2021-2023年度贵驷街道全域房屋使用安全管理动态监测项目

竞争性磋商文件

项目编号：正吉建代字[2021]002

采购人：宁波市镇海区人民政府贵驷街道办事处

采购代理机构：宁波正吉工程管理咨询有限公司

日期：二〇二一年一月

# 目 录

第一部分  竞争性磋商公告	2

第二部分  投标资料表	6

第三部分  供应商须知	8

第四部分  评标办法及标准	25

第五部分  采购内容及要求	29

第六部分  拟签订的合同文本	32

第七部分  响应文件格式与表格	36

- 竞争性磋商公告

项目概况 2021-2023年度贵驷街道全域房屋使用安全管理动态监测项目的潜在供应商应在 政府采购云平台（www.zcygov.cn） 获取（下载）采购文件，并于 2021年2月22日 14:00 （北京时间）前递交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：正吉建代字[2021]002

项目名称：2021-2023年度贵驷街道全域房屋使用安全管理动态监测项目（重发）

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：750000元/年

最高限价（元）：750000元/年

采购需求：

数量：1

预算金额（元）：750000元/年

单位：批

简要规格描述：对贵驷街道辖区所有城镇住宅房屋、农村住宅房屋、厂房、公共建筑、商业办公等房屋、临时建筑等所有既有建筑纳入房屋安全分类鉴别、动态监测、根据委托开展房屋加固补强维修、危房解危等应急处置工作（该部分费用另计，不计入预算内），约5914幢房屋，实际房屋数量以最终排查数据为准。具体内容详见“磋商文件第五部分”。

备注：/

合同履约期限：三年，合同一年一签，采购人有权根据中标人在上一阶段合同履约情况决定是否续签。

本项目（否）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：具有特种专业工程专业承包资质（结构补强或建筑物纠偏和平移）。

三、获取（下载）采购文件

时间：2021年2月2日至2021年2月8日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：（1）供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。（2）获取采购文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：4008817190，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。（3）通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2021年2月22日 14:00（北京时间）

地点（网址）：宁波高新区公共资源交易中心【宁波市高新区广贤路997号南楼三楼开标室一】。

五、响应文件开启

开启时间：2021年2月22日 14:00（北京时间）

地点（网址）：宁波高新区公共资源交易中心【宁波市高新区广贤路997号南楼三楼开标室一】。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（3）落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

八、凡对本次磋商活动提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：宁波市镇海区人民政府贵驷街道办事处

地    址：宁波市镇海区骆驼街道镇骆西路1091号

传    真：/

项目联系人（询问）：陈天宇

项目联系方式（询问）：0574-86559712

质疑联系人：郝海洋

质疑联系方式：0574-86559713

2.采购代理机构信息

名    称：宁波正吉工程管理咨询有限公司

地址：宁波市高新区翔云路100号科贸中心东楼25楼

传真：0574-87736255

项目联系人（询问）：严索佳

项目联系方式（询问）：0574-87736286

质疑联系人：张楠

质疑联系方式：0574-87730234

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波高新区政府采购管理办公室

地    址：宁波国家高新区广贤路999号

传    真：/

联系人 ：蔡科

监督投诉电话：0574-89288732

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

第二部分  投标资料表

| 条款号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：宁波市镇海区人民政府贵驷街道办事处 联系人：陈天宇 联系电话：0574-86559712 |
|  | 采购代理机构：宁波正吉工程管理咨询有限公司 联系地址：宁波市高新区翔云路100号科贸中心东楼25楼 联系人：严索佳 联系电话：0574-87730234 |
| 2 | 经批准的本次采购方式：竞争性磋商 |
| 3 | 供应商的资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.本项目的特定资格要求：具有特种专业工程专业承包资质（结构补强或建筑物纠偏和平移）。 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。 5.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。 |
| 4 | 资格审查：本项目采用资格后审 |
| ★5 | 商务条款资料部分： （1）服务地点：采购人指定地点 （2）服务期限：三年，合同一年一签，采购人有权根据中标人在上一阶段合同履约情况决定是否续签。 （3）付款方式：合同期满根据考核结果一次性支付（同时提供监测报告）。考核由街道城建办、各村/社区、综合指挥室（网格）、其他外聘专业单位（或专家）打分，百分制，按分数百分比计算价款。街道城建办40%，各村/社区40%，综合指挥室（网格）20%权重。 （4）转包与分包：不允许 （5）履约保证金：合同总价的5%，服务期结束后无息退还。 |
| ★6 | 投标报价： 1）本次采购最高限价：人民币750000元/年（¥750000.00元/年），投标报价超过最高限价作无效标处理。 2）投标报价：包含完成磋商文件所要求提供的服务过程中涉及的所有费用，报整个服务项目总价。包含但不限于安全监测费、服务咨询、资料收集、成果编制、成交服务费等所费用、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用及企业利润。 3）不论成交结果如何，供应商均应自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。 |
| ★7 | 磋商响应文件有效期：自磋商响应文件提交截止时间起90日历天； |
| ★8 | 响应文件份数： 本项目实行网上投标，供应商应准备以下响应文件： 1、上传到政府采购云平台的电子响应文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 2、以U盘形式存储的电子备份响应文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 |
| 9 | 响应文件提交时间及截止时间：2021年2月22日14:00 （北京时间） |
| 10 | 开启磋商响应文件时间：2021年2月22日14:00 (北京时间) 开启磋商响应文件地点：宁波高新区广贤路997号（江南路与创苑路交叉口）行政服务中心南楼3楼307室（开标室一）。 |
| 11 | 按照磋商文件确定的事项、采购内容变更的规定、成交供应商的响应和承诺、成交通知书确定的数量和金额签订合同。 |
| ★12 | 成交服务费的收取标准： （1）成交服务费的收取标准：参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件中服务招标费率，按照确定成交通知书确定的总金额，向成交供应商收取成交服务费。 （2）成交供应商接到本公司通知后5个工作日内向本公司支付成交服务费，并领取成交通知书。逾期未交纳成交服务费的，本代理公司有权对不足部分进行追索。 |

第三部分 供应商须知

# 说明

### 1、项目概况

1.1采购人的项目（载明在《投标资料表》中）已经政府采购行政管理部门批准。采购人委托宁波正吉工程管理咨询有限公司代理本次招标采购工作。有关采购人、采购代理机构的名称、联系人、电话、传真等信息载明在《投标资料表》中。

1.2经批准的本次采购方式载明在《投标资料表》中。

# 供应商

### 2、合格的供应商

2.1供应商应该是符合《投标资料表》的报名条件，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项要求。

2.2参加本次投标活动的供应商应具备以下条件，并遵守国家有关的法律、法令和条例的规定：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）具有履行合同要求提供服务所必须的设备、人员和专业技术能力；

（3）参加本次投标活动之前三年内经营活动无重大违法纪录；

（4）满足采购人为获得满意服务供应而提出的其他要求。（见《投标资料表》中及其他部分资格要求）

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 3、供应商代表

若供应商为具有独立法人资格的中国境内企业或组织必须为该企业或组织的人员。

### 4、磋商费用

不论招标的结果如何，供应商自行承担其参加本次磋商有关的全部费用。

# 三、磋商文件

5、磋商文件的构成

磋商文件含有以下部分，文本条款装订成册。内容如下：

第一部分 竞争性磋商公告

第二部分 投标资料表

第三部分 供应商须知

第四部分 评标办法及标准

第五部分 采购内容及要求

第六部分 拟签订的合同文本

第七部分 响应文件格式与表格

供应商应详细阅读磋商文件的全部内容和要求，不按磋商文件的要求递交响应文件和资料导致的风险由供应商承担。

6、质疑与投诉

6.1	供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。潜在供应商的书面质疑或澄清要求均应加盖单位公章，署明日期。供应商未按规定要求提出的，则视同认可磋商文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.2	对于受理的质疑，采购代理机构将以适当方式进行答疑。若采购代理机构所作的答疑不引起磋商文件相应条款的实质性改变，则不应视作对磋商文件的修正或更正。

6.3	采购代理机构发送的答疑文件是磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力。

7、磋商文件的澄清与修改

7.1提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

# 四、响应文件

- 响应文件的组成

8.1响应文件的形式和效力

（1）响应文件分为电子响应文件以及备份响应文件，备份响应文件分为以U盘存储的电子备份响应文件。

（2）电子响应文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件要求制作、加密并递交。

（3）以U盘存储的电子备份响应文件，须按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

（4）响应文件的效力

响应文件的启用，按先后顺位分别为电子响应文件、以U盘存储的电子备份响应文件。在下一顺位的响应文件启用时，前一顺位的响应文件自动失效。

电子响应文件未能按时解密，供应商提供了电子备份响应文件的，以电子备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。电子响应文件已按时解密的，电子备份响应文件自动失效。

8.2响应文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成，分别编制，电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章；

供应商应对磋商响应文件编制目录和评分索引表以方便查询。

资格文件包含但不限于以下文件：

（1）供应商特种专业工程专业承包资质（结构补强或建筑物纠偏和平移）证书（复印件加盖公章）；

（2）供应商的营业执照（或事业法人登记证或其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书）复印件并加盖公章；

（3）供应商的2019年财务状况报告（报表）复印件（加盖公章），如供应商新成立不足一年，提供其基本开户银行出具的资信证明材料复印件；

（4）供应商的近磋商日期前一年内任一月份缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（5）供应商的近磋商日期前一年内任一月份缴纳社会保险的凭据证明材料复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明；

（6）合格供应商的承诺函（格式见附件）；

（7）供应商认为需提交的其他文件资料。

报价文件包含但不限于以下文件：

（1）投标函；（格式见附件）

（2）开标一览表；（格式见附件）

（3）中小企业声明函（格式见附件）；

（4）残疾人福利性单位声明函（如供应商为非残疾人福利性单位可不提供此声明函）（格式见附件）；

（5）其他涉及并标有投标价格的有关文件；

商务技术文件包含但不限于以下文件：

- 法定代表人授权书、法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件（若供应商代表系法定代表人，无需提供授权书，必须提供法定代表人身份证复印件及法定代表人身份证明书（格式见附件））；

- 供应商基本情况表（格式见附件）；

- 政府采购统计基础信息表（格式见附件）；

（4）本项目的实施方案（供应商自制，按照磋商文件提出的采购要求）；

（5）类似项目业绩表，附业绩合同复印件（如有，加盖投标单位公章）；

（6）拟投入人员（格式自拟，附人员学历证书、职称证书复印件）

（7）技术、商务条款偏离表（格式见附件）；

（8）服务承诺（供应商自制，按照磋商文件提出的采购要求进行承诺）；

（9）合理化建议（若有，供应商自制）

（10）评分标准或磋商文件需要提供的其他资信技术材料；

（11）其他供应商认为需提交不涉及报价的文件资料。

8.3本次采购对响应文件组成要求，表述在《投标资料表》中。

8.4响应文件制作：

（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行磋商的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作响应文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装

（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

响应文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘存储的电子备份响应文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）磋商前准备：各供应商应在响应文件提交截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法磋商或磋商失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

- 投标报价

★9.1电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

9.2供应商应全面充分了解本招标项目的全部内容及要求以及服务现场的基本条件，按照《投标资料表》规定与要求报价，并包含服务过程中可能涉及的所有费用。

9.3所有投标报价必须以人民币报价，不接受外币报价。

9.4投标报价只有一个，而且一经开标，投标价不得变更。如果出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则投标将被拒绝。

9.5投标报价中有关单价在成交后及合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被作无效投标处理。

9.6除非磋商文件在《投标资料表》中对授予合同的数量增减有约定，投标报价在开标以后直至合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被作无效投标处理。

10、响应文件编写

10.1响应文件应字迹清晰，表述准确、完整、详细，并按统一格式填写，装订成册。开标一览表应按格式完整填写。响应文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由供应商负责。

10.2投标语言：中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。供应商在响应磋商文件“招标内容及要求”时应作详细叙述。

10.3响应文件中所使用的计量单位，除非本磋商文件“招标内容及要求”有特殊要求，应采用国家法定计量单位。

11、响应文件的有效期

11.1响应文件应在《投标资料表》规定的投标有效期内保持有效。有效期短于规定期限的，将导致投标无效而被拒绝。

11.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人的要求，采购代理机构可要求供应商延长响应文件的有效期，这种要求的提出和供应商的答复都应以书面（含传真）的形式进行。

12、投标保证金：本项目不设投标保证金。

# 五、响应文件的递交

13、响应文件的签署

13.1供应商应按本磋商文件规定的格式和顺序编制响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

13.2以U盘形式提供的备份电子响应文件1份；

13.3电子响应文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位；电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，签字部分可用CA锁法人章（如有），未申请法人章的将签名部分签好后以扫描件形式上传至响应文件（具体操作请咨询政采云400-881-7190）。

13.4以U盘存储的备份响应文件部分：电子响应文件的备份文件，以U盘形式存储，并单独密封递交。

- 响应文件的密封和标记

14.1电子响应文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

14.2以U盘存储的电子备份响应文件用封袋密封后递交。

14.3电子备份响应文件：单独包封，外包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、响应文件名称（电子响应文件的备份文件）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖供应商公章。

14.4如果供应商未按上述要求密封或标记而造成响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

15、响应文件的递交、修改和撤回（撤销）

15.1响应文件递交的具体要求：

（1）供应商应于提交磋商响应文件截止时间前将电子磋商响应文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并应于提交磋商响应文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件密封后按以下方式送达。

方式一：现场递交方式，供应商可安排一名“甬行码”为绿色的授权代表在磋商截止时间前将电子备份磋商响应文件送至磋商地点：宁波高新区公共资源交易中心【宁波市高新区广贤路997号南楼三楼开标室一】。响应文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证磋商期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达，送达地址：宁波正吉工程管理咨询有限公司（宁波市高新区翔云路100号科贸中心东楼25楼招标代理部），联系方式：严索佳0574-87736286。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱113939812@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份响应文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号，因邮寄造成电子备份响应文件密封破损而不符合竞争性磋商文件对响应文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份响应文件未能在磋商截止时间前送达的，代理机构将拒绝其响应文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，响应文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（2）疫情防控期间，不要求供应商人员必须到场参加现场采购活动，若供应商人员需参加现场采购活动，应全程佩戴口罩等防护用具，自觉接受体温检测、出示“甬行码”并接受疫情询问，并如实报告相关情况。请各供应商人员遵守高新区公共资源交易中心各项防疫措施规定。由于疫情防控的影响，请提早安排送达时间。

15.2供应商未按上述要求密封的电子备份响应文件，代理机构不予受理。

15.3逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

15.4磋商响应文件递交截止时间前，供应商可以对递交的磋商响应文件进行补充、修改，补充、修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份磋商响应文件也应重新制作。在递交截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件进行补充、修改。递交截止时间之后供应商要求撤销响应文件的，应向采购人提交正式文件。

16、磋商文件的澄清或修改

采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人应当在提交磋商响应文件的截止时间至少5日前，不足5日的，采购人应当顺延提交磋商响应文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响磋商响应文件编制的，则不受5日的期限限制。澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

# 六、开标

17、开标

17.1电子投标开标及评审程序

（1）本项目实行网上磋商，采用电子响应文件。磋商截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密，在线解密电子响应文件时间为磋商截止时间后一小时内。供应商按时在线解密电子响应文件的，以在线解密的电子响应文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份响应文件作为评审依据（若备份响应文件与政采云平台上传的电子响应文件被识别为不一致，仍以备份响应文件作为评审依据）。无论是否启用备份响应文件，备份响应文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份响应文件或所提供的备份响应文件无法读取的，视为响应文件撤回。供应商在规定的响应文件递交的截止时间之前提交响应文件。

（2）竞争性磋商不进行公开唱价。磋商小组在磋商开始后对供应商的响应文件进行评审。

（3）代理机构对供应商的资格进行审查。

（4）在采购人系统上公开开标情况。

（5）磋商小组对商务技术文件、报价文件进行评审。

（6）磋商小组依照顺序与进入磋商的单一供应商分别进行磋商，参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价也须在政采云中完成。。

（7）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 17.2现场磋商程序

（1）供应商在递交响应文件截止时间之前提交响应文件。

（2）磋商小组查阅响应文件，不符合符合性审查、商务和技术审查的供应商将被拒绝。

（3）磋商小组依照顺序与进入磋商的单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务要求以及合同草案条款；对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定时间内重新提交响应文件（或补充文件），并由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。重新递交的响应文件（或补充文件）具有相应的法律效力；磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（4）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分；

（5）磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

（6）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

17.3特别说明

政府采购云平台如对电子磋商及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子磋商及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启供应商递交的以U盘存储的电子备份响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成磋商，电子响应文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的。

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的。

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的。

④病毒发作导致不能进行正常操作的。

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

# 七、评标和定标

18、磋商小组

18.1受采购人的委托，采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部第87号令的规定和有关的法律法规组建磋商小组，磋商小组负责评标工作。评审专家将在开标日之前在管理部门的评审专家库中随机抽取。磋商小组成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.2磋商小组将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据响应文件本身对磋商文件的响应情况进行评审，不考虑供应商在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

18.3磋商小组将核对投标价格和服务内容，对发现的价格计算错误按下述原则处理：

（1）响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知第19条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

18.4磋商小组根据磋商文件的《评标办法》及在《投标资料表》和《招标内容和要求》中所列的具体标准，对响应文件进行评审和比较。

18.5在评审过程中若发现响应文件的正本与副本不一致，则以正本为准。

19、澄清问题的形式

19.1磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

19.2电子响应文件的，澄清、说明或者补正通过电子交易平台交换数据电子文件，供应商提交澄清说明或补正的时间为30分钟。供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

19.3政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评审小组对磋商响应文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为磋商响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M。）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

19.4磋商现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评审组长将问题汇总后向供应商发出书面“响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为磋商响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

20、评标办法

20.1本项目采用综合评分法。本次招标采用的评标方法具体说明载明在磋商文件“评标办法”部分中。

20.2综合评分法：

响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。

21、评标程序和原则

21.1评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐成交候选供应商的程序依次进行。

21.2初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入澄清有关问题及后续的评标程序。

（1）资格性审查：

依据法律法规和磋商文件的规定，采购人或采购代理机构对其资格证明文件齐全性和有效性等方面进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查：

依据磋商文件的规定，磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的要求作出实质性响应。

21.3澄清有关问题：按第19条规定进行。

21.4比较与评价：

21.4.1商务技术评价：按照磋商文件的要求和《评标标准》对照响应文件的响应进行资信技术评价，评定其偏差程度，并计算其相应的资信技术评分分值。

21.4.2综合评价：对经过资信技术评价的投标，按《评标标准》规定的评价办法进行综合评价，并按以下原则进行评审计算：

综合评分法的最终得分计算：综合得分=报价得分+资信技术评审得分

综合评价结束，按照上述第20条规定，列出进入最终评审各供应商排序次序。

21.5推荐成交候选供应商：按22条规定推荐成交候选供应商。

22、推荐成交候选供应商

磋商小组将按照本须知第21条款的排列次序，确定排序第一的供应商为成交候选供应商。若排名第一的供应商放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同、或不能在磋商文件规定的期限内提交履约保证金、或未能在规定时间期限内完成其承诺的获得合同先决条件，采购人将确定排名第二的供应商为成交候选供应商。排名第二的供应商因前述的同样原因不能签署合同的，则可以确定排名第三的供应商为成交候选供应商；以此类推。

23、采购方式转换

若出现参与的供应商或者对竞争性磋商文件作出实质性响应的供应商只有2家的情况，本次磋商活动可以继续进行；磋商过程中符合要求的供应商只有1家的，则请示主管部门后再定。

24、评标过程的监控与保密

24.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

24.2开标后到成交通知书发出之前，所有涉及磋商小组名单以及对响应文件的澄清、评价、比较等情况，磋商小组成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

25、确定成交供应商、评标结果公示与质疑

25.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的成交候选供应商排序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

25.2代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，在发布采购公告的网站上对成交结果进行公示，成交结果公告期限为1个工作日。

25.3供应商若对评标结果有异议，可在成交公告期限届满之日起七个工作日内向采购人提出书面质疑，质疑书应该有质疑人名称、地址、公章、法定代表人签名盖章、联系人姓名、联系电话、传真以及被质疑人名称及联系方式，被质疑采购项目名称、编号及采购内容，具体的质疑事项及事实依据，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料，提出质疑的日期，否则视为无效质疑。本采购代理机构将受采购人委托在收到质疑文件之日起7个工作日内答复。不受理无效的任何质疑。

# 八、无效投标认定

26、实质上没有响应磋商文件要求的投标将被视为无效投标。

26.1在资格审查时，不具备磋商文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，响应文件将被视为无效。

26.2在符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）响应文件未按磋商文件要求签署、签章的；

（2）响应文件有效期不满足磋商文件要求的；

（3）明显不符合磋商文件要求的，或者与磋商文件成交注“★”的条款发生实质性偏离的；

（4）响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）承诺函或声明函等无法定代表人或授权代表签字或盖章，或委托人未提供法定代表人授权委托书，或填写项目不齐全的；

（6）响应文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的；

（7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合磋商文件要求的（经磋商小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签署、盖章的；

（9）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

26.3在资信技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合磋商文件要求的质量标准，或者与磋商文件标注“ ★”的项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

26.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（2）未采用响应文件要求的报价形式报价的；

（3）报价具有选择性的；

（4）评委会一致认为报价明显不合理的（不平衡报价）；

（5）报价中出现重大缺项、漏项或被磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商不能证明其报价合理性的；

（6）磋商文件规定的其他无效情形。

26.5被拒绝的响应文件为无效。

26.6有行贿犯罪记录或失信行为的供应商将被视为无效或取消成交资格。

# 九、授予合同

27、数量变更

采购人在授予合同时具有变更数量的权力，可以在磋商文件《投标资料表》中规定的合同金额范围内，变更招标的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

28、成交通知

28.1采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，在指定的媒体上公告成交结果，磋商文件随成交结果同时公告。成交公告期限为1个工作日。

28.2在发布成交公告的同时本采购代理机构向成交供应商发出成交通知书，向其他供应商发出采购结果通知书，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

28.3成交供应商按下述第29条规定与采购人签订合同，成交通知书是合同的一个组成部分。

29、签订合同

29.1成交供应商在本采购代理机构发出成交通知书的30日内，应与采购人按照磋商文件和成交供应商的响应文件的约定内容签订书面合同。否则，采购人可按本须知第22条的规定处理，撤销其成交资格并按本须知规定另选成交供应商或重新招标。

29.2磋商文件、成交供应商的响应文件及在评标过程中提交的澄清文件均应作为合同附件。

30、履约保证金

30.1签订合同前，成交供应商应根据磋商文件确定的履约保证金的金额交纳履约保证金。

30.2签订合同后，如成交供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

30.3采购人负责对成交供应商的履约行为进行验收，验收标准为本项目的磋商文件以及成交供应商的响应文件，要求验收必须符合相关政策法规和地方标准。

## 十、知识产权

31、供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该招标内容所包含的任何一部分时，免受第三方有关侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的指控。

32、倘若此类指控发生，供应商应负责与第三方交涉并承担与此有关的一切费用和法律责任。

33、采购人声明保护有关方面的知识产权，维护其有关合法权益，但这不是采购人的基本义务。

## 十一、其他补充

34、关于分公司投标说明：

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

35、如有其他磋商文件补充及说明内容，则列明在《投标资料表》中。

## 十二、政府采购政策

36、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

36.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

36.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

36.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

36.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

36.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

# 37、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

38、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七部分附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

第四部分 评标办法及标准

本评标办法是对《供应商须知》中的七、评标和定标的具体补充，如有不一致，以本办法为准。

磋商小组按照磋商文件“供应商须知”中关于磋商小组、评标办法、评标程序和原则、推荐成交候选供应商、定标等规定和本标准开展评标工作。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

本次磋商为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明建筑业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商/工程承建企业/服务承接企业均为小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

## ●评标办法

本次采购项目选用：综合评分法

## ●评标细则

1、对初步审查（含资格审查、符合性审查）合格者进行评分。

2、每位评委根据《评分标准》独立逐栏打分，每栏分值不得超出规定的分值范围；各评分因素分值保留小数点后二位。

磋商小组认为供应商报价明显低于其它通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效标处理。

采购代理机构可协助磋商小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），磋商小组组长应提醒相关磋商小组成员进行复核或书面说明理由，磋商小组成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；磋商小组成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

3、价格评审基准价格与价格评审：有效投标中提交最终报价的最低评审价为基准价格，其投标价格分得满分。其余投标价格分得分计算按照“评分标准”中评审得分公式计算，以四舍五入方法整合到小数点后二位。

4、最终得分：各评委资信技术分的算术平均值+最终投标报价得分=最终得分，以四舍五入法整合到小数点后二位。

5、评价排序：按最终得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终投标报价由低到高顺序排列。得分且最终投标报价相同的，抽签决定成交候选供应商排序。最终推荐排列在前三名为成交候选供应商。

●其他说明

有效投标：通过初步审查且投标报价符合评审要求。

## ●评分标准

评分标准

| 供应商 评分内容及标准 |
| --- |
| 资信技术分80分 | 项目理解情况（10分）： 磋商小组根据供应商对本采购项目背景、现状的目标、任务、项目内容的理解情况进行相对评审。 供应商对项目内容理解情况好的：10-8分 供应商对项目内容理解情况较好的：8-5分 供应商对项目内容理解情况一般的：5-2分 供应商对项目内容理解情况差的：2-0分 |
|  | 投标实施方案（15分）： 供应商根据采购内容，编制切实可行的实施方案（需对设备、系统软硬件的安装部署和系统使用做详细描述），列明项目目标、详细工作内容、项目实施所采取的方法手段、工作进度安排、实施组织形式。磋商小组根据项目实际以及供应商所提供文件说明给予相对评定。 编制的实施方案好的：15-11分 编制的实施方案较好的：11-7分 编制的实施方案一般的：7-3分 编制的实施方案差的：3-0分 |
|  | 供应商对项目实施人员的投入情况（11分）： （1）供应商针对本项目拟配备相关专业类别的项目负责人具有正高级工程师（即教授级工程师或研究员级工程师）职称的，得3分；具有副高级工程师职称的，得1分；本项最高3分。 （2）供应商针对本项目拟配备相关专业类别的项目负责人为地市级（含）以上建设管理部门房屋安全专家库成员的得2分，否则不得分；（提供相关证明材料） （3）其他配备相关专业类别的人员具有中级工程师职称及以上的，每个得1分，本项最高6分。相同专业类别不得累加。一个人员同时具有多个专业的，按一个计取。 说明：上述相关专业类别仅指结构工程、建筑工程、建筑施工、工民建、土木工程专业、房建类专业。（学历证书、职称证书复印件加盖公章做入响应文件） |
|  | 类似经验（3分）： 2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来供应商有类似房屋安全动态监测业绩的，每提供一个得1分；本项最高得3分。（合同复印件加盖公章做入商务技术文件） |
|  | 计量认证证书（3分）：供应商具备省级及以上质量技术监督局或市场监督相关部门核发的计量认证证书的得3分，没有不得分。（证书复印件加盖公章做入响应文件） |
|  | 供应商对本项目作业保证与措施、事件处理机制与措施（15分）： 供应商对本项目所涉及的安全保证与措施，处理突发事件措施进行详细阐述，磋商小组根据项目实际以及供应商所提供文件说明给予相对评定。 措施好的：15-11分 措施较好的：11-7分 措施一般的：7-3分 措施差的：3-0分 |
|  | 供应商关于文明作业的承诺（6分）： 供应商应对作业过程中的文明作业进行承诺 承诺好的：6-4分 承诺较好的：4-2分 承诺一般的：2-1分 承诺差的：1-0分 |
|  | 供应商具有房屋监测或应急维修专利、作品（动态监测的宣传片或者宣传资料）情况（6分）： 供应商具有房屋监测或应急维修相关专利及作品的每个得2分，最高6分。（专利及作品登记证书复印件加盖公章编入响应文件）。 |
|  | 供应商巡查管理系统投入情况（4分）： 供应商对巡查管理系统平台功能进行介绍，包括所投入的移动端、PC端管理后台功能及相应技术参数等，磋商小组根据供应商拟投入的移动端、PC端管理后台情况进行相对评分。 投入情况好的：4-3分 投入情况较好的：3-2分 投入情况一般的：2-1分 投入情况差的：1-0分 |
|  | 管理体系认证（3分）： 企业获得环境管理体系认证证书的得1分； 企业获得质量管理体系认证证书的得1分； 企业获得职业健康安全管理体系认证证书的得1分； 本项最高3分。（证书复印件加盖公章做入响应文件） |
|  | 对实施本项目的合理化建议（4分）： 评委根据各供应商的方案合理性及有效性等进行相对评价，独立打分。 方案合理性及有效性好的：4-3分 方案合理性及有效性较好的：3-2分 方案合理性及有效性一般的：2-1分 方案合理性及有效性差的：1-0分 |
| 价格分20分 | 参与评审的价格=有效投标报价-小微企业价格扣除投标有效报价6%优惠值（如有） 参与评审的报价最低的为评标基准价,评标基准价得分为满分20分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算： 计算方法：投标报价得分=（评标基准价/投标人参与评审的价格）×20%×100。 投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 |
| 最终得分（满分100分） |

供应商应提供真实有效的相关证明，采购人有权利调查其真实性，若提供的相关证明存在造假情况，将取消成交资格。

第五部分 采购内容及要求

1.项目名称：2021-2023年度贵驷街道全域房屋使用安全管理动态监测项目

2.工作范围：对贵驷街道辖区所有城镇住宅房屋、农村住宅房屋、厂房、公共建筑、商业办公等房屋、临时建筑等所有既有建筑纳入房屋安全分类鉴别、动态监测、根据委托开展房屋加固补强维修、危房解危等应急处置工作（该部分费用另计，不计入预算内），约5914幢房屋，实际房屋数量以最终排查数据为准。

3.内容及要求：

3.1根据要求是通过房屋安全动态监测的工作，建立房屋安全信息档案，对本街道所属房屋进行房屋安全动态监测。

3.2根据《宁波市房屋安全动态监测技术指南（试行）》中第6章第6.2.1.3条中规定：综合等级为丙级的其它房屋，巡查频率宜不超过半个月一次；

3.3根据《宁波市人民政府办公厅关于印发宁波市城镇房屋安全日常巡查检查工作指导意见的通知（甬政办发【2014】139号）》和《宁波市城镇房屋安全管理信息系统》中规定一级房屋巡查间隔为360天以内；二级房屋巡查间隔为180天以内；三级房屋巡查间隔为90天以内；四级房屋巡查间隔为30天以内，C级房屋巡查间隔为15天以内，D级房屋巡查间隔为15天以内。

3.4故根据宁波市相关条例文件及技术指南，贵驷街道全域房屋进行分级分频次监测，其中Ⅰ类房屋，巡查频率为1个月一次；Ⅱ类房屋，巡查频率为3个月一次；Ⅲ类房屋，巡查频率为6个月一次。

3.5负责房屋使用安全宣传活动，每村每年至少一次。存在安全隐患的房东知识知晓率>95%。

3.6在各村/社区按照不低于普通房屋500幢/人，隐患房屋100幢/人，组建房屋安全协管员队伍，房屋安全协管员协助巡查。

3.7为确保房屋安全动态监测顺利进行，应使用房屋日常巡检安全管理软件（房屋安全管理系统）指导工作，软件由手机端及PC端两部分组成，手机端负责现场巡检，PC端负责安全管理，所有工作记录及成果都将同步到PC端，形成宁波市高新区贵驷街道房屋安全数据库。

3.8在动态监测过程中，应在贵驷设置固定办公场所及交通工具，每周7天均有固定人员（投标项目组成人员）在贵驷，服务响应时间<30分钟到达辖区内任何指定地点。台风、暴雨等恶劣天气24小时值班备勤（以政府应急响应时间为准），负责恶劣天气前增加巡查，负责危险点安全通知及房屋使用建议书发放。专人专门负责贵驷街道房屋动态监测事宜，固定频率，固定方式对相关房屋进行外观、户内、裂缝及倾斜等监测，编制监测报告。巡查等级及频次由供应商自定，不得低于宁波市规定的相应频次。

3.9为保证能够在第一时间了解房屋使用安全状况，应协助街道在各村/社区组建房屋安全协管员队伍，分片区、网格管理，互通有无，上下联动，及时、准确地了解房屋使用安全状况，更好、更高效地进行房屋安全管理。

| 序号 | 房屋类别 | 房屋数量 | 次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城镇住宅 | 约48幢 | 96 | Ⅰ类房屋，巡查频率为1个月一次；Ⅱ类房屋，巡查频率为3个月一次；Ⅲ类房屋，巡查频率为6个月一次。 |
| 2 | 农村住宅 | 约5017幢 | 12542 |  |
| 3 | 行业管理房屋 | 约80幢 | 160 |  |
| 4 | 厂房 | 约657幢 | 1314 |  |
| 5 | 商业办公、礼堂等其他 | 约112幢 | 336 |  |
|  | 小计 | 约5914幢 |  |  |

以上房屋数量为暂估，按照实际排查房屋最终数据进行调整相关内容。

3.10动态监测阶段，根据宁波市房屋安全动态监测相关规定，对存在结构安全隐患的危旧房屋进行深化查勘、检测分析，持续观测危险状态，定期出具监测报告、提出处理建议。

3.11需要出具鉴定报告的，成交单位未在相关鉴定机构名录内的，根据宁波市住房和城乡建设委员会关于印发《宁波市房屋安全鉴定市场管理办法》的通知（甬建发【2015】234号等规定，须办理相关房屋安全鉴定机构备案证明，或者委托相关鉴定机构名录内的单位出具鉴定报告，费用包含在合同价款中，否则，采购人有权解除合同，并扣罚履约保证金100%，并由成交单位承担由此产生的一切责任和损失。

3.12进行现场查勘、检测时，应当有两名以上鉴定人员参加，对其出具的巡查报告及房屋安全鉴定报告的真实性和准确性负责。报告应当由一级注册结构工程师签章；涉及地基基础的，应当同时由注册岩土工程师签章。

3.13在房屋维修改造期间，监管房屋是否存在高度、面积方面扩大的情况。

3.14通过安全动态监测工作，掌握房屋使用安全状况变化、科学指导应急处置、防范出现严重事故。主要内容如下:

（1）、房屋户外检查

①与相连的附属建筑物有无异常情况；

②砌体查看：通过砌筑砂浆强度、饱满度、砌块强度及墙体粉刷风化情况，根据技术人员的经验初步判断墙体整体强度情况；

③结构构件老化：木构件，混凝土构件是否有变形、崩裂现象，钢筋是否锈蚀；

④外墙破墙开洞：楼梯间墙体是否新增开洞（水表箱、电表箱等），外墙（除楼梯间外）是否新增破墙开洞（开门窗洞），新增洞口位置、尺寸；

⑤房屋周边环境是否发生影响安全使用的变化；

⑥房屋出现了其他异常现象。

（2）、入户检查

①户内承重墙体开洞位置、洞口大小；

②破坏情况，检查房屋构件损坏老化是否影响原结构体系的安全情况；

③房屋楼盖、屋盖榫头节点位置是否满足安全要求；

④是否改变使用用途；

⑤房屋是否出租、违规分隔为多个房间。

（3）、倾斜测量

包括不均匀沉降和承重结构压缩破坏引起的倾斜。房屋倾斜测量点应根据房屋体型复杂程度、原有倾斜状况、原有沉降情况现场确定，每幢最多4个点。测量仪器为激光经纬仪、塔尺、标杆和钢尺。详细记录测量日期、倾斜量，倾斜差、累计倾斜量和倾斜速率。根据宁波市房屋安全动态监测管理导则要求。

第六部分  拟签订的合同文本

甲方：

乙方：

为了贵驷街道全域房屋安全管理工作，确保人民生命财产安全，甲方决定将贵驷街道全域房屋安全管理工作使用安全动态监测外包给乙方，根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就宁波市贵驷街道全域房屋安全管理动态监测有关事项协商一致，订立本合同。

1.项目名称：2021-2023年度贵驷街道全域房屋使用安全管理动态监测项目

2.工作范围：对贵驷街道辖区所有城镇住宅房屋、农村住宅房屋、厂房、公共建筑、商业办公等房屋、临时建筑等所有既有建筑纳入房屋安全分类鉴别、动态监测、根据委托开展房屋加固补强维修、危房解危等应急处置工作（该部分费用另计，不计入预算内），约5914幢房屋，实际房屋数量以最终排查数据为准。

3.工作时间：三年，合同一年一签，甲方有权根据乙方在上一阶段合同履约情况决定是否续签。本次合同期限从    年    月    日到    年    月    日。

4.项目要求：

4.1根据要求是通过房屋安全动态监测的工作，建立房屋安全信息档案，对本街道所属房屋进行房屋安全动态监测。

4.2根据《宁波市房屋安全动态监测技术指南（试行）》中第6章第6.2.1.3条、《宁波市人民政府办公厅关于印发宁波市城镇房屋安全日常巡查检查工作指导意见的通知（甬政办发【2014】139号）》以及《宁波市城镇房屋安全管理信息系统》中规定，贵驷街道全域房屋进行分级分频次监测，其中Ⅰ类房屋，巡查频率为1个月一次；Ⅱ类房屋，巡查频率为3个月一次；Ⅲ类房屋，巡查频率为6个月一次。

4.3负责房屋使用安全宣传活动，每村每年至少一次。存在安全隐患的房东知识知晓率>95%。

4.4在各村/社区按照不低于普通房屋500幢/人，隐患房屋100幢/人，组建房屋安全协管员队伍，房屋安全协管员协助巡查。

4.5为确保房屋安全动态监测顺利进行，乙方应使用房屋日常巡检安全管理软件（全域房屋安全管理系统）指导工作，软件由手机端及PC端两部分组成，手机端负责现场巡检，PC端负责安全管理，所有工作记录及成果都将同步到PC端，形成宁波市高新区贵驷街道全域房屋安全数据库。

4.6在动态监测过程中，应在贵驷设置固定办公场所及交通工具，每周7天均有固定人员（投标项目组成人员）在贵驷，服务响应时间<30分钟到达辖区内任何指定地点。台风、暴雨等恶劣天气24小时值班备勤（以政府应急响应时间为准），负责恶劣天气前增加巡查，负责危险点安全通知及房屋使用建议书发放。专人专门负责贵驷街道房屋动态监测事宜，固定频率，固定方式对相关房屋进行外观、户内、裂缝及倾斜等监测，编制监测报告。巡查等级及频次由供应商自定，不得低于宁波市规定的相应频次。

4.7为保证能够在第一时间了解房屋使用安全状况，应协助街道在各村/社区组建房屋安全协管员队伍，分片区、网格管理，互通有无，上下联动，及时、准确地了解房屋使用安全状况，更好、更高效地进行房屋安全管理。

4.8动态监测阶段，根据宁波市房屋安全动态监测相关规定，对存在结构安全隐患的危旧房屋进行深化查勘、检测分析，持续观测危险状态，定期出具监测报告、提出处理建议。

4.9进行现场查勘、检测时，应当有两名以上鉴定人员参加，对其出具的巡查报告及房屋安全鉴定报告的真实性和准确性负责。报告应当由一级注册结构工程师签章；涉及地基基础的，应当同时由注册岩土工程师签章。

4.10乙方通过安全动态监测工作，掌握房屋使用安全状况变化、科学指导应急处置、防范出现严重事故。主要内容如下:

4.10.1、房屋户外检查

①与相连的附属建筑物有无异常情况；

②砌体查看：通过砌筑砂浆强度、饱满度、砌块强度及墙体粉刷风化情况，根据技术人员的经验初步判断墙体整体强度情况；

③结构构件老化：木构件，混凝土构件是否有变形、崩裂现象，钢筋是否锈蚀。

④外墙破墙开洞：楼梯间墙体是否新增开洞（水表箱、电表箱等），外墙（除楼梯间外）是否新增破墙开洞（开门窗洞），新增洞口位置、尺寸；

⑤房屋周边环境是否发生影响安全使用的变化；

⑥房屋出现了其他异常现象；

4.10.2、入户检查

①户内承重墙体开洞位置、洞口大小；

②破坏情况，检查房屋构件损坏老化是否影响原结构体系的安全情况；

③房屋楼盖、屋盖榫头节点位置是否满足安全要求；

④是否改变使用用途；

⑤房屋是否出租、违规分隔为多个房间；

4.10.3、倾斜测量

包括不均匀沉降和承重结构压缩破坏引起的倾斜。房屋倾斜测量点应根据房屋体型复杂程度、原有倾斜状况、原有沉降情况现场确定，每幢最多4个点。测量仪器为激光经纬仪、塔尺、标杆和钢尺。详细记录测量日期、倾斜量，倾斜差、累计倾斜量和倾斜速率。

根据委托开展房屋加固补强维修、危房解危等应急处置工作，费用另计。

- 合同总价：          元整

6、清单及费用明细表

| 序号 | 房屋类别 | 房屋数量 | 次数 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城镇住宅 | 约48幢 | 96 | 元/次 | 元 |
| 2 | 农村住宅 | 约5017幢 | 12542 | 元/次 | 元 |
| 3 | 行业管理房屋 | 约80幢 | 160 | 元/次 | 元 |
| 4 | 厂房 | 约657幢 | 1314 | 元/次 | 元 |
| 5 | 商业办公、礼堂等其他 | 约112幢 | 336 | 元/次 | 元 |
|  | 小计 | 约5914幢 | 总价： 元 |

注：以上房屋数量为暂估，按照实际排查房屋最终数据进行调整。

7、合同期满根据考核结果一次性支付（同时提供监测报告）。考核由街道城建办、各村/社区、综合指挥室（网格）、其他外聘专业单位（或专家）打分，百分制，按分数百分比计算价款。街道城建办40%，各村/社区40%，综合指挥室（网格）20%权重。

8、甲、乙双方主要责任

（一）甲方责任

（1）安排各各村/社区人员配合乙方入户检查，为乙方开展工作提供相关便利。

（2）做好对乙方工作的监督检查考核。

（3）做好居民工作，为室内入户检查创造条件。

（4）按合同规定及时结算及支付合同价款。

（二）乙方责任

（1）组织、协调各专业单位完成上述工作，按合同约定的要求进行巡查、监测，保证数据真实可靠并及时提供工作记录、成果报告，工作记录、成果报告包括巡查基础数据、影像资料等，巡查基础数据、影像资料每次巡查结束后一周内提供村一份、街道2份。（按照巡查等级分类提供，含变化情况清单）。

（2）除甲方外，不对外发布各种数据和信息，包括住户。

（3）在房屋倒塌前一个巡检周期内未预警并发放通知书的，应按以下规则进行处罚：发生一次扣合同额20%,二次扣30%，三次以上的扣50%。禁止承接贵驷街道项目，上报行业主管部门。

（4）建筑物破坏起始点发生在外墙、楼梯间、已入户检查的室内结构及居民已经反映的危险点，因乙方工作不到位没有及时发现垮塌隐患的，应按相关政策及法律法规承担相关的责任。

（5）接受各属地街道、村/社区的监督管理。

9、合同订立

合同订立时间：   年    月    日

合同订立地点：

本合同双方约定本项目合同自甲乙双方盖章并经法定代表人签字或盖章并提交履约保证金后生效。

10、其他

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执   份，区房安办   份，采购监管部门   份。本合同自双方签字盖章后生效，未尽事宜另行协商。

甲方（盖章）：

法定代表人：                     授权委托代理人：

电    话：                       邮政编码：

开户银行：

账    号：

乙方（盖章）：

法定代表人：                     授权委托代理人：

电    话：                       邮政编码：

开户银行：

账    号：

第七部分   响应文件格式与表格

1.所有响应文件的外包装封面格式：(可选用)

响  应  文 件

项目名称：

项目编号：

响应文件名称：资格文件/报价文件/商务技术文件

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

开标时启封

年  月  日

2.封面格式：

正本或副本

响  应  文 件

项目名称：

项目编号：

响应文件名称：资格证文件/报价文件/商务技术文件

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

## 格式一 投标函

# 投标函

致：宁波市镇海区人民政府贵驷街道办事处

（供应商全称）授权（全权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜。我单位愿以人民币（大写）         元/年来承担2021-2023年度贵驷街道全域房屋使用安全管理动态监测项目全部内容。在此：

1、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）我们已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。已经了解对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）自磋商响应文件提交截止时间起90日历天内有效；

（3）保证遵守磋商文件有关条款规定。

（4）保证在成交后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在成交后按照磋商文件的规定支付成交服务费。

（5）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

2、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：2021年 月 日

## 格式二 开标一览表

# 开标一览表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 房屋类别 | 房屋数量 | 次数 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城镇住宅 | 约48幢 | 96 | 元/次 | 元 |
| 2 | 农村住宅 | 约5017幢 | 12542 | 元/次 | 元 |
| 3 | 行业管理房屋 | 约80幢 | 160 | 元/次 | 元 |
| 4 | 厂房 | 约657幢 | 1314 | 元/次 | 元 |
| 5 | 商业办公、礼堂等其他 | 约112幢 | 336 | 元/次 | 元 |
| 小计 |  |
| 6 | 投标报价 | （小写） 元/年 |
|  |  | （大写） 元/年 |
| 投标申明 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：2021年 月  日

## 格式三  合格供应商的承诺函

## 合格供应商的承诺函

致：宁波市镇海区人民政府贵驷街道办事处

我方郑重承诺：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的记录）；

6、我单位符合以下条件：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2）我单位及我单位法定代表人或授权代表中任意一方均无行贿犯罪记录和失信行为。

特此承诺。

## 供应商（盖公章）：

## 供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2021年   月  日

## 格式四  技术、商务条款偏离表

# 技术、商务条款偏离表

采购编号：                        项目名称：

| 序号 | 《磋商文件》服务要求 | 《响应文件》服务响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1、列明磋商文件的技术商务要求与响应文件对应响应，并说明偏离状况；2、无偏离应在本表空白处醒目地注明“无条款偏离”的字样。3、本表格供参考，供应商可根据项目实际情况自拟（增减）表格。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：2021年 月 日

## 格式五 类似项目业绩表

# 类似项目业绩表

采购编号：                                               项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

附合同复印件

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：2021年 月 日

## 格式六 法定代表人授权书

# 法定代表人授权书

致：宁波市镇海区人民政府贵驷街道办事处

（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（被授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵采购代理机构组织的   (项目编号)(项目名称)                      项目的招标投标活动，全权代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（公章）：

日期：2021年 月 日

附：

被授权代表姓名（印刷体）：

职务：

被授权代表（签字）：

详细通讯地址：

传真：

电话：

# 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：                            性    别：

年    龄：                            职    务：

身份证号码：                     系               （供应商单位全称）的法定代表人。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

供应商（盖公章）：

供应商法定代表人（签字或盖章）：

日期：2021年   月  日

格式七 供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 申请人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 营业执照号 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

格式八 政府采购统计基础信息表

政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 | / |
| 货物原产地是否是中国境内 | / |
| 货物原产地是否是宁波 | / |
| 是节能清单产品 | / |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 | / |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | /（无须填写） |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | /（无须填写） |
| 投（中）标金额（万元） | /（无须填写） |

备注：请各供应商务必填写此表作为响应文件的组成部分。

格式九 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.2021-2023年度贵驷街道全域房屋使用安全管理动态监测项目，属于其他未列明建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：2021年 月 日

格式十 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

（供应商如不是残疾人福利性单位可以不用提供此表格）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位（采购人）的                     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：2021年 月 日

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |
| --- |
| 行业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |