（9.30稿）

政府采购项目

国内公开招标文件

（全一册）

| 采购编号： | NBITC-202020227G |
| --- | --- |
| 项目名称： | 采购医疗设备项目 |
| 采 购 人： | 宁波市医疗中心李惠利医院 |
| 采购代理： | 宁波市国际招标有限公司 |

二○二○年十月

目    录

第一部分     招标公告………………………………………………1

第二部分     投标人须知及前附表…………………………………5

第三部分     评标标准………………………………………………14

第四部分     招标产品清单及技术规格……………………………19

第五部分     合同条款及合同格式…………………………………30

第六部分     附件（投标文件格式）………………………………34

第一部分   招标公告

项目概况

宁波市医疗中心李惠利医院采购医疗设备项目招标项目的潜在投标人应在我公司网站（www.nbbidding.com） 获取（下载）招标文件，并于2020年11月12日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202020227G

项目名称：宁波市医疗中心李惠利医院采购医疗设备项目

预算金额（元）：5500000

最高限价（元）：880000,1400000,2700000

采购需求：

标项一
    标项名称: 彩超  
    数量: 1  
    预算金额（元）: 1000000 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见《第四部分招标产品清单及技术规格》。 
    备注：无

标项二
    标项名称: 体外膜肺氧合机（ECMO） 
    数量: 1  
    预算金额（元）: 1500000 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见《第四部分招标产品清单及技术规格》。 
    备注：无

标项三
    标项名称: 4K超高清鼻内镜影像系统 
    数量: 1  
    预算金额（元）: 3000000 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见《第四部分招标产品清单及技术规格》。 
    备注：无

合同履约期限：详见《第四部分招标产品清单及技术规格》,详见《第四部分招标产品清单及技术规格》,详见《第四部分招标产品清单及技术规格》

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项一:（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（2）招标产品纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的：1）第一类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证；2）投标人为医疗器械生产企业的：第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》；3）投标人为医疗器械经营企业的：第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》。（3）投标产品为进口产品的，代理商投标需提供制造商出具的授权函。（4）不接受联合体投标。;标项二:（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（2）招标产品纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的：1）第一类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证；2）投标人为医疗器械生产企业的：第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》；3）投标人为医疗器械经营企业的：第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》。（3）投标产品为进口产品的，代理商投标需提供制造商出具的授权函。（4）不接受联合体投标。;标项三:（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（2）招标产品纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的：1）第一类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证；2）投标人为医疗器械生产企业的：第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》；3）投标人为医疗器械经营企业的：第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》。（3）投标产品为进口产品的，代理商投标需提供制造商出具的授权函。（4）不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2020年10月21日至2020年11月02日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：我公司网站（www.nbbidding.com）

方式：投标人应在规定的采购文件提供期限内在我公司网站（www.nbbidding.com）登录注册账号后免费获取采购文件。咨询电话：0574-87386429。未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年11月12日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼）开标大厅二

开标时间：2020年11月12日 09:00

开标地点（网址）：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼）开标大厅二

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 2.其他事项：1)、执行政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号；《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。2)、参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标供应商必须加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市医疗中心李惠利医院

地    址：宁波市兴宁路57号

传    真：/

项目联系人（询问）：郭方达

项目联系方式（询问）：0574-87018533

质疑联系人：财务

质疑联系方式：18358200627

2.采购代理机构信息

名    称：宁波市国际招标有限公司

地    址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼

传    真：0574-87323935

项目联系人（询问）：史涛、陈燕

项目联系方式（询问）：0574-87322846

质疑联系人：曹景恺

质疑联系方式：0574-87358557

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市政府采购管理办公室

地    址：宁波市中山西路19号

传    真：/

联系人 ：徐老师

监督投诉电话：0574-89388441

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

发布日期：2020年10月21日

第二部分  投标人须知及前附表

前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1 | 采购人名称：宁波市医疗中心李惠利医院 |
| 2 | 采购代理名称：宁波市国际招标有限公司 |
| 3 | 合同名称：采购医疗设备合同 |
| 4 | 其他说明： 投标产品来源：进口/国产 ，本项目已完成采购进口产品的审批手续，并不排斥国产产品参与竞争。本次采购为非专门面向中小企业。 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |
| ★5 | 投标报价：到医院价 含相关费用：设备费、内陆运输费、保险费和伴随服务费等所有费用 本项目采购预算：详见《招标公告》，超过采购预算的投标无效。 |
| 6 | 投标货币：人民币 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |
| ★7 | 资格标准：详见《招标公告》第2条 |
| ★8 | 投标文件数量：正本1份、副本4份、电子文档1份 投标文件组成：详见《投标人须知》第七条规定 投标文件按子包分别编写，装订成册。 |
| 9 | 投标保证金：不收取 |
| ★10 | 投标有效期： 90 天 |
| 商 务 条 款 资 料 |
| 11 | 履约保证金：不适用 |
| ★12 | 付款方法：详见《招标产品清单及技术规格》 |
| 13 | 交货期：详见《招标产品清单及技术规格》 交货地点：详见《招标产品清单及技术规格》 |
| 14 | 提供的伴随服务和备品备件：详见《招标产品清单及技术规格》 |
| 15 | 质量保证期及售后服务要求：详见《招标产品清单及技术规格》 |
| 授 予 合 同 |
| 16 | 按照政府采购管理办公室确定的事项、招标文件的规定、中标人的投标文件、中标通知书确定的内容签订合同。 |
| 发布本次招标公告、中标公告的媒体 |
| 18 | 浙江政府采购网 宁波市政府采购网（政采云） 宁波市国际招标有限公司网 |
| 中 标 服 务 费 |
| 1.本采购代理公司参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的货物招标费率标准的8折，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取中标服务费。 2.中标供应商应在中标通知书发出后5个工作日内支付中标服务费。 3.中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 （户名：宁波市国际招标有限公司，开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行，账号94090154800000191）。 |

投标人须知

A  投标人

1.   合格的投标人

1.1  合格的投标人应该是：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.3  符合本招标公告规定的其他资格要求。

2.  投标人代表

2.1 若投标人代表是法定代表人，则提供法定代表人身份证明。

2.2 若投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》或《组织授权书》（适用非法人的其它组织）。

3.  投标费用

3.1  不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

B  招标文件

4.  招标文件的构成

4.1 招标文件共有六部分，内容如下：

第一部分     招标公告

第二部分     投标人须知及前附表

第三部分     评标标准

第四部分     招标产品清单及技术规格

第五部分     合同条款及合同格式

第六部分     附件（投标文件格式）

5. 招标文件的澄清与修改

5.1在投标截止时间前，采购人和采购代理公司可用招标文件补充文件的方式对已发出的招标文件进行必要的澄清与修改，采购代理公司应在投标截止时间15日前在规定的政府采购信息发布媒体上发布 “补充公告”，或书面通知已购买招标文件的每一投标人。如发布“补充公告”的时间距投标截止时间不足15日的，则对投标截止时间作相应的延期。

5.2这些招标文件补充文件是招标文件的组成部分，对采购人和投标人有同样的约束力。

6. 投标人应详细阅读招标文件的全部内容和要求，不按招标文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

C  投标文件

7. 投标文件的组成：

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、产品配置清单及选配件清单

五、技术规格偏离表

六、商务条款偏离表

七、售后服务承诺书

八、产品销售业绩表

九、资格证明文件

（一）营业执照

（二）法定代表人授权书

（三）制造商出具的授权函（进口产品）

（四）医疗器械注册证及医疗器械生产（或经营）企业许可证

（五）招标公告中要求提供的资格文件

十、中小企业声明函（如适用）、残疾人福利性单位声明函（如适用）

十一、招标文件要求或投标人认为需要提供的其他资料

8.  投标报价

8.1所有投标报价必须以人民币报价，不接受外币报价。投标报价应为货物出厂价（含增值税和其他税费）与以货物运达买方指定安装地点为目的地的运输费、保险费之和，具体要求详见《前附表》中规定。

8.2  投标人要按“分项报价表”的格式和内容完整填写投标货物的单价、总价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

8.3  每个子包应该只有一个投标报价，而且一经开标，投标报价不得变更。如果一个子包出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则投标无效。

8.4  投标报价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非实质性响应的投标而导致投标无效。

9.  投标文件格式和编写

9.1  投标文件按统一格式填写，装订成册。

9.2  投标语言：中文，当不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  开标一览表系在开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写，不得自行增减内容。

9.4  投标人在响应招标文件“表B产品技术规格和要求表”的要求时按以下要求填写：在提供对表B的应答时，对于招标文件具有参数要求的指标，必须以所提供设备的具体参数值据实应答，并提供生产厂提供的相关技术资料（如样本、制造商Datasheet等）。对于招标文件无参数要求的指标的应答，必须明确、直接，无模棱两可的表述。

9.5  投标人应注意，在技术规格中指出的工艺材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代标准牌号或分类号，但这些替代要实质上优于或相当于招标技术规格的要求。

10.  计量单位

10.1  投标文件中所使用的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

11.  投标文件的有效期

11.1  投标文件的有效期在本招标文件“前附表”中作出规定，有效期自开标日起计算，不能小于招标文件的要求。

11.2  在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人的要求，采购代理公司可要求投标人延长投标文件的有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面（含传真）的形式进行。同意延长有效期的,也不会允许或要求修改或撤回其投标文件。

12.  投标保证金

12.1  本项目不收取投标保证金。

D  投标文件的递交

13.  投标文件的签署及装订

13.1  对应招标文件第六部分附件（投标文件格式）提供的各种文件，投标人应按要求填写、签署和加盖公章。

13.2  招标文件中规定需要加盖公章，法定代表人签字、投标代表人签字的部分，投标文件应进行正确签署和盖章。

13.3   投标文件按照“附件（投标文件格式）”的顺序，装订成一册（如投标文件太厚可以分册装订）。

13.4   投标文件的正本必须打印，在封面盖公章并注明“正本”字样。副本可以提交复印件。若正本与副本不符，以正本为准。

13.5   投标文件一般不得涂改和增删，如发现有错漏必需修改，在涂改或增删之处必须有投标人法定代表人或被授权代表的签字或盖章，否则，评标委员会将不接受该修改。

13.6   投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由投标人负责。

14.  投标文件的密封、标记和递送

14.1   所有递交的投标文件均应按以下方法装袋密封，本采购代理公司不接受未按招标文件规定密封的投标文件。

(1)  投标文件密封袋内装投标文件正本一份、副本四份、电子文档一份（也可以分装几个密封袋）。投标文件递交时应密封完好，封口处必须盖有投标人单位公章或投标人的被授权代表签字。密封袋上注明采购编号、项目名称、子包号、投标人名称，并注明“投标文件”字样及“开标时启封”字样。

14.2   通过邮寄递送投标文件时，应将全部投标文件按上述要求可靠密封。本采购代理公司对邮寄过程中发生的遗失或损坏不负责任。

15.  投标截止时间

15.1   投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间前，邮寄到达或派人送达指定的投标地点。拒绝接收在投标截止时间以后寄达和送达的投标文件。

15.2   采购人因故需推迟投标截止时间、开标时间时，采购代理公司应在投标截止时间3日前以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人，或在规定的政府采购信息发布媒体上发布延期公告。在这种情况下，采购人和投标人相应的权利和义务将受到新的投标截止期的约束。

16.  投标文件的修改和撤回

16.1   投标以后，如果投标人在投标截止时间前提出修改补充或书面撤标要求，本采购代理公司将予以接受。投标人若要撤回投标，应向本采购代理公司提交有投标文件递交人（或法定代表人）签署的正式文件。

16.2   投标人修改投标文件的书面材料可装入投标文件密封袋，按本须知规定封装递交，单独封装递交时应在封套上标明“修改/补充投标文件（并注明采购编号）”和“开标时启封”字样。

16.3  在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行修改。

E  开标

17. 开标

17.1   采购代理公司按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。

17.2   投标人应派代表参加开标仪式，参加开标的代表应签名报到。未按时参加开标仪式的，视同放弃开标监督权力、认可开标过程和开标结果，事后不得再对开标过程和开标结果提出异议。

17.3   开标时先由投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。本项目为一次性开标。

17.4   采购代理公司在开标仪式上，公布投标人名称、项目名称、投标价格、投标声明等，并当场做出开标记录表。投标人代表在开标记录表上签字确认。

F  评标和定标

18. 评标委员会

18.1   受采购人的委托，采购代理公司根据国家《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、国家财政部第87号令及其他有关规定组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评审专家将在开标日之前在政采云的评标专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

18.2   评标委员会将遵循公平、公正、科学择优的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对招标文件的响应情况进行评审。

19. 评标办法

19.1  本项目采用的评标办法载明在招标文件第三部分“评标标准”中。

20. 确定中标供应商

20.1   采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告的中标候选人名单中按顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。若排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或不能在招标文件规定的期限内提交履约保证金（如适用），采购人可以确定排序第二的为中标候选人。采购人也可以选择重新招标。

21.   评标过程保密

21.1  在中标公告发布之前，凡是涉及评标委员会名单，投标文件的评价与比较，与投标有关的资料，授标意向等，评标委员会成员、采购人和采购代理公司的有关人员均不得向投标人或其他无关的人员透露。

22.  确定中标供应商、评标结果公告

22.1  采购人根据评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商（或评标委员会受采购人授权直接确定中标供应商）。中标供应商一经确定，本采购代理公司即在规定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告，投标人可到网上查询相关的中标信息。

G  授予合同

23.    中标通知

23.1  在发布中标公告同时，本采购代理公司向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

23.2  在中标供应商与采购人签订合同时，中标通知书是合同的一个组成部分。

24.    签订合同

24.1  中标供应商在本采购代理公司发出中标通知书的30日内，应与采购人按照招标文件和中标供应商的投标文件的约定内容签订书面合同。

24.2  招标文件、中标供应商的投标文件及采购过程中的澄清文件均应作为合同附件。

H  质疑

25.  对供应商质疑的有关规定

25.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

25.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

25.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

25.4供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

25.5采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

25.6采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

25.7 采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

I  执行政府采购政策说明

26.  政府采购活动中有关中小企业的相关规定（进口产品不适用）

26.1  参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（3）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

26.2  参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

26.3  对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第三部分评标标准（如有）。

26.4  大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第三部分评标标准（如有）。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

26.5如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

26.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

26.7执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》, 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

27. 执行《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）（进口产品不适用）。

28. 本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（加盖投标人公章），未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（子包），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

第三部分  评标标准

评标委员会遵循公平、公正、科学择优的原则和规定的程序进行评标，依据投标文件和招标文件的内容进行评审。

一、评标总则

1．本项目采用综合评分法。

2．综合评分法：评标委员会每位成员各自按照《评委打分表》规定的内容，对所有有效的投标文件进行打分，汇总各评委对各投标人的评分。计算全体评委评出的总分的算术平均值，作为各投标人的综合得分。按各投标人的综合得分自高向低次序排出评标结果排序。`

3、提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性检查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

4、采购代理工作人员协助评标委员会对打分结果进行校对和汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），应提醒该评标委员会成员进行复核或书面说明理由，该评标委员会成员拒绝说明的，由采购代理据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

5、评标过程如发现有异常情况，由评标委员会集体讨论决定。

二、评标程序

评标程序：遵循初步审查、澄清问题、比较与评价、推荐中标候选人的程序依次进行。

1．  初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者投标无效。

（1）资格性审查：依据 “招标公告”规定的资格条件，对各投标人的投标资格合格性、资格证明文件完整性和有效性等方面进行审查。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。采购代理公司将于开标日当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人政府采购严重违法失信行为信用记录。投标人如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

（2）符合性检查：依据招标文件的规定，审查投标文件的组成是否符合招标文件的要求，对投标文件的完整性和有效性审查；审查投标有效期是否符合要求；审查投标文件是否对招标文件做出实质性响应（对招标文件标注★号的条款是否偏离或未实质性响应）；并审核其投标报价是否高于采购预算（或最高限价）等。

（3）投标文件有以下重大偏差之一的投标无效：

（3.1） 资格性审查不合格的（不符合招标文件《招标公告》资格条件要求的）：资格证明文件不符合招标文件“附件九、资格证明文件”要求的；

（3.2）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（3.3）投标文件同一子包出现两个及以上不同的投标方案或投标报价的；

（3.4）投标有效期不符合招标文件的要求的；

（3.5）招标文件中标注“★”号的条款为主要条款，投标文件中对主要条款的任何负偏离或未实质性响应的；

（3.6）投标文件的签署和盖章不符合招标文件规定的[投标文件不符合“附件（投标文件格式）”的盖章、签署或出具要求的；除非招标文件中有特别说明，否则盖章均指加盖单位公章，任何盖分公司或办事处章、业务章、投标专用章等非投标单位公章的盖章无效]；

（3.7）符合招标文件规定的投标无效的情况；

（3.8）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，投标无效；

（3.9）投标文件存在其他重大偏差，经三分之二以上评委签字确认的；

（3.10）评标委员会经过审查，发现投标文件有虚假应标的；

（3.11）不符合国家法律法规规定的。

在评标、定标期间，评标委员会若发现投标人在投标中有腐败或欺诈行为或试图对评标委员会的评标和采购人授予合同的决定进行影响，将依法否决其投标，并向管理部门上报其不良行为纪录。

（4）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（4.1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4.2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4.3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4.4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（4.5）不同投标人的投标文件相互混装。

2．  澄清问题：

（1）  投标文件的投标报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

(1.1)、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(1.2)、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(1.3)、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(1.4)、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

在评审中若发现投标文件的正本与副本不一致，则以正本为准。

投标人不按本款规定接受投标报价修正的，投标无效。

（2） 投标的澄清

（2.1） 对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人做出书面澄清。投标人必须按照采购代理公司通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

（2.2） 投标人应对需要澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人法定代表人或其授权代表的签字（或盖章），书面澄清将作为投标内容的一部分。

（2.3） 投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

（2.4） 若投标人未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

3． 比较与评价：

（1）评标委员会每位成员各自按照《评委打分表》规定的内容，对所有有效的投标文件进行打分，汇总各评委对各投标人的评分。计算全体评委评出的总分的算术平均值（四舍五入保留一位小数），作为各投标人的综合得分。按各投标人的综合得分自高向低次序排出评标结果排序。`

（2）评标结果排序： 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

4. 确定中标供应商：

（1）采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告的中标候选人名单中按顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

三、中标结果公告及其他

1. 采购人根据评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商（或评标委员会受采购人授权直接确定中标供应商）。中标供应商一经确定，采购代理公司在规定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告。

2．至投标截止时间，如投标人不足三家，或经评审有效标不足三家，则招标程序依法终止，重新组织采购活动。

评分标准（评委打分表）

采购编号：NBITC-202020227G （适用所有子包）

| 投标单位 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分65分 | 投标产品技术参数对招标文件的响应情况（30分）。根据招标文件《表B 产品技术规格和要求表》的要求，所有技术参数均符合“表B”的要求的得30分；标注“▲”的条款负偏离一条扣5分，其他一般条款（无任何标注的）负偏离一条扣3分，扣光为止。 主要技术条款(标注“★”号)的任何一条负偏离或未实质性响应均将导致投标无效。 |  |  |  |
|  | 评标委员会对投标产品稳定性的综合评议（10分）。 对各家的投标产品的稳定性、故障率等比较，综合评议。产品性能稳定、运行可靠、故障率低的得10.0-8.0分，产品性能比较稳定、故障率较低的得7.9-5.0分，产品性能不稳定、故障率较高的得4.9-0分。 |  |  |  |
|  | 评标委员会对投标产品先进性的综合评议（10分）。 对各家的投标产品的先进性比较，综合评议。产品技术先进、为同类型产品中的高端产品的得10.0-8.0分，产品技术较为先进、为同类型产品中的中高端产品的得7.9-5.0分，产品技术较为落伍、存在被替代或淘汰的风险的得4.9-0分。 |  |  |  |
|  | 投标人履约保障能力（4分），根据投标人的专业技术水平、财务资信情况、行业荣誉及奖项等综合评议，在0-4分之间打分。 |  |  |  |
|  | 售后服务和保修条款（7分），根据售后服务承诺、质保期时间、故障维修响应时间、质保期后的维修费用等综合评议，在0-7分之间打分。 |  |  |  |
|  | 同类产品销售业绩（3分），提供业绩清单与合同复印件，每份合同得1分，最高3分。 （合同签订时间为2017年1月1日之后，合同内容与投标产品一致，不要求供货单位与投标人一致）。 |  |  |  |
|  | 政策性加分（1分） 投标产品为节能产品的，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分。 投标产品为环境标志产品的，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 提供证书复印件并加盖公章。 |  |  |  |
| 价格分35分 | 满足招标文件要求且最低的参与评审价格为评标基准价，其价格分为满分35分，其余供应商的价格分以下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/参与评审的价格）×35 参与评审价格=投标价格×（1-小微企业价格优惠值6%） |  |  |  |
|  | 总 分 |  |  |  |

评委签名：                                  日期：

打分说明：

（1）报价中如有功能配置重大缺项的，经三分之二以上评委认可，作无效标处理；

（2）评委根据评标情况逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围，客观分必须统一；

（3）各评分因素分值精确到小数点后一位。

（4）小微企业政策说明：符合政府采购小微企业政策优惠的必须同时符合下列条件：1）投标人为小微企业；2）提供本企业制造的货物或者提供其他小微企业制造的货物。提供其他小微企业制造的货物的必须同时提供小微制造商的《中小企业声明函》原件，否则不给予小微企业政策优惠。监狱企业或残疾人福利型企业享受小微企业同等优惠。

第四部分  招标产品清单及技术规格

表A 招标产品清单

| 子包 | 设备名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 彩超 | 1套 | 合同生效后60天内 | 李惠利医院 |
| 二 | 体外膜肺氧合机（ECMO） | 1套 | 合同生效后60天内 | 李惠利医院 |
| 三 | 4K超高清鼻内镜影像系统 | 1套 | 合同生效后60天内 | 李惠利医院 |

### 表B  产品技术规格和要求表

（供应商做《技术规格偏离表》要根据“表B”的内容逐条响应，根据投标产品的参数如实地详细地填写，不允许虚假应标，不允许简单应答“符合”、“响应”之类作为作为投标响应，也不允许缺项漏项，否则有可能被评委判定为技术参数的负偏离甚至导致投标无效，其一切后果自负。）

子包一、彩超 1套

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 基本要求 |  |
| 1.1 | 设备名称：高档全身彩色多普勒诊断仪 |  |
| 1.2 | 设备主要功能及用途：主要用于腹部、术中、介入、泌尿、血管、小器官、骨骼肌肉、神经等方面的临床检查和诊断工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力。为各投标商该机器的最新硬件和软件版本 |  |
| 二 | 系统概述 |  |
| 2.1 | 全数字化高性能彩色超声诊断系统主机 |  |
| 2.2 | 高分辨率液晶显示器≥21.5英寸, 分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，自由臂设计，可上下左右任意旋转，可前后折叠 |  |
| 2.3 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度 |  |
| 2.4 | 数字化二维灰阶成像单元 |  |
| 2.5 | 数字化彩色多普勒单元 |  |
| 2.6 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 |  |
| 2.7 | 数字化能量血流成像单元 |  |
| 2.8 | 组织谐波成像和二次谐波成像技术 |  |
| 2.9 | 高清血流成像或自适应彩色血流成像技术 |  |
| 2.10 | 梯形成像技术 |  |
| 2.11 | 自适应核磁像素优化技术 |  |
| 2.12 | 自适应增益补偿技术 |  |
| 2.13 | 脉冲优化处理技术 |  |
| 2.14 | 一键图像优化技术，作用于2D及Doppler，单键操作，可自动调节增益，动态范围，Doppler基线，标尺等参数 |  |
| 2.15 | 高敏感度频谱多普勒显示，二同步和三同步显示模式 |  |
| 2.16 | 高分辨局部放大显示功能（用于实时状态和冻结后的图像） |  |
| 2.17 | 实时二维扫描成像组件 |  |
| ▲2.18 | 组织差异校正技术，触摸屏具备TAC预设条件，针对脂肪组织和腺体组织进行不同的成像校正，避免声波在脂肪组织和腺体组织内传播声速的不同而使成像结果受到影响凸型扩展技术，用于二维和彩色血流 |  |
| 2.20 | 实时空间复合成像，同时作用于发射和接收，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头。 |  |
| 2.20 | 自动彩色技术，一键式根据流速的快慢优化彩色血流图像 |  |
| 2.21 | 系统支持多语言操作界面（包括中文） |  |
| 三 | 技术参数及要求 |  |
| 3.1 | 基本参数 |  |
| 3.1.1 | 监视器为：监视器：≥21.5英寸高分辨率彩色显示器 扫描方式：逐行扫描，高分辨率。 |  |
| 3.1.2 | 探头接口：≥4个，激活接口4个，可任意互换 |  |
| 3.1.3 | 数字化通道≥4,000,000 |  |
| 3.2 | 探头 |  |
| 3.2.1 | 频率：超宽频、变频探头 |  |
| 3.2.2 | 类型：电子扇扫、线阵、凸阵 |  |
| 3.2.3 | B/D兼用：线阵：B/PWD 凸阵：B/PWD |  |
| 3.2.4 | 探头类型： 腹部凸探头1支：扫描频率2.0-6.0MHZ 浅表小器官线阵探头 1支：扫描频率5.0—12.0MHz 腹部微凸探头1支：扫描频率5.0-8.0MHz |  |
| 3.2.5 | 腹部探头扫描角度≥100° |  |
| 3.3 | 二维灰阶显像主要参数： |  |
| 3.3.1 | 扫描线：每帧线密度≥230超声线 |  |
| 3.3.2 | 接收超声信号动态范围≥280dB |  |
| 3.3.3 | 二维灰阶成像：≥256灰阶 |  |
| 3.3.4 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bits |  |
| 3.3.5 | 谐波成像基波频率个数≥3 |  |
| 3.3.6 | 回放重现：灰阶图像回放≥4000幅、回放时间≥180秒 |  |
| 3.3.7 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 |  |
| 3.3.8 | 成像速度： 凸阵探头， 85°角，18CM深度时，帧速度≥47帧/秒 |  |
| ▲3.3.9 | 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节,且具有实体键及触摸屏调节两种模式，方便操作；触摸屏具有LGC侧向增益补偿调节。 |  |
| 3.3.10 | 放大功能：实时任意区域局部放大功能 |  |
| 3.4 | 频谱多普勒 |  |
| 3.4.1 | 多普勒方式：PWD、HPRF、CW |  |
| 3.4.2 | 发射频率：电子凸阵PWD:3.0-5.0MHz; 电子线阵PWD：3.5-7.5MHz |  |
| 3.4.3 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）； CWD:血流速度(28.0m/s |  |
| 3.4.4 | 最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号) |  |
| 3.4.5 | 显示方式：B、B/D、B/M、B＋B、D |  |
| 3.4.6 | Doppler及M型电影回放：(48 秒 |  |
| 3.4.7 | 零位移动：≥9级 |  |
| 3.4.8 | 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调 |  |
| 3.4.9 | 显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位 |  |
| 3.4.10 | 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 |  |
| 3.5 | 彩色多普勒 |  |
| 3.5.1 | 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA） |  |
| 3.5.2 | 扫描速率：相控阵探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率 ( 11 帧/秒 |  |
| 3.5.3 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20° |  |
| 3.5.4 | 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 |  |
| 3.5.5 | 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI) |  |
| 3.5.6 | 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号） |  |
| 3.5.7 | 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV) |  |
| 3.6 | 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) |  |
| 3.6.1 | 一般测量（包括腹部、泌尿、小器官（包括甲状腺、乳腺）等软件包） |  |
| 3.6.2 | 多普勒血流测量与分析 |  |
| 3.6.3 | 外周血管测量与分析 |  |
| 3.7 | 一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。 |  |
| 3.8 | 硬盘≥500GB |  |
| 3.9 | 输入/输出信号： |  |
| 3.9.1 | 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频 |  |
| 3.9.2 | 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出 |  |
| ▲3.10 | 整机原装进口，提供进口医疗器械注册证和注册登记信息表 |  |
| ★3.11 | 最高限价88万 |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 4.1 | 全身彩色多普勒超声诊断仪 1套 |  |
| 4.2 | 腹部探头 1把 |  |
| 4.3 | 浅表探头 1把 |  |
| 4.4 | 介入探头 1把 |  |
| 五 | 其它要求 |  |
| 5.1 | 提供中英文用户操作手册和维修手册 |  |
| 5.2 | 交货时提供海关报关单及商检证书； |  |
| 5.3 | 提供主要配件及易耗易损件型号、价格等清单 |  |
| 5.4 | 标书中未提及的某些属于标配的功能、软件，必须无条件提供 |  |
| 5.5 | 免费开放信息化传输端口，未来可以连接至医院信息化系统 |  |
| 5.6 | 装机后安排有计量资质的检测机构进行设备计量并出具计量报告，合格后进行设备验收工作 |  |
| 六 | 售后服务及培训 |  |
| 6.1 | 设备验收合格后质保期：2年，终身维修；质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费，并提供价格折扣，先维修后付款 |  |
| 6.2 | 维修响应时间：2小时响应，24小时内到场 |  |
| 6.3 | 如果主机发生故障，提供备机给医院使用 |  |
| 6.4 | 提供保修期内巡视保养措施、时间安排 |  |
| 6.5 | 免费提供操作培训及1名工程师国内原厂维修保养培训 |  |
| 6.6 | 免费提供软件升级、提供维修密码 |  |
| 七 | 交货、安装与验收： |  |
| 7.1 | 交货时间：合同生效后60天 |  |
| 7.2 | 安装地点：医院指定地点 |  |
| 7.3 | 安装完成时间：接买方通知后7天内 |  |
| 7.4 | 安装标准：符合国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 7.5 | 付款方式：验收合格三个月内付款，金额超过50万的押款总金额的10%，至验收合格两年后付清。 |  |

子包二、体外膜肺氧合机（ECMO） 1套

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 设备用途：适用于全部/部分代替心肺功能，以争取心肺病变治愈及功能恢复的时间。潜在可复性、威胁生命的、传统治疗效果不佳的呼吸、循环衰竭是ECMO的指征。 |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |
| 1 | 离心泵 |  |
| ▲1.1 | 工作原理：磁力驱动，单点支撑 |  |
| 1.2 | 工作电压：24V DC |  |
| 1.3 | 内置UPS可用时间：≥90 min，方便应对停电或者患者转运之需 |  |
| 1.4 | 模式选择：压力模式/流量模式 |  |
| 2 | 离心泵驱动装置 |  |
| ▲2.1 | 转速范围：0—5,000RPM |  |
| 2.2 | 转速误差：±20RPM |  |
| 2.3 | 流量范围：0—10LPM |  |
| 2.4 | 流量精度：±0.1L/min |  |
| 2.5 | 最大压差：750mmHg |  |
| 2.6 | 泵头预冲量：≤32ml |  |
| 2.7 | 泵头表面积：≤190cm2 |  |
| 2.8 | 泵头进/出口径：3/8” |  |
| 2.9 | 流量、气泡监测一体化，采用内置式流量计，无需增加流量监测玻管 |  |
| 3 | 离心泵紧急驱动装置 |  |
| 3.1 | 在紧急状态下，可手动维持机器运转，最大限度保证患者安全 |  |
| 4 | 机械式空氧混合器 |  |
| 4.1 | 能精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比，进行氧气的匹配供给 |  |
| 4.2 | FIO2：21%--100% |  |
| 5 | PLS转运车 |  |
| 5.1 | 不锈钢车体 |  |
| 5.2 | 能安全放置离心泵、小水箱、氧气瓶等设备及其辅助配套设备 |  |
| 5.3 | 含氧气瓶固定装置和可升降式输液架 |  |
| 6 | PLS保温小水箱 |  |
| 6.1 | 可放置在离心泵转运车内 |  |
| 6.2 | 水箱容量：≤1.5L |  |
| 6.3 | 水温设定控制范围：33~39℃ |  |
| 7 | 凝血时间测定仪（ACT） |  |
| ▲8 | 能提供完整的肝素涂层套包，可连续使用时间≥14天 |  |
| 9 | 能提供完整的肝素涂层股动静脉插管，并提供CE认证复印件（提供原厂的用户手册，以证明此项功能） |  |
| ▲10 | 整机原装进口，提供进口医疗器械注册证和注册登记信息表 |  |
| ★11 | 最高限价140万 |  |
| 三 | 配置 |  |
| 1 | 主机 1套 |  |
| 2 | 凝血时间测定仪 1台 |  |
| 四 | 其它要求 |  |
| 1 | 提供中英文用户操作手册和维修手册 |  |
| 2 | 提供近两年内同型号产品在国内三级医院的用户名单、联系电话 |  |
| 3 | 交货时提供海关报关单及商检证书； |  |
| 4 | 提供主要配件及易耗易损件型号、价格等清单 |  |
| 5 | 标书中未提及的某些属于标配的功能、软件，必须无条件提供 |  |
| 6 | 免费开放信息化传输端口，未来可以连接至医院信息化系统 |  |
| 五 | 售后服务及培训 |  |
| 1 | 设备验收合格后保修两年（提供原厂证明），终身维修；质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费，并提供价格折扣，先维修后付款 |  |
| 2 | 维修响应时间：2小时响应，24小时内到场 |  |
| 3 | 如果主机发生故障，提供备机给医院使用 |  |
| 4 | 提供保修期内巡视保养措施、时间安排 |  |
| 5 | 免费提供操作培训及1名工程师国内原厂维修保养培训 |  |
| 6 | 免费提供软件升级、提供维修密码 |  |
| 7 | 升级：免费提供5年内软件升级。 |  |
| 8 | 在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必需的备件，并保证8年以上的供应期,零配件最长供货时间≤7天； |  |
| 六 | 安装及验收 |  |
| 1 | 安装地点：医院指定地点。 |  |
| 2 | 交货时间：合同生效后60天 |  |
| 3 | 安装完成时间：货到接到院方通知后7天内安装完毕。 |  |
| 4 | 安装、验收前所产生的一切费用由供方负责提供。 |  |
| 5 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |
| 6 | 付款方式：验收合格三个月内付款，金额超过50万的押款总金额的10%，至验收合格两年后付清。 |  |

子包三、4K超高清鼻内镜影像系统   1套

| 序号 | 技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围：手术室 |  |
| 二 | 用途：五官科等微创外科手术 |  |
| 三 | 功能和技术参数 |  |
| 3.1 | 4K主机要求 |  |
| 3.1.1 | 性能要求：具有超高清分辨率，兼容超高清4K摄像头、高清光学视管。 |  |
| 3.1.2 | 信号系统：支持4K和HD;信号输出分辩率：4096*2160、3840*2160、1920*1080；信号输出可选择3G-SDI、HD-SDI; |  |
| 3.1.3 | 白平衡调节：通过按键可以进行自动白平衡。 |  |
| 3.1.4 | 色调调节：可根据医生的偏好设定更精确的颜色模式。 |  |
| 3.1.5 | 具有触摸面板，方便调节设置。 |  |
| 3.1.6 | 可方便储存并加载用户预设。 |  |
| 3.1.7 | 具有宽广的色域（BT.2020） |  |
| 3.1.8 | 具有窄波成像技术(NBI)功能 |  |
| 3.2 | 4K冷光源要求 |  |
| 3.2.1 | 亮度模式：通常模式、高亮度模式。 |  |
| 3.2.2 | 灯泡2只：≥300W，氙气灯。 |  |
| 3.2.3 | 灯泡平均寿命： ≥500小时。 |  |
| 3.2.4 | 自动测光，亦可自动调光。 |  |
| ▲3.2.5 | 可兼容窄波成像技术(NBI)功能 |  |
| 3.3 | 4K摄像头 |  |
| 3.3.1 | 支持NBI功能 |  |
| 3.3.2 | SONY定制的4K超高清背照型CMOS传感器。 |  |
| ▲3.3.3 | 具有单键自动调焦功能 |  |
| 3.4 | 导光束 |  |
| 3.5 | 55寸4K液晶监视器 |  |
| 3.5.1 | 分辩率: ≥3840*2160 |  |
| 3.5.2 | 宽高比：16:9 |  |
| 3.5.3 | 55寸4K液晶监视器专用台车 |  |
| 3.6 | 原厂专用台车 |  |
| 3.7 | 4K视频录像机 |  |
| 3.7.1 | 可同时录制4K和高清 |  |
| 3.7.2 | 同时记录在内部硬盘和外部存储器中（如移动硬盘/U盘等） |  |
| 3.7.3 | 具有触摸屏界面，操作简便。 |  |
| 3.7.4 | 具有简易编辑功能。 |  |
| 3.7.5 | 支持双画面同时记录功能，可选两个记录模式。 |  |
| 3.7.6 | 记录介质：内部硬盘驱动器（4TB），外部USB存储器，网络等 |  |
| ▲3.8 | 主机原装进口，提供进口医疗器械注册证和注册登记信息表 |  |
| ★3.9 | 最高限价270万 |  |
| 四 | 配置： |  |
| 4.1 | 4K图像处理装置 1套 |  |
| 4.2 | 0度4K鼻窦镜 5根 |  |
| 4.3 | 30度4K鼻窦镜 3根 |  |
| 4.4 | 70度4K鼻窦镜 2根 |  |
| 五 | 其它要求 |  |
| 5.1 | 提供中英文用户操作手册和维修手册 |  |
| 5.2 | 交货时提供海关报关单及商检证书； |  |
| 5.3 | 提供主要配件及易耗易损件型号、价格等清单 |  |
| 5.4 | 标书中未提及的某些属于标配的功能、软件，必须无条件提供 |  |
| 5.5 | 免费开放信息化传输端口，未来可以连接至医院信息化系统 |  |
| 六 | 售后服务及培训 |  |
| 6.1 | 设备验收合格后质保期：2年，终身维修；质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费，并提供价格折扣，先维修后付款 |  |
| 6.2 | 维修响应时间：2小时响应，24小时内到场 |  |
| 6.3 | 如果主机发生故障，提供备机给医院使用 |  |
| 6.4 | 提供保修期内巡视保养措施、时间安排 |  |
| 6.5 | 免费提供操作培训及1名工程师国内原厂维修保养培训 |  |
| 6.6 | 免费提供软件升级、提供维修密码 |  |
| 七 | 交货、安装与验收： |  |
| 7.1 | 交货时间：合同生效后60天 |  |
| 7.2 | 安装地点：医院指定地点 |  |
| 7.3 | 安装完成时间：接买方通知后7天内 |  |
| 7.4 | 安装标准：符合国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 7.5 | 付款方式：验收合格三个月内付款，金额超过50万的押款总金额的10%，至验收合格两年后付清。 |  |

第五部分  合同条款及合同格式

政府采购合同（签约参考）

项目名称：                       项目编号：

甲方：宁波市医疗中心李惠利医院

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据关于             政府采购项目    的采购结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：__________________元（￥___________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金（如适用）

乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金      元。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本△份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

第六部分 附件（投标文件格式）

附件一

投 标 函

致（采购人）               ：

（投标人全称）       授权 （全权代表姓名、职务）  为本公司合法代理人，参加   （采购编号、项目名称）      招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜，在此：

- 提供招标文件中“投标人须知及前附表”中规定的全部投标文件：

投标文件正本1份，副本4份、电子文档1份。

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）本项目的投标总价详见开标一览表 。本报价已经包含了本项目应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的所有费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本投标文件自开标之日起  90 天内有效。

（3）我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（4）保证遵守招标文件有关条款规定。

（5）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务，

承诺应贵方要求提供任何与本项目有关的数据、情况和技术资料。

（6）完全同意采购文件中有关中标服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向采购代理一次性交纳中标服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭采购代理开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。

（7）我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

附件二

开标一览表

项目名称：                             采购编号：

| 子包 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 投标总价（小写） （人民币元） | 交货时间、地点 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |
| 投标声明 |  |

注：投标总价应与“分项报价表”中“投标总价”一致。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

附件三

分项报价表

子包号：

产品名称及数量：

| 序号 | 内容 | 规格性能 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币元） |  |

备注：本表格供参考，投标人可根据项目实际情况自拟表格。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

附件四

产品配置清单及选配件清单

一、产品配置清单

子包号：                      产品名称：

| 序号 | 描述 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人可根据实际产品情况自行设计此表。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

二、选配件清单

子包号：                      产品名称：

| 序号 | 描述 | 单价 |
| --- | --- | --- |

备注：投标人可根据实际产品情况自行设计此表。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

附件五

技术规格偏离表

子包号：                      产品名称：

| 序号 | 招标文件 技术规格、要求 | 投标文件 对应规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：此表根据“表B 产品技术规格和要求表”要求逐条填写，不得更改、缺漏。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

附件六

商务条款偏离表

子包号：                      产品名称：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：此表根据“投标人须知前附表”中“商务条款资料”要求逐条填写，不得更改、缺漏。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

附件七

售后服务承诺书

（根据招标文件要求提供）

附件八

产品销售业绩表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 业主单位 | 联系人电话 | 签约时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：合同复印件。

附件九

资格证明文件

（一）  营业执照

（复印件并加盖公章）

- 法定代表人授权书

致 （采购人）               ：

（投标人全称）   法定代表人  （姓名、职务）  授权  （被授权代表姓名、职务）     为本公司合法代理人，参加（采购编号） (项目名称)   项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效,特此声明。

法定代表人（签字）：

投标人单位（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职          务：

被授权代表签字：

传        真：

电        话：

附：法定代表人和被授权代表的身份证复印件，被授权代表的开标日前一个月在投标单位的社保缴纳清单。

注：法定代表人参加投标并签署投标文件的，无需提供此授权书，只需提供法定代表人身份证复印件即可。

（三）制造商出具的授权函（进口产品）

（投标人为代理公司时需提供）

致：（采购人）

我们（制造商名称）  是按      国家法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）  。兹指派按中华人民共和国法律成立的，主要营业地点设在（投标人地址）  的（投标人名称）  作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方（采购编号）（项目名称）要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 作为制造商，我方保证在中标后履行投标文件的所有承诺，对本项目共同和分别承担招标文件中规定的义务。

- 我方兹授予（投标人名称）  全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（投标人名称）  或其正式被授权代表依此合法地办理一切事宜。

制造商（公章）

签字人姓名职务（印刷体）

签字人签名

（四）医疗器械注册证及医疗器械生产（或经营）企业许可证

（医疗器械需提供）（提供复印件盖公章）

1、招标产品纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的：1）第一类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证；2）投标人为医疗器械生产企业的：第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》；3）投标人为医疗器械经营企业的：第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》。

2、招标产品未纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，提供情况说明并盖投标单位公章。

（五）招标公告中要求提供的的资格文件

1、财务报表

提供2019年投标单位财务报表，新成立单位提供最近一个月财务报表。

2、依法缴纳税收和社会保障基金的证明

提供开标日前一个月的依法缴纳税收和社会保障基金缴纳的证明。

3、合格投标人的资格承诺书

（一）我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位承诺遵守以下要求：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。

（三）我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此承诺！

投标人单位（盖公章）：

被授权代表人（签字）：

日期：

附件十

中小企业声明函（如适用）

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为_______（大型、中型、小型、微型）企业，其中所属行业为_______、上年末从业人员_______人、上年营业收入_______万元、上年资产总额_______万元。

2、本单位参加______________项目（采购编号______________标段/包______________）采购活动，本次成交价格为_______万元，由本单位承担工程金额为_______万元，由本单位提供服务金额为_______万元，提供本单位制造的货物金额为_______万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_______万元、其他中型企业制造的货物金额为_______万元、其他小型企业制造的货物金额为_______万元、其他微型企业制造的货物金额为_______万元。原产地为中国境内货物金额为_______万元、原产地为宁波货物金额为_______万元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_______________

日期：______________________

说明：符合政府采购小微企业政策优惠的必须同时符合下列条件：1）投标人为小微企业；2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务；或者提供其他小微企业制造的货物。提供其他小微企业制造的货物的必须同时提供小微制造商的《中小企业声明函》原件，否则不给予小微企业政策优惠。提供虚假声明骗取政策优惠的一律以虚假应标处理，后果自负。

残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十一

招标文件要求或投标人认为需要提供的其他资料