（定稿）

宁波市奉化区政府采购货物、服务类

公开招标采购文件

项目名称：采购医疗设备项目

项目编号：FHZFCG(2020)177D/ NBITC-202020261G

采购单位：宁波市奉化区中医医院医共体（盖章）

采购代理：宁波市国际招标有限公司（盖章）

二〇二〇年十一月

目    录

第一章 公开招标采购公告	1

第二章 投标须知	5

一、特别说明	5

二、投标文件的组成	8

三、投标文件的语言及计量	9

四、投标报价	9

五、投标文件的有效期	9

六、电子投标文件部分	9

七、电子投标文件的补充和修改	10

八、转包或分包	10

第三章 采购内容和技术（服务）要求	11

第四章 开标及评标	21

一、电子招投标开标及评审程序	21

二、电子交易活动中止	21

三、评标委员会	22

四、评标方法	22

五、评标程序	23

（一）资格条件审查	23

（二）符合性审查	24

（三）投标无效的情形	24

（四）评分表	26

评分标准（兼评委打分表）	26

五、定标	27

六、评标过程的监控与保密	28

七、合同签订	28

八、履约验收	28

第五章 合同主要条款	29

第六章 投标文件格式内容	33

第一章 公开招标采购公告

项目概况

宁波市奉化区中医医院医共体采购医疗设备项目的潜在投标人应在（浙江政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/））获取（下载）招标文件，并于 2020年12月3日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FHZFCG(2020)177D

项目名称：宁波市奉化区中医医院医共体采购医疗设备项目

预算金额（元）：10000000

最高限价（元）：8000000 ，2000000

采购需求：

标项一：

标项名称：螺旋CT

数量：1

预算金额（元）：8000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三章“采购内容和技术要求”

备注：

标项二：

标项名称：电子胃肠镜系统

数量： 1

预算金额（元）：2000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三章“采购内容和技术要求”

备注：

合同履约期限：详见采购文件，详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项一：（1）、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （2）、招标产品纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的：1）第一类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证；2）投标人为医疗器械生产企业的：第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》；3）投标人为医疗器械经营企业的：第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》。   标项二：（1）、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （2）、招标产品纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的：1）第一类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证；2）投标人为医疗器械生产企业的：第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》；3）投标人为医疗器械经营企业的：第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》。 （3）、投标产品为进口产品的，代理商投标需提供制造商出具的授权函。

三、获取招标文件

时间：2020年11月12日至2020年12月3日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：本项目招标文件实行网上获取。投标人自公告之日起至投标截止时间内可登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）进入政采云系统“项目采购”模块“获取招标文件”菜单，进行网上获取招标文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年12月3日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2020年12月3日14:00

开标地点（网址）：宁波市奉化区公共资源交易中心开标厅二（宁波市奉化区大成东路277号裙楼4楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1、执行政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号；《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

2.2、标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。（具体操作详见供应商-CA申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。

2.3、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作具体流程详见政采云供应商-政府采购项目电子交易操作指南。

2.4、以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政采云供应商-政府采购项目电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式，以用于异常情况处理。

2.5、关于备份投标文件：投标人可于截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件密封，送达或邮寄到宁波市奉化区公共资源交易中心，逾期送达不予接收。U盘存储的电子备份投标文件，数量1份。

地址：宁波市奉化区政府采购中心（宁波市奉化区大成东路277号裙楼432办公室）。

收件人：王老师 联系方式：0574-88520098

备注：邮寄时必须在备注项目名称、项目编号、招标代理机构或采购单位名称，否则邮寄接收不顺利的责任由投标人自负。

2.6、本项目开标日期处于新冠肺炎疫情防控期间的，请投标人严格遵守宁波市有关疫情防控规定。请投标人严格遵守宁波市有关疫情防控规定。如现场递交备份文件的，请投标人安排“甬行码”/“健康码”为绿色的相关人员（1名，须全程佩戴口罩），在投标截止时间到达宁波市奉化区公共资源交易中心开标厅（宁波市奉化区大成东路277号裙楼4楼）递交后离开。

2.7、本项目发布媒体：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、“宁波政府采购http://www.nbzfcg.cn”及“宁波市公共资源交易网奉化区分网http://fenghua.bidding.gov.cn”。参加投标的投标人有义务在采购活动期间浏览上述网站，公布信息视同送达所有潜在投标人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

2.8、相关内容须知：《宁波市奉化区公共资源交易管理工作规范》、《宁波市奉化区公共资源交易现场管理相关规定》http://fenghua.bidding.gov.cn/。

2.9、集中答疑会或现场考察：采购人不集中组织，由投标人自行踏勘。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市奉化区中医医院医共体

地    址：宁波市奉化区中山路22号

传    真：/

项目联系人（询问）： 郑老师

项目联系方式（询问）：0574- 88586016

质疑联系人： 单老师

质疑联系方式： 0574- 88586016

2.采购代理机构信息

名    称：宁波市国际招标有限公司

地    址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼

传    真：0574-87323935

项目联系人（询问）：史涛

项目联系方式（询问）：0574-87358557

质疑联系人：曹景恺

质疑联系方式：0574-87322846

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市奉化区政府采购管理办公室

地    址：宁波市奉化区大成东路275号

传    真：/

联系人 ：丁老师

监督投诉电话：0574-89285326

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

发布日期：2020年11月12日

第二章 投标须知

注：投标人必须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、特别说明

（一）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（核心产品）作为其项目的一部分，按一家投标人认定。

（二）“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1、政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。

本项目标项一采购国产产品，标项二已完成采购进口产品的核准手续，可采购进口产品，并不排斥国产产品参与竞争。

2、采购人报财政部门审核时，应当出具以下材料：

（1）《政府采购进口产品申请表》；

（2）关于鼓励进口产品的国家法律法规政策文件复印件；

（3）进口产品所属行业的设区的市、自治州以上主管部门出具的《政府采购进口产品所属行业主管部门意见》；

（4）专家组出具的《政府采购进口产品专家论证意见》。

3、采购人拟采购的进口产品属于国家法律法规政策明确规定鼓励进口产品的，在报财政部门审核时，应当出具2条款第（1）款、第（2）款材料。

4、采购人拟采购的进口产品属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品的，在报财政部门审核时，应当出具2条款第（1）款、第（3）款和第（4）款材料。

采购人拟采购国家限制进口的重大技术装备和重大产业技术的，应当出具发展改革委的意见。采购人拟采购国家限制进口的重大科学仪器和装备的，应当出具科技部的意见。

5、采购人拟采购其他进口产品的，在报财政部门审核时，应当出具2条款第（1）款材料，并同时出具第（3）款或者第（4）款材料。

（三）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为本法人所拥有。

（四）投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（五）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。

（六）询问、质疑及投诉

1、询问

（1）投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

（2）采购单位在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2、质疑

（1）提出质疑的期限

对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期间或公告结束之日起七个工作日内；

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；

对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

（2）提出质疑的要求

①以书面形式（加盖投标人公章）向招标采购单位提出质疑。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。具体联系方式详见采购公告第7条。

②质疑书内容应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、传真、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。质疑书格式按财政部发布的质疑书范本格式执行。

③递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）、营业执照、机构代码证、法定代表人及授权代表身份证复印件。

④投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

⑤对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

⑥对同一采购程序环节只能一次性提出质疑。

（3）质疑的回复

招标采购单位在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

3、投诉

质疑投标人对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉，投诉书格式按财政部发布的投诉书范本格式执行。

4、投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

（七）采购文件的澄清与修改

1、采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2、更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息， 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3、如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子采购文件制作投标文件。

4、投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（八）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。

（九）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（十）投标人的风险

1、投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，未按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（十一）解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。

二、投标文件的组成

投标文件由资信技术文件和报价文件两部分组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章。

（一）资信技术文件内容包括

1、投标人自查表；

2、投标人响应表（格式见附件）；

3、商务响应表（格式见附件）；

4、投标人资格声明函（格式见附件）；

5、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

6、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，提供以下材料：

1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

2）2019年财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

3）2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

4）2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7、投标人的特定条件的证明文件；

8、投标承诺函（格式见附件）；

9、技术响应一览表（格式见附件）；

10、投标人基本情况表（格式见附件）；

11、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

12、投标人响应第三方检测的承诺书；

13、同类业绩情况一览表；（提供合同复印件盖公章）

14、评分标准或采购文件需要提供的证明材料：

（二）报价文件内容包括

1、投标函（格式见附件）；

2、投标报价明细表（格式见附件）；

3、开标一览表（格式见附件）；

4、中小企业声明函（格式见附件）；

5、残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

6、政府采购统计基础信息表（格式见附件）。

三、投标文件的语言及计量

（一）投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（二）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

四、投标报价

（一）投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

（二）投标报价是履行合同的最终价格

1、投标报价是履行合同的最终价格，包含购买服务需交纳的所有税费及其他一切相关费用。投标人少报或漏报的工作量，采购人将视为已包含在投标总价中，并不予调整。

2、中标人参照国家发改委发改办价格【2003】857号通知和国家计委计价格【2002】1980号文件规定的货物项目招标费率标准，在中标通知书发出后5个工作日内向采购代理缴纳中标服务费。（户名：宁波市国际招标有限公司，开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行，帐号94090154800000191）

（三）投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

五、投标文件的有效期

（一）自投标截止日起 60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

（二）在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

（三）投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

六、电子投标文件部分

（一）投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

▲（二）电子投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。法定代表人授权委托书、投标声明书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

（三）电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。电子投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

七、电子投标文件的补充和修改

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为电子投标文件撤回。

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

4、拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

第三章 采购内容和技术（服务）要求

技术条款要求

标项一、螺旋CT  1套

| 序号 | 招标技术规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 设备用途：用于CT全身扫描的临床检查应用和临床研究 |  |
| 1.2 | 32排及以上64排以下CT |  |
| ★1.3 | 为保证整机稳定性和兼容性，要求影像链核心部件（球管、探测器、高压发生器）与CT为同品牌厂家自主研发生产 |  |
| 二 | 主要功能要求与技术参数 |  |
| 1 | 机架系统 |  |
| 1.1 | 机架孔径≥70cm |  |
| 1.2 | 机架倾角≥±30° |  |
| 1.3 | 滑环类型：低压滑环 |  |
| ★1.4 | 球管焦点到等中心点的距离≤55cm |  |
| ★1.5 | 球管焦点到探测器的距离≤95cm |  |
| 1.6 | 机架内部冷却方式：风冷 |  |
| 1.7 | 机架驱动方式：高精度数字钢带 |  |
| 1.8 | 机架控制面板≥2套 |  |
| 1.9 | 机架触摸液晶屏幕配置 |  |
| 1.10 | 机架病人信息显示 |  |
| 1.11 | 机架触摸屏体位选择 |  |
| 1.12 | 机架液晶屏操作流程动画演示 |  |
| 1.13 | 机架液晶屏儿童安抚动画演示 |  |
| 2 | 探测器 |  |
| 2.1 | 探测器类型：要求提供最新集成化整板探测器，如：视网膜探测器、光子探测器、微平板整板探测器等。 |  |
| ★2.2 | 亚毫米探测器排列≥60排 |  |
| ★2.3 | 探测器宽度≥37.5mm |  |
| ★2.4 | 每排探测器物理个数≥840个 |  |
| 2.5 | 探测器单元总数≥51000个 |  |
| 2.6 | 共轭采集技术：提供 |  |
| 2.7 | 轴位扫描成像≥120层/360° |  |
| 2.8 | 最小探测器单元宽度≤0.625mm |  |
| ★2.9 | 亚毫米探测器物理覆盖范围≥38mm |  |
| 3 | 球管及高压发生器（与主机为同一品牌） |  |
| 3.1 | 高压发生器功率（非等效）≥70KW |  |
| ▲3.2 | 球管物理非等效热容量≥7MHu |  |
| 3.3 | 阳极最大散热率≥1000KHU/min |  |
| 3.4 | 球管最小输出电流≤10mA |  |
| 3.5 | 球管最大输出电流≥600mA@120KV |  |
| 3.6 | 球管最低电压≤80KV |  |
| 3.7 | 球管最高电压≥140KV |  |
| 3.8 | 球管电压选择范围≥4档，80/100/120/140KV |  |
| ★3.9 | 小焦点大小≤0.6mm×0.7mm |  |
| ★3.10 | 大焦点大小≤0.9mm×0.9mm |  |
| 4 | 扫描床 |  |
| 4.1 | 床水平移动范围≥1700mm |  |
| 4.2 | 床水平移动速度≥100mm/s |  |
| 4.3 | 床面可降至离地面最低距离≤430mm |  |
| 4.4 | 床面可升至离地面最高距离≥990mm |  |
| 4.5 | 扫描床垂直升降幅度≥56cm |  |
| 4.6 | 床定位精度≤±0.25mm |  |
| 4.7 | 床载重量≥220KG |  |
| 4.8 | 隔室操作：控制室操作扫描床、机架与机架旁操作功能相同 |  |
| 4.9 | 扫描床附件：托盘、冠状头托、输液袋固定器及各种固定带等 |  |
| 5 | 扫描参数 |  |
| ★5.1 | 最快扫描速度（机架物理转速/360度）≤0.35s/360° |  |
| 5.2 | 最小扫描重建层厚（螺旋&轴扫）≤0.625mm |  |
| 5.3 | 定位像长度≥160cm |  |
| 5.4 | 定位像方向：提供后前，前后，左右侧位，任意角度 |  |
| 5.5 | 图像重建速度（螺旋扫描）≥50幅/秒 |  |
| ★5.6 | 单次最长连续螺旋时间≥120秒 |  |
| 5.7 | 最低可分辨CT值≤-31743Hu |  |
| 5.8 | 最高可分辨CT值≥+31743Hu |  |
| 6 | 图像质量与剂量调节 |  |
| ★6.1 | 空间分辨率(X、Y 轴)≥18LP/cm |  |
| ★6.2 | 各向同性空间分辨率≤0.28mm |  |
| 6.3 | 密度分辨率≤5mm直径圆，密度差0.32% |  |
| 6.4 | 提供原始数据迭代平台：提供ASiR2.0或IMR或ADMIRE或FIRST或Karl 3D |  |
| 6.5 | 提供器官适形与自动毫安技术等剂量控制优化技术 |  |
| 7 | 临床应用 |  |
| 7.1 | 提供多平面重建MPR |  |
| 7.2 | 提供多平面容积MPVR |  |
| 7.3 | 提供3D软件包：3D前处理、3D容积再现重建等 |  |
| 7.4 | 提供最大密度投影MIP |  |
| 7.5 | 提供最小密度投影MinIP |  |
| 7.6 | 提供表面三维SSD |  |
| 7.7 | 提供模拟手术刀技术 |  |
| 7.8 | 提供透明技术 |  |
| 7.9 | 提供三维容积显示VR |  |
| 7.10 | 提供三维血管CTA |  |
| 7.11 | 提供仿真内窥镜功能：要求该功能可显示管腔器官的内部和外部,并可作动态内窥镜(模拟飞行) |  |
| 7.12 | 供CT电影 |  |
| 7.13 | CT电影播放速度≥10幅/秒 |  |
| 7.14 | 造影剂智能动态跟踪：提供一次注射完成 |  |
| 7.15 | 提供肺纹理增强软件 |  |
| 7.16 | 提供运动伪影校正软件 |  |
| 7.17 | 提供后颅窝伪影校正软件 |  |
| 7.18 | 提供脑组织表明积分重建 |  |
| 7.19 | 脑出血精确测量：要求一键式测量，精度达到像素水平 |  |
| 7.20 | 提供直接二维多平面浏览器 |  |
| 7.21 | 提供直接三维重建功能 |  |
| 7.22 | 提供X射线优化滤过功能及装置 |  |
| 7.23 | 提供单键去骨技术 |  |
| 7.24 | 具备外周血管自动提取及分析，零键式骨分离技术，自动循迹导航功能 |  |
| 7.25 | 提供血栓自动提取及测量 |  |
| 7.26 | 提供类血管减影功能（类DSA） |  |
| 7.27 | 提供肺结节自动筛查软件 |  |
| 7.28 | 具备高级肺结节分析：肺结节评估、肺组织提取等 |  |
| 7.29 | 提供肺气肿分析功能 |  |
| 7.30 | 提供全景齿科成像分析 |  |
| 7.31 | 提供内耳成像技术 |  |
| 7.32 | 提供腹部器官分析软件：肝脏体积测量、腹部脂肪测量等 |  |
| 7.33 | 提供腹部多期相融合 |  |
| 7.34 | 提供CT穿刺定位软件 |  |
| 7.27 | 具备PACS信息自动搜索、自动调入 |  |
| 7.28 | 提供Worklist+MPPS功能 |  |
| 7.35 | 提供低剂量肺扫描技术,具备10mA输出剂量扫描 |  |
| 7.36 | 提供高级心脏冠脉扫描及后处理功能软件：提供准确、快速、简便、全面的心血管图像。 |  |
| 7.37 | 具备自动冠脉树自动提取，可自定义感兴趣的冠脉节段，进行不同的颜色标记，智能化地分析不同的斑块成分，并同时生成有关斑块容积、大小和百分比的报告。 |  |
| 7.38 | 具备类血管内超声，心肌相对灌注。 |  |
| 7.39 | 具备心脏冠脉的钙化积分评估技术，大数据分析比对，可生成患者报告。 |  |
| 7.40 | 提供心电门控软硬件，操作台心电图一体化，心电智能导航，完成心电门控的CT心脏扫描 |  |
| 7.41 | 提供CT多脏器灌注功能：具备脑卒中、脑肿瘤、体部肿瘤以及肝胰肾等脏器的灌注模版 |  |
| 8 | 主控制台 |  |
| 8.1 | 主频≥4 X 2.0 GHz |  |
| 8.2 | 内存≥32 GB |  |
| 8.3 | 硬盘容量≥2000 GB |  |
| 8.4 | 图像存储量≥450000幅无压缩图像（512×512） |  |
| 8.5 | 重建矩阵≥512×512 |  |
| 8.6 | 同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 |  |
| 8.7 | 同步同屏显示不同方式后处理的图像 |  |
| 8.8 | 高分辨率显示器：2台，≥19英寸液晶彩显（1024×1280） |  |
| 8.9 | 自动照相技术：提供 |  |
| 8.10 | 自动语音系统及双向语音传输：提供 |  |
| 8.11 | Dicom3.0网络接口：提供 |  |
| 8.12 | 远程维修诊断系统：提供 |  |
| 8.13 | Dicom3.0激光相机接口：提供 |  |
| 9 | 独立影像工作站 |  |
| 9.1 | 提供与CT主机同品牌的后处理工作站 |  |
| 9.2 | 操作系统：Unix或Linux系统 |  |
| 9.3 | 主频：≥2.8GHz |  |
| 9.4 | 内存≥6GB |  |
| 9.5 | 硬盘≥1250GB |  |
| 9.6 | 图像存储(512x512)≥1,800,000幅 |  |
| 9.7 | 显示器：≥19英寸液晶彩显示器（1024×1280）；双屏配置 |  |
| 9.8 | 显示器要求逐行扫描：扫描线≥1024 |  |
| 9.9 | 提供图像在主机与工作站之间双向传输的功能 |  |
| 9.10 | 提供多任务处理和零键工作流功能 |  |
| 9.11 | 提供工作站与其他影像设备（CT,DSA,MR,CR 等）联网，共享功能 |  |
| 9.12 | Jpeg、视频格式文件输出：USB及光盘 |  |
| 9.13 | 提供工作站激光相机DICOM接口 |  |
| 10 | 第三方配置 |  |
| 10.1 | 提供LF Optiantage 预灌注功能高压注射器壹台， |  |
| 10.2 | 提供巨JUSHA-C33D,JUSHA-C61E专业高清显示器各一台 |  |
| 10.3 | 提供便携式工作站（含影像教学工具）。 |  |
| 三、 | 商务条款 |  |
| 1 | 维护、保修及培训 |  |
| 1.1 | 备品配件：提供维修工具1套 |  |
| 1.2 | 备品备件：提供设备安装工具包一个 |  |
| 1.3 | 设备相关的密码：全部提供 |  |
| 1.4 | 专用工具：提供质控模体一套 |  |
| 1.5 | 提供电子版和纸质版中文用户操作手册和维修手册（含电路图）。提供PDF版说明书。提供预防性维护（PM）及三级保养方案。提供电子版培训考核试题。提供电子版操作规程。 |  |
| 1.6 | 提供人员培训：现场操作培训及必要的上级医院临床培训，相关费用由中标公司承担；免费提供必要的本机维护及常见故障应对处置培训。 |  |
| 1.7 | 中标公司承担PACS系统接口费用 |  |
| 1.8 | 原厂提供售后服务承诺书 |  |
| 2 | 保修 |  |
| 2.1 | 整机保修≥1年（含球管不限秒次）；第三方配套设备保修≥1年；保修期内厂家有义务确保本机通过质控及计量检定检测，用户无需支付相关费用。 |  |
| 2.2 | 提供保修期内设备巡检方案及时间安排，免费提供至少每年2次的上门维护保养服务，提供维护保养书面报告。免费提供至少每年1次的性能检测服务，并出具客观真实的书面检测报告。 |  |
| 2.3 | 提供出保后保修方案及保修价格 |  |
| 3 | 安装与验收 |  |
| 3.1 | 提供医疗器械注册证（CFDA） |  |
| 3.2 | 交货时间：合同签定后60天内 |  |
| 3.3 | 安装地点：医院内指定科室； |  |
| 3.4 | 安装完成时间：接买方通知后7天内； |  |
| 3.5 | 提供第三方资质机构装机检测合格报告，费用由中标方承担 |  |
| 3.6 | 验收标准：与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 |  |

标项二、电子胃肠镜系统 1套

| 序号 | 招标技术规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围： 内镜中心 |  |
| 二 | 总体要求 |  |
| 1 | 国际内窥镜知名品牌，配置为目前世界上电子镜技术先进水平。 |  |
| 2 | 制造商在国内设有厂家维修工厂，提供离项目地点最近的维修站信息。 |  |
| 3 | 图像处理中心和光源分体式设计。 |  |
| ★4 | 镜身使用黑白CCD，顺次式扫描方式。 |  |
| 5 | 镜子采用一键式拔插,无需防水盖，不需要使用传统内镜电缆，减少洗消导致的故障维修成本 |  |
| 三 | 技术参数和功能配置 |  |
| 1 | 图像处理装置 |  |
| 1.1 | 具有降噪功能：在图像处理过程中校正噪点功能 |  |
| 1.2 | 具有YPBPR和DVI等信号输出 |  |
| 1.3 | 具有画中画及索引功能，以及可以兼容PC卡储存图像 |  |
| 1.4 | 色调调节：“R”调节：±8档 ， “B”调节：±8档，“C”调节：±8档 |  |
| 1.5 | 具有自动增益控制（AGC） |  |
| 1.6 | 具有图像电子放大、冻结功能 |  |
| 1.7 | 测光模式：平均测光、峰值测光、全自动测光 |  |
| 1.8 | 构造强调设定, 轮廓强调设定 |  |
| 1.9 | 可调用并显示存储在内镜记忆芯片中的相关信息 |  |
| 1.10 | 16:9和16:10的输出模式可兼容HDTV监视器 |  |
| 1.11 | 与外部设备的直接连接，提升传输速度 |  |
| ★1.12 | 具有窄波光成像技术，可以清晰的显示毛细血管的形态结构，从而帮助医生有效的检查并确定病变 |  |
| 1.13 | 具有荧光观察技术，可提高病变识别的敏感度 |  |
| 2 | 内窥镜冷光源 |  |
| 2.1 | 自动亮度控制模式：伺服光圈模式 |  |
| 2.2 | 自动曝光：≥17档 |  |
| 2.3 | 气泵：横膈膜式气泵 |  |
| 2.4 | 气泵压力开关：≥4级（关、低、中、高） |  |
| 2.5 | 灯泡：≥300W氙气短弧灯 |  |
| 2.6 | 灯泡平均寿命： ≥500小时 |  |
| 2.7 | 应急灯：≥35W卤素灯 |  |
| 2.8 | 应急灯平均寿命：≥500小时 |  |
| 2.9 | 具备NBI和AFI专用滤光系统 |  |
| 3 | 电子上消化道内窥镜（双焦距） |  |
| 3.1 | 视野角：常规焦距模式 140°，近焦模式 140° |  |
| 3.2 | 景深：常规焦距模式 7～100mm ， 近焦模式 3～7mm |  |
| 3.3 | 插入部外径：≤9.9mm |  |
| 3.4 | 先端部外径：≤10.2mm |  |
| 3.5 | 弯曲部弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100° |  |
| 3.6 | 有效长度：≥1030mm |  |
| 3.7 | 全长：≥1350mm |  |
| 3.8 | 钳子最小可视距离：距先端部3mm |  |
| 3.9 | 钳子管道内径：≥2.8mm |  |
| 3.10 | 具有副送水功能 |  |
| ★3.11 | 只需按下内镜的一个按钮，即可进行从常规焦距模式到近焦模式的景深切换。 |  |
| 4 | 电子结肠内窥镜 |  |
| 4.1 | 视野角：≥170° |  |
| 4.2 | 景深：5-100mm |  |
| 4.3 | 插入部外径：≤12mm |  |
| 4.4 | 先端部外径：≤12.2mm |  |
| 4.5 | 弯曲部弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°、右≥160° |  |
| 4.6 | 有效长度：≥1330mm |  |
| 4.7 | 钳子管道内径：≥3.2mm |  |
| 4.8 | 具有副送水功能 |  |
| 4.9 | 具有可变硬度,智能弯曲和强力传导功能。便于插入及操作控制，并有助于减少病患的不适，提升操作效率。 |  |
| 5 | 电子上消化道内窥镜（治疗） |  |
| 5.1 | 视野角：≥140° |  |
| 5.2 | 景深：3～100mm |  |
| 5.3 | 插入部外径：≤9.9mm |  |
| 5.4 | 先端部外径：≤9.9mm |  |
| 5.5 | 弯曲部弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100° |  |
| 5.6 | 有效长度：≥1030mm |  |
| 5.7 | 全长：≥1350mm |  |
| 5.8 | 钳子最小可视距离：距先端部3mm |  |
| 5.9 | 钳子管道内径：≥3.2mm |  |
| 5.10 | 具有内镜信息记忆功能 |  |
| 5.11 | 具有副送水功能 |  |
| 6 | 同品牌高清液晶监视器 |  |
| 6.1 | 输出端：YPrPb；R/G/B；Y/C；S端； |  |
| 6.2 | 分辨率：1080水平线 |  |
| 6.3 | 屏幕：≥26寸 |  |
| 四 | 配置 |  |
| 1 | 图像处理装置:1台 |  |
| 2 | 内窥镜冷光源：1台 |  |
| 3 | 电子上消化道内窥镜（双焦距）：1根 |  |
| 4 | 电子上消化道内窥镜（治疗）：1根 |  |
| 5 | 电子结肠内窥镜：1根 |  |
| 6 | 同品牌高清液晶监视器：1台 |  |
| 7 | 同品牌原装进口台车：1辆 |  |
| 8 | 二氧化碳送气装置：1台 |  |
| 9 | 图文工作站：1套 |  |
| 五 | 其他要求 |  |
| 1 | 提供详细的配置清单及配件、消耗品的报价清单；提供质保期后全保服务价格； |  |
| 2 | 提供中文用户操作手册和维修手册；提供设备简明操作规程和设备维护（PM)工作清单 |  |
| 3 | 提供进口医疗器械注册证及产品注册登记表； |  |
| 4 | 提供设备产地和制造厂名称，推出时间和国内用户名单。 |  |
| 5 | 提供货物时提供海关报关单及商检证书等其他相关证件； |  |
| 六 | 维修与质量保证 |  |
| 1 | 设备验收合格后质保期：≥二年，终身维修；质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费； |  |
| 2 | 免费提供装机现场操作和必要的上级医院短期带教培训，免费提供维修培训； |  |
| 七 | 安装与验收 |  |
| 1 | 交货时间：合同签定后90天内 |  |
| 2 | 安装地点：医院内指定科室； |  |
| 3 | 安装完成时间：接买方通知后7天内； |  |
| 4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 5 | 验收标准：与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 |  |

商务条款要求（适用标项一、二）

| 项 目 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 履约保证金 | 不适用 |
| ▲付款方式 | 合同签订后7个工作日内支付合同总价的30%，安装调试并验收合格后，付清余款（或者在收到卖方合同总价70%的银行保函后付清余款）。 |
| 交货期、交货地点 | 交货期： 标项一、合同签订后60天内交货 标项二、合同签订后90天内交货 交货地点：采购人指定地点 |
| 验收要求 | 设备安装后，院方组织专家组按国际和国家行业标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册和部分验收专用仪器，并承担相关费用。 |
| ▲质保要求 | 质保期时间详见技术条款中要求，终身维修，质保期外不得收取任何维修差旅费等，仅收取配件费），并保证先维修后付款。 |
| 培训要求 | 卖方应免费提供技术操作培训及保养培训, 保证使用人员能正常操作设备的各种功能。 |
| 第三方检测机制 | 第三方检测机制：本次采购项目对采购质量履约引入第三方检测机构检测机制。中标投标人如不能严格按照投标文件的响应内容及合同约定履约的，将按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款认定为提供虚假材料谋取中标、成交。并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。 |

第四章 开标及评标

一、电子招投标开标及评审程序

（一）开标会议由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（二）投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

（三）主持人介绍参加开标会议的人员名单；

（四）主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

（五）资信技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

（六）由主持人宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

（七）采购代理机构做开标记录， 同时由记录人、监督人当场签名确认；

（八）公布中标候选人名单；

（九）开标会议结束。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、电子交易活动中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

三、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取，如采购人不派代表评审，则评委会全部由评审专家组成。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的投标人中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的投标人发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目投标人存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目投标人的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该投标人存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

（二）评分权重：详见《评委打分表》

1、价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

参与评审价格=投标价格×（1-小微企业价格折扣率）

价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100

2、合格投标人评标综合得分=价格分+资信技术分。

3、报价要求：本次采购设有预算价(或最高限价)，投标人报价超出预算价(或最高限价)的投标文件作无效处理。

4、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件的澄清第2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、评标程序

（一）资格条件审查（适用于标项一、二）

由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件 |
|  | （二）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
|  | （三）特定条件：（1）、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （2）、招标产品纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的：1）第一类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证；2）投标人为医疗器械生产企业的：第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》；3）投标人为医疗器械经营企业的：第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》。 （3）、投标产品为进口产品的，代理商投标需提供制造商出具的授权函。（本条仅适用于标项二） （4）、本项目不接受联合体投标。 |

（二）符合性审查（适用于标项一、二）

评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标承诺函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注▲号条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

（三）投标无效的情形（适用于标项一、二）

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

A、在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）投标人未按规定时间提交电子投标文件或按时解密且提交的备份投标文件无效或读取失败的；

（2）投标人仅提交备份投标文件的；

（3）投标文件未按招标文件要求加密、签字、盖章的；（电子投标文件中加盖投标人公章部分均须CA签章。）

B、在资格条件审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、超出经营范围投标的；

2、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

3、投标人资格声明函、投标承诺函无法定代表人或授权代表签名，或委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

4、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5、投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

6、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

7、投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

8、带“▲”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的。

C、在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2、明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

3、允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达 /  项（含）以上的；

4、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

5、与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的；

6、资信技术文件中出现报价或单价的。

D、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

2、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

3、投标报价具有选择性的；

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

5、投标报价中出现缺项、漏项的。

（四）评分表

评分标准（兼评委打分表）（适用于标项一、二）

| 评议细则 投标单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信技术60分 | 1、技术参数响应情况（33分） 投标产品对采购文件的技术响应情况：实质性技术参数条款以“▲”号标注，有一条负偏离即为无效标。产品技术指标全部满足招标文件要求的得33分。标注“★”为重要技术参数，不满足招标文件要求的，每偏离一项扣减3分；其它的为一般技术参数，不满足招标文件要求的，每偏离一项扣减2分。扣完为止。 |  |  |  |
|  | 2、评标委员会对投标产品稳定性的综合评议（5分）。 对各家的投标产品的稳定性、故障率综合评议。产品性能稳定、运行可靠、故障率低的得5.0-4.0分，产品性能比较稳定、故障率较低的得3.9-2.0分，产品性能不稳定、故障率较高的得1.9-0分。 |  |  |  |
|  | 3、评标委员会对投标产品先进性的综合评议（5分）。 对各家的投标产品的先进性综合评议。产品技术先进、为同类型产品中的高端产品的得5.0-4.0分，产品技术较为先进、为同类型产品中的中高端产品的得3.9-2.0分，产品技术较为落伍、存在被替代或淘汰的风险的得1.9-0分。 |  |  |  |
|  | 4、评标委员会对投标产品适用性的综合评议（5分）。 对各家的投标产品的适用性综合评议。产品完全满足本项目使用的需求、适用性强的得5.0-4.0分，产品基本适用于本项目，略有欠缺的得3.9-2.0分，产品不适用、存在比较明显问题的得1.9-0分。 |  |  |  |
|  | 5、安装调试、培训方案（3分） 安装调试方案：评委根据投标人提供的安装调试方案综合评定，最高1.5分。 培训方案：根据投标人的培训方案（包括操作培训和保养培训），对培训内容、培训人员及次数、培训师资等综合评定，最高1.5分。 |  |  |  |
|  | 6、售后服务能力（5分） 售后服务承诺：根据服务响应时间（0.5分）、维修工程师资质力量（0.5分）、质保期时间（2分）、出保后的保修方案（1分）、备件库水平及是否承诺提供备机（1分）等综合评议，本项合计最高5分。 |  |  |  |
|  | 7、产品销售业绩（3分），提供业绩清单与合同复印件，每份合同得1分，最高3分。 （合同签订时间为2018年1月1日之后，合同内容与投标产品一致，不要求合同供货单位与投标人一致）。 |  |  |  |
|  | 8、政策性加分（1分） 投标产品为节能产品的，提供有效期内节能产品认证证书的加0.25分。 投标产品为环境标志产品的，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.25分。 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的加0.5分。 提供证明文件复印件并加盖公章。 |  |  |  |
| 价格40分 | 满足招标文件要求且最低的参与评审价格为评标基准价，其价格分为满分。 其余投标人价格分为： 报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）× 40 参与评审的价格=投标价格×（1-小微企业价格优惠值6%） 投标报价超过采购预算（或最高限价）的投标无效。 |  |  |  |
|  | 总分（100分） |  |  |  |

评委签字：

日期：

注：①评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留两位小数)，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

②本项目为非专门面向中小企业的采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合政府采购小微企业政策优惠的必须同时符合下列条件：1）投标人为小微企业；2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务；或者提供其他小微企业制造的货物。提供其他小微企业制造的货物的必须同时提供小微制造商的《中小企业声明函》原件，否则不给予小微企业政策优惠。提供虚假声明骗取政策优惠的一律以虚假应标处理，后果自负。进口产品不适用此项政策优惠。

③根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

④根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

⑤投标人对投标文件中技术参数偏离表应答内容应在投标文件中逐项答复，说明是否能满足要求，该说明可包括图片、说明书、技术特征、现场性能及要求、功能列表等，以便评委会能对投标人所提供的产品做出准确判断和评估。

⑥评标委员会对投标文件中技术参数偏离表应答内容存疑的，可要求投标人现场软件功能演示给予验证。

⑦对于承诺符合要求的产品，采购人有权在签订采购合同前进行详细的功能测试(所发生的费用由中标人承担)，以确保产品实际质量及性能满足需求。若中标产品未通过测试，将追究中标人相应责任。

五、定标

（一）确定中标候选人。本项目由评标委员会推荐一个中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

（二）评标结果经采购人确认后，采购代理机构将在浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波公共资源交易网奉化区分网上公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

（三）在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）中标投标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

（五）凡发现中标投标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

1、提供虚假材料谋取中标的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3、与采购人、其他投标人或者交易中心工作人员恶意串通的；

4、向采购人或代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6、有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

六、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

七、合同签订

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2、采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3、采购文件、中标投标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4、中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

八、履约验收

采购人负责对本项目进行验收。

1、采购预算100万元以上的采购项目履约完成后，采购人必须成立验收小组进行验收，并出具验收报告，作为财务货款支出的原始凭证。

2、采购预算300万元以上的采购项目履约完成后，未中标供应商有义务参加项目验收活动，但不属于验收小组成员，中标供应商须积极配合未中标供应商参与项目验收。

第五章 合同主要条款

政府采购合同（货物）

甲    方（采购人）： 宁波市奉化区中医医院医共体

电    话：                传  真：        地  址：

乙    方（中标人）：

电    话：                传  真：            地  址：

根据宁波市奉化区中医医院医共体采购医疗设备项目（项目编号：FHZFCG(2020)177D/ NBITC-202020261G）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、87号令、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 主要技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_________________________元（￥_______________元）人民币。

三、招标需求中实质性条款：详见招标文件

四、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

履约保证金：本项目不适用。

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期和质保金

1. 质保期：

2. 质保金：本项目不适用。

十、交货期、交货地点：

1、交货期：

2. 交货地点：

十一、付款方式 ：

付款方式：

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在?小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十五、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十七、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十九、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

合同壹式  份，其中甲乙双方各执  份，采购中心壹份，采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门份。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

见证方（代理机构）：

负责人：

地址：

签字日期：      年  月  日

第六章 投标文件格式内容

一、资信技术文件封面格式：

正本/或副本

资信技术文件

项目名称：

项目编号：

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

（一）资信技术文件内容：

1、投标人自查表；

2、投标人响应表（格式见附件）；

3、商务响应表（格式见附件）；

4、投标人资格声明函（格式见附件）；

5、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

6、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，提供以下材料：

1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

2）2019年财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

3）2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

4）2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7、投标人的特定条件的证明文件；

8、投标承诺函（格式见附件）；

9、技术响应一览表（格式见附件）；

10、投标人基本情况表（格式见附件）；

11、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

12、投标人响应第三方检测的承诺书；

13、同类业绩情况一览表；（提供合同复印件盖公章）

14、评分标准或采购文件需要提供的证明材料。

1、投标人自查表

①资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人资格声明函 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 二、投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 3、2019年财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年提供银行出具的资信证明材料复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 4、2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； |  | 第（ ）页 |
|  | 5、2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； |  | 第（ ）页 |
|  | 6、若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三、投标人信用：投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四、特定条件： （1）、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （2）、招标产品纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的：1）第一类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证；2）投标人为医疗器械生产企业的：第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》；3）投标人为医疗器械经营企业的：第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》。 （3）、投标产品为进口产品的，代理商投标需提供制造商出具的授权函。（本条仅适用于标项二） （4）、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

②符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标人承诺函 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注▲号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3.法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

2、投标人响应表格式：

项目投标人响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见（ ）页 |
| 2 |  | 见（ ）页 |
| 3 |  | 见（ ）页 |
| 4 |  | 见（ ）页 |
| 5 |  | 见（ ）页 |
| 6 |  | 见（ ）页 |
| 7 |  | 见（ ）页 |
| 8 |  | 见（ ）页 |

根据评分标准逐条填写，除了价格分之外。

投标人名称：

年  月  日

3、商务响应表格式：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

按第三章商务要求逐项填写

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

4、投标人资格声明函

投标人资格声明函

宁波市国际招标有限公司/宁波市奉化区中医医院医共体：

关于你公司      年　　月　　日发布                                     项目（项目编号：                   ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与招标采购单位不存在管理、控股、隶属关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表签名：

投标人公章：

年    月    日

5、法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月      日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）：

6、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件。

（2）2019年财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件。

（3）2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税。

（4）2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

投标人（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日期：

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

投标人（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

7、投标承诺函

投标承诺函

宁波市国际招标有限公司/宁波市奉化区中医医院医共体：

我方确认收到贵方提供的           项目（项目编号：     ）的采购文件，已完全理解采购文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

1、我方的投标文件在投标截止日后60天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目执行期满日为止。

2、我方在参与投标前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

4、我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，采购合同中的全部条款。

5、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

6、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

8、技术响应一览表（对采购文件第三章的响应情况，除商务要求之外）

1、带▲实质性条款响应一览表（如有）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 实质性条款描述 | 投标人响应描述 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：投标人必须对应采购文件带“▲”的实质性条款逐条应答并按要求填写上表。条款要求提供的相关证明资料（检测报告等）必须一并提供，否则视为不响应。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

2、一般性条款响应一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件条款描述 | 投标人响应描述 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：对采购文件中具有参数性能指标要求的，投标人必须以所提供设备性能指标的具体参数值据实应答并提供检测报告。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

9、投标人基本情况表

投标人基本情况说明

| 单位名称 |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |
| 联系电话 |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |
| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注： |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

10、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 经营期限 |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 工作业绩 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

11、投标人响应第三方检测的承诺书：

投标人响应第三方检测的承诺书

致：                            （采购单位）

我单位在参加                             项目（项目编号：          ）中愿意接受第三方检测机构对政府采购履约质量检测，保证按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本投标人违反采购文件、投标承诺及政府采购合同时愿意按政府采购相关规定接受处罚并追究相关责任。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

12、同类业绩情况一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 业主名称 | 设备名称 | 规格型号 | 合同总价 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：根据评分标准的要求提交相应资料。

13、评分标准或采购文件需要提供的证明材料。

格式自拟

三、报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：                   项目

项目编号：

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

（一）报价文件内容：

1、投标函（格式见附件）；

2、投标报价明细表（格式见附件）；

3、开标一览表（格式见附件）；

4、中小企业声明函（格式见附件）；

5、残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

6、政府采购统计基础信息表（格式见附件）。

1、投标函格式：

投 标 函

致：  宁波市奉化区中医医院医共体  ：

根据贵方为                        的采购公告（项目编号：            ），签名代表              （全名）经正式授权并代表投标人                              （投标人名称）提交资信技术文件、报价文件各1份。

据此函，签名代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标自开标日起有效期为     日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：              电话：

传真：             投标人代表姓名：               职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表签名：

日  期：

2、投标报价明细表格式：

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购品目 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 投 标 总 价 |  |

- 报价明细表可根据项目实际情况由供应商填写分项名称及价格，投标总价包括完成本项目的所有费用。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

3、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：                                              单位：元（人民币）

| 标项 | 货物名称 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： ￥ |
| 投标声明： |

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、中标服务费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

4、中小企业声明函（如适用）

中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办〔2012〕1427号）的规定，本单位郑重声明：

1、依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

5、残疾人福利性单位声明函（（如适用））

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

6、政府采购统计基础信息表

附件：政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | / |
| 投（中）标金额（万元） | / |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（加盖盖章）：

日期：    年   月   日