（定稿）

政府采购项目

国内公开招标文件

# （全一册）

| 项目编号： | NBITC-202020099G |
| --- | --- |
| 项目名称： | 采购医疗设备项目 |
| 采 购 人： | 宁波市鄞州人民医院医共体 |
| 采购代理： | 宁波市国际招标有限公司 |

二○二○年六月

目    录

第一部分     招标公告………………………………………………1

第二部分     投标人须知及前附表…………………………………4

第三部分     评标标准………………………………………………16

第四部分     招标产品清单及技术规格……………………………20

第五部分     合同条款及合同格式…………………………………42

第六部分     附件（投标文件格式）………………………………48

第一部分   招标公告

项目编号：NBITC-202020099G

发布日期：2020年6月3日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的规定，经 鄞州区政府采购管理办公室 批准，宁波市国际招标有限公司受 宁波市鄞州人民医院医共体 的委托，就本项目进行国内公开招标。

- 项目内容及采购预算（最高限价）：

| 子包 | 产品名称 | 数量 | 采购预算（万元） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 心脏专用彩色多普勒超声 | 1套 | 200 | 180 |
| 二 | 全身应用超声诊断仪 | 1套 | 200 | 180 |
| 三 | 眼科超声 | 1套 | 40 | 40 |
| 四 | 双能X线骨密度仪 | 1套 | 80 | 70 |
| 五 | 血细胞分离机 | 1套 | 45 | 30 |
| 六 | 电子腹腔镜 | 1根 | 35 | 35 |

具体采购需求详见《第四部分招标产品清单及技术规格》。

2、招标文件公告期限：2020年6月3日至2020年6月10日共五个工作日

★3、合格投标人的资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

# （6）法律、行政法规规定的其他条件；

（二）未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（四）招标产品纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的：1）第一类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证；2）投标人为医疗器械生产企业的：第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》；3）投标人为医疗器械经营企业的：第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》。

（五）投标产品为进口产品的，代理商投标需提供制造商出具的授权函。

注：本项目采用资格后审，投标文件中提供所有资格证明文件。

4．招标文件领取：免费获取采购文件，供应商自2020年6月3日起至2020年6月15日止在政采云后台“获取采购文件”点击下载，未按规定获取采购文件的供应商投标将被拒绝。如未注册，请登陆浙江政府采购网（https://www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册。附件里的采购文件仅供阅览使用，点击政采云“获取采购文件”为依法获取采购文件的方式，没有点击“获取采购文件”的供应商，对采购文件提起质疑投诉的，不予受理。

5、投标截止时间和地点：所有投标文件应于2020年6月24日09：00 （北京时间）之前递交到宁波市鄞州区公共资源交易中心开标大厅【鄞州区惠江路567号（鄞州区妇儿医院对面）鄞州区行政服务中心五楼，具体受理场所详见当日电子指示屏】，迟到的投标文件和未密封的投标文件将被拒收。

6、开标时间和地点：定于2020年6月24日09：00 （北京时间）在宁波市鄞州区公共资源交易中心开标大厅【鄞州区惠江路567号（鄞州区妇儿医院对面）鄞州区行政服务中心五楼，具体受理场所详见当日电子指示屏】。届时请投标人代表微信群视频语音通话方式参加开标仪式。

7、采购人：宁波市鄞州人民医院医共体

地  址：宁波市百丈东路251号

项目执行岗：姚老师

电  话：0574- 87016979

质疑答复岗：朱老师

电  话：0574- 87017392

8、采购代理公司：宁波市国际招标有限公司

地  址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼

项目执行岗：史涛、陈燕

电  话：0574－87322846

质疑答复岗：曹景恺

电  话：0574－87323935

9、监管部门：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

联系电话：0574-89295894

10、执行政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

11、疫情防控期间注意事项：

1）、所有投标人安排“甬行码”/“健康码”为绿色的相关人员（原则上不超过一名）在投标截止时间前将投标文件送至指定地点（鄞州区惠江路567号（鄞州区妇儿医院对面）鄞州区行政服务中心五楼），在完成投标文件递交和人员登记后立即离开，不得进入开标现场。投标文件递交时需同时递交投标人的法定代表人（或其委托代理人）联系方式，并保证开标期间联系方式的畅通。

2）开标现场开启微信群视频语音通话方式邀请各投标人参与远程视频语音开标过程，届时如投标人未按时参加微信群视频语音开标的，视同该投标人默认开标过程，不得事后对开标过程提出任何异议。

3）投标人员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，测体温、接受防疫询问，并如实告知相关情况，在投标文件递交工作完成后应立即离开，无故不得在现场逗留。

4）本项目评审过程中有关澄清、说明或者补正，采购代理机构通过电子邮箱（245842713@qq.com）进行收发。

5）投标人应当在投标文件中提供作出澄清、说明或补正的电子邮箱、传真号码，具体按照招标文件的《投标函》格式内容填写。

6）疫情防控期间，请投标人遵守鄞州区公共资源交易中心各项防疫措施规定。本项目如有变更或补充，另行通知。

疫情结束后本条款自动作废。

第二部分  投标人须知及前附表

前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1 | 采购人名称：宁波市鄞州人民医院医共体 |
| 2 | 采购代理名称：宁波市国际招标有限公司 |
| 3 | 合同名称：宁波市鄞州人民医院医共体采购医疗设备项目 |
| 4 | 其他说明： 1）本项目为非专门面向中小企业。 2）本项目已完成采购进口产品的核准手续，并不排斥国产产品参与竞争。 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |
| ★5 | 投标报价：按招标文件《招标产品清单及技术规格》的要求，含设备费、运输费、保险费、技术服务费、税费等所有费用。 本项目采购预算（或最高限价）详见《招标公告》，超过采购预算（或最高限价）的作无效标处理。 |
| ★6 | 投标货币：人民币 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |
| ★7 | 资格标准：详见《招标公告》 |
| ★8 | 投标文件的组成：按《投标人须知》第7条规定 投标文件：正本1份、副本4份、电子文档1份 投标文件分技术资信文件和报价文件，必须分册装订，分别密封包装。 投标文件按子包分别编写，装订成册。 |
| 9 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金 |
| ★10 | 投标有效期： 90 天 |
| 商 务 条 款 资 料 |
| 11 | 履约保证金：不适用 |
| 12 | 交货期、交货地点：详见《招标产品清单及技术规格》中要求 |
| 13 | 质量保证期：详见《招标产品清单及技术规格》中要求 |
| 14 | 售后服务要求：详见《招标产品清单及技术规格》中要求 |
| ★15 | 付款方式：合同签订后支付30%，安装调试验收合格后二个月内支付65%，余款5%在验收合格一年后付清。 |
| 授 予 合 同 |
| 16 | 按照政府采购管理办公室的规定、招标文件、中标人的投标文件、中标通知书确定的内容签订合同。 |
| 发布本次招标公告、中标公告的媒体 |
| 17 | 浙江政府采购网 宁波市政府采购网（政采云） 宁波公共资源交易网鄞州区分网 |
| 中 标 服 务 费 |
| 1.本采购代理公司根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标费率标准8折，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取中标服务费。 2.中标供应商应在中标通知书发出后5个工作日内支付中标服务费。 3.中标服务费只收银行票汇款、电汇款。 开户名称：宁波市国际招标有限公司 开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行 账 号： 94090154800000191 |
| ★鄞州政府采购特殊规定 |
| 1、按鄞州区采购办有关规定，中标人在签订合同时需采购代理公司鉴证并报政府采购办备案。 2、对于鄞州区规定额度以上的货物类采购项目采用由监管部门——鄞州区政府采购管理办公室（以下简称“采购办”）委托鄞州区质量技术监督检测中心（以下简称“检测中心”）进行现场检查、检验、综合评定，并客观、公正地作出合格或不合格的验收结论。 验收范围： 1）单次采购金额在三十万元以上（含）的货物类采购项目，由检测中心验收； 2）单次采购金额在三十万元以下的货物类采购项目，由采购人自行组织验收，验收结果报采购办。特殊情况下，采购办也可指定三十万元以下的项目由检测中心验收。 3）品种、技术较为复杂的单次采购金额在三十万元以下的货物类项目，采购人也可以提出并报采购办同意由检测中心验收。 4）国家规定由专业机构强制检测的采购项目或已聘请专业监理公司监理的采购项目也可根据实际需要在强制检测或专业监理的基础上由检测中心验收。 3、投标商的投标函中必须有以下内容：“投标方已详细审查并理解全部招标文件，已完全明确招标文件中《鄞州区政府采购售后服务、质量管理须知》告知的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。” 附：《鄞州区政府采购售后服务、质量管理须知》 本招标文件就有关政府采购合同履行、质量及服务事项告知如下： 一、 政府采购售后服务联系须知 《鄞州区政府采购售后服务联系单》由鄞州区财政局采购办按统一格式制作，中标或成交供应商向招标机构领取、填写并粘贴在设备醒目位置（不适合粘贴的除外），工程和服务项目由采购单位和供应商协商解决，保证采购单位在遇到售后服务问题时能及时便利与供应商联系。 二、政府采购质量跟踪和检查须知 鄞州区财政局采购办将根据不定期检查的情况或采购单位填写的《鄞州区政府采购质量、服务存在问题反馈表》的反馈情况，聘请质量监督部门、政府采购专家和有关单位鉴定供货（服务）质量，检查是否符合和满足招标文件的要求和配置，有否存在以次充好、弄虚作假、售后服务工作不到位、不负责任或故意推诿、拖延等情节。供应商应自觉接受并积极配合政府采购产品质量监督检查，如实反映情况。 三、供应商监督管理须知 1、对不按规定在政府采购货物上粘贴售后服务联系单（不适合粘贴的除外）的供应商，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正；第二次发现的作为该供应商下次参加投标时的评分依据之一； 2、对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货，偷工减料或降低供货质量的供应商，一经查实，即列入不良行为记录名单，第一次发现且合同额在人民币50万元以下的在一年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第一次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元以下的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在三年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购单位按有关法规要求供应商按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。 3、对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求向采购单位提供完整的售后服务，对采购单位的工作造成影响的供应商，经查实，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正，并作为该供应商下次参加投标时的评分依据之一；第二次发现的即由监管部门列入不良行为记录名单，两年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购单位按有关法规要求供应商按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求提供完整的售后服务外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。 4、对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货造成人身、财产损害的，应当承担民事赔偿责任；构成犯罪的，移送司法部门依法追究其刑事责任。 四、知识产权 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获得该知识产权的相关费用。 |

投标人须知

# A  投标人

1.   合格的投标人

1.1  合格的投标人应该是：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2  符合本招标公告规定的资格要求。

2.  投标人代表

2.1 若投标人代表是法定代表人，则提供法定代表人身份证明。

2.2 若投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》或《组织授权书》（适用非法人的其它组织）。

3.  投标费用

3.1  不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

# B  招标文件

4.  招标文件的组成

4.1 招标文件共有六部分，内容如下：

第一部分     招标公告

第二部分     投标人须知及前附表

第三部分     评标标准

第四部分     招标产品清单及技术规格

第五部分     合同条款及合同格式

第六部分     附件（投标文件格式）

5. 招标文件的澄清与修改

5.1在投标截止时间前，采购人和采购代理公司可用招标文件补充文件的方式对已发出的招标文件进行必要的澄清与修改，采购代理公司应在投标截止时间15日前在规定的政府采购信息发布媒体上发布 “补充公告”，或书面通知已购买招标文件的每一投标人。如发布“补充公告”的时间距投标截止时间不足15日的，则对投标截止时间作相应的延期。

5.2这些招标文件补充文件是招标文件的组成部分，对采购人和投标人有同样的约束力。

6. 投标人应详细阅读招标文件的全部内容和要求，不按招标文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

# C  投标文件

★7. 投标文件的组成：

投标文件分技术资信文件和报价文件，分册装订。投标文件格式见招标文件第六部分附件（投标文件格式）中要求。

7.1技术资信文件部分：

一、投标函

二、投标产品清单

三、技术规格偏离表

四、商务条款偏离表

五、售后服务承诺书

六、同类项目业绩表

七、资格证明文件

（一）营业执照

（二）法定代表人授权书

（三）公司财务报表

（四）依法缴纳税收和社会保障基金的证明

（五）医疗器械注册证及医疗器械生产（或经营）企业许可证（医疗器械提供）

（六）制造商出具的授权函（进口产品提供）

（七）合格投标人的资格承诺书

（八）投标供应商声明

八、技术文件

九、招标文件要求的或投标人认为需要提供的其他资料

7.2报价文件部分

一、开标一览表

二、分项报价表

三、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（如适用）

四、政府采购供应商基础信息登记表

8.  投标报价

8.1所有投标报价必须以人民币报价，不接受外币报价。投标价格应为货物出厂价（含增值税和其他税费）与以货物运达采购人指定安装地点为目的地的运输费、保险费之和，具体要求详见《前附表》中规定。

8.2  投标人要按“分项报价表”的格式和内容完整填写投标货物的单价、总价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

8.3  一个子包应该只有一个投标报价，而且一经开标，投标报价不得变更。如果一个子包出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则投标无效。投标声明应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出。

8.4  投标报价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非实质性响应的投标而导致投标无效。

9.  投标文件格式和编写

9.1  投标文件按统一格式填写，装订成册。

9.2  投标语言：中文，当不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  开标一览表系在开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写，不得自行增减内容。

9.4  投标人在响应招标文件《第四部分 招标产品清单及技术规格》的要求时按以下要求填写：在提供应答时，对于招标文件具有参数要求的指标，必须以所提供设备的具体参数值据实应答，并提供生产厂提供的相关技术资料（如样本、制造商官方资料等）。对于招标文件无参数要求的指标的应答，必须明确、直接，无模棱两可的表述。

9.5  投标人应注意，在技术规格中指出的工艺材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代标准牌号或分类号，但这些替代要实质上优于或相当于招标技术规格的要求。

10.  计量单位

10.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

11.  投标文件的有效期

11.1  投标文件的有效期在本招标文件“前附表”中作出规定，有效期自开标日起计算，不能小于招标文件的要求。

11.2  在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人的要求，采购代理公司可要求投标人延长投标文件的有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面（含传真）的形式进行。

12.  投标保证金

12.1  本项目不收取投标保证金。

# D  投标文件的递交

13.  投标文件的签署及装订

13.1  对应本册第六部分附件（投标文件格式）提供的各种文件，投标人应按要求填写、签署和加盖公章。

13.2  招标文件中规定需要加盖公章，法定代表人签字、投标代表人签字的部分，投标文件应进行正确签署和盖章。除非招标文件有特别规定，否则盖章均指单位公章，盖其他章的投标无效。

13.3   投标文件按照“附件（投标文件格式）”的顺序编写并装订。

13.4   投标文件的正本必须打印，在封面盖公章并注明“正本”字样。副本可以提交复印件。若正本与副本不符，以正本为准。

13.5   投标文件一般不得涂改和增删，如发现有错漏必需修改，在涂改或增删之处必须有投标人法定代表人或被授权代表的签字或盖章，否则，评标委员会将不接受该修改。

13.6   投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由投标人负责。

14.  投标文件的密封、标记和递送

14.1   所有递交的投标文件均应按以下方法装袋密封，不接受未按招标文件规定密封的投标文件。

（1）投标文件密封袋内装投标文件正本一份、副本四份、电子文档一份（技术资信文件部分和报价文件部分必须分别装入不同的密封袋，否则投标无效）。投标文件递交时应密封完好，封口处必须盖有投标人单位公章或投标人的被授权代表签字。密封袋上注明项目编号、项目名称、投标人名称，并注明“投标文件（技术资信文件或报价文件）”字样及“开标时启封”字样。

14.2   通过邮寄递送投标文件时，应将全部投标文件按上述要求可靠密封。本采购代理公司对邮寄过程中发生的遗失或损坏不负责任。

15.  投标截止时间

15.1   投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间前，邮寄到达或派人送达指定的投标地点。拒绝接收在投标截止时间以后寄达和送达的投标文件。

15.2   采购人因故需推迟投标截止时间、开标时间时，采购代理公司应在投标截止时间3天前以书面形式通知所有招标文件收受人，或在规定的政府采购网上发布延期公告。在这种情况下，采购人和投标人相应的权利和义务将受到新的投标截止期的约束。

16.  投标文件的修改和撤回

16.1   递交投标文件以后，如果投标人在投标截止时间前提出修改补充或书面撤标要求，采购代理公司将予以接受。投标人若要撤回投标，应向采购代理公司提交有投标文件递交人（或法定代表人）签署的正式文件。

16.2   投标人修改投标文件的书面材料可装入投标文件密封袋，按本须知规定封装递交，单独封装递交时应在封套上标明“修改/补充投标文件（并注明项目编号）”和“开标时启封”字样。

16.3  在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行修改。

# E  开标

17. 开标

17.1   采购代理公司按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。

17.2   疫情期间，投标人的法定代表人或其授权代表可不参加现场的开标活动。开标现场开启微信群视频语音通话方式邀请各投标人参与远程视频语音开标过程，届时如投标人未按时参加微信群视频语音开标的，视同该投标人默认开标过程，不得事后对开标过程提出任何异议。

17.3   开标时先由采购人代表查验投标文件密封情况。

17.4   按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开技术资信文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合采购文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场电话通知投标人并邮寄退回；

17.5   技术资信文件评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

17.6   采购代理公司开启报价文件，宣读投标人名称、投标报价、投标内容（投标设备名称或者服务项目名称）、以及其他有必要宣读的内容。

17.7   采购代理公司做开标记录， 并由投标人代表微信群中确认。

# F  评标和定标

18. 评标委员会

18.1   受采购人的委托，采购代理公司根据国家《政府采购法》、国家财政部第87号令的规定和有关的法规组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和技术、经济专家组成。评标专家将在开标日之前在管理部门的评标专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

18.2   评标委员会将遵循公平、公正、科学和诚实信用的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对招标文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

19.  投标的澄清

19.1   对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人做出澄清。投标人必须按照采购代理公司通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

19.2   投标人应对需要澄清的问题作书面澄清，该书面澄清必须有投标人授权代表（或法定代表人）的签字（或盖章），书面澄清将作为投标内容的一部分。

19.3   投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。

19.4   评标委员会将核对投标价格，对发现的价格计算错误按下述原则修正：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

在评审中若发现投标文件的正本与副本不一致，则以正本为准。

19.5  若投标人未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

20. 评标办法

20.1   本项目采用的评标方法载明在招标文件第三部分“评标标准”中。

21. 评标程序

21.1 评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、综合评议、推荐中标候选人的程序依次进行。

21.2 初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入后续的评标程序。

21.3 澄清有关问题：如需澄清的按招标文件的规定进行。

21.4 综合评议：对所有有效标按《评标标准》规定的评标办法进行综合评价，每位评委独立打分，并按综合得分从高到低作出评标结果排序。

22.  评标过程保密

22.1  开标之后，直到中标结果公告发布之前，凡是涉及评标委员会名单、投标文件的澄清、评价、比较各投标的有关资料以及授标意向等，评标委员会成员、采购人和采购代理公司的有关人员均不得向投标人或其他无关的人员透露。

23.  确定中标供应商、评标结果公示

23.1  采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人（或评标委员会受采购人事先授权，按照评标结果排序）确定中标供应商。

23.2  采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在当地政府采购管理部门指定的媒体上发布中标结果公告，投标人可到网上查询相关的中标信息。

G  授予合同

24.  采购人在授予合同时具有变更数量的权力，可以在项目监管单位规定的合同金额变更范围内，变更招标的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

25.    中标通知

25.1  在中标公告发布同时，本采购代理公司向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

25.2  在中标供应商与采购人签订合同时，中标通知书是合同的一个组成部分。

26.    签订合同

26.1  中标供应商在本采购代理公司发出中标通知书的30日内，应与采购人按照招标文件和中标供应商的投标文件的约定内容签订书面合同。

26.2  中标通知书、招标文件、中标供应商的投标文件及有关的澄清文件均应作为合同附件。

27.   履约保证金（如适用）

27.1  中标供应商应在签订合同前，按照“前附表”中的规定向甲方提供履约保证金。

27.2  履约保证金的有效期至卖方完成合同规定的义务，用户在交接验收文件上签字时止。

H  质疑的规定

28、对供应商质疑的规定

28.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

28.2 对采购文件提出质疑的，应当在采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。对采购过程提出质疑的，应当在采购文件接收、开标、评审工作、宣布评审结果等环节结束之日起7个工作日内提出。对采购结果提出质疑的，应当在中标公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购投标截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

28.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

28.5供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。

28.6采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人。提出质疑的时间以收到质疑函原件的时间（交邮时间）为准。

28.7 采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见本项目招标公告。

I  特别说明

29.  政府采购活动中有关中小企业的相关规定（进口产品不适用）

29.1  参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

29.2  参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

29.3  对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格可给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第三部分评标标准（如采用）。

29.4  大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第三部分评标标准（如有）。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

29.5如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

29.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业享受小微企业政策优惠。

29.7执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》, 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。残疾人福利性单位享受小微企业政策优惠。

30. 执行《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）（进口产品不适用）。对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（加盖投标人公章），未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（子包），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

第三部分  评标标准

一、评标原则及程序

1、评标委员会按照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（第87号令）》及有关法律法规的规定，遵循公平、公正、科学和诚实信用的评标原则。

2、评标依据：招标文件和投标人递交的投标文件。

3、评标办法：综合评分法。

4、评标程序：投标文件响应性检查（资格性审查、符合性检查）；综合评议（评委根据《评委打分表》打分）；评分汇总（汇总各评委的评分，计算所有评委评出的总分的算术平均值作为投标人的综合得分）；按综合得分从高到低排序。

5、采购代理机构协助评标委员会对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，该评标委员会成员拒绝说明的，由采购代理据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

6、评标结果排序： 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7、提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性检查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

8、评标过程如发现有其他未尽事宜，由评标委员会集体讨论决定。

二、投标文件响应性检查

审定投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，是否存在重大偏差，存在任何重大偏差的投标为无效标。

- 资格性审查不合格的：

依据 “招标公告”的资格条件，采购人或采购代理机构对各投标人的投标资格合格性、资格证明文件（见招标文件《投标人须知》第7条“七、资格证明文件”要求）完整性和有效性进行审查。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。（采购人或采购代理机构将于投标截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人政府采购严重违法失信行为信用记录。投标人如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标）。

- 符合性检查不合格的：

（2.1）投标文件的完整性和有效性：投标文件的组成不符合招标文件《投标人须知》第7条要求的，投标文件的签署与盖章不符合要求的、法定代表人授权书无法定代表人签字或被授权人签字的 [即投标文件不符合“附件（投标文件格式）”的盖章、签署或出具要求的]，[除非招标文件中有特别说明，否则盖章均指加盖单位公章，任何盖分公司或办事处章、业务章、投标专用章等非投标单位公章的盖章无效]；

（2.2）投标有效期不符合招标文件“前附表”的要求的；

（2.3）对招标文件的主要条款（招标文件中标注★号的条款）有任何一条负偏离的或未实质性响应的；

（2.4）投标报价超出采购预算（或最高限价）的；

（2.5）如果投标单位的投标报价明显低于其他有效投标人的投标报价，评标委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；

（2.6）符合招标文件规定的其他无效投标条件的；

（2.7）投标文件存在其他重大偏差，经三分之二以上评委签字确认的；

（2.8）评标委员会经过审查，发现投标文件存在虚假响应的；

（2.9）不符合其他国家法律法规规定的。

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（3.1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3.2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3.3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（3.4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（3.5）不同投标人的投标文件相互混装。

在评标期间，评标委员会若发现投标人在投标中有腐败或欺诈行为或试图对评标委员会的评标和采购人授予合同的决定进行影响，将依法否决其投标，并向管理部门上报其不良行为。

# 三、评标程序的终止

至投标截止时间，投标单位不足三家，或经评审有效投标不足三家，或出现影响采购公正的违法违规行为时，或因重大变故采购任务取消时，评标委员会将做出否决全部投标的决定，并依法终止评标程序，此时招标程序也随之终止。

评分标准（评委打分表）

项目编号：NBITC-202020099G （适用于所有子包）

| 投标单位 评议内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分70分 | 设备技术参数对招标文件的响应情况（35分）。根据《表B 技术规格和要求表》的要求评议，所有技术参数均符合招标文件的要求的得35分；一般技术参数的负偏离一条扣3分，标记 “▲”号的技术参数的负偏离一条扣5分，扣光为止。 对于标记“★”的技术参数的任何负偏离将直接导致投标无效。 |  |  |  |
|  | 评标委员会对投标产品稳定性的综合评议（10分）。 对各家的投标产品的稳定性、故障率等横向比较，综合评议。产品性能稳定、运行可靠、故障率低的得10.0-8.0分，产品性能比较稳定、故障率较低的得7.9-5.0分，产品性能不稳定、故障率较高的得4.9-0分。 |  |  |  |
|  | 评标委员会对投标产品先进性的综合评议（10分）。 对各家的投标产品的先进性横向比较，综合评议。产品技术先进、为同类型产品中的高端产品的得10.0-8.0分，产品技术较为先进、为同类型产品中的中高端产品的得7.9-5.0分，产品技术较为落伍、存在被替代或淘汰的风险的得4.9-0分。 |  |  |  |
|  | 投标人履约保障能力（3分），根据投标人的专业技术水平、履约保障情况、行业荣誉及奖项等综合评议，在0-3分之间打分。 |  |  |  |
|  | 售后服务和保修条款（8分），根据售后服务承诺、质保期时间、故障响应时间、质保期后的维修费用等综合评议。服务承诺完整、详细、有保障并能完全满足招标文件要求的得7.0-5.0分；服务承诺基本完整、基本满足招标文件要求略有欠缺的的4.9-2.0分；服务承诺不完整、有缺项、措施保障不得力的得1.9-0分。 |  |  |  |
|  | 产品销售业绩（3分），提供业绩清单与合同复印件，每份合同得1分，最高3分。 （合同签订时间为2017年1月1日之后，合同内容与投标产品一致，不要求合同供货单位与投标人一致）。 |  |  |  |
|  | 政策性加分（1分） 投标产品为节能产品的，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分。 投标产品为环境标志产品的，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 提供证书复印件并加盖公章。 |  |  |  |
| 价格分30分 | 满足招标文件要求且最低的参与评审价格为评标基准价，其价格分为满分。 其余投标人价格分为： 报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）× 30 参与评审的价格=投标价格×（1-小微企业价格优惠值6%） 投标报价超过采购预算（或最高限价）的投标无效。 |  |  |  |
|  | 总 分 |  |  |  |

打分说明：

（1）报价中如有功能及配置重大缺项的，经三分之二以上评委认可，作无效标处理；

（2）评委根据评标情况逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

# （3）各评分因素分值精确到小数点后一位；

（4）小微企业政策说明：符合政府采购小微企业政策优惠的必须同时符合下列条件：1）投标人为小微企业；2）提供本企业制造的货物或者提供其他小微企业制造的货物。提供其他小微企业制造的货物的必须同时提供小微制造商的《中小企业声明函》原件，否则不给予小微企业政策优惠。监狱企业或残疾人福利型企业享受小微企业同等优惠。进口产品不适用。

评委签名：                                    日期：

第四部分  招标产品清单及技术规格

表A 招标项目清单

| 子包 | 产品名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 心脏专用彩色多普勒超声 | 1套 | 合同生效后60天 | 鄞州人民医院 |
| 二 | 全身应用超声诊断仪 | 1套 | 合同生效后60天 | 鄞州人民医院 |
| 三 | 眼科超声 | 1套 | 合同生效后60天 | 鄞州人民医院 |
| 四 | 双能X线骨密度仪 | 1套 | 合同生效后60天 | 鄞州人民医院 |
| 五 | 血细胞分离机 | 1套 | 合同生效后60天 | 鄞州人民医院 |
| 六 | 电子腹腔镜 | 1根 | 合同生效后60天 | 鄞州人民医院 |

### 表B  技术规格和要求表

子包一、心脏专用彩色多普勒超声  1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备用途：用于成人心脏、儿童心脏、新生儿心脏及胎儿心脏、血管（外周、脑血管）、腹部、浅表器官;并具备二维和实时三维经胸及经食管超声心动图成像技术，超声临床诊断应用和相关科研为主。 |  |
| 二 | 技术参数 |  |
| 2.1 | 主机成像系统： |  |
| 2.1.1 | 高分辨率液晶显示器≥21英寸, 分辨率1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 |  |
| 2.1.2 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转 |  |
| 2.1.3 | 具备术者模式，触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像。 |  |
| 2.1.4 | 监视器可全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱和实时三维等，并可任意显示及隐藏屏幕菜单。 |  |
| ▲2.1.5 | 探头接口≥4个，微型无针式接口，4个接口通用，可任意互换，并可同时支持多支矩阵三维探头。 |  |
| 2.1.6 | 集束精准波束发射技术和海量并行处理技术，依次接收海量原始声学数据，系统进行全程动态聚焦。 |  |
| 2.1.7 | 具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D）,多级可调（≥5级），支持所有探头。 |  |
| 2.1.8 | 数字化二维灰阶成像及M型显像单元 |  |
| 2.1.9 | 具备纯净波单晶体探头技术（或HD探头或IQ智能探头技术）:支持相控阵、凸阵、矩阵成人及儿童、TEE； |  |
| ▲2.1.10 | 具备矩阵探头技术，且与纯净波单晶体技术（或HD探头或IQ智能探头技术）相结合，支持成人心脏、儿童心脏及经食管探头； |  |
| 2.1.11 | 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量； |  |
| 2.1.12 | 脉冲反向谐波成像单元 |  |
| 2.1.13 | 彩色多普勒成像技术 |  |
| 2.1.14 | 彩色多普勒能量图技术 |  |
| 2.1.15 | 方向性能量图技术 |  |
| 2.1.16 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF) |  |
| 2.1.17 | 动态范围≥320Db |  |
| 2.1.18 | 数字化通道≥7,071,744 |  |
| 2.1.19 | 智能全程聚焦技术 |  |
| 2.1.20 | 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像 |  |
| 2.1.21 | 空间复合成像技术，可同时用于发射和接收，可支持多线偏转（可作曲别针试验)，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头 |  |
| 2.1.22 | 实时双同步/三同步能力 |  |
| 2.1.23 | 内置DICOM 3.0 标准输出接口 |  |
| 2.1.24 | 内有一体化超声工作站 |  |
| 2.2 | 二维灰阶成像单元 |  |
| 2.2.1 | 所有探头均为宽频、多点变频探头，基波频率、基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示 |  |
| 2.2.2 | 具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D），多级可调（≥5级） |  |
| 2.2.3 | 实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，最大偏转角度≥5个 |  |
| 2.2.4 | 凸阵、线阵探头具备扩展成像技术，可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用，且扩展角度≥15度； |  |
| 2.2.5 | 一键优化图像，可实时优化二维增益、TGC曲线 |  |
| 2.2.6 | 自动实时持续增益补偿 (AutoSCAN) |  |
| 2.2.7 | 侧向增益补偿技术，可支持相控阵、矩阵探头，且可视可调； |  |
| ▲2.2.8 | 具备双幅对比显示，可自动识别收缩期及舒张期，便捷Simpson’s测量； |  |
| 2.2.9 | 分辨率和帧频可视可调，且支持凸阵、微凸阵、线阵、相控阵、矩阵探头 |  |
| 2.2.10 | 超宽视野全景成像扫描技术(测量功能, 线阵和凸阵探头具备)，可与像素优化技术结合使用。 |  |
| ▲2.2.11 | 具备专业心超工作者定制界面，提高心超医生易用性，可多达30余项功能操作位置自定义调节 |  |
| 2.3 | 彩色多普勒血流成像单元 |  |
| 2.3.1 | 自适应超宽频带彩色多普勒成像技术 |  |
| 2.3.2 | 单键预设血流成像参数 |  |
| 2.3.3 | 具备血流自动追踪技术，可一键实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等） |  |
| 2.3.4 | 彩色增益可独立调节，支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵探头 |  |
| 2.4 | 频谱多普勒成像单元 |  |
| 2.4.1 | 提供PW、CW、HPRF模式，高性能三同步成像 |  |
| 2.4.2 | 实时自动多普勒测量分析，可提供参数选择≥15个参数 |  |
| 2.4.3 | 频谱自动分析系统：包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活进行选择 |  |
| 2.5 | 组织多普勒成像单元 |  |
| 2.5.1 | 高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像 |  |
| 2.6 | 组织谐波成像单元 |  |
| 2.6.1 | 具备滤波式谐波技术 |  |
| 2.6.2 | 脉冲反相谐波技术 |  |
| 2.6.3 | 可显示谐波频率和基波频率 |  |
| 2.7 | 心脏实时三维成像单元（主机和探头） |  |
| 2.7.1 | 主机和探头 |  |
| 2.7.1.1 | 高达7,071,744数字化通道同支持集束精准发射及海量并行处理步进行多个亚声束的形成、采集和延迟处理 |  |
| 2.7.1.2 | 纯净波矩阵探头，结合微电子技术，3000个振元同时发射声束，与主机技术相结合，提供实时三维显像。全功能，单探头解决方案(包括二维及三维、造影、结构和功能定量) |  |
| 2.7.1.3 | 实时三维支持儿童经胸、成人经胸及经食管 |  |
| 2.7.1.4 | 所有实时矩阵探头均支持二维、彩色、PW、CW、M型、智能旋转、实时任意多平面、造影、实时三维放大（3D-Zoom）、实时三维血流放大成像(3D Zoom Color)等多种模式； |  |
| 2.7.1.5 | 原始三维数据采集、切割、旋转 |  |
| 2.7.1.6 | 系统支持平移、方位角和仰角多平面视图 |  |
| 2.7.1.7 | 系统支持二维及三维成像模式任意切换 |  |
| ★2.7.1.8 | 单心动周期全容积成像模式: 一个心动周期的实时容积成像，无需心电门控触发，无需拼接成像； |  |
| 2.7.1.9 | 多心动周期全容积成像，该模式支持全容积成像角度100°x100°；且支持经胸三维成像与经食道三维成像，要求附图； |  |
| ▲2.7.1.10 | 实时三维成像模式具备≥4种显示格式，支持C平面成像； |  |
| 2.7.1.11 | 支持三维成像直接测量功能，可测量距离、周长、面积 |  |
| 2.7.2 | 实时三维成像模式 |  |
| 2.7.2.1 | 实时三维血流成像(Live 3D Color) |  |
| 2.7.2.2 | 实时三维全容积成像(Full Volume)，且可以独立调节分辨率和帧频 |  |
| 2.7.2.3 | 实时三维血流容积成像(Full Volume Color) |  |
| 2.7.2.4 | 实时三维高帧频成像(HVR) |  |
| 2.7.2.5 | 实时三维奔流容积成像(xVR) |  |
| 2.7.2.6 | 实时三维单心动周期容积成像(One Beat Full Volume) |  |
| 2.7.2.7 | 实时三维多心动周期容积成像 |  |
| 2.7.2.8 | 实时三维放大成像(3D Zoom) |  |
| 2.7.2.9 | 实时三维血流放大成像(3D Zoom Color) |  |
| ▲2.7.2.10 | 实时双容积视野成像内面观、对面观显示方式，可同时实现动态显示心脏的心房观视野和心室观视野，心房、心室四个腔室的完整显示； |  |
| 2.7.2.11 | 实时三维Z轴智能旋转 |  |
| 2.7.2.12 | 实时三维MPR显示支持任意平面调整 |  |
| 2.7.3 | 实时任意多平面成像，同屏显示任意相交互的两幅图像，支持侧向、旋转、仰俯三种模式 |  |
| 2.7.4 | 实时智能旋转成像，矩阵探头实现0-360度任意平面现象； |  |
| 2.8 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） |  |
| 2.8.1 | 一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等）,且面积狭窄率有椭圆描迹和自定义描迹（附图） |  |
| 2.8.2 | 多普勒血流测量及分析 |  |
| 2.8.3 | 自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用 |  |
| 2.9 | 图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元 |  |
| 2.9.1 | 数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节； |  |
| 2.9.2 | 硬盘≥1T，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元1280帧. |  |
| 2.9.3 | 具备主机硬盘图像数据存储； |  |
| 2.9.4 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； |  |
| 2.9.5 | 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节； |  |
| 2.10 | 参考信号：心电 |  |
| 2.10.1 | 输入和输出信号：输入：DICOM DATA；输出：S-视频、DP高清数字化输出 |  |
| 2.11 | 图像管理与记录装置： |  |
| 2.11.1 | 内置图像管理系统 |  |
| 2.11.2 | 可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等 |  |
| 2.12 | 连通性 |  |
| 2.12.1 | 医学数字图像和通信协议， DICOM 3.0 版接口部件 |  |
| 三 | 技术参数及要求 |  |
| 3.1 | 探头规格 |  |
| 3.1.1 | 频率:超宽频带探头, 探头频率1 MHz 到15 MHz； |  |
| 3.2 | 二维探头配置: |  |
| 3.2.1 | 成人心脏相控阵: 超声频率 1-5MHz、浅表电子线阵: 超声频率 3-12MHz 腹部电子凸阵：超声频率1－5MHz、 |  |
| 3.2.2 | 扫描速率: 相控阵,全视野，17cm深度时，帧速率≥60帧/秒、凸阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥45帧/秒 线阵,全视野，4cm深度时，帧速率≥140帧/秒 |  |
| 3.2.3 | 扫描深度：最大扫描深度40cm |  |
| 3.2.4 | 声束聚焦:发射接收动态连续聚焦 |  |
| 3.2.5 | 回放重现及存储:灰阶图像回放＞1000幅，存储时间≥6分钟 |  |
| 3.2.6 | 预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节，每个探头可提供预设置≥40个 |  |
| 3.2.7 | 增益调节:2D/Color/Doppler可独立调节, TGC分段≥8， LGC分段≥4 |  |
| 3.3 | 三维成像探头配置： |  |
| ★3.3.1 | 成人纯净波单晶体（或HD探头或IQ智能探头）矩阵探头：超声频率1.0-5.0MHz，单探头解决方案（包括二维及三维结构和功能） |  |
| 3.4 | 频率多普勒 |  |
| 3.4.1 | 脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高脉冲重复频率HPRF |  |
| 3.4.2 | 多普勒探头与频率: PW，CW |  |
| 3.4.3 | 最大测量速度:PW，1.6MHz，0°时，血流速度最大≥8m/s; CW，1.8MHz，0°时血流速度最大≥25m/s |  |
| 3.4.4 | 最低测量速度1mm/s (非噪声信号) |  |
| 3.4.5 | 显示方式:B/D、B/C/D、D |  |
| 3.4.6 | 电影回放:≥1000帧 |  |
| 3.4.7 | 零位移动: ≥6级 |  |
| 3.4.8 | 取样宽度及位置范围:宽度0.5-20mm; |  |
| 3.5 | 彩色多普勒 |  |
| 3.5.1 | 显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示; |  |
| 3.5.2 | 二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 |  |
| 3.5.3 | 彩色显示角度: 20-90°选择 |  |
| 3.6 | 超声图像及病案管理系统 |  |
| 3.6.1 | 动态图像采集,存储, 一次连续采集≥100幅 |  |
| 3.6.2 | 同屏电影回放≥4画面,可调回放速度 |  |
| 四 | 备件、专用工具、资料及其他 |  |
| 4.1 | 备件 |  |
| 4.1.1 | 卖方应随机向买方提供一套标准备件包,并列出清单及单价. |  |
| 4.1.2 | 为保证设备正常运行,卖方应在中国境内方便的地点设置备件库,存入所有必需的备件,并保证8年以上的供应期.如果需要买方自己储备一些备件,卖方必须提供备件的名称,价格及其有效期,保证供应期等 |  |
| 4.1.3 | 专用工具: 卖方向买方提供设备维护的专用工具 |  |
| 4.1.4 | 资料：卖方须向买方提供操作手册一套 |  |
| 4.2 | 技术服务 |  |
| 4.2.1 | 在货物到达使用单位后,卖方应在7天内派工程技术人员到达现场,在买方技术人在场的情况下开箱清点货物,组织安装,调试,并承担由此发生一切费用. |  |
| 4.2.2 | 设备安装后,医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收.卖方应向买方提供详细的验收标准,验收手册和部分验收专用仪器,并承担相关费用. |  |
| 4.3 | 技术培训要求 |  |
| 4.3.1 | 卖方应提供现场技术培训, 保证使用人员正常操作设备的各种功能. |  |
| 4.3.2 | 集中培训: 根据设备技术要求, 可向买方提供使用人员培训 |  |
| 4.4 | 售后服务要求: |  |
| 4.4.1 | 投标人需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。 |  |
| 4.4.2 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内设置备件库，存入所有必须的备件，并保证8年以上的供应期。 |  |
| 4.4.3 | 提供800或400全国免费电话。 |  |
| 4.4.4 | 生产厂家获得近四年全国级售后服务奖项（提供证明） |  |
| 五 | 其他要求 |  |
| ★5.1 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表 |  |
| 5.2 | 提供设备产地和制造商名称，产品推出时间。 |  |
| 5.3 | 提供中英文操作手册 |  |
| 5.4 | 提供所投机型的厂家英文数据参数（Datasheet），所有参数响必须以Datasheet为准 |  |
| 六 | 售后服务 |  |
| 6.1 | 设备验收合格后质保期≥2年，终身维修，质保期外不得收取任何维修差旅费等，仅收取配件费），并保证先维修后付款, 提供设备出保后购买保修服务方案报价。 |  |
| 6.2 | 提供软件终生升级服务 |  |
| 6.3 | 维修响应时间4小时，工程师24小时内到位排除故障 |  |
| 6.4 | 每年提供两次免费设备保养和维护，并提供维保资料及档案 |  |
| 七 | 安装与验收 |  |
| 7.1 | 安装地点：医院指定地点 |  |
| 7.2 | 安装完成时间：接买方通知后7天内 |  |
| 7.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 7.4 | 验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和招标文件的技术一致，符合我国有关技术规范和标准 |  |
| 7.5 | 验收合格前所产生的所有费用由供货方提供 |  |
| 7.6 | 提供超声配套床椅一套、工作站硬件一套（电脑和打印机） |  |

子包二、全身应用超声诊断仪 1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备用途：可用于腹部、浅表小器官、妇产、泌尿、血管、儿科、腔内、及介入检查和治疗。 |  |
| ★1.1 | 各厂家最高档全身应用机型，确保硬件平台及软件为最新版本。 |  |
| 二 | 技术参数 |  |
| 2.1 | ≥21英寸高分辨、高亮度、无闪烁、彩色超薄液晶逐行扫描监视器，可任意旋转抬升。监视器背灯夜景照亮系统，通过触摸屏控制调节。 |  |
| 2.2 | 全数字化超声平台，高级全数字波束形成器，可变孔径及动态变迹A/D≥16bit； |  |
| 2.3 | 数字化宽频带声束形成技术。 |  |
| 2.3 | 数字化二维灰阶成像单元及M型显像单元。 |  |
| 2.4 | 数字化彩色多普勒、方向能量图技术；宽带多普勒血流成像技术； |  |
| 2.5 | 频谱多普勒显示及分析技术(包含实时自动包络频谱测量与分析) |  |
| 2.6 | 组织谐波成像技术：包括自然组织谐波成像技术、实时造影谐波成像技术（支持腹部、高频及腔内探头）。 |  |
| 2.7 | 智能斑点噪声去除技术，包括智能声束调整、信号斑点噪声抑制、像素优化调整等多种提升成像质量的技术，作用每个像素,消除了图像的斑点和噪声。 |  |
| 2.8 | 空间复合成像技术 |  |
| ▲2.9 | 宽景成像技术，可应用于灰阶、彩色及能量多普勒宽景成像，配备缩放功能和测量计算。可应用于标准配置腹部、高频、腔内等探头。 |  |
| 2.10 | 高清实时放大成像，具备冻结或实时多级放大功能，最大级别≥32倍 |  |
| 2.11 | 灰阶动态压缩成像技术，对每帧图像的每个像素点的灰阶值及分布情况，自动优化调整灰阶的动态范围，提高图像的对比分辨率，提高“等回声”结构显示及病灶检出率。 |  |
| 2.12 | 二维、彩色、多普勒模式可自动优化调整，具备图像一健优化功能设计。 |  |
| 2.13 | 梯形扩展成像技术，增大扫查视野，包括左右扩展和远端凸型拓展，应用于线阵探头，最大扩展角度达56度。 |  |
| 2.14 | 声束偏转扫描，偏转发射声束，优化神经、血管扫描，亦可应用于针尖增强显像，多达左右各3级偏转。 |  |
| ▲2.15 | 造影成像功能：通过对发射脉冲频带及能量的精确双控制（超声主机屏幕可视MI机械指数和DP原始声压），从而获得纯净、丰富的、超强的造影剂回波信号。具有造影双幅动态显示和一键转换调节功能，造影动态图像连续长时间不间断采集，支持心脏、腹部、浅表、双平面腔内探头等应用。 |  |
| 2.16 | 高清血流成像，应用双多普勒发射接收技术，提高血流信号的敏感性及空间分辨力。有别于常规的彩色多普勒和方向性能量图功能，有独立按键执行此功能。 |  |
| 2.17 | 解剖M型： M型取样线3条，均可360度任意旋转调节，对传统M型扫描进行角度纠正，提高测量准确性和效率。 |  |
| 2.18 | 心肌组织多普勒显示：速度显示、能量显示、M型显示、频谱多普勒显示； |  |
| 2.19 | 弹性成像软件 |  |
| 2.20 | 微血管增强显像技术，不同于彩色多普勒及能量多普勒技术，在有效保证帧频的前提下，去除背景噪声，降低周边强回声结构信息干扰，保证清晰可视细小血管和极低速血流，动态观察极低速组织血流灌注具备≥5种成像方式显示。 |  |
| ▲2.21 | 融合成像功能，利用空间磁定位系统，采用高速计算机数据分析，将超声图像与第二影像立体数据（CT/MR/PET）进行融合，实现实时对照诊断、精准导航和微创治疗。图像融合模式，具有实时超声图像（US）与其它影像（CT/MRI/PET）中任意二者融合即三影像进行融合。配置腹部和双平面探头导航适配器，支持点对点对位和面对面对位。 |  |
| 三 | 主机参数 |  |
| 3.1 | 系统通用功能 |  |
| 3.1.1 | 激活探头≥4个（不含CW接口） |  |
| 3.1.2 | 安全性能：符合进口商品安全质量要求。 |  |
| 3.2 | 二维成像主要参数 |  |
| 3.2.1 | 系统接收超声动态范围：≥250dB。 |  |
| 3.2.3 | 数字式声束形成器：数字全程聚焦，数字式可变孔径及动态变迹。 |  |
| 3.2.3 | 扫描线密度≥230线／帧。 |  |
| 3.2.4 | 凸阵探头最大扫描深度≥44cm。 |  |
| 3.2.5 | 增益调节大于8段TGC，B／M均可独立调节。 |  |
| 3.2.6 | 发射声束8段聚焦。 |  |
| 3.2.7 | 接收方式：数字化处理通道数≥1024，多倍信号并行处理。 |  |
| 3.2.8 | 成像速度：全视野18cm时，相控阵探头帧速≥50帧／秒。凸阵探头帧速≥30帧／秒。 |  |
| 3.2.9 | 回放重现：灰阶图像回放≥2000幅, 电影回放≥60秒，速度可调。 |  |
| 3.3 | 频谱多普勒 |  |
| 3.3.1 | 显示方式：脉冲、连续高脉冲重复频率。 |  |
| 3.3.2 | 最大测量速度：PW≥7m／s，CW≥19m/s。 |  |
| 3.3.3 | 最低测量速度：PW≤1.0mm/s(非噪声信号)。 |  |
| 3.3.4 | 取样宽度及位置：1－24mm逐节调节。 |  |
| 3.3.5 | 滤波器：高通，低通。 |  |
| 3.3.6 | 零移位：≥8级。 |  |
| 3.3.7 | 显示控制：反转显示（左右，上下），零移位，B-刷新（手控，时间，ECG同步），D扩展，B/D扩展，局放及移位。 |  |
| 3.4 | 彩色多普勒 |  |
| 3.4.1 | 显示方式：速度、能量、方向能量。 |  |
| 3.4.2 | 二维/彩色血流/频谱多谱勒实时三同步。 |  |
| 3.4.3 | 彩色显示最低血流速度≤1mm/s。 |  |
| 3.4.4 | 彩色显示帧频：全视野18cm时，相控阵探头帧速≥15帧/秒。凸阵探头帧速≥15帧/秒。 |  |
| 3.4.5 | 显示取样框调整：线阵扫描感兴趣图像范围：±20度。 |  |
| 3.4.6 | 显示控制：零位移动分级可调，黑/白与彩色比较，彩色对比。 |  |
| 3.5 | 超声功率输出调节 |  |
| 3.5.1 | B／M／PW／CW／CDFI输出功率可调。 |  |
| 3.6 | 测量功能 |  |
| 3.6.1 | 一般测量(距离、面积、周长、容积、角度等)； |  |
| 3.6.2 | 产科测量与分析软件； |  |
| 3.6.3 | 外周血管测量与分析软件； |  |
| 3.6.4 | 多普勒血流测量与分析软件。 |  |
| 3.7 | 一体化图像存档与病案管理功能 |  |
| 3.7.1 | 可实时动态捕获/存贮超声图像，动态连续采集，实现病人静态和动态图像的存储，管理及回放。 |  |
| 3.7.2 | 四画面同屏电影回放,速度可调。 |  |
| 3.7.3 | 可调节动态图像压缩比。 |  |
| 3.7.4 | 动态及静态图像以BMP，JPG，AVI，DICOM等多种文件格式储存。 |  |
| 3.7.5 | 系统内置≥10个USB接口（不含扩展接口），可将图像储存U盘、移动硬盘或者其它USB装置 |  |
| 四 | 探头参数 |  |
| 4.1 | 超宽频或宽频+变频探头；中心频率≥5种；二维图像及多普勒可选不同频率；中心频率的变频在屏幕上可视可调。 |  |
| 4.2 | 探头采用各厂家最新技术及材料制造（如冰晶/面阵探头或IQ智能探头或单晶体纯净波探头） |  |
| 4.3 | 探头配置：腹部探头、高频探头、双平面探头、血管探头共4个。 |  |
| 4.4 | 探头频率： |  |
| 4.4.1 | 成人腹部凸阵探头：扫描频率1－8MHZ； |  |
| 4.4.2 | 成人高频线阵探头：扫描频率4－15MHZ；彩色模式≥6变频（不含谐波） |  |
| ▲4.4.3 | 双平面探头：扫描频率：凸阵3－9MHZ；线阵4－13MHZ。双平面探头两个平面都可以支持造影成像。 |  |
| 4.4.4 | 血管探头：扫描频率3－11MHZ； |  |
| 4.4.5 | 主机探头频率工作范围：1-22Mhz。 |  |
| 4.5 | B/D兼用；相控阵：B/PWD、B/CWD及B/HPRF；线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD。 |  |
| 五 | 所需材料、文件 |  |
| ★5.1 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表 |  |
| 5.2 | 提供设备产地和制造商名称，产品推出时间。 |  |
| 5.3 | 提供中英文操作手册 |  |
| 5.4 | 提供所投机型的厂家英文数据参数（Datasheet），所有参数响必须以Datasheet为准 |  |
| 六 | 售后服务 |  |
| 6.1 | 设备验收合格后质保期≥1年，终身维修，质保期外不得收取任何维修差旅费等，仅收取配件费），并保证先维修后付款, 提供设备出保后购买保修服务方案报价。。 |  |
| 6.2 | 提供软件终生升级服务 |  |
| 6.3 | 维修响应时间4小时，工程师24小时内到位排除故障 |  |
| 6.4 | 免费提供操作培训及维修培训 |  |
| 6.5 | 每年提供两次免费设备保养和维护，并提供维保资料及档案 |  |
| 七 | 安装与验收 |  |
| 7.1 | 安装地点：医院指定地点 |  |
| 7.2 | 安装完成时间：接买方通知后7天内 |  |
| 7.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 7.4 | 验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和招标文件的技术一致，符合我国有关技术规范和标准 |  |
| 7.5 | 验收合格前所产生的所有费用由供货方提供 |  |
| 7.6 | 提供超声配套床椅一套、工作站硬件一套（电脑和打印机） |  |

子包三、眼科超声 1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 招标要求 |  |
| 1.1 | 本产品可用于浅表器官和组织如眼科超声、心脏、腹部、血管、肌骨、神经等部位的诊断和检查，可广泛用于眼科中心、麻醉科、疼痛科、康复科、肾内科、妇产科、急诊、重症ICU、儿科等科室及介入引导治疗 |  |
| 二 | 主要规格及系统概述 |  |
| ▲2.1 | 显示器≥15”, 高分辨率触摸操作彩色液晶监视器，无闪烁，不间断逐行扫描。可270°旋转 |  |
| 2.2 | 数字化二维灰阶成像单元 |  |
| 2.3 | 数字化彩色多普勒单元 |  |
| 2.4 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 |  |
| 2.5 | 数字化能量血流成像单元 |  |
| 2.6 | 全数字式多波束形成器, 发射和接收通道≥ 512 |  |
| 2.7 | 动态聚焦和处理成像技术 |  |
| 2.8 | 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，支持所有探头。 |  |
| 2.9 | 智能化斑点噪声抑制技术 |  |
| 2.10 | 方向性多普勒能量图 |  |
| 2.11 | 可实现时间增益显示屏触摸调节 |  |
| ▲2.12 | 三次元组织谐波成像技术 |  |
| 2.13 | 方向性能量图 |  |
| 2.14 | 高级精细血流显示功能。 |  |
| ▲2.15 | 具有穿刺针蓝光增强功能。 |  |
| 2.16 | 探头：超高频宽频线阵探头一把。 |  |
| 2.17 | 具有二维，彩色实时同屏显示对比功能。 |  |
| 2.18 | 具有二维图像90度旋转功能。 |  |
| 2.19 | 显示屏具有触摸操作功能，可实现二维，彩色增益，深度，脉冲重复频率，彩色取样框偏转的触摸操作调节功能。 |  |
| 2.20 | 电源要求：主机具备交、直流两用电源供电方式。 |  |
| 三 | 测量和分析：(B型、M型、频谱、彩色多普勒) |  |
| 3.1 | 多普勒血流测量与分析 |  |
| 3.2 | 外周血管测量与分析 |  |
| 3.3 | 图像存储与(电影)回放重现单元，对回放图像可进行参数调节 |  |
| 3.4 | 输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频 |  |
| 3.5 | 输出：复合视频、RGB彩色视频、S—视频 |  |
| 3.6 | 超声图像存档与病案管理系统 |  |
| 3.7 | 可实现病人存储于主机的原始图像与实时扫查图像同屏显示，便于病情变化的观察。 |  |
| 3.8 | USB接口，支持打印和数据输出 |  |
| 3.9 | 内置128GB固态硬盘 |  |
| 四 | 技术参数及要求 |  |
| 4.1 | 监视器：≥15″高分辨率触摸操作彩色液晶监视器，无闪烁，不间断逐行扫描 |  |
| 4.2 | 可选配三探头连接器 |  |
| 4.3 | 探头规格：频率：宽频带或变频探头；类型：高频探头中心频率≥10MHz |  |
| 4.4 | 振子：线阵探头有效振子数≥192振子； |  |
| 4.5 | 兼用：线 阵：B/PWD；凸 阵：B/PWD |  |
| 4.6 | 探头应符合满足IPX7防水等级（提供原厂印刷版技术白皮书证明） |  |
| ▲4.7 | 扫描：电子线阵：超声频率4.0 — 18.0MH |  |
| 4.8 | 扫 描 线：每帧线密度≥120超声线 |  |
| 4.9 | 发射声束聚焦：发射≥8段 |  |
| 4.10 | 接收方式：发射、接收物理通道≥128，接收超声信号动态范围、及可调范围≥100 dB |  |
| 4.11 | 数字化多声束形成技术 |  |
| 4.12 | 谐波成像基波频率个数≥5 |  |
| 4.13 | 回放重现：灰阶图像回放≥511幅、回放时间≥120秒 |  |
| 4.14 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 |  |
| 4.15 | 增益调节：B/M可独立调节；STC分段≥8（要求显示屏触摸调节） |  |
| 五 | 频谱多普勒 |  |
| 5.1 | 方式：脉冲波多普勒：PWD |  |
| 5.2 | 最大测量速度：PWD：正或反向血流速度≥6.0m/s；CWD：血流速度≥11.8m/s |  |
| 5.3 | 最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号) |  |
| 5.4 | 显示方式：至少B、B/D、B/M、B＋B、D等 |  |
| 5.5 | 电影回放：≥120秒 |  |
| 5.6 | 零位移动：≥8级 |  |
| 5.7 | 取样宽度及位置范围：宽度1mm至20mm；分级 |  |
| 5.6 | 显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、B—刷新(手控、ECG同步、时间)、D扩展、B/D扩展，局放及移位 |  |
| 六 | 彩色多普勒 |  |
| 6.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示、BDF/MDF、BDF/MDF/FFT |  |
| 6.2 | 7.2、显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20° |  |
| 6.3 | 7.3、显示控制：零位移动分±10级 |  |
| 6.4 | 7.4、彩色多普勒能量图 |  |
| 6.5 | 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤3mm/s（非噪声信号） |  |
| 6.6 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 |  |
| 七 | 其他要求： |  |
| 7.1 | 提供中英文用户操作手册和维修手册 |  |
| 7.2 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供 |  |
| ★7.3 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表 |  |
| 八 | 售后服务： |  |
| 8.1 | 设备验收合格后整机（含探头）免费保修≥3年，保修期外只收取零配件费用，不收取相关维修费用。提供设备出保后购买保修服务方案报价。 |  |
| 8.2 | 提供设备主要的配置清单和相应部件的价格 |  |
| 8.3 | 维修响应时间2小时内，24小时内排除故障（包括节假日）。 |  |
| 8.4 | 培训：免费提供操作培训和维修培训。 |  |
| 8.5 | 装机时提供安装盘、使用及维修资料及操作规程 |  |
| 8.6 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。并设有相应的维修机构，并出具证明文件。 |  |
| 九 | 交货、安装及验收要求： |  |
| 9.1 | 交货时间：合同签定后60天内 |  |
| 9.2 | 安装地点：医院指定地点 |  |
| 9.3 | 安装完成时间：接买方通知后7天内 |  |
| 9.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 9.5 | 验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和招标文件的技术一致，符合我国有关技术规范和标准 |  |

子包四、双能X线骨密度仪 1套

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | X线源 |  |
| 1.1 | 双能X线产生方式：K缘过滤或脉冲方式，产生高低双能X线 |  |
| 1.2 | 双能的峰值范围：高能≥75Kev； |  |
| 1.3 | 双能的峰值范围：低能≤39Kev |  |
| 1.4 | X线扫描线束：扇形束 |  |
| 1.5 | 扇形角度≤30度 |  |
| 1.6 | 采集成像方式：CT样扫描采样或连续扫描式 |  |
| 1.7 | 自动智能扫描：扫描采集中无需人工手动干涉，实现自动实时调整扫描中心和靶区扫描路径，缩小扫描范围。 |  |
| 1.8 | 无需预扫描, 配置激光定位系统 |  |
| 1.9 | 具备根据骨骼结构，自动调整扫描宽度功能 |  |
| 1.10 | X线球管最大电流≥3mA |  |
| 1.11 | 灰阶图像分辨率≥0.8lp/mm |  |
| 1.12 | 稳恒电压，输出电压峰值：0～220V |  |
| 2 | 探测器系统 |  |
| 2.1 | 高清探测器 |  |
| 2.2 | 探测器材料：LYSO或GOS |  |
| 2.3 | 探测器通道数量≥16通道 |  |
| 3 | 扫描 |  |
| 3.1 | 具有射线防护的扫描床，长度：≥255cm |  |
| 3.2 | 具有射线防护的扫描床，宽度：≥105cm |  |
| 3.3 | 最大有效扫描视野，长度×宽度：≥195cm×60cm |  |
| 3.4 | 最大病人承重：≥155kg |  |
| 3.5 | 双能模式扫描时间：腰椎：≤30秒，股骨：≤30秒 |  |
| 3.6 | 全身扫描时间：≤5分钟 |  |
| 3.7 | 精确激光定位灯 |  |
| 3.8 | 全配套扫描定位器（包括腰椎、髋关节等） |  |
| 3.9 | 对腰椎质控模块扫描的精度(重复性误差)：≤1.0% |  |
| 3.10 | 对活体常规部位扫描精度(重复性误差)： |  |
| 3.10.1 | 腰椎、股骨: ≤1.0% |  |
| 3.10.2 | 双侧股骨：≤0.7% |  |
| 3.10.3 | 全身脂肪含量：≤1.2% |  |
| 3.10.4 | 全身肌肉组织：≤0.7% |  |
| 3.11 | 提供MVIR 多视角影像重建技术 |  |
| 3.12 | 提供高清晰度骨骼影像，非伪彩图像。 |  |
| 4 | 扫描部位及临床应用功能 |  |
| 4.1 | 正位腰椎扫描、评估 |  |
| 4.2 | 单侧股骨扫描、评估 |  |
| 4.3 | 双侧股骨自动扫描、评估 |  |
| 4.4 | 一次定位，自动扫描完成，同屏显示双侧髋关节影像 |  |
| 4.5 | 前臂测量和分析：可提供前臂桡骨远端1/3处、桡骨超远端、全桡骨的测量和分析。 |  |
| 4.6 | 具有用于人体骨骼密度及脂肪、肌肉、组织的测量和分析功能（以所投机型注册证上的适用范围为准）。 |  |
| 4.7 | 具有一次定位，自动完成正位腰椎、左侧髋关节、右侧髋关节三个部位的扫描检测功能 |  |
| 4.8 | 全身骨密度扫描，并可进行四肢、躯干等部位的单独分析测量 |  |
| 4.9 | 具备中国人人体成分数据库，可进行全身肌肉/脂肪成分分析，并可进行四肢、腹部等部位的单独分析测量 |  |
| 4.10 | WHO体重指数评估 |  |
| 4.11 | 自动腹臀区域脂肪分析，腹臀脂肪比（请厂家提供临床影像以及腹臀脂肪比测量值） |  |
| 4.12 | 双能脊柱正侧位影像评估：可进行侧位全脊柱扫描、正位全脊柱扫描，并进行计算机辅助椎体形态学评估，依据国际通用的Genant目视半定量判定方法，能够将骨折分为轻度、中度和重度，并自动对所有的椎体进行分类。 |  |
| 4.13 | FRAX骨折风险评估软件 |  |
| 4.14 | 自动提供双侧股骨平均骨密度值以及差异分析功能并提供检测联合结果 |  |
| 4.15 | 人工髋关节周围划分的评估区个数：≥19个（厂家提供临床图像和报告，无报告视为不符） |  |
| 4.16 | 具备计算机辅助异常检测功能，可以帮助用户检测脊柱、股骨、前臂和全身扫描的异常性，识别潜在的测量或分析或解剖错误（提供设备软件界面截图） |  |
| 4.17 | 具备流程管理工具，提供患者数据检索功能，可按照BMD、BMC、T值、Z值、肌肉含量、脂肪含量等字段进行数据筛选并导出报表。可将患者数据导出txt文档或者excel文件。 |  |
| 5 | 临床应用软件包 |  |
| 5.1 | 运行环境：预装中文WINDOWS 7操作系统 |  |
| 5.2 | 骨密度仪中文操作软件及骨密度结果中文影像数据检测报告（非第三方汉化） |  |
| 5.3 | 骨密度计算软件包 |  |
| 5.4 | NHANES III参照数据库 |  |
| 5.5 | 中国大陆人数据库：数据库由国内权威机构建立，全国多点采集，样本量≥10,000例（请提供国内外核心期刊发表文章证明，无则视为不符） |  |
| 5.6 | 参考数据库：具有多人种及中国人正常数据库（中国人数据库要求软件参数设置菜单里可见，提供截屏，无则视为不符） |  |
| 5.7 | Lunar参考数据库 |  |
| 5.8 | 自动确定骨边缘软件 |  |
| 5.9 | 与前一次扫描结果对比分析 |  |
| 5.10 | 金属、异常区域智能分析功能 |  |
| 5.11 | 智能屏幕再定位系统（可以通过软件，在屏幕上对扫描部位做精细调整，保证测量的精确性） |  |
| 5.12 | 体重/种族差异校正软件 |  |
| 5.13 | T值和Z值分析软件 |  |
| 5.14 | 检测质量控制系统（含质量检测程序，QA态势分析） |  |
| 5.15 | 检测结果趋势分析功能 |  |
| 5.16 | 多部位集成报告软件-多部位集成报告系统，将所有检测结果打印在一张报告上进行联合评估 |  |
| 5.17 | 自动化报告编辑书写软件：提供设计好的多种报告模板供用户选择，也可自定义报告模板。用户可以从DXA检查信息中提取需要的信息、对比结果、图形结果，并在一张报告中显示出来，同时还可以根据检查信息添加自己的诊断意见。 |  |
| 5.18 | DICOM 3.0接口（存储、传输、检索/查询、Worklist、打印） |  |
| 5.19 | HL7协议接口 |  |
| 6 | 放射剂量 |  |
| 6.1 | 正位脊柱扫描放射剂量：≤0.04 mGy |  |
| 6.2 | 股骨扫描放射剂量：≤0.04mGy |  |
| 6.3 | 全身扫描放射剂量：≤0.0007 mGy |  |
| 6.4 | 前臂扫描放射剂量：≤0.04mGy |  |
| 7 | 计算机系统 |  |
| 7.1 | 电脑：CPU类型：Intel双核，主频≥3.40 GHz，内存：≥4GB，硬盘：≥500GB，DVD刻录光驱 |  |
| 7.2 | 显示器：≥24寸液晶显示器 |  |
| 7.3 | 打印机：彩色激光打印机 |  |
| 8 | 校准系统 |  |
| 8.1 | 自动质控测试程序 |  |
| 8.2 | 自动质控趋势分析 |  |
| 8.3 | 质控模块（含大、中、小三种骨密度及肌肉脂肪校准，适合不同人群,请提供检测报告六点校准软件界面及报告） |  |
| 9 | 其它 |  |
| 9.1 | 为了保证设备的先进性，该设备需获得美国FDA及欧洲CE认证，请投标商提供FDA及CE认证复印件 |  |
| 9.2 | 提供三级医院用户≥15家 |  |
| 十 | 其他要求： |  |
| 10.1 | 提供中英文用户操作手册和维修手册 |  |
| 10.2 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供 |  |
| ★10.3 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表 |  |
| 十一 | 售后服务： |  |
| 11.1 | 设备验收合格后整机免费保修≥2年，保修期外只收取零配件费用，不收取相关维修费用。提供设备出保后购买保修服务方案报价。 |  |
| 11.2 | 提供设备主要的配置清单和相应部件的价格 |  |
| 11.3 | 维修响应时间2小时内，24小时内排除故障（包括节假日）。 |  |
| 11.4 | 培训：免费提供操作培训和维修培训。 |  |
| 11.5 | 装机时提供安装盘、使用及维修资料及操作规程 |  |
| 11.6 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。并设有相应的维修机构，并出具证明文件。 |  |
| 十二 | 交货、安装及验收要求： |  |
| 12.1 | 交货时间：合同签定后60天内 |  |
| 12.2 | 安装地点：医院指定地点 |  |
| 12.3 | 安装完成时间：接买方通知后7天内 |  |
| 12.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 12.5 | 验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和招标文件的技术一致，符合我国有关技术规范和标准 |  |

子包五、血细胞分离机  1套

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备用途：用于冰冻红细胞去甘油化、新鲜红细胞洗涤、以及红细胞甘油化处理。 |  |
| 二 | 技术参数 |  |
| 2.1 | 红细胞处理仪1台 |  |
| 2.1.1 | 全中文、大屏幕液晶显示、触摸屏操作。 |  |
| 2.1.2 | 可实现冰冻红细胞去甘油化、新鲜红细胞洗涤、以及红细胞甘油化处理，1U、1.5U、2U多种程序可选，无需更换程序模块。 |  |
| 2.1.3 | 使用360︒旋转式摇摆。 |  |
| 2.1.4 | 能动态图形及数字显示洗涤状态及进程。 |  |
| 2.1.5 | 可实现洗涤过程中所有制备数据的数据传输、统计、追溯和打印 |  |
| 2.1.6 | 清洗泵速度：4r/min～200r/min可调、转移泵速度：4r/min～200r/min可调 |  |
| 2.1.7 | 离心机转速：≥5000r/min |  |
| 2.1.8 | 功率：不大于500VA |  |
| 2.1.9 | 去甘油化指标：红细胞回收率≥80%、游离血红蛋白≤1g/升、甘油残留量≤10g/升 |  |
| 2.1.10 | 无导电尘埃、爆炸性气体和腐蚀性气体 |  |
| 2.1.11 | 能提供全套配套耗材，配套耗材：一次性使用单采血浆分离器，提供报价 |  |
| 2.1.12 | 中文软件监控系统,可实现多机联网 |  |
| 2.1.13 | 仪器及配套耗材具备国家食品药品监督管理局核发的III类医疗器械注册证 |  |
| 2.1.14 | 产品通过CE认证，具有自主知识产权 |  |
| 2.2 | 配套无菌接驳机1台 |  |
| 2.2.1 | 可以在普通环境（即非无菌环境）实现PVC/PVC管道或血袋无菌接驳 |  |
| 2.2.2 | 金属丝线接驳 |  |
| 2.2.3 | 管道夹方案：单个夹子的一体化方式 |  |
| 2.2.4 | 接驳时间：＜20S |  |
| 2.2.5 | 接管强度：≥70N |  |
| 2.2.6 | 触摸屏，全中文菜单显示，支持多语种选择 |  |
| 2.2.7 | 双通道温度控制系统，实现系统的升温和散热 |  |
| 2.2.8 | 能实时动画显示接驳过程状态 |  |
| 2.2.9 | 能实时显示耗材已使用接驳次数、剩余次数和总接驳次数 |  |
| 2.2.10 | 安全功能：接驳过程出现故障时有明显的图文错误信息提示和声光报警提示 |  |
| 2.2.11 | 工作环境：室内使用。搬动后随时使用，无需静置 |  |
| 三 | 其他要求 |  |
| 3.1 | 提供用户操作手册和维修手册 |  |
| 3.2 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供 |  |
| ★3.3 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表 |  |
| 四 | 售后服务： |  |
| 4.1 | 设备验收合格后整机免费保修≥1年，保修期外只收取零配件费用，不收取相关维修费用。提供设备出保后购买保修服务方案报价。 |  |
| 4.2 | 提供设备主要的配置清单和相应部件及耗材的价格 |  |
| 4.3 | 维修响应时间2小时内，48小时内排除故障（包括节假日）。 |  |
| 4.4 | 培训：免费提供操作培训和维修培训。 |  |
| 4.5 | 装机时提供安装盘、使用及维修资料及操作规程 |  |
| 五 | 交货、安装及验收要求： |  |
| 5.1 | 交货时间：合同签定后60天内 |  |
| 5.2 | 安装地点：医院指定地点 |  |
| 5.3 | 安装完成时间：接买方通知后7天内 |  |
| 5.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 5.5 | 验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和招标文件的技术一致，符合我国有关技术规范和标准 |  |

子包六、电子腹腔镜 1根

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围：普外科 |  |
| 二 | 用途：普外科、手术室等微创外科手术。 |  |
| 三 | 功能和技术参数及配置： |  |
| 3.1 | 高清电子腹腔镜:1根 |  |
| ▲3.1.1.1 | CCD位于镜子最前端，一体化设计 |  |
| 3.1.1.2 | 视野角：≥30° |  |
| 3.1.1.3 | 外径：≤10mm |  |
| 3.1.1.4 | 有效长度：≥370mm |  |
| ▲3.1.1.5 | 可高温高压消毒灭菌 |  |
| 3.1.2 | 专业灭菌盒：1个 |  |
| 四 | 其他要求： |  |
| 4.1 | 提供中英文用户操作手册和维修手册 |  |
| 4.2 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供 |  |
| ★4.3 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表 |  |
| 五 | 售后服务： |  |
| 5.1 | 设备验收合格后免费保修≥2年，保修期外只收取零配件费用，不收取相关维修费用。提供设备出保后购买保修服务方案报价。 |  |
| 5.2 | 提供设备主要的配置清单和相应部件的价格 |  |
| 5.3 | 维修响应时间2小时内，24小时内排除故障（包括节假日）。 |  |
| 5.4 | 培训：免费提供操作培训和维修培训。 |  |
| 5.5 | 装机时提供安装盘、使用及维修资料及操作规程 |  |
| 六 | 交货、安装及验收要求： |  |
| 6.1 | 交货时间：合同签定后60天内 |  |
| 6.2 | 安装地点：医院指定地点 |  |
| 6.3 | 安装完成时间：接买方通知后7天内 |  |
| 6.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 6.5 | 验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和招标文件的技术一致，符合我国有关技术规范和标准 |  |

第五部分  合同条款及合同格式

政府采购合同（货物类，签约参考）

项目名称：                               项目编号：

甲方：

住所地：

联系方式：

乙方：（供应商）

住所地：

联系方式：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规精神，甲方经过  公开招标  采购方式确定乙方为供货单位，双方经协商达成以下条款：

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________元（￥_______________元）人民币。

注：以上合同总价包含货物到达甲方或甲方指定用户能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

三、供货范围

1.合同供货范围包括了所有合同货物、相关的技术资料。乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.在执行合同过程中发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同货物性能所必须的，则均应由乙方负责将所漏项或短缺的货物及技术服务等在最短的合理时间内补齐。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权和其他权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金（如有）

1.在合同签订前     个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价     %的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。

2.乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。

3.履约保证金按照招标文件规定退还。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。自货物最终验收合格之日起至质保期届满止。

2. 质保金       元。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

4.乙方应提前 天以书面形式通知甲方货物备妥待运日期及装箱清单，甲方应为接收货物做好前期准备。如甲方不具备接收货物的条件，应在约定的交货日期日前以书面形式通知乙方，并重新确定交货日期。

5.交货前，乙方应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

十、货款支付

1、甲方按以下第      种方式支付乙方合同价款。

(1)一次性支付：本合同项下的全部服务提供完毕并经最终验收合格后个工作日内,甲方向乙方支付全部合同价款 。

(2)分期支付:

(2.1)

(2.2)

(2.3)

2.实行国库集中支付的单位：甲方应根据采购计划确认的资金支付方式，按规定将货款支付给乙方。其中确认“财政直接支付方式”的,甲方应在规定期限内,向财政国库支付机构提出申请支付令、办理国库支付手续;财政国库支付机构应在规定时间内(不计入甲方付款期限),将货款支付给乙方;确认“财政授权支付或单位自行支付方式”的,由甲方在规定限期内自行将货款直接支付给乙方。

3．甲方付款前,乙方应向甲方开具等额有效的增值税专用发票,甲方未收到发票的,有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票,并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

4.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料等缺陷而产生的故障负责。

2．货物质量应符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准、出厂标准与国家/行业标准要求不一致时，以要求较高者为准。

3. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

5. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

- 到货验收：

（1）甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方对验收不合格的货物有权要求退货或要求乙方进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，乙方应承担逾期交货的违约责任。乙方应在接到甲方要求后   日内予以补救，所产生的费用及法律后果由乙方承担。

（2）乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

（3）到货后，甲方需在   个工作日内进行验收。

2.安装调试：

（1）甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由乙方承担。

安装调试过程中，乙方应采取安全保障措施，保证人员安全。如因乙方原因造成人员伤亡和财产损失的，乙方应承担赔偿责任。

3.最终验收：货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方最终验收。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。如货物不符合合同约定的要求的，乙方应当在   日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方提供的全部货物均应按国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及其他相关规定进行包装。该包装应适于远程运输和反复装卸,并具有防潮、防震、防锈、防霉等作用,以确保货物安全无损地运抵甲方指 定地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

2．乙方应向甲方提供使用货物的有关技术资料,包括相应的每套设备和仪器的中文技术文件,例如:商品目录、图纸、使用说明、质量检验证明、操作手册,维护手册或服务指南等。该类文件应包装好随货发运。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料,应负保密义务,非经甲方书面同意,不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的,乙方应向甲方支付违约金 万元;违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十六、违约责任

1．本合同项下货物在交货、安装调试、验收及质保期等任何阶段内不符合合同约定的技术规范要求和验收标准的,甲方有权向乙方索赔并选择下列一项或多项补救措施:

(1)由乙方采取措施消除设备缺陷或不符合合同之处,如果乙方不能及时消除缺陷,甲方有权自行消除缺陷或不符合合同之处,由此产生的一切费用均由乙方承担。

(2)由乙方在接到甲方通知后 日内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备更换有缺陷的设备或用新的技术资料替换有错误的技术资料或补供遗漏的设备或技术资料等,乙方应承担一切费用和风险并负担给甲方造成的全部损失。

(3)退货,乙方应退还甲方支付的相应合同款,同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款 利息及银行手续费等)。

2．甲方无正当理由拒收货物的,应向乙方偿付拒收货款总值 %的违约金。

3．甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,每逾期一日,应按逾期付款总额 ‰向乙方支付违约 金。

十七、合同解除

1．乙方逾期交付货物的,每逾期一日,应按逾期交货总额 ‰向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 个工作日不能交货的,甲方有权解除本合同,并要求乙方支付合同总额 %的违约金。 乙方未在约定时间内完成安装调试的,参照前款约定承担违约责任。

2.乙方所交付货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收该货物或选择让乙方进行更换。如甲方选择让乙方更换的，则乙方须在 天内进行更换，否则，甲方可单方面解除合同,并要求乙方支付合同总值 %的违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应负责赔偿。

3．乙方未能按约定要求履行保修义务的,每发生一次应向甲方支付 元的违约金,同时,甲方有权委托第三方进行保修,所产生的费用由乙方承担，直接在质保金中扣除。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员 人身、财产损害的,乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

4．因乙方其他违约行为致使合同目的无法实现导致甲方解除合同的,乙方应向甲方支付合同总值 %的违约金,如造成甲方损失超过违约金的,超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十八、不可抗力事件处理

- 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或 疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灭、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。

3. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

4. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十九、法律适用及争议解决

1.本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

二十、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《政府采购法》、《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本△份，备案△份(用途)。

5.本合同附件：采购人的授权委托书、中标通知书、招标文件、中标人的投标文件

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

见证方：

地址：

法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日

第六部分 附件（投标文件格式）

技术资信文件部分：

附件一

投 标 函

致（采购人）           ：

（投标人全称）       授权 （全权代表姓名、职务）  为本公司合法代理人，参加  （项目编号、项目名称）      招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜，在此：

- 提供招标文件中“投标人须知及前附表”中规定的全部投标文件：

投标文件正本1份，副本4份、电子文档1份。

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）本项目的投标总价：详见开标一览表。本报价已经包含了招标文件规定的报价方式应包含的所有费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本投标文件自开标之日起  90 天内有效。

（3）我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对招标文件提出任何异议的权利。

（4）保证遵守招标文件有关条款规定。

（5）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

（6）承诺应贵方要求提供任何与该项目有关的数据、情况和技术资料。

（7）我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

（8）我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

附件二

投标产品清单

| 子包 | 产品名称 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

附件三

技术规格偏离表

子包：

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：此表根据第四部分“招标产品清单及技术规格”要求逐条填写，如有偏离，必须如实说明。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

附件四

商务条款偏离表

子包：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：此表根据第二部分“投标人须知前附表”中“商务条款资料”要求填写，如有偏离，必须如实说明。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

附件五

售后服务承诺书

（根据招标文件要求提供，格式自拟）

附件六

同类项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 联系人电话 | 合同时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：附近三年内合同复印件。

附件七

资格证明文件

（一）  营业执照

（复印件并加盖公章）

- 法定代表人授权书

致 （采购人）               ：

（投标人全称）   法定代表人  （姓名、职务）  授权  （被授权代表姓名、职务）     为本公司合法代理人，参加（项目编号） (项目名称)   项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效,特此声明。

法定代表人（签字）：

投标人单位（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职          务：

被授权代表签字：

手        机：

电        话：

附：法定代表人和被授权代表的身份证复印件，提供被授权代表开标日前一个月的在投标单位的社保缴纳清单

备注：如法定代表人参加投标并签署投标文件的，只需提供法定代表人的身份证复印件，无需提供此表。

（三）公司财务报表

提供2019年投标公司财务报表，新成立公司提供最近一个月财务报表

（四）依法缴纳税收和社会保障基金的证明

提供开标日前一个月的依法缴纳税收和社会保障基金的证明

（五）医疗器械注册证及医疗器械生产（或经营）企业许可证

（适用于作为医疗器械管理的产品，提供复印件盖公章）

1、招标产品纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的：1）第一类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证；2）投标人为医疗器械生产企业的：第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》；3）投标人为医疗器械经营企业的：第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》。

2、招标产品未纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，提供情况说明并盖投标单位公章。

（六）制造商出具的授权函

（进口产品，投标人为代理公司时需提供）

致：（采购人）

我们（制造商名称）  是按      国家法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）  。兹指派按中华人民共和国法律成立的，主要营业地点设在（投标人地址）  的（投标人名称）  作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方（采购编号）（项目名称）要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 作为制造商，我方保证在中标后履行投标文件的所有承诺，对本项目共同和分别承担招标文件中规定的义务。

- 我方兹授予（投标人名称）  全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（投标人名称）  或其正式被授权代表依此合法地办理一切事宜。

制造商（公章）

签字人姓名职务（印刷体）

签字人签名

（七）合格投标人的资格承诺书

（一）我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位承诺：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）我单位承诺：未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此承诺！

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日期：

# （八）投标供应商声明

我公司已完全明确招标文件中鄞州政府采购特殊规定“加强政府采购售后服务、质量管理须知”告知的全部内容，保证按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本投标人违反招标文件、投标承诺、政府采购合同和有关法规时愿意按告知内容接受处罚。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

附件八

技术文件

（根据招标文件要求提供，包括样本、彩页、检测报告等资料）

附件九

招标文件要求的或投标人认为需要提供的其他资料

报价文件部分

附件一

开标一览表

子包号：

| 子包 | 产品名称 | 数量 | 投标总价（小写） （人民币元） | 交货时间、地点 | 产地品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |
| 投标声明 |  |

注： 投标总价应与 “分项报价表”中“投标总价”一致。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

附件二

分项报价表

子包：

| 序号 | 具体配置 | 产地品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |

注：此表可根据项目实际情况由投标人自行编制。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

附件三

中小企业声明函（如适用，请提供）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：符合政府采购小微企业政策优惠的必须同时符合下列条件：1）投标人为小微企业；2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务；或者提供其他小微企业制造的货物。提供其他小微企业制造的货物的必须同时提供小微制造商盖公章的《中小企业声明函》原件，否则不给予小微企业政策优惠。提供虚假声明骗取政策优惠的一律以虚假应标处理，后果自负。

残疾人福利性单位声明函（如适用，请提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件四

# 政府采购供应商基础信息登记表

| 投标项目编号 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标子包号 |  |
| 投标金额（万元） |  |
| 投标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 提供的货物是否是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：