（定稿）

政府采购项目

国内公开招标文件

（全一册）

| 项目编号： | NBITC-202220242G |
| --- | --- |
| 项目名称： | 宁波市医疗中心李惠利医院 消防社会化服务项目 |
| 采 购 人： | 宁波市医疗中心李惠利医院（盖章） |
| 采购代理： | 宁波市国际招标有限公司（盖章） |

二○二二年九月

目    录

第一部分     招标公告……………………………………........................…………1

第二部分     投标人须知及前附表………………………..................…………5

第三部分     评标标准………………………………………………......................	14

第四部分     项目要求……………………………………….....……………..…...... 22

第五部分     合同条款及合同格式……………………………................……35

第六部分     附件（投标文件格式）…………………………...............……38

第一部分   招标公告

项目概况

宁波市医疗中心李惠利医院消防社会化服务项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年10月20日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202220242G

项目名称：宁波市医疗中心李惠利医院消防社会化服务项目

预算金额（元）：2700000

最高限价（元）：2700000

采购需求：

标项一

标项名称：	宁波市医疗中心李惠利医院消防社会化服务项目

数量: 1

预算金额（元）： 2700000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见《第四部分项目要求》

备注：无

合同履约期限：标项 1，详见《第四部分项目要求》

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购：服务全部由符合政策要求的中型、小型或微型企业承接，提供中小企业声明函。（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2022年09月29日至2022年10月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。本采购公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件。供应商未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标将被拒绝，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年10月20日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云（http://www.zcygov.cn/）。

开标时间：2022年10月20日14:00

开标地点（网址）：政采云（http://www.zcygov.cn/））。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：2.1、执行政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。2.2、标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。（具体操作详见供应商-CA申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。 2.3、投标文件制作：（1）应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 （2）投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作具体流程详见政采云供应商-政府采购项目电子交易操作指南。（3）投标人应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。开标时间后30分钟内投标人登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能成功解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败的，视为投标文件撤回。 2.4、本项目发布媒体：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、宁波政府采购http://www.nbzfcg.cn。投标人有义务在采购活动期间浏览上述网站，公布信息视同送达所有潜在投标人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。2.5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：宁波市医疗中心李惠利医院

地  址：宁波市兴宁路57号

传  真：/

项目联系人（询问）：夏老师

项目联系方式（询问）： 0574－87018516

质疑联系人：财务

质疑联系方式：18358200627

2.采购代理机构信息

名  称：宁波市国际招标有限公司

地 址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼

传  真：0574-87323935

项目联系人（询问）：史涛、陈燕

项目联系方式（询问）：0574-87322846

质疑联系人：仇欣毅

质疑联系方式：0574-87358557

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：宁波市政府采购管理办公室

地  址：宁波市中山西路19号

传  真：/

联系人 ：徐老师

监督投诉电话：0574-89388441

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

发布日期：2022年09月29日

第二部分  投标人须知及前附表

前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 采购人名称：宁波市医疗中心李惠利医院 |
| 2 | 采购代理名称：宁波市国际招标有限公司 |
| 3 | 合同名称：宁波市医疗中心李惠利医院消防社会化服务项目合同 |
| 4 | 其他说明：本项目为专门面向中小企业采购：服务全部由符合政策要求的中型、小型或微型企业承接，提供中小企业声明函。（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）。 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| ★5 | 投标报价：报价中包含招标文件“第四部分项目要求”中要求的一切费用。本项目采购预算（或最高限价）详见采购公告，投标报价超过预算（或最高限价）的作无效标处理。 |
| 6 | 投标货币：人民币 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| ★7 | 资格标准：详见《招标公告》第2条 |
| 8 | 投标文件组成与份数： 投标文件的组成：★按《投标人须知》第7条规定 投标文件的份数：★上传到政采云平台的电子投标文件1份， |
|  | 电子备份投标文件1份（备份投标文件于截止时间前送到或邮寄到开标地点，备份投标文件不做强制性要求，只用于异常情况的处理） |
| 9 | 投标保证金：不收取 |
| ★10 | 投标有效期： 90 天 |
| 授 予 合 同 |  |
| 11 | 按照政府采购管理办公室确定的事项、招标文件的规定、中标人的投标文件、中标通知书确定的内容签订合同。 |
| 发布本次招标公告、中标公告的媒体 |  |
| 12 | 浙江政府采购网 宁波市政府采购网（政采云） 宁波市国际招标有限公司网 |
| 中 标 服 务 费 |  |
| 1.本采购代理公司参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的服务招标费率标准的8折，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取中标服务费。 2.中标供应商应在中标通知书发出后5个工作日内支付中标服务费。 3.中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 （户名：宁波市国际招标有限公司，开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行，账号94090154800000191）。 |  |

投标人须知

A  投标人

1.   合格的投标人

1.1  合格的投标人应该是：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2 符合本招标公告规定的其他资格要求。

2.  投标人代表

2.1 若投标人代表是法定代表人，则提供法定代表人身份证明。

2.2 若投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》或《组织授权书》（适用非法人的其它组织）。

3.  投标费用

3.1  不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

B  招标文件

4.  招标文件的构成

4.1 招标文件共有六部分，内容如下：

第一部分     招标公告

第二部分     投标人须知及前附表

第三部分     评标标准

第四部分     项目要求

第五部分     合同条款及合同格式

第六部分     附件（投标文件格式）

5. 招标文件的澄清与修改

5.1在投标截止时间前，采购人和采购代理公司可用招标文件补充文件的方式对已发出的招标文件进行必要的澄清与修改，采购代理公司应在投标截止时间15日前在规定的政府采购信息发布媒体上发布 “补充公告”，或书面通知已购买招标文件的每一投标人。如发布“补充公告”的时间距投标截止时间不足15日的，则对投标截止时间作相应的延期。

5.2这些招标文件补充文件是招标文件的组成部分，对采购人和投标人有同样的约束力。

6. 投标人应详细阅读招标文件的全部内容和要求，不按招标文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

C  投标文件

7. 投标文件的组成：

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、技术条款响应表

五、商务条款响应表

六、服务方案

七、本项目负责人简历

八、本项目服务人员配置表

九、本项目所需设备、工具配置表

十、同类项目业绩表

十一、资格证明文件

（一）营业执照

（二）法定代表人授权书

（三）合格投标人的资格承诺书

（四）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

十二、招标文件要求或投标人认为需要提供的其他资料

8.  投标报价

8.1所有投标报价必须以人民币报价，具体要求详见《前附表》中规定。

8.2  投标人要按“分项报价表”的格式和内容完整填写单价、总价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

8.3  每个子包应该只有一个投标报价，而且一经开标，投标报价不得变更。如果一个子包出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则投标无效。

8.4  投标报价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非实质性响应的投标而导致投标无效。

9.  投标文件格式和编写

9.1  投标文件按统一格式填写，纸质备份文件装订成册。

9.2  投标语言：中文，当不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  开标一览表系在开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写，不得自行增减内容。

9.4  投标人应注意，在技术规格中指出的工艺材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代标准牌号或分类号，但这些替代要实质上优于或相当于招标技术规格的要求。

10.  计量单位

10.1  投标文件中所使用的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

11.  投标文件的有效期

11.1  投标文件的有效期在本招标文件“前附表”中作出规定，有效期自开标日起计算，不能小于招标文件的要求。

11.2  在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人的要求，采购代理公司可要求投标人延长投标文件的有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面（含传真）的形式进行。投标人可以拒绝延期要求；同意延长有效期的，也不会允许或要求修改或撤回其投标文件。

12.  投标保证金

12.1  本项目不收取投标保证金。

D  投标文件的递交

13.  投标文件的编制、签署与要求

13.1  本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标文件的编制要求详见招标文件《招标公告》和《前附表》中规定。

13.2  对应招标文件《第六部分附件（投标文件格式）》提供的各种文件格式，投标文件应按要求填写、签署和加盖公章。招标文件中规定需要加盖公章，法定代表人签字、投标代表人签字的部分，投标文件应进行正确签署和盖章，盖章均指单位公章（CA章）。投标文件按照“附件（投标文件格式）”的顺序编写。

13.3  投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式编制电子投标文件并进行关联定位。关联定位规则：一个关联点只能关联一页，不能关联多页；多个关联点可以关联同一页。

13.4  不按招标文件要求编制投标文件所引起的后果由投标人自行承担。

14.  投标文件的传输、递交与撤回

14.1   供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标文件，将被拒收。补充或者修改电子投标文件的，备份文件也应修改并于截止时间前送到或邮寄到开标地点。

14.2  投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

15.  投标截止时间

15.1   供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交。

15.2   采购人因故需推迟投标截止时间、开标时间时，采购代理公司应在投标截止时间3天前在规定的政府采购网上发布延期公告。在这种情况下，采购人和投标人相应的权利和义务将受到新的投标截止期的约束。

E  开标

16. 电子招投标开标程序：

16.1  投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

16.2  在政府采购云平台开启已解密供应商的投标文件，并做开标记录；本项目为一次性开标。

16.3  在政府采购云平台公布评审结果。

16.4  开标会议结束。

F  评标和定标

17. 评标委员会

17.1   受采购人的委托，采购代理根据国家《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、国家财政部第87号令及其他有关规定组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，如采购人代表不参加的则全部由评审专家组成。评审专家将在开标日之前在政采云的评标专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

17.2 评审专家有下列情形之一的，应主动提出回避，采购人、采购代理也可以要求该评审专家回避：

（1） 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2） 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3） 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4） 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5） 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

17.3   评标委员会将遵循公平、公正、科学择优的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对招标文件的响应情况进行评审。

18. 评标办法

18.1  本项目采用的评标办法载明在招标文件第三部分“评标标准”中。

19. 确定中标供应商

19.1   采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告的中标候选人名单中按顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。若排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或不能在招标文件规定的期限内提交履约保证金（如适用），采购人可以确定排序第二的中标候选人为中标人。采购人也可以选择重新招标。

20.   评标过程保密

20.1  在中标公告发布之前，凡是涉及评标委员会名单，投标文件的评价与比较，与投标有关的资料，授标意向等，评标委员会成员、采购人和采购代理公司的有关人员均不得向投标人或其他无关的人员透露。

21.  确定中标供应商、评标结果公告

21.1  采购人根据评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商（或评标委员会受采购人授权直接确定中标供应商）。中标供应商一经确定，本采购代理公司即在规定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告，投标人可到网上查询相关的中标信息。

G  授予合同

22.    中标通知

22.1  在发布中标公告同时，本采购代理公司向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.2  在中标供应商与采购人签订合同时，中标通知书是合同的一个组成部分。

23.    签订合同

23.1  中标供应商在本采购代理公司发出中标通知书的30日内，应与采购人按照招标文件和中标供应商的投标文件的约定内容签订书面合同。

23.2  招标文件、中标供应商的投标文件及采购过程中的澄清文件均应作为合同附件。

H  质疑

24.  对供应商质疑的有关规定

24.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

24.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

24.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

24.4供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

24.5采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收原件。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

24.6采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

24.7投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

24.8 采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

I  执行政府采购政策说明

25.  执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

25.1  中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

25.2  在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

25.3  中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受中小企业扶持政策。

25.4  采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

25.5  《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

25.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

25.7执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》, 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

第三部分  评标标准

评标委员会遵循公平、公正、科学择优的原则和规定的程序进行评标，依据投标文件和招标文件的内容进行评审。

一、评标总则

1．本项目采用综合评分法。

2．综合评分法：评标委员会每位成员各自按照《评委打分表》规定的内容，对所有有效的投标文件进行打分，汇总各评委对各投标人的评分。计算全体评委评出的总分的算术平均值，作为各投标人的综合得分。按各投标人的综合得分自高向低次序排出评标结果排序。`

3、本次采购为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业。

4、采购代理工作人员协助评标委员会对打分结果进行校对和汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，应提醒该评标委员会成员进行复核或书面说明理由，该评标委员会成员拒绝说明的，由采购代理据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

5、评标过程如发现有异常情况，由评标委员会集体讨论决定。

二、评标程序

评标程序：遵循初步审查、澄清问题、比较与评价、推荐中标候选人的程序依次进行。

1．  初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者投标无效。

（1）资格性审查：采购人或采购代理机构，依据 “招标公告”规定的资格条件，对各投标人的投标资格合格性、资格证明文件完整性和有效性等方面进行审查。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。采购代理公司将于开标日当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录（重大税收违法失信主体），通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人政府采购严重违法失信行为信用记录。投标人如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

（2）符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会审查投标文件的组成是否符合招标文件的要求，对投标文件的完整性和有效性审查；审查投标有效期是否符合要求；审查投标文件是否对招标文件做出实质性响应（对招标文件标注★号的条款是否偏离或未实质性响应）；并审核其投标报价是否高于采购预算（或最高限价）等。

（3）投标文件有以下重大偏差之一的投标无效：

（3.1） 资格性审查不合格的（不符合招标文件《招标公告》资格条件要求的）：资格证明文件不符合招标文件“附件九、资格证明文件”要求的；

（3.2）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（3.3）投标文件出现两个及以上不同的投标方案或投标报价的；

（3.4）投标有效期不符合招标文件的要求的；

（3.5）招标文件中标注“★”号的条款为主要条款，投标文件中对主要条款的任何负偏离或未实质性响应的；

（3.6）投标文件的签署和盖章不符合招标文件规定的；

（3.7）符合招标文件规定的投标无效的情况；

（3.8）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内（30分钟内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，投标无效；

（3.9）投标文件存在其他重大偏差，经三分之二以上评委签字确认的；

（3.10）评标委员会经过审查，发现投标文件有虚假应标的；

（3.11）不符合国家法律法规规定的。

在评标、定标期间，评标委员会若发现投标人在投标中有腐败或欺诈行为或试图对评标委员会的评标和采购人授予合同的决定进行影响，将依法否决其投标，并向管理部门上报其不良行为纪录。

（4）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（4.1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4.2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4.3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4.4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（4.5）不同投标人的投标文件相互混装。

（4.6）不同投标文件上传的为同一网卡地址，或同一IP地址的。

2．  澄清问题：

（1）  投标文件的投标报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

(11)、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(1.2)、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(1.3)、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(1.4)、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

在评审中若发现投标文件的正本与副本不一致，则以正本为准。

投标人不按本款规定接受投标报价修正的，投标无效。

（2） 投标的澄清

（2.1） 对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人做出书面澄清。投标人必须按照采购代理公司通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

（2.2） 投标人应对需要澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人法定代表人或其授权代表的签字（或盖章），书面澄清将作为投标内容的一部分。

（2.3） 投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

（2.4） 若投标人未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

3． 比较与评价：

（1）评标委员会每位成员各自按照《评委打分表》规定的内容，对所有有效的投标文件进行打分，汇总各评委对各投标人的评分。计算全体评委评出的总分的算术平均值（四舍五入保留一位小数），作为各投标人的综合得分。按各投标人的综合得分自高向低次序排出评标结果排序。

（2）评标结果排序： 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

4. 确定中标供应商：

（1）采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告的中标候选人名单中按顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

三、中标结果公告及其他

1. 采购人根据评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商（或评标委员会受采购人授权直接确定中标供应商）。中标供应商一经确定，采购代理公司在规定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告。

2．至投标截止时间，如投标人不足三家，或经评审有效标不足三家，则招标程序依法终止，重新组织采购活动。

评分标准（评委打分表）

采购编号：NBITC-202220242G

| 投标单位 评议细则 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术资信 分 85分 | 1、技术条款响应情况（20分） 投标文件对招标文件技术条款的响应情况：全部满足招标文件要求的得20分。一般技术条款要求（无任何标记符号），每负偏离一项扣1分。允许偏离的技术条款负偏离项达到21项的投标无效。 标志“★”的实质性条款不允许任何负偏离，否则投标无效。 |  |  |  |
|  | 2、服务方案评议（10分） 2.1根据投标文件的服务方案整体构想的完整性、对医院实际要求的符合程度、前瞻性评议（5分）： 方案目标明确、内容完整全面、符合医院实际情况、并具有对医院未来发展有前瞻性计划的得5分； 方案基本符合医院实际要求，内容较完整，但对医院发展的前瞻性估计不足的得3分； 方案不完整、或错漏比较多、或过于笼统，无法满足项目要求的得1分。 2.2根据服务方案的服务工作手册（应包含勘察工作手册、电子档案工作手册、消防物联网系统前端安装与调试技术手册、监测值守工作手册、消防安全经纪人工作手册等方面）、服务标准体系等进行评议（5分）： 方案完全符合实际需求，措施完整全面、合理可行、服务流程合理、规范的得5分； 方案基本符合要求，措施比较详细，服务流程比较合理、规范的得3分； 方案不完整、或没有针对性，或服务流程不规范无法保障项目实施的得1分。 |  |  |  |
|  | 3、针对本项目的重难点分析是否到位，是否有具体可行的解决方案（5分）： 现有消防问题的重难点分析到位、有具体可行的解决方案的得5分； 现有消防问题的重难点分析到位、解决方案不够具体或可行性较弱得3分； 现有消防问题的重难点分析不准确、或未能提供有效的解决方案得1分。 |  |  |  |
|  | 4、针对本项目实施方案进行评议（5分）： 方案内容详实、且消防设施功能维修清单、消防物联网接入清单清晰合理全面的的得5分； 方案内容基本完整、提供了消防设施功能维修清单、消防物联网接入清单，但清单不够合理或有所欠缺的得3分； 方案内容不够完整、或错漏较多，提供的消防设施功能维修清单、消防物联网接入清单不完整、或不合理的得1分。 要求提供院内所有建筑物各消防设施功能维修问题及详细清单、消防物联网接入详细清单。 |  |  |  |
|  | 5、针对特殊时期的各项应急保障预案进行评议，每个分项最高2分，3项累计最高6分：有详尽的应急预案、能解决特殊时期的实际问题、并把特殊事件对于本项目的不利影响降到最低得2分；有应急预案，能解决特殊时期的部分问题的得1分；应急预案没有针对性、或不能解决实际问题的得0分。 （1）防台期间预案（2分）； （2）紧急检查期间预案（2分）； （3）疫情防控期间预案（2分）。 未提供预案的不得分。 |  |  |  |
|  | 6、针对本项目的保险服务进行评议（5分） 承诺中标后7天内提供由保险公司出具的为本项目提供消防设施综合保障、火灾导致的财产损失及人身伤亡保障的保险单，投标文件中提供承诺函的得5分。 |  |  |  |
|  | 7、投标人所投消防安全的软件平台具有第三方机构出具的安全测评报告，且测评结论包括应用安全、数据安全及备份恢复、应用安全漏洞扫描等方面，满足要求的得3分，否则不得分。 注：投标文件中须附安全测评报告复印件加盖公章。 |  |  |  |
|  | 8、本项目服务人员资历及相关工作经验（8分） 8.1 本项目人员中每有1人具有一级注册消防工程师资格的得2分，最高得4分。 8.2 本项目拟派项目组成员中每有1人具备中级及以上消防设施操作员（或建（构）筑物消防员）国家职业资格证书的得1分，本项最多得4分； 同时提供本项目人员配置清单、距开标日最近3个月的投标单位社保缴纳证明及人员证书材料复印件并加盖单位公章。 |  |  |  |
|  | 9、近三年业绩：（1分） 提供同类服务项目业绩：每提供一家得0.5分；最高1分。 投标文件中需同时提供近三年（合同签订时间为2019年1月1日至今）的合同（合同内容应包含消防物联网建设、监测服务等消防安全运营服务方面内容）和中标通知书复印件。 |  |  |  |
|  | 10、供应商证书（3分） 供应商具有与本项目相关的知识产权或与关键技术相关的计算机软件著作权证书，证书名称可有不同，但证书内容必须与本项目密切相关：内容包括安全运维管理或火灾隐患排查或消防远程监控或维保管理，每具有一个证书得1分，最高得3分。 注：投标文件中附证书复印件并加盖公章。 |  |  |  |
|  | 11、系统功能演示（19分） 系统演示功能点如下： 1、运营中心管理系统 （1）首页：在首页可以直观看到实时监测信息，包括报警数量、电气火灾预警数量、消防设施故障数量、监测设备异常数量；可查看业主单位今日火警信息，包括待处理火警数量、待处理火警单位数量、真警数量；也可查看设备在线监测情况，并按照不同物联网设备种类显示设备在线数量和百分比；支持对今日消控室值班查岗信息的查看。点击以上各功能，可跳转到相应页面查看详细信息。全部满足得2分，否则不得分。 （2）图形化展示联网单位消防状态：具备 GIS地图查看单位信息功能，点击单位可查看当前单位的火警数量、预警数量、消防设施故障数量、监测设备异常数量，以及单位的地址和建筑面积信息；支持查看单位建筑全貌图，以及各建筑楼层平台图和消防设施分布；同时根据火警信息，也可直接定位、查看火警单位报警点位信息和具体位置。全部满足得1分，否则不得分。 （3）实时监测：可分别查看火警、电气火灾预警、消防设施故障、监测设备异常、设备离在线、动作信号等信息，并以列表形式展示；例如火警信息，可查看火警更新时间、设施类型、设施地址、火警点位，并支持查看平面图，显示具体所在楼层的位置。全部满足得1分，否则不得分。 2、单位自身管理平台和APP PC 端功能： （1）首页：首页能够直观展示单位建筑全貌图、每个建筑联网设备数、火警数量、电气火灾预警数量、消防设施故障数量、监测设备异常数量；可显示单位整体实时火警数量、电气火灾预警数量、消防设施故障数量、监测设备异常数量；可展示单位近7日隐患趋势；同时具备视频查看消控室人员值守情况。全部满足得1分，否则不得分。 （2）巡查计划：包含消控室值班、巡查检查、设施巡查。针对巡查检查功能，系统支持巡查检查任务的新增，信息包含计划名称、开始日期、结束日期、巡查类型、巡查周期，制定完成后可通过图形化方式对巡查内容进行设置，任务下发后app端可接收任务信息，全部满足得1分，否则不得分。 （3）报警复核：针对单位报警复核情况进行查看，包括报警编号、设施类型、设施位置、报警接收时间、复核人、复核结果、是否规范，全部满足得1分，否则不得分。 （4）隐患整改：可对上报的隐患信息进行管理，包括隐患问题、隐患分类、设施位置、隐患来源、隐患接收时间、处置状态、是否逾期，并可进行催促提醒和整改意见、截至日期的下达，全部满足得1分，否则不得分。 （5）防火巡查：可对防火巡查任务的执行情况进行查看，包括巡查计划、周期、巡查状态、完成时间、完成度、规范率，并支持巡查报告的下载，全部满足得1分，否则不得分。 APP端功能： （1）巡查检查：可接收电脑端下发的巡查检查任务，系统提供智能化引导，辅助相关人员进行检查，任务完成后可查看任务的完成度和规范率，全部满足得1分，否则不得分。 （2）首页：包含火灾报警、电气预警、消防隐患、应急维修、消控室值班、巡查检查、预约维保、例行维保；可查看单位实时监测数据，包括设备数量、火警数量、预警数量、故障数量、异常数量，全部满足得1分，否则不得分。 （3）火灾报警：可基于单位建筑楼层平面图展示报警设备所在位置，相关人员可对报警信息进行复核，复核结果分为真警和误报，全部满足得1分，否则不得分。 （4）消防隐患：系统支持对消防隐患进行查看，支持对隐患来源、是否逾期进行筛选，点击隐患信息后，可查看隐患的详细内容，包含隐患来源、隐患设施、隐患描述、现场照片、上报人、解决办法、处置记录、催促记录，对于现场无法整改的隐患，可在线预约维保单位进行维保，全部满足得1分，否则不得分。 3、维保管理系统和APP PC端功能： （1）首页：首页可查看应急维修任务待下发数量、预约维保逾期未完成数量、预约维保今日待完成、例行维保本月待完成数量；例行维保本月完成率、本月总数、本月待完成数量、本月已完成数量；近30天服务情况，以及近30天维保趋势，全部满足得1分，否则不得分。 （2）维保管理：维保单位通过系统可进行维保计划制定，并可直接勾选维保内容，全部满足得1分，否则不得分。 （3）监督管理：包含应急维修追踪、故障跟踪管理、例行维保追踪、告知单管理，针对应急维修追踪，可查看业主单位、服务及时性、逾期时间、维保人员、服务状态、下单时间，并可支持报告的下载和预览功能；针对例行维保追踪，可查看业主单位、计划名称、计划类型、服务状态、服务及时性、维保人员，并可支持报告的下载和预览功能，全部满足得1分，否则不得分。 APP端功能：（1）首页：包含例行维保、故障跟踪、应急维修、告知单，并可查看维保代办事项，点击维保任务可进入处置页面，全部满足得1分，否则不得分。 （2）例行维保：可查看例行维保计划任务，点击任务后可查看详细信息，包含业主单位、计划名称、联系方式、上报记录，任务完成后系统自动对维保结果进行核对，判断维保任务是否规范，针对已完成的例行维保任务，可在线查看维保报告，并支持业主在线签字，全部满足得1分，否则不得分。 （3）故障追踪：对于上报的故障问题，维保人员可查看详细的维保信息，包含业主单位、期望解决时间、维保设施、楼栋楼层、维保要求、相关照片，并支持基于楼层平面图查看具体维保位置，全部满足得1分，否则不得分。 备注： （1）每家供应商演示时间不超过20分钟； （2）单项演示内容不满足要求的，该项不得分； （3）系统演示可以通过政采云在线演示、也可以到开标现场演示。 |  |  |  |
| 价 格 分 15分 | 满足招标文件要求且最低的参与评审价格为评标基准价，其价格分为满分15分。其余供应商的价格分以下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/参与评审的价格）×15 |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |

评委签名：                                  日期：

打分说明：

（1）评委根据评标情况逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围，客观分必须统一；

（2）各评分因素分值精确到小数点后两位。

第四部分  项目要求

- 招标项目清单

| 标项 | 项目名称 | 分项名称 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 宁波市医疗中心李惠利医院消防社会化服务项目 | 消防托管服务 | 76万元/年， 三年合计228万元 | 服务期三年，合同一年一签。 |
|  |  | 消防物联网建设及消防设施功能恢复 | 42万元 | 合同签订后2个月内完成 |

★注：投标报价不得超过最高限价，否则投标无效。

- 二、招标技术要求

- 1、服务范围和具体要求

宁波市医疗中心李惠利医院消防社会化服务项目服务范围包括李惠利医院东部院区医院内的所有建筑。服务内容具体包括：

（1）建筑消防设施功能维修及物联网接入

对李惠利医院东部院区内的建筑消防设施进行功能维修，使其建筑消防设施符合消防技术规范要求。消防设施功能需求至少包括以下内容，按消防相关规范标准配置：

| 序号 | 系统名称 |
| --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警系统 |
| 2 | 消防供水系统 |
| 3 | 室内消火栓 |
| 4 | 自动喷水灭火系统 |
| 5 | 气体灭火系统 |
| 6 | 应急照明与疏散指示系统 |

对全部建筑进行物联网接入，包括火灾自动报警系统监测、消防水系统监测、巡检过程监管和消控室视频监控等，并将各系统的报警信息故障信息等实施推送至企业相关管理人员和智慧安全运营中心，实现对接入企业的7*24小时实时监测（所需网络宽带需单位自备）。物联网接入要求：运用物联网信息网关、4G路由器、网络摄像机、蓝牙标签、电子水位传感器、室外消火栓水压监测仪、室内消火栓水压监测仪、喷淋末端水压监测仪、流量卡、电子档案等软硬件设备，完成建筑消防物联网建设。

具体清单如下：

1）建筑消防设施功能维修清单

| 序号 | 项目名称 | 清单名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火门 |  |  |  |  |
| 1 | 防火门闭门器（拆） | 防火门闭门器（拆） | 个 | 20 |
| 2 | 防火门闭门器 | 防火门闭门器 | 个 | 20 |
| 消防供水设施 |  |  |  |  |
| 3 | 稳压系统检修 | 稳压系统检修 | 项 | 1 |
| 4 | 闸阀DN150（拆） | 闸阀DN150（拆） | 个 | 1 |
| 5 | 闸阀DN150 | 闸阀DN150 | 个 | 1 |
| 6 | 止回阀DN100（拆） | 止回阀DN100（拆） | 个 | 2 |
| 7 | 止回阀DN100 | 止回阀DN100 | 个 | 2 |
| 电气火灾监控系统 |  |  |  |  |
| 8 | 电气火灾监控探测器（含泄漏电流）（拆） | 电气火灾监控探测器（含泄漏电流）（拆） | 个 | 2 |
| 9 | 电气火灾监控探测器（含泄漏电流） | 电气火灾监控探测器（含泄漏电流） | 个 | 2 |

2）消防物联网接入清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防物联网信息网关 | 1、采用220V主电和锂电池（备电）两种供电方式供电，主备电源可实现自动切换； 2、多种主机接口形式，RS232 DB9接口，RS232端子接口，RS485端子接口以及CAN接口与火灾报警和消防建筑设施运行状态信息，并上传给监控中心； 3、支持4G、有线等方式联网； 4、支持1路DC5V输出； 5、支持远程维护管理平台，实现远程升级、远程调试、远程上传文件、下载文件、OTA固件升级等功能； 6、本地支持WEB登录、WEB配置应用，并能通过WEB端实现本地调试、上传、下载文件等功能。 | 台 | 2 |
| 2 | 消控室视频监控 | 1、支持消控室视频监控； 2、通信方式：支持无线WIFI和有线传输视频信号； 3、存储容量：32G视频存储空间； 4、像素要求：200万像素； 5、云台角度：水平0°～340°，垂直向上105°，向下15°； 6、日夜转换模式：ICR红外滤片式 ； 7、视频压缩标准：H.264或H.265； 8、红外照射距离：10米； 9、工作温度和湿度：-10℃～45℃，湿度小于95%(无凝结) 。 | 台 | 2 |
| 3 | 4G无线网络路由器 | 1、4G无线路由器； 2、协议标准：IEEE 802.11b/g/n； 3、无线速率≥300Mbps。 | 台 | 2 |
| 4 | 室外消火栓水压监测装置 | 1、压力测量： 0——1.6Mpa 。 2、通信方式： NB-IoT或4G。 3、工作方式：周期性上传，报警上传。 4、采集周期：采样时间间隔、发送时间间隔均可设置。 5、阈值设置：压力上限、下限、动态变化阈值可设置。 6、工作温度：-20 - 60℃。 | 台 | 2 |
| 5 | 室外消火栓阀门井 | 室外消火栓阀门井砌筑。 | 座 | 2 |
| 6 | 室内消火栓水压监测装置 | 1、压力测量： 0——1.6Mpa 。 2、通信方式： NB-IoT或4G。 3、工作方式：周期性上传，报警上传。 4、采集周期：采样时间间隔、发送时间间隔均可设置。 5、阈值设置：压力上限、下限、动态变化阈值可设置。 6、工作温度：-20 - 60℃。 | 台 | 2 |
| 7 | 喷淋末端水压监测装置 | 1、压力测量： 0——1.6Mpa 。 2、通信方式： NB-IoT或4G。 3、工作方式：周期性上传，报警上传。 4、采集周期：采样时间间隔、发送时间间隔均可设置。 5、阈值设置：压力上限、下限、动态变化阈值可设置。 6、工作温度：-20 - 60℃。 | 台 | 39 |
| 8 | 室内消火栓水压监测装置、喷淋末端水压监测装置检修阀 | 室内消火栓水压监测装置、喷淋末端水压监测装置检修阀门。 | 个 | 41 |
| 9 | 消防水池及消防水箱水位监测装置 | 1、测量范围： 0——5米 。 2、通信方式： NB-IoT或4G。 3、工作方式：周期性上传，报警上传。 4、采集周期：采样时间间隔、发送时间间隔均可设置。 5、阈值设置：压力上限、下限、动态变化阈值可设置。 6、工作温度：-20 - 60℃。 | 台 | 4 |
| 10 | 蓝牙标签 | 1、电池：锂亚电池ER14250 2*1200mAh； 2、电压：3.6V； 3、频率范围：2400MHz～2483.5MHz； 4、数据速率：1Mbps； 5、工作温度：-40～85℃； 6、存储温度：-40～85℃； 7、工作湿度：10%～90% Non-condensing； 8、存储湿度: 5%~90% Non-condensing。 | 台 | 202 |
| 11 | 建筑设备自控化系统调试 | 设备安装调试 | 项 | 1 |
| 12 | 水浸探测器 | 1、显示方式：LED工作状态可视 2、通讯方式： NB-IoT或者4G 3、心跳频率： 48小时 4、漏水报警时间 <10s 5、连续工作时长 >1年 6、温度: -20℃～70℃ 7、湿度: 0％RH～90％RH (无冷凝) | 只 | 2 |
| 13 | 独立式感烟探测器 | 1、工作原理：光电式； 2、报警方式：声、光报警； 3、工作电压：DC6V； 4、报警音量：≥85dB@3m； 5、静态电流：≤10μA； 6、静音时间：约90秒； 7、使用温度：-10℃～50℃； 8、相对湿度：≤95%； 9、输出功能：无线输出。 | 只 | 30 |
| 14 | 标识标牌 | 亚克力材质 | ㎡ | 164489.28 |
| 15 | 电子档案 | 为建筑提供室内GIS地图，支持平面图旋转、网格划分、室内测距功能 | ㎡ | 164489.28 |

（2）消防社会化服务

向院内所有建筑提供监测服务、接报警服务、年度检测、专业分析报告、安全资讯推送、线上教育、消防维保、扑救辅助、教育培训、疏散演练、保险服务等消防安全托管服务，服务期限3年。

为院内建筑提供消防设施损坏和火灾财产损失为兜底的保险赔付，包含勘察评估、设计施工、物联网接入、监测报警、维保检测、培训演练、保险保障等全链条一站式消防安全服务。

| 服务逻辑 | 服务项目 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 建设阶段 | 勘察评估 | 现场勘查评估业主单位建筑防火、消防设施状况和消防安全管理情况，出具勘察评估报告。 |
|  | 整改设计实施 | 对单位消防设施存在的问题进行设计整改，使其符合消防安全标准规范。 |
|  | 物联网接入 | 建设单位消防安全监测物联网，实现数据上云。 |
|  | 电子档案 | 采集单位基本信息、建筑消防设施信息、消防图纸等数据，建立可视化消防电子档案。 |
| 总体设计 | 消防管理组织结构设计 | 结合单位现有相关人员配置，设计消防管理组织结构和职责分工，以适应新技术和新模式的应用。 |
|  | 消防安全制度设计 | 结合新技术、新服务内容的应用，设计包括消控室值守制度、日常巡查、教育培训、隐患处置、疏散演练、考核评价等工作制度。 |
|  | 消防安全操作规程制定 | 制定包括自动消防系统、灭火器、消火栓、安全用电、重点部位防范等操作规程。 |
|  | 灭火和应急疏散预案编制 | 以单位火灾风险特征、应急处置职责分工、疏散逃生路线为依据，编制可演练、可实战的灭火和应急疏散预案。 |
| 检查消除火灾隐患能力 | 7*24小时监测服务 | 提供对消防设施运行状态进行7×24小时监测服务，实时查看消防水压、水位、电气线路剩余电流、温度等数据，及时发现故障隐患。 |
|  | 消防安全标志设置 | 依据相关标准规范，设置相应消防安全标志，作为指引、禁止和警告标识。 |
|  | 巡查引导 | 规范巡查作业流程，引导业主单位安全主管完成日常巡查任务制定和下发工作，并可查看巡查任务执行情况；自动生成巡查报告，形成单位巡查记录档案。 |
|  | 隐患管理 | 系统具备隐患上报、状态追踪、整改详情等功能，为单位安全隐患的处置提供管理工具。 |
|  | 消防维保 | 建筑消防设施的单项检查应当每月至少组织一次，具体包括日常单项维保、日常联动维保和应急维保；并提供维保质量管控服务。 |
|  | 年度检测 | 依据国家相关标准法规对业主单位消防设施进行年度检测，并出具年度检测报告。 |
|  | 专业分析报告 | 定期向业主单位提供专业分析报告，包括风险分析、安全评估、整改建议等。 |
| 扑救初起火灾能力 | 7*24小时接报警服务 | 提供7*24小时接报警服务。监测值守人员一旦接收到火灾报警信息，将第一时间通知单位工作人员进行现场复核。 |
|  | 扑救辅助 | 提供火灾扑救辅助服务，火灾发生时，为消防人员提供消防设施可使用情况，建筑平面图等火场信息。 |
| 组织人员疏散逃生能力 | 疏散演练 | 为业主单位定期组织疏散演练。 |
| 消防宣传教育培训能力 | 安全资讯 | 每周一、三、五定时推送相关安全新闻、案例、知识。 |
|  | 宣传教育培训 | 提供多种形式线上线下消防知识宣传普及服务，每年向对业主单位安全负责人、企业员工等进行专业消防培训，同时根据线上线下服务发现的安全管理问题，代客户制定针对性解决方案，并向用户进行培训。 |
|  | 咨询服务 | 提供多方位多渠道的咨询服务，对业主单位有关安全问题进行答复。 |
| 兜底赔付保障 | 保险服务 | 消防设施：在托管服务期间内，由于自然灾害（例如台风、暴雨等）或意外事故（火灾、爆炸、盗窃等）、设计、制造或安装错误、铸造和原材料缺陷；工人、技术人员操作错误、缺乏经验、技术不善、疏忽、过失、恶意等行为导致的损坏；离心力引起的断裂；超负荷、超电压、碰线、电弧、漏电、短路、大气放电、感应电及其他电气原因等引起被保险的消防设备发生损坏负责赔偿，按实际损失进行赔付，被保险的消防设备范围详见消防设施设备清单，包但不仅限于消防主机、室外消火栓、消防水箱等。 托管消防设施设备清单在托管服务开始前确认，若托管消防设施设备清单内的设施设备需要更换或维修。 如因以下原因产生的全部费用由甲方承担：（1）被偷盗的低于500元价值的消防设备补充；（2）灭火药剂填充；（3）消防水带破损更换；（4）消防水系统管网维修；（5）防排烟管道维修；（6）消防系统相关的隐蔽工程损坏；（7）消防设施设备电池更换。 其他另需自行承担费用. 类型; 规定; 名称. 气体灭火; 按照《气体安全技术监察规定》：五年必须检测重装；因人为破坏导致钢瓶变形个更换；报废期更换；非维护人员导致误操作；; 托管期内按照检测周期的产生检测费用. 各类消防设施; 装、改建; 托管期内由于装修、改建产生的设施（包括安装）费用. 消火栓水带; 《消防水带》GB6246-2011; 托管期内由于报废周期原因的产生费用. 消火栓水带; 使用后的消火栓水带应报废; 托管期内由于使用而报废原因的产生费用. 灭火器; 本次托管不包括灭火器的更换费用，《建筑灭火器配置验收及检查规范》规定应报废费; 托管期内，达到10年强制报废、其他规定应报废。. 火灾自动报警设备; 《火灾探测报警产品的维修保养与报废》GB29837-2013:61.1\6.1.2; 托管期内达到报废期的费用或继续使用产生的检测费用、损坏的设备更换费用. 气溶胶灭火系统; 按照现场安装产品有效期; 由于产品达到有效期原因导致设备更换. 其他; 按照现场安装产品有效期; 由于产品达到有效期原因导致设备更换. 火灾损失保障：在托管服务期间内，消防安全托管服务区域内发生保险责任范围内的火灾事故（不包括甲方的故意纵火行为），造成直接财产损失（不包括含特殊价值的首饰、古玩、字画等珍贵财物；便携式通讯装置、货币、证券、磁卡等卡类；文件、账册等数据资料等无法鉴定价值的财产等）或人身伤亡的赔偿。 |

（3）消防安全管理软件平台功能

- （3.1）单位自身管理Web系统

- （3.1.1）首页

首页综合展示火警、电气火灾预警、消防设施故障以及监测设备异常等实时监测信息，并以图形化显示物联网信息网关和消控主机的连接情况，同时展示近7天单位的隐患趋势及显示企业每天需要进行的日常巡查情况。

- （3.1.2）运行监测

运行监测报表展示单位部署的消防物联网监测设备，分别为火灾自动报警系统、物联网信息网关、电气火灾监测系统、消防水压监测系统等，并将所有监测信息接入到平台在列表上直观展示。

- （3.1.3）巡查计划

系统可根据不同单位的消控室情况及班次情况自动生成消控室巡查计划。当用户值班班次发生变化时，支持用户自定义更改，同时推送到手机APP端。

系统支持社会单位用户根据消防相关法律法规的要求，便捷智能制定单位防火巡查和防火检查计划。

- （3.1.4）安全监管

安全监管可实时跟踪单位安全工作人员报警复核、隐患整改、消控室巡查、安全巡查等工作的完成情况。可结合巡更点信息、巡查人员位置信息、物联网远程监测反馈信息、上报信息规范度情况对单位消防安全工作执行情况进行分析判断，智能评判单位各项工作执行规范率、完成度。

- （3.1.5）维保服务

对企业申请维保任务的服务状态、服务及时性和维保人员服务评价进行追踪，并可线上下载存档生成的维保报告。

- （3.2）单位自身管理APP系统

- （3.2.1）首页

全方面展示消防安全重点消防安全现状情况，包括报警复核、实时监测等信息，帮助用户掌握单位的总体消防安全形势。

- （3.2.2）实时监测

用户可实时查看本单位联网设施的实时运行状态。可以列表的形式展示当前物联网监测报警数、故障数以及相应报警和故障所在的位置。支持用户一键查看报警和隐患在本单位建筑楼层平面图上的分布位置以及相应设施的详细信息。

- （3.2.3）报警复核

当物联网监测设备监测到报警时，系统自动弹窗提醒并语音播报报警信息。用户可查看报警位置在单位建筑平面图上的具体位置，迅速抵达报警位置，进行报警复核。

- （3.2.4）隐患管理

隐患管理实现对单位物联网监测推送隐患、巡检巡查、复核、人工填报等多种渠道上报的所有隐患信息的统一跟踪管理。针对现场即可处置的隐患，用户可进行整改处置并上传整改完成的情况描述和现场照片。如现场无法解决问题，也支持用户一键预约维保上门服务，包括隐患描述、现场情况、维保服务上门日期时间、联系人及联系电话。

- （3.2.5）巡检巡查

用户可以通过巡检巡查功能来接收、执行防火巡查、防火检查、设施巡查任务。在巡查过程中，系统提供了智能化引导，巡查过程中发现的问题，可以随时记录。系统可以根据任务执行情况，自动计算巡查任务的完成度和规范率。

- （3.3）维保管理Web系统

- （3.3.1）首页

全面展示维保单位消防维保服务情况，包括今日应急维保、本月例行维保完成情况及总体趋势，同时展示近一个月维保公司的工作人员的服务情况。

- （3.3.2）维保单位信息

系统支持维保单位基本信息及维保人员信息的管理，为其设置用户角色、用户名、密码、姓名、性别、联系方式等。可添加、激活、禁用、删除用户等。

- （3.3.3）人员监控

向维保单位提供基于GPS的人员实时定位管理工具，通过登录APP的维保人员位置的实时展示即可对维保人员的工作状态进行实时监管。

- （3.3.4）项目信息

向维保单位提供业主单位的消防系统实时监测及报警工具，支持基于鸟瞰图及室内平面图的业户单位消防系统及设备设施的定位及状态监控，支持真实火警的Web和APP的报警提醒功能。

为业主单位分配、更改、查看维保人员，服务关系指定后，维保人员APP能够查看被分配的业主单位信息。同时可收到该单位的应急维保订单及例行维保计划。

- （3.3.5）维保管理

对维保公司负责的所有业主单位的维保任务的完成情况进行追踪，并可线上下载存档生成的维保报告。

- （3.4）维保管理APP系统

- （3.4.1）首页

查看维保人员个人工作的统计信息，包括服务的业主单位数量、逾期任务数量、待跟踪解决的故障及任务，今日应急维保总览、本月例行维保总览。

- （3.4.2）应急维保

当有新应急维保订单时，APP进行消息及播报提醒，被绑定的维保人员定向接收待处理应急维保申请。维保人员利用APP记录应急维保的过程包括文字描述、照片，提交业主侧进行确认，并生成应急维保报告。维保助手Web端进行全流程跟踪。

- （3.4.3）例行维保

接收Web端为业主企业定制的维保计划。维保人员根据内置电子化的标准维保检查项进行例行维保检查，并记录故障及维护信息，内容包括文字描述及图片。同时在Web端生成例行维保报告。

- （3.4.4）个人管理

管理维保人员个人信息，查看服务的业主单位的基本信息及设备设施信息，提前了解业主单位消防设备设施情况。

- （3.5）运营中心管理系统

- （3.5.1）首页

在首页可以直观看到今日火警、当前隐患、设备离在线、消控室值班情况、接入业主单位信息、服务机构信息等，并可以跳转到相应页面。

- （3.5.2）GIS地图

GIS地图页能展示可直观接入单位位置信息以及单位消防设施运行状态。点击业主单位在地图页上的点展示单位详情，单位在地图上的点的颜色体现了单位实时状态，红色、紫色、黄色、绿色分别代表着该单位有火警、预警、隐患和正常。

- （3.5.3）实时监测

实时监测是接入物联网和人工上报的数据，包括火警、电气火灾预警、消防设施故障、监测设备异常、人工上报、监测日志等功能模块。

- （3.5.4）数据分析

结合物联网监测设备实时数据、人员上报的数据，从不同维度、以多种方式实现运营中心历史数据的统计、分析和展示。

- （3.5.5）服务监管

服务监管是监测中心对维保公司维保服务过程的监管。监管的维保服务包括应急维保和例行维保，实现对维保公司的服务过程中产生的异常数据进行提取和展示。

- 2、服务要求

（1）消防设施功能维修要求：对院内所有建筑消防设施进行功能维修，保障其消防设施处于正常状态。

（2）消防物联网建设要求：对院内所有建筑进行消防物联网建设，全面提高业主单位消防安全管理水平和对火灾的应急处置能力。

（3）消防安全运营服务要求：消防安全运营服务期内要求具有本地化服务团队，主要负责日常系统的维护与管理，在接到用户故障通知后维护人员应在1小时内响应，一般问题维护工程师应在6小时内远程协助解决，重大问题应在12小时内解决并提供对应报告，对维护人员无法解决的故障，应安排专业人员及时解决，必要时应达到现场解决。

考核标准：

按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）进行消防设施维护保养；

消防安全运营服务期内有专职人员提供7*24小时实时监测，发现警情应立即通知各家单位消防安全负责人及消控室值班人员进行现场复核工作。

（4）软件平台不仅能够支撑本项目的服务内容的实施，还需具备可扩展性和持续升级能力，能够支持为采购人提供监测报警服务，提高采购人消防安全保障能力。

- 3、服务期限及其他要求

（1）建设周期：院内所有建筑所涉及的消防物联网设备安装及消防设施功能维修建设总工期为2个月； 并且完成2022年度的消防检测和评估。

（2）服务期限：项目服务期为3年，消防设施功能恢复及物联网接入验收合格后进入服务期。服务期三年，合同一年一签。

（3）现有的消防维保服务与本项目消防托管服务如有重叠的，在托管服务费用中按实际维保合同对应的服务期进行扣除或委托中标人进行支付。

（4）本项目包含医院内原消防设施功能恢复费用，供应商可以在开标前到医院现场踏勘，踏勘联系人：夏老师，联系方式：13615880514。

（5）中标供应商应提供优质服务，保证服务质量，且不能低于合同规定的范围和种类。采购人按照招标文件、服务内容要求中所述的质量严格监督中标供应商执行。

（6）消防物联网以业主方或监理方与中标供应商联合验收通过为依据。

（7）免费为李惠利医院创新研究院提供消防安全辅助管理与咨询服务。内容包括日常消防安全管理工作咨询、远程接报警、消防安全培训、应急演练。

（8）按招标文件的要求和中标供应商投标文件中的承诺执行。

三、招标商务要求

1、履约保证金：不适用。

★2、付款方式：

（1）建设费用在合同签订后7个工作日内支付建设费用的40%，在建设完成并验收合格后付清建设费用；

（2）年度托管服务费用在采购人确认工作完成的情况下每半年支付一次。支付前供应商应提供正规的增值税发票。

3、投标文件中提供服务方案、项目重难点分析及解决方案、实施方案、应急预案、保险服务方案、项目团队人员配置等。

第五部分  合同条款及合同格式

政府采购合同（服务）

项目名称：                                  项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据                政府采购项目的招标结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金（如适用）

乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期(如适用)

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

八、合同履行时间及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行地点：

九、款项支付

付款方式：

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1． 乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3．本合同正本一式△份，具有同等法律效力，甲乙双方各执△份；△份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

第六部分 附件（投标文件格式）

附件一

投标函

致（采购人）               ：

（投标人全称）       授权 （全权代表姓名、职务）  为本公司合法代理人，参加   （采购编号、项目名称）      招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜，在此：

- 提供招标文件中“投标人须知及前附表”中规定的全部投标文件。

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）本项目的投标总价详见开标一览表 。本报价已经包含了本项目应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的所有费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本投标文件自开标之日起  90 天内有效。

（3）我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（4）保证遵守招标文件有关条款规定。

（5）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务，

承诺应贵方要求提供任何与本项目有关的数据、情况和技术资料。

（6）完全同意采购文件中有关中标服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向采购代理一次性交纳中标服务费。

（7）我们郑重声明：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

附件二

开标一览表

项目名称：                             采购编号：

| 项目名称 | 宁波市医疗中心李惠利医院消防社会化服务项目 |
| --- | --- |
| 投标总价（人民币元）（小写） |  |
| 投标总价（人民币元）（大写） |  |

注：①投标总价应与“分项报价表”中“投标总价”一致。②投标文件中本表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以本表为准。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

附件三

分项报价表

项目名称：

| 序号 | 分项内容 | 简要描述 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币元） |  |  |  |  |  |

备注：本表格供参考，投标人可根据项目实际情况自拟表格。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

附件四

技术条款响应表

项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：此表根据“第四章项目要求”技术条款要求填写，不得虚假响应。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

附件五

商务条款响应表

项目名称：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：此表根据“第四章项目要求”商务条款要求填写，不得虚假响应。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

附件六

服务方案

（根据招标文件要求提供，格式自拟）

附件七

本项目负责人简历

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 业 |  |  | 学 历 |  |  |  | 职 称 |  |
| 何时参加工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 何时进入公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事项目年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 |  |  | 规模 |  | 合同时间 | 管理业绩 |  |

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

附件八

本项目服务人员配置表

| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 年龄 | 上岗证书 | 是否本地人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

附件九

本项目所需设备、工具配置表

| 编号 | 设备、工具名称 | 品牌型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

附件十

同类项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 联系人电话 | 签约时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

根据评标标准提供证明文件。

附件十一

资格证明文件

（一）  营业执照

（复印件并加盖公章）

- 法定代表人授权书

致 （采购人）               ：

（投标人全称）   法定代表人  （姓名、职务）  授权  （被授权代表姓名、职务）     为本公司合法代理人，参加（采购编号） (项目名称)   项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效,特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人单位（公章）：

日  期：

附：

被授权代表（签字）：

手机号码：

电    话：

附：法定代表人和被授权代表的身份证复印件。

注：法定代表人参加投标并签署投标文件的，无需提供此授权书，只需提供法定代表人身份证复印件即可。

（三）合格投标人的资格承诺书

（一）我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位承诺遵守以下要求：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。

（三）我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此承诺！

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日期：

（四）

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（消防社会化服务），属于（其他未列明行业 ）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2）中小企业划型标准按工信部联企业〔2011〕300号文件，中标单位的《中小企业声明函》将公示，提供虚假声明函者取消中标资格，后果自负。

残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十二

招标文件要求或投标人认为需要提供的其他资料