政府采购项目

国内公开招标文件

# （全一册）

| 项目编号： | NBITC-20192231G |
| --- | --- |
| 项目名称： | 西店镇人民政府森林防火监控设备采购项目 |
| 采 购 人： | 宁海县西店镇人民政府 |
| 采购代理： | 宁波市国际招标有限公司 |

二○一九年十一月

目    录

第一部分     招标公告………………………………………………1

第二部分     投标人须知及前附表…………………………………4

第三部分     评标标准………………………………………………15

第四部分     项目需求………………………………………………22

第五部分     合同条款及合同格式…………………………………30

第六部分     附件（投标文件格式）………………………………36

第一部分   招标公告

项目编号：NBITC-20192231G

发布日期：2019年11月15日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的规定，根据宁海县政府采购管理办公室的委托招标通知书，宁波市国际招标有限公司受宁海县西店镇人民政府的委托，就本项目进行国内公开招标，现邀请合格的投标人提交密封投标。

1、项目内容及采购预算：

项目名称：西店镇人民政府森林防火监控设备采购项目

采购预算：89.6320万元

具体采购需求详见《第四部分项目需求》。

2、招标文件公告期限：2019年11月15日至2019年11月22日共五个工作日

★3、合格投标人的资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

# （6）法律、行政法规规定的其他条件。

# （二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）特定资格条件：不接受联合体投标。

注：本项目采用资格后审，投标文件中提供所有资格证明文件。

4．招标文件发售：招标文件发售时间：自2019年11月15日起至2019年11月22日止，每天（节假日除外）08:30-11:30，13:30-17:00。售价及方式：每份 450元人民币，售后不退。招标文件以电子文本形式出售；供应商购买标书前在我公司网站免费注册，成功后才能正常购买（今后即可直接购买），注册程序详见网站首页要求，供应商可通过网上或微信方式购买，网上方式购买：登录我公司网站www.nbbidding.com，进入“招标公告”栏查询到本项目后操作；微信方式购买：关注微信公众号“宁波国招”，或扫码我公司网站首页的二维码。标书费用的支付可选择微信或者支付宝。 为了保护投标人信息，预防串通投标，规定同一支付人对同一个子包只能扫码支付一次，如多次支付，经查实只认定第一次支付有效，其后的支付一律无效，由此可能产生的后果由支付人自己承担。（标书出售联系电话：0574-87386429）

5、投标截止时间和地点：所有投标文件应于2019年12月10日14：00（北京时间）之前递交到宁海县公共资源交易中心开标室（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告），迟到的投标文件和未购买招标文件者的投标将被拒收。

6、开标时间和地点：定于2019年12月10日14：00（北京时间）在宁海县公共资源交易中心开标室（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告）。届时请投标人代表出席开标仪式。

7、投标保证金：投标保证金：（人民币） 15000 元，在投标截止时间前到账，保证金形式：银行电汇（通过网上缴纳时请选择，必须从供应商单位账户汇出）、支票、汇票、本票、保函。不接受现金交纳形式。(账户名称：宁波市国际招标有限公司,开户银行：上海浦东发展银行宁波分行营业部，账号：2019223139201)

8、其他事项：

★供应商应于投标截止时间前到“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

9、采购人：宁海县西店镇人民政府

地  址：宁海县西店镇人民政府

联系人：王先生

电  话：0574-65182109

10、采购代理公司：宁波市国际招标有限公司

地  址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼

联系人：史涛  曹景恺  陈燕 郭海航

电  话：0574－87322846

传  真：0574－87323935

电子邮件：360519628 @qq.com

11、执行政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

第二部分  投标人须知及前附表

略

第三部分  评标标准

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未到场的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

一、开标程序

（一）开标会议由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（二）主持人介绍参加开标会议的人员名单；

（三）主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

（四）投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签名确认；

（五）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信文件与技术商务文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合采购文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签名确认；

（六）资信技术商务评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

（七）由主持人宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

（八）采购代理机构做开标记录， 同时由记录人、监督人当场签名确认；

（九）公布中标候选人名单；

（十）开标会议结束。

二、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表2名和评审专家5名组成，评审专家从专家库随机抽取，如采购人不派代表评审，则评委会全部由评审专家组成。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的投标人中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的投标人发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目投标人存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目投标人的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该投标人存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

三、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

（二）评分权重：详见《评委打分表》

1、价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

参与评审的价格=投标报价－小微企业价格扣除优惠值6%（如有）

价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100

2、合格投标人评标综合得分=价格分+资信技术商务分。

3、报价要求：本次采购设有预算价(或最高限价)，投标人报价超出预算价(或最高限价)的投标文件作无效处理。

4、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件的澄清第2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

四、评标程序

（一）资格条件审查

由招标采购机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件 |
|  | （二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
|  | （三）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
|  | （四）本项目不接受联合体投标。 |
|  | （五）特定条件：无 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标承诺函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 投标人按采购文件要求缴纳投标保证金的； |
|  | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

A、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、投标人未按要求提交投标保证金的；

2、超出经营范围投标的；

3、投标人资格要求证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

4、投标人资格声明函、投标承诺函无法定代表人签名，或委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

5、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6、投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

7、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

8、投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

9、带“★”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的。

B、在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2、明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

3、允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达 / 项（含）以上的；

4、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

5、与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同3处以上的；

6、资信文件、技术商务文件中出现报价或单价的。

C、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

2、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

3、投标报价具有选择性的；

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

5、投标报价中出现缺项、漏项的。

（四）评分表

评分标准（评委打分表）

| 考核项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 投标报价 （30分） | 满足招标文件要求最低的参与评审价格为评标基准价，其价格分为满分。 其余投标人价格分为： 报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）× 30 参与评审的价格=投标价格×（1-小微企业价格优惠值6%） 投标报价超过采购预算（或最高限价）的投标无效。 |
| 技术 商务 （70分） | 设备参数响应程度（28分） | 投标产品可靠、先进、技术资料完整，设备配置等应符合招标文件要求。若投标文件有任何一项标有★的技术指标负偏离或未响应的，作无效标处理；全部技术指标均满足招标文件要求的得25分，一般技术指标（未标★）每负偏离一项扣3分，扣完为止；标有★的技术指标每正偏离一项加1分，累计最多加3分（由评标委员会讨论认可，酌情打分），最高28分。 |
|  | 实施方案的先进性（2分） | 投标方制定的项目实施方案的完整性、先进性、前端基站选址实用性、可靠性，评委根据投标文件酌情打分，在0-2分之间打分。 |
|  | 培训计划 （2分） | 根据投标方培训方案完整性、培训计划合理性等方面酌情打分, 在0-2分之间打分。 |
|  | 投标产品综合得分（9分） | 1、双光谱重载智能预警终端组件烟火识别性能指标获得过省部级权威机构出具的检验或鉴定报告（要求复印件加盖原厂商公章），得3分 2、双光谱重载智能预警终端组件防护罩具备防护等级＞IP67的产品质量监督检测中心出具的检验报告（要求复印件加盖原厂商公章），得3分 3、基站控制系统集成接入控制器获得过公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具检测报告（要求复印件加盖原厂商公章），得3分 |
|  | 样品演示 （12分） | 1、关键产品双光谱重载智能预警终端组件重型云台具备技术性能指标防雷、解码控制电路集成化，不打开云台外壳即可插拔故障电路板，提供样机展示此项功能的得6分； 2、关键产品基站控制器具备将通用产品电源转换器、交换机、功放、防雷器的多个独立设备高度集成为一到二张电路板，做成一个设备，接头为航空防水插座，提供样机展示此项功能的得6分； 备注：未提供实物样机或提供样机展示功能不符合招标要求的样品分为0分。 |
|  | 售后服务评议（6分） | 售后服务的便捷性，提供离采购人最近的售后服务机构地点及具体信息，在0-5分之间打分。提供有效的售后服务机构的营业执照复印件，投标时带原件备查。 |
|  |  | 在满足招标要求质保的基础上，根据投标人提供的关键产品（重型云台、防护罩、基站控制系统）生产厂家针对本项目售后服务承诺免费保修时间原件进行评分，生产厂家承诺免费保修期每增加一年加0.5分，最多得1分。 |
|  | 合理化建议 （2分） | 根据投标人的技术建议的合理性和可行性进行评比并酌情打分；最高得2分。 |
|  | 业绩分 (6分) | 提供2018年以来政府采购同类项目的合同，投标文件中附合同复印件，投标时带合同原件备查，每提供一个得1.5分，最多6分。（提供的合同需为投标人中标合同）。 |
|  | 特殊承诺 （1分） | 投标人对本项目作的特殊优惠承诺，作为除报价以外的优惠条件；最高得1分。 |
|  | 政府采购政策分（1分） | 政策性加分（1分） 投标产品为节能产品的，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分。 投标产品为环境标志产品的，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 提供证书复印件并加盖公章。 |
|  | 标书质量 （1分） | 根据投标单位制作的标书，版面编排是否整齐、目录与页码是否一致、提供资料是否完整等情况酌情打分；最高得1分。 |

打分说明：

（1）报价中如有功能及配置重大缺项的，经三分之二以上评委认可，作无效标处理；

（2）评委根据评标情况逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

# （3）各评分因素分值精确到小数点后一位；

（4）本项目为非专门面向中小企业的采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业和福利性单位按小微企业给予同等优惠。

（5）政策加分项说明：投标人须提供《第22期环境标志产品政府采购清单》和《第24期节能产品政府采购清单》中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，作为证明材料，未按要求提供证明材料或证明材料与中国政府采购网www.ccgp.gov.cn下载的环保清单不符合的评标委员会不予认可。由多个产品集成的项目（子包），必须所有产品符合上述要求才能享受政策加分。虽列入清单范围，但投标产品认证证书不在有效期内的，也不享受政策性加分。

评委签名：                                    日期：

第四部分  项目需求

一、项目名称：西店镇人民政府森林防火监控设备采购项目

二、采购单位：宁海县西店镇人民政府

三、预算资金：89.6320万元

四、项目概况

1.项目简介

宁海县西店镇人民政府森林防火预警系统利用视频监控技术结合智能化的烟火识别技术，对半径8－10公里范围内的森林资源及林区各路口进行监测，通过智能化的森林防火预警及智能语音宣传手段，实现实时监看和记录森林资源情况，通过智能化设备和智能语音宣传设备自动完成对森林资源的火灾监测、报警、宣传，辅助森林防火监测人员完成对森林资源的监测，是一种由传统的人工监测转变为由机器自动监测的智能化科技手段。实现对森林防火区域可视范围内火情的“自动扫描、自动发现、自动报警、自动定位、自动宣传。达到全年、全天候的高效智能识别预警。

宁海县西店镇人民政府森林防火预警系统前端需安装点位为1个(8－10)公里双光谱重载智能预警终端、12个卡口智能语音监控设备及44个卡口智能语音设备，所有前端监控视频信号均需实现信号上墙，西店镇人民政府森林防火预警系统建成为林场日常森林防火管理、遇到火灾及时报警，为决策层制定快速高效扑救方案提供可靠的依据和保障。

2、项目其它要求

2.1、由于本项目前端监控设备点位存在安装区域广，安装点位分散，投标供应商需现场踏勘前端设备选址位置,如安装位置有争议或变动，中标方需以采购方意见为准。

2.2、本项目前端基站防火视频信号需无缝接入宁海县原有森林防火预警系统, 实现互连互联,并创建西店镇人民政府森林防火预警系统子账号。

五.采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双光谱重载智能预警终端 | 1 | 套 |
| 2 | 监控铁塔 | 1 | 套 |
| 3 | 基站控制系统 | 1 | 套 |
| 4 | 操作电脑 | 1 | 台 |
| 5 | UPS稳压及防雷接地 | 1 | 套 |
| 6 | 防火墙 | 1 | 台 |
| 7 | 工业交换机 | 3 | 台 |
| 8 | 光模块 | 3 | 只 |
| 9 | 卡口智能语音设备 | 44 | 套 |
| 10 | 卡口智能语音监控设备 | 12 | 套 |
| 11 | VPN专线 | 2 | 条 |
| 12 | 运维费 | 1 | 年 |

六、技术规格一览表

| 序号 | 名称 | 配置与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双光谱重载智能预警终端 | 可见光成像组件： 1.1、镜头：规格 1/2"/焦距≥775mm/倍率≥62倍/光圈≥F3.5/2百万像素/光学透雾/支持预置位; 摄像机：200万像素/成像器 1/2.7"/分辨率 1,920x1,080/最低照度 彩色 1.2、 0.001Lux@(F1.6，AGC ON), 黑白：0.0005Lux@(F1.6，AGC ON)/透雾 自动/手动/关/日夜转换 自动 (ICR)/彩色/黑白; 烟火识别组件： ★具有烟火识别功能，可以实现超大范围（100米以上，20公里以内）全天候监控、摄像机巡轨运转，主要性能：白天能自动区别烟、雾，发现烟能自动识别并报警/夜间能自动区别火、灯光，发现火能自动识别并报警/报警后能够对火地点精确定位/报警后锁定火点，自动推进监控摄像镜头、放大监控图像/监控镜头可按预置轨迹运行; 红外热成像组件： 类型：非制冷焦平面微热型/光谱范围：8-14μm/阵列规模(像素)：384×288/最大帧率 50fps@384×288/噪声等效温差 ≤60mK（f/1,300K,30-60Hz）/焦距≥75mm 重型云台防护罩组件： 4.1、云台：水平旋转范围不小于360°/俯仰旋转范围为上下运动夹角之和不小于90°/水平旋转速度范围：0.1°/s～30°/s；俯仰旋转速度范围：0.1°/s～15°/s/控制方式 自动或手动/预置位≥250个/载重≥50Kg/野外抗低温; 4.2、防护罩：双窗口/智能温控/高强度双层铝合金内夹保温材料压铸成型，抗冲击、防腐蚀/双层遮阳、隔热设计; 功能指标： 5.1、在可接受系统控制命令，并进行水平角、俯仰角实时回传，焦距值可根据命令回传; 5.2、★三维（或3D）精确定位/动控制镜头焦距; 5.3、★防雷、解码控制电路集成化，不打开云台外壳即可插拔故障电路板; 一般规范： 6.1、工作温度：-40 ℃~60 ℃; 6.2、防护标准：整体防护等级不小于IP66；镜头、摄像机防护罩防护等级不小于IP67; 6.3、整机重量＜50kg; 6.4、整机功耗＜60W; 提供原厂商针对本项目三年原厂质保承诺函原件加盖公章； ★为了保证所投设备无缝接入原森林防火预警系统，须提供原系统厂商的无缝接入承诺函。 |
| 2 | 监控铁塔 | 1、集通讯、监控功能于一体的塔型四角监控铁塔； 2、设计符合国家钢结构设计规范和塔桅设计规程，结构安全可靠； 3、设计风速30米/秒，震烈度8度， 防雷； 4、高度：15米； 5、铁塔材料构成为角钢、圆钢、钢管、轻型铝合金； 6、连接方式：螺丝连接、焊接； 7、全塔材料为热浸镀锌 8、基础顶部作混凝土保护帽; 9、★预中标单位在开标后7个工作日内须提供监控铁塔选址位置图及监控铁塔图纸一份(含塔体和塔基)； |
| 3 | 基站控制系统 | 1、采用一体化集成电路设计，确保设备低功耗、低故障率，确保系统长时间稳定可靠运行； 2、设备功能： 视频处理、远程控制、数据交换、通讯协议转换、电源逆变、智能温控、数字功放、数字报警功能等； 3、接口： 视频接口（2路，可扩展），网络接口（2口，可扩展），无线通讯接口（1槽，SIM卡接口）SATA硬盘接口（1口，可扩展），电源接口（220V/24V可选），音频接口（2路），复合数据专用传输接口（1路）； 4、集成防雷： 集成防浪涌保护电路； 5、外观： 全铝合金结构机身，机身表面全部采用散热鳍片，具有良好防腐性能、密闭性能和散热性能； 6、防护性能： 具有防火、防雨、防风、防潮、防腐性能； 7、工作温度： -20°C-+60°C； 防护等级：IP66； 8、★户外监控设备箱须为智能温控防护箱；须保证设备能够在野外全年全天候正常工作；铸铝结构，内置前端基站电源转换设备等，防水、防雨、防风、防潮、防腐，内置烟火识别系统；配备温湿度、风速风向传感器； 9、智能报警联动： 可设置IP地址，远程开、关前端设备电源，自动控制开、关防盗号角扬声器和防盗对讲拾音器等； 10、★高稳定性的将通用产品电源转换器、交换机、功放、防雷器的多个独立设备高度集成为一至二张电路板上，并集成一个设备，接头为航空防水插座；； 11、提供原厂商针对本项目三年原厂质保承诺函原件加盖公章； |
| 4 | 操作电脑 | 1、处理器:Intel酷睿四核I5-6500； 2、硬盘：1TB； 3、内存：8GDDR4 2133； 4、光驱:DVDRW； 5、显卡:独立显卡； 6、显存:2G； 7、显示器:19.5英寸； 8、分辨率:1600*900ppi； 9、保修时候:3年质保； |
| 5 | UPS稳压及防雷接地 | 1、前端基站220V稳压供电； 2、前端基站防雷接地； |
| 6 | 防火墙 | 产品架构 1.1系统应采用标准机架式设备，而非插卡式设备，不需要业务卡即可实现下一代防火墙业务； 1.2为保证防火墙运行的稳定性和处理能力，要求设备采用非X86架构对各项安全功能进行加速优化处理； 1.3系统具有良好的可扩展性，能够扩展支持病毒防御、入侵防御、应用识别、垃圾邮件过滤、文件防泄漏、上网行为管理、APT防御、僵尸主机检测、IPSEC VPN与SSL VPN等功能； 2、★产品规格 要求固化千兆电口数量≥9个、千兆光口≥1个 3、★性能 3.1、三层网络吞吐≥2Gbps，IPS吞吐量≥500Mbps，最大并发连接≥100万，最大新建连接≥10000； 3.2、EC VPN隧道数≥500，设备本身要求自带500个 IPSecVPN授权；SSL VPN并发用户数≥100，设备本身要求自带100个 SSLVPN授权； 4、部署方式 4.1、支持路由模式、透明（网桥模式）、混合模式； 4.2、要求支持虚拟防火墙，且每个虚拟防火墙独立管理； 4.3、为保障不同业务不同安全策略，要求支持每个虚拟防火墙能进行路由表、策略、VPN等设置；能够在虚拟系统中应用所有安全特性。 5、组网功能 5.1、值路由（ECMP），并支持链路权重设置。 5.2、支持主-备和主-主HA方案。双机热备要能支持多种组网形式，确保可靠性，并且数据接口和心跳线支持冗余。 5.3、业务可用性，HA方案支持双机会话同步，实现无感知切换； 5.4、为保障业务可用性，HA方案支持双机会话同步，实现无感知切换； 5.5、支持策略路由、组播路由、静态路由、RIP(v1/v2)、OSPF、BGP、IS-IS等； 5.6、支持802.1Q Trunk，支持不同VLAN之间的数据隔离； 6、基础安全功能 6.1、支持状态检测、包过滤、深度应用层检测； 6.2、支持YN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、LAND攻击、Smurf攻击、Fraggle攻击、Winnuke等攻击防护；具备硬件TCP SYN FLOOD防护加速能力 6.3、策略具备接口、地址、服务、时间、用户、带宽等的配置。 6.4、支持基于特定源地址、目的地址、应用端口组合的会话数限制。 6.5、支持SL深度检测功能 6.6、为保障语音系统效果，支持VoIP防护，可基于SIP与SCCP协议防护，可限制SIP的注册请求，可限制SCCP的呼叫建立。提供功能截图证明 7、入侵防御功能 7.1、支持用户自定义攻击特征，要求提供功能截图 7.2、支持对特定文件类型阻断； 7.3、入侵检测特征库≥5000种，并提供界面截图 8、病毒防护功能 8.1、支持HTTP、FTP、IMAP、POP3、SMTP、IM、HTTPS、IMAPS、POP3S、SMTPS协议病毒过滤，提供界面截图 8.2、支持深达10级以上的文件压缩。可以限制过滤文件的大小，对超大文件采取“通过”或“阻止”动作。 8.3、支持对VPN传输隧道内容进行病毒过滤； 9、垃圾邮件过滤功能 9.1、支持基于代理模式、流模式的垃圾邮件检测过滤，并提供功能截图 9.2、防垃圾邮件功能支持IP地址过滤、邮件地址过滤、MIME头信息、邮件内容过滤、RBL实时黑名单、域名解析等多种方法。 10、文件防泄漏功能 10.1、支持防数据泄漏功能，能对HTTP、FTP、SMTP、POP3等协议中的敏感内容进行过滤和阻断。 10.2、★要求支持文件指纹识别、文件水印检测，要求提供功能截图 要求对HTTP信息进行保护，HTTP可检测GET/POST、html头、URL、CGI、Cookie、内容和用户等 11、上网行为管理功能 11.1、支持Web分类和Web页面过滤，要求URL数量≥2.5亿个 要求支持URL地址/域名黑白名单，并支持基于代理模式、流模式、DNS模式的URL过滤 11.2、能对HTTP对象进行控制，包括阻断Java Applet，Cookies，Active X等 应用程序列表数量大于2900种； 12、高级威胁防护功能 12.1、支持基于应用防御、入侵防御、恶意软件防御的统计结果定义用户的信誉值 12.2、支持僵尸主机、C&C客户端检测功能，要求提供功能截图 12.3、★支持0-day恶意软件变种、可疑文件等APT高级可持续威胁的统计功能，提供功能截图 13、IPv6功能 为了支持业务扩展，要求支持IPv4/IPv6双栈 为更好的支持IPv6业务，要求支持基于IPv6的策略设置、内容过滤、IPS检测、代理、流控和VPN功能 14、资质要求 14.1、提供中华人民共和国公安部颁发的有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》复印件，证书上需体现“下一代防火墙”或“第二代防火墙”名称 14.2、提供所投产品有效的《IPv6 Ready Phase 2证书》复印件； 14.3、提供中国网络安全审查技术与认证中心颁发的国家信息安全产品认证证书(ISCCC) 15、提供原厂商针对本项目三年原厂质保承诺函原件加盖公章； |
| 7 | 工业交换机 | ★硬件规格 千兆电口>=4口；千兆光口>=2口；整机千兆口>=6口 1.2、交换容量≥128Gbps，包转发率≥13.4Mpps，若官网有大小两个指标以小的为准； 2、产品功能 2.1温度范围-40~85℃，防护等级：IP40，要求提供第三方权威机构报告 2.2★提供所投产品要求所投产品端口浪涌抗扰度≥8KV，以权威机构出击的第三方测试报告为准； 2.3设备支持一键重启，提供官网设备截图、保留测试权利 2.4支持ERPS G.8032（公有以太网多环保护技术）,实现<=20ms的环路切换。要求提供官网截图和权威第三方的测试报告。 2.5无风扇 2.6支持IPv4静态路由 2.7支持CPP、NFPP保护协议 2.8支持Web认证功能，支持和802.1X、 ACL同时开启，要求提供官网截图 设备可网管，同时支持WEB配置与CLI命令行配置 3、产品资质 3.1、提供工信部进网许可证 3.2、★提供第三方权威机构测试报告，说明设备能够达到IP40标准 4、提供原厂商针对本项目三年原厂质保承诺函原件加盖公章； |
| 8 | 光模块 | 1、千兆10公里单模光模块； 2、考虑兼容性，要求与交换机同一品牌； |
| 9 | 卡口智能语音设备 | ★1、集成式智能语音感应箱体，箱体采用防水设计，内置12V-12AH锂电池组，内置扬声器，嵌入式红外感应头、圆形红色报警灯，箱体内置1个12V输入端子接口，1个12V输出端子接口,1个监控摄像机音频输入和MIC输入端子接口，1个传感器输入端子接口，1个备用端子接口；1个USB接口；1个电源开关；箱体颜色：橘红色；箱体外部接头为航空防水接头； 2、语音感应箱体智能语音主板支持常开和常闭二种传感器接入信号，集成无线遥控模块，集成外接拾音器输入接口，集成电源指示灯、播放指示灯、警示灯电源指示灯； 3、配备无线遥控器，可实现遥控语音感应箱体音量大小和更换预设语音内容； 4、智能语音感应箱体尺寸：580MM*225MM*146MM； 5、1片30W太阳能板（包含配套太阳能支架）； 6、感应探头感应距离：10×10米，探头类型：微波雷达； 7、可定制森林防火语音内容，支持语音内容USB连接更换； 8、扬声器功率15W，传播距离30米； 9、杆子直径76mm, 高度2.5米，颜色 ：橘红色； 10、在有人或车辆经过设备感应区域时，设备自动播放内置预设语音内容； 11、★预中标单位在开标后5个工作日内须提供原厂商针对本项目三年质保函原件加盖公章； |
| 10 | 卡口智能预警设备 | 1、★集成式智能语音感应箱体，箱体采用防水设计，内置12V-40AH锂电池组，内置扬声器，嵌入式微波感应头、圆形红色报警灯，箱体内置1个12V输入端子接口，1个12V输出端子接口,1个监控摄像机音频输入和MIC输入端子接口，1个传感器输入端子接口，1个备用端子接口；1个USB接口；1个电源开关；箱体颜色：橘红色；箱体外部接头为航空防水接头；500万防水摄像头；支持触发拍照、定时拍照并实时传送至服务器； 2、★可定制森林防火语音内容，支持语音内容US更换；后台支持输入语音名称，输入文字，可以自动合成语音文件，可以保存、试听；变成语音库文件，纳入语音库管理。； 3、配备无线遥控器，可实现遥控语音感应箱体音量大小和更换预设语音内容； 4、智能语音感应箱体尺寸：580MM*225MM*146MM； 5、2片75W太阳能板（包含配套太阳能支架）； 6、感应探头感应距离：10×10米，探头类型：微波雷达感应探头； 7、扬声器功率15W，传播距离30米； 8、杆子直径76mm, 高度3.8米，颜色 ：橘红色； 9、在有人或车辆经过设备感应区域时，设备自动播放内置预设语音内容；当远程监控室喊话时，设备优先播放喊话的内容，并可实现对讲功能。 10、★预中标单位在开标后5个工作日内须提供原厂商针对本项目三年质保函原件加盖公章； |
| 11 | VPN专线 | 完成前端基站、指挥中心、森林防火机房的互联互通； |
| 12 | 运维费 | 运维服务主要包括软件、硬件设备、前端12米基站三大部分运维服务； 保证系统正常运转； 定时维护检查前端野外基站； 4、完成业主单位下达的防火演练任务； |

七、商务要求表

| 招标内容 | 森林防火监控设备采购项目 |
| --- | --- |
| ★交货时间、地点 | 交货时间：合同签订后45个工作日内完成供货、安装调试并通过验收。 交货地点：业主指定地点。 |
| ★付款方式 | 合同签订后7日内支付合同总价的35%作为预付款；安装调试完毕且验收合格后，付款至合同总价的95%；5%余款作为质保金待系统稳定运行6个月后一次性付清（不计息）。 |
| ★质量保证金 | 质量保证金额度：中标合同价的5%； 质量保证金的扣留：安装调试完毕且验收合格后招标人在合同尾款中一次性扣留。 质量保证金的退回：系统稳定运行6个月后退回质保金（不计息）。 |
| ★履约保证金 | 履约保证金金额：合同总价的5% 履约保证金形式：现金、汇票或银行保函。 履约保证金的支付和条件：在签订合同之前支付。 履约保证金退还：在完成合同履约后无息退还（但如中标单位未能履行合同规定的任何义务，招标人有权从履约保证金中得到补偿）。 |
| ★质保期 | 质保期：本项目设备质保期三年，技术条款中有要求的从其约定；按照招标需求中技术参数注明的质保期及要求提供原厂商质保函（加盖原厂公章，投标时须提供原件）。 |
| 运维服务 | 保证森林防火基站正常运行，包括软件系统、硬件设备、基站设备、网络系统、供电系统的应急响应、定期维护、信息数据整理等工作,做到12小时响应,24小时到达现场,72小时内修复。后续运维服务合同签订的费用以投标报价中运维费报价为准。 |
| 质量要求 | 设备调试后，买方和卖方共同对设备进行验收，达到验收合格后，买卖双方共同签署设备验收表,验收合格后投入使用。 |
| 安装要求 | 采购设备到达买方后，中标人应在收到买方通知后三天内派合适的技术人员前往买方完成安装调试；在项目实施过程中必须做好与其它相关单位的衔接工作。 |
| 培训 | 1、前期培训：免费在现场对采购方技术人员进行设备操作培训，保证使用方人员能够熟练掌握设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。 2、后期培训：依据实际使用进行培训，培训前中标单位需提供操作手册。培训人员由用户方指定，培训时间与地点由双方协商。该过程由中标单位和用户单位共同配合完成。 |
| ★其他要求 | 现场踏勘：供应商需自行前往现场踏勘，采购人不统一组织。 2、同意采购方对投标文件内容的真实性和有效性进行任何形式的监督审查、验证。 3、对投标人作出的售后服务承诺，若在施工、质保期内未按要求履行，业主有权从质保金中得到补偿。 |

第五部分  合同条款及合同格式

略

第六部分 附件（投标文件格式）

略