宁波市北仑区人民医院安检设备采购项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBITC-202111184G-BL106

采 购 人：宁波市北仑区人民医院

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2021年10月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

3、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  评标办法及标准	12

第四章  采购合同样本	21

第五章  招标内容与技术需求	24

第六章  商务条款	36

第七章  附件	37

# 第一章  招标公告

项目概况

宁波市北仑区人民医院安检设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2021年11月18日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202111184G-BL106

项目名称：宁波市北仑区人民医院安检设备采购项目

预算金额（元）：905000

最高限价（元）：905000

采购需求：
标项名称:安检设备采购项目
数量:1
预算金额（元）:905000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第五章招标内容与技术需求
备注：详细采购需求见本公告附件

合同履约期限：标项1，自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2021年11月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。获取招标文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：4008817190，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年11月18日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市北仑区新矸长江路1166号（北仑行政大楼B座三楼北仑区招投标中心交易厅）

开标时间：2021年11月18日09:30

开标地点（网址）：宁波市北仑区新矸长江路1166号（北仑行政大楼B座三楼北仑区招投标中心交易厅）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项：(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。(2)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。(3)落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。
3.供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件及纸质备份响应文件密封后送至开标地点：宁波市北仑区新矸长江路1166号（北仑行政大楼B座三楼北仑区招投标中心交易厅）。
4.开标时间后半小时内（2021年11月18日10时00分前）供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内（2021年11月18日10时00分前）无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。如因系统或部分电子响应文件无法解密，而采用纸质备份响应文件线下评审程序时，供应商在截止时间前未提交纸质备份响应文件的，视为供应商放弃投标。无论是否启用备份电子投标文件或纸质备份响应文件，均不退还供应商。
5.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
6.开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。
7.投标文件制作：（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。
七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市北仑区人民医院

地址：宁波市北仑区庐山东路1288号

传真：/

项目联系人（询问）：金老师

项目联系方式（询问）：0574-86776110

质疑联系人：虞老师

质疑联系方式：0574-86776022

2.采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼

传真：0574-87198579

项目联系人（询问）：韩洋

项目联系方式（询问）：0574-87307605

质疑联系人：徐徕

质疑联系方式：0574-87307605
3.同级政府采购监督管理部门

名称：北仑区财政局政府采购办公室

地址：北仑区四明山路775号行政大楼A座六楼

传真：/

联系人：阮中义

监督投诉电话：0574-89383756

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

# 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波市北仑区人民医院。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的需完成本项目所需的服务的义务。

5、“同级政府采购监管部门”系指北仑区财政局政府采购办公室。

▲6、合格的货物来源：国产

7、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

5.1投标报价以人民币为结算货币。

投标报价应包括供货、包装、运输、装卸、保险、货到就位、安装调试、技术培训及技术服务、售后服务、保修、税金、验收等，即采购人不再另行支付费用。

5.2对于招标文件第六章未列出的、但为完成本项目及使其正常运行所必须的设备、材料，投标供应商应进行优化并将此费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

5.3供应商应按招标文件要求认真填写《开标一览表》和《投标报价明细表》。

5.4投标文件中开标一览表内容与投标文件中投标报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

5.5投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.6单价金额小数点有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.7总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件和纸质备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、纸质备份投标文件按本章第八条投标文件的组成编制。

5、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件、纸质备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件、纸质备份投标文件的，以电子备份投标文件、纸质备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件、纸质备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、技术响应表（格式见附件）；

B6、商务条款响应表；

B7、第三章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

B8、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、投标分项报价表

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（3）纸质备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

▲九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

2、纸质备份投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，纸质备份投标文件须加盖供应商公章或其法定代表人（或授权代表）签字。授权代表签字的，纸质备份投标文件应附法定代表人签署的法定代表人授权书。纸质备份投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字确认。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、纸质备份投标文件：“资格文件正本1份”、“商务和技术文件正本1份”、“报价文件正本1份”用封袋密封后递交。

4、电子备份投标文件、纸质备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：    “电子备份投标文件”、“纸质备份投标文件”            ；

（2）采购编号：              NBITC-202111184G-BL106                 ；

（3）项目名称：   宁波市北仑区人民医院安检设备采购项目       ；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                        ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                          。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求详见采购公告。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。修改后的纸质备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标。

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）供应商代表查验投标文件密封情况；确认无误后按照供应商提交投标文件的先后顺序，开启“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”，宣读供应商名称、投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（7）开标记录签字确认；

（8）开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”进行评审。

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）若因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子投标文件及以U盘或光盘存储的电子备份投标文件自动失效。

（3）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑与投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

▲十六、最高限价

1、本次公开招标设有最高限价，标项一：90.50万元，投标报价超出最高限价的投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本项目向中标供应商收取招标代理服务费人民币12000.00元。

2、招标代理服务费收取银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

# 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

# 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

# 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

# 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

# ▲6、不同供应商的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。

7、本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商/工程承建企业/服务承接企业均为小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4评标委员会根据“附表4价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 资格性审查结论 |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保。

4、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的开标截止时间前6个月内任意1个月供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 7 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 8 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 9 | 本次公开招标设有最高限价：标项一：90.50万元，投标价超出最高限价作无效标处理。 | 提供“开标一览表”。 |
| 10 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号8、序号10在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

采购编号：NBITC-202111184G-BL106

| 评审内容 | 分值 |
| --- | --- |
| 技 术 商 务 分 70 分 | 1、招标内容与技术需求”响应性：（30分） 根据“第五章 招标内容与技术需求 二、主要技术要求中的各项指标响应情况进行评议，完全响应的得30分。未标有“△”的技术参数每负偏离1条扣1分，标有“△”的技术参数每负偏离1条扣2分，扣完为止。 | 30 |
|  | 2、项目整体设计方案：（12分） (1)根据投标人对项目的整体设计方案进行评审，包括本项目建设需求、现场点位勘察情况、项目重难点的了解和分析等（5分）；对整体技术和架构的先进性进行评审（4分）；根据投标人针对本项目的平台集成及对接（包括安防道闸系统与“智慧北仑”平台和住院电子陪护系统等的接入和对接）的针对性和有效性进行评审（3分） | 12 |
|  | 3、项目安装方案：（6分） 根据供应商提供的项目安装方案，从科学性、合理性、针对性进行评审（3分）；针对本项目安装所须的设备及人员的配置进行评审（3分）。 | 6 |
|  | 4、培训方案：（4分） 根据投标人培训方案是否全面合理有效，具有详细的培训计划、培训师资力量、培训内容等进行评审。 | 4 |
|  | 5、售后服务及承诺：（8分） 根据供应商对本项目的后续保障措施、售后服务机构情况、故障响应时间及处理、定期巡检等方面进行打分。 提供智能安检机、测温安检门的三年原厂质保函得2分，每增加一年的加1分，本项最高4分。 根据各供应商的售后服务承诺、维护响应计划进行评审，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式时间评审，明确本项目安防道闸系统内第三方管理平台的故障维修等售后服务包含在本项目整体质保售后服务内（4分）。 | 8 |
|  | 6、经验业绩：（5分） 投标人或所投产品制造厂商提供类似安检项目业绩，每提供1份得1分，最多得5分。注：提供合同件复印件。 | 5 |
|  | 7、证书要求：（4分） （1）投标人或所投产品的制造厂商具有ISO9001质量管理体系认证证书的，得2分，否则不得分。 （2）投标人或所投产品的制造厂商具有ISO14001环境管理体系认证证书的，得2分，否则不得分。 （供应商需提供有效的证书复印件并加盖供应商公章） | 4 |
|  | 8、政策性因素加分：投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分。（须加盖公章） | 0.5 |
|  | 9、政策性因素加分：投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。（须加盖公章） | 0.5 |
| 总分 | 70 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                         年  月  日

附表4

价格评分表

采购编号：NBITC-202111184G-BL106

| 供应商 分值 | 分值 |
| --- | --- |
| 价 格 分 30 分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值6% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 （保留二位小数） | 30 |
| 报价得分（30分） | 30 |

# 第四章  采购合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

## 合同格式

项目编号：

项目名称：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据项目公开采购的结果，签署本合同。

- 货物内容

  - 货物名称：

  - 型号规格：

  - 技术参数：

  - 数量（单位）：

- 合同金额

  - 本合同金额为人民币（大写）：_____________________元（￥_______________元）。

- 技术资料

  - 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

  - 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 知识产权

  - 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 产权担保

  - 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 履约保证金

  - 履约保证金金额：/

  - 履约保证金形式：/

- 转包或分包

  - 本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应。

  - 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

  - 如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

- 质保期

  - 质保期3年。（自验收合格签字之日起计算）

- 交货期、交货方式及交货地点

  - 交货期：

  - 交货方式：

  - 交货地点：

- 货款支付

  - 付款方式：详见投标资料表

  - 当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

- 税

  - 本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

- 质量保证及售后服务

  - 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

  - 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

  - 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

  - 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

  - 上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 调试和验收

  - 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。全部安装完成、验收资料齐全后，甲方需在五个工作日内验收。

  - 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

  - 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

  - 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

  - 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

- 货物包装、发运及运输

  - 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

  - 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

  - 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

  - 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

  - 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 违约责任

  - 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

  - 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

  - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 不可抗力事件处理

  - 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

  - 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

  - 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 诉讼

  - 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为。

- 合同生效及其它

  - 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

  - 其它约定事项：

  - 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

  - 本合同正本一式份，具有同等法律效力，甲方份，乙方份。

甲方：	乙方：

地址：	地址：

法定代表人：	法定代表人：

签订地点：	签订日期：    年  月  日

# 第五章  招标内容与技术需求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安检专项设备 |
| 1 | 智能安检机 | 通道尺寸：650*500mm，多能单视角，带显示器和标配专用操作台，含0.6米平板接物架和1.2米滑板接物架，智能分析：支持多种违禁物品智能识别，如刀具、枪支、喷灌、液体、打火机、烟花爆竹、指虎、警棍、手铐等，能自动识别并图像圈定、声报警，整机设备符合微剂量X射线安全检查设备通用技术规范（GB15208.1－2018）国家标准 辐射安全 △a) 周围剂量当量率：≤0.2m/s速度下设备正常工作时，封闭式设备在距设备的任何可达表面0.1m处（包括设备的入口、出口处）周围剂量当量率≤0.1μSv/h，工作人员位置的周围剂量当量率≤0.1μSv/h △b) 单次检查剂量≤4μGy，对符合ASA/ISO1600标准胶卷安全 c) 紧急停止开关，在设备和操作员周围方便触及的位置应设有紧急停止开关；发生紧急情况时，按下任意一个紧急停止开关应能够立即切断X射线发射装置和运动部件，同时在软件界面上显示提示信息 △图像质量及显示功能检验 a) 线分辨力≤φ0.0787mm b) 穿透力不低于34毫米钢板 c) 空间分辨力≤1.0毫米 d) X射线图像应能完整显示被检对象及内部物体的整体轮廓 e) 具备输送装置控制功能的单视角、双视角透射式设备，被检对象停在通道内任意位置，再次启动输送装置应保证X射线图像完整 △图像处理功能检验 a) 图像增强功能：增强显示图像局部细节 b) 有机物和无机物剔除功能 ——有机物剔除时，剔除图像中的等效有机物，显示剩余物质的颜色 ——无机物剔除时，剔除图像中的等效无机物，显示剩余物质的颜色 c) 图像放大功能：放大显示所选中区域的物体图像。任意区域放大应不小于4倍 d) 图像回拉功能：应能按图像生成顺序连续回调出不少于10幅的过检图像 △图像存储功能检验 a) 图像存储功能：所有图像应自动存储 b) 图像存储容量：可存储不少于10,000幅被检图像 c) 图像存储格式：应能通过生产厂家专用软件以离线方式再现图像，图像处理功能与设备功能相同，应能将图像的原始数据转换成通用的图像格式 △设备自诊断功能检验 设备应具备自诊断功能，并生成至少包括X射线产生装置、X射线探测器、控制器等主要功能部件运行状态的诊断报告 △超薄物检测功能检验 当被测物过薄而无法遮挡光障时，按下相应的功能键后可对超薄物进行探测 △设备应具备联网功能，能支持与远程客户端进行图像传输、信息交互、远程诊断、联动控制等联网操作 （以上标△参数须提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） | 台 | 4 |
| 2 | 测温安检门 | 集人体测温、视频存储、人脸识别、金属探测于一体，智能产品突破传统金属探测；支持体温检测，同时体温与人脸、金属报警关联；集成人脸识别相机，支持对通过金属探测门的人脸进行识别和视频监控，同时也支持对人脸进行检测，视频回放等；测温模块：设备配有热成像摄像头和黑体进行测温。可实现联网互通，搭配平台进行人脸数据、客流数据、报警数据、通过人员和温度精准匹配等数据进行汇聚应用 测温：热成像相机测温，非接触测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试并进行人员准确匹配，温度精度：±0.3℃ 人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可联动安检门本地声光报警，建立首道防线 门体双屏显示：前后部双液晶屏显示，可显示通过人数、金属报警人数、实时温度等 金属检测：可检测到1个回形针大小的铁磁性金属，有效进行违规物品核验 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，支持不少于12区位，灵敏度可调节 应能存储每天通过的人数、报警次数、报警信息、人脸信息等数据，可按时间、通过方向、报警程度等查询历史信息和报警视频录像；同时支持历史信息和视频录像导出功能 （产品须通过公安部检测认证，提供有效检测报告复印件加盖原厂公章） | 台 | 5 |
| 3 | 手持金属探测器 | 体积小、重量轻、手感好、操作灵活方便，开机后自动检测，无需调整、扫描面积大、全方位探测，可准确探测到目标位置 探测金属物体响应快、可探测所有金属类型、具有LED声光及振动报警两种报警模式 灵敏度：支持可调，操作方便，以适应不同检测要求 当电压不够时，指示灯不亮或一直报警 坚固耐用，一米高度自由落摔无损伤 电源：标配充电电池，频率：约25KHz，电压：9V （产品须通过公安部检测认证，提供有效检测报告复印件加盖原厂公章） | 台 | 5 |
| 4 | 液体探测仪 | 【手持】组成：主机，充电底座 工作温度／湿度：-10℃～55℃； 0%～90% 工作电压：输入AC 100~240V/50-60Hz 人机界面：提供全中文界面，自发光OLED屏 开机时间：1s 分析时间：约1s 报警方式：具有蜂鸣器报警和显示报警 数据存储：提供液体检测结果存储及检索功能，存储量不少于10000次检测，并能通过USB 接口将数据导出。 可检测容器材质：塑料、玻璃 可检测容器尺寸：不小于5.5cm×1.5cm，最小容量50ml 可检测液体：汽油、煤油、柴油、乙醚、异丙醚、石油醚、乙腈、乙二醇、硝基苯、环氧丙烷、 正庚烷、松节油、丙酮、苯、甲苯、等40多种易燃易爆危险液体。 （产品须通过公安部检测认证，提供有效检测报告复印件加盖原厂公章） | 台 | 5 |
| 5 | 人脸枪 | 人脸抓拍网络摄像机，采用高性能1/1.8英寸CMOS图像传感器，像素不低于两百万，低照度效果好，图像清晰度高，支持四种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、车辆检测（红外补光情况下无法使用）、人数统计 | 台 | 4 |
| 6 | 镜头 | 星光级1200万像素3.7-16mm手动变焦镜头，像面尺寸1/1.7英寸 | 个 | 4 |
| 7 | 护罩 | 中型基本型护罩(普通玻璃 ) | 个 | 4 |
| 8 | 支架 | 护罩长支架，采用铝合金材质，不易生锈 | 个 | 4 |
| 9 | 电源 | 桌面式电源适配器 | 个 | 4 |
| 10 | 智慧安检综合管理平台 | 平台一体机，集安检， 安防，联网，智能，管理等功能于一体，具有建设成本低、部署运维简易、组合扩展灵活、性能强悍及安全稳定高可靠等特点，广泛应用于地铁、铁路、医疗、教育等行业，是构建智慧安检解决方案的核心产品。通过对人员，设备，安检事件的全方位管控，形成安检场景下的业务闭环。平台主要提供以下能力：1.物联资源的统一管理，汇聚，按需推送；2.基于安检设备维保，模型管理的完备管理体系；3.围绕安检员的精细化内部管理模式；4.安检场景下的事件管理闭环；5.以物联数据为主的数据服务能力 平台支持添加安检菜单栏，并在地图上标注，安检菜单栏类型包括安检站点、安检通道和监控点，支持展示，可通过安检菜单栏查看：安检设备状态，包括在线率、离线率和故障率；X射线安全检查设备元器件状态，包括正常和异常状态展示；过检人包统计信息：当天包裹总数、违禁包裹总数、人流量、金属告警总数和温度异常总数 平台支持实时告警弹框分级提示，（高级、中级、低级），当安检站点和安检通道有未处理的告警信息时，地图上的图标应闪烁提示，高级告警为红色图标闪烁，中级告警为橙色图标闪烁，低级告警为黄色图标闪烁。 平台支持安检通道的自动巡检，可按开始结束时间、周期（每日、每周、每月）、巡检设备、巡检组等条件设置巡检计划，系统自动执行巡检任务，并展示任务当前巡检状态（未开始、进行中和已结束）；如有需要还可通过手动的方式巡检，可调取安检通道现场的视频监控画面，手动确认接入的安检设备的运行状态和安检工作人员的工作状态，手动添加备注信息，保存人工巡检结果；支持巡检结果查询；支持安检设备平台端远程升级 支持X光包裹影像视频实时预览 支持违禁品报警联动现场视频及录像 安检员包裹意见处理及存档 支持过包录像追溯和查询 支持安检机与人脸相机绑定；可以根据过包记录关联到对应人脸信息 （提供产品有效检测报告复印件加盖原厂公章） | 套 | 1 |
| 二、安防道闸设备 |
| 1 | 摆闸（左） | 摆闸（左）和摆闸（右）为单机芯，摆闸（中）为双机芯。驱动电机直流无刷电机，闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用6对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报 闸机通道应为摆闸箱体，外壳采用拉丝SUS304不锈钢，箱体尺寸：长≤1600mm，宽≤220mm，高≥950mm，通道宽度尺寸支持600mm~1400mm配置 闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角 支持遥控器控制开关门翼；物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485 支持机械防夹、红外防夹功能；支持防撞缓冲功能 支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置 闸机通道外壳防护等级应达到要求，可稳定运行于室外场景 闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持断电开门功能 闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 闸机通道应满足防冲要求，满足机芯保护要求；当门翼受到外力冲撞后，可以迅速恢复到正常状态，恢复时间不超过3s（通道内无人的情况下） 闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位 闸机通道主机可扩展读卡器、二维码、人脸识别组件、显示屏等设备集成，可实现多种认证方式组合应用 | 台 | 6 |
| 2 | 摆闸（中） |  | 台 | 4 |
| 3 | 摆闸（右） |  | 台 | 6 |
| 4 | 通道门翼 | 摆臂长度表示支持的净通道宽度为1300mm-1400mm，门翼材质：不锈钢/亚克力(可选)（一套包含两扇门翼） | 套 | 7 |
| 5 | 通道门翼 | 摆臂长度表示支持的净通道宽度为800mm-900mm，门翼材质：不锈钢/亚克力(可选)（一套包含两扇门翼） | 套 | 3 |
| 6 | 人脸识别智能终端 | 芯片：≤14nm制程国产芯片 NPU：内置≥2.0 TOPS算力独立NPU 屏幕尺寸≥7英寸 屏幕分辨率≥1280*800 屏幕类型：触控电容屏 传感器类型≥1/2.7" CMOS 最低照度≤0.1LUX atF1.2 最大光圈数F1.6 抓拍图像尺寸1920X1080 主码流帧率分辨率：50Hz：25fps（1920×1080，1280×960，1280×720） 子码流帧率分辨率：50Hz：25fps（640×480，640×360，320×240） 整机电流≤2A 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~8Mbps H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H.265编码类型：Main Profile 支持4G：全网通CAT.4 支持人脸检测，支持非接触式体温检测，采用热成像测温，具有超温报警功能 告警传输协议：支持http/https 告警图片传输支持ftp 支持报警自动录像，支持报警目标的最大尺寸和最小尺寸，支持按星期、模式、时间段设置报警时间，支持灵敏度设置 可集成到电磁门、电动门、摆闸、车闸等电控通道控制，本次集成到上述摆闸 开门模式：远程/密码/二维码/人脸识别，支持组合开门模式设置，（人脸识别、刷卡、刷卡+人脸、人证比对等多重认证） 设备容量：10万张以上人脸，10万张以上卡、30万条以上记录存储 报警支持：报警输入1路（开关量）；报警输出1路（继电器）；报警联动支持，开门按钮；门锁控制；防反潜；防拆报警；胁迫报警 △每台人脸识别智能终端均采用4G物联网方式与“智慧北仑”平台进行数据传输和控制，因此每台智能终端均须各配备一张4G物联网卡，卡内每月流量必须满足采购人每月实际需求并有适当冗余，4G物联网卡及其每月流量或服务费用均包含在投标总价内，每月流量或服务费用须包至本项目质保期满为止 | 台 | 9 |
| 7 | 身份证读卡器 | 1.集成到摆闸，可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证的信息； 2.兼容ISO 14443-A标准，可识别Mifare卡和CPU卡序列号； 3.通信接口：USB2.0接口 | 台 | 9 |
| 8 | 闸机远程遥控器 | 远程遥控开关闸机 | 个 | 12 |
| 9 | 二维码模块 | 配套定制，配套闸机使用 | 个 | 9 |
| 10 | 安装调试及集成技术服务 | △中标人须做到上述安防道闸及其配套设备与健康码平台关联，确保达到人员刷身份证关联绿码闸机放行、黄码红码报警且闸机不放行的功能，并将闸机系统接入区公安分局指定相关平台（“智慧北仑”平台），“智慧北仑”平台作为本项目安防道闸系统的管理平台，中标人须尽全力将本项目相关安防道闸设备接入该管理平台，中标人负责与“智慧北仑”平台运营方和技术支撑方进行对接，接入产生的所有费用均已计入投标总价内，最终确保达到人员刷脸（人员范围至少是全区九十万常住人口，可扩展至全宁波市常住人口）关联绿码闸机放行、黄码红码报警且闸机不放行的功能，实现健康码数据、身份信息、人脸数据的统一，实现与公安、卫生健康系统重点关注人员信息库对接，共享大数据信息和重点人员信息，加强有效识别和预警处置，本项目安防道闸系统接入区公安分局指定相关平台（“智慧北仑”平台）后公安相关重点人员信息可短信反馈至采购人相关管理人员进行报警提示，采购人根据报警可提前预警处置；前述所有关联接入“智慧北仑”平台或对接相关系统所产生的一切费用均已计入投标总价内 | 项 | 1 |
| 三、住院部闸机设备 |
| 1 | 摆闸（左） | 摆闸（左）和摆闸（右）为单机芯，摆闸（中）为双机芯。驱动电机直流无刷电机，闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用6对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报 闸机通道应为摆闸箱体，外壳采用拉丝SUS304不锈钢，箱体尺寸：长≤1600mm，宽≤220mm，高≥950mm，通道宽度尺寸支持600mm~1400mm配置 闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角 支持遥控器控制开关门翼；物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485 支持机械防夹、红外防夹功能；支持防撞缓冲功能 支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置 闸机通道外壳防护等级应达到要求，可稳定运行于室外场景 闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持断电开门功能 闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 闸机通道应满足防冲要求，满足机芯保护要求；当门翼受到外力冲撞后，可以迅速恢复到正常状态，恢复时间不超过3s（通道内无人的情况下） 闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位 闸机通道主机可扩展读卡器、二维码、人脸识别组件、显示屏等设备集成，可实现多种认证方式组合应用 | 套 | 1 |
| 2 | 摆闸（中） |  | 套 | 1 |
| 3 | 摆闸（右） |  | 套 | 1 |
| 4 | 通道门翼 | 摆臂长度表示支持的净通道宽度为1300mm-1400mm，门翼材质：不锈钢/亚克力(可选) | 件 | 2 |
| 5 | 通道门翼 | 摆臂长度表示支持的净通道宽度为800mm-900mm，门翼材质：不锈钢/亚克力(可选) | 件 | 2 |
| 6 | 人脸识别智能终端 | 芯片：≤14nm制程国产芯片 NPU：内置≥2.0 TOPS算力独立NPU 屏幕尺寸≥7英寸 屏幕分辨率≥1280*800 屏幕类型：触控电容屏 传感器类型≥1/2.7" CMOS 最低照度≤0.1LUX atF1.2 最大光圈数F1.6 抓拍图像尺寸1920X1080 主码流帧率分辨率：50Hz：25fps（1920×1080，1280×960，1280×720） 子码流帧率分辨率：50Hz：25fps（640×480，640×360，320×240） 整机电流≤2A 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~8Mbps H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H.265编码类型：Main Profile 支持4G：全网通CAT.4 支持人脸检测，支持非接触式体温检测，采用热成像测温，具有超温报警功能 告警传输协议：支持http/https 告警图片传输支持ftp 支持报警自动录像，支持报警目标的最大尺寸和最小尺寸，支持按星期、模式、时间段设置报警时间，支持灵敏度设置 可集成到电磁门、电动门、摆闸、车闸等电控通道控制，本次集成到上述摆闸 开门模式：远程/密码/二维码/人脸识别，支持组合开门模式设置，（人脸识别、刷卡、刷卡+人脸、人证比对等多重认证） 设备容量：10万张以上人脸，10万张以上卡、30万条以上记录存储 报警支持：报警输入1路（开关量）；报警输出1路（继电器）；报警联动支持，开门按钮；门锁控制；防反潜；防拆报警；胁迫报警 △每台人脸识别智能终端均采用4G物联网方式与“智慧北仑”平台进行数据传输和控制，因此每台智能终端均须各配备一张4G物联网卡，卡内每月流量必须满足采购人每月实际需求并有适当冗余，4G物联网卡及其每月流量或服务费用均包含在投标总价内，每月流量或服务费用须包至本项目质保期满为止 | 台 | 2 |
| 7 | 身份证读卡器 | 1.集成到摆闸，可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证的信息； 2.兼容ISO 14443-A标准，可识别Mifare卡和CPU卡序列号； 3.通信接口：USB2.0接口 | 台 | 2 |
| 8 | 门禁读卡器 | 集成到摆闸，采用8位高速处理器，支持刷卡开门模式 支持普通Mifare卡识别、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的物理卡号读取，可读取Mifare卡号 读卡频率13.56MHZ 同时支持RS485协议和韦根协议，韦根接口支持国际标准W26\W34 支持在线升级 带蜂鸣器和指示灯提示功能 所有连接端口均具备过流和过压保护 | 件 | 2 |
| 9 | 二维码模块 | 配套定制，配套闸机使用 | 个 | 2 |
| 10 | 闸机远程遥控器 | 远程遥控开关闸机 | 个 | 4 |
| 11 | 发卡器 | 门禁卡写卡，USB供电和通讯，免驱动安装，即插即用读写过程采用逻辑加密运算，防止被破译每张卡都有唯一代码 | 个 | 1 |
| 12 | 人脸采集设备 | 人脸数据采集，采用专业高性能200万像素CMOS图像传感器摄像头 支持USB1.1及USB2.0接口,可实现即插即用 支持UVC1.0/1.1/1.5支持YUV/MJPEG/H.264视频输出 支持高清视频录制；支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；支持数字降噪功能 支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传 | 个 | 1 |
| 13 | 安装调试及集成技术服务 | △中标人须做到上述安防道闸及其配套设备与健康码平台关联，确保达到人员刷身份证关联绿码闸机放行、黄码红码报警且闸机不放行的功能，并将闸机系统接入区公安分局指定相关平台（“智慧北仑”平台），“智慧北仑”平台作为本项目安防道闸系统的管理平台，中标人须尽全力将本项目相关安防道闸设备接入该管理平台，中标人负责与“智慧北仑”平台运营方和技术支撑方进行对接落实，接入产生的所有费用均已计入投标总价内，最终确保达到人员刷脸（人员范围至少是全区九十万常住人口，可扩展至全宁波市常住人口）关联绿码闸机放行、黄码红码报警且闸机不放行的功能，实现健康码数据、身份信息、人脸数据的统一，实现与公安、卫生健康系统重点关注人员信息库对接，共享大数据信息和重点人员信息，加强有效识别和预警处置，本项目安防道闸系统接入区公安分局指定相关平台（“智慧北仑”平台）后公安相关重点人员信息可短信反馈至采购人相关管理人员进行报警提示，采购人根据报警可提前预警处置；中标人须与“智慧北仑”平台运营方和技术支撑方对接落实在平台上采购人内部工作人员可自建人脸库刷脸或刷门禁卡进出闸机；在前述基础上中标人还必须协调“智慧北仑”平台运营方和技术支撑方与采购人在用的住院电子陪护系统对接关联，即需要中标人与“智慧北仑”平台运营方和技术支撑方、采购人在用的住院电子陪护系统供应商进行四方协调，特别是中标人须负责要求智慧北仑”平台定制软件接口与采购人在用的住院电子陪护系统对接调用，最终确保达到住院陪护人员刷脸或出示电子陪护证经闸机扫码后就能自动关联住院部道闸开关门的功能；前述所有关联接入“智慧北仑”平台或对接住院电子陪护等相关系统所产生的一切费用均已计入投标总价内 | 项 | 1 |
| 14 | 辅材 | 含接电、支架、PVC护套管等和网线等线缆一批 | 项 | 1 |

# 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| ▲1 | 实施工期：合同签订之日起15个日历天内到货、安装、调试完毕。 |
| ▲2 | 付款方法和条件：项目安装调试完成具备投入使用条件并经采购方验收合格后，采购方收到供应商开具的正规发票后一个月内支付合同金额的100%。 |
| ▲3 | 质保期：3年 |
| ▲4 | 授予合同：按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同 |
| ▲5 | 合同签订时间：中标通知书发出之日起30天内签订合同 |

# 第七章  附件

A.资格文件

封面

正本

宁波市北仑区人民医院安检设备采购项目

采购编号：NBITC-202111184G-BL106

标    项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

# B.商务和技术文件

封面

正本

宁波市北仑区人民医院安检设备采购项目

采购编号：NBITC-202111184G-BL106

标    项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

# 年  月  日

B1投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的宁波市北仑区人民医院安检设备采购项目（采购编号：NBITC-202111184G-BL106）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日            期：

B2法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加宁波市北仑区人民医院安检设备采购项目，采购编号为NBITC-202111184G-BL106，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的开标截止时间前6个月内任意1个月供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4供应商一般情况表

| 1 | 单位名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |
| 9 | 从业人员数量 |  |
| 10 | 营业收入 |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5技术响应表

项目名称：宁波市北仑区人民医院安检设备采购项目

采购编号：NBITC-202111184G-BL106

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人须对第五章  招标内容与技术需求中的各项指标逐一响应。

供应商（盖章）：

日          期：

B6商务条款响应表

项目名称：宁波市北仑区人民医院安检设备采购项目

采购编号：NBITC-202111184G-BL106

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲1 | 实施工期：合同签订之日起15个日历天内到货、安装、调试完毕。 |  |  |
| ▲2 | 付款方法和条件：项目安装调试完成具备投入使用条件并经采购方验收合格后，采购方收到供应商开具的正规发票后一个月内支付合同金额的100%。 |  |  |
| ▲3 | 质保期：3年 |  |  |
| ▲4 | 授予合同：按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同 |  |  |
| ▲5 | 合同签订时间：中标通知书发出之日起30天内签订合同 |  |  |

注：须与“第六章  商务条款”逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

B7、第三章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

B8、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

# C.报价文件

封面

正本

宁波市北仑区人民医院安检设备采购项目

采购编号：NBITC-202111184G-BL106

标    项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

# 年  月  日

# C1开标一览表

项目名称：宁波市北仑区人民医院安检设备采购项目

采购编号：NBITC-202111184G-BL106

| 标项 | 项目名称 | 投标价 （人民币元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宁波市北仑区人民医院安检设备采购项目 |  |
| 投标声明 |  |

供应商（盖章）：

日          期：

C2投 标 分 项 报 价 表

项目名称：宁波市北仑区人民医院安检设备采购项目

采购编号：NBITC-202111184G-BL106

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安检专项设备 |
| 1 | 智能安检机 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | 测温安检门 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 3 | 手持金属探测器 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 液体探测仪 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 5 | 人脸枪 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 镜头 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 7 | 护罩 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 8 | 支架 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 电源 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 智慧安检综合管理平台 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 安装调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 小计： |  |
| 二、安防道闸设备 |
| 1 | 摆闸（左） | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 2 | 摆闸（中） | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | 摆闸（右） | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 4 | 通道门翼 | 套 | 7 |  |  |  |  |
| 5 | 通道门翼 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | 人脸识别智能终端 | 台 | 9 |  |  |  |  |
| 7 | 身份证读卡器 | 台 | 9 |  |  |  |  |
| 8 | 闸机远程遥控器 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 9 | 二维码模块 | 个 | 9 |  |  |  |  |
| 10 | 安装调试及集成技术服务 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 小计： |  |
| 三、住院部闸机设备 |
| 1 | 摆闸（左） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 摆闸（中） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 摆闸（右） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 通道门翼 | 件 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 通道门翼 | 件 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 人脸识别智能终端 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 身份证读卡器 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 门禁读卡器 | 件 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 二维码模块 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 闸机远程遥控器 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 发卡器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 人脸采集设备 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 安装调试及集成技术服务 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 辅材 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 小计： |
| 合计： |  |

供应商（盖章）：

日          期：

# C3中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、标的名称，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

C4残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# C5供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

# 政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加宁波市北仑区人民医院安检设备采购项目（采购编号：NBITC-202111184G-BL106）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现      供应商     之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |
| --- |
| 行业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |