目  录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 投标人须知	5

第三章 评审办法及评分标准	20

第四章 货物需求一览表及技术规格	23

第五章 合同主要条款（参考）	38

第六章 响应文件格式	43

# 竞争性磋商公告

项目概况

加工区行政卡口建设工程智能化设备采购、安装及相关服务项目的潜在供应商应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn获取（下载）采购文件，并于2021年11月8日09点30分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：TC【2021】GC1023号

项目名称：加工区行政卡口建设工程智能化设备采购、安装及相关服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：556240.48元

最高限价：556240.48元

采购内容：根据招标文件要求提供货物、安装及后续服务（具体内容及清单详见招标文件）。

合同履行期限：合同签订后30日历天，具体交货时间以业主方书面通知为准。

本项目不接受联合体。

二、投标申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且未列入“www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商【以投标截止日当天采购代理机在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。】。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、磋商文件的获取：

时间：2021年10月28日至2021年11月4日（北京时间）

报名网址：政府采购云平台https://www.zcygov.cn/（“政采云用户”登录后进行报名）；

方式：本项目实行网上报名。供应商直接登陆“浙江政府采购云平台”（http://www.zcygov.cn/）进行网上报名并下载电子采购文件。（未按规定进行网上报名的，将被拒绝投标）。

《供应商网上报名操作指南》网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”。

供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn)”政采云平台注册登记的，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

招标文件售价：0元

四、磋商响应文件提交

提交投标文件截止时间、开标时间：2021年11月8日9时30分（北京时间）

投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：政采云平台（www.zcygov.cn）在线提交；（2）“电子备份投标文件”：宁波保税区公共资源交易中心开标室（宁波北仑区兴业大道2号保税区行政服务中心一楼）。

开标时间：2021年11月8日09:30

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）采购项目需要落实的政府采购政策：①对小微企业的产品给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；。

（2）本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在投标人。

（3）电子招投标有关事项说明：

（3.1）本项目通过“浙江政府采购网-政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

（3.2）供应商须申领CA，CA申领及相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。

供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电400-881-7190进行咨询。

（3.3）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到浙江政府采购网-政府采购云平台，未上传电子加密投标文件，视为供应商放弃投标。

（3.4）供应商在“浙江政府采购网-政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以（派人现场提交，以招标代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“电子备份投标文件”和纸制备份投标文件。3.本次政府采购活动有关信息在宁波保税区管委会网站（http://www.nftz.gov.cn/）、宁波市公共资源交易网保税区分网（http://baosui.bidding.gov.cn/）、宁波市政府采购网（http://www.nbzfcg.cn/）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

4.疫情防控期间注意事项：

4.1本项目开标日期处于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间的，请各投标人严格遵守宁波市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组关于疫情防控规定，并服从现场管理；

4.2投标人不参与现场开标（场外分散等候），递交投标文件人数原则上不超过1人；
    4.3参与投标文件递交人员应当持本人当日宁波健康码（甬行码）绿码；
    4.4参与投标文件递交人员应携带身份证，佩戴口罩，进入大厦前自觉出示本人当日宁波健康码（甬行码），接受体温检测及防疫询问并如实告知相关情况；
    4.5自觉遵守和服从开标现场管理，若投标人参与开标活动，全程不得脱下口罩，不得随意走动，不得超出限定范围，适当保持人员间隔距离，不扎堆聚集，不喧哗闲聊，自觉做好健康防护；
    4.6请密切、及时关注宁波市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组关于疫情防控规定变化，提前预留足够时间，以免耽误投标。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息：宁波保税区建设管理局

联系人：商工

联系电话：0574-86822010

联系地址：宁波北仑区兴业大道2号保税区

2.招标代理机构信息：浙江天诚工程咨询有限公司

联系人：孔佳钰、蒋森佳

联系电话：0574-87031582

联系地址：宁波市江南路599号科技大厦4楼

3.项目联系方式

联系人：商工

联系电话：0574-86822010

4.同级政府采购监督管理部门名称：宁波保税区财政局

联系人:郑老师

监督投诉电话:0574-89286597

地址:宁波保税区大厦16楼

# 投标人须知

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 2.1 | 招标人名称：宁波保税区建设管理局 |
| 2.2 | 合同名称：加工区行政卡口建设工程智能化设备采购、安装及相关服务项目合同 |
| 2.3 | 合格的投标货物来源：在中国境内生产的或者在境外生产已在中国海关完税的可合法销售的货物 |
| 2.4 | 招标机构名称:浙江天诚工程咨询有限公司 |
| ★2.5 | 本项目采购预算价为556240.48元 ，总价最高限价为556240.48元 ，投标总报价或投标单价超过采购最高限价的均作无效标处理。 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |
| ★2.6 | 本项目为交钥匙工程，投标报价应包括经有关部门验收合格投入使用并交付招标人前所发生的一切费用和质保期保修，包括但不限于：供货、包装、运输、装卸、现场保管、深化设计（如有需要）、光缆租赁费、货到就位、安装、调试、试运行、软件服务、供货安装所需所有辅材、测试、成本保护（至本项目投入使用）、环境清理、技术培训、标准附件、备件、质保期内备品备件、专用工具、售后服务及利润、验收、损耗（包括质保期）、规费、税金、竣工资料等交付招标人前所发生的全部费用。水电费由中标人按实计量支付给招标人。除地下管线部分按实结算外（即招标货物清单序号1至序号15部分的内容），其余部分一次性包干。 2、超过本项目采购最高限价作无效标处理。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4、本项目采购智能化设备为二期项目，投标人所投软件均须与一期软件设备使用相兼容，若出现设备不兼容或无法使用，招标人有权取消中标人资格并要求赔偿。 |
| ★2.7 | 投标货币：人民币 |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |
| ★2.8 | 资格标准、开标时间及地点：详见磋商公告。 |
| 2.9 | ★磋商保证金金额：无 |
| 2.10 | 磋商保证金形式：无 |
| ★2.11 | 投标有效期： 90 天 |
| 2.12 | 投标文件份数： （1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 说明： 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 2.13 | 磋商文件递交至：（1）“电子加密投标文件”：政采云平台（www.zcygov.cn）在线提交；（2）“电子备份投标文件”：宁波保税区公共资源交易管理中心开标室（宁波北仑区兴业大道2号保税区行政服务中心一楼）。 |
| 合 同 条 款 资 料 |
| 2.14 | 履约保证金金额：合同金额的5% 履约保证金形式：银行保函、保险保单、保证金 合同供货完毕且验收合格后，无息退还。 |
| 2.15 | 履约保证金形式：电汇、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票） |
| 2.16 | 项目完成地点：投标货物交付使用地点为采购人在采购合同中指定地点。 |
| 2.17 | 质量要求：符合国家最新相关检测要求及标准。 质量保证期（或保修期）：卖方须提供不少于2年的质量保修期（非人为损坏），时间从货物交付并验收合格之日算起。 |
| 2.18 | 售后服务响应或后期服务： 1、售后服务的响应速度要求：在接到买方要求提供服务的电话（或传真）后2小时内作出响应，3-5小时内派出合格的服务人员到达现场进行处理。 |
| 2.19 | 付款方法和条件：货物交付完成并经买方验收合格或委托第三方检测合格后支付至当批货款的85%,结算审核后付至当批货款的97%，其余待保修期满后付清。 |
| 授 予 合 同 |
| 2.20 | 按照磋商文件确定的事项、招标文件的规定、中标供应商的投标响应、中标通知书确定的规格、数量和金额签订合同。 |
| 2.21 | 招标代理服务费： 1、本项目招标代理服务费为由招标人支付。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本磋商文件适用于加工区行政卡口建设工程智能化设备采购、安装及相关服务项目的采购邀请、响应、评审、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “采购单位”系指宁波保税区建设管理局。

2.“供应商”系指向采购单位提交响应文件的单位或个人。

3.“服务”系指磋商文件规定供应商须提供的相关服务。

4.“项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的服务和成果。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“★”系指实质性要求条款。

（三）采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式进行。

（四）磋商委托

供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（响应文件正本用原件，副本可用复印件，格式见第六章）。

（五）磋商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用（采购文件有相关规定除外）。

（六）联合体参加磋商采购活动

本项目不接受联合体参加磋商采购活动。

（七）转包与分包

本项目不允许转包，未经采购人同意，不得分包。

（八）特别说明：

★1.供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★2.供应商在采购活动中提供任何虚假材料,其响应文件无效，并报监管部门查处。

（九）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二  磋商文件

（一）磋商文件的构成。本磋商文件由以下部分组成：

1.竞争性磋商采购公告

2.投标人须知

3.评审办法及标准

4.货物需求

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

（三）磋商文件的澄清与修改

1.采购单位对已发出的磋商文件进行必要的澄清和修改时，将在递交首次响应文件截止时间前五日内，以书面形式或在规定信息发布网站上通知所有磋商文件受收人，并要求受收人进行传真或书面确认澄清和修改已收悉，澄清和修改的内容作为磋商文件的组成部分。不足五日的，采购单位将顺延提交首次响应文件截止时间，并以书面形式或在规定信息发布网站上通知所有磋商文件受收人。

2.购买磋商文件的潜在供应商对磋商文件有质疑，应知其权益受到损害之日起七个工作日内。逾期提出的将不予受理。对磋商文件的异议应有法定代表人或其委托代理人签字，并盖供应商公章和注明日期。

3.没有提出质疑且又参与了该项目磋商的供应商将被视为完全认同磋商文件。

三、响应文件的编制

（一）响应文件的组成

1.报价文件：

- 报价函（见格式）；

- 报价一览表（见格式）；

- 报价明细表（见格式）；

- 中小企业声明函（见格式）；

- 残疾人福利性单位声明函（见格式）；

- 针对报价需要说明的其他文件和说明。

2.资格证明文件：

- 自查表①资格条件自查表（见格式）；

- 供应商有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照、者民办非企业单位登记证书复印件加盖公章；（加盖公章）；

- 供应商近三个月财务会计报表复印件加盖供应商公章（供应商注册成立不足三个月的，应提供投标截止时间前一个月的财务会计报表）；

- 供应商近三个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（供应商注册成立不足三个月的，应提供投标截止时间前一个月的缴纳税收证明）；

- 近三个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（供应商注册成立不足三个月的，应提供投标截止时间前一个月的缴纳社会保险的凭据证明）；

- 供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（见格式）；

- 供应商提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 供应商资格声明函（见格式）；

- 特定条件的证明文件：如有请提供。

3.商务技术文件：

（1）自查表②符合性自查表（见格式）；

（2）法定代表人身份证明、身份证正反面复印件，法定代表人授权委托书及授权代表身份证正反面复印件（见格式）；

（3）商务条款响应（偏离）表（见格式）；

（4）技术需求条款响应（偏离）表（见格式）；

（5）服务方案（具体方案内容与服务内容相对应，并结合评分标准相关内容提供）；

（6）拟投入本项目的团队配置情况：包含但不仅限于项目负责人、团队成员介绍（见格式）；

（7）业绩表（见格式）；

（8）其他采购需求或评分标准所需资料；

注：上述组成磋商响应文件的各项资料中本采购文件的有规定格式的，应统一按本采购文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

（二）响应文件的语言及计量

★1响应文件以及供应商与采购单位就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

★2报价计量单位：磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）报价要求

1.报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

★2.响应文件只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）响应文件的有效期

★1.自递交首次响应文件截止日起 90 天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

4.成交供应商的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）响应文件的签署和份数

1.供应商应按本磋商文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件，响应文件要求有目录并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.响应文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下响应文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子响应文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份响应文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

3.电子响应文件：

3.1供应商应根据政采云平台及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

4.1响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

4.2响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

（六）响应文件的包装、递交、修改和撤回

1.以U盘存储的电子备份响应文件用封袋密封后递交。

2.响应文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、响应文件名称(电子备份响应文件/资格文件/商务技术文件/报价文件)、投标项目名称、项目编号、子包号，并加盖供应商公章。

3.未按规定密封或标记的响应文件将被拒绝，由此造成响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

4.供应商在递交首次响应文件截止时间之前，可以对已提交的电子备份响应文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；在递交首次响应文件截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。修改后重新递交的电子备份响应文件应当按本磋商文件的要求签署、盖章和密封。

6.供应商应当在首次递交响应文件截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。首次递交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

（七）响应无效的情形

实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被视为无效响应，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上响应的文件。但磋商小组可以要求供应商在限期内对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。限期内不补正或经补正后仍不符合磋商文件要求的，应认定其响应无效。供应商澄清、说明或更正后，不影响磋商小组对其响应文件所作的评价和评分结果。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的；

（2）供应商资格声明函无法定代表人或授权代表签名（或印盖本人姓名章）；

2.在符合性审核（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）未提交投标函或投标函内容不符合磋商文件要求；

（2）未按照磋商文件规定要求签署或盖章；

（3）响应文件非法定代表人签署（或印盖）未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

（4）被磋商小组认定为虚假投标的；

（5）带“★”的条款不能满足磋商文件要求、未实质性响应磋商文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（7）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形；

（8）响应文件的有效期不满足磋商文件要求；

（9）响应文件（商务技术文件）存在磋商文件所规定的其它无效投标条款要求。

3.在符合性审核（报价文件）时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）未按照磋商文件规定要求签署或盖章；

（2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价的；

（3）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（4）投标报价具有选择性的；

（5）投标报价中出现重大缺项、漏项；

（6）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

（7）响应文件（报价文件）内容与响应文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

（8）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形；

（9）响应文件（报价文件）存在磋商文件所规定的其它无效投标条款要求

4.被拒绝的响应文件为无效。

四、磋商程序

（一）磋商准备

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

- 首次递交响应文件截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密，在线解密电子响应文件时间为开标时间后30分钟内。

第二阶段：

（1）磋商小组查阅响应文件，不符合资格审查的供应商将被拒绝。

- 如磋商小组对响应文件有疑义，将向响应供应商在线发送询标函，供应商应在规定的时间内对在线询标函做出询标澄清。逾期澄清或未澄清的供应商视同认可磋商结果。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求（即本磋商文件第四章 货物需求一览表及技术规格）以及合同草案条款（即本磋商文件第五章 合同主要条款）；对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以在线询标的形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定时间内提交响应文件（或补充文件），并由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。递交的响应文件（或补充文件）具有相应的法律效力；磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在线提交最终报价。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

- 经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分（评分标准详见第四章）；

- 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。若评审得分相同，则报价低者为成交候选人；评审得分且最终报价相同的则由抽签决定成交候选人。

（6）在政府采购云平台公布评审结果。

（7）磋商会议结束。

（8）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照得分排序由高到低的原则确定成交供应商。采购代理机构在浙江政府采购网、宁波市政府采购网等网站上公布成交结果。

- 线下开标程序：

第一阶段：

（1）磋商会议由采购代理机构主持，主持人宣布磋商会议开始；

（2）主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（3）由供应商或其当场推荐的代表检查磋商文件密封的完整性；

第二阶段：

（1）磋商小组查阅响应文件，不符合资格审查的供应商将被拒绝。

（2）磋商小组依照顺序与进入磋商的单一供应商分别进行磋商。

（3）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求（即本磋商文件第四章 货物需求一览表及技术规格）以及合同草案条款（即本磋商文件第五章 合同主要条款）；对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将通过书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定时间内重新提交响应文件（或补充文件），并由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。重新递交的响应文件（或补充文件）具有相应的法律效力；磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

注：如供应商未按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定时间内重新提交响应文件（或补充文件）且未在规定时间内提交最终报价的；视同认可磋商文件的变动情况且响应文件中的报价作为最终报价。请未到场的供应商务必保持联络畅通。

（4）经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分（评分标准详见第三章）；

（5）磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。若评审得分相同，则报价低者为成交候选人；评审得分且最终报价相同的则由抽签决定成交候选人。

（6）在开标室公布评审结果。

（7）磋商会议结束。

（8）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照得分排序由高到低的原则确定成交供应商。采购代理机构在相关网站上公布成交结果。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启解密失败供应商递交的以U盘存储的电子备份响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，电子响应文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

五、评审

（一）组建磋商小组

磋商小组根据国家相关规定和有关的法规组成。

（二）评审的方式

本项目采用不公开方式评审，评审的依据为磋商文件和响应文件。

（三）评审程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助磋商小组对供应商的资格和响应文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）磋商小组审查响应文件的实质性内容是否符合磋商文件的实质性要求。

（2）磋商小组将根据供应商的响应文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询问,供应商要向磋商小组澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，磋商小组有权对该响应文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的技术商务得分为所有磋商小组成员的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助磋商小组根据本项目的评分标准计算各供应商的报价得分。

（5）磋商小组完成评审后,评审成员对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分，对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），磋商小组组长提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。磋商小组按评审原则推荐成交候选供应商同时起草评审报告。

（四）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（五） 错误修正

磋商文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、磋商文件中开标一览表（报价表）内容与磋商文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照磋商文件的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（六）评审原则和评审办法

1.评审原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评审办法。本项目评审办法是 综合评分法 ，具体评审内容及评分标准等详见《第四章：评审办法及评分标准》。

（七）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或磋商文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（八）磋商小组判断响应文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所提交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（九）磋商小组成员依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（十）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.成交通知书发出之前，所有涉及磋商小组名单以及对响应文件的澄清、评价、比较等情况，磋商小组成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

六、确定成交供应商：本项目由采购人确定成交供应商。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评审报告交采购人确认，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按由高到低的顺序确定成交供应商，并在浙江省政府采购网上对成交结果进行公示，公示时间为1个工作日。

2.凡发现成交人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

七、评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其报价被拒绝。

八、合同授予

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订合同。

2.成交供应商拖延、拒签合同的,将取消成交资格。

3.成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选人为成交供应商或重新采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加该项目重新开展的采购活动。

九、履约验收

采购人负责对成交人的履约行为进行验收，验收按国家或行业标准或采购人要求执行。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

十、政府采购政策

执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
   2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

4、采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

5、《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

# 评审办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

磋商活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，磋商活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评审组织

磋商小组：采购单位和采购代理机构根据采购项目的内容特点按照规定组建磋商小组。磋商小组由采购人、技术、经济方面专家等有关人员组成。

三、磋商程序

1.代理机构按《竞争性磋商文件》规定的时间、地点组织进行开标。供应商的法定代表人或

全权代表应携带本人身份证出席开标会议，开标会议由代理机构组织，工作人员同时开启报价文件及商务技术文件（现场不进行唱标，仅拆封所有响应文件），磋商小组按《竞争性磋商文件》的规定对供应商的基本情况进行审核。

2. 磋商小组根据《竞争性磋商文件》规定对供应商的响应文件进行评审。对供应商表述不清的内容，磋商小组将向供应商进行磋商，请其澄清其商务技术标和报价标的内容。磋商结束后，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组推荐得分最高的供应商为成交候选人，最后在公告发布的网站上公布评标结果。

四、评审过程

1.响应文件初审。初审分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查

采购人或者采购代理机构对供应商的资格进行审查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备资格。

（2）符合性审查

依据磋商文件的规定，从供应商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

2.澄清问题

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.详细评审

磋商小组对初步评审合格的响应文件，依照本办法对商务技术内容作进一步评审、比较。磋商小组成员经过阅标、审标和询标，对供应商进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表。其中商务技术部分由各磋商小组成员打分，根据供应商的响应文件及相关澄清文件，进行独立打分。评委打分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留两位小数）。报价分经磋商小组评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留两位小数）。

磋商小组认为供应商报价明显低于其它通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效标处理。

采购代理机构可协助磋商小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），磋商小组组长应提醒相关磋商小组成员进行复核或书面说明理由，磋商小组成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；磋商小组成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

4.采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购代理机构终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

5.成交候选人确定

磋商小组根据各供应商的综合得分（报价、商务技术得分之和）由高到低排定顺序，推荐综合得分排名第一的供应商为本项目的成交候选人。具体评定原则如下：

（1）供应商综合得分相同的则报价低者优先，综合得分和报价均相同的，按照技术指标（服务方案）优劣顺序推荐，以上均相同，则由采购人代表抽签决定，先抽中者排名在前。

（2）如评标过程中出现本竞争性磋商文件未尽事宜，则由磋商小组讨论决定。

6.成交结果

代理机构将成交结果在指定媒体上公示，根据公示和决标结果，向成交人发出成交通知书。

五、评分标准

| 投标单位 | 分值 |
| --- | --- |
| 商 务 技 术 分 70分 | 设备参数响应程度（20分） | 供货产品可靠、先进、技术资料完整，设备配置等应符合招标文件要求，全部满足招标文件要求的得20分，每负偏离一条打“▲”号的技术指标扣2分，每负偏离一条不打“▲”号的技术指标扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 实施方案 (35分） | 针对本项目的技术方案进行打分： 方案需求分析是否合理，且切合项目实际情况进行综合评议；（5分） 技术方案是否合理，且切合项目实际情况进行综合评议；（5分） 3、产品配置的实际可行；（5分） |  |
|  |  | 施工安装 针对本项目的施工方案，是否有合理的规划、健全的施工组织（施工组织方案内容包括施工进度计划、测试计划）；（7分） 竣工验收方案是否全面、合理、可操作等内容；（5分） |  |
|  |  | 质量保证措施： 针对供应商的质量保证措施、服务保障体系（包括日常维护机制、服务响应方式及时间）等内容进行综合评审；（5分） 2、质保期承诺，评委根据各投标人的质保期承诺综合评议（3分） |  |
|  | 商务、资信其他（15分） | 产品质量： 为保证供应商提供的产品为厂家正品，且得到原厂的质量保证，供应商在投标文件中提供主要设备（道闸、抓拍机、牌识摄像机、车辆管理终端、车道监控、道闸系统软件、信息发布屏、机房环控）设备厂商的原厂质量保证承诺函，每提供1项得1分，最高4分。 |  |
|  |  | 供应商综合实力： 供应商具有工商行政主管部门颁发的有效期内的“守合同重信用AAA级” 证书或国家高新技术企业证书的得2分。 |  |
|  |  | 供应商综合实力： 具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书和环境管理体系认证证书的，每具备一个得2分，共4分。 |  |
|  |  | 拟投入本项目人员情况： 1、拟派本项目实施成员须具有安全技术防范行业相关经验，由评标委员根据各投标方案进行综合评议，最高得2分，无不得分。 （投标文件中需提供以上人员证书复印件及供应商为其缴纳的2021年7月、8月、9月的社保缴纳证明复印件并加盖公章） |  |
|  |  | 类似业绩： 供应商2018年1月1日（以合同签订之日为准）以来承接过类似项目业绩的，每个得1分，最高3分。（提供合同复印件并加盖公章） |  |
| 报 价 分 30 分 | 参与评审的价格=投标报价－小微企业价格扣除优惠值6%（如有） 基准价=所有有效投标中的最低报价 投标报价为基准价的得满分30分 最低投标报价者得满分30分，其余投标人价格得分为： 报价得分=（基准价/投标报价）×30分 |  |

# 货物需求一览表及技术规格

1、招标货物清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、加工区行政卡口智能化项目-道闸系统 |
| 1 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG25 | m | 10.98 |  |  |  |
| 2 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC20 | m | 26.2 |  |  |  |
| 3 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC25 | m | 379.29 |  |  |  |
| 4 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC32 | m | 41.9 |  |  |  |
| 5 | 电缆保护管 | 电缆保护管，镀锌钢管SC40 | m | 21 |  |  |  |
| 6 | 电缆保护管 | 电缆保护管，镀锌钢管SC80 | m | 9.9 |  |  |  |
| 7 | 双绞线缆 | 双绞线缆 Cat6UTP | m | 282.68 |  |  |  |
| 8 | 配线 | 穿动力线 铜芯 WDZ-BYJ-2.5 | m | 22.51 |  |  |  |
| 9 | 配线 | 穿动力线 铜芯 WDZ-BYJR-2.5 | m | 11.26 |  |  |  |
| 10 | 电力电缆 | 电力电缆YJV-3*2.5 | m | 138.38 |  |  |  |
| 11 | 电力电缆 | 电力电缆YJV-5*4 | m | 34.34 |  |  |  |
| 12 | 电力电缆头 | 电力电缆头多芯，截面积10mm2以下 | 个 | 6 |  |  |  |
| 13 | 控制电缆 | 管内穿控制电缆KVVR-2*1.5 | m | 64.37 |  |  |  |
| 14 | 配线 | 穿多芯软导线 RVVP-8*0.5 | m | 50.1 |  |  |  |
| 15 | 配线 | 穿多芯软导线 RVVSP-2*1 | m | 59.29 |  |  |  |
| 16 | 砖检查井 | 室外手孔井600*600*900 | 座 | 6 |  |  |  |
| 17 | 显示设备 | P10室外双色 128cm*48cm | 套 | 3 |  |  | 云州、皇家、格特隆 |
| 18 | 监控摄像设备 | 200万6寸23倍全彩球机 传感器类型: 1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度: 0.0002Lux，0.0001Lux（公安部检测报告证明并加盖原厂公章）； 宽动态: 120dB超宽动态 焦距: 4.8 mm to 110 mm, 23倍光学变倍 视场角: 55° to 2.7° (广角-望远) 水平范围: 360° 垂直范围: -15°-90°(自动翻转) 零方位角设置，设置完成后，在预览画面显示PT信息均为0°（公安部检测报告证明并加盖原厂公章）； 水平速度: 水平键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度：120°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 跟踪模式检验，支持单场景跟踪、多场景跟踪、全景跟踪、手动跟踪功能检验（公安部检测报告证明并加盖原厂公章）； 主码流帧率分辨率: 50Hz:25fps (1920×1080);60Hz:30fps (1920×1080) 视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG 支持数字降噪，在专家模式下，空域降噪和时域降噪等级0-100可调（公安部检测报告证明并加盖原厂公章）； 网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256G 白光照射距离: 30米 红外照射距离: 150米 供电方式: AC24V,PoE+(802.3at) | 台 | 3 |  |  | 海康威视、捷顺、速宾 |
| 19 | 显示设备 | 【四行八字】室外显示屏（设备自带） 工作电压:AC220V±10％，50Hz LED亮度:1200cd LED角度:110° 外框材料:铁框喷塑（显示部分为深色钢化玻璃） 安装方式:背面抱箍 喇叭规格:4Ω10W 防护等级:IP54 点距:P4.75 基色:1红1绿 下行通讯方式:RJ45（特殊场景也支持RS485） 显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式 字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字 通讯距离:RJ45 120米 功耗:最大100W，平均60W 功能特性：四行，八字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装 | 台 | 3 |  |  | 海康威视、捷顺、速宾 |
| 20 | 停车场管理设备 | 1、名称：抓拍机（含抓拍机补光灯） 2、规格、参数:集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头、电源适配器于一体，，有效节省施工布线成本； 最低照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON),黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 镜头：电动镜头3.1-9mm 镜头接口类型：C/CS 接口 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 ▲支持图像、视频防篡改功能（公安部检测报告证明并加盖原厂公章）； 压缩标准视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像 帧率：25fps(1920*1200) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：1920*1200 ▲支持串口推送功能，可将过程信息通过485输出，推送内容可以进行单独配置（公安部检测报告证明并加盖原厂公章）； 网络功能 存储功能：支持SD/SDHC 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 抓拍功能智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； ▲支持智能帧对车牌实时跟踪、识别及回放功能（公安部检测报告证明并加盖原厂公章）； | 台 | 3 |  |  | 海康威视、捷顺、速宾 |
| 21 | 停车场管理设备 | 1、名称：牌识摄像机 2、规格、参数:抓拍单元防护罩面板具有防尘防水滴功能，并且外置3颗LED补光灯，集补光、抓拍于一体 最低照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON),黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) 快门：1秒至1/100,000秒 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 镜头：04~15手动变焦镜头 镜头接口类型：C/CS 接口 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 ▲视频亮度自适应，对准光源并调节光源亮度从暗到亮，监视画面应能根据光源亮度变化进行自动调节至正常显示（公安部检测报告证明并加盖原厂公章）； 视频压缩标准：H265/H.264/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 帧率：25fps(2688*1540) 图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益，宽动态通过软件可调 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：2688*1540 存储功能：支持TF,USB存储设备 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 智能识别：车牌识别、车标识别、车型识别、车子品牌、车身颜色、车辆检测 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； ▲支持车牌宽度范围从80*25到1200*300像素、水平倾斜角度范围从0到40度的车牌进行识别（公安部检测报告证明并加盖原厂公章）； 图片格式：采用JPEG编码，图片质量可设 ▲抗干扰功能，视频模式下，设备具备一定的抗干扰功能，支持空拍和同一辆车重复抓拍的过滤（公安部检测报告证明并加盖原厂公章）； 通讯接口：1个RS-485接口、 1个RS-232接口,2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口、1个USB2.0 外部接口：3个触发/报警输入、1路F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制、2路继电器输出，支持道闸开/关 内存卡插槽：1个TF卡插槽，可选配TF卡，最大支持容量65G 音频输出：1路音频输出 补光灯：支持3个下挂LED灯 音频输入：1路音频输入 防护等级：IP66 工作温度和湿度：-30℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) | 台 | 4 |  |  | 海康威视、捷顺、速宾 |
| 22 | 停车场管理设备 | 【直杆】【中速】道闸，含雷达 包含：2个遥控器 道闸类型：直杆 道闸方向：全向 道闸杆上：4米 运行速度：1.5~2.5秒 ▲调速功能:采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调）（公安部检测报告证明并加盖原厂公章）； 机箱材质：冷轧钢 机箱颜色：橙色 ▲变频功能:支持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行（公安部检测报告证明并加盖原厂公章）； 遥控距离：30米 输入电压：220VAC+10% 电机驱动：直流无刷电机驱动控制 ▲应急放行功能:断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆（公安部检测报告证明并加盖原厂公章）； 电机功率：300W ▲雷达检测:通过毫米波雷达可进行检测车辆和行人（公安部检测报告证明并加盖原厂公章）； 功能特性：支持变频、遇阻反弹、防冷凝、手动开闸功能、支持免学习功能（按键微调限位位置，调试简单）、事件日志记录功能 | 台 | 6 |  |  | 海康威视、捷顺、速宾 |
| 23 | 监控摄像设备 | 摄像立杆（规格详见图纸） | 台 | 13 |  |  |  |
| 24 | 安全检查设备 | 1、名称：车辆检测器单通道（含线圈） 2、规格：独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 工作电压：AC220V； 工作环境温度：-40℃～80℃；工作环境湿度：＜93%，无冷凝； | 台 | 1 |  |  | 海康威视、捷顺、速宾 |
| 25 | 安全检查设备 | 1、名称：车辆检测器双通道（含线圈） 2、规格：独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 工作电压：AC220V； 工作环境温度：-40℃～80℃；工作环境湿度：＜93%，无冷凝； | 台 | 2 |  |  | 海康威视、捷顺、速宾 |
| 26 | 交换机 | 1、名称：车道交换机 2、规格：全WEB/SNMP网管8个千兆电口+2个千兆百兆自适应SFP光口工业交换机，支持MRD环网介质冗余协议（基于IEC62439）。100-240V供电，卡轨安装方式。端口保护采用双重瞬间电压抑制管。电路板采用沉金工艺，并符合IPC标准。关键器件采用工业宽温晶振及全进口电容。工作温度-40～75度，平均无故障工作时间超过40万小时，防护等级达到IP40。网管模式支持SNMP，WEB，及RESET | 台 | 2 |  |  | 博瀛、华为、华三 |
| 27 | 显示设备 | 1、名称：监视器 60寸。 | 台 | 1 |  |  | 海康威视、捷顺、速宾 |
| 28 | 输入设备 | 1、名称：CPU：Apollo Lake J3455平台处理器 ； 内存：4GB； 标配128G SSD，可选配一块3.5寸机械硬盘； 其他接口：6个1000Mbps自适应网口、2个RS232、2个RS485、4个USB3.0；4个开关量输入，4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留SATA接口、1路音频输入/输出接口、1个HDMI输出接口 ▲网络接入功能：可直接接入网络。同时支持6路10M/100M/1000M网口（公安部检测报告证明并加盖原厂公章）； ▲USB接口：4个USB3.0接口，USB接口可以连接键盘、鼠标等USB外设并正常控制；USB接口可以连接存储设备并进行数据传输（公安部检测报告证明并加盖原厂公章）； 远程管理：支持远程进行权限设置或维护管理； 工作电压:主机12VDC，外接220VAC电源适配器； ▲双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址（公安部检测报告证明并加盖原厂公章）； 功耗:平均25w，最高50w； 工作环境温度:-10 ℃～50 ℃； 工作环境湿度:10%~90%@40℃，无凝结； | 台 | 3 |  |  | 海康威视、捷顺、速宾 |
| 29 | 交换机 | 1、名称：24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+ | 台 | 2 |  |  | 博达、华为、华三 |
| 30 | 工厂灯 | 1、名称：抓拍机补光灯（设备自带） 2、参数：LED 常亮灯 色温：5000K~7000K 最佳补光距离：16m～25m 发光角度：40° 光源类型：原装进口大功率白光LED LED灯珠数量：16颗 响应时间：≤20us 日夜功能：支持环境亮度检测，低照度下自动开启 设计寿命：≥50000小时 外壳材质：压铸铝 电源：AC220V±20%，47Hz~63Hz 功率：最大36W （实际功率与控制方式相关） 工作环境：工作温度-40℃～+70℃，工作湿度10%～90% 防护等级：IP66 外形尺寸：159mm(W)×216mm(H)×128mm(D) 整机重量：2.72Kg 安装方式：侧装 （支架旋转角度-90°~+90°） | 套 | 4 |  |  | 海康威视、捷顺、速宾 |
| 31 | UPS不间断电源及其附属设备安装 | 1、UPS不间断电源10kVA（含电池），后备时间2小时 2、10Kva;单进单出支持380/400/415，50/60Hz电网体系宽输入电压范围和宽输入频率范围，方便燃油发电机或其它发电设备接入。 DSP全数字化控制 第二代EA800系列功率变换器和系统元件都是由先进的DSP（数字信号处理器）控制的，精度高、速度快、控制电路简单、可靠性高。 超强过载能力 负载≤105%时，长时间工作；105%＜负载≤125%时，10分钟后转旁路输出； 125%＜负载≤150%时，1分钟后转旁路输出；150%＜负载≤200%时，200毫秒后转旁路输出；200%＜负载，100毫秒后转旁路输出；旁路双DSP控制设计，系统可靠性进一步加强。 冗余并机： 采用数字化并机技术，可支持多台并机，同时并机可共用电池组，降低并机成本。 冷启动和市电启动功能： 市电异常状态可直接用电池启动UPS，满足应急需求。无电池状态可直接采用市电启动UPS，可作高精度稳压电源使用。 超强的充电能力： 2A/4A/6A/8A/10A/12A可调节（标配） 14A/16A/18A/20A/22A/24A可调节（选配） 友好的人机界面 采用大屏幕LCD显示和状态指示，运行状态、操作程序、数据采集、故障检测资料等内容一目了然。 输出标配隔离变压器； 故障和告警历史记录可查。超强的网络监控管理功能 标配RS232/USB通讯接口。 选件：SNMP、干接点、RS485； | 台 | 1 |  |  | 易事特、施耐德、维谛 |
| 32 | 机柜、机架 | 42U机柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 33 | 显示设备 | P5室外全彩显示屏 2、像素间距5mm ▲封装工艺：SMD2727表贴三合一（纯金线封装） 屏体工艺：防水箱体 单元板：320mm×160mm 屏幕分辨：1600点*1280点 箱体重量：15KG 功耗：峰值≤873W 平均≤440W 电源适应性：在AC85－264V(50-60HZ) ▲屏体平整度≤0.4mm ▲最大亮度≥5800cd/㎡ 发光像素点中心距偏差＜3%； 像素密度≥40000 点/m²； ▲视角：水平视角≥120度，垂直视角≥120度 色度均匀性±0.003Cx，Cy之内 ▲最大对比度6000：1 驱动方式：恒流驱动 换帧频率50&60HZ ▲刷新率≥1920HZ寿命典型值5万 工作温度范围-10-40℃ 存储温度范围-20-60℃ 工作湿度范围10-80%RH无结霜 存储湿度范围10-85%RH无结霜 ▲提供所投LED显示屏具有防火阻燃等级中文报告（提供检测报告复印件加盖原厂公章） ▲提供所投LED显示屏厂家拥有中国合格评定国家认可委员会实验室认可检测中心证书（复印件并加盖原厂公章） ▲LED显示屏幕需通过3C认证，复印件加盖原厂公章 | m2 | 6 |  |  | 云州、皇家、格特隆 |
| 34 | 软件 | 道闸软件 1、支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； 2、包含图上监控、事件联动、视频网管、门禁网管、停车场网管、紧急报警、违停球接入等功能。 3、支持前端编码设备的集中管理； 4、支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能； 5、用于平台对外标准化互联互通（跨网、异构）的组件。支持通用视频联网标准协（GB/T28181、DB33/T629）,提供支持其他联网标准的扩展能力。 6、支持准确记录识别诸如卡号、车牌号等验证凭据，确保车辆的进出有据可查、可控，保障车辆快速通过道闸，支撑停车场的高效和安全运转；支持车辆分组管理和充值管理；支持放行规则、收费规则、优惠规则的配置；支持信息记录的查询和统计分析。 7、支持蓝牌车放行、黄牌车上传与海关核验系统进行比对，反馈结果 | 套 | 1 |  |  | 海康威视、捷顺、速宾 |
| 35 | 软件 | 平台软件 满足海关卡口通行车辆车牌核验要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 36 | 网络服务器 | 1、名称：机房环境控制器 ▲采用的监控软件需要厂商完全具备自主知识产权、并经国家版权局备案登记；投标时提供证明材料； ▲监控软件须经权威的、省级或以上专业软件评测中心测试并通过；投标时提供证明材料； 需要具有软件证书；投标时提供证明材料； ▲厂家提供ISO14001环境认证证书； ▲环境监控采集主机：标准IU机架式安装，提供CE-LVD证书 CE-EMC证书 ； 12V/AC输入；提供8路标准RS485/232/422 串行口和8路DI 、DO 接口，可扩展至16路，提供1路12V/DC输出，1路网络接口， 1路RJ45网络接口输出,提供彩页证明； ▲与原有系统无缝对接，集成统一平台管理；▲监控系统支持C/S,B/S两种架构，在本机可直接通过监控系统操作监控界面，管理监控内容，修改监控设备参数等；同时也可以查看目前通过WEB浏览连接上系统的所有IP地址、用户名、连接持续时间； UPS监测系统：实时监测UPS设备的工作状态和各种运行参数。 空调监控系统：空调监测至少包含以下监测点：温度、湿度、各部件工作时间（压缩机、风机等）、各部件工作状态（压缩机、风机等）、重要的报警状态； 漏水检测：机房内柜式空调周围采用漏水感应绳实现精确定位； 温湿度监测系统：实时监测机房区域内的温度和湿度值；同时支持与其它子系统的联动控制，如当温度过高时自动联动启动空调进行制冷； 消防监检测系统：通过烟雾探测器进行实时火警情况监测，以电子形式显示报警的具体位置。 | 套 | 1 |  |  | 斯特纽、励健、简益 |
| 37 | 安全防范分系统调试 | 1、名称：停车场管理系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 二、加工区行政卡口智能化项目-龙门框 |
| 1 | 钢管柱 | 1、钢材品种、规格：Q235圆管钢柱 防火要求：除锈 | t | 1.224 |  |  |  |
| 2 | 钢梁 | 1、钢材品种、规格：Q235圆管钢梁 防火要求：除锈 | t | 0.304 |  |  |  |
| 3 | 预埋铁件 | 柱脚预埋件 | t | 0.125 |  |  |  |

备注：1、投标人所选用的品牌须为招标人参考的可选品牌之一或品牌及性能或相当于招标人要求的其他品牌。若投标人提供的材料设备品牌非参考的可选品牌，需得到三分之二及上评标委员会成员的认可。未取得三分之二及以上评标委员会成员认可的，视为材料或产品未响应招标文件，按否决投标处理。

二、技术性能指标

招标人应编制详细的技术性能指标并考虑以下因素：

1. 技术性能指标构成评标委员会评价投标文件技术响应性的标准。因此，定义明确的技术性能指标有助于投标人编制响应性的投标文件，也有助于评标委员会审查、评审和比较投标文件。

2. 技术性能指标应具有足够的广泛性，以免在生产制造设备时对普遍使用的工艺、材料和设备造成限制。

3. 招标文件中规定的工艺、材料和设备的标准不得有限制性，应尽可能地采用国家标准。法律法规对设备安全性有特殊要求的，应当符合有关产品质量的强制性国家标准、行业标准。

4. 技术性能指标不得限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商，不得含有倾向或者排斥投标人的其他内容。在引用不可能避免时，该引用后应注明“或相当于”的字样。

三、检验考核要求

招标人应对合同设备在考核中应达到的技术性能考核指标进行规定，并可根据合同设备的实际情况，规定可以接受的合同设备的最低技术性能考核指标。

四、技术服务和质保期服务要求

五、其他要求：5.1投标人在投标时需充分考虑本项目一期设备和二期设备的兼容，必须确认中标后系统的正常使用。5.2本项目为交钥匙工程，投标报价应包括经有关部门验收合格投入使用并交付招标人前所发生的一切费用和质保期保修，包括但不限于：光缆租赁费、供货、包装、运输、装卸、现场保管、深化设计（如有需要）、货到就位、安装、调试、试运行、软件服务、供货安装所需所有辅材、测试、成本保护（至本项目投入使用）、环境清理、技术培训、标准附件、备件、质保期内备品备件、专用工具、售后服务及利润、验收、损耗（包括质保期）、规费、税金、竣工资料等交付招标人前所发生的全部费用。水电费由中标人按实计量支付给招标人。除地下管线部分（即以上招标货物清单序号1至序号15部分的内容）按实结算外，其余部分一次性包干。

平台软件功能要求

系统功能图：

其中主要功能：

1、号牌自动识别

车辆驶近出入口时，系统自动对车辆牌照进行识别，包括车牌号码、车牌颜色的识别。

在实时记录通行车辆图像的同时，还具备对符合“GA36-92”（92式牌照）、“GA36-2007”（新号牌标准）、“GA36.1-2001”（02式新牌照）标准的民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌的车牌自动识别能力，包括2002式号牌。

能识别黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色。

2、车辆信息记录

车辆信息包括车辆通行信息和车辆图像信息两类。

在车辆通过出入口时，牌照识别系统准确拍摄包含车辆前端、车牌的图像，并将图像和车辆通行信息传输给出入口控制终端，并可选择在图像中叠加车辆通行信息（如时间、地点等），准确记录车辆通行信息。

可提供车头图像（可包含车辆全貌），系统采用的抓拍摄像机，具备智能成像和控制补光功能，能够在各种复杂环境（如雨雾、强逆光、弱光照、强光照等）下和夜间拍摄出清晰的图片。

3、车牌校正功能

系统支持对识别异常的车牌进行修正

4、信息提示

车辆在出入口被抓拍后，系统将进行相关信息提示，包含语音提示、信息显示，车辆驶入、驶出时可以根据客户需要提示语音，欢迎标语等。

5、车辆管控

支持车牌识别比对正确，信息核实有效后，即可进场和出场，无需其他操作；

布控车辆：嫌疑车辆由系统自动在前端岗亭和中心产生报警，同时人工参与处理。

6、图片预览功能

系统支持在岗亭客户端对过车图片和信息实时显示，进出车辆自动匹配，图片预览支持按车道轮巡。

7、道闸控制功能

岗亭或控制中心客户端支持远程控制电动挡车器启闭，方便操作人员管理和特殊控制需要。

8、支持排队进出模式

系统支持排队模式，可以解决前后车辆跟车距离近时，系统正常抓拍但不开闸的问题。

9、支持脱机运行

当出现网络故障等情况时，导致道闸系统处于脱机离线状态时，系统仍然可以对离线前已入场的车辆正常放行。

10、报警管理功能

当系统识别出来的车辆车牌不符合条件时，或者车牌在黑名单库时，岗亭或管理中心自动报警，提示工作人员进行检查。

11、数据查询功能

可查询通行信息、场内车辆、操作日志、设备状态等信息并输出完整的数据报表。

12、统计报表功能

支持按道口、时间段统计、车辆流量数据统计、每车通行数量及定制报表功能。

13、数据上传功能

过车数据自动上传中心，由中心集中存储和管理，支持前端数据缓存以及断点续传。

14、权限设置和用户管理功能

为了实现系统的安全管理，系统对用户权限进行管理，主要具备如下功能：

①用户分两个级别：系统操作员、系统管理员，系统管理员可以添加、删除和修改系统操作员，并且可以分配用户权限。

②用户权限包括：系统配置、车辆信息管理、布控/撤控、查询、统计。

③系统配置包括：用户管理、出入口管理、车位管理、系统设置。

15、与金关系统和辅助系统同时对接

系统支持同时调用金二和辅助系统的放行接口，根据接口返回指令核放车辆。

16、支持多业务融合、方便对接

基于SOA系统架构的集成多系统，采用先进的软硬件开发技术，满足系统集中管理、多级联网、信息共享、互联互通、多业务融合等需求。平台对外提供统一接口，支持Open API等接口方式，能够满足第三方平台的对接需要。

17、支持二步申报

海关金二系统新增二步申报放行接口，增加过闸车辆调用接口判断，根据结果调用新增接口，根据新接口返回信息核放车辆。

18、采集端设备接入功能

增加软件中间层，中间层软件可根据部署要求进行配置，按照实际使用道口数量进行分配。接入软件提供软件分布式部署可行性，并且可以通过分段部署软件方式提高闸口管控能力，对单一车道进行业务功能调整。

# 合同主要条款（参考）

项目名称：

合同编号：

买    方：  宁波保税区建设管理局

卖    方：

签署日期：

宁波保税区建设管理局(以下称“买方”)的 加工区行政卡口建设工程智能化设备采购、安装及相关服务项目 经 浙江天诚工程咨询有限公司 以 加工区行政卡口建设工程智能化设备采购、安装及相关服务项目  《招标文件》进行公开招标。经评标小组评定，           (以下称“卖方”)为中标人，买方、卖方同意按照下述的条款和条件签署本合同。

1.货物名称、数量及价格

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 综合单价 （元） | 合价(元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | ….. | .. | … |
| 投标总价（元） |  |

以上价格包括光缆租赁费、材料费、软件费、检验、运输费、包装、保险费、装卸、售后服务费等所有费用。本次投标报价为一次性包干，凡影响投标报价的所有相关费用应列入本次报价中。中标后不得以不完全了解招标文件等情况为借口，而提出额外补偿或延迟供货时限等的要求。除地下管线部分按实结算外（即招标货物清单序号1至序号15部分的内容），其余部分一次性包干。

2.交货期及交货方式

2.1交货时间：接买方通知后 30日内运送至买方指定地点。

2.2交货方式：买方指定地点。

3.结算及付款方式

3.1付款方式：货物交付完成并经买方验收合格或委托第三方检测合格后支付至当批货款的85%,结算审核后付至当批货款的97%，其余待保修期满后付清。

3.2履约保证金：人民币   元整，银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票），在签订合同时支付。履约保证金在合同供货完毕且验收合格后无息退还（但如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿）。

4.税费

4.1根据国家现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

4.2在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

5.技术规格

5.1以最新颁布的相应国家标准及规范为准，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行。

6.技术资料

6.1设备交货时，卖方应提供货物清单、产品质量合格证书、检测报告等。

7.知识产权

7.1卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或著作权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

8.产权担保

8.1卖方保证所交付货物的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

9.运输、保管

9.1卖方将货物运至买方指点的地点，并承担运输、装卸（含卸车）费用。货物验收通过前毁损、灭失的风险由卖方承担。

10.质保及售后服务

10.1卖方应保证货物是全新、未使用过的。卖方应保证所提供的货物在正常使用和保养情况下，其使用寿命期内应具有使用户满意的性能。

10.2质量保证期（或保修期）：从货物交付完成并验收合格之日起2年。

10.3售后服务的响应速度要求：在接到买方要求提供服务的电话（或传真）后  小时内作出响应，  小时内派出合格的服务人员到达现场进行处理。

11.检验

11.1在交货前，卖方应对货物

的质量、规格、性能、数量、重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量、重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应在证书中予以说明。

11.2买方验收时将对货物进行检查或委托第三方机构检测，检测合格的检测费用由买方承担，对于检测不合格合格的，买方有权拒收货物，并书面通知卖方在规定时间内对货物予以更换，如果再次检测不合格，买方有权退货并终止合同，检测费用由卖方自行承担。

12.索赔

12.1如果货物的质量和规格与合同不符，或在质保期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的设备及材料，买方按检验标准根据自检结果或当地有关部门出具的检验证书向卖方提出索赔。卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1)退货：卖方将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

(2)根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

(3)用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险，并负担买方所发生的一切直接费用。同时卖方应相应延长修补或更换部件的质保期。

12.2如果在买方发出索赔通知后15天内，卖方未作答复，上述索赔应视已被卖方接受。卖方未按规定的方法解决索赔事宜，买方将从未付款或从卖方的履约保证金(若有)中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

13.延期交货

13.1在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，卖方拖延交货每逾期一天处罚500元违约金。

13.2逾期交付时间超过买方同意延长的限期，卖方仍不能交付的，买方可以采取终止合同。

14.违约终止合同

14.1卖方未能履行合同规定的义务，卖方在收到买方发出的违约通知后10天内未能纠正其过失，买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。

14.2在买方根据上述第14.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用负责。

15.不可抗力

15.1如果双方中任何一方由于战争、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

15.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件递交另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

16.诉讼

16.1买卖双方通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》规定提交调解和诉讼。

16.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。由买方所在地法院管辖。

17.转让和分包

17.1未经买方书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务，否则将取消中标资格。

在合同实施过程中买方有权至卖方生产车间进行实时抽验，卖方应保证无条件配合，若在抽验过程中发现有转包、分包等情况，买方有权解除合同并追究相关经济损失。

18.合同修改

18.1欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

19.通知

19.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

20.适用法律

20.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

21.合同附件

21.1与本合同有关的招标文件、投标文件、设计图纸、询标答疑或承诺书(若有)、中标通知书、补充合同(若有)及有关往来文件(会议纪要、往来信函等)均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

22.未尽事宜

22.1未尽事宜，双方协商解决。

23.合同生效

23.1合同有效期： 20   年   月  日至 20   年  月  日

23.2合同订立时间：      年    月    日

23.3合同订立地点：     保税区

23.4本合同正本一式 捌 份，双方各执四份，在双方签字盖章后开始生效。

买方：宁波保税区建设管理局(公章)              卖方：

地址：                                         地址：

法定代表人：(签字)                         法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)                         委托代理人：(签字)

电话：                                     电话：

传真：                                     传真：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

税号：                                     税号：

# 响应文件格式

1.响应文件的外包装封面及响应文件封面格式：

外包装格式：

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

封面格式：

正本/或副本

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

## 年  月  日

附件：资格审查及评分标准对应页码

资格审查及评分标准对应页码

| 采购文件对应评分项 | 投标文件对应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一、资格评审相关资料 | / | / |
| 资格条件自查表 |  |  |
| 二、评分标准对应项 | / | / |
| 1、对投标产品的供货方案 |  |  |
| 2、技术指标 |  |  |
| 3、企业荣誉 |  |  |
| 4、业绩 |  |  |
| 5、投标人认为应当提供的其他相关证明材料 |  |  |
| ...... |  |  |

附件：资格条件自查表

资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 1、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、投标投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页 |
|  | 3、供应商近三个月财务会计报表复印件加盖供应商公章（供应商注册成立不足三个月的，应提供投标截止时间前一个月的财务会计报表） |  | 第（ ）页 |
|  | 4、供应商近三个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（供应商注册成立不足三个月的，应提供投标截止时间前一个月的缴纳税收证明）； |  | 第（ ）页 |
|  | 5、近三个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（供应商注册成立不足三个月的，应提供投标截止时间前一个月的缴纳社会保险的凭据证明）； |  | 第（ ）页 |
|  | 6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 （见附件格式内容中声明） |
|  | 7、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 | □通过 □不通过 |  |
|  | 二、特定条件： |  |  |
|  | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商须需提供相关证明资料）； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的投标； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 本项目不接受联合体投标；资格审查采用资格后审方式。 | □通过 □不通过 | / |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

## 附件：投标声明书格式

投标声明书

## 致宁波保税区建设管理局：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我             （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                               项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

3、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

4、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

5、本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中                 （有或没有）重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

6、本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

7、我方已完全明确采购文件中告知的全部内容，保证按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本投标人违反采购文件、投标承诺及政府采购合同时愿意按告知内容接受处罚。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

## 附件：投标函

投标函

致宁波保税区建设管理局：

根据贵方                              项目的采购公告（采购编号：           ），签字代表     （全名）   经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交投标文件正本 壹 份、副本 贰 份、电子版 / 份。

1、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）我方对采购项目愿以承诺的投标总价承担采购文件规定内容的服务。

（2）本报价已经包含了所提供服务应纳的税金及采购文件规定的报价方式应包含的其它费用。
     本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（3）本投标自开标之日起     天内有效。

（4）我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(如有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守采购文件有关条款规定。

（5）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付采购代理服务费。

2、我们郑重声明：我公司符合有关法律法规规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

3、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人全称（加盖公章）:

地址：                                   邮编：__________

电话：                                   传真：__________

投标人代表姓名 ___________  职务：

授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

## 附件：法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书格式

法定代表人身份证明

（适用于法定代表人来投标）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：  周岁  职务：

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

注：后附法定代表人的身份证复印件（正反两面）。

法定代表人授权委托书

（适用于授权委托来投标）

致宁波保税区建设管理局：

我                   （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                法定代表人（签名或盖章）：          。

职务：                        职务：           。

被授权人身份证号码：                      。

投标人全称（加盖公章）：

年    月    日

注：后附法定代表人和被授权人的身份证复印件（正反两面）。

## 附件：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 申请人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 营业执照号 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

## 附件：政府采购统计基础信息表

政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 | / |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | /（无须填写） |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | /（无须填写） |
| 投（中）标金额（万元） | /（无须填写） |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

## 附件：类似项目业绩一览表

## 投标人类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据评分标准要求提供。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

## 附件：商务条款偏离表

## 商务条款偏离表

采购编号：

项目名称：　加工区行政卡口建设工程智能化设备采购、安装及相关服务项目

| 序号 | 采购文件要求 | 投标人的承诺和说明 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 | 其他商务条款 | 响应采购文件商务条款的其他相关内容。 | 无偏离 |
| … | …… | … | … |

注：1、采购文件要求具体见采购文件商务条款的相关内容（包括但不限于前附表、商务要求表、技术参数要求等）；

2、是否偏离应在本表空白处醒目地注明“正偏离或无偏离或负偏离”等字样。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

## 技术需求条款响应（偏离）表

采购编号：

项目名称：　加工区行政卡口建设工程智能化设备采购、安装及相关服务项目

| 序号 | 采购文件要求 | 投标人的承诺和说明 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| … | …… | … | … |

注：1、具体见采购文件第四章技术条款的相关内容；

2、是否偏离应在本表空白处醒目地注明“正偏离或无偏离或负偏离”等字样。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

## 附件：拟派本项目经理简历表

## 拟派项目经理简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 技术职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 取得技术职称时间 |  |
| 主要工作经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目 | 建设 规模 | 担任职务 | 在建或已完 | 发包人及 联系电话 |

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

## 附件：开标一览表

## 开标一览表

招标编号：

项目名称：   加工区行政卡口建设工程智能化设备采购、安装及相关服务项目

| 标段 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 投标单价 （元） | 合价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币） | 大写： 小写： |
| 投标声明 | 我方承诺： |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价及单价超过最高限价或投标单价最高限价的投标均作无效标处理。

3、投标人所选用的品牌须为招标人参考的可选品牌之一或品牌及性能或相当于招标人要求的其他品牌。若投标人提供的材料设备品牌非参考的可选品牌，需得到三分之二及上评标委员会成员的认可。未取得三分之二及以上评标委员会成员认可的，视为材料或产品未响应招标文件，按否决投标处理。

4、有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应在投标声明中载明。

5、以上报价均包含了成本、利润、税金、技术措施费、备品备件设备费、风险费等与本次采购相关的所有费用。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

附件：投标企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）  的      （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为   万元，资产总额为   万元；属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为   万元，资产总额为   万元；属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件：残疾人福利性单位声明函（如是，提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

# Text boxes

评分项及分值