目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      政府采购合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分  招标公告

项目概况：宁波市第九医院血透中心信息化建设项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年6月7日14点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBJX2024104G

项目名称：宁波市第九医院血透中心信息化建设项目

预算金额（元）：600000；

最高限价（元）：440000；

采购需求：标项1：宁波市第九医院血透中心信息化建设项目，宁波市第九医院血透中心信息化建设项目主要内容包括软硬件系统的供应、安装、调试、验收、质保、售后服务等内容。

详见招标文件第三部分采购需求。

合同履约期限：合同签定后，30日历日内软硬件设备系统到达医院指定地点，并在采购人要求的时间内完成安装调试。

本项目接受联合体投标：¨是，þ否。

二、申请人的资格要求

1.投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

¨无；

þ专门面向中小企业

þ货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

¨货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

¨服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

¨服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

¨要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到/%，小微企业合同金额应当达到/%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

¨要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到/% ，小微企业合同金额应当达到/%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.本项目不接受联合体投标。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：公告发布时间至投标截止时间，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年6月7日14点00分（北京时间）。

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

开标时间：2024年6月7日14点00分。

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

开标地点（线下）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室 三 （江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；供应商在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，请各供应商合理预估时间，及时办理。③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的解密：供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。⑨具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市第九医院

地    址：宁波市江北区祥北路68号

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0574-55012967

质疑联系人：任老师

质疑联系方式：0574-55012966

2.采购代理机构信息

名    称：宁波建兴招标有限公司

地    址：宁波市海曙区苍水街79号苍水大厦9楼

传    真：0574-83890892

项目联系人（询问）：杜宏发

项目联系方式（询问）：18958278756

质疑联系人：叶原波

质疑联系方式：0574-83890892

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市江北区财政局

地    址：宁波市江北区大庆南路181号

联 系 人：张老师

监督投诉电话：0574-87388098

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分  投标须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ①投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ②投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； ③报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； ④供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不需缴纳投标保证金。 |
| 3 | 分包 | ¨A同意将非主体、非关键性的 工作分包。分包单位要求： 。 þB不同意分包。 |
| 4 | 供应商应当提供的资格文件 | 资格证明文件：见招标文件第二部分9.1。 资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ，地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ¨B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：þ否；☐是，检测机构的要求： / ；检测内容： / 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场，封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商承担。 （8）未提供样品作无效标处理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过 分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过 人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需供应商根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 9 | 项目属性与核心产品 | þA货物类，单一产品或核心产品为：血透软件。 多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价评审得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分和报价评审得分均相同的，由采购人或评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 ¨B服务类。 |
| 10 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标项1：宁波市第九医院血透中心信息化建设项目，需要认定中小企业的主要货物：血透软件，属于 软件和信息技术服务业 。其余信息化硬件设备为本项目的配套设备，无需认定中小企业。 具体内容详见第六部分应提交的有关格式范例之中小企业声明函（货物）。 |
| 11 | 节能产品、环境标志产品 | ¨无。 þ采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的信息化硬件中的平板电脑PAD、台式PC电脑属于政府强制采购的节能产品，投标人投标时提供上述要求的相关证书。 |
| 12 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台- 金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 13 | 中标服务费 | ☐无。 ¨中标人向采购代理机构支付中标服务费 元。 þ根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的货物招标费率标准收取中标服务费，按照中标通知书确定的中标价，向中标供应商收取中标服务费。中标通知书发出后5个工作日内，中标人向采购代理机构支付中标服务费。 |
| 14 | 特别说明 | 1、公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。 2、鼓励供应商依据《住房公积金管理条例》，为单位职工规范缴纳住房公积金。 |
| 15 | 关于联合体投标的说明 | 若联合体投标的，除招标文件另有约定外，投标人（供应商）均指联合体各方。 |

- 一、总则

- 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

2.1“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3“供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7“▲”系指实质性要求条款；“”系指适用本项目的要求；“☐”系指不适用本项目的要求。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。（本项目不适用）

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 特别说明

4.1关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。

4.2关于知识产权

4.2.1供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

4.2.2投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

4.2.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

4.3供应商的风险

4.3.1供应商应详细阅读招标文件中的全部内容和要求，按照招标文件的要求提交投标文件，没有按照招标文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3.2无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

- 询问、质疑、投诉

5.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

5.2供应商质疑

5.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

5.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

5.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

5.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

5.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

5.2.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

5.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

5.2.3.2质疑项目的名称、编号；

5.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

5.2.3.4事实依据；

5.2.3.5必要的法律依据；

5.2.3.6提出质疑的日期。

5.2.3.7对招标文件提出质疑的需要提供在政采云平台获取招标文件的截图。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

5.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.3供应商投诉

5.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

5.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

5.3.5以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

- 招标文件的构成

6.1招标文件包括下列文件及附件：

6.1.1招标公告；

6.1.2投标须知；

6.1.3采购需求；

6.1.4评标办法；

6.1.5政府采购合同文本；

6.1.6应提交的有关格式范例。

6.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 招标文件的澄清、修改

7.1采购人对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

7.2更正公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

7.3如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

7.4已获取招标文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

- 三、投标

- 投标文件的语言

投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

9.1资格文件：

9.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；（联合体投标的联合体各方均需提供）。

9.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函(格式见第六部分)；（联合体投标的联合体各方均需提供）。

9.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（必须提供满足下列清单之一）；

9.1.3.1中小企业声明函；

9.1.3.2残疾人福利性单位声明函；

9.1.3.3监狱企业的证明文件；

9.1.4联合协议（如有）；

9.1.5分包意向协议（如有）；

9.1.6本项目的特定资格要求（如有）。

9.2商务技术文件：

9.2.1符合性自查表；

9.2.2投标函；

9.2.3授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

9.2.4供应商情况表；

9.2.5距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

9.2.6拟投软硬件设备详细技术参数说明；（包括但不限于）

（1）产品名称；（2）技术规格；（3）产品数量；（4）产品材质、品牌和产地（包含主材、辅材等）或关键元器件明细表（包括制造厂名和国别）；（5）特殊工具及备件清单。

9.2.7评标标准相应的商务技术资料；

9.2.8商务响应表；

9.2.9技术响应表；

9.2.10同类业绩情况一览表；

9.2.11政府采购供应商廉洁自律承诺书；

9.2.12其他资料（如有）。

9.3报价文件：

9.3.1开标一览表；

9.3.2投标报价明细表；

9.3.3政府采购统计基础信息表；

9.3.4其他资料（如有）。

- 投标文件的编制

10.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少须包含9.投标文件组成中的内容。混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

10.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投标文件的签署、盖章

11.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章影响效力的，其投标无效。

11.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

11.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 投标文件的提交、补充、修改、撤回

12.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

12.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

12.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 投标有效期

投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

- 开标

14.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不开启电子投标文件，终止本次采购活动。

14.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

- 资格审查

15.1开标后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的资格条件进行审查。

15.2对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

15.3合格供应商不足3家的，不再评标。

- 信用信息查询

16.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商投标截止时间当天的信用记录。

16.2信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（即重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

16.3联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

- 评标委员会

17.1本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

17.2评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为招标文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

17.3评审专家有下列情形之一的，应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

17.3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

17.3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

17.3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

17.3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

17.3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

17.3.6曾经参加过该采购项目招标文件的论证工作；

17.3.7供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

17.4评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

17.5评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- 评标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的供应商，按照评审因素的量化指标推荐综合得分排名第一的为中标候选人。

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定标

- 确定中标供应商

本项目由评标委员会推荐1名中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

- 中标通知与中标结果公告

20.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

20.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

20.3中标结果公告期限为1个工作日。

- 七、合同授予

- 合同授予

合同主要条款详见第五部分政府采购合同文本。

- 合同的签订

22.1采购人与中标供应商应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及中标供应商的投标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

22.2中标供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

22.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录名单，并给予通报。

22.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，列入不良行为记录名单，采购人、采购代理机构重新开展政府采购活动。

22.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

- 履约保证金

政府采购合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

- 八、电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

24.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

24.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

24.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

24.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

24.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 九、验收

- 验收

25.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

25.2严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组（为社会公众提供的公共服务项目验收时，验收小组成员必须包含部分服务对象），按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

25.3验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分  采购需求

一、采购货物清单及最高限价

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血透软件 | 1套 | 44万元 | 合同签定后，30日历日内软硬件设备系统到达医院指定地点，并在采购人要求的时间内完成安装调试。 |
| 2 | 电视大屏幕 | 1台 |  |  |
| 3 | 扫码枪 | 2台 |  |  |
| 4 | 条码打印机 | 4台 |  |  |
| 5 | 平板电脑PAD | 4台 |  |  |
| 6 | 台式PC电脑 | 6台 |  |  |

本项目采购的平板电脑PAD、台式PC电脑属于政府强制采购的节能产品，投标人投标时提供节能产品相关证书。

二、技术要求

1、软硬件详细配置清单

| 序号 | 服务种类 | 分项名称 | 功能用途 | 实现目标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件部署 | 1.1血液透析管理软件 | 结构化电子病历、智能排班、自助接诊、透析标准化管理、院感管理、设备管理、费用管理、药耗品管理、人员管理、管理驾驶舱、统计分析、质控上报等 | 业务信息化 | 1 |
|  |  | 1.2血液透析呼叫系统软件 | 排队叫号、大屏显示、语音广播 | 智能接诊 | 1 |
|  |  | 1.3血液透析电子签名软件 | 电子签名 | 业务信息化 | 1 |
|  |  | 1.4血液透析自助上机系统 | （刷卡或扫描二维码）自助上下机查体 | 智能接诊 | 1 |
|  |  | 1.5血透移动护理PAD端软件 | 无纸办公 | 移动医护 | 1 |
|  |  | 1.6血透软件安装部署 | 血透软件安装部署调试、用户培训、系统运维 | 业务信息化 | 1 |
| 2 | 软件接口 | 2.1院内HIS/LIS/PACS/RIS系统软件接口 | 对接院HIS/LIS/PACS/RIS，实现自动（患者信息、既往病史、化验数据、特殊检查数据、医嘱数据）等数据互通、数据共享复用 | 软件数据采集 | 1 |
|  |  | 2.2与浙江省透析质控数据上报平台接口 | 提高质控数据完整性、准确性、数据及时性，提升省内质控排名 | 自动质控上报 | 1 |
|  |  | 2.3与国家透析质控数据上报平台接口 | 提高质控数据完整性、准确性、数据及时性，提升全国质控排名 | 自动质控上报 | 1 |
| 3 | 硬件联机 | 3.1品牌透析机联机 | 自动采集、导入透析机数据 | 硬件数据采集 | 28 |
|  |  | 3.2电子体重秤联机 | 自动采集、导入体重数据 | 硬件数据采集 | 1 |
|  |  | 3.3电子血压计联机 | 自动采集、导入血压数据 | 硬件数据采集 | 1 |
|  |  | 3.4接诊大屏联机 | 显示当天透析排班和在透状态信息 | 智能候诊 | 1 |
|  |  | 3.5与接诊条码打印机联机 | 身份识别及治疗过程管理 | 智能接诊 | 1 |
| 4 | 新增硬件 | 4.1电视大屏幕 | 显示当天透析排班和在透状态信息 | 智能接诊 | 1 |
|  |  | 4.2扫码枪 | 识别患者身份 | 智能接诊 | 2 |
|  |  | 4.3条码打印机 | 打印身份条码 | 智能接诊 | 4 |
|  |  | 4.4平板电脑PAD硬件 | 无纸办公、个性化宣教 | 移动医护 | 4 |
|  |  | 4.5台式PC电脑 | 医生、护士工作使用 | 病历书写 | 6 |

2、血透软件详细功能需求说明

| 子系统 |  | 功能模块 |  | 技术要求（功能要求） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 今日 总览 | 1.1 | 今日概览 | 1.1.1 | 按筛选条件汇总展示透析数据。 |  |
|  |  |  |  | 1.1.2 | 汇总透析数据包括：透析类型、透析器、抗凝剂及追加信息、血管通路、透析液浓度信息、干体重、上次透析后净体重、穿刺针、透析时长等。 |  |
|  |  | 1.2 | 每日统计 | 1.2.1 | 未来班次的耗材和用药信息计划用量统计，支持导出和打印，提前做好上机准备。 |  |
|  |  |  |  | 1.2.2 | 日常统计：透析器统计、血管通路统计、穿刺针统计、钝锐针统计、抗凝剂统计、钙统计、钾统计、钠统计等。 |  |
|  |  |  |  | 1.2.3 | 透析器统计：统计各班次各透析器类型及数量、打印出透析器条码。 |  |
|  |  |  |  | 1.2.4 | 药物统计：统计汇总当班应执行的药物信息、打印对应小票；统计汇总各班次计划使用、实际使用、回收医嘱、未打印药物信息。 |  |
|  |  | 1.3 | 汇总打印 |  | 汇总所有数据，均可导出并打印，提前做好上机准备 |  |
| 2 | 排班 管理 | 2.1 | 排床统计 |  | 支持按天、按周、按班次查看床位使用率、空床率 |  |
|  |  | 2.2 | 排床大屏显示 |  | 在候诊室大屏上显示患者的排床信息，方便患者快速获取床位信息，为保护患者隐私，支持将患者姓名加圆圈符号予以保护。 |  |
|  |  | 2.3 | 智能排床 | 2.3.1 | 排班设置：设置排班周期及机器检查日期 |  |
|  |  |  |  | 2.3.2 | 患者排班：对患者进行排班操作、移除操作 |  |
|  |  |  |  | 2.3.3 | 保存排班方案：支持导出和打印排班信息 |  |
|  |  |  |  | 2.3.4 | 临时排床方案：临时调整患者排班使用方案 |  |
|  |  |  |  | 2.3.5 | 床位管理：患者换床、清空床位 |  |
|  |  |  |  | 2.3.6 | 模板导入排班：下载排班excel模板，填写好后直接导入系统 |  |
|  |  | 2.4 | 执行排床 | 2.4.1 | 全部执行排班：一个班次所有患者全部执行上机操作 |  |
|  |  |  |  | 2.4.2 | 床位管理：临时更换床位、清空床位 |  |
|  |  |  |  | 2.4.3 | 新增排床：增加临时透析患者 |  |
|  |  | 2.5 | 感染控制 | 2.5.1 | 系统针对患者传染病阴阳性进行严格区分，通过患者标识来区分出阳性患者。 |  |
|  |  |  |  | 2.5.2 | 阳性患者不能排在阴性透析区，阴性患者不能排在阳性透析区，避免出现阴阳性患者混排的情况出现。 |  |
|  |  | 2.6 | 个性化 排床 |  | 支持根据不同透析模式、泵型和病区属性进行不同颜色的标识。 |  |
| 3 | 签到 | 3.1 | 自助签到 |  | 患者通过扫码或者人脸识别确认身份自助完成签到。 |  |
|  |  | 3.2 | 自助称重 |  | 患者自助秤体重、自助血压称量，数据自动采集到系统里，同时支持医护手动录入患者透前称量数据。 |  |
| 4 | 透析 管理 | 4.1 | 患者信息总览 |  | 支持列表和卡片两种方式展示透析患者基本信息：患者的姓名、床号、本次治疗剩余的时间、当前所处透析流程，患者头像支持拍照记录功能。 |  |
|  |  | 4.2 | 患者接诊 | 4.2.1 | 透前信息管理：查看、调整透析前信息，登记患者是否平稳 |  |
|  |  |  |  | 4.2.2 | 透析单信息查阅：查看患者近四次透析单数据 |  |
|  |  |  |  | 4.2.3 | 更换透析方案：根据患者当前状态，调整透析方案 |  |
|  |  |  |  | 4.2.4 | 修改全部干体重：调整患者干体重，并自动调整后期排班方案中的干体重 |  |
|  |  |  |  | 4.2.5 | 调整血管通路：根据患者当前通路情况，调整此次使用的血管通路 |  |
|  |  |  |  | 4.2.6 | 处置医嘱管理：登记接诊发现的症状并登记下达处置医嘱 |  |
|  |  |  |  | 4.2.7 | 特殊治疗登记：登记患者要进行的特殊治疗信息 |  |
|  |  | 4.3 | 患者上机 | 4.3.1 | 更换血管通路：护士根据患者通路情况，可以调整实际使用的血管通路 |  |
|  |  |  |  | 4.3.2 | 患者上机：上机护士确认方案进行穿刺、上机操作，进行护士签名 |  |
|  |  | 4.4 | 上机复核 |  | 上机复核：复核护士复核患者上机情况，进行护士签名 |  |
|  |  | 4.5 | 患者下机 |  | 患者下机：患者下机自助称重登记、进行护士总结 |  |
|  |  | 4.6 | 下机复核 |  | 患者下机复核：对患者当天透析单进行整体复核 |  |
|  |  | 4.7 | 患者转出 | 4.7.1 | 患者转出：转出患者 |  |
|  |  |  |  | 4.7.2 | 出院小结：系统自动生成出院小结并进行打印 |  |
|  |  |  |  | 4.7.3 | 死亡记录：患者如因为死亡转出，登记死亡记录 |  |
|  |  |  |  | 4.7.4 | 死亡记录讨论：登记死亡情况讨论 |  |
|  |  | 4.8 | 病人小结 | 4.8.1 | 月小结管理：登记、修改、删除、打印每月患者小结 |  |
|  |  |  |  | 4.8.2 | 季小结管理：登记、修改、删除、打印每季患者小结 |  |
|  |  |  |  | 4.8.3 | 年小结管理：登记、修改、删除、打印每季患者小结 |  |
| 5 | ★工作站-医生站 | 5.1 | 查看 患者信息 |  | 查看患者的基本情况 |  |
|  |  | 5.2 | 查阅 大病历 |  | 查看并登记患者的病历情况 |  |
|  |  | 5.3 | 病程管理 |  | 查看并登记患者的病程信息 |  |
|  |  | 5.4 | 查阅 诊断信息 |  | 查看并登记患者的诊断信息 |  |
|  |  | 5.5 | 查阅 血管通路 |  | 查看并登记患者的血透通路 |  |
|  |  | 5.6 | 查阅 透析方案 |  | 查看并登记患者的透析方案 |  |
|  |  | 5.7 | 查阅 透前信息 |  | 查看并登记、修改患者的透前信息 |  |
|  |  | 5.8 | 查阅并发症记录 |  | 查看治疗过程中发生的各类并发症信息 |  |
|  |  | 5.9 | 查阅 透析记录 |  | 查看患者的历史透析记录单 |  |
|  |  | 5.10 | 透前、后比较 |  | 查阅透析体重、血压、拟脱水等指标的变化趋势 |  |
|  |  | 5.11 | 查阅 化验数据 |  | 登记、修改、删除查看患者的各类化验数据并进行图形分析 |  |
|  |  | 5.12 | 长期医嘱处理 |  | 透析医嘱：查看患者透析医嘱信息 |  |
|  |  |  |  |  | 检查医嘱：查看患者下达的检查医嘱信息 |  |
|  |  |  |  |  | 长期针剂医嘱管理：新增、修改、删除患者的长期针剂医嘱 ，支持手动生成患者临时医嘱 |  |
|  |  |  |  |  | 长期口服医嘱管理：新增、修改、删除患者的长期口服医嘱 ，支持手动生成患者临时医嘱 |  |
|  |  |  |  |  | 长期处置医嘱管理：新增、修改、删除患者的长期处置医嘱 |  |
|  |  |  |  |  | 住院长期医嘱管理：查看接口接收的患者住院长期医嘱 |  |
|  |  |  |  |  | 住院临时医嘱管理：查看接口接收的患者住院临时医嘱 |  |
|  |  |  |  |  | 处方用药：查看接口接收的患者门诊处方 |  |
|  |  |  |  |  | 用药数据：查看接口接收的患者全部用药数据 |  |
|  |  |  |  |  | 出院带药：查看接口接收的患者出院带药数据 |  |
|  |  |  |  |  | 化验医嘱个人配置：配置患者化验、检查、评估的频率，系统根据配置自动进行提醒 |  |
|  |  | 5.13 | 临时医嘱处理 | 5.13.1 | 常用医嘱：透析中下达常用药物临时医嘱 |  |
|  |  |  |  | 5.13.2 | 针剂医嘱：透析中下达临时针剂医嘱 |  |
|  |  |  |  | 5.13.3 | 口服医嘱：透析中下达临时口服医嘱 |  |
|  |  |  |  | 5.13.4 | 化验医嘱：登记下达过的化验医嘱 |  |
|  |  |  |  | 5.13.5 | 嘱托医嘱：透析中下达临时嘱托医嘱，并支持生成长期嘱托医嘱 |  |
|  |  |  |  | 5.13.6 | 处置医嘱：透析中根据突发症状下达临时处置医嘱 |  |
|  |  |  |  | 5.13.7 | 评估医嘱：透析中下达患者评估医嘱 |  |
|  |  |  |  | 5.13.8 | 修改医嘱：修改下达的各类医嘱信息 |  |
|  |  |  |  | 5.13.9 | 删除医嘱：删除下达的各类医嘱信息 |  |
|  |  |  |  | 5.13.10 | 作废医嘱：作废已下达的医嘱 |  |
|  |  | 5.14 | 健康项目评估 |  | 患者健康评估：查看并下达患者所做的各类评估（抑郁、综合营养、皮下脂肪、残肾功能、握力、生物阻抗等13项） |  |
|  |  | 5.15 | 血管通路启用 |  | 查看手术成熟的通路并进行启用 |  |
|  |  | 5.16 | 处方用药 |  | 透析用药：统计每次透析中所有的用药数据 |  |
| 6 | ★工作站-护士站 | 6.1 | 透前信息 |  | 患者透前信息：查看并登记、修改患者的透前信息 |  |
|  |  | 6.2 | 透析监测记录 | 6.2.1 | 监测记录登记：查阅并登记、修改、删除患者治疗过程中的生命体征及设备运行参数 |  |
|  |  |  |  | 6.2.2 | 并发症：护士登记透析中患者并发症信息及处置办法 |  |
|  |  |  |  | 6.2.3 | 处理模板：根据设定的模板，登记透析中事件信息 |  |
|  |  | 6.3 | 处置医嘱 |  | 处置医嘱：查阅并登记患者透析中出现症状后的处置情况 |  |
|  |  | 6.4 | 执行医嘱 | 6.4.1 | 执行医嘱：查阅、执行医生下达的各类医嘱信息 |  |
|  |  |  |  | 6.4.2 | 取消执行：对已执行的医嘱取消执行 |  |
|  |  |  |  | 6.4.3 | 医嘱处理：护理下达自身的医嘱 |  |
|  |  |  |  | 6.4.4 | 附加医嘱：对于需要登记处置过程的医嘱，进行过程数据的登记 |  |
|  |  |  |  | 6.4.5 | 复核医嘱：护理人员交叉进行执行医嘱的复核 |  |
|  |  | 6.5 | 用药数据 |  | 患者用药：查阅患者的透析医嘱、检查医嘱、长期、临时医嘱用药信息 |  |
|  |  | 6.6 | 透析单 |  | 查阅并登记患者此次透析的透析单（透前信息、透析前跌倒评估、透析前疼痛评估、监测记录、处置医嘱、导管、穿刺评估、透前评估（护理评估）、透中评估、治疗信息登记、医生护士总结、透后信息） |  |
|  |  | 6.7 | 封管液信息浏览 | 6.7.1 | 封管液统计：查看、统计各个班次封管液的使用情况，以便提前准备 |  |
|  |  |  |  | 6.7.2 | 导出封管液：导出各个班次封管液的使用情况，以便提前准备 |  |
|  |  | 6.8 | 药物排班 | 6.8.1 | 药物排班统计：统计各班次计划使用、实际使用、回收医嘱、未打印药物表信息 |  |
|  |  |  |  | 6.8.2 | 打印条码：对选择的药物数据打印出条码小票 |  |
|  |  |  |  | 6.8.3 | 打印药物清单：汇总选择的药物数据进行打印 |  |
|  |  |  |  | 6.8.4 | 导出药物清单：导出查询的数据 |  |
|  |  |  |  | 6.8.5 | 汇总展示：按药物统计当班应执行的药物信息 |  |
|  |  | 6.9 | 患者评估 |  | 患者评估：登记、修改患者的各类评估 |  |
|  |  | 6.10 | 健康教育记录 |  | 患者健康宣教：查阅并登记患者的健康宣教情况 |  |
|  |  | 6.11 | 设备情况管理 |  | 设备情况：新增、修改、删除透析机设备故障信息 |  |
|  |  | 6.12 | 患者交班 |  | 交班：确定需交班患者 |  |
|  |  | 6.13 | 护士交班 | 6.13.1 | 护士交班：护士交班功能 |  |
|  |  |  |  | 6.13.2 | 交班定制模板：定制7种不同类型患者的交班模板 |  |
| 7 | ★患者管理 | 7.1 | 新增患者 | 7.1.1 | 自动接收患者：系统自动接收患者信息，自动接入系统 |  |
|  |  |  |  | 7.1.2 | 手动接收患者：支持手工接收患者 |  |
|  |  |  |  | 7.1.3 | 管理患者信息：登记新增患者、修改患者信息 |  |
|  |  |  |  | 7.1.4 | 接收其他系统推送患者：从费森系统TDMS中接收患者 |  |
|  |  |  |  | 7.1.5 | 转入信息登记：登记患者转归信息中的转入信息 |  |
|  |  |  |  | 7.1.6 | 打印条码：打码患者身份条码 |  |
|  |  | 7.2 | 患者信息维护 | 7.2.1 | 综合查阅信息：患者的透析电子病历 |  |
|  |  |  |  | 7.2.2 | 修改信息：修改患者基本信息 |  |
|  |  |  |  | 7.2.3 | 患者解绑卡：为患者绑定卡号或解除患者绑定的卡号 |  |
|  |  |  |  | 7.2.4 | 条码打印：打印患者的唯一条码 |  |
|  |  |  |  | 7.2.5 | 知情同意书管理：登记患者的各类知情同意书 |  |
|  |  |  |  | 7.2.6 | 患者住院记录管理：登记患者住院记录 |  |
|  |  |  |  | 7.2.7 | 患者列表导出：导出查询出的患者列表 |  |
|  |  |  |  | 7.2.8 | 分配医护：为患者分配、修改、删除指定的医生和护士 |  |
|  |  |  |  | 7.2.9 | 患者发卡：登记并为患者发放透析卡 |  |
|  |  |  |  | 7.2.10 | 治疗项目：登记、查询、修改、删除配置的患者治疗项目 |  |
|  |  |  |  | 7.2.11 | 健康项目管理：登记、查询、修改、删除患者床头宣教的模板 |  |
|  |  | 7.3 | 专科电子病例管理 | 7.3.1 | 患者电子病历需包含以下几个部分：基本信息、病历首页、通路信息、诊断信息、长期医嘱、透析方案、血透医嘱、转归历史、透析记录、并发症记录、患者病程、阶段评估、血液净化病历、治疗分析、检验记录、营养评估、排床记录。 |  |
|  |  |  |  | 7.3.2 | 患者基本信息：支持通过住院号、门诊卡号等方式从HIS系统获取并更新数据，同时支持手动编辑修改 |  |
|  |  |  |  | 7.3.3 | 病例首页：包含患者的基本信息，诊断信息、病史记录、干体重、通路信息、抗凝以及治疗方案信息，所有的数据均来源于患者病历数据并同步更新支持在线打印。 |  |
|  |  |  |  | 7.3.4 | 通路信息：支持记录患者的全周期通路信息，新建、修改、删除、停用、设置默认通路、导出通路。 |  |
|  |  |  |  | 7.3.5 | 诊断信息：登记、修改、删除患者的诊断信息，包含原发病诊断信息、病历诊断信息、并发症诊断信息、传染病诊断、肿瘤诊断、过敏诊断、CKD诊断等。 |  |
|  |  |  |  | 7.3.6 | 长期医嘱：可以根据用药数量、剂量、频次、用药时间、用药途径开立长期医嘱，通过设定用药频次与排床模板匹配实现长期医嘱自动转为临时医嘱。 |  |
|  |  |  |  | 7.3.7 | 透析方案：新建、修改、启用、停用、设置多种透析方案 |  |
|  |  |  |  | 7.3.8 | 医嘱汇总：包含患者药品、耗材、护理、用药途径、透析模式在内的所有已执行的医嘱信息汇总 |  |
|  |  |  |  | 7.3.9 | 转归记录：完整的记录患者转入及转出信息 |  |
|  |  |  |  | 7.3.10 | 透析记录：完整记录患者例次透析治疗信息，并提供患者卡片，方便医生迅速查看透析模式、通路、超滤量相关信息。 |  |
|  |  |  |  | 7.3.11 | 并发症记录：能够完整的记录患者并发症信息，支持自定义时间区间内患者的并发症信息查询。 |  |
|  |  |  |  | 7.3.12 | 病程管理：新建、修改患者病程信息，可选择病程记录模板，并引用检验数据和用药医嘱数据自行编辑。 |  |
|  |  |  |  | 7.3.13 | 阶段评估：支持自动生成或手工生成阶段评估单，同时支持手动生成阶段评估单，已生成的评估单可编辑。 |  |
|  |  |  |  | 7.3.14 | 血液净化电子病历书写和归档：支持调用模板 |  |
|  |  |  |  | 7.3.15 | 宣教记录：记录患者宣教时间、内容、形式，可导出宣教记录 |  |
|  |  |  |  | 7.3.16 | 治疗分析：患者透析体重统计、透析血压统计、检验项统计、评估项统计等统计报表，并且以折线图形式展现，辅助医生快速调整患者透析处方。 |  |
|  |  |  |  | 7.3.17 | 检验记录：与LIS系统进行对接，自动获取患者在院内的化验信息，并对化验项异常的数据进行提示，支持所有化验项以折线图形式展现历史数据变化情况。支持手动新增院外的检验数据 |  |
|  |  |  |  | 7.3.18 | 排床记录：查看查看患者排床记录 |  |
|  |  |  |  | 7.3.19 | 医疗文书：支持知情同意书、手术知情同意书等医疗文书打印、归档 |  |
|  |  |  |  | 7.3.20 | CRRT透析记录单 |  |
|  |  |  |  | 7.3.21 | TPE透析记录单 |  |
|  |  |  |  | 7.3.22 | DFPP透析记录单 |  |
|  |  |  |  | 7.3.23 | IA透析记录单 |  |
|  |  |  |  | 7.3.24 | 腹水透析记录单 |  |
|  |  |  |  | 7.3.25 | HP透析记录单 |  |
| 8 | ★CRRT等特殊治疗 | 8.1 | 特殊治疗排班 | 8.1.1 | 新增患者：增加临时特殊透析治疗患者 |  |
|  |  |  |  | 8.1.2 | 修改、删除排班数据：修改、删除排班数据 |  |
|  |  |  |  | 8.1.3 | 自动生成编号：为患者增加特殊治疗号 |  |
|  |  |  |  | 8.1.4 | 生成特殊透析单：确认各类排班执行 |  |
|  |  |  |  | 8.1.5 | 导出排班信息：导出特殊排班信息 |  |
|  |  | 8.2 | 特殊治疗透析记录单 |  | 登记透析单：登记患者CRRT、TPE、DFPP、IA、HP等特殊治疗的透析单信息 |  |
| 9 | 手术 管理 | 9.1 | 手术预约 |  | 为患者进行手术预约 |  |
|  |  | 9.2 | 手术计划 |  | 确定患者的手术行程 |  |
|  |  | 9.3 | 手术通知及执行 |  | 通知患者手术行程并确认手术执行 |  |
|  |  | 9.4 | 通路随访 |  | 对患者通路随访登记，修改,删除,导出，及图形分析 |  |
|  |  | 9.5 | 通路治疗 |  | 对患者通路问题进行治疗，新增内痿物理治疗，抗感染治疗，内痿溶栓治疗，导管溶栓治疗，修改，删除及导出 |  |
|  |  | 9.6 | 通路综合信息 |  | 查询及添加，修改，删除，启用，设置默认患者通路，以及诊断，通路病史，手术，通路随访，透析中评估信息 |  |
|  |  | 9.7 | 手术统计 |  | 新增，修改，删除及导出手术信息及耗材使用情况 |  |
| 10 | 健康 宣教 | 10.1 | 宣教素材库管理 | 10.1.1 | 支持新增宣教材料，新增宣教材料的形式包含：文字、图片、视频三种类别，可编辑、删除； |  |
|  |  |  |  | 10.1.2 | 可以对宣教材料进行分类，并支持按宣教材料名搜索 |  |
|  |  | 10.2 | 宣教计划管理 | 10.2.1 | 支持制定宣教计划模板，可批量为多个患者添加宣教计划模板 |  |
|  |  |  |  | 10.2.2 | 患者按对应的宣教计划模板自动分配宣教内容。 |  |
|  |  |  |  | 10.2.3 | 可查看所有患者的宣教计划，支持宣教计划新增、调整操作 |  |
|  |  |  |  | 10.2.4 | 可快速查看今日宣教患者和无宣教计划患者列表。 |  |
|  |  | 10.3 | 大屏宣教 |  | 支持在候诊室或指定区域内大屏上播放播放宣教素材，可自定义选择播放时间范围和设备播放，在指定的时间段内自动开启宣教素材播放与关闭； |  |
|  |  | 10.4 | 宣教统计 | 10.4.1 | 医护宣教工作量统计：时间段内医护宣教总数量，可详情查看具体什么时间、宣教了哪些患者、宣教内容、宣教情况等； |  |
|  |  |  |  | 10.4.2 | 患者宣教工作量统计：时间段内患者宣教总次数，可详情查看具体什么时间宣教、宣教对象、宣教内容、宣教情况等； |  |
|  |  |  |  | 10.4.3 | 宣教类别统计：根据宣教库自定义分类，可按宣教类别查询具体的宣教内容被宣教了多少次，都是哪些患者被宣教等信息。 |  |
| 11 | ★质量管理 | 11.1 | 空气卫生 |  | 查询、登记、修改、删除、导出血透室空气卫生检测结果。 |  |
|  |  | 11.2 | 手部卫生 |  | 查询、登记、修改、删除、导出血透室医护人员手卫生检测结果 |  |
|  |  | 11.3 | 物表卫生 |  | 查询、登记、修改、删除、导出血透室区域物表卫生检测结果。 |  |
|  |  | 11.4 | 水质监测记录 |  | 查询、登记、修改、删除、导出透析用水的质量情况 |  |
|  |  | 11.5 | 手术项目查询 |  | 对手术项目查看 |  |
|  |  | 11.6 | 透析记录单查询 |  | 透析记录单查询，打印，全选，全部取消 |  |
|  |  | 11.7 | 溶栓记录 |  | 查询患者溶栓记录，修改,导出及打印 |  |
|  |  | 11.8 | 内毒素检测 |  | 查询，新增区域字典，新增，删除及导出 |  |
|  |  | 11.9 | 细菌培养 |  | 查询，新增区域字典，新增，删除及导出 |  |
|  |  | 11.10 | 透析单查询 |  | 查询患者透析单及导出 |  |
|  |  | 11.11 | 穿刺感染统计 |  | 查询，新增，修改，删除及导出穿刺感染情况 |  |
|  |  | 11.12 | 导管感染统计 |  | 查询，新增，修改，删除及导出导管感染情况 |  |
|  |  | 11.13 | 采血统计 |  | 查询，新增，修改，删除及导出采血信息 |  |
|  |  | 11.14 | 上报质量统计 |  | 上报前自动排查质控数据完整性、有效性，数据质量，提前预测质控结果 |  |
|  |  | 11.15 | 质控文件生成 |  | 从系统中生成、下载质控文件 |  |
|  |  | 11.16 | 质控上报 |  | 系统与全国质控中心及省市质控中心进行对接，可以完成质控数据自动上报。 |  |
| 12 | ★营养管理 | 12.1 | 食谱字典 | 12.1.1 | 食谱分类：维护食谱的分类 |  |
|  |  |  |  | 12.1.2 | 食物登记：查询、登记、修改、删除各食物的食谱 |  |
|  |  | 12.2 | 膳食管理 |  | 患者膳食登记：查阅、登记、修改、删除各患者的营养摄入情况 |  |
| 13 | 科室 管理 | 13.1 | 交班看板 |  | 系统自动生成医护交班信息，包括透析例次汇总、并发症交班、导管患者交班、无肝素患者交班、新患者交班、危重患者交班、患者转归交班等交班信息。 |  |
| 14 | 费用 管理 | 14.1 | 缴纳押金 |  | 登记押金：查阅并登记患者的押金信息 |  |
|  |  | 14.2 | 费用核对 |  | 费用核对：确认患者透析单数据，自动完成押金的扣款操作 |  |
| 15 | 物资 管理 | 15.1 | 物资信息管理 | 15.1.1 | 添加、删除分类：登记、删除物资的分类信息 |  |
|  |  |  |  | 15.1.2 | 设备分类：查询、登记、修改、删除设备类物资信息 |  |
|  |  |  |  | 15.1.3 | 其它耗材分类：查询、登记、修改、删除其它耗材类物资信息 |  |
|  |  |  |  | 15.1.4 | 透析机分类：查询、登记、修改、删除透析机物资信息 |  |
|  |  |  |  | 15.1.5 | 滤器分类：查询、登记、修改、删除滤器物资信息 |  |
|  |  |  |  | 15.1.6 | 总务设备：查询、登记、修改、删除总务设备物资信息 |  |
|  |  |  |  | 15.1.7 | 水处理设备：查询、登记、修改、删除水处理设备物资信息 |  |
|  |  |  |  | 15.1.8 | 透析液：查询、登记、修改、删除透析液信息 |  |
|  |  |  |  | 15.1.9 | 其它医疗设备：查询、登记、修改、删除其它医疗设备物资信息 |  |
|  |  | 15.2 | 物资出入库管理 | 15.2.1 | 出库单：登记各类物资的出库信息 |  |
|  |  |  |  | 15.2.2 | 入库单：登记各类物资的入库信息 |  |
|  |  |  |  | 15.2.3 | 出入库明细：查询出入库明细信息 |  |
|  |  | 15.3 | 物资盘点 |  | 物资盘点：定期对各类物资进行盘点操作 |  |
|  |  | 15.4 | 透析液配制检测 |  | 透析液配制检测：查询、登记、修改、删除、导出水透析液配置的检测情况 |  |
|  |  | 15.5 | 床位管理 | 15.5.1 | 床位登记：查询、新增、修改、删除床位数据 |  |
|  |  |  |  | 15.5.2 | 匹配透析机：床位与透析机进行绑定 |  |
|  |  |  |  | 15.5.3 | 移除透析机：解除床位与透析机绑定 |  |
|  |  |  |  | 15.5.4 | 床位区域管理：查询、登记、修改、删除、导出透析区域设置 |  |
| 16 | 库存 管理 | 16.1 | 动态库存 | 16.1.1 | 实时库存查询：查询各类物资的实时库存信息 |  |
|  |  |  |  | 16.1.2 | 库存盘点情况：查询各类物资的盘点记录 |  |
|  |  |  |  | 16.1.3 | 出库库单据查询：查询各类物资的出入库记录 |  |
|  |  | 16.2 | 库存统计 | 16.2.1 | 进销存统计：实时查询各类物资的进销存数据 |  |
|  |  |  |  | 16.2.2 | 出入库明细：查询、导出各类物资的出入库记录 |  |
|  |  | 16.3 | 库存预警 |  | 药品和耗材等低于最低库存时，报警提示 |  |
| 17 | 设备 管理 | 17.1 | 透析机 管理 | 17.1.1 | 透析机登记：查询、登记、修改、删除、导出各透析机治疗特性 |  |
|  |  |  |  | 17.1.2 | 设备维修保养记录：查询、登记、修改、删除、导出各类设备的维修保养记录 |  |
|  |  |  |  | 17.1.3 | 查询、修改、删除、导出透析机消毒记录 |  |
|  |  | 17.2 | 水机管理 | 17.2.1 | 水处理设备运行记录：查询、登记、修改、删除、导出水处理设备的运行情况 |  |
|  |  |  |  | 17.2.2 | 水处理机巡查记录单：查询、登记、修改、删除、导出水处理设备的巡查记录 |  |
|  |  | 17.3 | 消毒设备记录 |  | 消毒机使用：查询、登记、修改、删除、导出消毒机使用情况 |  |
| 18 | ★综合统计 | 18.1 | 治疗分析类（统计指标） | 18.1.1 | KT/V | 统计患者KT/V情况 |
|  |  |  |  | 18.1.2 | URR | 统计患者URR情况 |
|  |  |  |  | 18.1.3 | 心胸比 | 统计患者心胸比情况 |
|  |  |  |  | 18.1.4 | EF(心超) | 统计患者EF情况 |
|  |  |  |  | 18.1.5 | nPCR | 统计患者nPCR情况 |
|  |  |  |  | 18.1.6 | 年龄 | 统计患者透析年龄情况 |
|  |  | 18.2 | 化验类（统计指标） | 18.2.1 | 血红蛋白统计 | 统计患者血红蛋白情况 |
|  |  |  |  | 18.2.2 | 血清铁蛋白 | 统计患者血清铁蛋白情况 |
|  |  |  |  | 18.2.3 | 转铁蛋白饱和度 | 统计患者转铁蛋白饱和度情况 |
|  |  |  |  | 18.2.4 | 血清总钙 | 统计患者血清总钙情况 |
|  |  |  |  | 18.2.5 | 血磷（kdigo） | 统计患者血磷情况 |
|  |  |  |  | 18.2.6 | 血磷（中国专家共识） | 统计患者血磷情况 |
|  |  |  |  | 18.2.7 | 甲状旁腺激素 | 统计患者甲状旁腺激素情况 |
|  |  |  |  | 18.2.8 | 血白蛋白 | 统计患者血白蛋白情况 |
|  |  |  |  | 18.2.9 | C-反应蛋白 | 统计患者C反应蛋白情况 |
|  |  |  |  | 18.2.10 | 甘油三酯 | 统计患者甘油三酯情况 |
|  |  |  |  | 18.2.11 | 总胆固醇 | 统计患者总胆固醇情况 |
|  |  |  |  | 18.2.12 | 低密度脂蛋白 | 统计患者低密度脂蛋白情况 |
|  |  |  |  | 18.2.13 | 化验数据综合查询 | 查询、导出患者各类化验数据 |
|  |  |  |  | 18.2.14 | 待检查项目提醒 | 查询患者待检查的项目 |
|  |  | 18.3 | 科室 质控类 | 18.3.1 | 并发症统计 | 统计患者并发症登记详细信息、登记总人数、及并发症分类信息 |
|  |  |  |  | 18.3.2 | 血管通路统计 | 对血管通路类型统计（长期插管，长期导管，自体动静脉内瘘，移植血管内瘘） |
|  |  |  |  | 18.3.3 | 透析机使用时长统计 | 统计各透析机使用时长 |
|  |  |  |  | 18.3.4 | 透析器查询 | 透析器统计查询及导出 |
|  |  |  |  | 18.3.5 | 透析器汇总 | 透析器统计 |
|  |  |  |  | 18.3.6 | 透析器统计 | 查询某天某班次的透析器统计及导出 |
|  |  |  |  | 18.3.7 | 穿刺针汇总 | 穿刺针汇总 |
|  |  |  |  | 18.3.8 | 诊断统计 | 统计患者诊断信息情况 |
|  |  |  |  | 18.3.9 | 特殊透析单统计 | 特殊治疗透析次数统计 |
|  |  |  |  | 18.3.10 | 透析器透析模式 | 患者透析模式统计导出及打印 |
|  |  |  |  | 18.3.11 | 血压统计 | 患者透析前中后血压统计 |
|  |  |  |  | 18.3.12 | 平均血压 | 统计患者的平均血压及导出 |
|  |  |  |  | 18.3.13 | 透析体重增加率 | 透析期间患者体重增加统计及导出 |
|  |  |  |  | 18.3.14 | 药物情况 | 查询患者长期针剂医嘱统计及导出 |
|  |  |  |  | 18.3.15 | 无肝素统计 | 统计透析中无肝素使用例次 |
|  |  |  |  | 18.3.16 | 溶栓综合统计 | 对溶栓（内痿溶栓，置管溶栓）统计 |
|  |  |  |  | 18.3.17 | 封管液统计 | 查询某天某班次的封管液统计 |
|  |  |  |  | 18.3.18 | 死亡统计 | 针对死亡原因患者死亡统计 |
|  |  |  |  | 18.3.19 | 转归情况统计 | 统计患者转归人数 |
|  |  |  |  | 18.3.20 | 普通透析费用 | 查看，添加，修改，删除，导出，导出费用明细单 |
|  |  |  |  | 18.3.21 | 特殊透析单费用 | 特殊透析方式费用开单，收单，取消收单及导出 |
|  |  |  |  | 18.3.22 | 医生责任分配表 | 按班次统计患者当前治疗情况 |
|  |  |  |  | 18.3.23 | 空床统计 | 针对空床类型统计（阴性，乙肝，甲肝，丙肝，梅毒，其他） |
|  |  |  |  | 18.3.24 | 个人透析例次统计 | 患者透析方式，透析次数查询 |
|  |  | 18.4 | 院感类 | 18.4.1 | 病毒人数统计 | 针对乙肝，甲肝，梅毒，艾滋病人统计 |
|  |  |  |  | 18.4.2 | 肝炎变化人数统计 | 查询患者肝炎人数变化情况 |
|  |  |  |  | 18.4.3 | 通路感染统计 |  |
|  |  | 18.5 | 科室 管理类 | 18.5.1 | 空床统计 | 统计科室空床信息 |
|  |  |  |  | 18.5.2 | 治疗次数 | 患者治疗的项目统计及导出 |
|  |  |  |  | 18.5.3 | 透析例次统计 | 透析类型不同对比统计 |
|  |  |  |  | 18.5.4 | 药品和耗材统计 | 药品和耗材统计及导出 |
|  |  |  |  | 18.5.5 | 每日费用核对 | 查询患者透析器药品统计导出及打印 |
|  |  |  |  | 18.5.6 | 护士工作量统计 | 统计护士执行的医嘱信息， |
|  |  |  |  | 18.5.7 | 健康教育统计 | 统计每日健康教育例次 |
|  |  |  |  | 18.5.8 | 转归明细统计 | 统计患者转归人数 |
|  |  | 18.6 | 科研 分析类 |  | 病人综合统计 | 按病人状态、主管医生、付费方式、透析年龄四个维度统计患者数量 |
| 19 | 智能 提醒 | 19.1 | 接收新病人提醒 |  | 新患者接入进行提醒 |  |
|  |  | 19.2 | 传染病 提醒 | 19.2.1 | 列表提示传染病患者 |  |
|  |  |  |  | 19.2.2 | 传染病患者检查项目提醒 |  |
|  |  | 19.3 | 化验指标超标提醒 |  | 设定对应最高值和最低值，不在范围进行提醒 |  |
|  |  | 19.4 | 未登记 提醒 | 19.4.1 | 血管通路提醒 |  |
|  |  |  |  | 19.4.2 | 未登记透析方案提醒 |  |
|  |  |  |  | 19.4.3 | 未登记透析前诊断提醒 |  |
|  |  |  |  | 19.4.4 | 未指定主管医护提醒 |  |
|  |  | 19.5 | 自备药不足提醒 |  | 自备药品不足时，系统进行提醒 |  |
|  |  | 19.6 | 透析中血压提醒 |  | 设定对应最高值和最低值，不在范围进行提醒 |  |
|  |  | 19.7 | 医嘱执行提醒 | 19.7.1 | 处方被拒绝、被修改提醒 |  |
|  |  |  |  | 19.7.2 | 医生下达临时医嘱等情况进行提醒 |  |
|  |  |  |  | 19.7.3 | 护士记录患者并发症提醒 |  |
|  |  | 19.8 | 症状推送 |  | 有症状是进行提醒，提醒医护进行处理 |  |
| 20 | ★系统管理 | 20.1 | 组织机构管理 |  | 医院或科室组织结构管理，针对支持多院区、多中心、多医院等设置组织层级，可分院区查看、管理医护人员和患者，在统计查询模块可查询、汇总、统计各院区数据。 |  |
|  |  | 20.2 | 用户管理 |  | 用户账号管理 |  |
|  |  | 20.3 | 角色管理 |  | 用户角色配置管理 |  |
|  |  | 20.4 | 权限管理 |  | 根据用户角色组分配系统功能，可以新增、编辑、删除系统功能 |  |
|  |  | 20.5 | 模板管理 | 20.5.1 | 透析记录单模板配置 | 自定义调整透析记录单配置内容及格式 |
|  |  |  |  | 20.5.2 | 护理评估单模板配置 | 自定义调整护理评估单配置内容及格式 |
|  |  |  |  | 20.5.3 | 化验医嘱配置 | 配置通用患者化验检查频率 |
|  |  |  |  | 20.5.4 | 配置诊疗计划模板内容及格式 |  |
|  |  |  |  | 20.5.5 | 常用医嘱配置 | 配置常用医嘱，新增，修改，删除，导出 |
|  |  |  |  | 20.5.6 | 医嘱处置配置 | 新增，修改，删除，导出对医嘱内容的操作 |
|  |  |  |  | 20.5.7 | 健康教育模板配置 | 新增，修改，删除，导出对健康教育模板配置 |
|  |  |  |  | 20.5.8 | 知情同意书模板配置 | 知情同意书新增修改删除 |
|  |  |  |  | 20.5.9 | 大屏内容管理 | 患者排班信息展示 |
|  |  |  |  | 20.5.10 | 普通费用配置 | 普通项目费用的配置，新增，修改，删除及导出 |
|  |  |  |  | 20.5.11 | 特殊费用配置 | 特殊项目费用的配置，新增，修改，删除及导出 |
|  |  |  |  | 20.5.12 | PAD菜单管理 | 新增，修改，删除，导出进行对pad显示内容，顺序等配置 |
|  |  | 20.6 | 字典配置 | 20.6.1 | 流程配置 | 创建流程，编辑流程，设置节点，配置透析单 对工作站节点配置，页面显示配置 |
|  |  |  |  | 20.6.2 | 字典配置 | 字典，通用字典配置，修改，查询，删除及导出 |
|  |  |  |  | 20.6.3 | 字典管理 | 字典查询修改字段显示，默认值，等配置 |
|  |  |  |  | 20.6.4 | 配置管理 | 项目配置 |
|  |  |  |  | 20.6.5 | 资源管理 | 项目资源配置 |
|  |  |  |  | 20.6.6 | 接诊处刷卡主机IP配置 | 设备IP配置 |
|  |  |  |  | 20.6.7 | 自助称重ip配置 | 新增，修改，删除，导出对称重电脑ip，端口，打印机ip，端口的配置操作 |
| 21 | 排队 叫号 | 21.1 | 内容管理 |  | 按模板维护呼叫内容 |  |
|  |  | 21.2 | 系统呼叫 |  | 通过执行排班或pad呼叫患者家属，实现透析室封闭式管理 |  |
| 22 | 设备 联机 | 22.1 | 透析机 联机 |  | 与品牌透析机实现有线或无线联机，自动采集在透参数包括：血流量、静脉压、跨膜压、超滤量、超滤率、电导度、透析液流量；若透析机带有血压模块则需采集舒张压、收缩压、心率 |  |
|  |  | 22.2 | 电子体重秤联机 |  | 与有数据输出接口的电子体重秤联机，系统自动获取体重数据 |  |
|  |  | 22.3 | 电子血压计联机 |  | 与有数据输出接口的电子血压计联机，系统自动获取血压数据 |  |
| 23 | 软件 接口 | 23.1 | 与HIS、LIS、PACS、EMR等院内系统对接 |  | 实现互联互通、自动获取患者的基本信息、化验信息、检查信息、医嘱等信息。 |  |

备注：上述技术要求内标“★”的技术参数，表示重要的技术指标。

3、信息化硬件设备配置清单技术要求

| 序号 | 项目 | 数量 | 技术要求（功能要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电视大屏幕 | 1台 | 屏幕尺寸：大于等于70英寸；画质：UHD:3840*2160，4K锐智增强，HDR Plus；音质：超宽环绕立体声，DD+杜比解码，晶晰声效；端口：USBX2，HDMI接口X2，光纤输出，AV输入；70寸支架。 |
| 2 | 扫码枪 | 2台 | 扫描像素：640*480/对焦：红光LED 625nm/识读精度：≥3mil（Code128）/条码灵敏度：倾斜±55°（QR 15mil）旋转360°（QR 15mil）偏转±55°（QR 15mil）/通讯接口：RS-232（无流控）,USB,PS/2/外观尺寸：145×101×68mm/数据线：USB数据线，用来连接本机和信息接收主机。RS232数据线（选配），用来连接本机和信息接收主机/电源适配器：5V电源适配器（选配），配合RS-232数据线给设备供电。 |
| 3 | 条码打印机 | 4台 | 打印方式：热转印/直接热敏；分辨率：203dpi；打印速度：127毫米/每秒；打印宽度/打印长度：108毫米/15毫米-1200毫米；纸张类型：折叠纸、卷筒纸、模切或连续标签纸；纸张宽度：20毫米-118毫米；纸张厚度：80微米-180微米；纸卷直径：127毫米；碳带宽度：33.8毫米-110毫米；碳带长度：最大300米。 |
| 4 | 平板电脑PAD | 4台 | 屏幕：大于等于11寸；存储：8G+128G；触屏类型：多点触控；接口支持：Type-C数据线，蓝牙；网络支持：WiFi/WLAN，支持wifi6；操作系统：安卓或鸿蒙。 |
| 5 | 台式PC电脑 | 6台 | Intel I5-12500/8G内存/集成显卡/256GB固态硬盘/E2222H显示器；Windows操作系统。 |

三、商务条款

1、合同履行期限：合同签定后，30日历日内软硬件设备系统到达医院指定地点，并在采购人要求的时间内完成安装调试。

2、产品及服务质量保证：

投标人保证所供的软硬件设备必须是出厂原装合格产品,如发生所供的软硬件设备与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

项目维保（质保期）：软件维保大于等于5年，硬件维保大于等于3年。质保期自软硬件设备安装调试完毕验收合格之日起计。

在所供软硬件设备交付时，投标人必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡及招标文件要求的其他证明材料等必须具备的资料和必备附件。

3、售后服务：

在质保期内要求提供7*24小时技术服务，质保期内均提供免费上门维护、升级服务，对故障在1小时内进行响应，4小时以内解决问题。所采取的措施包括免费升级、功能完善、故障排除、性能调优、技术咨询等。

应提供的伴随服务：安装、调试、培训等。

4、付款方式：

合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内采购人支付合同金额的40%作为预付款；项目供货完毕并经终验合格后支付至合同总额100%。

支付预付款时中标人须向采购人提交同等金额的预付款保函或其他担保措施；

在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，以中标人意愿为准。

5、履约保证金：无。

6、配套附件、备品备件：报价包含在投标总价中。投标文件内应详细列明配套附件及备品备件内容，如投标文件内未列全，导致设备安装时缺少相应的配套附件，应无偿免费提供。

7、价格约定：合同履行期间，投标人承诺的投标报价不因市场因素和政策因素（包括宁波市最低劳动工资的调整）的变动而调整。投标人充分考虑合同执行期间所有市场风险及工程环境风险报价，合同单价固定不变。投标报价包括但不限于软硬件设备的生产或采购费用、装卸运输费、保险费、搬运费、安装调试费、相关技术服务（包括院内HIS/LIS/PACS/RIS系统软件接口所有第三方接口费用，与浙江省透析质控数据上报平台接口费用，与国家透析质控数据上报平台接口费用，所有硬件设备联机费用）、应缴纳税金、管理费及利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用均应考虑在内。

- 第四部分   评标办法

- 评标办法前附表

| 评审因素 | 评分标准说明 |
| --- | --- |
| 技术、商务分（60分） | 1、技术指标响应性（40分） 根据第三章采购需求二、技术要求2、血透软件详细功能需求说明和3、信息化硬件设备配置清单技术要求，对投标软硬件设备的技术要求响应情况进行评议。技术要求（功能要求）响应程度：软硬件设备技术参数中打“★”参数为重要参数，重要参数未响应或负偏离的每条扣3分；剩余软硬件设备技术参数未响应或负偏离的每条扣1分，当扣减分数≥40分时，作无效标处理。 技术参数内要求提供证明资料的以证明资料为准，否则不予认可。 |
|  | 2、所投软硬件设备功能情况（4分） 根据各投标人所投软硬件设备功能情况进行评议：所投软硬件设备功能情况完全满足（优于）使用要求的得4分；所投软硬件设备功能情况有部分不能满足使用要求的得2分；所投软硬件设备功能情况与使用要求差距较大的得1分，未提供不得分。 |
|  | 3、所投软硬件设备配置情况（4分） 根据各投标人所投软硬件设备配置情况进行评议：所投软硬件设备配置齐全且完全满足（优于）使用要求的得4分；所投软硬件设备配置情况有部分不能满足使用要求的得2分；所投软硬件设备功能情况与使用要求差距较大的得1分，未提供不得分。 |
|  | 4、技术服务和技术培训方案（4分） 根据各投标人的技术服务和技术培训方案进行评议：技术服务、培训方案科学合理，能快速有效的协助采购人掌握产品特性的得4分；技术服务、培训方案安排的合理性一般，预计效果能满足采购人基本使用需求的得2分；技术服务、培训方案合理性较差的得1分，未提供不得分。 |
|  | 5、拟投软硬件设备质量及保证措施（3分） 根据各投标人提供的拟投软硬件设备质量及保证措施包括软硬件设备正常使用情况下的使用寿命长短及相应的保障措施合理有效、软硬件设备正常使用情况下的使用故障率低维修保养频率低及相应的保障措施合理有效、软硬件产品连续作业时间长及相应的保障措施合理有效，每项内容1分，最多得3分。 |
|  | 6、业绩（4分） 根据各投标人所提供的自2021年1月1日（以合同签订日期为准）至今，所投血透软件销售业绩进行评定，每提供1个业绩得1分，满分4分。 注：上述业绩评分针对的是所投血透软件的业绩，并非投标人的业绩；投标文件中提供合同关键信息内容复印件，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
|  | 7、政府采购政策（1分） 1）投标人是国家认定的少数民族地区企业的加0.5分。 提供证明资料复印件，编入商务技术文件。 2）投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.25分。 3）投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.25分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： ①提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 ②《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件。 |
| 价格分（40分） | 满足招标文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算： 参与评审价格=通过报价评审且有效的投标价格 价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×40%×100 投标报价得分以四舍五入保留小数点后二位。 |

备注：供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

评分办法前附表内的“投标人”如未标注的统一按照“投标人（联合体投标的指联合体任意一方）”理解。

- 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- 二、评标标准

2.评标标准。见评标办法前附表。

- 三、评标程序

本项目为两阶段评标，先评商务技术文件，公布商务技术文件评审结果后，评审报价文件。具体流程参照浙财采监(2015)13号文件规定的评标流程。

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2商务技术评审。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1电子交易平台生成的开标记录表(报价表)内容与投标文件中开标一览表(报价表)不一致的，以投标文件中开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.2投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4.1.6同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标中的其他事项

4.1投标澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文。供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间为半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效的情形。

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行必要的澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。限期内不澄清说明补正或经澄清说明补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人澄清说明补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

4.2.1在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.2.1.1电子投标文件解密失败的；

4.2.1.2投标文件未按招标文件要求加密、签字、盖章影响效力的；

4.2.2在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.2.2.1资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

4.2.2.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章影响效力的；

4.2.2.3 投标代表人未能出具身份证明或身份证明与法定代表授权委托书不符的。

4.2.2.4投标文件格式不规范影响评审或者效力的、或者内容虚假的；

4.2.2.5投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

4.2.2.6投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

4.2.2.7带“▲”的条款不能满足招标文件要求、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.2.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

4.2.2.9为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

4.2.2.10商务技术文件中出现本项目投标报价或单价的。

4.2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.2.3.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的，或者商务技术文件中拟投产品未明确品牌规格型号的；

4.2.3.2明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

4.2.3.3允许偏离的技术、性能指标或辅助功能项发生负偏离达/项（含）以上的；

4.2.3.4投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.2.3.5与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的；

4.2.3.6采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

4.2.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

4.2.4.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

4.2.4.2报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

4.2.4.3投标报价具有选择性的；

4.2.4.4投标报价中出现缺项、漏项或被评标委员会认定为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在合理的时间内证明其报价合理性的；

4.2.4.5供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。

4.2.4.6评委会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且投标人不能提交相关证明材料或提交的证明材料不被评委会认可，不能证明其报价合理性的；投标人应当做好详细且依据充分的成本测算资料,有下列情形之一的，将视为不合理报价；

（1）对于低于最高限价50%的投标报价视为'过低报价'，评审委员会应当要求其在评标现场0.5小时内提供书面说明及相关证明材料，若投标人未提供或虽然提供了证明资料，但评审委员会三分之二以上成员认为其证明材料依据不合理的，由三分之二以上评委书面确认后，该报价不再作为评标基准价，且价格得分为0分；

（2）评审委员会半数以上成员认为投标人的报价明显低于其他投标人报价的，投标人未在1小时内向评审委员会提供成本测算资料；

（3）投标人虽然提供了成本测算资料，但测算内容不完整、或依据不充分、或评审委员会半数以上成员经分析认为其成本测算依据不合理或明显低于市场价。

（4）特别说明：若存在多家投标人'过低报价'情形，提供书面说明及相关证明材料的投标人被认定为非'过低报价'的，高于该投标人投标报价的其他投标人未在规定时间内提供证明资料的应认定为有效。

4.2.5其他无效情形：

4.2.5.1不同供应商的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）进行网上报名、投标的；

4.2.5.2法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分   政府采购合同文本

合同编号：

宁波市第九医院血透中心信息化建设项目

购销合同

甲方：宁波市第九医院

乙方：

签订地：宁波江北

签订日期：               年       月       日

宁波市第九医院血透中心信息化建设项目购销合同

甲方：宁波市第九医院                        （以下简称甲方）

乙方：                                      （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》，宁波市第九医院血透中心信息化建设项目（招标编号：NBJX2024104G）于2024年  月  日进行政府采购招标活动，确定由乙方中标。

根据《中华人民共和国民法典》和政府采购结果，经甲、乙双方友好协商，本着平等、自愿的原则，就甲方向乙方采购宁波市第九医院血透中心信息化建设项目一事，达成以下协议：

一、设备内容

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格、品牌 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总价（元） |  |  |  |  |  |

宁波市第九医院血透中心信息化建设项目主要内容包括软硬件系统的供应、安装、调试、软件对接、硬件联机、验收、质保、售后服务等内容。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________元（￥__________）人民币。

三、设备技术条款：详见乙方投标文件，以附件形式提供。

四、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

八、质保期

软件维保（质保期）    年，硬件维保（质保期）    年。

质保期自软硬件设备安装调试完毕验收合格之日起计。

九、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：                          。

2.交货方式：按甲方指定方式。

3.交货地点：按甲方指定地点。

十、货款支付

1.付款条件：设备到货、通过验收。

2.付款方式：合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内甲方支付合同金额的40%作为预付款；项目供货完毕并经终验合格后支付至合同总额100%。

支付预付款时中标人须向采购人提交同等金额的预付款保函或其他担保措施；

在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，以中标人意愿为准。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期详见本合同八、质保期，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收及培训

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本    份，(用途)。

4.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

- 第六部分   应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

1.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；（联合体投标的联合体各方均需提供）。

2.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（联合体投标的联合体各方均需提供）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求；（必须提供满足下列清单之一）；

3.1中小企业声明函；

3.2残疾人福利性单位声明函；

3.3监狱企业的证明文件；

4.联合协议（如有）；

5.分包意向协议（如有）；

6.本项目的特定资格要求（如有）。

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

宁波建兴招标有限公司/宁波市第九医院：

我方参与宁波市第九医院血透中心信息化建设项目【招标编号：NBJX2024104G】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加宁波市第九医院的宁波市第九医院血透中心信息化建设项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 血透软件，属于软件和信息技术服务业；制造企业为     （企业名称）      ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

特别说明：信息化硬件设备（包括电视大屏幕、扫码枪、条码打印机、平板电脑PAD、台式PC电脑）为本项目的配套设备不进行中小企业认定。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业（且） |  |  | 小型企业（且） |  |  | 微型企业（或） |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明：1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

- 个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加宁波市第九医院血透中心信息化建设项目【招标编号：NBJX2024104G】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

……。

四、中型企业合同金额达到    %，小型和微型企业合同金额达到    %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为宁波市第九医院血透中心信息化建设项目【招标编号：NBJX2024104G】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担   XX工作内容   相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中型企业合同金额达到    %，小型和微型企业合同金额达到    %。

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 商务技术文件部分

- 目 录

1.符合性自查表；

2.投标函；

3.授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

4.供应商情况表；

5.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

6.拟投软硬件设备详细技术参数说明；（包括但不限于）

（1）产品名称；（2）技术规格；（3）产品数量；（4）产品材质、品牌和产地（包含主材、辅材等）或关键元器件明细表（包括制造厂名和国别）；（5）特殊工具及备件清单。

7.评标标准相应的商务技术资料；

8.商务响应表；

9.技术响应表；

10.同类业绩情况一览表；

11.政府采购供应商廉洁自律承诺书；

12.其他资料（如有）。

- 符合性自查表

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 自查结论 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲”系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |
| 4 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的。 |  | □通过 □不通过 |  |
| 5 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |  | □通过 □不通过 |  |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

- 投标函

宁波建兴招标有限公司/宁波市第九医院：

我方参加你方组织的宁波市第九医院血透中心信息化建设项目【招标编号：NBJX2024104G】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

2.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；（必须提供满足下列清单之一）

2.1.3.1中小企业声明函；

2.1.3.2残疾人福利性单位声明函；

2.1.3.3监狱企业的证明文件；

2.1.4联合协议（如果有）；

2.1.5分包意向协议（如果有）；

2.1.6本项目的特定资格要求。

2.2商务技术文件：

2.2.1符合性自查表；

2.2.2投标函；

2.2.3授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.4供应商情况表；

2.2.5距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

2.2.6拟投软硬件设备详细技术参数说明；（包括但不限于）

（1）产品名称；（2）技术规格；（3）产品数量；（4）产品材质、品牌和产地（包含主材、辅材等）或关键元器件明细表（包括制造厂名和国别）；（5）特殊工具及备件清单。

2.2.7评标标准相应的商务技术资料；

2.2.8商务响应表；

2.2.9技术响应表；

2.2.10同类业绩情况一览表；

2.2.11政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.12其他资料（如有）。

2.3报价文件

2.3.1开标一览表；

2.3.2投标报价明细表；

2.3.3政府采购统计基础信息表。

3、我方承诺除商务技术响应表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

宁波建兴招标有限公司/宁波市第九医院：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理宁波市第九医院血透中心信息化建设项目【招标编号：NBJX2024104G】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自    年    月    日起至    年    月    日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

日期：    年   月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

宁波建兴招标有限公司/宁波市第九医院：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理宁波市第九医院血透中心信息化建设项目【招标编号：NBJX2024104G】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自    年    月    日起至    年    月    日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：    年   月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 统一信用代码 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 投标联系人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 项目负责人姓名 |  | 电话 |  | 技术职称 |  |
| 员工总人数： |  | 其中 | 高级职称 |  |  |
|  |  |  | 中级职称 |  |  |
|  |  |  | 各类注册人员 |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

- 商务响应表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 响应或偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

根据采购文件第三部分采购需求三、商务条款结合投标人企业自身情况，如实响应

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 技术响应表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 响应或偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

1、根据采购文件第三部分采购需求二、技术要求结合所投软硬件设备情况，如实响应。

2、采购清单技术要求内要求提供产品资质证书、检测报告等相关证明资料的，必须提供相关证明资料，否则视为负偏离。

3、1个产品由多个指标的，1个指标视为1条技术参数。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 同类业绩情况一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书

宁波建兴招标有限公司/宁波市第九医院：

我单位响应你单位                 项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 报价文件部分

- 目录

1.开标一览表；

2.投标报价明细表；

3.政府采购统计基础信息表；

4.其他资料（如有）。

一、开标一览表

宁波市第九医院、宁波建兴招标有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成宁波市第九医院血透中心信息化建设项目【招标编号：NBJX2024104G】的实施。

开标一览表（报价表）（标项1）

单位：人民币元

| - 序号 | - 项目名称 | - 标项内容 | - 总价 | - 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 宁波市第九医院血透中心信息化建设项目 | - 宁波市第九医院血透中心信息化建设项目 |  |  |
| - 投标报价（小写） |  |  |  |  |
| - 投标报价（大写） |  |  |  |  |

注：1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、投标报价与投标报价明细表中的投标总价一致。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

二、投标报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格型号 | 综合单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血透软件 | 1套 |  |  |  |
| 2 | 电视大屏幕 | 1台 |  |  |  |
| 3 | 扫码枪 | 2台 |  |  |  |
| 4 | 条码打印机 | 4台 |  |  |  |
| 5 | 平板电脑PAD | 4台 |  |  |  |
| 6 | 台式PC电脑 | 6台 |  |  |  |
| 7 | 投标总价（元） |  |  |  |  |

1、投标报价包括但不限于软硬件设备的生产或采购费用、装卸运输费、保险费、搬运费、安装调试费、相关技术服务（包括院内HIS/LIS/PACS/RIS系统软件接口所有第三方接口费用，与浙江省透析质控数据上报平台接口费用，与国家透析质控数据上报平台接口费用，所有硬件设备联机费用）、应缴纳税金、管理费及利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用均应考虑在内。

2、投标人在投标文件中须明确各项综合单价，最终招标人以中标综合单价和实际供货量为依据，按实结算。

3、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“品牌、规格型号”一栏中，货物类项目填写规格型号（包括生产厂家或品牌、规格型号），服务类项目填写具体服务。

5、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

三、政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标单位是否为外商投资企业 |  |
| 投标单位是否为宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地国别 |  |
| 提供的货物是否为节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否为环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：