国内公开招标文件

| 招标编号： | NBCGNH[2019]023 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 宁海县第一医院新住院楼ICU负压病房及EICU系统设备设施安装项目 |

招   标   人：宁海县第一医院

招标代理机构：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司

二〇二〇年一月

目    录

第一章  公开招标采购公告

第二章  采购需求

第三章  供应商须知

第四章  评标办法及评分标准

第五章  拟签订的政府采购合同

第六章　投标文件格式

第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经宁海县财政局批准，现就宁海县第一医院新住院楼ICU负压病房及EICU系统设备设施安装项目进行国内公开招标采购，欢迎合格的投标人前来投标。

一、项目编号：NBCGNH[2019]023

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、预算金额/最高限价：人民币108.8409万元

五、采购文件公告期限：2020年1月16日至2020年1月22日止

六、采购内容：新住院楼ICU负压病房及EICU系统设备设施安装采购项目（详见采购文件）

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 简要技术要求/招标项目性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 宁海县第一医院新住院楼ICU负压病房及EICU系统设备设施安装项目 | 1批 | 详见招标文件技术规格部分 |

七、合格投标人的资格要求(本项目采用资格后审)

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

（二）投标人提供的营业执照经营范围包含空气净化或净化系统施工；

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（四）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

（四）本项目不接受联合体投标。

八、采购文件的发售：

1.发售时间：公告发布时间至2020年1月22日，上午8:30-11:30 ；下午14:00-17:00（双休日及法定节假日除外）。

2.发售地点：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司（宁海县兴海中路439号4号楼3楼），联系人：叶圆圆  秦依丽，联系电话：0574-65236655。

3.售价：每份500元/套，售后不退。

4. 购买招标文件时应提供以下资料：

1）法定代表人授权书，授权委托代表人身份证；

2）企业营业执照副本、组织机构代码证（若五证合一的仅需提供营业执照副本）；

3）投标人认为需要提供的资格证明文件材料复印件；

注：以上资料复印件必须加盖公章。

★九、投标保证金（人民币）：15000元整。

投标人应于2020年2月7日16：00时前（实际到帐）缴入银行；各投标单位以转账支票（必须实时清算）、银行汇票或电汇形式向宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司提交，然后将银行回执单加盖公章传真给宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司（0574-65236655）。

帐户名称：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司；

开户银行：宁波银行宁波江北支行

银行帐号：40010122000859706

十、投标截止时间和地点：

投标人应于2020年2月11日14:00时（北京时间）前将投标文件密封送交到宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

十一、开标时间及地点：

本次招标将于2020年2月11日14:00时（北京时间）在宁海县公共资源交易中心开标室（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，详见五楼大厅公告）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。

十二、投标人应予投标截止期前在政采云网站（https://www.zcygov.cn/）上成功注册，否则投标人将不能被确定中标，由此产生的后果将由投标人自己负责。

十三、落实的政策：

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

十四、业务咨询

采购人：宁海县第一医院

地址： 宁海县桃源中路142号

联系人：王栋

联系电话：0574-65578440

采购代理单位：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司

地址：宁海县兴海中路439号4号楼3楼

联系人：叶圆圆  秦依丽

联系电话：0574-65236655

传真号码：0574-65236655

政府采购行政监管及投诉受理部门：宁海县政府采购管理办公室

地址：宁海县跃龙街道桃源中路218号

联系人：王老师

联系电话：0574-65265668   传真号码：0574-65265612

本公告如与招标文件不一致时，以招标文件为准。

特此公告。

第二章  采购需求

一、项目情况及需求

1、项目情况

宁海县第一医院新住院楼ICU负压病房位于宁海县第一医院内，本项目范围含ICU负压病房、EICU系统设备设施。（具体内容详见工程量清单）。医院特殊区域的施工应遵从国家有关建设标准以及其他相关规范的要求，整体布局和流程科学、合理，实行洁污分流、功能完备。设备选择、装饰材料和施工应满足医疗特殊区域的使用要求。做到节能环保、低噪音、新风量充足、有舒适宁静的环境；要具有先进性、可靠性、实用性和经济性、配套设施齐全；各项技术指标达到优良等级，并具有可升级的灵活性。

2、工程的主要内容

2.1招标范围说明：

2.1.1招标范围含ICU负压病房、EICU系统设备设施，采购清单内的所有内容。

2.2招标项目清单（详见招标项目清单一览表）：

招标项目清单一览表

（1）采购清单---建筑

| 序号 | 装饰 部位 | 区域 | 必须配置数量 | 规 格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ICU负压病房 | PVC卷材楼地面 | 90m2 | 1、2厚PVC同质透心地胶板 2、基层涂防静电地板粘合剂 3、3mm厚自流平 4、素水泥砂浆一道含107胶纯水泥砂浆 （PVC卷材品牌：洁福¦阿姆斯壮¦丽宝第） |
|  |  | 防静电踢脚线 | 10m2 | 1、2mm厚PVC同质透心橡胶卷材踢脚线（包含卷材收边等费用） 2、基层涂防静电地板粘合剂 3、素水泥砂浆一道含107胶纯水泥砂浆 （PVC卷材品牌：洁福¦阿姆斯壮¦丽宝第） |
|  |  | 钢板墙板 | 205.40m2 | 1、50mm厚岩棉彩钢夹心板墙面（上板0.4mm，下板0.4mm）(彩钢夹心板品牌：吴江林森¦金叶¦富丽) |
|  |  | 吊顶天棚 | 90m2 | 1、50mm厚岩棉彩钢夹心板吊顶（上板0.4mm，下板0.4mm） (彩钢夹心板品牌：吴江林森¦金叶¦富丽) |
|  |  | 钢支撑、钢拉条 | 0.443t | 1、40*40*4角钢基层间距1500mm |
|  |  | 单开医用气密门 | 4樘 | 1、900*2100mm钢板喷塑单开医用气密门，带观察窗 2、不锈钢防撞带200mm高 3、门五金、门锁、门套、闭门器 (品牌：奥美特¦欧尼克¦中冠) |
|  |  | 双开医用气密门 | 3樘 | 1、1500*2100mm钢板喷塑双开医用气密门，带观察窗 2、不锈钢防撞带200mm高 3、门五金、门锁、门套、闭门器 (品牌：奥美特¦欧尼克¦中冠) |
|  |  | 金属观察窗 | 1樘 | 1、1200*1200观察窗：1.0厚304不锈钢边框，10厚钢化玻璃 |
|  |  | 箱式传递窗 | 2樘 | 1、600×600×600mm1.0厚304不锈钢箱式传递窗 |
|  |  | 不锈钢防撞带 | 27m | 1、不锈钢防撞带 |
| B | EICU系统设备设施 | PVC卷材楼地面 | 118m2 | 1、2厚PVC同质透心地胶板 2、基层涂防静电地板粘合剂 3、3mm厚自流平 （PVC卷材品牌：洁福¦阿姆斯壮¦丽宝第） |
|  |  | 块料楼地面 | 2.50m2 | 1、更衣区300*300防滑地砖面层，1:3水泥砂浆面层（品牌：诺贝尔¦冠军¦东鹏） |
|  |  | 彩钢板墙板 | 303m2 | 1、50mm厚岩棉彩钢夹心板墙面（上板0.4mm，下板0.4mm）(彩钢夹心板品牌：吴江林森¦金叶¦富丽) |
|  |  | 石材墙面 | 19.50m2 | 1、更衣区外墙墙砖干挂：80X40mm不锈钢镀锌方管龙骨，不锈钢挂片基层，外墙墙砖面层 |
|  |  | 吊顶天棚 | 323.40m2 | 1、50mm厚岩棉彩钢夹心板吊顶（上板0.4mm，下板0.4mm） (彩钢夹心板品牌：吴江林森¦金叶¦富丽) |
|  |  | 钢支撑、钢拉条 | 0.543t | 1、40*40*4角钢基层间距1500mm |
|  |  | 吊顶天棚 | 2.50m2 | 1、600*600*1.0铝扣板装配式天棚 |
|  |  | 单开医用气密门 | 1樘 | 1、700*2200mm钢板喷塑单开医用气密门，带观察窗 2、不锈钢防撞带200mm高 3、门五金、门锁、门套、闭门器 (品牌：奥美特¦欧尼克¦中冠) |
|  |  | 双开医用气密门 | 2樘 | 1、2000*2200mm塑钢移动医用气密门 2、门五金、门锁、门套、闭门器 (品牌：奥美特¦欧尼克¦中冠) |
|  |  | 不锈钢防撞带 | 21.5m | 1、不锈钢防撞带 |
|  |  | 子母医用气密门 | 2樘 | 1、1300*2200mm钢板喷塑单开医用气密门，带观察窗 2、不锈钢防撞带200mm高 3、门五金、门锁、门套、闭门器 (品牌：奥美特¦欧尼克¦中冠) |
|  |  | 单开医用气密门 | 2樘 | 1、1000*2200mm钢板喷塑单开医用气密门，带观察窗 2、不锈钢防撞带200mm高 3、门五金、门锁、门套、闭门器 (品牌：奥美特¦欧尼克¦中冠) |
|  |  | 金属观察窗 | 1樘 | 1、1200*2400观察窗：1.0厚304不锈钢边框，10厚钢化玻璃 |
|  |  | 设备拆装及维护 | 1项 | 1、门拆装修复、灯具、设备等拆装、器具保护以及部分垃圾外运处置（包干使用，结算时不做调整） |
|  |  | 临时隔音墙 | 1项 | 1、临时隔音墙 |
|  |  | 吸音毯 | 208m2 | 1、施工时地面敷设吸音毯 |
|  |  | 保护垫 | 208m2 | 1、3mm厚保护垫 |
|  |  | 围护工程 | 200m | 1、临时围挡，满足文明施工要求 |

（2）ICU负压病房通风配置表

| 装 备 名 称 | 必须配置数量 | 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 空调器 | 1台 | 1、MAU全新风机组（洁净型组合式医用净化空调机组，氟系统，风量：2700m3/h,冷量：52.5KW）(品牌：约克¦特灵¦天加) |
| 空调器 | 1台 | 1、MAU全新风机组空调室外机25HP，含铜管及相关配件。(品牌：约克¦特灵¦天加) |
| 压力仪表 | 6台 | 1、电子微压计(品牌：天津西特¦西门子¦施耐德) |
| 轴流通风机 | 1台 | 1、静压排风机（风量：3500m3/h）(品牌：松下¦TCL¦绿岛风) |
| 负压ICU空调系统新风控制面板 | 1项 | 1、负压ICU空调系统新风控制面板 |
| 碳钢通风管道 | 141.40m2 | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤2000 |
| 铝及铝合金风口、散流器 | 4个 | 1、高效送风口610*610(品牌：华泰¦AFF¦宝源) |
| 铝及铝合金风口、散流器 | 3个 | 1、高效送风口484*484(品牌：华泰¦AFF¦宝源) |
| 铝及铝合金风口、散流器 | 2个 | 1、高效送风口320*320(品牌：华泰¦AFF¦宝源) |
| 铝及铝合金风口、散流器 | 9个 | 1、初效排风口600*450(品牌：东海¦米高¦都乐) |
| 过滤器 | 2台 | 1、高效过滤箱安装 700*600*800 |
| 消声器 | 3个 | 1、直段消声设备500*400*1800(品牌：东海¦米高¦都乐) |
| 消声器 | 2个 | 1、直段消声设备400*250*1800(品牌：东海¦米高¦都乐) |
| 消声器 | 1个 | 1、直段消声设备400*300*1800(品牌：东海¦米高¦都乐) |
| 碳钢阀门 | 1个 | 1、电子密闭调节阀 500*400(品牌：东海¦米高¦都乐) |
| 碳钢阀门 | 1个 | 1、电子密闭调节阀 400*300(品牌：东海¦米高¦都乐) |
| 碳钢阀门 | 1个 | 1、圆、方形风管止回阀 500*400(品牌：东海¦米高¦都乐) |
| 碳钢阀门 | 1个 | 1、圆、方形风管止回阀 400*250(品牌：东海¦米高¦都乐) |
| 碳钢阀门 | 2个 | 1、风管70℃防火阀 500*400(品牌：东海¦米高¦都乐) |
| 碳钢阀门 | 2个 | 1、风管70℃防火阀 400*300(品牌：东海¦米高¦都乐) |
| 碳钢阀门 | 1个 | 1、定风量调节阀 400*320(品牌：皇家¦妥思¦巴克尔) |
| 碳钢阀门 | 2个 | 1、定风量调节阀 400*250(品牌：皇家¦妥思¦巴克尔) |
| 碳钢阀门 | 1个 | 1、定风量调节阀 320*320(品牌：皇家¦妥思¦巴克尔) |
| 碳钢阀门 | 1个 | 1、定风量调节阀 250*250(品牌：皇家¦妥思¦巴克尔) |
| 碳钢阀门 | 2个 | 1、定风量调节阀 250*200(品牌：皇家¦妥思¦巴克尔) |
| 碳钢阀门 | 3个 | 1、定风量调节阀 200*200(品牌：皇家¦妥思¦巴克尔) |
| 碳钢阀门 | 1个 | 1、定风量调节阀 200*160(品牌：皇家¦妥思¦巴克尔) |
| 碳钢阀门 | 2个 | 1、定风量调节阀 160*160(品牌：皇家¦妥思¦巴克尔) |
| 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 3个 | 1、防雨百叶1500*800(品牌：东海¦米高¦都乐) |

- EICU系统设备采购暖通配置表

| 装 备 名 称 | 必须配置数量 | 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 空调器 | 4台 | 1、多联体空调嵌入式单出风，制冷量1.8Kw，风量470m3h，功率40W 设备支架制作、安装(品牌：日立¦大金¦三菱重工) |
| 空调器 | 2台 | 1、多联体空调嵌入式二出风，制冷量2.2Kw，风量450m3h，功率70W 设备支架制作、安装(品牌：日立¦大金¦三菱重工) |
| 空调器 | 4台 | 1、多联体空调嵌入式四出风，制冷量6Kw，风量1020m3h，功率80W 设备支架制作、安装(品牌：日立¦大金¦三菱重工) |
| 空调器 | 1台 | 1、多联体空调新风机组（含室内机，室外机，风量：2000m3/h,冷机外余压200Pa）设备支架制作、安装(品牌：日立¦大金¦三菱重工) |
| 空调器 | 1台 | 1、多联体空调机室外机 制冷量40Kw，功率12Kw、设备支架制作、安装(品牌：日立¦大金¦三菱重工) |
| 轴流通风机 | 2台 | 1、等离子消毒机、循环风量1000m3/h，适用空间120m3，规格600*600*300 (品牌：赛多¦利安达¦安尔森) |
| 碳钢通风管道 | 81m2 | 1、镀锌薄钢板矩形风管δ=0.6mm长边长（mm）≤4000 (品牌：宝钢¦长钢¦武钢) |
| 分、集汽（水）缸制作安装 | 8台 | 1、空调分歧器(品牌：日立¦大金¦三菱重工) |
| 低压铜及铜合金管 | 32m | 1、空调（铜管）冷媒管 φ6.35*0.8管道压力试验、管道冲洗、橡塑隔热 |
| 低压铜及铜合金管 | 58m | 1、空调（铜管）冷媒管 φ9.52*1管道压力试验、管道冲洗、橡塑隔热 |
| 低压铜及铜合金管 | 4m | 1、空调（铜管）冷媒管 φ15.8*1管道压力试验、管道冲洗、橡塑隔热 |
| 低压铜及铜合金管 | 2m | 1、空调（铜管）冷媒管 φ19.05*1管道压力试验、管道冲洗、橡塑隔热 |
| 低压铜及铜合金管 | 21m | 1、空调（铜管）冷媒管 φ22.23*1管道压力试验、管道冲洗、橡塑隔热 |
| 碳钢阀门 | 1个 | 1、电动密闭阀400*320安装，独立支架制作安装 除锈刷油(品牌：东海¦米高¦都乐) |
| 碳钢阀门 | 8个 | 1、手动调节阀200*200安装，独立支架制作安装 除锈刷油(品牌：东海¦米高¦都乐) |
| 碳钢阀门 | 2个 | 1、手动调节阀320*200安装，独立支架制作安装 除锈刷油(品牌：东海¦米高¦都乐) |
| 碳钢阀门 | 3个 | 1、止回阀200*200安装，独立支架制作安装 除锈刷油(品牌：东海¦米高¦都乐) |
| 铝及铝合金风口、散流器 | 2个 | 1、铝合金方形散流器 400*400 (品牌：东海¦米高¦都乐) |
| 铝及铝合金风口、散流器 | 4个 | 1、排风口 400*400 (品牌：东海¦米高¦都乐) |
| 铝及铝合金风口、散流器 | 4个 | 1、下排风口 650*400 (品牌：东海¦米高¦都乐) |
| 铝及铝合金风口、散流器 | 1个 | 1、排风防雨百叶 1000*500 (品牌：东海¦米高¦都乐) |
| 轴流通风机 | 2台 | 1、排风机360m3/h，75Pa，功率73W，设备支架制作、安装、减震垫安装(品牌：松下¦TCL¦绿岛风) |
| 轴流通风机 | 1台 | 1、排风机770m3/h，200Pa，功率73W，设备支架制作、安装、减震垫安装(品牌：松下¦TCL¦绿岛风) |
| 镀锌钢管 | 15m | 1、室内镀锌钢管(螺纹连接) DN20 管道压力尝试演、管道冲洗、难燃B1级橡塑保温20mm(品牌：利达¦金州¦宇盛) |
| 镀锌钢管 | 8m | 1、室内镀锌钢管(螺纹连接) DN40 管道压力尝试演、管道冲洗、难燃B1级橡塑保温20mm(品牌：利达¦金州¦宇盛) |

- ICU负压病房电气配置表

| 装 备 名 称 | 必须配置数量 | 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 低压开关柜(屏) | 1台 | 1、立式空调配电柜 强弱电一体化设计(品牌：顺鹰¦德力西¦施朗) |
| 机房层综合布线 | 1项 | 1、机房层综合布线（含桥架、电缆配管） 因业主要求按一项计入 |
| ICU病房电气系统 | 1项 | 1、ICU病房电气系统（含桥架、电缆配管、配线） 因业主要求按一项计入 |
| 荧光灯 | 2套 | 1、医用洁净气密灯1200*300(品牌：吴江迅达¦中工¦仁迪) |
| 荧光灯 | 2套 | 1、应急医用洁净气密灯1200*300(品牌：吴江迅达¦中工¦仁迪) |
| 原墙、定、地、电气、弱电、风管、气管等拆除 | 1项 | 1、原墙、定、地、电气、弱电、风管、气管等拆除 因业主要求按一项计入 |
| 弱电、气体部分管道二次安装 | 1项 | 1、弱电、气体部分管道二次安装 因业主要求按一项计入 |

- EICU负压病房电气配置表

| 装 备 名 称 | 必须配置数量 | 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 配管 | 42m | 1、砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）25 |
| 配管 | 140m | 1、砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20 |
| 配线 | 420m | 1、穿照明线 BYJ-2.5 |
| 配线 | 226m | 1、穿照明线 BYJ-4 |
| 配线 | 175m | 1、穿照明线 WDZ-BYJR-6 |
| 配线 | 28m | 1、穿动力线 WDZ-BYJR-16 |
| 配线 | 28m | 1、穿动力线 RVV-7*1 |
| 荧光灯 | 11套 | 1、荧光灯具安装 格栅荧光灯1200*300 48W (品牌：吴江迅达¦中工¦仁迪) |
| 荧光灯 | 1套 | 1、荧光灯具安装 格栅荧光灯600*600 36W (品牌：吴江迅达¦中工¦仁迪) |
| 荧光灯 | 6套 | 1、荧光灯具安装 格栅荧光灯600*300 18W (品牌：吴江迅达¦中工¦仁迪) |
| 照明开关 | 9个 | 1、小电器（含排风扇、排风机开关）跷板暗开关单控 单联 (品牌：TCL¦鸿雁¦施耐德) |
| 照明开关 | 1个 | 1、小电器，跷板暗开关单控 三联 (品牌：TCL¦鸿雁¦施耐德) |
| 控制器 | 10台 | 小电器：风盘控温器 (品牌：西门子¦鸿雁¦施耐德) |
| 等电位端子箱、 测试板 | 2台 | 1、等电位接地箱 |
| 出入口控制设备 | 1台 | 1、门禁一体机（医护人员入口） |
| 弱电、气体部分管道二次安装 | 1项 | 1、弱电、气体部分管道二次安装 因业主要求按一项计入 |

- ICU负压病房给排水配置表

| 装 备 名 称 | 必须配置数量 | 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 洗脸盆 | 5套 | 1、台式清洁设备（含感应龙头、台盆、柜体） |
| 给排水管道、支架、元件等 | 1项 | 1、给排水管道、支架、元件等 因业主要求按一项计入 |

- EICU负压病房给排水配置表

| 装 备 名 称 | 必须配置数量 | 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 给排水管道、支架、元件等 | 1项 | 1、给排水管道、支架、元件等 因业主要求按一项计入 |

注：采购文件要求中若有涉及品牌或品牌导向的，仅作参考，投标人也可以选择品牌及产品性能不低于招标人选用要求的其他品牌、型号规格、数量及产地的设备或材料进行报价，而且必须在技术标中说明偏离情况并提供有关技术参数对照资料，并经评委会三分之二以上评委认定投标人响应的品牌不低于招标人提供的参考品牌，否则作设备选型偏离；未提供详细偏离情况技术参数对照资料的，视同设备选型偏离。

二、主要项目详细技术要求

1、总体要求

符合采购清单及其它相关文件的要求，并且是合格的、满足国家相关规范或标准的产品。

2、吊顶主要材料要求

| 序号 | 区域 | 材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 负压ICU、EICU湿区区域 | 采用50系列轻钢龙骨，300*300*0.8mm铝扣板（包括内搁保温棉、安装、配件、封边等）。 |
| 2 | 负压ICU、EICU非湿区 | 50型彩钢板，所有接缝采用防霉硅胶处理 |

3、地面主要材料要求

| 序号 | 区域 | 材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 负压ICU、EICU非湿区 | 20mm厚1:2水泥浆粉面抹光（甲供）；铺设自流平；PVC卷材地板，所有接缝采用同质材料焊接。 |
| 2 | 负压ICU、EICU湿区 | 采用20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层；撒纯水泥浆；铺设300*300抛光砖面层。 |

4、墙面主要材料要求

| 序号 | 区域 | 材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 负压ICU、EICU非湿区 | EICU隔墙采用50型彩钢板，所有接缝采用防霉硅胶处理 |
| 2 | 负压ICU、EICU工程范围内所有湿区 | 墙面铺贴300*450墙面砖 |

5、门窗技术要求

5.1负压ICU、EICU区域门洞尺寸单开门为900x2100mm 、双开门为1500x2100mm，子母门1200x2100mm ，门体采用同彩钢板同材质，铝合金包边；含五金、门锁，门框均采用型材制作。

5.2 负压ICU观察窗采用气密型、EICU观察窗采用普通型。

5.3自动门应符合以下要求：

- 产品符合国家建住建部行业标准（JG/T 257-2009）。

- ▲气密性能符合国家标准（GB/T 7106-2008）最高级别第8级，符合欧盟标准(EN-12007)，最高级别第4级。

- ▲隔音性能符合国家标准（GB/T 8485-2008）第3级。

- ▲产品具有CE欧盟标准认证证明书，ISO9001质量、ISO14001环境管理体系，官方相关部门认证证书（投标文件中提供证书复印件并加盖厂家公章）。

- 工作电源电压AC220±10%，50~60Hz；

- 开放时间2~20s（可调），开门运行速度与闭门运行速度250~500mm/s（可调）；

- 手动推力<100N，紧闭力>70N，整机消耗功率<150W，工作环境温度-20℃~+50℃；

- 气密下沉——导轨采用双轨道形式，关闭时具有向内动作，向内为15mm，向下为10mm；

- 遇阻反弹——门体在运行过程中，遇阻反弹力小于120N；

- 安全防夹——采用红外安全光幕，无感应盲区，光感反应速度可达0.05s，安全防夹；

- 气密门使用寿命不低于50万次，气密门运行噪音低于60分贝；

- ▲采用德国进口有刷直流电机，高寿命，免维护；

- 控制装置在带电情况下能承受1250V 50HZ/60HZ 电压，在1min内无击穿或闪络现象；

- ▲采用全新电源、驱动一体化高度集成设计，手自一体；

- 运行参数直接调节并数码显示，指令明确、直观、简单、方便。

5.4 其它门技术要求：

- 门扇表面材质：1.0mm镀锌钢板静电喷塑；

- 门扇内部填充：铝蜂窝芯填充、岩棉填充、纸蜂窝芯填充；

- 门扇骨架：铝合金龙骨；

- 防撞带：1.0mm不锈钢（嵌入式）；

- 观察视窗：双层5.0mm圆角钢化玻璃（多种尺寸选择，可定制）；

- 门扇厚度：42mm；门体备选方案：门体无包边无防撞带，一体化门扇门，门体厚度40mm。

- 门扇把手：不锈钢杠杆拉手、铝注塑杠杆拉手、不锈钢圆管拉手、PVE暗拉手；

- 包边材质：铝合金包边、不锈钢包边；

- 立柱材质：铝合金、1.0mm镀锌钢板静电喷塑；

- 动力梁材质：铝合金轨道、铝合金盖板、不锈钢盖板。

6、 PVC胶地板技术要求：

- 欧美品牌防静电PVC卷材，厚度为2mm，应具有良好的耐磨、耐化学药物、防水、防火性能。

- 单层均质透芯。

- 符合欧盟EN 649生产规范。

- 防火性能：通过国标GB8624，达到B1级。

- 耐磨等级：通过欧盟EN 649测试，耐磨等级达Group P。

- 残余凹陷：根据EN433，≤0.1 mm。

- 抗电阻性：通过欧盟EN 1815测试，静电负荷＜2KV。

安全防滑：根据欧盟EN 13893防滑测试（干），满足动态摩擦系数 ≥0.43；德国DIN 51130防滑测试（湿）， 达到R9等级。

7、洁净型组合式医用净化空调机组技术要求：

- ▲机组采用双层保温棉板设计，外面板≥0.5mm彩钢板，内壁板≥0.5mm不锈钢板，内外底板要求≥0.7mm镀锌板。框架选用铝合金框架，整体箱板厚度 50mm。内、外金属板与发泡保温层一次发泡成型，发泡密度≥48kg/m3。机组的机械强度性能按照欧标EN:1886:2007,承压3000pa，变形率≤4mm/m。箱体传热系数k≤0.5w/㎡.k。机组整体保温性能可达欧EN:1886:2007标准T1级；（投标文件中提供第三方权威机构检测报告复印件盖制造商公章）。

- ▲机组采用高强度防冷桥结构，有效解决存在于框架处的冷桥问题，从而彻底解决框架的防露问题。防冷桥性能可达欧洲EN:1886:2007标准TB1级（投标文件中提供第三方权威机构检测报告复印件盖制造商公章）。

- ▲机组之箱板与箱板、箱板与框架之间均采取密封措施，保证机组密封性能远高于一般空调机组标准。整体机组气密性达到欧洲EN:1886:2007标准L1级。（投标文件中提供第三方权威机构检测报告复印件盖制造商公章）。

- 拥有电脑选型软件，实现风机、换热器选型一体化，并能提供整机选型报告，空气处理机组同时通过美标AHRI和欧标Eurovent认证, 投标文件中提供AHRI和欧标Eurovent证书复印件盖制造商公章。

- ▲2014年以来，投标人具有国家空调设备质量监督检验中心出具检测风量≥10万m3/h的空调机组整机的检测报告，机组内保持正压1000Pa 下，箱体的漏风率不大于 0.5%（投标文件中提供第三方权威机构检测报告复印件加盖制造商公章，检测报告必须有正压1000pa字样，检测报告有ilac-MRA,CMA,CNAS标志）。

- 医用净化空调机组是本项目的核心设备，要求采用国内知名品牌空调机组，所选择的医用净化空调机组、医用净化新风机组。

- 投标品牌制造厂拥有国家认可的风量测试台：最大风量测试风量12万m3/h，提供国家权威机构认证证书复印件加盖制造商公章。

- 通过ISO9001：2015质量体系认证，通过ISO14001：2015环境管理体系认证。

- 投标品牌制造商如果拥有高新技术企业证书，投标文件中提供证书复印件加盖制造商公章。

- ▲如医用净化空调机组非投标人自有产品,则生产厂家应能协同投标人就本项目提供优质的售后服务，投标文件中须提供售后服务承诺书原件并加盖生产厂家公章、投标人公章。

8、等离子消毒机技术要求：

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 外 形：美观大方、功能实用，尺寸可以根据安装现场实际尺寸制作，实现铝合金百叶可开合式设计，清洗维护方便。 |
|  | 除尘、除PM2.5净化方式： 前置溶菌酶过滤器、中间等离子静电场除尘除PM2.5，净化效率达到98%以上。 |
|  | 除甲醛、除异味、除烟雾方式： 高压等离子静电场配合除甲醛专用空气净化装置，可达到净化率90%以上。 |
|  | 灭菌方式： 国内核心电子净化专利技术，高压等离子静电场灭菌效率可达到99.64% |
|  | 配 置： 箱体航空级强度金属板，防锈防腐蚀，前置铝合金回风百叶、工作指示灯、溶菌酶过滤器、中间等离子静电场、后置除甲醛专用装置，外置航空铝合金材质回风百叶。 |
|  | 原 理： 动态、连续净化PM2.5，高效除甲醛除异味、净化空气、高效物理性杀灭细菌，和空调联动操作，对人及任何物品无任何毒副作用，有效净化空气 |
| 技术参数 | 环境温、湿度：0-45℃/90%RH |
|  | 装置除菌率≥99.64% |
|  | PM2.5净化效果≥98%以上 |
|  | 甲醛净化效率≥90%以上 |
|  | 风阻≤15Pa |
|  | 适用电压：220V/50Hz |
|  | 低耗电量：模块功率为10W |
|  | 风量范围：0-100000m3/h不限 |
|  | φ 6螺杆吊装 |
|  | 和空调联动操作 |
|  | 面板具有工作指示灯 |
|  | 无污染、对烟雾和化学污染有很好的吸附分解作用； |
|  | 专利设计，绿色环保、节能，经济 |
|  | 适用于空调系统风口的各种风量要求 |
| ▲需提供资质证书或检测报告（提供复印加盖生产厂家公章） | 等离子静电场具有中国测试研究院检测报告 |
|  | 具有生产性企业拥有国家消毒器械卫生许可证 |
|  | 具有省级疾控中心卫生检测报告 |
|  | 具有国家空调质检中心检测报告 |
|  | 具有CE-EMC、CE-LVE检测报告、抗国家电磁波干扰检测报告 |
|  | 具有中科院检测报告 |
|  | 具有有CADR检测报告 |
|  | 具有PM4效率检测报告 |

9、净化空调风管技术要求：

- 风管采用镀锌板制作，外包25mm以上的橡塑保温。洁净风管的拼装采用咬接，风管与法兰连接采用铆接，风管应插入法兰，禁止将普通空调的安装工艺运用于洁净空调。

- ▲医用净化风管材质必须提供不具有致癌物质（不含铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份，投标人需提供第三方检测报告进行证明（提供检测报告复印件加盖投标人公章）。

10、多联机空调技术要求：

- 采用环保制冷剂。

- 系统能长时间可靠稳定运行，基础模块内各压缩机间采用交叉回油模式，为了避免压缩机间偏油，压缩机不能共用同一个油分离器；室外机具备先进油平衡控制技术，无需停机即可正常进行回油运转。

- 室内、外机冷媒调节控制器采用电子膨胀阀，以满足空调室外机在部分负荷状态下系统经济运行；同时系统还可以根据房间负荷自动调节制冷剂蒸发温度，提供良好的人体舒适感。

- 空调设备具备三后备运转功能，基础模块之间、基础模块中各压缩机之间以及各风扇电机之间都必须具备后备运转功能，保证某个系统的模块发生故障或模块内压缩机、风扇电机发生故障时，其他模块、压缩机或风扇电机都能紧急启动运转以避免整个系统瘫痪，保证系统更安全可靠运行。

- 为保证室外机具备良好散热效果以提高换热性能，要求空调室外机机外最大静压≥80Pa；不接受通过增加任何配件达到提高机外静压效果的做法。

- 室外机风扇采用直流变速电机，可根据系统状态变化自动调节风扇转速，实现高效节能运转；具备防逆风保护模式，避免启动瞬间由强风逆转导致的电机损伤，电机使用寿命更长。

- 为了降低运转时噪声，室外机采用全密闭机械室完全封闭压缩机，有效隔绝压缩机运转过程中各频段噪声；同时起到保护压缩机电气线路。

- 为了保证空调系统的可靠和稳定性，室外机具备轮换运转技术。系统会可根据系统使用负荷情况，轮换优先开启的室外机模块，平衡分配每台室外机模块的运行时间。

- 空调设备应具备多种保护功能，保证系统的安全运行，保护功能应包括但不限于：相序保护、电流保护、系统高、低压力保护、排气温度保护等。

- 为了方便系统的安装及调试，空调设备具备开机试运行功能，自动检测室内外机的连管情况、冷媒充注情况以及接线情况，及时提示存在问题；系统具备自动寻址功能，无需人工拨码；大大缩短调试时间。

- 每台室内机配置中文显示的有线控制器，具有机组开/关、模式切换（自动、制冷、制热、除湿、送风）、温度设定、风量调节、风向摆动、定时等设定功能，可显示温度、风速、模式、故障代码以及过滤器报警等功能。

2.11其它材料或设备满足采购清单及相关文件要求。

三、设计、施工及验收标准

1. 投标人负责ICU负压病房及EICU系统设备设施区域的后期深化设计、设备与材料采购、安装调试。

2.ICU负压病房及EICU系统设备设施区域的全部技术指标，包括设备、材料、运输、安装、调试、维修全过程的各项技术参数必须符合或高于招标文件及《医院洁净ICU负压病房及EICU系统设备设施建筑技术规范》GB50333-2013及GB51039-2014《综合医院建筑设计规范》（以下简称《规范》）中所制定的指标，除应执行本规范外，还应符合国家有关强制性标准、规范的规定以及其他有关标准、规范的要求。

3.施工中做好质量检查和记录，工程竣工验收的基本文件及记录如下：

⑴开工报告；

⑵设计变更通知和竣工图；

⑶主要材料、设备、成品、半成品的出厂合格证；

⑷隐蔽工程验收记录；

⑸中间验收记录；

⑹分部（分项）工程质量验收记录；

⑺观感质量综合检查记录；

⑻安全性和使用功能检验和综合性能检测记录和评定；

⑼系统使用说明与维护指引。

四、设备材料基本要求说明

1.中标人必须严格按照招标文件的要求和投标文件中所承诺的选用设备、材料的生产厂家、型号规格、技术条件进行采购及施工。

2.投标产品必须符合国家有关标准和规范的规定和要求。施工时必须是有产品检测报告，产品合格证的全新产品。

3.投标的安装工程所需的原材料（金属、非金属）必须用国家定点生产厂、其产品均应有出厂合格证和材质报告，以作日后检测资料备案存档。

4.施工时所有装饰、保温、隔音材料都必须具有耐酸碱、耐擦洗、防火、防锈的性能并符合国家环保要求，要求均有出厂合格证和材料检测报告，以作备案存档。

5.施工时所有用电设备的电气接线的电缆(线)的绝缘必须采用阻燃材料。

6.施工时凡采用镀锌的钢板及管材均要求热镀锌，≤￠50的阀门均采用铜质材料。

五、对施工的有关要求

1.中标人在签订合同后，应根据招标文件的技术要求进行施工图设计，在招标人签字同意后方可施工。并将施工方案、施工计划与拟进场的材料计划报监理。

2.各道施工程序均要求进行记录，招标人验收合格后，方可进行下道工序。施工过程中，要求每道工序制定具体施工组织设计。

3.中标人施工设计及实际进货的设备、材料的型号规格、数量、生产企业应符合投标文件和合同的承诺。设备、材料进场时应向监理和招标人代表报检确认。如有变更，必须书面报告并征得招标人签认后方可变更。

4.中标人施工中要严格按已批准的图纸要求施工，如发现图纸有误，必须修改，应立即与招标人联系，必须书面报告并征得招标人签认后方可变更。

5.中标人在施工中应与招标人及时沟通并与其它单位做好技术衔接，特别是接口、线、管连接关键部位，必须与相关单位协商研究，具体位置、连接方式、安装尺寸需绘制图纸，编制施工方案，得到对方认可，招标人同意及监理签字后方可施工。

6.中标人在施工中必须接受招标人、监理工程师的监督。

7.施工中若发现有严重的质量问题，招标人和监理工程师有权通知施工人员停工整改，由此引起的废返损失及工期延误由中标人自负。

六、安装工期的要求

1.投标方在投标文件中，应提交施工进度安排表，并说明施工周期。

2.实际工程进度应配合招标人要求。

七、验收及交货要求

- 验收按GB50333-2013《医院手术部建筑技术规范》及GB51039-2014《综合医院建筑设计规范》及工程检验的有关验收程序、技术参数和验收方法及其它国家相关标准进行。

2.验收的内容包括建设与设计文件、施工记录、监理质检文件和综合性能的评定文件等。

3.手术室的其它设施，应按设备说明书、合同书，由建设方对设备提供方和安装方分别进行验收。

4.验收必须由招标人、中标人双方和相关部门到场验收。

5.正式验收前中标人应自行初验后再写出验收大纲，经招标人和相关部门同意后，按验收大纲进行验收，验收后，写出验收报告，报告由双方和相关部门签字。

6.验收不合格，中标人必须按照国家相关技术规范和招标文件要求进行限期整改，直至达到验收合格。

7.竣工验收后，中标人向招标人交付的有关资料（三套）

⑴合同规定的验收报告与竣工资料

⑵所有电气系统接线图(强电、弱电)

⑶其它系统应提供的图纸

⑷各种试验记录

⑸所有设备及备件清单所有外购设备的检验合格证、说明书、装箱清单、图纸与有关资料其它应交付的有关资料及图纸

⑹操作、使用及维修说明书

八、售后服务

1. 主要设备两年免费上门服务，接到用户维修电话1个小时内响应，24个小时内修复（不能修复的，用备品替代）。

2. 房屋建筑改造装修部分，质量保修金截留时间为竣工验收合格后两年，按工程保修书要求执行，自招标人及相关部门验收合格签字之日起计算。如果由于承包方责任致使系统不能验收，此保修期顺延。中标人对所供应的设备负责终身维护。

3.在质保期内，由于中标人的原因造成设备损坏的，中标人负责免费更换。

4.出现上述质量问题，由供应商免费保修外，该部分质保期也应相应顺延。

九、其他事项说明

1.设备、材料的验收与保管

2.招标人提供设备堆放场地（或临时仓库），卸货工具由招标人协助联系解决，费用由中标人负责。双方对设备、材料进行初步验收入库并由中标人进行保管。本次招标不考虑总包配合费。

3.中标人对提供的设备如测试结果不符合要求的，中标人应负责更换。检测合格后应有检测报告。

B、商务要求表

| 商务要求表 |
| --- |
| ★进度要求 | 签订合同后7天内进场，现场作业时间90日历天。 |
| ★包干方式 | 本项目为“交钥匙”工程，投标方负责ICU负压病房及EICU系统设备设施等区域的深化施工图，包括手术室等区域的装饰装修、设备材料采购、安装、调试、验收、技术服务、质保期服务等全部内容，以及招标服务费、税费等及经当地质检部门验收合格以后交付用户使用前的一切费用。 |
| ★付款方式 | 甲方在整个工程及全部设施和设备采购、安装调试完毕通过验收合格后（以竣工验收报告为准）三个月内付至合同价款额的95%； 质保金为合同金额的5%，在两年质保期满后且无质量异议，两个月内退还质保金（不计利息）。 |
| ★质量保证期 | 主要设备两年免费上门服务，接到用户维修电话1个小时内响应，24个小时内修复（不能修复的，用备品替代）。 2.房屋建筑改造装修部分，质保期为竣工验收合格后不少于两年，按工程保修书要求执行，自采购人及相关部门验收合格签字之日起计算。如果由于供应商责任致使系统不能验收，此保修期顺延。供应商对所供应的设备负责终身维护。 3.在质保期内，由于供应商的原因造成设备损坏的，供应商负责免费更换。 4.出现上述质量问题，由供应商免费保修外，该部分质保期也应相应顺延。 |
| ★履约保证金 | 1．中标供应商在签订合同前，应向招标人提供合同总价5%的履约保证金。 2．履约保证金的有效期应至中标人完成合同规定的义务，而且招标人在交接验收文件上签字时止，截止有效期后退还履约保证金（无息）。 3．履约保证金形式：现金、支票、银行保函等方式 |
| ★其他要求 | ICU负压病房各房间的压差、空气净化、密封性、负压等级符合国家验收规范要求，必须经符合国家要求规定的检测部门检测通过。 |
| 备品备件及材料等要求 | 免费提供质保期内备品备件；供应商对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要（需在投标书内明确免费提供的备品名称和数量）。 |

打★号的为必须满足项，不能满足的作无效标处理。

第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 联合体投标：√不接受； 接受，最 多家 如招标文件接收联合体投标，联合体各方均应符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的关于供应商基本资格条件，联合体中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。 联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。 |
| 2 | 专门面向中小微企业采购： 是；√否。非专门面向中小微企业采购项目，投标人为小微企业的，其投标价格给予6%的价格扣除后参与评审。 |
| ★3 | 投标报价及费用： 1）本项目投标应以人民币报价； 2）投标报价：本项目为“交钥匙”工程，投标方负责ICU负压病房及EICU系统设备设施等区域的深化施工图，包括ICU负压病房及EICU系统设备设施等区域的装饰装修、设备材料采购、安装、调试、验收、技术服务、质保期服务等全部内容（具体详见招标文件）。 3）本项目的投标报价是履行合同的最终价格，投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用，业主不再另行承担其他费用（具体内容详见工程量清单）。 4）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 5）本项目采购预算（最高限价）：本次采购最高限价人民币：108.8409万元整（¥1088409.00元），超过最高限价的，其投标将做无效标处理。 5）中标服务费的收取：本项目招标代理服务费根据《招标代理服务收费管理暂行办法》（依据计委【2002】1980号）文件货物标准计取，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标投标人收取招标服务费。 |
| 4 | 投标保证金：应按《公开招标采购公告》第九条规定交纳。 |
| 5 | 现场踏勘（要求投标人对现场进行实地考察，了解与改造有关的）： 1、现场施工条件，材料运输条件，材料堆放条件；人员进出条件；值守条件； 2、拟改造房屋的现状，业主装饰装修的需求和投标人拟用的改造方案，自行查明与改造有关的既有建筑梁板柱等是否存在问题，自行判定需要加强的部位等； 3、投标人踏勘现场的费用自理，对己方安全负全责。 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于开标截止日期七个工作日前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位答疑内容是采购文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期3天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 7 | 投标文件组成：资格审查文件、报价文件、商务技术文件正本各1份；副本各4份。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：详见《公开招标采购公告》 |
| 9 | 开标时间及地点：详见《公开招标采购公告》 |
| 10 | 演示样品：无 |
| 11 | 评标办法及评分标准：详见第四章。 |
| 12 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于宁波市政府采购网、宁海县公共资源交易信息网。 |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除采购文件规定不予退还保证金的情形外，未中标的投标人，凭保证金收据和开户银行账号办理退款手续，在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人支付中标服务费后，凭合同、保证金收据和开户银行账号办理退款手续，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。投标保证金以网银形式退还公司账户。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 15 | 采购资金来源：预算内。 |
| 16 | 付款方式：详见第二章 采购需求。 |
| ★17 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天。 |
| 18 | 投标人必须在政采云网站进行网上注册，否则将取消投标资格。相关注册流程请登陆政采云站点（https://www.zcygov.cn/）中的投标人注册栏。 |
| 19 | 解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构和采购单位（“采购人”）。

2.“供应商”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定供应商须承担的指导安装、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包、未经采购单位允许，不得分包。

（八）特别说明：

★1. 供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

★2. 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3. 供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的供应商参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的供应商参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标单位的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，供应商使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的空调“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家供应商认定。

（九）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

（十）关于知识产权

1、供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

（十一）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评标办法及评分标准

5.拟签订的政府采购合同

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）采购文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在投标截止日期10日以前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购人或者采购代理机构对采购文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在采购公告规定的投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

5. 延长投标截止时间和开标时间，至少应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间三日前书面通知所有采购文件收受人。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件和报价文件两部份组成。

资格审查文件部分：

- 资格条件自查表（格式附后）；

- 投标声明书（格式附后）；

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，提供以下材料（原件备查）（格式附后）：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

（2）2018年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

（3）2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（4）2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录

4、供应商特定资格条件的证明文件；

5、采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

商务技术文件部分：

- 符合性自查表（格式附后）；

- 评分索引表（格式附后）；

- 投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章（或原件单独提交核查）；

- 投标函（格式附后）；

- 技术要求响应表(格式附后) ；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

- 供应商资格声明（格式附后）；

- 商务响应（偏离）表（格式附后）；

- 针对本项目第四章评分标准中的条款拟定完整投标方案（格式自拟）；

- 供应商认为需要提供的其它材料（格式自拟）；

报价文件部分：

- 开标一览表（格式附后）；

- 投标报价明细表（格式附后）；

- 3、质保期内及质保期外备品备件报价表（格式附后）；

- 中小企业声明函（如有）（格式附后）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式附后）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

以上要求中如有原件备查，请提交原件（单独包装并注明供应商名称）与投标同时递交，评审结束后退还给供应商。

★注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章；其中商务技术文件内容中不得出现与价格有关的描述，否则将做无效标处理。

（二）投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章《供应商须知》。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

★1.供应商须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：  同城支票、华东三省一市汇票、电汇。

3.保证金不计息。

4.供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

5.采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

6.采购人或者采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

7.供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

（六）投标文件的签署和份数

1.供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.供应商应按资格审查文件、商务技术文件、报价文件正本各1份，副本各4份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件，若出现正副本不一致的情况，以正本为准。

4.投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件组成，要求分别装订成册。投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称（资格审查文件或商务技术文件或报价文件）、项目名称、项目编号、子包号，并加盖供应商公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3.供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.供应商或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.按各供应商提交投标文件时间的先后顺序打开资格审查文件和商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量；

6.资格审查、符合性检查、技术、资信售后服务及其他分评分结束后，由主持人公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.再开启报价文件，由主持人宣读《开标一览表》中的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、交货期（服务期限）等投标内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

8.采购代理机构做开标记录, 同时由记录人、监督人当场签字确认；

9.评审结束后，主持人公布中标候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

10.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格条件审查

由采购人或代理机构对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件 |
|  | （二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； |
|  | （三）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）； |
|  | （四）投标人提供的营业执照经营范围包含空气净化或净化系统施工； |
|  | （五）本项目不接受联合体投标； |
|  | （六）采购文件要求的其他资格条件（如有）； |

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 供应商按采购文件要求缴纳投标保证金的； |
|  | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |
|  | 按照采购文件要求提供其他证明材料（如有）。 |

3.详细评审

评标委员会对资格审查、符合性审查合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各供应商进行打分。

评委打分参照本部分附表《评分标准表》。由各评标委员会成员根据供应商的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。评委打分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留两位小数）。

### 4.投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 在资格审查中，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

- 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（2）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（3）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（5）投标有效期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（6）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（7）未按规定交纳投标保证金的；

（8）未按规定签章的；

（9）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

- 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物或服务的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额(自主创新产品除外)，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性；

（4）投标报价中出现重大缺项、漏项；

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的。

- 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

5.中标原则

评标委员会根据供应商的投标文件的总得分高低排定顺序，推荐综合得分最高的为中标候选人；若综合得分相同，则报价低者为中标候选人；若报价也相同则由抽签决定中标候选人。评标委员会推荐综合得分排名第一的供应商为本项目的第一中标候选人。

若中标供应商因投标过程中所提供的资料有失实或弄虚作假的或放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同或未按规定提交履约保证金的，则采购人可确定排名次之的中标候选人为中标供应商或重新组织招标。

6.中标结果

采购机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，根据公示和决标结果，向中标人发出中标通知书。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（八）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（九）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（十）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

六、采购方式变更

1．政府采购的国内公开招标，采购响应截至时间至或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，则请示主管部门后再定。

七、定标

（一）确定中标供应商。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标供应商。

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

4.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

5.各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以再答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.若中标供应商放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约保证金，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人重新组织招标。

八、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金及质量保金

1.签订合同前，中标供应商应按采购文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金，否则将没收中标供应商的全部投标保证金。

2.签订合同后，如中标供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

九、履约验收

采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。

十、特别说明

1.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.2参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.3对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章评标办法及评分标准（如有）。

1.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章评标办法及评分标准（如有）。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

1.5如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单。

1.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在投标文件中提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后），并对声明的真实性负责。

第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足采购文件要求的小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评标组织

评标委员会：采购人和采购机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。评标委员会由技术、经济方面专家等有关人员组成。

- 开标程序

详见第三章《供应商须知》

- 评标程序

详见第三章《供应商须知》

五.评分标准

具体评分内容和标准，见下表：

| 评标项目 | 分值 | 评标要点说明 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价分 （30分） | 30分 | 报价分以低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，基准价得分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：各投标单位投标报价得分=（基准价/投标报价）×30%×100（保留两位小数点），对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （经评标委员会审核，投标商所投产品若有缺项，所缺部分评标价格将以其他投标商所投产品同类部分中的最高价格作为设备报价打分的依据。） |
| 技术商务分（70分） | 企业综合资质（5分） | 1、投标人近五年内曾获得省级以上工商行政管理部门颁发的守合同重信用荣誉证书一次的得1分；两次（含）以上的，得2分； |
|  |  | 2、投标人具有科技部门颁发的工程技术中心研发能力的，得1分； |
|  |  | 3、投标人须具备有机电设备安装工程专业承二级资质的得1分；具备一级资质得2分； |
|  |  | 注：以上证明材料须提供复印件放入投标文件中，开标时提供原件备查。 |
|  | 企业业绩(3分) | 自2016年1月1日（以合同签订时间为准）投标人承建过类似业绩，每提供一个业绩得1分，最多得3分。 注：须提供合同、中标通知书复印件放入投标文件中，开标时原件备查，未提供原件的不得分。 |
|  | 拟投入人员组成情况（4分） | 1、投标人项目管理班子中有建筑工程类贰级建造师资格证书的，提供原件，得1分；建筑工程类壹级建造师资格证书的，提供原件，得2分； |
|  |  | 2、投标人的项目管理班子中项目经理具有高级职称证书的，提供原件得2分； |
|  |  | 注：以上人员证书须提供复印件放入投标文件中，并提供距开标日近三个月内的人员社保缴纳证明复印件加盖公章，开标时原件备查，未提供原件的不得分。 |
|  | 技术要求（8分） | 技术参数符合情况（8分）：未打▲号的技术参数，每负偏离一条扣0.2分，扣完为止；技术参数中标有“▲”条款为主要技术参数，每负偏离一条扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 施工技术方案(25分) | 根据对现有状况有充分调研和分析，对整个项目有整体把握，针对项目实际需求、对项目做合理规划，配置实际可行等内容酌情打分。（5分） 3.0分≤优≤5.0分；1.0分≤良<3.0分；一般<1.0分。 |
|  |  | 针对项目施工技术方案内容全面性、科学性、措施有效等内容进行综合评议酌情打分。（5分） 3.0分≤优≤5.0分；1.0分≤良<3.0分；一般<1.0分。 |
|  |  | 针对项目施工的质量控制机构健全，职责明确等内容进行综合评议酌情打分。（5分） 3.0分≤优≤5.0分；1.0分≤良<3.0分；一般<1.0分。 |
|  |  | 供应商提供的施工工期方案：针对施工进度计划是否合理、进度保证措施是否有效等内容进行综合评议酌情打分。（5分） 3.0分≤优≤5.0分；1.0分≤良<3.0分；一般<1.0分。 |
|  |  | 供应商提供的劳动力、材料供应计划、保证措施等内容的科学性、可行性进行综合评议酌情打分。（5分） 3.0分≤优≤5.0分；1.0分≤良<3.0分；一般<1.0分。 |
|  | 设备配置（5分） | 设备先进性、稳定性、配置合理性（5分）：根据各投标人投标文件详细 交货清单中投标设备的品牌、先进性、性能稳定性、配置合理性等进行评议： 3.0分≤优≤5.0分；1.0分≤良<3.0分；一般<1.0分。 |
|  | 培训方案（5分） | 根据投标人提供的操作培训和维修培训计划方案的合理性进行综合评议：3.0分≤优≤5.0分；1.0分≤良<3.0分；一般<1.0分。 |
|  | 节能环保（2分） | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分；投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 注：（1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）投标文件中必须提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |
|  | 售后服务（11分） | 根据投标企业设置售后服务机构的便捷性、施工机械设备配置情况酌情打分（3分）。 |
|  |  | 根据投标人拟投入本项目的项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检、维保人员资历等情况） ，对故障响应快速、处理及时、定期巡检计划明确等方面进行综合评审：（5分） 3.0分≤优≤5.0分；1.0分≤良<3.0分；一般<1.0分。 |
|  |  | 配件及耗材优惠情况（3分）：根据投标人提供质保期后配件及耗材优惠情况对比打分（已列入投标报价的除外） 。优的得 3 分，一般的得 1 分，无优惠的不得分。 |
|  | 合理化建议（2分） | 针对本项目给予合理化建议，经评委评审合理采纳的，酌情打分，最高得2分。 合理化建议所需整改造成增加的须包含在投标总报价内。 |

★注：

1.本项目在投标报价评审时对小型和微型企业产品的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。有关中小企业划型的标准参照工信部联企业〔2011〕300号规定。（投标人所投产品全部为小型和微型企业产品的享受这个折扣）

2.如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

3.招标文件中要求提供原件或有效公证件的，请在开标时提供。并将其复印件编入投标文件，复印件与原件（或有效公证件）两者都需提供且保持一致，否则不得分。

4.标有“★”的技术、商务条款负偏离的均为不合格。

# 第五章  拟签订的政府采购合同

（仅供参考，可以另行拟定）

采购合同

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

根据《中华人民共和国合同法》之规定，并根据招标结果，甲乙双方本着互利互惠的原则，经双方协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

一、工作内容：

1、

2、

3、

......

二、工作条件和协作事项：

甲方：

1、向乙方提供有关技术资料；

2、提供施工电源、水源接入点，接水、接电的材料、人工费用由乙方承担，水电费用由乙方承担，如无法装表计量，按照结算工程价的0.3%计取；

3、负责与有关单位的协调工作；

4、现场指定         人为甲方现场代表。

5、按合同约定的方式支付进度款项，组织各项验收确认工作。

乙方：

1、负责按照方案图纸进行现场改造，改造进度满足业主要求；

2、乙方应文明施工，合理安排施工时间和工序，不扰民，拆除的建筑垃圾需外运、处置，运输和处置符合要求，费用由乙方自理；合理控制噪声、废水、废物的排放，不影响周边环境，不破坏周边水体。

3、乙方应全程组织安全施工，对己方安全生产负全责。乙方应对己方作业人员配备必要的安全保险。

三、施工工期：

2020 年        月       日进场施工，        年      月      日完成加固施工，共历时      天。如遇停电停水或因费用不到位而引起的停工，工期顺延。

四、验收标准和方式：

本加固施工按国家有关技术规程标准，乙方提供有关资料及加固施工质量承诺书给甲方。由甲方在7个工作日内组织有关人员进行验收工作。确保一次性验收通过。如果甲方没有经验收擅自进行装修使用，甲方应无条件付清未付的工程款。

五、费用及其支付办法：

1、本工程总费用为        万元。大写：       元整。

2、费用支付方式：

①、甲方在整个工程竣工验收合格后（以竣工验收报告为准）的三个月内付至合同价款额的95%，计      元；

②、质保金为合同金额的5%，计       元，在两年质保期满后且无质量异议，在两个月内退还保修金（不计利息）。

六、违约责任：

1、因甲方原因而影响乙方施工进度所造成的损失，由甲方负责赔偿；其中如甲方不按合同要求支付工程款，则乙方有权停止施工，由此造成的损失由甲方承担。

2、因乙方施工技术及质量问题造成对工程的影响，由乙方负责赔偿。如果乙方无故逾期竣工，除承担继续履行的责任外，并日处千分之三的违约金。

七、争议的解决办法：

在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。协商不成的，向宁海县人民法院提起诉讼解决。

八、本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，采购办、代理公司各执一份。

经甲、乙双方盖章、签字后生效，至本合同全部条款执行完毕后终止。

委托人（盖章）：                        受托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：              法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：              授权代理人（签字或盖章）：

单位地址：                             单位地址：

邮政编码：                             邮政编码：

联系电话：                             联系电话：

传    真：                             传    真：

电子信箱：                             电子信箱：

开户银行：                             开户银行：

帐    号：                             帐    号：

附件：

施工现场安全生产承诺书

为顺利完成宁海县第一医院的施工任务，履行安全生产、文明生产责任，如果出现违反有关安全生产和建筑工程管理的法律法规、标准规范、规范性文件以及本承诺书行为的，自愿接受行政处罚和承担民事责任，特承诺如下：

一、严格按《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》和有关法律法规、标准规范和规范性文件组织开展建筑、道路、建筑拆除、绿化移植等施工活动。

二、主动公开本单位承建工程涉及周边安全的事故风险，积极落实相关安全防护措施，如安全风险有危及医院的，应书面告知医院并提供风险控制预案。

三、加强事故隐患排查治理，落实防范和整改措施，杜绝生产安全事故。

四、自觉接受社会舆论监督，积极回应社会安全生产关切。

五、施工车辆进出宁海县第一医院院区时注意交通安全，装运渣土等施工时，不得污损医院院区和造成院区有危及他人安全隐患存在，如造成他人人身财产受损，承担全部责任。

六、对工程施工的出入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿等危险部位，设置安全防护和明显的安全警示标志，安全警示标志的设置必须

符合有关标准。

七、对因施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等应当采取专项防护措施，并遵守环境保护有关的法律法规。在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声和施工照明对人和环境造成的危害和污染。在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、储备消防水源、配备消防设施和器材，并在施工现场作业区设置明显标志。

八、对施工形成的其他各项隐患，应立即消除，如因此造成他人人身财产损失或医院被要求承担责任的都由承诺人承担全部责任。

承诺人严格履行上述各项承诺，如有违反自愿承担全部赔偿等责任。本责任书一式二份。此协议自签定之日起至工程竣工或完工验收后止，由施工单位、院人保科各留一份备察。

施 工 单位：			                     宁海县第一医院

承诺人/负责人签字：                            签字：

年   月   日                                 年   月   日

# 第六章  投标文件格式

- 资格审查文件格式

1. 资格审查文件的外包装封面格式：

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

2. 商务技术文件封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

3. 资格审查文件内容包括：

1）资格条件自查表（格式附后）；

2）投标声明书（格式附后）；

3）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，提供以下材料（原件备查）（格式附后）：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

（2）2018年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

（3）2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（4）2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

4）供应商特定资格条件的证明文件；

5）采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

1、资格条件自查表

资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一.供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 3、2018年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年提供银行出具的资信证明材料复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 4、2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； |  | 第（ ）页 |
|  | 5、2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； |  | 第（ ）页 |
|  | 6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |  | 第（ ）页 |
|  | 7、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |  | 第（ ）页 |
|  | 8、若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 二.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三.本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 五.特定条件：详见《第一章 招标公告》。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 六.采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：资格条件自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

2、投标声明书

投标声明书

宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司：

关于你贵司      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表签名：

供应商公章：

年    月    日

3、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件

（2）2018年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件

（3）2019年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税

（4）2019年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

特此承诺。

供应商（盖章）

法定代表人或其授权代表（签名或印章）：

日期：

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

供应商（盖章）

法定代表人或其授权代表（签名或印章）：

日    期：

4、供应商特定资格条件的证明文件；

- 采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 商务技术文件格式

1. 商务技术文件的外包装封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

2. 商务技术文件封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

3、商务技术文件内容包括：

1）符合性自查表（格式附后）；

2）评分索引表（格式附后）；

3）投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章（或原件单独提交核查）；

4）投标函（格式附后）；

5）技术要求响应表(格式附后) ；

6）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

7）供应商资格声明（格式附后）；

8）商务响应（偏离）表（格式附后）；

9）针对本项目第四章评分标准中的条款拟定完整投标方案（格式自拟）；

10）供应商认为需要提供的其它材料（格式自拟）；

1、符合性自查表格式

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标函 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、供应商按采购文件要求缴纳投标保证金的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5.没有其他未实质性投标文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 8、按照采购文件要求提供其他证明材料。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：符合性自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

2、评分索引表

| 考核项目 | 评分标准 | 对应页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |

注：根据评分标准内容逐条填写并自行评分。

供应商名称：

年  月  日

3、投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章；

4、投标函格式

投 标 函

致（招标代理公司）                   ：

（供应商全称）       授权 （全权代表姓名、职务）

为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的          （项目编号、子包号、项目名称）      招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对     （项目名称）       进行投标，在此：

- 提供采购文件中“投标须知”规定的全部投标文件：

- 投标文件（资格审查文件、报价文件、商务技术文件）正本各1份，副本各   份；

- 投标文件（包含资格审查文件、报价文件、商务技术文件）电子文本   份；

- 提交的投标保证金为人民币           元，投标保证金为  （形式）   。

3、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）本投标自开标之日起 90 天内有效。

（2）我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守采购文件有关条款规定。

（3）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付中标服务费。

（4）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

（5）我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物或服务进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

（6）投标方已详细审查并理解全部采购文件，如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供应商（盖章）：

法定代表或其授权代表（签字）：

日      期：

5、技术要求响应表格式；

技术要求响应表

项目编号：                  项目名称：              子包号：

| 序号 | 采购文件技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商所投产品如与采购文件要求的技术参数、规范及要求不一致，则需在上表偏离说明中注明。

供应商（盖章）：

法定代表或其授权代表：（签字或盖章）

日     期：

6、法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

授权代表身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：1、法定代表人身份证复印件（正反面）

2、授权代表身份证复印件  （正反面）

7、供应商资格声明格式；

供应商资格声明

供应商：（公章）                                                         日期：

| 申请人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中技术人员： 人 | 高级职称人员 |  |
| 营业执照号 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 其他技术人员 |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：1. 若内容较多，表内空格填不下，供应商可以加添附页。

8、商务响应（偏离)表格式；

商务响应（偏离）表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 名称 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注 ：供应商须针对第二章《采购需求》商务要求表、第三章《投标人须知》前附表内容及其他采购文件中商务条款要求进行响应。

供应商（盖章）：

法定代表或其授权代表：（签字或盖章）

日     期：

9、同类业绩情况一览表格式

同类业绩情况一览表

采购项目：                  项目编号：              子包号：

| 序号 | 业主单位 | 项目名称 | 供货地点 | 交货期 | 合同价格（元） | 业主单位联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

10、针对本项目第四章评分标准中的条款拟定完整投标方案（格式自拟）；

11、供应商认为需要提供的其它材料（格式自拟）；

三、报价文件格式

1.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

年  月  日

2.报价文件封面格式：

正本/或副本

报  价 文 件

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

3.报价文件：

- 开标一览表（格式附后）；

- 投标报价明细表（格式附后）；

- 质保期内及质保期外备品备件报价表（格式见附件）

- 中小企业声明函（如有）（格式附后）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式附后）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

1、开标一览表格式

开标一览表

项目编号：                  项目名称：                       单位：元

| 序号 | 项目/设备名称 | 数量 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： 元整（小写：￥ ） |
| 投标声明 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价合计应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

3、若不提供此表，视为实质上不响应采购文件。

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

供应商盖章：                          日  期：

2、投标报价明细表格式：

投标报价明细表

项目编号：                   项目名称：                    金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价 |  |

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

供应商盖章：                          日  期：

- 质保期内及质保期外备品备件报价表（格式见附件）（格式自拟）

质保期内备品备件报价表

项目名称：                                         招标编号：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 到工地价 | 到工地价 |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或印章)：

日  期：

质保期外备品备件报价表

项目名称：                                         招标编号：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 到工地价 | 到工地价 |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或印章)：

日  期：

- 中小企业声明函格式（如有）

## 中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（项目编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物或服务金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体双办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，供应商无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，供应商无需填写。

5、残疾人福利性单位声明函格式（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

6、供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；