政府采购招标项目

国内公开招标文件

(全一册)

招标编号： TC【2019】CG1055-1号

项目名称：宁波市镇海区炼化医院高温高压灭菌器采购项目（重发）

浙江天诚工程咨询有限公司

2019年9月

目    录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标资料表	1

第三部分  投标人须知	7

第四部分  合同条款	17

第五部分  评标标准	21

第六部分  招标货物清单及货物技术规格和要求	23

第七部分  投标文件的有关格式	24

# 第一部分  招标公告

日期：2019 年 09月 20 日

浙江天诚工程咨询有限公司受 宁波市镇海区炼化医院 委托，对宁波市镇海区炼化医院高温高压灭菌器采购项目（重发） 进行国内公开招标，现邀请合格的投标人提交密封投标。

一、招标编号： TC【2019】CG1055-1号

二、 招标货物名称、数量、用途及主要技术规格

| 子包号 | 货物名称 | 数量 | 预算金额（人民币） | 主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 高温高压灭菌器 | 4套 | 270万元 | 用于耐高温、耐高湿的医疗器械和物品的灭菌，详见技术要求。 |

三、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定；

2、本项目特定资格条件为：对原产地在中国境外的货物，必须是在中国海关完税的可合法销售的货物，并且在货物交付时应随货物向采购人提供海关完税的税单原件供业主核对。投标人必须在投标文件中对此作出承诺。

3、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

四、标书发售日期：自公告刊登日起至2019年09月27日止（节假日及法定假日除外）。

五、标书售价、地点及方式：

1、标书售价为500元人民币，招标文件售后不退。

2、购买标书地点：浙江天诚工程咨询有限公司（宁波市鄞州区江南路599号科技大厦四楼）

3、购买标书需携带资料：授权委托书原件、营业执照、开户许可证复印件加盖公章。

六、投标截止时间：2019年10月11日10时00分

七、投标地点：镇海区公共资源交易中心（镇海区骆驼街道金华南路55-57号三楼）

八、开标时间：2019年10月11日10时00分

九、开标地点：镇海区公共资源交易中心（镇海区骆驼街道金华南路55-57号三楼）

十、其他事项：

1、参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

2、单位法人代表（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项的投标；

3、相关政策：扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。

4、招标有关款项汇入的帐号：

开户单位名称：浙江天诚工程咨询有限公司

开户银行：浙江泰隆商业银行宁波分行

银行帐号：3303 0101 2010 0019 646

采购人：宁波市镇海区炼化医院

地址：宁波市镇海区蛟川街道天益北路168号

联 系 人：柴宁柳

电 话：0574-86362157

招标机构名称：浙江天诚工程咨询有限公司

地址：宁波市鄞州区江南路599号科技大厦四楼

联系人：张燕平

联系方式：0574-87031582

传真：0574-87939869

政府采购行政监管及投诉受理部门：宁波市镇海区政府采购管理办公室

联系人：王科

联系电话：0574-86295936

# 第二部分  投标资料表

本部分关于本次招标货物的具体要求是对 “投标人须知”和“合同条款”的相关条款的具体表述或补充、修改，如有矛盾，应以此为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 2.1 | 采购人：宁波市镇海区炼化医院 |
| 2.2 | 项目名称：宁波市镇海区炼化医院高温高压灭菌器医疗设备采购项目 |
| 2.3 | 合格的投标货物来源：国产/进口（货已在中国境内的）。 |
| 2.4 | 招标机构名称：浙江天诚工程咨询有限公司 |
| 2.5 | 采购人名称：宁波市镇海区炼化医院 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |
| 2.6 | 投标报价：本项目为交钥匙价，投标报价应包括供货、包装、运输、装卸、保险、货到就位、安装调试、技术培训及技术服务、售后服务、保修、税金、验收等。 |
| ★2.7 | 投标货币：人民币。 |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |
| 2.8 | 投标语言：中文 |
| ★2.9 | 供应商资格标准： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定； （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、法规规定的其他条件。 2、本项目特定资格条件为：对原产地在中国境外的货物，必须是在中国海关完税的可合法销售的货物，并且在货物交付时应随货物向采购人提供海关完税的税单原件供业主核对。投标人必须在投标文件中对此作出承诺。 3、本项目不接受联合体投标。 |
| ★2.10 | 投标文件的组成：招标文件第三部分“投标人须知”第8条规定的供应商应提交的投标书/资格证明文件： |
| ★2.11 | 投标保证金金额：人民币肆万元整（¥40000.0元）。 投标保证金在2019年10月10 日16：00前必须交付到以下帐户： 开户单位名称：浙江天诚工程咨询有限公司 开户银行：浙江泰隆商业银行宁波分行 银行帐号：3303 0101 2010 0019 646 |
| ★2.12 | 投标保证金形式： 银行电汇（必须从供应商单位基本账户汇出）。 |
| ★2.13 | 投标有效期：90天。 |
| 2.14 | 投标文件份数：正本： 1 份、副本：4 份。 |
| 2.15 | 投标文件递交至： 镇海区公共资源交易中心（镇海骆驼街道金华南路55号三楼开标厅） |
| 商 务 条 款 资 料 |
| 2.16 | 履约保证金金额：/ |
| 2.17 | 履约保证金形式：/ |
| 2.18 | 交货期：详见货物的技术规格和要求表。 |
| 2.19 | 应提供的伴随服务：详见技术规格书中要求。 |
| 2.20 | 备品备件要求：要求提供货物质保期后2年内所需的备品备件清单及价格（价格包不含在投标总价内）。 |
| 2.21 | 质量保证期（或保修期）：详见第六部分招标货物清单及货物技术规格和要求。 质量保证：质量达到验收一次性合格。 招标文件另有规定的从其规定。 |
| 2.22 | 售后服务： 1、质量保修期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障以及提供有关技术咨询服务。 2、中标供应商接到采购人的设备故障通知后,须在技术规格书中要求时间内作出响应并解决故障。 |
| 2.23 | 付款方法和条件： 1. 安装验收合格后付至合同总价的90%； 2. 安装验收合格运行一年后一周内支付10%。 |
| 授 予 合 同 |
| 2.24 | 按照政府采购管理办公室采购文件确定的事项、招标文件的规定、中标供应商的投标响应、中标通知书确定的规格、数量和金额签订合同。 |
| 招 标 代 理 服 务 费 |
| 1. 本项目招标代理费将参照国家计委计价格[2002]1980号文件和国家发改办价格[2003]857号通知的有关货物招标收费标准向中标供应商收取（若不足6000元的按6000元计取），投标人在进行投标报价时，应充分考虑该因素。 2.中标供应商在本公司发出传真通知5个工作日内向本招标公司支付招标服务费，并领取中标通知书。 3.招标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 4.中标供应商如未按以上1条和2条规定办理，本招标公司有权从其投标保证金中收取，并对不足部分进行追索。 |

## 2.26 补充须知

2.26.1. 总则

投标人在编制投标文件时应仔细阅读招标文件，完整了解本招标文件的全部要求，完整提供招标文件要求的全部资料以供评标。投标文件应详细响应招标文件在资格、商务、技术等各方面的要求。其中，对于第六部分 “二、招标内容及要求”的各项要求，投标文件应在“技术性能参数的详细说明”中据实详细说明该投标货物相应的性能、参数和规格（若有差异也应声明），做出全面响应。

如果投标文件未作出响应或响应存在着遗漏，在评标中该处有可能被判定为不接受招标要求；若投标文件在技术规格要求表中对货物的某些技术指标的响应，没有在“技术性能参数的详细说明”中给予支持，评标中该处有可能被判定为偏离招标要求或导致废标。

2.27.2. 对“合格的供应商”条件的修改或补充：不适用

2.27.3. 质量保证

(1)  卖方应保证合同项下所发货物完全是崭新的且所有部件的生产日期在近一年之内。

(2)  在本“投标资料表”内2.21条款载明的质量保证期内，卖方应负责修理或调换不合格的部件并承担一切费用，包括部件调换的内陆运输费用，急用部件应免费用快件运达。

2.27.4  有关发布本次招标的公告、中标公告的媒体：

浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）

# 第三部分   投标人须知

投标人在编制投标文件前，应认真阅读本招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性的响应，则投标有可能被拒绝，其风险由投标人自行承担。

一．投标人和投标货物

1.合格的投标人

1.1  合格的投标人应该是：符合国家相关采购文件规定以及第二章投标资料表 2.9要求的法人。

  - “投标人”/“供应商”均指参加本次采购活动的供应商。

  - “招标人”/“采购人”均指本次采购活动的采购人。

2.合格的投标货物应该是：在中国境内出产的或者在境外出产已在中国海关完税的可合法销售的货物。若投标货物属于国家实行生产、经营许可证制度或生产注册证制度的货物，则应具备相应有效的证书，并在投标文件中提交这些有效证书的复印件。

3. 投标人代表

3.1若投标人代表系企业法定代表人，在投标时应该提供书面声明并提供本人身份证和营业执照副本供核对。

3.2如果投标人代表不是企业法定代表人，则须持有《法定代表人授权书》并提供本人身份证供核对。

3.3投标人应派法定代表人或被授权代表参加开标仪式，参加开标的法定代表人或被授权代表（持身份证）必在投标截止时间前到达开标现场并签名报到，否则投标将不予受理。

4.投标费用：无论投标结果如何，投标人自行承担其所有与参加投标有关的全部费用。投标文件一律不退还。

二．招标文件

5.招标文件构成

5.1《招标文件》由招标公告、投标资料表、投标人须知、合同条款、评标标准、招标货物清单及货物技术规格和要求、投标文件的有关格式等内容组成。

5.2投标人应认真阅读《招标文件》的全部内容。投标人不按《招标文件》要求提供投标文件和资料，可能导致投标无效。

5.3《招标文件》中标注有“★”号的商务条款为要求投标人作实质性响应的重要商务条款，投标人的投标对任何带“★”号的重要商务条款的偏离和未作实质性响应都将导致废标。

6.招标文件的澄清和修改

6.1任何要求对《招标文件》进行澄清的投标人，应以书面或传真形式通知招标代理公司，但不得使招标代理公司收到该通知的时间迟于开标前15天。要求澄清的问题应盖投标人公章和注明日期。招标人视情况再以书面或传真形式作出答复，并将解答文件分发给购买招标文件的所有潜在投标人。这些招标文件的澄清、解答均是招标文件的组成部分。

6.2在投标截止时间前，招标代理公司可以用补充文件或书面更改通知的方式对已发出的招标文件进行必要的修改，并及时通知购买招标文件的各潜在投标人。这些补充文件或通知是招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

6.3为使潜在投标人有足够的时间依据招标文件的“更改通知”修改投标文件，招标代理公司将在投标截止时间15日前以书面或传真的形式向已购买招标文件的每一潜在投标人发出招标文件修改通知。

6.4潜在投标人收到招标文件澄清或修改通知，或推迟截标和开标时间通知后，应在通知单回执上明示意见、盖上投标人单位公章，以书面或传真形式回复招标代理公司。

7.没有提出异议且又参与了该项目投标的投标人将被视为完全认同招标文件。

三．投标文件的编制

8.投标文件

8.1投标文件的组成

8.1.1、投标报价文件

（1）开标一览表（ 附件一）；

（2）投标函（附件二）；

（3）投标价格明细表、零备件价格清单（附件三 ）；

（4）中小企业声明函（如有必须提供原件，格式见第六部分附件十）：

对专门面向中小企业或小型、微型企业采购的项目，投标人应提供相应的中小企业声明函；如未按照要求提供，资格审查将不合格。

对非专门面向中小企业采购的项目，如果投标人为中小企业，应提供中小企业声明函；如未按照要求提供，将不得享受评标标准中注明的针对小微企业的价格扣除优惠（如有）。

对非专门面向中小企业采购的项目，如果投标人为联合体，且联合体中有中小企业，应提供中小企业声明函；如未按照要求提供，将不得享受评标标准中注明的针对小微企业联合体的价格扣除优惠（如有）。

8.1.2、资信、商务、技术文件

8.1.2.1资信证明文件

（1）营业执照（提供复印件加盖投标人公章）；

（2）法定代表人授权书（附件四。必须提供原件，若投标人代表系法定代表人，投标文件可以无本授权书，但在投标时应该声明并提供本人身份证原件和营业执照副本原件供查验，否则按无法定代表人授权处理。）；

（3）投标人资格声明（附件五。必须提供原件。）；

（4）银行资信证明（附件六。投标人基本帐户开户银行出具的资信良好证明。银行资信证明一般应是为本次招标出具的原件，如提供开标日前六个月内开具的用于他次投标的银行资信证明的复印件也可）；

（5）无重大违法记录声明；

（6）招标文件中供应商特定资格条件要求的资格证明文件（复印件加盖投标人公章）；

（7）投标人认为需要的其它资格及资信证明文件（复印件加盖投标人公章）；

8.1.2.2商务、技术文件

（1）商务条款响应表（附件七）；

（2）技术条款响应表（附件八）/技术要求响应书；

（3）项目实施人员一览表（附件九）；

（4）投标人认为需要的其它技术文件和说明。

8.2上述组成投标文件的各项资料中本招标文件的有规定格式的，应统一按本招标文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容，并具签署投标人名称(加盖公章)及授权代表签字。

8.3投标文件在提供对投标产品技术规格响应表的应答时，对招标文件有技术数值要求的参数，必须以投标货物的具体技术数值据实应答；对于招标文件无数值要求的参数的应答，必须作出明确、直接、无导致两种理解可能的应答。

投标文件对加注“★”号的关键技术性能要求和技术参数的应答，须提供制造商提供的相关技术支持资料(加盖制造商公章)。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，不符合本要求的，视为无效技术支持资料，评标时可不予认可。

8.4投标文件中所使用的计量单位，除《招标文件》中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

9.投标文件编写及装订

9.1《投标文件》一式五份。其中正本1份，副本4份。投标文件按8.1投标文件组成的内容装订成册。

9.2投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印(产品样本及规定的复印件除外)，在封面上注明“正本”字样。副本内容、格式应与正本相一致，可采用正本的复印件，在封面上注明“副本”字样。

9.3本章第8条中要求按规定格式填写的表式，应统一按规定内容填写。

9.4投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

9.5投标文件不得涂改和增删，如有修改之处，必须由法定代表人或授权代表的签字或盖章。

9.6投标文件按本章第8条所列的顺序放置，并有目录索引，以便于查询、审阅。

9.7投标文件以A4纸规格装订成册。

10.投标文件的签署及规定

10.1投标人名称应填写全称，同时加盖公章。

10.2投标文件必须由法定代表人或授权代表签署。

10.3投标人必须保证投标文件所述内容的真实性，不得弄虚作假，否则所引起的一切后果及法律责任由投标人承担。

11.投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的投标报价，按第二部分投标资料表中2.6条要求报价。

11.3投标人应按招标文件规定的格式填写投标报价文件。

11.4对原产地在中国境外的货物，必须是在中国海关完税的可合法销售的货物，并且在货物交付时应随货物向采购人提供海关完税的税单原件供业主核对。投标人必须在投标报价中对此作出承诺。

12.投标保证金

12.1 投标人应在投标截止时间前按照招标文件第二部分投标资料表2.11规定的投标保证金金额提交投标保证金，并换取投标保证金收款凭证。

12.2招标人拒绝接受未提交投标保证金的投标人的投标文件。

12.3投标保证金应采用下列形式之一种：

可选择：银行汇票、电汇、银行保函。汇款人名称应当与投标人的名称相一致，且票据出票地或电汇汇款地应当在投标人工商注册所在地的行政区域范围内。

12.5发生下列情况之一，投标保证金将被没收。

(1)开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标文件。

(2)中标通知书发出后，中标供应商擅自修改或拒绝接受已经承诺的条款的。

(3)中标供应商未按期与招标人签订中标经济合同。

12.6中标供应商不按本须知规定支付招标服务费的,本招标代理公司有权扣没其投标保证金，并向其追索未付足部分。

13.投标有效期

13.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将导致投标无效。

13.2在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可征得投标人同意延长投标有效期，这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不致被没收保证金。同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件。

四．投标文件的递交

14.投标文件的密封及标记

14.1投标文件应密封在包封内，并在密封袋上标明招标编号、招标项目名称、子包号、投标人名称，“ 2019年 09月    日 9：30（北京时间）之前不得启封”等内容，并有投标人盖章以及法定代表人或授权代表的盖章（或签字）。

14.2投标人未按照上述要求密封包装，招标人有权拒绝接受投标。

14.3如果投标人未按上述要求密封及加写标记而造成《投标文件》误启，招标人概不负责。

15.投标截止时间

15.1投标文件必须在投标截止时间前送达本招标文件指定的投标地点。

15.2招标人推迟投标截止时间时，以书面或传真的形式，通知所有招标文件受收人。在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

15.3对投标截止时间以后送达的投标文件，招标人不予接受。

15.4投标截止时间和投标地点见第一部分  招标公告。

16.投标文件的修改和撤回

16.1投标文件递交以后，在投标截止时间之前，投标人可以对投标文件进行补充、修改或者撤回。

16.2投标文件补充、修改的内容应具有投标人盖章和授权代表签署，并作为投标文件的组成部分。

16.3投标文件补充、修改的内容必须在招标公告规定的投标截止时间和投标地点密封送达，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明招标编号)”和“ 2019年 9 月   日  ：  （北京时间）开标时间之前不得启封”字样。

16.4投标人撤回投标应以书面的形式通知招标代理机构，撤回投标通知必须由法定代表人或授权代表签署。

16.5开标后，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。

五．开标与评标

17.开标

17.1招标代理机构按《招标文件》规定的时间、地点组织公开开标。

17.2开标时先由投标人代表（或委托的律师、公证人员）查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。招标代理机构在开标仪式上对投标人的投标报价、交货期、投标货物的品牌、投标保证金缴纳情况及投标声明等内容进行公开唱标并做开标记录。开标后交由评标委员会进行评定。

17.3评标委员会仅对投标文件先进行初审。初审包括符合性检查和投标资格性检查。初审合格的投标文件进入商务和技术的详细评议。

17.4投标人的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证、授权委托书（原件）准时参加开标会议，否则视为自动放弃投标。

17.5投标人的授权代表应在开标记录表上对自己的投标价确认无误后签字。

18. 评标委员会

18.1受采购人的委托，招标代理公司将依法组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评审专家将在开标日之前在政府采购专家库中抽取。评标委员会成员名单在评标结果公示之前依法保密。

18.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、诚实信用的原则和法定的程序进行评标。

18.3评标委员会成员人数为五人，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

19.投标文件初审（即投标书响应性的确定）和商务、技术的评定

19.1投标文件初审分为符合性检查和投标资格性检查。初步审查不合格者不进入后续的评标程序。

(1)符合性检查。依据招标文件规定，审查投标文件的组成是否符合招标文件的要求，对投标文件的完整性和有效性进行审查，以确定投标是否完整和有效。

(2)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件格式、符合性和有效性、投标保证金符合性、投标有效期符合性、经营范围的符合性等方面进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.2在投标文件初审时，符合性、资格性出现重大偏差的投标文件将被废标。重大偏差内容见本须知。

19.3招标人允许修改投标文件中不构成重大偏差的细微偏差，即投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其它投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

19.4招标人对投标文件的判定，只依据投标文件本身的内容，不依靠开标后的任何外来证明。

19.5未通过初步审查的投标，不进入后续的各项评审。

19.6评标委员会按招标文件中规定的评标方法，对通过初审合格的投标文件进行商务和技术评定。

20.投标的澄清

20.1评标过程中评标委员会有权就投标文件内容向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照招标人通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

20.2有关澄清的答复，投标人应以书面形式提交，并有投标授权代表的签字或盖章。该答复将作为投标内容的一部分。

20.3投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及投标文件的实质内容。

20.4若投标人未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

21比较与评价：

21.1商务评价：按照招标文件的要求和“评标标准”对照投标文件的响应进行商务评价，并对其偏差计算相应的评标调整价（或商务评分分值）。

21.2技术评价：按照招标文件的要求和“评标标准”对照投标文件的响应进行技术评价，评定其偏差程度，并计算其相应的技术评分分值。

21.3  综合评价：对经过技术评价、商务评价的投标，按“评标标准”规定的评价办法进行综合评价并作出评标结果排序。

21.4  评估复核：在评标结果公示之前的任何时候，评标委员会若认为有必要，有权对已通过初步审查、比较评价、综合评价等程序的部分或全部投标进行复核，或通过复核对前述评价结论中存在的遗漏或偏差进行修正。完成评估复核后，重新确定评标结果排序。

21.5评标过程的处理原则

21.5.1  采用公开招标的采购项目，在投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，若招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，经相关政府采购管理部门或上级主管部门批准可，招标采购单位可采用其他采购方式采购。

21.5.2  评标程序终止：当初步审查的结果或评估复核的结果出现影响采购公正的违法违规行为时，或投标人的报价均超过了采购预算价或最高限价时，或因重大变故采购任务取消时评标委员会将做出否决全部投标的决定依法终止评标程序的决定，此时招标程序也随之终止。

21.5.3  评审过程中无效投标的认定：

投标文件有以下任何情况之一的，将认定为重大偏差，投标无效：

（1）投标报价超出预算价或最高限价的投标；

（2）投标报价出现有两个及以上的报价，未声明哪个有效的，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（3）投标保证金不符合招标文件要求的；

（4）未按照招标文件要求编制、装订投标文件或格式、盖章等不符合招标文件要求；

（5）招标文件中供应商特定资格条件要求的资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

（6）超出经营范围投标的；

（7）投标有效期不符合招标文件第二部分的要求的；

（8）投标文件组成或投标文件数量不符合招标文件第二部分的要求的；

（10）投标文件的签署与盖章等不符合招标文件要求；

（11）商务条款响应表或技术条款响应表有缺项、漏项且评标委员会认定该缺项、漏项使得投标文件没有对招标文件的要求作出实质性响应的；

（12）符合招标文件“评标标准”规定的无效投标条件的；

（13）投标文件有包含价格调整要求的或有采购人不能接受的其他条件的；

（14）评标委员会经过审查，认定投标人低于成本报价竞标的；

（15）评标委员会经过审查，认定投标文件有其它没有对招标文件的要求作出实质性响应的；

（16）评标委员会经过审查，认定投标文件虚假应标的；

（17）不符合国家法律、法规规定的。

在评标、定标期间，评标委员会若发现投标人在投标中有腐败或欺诈行为或试图对评标委员会的评标和采购人授予合同的决定进行影响，将依法否决其投标，并向管理部门上报其不良行为纪录。

22.推荐中标供应商

按照评标办法的规定，推荐评标结果排序第一的供应商为第一中标侯选人, 推荐评标结果排序第二的供应商为第二中标侯选人, 推荐评标结果排序第三的供应商为第三中标侯选人。

23.评标过程保密

23.1开标之后，直到授予中标供应商合同时止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等情况，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。

23.2在评标过程中，投标人企图影响招标人的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

24.评标结果公示

本招标代理公司在第二部分注明的有关发布本次采购活动评标结果公示的媒体上发布结果公示。

25. 确定中标人

采购人根据评标报告中推荐的中标候选供应商顺序（或评标委员会受采购人事先授权，按照评标结果排序直接确定中标供应商）确定第一中标候选人为中标供应商。

若排名第一的推荐中标候选供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或因中标供应商自身原因未能在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同，采购人将可以确定排名第二的中标候选人为推荐中标供应商，以此类推。推荐中标供应商放弃中标后采购人也可以重新招标。

六．授予合同

26.授予合同

26.1 采购人将向中标供应商发出中标通知书，把合同授予经评标确定的中标供应商。

26.2中标通知书将是合同的一个组成部分。

26.3本项目招标文件、投标文件及评标过程中的澄清均为合同的有效组成部分。

# 第四部分  合同条款

# （仅供参考）

项目编号：

项目名称：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据                                           项目公开采购的结果，签署本合同。

- 货物内容

  - 货物名称：

  - 型号规格：

  - 技术参数：

  - 数量（单位）：

- 合同金额

  - 本合同金额为人民币（大写）：_____________________元（￥_______________元）。

- 技术资料

  - 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

  - 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 知识产权

  - 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 产权担保

  - 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 履约保证金

  - 履约保证金金额：/

  - 履约保证金形式：/

- 转包或分包

  - 本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应。

  - 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

  - 如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

- 质保期和质保金

  - 质保期       年。（自验收合格签字之日起计算）

  - 质保金            元。（履约保证金在中标供应商按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

- 交货期、交货方式及交货地点

  - 交货期：

  - 交货方式：

  - 交货地点：

- 货款支付

  - 付款方式：详见投标资料表

  - 当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

- 税

  - 本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

- 质量保证及售后服务

  - 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

  - 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

  - 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

  - 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

  - 上述的货物免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 调试和验收

  - 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。全部安装完成、验收资料齐全后，甲方需在五个工作日内验收。

  - 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

  - 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

  - 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

  - 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

- 货物包装、发运及运输

  - 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

  - 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

  - 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

  - 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

  - 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 违约责任

  - 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

  - 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

  - 因乙方原因导致验收无法通过造成逾期交货的，甲方将在履约保证金中进行扣罚，扣罚标准为每延期一天扣除履约保证金1000元。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

  - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 不可抗力事件处理

  - 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

  - 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

  - 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 诉讼

  - 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为           。

- 合同生效及其它

  - 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

  - 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

  - 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

  - 本合同正本一式    份，具有同等法律效力，甲方     份，乙方     份。

甲方：	乙方：

地址：	地址：

法定代表人：	法定代表人：

签订地点：	签订日期：    年  月  日

第五部分  评标标准

本评标标准按照《中华人民共和国政府采购法》及其他相关法律法规的规定制定。

评标委员会按照招标文件 “投标人须知”中关于评标委员会、评标办法、评标程序和原则、推荐中标供应商、定标等规定和本标准开展评标工作。

本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标办法选用：综合评分法

1.对初步审查、技术、商务评价合格者进行评分。

2 .每位评委独立逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

3.各评分因素分值保留小数点后一位。

4.最终得分及排序：计算各评委的综合评分的算术平均值，按得分由高到低顺序排序;得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列。得分、投标报价、技术分均相同的抽签决定排序。

5. 推荐中标候选人原则：推荐最终得分最高者为中标候选人。

评分标准（兼评委打分表）

| 评分项及分值 投标单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 商务分 70分 | 技术指标响应性（25分）：完全响应招标文件产品的技术和规格要求表中各项指标的得25分；技术参数中标有“★”条款为关键性技术条款，任何一条偏离本项得零分；标有“▲”条款为重要技术参数，任何一条偏离扣5分；每偏离一条其他技术参数扣3分。 |  |  |  |
|  | 配置完整性（10分）：评标委员会对投标设备的配置完整性进行评议，被评为“优”的投标设备，得8-10分；被评为“中”的设备得4-7.9分，被评为“差”的设备得1-3.9分； |  |  |  |
|  | 性能稳定性（10分）：评标委员会对投标设备的性能稳定性进行评议，被评为“优”的投标设备，得8-10分；被评为“中”的设备得4-7.9分，被评为“差”的设备得1-3.9分； |  |  |  |
|  | 设备先进性（10分）：评标委员会对投标设备的先进性进行评议，被评为“优”的投标设备，得8-10分；被评为“中”的设备得4-7.9分，被评为“差”的设备得1-3.9分。 |  |  |  |
|  | 售后服务承诺（10分）：评标委员会对投标单位的售后服务及承诺进行评议的，包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的修包费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等，被评为“优”的，得6-10分；被评为“中”的得3-5.9分，被评为“差”的得0-2.9分； |  |  |  |
|  | 培训技术服务（5分）：提供详细的操作培训和维修培训计划，提供免费的操作培训及维修培训，由评委根据各投标人的培训方案进行比较评议，评委酌情打分； |  |  |  |
| 价格分 30 分 | 评标基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值（6%） 基准价得分为满分。 投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×价格权重×100 投标报价得分以四舍五入保留小数点后一位。 |  |  |  |
| 综合评分得分（满分100分） |  |  |  |

# 第六部分  招标货物清单及货物技术规格和要求

## 货物需求一览表

| 子包 | 货物名称 | 数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 高温高压灭菌器 | 4套 | 270万元 |

## 二.招标货物技术规格

（一）总的说明和要求

1. 相关标准

1. 相关标准

1.1 货物适用的标准

1.2 货物验收适用的标准

1.3 材料标准

1.4当地使用的电源：电压（单相，三相）、频率。

2. 环境保护或安全

2.1 货物适用的环境和安全条件

3. 交货前的买方查验

3.1 买方有权在货物组装期间到卖方的工厂查验货物及其部件，有权察看图纸和试验结果，买方也可指派其雇员或委派代理方实施到工厂查验，但这并不免除卖方应按合同履行其义务的责任。

4. 货物包装的具体要求（包装材料、包装密封、包装防护、包装标识等）

5. 对投标人提供培训、货物安装与验收的要求

5.1 卖方负责培训操作人员和管理人员。

5.2 卖方应负责货物的安装与调试，并应在规定的期限内完成。买方有权要求更换卖方指派的不合格的技术人员，由此产生的费用由卖方承担。

5.3  买方验收的目的：

- 确认安装成功；

- 确认货物性能及其它经济技术指标符合合同规定。验收程序应根据合同确定的“调试与验收”条款规定的顺序、标准和实验方法进行。买方可选购使用后的实验仪器以确保货物的运转。

5.4  买方验收：

- 货物运达后的查验：合同项下的货物运达后须由卖方的安装人员自行查验，如开箱后确认货物错发，丢失及损坏，卖方应承担责任；

（2）终交验收：买卖双方按照合同和双方共同商定的验收条款对调试完毕的设备进行验收。卖方应事先准备好验收文件并获买方的确认，如验收合格，双方代表人在验收文件上签字完成终交验收手续，正式交付使用。如第一次调试未成功，卖方应找出失败的原因，并应在第一次调试结束后一个月内完成再次调试。卖方应承担因此而产生的全部费用；如第二次调试结果仍不能完全符合验收文件预定的合格条件，买方可拒绝接受全部设备，卖方负责赔偿该项目的一切损失。

（二）货物的技术规格和要求表

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 高温高压蒸汽灭菌器，数量：4套（进口品牌） |  |
| 1.1 | 适用范围：用于耐高温、耐高湿的医疗器械和物品的灭菌。 |  |
| 二 | 技术参数要求 |  |
| 2.1 | 单台处理量：腔体有效容积≥760升（有效是指腔体内方形有效部分的容积，并说明尺寸）；纯篮筐式装载，单次可处理≥12个ISO标准灭菌篮筐（585×395×195mm）并配有篮筐推送装置（非层架），提供设备纯篮筐式装载图片。 |  |
| 2.2 | 加热方式：外接蒸汽型； |  |
| ▲2.3 | 垂直升降式自动门（节约安装空间），操作全过程灭菌器门的高温侧向内，能有效防止工作人员被烫伤或夹伤； |  |
| ▲2.4 | 自动门为气动控制，操作安全。门在关闭过程中遇阻即停能有效防止工作人员被烫伤或夹伤； |  |
| 2.5 | 程序：≥5个内置程序，包括134度灭菌程序、121度灭菌程序、BD试验程序和测漏程序等，并具体说明； |  |
| 2.6 | 控制面板8.4英寸大屏彩色触摸屏；屏幕实时显示工作程序，温度，时间等，运行过程中，操作方便，屏幕显示可选剩余时间模式和实时曲线图模式。 |  |
| 2.7 | 腔体结构：矩形腔体且腔体截面为正方形，更有利于灭菌过程温度平衡。腔体材质采用耐酸耐碱高等级316L不锈钢制造。腔体外采用等距离排列的环形夹套，可增加压力容器的强度和稳定性，减少蒸汽耗量，并有效保证腔内温度的均匀分布。腔体夹套及夹套蒸汽进汽口数量≥7个，提供腔体正方形截面尺寸图以及腔体带夹套的实物照片； |  |
| 2.8 | 压力表：设备操作面板上和维修间内均应加装蒸汽管道压力表和腔体压力表，便于压力容积操作人员直接观察，符合压力容器使用安全规范以及锅检要求； |  |
| 2.9 | 电脑自动控制，具备故障报警功能和自动故障诊断功能，配备监控系统，用于监控整个灭菌过程和灭菌器的安全。监控系统是一个完全独立运行的监控系统，具有独立的压力、温度传感器用于数据记录，交叉比较和报警； |  |
| ▲2.10 | 为保证灭菌质量，蒸汽脉冲数量≥8次，要求具有≥3次的负脉冲，≥5次的正脉冲，以提高蒸汽质量达到更好的灭菌效果，提供蒸汽脉冲数量真实证明材料（全国消毒产品网上备案信息服务平台可查询）； |  |
| 2.11 | 温度传感器：误差≤0.1℃，请说明数量、具体位置与作用； |  |
| 2.12 | 腔体材料为316L不锈钢（或优于）；腔体设计使用期限和设备使用期限≥15年，提供产品使用期限真实证明材料（全国消毒产品网上备案信息服务平台可查询） |  |
| 2.3 | 面板材料和管路材质均为不锈钢； |  |
| 2.14 | 空气过滤器：需要,并说明过滤器效率； |  |
| 2.15 | 符合现场条件，水耗量平均≤480升/循环，蒸汽耗量≤23kg/循环，用电功率≤4KW |  |
| 2.16 | 打印机：配内置打印机，可记录灭菌器进行的时间、温度和压力； |  |
| 2.17 | 提供4套原装进口数据采集（输出）系统，数据采集准确，存储稳定。 可通过电脑实时存储设备运行重要物理参数（如时间、温度、压力等）并可输出打印。支持数据输出，可供追溯系统调用。 |  |
| ★2.18 | 符合现场安装条件，设备宽度≤1150mm且当设备面宽度＞900mm时，供应商应必须负责灭菌器前后隔断及灭菌器的所需介质管道（给排水、电、蒸汽等）的改造。 |  |
| 三 | 配置及其他要求： |  |
| 3.1 | 提供医疗器械许可证，压力容器许可证 |  |
| 3.2 | 符合院感要求，提供该型号灭菌器的检验报告（全国消毒产品网上备案信息服务平台可查询）。 |  |
| 3.3 | 成熟品牌，灭菌器本省三甲医院的消毒供应中心用户≥10家（如实提供用户名单） |  |
| 3.4 | 灭菌机主机：4台 内置式打印机：4套 装卸载推车：8个 篮筐推送器：8个； 数据采集(输出)系统：4套 |  |
| 3.5 | 设备验收合格后整机及附属设备免费保修期≥2年（附厂家或国内总代证明）；故障响应时间≤2小时，修复时间≤48小时。 |  |
| 3.6 | 列出详细的设备配置清单（包括必备的附件）和选配件（硬件、软件）及消耗品价格清单，未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |  |
| 3.7 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训（列出具体的培训方案，如提供院外培训，供方负责需方人员培训期间的一切费用(包括差旅费、食宿费用等)），具体细节由院方定。 |  |
| 3.8 | 设备安装以医院提供的安装报告为最终标准。 |  |
| 3.9 | 安装完成时间：接用户通知后7个工作日内全部安装调试完成； |  |
| 3.10 | 安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供方负责提供。 |  |
| 3.11 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及投标书技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |

# 第七部分 投标文件的有关格式

附件一：

开标一览表

招标编号：

投标人名称：

子包号：                                                     单位：万元

| 子包 | 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 报价合计 （人民币万元） | 交货时间、地点 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价总计（大写） |  |
| 说 明 |  |

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上投标总报价应与“投标函”及“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

3、有关投标报价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应在投标声明中载明。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表签名：

日期：_____年___月___日

附件二

投 标 函

致（招标代理公司）                   ：

（投标人全称）       授权 （全权代表姓名、职务）

为本公司合法代理人，参加贵方组织的          （招标编号、招标项目名称）      招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜，为对     （项目名称）              进行投标，在此：

- 提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件：正本1份，副本4份；

- 提交的投标保证金为人民币           元，投标保证金为  （形式）   。

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标货物的投标总价为（大写）：                        元人民币。

本报价已经包含了所供货物应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本投标自开标之日起       天内有效。

（3） 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

（4） 保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付招标服务费。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为采购人采购本次招标项目进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表签名：

日期：_____年___月___日

附件三

附件三-1          投标价格明细表

| 序号 | 报价产品名称 | 数量单位 | 数量 | 报价产品制造商名 | 报价 | 报价组成 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 产品 | 安装调试费 | 技术服务及培训费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总价 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全部报价产品总金额（大写）： |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表签名：

日期：_____年___月___日

附件三-2

零备件价格清单

质保期后2年零备件报价单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 到工地价 | 到工地价 |

### 供设备使用的必备的零件，专用工具的报价表，由投标人填写，费用不包括在投标总价中。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表签名：

日期：_____年___月___日

附件四

法定代表人授权书

致 （招标代理公司）               ：

（投标人全称）      法定代表人  （姓名、职务）              授权   （被授权代表姓名、职务）              为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的   （招标编号） (项目名称)                      项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效,特此声明。

法 定 代 表 人（签字）：

投标人单位全称（公章）：

日  期：

（此处附身份证复印件）

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职          务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

附件五                                 投标人资格声明

投标人单位：（公章）                                                                           日期：

| 单位名称 |  | 所属行业 |  | 电话 |  | 传真 |  | 法定代表人/负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 邮编 |  | 单位类型 |  | 被授权代表 |  |
| 一、从事本投标货物的制造（或开发或集成）或销售的经验及企业概况 |  | 投标人声明 | 1.本声明中提供的情况和内容及我方提供的资格证明文件内容完全是真实的。 2.我方提供的（制造商名）的授权函1份正本、4份副本，我方代表该制造商，并受其约束。 |
| 二、单位概况 | 注册资金 | 万元 | 职工总数 | 人 | 上年主要经济指标 | 营业总额 | 万元 | 出口 | 万元 |
|  | 实收资本 | 万元 | 工程技术人员 | 人 |  |  |  | 国内 | 万元 |
|  | 固定资产 | 原值 万元净值 万元 | 长期负债 | 万元 |  | 主要货物名称及产量 |  |
|  |  |  | 流动负债 | 万元 |  |  |  |
|  | 占地面积 | 平方米 | 房屋建筑面积 平方米 |  |  |  |
|  |  |  | 厂房建筑面积 平方米 |  |  |  |
| 三、主要货物情况 | 货物名称 | 型号 | 生产能力 | 四、投标货物中本单位不生产，需从其他单位购买的主要零部件（或软件） | 主要零部件（软件）名 | 供货单位的名称和地址 |

注：1. 若内容较多，表内空格填不下，投标人可以加添附页。                 2. 单位类型是指：国有、事业、股份制、有限责任、私营等。

附件六

银行资信证明

银行资信证明开具要求：

1.声明本银行是投标人的基本帐户开户银行 （非投标人基本账户的开户银行出具的资信证明无效）。

2.证明投标人资金往来结算信誉情况良好。

3.落款应有银行公章或银行资信证明专用章或业务专用章、负责人姓名、签字及日期。

4.银行资信证明应是在开标日前六个月之内出具的，否则为无效证明，有关企业资信等级的证明不能替代本证明。

5.银行资信证明一般应是为本次招标出具的原件，如提供开标日前六个月内开具的用于他次投标的银行资信证明的复印件也可。

附件七

商务条款响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 付款条件 |  |  |  |
| 交货期（工期） |  |  |  |
| 交货地点（安装地点） |  |  |  |
| 质量保证期 |  |  |  |
| . . . . |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表签名：

日期：_____年___月___日

附件八

技术条款响应表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。行数可视情况自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表签名：

日期：_____年___月___日

附件九   投标单位声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

附件九 无重大违法记录声明

本单位在参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录，特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投 标 人  （公章）

投标人代表（签字）：

日             期：

（填写说明：政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 ）