政府采购项目

公开招标采购文件

项目编号：TC【2021】CG1047号

项目名称：北仑区公路治超非现场执法设施设备升级

改造项目

采购单位：宁波市北仑区交通运输局

# 招标代理机构：浙江天诚工程咨询有限公司

2021年10月

目    录

第一章  公开招标公告	3

第二章  招标需求	7

第三章  投标人须知	28

第四章  评标办法及评分标准	38

第五章  合同主条款（参考）	41

第六章　投标文件格式	44

- 第一章  公开招标公告

项目概况

北仑区公路治超非现场执法设施设备升级改造项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2021年11月3日09:30（北京时间，下同）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：TC【2021】CG1047号

项目名称：北仑区公路治超非现场执法设施设备升级改造项目

预算金额（元）：5590900

最高限价（元）：5590900

采购需求：

标项一:

标项名称:北仑区公路治超非现场执法设施设备升级改造项目

数量:1

预算金额（元）:5590900

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：北仑区公路治超非现场执法设施设备升级改造，具体详见招标需求。

备注：数量为一批

合同履行期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：标项1：具有基础电信运营商资质的企业(或其分支机构)或有线电视业务运营商(或其分支机构)，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

三、获取招标文件

时间：/至2021年11月3日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：

1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2.潜在供应商登陆政府采购云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3.招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年11月3日09:30

投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：政采云平台（www.zcygov.cn）在线提交；（2）“电子备份投标文件”：北仑区（开发区）公共资源交易中心（宁波市北仑区长江路1166号北仑行政大楼B座三楼招投标中心开标室）

开标时间：2021年11月3日09:30

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）采购项目需要落实的政府采购政策：①对小微企业的产品给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；。

（2）本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在投标人。

（3）电子招投标有关事项说明：

（3.1）本项目通过“浙江政府采购网-政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

（3.2）供应商须申领CA，CA申领及相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。

供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电400-881-7190进行咨询。

（3.3）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到浙江政府采购网-政府采购云平台，未上传电子加密投标文件，视为供应商放弃投标。

（3.4）供应商在“浙江政府采购网-政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以（邮寄形式或派人现场提交，以招标代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“电子备份投标文件”和纸制备份投标文件。

（4）疫情期间特别提醒事项：

供应商提交电子备份投标文件方式：

采用邮寄方式提交电子备份投标文件，需按以下要求递交：

供应商须在2021年11月2日17:00前将电子备份投标文件邮寄至规定地点，由招标代理工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。电子备份投标文件递交时间以招标代理实际收到电子备份投标文件的时间为准。迟到的电子备份投标文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及招标人概不负责。

电子备份投标文件邮寄地址为：宁波市鄞州区江南路599号科技大厦4楼。

收件人：蒋森佳     联系方式：0574-87031582

采用现场递交方式递交备份投标文件，在投标当天投标人员需持绿色“甬行码”、佩戴口罩且体温测量正常后方可进入开标现场（以开标当日测量体温为准）递交备份投标文件。若供应商因未按上述要求办理而导致无法准时进入开标现场的，由供应商自行负责。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宁波市北仑区交通运输局

地址：宁波市北仑区恒山路78号

传真：/

项目联系人（询问）：潘老师

项目联系方式（询问）：0574-86782785

质疑联系人：潘老师

质疑联系方式：0574-86782785

2.采购代理机构信息

名称：浙江天诚工程咨询有限公司

地址：宁波市鄞州区江南路599号科技大厦4楼

联系方式：0574-87031582

项目联系人（询问）：张燕平、蒋森佳

项目联系方式（询问）：0574-87031582

质疑联系人：孔佳钰

质疑联系方式：0574-87031582

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市北仑区财政局采购办

地址：宁波市北仑区长江路1166号6楼

传真：/

联系人：阮老师

监督投诉电话：0574-89383756

- 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。 CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  招标需求

- 一、采购需求

- 项目名称：北仑区公路治超非现场执法设施设备升级改造项目。

- 建设目标：通过本项目北仑区公路治超非现场执法设施设备升级改造的建设，能符合省级、市级对北仑区公路非现场治超的相关要求及规定，更能进一步巩固道路治理成果，持久推进北仑区超限检测工作，对超限超载车辆起到法律威慑作用，还可以扩充功能使之成为道路稽查、打击非法运输经营、及时把控和消除包括超限超载运输在内的各种非法运输经营行为的重要抓手。

- 建设内容：本次北仑公路治超非现场执法设施升级改造主要包括以下内容：治超抓拍及监控子系统改造、称重检测区违法行为交警执法系统、配套网络、存储等系统。

- 1）治超抓拍及监控子系统改造建设：新增107套治超点位卡口抓拍机，满足《关于治超非现场执法设施升级修复改造及数据直传省级平台工作督办的通知》的要求，形成“3+1”的取证材料，其中 “3”代表取证图片的方位张数，“1”代表违法短视频，同时新增24套监控摄像机（22套替换、2套新增），满足相关视频的实时监控及事后查阅。配套工作主要涉及基础、管道开挖、各路口机箱光缆敷设、立杆架设、设备安装等实施内容，涵盖立杆、机箱、摄像机、辅助照明设备及相关系统配套建设。

- 2）称重检测区违法行为交警执法系统：对骆霞线高架桥、G329霞南北半幅、G329霞南南半幅等23处治超点部署电警抓拍摄像机及全景拼接取证摄像机，相关证据经数据处理及合同后，上传至交警平台，对大货车逆行、变道、违停等行为进行实时检测及预警。从而针对货运车辆进行交警执法管理，对相关行为进行实时查处，杜绝相关行为，规范道路运输车辆驾驶行为，保障道路等公共基础设施的同时，保护人民群众的生命财产安全。

- 建设规模：本次项目建设主要涉及北仑区已建设的23个治超监测点位设备升级改造。（具体监测点见附件）。

- 5、建设依据：系统的设计、安装、维修、验收规范等一律按照相关国家标准执行，下列所示标准和规范均有效。所有标准和规范都有可能被修订，如有修订，提供的系统安装服务应按最新版本要求执行。

重点包括但不限于以下设计规范和标准：

- 《中华人民共和国公路法》

- 《中华人民共和国道路交通安全法》

- 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

- 《中华人民共和国道路运输条例》

- 《公路安全保护条例》

- 《浙江省公路管理条例》

- 《路政管理规定》（交通部令 2003第2号）

- 《关于加强车辆超限超载治理工作的通知》（国发 2005年 第30号）

- 《关于印发<2006年全国治超工作要点>的通知》（交公路发 2006年 第76号）

- 《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》（国发 2012年 第30号）

- 《关于修改<道路货物运输及站场管理规定>的决定》（交通部令 2012年 第1号令）

- 《关于印发<贯彻落实国务院办公厅有关实施公路安全生命防护工程意见的实施方案>的通知》（交公路发 2015年 第22号  ）

- 《关于印发<车辆运输车治理工作方案>的通知》（交办运 2016年 第107号令）

- 《关于印发<整治公路货车违法超限超载行为专项行动方案>的通知》（2016年 第109号）

- 《关于进一步做好<货车非法改装和超限超载治理工作>的意见》（2016 年 第124号）

- 《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令 2016 年 第62号）

- 《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2016）；

- 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832-2014）

- 《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T 833-2016）

- 《中华人民共和国机动车号牌》（GA 36-2014）

- 《交通电视监视系统工程验收规范》（GA/T 514-2004）

- 《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）

- 《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71-2006）

- 《全国道路交通管理信息数据库规范 第3部分:交通违法管理信息数据库规范》（GA 329.3-2006）

- 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）

- 《安全防范工程程序与要求》（GA/T 75-1994）

- 《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）

- 《视频安防监控系统技术要求》（GA/T 367-2001）

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB 50198-2011)

- 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》（GA/T 670-2006）

- 《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963-2000）

- 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB 17859-1999）

- 《信息技术 软件生存周期过程》（GB/T 8566-2007）

- 《公路通信技术要求及设备配备和组网技术要求》(GB/T 7262-2009)

- 《民用闭路电视监视系统工程技术规范》（GB50198-2011）

- 《安防视频监控系统技术要求》（GA/T 367-2001）

- 《道路车辆智能监测记录系统验收技术规范》（GA/T 961-2020）

- 《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2016）

- 6、建设原则：本次建设项目针对用户实际业务需求，建立起一个先进、实用的系统。同时尽量节约用户投资，保证近远期的工程成本优化。因此在本系统建设时，将遵循以下原则：

- （1）先进性与适用性

- 称重设备采用高规格产品，系统技术性能和指标体现国内高速动态称重系统的最高水平；同时，系统的功能配置以舒适、安全、便捷为准则，安装调试、软件界面和操作维护简便易学。

- （2）经济性与实用性

- 系统充分考虑用户实际需求和政策导向，根据现场环境适用化设计符合用户要求的项目方案，通过不同功能子系统的有机组合，实现性价比最优。保证工程投资节约，建设系统经济实用。

- （3）可靠性与安全性

- 系统设计考虑以高可靠性为核心准则之一，当发生故障或者事故后，能确保数据准确、 完整、一致。同时，系统具备自动恢复能力。此外，软件采用多层加密机制，保证数据安全不泄露。

- （4）开放性

- 系统以现有成熟产品为设计对象，考虑技术趋势与政策导向，可支撑实现路政、交警、公安、运政等多个职能部门的数据共享。

- （5）可扩充性

- 系统设计考虑技术发展、使用需求的演化，支持更新、扩充和升级，以满足未来的应用需求。

- 二、项目要求

| 标项号 | 一个 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 北仑区公路治超非现场执法设施设备升级改造项目 |
| *本项目采购预算价/最高限价 | 采购预算价：5590900.00元，投标报价超过预算价（最高限价）的作无效标处理。 |

- 三、商务要求表

| 质保期 | 质保期：项目整体硬件质保五年、软件质保三年。 |
| --- | --- |
| 付款条件 | 合同签订后付合同金额的10%；设备到货验收合格并安装完成，接入系统后累计支付至合同金额的80%，整体试运行一个月并验收合格后支付完余款。 |
| 履约保证金 | 履约保证金金额：合同金额的5% 履约保证金形式：采用银行保函或保险保函（县级及以上） |
| 项目工期 | 2021年11月底完成项目建设工作，完成设备采购、安装及调试、系统的试运行等项目实施，并组织项目初步验收；2021年12月底项目竣工验收。 |
| 网络集成要求 | 供应商必须独立开展与宁波市交通运输综合行政执法队、北仑区交通运输综合行政执法队、浙江省综合治超监管平台及现有资源管理平台的接入工作和系统集成。 |
| 报价要求 | 1、投标总价为本项目招标文件约定的全部报价范围，包含设备(材料)费、施工安装和基础开挖费、技术措施费、设备原厂保修费、检测费用（不包括第三方检测）、管理费、安全施工费、施工人员保险费、利润、税金、招标服务费以及其他一切费用。（系统接入日起1年的网络使用费由中标人承担） 2、本次招标采购单位不组织现场踏勘；各供应商根据招标文件中提供的外场地点自行组织现场踏，按要求提供响应方案。影响投标报价的所有相关费用应列入本次报价中。中标后，不得以不完全了解招标文件、施工现场和周围环境等情况为借口，而提出额外补偿或延长竣工时限等的要求。如漏报，最终所发生的费用均由中标单位承担，采购单位一律不予承担。 3、采购的设备、材料按实计量支付，如果设备清单做出减项调整，最后结算时按实际发生的金额进行结算；如果设备清单有增项调整，且调整的总价在投标总价的1%范围之内的，最终的合同价格不予调整；数量待定的分项（如：内场电源线、信号线、插座等）由采购单位现场指定，该分项金额不作调整。 4、在内场施工中，中标人应做好对本项目外原有财产的保护，防止日晒、雨淋、上灰尘，场地卫生一日一清，费用包含在总价中，如有损坏，恢复原状。 |
| 中标人所提供产品要求 | 1、产品厂家必须提交中标产品的全部基础数据字典，并必须无缝接入所属北仑区交通运输综合行政执法队及宁波市交通运输综合行政执法队视频资源综合管理平台、浙江省综合治超监管平台及现有资源管理平台。 2、产品技术参数必须满足接入对应设备的综合管理平台，开展资源整合与数据交换的各项工作。 |
| 其他要求 | 1、综合检验由采购单位组织。采购设备最终检验必须合格，若采购设备、安装或服务存在缺陷，中标人必须无条件进行整改直至满足采购合同要求。 2、项目中使用的第三方软件必须是正版软件，因使用第三方软件带来的任何责任由投标单位自行承担；本项目中的软件系统除采购的第三方软件产品外，采购单位和运营商对所开发的软件所有权归采购方。若运营商在其他项目运用本项目所开发软件，须经过业主同意方可使用。 3、投标单位所投货物须符合国家有关标准，设备及其元件、配件必须原厂原装、未经拆封，不能自行拆装。 4、投标单位有义务协助采购方编写建设方案中涉及的安全、标准规范、运维体系内管理办法及相关标准的制定。 5、中标单位按采购要求、施工图认真完成安装，如有变化及时联系招标人同意，否则造成一切损失中标单位自负。 6、设备维护制度：①设备维护采用设备供应商负责制；②定期巡查维护，设备综合检验合格后每月一次。具体要求如下： （1）故障检修响应： 1）设置有专人7×24 小时接听的移动电话热线，用于响应一切突发情况； 2）故障分级服务响应时间最低要求见下表，投标人可根据自身实力承诺更优越的响应方案: 故障级别; 响应时间; 故障解决时间. I级：属于紧急问题；其具体现象为：系统崩溃导致业务停止、数据丢失。; 30分钟，2小时内提交故障处理方案; 4小时以内. II级：属于严重问题；其具体现象为：出现部分部件失效、系统性能下降但能正常运行，不影响正常业务运作。; 30分钟，2小时内提交故障处理方案; 12小时以内. III级：属于较严重问题；其具体现象为：出现系统报错或警告，但业务系统能继续运行且性能不受影响。; 30分钟，2小时内提交故障处理方案; 24小时以内. IV级：属于普通问题；其具体现象为：系统技术功能、安装或配置咨询，或其他显然不影响业务的预约服务。; 30分钟，2小时内提交故障处理方案; 48小时以内. - 巡检服务： - 1）投标人需提供每月至少1次对北仑区公路治超非现场执法设施设备升级项目涉及到的设备现场例行检查，提出系统优化解决方案；对指定的设备进行保养，包括系统诊断、必要的机械设备、电子部件的调整和清洗等； - 2）详细巡检内容如下： - 北仑区公路治超非现场执法设施设备升级项目涉及到的设备运行情况检查情况 - 3）每次巡检完毕，将检测报告交付招标人，并与招标人分析设备当前状况，并进行详细的工作记录，以做到系统信息及检修记录文件化。 - （3）每季度提供运维计划，如有更换的设备需提供更换的设备清单及更换记录。 - （4）每个月的运维报告以书面报告形式上交招标人处。 - （5）遇到路面维修和施工情况时，中标人应无条件配合招标人。 |

- 设备配备清单

- 1、治超设备升级改造：

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设施升级改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清抓拍机 | 包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等；900W像素，最大支持4096*2160分辨率，帧率25fps；图像传感器采用1" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器；照度彩色0.01Lux；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG； ▲支持车牌黑/白名单设置，最大可设置60万条黑/白名单（需提供公安部检测报告并加盖原厂公章）； 2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口；1个触发/报警输入，7路F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制；同步输入：SYNC信号灯电源同步输入；存储支持：支持TF卡、USB、云存储协议；工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz；功耗20W；支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； 设备可识别机动车品牌标志，白天识别准确率≥99%，夜晚识别准确率≥99%； ▲支持设定以位置、车速、车型、行驶方向和车牌类型等为触发条件进行抓拍（需提供公安部检测报告并加盖原厂公章）； | 套 | 107 |  |  | 新增 |  |
| 2 | 高清球机 | 400万像素星光级8寸红外网络高清高速智能球机道路监控：支持车辆检测(支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别)和混行检测，多场景巡航检测、云存储服务功能 Smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测等智能侦测功能 可根据网络状态，通过NPQ协议智能调整分辨率和码率，保证第三码流的流畅预览 图像传感器:1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度:彩色：0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @ (F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR 分辨率及帧率:主码流 50Hz:25fps(2560×1440); 60Hz:30fps(2560×1440) 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG 红外照射距离:200米 ▲摄像机通过标定校准可检测当前镜头方向与地平面夹角，并根据夹角变化自动调整倍率（需提供公安部检验报告并加盖原厂公章）； 焦距:6-192mm，32倍光学 水平及垂直范围:水平360°；垂直-20°-90°（自动翻转） 水平速度:水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s 垂直速度:垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s 电源接口:AC24V±25% 网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 功耗:60W max（其中加热5Wmax，红外灯15W max） 工作温度和湿度:-40℃-70℃；湿度小于95% 在丢包率设置为20%且网络直连的环境下，网络延时设置为200ms，带宽限制为1Mbps情况下，画面预览正常不卡顿，且云台响应客户端控制命令的延时时间不大于200ms； | 套 | 24 |  |  | 22套替换、2套新增 |  |
| 3 | 爆闪灯 | 电源电压 220 VAC±15%；工作温度 -20℃~+60℃；工作湿度 5%-90%@40℃，无凝结；覆盖单车道，有效拍摄距离(米) 18-25；最高闪光频率 6次/秒，最大闪光能量75J，回电时间 不大于67ms；色温值（K）5500±200；触发方式 兼容电平量和开关量触发；闪光灯持续时间（S）<1/30000；使用寿命（万次）2000；防护等级 IP66。 ▲补光灯自带光敏控制，可根据环境亮度自动调节闪光强度（需提供公安部检测报告并加盖原厂公章）； | 套 | 107 |  |  | 新增 |  |
| 4 | 补光灯 | 16颗原装进口大功率暖光LED频闪灯，单车道环境补光灯；最佳补光距离16m～25m；支持5V电平量触发(可选开关量)，最大功率30W； 补光灯自带光敏控制，在低照度下自动开启，低照度阀值可设； | 套 | 66 |  |  | 新增 |  |
| 5 | 二合一避雷器 | 标称工作电压：Un12/24VDC/AC；最大持续运行电压 Uc：30V；标称负载电流：5KA；最大放电电流：10KA；电压保护水平：≤120V；相应时间：≤25ns；标称工作电压：5VDC/AC；最大持续运行电压 Uc：8V；标称负载电流：5KA；最大放电电流：10KA；电压保护水平：≤30V；相应时间：≤10ns；接口：RJ45； 传输速率：100Mbps；铝合金外壳。 | 套 | 24 |  |  | 球机使用 |  |
| 6 | 新增门架型监控杆件（横臂长19米） | 表面热镀锌喷塑Q235材质；主杆325*12*6.3*2，横杆168*8*19米，底座法兰700*1000*20，对接法兰400*400*20*6，含基础1.8*2*2.4米 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 新增短L型监控杆（横臂长6米） | 表面热镀锌喷塑Q235材质；主杆高6.5米，口径220*280*6，横杆：6米，口径100*160*4，法兰500*500*20，对接法兰：380*380*16，含基础1.4*1.4*1.5米 | 套 | 14 |  |  |  |  |
| 8 | 新增短L型监控杆（横臂长2米） | 等径圆杆；表面热镀锌喷塑Q235材质；主杆高6.5米，口径180*6，横杆：2米，口径102*3.5，法兰450*450*20，对接法兰：320*320*16，含基础1.2*1.5*1.5米 | 套 | 19 |  |  |  |  |
| 9 | 新增短T型监控杆（横臂长6+2米） | 表面热镀锌喷塑Q235材质；主杆高6.5米，口径220*280*6，横杆：6米，口径100*160*4，横杆2米，口径100-160*4，法兰,500*500*20，对接法兰：380*380*16*4，含基础1.4*1.4*1.5 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 10 | 替换L型监控杆（臂长9米） | 表面热镀锌喷塑Q235材质；主杆高6.5米，口径220*280*8，横杆：9米，口径100*220*4，法兰550*550*20，对接法兰：380*380*18，含基础1.8*1.8*1.7米 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 替换L型监控杆（臂长13米） | 表面热镀锌喷塑Q235材质；八角立杆；主杆高6.5米，口径300*350*10，横杆：13米，口径100*280*6，法兰650*650*20，对接法兰：450*450*20，含基础2*2*2.3米 | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 12 | 替换L型监控杆（臂长14米） | 表面热镀锌喷塑Q235材质；八角立杆；主杆高6.5米，口径320*380*12，横杆：14米，口径100*300*8，法兰700*700*20，对接法兰：480*480*20，含基础2.2*2.2*2.6米 | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 13 | 替换T型监控杆（臂长14米+6米） | 表面热镀锌喷塑Q235材质；八角立杆；主杆高6.5米，口径320*380*12，横杆：6米，口径100*300*8，横杆14米，口径100-300*8，法兰,700*700*20，对接法兰：480*480*20*4，含基础2.2*2.2*2.5米 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 14 | 替换门架型监控杆件（臂长14米） | 表面热镀锌喷塑Q235材质；杆高6.3m;主杆273*8*6.3*2，横杆140*6*14米，底座法兰700*1000*20，对接法兰350*350*20*6，含基础1.8*1.8*1.8米 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 替换门架型监控杆件（臂长19米） | 表面热镀锌喷塑Q235材质；主杆325*12*6.3*2，横杆168*8*19米，底座法兰700*1000*20，对接法兰400*400*20*6，含基础2*1.8*2.4米 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 16 | 替换门架型监控杆件（臂长20米） | 表面热镀锌喷塑Q235材质；主杆325*12*6.3*2，横杆168*8*20米，底座法兰700*1000*20，对接法兰400*400*20*6，含基础2*1.8*2.4米 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 新增前置机 | 1.支持无缝接入浙江省综合治超监管平台；实现证据链数据从前端到平台加密传输。 2.支持数据在采集、匹配、传输过程中证据链数据防篡改功能，实现防止采集、传输过程中人为修改证据链数据行为。 3.4核CPU，4G内存及以上，128G及以上固态硬盘； 4.支持Linux、Win7、Win8等操作系统； 5.具备车辆信息数据智能处理系统，具备数据采集、数据匹配和合并、数据转发、设备管理、数据缓存、系统日志查看等功能； 6.具备RS232、RS485、以太网接口等传输接口； 7.采集性能：大于5000条每小时；噪声性能≤50dB； 8.支持可视化界面操作，具有良好的人机接口，界面组成一致，操作简便； 9.具备对重要用户、重要安全事件的审计功能，且审计记录不可修改、删除，并能追溯到用户； 10.支持不同类型前端站点大量部署与应用，实现证据链数据智能校验； | 台 | 23 |  |  | 省里要求配置，每个点位1个 |  |
| 18 | 新增相机控制卡 | RS232/485转8口RS485相机触发通讯卡 | 套 | 38 |  |  |  |  |
| 19 | 新增摄像机电源线 | 工控机柜至摄像机，电源线，RVV2*1.5 | 米 | 11050 |  |  |  |  |
| 20 | 新增摄像机信号控制线 | 工控机柜485模块至摄像机，信号线，RVVP2*1 | 米 | 9900 |  |  |  |  |
| 21 | 新增相机网线 | 工控机柜至摄像机，室外超五类 | 米 | 11050 |  |  |  |  |
| 22 | 辅料 | 手井、井盖、水泥等辅料（含吊装、人工费用）一方向为一项 | 项 | 23 |  |  |  |  |
| 23 | 车牌识别系统调试 | 车牌识别系统抓拍调试及匹配调试，包含称重设备同步触发、识别效果统计和提升、前后抓拍系统同步、识别结果和称重结果匹配等调试及需要的人工、车辆和设备。 | 项 | 66 |  |  | 按照车道数 |  |
| 24 | 交换机 | 24个千兆电口，1U铁壳，工业级，防雷功能 | 台 | 7 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、后端设施（设备间环境升级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜微模块 | 1、单柜框架尺寸：600*1200*2000mm(宽*深*高) 2、整体安装尺寸：2400*1280*2000mm(宽*深*高)，四联柜；▲整机需要提供第三方权威机构检测报告；▲柜体静载承重不少于2200KG，抗震等级9级，并提供第三方权威机构检测报告； 3、融合柜体模块：全封闭，前门中空钢化玻璃门，柜内设冷热通道气流循环，内置智能应急辅助散热装置，散热装置设有三位大风量轴流风机及密封自垂百叶装置，感应照明系统以及局部空载密闭组件；▲投标品牌企业需具有ITSS（信息技术服务运行维护标准）认证，并提供证明材料； 4、变频制冷模块：双模块，支持最大制冷量 8kW （标配5米铜管辅材）；▲提供国家CCC认证及CQC节能认证； 5、不间断电源模块：最大支持 15KVA/12kW 6、智能配电模块：柜内基础设施市电、不间断电源分配；为 IT 设备提供两路完全独立的电源，一路不间断电源，一路市电；▲提供ROHS、EMC和LVD认证证书； 7、智能触摸屏实现柜内环境、基础设施设备本地化管理，支持远程集中管理，短信、Email 报警功能，实现 7x24 小时无人值守；▲动环集中监控中心软件具备并提供第三方安全测评报告； ▲动环监控主机通过震荡试验，盐雾试验，霉菌试验，相关指标应符合国家相关标准并提供第三方检测报告； 8、IT 设备可用空间：≥ 136U 9、机架式消防模块：标准19英寸机架式安装，非探火管式；采用感温玻璃球启动的方式。主要由灭火剂贮存容器、瓶头阀、压力表、喷头及压力信号反馈装置等组成。灭火剂类型：全氟己酮；灭火剂充装量:3kg 10、柜内辅材：A10A托盘 7块，1U塑料盲板128，1U毛刷盲板8块 11、背景照明组件：背景灯8套 12、每个柜体含2条16位PDU 13、含6#槽钢机柜底座定制、空调室外机支架及其他配套辅材等 | 套 | 1 |  |  | 为保证设备的兼容性及后期维护的便捷，建议投标单位第2，3，4，5，6项产品与第一项机柜微模块产品为同一品牌 |  |
| 2 | 铅酸电池 | 铅酸电池，12V 150Ah； | 节 | 16 |  |  |  |  |
| 3 | 电池箱 | 16节150AH电池箱，定制；包含电池间连接线16平方及直流空开100A和空开箱，含8#槽钢底座定制 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铜缆配线架 | 24位模块式六类非屏蔽插座配线架 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 六类非屏蔽跳线 | UTP六类非屏蔽网络跳线(多股)PVC 3米 | 条 | 48 |  |  |  |  |
| 6 | 理线器 | 19吋安装，金属材料，带盖，1U带盖理线架 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 静电地 板 | 规格：600mm*600mm*35mm； 贴面：1.0MM三聚氰胺材质防静电贴面；空腔：灌注425#硅酸盐发泡水泥； 背板：灰白喷塑；含支架配套 | ㎡ | 15 |  |  |  |  |
| 8 | 台阶、斜坡 | 含不锈钢压边条 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 腻子粉批嵌 | 滑石粉、拉发基石膏粉、环保型熟胶粉、801无苯胶水、维力白胶、拉发基纸绷带、沙皮、批刀等三度 | 平方 | 40 |  |  |  |  |
| 10 | 乳胶漆刷白 | 外墙刷白 | 平方 | 40 |  |  |  |  |
| 11 | 围水堰制作安装 | 50mm高 | 项 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | UPVC排水管及附件 | DN40，含相应辅材 | 米 | 30 |  |  |  |  |
| 13 | 设备间整改 | （1）网络线路设备迁移、理线、模块端接 旧机柜拆除原来配线架，新机柜上架。将机房内所有设备（除电话外）在新柜体上进行理线，配线架模块端接，线路跳接。 （2）光纤线缆设备迁移、理线、熔接 旧机柜拆除原来ODF配线架，新机柜上架，做好网络迁移工作 （3）网络设备迁移、线路跳接。 旧机柜拆除原来交换机，新机柜上架。将机房内所有设备在新柜体上进行理线，线路跳接。涉及网络设备约13台。 （4）拆除 对原有3台柜体拆除，原有UPS、电池组拆除等设备拆除搬运。 （5）其他清扫工作 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 视频平台授权扩容 | 视频平台授权扩容 | 路 | 150 |  |  |  |  |
| 15 | 球机存储 | 机架式/4U 24盘位/1536Mbps接入带宽/24块6T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB））/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） ▲单台存储设备组建网络RAID,允许每组RAID中任意10个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。支持块级重构，全盘参与重构速度不小于4TB/10min。（需提供公安部检测报告并加盖原厂公章）； ▲支持磁盘冷启动，设备可自动判断磁盘异常，可通过磁盘冷启动进行恢复操作，业务不中断；（需提供公安部检测报告并加盖原厂公章）； | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 专有云服务 | CPU不低于：4C，内存不低于：8GB，数据盘可用容量不低于：500GB；用于异地备份治超原数据。 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 链路 | 至区视频共享平台链路，裸光纤，含收发器，1年 | 条 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 汇聚交换机 | 交换容量≥432Gbps（提供原厂官网截图及链接，以小的指标为准），包转发率≥144Mpps（提供原厂官网截图及链接，以小的指标为准），48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个1G/10G BASE-X SFP+端口；▲实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；▲支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；▲支持PVST功能：收敛时间≤50ms；最大堆叠台数≥9台，最大堆叠带宽≥40G，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 19 | 准入网关 | 1、同时具备软件著作权证书、公安部销售许可证；具备软件能力成熟度模型CMMI 5认证；国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类三级）。 2、硬件规格1U、CPU2核4线程、内存16G、硬盘1T、6千兆口；最大支持2000台无代理软件设备安全管理（支持瘦终端、IoT设备、ICS设备） ▲3、支持通过WMI协议发现加域Windows终端设备信息；支持通过SNMP\CLI与交换机联动，对交换机端口直接下发ACL且无需在交换机预先配置ACL；支持在DHCP和非DHCP场景下，根据IP或MAC范围，生成设备指纹，并对仿冒行为进行阻断；支持通过Ping\TCP\Http检测对终端网络外联审计和控制；支持智能应急逃生方式，系统检测到运行中出现的异常和故障需要能够自动应急：一定时间内连续出现多台终端准入失败自动临时放行且阈值可自定义（分钟级别），确保企业网络的可用性（投标时提供截图证明并加盖原厂商公章）。 ▲4、提供不少于五年质保服务，包含但不限于硬件保修、系统升级等服务内容（投标时提供原厂商针对本项目的五年售后服务承诺函并加盖原厂商公章）。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 辅材 | 电源线、网线、光纤跳线、理线器、扎带、标签纸等安装配套辅材配件 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 2、违法分析系统

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清抓拍机 | 卡口抓拍单元，支持900万覆盖两车道，卡口混合车道应用，支持全结构化的机动车、非机动车和行人的抓拍和分析。支持闪光灯和LED频闪灯同步补光； 使用闪光灯补光时，抓拍图片可看清司乘人员人脸； 包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等 像素：900W 分辨率：最大支持4096*2160 帧率：25fps 图像传感器：GMOS传感器 照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号 ▲在卡口检测人体/人脸配置3张抓拍图片的前提下，支持最佳图片去重筛选（需提供公安部检测报告并加盖原厂公章）； 通讯接口：3个RS-485接口,1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 触发输入：1个触发/报警输入 触发输出：7路F+F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制； 存储支持：支持TF卡，USB 自动光圈镜头：支持 ▲支持10块感兴趣区域(ROI)增强编码功能，ROI区域压缩比0-100可设（需提供公安部检测报告并加盖原厂公章）； 工作电压：100VAC～240VAC；；频率：48Hz～52Hz； 功耗：20W MAX 支持智能识别功能：机动车违章检测：机动车超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为 非机动车管控：非机动车载人、不戴头盔、逆行、占用机动车道等违法行为 | 套 | 42 |  |  |  |
| 2 | 全景拼接摄像机 | 800万1/1.8”星光级全景拼接网络摄像机 镜头 2.8mm×4@F1.6，水平180°，垂直90° 调整角度 水平:0°~355°,垂直:0°~90° 宽动态范围 数字宽动态 视频压缩标准 H.265 /H.264 /MJPEG 全景模式：3840 × 2160 原始图像模式：1920 × 1080 存储功能 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 音频接口 1对3.5mm音频输入(Line in)/输出外部接口 通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口,1个RS-485接口 ▲支持人员密度检测功能，可统计设置的目标检测区域内的人员数量，并分别按区域在OSD上叠加统计的实时人员数量、密度等级（需提供公安部检验报告并加盖原厂公章）； 报警输入 2路 报警输出 2路开关量，最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA 工作温度和湿度 -40℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC12V±20% / PoE(802.3at) 电源接口类型 三芯接口 功耗 DC12V: 18W MAX; PoE: 25W MAX 防护等级 IP67 红外照射距离 最远可达20米 原始图像模式下，4个通道均支持1920x1080@25fps； | 套 | 23 |  |  |  |
| 3 | 频闪灯 | 【16颗】【暖光】 光源类型：原装进口大功率LED，单车道环境补光 LED灯珠数量：16颗 发光角度：10° 最佳补光距离：16米-25米 触发方式：电平量触发(可选配开关量触发) 响应时间：小于20us 日夜功能：支持环境亮度监测,低照度下自动开启(可选配) 触发信号电平：4V-6V 防护等级：IP66 频率0-250HZ可调； 频闪响应时间≤20微秒 支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态； | 套 | 45 |  |  |  |
| 4 | 二合一避雷器 | 标称工作电压：Un12/24VDC/AC；最大持续运行电压 Uc：30V；标称负载电流：5KA；最大放电电流：10KA；电压保护水平：≤120V；相应时间：≤25ns；标称工作电压：5VDC/AC；最大持续运行电压 Uc：8V；标称负载电流：5KA；最大放电电流：10KA；电压保护水平：≤30V；相应时间：≤10ns；接口：RJ45； 传输速率：100Mbps；铝合金外壳。 | 套 | 65 |  |  |  |
| 5 | 前端汇聚光端机1 | 设备提供≥4路千兆以太网电口，≥1路千兆光接口，≥1个Console口，传输带宽为线速1000M;传输距离最大可达100KM及以上 配置40KM单纤千兆SFP光模块1块： 具备SNMP网络管理功能，可以被中心端设备读取与设置状态： 具备光端机断电检测并自动上传告警至SNMP网管的功能，可以被中心端判断光路信号丢失时是断纤还是掉电与关机； 具备广播风暴保护、平衡流量、隔离冲突和检测差错、死机自复位等功能 双电源，支持过载保护、防反接保护功能： 具备防雷击，可抗感应高压，防浪涌等功能； 具备IP40及以上外壳防护等级： 工作温度具备－40℃~+85℃; | 套 | 21 |  |  |  |
| 6 | 前端汇聚光端机2 | 设备提供≥6路千兆以太网电口，≥1路千兆光接口，≥1个Console口，传输带宽为线速1000M;传输距离最大可达100KM及以上 配置40KM单纤千兆SFP光模块1块： 具备SNMP网络管理功能，可以被中心端设备读取与设置状态： 具备光端机断电检测并自动上传告警至SNMP网管的功能，可以被中心端判断光路信号丢失时是断纤还是掉电与关机； 具备广播风暴保护、平衡流量、隔离冲突和检测差错、死机自复位等功能 双电源，支持过载保护、防反接保护功能： 具备防雷击，可抗感应高压，防浪涌等功能； 具备IP40及以上外壳防护等级： 工作温度具备－40℃~+85℃; | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 中心光端机 | 提供≥1路10/100/1000M以太网电口，≥1路10/100M以太网电口，千兆以太电口与百兆以太电口实现物理隔离；提供≥1路千兆SFP光接口，传输带宽为线速≥1100M;传输距离最大可达100KM及以上 配置40KM单纤千兆SFP光模块1块： 且备SMMP网络管理功能。可以实现读取与设置本端，远端光端机电口以大接口的状态。 | 套 | 23 |  |  |  |
| 8 | 光端机机框 | 含16个业务槽位，双AC220V供电 | 套 | 2 |  |  |  |
| 9 | 汇聚交换机 | 交换容量≥432Gbps（提供原厂官网截图及链接，以小的指标为准），包转发率≥144Mpps（提供原厂官网截图及链接，以小的指标为准），48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个1G/10G BASE-X SFP+端口；▲实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；▲支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；▲支持PVST功能：收敛时间≤50ms；最大堆叠台数≥9台，最大堆叠带宽≥40G，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由。备注：按照交警要求端口一半使用量,，每台使用72/3=24口 | 台 | 3 |  |  |  |
| 10 | 存储节点 | 机架式/4U 36盘位/SATA硬盘/两颗64位多核处理器/16GB缓存（可扩展至256GB）； 4个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/ 可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储 可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载； 支持视频直存技术，兼容标准码流写入云存储设备，能够直接接入支持GB/T28181-2011、GB/T28181-2016、ONVIF、Ehome、RTSP、PSIA 标准的前端设备。 支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能； 支持 《公安视频图像信息应用系统》中的GA/T1400协议 支持时区设置，支持客户端与云存储设备在不同的时区，录像时间段不受异地时区影响。 ▲可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储（需提供公安部检测报告并加盖原厂公章）； | 台 | 2 |  |  |  |
| 11 | 硬盘 | 6TB/7200/256MB/SATA 6Gb/s，配套存储节点使用 | 块 | 64 |  |  |  |
| 12 | 抱杆箱 | 定制,需符合北仑交警电子警察抓拍标准，用于放置前端光端机与前端视频处理终端，含安装 | 个 | 23 |  |  |  |
| 13 | 违法提示牌 | 定制，需符合北仑交警电子警察抓拍标准要求，含安装 | 个 | 23 |  |  |  |
| 14 | 辅材 | 电源线、网线、管材等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 链路 | 裸光纤，1年 | 条 | 22 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

备注：▲1、投标单位在投标时必须明确拟选用设施设备品牌及型号，若无作无效标处理。

▲2、本项目要求投标人在中标后保证所投设备软件必须与原设备软件使用相兼容，若出现设备不兼容或无法使用，招标人有权取消中标人资格并要求赔偿。

- 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：北仑区公路治超非现场执法设施设备升级改造项目 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、投标报价应是完成本项目的所有费用之和。4、中标服务费的收取标准：参照下表中的货物收费标准下浮10%，招标代理服务费收费按照差额定率累进法计取。按照中标通知书确定的中标总金额，向中标人收取中标服务费。 |
| 3 | 现场踏勘（如有）：投标人可自主前往现场踏勘 |
| 4 | 投标文件份数： （1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 说明： 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 5 | 不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。 |
| 6 | 开标时间及地点：详见第一章《公开招标采购公告》 |
| 7 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评标办法及评分标准》 |
| 8 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、浙江天诚工程咨询有限公司网站。 |
| 9 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 10 | 投标文件有效期：90天 |
| 11 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的义务。

4.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务。

5.“书面形式”包括信函、传真等。

6.“*”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包、分包。

- （八）特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算（技术标得分高者进入价格评审），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

*2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

（九）关于知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（十）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4.接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5.供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。

1.资格审查部分：

（1）资格条件自查表（格式见第六章）

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、资质证书、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件

（3）书面声明（格式见第六章）

2.报价部分：

（1）投标函（格式见第六章）

（2）开标一览表（格式见第六章）

（3）投标报价明细表（格式见第六章）

（4）中小企业声明函(格式见第六章)

（5）残疾人福利性单位声明函(格式见第六章，如是请提供)

（6）中标服务费支付承诺函(格式见第六章)

- 3.技术商务部分：

（1）符合性自查表（格式见第六章）

（2）商务条款偏离表（格式见第六章）

（3）技术条款偏离表（格式见第六章）

（4）法定代表人身份证明（投标人代表为法定代表人时必须提供法定代表人身份证明，格式见第六章）或法定代表人授权书及被授权代表身份证复印件（投标人的代表若为非法定代表人的，须提交法定代表人授权书，格式见第六章）。

（5）业绩一览表（格式见第六章，并附合同复印件加盖公章）

（6）项目人员配置表（格式见第六章）

（7）根据评分标准中各项提供相应资料

（8）投标人认为需要的其他文件资料

- （二）投标文件的语言及计量

*1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

*2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括费用详见前附表。

*3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- *1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

3.电子加密投标文件：

3.1供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

2.未按规定密封或标记的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

4. 投标人应当在投标截止时间前完成电子加密投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子加密投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标件，将被拒收。

- （七）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。

1.在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）资格审查文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（2）委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

（3）投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（5）投标有效期、付款方式等商务条款不能满足采购文件要求的；

（6）带“*”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的；

（7）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

（8）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）未提供或未如实提供技术方案，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的或者与采购文件中标“*”的主要服务条款发生实质性偏离的；

（3）投标服务方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）评委会一致认为报价明显不合理的；

（5）投标文件报价出现前后不一致，经按招标文件规定修正后，投标人对修正后的报价不确认的；

（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

（二）电子招投标开标及评审程序

1.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2.采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

3.评标委员会对商务技术部分文件、报价部分文件进行评审；

4.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

解密失败的异常处理：若有供应商在规定时间内“电子加密投标文件”无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回；如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

- 1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。

- 符合性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术商务得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的价格得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

- 确定中标：本项目由采购单位确定中标人。

招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，并在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，公示时间为1个工作日。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人无正当理由拖延、拒签合同的,将被取消中标资格并承担相应法律责任。

（二）履约保证金

1.签订合同后3个工作日内中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，向采购单位交纳履约保证金。合同中所有事项履行完毕后无息退还。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则采购单位有权没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 八、特别说明

1.本项目  非 专门面向中小企业采购。

2.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业 。

3.小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有大中型企业制造货物的，不享受小微企业价格扣除。

6.本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予 6%（工程项目为 3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 2%（工程项目为 1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

8. 执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 9. 执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

10.按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11.采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，供应商需承担相应的法律责任。

12.《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 第四章 评标办法及评分标准

一、评标原则及顺序

1.评标委员会按照政府采购法相关规定的规定组织评标项目的招标评标遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

2.评标依据：招标文件和投标人递交的投标文件。

3.评标严格按照本招标文件规定程序进行。评标委员会将对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估。仅对实质上响应了招标文件的要求，不存在重大商务偏差和技术偏差的投标进行商务和技术的比较、评估和评定。

4.评标过程如发现有异常情况，由评标委员会集体讨论决定。

二、评标方法

1.本项目采用综合评分法评标。

2.按本招标文件下列规定评分细则，由评标委员会各成员以记名方式独立评定打分。

3.汇总各评委的评分取算术平均值（小数点后保留二位数）为该投标人的总得分，对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

4.推荐中标候选人：投标人的按总得分从高至低顺序排列，排名第一的为第一中标候选人，排名第二的为第二中标候选人，排名第三的为第三中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，则由招标人通过抽签确定排名。

三、评分细则

| 评标项目 |  | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分30分 | 投标 报价 | 30 | 参与评审的价格=有效投标报价-小微企业价格扣除投标有效报价6%优惠值（如有），评标基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格； 参与评审的价格等于评标基准价者得30分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 |
| 技术商务70分 | 技术性能 | 20 | 根据投标人提供货物的配置和技术参数行评分。 投标货物所有技术参数均符合招标文件要求的，得20分。标▲的指标每有1项负偏离扣2分，一般指标每有1项负偏离扣1分，扣完为止。 |
|  | 项目技术方案 | 14 | 根据投标人对本项目建设需求、系统现状、建设情况及重难点的了解及分析进行评审，满分3分。 |
|  |  |  | 根据投标人针对本项目的现场点位勘察情况及改造内容（投标人自行负责现场踏勘）的针对性和有效性进行评审，满分4分。 |
|  |  |  | 根据投标人针对本项目改造后与原系统的对接能力的方案进行评审，提供相关证明材料，满分4分。 |
|  |  |  | 针对投标人对项目的整体建设方案进行评审、其中总体技术方案详细可行，对项目总体有深刻认识，结构清晰、观点及主题明确，需求调研充分，系统架构拓朴清晰，满分3分. |
|  | 项目实施方案 | 10 | 根据投标人提供的针对本项目制定的实施方案的合理性进行评审，包括但不限于：工作实施技术、进度安排、管理制度及措施、人员配置、质量保证，满分4分。 |
|  |  |  | 根据投标人提供的针对本项目制定的安全文明施工（含交通组织安全文明）进行评审，满分2分。 |
|  |  |  | 根据投标人提供针对本项目实施期间保证现有点位正常使用的能力（提供证明材料），及网络接入保证措施（含光纤网络资源能力）进行评审，满分4分。 |
|  | 资信及综合能力 | 4 | 为保证系统安全性，保证相关单位具有专业的信息安全研发及较强的事件分析能力，投标人或所投主要产品（高清相机、高清球机、高清抓拍机等）制造商可提供中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书的，一级得1分，二级得0.5分。提供证书扫描件并加盖公章。 |
|  |  |  | 投标人具有有效ISO9001 质量管理体系认证证书的得 1 分； 投标人具有有效ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的得 1 分 投标人具有有效CSA STAR管理体系证书的得 1 分 投标文件中提供证书复印件加盖公章。 |
|  | 项目实施人员资质 | 9 | 项目负责人（4分）：拟派项目负责人具有CISP（国家注册信息安全专家）、PMP、CCSK证书、高级工程师证书的，每具有1种得1分，最高4分。 项目技术负责人（2分）：拟派项目技术负责人具有PMP、CCSK证书，每具有1种得1分，最高2分。 提供人员证书复印件、投标人为上述人员缴纳的近开标日6个月的有效社保证明复印件；上述复印件均需加盖投标人公章，缺一不可，否则不予计分。 |
|  |  |  | 拟投入其他人员评定（3分）： 拟投入其他人员（除项目负责人外）中具有互联网技术中级工程师证书、ITIL证书、CISAW证书每1种认证得1分，同一人多张证书只计1分，不重复计分，最多得3分。提供人员证书复印件、投标人为上述人员缴纳的近开标日6个月的有效社保证明复印件；上述复印件均需加盖投标人公章，缺一不可，否则不予计分。 |
|  | 培训、售后及 应急、运维服务能力 | 8 | 根据投标人提供的针对本项目的售后服务体系、售后服务方案、售后服务承诺、备品备件、售后服务机构或售后服务网点情况（包括本地化办公场所、人员及车辆，提供归属证明材料等）进行评审，满分3分。 |
|  |  |  | 根据投标人提供的服务便捷性，包括响应及时性、到达现场的时间、项目运维期间配合服务的便捷程度、人员设备及技术支持的应急配合能力及时效等方面进行评审，满分3分。 |
|  |  |  | 根据投标人提供的运维方案、保障措施及培训方案进行评审，满分2分。 |
|  | 业绩 | 3 | 自2017年1月至今，投标人承接过的同类项目的，每提供一个合同得1分，满分为3分。（投标文件中提供合同复印件加盖公章） |
|  | 合理化建议 | 2 | 对投标人的合理化建议进行评审，满分2分。 |

- 第五章  合同主条款（参考）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：______________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由供应商直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到需方的书面同意，供应商不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年（自交货验收合格之日起计）。

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、货款支付

10.1 付款方式：

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一.税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由供应商负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南宁市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报北仑区政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本△份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                     签订日期：      年  月  日

- 第六章　投标文件格式

1.投标文件的外包装封面格式（可选用）：

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

投标人公章                        年  月  日

2. 投标文件封面格式（可选用）：

正本/或副本

投标文件（报价文件/资格证明文件/商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

附件一：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______          _（投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：___________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行账号：

日期:_____年___月___日

附件二：

开标一览表

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 投标报价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北仑区公路治超非现场执法设施设备升级改造项目 | 一批 |  |

投标人单位（盖章）：

日期：     年   月   日

备注：1、投标报价以人民币为结算单位。

2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

附件三：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 产地品牌 | 单位及数量 | 单价 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价： 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

日    期：

附件四：

商务条款偏离（响应）表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人单位（盖章）：

日期：     年   月   日

附件五：

技术条款偏离（响应）表

| 序号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人单位（盖章）：

日期：     年   月   日

附件六：

法定代表人授权书

致 （招标代理公司）               ：

（投标人全称）      法定代表人  （姓名、职务）              授权   （被授权代表姓名、职务）              为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的   （招标编号） (项目名称) （标项号）     项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效,特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人单位全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

被授权代表身份证号码：

职          务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：        职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人单位全称：                                （盖单位公章）

年       月        日

附件七：

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 业主单位名称、地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

投标人单位（盖章）：

日期：     年   月   日

注：

1.表中的内容必须填写完整并应简明扼要。

2.投标人认为应当说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。

3.表中列出的项目必须提交合同复印件加盖公章。

- 附件八：

书面声明

浙江天诚工程咨询有限公司：

关于                       项目（项目编号：　　　），我方愿意参加投标，并声明：

- 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我我方承担。

特此声明！

投标人（盖公章）：

日期：

- 附件九

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

风险提示：
1.对于非面向联合体的项目，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。
2.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

- 附件十

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 附件十一

中标服务费支付承诺函

致：浙江天诚工程咨询有限公司

投标人单位名称郑重承诺：

若我司在                     项目（以下简称“本项目”）中有幸中标，我司将严格按照本项目招标文件第三章投标人须知中有关中标服务费的规定，在本项目结果公示期满5个工作日内向贵司支付中标服务费。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目中标服务费200%的违约金，且在中标通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我司承担。

特此承诺！

承诺人（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

日期：

- 附件十二

- ①资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 3.具有基础电信运营商资质的企业(或其分支机构)或有线电视业务运营商(或其分支机构)，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 5.投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5.本项目不接受联合体投标 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

- ②符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性自查表 | 1.投标文件完全满足招标文件的实质性条款无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2.法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3.没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5.按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |