政府采购

招标文件

采购编号： TC【2022】CG1004号

项目名称：镇海区人民医院医疗集团棉织品洗涤租赁服务、综合维修外包服务采购项目

浙江天诚工程咨询有限公司

二〇二二年一月

目      录

第一部分  招标公告	3

第二部分 投标人须知	6

一、投标须知前附表	6

二、总则	7

三、招标文件	8

四、投标文件	9

五、投标文件的递交	10

六、开标	11

七、评标要求及评标程序	12

八、评标办法	13

九、合同的授予	14

第三部分  招标项目概述及要求	19

第四部分  合同的一般条款	19

第五部分 部分投标文件格式	29

# 第一部分  招标公告

项目概况

镇海区人民医院医疗集团棉织品洗涤租赁服务、综合维修外包服务采购项目的潜在投标人应在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）“政采云”获取采购招标文件，并于 2022年02月24日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 采购编号：TC【2022】CG1004号

- 二、采购方式：公开招标

三、项目概况：

| 子包号 | 项目内容 | 预算价 | 服务期 | 主要服务需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 棉织品洗涤租赁服务 | 648万元 | 三年，合同一年一签 | 院内织物的收集、消毒、洗涤、折叠和熨烫、发送（下收下送）服务及医院所需织物的租赁业务,具体详见服务需求。 |
| 二 | 综合维修外包服务 | 540万元 | 三年，合同一年一签 | 相关设施设备综合维修等服务，具体详见服务需求。 |

合同履约期限：标项 1，合同生效之日起至合同履约完毕之日止;

本项目（否）接受联合体投标。

四、投标申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，且未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天采购代理机构在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

（二）本项目特定条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

五、获取招标文件：

1、获取期限：即日起至2022年02月11日。获取期限届满后，除获取招标文件的潜在供应商不足3家的情况外，不再提供招标文件。提供期限届满后，获取招标文件的潜在供应商不足3家的，采购人可以顺延提供期限并予公告，也可以重新招标。

2、招标文件获取地点：政府采购云平台www.zjzfcg.gov.cn

3、招标文件获取方式：供应商登录政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。

获取招标文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：4008817190，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，引起的投标无效责任自负。

4、招标文件售价：0元

六、投标文件提交截止时间、开标时间、开标地点及要求：

1、投标文件提交截止时间、开标时间：2022年02月24日9：00（北京时间）。

2、地点：宁波市镇海区公共资源交易中心（镇海骆驼街道金华南路55号三楼开标厅二）。

3、供应商应于投标文件提交截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），并应于投标文件提交截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封递交至宁波市镇海区公共资源交易中心（镇海骆驼街道金华南路55号三楼开标厅二）；

七、发布本次招标公告、中标公告的媒体

浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）、宁波市公共资源交易网镇海区分网（http://zhenhai.bidding.gov.cn）

八、公告期限：自公告之日起5个工作日。

九、其他：

1、相关政策落实：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

2、开标时间后半小时内投标人可以登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还投标人。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

## 3、投标与开标注意事项：

本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）

投标文件制作：

1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

十、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

采购人：宁波市镇海区人民医院医疗集团

地址：浙江宁波市镇海区骆驼街道南二西路718号

联系人：龙华    联系电话：0574-866-55160

质疑联系人：龙华  质疑联系方式：13884410175

采购代理机构名称：浙江天诚工程咨询有限公司

地址：宁波市鄞州区江南路599号科技大厦四楼

联系人：张燕平、蒋森佳、何丁华、彭秀雅  联系方式：0574-87031582 ，13157499807

质疑联系人：孔佳钰   质疑联系方式：13967830072

政府采购行政监管及投诉受理部门：宁波市镇海区采购管理办公室

联系人：金老师   联系电话：0574-89389666

# 第二部分 投标人须知

## 一、投标须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：镇海区人民医院医疗集团棉织品洗涤租赁服务、综合维修外包服务采购项目 |
| 2 | 采购编号：详见公告 |
| 3 | 采购单位：宁波市镇海区人民医院医疗集团 |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | ★预算价（最高限价）：子包一（棉织品洗涤租赁服务)预算价为648万元（即216万元/年）；子包二(综合维修外包服务)预算价为540万元（即180万元/年），超过预算价（最高限价）作无效标处理。 |
| 6 | 投标文件组成:详见须知。 |
| 7 | ★投标有效期：从开标之日起90日历天。 |
| 8 | 联合体投标：不允许。 |
| 9 | 投标人的替代方案：不允许。 |
| 10 | 服务期限：详见招标需求。 |
| 11 | 投标截止时间及地点：详见招标公告。 |
| 12 | 开标时间及地点：详见招标公告。 |
| 13 | 评标标准及方法：综合评分法 |
| 14 | 履约保证金：中标人须提供的履约保证金为合同金额5%，在双方签订合同后支付，待合同履行完毕后退还。履约保证金形式：电汇或支票或汇票或保函。 |
| 15 | 付款方式：详见采购需求。 |
| 16 | 其他：对招标文件有疑问的投标单位，请投标人于投标截止时间15日前以书面形式提出，如有必要，采购机构以补充公告方式进行答复，补充公告在本项目招标公告相同网站上发布，补充公告发布之时视为送达获取招标文件的所有投标人。未提出疑问的视同已理解本招标文件，逾期者不予受理。 |
| 17 | 关于投标报价： - 投标报价：本项目投标应以人民币报价；投标人须报完成招标内容及要求所提供的服务过程中涉及的所有费用。 - 2、本项目预算（最高限价）：详见公告。投标报价超过预算价（最高限价）的作无效标处理。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 - 4、招标代理服务费的收取标准： - （1）招标代理机构将参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件规定服务招标收费标准的80%并结合中标总金额向成交供应商（成交人）收取采购代理服务费。 - （2）中标人在领取中标通知书时即向本招标代理机构以现金、电汇方式支付服务费。 |

## 二、总则

1．招标说明

本项目按照根据《中华人民共和国政府采购法》和宁波市政府采购的规定，并参考有关法律法规、规章、政策的规定通过招标择优选定供应商。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1“采购代理机构”系指政府设立的负责本级财政性资金的集中采购和招标组织工作的专门机构。

2.2“采购人”或“采购单位”：系指利用财政性资金依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织；

2.3“投标人”或“投标方”，即供应商，是指参加投标竞争的依法成立的单位，并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “评标委员会”是依据政府采购的有关规定组建的专门负责本次招标其评标工作的临时性机构。

2.5“日期”指公历日。

2.6“合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件。

2.7招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

3．合格的投标人

3．1合格的投标人应具备以下条件：

3．1．1 符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的关于供应商基本资格条件。

3．1．2 投标方应遵守中国的有关法律、法规和规章。

3．1．3 有能力提供本次招标项目管理服务项目并符合投标邀请书（招标公告）中规定资质要求的具有独立法人的企业。

3．1．4 投标方与采购人应无任何直接或间接的关联。

3．1．5 投标方之间存在下列关联关系情形之一的，不得同时参加同一项目投标：

（1）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

（2）母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

（3）均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司。

3．1．6 一个投标方对一个项目只能提交一个投标文件。

3．1．7 投标方代理人只能接受一个投标方委托参加投标。

3．1．8 如投标方代理人不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（统一格式）。

3．1．9 除招标文件有规定外，两个或两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标方的身份参加投标。

以联合体形式参加投标的，联合体各方均应符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的关于供应商基本资格条件，联合体中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。

联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

3．1．10若本项目投标人为银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，则本项目要求法定代表人签字、盖章、声明、证明、出具授权书等本招标文件涉及的法人代表投标授权事项均可由该分公司的企业负责人执行。本文件如有与该条不一致，以此条为准。

4．本项目不允许采用联合体方式投标。

5．投标费用

不论投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

## 三、招标文件

6．招标文件的组成

6.1招标文件除以下内容外，浙江天诚工程咨询有限公司在招标（或谈判）期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

第一部分  招标公告；

第二部分  投标须知；

第三部分  招标项目概述及要求；

第四部分  合同的一般条款；

第五部分  部分投标文件格式。

6.2 投标人在领取投标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在投标答疑截止时间之前向采购机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

7．招标文件的澄清及修改。

7.1采购人或者采购代理机构对采购文件进行必要的澄清或者修改的，将以“更正公告”的形式发布在原公告发布媒体上。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

7.2澄清公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果由投标人自行承担。

7.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清公告为准。

## 四、投标文件

8．投标文件的语言及度量单位

8.1投标人与浙江天诚工程咨询有限公司之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。在此，为了解释投标文件，应以中文为准；

8.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

9．投标文件的组成

投标文件由资信商务技术文件、投标报价文件两部分组成。

报价文件部分：

（1）投标函；

（2）法定代表人授权书；

（3）开标一览表；

（4）费用构成明细报价；

（5）中小微企业声明函（如有需提供）

（6）残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

商务和技术文件部分：

（1）资格证明文件（营业执照、法人代表授权委托书、类似业绩（若有）等）详见附表；

（2）投标单位的荣誉证书（若有）；

（3）项目方案，具体方案内容与服务内容相对应，并结合评分标准相关内容（部分格式见附件）；

（4）售后服务方案、培训方案等

（5）商务条款响应表

（6）技术条款响应表

（7）其他招标文件资格要求或评标办法中要求提供的相关证明资料及投标人认为有必要提交的资料。

10．投标文件格式

10.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件格式（表格可以按同样格式扩展）。

10.2本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（3）中标人中标后3个工作日内须另行提供纸质投标文件：资格商务文件、技术和报价文件（正本1份，副本2份），纸质投标文件需与电子投标文件一致。

11．投标价格

11.1投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价竞标；

11.2投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在清单中提出的综合单价或总价为依据；

11.3除非采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按服务清单中列出的服务项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内；

11.4投标人应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准；

11.5投标人投标报价总额一经中标后，即作为中标单位与采购单位签订该项目合同的总价。

12．投标货币

12.1本项目的投标应以人民币计。

13．投标有效期

13.1投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，所有投标文件均保持有效；

13.2在特殊的情况下，在原定的投标有效期满之前，浙江天诚工程咨询有限公司可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝浙江天诚工程咨询有限公司此项要求，而不被没收投标保证金或投标保函。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标保证金或投标保函的退还与不予退还的规定仍然适用。

14．投标保证金（本项目无）。

15．投标文件的书写要求

15.1投标文件格式中标明加盖公章或签字的同时加盖印章，电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章。

15.2中标后提供纸质备份投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。纸质备份投标文件正本和副本应分别装订成册。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。招标文件投标文件格式中标明加盖公章或签字的，纸质备份投标文件须加盖供应商公章或其法定代表人（或授权代表）签字。授权代表签字的，纸质备份投标文件应附法定代表人签署的法定代表人授权书。纸质备份投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字确认。

## 五、投标文件的递交

16、投标文件的密封及标记

16.1投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

16.2电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

16.3以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件.

16.4投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.5投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效.

17．投标文件的修改和撤回

17．1投标以后，如果投标方提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达招标方者有效。

17．2投标方修改投标文件的书面材料，须密封送达招标方，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明采购编号）”和“开标时启封”字样。

17．3撤回投标应以书面（或传真、电报）的形式通知招标方。如采取电报或传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以送达招标方或邮电到达日戳为准。

17．4开标后投标方不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。

## 六、开标

18．开标

18.1招标机构按“投标人须知前附表”规定的时间和地点公开开标，开标会议由招标机构主持。投标人的法定代表人或授权代表应参加开标会议并签到。

18.2开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布开标会议注意事项；

（4）投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认；

（5）本次招标项目的为一阶段开标，资信商务技术文件和投标报价文件一次性同时开启，采购代理机构在开标仪式上，依据《开标一览表》唱出投标人的名称、投标报价、投标声明等相关内容，并当场做出开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。唱标结束后，供应商代表如对唱标结果有异议，应当场提出，否则视为对开标过程无异议。

（6）主持人宣布开标会议结束

18.3开标后已经启封和唱标的投标文件（包括电子文本），采购代理机构一律不予退还。

18.4投标截止时间止，投标人不足三家的，不得开标，本次采购活动终止。

18.5开标会议结束后，评标委员会进行评标；评标结束后，评标结果并不当场宣布；定标后，将在本项目指定的媒体发布中标结果公告。

18.6、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启所有供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（3）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（4）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（5）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（6）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（7）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

## 七、评标要求及评标程序

19．评标会议

19.1开标结束后召开评标会议，评标委员会由经济技术等5人及以上单数组成，负责评标活动。

19.2评标定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。

19.3评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

19.4评标过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。

19.5 公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均需严格保密。

20．向评标委员会提供的资料

20.1公开发布的招标文件、答疑文件等；

20.2其他评标必须的资料；

20.3评标委员会应当认真研究招标文件，至少应了解熟悉以下内容：

（1）招标的目的；

（2）招标项目需求的范围和性质；

（3）招标文件规定的投标人的资质、财政预算限额、商务条款；

（4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；

（5）招标文件所列示的无效标条件；

21．独立评标及评标程序

评标委员会成员的评标活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商、编写评标报告的工作程序。

22．投标文件初审

22.1初审包括资格性审查和符合性审查。

22.2当投标文件出现下列情况之一的将视为无效，按无效标处理，不得进入评标：

资格性审查：

（1）投标人不具备招标公告所列的资质条件或国家有关法律规定的；

（2）未提交招标文件所要求的资格证明的；

（3）投标截止时间前未提供投标保证金（若有）；

（4）不具备招标文件规定资格要求的；

符合性审查：

（5）投标函未按招标文件附件所提供的样式填写的；

（6）同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价的；

（7）投标文件的组成或签署与盖章不符合招标文件要求的；

（8）投标总价高于财政预算限额或项目最高限价的；

（9）投标人报价经三分之二以上评委签字认定低于其成本，且不能做出合理说明的；

（10）投标文件的有效期未按招标文件的规定的；

（11）投标文件存在其他重大偏差，经三分之二以上评委签字确认的；

（12）符合招标文件规定的其他无效投标条件的。

（13）任何带“★”的条款未响应或负偏离；

（14）不符合法律、法规规定的

注：对不属于无效标条款所列的其它情形，除法律法规另有规定外，不得作为无效标的理由。

23．投标澄清

23.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

23.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

23.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

24．错误的修正

24.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

(2)当综合单价与数量的乘积与合价不一致时，以综合单价为准，除非评标委员会认为综合单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改综合单价。

24.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

25．投标文件的比较与评价

25.1评标委员会将按照招标文件的规定，参照相关法律、法规、规定，仅对通过资格审查和符合性审查的投标文件进行综合比较与评价。

## 八、评标办法

26．评标方法

26.1本项目的评标办法采用：综合评分法，具体详见“附件1 评标细则”。

27．定标

27.1评标委员会依据本须知第28项规定的评标方法进行评审和比较，并根据评标方法比较评价结果从优到劣进行排序，并推荐中标候选人或确定中标供应商；

28．编写评标报告

28.1评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

29．预中标公告

29.1为体现“公开、公平、公正”的原则，评标结束后，采购机构将在招标公告相同网站上发布预中标结果公告。供应商如对评标结果有异议，请于公示期内，以书面形式向我中心提出。若在公示期内未提出异议，则视为认同该评标结果。

29.2质疑人应保证质疑内容的真实，如经查实没有事实依据，且存在恶意质疑的，投标保证金不予退还，记入不良行为一次在网上公布，并将承担相应的法律责任。恶意质疑的行为：

- 捏造事实的；

- 使用伪造证据材料的；

- 冒用其他投标人或其他利益相关人名义投诉的；

- 阻碍有关部门依法调查的；

- 其他以投诉为名恶意排挤竞争对手，阻碍招标投标活动正常进行的。

30．中标结果及中标通知书

30.1预中标公告公布以后,公示期内无人质疑,将转为中标公告。中标人确定后，浙江天诚工程咨询有限公司将向中标人发出《中标通知书》

30.2中标通知书是合同的重要组成部分。

## 九、合同的授予

31．合同授予标准

31.1本项目的合同将授予按本须知中所确定的中标人；

31.2采购机构不承诺将合同授予报价最低的投标人。

32．政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

33．合同协议书的签订

33.1中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和投标文件内容与采购单位签订书面合同；

33.2中标人如不按本投标须知第33.1款的规定与采购单位签订合同，则采购机构将有充分的理由废除其中标资格，并没收其投标保证金，给浙江天诚工程咨询有限公司造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时承担相应法律责任；

33.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的实施，不得将中标项目转让（转包）给他人；

33.4采购人与中标人签订的合同必须遵守本招标文件的合同条件，并且不得更改合同条件。

34．履约担保

34.1在签订项目合同时，中标人应按前附表的规定向采购单位提交履约保证金。

34.2如果中标人不能按本须知规定执行，采购单位将有充分的理由废除中标，并没收投标保证金，给采购单位造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

34.3合同终止并已将有关资料移交给接管人且验收合格后，采购单位在七日内办理退还履约担保手续。

35．中标服务费

35.1详见投标人须知前附表一相关要求，投标人须在报价时充分考虑这个因素。

36．不正当和欺诈行为

36.1政府采购要求合同项下的买方和卖方在合同采购和实施过程中应遵守最高的道德标准。根据本要求，浙江天诚工程咨询有限公司将：

（1）为此目的，定义下述条件：

（a）“不正当行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响招标方或买方在采购过程或合同实施过程中的行为；

（b）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害招标方或采购人的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标书之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺招标方或买方从自由公开竞争所能获得的权益。

（2）如果招标方认为投标人在采购过程中有不正当行为和欺诈行为的，则拒绝该投标人的投标。

（3）如果投标人或中标人在政府采购合同的实施过程中有不正当和欺诈行为，将依据中华人民共和国民法典》合同编、《政府采购法》及有关法律法规进行处罚。

十、质疑和投诉

37、投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

38、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

39、质疑、投诉应符合国家相关规定。

附件1   评标细则

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分15分、技术商务资信分85分。

1.评标委员会将按照“公正、科学、严谨”的原则对初步审查合格的投标单位进行价格、技术资信商务评审；

2.对投标单位的技术商务评审，采用记名方式取所有评委有效评分的算术平均数作为最终评定分（所有分值保留小数点后2位，小数点按四舍五入处理）；

3.最终得分及排序：计算各投标单位的评审总分（即技术商务资信分+价格分），按总得分由高到低顺序排序；总得分相同的，按技术商务资信分由高到低顺序排序；总得分且技术商务资信分均相同的，则随机抽签确定排序；

4.推荐中标原则:推荐最终得分最高者或排序第一者为中标候选人；

5.评标过程中如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。若评标委员会成员对需共同认定的事项存在争议的，须按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

二、评标内容及标准

（一）价格分（15分）

1、评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价

参与评审的价格(即投标评审价)=投标报价-小微企业价格扣除优惠值（6%）（如有）

投标报价得分=(评标基准价/投标评审价)×价格权重×100；投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。

- 预算价:子包一（棉织品洗涤租赁服务)预算价为648万元（即216万元/年）；子包二(综合维修外包服务)预算价为540万元（即180万元/年），超过最高限价作无效标处理，投标人的投标报价超过预算价（最高限价）的，其投标无效；

- 若评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他有效投标报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将认定该投标人的投标报价为低于成本报价，将其作无效投标处理。

（二）技术商务资信分（85分）：

技术商务资信分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算。

子包一 棉织品洗涤租赁服务

| 评审内容及标准 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分70分 | 技术响应情况 （10分） | 技术要求响应情况：（10分） 根据各供应商对招标文件的各项要求的逐项响应、承诺等方面情况进行评分,每负偏离一项扣1分,扣完为止。 | 10 |
|  | 整体服务方案 （6分） | 根据供应商提供的整体服务方案及洗涤工作措施进行评议：（6分） 内容完整，设计合理、科学、清晰的，完全符合采购人要求的得6-4分； 内容完整，设计合理，但存在一定问题，基本符合采购人要求的得4-2分； 内容不完整或设计有欠缺，偏离采购人要求的得2-0分。 | 6 |
|  | 人员配置（6分） | 根据供应商提供的人员配置方案及项目负责人资质、医疗布类洗涤及租赁服务经验、业绩、相关荣誉及上岗培训等情况进行评议：（6分） 配置完整，人员分配合理，满足项目需求且合理全面的得6-4分； 配置符合文件要求，人员分配基本满足采购人要求的得4-2分； 配置不合理或人员分配有欠缺的得2-0分。 （提供供应商为上述人员2021年10月-2021年12月缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章。） | 6 |
|  | 应急预案（6分） | 根据供应商洗涤场所停水、停电及设施工作不正常时的应急预案及突发事件导致洗涤服务量剧增时采取的应急预案的完备性、可操作性进行评议：（6分） 内容完整，具有可操作性、可行性高、合理全面的得6-4分； 内容完整，方案合理，基本符合采购人需求的得4-2分； 内容不完整或设计有欠缺或可操作性不强的得2-0分。 | 6 |
|  | 厂区总体布局及分区规范化 （8分） | 评委根据WST508-2016《医院医用织物洗涤消毒技术规范》对供应商提供的厂区布局、洗涤车间是否分隔医务员工类、手术室类、病人类、婴儿类区域、供应商医疗布草洗涤场所实体分隔情况等进行评议，包括不仅限于以下内容：（8分） 是否设置独立感染洗涤车间、是否用隔离式洗涤（独立设置于普通医用织物洗涤车间之外，提供独立感染洗涤车间在厂区内位置布局、现场照片等证明资料）； 在污染区与清洁区之间设置是否全封闭式实质性隔断。 内容合理全面的，布局及区域设置合理、设施完善、技术先进的得8-6分； 内容基本完整的，布局及配置设施符合项目要求的得6-4分； 内容不全的，布局不合理的得4-0分。 （投标文件中提供厂区布局图、现场照片） | 8 |
|  | 洗涤设施设备先进性及洗涤后流程 （6分） | 根据供应商提供的各分区内设施设备情况及洗涤后整理流程规范化是否符合WST508-2016《医院医用织物洗涤消毒技术规范》要求，洗衣龙生产线等洗涤设备先进性、完整性进行评议：（6分） 内容完整、符合各项技术规范、区域划分明确、自有洗衣龙生产线的得6-4分； 内容完整，区域分隔、隔断、设备配置基本符合采购人需求的得4-2分； 内容不完整或区域分隔有欠缺或可操作性不强，得2-0分。 （投标文件中提供洗涤设备的购买发票的复印件加盖供应商的公章） | 6 |
|  | 运送方案（6分） | 根据符合WST508-2016《医院医用织物洗涤消毒技术规范》要求对供应商提供的运送方案进行评议：（6分） 内容完整，具有可操作性、可行性高、合理全面的得6-4分； 内容完整，方案合理，基本符合采购人需求的得4-2分； 内容不完整或设计有欠缺或可操作性不强得2-0分 | 6 |
|  | 监督和处罚制度 （6分） | 评委根据供应商针对本项目制定检查监督制度和违规处罚制度是否完善、合理、科学等情况进行评议：（6分） 制度制定合理、科学、清晰的，完全符合采购人要求的得6-4分； 制度制定内容完整，设计合理，但存在一定问题，基本符合采购人要求的得4-2分； 制度制定内容不完整或设计有欠缺，偏离采购人要求的得2-0分。 | 6 |
|  | 样品分 （12分） | 评委根据供应商的样品对棉织品款式、规格、缝制质量要求的情况、制作工艺的耐用性及原材料的第三方或食药监局的检测报告进行评议，未提供第三方或食药监局检测报告的不得分： | 4 |
|  |  | 1）提供床上三件套（床单，被套、枕套）：（4分） 制作工艺精度高，材料质地及手感顺滑优于采购人需求的得4-3分； 制作工艺精度较高，材料质地及手感较顺滑，基本满足的得3-2分； 制作工艺差，材料质地及手感粗糙的得2-0分。 | 4 |
|  |  | 2）病人服衣裤：（4分） 制作工艺精度高，材料质地及手感顺滑优于采购人需求的得4-3分； 制作工艺精度较高，材料质地及手感较顺滑，基本满足的得3-2分； 制作工艺差，材料质地及手感粗糙的得2-0分。 | 4 |
|  |  | 3）手术辅料布草：（4分） 制作工艺精度高，材料质地及手感顺滑优于采购人需求的得4-3分； 制作工艺精度较高，材料质地及手感较顺滑，基本满足的得3-2分； 制作工艺差，材料质地及手感粗糙的得2-0分。 | 4 |
|  | 智能化 配置（5分） | 评委根据供应商的智能收发柜及制服收发柜用户单位实物照片及RFID芯片、蓝牙无线打印机、智能扫描枪、专用手机相关设备实样对其能化管理的先进性及自动化程度进行综合评议，未提供实样或提供不全的本项目酌情扣分：（5分） 设备配置齐全，性能优越、操作简便，优于采购人需求的得5-4分； 设备配置齐全，性能一般，基本采购人需求的得4-2分； 配置不完整或有欠缺无法满足采购人需求的满足的得2-0分。 | 5 |
| 商务分15分 | 检测报告（5分） | 1）供应商提供第三方检测机构出具的床品、工作服、手术衣洗涤后合格检测报告，每提供一项得1分，最高得3分。 2）供应商提供第三方检测机构出具的手术衣性能检测报告得1分；。 3）供应商提供第三方检测机构出具的洗涤场所环境检测报告得1分； （提供有效的检测报告复印件均加盖供应商公章） | 5 |
|  | 体系认证等证书 （4分） | 1）供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分。 2）供应商具有ISO45001:2008职业健康安全管理体系认证的得1分。 3）供应商获得政府安全监督管理局颁发的安全生产标准化证书得1分。 4）供应商具有排污许可证的得1分。 （提供有效的证书复印件均加盖供应商公章） | 4 |
|  | 同类项目业绩 （5分） | 提供自2019年1月1日（含）至今（以合同签订日期为准）同类项目业绩及业绩用户评价为良好的证明，每提供1个得1分，最多得5分，同一个业主的合同不累计得分。[投标文件中提供合同复印件（含合同首页、标的清单页、金额页、盖章页）加盖供应商公章,上述资料缺一不可，否则此项不得分。] | 5 |
| 总分 |  |  | 85 |

子包二   综合维修外包服务

| 分值 评审内容及标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分 85分 | 服务方案 | 1、根据投标人针对本项目所需各项服务制定的工作程序、标准、频率等内容与项目实际需求的匹配度以及合理性、可行性进行综合评议： 内容完整，可操作性强、合理全面，与项目需求匹配度高的，得10-8分； 内容完整，方案合理可操作，基本符合采购人需求的，得7.9-5分； 内容不完整或设计有欠缺或可操作性不强，得4.9-0分（未提供的得0分） | 10 |
|  |  | 2、根据投标人针对本项目重点难点作出的分析及具体解决方案或合理化进行综合评议， 分析全面透彻，内容完整，解决方案针对性及可操作性强的，得10-8分； 分析全面，方案合理，解决方案基本符合采购人需求的，得7.9-5分； 分析内容不完整或有欠缺或可操作性不强，得4.9-0分（未提供的得0分） | 10 |
|  |  | 3、根据投标人针对本项目的安全保障及质量保障体系和措施的合理性、可行性进行综合评议：容完整，可操作性强、合理全面，与项目需求匹配度高的，得10-8分； 内容完整，方案合理可操作，基本符合采购人需求的，得7.9-5分； 内容不完整或设计有欠缺或可操作性不强，得4.9-0分（未提供的得0分） | 10 |
|  | 应急预案 | 4、投标人针对本项目实施期间重大突发传染疫情等的疫情防控、防止交叉感染、消毒措施的预案，包括但不限于：防止感染基本措施、日常清理消毒措施等进行综合评议： 内容完整，可操作性强、合理全面，与项目需求匹配度高的，得5-4分； 内容完整，方案合理可操作，基本符合采购人需求的，得3.9-2.5分； 内容不完整或设计有欠缺或可操作性不强，得2.4-0分（未提供的得0分） | 5 |
|  |  | 5、投标人针对防台、防汛、防火、防震、突发事件处置的应急服务方案： 内容全面合理，针对性、可操作性强的，得5-4分； 内容基本全面，针对性、可操作性一般的，得3.9-2.5分； 内容不完整或有欠缺或可操作性不强，得2.4-0分（未提供的得0分）。 | 5 |
|  | 设备、设施及软件投入 | 6、根据投标人拟投入本项目的设备、设施、工具配备合理性、齐全性，相关设施设备性能稳定性先进性进行综合评议： 配置完整，合理，性能稳定先进的得6-4.5分； 配置合理，性能一般，基本符合采购人需求的得4.4-3分； 配置不完整或有欠缺或无法满足项目需求2.9-0分。 | 6 |
|  |  | 7、根据投标人拟提供的后勤保障管理信息化专业软件与本项目需求的匹配性以及软件的成熟度、兼容性、先进性等进行综合评议（投标时需提供类似项目近半年的的运行数据和相关用户证明）： 配置完整，软件功能全面，兼容性好的得8-6分； 配置合理，软件性能一般，基本符合采购人需求的得5.9-4分； 配置不完整或有欠缺或无法满足项目需求3.9-0分。 | 8 |
|  | - 人员配置设 | 8、投标人针对本项目制定的人员配置方案是否满足或优于服务需求，岗位配置是否齐全、合理，以及相关人员的综合能力（如专业技能、从业经验等）进行综合评议： 岗位配置齐全、合理，相关人员的综合能力强，优于项目服务需求的得得8-6分 岗位配置基本合理，相关人员的综合能力一般，基本符合采购人需求的得5.9-4分； 岗位配置不合理或有欠缺，不符合采购人需求得3.9-0分。（未提供的得0分）。 | 8 |
|  |  | 9、人员培训方案（包括岗前及在岗培训）： 内容全面合理，针对性、可操作性强的，得5-4分； 内容基本全面，针对性、可操作性一般的，得3.9-2.5分； 内容不完整或有欠缺或可操作性不强，得2.4-0分（未提供的得0分）。 | 5 |
|  | 管理制度 | 10、针对本项目制定各项管理规章制度（如内部管理、激励、监督、考核、奖惩、档案管理等规章制度）全面性、合理性进行综合评议： 内容全面合理，针对性、可操作性强的，得5-4分； 内容基本全面，针对性、可操作性一般的，得3.9-2.5分； 内容不完整或有欠缺或可操作性不强，得2.4-0分（未提供的得0分）。） | 5 |
|  |  | 11、针对本项目管理机构设置，管理构架和各部门职责进行综合评议： 机构设置全面科学，职责分明的，得5-4分； 机构设置基本合理，职责设置基本符合采购需求的，得3.9-2分； 机构设置不完整或有欠缺或职责设置不分明的，得1.9-0分（未提供的得0分） | 5 |
|  | 综合实力 | 12、投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理认证体系证书、职业健康安全管理认证体系证书的，每类得1分，最高3分。 提供有效期内的认证证书复印件加盖供应商公章，否则不得分. | 3 |
|  |  | 13、2019年1月1日至今服务过医院类似项目业绩的（合同服务内容须含有设施设备运行及维护相关内容），每提供1个业绩得1分，最高得5分。同一个业主的合同不累计得分，补充合同不计入业绩。（投标文件中提供合同复印件加盖公章，若合同中不能体现服务内容的，须提供用户证明书，并提供服务单位的名称和联系人） | 5 |
|  | 合计 |  | 85 |

（三）综合总得分

投标人的综合总得分=价格分+技术商务资信分

# 项目采购需求

子包一    棉织品洗涤租赁服务

一、项目概况

镇海区人民医院为24小时无假日医院，按三级综合医院规格建设，现建筑面积约为6.9万平方米，核定床位600张，职工约1100人。住院楼设住院药房、住院收费、手术室、导管室（DSA）、血透室、心电图室、静配中心、健康管理中心及13个病区；门诊楼设门急诊（急诊病房）、放射科、检验（输血科）、特检超声科、门诊收费、门诊药房、中药房、门诊检验、腔镜室及儿科病区（新生儿病房）。另有独立感染楼A、B楼（含感染发热门诊及隔离和负压病区，共2层2栋）及病员食堂、职工活动和培训中心、辅助行政食堂楼（4层）。

二、委托洗涤租赁范围

1、服务范围：医院内所有织物的收集、消毒、洗涤、折叠和熨烫、发送（下收下送达全院每个科室）服务及医院所需织物的租赁业务（工作服、窗帘、床帘、设备套等专用物品除外）；

1）洗涤范围：医院范围内的所有织品（含租赁部分）；

2）租赁范围：

①手术、治疗布草类：包含手术室、供应室及其他诊疗科室的专用织物用品、病人用及值班用床上三件套（要求另配防水材质枕套1000个）、各类床罩、床单（含门诊、特检、放射、腔镜、体检等科室检查所用）、病员服、婴儿服；所有租赁物配置智能芯片，科室配置PDA，做到织物投放不清点，智能扫码功能。（单项报价）

②织物智能芯片柜：行政制服柜1组(主机1台、净衣柜1台、回收柜1台)

门诊制服柜1组(主机1台、净衣柜7台、回收柜2台)

住院部制服柜1组(主机1台、净衣柜8台、回收柜2台)

手术室智能柜1组(主机1台、净衣柜3台、回收柜2台)

包含织物智能柜管理系统的投入和日常使用及维护，包含智能芯片费用(制服按1000人，每人4套计算)。（单项报价）

3、招标金额：应包含人工费用（含各种社会保障缴费及派遣常驻院方工作人员 3名，主管一名，运送工2名），织品洗涤服务费用、织品租赁服务费用，收发、缝补、运送（院外、院内）费用、智能柜及配套芯片硬件、软件的投入、维护费用；以及其它可能发生的全部费用等。

三、服务期限及付款

1、本次服务期限为三年。中标价格将作为合同价格执行；如中标单位在上一阶段合同履约情况良好，经双方同意，并报镇海区采购办批准，可续订下一年度合同，合同一年一签。如在合同执行期间，遇到社保缴费基数、比例及最低工资标准上调，则合同中的人员工资部分按实际情况予以依法调整。

2、付款方式：服务费隔月支付。当月如无服务质量等问题的，财务科凭管理部门提供的考核单据隔月支付服务费用。

四、主要服务要求

（一）质量要求

1、医用织品清洁度：无明显污渍（淡、隐渍视客户要求而定）；白度达到 3.0 米以外，肉眼

难辩新旧；彩色布草不应有搭色、褪色（布草固有特性除外）现象。

2、医用织品平整度：应熨烫平整、中线对折，主要部位无皱褶。

3、医用织品干燥度：边角等较厚部位应无潮湿感。

4、医用织品手感：应柔软，无发涩感，无油腥味；上浆衣物的手感应硬朗，有质感。

5、医用织品缝补：破损应及时缝补；医院供应室、手术室织物应特别注意，不可有任何破洞。

特别注意缺扣、少带、皮筋松散等问题。

6、医用织品收入：核对收入数量有清单；运输、包装应按规定操作。

7、医用织品发出：核对发出数量清单；运输、包装应按规定操作；应在规定时间内发出。

8、医用织品包装：织物应做到整数捆扎；等数打包；残次衣物单独打包。

9、医用织品消毒：医院类织物有病菌的必须要先消毒浸泡，消毒剂应严格按计量使用。操作

应严格遵循医用布草消毒、洗涤规程。

10、水洗质量：织物返洗率控制在 10%以内；工作衣、制服返洗率控制在 5%以内；彩色衣物

不应有搭色、褪色现象。

11、平烫质量：熨烫平整；主要部位无皱褶；按客户要求进行分类、折叠、包装，严禁串户；

发现破损、开线、污渍等不符要求的布草必须及时拣出。

12、烘干质量：织物应平整、松软，毛巾类布草无发涩感。

13、分拣、折叠质量：折叠、捆绑平整；按病人用品类、工作服类、值班被服类、手术布草类分类进行分类、折叠、包装（其中病员服，须按病区编号分类分拣、折叠、打包；手术室物品须按院方规范折叠），严禁串户；发现破损、开线、污渍等不符要求的布草必须及时拣出（注意：手术室用品决不允许有破洞，应特别认真分拣）；布草内不可粘有毛发、线丝等杂物。

14、水洗机流程：程序运用正确；耗料投放标准；时间、温度、水位控制合理；按类别、颜

色和污垢程度进行分类洗涤；不可超量洗涤；取出时不可死拉硬拽。

15、平烫速度：根据正确调整熨烫速度。

16、返洗流程：返洗表填写完备、正确；送、检、洗、后整理、发等各程序规范无误。

（二）洗涤要求

1、洗涤程序、洗涤设施和工作场所必须按《医院感染管理办法》、《医院医用织物洗涤消毒技术规范》等有关国家规定要求进行操作。

2、洗涤流程中必须净、污隔离，不得混放干净被服和脏被服，员工也不得同时处理干净和脏被服，杜绝交叉感染。

3、医院工作人员的工作服、被服必须与病人的被服分开洗涤。

4、对污染物品由医院指明洗涤要求，先进行消毒处理，再洗涤。

5、按时收发，如有特殊情况需要提前通知医院做好接洽工作。

6、工作人员的服装及床上用品，需单独洗涤，并消毒处理。

7、常规病人被服须高温（75℃以上）洗涤15分钟，并消毒处理。

8、对被血液、体液、传染病等污染的使用水溶袋分类打包织物，送达洗涤厂后需设置单独区域及机组专门洗涤。洗涤方要配置带锁密封织物车12部，专供感染隔离病房存放织物及转运所用，感染织物送达洗涤厂需分开按传染病洗涤规范执行。

9、所有洗涤干净物品，分类包装、分类清点，做好台账专车运送。

10、洗涤方必须进行科学的标准化洗涤程序（包布、被服要求干净、缝补、钉扣、折叠整齐、分类清晰），并符合卫生消毒标准。

11、不得使用腐蚀性洗涤材料（漂白粉、老碱等）。要求所使用的清洁剂供应商有政府批准的资质，且清洁剂包装物安全、无泄露；各类清洁剂有醒目的不同颜色标签，并有安全警示；每种清洁剂都有产品说明书和安全资料单（MSDS）。

12、织物运送不及时影响到医院正常工作或因洗涤原因引起病人交叉感染的，经医院管理部门确认后按给院方造成的实际损失承担赔偿责任。

13、洗涤方按医院医用织物洗涤消毒技术规范进行清洁织物表面采样及微生物检测，半年一次，及时把检测报告书复印件送到医院相关科室备案。

14、因目前尚处于新冠肺炎疫情防控期，供应商应严格遵守医院各项防疫规定，违反规定的经医院管理部门确认后，违规一次扣罚500元，如因此给院方造成损失的，按实际费用承担赔偿责任。

（三）智能化配置要求：

1、按招标需求提供织物智能柜、PDA及配套智能化管理系统，开发满足院方管理需求；

2、按医院要求病人服、工作制服上衣、裤子及其他租赁布草均须配置芯片；

3、按医院要求分区配置制服智能柜；

4、按医院要求配备布草智能收发手持扫描设备。

（四）消毒要求

1、所有传染病区及其他需要消毒的布草，均须先进行消毒浸泡。

2、浸泡液的配制方法：专用消毒剂按其使用说明配制； 10%次氯酸纳溶液按 500ppm 浓度配制。

3、浸泡程序：先将布草放入浸泡池，放水入池。使其充分漫过布草。根据其数量将水放至某

一合适刻度水位。参照附表缓慢注入专用消毒剂或 10%氯酸纳溶液，同时缓慢搅动使其充分混合，注入时要避免消毒剂与布草直接接触。

4、浸泡时间不得少于二十五分钟。

（四）织品租赁的服务要求

1、租赁织品的规格：中标人提供的织品尺寸必须是缩水后的尺寸规格，提供的织品尺寸、规

格、颜色必须符合医院要求。

2、中标人须及时稳定的根据医院规定的颜色、规格、款式、质地、数量及制作工艺提供租赁织品，且所供织品必须符合医院院感要求；

3、租赁织品质量要求：按宁波大市范围内向各三甲医院所提供的织品标准要求执行。

4、租赁织品备品数量的扣罚：中标人提供的织品质量及数量须满足本院医疗需求，合同期内，

若出现不能满足医疗需求时，经院方提醒后，仍未达到院方或院感要求的，每次从月承包费用中，

扣除人民币 2000 元，作为违约赔偿金，且不予以返还。

5、中标人提供的所有租赁织品须在七成新及以上，其中床上用品不允许出现任何破损。

6、中标人提供的床上用品不足六成新或出现任一破损的，作报损处理，其他织品按常规报损

要求处理。

7、所有租赁织品的洗涤质量，按照院感要求执行。

8、配套类包布质量及规格按照院方及院感要求的标准提供。

（五）其他要求

1、投标人每天定时对医院各科织物进行收集、发送、登记、核对、交接、密封运输等，循环运作，做到及时、不错、不差，数量准确，保证采购人需求，运输工具及工具的定期消毒维护由投标人自行解决；运输及停靠时需遵循医院内部的管理制度。

2、时间、服务要求：被服运输需采用密封的厢式货车。必须对当天收交的洗涤物品在24小时内保证发放，并提供下收下送服务，做到准确、及时、方便。洗涤用品经过整熨，工作制服必须熨烫挺括，在运送、发放等环节要有合理的操作和运送方案，保证工作制服到手符合医院规定要求。被洗涤物品若发生丢失或不应该的破损，投标人应向采购人书面报告（加盖公章），院方备案，年底照价赔偿，或在合同的履约保证金中扣除。

3、所有物品按规定做到清洁、完整、平整等，发放时无遗漏，服装扣子、吊带拉链齐全，不得残缺，并做好修补工作。织物因顽渍太多，经多次洗涤仍无明显效果的，投标人应向采购人书面报告（加盖公章），院方备案，不得擅自处理。

4、投标人应对本单位员工进行有关医院感染知识、消毒技术、洗涤程序的教育，熟练掌握业务技能，增强自我保护意识，并留下培训记录备查。

5、医院提供被服收发室，投标人须派专人驻点医院，负责收发室的储存、收发管理工作。要求各类被服整齐摆放，并且有明显的标识，建立出入库登记档案，严格按照医院的被服管理制度向各科提供被服，并每月向医院管理部门提供收发清单。

6、要求投标人实行织物洗涤租赁服务的信息化管理，每月末向医院相关管理部门提供医院各科室洗涤、租赁品种及洗涤量、租赁数、报损数分类汇总报表的电子文件，以便院方及时掌握医院的洗涤产量及租赁情况，有效实现对洗涤、租赁业务的监督、核查及管理。

7、采购人有定期或不定期对投标人的租赁织物和洗涤场所进行抽查和检验的权力，以确保租赁织物及洗涤服务的质量。

8、样品、实样要求

| 序号 | 样品、实样要求 |
| --- | --- |
| 1 | - 1、棉织品样品： - 床上三件套（床单，被套、枕套）； - 病人服衣裤； - 手术辅料布草； - 2、提供RFID芯片、蓝牙无线打印机、智能扫描枪、专用手机相关设备实样。 |
| 2 | 投标样品仅作为评分项，评标委员会按照招标文件规定的评分办法和评分标准对样品进行评价，未提供样品的样品分得0分，投标样品不符合招标文件要求的，按评标办法酌情扣分，投标样品质量不影响其投标文件的有效性。 |
| 3 | 样品开标时必须于开标截止时间前提供，并随同提供棉织品相关原材料的第三方或食药监局的检测报告。评标结束后，采购人将对中标候选人的所有样品进行封存，作为验收的依据。其他供应商的样品在开标结束后自行领回。 |

五、洗涤及租赁服务质量及考核细则

为了更好地履行双方签署的洗涤、租赁服务管理协议，提高洗涤、租赁服务质量，严格执行标书中的要求，招标方将按标书要求内容制订洗涤、租赁服务质量考核细则，要求中标人严格按细则中的服务标准提供服务，采购人根据中标人的洗涤、租赁服务履行情况及月考核结果予以奖惩。

- 对中标人月度服务质量的考核：按后勤保障及院感管理部门质控管理表累计扣分计算（上不封顶），每扣1分扣月服务费100元，并提出限期整改意见。采购人每月以书面形式向中标人提供考核结果，并要求中标人限时整改，中标人应及时向采购人书面反馈整改措施及效果，当月反馈问题下月仍未做整改的，每项问题加罚500元。

- 附件一

医用织物清洁与消毒质控考核表

| 项 目 | 内 容 | 分值 | 扣分标准 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作流程管理 （56分） | （一）回收： 1、织物应分类放入完好无损的专用防水包装袋或包装容器内，装载不能过满，并做到有效封口。 2、严禁在病区进行污染织物的清点，并尽量减少抖动。 3、接收清点织物时不可随意堆放、践踏、拖拉。 4、包装袋或包装容器外有醒目的标识，注明内容物的品名。 5、包装袋或包装容器每次使用后应及时清洁或消毒。 | 10 | 现场查看， 一处不符 要求扣1~2分 |  |
|  | （二）转运： 1、清洁与污染的织物运送路线应为两条不同的路线，不可交叉，并尽可能地缩短路线，避开人员集中的区域。 2、清洁与污染的织物不应混装，应有实际隔离屏障，宜使用不同的车辆进行转运。 3、转运车辆宜为密闭式，易清洗。运送过污染织物的车辆应及时进行清洁或消毒，清洁织物运送车定期进行清洁消毒。 4、运送织物过程中，所装载的织物不可超载，保证运送车辆的密闭性。 5、院内运送车辆洁污分开，并有明显标志；院外运送车辆保洁清洁，每天消毒有记录。 | 8 | 现场查看， 一项不符扣2分 |  |
|  | （三）分类： 1、宜分为工作人员和患者织物类，普通患者和特殊感染患者织物，手术室、产房等科室患者织物，有明显污染的织物，成人和婴幼儿织物等。 2、分拣过程中注意是否夹杂有锐利物品（如针头、手术刀、玻璃碎片等），并及时拣出。 | 4 | 有分类回收容器， 明确标识， 无分类扣2分。 锐利物品及时拣出，未做到扣2分。 |  |
|  | （四）清洗： 1、污染织物存放时间不宜过长，尽量做到到达洗衣房就立即洗涤。 2、宜选用前进后出式洗涤机，减少前进前出式洗涤机的污染织物类和清洁织物类交叉污染。 3、洗涤过程中，不可过量装载，待洗涤的干衣装机量宜为洗涤机承载量的70%～80%。 4、婴幼儿织物类、产房、手术室等科室患者织物应专机洗涤，并做到专机专用；有明显污染的织物类、特殊感染的患者织物类应专机洗涤；工作人员与患者的织物类应分别洗涤。如无条件，应按织物类的污染程度分批洗涤。 5、主洗方式分为冷水洗涤和热水洗涤，宜依据污染织物的具体情况选择使用。低温洗涤可清除人体排汇物、血迹、药渍，而高温洗涤可消毒、增加织物类的亮度。 6、最后的冲洗环节应加入可以中和洗涤用水、清洁剂中的碱性成分的弱酸剂，以减少对患者皮肤的刺激，且可有效杀灭一些微生物。 7、医院织物不考虑常规干洗。 8、工作人员和病人衣物分开洗涤，清洁衣物不能落地放置，摆放符合要求。 | 14 | 现场查看， 一项不符扣2分 |  |
|  | （五）消毒： 1、洗涤程序中利用高温、氯漂或氧漂以及酸化步骤可达到有效杀灭微生物的作用。 2、熨烫过程中的高温可提供额外的重要的消毒作用。 3、一些特殊织物类（如外科手术铺巾、复用的手术衣等）须经灭菌后方可使用。 4、被血液、体液污染的衣物应单独清洗，感染性污染衣物，先消毒后清洗。 | 6 | 现场查看，一项不符扣2分 |  |
|  | （六）储存与发放： 1、清洁织物应按照不同的使用病区分类储存，并有明显的标识。 2、清洁织物应放置于干燥、通风的物架上。 3、严格按照“先入先出”的原则进行发放，储存时间不应超过1个月。 4、固定专人管理，建立出入库登记档案，记录的保存期至少为1年。 | 8 | 现场查看，一项不符扣2分 |  |
|  | （七）特殊感染的患者织物处置 1、疑似确诊为朊毒体感染的患者被服使用后应用双层袋单独密闭封装焚烧处理。 2、气性坏疽污染的织物类应先采用含有效氯1000mg/L的消毒液浸泡30分钟后，再按照洗涤程序处理。 3、突发原因不明的传染病病原体污染的织物处理应符合国家当时发布的规定要求。 | 6 | 现场抽查工作人员一名查问，回答不全扣3~5分。 |  |
| 人员管理 （20分） | 1、建立并遵循医院感染管理制度。定期接受医院感染知识培训。 | 5 | 现场查看及考核一名工作人员的标准预防、手卫生操作，一项不符扣3~5分。 |  |
|  | 2、急性传染性疾病及化脓性或渗出性皮肤病患者不应参与直接接触清洁织物类的工作。 | 5 |  |  |
|  | 3、工作人员应按照《医院隔离技术规范》（WS/T311—2009）的要求，严格执行标准预防。 | 5 |  |  |
|  | 4、污染区工作人员应按照《医院隔离技术规范》（WS/T311—2009）的要求，严格执行标准预防。 | 5 |  |  |
| 洗涤场所管理 （24分） | 1、合理布局，设置清洁区和污染区，两区之间应有实际隔离屏障，有明显标识；各区内的不同工作区域应明确划分，应有明显标识。 | 3 | 现场查看，一处不符扣3~4分。 |  |
|  | 2、在合适的位置设置流动水洗手设施和手卫生用品，水龙头应为非手触式。 配备个人防护用品。 | 3 |  |  |
|  | 3、保持良好的空气流通，由污到洁，顺行通过，不得逆行。 | 3 |  |  |
|  | 4、各区域的内饰应选用易清洁的材质，无死角及裸露的管道，并定期进行保洁。 | 2 |  |  |
|  | 5、各区域保持清洁干燥，无霉菌孳生，并且应有防止苍蝇、老鼠及蟑螂等有害动物的措拖。 | 4 |  |  |
|  | 6、洗涤剂浓度配比有标准，消毒液浓度、消毒时间符合标准要求并有记录。 | 2 |  |  |
|  | 7、污水排放应符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），并保持畅通，严禁溢出。 | 4 |  |  |
|  | 8、当洗涤场所物体表面、地面被血液、体液污染时，应及时用消毒液进行擦拭消毒。 | 3 |  |  |

| 洗涤（织物）院感管理质控检查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 检查内容 | 分值 | 得分 | 扣分理由 |
| 院科两级管理（10） | 有医院感染管理制度，有年度院感工作计划 | 2 |  |  |
|  | 定期开展感控小组活动；有每月院感知识学习及季度考核记录； | 2 |  |  |
|  | 院感知识知晓率100%（标准预防、手卫生、职业暴露、多重耐药等） | 2 |  |  |
|  | 做好每月院感质控自查自查，有分析记录改进 | 2 |  |  |
|  | 对院级检查中存在的问题有分析并持续质量改进，有记录 | 2 |  |  |
| 环境清洁（20） | 清洁织物间（布草房）环境清洁，无杂物，无脏污； | 5 |  |  |
|  | （布草房）织物修补间环境清洁，无杂物，无脏污； | 5 |  |  |
|  | 使用后织物集中间保持清洁，无杂物，无脏污； | 5 |  |  |
|  | 运送车保持清洁，清洁织物车、污染织物车分车使用； | 3 |  |  |
|  | 各科室使用后织物间清洁，无杂物，无脏污； | 2 |  |  |
| 织物运送（20） | 运送中保证清洁织物、污染织物无交叉；分车运送；包装密封； | 2 |  |  |
|  | 运送中保持清洁织物清洁，无污染，清洁车密封； | 3 |  |  |
|  | 不在走廊等公共区域清点织物； | 5 |  |  |
|  | 使用后织物运送中包裹密封，无污染； | 5 |  |  |
|  | 感染性织物不清点，保持密封状态； | 5 |  |  |
| 消毒 （10） | 病区清洁、污染织物运送车每日清洁消毒，有记录； | 2 |  |  |
|  | 清洁织物间（布草房）每日清洁消毒，有记录； | 2 |  |  |
|  | 织物修补间（布草房）每日清洁消毒，有记录； | 2 |  |  |
|  | 使用后织物集中间每日清洁消毒，有记录； | 2 |  |  |
|  | 院外运送车每日清洁消毒，有记录； | 2 |  |  |
| 手卫生（10） | 掌握手卫生指征； | 2 |  |  |
|  | 手卫生依从性高（普通病房手卫生应＞70%） | 3 |  |  |
|  | 洗手方法正确（＞80%）； | 3 |  |  |
|  | 手消剂、洗手液有效期内使用； | 2 |  |  |
| 隔离管理（10） | 认识各种隔离标识，并作出相应处置； | 2 |  |  |
|  | 手卫生、物品专用及消毒等措施落实 | 3 |  |  |
|  | 感染性织物包装破损，处理规范； | 5 |  |  |
| 院感监测 （5） | 物表、手等采样，生物监测合格； | 2 |  |  |
|  | 肉眼观察，桌面、车等无明显脏污；ATP荧光检测合格； | 3 |  |  |
| 职业防护（10） | 做好双向防护（口罩、帽子、手套、护目镜、防水围裙等）并能正确使用， | 3 |  |  |
|  | 掌握职业暴露发生后的局部处理 | 2 |  |  |
|  | 掌握职业暴露发生后的报告流程 | 3 |  |  |
|  | 职业暴露无漏报瞒报； | 2 |  |  |
| 医疗废物（5） | 正确垃圾分类处置，医疗废物和生活垃圾不得混放；处置规范； | 2 |  |  |
|  | 脏污织物存放于蓝色织物袋内；感染性织物存放于橘黄色织物袋内；特殊感染织物放于一次性水溶织物袋内；密闭式扎口运送； | 3 |  |  |
| 检查日期： 检查者： 得分： |  |  |  |  |

2、对中标人日常服务质量的考核：中标供应商对医院各科室的洗涤物品如有洗涤质量和服务未达到规定要求，致使用户不满意造成投诉，或定期进行的测评，都将按规定给予扣款处罚（见下表），必要时终止合同，另择其他单位服务。

附：洗涤项目考核处理表

| 项 目 | 摘 要 | 处罚金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丢失 | 照价赔偿 | 20元 |  |
| 不烫平 | 每件次扣款 | 10元 |  |
| 掉扣、掉带 | 经查后补钉，每件次扣款 | 10元 |  |
|  | 经查后未补钉，每件次扣款 | 10元 |  |
| 破洞不补 | 经查后补钉，每件次扣款 | 10元 |  |
|  | 经查后未补钉，每件次扣款 | 10元 |  |
| 不清洁 | 每件次扣款 | 10元 |  |
| 发送、收集误时 | 每小时次 | 20元 |  |
| 拉链破损 | 每件次扣款 | 10元 |  |
| 错发、误发 | 每件次扣款 | 10元 |  |
| 服务态度 | 用户反映差查实每次扣款 | 200元 |  |

如未能达到以上招标要求，影响医院工作运行的，医院有权根据实际情况在服务费或质保金中予以扣罚。

2、考核时间在每月月底进行，在次月支付的前月服务费金额中体现。

六、其他投标要求

投标单位暂按照医院规模600张/日床位进行测算，精确统计病区用被服类织物和手术用敷料类织物的使用情况，及医院员工工作服租赁使用情况，分别编制洗涤服务费用和被服敷料租赁费用（包括报损费用及期限），并制订出详细的洗涤服务、租赁服务方案，工作计划、措施和报价，包括配合采购人提高行政管理工作水平，提升服务质量等，从而保证医院各科室被服织物的正常使用。

1、洗涤服务、租赁服务方案和计划应包括：人员安排、工作职责、岗位培训、洗涤工序、工艺标准、洗涤设施、智能柜设施及配套系统硬件和软件维护、工作场所、工作规范、管理制度、服务承诺、所需的所有棉制品（窗帘、床帘及设备套等专用物品除外）数量清单及管理制度（收发、报损等）及各类织物强制性报损的规范、期限等。

2、本次招标实行医院洗涤、租赁服务年度费用包干制，最高限价216万元/年，洗涤、租赁总量以核定床位数为基数，增加或减少5%范围以内的服务费总额不变（包含派遣驻点院方工作人员3名的费用，及各类床上用品、手术包布类织物等所有医用织物洗涤、租赁费）。经双方确认（以院方出入院管理中心数据为准），洗涤租赁量增加超过5%范围（不含5%）的，服务费按比例增加；洗涤租赁量低于规定床位基数5%范围（不含5%）的，服务费按比例核减（在最后一个月服务费中体现）。

投标人在投标报价时应自行充分了解本医院的业务状况，结合企业自身管理能力进行报价，各项费用要求在投标报价明细表中详细列出。今后不得以不了解医院实际情况，以洗涤服务、租赁服务工作量过大等为由提出增加费用。采购人不接受中标人任何因遗漏报价而发生的费用追加。

3、其他要求

①采购人只给中标人提供收发室，不向中标人提供其它用房。中标人开展项目服务所需的设施、工具、用品、水、电等一切与项目服务有关的物品用具均由中标人自行解决。

②标人须严格按照应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，及时给所有的员工缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险等）。自行负责其招聘员工的一切工资、福利以及发生工伤、疾病乃至死亡等全部责任。

③因中标人违反《劳动法》等法律法规而造成采购人的连带责任和损失全部由中标人承担。

子包二    综合维修外包服务

一、项目概况

镇海区人民医院建筑面积约为6.9万平方米，核定床位600张。住院楼设住院药房、住院收费、手术室、导管室（DSA）、血透室、心电图室、静配中心、健康管理中心及13个病区；门诊楼设门急诊（急诊病房）、放射科、检验（输血科）、特检超声科、门诊收费、门诊药房、中药房、门诊检验、腔镜室及儿科病区（新生儿）、地下人防机房（含地下车库）。另有独立感染楼A、B楼（含感染发热门诊及隔离和负压病区，共2层2栋）及非机动车停车场、病员食堂、职工活动和培训中心、辅助行政食堂楼（4层）。为了进一步加强医院后勤保障综合维修及设施设备管理等工作，医院需要有一支具有高素质、高水平具备精密质控管理的综合维修维护队伍，保证医院设施设备维修维护各项工作的正常安全运行。

二、服务管理内容

1、负责低压配电系统日常操作、巡视、日常维护保养及安全工作，并做好相关记录。确保所有设备功能完好，指示正常，所有配电柜、控制箱张贴设备编号、用途标识、整定值需要根据负载合理调整、协助进行防雷检测及电气测试；每天检查指示灯、按钮、仪表是否在工作状态，接线端子是否牢固、有无变色、放电电阻、熔断器是否灵敏可靠；电力系统维护。

2、负责空调系统设备设施（包括冷冻机房、泵房、冷却塔、热泵机组、空调机房、空调末端、热交换等）的日常操作、巡视、日常维护保养及安全工作，并做好相关记录。巡视机房内设备设施，记录主要仪表及参数；保持机房环境清洁，保持机组外表面整洁，保持机房通风、排水装置正常；检查机组运行情况是否有滴水、泄漏、腐蚀、锈蚀、松动、摩擦破损等；负责更换及简单维修风机盘管控制开关面板；负责所有暖通设备（冰机、冷却塔、水泵、板换）、医用气体设备（真空、压缩空气、氧气）的日常维护，消防主机水泵的检测工作，协助外包商完成冷冻机组、水泵、冷却塔、空调主机、压缩机、真空泵、医用气体的大修；负责净化空调的滤网更换；电梯的监管；检查机组运行情况，温度、流量、压力、电气、噪声、振动情况在正常范围内；根据季节气候调节和设定机组的制热、制冷温度，降低能耗。

3、负责院区内给水、排水、空调、供暖系统的阀门、龙头、开关等的日常维修及管线的跑、冒、滴、漏的维修工作，院区内全部下水，地漏疏通工作及屋面天沟、雨落管等维修，并做好相关记录；巡查污水坑、集水坑，巡查一次化粪池，每季度巡查一次污水过井，并作好相关记录；检查室外污水、雨水管道的排放工作情况。在非常时期（如汛期）要有应急措施，加强值班巡视（防汛泵）；负责责任区的防汛工作；每年对污水、雨水所用潜水泵、各种循环泵类进行一次维修保养，并做好相关记录。协助消防系统设备的维保并做好记录。污水处理装置和设备维护；负责污水处理系统的日常维修、维护；负责污水处理系统日常操作并记录、送检测试及监测部门沟通；持证上岗。

4、负责医院所有公共区域的巡查，如排水竖井、配电竖井、配电间及设备层、地沟的管线、电缆沟的电缆，并做好配电箱的除尘及室内卫生，并做好相关记录；对各种未签维保协议的设备，进行日常巡视，并做好相关记录；对所有设备出现故障时进行必要的应急检查、处理，并做好相关记录负责院区建筑物及院落（含轻体房）的室内外维护修缮工作，包括门窗玻璃破损，地面修补维护，墙面、屋顶修补（墙角、踢脚）维护等，并做好相关记录。各类办公、医疗家具的小修，五金配件的更换工作，并做好相关记录；配合其他班组对责任区内的各种设备设施进行调整、检修、更换，并做好相关记录；

二）、工程(设施、设备运行与维护)服务内容

1、配电系统—低压端

负责低压配电室（强电间）内设备设施的日常操作、巡视、日常维护保养及安全工作，并做好相关记录。

- 保持房间清洁，亮度适中，墙面地面无渗漏水现象，无易燃易爆、杂物等堆放。

- 检查桥架孔洞、墙洞封堵是否脱落，能达到防火、防水、防小动物等要求。

- 配电箱（柜）内元器件进行除尘紧固，无过热、异味、锈蚀现象。

- 每天巡视一次设备设施，抄一次主要仪表；

- 各元器件运行状态良好。各切换装置、指示灯、空开等状态符合当前运行要求。

- 每半年组织运行值班人员做一次应急操作演练。

- 持证上岗。

2、供气系统

负责液氧站、瓶氧站、负压吸引机房、空压机房内设备设施系统日常操作、巡视、维护、保养及安全工作，并做好相关记录。

- 每2小时巡视1次设备设施运行状况，抄1次主要仪表参数；各种记录应规范、完备、字迹清楚。

- 检查各容器、管路、阀门、表计外观良好，无异常结霜、泄露。各电气系统、动力运转系统工作正常，无异响、异味。

- 负压机组每周进行一次排污，每半年对正压、负压机组控制箱进行一次清扫和检查。

- 根据实际情况做好气体设备保养，气体存量计划并及时落实、汇总上报。配合送气公司的工作，并为各科室运送所需气体。

- 检查机组运行状态、指示灯状态、阀门状态、压力指示、温度指示、报警指示、各种标记等，应符合医院正常运行要求。

- 检查周边环境无渗漏水影响、无可燃物威胁、无其它风险点存在。

- 配合第三方做好气体设备保养工作，记录并汇总上报医院。

- 做好医气供气系统末端设备的简单维修处理。

- 每半年组织运行值班人员做一次应急操作演练。

- 负责压力容器的附件送检测工作。

- 持证上岗。

3、空调系统

负责空调系统设备设施（包括所有中央空调冷水机组、冷却塔、组合式空调机组、空调末端设备、空调水泵、热交换机组、洁净净化设备、风冷热泵机组、中央空调变冷媒系统、分体式空调、通风设备、制冷设备）的日常操作、巡视、日常维护保养及安全工作，并做好相关记录。

- 将配合楼宇自控随时对责任区内的各种设备设施进行调整、检修、更换；

- 每2小时巡视一次冷冻机房内设备设施，记录一次主要仪表及参数；

- 每天巡视一次泵房、冷却塔、热泵机组（运行季节）、空调机房、热交换室，记录一次主要仪表及参数；

- 每周测一次软化水水质；

- 每日对大楼内进行测温，并配合楼宇自控班组调节温度，并做好相关记录；

- 各种记录应规范、完备、字迹清楚。

- 经常保持机房环境清洁，保持机组外表面整洁，保持机房通风、排水装置正常。

- 检查机组运行情况是否有滴水、泄漏、腐蚀、锈蚀、松动、摩擦破损等。

- 检查机组运行情况，温度、流量、压力、电气、噪声、振动情况在正常范围内。

- 根据季节气候调节和设定机组的制热、制冷温度，降低能耗。

- 负责更换及简单维修风机盘管控制开关面板。

4、照明系统等

- 负责全部照明灯具及各楼层配电箱线路的维修保养及配电箱内电器元件的更换；维护院区的线路电缆，发现问题及时上报院方，其中包括灯具维修，插座、线路检查维修，增加电源插座等；

- 负责医院设备带电系统的运行与维护；

- 每年对所有排风扇进行一次保养、维护，并做好相关记录；

- 配合全院的避雷检测工作；

- 负责全院应急灯巡视及维护，每2个月做放电试验，并做好相关记录。

- 持证上岗。

5、给排水系统

- 负责院区内给水、排水、空调、供暖系统的阀门、龙头、开关等的日常维修及管线的跑、冒、滴、漏的维修工作，院区内全部下水，地漏疏通工作及屋面天沟、雨落管等维修，并做好相关记录；

- 每天巡查2次污水坑、集水坑，每月巡查一次化粪池，每季度巡查一次污水过井，并作好相关记录；

- 每月检查室外污水、雨水管道的排放工作情况。在非常时期（如汛期）要有应急措施，加强值班巡视（防汛泵）；

- 负责责任区的防汛工作；

- 每年对污水、雨水所用潜水泵、各种循环泵类进行常规的维修保养，并做好相关记录。

- 协助消防系统设备的维保并做好记录。

6、污水处理系统

- 包括医院所有污水处理装置和设备。

- 负责污水处理系统的日常维修、维护；

- 负责污水处理系统日常操作并记录、送检测试及监测部门沟通。

- 做好污水处理系统的清淤工作并与医疗废物处理公司进行交接登记工作。

- 持证上岗。

- 负责水质检测、送检工作。

7、综合维修

负责院区建筑物及院落（含轻体房）的室内外维护修缮工作，包括门窗玻璃破损，地面修补维护，墙面、屋顶涂料、墙纸、瓷砖、地砖等设施修补（墙角、踢脚）维护等，并做好相关记录。各类办公、医疗家具的小修，五金配件的更换工作，并做好相关记录。

8、其他服务

- 配合其他班组对责任区内的各种设备设施进行调整、检修、更换，并做好相关记录；

- 每月巡查一次给排水竖井、配电竖井、配电间及设备层、地沟的管线、电缆沟的电缆，并做好配电箱的除尘及室内卫生，并做好相关记录；

- 对各种未签维保协议的设备，进行日常巡视，并做好相关记录；

- 对所有设备出现故障时进行必要的应急检查、处理，并做好相关记录；

- 根据工作需要持证上岗。

- 负责公共区域的空调启停，照明、门窗的开关工作（以节能为目的），日常期间做好巡查及节能工作；

- 负责发放停电、停水、停气等影响用户方面的各种通知，并做好相关记录；

- 负责协助每月医疗区查水、电表工作，并做好相关记录上报院方；

- 负责维护维修包括家用电器类、日常用具类及一些未详但属于总务部管辖的物业和设施。

- 弱电设备发生故障、报警或安全隐患时，及时通知相关班组去现场处理，对事故处理有原始记录、处理过程、最终结果。

- 负责医院专家宿舍、计划生育站日常工程维修。

三）、工程(设施、设备运行与维护)服务要求

1、重点突出“安全第一，经济运行”的运行方针；

2、保障机电正常运行并做好相关记录；

3、承诺日常维护98%执行，设备设施完好率98%，维修及时率98%，急修及时率100%；维修工程质量合格率98%；医院职工满意度90%以上；

4、工作人员服从后勤客服中心24小时的调度，并配备相应的通讯工具；

5、要求对报修等数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据，给院方的决策进行支持；

5、建立完善的规章制度和岗位职责、操作流程、应急预案；

6、有健全的设施设备运行维护标准化管理体系、质量管理评定体系；

7、中标人使用专业管理软件进行工程部设备运行维护管理，并对部门日常工作、设备、维护工作数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据给采购人的决策进行支持；

8、中标人按计划巡视设备机房和设备运行情况，做好相关记录；

9、中标人对员工岗前培训，且每年至少对员工进行两次岗位培训并做好记录；

10、中标人指定专门能源管理人员，加强用能设备管理和能耗管理，并制订具体的节能管理措施；做好节能运行监测，每月统计能源消耗表及其分析提供给采购人；

11、中标人保证设备机房、值班室等责任区域内的管理制度齐全，标示清楚，做好各种安全用具、消防用具、设备备品及维修工具的管理，保持设备责任区的清洁卫生，设备、墙面、地面干净整洁、无破损、无渗水、漏电、锈蚀现象；

12、中标人掌握责任区内设备的用途、参数、运行状况，健全设备档案，提出合理的设备维护保养的措施及方案计划，并对设备进行故障分析诊断；

13、在由采购方指定的第三方单位对投标方管辖的设备设施进行维修、保养、改造、施工时，中标人负责协调、配合和监管；

14、确保动力及配电设备24H监护，运行岗位保证24小时值班，运行值班岗位严格按照国家规定持证上岗，持证上岗率100%，并有2年以上相关工作经验；各项作业的劳动保护符合国家规范；

15、中标人配合各种国家要求的检查、检测、年检工作；

16、中标人负责执行责任范围内的各种有关法律、法规和政策规定的其他事项；

17、中标人每天24小时提供紧急维修服务，对紧急报修10分钟内作出响应并马上修复，常规报修2小时内作出响应并修复。

18、建立完整的蓝图目录，完整的设备清单，阀门图表，管道标志，电气回路图和相应的控制区域，仪表运行范围等。积极为采购人提供设施设备管理方案。

19、中标人负责编制大楼、附属建筑物、设施、设备的年度维修养护计划，年度培训计划、年度预算及控制计划、能源控制计划、安全保障计划、资产保障计划、年度更新改造计划、设备维护工作的平衡计划、报修工作数量控制计划等，经医院确定后切实执行。每月向后勤部上报月工作总结及下月计划及员工考核结果及奖惩等。

20、所有机房卫生落实到人。

21、抓好安全生产，安全责任层层落实，签订责任状，责任到组和人。承担合同期内物业委托管理范围内的安全生产主体责任。

22、各项工作严格按《浙江省等级医院评审标准》中的三级甲类医院管理标准执行；做好应急演练和台账资料准备工作。

23、积极配合医院完成各项指令性任务和迎检工作。

24、所有运行的操作流程、制度、计划、总结、培训、考核及各种运行记录、交接班记录、排班表、能耗统计及分析等资料必须每月上交医院后勤部。

25、中标方在接到中标通知书后，须派遣相关工程人员进驻现场，对隐蔽工程进行实时监管和熟悉内部结构、管线等，并提出使用功能上的相关建议，人员费用由中标单位负责。

27、设施设备外包合同管理，协助医院做好对各类专业外包服务公司的全过程管理，包括电梯、锅炉、冷水机组、VRF机组、医用气体系统等。

28、投标供应商需为本项目配置后勤保障管理信息化专业软件，后勤保障信息化管理软件服务方案要符合医院后勤保障管理体系和发展方向。后勤管理软件配备在动力组服务中心与医院信息化、可视化、无纸化要求相匹配，满足实际后勤保障五大管理体系：

1）服务优化体系：保障软件具备一站式服务中心管理调度功能，包含院内报修小程序、维修工单管理（含发单、维修耗材领用、签收确认等全过程工单追踪管理功能）、24小时随时处理服务需求；相关人员配置手持终端。具备任务过程监管可看任务状态：未开始、进行中、完成，对于未及时查看及超时未完成的任务系统会自动预警提示。有工单数据汇总导出功能，可以实际提供各类服务质量基础管理数据。

2）质量内控体系：保障软件具备设施巡检、保养管理功能，系统支持设备清单编制、定时巡检、手持机扫码等技术支持，有巡查数据汇总导出功能，可以实际提供各类原型基础管理数据，提升巡查品质管理、确保设施设备安全监管可视化、数据化。

3）外包监管体系：保障软件具备定位考勤、培训、交接班、操作证及维保合同管理功能，有考勤、培训等数据汇总导出功能，可以实际提供各类日常监管数据，为管理部门考核决策提供科学依据。

4）成本分析体系：保障软件具备仓库及成本管理功能，支持维修物料扫码、出库登记、库存管理等功能提高工作效率及耗材成本。有出入库及科室领用数据汇总导出功能，可以实际提供各类维修材料日常监管数据，为管理部门维修二级库成本管理提供科学依据。

5）决策支持体系：保障软件综合以上功能，多维度数据统计系统自动统计各类后勤保障数据：人员工作量、科室物料用量、类型工作量等，资料永久保存，方便医院管理人员随时调用查看，为维修管理决策提供科学依据。

四、设施设备管理服务招标事项说明

1、本次综合维修项目工作人员管理总数为23人（其中院方提供托管工作人员6名，中标方提供人员配置17名），要求配置人员年流失率在15%以下（包括管理人员）。

2、工程人员年龄要求在50周岁以下；个别人员素质较好的，可适当放宽年龄要求，但不能超过总人数的10%。

投标单位人员岗位配置

| 工程经理 | １人 |
| --- | --- |
| 工程主管 | 1人 |
| 工程文员兼库管 | 1人 |
| 空调运行维修 | 2人 |
| 水电气综合维修 | 8人 |
| 建筑破损综合维修 | 1人 |
| 净化空调维修 | 1人 |
| 污水处理管理 | 1人 |
| 高配运行 | 4人 |
| 锅炉运行 | 3人 |
| 总计： | 23人（含医院托管人员6人) |

五、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [A] | 暖通设备 |  |  |  |
| 1 | 防爆轴流风机(事故排风机) | 型号：BT-N06.3 、15297CMH，224Pa，N=1.5kW； | 套 | 1 |
| 2 | 全自动软水器 | 型号：WD-8A 、处理水量：8t/h； | 套 | 1 |
| 3 | 软化水箱 | 型号：1.5x2x2(H) | 套 | 1 |
| 4 | 分汽缸 | 型号：∅300x2320 | 套 | 1 |
| 5 | 薄内置风管式室内机 | 型号：FXDP45 、QL=4.5kw QR=5.0kw； | 套 | 4 |
| 6 | 薄内置风管式室内机 | 型号： FXDP71、QL=7.1kw QR=8.0kw； | 套 | 10 |
| 7 | 两面出风嵌入式室内机 | 型号：FXCP22 、QL=2.2kw QR=2.5kw | 套 | 2 |
| 8 | 两面出风嵌入式室内机 | 型号：FXCP36 、QL=3.6kw QR=4.0kw； | 套 | 4 |
| 9 | 四面出风嵌入式室内机 | 型号：FXFP45 、QL=4.5kw QR=5.0kw； | 套 | 15 |
| 10 | 四面出风嵌入式室内机 | 型号：FXFP100 、QL=10.0kw QR=11.2kw | 套 | 8 |
| 11 | 新风处理机 | 型号：FXMP140 、QL=14kw QR=8.9kw L=1080CMH； | 套 | 1 |
| 12 | 新风处理机 | 型号：FMQ30 、QL=28kw QR=17.4kw L=3000CMH； | 套 | 1 |
| 13 | 室外机 | 型号： RHXYQ8PY1、QL=28.0kw QR=31.5kw(新风室外机)； | 套 | 1 |
| 14 | 室外机 | 型号：RHXYQ10PY1 、QL=28.0kw QR=31.5kw(新风室外机)； | 套 | 2 |
| 15 | 室外机 | 型号：RHXYQ18PY1 、QL=50.4kw QR=56.5kw； | 套 | 1 |
| 16 | 室外机 | 型号：RHXYQ26PY1 、QL=73.0kw QR=81.5kw； | 套 | 1 |
| 17 | 室外机 | 型号：RHXYQ28PY1 、QL=78.5kw QR=84.0kw； | 套 | 1 |
| 18 | 全热交换器 | 型号：VAM800 、L=800CMH P=135Pa N=150W； | 套 | 1 |
| 19 | 全热交换器 | 型号：VAM1500 、L=1500CMH P=135Pa N=300W； | 套 | 1 |
| 20 | 组合式油烟净化机组 | 型号：LT-150 、15000CMH，500Pa，N=7.5kW； | 套 | 1 |
| 21 | 高温排烟风机 | 型号：HTF-I-5.5 、12000CMH，680Pa，N=4kW； | 套 | 1 |
| 22 | 排气扇 | 型号：BPT15-34 、L＝270CMH,N=40W； | 套 | 14 |
| 23 | 低噪混流排风机 | 型号：SWF-I-3 、L=2009CMH，184Pa，N=0.25Kw; | 套 | 1 |
| 24 | 冷冻机组 | 麦克威尔离心式机组1933.8KW | 台 | 2 |
| 25 | 二次冷冻水循环泵 | 功率是55KW | 台 | 2 |
| 26 | 冷却循环泵 | 功率是75KW | 台 | 2 |
| 27 | 冷却塔循环泵 | 功率是7.5KW | 台 | 2 |
| 28 | 锅炉 | 4T富尔顿蒸汽锅炉 |  | 2 |
| 29 | 空调热水系统二次循环泵 | 功率是8.3KW | 台 | 2 |
| 30 | 热水交换系统循环泵 | 功率是22KW | 台 | 3 |
| 31 | 板式换热器 | 换热量是：1500KW | 台 | 10 |
| 32 | 多联机空调 | 功率4450W | 台 | 10 |
| 33 | 多联机空调 | 功率12050W | 台 | 10 |
| 34 | 多联机空调 | 功率7360W | 台 | 10 |
| 35 | 多联机空调 | 功率9430W | 台 | 10 |
| 36 | 多联机空调 | 功率5880W | 台 | 10 |
| 37 | 分体式空调 | 5匹柜机 | 台 | 20 |
| 38 | 分体式空调 | 3匹柜机 | 台 | 15 |
| 39 | 分体式空调 | 1.5匹分体挂壁机 | 台 | 150 |
| 40 | 组合式空调机组 | 单独设置冷热源，采用电极加湿，控制手术室的温度和湿度 | 套 | 21 |
| 41 | 风冷热泵机组 | 制冷量438KW，制热量461KW | 台 | 2 |
| [B] | 水系统 |  |  |  |
| 1 | 钢板水箱 | 规格与容量 60T | 套 | 2 |
| 2 | 人防气压供水设备 | 型号： QZG-400NL 、P=3.0KW; | 套 | 2 |
| 3 | 潜水排污泵 | 型号：80WQ/C470-3.0 、P=2.2KW; | 套 | 10 |
| 4 | 手摇泵 | 型号： S38 | 套 | 15 |
| 5 | 电热淋浴器 | 型号：RS15-6 | 套 | 3 |
| 6 | 排污泵 | 2.2KW | 台 | 21 |
| 7 | 污水井 |  | 台 | 13 |
| 8 | 开水炉 | 9KW | 台 | 18 |
| 9 | 开水炉 | 3KW | 台 | 3 |
| 10 | 生活水箱（消防水箱） | 容量是100 M3 | 组 | 1 |
| 11 | 消防水箱 | 30 m3 | 组 | 1 |
| 12 | 消防泵 | 55KW | 台 | 2 |
| 13 | 喷淋泵 | 55KW | 台 | 2 |
| 14 | 燃气热水系统 | 358MJ/h | 套 | 3 |
| 15 | 太阳能热水系统 |  | 组 | 1 |
| 16 | 给水加压循环泵 | 屋顶水箱(10M3) | 台 | 1 |
| 17 | 生活水给水泵 | 30KW | 台 | 2 |
| 18 | 生活水增压泵 | 4KW | 台 | 3 |
| 19 | 生活水增压泵 | 1.1KW | 台 | 1 |
| 20 | 废水泵 | 2.5KW | 台 | 2 |
| 21 | 加药系统 |  | 套 | 1 |
| 22 | 鼓风机 | 4.5KW | 台 | 2 |
| [C] | 医用气体 |  |  |  |
| 1 | 供应氧气终端 | 输出压力是0.8MPa（可调），站输出流量是50m3/h,终端压力设计0.2~0.48MPa（可调），终端流量≥10L/min,每小时泄漏量≤0.2%（行业标准是≤0.5%） | 套 | 1000 |
| 2 | 液氧罐 | 5m3 | 组 | 2 |
| 3 | 气化器 | 50m3/h | 组 | 2 |
| 4 | 吸引系统设计供应终端 | 输出压力是-0.04~0.07MPa(可调)，站输出流量＞180m3/h*2台，终端压力是-0.04~0.07MPa(可调)，终端流量是≥30L/min,每小时泄漏量≤1%（行业标准是≤1.8%） | 套 | 325 |
| 5 | 负压机组 | 5.5KW | 台 | 2 |
| 6 | 真空缓冲罐 | 4M3 | 组 | 1 |
| 7 | 压缩机 | 流量1.59m3/min | 台 | 2 |
| 8 | 冷干机 | 0.48KW | 台 | 2 |
| 9 | 压缩气体终端 | 输出压力是0.8MPa(可调)，终端压力是≥0.4MPa,终端流量≥60L/min,每小时泄漏量≤1.2% | 套 | 8 |
| 10 | 压缩气体缓冲罐 | 1M3 | 组 | 1 |
| [D] | 低压电 |  |  |  |
| 1 | 低压开关柜 |  | 套 | 80 |
| 2 | 干式变压器 |  | 套 | 6 |
| 备注 | 以上设备为医院配置的主要大型设备表，不包括医院需要综合维修服务的全部设施设备，具体以医院的实际需要综合维修设备数量需求为准（含今后新增设施设备）。 |  |  |  |

六、其他

1、合同期限及履约保证

本项目合同期一年。中标人在合同签订后向镇海区人民医院支付合同总额5％的履约保证金，合同期满后履约保证金无息退还。

2、付款方式：由院方在确认工作完成的情况下，按月支付。

3、投标人在投标文件中应列出管理措施、质量保证体系、服务承诺、各项人员安排、上岗人员工资、津贴等各类保险及根据国家规定支付的各项费用。

4、中标人自备项目相关人员装备（包括维修管理系统、对讲机、对讲机公共频道占用费及维修费用），自备办公设备和耗材。

5、采购人免费提供中标人管理办公用房。其他一切为开展维修服务所需的设备、工具、耗材及安全警示标志等均由中标人承担。

6、项目所有工作人员应无条件配合完成医院其他的各类指令性工作。

第四部分  合同主要条款

合       同

（供签约参考）

项目编号：

项目名称：

合同编号：

签约日期和地点：     年   月   日 于

鉴于买方为获得     （服务名称）     而进行公开招标，并选定由卖方以总金额  （币种、用文字表示的合同总价）  （以下简称合同价）提供的服务项目的投标。本合同由买 方 名 （简称买方）为一方和卖 方 名（简称卖方）为另一方按以下条款和条件签署。

本合同声明，作为附件，下述文件是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

- 招标文件；

- 卖方的投标文件、卖方在招投标中提供的澄清文件；

- 中标通知书；

上述文件与合同若有不一致之处，文件的优先次序应为第一合同、第二附件。

- 合同服务项目的名称、数量/服务期限及价格

| 服务项目名称 | 内 容 | 数 量/服务期限 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同价（大写金额） |  |  |  |

本合同总价内包含的服务内容：                          。

2、使用合同文件和资料：

2.1 没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

2.2 没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不得将甲方提供的的任何文件和资料挪作他用。

2.3 除了合同本身外， 甲方提供的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方应在完成合同后将这些文件及全部复制件归还给买方。

3、知识产权

卖方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4、不可抗力

4.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，受不可抗力影响导致合同义务延迟或不能履行的一方不承担责任，但应尽快以传真方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方，并立即继续履行合同义务，合同的期限也应予相应延长。

4.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。如果不可抗力影响时间超过合同规定的期限的，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

5.税费

5.1根据国家现行税法对买方征收的与合同有关的一切税费均由买方负担。

5.2根据国家现行税法对卖方征收的与合同有关的一切税费均由卖方负担。

6.违约终止合同

6.1如果卖方有下述违约行为或招标文件中规定的其它违约行为的情况，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同，在这些情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔：

- 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的最终限期内提供全部或部分服务项目、技术文件；

- 卖方未能使合同的服务项目达到合同附件规定的最低技术要求；

(3)卖方未能履行合同规定的其它义务（细微义务除外），且卖方在收到买方发出的违约通知后30天内或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其违约行为。

6.2在买方根据第9.1条款规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法向卖方或其他人购买与合同被终止部分同种的服务项目，卖方应对买方购买同种服务项目所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

7.其他情况终止合同

7.1如果卖方破产或发生资不抵债的情况，买方可在任何时候以书面通知终止合同，而不给对方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

7.2 如果买方认定卖方在竞标、采购和合同执行等过程中有腐败或欺诈行为，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

7.3如果合同履行过程中出现危害国家利益和社会公众利益的，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

8.转让和分包

8.1卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

8.2对投标中明确分包的合同，卖方应将合同的全部分包合同书面通知买方，但此分包通知书不能解除卖方履行合同的责任和义务。

8.3 分包必须符合国家法律的相关规定。

9.合同的协商变更与修改

买方可以以书面方式向卖方发出变更要求，协商在本合同的一般范围内变更事项，合同修改书应由双方授权代表签字，具有合同的法律效力。

10.争端的解决

10.1 合同实施或与合同有关的一切争端应依据《中华人民共和国民法典》合同编并通过双方协商解决。如果协商开始后六十天还不能解决，争端应提交仲裁或诉讼，仲裁和诉讼应在买方所在地进行。

10.2 仲裁或诉讼裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。除另有裁决外，仲裁或诉讼费均应由败诉方负担。

10.3 在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。

11.通知

11.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面或传真形式确认，回复对方。

11.2 通知以送到日期或通知书的生效日起为生效日期，两者中以较晚的一个日期为准。

12、鉴于买方将按照本合同向卖方支付款项，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供服务并修补缺陷。

鉴于卖方将按本合同规定提供服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向买方支付合同价或其它按合同应支付的金额。

13、其他约定事项：

14、本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国民法典》合同编有关条文执行。

15、合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章后生效。

16、本合同一式    份，双方各执    份。

买  方： （盖章）                  卖  方： （盖章）

授权代表（签字）：                授权代表（签字）：

地    址：                        地    址：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

传    真：                        传    真：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

# 第五部分 部分投标文件格式

一、投标函

致：  （采购人）

(投标单位全称)授权             (授权代表姓名)               (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的                             （项目名称、标包号）的有关招标活动，并对项目进行投标。在此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、本项目投标总报价人民币（大写）：            元 。

3、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价    ％履约保证金。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

5、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利，保证遵守招标文件有关条款规定。

6、本投标文件在开标后 90 天内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回其投标或投标文件内容不真实，其投标保证金将全部被没收并承担法律责任。

投标人：                       单位地址：

邮政编码：            电话：            传真：

投标单位：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：       年     月    日

二、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的     （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：             性别：     年龄：

身份证号码：                        职务：

投标单位：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

授权委托日期：         年     月       日

三、开标一览表

项目编号：                  项目名称：                    单位：元

| 品目/序号 | 采购内容 | 年度投标报价 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写： 大写： | 三年 |  |
| 投标总报价 （即年度投标报价*服务期） |  | 大写： 小写： |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、上表中“年度投标报价“应与“年度投标报价明细表”中的“年度投标价”相一致。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 四、年度投标报价明细表

项目编号：                  项目名称：

| 序号 | 内容 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 年度投标价（大写）： 元整 |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

- 五、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加_______________________________（单位名称）的_________________________（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

_______________________________（标项名称），属于所属行业为租赁和商业服务业；承建（承接）企业为_____________________________（企业名称），从业人员____人，营业收入为___  _万元，资产总额为___  _万元，属于_  ___ 企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标单位：（盖章）

日 期：

六、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

七、资格证明文件

| 序号 | 材料名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业营业执照副本 | 复印件加盖公章（原件备查） |
| 2 | 类似业绩合同 | 复印件（原件备查） |
| 3 | 合格投标人承诺书 | 正本中原件一份 |
| 6 | 投标声明函 | 正本中原件一份 |
| 7 | 投标人代表身份证 | 复印件（原件备查） |
| 8 | 如参加投标人为非法人代表，则请提供有法定代表签字的法人授权委托书 | 复印件（原件备查） |
| 9 | 其他材料 | 若有，复印件 |

八、合格投标人的资格承诺书

（一）我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位承诺遵守以下要求：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。

（三）我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此承诺！

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日期

九、投标声明函

致：采购人

关于贵方对采购编号为       的          发出的投标邀请，本单位申明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方最近三年内在经营活动中的重大违法记录有：                        ；

4、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定；

5、兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

十、 投标人情况介绍

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

十一、类似项目案例

| 已完工项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 服务内容 | 合同金额 | 合同签订时间 | 业主联系人 | 联系电话 |

十二、拟派项目团队情况

（一）项目团队配备情况表

投标项目名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 项目名称 |

（二）项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  |  | 职 称 |  |  | 学 历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关资格证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参与项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主 |  | 项目名称 |  | 项目名称 |  |  | 所获奖项名称及时间 |  | 业主联系人 |  | 联系电话 |

（三）项目团队配备情况辅助说明资料

注：辅助说明资料主要包括团队机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

十三、商务条款响应表

| 项目内容 | 招标文件要求 | 投标响应 | 具体偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

备注：商务条款内容主要是针对本招标文件招标需求中涉及的包括付款方式、交货（服务）期以及合同主要条款等内容。投标人对上述相关条款若有偏离的须在此表中逐条明确，若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无条款偏离”的字样。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表签名或盖章：

日期：_____年___月___日

十四、服务（技术）条款响应表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标响应 | 具体偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：服务（技术）条款内容主要是针对本招标文件招标需求中涉及的相关服务技术要求。投标人对上述相关条款若有偏离的须在此表中逐条明确，若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无条款偏离”的字样。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表签名或盖章：

日期：_____年___月___日

十四、其他资料

即：其他招标文件资格要求或评标办法中要求提供的相关证明资料及投标人认为有必要提交的资料。