政 府 采 购 项 目

公开招标采购文件

(全册)

项目编号：TC【2022】CG1104号-1

项目名称：九龙湖镇卫生院迁建工程输液大厅及住院区病床、座椅、导轨系统等采购（重发）

浙江天诚工程咨询有限公司

二〇二三年二月

目   录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	5

第四章  评标方法及评标标准	21

第五章  合同文本	28

第六章  投标文件格式	31

# 第一章  招标公告

项目概况 九龙湖镇卫生院迁建工程输液大厅及住院区病床、座椅、导轨系统等采购（重发） 的潜在投标人应在政采云平台线上获取（下载）招标文件，并于2023年03月07日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：TC【2022】CG1104号-1

项目名称：九龙湖镇卫生院迁建工程输液大厅及住院区病床、座椅、导轨系统等采购（重发）

预算金额（元）：450000

采购需求：

标项一

标项名称: 输液大厅及住院区病床、座椅、导轨系统

数量: 1项

预算金额（元）: 450000，最高限价（元）：410000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：输液大厅及住院区病床、座椅、导轨系统等采购，具体详见服务需求。

备注：无

合同履约期限：标项一，自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：发布之日起至2023年02月22 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。获取采购文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：4008817190，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。 本招标公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年03月07日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：镇海区公共资源交易中心（镇海骆驼街道金华南路55号三楼开标厅四），本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线制作并提交投标文件（电子投标）。

开标时间：2023年03月07日14:00（北京时间）

开标地点（网址）：镇海区公共资源交易中心（镇海骆驼街道金华南路55号三楼开标厅四），本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。(2)落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

3.供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封后送至开标地点。

4.开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。如因系统或部分电子响应文件无法解密，供应商在截止时间前未提交电子备份响应文件的，视为供应商放弃投标。无论是否启用备份电子投标文件，均不退还供应商。

5.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

6.开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

7.投标文件制作：（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

1.采购人信息

采购人：宁波市镇海区人民医院医疗集团

地址：浙江宁波市镇海区骆驼街道南二西路718号

联系人：龙老师    联系电话：0574-86655160

质疑联系人：陈老师

质疑联系方式：0574-86655008

2.采购代理机构信息

采购代理机构名称：浙江天诚工程咨询有限公司

地址：宁波市鄞州区江南路599号科技大厦四楼

联系人：张燕平、蒋森佳、何丁华、彭秀雅

联系方式：0574-87031582

质疑联系人：孔佳钰

质疑联系方式：13967830072

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：宁波市镇海区采购管理办公室

联系人 ：金老师

监督投诉电话：0574-89389666

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 采购需求

标项一  输液大厅及住院区病床、座椅、导轨系统

- 采购清单

| 一楼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 样式 | 规格/尺寸 | 数量 | 单价最高限价 | 备注 |
| 1 | 诊查床 |  | 1900*600*650mm | 1 | 800 | 处置室 |
| 2 | 诊查床 |  | 1900*600*650mm | 3 | 800 | 全科门诊 |
| 3 | 诊查床 |  | 1900*600*650mm | 2 | 800 | 预留诊室 |
| 4 | 西药柜 |  | 800*400*1800 | 22 | 1830 | 西药房 |
| 5 | 货架 |  | 定制 | 14 | 1200 | 西药房 |
| 6 | 货架 |  | 定制 | 25 | 1200 | 西药库 |
| 7 | 不锈钢药品柜 |  | 定制 | 2 | 5000 | 西药房 |
| 8 | 医用阴凉箱（8-20度） |  | 650L | 3 | 13000 | 西药房 |
| 9 | 抢救车 |  | 定制 | 1 | 3100 | 抢救室 |
| 10 | 仪器车 |  | 定制 | 4 | 1300 | 抢救室 |
| 11 | 治疗车 |  | 定制 | 2 | 1600 | 抢救室 |
| 12 | 候诊椅(3人位） |  | 1750*680*780mm | 1 | 1300 | 抢救室 |
| 13 | 诊查床 |  | 1900*600*650mm | 1 | 800 | 夜间门诊 |
| 14 | 清创车 |  | 600*400*800mm | 1 | 1000 | 清创室 |
| 15 | 治疗车 |  | 定制 | 1 | 1600 | 清创室 |
| 16 | 检查床 |  | 1900*600*650mm | 1 | 800 | 清创室 |
| 17 | 不锈钢治疗柜 |  | 定制 | 2 | 5500 | 治疗室 |
| 18 | 治疗车 |  | 定制 | 2 | 1600 | 配药室 |
| 19 | 输液滑竿 |  | 定制 | 2 | 400 | 成人\儿童输液室肌注台 |
| 20 | 成人输液椅 |  | 常规 | 4 | 600 | 成人输液室 |
| 21 | 治疗车 |  | 定制 | 1 | 1600 | 成人输液室 |
| 22 | 儿童输液椅 |  | 常规 | 8 | 600 | 儿童输液室 |
| 23 | 治疗车 |  | 定制 | 1 | 1600 | 儿童输液室 |
| 24 | 成人输液椅 |  | 常规 | 2 | 600 | 传染病输液室 |
| 25 | 候诊椅(3人位） |  | 1750*680*780mm | 4 | 1300 | 放射科等候区 |
| 26 | 候诊椅(3人位） |  | 1750*680*780mm | 3 | 1300 | 预留诊室外 |
| 27 | 候诊椅(3人位） |  | 1750*680*780mm | 4 | 1300 | 检验科 |
| 28 | 候诊椅(3人位） |  | 1750*680*780mm | 4 | 1300 | 预留诊室 |
| 29 | 候诊椅(3人位） |  | 1750*680*780mm | 5 | 1300 | 导诊大厅 |
| 30 | 候诊椅(3人位） |  | 1750*680*780mm | 1 | 1300 | 门诊区 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 二楼 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 样式 | 规格/尺寸 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 40 | 货架 |  | 定制 | 36 | 1200 | 中药库 |
| 41 | 医用阴凉箱（8-20度） |  | 650L | 1 | 13000 | 中药房 |
| 42 | 诊查床 |  | 1900*600*650mm | 2 | 800 | 内科+外科 |
| 43 | 诊查床 |  | 1900*600*650mm | 5 | 800 | 全科门诊 |
| 44 | 诊查床 |  | 1900*600*650mm | 1 | 800 | 处置室 |
| 45 | 诊查床 |  | 1900*600*650mm | 1 | 800 | 预留诊室 |
| 46 | 检查床 |  | 1900*600*650mm | 1 | 800 | 骨密度室 |
| 47 | 候诊椅(2人位） |  | 定制 | 6 | 900 | 候诊室 |
| 48 | 候诊椅(3人位） |  | 1750*680*780mm | 2 | 1300 | 走廊 |
| 49 | 候诊椅(3人位） |  | 1750*680*780mm | 4 | 1300 | 中医特色门诊 |
| 50 | 候诊椅(2人位） |  | 定制 | 1 | 900 | B超室外 |
| 51 | 候诊椅(2人位） |  | 定制 | 1 | 900 | 心电图室外 |
| 52 | 身高体重秤 |  | 120kg | 5 | 260 | 体检中心 |
| 53 | 健康一体机 |  | 系统版 | 1 | 25000 | 体检大厅 |
| 54 | 候诊椅(3人位） |  | 1750*680*780mm | 6 | 1300 | 体检大厅 |
| 55 | 候诊椅(3人位） |  | 1750*680*780mm | 2 | 1300 | 门诊区 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 三楼 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 样式 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 56 | 诊查床 |  | 1900*600*650mm | 2 | 800 | 留观室 |
| 57 | 候诊椅(3人位) |  | 1750*700*800mm | 2 | 1300 | 留观室 |
| 58 | 诊查床 |  | 1900*600*650mm | 5 | 800 | 妇保儿保诊室 |
| 59 | 治疗车 |  | 定制 | 2 | 1600 | 治疗室 |
| 60 | 抢救车 |  | 定制 | 1 | 3100 | 抢救室 |
| 61 | 仪器车 |  | 定制 | 1 | 1300 | 手术室 |
| 62 | 治疗车 |  | 定制 | 2 | 1600 |  |
| 63 | 候诊椅(3人位) |  | 1750*700*800mm | 1 | 1300 | 手术室连廊 |
| 64 | 候诊椅(3人位) |  | 1750*700*800mm | 6 | 1300 | 预防免疫专区 |
| 65 | 治疗车 |  | 定制 | 3 | 1600 | 预防免疫专区 |
| 66 | 候诊椅(3人位) |  | 1750*700*800mm | 2 | 1300 | 儿保专区 |
| 67 | 治疗车 |  | 定制 | 2 | 1600 | 儿保专区 |
| 68 | 婴幼儿智能体检仪 |  | 立式 | 1 | 4180 | 儿保专区 |
| 69 | 婴幼儿智能体检仪 |  | 卧式 | 1 | 4500 | 儿保专区 |
| 70 | 候诊椅(3人位) |  | 1750*700*800mm | 2 | 1300 | 妇保专区 |
| 71 | 仪器车 |  | 定制 | 1 | 1300 | 妇保专区 |
| 72 | 治疗车 |  | 定制 | 2 | 1600 | 妇保专区 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 四楼 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 规格/尺寸 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 73 | 陪客椅 |  | 800/1800*600*950 | 34 | 550 | 病房 |
| 74 | 床头柜 |  | 480*450*760mm | 34 | 400 | 病房 |
| 75 | 输液滑竿 |  | 定制 | 34 | 400 | 住院病区34个床位 |
| 76 | 治疗车 |  | 定制 | 5 | 1600 | 治疗室及病区 |
| 77 | 晨间护理车 |  | 950*500*900mm | 1 | 2400 | 治疗室及病区 |
| 78 | 病历夹车 |  | 20格 | 2 | 2000 | 治疗室及病区 |
| 79 | 仪器车 |  | 定制 | 2 | 1300 | 治疗室及病区 |
| 80 | 抢救车 |  | 定制 | 1 | 3100 | 抢救室 |
| 81 | 仪器车 |  | 定制 | 1 | 1300 | 康复训练室 |
| 82 | 治疗车 |  | 定制 | 1 | 1600 | 康复训练室 |

- 注：投标人投标时需报出上述每个产品的单价（且单价不超过上表中的单价最高限价），由采购方根据实际情况决定供货产品具体数量，最终数量按实结算。

- 三、技术参数

- 诊查床     25台

| 序号 | 技术规格 | 投标人 响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 设备用途：用于诊疗室、急救室、医务人员实施检查、简单治疗等医疗过程中患者支撑与操作，不包含口腔科检查和诊断。 |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |
| 2.1 | 规格尺寸≥1900*600*650mm； |  |
| 2.2 | 床面：高密度高泡海绵+12多层板+优质PVC皮革； |  |
| ▲2.3 | 床体≥20*40*1.5矩形管，床脚采用≥50*50*1.5mm碳钢方管组成，四周带拉杆，确保稳定性； |  |
| 2.4 | 床腿带防滑脚垫。 |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | 诊查床25台；活动枕头25个 |  |
| 3.2 | 标书中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供。其他未列出但属于标配的配置须自行列出并提供给院方。供方自行列出硬件及软件详细配置清单并按此供应给需方，如有任何遗漏，需方可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供方补齐为止 |  |
| *3.3 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中。 |  |
| 3.4 | 提供消耗品及零配件（包括维修配件）的报价清单，提供折扣优惠，承诺价格不得高于宁波地区其他医院。 |  |

- 西药柜    22个

| 序号 | 技术规格 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 用途：用于存放常用西药药品类物品，适用于药房、门诊、卫生室等。 |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |
| ▲2.1 | 规格尺寸≥800*400*1800 |  |
| 2.2 | 主体采用≥1.2mm冷板喷塑； |  |
| 2.3 | 5块活动搁板，可以上下调节，层数可以选配； |  |
| ▲2.4 | 按需方要求定制卡槽。 |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | 西药柜 22个 |  |
| 3.2 | 标书中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供。其他未列出但属于标配的配置须自行列出并提供给院方。供方自行列出硬件及软件详细配置清单并按此供应给需方，如有任何遗漏，需方可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供方补齐为止 |  |
| *3.3 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中。 |  |
| 3.4 | 提供消耗品及零配件（包括维修配件）的报价清单，提供折扣优惠，承诺价格不得高于宁波地区其他医院。 |  |

- 货架    75个

| 序号 | 技术规格 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 用途：适用于医疗机构中药房、西药房等存放大件药品类物品。 |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |
| ▲2.1 | 主体立柱采用≥1.5mm厚度冷板喷塑。横档厚度≥1.2mm,层板厚度≥0.8mm |  |
| 2.2 | 每层药架可以上下调节，活动隔板，层数可选配 |  |
| ▲2.3 | 尺寸按需方要求定制 |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | 货架 75个 |  |
| 3.2 | 标书中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供。其他未列出但属于标配的配置须自行列出并提供给院方。供方自行列出硬件及软件详细配置清单并按此供应给需方，如有任何遗漏，需方可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供方补齐为止 |  |
| *3.3 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中。 |  |
| 3.4 | 提供消耗品及零配件（包括维修配件）的报价清单，提供折扣优惠，承诺价格不得高于宁波地区其他医院。 |  |

- 不锈钢药品柜    2个

| 序号 | 技术规格 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 用途：用于储存药品。 |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |
| ▲2.1 | 尺寸按需方要求定制 |  |
| ▲2.2 | 材质：国标SUS304不锈钢。 |  |
| 2.3 | 主材规格：柜门板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1.0mm。 |  |
| 2.4 | 上下都采用不锈钢柜门，配锁，中间部分两个抽屉。 |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | 不锈钢药品柜 2个，锁4套 |  |
| 3.2 | 标书中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供。其他未列出但属于标配的配置须自行列出并提供给院方。供方自行列出硬件及软件详细配置清单并按此供应给需方，如有任何遗漏，需方可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供方补齐为止 |  |
| *3.3 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中。 |  |
| 3.4 | 提供消耗品及零配件（包括维修配件）的报价清单，提供折扣优惠，承诺价格不得高于宁波地区其他医院。 |  |

- 医用阴凉箱（8℃~20℃）    4台

| 序号 | 技术规格 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 设备用途：用于药房、医院门诊存储药品等，提供8℃~20℃存储环境。 |  |
| 二 | 主要功能要求与技术参数 |  |
| ▲2.1. | 立式对开门，有效容积≥630L。外部尺寸≥1170*560*1980mm；内部尺寸≥1070*470*1280mm。双层镀膜LOW-E中空玻璃门，外层玻璃使用特殊Low-e材质，25℃环温，75%Rh湿度下无凝露。 |  |
| ▲2.2. | 温度控制：电子温控器控制，数字显示箱内温度，出厂预设15℃，使箱内温度恒定控制在8℃~20℃范围内，调整增量为0.1℃；产品同时具有湿度控制和湿度显示，箱内湿度范围35~75%Rh，湿度显示精度0.1%Rh。 |  |
| 2.3. | 安全系统：超温报警、传感器故障报警、超湿报警；两种报警方式：蜂鸣器报警和灯光闪烁报警。 |  |
| 2.4. | 冷凝水自动蒸发，无需人工操作 |  |
| 2.5. | 配备4个万向脚轮、2个止动底脚，移动方便，固定可靠。 |  |
| 2.6. | 门体带锁设计，保证存储物品的安全。 |  |
| 2.7. | 配置12个带价目条的搁架，可以根据实际使用情况调整搁架间距，保证箱内空间利用率； |  |
| ▲2.8. | 进口压缩机，品质保障，性能稳定。 |  |
| ▲2.9. | 进口ADDA蒸发风机2个，进口EBM冷凝风机1个，保证产品部件的质量和整机可靠性。 |  |
| 2.10. | 选配USB模块，默认6分钟记录一次数据，记录时间可调，可以存储箱内温度数据≥10年，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯。 |  |
| 2.11. | 标配加湿盒，智能强制控制箱内湿度，保障极端环境下箱内的湿度。 |  |
| 2.12. | 每台机器配有性能验证报告，专业实验室验证，性能可靠保证。 |  |
| 2.13. | 箱内照明LED灯设计，高亮节能。 |  |
| 2.14. | 产品具有两个测试孔，便于用户进行检测。 |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | 医用阴凉箱 4台，16个万向脚轮，8个止动底脚。 |  |
| 3.2 | 标书中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供。其他未列出但属于标配的配置须自行列出并提供给院方。供方自行列出硬件及软件详细配置清单并按此供应给需方，如有任何遗漏，需方可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供方补齐为止 |  |
| *3.3 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中。 |  |
| 3.4 | 提供消耗品及零配件（包括维修配件）的报价清单，提供折扣优惠，承诺价格不得高于宁波地区其他医院。 |  |

- 抢救车    3辆

| 序号 | 技术规格 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 用途：用于医疗机构抢救时运送医用设备，手术器械、药品等。 |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |
| ▲2.1. | 尺寸按需方要求定制，主体采用≥1.2mm不锈板喷塑。 |  |
| 2.2. | 铝合金立柱，不锈钢围栏 |  |
| 2.3. | 上面4只抽屉高度≥140mm，最下面1只抽屉高度≥180mm.方便放置大件的物品，可选配活动药格条。 |  |
| 2.4. | 车子左上方1个不锈钢网篮，左下方1个垃圾桶，右下方1个垃圾桶。输液杆，除颤支架，氧气瓶支架，4L氧气瓶，插线板，复苏板配齐全。 |  |
| 2.5. | 车体下面安装4个豪华静音万向轮,承重≥100Kg，防卷发、静电、生锈等。 |  |
| 2.6. | 车体四周安装防撞包角。 |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | 抢救车3辆，不锈钢网篮3个，垃圾桶6个，输液杆3根，除颤支架3个，氧气瓶支架3个，4L氧气瓶3个，插线板3个，复苏板3块。 |  |
| 3.2 | 标书中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供。其他未列出但属于标配的配置须自行列出并提供给院方。供方自行列出硬件及软件详细配置清单并按此供应给需方，如有任何遗漏，需方可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供方补齐为止 |  |
| *3.3 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中。 |  |
| 3.4 | 提供消耗品及零配件（包括维修配件）的报价清单，提供折扣优惠，承诺价格不得高于宁波地区其他医院。 |  |

- 仪器车   9辆

| 序号 | 技术规格 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 用途：用于医疗机构中仪器放置与搬运。 |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |
| ▲2.1. | 规格尺寸≥630*475*920mm |  |
| 2.2. | 大型模具注塑一次成型，一体化台面带扶手，台面缓坡设计，卫生清洁无死角，物品不易滑落； |  |
| 2.3. | 大规模JEMAL生产模式，园形安全设计，底部注塑一体成型置物盆，可放大物品。 |  |
| ▲2.4. | ABS工程塑料 |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | 仪器车 9辆 |  |
| 3.2 | 标书中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供。其他未列出但属于标配的配置须自行列出并提供给院方。供方自行列出硬件及软件详细配置清单并按此供应给需方，如有任何遗漏，需方可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供方补齐为止 |  |
| *3.3 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中。 |  |
| 3.4 | 提供消耗品及零配件（包括维修配件）的报价清单，提供折扣优惠，承诺价格不得高于宁波地区其他医院。 |  |

- 治疗车    24辆

| 序号 | 技术规格 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 用途：用于进行医学检查、医学治疗操作的移动车辆。 |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |
| ▲2.1 | - 规格尺寸≥630*475*920mm，双抽。 |  |
| 2.2 | - 大型模具注塑一次成型，一体化台面带扶手，台面缓坡设计，卫生清洁无死角，物品不易滑落； |  |
| 2.3 | - 大规模JEMAL生产模式，园形安全设计，底部注塑一体成型置物盆，可放大物品。 |  |
| ▲2.4 | ABS工程塑料 |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | 治疗车 24辆，万向轮96个 |  |
| 3.2 | 标书中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供。其他未列出但属于标配的配置须自行列出并提供给院方。供方自行列出硬件及软件详细配置清单并按此供应给需方，如有任何遗漏，需方可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供方补齐为止 |  |
| *3.3 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中。 |  |
| 3.4 | 提供消耗品及零配件（包括维修配件）的报价清单，提供折扣优惠，承诺价格不得高于宁波地区其他医院。 |  |

- 候诊椅(3人位）  49组

| 序号 | 技术规格 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 用途：用于病人或其家属临时休息。 |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |
| ▲2.1 | 尺寸≥1750*680*780mm，材质：采用≥1.3mm优质冷轧钢板，除锈处理后，表面喷闪光银专用金属漆。 |  |
| 2.2 | 单个位椅面的宽度≥500mm，座板距地面高度≥410mm。 |  |
| 2.3 | 靠背高度≥440mm，椅座及椅背按照人体维度设计，坐感舒适。 |  |
| 2.4 | 整张金属椅面采用连体式设计，椅座及椅背都加装优质聚氨酯座垫，皮垫与整张椅面紧贴稳固。 |  |
| ▲2.5 | 横梁材质：采用≥1.8mm厚三角形钢管，表面经喷涂处理。 |  |
| 2.6 | 三角形结构的横梁结实稳固。 |  |
| 2.7 | 横梁两端由ABS工程塑料件作帽盖。 |  |
| 2.8 | 扶手脚材质：采用优质冷轧钢成型，表面喷闪光银专用金属漆。 |  |
| 2.9 | 扶手长度≥400mm，宽度≥40mm，扶手为封闭式结构，不分左右，扶手的安装不应影响座椅的宽度空间，站脚形状为“人”字形以确保最佳的支撑稳定性。 |  |
| 3.0 | 扶手/腿安装合理，安装位置不影响正常的通行，方便清洁地面。 |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | 候诊椅(3人位）49组 |  |
| 3.2 | 标书中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供。其他未列出但属于标配的配置须自行列出并提供给院方。供方自行列出硬件及软件详细配置清单并按此供应给需方，如有任何遗漏，需方可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供方补齐为止 |  |
| *3.3 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中。 |  |
| 3.4 | 提供消耗品及零配件（包括维修配件）的报价清单，提供折扣优惠，承诺价格不得高于宁波地区其他医院。 |  |

- 清创车    1辆

| 序号 | 技术规格 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 用途：用于病房、科室等清创冲洗用。 |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |
| ▲2.1 | - 尺寸≥600*400*800mm，材质：国标SUS304磨沙不锈钢。 |  |
| 2.2 | - 主材规格：板材厚度≥1.2mm |  |
| 2.3 | - 主管材≥φ25×1.2mm。漏斗加长，配塑料管，配塑料两只。 |  |
| 2.4 | 万向轮：全ABS外罩≥φ100聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发、静电、生锈等。 |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | 清创车 1辆，万向轮4个 |  |
| 3.2 | 标书中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供。其他未列出但属于标配的配置须自行列出并提供给院方。供方自行列出硬件及软件详细配置清单并按此供应给需方，如有任何遗漏，需方可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供方补齐为止 |  |
| *3.3 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中。 |  |
| 3.4 | 提供消耗品及零配件（包括维修配件）的报价清单，提供折扣优惠，承诺价格不得高于宁波地区其他医院。 |  |

- 不锈钢治疗柜  2个

| 序号 | 技术规格 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 用途：用于医疗机构提供备药、配药、输液配置治疗等操作使用、准备及无菌、清洁用品存放地场所。 |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |
| ▲2.1 | 尺寸按需方要求定制 |  |
| 2.2 | 材质：国标SUS304不锈钢。 |  |
| 2.3 | 主材规格：柜门板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1.0mm |  |
| 2.4 | 上面双开门≥5mm玻璃，配锁 |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | 不锈钢治疗柜 2个 |  |
| 3.2 | 标书中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供。其他未列出但属于标配的配置须自行列出并提供给院方。供方自行列出硬件及软件详细配置清单并按此供应给需方，如有任何遗漏，需方可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供方补齐为止 |  |
| *3.3 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中。 |  |
| 3.4 | 提供消耗品及零配件（包括维修配件）的报价清单，提供折扣优惠，承诺价格不得高于宁波地区其他医院。 |  |

- 输液滑竿  36套

| 序号 | 技术规格 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 用途：医疗机构提供辅助输液。 |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |
| ▲2.1 | 规格：铝合金滑轨≥1.8米，铝合金吊杆≥1.2米(具体尺寸按现场勘察场地定制) |  |
| 2.2 | 4个挂钩，具有上下调节功能。 |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | - 输液滑竿 36套 |  |
| 3.2 | 标书中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供。其他未列出但属于标配的配置须自行列出并提供给院方。供方自行列出硬件及软件详细配置清单并按此供应给需方，如有任何遗漏，需方可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供方补齐为止 |  |
| *3.3 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中。 |  |
| 3.4 | 提供消耗品及零配件（包括维修配件）的报价清单，提供折扣优惠，承诺价格不得高于宁波地区其他医院。 |  |

- 成人输液椅  6把

| 序号 | 技术规格 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 用途：用于病人输液时的座椅。 |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |
| 2.1 | 材质：碳钢喷塑。 |  |
| 2.2 | 主材规格≥φ38×1.2mm。12夹板，高密度海绵，外包高级PVC皮革。 |  |
| 2.3 | 木质扶手，防滑脚垫，配1条伸缩输液杆。 |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | - 输液椅6把，伸缩输液杆6条。 |  |
| 3.2 | 标书中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供。其他未列出但属于标配的配置须自行列出并提供给院方。供方自行列出硬件及软件详细配置清单并按此供应给需方，如有任何遗漏，需方可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供方补齐为止 |  |
| *3.3 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中。 |  |
| 3.4 | 提供消耗品及零配件（包括维修配件）的报价清单，提供折扣优惠，承诺价格不得高于宁波地区其他医院。 |  |

- 儿童输液椅 8把

| 序号 | 技术规格 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 用途：用于病人输液时的座椅。 |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |
| 2.1 | 材质：碳钢喷塑。 |  |
| 2.2 | 主材规格≥φ38×1.2mm。12夹板，高密度海绵，外包高级PVC皮革。 |  |
| 2.3 | 木质扶手，防滑脚垫，配1条伸缩输液杆。 |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | 输液椅8把，伸缩输液杆8根。 |  |
| 3.2 | 标书中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供。其他未列出但属于标配的配置须自行列出并提供给院方。供方自行列出硬件及软件详细配置清单并按此供应给需方，如有任何遗漏，需方可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供方补齐为止 |  |
| *3.3 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中。 |  |
| 3.4 | 提供消耗品及零配件（包括维修配件）的报价清单，提供折扣优惠，承诺价格不得高于宁波地区其他医院。 |  |

- 候诊椅(2人位）   8组

| 序号 | 技术规格 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 用途：用于病人或其家属临时休息。 |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |
| ▲2.1 | 尺寸按需方要求定制 |  |
| 2.2 | 材质：采用≥1.3mm优质冷轧钢板，除锈处理后，表面喷闪光银专用金属漆。 |  |
| 2.3 | 单个位椅面的宽度为≥500mm，座板距地面高度≥410mm。 |  |
| 2.4 | 靠背高度≥440mm，椅座及椅背按照人体维度设计，坐感舒适。 |  |
| 2.5 | 整张金属椅面采用连体式设计，椅座及椅背都加装优质聚氨酯座垫，皮垫与整张椅面紧贴稳固。 |  |
| 2.6 | 横梁材质：采用≥1.8mm厚三角形钢管，表面经喷涂处理。 |  |
| 2.7 | 三角形结构的横梁结实稳固。 |  |
| 2.8 | 横梁两端由ABS工程塑料件作帽盖。 |  |
| 2.9 | 扶手脚材质：采用优质冷轧钢成型，表面喷闪光银专用金属漆。 |  |
| 2.10 | 扶手长度≥400mm，宽度≥40mm，扶手为封闭式结构，不分左右，扶手的安装不应影响座椅的宽度空间，站脚形状为“人”字形以确保最佳的支撑稳定性。 |  |
| 2.11 | 扶手/腿安装合理，安装位置不影响正常的通行，方便清洁地面。 |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | 候诊椅(2人位）8组 |  |
| 3.2 | 标书中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供。其他未列出但属于标配的配置须自行列出并提供给院方。供方自行列出硬件及软件详细配置清单并按此供应给需方，如有任何遗漏，需方可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供方补齐为止 |  |
| *3.3 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中。 |  |
| 3.4 | 提供消耗品及零配件（包括维修配件）的报价清单，提供折扣优惠，承诺价格不得高于宁波地区其他医院。 |  |

- 身高体重秤   5台

| 序号 | 技术规格 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 用途：用于医院、体检中心、学校、药店、社区等场所测量身高体重。 |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |
| 2.1 | 重量计量：最大称量≥120kg |  |
| 2.2 | 称重最小分度值≤0.5kg |  |
| 2.3 | 长度计量：量度范围 70-190cm |  |
| 2.4 | 身高最小分度值≤0.5cm |  |
| 2.5 | 承重板面积：≥（长×宽）37.5*27cm |  |
| 2.6 | 包装尺寸：≤（长×宽×高）91*34*29cm |  |
| 2.7 | 毛重≤10kg 净重≤9kg |  |
| ▲2.8 | 身高体重指标由数字屏显示 |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | 身高体重秤 5台 |  |
| 3.2 | 标书中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供。其他未列出但属于标配的配置须自行列出并提供给院方。供方自行列出硬件及软件详细配置清单并按此供应给需方，如有任何遗漏，需方可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供方补齐为止 |  |
| *3.3 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中。 |  |
| 3.4 | 提供消耗品及零配件（包括维修配件）的报价清单，提供折扣优惠，承诺价格不得高于宁波地区其他医院。 |  |

- 健康一体机   1台

| 序号 | 技术规格 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 用途：用于医疗机构、体检中心等测量身高、体重、血压、脂肪等健康信息。 |  |
| 二 | 主要功能及技术参数 |  |
| ▲2.1 | 身高测量方式：超声波测量（超声波测量通过超声波号筒缩小波束角，自动温度补偿：消除环境温度变化对测量结果的影响）； |  |
| ▲2.2 | 体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重（具有偏心负载功能，灵敏度高，线性好，测量快速精准，耐疲劳，寿命长）。 |  |
| 2.3 | 血压测量方式：示波测定法，压力:±3mmHg 脉搏数：±5% |  |
| 2.4 | 血压: 0-299mmhg(0-39.9ka)，脉博: 40-180times/min |  |
| 2.5 | 脂肪测量含人体成成分分析10项；基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、骨盐、内脏脂肪指数、蛋白量和蛋白率、细胞内液和外液、等多种健康信息，手握脂肪把手，即可测量，操作简单，使用方便。男正常体脂率约在10～20%之间，女约在20～30%之间 |  |
| ▲2.6 | 显示方式：采用高清液晶≥10.1寸显示系统、智能引导语音/动画提示、播放宣传视频、图片等 |  |
| 2.7 | 测量范围 身高：20cm－210cm ，体重：1－500kg |  |
| 2.8 | 精确度 身高：±0.1cm或±0.5cm，体重：±0.1kg |  |
| 2.9 | 使用温湿度 -20-40℃ 20%-85%RH |  |
| 2.10 | 语音提示：测量过程提示及测量结果播报，可根据客户需求定制播报。同步彩色显示测量结果 |  |
| 2.11 | 热敏自动打印、 高速热敏打印机，换纸方便，可打印医疗卫生单位名称电话等。 |  |
| 2.12 | 体型：国际通用体格指数（BMI) |  |
| 2.13 | 测量速度：≤5秒倒计时功能，测量快捷，每小时可测≥450人 |  |
| ▲2.14 | 数据输出格式：RS-232有线传输、无线蓝牙（选配）、WIFI（选配）、网口（选配）和GPRS（选配）。数据可上传电脑、手机、云服务器、医院系统和远程健康系统，软件接口费用由供应商支付。 |  |
| 2.15 | 电源电压：AC 220V 50HZ 平均功耗：≤40W |  |
| 2.16 | 外形设计：测量、显示、打印一体化，流线型符合人体工程学。 |  |
| 2.17 | 自带小轮方便移动。 |  |
| 2.18 | 整机高度≥235CM |  |
| 2.19 | 整机净重≤45kg |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | 健康一体机1台、血压计1台。 |  |
| 3.2 | 标书中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供。其他未列出但属于标配的配置须自行列出并提供给院方。供方自行列出硬件及软件详细配置清单并按此供应给需方，如有任何遗漏，需方可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供方补齐为止 |  |
| *3.3 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中。 |  |
| 3.4 | 提供消耗品及零配件（包括维修配件）的报价清单，提供折扣优惠，承诺价格不得高于宁波地区其他医院。 |  |

- 婴幼儿智能体检仪  1台

| 序号 | 技术规格 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 用途：用于各级妇幼保健医院、社区卫生服务中心、城乡卫生院、幼儿园、小学为儿童保健和体检之用，也可作为公共卫生服务的专用体检设备。 |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |
| ▲2.1 | 立式台面精密测量身高及称重机构,用于3-7岁幼儿体检。所测身高、体重可按WHO/中国九市标准营养等级评价，由数码显控仪表清晰显示； |  |
| 2.2 | 身高测量范围：80-150cm 读书精度为：±1mm； |  |
| ▲2.3 | 电子秤称量范围为0－60kg 称重精度：±50g, 并有：去皮、置零、校秤、修改、自动锁定重量的功能; |  |
| 2.4 | 标准RS232接口，可与PC机联网通讯； |  |
| 2.5 | 电源：电源适配器；直流输出9V 1A 。 |  |
| 2.6 | 造型轻巧美观、移动方便、使用简单、性能稳定可靠。 |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | 婴幼儿智能体检仪 1台，数字仪表 1个，电源适配器 1个，固定螺杆6个， 固定螺母2个。 |  |
| 3.2 | 标书中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供。其他未列出但属于标配的配置须自行列出并提供给院方。供方自行列出硬件及软件详细配置清单并按此供应给需方，如有任何遗漏，需方可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供方补齐为止 |  |
| *3.3 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中。 |  |
| 3.4 | 提供消耗品及零配件（包括维修配件）的报价清单，提供折扣优惠，承诺价格不得高于宁波地区其他医院。 |  |

- 婴幼儿智能体检仪    1台

| 序号 | 技术规格 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 用途：用于各级妇幼保健医院、社区卫生服务中心婴幼儿保健和体检。 |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |
| 2.1 | - 整机采取人体工程设计，选用高品质卫生环保塑料，使用精密模铸工艺整体成型，决无尖、锐、棱、角而伤害人体，其曲线表面圆润光滑、贴身、亲肤、保温，有效地保护婴幼儿稚嫩的皮肤和身躯，安全舒适，从而达到体质检测与医学技术的完美结合； |  |
| ▲2.2 | - 显控仪表为仪器的大脑中枢，采用彩色背光高亮数码及性别头像显示，对所测参数按WHO或中国九市等级评价，全屏清晰显示； |  |
| ▲2.3 | - 高精度电子秤称量范围为：0－60kg，称重精度为：±0.05kg，且具有：去皮、置零、校秤、修改、手动或自动锁定重量的功能； |  |
| 2.4 | 两侧护边滑轨上镶嵌高精度1mm刻度尺子，移动挡板可精准读取身高或坐高值, 身高测量范围为：30-115cm，读数精度为：±1mm； |  |
| 2.5 | 产品内置有WHO(2006年)和中国九市(2005年) 5级、6级评价标准,进行营养评价，可选择使用； |  |
| 2.6 | 具有标准RS-232接口，可与PC机联网通讯 |  |
| 2.7 | - 供电电源：电源适配器：交流输入100-240V 直流输出12V/0.6－3A， |  |
| 2.8 | - 量板床结构尺寸≥长127cm*宽45cm*高26cm； |  |
| 2.9 | - 整机重量：≤13kg； |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | 婴幼儿智能体检仪1台，显控仪表 1个，电源适配器 1个 |  |
| 3.2 | 标书中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供。其他未列出但属于标配的配置须自行列出并提供给院方。供方自行列出硬件及软件详细配置清单并按此供应给需方，如有任何遗漏，需方可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供方补齐为止 |  |
| *3.3 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中。 |  |
| 3.4 | 提供消耗品及零配件（包括维修配件）的报价清单，提供折扣优惠，承诺价格不得高于宁波地区其他医院。 |  |

- 陪客椅  34把

| 序号 | 技术规格 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 用途：用于医院病房陪人或作为加宽病床放置治疗器件和物品用。 |  |
| 二 | 主要技术要求 |  |
| ▲2.1 | 尺寸≥800/1800*600*950，碳钢材质静电喷涂处理，主体采用≥￠38*1.5mm 圆管 |  |
| 2.2 | 面板框架采用≥20*20*1.2mm方管 |  |
| ▲2.3 | 小架子内置4个定向轮 |  |
| 2.4 | 内忖海绵、12夹板、外包西皮 |  |
| 2.5 | 带2个后轮 |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | 陪客椅 34把 |  |
| 3.2 | 标书中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供。其他未列出但属于标配的配置须自行列出并提供给院方。供方自行列出硬件及软件详细配置清单并按此供应给需方，如有任何遗漏，需方可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供方补齐为止 |  |
| *3.3 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中。 |  |
| 3.4 | 提供消耗品及零配件（包括维修配件）的报价清单，提供折扣优惠，承诺价格不得高于宁波地区其他医院。 |  |

- 床头柜    34个

| 序号 | 技术规格 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 用途：放在病床边供病人日常使用，放置平时食用的一些药物和所用一些生活用品。 |  |
| 二 | 主要技术要求 |  |
| ▲2.1 | 规格尺寸≥480*450*760mm，材质：全新ABS材料, |  |
| 2.2 | 门板内有隔板 |  |
| 2.3 | 左边放置热水壶，右边有置物架，两边有毛巾架 |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | 床头柜 34个 |  |
| 3.2 | 标书中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供。其他未列出但属于标配的配置须自行列出并提供给院方。供方自行列出硬件及软件详细配置清单并按此供应给需方，如有任何遗漏，需方可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供方补齐为止 |  |
| *3.3 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中。 |  |
| 3.4 | 提供消耗品及零配件（包括维修配件）的报价清单，提供折扣优惠，承诺价格不得高于宁波地区其他医院。 |  |

- 晨间护理车  1辆

| 序号 | 技术规格 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 用途：用于病区医护晨间护理的推车。 |  |
| 二 | 主要技术要求 |  |
| ▲2.1 | 规格尺寸≥950*500*900mm，三层、一抽、一袋。 |  |
| 2.2 | 材质：国标SUS304磨沙不锈钢。 |  |
| 2.3 | 主材：板材厚度1.2mm，主管材：≥φ25×1.2mm不锈钢圆管。 |  |
| 2.4 | 抽屉采用豪华静音三节导轨。 |  |
| 2.5 | 万向轮≥φ100全塑双轴承静音脚轮，承重≥100Kg，防卷发,安装防撞圆盘。 |  |
| 2.6 | 污物袋材质为易于清洁、防缩水布料。 |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | 晨间护理车 1辆，污物袋1个，万向轮4个。 |  |
| 3.2 | 标书中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供。其他未列出但属于标配的配置须自行列出并提供给院方。供方自行列出硬件及软件详细配置清单并按此供应给需方，如有任何遗漏，需方可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供方补齐为止 |  |
| *3.3 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中。 |  |
| 3.4 | 提供消耗品及零配件（包括维修配件）的报价清单，提供折扣优惠，承诺价格不得高于宁波地区其他医院。 |  |

- 病历夹车  2辆

| 序号 | 技术规格 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 用途：用于存放病人病历夹、放置物品。 |  |
| 二 | 主要技术要求 |  |
| ▲2.1 | 规格≥405*420*870mm 20格，材质：铝合金立柱+冷板静电喷塑、厚度≥1.2mm |  |
| 2.2 | 万向轮：全ABS外罩3寸双轴承静音脚轮，防卷发、静电、生锈等。 |  |
| 2.3 | 抽屉导轨：优质静音伸缩导轨. |  |
| 2.4 | 车体四周安装有强力塑胶防撞包角 |  |
| 三 | 主要配置要求 |  |
| 3.1 | 病历夹车2辆，万向轮8个。 |  |
| 3.2 | 标书中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供。其他未列出但属于标配的配置须自行列出并提供给院方。供方自行列出硬件及软件详细配置清单并按此供应给需方，如有任何遗漏，需方可拒绝验收通过，并拒付货款，直至供方补齐为止 |  |
| *3.3 | 详细列出产品所含功能软件和硬件清单，选配件清单分项报价并提供价格折扣率，不含在总价中；如不作特殊说明，则视同投标配置包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件，并包含在投标总价中。 |  |
| 3.4 | 提供消耗品及零配件（包括维修配件）的报价清单，提供折扣优惠，承诺价格不得高于宁波地区其他医院。 |  |

- 三、其他要求

| 序号 | 具体要求 | 投标人 响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 属于医疗器械管理范围的产品必须提供合法有效的医疗器械注册证及产品注册登记表。 |  |
| 2 | 进口产品需提供海关报关单，商检产品需提供商检报告。提供纸质装箱清单，纸质合格证，纸质出厂检测报告。 |  |
| 3 | 提供同款设备推出时间和近期国内医院用户名单及联系方式，提供合同复印件。 |  |
| 4 | 提供电子版和纸质版中文用户操作手册和维修手册（含电路图）；进口产品另需提供相应的英文版本。提供电子版说明书。提供预防性维护（PM）资料及方法。提供三级保养方案。提供电子版培训考核试题。提供培训用PPT。提供电子版操作规程。如有专用工具，供方应向需方提供设备维护的专用工具；验收时必须提供产品所需各类证件及上述资料，否则不予以验收。 |  |
| 5 | 若包含软件的设备设施须确保是最新版本软件，并保证终身免费升级；提供长期有效的维修密码。 |  |
| 6 | 投标时如实提供响应标书的完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对标书响应内容，不得以任何理由加价，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效果。 |  |
| *7 | 设备所涉及所有院方今后可能会购买的耗材均需报价，非省标市标耗材价格不得高于宁波地区最低价，未报价的耗材视为免费提供。报价时提供的耗材名称务必为注册证名，务必提供耗材注册证号，写明耗材规格型号。 |  |
| *8 | 放射设备，如院方要求连接PACS系统，则端口费用等所有连接费用均由中标公司承担。检验设备，与院方LIS连接的相关费用均由中标公司承担，是否需要双向连接，以院方要求为准。 |  |
| *9 | 设备在未经院方允许情况下不得私自联网，传输数据，远程监测设备状态等 |  |

- 四、售后服务

| 序号 | 具体要求 | 投标人 响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 下述条款应标需提供厂方售后维修部门认可的售后服务证明（加盖厂方售后维修部门公章）。 |  |
| *2 | 设备验收合格后整机原厂质保期：不锈钢器械保修≥5年，其他器械≥3年，终身维修。质保期后不得收任何维修费、差旅费等费用，仅可在有配件需更换时按投标折扣价收取配件费（以后若市场价低于投标折扣时按最低市场价）；先维修后付款；列出主要维修配件的价格清单供院方参考；其中单价高于1000元的配件若未列出的，今后维修更换配件时一律按1000元结算。使用前按政策规定及院方要求，设备的首次计量检定、计量校准费用由中标公司承担。验收前需提供原厂保修凭证或官方售后电话确认原厂保修年限。 |  |
| 3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供方需承担相应检测、检定费用，并免费维修直至通过检测、检定为止。 |  |
| 4 | 保修期内开机率≥95%，（包括法定节假日）超过一天保修期延长十天。若设备故障连续停机5天后，每超出1天延长保修期十天。 |  |
| 5 | 零配件供应应保证10年以上，零配件最长供货时间≤5天。 |  |
| 6 | 维修响应时间≤2小时响应，24小时内到场（包括节假日）。供方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应。 |  |
| 7 | 提供保修期内巡视保养措施、时间安排，免费提供至少每年2次的上门维护保养服务，提供维护保养书面报告。免费提供至少每年1次的性能检测服务，并出具客观真实的书面检测报告。 |  |
| 8 | 免费提供操作培训及维修培训，在培训时提供考核试卷，培训结束后需对受训人员进行打分考核并交设备科留档。确保院方使用人员可自行完成常规操作，院方维修人员可自行处理常见故障维修。需由院方受训人员在验收报告及临床使用培训记录上签字确认，试卷考核通过后视为本条款完成。使用期间如有需求，供方仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |

- 五、安装验收

| 序号 | 具体要求 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安装地点：医院指定科室。 |  |
| 2 | 安装完成时间：合同签订后1个月内交货，接买方通知后3天内完成安装。根据采购方实际情况，本项目如需延期交付，具体供货时间由采购方决定。 |  |
| 3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 4 | 验收标准：提供产品原始样本、技术资料和招标文件中的技术标准一致，符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 5 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的质控、计量检测费等）由供方负责提供。 |  |
| 6 | 采购人在中标人送货时将进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及使用单位的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。 |  |

- 六、付款方式

| 序号 | 具体要求 | 投标人 响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式： （1）在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内,采购单位向中标人支付合同价的40%作为预付款 ；（供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款，可另行约定付款方式） （2）项目通过验收后20日内支付至合同价的95%，质保期满后20日内支付至合同价的100%。如果中标方是中小微企业的，项目通过终验后60日内支付至合同价的100%。 （3）合同款凭发票、合同、中标通知书、政府采购验收单和政府采购资金结算单支付。 |  |
| 2 | 付款要求： 中标人在收款之前，应向采购人提供增值税发票，采购人凭发票付款。如中标人未按约定提供增值税发票的，采购人有权拒绝付款，直至收到中标人提交的相应增值税发票为止，在此情况下，采购人不承担逾期付款违约责任。 |  |

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 对应投标人须知条款号 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.2.1 | 采购人：宁波市镇海区人民医院医疗集团 |
| 2 | 1.2.2 | 采购代理机构名称：浙江天诚工程咨询有限公司 地址：宁波市鄞州区江南路599号科技大厦四楼 联系人：张燕平 联系方式：0574-87031582 |
| 3 | 1.2.8 | 发布媒体： 浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波市公共资源交易网镇海分网 |
| 4 | 3.4.1 | 现场考察或开标前答疑会：不组织 |
| 5 | 4.3 | 备选投标方案：不允许 |
| 6 | *4.4 | 采购预算金额：见招标公告 投标报价超过预算金额的投标将作无效投标处理。 |
| 7 | *4.5 | 投标报价：应当包含完成本项目采购需求要求的一切费用。 |
| 8 | *5.1 | 投标有效期：90天 |
| 9 | *6.1 | 投标保证金金额：不适用（本项目所有涉及保证金内容的条款均不适用） |
| 10 | 7.1 | 投标文件组成如下： 1、资格文件组成： （1）投标人资格声明函； （2）营业执照复印件等； （3）具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明函； （4）无重大违法记录声明函； （5）采购文件要求提供的其他资格证明材料； 2、技术商务文件组成 （1）评分标准对应页码（格式见附件）； （2）投标函（格式见附件）； （3）法定代表人的身份证明或法定代表人授权书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书），并提供法定代表人和授权代表的身份证正反两面复印件（格式见附件）； （4）投标人基本情况表（格式见附件） ； （5）政府采购统计基础信息表（格式见附件） ； （6）评分标准对应的投标人相关证书及荣誉（如有）等复印件（加盖公章；原件备查）； （7）类似项目业绩表（格式见附件）； （8）商务、服务条款偏离表（格式见附件）； （9）项目方案，具体方案内容与服务内容相对应，并结合评分标准相关内容； （10）人员、设备设施配置方案等，具体方案内容与服务内容相对应，并结合评分标准相关内容 （12）其他招标文件资格要求或评标办法中要求提供的相关证明资料及投标人认为有必要提交的资料。 3、报价文件组成： （1）投标函； （2）开标一览表； （3）投标价格明细表； （4）中小企业声明函（如是提供）； （5）残疾人福利性单位声明函（如是提供）； |
| 11 | 7.3.1 | 本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： （1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、技术商务文件、报价文件）1份。 （2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、技术文件商务、报价文件）1份。 *（3）中标人中标后3个工作日内须另行提供纸质投标文件：资格文件、技术商务文件和报价文件（正本1份，副本2份），纸质投标文件需与电子投标文件一致。 |
| 12 | 7.5.1 | 投标截止时间及地点：详见采购公告 |
| 13 | 8.2.1 | 开标时间及地点：详见采购公告 |
| 14 | 9.4.1 | 中标候选人数量：1名 |
| 15 | 10.1.1 | 中标人确定：采购人委托评标委员会直接确定中标人 |
| 16 | 11.3.1 | 签订合同时间：中标通知书发出之日起30日内。 |
| 17 | 11.4.2 | 履约保证金：无。 |
| 18 | 12.1 | 1、招标代理机构将参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件规定服务招标收费标准80%并结合中标总金额向成交供应商（成交人）收取采购代理服务费（少于6000元按6000元收取）费。 3、中标人应当在采购代理机构发出中标通知书5个工作日内支付招标代理服务费。 4、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 |

投标人须知正文

一、总  则

1.1适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2定义

1.2.1采购人：见前附表

1.2.2 采购代理机构：浙江天诚工程咨询有限公司

1.2.3 投标人、供应商：均指向招标方提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

1.2.4货物：系指供应商按照采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.2.5服务：系指供应商按照采购文件规定，须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

1.2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

1.2.7采购文件中标注有“*”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对采购文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效投标。

1.2.8发布媒体：本项目采购信息公开发布的媒体，具体见前附表。本项目所有采购信息在指定媒体发布后，视同送达所有供应商。

二、投标、投标货物

2.1合格的投标人：指符合采购公告供应商资格要求的投标人。

2.1.1 法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。分公司为法人的分支机构，以分公司名义参与投标的为无效投标，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。

2.1.2自然人仅指中国公民。

2.1.3投标人名称：投标文件投标人名称、采购文件购买人名称应当一致。

2.2合格的投标货物来源：见前附表。卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

2.3投标人代表

2.3.1若投标人代表不是法定代表人，投标文件须提供《法定代表人授权委托书》[格式见第六章]，或《组织授权书》（适用非法人的其它组织，格式参照《法定代表人授权委托书》）；

2.3.2若投标人代表是法定代表人，投标文件无须提供《法定代表人授权委托书》，但须提供与营业执照相符合的法定代表人身份证明。

2.4投标费用：不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用和风险。

三、采购文件

3.1采购文件的组成

1.采购公告

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标方法及评标标准

5.合同文本

6.投标文件格式

3.2采购文件的依法获取：见采购公告

3.3采购文件的澄清和修改：

3.3.1采购人或者采购代理机构对采购文件进行必要的澄清或者修改的，将以“更正公告”的形式发布在原公告发布媒体上。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

3.3.2澄清公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果由投标人自行承担。

3.3.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清公告为准。

3.4现场考察或者开标前答疑会

3.4.1采购人或者采购代理机构可以在采购文件提供期限截止后，组织已获取采购文件的潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会，组织现场考察或者召开答疑会的，将在采购文件中载明。具体见前附表。

四、投标报价要求

4.1 投标报价：指“开标一览表”中的投标报价，是评标委员会评审的依据之一，开标程序中采购代理机构将依据“开标一览表”唱出各投标人的投标报价。

4.2投标报价必须是人民币报价。

4.3投标报价为一次性报价且只允许一个报价，不接受两个及两个以上的投标报价，不接受选择性报价或者具有附加条件的报价。采购文件要求提交备选投标方案的除外，具体见前附表。

4.4投标报价不得高于采购预算，采购文件设有最高限价的，不得高于最高限价。

4.5投标报价应当包含的内容：见前附表。

五、投标有效期

5.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于采购文件中载明的投标有效期(见前附表)。

六、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

七、投标文件

7.1投标文件的组成：投标文件由资格文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。具体见前附表。

7.2投标文件编制和格式

7.2.1投标人应当按照采购文件要求的内容、格式和顺序编制投标文件。投标文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

7.2.2投标语言：中文，当不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2.3投标文件中所使用的计量单位，除采购文件有特殊要求外，应当采用国家法定计量单位。

7.2.4投标文件格式见第六章，投标文件应当按照格式要求编制。投标人应按资格文件、技术商务文件、报价文件分别编制。

7.2.5投标文件应标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

7.3投标文件的签署、盖章、装订及份数

7.3.1、招标文件第六章　投标文件格式中标明加盖公章或签字的，电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，签字部分按照本章第7.3.1条要求。

7.3.2、招标文件第六章　投标文件格式中标明加盖公章或签字的，以U盘或光盘存储的电子备份投标文件的签署盖章按照本章第7.3.2条要求。

7.3.3中标后提供纸质备份投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。纸质备份投标文件正本和副本应分别装订成册。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。招标文件第六章　投标文件格式中标明加盖公章或签字的，纸质备份投标文件须加盖供应商公章或其法定代表人（或授权代表）签字。授权代表签字的，纸质备份投标文件应附法定代表人签署的法定代表人授权书。纸质备份投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字确认。

7.4投标文件的密封、标记和递送

7.4.1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

7.4.2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

7.4.3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

7.4.4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.4.5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

7.5投标文件的递交

7.5.1投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构拒绝接收在投标截止时间以后寄达和送达的投标文件。投标截止时间和投标地点见前附表。

7.5.2采购人因故需推迟投标截止时间、开标时间的，采购代理机构应提前以书面的形式通知所有采购文件收受人，潜在供应商应在收到通知后及时书面回复采购代理机构，采购人、采购代理机构和潜在供应商相应的权利和义务将受到新的投标截止时间的约束。

7.6投标文件的补充、修改或者撤回

7.6.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

7.6.2在投标截止时间之后,投标人不得对其投标文件进行补充、修改或者撤回。

八、开标

8.1接收投标文件

8.1.1采购代理机构将于投标截止时间前30分钟内安排工作人员在采购文件规定的投标地点接收投标文件。

8.1.2有下列情形之一的投标文件拒绝接收：

- 逾期送达的投标文件；

- 未按照采购文件要求密封的投标文件；

- 未购买采购文件的投标人的投标文件。

8.2 开标

8.2.1代理机构在采购文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

8.2.2电子投标开标及评审程序：两阶段开标。

第一阶段：

（1）投标截止时间后，投标人登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）在政府采购云平台开启已解密投标人的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效投标人名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的投标人的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的投标人的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

8.2.3特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启所有供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（3）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（4）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（5）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（6）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（7）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

九、评标

9.1评标委员会

9.1.1 受采购人的委托，采购代理机构将依法组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和评标专家组成。评标专家将按规定在财政部门设立的评审专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在评标结果公示之前依法保密。

9.1.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对采购文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

9.2评标方法

9.2.1评标方法见第四章。

9.3评标程序

9.3.1评标程序见第四章。

9.4推荐中标候选人：

9.4.1评标委员会将按照评标结果排序，推荐中标候选人名单。中标候选人数量见前附表。

9.5 评标过程保密

9.5.1中标结果公示发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向投标人或其他无关的人员透露。

十、定标

10.1确定中标人

10.1.1本项目确定中标人的规定见前附表。

10.1.2采购人确定中标人的，采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按照顺序确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

10.1.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

若排名第一的推荐中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或因推荐中标人自身原因未能在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同，采购人将可以确定排名第二的中标候选人为推荐中标人。推荐中标人放弃中标后采购人也可以重新招标。

10.1.4评标委员会受采购人事先授权委托直接确定中标人的，评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按照顺序确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

10.1.5采购人、采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在本项目指定的媒体上公告中标结果。

十一、政府采购合同签订

11.1 政府采购合同，采购人和供应商之间的权力和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。合同应当采用书面形式。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

11.2中标通知书

11.2.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

11.2.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

11.3签订合同

11.3.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起最迟30日内按照采购文件、中标人投标文件和中标通知书的内容签订书面合同，根据本项目具体情况，采购人要求签订合同的具体时间见前附表，所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

11.3.2采购文件、中标人的投标文件、中标通知书及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同附件。

11.3.3 中标人因不可抗力或者自身原因拒绝与采购人签订政府采购合同的，采购人将按照前附表的规定进行处理。

11.4履约保证金

11.4.1 履约保证金是中标人按照采购文件要求而向采购人提交的用以保障其履行合同义务的一种担保，促使中标人全面履行与采购人订立的合同，确保合同目标的实现。中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金，或由担保人承担担保责任，如果中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，还应当依法赔偿超过部分的损失。

11.4.2履约保证金的要求见前附表。

11.4.3履约保证金的有效期自合同生效之日起至合同约定的中标人义务完毕止。

11.4.4履约保证金的退还具体在合同中进行约定。

十二、招标代理服务收费

12.1招标代理服务收费：是指采购代理机构接受采购人委托，从事编制采购文件，审查投标人资格，组织投标人踏勘现场并答疑，组织开标、评标、定标，以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等业务所收取的费用。费用收取方式及收费标准见前附表。

十三、落实政府采购政策的特别说明

13.1执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、浙财采监〔2022〕3号文件。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

13.2中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

13.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

13.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

13.5采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

13.6 《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

十四、对供应商质疑的有关规定:

14.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

14.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

14.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

14.4供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

14.5采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递公司收件时间为准）。

14.6采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

14.7 采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

# 第四章  评标方法及评标标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本评标方法及评标标准。

一、总则

1、本项目评标方法：综合评分法。

2、综合评分总分为100分，由技术商务分、价格分两部分组成，具体分值见评标标准。

3、本项目评标委员会成员根据采购文件规定的评标程序、评标方法和评标标准对各投标人进行独立评审，对各投标人的综合评分=技术商务分+价格分。

4、各投标人最终得分：计算各评标委员会成员对各投标人的综合评分的算术平均值（保留小数点后二位）。

5、评标结果排序：按照各投标人最终得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

6、确定中标候选人名单：按照采购文件规定的中标候选人数量确定中标候选人名单，按照评标结果排序，最终得分排名第一的候选人为中标人。

二、政府采购政策的具体落实

1、本次采购为专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

2、残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业。

三、评标委员会须知和评标过程处理原则

1、评标专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。评标专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避:

(一)参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

2、除法律法规规定的情形外，评标专家对本单位的政府采购项目只能作为采购人代表参与评审活动，未被授权为采购人代表的，应当回避。

3、本项目主管部门或者行政监督部门的人员不能做为评标专家参与评审，应当回避。

4、出现评标专家缺席、回避等情形导致评标现场专家数量不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当及时补抽评审专家，或者经采购人主管预算单位同意自行选定补足评审专家。

5、评标专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

6、通过资格审查的合格投标人不足三家的，不得评标。

7、通过符合性审查的有效投标人不足三家的，不得进入下一步评标程序。

8、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9、评标专家应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

10、评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

11、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一子包项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购子包，采购文件中应载明核心产品(如有，具体见第二章采购需求技术条款要求)，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

12、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标。评审中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，所有供应商都按照无效投标处理。

13、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标，评审中，按照无效投标处理。

14、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

15、投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会应当对发现的投标文件报价错误按下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标文件报价有修正的，其评标价为修正后的报价。修正后的报价应当按照本章评标程序中“澄清或者说明”的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。。

16、废标：评标过程中，出现下列情形之一的，应予废标，评标终止：

（一）通过资格审查、符合性审查的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

四、评标过程中投标无效的认定：

投标文件存在下列情形之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（2）不具备采购文件中规定的资格要求的；资格证明文件未按照采购文件要求提供或不全或虽提供但格式、签署与盖章等不符合采购文件要求的；

（3）投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标有效期不符合采购文件要求的；

（6）投标文件组成或投标文件数量不符合采购文件要求的；

（7）采购文件中标注有“*”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款有负偏离的；或未标注有“*”号的条款负偏离达到或超过采购文件规定数量的；

（8）商务条款响应表或技术条款响应表有缺项、漏项且评标委员会认定该缺项、漏项使得投标文件没有对采购文件的要求作出实质性响应的；

（9）符合采购文件“评标标准”规定的无效投标条件的；

（10）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；

（11）评标委员会经过审查，认定投标人投标报价低于成本价的；

（12）评标委员会对投标人投标文件报价有修正的，投标人不予确认的；

（13） 有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的投标人参与同一子包投标的；

（14）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的投标；

（15）评标委员会经过审查，认定投标人虚假应标、串通投标的；

（16）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。

（17）法律、法规和本项目采购文件规定的其他无效情形。

五、评标程序

评标程序包括资格审查、符合性审查、澄清或者说明、比较和评价、确定中标候选人名单等程序。

（一）、资格审查

本项目为资格后审，由采购人、采购代理机构对投标人的资格进行审查。资格审查不合格的投标人，不得进入下一步程序。资格审查后，合格的投标人不足三家的，不得继续评标。

资格审查内容（兼审查表）

| 序号 | 资格要求 | 审查内容 | 符合性 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的一般资格条件的规定： | （1）投标人资格声明函； （2）营业执照； （3）具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明函； （4）无重大违法记录声明函； |  |
| 2 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 采购人、采购代理机构将于投标截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人政府采购严重违法失信行为信用记录。 |  |
| 审查结论（合格/不合格） |  |  |  |

注：1、采购文件要求投标人提供资格证明文件的，资格证明文件未提供或提供不齐全的，资格审查为不合格。

2、上述资格审查内容中，任意一项不符合的，资格审查为不合格。

（二）、符合性审查

由评标委员会对符合资格要求的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的商务、技术等实质性要求。符合性审查不合格的投标人，不得进入下一步评审。符合性审查后，有效投标人不足三家的，不得继续评标。

符合性审查内容（兼评委审查表）

| 序号 | 审查项目 | 采购文件要求 | 符合性 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 投标文件投标人名称、采购文件购买人名称应当一致。 |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明 | 详见投标人须知2.3投标人代表 |  |
| 3 | 投标有效期 | 详见投标人须知前附表*5.1 |  |
| 4 | 投标文件的签署、盖章、装订及份数 | 详见投标人须知7.3投标文件的签署、盖章、装订及份数。 |  |
| 5 | 投标文件组成 | 详见投标人须知前附表*7.1 |  |
| 6 | 投标报价 | 详见投标人须知四、投标报价要求 |  |
| 7 | 商务实质性条款（带*号条款） | 详见第二章采购需求 |  |
| 8 | 技术实质性条款（带*号条款） | 详见第二章采购需求 |  |
| 9 | 其他无效投标认定情形 | 详见本章四、评标过程中投标无效的认定及采购文件规定的其他无效标认定情形 |  |
| 10 | 本项目不接受联合体投标 | 投标人资格声明函 |  |
| 审查结论（合格/不合格） |  |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查为不合格。

（三）、澄清或者说明

1、对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人的签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、若供应商未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

4、政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

（四）、投标文件比较和评价

1、由评标委员会按照采购文件的要求和“评标标准（兼评委打分表）”对照投标人投标文件的响应进行技术、资信商务比较和评价，评定其偏离性质和程度，并对其技术、资信商务进行评分。

2、 综合评分：计算各投标人的价格得分。评标委员会成员对各投标人进行综合评分。各投标人的综合得分=技术商务分+价格分

（五）、确定中标候选人名单

1、由评标委员会负责计算各投标人最终得分：计算各评标委员会成员对各投标人的综合评分的算术平均值（保留小数点后二位）。

2、评标结果排序：计算各投标单位的综合得分（即商务技术分+价格分），按总得分由高到低顺序排序；总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列序；总得分且投标报价均相同的，则随机抽签确定排序

3、确定中标候选人名单：推荐最终得分最高者或排序第一者为中标候选人。

（六）、编写评标报告

1、评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告；

2、评标结束。

评标标准（兼评委打分表）

| 评审项 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术商务分（70分） | 投标响应与招标需求的符合情况 | 投标响应情况（技术、商务响应）与招标需求的符合性评价：投标技术（服务）、商务响应完全符合采购要求的此项得满分；每负偏离一条带▲条款的扣2分，每负偏离一条扣1分扣完为止。 | 32 |
|  | 实施方案 | 根据投标人提供的具体供货、配送等方案的全面性、有效性、可行性进行综合评议（0-5分）。 | 5 |
|  |  | 根据投标人供货安全、环保承诺及保障措施的有效性、可行性等进行综合评议（0-5分） | 5 |
|  |  | 根据投标人供货质量承诺及保障措施的有效性、可行性等进行综合评议（0-5分） | 5 |
|  |  | 根据投标人供货时间承诺及保障措施的有效性、可行性等进行综合评议（0-5分） | 5 |
|  | 重、难点及合理化建议 | 根据投标人提供的针对本项目的重难点分析的全面性等进行综合评议（0-4分）。 | 4 |
|  |  | 根据投标人提供的针对本项目重难点合理化建议的针对性、可行性等进行综合评议（0-4分）。 | 4 |
|  | 应急预案 | 根据投标人针对本项目提出实施过程中可能出现的突发事件的应急预案及相关保障措施的全面性、可行性及响应时效性进行综合评议（0-5分）。 | 5 |
|  | 售后服务方案与承诺 | 根据投标人提供的产品三包服务承诺以及售前、售后服务承诺及保障措施的合理性、可行性情况等进行综合评议（0-5分）。 | 5 |
| 价格分（30分） | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值10% 评标基准价=满足采购文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格，基准价得分为满分； 其他投标人报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权重%×100（结果保留二位小数） |  | 30 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第五章  合同文本

浙江省政府采购合同指引（货物）

（合同指引文本为参考文本，采购人和中标人经过协商后签署最终合同）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                    （项目名称）公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币       元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

2. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本    份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

第六章　投标文件格式

一、资格文件格式

1.资格文件的外包装封面格式：

资格文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资格文件封面格式：

正本/或副本

资格文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.投标人资格声明函格式：

投标人资格声明函

致：           （采购人名称）：

（投标人名称）自愿参加项目编号为      的 项目名称      的投标，现就投标人资格声明如下：

1、我单位为法人/其他组织/自然人。

2、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

(1)、具有独立承担民事责任的能力；

(2)、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)、法律、行政法规规定的其他条件。

3、我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、本次投标由我单位独自参与，为非联合体投标。

5、我单位符合采购文件规定的特定资格条件的要求。

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

4、 法人或者其他组织的营业执照等 （副本复印件，经年检合格）、自然人的身份证明（身份证复印件，有效期内）；

5、具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明函格式：

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明函

我单位具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况声明如下：

| 单位名称 |  |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  |  | 单位组建时间 |  |
| 注册资本 |  |  | 单位固定资产总额 |  |
| 单位地址 |  |  | 主要联系人 |  |
| 邮编 |  |  | 电话 |  |
| 单位人员 和专业技术能力说明 | 单位总人数 人； 其中， 高级称职 人 中级职称 人 初级职称 人 具备履行合同的专业技术能力说明： |  | 资质等级、质量管理体系认证通过情况等 |  |
|  |  |  | 具备履行合同的设备情况说明 | 现有的设备清单： |

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

6、无重大违法记录声明函格式

无重大违法记录声明函

本单位在参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录，特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

（填写说明：1、政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

7、采购文件要求提供的其他资格证明材料（如有）

二、技术商务文件格式

1.技术商务文件的外包装封面格式：

技术商务文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.技术商务文件封面格式：

正本/或副本

技术商务文件

项目名称：

项目编号：

子包号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3、法定代表人授权委托书格式：（授权代表参加投标的须提供）

法定代表人授权委托书

致：_______     __（采购人名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加 项目名称   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约过程等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附：1、授权代表身份证复印件（正反面）；

2、授权代表社保证明；

4、法定代表人身份证明格式：（法定代表人参加投标的须提供）

法定代表人身份证明

致：_______     __（采购人名称） ：

我单位_______     __（投标人名称）的法定代表人为_______     __，与我单位营业执照的法定代表人一致，现由其参加 项目名称   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等过程具体事务和签署相关文件。

法定代表人信息如下：

姓名：       性别：      年龄：      职务：   _

身份证号码：

特此证明。

投标人公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）：

5、技术条款响应表

子包：

| 序号 | 采购文件 技术条款要求 | 投标文件 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

6、商务条款响应表

子包：

| 序号 | 采购文件的商务条款要求 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

7、其他招标文件要求或投标人认为有必要提供的文件资料（如有，格式自拟）。

三、报价文件格式

1、报价文件的外包装封面格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2、报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3、投标函格式：

投 标 函

致：浙江天诚工程咨询有限公司：

（投标人全称）    授权 （全权代表姓名、职务）

为本公司合法代理人，参加贵方组织的              （采购编号、采购项目名称）      （标项号）招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜，在此：

- 提供采购文件中“投标人须知及前附表”规定的全部投标文件：

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标报价为开标一览表载明的投标报价。

本报价已经包含了投标项目应纳的税金及采购文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2） 本投标文件自开标之日起       天内有效。

（3） 我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（4） 保证遵守采购文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

- 完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳中标服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

- 我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 与本项目投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人单位（盖章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

日      期：     年   月   日

4、开标一览表格式：

开标一览表

招标项目名称：                            标项号：

| 服务项目名称 | 项目报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| …… |  |  |
| 投标总价（大写）： （小写）：¥ |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标单位按项目内容对各项服务单独报价，并列出报价明细表。

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

5、投标报价明细表格式：

投标报价明细表（若有）

招标项目名称：                              招标编号：                   单位：人民币（元）

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单价（人民币元） | 合价（人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |
| 投标价（人民币元） |  |  |  |  |

| 一楼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 样式 | 规格/尺寸 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 1 | 诊查床 |  | 1900*600*650mm | 1 |  | 处置室 |
| 2 | 诊查床 |  | 1900*600*650mm | 3 |  | 全科门诊 |
| 3 | 诊查床 |  | 1900*600*650mm | 2 |  | 预留诊室 |
| 4 | 西药柜 |  | 800*400*1800 | 22 | 1830 | 西药房 |
| 5 | 货架 |  | 定制 | 14 | 1200 | 西药房 |
| 6 | 货架 |  | 定制 | 25 | 1200 | 西药库 |
| 7 | 不锈钢药品柜 |  | 定制 | 2 | 5000 | 西药房 |
| 8 | 医用阴凉箱（8-20度） |  | 650L | 3 | 13000 | 西药房 |
| 9 | 抢救车 |  | 定制 | 1 | 3100 | 抢救室 |
| 10 | 仪器车 |  | 定制 | 4 | 1300 | 抢救室 |
| 11 | 治疗车 |  | 定制 | 2 | 1600 | 抢救室 |
| 12 | 候诊椅(3人位） |  | 1750*680*780mm | 1 | 1300 | 抢救室 |
| 13 | 诊查床 |  | 1900*600*650mm | 1 | 800 | 夜间门诊 |
| 14 | 清创车 |  | 600*400*800mm | 1 | 1000 | 清创室 |
| 15 | 治疗车 |  | 定制 | 1 | 1600 | 清创室 |
| 16 | 检查床 |  | 1900*600*650mm | 1 | 800 | 清创室 |
| 17 | 不锈钢治疗柜 |  | 定制 | 2 | 5500 | 治疗室 |
| 18 | 治疗车 |  | 定制 | 2 | 1600 | 配药室 |
| 19 | 输液滑竿 |  | 定制 | 2 | 400 | 成人\儿童输液室肌注台 |
| 20 | 成人输液椅 |  | 常规 | 4 | 600 | 成人输液室 |
| 21 | 治疗车 |  | 定制 | 1 | 1600 | 成人输液室 |
| 22 | 儿童输液椅 |  | 常规 | 8 | 600 | 儿童输液室 |
| 23 | 治疗车 |  | 定制 | 1 | 1600 | 儿童输液室 |
| 24 | 成人输液椅 |  | 常规 | 2 | 600 | 传染病输液室 |
| 25 | 候诊椅(3人位） |  | 1750*680*780mm | 4 | 1300 | 放射科等候区 |
| 26 | 候诊椅(3人位） |  | 1750*680*780mm | 3 | 1300 | 预留诊室外 |
| 27 | 候诊椅(3人位） |  | 1750*680*780mm | 4 | 1300 | 检验科 |
| 28 | 候诊椅(3人位） |  | 1750*680*780mm | 4 | 1300 | 预留诊室 |
| 29 | 候诊椅(3人位） |  | 1750*680*780mm | 5 | 1300 | 导诊大厅 |
| 30 | 候诊椅(3人位） |  | 1750*680*780mm | 1 | 1300 | 门诊区 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 二楼 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 样式 | 规格/尺寸 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 40 | 货架 |  | 定制 | 36 | 1200 | 中药库 |
| 41 | 医用阴凉箱（8-20度） |  | 650L | 1 | 13000 | 中药房 |
| 42 | 诊查床 |  | 1900*600*650mm | 2 | 800 | 内科+外科 |
| 43 | 诊查床 |  | 1900*600*650mm | 5 | 800 | 全科门诊 |
| 44 | 诊查床 |  | 1900*600*650mm | 1 | 800 | 处置室 |
| 45 | 诊查床 |  | 1900*600*650mm | 1 | 800 | 预留诊室 |
| 46 | 检查床 |  | 1900*600*650mm | 1 | 800 | 骨密度室 |
| 47 | 候诊椅(2人位） |  | 定制 | 6 | 900 | 候诊室 |
| 48 | 候诊椅(3人位） |  | 1750*680*780mm | 2 | 1300 | 走廊 |
| 49 | 候诊椅(3人位） |  | 1750*680*780mm | 4 | 1300 | 中医特色门诊 |
| 50 | 候诊椅(2人位） |  | 定制 | 1 | 900 | B超室外 |
| 51 | 候诊椅(2人位） |  | 定制 | 1 | 900 | 心电图室外 |
| 52 | 身高体重秤 |  | 120kg | 5 | 260 | 体检中心 |
| 53 | 健康一体机 |  | 系统版 | 1 | 25000 | 体检大厅 |
| 54 | 候诊椅(3人位） |  | 1750*680*780mm | 6 | 1300 | 体检大厅 |
| 55 | 候诊椅(3人位） |  | 1750*680*780mm | 2 | 1300 | 门诊区 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 三楼 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 样式 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 56 | 诊查床 |  | 1900*600*650mm | 2 | 800 | 留观室 |
| 57 | 候诊椅(3人位) |  | 1750*700*800mm | 2 | 1300 | 留观室 |
| 58 | 诊查床 |  | 1900*600*650mm | 5 | 800 | 妇保儿保诊室 |
| 59 | 治疗车 |  | 定制 | 2 | 1600 | 治疗室 |
| 60 | 抢救车 |  | 定制 | 1 | 3100 | 抢救室 |
| 61 | 仪器车 |  | 定制 | 1 | 1300 | 手术室 |
| 62 | 治疗车 |  | 定制 | 2 | 1600 |  |
| 63 | 候诊椅(3人位) |  | 1750*700*800mm | 1 | 1300 | 手术室连廊 |
| 64 | 候诊椅(3人位) |  | 1750*700*800mm | 6 | 1300 | 预防免疫专区 |
| 65 | 治疗车 |  | 定制 | 3 | 1600 | 预防免疫专区 |
| 66 | 候诊椅(3人位) |  | 1750*700*800mm | 2 | 1300 | 儿保专区 |
| 67 | 治疗车 |  | 定制 | 2 | 1600 | 儿保专区 |
| 68 | 婴幼儿智能体检仪 |  | 立式 | 1 | 4180 | 儿保专区 |
| 69 | 婴幼儿智能体检仪 |  | 卧式 | 1 | 4500 | 儿保专区 |
| 70 | 候诊椅(3人位) |  | 1750*700*800mm | 2 | 1300 | 妇保专区 |
| 71 | 仪器车 |  | 定制 | 1 | 1300 | 妇保专区 |
| 72 | 治疗车 |  | 定制 | 2 | 1600 | 妇保专区 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 四楼 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 规格/尺寸 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 73 | 陪客椅 |  | 800/1800*600*950 | 34 | 550 | 病房 |
| 74 | 床头柜 |  | 480*450*760mm | 34 | 400 | 病房 |
| 75 | 输液滑竿 |  | 定制 | 34 | 400 | 住院病区34个床位 |
| 76 | 治疗车 |  | 定制 | 5 | 1600 | 治疗室及病区 |
| 77 | 晨间护理车 |  | 950*500*900mm | 1 | 2400 | 治疗室及病区 |
| 78 | 病历夹车 |  | 20格 | 2 | 2000 | 治疗室及病区 |
| 79 | 仪器车 |  | 定制 | 2 | 1300 | 治疗室及病区 |
| 80 | 抢救车 |  | 定制 | 1 | 3100 | 抢救室 |
| 81 | 仪器车 |  | 定制 | 1 | 1300 | 康复训练室 |
| 82 | 治疗车 |  | 定制 | 1 | 1600 | 康复训练室 |

备注：

1）本表格供参考，投标人可根据项目实际情况自拟表格。

2）“投标价”应与开标一览表的“投标总价”一致。如不一致，以开标一览表为准。

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

6、中小企业声明函格式

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 工业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

7、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_宁波市镇海区人民医院医疗集团__单位的_九龙湖镇卫生院迁建工程输液大厅及住院区病床、座椅、导轨系统等采购_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。