公开招标采购文件

| 项目编号： | XDZB-2019-122 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 宁波市江北区文教街道社区卫生服务中心 全科诊疗系统等医疗设备采购项目 |

采购单位：宁波市江北区文教街道社区卫生服务中心

采购代理单位：宁波欣达建设项目管理有限公司

目    录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 合同格式

- 投标文件格式

# 第一章  公开招标采购公告

交易登记号：19CGJB0188

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经江北区采购办批准，现就宁波市江北区文教街道社区卫生服务中心全科诊疗系统等医疗设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格要求的供应商前来投标。

一、项目编号： XDZB-2019-122

二、项目概况：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 预算 | 交货期 | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全科诊疗系统 | 8 | 台 | 47万元 | 接到业主书面通知后7日历天内完成供货、安装及调试 | 详见采购文件第二章“招标需求” |
| 2 | 健康自助一体机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 落地式自动血压仪 | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 心电图机 | 1 | 台 |  |  |  |

三、供应商资格要求：

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条一般资格条件的规定:

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

3.2必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

3.3本项目不接受联合体投标。

（本次招标采用资格后审方式）

3.4特定资格条件：无

其他要求：供应商无不良行为记录（不良行为记录界定的范围为：国家、浙江省、宁波市相关行政主管部门通报停止投标活动且处在被停止投标期间内）

四、采购文件发售日期：2019年9月18日至2019年9月25日，上午08：30-11：30；下午13：30-17：00（北京时间）（双休日及法定节假日除外）。

五、采购文件售价、地点及方式：

1、采购文件售价：每份300元人民币，采购文件售后不退。本公告附件中具有可供潜在供应商阅读的采购文件电子版，凡有意参加投标者，应在采购文件发售期内到采购代理机构购买采购文件书面文本，若供阅读的采购文件电子版与书面文本不一致的，最终以书面文本为准，未购买采购文件的投标将被拒绝。

2、购买采购文件地点：宁波欣达建设项目管理有限公司(宁波市高新区星海南路8号涌金大厦6楼招标代理部)。

六、投标截止时间：2019年10月09日09：00（北京时间），逾期送达或未密封将予以拒收。

七、投标地点：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区丽江东路85弄16号2楼）

八、开标时间：2019年10月09日09：00（北京时间）。

九、开标地点：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区丽江东路85弄16号2楼）

十、其他事项：

1、参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》(浙财采监字{2009}28号)和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

2、本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网”、“宁波市江北区公共资源交易网”上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标。

4、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

5、本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展、残疾人福利性单位等。

采购单位：宁波市江北区文教街道社区卫生服务中心

联 系 人：姚老师

电    话：0574-87672955

采购代理机构：宁波欣达建设项目管理有限公司

地    址：宁波市高新区星海南路8号涌金大厦6楼

联 系 人：於苏妙、王宇、屠世侠

电    话：0574-88353561   传    真：0574-89077720

监管及投诉受理单位：宁波市江北区政府采购办公室/0574-87388097

第二章  招标需求

一、采购货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全科诊疗系统 | 8 | 台 |  |
| 2 | 健康自助一体机 | 1 | 台 |  |
| 3 | 落地式自动血压仪 | 2 | 台 |  |
| 4 | 心电图机 | 1 | 台 |  |

二、采购货物的技术要求

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术参数和功能要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）全科诊疗系统 |
| 1 | 功能要求 | 物理诊断辅助设备，具备眼底检查、耳鼻喉部检查、血压测量及快速体温测量功能 |  |
| 2 | 配置要求 | 桌式集成一体化, 系统组成部分须为同一品牌产品，维修方便 |  |
| 3 | 电子血压计 | *3.1.使用示波法检测无创血压和脉率，获取血压和脉率读数时间≤15秒 3.2 存储测量结果：≥50组 3.3液晶显示屏≥10*5cm，显示内容包括不限于收缩压、舒张压和脉率。 3.4 袖带压力范围：0 ~ 300 mmHg 收缩压范围：低值≤60mmHg，高值≥250 mmHg 舒张压范围：低值≤30mmHg，高值≥150 mmHg 血压精确度：± 3 mmHg 3.5平均动脉压（MAP）范围：低值≤40mmHg，高值≥190mmHg 超压力终止范围：300mmHg， ±15 mmHg 3.6 脉率范围：低值≤40bpm，高值≥190bpm 精确度：± 5% 3.7 电源：输入100-240VAC,0.18A ，50-60Hz,输出 5VDC,0.5A 3.8保护等级：BF型感应部件 3.9安全等级：Ⅱ类 3.9.1 内部供电：内置可充电锂电池，3.7V，2100mAh,7.8W 3.9.2 电池操作时间：≥100次血压测量 3.9.3 电池充电时间：6小时可达至90% ~ 100%，检测操作和充电可同时进行 |  |
| 4 | 检眼镜 | 4.1光和光斑选择：正常光或无赤光可选择，光斑选择包括不限于微小光斑、小光斑、大光斑及半月型光斑。 4.2屈光度：采用无级调节，可调节范围：±20D（需提供注册检验报告）。 4.3采用轴点光学系统，不需要扩瞳，无需暗室。 *4.4观察镜的视场角≥25°，可一次性观察整个眼底（需提供注册检验报告）。 4.5 观察镜的放大率≥16X（需提供注册检验报告）。 *4.6具备裂隙功能，裂隙长度20mm，裂隙宽度3mm。裂隙应上下宽度相等，边缘齐整、清晰，亮度均匀（需提供注册检验报告）。 4.7手柄：可充电手柄3.5V,手柄充满电后可连续工作≥60分钟，可无级调节光的亮度。 |  |
| 5 | 检耳镜 | 5.1 360°环状光纤照明，均匀无阴影。具有鼓气球囊插口。 5.2 矩形视窗放大透镜可放大2X，并可左右移开，器械可伸入耳道进行操作（需提供注册检验报告）。 5.3视场角≥60°（需提供注册检验报告）。 5.4最大照度≥1500Lx（L=4mm），其照度连续可调（需提供注册检验报告）。 5.5照明光斑充满整个视场，在视场范围内无明显可见暗斑（需提供注册检验报告）。 *5.6中心分辨率≥19lp/mm（工作距离L=4mm）（需提供注册检验报告）。 5.7手柄：可充电手柄3.5V,手柄充满电后可连续工作≥90分钟，携带方便，可无级调节光的亮度。 |  |
| 6 | 电子耳温计 | 6.1 测量模式：耳温 6.2 读取测量数据以液晶屏显示 6.3 测试速度：2-7秒 6.4具有储存和检索上一次测量结果的功能。 *6.5测量范围: 20°C - 42°C,温度测量精度误差±0.1℃---±0.2℃（需提供注册检验报告）。 6.6测量重复性:紧密度(变异系数CV)不超过8%（需提供注册检验报告）。 6.7采用可充电锂电，电池充满可测量体温个数≥500个。 |  |
| 7 | 桌式底座 | 7.1 可同时对2支3.5V手柄和1支电子耳温计充电, 并有相应指示灯提示充电状态。 7.2 结构紧凑，体积小、重量轻，方便置于医生办公桌上。 |  |
| 8 | 储物盒 | 可放置一次性耳套及其他消耗品 |  |
| 9 | 出诊包 | 配套相应的出诊包，设置合理，可安全存放电子血压计、检眼镜、检耳镜、电子耳温计等，携带方便。 |  |
| 10 | 其它要求 | 10.1质保：保修≥1年，质保期后免费维修，仅收取零配件费用。 10.2故障响应时间≤2小时，24小时内到达现场维修。 10.3与社区医生工作平台系统对接，电子血压计读数自动导入HIS系统。 |  |
| （二）健康自助一体机 |
| 1 | 功能要求 | 1.1、性能描述：具备身高、体重、BMI、脂肪、水分、基础代谢、血压、血氧饱和度、脉搏、心电图、体温、血糖、尿酸、总胆固醇、血脂、尿液分析仪等多项检测功能，通过刷二代身份证（可手动输入身份证号）或手机号或人脸识别等身份识别方式登录系统并能够自动建立电子健康档案。 1.2产品特点：检测设备通过数据线与主控台形成一个整体，具备一体化集成度高、设计美观、智能一站式操作的特点，通过语音、视频动画指引检测人员自主完成测量，并可与之前测量数据实时对比。从而实现检测数据的采集、储存、处理和传输。系统与社区医生工作平台系统对接，数据自动导入HIS系统。 1.3、集成性：具备高集成性，通过物理整合只有一个外接电源接口，同时具备USB拓展接口、RJ45接口等互联互通。 1.4、软件设计：各项检测数据的采集、存储、传输均可通过一体机管理软件完成。主机内置辅助检测软件需符合《国家基本公共卫生服务规范（2017版）第三版》标准。 |  |
| 2 | 主控台要求 | 2.1、一体化操作台 *（1）高度集成，以一体机的方式呈现 （2）占用空间：长≤2.5m；宽≤1.5m；高≤2.5m （3）检测区：1个；1台触摸式显示屏 （4）外接电流：AC220V 50HZ 2-3A （5）内部电源转换：DC12V 8.5-12A （6）标准的网络接口1个 ▲（7）整机具备软硬件一体注册证 （8）配置的检测模块通过有线连接的方式进行通讯，保证数据传输的稳定性 2.2、主机及触摸显示器 （1）CPU：Intel四核处理器，1.8GHZ以上 （2）DDR3内存：4GB （3）硬盘：SSD 32G （4）支持系统：windows （5）显示器显示尺寸：≥15" （6）显示器分辨率：≥1024x768 2.3、身份证阅读器 （1）射频技术：符合ISO14443 Type B标准 （2）保密模块：居民身份证验证安全控制模块 （3）读卡方式：非接触式 （4）读卡距离：0-5CM （5）阅读时间：≤1秒 （6）使用寿命：≥1000000次 2.4、打印机 （1）打印方式：黑白激光打印机 （2）最大打印幅面：A4 （3）A4纸张打印速度：22ppm （4）打印机芯寿命：硒鼓容量≥1500页 2.5、广告机 （1）LCD屏：≥18.5寸，LED背光 （2）分辨率：≥1366*768 （3）屏幕比例：16：9 （4）遥控器：全功能遥控 （5）自动播放：自动播放视频或图片 （6）播放格式：支持视频、音频及图片等多种格式 |  |
| 3 | 检测功能 | 3.1、全自动血压检测 （1）测量方法：脉搏波法/示波法 （2）测量范围：压力（0～300）mmHg；脉搏40次/分~180次/分 （3）测量准确度：压力±2mmHg；脉搏 40-180次±2%以内 （4）超压保护：压力超过300mmHg时，急速排气保护。急速排气时间不大于10秒 （5）肘部位置传感器：有(准确定位肱动脉，提高测量精度) *（6）适合臂周：17cm～42cm 3.2、身高体重检测 ▲（1）身高测量方式：超声波测量 （2）体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重 （3）身高测量范围：60-200cm （4）身高测量精度：±0.5cm （5）体重测量范围：8-200kg （6）体重测量精度：±0.5kg （7）测量速度：≥450次/小时 （8）自动语音播放 ▲（9）具有身高体重检测软件证书（包括但不限于软件著作权等相关证书） 3.3、血氧检测 （1）测量范围：血氧饱和度35%-100% （2）脉搏率：30次/分~250次/分 （3）在70%～100%范围内，测量误差为±2%；其中测量误差中的“%”为 脉搏氧饱和度百分比 3.4、心电检测 ▲（1）导联：标准12导联 （2）输入方式：防除颤保护输入 （3）心率测量范围：30-300bpm （4）定标电压：1mV，误差≤±5% （5）灵敏度：5mm/mV，10mm/mV，20mm/mV （6）频 响：0.05-150Hz(-3dB) （7）纸 速：12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s （8）时间常数：≥3.2s （9）采样频率: 500Hz/通道 （10）噪声电平：＜15µVp-p ▲（11）其他：可通过软件切换十二导联或六导联检测方式 3.5、人体脂肪率检测 （1）身体脂肪率：5.0%~50% （2）基础代谢率：385Kcal~5000Kcal （3）可以通过数据传输从系统调用用户的身高、体重、年龄、性别 （4）具有人体成分检测软件证书（包括但不限于软件著作权等相关证书） 3.6、体温检测 （1）测量方法：非接触式红外传感 ▲（2）测量部位：额头 （3）测量范围：体温模式30~45℃ （4）测量精度：30.0℃~45.0℃ ±0.2℃ （5）测量时间：＜2秒 （6）分辨率：0.1℃ 3.7、血糖、尿酸、总胆固醇检测 （1）原 理：电化学生物感应法 （2）测量范围 血糖：1.1~33.3mmol/L 尿酸：0.18~1.19mmol/L 总胆固醇：2.59~10.35mmol/L （3）需求血量 血糖：≤0.7μl 尿酸：≤1.5μl 总胆固醇：≤10.0μl （4）系统正确性： 血糖：当血糖浓度＞75mg/dL，不超过±20% 尿酸：当尿酸浓度＞5mg/dL，不超过±20% 总胆固醇：当总胆固醇浓度＞150mg/dL，不超过±20% 3.8、血脂检测 （1）检测输出值：高密度脂蛋白（HDL）、低密度脂蛋白(LDL)、甘油三脂（TG）、总胆固醇(TC) （2）检测原理：酶法、反射光度法 （3）标本：全血、血清、血浆均可 （4）需求血量：血脂四项40μl （5）检测范围 TC:2.59-10.36mmol/L;HDL:0.39-2.59mmol/L;TG:0.57-5.65mmol/L 3.9、尿常规检测 ▲（1）检测项目：白细胞（LEU）、亚硝酸盐（NIT）、尿胆原（UBG）、蛋白质（PRO）、pH值（pH）、潜血（BLD）、比重（SG）、酮体（KET）、胆红素（BIL）、葡萄糖（GLU）、维生素C(VC) （2）检测原理：光反射比色法 （3）连续测试速度：≥60个/小时 （4）接口：MiniUSB接口或标准RS-232接口（充电、数据传输） （5）显示屏：数码液晶显示屏 （6）存储容量：可存储≥900个样本结果 |  |
| 4 | 软件功能 | *4.1、上位机软件系统 （1）通过识别二代身份证确认身份，并作为建档识别码。 （2）通过软件启动检测设备或通过软件自动调取检测设备的测量结果。 （3）将检测结果展现于显示屏上，并上传至数据电子档案中。 4.2、查询系统 （1）测量完成后，可直接查看当次健康检结果。 （2）可通过本机查看历史检测结果，并绘成健康数据曲线。 （3）用户数据可关联用户手机号码，并可在手机APP和微信公众号查询，便于健康跟踪与管理。 4.3、健康评估系统 （1）对当次的健康检测数据进行汇总分析，根据异常项给出健康指导建议，分为饮食、运动、养生三个方面。 （2）对心电图能自动做初步分析，并能进行六导联、十二导联显示切换。 *4.4、电子健康档案系统 （1）拥有标准的健康档案模块，包含基本信息、历史病历、生活方式等，可实现自助建档。 （2）网络通畅情况下可实时上传档案信息于健康管理平台系统；断网情况下，可实现健康档案本地保存，网络连接成功时可自动将保存的本地数据上传至健康管理平台系统。 4.5、中医体质辨识系统 （1）通过问卷调查的方式，评估人体九型体质。 （2）根据体质情况，自动生成九型体质评估报告（含问卷、答题选项、体质结果与中 医调理建议）。 （3）可打印九型体质评估报告。 4.6、心理测试系统 （1）具有通过问卷进行情绪自控力测试、人缘测试、自尊心测试、健商测试、UCLA孤独感测试、人际关系综合诊断测试、哈佛性向测试、焦虑自评测试、心理年龄测试、心理衰老测试、老年人抑郁测试、中学生心理健康测试、日常行为测试等多项功能测试。 4.7、心理疏导系统 （1）通过生理传感器监测心率的变化，配合特定的画面及音乐，实现人机互动，以达到心理调解，舒缓减压。 （2）拥有多种放松减压场景及音乐，各场景有不同的人机互动难度，以满足不同的人群需求。 4.8、呼吸训练系统 （1）引导呼吸节奏，同时对心率进行监测，对实时心率的变异情况进行分析，以形象的方式展现心率变异性。 （2）可以设置不同的呼吸频率，作为难易度的区别。 *4.9、系统维护 （1）内置远程协助功能，可对设备故障进行快速远程判断与处理。 （2）可设置报告打印的页眉、页脚。 |  |
| 5 | 平台功能 | 5.1、电子健康档案储存与调取 （1）对健康采集终端上传的数据，进行解码并储存到相关的数据库，形成综合的电子健康档案。 （2）长久储存电子健康档案，并能分类查询与调看。 5.2、用户管理 （1）用户信息：按照创建时间显示用户列表，可通过机构、用户来源、用户姓名、手机号码进行搜索；同时可以选择不同的时间区域进行搜索。 （2）用户体检数据：根据上传时间呈现用户的体检数据表，对异常项有醒目的标识，并可支持批量导出。 （3）用户量趋势分析：对不同时段的每天用户量进行统计并通过曲线显示，分析趋势。 （4）机构用户量统计：对机构总用户量进行统计，并展示出正常与异常人均比例。 （5）检测项目统计：可根据检测项目统计不同年龄段男女正常、异常总人数及占比。 5.3、档案管理 （1）档案维护：分个人与家庭进行档案建立，并可根据档案所属机构、居民姓名、身份证号、档案创建时间进行检索，查看建档详情，并能打印满足公卫规范的个人健康档案。 （2）档案调动：档案的调出与接收的操作与审批。 （3）中医九型体质辨识：可查看由健康小屋上传的中医体质辨识记录，并可打印满足公卫规范的中医体质辨识报告。 5.4、高血压管理 （1）可创建高血压患者专项档案，并能根据患者所属机构、患者姓名、身份证、手机号、地址等条件进行检索。 （2）可对高血压患者进行随访、转诊管理。 （3）可对高血压患者进行健康干预，制定饮食、运动、中医养生、戒烟限酒等干预方案，并可支持从方案模板创建个人方案。 （4）可统计辖区进行高血压患者管理的人数、高血压患者管理率等指标。 5.5、2型糖尿病管理 （1）可创建2型糖尿病患者专项档案，并能根据患者所属机构、患者姓名、身份证、手机号、地址等条件进行检索。 （2）可对患者进行随访、转诊管理。 （3）可对患者进行健康干预，制定饮食、运动、中医养生、戒烟限酒等干预方案，并可支持从方案模板创建个人方案。 （4）可统计辖区进行2型糖尿病患者管理的人数、2型糖尿病患者管理率等指标。 5.6、老年人管理 （1）可创建老年人专项档案，并可对档案进行检索与维护。 （2）可对老年人进行随访管理，记录随访结果，查看历史随访记录。 （3）可对老年人年度体检表进行管理，可根据最近测量记录一键同步至年度体检表。 （4）有老年人自理能力评估、中医体质辨识、心理状况评估功能。 5.7、统计报表 （1）有慢病统计金字塔图功能。 （2）可根据时间段统计各医生建档数量、随访人次。 （3）可根据年度统计不同疾病在不同年龄段、不同性别的人数分布，并以图、表两种形式展示。 （4）可根据年度统计辖区各年龄段不同性别吸烟、饮酒、饮食习惯的情况。 5.8、微信公众号 （1）用户登陆微信公众号可查询个人单次、历史体检数据和趋势数据。 （2）针对体检报告能进行健康干预建议和提醒，以实现用户自我健康管理健康促进。 （3）用户可以微信公众号进行 中医体质、日常生活习惯、心理等自测。 （4）可通过微信公众号对用户进行健康百科类（日常、饮食、运动、慢病等）内容的宣传教育，不同人群可通过后台配置相关内容。 |  |
| 6 | 其他要求 | 硬件免费保修1年，软件免费维护5年，终身免费软件升级。故障响应时间≤2小时，24小时内到达现场维修 |  |
| （三）落地式自动血压仪技术参数 |
| 1 | 资质认证 | ISO9001,13485：2016 |  |
| 2 | 操作环境 | 温度10~40℃，湿度≤85%RH |  |
| 3 | 存储环境 | 温度-20~60℃，湿度≤95%RH |  |
| 4 | 语音 | 普通话指导测量 |  |
| 5 | 电击防护形式 | I类 B型 |  |
| 6 | *节能 | 红外线人员感知 |  |
| 7 | 防盗 | 带kensington防盗槽 |  |
| 8 | *测量位置 | 适用于各种人群，左、右臂均可测量，反转测量结果，台面高低可调。 |  |
| 9 | 使用寿命 | ≥100000次 |  |
| 10 | 测量原理 | 示波法 |  |
| 11 | 显示 | LED数字显示 |  |
| 12 | 手臂周长 | 18~35厘米 |  |
| 13 | 压力显示范围 | 0~300mmHg |  |
| 14 | *血压 | 血压范围：0~299mmHg、精度±3mmHg，BHS评定为A级 |  |
| 15 | 脉率 | 脉率范围：30~200次/分、精度±2% |  |
| 16 | 加压方式 | 微型泵 |  |
| 17 | 空气控制 | 橡胶阀，压电陶瓷阀 |  |
| 18 | 排气方式 | 电磁阀 |  |
| 19 | 压力检测装置 | 电容型压力传感器 |  |
| 20 | 超压保护 | 压力达到300mmHg时，急速排气保护。排气时间≤10秒 |  |
| 21 | 数据输出 | 与医院HIS系统对接，实现数据输出导入到社区医生工作平台 |  |
| 22 | *打印装置 | 热敏打印，自动裁纸， 多种打印模式：支持高速打印, 位图打印, 图形打印, 列表打印,注释打印) |  |
| 23 | 保修 | 保修≥1年，质保期后免费维修，仅收取零配件费用。故障响应时间≤2小时，24小时内到达现场维修。 |  |
| （四）心电图机 |
| 1 | 功能要求 | 1.1 导联：12导联同步采集、显示、打印。 *1.2 增益：2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、10/5mm/mV 、20/10mm/mV、 AGC。 1.3 滤波类型：交流滤波:50Hz/60Hz，肌电滤波：25Hz/35Hz/45Hz，漂移滤波：0.05Hz/0.1Hz/0.2Hz/0.50Hz，低通滤波：70Hz/100Hz/150Hz 1.4 噪声电平：≤30uVp-p 1.5 频率特性：0.05Hz-150Hz 1.6 时间常数：≥5S 1.7 输入回路电流：≤50nA *1.8 抗击化电压：±650mV 1.9 共模拟制比：≥100dB 1.10 记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。 1.11 液晶屏≥12英寸，支持触摸屏操作和按键操作 1.12 全电脑式键盘设计 *1.13 支持中文手写输入功能。（提供界面截图证明） 1.14 具有打印预览和诊断报告修改功能 1.15 交直流两用,内置锂电电池,连续工作时间≥2小时 1.16 支持连接USB打印机，直接打印普通A4纸 1.17 具有Wilson（标准导联）和Cabrera导联两种导联模式 *1.18 存储回放病人数据≥10000例 1.19 工作站与社区医生工作平台对接，心电图像和诊断报告导入HIS或PACS系统。 |  |
| 2 | 配置 | 2.1 肢体夹4根 2.2 心电导联线1套 2.3 吸球1盒 2.4 心电图机推车1部 |  |
| 3 | 其他 | 主机保修≥2年，配件保修1年，质保期后只收配件费用。故障响应时间2个小时内，24小时内到达现场维修。 |  |
| （五）商务要求 |
| 1 | 商务要求 | 1.1 提供相关注册证及注册表等证明材料，提供配套消耗品、耗材报价清单，报价不高于浙江省内三甲医院供货价格，并承诺随省内三甲医院价格下降而同步下调。 1.2 提供产品彩页资料、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明 1.3 提供完整的使用手册和维护手册各一套，如中标后设备安装时提供维修资料及线路图纸 1.4 安装设备时必须提供相关操作规程（应包括：适用范围与对象、操作人员要求、开机前注意事项及检查程序、对病人或标本的处理及注意事项、基本的标准操作程序SOP、操作中注意事项/安全风险及禁忌症、关机程序及常规保养要求、消耗品、易损部件及日常维护内容）和操作使用培训 |  |

说明：标注“*”的为主要技术指标，对主要技术指标有不满足招标文件要求的偏离将作否决投标处理。

# 第三章  投标人须知 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波市江北区文教街道社区卫生服务中心全科诊疗系统等医疗设备采购项目 |
| 2 | 交货期：接到业主书面通知后7日历天内完成供货、安装及调试 |
| *3 | 投标报价及费用： 本项目投标应以人民币进行报价； 投标价格应是实际完成本项目所需的各项费用，包括但不限于：设备费、材料费、制作安装费、运输保管、管理费、辅助材料及配件、调试、保修费、利润、税金等所有费用。 本次招标的最高限价为人民币 47 万元，投标报价超过最高限价或明显低于成本价的作无效标处理； 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| *4 | 投标保证金金额：人民币8000元整。 提交截止时间：2019年09月30日16：00前汇入以下帐号(北京时间，以资金到账时间为准) 投标保证金形式：银行电汇或银行转账支票直接缴入以下账户。 开户银行：上海浦东发展银行宁波中兴支行 账 号：94160154740001955 户 名：宁波欣达建设项目管理有限公司 注：请在保证金用途栏内注明项目名称或项目编号。 |
| 5 | 投标保证金形式：银行电汇或银行转账支票。 |
| *6 | 投标文件组成：正本1份，副本4份。 电子文件1份（U盘或光盘，内容须与书面一致，单独密封做好标记） |
| 7 | 投标截止时间及地点：2019年 10 月 09 日09：00（北京时间），宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区丽江东路85弄16号2楼） |
| 8 | 开标时间及地点：2019年 10 月 09 日09：00（北京时间），宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区丽江东路85弄16号2楼） |
| 9 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准。 |
| 10 | 评标结果公告：评标结果公告于宁波市政府采购网及宁波市江北区公共资源交易网。 |
| 11 | 投标保证金退还（不计息）：除采购文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内，中标人的投标保证金在合同签订后5个工作内，提供保证金收据和本单位开户银行及账号后，采购代理机构以电汇或转账方式退还投标保证金。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后3日内。 |
| 13 | 履约保证金金额：合同价款的5%。 |
| 14 | 履约保证金形式：履约保函/履约保证金 |
| 15 | 履约保证金退还：合同履行完毕后5日内无息退还。 |
| 16 | 采购资金来源：自筹。 |
| 17 | 付款方式：全部货物到甲方指定地点且全部安装调试验收合格后支付至合同价款的95%，质保期满后且无保修质量问题的，结清余款（保修金不计息）。 |
| 18 | 投标文件有效期：90天。 |
| 19 | 解释：本采购文件的解释权属于采购单位。 |
| 20 | 本项目的中标服务费为5640元，由中标单位一次性支付，在发放中标通知书前支付。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本采购文件适用于宁波市江北区文教街道社区卫生服务中心全科诊疗系统等医疗设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2.“供应商”系指向采购方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“*”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件及授权委托书。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书；否则其投标，将被拒绝。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包或分包。

（八）特别说明

*1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。

*2.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）采购文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在递交投标文件截止时间7日前以书面形式要求采购单位澄清。采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购单位非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由报价文件和技术商务文件组成。

1.报价文件包括以下内容：

（1）投标函（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）开标一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）投标单位声明函（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）中小企业声明函（格式见第六章 投标文件格式）；

（6）残疾人福利性单位声明函（格式见第六章 投标文件格式，如有需提供）。

2.技术商务文件包括以下内容：

A 技术部分

（1）技术指标响应性（响应本招标文件“第二章 招标需求 技术参数和功能要求”）；

（2）配置完整性；

（3）性能稳定性；

（4）设备先进性；

（5）售后服务承诺；

（6）技术商务评审内容所涉及的相关资料；

（7）招标文件规定的或投标人认为需要提交的其他技术资料。

B 商务及资信部分

- 商务条款响应偏离表（格式见第六章 投标文件格式）；

- 技术规格偏离表；（格式见第六章 投标文件格式）；

- 投标人基本情况表（格式见第六章 投标文件格式）；

- 拟投入工作人员汇总表（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）资质证明材料：

- 投标人资格声明函(格式见第六章 投标文件格式)；

- 营业执照；

- 投标保证金缴纳客户业务回单复印件；

- 银行基本账户开户许可证复印件；

- 法定代表人身份证明书或附有法定代表人身份证明书的法定代表人授权委托书(格式见第六章 投标文件格式)；

- 被授权人2019年7月的有效社保证明（以投标供应商所属社保机构出具并盖章的方为有效）复印件加盖供应商单位公章（法定代表人参加投标的无须提供）；

- 2018年度财务会计报表复印件加盖供应商单位公章（供应商注册成立不足一年的，应提供供应商单位成立至2019年7月的财务会计报表复印件加盖供应商单位公章）；

- 2018年度缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商单位公章（供应商注册成立不足一年的，应提供供应商单位成立至2019年7月的缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商单位公章）；如依法不需要缴纳社保的，应提供相关文件证明其依法不需要缴纳社保；

- 2018年度缴纳税收的凭据证明材料复印件加盖供应商单位公章（供应商注册成立不足一年的，应提供供应商单位成立至2019年7月的缴纳税收的凭据证明材料复印件加盖供应商单位公章）；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

- 本项目公告发布日期之后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图；

- 投标人认为可以证明其能力的其他材料；

注：1、技术商务文件中不能出现报价。投标文件须使用采购文件提供格式，若无格式则由投标人自拟格式。

2、以上提供资格证明材料均需复印件加盖公章编入投标文件。

（二）投标文件的语言及计量

*1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

*2.投标报价是履行合同的最终价格，是采购文件确定的招标内容中的全部工作内容的价格表现。

*3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

*1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

*1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：电汇、支票等；投标人的保证金缴纳必须从企业工商注册所在地的基本账户中划转，不得缴纳现金。从他人帐户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。如用电汇或汇票的，请在用途栏内注明“采购编号和项目名称”字样。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后30日内与采购单位签订合同并交纳合同总金额5％的履约保证金给采购单位，中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按技术商务文件、报价文件正本各1份，副本各4份，分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使投标文件可以拆卸或者翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。联合体投标的，投标文件除联合体协议书须联合体双方盖章外，其余采购文件要求投标人盖章处只需联合体的牵头人盖章。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

# （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将技术商务文件、报价文件分别密封在不同的包封内，投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（技术商务文件/报价文件）、投标项目名称、项目编号、子包及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

# （八）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

评审时如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

## 投标人未按照采购文件的要求提供投标保证金的；

## 未按照采购文件的要求密封、签署、盖章的；

## 不具备采购文件中规定资格要求的；

## 投标文件载明的招标项目完成期限超过采购文件规定的期限；

## 带“*”的款项不能满足采购文件要求的；

## 投标文件附有采购人不能接受的条件；

## 经评标委员会评审技术方案不可行的；

## 投标人应当做好详细且依据充分的成本测算资料，有下列情形之一的，将视为不合理报价：

## （1）评审委员会半数以上成员认为投标人的报价明显低于其他投标人报价的，投标人未在1小时内向评审委员会提供成本测算资料；

## （2）投标人虽然提供了成本测算资料，但测算内容不完整、或依据不充分、或评审委员会半数以上成员经分析认为其成本测算依据不合理或明显低于市场价；

## 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人代表须携带有效身份证件及授权委托书，准时参加开标会并接受核验、签到，无关人员不得进入开标现场。投标人的法定代表人或其授权代表未按时核验、签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序

1、开标会由采购代理机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

2、对供应商保证金缴纳情况进行查验、核实，提请供应商代表或公证人员查验投标文件密封情况并签名确认；

3、当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的技术商务文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知供应商代表拆封报价文件的预计时间。对不符合装订要求的投标文件，由现场工作人员退还供应商代表。

4、技术商务评审结束后，主持人宣告技术商务评审无效供应商名称及理由，有效供应商的技术商务得分情况，无效供应商代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；

5、拆封供应商报价文件，宣读《开标一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由供应商代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6、评审结束后，主持人公布中标候选供应商名单，及采购单位最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家≥4人和采购单位代表≤1人,共5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）组织评标程序

采购代理机构将按照采购文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

3、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4、根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关采购文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5、评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为投标文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

6、做好评审现场相关记录，协助评审小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

7、评审结束后，采购代理机构应对评审小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（四）评标委员评审程序

1、在评审专家中推选评审小组组长。

2、评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。

4、评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评审小组组长提出。经评审小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、评审人员需对采购代理机构工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7、评审小组根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选供应商排序名单。 采购单位、经其书面授权的采购单位代表或经其书面授权的评审小组按中标候选供应商排名顺序对供应商逐一进行资格审查，直至依法产生合格的中标供应商。

8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

3、评审人员对有关采购文件、投标文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购单位有利的解释；对因采购文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4、评标办法。本项目评标办法是 综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、采购方式变更

至投标截止时间或在评审期间，出现参与投标或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，招标采购单位有权全部或部分终止招标。经相关政府采购管理部门批准，招标采购单位可以按照原采购文件确定的采购方式进行，或者改用竞争性谈判或者单一来源方式采购。

七、定标

本项目由采购单位（或采购单位事先授权评标委员会）确定中标人。

采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认，采购单位依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构在发布招标公告的网站上发布中标公告，同时以书面形式发出《中标通知书》。

八、合同授予

（一）签订合同时，采购代理机构对合同内容进行鉴证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

1、中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金及质量保证金

1、签订合同前，中标人应根据采购文件确定的履约保证金的金额，向采购单位交纳履约保证金，否则，采购单位将没收中标人的全部投标保证金。

2、签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

九、特别说明

1、采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起3日内签订政府采购合同。

2、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

3、本采购文件解释权归采购单位。

4、本次招标的中标服务费用由中标人支付。

十、补充说明

1、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）：

（1）参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第六章）。

（3）对于非专门面向中小企业的项目，对小微企业的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向招标方和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

（5）《中小企业声明函》由供应商提交，如供应商为代理商的，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于宁波市江北区文教街道社区卫生服务中心全科诊疗系统等医疗设备采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术商务分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术商务分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×30×100%

2. 本项目的最高限价为： 47 万元，投标人的投标报价超过最高限价，其投标无效。

（二）技术商务分（70分）

1.技术商务分的计算

技术商务分为各评标委员会成员的评分的算术平均值（计算结果保留两位小数，第三位四舍五入），计算公式为：

技术商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

- 评分细则

| 评分内容 | 评审标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技 术 商 务 分 70 分 | 技术指标响应性(30分): 完全响应采购文件 “第二章-招标需求-技术参数和功能要求”中各项指标的得30分，技术参数中标有“▲”条款为重要技术参数，偏离一条扣5分，其他一般技术参数偏离一条扣2分，扣完为止。 | 30 |  |
|  | 配置完整性(10分): 评标委员会对投标设备的配置完整性进行评议，优秀的得10-7分，一般的得6.9-4分，差的得3.9-0分，满分10分。 | 10 |  |
|  | 性能稳定性(10分): 评标委员会根据投标设备品牌、选型、性能稳定性进行评议，优秀的得10-7分，一般的得6.9-4分，差的得3.9-0分，满分10分。 | 10 |  |
|  | 设备先进性(10分):评标委员会对投标设备的先进性进行评议，优秀的得10-7分，一般的得6.9-4分，差的得3.9-0分，满分10分。 | 10 |  |
|  | 售后服务承诺(10分): 评标委员会对投标单位的售后服务及承诺进行评议的，包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等，优秀的得10-7分，一般的得6.9-4分，差的得3.9-0分，满分10分。 | 10 |  |
| 价 格 分 30 分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值6%或残疾人价格扣除优惠值6% 评标基准价=满足采购文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他投标人报价得分计算公式如下： 其他投标人报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×30×100% | 30 |  |

# 第五章  合同格式

浙江省政府采购合同指引（采购）

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                     公开招标  的结果，签署本合同。

- 货物内容

- 货物名称：

- 型号规格：

- 技术参数：

- 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_________________元（¥__________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳合同价的5%作为本合同的履约保证金。合同履行完毕后5日内无息退还。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1.质保期：

2.质保金为结算价的 5%。

九、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

十、付款方式

1.全部货物到甲方指定地点且全部安装调试验收合格后支付至合同价款的95%，质保期满后且无保修质量问题的，结清余款（保修金不计息）。

2. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.因乙方产品质量缺陷原因，供货期间退货两次，甲方将无条件解除供货合同，且不退还履约担保金。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本△份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

签证方：

地址：

法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日

第六章　投标文件格式

一、投标文件的包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：报价文件/技术商务文件

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

投标单位全称（公章）

年  月  日

二、投标文件封面格式

正本/或副本

报价文件/技术商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

投标单位全称（盖章）

年  月  日

三、报价文件格式

- 投标函（格式一）；

- 开标一览表（格式二）；

- 投标报价明细表（格式三）

- 投标单位声明函

- 中小企业声明函

- 残疾人福利性单位声明函

格式一：

投标函

致：（招标采购单位名称）

根据贵方为                          项目的公开投标，签字代表     （全名）经正式授权并代表投标人    （投标人名称）    履行如下义务：

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方将按照招标文件的所有要求提供货物。

2、我方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、我方将按照招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方对提供的所有资料的真实性负责。

5、本投标自投标截止期起，有效期为    天。

6、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，或中标后放弃中标，拒签协议的其投标保证金将被贵方没收。

7、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                        邮编：

电话：                        传真：

投标人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

格式二：

开标一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写）： ¥ |

注: 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日期：

格式三：

投标报价明细表

项目名称：                                  项目编号：

（格式自拟）

投标人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

投标单位声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，供应商无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，供应商无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____                 __单位的____             __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

四、技术商务文件格式

按采购文件第三章投标人须知第三点中关于投标技术商务文件的组成内容进行编制，须使用采购文件提供格式，若无格式则由投标人自拟格式。

格式四：

投标人资格声明函

致：                (采购人名称)：

(投标人名称)自愿参加项目编号为      的项目名称      的投标，

现就投标人资格声明如下:

1、我单位为法人/其他组织/自然人。

2、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定:

(1)、具有独立承担民事责任的能力；

(2)、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3)、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记求；；

(5)、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

(6)、法律、行政法规规定的其他条件。

3、我单位为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、本次投标由我单位独自参与，为非联合体投标。

5、我单位符合采购文件规定的特定资格条件的要求。

投标人公章:

法定代表人或授权代表(签字):

日   期 ：

格式五：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                   年                  月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：          年龄：         职务：          系

(投标人名称)                     的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

格式六：

法定代表人授权委托书

本授权委托书申明：我   （投标人法定代表人姓名）    系  （投标人名称）  的法定代表人，现授权  （授权代表姓名）  为我公司代理人，以我公司的名义参加    （招标人名称）    的     （招标项目名称）   投标活动，代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以确认。

授权代表：

身份证号码：                         职务：

联系电话：

注：本表后附法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件，均加盖公章。

投标人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

格式七：

商务条款响应偏离表

项目名称：                                项目编号：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的 承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 详见第三章 投标人须知的前附表第3条 |  |  |
| 投标人资格标准 | 详见第一章 公开招标采购公告 第三条 |  |  |
| 投标保证金 | 详见第三章 投标人须知的前附表第4、5条 |  |  |
| 投标有效期 | 详见第三章 投标人须知的前附表第18条 |  |  |
| 履约保证金 | 详见第三章 投标人须知的前附表第13至15条 |  |  |
| 合同条款 | 详见第五章 政府采购主要合同条款 |  |  |
| 其他相关条款 |  |  |  |

投标人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

格式八：

技术规格偏离表

项目名称：                                项目编号：

| 序号 | 采购文件技术规格、要求 | 投标文件对应的技术规格、要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

## 格式九：

## 投标人基本情况表

项目名称：                                            招标编号：

| 单位名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  | 经营范围 |  |
| 注册资金 |  | 注册时间 |  |
| 单位地址 |  | 主要联系人 |  |
| 邮 编 |  | 电 话 |  |
| 开户行 |  | 帐号 |  |
| 企业资质情况 |  |
| 人力资源及组织机构 | 员工总数_________人； 其中：本科以上学历_________人，硕士_________人； 高级职称_________人； 中级职称_________人； 初级职称_________人。 组织机构框图附后。 |
| 主要业绩（可列举） |  |

后附投标人简介。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

格式十：

拟投入工作人员汇总表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职务 | 学历 | 工作年限 | 以往项目业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日