宁波中国港口博物馆中央空调末端及机组年度保养服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：NBITC-202231409GC-BL102

采购人：宁波中国港口博物馆

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2022年12月

温馨提醒

1、磋商响应文件应按竞争性磋商文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“商务和技术文件”中不得出现涉及报价的内容，否则作无效报价处理。

3、采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 磋商须知	4

第三章 评定成交的标准	11

第四章 合同样本	19

第五章 采购需求	22

第六章 商务条款	25

第七章 附件	26

# 第一章竞争性磋商公告

项目概况

宁波中国港口博物馆中央空调末端及机组年度保养服务项目采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2022年12月20日09:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202231409GC-BL102

项目名称：宁波中国港口博物馆中央空调末端及机组年度保养服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：200000

最高限价（元）：200000

采购需求：

标项名称：中央空调末端及机组年度保养服务

数量：1

预算金额（元）：200000

单位：批

简要规格描述：服务期限：自合同签订之日起三年，合同一年一签。一年期满后经采购人考核合格，合同可续签一年，最多可续签两年。本项目预算20万元为一年预算，三年预算合计为60万元。

备注：/

合同履约期限：标项1，自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2022年12月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：（1）供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。（2）获取采购文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：4008817190，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。（3）本磋商公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其报价均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2022年12月20日09:30（北京时间）

地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台（www.zcygov.cn）在线提交；（2）“电子备份投标文件”(采用现场递交方式）：宁波市北仑区新矸长江路1166号（北仑行政大楼B座三楼北仑区招投标中心交易厅）

五、响应文件开启

开启时间：2022年12月20日09:30（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）在线开启

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的磋商。（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的磋商。（3）落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

八、凡对本次采购活动提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波中国港口博物馆

地址：浙江省宁波市北仑区春晓街道港博路6号

传真：/

项目联系人（询问）： 郑海青

项目联系方式（询问）： 0574-26915521

质疑联系人： 李称称

质疑联系方式：0574-26915528

2.采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼

传真：/

项目联系人（询问）：吕赟、陈洋、郑皓

项目联系方式（询问）：0574-87520541

质疑联系人：夏伟立

质疑联系方式：0574-87128864

3.同级政府采购监督管理部门

名称：北仑区财政局政府采购办公室

地址：北仑区四明山路775号行政大楼A座六楼

传真：/

联系人：阮中义

监督投诉电话：0574-89383756

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

# 第二章磋商须知

一、适用范围

1、本竞争性磋商文件仅适用于本项目所叙述的服务的磋商、评审、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波中国港口博物馆。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交磋商响应文件的供应商。

4、“服务”系指本竞争性磋商文件规定供应商须承担的类似义务。

5、“同级政府采购监管部门”系指北仑区财政局政府采购办公室。

6、合格的响应货物或服务：

6.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若响应货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

磋商文件允许采购进口产品的，若响应货物是进口产品，供应商应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

6.2国家规定有标准及规范的，响应货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及磋商文件提出的有关技术、质量、安全标准。

6.3供应商应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

7、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

1、详见竞争性磋商公告。

四、磋商费用

1、不论磋商的结果如何，供应商自行承担其参加本次磋商活动有关的全部费用。

五、磋商报价

1、以人民币为结算货币。

2、磋商报价应为完成本项目所需的全部费用，报价应包含一个年度人工费、耗材及辅材费、机械费、措施费、管理费、保险费、税金、成交服务费以及履行合同所需的所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用，即采购人不再支付其他任何费用。供应商在磋商响应时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其它费用。

六、磋商有效期

▲1、磋商响应文件从磋商之日起，磋商有效期为90个日历日。磋商有效期不能小于竞争性磋商文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

七、磋商响应文件的形式和效力

1、响应文件分为电子响应文件以及备份响应文件，备份响应文件为以U盘或光盘存储的电子备份响应文件。

2、电子响应文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份响应文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、响应文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、响应文件的效力

响应文件的启用，按先后顺位分别为电子响应文件、以U盘或光盘存储的电子备份响应文件。在下一顺位的响应文件启用时，前一顺位的响应文件自动失效。

电子响应文件未能按时解密，供应商提供了电子备份响应文件的，以电子备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。电子响应文件已按时解密的，电子备份响应文件自动失效。

八、磋商响应文件的组成、制作

1、响应文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A3、中小企业声明函；

A4、残疾人福利性单位声明函；

A5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）；

B、第二册：商务和技术文件

B1、磋商函；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书；

B4、商务条款响应表；

B5、技术响应表；

B6、第三章“评定成交的标准”中“商务技术评分表”要求提供的评分资料；

B7、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

▲“商务和技术文件”中不得出现涉及报价的内容，否则作无效报价处理。

C、第三册：报价文件

C1、报价一览表；

C2、分项报价表；

C3、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

供应商应对磋商响应文件编制目录和评分索引表以方便查询。

2、磋商响应文件制作：

（1）应按照本项目磋商文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交磋商响应文件。供应商在使用系统进行磋商的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作磋商响应文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

供应商磋商响应文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）磋商前准备：各供应商应在磋商截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法磋商或磋商失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

▲九、磋商响应文件的签署盖章

1、竞争性磋商文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、磋商响应文件的密封和标记

1、电子磋商响应文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份磋商响应文件用封袋密封后递交。

3、电子备份磋商响应文件须在封袋上注明：

（1）注明：“电子备份磋商响应文件”；

（2）项目编号：；

（3）项目名称：；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：；

（5）在年月日（规定的开启日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人或授权代表签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、磋商响应文件的递交

▲1、电子磋商响应文件：供应商应于提交磋商响应文件截止时间前将电子磋商响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

电子备份磋商响应文件：供应商于提交响应文件截止时间前一天17:00前，将以U盘或光盘存储的电子备份文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后通过顺丰等邮寄或现场递交方式送达，送达地址：宁波市江北区世茂日湖中心1号楼8楼，联系人：吕赟，电话：0574-87520541。供应商邮寄后须将邮件单号、联系电话发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：nbitc@126.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号。磋商当天截止时间前递交至宁波市北仑区新矸长江路1166号（北仑行政大楼B座三楼北仑区招投标中心交易厅）。

电子备份文件密封破损而不符合采购文件对电子备份文件的密封要求的、或电子备份文件未能在磋商截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份文件。供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份文件不强制要求提交，但因电子备份文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份文件的，将被视为磋商响应文件撤回，其磋商响应无效。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份文件，代理机构不予受理。

4、磋商响应文件的补充、修改

磋商响应截止时间前，供应商可以对递交的响应文件进行补充、修改，补充、修改电子磋商文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份文件也应重新制作。在磋商截止时间之后，供应商不得对其响应文件进行补充、修改。磋商采购截止时间之后供应商要求撤销响应文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、竞争性磋商文件的澄清或修改

1、采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人应当在提交磋商响应文件的截止时间至少5日前，不足5日的，采购人应当顺延提交磋商响应文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响磋商响应文件编制的，则不受5日的期限限制。澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十三、质疑

1、供应商认为竞争性磋商文件、磋商采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对竞争性磋商公告、竞争性磋商文件、磋商采购过程、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交磋商响应文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见竞争性磋商公告。

▲十四、预算价

1、本项目设有预算价标项一：20.00万元/年，三年合计金额为人民币60万元，超出预算价的报价无效。

十五、评审

1、具体详见第三章“评定成交的标准”。

十六、成交结果通知

1、采购人确认评审结果后，代理机构将在相关媒体上发布成交结果公告，并向确定成交供应商发出确定成交通知书。

2、确定成交通知书发出后，若确定成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任，确定成交通知书对采购人和确定成交供应商具有同等法律效力。

十七、签订合同

1、确定成交供应商在确定成交通知书发出后30日内，应与采购人按照竞争性磋商文件、确定成交供应商的磋商响应文件、磋商过程中有关的澄清文件等约定内容签订书面合同。竞争性磋商文件、确定成交供应商的磋商响应文件、磋商过程中有关的澄清文件等均应作为合同附件。

十八、代理服务费

1、代理机构按成交通知书的三年总金额，向确定成交供应商收取代理服务费人民币捌仟元整。

2、成交供应商应在代理机构发出成交通知书5个工作日内向本代理机构支付代理服务费。

3、代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十九、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）《中小企业声明函》由参加磋商的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加磋商视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开磋商前答疑。

5、两家或两家以上供应商提供的磋商响应文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，可能会被认定为无效响应。

6、本竞争性磋商文件未及事项，在签订合同时供需双方友好商定。

7、本竞争性磋商文件解释权归采购人。

# 第三章评定成交的标准

一、评审方法

1、本项目采用综合评分法。评审得分满分100分，磋商小组按照评审得分由高到低顺序进行排序，推荐成交候选供应商。若评审得分相同，则采取抽签方式确定排序。

2、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3、本次采购为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：标项1为其他未列明行业。

4、磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、磋商小组

1、采购人依法组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和专家组成，负责对磋商响应文件进行评审。

2、磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应竞争性磋商文件的磋商响应文件按无效文件处理，磋商小组应当告知提交磋商响应文件的供应商。

3、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

三、评审程序

1、资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。符合性审查是指评审小组根据“附表2符合性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效响应处理。

2、比较与评价：评审小组根据“附表3商务技术评分表”的要求，对照磋商响应文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评审小组成员在分值范围内自行评分。供应商商务技术得分为各评审小组成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

3、报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评审小组根据“附表4报价初步审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效报价处理。

4、磋商小组所有成员与单一供应商分别进行磋商，参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价也须在政采云中完成。

5、在评审过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）磋商响应文件中报价一览表内容与磋商响应文件中分项报价表内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

6、评审小组根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

7、综合评估：供应商的评审得分为商务和技术得分与报价得分之和。

8、推荐成交候选供应商：磋商小组按照评审得分由高到低顺序进行排序，推荐成交候选供应商。若评审得分相同，则采取抽签方式确定排序。

9、确定成交供应商

评审小组按评审得分由高到低的排序，向采购人推荐成交候选供应商。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定1名成交供应商。成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一成交候选供应商为成交供应商或重新采购。

四、磋商的澄清

1、磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

2、政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评审小组对磋商响应文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为磋商响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M。）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3、磋商现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评审组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为磋商响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

4、供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

五、其他说明

1、采购人不向未成交供应商解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

2、价格是评审的重要因素之一，但最低报价不是成交的唯一依据。

3、在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商只有1家的，采购人或采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

4、提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项磋商的，按一家供应商计算，评审后评审得分最高的同品牌供应商获得成交候选供应商推荐资格；综合得分相同的，由评审小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业 | A3、中小企业声明函； A4、残疾人福利性单位声明函； |
| 资格性审查结论 |  |

注：1、上述资格证明文件未按竞争性磋商文件要求附入磋商响应文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于磋商当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人（重大税收违法失信主体）信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其磋商将被认定为无效响应。

若在磋商当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在成交公示期间对成交候选人进行事后查询。成交候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其成交资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商有效期：符合第二章第六条的要求。 | 提供“磋商函”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）磋商响应文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）磋商响应文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的开标截止时间前6个月内任意1个月供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 签署盖章：符合第二章“磋商须知”第九、1条的要求。 | 磋商响应文件的签署盖章 |
| 4 | 其他 | 对同个标项不允许提供两个磋商方案 |
|  |  | 不允许出现与磋商文件有重大偏离的磋商响应文件 |
|  |  | 供应商不得在磋商活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的 |
|  |  | 符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求（实质性要求磋商文件中“▲”标记） |
|  |  | 评审小组经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的磋商响应文件相互混装。 |
| 5 | 本项目不接受联合体参加。 | 供应商非联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |

注：1、上述资料未按磋商文件要求附入磋商响应文件中的，符合性审查不合格。

- 上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

上述审查项目中，第3项至第5项，无需在政采云中设置关联点。

- 附表3：

商务技术评分表

采购编号：NBITC-202231409GC-BL102

| 供应商 评分项及分值 | 备注 |
| --- | --- |
| 商务技术分 （80分） | 服务需求响应性（35分）：供应商完全响应磋商文件第五章第二点服务条款的得35分，每负偏离1条服务条款扣2分，负偏离条款达到15条及以上时作无效标处理。 | 客观评审 |
|  | 总体服务方案（5分）： （1）根据供应商提供的针对本项目中央空调及机组维修保养总体服务方案内容进行评议，方案详细全面的得3分；方案较详细全面，得2.5分；方案一般得2分；方案存在较多瑕疵不满足需求得1分；未提供不得分。 （2）根据供应商提供的针对本项目中央空调及机组维修保养总体服务方案的可行性进行评议，可行性强的得2分；可行性较强的得1.5分；可行性一般的得1分；可行性较差得0.5分；未提供不得分。 | 主观评审 |
|  | 重点难点分析及措施（6分）： （1）根据供应商提供的针对本项目的重点、难点分析的合理性、针对性进行评议：分析合理、针对性强的得3分；分析较合理、针对性较强的得2.5分；分析合理性一般、针对性一般的得2分；分析有欠缺、针对性有欠缺的得1.5分；措施不能满足需求的得1分；未提供不得分。 （2）根据供应商提供的针对本项目的重点、难点解决措施的合理性、针对性进行评议：分析合理、针对性强的得3分；分析较合理、针对性较强的得2.5分；分析合理性一般、针对性一般的得2分；分析有欠缺、针对性有欠缺的得1.5分；措施不能满足需求的得1分；未提供不得分。 | 主观评审 |
|  | 质量标准（3分） 根据供应商提供的中央空调及机组维修保养质量标准进行打分：标准清晰，要求高得3分；标准较清晰，要求较高得2.5分；标准和要求一般得2分；标准和要求较低得1.5分；标准落后混乱，要求低得1分；未提供说明不得分。 | 主观评审 |
|  | 拟投入本项目的人员配置（5分）： （1）根据拟投入的工作人员的数量配置、驻场人员数量、岗位设置、职责分工评分，提供人员的数量、工作经验、业务水平、上岗证书、健康证及其他相关证书等。人员数量充足，经验丰富上得3分；人员可满足需求，具有经验得2.5分；人员数量基本满足需求，经验一般得2分；人员数量欠缺，经验不丰富得1.5分；人员数量不足，无相关经验得1分；未提供不得分。 （2）根据供应商人员稳定保障措施的合理性、可行性进行评议：合理性、可行性强的得2分，合理性、可行性较强的得1.5分，合理性、可行性一般的得1分，合理性、可行性较差的得0.5分。 | 主观评审 |
|  | 拟投入本项目的设备（3分）：根据供应商拟投入本项目的设备（包括检验仪器、维修设备、易耗品、设备备件等）进行评议：设备齐全且具有先进性的得3分；设备较为齐全但使用性能一般的得2.5分；设备基本能符合项目要求但较为陈旧的得2分；设备配备欠缺的得1.5分；设备配备不能符合采购需求的得1分，未提供不得分。 | 主观评审 |
|  | 安全文明施工方案（3分）：根据供应商针对本项目的安全文明施工方案的可行性、合理性进行评议：方案合理、可行的得3分；方案较合理、较可行的得2.5分；方案合理性一般、可行性一般的得2分；方案存在下次的得1.5分；不符合采购需求的得1分；未提供不得分。 | 主观评审 |
|  | 内部管理制度（3分）：根据供应商内部管理机构及管理制度编制、工作职能组织运行图，阐述拟投入项目主管人员管理职责、日常管理制度和考核办法目录、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等：方案详细全面得3分；方案较详细、较全面得2.5分；方案一般得2分；方案存在较多不满足得1分；未提供不得分。 | 主观评审 |
|  | 质量保证措施（3分）：根据供应商针对本项目的质量保证措施进行评议：措施详细得3分；措施较详细得2.5分；措施一般得2分；措施有瑕疵得1.5分；措施存在较多不合适得1分；未提供措施不得分。 | 主观评审 |
|  | 应急预案（3分）：紧急情况或特殊情况的响应措施及保障应急方案，需考虑用户实际使用需求，停水停电时的措施方案：方案措施详细实用得3分；方案措施较详细实用得2.5分；方案措施一般得2分；方案措施不合理得1分，未提供不得分。 | 主观评审 |
|  | 服务保障方案（3分）：根据供应商在本项目实施过程中的服务质量保障方案及作业设备、作业人员按时到位，用户紧急情况的服务响应时间的保障方案：方案详细，响应时间短得3分；方案较详细，响应时间较短得2.5分；方案一般，响应时间一般得2分；方案有瑕疵，响应时间较慢得1.5分；方案存在较多不合适，响应时间慢得1分；未提供不得分。 | 主观评审 |
|  | 疫情防控方案（3分）：根据供应商对疫情防控措施方案进行评审：方案详细得3分；方案较详细得2.5分；方案一般得2分；方案有瑕疵得1分；未提供不得分。 | 主观评审 |
|  | 工作进度安排（3分）：根据供应商提供针对本项目的工作进度安排的合理性、可行性进行评议：进度安排合理、可行的得3分；进度安排较合理、较可行的得2.5分；进度安排合理性一般、可行性一般的得2分；进度安排存在下次的得1.5分；进度安排不符合采购需求的得1分；未提供不得分。 | 主观评审 |
|  | 业绩（2分）：自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，供应商具有空调维保服务项目业绩的，每个业绩得1分，满分2分。 注：响应文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供或未按要求加盖公章的不得分。 | 客观评审 |

注：1、各磋商小组成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留二位数。

2、磋商响应文件中未按上述要求提供相关资料的，不得分。

磋商小组成员签名：年 月 日

附表4

报价审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目设有预算价：标项一：20.00万元/年，三年合计金额60万元，超出单年预算价或三年合计预算的报价无效。 | 提供“报价一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“磋商须知”第九、1条的要求。 | 磋商响应文件的签署盖章。 |
| 3 | 评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效报价处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求（实质性要求竞争性磋商文件中“▲”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 报价审查结论 |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，报价审查不合格。

2、上述审查项目中的第2项至第4项，无需在政采云中设置关联点。

附表5

价格评分表

项目编号：NBITC-202231409GC-BL102

| 供应商 分值 |  |
| --- | --- |
| 价 格 分 20分 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格（三年合计报价）为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×20 |  |
| 报价得分（20分） |  |

# 第四章合同样本

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                           竞争性磋商采购  的结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：______________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

七、款项支付

付款方式：

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保证及后续服务

1． 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十一、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十三、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4．本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，招标代理机构壹份。

甲方：                                   	乙方：

地址：                                   	地址：

法定（授权）代表人：                     	法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           		签字日期：      年  月  日

# 第五章采购需求

1、空调保养、维修服务范围：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 （台） | 保养频率 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水机主机 | 离心式地源热泵机组 | CVHG670-2380.3kw | 2 | 1年1次 | 特灵 |
| 2 |  | 室外风冷热泵机组 | CXAH0405C | 1 | 1年2次 | 特灵 |
| 3 | 水机辅件 | 冷却塔 | —— | 8 | 1年1次 |  |
| 4 |  | 水泵 | —— | 2 | 1年1次 |  |
| 5 |  | 系统管道水（冷却水）处理 | —— | 2 | 1年1次 |  |
| 6 | 水机末端 | 恒温恒湿空调箱 | CLCP020+003 | 1 | 1年2次 | 特灵 |
| 7 |  | 组合式空调箱 | CLCP020 | 1 | 1年2次 |  |
| 8 |  |  | CLCP030 | 2 | 1年2次 |  |
| 9 |  |  | CLCP008+004 | 1 | 1年2次 |  |
| 10 |  |  | CLCP014+004 | 1 | 1年2次 |  |
| 11 |  |  | CLCP020+004 | 4 | 1年2次 |  |
| 12 |  |  | CLCP025+004 | 11 | 1年2次 |  |
| 13 |  |  | CLCP030+006 | 3 | 1年2次 |  |
| 14 |  |  | CLCP030+004 | 2 | 1年2次 |  |
| 15 |  | 水平式空气处理机 | LWHA020 | 17 | 1年2次 |  |
| 16 |  |  | LWHA030 | 4 | 1年2次 |  |
| 17 |  |  | LWHA040 | 4 | 1年2次 |  |
| 18 |  |  | LWHA050 | 10 | 1年2次 |  |
| 19 |  | 风机盘管 | 各规格 | 237 | 1年2次 |  |
| 20 | 其他空调 | 分体式空调 | 5匹及1.5匹 | 8 | 1年2次 | 格力 |
| 21 |  | 精密空调 | TDAR1321 | 2 | 1年2次 | 施耐德 |
| 22 |  | 精密空调 | TDAR0611 | 2 | 1年2次 | 施耐德 |
| 23 |  | 多联机空调 | —— | 10 | 1年2次 | 东芝 |
| 注： 1、一年离心式主机维修及保养的人工费（包含一年一次的主机换油人工费和配件费，但不包含维修配件费）； 2、一年水机辅件、水机末端及其他空调部分维修及保养的人工费（不含维修涉及的配件费用）； |

2、服务条款

| 序号 | 服务需求 | 磋商响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 空调保养服务内容： |
| 1.1 | 按空调保养、维修服务范围中要求频次上门对空调进行全方位的清洗、维护、保养、检查。 |  |
| 1.2 | 空调清洗、维护、保养：根据采购人提供的空调，成交供应商分期逐台清洗。清洗后的空调内部及表面无灰尘、无污渍。 供应商提供维保方案。 |  |
| 1.3 | 空调安全检查：检查空调用电安全；检查挖机支架是否牢固；提出其他合理建议；并有检查记录。 |  |
| 1.4 | 空调检测：由供应商自行填写 |  |
| 1.5 | 性能检测： ⑴空调进出风口温度检测、压力检测。 ⑵电压检测、电流检测。 |  |
| 1.6 | 查勘空调制冷、制热效果，制冷剂不足的适量补充。 |  |
| 1.7 | 清洗保养过程由采购人和使用人共同监督、验收。清洗保养工作完成后，采购人将对占总数1%左右的空调进行抽检，每检查一台次不符合要求的，扣除1%的总货款。 验收标准：开机运行及制冷（暖）正常，空调表面积内部干净、无明显污迹。 |  |
| 二 | 空调维修服务内容： |
| 2.1 | 对于空调出现的故障做好及时排除，供用户正常使用。 |  |
| 三 | 服务承诺： |
| 3.1 | 服务时间：提供7*24小时维修服务。 |  |
| 3.2 | 响应时间：若采购人空调出现故障，成交供应商在接到通知后应保证2小时内到达现场提供维修服务。如遇特殊情况，经双方协商同意，成交供应商可在采购人同意的时间内到达现场维修。出现3次不按时到场的采购人有权解除合同。 |  |
| 3.3 | 经检查确定采购人空调零部件损坏而需更换时，成交供应商按不高于市场价实行预报价，采购人确认后可维修，故障检查不得另收取费用。 |  |
| 3.4 | 特殊情况：如遇不能现场维修的故障，成交供应商免拆装费取机返公司维修。对于保修期内空调的维修，由成交供应商代为联系厂家进行维修，不另收费。 |  |
| 3.5 | 因成交供应商原因，保养或维修后的空调无法正常运行或造成损坏、损失的，所有损失由成交供应商承担。 |  |
| 3.6 | 空调维修后如出现同一故障，承包方免费保修6个月。 |  |
| 3.7 | 费用结算：最终费用根据实际维修量统计按实结算(成交供应商需提供相关报修人确认后的维修清单) |  |
| 3.8 | 因成交供应商原因耽误采购人相关工作，每耽误1次扣罚结算总价款的1%，超过3次，采购人有权解除合同，并追究成交供应商的责任，要求赔偿损失；成交供应商有其它违约责任，采购人有权视情况进行处罚。 |  |
| 四 | 双方权利义务 |
| 4.1 | 采购人须为成交供应商提供职责内的相关辅助支持。 |  |
| 4.2 | 成交供应商根据采购人的要求，在规定期限内完成保养、维修工作。保养工作需预先制定计划安排并报备采购人。 |  |
| 4.3 | 成交供应商须按采购人制定的相关维修流程并填写相关表格，确保维保工作的顺利进行。 |  |
| 4.4 | 成交供应商在合同期内不得以任何形式将采购人空调的维保工作转让或分包给其他单位。 |  |
| 4.5 | 在维护保养中，其所有的人身安全、财务安全责任等全部由成交供应商承担。 |  |

# 第六章商务条款

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 服务期限：自合同签订之日起三年，合同一年一签。一年期满后经采购人考核合格，合同可续签一年，最多可续签两年。本项目预算20万元为一年预算，三年预算合计为60万元。 |
| 2 | 付款方式： 1、保养费支付：合同签订生效且收到中标人提交的发票后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总价40%的预付款，剩余金额在完成保养内容验收合格后一次性支付。 2、维修费采用按实结算。 |
| 3 | 合同签订：按照采购文件的规定、成交供应商的响应文件、最终报价、澄清文件及成交通知书确定的金额签订合同。 |
| 4 | 合同签订时间：成交通知书发出之日起30天内。 |

# 第七章附件

A.资格文件

封面

宁波中国港口博物馆中央空调末端及机组年度保养服务项目

项目编号：NBITC-202231409GC-BL102

标项：（如有多个标项）

（资格文件）

磋商响应文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年月日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人签字：

日期：年月日

A2.营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A3.中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加宁波中国港口博物馆的宁波中国港口博物馆中央空调末端及机组年度保养服务项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.中央空调末端及机组年度保养服务项目，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日期：

A4.残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

封面

宁波中国港口博物馆中央空调末端及机组年度保养服务项目

项目编号：NBITC-202231409GC-BL102

标项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

磋商响应文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年月日

B1.磋商函

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权（全名、职务）为本公司合法代理人，参加贵方组织的宁波中国港口博物馆中央空调末端及机组年度保养服务项目（项目编号：NBITC-202231409GC-BL102）竞争性磋商活动，代表本公司处理本次项目中的一切事宜，在此：

1、提供竞争性磋商文件中“磋商须知”规定的全部磋商响应文件。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）磋商报价为报价一览表载明的磋商报价。

本报价已经包含了本次项目应纳的税金及竞争性磋商文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在磋商有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本磋商响应文件自磋商响应文件递交截止之日起90天内有效。

（3）我们已详细审查全部竞争性磋商文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（4）保证遵守竞争性磋商文件有关条款规定。

（5）保证在确定成交后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

（6）完全同意竞争性磋商文件中有关代理服务费的条款，保证在确定成交后按照竞争性磋商文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳代理服务费。

（7）我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、与本项目磋商有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商（盖章）：

日期：

B2.法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：年月日

后附：（如不在同页，须加盖供应商公章）

1、法定代表人身份证复印件。

B3.法定代表人授权书

致：宁波中国港口博物馆

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加宁波中国港口博物馆中央空调末端及机组年度保养服务项目（项目编号：NBITC-202231409GC-BL102）磋商活动，其在磋商活动中的一切行为本单位均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮编：

后附：（如不在同页，须加盖供应商公章）

1、授权代表身份证复印件；

2、本项目由授权代表签署磋商响应文件的，须提供社保部门出具的开标截止时间前6个月内任意1个月供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4.商务条款响应表

项目编号：NBITC-202231409GC-BL102

项目名称：宁波中国港口博物馆中央空调末端及机组年度保养服务项目

| 序号 | 磋商要求 | 磋商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲1 | 服务期限：自合同签订之日起三年，合同一年一签。一年期满后经采购人考核合格，合同可续签一年，最多可续签两年。本项目预算20万元为一年预算，三年预算合计为60万元。 |  |  |
| ▲2 | 付款方式： 1、保养费支付：合同签订生效且收到中标人提交的发票后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总价40%的预付款，剩余金额在完成保养内容验收合格后一次性支付。 2、维修费采用按实结算。 |  |  |
| ▲3 | 合同签订：按照规定、成交供应商的磋商响应文件及成交通知书确定的金额签订合同。 |  |  |
| ▲4 | 合同签订时间：成交通知书发出之日起30天内。 |  |  |

注：须与商务条款逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日期：

B5.技术响应表

项目编号：NBITC-202231409GC-BL102

项目名称：宁波中国港口博物馆中央空调末端及机组年度保养服务项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商须对第五章采购需求第二条“服务条款”中的各项要求进行逐一响应。

供应商（盖章）：

日期：

B6、第三章“评定成交的标准”中“商务技术评分表”要求提供的评分资料；

B7、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

封面

宁波中国港口博物馆中央空调末端及机组年度保养服务项目

项目编号：NBITC-202231409GC-BL102

标项：（如有多个标项）

（报价文件）

磋商响应文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年月日

C1.报价一览表

项目编号：NBITC-202231409GC-BL102

项目名称：宁波中国港口博物馆中央空调末端及机组年度保养服务项目

货币单位：人民币（元）

| 标项 | 项目名称 | 响应报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宁波中国港口博物馆中央空调末端及机组年度保养服务项目 | 一年报价： 大写： 小写： 三年合计报价： 大写： 小写： |

注：磋商响应文件中报价一览表内容与政采云系统报价一览表中录入的报价内容不一致，以磋商响应文件中报价一览表为准。

供应商（盖章）：

日期：

C2.分项报价表

项目名称：宁波中国港口博物馆中央空调末端及机组年度保养服务项目

项目编号：NBITC-202231409GC-BL102

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 具体内容 | 数量 | 单价 | 合计报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合计（元）： |  |

供应商（盖章）：

日期：

C3.供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）（姓名）合法授权参加宁波中国港口博物馆中央空调末端及机组年度保养服务项目（项目编号：NBITC-202231409GC-BL102）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系B.行政隶属关系C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位□与其他所有供应商之间均不存在利害关系□与（供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年月日

注：1、本表非磋商响应文件的组成内容，不须在磋商响应文件中提供。

2、本表在磋商现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |
| --- |
| 行业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |