宁波市海曙区人民政府江厦街道办事处“污水零直排区”建设全域更新工程项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

项目编号：2023NBHSWT221（NBITCH-202330489G）

采 购 人：宁波市海曙区人民政府江厦街道办事处

代理机构：宁波市国际招标有限公司海曙分公司

编制日期：2023年05月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  评标办法及标准	13

第四章  采购合同样本	21

第五章  招标内容与技术需求	25

第六章  商务条款	32

第七章  附件	33

- 第一章  招标公告

项目概况

宁波市海曙区人民政府江厦街道办事处“污水零直排区”建设全域更新工程项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2023年6月19日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2023NBHSWT221

项目名称：宁波市海曙区人民政府江厦街道办事处“污水零直排区”建设全域更新工程项目

预算金额（元）：7800000.00

最高限价（元）：7800000.00

采购需求：
标项名称: “污水零直排区”建设全域更新工程
数量:1
预算金额（元）:7800000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：江厦街道全辖区范围内，生活小区类、商贸餐饮类、公建设施（单位）和排水设施等各建设类别“污水零直排区”建设均达到省市相关验收文件要求的优秀水平。
备注：详细采购需求见招标文件第五章

合同履约期限：自合同签订之日起至合同全部权利义务履行完毕止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2023年5月30日至2023年6月6日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：（1）供应商登录政府采购云平台的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，在网上获取招标文件。（2）获取招标文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网”上进行供应商注册申请，并登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。（3）本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年6月19日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：登录政采云投标客户端投标

开标时间：2023年6月19日14:00（北京时间）

开标地点（网址）：宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室2（南门上，宁波市海曙区气象路58号）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：1、参加投标的投标人应于投标前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行投标人注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购投标人库”。 中标或成交投标人必须注册并登记加入“浙江省政府采购投标人库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“投标人注册申请”。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一子包号的投标。 3、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。 4、落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

3、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

4、标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

（3）以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

6、供应商可采用邮寄（含快递）方式或现场方式递交备份投标文件。

采用邮寄方式递交备份投标文件，需按以下要求递交：邮寄地址为：宁波市海曙区公共资源交易中心 [宁波市海曙区气象路58号] 收件人：吕赟30489G 电话0574-87520541。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理及采购人概不负责。

采用现场方式送达备份投标文件的应在投标截止时间前将备份投标文件送至：宁波市海曙区公共资源交易中心开标室 [宁波市海曙区气象路58号]。投标文件递交时需同时递交供应商的法定代表人（或其委托代理人）联系方式，并保证开标期间联系方式的畅通。

7、本公告发布媒体：中国政府采购网、浙江省公共资源交易服务平台、浙江政府采购网、宁波政府采购、宁波公共资源交易网海曙区分网、宁波市国际招标有限公司网

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市海曙区人民政府江厦街道办事处

地址：浙江省宁波市海曙区狮子街66号天封大厦10层

传真：/

项目联系人（询问）： 张老师

项目联系方式（询问）：0574-87008633

质疑联系人：  赵老师

质疑联系方式：0574-87434475
2.采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七、八楼

传真：/

项目联系人（询问）：吕赟、郑皓

项目联系方式（询问）：0574-87520541

质疑联系人：夏伟立

质疑联系方式：0574-87128864　　　　　　
3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市海曙区采购管理办公室

地址：海曙区天之海大厦海曙财政局214办公室

传真：/

联系人：邹老师

监督投诉电话：0574-87194482

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波市海曙区人民政府江厦街道办事处。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司海曙分公司。

3、“供应商（投标人）”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。合格的投标货物应该是中国境内生产的货物，若投标货物是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品，则应具备相应有效的证书。招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。投标人应保证所提供的产品免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的相关技术服务以及其他类似的义务。合格的投标服务应该是中国境内提供的服务。若投标服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的服务，则应具备相应有效的证书。国家规定有标准及规范的，投标服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。投标人应保证所提供服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

6、“同级政府采购监管部门”系指宁波市海曙区财政局。

7、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币，报价包括履行所有规定服务所产生的全部费用。服务须达到招标文件规定的质量标准。投标报价包括完成本项目工作内容所需的一切费用。

2、报价包括所有服务内容及过程中、一切可预见的、不可预见、税费成本等一切直接、间接成本和费用以及利润的全部。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也包含在投标报价内，即采购人不再支付其他任何费用。

3、供应商应按招标文件要求认真填写“开标一览表”和“分项报价表”。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成、份数、制作

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1.关于资格的承诺函；

A2.营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A3、中小企业声明函；

A4、残疾人福利性单位声明函；

A5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

B、第二册：商务和技术文件

B1.投标书；

B2.法定代表人身份证明；

B3.法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4.供应商一般情况表；

B5.商务条款响应表；

B6.技术条款响应表；

B7. 项目现状调查与评估；

B8.项目建设方案；

B9.服务技术实力及便捷情况；

B10.供应商管理制度；

B11.安全生产及文明作业方案；

B12.环境保护措施；

B13.供应商类似业绩；

B14.第三章“评定成交的标准”中“商务技术评分表”要求提供的资料（如有需提供）；

B15.供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

▲“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

2、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

▲九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）项目编号：              2023NBHSWT221（NBITCH-202330489G）                  ；

（3）项目名称：     宁波市海曙区人民政府江厦街道办事处“污水零直排区”建设全域更新工程项目     ；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

▲1、电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

2、电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后通过顺丰邮寄或现场递交方式送达，送达地址：宁波市海曙区公共资源交易中心开标室（2）[宁波市海曙区气象路58号]，吕赟30489G，0574-87520541。供应商邮寄后须将邮件单号、联系电话发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：nbitc@126.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号。

电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对电子备份投标文件的密封要求的、或电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，投标人又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）按照供应商提交投标文件的先后顺序，开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；

（7）第一阶段开标记录签字确认；

（8）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（9）第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）按第一阶段开标顺序在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

▲十六、预算价及最高限价

1、本次公开招标设有预算价：780万元，最高限价：780万元，投标报价超出最高限价的投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本采购代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标代理服务收费标准，按照中标通知书确定的中标金额，向中标供应商收取招标服务费。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

户名：宁波市国际招标有限公司海曙分公司

开户银行：宁波银行湖东支行

帐号：21010122000687128

十八、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见第七章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企采购人管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

1.4本次采购为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：标项1为其他未列明行业。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。 | A3、中小企业声明函； A4、残疾人福利性单位声明函； A5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供） |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

- 上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供 “法定代表人授权书”，并同时提供社保部门出具的供应商单位2023年1月-2023年5月任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 4 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 （6）不同投标人的磋商响应文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号9在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

项目编号：2023NBHSWT221（NBITCH-202330489G）

| 供应商 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、项目现状调查与评估（25分） |  |  |  |
| 1.1对本项目辖区内调查对象的分类程度细致的得4分，分类程度比较细致的得2分，没有分类或区别不大的得1分；未提供内容的不得分。 |  |  |  |
| 1.2分类调查成果完整、详细、科学，贴切本项目实际情况的得6分，分类调查成果比较完整、详细、科学，基本符合本项目实际情况的得4分，分类调查成果粗糙、简单，偏离本项目实际情况的得2分；未提供内容的不得分。 |  |  |  |
| 1.3对本项目辖区内现有公共排水管网的排摸情况详细、完整、贴切本项目实际情况的得6分，排摸情况比较完整、基本符合本项目实际情况的得4分，排摸情况简略，偏离本项目实际情况的得2分；未提供内容的不得分。 |  |  |  |
| 1.4排水管线的探测方法具有合理性的得4分，探测方法比较合理的得2分，探测方法不太合理的得1分；未提供内容的不得分。 |  |  |  |
| 1.5对本项目辖区内排水口的调查评估结果详细、完整，贴切本项目实际情况的得5分，调查评估结果比较详细、完整，基本符合本项目实际情况的得3分，调查评估结果简略，偏离本项目实际情况的得1分；未提供内容的不得分。 |  |  |  |
| 2、项目建设方案（35分） |  |  |  |
| 2.1提供对生活小区及其他类的建设方案的重、难点分析方案（6分）： 重、难点分析完整、详细，对重、难点的解决方案合理可行的6分；重、难点分析比较完整、详细，对重、难点的解决方案有一定的合理性、可行性的4分；重、难点分析简单、粗糙，对重、难点的解决方案有瑕疵可能无法实现的2分。未提供内容的不得分。 |  |  |  |
| 2.2管道检测、疏通、清淤服务方案（5分）：服务方案完整、详细、具有合理性、可行性的得5分；服务方案比较完整、详细、具有一定的合理性、可行性的得3分；服务方案简单、粗略，合理性、可行性较弱的得1分。未提供内容的不得分。 |  |  |  |
| 2.3非开挖修复服务方案（6分）：服务方案完整、详细、具有合理性、可行性的得6分；服务方案比较完整、详细、具有一定的合理性、可行性的得4分；服务方案简单、粗略，合理性、可行性较弱的得2分。未提供内容的不得分。 |  |  |  |
| 2.4开挖修复服务方案（5分）：服务方案完整、详细、具有合理性、可行性的得5分；服务方案比较完整、详细、具有一定的合理性、可行性的得3分；服务方案简单、粗略，合理性、可行性较弱的得1分。未提供内容的不得分。 |  |  |  |
| 2.5智慧管理建设方案（13分）： |  |  |  |
| （1）“污水零直排区”数字化管理系统建设方案（6分）：方案完整、详细，功能齐全完备，具有可行性、操作性的得6分，方案比较完整，功能基本满足本项目要求的得4分，建设方案简单、粗略，功能的可行性、操作性较差，可能无法实现本项目功能要求的得2分。未提供内容的不得分。 |  |  |  |
| （2）三维模型制作及数字资产获取方案（5分）：方案完整、详细，具有完备的制作服务工具，方案可行合理的得5分，方案比较完整，制作服务工具基本能够满足本项目要求，方案可行性合理性一般的得3分，方案简单、粗略，可行性、操作性较差，可能无法实现本项目要求的得1分。未提供内容的不得分。 |  |  |  |
| （3）数据对接方案（2分）：方案合理、可行，能够保证将所有智慧管理建设应用成果对接到江厦街道指定系统中的得2分，方案简单、粗糙，可能无法保证对接应用的得1分。未提供内容的不得分。 |  |  |  |
| 3、服务技术实力及便捷情况（20分） |  |  |  |
| 3.1项目负责人（6分）：项目负责人具有二级及以上建造师注册证书（专业类别：市政公用工程）的得2分；具有市政类专业中级职称及以上的得2分；具有雨污水管道及泵站建设或养护管理经验的得2分。投标文件中提供项目负责人的证书、投标单位在2022年11月至今任意连续三个月为其缴纳社保证明、项目负责人的雨污水管道及泵站建设或养护经验合同复印件，养护合同中无法体现项目负责人名称的，还须同时提供业主证明复印件加盖投标人公章。未提供不得分。 |  |  |  |
| 3.2拟派人员中具有市政类或电气类中级及以上职称的得2分；具有行业主管部门颁发的排水行业有限空间操作证的得1分。投标文件中提供人员证书、投标单位在2022年11月至今任意连续三个月为其缴纳社保证明复印件加盖投标人公章。未提供不得分。 |  |  |  |
| 3.3投标人每有一套有毒有害气体检测设备装置的得1分，本项最多得2分。投标文件中提供设备购买发票复印件加盖投标人公章。未提供或发票无法显示投标人名称的本项均不得分。 |  |  |  |
| 3.4信息化建设能力及数字应用能力：投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质的得2分。投标文件提供证书复印件加盖投标人公章，不提供不得分。 |  |  |  |
| 3.5具有本地化施工队伍，施工队伍人员岗位配置充足、人员资历深、专业技术能力强、同类服务经验丰富得3分；团队人员经验欠缺、专业技术能力一般的得1分。 |  |  |  |
| 3.6售后服务方案（4分）：响应速度快，具有合理、完整的售后服务方案，运维巡查便捷的得4分，响应速度一般、售后服务方案比较合理、完整，运维巡查比较便捷的得2分，响应速度慢、售后服务方案简单粗略，可能无法提供运维巡查的得1分。未提供内容的不得分。 |  |  |  |
| 4、类似业绩（1分）：投标人自2019年1月1日迄今（以合同签订时间为准），具有雨污水管道及泵站建设或养护管理项目业绩的得1分。投标文件须同时提供业绩合同复印件复印件加盖投标人公章，不提供不得分。 |  |  |  |
| 5、供应商管理制度（4分）： |  |  |  |
| 5.1内部管理措施、考核制度措施、奖罚制度设置合理、详细的得2分，内部管理措施、考核制度措施、奖罚制度设置笼统、简单的得1分，不提供不得分。 |  |  |  |
| 5.2应急保障措施合理、详细的得2分，应急保障措施笼统、简单的得1分，不提供不得分。 |  |  |  |
| 6、安全生产及文明作业方案（2分）：方案详细、合理、具有操作性的得2分，方案简单、粗略，操作性较差的得1分。不提供不得分。 |  |  |  |
| 7、环境保护措施（3分）：措施科学合理性、方案完整、详细的得3分，方案简单、粗略，操作性较差的得1分。不提供不得分。 |  |  |  |
| 商务技术评分（90分） |  |  |  |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

3、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                    年  月  日

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标设有预算价：780万元，最高限价780万元，投标报价超出最高限价或单价限价的投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号2-序号4在政采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

项目编号：2023NBHSWT221（NBITCH-202330489G）

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分10分 | 满足招标文件要求且最低的投标价格为评标基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100 (投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后两位) |  |
| 报价得分（10分） |  |  |

- 第四章  采购合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

合       同

甲方：                 （以下简称甲方）

乙方：                 （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》，宁波市海曙区人民政府江厦街道办事处“污水零直排区”建设全域更新工程项目（招标编号：2023NBHSWT221）于 2023年  月   日进行公开招标，确定由乙方中标。按照《中华人民共和国民法典》的有关规定及招标文件等要求，在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

1、服务清单和工期：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 预估 工程量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、管道检测、疏通、清淤 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 隔油池 | 成品玻璃钢隔油池（1m3)及隔油池外部结构 | 座 | 6 |  |  |
| 2 | 隔油池 | 成品玻璃钢隔油池（2m³)及隔油池外部结构 | 座 | 6 |  |  |
| 3 | 隔油池 | 成品玻璃钢隔油池（4m³)及隔油池外部结构 | 座 | 6 |  |  |
| 4 | 隔油池 | 成品玻璃钢隔油池（6m³)及隔油池外部结构 | 座 | 1 |  |  |
| 5 | 塑料管 | 开挖修复雨水管： 1、DN300mmHDPE双壁波纹管铺设，环刚度≥8KN/㎡，密封圈接口 2、15cm厚砂垫层 3、15cm厚碎石垫层 | m | 400 |  |  |
| 6 | 塑料管 | 开挖修复雨水管： | m | 400 |  |  |
|  |  | 1、DN200mmHDPE双壁波纹管铺设，环刚度≥8KN/㎡，密封圈接口 |  |  |  |  |
|  |  | 2、15cm厚砂垫层 |  |  |  |  |
|  |  | 3、15cm厚碎石垫层 |  |  |  |  |
| 7 | 塑料管 | 室内UPVC塑料雨水管（粘接）DN100含侧向雨水斗（外立面雨水管） | m | 400 |  |  |
| 8 | 塑料管 | 室内UPVC塑料排水管（粘接） DN100 | m | 500 |  |  |
| 9 | 塑料管 | 室内UPVC塑料雨水管（粘接）DN75（外立面雨水管） | m | 500 |  |  |
| 10 | 塑料管 | 室内UPVC塑料雨水管（粘接）DN50（外立面雨水管） | m | 500 |  |  |
| 11 | 塑料管 | 开挖修复污水管： | m | 500 |  |  |
|  |  | 1、DN200mmHDPE双壁波纹管铺设，环刚度≥8KN/㎡，密封圈接口 |  |  |  |  |
|  |  | 2、15cm厚砂垫层 |  |  |  |  |
|  |  | 3、15cm厚碎石垫层 |  |  |  |  |
| 12 | 塑料管 | 开挖修复污水管： | m | 500 |  |  |
|  |  | 1、DN300mmHDPE双壁波纹管铺设，环刚度≥8KN/㎡，密封圈接口 |  |  |  |  |
|  |  | 2、15cm厚砂垫层 |  |  |  |  |
|  |  | 3、15cm厚碎石垫层 |  |  |  |  |
| 13 | 砌筑井 | 开挖修复污水井400×400：平均井深0.8m | 座 | 50 |  |  |
|  |  | 1、10cm厚碎石垫层 |  |  |  |  |
|  |  | 2、10cm厚C25混凝土垫层 |  |  |  |  |
|  |  | 3、干混砌筑砂浆 DM M15.0砌MU15水泥砖,内外壁抹灰 |  |  |  |  |
|  |  | 4、50*50cm球墨铸铁井盖 |  |  |  |  |
| 14 | 砌筑井 | 开挖修复污水井600×600：平均井深1.4m | 座 | 50 |  |  |
|  |  | 1、20cm厚干砌大片 |  |  |  |  |
|  |  | 2、10cm厚碎石垫层 |  |  |  |  |
|  |  | 3、20cm厚C25混凝土垫层 |  |  |  |  |
|  |  | 4、干混砌筑砂浆 DM M15.0砌MU20水泥砖,内外壁抹灰 |  |  |  |  |
|  |  | 5、50*50cm球墨铸铁井盖，防坠网 |  |  |  |  |
| 15 | 整体化粪池 | 新建化粪池（6m3) | 座 | 1 |  |  |
| 16 | 砌筑井 | 现状接入井修复 | 座 | 30 |  |  |
| 17 | 绿化综合处理 | 包括绿化移除、绿化恢复、种植土回（换）填、绿化用地平整、移除苗木外运等 | 处 | 2 |  |  |
| 18 | 挖除、 破碎旧路面 | 凿除20cm原水泥混凝土板 | m2 | 100 |  |  |
| 19 | 修复路面 | 20cm厚C30铨面层（含防滑槽） | m2 | 100 |  |  |
| 20 | 大于等于5cm碎石找平层 | 修复或加铺底基层（垫层） | m3 | 50 |  |  |
| 21 | 路缘石修复 | 1000*250*120mm厚C30混凝土侧石（含C25细石 砫靠背 拆除旧侧石） | m | 50 |  |  |
| 22 | 小方砖路面修复 | 透水小方砖拆除修复（包含混凝土基层） | m2 | 100 |  |  |
| 23 | 砌筑井 | 开挖修复雨水井400×400：平均井深0.8m | 座 | 50 |  |  |
|  |  | 1、10cm厚碎石垫层 |  |  |  |  |
|  |  | 2、10cm厚C25混凝土底板 |  |  |  |  |
|  |  | 3、干混砌筑砂浆 DM M15.0砌MU15水泥砖,内外壁抹灰 |  |  |  |  |
|  |  | 4、50*50cm球墨铸铁井盖 |  |  |  |  |
| 24 | 土方开挖 | 土方开挖，土方类别综合 | m3 | 400 |  |  |
| 25 | 回填方 | 原土回填 | m3 | 200 |  |  |
| 26 | 回填方 | 粗砂回填 | m3 | 100 |  |  |
| 27 | 回填方 | 级配砂砾石回填 | m3 | 1 |  |  |
| 28 | 余方弃置 | 建筑土方、渣土外运运距、单价由投标人自行测定综合报价，工程量按实结算 | m3 | 400 |  |  |
| 二、非开挖修复服务 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 管道局部非开挖修复（DN500以下） |  | 处 | 1250 |  |  |
| 30 | 管道局部非开挖修复（DN500以上） |  | 处 | 30 |  |  |
| 三、开挖修复服务 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 雨污水管道检测疏通 |  | 米 | 35000 |  |  |
| 32 | 雨污水井清掏 |  | 座 | 500 |  |  |
| 33 | 雨污水管道疏通 |  | 米 | 8000 |  |  |
| 34 | 隔油池、化粪池清理 |  | m3 | 200 |  |  |
| 四、“污水零直排区”建设数字化应用 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | “污水零直排区”数字化管理系统建设 | 系统功能开发（“污水零直排”数字化管理系统建设） | 套 | 1 |  |  |
| 36 |  | 数据接入 | 项 | 1 |  |  |
| 37 | 无人机航摄及数据制作（服务于“污水零直排”数字资产建设） | 实景三维模型数据采集及制作 | 平方公里 | 1.4 |  |  |
| 38 |  | 数字正射影像制作 | 平方公里 | 1.4 |  |  |
| 39 |  | 空域使用申请 | 项 | 1 |  |  |
| 40 | 地下管网三维模型制作 | 地下管网三维单体化建模 | 项 | 1 |  |  |
| 41 | 前端智能感知设备 | 排水管网智能感知设备部署（服务于排水管网运行检测服务） | 套 | 2 |  |  |
| 五、标识标牌制作 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 江厦街道“污水零直排区”创建标识标牌安装项目 | 地下雨污水标识排设计、制作、安装 | 套 | 2000 |  |  |
| 六、成果报告 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 调查报告、成果图的编制等 |  | 项 | 1 |  |  |

本合同总价内包含的服务内容：

2、保证金

2.1履约保证金：卖方在本合同签订后5个工作日内向买方提供       元的履约保证金；履约保证金形式为银行保函、汇票或银行转账、保险。

2.2卖方提供的履约保证金形式应按招标文件的规定提供。履约保证金的有效期至卖方完成合同规定的义务时止。

2.3如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

3、付款方式：

合同签订后7个工作日内支付合同金额的45%作为预付款；现场服务完成后，支付至合同总价的90%；完成全部内容，并经采购方认可、通过验收后15日内支付剩余尾款。

4、使用合同文件和资料：

4.1 没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

4.2 没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用4.1条款所列举的任何文件和资料。

4.3 除了合同本身外，4.1条款所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方应在完成合同后将这些文件及全部复制件归还给买方。

5、知识产权

卖方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

6、不可抗力

6.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，受不可抗力影响导致合同义务延迟或不能履行的一方不承担责任，但应尽快以传真方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方，并立即继续履行合同义务，合同的期限也应予相应延长。

6.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。如果不可抗力影响时间超过合同规定的期限的，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

7.税费

7.1根据国家现行税法对买方征收的与合同有关的一切税费均由买方负担。

7.2根据国家现行税法对卖方征收的与合同有关的一切税费均由卖方负担。

8.违约终止合同

8.1如果卖方有下述违约行为或招标文件中规定的其它违约行为的情况，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同，在这些情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔：

（1）卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的最终限期内提供全部或部分服务项目、技术文件；

（2）卖方未能使合同的服务项目达到合同附件规定的最低技术要求；

（3）卖方未能履行合同规定的其它义务（细微义务除外），且卖方在收到买方发出的违约通知后30天内或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其违约行为。

8.2在买方根据第9.1条款规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法向卖方或其他人购买与合同被终止部分同种的服务项目，卖方应对买方购买同种服务项目所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

9.其他情况终止合同

9.1如果卖方破产或发生资不抵债的情况，买方可在任何时候以书面通知终止合同，而不给对方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

9.2 如果买方认定卖方在竞标、采购和合同执行等过程中有腐败或欺诈行为，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

9.3如果合同履行过程中出现危害国家利益和社会公众利益的，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

10.转让和分包

10.1卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

10.2对投标中明确分包的合同，卖方应将合同的全部分包合同书面通知买方，但此分包通知书不能解除卖方履行合同的责任和义务。

10.3 分包必须符合国家法律的相关规定。

11.合同的协商变更与修改

11.1 买方可以以书面方式向卖方发出变更要求，协商在本合同的一般范围内变更事项，合同修改书应由双方授权代表签字，具有合同的法律效力。

12.争端的解决

12.1 合同实施或与合同有关的一切争端应依据《中华人民共和国合同法》并通过双方协商解决。如果协商开始后六十天还不能解决，争端应提交仲裁或诉讼，仲裁和诉讼应在买方所在地进行。

12.2 仲裁或诉讼裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。除另有裁决外，仲裁或诉讼费均应由败诉方负担。

12.3 在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。

13、鉴于买方将按照本合同向卖方支付款项，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供服务并修补缺陷。

鉴于卖方将按本合同规定提供服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向买方支付合同价或其它按合同应支付的金额。

- 其他约定事项：本项目有___年质保期。

15、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16、合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章，且买方收到卖方提交的履约保证金之后生效。

17、本合同一式 4份，双方各执 2 份。

甲  方（盖章）：                   乙   方（盖章）：
地  址：                          地   址：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电    话：                        电    话：

传    真：                        传    真：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

- 第五章  招标内容与技术需求

## 一、招标内容清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 预估 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、管道检测、疏通、清淤 |  |  |  |  |
| 1 | 隔油池 | 成品玻璃钢隔油池（1m3)及隔油池外部结构 | 座 | 6 |
| 2 | 隔油池 | 成品玻璃钢隔油池（2m³)及隔油池外部结构 | 座 | 6 |
| 3 | 隔油池 | 成品玻璃钢隔油池（4m³)及隔油池外部结构 | 座 | 6 |
| 4 | 隔油池 | 成品玻璃钢隔油池（6m³)及隔油池外部结构 | 座 | 1 |
| 5 | 塑料管 | 开挖修复雨水管： | m | 400 |
|  |  | 1、DN300mmHDPE双壁波纹管铺设，环刚度≥8KN/㎡，密封圈接口 |  |  |
|  |  | 2、15cm厚砂垫层 |  |  |
|  |  | 3、15cm厚碎石垫层 |  |  |
| 6 | 塑料管 | 开挖修复雨水管： | m | 400 |
|  |  | 1、DN200mmHDPE双壁波纹管铺设，环刚度≥8KN/㎡，密封圈接口 |  |  |
|  |  | 2、15cm厚砂垫层 |  |  |
|  |  | 3、15cm厚碎石垫层 |  |  |
| 7 | 塑料管 | 室内UPVC塑料雨水管（粘接）DN100含侧向雨水斗（外立面雨水管） | m | 400 |
| 8 | 塑料管 | 室内UPVC塑料排水管（粘接） DN100 | m | 500 |
| 9 | 塑料管 | 室内UPVC塑料雨水管（粘接）DN75（外立面雨水管） | m | 500 |
| 10 | 塑料管 | 室内UPVC塑料雨水管（粘接）DN50（外立面雨水管） | m | 500 |
| 11 | 塑料管 | 开挖修复污水管： | m | 500 |
|  |  | 1、DN200mmHDPE双壁波纹管铺设，环刚度≥8KN/㎡，密封圈接口 |  |  |
|  |  | 2、15cm厚砂垫层 |  |  |
|  |  | 3、15cm厚碎石垫层 |  |  |
| 12 | 塑料管 | 开挖修复污水管： | m | 500 |
|  |  | 1、DN300mmHDPE双壁波纹管铺设，环刚度≥8KN/㎡，密封圈接口 |  |  |
|  |  | 2、15cm厚砂垫层 |  |  |
|  |  | 3、15cm厚碎石垫层 |  |  |
| 13 | 砌筑井 | 开挖修复污水井400×400：平均井深0.8m | 座 | 50 |
|  |  | 1、10cm厚碎石垫层 |  |  |
|  |  | 2、10cm厚C25混凝土垫层 |  |  |
|  |  | 3、干混砌筑砂浆 DM M15.0砌MU15水泥砖,内外壁抹灰 |  |  |
|  |  | 4、50*50cm球墨铸铁井盖 |  |  |
| 14 | 砌筑井 | 开挖修复污水井600×600：平均井深1.4m | 座 | 50 |
|  |  | 1、20cm厚干砌大片 |  |  |
|  |  | 2、10cm厚碎石垫层 |  |  |
|  |  | 3、20cm厚C25混凝土垫层 |  |  |
|  |  | 4、干混砌筑砂浆 DM M15.0砌MU20水泥砖,内外壁抹灰 |  |  |
|  |  | 5、50*50cm球墨铸铁井盖，防坠网 |  |  |
| 15 | 整体化粪池 | 新建化粪池（6m3) | 座 | 1 |
| 16 | 砌筑井 | 现状接入井修复 | 座 | 30 |
| 17 | 绿化综合处理 | 包括绿化移除、绿化恢复、种植土回（换）填、绿化用地平整、移除苗木外运等 | 处 | 2 |
| 18 | 挖除、 破碎旧路面 | 凿除20cm原水泥混凝土板 | m2 | 100 |
| 19 | 修复路面 | 20cm厚C30铨面层（含防滑槽） | m2 | 100 |
| 20 | 大于等于5cm碎石找平层 | 修复或加铺底基层（垫层） | m3 | 50 |
| 21 | 路缘石修复 | 1000*250*120mm厚C30混凝土侧石（含C25细石 砫靠背 拆除旧侧石） | m | 50 |
| 22 | 小方砖路面修复 | 透水小方砖拆除修复（包含混凝土基层） | m2 | 100 |
| 23 | 砌筑井 | 开挖修复雨水井400×400：平均井深0.8m | 座 | 50 |
|  |  | 1、10cm厚碎石垫层 |  |  |
|  |  | 2、10cm厚C25混凝土底板 |  |  |
|  |  | 3、干混砌筑砂浆 DM M15.0砌MU15水泥砖,内外壁抹灰 |  |  |
|  |  | 4、50*50cm球墨铸铁井盖 |  |  |
| 24 | 土方开挖 | 土方开挖，土方类别综合 | m3 | 400 |
| 25 | 回填方 | 原土回填 | m3 | 200 |
| 26 | 回填方 | 粗砂回填 | m3 | 100 |
| 27 | 回填方 | 级配砂砾石回填 | m3 | 1 |
| 28 | 余方弃置 | 建筑土方、渣土外运运距、单价由投标人自行测定综合报价，工程量按实结算 | m3 | 400 |
| 二、非开挖修复服务 |  |  |  |  |
| 29 | 管道局部非开挖修复（DN500以下） |  | 处 | 1250 |
| 30 | 管道局部非开挖修复（DN500以上） |  | 处 | 30 |
| 三、开挖修复服务 |  |  |  |  |
| 31 | 雨污水管道检测疏通 |  | 米 | 35000 |
| 32 | 雨污水井清掏 |  | 座 | 500 |
| 33 | 雨污水管道疏通 |  | 米 | 8000 |
| 34 | 隔油池、化粪池清理 |  | m3 | 200 |
| 四、“污水零直排区”建设数字化应用 |  |  |  |  |
| 35 | “污水零直排区”数字化管理系统建设 | 系统功能开发（“污水零直排”数字化管理系统建设） | 套 | 1 |
| 36 |  | 数据接入 | 项 | 1 |
| 37 | 无人机航摄及数据制作（服务于“污水零直排”数字资产建设） | 实景三维模型数据采集及制作 | 平方公里 | 1.4 |
| 38 |  | 数字正射影像制作 | 平方公里 | 1.4 |
| 39 |  | 空域使用申请 | 项 | 1 |
| 40 | 地下管网三维模型制作 | 地下管网三维单体化建模 | 项 | 1 |
| 41 | 前端智能感知设备 | 排水管网智能感知设备部署（服务于排水管网运行检测服务） | 套 | 2 |
| 五、标识标牌制作 |  |  |  |  |
| 42 | 江厦街道“污水零直排区”创建标识标牌安装项目 | 地下雨污水标识排设计、制作、安装 | 套 | 2000 |
| 六、成果报告 |  |  |  |  |
| 43 | 调查报告、成果图的编制等 |  | 项 | 1 |

注：上表中的服务内容的工作量为采购人根据现有资料暂估的工作量，投标人根据上述工作量及作业规范要求组织人员、设备进行规范作业，并于此基础上进行报价，在实施过程中如出现采购人要求的工作量调整，根据中标人所报的单项综合单价报价及调整数量进行计算，经双方协商同意后进行调整。

## 二、技术要求

1、管道检测、疏通、清淤技术要求

（1）通过CCTV检测可以把雨水管道、污水管道的管径、距离、检查井情况等资料汇总并制成电子管网图（CAD图），并做好现场实地标记，及时发现雨水管道、污水管道出现的接口错位下沉、脱节、管壁破损、腐蚀、管道变形等影响管网正常运行的缺陷情况。全面掌握项目区域排水管网的资料，便于后期的管理。

（2）管道疏通、清淤。对招标人委托的排查范围内排水管道内沉积的淤泥、窨井内的淤泥负责疏通清淤，清理出的淤泥由中标人自行合法消纳，淤泥的倾倒及倾倒地点需符合各主管部门的要求，如出现因淤泥乱倾倒被处罚的，责任与后果由投标人负责，以上一切费用包含在投标总价中。

（3）化粪池、隔油池处置。对服务范围内的化粪池、隔油池进行排查并进行无害化处理。

（4）在项目全部实施完成后，出具完整的最终成果报告，成果报告包括应包括成果表数据、检测录像数据、 缺陷照片数据、缺陷分布图数据、检测报告书、成果图等。

2、非开挖修复技术要求

（1）针对本项目管道检测出来的结构性缺陷进行非开挖修复，无法满足非开挖修复的，由中标人另行提出开挖修复方案，由采购人确定是否修复。

（2）非开挖修复前和非开挖修复完成后，中标人须用CCTV设备进行管道内窥检测，并形成修前修后管道视频资料；

（3）项目完成后，中标人须提供《管道修复报告》（3份纸质稿及1份电子稿）及修复前和修复后各作业管道的视频资料给采购人。

3、开挖修复技术要求

（1）包括破损检查井维修改造、化粪池和隔油池设施改造、待开挖部分排水管网的改造等质量要求符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008。

4、标识标牌制作要求

（1）钢制市政雨污水检查井标识牌，采用不锈钢材质，具体尺寸以招标人指定为准，如有尺寸或样式更改，价格不予调整。

（2）雨污水管道标识牌具体尺寸、材质以招标人指定为准，如有尺寸或材质更改，价格不予调整。

5、“污水零直排区”建设数字化应用技术要求

5.1“污水零直排区”建设成果展示和数字化应用

（1）“污水零直排区”数字化管理系统建设

建设数字化管理系统，集成“污水零直排区”建设工作数据，包括入河排口、排水管网、检查井、水系、排水单元等，接入前端监测站点实时数据，实现数据展示、数据异常告警、数据统计分析等功能，基于二三维场景突出呈现江厦街道“污水零直排区”示范创建成果。

（2）“污水零直排区”数字资产建设

通过资料收集、外业采集等技术手段相结合的方式，建立江厦街道“污水零直排区”数字资产库。江厦街道“污水零直排区”数字资产包括各类排水单元建设台账、市政雨污管线基础信息及二三维模型、二三维电子地图、前端实时监测感知数据、河湖水系、入河排口、雨污排水泵站等。

（3）公共道路市政排水管网三维建模

开展街道内主要道路的污水、雨水管网的三维建模。主要根据管网基础信息（二维矢量线数据），批量制作三维管线模型，建立并关联管线属性数据库（类型、埋深、管径、材质等）和日常运维数据（CCTV检测视频、检测成果报告）。

（4）排水管网运行监测服务

供应商根据采购人的要求提供重点排水单元污水管网运行监测和雨水管网晴天异常排放监测服务。其中污水管网运行监测内容主要包括排水流量、流速、液位和水质（氨氮）浓度，雨水管网监测内容为流向、流速。

▲以上监测数据要求接入江厦街道“污水零直排区”数字化监管系统。

5.2主要技术规格及要求

（1）江厦街道“污水零直排区”

| 系统名称 | 功能模块 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江厦街道“污水零直排区”数字化监管系统 | “污水零直排区”数字综合看板 | 项 | 1 |
|  | “污水零直排区”建设信息管理 | 项 | 1 |
|  | 河湖水系信息管理 | 项 | 1 |
|  | 入河排口信息管理 | 项 | 1 |
|  | 排水管网运维养护管理 | 项 | 1 |
|  | 排水在线监测与报警 | 项 | 1 |

江厦街道“污水零直排区”数字化监管系统功能要求：

①“污水零直排区”数字综合看板：以河湖、入河排口、排水管网、排水单元等多维度数据展示江厦街道“污水零直排区”建设成果；可以通过地图图层开关选择需要查询的数据信息。

②“污水零直排区”建设信息管理：展示合流制、已完成、实施中三大类排水单元建设电子台账：包括排水户名称、实施状态、建成交付年份、雨污分流改造实施时间、雨污分流改造竣工时间、施工单位、改造内容等基础信息，支持信息录入更新；基于二维地图和三维实景场景展示排水单元排水管网的空间分布、与市政管网接户井位置等信息。

③河湖水系信息管理：以市级、县（区）级、乡镇级、村级等级展示辖区内河湖数量、空间分布，提供每条河道编号、河道名称、河道等级、河湖长等级、河湖长姓名等信息的查询、修改。

④入河排口信息管理：提供入河排口“一口一档”及污染溯源信息的管理，包括但不限于所在河湖信息、排口信息、责任主体、溯源发现问题、排口照片等。

⑤排水管网运维养护管理：雨污水管网“一张图”空间分布展示，包括二维数据和三维建模数据；雨污水管网基本信息展示：管网类型、管线编号、管线长度、材质等。

⑥排水在线监测与报警：展示雨污水管网监测点位信息，包括地理位置、设备信息等；可视化呈现排水单元雨水管网和污水管网的排水动态，包括历史排放数据和当前实时监测数据；异常报警点位信息突出显示。

（2）数据资产

| 序号 | 数据资产名称 | 具体要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江厦街道“污水零直排区”建设电子台账 | 开展包含辖区内生活小区类、工业园区（工业聚集区）、其他类排水单位建设雨污分流改造竣工资料；排水许可证信息等数据的数字化处理。 | 项 | 1 |
| 2 | 重点道路市政管网二三维模型 | （1）基础信息归集、校核要求： 1）基础归集信息包含管点坐标、所在道路、长度、管径、起止点、标高、材质等属性信息；CCTV检测视频、检测报告等非结构化数据。 2）采用无人机正射影像、现场RTK打点等方式开展管点（段）空间位置信息修正。 （2）建模要求： 1）根据收集的管网管径、埋深、类型、材质等参数进行批量建模。 2）管网三维建模可根据放样、旋转、布尔运算、可视拉伸、控制点调节项目所规定的精度要求。 3）输出支持格式obj、osgb使其可以与当前主流软件进行良好衔接。 | 公里 | 20 |
| 3 | 核心区域无人机数字正射影像和实景三维模型 | （1）影像分辨率要求优于3cm。 （2）航向重叠度保持在80%，旁向重叠度保持在70%，建筑密集区域加大旁向重叠度为80%，并敷设交叉航线。 （3）航向覆盖应超出分区边界线不少于 2 条基线长度，旁向覆盖应超出分区边界线不少于 2 条航线。 （4）采集的影像纹理影像色彩自然，颜色饱和，反差适中，色调一致，与实际基本一致，能较为真实反映建模物体的颜色、质地和图案等。 （5）三维模型是根据倾斜影像匹配确定体块构模而成，地形、建筑物等模型一体化表示，模型的纹理以获取的航空影像表现。建筑物三维体块模型应完整，位置准确、具有现实性，应于获取的航空影像表现一致。 （6）建筑物三维模型应精准反映房屋屋顶及外轮廓的基本特征。在200m视点高度下浏览模型，模型没有明显的拉伸变形或纹理漏洞，当所在区域建筑物较为密集，或建筑物较高，存在相互遮挡时，则无法获取遮挡部分建筑物的侧视纹理,相应的模型无法表现其全部的细节,允许出现些许的拉伸变形。 （7）三维模型的数据结构，模型间关系应在同一层次上保持一致，在不同层次上应符合同一的体现规则，应保证整体效果、色调协调一致。 （8）三维模型的位置精度应满足项目所规定的精度要求。 | 平方公里 | 1.4 |
| 4 | 河湖水系 | 制作江厦街道范围内水系矢量数据 | 项 | 1 |
| 5 | 入河排口数据 | 建立包含排口编码、排口名称、所在区域、排口经度、排口纬度、材质、管径、类型、位置描述、周边环境、入河方式、排水方式、排水特征、溯源发现问题、整改建议、排放路径图、排口照片等在内的“一口一档”信息。 | 项 | 1 |
| 6 | 雨污排水泵站 | 建立包含泵站名称、电压、电流、液位、流量、进水压力、出水压力等泵站运行工况信息。 | 项 | 1 |

（3）排水管网运行监测服务

| 序号 | 服务项目 | 具体内容和要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水管网运行监测服务 | 1.监测范围：排水单元污水总排口2个（部署前端智能感知设备），具体点位由采购人指定。 2.监测数据：流量、流速、水位。 3.水文数据监测要求： （1）要求采用流速面积法测流量，通过对流速和水位进行单独持续测量，结合污水管网监测断面结构，应用污水管网流量计算算法，计算出通过该污水管网断面的实时流量； （2）能在污水管网的浅流、非满管、满管、过载、溢流等多种工况下应能准确测量； （3）流速量程：±0.01m/s～±6.00m/s；流速精度：±2%FS；流速分辨率：1mm/s。 （4）流速标准测量频率：每60s一次，测量频率应可调节，测量数据均带有时标。 （5）为了便于污水管网日常维护（尤其管道清理机器人的工作），安装于管道底部的流速传感器厚度不应该高于4cm。 （6）液位量程：0-7m。 （7）液位精度：液位传感器测量精度为±0.5%FS；液位分辨率：1mm。 （8）设备需内置高性能锂电池；电池续航时间不少于3年，保障液位、流速、流量的稳定测量和数据传输。 （9）数据传输：标准传输频率：每30min一次（NB-IoT无线传输可自定义10min～24h））,或每60min一次（4G无线传输（可自定义10min～24h））；告警数据立即上传，并加快传输频率。 （10）整机防护等级为IP68，保证在设备整体被淹等异常情况下仍能正常采集数据。 （11）鉴于污水管网内易产生可燃气体，为保证本项目运行安全，供应商采用的设备需有本安防爆合格证。 4.水质数据监测要求： （1）监测参数：氨氮。 （2）测量原理：离子选择电极法。 （3）量测范围：0～20mg/l，0～100mg/l，0～1000mg/l。 （4）精确度：±5%FS。 （5）分辨率：1mg/L。 （6）监测频率：标准为每10min一次，测量频率可调，测量数据要求带有时标。 | 年 | 1 |
| 2 | 雨水管网异常排放监测服务 | 1.监测范围：排水单元雨水总排口2个（部署前端智能感知设备），具体点位由采购人指定。 2.监测内容：流向。 3.监测要求： （1）识别雨水管网排水方向（顺流、逆流）； （2）采集流速≥0.5米/秒的监测数据； （3）数据传输要求稳定、实时上传，并在江厦街道“污水零直排区”数字化监管系统中展示和记录； | 年 | 1 |

（二）安装标识标牌、景墙和展示小品等

根据相关文件和规范要求，对迎检点位生活小区和公建单位内部雨、污水管道（含墙面立管）、排水口、各类井盖、预处理设施等安装标识、标牌。地下管网及其附属设施标牌应采用不锈钢材质制备且内容应齐全、清晰可见、不易脱落。对缺失、脱落的标识标牌重新安装。

## 四、班组配备要求

本项目要求投标人至少配置3个作业班组，每个班组至少配备1名CCTV检测人员，如采购人要求增加作业班组的，投标人应具有增添作业班组的能力。

## 五、安全文明施工要求

投标人必须重视安全生产工作，确保不出安全生产责任事故。合同履约期间，中标人未按照作业规范进行安全作业的，每发现一次扣1000元。如发生安全生产责任事故或交通事故，由中标人承担一切责任及损失。

## 六、项目其他要求

1、合同执行过程中，中标人如有弄虚作假行为，采购人有权单方面解除合同并没收全部履约保证金，由此引起的损失由中标人承担。

2、处罚制度：

（1）施工过程中未按要求做好围护、施工人员未穿戴安全防护设备的，发现一次扣1000元。

（2）施工单位提交的管道检测报告、视频等资料有造假行为的，每发现一处扣除该部分雨水管道、污水管道检测服务经费，并扣除履约保证金。

（3）检测资料未达到采购人要求的，资料将被退回并进行重新检测后提供符合要求的检测资料，工期不予延续。

（4）中标人在实施过程中不得甩项，但非中标人原因引起的管道检测不能进行的，需告知采购人，经采购人同意后，该部分可不进行作业且该部分时间不计算在检测工期内。

- 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| ▲1 | 服务期限：自合同签订之日起至合同全部权利义务履行完毕止。 项目工期：自合同签订后90个日历天 |
| ▲2 | 付款方式： 1、合同签订后7个工作日内支付合同金额的45%作为预付款； 2、现场服务完成后支付至合同总价的90%； 3、完成全部内容，并经采购方认可、通过验收后15日内支付剩余尾款。 |
| ▲3 | 1、履约保证金金额：合同签约金额的1%； 2、履约保证金形式：支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式 3、担保收件人：采购人； 4、提交时间：签订本项目合同后7个工作日内； 5、履约保证金的退取：在项目验收合格后的7个工作日内退还。 |
| 4 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

宁波市海曙区人民政府江厦街道办事处“污水零直排区”建设全域更新工程项目

项目编号：2023NBHSWT221（NBITCH-202330489G）

标   项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A3中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.                                      （标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 采购文件中明确的所属行业：详见招标文件第三章。

A4残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

B.商务和技术文件

封面

宁波市海曙区人民政府江厦街道办事处“污水零直排区”建设全域更新工程项目

项目编号：2023NBHSWT221（NBITCH-202330489G）

标   项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

B1投标书

致：宁波市国际招标有限公司海曙分公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的宁波市海曙区人民政府江厦街道办事处“污水零直排区”建设全域更新工程项目（项目编号：2023NBHSWT221  （NBITCH-202330489G））招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守采购文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、我方郑重声明：我单位符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日           期：

B2法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件（不同页的须加盖供应商公章）。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加宁波市海曙区人民政府江厦街道办事处“污水零直排区”建设全域更新工程项目，项目编号为2023NBHSWT221（NBITCH-202330489G），其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日           期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、法定代表人及授权代表身份证复印件（不同页的须加盖供应商公章）；

2、提供社保部门出具的供应商单位在2023年1月-2023年5月任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4供应商一般情况

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5商务条款响应表

项目名称：宁波市海曙区人民政府江厦街道办事处“污水零直排区”建设全域更新工程项目

项目编号：2023NBHSWT221（NBITCH-202330489G）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与商务条款逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

B6技术条款响应表

项目名称：宁波市海曙区人民政府江厦街道办事处“污水零直排区”建设全域更新工程项目

项目编号：2023NBHSWT221（NBITCH-202330489G）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章 招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B7. 项目现状调查与评估；

B8.项目建设方案；

B9.服务技术实力及便捷情况；

B10.供应商管理制度；

B11.安全生产及文明作业方案；

B12.环境保护措施；

B13.供应商类似业绩；

B14.第三章“评定成交的标准”中“商务技术评分表”要求提供的资料（如有需提供）

B15.供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C.报价文件

封面

宁波市海曙区人民政府江厦街道办事处“污水零直排区”建设全域更新工程项目

项目编号：2023NBHSWT221（NBITCH-202330489G）

标   项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

C1开标一览表

项目名称：宁波市海曙区人民政府江厦街道办事处“污水零直排区”建设全域更新工程项目

项目编号：2023NBHSWT221（NBITCH-202330489G）

金额单位：人民币（元）

| 标项 | 名称 | 服务期限 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 大写： 小写： |

备注：1、报价以人民币为结算单位。

2、投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准

供应商（盖章）：

日          期：

C2分项报价表

项目名称：宁波市海曙区人民政府江厦街道办事处“污水零直排区”建设全域更新工程项目

项目编号：2023NBHSWT221（NBITCH-202330489G）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 预估 工程量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、管道检测、疏通、清淤 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 隔油池 | 成品玻璃钢隔油池（1m3)及隔油池外部结构 | 座 | 6 |  |  |
| 2 | 隔油池 | 成品玻璃钢隔油池（2m³)及隔油池外部结构 | 座 | 6 |  |  |
| 3 | 隔油池 | 成品玻璃钢隔油池（4m³)及隔油池外部结构 | 座 | 6 |  |  |
| 4 | 隔油池 | 成品玻璃钢隔油池（6m³)及隔油池外部结构 | 座 | 1 |  |  |
| 5 | 塑料管 | 开挖修复雨水管： 1、DN300mmHDPE双壁波纹管铺设，环刚度≥8KN/㎡，密封圈接口 2、15cm厚砂垫层 3、15cm厚碎石垫层 | m | 400 |  |  |
| 6 | 塑料管 | 开挖修复雨水管： | m | 400 |  |  |
|  |  | 1、DN200mmHDPE双壁波纹管铺设，环刚度≥8KN/㎡，密封圈接口 |  |  |  |  |
|  |  | 2、15cm厚砂垫层 |  |  |  |  |
|  |  | 3、15cm厚碎石垫层 |  |  |  |  |
| 7 | 塑料管 | 室内UPVC塑料雨水管（粘接）DN100含侧向雨水斗（外立面雨水管） | m | 400 |  |  |
| 8 | 塑料管 | 室内UPVC塑料排水管（粘接） DN100 | m | 500 |  |  |
| 9 | 塑料管 | 室内UPVC塑料雨水管（粘接）DN75（外立面雨水管） | m | 500 |  |  |
| 10 | 塑料管 | 室内UPVC塑料雨水管（粘接）DN50（外立面雨水管） | m | 500 |  |  |
| 11 | 塑料管 | 开挖修复污水管： | m | 500 |  |  |
|  |  | 1、DN200mmHDPE双壁波纹管铺设，环刚度≥8KN/㎡，密封圈接口 |  |  |  |  |
|  |  | 2、15cm厚砂垫层 |  |  |  |  |
|  |  | 3、15cm厚碎石垫层 |  |  |  |  |
| 12 | 塑料管 | 开挖修复污水管： | m | 500 |  |  |
|  |  | 1、DN300mmHDPE双壁波纹管铺设，环刚度≥8KN/㎡，密封圈接口 |  |  |  |  |
|  |  | 2、15cm厚砂垫层 |  |  |  |  |
|  |  | 3、15cm厚碎石垫层 |  |  |  |  |
| 13 | 砌筑井 | 开挖修复污水井400×400：平均井深0.8m | 座 | 50 |  |  |
|  |  | 1、10cm厚碎石垫层 |  |  |  |  |
|  |  | 2、10cm厚C25混凝土垫层 |  |  |  |  |
|  |  | 3、干混砌筑砂浆 DM M15.0砌MU15水泥砖,内外壁抹灰 |  |  |  |  |
|  |  | 4、50*50cm球墨铸铁井盖 |  |  |  |  |
| 14 | 砌筑井 | 开挖修复污水井600×600：平均井深1.4m | 座 | 50 |  |  |
|  |  | 1、20cm厚干砌大片 |  |  |  |  |
|  |  | 2、10cm厚碎石垫层 |  |  |  |  |
|  |  | 3、20cm厚C25混凝土垫层 |  |  |  |  |
|  |  | 4、干混砌筑砂浆 DM M15.0砌MU20水泥砖,内外壁抹灰 |  |  |  |  |
|  |  | 5、50*50cm球墨铸铁井盖，防坠网 |  |  |  |  |
| 15 | 整体化粪池 | 新建化粪池（6m3) | 座 | 1 |  |  |
| 16 | 砌筑井 | 现状接入井修复 | 座 | 30 |  |  |
| 17 | 绿化综合处理 | 包括绿化移除、绿化恢复、种植土回（换）填、绿化用地平整、移除苗木外运等 | 处 | 2 |  |  |
| 18 | 挖除、 破碎旧路面 | 凿除20cm原水泥混凝土板 | m2 | 100 |  |  |
| 19 | 修复路面 | 20cm厚C30铨面层（含防滑槽） | m2 | 100 |  |  |
| 20 | 大于等于5cm碎石找平层 | 修复或加铺底基层（垫层） | m3 | 50 |  |  |
| 21 | 路缘石修复 | 1000*250*120mm厚C30混凝土侧石（含C25细石 砫靠背 拆除旧侧石） | m | 50 |  |  |
| 22 | 小方砖路面修复 | 透水小方砖拆除修复（包含混凝土基层） | m2 | 100 |  |  |
| 23 | 砌筑井 | 开挖修复雨水井400×400：平均井深0.8m | 座 | 50 |  |  |
|  |  | 1、10cm厚碎石垫层 |  |  |  |  |
|  |  | 2、10cm厚C25混凝土底板 |  |  |  |  |
|  |  | 3、干混砌筑砂浆 DM M15.0砌MU15水泥砖,内外壁抹灰 |  |  |  |  |
|  |  | 4、50*50cm球墨铸铁井盖 |  |  |  |  |
| 24 | 土方开挖 | 土方开挖，土方类别综合 | m3 | 400 |  |  |
| 25 | 回填方 | 原土回填 | m3 | 200 |  |  |
| 26 | 回填方 | 粗砂回填 | m3 | 100 |  |  |
| 27 | 回填方 | 级配砂砾石回填 | m3 | 1 |  |  |
| 28 | 余方弃置 | 建筑土方、渣土外运运距、单价由投标人自行测定综合报价，工程量按实结算 | m3 | 400 |  |  |
| 二、非开挖修复服务 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 管道局部非开挖修复（DN500以下） |  | 处 | 1250 |  |  |
| 30 | 管道局部非开挖修复（DN500以上） |  | 处 | 30 |  |  |
| 三、开挖修复服务 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 雨污水管道检测疏通 |  | 米 | 35000 |  |  |
| 32 | 雨污水井清掏 |  | 座 | 500 |  |  |
| 33 | 雨污水管道疏通 |  | 米 | 8000 |  |  |
| 34 | 隔油池、化粪池清理 |  | m3 | 200 |  |  |
| 四、“污水零直排区”建设数字化应用 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | “污水零直排区”数字化管理系统建设 | 系统功能开发（“污水零直排”数字化管理系统建设） | 套 | 1 |  |  |
| 36 |  | 数据接入 | 项 | 1 |  |  |
| 37 | 无人机航摄及数据制作（服务于“污水零直排”数字资产建设） | 实景三维模型数据采集及制作 | 平方公里 | 1.4 |  |  |
| 38 |  | 数字正射影像制作 | 平方公里 | 1.4 |  |  |
| 39 |  | 空域使用申请 | 项 | 1 |  |  |
| 40 | 地下管网三维模型制作 | 地下管网三维单体化建模 | 项 | 1 |  |  |
| 41 | 前端智能感知设备 | 排水管网智能感知设备部署（服务于排水管网运行检测服务） | 套 | 2 |  |  |
| 五、标识标牌制作 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 江厦街道“污水零直排区”创建标识标牌安装项目 | 地下雨污水标识排设计、制作、安装 | 个 | 2000 |  |  |
| 六、成果报告 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 调查报告、成果图的编制等 |  | 项 | 1 |  |  |

注：1、本表“投标报价”必须与开标一览表“投标报价”一致。

2、上表中的服务内容的工作量为采购人根据现有资料确定的工作量，投标人根据上述工作量及作业规范要求组织人员、设备进行规范作业，并于此基础上进行报价，在实施过程中如出现采购人要求的工作量调整，根据中标人所报的单项综合单价报价及调整数量进行计算，经双方协商同意后进行调整。具体相关工作量详见附件。

供应商（盖章）：

日          期：

C3供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“商务和技术评分表”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |