宁波少年儿童图书馆智能化设备和图书馆专业设备采购项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBITC-202430330G

采 购 人：宁波图书馆

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2024年4月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

3、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

4、中标后须提供纸质投标文件1套

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  技术参数及服务需求	4

第三章  投标须知	35

第四章  评标办法及标准	45

第六章  拟签订的合同文本	54

第七章  附件	62

- 第一章  招标公告

项目概况

宁波少年儿童图书馆智能化设备和图书馆专业设备采购项目招标项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年4月24日9:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202430330G

项目名称：宁波少年儿童图书馆智能化设备和图书馆专业设备采购项目

预算金额（元）：9070000

采购需求：

标项一：

标项名称: 宁波少年儿童图书馆智能化设备和图书馆专业设备采购

数量:1

预算金额（元）：9070000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要包括图书专业设备、网络设备、网络机房、人脸客流量统计等内容。详见采购文件第二章。

备注：/

合同履约期限：自合同签订生效之日至合同全部权利义务履行完毕止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年4月3日至2024年4月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。获取招标文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年4月24日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn），通过政采云投标客户端进行投标。

开标时间：2024年4月24日09:00（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。（2）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波图书馆

地    址：宁波市鄞州区宁穿路2100号

传    真：/

项目联系人（询问）：周老师

项目联系方式（询问）：0574-88270630

质疑联系人：华老师

质疑联系方式：0574-88270835

2.采购代理机构信息

名    称：宁波市国际招标有限公司

地    址：日湖世茂中心1号楼8楼

传     真：0574-87388460

项目联系人（询问）：吕赟、郑皓、潘顺吉、严锋

项目联系方式（询问）：0574-87520541

质疑联系人：夏伟立

质疑联系方式：0574-87128864

3.同级政府采购监督管理部门

名     称：宁波市采购办

地     址：宁波市海曙区中山西路19号

传     真：/

联系人 ：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

- 第二章  技术参数及服务需求

## 一、项目背景

宁波少年儿童图书馆的建设，作为我市重点推进的十大文化设施项目之一，以及创建儿童友好城市的标志性工程，得到了市委市政府的高度重视和大力支持。是市文广旅游局紧扣项目核心，积极推进少儿馆的建设进程，致力于构建市级图书馆“三馆一体”的服务体系。这一项目不仅对于提升宁波儿童友好城市的品质、完善全市公共文化服务体系具有重大意义，更是提升宁波城市文化软实力的重要举措。

本项目将通过充分运用物联网、云计算、大数据和人工智能等现代科技手段，实现运行、管理、服务的智慧化，为孩子们提供丰富的图书资源和舒适的阅读环境，满足不同年龄段的阅读需求，激发他们的阅读兴趣，培养他们的阅读习惯，同时加强亲子阅读体验，提升服务质量，为儿童的全面发展和社会教育文化传播贡献力量。

根据项目少儿馆的现状以及未来应用的拓展需求，建设1）网络系统；2）网络安全系统；3）客流统计分析系统； 4）图书馆专业设备系统；5）网络设备间；等5个部分。项目的建设必须秉承经济适用、完整性、开放性、可扩张性的建设原则。

## 采购清单及技术参数

采购清单：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络系统 | 1批 |
| 2 | 网络安全系统 | 1批 |
| 3 | 客流量统计分析系统 | 1批 |
| 4 | 网络设备间 | 1批 |
| 5 | 专业化设备 | 1批 |

注释1：

本项目为交钥匙工程，以下设备清单中所涉及设备类型和数量，是根据技术需求供投标人参考。投标人可根据上述需求制定相应的技术实现方案，并依据该技术实现方案、综合考虑后确定设备数量。对于全面实现本项目需求所需要的其它设备，即使未列入本设备清单，也应包含在投标设备范围之内。

注释2：

投标人保证按合同向宁波图书馆交付的所有货物必须是原装全新出厂的完善（包含能使本系统能够良好运行的所有选购件）产品，并配有相应的随机备件和技术资料，产品质量、技术指标符合生产厂家的出厂质量标准和国际技术标准。投标人保证其提供的设备、材料、零部件及软件等在生产工艺和产品质量方面均符合合同规定的各项技术指标。

★所有软件均保证为原装正版软件。

技术参数

## 网络系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24口poe交换机 | 交换容量≥336Gbps，包转发率≥120Mpps；≥24个千兆电口，≥4个万兆SFP光口，poe交换机，POE输出功率370W | 16 | 台 |
| 2 | 普通放装AP | 支持放装安装，双频四流，最高速率≥1.7Gbps，千兆光口≥1，千兆电口≥1，支持内置BLE5.1功能模块；支持壁挂、吸顶和面板安装方式 | 97 | 台 |
| 3 | 高密AP | 支持放装安装，三频六流，最高速率≥3.267Gbps，千兆电口≥2 | 3 | 台 |
| 4 | 无线AC控制器 | 整机固定接口：万兆光口≥2，千兆电口≥8，2.5G WAN口≥2；支持双电源；最大管理AP数≥144；配置128个AP授权 | 1 | 台 |
| 5 | 24口接入交换机 | 交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；≥24个千兆电口，≥4个万兆SFP光口 | 3 | 台 |
| 6 | 48口接入交换机 | 交换容量≥432Gbps，包转发率≥160Mpps；≥48个千兆电口，≥4个万兆SFP光口 | 11 | 台 |
| 7 | 办公汇聚交换机 | 交换容量≥35Tbps，包转发率≥36000Mpps；业务插槽数≥6个，单槽位支持100G接口≥8个，支持40G接口≥16个，支持千兆电千兆光万兆光混合板；考虑未来安全扩展性，可配置下一代防火墙插卡；支持4虚1；配置双主控双电源，千兆电口≥24；万兆光口≥24；含堆叠线 | 2 | 台 |
|  |  | SFP+ 万兆单模模块(1310nm，10km，LC) | 83 | 台 |
|  |  | SFP+ 万兆单模模块(1310nm，40km，LC) | 6 | 台 |
| 8 | 48口交换机 | 交换容量≥432Gbps，包转发率≥160Mpps；≥48个千兆电口，≥4个千兆SFP光口 | 1 | 台 |
| 9 | 24口交换机 | 交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；≥24个千兆电口，≥4个万兆SFP光口 | 2 | 台 |
| 10 | 路由器 | 固定以太接口≥2*GE(SFP)+13*GE(RJ45)，转发性能≥3Mpps，内存≥1GB； 支持Web cache技术，是将用户通过HTTP协议访问过的指定地址服务器的Web页面内容，缓存在本地，在缓存文件的老化时间内用户访问相同内容时，直接从本地响应的一种缓存功能，从而减少设备到服务器的访问流量、降低传输成本、缓解目的端服务器压力，同时提高了用户访问网站的速度及响应时间，增强了用户体验； 支持SmartMC功能，可对网络边缘大量分散的网络设备进行集中管理和维护； 支持对HTTP/FTP等TCP业务流量进行优化传输技术，提高广域网带宽利用率； 支持记录终端用户访问互联网的日志，包括：用户名、源/目的IP地址、时间、访问的域名、URL等； | 1 | 台 |

## 网络安全

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 要求提供国产CPU和操作系统，1个管理口、1个HA口、8个千兆电口、8个千兆光口和4个万兆光口，冗余电源，网络层吞吐量(双向)： IPv4：≥24900Mbps，IPv6：≥25000Mbps。 应用层吞吐量(单向)： IPv4：≥15900Mbps，IPv6：≥16200Mbps。 TCP新建连接速率： IPv4：≥200万/秒，IPv6：≥199万/秒。 TCP并发连接数： IPv4：≥6000.000万，IPv6：≥6000.000万。 默认包含应用识别功能，含3年应用特征库升级许可。 默认带36个月硬件维保。 1、可扩展支持病毒查杀、IDP攻击检测、WebFilter过滤和IPSECVPN功能。 ▲2、为提高链路可靠性，需支持手工链路聚合及LACP链路聚合，提供不少于10种的负载分担算法，灵活实现对聚合组内业务流量的负载分担（投标文件提供产品界面截图并加盖原厂商公章）。 | 2 | 台 |
| 2 | 上网行为管理 | 网络层吞吐量（大包）≥18Gb，应用层吞吐量≥4.5Gb，带宽性能≥2.5Gb，IPSEC VPN加密性能（最高性能）≥800M，支持用户数≥25000，包转发率≥384Kpps，每秒新建连接数≥40000，最大并发连接数≥1800000。URL&应用识别规则库升级(*3套)；软件升级(*3年)；产品质保（标准版）(*3年)； 准入终端数≥3000；准入终端数的扩容上限≥20000，电源：冗余电源，接口≥6千兆电口，2个万兆光口。含未知威胁实时检测和杀毒订阅软件，包含3年SAVE杀毒、僵尸主机检测、恶意链接检测、安全云脑服务产品。 采用国产CPU和操作系统，通过中国信息安全测评中心安全可靠测评，符合当前国家信创工作政策。 1、支持通过OAuth认证协议对接，支持阿里钉钉，口袋助理，企业微信第三方账号授权认证（投标文件提供产品界面截图并加盖原厂商公章）。 ▲2、支持哑终端通过MAC认证的方式接入网络，支持在终端管理列表批量绑定设备IP/MAC快捷放通入网（投标文件提供产品界面截图并加盖原厂商公章）。 | 2 | 套 |
| 3 | 准入设备 | 要求提供国产CPU和操作系统， 6个千兆电口、4个千兆光口和2个万兆光口，冗余电源，2个扩展槽位，最大同时在线数10000，默认包含1000点客户端授权。 ▲支持准入设备黑/白名单管理，可根据所应用的不同准入模式，设置黑/白名单终端IP、MAC、协议、端口、VLAN号等信息，以便针对该名单中设备进行入网控制（投标文件提供产品界面截图并加盖原厂商公章）。 | 1 | 台 |
| 4 | 终端安全管理系统 | 200个国产网络版客户端授权，含3年升级服务。 具备病毒检测、病毒处理、文件实时监控、隔离区管理、日志、升级更新等功能。支持飞腾、龙芯、鲲鹏、兆芯、海光等硬件平台和银河麒麟、中标麒麟、中科方德、统信等操作系统。 1、▲管理中心支持实时显示客户端的状态及终端基本信息，包括客户端连接状态、服务状态；终端机器名称、IP地址、MAC地址、操作系统、显卡信息、内存大小、客户端版本、病毒库时间和物理位置等信息，支持终端信息导出（投标文件提供产品界面截图并加盖原厂商公章） 2、▲要求对流行病毒的检测能力必须超过98%的检出率，小于0.1%的误报率（投标文件提供第三方检测报告并加盖原厂公章）。 | 1 | 套 |
| 5 | 态势感知 | 要求提供国产CPU和操作系统；标配DDR4内存，容量不少于256G；系统盘不少于两块480GB SSD，数据盘不少于32TB； 千兆电口≥2个，万兆光口≥2个（需含多模光模块），冗余电源； 提供不少于3年的质保和远程支持服务 1、▲支持工单管理，支持指派相关责任人进行处理，支持对工单进行分组管理，分组类型包括我的工单、待处置工单、已处置工单、历史工单（投标文件提供产品界面截图并加盖原厂商公章）； 2、▲支持查看漏洞概况、漏洞映像安全域数量、漏洞影响资产数量、漏洞影响业务系统数量、漏洞安全域漏洞排行、影响业务系统漏洞排行、影响资产漏洞排行、漏洞类型分布、漏洞级别对比、漏洞发现趋势等漏洞信息展示（投标文件提供产品界面截图并加盖原厂商公章）； 3、包含全流量威胁检测探针，具备攻击检测、僵木蠕检测、DDoS检测、恶意程序检测、APT检测、WEB安全检测、虚拟沙箱、元数据提取、流量分析等功能。能通过深度解析网络流量，结合特征匹配、异常行为分析、机器学习技术、虚拟沙箱等技术，实现迅速、精准识别网络中各种已知和未知网络威胁。最大并发连接数：≥50W，综合威胁检测能力：≥1Gbps。 | 1 | 套 |
| 6 | 日志审计 | 要求提供国产CPU和操作系统，冗余电源，内存：≥32GB 系统盘：≥256GB Msata 数据盘：≥4T 接口：≥6千兆电、≥4千兆光、≥2万兆光 ，日志采集处理均值≥3000EPS，默认包含≥50日志源。 提供产品功能使用培训，免费3年服务 默认包含≥50个日志源。 1、▲基于时间轴展示数据分布，能够通过时间轴进行查询分析。智能报表创建，每添加一个日志源，系统自动分析日志源类型进行相应报表创建，无需人工干预，报表和资产一一对应（投标文件提供产品界面截图并加盖原厂商公章）。 2、支持Syslog、SNMP Trap、Netflow、JDBC、WMI、FTP、SFTP、SCP、文件等方式进行数据采集；支持通过Agent采集日志数据（投标文件提供产品界面截图并加盖原厂商公章）。 | 1 | 台 |

## 客流统计分析系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客流摄像机 | 双目智能客流统计网络摄像机 支持分类统计人员进入、离开情况；基于立体摄像，获取目标的立体信息，结合智能算法计算出客流人数及行走方向；基于深度学习算法对目标进行复核，对非人体目标进行过滤，大幅度提升客流计数的准确率； 支持内置存储（EMMC），支持实时数据上传和周期上传，邮件报表支持日报表、周报表、月报表和年报表； 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0176 Lux @（F2.25，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0035 Lux @（F2.25，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.0 mm @F2.25，水平视场角：104.5°，垂直视场角：70.5° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达6 m 红外波长范围：850 nm 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸：2560 × 1440 网络：1路RJ45封装10 M/100 M以太网口 音频：内置1路麦克风 电流及功耗：DC：12 V，0.58 A，最大功耗：7.0 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.24 A~0.15 A，最大功耗：8.5 W 供电方式：DC：12 V ± 20%； PoE：36 V~57 V，802.3af，Class 3 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 三年原厂质保 ★投标文件须承诺可无缝接入宁波图书馆客流分析平台，提供无缝对接承诺函 | 43 | 台 |
| 2 | 人脸摄像机 | 智能型摄像机 支持智能资源模式切换：人脸抓拍（默认），smart事件，热度图，人数统计，道路监控，普通监控 支持2个内置麦克风，1个内置扬声器 支持：2路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） ▲在分辨率1920×1080@25fps，码流设置为1Mbps时，视频传输延时不大于60ms。（投标文件提供公安部检验报告证明并加盖原厂公章） 宽动态：120 dB 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。 调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角线视场角：114.2°~34° 补光距离：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：3 m 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 音频：1 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485：1路RS-485接口，半双工模式 电源输出：支持DC12 V，50 mA 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Type 1 Class 3 防护：IP67，三年质保 ★投标文件须承诺无缝接入宁波图书馆人脸分析平台，提供无缝对接承诺函 | 21 | 台 |
| 3 | NVR | 16路2U标准机架式IP存储，嵌入式软硬件设计；支持16路H.265、H.264混合接入；支持2个HDMI输出、1个VGA输出，HDMI、VGA接口输出分辨率支持1920x1080p；8盘位，每盘位支持8T容量硬盘；2个千兆网口；4对报警输入/输出接口；支持GB28181协议计入平台，可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持越界、进入区域、离开区域、区域入侵等多种智能侦测接入与联动。含2块硬盘8TB/256MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3 | 1 | 套 |
| 4 | 支架 | 与摄像头配套 | 64 | 套 |
| 5 | 系统对接 | 1、数据对接与报表配置 对接少儿馆每日、每周、每月的客流量数据，包括来馆人数、借阅书籍数量等信息数据，并进行整理和清洗，形成api接口对外提供服务。 2、报表模板配置 基于现有到报表平台，接入客流数据进行报表模板配置，包括图表和数据表格，以直观的方式展示客流数据的趋势和变化情况。可以选择使用折线图、柱状图等形式，同时在报表中添加数据标签和趋势线，使数据更具可读性和易理解性。 3、数据分析与趋势展示 利用配置好的报表模板，进行客流数据的分析和展示。通过日、周、月的客流量趋势图，分析客流量的变化规律和趋势，帮助少儿馆了解客流量的高峰和低谷，及时调整资源和服务。 4、配置报表筛选和排序 配置报表添加筛选和排序选项，便于根据不同的需求和时间段灵活选择查看客流数据。可以按照日期、星期、月份等维度进行筛选，并可以根据客流量大小进行排序，方便快速定位和查看关键数据。 | 1 | 项 |

## 网络设备间

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、装饰系统 |  |  |  |  |
| 顶面 |  |  |  |  |
| 1 | 顶面基层 | 顶面基层清理，混凝土基层界面剂一道 | 38 | ㎡ |
| 2 | 顶面防尘涂料 | 防尘防潮涂料，二遍成活 | 38 | ㎡ |
| 3 | 微孔铝扣板 | 600mm*600mm冲孔铝扣板，孔径φ2.2，外观平整，无色差，不眩光，能够保证机房空间的装饰效果并满足安全要求；表面材：铝合金材料，表面选用防污、防腐、最为耐用的聚脂粉末漆，采用涂漆工艺，厚度0.8mm；表面硬度：能承受160N/㎡的均布荷载，最大弹性变量≤10，卸荷后变量≤2.0；漆膜性能：a、涂层：漆膜厚度≥40um，b、漆膜表面：表面光洁，平整，无色差，c、漆膜印度3H，d、附着力： 0级；防火性能达到A级；防潮，耐用。含C型轻钢龙骨、DS三角龙骨吊件、吊杆、连接件等辅材。 | 38 | ㎡ |
| 4 | L型折边压条 | L型 | 26 | m |
| 地面 |  |  |  |  |
| 1 | 地面找平 | 地面基层清理，混凝土基层界面剂一道 | 38 | ㎡ |
| 2 | 地面防尘漆 | 防尘防潮涂料，二遍成活 | 38 | ㎡ |
| 3 | 机柜底座 | 600*1200*200mm，采用L50*L50*5mm镀锌角钢焊接构成（热镀锌），焊接处需做补锌处理，底座与地面间橡胶减震垫。具体尺寸按现场实际情况进行调整。 | 6 | 只 |
| 4 | 电池架、空调承重底座 | 高度200mm，采用L50*L50*5mm镀锌角钢焊接构成（热镀锌），焊接处需做补锌处理，底座与地面间橡胶减震垫。具体尺寸按现场实际情况确定。 | 5 | 只 |
| 5 | 灭火柜支架 | 高度300mm，采用L50*L50*5mm镀锌角钢焊接构成（热镀锌），焊接处需做补锌处理，底座与地面间橡胶减震垫。具体尺寸按现场实际情况进行调整。 | 2 | 只 |
| 6 | 防水堰 | 现场制作，C20混凝土挡水坝浇筑，挡水坝高度不低于80 mm，宽度不低于80mm，专用地漏或自闭式地漏，防溢、防虫、防臭 | 5 | 项 |
| 7 | 地板钢质沿边支架 | 4*40mm镀锌角钢焊接，防锈处理(墙面周圈及散力架周圈) | 38 | ㎡ |
| 8 | 无边硫酸钙防静电地板 | 集中荷载不小于454kg，均布荷载不小于23000N， 极限集中荷载不小于16680N；防火等级：A级；硫酸钙地板板芯厚度30mm，平面度<0.3%，最大吸水率<10%，密度不小于1500kg/m3。底板为0.5mm厚镀锌钢板。板四周为导静电PVC，地板表面有相应的防火性能、防静电性能，采用≥1.0mm厚的三聚氰胺板（HPL）贴面，具有高耐磨特性。 | 38 | ㎡ |
| 9 | 吸盘 | 单爪 | 1 | 只 |
| 10 | 静电地板台阶 | 静电地板自制，台阶处50*5镀锌角钢加固支撑，1mm厚304不锈钢收边条收边 | 1 | 个 |
| 墙面 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面面防尘涂料 | 防尘防潮涂料，二遍成活 | 125 | ㎡ |
| 2 | 腻子 | 腻子三遍。 | 95 | ㎡ |
| 3 | 轻钢龙骨 | 保温墙面，C75，轻钢 | 25 | ㎡ |
| 4 | 保温棉填充 | 50mm岩棉，防火、保温、吸音 | 25 | ㎡ |
| 5 | 彩钢板贴面 | 材料要求：双面热熔镀铝锌烤漆金属板基材国标厚度T=0.6mm±0.08mm，高强度易维护，抗氧化不生锈，复合金属墙板接缝处采用U型及M型金属扣条压接，防静电电阻率：106---109Ω/㎡，背衬12mm石膏板结构；涂装工艺：涂层均匀、附着力强，表面漆膜光滑均匀，油漆厚度达到25um；漆膜性能：铅笔硬度≧2；涂装颜色△E≦1.5；光泽度60°镜面反射偏差≦±2；附着力：100/100（划格法1mm间隔）；墙板连接：采用滚压工艺制成波浪形耳朵边，特殊U型连接边H型卡固定。 | 45 | ㎡ |
| 6 | 隔断顶底封堵基层 | 彩钢板断顶底12mm厚防火石膏板双面封面 | 12 | ㎡ |
| 7 | 窗户封堵 | 加气混凝土砌块，表面黄沙水泥磨平（厚度20mm)，腻子三遍。 | 25 | ㎡ |
| 8 | 甲级钢制防火单开门 | 耐火时间≥2H，含闭门器、顺位器、防火门锁等五金配件，尺寸800*2300mm | 1 | 扇 |
| 9 | 不锈钢踢脚线 | 黑色拉丝不锈钢踢脚线，高100mm，含基层 | 38 | m |
| 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 隐蔽密闭工程 | 桥架，线管等机房出入口防火封堵 | 1 | 项 |
| 2 | 储物柜 | 封闭式储物柜，静电喷涂，一级优质冷轧钢，耐火时间≥2H，尺寸约长800*深400*高2000mm。 | 3 | 个 |
| 3 | 干燥箱 | 电子防潮箱/干燥柜；湿度：约1-10%；尺寸约长900*深600*高1900mm，可装容积大于等于870L；耐火时间≥2H。 | 1 | 个 |
| 4 | 辅材 | 按需定制 | 1 | 项 |
| 2、防雷接地系统 |  |  |  |  |
| 1 | 局部等电位箱 | 300*200*150mmLEB等电位联结箱，内置等电位联结排 | 1 | 只 |
| 2 | 等电位泄流铜排 | 3*30mm紫铜排 | 25 | m |
| 3 | 等电位泄流铜箔 | 100*0.3铜箔，国标 | 80 | m |
| 4 | 接地联接线 | BVR6mm2、BVR16mm2、BVR25mm2 | 1 | 批 |
| 5 | 辅材 | 防雷接地系统绝缘子、膨胀螺栓等辅材 | 1 | 项 |
| 3、供配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 桥架敷设 | 槽式桥架200*100*1.2mm(机房内接入部分，不含外部接入） | 20 | m |
| 2 | 管路敷设 | JDG20管材及管路敷设 | 50 | m |
| 3 | 电缆敷设 | ATS配电箱到消防、排风机、新风机、照明、插座电缆，WDZB-YJV3*2.5mm2，国标 | 300 | m |
| 4 | 电缆敷设 | ATS配电箱到基站空调电缆，WDZB-YJY-5*4mm2，国标 | 6 | m |
| 5 | 电缆敷设 | ATS市电配电箱双路进线电缆WDZA-YJY-4*35+1*16 |  | m |
| 6 | 电缆敷设 | ATS市电配电箱至一体化6联柜综合基础柜电缆WDZB-YJY-4*25+1*16 | 10 | m |
| 7 | 电缆敷设 | 一体化六联柜综合柜至IT柜双路PDU电缆WDZB-YJY-3*6 | 50 | m |
| 8 | 电缆敷设 | 一体化六联柜综合柜至机架式空调电缆WDZB-YJY-3*10 | 15 | m |
| 9 | 电缆敷设 | 插座电缆，WDZB-YJV3*2.5mm2，国标 | 500 | m |
| 10 | ATS配电箱 | 含：2路100A/4P市电输入，ATS（CB级），多功能仪表，1路80A/3P输出，3路32A/3P输出，2路16A/2P输出（带漏保），5路16A/1P输出，2路10A/1P输出，B+C级防雷，箱体尺寸约为：800*300*1000（宽*深*高），后期根据实际情况调整；元器件选用施耐德、ABB、西门子等品牌，拼装或焊接，优质冷轧板，板材不小于2.0mm， 外壳材料加以环保的粉末喷涂，配电系统方式：TN-S母线（独立的N线和PE线），系统额定电压：AC 220/380V，配电箱（柜）产品及元器件为同一品牌产品，采用密封嵌条，在门开启、关闭或受震动时不易脱落，门锁打开后，门不得自动弹开，(配断路器，总断路器含分励脱扣，防雷器、防浪涌保护器等，塑壳断路器分断能力≥36KA，微型断路器分断能力6KA），具体断路器数和防浪涌保护器数需满足实际需求及满足动力环境监控系统接入需求，带通讯接口。 | 1 | 套 |
| 11 | 插座（墙插） | 10A五孔插座 | 30 | 只 |
| 12 | 插座（地插） | 单孔地插，含底盒及面板，尺寸约长120*宽120*高66mm(底盒105*105*65mm)，具体样式可根据现场实际情况定制。 | 35 | 只 |
| 13 | 双控开关 | 86型 | 2 | 只 |
| 14 | 反眩光灯 | 600*600mm，36W嵌入式LED平板灯 | 6 | 只 |
| 15 | 应急灯 | 600*600*3*8W平板灯带应急包 | 3 | 只 |
| 16 | 安全出口指示灯 | 符合消防标准 | 2 | 只 |
| 17 | JDG管 | JDG25，国标 | 300 | 米 |
| 18 | 辅材 | 86型铁质接线、Φ20mm金属套塑软管、裸压端子、电工胶带等供配电系统辅材 | 1 | 项 |
| 4、消防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 单瓶组柜式灭火装置 | 贮存压力2.5+0.1MPa（绝对压力），最大工作压力4.2MPa，灭火剂储存容器容积40L，喷射时间≤8s，最大喷射时间10s，装置工作电源AC220V 50Hz DC24V，气体储存环境温度0℃～50℃，启动气体氮气(N2)，启动气体充装压力（20℃）6MPa。 | 1 | 套 |
| 2 | 单瓶组柜式灭火装置 | 贮存压力2.5+0.1MPa（绝对压力），最大工作压力4.2MPa，灭火剂储存容器容积70L，喷射时间≤8s，最大喷射时间10s，装置工作电源AC220V 50Hz DC24V，气体储存环境温度0℃～50℃，启动气体氮气(N2)，启动气体充装压力（20℃）6MPa。 | 1 | 套 |
| 3 | 七氟丙烷药剂 | HFC227ea | 90 | 公斤 |
| 4 | 泄压口 | 机械式自动泄压装置，由窗体、窗叶、开启控制机构和泄压面积控制机构等组成；平时关闭，当发生火情灭火系统释放灭火剂时灭火区域气压升高，泄压装置窗叶内外形成气压差，当达到一定值时即推动窗叶开启，从而维持灭火区域一定的灭火浓度又保护维护结构免遭破坏。泄压口尺寸300*300mm | 2 | 个 |
| 5 | 气体灭火控制器 | 壁挂式，可实现4个防区的气体灭火控制，每个区最大容量40点，控制器最大容量80点。可适用于紧急启/停按钮、声光警报器、气体释放警报器、手自动转换开关以及输出模块等编码设备，含备电。 | 1 | 台 |
| 6 | 智能电源箱 | 壁挂式，DC24V/6A输出，含备电。 | 1 | 台 |
| 7 | 点型光电感烟火灾探测器 | 智能型，电子编码，内置单片机.含底座 | 2 | 只 |
| 8 | 点型感温火灾探测器 | 智能型，电子编码，内置单片机.含底座 | 2 | 只 |
| 9 | 火灾声光警报器 | 电子编码，启动后发出强烈的声光警号，蜂鸣器检线功能。 | 4 | 只 |
| 10 | 气体释放警报器 | 电子编码，与气体灭火控制器配套使用。2线制。 | 2 | 只 |
| 11 | 紧急启停按钮 | 电子编码，与气体灭火控制器配套使用，启动和停动共占一个编码点，按钮可提供输出无源常开触点信号，可直接控制声光警报器等设备。 | 2 | 只 |
| 12 | 输入输出模块 | 二总线，无极性，采用DC24V电源，内置微处理器CPU； 电子编码方式。可通过专用电子编码器编址。 | 2 | 只 |
| 13 | 安装材料 | 消防系统管路、耐火线缆等辅材 | 1 | 项 |
| 5、空调、新风及灾后排风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 基站空调（含内外机） | 基站空调，总冷量：≥7.5kW，风量≥14m³/min，来电自启动 | 1 | 套 |
| 2 | 冷媒链路 | 空调冷媒链接气管、液管，空调冷媒链接路由暂定40米，含制冷剂、保温、支架、电源通讯线缆等 | 40 | m |
| 3 | 事故后排风主机 | 轴流排风主机，风量≥900m³/h，含减振装置、支架制安。 | 1 | 套 |
| 4 | 新风机 | 新风量≥600m3/h，吊式新风机，新风机应标配四级过滤，初效过滤较大灰尘、中效过滤器过滤较小灰尘、高效过滤器过滤极小灰尘，因现外界各种化学污染严重，还应有活性碳过滤器用于吸附空气中的化学成份。液晶控制器，过滤器更换提示，来电自启动，根据新风温度自动调节新风量大、小温度高时自动关闭新风机以减小空调制冷负荷，含减振装置、支架制安 | 1 | 套 |
| 5 | 配套设备 | 配套新排风风管、电动密闭阀、防火阀、防雨百叶 | 2 | 套 |
| 6 | 辅材 | 按需定制 | 1 | 项 |
| 6、综合布线系统 |  |  |  |  |
| 网络设备间 |  |  |  |  |
| 1 | 网格桥架 | 开放式网格桥架，300x100，防火，国标（钢筋直径需满足国标） | 10 | m |
| 2 | 六类非屏蔽网线 | 通过标准最高传输频率250MHz测试，单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE ，屏蔽方式：U/UTP。 | 3 | 箱 |
| 3 | 24口六类网络配线架（含模块） | 标准19英寸机架式安装，模块化设计，高度：1U，后端自带线缆管理单元，便于安装和拆卸。 线缆管理：自带后部线缆管理单元，标识管理：完善清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷，端口带序号标识，IDC：磷青铜，金针：磷青铜表面镀金，插头与插座插合次数：≥1000次，导线端接次数：≥250次，最高传输频率：250MHz | 8 | 个 |
| 4 | 12芯室内单模光缆 | 衰减＠20℃（dB/Km）、光纤类型：单模：@1310nm≤0.4，@1550nm≤0.3，B1.3。 光缆适用温度-20℃～+60℃范围内附加衰减单模光纤不大于0.4dB/km，多模光纤不大于0.6dB/km 涂覆层剥出力（N）：≥1.0，≤8.9 光纤筛选张力（GPa）：≥0.69 光纤最大应变（%）：≤0.3 紧包、护套：LSZH 压扁力（N/100mm）：≤4芯：长期：200、短期：350，＞4芯：长期：300、短期：1000 最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D | 50 | m |
| 5 | 12芯光纤配线架 | 通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，便于安装和拆卸进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 端口数量：24口，可实现≥12芯LC光纤接入 表面处理：静电喷塑 材料：优质冷轧钢板 | 5 | 个 |
| 6 | 48芯光纤配线架 | 通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，便于安装和拆卸进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 端口数量：24口，可实现≥48芯LC光纤接入 表面处理：静电喷塑 材料：优质冷轧钢板 | 7 | 个 |
| 7 | 110配线架 | 标准19英寸机架式安装，高度：1U 规格：100对 采用IDC技术上下两排均在正面端接，使施工维护更方便 提供标识单元，让施工、维护、管理更方便、快捷 塑料件：PC 卡接导体线径：单股、0.4mm~0.65mm、26AWG~22AWG | 3 | 个 |
| 8 | 1U水平理线器 | 标准19英寸机架式安装，高度：1U，材料及厚度：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理 带有盖板，理线档位：带有贯穿孔，便于前后走线和冗余线缆的存放。 | 20 | 个 |
| 9 | LC双工耦合器 | 材料：氧化锆陶瓷套管 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 重复性：≥500次 互换性：≤0.2dB | 198 | 个 |
| 10 | LC单模尾纤1米 | 双芯带双工夹、双工夹带有A、B极性标识、双工夹采用易拆卸设计、方便拆卸以及转换极性； 高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好； 重复性，互换性，光学特性稳定； 光纤类型：单模 紧包与护套材料：LSZH； 长度：1米； 端面类型：UPC； 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB（典型值）； 互换性：≤0.2dB； 机械耐久性：≥500次； | 396 | 根 |
| 11 | LC-LC双芯单模跳线，3米 | 1.LC插头采用一体化矩形结构，弹性按板解锁机构与弹性卡子锁紧机构一体化设计，双芯带双工夹、双工夹带有A、B极性标识、双工夹采用易拆卸设计、方便拆卸以及转换极性 2.使用高精密度陶瓷插芯，耐拔插次数≥1000以上； 3.纤芯采用G652D； 所有尾纤经过设备性能检测，单模保证插损≤0.25dB，回损 ≥50 dB ； 4.根据项目需要可以定制光缆标准传输内的长度要求；护套材料：LSZH | 70 | 根 |
| 12 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 396 | 芯 |
| 13 | 辅材 | 综合布线系统标签、扎带、水晶头等辅材，按需定制 | 1 | 项 |
| 运营商机房 |  |  |  |  |
| 1 | 12芯室内单模光缆 | 衰减＠20℃（dB/Km）、光纤类型：单模：@1310nm≤0.4，@1550nm≤0.3，B1.3。 光缆适用温度-20℃～+60℃范围内附加衰减单模光纤不大于0.4dB/km，多模光纤不大于0.6dB/km 涂覆层剥出力（N）：≥1.0，≤8.9 光纤筛选张力（GPa）：≥0.69 光纤最大应变（%）：≤0.3 紧包、护套：LSZH 压扁力（N/100mm）：≤4芯：长期：200、短期：350，＞4芯：长期：300、短期：1000 最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D | 850 | m |
| 2 | 100对大对数电缆 | 单根导体直流电阻：≤14.8Ω/100m 导体材料：软圆铜线，0.400mm±0.008mm 绝缘：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 护套材料：PVC 电缆外径、对数：9.0±0.5（25P），12.0±0.5（50P），16.5±0.5（100P） 最小内弯曲半径：安装时：20倍电缆外径，安装后：10倍电缆外径 | 170 | m |
| 3 | 12芯光纤配线架 | 通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，便于安装和拆卸进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 端口数量：24口，可实现≥12芯LC光纤接入 表面处理：静电喷塑 材料：优质冷轧钢板 | 1 | 个 |
| 4 | 24芯光纤配线架 | 通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，便于安装和拆卸进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 端口数量：24口，可实现≥24芯LC光纤接入 表面处理：静电喷塑 材料：优质冷轧钢板 | 2 | 个 |
| 5 | 110配线架 | 标准19英寸机架式安装，高度：1U 规格：100对 采用IDC技术上下两排均在正面端接，使施工维护更方便 提供标识单元，让施工、维护、管理更方便、快捷 塑料件：PC 卡接导体线径：单股、0.4mm~0.65mm、26AWG~22AWG | 1 | 个 |
| 6 | LC双工耦合器 | 材料：氧化锆陶瓷套管 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 重复性：≥500次 互换性：≤0.2dB | 30 | 个 |
| 7 | LC单模尾纤1米 | 双芯带双工夹、双工夹带有A、B极性标识、双工夹采用易拆卸设计、方便拆卸以及转换极性； 高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好； 重复性，互换性，光学特性稳定； 光纤类型：单模 紧包与护套材料：LSZH； 长度：1米； 端面类型：UPC； 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB（典型值）； 互换性：≤0.2dB； 机械耐久性：≥500次； | 60 | 根 |
| 8 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 60 | 芯 |
| 前端 |  |  |  |  |
| 1 | 双孔信息面板 | 1.双口普通面板为86×86mm标准尺寸 2.面板具备防尘功能 3.模块式面板设计，采用优质工程塑料（PC料），防撞阻燃抗冲击； 4.模块前端安装； 5.信息面板自带有标签。 | 10 | 个 |
| 2 | 配套底盒 | 86h6 | 10 | 个 |
| 3 | 双孔面板式地插带底盒 （含六类网络模块） | 1、优质铜面材质，适用于地面信息点的设置； 2、产品特性：隐藏式双开地面插座； 3、面板材料：铜合金，面板尺寸：约120*120mm，底盒深度：约60mm。具体样式可根据现场实际情况定制。 | 22 | 个 |
| 4 | 单孔面板式地插带底盒 （含六类网络模块） | 1、优质铜面材质，适用于地面信息点的设置； 2、产品特性：隐藏式双开地面插座； 3、面板材料：铜合金，面板尺寸：约120*120mm，底盒深度：约60mm。具体样式可根据现场实际情况定制。 | 23 | 个 |
| 5 | 6类非屏蔽模块 | 六类非屏蔽模块： 1、插座可以快速端接； 2、满足AWG26单芯电缆至最高AWG22单芯电缆； 3、带有T568A和T568B线序标识； 4、传输性能超过250MHz。 | 87 | 个 |
| 6 | 6类LSOH非屏蔽跳线2米 | 1.原厂正品，24AWG以上规格：多股软跳线，RJ45-RJ45，节约前端理线空间。 2.线缆传输频率大于250MHz 3.连续性和传输性能都经过第三方认证符合标准。 4.插拔次数：不少于750 次； 5.连续性和传输性能都经过第三方认证符合标准； 6.标准：符合TIA/EIA-568C.2 、ISO11801 2nd、EN50173标准 7.护套材料：LSZH， | 84 | 根 |
| 7 | 六类非屏蔽网线 | 通过标准最高传输频率250MHz测试，单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE ，屏蔽方式：U/UTP。 | 6 | 305米/箱 |
| 弱电井 |  |  |  |  |
| 1 | 1U水平理线器 | 标准19英寸机架式安装，高度：1U，材料及厚度：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理 带有盖板，理线档位：带有贯穿孔，便于前后走线和冗余线缆的存放。 | 29 | 个 |
| 2 | LC-LC双芯单模跳线，2米 | 1.LC插头采用一体化矩形结构，弹性按板解锁机构与弹性卡子锁紧机构一体化设计，双芯带双工夹、双工夹带有A、B极性标识、双工夹采用易拆卸设计、方便拆卸以及转换极性 2.使用高精密度陶瓷插芯，耐拔插次数≥1000以上； 3.纤芯采用G652D；. 所有尾纤经过设备性能检测，单模保证插损≤0.25dB，回损 ≥50 dB ； 4.根据项目需要可以定制光缆标准传输内的长度要求；护套材料：LSZH | 21 | 根 |
| 3 | 6类LSOH非屏蔽跳线2米 | 1.原厂正品，24AWG以上规格：多股软跳线，RJ45-RJ45，节约前端理线空间。 2.线缆传输频率大于250MHz 3.连续性和传输性能都经过第三方认证符合标准。 4.插拔次数：不少于750 次； 5.连续性和传输性能都经过第三方认证符合标准； 6.标准：符合TIA/EIA-568C.2 、ISO11801 2nd、EN50173标准 7.护套材料：LSZH， | 912 | 根 |
| 4 | 9U墙柜 | 1、材质：选用优质冷扎钢板，表面喷涂塑粉，防锈美观； 2、1.2mm钢板用于机柜主体和支架等重要部位。 3、表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑等工艺 4、前门采用全钢化5mm厚浅茶色玻璃，优美大方； 5、最大静态载荷：45Kg 6、四面开放式，机柜侧门、前后门可以拆开，方便调试安装； 7、规格：600mm宽，450mm深，高9U 8、含10套卡簧螺丝螺母； | 3 | 个 |
| 7、一体化微模块系统 |  |  |  |  |
| a | 机柜 |  |  |  |
| 1 | 一体柜机柜 | 综合柜：1、含封闭冷、热通道，单机柜尺寸：宽600mm，深1200-1400mm，高2000mm（不含脚轮高度），设备安装高度42U；机柜前门为双层隔热玻璃门，后门为单开全封闭钣金门； 2、机柜同时支持上下进线方式，过线孔采用阻燃毛刷封挡； 3、外观：机柜涂覆层表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺、无锈蚀；各部件均无锋利棱角，可避免对人体造成伤害； 4、机柜框架采用型材整体焊接而成，带调节支脚和承重滚轮，脚轮承重不小于800KG，机柜承重静态负载可达到2400kg； 5、机柜抗震要求：按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，需提供带载600kg第三方权威机构抗8、9级烈震测试报告； 6、▲包装运输：提供第三方权威机构带包装运输的随机振动测试报告； 7、所投一体化机房产品为绿色节能产品，全年PUE值＜1.4。 | 1 | 台 |
| 2 | 一体柜机柜 | IT机柜：1、含封闭冷、热通道，单机柜尺寸：宽600mm，深1200-1400mm，高2000mm（不含脚轮高度），设备安装高度42U；机柜前门为双层隔热玻璃门，后门为单开全封闭钣金门； 2、机柜同时支持上下进线方式，过线孔采用阻燃毛刷封挡； 3、外观：机柜涂覆层表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺、无锈蚀；各部件均无锋利棱角，可避免对人体造成伤害； 4、机柜框架采用型材整体焊接而成，带调节支脚和承重滚轮，脚轮承重不小于800KG，机柜承重静态负载可达到2400kg，需提供第三方权威测试机构出具的承载检验报告； 5、机柜抗震要求：按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，需提供带载600kg第三方权威机构抗8、9级烈震测试报告； 6、▲包装运输：提供第三方权威机构带包装运输的随机振动测试报告； 7、所投一体化机房产品为绿色节能产品，全年PUE值＜1.4。 | 5 | 台 |
| 3 | 侧门 | 适用于1400mm深度的机柜侧门，单侧使用(每侧须配2PCS） | 2 | 个 |
| 4 | 盲板 | 1、1U免工具安装盲板，塑胶材质，正面挡风使用，需提供盲板满足ul94-v0阻燃材质第三方测试报告； 2、安装要求：盲板安装后，盲板间无明显的缝隙； 3、盲板与方孔条的固定方式采用免螺丝固定方式，便于拆装； | 120 | 块 |
| 5 | 导轨 | L型固定导轨，承重大于50KG，托放设备 | 12 | 对 |
| 6 | 层板 | 50KG承重固定层板，托放设备 | 12 | 块 |
| 7 | 水平理线架 | 1U高度水平方向理线架，黑色带盖 | 1 | 个 |
| 8 | 一体柜照明 | 一体柜LED照明，含冰箱型行程开关 | 12 | 套 |
| 9 | 顶部走线组件 | 600宽机柜顶部走线槽，双通道强弱电分离 | 6 | 套 |
| 10 | 通风系统 | 封闭机柜的冷热通道位置均含有带应急通风风扇，最大循环风量≥960m3/h，按照单个机柜热负荷≥5KW散热设计，可在制冷系统故障或停机时开启风扇强制通风散热，在制冷恢复正常时自动关闭风扇，同时还可以与消防系统进行联动 | 6 | 套 |
| b | 不间断供电模块 |  |  |  |
| 1 | 机架式不间断供电模块 | 机架式不间断供电模块，30KVA/30KW，电池±16节，带RS232/USB接口，LCD触控，不含SNMP卡，不含电池，三进三出，可并机，含并机线； | 1 | 台 |
| 3 | 阀控铅酸蓄电池 | 后备2小时12V100AH铅酸蓄电池 | 32 | 节 |
| 4 | 电池柜 | 16节100AH-12V电池柜，含电池连接线 | 2 | 个 |
| 5 | 电池汇流箱 | 电池汇流箱含2*MCCB-DC100A/3P直流断路器，下端铜排汇流 | 1 | 套 |
| 6 | 连结线 | 电池汇流箱至UPS主机连接线 | 1 | 套 |
| c | 配电 |  |  |  |
| 1 | 配电模块 | 机架式配电模块，不低于36KW。 总输入：80A/3P≥1个；UPS输入：63A/3P≥1个；UPS输出：63A/3P≥1个；维修旁路：63A/4P≥1个（带机械锁）.含C级防雷模块（带32A/4P开关）； 市电直供：空调及预留：3*63A/1P，照明10A/1P； UPS直供：PDU及预留：16*32A/1P，监控10A/1P，应急通风：16A/1P， 通讯：含主路电能检测，含RS485监控接口，含DC12V输出接口 | 1 | 台 |
| 2 | PDU | 32A输入：12位10A+4位16A国标输出，带来电指示灯； | 12 | 条 |
| 3 | 线材 | 一体柜内部连接使用的线材、扎带等 | 6 | 套 |
| d | 空调 |  |  |  |
| 1 | 机架式空调 | 1.精密空调采用机架式空调，采用变频压缩机和EC风机，制冷量随负荷变化而自动调节，全年能效比（AEER）可达4.0以上；带冷凝水排水泵，送回风方式：前送后回； 2.空调制冷量≥12.5KW，加热量≥3kw，显热比为1，能效比≥3.0； 3.送风量≥2600m³/h； 4.适配电源规格：220V-50Hz-1F+N+PE； 5.具有压缩机保护、风机告警、温湿度传感器失效报警、漏水告警、相序保护、过欠压保护、缺相保护等保护功能 6.机架式空调直接安装于机柜内底部。 7.空调系统应采用与机柜紧耦合设计，靠近IT设备制冷，高效节能； 8. ▲空调具备低噪音的特性，投标需提供节能静音型空调相关技术文件证明； 9、精密空调内部控制器不得采用第三方品牌，必须为自主研发产品，提供所投品牌相关控制软件著作权证书； 10、★提供第三方机构出具的中国节能产品认证证书。 | 2 | 套 |
| 2 | 空调外机 | 机架式变频12.5KW空调外机 | 2 | 套 |
| 3 | 机架式空调 | 1、机柜内安装精密空调，单冷型，配置国际知名品牌压缩机和EC风机，采用变频压缩机，制冷量可随负荷变化而自动调节，避免封闭环境内空调频繁启停、温度剧烈波动； 2、总冷量≥7.5KW，显热比为1； 3、风量:≥2000m3/h 4、能效比: ≥3.0（额定频率） 5、送回风方式：前送风、后回风 6、温度控制:±1℃ 7、机组尺寸:≦10U 8、具有压缩机保护、风机告警、温湿度传感器失效报警、漏水告警等保护功能； 9、★提供第三方机构出具的中国节能产品认证证书。 | 1 | 套 |
| 4 | 空调外机 | 机架式变频7.5KW空调外机 | 1 | 套 |
| 5 | 冷媒链路 | 空调冷媒链接气管、液管，空调冷媒链接路由暂按40米（可根据实际情况调整），含制冷剂、保温、支架、电源通讯线缆等 | 120 | m |
| 8、动环监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 动环监控一体机 | 1.监控对象包含：空调、UPS、配电模块、冷、热通道温湿度、机柜前后门开关状态、空调漏水监测、烟雾探测等。 2.应完成一体柜内环境、设备运行信息的采集、管理、分析和告警，包括柜内微环境监控、UPS、配电设备监控。 3.监控系统10英寸彩色触摸屏，能够实时查看UPS、配电、柜内环境量（温湿度、漏水、烟雾）等数据。监控主机与显示屏集成为一体机，不占用机柜安装空间。 4.可通过Web界面查看系统运行信息、告警信息，进行参数配置 5.可提供SNMP北向接口，支持数据查询和告警上报，可接入第三方网管，集团统一监控。 6.可直接通过监控系统设置空调运行的详细参数（温湿度控制设点、温度控制方式、精度校准等），远程开关机操作。 7.可查看当前一体柜的PUE值。 8.支持活动告警查询显示、历史告警查询显示。 9.提供告警联动，根据冷通道温度控制应急通风系统的启停，可与消防系统进行联动。 | 1 | 套 |
| 2 | 短信猫 | 凤凰端子接口：2路RS485；1路DC输入，支持12-80V；配置串口转USB线+电源适配器；支持移动、联通、电信网络 | 1 | 台 |
| 3 | 16路开关量转换模块 | 16路开关量采集 、RS485输出、DC 12V供电、导轨安装 | 1 | 台 |
| 4 | 门磁 | 监控柜体开关门状态 | 12 | 个 |
| 5 | 调光模块 | RS485通讯、RGB LED三色调光、尺寸：12.5*8.8cm；支持20米灯带接入，提升产品美观度，并可根据设备运行情况（正常、故障）直观显示不同的灯光颜色 | 1 | 套 |
| 6 | 灯带 | 5050RGB灯条，60灯/米，12MM板/白板 ，长度5米 | 6 | 套 |
| 7 | 声光报警器 | DC12V声光报警器 | 1 | 个 |
| 8 | 水浸传感器 | DC 12V供电、非定位式、开关量输出，含漏水绳10M | 2 | 个 |
| 9 | 温湿度监测 | 显示：LCD显示 测湿范围：0～100％RH、精度：±3%RH（25℃时） 测温范围：-20～70℃、精度：±0.5℃（全量程内） 串行输出：RS485 供电电源：12VDC； | 3 | 个 |
| 10 | 氢气传感器 | 1、防护等级 IP65 2、测量范围 0~1000PPM 3、分辨率 1PPM 4、测量误差 ±3%FS（25℃） 5、响应时间＜6min 6、输出信号 RS485 Modbus 7、供电 DC7~36V 8、工作温度 -10~65℃ | 1 | 个 |
| 11 | 空调监测软件接口 | 实时监测空调（包括精密空调，民用空调，冷水机组，中央空调等制冷设备）的工作状态及运行参数，并可对空调实现远程控制。 | 1 | 套 |
| 12 | 摄像机 | 1/2.7英寸CMOS；最大分辨率200W；最大红外距离50米；宽动态120dB ；镜头焦距3.6mm；定焦；MIC支持；H.265支持；供电方式DC12+POE；防护等级IP67 毫米数：3.6\6\8\12MM | 4 | 个 |
| 13 | 视频录像机 | 8路网络视频接入；1路VGA，1路HSDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出；2个内置SATA3.0接口，单盘容量支持8T；4个百兆带POE供电以太网口，1个百兆以太网口；1个电源接口，电源适配器供电模式，输入DC 53V 电源 | 1 | 套 |
| 14 | 硬盘 | 6T 监控级别 | 2 | 块 |
| 15 | 双鉴探测器 | 工作电压：DC9~12V直流电源 工作电流：报警电流<25mA 探测范围:约4-6米 120度 继电器:30VDC/500MA(常闭) 防拆开关:常闭，拆开盒盖触发 外壳材料:ABS塑料 | 1 | 个 |
| 16 | 报警键盘 | 支持显示设备的各类信息：报警、状态、编程等； 键盘本身带有一个蜂鸣器，用来操作提示和报警提示； 本身带有1路继电器报警输出，常开/常闭可选； 电气参数： 工作电压: DC12 ∽ 24 V 无线参数:433MHz 通讯方式: RS485总线 | 1 | 台 |
| 17 | 新风监测软件接口 | 实时监测机房内新风运行参数和状态 | 1 | 套 |
| 18 | 排风监测软件接口 | 实时监测机房内排风运行参数和状态 | 1 | 套 |
| 19 | 消防主机集成 | 通过消防提供的状态点、实时监测消防主机状态监测。 | 1 | 套 |
| 20 | 门禁系统集成 | 与门禁系统对接，查看门禁进出门记录、门的开关状态。 | 1 | 套 |
| 21 | 视频监控集成 | 集成视频监控图像、查看视频监控图像。 | 1 | 套 |
| 22 | 辅材 | 环控系统安装辅材及实施 | 1 | 批 |

## 专业化设备

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 少儿款自助借还书机 | 功能参数： 1、设备设计紧凑，美观大方，可以很方便地集成到图书馆的家具设施和图书馆业务实施环境中。 2、实现与宁波市及各区县公共图书馆通借通还 3、可以非接触式地快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签。 4、设备兼容多种读者证读写机具，可根据要求定制加载各种读写机具，实现识别RFID读者证、二代身份证、条码卡、市民卡以及图书馆现有电子读者证或电子社保卡等功能。 5、设备厂家具备图书RFID芯片读写软件著作权证书 6、支持读者自助续借的功能。 7、读者可根据图书馆管理系统需要输入密码。 8、保护读者隐私，可选择显示读者姓名（借阅资料名称），或读者（借阅资料）条码号，读者已借资料、在借资料数量，超期数量等非隐私信息。 9、系统提供准确的工作统计，如借还数量、借还类型、成功与否的借还统计等。 10、可通过标准串口、USB接口或网络接口连接至计算机设备。 11、符合国际相关行业标准，如ISO15693标准，ISO 18000-3标准。 12、设备系统通过简单的硬件转换可以升级，紧跟最新技术发展。 13、设备支持集成指纹识别模块一体化设计非分散式13、设备具有LED引导指示灯，LED与设备采用一体化设计（非外置），LED指示灯与设备整体无缝衔接 14、支持智能体感互动功能，实现人机互动，读者在设备1米范围内时，界面自动切换，通过语音或图文指示引导读者进行操作。 15、对于读者的误操作配有声音、文字或图像提示功能。 16、核心设备采用防死机机制，死机后无需工作人员操作即可短时间内恢复运行；配套软件具有喂狗功能，与读写器有定时握手机制，可以避免突发机情况并自动重启。 17、设备需具有分体式型材玻璃电容触控一体屏，即型材开模的触控屏可以直接拆卸，方便后期维护检修 技术参数： 1、阅读范围半径：确保250mm及250mm范围以内为有效阅读区域 2、通信接口：USB或RS232、RJ45 3、扩展天线：宜具备无线网络扩展功能 4、工控机品牌参数：4g内存，64g固态硬盘，支持HDMI/VGA双显。 5、触摸显示屏：19寸，1920*1080电容屏 6、提供多种机器人外形供采购方选择 7、读者认证须实现移动超级sim卡NFC认证登录 8、★人脸识别：须与宁波图书馆现已投入使用的人脸识别自助借还系统无缝对接，数据共享，提供无缝对接承诺函 | 12 | 台 |
| 2 | 自助办证机 | 1、须符合国际相关行业标准，ISO15693、ISO14443标准等。 2、适用于图书馆的图书馆管理系统，外型功能需满足图书馆实际需求。 3、系统判断身份证真伪功能：系统具备判断二代身份证真伪，判断身份证有效期的功能，如果判断为否，系统应在界面上给于读者友好提示。 4、可以识别图书馆使用的各种类型有效证件（如RFID读者证、二代身份证等）。 5、查重功能:可通过二代身份证RFID标签内信息由系统通过图书馆管理系统进行自动查重，对已经办理过读者证的读者在此申请办理，系统应在界面上给于读者友好提示。 6、设备厂家具有RFID自助办证系统软件著作权证书 7、办证功能：系统经由图书馆管理系统进行读者信息登记，系统根据办证类型或经财经操作后由读者自助办理新卡。新卡有效期，按照图书馆的规定由系统自动分配。 8、配备触摸屏显示屏和简单按键操作，具有图形化的友好操作界面，提供简体中文、英语两种语言的视觉交互提示功能。 9、简单按键操作系统可以完成触摸显示屏各项功能要求。 10、填写联系方式：系统具备简单的交互操作，能够提示读者填写联系方式。 11、支持生成读者纪录：系统经由图书馆管理系统自动生成读者的纪录。 12、支持开通金融功能：系统经由图书馆管理系统应自动为办理好新读者证开通金融功能。 13、支持自动充值功能：系统可实现读者自助预充值功能，可识别和收取5元﹑10元﹑20元﹑50元和100元面额的纸币，且系统具备自动验钞功能，假币系统将自动退回。 14、自动开﹑关机功能：系统可根据图书馆的服务时间的规定，支持定时自动开﹑关机，同时若有读者操作，则关机时间顺延，直到读者操作完成时为止。 15、回收卡功能：接受发卡指令后，将卡传送至出卡口，系统自动判定该卡是否正常，如卡不正常，则回收该卡。 16、具备自动检测报警功能：系统自动检测并判定卡状态，当卡桶内少卡或无卡时，系统自动报警提示。 17、高速发卡功能：单发卡速度不低于0.5秒/张。 18、具备网络系统检测功能：系统检测办证机关联系统状态，若某一关联系统关闭，则自助办证机相应功能自动关闭，切系统恢复后，自助办证机自动恢复该功能，无需工作人员干预。 19、扩展功能：系统预留客户指定的其他功能，例如，可通过系统实现读者自助验证、充值。 20、设备必须具有LED引导指示灯，LED与设备采用一体化设计（非外置），LED指示灯与设备整体无缝衔接。同时指示灯须具有引导读者进行办证操作的功能；打印口出纸时，LED灯提示读者取纸。 21、打印机收据纸不足或者缺纸时，系统自动报警提示，并在界面上显示缺纸信息。 22、操作完成即自动打印收据，可根据需求显示读者办证等相关信息。 23、设备上应明示读者自助办理读者卡的操作说明。 24、读者可根据图书馆管理系统需要输入密码。 25、可通过标准串口、USB接口或网络接口连接至计算机设备。 26、用于为读者提供自助办证﹑充值和扣缴服务的自助办证机系统设备，须具备防尘、防潮、防火、防止人为破坏等功能。 27、设备须802.11n 配置无线网络模块，并配置外置天线。 28、设备须配备置摄像头，屏幕上方实时监控读者办证过程， 29、同时设备机体须配有LED氛围灯（非外置），氛围灯与图书馆环境、家具、设计融为一体，美观和谐。 技术要求，不低于以下配置： 1、工作频率：13.56MHz(二代身份证) 2、工作环境：温度0℃～50℃，相对湿度5%～95%，室内 3、阅读范围半径：确保50mm及50mm范围以内为有效阅读区域 4、通信接口：USB或RS232、RJ45 5、机体材质：冷轧钢板，汽车烤漆工艺 6、卡量检测：1-120张，宜可扩展 7、收钞机：可存500张 8、主触摸显示屏：1920*1080触摸屏 9、工控电脑配置不低于：四核CPU，4G DDR3，64g固态硬盘 10、显示屏尺寸：24寸触摸显示屏 11、★人脸识别：须与宁波图书馆现已投入使用的人脸识别自助借还系统无缝对接，数据共享。提供无缝对接承诺函 | 2 | 台 |
| 3 | 自助借还办证一体机（核心产品） | 功能要求： 1、设备设计紧凑，美观大方，可以很方便地集成到图书馆的家具设施和图书馆业务实施环境中。 2、系统有读者可选择借书、还书、办证功能。 3、可以非接触式地快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签。 4、设备兼容多种读者证读写机具，可根据要求定制加载各种读写机具，实现识别RFID读者证、二代身份证、条码卡、社保卡、电子二维码证以及图书馆现有和其他指定的读者证等功能。 5、设备厂家具备图书RFID芯片读写软件著作权证书 6、配备触摸屏显示屏或简单按键操作，具有图形化的友好操作界面，至少提供简体中文、英语两种语言的视觉交互提示功能。 7、支持读者自助续借的功能。 8、读者可根据图书馆管理系统需要输入密码。 9、保护读者隐私，可选择显示读者姓名（借阅资料名称），或读者（借阅资料）条码号，读者已借资料、在借资料数量，超期数量等非隐私信息。 10、系统必须提供准确的工作统计，如借还数量、借还类型、成功与否的借还统计等。 11、可通过标准串口、USB接口或网络接口连接至计算机设备。 12、须符合国际相关行业标准，如ISO15693标准，ISO 18000-3标准。 13、设备系统通过简单的硬件转换可以升级，紧跟最新技术发展。 14、设备具有LED引导指示灯，LED与设备采用一体化设计（非外置），LED指示灯与设备整体无缝衔接。同时指示灯须具有引导读者进行借还操作的功能，打印口出纸时，LED灯提示读者取纸。 15、支持人脸识别和指纹识别功能，可根据人脸识别或指纹识别获取读者身份信息后进行借阅等操作。 16、设备厂家具备图书馆自助设备人脸识别软件著作权证书 17、具备智能体感互动功能，实现人机互动，读者在设备1米范围内时，界面自动切换，通过语音或图文指示引导读者进行操作。 技术要求： 1、工作频率：13.56MHz 2、阅读范围半径：确保250mm及250mm范围以内为有效阅读区域 3、主机：采用触摸式屏工业电脑 4、触摸屏尺寸：提供24寸及以上触摸屏（横屏）和竖屏可供选择 5、设备集成实体读者证发卡模块一体设计 ★6、人脸识别：须与宁波图书馆现已投入使用的人脸识别自助借还系统无缝对接，数据共享。提供无缝对接承诺函 7、读者认证须实现移动超级sim卡NFC认证登录 | 2 | 台 |
| 4 | 还书箱 | 功能要求： 1. 静音、轻便脚轮设计，适合图书馆的使用环境。 2. 中转存放归还图书，可在图书重力作用下自行适度沉降。 3. 升降式缓冲功能：RFID专用还书箱内设减震弹簧和缓冲垫，可降低图书归还时与还书箱的撞击，保护图书的完整性；同时，使还书箱能够容纳更多归还图书。 4. 人性化设计：造型方正，还书箱口和四边折角呈圆弧状，无倒刺尖角，保护图书馆馆员和读者安全； 技术要求： 1.不锈钢把手，4个3环球脚轮，其中前2个定向，后2个万向带刹车； 2. 单个还书箱有效容量≥100本图书 | 11 | 台 |
| 5 | 自助图书杀菌机 | 功能要求： 1.采用紫外线杀菌技术，配备6组(12支灯管)以上紫外线灯，并搭配天然香精强化杀菌效果； 采用对人体无害植物杀菌素，增强杀菌效果，同时可去除图书中的致癌物质二甲苯，氨等异味。 本机器配备有祛除书异味过滤装置，能祛除书中的霉味等异味。 2.提供气旋式逐翻动书页之功能，达到同时提供书封与内页杀菌效果； 3.使用静电薄膜过滤器，能收集细微灰尘、细菌、病毒、环境中过敏元素； 4.有高效能集尘过滤器，拦截微小分子，不衍生臭氧或二氧化碳等有害物质； 5.机台上须设有抗UV材质透视窗，提供读者随时观看杀菌作业进度； 6.人性化操作介面设计，方便使用者操作； 7.机器具备杀菌作业进度指示灯，可提示杀菌作业的进度； 8.操作界面具备警示器设计，操作完成或发生错误时可自动发出声响提醒使用者； 9.操作时开始与结束有声音提示； 10.每次操作于30秒（30-600秒可调）内完成杀菌作业； 11.可调节杀菌时间，通过显示屏以图像及数字传达杀菌时间及杀菌状态并提示更换耗材等； 12.杀菌作业不会对书籍封面或内页留下刮痕或任何损害痕迹； 13.防止在杀菌过程中使用者打开杀菌室门，必须设有安全保护装置立即暂停运转； 技术要求： 1.内置10寸多媒体显示器，可循环播放广告，可播放图书馆广告等。使用方便。 2.机器分为三层结构，上层为广告播放频、显示频，中层为操作间，下层为机器室，此机为风冷、无霜单独循环系统设计。可根据客户需求定做。 3.并具有负离子发生器，图书更清新、净化消毒室内空气。 4.消毒书本数量：13本（含13本）必须具有除尘过滤网功能。可根据客户需要定做 5.放书方式：一个机舱内立式和悬挂式放书方式，下层放置芳香剂。 | 10 | 台 |
| 6 | 图书臭氧杀菌消毒机 | 功能要求： 1.该消毒仓为推车入仓型，即消毒物品放置在推车上后，推车可直接推入消毒仓消毒，消毒完毕后，推车直接推出，方便消毒物品随身搬移，免去消毒物品多次搬运的麻烦。 2.消毒量大：该消毒仓专用推车为3层放置框 3，消毒效率高：该消毒仓标配为2台推车，2台推车可循环入仓消毒，提高消毒效率可达60%以上。 4，节能环保：该消毒仓配备公司最新研制的消毒系统，该系统最大能最大限度地节约电能，该消毒仓每小时耗电仅为0.06度。 5，无噪声：该推车配备超静音脚轮，即使在图书馆这样的安静的环境中使用，也不会有任何噪音。 6.消毒仓：对消毒物品进行全面的消毒，杀灭各种霉菌、真菌和一些危害图书安全的一些微生物，驱虫杀虫等作用。 技术要求： 1.内部容量 ≥950L 2.每柜配推车数 2台推车 3.消毒物品入仓方式 推车直接推入式 4.臭氧发生量 1800mg/H 5.电源 220V~50HZ 6.消毒时间 60min消毒+20min臭氧分解 7.控制方式 为电脑控制，一键式操作 8.臭氧还原方式 分解系统还原 9.设备材质 全柜优质冷轧钢板 | 2 | 台 |
| 7 | 图书检索查询机 | 功能要求： 1.通过此系统可进行图书信息位置查询 2.读者可以查询所有馆藏书刊的馆藏地信息、书刊信息状态。该查询系统提供了题名、著者、索取号、出版社等多个检索入口。 3. 设备厂家具有图书查询管理系统软件著作权证书 4. 可以显示图书馆藏地 技术要求： 1.机柜表面采用进口杜邦漆喷涂，可根据客户要求定制颜色，油漆不易脱落。 2.机柜内部设置防磁立体声音响系统及稳压电源，机体表面经过防潮、防锈、防酸、防尘、防静电处理。显示器、触摸屏、主机等部件全部集成在机柜中。 3.机柜设有专用锁，方便维护，同时装置电子锁，用于日常开关机。 4.防液体泼溅，无锐角，放置在公共场合安全，不造成安全隐患。 5.独立电源，一键开关机。 6.触摸力度：无需挤压，仅需接触屏幕表面。 7.屏幕透光性：实现95-100%真实透光率。 8.触摸反映时间：典型反应时间 8-12ms 。 9.触摸高度符合人体工学高度。 10.防爆键盘一体设计 11.19寸触摸显示一体机 | 11 | 台 |
| 8 | 双屏馆员工作站（核心产品） | 功能要求： 1.要求设计紧凑，美观大方，设备整合程度高。 2.具有可扩展性和可维护性，系统设备通过简单的硬件转换可以升级，宜具备可扩充的无线网络连接功能。 3.可对RFID标签非接触式地进行阅读，可以将流通资料的相关信息快速写入标签。 4.要求具备处理借书、还书、办证等操作功能。 5.可对一个RFID标签非接触式地进行阅读，必须有读取RFID图书标签、编写图书标签、改写图书标签的能力。 6.系统提供双重功能，可以处理ISO15693标准、ISO18000-3标准的RFID标签, 同时支持扫描图书条形码。 7.可集成多种读写器，支持对RFID读者证、条码、二代身份证等多种类型证件的识读。 8.设备厂家具备RFID馆员工作站系统软件著作权证书 9.设备厂家具备图书RFID芯片读写软件著作权证书 10.该馆员工作站可作为标签编写工作站使用，可根据需要加配手动或电动标签分配器。 11.可通过标准串口、USB接口或网络接口连接至计算机设备。 12.可对条形码进行识别转换后将条码号写入RFID标签，转换效率高，投标人需提供详细的条形码转换方案和实施效率说明。 13.设备系统通过简单的硬件转换可以升级，紧跟最新技术发展。 14.须符合国际相关行业标准，如ISO15693标准、ISO 18000-3标准等。 15.可扩展支持无线网卡。 16.在借还书的同时完成对标签防盗位的改写 技术要求： 1.工作频率： 13.56MHz 2.阅读范围半径： 确保250mm及250mm范围以内为有效阅读区域 3.通信接口： USB或RS232、RJ45，具备无线网络扩展功能 防冲突：≥30个标签 4.设备集成19寸双屏显示器和工控主机一体 5.设备集成扫描枪一体 6.设备集成身份证、社保卡读写器模块、读者证读写器模块、键盘、鼠标垫一体。 7.本设备需各模块一体化设计，产品非分散式 | 10 | 台 |
| 9 | 标签转换站一体机 | 1.要求设计紧凑，美观大方，设备整合程度高。 2.具有可扩展性和可维护性，系统设备通过简单的硬件转换可以升级，宜具备可扩充的无线网络连接功能。 3.可对RFID标签非接触式地进行阅读，可以将流通资料的相关信息快速写入标签。 4.可对一个RFID标签非接触式地进行阅读，必须有读取RFID图书标签、编写图书标签、改写图书标签的能力。 5.可作为标签编写工作站使用 6.可通过标准串口、USB接口或网络接口连接至计算机设备。 7.可对条形码进行识别转换后将条码号写入RFID标签。 8.设备厂家具备RFID标签转换站系统软件著作权证书 9.设备厂家具备图书RFID芯片读写软件著作权证书 10.设备系统通过简单的硬件转换可以升级，紧跟最新技术发展。 11.须符合国际相关行业标准，如标准：ISO/IEC 18000-6C 等。 可扩展支持无线网卡。 12.在借还书的同时完成对标签防盗位的改写操作 13.工作频率：13.56MHz；响应时间：≥8个标签/秒；阅读范围半径：0-20CM为有效阅读范围；电源输入：DC12V 功耗：10W 14.专用于标签编写、识别、标签转换加工专用 技术要求： 1.外壳材料：铝合金、钣金、钢化玻璃 2.外观：银色、黑色 3.工作电压：AC220V 4.整机功率：40W 5.显示屏： 21.5寸电容触控屏 6.主机集成一体设计 | 4 | 台 |
| 10 | 图书安全防盗门（核心产品） | 功能要求： 1.符合消防规定。 2.符合国际相关行业标准，如ISO15693标准、ISO 18000-3标准等。 3.可以非接触式的快速识别粘贴在流通文献上的RFID标签。 4.可以对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通文献进行安全扫描操作，不能损坏粘贴在流通文献中的磁性介质的文献。 5.系统设备具备扩展性，一排可安装7扇门（6通道），并且不会降低系统检测的灵敏度。 6.设备系统要求具有三维检测能力，具有高侦测性能，要求无误报、漏报。 7.具有音频和视觉报警信号，且信号源可设置，报警音量可调控 8.多通道安全门应具备单通道独立报警和提示功能。 9.具备读者计数功能，数据可由馆员重置。 10.系统设备不对磁性防盗门产生任何干扰。 11.设备厂家须具备图书防盗门禁联动系统软件著作权证书 12.设备厂家须具备图书RFID芯片读写软件著作权证书 技术要求： 1.规格尺寸(单门): ≤570mm * 60mm * 1615mm (长*宽*高)； 2.机体材质：透明亚克力； 3.2备净重(单门)：≤25kg； 4.工作频率/遵循标准：13.56MHz/ ISO15693、ISO18000-3； 5.阅读范围半径：≥900 mm。 6.系统相应速度不小于20本/每秒。 7.供电要求：AC 220V，50Hz； 8.额定功率：≤20W； 9.工作温度：0℃～50℃。 10.设备具备语音提示及声光报警 11.可实现人流量远程后台统计 12.支持扩展配置: 收发单天线 AFI，EAS模式下单片安全门可独立工作，两侧探测距离分别可达150cm。 13. ▲提供的设备必须满足国家安全认证CQC证书 | 11 | 片 |
| 11 | 道闸（摆闸） | 功能要求： 1、语音播报：具有进开闸提示/出开闸提示/闯入语音/尾随语音/停留语音播报功能 2、智能联动报警：包括非法闯入、反转通行等声光报警，可与其他报警监控设备联动 3、抗干扰：可有限防止电磁等外因导致闸机异常 4、通行模式设置：可通过主控板按键设置单向通行、双向通行、自由通行等 5、防尾随：防止一次过多人的非允许情况。 6、防夹功能：当闸机处在关闸过程中，检测到防夹信号后闸机停止关闸 7、自动复位：开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行权限； 默认为 10秒，可通过开关设置通行时间 8、门禁：外接端口可连接多种生物识别设备 9、故障检测：控制板可支持故障类型检测，协助分析故障原因，处理故障异常。可直接通过触摸屏面板进行故障检测 10、通行指示：有通行状态指示灯；并可设置通道内超过逗留时间报警功能 11、过车模式正常：正常过人通行模式过车：自动车/电动车/摩托车过车模式" 12、开/关闸延时，设置闸机收到开闸信号后延时开闸时间/设置行人通过后延时关闸时间，默认为0秒 13、通道内刷卡，默认禁止：通道内（感应红外区）刷卡无效 允许：通道内可允许刷卡验证。" 14、尾随与逆回是否关门阻挡，不关闸：逆向/尾随（A刷卡，B过人）通行不会关闸，先关闸再开闸：逆向/尾随通行先关一次闸，关完后再开一次闸，关闸后不再开闸：逆向/尾随通行会关闸，关完后不会再次开闸" 15、消防联动，常开模式：闸机维持开闸状态；常闭模式：闸机维持关闸状态" 16、系统语言功能，中文：系统可设置中文界面，英文：系统可设置英文界面和多种小语种" 17、通行模式双向通行，双向验证正常过人，双向自由通行，双向自由通行，无需验证，单向通行，单向(A)验证通行，闸门开，正常过人，反向(B)不提供验证，闸门关闭，单向自由通行，单向(A)自由通行，反向(B)验证通行，禁止通行，双向验证无效，闸机进入锁死状态" ★18、须与图书馆RFID门禁实现报警联动（提供承诺函） 技术要求： 1、机箱材质： 整机全铝合金材质开模，顶盖厚10mm，前后立柱厚3mm； 2、电源电压：AC220V±10V 3、驱动电机：伺服电机 4、机芯结构：行星金属齿轮减速机高速、精准、静音、平均无故障 5、使用寿命：连续开合1300万次 6、红外传感：6对； 7、开闸方式：RS485/RS232/IO 8、EMC指标： 抗静电3级，空气放电15KV 9、噪音：低至55DB 10、驱动电机：伺服电机，高精度离合机芯 11、工作环境：-20℃～75℃ 12、相对湿度：0～90%(无结露) 13、开闸速度：＜0.5S（可调节） 14、通行时间：刷卡通行时间：6S(若10S没人通过：闸门自动关门，时间可根据需要进行调节） | 17 | 片 |
| 12 | 无障碍阅读平台 | 1、放大倍数：不低于 60 倍。 2、支持全屏放大模式。 3、颜色、对比度和亮度可控制；可改变屏幕颜色来避免反光和减少眼睛疲劳。 4、可见指针和游标；可加强鼠标指针和文本光标的字体和颜色，更容易找到并跟踪。 5、具有语音辅助功能。 6、显示器 24 寸 。 7、配2台无障碍阅读电脑 | 1 | 套 |
| 13 | 无障碍助视器 | 1、放大倍数调节方式：无极变倍调节。 2、阅读平台尺寸：长363±5mm，宽314±5mm。 3、摄像头对焦方式：自动对焦。 4、摄像镜头亮度分解力：助视器采用的摄像镜头满足高清晰度类分解力要求，水平：≥650 线，垂直：≥650 线。 5、显示器：尺寸：24寸。 6、旋转式按钮：通过旋转按钮调整放大倍数、显示模式、对比度/亮度。 7、供电方式：通过电源适配器连接交流电。 8、画面质量：画面清晰，无暗斑，边缘无毛刺，静止和移动清晰无拖影。 9、放大缩小功能：最小放大倍数：≤2 倍 ，最大放大倍数：≥70 倍。 | 1 | 套 |
| 14 | 无障碍阅读机 | 1、一键操作，即可全自动的将报纸、书籍、杂志和文件等纸制文字资料转化为标准普通话语音输出。 2、自动校正资料(角度颠倒或倾斜)并准确阅读，存储功能不低约十万本书的存储空间。 3、可设置加快或减慢语速、前进和后退、重读上一句或跳读下一句等多种阅读功能。 4、支持繁简中文、英文和数字资料阅读；支持图文表格混排阅读。 5、USB口外接控制键盘，方便视障人士使用。 6、能方便视障人士使用最小阅读8号字体。 | 1 | 套 |
| 15 | 自助图书馆读者认证 门禁联动系统 | 1、读者刷有效读者证、身份证、实名卡、电子二维码证、电子社保卡、实体社保卡认证。 2、读者在完成借还书流程后能依次通过门禁离开阅览室。 3、如果读者没有完成借书流程，RFID通道门声光报警提示与平滑门联动，平滑门不开。 4、通过网络连接方式进行数据交换，能兼容图书馆业内相关数据协议和计算机网络协议。 5、支持图书报警与门头显示屏即时显示异常图书信息。 6. ▲设备厂家须具备图书防盗门禁联动系统软件著作权证书 技术要求： 兼容的系统包括： 1套门头报警信息显示系统、1套刷卡门禁、1套自动玻璃门（采用合页门配装闭门器）、1套单通道RFID安全门、1套自助借还书机、1套报警器、1套门禁联动系统；进门时刷卡自动打开玻璃门 2.设备配置主机、配电箱各1套 | 3 | 套 |
| 16 | 安检门 | 功能要求： 1.友好的交互操作界面：使用5.5寸液晶显示屏和双向立柱灯条报警提示；报警强度指示灯可体现通过的金属含量。 2.准确定位:十八个相互重叠的网状探测区域划分,双发双收,能精确定位被探测物,直观显示目标物的位置 3.体灵敏度（选择50倍时灵敏度降低50倍）。 4.快速排除小物件：可排除钥匙、皮带扣或手机等金属物件，并且可以设置指定区位，设置好后，需要排除的金属通过安检门是系统不会报警，只有比排除金属大的金属通过安检门时，系统才会报警。 5.探铜模式：可探测铜（铝、铅等非铁磁物质），适用于某些特定环境。 6.三种计数模式：通过人数“前+后+”、“前+后-”、“分别计数”三种计数模式，适用于各种场所。 7.报警模式切换：可选择“通过红外”与“不通过红外”两种报警模式，即光电联动与飞物探测模式。 8.多区位报警：可根据需要选择“间隔报警”、“连续报警”、“单区报警”三种报警方式（其中间隔报警和单区报警能降低相邻区位之间的相互干扰） 技术要求： 1.门体材质：外表采用烤漆PVC，且门体上下带有耐磨脚套，具有耐腐蚀、防腐等特点。（注：本型号安检门并未使用防水材质，如需室外使用，请附设雨棚等防晒防雨设施） 2.密码保护：只允许专管人员操作，防止非授权人改变参数，无需维护、无需定期校准。（注：系统设置项的密码不可修改） 3.内置自我诊断程序，开机自检，出错自动提示。 4.灵活的参数设置方式：可使用调试面板上有4个快速调试按键或遥控调节各参数的设置。 5.快速设置：可根据不同场所快速设置如法院、车站、机场、监狱等11种工作参数。 6.音量、报警时间可调： 9种铃声可选，8级音量可调，0.5~4秒报警时间可选。 7.中英文转换：可实行界面中文与英文间的转换。 8.强抗击工艺制作：在无人通过的状态下有较强的耐冲撞和碰击能力，待机正常工作运行时，不受外界因素影响。 9.复合电路设计:散射红外线装置,快速感应,可降低误报和漏报,自动统计报警次数、通过人数。 10.串行通讯：预留数据通讯接口，可与电脑联网。 11.数字脉冲技术：具有数字信号处理过滤系统，有极佳的抗电磁干扰能力 12.模块化设计：采用模块化设计，安装方便，易于排除故障。 13.强抗击工艺制作：在无人通过的状态下有较强的耐冲撞和碰击能力，待机正常工作运行时，不受外界因素影响。 14.微处理器技术:由微电脑控制电路产生扫描的电磁波,扫描速率可精密控制。通过控制面板根据需要进行程序设置,确保灵敏度的设置具备灵活性,可靠性、稳定性。 15.磁场发射技术：符合当前所采用的国际安全标准，采用弱磁场技术，对心脏起博器佩带者、孕妇、软盘、胶卷、录像带等无害。 16.恢复出厂设置：可进行快速恢复出厂设置解决设置不当引起的工作异常。 17.各种硬件任意搭配：GPS定位、应急电池、报警抓拍、人脸识别与闸机联动随意选配。 | 2 | 套 |
| 17 | 安检机 | 功能要求： 1、自动物品感应功能，有物品放置自动运行，无物品通过自动停止。 2、金属物品报警功能，遇到包内有一定量的金属物品会发出报警提示 。 3、可辅助探测一定数量的毒品和炸药。 4、独立嵌入式19寸显示系统，全金属操作台，与安检主机分离，美观，耐用。 5、物体轮廓边缘更加清晰 6、超级图像增强，图像细节更加清晰 7、增亮/减暗：增加图像的亮度/减暗图像的亮度 8、图像回拉/前拉：显示前20幅图像，并对当前图像可进行任何图像处理 9、实时保存约300000幅图像，并可进行任意图像处理，连续工作保存 10、可保存不低于3种格式图片，可复制拷贝到其他设备上查看、编辑和保存； 11、一键开关机、过包数量统计、工作状态提示等； 12、配置工控机、液晶显示器、接物架、安检专用键盘； 技术要求，不低于以下配置： 1.射线束方向 底照式 2.管电压 100~120KV（可调） 3.管电流 0.5mA 4.射线束发散角 80° 5.冷却／工作周期 密封式油冷／100％ 6.X射线传感器 多能量L形光电二极管阵列探测器 7.显示器 高分辨率19英寸彩色显示 8.图像高分辨率 1280×1024 9.图像处理 24bit实时处理 10.图像选区及放大 可连续放大68倍 11.黑白图像显示 对吸收率不同的物体显示出不同的灰度级； 12.图像回拉 可显示前20幅图像，并对回拉图像可进行实时 13.图像加亮 连续多级加亮，提高高吸收率(难以穿透)物体的对比度 14.图像加倍 连续多级加黑，提高低吸收率(易穿透)物体的对比度 15.正/负图像 对吸收率高的物体显示为亮色，对吸收率低的物体显示为深色。 16.有机物剔除图像 突出显示无机物图像，有机物显示出黑白图像 17.无机物剔除图像 突出显示有机物图像，无机物显示出黑白图像 18.遮挡物连续剔除 将高吸收率的物体进行逐层剥离以便看清后边物体 19.边缘增强 显示清楚的图像 20.图像增强 超级图像增强，局部图像增强变化，灰度级分段增强 21.技术参数，不低于以下配置： 通道尺寸 约500（宽）× 300（高）mm 传送带速度 0.22 m/s 传送带均匀负荷 150 kg 分辨力 直径0.101mm金属线 穿透力 20mm钢板 显示器 19寸高清液晶显示器 胶卷安全性 对ISO1600胶卷安全 泄漏剂量 <0.12µGy/h 工作温度／湿度 0℃～45℃／20%～95% (不冷凝) 储存温度／湿度 -20℃～60℃／20%～95% (不冷凝) 工作电压 220VAC(±10%) 50±3Hz 功率损耗 ≤0.7KW 噪声级 55dB | 2 | 套 |
| 18 | 寄存柜（48柜口） | 功能要求： 1、 全触摸按键设计，带背光，更美观，有更长的使用寿命。 2、 具备两级管理权限，方便柜子管理。 3、主界面显示柜号、时间、日期、此柜存包状态，操作时显示相应操作提示。 4、存包状态标志说明： 功能介绍： 1、存物功能 按“存”键 系统打印并送出一张条码纸，箱门自动打开取条码纸，寄存物品 关箱门 2、取物操作有两种取物方式 1.扫描条码，系统自动开门，取物后请随手关门。 2.按“取”键，再键入小票上密码，输入完成后系统自动识别，识别成功开箱门。 3、按键说明：在设置页相关操作中，“取”键表示“删除或返回”操作，“存”键表示“确认”操作，左右箭头（“7”键、“9”键）分别对应翻页操作。 4、在主界面长按“存”键三秒，进入输入管理员界面，输入管理员密码，可登入设置界面。初次使用时，请输入初始密码“888888”后，按“存”登录，登录后请及时修改此密码。 技术要求，不低于以下配置： 1.机体材质：冷轧钢板，汽车烤漆工艺 2.存包口数量：整机配置48个存包柜单元 | 2 | 台 |
| 19 | 寄存柜（24柜口） | 功能要求： 1、 全触摸按键设计，带背光，更美观，有更长的使用寿命。 2、 具备两级管理权限，方便柜子管理。 3、主界面显示柜号、时间、日期、此柜存包状态，操作时显示相应操作提示。 4、存包状态标志说明： 功能介绍： 1、存物功能 按“存”键 系统打印并送出一张条码纸，箱门自动打开取条码纸，寄存物品 关箱门 2、取物操作有两种取物方式 1.扫描条码，系统自动开门，取物后请随手关门。 2.按“取”键，再键入小票上密码，输入完成后系统自动识别，识别成功开箱门。 3、按键说明：在设置页相关操作中，“取”键表示“删除或返回”操作，“存”键表示“确认”操作，左右箭头（“7”键、“9”键）分别对应翻页操作。 4、在主界面长按“存”键三秒，进入输入管理员界面，输入管理员密码，可登入设置界面。初次使用时，请输入初始密码“888888”后，按“存”登录，登录后请及时修改此密码。 技术要求，不低于以下配置： 1.机体材质：冷轧钢板，汽车烤漆工艺 2.存包口数量：整机配置24个存包柜单元 | 2 | 台 |
| 20 | 智慧互动引导机器人 | 功能要求： 1 迎宾接待： 人体识别距离达10米，将客流主动转化为商机；自主接待访客，智能前台，成本比人低，个性化接待及访客数据管理。 2 智能问答： 接入科大讯飞星火大模型，交互更加智慧 3 引领带路： 采用业内最易用的建图系统， 无须外接PC 等设备，适应大堂、走廊、电梯、地毯等室内场景，单层建图面积可达5000平米以上。完成建图后，机器人可以带人去不同地图中标注过的地方。 4 导览讲解： 自由规划多条讲解路线及讲解点，可支持视频、图片和语音互动。 5 自主充电： 一次充电满负荷工作10小时，自主回充，可真正实现无人值守。 6 支持二次开发： 数百种API和组件、代码模板全部开源，基于Android7/9+ReactNative 双引擎 7. ▲设备厂家须具备图书馆查询机器人应用软件著作权证书 技术要求，不低于以下配置： 1.整机尺寸：≥558mm×525mm×1445mm 3.产品配色：银色和枪灰色 4.机身材质：高强度PC+ABS 5.屏幕尺寸：14英寸1080P超清显示器 负载运动能力：颈部负载空间 约长124mm*宽80mm*高16mm 6. 胸腔负载空间： 约长163mm*宽138mm*高230mm 7. 胸腔负重： 5kg 8. 头部俯仰角度： -15°至40° 9. 爬坡能力： 5° 10. 运动速度： 0.5~1.2m/s（可调） 系统性能，不低于以下配置： 11. 硬件平台： 高通8核芯片+工业级MCU 12. 操作系统： 基于Android9.0深度定制的RobotOS机器人操作系统 13. RAM(内存)： 8G 14. ROM(容量)：64G 15. 导航传感器： 激光雷达×1+深度视觉传感器×3+鱼眼摄像头×1+红外回充摄像头×1+里程计+惯性测量单元×1 16. 标准建图面积： 不大于5000㎡ 17. 头部拍照摄像头： 13M高清摄像头，支持拍照、视频通话 18. 头部广角彩色摄像头： 200万像素，FOV H: 110° V:57° D:136° 19. Mic阵列 6麦阵全域收音与降噪，360°音源定位，5米收音范围 20. 续航时间： 14~16小时 (根据实际工作条件) 21. 定位精度： 厘米级 22. 支持二开接口： USB 2.0A口*2，Type-C口*1；LAN百兆网口*1；DC供电口 12V 3A 网络与充电，不低于以下配置： 23. 网络支持： 4G（支持TDD-LTE、FDD-LTE）,WiFi支持2.4G/5G 24. 电池： 三元锂电池，24.3Ah/25.55V 25. 充电方式： 充电桩自动回充 26. 充电时间： 4.5小时（充电桩） | 2 | 台 |
| 21 | 大模型主机 | 不低于以下配置： CPU：2*Hygon 3285（3.0GHz 8核） 内存：4*32G SSD：1*960G HDD：1*4T GPU：1*Atlas 300l Duo，显存96GB，满配支持两块全高全长双宽显卡 电源：1200W（1+1） 支持 2 个 PCIe4x16 （全插信号为 PCIe4.0 x8） 、1 个PCIe4x8 （x4 Lane）； 、3 个PCIe x4 （x1 Lane） 集成双千兆网口； 管理口采用单独千兆网口 含操作系统(*1年） | 1 | 台 |
| 22 | 24小时户外还书机 | 1、设备设计紧凑，美观大方，适用于户外使用 2、系统仅有还书功能。 3、可以非接触式地快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签。 4、设备兼容多种读者证读写机器，可根据要求定制加载各种读写机具，实现识别二代身份证、条码卡、市民卡以及图书馆现有和其他指定的读者证等功能。 5、支持读者自助续借的功能。 6、读者可根据图书馆管理系统需要输入密码。 7、支持读者自助查询读者证借阅状态 8、可通过标准串口、USB接口或网络接口连接至计算机设备。 9、符合国际相关行业标准，如ISO15693标准，ISO 18000-3标准。 10、设备系统通过简单的硬件转换可以升级，紧跟最新技术发展。 11、对于读者的误操作配有声音、文字或图像提示功能。 12、核心设备采用防死机机制，死机后无需工作人员操作即可短时间内恢复运行；配套软件具有喂狗功能，与读写器有定时握手机制，可以避免突发机情况并自动重启。 13、设备需具有分体式型材玻璃电容触控一体屏，即型材开模的触控屏可以直接拆卸，方便后期维护检修， 14、工作频率：13.56MHz 15、阅读范围半径：确保250mm及250mm范围以内为有效阅读区域 16、通信接口：USB或RS232、RJ45 17、扩展天线：宜具备无线网络扩展功能 18、供电输入：AC 220V 50HZ 额定功率135w 19、工控机品牌参数：cpu：处理器最高主频不小于2.5GHZ，4g内存，64g固态硬盘，板载显卡，支持HDMI/VGA双显，64位操作系统 20、触摸显示屏：≥21.5寸，1920*1080横屏 ，电容屏 | 1 | 台 |
| 23 | 5G通信CPE （含流量sim卡） | 1.可集成到图书馆的自助借还、查询机设备 2.与图书馆网络运营商对接 3.实现馆内落地设备5G应用，设备移动摆放不受网口点位限制 4.实现统一管理 5.物联卡共享流量池，包含500GB定向流量 | 35 | 台 |
| 24 | 有源三分频垂直阵列音响系统 | 新版的多功能便携式组合音柱音响系统，包括一只6*3""无源塑壳音柱+一只内嵌4路输入带双通道功率放大器的箱式调音台的12""有源超低频音箱+1只塑壳音柱支撑箱。只需简单装配，就组成一套高性能的专业音箱系统。三分频3英寸塑胶组合音柱音响系统，包括1只6*3""全频扬声器+1*1""压缩驱动器号角扬声器组成的全频音箱，以及1只10""有源超低频音箱。音质出色，重量轻，携带方便。恒指向性高音号角设计，声场覆盖均匀。12""有源超低频音箱，倒相式设计，内置2*300W双通道功率放大器，4路输入通道的箱式调音台，包括2路Mic/Line输入，1路RCA立体声混合线路输入，1路HI-Z线路输入，2路XLR线路输出，1路混合线路输出，超低频音量单独控制。质保三年。 | 2 | 套 |
| 25 | 全息剧本空间打造 | 设备配置： 控制主机 1台 软硬件配置需满足功能流畅使用 桌面投影、墙面投影 支持1080P全高清、HDMI接口 5台 桌面雷达 "三角测距雷达、测距频率9000Hz、扫描频率5-12Hz、测距半径0.12-16m、扫描角度360、角度分辨率0.2-0.48°" 1个 安卓pad 8英寸 1台 HDMI连接线、数据线、支架等 "HDMI 音视频连接线 10m 公对母数据线USB2.0 10m 电脑电源线10A直插头品字尾 3*1.5平方 10米 投影仪悬挂吊架(最大行程600mm)" 1套 影音播控系统 1套 DM主控程序 1套 雷达操作系统 1套 投影融合 5通道 标准化剧本版权内容 整体安装调试 整体家装： 互动空间桌椅1套 控制室桌椅1套 整体房间装修59.5㎡； 沉浸互动空间提供的软件支持剧本一键播控、角色配置、流程切换等功能，结合剧本展示特定的场景内容，做到一比一还原剧本内容，通过多通道的融合投影，巧妙的利用虚拟现实、全息电影级画面呈现，打造了超大画面的沉浸式游戏体验。光影+视听的双重感官刺激，让玩家更好的代入自己的角色，感受身临其境的剧本内容。 | 1 | 套 |
| 26 | 瀑布屏 | 功能要求： （1）▲系统应至少支持图书、期刊、视频、专题、图片、动画、少儿音频等多种类型的资源配置到机器上进行展示（投标文件提供相关功能截图并加盖原厂商公章）。 （2）系统支持资源单独、组合展示，可按资源类型分类展示。 （3）视频资源：系统提供不少于400集名师讲坛视频；视频支持单集、系列选集播放，同时支持在线观看或扫码带走观看。 （4）▲专题资源：提供不少于500种专题资源，同时支持客户自建专题，为用户提供专题创建工具，可以将文本内容、图片、视频、音频、图书、超连接等资源进行混合编排，形成富媒体专题资源，专题至少支持创建三级目录。支持将创建好的富媒体专题资源，配置到设备呈现（投标文件提供相关功能截图并加盖原厂商公章）。 （5）期刊资源：提供不少于300种优质期刊，期刊支持在线阅读及扫码带走，同时支持往期查看等。 （6）图片资源：支持图片资源展示，支持单张或者多张展示、支持查看图片简介内容、支持手动放大缩小查看图片。 （7）少儿音频资源：提供不少于600集国学系列有声音频，内容涵盖贴合小学、中学、高中的音频资源，如《声律启蒙》、《诗经》、《笠翁对韵》等系列。音频均支持在线播放及扫码带走。 （8）少儿动画有声绘本资源：提供不少于400种少儿动画有声绘本资源，可以直接在设备上进行在线观看、互动。 （9）▲瀑布流系统提供不少于8种特色主题皮肤包，可供用户选择，根据不同的节日热点，可切换展示贴合时下的主题瀑布流（投标文件提供相关功能截图并加盖原厂商公章）。 技术要求： 液晶拼接屏 根据实施产品确定 屏幕尺寸：3*55寸 分辨率：1920*1080； 物理拼缝≤3.5mm（标准）； 拼接屏通过3C认证，可提供检测报告； 触摸框 定制 十点触摸 壁挂支架 定制 铝型材支架，材质坚固、不易变形 配件辅料 定制 包含6孔插排 工业级电源线 音响、定时开关 控制主机含正版操作系统 运行内存 不低于16G 存储：SSD固态硬盘 512G 显卡：不低于T600 | 2 | 套 |
| 27 | 小舞台 | 1.外框需采用钣金工艺，保证设备坚固且耐用；外形需要有一定设计感，保证美观。 2.功能主件包含：触摸点播系统（屏）≥1个；主控机≥1个；无线麦克风≥2个等。 3.触摸点播系统（屏）：尺寸≥18.5英寸，分辨率≥1366*768，触摸方式为电容式或其他，最高亮度≥350cd/m2，对比度≥1000：1。 4.主控机：处理器核心≥8核，运行内存≥8G，内置存储≥128G，操作系统Android12.0及以上。 5.无线麦克风：高品质高保真，灵敏度：-85dB；音频响应：30Hz-20KHz，接收距离≥15米。 6.设备需集成功放音响等模块，音响功率≥150w，最大声压级≥110dB，覆盖角度≥90度（H）×70度(V)。 7.产品尺寸:长（L）≥860*宽（W）≥500 *高（H）≥1100[mm] | 1 | 套 |
| 28 | 系统对接 | 1、接口对接数据源 利用已有的中台能力，通过接口对接少儿馆的人脸轨迹数据源，包括人脸出现的时间、位置等信息。确保数据的准确性和完整性，为后续报表提供可靠的数据基础。 2、配置报表模板 根据业务场景的需求，定制化配置报表模板，用于展示人脸轨迹数据的分析和可视化结果。报表包括人脸出现的时间分布、位置分布、频次统计等信息，以及人脸轨迹的趋势分析，如不同时间段和地点的人脸出现情况。 3、地图或热力图功能添加 在报表模板中添加地图或热力图功能，以展示人脸出现的分布情况和热门区域。通过地图展示人脸轨迹的位置分布，帮助用户更直观地了解人脸出现的地点和分布情况，发现潜在的活动热点和异常情况。 4、数据分析与趋势分析 基于定制化配置的报表模板和地图或热力图功能，进行人脸轨迹数据的分析和趋势分析。分析人脸出现的时间、位置和频次，发现规律性和异常情况，为图书馆的安全管理和服务提供数据支持和决策参考。 5、报表管理与监控 建立报表管理和监控机制，确保报表数据的准确性和安全性，及时发现和解决报表问题，保障数据的准确性和实时性。 6、业务系统对接 读者管理系统对接、自助服务设备对接、智能书库等设备对接、安全监控系统对接、与数据中台对接、对接信息发布系统、与BI报表进行对接 7、图书馆纸质及电子资源系统对接 实现各分馆门户独立设置参数、提供热搜词管理、提高多条件筛选、升级读者端资源整合导航、对接馆内所有的不同厂商资源、实现资源库收藏 | 1 | 项 |

## 三、服务要求

1、项目实施要求

投标人应负责将所有投标软硬件设备产品根据采购人实施要求运到采购人指定地点，并承担运输费用和运输中发生的其它一切费用，按照采购人要求完成设备集成工作。

投标人应承担投标产品的安装、调试和配置工作，并须保证系统的稳定和平滑过渡，同时应提供安装的系统配置文件和文件档案。

投标人在服务期内，解决涉及项目的全部技术问题。对采购人在项目建设中碰到的其他技术问题，有责任和义务提供咨询和帮助。

2、网络安全要求

宁波少年儿童图书馆的网络安全建设将根据“三馆一整体”的理念进行设计，少儿馆网络安全边界纳入宁波图书馆中。结合宁波图书馆现有网络安全建设现状（国家三级等保要求），本次少儿馆的新建内容除了做好边界的防护外，还应做好内部的安全防控，基于原有的网络安全体系，实现进一步的加强及统一管理，配备相应网络及安全硬件设备进行建设。供应商应从长效的安全机制及通过各级监管单位的考核多角度考虑，针对内外网，从技术和管理等多方面进行全面考虑，对采购人单位的基础网络及应用服务重要系统进行全面的安全评估，并辅助安全产品打造一套综合高效的安全防护体系。对网络安全方案要求遵循重点保护、适度安全、风险管理、分权制衡、标准化、统一安全管理等原则。

3、系统集成要求

★要求少儿馆客流分析系统接入宁波图书馆新馆原客流分析系统，人脸分析系统接入宁波图书馆新馆原人脸分析系统，少儿馆业务系统接入宁波图书馆新馆原业务系统，进行统一管理。

投标人必须负责对本项目所有设备合理利用，配合本项目的监理团队进行软硬件系统集成工作，解决系统集成中的全部技术问题，对用户单位项目建设中碰到的其他技术问题，有责任和义务提供咨询和帮助。

投标人应根据采购人的详细需求，提交实施方案得到采购人确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

所有中标货物到达采购人指定的现场后，将由投标人与采购人、监理单位共同开箱清点，并进行签字确认。货物若有差异或者货物不全，采购人有权拒收，相关责任由投标人承担，并赔偿采购人的实际损失。

产品实施过程中，如果牵涉到与第三方产品集成工作，投标人应与其它投标人通力合作，并提供必要的技术支持。

在项目实施阶段，投标人根据系统集成方案，对本项目设备进行调试、安装及开通；项目完工后，投标人应对整个项目进行全面测试，并提供测试报告；在验收前，投标人应向采购人提供验收内容及方法，并提供验收报告交采购人确认；

4、培训服务要求

投标人应详细制定人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训内容、培训时间安排、培训方式等。培训地点为采购人指定地点；培训费用包含在项目实施费用中，由中标供应商承担。

## 四、人员要求

由于本项目涉及的金额大、工期短，故需要配合程度高、工作经验丰富、人数充足的团队进行项目的实施。本项目要求组建一支不少于35人的专业智能化技术团队，包括项目负责人、技术负责人、系统集成工程师、运维人员、安装实施人员等关键岗位。且人员均具备本科及以上学历，以计算机科学与技术、软件工程、通信工程等专业为主，核心岗位及人数如下：

- 项目负责人：1名，负责项目实施过程的总协调统筹，须具备5年以上的智能化工作经验，有成功管理过类似项目的案例。

- 技术负责人：1名，负责项目中智能化系统整体实施的技术指导。需具备5年以上智能化工作经验，具有丰富的项目实施经验。

- 系统集成工程师：3名，需具备3年以上系统架构设计经验，熟悉主流技术架构和开发工具。

- 运维人员：不少于3名，需具备1年以上智能化系统运维经验，熟悉服务器、网络等基础设施的配置和管理。

- 安装实施人员：不少于10名，需具备3年以上智能化设备安装实施经验。

## 五、包装和储运要求

1、包装与保护

投标人应确保所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

2、货物的包装

货物的包装应为生产厂商的原包装。

3、货物装箱清单和文件

货物包装箱内必须附有详细的装箱清单，装箱清单应清楚标明与主机、附件、各种零部件和消耗品相对应的编号和名称。在包装箱中必须附有招标文件所要求的说明书等所有文件和资料。

## 六、工期要求

合同签订后30日历天内完成交货及安装调试，进入试运行期，试运行满30日历天后交采购人验收。

## 七、安装调试及实施服务要求

1、投标人须在安装调试计划时间内，根据工程进度要求，必须及时委派有经验的资深专业工程师驻在现场进行技术支持并负责协调解决包括安装调试、设备集成、安装安全等过程中发生的问题。

2、投标人负责完成所有设备相互间的兼容性测试与系统调试。

## 八、售后服务要求

1、本项目提供不少于3年设备质保（若设备原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行），质保期从验收合格交付使用之日起算；质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

2、在设备（或系统）整个使用期内，卖方应确保正常使用，在接到用户维修要求后在4小时内响应并提出解决方案，12小时内对故障进行处理，维修过程中所需材料中标供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达买方。若24小时内无法修复的，应48小时内提供相应备用设备并负责安装调试，为此，投标人应提供相应承诺书。

3、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足采购人工作正常运行的要求。

## 九、项目的移交和验收

项目安装、调试完成后，需通过采购人验收并移交。

系统验收合格的条件必须至少满足以下三个要求：

①已提供了合同要求的全部设备和资料；

②试运行时性能满足合同要求；

③性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决。

## 十、培训要求

1.投标人必须为采购人提供系统使用、系统操作和管理维护培训，培训形式包括客户现场培训、课堂培训；中标人必须列明相应的培训课程。

2. 投标人应在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训项目、人数、地点、日程、资料、其它等详细内容，为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

3.技术培训的内容必须包含软件的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。中标人培训人员必须是资深工程师。

4.所有培训费用（含培训教材费），已包括在投标总价中。

5.实际培训时间、人数和地点按中标人与采购人商定的为准。

## 十一、知识产权要求

1. 投标人应保证在中华人民共和国境内使用其提供的产品、技术、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如法院或仲裁机构裁定采购人侵权成立，则采购人有权向中标人追偿，中标人须无条件承担与此相关的所有责任和经济赔偿。

2.中标人在本项目中所提供数字资源、配套软件服务等均应来源渠道合法，取得相关版权或授权。中标人有不可争议的义务确保采购人依据本次采购所获得的知识产权不存在任何瑕疵并且可以不受限制地行使相关权利，包括各项延伸权利。

## 十二、其他要求

1.招标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标人应提供采购人没有规定但投标人认为完成本项目操作和使用，必要或必须的设备和材料，并应在报价明细表中一一列明。

2.投标人应对清单中所列所有功能模块进行报价，不允许只对其中部分功能模块进行报价。

3.投标人的投标文件应该真实、全面、完整，应提供完整的项目设计和实施方案，详细阐述对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标，符合招标文件的要求。

## 十三、全息剧本空间平面图

## 十四、商务要求

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目地点：宁波少年儿童图书馆 |
| 2 | 交货期：合同签订后30日历天内完成交货及安装调试，进入试运行期，试运行满30日历天后交采购人验收。 |
| 3 | 付款方法和条件： （1）合同签订生效之日起7个工作日内支付至合同总价金额的40%作为预付款； （2）所有硬件产品到达安装地点后7个工作日内支付合同总价金额的10%； （3）所有产品安装调试完毕并经采购人验收合格后，采购人根据实际采购量结合中标单价的审计结算金额在7个工作日内支付剩余款项。 注：合同签订时，中标人明确表示无需预付款或者主动降低预付款等付款条件的，采购人将根据情况调整预付款及其他合同款的支付。 |
| 4 | 履约保证金金额：本项目不要求履约保证金。 |
| 5 | 质保期：验收合格交付使用之日起不少于3年（若设备原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行）。 |
| 6 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |
| 7 | 违约责任：若中标后合同乙方未按承诺实现本项目要求的对接工作，视为合同违约，采购人将向中标人（合同乙方）索赔合同总价的20%违约金。 |
| 8 | 合同终止： 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。因中标方不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人有权终止协议，供应商承担全部责任。 |

- 第三章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波图书馆。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的宁波少年儿童图书馆智能化设备和图书馆专业设备采购项目的义务。

5、★合格的投标货物或服务：本项目不接受进口产品。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

供应商应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

5、“同级政府采购监管部门”系指宁波市政府采购管理办公室。

6、“★”系指实质性响应条款。

★三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币，投标报价包括本项目全部完成价格（包含本项目可能发生的所有满足第二章“技术参数及服务需求”的费用），应包括但不限于项目相关人工工资、集成服务费、设备采购及设备运输、安装调试、材料、施工、线路改造、验收、质保期内的维护费和税金、企业利润、政策性文件规定、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费等所需的全部费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中。供应商在报价时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其它费用。中标后，投标人不得以不完全了解招标文件、建设现场和周围环境等情况为借口，而提出额外补偿或降低服务质量等的要求；

2、供应商应按招标文件要求认真填写“开标一览表”和“分项报价表”。

六、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

投标文件制作说明：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

3、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函（格式见附件）；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；（格式见附件）

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；（格式见附件）

B5、技术条款响应表；（格式见附件）

B6、第二章技术参数中要求提供的证明文件（若有）；

B7、商务条款响应表；（格式见附件）

B8、整体技术方案；

B9、资质认证及证明文件；

B10、类似业绩及证明文件；

B11、售后服务方案；

B12、项目实施方案；

B13、实施人员综合素质及证明文件；

B14、培训方案；

B15、第四章“评标办法及标准”中评分标准（兼评委打分表）要求提供的资料（如有需提供）；

B16、招标文件要求提供的和供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；（格式见附件）

C2、投标报价明细表；（格式见附件）

C3、中小企业声明函；（格式见附件）

C4、残疾人福利性单位声明函；（格式见附件）

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

2、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

★九、投标文件的签署盖章

招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：    “电子备份投标文件”            ；

（2）采购编号：              NBITC-202430330G                 ；

（3）项目名称：宁波少年儿童图书馆智能化设备和图书馆专业设备采购项目 ；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                        ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                          。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

★1、电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

- 电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后通过顺丰邮寄或现场递交方式送达，送达地址：，联系方式：吕赟，0574-87520541。供应商邮寄后须将邮件单号、联系电话发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：nbitc@126.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号。开标当天投标截止时间前递交的，送至宁波市国际招标有限公司七楼开标大厅一（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼）。

电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对电子备份投标文件的密封要求的、或电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，投标人又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间在政采云网站开启投标文件，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时在线参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标。

（1）宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）以下流程针对到达开标现场的供应商（未到现场供应商按政采云流程参与网上开标）

（3.1）介绍开标现场的人员情况；

（3.2）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（3.3）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（4）在政府采购云平台开启供应商解密后的“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”，宣读供应商名称、报价文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（5）开标记录在政采云网站确认；

（6）开标结束。休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”进行评审；

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第四章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第四章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前通知供应商，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、确定中标供应商

1、采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

2、采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

★十六、预算价

1、本次公开招标设有预算价：人民币907万元；投标报价超出预算价的将视为投标无效。

十七、中标信息公告

1、中标人确定之日起2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将中标结果在浙江省政府采购网上公布。

2、招标文件随中标结果同时公告。但中标结果公告前招标文件已公告的，不再重复公告。

十八、中标通知

采购人或者采购代理机构应当自发布中标公告的同时，发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标。

十九、签订合同

1、招标文件和中标供应商的投标文件均为签订政府采购合同的依据。

2、中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，与采购人签订政府采购合同。

3、采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

4、自政府采购合同签订之日起2个工作日内，本项目政府采购合同在投标人须知前附表规定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

二十、质疑与投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

二十一、招标代理服务费

1、本采购代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标代理服务收费标准，按照中标通知书确定的中标金额，向中标供应商收取招标服务费。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费收取银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

二十二、特别说明

1、政府采购活动中有关中小企业的相关规定：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

★6、不同供应商的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。

本招标文件解释权归采购人。

- 第四章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展等。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，对应的中小企业划分标准所属行业为工业。针对本项目，本次评标将对满足招标文件第三章第二十二条第1、2、3款要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分标准（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

本项目核心产品为：自助借还办证一体机、双屏馆员工作站、图书安全防盗门。

2.2.4综合评估：经过初步审查、比较，评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分。

2.2.5推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中，按顺序确定1名中标供应商。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

4.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

4.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

4.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函（附件一）； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）； 代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人（重大税收违法失信主体）信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第三章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供 “法定代表人授权书”，并同时提供社保部门出具的供应商单位开标前6个月任意1个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第三章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装； （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。 | 不得有所述情形。 |
| 7 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记）或规定的无效投标的情形。 | 符合所述要求。 |
| 8 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 9 | 本次公开招标设有预算价：人民币907万元，投标报价超出预算价的投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 10 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号8、序号10在政采云上无须添加关联点。

附表3：

## 评分标准（兼评委打分表）

采购编号：NBITC-202430330G

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应情况 | 完全满足第二章技术参数及服务要求“二、采购清单及技术参数”里的设备技术参数的得30分。★号项为实质性参数，负偏离任意一项作无效投标处理；▲号项为重要参数，负偏离一项扣1.5分；其他项目属于一般参数，负偏离一项扣1分，技术参数响应得分为0分或者扣至负分的将被视为无效投标。 | 30 | 客观分 |
| 2 | 资质认证 | 1.投标人具备有效的ISO9000系列认证证书质量管理体系认证证书得1分。 2.投标人具备有效的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书得1分。 3.投标人具备有效的ISO27001信息安全管理体系认证证书得1分。 投标文件中提供证书扫描件加盖投标人公章。投标文件须提供证书证明文件复印件加盖投标人公章，否则不得分。 | 3 | 客观分 |
| 3 | 类似业绩 | 投标人自2018年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准），曾承接过类似图书馆智能化设备项目的业绩，每提供一个得1.5分，本项满分3分；投标文件中须提供中标通知书或合同复印件加盖投标人公章，合同须体现打分因素项，否则不得分。 | 3 | 客观分 |
| 4 | 对接及集成方案 | 根据第二章技术参数及服务要求“服务要求”，供应商提供对接及集成方案。 对接及集成方案包含但不限于接口对接方案、报表对接、数据对接、各类业务系统对接、电子资源系统对接、人脸识别对接方案等，方案详细，符合安全等保要求，安全措施完备的得8分；对接及集成方案基本概括上述子项，方案基本完整，有基本的安全保障的得5分；对接及集成方案缺项漏项且内容简单粗略，安全保障措施较差的得2分；未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 5 | 网络安全方案 | 少儿图书馆作为宁波图书馆分馆之一，需要接入市馆原有的网络安全体系，要求供应商根据第二章技术参数及服务要求“网络安全要求”，提供网络安全方案。方案具有长效的安全机制，从各级监管单位的考核角度出发针对内外网、从技术和管理等多方面进行全面考虑分析，能够打造综合高效的安全防护体系的得6分；方案基本完整，但未针对本项目实际应用进行全面的安全布局的得4分；方案简单粗略，欠缺操作性，可能会造成安全漏洞及安全风险的得2分；未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 6 | 安装调试方案 | 根据第二章技术参数及服务要求“安装调试及实施服务要求”，供应商应针对本项目提供完整的设备安装及调试方案。安装调试方案完整、可行，紧凑配合项目进度的得3分；安装调试方案简单、配合工期的措施欠得当的得1分；未提供方案的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 7 | 工期进度计划 | 根据本项目工期要求，供应商应针对本项目提供完整的项目实施计划、工期进度计划方案。计划时间节点明确、施工规划合理的得2分；计划时间节点欠明确、施工规划笼统，可能会影响交期的得1分；未提供方案不得分。 | 2 | 主观分 |
| 8 | 培训方案 | 根据第二章技术参数及服务要求“培训要求”，投标人提供的培训方案，培训内容合理、培训课程详细的得2分，培训内容及培训课程描述简单笼统的得1分，未提供方案不得分。 | 2 | 主观分 |
| 9 | 项目负责人 | 项目负责人具有信息系统项目管理师高级资质的得2分。投标文件提供人员证书及投标人单位在投标截止日前六个月内任意一个月为其缴纳社保证明复印件加盖投标人公章，不提供不得分。 | 2 | 客观分 |
| 10 | 售后服务方案 | 根据第二章技术参数及服务要求“售后服务要求”，供应商提供售后服务方案。 具有完整、强大的服务体系，售后服务内容详细，具有快速、高效的售后服务保障能力的得2分；具有综合服务体系，售后服务内容基本完整，售后服务保障基本可行的得1分；未提供方案不得分。 | 2 | 售后服务方案 |
| 11 | 演示 | 投标人根据第二章技术参数及服务要求 “全息剧本空间打造”功能要求进行效果演示。 充分展现投标人的创意思路，完整表达空间、展陈、设备内容体系在建筑物中的布局，重点突出、富有创意创新性、氛围营造效果佳的得8分； 基本表达投标人的创意思路，布局比较清晰、能够体现重点亮点，创意创新性较好，氛围营造效果良好的得5分； 创意思路的表达比较简单、布局混乱、重点亮点不突出、未见创意内容，氛围营造效果较差的得2分； 投标人提供多媒体资料进行效果展示，展示时间不得超过5分钟，展示方式可通过PPT讲解、多媒体动画呈现或已有案例的功能展示等方式，效果展示的视频文件建议为MP4格式，可与电子备份文件同时密封递交或单独密封递交，代理机构不接受投标截止时间后投递的效果展示文件。未提交效果展示文件的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 12 | 政策加分 | 1、产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 2、投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 投标文件中提供相关证书复印件加盖投标人公章，不提供不得分。 注：由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。 | 1 | 客观分 |
| 13 | 价格分 | 满足招标文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／参与评审的价格)×30%×100 (投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后两位) | 30 | 客观分 |

- 第五章  拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对   （项目名称、编号）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标或者成交供应商名称）为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标或者成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 采购内容

____________________________________

1.3 价款

本合同总价（含税）为：￥           元（大写：人民币                 元）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4履约保证金

乙方     （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1履约保证金的比例为合同金额的     %；

1.4.2履约保证金支付方式：              ；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起      个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的    （可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20  %。

1.5预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间： （可根据情况修改） ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    （可根据情况修改）          ；

1.5.3预付款的担保措施详见    （可根据情况修改）          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后7个工作日内将资金支付至合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2资金支付的方式、时间和条件：                。

1.7货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：                ；

1.7.2 交付地点：                ；

1.7.3 交付方式：                。

1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的     （可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    （可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同总价的   20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任另有约定的，从其约定。

1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第      条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交宁波仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向宁波市人民法院起诉。

2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见采购文件“知识产权要求”。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、硬件设备及平台开发的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担由乙方承担。

2.9 延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书写、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 合同份数

合同份数甲乙双方各执4份，每份均具有同等法律效力。

- 第六章  附件

A.资格文件

封面

正（副）本

宁波少年儿童图书馆智能化设备和图书馆专业设备采购项目

采购编号：NBITC-202430330G

子    包：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）

A3、招标文件要求提供的和供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

B.商务和技术文件

封面

正本

宁波少年儿童图书馆智能化设备和图书馆专业设备采购项目

采购编号：NBITC-202430330G

子    包：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

B1投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的宁波少年儿童图书馆智能化设备和图书馆专业设备采购项目（采购编号：NBITC-202430330G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日            期：

B2法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加宁波少年儿童图书馆智能化设备和图书馆专业设备采购项目，采购编号为NBITC-202430330G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、法定代表人及授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的供应商单位开标前6个月任意1个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4供应商一般情况表

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5技术参数响应表

项目名称：宁波少年儿童图书馆智能化设备和图书馆专业设备采购项目

采购编号：NBITC-202430330G

标项号：___

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第二章技术参数及服务需求”进行逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B7商务条款响应表

项目名称：宁波少年儿童图书馆智能化设备和图书馆专业设备采购项目

采购编号：NBITC-202430330G

标项号：___

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

注：1、须与“商务要求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B8、整体技术方案；

B9、资质认证及证明文件；

B10、类似业绩及证明文件；

B11、售后服务方案；

B12、项目实施方案；

B13、实施人员综合素质及证明文件

投入项目人员团队名单

项目名称：宁波少年儿童图书馆智能化设备和图书馆专业设备采购项目

项目编号：NBITC-202430330G

| 姓名 | 本项目 拟任岗位 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、以上人员一经确认，不得随意更换，如需更换，必须征得采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

供应商（盖章）：

日            期：

B14、培训方案；

B15、第四章“评标办法及标准”中评分标准（兼评委打分表）要求提供的资料（如有需提供）；

B16、招标文件要求提供的和供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C.报价文件

封面

正（副）本

宁波少年儿童图书馆智能化设备和图书馆专业设备采购项目

采购编号：NBITC-202430330G

标  项  号：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

C1、开标一览表

项目名称：宁波少年儿童图书馆智能化设备和图书馆专业设备采购项目

项目编号：NBITC-202430330G

| 标项 | 项目名称 | 投标报价（小写：元） | 投标报价（大写：元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁波少年儿童图书馆智能化设备和图书馆专业设备 |  |  |

注:

1、以上投标报价应与“分项报价表”中的“投标报价”相一致；

2、投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的报价内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准。

供应商（盖章）：

日          期：

C2、分项报价表

项目名称：宁波少年儿童图书馆智能化设备和图书馆专业设备采购项目

项目编号：NBITC-202430330G

标项：                                                   货币单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 产地品牌 | 规格型号 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（小写） |  |  |  | ￥ 元 |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  | ￥ 元 |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

C3、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加宁波图书馆（单位名称）的宁波少年儿童图书馆智能化设备和图书馆专业设备采购项目的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

  - 24口poe交换机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 普通放装AP，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 高密AP，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 无线AC控制器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 24口接入交换机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 48口接入交换机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 办公汇聚交换机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 48口交换机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 24口交换机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 路由器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 防火墙，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 上网行为管理，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 准入设备，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 终端安全管理系统，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 态势感知，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 日志审计，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 客流摄像机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 人脸摄像机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - NVR，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 支架，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 系统对接，属于软件和信息技术服务业行业；承接商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 顶面基层，属于建筑业行业；承接商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 顶面防尘涂料，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 微孔铝扣板，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - L型折边压条，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 地面找平，属于建筑业行业；承接商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 地面防尘漆，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 机柜底座，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 电池架、空调承重底座，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 灭火柜支架，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 防水堰，属于建筑业行业；承接商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 地板钢质沿边支架，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 无边硫酸钙防静电地板，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 吸盘，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 墙面面防尘涂料，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 腻子，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 轻钢龙骨，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 保温棉填充，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；彩钢板贴面

  - 隔断顶底封堵基层，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 窗户封堵，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 甲级钢制防火单开门，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 不锈钢踢脚线，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 隐蔽密闭工程，属于建筑业行业；承接商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 储物柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 干燥箱，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 辅材，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 局部等电位箱，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 等电位泄流铜排，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 等电位泄流铜箔，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 接地联接线，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 辅材，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 桥架敷设，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 管路敷设，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 电缆敷设，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 电缆敷设，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 电缆敷设，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 电缆敷设，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 电缆敷设，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 电缆敷设，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 电缆敷设，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - ATS配电箱，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 插座（墙插），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 插座（地插），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 双控开关，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 反眩光灯，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 应急灯，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 安全出口指示灯，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - JDG管，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 辅材，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 单瓶组柜式灭火装置，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 单瓶组柜式灭火装置，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 七氟丙烷药剂，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 泄压口，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 气体灭火控制器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 智能电源箱，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 点型光电感烟火灾探测器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 点型感温火灾探测器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 火灾声光警报器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 气体释放警报器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 紧急启停按钮，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 输入输出模块，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 安装材料，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 基站空调（含内外机），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 冷媒链路，属于建筑业行业；承接商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 空调补水，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 空调排水，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 事故后排风主机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 新风机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 配套设备，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 辅材，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 网格桥架，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 六类非屏蔽网线，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 24口六类网络配线架（含模块），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 12芯室内单模光缆，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 12芯光纤配线架，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 48芯光纤配线架，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 110配线架，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 1U水平理线器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - LC双工耦合器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - LC单模尾纤1米，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - LC-LC双芯单模跳线，3米，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 光纤熔接，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 辅材，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 12芯室内单模光缆，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 100对大对数电缆，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 12芯光纤配线架，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 24芯光纤配线架，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 110配线架，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - LC双工耦合器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - LC单模尾纤1米，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 光纤熔接，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 双孔信息面板，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 配套底盒，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 双孔面板式地插带底盒（含六类网络模块），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 单孔面板式地插带底盒（含六类网络模块），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 6类非屏蔽模块，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 6类LSOH非屏蔽跳线2米，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 六类非屏蔽网线，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 1U水平理线器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - LC-LC双芯单模跳线，2米，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 6类LSOH非屏蔽跳线2米，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 9U墙柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 一体柜机柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 一体柜机柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 侧门，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 盲板，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 导轨，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 层板，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 水平理线架，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 一体柜照明，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 顶部走线组件，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 通风系统，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 机架式不间断供电模块，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 阀控铅酸蓄电池，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 电池柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 电池汇流箱，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 连结线，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 配电模块，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - PDU，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 线材，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 机架式空调，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 空调外机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 机架式空调，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 空调外机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 冷媒链路，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 动环监控一体机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 短信猫，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 16路开关量转换模块，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 门磁，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 调光模块，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 灯带，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 声光报警器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 水浸传感器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 温湿度监测，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 氢气传感器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 空调监测软件接口，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 摄像机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 视频录像机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 硬盘，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 双鉴探测器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 报警键盘，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 新风监测软件接口，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 排风监测软件接口，属于软件和信息技术服务业行业；承接商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 消防主机集成，属于软件和信息技术服务业行业；承接商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 门禁系统集成，属于软件和信息技术服务业行业；承接商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 视频监控集成，属于软件和信息技术服务业行业；承接商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 辅材，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 少儿款自助借还书机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 自助办证机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 自助借还办证一体机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 还书箱，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 自助图书杀菌机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 图书臭氧杀菌消毒机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 图书检索查询机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 双屏馆员工作站，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 标签转换站一体机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 图书安全防盗门，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 道闸（摆闸），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 无障碍阅读平台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 无障碍助视器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 无障碍阅读机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 自助图书馆读者认证，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 门禁联动系统，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 安检门，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 安检机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 寄存柜（48柜口），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 寄存柜（24柜口），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 智慧互动引导机器人，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 大模型主机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 24小时户外还书机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 5G通信CPE（含流量sim卡），属于软件和信息技术服务业行业；承接商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 有源三分频垂直阵列音响系统，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 全息剧本空间打造，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 瀑布屏，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 小舞台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 系统对接，属于软件和信息技术服务业行业；承接商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商的投标产品若含有除“设备清单”所列的产品外的其他设备的，应声明其制造商是否为中小企业。

C4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

C5、招标文件要求提供的和供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |