（定稿）

政府采购项目

国内公开招标文件

- （全一册）

| 项目编号： | NBITCY-202130001G |
| --- | --- |
| 项目名称： | ## 宁波市第六医院采购卫生保洁、运送服务及设备运行与维护服务项目 |
| 采 购 人： | 宁波市第六医院 |
| 采购代理： | 宁波市国际招标有限公司 |

2021年1月

目    录

第一部分     招标公告………………………………………………1

第二部分     投标人须知及前附表…………………………………4

第三部分     评标标准………………………………………………17

第四部分     招标项目需求…………………………………………20

第五部分     合同条款及合同格式…………………………………24

第六部分     附件（投标文件格式）………………………………28

第一部分   招标公告

项目概况

宁波市第六医院采购卫生保洁、运送服务及设备运行与维护服务项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台 （https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）获取（下载）招标文件，并于 2021年02月22日 14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：NBITCY-202130001G

项目名称：宁波市第六医院采购卫生保洁、运送服务及设备运行与维护服务项目

预算金额（元）：13271000

最高限价（元）：无,无

采购需求：

标项一
    标项名称: 卫生保洁、运送服务 
    数量: 1  
    预算金额（元）: 10895000 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第四部分招标项目需求 
    备注：采购需求详见招标文件

标项二
    标项名称: 设备运行与维护服务 
    数量: 3  
    预算金额（元）: 2376000 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第四部分招标项目需求 
    备注：采购需求详见招标文件

合同履约期限：标项 1，一年;标项 2，三年，合同一年一签。一年合同期满后若经业主考核合格并报采购管理部门备案，合同可续签最多可续签二年，合同一年一签。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2021年01月27日至2021年02月22日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台 （https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

方式：供应商登录政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。 获取招标文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。 本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年02月22日 14:00（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市鄞州区公共资源交易中心开标大厅【鄞州区惠江路567号（鄞州区妇儿医院对面）鄞州区行政服务中心五楼

开标时间：2021年02月22日 14:00

开标地点（网址）：宁波市鄞州区公共资源交易中心开标大厅【鄞州区惠江路567号（鄞州区妇儿医院对面）鄞州区行政服务中心五楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：1、参加投标的投标人应于投标前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行投标人注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购投标人库”。 中标或成交投标人必须注册并登记加入“浙江省政府采购投标人库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“投标人注册申请”。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一子包号的投标。 3、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。 4、落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。 疫情防控期间注意事项： 1）所有投标人安排“甬行码”/“健康码”为绿色的相关人员（原则上不超过一名）在投标截止时间前将投标文件送至指定地点（鄞州区惠江路567号（鄞州区妇儿医院对面）鄞州区行政服务中心五楼），在完成投标文件递交和人员登记后立即离开，不得进入开标现场。投标文件递交时需同时递交投标人的法定代表人（或其委托代理人）联系方式，并保证开标期间联系方式的畅通。 2）开标现场开启微信群视频语音通话方式邀请各投标人参与远程视频语音开标过程，届时如投标人未按时参加微信群视频语音开标的，视同该投标人默认开标过程，不得事后对开标过程提出任何异议。 3）投标人员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，测体温、接受防疫询问，并如实告知相关情况，在投标文件递交工作完成后应立即离开，无故不得在现场逗留。 4）本项目评审过程中有关澄清、说明或者补正，采购代理机构通过电子邮箱（245842713@qq.com）进行收发。 5）投标人应当在投标文件中提供作出澄清、说明或补正的电子邮箱、传真号码，具体按照招标文件的《投标函》格式内容填写。 6）疫情防控期间，请投标人遵守鄞州区公共资源交易中心各项防疫措施规定。本项目如有变更或补充，另行通知。 疫情结束后本条款自动作废。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市第六医院

地    址：宁波市中山东路1059号

传    真：

项目联系人（询问）：王金军

项目联系方式（询问）：0574-87996358

质疑联系人：孙轶波

质疑联系方式：0574-87996358

2.采购代理机构信息

名    称：宁波市国际招标有限公司

地    址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼

传    真：

项目联系人（询问）：陈琴

项目联系方式（询问）：0574-87629230

质疑联系人：严锋

质疑联系方式：0574－87629230

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

传    真：/

联系人 ：郑老师

监督投诉电话：0574-89295894

第二部分  投标人须知及前附表

前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 采购人名称：宁波市第六医院 |
| 2 | 采购代理名称：宁波市国际招标有限公司 |
| 3 | 合同名称：宁波市第六医院采购卫生保洁、运送服务及设备运行与维护服务项目 |
| 4 | 其他说明：本项目为非专门面向中小企业。 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| ★5 | 投标报价：按招标文件《招标项目需求》的要求，包含完成本项目的所有费用。其中分项报价中单独列明本次报价的社保金额，社保按实际到位人数报价，招标人按月核查后按实缴人数支付社保金额。 本项目采购预算（或最高限价）详见《招标公告》，超过采购预算（或最高限价）的作无效标处理。 |
| ★6 | 投标货币：人民币 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| ★7 | 资格标准：详见《招标公告》 |
| ★8 | 投标文件的组成：按《投标人须知》第7条规定 投标文件：正本1份、副本4份、电子文档1份 投标文件分技术资信文件和报价文件，必须分册装订，分别密封包装。 |
| ★9 | 投标保证金：不适用（本项目所有涉及保证金内容的条款均不适用） |
| ★10 | 投标有效期： 90 天 |
| 商 务 条 款 资 料 |  |
| 11 | 履约保证金：不适用 |
| 12 | 服务期： 子包一：一年； 子包二：三年，合同一年一签。一年合同期满后若经业主考核合格并报采购管理部门备案，合同可续签最多可续签二年，合同一年一签。 |
| 13 | 服务要求：详见《招标项目需求》中要求 |
| ★14 | 付款方法和条件：根据合同按月支付服务费，在次月月初考核后支付。如考核未达标，则根据实际考核情况在服务质量保证金中扣除相应金额。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 15 | 按照政府采购管理办公室的规定、招标文件、中标人的投标文件、中标通知书确定的内容，在中标通知书发出后30天内签订合同。 |
| 发布本次招标公告、中标公告的媒体 |  |
| 16 | 浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn 宁波市公共资源交易网鄞州区分网http://yinzhou.bidding.gov.cn/ 宁波市国际招标有限公司网 www.nbbidding.com |
| 政府采购供应商注册规定 |  |
| 参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。 |  |
| 中 标 服 务 费 |  |
| - 本采购代理公司向中标人收取中标服务，子包一：50000元整；子包二：18000元整。 2. 招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 3. 服务费缴纳： 开户银行：浦发银行宁波分行江北支行 账户名称：宁波市国际招标有限公司鄞州分公司 账 号：94090078801800000350 |  |
| ★鄞州政府采购特殊规定 |  |
| 1、按鄞州区采购办有关规定，中标人在签订合同时需采购代理公司鉴证并报政府采购办备案。 2、对于鄞州区规定额度以上的货物类采购项目采用由监管部门——鄞州区政府采购管理办公室（以下简称“采购办”）委托鄞州区质量技术监督检测中心（以下简称“检测中心”）进行现场检查、检验、综合评定，并客观、公正地作出合格或不合格的验收结论。 验收范围： 1）单次采购金额在二十万元以上（含）的货物类采购项目，由检测中心验收； 2）单次采购金额在二十万元以下的货物类采购项目，由采购人自行组织验收，验收结果报采购办。特殊情况下，采购办也可指定二十万元以下的项目由检测中心验收。 3）品种、技术较为复杂的单次采购金额在二十万元以下的货物类项目，采购人也可以提出并报采购办同意由检测中心验收。 4）国家规定由专业机构强制检测的采购项目或已聘请专业监理公司监理的采购项目也可根据实际需要在强制检测或专业监理的基础上由检测中心验收。 3、投标商的投标函中必须有以下内容：“投标方已详细审查并理解全部招标文件，已完全明确招标文件中《鄞州区政府采购售后服务、质量管理须知》告知的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。” 附：《鄞州区政府采购售后服务、质量管理须知》 本招标文件就有关政府采购合同履行、质量及服务事项告知如下： 一、 政府采购售后服务联系须知 《鄞州区政府采购售后服务联系单》由鄞州区财政局采购办按统一格式制作，中标或成交供应商向招标机构领取、填写并粘贴在设备醒目位置（不适合粘贴的除外），工程和服务项目由采购单位和供应商协商解决，保证采购单位在遇到售后服务问题时能及时便利与供应商联系。 二、政府采购质量跟踪和检查须知 鄞州区财政局采购办将根据不定期检查的情况或采购单位填写的《鄞州区政府采购质量、服务存在问题反馈表》的反馈情况，聘请质量监督部门、政府采购专家和有关单位鉴定供货（服务）质量，检查是否符合和满足招标文件的要求和配置，有否存在以次充好、弄虚作假、售后服务工作不到位、不负责任或故意推诿、拖延等情节。供应商应自觉接受并积极配合政府采购产品质量监督检查，如实反映情况。 三、供应商监督管理须知 1、对不按规定在政府采购货物上粘贴售后服务联系单（不适合粘贴的除外）的供应商，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正；第二次发现的作为该供应商下次参加投标时的评分依据之一； 2、对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货，偷工减料或降低供货质量的供应商，一经查实，即列入不良行为记录名单，第一次发现且合同额在人民币50万元以下的在一年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第一次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元以下的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在三年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购单位按有关法规要求供应商按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。 3、对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求向采购单位提供完整的售后服务，对采购单位的工作造成影响的供应商，经查实，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正，并作为该供应商下次参加投标时的评分依据之一；第二次发现的即由监管部门列入不良行为记录名单，两年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购单位按有关法规要求供应商按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求提供完整的售后服务外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。 4、对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货造成人身、财产损害的，应当承担民事赔偿责任；构成犯罪的，移送司法部门依法追究其刑事责任。 四、知识产权 - 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。 - 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 - 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。 - 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获得该知识产权的相关费用。 |  |

投标人须知

- A  投标人

1.   合格的投标人

1.1  合格的投标人应该是：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.3  符合本招标公告规定的资格要求。

2.  投标人代表

2.1 若投标人代表是法定代表人，则提供法定代表人身份证明。

2.2 若投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》或《组织授权书》（适用非法人的其它组织）。

3.  投标费用

3.1  不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

- B  招标文件

4.  招标文件的组成

4.1 招标文件共有六部分，内容如下：

第一部分     招标公告

第二部分     投标人须知及前附表

第三部分     评标标准

第四部分     招标项目需求

第五部分     合同条款及合同格式

第六部分     附件（投标文件格式）

5. 招标文件的澄清与修改

5.1在投标截止时间前，采购人和采购代理公司可用招标文件补充文件的方式对已发出的招标文件进行必要的澄清与修改，采购代理公司应在投标截止时间15日前在规定的政府采购信息发布媒体上发布 “补充公告”，或书面通知已购买招标文件的每一投标人。如发布“补充公告”的时间距投标截止时间不足15日的，则对投标截止时间作相应的延期。

5.2这些招标文件补充文件是招标文件的组成部分，对采购人和投标人有同样的约束力。

6. 投标人应详细阅读招标文件的全部内容和要求，不按招标文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

- C  投标文件

★7. 投标文件的组成：

投标文件分技术资信文件和报价文件，分册装订。投标文件格式见招标文件第六部分附件（投标文件格式）中要求。

7.1技术资信文件部分：

一、投标函

二、招标项目需求偏离表

三、商务条款偏离表

四、服务方案

五、同类项目业绩表

六、拟派往本项目的项目负责人简历表

七、工作人员配备投入计划表

八、用户证明书2

九、资格证明文件

（一）营业执照

（二）法定代表人授权书

（三）公司财务报表

（四）依法缴纳税收和社会保障基金的证明

（五）合格投标人的资格承诺书

（六）投标供应商声明

十、招标文件要求的或投标人认为需要提供的其他资料

7.2报价文件部分

一、开标一览表

二、分项报价表

三、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（如适用）

四、政府采购供应商基础信息登记表

8.  投标报价

8.1所有投标报价必须以人民币报价，不接受外币报价。货物投标价格应为货物出厂价（含增值税和其他税费）与以货物运达采购人指定安装地点为目的地的运输费、保险费之和，具体要求详见《前附表》中规定。

8.2  投标人要按“分项报价表”的格式和内容完整填写投标货物的单价、总价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

8.3  投标货物应该只有一个投标报价，而且一经开标，投标价不得变更。如果投标货物出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则投标无效。投标声明应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出。

8.4  投标报价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非实质性响应的投标而导致投标无效。

9.  投标文件格式和编写

9.1  投标文件按统一格式填写，装订成册。

9.2  投标语言：中文，当不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  开标一览表系在开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写，不得自行增减内容。

9.4  投标人在响应招标文件《第四部分 招标项目需求》的要求时按以下要求填写：在提供应答时，对于招标文件具有参数要求的指标，必须以所提供设备的具体参数值据实应答，并提供生产厂提供的相关技术资料（如样本、制造商官方资料等）。对于招标文件无参数要求的指标的应答，必须明确、直接，无模棱两可的表述。

9.5  投标人应注意，在技术规格中指出的工艺材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代标准牌号或分类号，但这些替代要实质上优于或相当于招标技术规格的要求。

10.  计量单位

10.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

11.  投标文件的有效期

11.1  投标文件的有效期在本招标文件“前附表”中作出规定，有效期自开标日起计算，不能小于招标文件的要求。

11.2  在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人的要求，采购代理公司可要求投标人延长投标文件的有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面（含传真）的形式进行。

- D  投标文件的递交

12.  投标文件的签署及装订

12.1  对应招标文件第六部分附件（投标文件格式）提供的各种文件，投标人应按要求填写、签署和加盖公章。

12.2  招标文件中规定需要加盖公章，法定代表人签字、投标代表人签字的部分，投标文件应进行正确签署和盖章。除非招标文件有特别规定，否则盖章均指单位公章，盖其他章的投标无效。

12.3   投标文件按照“附件（投标文件格式）”的顺序编写并装订。

12.4   投标文件的正本必须打印，在封面盖公章并注明“正本”字样。副本可以提交复印件。若正本与副本不符，以正本为准。

12.5   投标文件一般不得涂改和增删，如发现有错漏必需修改，在涂改或增删之处必须有投标人法定代表人或被授权代表的签字或盖章，否则，评标委员会将不接受该修改。

12.6   投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由投标人负责。

13.  投标文件的密封、标记和递送

13.1   所有递交的投标文件均应按以下方法装袋密封，不接受未按招标文件规定密封的投标文件。

(1)  投标文件密封袋内装投标文件正本一份、副本四份、电子文档一份（技术资信文件部分和报价文件部分必须分别装入不同的密封袋，否则投标无效）。投标文件递交时应密封完好，封口处必须盖有投标人单位公章或投标人的被授权代表签字。密封袋上注明项目编号、项目名称、投标人名称，并注明“投标文件（技术资信文件或报价文件）”字样及“开标时启封”字样。

13.2   通过邮寄递送投标文件时，应将全部投标文件按上述要求可靠密封。本采购代理公司对邮寄过程中发生的遗失或损坏不负责任。

14.  投标截止时间

14.1   投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间前，邮寄到达或派人送达指定的投标地点。拒绝接收在投标截止时间以后寄达和送达的投标文件。

15.2   采购人因故需推迟投标截止时间、开标时间时，采购代理公司应在投标截止时间3天前以书面形式通知所有招标文件收受人，或在规定的政府采购网上发布延期公告。在这种情况下，采购人和投标人相应的权利和义务将受到新的投标截止期的约束。

16.  投标文件的修改和撤回

16.1   递交投标文件以后，如果投标人在投标截止时间前提出修改补充或书面撤标要求，采购代理公司将予以接受。投标人若要撤回投标，应向采购代理公司提交有投标文件递交人（或法定代表人）签署的正式文件。

16.2   投标人修改投标文件的书面材料可装入投标文件密封袋，按本须知规定封装递交，单独封装递交时应在封套上标明“修改/补充投标文件（并注明项目编号）”和“开标时启封”字样。

16.3  在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行修改。

- E  开标

17. 开标

17.1   采购代理公司按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。

17.2   开标现场开启微信群视频语音通话方式邀请各投标人参与远程视频语音开标过程，届时如投标人未按时参加微信群视频语音开标的，视同该投标人默认开标过程，不得事后对开标过程提出任何异议。

17.3   开标时先由业主代表查验投标文件密封情况。

17.4   按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开技术资信文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合采购文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场微信或电话联系退还投标人；

17.5   技术资信文件评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

17.6   采购代理公司开启报价文件，宣读投标人名称、投标报价、投标内容（投标设备名称或者服务项目名称）、以及其他有必要宣读的内容。

17.7   采购代理公司做开标记录， 并由投标人代表在微信群内进行确认回复。

- F  评标和定标

18. 评标委员会

18.1   根据《政府采购法》、国家财政部第87号令的规定，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家将在开标日之前24小时内在管理部门的评标专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

18.2   评标委员会将遵循公平、公正、科学和诚实信用的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对招标文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

19.  投标的澄清

19.1   对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人做出澄清。投标人必须按照采购代理公司通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

19.2   投标人应对需要澄清的问题作书面澄清，该书面澄清必须有投标人授权代表（或法定代表人）的签字（或盖章），书面澄清将作为投标内容的一部分。

19.3   投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。

19.4   评标委员会将核对投标价格，对发现的价格计算错误按下述原则修正：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

在评审中若发现投标文件的正本与副本不一致，则以正本为准。

19.5  若投标人未响应澄清安排的通知进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

20. 评标办法

20.1   本项目采用的评标方法载明在招标文件第三部分“评标标准”中。

21. 评标程序

21.1 评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、综合评议、推荐中标候选人的程序依次进行。

21.2 初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入后续的评标程序。

21.3 澄清有关问题：如需澄清的按招标文件的规定进行。

21.4 综合评议：对所有有效标按《评标标准》规定的评标办法进行综合评价，每位评委独立打分，并按综合得分从高到低作出评标结果排序。

21.5 推荐中标候选人：评标委员会按照评标结果排序，确定评标结果排序第一的为中标候选人。

22.  评标过程保密

22.1  开标之后，直到中标结果公告发布之前，凡是涉及评标委员会名单、投标文件的澄清、评价、比较各投标的有关资料以及授标意向等，评标委员会成员、采购人和采购代理公司的有关人员均不得向投标人或其他无关的人员透露。

23.  确定中标供应商、评标结果公示

23.1  采购人根据评标报告中推荐的中标候选供应商顺序（或评标委员会受采购人事先授权，按照评标结果排序）确定中标供应商。

23.2  中标供应商一经确定，本采购代理公司即在当地政府采购管理部门指定的媒体上发布中标结果公告，投标人可到网上查询相关的中标信息。

G  授予合同

24.  采购人在授予合同时具有变更数量的权力，可以在项目监管单位规定的合同金额变更范围内，变更招标的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

25.    中标通知

25.1  在中标公告发布同时，本采购代理公司向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

25.2  在中标供应商与采购人签订合同时，中标通知书是合同的一个组成部分。

26.    签订合同

26.1  中标供应商在本采购代理公司发出中标通知书的30日内，应与采购人按照招标文件和中标供应商的投标文件的约定内容签订书面合同。

26.2  中标通知书、招标文件、中标供应商的投标文件及有关的澄清文件均应作为合同附件。

27.   履约保证金（如适用）

27.1  中标供应商应在签订合同前，按照“前附表”中的规定向甲方提供履约保证金。

27.2  履约保证金的有效期至卖方完成合同规定的义务，用户在交接验收文件上签字时止。

27.3  中标供应商如不按本须知规定递交履约保证金，采购人有权按本须知规定撤销其中标资格。在这种情况下，采购人可按本须知规定另选中标供应商或重新组织招标。

H  质疑的规定

28、对供应商质疑的规定

28.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.2 对采购文件提出质疑的，应当在采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。对采购过程提出质疑的，应当在采购文件接收、开标、评审工作、宣布评审结果等环节结束之日起7个工作日内提出。对采购结果提出质疑的，应当在中标公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购投标截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

28.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

28.5供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。

28.6采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人。提出质疑的时间以收到质疑函原件的时间（交邮时间）为准。

28.7 采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见本项目招标公告。

I  特别说明

29.1执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

29.2中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

29.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

29.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

29.5采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

29.6 《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

第三部分  评标标准

一、评标原则及程序

1、评标委员会按照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（第87号令）》及有关法律法规的规定，遵循公平、公正、科学和诚实信用的评标原则。

2、评标依据：招标文件和投标人递交的投标文件。

3、评标办法：综合评分法，满分100分。

4、评委程序：投标文件响应性检查（资格性审查、符合性检查）；综合评议（评委根据《评委打分表》打分）；评分汇总（汇总各评委的评分，计算所有评委评出的总分的算术平均值作为投标人的综合得分）；按综合得分从高到低排序。如综合得分相同的，按投标报价从低到高排序；如综合得分相同且投标报价也相同的，则现场抽签决定排序。

5本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业标项1、2为物业管理行业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商均为小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

6、评标过程如发现有异常情况，由评标委员会集体讨论决定。

二、投标文件响应性检查

审定投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，是否存在重大偏差，存在任何重大偏差的投标为无效标。

- 资格性审查不合格的：

依据 “招标公告”的资格条件，采购人或采购代理机构对各投标人的投标资格合格性、资格证明文件（见招标文件《投标人须知》第7条“七、资格证明文件”要求）完整性和有效性进行审查。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。（采购人或采购代理机构将于投标截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人政府采购严重违法失信行为信用记录。投标人如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标）。

- 符合性检查不合格的：

（2.1）投标文件的完整性和有效性：投标文件的组成不符合招标文件《投标人须知》第7条要求的，投标文件的签署与盖章不符合要求的、法定代表人授权书无法定代表人签字或被授权人签字的 [即投标文件不符合“附件（投标文件格式）”的盖章、签署或出具要求的]，[除非招标文件中有特别说明，否则盖章均指加盖单位公章，任何盖分公司或办事处章、业务章、投标专用章等非投标单位公章的盖章无效]；

（2.2）投标有效期不符合招标文件“前附表”的要求的；

（2.3）对招标文件的主要条款（招标文件中标注★号的条款）有任何一条负偏离的或未实质性响应的；

（2.4）投标报价超出采购预算（或最高限价）的；

（2.5）如果投标单位的投标报价明显低于其他有效投标人投标报价的平均价，评标委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；

（2.6）符合招标文件规定的其他无效投标条件的；

（2.7）投标文件存在其他重大偏差，经三分之二以上评委签字确认的；

（2.8）评标委员会经过审查，发现投标文件有虚假应标的；

（2.9）不符合其他国家法律法规规定的。

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（3.1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3.2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3.3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（3.4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（3.5）不同投标人的投标文件相互混装；

在评标期间，评标委员会若发现投标人在投标中有腐败或欺诈行为或试图对评标委员会的评标和采购人授予合同的决定进行影响，将依法否决其投标，并向管理部门上报其不良行为。

- 三、评标程序的终止

至投标截止时间，投标单位不足三家，或经评审有效投标不足三家，或出现影响采购公正的违法违规行为时，或因重大变故采购任务取消时，评标委员会将做出否决全部投标的决定，并依法终止评标程序，此时招标程序也随之终止。

评分标准（评委打分表）

子包一：卫生保洁、运送服务

| 投标单位 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术部分 85分 | 招标要求响应性15分 | 完全响应招标文件第四部招标项目需求各项招标要求的得15分；技术参数中标有“▲”条款负偏离一条扣2分，其他一般技术参数负偏离一条扣1分，扣完为止。 |
|  | 企业质量认证情况4分 | 投标人具有ISO 9001质量管理体系认证，ISO 14001环境管理体系认证，ISO 45001职业健康安全管理体系认证，ISO 50001能源管理体系认证，每提供一个得1分最高得4分。（投标文件中提供有效期内证书复印件加盖公章，原件开标时携带备查。） |
|  | 企业荣誉2分 | 相关部门颁发的守合同重信用荣誉证书AAA级的得2分， AA级及以下的得1分，其余不得分。（投标文件中提供有效的证书或相关证明材料加盖公章，原件开标时携带备查。） |
|  | 项目业绩1分 | 2018年1月1日至今投标人具有三级医院服务的同类服务业绩（保洁运送）得1分。（投标文件中同时提供合同复印件加盖公章。） |
|  | 服务连续性2分 | 至开标截止时间投标人具有连续六年及以上为浙江省内同一家三级医院服务（保洁运送）的得2分。（投标文件中提供合同复印件加盖公章及用户证明书2（见附件）原件） |
|  | 清洁工具6分 | 清洁工具每天集中发放、收集的实施方案（2分）：组织实施方案合理性和规范性，符合医院的实际情况和需求的，进行评议0-2分。 |
|  |  | 清洁工具清洗消毒方案符合院感要求的（0-2分）； |
|  |  | 清洁工具交与通过环评及拥有省级排污许可证的资质的洗涤公司清洗、消毒的得2分，不满足得0分。（投标文件中提供合作洗涤公司的合同复印件、资质证明材料，原件开标时携带备查。） |
|  | 保洁、运送运作流程组织方案15分 | 保洁、运送运作流程设计和组织实施方案，运作流程设计清晰，组织实施方案完善，符合医院的实际情况和需求的，进行评议0-10分。 |
|  |  | 投标人具备信息化管理服务支撑能力，且提供专业服务管理软件，包含不仅限于中央运送调度、工作量统计、服务质量考核等功能，进行评议0-5分。以上三个软件功能需提供软件截图证明加盖公章，每少提供一个扣1分；提供与管理软件合作公司签署的合同复印件加盖公章，未提供此项不给分。 |
|  | 保洁、运送投入设备设施配置的情况5分 | 保洁、运送投入设备设施配置的情况，投入本项目的设备设施配置国内外先进 (必须提供设备产地、名称、件数等文件) ，进行评议0-5分。 |
|  | 人员培训，质量控制支持方案7分 | 培训、质量控制、支持方案完善，能满足招标文件要求的，进行评议0-7分。 |
|  | 项目负责人5分 | 项目负责人具有2-3年（含）医院管理经验，且具有大专及以上学历，得1分；有3-5年（含）医院管理经验，且具有大专及以上学历，得2分；有5年以上医院管理经验，且具有大专及以上学历，得3分；（投标文件提供学历证书及用户证明书1（见附件）原件，投标人为其缴纳的开标前2个月社保证明。此次招标服务期限内未经招标人允许项目负责人不得更换，提供投标承诺函。） |
|  |  | 项目负责人如有三甲等级医院创建经历（经验）者，提供医院证明得1分。在创建过程中表现优秀，受到医院认可，提供医院证明（用户证明书1（见附件）原件）得1分。 （投标文件中提供证明材料复印件加盖公章） |
|  | 人员配置方案7分 | 各类人员配置合理，满足招标文件要求的，进行评议0-7分。 |
|  | 各项管理制度6分 | 各项管理规章制度严格、全面，能满足招标文件要求的，进行评议0-6分。 |
|  | 管理服务6分 | 各项质量指标的承诺、目标管理服务各项质量指标明确的，进行评议0-6分。 |
|  | 应急能力4分 | 对投标人的应急能力保障方案是否合理、可行、有效进行综合评议0-4分 |
| 价格部分 15分 | 参与评审的价格=有效投标报价-小微企业价格扣除投标有效报价6%优惠值（如有） 满足招标文件要求且参与评审的价格最低的参与评审的价格为评标基准价,评标基准价得分为满分15分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标人参与评审的价格）×15%×100。 *本项目预算金额为1089.50万元/年，超过预算金额的投标报价作无效标处理。 |  |
| 合计100分 |  |  |

子包二：设备运行与维护服务

| 投标单位 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术分80分 | 招标要求响应性（15分） | 完全响应招标文件第四部招标项目需求各项招标要求的得15分；技术参数中标有“▲”条款负偏离一条扣2分，其他一般技术参数负偏离一条扣1分，扣完为止。 |
|  | 企业信誉等（5分） | 相关部门颁发的守合同重信用荣誉证书AAA级的得2分，AA级及以下的得1分，其余不得分。 投标文件中提供有效的证书或相关证明材料加盖公章，原件开标时携带备查。 |
|  |  | 提供投标人至今仍在服务的单位评价证明，评价为非常满意的得3分，其他不得分；（投标文件中提供合同复印件加盖公章及甲方出具的证明材料原件）。 |
|  | 项目管理负责人（3分） | 具有工程师及以上职称证书得2分（投标文件中提供证书复印件；此次招标第一年服务期限内未经招标人允许项目负责人不得更换，提供投标承诺函及投标人为其缴纳的开标前2个月社保证明。） |
|  |  | 具有三级医院管理经验的得1分；（提供文件中提供合同复印件，若合同中无法体现项目管理负责人身份的则提供合同中甲方出具的证明材料）； |
|  | 公司业绩3分 | 投标人具有2018年1月至今三级医院后勤设备运行维护管理服务的业绩，每提供一家得1分，最高不超过3分（投标文件中提供合同复印件加盖公章。） |
|  | 管理经验3分 | 投标人有参加过医院JCI管理工作经验得3分（投标文件中提供合同复印件加盖公章。） |
|  | 服务计划安排、质量承诺15分 | 评委根据投标人服务计划的安排、质量承诺进行评议0-15分。 |
|  | 人员配备10分 | 人员的配备情况是否合理、满足本项目需求，评委根据投标人人员的配备情况是否合理、满足本项目需求，进行评议0-10分。 |
|  | 设备运行管理织方案10分 | 评委根据投标人的工程设备运行管理组织方案，进行评议0-10分。 |
|  | 考核制度10分 | 工程设备运行管理措施及内部考核制度，评委根据投标人的工程设备运行管理措施及内部考核制度，进行评议0-10分。 |
|  | 培训6分 | 工作人员的培训状况，评委根据投标人制定的工作人员的培训状况（提供近三年详细培训资料），进行评议0-6分。 |
| 价格分20分 | 参与评审的价格=有效投标报价-小微企业价格扣除投标有效报价6%优惠值（如有） 满足招标文件要求且参与评审的价格最低的参与评审的价格为评标基准价,评标基准价得分为满分20分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标人参与评审的价格）×20%×100。 *本项目预算金额为237.6万元/年，超过预算金额的投标报价作无效标处理。 |  |
| 合计100分 |  |  |

打分说明：

（1）评委根据评标情况逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

- （2）各评分因素分值精确到小数点后一位；

（3）评标过程中其他未尽事宜，由评标委员会集体讨论决定。

评委签名：                                    日期：

第四部分  招标项目需求

### 一、招标清单

| 子包 | 采购需求 |  |  | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标的名称 | 服务期 | 服务需求 |  |
| 1 | 卫生保洁、运送服务 | 一年 | 详见第四部分招标项目需求 | 1089.5万元/年 |
| 2 | 设备运行与维护服务 | 三年，合同一年一签。一年合同期满后若经业主考核合格并报采购管理部门备案，合同可续签最多可续签二年，合同一年一签。 |  | 237.6万元/年 |

### 二、招标要求

子包一：卫生保洁、运送服务

（一）、项目概况

宁波市第六医院核定病床总数为950张，实际开放床位数约950张。本次招标涉及范围为门诊楼、新老住院大楼、裙楼、外围广场、绿地、地面、地下停车场及附属教学楼（原江东区卫生监督所），总建筑面积约70000平方米左右。医院为24小时无假日医院，三级乙等骨科医院。为病人、医护人员创造良好的就医和工作环境，提供医院日常运作保洁运送服务及应急保障任务。

（二）、楼层布局及功能分布

| 楼宇名称 |  | 楼层 | 科室分布 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政楼 |  | 1F |  |  | 输液室/诊室/药房/挂号收费、皮肤科/病案室等 |
|  |  | 2F |  |  | B超/心电图/内科/专家/五官科/胃镜/儿科/肌电图等 |
|  |  | 3F |  |  | 眼科/口腔科/妇科/针灸科/整复外科等 |
|  |  | 4F |  |  | 人事科//医务科/科教科/财务科等 |
|  |  | 5F |  |  | 办公室/会议室 |
| 新住院楼 |  | 1F |  |  | 出入院结算中心/急诊/急诊手术室/CT/MRI/DSA |
|  |  | 2F |  |  | 检验中心/输血科/供应室/材料仓库 |
|  |  | 3F |  |  | 手术室/麻醉科/特检科 |
|  |  | 4F |  |  | ICU/手术室生活区 |
|  |  | 5F |  |  | 设备仓库/药库/药房/信息中心 |
|  |  | 6F |  |  | 足踝病区/关节外科病区（运动医学组） |
|  |  | 7F |  |  | 创伤骨科一病区 |
|  |  | 8F |  |  | 创伤骨科二病区 |
|  |  | 9F |  |  | 创伤骨科三病区 |
|  |  | 10F |  |  | 脊柱外科一病区 |
|  |  | 11F |  |  | 脊柱外科二病区 |
|  |  | 12F |  |  | 关节外科病区 |
|  |  | 13F |  |  | 小儿骨科病区 |
|  |  | 14F |  |  | 手外科一病区 |
|  |  | 15F |  |  | 手外科二病区 |
|  |  | 16F |  |  | 手外科三病区 |
|  |  | 17F |  |  | 手外科四病区 |
|  |  | 18F |  |  | 手外科五病区 |
|  |  | 19F |  |  | 手外科六病区 |
|  |  | 20F |  |  | 内科一病区 |
|  |  | 21F |  |  | 内科二病区 |
| 地下部分 |  | -1/-2 |  |  | 设备层/机械停车库 |
| 老住院楼 | 1F |  |  | 日间病房 |  |
|  | 2F |  |  | 急诊病区（EICU） |  |
|  | 3F |  |  | 普通外科病区/妇科病区 |  |
|  | 4F |  |  | 康复病区 |  |
|  |  | 5F |  |  | 整复/胸外病区 |
|  |  | 6F |  |  | 神经外科病区 |
|  |  | 7F |  |  | 手术室 |
| 辅助裙楼 |  | 1-2F |  |  | 采购中心/人事档案/档案室/后勤基建科等 |
| 教学楼 |  |  |  |  | 原江东卫生监督所 |

（三）卫生保洁

1、服务内容

（1）负责医院室内、室外清洁卫生（包括天花、顶棚、顶房平台、内墙、玻璃、高处灯具、通风口、地面、室内家具、楼梯、走廊、通道、窗户、门、桌、椅、床、柜、宣传栏、洗手间、电梯间、公共通道等），和医院院落、道路的保洁工作及垃圾的收集、二次分捡和运送，不包括外墙清洗和虫害控制。

（2）室内PVC地面/橡胶地板/瓷砖或石材的清洁养护：定期抛光、喷磨、刷洗、补蜡、全面/起打蜡等。

（3）公共区域的PVC地面/橡胶地板/瓷砖或石材的清洁养护：定期进行抛光、喷磨、刷洗、补蜡、全面起/打蜡、翻新等。

（4）医疗/生活垃圾的清运。

（5）协助科室清点棉织洗涤品，及时做好出入院病人床单位终末消毒。并收回、清点换下的棉织洗涤品。

（6）拆装窗帘和隔帘。

（7）为住院病人1天2次打开水送到床头。

（8）行政楼所有会议室卫生及桌子摆放、协助打开水服务等。

2、保洁服务总体要求

负责医院范围内的室内、室外清洁卫生，24小时动态保洁，保持医院全貌整洁。

1）、对人员出入频繁之处，必须进行不间断的保洁。及时处理污物、垃圾，保持地面干燥、无污迹、无烟迹果壳。

2）、玻璃窗明亮清洁、窗帘干净。门、门框、栏杆、窗台、氧气面板上端、灯具、钟、镜框、风扇、室内分体空调器表面无灰尘，保持干净清洁。风扇、中央空调进出风口无积灰无污迹。

3）、床头橱、凳子、椅子、病床保持清洁，无积灰无污迹。

4）、厕所地面光亮干净无积水，管道畅通、墙面清洁，无异味、便器无积垢。

5）、公共场所的楼梯扶手及通道的地面、玻璃窗、墙面的卫生要求同上。所有垃圾桶清洁、无异味。

6）、屋顶每月1-2次清扫，保持天沟通畅。绿化地无杂物垃圾，下水道无阻塞外溢，阴沟疏通无积水。

7）、推车、卫生用具等整齐有序、清洁定位。

8）、按规定配合“除四害”工作。

9）、保持内墙面清洁、无污迹、无蜘蛛网。室内花盆内不得有垃圾及烟头

10）、病区内不乱挂衣服、不拉线、不乱钉乱贴。

11）、保持茶水站、污物间整洁，里面不得有私人杂物。水槽、水桶无积垢。

12）、节约水电，无长明灯、长流水现象。

13）、门急诊、大厅及室内公共区域、病房及办公室的首次（上、下午）保洁在上班前完成，不影响开诊、交接班、查房等工作。

14）、专项保洁不影响病人休息，负责防滑告知及安全提示。

15）、院内公共设施摆放整齐有序、清洁，活动指示牌、宣传牌、防滑告示牌等应定点、定位，整齐、整洁摆放，不得无故搬移、损坏。

16）、日常的清洁消毒工作按照《消毒技术规范》执行，出院病人终末消毒到位。

17）、抹布、拖把等清洁用具种类及数量符合院感要求，清洁用具每天统一交于有洗涤资质的公司清洗消毒，做到统一收集，统一下发。

18）、医疗废物处理按照《医疗废物管理条例》规范执行，禁止流失事件发生。

19）、做好环境保洁区域内的所有PVC/橡胶地面、大理石地板的养护。养护频率要求如下：公共区域PVC/大理石地面，打蜡不低于每年4次。室内区域PVC/大理石地面每年4次。费用包含在投标总价内，要求注明保养的频率。

20）、要求中标方对医院的项目管理配置专用的洗地机、自动洗地吸水机、抛光机、吸水洗尘机、地坪/地毯吹干机、真空吸尘机、对讲机、工业用洗衣机和烘干机、垃圾车、榨水器、不锈钢桶、电脑、打卡钟、指纹考勤机和打印机、先进的全方位清洁手推车等。

21）、中标方提供保洁用的清洁剂、洗涤剂、地面保护材料、生活垃圾袋，这些消耗品必须是通过国家卫生部审批准予使用，并符合医院院感科的要求，并且要求提供优质的产品。

22）、负责上述未详但属于院内保洁范围的服务。

23）、职工及病人对环境卫生的满意度在90%以上。

3、保洁服务基本工作要求：

3.1门诊区域

| 区 域 | 序 号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门 诊 区 域 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次 |
|  | 2 | 区域内地面扫尘（无扬尘干扫） | 每日2次 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日2次 |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭 | 每日2次 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、低处电器表面清洗或擦拭 | 每日1次 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、清洗、擦拭 | 每日2次 |
|  | 7 | 卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、地面）冲洗、擦拭、消毒 | 每日2次/动态 |
|  | 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次 |
|  | 9 | 消防栓、消防器擦拭、开水机、冰箱内部清洗 | 每周1次 |
|  | 10 | 门、门框、低处窗框擦拭 | 每周1次 |
|  | 11 | 玻璃及窗框 | 每月1次 |
|  | 12 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次 |
|  | 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次 |
|  | 14 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每月2次 |
|  | 15 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘 | 每月1次 |
|  | 16 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、管道、空调、风扇、空调等高处设备擦洗 | 每月1次 |
|  | 17 | 地面机洗、打蜡、晶面处理或保养 | 每3月1次 |
|  | 18 | 窗帘拆换（污染时随时拆换） | 半年1次 |
|  | 19 | 平车上布类整理、更换，床上用品拆换 | 随 时 |
|  | 20 | 巡视保洁、消毒毛巾 | 随 时 |

3.2急诊区域、输液大厅区域

| 区 域 | 序 号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 急 诊 区 域 输 液 大 厅 区 域 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次 |
|  | 2 | 区域内地面牵尘（无扬尘干扫） | 每日2次 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日2次 |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品、台面擦拭 | 每日2次 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、低处电器表面的清洗或擦拭 | 每日1次 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔拦处、柜清洗、擦拭 | 每日2次 |
|  | 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）冲洗、擦拭、消毒 | 每日2次/动态 |
|  | 8 | 区域内窗台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次 |
|  | 9 | 消防栓、消防器擦拭、开水机清洗 | 每周1次 |
|  | 10 | 门、门框、窗框、低处玻璃擦拭 | 每周1次 |
|  | 11 | 高处玻璃 | 每月1次 |
|  | 12 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次 |
|  | 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次 |
|  | 14 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每月2次 |
|  | 15 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘 | 每月1次 |
|  | 16 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗 | 每月1次 |
|  | 17 | 地面机洗、打蜡、晶面处理或保养 | 每3月1次 |
|  | 18 | 巡视保洁、消毒毛巾 | 随 时 |
|  | 19 | 平车上布类整理、更换，病人床单位终末消毒 | 随 时 |

3.3 ICU

| 区 域 | 序 号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| ICU | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次 |
|  | 2 | 区域内地面扫尘（无扬尘干扫） | 每日2次 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日2次 |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品（含病历牌）、台面擦拭 | 每日2次 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、器械（治疗车、病历架等）、床单位、低处电器表面的清洗或擦拭 | 每日1次 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔拦处清洗、擦拭 | 每日2次 |
|  | 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）冲洗、擦拭、消毒 | 每日2次 |
|  | 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次 |
|  | 9 | 拖鞋、防滑地垫、脚垫清洗 | 每日1次 |
|  | 10 | 病人出院终末消毒 | 随 时 |
|  | 11 | 消防栓、消防器擦拭、开水机、冰箱内部、空气净化机、空调过滤网清洗 | 每周1次 |
|  | 12 | 门、门框、窗框、玻璃 | 每周1次 |
|  | 13 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次 |
|  | 14 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次 |
|  | 15 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次 |
|  | 16 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘 | 每月1次 |
|  | 17 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗 | 每月1次 |
|  | 18 | 地面机洗、打蜡、晶面处理或保养 | 每3月1次 |
|  | 19 | 巡视保洁、消毒小手巾、收、发家属陪伴椅 | 随 时 |
|  | 20 | 平车上布类整理、更换，病人床单位终末消毒 | 随 时 |

3.4手术室

| 区 域 | 序 号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手 术 室 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次 |
|  | 2 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日2次 |
|  | 3 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品、台面擦拭 | 每日2次 |
|  | 4 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材、无影灯）、低处电器表面清洗、擦拭 | 每日1次 |
|  | 5 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔拦处清洗、擦拭 | 每日2次 |
|  | 6 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）冲洗、擦拭、消毒 | 每日2次 |
|  | 7 | 区域内窗台、阳台、把手、扶手、栏杆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次 |
|  | 8 | 拖鞋清洗、 | 随 时 |
|  | 10 | 术后整理、清洁、消毒 | 随 时 |
|  | 11 | 消防栓、消防器擦拭、开水机、空气消毒机、空调过滤网清洗 | 每周1次 |
|  | 12 | 门、门框、窗框、玻璃、高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次 |
|  | 13 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次 |
|  | 14 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每月2次 |
|  | 15 | 吸引瓶、管彻底清洗、消毒 | 每周1次 |
|  | 16 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘 | 每月1次 |
|  | 17 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗 | 每月1次 |
|  | 18 | 地面机洗、打蜡、晶面处理或保养 | 每3月1次 |
|  | 19 | 巡视保洁、消毒小手巾 | 随 时 |
|  | 20 | 平车上布类整理、更换，手术台上用品拆换 | 随 时 |
|  | 21 | 库房的打扫 | 每月1次 |
|  | 22 | 窗帘拆换 | 每2月1次 |
|  | 23 | 各类推车轮子上油、去污，保证正常运行 | 每周1次 |

3.5住院病区

| 区 域 | 序 号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住 院 病 区 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次 |
|  | 2 | 区域内地面牵尘（无扬尘干扫） | 每日2次 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日2次 |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品（含病历牌）、台面擦拭 | 每日2次 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、器械（治疗车、病历架等）、床单位、低处电器表面的清洗或擦拭 | 每日1次 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗、擦拭 | 每日2次 |
|  | 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒 | 每日2次/动态 |
|  | 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次 |
|  | 9 | 床单位终末消毒 | 随 时 |
|  | 10 | 消防栓、消防器擦拭、开水机、冰箱内部清洗 | 每周1次 |
|  | 11 | 门、门框、窗框、玻璃 | 每周1次 |
|  | 12 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次 |
|  | 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次 |
|  | 14 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次 |
|  | 15 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘 | 每月1次 |
|  | 16 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗 | 每月1次 |
|  | 17 | 地面机洗、打蜡、晶面处理或保养 | 每3月1次 |
|  | 18 | 巡视保洁、小手巾清洗、晾晒 | 随 时 |
|  | 19 | 平车上布类整理、更换 | 随 时 |

3.6行政办公区域

| 区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行 政 办 公 区 域 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次 |
|  | 2 | 区域内地面扫尘（无扬尘干扫） | 每日2次 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日2次 |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭 | 每日2次 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、低处电器表面清洗或擦拭 | 每日1次 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗、擦拭 | 每日2次 |
|  | 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒 | 每日2次/动态 |
|  | 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次 |
|  | 9 | 消防栓、消防器擦拭、开水机、冰箱内部清洗 | 每周1次 |
|  | 10 | 门、门框、窗框、玻璃 | 每周1次 |
|  | 11 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次 |
|  | 12 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次 |
|  | 13 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次 |
|  | 14 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘 | 每月1次 |
|  | 15 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗 | 每月1次 |
|  | 16 | 地面机洗、打蜡、晶面处理或保养 | 每3月1次 |
|  | 17 | 巡视保洁、毛巾清洗、晾晒 | 随 时 |

（四）、运送服务

1、服务内容

（1）常规药品、大输液、小型设备、设备后勤库房等物品的运送。

（2）协助医护人员对危重住院患者的运送。

（3）科室的标本、文件的运送。

（4）为了确保运送工作的正常开展，成立应急小组，制定可行的应急方案。

（5）按照医院规定进行3部电梯的7:00~20:00司梯服务，老手术室电梯7:00~20:00动态服务。

（6）手术室、药房、药库、后勤设备库房、ICU、急诊、供应室等提供驻守服务，负责该区域所有保洁、运送服务。

（7）协助将遗体从病区送至太平间，做好太平间的卫生管理。

2、运送服务总体要求

热情为病员服务，满足临床需要，在完成保障工作同时，强调优质服务。确保运送工作及

时、准确、安全、高效。

1）、护送病员手术、转科、检查等注意安全，服务周到，不得有意外损伤。

2）、送各类预约单、会诊单、化验单、送检各类医疗标本，送药品、送血及时准确。

3）、设备物资运送加强责任心，不得遗失、损坏设备和物资。

4）、运送中心24小时为临床服务。设立24小时的中央调度中心，配置通讯工具和管理软件（包含移动端）。要求利用管理软件实现运送任务提交、下达、调度、协同等，中央调度中心可线上动态监管，对运送数据进行实时汇总和统计，能随时提供相应的数据，给采购人的决策进行支持。

5）、病人以及医务人员对运送人员及运送中心的服务满意率达到90%以上。

6）、电梯员必须持有效证件上岗，严格规范操作。

7）、驻守科室服务人员须服从相关科室科主任、护士长领导。

8）、医院负责提供运送用工具，中标方应合理调配并负责管理与保养，如有损坏，照价赔偿。

（五）、总体管理要求 ：

1、中标方须认真履行职责，严格按标书要求及承包协议中的质量保证体系做好院内的物业服务工作。保洁、运送人员不得顶替调换，确保在岗在位，各尽其职，保证符合各项服务的质量标准，确保在岗人数和服务时间，各岗位班次及人数符合招投标及合同规定，班次及人数不得随意更改（包括物业管理人员），如特殊情况需要更改时，须征得采购人同意。如安排不当，人员不能到位影响医院正常工作的，每缺岗1人，按人均工资费用在次月合同服务费中扣除；如无证上岗，每发现一人/次，按人/次扣除1000元，在次月合同服务费中结清。相关考核内容在签定合同时制定。

- 2、考核标准：医院制定详细的考核细则，每月对保洁运送服务进行考核，主要从服务态度、工作效果、在职在岗情况、制度执行情况、病员及医务人员的满意度、服务质量等几方面进行考核；考核满分为100分。以考核得分90分为基准，每低1分，扣2000元，在次月支付合同服务费时结清。

- 3、涉及需要持证上岗的岗位，进驻时必须持证上岗，达不到要求的，按缺岗处理，并按人均费用扣除缺岗位数一个月的费用，如下个月仍未达到要求的，双倍扣除。

4、中标方必须对上岗人员按规定进行体检、岗位培训等，并对上岗人员定期进行职业道德教育，教育其端正服务态度、提高服务质量、遵守采购人的各项规章制度及工作规范，维护医院形象，服从所在科室主任、护士长领导。对不遵守劳动纪律、有病人投诉、收受病人钱物、索取护工介绍费的员工，经查实后酌情处罚，情节严重的采购人有权辞退。

5、中标方须在医院内设立专职行政管理处，根据招标要求，制定各项行政管理制度和岗位职责，由公司派专职督导人员每日进行现场管理，落实好各项制度和职责。

6、公司员工不谈论与病人隐私、病情、治疗相关话题。上班时间不得私自对病人提供有偿服务，严禁向病人索要、收受礼物及小费，对病人遗忘的物品发现后须及时上交或归还失主(有详细登记及采购人证明人)。不得与病人及家属吵架，严禁在院内大声喧哗、聚众聊天。不得在院内干私活，晾晒私人衣服等。严禁在院内吸烟、喝酒。

7、中标方所有员工上班期间必须统一着装，自用车辆须按指定地点停放。各种保洁用具、工具规范放置，正确使用，符合院感要求。公共走廊、大厅及管理区域内不得有长明灯(特殊区域除外)、长流水现象。未经采购人同意,不得私自使用大功率的电器用品。

8、中标方必须按《宁波市生活垃圾分类》标准和相关文件规定，对全院生活垃圾进行分类收集、精准投放，并对所收集的生活进行二次分捡。对各种报纸、纸箱等可回收物统一收集，集中处理，按回收重量定期上缴所得费用。

9、各项工作严格按《浙江省等级医院评审标准》中的三级甲等医院管理标准执行；做好台账资料准备工作。

10、积极配合医院完成各项指令性任务和迎检工作，由此产生的加班费用已含在总价中。

11、各岗位应遵守相关劳动法的规定，不得连续疲劳工作，影响医院的工作质量及安全生产，由此引起的一切后果由中标方承担。

12、检查、考核、设备安装使用说明等资料，由各中标方收集保管存档。

13、中标方应将所有运行的操作流程、制度、职责、计划、总结、培训、考核督查记录及月卫生检查考核表、人员安排表等资料必须每月整理留档，以备检查。

14、保洁、运送人员年流失率在20%以下(包括管理人员)。

15、岗位实际所需人数由投标单位根据情况自行定制，但不得少于以上各岗位要求的人数，允许部分人员以加班形式体现，保洁、运送人员按岗位配备人数不少于187人，实际到岗人数不少于161人。

16、每个病区保洁员的实到人数必须为2人，不得以加班形式体现。

# ▲17、导医2人，供应室5人（含C臂）必须为实到，不得以加班形式体现。

# ▲18、本项目实际岗位人数不少于194，实际到位人数不得低于168人（社保缴纳人数不少于总岗位人数的40%）。

▲19、投标方在截止投标日前三天联系医院做实地勘查，遇节假日顺延。投标时出具采购人提供的实地勘查证明（如未提供的按招标要求响应性偏离扣分）。

（六）、其他说明

1、中标方办公用各类水、电由医院免费提供。

2、医院将提供中标方管理办公用房、员工更衣室、值班室、仓库用房，在服务期限内提供给中标方免费使用；各类垃圾桶、医疗垃圾袋、专用消毒药剂等也由医院提供。医疗垃圾的外运费和生活垃圾处理费用，这些费用投标方不应再另计入成本。

3、医院不提供物业员工的住宿。中标方自行负责桌椅等办公家私和员工更衣柜以及空调等生活设施。

4、中标方负责所有有关环境保洁所需的清洁、洗涤药剂，地面养护药剂、材料和保洁工具、生活垃圾袋等耗材。

5、中标方负责配置项目相关人员的装备（包括对讲机以及对讲机公共频道占用费及维修费用等）。

6、中标方提供电脑、考勤设备和打印机等办公设备和耗材；电话费、网络费等由中标方自行解决。

7、中标方的各岗位员工统一服装，配证上岗，并由中标方负责其员工工服配备和洗涤。

8、中标方有岗前培训机构，服务人员100%经过岗前或在岗培训合格才独立上岗。特殊岗位按国家有关规定持证上岗。

9、未经采购人同意，中标方不得在合同期限内将本项目的管理权转包或发包。

10、中标方自行解决管理服务时所需的日常劳保用品包括工作服装、工作鞋及防护用品,根据医院的行业形象要求及规范,保证文明工作。

11、中标方须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证整个后勤系统安全、高效、有序和有计划地运转。

12、中标方有责任配合采购人接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。历年相关资料在合同期结束后完整统一上交采购人。

13、中标方须严格按照国家规定给所有的员工缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险等）和住房公积金。

14、中标方自行负责其招聘员工的一切工资、福利、加班费（含节假日加班）等；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标方全部负责；中标方应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。

15、中标方承担由于物业员工违反合同规定、操作规范或制度而造成对医院职工、患者或患者家属损害所产生的所有费用。

16、投标时请提供人员配置表、各项费用清单及考核标准；同时提供服务所需的各种设备、工具的品牌、数量、价格等明细。

17、投标时请提供中标后详细的项目进驻（采购单位）方案，包括中标后半个月内具体人员、服务设备、工具、物料及培训的到位的数量、时间等。

18、中标方在接到中标通知书后，须派遣相关人员进驻医院现场，熟悉医院环境及运行模式等，人员费用由中标方负责。中标方进场服务时间由医院提前半个月通知。中标方接到医院通知后全体工作人员、设备必须到位，并完成岗前培训等工作，正式开始物业服务，服务费用结算以正式服务日起计，之前物业管理人员、物业员工的相关费用和培训费用等由中标方负责。

19、中标方如未具备相关管理软件或者软件不符合医院管理要求，则中标后需按医院要求采购一套管理软件（包含PC端及移动端软件），全额由中标方承担，包含在投标总价中。

20、中标方按国家相关规定负责收集、整理、外运除医疗垃圾、餐厨垃圾、标准生活垃圾外的其他垃圾，运输工具及费用自行承担；负责定期收集残肢、标本等，并自行解决运输工具运送至殡仪馆销毁，火化费由医院负责。

21、清洁工具、清洁用品按每日的需求量统一摆放、下发、收集，每天工作结束后交于有资质的洗涤公司清洗消毒。清洁工具、清洁用品按干净、污染两种区别摆放，统一收纳于储藏柜中，储藏柜数量按楼层实际数量放置。所需清洁工具、清洁用品、储藏柜等购置费及清洗消毒费由中标方承担。

人员定岗表（仅供参考）

1、管理人员岗位

| 序号 | 岗位 | 人数 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理处主任 | 1 | 全面负责项目日常工作、培训、劳资等，协调制订各项工作计划，做好监督、检查及与甲方沟通，处理应急突发事件。 |
| 2 | 副主任 | 1 | 协助主任日常工作，承担保洁、运送工作的协调、管理等。 |
| 3 | 文秘 | 1 | 熟练掌握办公软件，负责文件的收集、整理、建档，负责与院方相关部门的资料来往。年龄在35周岁以下，思维敏捷，工作干练。 |
| 4 | 电话调度 | 2 | 24小时电话接听、报表统计。熟练掌握相关软件的应用，合理分配、调度配送中心工作任务，每天工作量统计，汇总上报等。 |
| 小计 |  | 5 |  |

2、保洁人员岗位

| 序号 | 岗位 | 人数 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 领班 | 1 | 参与实际保洁工作及保洁工作的协调、监督、检查（不脱产） |
| 2 | 内二 | 2 | 病区消毒、病区环境卫生、洗涤用品交接、病人出人院处理、厕所、公共区域保洁。 |
| 3 | 内一 | 2 |  |
| 4 | 手六 | 2 |  |
| 5 | 手五 | 2 |  |
| 6 | 手四 | 2 |  |
| 7 | 手三 | 2 |  |
| 8 | 手二 | 2 |  |
| 9 | 手一 | 2 |  |
| 10 | 小儿骨科 | 2 |  |
| 11 | 关节外科 | 2 |  |
| 12 | 脊椎外科二 | 2 |  |
| 13 | 脊椎外科一 | 2 |  |
| 14 | 创三 | 2 |  |
| 15 | 创二 | 2 |  |
| 16 | 创一 | 2 |  |
| 17 | 足踝 | 2 |  |
| 18 | ICU | 2 |  |
| 19 | ICU护工 | 3 | 病人基础护理 |
| 20 | 新住院楼1-5五层 | 3 | 科室、厕所、公共区域保洁 |
| 21 | 检验科/供应室/放射科 | 4 | 科室保洁消毒。 |
| 22 | 急诊/输液室 | 4 | 区域保洁、消毒，公共区域、厕所保洁（三班倒）。 |
| 23 | 门诊楼1—5层 | 5 | 门诊各科室、公共区域、公共厕所保洁消毒。 |
| 24 | 整复外科/妇科 | 1 | 科室、妇科手术室、公共区域、公共厕所保洁消毒。 |
| 25 | 体检中心 | 1 | 标本送检、餐厅管理，区域保洁消毒。 |
| 26 | 神经外科病区 | 2 | 病区保洁、消毒、洗涤用品交接、病人出人院处理，公共区域保洁。 |
| 27 | 整复/胸外病区 | 2 |  |
| 28 | 康复病区 | 2 |  |
| 29 | 普外/妇科病区 | 2 |  |
| 30 | 急诊病区 | 2 |  |
| 31 | 日间病房 | 2 |  |
| 32 | 垃圾处理 | 3 | 生活垃圾收集、医用垃圾收集运送和交接。 |
| 33 | 外围、地下室、地面保养、专项机动保洁 | 7 | 外围、绿地保洁、地下车库、屋顶垃圾清扫、医院门窗、玻璃动态保洁、地面保养。 |
| 34 | 休息替班 | 13 |  |
| 小计 |  | 91 |  |

3、手术室人员岗位

| 序号 | 岗位 | 人数 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 领班 | 1 | 手术室监督、检查等日常工作（不脱产） |
| 2 | 新大楼手术室 | 17 | 手术室物品领用、手术室保洁、消毒、送器械到供应室、送病理切片等。 |
| 3 | 老大楼手术室 | 17 | 手术室物品领用、手术室保洁、消毒、送器械到供应室、送病理切片等。 |
| 4 | 门诊手术室 | 2 | 手术室物品领用、手术室保洁、消毒、送器械到供应室、送病理切片等。 |
| 5 | 休息替班 | 6 |  |
| 小计 |  | 43 |  |

4、运送人员岗位

| 序号 | 岗位 | 人数 | 重点工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 领班 | 1 | 参与运送工作及运送的协调、监督、检查（不脱产） |
| 2 | 内二 | 15 | 护送病人检查、转床、转科、会诊、药库拿药等。 |
| 3 | 内一 |  |  |
| 4 | 手一~手六 |  |  |
| 5 | 小儿骨科 |  |  |
| 6 | 关节外科 |  |  |
| 7 | 脊椎外科二 |  |  |
| 8 | 脊椎外科一 |  |  |
| 9 | 创三 |  |  |
| 10 | 创二 |  |  |
| 11 | 创一 |  |  |
| 12 | 足踝 |  |  |
| 13 | 整复/胸外 |  |  |
| 14 | 神经外科 |  |  |
| 15 | 日间病房 |  |  |
| 16 | 康复病区 |  |  |
| 17 | 普外/妇科 |  |  |
| 18 | 急诊 |  |  |
| 19 | ICU |  |  |
| 20 | 磁共振/DSA |  |  |
| 21 | 抢救室/处置室 | 1 | 送急诊病人。 |
| 22 | 大输液运送 | 2 | 送大输液。 |
| 23 | 仓库运送 | 1 | 器械、办公用品、其他物品。 |
| 24 | 辅料运送 | 1 | 手术室、病区被服运送交接，协助洗涤公司装卸被服等。 |
| 25 | 专职夜班 | 4 | 护送病人做急做检查、送标本、借药、血站拿血，送急诊病人等。 |
| 26 | 病区送药 | 1 | 送工到各病区 |
| 27 | 送检 （标本、各类单子） | 4 | 送住院病人费用清单、送标本、送大小便、拿药、送各类单子等。 |
| 28 | 外送 | 1 | 血库取血、外送标本、送断肢到殡仪馆。 |
| 29 | 消毒包运送 | 1 | 老大楼、新大楼手术包运送、门诊各科室消毒包运送 |
| 30 | 长日班（应急机动） | 2 | 处理应急事件、物品搬运、晨间送标本、急诊病人接送等。 |
| 31 | 电梯操作 | 4 | 住院部电梯操作、电梯内保洁等。 |
| 32 | 休息天班 | 7 |  |
| 小计 |  | 45 |  |

5、科研中心岗位

| 序号 | 岗位 | 人数 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门卫 | 2 | 外来人员进出管理，物品进出查问，院内巡逻，进出车辆指挥，防火防盗等。 |
| 2 | 保洁员 | 1 | 院内、办公室卫生保洁等。 |
| 小计 |  | 3 |  |

6、其他人员

| 序号 | 岗位 | 人数 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C臂辅助人员 | 2 | 1.C臂辅助人员在物业、手术室护士长的双重领导下完成各项工作。 2. C臂辅助人员相对固定，根据排班择期手术室、急诊手术室轮流上岗，护士长实行同质化管理。 3严格遵循医院的规章制度，遵守科室劳动纪律，不迟到，不早退。有事需向护士长、物业领导请假，同意后方可。 4.认真履行各班次职责，坚守岗位，工作时间不离开所在手术区域，确保随叫随到。 5.负责完成择期手术室各区域白班、急诊手术室白班及前夜班的C臂机操作。 6.严格遵守C臂机操作规程，按规定的性能条件进行工作，不得擅自更改设备的参数。 7.术中行C臂机透视时注意无菌操作，服从手术人员操作要求。 8.推动C臂过程中，动作轻柔，避免剧烈震动、碰撞，妥善固定车轮。 9.每日做好C臂机的开机运行检测工作、日常清洁维护，有明显血迹用1000mg/L含氯消毒液清洁擦拭。 10.每日晨湿拭擦拭，确保机器无尘、无血迹、无污渍残留。 11.每日术毕按要求整理仪器及各附件、连接线，定点定位放置。 12.如发现故障，立即汇报护士长，相关部门进行维修检测。 |
| 2 | 供应室清洗班、敷料班人员 | 3 | - 由物业统一招聘的清洗、敷料班人员在物业、手供中心护士长的双重领导下完成各项工作。 - 严格遵守医院各项规章制度，遵守科室劳动纪律，按时上下班，不迟到、不早退。有事需向护士长、物业领导请假，同意后方可。 - 按标准预防做好个人防护措施，严格执行手卫生，清洗、包装前戴口罩、帽子、更换区域专用鞋，手工清洗时穿好防护衣。 - 按清洗规范要求，做好全院复用器械（包括特殊感染器械）的回收、清点、分类及洗涤工作（包括手洗和机洗）。 - 严格遵守清洗机的操作规程，按规定的性能条件进行工作，不得擅自更改设备的参数。 - 每日做好清洗机的日常清洁维护、检查登记工作。 - 如发现故障，立即汇报护士长，相关部门进行维修检测。 - 每日负责检查、整理工作区域所有设备、物品，按要求定位放置，并做好周围环境卫生工作。 - 每日负责分类、清点并存放外来器械商包布，按指定地点分开放置。 - 按要求规范包装手术敷料包，四角平整，体积不超过30CM*30CM*50CM。 - 每周六完成酶、油、清洗液的更换及清洗机、不锈钢水槽的保养工作。 - 供应室5人年龄限定在45岁（含）以下，男性，学历为初中（含）以上，身体健康，无不良嗜好。 |
| 3 | 病员服务中心（导医） | 2 | 1、导医咨询 提供医院各类医疗信息，指导就诊流程及预约挂号流程，介绍医院各科位置分布，接听电话87996096，提供咨询服务。 2、现场预约 一站式服务预约（老年人、残疾人优先），各种检查预约（肌电图、MRI），告知预约挂号及取号就医流程。 3、审核盖章 提供患者医疗诊断证明盖章、死亡证明盖章及双向转诊盖章，提供后续治疗费用证明单、补病假证明单；医保转院、外配处方、院外检查、特殊病种办理、超期退款处理，异地定点医院、工伤证明盖章等医保信息。 4、便民服务 指导租借轮椅、平车，提供开水、一次性水杯、便民盒（老花镜、针线包等），取病理报告单，小件物品寄存，胰岛素针头发放，发放健康资料及健康咨询等。 5、特需服务(老干部保健门诊) 残疾人、老年人、行动不便者及特需人群（领导干部、企业老总、银行高管、外籍人士）就诊陪同，为离休干部和区级老领导提供方便、及时、优质的医疗护理保健服务。 6、巡视管理 门诊大厅自助机，取单机，信息查询机使用功能维护，保持大厅环境整洁，有序。 7、投诉接待 现场投诉协调分流处理（特殊病人陪同至医务科或相关部门处理），协助门诊患者退费、退药、退诊等一站式服务。 8、志愿者服务 提供残疾人、老年人优先帮扶，登记。 9、此岗位人员年龄限定在25-35岁，女性，身高1.60米（含）以上，学历为大专（含）以上，容貌姣好，举止端庄，普通话标准。 |
| 小计 |  | 7 |  |

子包二：设备运行与维护服务

一、医院情况介绍

宁波市第六医院核定病床总数为950张，实际开放床位数约950张。本次招标涉及范围为门诊楼、新老住院大楼、裙楼、外围广场、绿地、地面、地下停车场及附属教学楼（原江东区卫生监督所），总建筑面积约70000平方米左右。医院为24小时无假日医院，三级乙等骨科医院，为保证医院安全稳定的运作，为病人、医护人员创造良好的就医和工作环境，提供医院日常运作的公共设备、设施的维护及紧急抢修服务。

楼层布局及功能分布

| 楼宇名称 | 楼层 |  | 科室分布 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政楼 |  | 1F |  | 输液室/诊室/X光/药房/挂号收费、皮肤科等 |
|  |  | 2F |  | B超/心电图/内科/专家/五官科/胃镜/儿科/肌电图等 |
|  |  | 3F |  | 眼科/口腔科/妇科/推拿科/针灸科/整复外科等 |
|  |  | 4F |  | 人事科//医务科/科教科/财务科等 |
|  |  | 5F |  | 办公室/会议室 |
| 新住院楼 |  | 1F |  | 出入院结算中心/急诊/急诊手术室/CT/MRI/DSA |
|  |  | 2F |  | 检验中心/输血科/供应室、材料仓库 |
|  |  | 3F |  | 手术室/麻醉科/后勤基建科 |
|  |  | 4F |  | ICU/手术室生活区 |
|  |  | 5F |  | 设备仓库/药库/药房/信息中心 |
|  |  | 6F |  | 足踝病区/关节外科病区（运动医学组） |
|  |  | 7F |  | 创伤骨科一病区 |
|  |  | 8F |  | 创伤骨科二病区 |
|  |  | 9F |  | 创伤骨科三病区 |
|  |  | 10F |  | 脊柱外科一病区 |
|  |  | 11F |  | 脊柱外科二病区 |
|  |  | 12F |  | 关节外科病区 |
|  |  | 13F |  | 小儿骨科病区 |
|  |  | 14F |  | 手外科一病区 |
|  |  | 15F |  | 手外科二病区 |
|  |  | 16F |  | 手外科三病区 |
|  |  | 17F |  | 手外科四病区 |
|  |  | 18F |  | 手外科五病区 |
|  |  | 19F |  | 手外科六病区 |
|  |  | 20F |  | 内科一病区 |
|  |  | 21F |  | 内科二病区 |
| 地下部分 |  | -1F/-2F |  | 设备层/机械停车库 |
| 老住院楼 |  | 1F |  | 日间病房 |
|  |  | 2F |  | 急诊病区（EICU） |
|  |  | 3F |  | 普通外科病区/妇科病区 |
|  |  | 4F |  | 康复病区 |
|  |  | 5F |  | 整复/胸外病区 |
|  |  | 6F |  | 神经外科病区 |
|  |  | 7F |  | 手术室 |
| 附属教学楼 |  | 1-3F |  | 备注：宁穿路251弄12号（原江东区卫生监督所） |

二、委托服务范围

医院区域内所有房屋建筑给水排水及供暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、后勤设备设施、建筑节能等进行定期巡检、维修、保养、管理服务。

1、根据医院整体运行情况制订服务范围内各系统的年度计划，并负责实施。制定相关设备设施技术改造方案，协助医院对外包施工项目的管理。

2、为医院提供保障服务，包括物资保障和水、电、气等能源保障，确保设备设施安全、正常、高效运行，并做到绿色节能。

3、组织对院内突发应急事件的处置。制定应急预案，主要有台风等自然灾害的应急预案；供电故障应急预案；锅炉故障应急预案；给排水故障应急预案。

4、物业维修：动力设备操作与维护、建筑单体内房屋设施完好。

5、设备运行与管理：中央变电站、中央空调机房、风冷热泵、洁净层流系统、VRV空调、给排水系统、能源使用、锅炉、等项目运行、管理。

6、设备维护保养：中央空调及分体空调、净化层流系统、锅炉、冷却塔、消防设备、机械停车、电梯、水泵、给排水、电力电气、消防等系统维修、维护、保养、管理。（详见表一）

7、负责维修材料的供应，品牌、价格报医院后勤基建科审核、采购办审批，凭维修单每月按实结算。

8、接受医院对服务项目进行考核与管理，按照相关法律、法规，合法、合理用工。

9、提供项目部办公用品、个人防护用品配备。

10、维修工具配备，提供详细清单，经医院审核后，由医院出资配置。

11、提供员工培训计划、激励机制（评优活动、示范岗、服务明星等）。

12、提高工作效率措施。

表一

| 主要工程设备项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 说明 |  |
| 2 | 中央空调系统 | 冷水机组、风冷热泵、真空热水锅炉由生产厂家维保，费用由医院另行支付，其余由中标公司负责 |  |
| 3 | 洁净空调 | 日常运行管理及维护由中标公司负责，设备疑难故障委托外修 |  |
| 4 | 分体空调、VRV空调 | 由中标公司负责日常清洁及管理，维修委托外修 |  |
| 5 | 空调水处理 | 专业空调水处理公司负责，费用由医院另行支付，中标公司负责配合管理及日常加药 |  |
| 6 | 给排水系统 | 由中标公司负责 |  |
| 7 | 污水处理系统 | 污水处理站另行委托，中标公司负责管理、室内外排污管路维护由中标公司负责 |  |
| 8 | 压力管道及安全阀 | 由中标公司负责 |  |
| 9 | 化粪池清理 | 另行委托、由中标公司负责管理 |  |
| 10 | 热水、蒸汽系统 | 锅炉、热水器维修由生产厂家负责，中标公司负责管理，维修费由医院另行支付，其余由中标公司负责 |  |
| 11 | 锅炉水质日常化验 | 由中标公司负责 |  |
| 12 | 供配电系统 | 由中标公司负责 |  |
| 13 | 照明系统 | 由中标公司负责 |  |
| 14 | 消防系统 | 专业公司维保检测，中标公司配合日常管理，维保检测费由医院另行支付，专业公司维保内容以外由中标公司负责 |  |
| 15 | 电梯、机械停车 | 专业公司维保检测，中标公司配合日常管理，维保检测费由医院另行支付，专业公司维保内容以外由中标公司负责 |  |
| 16 | 室外道路维修养护 | 由中标公司负责 |  |
| 17 | 室外路灯、宣传橱窗、休闲椅等的维护 | 由中标公司负责 |  |
| 18 | 零星安装、改装 | 由中标公司负责，具体服从医院分配 |  |
| 19 | 机电维修材料 | 由中标公司负责采购，费用按实另行结算 |  |

三、人员配备及工作质量要求：

1、公司总部设有运管部，至少配备1名技术支持主管、1名物资装备主管。

2、表二中要求的岗位数为28岗，投标人应配备不少于26名工作人员，并要相应岗位要求执证上岗。

表二

| 组别 | 岗位 | 人数 | 学历要求 | 技能要求 | 年龄 要求 | 工作时间要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目部 | 负责人 | 1 | 大专及以上 | 技师及以上职业资格或工程师及以上职称，持有特种设备操作证,熟练应用办公软件。具有综合管理维修能力，三年以上同类项目管理经验 | ≤55 | 8:00-17:00 |
| 夜间运行班 | 领班 | 2 | 大专及以上。（从事本专业岗位5年以上，实际工作能力强，可放宽至高中） | 中级电工、高配许可证、特种设备（锅炉）操作证，具有综合管理维修能力 | ≤55 | 17:00-次日8:00 每2天上一班 |
|  | 运行维修 | 2 | 高中及以上 | 电工操作证、高配许可证，具有运行维修能力 | 1人≤55 1人≤65 | 17:00-次日8:00每2天上一班无双休 |
|  | 运行维修 | 2 | 高中及以上 | 具有暖通给排水管理维修技能 | 1人≤55 1人≤65 | 17:00-次日8:00每2天上一班 |
| 空调 | 领班 | 1 | 大专及以上。（从事本专业岗位5年以上，实际工作能力强，可放宽至高中） | 中级制冷、初级电工及以上，具有空调管理维修能力 | ≤55 | 8:00-17:00 |
|  | 维修工 | 5 | 高中及以上 | 具有暖通空调维修技能 | ≤60 | 8:00-17:00 |
| 综合运行维修 | 领班 | 2 | 大专及以上。 | 中级电工、高配许可证、特种设备（锅炉）操作证，熟练应用办公软件。具有综合管理维修能力。 | ≤55 | 8:00-17:00 |
|  |  | 13 | 初中及以上，其中高中及以上≥9人 | 持有电工操作证≥10人，高配许可证≥2人，特种设备（锅炉）操作证≥2人。具有基本维修技能。 | 10人≤55 3人≤65 | 8:00-17:00 |
| 合计 |  | 28 |  |  |  |  |

3、遵守医院的各项规章制度。

4、必须接受人员基本素质考核、二项定性指标和五项质量指标的年度考核（年度考核不小于90分）。（见附表）

四、服务内容及服务标准：

1）中央空调系统

a. 中央空调设备设施正常运行过程中应24小时安排人员值班，每日6:30-22:30每2小时巡查一次中央空调机组，并纪录。巡查的部位主要包括：电气主电源、控制电源、中央空调的主机、冷却塔、控制柜及管道、闸阀附件等。

b. 中央空调运行记录。当值的管理员应及时、准确、完整、清晰地记录中央空调的运行情况，以一个月为单位装订成册，交甲方审核并存档。

c. 空调设备设施的维修养护主要是对风机盘管、水泵机组、冷冻水、冷却水及凝结水路及风道、阀类、控制柜等的维修养护，其具体的维修养护内容如下：主机系统及管线每年进行一次防腐处理①冷却塔的维修养护：每开机前和停机后对冷却塔各进行一次清洁保养，并有纪录。②变风量空调机组和风机盘管的维修养护：每半年对盘管风机进行一次清洁养护，运行季每15天清洗一次空气过滤网。③水管道的维修保养：每半年对冷冻水管路、冷却水管路、冷凝给水管路进行一次保养，并有纪录。④阀类、仪表、检测器件的维修养护：应每半年对中央空调系统所有阀类、仪表、检测器件进行一次养护，并有纪录。⑤新风空调机组：运行季每周一次新风机组过滤网清洗，并同时检查风量调节阀、送风口的阀板，空调箱是否有漏风、漏水、凝结水管的堵塞现象等，每年对各主要部位进行除尘、加油，要有纪录。⑥负责中央空调的水系统水泵、电机、阀门的保养，机组控制系统及传感元件的检修，并有纪录。室内风道检查修补每年一次。配合水处理公司做好空调水的水质处理，并监管水处理公司的工作质量⑦单体空调及VRV空调过滤网，运行季，每45日清洗一次，并有记录。⑧负责做好各个机房或值班室的6S管理工作。

d. 提供合理的技术方案，对其系统技术方案满足性能指标要求及其系统经济运行合理性及稳定可靠性，并为其提供技术支持，对零部件的更换提供合理的建议。

e. 建立本系统的维护维修细则、巡检制度和保养、维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依，并每月提交甲方并归档，作为年终考核依据。

f. 负责每年一次相关人员操作培训，并记录。

g. 负责每月一次向院方后勤基建科汇报工作，接受检查和监督。

h. 负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

i. 做好相关记录和接受医院的考核工作。

2）洁净空调系统

a.根据院感要求，配合院感科通过省（市）CDC年检或省（市）SFDA年检。在日常运行中在原有系统运行基础上通过省（市）年检要求的风速、洁净度、细菌、风压等各项技术要求和相关国标规定要求。

b.具体维保内容如下：①每周对空调机组的初效过滤网进行一次清洗，并做好记录。②每周对手术室空调机组的各种阀门、执行机构、消毒装置、电动机、中效滤网、排风机、等进行一次检查，发现问题及时处理，确保空调正常运行，并做好记录。③并负责控制操作系统软件，并有纪录④接到报修电话，15分钟内到现场，先通过手动来维持手术室的正常温湿度环境，再判断故障原因，在不影响手术的情况下进行维修或更换，并做好记录。⑤负责做好各个机房或值班室的6S管理工作。

c. 提供合理的空调自控系统技术方案，对其系统技术方案满足性能指标要求及其系统经济运行合理性及稳定可靠性，并为其提供技术支持，对零部件的更换提供合理的建议。

d. 建立本系统的维护维修细则、巡检制度和保养、维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依，并每月提交甲方并归档，作为年终考核依据。

e. 负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。

f. 负责每月一次向院方后勤基建科汇报工作，接受检查和监督。

g. 负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

h. 做好相关记录和接受医院的考核工作。

4)给排水系统

a. 确保给排水系统的设备正常运行，并做好相关安装改造工作，同时做好维护保养和记录工作。每周做好抄水表，及每月抄天然气和记录工作。做好与自来水公司，节水办工作购通。

b. 应对水泵房进行日常巡视，检查水泵、管道接头和阀门有无渗漏水，并有纪录。生活水泵每星期至少轮换一次。水泵、控制柜、电动机、变频器每年保养一次，并有纪录。负责做好机房的6S管理工作。

c. 给水箱定期外观保养、防腐，阀门维护，水位控制系统的保养，并有纪录。每月做好水表、天然气表的记录工作，配合自来水公司、节水办的沟通工作。

d. 化粪池、污水井、雨水井每月一次检查、及时维修，突变天气增加人员24小时加强巡视，并有记录。

e. 管道疏通，并对井盖做好平整覆盖，发现破损及时更换或维修。负责化粪池定期清理（与环卫处联系）。

f. 每月一次屋面巡检清理工作，防止雨水管堵塞，特别是雨季应事先检查，并有纪录。

g. 给水管道阀门定期开关检查，发现损坏，及时维修或更换，做好记录。定期外观保养、水压力检测。

h. 地下室应急潜水泵、水位控制器、控制柜等每月一次保养、润滑、电气绝缘、气密检测每半年一次等，并有纪录，如遇故障及时维修。

i、每月对感应龙头进行一次巡查保养，并有纪录。

j、每周巡查纯净水系统设备运行情况，做好巡查、运行记录。

k. 建立本系统的维护维修细则、巡检制度和保养、维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依，并每月提交甲方并归档，作为年终考核依据。

l. 负责每年两次相关人员操作培训，并有纪录。

m. 负责每月一次向院方后勤基建科汇报工作，接受检查和监督。

n. 负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

o. 做好相关记录和接受医院的考核工作。

3）热水/蒸汽系统

a. 生活热水系统，每日巡查运行情况，每月一次保养，并有记录。负责做好机房的6S管理工作。做好每月抄表及记录工作。

b. 配合压力容器年检时部分配件的拆装。

c. 建立本系统的维护维修细则、巡检制度和维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依，并每月提交甲方并归档，作为年终考核依据。

e. 负责每年两次相关人员操作培训，并有记录

f. 负责定期向院方基建工程部汇报工作，接受检查和监督。

g. 负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

h. 做好相关记录和接受医院的考核工作。

4）强电（动力、照明）系统

a. 确保供电设备正常运行，确定值班人员的岗位职责，做好维护维修保养和记录工作。

b. 负责380伏及以下的电力电缆维护，定期检查运行情况并记录在案，做好外观、电气绝缘检测等保养维护。

c. 对医院照明的正常运行，及时维修。公共部分的照明每月一次、及应急灯要求每季一次巡察，发现问题及时维修，并有记录。

d、对医院内部的380伏及以下配电箱要求每季一次保养，保持干净，线头接触安全可靠，各路出线有正确记号或标示、导线接触点得温度检测、各 路断路器是否完整、运行是否良好、漏电开关是否正常、强电间每月一次巡检、清洁，并保持强电间内地面干净且无杂物，并有记录。

e. 负责排风扇的正常运行，即时维修、更换，做好外观、电气绝缘检测等保养维护。

f. 对医院内各科室的照明设施和所有家用电器设备及插座面板、拖线板、护理带的设备进行每季度一次巡查，并有记录。做好零星新增插座及配线工作。

g.负责对医院采购的电风扇、取暖器等电器维修。

h. 建立本系统的维护维修细则、巡检制度和维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依，并定期（每月/每季/每年）提交甲方并归档，作为年终考核依据。

i. 负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。

j. 负责每月一次向院方后勤基建科汇报工作，接受检查和监督。

k. 负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

l. 做好相关记录和接受医院的考核工作。

5）消防设施

a. 确保消防系统的设备（消防预警探测系统、排烟风机、防火卷帘门、应急照明灯、疏散指示系统、消防报警楼层显示器、消防供水/电系统、消防联动控制器、消防应急广播系统、消防专用电话、消防电梯等）正常运行，配合专业维修单位做好维修保养工作，并有纪录。配合甲方做好消防应急演练工作。

b.负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。

c. 负责每月一次向院方后勤基建科汇报工作，接受检查和监督。

d.负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

e. 做好相关记录和接受医院的考核工作。

6）其他维护保养

a. 确保医院日常工作正常运行，24小时安排值班人员在岗，做好水、电、气等各类维护维修保养和记录工作。医院发生停电时，做好高低配电柜供电及平时演练工作。

b. 负责医院门窗、平顶、推车、不锈钢焊接、办公家俱等配件的零星小维修，即时拆装小型物件（如挂钟、挂勾等），并有记录。

c. 对院内围墙路灯、景观灯、广告牌、墙面、地面破损等公共设施做好巡检制度和维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依。

d. 负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。

e. 负责每月一次向院方后勤基建科汇报工作，接受检查和监督。

f. 负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

g. 做好相关记录和接受医院的考核工作。

五、考核

- 合同人数及工时达标考核

每月考核，如少于合同人数及上班考勤工时，每少一人，扣罚月总额4%/每人，按时考勤，所有人合计每月考勤天数（缺勤）少于合同约定天数10天及以上，扣月总额1%/每少10天，按比例递增扣罚，矿工三天及以上视为缺人计算，所有人员合计每月迟到早退大于≥50次，扣罚月总额3%

- 人员基本素质考核

合同签订生效后，前6个月（含6个月）内需达到双方确定的人员岗位素质要求，如未达标每岗每月扣除 800 元。6个月（不含6个月）后如还未达标每岗每月扣除 1600元

- 质量考核

附表

| 工程维保部年度定性考核表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 考核方法 | 发生情况 | 数量 | 年度结论 | 备注 |
| 1 | 安全生产事故 | 每月有无发生 |  |  |  |  |
| 2 | 火灾事故 | 每月有无发生 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

附表1

| 工程维保部年度考核打分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 考核方法 | 分值 | 年度 平均分 | 年度得分计算方法 | 年度得分 | 备注 |
| 1 | 各种公共设备、设施巡查、检查、测试、保养情况考核 | 每月对提交的记录表的齐全性进行考核： 得分=（实际提交数/应提交数）×分值 | 100 |  | 年度平均分×10% |  |  |
|  |  | 每月提交记录表后，根据记录表从每个类别中抽一张，根据记录表内的项目进行现场核对： 得分=（所抽记录表的实际符合项目总数/所抽记录表的总项目数）×分值 | 100 |  | 年度平均分×25% |  |  |
| 2 | 员工对维保服务质量的满意度（目标值80%） | 每半年一次满意度问卷调查： 如实际满意度≥80%，则得分=分值； 如实际满意度<80%，则 得分=（实际满意度/80%）×分值 | 100 |  | 年度平均分×20% |  |  |
| 3 | 公共设施、设备缺失5日修复率（目标值90%） | 每月一次收集数据（维保报修件数、每月管理部门稽核发现缺失件数、维保自查发现缺失件数）进行考核： 如5日修复率≥90%，则得分=分值； 如5日修复率<90%，则 得分=（5日修复率/90%）×分值 | 100 |  | 年度平均分×25% |  |  |
| 4 | 专业技能培训覆盖率 | 每半年一次进行考核： 得分=（实际培训人数/合同规定的人数）×分值 | 100 |  | 年度平均分×10% |  |  |
| 5 | 上岗率 | 每半年一次考核： 得分=（实际岗位人数/合同规定的人数）×分值 | 100 |  | 年度平均分×10% |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

第五部分  合同条款及合同格式

政府采购合同（服务）

项目名称：                                 项目编号：

甲方：（采购单位）

住所地：

联系方式：

乙方：（供应商）

住所地：

联系方式：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规精神，甲方经过            采购方式确定乙方为       项目服务的提供单位，双方经协商达成以下条款：

一、服务内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________元（￥_______________元）人民币。

注：以上合同总价包含甲方或甲方指定用户能正常使用乙方提供服务所需的一切费用，包括但不限于人工费、保险费、社保费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

三、服务范围

1.合同服务范围包括：                              。

2.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务有关技术资料。

3.在执行合同过程中发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同服务性能所必须的，则均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的技术服务在最短的合理时间内补齐。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权和其他权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。。

五、履约保证金（如有）

1.在合同签订后     个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价     %的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。

2.乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自合同约定的质保期届满后    个工作日内由甲方无息退还给乙方。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、考核验收

甲方有权根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收，具体详见附件。

十、款项支付

1、甲方按以下第      种方式支付乙方合同价款。

(1)一次性支付：本合同项下的全部服务提供完毕并经最终验收合格后个工作日内,甲方向乙方支付全部合同价款 。

(2)分期支付:

(2.1)

(2.2)

2.实行国库集中支付的单位：甲方应根据采购计划确认的资金支付方式，按规定将货款支付给乙方。其中确认“财政直接支付方式”的,甲方应在规定期限内,向财政国库支付机构提出申请支付令、办理国库支付手续;财政国库支付机构应在规定时间内(不计入甲方付款期限),将货款支付给乙方;确认“财政授权支付或单位自行支付方式”的,由甲方在规定限期内自行将货款直接支付给乙方。

3．甲方付款前,乙方应向甲方开具等额有效的增值税专用发票,甲方未收到发票的,有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票,并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

4.当采购数量与实际提供服务数量不一致时，乙方应根据实际提供服务数量供货，合同的最终结算金额按实际提供服务数量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及后续服务

1．乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3．如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。

十三、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料,应负保密义务,非经甲方书面同意,不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的,乙方应向甲方支付违约金 万元;违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十四、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

- 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或 疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灭、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。

3．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

4．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、法律适用及争议解决

1.本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《政府采购法》、《合同法》有关条文执行。

4．本合同正本一式△份，具有同等法律效力，甲乙双方各执△份；备案△份，(用途)。

5.本合同附件：采购人的授权委托书、中标通知书、招标文件、中标人的投标文件

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

见证方：

地址：

法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日

第六部分 附件（投标文件格式）

技术资信文件部分：

附件一

投 标 函

致宁波市国际招标有限公司：

（投标人全称）    授权 （全权代表姓名、职务）

为本公司合法代理人，参加贵方组织的          （采购编号、采购项目名称）      招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜，在此：

- 提供采购文件中“投标人须知及前附表”规定的全部投标文件：

投标文件正本  份，副本  份，电子文本  份。

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标报价为开标一览表载明的投标报价。

本报价已经包含了投标项目应纳的税金及采购文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2） 本投标文件自开标之日起       天内有效。

（3） 我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（4） 保证遵守采购文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

- 完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳中标服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

- 我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 与本项目投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人单位（盖章）：       法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：     年   月   日

附件二

招标项目需求偏离表

子包：

| 序号 | 招标文件招标要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：此表根据第四部分“招标项目需求”要求逐条填写，如有偏离，必须如实说明。

投标人单位（盖公章）：

被授权代表人（签字）：

日      期：

附件三

商务条款偏离表

子包：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：此表根据第二部分“投标人须知前附表”中“商务条款资料”要求填写，如有偏离，必须如实说明。

投标人单位（盖公章）：

被授权代表人（签字）：

日      期：

附件四

服务方案

（根据招标文件要求提供，格式自拟）

附件五

同类项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 联系人电话 | 合同时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：附近三年内合同复印件。

附件六

拟派往本项目的项目负责人简历表

项目名称：宁波市第六医院采购卫生保洁、运送服务及设备运行与维护服务项目

采购编号：NBITCY-202130001G

| 人员资料 | 姓名： | 出生年月： | 性别： |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 执业或职业资格： |  |  |
|  | 学历： | 职称： |  |
|  | 工作年限： | 其他证书情况： |  |
| 自 | 至 | 三级医院（保洁、运送服务/设备运行与维护服务）项目负责人经验 |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |

备注：

1、项目负责人一经确认，不得随意更换，如需更换，必须征得采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

2、后附身份证、学历证书、合同复印件加盖供应商公章以及用户证明书1原件（用户证明书1格式详见后附）。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

用户证明书1

（格式不允许更改）

致：_宁波市第六医院_

兹证明      （供应商全称）      于    年    月    日与我单位签订   （合同名称）   合同，合同内容包括              ，             为该合同的__________(具体职务、岗位，如项目负责人)，其作为(具体职务、岗位，如项目负责人)_________的服务时间从    年    月    日至    年    月    日。本医院级别为               ，目前服务情况   （优秀/良好/一般/差）   。

特此证明！

用户单位（盖章）：

经办人姓名：（签字）

经办人联系方式：

日期：___年____月___日

注：合同内容至少应包括保洁运送/设备运行与维护服务。

附件七

工作人员配备投入计划表

项目名称：宁波市第六医院采购卫生保洁、运送服务及设备运行与维护服务项目

采购编号：NBITCY-202130001G

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职务 /职称 | 工作年限 | 经验及业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

附件八

用户证明书2

（格式不允许更改）

致：宁波市第六医院

兹证明     （供应商全称）     于    年  月  日与我单位签订  （合同名称）  合同，合同内容包括             ，服务时间从    年    月    日至    年    月    日。本医院级别为           ，目前服务情况   （良好/一般/差）   。

特此证明！

用户单位（盖章）：

经办人姓名：（签字）

经办人联系方式：

日期：___年____月___日

注：合同内容至少应包括保洁运送管理/设备运行与维护服务。

附件九

资格证明文件

（一）  营业执照

（复印件并加盖公章）

- 法定代表人授权书

致 （采购人）               ：

（投标人全称）   法定代表人  （姓名、职务）  授权  （被授权代表姓名、职务）     为本公司合法代理人，参加贵采购代理公司组织的（项目编号） (项目名称)   项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效,特此声明。

法 定 代 表 人（签字）：

投标人单位全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职          务：

被授权代表签字：

手        机：

电        话：

附：法定代表人和被授权代表的身份证复印件，提供被授权代表开标日前一个月的社保缴纳清单

备注：如法定代表人参加投标并签署投标文件的，只需提供法定代表人的身份证复印件，无需提供此表。

（三）公司财务报表

提供2019年投标公司财务报表，新成立公司提供最近一个月财务报表

（四）依法缴纳税收和社会保障基金的证明

提供开标日前一个月的依法缴纳税收和社会保障基金的证明

（六）合格投标人的资格承诺书

（一）我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位承诺：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）我单位承诺：未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此承诺！

投标人单位（盖公章）：

被授权代表人（签字）：

日期：

- （七）投标供应商声明

我公司已完全明确招标文件中鄞州政府采购特殊规定“加强政府采购售后服务、质量管理须知”告知的全部内容，保证按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本投标人违反招标文件、投标承诺、政府采购合同和有关法规时愿意按告知内容接受处罚。

投标人单位（盖公章）：

被授权代表人（签字）：

日      期：

附件十

招标文件要求的或投标人认为需要提供的其他资料

报价文件部分

附件一

开标一览表

| 子包 | 项目名称 | 服务期限 | 投标总价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生保洁、运送服务 | 一年 | /年 |  |
| 2 | 设备运行与维护服务 | 三年，合同一年一签。一年合同期满后若经业主考核合格并报采购管理部门备案，合同可续签最多可续签二年，合同一年一签。 | /年 |  |
| 投标总价（大写） （人民币元） |  | 一年总价： |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |

备注. 投标总价应与 “分项报价表”中“投标总价”一致。

投标人单位（盖公章）：

被授权代表人（签字）：

日      期：

附件二

分项报价表

子包：

| 序号 | 分项名称 | 主要内容 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 社保金额 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |

注：此表可根据项目实际情况由投标人自行编制。

投标人单位（盖公章）：

被授权代表人（签字）：

日      期：

附件三

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

（如适用，请提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件四

- 政府采购供应商基础信息登记表

| 投标项目编号 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标子包号 |  |
| 投标金额（万元） |  |
| 投标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 提供的货物是否是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |

投标人单位（盖公章）：

被授权代表人（签字）：

日      期：