宁波市第一医院

工程设备维护维修管理服务项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBITC-202210057G

采 购 人：宁波市第一医院

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2022年03月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

3、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

4、中标后须提供纸质投标文件2套

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  评标办法及标准	13

第四章  采购合同样本	23

第五章  招标内容与技术需求	26

第六章  商务条款	35

第七章  附件	36

- 第一章  招标公告

发布时间：2022年03月28日

项目概况

宁波市第一医院工程设备维护维修管理服务项目招标项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年04月19日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202210057G

项目名称：宁波市第一医院工程设备维护维修管理服务项目

预算金额（元）：5160000

最高限价（元）：/

采购需求：

标项一
标项名称:工程设备维护维修管理服务
数量:1
预算金额（元）:5160000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：宁波市第一医院海曙院区、方桥院区所属区域的所有房屋的水（自来水、纯净水、生活热水、污水处理）、高低压配电、暖通（中央空调、洁净空调）、装饰、五金、小家电等功能设施的进行定期巡检、维修、保养、管理服务及相关的小型改造业务。（具体见第五章《 招标内容及需求》）。
备注：详细采购需求见本公告附件

合同履约期限：标项1，合同签订生效之日起暂定三年，必须一年一签，经采购人考核合格并同意，报宁波市政府采购管理办公室备案后，可续订下一年度的合同

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2022年03月28日至2022年04月02日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。获取招标文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：4008817190，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年04月19日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市国际招标有限公司开标大厅（二）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）

开标时间：2022年04月19日14:00

开标地点（网址）：宁波市国际招标有限公司开标大厅（二）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项：（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。（2）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标。（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市第一医院

地址：浙江省宁波市海曙区广济街31号

传真：/

项目联系人（询问）：周老师

项目联系方式（询问）：(0574)870-85147

质疑联系人：陈老师

质疑联系方式：(0574)870-85029

2.采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼

传真：/

项目联系人（询问）：王媛

项目联系方式（询问）：(0574)873-56230

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式：(0574)873-07605

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市政府采购管理办公室

地址：/

传真：/

联系人：李老师

监督投诉电话：0574-89388441

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波市第一医院。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安全保卫服务以及其他类似服务的义务。

5、“同级政府采购监管部门”系指宁波市政府采购管理办公室。

6、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币。本次投标报价以一年为单位报出总服务费用，并提供详细费用测算细目。

本项目采用固定综合单价报价，包括但不仅限于项目人员所需的人工费、加班费、防暑降温费用、过节费、各种税费、管理费、社会保险（除必须的各种社保外，还应包括第三者责任保险和员工人身意外保险）、住房公积金、通讯补贴、伙食、住宿、员工体检费、人员装备、完成本项目所需所有工具及器械、办公设备费用、消耗品、设备及耗材、技术支持与培训及相关劳务支出、服装及服装洗涤费用、维修工具等完成本项目服务所发生的全部费用，以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。凡影响投标报价的所有相关费用应列入本次报价中。中标后，不得以不完全了解招标文件、建设现场和周围环境等情况为借口，而提出额外补偿或降低服务质量等的要求。

2、供应商在报价时应充分考虑在合同执行期间，最低工资标准、社保缴费基数比例上调等政策因素变动情况。在合同执行期间，员工工资不得低于宁波市规定的当年最低工资标准，所有人员必须交纳包括养老、工伤、失业、生育、医疗、工会大病保险等在内的社会保障资金，不得低于宁波市规定的当年社保缴费数。如宁波市社会平均最低工资、税金及社会保障金等其它费用调整，采购人均不作调整。

3、采购人根据实际服务质量，认为按招标文件人员配置不能达到“招标内容与技术需求”质量要求的，采购人有权要求供应商增派工作人员以确保服务质量，但费用不另行增加。如果由于采购人要求增加或减少工作内容而导致工作人员的增加或减少的，合同金额采购人将按实际人数根据综合单价调整相应费用，调整范围不超过10%（含10%）。

4、供应商应按招标文件要求认真填写“开标一览表”和“分项报价表”。

5、供应商应按招标文件要求认真填写《开标一览表》和《投标报价明细表》。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件和纸质（2套）备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

投标文件制作说明：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

电子备份投标文件未能按时解密，供应商提供了纸质备份投标文件的，以纸质备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数（适用于所有标项）

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函（格式见附件）；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；（格式见附件）

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；（格式见附件）

B5、技术响应表；（格式见附件）

B6、商务条款响应表；

B7、第三章“评标办法及标准”中评分标准（兼评委打分表）要求提供的资料（如有需提供）；

012、综合评分打分表中需提供的评分资料（如有须提供）；

B8、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；（格式见附件）

C2、投标报价明细表；（格式见附件）

C3、中小企业声明函；（格式见附件）

C4、残疾人福利性单位声明函；（格式见附件）

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（3）纸质备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）2份。

▲九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

2、纸质备份投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，纸质备份投标文件须加盖供应商公章或其法定代表人（或授权代表）签字。授权代表签字的，纸质备份投标文件应附法定代表人签署的法定代表人授权书。纸质备份投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字确认。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、纸质备份投标文件：“资格文件正（副）本各2份”、“商务和技术文件正（副）本各2份”、“报价文件正（副）本各2份”用封袋密封后递交。

4、电子备份投标文件、纸质备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：    “电子备份投标文件”、“纸质备份投标文件”            ；

（2）采购编号：              NBITC-202210057G                 ；

（3）项目名称：   宁波市第一医院工程设备维护维修管理服务项目       ；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                        ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                          。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：

（1）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

方式一：现场递交方式，供应商可安排一名“甬行码”为绿色的授权代表在投标截止时间前将投标文件送至开标地点：宁波市国际招标有限公司开标大厅（二）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼015室），联系方式：王媛 0574-87307605。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：51518128@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合竞争性招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（2）疫情防控期间，不要求供应商人员必须到场参加现场采购活动，若供应商人员需参加现场采购活动，应全程佩戴口罩等防护用具，自觉接受体温检测、出示“甬行码”并接受疫情询问，并如实报告相关情况。请各供应商人员遵守宁波市国际招标有限公司各项防疫措施规定。由于疫情防控的影响，请提早安排送达时间。

（3）开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。修改后的纸质备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点在公开开标（或在政采云网站开启投标文件），并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标。

（1）宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）以下流程针对到达开标现场的供应商（未到现场供应商按政采云流程参与网上开标）

（3.1）介绍开标现场的人员情况；

（3.2）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（3.3）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（4）在政府采购云平台开启供应商解密后的“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”，宣读供应商名称、报价文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（5）开标记录在政采云网站确认；

（6）开标结束。休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”进行评审；

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑与投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

▲十六、预算价

1、本次公开招标设有预算价，标项1：516万元/年；1548万元/3年，投标报价超出对应预算价的投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本采购代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标代理服务收费标准，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取招标服务费。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费收取银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

- 1、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）：

- （1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- （2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- 2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

- ▲6、不同供应商的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。

- 本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展等。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。本次评标将对满足招标文件第二章第十八条第1、2、3款要求的服务承接企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。（本项目不适用）

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分标准（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的报价内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准；

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4综合评估：经过初步审查、比较，评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分。

2.2.5推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函（附件一）； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）； 代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位开标前6个月任意1个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装； （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。 | 不得有所述情形。 |
| 7 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 8 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 9 | 本次公开招标设有预算价:标项1：516万元/年；1548万元/3年，投标报价超出对应预算价的投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 10 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号8、序号10在政采云上无须添加关联点。

附表3：

评分标准（兼评委打分表）

采购编号：NBITC-202210057G                                     适用于所有标项

| 序号 | 内 容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分80分 | 1、根据供应商提供的整体服务方案进行评议（6分）： 具有完善的服务理念和完整的系统服务方案、能提供与本项目采购需求配套的精细化的管理方案，强大的技术支持及实力背景，方案内容清晰、措施合理全面、完全符合采购需求的，得6-4分； 具有一定的服务理念、切合实际，工作规划及服务管理方案内容基本完整的，措施具体可行的，得4-1分； 服务管理方案、工作规划内容有欠缺，偏离采购人需求的得1-0分。 |  | 6 |
|  | 2、实施方案（20分） （供应商结合医院实际情况，根据不同系统，提供详细的实施方案） | - 提供详细的配电系统维保方案、巡检方案、重点难点分析及措施、安全措施方案等进行评议（5分）： 方案详细完整，各环节有明确的技术方案与工作计划，重点突出，能完全符合本项目采购需求的得5-3分； 方案较完整，各环节有基本的技术方案与工作计划，基本符合本项目采购需求的得3-1分； 方案简单，无明确的技术方案安排与计划，偏离本项目采购需求的得1-0分； | 5 |
|  |  | - 提供详细的热力、蒸汽系统维保方案、巡检方案、重点难点分析及措施、安全措施方案等进行评议（5分）： 方案详细完整，各环节有明确的技术方案与工作计划，重点突出，能完全符合本项目采购需求的得5-3分； 方案较完整，各环节有基本的技术方案与工作计划，基本符合本项目采购需求的得3-1分； 方案简单，无明确的技术方案安排与计划，偏离本项目采购需求的得1-0分； | 5 |
|  |  | - 提供详细的给、排水系统维保方案、巡检方案、重点难点分析及措施、安全措施方案等进行评议（5分）： 方案详细完整，各环节有明确的技术方案与工作计划，重点突出，能完全符合本项目采购需求的得5-3分； 方案较完整，各环节有基本的技术方案与工作计划，基本符合本项目采购需求的得3-1分； 方案简单，无明确的技术方案安排与计划，偏离本项目采购需求的得1-0分； | 5 |
|  |  | - 提供详细的空调系统维保方案、巡检方案、重点难点分析及措施、安全措施方案等进行评议（5分）： 方案详细完整，各环节有明确的技术方案与工作计划，重点突出，能完全符合本项目采购需求的得5-3分； 方案较完整，各环节有基本的技术方案与工作计划，基本符合本项目采购需求的得3-1分； 方案简单，无明确的技术方案安排与计划，偏离本项目采购需求的得1-0分； | 5 |
|  | 3、对工程设备运行管理具有设施设备专业风险评估及能耗分析能力，建立系统运行风险评估机制和应急预案等进行评议（5分）： 内容完整，具有完整有效的应急处理措施及时、可行、科学，具有一定预判性，能有效节能规避风险的，完全符合采购人要求的得5-3分； 内容较为完整，风险评估及节能措施优化不明显，应急处理措施方案基本符合采购人要求的得3-1分； 内容不完整、各项措施及报告有欠缺，偏离采购人要求的得1-0分。 |  | 5 |
|  | 4、对本项目的熟悉程度是否全面、深入，是否具有充分、成熟的实践能力及技术分析等内容进行评议（5分）： 对项目背景了解透彻，技术方案具体、合理、针对性强得5-3分； 对项目背景基本了解，技术方案具体、合理、具有一定针对性强得3-2分； 对项目背景了解不足，技术方案不够具体得1-0分； |  | 5 |
|  | 5、拟投入工程设备运行管理的信息化系统软件，可追踪设施设备维护保养及维修状况；自动生成工时、工作量等数据清单；生成非医疗机构设备维修及保养清单，以及其他单台大型设备的维修保养记录等方面进行综合评议（4分）： 内容完整，系统流程设计合理，完全符合采购人要求的得4-3分； 内容完整，系统流程设计合理，但存在一定问题，基本符合采购人要求的得3-1分； 内容不完整或系统设计有欠缺，偏离采购人要求的得1-0分。 （投标文件中提供运行数据、截图并加盖供应商公章） |  | 4 |
|  | 6、工程设备运行管理措施及内部考核制度及实际运行单位执行的考核案例（4分）： 设置合理、职责明确，内容完整完全符合采购人要求的得4-3分； 设置、职责基本合理、明确，但存在一定问题的得3-1分； 设置欠缺或职责模糊，内容不全的得1-0分。 |  | 4 |
|  | 7、拟投人工作人员的培训状况（4分）： 内容合理全面的，得4-3分； 内容基本完整的，得3-1分； 内容不全的，得1-0分。 备注：提供近三年内的详细培训资料 |  | 4 |
|  | 8、拟投入工程设备运行管理设备及耗材配置等配置情况及管理方案等方面进行评议（4分）： 管理方案符合要求，配置数量充足、品种齐全、合理、充实的得4-3分； 管理方案符合基本要求，配置、品种基本能满足招标文件要求的得3-1分； 管理方案不完整，种类欠缺、数量不充足的得1-0分。 |  | 4 |
|  | 9、合理化建议及其他优化服务承诺（4分）： 优势明显、合理化建议有效、可行，完全满足本项目需求的得4-3分； 有一定的优势、合理化建议基本可行，基本符合本项目需求的得3-1分； 无明显优势，合理化建议有欠缺，偏离本项目需求的得1-0分。 |  | 4 |
|  | 10、人员的配备（管理团队配置、技术人员配置等）、综合维修班组、设备运行组配置方案是否合理，是否符合采购需求等进行评议（5分）： 岗位的配备在数量上满足本项目的实际需求，各种技术人员配备完整的得5-3分； 岗位的配备在数量上满足本项目的实际需求，各种技术人员配备基本符合采购人需求的得3-1分； 人员的配备及各种技术力量配备有欠缺的得1-0分。 （提供人员清单、技术人员证书及2021年12月-2022年2月为以上人员缴纳社保证明） |  | 5 |
|  | 11、项目经理（6分）（每个院区须分别配置1名项目经理，否则此项不得分） 2名项目经理均为供应商单位在职员工，投标文件中须同时提供 ①身份证、劳动合同复印件加盖供应商公章； ②社保部门出具至少包含2021年12月-2022年2月期间，供应商为项目经理缴纳社保证明加盖供应商公章。 - 2名项目经理年龄均在30-50周岁之间且大专及以上学历的得1分； - 2名项目经理同时具有机电工程相关专业中级（含）及以上职称证书得2分（提供证书复印件）； （3）2名项目经理同时有此类服务项目管理经验的得3分（投标文件中提供合同及该单位的用户证明书（格式详见附件）复印件）； （未满足上述要求提供资料的均不得分） |  | 6 |
|  | 12、服务质量评价（5分）： 投标人近三年的服务质量评价，提供服务单位认可证明，每份得1分，最高5分。（提供用户满意度证明（格式见附件）复印件，满意度为良好及以上，未满足上述要求提供资料的均不得分） |  | 5 |
|  | 13、供应商业绩（2分）： 供应商自2019年1月1日至今（以合同签订日期为准）具有此类服务业绩的，每提供一份合同的得0.5分，最高2分 备注： （1）投标文件中须提供合同复印件； （2）同一个用户不同年份算作一份，不累计得分。 |  | 2 |
|  | 14、供应商体系证书（3分）： （1）供应商具有质量管理认证体系证书，得1分； （2）供应商具有环境管理认证体系证书，得1分； （3）供应商具有职业健康安全管理认证体系证书，得1分。 （投标文件中提供有效的证书复印件加盖供应商公章，未按上述要求提供资料的均不得分。） |  | 3 |
|  | - 15、供应商资信情况（3分） （1）机电工程施工总承包壹级及以上或机电安装工程专业承包壹级及以上得3分； （2）机电工程施工总承包贰级或机电安装工程专业承包贰级得2分。 （3）机电工程施工总承包叁级或机电安装工程专业承包叁级得1分。 （投标文件中提供有效的证书复印件加盖供应商公章，未按上述要求提供资料的均不得分。） |  | 3 |
| 价格分20分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值（10%） 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格 基准价得分为满分20分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×20%×100 |  | 20 |
| 合计 |  |  | 100 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                         年  月  日

第四章  采购合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

政府采购合同（签约参考）

项目名称：                                  项目编号：

甲方：宁波市第一医院

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                政府采购项目的招标结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金（如有）

乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、合同履行时间、履行地点

1. 履行时间：

2. 履行地点：

八、款项支付

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

1． 乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。

十一、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十四、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4．本合同正本一式△份，具有同等法律效力，甲乙双方各执△份；△份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

- 第五章  招标内容与技术需求

一、 项目概况

医院概况：医院为24小时无假日医院，为市三级甲等综合性医院，为保证医院安全稳定的运作，为病人、医护人员创造良好的就医和工作环境，提供医院日常运作的公共设备、设施的维护及紧急抢修服务。

二、委托管理范围

委托管理范围为：医院所管辖的区域内所有房屋的水（包含自来水、纯净水、生活热水、污水）、高低压配电、暖通（中央空调、洁净空调）、装饰、五金、小家电等功能设施的进行定期巡检、维修、保养、管理服务及相关的小型安装改造业务，全院区后勤设备运行管理及综合性维修工作（所需各类配件、材料由院方提供）。

2.1目前医院后勤设备运管分几大系统：

1、配电系统：（高、低压配电）负责系统正常运行的监测，运行数据的记录、分析，停、送电的倒闸等。确保医院照明，插座，所有用电设备设施正常用电。运行时间（24小时）

2、热力、蒸汽系统：蒸汽锅炉的开启，运行的监测。运行时间（开机期间24小时）

3、空调系统：中央空调、变风量（VRV）、洁净空调的运行操作、监测、记录、运行数据的分析、调整，设备的保养、维修。运行时间（24小时）

4、给、排水系统：生活供水设备的正常运行维护。运行时间（24小时）

5、纯水系统：设备运行管理、巡查、记录、维护（24小时）

6、消防设施、电梯系统：消防、电梯主要设备配合专业厂方、记录、跟进 运行时间（24小时）

7、综合维修：医院门、窗、橱、柜、水、电、气等综合维修（24小时）

2.2各个系统运行管理要求

总体要求：各个系统均有24小时人员值班工作，除应急维修外，必须安排维修人员每天巡检维修。保证医院正常运行。

2.2现为两个院区，具体如下：

海曙院区，地址为柳汀街59号。

总占地面积19980平方米，总建筑面积约10万平方米，其中一号楼建筑面积8725.00平方米(无地下室)，2号楼建筑面积56057.88平方米(含地下室)、3号楼建筑面积21948.89平方米(含地下室)，4号楼面积约480平方米(不含地下室)，5号楼建筑面积5338.62平方米(不含地下室)，6号楼建筑面积5814.33平方米(另有租用地下室人防工程1077.26平方米)、7号楼建筑面积1125.00(含地下室)、8号楼建筑面积1856.70平方米，9号楼建筑面积3034.15平方米，8号9号楼附属建筑约1210平方米，文华大厦宿舍2510.00平方米。租用原电信芝兰局大楼3层-8层约1871平方米，另有医院商品房宿舍20套，面积约1110平方米。

方桥院区，地址为东环路以东，儒江西路以南、北仓西路以北，山煌北路以西。

第一医院奉化方桥院区是经市发改委批准立项建设是宁波市政府根据卫生区域规划，集医、教、研、急救于一体的现代化三甲综合医院。其中一期使用面积为172655平方米（约259亩），编制床位1200 张。项目总建筑面积约21.5万平方米，其中：地上面积13.37万平方米，为门急诊、医技、病房、住院、办公等功能；地下面积8.13万平方米,为地下停车位及后勤辅助用房、人防设施等。院区内包含1#传染门诊综合楼(面积14757.73平方米)、2#门急诊医技综合楼(面积21935.70平方米)、4#医技综合楼(面积40958.44平方米)，6#专科病房楼(面积12000.10平方米)，7#病房综合楼(41621.80平方米)，8#污水处理(面积461.04平方米)、9#动力中心(面积1441.19平方米)等7栋大楼，同时建设连接各楼宇的连廊和门厅，共有手术室29间，其中门诊手术室7间。地下室主要为人防工程、地下室停车库及设备用房。

三、人员配备及工作质量要求

3.1人员配备要求：

▲3.1.1、本项目应配备不少于60名工作人员，其中海曙院区人数不得低于28人，方桥院区人数不得低于32人。特殊岗位职工必须持证上岗。

3.1.2、每个院区必须配备一个项目经理常驻医院，不少于两名班组长。

3.1.3、45岁以下员工不少于30%，其他员工年龄必须小于60周岁。

3.1.4、允许员工从事两份岗位（不同时间段），允许有替班岗位。

3.1.5、不允许缺编人员，如发现缺编按人员平均费和缺编人数扣除相应费用。

3.1.6、统一着装、分配岗位。

3.2岗位配置见下表（岗位配置仅供参考）：

| 宁波第一医院海曙院区人员配置表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位 |  | 岗位人数 | 配置说明 |
| 1 | 项目经理 |  | 1 | 工作、计划、组织、控制、培训等全面工作 |
| 2 | 班长 |  | 2 | 监督、培训、工作分配等工作 |
| 3 | 文员 |  | 1 | 各类表格制作，接电话，工作派单 |
| 4 | 设备运行组 |  | 9 | 高配电工3人、手术室专业维护人员3人、空调工3人。高压配电室运行管理、值班操作；国保楼中央空调末端维修保养及分体空调运行保养；负责手术室日常巡检，定期保养，随时故障排除，使手术室符合院感检测要求 |
| 5 | 综合维修班组 | 维修组 | 11 | 低压电工4人、管工焊工共2人、综合维修工4人、泥水工1人。主要负责全院除空调以外的维修及零星安装工作 |
|  |  | 晚班 | 4 | 负责晚上值班、巡查，综合与电工等应急维修 |
| 12 | 小计 |  | 28 |  |
| 宁波市第一医院方桥院区人员配置表 |  |  |  |  |
| 序号 | 岗位 |  | 岗位人数 | 配置说明 |
| 1 | 项目经理 |  | 1 | 工作计划、组织、控制、培训等全面工作。 |
| 2 | 班长 |  | 2 | 配合项目经理做好项目部的日常管理，严格执行上级下达的各项任务及工作安排。做好班组人员的日常管理，做好所辖责任范围内的工作计划及实施，备品、备件的申报、执行情况的及时反馈。员工培训、工作分配、负责应急情况处理等工作，分为综合维修班长、设备管理班长。 |
| 3 | 文员 |  | 1 | 负责电话接听,常规工作工作派遣、相关资料整合及仓库管理相关工作。 |
| 4 | 设 备 运行组 |  | 11 | 其中高配3人，负责配电值班、操作、保养等工作。白班6人，负责除高配外所有机房设备设施的运行、操作、巡检、维修、保养及空调末端的维修保养等工作。晚班2人，每班1人，负责设备操作、巡检及相关卫生、保养工作。 |
| 5 | 综合维修班组 | 巡查组 | 3 | 主要责楼层巡检工作，检查的基础问题当场进行维修，其它需要配件或完不成的工作拍照上报项目部由维修组完成。配合做好其它项目部的配合工作。 |
|  |  | 维修组 | 10 | 白班10人，其中维修电工4名 、焊工1名、管工2名、木工2名、泥水工1名。主要负责全院除空调以外的维修及零星安装工作。 |
|  |  | 晚班 | 4 | 每班2名，负责晚班公共区域巡查及应急维修工作。 |
| 6 | 小计 |  | 32 | 以上员工除主要负责表格所对应工作外，要求所有员工配合其它所需工作，具体根据班组实际安排。 |
| 合计 |  |  | 60 |  |

备注：实行一年365天每天24小时不间断值班、维修、巡查，确保大楼设备年度正常运作,工作人员工作安排白班人员8点至17点、晚班17至8点。

四、服务内容及实施细则

4.1、高配、强电（动力、照明）

4.1.1高配值班（24小时值班制），每天24小时保证有两名高配电工在院值班或根据电业局远程监控系统要求安排值班人员。

高配操作人员必需具有高配操作证，其他人员一律不得操作。

操作应严格执行操作票制度，并经监护人审核签名后方可经行操作。

操作前应在一次模拟图版上进行核对，以防操作失误。

每天必须对高低配电室内环境进行一次清扫。

按规定每天对变压器、高低压配电柜巡视，并记录设备运行数据（环境温度、变压器温度、电流电压、功率因数）内同时检查运行状况。

供配电设备发生异常及时报告维修经理，并在经理组织协同下排除异常。

配电室操作员应严格按操作规程操作供配电设备，保证设备正常运行

4.1.2强电维护

1）确保供电设备正常运行，确定值班人员的岗位职责，做好维护维修保养和记录工作。

负责380伏及以下的电力电缆维护，定期检查运行情况并记录在案，做好外观、电气绝缘检测等保养维护。

对医院照明的正常运行，及时维修。公共部分的照明每月一次、应急灯要求每季一次巡察，发现问题及时维修，并有记录。

对医院内部的380伏及以下配电箱要求每半年一次保养，保持干净，线头接触安全可靠，各路出线有正确记号或标示、导线接触点得温度检测、各路断路器是否完整、运行是否良好、漏电开关是否正常、强电间每月一次巡检、清洁，并保持强电间内地面干净且无杂物，并有记录。

负责排风扇的正常运行，即时维修、更换，做好外观、电气绝缘检测等保养维护。

6)对医院内各科室的照明设施和所有家用电器设备及插座面板、拖线板、护理带的设备进行每季度一次巡查，并有记录。做好零星新增插座及配线工作。

4.2、热力/蒸汽系统（24小时值班制）

4.2.1生活热水系统，每日巡查运行情况，每月一次保养，并有记录。负责做好机房的现场管理工作。做好每月抄表及记录工作。

4.2.2院区范围内的管路系统渗水、滴水、漏水、阀门、电机的更换等常规维护。

4.2.3建立本系统的维护维修细则、巡检制度和维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依。

4.2.4负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。

4.2.5负责定期向院方汇报工作，接受检查和监督。

4.2.6负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

4.2.7做好相关记录和接受医院的考核工作。

4.3、空调系统

4.3.1、中央空调

1）中央空调设备设施正常运行过程中24小时安排人员值班，每日6:30-22:30每2-3小时巡查一次中央空调机组，并纪录。巡查的部位主要包括：电气主电源、控制电源、中央空调的主机、冷却塔、控制柜及管道、闸阀附件等。

2）中央空调运行记录。当值的管理员应及时、准确、完整、清晰地记录中央空调的运行情况。

3）空调设备设施的维修养护主要是对风机盘管、水泵机组、冷冻水、冷却水及凝结水路及风道、阀类、控制柜等的维修养护，其具体的维修养护内容如下：①冷却塔的维修养护：每开机前和停机后对冷却塔各进行一次清洁保养，并有纪录。②VRV空调及变风量空调机组和风机盘管的维修养护：每半年对盘管风机进行一次清洁养护，运行季每周清洗一次空气过滤网。③水管道的维修保养：每半年对冷冻水管路、冷却水管路、冷凝给水管路进行一次保养，并有纪录。④阀类、仪表、检测器件的维修养护。⑤新风空调机组：运行季每周一次新风机组过滤网清洗，并同时检查风量调节阀、送风口的阀板，空调箱是否有漏风、漏水、凝结水管的堵塞现象等，每年对各主要部位进行除尘、加油，要有纪录。⑥负责中央空调的水系统水泵、电机、阀门的保养，机组控制系统及传感元件的检修，并有纪录。配合水处理公司做好空调水的水质处理，并监管水处理公司的工作质量⑦单体空调过滤网，每季度清洗一次，并有记录。⑧负责做好各个机房或值班室的设备现场管理工作。

4）提供合理的技术方案，对其系统技术方案满足性能指标要求及其系统经济运行合理性及稳定可靠性，并为其提供技术支持，对零部件的更换提供合理的建议。

5）建立本系统的维护维修细则、巡检制度和保养、维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依。

6）负责每年一次相关人员操作培训，并记录。

7）负责每月一次向院方后勤基建科汇报工作，接受检查和监督。

8）负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

9）做好相关记录和接受医院的考核工作。

4.3.2、洁净空调

1）根据院感要求，配合院感科通过省（市）CDC年检或省（市）SFDA年检。在日常运行中在原有系统运行基础上通过省（市）年检要求的风速、洁净度、细菌、风压等各项技术要求和相关国标规定要求。

2）具体维保内容如下：①每周对空调机组的初效过滤网进行一次清洗，并做好记录。②每月对手术室空调机组的各种阀门、执行机构、消毒装置、电动机、中效滤网、排风机、等进行一次检查，发现问题及时处理，确保空调正常运行，并做好记录。③并负责控制系统软件的操作维护，出现故障及时联系维保单位并上报院后勤领导。④接到报修电话，15分钟内到现场，先通过手动来维持手术室的正常温湿度环境，再判断故障原因，在不影响手术的情况下进行维修或更换，并做好记录。⑤负责做好各个机房或值班室的现场管理工作。

3）提供合理的空调自控系统技术方案，对其系统技术方案满足性能指标要求及其系统经济运行合理性及稳定可靠性，并为其提供技术支持，对零部件的更换提供合理的建议。

4）建立本系统的维护维修细则、巡检制度和保养、维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依。

5）负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。

6）负责每月一次向院方汇报工作，接受检查和监督。

7）负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

8）做好相关记录和接受医院的考核工作。

4.4、给排水系统

4.4.1、确保给排水系统的设备正常运行，并做好相关安装改造工作，同时做好维护保养和记录工作。做好每日抄水表、抄天然气和记录工作。

4.4.2、对水泵房和纯水机房进行日常巡视，检查水泵、管道压力、管道接头和阀门有无渗漏水、螺丝松紧振动情况等，并有纪录。水泵、控制柜、电动机、变频器每年保养一次，并有纪录。负责做好机房的现场管理工作。

4.4.3、给水箱水位控制系统的保养，并有纪录。每月做好水表、天然气表的记录工作，配合自来水公司、节水办的沟通工作。

4.4.4、化粪池、污水井、雨水井每月一次检查、及时维修、疏通，突变天气增加人员24小时加强巡视，并有记录。

4.4.5、管道疏通，并对井盖做好平整覆盖，发现破损及时更换或维修。

4.4.6、每月一次屋面巡检清理工作，防止雨水管堵塞，特别是雨季应事先检查，并有纪录。

4.4.7、给水管道阀门定期开关检查，发现损坏，及时维修或更换，做好记录。定期外观保养、水压力检测。

4.4.8、地下室应急潜水泵、水位控制器、控制柜等每月一次保养、润滑、电气绝缘、气密检测每半年一次等，并有纪录，如遇故障及时维修。

4.4.9、每月对感应龙头进行一次保养，并有纪录。

4.4.10、每日巡查纯净水系统设备运行情况，做好巡查、运行记录。

4.4.11、建立本系统的维护维修细则、巡检制度和保养、维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依，并每月提交甲方并归档，作为年终考核依据。

4.4.12、负责每年两次相关人员操作培训，并有纪录。

4.4.13、负责每月一次向院方汇报工作，接受检查和监督。

4.4.14、负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

4.4.15、做好相关记录和接受医院的考核工作。

4.5、纯水系统

4.5.1、负责人每年12月份负责制订和监督实施下年度的系统保养计划。

4.5.2、维修及保养过程如要限、停水，需提前将停水区域通知受影响用户。

4.5.3、根据设备特点重点做好润滑、除尘工作。

4.5.4、循环泵故障时应马上采取措施，开启备用泵，以保证供水。

4.5.5、所有系统的维修保养工作结束后应填写维修保养记录表。

4.6、消防设施、电梯系统

4.6.1.配合专业维保单位做好维修保养工作。

4.6.2.做好消防水泵、稳压泵房设备的巡查、保养工作，并做最后相关记录。

4.6.3.每天巡视、检查各台电梯运行情况，填写《电梯日巡检记录》，发现问题及时电话告知电梯保养公司，监督并协助解决。

4.6.4.配合电梯维保单位，对电梯作定期维保，并认真进行检查验收，在保养和维修中按规定操作，注意安全，电梯正常运行。

4.6.5.协助维保单位完成每年一次的年检工作，对年检中发现的问题督促维保单位进行整改，保证年检顺利通过，电梯正常运行。

4.6.6.监督检查电梯分供应商的维修保养工作,收集电梯分包方的电梯定期保养记录和电梯维修记录。

4.7、综合维修：要配备适当数量的维修人员，除应急维修外，必须安排维修人员每天巡检维修。

4.7.1.确保医院日常工作正常运行，24小时安排值班人员在岗，做好水、电、气等各类维护维修保养和记录工作。医院发生停电时，做好高低配电柜供电及平时演练工作。

4.7.2.负责医院门窗、卫生洁具、推车、办公家具、小家电等零星小维修，并有记录。

4.7.3.对院内围墙路灯、景观灯、广告牌等公共设施做好巡检制度和维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依。

4.7.4.负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。

4.7.5. 负责每月一次向院方汇报工作，接受检查和监督。

4.7.6. 负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

4.7.7. 做好相关记录和接受医院的考核工作。

4.7.8. 负责医院宿舍等日常工程水电维修。

4.8、勤杂工作：承担医院内部小规模的搬运工作、病区加床、换国旗院旗等院方要求的勤杂工作

4.9、安全管理工作

4.9.1、定期做安全巡检并有记录，发现安全隐患及时处理，或汇报院方协同处理。

4.9.2、所有系统均有应急预案并定期演练。

4.9.3、如因供应商工作失职导致的安全生产事故，供应商因承担全部责任。

- 一、考核说明

供应商必须按招标文件要求提供优质的服务，并接受采购人的考核和奖惩。由采购人考核小组每月进行考核，合同签订后每12个月为一个考核周期。

（1）考核总分100分，90分以上不予扣罚，低于90分，每低1分扣200元限；

（2）考核分数＜80分，视为“不合格”。在考核周期内，第1次考核出现“不合格”的，扣当月服务费的10%，考核累计出现2次“不合格”的，扣当月服务费的20%，考核累计出现3次“不合格”的，采购人有权单方终止合同，不退还履约保证金，并保留追究供应商因此给采购人造成的一切经济损失及违约责任。

附件1：                宁波市第一医院工程部质量月考核表

| 基本内容和要求 |  | 分值 | 评分标准 | 得分 | 扣分 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、科室满意率 |  | 50分 | 每月调查 |  |  |
| 二、工程部工作协调中心 |  | 3分 | 每月评议 |  |  |
| 三、工作规范 |  | 47分 | 质量考核小组考核 |  |  |
| 岗位职责齐全技术操作规程齐全 |  | 1 | 缺岗位职责操作规程扣1分 |  |  |
| 岗位人员齐全符合合同要求 |  | 3 | 缺编一人扣1分 |  |  |
| 人员到岗到位无旷工现象，请假制度齐全，落实到位。 |  | 3 | 旷工一人扣一分 |  |  |
| 重大危险性设备设施有警示标志 |  | 1 | 设备设施无警示标志扣1分 |  |  |
| 特种工种持证上岗，证件数量符合医院工作要求。 |  | 4 | 缺持证上岗一本扣1分 |  |  |
| 做到水通、电通、汽通 |  | 2 | 发生断水电汽分别扣1分 |  |  |
| 有定期巡查记录，巡查检修到位 |  | 3 | 缺记录扣1分 |  |  |
| 维修工作按时完成，维修质量可靠，不能按时完成的有原因说明 |  | 4 | 未按规定时间扣1分，维修质量差一个扣一分 |  |  |
| 空调完好率>98% |  | 2 | 完好率不达标扣2分 |  |  |
| 室内照明灯完好率符合要求 |  | 1 | 急诊监护手术室完好率为100% |  |  |
| 室外照明灯完好率符合要求 |  | 1 | 路灯走廊灯、厕所灯完好率>90% |  |  |
| 变配电设备运转良好 |  | 1 | 未做好扣1分 |  |  |
| 有值班巡视记录，值班人员在岗在位 |  | 1 | 未做好扣1分 |  |  |
| 有维修保养记录 |  | 1 | 未做好扣1分 |  |  |
| 变配电房内结构及防护设施良好 |  | 1 | 未做好扣1分 |  |  |
| 移动工具维修保养良好，有验收制度 |  | 1 | 每一例扣1分 |  |  |
| 用电设备性能好，机件完整 |  | 2 | 故障运行、设施不完整，分别扣1分 |  |  |
| 电器及线路安装使用符合低规要求 |  | 2 | 每一例扣1分 |  |  |
| 空调、泵房运行正常 |  | 3 | 故障运行分别扣1分 |  |  |
| 蒸汽管路无跑、冒、滴、漏 |  | 2 | 发现分别扣1分 |  |  |
| 安全附件、保护装置完好 |  | 2 | 安全附件失效扣2分 |  |  |
| 蒸汽阀门、水泵、机组有运行标示牌，且悬挂正确。 |  | 3 | 无记录扣1分 |  |  |
| 空调过滤网定期巡查清洗 |  | 2 | 一处未清洗扣1分 |  |  |
| 医院大修、中修做好配合验收工作 |  | 1 | 验收不合格扣1分 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

后勤保障部检查人员

日期：    年     月     日

第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 服务地点：采购人指定地点 |
| 2 | 服务期限：合同签订生效之日起暂定三年，必须一年一签，经采购人考核合格并同意，报宁波市政府采购管理办公室备案后，可续订下一年度的合同。 |
| 3 | 付款方法和条件： （1）供应商每月根据院方考核结果开具服务费。 （2）服务费用由院方在确认工作完成的情况下，按月以银行汇款方式支付给供应商。 |
| 4 | 服务质量要求：详见《第五章 招标内容与技术需求》 |
| ▲5 | 履约保证金金额：中标人提供的履约保证金为合同金额的2.5%。在合同签订前（收到中标通知书后15个工作日内）提交给采购人，合同期满扣除中标人应支付的违约金和应承担的赔偿款5个工作日内退还。 |
| 6 | 履约保证金形式： 形式：银行汇票（电汇）、现金、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、履约保函。 |
| 7 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |
| 8 | 合同终止： 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向院方提出书面申请，经院方同意后，方可终止合同，同时酌情扣除保证金。因中标方不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，院方有权终止协议，供应商承担全部责任。 |

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

正（副）本

宁波市第一医院工程设备维护维修管理服务项目

采购编号：NBITC-202210057G

子    包：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

- B.商务和技术文件

封面

正本

宁波市第一医院工程设备维护维修管理服务项目

采购编号：NBITC-202210057G

子    包：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

B1投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的宁波市第一医院工程设备维护维修管理服务项目（采购编号：NBITC-202210057G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日            期：

B2法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加宁波市第一医院工程设备维护维修管理服务项目，采购编号为NBITC-202210057G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的供应商单位开标前6个月任意1个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4供应商一般情况表

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5技术响应表

项目名称：宁波市第一医院工程设备维护维修管理服务项目

采购编号：NBITC-202210057G

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B6商务条款响应表

项目名称：宁波市第一医院工程设备维护维修管理服务项目

采购编号：NBITC-202210057G

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

注：1、须与“第六章商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B7、第三章“评标办法及标准”中评分标准（兼评委打分表）要求提供的资料（如有需提供）；

1、整体服务方案；

2、实施方案

2.1详细的配电系统维保方案、巡检方案、重点难点分析及措施、安全措施方案；

2.2详细的热力、蒸汽系统维保方案、巡检方案、重点难点分析及措施、安全措施方案

2.3详细的给、排水系统维保方案、巡检方案、重点难点分析及措施、安全措施方案；

2.4详细的消防设施、电梯系统维保方案、巡检方案、重点难点分析及措施、安全措施方案；

3、对工程设备运行管理建立系统运行风险评估机制和应急预案；

4、对本项目的熟悉程度；

5、拟投入工程设备运行管理的信息化系统软件概述；

6、工程设备运行管理措施及内部考核制度及实际运行单位执行的考核案例；

7、工作人员的培训状况（提供近三年内的详细培训资料）；

8、拟投入工程设备运行管理设备及耗材配置等配置情况及管理方案；

9、合理化建议及其他优化服务承诺；

10人员的配备（管理团队配置、技术人员配置等）、综合维修班组、设备运行组详细的配置方案；

10.1、拟投入本项目管理团队名单（格式见附件）、拟派技术人员名单（格式见附件）、详细的岗位配置方案（可根据岗位配置表配置人数）；

11、服务质量评价；

B8、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

拟投入本项目管理团队名单

项目名称：宁波市第一医院工程设备维护维修管理服务项目

项目编号：NBITC-202210057G

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职务 /职称 | 工作年限 | 经验及业绩 | 从业资格证书编号或上岗证编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、以上人员一经确认，不得随意更换，如需更换，必须征得采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

2、须提供班长及以上管理团队名单，后附身份证复印件、学历证书复印件、资格证书或上岗证书复印件等资料加盖供应商公章。

供应商（盖章）：

日            期：

拟派驻技术团队名单

项目名称：宁波市第一医院工程设备维护维修管理服务项目

项目编号：NBITC-202210057G

| 序号 | 姓名 | 学历 | 工作经历及业绩 | 性别 | 年龄 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：后附身份证复印件、资格证书或上岗证书复印件等资料加盖供应商公章。

供应商（盖章）：

日            期：

拟派驻本项目的项目经理简历表

项目名称：宁波市第一医院工程设备维护维修管理服务项目

项目编号：NBITC-202210057G

拟派驻院区：

| 人员资料 | 姓名： | 出生年月： | 性别： |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 执业或职业资格： |  |  |
|  | 学历： | 职称： |  |
|  | 工作年限： | 其他证书情况： |  |
| 自 | 至 | 项目经理经验 |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |

备注：

1、项目经理一经确认，不得随意更换，如需更换，必须征得采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

2、后附身份证复印件、学历证书复印件、资质证书复印件及用户证明书等资料加盖供应商公章及2021年12月-2022年2月为项目经理缴纳社保的证明资料复印件并加盖供应商公章。

供应商（盖章）：

日            期：

用户证明书

（格式不允许更改）

致：采购人

兹证明      （供应商全称）      于    年    月    日与我单位签订   （合同名称）   合同，          为该合同的项目经理，合同内容包括           ，服务时间自    年    月    日至    年    月    日，服务情况   （良好/一般/差）   。

特此证明！

用户单位（盖章）：

经办人姓名：（签字）

经办人联系方式：

日期：___年____月___日

特此证明！

注：合同内容至少应包括工程设备维保。

体系认证证书

| 序号 | 证书名称 | 颁证机构 | 证书有效期 （起止年月） | 证书扫描件所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附证书扫描件加盖供应商公章。

业绩表

| 序号 | 用户单位 | 合同内容 | 签订合同时间 | 联系人及方式 | 合同扫描件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标文件中同时提供合同扫描件加盖供应商单位公章。

用户满意度证明书

项目名称：宁波市第一医院工程设备维护维修管理服务项目

项目编号：NBITC-202210057G

| 业主单位 |  |
| --- | --- |
| 联系人电话 |  |
| 服务单位 |  |
| 联系人电话 |  |
| 服务时间 |  |
| 服务内容 |  |
| 服务质量评价（满意度） | 业主单位（盖章） 证明人（签字） 日期 |

提供用户单位盖章的证明书扫描件，满意度在良好及以上有效。

供应商（盖章）：

日            期：

- C.报价文件

封面

正（副）本

宁波市第一医院工程设备维护维修管理服务项目

采购编号：NBITC-202210057G

标  项  号：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

C1开标一览表

项目名称：宁波市第一医院工程设备维护维修管理服务项目

项目编号：NBITC-202210057G

| 子包 | 服务名称 | 投标报价（元/年） | 投标总价（元/3年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程设备维护维修管理服务 | 小写： 大写： | 小写： 大写： |

注: 以上报价合计应与“分项报价表”中的“投标报价”相一致。

供应商（盖章）：

日          期：

C2分项报价表

1、投标报价分析表

项目名称：宁波市第一医院工程设备维护维修管理服务项目

项目编号：NBITC-202210057G                                 货币单位：人民币元

| 序号 | 岗位名称 | 配置人数（人） | 服务时间（月） | 综合单价 （元/人·月） | 合价 （配置人数×服务时间×综合单价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 12 |  |  |
| 2 |  |  | 12 |  |  |
| 3 |  |  | 12 |  |  |
| 4 |  |  | 12 |  |  |
| 5 |  |  | 12 |  |  |
| 6 |  |  | 12 |  |  |
| .. | .. |  | 12 |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  | / | ￥ 元/年 |
| 投标报价（小写） |  |  |  | / | ￥ 元/3年 |

注：1、“其他费用”供应商可根据实际情况自行填写，但必须注明具体的细目内容，栏目不够可自行添加。

- 供应商对每项内容要提供详细的测算表（可附表）。

供应商（盖章）：

日          期：

2、综合单价分析表

项目名称：宁波市第一医院工程设备维护维修管理服务项目

项目编号：NBITC-202210057G

岗位名称：                                                       货币单位：人民币

| 序号 | 科目 | 金额（元/人·月） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人力成本 |  |  |
| 1.1 | 月度工资 |  | ▲员工工资不得低于宁波市最低工资标准2280.00元/月，否则作无效标处理。 |
| 1.2 | 社保及福利 |  | ▲所有人员社会保险缴费比例与缴费基数应符合宁波市市“关于申报2022年度社会保险费缴费基数的通告”的规定，否则作无效标处理。 |
| 1.3 | 保险 |  |  |
| 1.4 | 节日加班 |  |  |
| 1.5 | 高温费 |  |  |
| …… | …… |  |  |
| 2 | 个人其他综合费用 |  |  |
| 2.1 | 护卫装备 |  |  |
| 2.1.1 | 护卫装备 |  |  |
| 2.1.2 | …… |  |  |
| 2.3 | 管理费用及其它 |  |  |
| 2.3.1 | 培训费 |  |  |
| 2.3.2 | 管理费 |  |  |
| 2.3.3 | 服装费 |  |  |
| …… | …… |  |  |
| 3 | 考核金 |  |  |
| 4 | 税金 |  |  |
| 5 | 利润 |  |  |
| … | … | … |  |
|  | 综合单价（合计） | ＝1+2+3+… |  |

注：1、须附相关的计算过程及计算依据（包括取费依据、相关文件和规定等）。

2、本表应列出完成招标范围内该部分工作内容的全部组成费用，凡有遗漏或未考虑周全的均视为已包含在综合单价内。

供应商（盖章）：

日          期：

C3中小企业声明函）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加_______________________________（单位名称）的_________________________（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

_______________________________（标项名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为_____________________________（企业名称），从业人员____人，营业收入为___  _万元，资产总额为___  _万元，属于_  ___ 企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商（盖章）：

日          期：

C4残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- C5供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

- 政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加宁波市第一医院工程设备维护维修管理服务项目（采购编号：NBITC-202210057G）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现      供应商     之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |