国内公开采购文件

项目编号：QWZFCG22025（NBITC-202210108G）

项目名称：宁波市杭州湾医院安防系统改造项目

采 购 人：宁波市杭州湾医院（盖章）

代理机构：宁波市国际招标有限公司（盖章）

备案单位：宁波杭州湾新区公共资源交易管理办公室（盖章）

编制日期：2022年06月

温馨提醒

1、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

2、供应商应自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

3、中标后须向采购人提供纸质投标文件2套。

目    录

第一章  采购公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标办法及标准	13

第四章  合同样本	22

第五章  招标内容与技术需求	23

第六章  商务条款	27

第七章  附件	51

# 第一章  采购公告

发布时间：2022年06月10日

项目概况

宁波市杭州湾医院安防系统改造项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年06月30日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QWZFCG22025（NBITC-202210108G）

项目名称：宁波市杭州湾医院安防系统改造项目

预算金额（元）：5900000

最高限价（元）：/

采购需求：

标项名称:宁波市杭州湾医院安防系统改造项目
数量:1
预算金额（元）:5900000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购需求详见招标文件第五章招标内容与技术需求
备注：详细采购需求详见招标文件

合同履约期限：标项1，合同签订后60个日历天内完成交货及相关的现场施工安装、调试等工作，并验收合格。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2022年06月10日至2022年06月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（3）落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。（4）因目前尚处于新冠肺炎疫情防控期，各供应商应严格遵守杭州湾新区公共资源交易中心各项防疫规定。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年06月30日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：宁波杭州湾新区公共资源交易中心（宁波杭州湾新区兴慈一路296号新区行政服务中心三楼328室）

开标时间：2022年06月30日14:00

开标地点（网址）：宁波杭州湾新区公共资源交易中心（宁波杭州湾新区兴慈一路296号新区行政服务中心三楼328室）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（3）落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。（4）因目前尚处于新冠肺炎疫情防控期，各供应商应严格遵守杭州湾新区公共资源交易中心各项防疫规定。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市杭州湾医院

地址：浙江省宁波市慈溪市杭州湾新区滨海二路1155号

传真：/

项目联系人（询问）：叶老师

项目联系方式（询问）：0547-58993061

质疑联系人：周老师

质疑联系方式：0547-58993061

2.采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七、八楼

传真：/

项目联系人（询问）：王媛

项目联系方式（询问）：0574-87307605

质疑联系人：邓牟雪

质疑联系方式：0574-87307605

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波杭州湾新区公共资源交易管理办公室

地址：宁波杭州湾新区兴慈一路296号

传真：/

联系人：许工

监督投诉电话：0574-89388875

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

# 第二章  投标须知

一、适用范围

本采购文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波市杭州湾医院。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商（供应商）”系指提交投标文件的供应商。

4、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的技术协助、安装、调试、校准、培训以及其他类似的义务。

5、“货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6、“▲”系指实质性响应条款。

▲7、合格的投标货物或服务：

7.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

7.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

7.3投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

7.4合格货物来源：合格货物来源均为国产，不接受进口产品投标。

▲三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

1、无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

2、本项目不统一组织现场勘察，供应商可以自行前往现场踏勘。现场勘察所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币，包括但不仅限于包括货物、备品备件及专用工具的供货、运输、装卸、安装、调试、保险、检测、验收等交付使用前发生的所有工作，以及培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期内售后服务等相关费用（包括材料、货物物价上涨因素）等完成该项目所需的一切费用；同时也包括供应商履行本项目合同所必须的所有成本费用；

2、供应商应根据本招标文件规定的工作内容和计划工作量，结合市场及自身情况自行报价。

3、投标文件的货币单位为人民币元。

4、供应商应按招标文件要求认真填写“开标一览表”和“分项报价表”。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。有效期自开标日起计算，不能小于采购文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成、份数、制作

1、投标文件的组成：

A、资格文件

A1、关于资格的承诺函（附件一）；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

B、商务和技术文件

B1、投标函（附件二）；

B2、法定代表人身份证明（附件三）；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）（附件四）；

B4、商务条款响应表（附件五）；

B5、技术需求响应表（附件六）；

B6、第三章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（按评标项提供相应资料，如有需提供，具体要求详见评分标准评分项）；

B6.1、项目设计方案；

B6.2、深化制图；

B6.3、项目实施方案；

B6.4、项目理解与熟悉程度；

B6.5、培训方案；

B6.6、售后服务方案；

B6.7、供应商针对本项目的优惠措施及承诺；

B6.8、存储节点设备维修响应及培训要求；

B6.9、供货计划与供货承诺；

B6.10、拟投入项目组成员基本情况；（附件七）

B6.11、第三章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的其他资料（见附件八）

- 证书情况表	；

- 业绩表

B7、供应商认为需要的其他资料。

C、报价文件

C1、开标一览表（附件九）；

C2、分项报价表（附件十）；

C3、中小企业声明函（附件十一）；

C4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）（附件十二）；

C5、供应商认为需要的其他资料。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

3、投标文件制作：

（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

▲九、投标文件的签署盖章

1、采购文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的编制、密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）项目编号：             QWZFCG22025（NBITC-202210108G）   ；

（3）项目名称：宁波市杭州湾医院安防系统改造项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：

（1）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封后按以下方式送达。

方式一：现场递交方式，供应商可安排一名“甬行码”为绿色的法定代表人（或其授权代表）在投标截止时间前将投标文件送至开标地点：宁波杭州湾新区公共资源交易中心（宁波杭州湾新区兴慈一路296号新区行政服务中心三楼328室）。

方式二：邮寄送达，送达地址：宁波杭州湾新区公共资源交易中心公共资源交易投标报名窗口（宁波市慈溪市兴慈一路296号），联系方式：许老师0574-89388844。供应商邮寄后可将邮件单号发送至宁波杭州湾新区公共资源交易中心电子邮箱（电子邮箱：1114684153@qq.com），以便交易中心查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合竞争性采购文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（2）疫情防控期间，不要求供应商人员必须到场参加现场采购活动，若供应商人员需参加现场采购活动，应全程佩戴口罩等防护用具，自觉接受体温检测、出示“甬行码”并接受疫情询问，并如实报告相关情况。请各供应商人员遵守宁波杭州湾新区公共资源交易中心各项防疫措施规定。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在采购文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标。

（1）宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）在政府采购云平台开启供应商解密后的“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”，宣读供应商名称、报价文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（7）开标记录签字确认；

（8）开标结束。休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”进行评审；

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、采购文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

▲十六、预算价

- 本次公开招标设有预算价，标项1：590万元，投标报价超出预算价的，作无效报价处理。

十七、招标代理服务费

1、招标代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标费率标准，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取招标代理服务费。

2、中标供应商应在本公司发出中标通知书5个工作日内向本招标公司支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

- 1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- 1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、本文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

6、本采购文件解释权归采购人。

- ▲7、不同供应商的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。

# 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分，按照综合得分由高到低进行排序，推荐综合得分排序第一的供应商为第一中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，则采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。本次评标将对满足招标文件第二章第十八条第1、2、3款要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标委员会

2.1采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

2.2评标委员会将按照采购文件要求，只对初步确定为实质上响应本采购文件要求的投标进行评标和比较。并且只依据投标文件内容本身的响应情况进行评审，不考虑开标后的任何补充声明、修正的方案。

三、评标程序

3.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

3.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分标准（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

3.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的报价内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准；

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3.4提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

本项目核心产品：存储节点

3.5综合评估：经过初步审查、比较，评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分。

3.6推荐中标候选人

评标委员会根据供应商综合得分由高到低进行排序，向采购人推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

3.7确定中标供应商

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定排序第一名的为中标供应商。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商或重新开展政府采购活动。

四、投标的澄清

4.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

4.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

4.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

五、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

六、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

6.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

6.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

6.3评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函（附件一）； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）； 代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格 |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

附表2：                            符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 3 | 本次公开招标设有预算价：标项1：590万元；投标报价超出预算价或最高限价的，作无效标处理。 | 投标报价 |
| 4 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 5 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 6 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 7 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 8 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装； （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。 | 不得有所述情形。 |
| 9 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 10 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号4-序号10在政采云上无须添加关联点。

附表3：

评分标准（兼评委打分表）

项目编号：QWZFCG22025（NBITC-202210108G）                         适用于标项一

| 考核 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技 术 商 务 分 70分 | 1、对“第五章 招标内容与技术需求”响应性（25分）： （1）完全响应招标文件“招标内容与技术需求”中各项指标的得25分； （2）“设备清单与主要技术要求”中每偏离（负偏离）1条未标“★”或“▲”指标的扣1分，扣完为止； （3）“设备清单与主要技术要求”中标“★”的指标有1条不符合（负偏离）的扣2分，扣完为止。 （4）“设备清单与主要技术要求”中标“▲”的指标不符合（负偏离）的作无效投标处理。 | 25 |
|  | 2、项目设计方案（4分） 评标委员会根据供应商针对本项目采购需求提供的设计方案，从方案内容的齐全性、结构的完整性、表述的准确性、条理的清晰性，是否完全满足项目需要进行评议： 方案详细完整，能完全符合本项目采购需求的得4-3分； 方案较完整，基本符合本项目采购需求的得3-1分； 方案不完整，偏离本项目采购需求的得1-0分。 | 4 |
|  | 3、深化制图（3分） - 根据设计方案做出规范深化制图，是否针对本项目实际需求，符合施工现场的详细施工点位图等的内容进行评议： - 方案完整、详细、规范，与初步设计理念完成一直，完全满足采购人需求的得3-2分； - 方案较为完整，基本满足采购人需求的得2-1分； 方案不完整，难以具体落实，偏离本项目采购需求的得1-0分。 | 3 |
|  | 4、项目理解与熟悉程度（5分） 根据供应商对项目情况的熟悉程度（包括理解、分析用户原各系统情况、平台功能、各前端设备品牌、数量、详细点位分布、机房现状等,本次项目建设内容的监控点位详细清单和服务要求）需求理解分析透彻程度进行评议： 对本项目理解准确，与本项目需求锲合度高的得5-3分； 对项目的理解恰当，分析合理，对存在问题有基本解决措施的得的得3-1分； 对项目理解及分析欠缺或理解偏离实际情况的得1-0分。 | 5 |
|  | 5、项目实施方案（5分） 评标委员会根据供应商针对本项目采购需求提供的组织机构、安装调试方案，进度计划、质量管控、安全文明施工、沟通协调及风险管控等方案从完整性、细致性、合理性及技术路线清晰性、时间进度安排合理性等进行评议： 方案详细完整，能完全符合本项目采购需求的得5-3分； 方案较完整，基本符合本项目采购需求的得3-1分； 方案不完整，各流程有缺失的得1-0分。 | 5 |
|  | 6、培训方案（3分） 评标委员会根据供应商的培训方案的完整性、培训计划的合理性、培训内容的科学性等进行评议： 方案详细完整，能完全符合本项目采购需求的得3-2分； 方案较完整，基本符合本项目采购需求的得2-1分； 方案不完整，偏离本项目采购需求的得1-0分。 | 3 |
|  | 7、售后服务方案(3分） 评标委员会根据供应商提供的售后服务方案（包括维修响应时间及响应及时性证明、解决问题的能力、故障应急预案）有完整、可行、合理的售后维护方案、服务保障及服务方案综合评议： 方案契合，内容完整，符合采购人需求的得3-2分； 方案较完整，基本符合采购人需求的得2-1分； 方案简单、缺项的得1-0分。 | 3 |
|  | 8、供应商针对本项目的优惠措施及承诺（3分） 评标委员会根据供应商提供的针对本项目的优惠措施及承诺进行评议： 有实质性价值的优惠及承诺的得3-2分； 优惠力度一般但基本符合本项目需求的得2-1分； 优惠力度及承诺无明显价值的得1-0分。 | 3 |
|  | 9、存储节点设备维修响应及培训要求（3分） 1）供应商选择的存储节点设备厂商授权维修点响应速度，根据厂商提供的证明资料加盖厂商公章进行评议，最高得2分。 2）存储节点设备培训老师必须是原厂商工程师，提供厂商证明文件及厂商2022年3月-2022年5月为上述人员缴纳社保的证明资料并加盖厂商公章的得1分，否则不得分。 注：未提供厂商证明资料的，此项均不得分。 | 3 |
|  | 10、供货计划与供货承诺（2分） 根据供应商对投标产品的供货计划完善、合理、科学，供货承诺等进行评议，最高2分。 （投标文件中明确存储节点设备供货时间，承诺存储节点设备为合同签订之日起15天内完成供货，若不满足此项不得分）。 | 2 |
|  | 11、拟投入项目组成员（7分） 1）项目经理：项目经理同时具有PMP项目管理专业人士资格认证、CISP注册信息安全专业人员证书的得2分，否则不得分。 2）其他项目组成员具有高级信息系统项目管理师证书，得1分；具备系统规划与管理师证书得1分；具备ITSS服务项目经理证书得1分；具备ITSS工程师证书得1分；具备网络工程师认证证书得1分，共5分。（若1人同时具有多类认证，只计算其中一类）。 （提供拟投入项目组成员认证证书及供应商2022年3月-2022年5月为上述人员缴纳的社保证明复印件并加盖公章） | 7 |
|  | 12、企业实力（3分） 供应商具有 ISO22301公共安全业务连续性管理体系认证、ISO27701隐私信息管理体系认证、商品售后服务管理体系每提供一个证书得1分，最高3分。 （提供资质证书复印件并加盖公章） | 3 |
|  | 13、业绩（3分） 1）2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今，供应商具有与本项目同类案例（内容至少包含视频监控）的，每提供1个得1分，最高得1分。 2）2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今，供应商具有与本项目同类案例（内容至少包含视频云存储及管理软件）的，每提供1个得1分，最高得2分。 （提供合同复印件加盖供应商公章，以上两项同一用户、同一份合同均不累计得分，同时提供对应合同的中标（成交）通知书扫描件或网上结果公示截图或招标公告发出前合同履行期间内任意一期的合同款支付税务发票扫描件加盖供应商公章。） | 3 |
|  | 14、政策性因素加分（1分）： 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分； 投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 所需证明材料要求详见本章第1.5条。 | 1 |
| 价格分（30分） | 15、参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值（10%） 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格 基准价得分为满分30分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 | 30 |
| 合计： |  | 100 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，小数点后保留一位数。

- 以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

- 重大事件由评委会集体讨论，须有三分之二或以上的评委签字认可

评委签名：                                                年  月  日

# 第四章  合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

编号：

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

根据    （项目名称）   公开招标采购结果（采购编号：        ），确定         为中标单位，甲、乙双方经协商，达成以下条款：

甲方的《招标文件》、乙方的《投标文件》及其澄清文件、中标通知书均为本合同不可分割部分。

第一条   货物名称、规格、数量及金额：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 交货及安装期 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价包括货物、备品备件及专用工具的供货、运输、装卸、安装、调试、保险、检测、验收等交付使用前发生的所有工作，以及培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期内售后服务等相关费用（包括材料、货物物价上涨因素） |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条   交货期：

在合同签订后60个日历天内完成交货及相关的现场施工安装、调试等工作，并验收合格。

第三条   交货地点

采购人指定地点。

第四条   质量要求

质量要求：一次性验收合格。

第五条   履约保证金（本项目不适用）

1、履约保证金金额：合同金额的   %，即_________元。甲方支付预付款前由乙方支付给甲方，所有货物交货完毕并通过采购人验收后30天内无息退还。

2、履约保证金形式：可选择：银行汇票（电汇）、现金、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、履约保函。

第六条   付款方式

1、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%的预付款（供应商需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。供应商在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）。

2、主要货物到达现场并通过采购人确认后5天内，支付至合同总价的60%；

3、所有货物交货安装完毕并通过有关部门验收合格且经采购人确认后30天内，支付至合同总价的95%，并退还履约保证金（不计息）；

4、5%余款在质量保证期满经采购人确认无质量问题且扣除供应商应承担的违约金等费用后15个工作日内付清（不计息）。

第七条   税费及保险

1、中国政府根据现行税法所征收的销售商品产生的一切税费由乙方支付。

2、中国政府根据现行税法向乙方征收的与履行本合同有关的一切税费由乙方支付。

3、货物装运后乙方办理保险，其费用及运输风险由乙方承担。

第八条   质量保证

1、乙方保证所供的产品是全新的、未使用过的且符合国家技术规格、质量标准和环保标准的出厂原装合格产品；如发生所供产品与技术要求不符，甲方或使用单位有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2、乙方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

3、乙方保证对所供货物的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

4、乙方保证所提供的产品在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

5、本合同项下产品的质量保证（简称“质保”）期为验收合格交付使用起三年，质保期内若出现质量问题，乙方免费维修或更换。质保期满后提供货物终身维修（所发生费用的只收取材料成本费，不再收取其它费用）。

第九条   检验

1、在生产期间，甲方有权派人员到生产现场跟踪检查，乙方不得以任何理由拒绝，并需提供配合。对于生产过程中发现的质量缺陷，需及时处理，否则因此造成对甲方产生一切损失，由乙方承担。

2、乙方在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、参数、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其材料符合本合同规定的检验合格证书。该证书将作为提交给甲方付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、参数、数量的最终质量确认。

第十条   合同双方的责任及义务

1、甲方的责任和义务：

1.1 严格履行合同，检查落实合同履约情况，并及时处理合同履行中存在或发现的问题。

1.2 甲方应及时按合同约定的时间与乙方结算并支付货款。

1.3 甲方有以下权利：

（1）对货物的制造、运输、装卸、安装、调试、检测、验收等合同履约有关的交货期、质量检验和验收、合同结算等签字认可或不认可或发出其它有关指令；

（2）审查、接收乙方提交的资料；

（3）变更的审核、确认。

2、乙方的责任和义务：

2.1 乙方应根据合同的规定，完成货物的制造、运输、装卸、安装、调试、保险、检测、验收等交付使用前发生的所有工作。

2.2 乙方在签订合同前，应检查并保证自身了解建筑及周围环境，并已考虑所有影响履约的风险、意外事故及其它情况等全部因素，在履约中对上述所有因素以及环境影响、交通等问题负责，承担发生的相应费用。

2.3 严格执行甲方根据合同规定发出的，涉及货物供货及服务的各项指令（无论这些事项在合同中写明与否）。

2.4 乙方应对甲方提供的书面资料进行技术性评估，并将评估结果反馈甲方；

2.5 保证按本合同有关规定和所附《售后服务承诺书》要求完成货物的供货、运输、安装、维保等工作。

2.6 如非甲方原因，乙方人员在建筑受到伤害或伤害到甲方或第三方人员；乙方在建筑财物遭到损坏/灭失，遭受到其他经济损失或者对甲方或第三方造成经济损失；乙方应承担全部责任。

第十一条   包装

1、乙方提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，并确保货物完好不受损坏。包装箱的尺寸及重量应考虑货物最终目的地的装卸设施的情况。

第十二条   运输及装卸保险

1、乙方应选择有资质和良好信誉的保险公司对本合同项下的货物制作、运输、装卸、存放及交货过程进行投保，并用人民币提供保险金。

2、乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。

第十三条   安装

1、合同所订的货物到达甲方指定地点后，乙方应派技术人员进行安装，安装期间所产生的费用由乙方自行承担。

2、乙方人员应在合同规定的安装期内完成该项工作。如因乙方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由乙方负担，每延期一天交付按1000元/日处罚，不满1日按1日计算。

3、货物到达现场后，在验收交接前，乙方负责保管（甲方提供必要的协助），并对保管期间损坏、丢失等现象负责。

4、乙方人员在安装过程中对房间墙地面及门窗等相关设施所造成的撞坏予以补偿或修复，若不及时进行修复的，甲方有权视损坏程度按2000-5000元/处向乙方收取补偿费用；若实际损坏发生的损失金额大于上述金额，则按实际发生的损失金额进行补偿。补偿金均从合同款中扣除。

5、乙方负责安装完成以后的现场清理工作，产生的费用由乙方负担；若乙方不予清理，则甲方代为清理，产生的相关费用由乙方负担，甲方从乙方的合同款中直接扣除。

第十四条   验收及交付

1、货物到达现场并安装完成后，乙方应及时提供供货清单、合格证、材质报告、验收报告（包括产品的外观、数量、型号规格、技术性能等）等资料，报请甲方验收。甲乙双方按共同确认的内容对货物的质量、规格和数量等进行检查。如检验不合格则乙方应无条件退货，并由乙方承担由此产生的一切费用。如果不合格情况严重，甲方有权解除合同，并向乙方索赔因此造成的其他诸如工期、返工等损失。

2、甲乙双方验收参与人员，根据本合同约定的计量方式、技术标准和质量要求进行交货计量和验收，主要核对：数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料，双方签字后即表示交货验收完成，此项验收不作为最终质量验收，并不免除任何乙方对交货产品存在质量、制造、设计、性能方面的缺陷和不合格的责任、违约责任及对甲方造成损失的赔偿。

3、如乙方未指派有关人员在收货地点清点，关于产品的数量及不合格品数量的确定以甲方的验货记录为准进行结算，如甲方收到的数量少于乙方送货单中标明的数量时，乙方承担缺少货物的相应费用及运输费用责任。

4、在验收过程中，如发现货物的质量或规格与本合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，甲方可申请质量技术监督局检验，并有权根据质检证书及质量保证条款向乙方提出索赔。

5、若在使用过程中发现品质缺陷，则立即通知乙方，乙方接甲方通知后48小时内到达现场，在双方确认后，乙方应立即无条件无偿提供补货换货，以最短的时间及安全有效的方式替换存在有质量问题的产品，乙方须承担由于更换所发生的材料、制作、运输等费用。如乙方未能按时到达现场时（包括未派人到现场），则以甲方的处理方式和结果为准，乙方无条件认可。

6、乙方须向甲方提供下列文件资料及服务：

（1）货物清单、货物技术性能和参数、货物说明书、合格证、图纸；

（2）货物安装、保修、质量保证等服务；

（3）货物详细的使用和维护手册和维修专用工具和零星配件；

（4）在甲方项目所在地，就货物的使用、维护等培训甲方的人员，确保甲方人员掌握货物的使用、维护相关内容。

7、因乙方提供的产品无法满足甲方的要求，甲方有权另行采购，并按正常市场价格将该部分自行采购费用在合同价款中扣除。

8、合同实施过程中甲方需对材料规格进行调整，乙方应配合。

第十五条   安全

乙方必须无条件满足甲方的安全生产管理要求，如乙方原因引起的任何安全事故，与甲方无涉。

第十六条   不可抗力

1、合同双方当事人中任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行本合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力系指双方在缔结本合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免或无法克服的。

2、受阻一方应在不可抗力发生后尽快用电话、传真或邮件及时通知对方，并于事故发生后14日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信等方式提交对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120日以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十七条   违约责任及索赔

1、延期交货与误期赔偿：

如果乙方未能按合同规定的时间交货和提供服务时（不可抗力除外），在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方将同意延长交货期。核定损失额的支付将由甲方从未付货款中扣除。核定损失额比率为每迟交1日，按1000元/日计取，不满1日按1日计算。如果乙方延迟供货超过15日，甲方有权因乙方违约终止合同，而乙方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

2、索赔：

（1）乙方对所供货物与合同要求不符负有责任，如果甲方已于规定的检验、验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

A.乙方同意甲方拒收货物并由乙方承担由此发生的一切损失和费用；

B.根据货物的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经双方协商降低货物价格；

C.更换不合格的货物，以达到合同规定的规格、数量、质量和性能要求，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切直接费用。

（2）如果甲方提出索赔通知后15日内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方在甲方提出索赔通知的15日内或甲方同意的更长一些的时间内，未能按甲方同意的上述任何一种方式处理完毕索赔事宜，甲方将从未付货款中扣除索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

3、乙方提供的货物在验货时不合格或不符合甲方的规格要求，乙方首先应无条件更换，直至符合甲方要求，如乙方在规定时间内不能或无法提供符合要求的产品，甲方有权终止合同，并由乙方承担后续供应商增加的费用。如造成甲方损失，则应赔偿甲方损失，该损失从应付款中扣除。

4、整体货物安装完毕后，不符合验收要求，乙方应无条件返工安装，直至符合甲方验收要求，由此引起的工期延误，按1000元/日处罚，不满1日按1日计算。

第十八条   争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方与鉴证方享有同等权力，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十九条   合同的生效

本合同在乙方支付履约保证金（如有）且甲方、乙方双方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份送至宁波杭州湾新区公共资源交易管理办公室存档。合同应当在宁波市公共资源交易网杭州湾新区分网和浙江省政府采购网等媒体上发布。不同媒体发布的信息内容应当保持一致。

与本合同有关的招标文件、投标文件同本合同具有同等法律效果。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）         法定代表人或受委托人（签字）

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

签约时间：    年    月    日

一．改造背景

1.政策要求

按照国家卫生健康委办公厅、财政部办公厅、中医药管理局办公室下发《2021年大型医院安防系统建设项目管理工作指南》、《浙江省卫生健康委办公室关于印发浙江省2021年大型医院安防系统建设项目实施方案的通知》（浙卫办医政医管发函[2021]5号）、《宁波市大型医院安防系统建设项目实施方案的通知》（甬卫发[2021]34号），附件为《宁波市公立医院安防系统建设基本配置要求及标准[2021年试行版]》。

要求为全市二级以上公立医院配备安检设备、升级改造安防系统，提高医院整体能力,并要求对接卫健系统安防云平台，与全市各医疗机构内部安防子系统网络“互联互通”、“共享融合”，对接费用包含在投标总价中。

2.系统现状

⑴监控设施

全院总计现有监控摄像机2077台，其中1666台为安防视频监控，411台为停车诱导系统。其中1604台视频压缩标准为H.264，473台视频压缩标准为H.265。详见下表：

| 区域 | 数量（台） |
| --- | --- |
| 门诊、医技楼 | 598 |
| 住院楼 | 702 |
| 医学综合楼 | 65 |
| 地下室 | 244 |
| 核酸检测点 | 2 |
| 隔离病房 | 18 |
| 危化品仓库 | 2 |
| 室外 | 36 |
| 停车诱导系统 | 411 |
| 总计 | 2077 |

⑵存储系统及管理软件

存储采用磁盘阵列存储技术，总计40台磁盘阵列，其中24盘位磁盘阵列11台，16盘位磁盘阵列28台，总容量2070T，存储约28天,并配有相应的管理软件。

- 项目建设内容

1.监控系统

建设需求：

①新增383台摄像机，门诊大楼楼梯间出入口193台，地下室停车场出入通道58台，门诊及住院楼重点场所63台，人脸识别9台，鹰眼2台，重要设备间52台，太平间6台；

②更换旧摄像机322台，更换下的摄像机其中100台用于利旧增补安装，剩余222台旧摄像机存放后勤保障部仓库，用于后期改造维修使用。

2.存储系统及管理软件

改造需求：根据宁波市杭州湾医院视频监控终端改造情况，目前需要对1193路1080P摄像头采用2.64码流格式，1007路1080P摄像头采用2.65码流，满足“普通区域存储90天、重点区域存储180天”规定，2200路监控视频流并发写入性能及一定保存周期下数据的容量需求，建设存储服务器容量约8.46PB并对接原有设备，支持在线动态扩容等管理功能（详见管理平台软件技术要求）。

- 改造详细要求

1.供货及安装期限

在合同签订后60个日历天内完成交货及相关的现场施工安装、调试等工作，并验收合格。

2.监控点位数量分布

（1）新增数量：

| 区域 | 数量（台） |
| --- | --- |
| 门诊医技楼新增 | 24 |
| 住院楼新增 | 39 |
| 设备间新增 | 52 |
| 门诊医技楼楼梯间新增 | 97 |
| 住院楼楼梯间新增 | 96 |
| 太平间区域新增 | 6 |
| 其他点位新增 | 69 |
| 总计 | 383 |

- 更换数量：

| 区域 | 数量（台） |
| --- | --- |
| 门诊、急诊 | 125 |
| 住院楼 | 197 |
| 合计 | 322 |

- 利旧安装数量：

| 区域 | 数量（台） |
| --- | --- |
| 门诊大楼 | 87 |
| 急诊大楼 | 11 |
| 住院大楼 | 2 |
| 总计 | 100 |

3.视频云存储及管理平台软件

根据容量与性能需求，采用5节点的超高密集群配置，单存储节点采用4U存储服务器，每台配106片16TB NL-SAS硬盘。集群采用4+1纠删码冗余，提供约7GB/S的并发写入带宽。4+1的纠删码可实现80%的存储容量利用率，在实现一定数据冗余能力的同时，尽可能地提升了存储容量利用率，管理平台软件需求详见技术要求。

四、设备清单与主要技术要求

- 主要设备清单

| 改造系统 | 产品名称 | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 所投品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控系统 | 人脸抓拍筒机 | 大华、海康威视、宇视 | 台 | 9 |  |
|  | 人脸识别录像机 | 大华、海康威视、宇视 | 台 | 1 |  |
|  | 球型鹰眼 | 大华、海康威视、宇视 | 台 | 2 |  |
|  | 全彩半球 | 大华、海康威视、宇视 | 台 | 326 |  |
|  | 全彩筒机 | 大华、海康威视、宇视 | 台 | 325 |  |
|  | 电梯半球 | 大华、海康威视、宇视 | 台 | 43 |  |
|  | 前端接入交换机 | 大华、海康威视、宇视 | 台 | 15 |  |
|  | 摄像机支架 | 大华、海康威视、宇视 | 个 | 9 |  |
|  | 筒机支架 | 大华、海康威视、宇视 | 个 | 325 |  |
|  | 全景相机支架 | 大华、海康威视、宇视 | 个 | 2 |  |
|  | 摄像机电源 | 大华、海康威视、宇视 | 个 | 200 |  |
| 视频云存储及管理软件 | 存储节点 | 飞诺门阵、华软金盾、中博晨鹰 | 套 | 5 |  |
|  | 平台管理软件 | 飞诺门阵、华软金盾、中博晨鹰 | 套 | 1 |  |
|  | 管理服务器 | 飞诺门阵、华软金盾、中博晨鹰 | 台 | 3 |  |
|  | 核心交换机 | 海康威视、华三、华为 | 台 | 2 |  |
|  | 中心接入交换机 | 海康威视、华三、华为 | 台 | 4 |  |
|  | MicroD-A 型两联机 | 博科维、西蒙、德塔森特 | 套 | 1 |  |

- 注：采购人在招标文件中涉及推荐品牌是采购人认为最适合本招标项目，供应商应积极响应，供应商也可以选择技术性能指标等于或相当于或优于参考品牌进行投标，但须在技术文件中详细说明偏离情况并提供有关技术参数对照资料。如经三分之二及以上评委认定，其所投货物偏离技术性能指标低于招标文件明确的技术档次，则作无效标处理。（未作详细说明或未提供技术参数对照资料的视同“低于招标文件的明确的技术档次”，即作为无效标处理；若供应商在投标文件中只填写“响应招标要求”或并没有明确选用某一个品牌的，中标后，由采购人选择品牌）。

2.主要技术要求

供应商提供的技术参数符合本表要求：本次服务采购项目所需设备及服务详细技术参数及规格要求中，完全满足的，得25分；带★技术参数每负偏离1条扣2分，不带★技术参数每负偏离1条扣1分，扣完为止。带▲技术参数负偏离的作无效投标处理。

| 一 | 监控 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备/系统名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| 1 | 人脸抓拍筒机 | 1.具有400万像素 CMOS传感器。 |  |  |
|  |  | 2.具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 |  |  |
|  |  | 3.像元尺寸不小于2.9um×2.9um。 |  |  |
|  |  | 4.内置GPU芯片，支持MD5、SHA256加密算法。 |  |  |
|  |  | 5.最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。宽动态能力不小于120dB。 |  |  |
|  |  | 6.设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 |  |  |
|  |  | 7.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力，信噪比不小于58dB。 |  |  |
|  |  | 8.在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。需支持四码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps。 |  |  |
|  |  | 9.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 |  |  |
|  |  | 10.支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 |  |  |
|  |  | 11.可识别11种车辆颜色。车辆车身颜色识别准确率不小于95%。可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。车型识别白天准确率不小于99%，晚上准确率不小于95%。支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。 |  |  |
|  |  | 12.具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。 |  |  |
|  |  | 13.需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  |  |
|  |  | 14.需支持本地SD卡存储，可达到256G，并支持存储卡可使用时长显示。 |  |  |
|  |  | 15.支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 |  |  |
|  |  | 16.支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。 |  |  |
|  |  | 17.设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息。支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞。设备默认不开启telnet、ftp和tftp服务，对未使用的服务及端口应默认关闭。 |  |  |
|  |  | 18.射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。传导骚扰极限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。 |  |  |
| 2 | 人脸识别录像机 | 1.名单库比对报警可满足16路图片流或4路视频流。 |  |  |
|  |  | 2.支持陌生人报警。 |  |  |
|  |  | 3.支持人员频次统计。 |  |  |
|  |  | 4.支持人脸签到和考勤。 |  |  |
|  |  | 5.支持人脸1V1比对。 |  |  |
|  |  | 6.支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索。 |  |  |
|  |  | 7.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1个键盘485接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口；16路报警输入接口、8路报警输出接口、可内置8个SATA接口硬盘。 |  |  |
|  |  | 8.具有电源指示灯、硬盘指示灯、网络指示灯、系统运行状态指示灯、智能模块指示灯。 |  |  |
|  |  | 9.支持16个人脸库，库容≥10万张人脸图片；另有路人库，库容≥1万张人脸抓拍图片；支持人脸抓拍库（存储于硬盘中）存储≥1000万条人脸历史记录。 |  |  |
|  |  | 10.支持路人库一人一档功能：设备将陌生人自动归入到路人库，并统计和展现每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间点以及人脸属性信息；可对路人库人脸信息进行修改 删除 导出 复制到其他 人脸库，可对路人库人脸图片设置4个自定义标签；可通过陌生人出现的次数进行筛选。 |  |  |
|  |  | 11.以脸搜脸首位命中率不低于95%,以脸搜脸前10位命中率不低于99%。 |  |  |
|  |  | 12.人脸图片建模成功率不低于99.99%。 |  |  |
|  |  | 13.单颗引擎人脸建模速度不低于每秒20张/秒。 |  |  |
|  |  | 14.人脸戴眼镜检出率不低于99%。 |  |  |
|  |  | 15.支持正确识别出男女性别，识别正确率不小于 99%。 |  |  |
|  |  | 16.人脸正对相机，无人脸遮挡等干扰情况，非监视名单误报率≤0.01%；人脸识别准确率≥99%；监视名单漏报率不超过≤0.1%。 |  |  |
|  |  | 17.支持对单场景内中35张人脸进行检测并抓拍；支持检出的人脸图片瞳距≥15像素；支持抓拍的人脸区域像素应≥50像素×50像素； |  |  |
|  |  | 18.支持检出微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、吐舌头等表情的人脸，支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸，支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴头戴式耳机、胡须、披肩长发、长刘海等遮挡方式的人脸。 |  |  |
|  |  | 19.开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低。 |  |  |
|  |  | 20.支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口。 |  |  |
|  |  | 21.本地人脸库可以看到人脸建模的评分，可根据评分选型进行检索，人脸评分选型有：无、评分高、评分低。 |  |  |
|  |  | 22.支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件；组合报警支持IPC的遮挡报警、移动侦测、人脸侦测、人脸抓拍、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频输入异常侦测等事件。 |  |  |
|  |  | 23.支持N＋M热备功能，可将多台样机分别设置为主服务器和备用服务器，当其中的主服务器出现死机或断网时，可自动切换至备用服务器进行录像工作；当主服务器恢复正常后，数据文件可回传至主服务器；可配置高速/中速/低速回传。 |  |  |
|  |  | 24.可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量诊断并给出诊断结果。 |  |  |
|  |  | 25.开启视频流智能分析，NVR网络发送带宽不会降低。 |  |  |
|  |  | 26.支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行。 |  |  |
|  |  | 27.2U标准机架式，2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源，已内置4块6T AI盘，2个千兆网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口，1个eSATA接口，支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘，报警IO：16进4出（可选配16进8出）。 |  |  |
|  |  | 28.软件性能：输入带宽：320M 输出带宽：256M。 |  |  |
| 3 | 球型鹰眼 | 1.自带镜头，另配8个图像采集模块，可输出1路主视频图像和8路辅视频图像。拼接后抓拍图片的分辨率为：主视频：2560×1440；辅视频：5520×2400。拼接后的辅视频图像：水平视场角360°，垂直视场角最大为80°。 |  |  |
|  |  | 2.内置GPU芯片。 |  |  |
|  |  | 主视频图像：2560×1440@25fps，辅视频图像：5520×2400@25fps。 |  |  |
|  |  | 3.主视频支持不小于40倍光学变倍。 |  |  |
|  |  | 4.全景镜头光圈均不小于F1.0。 |  |  |
|  |  | 5.摄像机内置除湿器，可对摄像机内部进行除湿，出去玻璃罩上的水状附着物。 |  |  |
|  |  | 6.红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：至少可识别距离样机550m外人体轮廓。 |  |  |
|  |  | 7.支持目标过滤功能，在区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除的智能行为分析事件中，可以分别设置≥4个检测区域，每个检测区域可设置目标尺寸范围，产品应仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测。 |  |  |
|  |  | 8.支持撞击报警功能，当样机外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示。 |  |  |
|  |  | 9.支持参数配置调用功能，全景通道、细节通道可分别配置≥10套前端设备参数，并且可通过调用预置点对前端设备进行切换。 |  |  |
|  |  | 10.支持多通道参数同步功能，在浏览器下，具有全景曝光同步设置选项，开启后可对全景两个通道的全部图像参数进行同步，包括亮度、对比度、饱和度、锐度、曝光、日夜转换、白平衡、宽动态、降噪、视频制式等。 |  |  |
| 4 | 全彩半球 | - 具有≥200万像素 CMOS传感器。 |  |  |
|  |  | - 最大分辨率≥1920x1080。 |  |  |
|  |  | 3.在白光灯关闭额情况下：0.0005lx（F=1.0,快门1s，AGC ON,彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。最大亮度鉴别等级不小于11级。 |  |  |
|  |  | 4.白光摄像机在30米距离下应能探测到目标。 |  |  |
|  |  | 5.彩色模式下，当环境照度低于一定值时，样机可自动开启白光灯补光，样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 |  |  |
|  |  | 6.在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。 |  |  |
|  |  | 7.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |  |  |
|  |  | 8.不低于IP66防尘防水等级。 |  |  |
|  |  | 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 |  |  |
|  |  | 9.射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 |  |  |
|  |  | 10.传导骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。 |  |  |
|  |  | 11.辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。 |  |  |
| 5 | 全彩筒机 | 1.具有≥200万像素 CMOS传感器。 |  |  |
|  |  | 2.最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。 |  |  |
|  |  | 3.内置暖白光补光灯。 |  |  |
|  |  | 4.补光距离不小于60米。 |  |  |
|  |  | 5.动态范围不小于106dB。 |  |  |
|  |  | 6.信噪比不小于62dB。 |  |  |
|  |  | 7.需支持IP67防尘防水。 |  |  |
|  |  | 8.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  |  |
| 6 | 电梯半球 | 1.200万1/2.7” CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机。 |  |  |
|  |  | 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR。 |  |  |
|  |  | 2.宽动态: 120 dB调节角度: 水平：-30°~30°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°。 |  |  |
|  |  | 3.焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6°。 |  |  |
|  |  | 4.补光灯类型: 红外灯，补光距离: 最远可达10 m。 |  |  |
|  |  | 5.最大图像尺寸: 1920 × 1080。 |  |  |
|  |  | 6.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264。 |  |  |
|  |  | 7.网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）。 |  |  |
|  |  | 8.网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。 |  |  |
|  |  | 9.音频: ≥ 1个内置麦克风。 |  |  |
|  |  | 10.复位: 支持。 |  |  |
|  |  | 11.启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）。 |  |  |
|  |  | 12.防护: IP66，IK08。 |  |  |
| 7 | 前端接入交换机 | 1.性能：交换容量≥192Gbps；转发性能≥42Mpps。 |  |  |
|  |  | 2.接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用）。 |  |  |
|  |  | 3.支持POE+；POE供电功率≥370W。 |  |  |
|  |  | 4.支持最多9台设备虚拟化，统一IP地址管理。 |  |  |
|  |  | 5.支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN。 |  |  |
|  |  | 6.支持静态路由、RIP、支持IPv6静态路由、双协议栈。 |  |  |
|  |  | 7.支持STP/RSTP/MSTP。 |  |  |
|  |  | 8.支持Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP优先级映射。 |  |  |
|  |  | 9.支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL。 |  |  |
|  |  | 10.支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定、SAVI 源地址有效性验证、防Ddos攻击、CPU防攻击。 |  |  |
| 8 | 摄像机支架 | 铝合金。约70×97.1×173.4mm。 |  |  |
| 9 | 筒机支架 | 壁装支架。适用范围适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装。可配支架（竖杆装）。 |  |  |
| 10 | 全景相机支架 | 长壁装。铝合金 |  |  |
| 11 | 摄像机电源 | 12V20A |  |  |
| 12 | 电源线 | RVV2*1.5。生产标准：GB/T 5023-2008（等同于IEC 60227）及JB/T 8734-98； 导体：多支裸铜线；绝缘：PVC；外护套：PVC；RVVP屏蔽编织：纯铜或镀锡铜； 导体结构、绝缘外径、线缆外径符合标准要求；最高工作温度可达70℃； |  |  |
| 13 | 非屏蔽双绞线 | UTP Cat.6数据电缆，PVC；通过ANSI/TIA/EIA-568-C.2 250MHz带宽测试要求；内部十字骨架设计，在分开线对时保证在使用和穿线过程线对位置，减少近端串扰损耗和保持了阻抗稳定 ；单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m；线对直流电阻不平衡：≤2.5%；线对对地电容不平衡：＜330pF/100m；延迟偏差：≤45ns/100m；额定传输速率(NVP)：68%；绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500)；导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；线规：23AWG；护套护套材料:PVC； |  |  |
| 14 | 网络跳线 | 六类 |  |  |
| 15 | PVC管 | Ø25 |  |  |
| 16 | 辅材 | 安装所需全部配件 |  |  |

| 二 | 云存储中心及管理平台软件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备/系统名称 | 技术要求 |  |  | 投标响应 | 偏离说明 |
| 1 | 存储节点 | 1.★4U存储服务器容量≧1.6PB；内置106块16T硬盘。(提供制造商证明文件加盖制造商公章) |  |  |  |  |
|  |  | 2.★盘位数≧106。(提供制造商证明文件加盖制造商公章) |  |  |  |  |
|  |  | 3.冗余路径SAS。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.每个I/O模块各四个(×4)mini-SAS HD扩展I/O连接器。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.管理端口包含两个x1G以太网RJ-45。 |  |  |  |  |
|  |  | 6.管理/状态报告带外 CLI（通过管理端口）和带内 SCSI 机箱服务。 |  |  |  |  |
|  |  | 7.设备支持6Gb/秒SATA和12Gb/秒SAS硬盘。 |  |  |  |  |
|  |  | 8.★输入功率≦2000 瓦。(提供制造商证明文件加盖制造商公章) |  |  |  |  |
|  |  | 9.满足高密度存储池部署，并保留后期可扩展空间；最大化存储空间的同时最大限度的减少数据中心的占地空间和能耗。 |  |  |  |  |
|  |  | 10.降噪装置消除声学干扰，提高效率。 |  |  |  |  |
|  |  | 11.免工具氏硬盘拆装支架，轻松维护。 |  |  |  |  |
|  |  | 12.热插拔控制器、PSU、系统风扇模块、硬盘和扩展卡可确保数据持续可用。 |  |  |  |  |
| 2 | 管理平台软件 | 基础架构要求 | 部署方式 | 采用软硬件分离的解决方案，支持工业标准的 X86通用硬件，要求硬件不能限定品牌，不能限定硬件部件的品牌型号及技术参数。升级、扩容的过程中用户可以选择自行增加硬件部件。 |  |  |
|  |  |  |  | 采用横向扩展的分布式架构，节点间完全对称，无独立的元数据服务器或索引服务器。 |  |  |
|  |  |  |  | 支持灵活的部署的方式，可实现单节点、两节点及多节点等不同部署方式。 |  |  |
|  |  |  | 扩展性 | 系统可横向扩展，容量和性能随节点数量增加线性扩展，单集群支持1000以上存储节点。 |  |  |
|  |  |  | 存储协议 | 支持统一存储平台：即同一集群可同时提供块\文件\对象存储协议。可同时提供iSCSI标准块存储协议，POSIX、FTP、NFS 和 CIFS 标准文件存储协议，S3标准对象存储协议。 |  |  |
|  |  |  |  | 提供标准POSIX协议，支持RDMA模式访问。 |  |  |
|  |  |  |  | 提供标准用户态和内核态的NFS存储服务。 提供针对IP提供黑白名单控制，实现访问控制。 可以自定义NFS共享导出目录。 NFS服务启停管理。 |  |  |
|  |  |  |  | 提供标准CIFS存储服务。 提供基于本地用户的权限与访问控制管理。 可以自定义CIFS共享导出目录。 服务状态监控、CIFS服务启停管理。 |  |  |
|  |  |  |  | 同节点的相同网口可同时提供文件和对象访问能力，不允许分割不同节点或网口分别实现文件和对象的共享访问。 |  |  |
|  |  |  |  | 基于同一存储池同时支持文件与对象访问协议，用户可以在使用中对同一文件可通过WEB界面直接从文件访问升级为文件+对象访问方式，无需另外复制该文件。 |  |  |
|  |  |  | 文件存储特性 | 支持多种文件写入方式，可实现单个文件整体写入，按副本或纠删码冗余存储。也可以将大文件切分成小文件后按副本或纠删码冗余存储，提高大文件访问性能。切分粒度可手动调整。 |  |  |
|  |  |  |  | 支持文件同时写入主、副本节点，保护写性能；主、副本节点可同时提供读响应，提升读性能。 |  |  |
|  |  |  |  | 支持存储卷自动精简配置，超额分配，提前划分虚拟存储资源，避免空间浪费，提高资源利用率。 |  |  |
|  |  |  | 容量管理 | 集群支持统一命名空间，单命名空间最大支持不小于192PB容量。 |  |  |
|  |  |  |  | 采用手动容量均衡，增加硬盘或节点后在指定时间操作容量均衡动作。避免自动均衡影响业务峰值性能。 |  |  |
|  |  | 资源管理 | 设备管理 | 支持服务器在线添加、删除，服务器设备状态监控，服务器远程开机、关机及重启，硬盘信息展示、状态监控、初使化、卸载挂载等操作。 |  |  |
|  |  |  | 集群管理 | 可对集群进行创建、查看、扩展、删除，包括添加节点、删除节点、状态信息监控等操作。 |  |  |
|  |  |  | 基础存储单元管理 | 由单块或多块硬盘组成基础存储单元，当基础存储单元出现故障时，可通过新的基础存储单元进行在线替换，保证数据不会丢失。 |  |  |
|  |  |  | 文件系统/卷管理 | 支持卷的增、删、改、查设置。 |  |  |
|  |  |  | 网络配置 | 支持10Gb到200Gb及IB网络组网，前端、后端网络不限制组网类型。 |  |  |
|  |  | 用户管理 | 用户管理 | 支持用户创建、修改、删除；用户基本读写访问权限设置。 |  |  |
|  |  |  | 用户组管理 | 支持用户组创建、修改（支持组用户修改，如新增或踢除）、删除，用户组读写权限设置。 |  |  |
|  |  |  | 域控支持 | 支持AD 、LDAP访问控制。 |  |  |
|  |  | 数据管理 | 超高密度存储 | 容量层（HDD），单台4U存储节点达到1.7PB。 |  |  |
|  |  |  | 数据归档 | 内嵌文件归档功能，可自动将文件归档到公有云、蓝光存储、第三方NAS存储设备中，数据迁移流动对用户透明，用户可以随时访问已归档文件。不接受通过购买第三方软件实现。 |  |  |
|  |  |  | 配额管理 | 支持基于文件夹或用户/用户组的配额控制，支持限制最大容量或最大文件数量。 |  |  |
|  |  | 安全性 | 数据安全 | 基于卷的WORM功能，限制卷指定时间内的只读/读写权限。 |  |  |
|  |  |  |  | 指定卷创建快照保护，可实现快照创建、监控、删除、回滚等操作。 |  |  |
|  |  |  |  | 数据删除后先保存在回收站，避免误删等操作。 |  |  |
|  |  |  |  | 公网方式支持https数据加密传输，有效防止视频数据外泄。 |  |  |
|  |  |  | 可靠性 | 支持副本和纠删码两种冗余方式，支持同一集群中可同时采用副本和纠删码两种冗余方式。 |  |  |
|  |  |  |  | 提供1-3副本数据冗余，最大可支持2/3个节点损坏；提供多种纠删码配比，纠删码最大支持4节点同时故障。 |  |  |
|  |  |  |  | 多副本或纠删码保护下，节点/硬盘故障后，数据可以实现自我修复，保证数据的完整与冗余。 |  |  |
|  |  |  |  | 多节点集群模式下，实现业务的高可用访问，节点/硬盘故障业务不中断。 |  |  |
|  |  |  |  | 单块硬盘故障时，整体性能不低于90%，能正常提供服务； 单节点发生故障或者数据重建时，整体系统性能维持不低于80%，能正常提供服务。 |  |  |
|  |  | 管理维护 | 监控告警 | 可对管理员的操作日志进行记录，支持过滤、下载、清空操作。 |  |  |
|  |  |  |  | 可对系统任务相关操作及结果进行记录。 |  |  |
|  |  |  |  | 可展示系统错误告警信息，支持过滤、下载与删除。 |  |  |
|  |  |  |  | 提供对集群/节点/硬盘等组件的带宽、IOPS等性能监控统计。 |  |  |
|  |  |  |  | 支持当前硬盘的负载情况，每个基础存储单元容量负载情况，可分别针对文件、块进行读写性能监控。对重建、均衡有监控。 |  |  |
|  |  |  | 配置及维护 | 提供WEB GUI及CLI两种管理方式。 |  |  |
|  |  |  | 事件通知方式 | 告警信息可通过日志/E-mail方式进行通知。 |  |  |
|  |  |  | License管理 | 提供License的导入、查看管理。License只按节点对存储系统进行限制，不对容量及功能进行控制。 |  |  |
|  |  |  | 管理员/角色管理 | 支持管理员创建、修改管理、登陆及注销； 可创建并管理不同的管理员角色，并为不同角色分配不同功能权限。 |  |  |
|  |  | 视频监控 | 电子地图 | 基于地图引擎汇聚监控点位信息，直观地反映出各类视频监控点位的分布情况以及设备的工作状态。 |  |  |
|  |  |  | 实时监控 | 支持实时视频播放，支持1*1、2*2、3*3、4*4、5*5布局。 |  |  |
|  |  |  | 录像回放 | 支持查看前端设备录像，可通过时间轴选中任意某一时间点的录像。 |  |  |
|  |  | 人员布控 | 重点人员布控 | 支持通过前端AI摄像机，对重点人员/黑名单人员进行智能布控；有触发即生成告警信息。 |  |  |
|  |  |  | 以图搜图 | 支持以图搜图。 |  |  |
|  |  |  | 实时抓拍 | 支持人员实时抓拍。 |  |  |
|  |  | 视频数据安全防护 | Vlan准入 | 1、支持基于交换机的VLAN管控终端层面接入。 |  |  |
|  |  |  |  | ★ 2、支持基于交换机的Vlan管控终端层面接入，提供Vlan对应表，实现隔离与合规放行间的Vlan自动切换。支持基于MAC地址过滤功能，提供白名单的机制；支持对交换机、路由器等可网管网络设备的背板展示，可控制端口开启/关闭；支持对交换机、路由器等设备Telnet、SSH、Ping等日常管理操作。（提供产品界面截图及公安部检测（验）机构出具的带 CNAS和 CMA 标识的检测（验）报告扫描件并加盖制造商公章佐证，并加盖制造公章。） |  |  |
|  |  |  | 网络拓扑 | ★1、支持所有主流厂商可网管设备网络拓扑绘制，以直观拓扑图的形式，展现用户网络交换设备的连接关系；（提供产品界面截图并加盖制造商公章） |  |  |
|  |  |  |  | ★2、支持实时显示连接网络设备信息，并呈现设备上联、下联关系以及上下设备分别连接的网口信息；（提供产品界面截图及公安部检测（验）机构出具的带 CNAS和 CMA 标识的检测（验）报告扫描件并加盖制造商公章佐证，并加盖制造公章。） |  |  |
|  |  |  |  | 3、支持自动生成网络拓扑，支持SNMP V1/V2/V3版本，直观、动态展示全网运行状态； |  |  |
|  |  |  |  | ★4、提供子网下的拓扑视角，支持子网视角分权限和角色绑定用户，登录不同用户可查看不同的子网，实现独立管理和查看的机制；（提供产品界面截图及公安部检测（验）机构出具的带 CNAS和 CMA 标识的检测（验）报告扫描件并加盖制造商公章佐证，并加盖制造公章。） |  |  |
|  |  |  |  | 5、支持对子网设备进行标识。 |  |  |
|  |  |  | 日志管理 | ▲1、提供视频图片流转日志：提供终端用户视频和图片导出/外发记录查询，提供导出和外发类型筛选，提供流转视频数据的图像，以图片摘要的方式进行展示，支持高级筛选。（提供产品界面截图并加盖制造商公章） |  |  |
|  |  |  |  | ▲2、提供客户端截屏/录屏日志，日志内容包含人员信息、IP、进程和时间。（提供产品界面截图并加盖制造商公章） |  |  |
|  |  |  |  | 3、系统支持视频流转日志级联功能，上级服务器能够定时和手动获取下级服务器的视频流转日志信息。 |  |  |
|  |  | 视频安全接入管理 | 设备管理 | 1、支持展示全网设备信息，设备属性至少包含设备类型、设备名称、IP地址、MAC地址、厂商、操作系统、经纬度、所属部门、上联设备的IP和端口等字段。支持自定义列表表头显示字段，支持设备列表导出。 |  |  |
|  |  |  |  | ★2、支持识别前端设备漏洞信息，支持发现弱口令等安全问题，支持持续监测设备指纹，支持持续扫描设备端口；支持对摄像头的用户名密码进行批量修改。支持对用户访问视频设备/视频管理平台的操作行为进行审计记录。（提供产品界面截图及公安部检测（验）机构出具的带 CNAS和 CMA 标识的检测（验）报告扫描件并加盖制造商公章佐证，并加盖制造公章。） |  |  |
|  |  |  |  | ★3、支持IPC设备一键定位到地图并呈现设备运行状态；支持直接打开IPC设备录像界面进行实时视频查看。（提供产品功能截图并加盖制造商公章） |  |  |
|  |  |  | 码流延时 | ★支持对摄像头的码流延时情况进行检测，支持手动抽检、自动巡检两种检测方式。（提供产品界面截图及公安部检测（验）机构出具的带 CNAS和 CMA 标识的检测（验）报告扫描件并加盖制造商公章佐证，并加盖制造公章。） |  |  |
|  |  |  | 行为告警 | ★支持对视频设备/视频管理平台异常操作行为的告警。（提供产品界面截图及公安部检测（验）机构出具的带 CNAS和 CMA 标识的检测（验）报告扫描件并加盖制造商公章佐证，并加盖制造公章。） |  |  |
|  |  |  | 安全要求 | 1、支持安全登录配置，仅允许指定IP地址对系统进行访问。 |  |  |
|  |  |  |  | 2、支持自定义登录超时时间，支持超时锁定功能，锁定时长支持自定义。 |  |  |
|  |  |  |  | ★3、支持管理员密码复杂度设置，支持设置密码有效期。（需提供产品功能截图并加盖制造商公章） |  |  |
|  |  |  |  | ★4、支持单例登录配置。（提供产品功能截图并加盖制造商公章） |  |  |
|  |  |  |  | ★5、支持基于口令和CA证书的双因子身份验证方式。（提供产品功能截图并加盖制造商公章） |  |  |
|  |  | 视频网运维管理 | 资产信息合并 | ★1、对经过校验的正确资产档案进行合并，支持全量资产信息合并策略配置，支持合并优先级自定义。（提供产品截图并加盖制造商公章） |  |  |
|  |  |  |  | ★2、平台支持依据设备编码、设备名称、IP地址和MAC地址，进行档案合并标识。（提供产品截图并加盖制造商公章） |  |  |
|  |  |  | 资产分类管理 | ★1、产品具备满足安全功能要求的资产分类管理相关功能，包括但不限制于资产清单编制和维护、资产信息查询、资产信息统计。（提供产品界面截图及公安部检测（验）机构出具的带 CNAS和 CMA 标识的检测（验）报告扫描件并加盖制造商公章佐证，并加盖制造公章。） |  |  |
|  |  |  | 基础信息校验 | ▲1、支持对视频图像设备资产档案所有字段的格式、内容校验功能，包括参数错误、参数缺失、经纬度精度不足、经纬度偏移、编码不匹配、设备名称不合规等；支持自定义校验规则，包括摄像机编码位数、摄像机名称特殊字符、MAC地址、IP、经纬度精度等。（提供产品截图并加盖制造商公章） |  |  |
|  |  | 车辆布控 | 重点车辆布控 | 支持通过前端AI摄像机，对重点车辆进行智能布控；有触发即生成告警信息。 |  |  |
|  |  |  | 以图搜图 | 支持以图搜图。 |  |  |
|  |  |  | 实时抓拍 | 支持车辆实时抓拍。 |  |  |
|  |  | 系统管理 | 基础信息 | 配置前端摄像机、NVR等基本信息。 |  |  |
|  |  | 一机一档 | 一机一档优化 | “一机一档”功能模块，为设备建立明细数据档案。 |  |  |
|  |  | 智能运维 | 巡检报表 | 支持以日、周、月及自定义时间形式统计，设备在线、离线情况，支持按不同归属查询，支持导出日报、周报、月报、自定义时间报表。 |  |  |
|  |  |  | 巡检告警 | 支持对巡检告警结果进行展示呈现，可查看巡检告警详情，包括设备详情、建设单位、维保单位、告警定位、告警视频图片。 |  |  |
|  |  |  | 巡检推送 | 向相关部门推送巡检报告。 |  |  |
|  |  |  | 巡检任务 | 支持对不同类型设备（前端设备、平台设备（设备、服务））设置不同规则的巡检任务，可自定义巡检的频率、周期、时间离线阈值等。 |  |  |
|  |  |  | 告警设置 | 对设备异常情况，根据用户配置的告警规则进行告警。支持设置通知对象、通知类型、通知频率、通知时间、通知内容等信息。 |  |  |
|  |  | 智能诊断 | 前端监测 | 支持对前端摄像机、NVR进行实时监测，监测结果以列表形式呈现，支持查看详情、导出列表。 |  |  |
|  |  |  | 录像监测 | 定期检查各路设备的录像状态以及录像文件的保存完整性，可查看设备在不同时间中是否丢失。 |  |  |
|  |  |  | 平台设备监测 | 可对平台服务器、解码器的CPU、硬盘、内存、在线离线状态进行监测。 |  |  |
|  |  | 兼容性 | 通用平台支持 | 适配通用X86服务器平台，包括：Intel、AMD等处理器平台。 |  |  |
|  |  |  | 客户端操作系统 | 支持主流Windows 、Linux、UNIX及MacOS平台。 |  |  |
|  |  |  | 虚拟化支持 | 支持KVM / Vmware / Hyper-V / Xen / OpenStack / Proxmox VE等主流虚拟化及云平台系统。 |  |  |
| 3 | 管理服务器 | 1.准系统：至少可达到IW2211-2C/支持两颗第二代Intel Xeon Scalable 处理器/C621芯片组/16个内存插槽，支持2933/2666/2400/2133 ECC内存(工作频率依CPU和内存配置不同而不同)，最大可扩展至2TB内存，支持RDIMM,LRDIMM/8个2.5/3.5寸硬盘位/550W高效冗余电源/2U机架式服务器（含导轨）。 |  |  |  |  |
|  |  | 2.CPU:至少可达到Intel XEON Silver 4214/主频2.2G/睿频3.2G/12核/24线程/16.5Mb/UPI 2/85W*2。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.内存：≥16G DDR4-2666 ECC*4。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.硬盘：≥2个960G SATA-3 SSD 2.5＂企业级，支持raid1。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.网口：≥2个千兆RJ45以太网口，≥2个10G SFP+端口。 |  |  |  |  |
|  |  | 6.扩展槽：≥2xPCI-E 3.0 x16、2xPCI-E 3.0 x8 、1xPCI-E 3.0 x4 (in x8 )。 |  |  |  |  |
| 4 | 核心交换机 | 高度1U，单台可提供≥24个1/10G SFP Plus端口，≥2个QSFP Plus端口。 |  |  |  |  |
| 5 | 中心接入交换机 | 高度1U，48*10/100/1000TX以太网端口，4个SFP+端口。 |  |  |  |  |
| 6 | MicroD-A 型两联机 | 1.单柜框架尺寸：≥600*1200*2000mm(宽*深*高)。 |  |  |  |  |
|  |  | 2.整体安装尺寸：≥1200*1280*2000mm(宽*深*高)。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.融合柜体模块：全封闭，前门中空钢化玻璃门，柜内设冷热通道气流循环，内置智能应急辅助散热装置，散热装置设有三位大风量轴流风机及密封自垂百叶装置，感应照明系统以及局部空载密闭组件。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.绿色变频制冷模块：支持最大制冷量 8kW（标配5米铜管辅材）。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.不间断电源模块：最大支持 10KVA/8kW。 |  |  |  |  |
|  |  | 6.智能配电模块：柜内基础设施市电、不间断电源分配；为 IT 设备提供两路完全独立的电源，一路不间断电源，一路市电。 |  |  |  |  |
|  |  | 7.智能管理模块：≥7英寸智能触摸屏实现柜内环境、基础设施设备本地化管理，支持远程集中管理，短信、Email 报警功能，实现 7x24 小时无人值守。 |  |  |  |  |
|  |  | 8.IT 设备可用空间：≥ 69U 。 |  |  |  |  |
|  |  | 9. 整体电能使用效率（EEUE/PUE）要求达到≤1.2。 |  |  |  |  |
| 7 | 存储时长 | 存储改造完成后要满足医院内所有新老监控保存时长要求，普通点位90天，重点点位（至少35个点位）180天。 |  |  |  |  |
| 8 | 辅材 | 模块、光跳线、网络跳线等与安装所需的接插件。 |  |  |  |  |

五、集成及实施服务要求

注：打▲号指标系指实质性要求条款，任何负偏离和未作实质性响应都将直接导致无效标

1.设备安装、调试和验收

（1）供应商须负责完成本项目涉及的整体规划、安装调试、服务实施等相关工作，须详细确认和理解用户原有的系统情况、本次项目的建设目标和服务要求，并严格根据用户方项目进度安排完成实施工作，如有偏差由供应商负责。供应商应熟悉本项目相关软硬件系统架构和各类业务应用系统情况。

（2）供应商应提供投标产品对机房环境的各项要求，并且有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。

（3）供应商应负责将所有投标产品运到用户指定地点和位置，并承担运输费用和运输中发生的其它一切费用。

（4）货物到达采购人指定的现场后，将由供应商和采购人共同开箱清点，并进行签字确认。若有差异，应由供应商承担责任。

（5）供应商需保证投标设备均为原产原装；保证所提供货物是全新的、未使用过的，按照主流或按照一流工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

（6）供应商应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内应具有满意的性能。供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负完全责任。

（7）供应商须保证所配置的产品有合法的使用权，并有相应的使用许可证。

（8）供应商应承担投标产品的安装、调试和配置工作，同时应提供安装的系统配置文件和相关技术文档。

（9）供应商需对整体项目方案的可行性负责，根据用户要求完成本项目的所有实施工作，解决实施过程中的全部技术问题。如在项目实施过程中出现无法实施或者缺少相关设备不能满足用户需求的情况应免费提供相关设备与配件。凡在本次项目实施时，如需对原有的系统架构进行相应的调整，供应商应根据用户的实际要求，提供相应的技术支持，由此所涉及的相关费用，由供应商负责。

（10）供应商应全力与采购人及其他产品供应商配合，根据采购人的详细需求，提交实施方案并得到采购人确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

（11）产品实施及系统免费服务期内，如果牵涉到与第三方的产品集成或用户要求的其他工作，供应商应与其他集成商及其他供应商通力合作，无条件提供现场技术支持。

（12）供应商应明确承诺能够按采购人需要提供上述原有设备系统安装、升级、迁移等相关工作的原厂商现场实施服务和技术支持。

2、系统集成

本次招标的系统集成工作要求如下：

（1）根据用户需求进行系统设计，提出符合业务需求的系统架构和集成方案。如由于供应商设计方案导致系统延时交付或无法交付，所有损失由供应商承担。

（2）完成设备的详细实施规划及配置方案并组织安装实施。

（3）负责实施过程中的故障分析、诊断、处置工作，对与其他设备的兼容问题配合其他设备原厂商进行解决。

（4）负责编写和汇总系统安装配置报告和日常维护手册，并帮助用户建立日常维护机制。

（5）为实现建设目标，完成建设内容，有关系统集成方面的其他问题。

（6）承担上述各项工作中，如果发生牵涉到第三方提供技术服务又不能满足系统实施需要的技术服务工作，配合用户尽力解决。

（7）需要向用户提供本项目所有相关图纸（包括电子档与纸质档）。

3、售后服务要求

（1）采购货物清单中所有设备承诺至少提供二年免费质保。

▲（2）供应商应承诺成立售后服务团队，在服务期内并配备针对本项目的专职驻场售后服务工程师,提供售后服务。

（3）在保修期内由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，供应商须免费负责修理或更换。

（4）供应商选择存储节点产品原厂商应在杭州湾新区设有授权维修中心，并需提供证明资料。

（5）在接到报修通知后，供应商应在10分钟内响应。对于影响系统正常运行的严重故障（包括由系统软硬件等原因引起的），供应商工程师及其它相关技术人员必须在1小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修妥完全恢复正常服务为止，一般要求保证系统在24小时之内修复，并需要提供确保承诺实现的措施。

（6）供应商应提供7*24电话咨询服务,并明确电话号码。

（7）供应商应提供项目组成员姓名、联系方式、相关资质和社保证明，以及在本项目中的职责、以前参与过的项目情况说明等。

（8）以上所有服务的相关费用均需计入投标总价。

4、技术培训要求

供应商必须为采购人提供必要的技术培训。所有培训供应商必须派出具有相应专业的实际工作和教学经验的教师和相应的辅导人员进行培训。培训所使用的语言和教材必须是中文，否则供应商必须提供相应的翻译。供应商必须提供培训所需要的技术支持。

（1）供应商应在投标文件中提出培训计划，培训的内容必须覆盖投标产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。

（2）存储节点设备培训教师必须是原厂商工程师，并需提供证明资料。

（3）培训费用包含在投标总价内。

六、其他要求

1、安全生产要求：供应商须严格遵守《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》等法律法规，项目负责人和安全管理人员认真履行安全生产管理职责，负责工程现场的施工安全；施工过程中发生的一切非采购人原因的安全事故由供应商全权负责。

2、文明施工要求：在施工过程中，必须做到文明施工。工序衔接交叉合理，交接责任明确，施工场地整洁、卫生、道路畅通，有必要的围护和遮挡措施等。

3、供应商必须为全体作业员工购买社会和人身意外保险等其他保险，必须重视安全生产工作，确保不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故或公众安全事故（含交通事故），一切责任及损失由供应商承担。

- 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 交货地点：采购人指定地点。 |
| ▲2 | 实施周期：在合同签订后60个日历天内完成交货及相关的现场施工安装、调试等工作，并验收合格。 |
| ▲3 | 付款方法和条件： - 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%的预付款（供应商需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。供应商在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）。 - 主要货物到达现场并通过采购人确认后5天内，支付至合同总价的60%； - 所有货物交货安装完毕并通过有关部门验收合格且经采购人确认后30天内，支付至合同总价的95%； - 5%余款在质量保证期满经采购人确认无质量问题且扣除供应商应承担的违约金等费用后15个工作日内付清（不计息）。 |
| ▲4 | 质量保证期：自交货验收合格之日期≧2年。 |
| 5 | 项目实施要求：详见“第五章 招标内容与技术需求”各标项要求。 |
| 6 | 质量要求：满足招标文件规定的各项技术要求及国家、行业相关标准，并一次性验收合格。 |
| 7 | # 人员培训要求：详见“第五章 招标内容与技术需求”各标项要求。 |
| 8 | # 文档交付要求：详见“第五章 招标内容与技术需求”各标项要求。 |
| 9 | 售后服务要求：详见“第五章 招标内容与技术需求”各标项要求。 |
| 10 | 软件、硬件实施任务和进度、测试与验收要求：详见“第五章 招标内容与技术需求”各标项要求。 |
| 11 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照采购文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商需将合同至宁波杭州湾新区公共资源交易管理办公室存档。 ③中标供应商如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的,给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

- 第七章  附件

封面

宁波市杭州湾医院安防系统改造项目

项目编号：QWZFCG22025（NBITC-202210108G）

所投标项（如有多个标项须填写）：________

投标文件

（资格文件/商务和技术文件/报价文件）

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

评分标准（索引表）

项目名称：宁波市杭州湾医院安防系统改造项目

项目编号：QWZFCG22025（NBITC-202210108G）

标 项 号：          。

| 评分内容 |  | 投标文件中的页码 |
| --- | --- | --- |

附件一

关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

附件二

投标函

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的宁波市杭州湾医院安防系统改造项目（项目编号：QWZFCG22025（NBITC-202210108G））招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守采购文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

附件三

- 法定代表人身份证明

供应商名称：                                  ；

单位性质：                                    ；

地址：                                        ；

成立时间：          年           月           日；

经营期限：                                     ；

姓名：         ；  性别：         ；  年龄：         ；  职务：         ；

身份证号码：                    。

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日            期：

附：法定代表人身份证扫描件（如不在同页，需加盖供应商公章）

附件四

法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加宁波市杭州湾医院安防系统改造项目，项目编号为QWZFCG22025（NBITC-202210108G），其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日           期：

附：

授权代表姓名：                 ；

授权代表身份证号码：                            ；

职务：                ；

详细通讯地址：                                  ；

传真：         ； 电话：         ； 邮编：          。

后附：授权代表身份证扫描件（如不在同页，需加盖供应商公章）

附件五

商务条款响应表

项目名称：宁波市杭州湾医院安防系统改造项目

项目编号：QWZFCG22025（NBITC-202210108G）

标项号：               。

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与“第六章 商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续，则视作其放弃中标资格，并承担给采购人带来的一切损失（包括但不仅限于采购代理费、专家评审费、工期延误费以及采购人为维权所付出的律师费等）”。

供应商（盖章）：

日            期：

附件六

由供应商根据《第五章  招标内容与技术需求》的各项要求逐条进行响应，技术要求中未列内容供应商可以自行设计格式进行技术响应

技术条款响应表

项目名称：宁波市杭州湾医院安防系统改造项目

项目编号：QWZFCG22025（NBITC-202210108G）

标项号：               。

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章 招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续，则视作其放弃中标资格，并承担给采购人带来的一切损失（包括但不仅限于采购代理费、专家评审费、工期延误费以及采购人为维权所付出的律师费等）”。

供应商（盖章）：

日            期：

证明资料索引表

| 设备/系统名称 | 技术要求 |  |  | 检测报告投标文件所在页码 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存储节点 | 1.★4U存储服务器容量≧1.6PB；内置106块16T硬盘。(提供制造商证明文件加盖制造商公章) |  |  |  |  |  |
|  | 2.★盘位数≧106。(提供制造商证明文件加盖制造商公章) |  |  |  |  |  |
|  | 8.★输入功率≦2000 瓦。(提供制造商证明文件加盖制造商公章) |  |  |  |  |  |
|  |  | Vlan准入 | ★ 2、支持基于交换机的Vlan管控终端层面接入，提供Vlan对应表，实现隔离与合规放行间的Vlan自动切换。支持基于MAC地址过滤功能，提供白名单的机制；支持对交换机、路由器等可网管网络设备的背板展示，可控制端口开启/关闭；支持对交换机、路由器等设备Telnet、SSH、Ping等日常管理操作。（提供产品界面截图及公安部检测（验）机构出具的带 CNAS和 CMA 标识的检测（验）报告扫描件并加盖制造商公章佐证，并加盖制造公章。） |  |  |  |
|  |  | 网络拓扑 | ★1、支持所有主流厂商可网管设备网络拓扑绘制，以直观拓扑图的形式，展现用户网络交换设备的连接关系；（提供产品界面截图并加盖制造商公章） |  |  |  |
|  |  |  | ★2、支持实时显示连接网络设备信息，并呈现设备上联、下联关系以及上下设备分别连接的网口信息；（提供产品界面截图及公安部检测（验）机构出具的带 CNAS和 CMA 标识的检测（验）报告扫描件并加盖制造商公章佐证，并加盖制造公章。） |  |  |  |
|  |  |  | ★4、提供子网下的拓扑视角，支持子网视角分权限和角色绑定用户，登录不同用户可查看不同的子网，实现独立管理和查看的机制；（提供产品界面截图及公安部检测（验）机构出具的带 CNAS和 CMA 标识的检测（验）报告扫描件并加盖制造商公章佐证，并加盖制造公章。） |  |  |  |
|  |  | 日志管理 | ▲1、提供视频图片流转日志：提供终端用户视频和图片导出/外发记录查询，提供导出和外发类型筛选，提供流转视频数据的图像，以图片摘要的方式进行展示，支持高级筛选。（提供产品界面截图并加盖制造商公章） |  |  |  |
|  |  |  | ▲2、提供客户端截屏/录屏日志，日志内容包含人员信息、IP、进程和时间。（提供产品界面截图并加盖制造商公章） |  |  |  |
|  |  |  | ★2、支持识别前端设备漏洞信息，支持发现弱口令等安全问题，支持持续监测设备指纹，支持持续扫描设备端口；支持对摄像头的用户名密码进行批量修改。支持对用户访问视频设备/视频管理平台的操作行为进行审计记录。（提供产品界面截图及公安部检测（验）机构出具的带 CNAS和 CMA 标识的检测（验）报告扫描件并加盖制造商公章佐证，并加盖制造公章。） |  |  |  |
|  |  |  | ★3、支持IPC设备一键定位到地图并呈现设备运行状态；支持直接打开IPC设备录像界面进行实时视频查看。（提供产品功能截图并加盖制造商公章） |  |  |  |
|  |  | 码流延时 | ★支持对摄像头的码流延时情况进行检测，支持手动抽检、自动巡检两种检测方式。（提供产品界面截图及公安部检测（验）机构出具的带 CNAS和 CMA 标识的检测（验）报告扫描件并加盖制造商公章佐证，并加盖制造公章。） |  |  |  |
|  |  | 行为告警 | ★支持对视频设备/视频管理平台异常操作行为的告警。（提供产品界面截图及公安部检测（验）机构出具的带 CNAS和 CMA 标识的检测（验）报告扫描件并加盖制造商公章佐证，并加盖制造公章。） |  |  |  |
|  |  |  | ★3、支持管理员密码复杂度设置，支持设置密码有效期。（提供产品功能截图并加盖制造商公章） |  |  |  |
|  |  |  | ★4、支持单例登录配置。（提供产品功能截图并加盖制造商公章） |  |  |  |
|  |  |  | ★5、支持基于口令和CA证书的双因子身份验证方式。（提供产品功能截图并加盖制造商公章） |  |  |  |
|  | 视频网运维管理 | 资产信息合并 | ★1、对经过校验的正确资产档案进行合并，支持全量资产信息合并策略配置，支持合并优先级自定义。（提供产品截图并加盖制造商公章） |  |  |  |
|  |  |  | ★2、平台支持依据设备编码、设备名称、IP地址和MAC地址，进行档案合并标识。（提供产品截图并加盖制造商公章） |  |  |  |
|  |  | 资产分类管理 | ★1、产品具备满足安全功能要求的资产分类管理相关功能，包括但不限制于资产清单编制和维护、资产信息查询、资产信息统计。（提供产品界面截图及公安部检测（验）机构出具的带 CNAS和 CMA 标识的检测（验）报告扫描件并加盖制造商公章佐证，并加盖制造公章。） |  |  |  |
|  |  | 基础信息校验 | ▲1、支持对视频图像设备资产档案所有字段的格式、内容校验功能，包括参数错误、参数缺失、经纬度精度不足、经纬度偏移、编码不匹配、设备名称不合规等；支持自定义校验规则，包括摄像机编码位数、摄像机名称特殊字符、MAC地址、IP、经纬度精度等。（提供产品截图并加盖制造商公章） |  |  |  |

附件七

拟投入项目组成员基本情况表

项目名称：宁波市杭州湾医院安防系统改造项目

项目编号：QWZFCG22025（NBITC-202210108G）

标项号：

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 有何种资格证书（如有） | 职务 /职称 | 工作年限 | 项目经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、需提供团队人员情况表、相关证书等证明资料复印件加盖供应商公章。

2、供应商2022年3月-2022年5月为上述人员缴纳的社保证明复印件并加盖公章。

供应商（盖章）：

日            期：

附件八

第三章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（如有需提供）

部分格式如下：

资质证书情况表

| 序号 | 证书名称 | 颁证机构 | 证书有效期 （起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附证书复印件加盖供应商公章。

供应商（盖章）：

日            期：

业绩表

2020年1月1日（含）至今（以合同签订日期为准）业绩

| 序号 | 用户单位 | 合同内容 | 签订合同时间 | 联系人及方式 | 合同扫描件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标文件中提供合同复印件加盖供应商公章，同一用户不累计得分，同时提供中标通知书扫描件或网上结果公示截图或加盖用户公章的用户履约情况证明扫描件加盖供应商公章。

供应商（盖章）：

日            期：

附件九

开标一览表

项目名称：宁波市杭州湾医院安防系统改造项目

项目编号：QWZFCG22025（NBITC-202210108G）

| 标项 | 标的名称 | 数量 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安防系统改造 | 1批 | 人民币（大写） 元 （￥ 元） |  |

注：

▲1、本次公开招标设有预算价：标项1：590万元，投标报价超出预算价的，作无效报价处理。

供应商（盖章）：

日            期：

附件十

分项报价表

项目名称：宁波市杭州湾医院安防系统改造项目

项目编号：QWZFCG22025（NBITC-202210108G）

标项号：                                                          货币单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 计量 | 数量 | 产地品牌 规格型号 | 综合单价（元） | 合 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 |  |  |  |  |
| 报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、“分项报价表”中的“报价合计”应当与“开标一览表”中的投标报价一致；

2、供应商应当根据招标文件“第五章  招标内容与技术需求”逐条列出本次采购所有货物的价格，如有缺项、漏项视作包含在投标总价中。

3、综合单价应当包含货物生产、包装、运输、装卸、安装、验收、保险、利润、税金及质保期内的维修及备品更换等所有费用。

4、格式可根据实际情况自行调整。

供应商（盖章）：

日            期：

附件十一

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1._______________________________（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_______________________________（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2._______________________________（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商（盖章）：

日          期：

附件十二

残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日            期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |