慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）保洁、运送、工程设施设备运行及维护等服务招标项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

项目编号：NBITC-202010594G

采 购 人：慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2020年9月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

4、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标办法及标准	12

第四章  采购合同样本	22

第五章  招标内容与技术需求	28

第六章  商务条款	62

第七章  附件	63

# 第一章  招标公告

发布日期：2020年9月2日

项目概况

慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）保洁、运送、工程设施设备运行及维护等服务招标项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2020年9月22日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202010594G

项目名称：慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）保洁、运送、工程设施设备运行及维护等服务招标项目

预算金额（元）：18560000

最高限价（元）：18560000

采购需求：

标项一：

标项名称：保洁、运送、工程设施设备运行及维护等服务

数量：1

预算金额（元）：18560000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：保洁、运送、工程设施设备运行及维护等服务人员配备人数不少于390人。

备注：详细采购需求见招标文件第五章。

合同履行期限：本次招标服务期限一年。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2020年9月2日至2020年9月22日09:30，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

方式：（1）供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。（2）获取招标文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：4008817190，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。（3）本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点等

提交投标文件截止时间：2020年9月22日09:30（北京时间）。

投标地点（网址）：慈溪市公共资源交易中心二楼第四开标室（慈溪市白沙路街道南二环东路1355号）。

开标时间：2020年9月22日09:30。

开标地点（网址）：慈溪市公共资源交易中心二楼第四开标室（慈溪市白沙路街道南二环东路1355号）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（3）落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）

地    址：慈溪市浒山街道南二环东路999号

传    真：/

项目联系人（询问）：胡玮玮

项目联系方式（询问）：0574-63929559

质疑联系人：陈哲

质疑联系方式：0574-63929454

2.采购代理机构信息

名    称：宁波市国际招标有限公司

地    址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七、八楼

传    真：0574-87198579

项目联系人（询问）：陈洁

项目联系方式（询问）：0574-87307605、87356230

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式：0574-87307605、87356230

3.同级政府采购监督管理部门：

名    称：慈溪市公共资源交易管理办公室

地    址：慈溪市白沙路街道南二环东路1355号

传    真：0574-63032032

联 系 人：赵先生

监督投诉电话：0574-63032252

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商（投标人）”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的保洁、运送、工程设施设备运行及维护等服务以及其他类似的义务。

5、“同级政府采购监管部门”系指慈溪市公共资源交易管理办公室。

6、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价包括但不仅限于完成慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）一年的保洁、运送、工程设施设备运行及维护等服务所需的人工成本（工资、社保、福利、保险、加班费等）、人员装备及办公设备费用、保洁用品费用（设备及耗材）、维修工具、管理费、税金、利润及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化和政策因素而变动。

未列入的且为正常保洁工作以及突发性事件造成的保洁工作的项目、部位均包括在本次采购范围内，供应商不得因此拒绝提供保洁服务，因此产生的保洁用品费用、重大疫情所需的员工个人防护用品、人工费、管理费等所需费用全部包括在投标报价中。

2、供应商在报价时应充分考虑在合同执行期间，最低工资标准、社保缴费基数比例上调等政策因素变动情况。在合同执行期间，员工工资不得低于慈溪市规定的当年最低工资标准，所有人员必须交纳包括养老、工伤、失业、生育、医疗、工会大病保险等在内的社会保障资金，不得低于慈溪市规定的当年社保缴费数。

3、如果由于采购人要求增加或减少工作内容而导致工作人员的增加或减少的，合同金额采购人将按实际人数根据综合单价调整相应费用，调整范围不超过10%（含）。

4、供应商应详细列明各分项工作相关报价及依据，未列明的相关报价应视为已包含在已列明费用的报价中，采购人将不予单独支付。

5、供应商应根据本招标文件规定的工作内容和计划工作量，结合市场及自身情况自行报价。

6、投标文件的货币单位为人民币元。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成、份数、制作

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章；

A2、2019年度财务会计报表复印件加盖供应商公章（供应商注册成立不足一年的，应提供投标截止时间前一个月的财务会计报表）；

A3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函；

A4、①2019年度缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章；

②2019年度缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章；

（供应商注册成立不足一年的，应提供投标截止时间前一个月的缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章、缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章）

依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保。

A5、无重大违法记录的声明函；

A6、其他资格要求需提供的声明函。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、商务条款响应表；

B6、技术条款响应表；

B7、整体服务方案；

B8、保洁服务方案；

B9、运送服务方案；

B10、工程服务方案；

B11、特殊专业服务方案；

B12、物资配置情况；

B13、现代化管理软件；

B14、管理机构和管理制度；

B15、人员管理；

B16、第三章“评标办法及标准”中“技术和商务分”要求提供的资料（如有需提供）；

B17、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

▲“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2-1分项报价表；

C2-2综合单价分析表

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

3、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

▲九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）项目编号：              NBITC-202010594G                  ；

（3）项目名称：     慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）保洁、运送、工程设施设备运行及维护等服务招标项目     ；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：

（1）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封后按以下方式送达。

方式一：现场递交方式，供应商可安排一名“甬行码”为绿色的授权代表在投标截止时间前将投标文件送至开标地点：慈溪市公共资源交易中心二楼第四开标室（慈溪市白沙路街道南二环东路1355号）。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

方式二：EMS邮寄送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼015室），联系方式：陈洁0574-87307605。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：79864020@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合竞争性招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（2）疫情防控期间，不要求供应商人员必须到场参加现场采购活动，若供应商人员需参加现场采购活动，应全程佩戴口罩等防护用具，自觉接受体温检测、出示“甬行码”并接受疫情询问，并如实报告相关情况。请各供应商人员遵守慈溪市公共资源交易中心各项防疫措施规定。由于疫情防控的影响，请提早安排送达时间。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）供应商代表查验投标文件密封情况；确认无误后按照供应商提交投标文件的先后顺序，开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；

（7）第一阶段开标记录签字确认；

（8）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（9）第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）按第一阶段开标顺序在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、如对本次招标文件存在疑问，应在2020年9月10日11：00之前以书面形式一次性向采购人（或代理机构）提出，逾期不予受理，视为各供应商同意招标文件各条款。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、招标文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取招标文件的，不得就招标文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

▲十六、预算价及最高限价

1、本次公开招标设有预算价标项1：1856万元/年；投标报价超出对应预算价的投标无效。

十七、招标代理服务费

1、招标代理服务费金额：以中标通知书确定的中标金额作为收费的计算基数，采用差额定率累进计费方式计算，标准如下：（1）中标金额100万元以下部分，按1.5%收取；（2）中标金额100万元-500万元部分，按0.8%收取；（3）中标金额500万元-1000万元部分，按0.45%收取；（4）中标金额1000万元-5000万元部分，按0.45%收取。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

# 1、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）：

# （1）参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

# ①符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

# ②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

# （2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第七章）。

# （3）对于非专门面向中小企业的项目，对小微企业的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第三章。

# （4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购人和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

# （5）《中小企业声明函》由供应商提交，如供应商为代理商的，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

# 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

# 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

# 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

# 5、本文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

6、本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）

1.4本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对符合第二章第十八条第1、2、3款的小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的价格若高于投标报价，则中标价以投标报价为准，评标价以修正后的价格为准；修正后的价格若低于投标报价，则中标价以修正后价格为准，评标价以投标报价为准。如供应商不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5参加采购响应的供应商中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定，并以书面记录评标委员会的决定理由。

2.2.6综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.7推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | （1）提供营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章。 （2）提供2019年度财务会计报表复印件加盖供应商公章（供应商注册成立不足一年的，应提供投标截止时间前一个月的财务会计报表）。 （3）提供“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函”。 （4）提供①2019年度缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章；②2019年度缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章（供应商注册成立不足一年的，应提供投标截止时间前一个月的缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章、缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章）。依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保。 （5）提供“无重大违法记录的声明函”。 （6）提供“其他资格要求需提供的声明函”。 |
| 资格性审查结论 |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：                            符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位2020年2月-2020年7月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 4 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装； （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号9在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

项目编号：NBITC-202010594G

| 供应商 分值 |  |
| --- | --- |
| 技术分（77分） | 整体服务方案（6分） | 1、服务方案整体构想的创新性、充分性和符合性；方案策划思路新、针对性强；管理目标明确，起点高，设置合理：（2分） 方案符合要求，内容完整、充实的得2-1分； 方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得1-0分。 | 2 |
|  |  | 2、管理实施方案完善、可行；各项工作程序、标准、频率合理；各项措施得力，具有较好的统筹协调能力，执行力强：（2分） 方案符合要求，内容完整、充实的得2-1分； 方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得1-0分。 | 2 |
|  |  | 3、各项服务承诺明确，具有可操作性和监督性：（2分） 各项服务承诺明确，具有可操作性和监督性的得2-1分； 服务承诺不完整，或在可操行性和监督性上存在问题的得1-0分。 | 2 |
|  | 保洁服务（6分） | 4、保洁服务工作项目、工作范围是否齐全；组织设置、岗位配置是否符合本项目的要求；人员配置是否合理；服务标准设计是否合理；与采购人保洁服务要求相符合：（6分） 内容完整，设计合理，完全符合采购人要求的得6-4分； 内容完整，设计合理，但存在一定问题，基本符合采购人要求的得4-2分； 内容不完整或设计有欠缺，偏离采购人要求的得2-0分。 | 6 |
|  | 运送服务（6分） | 5、运送服务工作项目、工作范围是否齐全；组织设置、岗位配置是否符合本项目的要求；人员配置是否合理；服务标准设计是否合理；与采购人运送服务要求相符合：（6分） 内容完整，设计合理，完全符合采购人要求的得6-4分； 内容完整，设计合理，但存在一定问题，基本符合采购人要求的得4-2分； 内容不完整或设计有欠缺，偏离采购人要求的得2-0分。 | 6 |
|  | 工程服务（6分） | 6、工程服务工作项目、工作范围是否齐全；组织设置、岗位配置是否符合本项目的要求；人员配置是否合理；服务标准设计是否合理；与采购人工程服务要求相符合：（6分） 内容完整，设计合理，完全符合采购人要求的得6-4分； 内容完整，设计合理，但存在一定问题，基本符合采购人要求的得4-2分； 内容不完整或设计有欠缺，偏离采购人要求的得2-0分。 | 6 |
|  | 特殊专业服务（16分） | 7、处理重大突发传染病疫情及各类突发事件有详细的措施预案；针对重大突发传染病疫情及突发事件所制定的预案完善、周密、可行，人员职责到位等：（4分） 措施、预案完整、周密，完全满足本项目需求，有针对性、操作性的得4-2分； 措施、预案基本完整、周密，基本符合本项目需求的得2-1分； 措施、预案欠缺、偏离本项目需求的得1-0分。 | 4 |
|  |  | 8、防止交叉感染、消毒隔离措施方案具有针对性、可操作性：（4分） 方案完整、科学，完全满足本项目需求，有针对性、操作性的得4-2分； 方案基本完整，基本符合本项目需求的得2-1分； 方案欠缺、偏离本项目需求的得1-0分。 | 4 |
|  |  | 9、创新服务、增值服务方案是否具有科学性、实际操作性，承诺内容必须满足和执行：（4分） 方案完整、科学，承诺完全满足本项目需求，有操作性的得4-2分； 方案基本完整，基本符合本项目需求，承诺内容基本满足本项目需求的得2-1分； 方案欠缺、承诺操作性不强、偏离本项目需求的得1-0分。 | 4 |
|  |  | 10、配合医院按《浙江省等级医院评审标准》完成三级医院管理标准的措施：（4分） 措施完整、可操作性强、具有针对性且完全满足本项目需求的得4-2分； 措施基本完整，有一定可操作性，基本满足本项目需求的得2-1分； 措施有欠缺、偏离本项目需求的得1-0分。 | 4 |
|  | 物资配置情况 （5分） | 11、拟投入本项目的设备、耗材、维修工具等品牌科学、合理，数量配置充足（需附设备、耗材、维修工具等实物图片、产品型号、生产厂家）：（5分） 品牌科学、合理、数量充足的得5-3分； 品牌一般，但数量充足的得3-1分； 品牌一般且数量不充足的得1-0分。 | 5 |
|  | 现代化管理软件（12分） | 12、供应商提供的医院专业物业管理软件等信息化使用情况：（12分） （1）供应商具有物业服务管理软件系统（自主开发或自购均可）得2分，自主开发的提供软件著作权登记证书复印件加盖供应商公章，自购的提供购买合同及发票复印件加盖供应商公章。 （2）物业服务管理软件系统能与医院HIS、LIS系统对接，并在同档次医院正常运行得2分，提供用户证明书1（格式见附件）。 （3）物业服务管理软件对物业服务各工种相应工作流程的追踪管理、工作量考核、数据统计和反映评价等功能情况（需提供近半年的运行数据）：（4分） 软件设计合理，流程规范，可操作性强，功能完全符合采购人要求的得4-2分； 软件设计存在一定问题，功能基本符合采购人要求的得2-1分； 软件设计不完整或有欠缺，功能偏离采购人要求的得1-0分。 （4）卫生间智能监测系统能对卫生间客流、空气质量、温湿度等进行监测以及具有紧急呼叫、智慧检查等功能：（4分） 软件设计合理，可操作性强，功能完全符合采购人要求的得4-2分； 软件设计存在一定问题，功能基本符合采购人要求的得2-1分； 软件设计不完整或有欠缺，功能偏离采购人要求的得1-0分。 | 12 |
|  | 管理机构和管理制度（5分） | 13、管理机构设置合理，管理构架和各部门职责明确：（3分） 设置合理、职责明确的得3-2分； 设置基本合理，职责明确的得2-1分； 设置不合理或职责不明确的得1-0分。 | 3 |
|  |  | 14、内部管理、激励、监督、考核、奖惩等规章制度健全规范；具有安全保障及质量保障体系和措施，体系和措施可行、可靠、具体（2分） 制度健全规范，体系和措施可行、可靠、具体的得2-1分； 制度基本健全，但体系和措施可行性一般的1-0分。 | 2 |
|  | 人员管理（15分） | 15、人员具有基本福利、职业安全等保障措施及方案、抗风险能力和人员流失率控制措施及方案：（4分） 措施及方案详细、完善、成熟、可行的得4-2分； 措施及方案简洁、基本可行的得2-1分； 措施及方案内容一般，有所欠缺的得1-0分。 | 4 |
|  |  | 16、培训计划、培训及支持方案内容详细、方式多样：（2分） 计划及方案详细、多样的得2-1分； 计划及方案基本完整，但有所欠缺的得1-0分。 | 2 |
|  |  | 17、负责人情况：（9分） 负责人必须为供应商单位在职员工，在职员工认定标准：提供社保部门出具的至少包含2020年2月——2020年7月期间，供应商为负责人缴纳社保证明复印件加盖供应商公章，否则以下3条不得分。 （1）保洁项目负责人年龄45周岁及以下得1分，大专及以上学历得1分；担任过三级医院保洁项目负责人连续满3年的1分。 （2）运送项目负责人年龄45周岁及以下得1分，大专及以上学历得1分；担任过三级医院运送项目负责人连续满3年的1分。 （3）工程项目负责人年龄45周岁及以下得1分，本科及以上学历得1分；担任过三级医院工程项目负责人连续满3年的1分。 提供身份证复印件加盖供应商公章、学历证书复印件加盖供应商公章、用户证明书2（格式见附件）。 | 9 |
| 商务分（8分） | 体系认证证书（3分） | 18、证书：（3分） 供应商具有质量管理认证体系证书得1分，具有环境管理认证体系证书得1分，具有职业健康安全管理认证体系证书得1分。 提供有效期内的认证证书复印件加盖供应商公章。 | 3 |
|  | 业绩 （5分） | 19、业绩：（5分） 2016年1月1日（合同签订时间为准）至今，供应商完成过医院物业服务项目（合同服务内容须同时包括保洁、运送、工程设施设备运行及维护）的业绩： （1）医院建筑面积≥10万平方且床位数≥1000张，每提供一个医院业绩得1分，最高得5分。 （2）8万平方≤医院建筑面积＜10万平方且800张≤床位数＜1000张，每提供一个医院业绩得1分，最高得3分。 （3）医院建筑面积＜8万平方或床位数＜800张，每提供一个医院业绩得1分，最高得1分。 同一个医院业绩不累计，本项第（1）、（2）、（3）得分不累计。 提供合同复印件加盖供应商公章。若合同中不能体现服务内容或医院建筑面积或床位数的，还须提供用户证明书3（格式见附件）。 | 5 |
| 商务和技术得分（85分） | 85 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

3、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                    年  月  日

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标设有预算价标项1：1856万元/年；投标报价超出对应预算价的投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号2-序号4在政采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

项目编号：NBITC-202010594G                                            适用所有标项

| 供应商 分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分15分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值6% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分15分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×15%×100 |  |
| 报价得分（15分） |  |

# 第四章  采购合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

甲方（采购人）：慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）

乙方（中标供应商）：

（采购人）经过公开招标，确定（中标供应商）为中标单位，经甲乙双方协商，达成以下条款。具体如下：

一、委托管理事项和服务期限

1、本合同就甲方委托乙方管理的事项仅做如下简要说明，具体详见甲方发出的“慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）保洁、运送、工程设施设备运行及维护等服务招标项目”招标文件及乙方针对本项目的投标文件。

2、服务期限具体日期自    年    月    日    时至    年    月    日    时止。

二、合同文件组成及解释顺序

1、下列文件一起组成本合同文件：

（1）本采购合同及其补充协议（如有）；

（2）中标通知书；

（3）招标文件及其修改、补充文件（如有）；

（4）询标承诺、询疑答复；

（5）投标文件及其补充文件；

（6）双方来函

2、合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等的法律效力。上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述次序在先者为准。除上述合同顺序外，合同文件之间有矛盾的，以较后时间制定的为准

三、合同金额

| 序号 | 岗位名称 | 配置人数（人） | 服务时间（月） | 综合单价 （元/人·月） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 3 | 12 |  |  |
| 2 | 保洁主管 | 5 | 12 |  |  |
| 3 | 运送主管 | 3 | 12 |  |  |
| 4 | 工程主管 | 1 | 12 |  |  |
| 5 | 保洁员 （普通） | 189 | 12 |  |  |
| 6 | 保洁员 （特殊岗位） | 4 | 12 |  |  |
| 7 | 运送员 （普通） | 108 | 12 |  |  |
| 8 | 运送员 （特殊岗位） | 5 | 12 |  |  |
| 9 | 电梯员 | 12 | 12 |  |  |
| 10 | 护工 | 35 | 12 |  |  |
| 11 | 绿化员 | 2 | 12 |  |  |
| 12 | 工程人员 | 23 | 12 |  |  |
| 合计 | 390 |  |  |  |
| 合同金额（大写） |  |

（1）合同金额包括但不仅限于完成慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）一年的保洁、运送、工程设施设备运行及维护等服务所需的人工成本（工资、社保、福利、保险、加班费等）、人员装备及办公设备费用、保洁用品费用（设备及耗材）、维修工具、管理费、税金、利润及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化和政策因素而变动。

未列入的且为正常保洁工作以及突发性事件造成的保洁工作的项目、部位均包括在本次采购范围内，乙方不得因此拒绝提供保洁服务，因此产生的保洁用品费用、重大疫情所需的员工个人防护用品、人工费、管理费等所需费用全部包括在合同金额中。

（2）乙方在报价时应充分考虑在合同执行期间，最低工资标准、社保缴费基数比例上调等政策因素变动情况。在合同执行期间，员工工资不得低于慈溪市规定的当年最低工资标准，所有人员必须交纳包括养老、工伤、失业、生育、医疗、工会大病保险等在内的社会保障资金，不得低于慈溪市规定的当年社保缴费数。

（3）如果由于甲方要求增加或减少工作内容而导致工作人员的增加或减少的，合同金额甲方将按实际人数根据综合单价调整相应费用，调整范围不超过10%（含）。

四、支付方式

1、合同签订后15日内支付合同总价30%的预付款。

2、累计实际发生数量的费用≤预付款时，不予支付；累计实际发生数量的费用＞预付款时，超出预付款部分的金额按月结算。

3、按月结算，经甲方审核无误后，乙方提交考核结果及有效正规税务发票给甲方作为付款凭据后30天内予以支付，支付时扣除当月乙方应支付的违约金和应承担的赔偿款。

4、每月结算费用=∑综合单价×配置人数—乙方应支付的违约金和应承担的赔偿款。

五、履约保证金

本合同履约保证金为合同总价的5%，乙方在支付预付款前提交。完成其合同义务后30天内无息予以退还；但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

六、甲、乙双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务

（1）代表和维护甲方的合法权益：审定乙方制定的服务方案、制度；

（2）检查监督乙方根据招标文件、投标文件及服务方案的实施和制度的实行情况；

（3）审议乙方制订的服务年度计划、维修计划等；

（4）按本合同的规定支付费用，并按有关规定提供给乙方必要的管理用房；

（5）负责对乙方执行日常工作的监督及乙方派驻现场的工作人员的监督；

（6）协助乙方做好服务工作和服务的宣传工作；

（7）处理合同期间在服务工作中需甲方出面协调的问题；

（8）负责对乙方服务工作质量的考核，考核标准详见招标文件。

2、乙方权利和义务

（1）根据有关法律、法规及招标文件、投标文件等的约定，制定服务方案及实施方案，按所作承诺履行合同，并配合甲方监管人员的业务检查，接受服务监管考核制度的约束，其考核结果作为费用正常支付和续签合同的重要依据；

（2）需建立健全项目管理档案资料，如保洁、运送、工程设施设备运行及维护工作记录以及其他需要记录在案的文档，并做好各项保密工作；

（3）建立医疗支持信息化系统，该系统能与医院信息系统互联互通，对保洁、运送、工程等服务各工种相应工作流程的追踪管理、工作量考核、数据统计等能提供系统管理；

（4）根据《宁波市生活垃圾分类管理条例》规定执行，做到分类投放，分类收集和运输，分类处置；

（5）应认真听取甲方提出的建议和意见，并接受甲方的考核管理规定，对在服务管理中出现的问题和薄弱环节应立即整改；

（6）对服务人员违反法规、规章的行为，根据情节轻重，采取批评、规劝、警告、制止等措施或提请有关部门处理；

（7）加强治安形势教育和加强内部管理，根据医院开展的工作进度适时调整管理办法；

（8）负责编制服务年度计划、费用收支情况及时报甲方；

（9）进入甲方工作的相关人员必须经严格培训，经考核合格后上岗，要求身体健康，无犯罪等不良记录；

（10）乙方应按照甲方要求做好日常节能工作；

（11）对本项目的公共设施不得擅自占用和改变使用功能，如需扩建或完善配套项目，须事先征得甲方同意，并报有关部门批准后，方可实施；

（12）本合同终止时，乙方必须向甲方移交全部管理用房、甲方资产及全部的管理档案资料；

（13）乙方按有关规定为员工缴纳社会保险、人身意外伤害险等；

（14）乙方不得将整体或部分管理责任及利益对外转包，不得将未征得甲方同意的服务业务对外分包。

七、甲、乙双方责任限定

1、乙方工作人员在服务过程中，因其工作失职造成甲方损失的，乙方应承担相应的经济赔偿。

2、甲方禁止安排乙方工作人员参与其他违反法律规定及工作职责以外的活动，违者由甲方承担法律和经济责任。

3、乙方派遣至甲方的所有工作人员，其食宿、着装、社会保险、意外伤害保险、培训等各类费用及发生的各种工伤事故和意外事故均由乙方承担，与甲方无涉。

4、乙方工作人员中途辞职，乙方应在5天内补足，5天内相关工作由乙方派机动人员负责。

5、因不可抗力或甲方自身原因造成的经济损失，乙方不承担责任。

八、合同的变更、终止及违约责任

1、甲方在乙方存在如下违约的情况时，有权单方面终止全部或部分合同，乙方所交的履约保证金不予退还，并保留进一步追究乙方责任的权利（包括经济赔偿〉。

（1）乙方未能履行合同规定的义务；

（2）在考核周期内，第3次出现考核不含格；

（3）有严重影响医院有关科室的正常工作及医院形象；

（4）乙方存在与招标文件不符合的做法，或不履行其投标文件的承诺；

（5）乙方存在其他违约行为经甲方书面催告后仍不改正的；

（6）在合同有效期内，对本合同范围内的工作内容乙方擅自委托或转包给其它单位或个人；

（7）在甲方三级医院复评中，未向甲方提供专业协助或协助未到位，导致甲方未能通过三级医院复评；

（8）上述情形外损害甲方利益的行为。

2、乙方如要提前中止合同，需提前3个月，并征得甲方同意，否则按合同执行。

3、除不可抗力以外，如发生乙方不能履行合同义务，或甲方发生中途终止合同等情况，应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定计算并支付违约金，违约金在款项支付中直接扣除；

（1）乙方不能履行合同义务，应按未履行部分合同价格的10%向甲方偿付违约金，同时履约保证金不于退还。

（2）如乙方未能履行合同规定的任一何项义务，甲方均有权从履约保证金中得到补偿。

（3）因甲方原因发生中途终止合同，应向乙方偿付违约金，违约金按未履行部分合同价格的2%计算。

（4）经双方协商可终止部分或全部合同的，无须承担违约责任。

4、乙方因工作疏忽而造成甲方财产损失的，乙方应按损失的价值照价赔偿。

5、乙方工作人员在工作时间违反甲方的管理制度造成安全事故、综治事件、造成甲方的名誉和形象受损的，乙方应立即采取有效措施，恢复甲方的名誉并向甲方支付违约金，若乙方造成甲方损失的，应子赔偿。违约金和赔偿金由甲方依据安全事故的性质、程度以及甲方的名誉、形象受损的范围和程度确定，并在支付合同款时在合同款中扣除。

6、乙方在投标文件中承诺的项目负责人、主管，在合同履行期间除因实施管理原因发生重大质量安全事故不适合再任或因重大疾病住院治疗、部分或全部丧失劳动能力或民事行为能力的（需提供相关部门证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、吊销资格、羁押或判刑外不允许更换；由于其他原因需要更换项目负责人时，未经甲方书面同意，乙方应承担相应的违约金，违约金标准：项目负责人更换10万元/人.次，主管更换5万元/人.次，违约金由甲方在款项支付中直接扣除。同时，甲方保留解除合同的权利，由此引起的相关损失由乙方赔偿。

7、其他违约情形：

（1）乙方在岗人员擅自离岗且无正当理由的，每人次扣1000元。

（2）乙方未按招标文件要求配置设备及耗材的，按所缺内容扣除相关费用；或配置设备及耗材质量、数量不能满足日常需要的，每次扣1000元。

（3）乙方未按招标文件要求配置人员装备及办公设备的，或配置的装备及办公设备质量、数量不能满足日常需要的，每次扣1000元。

（4）乙方未确保投标承诺的人员到位，或人员素质不符合招标文件要求，或与投标承诺不一致的，每人次扣1000元。

（5）甲方要求乙方变动或更换人员，乙方未在规定时间内变动或更换的，每人次扣1000元。

（6）乙方月人员更换超过5%（不含5%），每次扣2000元。

（7）乙方未按招标文件要求支付工资、加班薪资，缴纳各种社会保险，每人次扣1000元。且乙方无条件接受甲方在支付费用时扣除相应的少支付的费用，并将此费用直接支付给员工，由此造成的一切后果承担全部责任。

（8）乙方未按招标文件要求对人员进行培训、体检的，每人次扣500元。

（9）乙方未能及时提供职工社会保险缴纳情况清单、在职职工花名册和作业人员分布表，每次扣500元。

（10）乙方人员与病人家属争吵引起纠纷，每起扣2000元。

（11）未按《医疗废物处理条例》的相关规定对医疗废物进行严格管理，出现转卖废物现象，扣2000～5000元，并承担由此而引起的法律责任。

（12）乙方未按要求配置项目人数，如同一岗位缺编超过一个月，按缺少人数扣除相应工资及相关费用，如缺编超过二个月加扣2000元。

（13）按考核标准执行。

九、其它约定事项

1、服务人员的工资、福利、津贴乙方支付，乙方负责解决或处理所有服务人员的社会保险及劳资纠纷。其中，社会保险除必须的各种社保外，还应包括第三者责任保险和员工人身意外保险。乙方派遣至甲方的所有服务人员，工伤风险、费用、责任、损失均由乙方承担和全权负责，与甲方无涉。

2、乙方必须保证确保服务质量，保证项目服务人员队伍的稳定。院方每周不少于1次对在院工作人员进行抽查。

3、甲方和乙方在检查、管理过程中，发现服务人员在工作中有违纪行为，乙方应对其进行批评教育等处理，若员工有严重违规行为的，甲方有权要求乙方将服务人员退回并在7个工作日补充合格人员。

4、如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

5、甲方现有的5名工程人员委托乙方统一管理，工资奖金等费用由甲方自行支付。

十、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续10天及以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

# 十一、争议的解决

本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协调解决。协商不成时，由甲方所在地仲裁委员会仲裁。

十二、合同的生效

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式四份，甲乙各执二份。

十三、本合同未尽事宜，另签补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，内容相冲突的，以时间在后的协议为准。

甲方（盖章）：                                   乙方（盖章）：

地址：                                           地址：

法定代表人（或授权委托人）：                     法定代表人（或授权委托人）：

开户银行：                                       开户银行：

账号：                                           账号：

签订地点：                                       签订日期：      年    月    日

# 第五章  招标内容与技术需求

慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）是一家集医疗、教学、科研、预防和康复为一体的三级乙等综合性非盈利性医院，位于慈溪市浒山街道南二环路999号。医院占地面积：163亩，总建筑面积约11.4万㎡。医院目前床位约1091张。年住院病人数约49900万余人次，年门诊人次约1984000万左右，职工人数约1820人。医院实行24小时无假日工作。

本项目要求供应商具有丰富的同类医院保洁、运送及工程设施设备运行及维护等服务工作经验，有科学合理的组织架构、严格的管理细则和岗位责任制度，能为采购人提供完善的保洁、运送及工程设施设备运行及维护等服务和保障管理能力。要求供应商采用先进的技术手段及管理能力，以领先的医院服务理念和方式提供科学、先进的保洁、运送及工程设施设备运行及维护等服务，以信息化、高科技装备提升管理水平，要符合医院信息化管理发展方向，与医院信息化、无纸化要求相匹配，满足实际情况需求；做到工作交接记录完整、可查，具有追溯性，各种日报表、月或季报表随时可调用、年报表汇总情况分列内容齐全完整，并在服务期满时向采购人移交全部数据的电子文档和书面存档资料。

供应商可自行组织现场踏勘，详细了解医院具体情况：如：建构筑物分布、面积、走向、空间位置；医院各科室、诊室、候诊室、手术室、病房、医疗辅助用房、设备用房、公共区域（公共走廊、电梯厅、电梯、楼梯、门厅、过道、卫生间、连廊、停车场、地下室、地下停车库等）的分布及人员流量、日常保洁、运送及工程设施设备运行及维护等需求。在此基础上，并结合采购人的基本需求，凭借各供应商管理服务的体系和类似服务的经验，以三级医院的标准构建科学合理、组织结构精简高效、管理手段先进、节约采购人的管理成本、适合采购人具体情况，并能良好运作的保洁运送工程服务体系。

一、项目介绍

1.1医院概况：医院占地面积：163亩，总建筑面积约11.4万㎡。设门急诊楼、1号楼、2号楼、专家楼、食堂、学生宿舍及其他辅助用房。医院建筑面积见表1：

表1：医院建筑面积表

| 建筑名称 | 建筑面积（m²） | 层数 | 楼层面积（m²） |
| --- | --- | --- | --- |
| 门诊楼（一期） | 16388 | 1—3 |  |
| 医技楼（一期） | 13411 | 1—4 |  |
| 住院楼（一期） | 30163 | -1—11 | 1-11每层2434 地下室2522 屋顶楼梯间、机房500 |
| 中心供应楼（一期） | 4651 | 1—3 | 1层1766 2层1634 3层1220 屋顶楼梯间32 |
| 病案房（一期） | 3288 | 1—2 | 1层1541 2层1534 屋顶楼梯间213 |
| 专家宿舍（一期） | 1048 | 1—2 | 1、2层524 |
| 集体宿舍（一期） | 3370 | 1—3 | 1、2层1141 3层1036 屋顶楼梯间52 |
| 制氧机房楼（一期） | 2033 | -1—2 | 地下室247 1层882 2层877 屋顶楼梯间28 |
| 门诊门卫（一期） | 25*2 | 1 |  |
| 急诊门卫（一期） | 25*2 | 1 |  |
| 污水处理（一期） | 36 | 1 |  |
| 8间附房（一期） | 251 | 1 |  |
| 综合楼（二期） | 39010 | -1—11 | 地下室7160 卫校、120：5233 |

二、保洁、运送服务范围与内容

2.1服务范围

2.1.1环境保洁服务范围

2.1.1.1院区内各医疗区域和行政、后勤区域，公共区域、地下车库、道路、绿化带等。

2.1.1.2学生宿舍。

2.1.1.3除外食堂内部和医用织物轮换库内部。

2.1.1.4卫校、120。

2.1.2运送服务范围

全院物资、设备、标本、病历、清单等收发和病人运送，包括病理性废物和遗体院内运送。

2.1.3电梯引导服务范围

日间引导：1台门诊大厅电梯、2台1号楼普通电梯、2台2号楼普通电梯。

24小时引导：1号楼1台急诊电梯、2号楼1台急诊电梯。

定时引导：1号楼西货梯上午7:00-10:00。

2.1.4院区绿化服务范围

全院建筑外围的绿化养护。

2.1.5其他

2.1.5.1中央空调风机口清洗。

2.1.5.2空气消毒仪清洗。

2.1.5.3纱窗清洗。

2.2服务内容：

2.2.1服务要求：要求按照三级乙等医院的标准提供保洁、运送等服务，并针对特殊情况，制定防止交叉感染、消毒隔离制度和工作标准、流程，同时做好病区内外、服务员工的日常培训与管理工作。操作特种设备的员工应持证上岗，供应商负责监督并承担相应培训费用。配合医院做好迎接各类检查和突发性公共卫生事件等的应急卫生保洁、运送工作，供应商负责承担相应费用。

2.2.2特殊事项说明：

2.2.2.1住院病人的放射、B超、心电图、内镜、病理等报告由运送人员送回病区。

2.2.2.2病区棉织品的发、收以及清点纳入本次服务。

2.2.2.3各住院病区保洁人员负责出院床单位终末消毒并铺好备用床。

2.2.2.4采购人负责提供垃圾桶、锐器盒、消毒药剂和医疗垃圾袋，负责生活垃圾、医疗垃圾的外运费和处理费用；供应商负责提供生活垃圾袋和其它工具物品。

2.2.2.5本次服务涉及班外时间送输血科血制品，护理部/输血科负责该员工岗位培训/考核，运送容器由采购人提供，不负责核血。

2.2.3详细需求

2.2.3.1环境保洁服务

（1）内容：

大楼内的楼梯、大厅、走廊、屋顶天台、吊顶、平台、雨棚、电梯厅、电梯间、卫生间、茶水间、花盆、会议室、接待室、办公区域、病房、公共活动场所的台（地）面、明沟、墙面、门、窗、灯具、果壳箱等设施和器皿，楼宇外墙玻璃等所有公共部位设施，规划内的道路、园林、停车场（库）、垃圾房、地下室等所有公共场地及设施和门前“三包”区域的日常保洁保养以及垃圾、废弃物清理等慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）规划范围内的所有环境卫生保洁。具体如下：

1）公共区域日常服务内容：地面、扶手、门窗玻璃、门及门框、沙发、桌子、候诊椅、各类宣传牌、橱窗及有关附体，天花板、栏杆、消防楼梯区域等，及时清除各种垃圾等杂物，无积灰、印迹、污渍。各类材质地面定期进行抛光、喷磨、刷洗、补蜡、全面保养打蜡。

2）办公区域、会议室、地下室（停车库）等特定区域保洁服务内容：地面、自动扶梯扶手、大厅石材墙面、天花板、门窗玻璃、门及门窗框、墙壁附体，灯具、音响、垃圾桶等公用设施表面，电梯及卫生间，办公室内储衣柜和桌椅表面等严格按要求做好清洁、清运及日常消杀工作，无积灰、印迹、污渍。桌面简单整理等，随时保持清洁。石材、灯具每季度进行一次清洁；确保地面、桌面、玻璃面整洁干净。白色墙面及顶面如有污渍等应及时清除。

3）顶篷等边缘区域服务内容：屋顶屋面、沟槽、地面、雨篷及边角区域，各种附体的表面清洁。

4）水电和设备等设施类服务内容：一般机器表面清洁（有特殊规定的设备除外），消防设施、空调的过滤网际外壳更换、洗尘与保洁。

5）窗/床帘服务内容：保持窗帘表面清洁，普通窗/床帘配合医院清洗、更换进行拆装，百叶窗、卷帘等擦拭消毒。病房窗/床帘一年2～4次，ICU、NICU等特殊科室每月一次。

6）电梯服务内容：保持电梯轿厢内外无果壳、纸屑等杂物，无污渍、无灰尘、手印、鞋印，表面光亮可映出人影。每天对轿厢内外用油布擦拭二次，每周用不锈钢油对轿厢内外进行轻抹保养一次。每天消毒2次，早晚各一次（有污染时及时消毒）。

7）不锈钢保洁服务内容：包括所有不锈钢制品、设施、设备，除有明确规定的保洁要求外，至少每二个月用不锈钢油保养一次。哑光不锈钢表面无污渍、无灰尘；镜面不锈钢表面光亮，三米内能清晰映出人影。

8）垃圾清运服务内容：及时（生活垃圾每日三次，医疗垃圾按规定，垃圾多时及时收集）收集垃圾，符合院感要求。转运站工具摆放整齐，垃圾存量不超过三分之二且做到日产日清，定期清洗，医疗废物转运站：每次运出后，均要对地面和物体表面进行消毒，并应无积水，无蚊蝇飞舞。垃圾清运工具应保持清洁无破损，清运过程中不得产生二次污染。各类垃圾运到规定的地方，再将垃圾运到垃圾转运站，其中公共区、卫生间无堆积垃圾，完成生活垃圾分类相关工作。根据《宁波市生活垃圾分类管理条例》规定执行，做到分类投放，分类收集和运输，分类处置。协助采购人做好化粪池、污水池的清洁管理工作。

（2）环境保洁服务要求

总体要求：做到医院各个区域24小时动态保洁，并符合院感的专业规范，防止交叉感染发生。

1）负责服务范围内环境清洁卫生。

2）及时收集生活垃圾和医疗垃圾，并送到院内指定地点。

3）按时（每天至少1次）巡视，每层要做到干净、整洁，无蜘蛛丝，无异味。

4）为避免尘土飞扬，按地面清洁标准、规范方法进行处理。

5）要求实行抹布拖把集中清洗消毒。医院提供房屋，供应商提供设备。

6）为防止交叉感染，对不同区域的清洁工具按医院院感科的要求实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分。

7）做好大楼内PVC地面/橡胶以及其它各种材质地板、墙面的养护。

8）要求供应商针对本项目配置专用的洗地机、自动洗地吸水机、抛光机、吸水洗尘机、地坪/地毯吹干机、真空吸尘机、垃圾车、专业的能至少达到A0=600洗衣机、烘干机等。

9）供应商提供保洁用的清洁剂、洗涤剂、地面保护材料，需符合医院院感科的要求，并且要求提供优质的产品。

10）所使用的清洁车辆必须是先进的全方位清洁手推车，要求手推车轮子不要发出声音。

11）提供PVC以及其它各材质地面的护理，包括起蜡落蜡，刷洗补蜡，喷磨和抛光等处理，保持PVC地面的光亮、整洁。所使用耗材应为知名优质品牌。

12）要求对环境保洁进行科学的划分，并且强调计划性。

13）围墙内的道路、停车场和门前“三包”及所有公共区域的地面，无有形垃圾和建筑垃圾、无堆积杂物、无积灰、无积水和淤泥、无阻塞等。做到每日清扫两次，巡回保洁。

14）上岗员工培训通过率100%，培训资料可查。

15）日常巡视如发现设施设备故障或安全隐患时须及时上报。

16）环境保洁具体工作要求（须以环境保洁服务中约定的文字要求为前提；该表为最低标准，各供应商可根据情况，自行提供更完善的执行方案）：

表2：门诊大厅/候诊室/普通门诊诊室/放射B超等功能检查室等工作内容

| 区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门诊大厅/候诊室/普通门诊诊室/放射B超等功能检查室等 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋、锐器盒 | 每日2次以上 |
|  | 2 | 区域内地面吸尘（均不可以干扫） | 每日2次以上 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面清洁、消毒）（清洁2次以上，消毒在下午工作结束后消毒1次） | 每日2次以上 |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭消毒； | 每日1次以上 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、仪器（特殊仪器在医院人员指导下进行）、低处电器表面清洗或擦拭消毒；诊室内电脑桌、就诊椅、电脑键盘、电话擦拭消毒 | 每日1次以上 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、清洗擦拭消毒 | 每日2次以上 |
|  | 7 | 卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、地面）冲洗、擦拭消毒 | 随时保持洁净 |
|  | 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭消毒 | 每日1～2次以上 |
|  | 9 | 开水机、冰箱（如有）外表面清洁消毒 | 每天1～2次以上 |
|  | 10 | 门、门框、低处窗框擦拭消毒 | 每天1次以上 |
|  | 11 | 玻璃及窗框擦拭消毒 | 每周1次以上 |
|  | 12 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭消毒 | 每周1次以上 |
|  | 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次以上 |
|  | 14 | 高处标牌、壁挂物擦拭消毒 | 每月2次以上 |
|  | 15 | 高处除尘 | 每月1次以上 |
|  | 16 | 灯具、烟感、监视器、通风口、管道、空调、风扇、空调等高处设备擦拭消毒 | 每月1次以上 |
|  | 17 | 地面机洗、打蜡、晶面处理或保养 | 每2月1次以上 |
|  | 18 | 窗/床帘拆换（污染时随时拆换） | 半年1～2次以上 |
|  | 19 | 平车上布类整理、更换，床上用品拆换 | 随 时 |
|  | 20 | 巡视保洁 | 随 时 |

表3：急诊室/输液室/口腔等诊室/监护室/供应室/检验、内镜、导管室等科室工作内容

| 区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 急诊室/输液室/口腔等诊室/监护室/供应室/检验、内镜、导管室等科室 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋、锐器盒 | 每日2次以上 |
|  | 2 | 区域内地面吸尘（均不能干扫） | 每日2次以上 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面清洁、消毒、） | 每日2次以上 |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭消毒 | 每日2次以上 |
|  | 5 | 区域内电脑、键盘、电话、仪器（特殊仪器在医院人员指导下进行）、低处电器表面清洗、擦拭消毒 | 每日2次以上 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、清洗、擦拭消毒 | 每日2次以上 |
|  | 7 | 卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、地面）冲洗、擦拭消毒 | 随时保持洁净 |
|  | 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭消毒 | 每日1～2次以上 |
|  | 9 | 开水机、冰箱（如有）外表面清洁消毒（龙头） | 每天1～2次以上 |
|  | 10 | 门、门框、低处窗框擦拭消毒 | 每天1次以上 |
|  | 11 | 玻璃及窗框擦拭消毒 | 每周1次以上 |
|  | 12 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭消毒 | 每周1次以上 |
|  | 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次以上 |
|  | 14 | 高处标牌、壁挂物擦拭消毒 | 每月2次以上 |
|  | 15 | 高处除尘 | 每月1次以上 |
|  | 16 | 灯具、烟感、监视器、通风口、管道、空调、风扇、空调等高处设备擦拭消毒 | 每月1次以上 |
|  | 17 | 地面机洗、打蜡、晶面处理或保养 | 每2月1次以上 |
|  | 18 | 窗/床帘拆换（污染时随时拆换） | 半年1～2次以上，有耐药菌等特殊感染时需一出院一洗，且地表、物表消毒频次增加 |
|  | 19 | 平车上布类整理、更换，床上用品拆换；平车、轮椅擦拭消毒每天一次 | 随 时 |
|  | 20 | 巡视保洁 | 随 时 |

表4：手术室工作内容

| 区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手术室 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋、锐器盒 | 每日2次以上 |
|  | 2 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日2次以上 |
|  | 3 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品、台面擦拭消毒 | 每日2次以上 |
|  | 4 | 区域内电脑、电话、仪器（特殊仪器在医院人员指导下进行）、低处电器表面清洗、擦拭消毒 | 每日2次以上 |
|  | 5 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔拦处清洗、擦拭消毒 | 每日2次以上（洁净区域随时保持保洁） |
|  | 6 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）冲洗、擦拭消毒 | 随时保持洁净 |
|  | 7 | 区域内窗台、阳台、把手、扶手、栏杆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭消毒 | 每日1～2次以上 |
|  | 8 | 拖鞋清洗消毒 | 随 时 |
|  | 9 | 术后手术间整理、清洁、消毒（含手术床） | 随 时 |
|  | 10 | 开水机、空气消毒机、空调设备外表面的清洁与消毒 | 每天2次以上 |
|  | 11 | 门、门框、窗框、玻璃、高处标牌、壁挂物擦拭消毒 | 每天1次以上 |
|  | 12 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭消毒 | 每周1次以上（洁净区域随时保持保洁） |
|  | 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次以上 |
|  | 14 | 高处除尘 | 每月1次以上 |
|  | 15 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗消毒 | 每周1次以上 |
|  | 16 | 地面机洗、打蜡、晶面处理或保养 | 每3月1次以上 |
|  | 17 | 巡视保洁 | 随 时 |
|  | 18 | 平车上布类整理、更换，手术台上用品拆换 | 随 时 |
|  | 19 | 库房的打扫 | 每月1次以上（洁净区域每日1次以上） |
|  | 20 | 窗/床帘拆换（污染时随时拆换） | 每半年2次以上 |
|  | 21 | 各类平车轮椅车轮上油、去污，保证正常运行 | 随时（保证每周一次彻底清洗） |

表5：血透中心工作内容

| 区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 血透中心 | 1 | 核对和清点医用垃圾，收集区域内垃圾、更换垃圾袋、锐器盒 | 每日2次以上 |
|  | 2 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日2次以上 |
|  | 3 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品、台面擦拭消毒 | 每日2次以上 |
|  | 4 | 区域内电脑、电话、仪器（特殊仪器在医院人员指导下进行）、低处电器表面清洗、擦拭消毒 | 每日2次以上 |
|  | 5 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔拦处清洗、擦拭消毒 | 每日2次以上 |
|  | 6 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）冲洗、擦拭消毒 | 随时保持洁净 |
|  | 7 | 区域内窗台、阳台、把手、扶手、栏杆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭消毒 | 每日1～2次以上 |
|  | 8 | 拖鞋清洗消毒 | 随 时 |
|  | 9 | 病人血透后整理、清洁消毒 | 随 时 |
|  | 10 | 开水机、空气消毒机、空调设备外表面的清洁与消毒 | 每天1～2次以上 |
|  | 11 | 门、门框、窗框、玻璃擦拭消毒 | 每天1次以上 |
|  | 12 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、高处标牌、壁挂物、低处管道擦拭消毒 | 每周1次以上 |
|  | 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每月2次以上 |
|  | 14 | 高处除尘 | 每月1次以上 |
|  | 15 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗消毒 | 每月1次以上 |
|  | 16 | 地面机洗、打蜡、晶面处理或保养 | 每2月1次以上 |
|  | 17 | 巡视保洁 | 随 时 |
|  | 18 | 库房的打扫 | 每月1～2次以上 |
|  | 19 | 窗/床帘拆换（污染时随时拆换） | 半年1～2次以上 |
|  | 20 | 各类平车轮椅车轮上油、去污，保证正常运行 | 随时 |

表6：住院病区工作内容

| 区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住院病区 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋（包含污物污洗间）、锐器盒 | 每日2次以上 |
|  | 2 | 区域内地面牵尘（均不可干扫） | 每日2次以上 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面清洁、消毒、） | 每日2次以上 |
|  | 4 | 区域内家具（床栏、桌椅、橱柜等）、办公用品（含病历牌）、台面擦拭消毒 | 每日1次以上 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、仪器（特殊仪器在医院人员指导下进行）、器械（治疗车、病历架等）、床单位、低处电器表面的清洗或擦拭消毒 | 每日2次以上 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗、擦拭消毒 | 每日2次以上 |
|  | 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）、开水间冲洗、擦拭消毒 | 随时保持洁净 |
|  | 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭消毒 | 每日1～2次以上 |
|  | 9 | 床单位终末消毒 | 随 时 |
|  | 10 | 开水机、冰箱外表面清洁消毒 | 每天1～2次以上 |
|  | 11 | 门、门框、窗框、玻璃 | 每天1次以上 |
|  | 12 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭消毒 | 每周1次以上 |
|  | 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次以上 |
|  | 14 | 高处标牌、壁挂物擦拭消毒 | 每周1次以上 |
|  | 15 | 高处除尘 | 每月1次以上 |
|  | 16 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗 | 每月1次以上 |
|  | 17 | 地面机洗、打蜡、晶面处理或保养 | 每3月1次以上 |
|  | 18 | 石材地面的日常维护保养 | 每2周1次以上 |
|  | 19 | 巡视保洁、小手巾清洗、晾晒 | 随 时 |
|  | 20 | 平车上布类整理、更换 | 随 时 |
|  | 21 | 窗帘，挂帘的拆换（（污染时随时拆换）） | 半年1～2次以上 |
|  | 22 | 给所有病人打开水 | 每天2次 |
|  | 23 | 各类平车轮椅车轮上油、去污，保证正常运行 | 每周1次及以上 |
|  | 24 | 库房的整理，打扫 | 每周1次及以上 |
|  | 25 | 值班床被服更换 | 每天1次及以上 |

表7：会议室工作内容

| 区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议室 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 随时 |
|  | 2 | 区域内地面扫尘（均不能干扫） | 开会前 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 开会前 |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭 | 随时 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、仪器、低处电器表面清洗或擦拭 | 开会前 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗、擦拭 | 随时 |
|  | 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒 | 会前会后 |
|  | 8 | 区域内窗台、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 会前会后 |
|  | 9 | 开水机、冰箱外表面清洁 | 每天1～2次以上 |
|  | 10 | 门、门框、窗框、玻璃 | 每天1次以上 |
|  | 11 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次以上 |
|  | 12 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次以上 |
|  | 13 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次以上 |
|  | 14 | 高处除尘 | 每月1次以上 |
|  | 15 | 灯具、音响、烟感、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗 | 每月1次以上 |
|  | 16 | 地面机洗、打蜡、晶面处理或保养 | 每3月1次以上 |
|  | 17 | 地毯吸尘 | 会前会后 |

表8：室内公共区域工作内容

| 区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内公共区域 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋、锐器盒 | 每日2次以上 |
|  | 2 | 区域内地面扫尘并地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日2次以上 |
|  | 3 | 区域内洗手池、水池、水龙头清洗、擦拭 | 每日2次以上 |
|  | 4 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、马桶、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒 | 随时保持洁净 |
|  | 5 | 区域内把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1～2次以上 |
|  | 6 | 公共座椅的清洁擦拭 | 每周1次以上 |
|  | 7 | 玻璃清洁 | 每周1次以上 |
|  | 8 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次以上 |
|  | 9 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次以上 |
|  | 10 | 高处除尘 | 每月1次以上 |
|  | 11 | 灯具、音响、烟感、监视器等高处设备擦洗 | 每月1次以上 |
|  | 12 | 各材质地面的保养 | 每2月1次以上 |
|  | 13 | 地毯、踏垫保持地毯干净、松软、无污渍斑点，洗后无色差 | 每日清扫，每周吸尘清洁，每周局部使用清洁剂清洁，每月一次用清洁剂清洗 |
|  | 14 | 大厅内玻璃除尘、清洗，无尘，光亮 | 每季度全面清尘一次以上 |
|  | 15 | 巡逻保洁 | 随 时 |

表9：室外公共区域（清扫也要避免扬尘）工作内容

| 区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室外公共区域（清扫也要避免扬尘） | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次以上 |
|  | 2 | 区域内垃圾桶刷洗 | 每日1次以上 |
|  | 3 | 明沟、暗沟月彻底清理，如有堵塞情况，及时上报 | 每月1次以上 |
|  | 4 | 路灯除尘 | 每月2次以上 |
|  | 5 | 各出入口地面清扫、收集垃圾、水力冲洗 | 循环清扫，每周冲洗1次以上（有泥土时及时冲刷） |
|  | 6 | 广场及道路清扫、收集垃圾、水力冲洗 | 循环清扫，每周冲洗1次以上（有泥土时及时冲刷） |
|  | 7 | 外墙及外露管道（二米以下）除尘，无积灰、污渍 | 每日清抹1次以上 |
|  | 8 | 屋顶及周边清扫、收集垃圾、刷洗、清洁堵塞物 | 每日清扫，雨雪天气、台风季节重点清扫 |
|  | 9 | 公共座椅保洁 | 随时 |
|  | 10 | 窗户外玻璃清洁 | 每周1次以上 |
|  | 11 | 地下室（停车库） | 每天清洁1次以上，随时清扫 |
| 室外公共区域 | 12 | 室外绿地清扫，无垃圾、无杂物 | 每天清洁1次以上，随时清扫 |
|  | 13 | 巡逻保洁 | 随 时 |

表10：电梯工作内容

| 区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯 | 1 | 地面清洁，无灰尘、垃圾及污渍 | 每日清洁2次以上，每月清洗1次以上 |
|  | 2 | 墙面，木质（除尘）铝合金（上保护剂）、镜面清洁，无灰尘及手印，光亮 | 每日保洁，每周清洁、上光 |
|  | 3 | 门（内外）抹净（上保护剂），无灰尘及手印，光亮 | 循环保洁，每周清洁、上光 |
|  | 4 | 门槽清除垃圾、杂物，无灰尘及垃圾，光亮 | 每日及时清除，每周清洁、上光 |
|  | 5 | 指示牌和按钮除尘，无灰尘、无手印 | 每日清抹1次以上 |
|  | 6 | 灯片和风口除尘无灰尘 | 每日清抹1次以上 |
|  | 7 | 电梯清洁消毒 | 每日消毒2次以上（有污染时随时消毒），每日每次清洁消毒都要写电梯清洁消毒表 |

表11：其他工作内容

| 区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 1 | 图书馆书架、书橱除尘、抹净， | 循环保洁，随时清抹 |
|  | 2 | 垃圾收集及暂存点保洁 | 医院内部垃圾存放区域每天清洗、消毒1次，每周全面清洗消毒1次；每天对垃圾的收集情况进行及时登记，以备检索。 |

17）服务区域内的玻璃的清洁频率根据各个区域需求进行。

18）未列入的且为正常保洁工作以及突发性事件造成的保洁工作的项目、部位均包括在本次采购范围内，供应商不得因此拒绝提供保洁服务（因此产生的保洁用品费用、人工费、管理费等所需费用全部包括在投标报价中）。

2.2.4.2运送工作（含电梯引导）

（1）内容：

1）送病人院内做检查、手术、转科等。

2）负责无主病人院内检查的运送和协助搬运。

3）收送化验标本。

4）常规药品、大输液的运送和取药/借药（临时）。

5）设备仓库、总务仓库物品运送。

6）设备借用、设备送报修。

7）供应室消毒物品取送。

8）调度中心的加床、氧气瓶、特殊仪器等运送。

9）领办公用品、医疗用品、医疗消耗品。

10）各科室手术器械运送服务。

11）床、椅、柜、办公桌、病案、病历归档、档案资料、图书期刊等办公用品、医疗设备及瓶装医用气体的搬运。

12）窗帘和床帘更换清洗，并与洗衣公司交接点数。

13）负责协助殡仪馆将遗体从病区送至殡仪馆车辆。

14）医疗/生活垃圾清运服务内容：及时收集垃圾，符合院感要求。

15）院区内废旧物品的处理。

16）对外运送工作。

17）其他未提及的运送工作（根据医院实际确定）。

（2）要求：

1）设立24小时的中央调度中心，相关人员配置对讲机和耳机。

2）医院负责提供运送用工具，供应商应合理调配并负责管理与保养。

3）要求对运送的数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据，给采购人的决策进行支持。

4）运送准确率不低于99%。

5）电梯操作人员按国家相关规定持证上岗。

6）按规范操作电梯行驶。

7）安全正确地引导各人员乘坐电梯。

8）电梯故障的及时报修。

9）为了确保运送工作的正常开展，成立应急小组，制定可行的应急方案。

10）上岗员工培训通过率100%，培训资料可查。

2.2.4.3院区绿化

约14000平方米。绿化管理负责医院绿地所有苗木草坪的灌溉、修剪、施肥、病虫害杂草防治、被破坏草坪和苗木修复、残枝树叶清理外运、抗旱、抗台、防冻等管理工作。

三、工程设施设备运行及维护服务范围与内容

3.1服务范围

医院所属区域内的相关公用设备系统的运行维护和日常性维保，医院所有建筑物内及外围的水、电、暖通、弱电、气体、建筑装饰、五金、小家电等功能设施的综合性维修业务，完所有的应急演练具体为：

3.1.1机房的巡检、值守、日常性维护

3.1.1.1变配电系统：负责系统正常运行的检查，运行数据的记录分析，停、送电的倒闸操作等。（2#楼24小时驻守值班）

3.1.1.2热力系统：热力站内的燃气热水锅炉的启停、温度控制、运行巡检，日常性维护工作，数据记录分析。（运行期间24小时巡检）

3.1.1.3中央空调系统：冷冻机房、变风量机组、新风机组、冷却塔的启停、运行巡检，日常性维护工作，数据记录分析。（运行期间24小时巡检）

3.1.1.4洁净空调系统：每天巡查洁净机房和洁净房间做好日常运行记录，负责洁净房间的温度、湿度、洁净度的调试检查，确保所有洁净房间都在需求的范围内。

净化空调机房、净化新风机房、商用多联机（VRV）的启停、运行巡检，日常性维护工作，数据记录分析。（运行期间24小时巡检）

3.1.1.5给排水系统：生活水泵房的启停、潜水泵等、运行巡检，日常性维护工作，数据记录分析。（24小时巡检）

3.1.1.6纯水系统：机房的巡检、日常性维护工作。（24小时巡检）

3.1.1.7污水处理系统：污水处理设备的操作巡检数据记录分析。（24小时巡检）

3.1.1.8电梯系统：负责电梯机房一周一次巡检（门窗设施、温度、环境等是否正常）和卫生打扫，并做好记录。

3.1.1.9弱电维护：负责总务科分管范围内的弱电系统的巡检和维修，包括呼叫系统、电话等的维护、维修、保养工作。

3.1.1.10医用气体系统：负责各楼层科室的医用气体末端设备管路的巡检。

3.1.2综合维修

3.1.2.1院区内后勤设施的维修，上下水的修理、疏通，动力、照明、插座的维修，门窗、家具等木器维修，病床、输液架、设备带的维修，小型更新改造等。

3.1.2.2院区内后勤设施的项目巡检。

3.2服务内容：

3.2.1服务要求：

3.2.1.1重点突出“安全第一，经济运行”的运行方针；

3.2.1.2保障机电正常运行并做好相关记录；

3.2.1.3承诺日常维护100%执行，设备设施完好率98%，维修及时率95%，急修及时率100%；维修工程质量合格率98%；医院职工满意度90%以上；

3.2.1.4工作人员服从后勤服务中心24小时的调度，并配备相应的通讯工具；

3.2.1.5要求对报修等数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据，给院方的决策进行支持；

3.2.1.6建立完善的规章制度和岗位职责、操作流程、应急预案；

3.2.1.7有健全的设施设备运行维护标准化管理体系、质量管理评定体系；

3.2.1.8使用专业管理软件进行工程部设备运行维护管理，需对部门日常工作、设备、维护工作数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据给采购人的决策进行支持；

3.2.1.9按计划巡视设备机房间和设备运行情况，做好相关记录，全院所有设备设施巡检和设备记录时间次数要根据医院实际需求执行；

3.2.1.10对员工岗前培训，且每年至少对员工进行两次岗位培训并做好记录；

3.2.1.11指定专门能源管理人员，加强用能设备管理和能耗管理，并制订具体的节能管理措施；做好节能运行监测，每月统计能源消耗表及其分析提供给采购人；

3.2.1.12保证设备机房、值班室等责任区域内的管理制度齐全，标示清楚，做好各种安全用具、消防用具、设备备品及维修工具的管理，保持设备责任区的清洁卫生，设备、墙面、地面干净整洁、无破损、无渗水、漏电、锈蚀现象；

3.2.1.13掌握责任区内设备的用途、参数、运行状况，健全设备档案，提出合理的设备维护保养的措施及方案计划，并对设备进行故障分析诊断；

3.2.1.14在由采购人指定的第三方单位对供应商管辖的设备设施进行维修、保养、改造、施工时，负责协调、配合和监管；

3.2.1.15确保动力及配电设备24H巡检监护，运行岗位保证24小时值班，运行值班岗位严格按照国家规定持证上岗，持证上岗率100%，并有2年以上相关工作经验；各项作业的劳动保护符合国家规范；

3.2.1.16配合各种国家要求的检查、检测、年检工作；

3.2.1.17负责执行责任范围内的各种有关法律、法规和政策规定的其他事项；

3.2.1.18每天24小时提供紧急维修服务，对紧急报修10分钟内作出响应并马上修复，常规报修2小时内作出响应并修复；

3.2.1.19整理医院现有工程图纸，建立清晰的蓝图目录，完整的设备清单，阀门图表，管道标志，电气回路图和相应的控制区域，仪表运行范围等。积极为采购人提供设施设备管理方案；

3.2.1.20负责编制大楼、附属建筑物、设施、设备的年度维修养护计划，年度培训计划、年度预算及控制计划、能源控制计划、安全保障计划、资产保障计划、年度更新改造计划、设备维护工作计划、报修工作数量控制计划等，经医院确定后切实执行。每月向后勤部门上报月工作总结及下月计划及员工考核结果及奖惩等；

3.2.1.21所有机房卫生落实到人；

3.2.1.22抓好安全生产，安全责任层层落实，签订责任状，责任到组和人。承担合同期内委托管理范围内的安全生产主体责任；

3.2.1.23各项工作严格按《浙江省等级医院评审标准》中的三级乙类医院管理标准执行；做好应急演练和台账资料准备工作；

3.2.1.24积极配合医院完成各项指令性任务和迎检工作；

3.2.1.25所有运行的操作流程、制度、计划、总结、培训、考核及各种运行记录、交接班记录、排班表、能耗统计及分析等资料必须每月上交医院总务科；

3.2.1.26接到中标通知书后的一周内，供应商须派遣相关工程人员进驻医院，对医院工程外包服务涉及到的设备设施进行一次全面的统计和摸底，建立设施设备管理档案、维修保养档案，对今后的设备设施管理维护提出合理化改进建议，并做好正式运行前准备工作。

3.2.1.27对设施设备外包商的监管，协助医院做好对各类专业外包服务公司的全过程监督管理。

3.2.1.28相关巡检的时间频率等，应优先满足医院各科室和院感等提出的合理要求，及时进行调整。

3.2.2详细需求

3.2.2.1变配电、强电（动力、照明、插座）

（1）高配值班（24小时驻守值班制）

1）高配操作人员必需具有高配操作证，其他人员一律不得操作。

2）操作应严格执行操作票制度，并经监护人审核签名后方可经行操作。

3）倒闸操作必须由两人进行（一人监护、一人操作）。

4）操作前应在一次模拟图版上进行核对，以防操作失误。

5）每天必须对高低配电室内环境进行一次清扫。

6）按规定每天对变压器、高低压配电柜巡视，并记录设备运行数据（环境温度、变压器温度、电流电压、功率因数）内同时检查运行状况。

7）供配电设备发生异常及时报告维修经理，并在经理组织协同下排除异常。

8）配电室操作员应严格按操作规程操作供配电设备，保证设备正常运行。

（2）强电维护

1）确保供电设备正常运行，确定值班人员的岗位职责，做好维护维修保养和记录工作。

2）负责380伏及以下的电力电缆维护，定期检查运行情况并记录在案，做好外观、电气绝缘检测等保养维护。

3）对医院照明的正常运行，及时维修。公共部分的照明每月一次、应急灯要求每季一次巡查，发现问题及时维修，并有记录。

4）对医院内部的380伏及以下配电箱要求根据医院实际需求保养，保持箱内干净，线头接触安全可靠，各路出线有正确记号或标示、导线接触点的温度检测、各路断路器是否完整、运行是否良好、漏电开关是否正常、强电间每月一次巡检和清洁，并保持强电间内地面干净且无杂物，并有记录。

5）负责排风扇的正常运行，即时维修、更换，做好外观、电气绝缘检测等保养维护。

6）对医院内各科室的照明设施和所有家用电器设备及插座面板、拖线板、设备带等进行每季度一次巡查，并有记录。做好零星新增插座及配线工作。

3.2.2.2热力系统

生活热水系统，每日巡查运行情况，每月一次保养，并有记录。负责做好机房的现场管理工作。做每月抄表及记录工作。

1）建立本系统的维护维修细则、巡检制度和维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依。

2）负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。

3）负责定期向院方汇报工作，接受检查和监督。

4）负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

5）做好相关记录和接受医院的考核工作。

3.2.2.3空调系统

（1）中央空调系统

1）中央空调设备设施正常运行过程中24小时安排人员巡检，根据医院规定时间巡查中央空调机组，并记录。巡查的部位主要包括:电气主电源、控制电源、中央空调的主机、冷却塔、控制柜及管道、 闸阀附件等。

2）中央空调运行记录。当值的管理员应及时、准确、完整、清晰地记录中央空调的运行情况。

3）空调设备设施的维修养护主要是对风机盘管、水泵机组、冷冻水、冷却水、凝结水路、风道、阀类、控制柜等的维修养护，其具体的维修养护内容如：

①冷却塔的维修养护：每开机前和停机后对冷却塔各进行一次清洁保养，并有记录。

②VRV空调及变风量空调机组和风机盘管的维修养护：每半年对盘管风机进行一次清洁养护，运行季每周清洗一次空气过滤网。

③水管道的维修保养：每半年对冷冻水管路、冷却水管路、冷凝给水管路进行一次保养，并有记录。

④阀类、仪表、检测器件的维修养护。

⑤新风空调机组：运行季每周一次新风机组过滤网清洗，并同时检查风量调节阀、送风口的阀板，空调箱是否有漏风、涮水、凝结水管的堵塞现象等，每年对各主要部位进行除尘、加油，并有记录。

⑥负责中央空调的水系统水泵，电机、阀门的保养，机组控制系统及传感元件的检修，并有记录。配合水处理公司做好空调水的水质处理，并监管水处理公司的工作质量。

⑦单体空调过滤网，根据医院科室和院感需求进行清洗，并有记录。

⑧负责做好各个机房或值班室的设备现场管理工作。

4）提供合理的技术方案，对其系统技术方案满足性能指标要求及其系统经济运行合理性稳定可靠性，并为其提供技术支持，对零部件的更换提供合理的建议。

5）建立本系统的维护维修细则、巡检制度和保养、维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依。

6）负责每年一次相关人员操作培训，并记录。

7）负责每月一次向院方后勤总务科汇报工作，接受检查和监督。

8）负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

9）做好相关记录和接受医院的考核工作。

（2）洁净空调系统

1）根据院感要求，配合院感科通过省（市）CDC年检或省（市）SFDA年检。在日常运行中在原有系统运行基础上通过省（市）年检要求的风速、洁净度、细菌、风压等各项技术要求和相关国标规定要求。

2）具体维保内容如下：

每天巡查洁净机房，负责洁净机房的日常运行和记录，负责洁净房间的温度、湿度、风速、洁净度的调试检查，确保所有洁净房间都在需求的范围内。

①每周对空调机组的初效过滤网进行一次清洗，并做好记录。

②每月对手术室空调机组的各种阀门、执行机构、消毒装置、电动机、中效滤网、排风机、等进行一次检查。发现问题及时处理，确保空调正常运行，并做好记录。

③负责控制系统软件的操作维护，出现故障及时联系维保单位并上报院后勤领导。

④接到报修电话，15分钟内到现场。先通过手动来维持手术室的正常温湿度环境，再判断故障原因，在不影响手术的情况进行维修或更换，并做好记录。

⑤负责做好各个机房或值班室的现场管理工作。

3）提供合理的空调自控系统技术方案，对其系统技术方案满足性能指标要求及其系统经济运行合理性及稳定可靠性，并为其提供技术支持，对零部件的更换提供合理的建议。

4）建立本系统的维护维修细则、巡检制度和保养、维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依。

5）负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。

6）负责每月一次向院方汇报工作，接受检查和监督。

7）负责相关资料信息的收集，汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

8）做好相关记录和接受医院的考核工作。

3.2.2.4给排水系统

（1）确保给排水系统的设备正常运行，并做好相关安装改造工作，同时做好维护保养和记录工作。做好每日抄水表、抄天然气和记录工作。

（2）对生活水泵房进行日常巡视，检查水泵、管道压力、管道接头和阀门有无渗漏水、螺丝松紧振动情况等，并有记录。水泵、控制柜、电动机、变频器每年保养一次，并有记录。负责做好机房的现场管理工作。

（3）给水箱水位控制系统的保养，并有记录。每月做好水表、天然气表的记录工作，配合自来水公司、节水办的沟通工作，协助专业单位做好水箱半年一次的消毒清洗工作。

（4）化粪池、污水井、雨水井每月一次检查，及时维修、疏通，突变天气增加人员24小时加强巡视，并 有记录。

（5）管道疏通，并对井盖做好平整覆盖，发现破损及时更换或维修。

（6）每月一次屋面巡检清理工作，防止雨水管堵塞，特别是雨季应事先检查，并有记录。

（7）给水管道阀门定期开关检查，发现损坏，及时维修或更换，做好记录。定期外观保养、水压力检测。

（8）地下室应急潜水泵、水位控制器、控制柜等每月一次保养、润滑、电气绝缘、气密检测每半年一次，并有记录，如遇故障及时维修。

（9）每月对感应龙头进行一次保养，并有记录。

（10）建立本系统的维护维修细则、巡检制度和保养、维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行。

（11）做好各项记录，使维护维修工作有据可依，并每月提交甲方并归档，作为年终考核依据。

（12）负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。

（13）负责每月一次向院方汇报工作，接受检查和监督。

（14）负责相关资料信息的收集、汇总和整理。做好相关工作的计划和总结。

（15）做好相关记录和接受医院的考核工作。

3.2.2.5纯水系统

（1）每日巡查纯净水系统设备运行情况，做好巡查、运行记录。

（2）维修及保养过程如需要停水，需提前将停水区域通知受影响用户。

（3）根据设备特点重点做好润滑、除尘工作。

（4）循环泵故障时应马上采取措施，开启备用泵，以保证供水。

（5）所有系统的维修保养工作结束后应填写维修保养记录表。

3.2.2.6污水处理系统

（1）污水处理站水处理电气设备操作，维护，保养等。

（2）日常运行时，需密切注意电控箱上各指示灯的工作情况，如发现异常应立即断电检查，待正常后方可投入运行。

（3）电控箱内各自动保护元件及电路，应每月测试一次， 如有失灵，需立即检修或调换。

（4）污水处理站，应建立日常运行档案，记录每天运行情况，及测试数据，处理前后、水质建议自行定期测试，必要时可委托相关部门进行测试。

（5）清洁氧化发生器机房设备、泵、管道，压力表等。

（6）检查泵、阀门、药剂管道接头有漏滴。

（7）加药泵运行有无异响，各开关阀门是否可以正常开启关闭，各部分压力表显示是否正常。

（8）机房供电配电箱清洁除尘，紧固接线端子，查看电气元件有无异常。

（9）检查提升泵的浮球开关，液位水泵开启是否正常。

（10）检查池底淤泥泵运转是否正常。

（11）查看整套设备自动运行控制功能是否正常。

3.2.2.7电梯系统

（1）负责电梯机房一周一次巡检（门窗设施、温度、环境等是否正常）和卫生打扫，并做好记录。

（2）配合电梯维保单位完成对电梯的维保、维修工作。

（3）负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。

（4）负责每月一次向院方后勤科汇报工作，接受检查和监督。

（5）负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

（6）做好相关记录和接受医院的考核工作。

3.2.2.8弱电维护

（1）负责总务科分管范围内的弱电系统的巡检和维修，包括呼叫系统、电话等的维护、维修、保养工作。

（2）建立本系统的维护维修细则、巡检制度和维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依。每年两次相关人员操作培训，并有记录。负责每月一次向院方汇报工作，接受检查和监督。负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。做好相关记录和接受医院的考核工作。

3.2.2.9综合维修

（1）确保医院日常工作正常运行，24小时安排值班人员在岗，做好水、电、气等各类维护维修保养和记录工作。

（2）紧急维修（停水、爆管、停电等），5-10分钟内必须赶到现场处理。并有应急预案。

（3）负责医院门窗、卫生洁具、推车、办公家俱、五金、小家电等零星小维修，并有记录。

（4）对院内围墙路灯、景观灯、广告牌、等公共设施做好巡检制度和维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依。

（5）负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。

（6）负责每月一次向院方后勤科汇报工作，接受检查和监督。

（7）负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

（8）做好相关记录和接受医院的考核工作。

3.2.2.10医用气体系统

负责各楼层科室的医用气体末端设备管路的巡检，具体巡检路线可与楼层的项目巡检一起进行，巡检频率为1次/周，并做好相关记录和接受医院的考核工作。

3.2.2.11应急演练

严格按照等级医院规定要求进行各项应急演练，做好演练预案、组织人员、记录演练过程、演练结束后提供演练总结报告和演练改建方案。

四、服务人员要求：

▲4.1人员数量要求：保洁、运送、工程设施设备运行及维护等服务人员配备人数不少于390人，月人员更换不超5﹪（含）。

4.2人员配置要求（下表为采购人认为的各岗位的最低人数标准，各供应商可根据实际情况，自行提供更完善的人员配置方案）：

表12：人员配置表

| 岗位 | 人数（名） | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 3 | 保洁、运送、工程项目负责人各1名。 大专及以上学历，45周岁及以下，有参加三乙医院以上评审服务经验者优先考虑 |
| 保洁主管 | 5 | 50周岁及以下，高中及以上学历 |
| 运送主管 | 3 | 50周岁及以下，高中及以上学历 |
| 工程主管 | 1 | 50周岁及以下，高中及以上学历 |
| 保洁员 | 193 | 男、女65周岁及以下，小学文化及以上 |
| 运送员 | 113 | 女60周岁及以下、男65周岁及以下，初中文化及以上 |
| 电梯员 | 12 | 女50周岁及以下、男60周岁及以下，初中文化及以上，有电梯操作上岗证 |
| 护工 | 35 | 女55周岁及以下，男60周岁及以下，小学文化及以上 |
| 绿化员 | 2 |  |
| 工程人员 | 23 | 工程人员55周岁及以下，45周岁及以下人员不少于30%，个别人员素质较好的，可适当放宽年龄要求，但必须小于60周岁。特殊岗位（高、低配电工、污水处理等)职工必须持证上岗。 |
| 合计 | 390 |  |

表13：保洁部人员配置表

| 序号 | 岗位 | 区域 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁项目负责人 |  | 1 |
| 2 | 保洁主管 | 门诊 | 5 |
| 3 | 保洁主管 | 住院1号楼4-11楼 |  |
| 4 | 保洁主管 | 住院2号楼+号楼1-3楼 |  |
| 5 | 保洁主管 | 专项 |  |
| 6 | 保洁主管 | 附属楼+培训 |  |
| 7 | 保洁文员 |  | 1 |
| 8 | 保洁领班 | 外围 | 1 |
| 9 | 病案室楼 |  | 1 |
| 10 | PCR中心实验室 |  | 1 |
| 11 | 120急救中心 |  | 2 |
| 12 | 卫生进修学校 |  | 2 |
| 13 | 空置、护理部、公共卫生科、感染管理、医务科、总务科、科教科、学生办 |  | 1 |
| 14 | 财务科、信息科、设备科、基建科 |  | 1 |
| 15 | 院办、文印收发 |  | 1 |
| 16 | 监察科、人事科、工会、档案室、多媒体教室 |  | 1 |
| 17 | 血库 |  | 2 |
| 18 | 宿舍/投诉科 |  | 1 |
| 19 | 附属楼替班 |  | 1 |
| 20 | 大厅 | 2号楼大厅+行政楼大厅+楼梯 | 1 |
| 21 | 血透 | 血透 | 6 |
| 22 |  | 阳性区 | 1 |
| 23 | 综合内科 | 病房、公区 | 2 |
| 24 | 神经内科 | 病房、公区 | 2 |
| 25 | 消化内科 | 病房、公区 | 2 |
| 26 | 康复中心 | 病房、公区 | 2 |
| 27 | 肿瘤内科 | 病房、公区 | 2 |
| 28 | 综合二病区 | 病房、公区 | 2 |
| 29 | 呼吸内科 | 病房、公区 | 2 |
| 30 | 心血管内科/呼吸科 | 病房、公区 | 2 |
| 31 | 心血管内科 | 病房、公区 | 2 |
| 32 | 特需病区 | 病房+天台、公区+电梯轿厢 | 2 |
| 33 | 中晚班巡视 |  | 1 |
| 34 | 替班 | 2# | 4 |
| 35 | 大厅/收费处/公区附属用房 |  | 1 |
| 36 | 公区 | 负责东西两边公区 | 3 |
| 37 | 肛肠外科 | 病房 |  |
| 38 | 泌尿外科 | 病房 |  |
| 39 | 环形廊+3F家属等候区 | 1号1-3楼梯巡视 | 1 |
| 40 | 重症医学（ICU） |  | 2 |
| 41 | 胸外科 | 病房、公区 | 2 |
| 42 | 产后（1）病区 | 病房、公区、病房+婴儿洗澡 | 3 |
| 43 | 产前病区 | 公区、孕妇更衣等、病房 | 2 |
| 44 | 妇科 | 病房、公区 | 2 |
| 45 | 产后（2）病区 | 病房、公区、病房+婴儿洗澡 | 3 |
| 46 | 重症区 | 病房 | 1 |
| 47 | 高依赖 | 病房 | 1 |
| 48 | 神经外科 | 病房、公区 | 2 |
| 49 | 普外1 | 病房、公区 | 2 |
| 50 | 普外2 | 病房、公区 | 2 |
| 51 | 儿科 | 病房、公区 | 2 |
| 52 | 骨3 | 病房、公区 | 2 |
| 53 | 普外3 | 病房、公区 | 2 |
| 54 | 骨1 | 病房、公区 | 2 |
| 55 | 骨2 | 病房、公区 | 2 |
| 56 | 耳鼻喉 | 病房、公区 | 2 |
| 57 | 眼/口腔 | 病房、公区 | 2 |
| 58 | 中1-11F楼梯 |  | 1 |
| 59 | 中晚班巡视 |  | 2 |
| 60 | 替班 | 1# | 8 |
| 61 | 急诊大厅 | 白、中、夜 | 3 |
| 62 | 急诊抢救室 | 白、中、夜 | 3 |
| 63 | 输液室 | 白、中、夜 | 3 |
| 64 | EICU |  | 1 |
| 65 | 西通道/核磁/男女卫 |  | 1 |
| 66 | 东通道/CT1/C2/男女卫 |  | 1 |
| 67 | 门诊大厅 |  | 1 |
| 68 | 门诊药房 |  | 2 |
| 69 | 放射科/碎石/骨密度 |  | 1 |
| 70 | 儿科门诊 |  | 1 |
| 71 | 高压制氧 |  | 1 |
| 72 | 直线加速（放疗） |  | 1 |
| 73 | 门诊晚巡 |  | 1 |
| 74 | 西通道/生物化学/免疫实验 |  | 1 |
| 75 | 东通道/胃镜 |  | 1 |
| 76 | 2F心电/B超 |  | 1 |
| 77 | 大厅/男女卫 |  | 1 |
| 78 | 检验科 |  | 2 |
| 79 | 中药房 |  | 2 |
| 80 | 内科门诊 |  | 1 |
| 81 | 专家内科门诊 |  | 1 |
| 82 | 外科门诊/骨科门诊 |  | 1 |
| 83 | 妇科人流室 |  | 1 |
| 84 | 妇科门诊 |  | 1 |
| 85 | 中医科、皮肤科 |  | 1 |
| 86 | 3F大厅/东西男女卫 东西1-3F楼梯道 |  | 1 |
| 87 | 耳鼻喉 |  | 1 |
| 88 | 口腔 |  | 1 |
| 89 | 眼科 |  | 1 |
| 90 | 病理科/肌电/脑电 |  | 1 |
| 91 | 4F计算机中心/体检中心 |  | 1 |
| 92 | 发热门诊、感染门诊 |  | 1 |
| 93 | 门诊病理科标本收集 |  | 1 |
| 94 | 替班 | 门诊 | 6 |
| 95 | 生活垃圾收集 |  | 6 |
| 96 | 医疗垃圾收集（特殊岗位） |  | 4 |
| 97 | 纸箱回收 |  | 1 |
| 98 | 外围 | 替班、全自动扫地车 | 8 |
| 99 | 全自动洗地 |  | 2 |
| 100 | PVC蜡面高速抛光 |  | 1 |
| 101 | 线控抛光 |  | 1 |
| 102 | 玻璃清洁 |  | 2 |
| 103 | 风口、顶灯清洁 |  | 2 |
| 104 | 墙面清洁 |  | 2 |
| 105 | 电梯消毒清洁及不锈钢保养 |  | 1 |
| 106 | 专项二硬地面维护 |  | 5 |
| 107 | 洗衣房 |  | 1 |
| 108 | 仓库管理 |  | 1 |
| 109 | 替班 | 专项 | 4 |
| 110 | 后勤办公室 | 洗衣房、危化品、固定资产 | 3 |
| 111 | 绿化 |  | 2 |
| 合计 |  |  | 201 |

表14：运送部人员配置表

| 序号 | 岗位 | 区域 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运送项目负责人 | 全院运送 | 1 |
| 2 | 运送主管 | 全院运送 | 3 |
| 3 | 录入文员 | 调度中心 | 1 |
| 4 | 调度员 | 调度中心 | 4 |
| 5 | 手术室 | 病人运送 | 10 |
| 6 |  | 门岗 | 3 |
| 7 |  | 供应区 | 1 |
| 8 |  | 限制区保洁、生活区保洁、保洁、替班 | 6 |
| 9 | 护工 | ICU、重症、高依赖、EICU | 28 |
| 10 | 陪检 | 住院部 | 14 |
| 11 | 大输液 | 大输液 | 2 |
| 12 | 西药库房 | 西药库 | 2 |
| 13 | 病区药房 | 病区药房 | 8 |
| 14 | 总务库房 | 总务库房 | 2 |
| 15 | 设备库房 | 设备库房 | 3 |
| 16 | 静配中心 | 药品运送、药品上架、拆药 | 8 |
| 17 |  | 保洁 | 2 |
| 18 | 即时 | 全院设备送修等、住院部片子账单发放 | 4 |
| 19 | 急诊 | 病人运送、病人运送夜班 | 8 |
| 20 | 循环 | 住院部 | 6 |
| 21 | 夜班循环机动 | 住院部 | 4 |
| 22 | 太平间 |  | 1 |
| 23 | 轮椅 | 门诊 | 1 |
| 24 | 产房 | 产房护工 | 6 |
| 25 | 电梯 | 门诊、一号楼1#、一号楼2#、一号楼3#、一号楼货梯、一号楼中班、一号楼夜班、一号楼、机动、替班 | 12 |
| 26 | 供应室 | 清洗、清洗收送、收送、保洁、打包、 | 9 |
| 27 | 供应室（特殊岗位） | 供应室消毒打包 | 4 |
| 28 |  | 门诊喉镜室清洗 | 1 |
| 29 | 新生儿 | 护工、保洁 | 5 |
| 30 | 替班 | 替班全院 | 1 |
| 31 | 检验科 | 检验科 | 1 |
| 32 | 收发室 | 收发室 | 3 |
| 33 | 门诊收费 | 门诊收费 |  |
| 合计 |  |  | 164 |

表15：工程维修部人员配置表

| 序号 | 岗位 | 配置说明 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程项目负责人 | 负责整个部门的运作管理，及对外协调工作 | 1 |
| 2 | 工程主管 | 协助经理管理，监督、培训、工作分配等工作 | 1 |
| 3 | 调度 | 信息化系统维护，录单，派工。 | 1 |
| 4 | 文员 | 文档、资料管理 | 1 |
| 5 | 高配电工 | 高压配电室运行管理、值班操作 | 4 |
| 6 | 空调机房等巡检 | 包括空调机房、热力站、等的巡查、送检、记录、维护，正常运行。 | 4 |
| 7 | 维修巡检值班 | 综合维修巡检值班 | 11 |
| 8 | 综合维修工 | 水、电、暖、电焊、病床、氧气头等维修；内墙修补粉刷、地面的修补铺设及综合维修 |  |
| 9 | 木工 | 门窗、五金、装饰面等木器维修 | 2 |
| 合计 |  |  | 25 |

4.3其他要求

4.3.1项目负责人、主管在进场前必须由采购人审核通过后方可录用，对不能胜任者，采购人可要求撤换。

4.3.2特殊岗位要求：

4.3.2.1医疗垃圾收集：医疗垃圾收集人员需要配4人，要求初中及以上文化，男性，年龄55周岁以下，身体健康，需要健康证，工资相比普通保洁要高。

4.3.2.2检验科：需要配3人固定于科内，负责科室保洁以及玻璃薄片、玻璃器皿、试管的洗涤和废物桶试剂倾倒更换、标本运送等。

4.3.2.3病理科：需要中央运送相对固定人员，负责到门诊、病房、内镜室、手术室收取病理标本。病理科的要求是：门诊、内镜室一天两次，上午10:00前和下午3:00前各一次；病房和手术室下午4:00前一次。

4.3.2.4供应室：需配备5人固定于科室，工作时间为一周七天，可以周日少一人，周一上午少半人。负责所有器械的清洗；清洗储痰瓶、湿化瓶、压脉带；手术室敷料包打包；日常供应室物品的装车、收送和送应急物品；内部保洁等。供应室的特殊要求：①所配备的物业人员初中及以上文化，年龄30-45周岁，女性为主。②身体健康，需要健康证。③工资相比普通运送要高。

4.3.3保洁、运送退休人员不得超过保洁、运送总人数的40%（含）。考虑本行业人员流动性大，允许有正负5%的调整。

4.3.4采购人现有的5名工程人员委托供应商统一管理，工资奖金等费用由采购人支付。

4.3.5供应商有岗前培训机构，所有人员经过岗前培训合格才上岗。同时必须提交岗前培训记录（培训率100%）。

4.3.6所有人员需进行服务礼仪的培训。除供应商对服务人员的培训外，必要时需接受采购人对服务人员的集中培训。

4.3.7所有人员须持有效的健康证，进场后每两年开展一次员工体检，费用由供应商负责。

4.3.8按招标文件、投标文件岗位配置配足员工，服务期间不得随意变更项目负责人或主管，特殊情况需提前书面告知采购人，获得同意后方可实施。经抽查，发现员工数减少，且无正当理由，采购人有权按实际减少的人数扣除相应的服务费，且供应商须按合同规定支付违约金，并补足减少的人数。

4.3.9所有人员必须专职为慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）服务，不得兼职。

4.3.10现代化信息系统要求

4.3.10.1建立医疗支持信息化系统，该系统能与医院信息系统互联互通，对保洁、运送、工程等服务各工种相应工作流程的追踪管理、工作量考核、数据统计等能提供系统管理。

4.3.10.2设置呼叫调度中心，保障24小时/天，365天/年随时有人接听电话处理服务需求；配备能与医院HIS、LIS连接智能运送系统，相关人员配置手持终端。

4.3.10.3供应商具有信息化系统，其主要功能需包括保洁主管日常网络信息化检查，中央运送信息化系统，调度平台与运送员工手持智能终端互联互通。

4.3.10.4配备信息化报修、维修管理系统，高效完成全院建筑设施、家具及其他设备设施的维修维护和管理工作。

1）数据汇总导出功能，可以实际提供各类原型基础管理数据，为管理决策提供科学依据。

2）任务过程监管可看任务状态：未开始、进行中、完成。

3）支持设备扫码、支持标本扫码、病人腕带扫码检查单扫码，代替传统的人工登记，提高工作效率。

4）多维度数据统计系统自动统计多维度数据：人员工作量、科室工作量、类型工作量等。

4.3.10.5应厕所革命的要求，要求供应商具有智慧卫生间的信息化管理系统，其功能能够满足医院卫生间现代化管理的需要。

1）能够对卫生间的使用人次和使用状态进行监测。

2）实时监测卫生间内臭气质量和温湿度指标，并且可以通过信息化系统进行通知。

3）具用智能化报警功能。

4）管理人员可以通过信息系统进行现场检查并对检查结果进行记录。

五、服务承诺指标

表16：服务承诺指标表

| 序号 | 承诺服务内容 | 承诺服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医护人员满意率 | 90%以上 |
| 2 | 病人满意率 | 90%以上 |
| 3 | 保洁率 | 100% |
| 4 | 维修率 | 95% |
| 5 | 劳动纠纷发生率 | 1.0%以下 |
| 6 | 有效投诉率 | 1.0%以下 |
| 7 | 投诉处理率 | 100% |
| 8 | 所用材料合格率 | 100% |

六、对招标有关项目的说明

6.1在服务期限内，采购人提供管理办公用房、仓库用房给供应商免费使用。供应商办公等各类用电费用由采购人承担。

6.2供应商必须配置项目相关人员的装备（包括对讲机以及对讲机公共频道占用费及维修费用等）。

6.3供应商自备电脑、考勤设备和打印机等办公设备和耗材；供应商自行负责桌椅等办公家私。

6.4采购人提供现有的维修工具及设备，其他小型常用维修工具由供应商自行承担。

6.5维修耗材由医院提供。

6.6供应商的各岗位员工要统一服装，并由供应商负责其员工工服配备和洗涤。

6.7未经采购人同意，供应商不得在合同期限内将本项目的管理权转包或发包。

6.8供应商应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。

6.9供应商须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目。

6.10供应商有责任配合采购人接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

6.11供应商自行负责其招聘员工的一切工资、福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由供应商全部负责。

6.12全部服务人员的工作时间应严格按国家有关法律、法规要求的标准执行，因工作原因产生的加班（含节假日加班）应严格按国家有关法律、法规要求的标准给付员工加班薪资；供应商须严格按照国家和慈溪市政府规定给所有的员工支付工资和缴纳各种社会保险和公积金；供应商须每月提供职工社会保险缴纳情况清单。若发现少支付或不支付，采购人在支付费用时将扣除相应的少支付费用。

6.13供应商须于每月10日前向采购人提供在职职工花名册和作业人员分布表。

6.14采购人不接受供应商任何因遗漏报价而发生的费用追加，因供应商违反《劳动法》等法律法规而造成采购人的连带责任和损失全部由供应商承担。

6.15为保证采购人单位的正常医疗活动的开展，供应商须提供详细的新旧保洁、运送、工程设施设备运行及维护交接方案。

6.16供应商应用1-2个月时间对医院工程服务涉及到的设备设施进行一次全面的统计和摸底，建立设施设备管理档案、维修保养档案，对今后的设备设施管理维护提出合理化改进建议。

七、综合要求

7.1制定年度、每月保洁、运送、工程设施设备运行及维护重点工作计划，并组织实施。

7.2排除会对人身、作业产生的安全隐患。

7.3白天有专职人员处理服务范围内的公共性事务，受理用户的咨询和投诉；夜间有人值班，处理急迫性事务。

7.4管理规章制度健全，服务质量标准完善，管理档案资料齐全。

7.5公开服务标准、公开监督电话。

7.6应用计算机系统对档案、管理服务进行管理。

7.7员工着装规范，佩带有相片胸卡，持证上岗。

7.8每月进行一次满意率调查，促进服务工作的改进和提高。

7.9每月进行一次员工考勤，月人员更换不超5﹪（含）。

7.10工作制度：

7.10.1在总务科和护理部领导下进行工作，并对供应商及其员工进行考核，病区监督。

7.10.2严格遵守采购人单位的各项规章制度和公司的员工守则，行为举止，服务态度、工作态度等规定。

7.10.3加强责任心，认真执行各项规章制度，在配合医疗护理中杜绝各类差错事故发生，发生差错事故必须及时报告。

7.10.4建立健全采购人单位本服务项目的各种紧急预案。

7.11重要说明：

7.11.1在日常保洁、运送、工程设施设备运行及维护管理中，因员工安全意识欠缺、安全技能培训不到位从而造成事故的，所有损失由供应商承担。

7.11.2供应商与员工之间的劳动纠纷，由供应商自行解决。

7.11.3因保洁、运送、工程设施设备运行及维护工作不当引起的病人跌倒等伤害事件，由供应商负责纠纷处置及经济赔偿。

八、考核

8.1考核说明

供应商必须按招标文件要求提供优质的服务，并接受采购人的考核和奖惩。保洁、运送服务工作的考核严格按照《慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）保洁、运送服务考核标准》进行；工程设施设备运行及维护服务工作的考核严格按照《慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）工程设施设备运行及维护服务考核标准》进行。在服务期内，采购人可以根据实际情况调整相应的考核标准。由采购人考核小组每月进行考核，合同签订后每12个月为一个考核周期。

考核总分100分，考核成绩分为三档，考核周期内成绩不转入下个考核周期。

考核分数=（保洁、运送服务得分+工程设施设备运行及维护服务得分）/2

1、考核分数≥90分，视为“合格”；

2、考核分数＜90分，视为“违约”，供应商须按考核分数支付相应违约金，违约金从当月款项支付中扣除。

（1）80分≤考核分数＜90分，视为“基本合格”，在考核周期内，第1次按每低1分，扣2000元，上限10000元，第2次及以上，扣当月服务费的10%。

（2）考核分数＜80分，视为“不合格”，在考核周期内，第1次扣当月服务费的10%，第2次扣当月服务费的20%，第3次采购人有权单方终止合同，不退还履约保证金，并保留追究供应商因此给采购人造成的一切经济损失及违约责任。

8.2考核标准

慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）保洁、运送服务考核标准

年度                                    月份

| 序号 | 项目 | 分值 | 标准内容 | 扣分依据 | 检查结果 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工管理（20分） | 5 | 仪表整洁，佩证上岗，按规定洗手，使用口罩、手套等防护用品 | 1.上班时间不穿工作服、不佩戴工作证、穿拖鞋、背心的每人每次扣1分。 2.不按规定使用口罩、手套等防护用品每人每次扣2分。 3.不按要求洗手，带着手套在公共场所行走、触摸、按电梯按钮等，每次扣2分。 |  |  |
| 2 |  | 5 | 遵守劳动纪律，不迟到早退，不串岗。态度和蔼，不与病人和同事争吵，提供良好服务。 | 1.迟到、早退、串岗每人次扣1分。上班时间干私活每人次扣2分。 2.与其他人员吵架的每人次扣3分，斗殴的每人次扣5分。 |  |  |
| 3 |  | 10 | 遵守医院规定和工作制度。 | 1.遵守各类工作制度，按规定完成各类登记签名，一处不符扣0.5分。 2.员工不按规定停放车辆的每次扣1分。 3.在禁烟区吸烟的每人次扣2分。 4.在医疗场所及各病区睡觉，发现一次扣1分。 5.故意损坏公共财物，每人次扣2分并按实价赔偿。 6.盗卖医疗物品、变卖一次性废弃物、向病人出售物品或私人出租给病人及家属躺椅等用品收取租金，发现一次扣5分。 |  |  |
| 4 | 保洁质量50分 | 10 | 通道、楼梯、候诊区、阳台、走廊地面、内天井、边缘区域、顶篷、天花板、地面 | 1.无杂物、无污垢、无积尘、无蛛丝，无烟头，无堆积物，地面无水渍。发现一处不符扣0.5分。 2.地面未按要求打蜡，发现漏做一处扣1分。 3.绿化带造型整洁，及时处理病虫害，清理枯枝残叶，发现一处不符扣0.5分。 |  |  |
| 5 |  | 5 | 墙面、门、窗、玻璃、扶手、座椅、消防箱、信报箱、宣传栏、开关面板、灯罩、烟感、吹风口、指示灯 | 无乱张贴，无蜘蛛网，无痰迹，无污渍，无积尘。发现一处不符扣0.5分。 |  |  |
| 6 |  | 10 | 卫生间 | 无异味；门窗玻璃、灯具、镜面、台面、地面无积水、无污渍、无灰尘、无杂物；便器畅通无污渍；废纸篓无满溢。发现一处不符扣0.5分。 |  |  |
| 7 |  | 5 | 电梯 | 地面无污渍水渍垃圾；电梯壁面、电梯门无污渍、无手印、无灰尘；电梯内无烟头、电梯每天消毒。发现一处不符扣0.5分。 |  |  |
| 8 |  | 5 | 垃圾桶 | 垃圾桶加盖，无过夜垃圾，无异味，桶身无污渍；桶内垃圾不得超过3/4。发现一处不符扣0.5分。 |  |  |
| 9 |  | 5 | 工具 | 工具间摆放整齐，用具干净；毛巾、地拖无异味、发霉现象。设备表面清洁，及时、准确保养。发现一处不符扣0.5分。 |  |  |
| 10 |  | 10 | 房间内部 | 病房门窗、床头灯、桌、椅、柜、床外表面清洁无污垢，地面无污渍和水迹。诊疗房间内桌、椅、落地灯等清洁无污渍，地面干净无杂物。会议室设施清洁无污垢，地面干净无杂物和烟蒂，会后及时打扫。发现一处不符扣0.5分。 |  |  |
| 11 | 运送质量30分 | 5 | 标本护送 | 1.护送的标本不按规定护送、送错、漏送、遗失、损坏每次扣2分。 2.收取各种标本、各种检查单后未及时签名，每个扣0.5分。 |  |  |
| 12 |  | 5 | 病人护送 | 按照检查单核对床号、姓名，及时、安全、准确、无误地接送病人至有关科室检查（注：接病人时先到护士站问清病情做好交接）。送病人时轮椅、平车及时带回并按规定放置。运送时注意安全，热情耐心、语言文明，搬运病人动作轻稳，注意保暧，严防跌伤。推车一律要上护架（无护架车例外），如发现病情变化及时与医师联系或直接送急诊科。发现一项不符扣1分。 |  |  |
| 13 |  | 5 | 各类物品、单据、药液运送、借药等 | 准确无误，按时收取，认真核对，做好各类登记工作。发现一项不符扣0.5分。 |  |  |
| 14 |  | 5 | 临时性运送工作 | 及时完成院部、总务科、护理部及科室布置的临时性运送工作。发现一项不符扣1分。 |  |  |
| 15 |  | 5 | 应急运送工作 | 及时认真完成各类突发事件、公共卫生事件的运送任务。发现一项不符扣2分。 |  |  |
| 16 |  | 5 | 无主病人、感染科病人搬运及遗体搬运 | 合理安排人员，按需完成无主病人、感染病人搬运及遗体搬运。发现一次无法完成搬运工作扣1分。 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |
| 总得分 |  |

慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）工程设施设备运行及维护服务考核标准

年度                                    月份

| 序号 | 项目 | 考核方法 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各种公共设备、设施巡查、检查、测试、保养情况考核 | 每月对提交的记录表的齐全性进行考核： 得分=〔实际提交数/应提交数）×分值 | 10 |  |  |
|  |  | 每月提交记录表后，根据记录表从每个类别中抽一张，根据记录表内的项目进行现场核对： 得分=〔所抽记录表的实际符合项目总数/所抽记录表的总项目数）×分值 | 25 |  |  |
| 2 | 员工对维保服务质量的满意度（目标值80%） | 每月进行满意度分析： 满意与很满意占所有保修项日的比例 | 20 |  |  |
| 3 | 公共设施、设备缺失当日修复率（目标值75%） 周修复率（目标值90%） | 每月一次收集数据（维保报修件数、每月管理部门稽核发现缺失件数、维保自查发现缺失件数）进行考核： 如当日修复率≥75%，则得分=分值; 如当日修复率＜75%，则 得分=（当日修复率/75%）×分值 如当周修复率≥90%，则得分=分值： 如当周修复率＜90%，则 得分=（当周修复率/90%）×分值 | 25 |  |  |
| 4 | 专业技能培训覆盖率 | 每月一次进行考核： 得分=（实际培训人数/合同规定的人数）×分值 | 10 |  |  |
| 5 | 维修到达率 | 每天24小时提供紧急维修服务，对紧急报修10分钟内作出响应并马上修复，常规报修2小时内作出响应并修复。发现一次扣5分。 | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 总得分 |  |

# 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 服务期限：一年。 |
| 2 | 支付方式： 1、合同签订后15日内支付合同总价30%的预付款。 2、累计实际发生数量的费用≤预付款时，不予支付；累计实际发生数量的费用＞预付款时，超出预付款部分的金额按月结算。 3、按月结算，经采购人审核无误后，供应商提交考核结果及有效正规税务发票给采购人作为付款凭据后30天内予以支付，支付时扣除当月供应商应支付的违约金和应承担的赔偿款。 4、每月结算费用=∑综合单价×配置人数—供应商应支付的违约金和应承担的赔偿款。 |
| 3 | 履约保证金：履约保证金为合同总价的5%，供应商在支付预付款前提交。完成其合同义务后30天内无息予以退还；但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。 |
| 3 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

# 第七章  附件

A.资格文件

封面

正（副）本

慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）保洁、运送、工程设施设备运行及维护等服务招标项目

项目编号：NBITC-202010594G

标项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章

A2、2019年度财务会计报表复印件加盖供应商公章

（供应商注册成立不足一年的，应提供投标截止时间前一个月的财务会计报表）

A3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

致：采购人

我单位承诺：

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员等）

……

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A4、①2019年度缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章；

②2019年度缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章；

（供应商注册成立不足一年的，应提供投标截止时间前一个月的缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章、缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章）

A5无重大违法记录的声明函

致：采购人

我单位承诺：

我单位参与本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

注：1、供应商注册成立不足三年的，应就供应商单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺。

2、政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

A6其他资格要求需提供的声明函

致：采购人

我单位承诺：

1、我单位符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目我单位非联合体投标。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

# B.商务和技术文件

封面

正（副）本

慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）保洁、运送、工程设施设备运行及维护等服务招标项目

项目编号：NBITC-202010594G

标项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

# 年  月  日

B1投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）保洁、运送、工程设施设备运行及维护等服务招标项目（项目编号：NBITC-202010594G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日          期：

B2法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件（不同页的，须加盖供应商公章）。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）保洁、运送、工程设施设备运行及维护等服务招标项目，项目编号为NBITC-202010594G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

日          期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件（不同页的，须加盖供应商公章）；

2、提供社保部门出具的供应商单位2020年2月-2020年7月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4供应商一般情况

| 1 | 单位名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |
| 9 | 从业人员数量 |  |
| 10 | 营业收入 |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5商务条款响应表

项目名称：慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）保洁、运送、工程设施设备运行及维护等服务招标项目

项目编号：NBITC-202010594G

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与商务条款逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

B6技术条款响应表

项目名称：慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）保洁、运送、工程设施设备运行及维护等服务招标项目

项目编号：NBITC-202010594G

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B7、整体服务方案；

B8、保洁服务方案；

B9、运送服务方案；

B10、工程服务方案；

B11、特殊专业服务方案；

B12、物资配置情况；

B13、现代化管理软件；

B14、管理机构和管理制度；

B15、人员管理；

B16、第三章“评标办法及标准”中“技术和商务分”要求提供的资料（如有需提供）；

部分格式如下：

B16-1人员投入计划表

项目名称：慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）保洁、运送、工程设施设备运行及维护等服务招标项目

项目编号：NBITC-202010594G

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职务 /职称 | 工作年限 | 经验及业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、以上人员一经确认，不得随意更换，如需更换，必须征得采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

2、提交的投标文件中安排的人员，须为供应商单位的固定职员。

供应商（盖章）：

日            期：

B16-2拟派往本项目的负责人简历表

项目名称：慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）保洁、运送、工程设施设备运行及维护等服务招标项目

项目编号：NBITC-202010594G

| 人员资料 | 姓名： | 出生年月： |
| --- | --- | --- |
|  | 性别： | 执业或职业资格： |
|  | 学历： | 职称： |
|  | 工作年限： | 拟任岗位： |
| 自 | 至 | 拟任岗位的相关服务经验 |
| 年 月 | 年 月 |  |
| 年 月 | 年 月 |  |
| 年 月 | 年 月 |  |
| 年 月 | 年 月 |  |
| 年 月 | 年 月 |  |
| 年 月 | 年 月 |  |

备注：1、负责人一经确认，不得随意更换，如需更换，必须征得采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

2、后附相关材料（按“第三章  评标办法及标准，商务和技术评分表”要求提供）。

供应商（盖章）：

日            期：

B16-3拟投入本项目的主要设备、耗材、维修工具等

| 序号 | 名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附设备、耗材、维修工具等实物图片。

供应商（盖章）：

日            期：

B16-4用户证明书1

（格式不允许更改）

致：慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）

兹证明    （供应商全称）    于     年    月    日与我单位签订   （合同名称）   合同，    （物业服务管理软件系统名称）   能与我医院HIS、LIS系统对接，运行情况   （良好/一般/差）   。

特此证明！

用户单位（盖章）：

经办人姓名：（签字）

经办人联系方式：

日期：___年____月___日

B16-5用户证明书2

（格式不允许更改）

致：慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）

兹证明    （供应商全称）    于     年    月    日与我单位签订   （合同名称）   合同，          为该合同的    保洁项目负责人/运送项目负责人/工程项目负责人    ，服务时间从    年    月    日至    年    月    日，目前服务情况   （良好/一般/差）   。

特此证明！

用户单位（盖章）：

经办人姓名：（签字）

经办人联系方式：

日期：___年____月___日

B16-6体系认证证书情况表

| 序号 | 证书名称 | 颁证机构 | 证书有效期 （起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附有效期内的认证证书复印件加盖供应商公章。

供应商（盖章）：

日          期：

B16-7业绩表

| 序号 | 用户单位 | 合同服务内容 | 签订合同时间 | 建筑 面积 | 床位数 | 联系人及方式 | 合同复印件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附相关材料（按“第三章  评标办法及标准，商务和技术评分表”要求提供）。

供应商（盖章）：

日          期：

B16-8用户证明书3

（格式不允许更改）

致：慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）

兹证明    （供应商全称）    于     年    月    日与我单位签订   （合同名称）   合同，医院建筑面积         平方，床位数         张，合同服务内容包括                 ，服务时间从    年    月    日至    年    月    日，目前服务情况   （良好/一般/差）   。

特此证明！

用户单位（盖章）：

经办人姓名：（签字）

经办人联系方式：

日期：___年____月___日

注：合同服务内容至少须同时包括保洁、运送、工程设施设备运行及维护。

B17、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

# C.报价文件

封面

正（副）本

慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）保洁、运送、工程设施设备运行及维护等服务招标项目

项目编号：NBITC-202010594G

标项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

# 年  月  日

# C1开标一览表

项目名称：慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）保洁、运送、工程设施设备运行及维护等服务招标项目

项目编号：NBITC-202010594G

货币单位：人民币（元）

| 标项号 | 服务名称 | 投标报价（元/年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保洁、运送、工程设施设备运行及维护等服务 | 大写： 小写： |

供应商（盖章）：

日          期：

# C2-1分项报价表

项目名称：慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）保洁、运送、工程设施设备运行及维护等服务招标项目

项目编号：NBITC-202010594G

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 岗位名称 | 配置人数（人） | 服务时间（月） | 综合单价 （元/人·月） | 合价 （元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 3 | 12 |  |  |
| 2 | 保洁主管 | 5 | 12 |  |  |
| 3 | 运送主管 | 3 | 12 |  |  |
| 4 | 工程主管 | 1 | 12 |  |  |
| 5 | 保洁员 （普通） | 189 | 12 |  |  |
| 6 | 保洁员 （特殊岗位） | 4 | 12 |  |  |
| 7 | 运送员 （普通） | 108 | 12 |  |  |
| 8 | 运送员 （特殊岗位） | 5 | 12 |  |  |
| 9 | 电梯员 | 12 | 12 |  |  |
| 10 | 护工 | 35 | 12 |  |  |
| 11 | 绿化员 | 2 | 12 |  |  |
| 12 | 工程人员 | 23 | 12 |  |  |
| 合计 | 390 |  |  |  |
| 投标报价（元/年） |  |

注：保洁员（特殊岗位）指：医疗垃圾收集（特殊岗位）；运送员（特殊岗位）指：供应室（特殊岗位）。

供应商（盖章）：

日          期：

# C2-2综合单价分析表

项目名称：慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）保洁、运送、工程设施设备运行及维护等服务招标项目

项目编号：NBITC-202010594G

岗位名称：

| 序号 | 科目 | 金额（元/人·月） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人力成本 |  |  |
| 1.1 | 工资 |  | ▲员工工资不得低于慈溪市最低工资标准，否则作无效标处理。 |
| 1.2 | 社保 |  | ▲所有人员社会保险缴费比例与缴费基数应符合慈溪市相关规定，否则作无效标处理。 |
| 1.3 | 福利 |  |  |
| 1.4 | 保险 |  |  |
| 1.5 | 加班费 |  |  |
| 1.6 | …… |  |  |
| 2 | 人员装备及办公设备费用 |  |  |
| 2.1 | 人员装备 |  |  |
| 2.2 | 办公设备 |  |  |
| 2.3 | …… |  |  |
| 3 | 保洁用品费用 |  |  |
| 3.1 | 设备 |  |  |
| 3.2 | 耗材 |  |  |
| 3.3 | …… |  |  |
| 4 | 维修工具 |  |  |
| 5 | 管理费用 |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |
| 7 | 利润 |  |  |
| … | … | … |  |
| 8 | 综合单价（合计） | ＝1+2+3+4+5+… |  |

注：1、须附相关的计算过程及计算依据（包括取费依据、相关文件和规定等）。

2、本表应列出完成招标范围内该部分工作内容的全部组成费用，凡有遗漏或未考虑周全的均视为已包含在综合单价内。

供应商（盖章）：

日          期：

# C3中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物（），由本企业承担工程（）、提供服务（），或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

填写说明：

1、本声明函为财库[2011]181号文附件的标准格式，必须按该格式填写；本声明函由供应商填写，请认真阅读相关政策文件；

2、如供应商提供本企业制造的货物或者由本企业承担工程、提供服务的，请在相应文字处后面打钩，如“提供本企业制造的货物（√）” “由本企业承担工程（√）、提供服务（√）”。如供应商是代理商，提供其他企业制造的货物，请如实填写其他企业的划分类型并对其真实性负责；

3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物时视同中型企业，因此，只有小微企业提供自己的货物或者小微企业提供其他小微企业的货物时，供应商才算小微企业，才能享受评标标准里的价格扣除优惠。

C4残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

# C5供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

# 政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加慈溪市人民医院医疗健康集团（慈溪市人民医院）保洁、运送、工程设施设备运行及维护等服务招标项目（项目编号：NBITC-202010594G）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

# 评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“商务和技术评分表”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |
| --- |
| 行业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |