慈溪市中西医结合医疗健康集团新浦分院医疗设备采购项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBITC-20191755G

采 购 人：慈溪市中西医结合医疗健康集团新浦分院

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2019年11月

# 采购公告

发布日期：2019年11月8日

公告期限：2019年11月8日至2019年11月15日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其它有关办法，宁波市国际招标有限公司受慈溪市中西医结合医疗健康集团新浦分院的委托，就慈溪市中西医结合医疗健康集团新浦分院医疗设备采购项目进行公开招标，欢迎符合要求的供应商前来投标。

一、采购编号：NBITC-20191755G

二、项目名称：慈溪市中西医结合医疗健康集团新浦分院医疗设备采购项目

三、采购组织类型：单位分散采购

四、项目概况：

| 子包号 | 货物名称 | 数量 | 预算价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式彩色多普勒超声波诊断仪 | 1台 | 35万元 |

备注：采购需求具体见招标文件。

五、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的提供：

1、招标文件提供期限：即日起至2019年11月22日。提供期限届满后，除获取招标文件的潜在供应商不足3家的情况外，不再提供招标文件。提供期限届满后，获取招标文件的潜在供应商不足3家的，采购人可以顺延提供期限并予公告，也可以重新招标。

2、招标文件获取方式：政府采购云平台www.zcygov.cn。

3、获取招标文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在浙江政府采购网www.zjzfcg.gov.cn上注册，并登记加入浙江省政府采购供应商库，注册咨询电话：4008817190，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

4、本采购公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政府采购云平台www.zcygov.cn登录供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

七、投标截止时间、投标地点及要求：

1、供应商应于2019年11月29日09：30（北京时间）前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，并应于2019年11月29日09：30（北京时间）前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封，递交至慈溪市公共资源交易中心二楼第四开标室（慈溪市白沙路街道南二环东路1355号），逾期送达的或者未送达指定地点的或者未密封的投标文件，不予接收。

2、当终止电子化开标评标程序，而采用纸质投标文件线下评审程序时，供应商在投标截止时间前未提交纸质投标文件的，视为供应商投标文件撤回。

3、如本项目电子化开评标成功的，则退还供应商的纸质投标文件。

八、开标时间、开标地点及要求：

1、开标时间：2019年11月29日09：30（北京时间）。

2、开标地点：慈溪市公共资源交易中心二楼第四开标室（慈溪市白沙路街道南二环东路1355号）。

3、开标时间后1小时内（2019年11月29日10：30前）供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2019年11月29日10：30前）无法解密或解密失败，可使用纸质投标文件进行线下评标。若供应商在规定时间内（2019年11月29日10：30前）无法解密或解密失败且未在投标截止时间前提交纸质投标文件的，视为供应商投标文件撤回。

九、落实的政策：

1、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

十、发布本次招标公告、中标公告的媒体

1、浙江政府采购网：www.zjzfcg.gov.cn。

2、宁波政府采购网：www.nbzfcg.cn。

3、宁波市公共资源交易网慈溪市分网：cixi.bidding.gov.cn。

4、宁波市国际招标有限公司网：www.nbbidding.com。

十一、投标保证金：

1、投标保证金金额（人民币）：7000.00元。

2、投标保证金形式可选择：银行电汇（通过网上缴纳时请选择，必须从供应商单位账户汇出）、支票、汇票、本票、保函。不接受现金交纳形式。

3、投标保证金应于投标截止时间之前交纳到以下账号并到账：

收款单位：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行营业部

银行帐号：2019175585501

4、投标保证金未按以上要求交纳的，作无效标处理。

十二、投标与开标注意事项：

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。办理流程详见本采购公告附件“CA申领操作指南”。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（网址：www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作具体流程详见本采购公告附件“项目采购-电子招投标操作指南”。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）本项目供应商仍应准备纸质投标文件。当电子评标无法正常进行时，即转为线下评标。若在此种情况下，由于供应商未提交纸质投标文件而导致该供应商作投标文件撤回处理等后果，由供应商自行承担。

十三、采购人及其委托代理机构联系方式：

1、采购人名称：慈溪市中西医结合医疗健康集团新浦分院

联系地址：慈溪市新浦镇樟新路457号

联 系 人：杨先生

联系电话：0574-58968868

2、代理机构名称：宁波市国际招标有限公司

联系地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼（招投标会议中心、招标文件出售）、八楼（办公区）

联 系 人：姜春辉、陈洁、童榆凯

联系电话：0574-87307605、87356230

传    真：0574-87198579

3、政府采购行政监管及投诉受理部门：慈溪市公共资源交易管理办公室

联 系 人：童先生

联系电话：0574-63013517

十四、其他事项：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标。

2、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

# 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）

1.4本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对符合第二章第十九条第1、2、3款的小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的价格若高于投标报价，则中标价以投标报价为准，评标价以修正后的价格为准；修正后的价格若低于投标报价，则中标价以修正后价格为准，评标价以投标报价为准。如供应商不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一子包投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5参加采购响应的供应商中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定，并以书面记录评标委员会的决定理由。

2.2.6综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.7推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

3.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

3.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人的签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3若供应商未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

六、无效标的情形

6.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

6.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

6.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

6.4投标报价超过预算价的；

6.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6.6商务和技术文件中出现涉及投标价格内容的；

6.7对同个子包提供两个投标方案；

6.8法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

6.9评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

6.10供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

6.11评标委员会经过审查，有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； | 提供营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章，格式见附件A1。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 提供2018年度财务会计报表复印件加盖供应商公章（供应商注册成立不足一年的，应提供投标截止时间前一个月的财务会计报表），格式见附件A2。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 提供“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函”，格式见附件A3。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | 2018年度缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章、2018年度缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章（供应商注册成立不足一年的，应提供投标截止时间前一个月的缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章、缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章），格式见附件A4。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 提供“无重大违法记录的声明函”，格式见附件A5。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件。 | 提供“其他资格要求需提供的声明函”，格式见附件A6。 |
| 7 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 提供“其他资格要求需提供的声明函”，格式见附件A6。 |
| 8 | 本项目不接受联合体投标。 | 提供“其他资格要求需提供的声明函”，格式见附件A6。 |
| 资格性审查结论 |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第七、1条的要求。 | 提供“投标书”，格式见附件B1。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”，格式见附件B2。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，格式见附件B2、B3，并提供社保部门出具的供应商单位2019年4月-2019年9月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 投标保证金：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供投标保证金（汇款凭证）复印件加盖供应商公章，格式见附件B4。 |
| 4 | 有效的许可证书复印件加盖供应商公章（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物需提供）； | 提供有效的许可证书复印件加盖供应商公章，格式见附件B5。 |
| 5 | 本项目不采购进口产品，供应商所提供的货物和服务须在我国境内合法生产、销售。 | 提供“投标货物概况表”，格式见附件B6。 |
| 符合性审查结论 |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

附表3：

商务和技术评分表

采购编号：NBITC-20191755G

| 供应商 分值 |  |
| --- | --- |
| 技术分 50分 | 1、“货物技术规格和要求表”响应性（20分）： （1）完全响应招标文件第五章“货物技术规格和要求表”所有指标的得20分。 （2）“货物技术规格和要求表”中标“▲”的指标不符合的，作无效标处理。 （3）“货物技术规格和要求表”中标“★”指标的，每负偏离一条扣4分，扣完为止。 （4）“货物技术规格和要求表”中未标“▲”指标或“★”指标的，每负偏离一条扣2分，扣完为止。 “▲”和“★”指标均须同时提供投标货物制造商公开发布的印刷资料（或产品技术要求）或产品注册检验报告（具有相应医疗器械检验资质的医疗器械检验机构出具）复印件等相关证明资料（供应商应在B9“技术响应表”中注明相关证明资料在投标文件所在的页码），投标文件中未提供相关证明资料的视为负偏离。 供应商提供的上述相关证明资料互相有不一致的，以权威部门出具的资料为准。 | 20 |
|  | 2、评标委员会对投标设备的先进性进行评议（10分）： 设备生产工艺、技术水平达到国内先进水平，简便智能得10-7分； 设备生产工艺、技术水平较为成熟，与招标需求基本一致得7-3分； 设备生产工艺、技术水平较为落后，存在升级淘汰、更新替代风险得3-0分。 | 10 |
|  | 3、评标委员会对投标设备的性能稳定性进行评议（10分）： 设备质量、性能可靠、稳定，达到国内先进水平得10-7分； 设备质量、性能较为成熟，与招标需求基本一致得7-3分； 设备质量、性能较为落后，存在隐患或缺陷得3-0分。 | 10 |
|  | 4、评标委员会对投标设备的配置合理性进行评议（10分）： 设备配置齐全、合理、科学，且明显优于招标需求或具有升级空间得10-7分； 设备配置完整、合理，与招标需求基本一致得7-3分； 设备配置存在缺陷，无法满足招标需求得3-0分。 | 10 |
| 商务分 10分 | 5、交货期（1分）： 响应招标文件交货期要求的不得分； 供应商承诺的交货期每提前1天得0.2分，最高得1分。 | 1 |
|  | 6、质保期（3分）： 响应招标文件质保期要求的不得分；每增加半年得1分，最高得3分，不足半年不得分。 | 3 |
|  | 7、评标委员会对供应商的售后服务方案及其他优惠措施进行评议（5分）： 售后服务方案详细、完善、成熟，优惠措施力度大得5-3分； 售后服务方案完善、成熟，但优惠措施力度一般的得3-1分； 售后服务方案存在一定的缺陷，且优惠措施力度不大得1-0分。 | 5 |
|  | 8、政策性因素加分（1分）： 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分； 投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 （提供上述有效证书复印件加盖供应商公章） | 1 |
| 商务和技术得分（60分） | 60 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

3、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                    年  月  日

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价：本次公开招标设有预算价：35万元；投标报价超出预算价的投标无效。 | 提供“开标一览表”，格式见附件C1。 |
| 初步审查结论 |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

附表5

价格评分表

采购编号：NBITC-20191755G                                              适用所有子包

| 供应商 分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分40分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值6% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分40分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×40%×100 |  |
| 报价得分（40分） |  |

# 招标内容与技术需求

# 一、招标清单：

| 序号 | 项目内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 便携式彩色多普勒超声波诊断仪 | 1台 |

## 二、招标货物技术规格和要求

## 总的说明和要求

1. 相关标准

1.1当地使用的电源：电压：单相220V±10%，三相380V±10%；频率：50Hz；

1.2医用电器 标准：GB706－1995

2. 交货前的采购人查验

2.1采购人有权在产品组装期间到供应商的工厂查验产品及其部件，有权察看图纸和试验结果，采购人也可指派其雇员或代理履行这种工厂查验，但这并不免除供应商应按合同履行其义务的责任。

3. 对供应商提供培训、产品安装与验收的要求

3.1供应商负责培训操作人员和管理人员，采购人有权要求更换供应商指派的不合格的技术人员，由此产生的费用由供应商承担。

3.2供应商应负责产品的安装与调试，并应在规定的期限内完成。

3.3采购人验收的目的：

（1）确认安装成功；

（2）确认设备性能及其它经济技术指标符合合同规定。验收程序应根据合同确定的“调试验收标准守则”中规定的顺序、标准和实验方法进行。采购人可选购使用后的实验仪器以确保设备的运转。

3.4采购人验收：

（1）产品运达后的检查：合同项下的产品运达后须在采购人负责人确认货物外包装完整的前提下由供应商的安装人员自行检查，如开箱后确认产品错发，丢失及损坏，供应商应承担责任；

# （2）终交验收：买卖双方按照合同和双方共同商定的验收条款对调试完毕的设备进行验收。供应商应事先准备好验收文件并获采购人的确认，如验收合格，双方代表人在验收文件上签字完成终交验收手续，正式交付使用。如第一次调试未成功，供应商应找出失败的原因，并应在第一次调试结束后15天内完成再次调试。供应商应承担因此而产生的全部费用；如第二次调试结果仍不能完全符合验收文件预定的合格条件，采购人可拒绝接受全部设备，供应商负责赔偿该项目的一切损失。

# 三、货物技术规格和要求表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 用途：腹部、浅表组织与小器官、外周血管、介入诊断和治疗、临床研究 |  |
| 二 | 详细技术参数 |  |
| 2.1 | 便携式彩色多普勒超声波诊断仪包括： |  |
| 2.1.1 | ≥15”LED液晶监视器 |  |
| 2.1.2 | 全数字化彩色超声诊断系统主机 |  |
| 2.1.3 | 数字化二维灰阶成像单元 |  |
| 2.1.4 | 数字化彩色多普勒单元 |  |
| 2.1.5 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 |  |
| 2.1.6 | 数字化能量血流成像单元 |  |
| 2.1.7 | 全数字式波束形成器 |  |
| 2.1.8 | B 模式/ CFM / PWD模式分别独立角度偏转功能 |  |
| 2.1.9 | 两种组织谐波成像模式，可用于全部2D探头和4D探头，谐波频率明确显示，可视可调 |  |
| 2.1.10 | 高清晰斑点噪音抑制技术 ( 可以支持所有探头，可以多级调节，可以实时同屏双幅对比显示，可以支持3D 、CFM/PDI/PWD，可以在图像后处理时进行级别调整) |  |
| 2.1.11 | 空间复合成像技术(可以用于腹部，妇产，血管，浅表小器官，可以多角度调节，可以实时同屏双幅对比显示，可以和彩色模式、斑点噪音抑制技术、谐波技术及凸型扩展等技术结合联合应用) |  |
| 2.1.12 | 侧向扫描增益补偿功能≥8段，TGC≥8段 |  |
| 2.1.13 | 可支持组织特征成像，自动调整声波发射速度，匹配不同组织检查 |  |
| 2.1.14 | 可视可调系统动态范围≥260dB，2dB逐级调节，数值明确显示（请提供图片证明） |  |
| 2.1.15 | 支持跟踪对比技术，可将既往图像进行同屏对比显示 |  |
| 2.1.16 | 梯形成像 |  |
| 2.1.17 | 可支持宽景成像 |  |
| 2.1.18 | 全屏放大显示功能 |  |
| 2.1.19 | Zoom 局部放大功能 |  |
| 2.1.20 | 双幅实时成像，成像大小不变 |  |
| 2.1.21 | 1-4个焦点可调 |  |
| 2.1.22 | 实时双同步、三同步 |  |
| 2.1.23 | 自动优化 |  |
| 2.2 | 原始数据处理功能，数据储存后，可对回放的常规图像进行37种参数调节： |  |
| 2.2.1 | 2D及M型模式15个参数包括增益、动态范围、TGC、图像翻转、灰价滤波、自动组织优化、图像旋转、左右翻转、灰阶图、伪彩、帧平均（限所存动态图）、空间平滑、斑点消除、边缘增强、M型走速调整； |  |
| 2.2.2 | CFM模式8个参数包括自动彩色优化、基线、彩色翻转、彩色图谱、彩色阈值调整、闪彩抑制、空间平滑、彩色M型时M型走速调整； |  |
| 2.2.3 | PW模式14个参数包括增益、基线、角度校正、快速角度调整、多普勒反转、显示格式、刷新率、抑制、灰阶图、伪彩、动态范围、自动频谱优化、自动跟踪、跟踪灵敏度； |  |
| 2.3 | 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) |  |
| 2.3.1 | 一般测量 |  |
| 2.3.2 | 妇、产科测量包 |  |
| 2.3.3 | 血管测量包 |  |
| 2.3.4 | 泌尿科测量与分析 |  |
| 2.3.5 | 肾脏测量包 |  |
| 2.3.6 | 容积测量包 |  |
| 2.3.7 | 多普勒血流测量与分析 |  |
| 2.3.8 | 自动多普勒血流测量与分析 |  |
| 2.3.9 | 客户自定义测量 |  |
| 2.4 | 图像存储与(电影)回放重现单元 |  |
| 2.5 | 输入/输出信号： |  |
| 2.5.1 | 输入：音频 |  |
| 2.5.2 | 输出：DVI、音频 |  |
| 2.5.3 | 支持DICOM3.0 |  |
| 2.6 | 连通性：AVI，VRD，JEMP， DICOM(选配)医学数字图像格式(DICOM可以作为中央服务器远程读取、调入、存储图像)。 |  |
| 2.7 | 图像管理与记录装置： |  |
| 2.7.1 | 超声图像存档与病案管理系统 |  |
| 2.7.2 | 硬盘≥240GB。 |  |
| 2.7.3 | 一体化原始数据的简帖版可以存储和回放动态及静态图像以往图像与当前图像同屏对比显示 |  |
| 2.7.4 | DVD –RW |  |
| 2.7.5 | 2个USB接口，可一键快速将图象存储至USB、硬盘。也可将图象储存到移动硬盘或者其它USB装置 |  |
| 2.7.6 | 客户报告系统 |  |
| 2.8 | 系统通用功能： |  |
| ★2.8.1 | 监视屏：≥15″高分辨率LED液晶监视器 |  |
| 2.8.2 | 操作键盘：物理键盘，轨迹球控制，轨迹球尺寸≥1.5寸（请提供相关证明） |  |
| 2.8.3 | 扫描方式：逐行扫描，高分辨率 |  |
| 2.9 | 探头规格 |  |
| 2.9.1 | 探头个数：2个（腹部凸阵、高频线阵），触片式探头插口（非针式）（请提供图片证明） |  |
| 2.9.2 | 频率：宽频带或变频探头，所有探头及所有模式有明确的工作频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，变频探头基波中心频率可选择≥4种，多普勒可选不同频率 |  |
| 2.9.3 | 工作范围：频率范围可在1—22 MHz之间选择，可在屏幕上显示 |  |
| 2.9.4 | 振子：凸阵探头有效振子数≥128振子 |  |
| 2.9.5 | 支持穿刺引导，并具备≥2种引导方式 |  |
| 2.10 | 二维灰阶显像主要参数： |  |
| 2.10.1 | 扫描： |  |
| 2.10.1.1 | 电子凸阵：超声频率2.0 —5.0MHz |  |
| 2.10.1.2 | 电子线阵：超声频率7.3 —14.0MHz |  |
| 2.10.1.3 | 电子相控阵：超声频率1.0 —4.0 MHz |  |
| 2.10.2 | 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥30帧/秒 |  |
| 2.10.3 | 扫描线：每帧线密度≥512超声线 |  |
| 2.10.4 | 发射声束聚焦：连续聚焦 |  |
| 2.10.5 | 接收方式：多倍信号并行处理 |  |
| 2.10.6 | 数字式声束形成器：数字式全程动态连续聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit |  |
| 2.10.7 | 谐波成像、基波成像频率个数≥8组 |  |
| 2.10.8 | 回放重现：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥500秒 |  |
| 2.10.9 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 |  |
| 2.10.10 | 增益调节：B/M可独立调节，TGC分段调节 |  |
| 2.10.11 | 最大显示深度≥32cm |  |
| 2.11 | 频谱多普勒： |  |
| 2.11.1 | 方式：脉冲波多普勒：PWD；CWD（选配） |  |
| 2.11.2 | 多普勒发射频率 |  |
| 2.11.2.1 | 凸阵：2.0－4.0 MHz |  |
| 2.11.2.2 | 线阵：3.7－6.3 MHz |  |
| 2.11.3 | 最大测量速度： |  |
| 2.11.3.1 | PWD：血流速度最大9m/s |  |
| 2.11.4 | 最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号) |  |
| 2.11.5 | 显示方式：B/PWD、B/CF+PWD |  |
| 2.11.6 | 电影回放：≥500秒 |  |
| 2.11.7 | 零位移动：≥12级 |  |
| 2.11.8 | 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至10mm；分级 |  |
| 2.11.9 | 显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位 |  |
| 2.11.10 | 频谱自动跟踪与测量 |  |
| 2.11.11 | 3个PW取样门同步血流采集技术（附图证明） |  |
| 2.12 | 彩色多普勒 |  |
| 2.12.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示、 |  |
| 2.12.2 | 具有双同步 / 三同步显示(B/PW/CF、B/PW/PDI) |  |
| 2.12.3 | 彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥8帧/秒 |  |
| 2.12.4 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20° |  |
| 2.12.5 | 显示控制：零位移动分12级、黑/白与彩色比较、彩色对比 |  |
| 2.12.6 | 彩色多普勒能量图，彩色方向性能量图 |  |
| 2.12.7 | 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤1cm/s（非噪声信号） |  |
| 2.13 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Flow Doppler 输出功率可调 |  |
| 2.14 | 其他配置：外置图文工作站一套；轮式推车一套，便于推行彩超 |  |
| 2.15 | 配置智能穿刺增强功能，可自动调节声束角度，非手动调节（附图证明） |  |
| 2.16 | 开机实时内置连接4G无线网络且内置wifi，拥有独立云端支持云分享、云存储、超声图像可实时传输到移动设备及网络，实现大数据功能（请提供相关证明） |  |
| 三 | 要求提供相关资料 |  |
| 3.1 | 提供中文用户操作手册和维修手册 |  |
| 3.2 | 提供设备的运行、安装、使用环境要求 |  |
| ▲3.3 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表 |  |
| 3.4 | 提供仪器的详细配置清单、消耗品清单和保修期外的零配件清单，在报价文件中提供相应的报价 |  |
| 3.5 | 招标文件中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供 |  |
| 四 | 安装及验收要求 |  |
| 4.1 | 安装地点：医院内 |  |
| 4.2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 4.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 4.4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及投标书技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准，采购人有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。 |  |
| 4.5 | 安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由中标供应商负责提供 |  |

注：“▲”和“★”指标均须同时提供投标货物制造商公开发布的印刷资料（或产品技术要求）或产品注册检验报告（具有相应医疗器械检验资质的医疗器械检验机构出具）复印件等相关证明资料（供应商应在B9“技术响应表”中注明相关证明资料在投标文件所在的页码），投标文件中未提供相关证明资料的视为负偏离。

供应商提供的上述相关证明资料互相有不一致的，以权威部门出具的资料为准。