象山县第一人民医院医疗健康集团

医疗设备维保服务项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

项目编号：NBITC-202110814G

采 购 人：象山县第一人民医院医疗健康集团

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2021年08月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

4、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标办法及标准	13

第四章  采购合同	21

第五章  招标内容与技术需求	25

第六章  商务条款	31

第七章  附件	32

- 第一章  招标公告

发布日期：2021年08月11日

项目概况

象山县第一人民医院医疗健康集团医疗设备维保服务项目的潜在投标人应在https://login.zcygov.cn/user-login/#/login获取（下载）招标文件，并于2021年08月31日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202110814G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团医疗设备维保服务项目

预算金额（元）：13662000.00

最高限价（元）：11660000.00

标项一

标项名称：医疗设备维保服务

数量:3

预算金额（元）：13662000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“招标内容与技术需求书”

备注：详细采购需求详见招标文件

合同履约期限：合同签订生效之日起三年。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2021年08月11日至2021年08月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：https://login.zcygov.cn/user-login/#/login

方式：1、供应商登录政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。2、获取招标文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。3、本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年08月31日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：象山县公共资源交易中心四楼（象山县象山港路300号四楼开标室二）

开标时间：2021年08月31日14:00（北京时间）

开标地点（网址）：象山县公共资源交易中心四楼（象山县象山港路300号四楼开标室二）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。（2）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：象山县第一人民医院医疗健康集团

地址：象山县丹东街道东谷路291号

项目联系人（询问）：陈杰

项目联系方式（询问）：0574-65736691

质疑联系人：许建建

质疑联系方式：0574-65736691

2、采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七、八楼

项目联系人（询问）：周世雄

项目联系方式（询问）：0574-87224347

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式：0574-87307605

3、同级政府采购监督管理部门

名称：象山县财政局政府采购管理办公室

地址：象山县丹西街道丹峰西路163号

联系人：林先生

监督投诉电话：0574-65753557

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指象山县第一人民医院医疗健康集团。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“服务”系指本招标文件规定供应商须承担的技术服务以及其他类似的义务。

5、“同级政府采购监管部门”系指象山县财政局政府采购管理办公室。

6、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价包括但不仅限于《维保设备清单》中18项共计247台医疗设备的保修、保养服务及所有配件费、人工费、差旅费、送货费、安装调试费、技术培训及技术服务、验收费、管理费、利润、规费、税金等所有确保设备正常运行所需的一切费用。上述设备之外的其他医疗设备的技术服务费包含在投标总价中，维修配件费用由采购方另行支付。

2、本项目以人民币为结算单位。

3、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的费用。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

投标文件制作说明：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、资格声明函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A3、开标截止时间前6个月内任意1个月的财务会计报表复印件加盖供应商公章；

A4、开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章；

A5、开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章；

A6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函；

A7、无重大违法记录的声明函。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、商务条款响应表；

B6、技术条款响应表；

B7、拟投入本项目的人员配置表；

B8、拟投入本项目的相关设备表；

B9、项目业绩表；

B10、第三章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的资料；

B11、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

▲“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

▲九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）项目编号：              NBITC-202110814G                  ；

（3）项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团医疗设备维保服务项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：

（1）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

方式一：现场递交方式，供应商可安排一名“甬行码”为绿色的授权代表在投标截止时间前将投标文件送至开标地点：象山县公共资源交易中心四楼（象山县象山港路300号四楼开标室二）。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼015室），联系方式：周世雄0574-87224347。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：591587773@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合竞争性招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（2）疫情防控期间，不要求供应商人员必须到场参加现场采购活动，若供应商人员需参加现场采购活动，应全程佩戴口罩等防护用具，自觉接受体温检测、出示“甬行码”并接受疫情询问，并如实报告相关情况。请各供应商人员遵守象山县公共资源交易中心各项防疫措施规定。由于疫情防控的影响，请提早安排送达时间。

（3）开标时间后半小时内（2021年08月31日14时30分）供应商可以登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内（2021年08月31日14时30分）无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）供应商代表查验投标文件密封情况；确认无误后按照供应商提交投标文件的先后顺序，开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；

（7）第一阶段开标记录签字确认；

（8）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（9）第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）按第一阶段开标顺序在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

▲十六、采购预算及最高限价

1、本次公开招标设有采购预算（人民币），13662000.00元，最高限价11660000.00元；投标报价超过最高限价的，投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本采购代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标代理服务收费标准，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取招标服务费。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

- 1、本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- 1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

- 1.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 1.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 1.2中小企业参加政府采购活动，应当出具本文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 1.3采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 1.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见本招标文件附件）。

- 1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

- 6、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。本次评标将对满足招标文件第二章第十八条第1、2、3款要求的服务承接企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的价格若高于投标报价，则中标价以投标报价为准，评标价以修正后的价格为准；修正后的价格若低于投标报价，则中标价以修正后价格为准，评标价以投标报价为准。如供应商不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5参加采购响应的供应商中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定，并以书面记录评标委员会的决定理由。

2.2.6综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.7推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、资格声明函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； A3、开标截止时间前6个月内任意1个月的财务会计报表复印件加盖供应商公章； A4、开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章； A5、开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章； A6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函； A7、无重大违法记录的声明函。 依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位近一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 不得为联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号9在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

项目编号：NBITC-202110814G

| 供应商 评分明细 |  | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术商务分80分 | 1、完全响应招标文件“第五章 招标内容与技术需求”中全部技术任何指标的得15分；未标注“*”技术指标每负偏离一条扣1分、标注“*”技术指标每负偏离一条扣3分，扣完为止； | 15 |  |
|  | 2、评委根据供应商提供的针对本项目的维修服务方案进行评议（9分）：整体方案符合要求，切实可行、内容完整、充实的得9-6分；整体方案符合要求，思路可行、内容完整、但有所欠缺的得6-3分；整体方案符合要求，有方案、但内容不完整的得3-0分。 | 9 |  |
|  | 3、评委根据供应商提供的针对本项目的预防性维护服务方案进行评议（9分）：方案符合要求，切实可行、内容完整、充实的得9-6分；方案符合要求，思路可行、内容完整、但有所欠缺的得6-3分；方案符合要求，有方案、但内容不完整的得3-0分。 | 9 |  |
|  | 4、评委根据供应商提供的针对本项目的计量器具管理服务方案进行评议（9分）：方案符合要求，切实可行、内容完整、充实的得9-6分；方案符合要求，思路可行、内容完整、但有所欠缺的得6-3分；方案符合要求，有方案、但内容不完整的得3-0分。 | 9 |  |
|  | 5、评委根据供应商提供的针对本项目的组织和实施计划维修人员配置（包括拟派本项目的技术力量、工程师资质、时间安排等方面）情况进行评议（9分）：配备完整、专业性强、经验丰富的得9-6分；配备完整、专业性强、经验丰富，但有所欠缺的得6-3分；配备相对完整、专业性及经验有所欠缺的得3-0分。 | 9 |  |
|  | 6、评委根据供应商提供的针对本项目的质量保证措施、内部管理措施进行评议（5分）：措施方案符合要求，内容完整、充实的得5-3分；措施方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得3-1分；措施方案符合要求，但内容不完整的得1-0分。 | 5 |  |
|  | 7、评委根据供应商提供的针对本项目服务期间突发事件的应急措施及承诺进行评议：（6分）：措施或承诺内容完整、充实、具有可行性的得6-3分；措施或承诺内容完整，但有所欠缺的得3-1分；有措施或承诺方案，但内容不完整的得1-0分。 | 6 |  |
|  | 8、供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得1分、ISO14001环境管理体系认证证书的得1分、ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1分、ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书的得1分，满分5分；（投标文件中提供证书复印件加盖公章） | 5 |  |
|  | 9、供应商提供以下五类设备（核磁共振、CT、彩超、监护仪、血透机）工程师维修能力资质证书的，每类各提供1个不得分，每增加1个得1分，满分5分；（投标文件中同时提供人员证书、社保部门出具的近三个月内社保证明复印件加盖公章） | 5 |  |
|  | 10、供应商具有以下质控设备：生命体征模拟仪的得1分、电气安全分析仪的得1分、血透机电导率分析仪的得1分，满分3分；（投标文件中同时提供设备购买发票、第三方计量机构检测合格的质控设备校准证书复印件加盖公章） | 3 |  |
|  | 11、供应商2018年1月1日至今（合同签订时间），具有类似全院医疗设备维修保养业绩（部分科室、技术咨询合同不属于全院医疗设备售后服务合同）的，每提供1个得1分，满分5分；（投标文件中同时提供中标通知书、合同复印件加盖公章） | 5 |  |
| 合 计 |  |  |  |

注：各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

评委签名：                                                    年  月  日

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标设有采购预算（人民币），13662000.00元，最高限价11660000.00元；投标报价超过最高限价的，投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号3-序号4在政采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

项目编号：NBITC-202110814G

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分20分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值6% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分20分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×20%×100 |  |
| 报价得分（20分） |  |  |

- 第四章  采购合同

项目编号：

项目名称：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据项目编号为NBITC-202110814G的象山县第一人民医院医疗健康集团医疗设备维保服务项目国内公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容及要求

详见招标文件“第五章  招标内容与技术需求”及投标响应。

二、合同金额

整个维保服务期（三年）合同总金额：人民币                  元（¥         元），综合单价如下：

| 序号 | 内容 | 设备型号 | 数量 | 综合单价 （元/年.台） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核磁共振 | 飞利浦Achieva1.5 | 1 |  |  |
| 2 | CT | 飞利浦Brilliance 16 | 1 |  |  |
| 3 | CT | GE CT540 | 1 |  |  |
| 4 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 飞利浦iU Elite | 1 |  |  |
| 5 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 飞利浦EPIQ7 | 1 |  |  |
| 6 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 日立AviusL | 1 |  |  |
| 7 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 西门子S3000 | 1 |  |  |
| 8 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 声科Aixplorer | 1 |  |  |
| 9 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 迈瑞M9 | 1 |  |  |
| 10 | C型臂X光机 | GE OEC 7900 C | 1 |  |  |
| 11 | 软式内窥镜 | 奥林巴斯胃肠与外科镜 | 41 |  |  |
| 12 | 病人监护仪 | 迈瑞PM、iMec、iPM系列 | 168 |  |  |
| 13 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 强生STERRAD100S | 1 |  |  |
| 14 | 脉动真空灭菌器 | MAST-A-1200S | 2 |  |  |
| 15 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 山东新华PS-100X | 1 |  |  |
| 16 | 血透机 | 贝朗 | 21 |  |  |
| 17 | CRRT | 金宝PrismaFlex | 2 |  |  |
| 18 | CRRT | 日机装Aquarius | 1 |  |  |
| 一年合计 |  |  |  |  |  |

三、服务期限及地点

1、维保服务期限为  36  个月，自      年    月    日至      年    月    日。

2、服务地点：象山县第一人民医院医疗健康集团(甲方指定地点)

四、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，否则承担全部侵权责任及违约责任。

六、履约保证金

不适用

七、转包或分包

本项目不允许转包或分包，否则，甲方有权解除合同。

八、免费质量保证期和服务质量保证金

1、免费质量保证期：不适用

2、服务质量保证金：不适用

九、付款方法和条件

1、合同签订生效后，甲方向乙方支付一年服务金额的30%作为预付款；

2、提供半年度服务评估报告后，支付到一年服务金额的50%；

3、根据服务评估报告，每半年支付一年服务金额的50%；

4、乙方应开具经甲方认可的发票，否则甲方有权不予支付相应款项。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1、乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务未达到甲方要求的，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）解除合同。

3、如在服务过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场处理。

4、在保修服务期内，由于乙方自身原因造成的质量及安全问题，由乙方负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1、乙方须与甲方签订保密协议，确保不得将保密信息披露给第三方，否则，甲方有权解除合同，并不予支付余款，同时，乙方还将承担所有损失赔偿责任。

2、每台设备服务期内开机率（以每年365天计算）低于95%的每一个百分点，服务合同期限将相应延长7个日历日，并扣除5000元作为违约金。

3、在履行合同期间，若乙方违约终止合同，需按未履行合同金额的2%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此而造成的经济损失。

4、乙方的违约金、赔偿金在合同余款中予以扣除，如余款金额不足以支付违约金的，乙方应在合同终止时另行支付给甲方。

十三、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报象山县政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙方各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

- 第五章  招标内容与技术需求

一、维保设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备数量 | 维保服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核磁共振 | 飞利浦Achieva1.5 | 1 | 三年期 |
|  | CT | 飞利浦Brilliance 16 | 1 | 三年期 |
|  | CT | GE CT540 | 1 | 三年期 |
|  | 彩色多普勒超声诊断仪 | 飞利浦iU Elite | 1 | 三年期 |
|  | 彩色多普勒超声诊断仪 | 飞利浦EPIQ7 | 1 | 三年期 |
|  | 彩色多普勒超声诊断仪 | 日立AviusL | 1 | 三年期 |
|  | 彩色多普勒超声诊断仪 | 西门子S3000 | 1 | 三年期 |
|  | 彩色多普勒超声诊断仪 | 声科Aixplorer | 1 | 三年期 |
|  | 彩色多普勒超声诊断仪 | 迈瑞M9 | 1 | 三年期 |
|  | C型臂X光机 | GE OEC 7900 C | 1 | 三年期 |
|  | 软式内窥镜 | 奥林巴斯胃肠与外科镜 | 41 | 三年期 |
|  | 病人监护仪 | 迈瑞PM、iMec、iPM系列 | 168 | 三年期 |
|  | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 强生STERRAD100S | 1 | 三年期 |
|  | 脉动真空灭菌器 | MAST-A-1200S | 2 | 三年期 |
|  | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 山东新华PS-100X | 1 | 三年期 |
|  | 血透机 | 贝朗 | 21 | 三年期 |
|  | CRRT | 金宝PrismaFlex | 2 | 三年期 |
|  | CRRT | 日机装Aquarius | 1 | 三年期 |

二、维保服务要求

1、《维保设备清单》中的医疗设备，参照各项保修服务要求，进行规范维修和维护，配件及响应时间严格按照采购人要求执行。以下医疗设备的保修服务，是指以使设备符合正常技术指标、恢复正常运行状态为目的，依据说明书、生产厂家、设备管理部门、监管机构的要求，在采购人设备管理部门的授权下，对设备进行故障排查、故障修复、提供更换备件、提供备用品、以及维护保养的工作。每次维保服务必须保留原始记录和工作报告，永久存档。现场工程师必须具备相应设备的培训合格证书。其中特别约定：

*1.1飞利浦Achieva 1.5T 磁共振设备1台：包含除磁体外的所有配件和附属设备设施的保修服务。包含空调、水冷等冷却系统、电源分配系统、以及液氦与更换费用。

*1.2飞利浦Brilliance 16 CT设备1台：包含所有配件和附属设施设备的保修服务。不限制全新球管的更换数量。

*1.3GE CT540 CT设备1台：包含所有配件和附属设施设备的保修服务。不限制全新球管的更换数量。

*1.4GE OEC 7900C，C臂机设备1台：包含整机和所有配件的保修服务。

*1.5飞利浦iU Elite超声诊断仪设备1台：包含整机和所有4个探头保修服务。探头包含C8-4v, S5-1, L12-5, C5-1各1件，不限制全新探头的更换数量。

*1.6飞利浦EPIQ7c超声诊断仪设备1台：整机和所有5个探头保修服务。探头包含X7-2t, C5-1, L12-3, S5-1, S8-3各1件，不限制全新探头的更换数量。包含斑点追踪软件包升级。

*1.7迈瑞M9超声诊断仪设备1台：整机和所有3个探头保修服务。探头包含腹部凸阵探头、线阵探头、相控阵探头。最多包含每年2个全新探头更换名额。

*1.8日立AviusL超声诊断仪设备1台：整机和所有3个探头保修服务。探头包含EUP-C715、EUP-L74M、EUP-V53W,最多包含每年2个全新探头更换名额。

*1.9西门子S3000超声诊断仪设备1台：整机和所有3个探头保修服务。探头包含18L6HD、MC9-4、6C1HD各1件，最多包含每年2个全新探头更换名额。

*1.10声科Aixplorer超声诊断仪设备1台：整机和所有5个探头保修服务。探头包含SL10-2、SL15-4、XC6-1、SLH20-6、SE12-3各1件，最多包含每年3个全新原装探头更换名额。

*1.11强生SterRad100s过氧化氢低温等离子灭菌设备1台：整机的保修服务，包含维修和保养所需所有配件和物料，包含且不仅限于：真空泵油、各类过滤器、滤芯、密封圈等。

*1.12山东新华脉动真空灭菌器2台：整机保修，含维修和保养所需所有配件，包含且不仅限于：各类仪表、阀门、减压阀、密封圈等，包含仪表和安全阀的检定服务。

*1.13低温等离子灭菌器1台：整机的保修服务，包含维修和保养所需所有配件和物料，包含且不仅限于：真空泵油、各类过滤器、滤芯、密封圈等。

*1.14奥林巴斯软式内窥镜：软式内窥镜的全面维修与保养。设备故障维修时，供应商必须提供同型号备用设备。

*1.15迈瑞监护仪：整机的保修服务，包含维修和保养所需所有配件。包含1万元监护仪易损件（心电导联与连接线、血压袖套、血压袖套连接管、血氧饱和度探头和连接线等）和电池物料。

*1.16贝朗血透机：整机的保修服务，包含细菌过滤器除外的维修和保养所需所有配件。

*1.17金宝CRRT设备2台：整机的保修服务，包含维修和保养所需所有配件和物料。

*1.18日机装CRRT设备1台：整机的保修服务，包含维修和保养所需所有配件和物料。

2、所有彩色多普勒超声诊断仪每月一次的滤网、轨迹球、键盘清理。探头维修必须在原探头上进行，保证序列号一致；探头更换前必须经设备管理部门签字同意。

3、《维保设备清单》中所有设备严格依据产品说明书、生产厂家要求、法律法规、各级医疗设备质控中心文件和采购人设备管理部门要求，制定并执行保养方案，每年提供不少于两次的全面检测和保养服务，并出具含原始检测数据的保养报告。本项目费用已包含保养所需所有配件和物料，供应商不再收取其他任何费用，特别说明的除外。

4、医疗设备整体开机率不低于95%（以每年365天计算）。

三、其他要求

1、供应商对采购人的所有医疗设备提供接修、维修、巡查、维护、质量控制服务，以及医疗设备计量器具强检和校准的统计、上报和上送服务。

2、在实施本项目经营管理时，供应商须符合国家相关的政策法规；应无条件执行国家、地方政府、行业协会最新颁布的标准和条例；必须符合采购人相关部门的工作要求。

3、供应商在国内需有独立的备件仓库（投标文件中提供仓库地址、房屋产权或有效期内的房屋租赁合同复印件加盖公章），具有多种备件品类（含国内外原厂备件）。

4、供应商需根据采购人的管理模式及管理要求，制定各种管理制度、操作规程及其他有关规定，须报采购人审定备案后方可实施。

5、供应商必须严格保守采购人医疗设备业务机密情况，不得外泄。

6、供应商必须认可以下名词定义：

6.1医疗设备：是指属于采购人设备管理部门管辖的设备、器械与设施，不仅限于取得医疗器械注册证的产品。

7、供应商工程师要遵守采购人所有规章制度，服从采购人设备管理部门的指导。供应商人为造成采购人资产损失的，按资产原值等价赔偿，以恢复该资产正常功能为准；并赔偿因该资产无法正常运行对采购人造成的经济损失，有导致严重后果的，追究供应商和当事人的法律责任。

8、供应商在服务开始后一个月内，为采购人维保设备购买500万公众责任险，用于在维修保养过程中可能发生的意外事故、造成第三者的人身伤亡或财产损失。

9、《维保设备清单》中18项共计247台医疗设备维保服务所有费用包含在投标总价中。供应商提供对采购人《维保设备清单》外其他医疗设备（含8家分院）的接修、维修、巡检、维护、质量控制服务，经采购人确认，同等条件下供应商具有优先维修权，维修所需配件、易耗品费用单独结算，不含在本次报价中，特别说明的除外。

10、提供2台65英寸及以上尺寸电视机、2台无线HDMI投屏器，用于设备维保软件的界面显示与实时提醒。

四、维修服务要求

1、维修响应：供应商有去现场进行设备故障排查的义务，并做到全年365天24小时响应，集团总院10分钟内到达现场，集团分院1小时内到达现场；使用科室具备维修场地条件的，必须上门维修；2小时内未能修复的，立即向采购人设备管理部门备案。

2、采购人所属8家分院，供应商提供到场维修服务，维修所需配件费另计。

*3、限定供应商最长修复时限为96小时。超最长修复时限后由采购人和供应商双方协商确认替补维修方式，例如转交由设备原厂维修。替补维修方式至修复完成所产生的所有费用由供应商承担。

4、设备故障修复观察期为1个月，同一台设备发生故障维修后1个月内又发生同一故障的，视为未完全修复，采购人有权要求供应商执行替补维修方式，例如转交由设备原厂维修。替补维修方式至修复完成所产生的所有费用由供应商承担。本条款同样适用于服务到期后1个月之内的情形。

5、供应商建立维修常用备件库，常用备件库清单需经采购人审核确认。备件的管理人为供应商。

6、常用备件库之外的维修备件到场时间24小时，特殊情况不超过72小时。

7、供应商应具备取得设备厂家零配件的合法渠道；且其提供的备件必须是符合国家相关规范要求的合格全新产品。

8、供应商承担医疗设备院内转运安装工作。包含CT、超声诊断仪、空气消毒机等设备的移机。

9、每次维修保养，供应商工程师必须填写维修保养工作单，工作单需详细列明本次维护、保养、维修的内容、更换的耗材及零配件，并须使用部门及采购人设备管理部门工程技术人员验证、签名、确认后交设备管理部门保存。

10、维保期间，由于停产、厂家和第三方均无法提供备件，导致供应商无法修复的设备，或达到使用年限等原因导致设备在服务期内报废的，经采购人相关部门执行报废认定后，采购人可将该设备维保费用从设备总保费中按未履行保修时间扣除相应费用。

11、因供应商不当维修造成设备无法恢复正常功能、无法达到医疗设备质量控制、计量和国家标准，导致设备报废的，供应商须按设备资产原值进行赔偿，且采购人可将该设备维保费用从设备总保费中按未履行保修时间扣除相应费用。

12、供应商不能依条款按质按量完成工作，采购人有权按实际情况酌情扣除服务费，当出现重大维修维护安全生产事件时，如严重影响医院服务能力或造成人员伤害事件，采购人有权提前终止合同。

13、供应商提供生命支持和急救用医疗设备备用机，以备应急之用。病人监护仪5台、微量注射泵2台、除颤仪1台、有创呼吸机（带涡轮或空气压缩机）1台。备用医疗设备必须在说明书规定的使用期限内，设备状态完好。

五、医疗设备预防性维护与质量控制服务要求

1、供应商根据采购人设备管理部门制定的医疗设备预防性维护计划，按时完成维护工作，使医疗设备符合原厂合格标准及相应国家质量标准的要求。特别约定如下：

1.1供应商承担设备滤芯滤网的更换。包含水处理设备、水处理抑菌设备、净水宝、洁净工作台、牙科治疗台、刷手台等，滤芯滤网费用单独结算。

2、供应商对采购人医疗设备提供每年不少于两次的预防性维护工作，并提供详细报告。预防性维护应包含但不限于以下内容：外观检查和清洁、功能检查、电气安全检查、机械检查、更换易损件与耗材件等。

3、《维保设备清单》中之外的其他设备，预防性维护需要更换的配件、易耗品等费用单独结算，不含在本次报价中。

4、医疗设备巡检要求。供应商需落实采购人设备管理部门制定的医疗设备巡检计划。巡检周期每月不少于1次。每次服务需详细记录，并提交原始资料给采购人设备管理部门备案，所有数据需采集至设备管理系统。供应商需落实设备管理部门巡检工作中反馈的设备故障和维护问题。

5、质量控制

5.1供应商应具有生命支持和急救类医疗设备质控能力，能采用专业质量控制工具，按国家、行业协会等医疗设备质量控制指南实施质量控制项目内容。

5.2遵循采购人医疗设备相关管理制度，配合采购人设备管理部门做好医疗设备验收前质量控制，保证设备技术参数与国家规定及行业规定的标准一致，符合技术规范与规程等要求。

5.3 供应商需在设备修复后，对维修中必须拆机的急救类、生命支持类设备进行电气安全、性能等全面检测，以记录数据，符合技术指标要求才能投入使用。

5.4 质量控制详细数据录入采购人医疗设备管理系统，永久保存。

5.5 供应商需要编制操作规程、使用状态卡，由采购人设备管理部门审核后应用于使用部门。

5.6 供应商配合设备管理部门完成医疗器械质控工作交办任务，包含现场任务和统计工作。

6、供应商需定期为操作人员和维修人员提供专业的设备应用及维护培训，实施操作人员上岗考核制度，经过考核且达标的人员才能操作。

7、供应商熟悉计量法，协助集团设备管理部门做好计量设备信息化管理并密切配合有关部门检测工作，承担计量器具检定的上报、盘查、信息维护、标识维护。

8、供应商每月向采购人设备管理部门递交设备维护维修状况分析报表。

9、供应商接受采购人设备管理部门每月服务质量考核。

10、供应商应按照国家相关规定和集团设备管理部门的要求建立规范化的医疗设备技术档案。

六、医疗设备维保服务质量考核表

被考核单位：           设备科：          考核月度：            总得分：

| # | 考核项目 | 得分 | 得分规则 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 重点医疗设备保养计划执行率= % |  | 保养计划执行完成率=100%，得50分 每有1台设备未完成，扣5分，故障设备不纳入计算。 |
|  | 计划保养设备数： 已完成保养设备数： |  |  |
|  | 当月医疗设备4日修复率= % |  | 4日修复率≥90%，得10分 每低于1个百分点，扣1分 |
|  | 医疗设备维修超时总时间= （日） |  | 维修时限为96小时。超时总时间=0，得10分。 超出该时限每累积1日扣1分，不设扣分上限。 |
|  | 医疗设备巡检计划执行率= % |  | 巡检计划执行完成率=100%，得10分 每低于1个百分点，扣1分 |
|  | 医疗设备计量器具强检和校准计划执行率= % 计划检定设备数： 已完成检定设备数： |  | 医疗设备计量器具强检和校准的统计、上报和上送服务。 保养计划执行完成率=100%，得10分 每漏检1台设备，扣1分 |
|  | 整改方案落实情况：已完成□ 未完成□ |  | 对以上考核项目过往失分的整改方案已完成落实，得10分，未完成落实的不得分。 |

备注：考核总分100分，得分100为优秀，得分90~99为良，得分低于90为差。每有一例扣分，需要制定整改方案并落实。

| 设备科 签字 |  | 被考核单位 签字 |  |
| --- | --- | --- | --- |

- 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 服务期限：合同签订生效之日起三年。 |
| 2 | 付款方法和条件： 1、合同签订生效后，甲方向乙方支付一年服务金额的30%作为预付款； 2、提供半年度服务评估报告后，支付到一年服务金额的50%； 3、根据服务评估报告，每半年支付一年服务金额的50%； 4、乙方应开具经甲方认可的发票，否则甲方有权不予支付相应款项。 |
| 3 | 履约保证金：不适用 |
| 4 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

正（副）本

象山县第一人民医院医疗健康集团医疗设备维保服务项目

项目编号：NBITC-202110814G

子    包：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、资格声明函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

A3、开标截止时间前6个月内任意1个月的财务会计报表复印件加盖供应商公章

A4、开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章

依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保。

A5、开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章

依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保。

A6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

致：采购人

我单位承诺：

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员等）

……

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A7、无重大违法记录的声明函

致：采购人

我单位承诺：

我单位参与本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

注：1、供应商注册成立不足三年的，应就供应商单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺。

2、政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- B.商务和技术文件

封面

正（副）本

象山县第一人民医院医疗健康集团医疗设备维保服务项目

项目编号：NBITC-202110814G

子    包：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

B1、投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的象山县第一人民医院医疗健康集团医疗设备维保服务项目（项目编号：NBITC-202110814G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、我方郑重声明：我单位符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日          期：

B2、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3、法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加象山县第一人民医院医疗健康集团医疗设备维保服务项目，项目编号为NBITC-202110814G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日          期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的供应商单位近一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4、供应商一般情况

项目编号：NBITC-202110814G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团医疗设备维保服务项目

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5、商务条款响应表

项目编号：NBITC-202110814G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团医疗设备维保服务项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第六章  商务条款”逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

- B6、技术条款响应表

项目编号：NBITC-202110814G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团医疗设备维保服务项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章  招标内容与技术需求”逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

B7、拟投入本项目的人员配置表

（一）项目组主要成员情况表

项目编号：NBITC-202110814G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团医疗设备维保服务项目

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 本项目职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：本表后附相应人员身份证、职称证书、社保证明复印件并加盖单位章。

供应商（盖章）：

日          期：

（二）拟派项目负责人简历表

项目编号：NBITC-202110814G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团医疗设备维保服务项目

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  |  |  | 职称 |  |
| 学历 |  |  |  | 年龄 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事本专业工作年限 |  |
| 项目名称 |  |  | 业绩内容 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

注：本表后应附身份证、资格证书（如有）、职称证书、社保证明等的复印件并加盖单位章。

供应商（盖章）：

日          期：

B8、拟投入本项目的相关设备表

项目编号：NBITC-202110814G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团医疗设备维保服务项目

| 序号 | 设备名称 | 购买时间 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

日          期：

B9、项目业绩表

项目编号：NBITC-202110814G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团医疗设备维保服务项目

| 序号 | 项目名称 | 采购人单位 | 合同金额 | 采购人联系人 | 联系电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

日          期：

- C.报价文件

封面

正（副）本

象山县第一人民医院医疗健康集团医疗设备维保服务项目

项目编号：NBITC-202110814G

子    包：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- C1、开标一览表

项目编号：NBITC-202110814G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团医疗设备维保服务项目

| 子包 | 内容 | 服务期限 | 综合单价（元/年） | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 象山县第一人民医院医疗健康集团医疗设备维保服务 | 3年 |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |

说明：

1、投标总价指招标文件中所规定的所有内容的总报价。

2、报价如涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

供应商（盖章）：

日          期：

- C2、分项报价表

项目编号：NBITC-202110814G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团医疗设备维保服务项目

| 序号 | 内容 | 设备型号 | 数量 | 综合单价 （元/年.台） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核磁共振 | 飞利浦Achieva1.5 | 1 |  |  |
| 2 | CT | 飞利浦Brilliance 16 | 1 |  |  |
| 3 | CT | GE CT540 | 1 |  |  |
| 4 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 飞利浦iU Elite | 1 |  |  |
| 5 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 飞利浦EPIQ7 | 1 |  |  |
| 6 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 日立AviusL | 1 |  |  |
| 7 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 西门子S3000 | 1 |  |  |
| 8 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 声科Aixplorer | 1 |  |  |
| 9 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 迈瑞M9 | 1 |  |  |
| 10 | C型臂X光机 | GE OEC 7900 C | 1 |  |  |
| 11 | 软式内窥镜 | 奥林巴斯胃肠与外科镜 | 41 |  |  |
| 12 | 病人监护仪 | 迈瑞PM、iMec、iPM系列 | 168 |  |  |
| 13 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 强生STERRAD100S | 1 |  |  |
| 14 | 脉动真空灭菌器 | MAST-A-1200S | 2 |  |  |
| 15 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 山东新华PS-100X | 1 |  |  |
| 16 | 血透机 | 贝朗 | 21 |  |  |
| 17 | CRRT | 金宝PrismaFlex | 2 |  |  |
| 18 | CRRT | 日机装Aquarius | 1 |  |  |
| 一年合计 |  |  |  |  |  |
| 三年合计总价 |  |  |  |  |  |

注：本表“三年合计总价”必须与报价一览表“投标总价”一致。

供应商（盖章）：

日          期：

C3、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.                                      项目，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

C4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加象山县第一人民医院医疗健康集团医疗设备维保服务项目（项目编号：NBITC-202110814G）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

- 评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“商务和技术评分表”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |