舟山市妇女儿童医院数据中心机房租赁服务采购项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBITC-202410666G

采 购 人：舟山市妇女儿童医院

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2024年4月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“报价文件”、“商务和技术文件”、“资格文件”分别编制。

2、资格文件、商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

4、不同投标文件上传的为同一网卡地址，或同一IP地址的为无效投标文件，并作为供应商之间串通投标处理！

5、供应商上传平台的是后缀为.jmbs的加密文件，递交给招标代理公司的是后缀为.bfbs的备份文件，未及时解密的责任自负！

目   录

第一章  采购公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  评标办法及标准	13

第四章  采购合同样本	22

第五章  招标内容及技术要求	25

第六章  商务条款	43

第七章  附件	44

# 第一章  采购公告

发布日期：2024年4月24日

项目概况

舟山市妇女儿童医院数据中心机房租赁服务采购项目招标项目的潜在供应商应在政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）获取（下载）招标文件，并于2024年5月15日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202410666G

项目名称：舟山市妇女儿童医院数据中心机房租赁服务采购项目

预算金额（元）：3500000.00

最高限价（元）：3500000.00

采购需求：

标项名称：数据中心机房租赁服务

数量：3

预算金额（元）：3500000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：本项目未预留份额专门面向中小企业采购

合同履约期限：标项1，合同签订生效之日起三年。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自采购公告发布之日起至2024年5月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

方式：供应商登录政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。

本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年5月15日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/），供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年5月15日14:00（北京时间）

开标地点（网址）：“政府采购云平台”线上开标，开标时间起半小时内供应商可以登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

五、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=600007&articleId=/SBTtU2noMsynKOOMa7a2A==&utm=site.site-PC-36449.972-pc-websitegroup-zhejiang-mainSearchPage-front.20.c2d00230008f11ef9dff793dea8df03d

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2024年1月29日、2024年2月1日和2024年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标。 （3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。（5）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。（6）为支持和促进中小企业发展，舟山市财政局出台了政府采购信用融资政策，具体内容详见招标文件。（7）银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以以分公司名义参与投标。招标文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。（8）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（供应商完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）

（9）投标文件制作：

1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（10）供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见政采云：

1）政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）（电脑登录账号观看）；

2）政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）（电脑登录账号浏览）。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：舟山市妇女儿童医院

地 址：浙江省舟山市定海区人民北路238号

传 真：/

项目联系人（询问）：王焱

项目联系方式（询问）：0580-2065149

质疑联系人：孙海玲

质疑联系方式：0580-2065007

2.采购代理机构信息

名 称：宁波市国际招标有限公司

地 址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼

传 真：363938688@qq.com

项目联系人（询问）：陈裕栋

项目联系方式（询问）：0574-87224347

质疑联系人：韩洋

质疑联系方式：0574-87307605

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：舟山市财政局政府采购监管处

地 址：舟山市定海区海天大道681号行政中心5号楼

传 真：0580-2282591

联系人：王女士

监督投诉电话：0580-2282591

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指舟山市妇女儿童医院。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以以分公司名义参与投标。招标文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”

4、合格的投标货物或服务（本项目不允许采购进口产品）

4.1 应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，供应商应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

4.2 国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

4.3 供应商应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、软件和信息技术服务业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

5、“同级政府采购监管部门”系指舟山市财政局政府采购监管处。

6、“★”系指实质性响应条款。

7、本项目未预留份额专门面向中小企业采购。

★三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、本项目的投标应以人民币报价，本项目的投标报价包括但不仅限于所需的设备租赁、软件、材料、人工、企业管理费、利润、税金等完成本项目所需的一切费用，即采购人不再支付任何费用。

2、供应商应详细列明各分项工作相关报价及依据，未列明的相关报价应视为已包含在已列明费用的报价中，采购人将不予单独支付。

3、供应商应根据本招标文件规定的工作内容和计划工作量，结合市场及自身情况自行报价。

4、投标文件的货币单位为人民币元。

5、供应商应按招标文件要求认真填写“开标一览表”和“分项报价表”。

六、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成、制作

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A3、采购文件要求的其他资格证明材料。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明（法人参加须提供）；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、商务条款响应表；

B6、招标内容及技术要求条款响应表；

B7、配置清单（格式自拟）；

B8、第三章“技术和资信商务评分表”中要求提供的相关内容和证明材料；

B9、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

★“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函（如是请提供）；

C5、监狱企业证明（如是请提供）；

C6、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

2、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

★九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：“电子备份投标文件”

（2）采购编号：              NBITC-202410666G                 ；

（3）项目名称：       舟山市妇女儿童医院数据中心机房租赁服务采购项目       ；

（4）所投子包（如有多个子包须填写）：                        ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                          。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的提交

★1、电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

- 电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后通过快递邮寄或现场递交方式送达，于投标截止时间前一天送达招标代理公司：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼前台），联系方式：陈裕栋13777052988。开标当天（投标截止时间前）递交送至：舟山市公共资源交易中心（舟山市新城翁山路555号四楼（大宗商品交易中心同幢西边））开标室。

电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对电子备份投标文件的密封要求的、或电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予接收。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，备份投标文件也需重新制作递交。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。

十二、开标

1、代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函答复将不予接受，评标委员会可以作出不利于被询标人的决定。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）招标代理公司线上开启商务和技术文件并对资格进行审查，评标委员会对符合性进行审查，并对“商务和技术文件”进行评审打分。

（4）第一阶段开标结束。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术商务得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（4）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（5）第二阶段开标结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、受采购人的委托，招标代理公司将依法组建评标委员会，评标委员会由评审专家和采购人代表组成，评标委员会人数不少于5人。评审专家是通过政采云随机抽取，评标委员会负责评标工作。评标委员会成员名单在评标结果公示之前依法保密。

2、评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、若供应商对招标文件有疑问，可以向采购人或招标代理公司提出询问，询问可以是书面形式，书面形式注明“疑问函”标题，采购人或招标代理公司应当及时作出答复，答复可以书面形式，但答复的内容不得涉及商业秘密。若采购人和招标代理公司的答复有矛盾，以采购人的解释为准。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、中标通知

1、在公告中标结果的同时，本招标代理公司向中标供应商发出中标通知书，向其他供应商发出招标结果通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标人需向招标代理机构递交政府采购合同复印件，招标代理机构需要对政府采购合同复印件进行存档保管。中标通知书领取方式：根据供应商要求采用邮寄或代理机构现场领取。

十六、签订合同

1、中标人在中标通知书发出后30日内,应与采购人按照招标文件和中标人的投标文件的约定内容签订书面合同。中标人采购合同可盖章后送达，不要求在现场签订。

2、招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同附件。

十七、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

★十八、预算价

1、本次公开招标设有预算价及最高限价：350万元/三年；投标报价超出预算价及最高限价的投标无效。

十九、招标代理服务费

1、本项目招标代理费参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件规定的服务招标费率标准，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取招标代理服务费。

2、中标供应商应在发出中标公告后，5个工作日内向本招标公司支付中标服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司（对公账户汇出）

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行帐号：94090154800000191

4、中标供应商如未按以上1条和2条规定办理，本招标代理公司有权对中标服务费进行追索。

二十、特别说明

1、执行财政部、软件和信息技术服务业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（6）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（7）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（8）适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

（9）《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

4、本项目贯彻《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库{2020}9号），现国家已经公布实施政府优先采购和强制采购的品目清单以及中国政府采购网开通了查询节能环保产品的通道。本项目将对节能产品、环境标志产品给予一定幅度的价格扣除或技术加分，具体见“第三章”说明。

5、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

6、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

7、本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为技术商务得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：标项1为：租赁和商务服务业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的服务承接企业为小微企业的价格给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

评标程序包括初步审查、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商等程序。

2.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2投标的澄清

2.2.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项、短信、电话提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

2.2.3评标现场，由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面或线上回答，该书面或线上澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面或线上澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

2.2.4供应商未在澄清截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

2.3比较与评价：评标委员会根据“附表3技术评分表”、“附表4价格评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商技术商务得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.3.1在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后具有约束力，若供应商不确认的，则其投标无效。

2.3.2评标委员会根据“附表4价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.3.3综合评估：供应商的综合得分为技术商务得分与报价得分之和。

2.3.4推荐中标候选人：评标委员会按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.4确定中标供应商

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

三、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

四、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

4.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

4.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

4.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

五、无效标的情形

投标文件存在下列情形之一的，其投标无效：

5.1投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

5.2不具备采购文件中规定的资格要求的；资格证明文件未按照采购文件要求提供或不全或虽提供但格式、签署与盖章等不符合采购文件要求的；

5.3投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.5投标有效期不符合采购文件要求的；

5.6采购文件中标注有“★”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款有负偏离的；或未标注有“★”号的条款负偏离达到采购文件规定数量的；

5.7商务条款响应表或技术条款响应表有缺项、漏项且评标委员会认定该缺项、漏项使得投标文件没有对采购文件的要求作出实质性响应的；

5.8符合采购文件“评标标准”规定的无效投标条件的；

5.9评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商不能证明其报价合理性的；

5.10评标委员会对供应商投标文件报价有修正的，供应商不予确认的；

5.11有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商参与同一子包投标的；

5.12为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的投标；

5.13评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的；

5.14不同投标文件上传的为同一网卡地址，或同一IP地址；

5.15法律、法规和本项目采购文件规定的其他无效情形。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 2 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 资格性审查结论 |  |

注：1、上述序号1资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、序号2在政采云上无须添加关联点。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法失信主体信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件按标书要求由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件按标书要求由授权代表签字的，提供“法定代表人授权书”。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 对同个子包不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同投标文件上传的为同一网卡地址，或同一IP地址。 | 不得有所述情形。 |
| 7 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求见招标文件第三章 评标办法及标准中“五、无效标的情形”） | 符合所述要求。 |
| 8 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号8在政采云上无须添加关联点。

- 附表3：

技术商务评分表

采购编号：NBITC-202410666G

| 类目 | 内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（13分） | 企业认证 | 1、投标人具有ISO9001质量管理体系认证，得1分； 2、投标人具有ISO14001环境管理体系认证，得1分； 3、投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证的，得1分； 4、投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证，得1分。 注：投标文件中提供有效证书复印件，未提供不得分。 | 4 |
|  | 企业业绩 | 投标人具有2021年1月以来（以合同签订日期为准）具有类似项目业绩的每提供一个得1分，本项最高得1分。 注：提供项目业绩合同扫描件。 | 1 |
|  | 项目负责人及团队人员 | 拟派的项目经理（1人）： 同时具有网络规划设计师和系统集成项目管理工程师（及以上）证书的，得3分；只具有网络规划设计师证书的得2分；只具有系统集成项目管理工程师证书的得1分。 拟投入的项目组成员（除项目经理）： 具有人社部颁发的数据库系统工程师、系统集成项目管理工程师、信息安全工程师、软件设计师、网络工程师，每具备1本证书得1分，最高得5分，同类证书不重复计分，一人多证只计一本。 备注： 提供上述人员相关证书复印件及本单位最近三个月内任意一个月的社保证明复印件并加盖单位公章，否则不得分。 | 8 |
| 技术部分（57）分 | 技术参数响应 | 根据招标采购文件招标需求中的硬件技术指标偏离情况进行打分，完全满足得满分24分。标注“▲”的技术参数每负偏离一项扣1分，其余每负偏离一项扣0.5分，允许偏离的技术条款偏离项扣分达到24分的投标无效。（★项为重要技术参数，不允许负偏离）。 | 24 |
|  | 项目需求与现状分析 | 根据投标人提供的项目需求的阐述；平台的网络架构、相关设备、环境、项目涉及的业务系统、数据状况的现状分析；结合现状、需求、优化、服务来阐述的项目的重难点及合理化对策进行综合打分： 1、投标人对项目需求认识阐述完全，对平台的网络架构、相关设备、环境、项目涉及的业务系统、数据状况的现状充分了解、详细的，重难点分析透彻、到位，并有科学可行的解决对策，充分体现投标人解决问题能力及服务优势，非常有利于项目实施的，得12分； 2、投标人对项目需求认识阐述完全，对平台的网络架构、相关设备、环境、项目涉及的业务系统、数据状况的现状比较了解的，重难点阐述比较充分、提出的合理化对策具有一定针对性的，符合项目实际情况需求的，一般有利于项目实施的，得8分； 3、投标人对项目需求认识程度一般，对现有的网络架构、相关设备、环境、项目涉及的业务系统、数据状况的了解一般的，重难点阐述及对策分析一般，只有部分参考价值的，得4分。 4、未提供方案的不得分。 | 12 |
|  | 项目升级优化实施方案 | 根据投标人提供的项目实施及进度方案、投标人根据平台网络组网架构及自身能力提供项目升级优化的影响面清单列表（涉及业务、网络、通信、机房等）、信息安全保障方案、数据迁移方案进行综合评分： 1、投标人根据项目实施及进度要求制定了详细、完善、合理的方案及计划，且符合项目要求的，影响面清单涉及的影响面程度小的，整体信息安全保障服务方案合理，能充分满足项目信息安全需求，可确保平台系统及业务安全，安全人员经验丰富及能力强的，数据迁移方案完整、能够整理出详细的迁移步骤和命令的，且停机时长较短的（不超过2小时），得12分； 2、投标人根据项目实施及进度要求制定了比较详细、完善、合理的方案及计划，且符合项目要求的，影响面清单涉及的影响面程度中等的，整体信息安全保障服务方案基本合理，能基本满足项目信息安全需求，可保证大部分平台系统及业务安全，并能提供相应安全人员的，数据迁移方案完整、能够整理出详细的迁移步骤和命令的，且停机时长较长的（2至4小时），得8分； 3、投标人根据项目实施及进度比较简单、未突出实施重点及关键进度安排的，影响面清单涉及的影响面程度较大的，信息安全保障服务内容描述一般、只能部分满足项目信息安全需求、无法提供安全人员或安全人员专业性差的，数据迁移方案一般、停机时长较长的（2至4小时）得4分； 4、未提供方案的不得分。 | 12 |
|  | 机房机柜服务 | 根据投标人提供的机房机柜服务进行打分： 1、在服务范围内的IDC机房内，提供7个及以上标准服务器机柜的，得3分。 2、在服务范围内的IDC机房内，提供6个标准服务器机柜的，得1分。 3、在服务范围内的IDC机房内，提供5个标准服务器机柜的，不得分。 | 3 |
|  | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务的技术力量、响应速度、承诺故障排除时间、日常维护方案打分。 1.技术力量强、经验丰富，响应速度快，机房及平台运维一体,维护方案针对性强的，得6分。 2.技术力量较强，响应速度较快，维护方案针对性较强的，得4分。 3.技术力量一般、响应速度一般、维护方案针对性一般的，得2分。 4.未提供任何描述的，不得分。 | 6 |
| 合计 | 70 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                       年  月  日

附表4

价格评审

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标设有预算价及最高限价：350万元/三年，超过预算及最高限价的报价为无效投标。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 审查结论 |  |

注：序号2在政采云上无须添加关联点。

价格评分表

采购编号：NBITC-202410666G

| 供应商 分值 |
| --- |
| 价 格 分 30分 | 评标基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格 参与评审的价格=投标报价-投标报价×小微企业价格扣除优惠值（10%）（残疾人福利性单位、监狱企业（监狱和戒毒企业）视同小微企业） 投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×30 投标报价得分以四舍五入保留小数点后二位。 |
| 报价得分（30分） |

评委签名：                                                    年  月  日

# 第四章  采购合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

合同编号：

合同编号

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据关于 舟山市妇女儿童医院数据中心机房租赁服务采购项目 公开招标的结果，签署本合同。

一、服务范围及内容

二、业务的内容——具体事项

三、合同有效期、履行期限

1、合同有效期：     年  月  日到     年  月  日。

2、履行期限：     年  月  日到     年  月  日。

四、甲方的权利和义务

1、甲方有权监督和参与维保的有关活动。

2、甲方有权要求乙方及时提供工作阶段性的进展情况。

3、甲方有权要求乙方更换不称职的人员。

4、甲方提供正常运行开通条件，设施设备资料，并对其完整性、准确性负责，使运行、维护具备条件。

5、甲方协助乙方，尽可能向乙方提供便利条件，以保证运行、维护工作的完成。

6、依据合同和法律应履行的其他义务。

五、乙方的权利和义务

1、有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及行政主管部门有关规定的人为干预。

2、依据国家有关法律法规的规定，在授权范围内完成工作，出具真实、合格报告。

3、乙方在委托授权范围内为甲方提供服务，不得将本合同所确定的服务转让给第三方。

4、乙方认真制定设备维保的进度计划，认真完成各项服务事项。

5、乙方提供设备维保的技术支持服务。

6、如甲方出现技术问题，乙方应及时查明原因并及时解决，保证工作的正常进行。

7、乙方将设备的维修费计入合同总价。

8、如甲乙双方合同约定以外的设备损坏无法修复，需重新更换，乙方负责提供相应配件的技术参数及价格，在不高于市场价的情况下经甲方同意后另行收取。

9、乙方巡检所需的人力、交通、食宿、材料等相关资源，费用计入本合同总价中。

10、乙方设备维保响应时间要求：基本故障在  个工作日内解决，如无法解决，按合同价的5％/次作为赔偿。

11、甲方如有重要事情，如领导检查工作等，乙方必须提前对设备进行调试，发现问题立刻解决以确保设备正常运转，并且到现场进行技术支持。

12、乙方依据委托合同维护甲方的合法权益，对服务事项内容保守秘密，不的对外公开、外泄。

13、乙方对甲方提供的所有财产须采取保护措施，严禁遭到人为破坏，并预防不可抗力损坏。

14、依法应承担的其他义务。

六、合同价款及支付办法

本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元），具体如下：按月支付，合同生效后每月15日支付前月的实际金额，经审核无误后，乙方提交有效正规税务发票给甲方作为付款凭据，支付时扣除前月乙方应支付的违约金和应承担的赔偿款。

七、违约责任

1、合同履行期限内，非乙方原因，甲方提前解除合同，甲方应支付乙方已经完成工作量的费用，同时支付未完成合同款10%的违约金。

2、合同履行期限内，非甲方原因，乙方提前解除合同，乙方应支付甲方合同总额的10%违约金。

3、由于乙方原因，甲方所提供财产遭到损坏、丢失， 乙方须赔偿甲方损失；如故意损坏、岗位失职，除赔偿甲方损失外，甲方有权主张合同总额10%的违约金或者解除合同。

4、乙方在接到设备及系统报修电话后，在30分钟未作出响应，且3个半小时内未赶到现场，造成甲方损失的，给予甲方赔偿，按合同价的5％/次计。

因乙方技术力量配备不足造成甲方损失的，给予甲方赔偿，按合同价的5％/次计。

如累计赔偿金额达到15%的，甲方有权提出终止合同。

5、由乙方造成损失而需赔付甲方违约金的，违约金将从合同款中扣除以赔偿甲方。

6、因不可抗力原因，致使一方不能履行合同，不承担违约责任，但应将情况尽快通知另一方，并应尽量减少由此发生的损失。

八、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、争议解决

本合同未尽事宜由双方协商解决，并签订必要的书面协议。如协商不成，双方同意将本合同引起的争议提交舟山仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

十、合同生效

1、合同经甲方、乙方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同一式伍份，乙方、采购代理机构各执壹份，甲方执叁份。

5、相关招投标文件、询标承诺等与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：舟山市妇女儿童医院        乙方（盖章）：

法定代表人：                         法定代表人：

或授权代表（签字）：                    或授权代表（签字）：

地址：                                 地址：

邮编：                                 邮编：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

签约时间：      年    月   日

签约地点：

# 第五章  招标内容及技术要求

一.采购清单

| 序号 | 名称 | 配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据存储 | 单套配置双控存储主机，20块 3.84TB SSD及存储配套相关授权，支持RAID-TP(三盘校验），同一RAID组三块数据盘同时故障 | 台 | 2 |
| 2 | FC光交换机扩容及授权 | 原HPE SN3000B光交，单台增配12个16gb FC模块及授权 | 台 | 4 |
| 3 | 虚拟化服务器 | CPU模块：4颗intel 6330H(2.0GHz/24核/33MB/150W) 内存：1024GB 硬盘：2块960GB SSD硬盘 HBA卡：1块2端口16Gb光纤通道HBA卡(含模块) 网卡：2块2端口万兆光接口网卡(含模块） 电源：4个1600W交流&240V高压直流电源模块 | 台 | 4 |
| 4 | 物理服务器(数据库） | CPU模块：4颗5318H(2.5GHz/18核/24.75MB/150W) | 台 | 2 |
|  |  | 内存：512GB |  |  |
|  |  | 硬盘：2块960GB SSD硬盘 |  |  |
|  |  | HBA卡：1块2端口16Gb光纤通道HBA卡(含模块) |  |  |
|  |  | 网卡：2块2端口万兆光接口网卡(含模块） |  |  |
|  |  | 电源：4块1600W交流&240V高压直流电源模块(GW-R1-白金) |  |  |
| 5 | 万兆管理交换机 | 48口万兆交换机，2个40GB配置冗余电源模块 | 套 | 2 |
| 6 | 万兆多模光模块 | SFP-XG-SX-MM850-D SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 块 | 40 |
| 7 | 网闸 | 内外网：6个千兆电口（含1个HA口和1个管理口），6个SFP光模块插槽，2个万兆SFP+插槽；1个串口；2个USB口； 性能：千兆口吞吐量900M，万兆口吞吐量1.2G，最大并发连接数20万； 包含全部功能模块，包括（文件交换、FTP访问、数据库传输、邮件传输、安全浏览、安全通道、消息模块） 包含3年硬件保修和技术支持服务。 | 台 | 1 |
| 8 | 数据中心维保服务 | 核心交换机、CAS云平台维保、物理服务器、存储等维保3年 | 批 | 1 |
| 9 | 美创产品基础维保服务 | 美创运维一体机 | 年 | 3 |
|  |  | 美创数据库审计 | 年 | 3 |
|  |  | 美创数据库防水坝 | 年 | 3 |
|  |  | 美创灾难备份管理系统 | 年 | 3 |
|  |  | 美创备份管理软件 | 年 | 3 |
| 10 | 灾备演练服务 | 原厂工程师现场容灾演练或数据恢复演练服务。 | 次 | 2 |
| 11 | 数据库维保服务 | 含1年7*24小时不间断远程支持；每年4次数据库现场巡检服务；1人天现场应急保障服务；每年1人天数据库性能优化服务； | 年 | 3 |
| 12 | 数据库搭建和迁移 | ORACLE RAC搭建：1套数据库集群搭建服务，1套含2节点集群搭建. 1套不同操作系统相同数据库类型在线迁移服务,迁移数据库容量小于1TB | 套 | 1 |
| 13 | 机房机柜服务 | 1个运营商级IDC机房，至少提供5个42U标准机柜 | 年 | 3 |
| 14 | 通信网络配套 | 双路由裸光纤2条 | 年 | 3 |
| 15 | 云平台集成服务 | 负责云平台的安装调试 | 次 | 1 |
| 16 | 云平台运维服务 | 负责云平台的日常维护和故障应急响应 | 年 | 3 |

二. 招标参数

2.1 数据存储

| 功能及参数指标 | 详细技术参数（★项为实质性要求，不允许负偏离） |
| --- | --- |
| ★控制器 | 配置≥2个控制器，控制器采用 Active-Active 架构，存储设备的控制器可以同时访问一个LUN，并且流量均衡。采用盘控一体架构，存储主机高度≥4U。 |
| ▲存储处理器 | 要求采用X86架构存储处理器；单颗处理器核数≥16核，频率≥2.5GHz。提供第三方权威机构测试报告证明，证明机构须具备CNAS及CMA国家认证。 |
| 主机连接方式 | 支持FC、iSCSI、NVMe over RoCE等接入方式。 |
| ★接口 | 配置16Gbps FC主机端口≥8个。 |
|  | 配置8个48 Gbps SAS3.0磁盘接口，磁盘通道速率≥384Gb。 |
| ★高速缓存 | 配置高速缓存≥256GB（缓存不包含SSD磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存）。 |
| 数据一致性保护 | 从主机端口到硬盘全路径支持基于硬件的并符合业界标准的T10-PI数据一致性检测，保障数据的一致性。 |
| ★磁盘配置 | ≥4块1.92TB 企业级SSD，≥20块3.84TB 企业级SSD。 |
| 磁盘混插 | 主机硬盘框同时支持SSD、SAS HDD、NL-SAS HDD等多种硬盘类型混插。 |
| RAID类型 | 支持RAID 0/1/5/6/10等多种RAID级别，并可同时并存。 |
| ▲三盘故障容忍 | 支持RAID-TP(三盘校验），同一RAID组三块数据盘同时故障，数据不丢失。提供第三方权威机构测试报告证明，证明机构须具备CNAS及CMA国家认证。 |
| 全局均衡磨损 | 配置SSD全局磨损均衡功能，提升SSD盘使用寿命。 |
| ▲SSD磁盘寿命查询 | 提供SSD寿命监控技术，并在系统中显示每一块SSD硬盘的磨损度以及预估剩余寿命。提供存储GUI管理界面截图。 |
| 复制链路 | 存储间复制链路支持IP和FC。提供第三方权威机构测试报告证明，证明机构须具备CNAS及CMA国家认证。 |
| 双活故障切换 | 任何一台存储整机故障，执行存储间自动切换，数据不丢失，业务不中断。提供第三方权威机构测试报告证明，证明机构须具备CNAS及CMA国家认证。 |
| ▲远程复制 | 复制功能可同时实现复制加密和复制压缩，且不需要引入存储之外的任何软件或硬件。提供存储GUI管理界面截图。 |
| ▲LUN数量 | 存储提供双控LUN数量≥65500。提供厂商官网截图证明。 |
| 自动精简 | 配置全容量许可精简功能，实现存储空间超分配，后续扩容无需额外购买许可；精简颗粒度：4K、8K、16K、32K、64K、128K、256K、512K、1M可调节。 |
| 快照 | 配置全容量许可快照功能，有效预防各种软故障的发生，后续扩容无需额外购买许可，可同时部署ROW和COW两种快照策略。 |
| ▲存储OS在线升级 | 支持控制器在线升级，升级过程中前端业务运行正常，单LUN无IO跌零。提供第三方权威机构测试报告证明，证明机构须具备CNAS及CMA国家认证。 |
| 无中断数据迁移 | 支持无中断数据迁移功能，可通过设定策略按计划进行业务无中断的LUN数据迁移。提供第三方权威机构测试报告证明，证明机构须具备CNAS及CMA国家认证。 |
| 数据自动分层 | 支持热点数据分层（≥3层）功能，系统自动将动态热点数据提升至高性能硬盘中，分层后整体性能显著提升。提供第三方权威机构测试报告证明，证明机构须具备CNAS及CMA国家认证。 |
| IPv4 & IPv6双协议栈 | 配置IPv4/v6协议授权，可以通过IPv4/v6协议进行存储访问、带外管理、远程复制等。 |
| 告警管理 | 配置日志告警、指示灯告警、控制台告警、蜂鸣器告警、邮件告警支持功能，支持故障事件和告警联动方式自定义。 |
| ▲统一监控 | 支持存储统一监控软件，支持对EMC、HDS、HPE、NetApp、IBM、华为、浪潮等厂家的磁盘阵列的配置信息、性能信息、告警信息的收集和展现，支持配置导出；支持对Brocade、Cisco等厂家光纤交换机的配置信息、性能信息的收集和展现；支持配置邮件、短信、微信等进行各种告警。提供GUI管理界面多存储厂商支持的兼容性截图。 |
| 安装和服务 | 提供三年7x24原厂质保服务，原厂上门安装服务。 |

2.2 FC光交换机扩容及授权

| 功能及参数指标 | 详细技术参数（★项为实质性要求，不允许负偏离） |
| --- | --- |
| ★兼容性要求 | 完全兼容现网FC光交换机HPE SN3000B设备使用，提供HPE SN3000B扩容授权，实现设备端口平滑扩容；（若无法满足，后续对接费用由中标人全权承担） |
| 系统架构 | 机架式安装，无拥塞架构设计，所有FC端口全线速 |
| 端口数量 | 单台提供12块16G短波光模块及12个端口扩容授权； |
| 端口速率 | 端口速率全双工状态下支持2/4/8/16Gbps，实配16Gbps |
| 系统延时 | 平均延迟≤2.1微秒 |
| 可用性水平 | 超过99.99%的网络的全面可用性 |
| FC协议支持 | FC-PH,FC-PH-2,FC-PH-3,FC-GS-2,FC-FG,FC-SW2 |
| 路径优化 | 支持最短路径优先特性 |
| 其他配件 | 1.满足上述硬件所需完整配件及相关软件 2.单台配齐所需光纤线 |

2.3 虚拟化服务器

| 功能及参数指标 | 详细技术参数（★项为实质性要求，不允许负偏离） |
| --- | --- |
| 服务器高度 | ≥4U，标配原厂导轨 |
| ★核心配置要求 | ≥4颗处理器或更高（主频≥2.0GHz，核数≥24核） |
|  | ≥1024GB DDR4 3200内存 |
|  | ≥2块960G SSD硬盘， |
| ▲NVMe硬盘扩展 | 支持最多24个前置2.5寸可热插拔NVMe PCIe SSD硬盘，提供官网截图证明 |
| 启动盘可选项 | 支持双M.2卡配置Raid1，作为操作系统安装盘；支持SD卡做启动盘 |
| 阵列控制器 | ≥1个阵列卡，配置12Gbps SAS磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5/50/6/60, Raid1/10。≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制； |
|  | 支持选用8GB缓存Raid卡，提供官网截图证明 |
| IO扩展插槽 | ≥6个PCI-e 3.0全高插槽，可扩展至≥18个全高标准PCI-e插槽，外加1个OCP 3.0 PCIe 16x插槽 |
| GPU | 支持9个企业级单宽GPU，全速PCIe 3.0 16x 插槽，提供官网截图证明 |
| 网卡 | 配置≥4个万兆光口（含万兆多模光模块）。 |
| 冗余电源 | 4个≥1600W热插拔冗余电源；支持1+1/N+N冗余； |
| 冗余风扇 | 8个N+1热插拔冗余风扇 |
| ▲远程管理功能 | 支持智能管理能力，具备支持3D温度海洋形式展示各组件温度传感器的分布图，可直观体现服务器整体温感状态，如发生温度告警可快速定位到具体区域；提供功能界面截图证明； |
| LCD诊断模块 | 实配2.5寸LCD可触控智能管理模块：可显示进风温度，CPU温度 |
| 服务要求 | 提供三年7x24原厂质保服务，原厂上门安装服务。 |

2.4 物理服务器(数据库）

| 功能及参数指标 | 详细技术参数（★项为实质性要求，不允许负偏离） |
| --- | --- |
| 服务器高度 | ≥4U，标配原厂导轨 |
| ★核心配置要求 | ≥4颗处理器或更高（主频≥2.0GHz，核数≥24核） |
|  | ≥1024GB DDR4 3200内存 |
|  | ≥2块960G SSD硬盘， |
| ▲硬盘扩展能力 | ≥8个2.5寸硬盘槽位，可选≥50块2.5寸热插拔硬盘，提供官网截图证明 |
| 启动盘可选项 | 支持双M.2卡配置Raid1，作为操作系统安装盘；支持SD卡做启动盘，提供官网截图证明 |
| 阵列控制器 | ≥1个阵列卡，配置12Gbps SAS磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5/50/6/60, Raid1/10。≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制； |
|  | 支持选用8GB缓存Raid卡 |
| IO扩展插槽 | ≥6个PCI-e 3.0全高插槽，可扩展至≥18个全高标准PCI-e插槽，外加1个OCP 3.0 PCIe 16x插槽，提供官网截图证明 |
| GPU | 支持9个企业级单宽GPU，全速PCIe 3.0 16x 插槽 |
| 网卡 | 配置≥4个万兆光口（含万兆多模光模块）。 |
| 冗余电源 | 4个≥1600W热插拔冗余电源；支持1+1/N+N冗余； |
| 冗余风扇 | 8个N+1热插拔冗余风扇 |
| ▲远程管理功能 | 支持对服务器进行移动运维管理。服务器发生SNMP告警的时候，可以通过短信和电话发送到指定的手机或者发送到指定的微信号；通过外接USB WIFI模块，提供无线热点，可使用手机或便携机直接登录服务器管理平台，配合使用移动端APP可对服务器进行移动运维和巡检操作；提供功能界面截图证明； |
| ▲LCD诊断模块 | 实配2.5寸LCD可触控智能管理模块：可显示服务器基本情况，支持各部件通过不同颜色展示健康状态 |
| 服务要求 | 提供三年7x24原厂质保服务，原厂上门安装服务。 |

2.5 万兆管理交换机

| 功能及参数指标 | 详细技术参数（★项为实质性要求，不允许负偏离） |
| --- | --- |
| ★整机性能 | 交换容量≥ 4 Tbps，转发性能≥2000Mpps，以官网所列最低参数为准 |
| ★端口要求 | 10GE光接口≥48个，40GE光接口≥4个 |
| 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ |
|  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
|  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |
| CPU保护 | 支持CPU保护功能 |
| 安全启动 | 要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据 |
| SAVI | 支持SAVI功能 |
| 云管 | 设备能够被共有云平台管理，提供第三方测试报告 |
| VxLAN | 支持VxLAN二层互通 |
|  | 支持VxLAN集中式网关互通功能 |
|  | 支持EVPN分布式网关二三层互通功能 |
| MPLS | MPLS L2VPN功能 |
|  | MPLS L3VPN功能 |
| 可靠性 | 支持BFD FOR VRRP功能 |
|  | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL |
|  | 支持IPv6 ACL |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证 |
| VLAN | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 |
| 链路聚合 | 支持链路聚合基本功能及聚合零丢包 |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像 |
| 配置要求 | 配置双电源、双风扇 |
| 服务要求 | 提供三年7x24原厂质保服务，原厂上门安装服务。 |

2.6 万兆多模光模块

| 功能及参数指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 基本要求 | SFP+万兆模块(850nm,300m,LC) |

2.7 网闸

| 功能及参数指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 采用“2+1”系统架构，即由两个主机系统和一个隔离交换专用硬件组成，隔离交换矩阵基于专用芯片实现，保证数据在搬移的时间内，内、外网隔离卡与内、外网系统为物理断开状态。 |
|  | 支持病毒检测、文件交换、数据库同步、数据库访问、安全浏览、FTP访问、邮件传输、定制访问等基本功能； |
| ▲安全系统 | 内、外网主机系统分别采用冗余双系统启动模式，当A系统运行失败后，能从B系统启动，且A、B系统可互为备份（提供功能界面截图）； 主机系统具有自主知识产权的多核多线程ASIC并行操作系统平台，并提供该安全操作系统的软件著作权作为证明； |
| 硬件性能 | 单电源，带液晶屏。不少于12个10/100/1000M自适应电口，12个SFP光模块插槽，4个万兆SFP+插槽；内外网主机系统分别具有独立的网络口、管理口、HA口（热备口）；4个USB口；内外网主机系统分别具有1个RJ45串口；支持设备监控声光报警； |
|  | 千兆接口吞吐量900M，万兆接口吞吐量1.2G，最大并发连接数20万； |
| ▲IPV6/IPV4 | 支持IPV6、IPV4双栈接入，提供功能界面截图； 获得IPv6 Ready认证证书，提供复印件； |
| 文件交换 | 支持有客户端无客户端两种文件交换方式；支持完全复制、增量同步、发送后删除、发送后备份等多种同步策略；支持多线程处理任务； |
|  | 支持文件格式特征过滤，并且不依赖于文件扩展名；支持文件类型可扩展模式，方便用户自主增加特定文件类型，并提供工具帮助用户识别不常见文件类型； |
|  | ▲支持基于动态令牌的双因子认证方式。客户端与安全隔离与信息交换系统间采用数字证书方式的身份认证，可以WEB认证方式和专用客户端认证。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） |
| 数据库同步 | 支持支持oracle、Sql Server 、DB2、Sybase等主流数据库间的同种或异种数据库同步，支持单向和双向同步； |
|  | 支持病毒检测；支持一对多，多对一，多对多同步方式； |
|  | 支持数据容错处理，当数据同步失败时，用户可以查询、复位、删除未能正常传输的数据； |
|  | 支持数据库同步数据统计、查询功能； |
|  | 支持数据库同步事件邮件报警功能； |
| 安全浏览 | 支持病毒检测功能；支持页面关键字过滤；支持URL过滤； |
|  | 支持HTTP请求类型（GET/POST/PUT/HEAD）过滤；支持HTTP请求头部大小限制； |
| 强制访问控制 | 1）提供专用客户端，与网闸进行认证，支持本地用户名口令认证，支持对在线用户进行踢除、中断、查看等管理方式； 2）支持基于动态令牌的双因子认证方式； 3）支持对用户的客户端版本和进程进行检查，进行准入控制； |
| 病毒检测 | 采用专用国产知名病毒库； 采用自有知识产权的病毒防护引擎； |
| 攻击防御 | ▲支持与入侵检测系统实时联动，可设置自动阻断响应，提供第三方权威机构证明材料复印件； |
|  | 具有抗DoS、DDoS攻击功能； |
| 管理审计 | 管理方式采用B/S架构的Web方式管理，基于数字证书管理；支持内外网分别采用专用管理口管理，支持专用管理主机管理； |
|  | 支持全中文日志显示，并能实现内外网主机日志同步 |
|  | 支持配置文件以加密的方式导出 |
|  | 支持图表实时显示网口流量、CPU状态、内存状态信息； |
| 可靠性 | 双机热备支持配置同步；支持负载均衡； 双机热备支持抢占模式，支持主、备设备状态图表实时显示； ▲支持主、备状态实时展示；支持双机热备模式、集群模式部署；并具有动态集群，提供第三方权威机构证明材料复印件； |
| 服务要求 | 提供三年7x24原厂质保服务，原厂上门安装服务。 |

2.8 数据中心维保服务

| 功能及参数指标 | 详细技术参数（★项为实质性要求，不允许负偏离） |
| --- | --- |
| 服务器原厂维保 | 1、提供4台HPE DL580 Gen10四路服务器原厂维保服务，2年基础系统支持7x24 全天候服务 2、硬件支持服务: 工作时段:服务7x24全天候提供，包括国家法定节假日。 4小时内现场响应:如果服务覆盖的硬件出现无法远程解决的故障，则将在4小时内，采取商业上合理的措施做出现场响应。在接到客户呼叫并确定硬件故障后的4个小时之内，授权工程师将在工作时段范围内到达客户站点，提供硬件维修服务。 3、软件支持服务: 工作时段:服务7*24全天候提供，包括国家法定节假日。 远程响应时间:在登记软件问题后，技术支持工程师在两个小时内响应呼叫。 |
| 光纤交换机原厂维保 | 1、提供2台H3C SN3300B光纤交换机原厂维保服务，3年基础系统支持7*24全天候服务 2、硬件支持服务: 工作时段:服务7*24全天候提供，包括国家法定节假日。 4小时内现场响应:如果服务覆盖的硬件出现无法远程解决的故障，则将在4小时内，采取商业上合理的措施做出现场响应。在接到客户呼叫并确定硬件故障后的4个小时之内，授权工程师将在工作时段范围内到达客户站点，提供硬件维修服务。 3、软件支持服务: 工作时段:服务7*24全天候提供，包括国家法定节假日。 远程响应时间:在登记软件问题后，技术支持工程师在两个小时内响应呼叫。 |
| 存储原厂维保 | 1、提供1台H3C CF8840集中式存储原厂维保服务，3年基础系统支持7*24全天候服务 2、硬件支持服务: 工作时段:服务7*24全天候提供，包括国家法定节假日。 4小时内现场响应:如果服务覆盖的硬件出现无法远程解决的故障，则将在4小时内，采取商业上合理的措施做出现场响应。在接到客户呼叫并确定硬件故障后的4个小时之内，授权工程师将在工作时段范围内到达客户站点，提供硬件维修服务。 3、软件支持服务: 工作时段:服务7*24全天候提供，包括国家法定节假日。 远程响应时间:在登记软件问题后，技术支持工程师在两个小时内响应呼叫。 |
| 虚拟化软件原厂维保 | 1、提供2套H3C LIS-CAS-CVMB-ENT-8虚拟化软件原厂维保服务，2年7*24全天候服务; 2、技术支持时间:7*24全天候服务; 3、技术支持获取方式:可以通过电话、Web访问技术支持资源，反馈问题并获取支持； 4、问题处理:响应并解决客户咨询问题或软件问题\问题升级管理:对于复杂问题，提供问题升级通道，推动问题快速解决； 5、在线信息访问:客户可通过网站获取最新产品、方案信息。同时通过服务代码，可以访问知识案例库，查找产品相关案例;参与技术论坛讨论，与其他用户进行技术交流; 6、版本更新:为客户提供服务代码，客户可以根据服务代码从官方网站获取最新的软件版本及相关文档，实现版本更新; 7、现场技术支持:7*24小时响应，根据问题级别到达。 |
| 核心交换机原厂维保 | 1、提供1台H3C S7506E-NP核心交换机原厂维保服务，3年5*10*NBD备件发出服务 2、备件支持：服务时间:周一到周五当地时间8:00-18:00(国家法定节假日除外)提供 3、远程技术支持服务:提供7*24客户服务热线，提供产品技术咨询、故障申报受理、硬件维修受理等服务内容，实时响应。服务的提供时间为一年365天，周一到周日，每天24小时 4、软件支持服务;提供维护性软件版本 5、在线支持服务:提供网站专用帐号 |

2.9 美创产品基础维保服务

| 功能及参数指标 | 详细技术参数（★项为实质性要求，不允许负偏离） |
| --- | --- |
| 原厂维保 | 对现有美创运维一体机、数据库审计、数据库防水坝、灾难备份管理系统、备份管理软件相关联的系统故障，服务商提供7*24小时不间断非现场(可以是400电话、e-mail、VPN、QQ等形式)支持服务，通过以上方式直接联络服务商的技术工程师，寻求问题的解决方案、技术文档以及技术指导，提供故障处理案例。由相关技术人员负责对提供的设备、系统进行远程维修;服务商指派经验丰富并熟悉用户业务系统架构的工程师远程连接，并得到用户方责任人的确认后，才正式进行恢复及相应的操作。服务期内，对于所列维护软件提供系统维护服务，并包括所有故障修复所需的人工、维护材料、耗材等，不再收取任何费用。 服务商在接到招标方故障申告后应于5分钟内响应，如故障未能在30分钟内通过远程支持得到解决，服务商承诺根据招标方要求派指定服务工程师在用户规定时间内赶到招标方现场，提供不间断故障处理服务。 |
| 远程巡检服务 | 定期对医院运维一体机、数据库审计、数据库防水坝、灾难备份管理系统、备份管理软件系统进行远程巡检，保障相关系统的正常稳定运行，巡检内容包含：系统运行状态、系统防护状态、硬件使用情况、安全日志、系统存储空间、管理数据库等进行预防性检查，并提供预防性维护建议和巡检报告。 服务期内包含1次/年远程巡检服务。 |
| 协助完善系统日常运维 | 根据客户的实际情况，制定合理的运维计划和运维操作手册，完善日常运维文档，并根据日常运维内容提供及时告警。 |
| 事件管理 | 服务商必须为招标方建立产品运维故障处理档案，服务商工程师应把用户所有故障问题记录在档，并建立故障ID，可以让服务商随时跟踪故障ID的处理状况。故障报告包括故障ID、故障ID的严重等级、故障ID及问题解决的状态、处理该问题的Oracle技术支持工程师、问题说明、问题进展等。 |

2.10 灾备演练服务

| 功能及参数指标 | 详细技术参数（★项为实质性要求，不允许负偏离） |
| --- | --- |
| 灾备演练服务 | 提供数据库容灾演练服务，演练之前预留故障模拟时间。待正式切换开始后，进行应急响应、应急容灾切换等各项工作，并做好时间记录，按演练步骤逐个填写演练记录表。 应急系统演练主要包括应急切换决策流程、切换前消息发布、切换指标的达标情况、切换之后的业务测试、应急回切时间、应急回切后数据一致性测试、应急回切后正式业务完成性测试、切换大屏展示等内容，演练完成需要提供数据库容灾演练报告。 服务期内提供至少2次数据库容灾演练并提供容灾演练报告。 |

2.11 数据库维保服务

| 功能及参数指标 | 详细技术参数（★项为实质性要求，不允许负偏离） |
| --- | --- |
| 数据库维保服务 | 对我院现有数据库系统故障，服务商提供7*24小时不间断非现场(可以是400电话、e-mail、VPN、QQ等形式)支持服务，通过以上方式直接联络服务商的技术工程师，寻求问题的解决方案、技术文档以及技术指导，提供故障处理案例。 服务商在接到招标方故障申告后应于5分钟内响应，如故障未能在30分钟内通过远程支持得到解决，服务商承诺根据招标方要求派指定服务工程师在用户规定时间内赶到招标方现场，提供不间断故障处理服务。 |
| 故障管理和查询回顾服务 | 灾难性故障指由于各种原因引起数据库不可用或者部分不可用的状况。要求服务团队精通灾备技术，快速恢复各种灾难性故障。熟悉招标方的备份机制和模式，利用备份机制实现快速故障恢复，针对数据灾难情形提供强有力的挽救技术或工具。 在招标方数据库遭遇故障时，服务商技术工程师需要把每个招标方所记录的故障ID，加以处理，让招标方随时跟踪故障ID的处理状况。故障ID报告需要包括问题的状态、问题描述和解决方法、解决过程等等内容。服务商需要定期将故障ID进行汇总之后传真或者E-mail给招标方。报告中除包含特定的日期、产品、客户资料、平台等基本内容之外，还包括故障ID、故障ID的严重等级、故障ID及问题解决的状态、处理该问题的技术支持工程师、问题说明、问题进展等。 |
| 数据库现场巡检服务 | 日常检查至少包括以下内容： 1）检查相关软硬件、数据库配置和SGA、PGA的配置情况； 2）检查数据库、备份结果集、各表空间的变化情况等，并对数据变化情况作评估； 3）统计当前表空间、文件系统和数据文件的使用情况； 4）检查数据库alert.log日志文件和相关trace文件； 5）检查操作系统用户、数据库用户、系统本身的安全性； 6）收集数据库运行期间的负载情况和Instance各性能指标； 7）检查数据库备份是否正常； 服务期内提供4次/年的现场巡检服务。 |
| 7*24小时应急现场响应支持服务 | 当遇到复杂性问题，需要到现场进行综合诊断或者用户要求现场支持服务的时候，要求服务团队人员乃至专家后援服务团队人员在2小时内到达支持现场，同时要求在路途中不中断电话支持以求快速解决问题。 当由于各种原因引起数据库不可用或者部分不可用的状况，要求服务团队精通灾备技术，快速恢复各种灾难性故障。熟悉招标人的备份机制和模式，利用备份机制实现快速故障恢复，针对数据灾难情形提供强有力的挽救技术或工具。 服务期内要求现场服务根据实际需求提供，并且不少于1天/年。 |
| 灾难性故障应急现场保障服务 | 灾难性故障指由于各种原因引起数据库不可用或者部分不可用的状况。要求服务团队精通灾备技术，快速恢复各种灾难性故障。熟悉招标方的备份机制和模式，利用备份机制实现快速故障恢复，针对数据灾难情形提供强有力的挽救技术或工具。 |
| 数据库性能优化服务 | 服务商须结合日常检查、数据库巡检、客户应用需求和客户重大事件，进行数据库系统性能调优工作方案。针对当前数据库运行情况以及收集的性能信息提出系统各项性能参数配置合理调优或硬件扩容建议，在获得招标人同意后，对数据库系统各项性能参数配置进行合理调优。 服务商在对数据库系统性能调优前，应制定数据库性能调优方案，包括调优操作步骤、应急方案和措施、必要的信息备份等，在招标人的同意下进行数据库性能优化或 SQL优化,予以实施。 要求服务团队极为擅长性能优化和SQL语句优化，具有丰富的性能优化案例和性能优化相关培训课程,能结合实际案例自行编著培训课程（即ORACLE官方OCP或OCM教材不计在内）者可作为优选。 提供至少1天/年的数据库性能优化服务。 |
| 事件管理 | 服务商必须为招标方建立Oracle故障处理档案，服务商工程师应把用户所有故障问题记录在档，并建立故障ID，可以让服务商随时跟踪故障ID的处理状况。故障报告包括故障ID、故障ID的严重等级、故障ID及问题解决的状态、处理该问题的Oracle技术支持工程师、问题说明、问题进展等。 服务商必须为招标方设定固定的专职的主备责任工程师提供服务响应支持。主责工程师需定期进行数据库状况检查，同时提供系统健康检查顾问服务以及协助客户建立ORACLE数据库日常管理规范。 服务商为招标方建立的系统健康档案。详细记录用户系统发生的事故及解决方案，为招标方提供技术案例知识库更新服务，时时关注招标方系统的安全状况，Oracle数据库、服务器操作系统官方网站更新信息，及时为用户提供系统补丁更新、软件升级服务。 |

2.12 数据库搭建和迁移

| 功能及参数指标 | 详细技术参数（★项为实质性要求，不允许负偏离） |
| --- | --- |
| 数据库高可用搭建 | 要求服务商从应用层、数据层、硬件层三个层面进行调研，并根据实际调研情况提供最适配用户的RAC搭建方案，以给用户带来最小程度的业务影响。具体的RAC搭建方案及内容如下：  操作系统基础配置  多路径软件安装  安装Grid Infrastructure  安装RDBMS软件  安装最新PSU版本  创建数据磁盘组  创建实例  参数优化  监控部署 服务期内支持一套0racle RAC 数据库集群搭建服务，搭建方式可选择远程或现场。 |
| 数据迁移 | 服务商通过迁移评估规划，制定在线迁移方案，使数据库迁移后运行效率更高，包括： 从招标方实际应用角度出发，根据新老系统的硬件环境，Oracle版本，应用类型，业务可以允许的停止时间，进行综合性分析，提供客户几种可选的数据迁移方案，并描述优缺点、风险和停机时长，与客户仔细讨论后，制定出适合特定业务系统的迁移方案。事先整理出详细的迁移步骤和命令，保障数据库的迁移前、迁移中、迁移后的系统正常和数据安全。 具体服务内容如下：  分析可选的数据迁移方案；  确定本次数据迁移方案；  制定数据迁移应急回退计划；  迁移前协助做好各项系统备份准备；  实施数据迁移任务；  测试迁移后的数据库，保证数据库的可用性；  协助测试应用软件，检测迁移的有效性；  提交完整的系统迁移文档。 服务商具有数据库在线迁移或者割接方面的技术能力或者国家认证的专利证明。 服务期内提供一套不同操作系统相同数据库类型在线迁移服务，迁移数据库容量<1TB，迁移方式可选择远程或现场。 |

2.13 机房机柜服务

| 配套要求 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| ▲机房位置要求 | 在定海城区范围的IDC机房内，提供至少5个标准服务器机柜。（提供机房定位相关证明） |
| 机柜参数及配置 | 提供2000*1100*600MM标准服务器机柜，单机柜提供两路（主备）16A及以上的UPS电源，国标插座（主、备各10路）≥20个。 |
| 供电保障 | 1、机房电力：单机柜UPS供电额定功率≥4000W，UPS供电时间保障不少于60分钟。 2、机房柴油发电机供电保障:应采用一台油机对应一台变压器方式或者多台油机集中保障，油机负载能支撑系统容量需求。 3、▲机房配套涉及的供电满足双路市电接入保障。（提供相关证明） |
| 制冷设施 | 机房空调采用自动控制空调温、湿度数据的设置值，自动优化空调工作性能和状态。 |
| 消防设施 | 1、机房防火类别应满足项目机房需求； 2、机房、楼道应安装温度烟雾感应消防系统，防火报警探测头，遇火情自动告警，并启动灭火系统灭火； 3、机房内部应配置相应数量的手动灭火设备； 4、机房内应有火灾自动报警系统，在机房防护区内应有声光报警装置； 5、机房灭火系统启动方式：自动，按钮手动，机械手动都应具备。 |
| 监控安保系统 | 1、机房具备统一的监控管理系统，能够查询监控记录，监控记录保持时间≥1年； 2、机房具备统一的门禁系统，能够查询门禁记录，门禁记录保持时间≥1年； |

2.14 通信网络配套

| 配套要求 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 通信网络配套 | 提供医院机房至平台机房通信双路由裸光纤2条，配套万兆光纤模块，要求2条裸光纤分别通过不同的物理链路、方向进入到医院。 |

2.15 云平台集成服务

| 配套要求 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 云平台集成服务 | 1、投标单位需了解医院目前服务器及相关设备现状运行情况，对现在的业务相关服务器相进行调研，熟悉医院业务服务器运行架构并出具现场勘探证明做进投标文件中。 2、服务包含本项目所有设备安装调试；原H3C CAS云平台的迁移及升级、服务器集群安装配置；HIS数据库迁移与配置（以最优方式进行从老设备迁移到新设备，数据迁移需定制数据库安装配置方案，检查软件安装环境，安装数据库软件，完成数据库配置，并测试）； 3、需要搬迁原电信南珍IDC机房设备至本项目设备所在IDC机房。 |

2.16 云平台运维服务

| 配套要求 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 云平台运维服务 | 1、合同期内，中标单位应成立专门的团队，负责运维服务；并指定专门的负责人负责与用户的对接及协调。设立专门的工作热线，接受用户的咨询。 2、提供7*24小时不间断电话及现场运维服务；在使用过程中接到一般故障报修通知应在10分钟内响应，紧急故障报修5分钟内响应，并开始故障处理，根据发生故障程度作出相应的措施，可通过远程指导解决及2小时内到现场进行处置，并提供不间断连续处理直至故障排除。 3、建立良好的故障申报流程，能顺利进行故障申告和故障监控，对每个故障能进行全程监控和管理。 4、同时中标人应提供以下服务项目（不限于此）： （1）提供设备主要部件的详细操作手册和维修手册； （2）对采购人的验收工作，中标人须按采购人要求进行配合工作； （3）施工期间，中标人应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。 （4）提供相应的操作培训。 （5）中标人应无条件接受采购人对租赁设备、机房的不定期督查。 （6）中标人应针对采购人租赁的设备进行一月两次的巡检并出具由双方签字的巡检报告。 （7）中标人需无条件承诺对本项目所涉及的所有数据进行保密。 |

# 第六章  商务条款

| 序号 | 招标商务条款要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实施地点：采购人指定地点。 |  |
| 2 | 服务期限：合同签订生效之日起三年。 |  |
| 3 | 付款方法和条件：按月支付，合同生效后每月15日支付前月的实际金额，经审核无误后，乙方提交有效正规税务发票给甲方作为付款凭据，支付时扣除前月乙方应支付的违约金和应承担的赔偿款。 |  |
| 4 | 履约保证金金额、形式：本项目不适用。 |  |
| 5 | 售后服务：提供热线电话服务，接收系统运行出错报告电话后，立即通过电话解决问题；建立双方专用服务通道，提供7×24小时服务，接到故障通知后应在1小时内响应，在2小时内解决故障；现场服务：免费运维期间提供每月至少六天现场服务，每季度提供一次巡检服务并提供巡检报告，甲乙双方签字。 |  |
| 6 | 培训：在本项目服务期间，除了项目的上线培训外，在项目正式运行后，需根据用户的实际需求提供相应的系统培训；提供现场培训服务，并须提供具体的培训方案。在本项目维保期间，负责免费培训使用人员和维护人员，内容包括设备操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止。 |  |
| 7 | 验收要求：采购人自行验收 |  |
| 8 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |  |

# 第七章  附件

A.资格文件

封面

正（副）本

舟山市妇女儿童医院数据中心机房租赁服务采购项目

采购编号：NBITC-202410666G

子    包：（如有多个子包）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A3、采购文件要求的其他资格证明材料。

B.商务和技术文件

封面

正（副）本

舟山市妇女儿童医院数据中心机房租赁服务采购项目

采购编号：NBITC-202410666G

子    包：（如有多个子包）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

B1投标书

致：采购人

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的 舟山市妇女儿童医院数据中心机房租赁服务采购项目（采购编号：NBITC-202410666G）招标活动并投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

地址：                           邮编：

电话：                           传真：

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

B2法定代表人身份证明

（供应商代表为法定代表人时适用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加 舟山市妇女儿童医院数据中心机房租赁服务采购项目，采购编号为NBITC-202410666G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、法定代表人和授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

B4供应商一般情况

| 1 | 单位名称： |
| --- | --- |
| 2 | 注册地址： |
| 3 | 组织结构： |
| 4 | 法定代表人： | 联 系 人： |
| 5 | 电 话： | 传真： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件） |
| 8 | 从业人员数量： | 营业执照号： |
| 9 | 开户银行： | 开户账号： |
| 10 | 其他需要说明的情况 |

供应商（盖章）：

日          期：

B5商务条款响应表

项目名称： 舟山市妇女儿童医院数据中心机房租赁服务采购项目

采购编号：NBITC-202410666G

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与第六章商务条款逐项比较填写。偏离的认定由评标委员会进行评议。

供应商（盖章）：

日          期：

B6招标内容及技术要求条款响应表

项目名称： 舟山市妇女儿童医院数据中心机房租赁服务采购项目

采购编号：NBITC-202410666G

| 序号 | 招标文件规定的条款 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

注：须与“第五章招标内容及技术要求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。偏离的认定由评标委员会进行评议。

供应商（盖章）：

日          期：

B7、配置清单（格式自拟）

B8、第三章“技术和资信商务评分表”中要求提供的相关内容和证明材料；

B9、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C.报价文件

封面

正（副）本

舟山市妇女儿童医院数据中心机房租赁服务采购项目

采购编号：NBITC-202410666G

子    包：（如有多个子包）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

C1开标一览表

项目名称： 舟山市妇女儿童医院数据中心机房租赁服务采购项目

采购编号：NBITC-202410666G

货币单位：人民币（元）

| 标项 | 服务名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心机房租赁服务 | 人民币（大写） 元/三年 （￥ 元/三年） |  |

注：投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的报价内容不一致的，以上传的签字盖章的投标文件中开标一览表为准

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

## C2分项报价表

项目名称：舟山市妇女儿童医院数据中心机房租赁服务采购项目

采购编号：NBITC-202410666G                                                                            （价格单位：人民币万元）

| 编号 | 名称 | 数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |
| 投标报价 |  |  |

注：格式可根据实际情况自行调整。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

C3.中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加_______________________________（单位名称）的_________________________（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

数据中心机房租赁服务（标的名称），属于租赁和商务服务业；承建（承接）企业为_____________________________（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于__企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填写说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商根据采购文件规定的采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，对照中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）如实填写。

3、请供应商在相应文字处打钩或直接写明企业划分类型，如实勾选或填写企业的划分类型并对其真实性负责。

C4.残疾人福利性单位声明函（如是需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

C5.监狱企业证明（如是请提供）

监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

C6 供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

舟山市政府采购信贷政策

1、为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：

| 舟山市政府采购信用融资合作银行 |
| --- |
| 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | “采购贷”业务是指符合条件的中小企业供应商客户，在其取得政府采购合同后，以合同项下的预期销货款抵押为基础，为其提供的融资业务。融资额度根据政府采购合同实有金额（合同哦金额减去预收货款）及供应商资金需求确定，融资本息最高可达政府采购合同实有金额的100%。 | 柳超颖 | 15858076468 |
| 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | 1.快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。2.申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。3.无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。4.利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。 | 普陀片区：蔡妮妮 定海片区：杨莹 自贸区片区：郑佳奇 | 普陀片区：13957201791 定海片区：13655803997 自贸区片区：13857208408 |
| 杭州银行股份有限公司舟山市分行 | “云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。 | 方经理 | 0580-2185201、18205800451 |
| 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 小企业政采贷是招商银行为政府采购中标供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购中标及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。 | 李玲 | 0580-2061710、13957227971 |
| 温州银行股份有限公司舟山市分行 | “政采订单贷” ：单户授信最高为500万，单笔申请最高可按中标金额0.8折，贷款期限最少三个月、最长一年，可通过政采云平台向本行发起政采订单贷业务申请 | 郑贤栋 | 0580—8866086 |
| 交通银行股份有限公司舟山分行 | 交通银行政采贷，最长期限1年，融资金额一般不超过1000万元，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。 | 赵争艳 | 0580-2260728,13758007280 |
| 中信银行股份有限公司舟山分行 | 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购中标通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为中标小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。 | 杨莉丹 | 13905809681 |
| 泰隆银行舟山市分行 | 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由中标企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续 贷至合同付款日。 | 胡亢宇 | 17605868703 |
| 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | 政采贷业务是指农业银行向政府采购中标供应商发放的，用于满足其采购货物、服务等资金需求，并以该政府采购合同项下预期销售收入为主要还款来源的中短期信用业务，适用对象为在政府采购中标的中小微企业。贷款额度原则上不超过政府采购合同实有金额的80%,单户借款额度不超过500万元。 | 邵琼 | 13587049595 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行 | 邮储银行“政采贷”产品指我行向在政府采购活动中中标的企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期流动资金贷款。融资模式根据融资行为所处采购合同的履行阶段确定，包括应收账款融资模式与采购合同融资模式。授信金额最高不超过500万元，期限最长不超过1年。 | 曾超 | 15924008387 |

2、一般步骤

（1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

（2）供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；

（3）银行、供应商线上办理审批、放贷事宜。

3、注意事项

（1）中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

（2）用于政府采购信用融资的政府采购合同，应当包含如下条款：“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向      银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。

中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）