政府采购

国内公开招标文件

| 项目编号： | DC1021001 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 宁波东部新城泛光照明设施养护管理项目 |

| 采购人： | 宁波市东部新城开发建设指挥部 |
| --- | --- |
| 采购代理人： | 德威工程管理咨询有限公司 |

二〇二一年二月

目  录

第一部分  采购公告	3

第二部分  投标人须知	6

第三部分  评标办法及评分标准	14

第四部分  采购需求	17

第五部分  合同主要条款	42

第六部分　投标文件格式	27

# 第一部分  采购公告

项目概况 宁波东部新城泛光照明设施养护管理项目的潜在投标人应在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2021年 3 月 2 日 14 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：宁波东部新城泛光照明设施养护管理项目

预算金额：320万元（第一年）

最高限价：3175602元（第一年）

采购需求：

| 子包号 | 服务名称 | 数量 | 主要需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁波东部新城泛光照明设施养护管理项目 | 1项 | 照明设施的日常养护， 详见第四部分采购需求。 |

服务期限：总期限为3年，合同一年一签。第一阶段：自合同签订之日起1年；后两阶段：采购人根据中标单位在上一阶段合同履约、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格条件要求：拟派本项目项目负责人要求为工程类高级工程师及以上技术职称，除项目负责人外，养护人员中至少配备一名具备机电工程注册建造师二级及以上或电气相关专业工程师及以上技术职称。

4、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公告前对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格。）

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目监理等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

三、获取招标文件

时间：2021年2月9日至2021年2月22日17:00止（北京时间，提供期限届满后，若获取招标文件的潜在投标人不足3家的，采购人可以顺延提供期限并予公告，也可以重新招标。）

地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。

获取招标文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：4008817190，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件提交截止时间：2021年 3 月 2 日 14 点 00 分（北京时间）。

投标文件提交地点：德威工程管理咨询有限公司开标大厅[宁波市星海南路100号华商大厦7楼（电梯至6楼，走楼梯至7楼）]。

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

开标时间：开标时间同投标文件提交截止时间。

开标地点：同投标文件提交地点。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

2、本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”、“宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）”上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。

3、供应商如发现采购文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内将书面文件提交代理机构或采购人，代理机构将视情做统一答复，如规定时间内未收到任何疑问，则视为各供应商均对此无异议。

4、落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

5、本招标公告“一、项目基本概况”中预算金额及最高限价仅指第一年。本项目投标总价最高限价     9950302元，其中第一年最高限价3175602元，第二年最高限价3298402元，第三年最高限价3476298元。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：宁波市东部新城开发建设指挥部

地址：宁波市鄞州区世纪大道北段1228号

联系人：杨老师

联系方式： 0574- 89187747

2、采购代理机构信息

名称：德威工程管理咨询有限公司

地址：宁波市星海南路100号华商大厦4楼

联系人：王皓、俞蒙蒙

联系方式：0574-87684881、13736140496

3、同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市政府采购管理办公室

地址：宁波市海曙区中山西路19号

联系人：徐老师

监督投诉电话：0574-89388441

# 第二部分  投标人须知

前附表一

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波东部新城泛光照明设施养护管理项目 |
| 2 | 项目编号： |
| 3 | 采购人：宁波市东部新城开发建设指挥部 |
| 4 | 投标人资格要求：详见第一部分“采购公告” |
| 5 | 投标保证金：无。 |
| 6 | 服务期限：总期限为3年，合同一年一签。第一阶段：自合同签订之日起1年；后两阶段：采购人根据中标单位在上一阶段合同履约、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签。 |
| 7 | 本次招标投标总价最高限价详见采购公告，超过此限价做无效标处理。 |
| 8 | 投标截止时间：2021年 3 月 2 日 14 时 00 分（北京时间） 投标截止地点：宁波市高新区星海南路100号华商大厦7楼会议室（电梯至6楼，走楼梯至7楼） |
| 9 | 开标时间：2021年 3 月 2 日 14 时 00 分（北京时间） 开标地点：宁波市高新区星海南路100号华商大厦7楼会议室（电梯至6楼，走楼梯至7楼） |
| 10 | 评标办法：具体内容详见招标文件第三部分 评标办法及评分标准 |
| 11 | 评标结果公示：评标结果公示于浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）。 |
| 12 | 投标文件有效期：自投标截止日起60天。 |
| 13 | 履约担保形式：履约保函/履约保险 履约担保金额：合同金额的2% 提交时间：合同签订后15日内 退还时间：合同期满后一周内 |
| 14 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人。 |

一 、说明

1、采购代理人：德威工程管理咨询有限公司。

2、采购人：宁波市东部新城开发建设指挥部。

3、投标人资格：详见投标人须知前附表一第4项。

4、服务期限：详见投标人须知前附表一第6项。

二、采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

三、投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的法定代表人授权书（见投标文件提供的格式式样）。

四、投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

五、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

六、转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目允许中标人将部分内容委托专业单位实施，但须经采购人审核。

七、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1、采购公告

2、投标人须知

3、评标办法及评分标准

4、采购需求

5、合同主要条款

6、投标文件格式

7、其它相关内容

8、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被作无效或拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1、采购人对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2、更正公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3、如更正公告有重新发布电子招标文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

八、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件分为报价部分(标)，技术、商务、资信部分(标)两部分；
所递交投标文件中，至少包含下列文件：

报价部分(标)装订以下文件：

（1）投标函（见招标文件提供的格式式样）；

（2）开标一览表（见招标文件提供的格式式样）；

（3）分项报价表（见招标文件提供的格式式样）；

（4）其他涉及并标有投标价格的有关文件（若有，投标人自制）；

（5）中小企业声明函（见招标文件提供的格式式样）；

（6）残疾人福利单位声明函（如有请提供，见招标文件提供的格式式样）；

技术、商务、资信部分(标)装订以下文件：

（1）服务实施方案（根据采购需求、评分标准等编制）：包括但不限于项目理解；重难点分析；养护实施方案；安全、文明服务措施；照明设施维护质量的保证措施；防盗措施；应急措施；合理化建议等；

（2）投入本项目的养护人员配备表（要求详见第四部分 采购需求）；

（3）资格证明文件，包含下列文件：

a. 法定代表人授权书（若投标人代表系法定代表人，无需递交本授权书，必须递交法定代表人身份证复印件，在投标时须提供本人身份证和营业执照副本供查验，否则按无法定代表人授权处理）；

b. 有效的营业执照复印件（原件备查）；

c．合格投标人的承诺函；

（4）其余评标办法涉及的证明资料复印件（原件备查）。

（二）投标文件的语言及计量

★1、投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写，必须以人民币报价，不接受外币报价。

★2、投标总价包含成本、利润、税金、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

★3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1、自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

无。

（六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人应将报价部分(标)文件一式叁份（正本壹份、副本贰份），分别装订成册，封面应注明“正本”、“副本”字样；技术、商务、资信部分(标)文件一式叁份（正本壹份、副本贰份），分别装订成册，封面应注明“正本”、“副本”字样。

3、投标文件需打印或用不褪色的墨水填写，若正本与副本不符，以正本为准。

4、投标文件须由投标人在规定位置加盖公章并由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应将报价部分(标)文件和技术、商务、资信部分(标)文件分别密封包装，包装封面上应注明“采购人名称、投标项目名称、投标人名称、投标人地址、“报价部分(标)”或 “技术、商务、资信部分(标)”及开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2、未按规定密封的投标文件将被拒绝，未按规定标记造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、投标文件出现下列情形之一的，被认为初审不合格的，为无效投标文件，不得进入评标：

（1）未按照招标文件的要求签署、盖章和密封的；

（2）不具备招标文件中规定资格要求的；

（3）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

2、投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件做出实质性的响应，作无效标处理。

（1）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（2）带“★”的款项不能满足招标文件要求的；

（3）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（4）经评标委员会评审技术方案不可行的；

（5）投标总价超过投标总价最高限价或单年报价超过单年最高限价的；

（6）评标委员会一致认为报价明显不合理的。

九、开标

1、采购代理人将在规定的时间和地点进行开标，邀请投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会议。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会议的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

2、开标时，由投标人代表或公证机构检查各投标文件的密封情况，确认无误后，开启各投标人的技术、商务、资信部分(标)文件，进行技术、商务、资信部分(标)文件评审，公布技术、商务、资信部分得分评审结果，开启各投标人的报价部分(标)文件，进行报价部分(标)文件评审，公布投标价格分评审结果并汇总。

3、确认无异议后，开标会结束。

十、评标

1、评标委员会由采购人依法组建。评标委员会以公平、公正、客观的评标原则，不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、评标办法

2.1本项目采用综合评分法。本次招标采用的评标方法具体说明载明在招标文件“评标办法”部分中。

2.2 综合评分法：

在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以综合得分最高的投标人作为中标候选人。

3、评标程序和原则

3.1评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人的程序依次进行。

3.2初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入澄清有关问题及后续的评标程序。

（1）资格性审查：

依据法律法规和招标文件的规定，对其资格证明文件齐全性和有效性、投标保证金是否符合要求、是否符合资格条件等方面进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性检查：

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

3.3澄清有关问题：按下述第4条规定进行。

3.4比较与评价：

3.4.1技术、商务、资信评价：按照招标文件的要求和《评标办法及评分标准》对照投标文件的响应进行技术、商务、资信评价，评定其偏差程度，并计算其相应的技术、商务、资信评分分值，技术、商务、资信得分=各评委技术、商务、资信打分的算术平均值（计算结果四舍五入保留到小数点后二位）。

3.4.2综合评价：对经过技术、商务、资信评价的投标，按《评标办法及评分标准》规定的评价办法进行综合评价，并按以下原则进行评审计算：

综合评分法的最终得分计算：综合得分=投标价格得分+技术、商务、资信得分。

4、澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（5）报价的小数位不符合要求时，按四舍五入方法，对其小数位按规定进行修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

十一、推荐中标候选人

按综合得分的高低次序排序推荐第1名为中标候选人。如遇综合得分相同的，按技术、商务、资信得分由高到低顺序推荐排名在前的投标人为中标候选人，如又遇技术、商务、资信得分相同的，则按投标总价由低到高顺序推荐排名在前的投标人为中标候选人，如投标总价也相同，则抽签确定排名，先抽中的排名在先。

十二、招标程序终止及转换采购方式

至投标截止时间或在评审期间，出现参与投标或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，招标采购单位有权全部或部分终止招标。经相关政府采购管理部门批准，招标采购单位可以按照原招标文件确定的采购方式进行，或者改用竞争性谈判或者单一来源方式采购。

十三、合同授予

1、采购人根据评标报告中推荐的中标候选人确定中标人。

采购人与中标人应当按《中标通知书》中规定的时间内签订政府采购合同。招投标文件和投标时的承诺是政府采购合同的组成部分，如发现合同内容与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

3、中标人在签订政府采购合同15日内提供履约担保，履约担保金额为合同金额的2%。中标人应在所承诺的期限内履行合同，因中标人的原因造成逾期的，应承担损失，具体违约处罚由合同双方约定。

十四、其他说明

1、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）：

（1）参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见招标文件提供的格式式样）。

（3）对于非专门面向中小企业的项目，对小微企业的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第三部分“评标办法及评分标准”。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购人和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

（5）《中小企业声明函》由供应商提交，如供应商为代理商的，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见招标文件提供的格式式样），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

# 第三部分  评标办法及评分标准

本评标标准是对《投标人须知》中的评标和定标的具体补充，如有不一致，以本办法为准。

评标委员会按照招标文件“投标人须知”中关于评标委员会、评标办法、评标程序和原则、推荐中标候选人等规定和本标准开展评标工作。

评标委员会有权对疑为低于成本的报价提出质询，被质询的投标人应提供该价格的相关证明材料供评标委员会审查，未提供或提供的证明材料不能证明其报价是合理的，将被作为低于成本报价予以否决。

## ●评标办法

本次采购招标项目选用：综合评分法

## ●评标细则

1、对初步审查、商务评审、服务技术评审合格者进行评分。

2、评审顺序依次为初步审查、商务条件评审、服务技术与能力评审、价格评审、最终评分；评审过程中出现不合格时，不再进行下个程序评审，其投标报价也不进入价格评审范围。

3、有关价格评审不合格、商务评审不合格、服务技术与能力不合格的评审标准：

3.1为防止恶意竞争、围标、串标等违法违规行为，评标委员会将对该投标报价进行严格核算与评审，投标人须积极配合，若发现价格不合理、价格严重偏离、价格错漏、报价缺项等不规范报价，将被作为低于成本报价予以否决，其投标报价也不进入价格评审范围；

★本次项目最高限价为：投标总价最高限价最高限价9950302元，其中第一年最高限价3175602元，第二年最高限价3298402元，第三年最高限价3476298元。投标总价超过投标总价最高限价或单年报价超过单年最高限价做无效标处理。

3.2标有“★”的技术、商务条款负偏离的均为不合格。

4、每位评委独立逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；各评分因素分值保留小数点后二位。

5、价格评审基准价格与价格评审：有效投标中的最低投标总价为基准价格，其投标价格得分为满分。其余投标价格得分计算按照“评分标准”中评审得分公式计算，以四舍五入方法整合到小数点后二位。

6、综合得分：技术、商务、资信得分+投标价格得分=综合得分，以四舍五入法整合到小数点后二位。

7、评价排序：按综合得分的高低次序排序推荐第1名为中标候选人。如遇综合得分相同的，按技术、商务、资信得分由高到低顺序推荐排名在前的投标人为中标候选人，如又遇技术、商务、资信得分相同的，则按投标总价由低到高顺序推荐排名在前的投标人为中标候选人，如投标总价也相同，则抽签确定排名，先抽中的排名在先。

## ●其他说明

有效投标：通过初步审查、服务商务技术评审并且投标报价符合评审范围。

其他：本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对符合招标文件第三部分第十四条第1、2、3款的小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

## ●评审转换

至投标截止时间或在评审期间，出现参与投标或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，招标采购单位有权全部或部分终止招标。经相关政府采购管理部门批准，招标采购单位可以按照原招标文件确定的采购方式进行，或者改用竞争性谈判或者单一来源方式采购。

## ●评分标准

| 评分项及分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 服务商务技术评审分90分 | 项目了解 | 根据投标人提供的对本项目的了解程度（所涉及到的照明设施现场实际情况的了解和调研情况（交通情况、地理情况、设施分布等）进行综合评议，0-18 分。 |
|  | 重难点分析 | 根据投标人对本项目实施的重、难点分析，以及针对重、难点和其他可预见问题所提出的合理化建议和相应的解决措施进行综合评议，0-10分。 |
|  | 日常养护方案 | 日常巡查方案，0-5 分。 |
|  |  | 针对不同区域不同灯型的日常保养方案，0-5 分。 |
|  |  | 日常维修方案，0-5 分。 |
|  |  | 日常养护的管理体系、管理制度、作业规程，0-5 分。 |
|  |  | 养护质量、亮化率、照明设施防盗保障措施，0-5 分。 |
|  | 安全管理、文明施工及环保措施 | 安全管理措施及实施计划，0-4 分。 |
|  |  | 文明施工措施，0-3 分。 |
|  |  | 环境保护措施，0-3 分。 |
|  | 服务便捷性 | 根据投标人提供服务的便捷性（包括本地化服务，供应商离实施区域的远近等因素）进行综合评议,0-8 分。 |
|  | 应急方案及配合 协调方案 | 针对本项目的应急方案及与相关部门的配合协调方案进行综合评 议，0-3 分。 |
|  | 项目经验 | 2018年1月1日至今，投标人承担过单项项目具有40幢及以上建筑楼宇的外立面照明设施代建或建设管理或全过程咨询或养护的，得5分，得分就高计取一个工程，不累计计分；2018年1月1日至今，投标人承担过超高层建筑外立面照明设施代建或建设管理或全过程咨询或养护的，另得2分。不具备上述项目经验的，不得分。 注：本项最高得7分，时间以合同签订时间为准，项目经验以投标人提供的合同认定，合同不能体现项目特点或规模的，提供图纸、施工图审查合格证等证明资料。 根据《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019），超高层建筑指建筑高度大于100.0米的建筑。 |
|  | 车辆、工具配置 | 拟投入的车辆及工具配置的数量、合理性、适用性等情况，0-3 分。 |
|  | 人员配置 | 针对本项目配置的人员的数量、岗位设置的合理性进行综合评议， 0-3 分。 |
|  |  | 人员培训、技术能力及人员稳定性保障方案进行综合评议，0-3分。 |
| 价格分10分 |  | 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值（6%） 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格 基准价得分为满分10分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标价格得分=（评标基准价/参与评审的价格）×10%×100 投标价格得分以四舍五入方法整合到小数点后二位） |
| 综合评分得分（满分100分） |  |  |

注：投标单位应提供真实有效的相关证明，采购人有权利调查其真实性，若提供的相关证明存在造假情况，将取消中标资格。

评审人签名：

# 第四部分  采购需求

一、总体要求

1、本项目实施是宁波市东部新城开发建设指挥部（以下简称招标人）为了确保东部新城泛光照明设施正常运行，满足市民工作和生活的需要。

2、中标人应保障投标范围内的泛光照明设施正常运行，使泛光照明质量和养护质量符合国家相关标准和招标人的技术要求，并对设施的可靠性和安全性负责。

3、中标人应有完善的服务管理体系、质量管理体系和良好的材料采购渠道，积极配合招标人承担社会责任。

二、照明设施养护的范围

泛光照明设施指城市夜景和亮化设施，包括灯具、配电箱、主控、分控、支架、电缆、线槽和其他附属设施，景观性照明设施开启时间为上半夜。

本次招标养护范围为东部新城核心区泛光照明设施，具体分为两大块：第一大块包含兰园C1-4#地块、C1-5#地块、C1-6、7#地块金融硅谷、环合中心、朗豪酒店、宁波大剧院、西花园、住建局、总工会海逸大酒店、图书馆、职工之家、银泰城、市民广场、五一广场、福庆桥、生态走廊景观、市政府、传媒大厦、灯光控制中心等；第二大块包含国际金融服务中心、中银大厦、交通银行、宁波银行、建设银行、工商局、城投大厦、宁兴广场、汇银国际、船级社、国土局、东南大厦、航运中心、交通委、发展大厦、海港花园、会展中心、恒大城市之光等。

对东部新城的泛光照明设施进行日常养护，包括日常维护和应急抢修。日常维护具体包括照明设施的巡逻、检查、测试、更换、维修、迁移、补缺等为保障设施正常运行必须的工作。应急抢修具体包括但不限于照明设施移位、拆除，现有设施基础上新增照明设施等工作内容。

三、养护要求

1、参数指标：

泛光照明亮灯率在99.5%及以上，设施完好率在98%及以上。

亮灯率定义：正常亮灯运行的亮灯数量与招标人第一次移交给中标人正常运行的亮灯数量的比值。

设施完好率定义：完好设施数量与招标人第一次移交给中标人完好设施数量的比值。

设施包括配电箱、主控、分控、支架、电缆、线槽和其他附属设施。

2、养护响应：

投标人应设专人与招标人联络，招标人通知后应在24小时内响应，黑灯和线路故障通知后48小时内修复、拍照并文字回复招标人，无法及时修复的应在时限内通知招标人并说明原因，其他情况应在48小时内回复招标人。

3、养护台账

根据招标人要求报送养护维修记录（包括电子台账）。养护维修记录应包括以下内容：养护车辆、人员、巡查设施清单、维修更换设施清单、故障类型和其他必要内容。

4、照明配电箱：

每月一次设施巡查，每六个月测量一次各相电流、电压、接地电阻，对照《城市道路照明施工及验收规程》做好记录，定期清洁，及时修复故障，更换失效元器件，确保门锁灵活，配件齐全，编号清晰，运行安全。照明配电箱被撞坏应及时报警并尽快修复，修复费用包含在投标总价中。

5、电缆管线：

定期巡视，防止打桩、开挖、重压、化学腐蚀等因素及自然灾害原因影响线路安全运行；对查出的线路缺陷、隐患等及时维修，认真处理，对照《城市道路照明施工及验收规程》做好记录，线缆被盗后应报警并采取防盗保护措施，线缆被人为损坏的，应通知招标人、尽快修复并主动与损坏方沟通，修复费用包含在投标总价中。

6、工作井：

工作井内应整齐清洁，不积水，井盖完好平整，不沉陷，井内线路走向、标志牌保持字迹清楚，及时修复破损的井盖，修复费用包含在投标总价中。

7、灯杆：

每天巡视，十天完成所有灯杆的一轮巡查，修复破损的门盖、紧固螺栓、防腐油漆、混凝土包脚等，定期清洁灯杆。根据招标人通知及时迁移、拆除设置不合理的灯杆，在需要处补装。每六个月一次测量接地电阻，检查灯杆编号、灯杆垂直度，发现灯杆上悬挂广告应及时通知招标人。灯杆被撞坏应及时报警并尽快修复，修复费用包含在投标总价中。

8、灯具：

每天巡视、及时更换失效或缺失的元器件，在质保期内的元器件应联系质保厂家供货，定期清洁灯具。灯具被盗被撞坏应及时报警并尽快修复，修复费用包含在投标总价中。

9、主控、分控：

定期清洁泛光照明设施主控、分控，确保设施运行正常稳定。清洁、维修费用包含在投标总价中。

10、养护人员：

项目负责人1名，巡查人员6名，内勤人员1名。所有人员经费包含在投标总价中。

11、车辆、工具等：

所有车辆、检测仪器、工具及专用安全器材等均由投标人自备，包括保险，维修，燃油等，车辆使用费用包含在投标总价中。

12、养护材料：

投标人使用的养护材料，必须经招标人书面确认后方可安装，养护材料质量不应低于现有泛光照明设施零件质量，材料采购和安装费用包含在投标总价中。确实采购困难的，可向招标人递交书面说明，由招标人统一采购并在养护费用中扣除。

13、照明项目移交：

本招标项目3年后须移交给招标人，移交项目配合费用已包含在投标总价中。

四、其他要求

1、养护维修人员须经过安全教育培训，严格按规定着装及穿戴，严格遵守《电工操作规程》及有关安全规章制度，严格按操作规程进行施工和作业。养护完毕做到工完料清、场净，中标人应对养护人员进行一年不少于二次的安全教育培训。

2、未经照明管理部门许可，不得在非亮灯时段内通电检查维修。

3、中标人应主动上报线缆施工等隐蔽工程进度，主动拍照留存，配合招标人进行施工质量抽查，因违规施工导致照明设施重大损失或造成社会不良影响情节严重的，可终止合同。

4、中标人应无条件服从招标人的调度管理。

5、《养护服务季度考核》由招标人组织并考核，中标人须服从响应。

# 第五部分  合同主要条款

第一条 委托项目概况

项目名称:

甲    方:

乙    方:

第二条 委托范围

1.养护范围：

东部新城核心区泛光照明设施，具体分为两大块，第一大块包含兰园C1-4#地块、C1-5#地块、C1-6、7#地块金融硅谷、环合中心、朗豪酒店、宁波大剧院、西花园、住建局、总工会海逸大酒店、图书馆、职工之家、银泰城、市民广场、五一广场、福庆桥、生态走廊景观、市政府、传媒大厦、灯光控制中心等；第二大块包含国际金融服务中心、中银大厦、交通银行、宁波银行、建设银行、工商局、城投大厦、宁兴广场、汇银国际、船级社、国土局、东南大厦、航运中心、交通委、发展大厦、海港花园、会展中心、恒大城市之光等。

- 工作内容：

对东部新城的泛光照明设施进行日常养护，包括日常维护和应急抢修。日常维护具体包括照明设施的巡逻、检查、测试、更换、维修、迁移、补缺等为保障设施正常运行必须的工作。应急抢修具体包括但不限于照明设施移位、拆除，现有设施基础上新增照明设施等工作内容。

第三条 委托要求

1.参数指标：

泛光照明亮灯率在99.5%及以上，设施完好率在98%及以上。

亮灯率定义：正常亮灯运行的亮灯数量与甲方第一次移交给乙方正常运行的亮灯数量的比值。

设施完好率定义：完好设施数量与甲方第一次移交给乙方完好设施数量的比值。

设施包括配电箱、主控、分控、支架、电缆、线槽和其他附属设施。

2.养护响应：

乙方应设专人与联络，甲方通知后应在24小时内响应，黑灯和线路故障通知后48小时内修复、拍照并文字回复甲方，无法及时修复的应在时限内通知甲方并说明原因，其他情况应在48小时内回复甲方。

3.养护台账

根据甲方要求报送养护维修记录（包括电子台账）。养护维修记录应包括以下内容：养护车辆、人员、巡查设施清单、维修更换设施清单、故障类型和其他必要内容。

4.照明配电箱：

每月一次设施巡查，每六个月测量一次各相电流、电压、接地电阻，对照《城市道路照明施工及验收规程》做好记录，定期清洁，及时修复故障，更换失效元器件，确保门锁灵活，配件齐全，编号清晰，运行安全。照明配电箱被撞坏应及时报警并尽快修复。

5.电缆管线：

定期巡视，防止打桩、开挖、重压、化学腐蚀等因素及自然灾害原因影响线路安全运行；对查出的线路缺陷、隐患等及时维修，认真处理，对照《城市道路照明施工及验收规程》做好记录，线缆被盗后应报警并采取防盗保护措施，线缆被人为损坏的，应通知甲方、尽快修复并主动与损坏方沟通。

6.工作井：

工作井内应整齐清洁，不积水，井盖完好平整，不沉陷，井内线路走向、标志牌保持字迹清楚，及时修复破损的井盖。

7.灯杆：

每天巡视，十天完成所有灯杆的一轮巡查，修复破损的门盖、紧固螺栓、防腐油漆、混凝土包脚等，定期清洁灯杆。根据甲方通知及时迁移、拆除设置不合理的灯杆，在需要处补装。每六个月一次测量接地电阻，检查灯杆编号、灯杆垂直度，发现灯杆上悬挂广告应及时通知甲方。灯杆被撞坏应及时报警并尽快修复。

8.灯具：

每天巡视、及时更换失效或缺失的元器件，在质保期内的元器件应联系质保厂家供货，定期清洁灯具。灯具被盗被撞坏应及时报警并尽快修复。

9.主控、分控：

定期清洁泛光照明设施主控、分控，确保设施运行正常稳定。

10.养护人员：

人员要求及人数详见采购需求，与投标时配备相同，如需更换人员，需经甲方审核同意。

11.车辆、工具等：

配备要求详见采购需求，与投标时配备相同。所有车辆、检测仪器、工具及专用安全器材等均由乙方自备，包括保险，维修，燃油等。

12.养护材料：

乙方使用的养护材料，必须经甲方书面确认后方可安装，养护材料质量不应低于现有泛光照明设施零件质量，材料采购和安装费用包含在投标总价中。确实采购困难的，可向甲方递交书面说明，由甲方统一采购并在养护费用中扣除。

13.照明项目移交：

合同履行3年后移交至甲方。

第四条 工作标准

（一）项目组织

（1）设立常驻项目机构，业务上接受业主的全面领导。

（2）组建项目专业队伍，实行项目经理负责制，达到常态化持续管理目标。

（二）养护考核标准

详见后附考核标准。

第五条 委托期限

服务期限：三年，合同一年一签；甲方根据乙方在上一阶段的合同履约情况、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签。本合同第一年度合同自 年 月 日起至 年 月 日 止。

第六条 甲方权利义务

1.对养护的各项工作进行监督考核；

2.对乙方的日常安全文明生产工作进行监督检查；

3.协调有关部门关系，为乙方服务工作提供必要的方便；

4.审查乙方养护服务的执行情况，按合同规定按时向乙方支付养护服务费。

5.乙方提供的养护未达到约定的标准或要求的，甲方有权相应核减不符合标准或缺项的合同价款。

6.如发生由乙方的原因造成的责任事故，有权对造成的直接经济损失提出合理的赔偿要求。

第七条 乙方权利义务

1.有权根据合同的规定按时领取养护服务费；

2.根据实际情况适时组织实施对照明设施的养护工作；

3.按照招标文件和合同规定的服务内容、要求和服务期限提供优质服务；

4.对提供的服务质量负责，如有问题无条件进行整改。

5.乙方负责日常养护过程中的安全工作，严格执行有关安全生产操作规程，防止安全生产事故及其他意外事故的发生。

6.乙方在日常养护过程中应保持原有设施的数量、型号和规格不变（经甲方同意调整的除外），在合同终止时设施应保持完好状态。

7.照明维护工作中的人身安全（含维修人员和过路行人）及设备安全由乙方负责，如发生人身伤害事故及设备损坏，乙方应承担一切费用（包括民事赔偿）。乙方应切实做好安全防范工作，避免在维护工作中出现人身与财产的意外损害。

8.因乙方养护不到位，致使照明设施存在安全隐患（如触电漏电、灯具坠落、灯杆倾斜等），由此引发的人身伤害事故及设备损坏，乙方应承担一切费用（包括民事赔偿）。

9.乙方设立常驻项目机构，组建专业队伍（人员要求及人数详见采购需求，与投标时配备相同，如需更换人员，须经甲方审核同意），实行项目经理负责制，达到常态化持续管理目标。

10.未经甲方同意，乙方不得将本项目的有关技术和管理资料以任何方式提供给第三方或许可第三方使用。

11.乙方按照运行养护标准展开工作，不允许发生有损害甲方形象的行为。

第八条 合同费用与支付

1.总额为人民币（大写）：        元。

合同总价的构成：完成服务期内照明设施养护管理服务所需的所有费用，应包括但不限于：人工费、材料费、检查费、管理费、利润、税金 以及其他与本项目相关的费用等。考核费用包括在上述费用中，具体考核人须由甲方指定。

如有新增楼宇接入或甲方新增零星接管业务，由乙方上报费用清单，经甲方及其委托的第三方中介机构审核后结算。

2.结算与支付

本项目每季度进行服务质量考核1次，考核结果作为养护费用结算支付的依据。考核标准详见附件。

结算与支付方式如下：

A.合同签订后15日内，甲方向乙方支付合同金额30%的预付款。

B.上述费用每季度结算一次，同时抵扣预付款。乙方须在养护期每满1季度后15个工作日内，凭进度款申请书向甲方结算，经甲方及其委托的第三方中介机构审核后提供正规发票，实际支付的金额与乙方的考核情况挂钩。甲方应在收到发票后的15日内支付。

第九条 履约担保

1.乙方在签订合同后15日内，应向甲方提交履约担保，形式为     ，（履约保函或履约保险），金额为     （合同金额的2%）。

2. 合同履约担保作为乙方合同义务的保证之一，若乙方发生违反本合同规定的情形，且在甲方发出要求乙方纠正该行为的书面通知后7个工作日内，乙方仍未纠正该等行为的，甲方有权从合同履约金中得到赔偿，具体违约赔偿如下：未履行安全生产要求，违约金限额为2万元人民币/年；未履行其他合同义务，违约金限额为1~2万元人民币/年；如未按合同要求配备常驻项目机构，每少配一人或每有一人不符合配备要求，按2万元人民币/人进行扣罚违约金；如上述金额不足以赔偿甲方损失的，甲方有权进行追偿。

第十条 违约责任

1.乙方未按合同履行自己的各项义务，应承担违约责任。

（1）乙方在接到甲方书面整改通知后，未在规定时间内进行整改或整改后仍然未达到甲方要求的，乙方应向甲方支付人民币伍万元/次的违约金，甲方将再次发出书面整改通知书。若乙方再次接到甲方书面通知后，仍未在要求的时间内进行整改或整改后仍然未达到甲方要求的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方支付年度2%的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方应另行赔付。

（2）因乙方原因本合同提前终止或解除的，乙方应向甲方支付年度费用2%的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方应另行赔付。

2. 甲方未按合同履行自己的各项义务，应承担违约责任。甲方未按约定日期向乙方提供委托范围内规定的区域、管理用房和/或图纸、档案、资料，甲方应相应延长委托期限，延长时间为逾期交付时间。

3. 除非甲乙双方协议终止本合同，或因乙方违约致使合同无法继续履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行本合同所规定的义务。

第十一条 养护验收

1、在合同期满前10个工作日内，由乙方书面向甲方提出养护验收申请。

2、乙方必须将养护工作的全部档案、资料及时递交给甲方，交接好有关事宜。

3、甲方应对所有照明设施进行检查，包括数量、型号、规格、完好状态等。

第十二条 合同生效

本合同自甲乙双方的法定代表人或其委托代理人签字、盖章并且乙方按本合同约定提交了履约担保后生效。

第十三条 合同终止

1.正常终止

本合同在满足下列所有条件时将正常终止：

（1）委托期限或延长委托期限到期；

（2）甲乙双方完成了本合同规定各自的权利义务。

2.协议终止

当甲乙双方通过协议达成一致时，可随时终止本合同。

3.破产终止

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可以在任何时候以书面方式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

4.违约终止

按本合同第十条的约定，乙方再次接到甲方书面整改通知后，未在约定的时间内进行整改或整改后仍然未达到约定的质量目标、要求或标准，甲方有权随时终止合同。

5.无论发生何种终止，在乙方撤离前，须向甲方移交规定的档案资料，并做好所有服务区域和设备、设施的交接验收。在所有移交、交接及损害赔偿结算完毕后，甲方将向乙方归还履约担保。

第十四条 合同续签

当年合同履约、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签下一年度合同。发生以下情形的，采购人有权不再续签下一年度服务合同：

1、一年服务年度内两次考核成绩不合格；

2、因服务过程中发生较大及以上等安全责任事故（事故等级划分依据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定）。

除非本条规定的情形或甲方同意，乙方不得以任何理由拒绝续签服务合同。

第十五条 争议解决

本合同项下的一切争议应首先由双方协商解决。如无法达成一致，任何一方均可向本项目所在地人民法院起诉。诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其他部分仍应继续执行。

第十六条 其他

本合同项下的其他未尽事宜及对合同条款的修改，应经双方协商一致并签订书面补充协议，补充协议的生效和终止条件与本条款第十二条、第十三条的规定相同。

第十七条 其他合同文件

与本合同履行有关的招标文件、乙方的投标文件以及甲乙双方签订或确认的补充协议、工作联系单、运行养护方案等其他文件，与本合同具有同等法律效力。

第十八条 合同文本

本合同正本一式二份，副本一式六份，双方各执一正三副，具有同等法律效力。

附：1、养护服务季度考核表

2、人员配备表

甲方（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

单位地址：

联系电话：

传    真：

开户银行：

账    号：

乙方（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

单位地址：

联系电话：

传    真：

开户银行：

账    号：

附件：养护服务季度考核表（总分100分）

养护服务季度考核表

养护单位：

| 项目 | 考核内容 | 分值 | 考核标准 | 计分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 亮灯率 | 25 | - 泛光照明设施亮灯率基准值99.5%；每次考核亮灯率采用随机选取，数量不低于养护总量的20%； - 亮灯率每低于基准值0.1%，扣5分，以此类推。连续两次低于99.5%，解除合同。 |  |  |
| 二 | 设施完好率 | 25 | - 设施完好率基准值98%，考核数量与亮灯率考核一致； - 设施完好率每低于0.5%，扣5分，以此类推。连续两次低于98%，解除合同； - 设施保持整洁无积灰结网，部件完整，固定稳固，连接可靠，运行安全，不符合要求每发现1处扣2分。 |  |  |
| 三 | 服务响应 | 20 | - 黑灯和线路故障48小时修复（雨天除外），应急故障30分钟到达现场，每逾期一次扣5分； - 完成招标人交予的各项指令性任务，借故拖延未按要求完成的，每发生一次扣2分。 |  |  |
| 四 | 安全生产 | 20 | 1、在维修过程中发现未按要求，违反操作规程的，每发现一次扣1分； 2、养护人员未按要求持证上岗的，每发现一次扣5分； 3、发生安全事故或被媒体曝光给甲方造成严重负面影响的，扣除当月养护款； 4、发生人身安全事故造成人员伤亡的，解除合同。 |  |  |
| 五 | 台账资料 | 10 | 1、无台账资料，扣10分； 2、台账资料记录不全、不清晰的，扣5分。 |  |  |
| 考核签名： |  |  |  |  |  |

# 注：得分≥80分为合格，低于80分为不合格。

# 第六部分　投标文件格式

投 标 函

致：

（投标人全称）       授权 （全权代表姓名、职务）      为本公司合法代理人，参加贵方组织的   （项目编号、招标项目名称）  招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜。在此：

1、提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件资料：

（1）技术、商务、资信部分(标)：正本1份，副本2份；

（2）报价部分(标)：正本1份，副本2份；

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）我们已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。已经了解对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）本投标自开标之日起          天内有效。

（3）保证遵守招标文件有关条款规定。

（4）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

（5）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

3、我们郑重声明：

我公司符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力、健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人（盖公章）：	法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

开标一览表

| 序 号 | 年份 |  | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一年 |  |  |
| 2 | 第二年 |  |  |
| 3 | 第三年 |  |  |
| 投标总价 |  | （小写） |  |
|  |  | （大写） |  |
| 投标声明 |  |  |  |

注：投标总价需精确到个位数。

投标人（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 第一年（元） | 第二年（元） | 第三年（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理用房（包括管理用房租用费、电费、物业费、网费、日常办公费等） |  |  |  |
| 2 | 车辆油费、保养费及保险费等 |  |  |  |
| 3 | 人工费 |  |  |  |
| 4 | 检修作业及年度检查过程中的监督、检查、验收等 |  |  |  |
| 5 | 考核费用 | 100000 | 107000 | 114490 |
| 6 | 灯具养护费用 |  |  |  |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |

注：考核费用按考核费用最高限价计入，投标人不得更改，否则作否决投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

投入本项目的养护人员配备表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称职位 | 从事类似服务岗位、年限 | 岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |

1、本表须附证明资料复印件（加盖投标人公章）；

2、具体人数根据采购需求及项目实际配备。

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

法定代表人授权书

致：

（投标人全称）      法定代表人  （姓名、职务）     授权   （被授权代表姓名、职务）       为本公司合法代理人，参加贵招标代理机构组织的   (项目编号)(项目名称)                      项目的招标投标活动，全权代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人全称（公章）：

日期：

附：

被授权代表姓名（印刷体）：

职务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

传真：

电话：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加        单位的    项目采购活动提供本企业制造的货物（    ），由本企业承担工程（    ）、提供服务（    ），或者提供其他    （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

日期：      年    月    日

填写说明：

1、本声明函为财库[2011]181号文附件的标准格式，必须按该格式填写；本声明函由供应商填写，请认真阅读相关政策文件；

2、如供应商提供本企业制造的货物或者由本企业承担工程、提供服务的，请在相应文字处后面打钩，如“提供本企业制造的货物（√）” “由本企业承担工程（√）、提供服务（√）”。如供应商是代理商，提供其他企业制造的货物，请如实填写其他企业的划分类型并对其真实性负责；

3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物时视同中型企业，因此，只有小微企业提供自己的货物或者小微企业提供其他小微企业的货物时，供应商才算小微企业，才能享受评标标准里的价格扣除优惠。

残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

日期：      年    月    日

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 合格投标人的承诺函

致：德威工程管理咨询有限公司

我方郑重承诺：

（一）我单位符合以下条件：

1）我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目监理等服务的投标人，不得再参加本项目投标；

3）我单位未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。

（二）我单位在参加本项目投标所提供的各类资料、各类证件均真实有效，否则，由此而引起的后果及损失，由我单位承担。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，特此承诺。

投标人（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：