# 绍兴文理学院附属医院消防设施维修保养招标项目

# 公

# 开

# 招

# 标

# 文

# 件

招标编号: ZGSXZB2019-35

| 采购单位： | 绍兴文理学院附属医院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 中冠工程管理咨询有限公司 |
| 二0一九年八月 |

目   录

公开招标采购公告	3

投标须知前附表	6

第一部分   供应商须知	8

一、说明	8

二、供应商	9

三、招标文件	10

四、投标文件	11

五、投标文件的递交	13

六、开标	14

七、评标和定标	15

八、无效投标认定	17

九、授予合同	18

第二部分  项目技术规范和要求	20

第三部分  合同主要条款	24

第四部分  投标文件格式	28

第五部分  评标办法	51

绍兴文理学院附属医院消防设施维修保养招标项目

招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，中冠工程管理咨询有限公司受绍兴文理学院附属医院委托，就绍兴文理学院附属医院消防设施维修保养招标项目进行公开招标，特邀请国内合格的供应商前来投标，现将有关事项公告如下：

一、招标编号: ZGSXZB2019-35

二、采购方式：公开招标

三、公告期限：2019年8月23日至2019年8月29日

四、招标项目名称及数量（详见招标文件）

| 标项 | 标段名称及数量 （详见招标文件） | 服务内容 | 预算金额 （单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绍兴文理学院附属医院消防设施维修保养项目 | 绍兴文理学院附属医院中心院区和昌安院区内，建筑面积约110000平方米、报警点位7000个、500只探测器清洗（探测器数量具体以实际为准） | 100000 |

五、供应商的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.供应商不得为被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。采购人或采购代理机构在资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道查询供应商在投标截止日之前的信用记录并保存。供应商若被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的，则其投标作无效处理。若开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复的，可在中标通知书发出前对中标人进行查询，如中标人为失信被执行人的，则取消中标资格，本项目重新招标；

3.本次招标不接受联合体投标。

六、资格审查方式：

1.资格后审。

2.法定代表人的委托代理人必须是本单位职工。需在投标文件的技术文件资料内提供由社保机构出具的该委托代理人的社保证明（如该委托代理人为离退休返聘人员的，投标文件的技术文件资料内需提供退休证明及单位聘用证明）。

七、报名：

1、报名时间：2019年8月23日至 2019年8月29日 上午8:30 — 11:30；下午14:30 — 17:00 (双休日及法定节假日除外）地址：绍兴市越城区镜湖新区解放大道669号巨星大厦904室报名购买招标文件(不接受电话报名)。

2、除现场报名外还须网上报名。网上报名网站为浙江政府采购云平台，网址http://www.zcy.gov.cn/。

3、招标文件售价：每份300元，售后不退。

4、报名联系电话：0575-88269532

5、报名的供应商须提供下列资料：

（1）介绍信或授权委托书原件（加盖公章）；

（2）营业执照复印件（加盖公章）；

（3）委托代理人身份证原件及复印件（复印件加盖公章）。

6、招标文件发售截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取，截止时间为2019年9月11日16 :30时之前。但该供应商如对招标文件有疑问应按招标文件规定的询疑时间前提出，逾期提出的，采购代理机构可以不予受理、答复。

八、投标截止时间及地点：

时间： 2019年9月12日14:00时（北京时间）

地点：绍兴市越城区镜湖新区解放大道669号巨星大厦905室

九、开标时间及地点：

时间： 2019年9月12日14:00时（北京时间）

地点：绍兴市越城区镜湖新区解放大道669号巨星大厦905室

十、招标公告发布：浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）、绍兴文理学院招投标与采购中心（http://ztb.usx.edu.cn/）。

十一、本项目公告期限：本公告发布之日起五个工作日。

十二、质疑和投诉：

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向有关监督管理部门投诉。

十三、供应商注册：

参与绍兴市政府采购活动的供应商，必须注册并登记加入浙江省政府采购供应商库，接受集中采购机构（下同）、采购单位的诚信管理和评价，并接受财政部门的监督管理。供应商可通过浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或浙江政采云平台（http://www.zcy.gov.cn/）进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。

十四、联系方式：

采购人：绍兴文理学院附属医院

地址：绍兴市越城区中兴北路568号

联系人：龚溢君

联系电话：15167519730

采购代理机构：中冠工程管理咨询有限公司

地址：绍兴市越城区镜湖新区解放大道669号巨星大厦904室

联系人：袁钦、何振轩、金丹莹

联系电话：0575-88269532

投标须知前附表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：绍兴文理学院附属医院 地址：绍兴市越城区中兴北路568号 联系人：龚溢君 联系电话：15167519730 |
|  | 采购代理机构：中冠工程管理咨询有限公司 地址：绍兴市越城区镜湖新区解放大道669号巨星大厦904室 联系人：袁钦、何振轩、金丹莹 联系电话：0575-88269532 |
| 2 | 经批准的本次采购方式：公开招标 |
| 3 | 供应商的资格要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定: 1）具有独立承担民事责任的能力； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6）法律、行政法规规定的其他条件； 2.供应商不得为被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。采购人或采购代理机构在资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道查询供应商在投标截止日之前的信用记录并保存。供应商若被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的，则否决其投标。若开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复的，可在中标通知书发出前对中标人进行查询，如中标人为失信被执行人的，则取消中标资格，本项目重新招标； 3.本次招标不接受联合体投标。 |
| 4 | 资格审查方式：资格后审。 |
| 5★ | 商务条款资料部分： （1）服务期： 1年，以签订合同时间为准。 （2）付款方式：服务期满后，中标人配合采购人进行消防检测并取得合格证后15个工作日内，支付合同全款。 （3）转包与分包：不允许。 （4）履约保证金：合同价款的5%（具体金额以合同签订为准）。 |
| 6★ | （1）本次采购最高限价：人民币100000元，投标价超过最高限价的按无效标处理。 （2）投标报价：应包含人工费、差旅费、调试费、税金、安全措施费、保险费、风险包干费、服务费、路费的费用等一切费用。供应商在上述费用的范围内根据企业的管理水平，综合分析后自主确定投标报价。 （3）不论中标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7★ | 投标有效期：开标之日起90天。 |
| 8 | 投标截止时间：2019年 9 月 12 日 14:00 时（北京时间） |
| 9 | 开标时间：2019年 9 月 12 日 14:00 时（北京时间） 开标地点：绍兴市越城区鉴湖镇南池村1号 |
| 10★ | 投标文件份数：★商务文件：壹份正本，肆份副本；技术文件：壹份正本，肆份副本。（商务文件和技术文件须单独封装。） 供应商必须将商务文件（含正本、副本）装袋按要求密封做好标记；将技术文件（含正本、副本）装袋按要求密封做好标记，不符合规定的为无效投标。 |
| 11 | 中标结果公告媒体：浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）、绍兴文理学院招投标与采购中心（http://ztb.usx.edu.cn/）。 |
| 12 | 中标单位须支付以下费用，不单列，须在投标报价中综合考虑。 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理咨询费： 招标代理服务费将按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件执行，以项目预算为基数，招标代理费按服务招标收费标准的40%计取。 专家评审费按采购代理实际支付金额进行支付（专家费支付依据：《绍兴市公共资源交易评审费支付标准》）。 交纳时限：中标单位必须在领取中标通知书前缴纳招标代理咨询费。 交纳方式：银行电汇 |
| 13 | 特别需要注意事项：请供应商仔细阅读本招标文件，其中带“★”标记的条款为实质性内容，供应商须对带“★”标记的条款作出实质性响应。 |
| 注：中标人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。 |

# 第一部分   供应商须知

# 一、说明

### 1、项目概况

1.1采购人的项目（载明在《投标须知前附表》中）已经采购管理部门批准。采购人委托中冠工程管理咨询有限公司代理本次招标采购工作。有关采购人、采购代理机构的名称、联系人、电话、传真等信息载明在《投标须知前附表》中。

1.2本次采购方式载明在《投标须知前附表》中。

### 2 、采购项目需要落实的政府采购政策

2.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.2 节能环保要求

2.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

2.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

2.3小型、微型企业价格扣除。

2.3.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2.3.2小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

2.3.3对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.3.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

2.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

2.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

# 二、供应商

### 3、合格的供应商

3.1供应商应该是符合招标公告的报名条件，符合、承认并承诺履行本招标文件各项要求的具有独立法人资格的中国境内企业或组织。

3.2参加本次投标活动的供应商应具备以下条件，并遵守国家有关的法律、法令和条例的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同要求提供服务所必须的设备、人员和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

（5）参加本次投标活动之前三年内经营活动无重大违法纪录。

### 4、供应商代表

若供应商为具有独立法人资格的中国境内企业或组织，则供应商代表必须为该企业或组织的人员。若供应商为自然人的，则必须为中国合法公民。

### 5、投标费用

不论招标的结果如何，供应商自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

### 6、特别说明（针对货物采购）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

# 三、招标文件

7、招标文件的构成

招标文件含有以下部分，文本条款装订成册。内容如下：

公开招标采购公告

投标须知前附表

第一部分 供应商须知

第二部分 项目技术规范和要求

第三部分 合同主要条款

第四部分 投标文件格式

第五部分 评标办法

供应商应详细阅读招标文件的全部内容和要求，不按招标文件的要求递交投标文件和资料导致的风险由供应商承担。

8、质疑与投诉

8.1供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑，否则，采购机构不予受理。

（1）对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（即供应商报名截止之日）起计算，但招标文件在报名截止之日后获得的，应当自截止之日起计算，且应当在投标响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商提交的质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（7）提出质疑的日期。

（8）质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。

（9）质疑人因故不能自行办理质疑事项的，可以委托代理人办理质疑事宜，但应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

（10）质疑人提供的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面或其他适当方式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.2供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。

8.3采购代理机构发送的答疑文件是招标文件的组成部分，对供应商具有约束力。

9、招标文件的澄清与修改

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

9.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

# 四、投标文件

10、投标文件的组成

10.1商务文件

1）投标函；

2）开标一览表；

3）商务偏离表；

4）招标代理服务费承诺函；

5）中小企业声明函；

6）残疾人福利性单位声明函；

7）供应商认为需要提交的其他资料。

10.2技术文件

1）法定代表人资格证明书或附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权书；（递交投标文件时单独提交一份）

2）资格审查资料；

①营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

②2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

④参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”）；

⑤提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询网页截图（未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单），以开标当日采购人或采购代理机构核实的查询结果为准。

3）技术偏离表；

4）供应商资信情况；

5）类似案例成功的业绩一览表；

6）服务方案；

7）服务承诺；

8）维修材料报价表；

9）投标承诺书；

10）供应商认为需要提交的其他资料。

11、投标报价

11.1供应商应全面充分了解本招标项目的全部内容及要求以及供货现场的基本条件，按照《投标须知前附表》规定与要求报价，应包含人工费、维修费、配件费、差旅费、安装费、运输费、调试费、税金、安全措施费、保险费、风险包干费、各种配件的费用等一切费用。供应商在上述费用的范围内根据企业的管理水平，综合分析后自主确定投标报价。

11.2所有投标报价必须以人民币报价，不接受外币报价。

11.3投标总报价只有一个，而且一经开标，投标报价不得变更。如果出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则投标将被拒绝。

11.4投标报价中有关单价在中标后及合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被作无效投标处理。

11.5除非招标文件在《投标须知前附表》中对授予合同的报价有约定，投标报价在开标以后直至合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被作无效投标处理。

12、投标文件编写

12.1投标文件应字迹清晰，表述准确、完整、详细，并按统一格式填写，装订成册。开标一览表系开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写。投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由供应商负责。

12.2投标语言：中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。供应商在响应招标文件“项目技术规范和要求”时应作详细叙述。

12.3投标文件中所使用的计量单位，除非本招标文件有特殊要求，应采用国家法定计量单位。

13、投标文件的有效期

13.1投标文件应在《投标须知前附表》规定的投标有效期内保持有效。有效期短于规定期限的，将导致投标无效而被拒绝。

13.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人的要求，采购代理机构可要求供应商延长投标文件的有效期，这种要求的提出和供应商的答复都应以书面（含传真）的形式进行。供应商若同意延长投标有效期，同意延长有效期的供应商不会被要求或允许修改其投标文件。

# 五、投标文件的递交

14、投标文件的签署及装订

14.1对本招标文件相关部分提供的各种文件、表格、格式，供应商应按要求填写、签署和加盖公章。

14.2投标文件必须按招标文件规定的格式加盖公章、法定代表人签字（或盖章）、委托代理人签字（或盖章）。

14.3投标文件应按各组成部分内容进行整理、编排、立目、索引、注明页码，以有利阅读评审；既可整册装订也可分册装订，除非在《投标须知前附表》中有严格装订规定。

14.4投标文件的正本必须打印，在封面加盖公章并注明“正本”字样。副本可以提交正本的复印件，在封面加盖公章并注明“副本”字样。若正本与副本不符，以正本为准。

14.5投标文件一般不得涂改和增删，如发现有错漏必需修改，在涂改或增删之处必须有供应商法定代表人或其委托代理人的签字或盖章。否则，评标委员会将不接受该修改。

14.6投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由供应商负责。

15、投标文件的密封、标记和递送

15.1所有递交的投标文件均应按上述14.2、14.3、14.4要求装袋密封，不接受未密封的投标文件，投标文件的份数应符合本招标文件《投标须知前附表》中的相关规定。

15.2供应商必须将商务文件（正本、副本）一并装袋按要求密封做好标记，将技术文件（正本、副本）一并装袋按要求密封做好标记，不符合规定的为无效投标。

15.3投标文件的正、副本应该按照本招标文件《投标须知前附表》的要求装袋。

15.4投标文件递交时应密封完好，封口处必须盖有供应商公章或供应商的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）。密封袋上注明招标编号、招标项目名称、供应商名称、投标文件名称（商务文件 /技术文件）等内容，并注明 “在    年   月   日之前不得启封”字样。

16、投标

在招标文件《投标须知前附表》中规定的投标截止时间前，投标文件必须派人送达指定的投标地点。在投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

17、投标文件的修改和撤回（撤销）

17.1投标文件递交以后，在投标截止时间之前，供应商可以要求修改、补充或撤标。但供应商若要撤销投标，应提交由委托代理人（或法定代表人）签署的正式文件。

17.2供应商修改投标文件的书面材料应装入投标文件封袋，重新按规定密封，若单独封装递交，除按上述第15条规定封装外，还需在封套上标明“修改/补充投标文件（并注明招标编号）”和“在   年   月   日之前不得启封”字样。

17.3在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行修改。投标截止时间到达后或开标以后供应商要撤销投标的，按15.1条规定办理。

# 六、开标

18、开标

18.1采购代理机构将按照采购公告规定的时间、地点组织开标。

18.2采购代理机构将组织各供应商法定代表人或其委托代理人分别登记、签到，无关人员不得进入现场。各供应商法定代表人或其委托代理人应准时参加，投标文件中按要求提供法定代表人授权委托书。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

18.3采购代理机构接收投标文件并登记，各供应商法定代表人或其委托代理人对投标文件的递交记录情况进行签字确认。

18.4采购代理机构宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织各供应商法定代表人或其委托代理人签署不存在影响公平竞争的《采购活动现场确认声明书》。

18.5提请供应商或者其推选的代表查验投标文件密封情况。

18.6开标时，按供应商提交投标文件的登记顺序当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的商务文件集中等候拆封，将拆封后的技术文件由采购代理机构送至评审地点，各供应商法定代表人或其委托代理人等候采购代理机构拆封商务文件。

18.7对不符合装订要求的投标文件，由采购代理机构当场退还供应商法定代表人或其委托代理人。供应商提交的商务文件未单独密封的，如开标时发生报价泄露，由供应商自行承担相关责任。

18.8资格审查、技术评审结束后，采购代理机构宣布资格审查未通过、技术评审无效供应商名单及理由，无效供应商可收回未拆封的商务文件并签字确认；公布资格审查通过，经技术、商务与资信评审符合采购需求的供应商名单及其技术、商务、资信得分。

18.9采购代理机构拆封供应商商务文件，宣读《开标一览表》有关内容，同时当场制作开标记录表，由各供应商法定代表人或其委托代理人在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，采购代理机构将商务文件及开标记录表送至评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性、有效性等进行审查核实。

18.10评审结束后，采购代理机构公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

# 七、评标和定标

19、评标委员会

19.1受采购人的委托，采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部第87号令的规定和有关的法律法规组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评审专家将在开标日之前随机抽取。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

19.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对招标文件的响应情况进行评审，不考虑供应商在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

19.3评标委员会将核对投标价格和服务内容，对发现的价格计算错误按下述原则处理：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知第21条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

19.4评标委员会根据招标文件的《评标办法》及在《投标须知前附表》和《项目技术规范和要求》中所列的具体标准，对投标文件进行评审和比较。

19.5在评审过程中若发现投标文件的正本与副本不一致，则以正本为准。

20、澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21、评标办法

21.1本项目采用综合评分法。本次招标采用的评标方法具体说明载明在招标文件“评标办法”部分中。

21.2综合评分法：

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

22、评标程序和原则

22.1评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人的程序依次进行。

22.2初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入澄清有关问题及后续的评标程序。

（1）资格性审查：

依据法律法规和招标文件的规定，采购人或采购代理机构对其投标文件齐全性和有效性等方面进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查：

依据招标文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

22.3澄清有关问题：按第20条规定进行。

22.4比较与评价：

22.4.1技术评价：按照招标文件的要求和《评标标准》对照投标文件的响应进行技术评价，评定其偏差程度，并计算其相应的技术评分分值。

22.4.2综合评价：对经过技术评价的投标，按《评标标准》规定的评价办法进行综合评价，并按以下原则进行评审计算：

综合评分法的最终得分计算：综合得分=商务得分+技术评审得分

综合评价结束，按照上述第21条规定，列出进入最终评审各供应商排序次序。

22.5推荐中标候选人：按21条规定推荐中标候选人。

23、推荐中标候选人

评标委员会将按照本须知第21条款的排列次序，确定排序第一的供应商为中标候选人。若排名第一的供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或不能在招标文件规定的期限内提交履约保证金、或未能在规定时间期限内完成其承诺的获得合同先决条件，本项目重新组织采购。

24、采购方式转换

如供应商或实质性响应招标文件的供应商不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

25、评标过程的监控与保密

25.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

25.2开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

26、确定中标人、评标结果公示与质疑

26.1采购代理机构在评标结束后将评标报告交采购人确认。采购人在收到评标报告后，报上级单位批复后再确定中标人。

26.2代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

# 八、无效投标认定

27、实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

27.1在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资料不全的，投标文件将被视为无效。

27.2在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

（2）投标有效期不满足招标文件要求的；

（3）明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“★”的条款发生实质性偏离的；

（4）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签署、盖章的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

27.4在商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（2）未采用投标文件要求的报价形式报价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）评委会一致认为报价明显不合理的（不平衡报价）；

（5）投标报价中出现重大缺项、漏项或被评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商不能证明其报价合理性的；

（6）招标文件规定的其他无效情形。

27.5被拒绝的投标文件为无效。

# 九、授予合同

28、数量变更

采购人在授予合同时具有变更数量的权力，可以在招标文件《投标须知前附表》中规定的合同金额变更范围内，变更招标的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

29、中标通知

29.1采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在指定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。

29.2在发布中标公告的同时本采购代理机构向中标人发出中标通知书，向其他供应商发出招标结果通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

29.3中标人按下述第30条规定与采购人签订合同，中标通知书是合同的组成部分。

30、签订合同

30.1中标人在本采购代理机构发出中标通知书的30日内，应与采购人按照招标文件和中标人的投标文件的约定内容签订书面合同。否则，采购人可按本须知第23条的规定处理，撤销其中标资格并按本须知规定另选中标人或重新招标。

30.2招标文件、中标人的投标文件及在评标过程中提交的澄清文件均应作为合同附件。

31、履约保证金

31.1签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额交纳履约保证金。

31.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

31.3采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收标准为本项目的招标文件以及中标人的投标文件，要求验收必须符合相关政策法规和地方标准。

# 第二部分  项目技术规范和要求

1.产品（材料）要求

1.1供应商投标提供的产品必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有产品在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3产品外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响产品正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

1.6所有货物到现场安装使用前，采购人将进行抽样检验或试验。

2.数量调整

采购人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，供应商应对系统方案中产品和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

如遇本次招标没有涉及的产品或服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

3.安装及调试、验收

供应商应派经采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装及维护工作，在产品安装期间应充分了解产品安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

3.1供应商负责产品的安装、调试。

3.2调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3.3安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

3.4产品的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3.5所有的招标产品应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及产品材料和结构在电气、机械上的完整性。

4.技术培训

4.1若采购人提出要求，中标人须对招标人的技术人员提供免费培训。

4.2供应商负责培训的人员应具备同类产品一年以上的经验。

4.3技术培训费用应包含在投标总价中。

4.4技术培训至少应包括下列内容：

4.4.1原理、构成和功能的描述。

4.4.2常见故障的处理或脱除。

4.4.3各系统部件（产品）的检查、调整和维护。

4.4.4对使用者关于产品基本操作技能的培训。

5. 项目实施人员费用

供应商应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

6.招标项目内容：

6.1 维保服务范围：

供应商应按照消防部门要求，对采购人绍兴文理学院附属医院中心院区和昌安院区的消防设施定期开展维修保养，并单独出具符合消防部门要求的维保记录。对维保中发现的问题要及时修复，确保各项消防设施正常运行并处于良好工作状态，需提供维保的消防设施包括：单位内各建筑设置的火灾自动报警系统；自动喷淋灭火系统；室内外消火栓系统；防排烟系统；消防电梯；消防通讯及广播系统；消防控制中心等。

6.2技术要求

6.2.1中标人应能保证采购人整个消防报警、火灾联动等系统工程能正常运行，全部设施均达到良好要求的技术服务。一旦系统发生故障，中标人应在接到采购人通知后60分钟内派人修理，如有特殊情况不能及时进行修理的，需征得采购人同意。

6.2.2中标人每周应派技术员对采购人的消防报警系统进行巡检、维护，发现问题及时维修（采购人派出工作人员全程监督）；每月上旬应派技术员（贰人以上）对采购人的消防报警、火灾联动等系统进行全面巡检、维护，发现问题及时维修（采购人派出工作人员全程监督），并书面将巡检、维护记录交由采购人签字。采购人如有需要，中标人应积极配合采购人进行上级专项安全检查。

6.2.3中标人每季度应派工程师对采购人消防控制室值班人员进行相关知识（消防设施操作）培训。

6.2.4中标人应根据采购人的消防设施维护要求制定方案，定期进行月检、季检和年检，保证在一个年度内对全院各个部位的消防设施有两次全面的巡检和测试（投标时需提交巡检、测试和检验方案）。每次维护保养和检测工作完成后，中标人应提交与公安消防部门一致的登记表格给采购人存档；维修保养合同期满后，中标人应向采购人提交详细的维修保养报告，并汇总全年维修保养月、季、年报表，检测、试验记录和统计资料等，报采购人管理部门签字并确认存档。

6.2.5维保期内，若采购人因设施维保事项通知投标方到场，采购人两次不按时到达现场处理的，视为违约，每次从维保费用中扣除1000元，由此造成的损失由中标人负责。

6.2.6采购人需小范围拆、装、移该系统的某些部位时，中标人应免费提供管线安装和拆除工作（材料费用有采购人负责），并做好书面记录交采购人备案。

6.2.7在协议期内发现设施损坏，中标人应尽力修复，必要时及时更换设施设备以保证系统的安全正常运转。

6.2.8在发生火灾时，由于消防各系统及内容款项中的设施或线路不能正常工作，中标人应承担相应责任。

6.2.9按照国家规范，烟温感探头（不少于500只） 等按照规定时间、要求及时清洗（根据医院提出的方案，结合招标附件要求），必要时应负责更换（备品由采购人提供），费用包含在本次招标范围内。

6.2.10根据消防主管部门每一年一次的消防设施年检要求，在采购人的消防设施年检期间，中标人应配合第三方检测机构共同完成，并保证采购人获得符合消防部门要求的消防年度检测报告，检测费用由采购人负责。对第三方检测公司检测出来的问题、故障由中标人负责修复（采购人可自行采购维修材料或仅承担材料费），达到竞价（招标）标准的按采购人的相关规定执行。

# 6.2.11更换的维保材料必须满足国家法律法规的强制要求。

6.2.12招标文件中的探测器指的是烟感、温感等设施。探测器清洗后须有相关部门认证的清洗合格证件（复印件加盖公章）。

# 6.2.13日常维修配件由供应商按进货价提供报价(详见维修材料报价表,此表为投标文件的一部分)，此报价为今后日常维修报价的依据，也是本次评标的重要依据之一。纳入附件中的配件总价在1000元以下的，经院方确认、同意后由中标方负责更换；未列入商务报价的维修材料，由采购人确认定价后由中标人负责更换。维修价格在1000元以上的，由采购人自行采购并由中标人负责免费更换（特殊情况或紧急情况除外）。合同执行过程中，采购人有权选择自行采购。

第三部分  合同主要条款

甲方：绍兴文理学院附属医院

乙方：

为了保障国家和人民生命财产安全，防止因消防设施维修保养不及时而导致消防设施不能正常工作，一旦发生火灾，不能真正起到自动报警和自动灭火的作用，为此需要对消防设施进行维护保养，以保证消防设施的正常运行。根据“消防法”的规定，甲方将消防设施的维护保养委托给乙方承担。为了明确责任，分工协作，互相配合，经双方协商同意，特订本合同如下：
    第一条 维保服务的消防工程名称：绍兴文理学院附属医院消防设施维修保养招标项目

第二条 维保服务的范围及内容要求：

一、维保服务的消防设施范围：

1．单位内各建筑设置的火灾自动报警系统；

2．自动喷淋灭火系统；

3．室内外消火栓系统；

4．防排烟系统；

5．气体灭火系统；

6．防火分隔系统；（防火卷帘，档烟垂壁）

7．消防通讯及广播系统；

8．消防电梯、自备发电切换等其它消防系统的手动联动试验。

9．相关规定时间内需要进行清洗的烟感、温感（500只）等设施（根据医院的方案要求执行）。

二、维保内容及要求：

以甲方要求为根据，结合乙方投标时制定的“维保方案”内容调整确定。

第三条 双方义务和责任

1．乙方应提供给甲方整个消防报警、火灾联动等系统工程能正常运行，全部设施均达到良好要求的技术服务。一旦系统发生故障，乙方应在接到甲方通知后60分钟内派人修理，如有特殊情况不能及时进行修理的，需征得甲方同意。

2.乙方每周应派技术员对甲方的消防报警系统进行巡检、维护，发现问题及时维修（甲方派出工作人员全程监督）；每月上旬应派技术员（贰人以上）对甲方的消防报警、火灾联动等系统进行全面巡检、维护，发现问题及时维修（甲方派出工作人员全程监督），并书面将巡检、维护记录交由甲方签字。甲方如有需要，乙方应积极配合甲方进行上级专项安全检查。

3.乙方每季度应派工程师对甲方消防控制室值班人员进行相关知识（消防设施操作）培训。

4.乙方应根据甲方的消防设施维护要求制定方案，定期进行月检、季检和年检，保证在一个年度内对全院各个部位的消防设施有两次全面的巡检和测试。每次维护保养和检测工作完成后，乙方应提交与公安消防部门一致的登记表格给甲方存档；维修保养合同期满后，乙方应向甲方提交详细的维修保养报告，并汇总全年维修保养月、季、年报表，检测、试验记录和统计资料等，报甲方管理部门签字并确认存档。

5．维保期内，若甲方因设施维保事项通知乙方到场，乙方两次不按时到达现场处理的，视为违约，每次从维保费用中扣除1000元，由此造成的损失由乙方负责。

6．甲方需小范围拆、装、移该系统的某些部位时，乙方应负责管线安装和拆除工作（材料费用有乙方负责），并做好书面记录交甲方备案。

# 7．在协议期内发现消防设施损坏，乙方应尽力修复，必要时及时更换设施设备以保证系统的安全正常运转。乙方应提供故障情况和需更换的设施、零配件等，零配件价格参照日常维修配件报价（详见附件）。对纳入附件中的配件总价在1000元以下的，经甲方确认、同意后由乙方负责更换；未列入附件报价的维修材料，由甲方确认报价后由乙方负责更换。维修价格在1000元以上的，由甲方自行采购并由乙方负责免费更换（特殊情况或紧急情况除外）。合同执行过程中，甲方有权选择自行采购。由于乙方修理不缮原因使消防设施处于不正常状态，由此产生的责任由乙方承担。

8．在发生火灾时，由于消防各系统及内容款项中的设施或线路不能正常工作，乙方应承担相应责任。

9．按照国家规范和双方确认的清洗方案，乙方每年至少为甲方免费清洗烟温感探头500只（探测器数量具体以实际为准），清洗后须有相关部门认证的清洗合格证件。

10．甲方根据消防主管部门要求对全院消防设施开展年检期间，由乙方配合第三方检测公司共同完成，并保证获得合格检测报告并提交甲方，费用由甲方负责。第三方检测公司检测出来的问题由乙方负责修复，达到竞价（招标）标准的按甲方相关规定执行。

11．甲、乙双方共同遵守不向第三方透露与本协议有关的资料及文档的承诺。

12．乙方应严格遵守甲方的规章制度，并严格遵守施工现场的安全管理规定。

第四条 合同签订及合同期限

本轮维保的合同期为壹年。

1.合同签订要求：签订时间为中标公告期满后1个工作日后，中标人持《中标通知书》30日内与采购人签订采购合同，超过期限认定自动放弃。

2.任何一方提出终止合同，必须提前2个月书面通知另一方协商解决。

第五条 维保费用和支付方式

维保费全年          万元整，合同签订维保壹年后，配合消防检测取得合格证后15个工作日内，支付合同全款。

第六条 对乙方的考核（从维保费中扣除）

1．设施维修不及时发生一次扣200元。

2．未按计划检测、漏测一项扣500元。

3．年检不合格暂扣服务费全款，并要求整改直至合格。

4．未按要求向甲方提交维保、巡查、检测等工作联系表的每次扣1000元。

5.甲方发生火灾事故，乙方应根据责任大小承担相应责任。如确系存在维保责任因素的，或甲方一年内对设备进行抽检三次不合格的，甲方有权中止维保合同。

6.维保期内，甲方消防设备主要系统不能正常运转，五天以上乙方不能修复，严重影响到甲方安全情况时，甲方有权中止合同。

7.发生乙方维修施工等原因的媒体或院级以上投诉半年内达到两次，应视作违约，甲方有权中止合同。

第七条 其它

1.甲方现场负责人为：        ，乙方现场负责人为：        ，如双方现场负责人有所变动，应书面通知对方。

2.本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份。

3.对本协议的解释或履行发生争议时，应友好解决，并继续履行未有争议的部分，如协商无果时，任何一方有权向人民法院起诉。

甲方：___________　                              乙方：___________
单位地址：_______　                              单位地址：_______
法定代表人：_____　                              法定代表人：_____
委托代理人：_____　                              委托代理人：_____
电话：___________　                              电话：___________
开户银行：_______　                              开户银行：_______
账号：___________　                               账号：___________

（注：在正式签约时，甲方可结合乙方标书中的服务承诺追加相应的合同内容。）

# 第四部分  投标文件格式

说明：

1、投标文件由供应商根据照招标文件要求参照附件格式编制。

2、供应商根据实际情况填写。

3、招标文件中没有参考格式的，供应商自行编制。

文件袋封面格式

绍兴文理学院附属医院消防设施维修保养招标项目（商务文件（或技术文件）） 供 应 商： 招标编号： 项目名称： 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 在 年 月 日 之前不得启封 递交地点： 。

## 商务文件封面格式

正本或副本

投 标 文 件

商务文件

项目名称：

招标编号：

供应商：                                          （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

日期：                 年               月                日

## 投标函

绍兴文理学院附属医院：

根据贵方                        采购项目 (招标编号:             )，签字代表            (全名、职务)经正式授权并代表供应商           (供应商名称、地址)提交下述文件：

1、按投标须知要求提供的全部文件；

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）本项目的投标总报价为：（大写）：人民币               （小写：¥        ）本报价已经包含了所提供服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动及市场行情的影响。服务期：     年（以合同签订时间为准）。

（2）供应商已详细审查全部招标文件、包括修改文件(如需要修改)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（3）其投标自开标日起有效期为90天。

（4）供应商同意按照采购人要求提供与其采购有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（5）与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

（6）如我方中标，充分理解并满足招标文件项目技术规范和要求、合同条款等内容。

供应商地址：                                        邮编：

电    话：                                          传真：

法定代表人或其委托代理人：（签名或盖章）             供应商：(盖章)

地    址：                                          日期：

## 开标一览表

项目名称：

招标编号：

单位：元

| 项目名称 | 投标报价 | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| 绍兴文理学院附属医院消防设施维修保养招标项目 | 小写（￥） 大写 | 年 |

说明：

1.投标报价不得超过预算金额，报价应包含500只探测器清洗费（探测器数量具体以实际为准），超过限价按照废标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章并由法定代表人或其委托代理人签字，否则作无效标处理。

3.报价小写金额应与大写金额相一致，大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日    期：   年    月   日

## 商 务 偏 离 表

项目名称：                                                     招标编号：

| 序号 | 内容 | 招标文件商务要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 转包与分包 |  |  |  |
| 4 | 履约保证金 |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

注：1、请供应商在“是否响应”栏内根据响应情况填写“无偏离、或负偏离、或正偏离”，负偏离或正偏离请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日    期：   年    月   日

## 招标代理服务费承诺函

致：中冠工程管理咨询有限公司

本单位在此承诺，如在本次招标项目中标，向贵方支付采购代理服务费和相应金额的专家费。招标代理服务费将按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件执行，以项目预算为基数，招标代理费按服务招标收费标准的40%计取。承诺在领取中标通知书时将上述采购代理服务费和专家费汇至下述银行帐户：

收款人：中冠工程管理咨询有限公司
    开户银行：温州银行股份有限公司宁波分行营业部
    银行账号：902000120190005234

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖章）

日期：     年     月     日

注：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2011]181)号和根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，必须提供经审计的企业财务报表（包含且不仅限于营业收入、资产总额等数据）和企业所有从业人员最近月度的社保缴纳凭证等相关证明以便核查。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称： （盖章）

日期：     年     月     日

## 供应商认为需要提交的其他资料

（格式自拟）

## 技术文件封面格式

正本或副本

投 标 文 件

技术文件

项目名称：

招标编号：

供应商：                                          （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

日期：                 年               月                日

## 法定代表人资格证明书

系                的法定代表人。身份证号：            。

特此证明

供应商：（盖章）

日期：       年      月      日

授权委托书

我                （姓名）系                      （供应商名称）的法定代表人，现授权           （姓名、身份证号）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加                 （采购人）的                             项目的投标活动。委托代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无权转委托。特此委托。

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

法定代表人身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

委托代理人身份证号码：

日期：    年    月    日

附法定代表人及其委托代理人身份证复印件（正反面）

委托代理人社保证明

社保机构出具的盖有社保部门公章的委托代理人社保证明（如委托代理人为离退休返聘人员的，投标响应文件技术文件资料内需提供退休证明及单位聘用证明），格式自拟。

日期：    年   月   日

资格审查资料

①营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）（复印件）

②财务报表资料文件（2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明，格式自拟)）

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

④重大违法记录的声明

绍兴文理学院附属医院：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（另，提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间查询结果的网页截图）

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：  年   月   日

技术偏离表

项目名称：                                            招标编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件 要 求 | 投标文件 响 应 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标文件技术要求 (根据标内要求复制) | 请填写投标所提供服务的相对应详细描述 | （正偏离、负偏离、无偏离） |  |

注：供应商须根据招标文件第二部分项目技术规范和要求填写对应答情况进行整理汇总，技术规范书还须单独逐条作点对点应答，并注明偏离情况及偏离说明，无点对点应答的将导致其投标无效。

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：  年   月   日

供应商资信情况

（格式自拟）

类似案例成功的业绩一览表

项目名称：                                            招标编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 用户评价 |  |

备注：1、须提供合同复印件并加盖公章或提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖投标单位公章；

2、行数不够自行增加。

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日    期：    年    月    日

服务方案

（格式自拟）

服务承诺

（格式自拟）

维修材料报价表

（价格单位：人民币元）

| 序号 | 配件名称及规格 | 数量 | 单位 | 采购价（元） | 维修价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟感3002 | 1 | 只 |  | -- | 更换 |
| 2 | 温感3005 | 1 | 只 |  | -- | 更换 |
| 3 | 压力开关4*4 | 1 | 只 |  | -- | 更换 |
| 4 | 输入模块1750 | 1 | 只 |  | -- | 更换 |
| 5 | 控制模块1825 | 1 | 只 |  | -- | 更换 |
| 6 | 消防栓按钮Ｊ-ＸＡＰＤ-02 | 1 | 只 |  | -- | 更换 |
| 7 | 手动报警按钮Ｊ-ＳＡＰ-Ｍ-03 | 1 | 只 |  | -- | 更换 |
| 8 | ＣＲＴ电脑 | 1 | 台 |  | -- | 更换 |
| 9 | 打印机ＤＹＪ-3208 | 1 | 台 |  | -- | 更换 |
| 10 | 声光9204 | 1 | 只 |  | -- | 更换 |
| 11 | 楼层显示器ＪＢ-ＹＸ-252 | 1 | 台 |  | -- | 更换 |
| 12 | 卷帘门控制按钮ＪＬＭ-05 | 1 | 只 |  | -- | 更换 |
| 13 | 排烟口600*400*40 | 1 | 套 |  | -- | 更换 |
| 14 | 送风口600*400*40 | 1 | 套 |  | -- | 更换 |
| 15 | 七氟丙烷（药剂） | 90 | 升 |  | -- | 更换 |
| 16 | 外控电源24V | 1 | 块 |  | -- | 更换 |
| 17 | 消防广播主机500V | 1 | 台 |  | -- | 更换 |
| 18 | 消防电话主机HY5716 | 1 | 台 |  | -- | 更换 |
| 合计： 元 |
| 19 | 回路板128 | 1 |  | -- |  | 维修 |
| 20 | ＶＦＤ1.01板 | 1 |  | -- |  | 维修 |
| 序号 | 配件名称及规格 | 数量 | 单位 | 采购价（元） | 维修价（元） | 备注 |
| 21 | 卷帘门机构 | 1 |  | -- |  | 维修 |
| 22 | 卷帘门控制器及电机380Ｖ | 1 |  | -- |  | 维修 |
| 23 | 防火卷帘门控制箱220Ｖ | 1 |  | -- |  | 维修 |
| 24 | 卷帘门控制箱和模块 | 1 |  | -- |  | 维修 |
| 25 | 气体控制盘1763 | 1 |  | -- |  | 维修 |
| 26 | 楼层显示器ＪＢ-ＹＸ-252 | 1 |  | -- |  | 维修 |
| 合计： 元 |

注：1、序号1-18只要求采购价，19-26填写维修价，如有采购价也需一并填上。

2、更换零配件费用采购人按实结算。

3、配件产地：上海松江飞繁电子有限公司     品牌：松江。

投标承诺书

绍兴文理学院附属医院：

根据贵方                        采购项目 (招标编号:             )并根据贵方要求，作如下承诺：

1、质量方面：

2、价格方面：

3、数量方面：

4、时间方面：

5、服务方面：

6、其他 ：

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日    期：    年    月    日

供应商需要说明的其他文件和说明

（格式自拟）

# 第五部分 评标办法

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

一、总则

招标工作遵循公开、公正、公平、择优和诚实信用的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

对未中标人，评标委员会不作任何解释。

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

三、评标程序

本次开标，技术文件和商务文件分别开启，开标程序如下：

第一步：首先开启技术文件，采购人和采购代理机构对各供应商的投标文件进行资格审查，资格审查通过后评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的技术文件进行评审并打分，技术文件不合格的投标文件做无效标处理，不再进入商务文件评审，并退还商务文件；

第二步：宣布技术部分无效标情况并公布各合格供应商的技术文件得分；

第三步：开启合格供应商的商务文件，并当场进行记录并对商务文件进行评审；

第四步：评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人，并提交书面评标报告。

排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或不能在招标文件规定的期限内提交履约保证金、或未能在规定时间期限内完成其承诺的获得合同先决条件，本项目重新组织采购。

四、评分细则

1、技术评分   总分50分

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的最终技术分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 序号 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资信情况 | 对供应商的综合评价，依据供应商的综合实力、财务状况、荣誉及资质、市场诚信度等，综合考虑得10-0分，不提供证明材料不得分。 | 10分 |
| 2 | 项目业绩 | 供应商提供2016年至今有三级医院消防维保项目的，每个合同业绩得2分，最高得8分。（须提供合同复印件并加盖公章或提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。所提供的证明材料须能有效的反映和证明合同签订时间，否则不予认可。） | 8分 |
| 3 | 服务方案 | 在满足招标文件服务详细要求的基础上，对供应商所提供的本项目的具体实施方案，根据方案设计的先进性和完整性程度综合评定打分，8-0分。 | 8分 |
| 4 | 服务承诺 | 供应商提供具体的优惠服务承诺，每提供一项得1分，最高得5分。 | 5分 |
| 5 | 维修零配件费用材料更换价格、维修价格理赔能力 | 更换价格 （10分） | 在满足招标文件要求的基础上，各供应商合计报价最低的得10分，以100元为一个单位，不足100以100计算，每高于最低价一个单位扣1分。 | 19分 |
|  |  | 维修价格 （9分） | 在满足招标文件要求的基础上，各供应商合计报价最低的得9分，以500元为一个单位，不足500以500计算，每高于最低价一个单位扣1分。 |  |

2、商务评分   总分50分

评审价格=投标总报价-小微企业（包含监狱企业）价格扣除优惠值（如有）。

本次评标对满足招标文件要求的小型和微型企业产品的价格（包括监狱企业）给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小微企业（包含监狱企业）价格扣除优惠值计算方式为投标总报价*6%。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标商务得分=(评标基准价／投标报价)×50%×100

（计算结果小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

五、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，向采购人提交评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中推荐排序第一名的为中标候选人。得分相同时，报价低者优先；报价、得分都相同时，技术部分得分最高者优先；得分、报价、技术部分全部相同时由评标委员会集体讨论确定中标候选人的排序。

本项目最终确定一名中标人，第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以取消其中标资格，本项目重新组织采购。