宁海县梅林街道九顷区块改造工程（A1地块）电梯采购及安装项目

招

标

文

件

项目编号： ZGZB-NHCG2019006

采购单位：宁海县顺达城市建设开发有限公司

代理机构：中冠工程管理咨询有限公司

二〇一九年六月

目    录

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知前附表

第三部分  投标人须知

第四部分  评标标准和办法

第五部分  招标货物清单及技术规格

第六部分  投标文件的有关格式

第七部分  合同格式

- 第一部分    招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，中冠工程管理咨询有限公司受宁海县顺达城市建设开发有限公司委托，现就宁海县梅林街道九顷区块改造工程（A1地块）电梯采购及安装项目进行公开招标，欢迎合格的供应商参加投标。

- 项目编号：ZGZB-NHCG2019006

二、采购组织类型：国有企业采购

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量： 26台客梯；（详见招标文件）

五、本项目预算金额：人民币910万元。

六、合格供应商的资格条件

（1）具有独立法人资格、具备投标产品的制造及供货能力的制造商或代理商（代理商参加投标的必须有制造商针对本项目的唯一授权书）；

（2）投标的电梯品牌的制造商必须有特种设备（电梯）产品的生产许可证（A级或B级）（提供复印件加盖制造商公章）；

（3）投标人（或制造商）必须具有特种设备（电梯）产品安装维修许可证A级或B级（提供复印件加盖公章）；

（4）本项目不接受联合体投标。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为政府采购提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

注：以上材料请投标人仔细阅读资格要求并自查，确认符合条件后再购买招标文件，招标文件售后不退。本项目采用资格后审方式（即购买标书不对投标人资格进行审核，评标时由评标委员会对投标人资格进行评审）。

七、招标文件的发售：

7.1招标文件购买时间：2019年  06 月 25  日至2019年 07  月 02  日，北京时间上午：8:30-11:00；下午:14:00-16:00 。

7.2购买招标文件地点：中冠工程管理咨询有限公司（宁海县兴工二路29号3楼）

7.3 本项目购买招标文件时必须提供下列资料复印件报名：

（1）报名表，格式见附件；

（2）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）；

（3）法定代表人授权书，授权委托代表人身份证；

注：以上资料复印件必须加盖公章（如果已经换取证照合一的，可仅提供合一后的营业执照副本）。

7.4招标文件售价：招标文件售价每份500 元人民币。招标文件售后不退。

八、投标保证金：金额（人民币）：160000元。

保证金缴纳到账截止时间：2019年  07 月 15  日16:00 时（北京时间）。

开户银行：宁波银行宁海支行

户名：中冠工程管理咨询有限公司

账号：60010122000721957

开标时需提供中冠工程管理咨询有限公司开具的保证金收据。（开标前到中冠工程管理咨询有限公司财务室开具收据）

投标人须按规定缴纳保证金，各投标单位以转账支票（必须实时清算）、银行汇票或电汇形式提交，保证金一律由投标人公司基本账户缴入；

- 投标截止时间和地点：

投标人应于2019年  07  月  17  日 14:00 时（北京时间）前将投标文件密封送交到宁海县公共资源交易中心开标室（宁海县桃源街道金水东路5号五楼），逾期送达或未密封将予以拒收。没有购买招标文件的投标人不能参加投标。不接受未按规定提交投标保证金的投标。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2019年  07  月 17   日 14:00 时（北京时间）在宁海县公共资源交易中心开标室（宁海县桃源街道金水东路5号五楼）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。

十一、本次招标有关信息公告在宁海县公共资源交易信息网（http://www.nhztb.gov.cn）

★请供应商随时关注本项目自发布采购公告后后续可能出现的修改通知，澄清说明等等，如有错过，后果自负。

- 其他要求：

1、本次招标要求供应商（包括法定代表人）不得为失信被执行人。招标代理人对投标人及其法定代表人失信信息进行查询【具体以开标当天统一通过“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”网站（http://shixin.court.gov.cn/ )查询为准）】，若为失信被执行人的，则否决其投标资格。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复的，可以与县法院联系，到法院内网系统查询。如都无法查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询，如中标候选人为失信被执行人的，则取消中标候选人资格。

十三、业务联系

采购单位：宁海县顺达城市建设开发有限公司

联 系 人： 张朝杰

地址：宁海县梅林街道梅林东路86号

联系电话： 0574-59959376

代理机构：中冠工程管理咨询有限公司

联系地址：宁海县兴工二路29号3楼

联系人：鲍建锋

联系电话/传真：0574-83556096

- 第二部分  投标人须知前附表

| 条款号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 说 明 |  |  |
| 1.1 | 采购人：宁海县顺达城市建设开发有限公司 联 系 人： 张朝杰 地址：宁海县梅林街道梅林东路86号 联系电话：0574-59959376 |  |
| 1.2 | 代理机构：中冠工程管理咨询有限公司 联系地址：宁海县兴工二路29号3楼 联系人：鲍建锋 联系电话/传真：0574-83556096 |  |
| 1.3 | 合格的投标人：见招标公告 |  |
| 1.4 | 合同中所有的提供货物及有关服务的原产地：均应来自1.3条款规定的合格来源国或地区。 |  |
| 投 标 语 言、投 标 报 价 和 货 币 |  |  |
| 2.1 | 投标语言：中文。 |  |
| ★2.2 | 全包交钥匙工程（投标总价必须包括至电梯验收合格并正式运行时所发生的所有的费用，电梯验收费用由投标单位支付） |  |
| 2.3 | 从中华人民共和国境内提供的货物和服务的投标货币：人民币 |  |
| ★2.4 | 投标人从中华人民共和国境内提供的货物的投标报价为：含增值税和其他税的货到工地价；若货物部件是从境外进口的或货物使用从境外进口的部件和原材料的均应包含全部进口税。 包含以下相关费用：货物运至项目现场的内陆运输费、保险费和伴随服务费、安装调试培训费；交钥匙价：包括电梯的制造费、电梯的安装费、电梯的装修费、设备到场运输费、保险费、到货后领取、清点、储存、保管、起吊、定位、脚手架搭建、安全保护、现场清理、钢牛腿、总承包服务费和现场配合费等费用，以及工地现场（包括已建好楼层的开凿打洞等）等发生的其他费用，经宁波市特种设备安全监督管理部门检验合格所发生的费用、培训费及包括质保期内的维保服务费等一切费用。其中总包配合服务费每台电梯为2000元，水电使用费，按实计量。如难以计量时，按工程合同价的0.3%支付。由电梯中标人支付给土建总包方，总包方提供堆卸货场地、未建好楼层的开槽打洞等库房，上述总包服务费均为含税包干价。 |  |
| ★2.5 | 本次招标最高限价：人民币 910万元。超过最高限价的作无效标处理。 |  |
| 投 标 书 的 编 制、递 交、开标日期 |  |  |
| ★3.1 | 投标保证金（人民币）：160000元。 |  |
| ★3.2 | 投标保证金形式：投标保证金收妥抵用（即到帐）截止时间：2019年 07 月 15 日16:00 时（北京时间），各投标单位以非现金形式（以实际到账为准）向中冠工程管理咨询有限公司提交。 |  |
| 3.3 | 投标有效期：自开标日起90天 |  |
| 3.4 | 投标文件的份数：正本1份，副本 4 份。 |  |
| 3.5 | 投标文件递交至：宁海县公共资源交易中心开标室（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，具体详见五楼大厅公告）。 |  |
| 3.6 | 投标文件的项目名称和招标编号： 项目名称：宁海县梅林街道九顷区块改造工程（A1地块）电梯采购及安装项目 招标编号：ZGZB-NHCG2019006 |  |
| 3.7 | 投标截止期：2019年 07 月 17 日 14:00 时（北京时间） |  |
| 3.8 | 开标日期：2019年 07 月 17 日 14:00 时（北京时间） 地 点：宁海县公共资源交易中心开标室（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，具体详见五楼大厅公告）。 |  |
| 合同条款 |  |  |
| 4.1 |  | 招标人名称：宁海县顺达城市建设开发有限公司 |
| ★4.2 |  | 履约保证金： - 履约保证金为中标合同金额的10%，履约保证金方式采用履约保函方式。 - 履约保证金递交时间：在合同签订前递交。 - 履约保证金的有效期应至卖方完成合同规定的义务，至设备安装完成经宁波市特种设备检验院验收合格止。 |
| 4.3 |  | 项目现场： 宁海县梅林街道九顷区块改造工程（A1地块）工地 |
| 4.4 |  | 备品备件要求：同时提供质保期满后运行二年所需的备件，并提供清单及单价，不包含在投标总价中。 |
| 4.5 |  | 质保期：经宁波市特种设备检验研究院验收合格，甲、乙双方交付电梯之日起24个月（特检院验收合格之日至交付使用之日最长不超过6个月），质量保证期内免费提供维保,每月免费保养不少于2次，质保期内免费提供备品备件。 |
| 4.6 |  | 售后服务：投标的品牌应在宁波地区设立售后服务机构，以保证及时便捷的售后服务和便于买方购买备件，并确保及时提供技术服务。 售后服务的响应速度要求：免费维修与更换缺陷部件的时间为卖方收到买方通知后30分钟内。 |
| ★4.7 |  | 交货及安装工期：交货期为90天，具体交货期接业主通知，中标单位应及时与业主和土建施工方对接。安装工期为60天。 |
| ★4.8 |  | 设备款： 1．合同签订后7天内，买方向卖方支付合同设备款的10%作为定金； 2.电梯设备排产前15天内，买方向卖方支付合同设备款的20%作为排产款； 3.电梯设备发货前15内，买方向卖方支付合同设备款的50%作为发货款； 4. 经当地质量技术监督局验收合格后，买方向卖方支付合同设备款的15%，同时卖方向买方开具5%质量保证金，在质保期满后一个月并经采购人及物业管理单位确认无遗留问题后返还。 安装款： 1．安装人员进场后支付实际安装款的50%； 2．电梯安装完毕并经宁波市特种设备安全监督管理部门验收合格后，支付实际安装款的50%。 甲方应以转帐方式，按乙方指定帐户及帐号向乙方支付合同价款。 |
| ★4.9 |  | 1.中标单位要按照本招标文件“第七部分 合同格式” 的格式和内容与业主方签订合同，并在投标文件中做出承诺。（不得更换投标承诺的电梯安装单位） 2.中标单位在签订合同后7个工作日内需提供土建条件图，并明确井道和机房的土建预埋预留等做法。 3.在电梯土建条件图未提供前，施工现场已经完成的电梯井道墙体砌筑，中标单位需安装支架的费用已包含在总价中。 |
| ★5.0 |  | 土建详细参数请投标商参照土建图纸，自行核对，中标后不得以不完全了解招标文件、施工图纸、施工现场和周围环境等情况为借口，而提出额外补偿。 |
| 5.1 |  | 现场踏勘;招标人不统一组织，投标人可自行前往现场踏勘，以便获取与投标有关的信息。投标人踏勘现场时，应遵守总承包现场管理规定，对己方的人员安全负全责。踏勘现场的费用由承包人自理。 |

- 第三部分  投标人须知

一   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于宁海县梅林街道九顷区块改造工程（A1地块）电梯采购及安装项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）★投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

中标人与业主签订经济合同前，中冠工程管理咨询有限公司（以下简称“本项目采购代理机构”）根据国家计委计价格[2002] 1980号规定的收费标准，向中标人收取中标服务费，在领取中标通知书前提交。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

★1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的、应在招标文件购买截止期后3天内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。逾期提出，概不受理。

2、投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

3、投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

4、投标人在提出质疑并经招标人（招标代理机构回复）未提出异议并且缴纳了投标保证金的，视为认可招标文件及答疑回复。

5.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.公开招标采购公告

2.投标人须知前附表

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.招标货物清单及技术规格

6.投标文件格式

7.政府采购合同格式

本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.招标文件的澄清：若潜在投标人对招标文件有疑点，要求招标人澄清（或要求与采购人进行技术交流），应以书面或传真形式通知招标人，但不得使招标人收到该通知的时间迟于开标前5天。为使潜在投标人有足够的时间依据招标文件的“更改通知”修改投标文件，在公共网站上发布修改补充通知，若发出通知日距公告的投标截止期不足15天，采购人在通知书中应明确是否推迟投标截止和开标时间，若所有潜在投标人在规定的回复中对不推迟投标截止和开标日期均明示同意，则按原定时间执行。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由报价文件和技术、资信商务文件两部分组成。

- 技术商务文件

（1）技术规格偏离表；

（2）商务条款偏离表；

（3）按照招标文件第五部分“招标货物清单及技术规格”的要求，提供作出投标响应的文件或各表；（技术规格要求表A，设备概况表C,货物及附件清单表D，设备附件清单表D-2）

（4）技术性能参数的详细描述；(自行编写)

“技术性能参数的详细描述”的编制要求

1 “技术性能参数的详细描述”是对本投标报价所包含的供货和责任范围、货物技术规格、功能配置、技术特征和性能的详细描述，其规格幅面应与投标文件一致，并统一编目编码装订。

“技术性能参数的详细描述”，将作为中标后签订的供货合同的技术附件。

2  “技术性能参数的详细描述”一般应包含以下内容：

- 投标货物的规格/型号/原产地（或技术的来源）；

- 货物配置清单和/或功能配置的说明（包含对招标要求的响应）；

- 货物技术性能参数和技术性能的详细描述（包含对招标要求的响应）；

- 货物样本或按招标要求提供的相关图纸技术支持资料；

- 关键元器件明细表；

- 特殊工具和/或备件清单（招标文件若有要求，按照要求提供。若投标货物无需特殊工具或备件，不需列出清单）；

- 投标人推荐的供选择的配套货物/零部件表（若有，需列出清单）；

- 货物的技术服务和售后服务的内容及措施；

资信部分

（1）投标保证金收据（可单独提交）。

（2）投标声明书(格式见附件)。

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)（若投标人代表系法定代表人，在投标时应该提供书面声明并提供本人身份证供核对。法定代表人身份证明形式自拟，需盖单位公章）；

（4）年检后的营业执照副本；复印件加盖公章（原件备查）。

（5）配备的项目实施人员一览表。

（6）资格证明文件（必须按本册第六部分投标文件的有关格式的要求提供），一般应含：（若有专门要求，将在第二部分“投标资料表”中载明）

A、特种设备生产许可证（复印件加盖制造商公章）

B、安装单位须提供以下证明资料（任选其一）：

①投标人自行安装的，提供投标人特种设备（电梯）产品安装维修许可证A级或B级证书复印件加盖公章。

②制造商负责安装的提供制造商特种设备（电梯）产品安装维修许可证A级或B级证书复印件加盖制造商公章和安装承诺声明。

C、投标人资格声明原件；

D、投标人为贸易公司时还需提供：制造商资格声明（传真件或复印件也认可）、为本次招标出具的制造商授权函原件；

E、有效的许可证书复印件（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提交）。

F、若投标货物的部件是在中国境外生产的，须提供中国海关进关完税税单。

（7）投标人同类项目实施情况一览表。(格式自拟）

（8）可作为投标人商务、资信及其他评分的资质证明材料（如有请提供）。

2.投标报价文件：

（1）投标函（格式见附录）

（2）开标一览表（格式见附录）

（3）投标报价分项表（格式见附录）

（4）无重大违纪记录的书面声明函（格式见附录）

★注：法定代表人授权委托书、投标声明书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、成品保护、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。报价应为一次性总包价格。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

★1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：转账支票（必须实时清算）、银行汇票或电汇。

3. 中标人的投标保证金在与买方签订了合同并提交了履约保证金后，凭合同原件和投标保证金收据原额无息退还。

4.未中标投标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内凭投标保证金收据原额无息退还。

5. 中标人和未中标人应按照上述规定及时前来办理保证金退款手续。对逾期办理者，招标人不承担任何利息和“资金占用费”。

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4） 中标人不按本须知第八条规定提供履约保证金的。

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标文件一式五份，正本一份，副本四份，须各自装订成册。投标人应将投标文件的技术商务文件、投标报价文件分别密封在两个不同的包封中，并正确标明“技术商务文件”、“投标报价文件”。技术商务文件、投标报价文件中的文本应正确标明“正本”或“副本”。包封应密封完好，标明投标项目名称、招标编号及投标人名称，密封袋封口处应加盖法定代表人印鉴或法定代表人亲自签署和投标人公章，并注明“开标时启封”字样。技术商务文件中如有报价内容，其投标书将作为无效处理。投标报价文件中如有技术商务的内容，则此技术商务内容作为无效内容。

3.标书装订成册后不得有活页现象。

4.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件的副本为正本的复印件。

5.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

6.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称、投标项目名称、项目编号、及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或授权代理人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）采购货物为政府强制采购节能产品而供应商所投产品不是节能产品的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；

4.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应随带身份证原件和保证金收据参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表，检查投标文件密封的完整性并确认；

5.打开技术商务文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，然后进入技术、商务评审；

6.技术、商务评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.开启投标报价文件,宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

8.采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

9.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上或技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。（评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密）。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为法律法规、招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术商务得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。（小数点后保留2位数）为该投标人的总得分。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程由相关监管部门进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.若中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或不按招标文件规定提交履约保证金或其他原因将被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标。

- 七、合同授予和验收

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

3.合同验收按照宁采购办[2013]660号文件执行。

- 第四部分  评标标准和办法

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、评标依据

1、招标文件       2、投标文件

二、投标书的响应性的确定

1、审定投标书是否实质上响应了招标文件的要求。

2、对符合上款的投标书进行评定。

三、评标原则

1、评标委员会遵循公平、公正、科学择优的评标原则。

2、评标严格按照招标文件规定程序进行。

3、对招标文件中带“★”指标的任何负偏离将导致无效标。

4、评标过程如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

四、评标程序

1、根据招标文件的完整性、有效性及资格等方面进行审查，通过审查的投标文件才能进入技术、资信商务评议。

2、第一阶段由评委对各投标人的技术、资信商务文件进行审阅，然后对投标人进行询标和评议，并按评标内容和标准进行技术、资信商务分记名打分；根据技术、资信商务分得分排名（按得分从高到低排名，如得分相同，则技术得分高的排前，技术得分再相同则采用抽签方式确定）有效投标人总数比例的40%入围（至少入围3名投标人），入围计算过程中采用小数点后进一位，取整。

第二阶段由评委对入围投标人的报价文件进行审阅(仅开启入围投标人的报价文件)，然后对投标人进行询标和评议，并按评标内容和标准进行报价记名打分；如入围中的投标单位的报价文件认定为无效的，导致入围单位不能满足投标总数的40%时，则从未入围中按技术、资信商务分值从高到低依次递补（满足最少三家为止），评委对递补的投标人的报价文件进行审阅并进行询标和评议，按评标内容和标准进行报价记名打分。

3、技术、资信商务分的计算（得分计算过程中采用四舍五入法，保留小数2位）

技术、资信商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数，计算公式为：

技术、资信商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

4、投标报价分的计算（得分计算过程中采用四舍五入法，保留小数2位）

投标报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，基准价为满分40分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价分=（评标基准价/投标报价）×40%×100

5、各投标人的评标综合得分按以下方法进行计算：

投标人评标综合得分=技术、资信商务分+投标报价分

（1）各投标人的最终得分若出现并列分，则报价低的排列在前。

（2）如最终得分和报价都相同，则技术指标优的排列在前。

6、中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，排名第一的的投标人为中标候选人。

评分内容和标准，见下表：

评分标准（兼评委打分表）

招标编号：ZGZB-NHCG2019006

| 评标项目 | 分值 | 评标要点说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价分 （40分） | 40分 | 报价分以低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，基准价得分为满分40分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：各投标单位投标报价得分=（基准价/投标报价）×40%×100（保留两位小数点） （经评标委员会审核，投标商所投产品若有缺项，所缺部分评标价格将加上其他投标商所投产品同类部分中的最高价格作为设备报价打分的依据。） |  |
| 技术、商务分（60分） | 所投电梯品牌进行综合评定（2分） | 所投电梯品牌（或母品牌）为国际知名或国内知名品牌的为优；其他为一般；优2.0分；一般1.0分。 |  |
|  | 电梯主要性能、技术参数性响应情况（8分） | 技术规格要求表中“★”不允许偏离，允许偏离的指标每负偏离一项扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 投标电梯制造商制造能力（5分） | 主要根据投标电梯制造商在《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》中显示的曳引式客梯能达到的最高速度V进行评定：V≧7.0m/s的为优；7.0m/s＞V≧5.0m/s为良；5.0m/s＞V≧3.0m/s为一般；其余不得分。 优5.0分；良4.0分；一般2.0分。 |  |
|  | 根据投标电梯的曳引机、门机、控制柜（主板、变频器）的产地、性能、技术先进性按优、良、一般综合评定等情况评定。（15分） | 曳引机 | 4.0分≤优≤5.0分；3.0分≤良<4.0分；一般<2.0分。 |
|  |  | 门机 | 4.0分≤优≤5.0分；3.0分≤良<4.0分；一般<2.0分。 |
|  |  | 控制柜 | 4.0分≤优≤5.0分；3.0分≤良<4.0分；一般<2.0分。 |
|  | 安全部件 （8分） | 根据投标电梯配置的安全部件部件（缓冲器、限速器、安全器）产地、性能、技术先进性按优、良、一般综合评定。 6.0分≤优≤8.0分；4.0分≤良<6.0分；一般<4.0分。 |  |
|  | 所投电梯节能环保情况（3分） | 电梯节能环保情况评估（3分）：投标机型有认证机构提供的节能证书，根据能耗分级打分。一级的为优，二级的为良，其余为一般。 优3.0分；良2.0分；一般1分 |  |
|  | 装修方案（3分） | 根据投标人提供的装修方案由投标委员会进行评审。 2.0分≤优≤3.0分；1.0分≤良<2.0分；一般<1.0分。 |  |
|  | 安装调和培训计划（3分） | 安装调试和培训计划（3分）：要求投标单位提供配合采购人完成电梯安装调试的详尽计划，保证顺利通过有关部门对设备验收的方案及措施，以及电梯交付使用后的专业培训计划等按优、良、一般综合评定。 |  |
|  | 售后服务（2分） | 投标单位或所投电梯品牌在宁海县内设有经过县质监局备案的维修保养点（以县质监局相关文件为准），得2分。 |  |
|  | 110救援联动（2分） | 投标单位或所投电梯品牌有宁海县市场监督管理局颁发的110电梯救援联动单位的得2分，其余不得分。（需提供宁海县市场监管局颁发的文件为准）。 |  |
|  | 维保台量（3分） | 所投电梯维保单位自2018年5月1日以来在宁波地区维保台量按顺序排定，维保台量最多的为优；维保台量第二的为良；其它为一般（以宁波特检院出具的证明文件为准）。 优3.0分；良2.0分；一般1.0分。 |  |
|  | 投标人维保承诺及措施(6分) | 承诺为本项目提供24小时维保服务，故障响应时间≤60分钟；承诺为本项目提供24小时维保服务，一般故障修复时间≤90分钟；承诺为本项目提供24小时维保服务，重大故障修复时间≤24小时；满足以上三个条件的为优，满足其中两个条件的为良，其余为一般。 优2.0分；良1.0分；一般0分。 |  |
|  |  | 对投标人详细提供全包和清包两种维修保养方式的相应工作内容、责任条款以及主要零配件优惠率情况按优、良、一般综合评定。 3.0分≤优≤4.0分；2.0分≤良<3.0分；一般<2.0分。 |  |

注：1） 所有得分小数点后保留2位。

评委签名:                                    日期：   年   月   日

- 第五部分  招标货物清单及技术规格

一、招标货物清单

井道尺寸、底坑深度具体以现场勘察为准。土建详细参数请投标商参照土建图纸（包括土建圈梁位置、电梯安装凿洞恢复），自行核对，中标后不得以不完全了解招标文件、施工图纸、施工现场和周围环境等情况为借口，而提出额外补偿或延长供货时限等的要求。投标人需明确写清产品型号和名称，型号必须是唯一的，若使用系列产品的扩展或延伸产品必须表述清楚，同时需提供具体投标产品的型式试验报告。

电梯土建参数表

| 楼号 | 电梯 编号 | 电梯用途 | 数量 | 载重量 （kg） | 速度（m/s） | 停靠楼层（站） | 提升高度（m） | 控制方式 | 井道尺寸（mm*mm） | 机坑深度（mm） | 顶层高度 （mm） | 机房层高 （mm） | 层门洞口尺寸（mm*mm） | 层门净尺寸 （mm*mm） | 开门方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼 | A | 消防（客梯兼无障碍） | 2 | 1000 | 1.75 | B2-18 | 57.8 | 单控 | 2100*2200 | 1600 | 4500 | 3000 | 1100*2200 | 900*2100 | 中分 |
|  | B | 客梯（担架梯） | 2 | 1000 | 1.75 | B2-18 | 57.8 | 单控 | 2100*2200 | 1600 | 4500 | 3000 | 1100*2200 | 900*2100 | 中分 |
| 2#楼 | A | 消防（客梯兼无障碍） | 1 | 1000 | 1.75 | B2-18 | 57.8 | 单控 | 2100*2200 | 1600 | 4500 | 3000 | 1100*2200 | 900*2100 | 中分 |
|  | B | 客梯（担架梯） | 1 | 1000 | 1.75 | B2-18 | 57.8 | 单控 | 2100*2200 | 1600 | 4500 | 3000 | 1100*2200 | 900*2100 | 中分 |
| 3#楼 | A | 消防（客梯兼无障碍） | 1 | 1000 | 1.75 | B2-18 | 57.8 | 单控 | 2100*2200 | 1600 | 4500 | 3000 | 1100*2200 | 900*2100 | 中分 |
|  | B | 客梯（担架梯） | 1 | 1000 | 1.75 | B2-18 | 57.8 | 单控 | 2100*2200 | 1600 | 4500 | 3000 | 1100*2200 | 900*2100 | 中分 |
| 4#楼 | A | 消防（客梯兼无障碍） | 2 | 1000 | 1.75 | B2-18 | 57.8 | 单控 | 2100*2200 | 1600 | 4500 | 3000 | 1100*2200 | 900*2100 | 中分 |
|  | B | 客梯（担架梯） | 2 | 1000 | 1.75 | B2-18 | 57.8 | 单控 | 2100*2200 | 1600 | 4500 | 3000 | 1100*2200 | 900*2100 | 中分 |
| 5#楼 | A | 消防（客梯兼无障碍） | 2 | 1000 | 1.75 | B2-18 | 57.8 | 单控 | 2100*2200 | 1600 | 4500 | 3000 | 1100*2200 | 900*2100 | 中分 |
|  | B | 客梯（担架梯） | 2 | 1000 | 1.75 | B2-18 | 57.8 | 单控 | 2100*2200 | 1600 | 4500 | 3000 | 1100*2200 | 900*2100 | 中分 |
| 6#楼 | A | 消防（客梯兼无障碍） | 2 | 1000 | 1.75 | B2-18 | 57.8 | 单控 | 2100*2200 | 1600 | 4500 | 3000 | 1100*2200 | 900*2100 | 中分 |
|  | B | 客梯（担架梯） | 2 | 1000 | 1.75 | B2-18 | 57.8 | 单控 | 2100*2200 | 1600 | 4500 | 3000 | 1100*2200 | 900*2100 | 中分 |
| 7#楼 | A | 消防（客梯兼无障碍） | 1 | 1000 | 1.75 | B2-18 | 57.8 | 单控 | 2100*2200 | 1600 | 4500 | 3000 | 1100*2200 | 900*2100 | 中分 |
|  | B | 客梯（担架梯） | 1 | 1000 | 1.75 | B2-18 | 57.8 | 单控 | 2100*2200 | 1600 | 4500 | 3000 | 1100*2200 | 900*2100 | 中分 |
| 8#楼 | A | 消防（客梯兼无障碍） | 1 | 1000 | 1.75 | B2-18 | 57.8 | 单控 | 2100*2200 | 1600 | 4500 | 3000 | 1100*2200 | 900*2100 | 中分 |
|  | B | 客梯（担架梯） | 1 | 1000 | 1.75 | B2-18 | 57.8 | 单控 | 2100*2200 | 1600 | 4500 | 3000 | 1100*2200 | 900*2100 | 中分 |
| 8#楼 | A | 消防（客梯兼无障碍） | 1 | 1000 | 1.75 | B2-18 | 57.8 | 单控 | 2100*2200 | 1600 | 4500 | 3000 | 1100*2200 | 900*2100 | 中分 |
|  | B | 客梯（担架梯） | 1 | 1000 | 1.75 | B2-18 | 57.8 | 单控 | 2100*2200 | 1600 | 4500 | 3000 | 1100*2200 | 900*2100 | 中分 |

二、总则须知与服务要求

1.总则

1.1 投标人应仔细阅读招标文件，认真编写投标文件，详细提供本章各表中招标人所要求的全部资料供评标。投标人应在表A中详细标明所供货物的技术规格，若与买方要求有差异应据实列明。如果未列出差异，而又无技术或样本资料支持该项技术参数，评标中该项参数可能被判定为偏离。投标人对应招标规格的应答和技术资料（或样本资料）两者缺一不可。

2. 当地供电条件

2.1 电源频率：50Hz

2.2 电源电压：AC3   220V / 380V  单相 / 三相

3. 安装调试与验收

3.1 卖方应负责所供设备的安装调试，并应在规定的期限内调试完毕。安装调试的总天数由投标商提出参考，在签合同时确认。买方有权替换卖方指派的不合格的技术人员，由此产生的费用由卖方承担。

3.2 设备验收：

3.2.1设备运达后的检查 ：供方提供的设备须通过有关部门的验证检查，如开箱后确认货物错发，丢失及损坏，卖方应承担责任；

3.2.2交工验收：按照合同中和买卖双方共同预先商定的验收条款对调试完毕的设备进行验收，若验收通过，双方代表在验收单上签字，正式交付使用。如果第一次调试未成功，卖方应找出失败的原因并开始第二次调试，完成再次调试时间为第一次调试结束后一个月内，卖方应承担因此而产生的全部费用；如第二次调试结果仍不能使买方满意，买方可以拒绝接受全部设备，卖方应负责赔偿买方的一切损失。设备安装完成后，卖方必须邀请宁波市特检所对设备进行验收，并取得合格证书才能投入使用。

3.3 验收的目的和程序：

3.3.1确认安装成功；

3.3.2确认设备性能及其它经济技术指标符合合同规定。

3.3.3验收程序应根据“调试验收标准守则”中规定的顺序、标准和实验方法进行。买方可选择和买下使用后的实验仪器以确保设备的运转。

4. 培训

4.1 卖方负责培训操作人员和管理人员,具体要求在“设备技术规格”中给出。

5. 售后服务

5.1卖方应设立服务机构，以保证及时便捷的售后服务和便于买方购买备件，并在需要时安排技术服务；免费维修与更换缺陷部件应在接到用户故障信息后要求30分钟内到达现场。

6. 质量保证

6.1 卖方应保证合同下所发货物完全是崭新的产品，没有任何由于设计材料及工艺问题或卖方疏忽行为所造成的缺陷，卖方还应保证所发货物到达项目现场经安装后能正常运转。

6.2 在“合同资料表”所规定的质量保证期内，卖方应负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的内陆运输费用，急用部件应免费空运。

三、招标货物技术规格

（请将本部分所要求的内容填妥后作为投标文件的一部分递交)

表A  技术要求规格

| 序号 | 招标技术规格 |  |  |  | 投标商响应规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 电梯类型和数量：投标人按《电梯设备土建设计参数及数量统计表》响应，且所有电梯需为同一品牌。 型号要求：投标人要明确写明产品型号和名称(型号必须是唯一的，若使用某系列产品的扩展或延伸产品必须表述清楚)，并提供具体投标产品的型式试验报告。 |  |  |  |  |  |
| 一、土建设计要求及主要技术规格及响应情况 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 电梯速度：（详见《电梯设备土建设计参数及数量统计表》） |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 井道净尺寸：（详见《电梯设备土建设计参数及数量统计表》） |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 载重量：（详见《电梯设备土建设计参数及数量统计表》）》 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 电梯停靠楼层（站）：（详见《电梯设备土建设计参数及数量统计表》） |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 底坑深度：（详见《电梯设备土建设计参数及数量统计表》） |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 开门净尺寸：（详见《电梯设备土建设计参数及数量统计表》） |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 提升高度：（详见《电梯设备土建设计参数及数量统计表》） |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 基坑深度：（详见《电梯设备土建设计参数及数量统计表》） |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 顶层高度：投标人按《电梯设备土建设计参数及数量统计表》响应 |  |  |  |  |  |
| 二、电梯轿箱和厅门入口装饰要求 |  |  |  |  |  |  |
| ★ 2 | 电梯轿厢装饰方案由投标方自荐彩色单页详细样本供采购人选择（须提供二种或二种以上装修方案供选，每个方案应提供装修材料清单,费用包含在投标总价中）。 |  |  |  |  |  |
| ★2.1 | 开门方式：中分左右开 |  |  |  |  |  |
| ★2.2 | 轿厢内净尺寸：轿厢最小尺寸消防梯为1600mm*1400mm，担架梯为1600mm*1500mm，由投标单位提供，尽量做到最大。 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 轿厢、轿门材质 |  |  | 采用发纹不锈钢板（304材质厚度≥1.2mm。 |  |  |
| 2.4 | 厅门、门套 |  |  | 采用发纹不锈钢板（304材质厚度≥1.2mm。 |  |  |
| 2.5 | 轿厢顶 |  |  | 含灯光和通风扇（手动及自动控制），轿厢顶需留有摄像机孔，随行电缆中应附视频电缆。 |  |  |
| 2.6 | 轿厢操纵盘 |  |  | 采用单侧操纵盘，304材质发纹不锈钢面板，采用金属按钮，按钮本身自带楼层信息，运行方向显示和楼层等信息显示。 |  |  |
| 2.7 | 门厅按钮及显示 |  |  | 每层门厅楼层显示器：采用304材质发纹不锈钢面板，采用金属按钮，每层设有层站、上下行显示等信息。（投标人提供照片或样本供业主任意选择。） |  |  |
| ★2.8 | 地面 |  |  | 地面采用标准规格的大理石饰面（投标人可提供照片或样本供业主任意选择花案，业主对投标人提供的样本不满意，可另行选择其他厂家方案，费用不作调整）。 |  |  |
| 2.9 | 轿厢门坎：硬质铝合金型材。 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | 厅门坎：硬质铝合金型材。 |  |  |  |  |  |
| 2.11 | 业主有变更轿箱装饰要求的权力，中标人须在合同签订前提供多套轿厢装饰方案供业主选择，业主在工厂排产前30天予以确认,相关费用应包含在投标报价中。 |  |  |  |  |  |
| 三、系统要求 |  |  |  |  |  |  |
| ★3.1 | 开门机系统：采用VVVF门机控制系统，红外线光幕保护，且不得有盲区。 |  |  |  |  |  |
| ★3.2 | 驱动系统：交流变频变压控制系统（VVVF）。 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 控制系统：多微机网络控制（即轿厢本身、轿厢操作盘、各层站呼梯指示器上均备有微电脑与控制柜主电脑一起构成网络控制系统） |  |  |  |  |  |
| 四、基本功能及选配功能 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 门保护：红外线光幕保护，且不得有盲区。 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 轿厢、机房、轿顶、基坑及总控制室实现五方对讲通话。 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 有/无司机服务：通过轿厢操纵箱上的开关、可使电梯操作方式有（或无）司机操作。 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 火灾时运转管制：每台电梯配有消防功能，消防开关启用后、所有的召唤即被取消、指定的电梯立即返回指定层站，停止运转。 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 防捣乱功能。 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | 误操作修正功能:双击按钮可取消错误召唤。 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | 超重报警：轿厢超载时，蜂鸣器发出警告声，并停止于该层。 |  |  |  |  |  |
| 4.8 | 门异常检查装置：如果轿厢门在预定时间内应开而未开或未能完全开启、轿厢门会自动关闭、再应答其他呼叫、如果轿厢门在预定时间内应关而未能关闭时、将会重复关闭以便清除门槛上的障碍物。 |  |  |  |  |  |
| 4.9 | 电梯具有实际运行楼层选择控制功能 |  |  |  |  |  |
| 4.10 | 轿厢应急照明：停电时，充电式电池立即给应急灯供电。 |  |  |  |  |  |
| 4.11 | 基站返回：应答最后呼叫后，在设定的时间内，没有其他呼叫时或在并联状态基站上没有其他轿厢停靠时，轿厢会自动返回基站。 |  |  |  |  |  |
| 4.12 | 开关门时间自动调整：按照召唤是层站召唤、轿厢召唤或安全装置动作的区别、自动调整开门保持的时间。 |  |  |  |  |  |
| 4.13 | 轿厢照明、风扇自动关闭：在规定的时间内，没有召唤信号登记，轿厢内的照明灯、风扇会自动关停，以节约能源。 |  |  |  |  |  |
| 4.14 | 基站待机：返回基站后，自动开门（或关门）待机。 |  |  |  |  |  |
| 4.15 | 满载直驶。 |  |  |  |  |  |
| 4.16 | 安全停靠：如果电梯发生故障并停在楼层之间、或电梯到达目的楼层后，门不能完全打开，控制器将执行诊断检查，保证电梯安全系统正常后，将电梯门自行关闭、并驶往最近的楼层，将乘客放出。 |  |  |  |  |  |
| 4.17 | 故障自测功能。 |  |  |  |  |  |
| 4.18 | 轿厢顶部须预留监控摄像头接口（配专用视屏线及电源线），随行电缆中应带有音视频电缆和电话线。 |  |  |  |  |  |
| 4.19 | 无障碍电梯须配备无障碍功能：配置残疾人操作盘、语音报站、后壁不锈钢扶手（具体形状由业主确定）等设计规范要求配置；消防梯须按国家规范配置功能。 |  |  |  |  |  |
| 4.20 | 自动再平层功能。 |  |  |  |  |  |
| 4.21 | 轿厢到站钟。 |  |  |  |  |  |
| 4.22 | 要求电梯保证无故障运行。 |  |  |  |  |  |
| ★4.23 | 须符合宁波市人民政府第224号令《宁波市电梯安全管理办法》和宁波市质量技术监督局甬质特发【2016】21号《市质监局关于推进电梯远程监测系统建设的指导意见》要求。 |  |  |  |  |  |
| 4.24 | 电梯机房内需配备单冷空调 |  |  |  |  |  |
| 4.25 | 规范要求的其它功能及投标人认为有必要提供的其它功能。 |  |  |  |  |  |
| 五、技术条件 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 电梯在供电电压波动≤±10%及供电频率波动≤±5%时仍能正常工作。 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 电梯在额定载荷时允许起、制动循环次数≥180次/小时 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 有机房机房内噪声≤80dB（A） |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 轿厢内噪声≤55dB（A） |  |  |  |  |  |
| 5.5 | 开关门噪声≤60dB（A） |  |  |  |  |  |
| 5.6 | 平层精度：≤±5mm |  |  |  |  |  |
| 5.7 | 称重装置误差≤±1% |  |  |  |  |  |
| 5.8 | 平均故障次数≤5/60000次 |  |  |  |  |  |
| 5.9 | 投标人所提供的电梯运行曲线应平滑，启、制动及运行时应平稳舒适，无抖动、冲击的感觉。 |  |  |  |  |  |
| 5.10 | 机房内设备≤40℃时能够正常工作 |  |  |  |  |  |
| 5.11 | 投标电梯的合理使用年限≥20年 |  |  |  |  |  |
| ★5.12 | 其他性能参数应符合GB7588-2003《电梯技术条件》及国家最新标准 |  |  |  |  |  |
| ★5.13 | 投标商在投标文件中应提供详细的配置及功能清单。 |  |  |  |  |  |
| 六、安全设备：投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备，其应符合有关标准中的规定。 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 断相和错相保护 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 上、下终点开关和上、下极限开关 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | 缓冲器 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | 限速器 |  |  |  |  |  |
| 6.5 | 安全钳 |  |  |  |  |  |
| 6.6 | 紧急停止按钮 |  |  |  |  |  |
| 6.7 | 层门安全设施 |  |  |  |  |  |
| 6.8 | 轿门安全设施 |  |  |  |  |  |
| 七、主要部件要求：列明型号、产地、品牌 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 曳引机 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 门机 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 控制柜 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | 红外线光幕 |  |  |  |  |  |
| 八、服务 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 电梯安装以全包交钥匙工程方式，包括安装，调试，检测和通过相关部门验收。 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 质量保证期：经宁波市特种设备检验研究院验收合格，甲、乙双方交付电梯之日起24个月（特检院验收合格之日至交付使用之日最长不超过6个月），质量保证期内免费提供维保,每月免费保养不少于2次，质保期内免费提供备品备件。 |  |  |  |  |  |
| 8.3 | 24个月免费维保期后，中标人提供有偿维保服务，列出质保期后五年清包和全包的价格： 清包费用为RMB￥ 元/月·台； 全包费用为RMB￥ 元/月·台； 有偿维保合同另行签订，合同上明确，该维保报价在质保期满后的5年之内不得调整，请各投标人认真报价。 |  |  |  |  |  |
| 8.4 | 应急服务内容、费用（响应时间） |  |  |  |  |  |
| 8.5 | 售后服务故障处理承诺： 1、在质量保证期内必须派维保人员提供维保服务。 2、无论在质量保证期内还是保证期满后，一旦电梯发生故障，而买方无法自行排除时，在收到买方通知后，卖方应在投标承诺的时间内派人到买方现场处理并及时提供备品备件及软件更新调整。 |  |  |  |  |  |
| 8.6 | 提供常用备品备件清单、产地、报价（10年内保持价格只降不升，含进口部件的关税下降幅度）。 |  |  |  |  |  |
| 8.7 | 买方向中标方选购零件时，中标方不能解脱合同所规定的任何担保义务。在设备投入使用后，中标人必须保证备件得提供，期限不能少于15年。 |  |  |  |  |  |
| 8.8 | 中标方应在所供零部件停产前3个月通知买方，以便买方有足够时间购买所需的零部件。 |  |  |  |  |  |
| 九、其他（投标人提供以下数据） |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | 轿厢自重 |  |  |  |  |
| 9.2 |  | 主导轨型号 |  |  |  |  |
| 9.3 |  | 钢丝绳 (注明产地) |  |  |  |  |
| 9.4 |  | 设备性能：投标人提供的电梯设备应在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面符合国家标准中的优等品标准和相应的国际标准，在最终验收时，要对噪音、震动这二方面的性能数据作专门检测，其结果应达到上述提及的要求。 |  |  |  |  |
| 十、其它必须承诺部分 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  | 井道内照明线路，电线管，插座，灯具及安装的所有费用应由卖方承担。 |  |  |  |
| 10.2 |  |  | 井道厅门钢质牛腿、底坑爬梯、机房内的搁机钢梁、简易铁梯及平台护栏等均由卖方自行配套并承担所有费用。 |  |  |  |
| 10.3 |  |  | 电梯电源动力箱及同强电配电箱连接由卖方负责，电缆由卖方承担，电缆长度见图纸。 |  |  |  |
| 10.4 |  |  | 电梯安装（调试及验收前所有用电）临时电源线缆由卖方自理，消防梯临时电源线缆在正常电源接通前不得拆除。 |  |  |  |
| 10.5 |  |  | 在电梯设备交付业主使用之前，电梯设备零部件及完成安装的成品均由卖方保管和保护；卖方负责每台消防电梯轿厢内壁的可拆卸保护层的设计、制作、安装（设计方案须取得买方同意），费用由卖方承担，电梯设备交付业主使用之前由卖方派人监护运行。 |  |  |  |
| 10.6 |  |  | 所有主机设备及配件的出厂时间与电梯设备到工地时间不大于180天，如分批交付以时间作相应调整。 |  |  |  |
| ★10.7 |  |  | 付款方式和条件：（详见第四部分 合同特殊条款中的付款方式） |  |  |  |
| 10.8 |  |  | 承诺在交货时能提供以下文件（如有进口部分）： （1）出具的进口电梯部件的产品合格证书原件； （2）中国海关出具的进口电梯部件进口报关单（复印件，原件备查）。 |  |  |  |
| 10.9 |  |  | 投标方必须提供投标电梯型号相配的各种技术数据。 |  |  |  |
| 10.10 |  |  | 签订合同以后，投标方应提供土建条件图、电梯交付、安装周期表。 |  |  |  |
| 10.11 |  |  | 投标人有义务对本项目的图纸及现场进行认真地检查确认，并主动了解所有与电梯及安装的信息或尺寸，由此造成的后果或损失，业主不承担相关的责任。 |  |  |  |
| 10.12 |  |  | 电梯安装并验收合格完成后，业主因施工或其他需要，可使用电梯（具体使用电梯方式由中标方与本工程总承包单位协商解决），电梯投标商或制造厂家应安排两名或以上有一定经验的人员到现场予以配合、操作和维护，直至工程整体验收合格并交付给物业。交付物业前须再次经宁波市特种设备检验研究院验收合格，费用由中标方承担。 |  |  |  |
| 10.13 |  |  | 详细阅读了招标文件《第四部分 合同条款及格式》，承诺同意所有条款内容。 |  |  |  |
| 11 |  |  | 其他承诺：合同签定后投标人须承诺会安排一名项目经理统一指挥、协调内外部工作。高度关注工程安全、工程质量、工程进度、处理好与其它分包单位的工作协调等。 |  |  |  |
| 11.1 |  |  | 对用户井道土建进行勘测（填写土建勘测报告），发现问题及时与用户沟通、联系，并进行整改（必要时可书面告知买方，需配合做好电梯施工前必要的准备工作)；并认真做好《首次工地现场检查要求及检查记录》工作； |  |  |  |
| 11.2 |  |  | 办理与业主（监理）或总包方的土建交接（验收）手续，并提出需要用户（业主/监理）或总包方提供或配合的事项； |  |  |  |
| 11.3 |  |  | 开箱点件（并填写现场开箱记录单），作好电梯部件的现场保管工作； |  |  |  |
| 11.4 |  |  | 井道内各部件安装，采用搭设井道脚手架办法施工，脚手架搭设必须牢固可靠, 并经过检查才能使用； |  |  |  |
| 11.5 |  |  | 按照土建图，钉制样板架（对平行排列梯，需要建筑商提供墙面共同的基准线，固定、确定样板架位置），并进行必要的土建修整工作； |  |  |  |
| 11.6 |  |  | 安装电梯导轨，需充分考虑现场具体条件、情况（如温度、风向等因素，对高层梯尤须注意），并作好导轨放样记录（报告）； |  |  |  |
| 11.7 |  |  | 按照安装工艺（安装手册）的要求，分别进行井道部件（导轨、支架、轿厢等）、机房设备（机组、控制柜定位、电气缚线等）、层门部分、安全部件等的安装； |  |  |  |
| 11.8 |  |  | 进行慢车、快车调试，并作好调试过程记录和调试报告； |  |  |  |
| 11.9 |  |  | 整机外观清洁、卫生，并按安装验收、规范要求进行整改； |  |  |  |
| 11.10 |  |  | 进行安装验收资料的准备，并对照安装质量检查清单和国家标准严格进行自检； |  |  |  |
| 11.11 |  |  | 在自检合格情况下，提交检验申请单，要求投标人派专职质量检验员，进行产品、安装质量检验； |  |  |  |
| 11.12 |  |  | 向政府部门（质量技术监督局）申报检测，确保检测合格，符合国家标准的电扶梯设备移交客户； |  |  |  |

电梯其他要求

1.安装和调试

- 中标方与业主签订供货及安装合同外，还需与总承包方签订工程配合合同，配合合同所产生的费用由中标方自理，包括总承包配合费用。并尽快派技术人员根据工程进度配合土建施工现场事先核实尺寸，及时检查发现问题及时提出。如因中标方检查、复核不到位引起电梯土建尺寸误差的，中标方承担一定的责任。调试工作应由制造商专业工程师负责进行。业主有权对安装施工队进行安装资质审查，安装施工队必须有安装上述电梯的业绩，如有资质不符，中标方应立即更换安装施工队，业主不承担任何费用。

- ★由中标方负责在业主建设工地进行电梯的整机安装、调试和试运行。电梯生产、使用、维护保养等单位应当采用物联网监控等先进技术和科学管理手段，提高电梯安全性能和管理水平，增强事故防范和应急救援能力。经宁波市技监局特种设备监督检验所检测、验收合格，并领到准用证并向业主办妥终交验收合格手续后交付业主使用，吊装费、安装费、临时及调试电缆费用、调试费等均应包括在投标总价中。

- 中标方应提供业主电梯安装、调试、试运行的分阶段计划表。电梯在安装过程中委托检验机构进行安装过程监督检验。

★本项目采用全包方式（交钥匙工程）：包含以下相关费用：货物运至项目现场的内陆运输费、保险费和伴随服务费、安装调试培训费；交钥匙价：包括电梯的制造费、电梯的安装费、设备到场运输费、保险费、到货后领取、清点、储存、保管、起吊、定位、脚手架搭建、安全保护、现场清理、钢牛腿、总承包服务费和现场配合费等费用，以及工地现场（包括已建好楼层的开凿打洞等）等发生的其他费用，经宁波市特种设备安全监督管理部门检验合格所发生的费用、培训费及包括质保期内的维保服务费等一切费用。其中总包配合服务费每台电梯为2000元，水电使用费，按实计量。如难以计量时，按工程合同价的0.3%支付。由电梯中标人支付给土建总包方，总包方提供堆卸货场地、未建好楼层的开槽打洞等库房，上述总包服务费均为含税包干价。

2.试验、验收和培训

- 电梯在安装完毕后，业主要求对整机的性能进行试验。

- 电梯的验收分预验收、过程验收和终验收三个阶段进行。业主人员培训可以结合在这三个阶段同时进行。过程检验主要是电梯在安装过程中对安装的质量进行有效的监控，对重要的环节进行现场的检验，只有在前一个过程合格基础上才能进行下道工序的施工，确保电梯的整体安装质量。

- 中标方在业主工地进行终验收所发生的一切费用由中标方承担。

- 电梯的设计、制造、安装、试验和验收应符合中国的现行法律、法规、规章和安全技术规范。

- 设备的电气装置应符合IEC标准，仪器仪表应符合业主认可的有关国际标准。

- 由于非不可抗力原因，乙方逾期交货使用的，乙方应按逾期部分电梯设备金额万分之四每天的比例向发包人支付违约金。

- 电梯必须经国家有关部门验收合格，由中标方邀请并负责组织实施（费用应包含在投标总价内）。

- 中标方应在验收时向业主提供电梯安装证明及当地主管部门颁发的使用许可证。

- 所有试验内容均满足生产厂及中国国家标准的要求时，方可正式办理验收的移交手续。

3. 技术资料：

中标方应向业主提供安装验收中的中文技术资料（包括以下所有内容的中文技术资料），其费用应包括在投标总价中，并给出交付资料的时间。

（1）电梯土建总体布置图

（2）电气安装图

（3）电气设备及系统原理图

（4）电气设备及系统安装线路图

（5）安装调试手册

（6）说明书及操作手册

（7）维修手册

（8）制造、安装标准和技术规范

（9）安装和验收报告（每台4套）

（10）零部件清单和易损件清单

（11）产品合格证和生产许可证

（12）测试记录、安全部门及质量监管部门的检测记录和准用证

（13）制造商的资质证明

（14）安装委托书和安装单位的资质证明

（15）满足土建工程竣工验收需求的城建档案资料（电梯分部）

4.零备件供应：

中标方必须在投标文件中提供质保期后必备的易损件零部件和主要元器件清单及详细分项报价（表B），此部分报价无需含在投标总价内，但要供评委评标时参考。

5.维护要求：

（1）中标方有责任承担在电梯使用地区设立永久维修机构对电梯在有必要时进行定期维护和修理；

（2）要求中标方提供免费保修期后5年内的每月保养维修费用（含年检维修、保养费用）。每月保养不少于2次并在投标文件中列出各个档次的维护费用。

（3）中标方必须对电梯发生故障后的修复时间作出明确承诺，如在承诺的时间内未能使电梯恢复正常工作，中标方将承担由此产生的一切损失。

（4）中标方应与业主签订保养合同，在电梯质量保证期内和质保期后必须派维修、保养人员对电梯进行必要、及时的维修保养。

（5）零部件停产前，应于停产前3个月内通知买方，以满足买方需求，且无偿提供零部件图纸及技术规范，如不满足国家最新安全规范要求的应及时兑换或更新。

（6）中标方必须对电梯发生冷凝水渗漏等影响电梯使用的问题，提供解决方案并承诺修复时间。

6．承诺要求：

投标商必须严格按照招标文件中要求承诺的条款作出明确的答复。

表B 零备件价格清单

表B  五年零备件报价单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 到业主工地价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表B是供设备五年使用的必备的零件，专用工具，专用润滑剂的报价表，由投标商填写，费用不包括在投标总价中。请投标人按招标标项分别列出，供采购人选购。

表C  设备概况

| 设备名称 |  | 电梯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 台 | 制造厂名称 |  |  |
| 型号 |  | 投放市场年份 |  |  |
| 近三年内宁波地区已投用的用户名单 | 单位名称 | 数量 | 联系人 | 联系电话 |

表D  货物及附件清单

D-1设备清单

| 序号 | 名称 | 主要技术规格 | 生产厂 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

D-2设备附件清单

| 序号 | 名称 | 主要技术规格 | 生产厂 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 第六部分 投标文件的有关格式

附件一                               投 标 函

致中冠工程管理咨询有限公司：

（投标人全称）       授权 （全权代表姓名、职务）     为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的          （招标编号、招标项目名称）      招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对     （货物名称）              进行投标，在此：

1.提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件：

- 投标报价文件正本一份，副本四份；

- 技术、商务文件正本一份，副本四份；

2.提交的投标保证金为人民币          元，投标保证金为  （形式）   。

3.据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1） 投标货物的投标总价为（大写）：                        元人民币。

本报价已经包含了所供货物应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本投标自开标之日起        天内有效。

（3） 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（4） 保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

4.与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投 标 人 单 位  （盖章）：               法定代表人或授权代表人（签字）：

日      期：     年   月   日

附件二                            开标一览表

招标项目名称：

招 标  编 号：

| 序号 | 货物名称 |  | 规格、型号 | 数量 | 投标价合计 （人民币万元） | 交货时间、地点 | 产地品牌 | 投标货物制造商 | 制造商的规模（大、中、小、微企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标 声明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 投标价含义与附件三“投标分项报价表”中“投标价”栏的含义相同，

“投标总价”应与附件一“投标函”中“投标货物的投标总价”一致。

投 标 人  （盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：                           日   期：

附件三                                                         投标分项报价表

招 标 编 号：                            招标项目名称：                                             （价格单位：人民币万元）

| 序号 | 投标货物名称 | 主要规格 | 数量单位 | 数量 | 投标货物制造商 | 投标价 | 投标价组成 |  |  |  |  |  |  | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 货物 总价 | 货物单价 | 特殊工具费 | 备品备件费 | 安装调试费 | 技术服务及培训费 | 运输 保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 全部投标货物总金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.项7＝项8×项4

2.项6＝项7+项9+项10+项11+项12+项13                                        投标人单位（盖章）：

3.除填写本表外，投标方还应提供以下附件：

- 货物主要部件（包括附件）分项价目表

- 特殊工具清单及价目表                                                    法定代表人或授权代表人（签字）：

- 备品、备件清单及价目表

- 所需进口关键元器件、原材料清单及价目表

4、  上述报价应含相应的税费（货物部分17%，安装部分3%）                              日             期：

附件四

技术规格偏离表

项目名称：                                              标项：

| 序号 | 招标文件 技术规格、要求 | 投标文件 对应规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表人签字：

投标人单位（盖章）：

日    期：

附件五

商务条款偏离表

项目名称：                                              标项：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表人签字：

投标人单位（盖章）：

日    期：

附件六                             资格证明文件

（一）  营业执照

（复印件并加盖公章）

组织机构代码证

（复印件并加盖公章）

（如果已经换取证照合一的，可仅提供合一后的营业执照副本）。

（二）法定代表人授权书

致宁海县顺达城市建设开发有限公司：

（投标人全称）      法定代表人  （姓名、职务）              授权   （被授权代表姓名、职务）              为本公司/本单位 合法代理人，参加贵公司组织的   （招标编号） (项目名称)                  项目的招标投标活动，代表本公司/单位处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效,特此声明。

法定代表人/负责人（签字）：

投标人单位全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职          务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

（三-1）投标人资格声明

投标人单位：（盖章）                                                                           日期：

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  | 所属行业 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人/负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 单位类型 |  |  |  |  |  |  | 被授权代表 |  |  |
| 一、从事本投标货物的制造经验及企业概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投标人声明 |  | 本声明中提供的情况和内容及我方提供的资格证明文件内容完全是真实的。 |  |  |  |
| 二、单位概况 | 注册资金 |  |  |  | 万元 |  |  |  | 职工总数 |  | 人 |  |  | 上年主要经济指标 | 营业总额 |  |  | 万元 |  |  |  |  | 出口 | 万元 |  |
|  | 实收资本 |  |  |  | 万元 |  |  |  | 工程技术人员 |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国内 | 万元 |  |
|  | 固定资产 |  | 原值 万元净值 万元 |  |  |  |  |  | 长期负债 |  | 万元 |  |  |  | 主要货物名称及产量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流动负债 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | 平方米 |  |  |  |  |  | 房屋建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 厂房建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、主要货物情况 | 货物名称 |  |  |  |  | 型号 |  | 生产能力 |  |  |  | 四、投标货物中本单位不生产，需从其他单位购买的主要零部件（或软件） |  |  | 主要零部件（软件）名 |  |  |  |  |  | 供货单位的名称和地址 |  |  |  |  |

注：1. 若内容较多，表内空格填不下，投标人可以加添附页。                 2. 单位类型是指：国有、事业、股份制、有限责任、私营等。

（三-2）制造商资格声明

（当投标人为代理商时需提供）

1． 名 称 及 概 况 ：

- 供 应 商 名 称：

- 总 部 地 址 ：

传 真 / 电 话 号 码：

- 成立 和 / 或 注 册 日 期：

- 实 收 资 本：

- 近期资产负债表（到        年     月     日止）

- 固定资产：

- 流动资产：

- 长期负债：

- 流动负债：

- 净    值：

- 主要负责人姓名：

- 制造商在中国的代表的姓名和地址：（如有的话，仅适用于国外制造商）

2.(1) 关于制造投标货物的设施及其他情况:

工厂名称和地址：

年生产能力：

（2）本制造商不生产而需从其他制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址：

主要零部件（软件）名称：

3. 本制造商生产投标货物的经验（包括年限、累计销售总量、商业运行起始日期）

4. 近三年该货物在中国国内主要用户的名称和地址：

5. 易损件制造商的名称和地址：

易损件名称                          制造商

6.基本账户开户银行的名称和地址：

7.制造商所属的集团公司，若有的话：

8.其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制 造 商 名 称 （盖章）

签字人姓名和职务（印刷体）

签   字   人   签   字

签     字     日    期

传                  真

电                  话

电     子     函    件

（四）制造商出具的授权函

（投标人为贸易公司时需提供）

致：宁海县顺达城市建设开发有限公司

我们（制造商名称）是按中华人民共和国法律成立的一家货物制造（或开发）商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方（招标编号）招标项目的投标要求提供的由我方制造（或开发）的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

- 我方兹授予（投标人名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（投标人名称）或其正式被授权代表依此合法地办理一切事宜。

制造商（盖章）：

签字人签字：

说明：本授权书应是由制造商为本招标项目专门出具的正本。若无招标文件许可，制造商出具的授权代理经销证书不能代替本授权书。

（五）生产许可证

（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提供相关证书复印件）

（六）驻项目现场安装工程技术、管理人员情况

| 姓名 | 本工程拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业年限 | 现任职务 | 安排上岗 起止时间 | 类似工程经历业绩介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：驻现场的项目经理、技术负责、施工、质量、安全及主要工种负责人均须列入。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（七）银行资信证明

银行资信证明开具要求：

1.声明本银行是投标人的基本账户开户银行（非投标人基本账户的开户银行出具的资信证明无效）。

2．证明投标人资金往来结算信誉情况良好。

3．落款应有银行公章或银行资信证明专用章或业务专用章、负责人姓名、签字及日期。

4．银行资信证明应是在开标日前六个月内出具的，否则为无效证明，有关企业资信等级的证明不能替代本证明。

附件七

无重大违纪记录的书面声明函

根据政府采购法第二十二条第一款的规定，本单位郑重声明：

本单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪记录。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应法律责任。

投标单位名称（盖章）：

日    期：

- 第七部分 合同格式

采购合同

★注：本合同条款与招投标文件不一致的，以招标文件或投标人实际响应为准！

甲方：宁海县顺达城市建设开发有限公司

乙方：(承包单位)

合同协议条款

（如合同条款与招标文件不一致，以招标文件为准）

第一节　协议书

甲方:（发包方） 宁海县顺达城市建设开发有限公司     （买方）

乙方:（承包方）                                    （卖方）

（安装单位）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宁海县梅林街道九顷区块改造工程（A1地块）电梯的采购与安装等事项协商一致，订立本合同。

- 设备型号、数量及价格[具体规格参数详见附件]

| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 数量 | 设备单价 （万元） | 安装调试单价 (万元) | 合同价 小计 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价：（大写） |  |  |  |  |  |  |
| 货物制造商名称： |  |  |  |  |  |  |
| 货物供货单位名称： 设备总价： |  |  |  |  |  |  |
| 货物安装单位名称： 安装总价： |  |  |  |  |  |  |

注：①  本合同为交钥匙价：货物运至项目现场的内陆运输费、保险费和伴随服务费、安装调试培训费；交钥匙价：包括电梯的制造费、电梯的安装费、电梯装修费、设备到场运输费、保险费、到货后领取、清点、储存、保管、起吊、定位、脚手架搭建、安全保护、现场清理、钢牛腿、总承包服务费和现场配合费等费用，以及工地现场（包括已建好楼层的开凿打洞等）等发生的其他费用，经宁波市特种设备安全监督管理部门检验合格所发生的费用、培训费及包括质保期内的维保服务费等一切费用。其中总包配合服务费每台电梯为2000元，水电使用费，按实计量。如难以计量时，按工程合同价的0.3%支付。由电梯中标人支付给土建总包方，总包方提供堆卸货场地、未建好楼层的开槽打洞等库房，上述总包服务费均为含税包干价。

②  电梯设备采购发票类别： 增值税发票

③  电梯安装发票类别：建筑工程类发票

④  本合同发票及银行保函受益人：

- 合同价款

电梯总价款          元。

1、电梯采购与安装总价为          元整，（小写）￥      元（为交钥匙工程一次性包干价）；其中设备总价              元整，（小写）￥               元；安装总价为          元整，（小写）￥        元。

2、付款方式：

设备款：

1．合同签订后7天内，买方向卖方支付合同设备款的10%作为定金；

2.电梯设备排产前15天内，买方向卖方支付合同设备款的20%作为排产款；

3.电梯设备发货前15内，买方向卖方支付合同设备款的50%作为发货款；

4. 经当地质量技术监督局验收合格后，买方向卖方支付合同设备款的15%，同时卖方向买方开具5%质量保证金，在质保期满后一个月并经采购人及物业管理单位确认无遗留问题后返还。

安装款：

1．安装人员进场后支付实际安装款的50%；

2．电梯安装完毕并经宁波市特种设备安全监督管理部门验收合格后，支付实际安装款的50%。

甲方应以转帐方式，按乙方指定帐户及帐号向乙方支付合同价款。

三、设备交货期

交货及安装工期：交货期为90天，具体交货期接业主通知，交货、安装验收，中标单位应及时与业主和土建施工方对接。安装工期为60天。

卖方必须无条件服从。

四、质量标准

电梯设备质量标准：新生产的、全新的优等品，达到终验一次性验收合格，且通过宁波市特种设备检验研究院验收通过。

五、组成合同的文件

1、本合同协议书及补充条款（包括有关甲乙双方洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分）

2、中标通知书

3、招投标书及其附件

4、本合同特殊条款

5、本合同一般条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《一般条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、乙方向甲方承诺按照合同约定进行供货、安装调试、竣工交付并在质量保修期内承担设备质量和维修责任。质量保修金为合同价格的5%。

八、甲方向乙方承诺按照合同特殊条款约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

合同订立时间：      年    月

合同订立地点：

本合同双方约定双方法人代表签字盖章并在乙方提交履约担保后生效。

十、合同一式六份，甲乙双方各二份，招标代理单位和监管部门各一份存档。

| 甲 方（发包方盖章）： |  | 乙 方：（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（签章）： |  | 法定代表人（签章）： |
| 经办人： |  | 经办人： |
| 住所： |  | 住所： |
| 电话： |  | 电话： |
| 传真： |  | 传真： |
| 邮编： |  | 邮编： |
| 开户银行： |  | 开户银行： |
| 银行账号： |  | 银行帐号： |
| 税务登记号： |  | 税务登记号： |

第二节   合同一般条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

(1)“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

(2)“合同价”系指根据合同规定，在卖方完全履行合同义务后，买方应付给卖方的款项。

(3)“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

(4)“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的义务。

(5)“买方”系指购买货物的单位。

(6)“卖方”系指根据合同规定提供货物和服务的具有法人资格的公司或实体。

(7)“现场”系指合同项下货物将要进行安装和运行的地点。

(8)“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2.技术规范

提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重/净重（公斤）：

尺寸（长×宽×高，以厘米计）：

5.2如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。 根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6.交货方式

6.1交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.2 卖方应在合同规定的交货期前30天以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、单价、总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

7.装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，在卖方已通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，卖方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报或电传通知买方。如因卖方延误将上述内容用电报或电传通知买方，由此引起的一切损失应由卖方负担。

8.保险

8.1由卖方办理货物的一切保险。

9.付款方式

付款方式见合同特殊条款。

10.技术资料

合同项下技术资料（除合同特殊条款规定外）将以下列方式交付：

10.1合同签订后7天，将土建条件图交买方。

10.2合同生效后30天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给买方。

10.3另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.4如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后3天内将这些资料免费寄给买方。

10.5 有关技术资料的详细要求见招标文件第五部分。

10.6现场安装完毕，尚需提供满足城建档案验收要求的资料，交给总包，并经其确认符合要求。

11.质量保证

11.1卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质保期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.2根据买方按检验标准自己检验结果或当地质检部门检验结果，或者在质保期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。

11.3卖方在收到通知后30天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4如果卖方在收到通知后30天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

11.5除合同特殊条款规定外，合同项下货物的质保期为自货物通过最终验收起2年。

12.检验

12.1在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量、重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量、重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2货物运抵现场后，买方将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，买方有权在货物运抵现场后30天内，根据买方按检验标准自己检验结果或当地质检部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

12.3如果货物的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质保期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方将有权向卖方提出索赔。

12.4买方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，卖方有义务为买方监造人员提供方便。

12.5制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买方。

13.索赔

13.1买方有权根据买方按检验标准自己检验的结果或当地质检部门出具的质检证书向卖方提出索赔。

13.2在根据合同第12条和第11条规定的检验期和质保期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

退货：卖方按合同规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险，并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第11条规定，相应延长修补或更换部件的质保期。

13.3如果在买方发出索赔通知后30天内，卖方未作答复，上述索赔应视为被卖方接受。卖方未能在买方提出索赔通知后30天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的方法解决索赔事宜，买方将从未付款或从卖方开具的履约保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

14.延期交货

14.1卖方应按照：“供货一览表”中买方规定的时间表交货和提供服务。

14.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

14.3如果卖方拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保函，加收违约损失赔偿和/或终止合同。

15.违约赔偿

15.1除合同第16条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费金额按“合同法”规定执行。

16.不可抗力

16.1如果双方中任何一方由于战争、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或传真通知另一方,并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17.税费

17.1根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担。

17.2根据国家现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

17.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

18.履约保证金

18.1履约保证金为中标合同金额的10%，履约保证金方式采用履约保函方式。

18.2履约保证金递交时间：在合同签订前递交。

18.3履约保证金的有效期应至卖方完成合同规定的义务，至设备安装完成经宁波市特种设备检验院验收合格止。

18.4 如卖方未能履行合同规定的任何一项义务，买方均有权从履约保证金中得到补偿。

19.仲裁和诉讼

19.1买卖双方通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国合同法》规定提交调解和仲裁。

19.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

20.违约终止合同

20.1买方在卖方违约的情况下，如果：

卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供全部或部分货物；或

如果卖方未能履行合同规定的其它义务，卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。

在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

20.2在买方根据上述第20.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

21.破产终止合同

21.1如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1不允许分包

23.合同修改

23.1欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24.通知

24.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

25.1除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

26.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

27.合同生效及其它

27.1合同应在双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。

27.2本合同一式陆份，以中文书写，三方各执三份。

27.3如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

第三节  特殊条款

一、合同文件及解释顺序

1、本合同协议书及补充条款

2、中标通知书

3、招投标文件及其附件

4、本合同特殊条款

5、本合同一般条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、有关甲乙双方洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分

二、付款方式：

乙方在合同签订前提供（合同总价10%履约保证金）。

设备款：

1．合同签订后7天内，买方向卖方支付合同设备款的10%作为定金；

2.电梯设备排产前15天内，买方向卖方支付合同设备款的20%作为排产款；

3.电梯设备发货前15内，买方向卖方支付合同设备款的50%作为发货款；

4. 经当地质量技术监督局验收合格后，买方向卖方支付合同设备款的15%，同时卖方向买方开具5%质量保证金，在质保期满后一个月并经采购人及物业管理单位确认无遗留问题后返还。

安装款：

1．安装人员进场后支付实际安装款的50%；

2．电梯安装完毕并经宁波市特种设备安全监督管理部门验收合格后，支付实际安装款的50%。

甲方应以转帐方式，按乙方指定帐户及帐号向乙方支付合同价款。乙方指定帐户为：

单位全称：                         ；

开户银行：                         ；

帐    号：                         ；

3、技术条款的确认

3.1在本合同签订后 7 日内乙方应向甲方提交土建布置图以及与招投标文件相符的规格参数在内的所有技术条款进行确认，甲方于乙方提交之日起 7 日内将确认的技术条款交付乙方，但不免除乙方有义务对项目的图纸及现场再认真检查与复核，并主动了解所有与各种电梯及安装的信息或尺寸，否则由此造成的后果或损失，甲方不承担相关的责任。

3.2设备制造之前，乙方必须派专业技术人员到现场核对电梯井道、层高、地坑、门洞、顶层高度、吊钩等土建实际尺寸，核对情况乙方须向甲方出具书面说明，证实乙方已核对此项工作，若有与甲方招标时提供的相关数据以及上述3.1条款确认的内容不符，须及时书面通知甲方，否则引起的损失由乙方自负。

4 交货方式、运输及费用结算方式

4.1 交货地点：电梯运送至甲方指定的工地，所有设备运抵现场并业主确认的日期为设备交货日期。

4.2 交货方式：由乙方负责运送设备至现场卸货，并负责保管、安装、调试、直至通过相关部门验收合格。

4.3 运输及费用：乙方负责办理运输和保险，将设备运抵甲方工地现场，并由乙方负责到场卸货。设备运输费、保险费及装卸费已包含在设备总价中，设备进场至交付使用期间的设备保管等费用，须由乙方自行负责，并承担一切责任。

5、到货查验

设备运抵现场后，乙方提供到货清单并标明设备元件、配件规格型号及产地品牌。甲方自接收乙方书面申请检验起7天内组织相关单位对设备质量、规格、性能、数量和重量等进行初步检验，该检验不代表已经验收合格（最终验收以通过当地负责特种设备安全监督管理部门验收合格为准）。如发现设备元件、配件规格型号及产地品牌与招投标文件不符，乙方应无条件及时更换，并保证工程进度需要。如发现设备的规格和数量或两者都与合同文件、招投标文件不符，甲方有权在设备运抵现场后90天内向乙方提出索赔。

6交付使用的办理

到货设备安装完毕并经宁波市特种设备检验研究院验收合格后，须提交六套完整的技术资料、图纸和文件，经业主签字确认《电梯设备交付手续》表格的时间为交付使用的时间。（表格见附件三）

7、技术资料

7.1最终交付使用需提交六套完整的技术资料、图纸和文件；

7.2 设备交货时卖方向买方提供下列技术资料、图纸和文件：

1.产品合格证或质量检验证书；

2.电梯的设备安装图、电气和仪表系统原理图、接线图；

3.电梯安装、使用、维护说明书以及有关手册；

4.易损件清单；

5.备品备件和专用工具清单；

6.提供关键零部件的产品合格证和质量检验文件的复印件；

7.卖方认为有必要提供的其他文件和技术资料。

8.若技术资料不完整的，按合同价款扣罚5‰的资料损失费。

8、质量保证

8.1卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

电梯的制造、安装、验收标淮及技术规范，必须符合我国最新标准，或买方认可的其他标准。

电梯配套的电气装置，应符合IEC国际标准，仪表需符合相应的国际标准。

8.2电梯质量保证期为经宁波市特种设备检验研究院验收合格，甲、乙双方交付电梯之日起，（同投标书）个月，特检院验收合格之日至交付使用之日最长不超过3个月，质量保证期内免费提供维保。

9、设备供货的违约责任。

设备供货违约责任按“合同条款第二节合同一般条款”相关条款规定执行。

10、履约保证金：本采购合同签订前，乙方提供合同总价10%计            元（￥     元）履约保函。

11、争议解决

11.1买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的一切争端，如果协商仍得不到解决，按“合同法”规定在用户当地提交调解及诉至宁海县人民法院。

11.2调解及诉讼费由败诉方负担

11.3在调解及诉讼期间，除正在进行调解及诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

12、本合同有关的一切税费均由乙方负担。

13、售后服务承诺

13.1培训：乙方负责对甲方的操作、维修人员进行无偿培训，培训时间、地点另行商定；每年免费提供给物业管理单位3-4次培训安全保障和电梯相关知识。

13.2电梯验收合格后，为本项目提供24小时维保服务，故障响应时间≤30分钟，一般故障修复时间≤30分钟，重大故障修复时间≤24小时。（具体内容同投标文件维保承诺内容）

13.3免费维保：经宁波市特种设备检验研究院验收合格，甲、乙双方交接电梯之日起算，乙方负责不少于24个月的免费维保，特检院验收合格之日至交付使用之日最长不超过6个月。每月维保不少于2次。乙方负责电梯安装完毕后第一年的年检费。如因甲方使用不当或人为原因而造成的电梯设备损坏，其修理费用及损坏部分的零件材料费及相应运费由甲方承担。（具体时间同投标文件）

13.4有偿维保：免费维保期后，乙方提供有偿维保服务。乙方承诺5年内有偿维保清包费用为RMB￥      元/月·台，全包费用为RMB￥      元/月·台，有偿维保合同另行签订。

13.5备品备件：本工程电梯有关备品备件在免费维保期满后5年内按不高于投标报价（合同单价）提供给甲方。

13.6在任何情况下，如遇甲方因施工或其他需要，需使用电梯时，乙方应安排两名或以上有一定经验的人员到现场予以配合操作和维护，直至工程整体验收并交付物业。

14、安装特殊条款

14.1 安装施工期

14.1.1 根据国家工期定额和使用需要，双方商定电梯安装工期为60 天（日历天），跟进总包的进度。

14.1.2 乙方应按照甲方项目总施工进度计划要求，合理安排设备安装进度计划，并报甲方认可后方可施工，以便相互配合，确保安装工程进度满足工程总包单位进度需要，如期完工。

14.1.3 开工前7天内，乙方向甲方和监理单位发出开工书面报告。

14.1.4 如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

因甲方原因导致乙方不能及时安装按延误的天数，经监理单位以及甲方现场代表签证后，安装工期予以相应顺延；

因人力不可抗拒的因素而延误的天数。

14.2 工程质量：验收合格，协助总包单位做好创杯创优，并通过宁波市特种设备检验研究院为准。

14.3 甲方责任

14.3.1甲方在安装施工现场尽可能协助提供足够面积的电梯部件存储库房和工具室。

14.3.2提供符合土建布置图规定的机房、井道、底坑；提供各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线。

14.3.3协调提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源（三相五线制），由乙方根据该项目总包单位指定位置自行接驳，费用由乙方承担。

14.3.4负责协调提供电梯吊装场地。

14.3.5协调本项目工程总承包人提供电梯安装所需的电梯井垂直运输条件所涉水、电接口。

14.3.6电梯产品未经验收合格，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由甲方承担。但由于乙方管理不善，安全防护或成品保护措施不到位，由此产生的一切后果由乙方承担。

14.4、乙方责任

14.4.1在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，并负责做好门厅按钮及楼层显示的预留孔和预埋工作，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。

14.4.2在设备到场后，会同甲方代表根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。到货查验的具体内容要求按甲、乙双方签定的电梯设备买卖合同相关条款内容执行。

14.4.3设备进场后，负责保管安装的设备及部件。并承担一切费用和责任。

14.4.4按照国家电梯安装规范和乙方的质量标准完成设备的安装和调试工作。

14.4.5遵守施工现场的有关规章制度，并服从配合总包单位做好安全文明施工相关工作。

14.4.6参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工。

14.4.7负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险。

14.4.8负责安装质量的自检验收，配合甲方或甲方指定的监督管理部门进行验收。

14.4.9负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和费用。

14.4.10提供六套安装检测记录、调试报告、验收报告、竣工验收证书等安装工程资料。

14.4.11 负责向宁波市特种设备检验研究院进行开工和验收申报，并负责向宁波市特种设备安全监督管理的部门进行现场验收申报工作和承担检测验收费用。

14.4.12负责电梯安装期间的现场安全防护、防火、防盗、并清除施工现场积水和杂物等工作，并服从本项目工程总承包人对施工现场的安全、文明等统一管理。

14.4.13现场安装用水用电由总承包人提供接口，乙方负责施工中的用水用电管理并承担实际发生的费用。

14.5、质量保证

14.5.1乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家及相关部门颁发的电梯制造、安装标准和规范进行施工，并接受甲方派驻代表及监理单位的监管。

14.5.2本电梯安装工程由乙方供货运送至现场并负责安装、调试、通过相关部门验收后交付使用。乙方在安装施工过程中必须按有关规定提供设备、材料质量合格证，进行检验合格后方可用于工程。

14.5.3隐蔽工程必须经甲方派驻代表及监理单位检查、验收签章后，方可进行下道工序。

14.5.4保修期：经当地电梯质监部门验收合格，甲、乙双方交付电梯之日起，（同投标文件）个月，特检院验收合格之日至交付使用之日最长不超过6个月。质量保证期内免费提供维保。

14.5.5在免费保修期间，乙方免费提供正常消耗磨损的电梯零部件，因非乙方原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿服务。

14.5.6 《电梯设备保养合同》另行签订。

14.6、安全施工

14.6.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全生产标准组织施工，并接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全防护措施不力造成事故的责任和由此产生的费用由承包人承担。

14.6.2乙方必须加强施工区域范围内的安全管理工作，服从施工总承包单位的管理，并配合施工总承包单位做好安全、文明标化工地创建工作，禁止本工程设备安装以外的闲杂人员进入，若发生安全事故，责任和由此产生的费用由承包人承担。

14.6.3乙方应根据设备安装工程的特点和现场实际情况编制临时用电方案，安全生产管理办法，相关的安全防范应急预案。

14.6.4乙方应对其在施工工地的工作人员进行安全教育。

14.6.5乙方应按《建设工程档案资料规范》等规定及时收集、整理相关电梯安装工程资料，工程竣工验收之前需提供6套完整的竣工资料给总包归档。若乙方工程资料不完整，按本合同价格的5‰扣罚资料损失费。

最终验收以通过宁波市特种设备检验研究院验收为准。

14.7、违约条款

14.7.1乙方由于非不可抗力原因，造成不能按时完成电梯安装，则乙方须向甲方支付违约金，违约金限额为乙方设备和安装费合同的5%。具体的计付方法为：①延迟天数10天内的违约金为2000元/天；②延迟天数10天以上的罚金为5000元/天

14.7.2乙方未达到质量标准的，违约金限额为乙方设备和安装费合同总价的5%。

附一：电梯规划表

附二：备品备件价格表

附三：电梯交付手续表格

电梯交付手续

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 电梯号 | （ ）幢（ ）单元（ ）号电梯 |
| 安装资料齐全 | □ 是 一式六套 □ 否 |
| 验收合格 | □ 是 验收合格时间（ ） □ 否 |
| 交付时间 |  |
| 乙方签字并盖章 |  |
| 业主签字并盖章 |  |