温馨提醒

采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目    录

第一章  采购公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标办法及标准	13

第四章  合同样本	22

第五章  用户需求书	33

第六章  商务条款	33

第七章  附件	39

- 第一章  采购公告

项目概况 宁波前湾新区水库、海塘、泵站等水利工程标准化管理服务外包采购项目的潜在供应商应在政采云平台登录本单位账号后获取招标文件，并于2023年8月22日09时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

采购编号：QWZFCG23062

项目名称：宁波前湾新区水库、海塘、泵站等水利工程标准化管理服务外包采购项目

预算金额（元）：7594197

最高限价（元）：7594197

采购需求：

标项一：

标项名称：宁波前湾新区水库、海塘、泵站等水利工程标准化管理服务外包采购项目

数量：不限

预算金额（元）：7594197

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：宁波前湾新区水库、海塘、泵站等水利工程标准化管理服务：包括日常性运行管理维护、保洁及绿化养护、暂定维修等，详见招标文件第五章“用户需求书”。

备注：无。

合同履行期限：本项目服务期为一年。服务期满后经采购人考核合格后合同可续签一年，最多续签两年(合同一年一签)。

本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：  无  。

3.本项目的特定资格要求：  无  。

三、获取招标文件

时间：2023年7月31日至2023年8月7日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台。

方式：供应商登录政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。本招标公告下方“游客，浏览采购文件”下载的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年8月22日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：宁波前湾新区公共资源交易中心（宁波前湾新区兴慈一路296号新区行政服务中心三楼328室）（政采云（http://www.zcygov.cn/））

开标时间：2023年8月22日09：30（北京时间）

开标地点（网址）：宁波前湾新区公共资源交易中心（宁波前湾新区兴慈一路296号新区行政服务中心三楼328室）（政采云（http://www.zcygov.cn/））

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2其他事项：

2.1投标形式：本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。电子交易管理操作指南（含投标文件制作等）详见“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

2.2标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南位于：政府采购云平台-服务中心-帮助文档-入驻与配置-CA管理-CA证书办理操作指南，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项的投标。

2.4为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

2.5落实政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

2.6招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网，在招标公告及更正公告页面中下载。

2.7未获取招标文件者的投标将被拒绝。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：宁波前湾新区建设和交通运输局

地址：宁波前湾新区四灶浦水库南大堤1号

传真：/

项目联系人（询问）：陆先生

项目联系方式（询问）：0574-89384692

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：0574-89384692

2.采购代理机构信息

名称：浙江天诚工程咨询有限公司

地址：慈溪市古塘街道海通路999号

传真：0574-63086150

项目联系人（询问）：缪臻

项目联系方式（询问）：0574-63086120

质疑联系人：鲁燕

质疑联系方式：0574-63086120

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波前湾新区公共资源交易管理办公室

地址：宁波前湾新区兴慈一路296号

传真：/

联系人：许老师

监督投诉电话：0574-89388875

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波前湾新区建设和交通运输局。

2、“代理机构”系指浙江天诚工程咨询有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提供投标文件的供应商。

4、“中标人”系指在本次招标中确定向采购人提供服务的供应商；

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的服务以及其他类似的义务；

6、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

1、无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

2、招标代理费：本次代理服务费以中标金额为计费额，按计费额的1.5%计取，由中标人在领取中标通知书之前支付给代理机构。代理服务费不另列项目，但其费用在报价时综合考虑，投标总价中包含此项费用。

3、中标服务费由中标人汇至以下账户：

账户名称：浙江天诚工程咨询有限公司宁波杭州湾新区分公司；

开户银行：宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行；

账    号：6203 0122 00089 2001；

备    注：招标代理费；

五、投标保证金

本项目（各标项）无需缴纳投标保证金。

六、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币。

2、投标报价是履行合同的最终价格，包括但不限于人工费、差旅费、交通费、快速检测费、会议费、专家费、材料费、管理费、利润、税金及不可预见费用（如突击工作费，人工增加费，设施维护费、自然灾害损失费（除不可抗力因素外）及其它等）等一切费用。

▲3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

七、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历天。有效期自开标日起计算，不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求；同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

八、投标文件的组成

投标文件由以下内容组成：

〈一〉“电子投标文件（含资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分，下同）”，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。资格审查文件、商务技术文件、报价文件内容如下：

（一）、电子投标文件-资格审查文件

1、关于资格的声明函（格式见附件）；

2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）影印件或者电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件影印件加盖供应商公章）；

3、供应商认为需要的其他资料。

（二）、电子投标文件-商务技术文件

1、投标书（格式见附件）

2、符合性自查表（格式见附件）

3、商务技术文件自评分表（格式见附件）

4、供应商一般情况（格式见附件）；

5、法定代表人身份证明（格式见附件）；

6、法定代表人授权书（供应商的代表若为非法定代表人的须提供）（格式见附件）；

7、商务条款响应表（格式见附件）；

8、用户需求书需求条款响应表（格式见附件）；

9、商务技术评审表要求递交的相关资料；

10、供应商认为需要的其他资料。

（三）、电子投标文件-报价文件

1、开标一览表（格式见附件）；

2、分项报价表（格式见附件）；

3、中小企业声明函（格式见附件）；

4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）（格式见附件）；

5、供应商认为需要的其他资料。

〈二〉备份投标文件

供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以选择（邮寄形式或派人现场提交，以招标代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”中的内容为按政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”要求制作上传的“电子投标文件”，以用于异常情况处理。

九、投标文件的编制、签署

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件（并标注页码）和备份投标文件，电子投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商自行承担相关责任。

2、根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

3、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线95763。

（2）供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址（网页左下角附件）：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html。

（3）本项目供应商可以提供以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件1份，将按政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”要求制作上传的电子投标文件存储于U盘中，以用于异常情况处理。

十、投标文件的形式、效力和递交

1、投标文件的形式和递交：

分为电子投标文件和备份投标文件。

1.1、电子投标文件，按“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）及本招标文件规定的格式和顺序要求制作、加密并在开标时间（提交投标文件截止时间）前上传至政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

1.2、备份投标文件，即存储按政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”要求制作上传的“电子投标文件”的介质（U盘）。备份投标文件逾期送达的不予接收，密封要求如下：须用封袋密封，在封袋上分别注明：

（1）注明：            备份投标文件            ；

（2）采购编号：          QWZFCG23062             ；

（3）项目名称：    宁波前湾新区水库、海塘、泵站等水利工程标准化管理服务外包采购项目     ；

（4）在     年   月    日    时  分 （规定的开标日期和时间）前不准启封；

（5）供应商的名称：                                    。

供应商必须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字，供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

1.3、备份投标文件的递交要求：供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以（邮寄形式或派人现场提交，以招标代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，备份投标文件递交可采用现场递交或邮寄的方式：

（一）现场递交方式，供应商可安排一名授权代表在投标截止时间前将电子备份投标文件送至开标地点，投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证开标期间联系方式畅通。

（二）EMS邮寄送达。供应商可以通过EMS邮寄送达电子备份投标文件，送达地址：宁波前湾新区公共资源交易中心公共资源交易投标报名窗口（宁波市慈溪市兴慈一路296号），联系方式：许老师0574-89388844。供应商邮寄后可将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：1114684153@qq.com），以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄造成投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致投标文件未按时送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以采购代理机构工作人员实际签收时间为准。备份投标文件邮寄送达截止时间以采购公告规定的提交投标文件截止时间为准。逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

本项目不要求供应商人员必须到场参加现场采购活动，若供应商人员需参加现场采购活动，请各供应商人员遵守宁波前湾新区公共资源交易中心各项措施规定。

2、投标文件的效力

2.1投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

2.2电子投标文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为电子投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3、采购人（采购代理机构）在投标截止时间前半小时内于开标地点接受备份投标文件。

4、供应商未按要求密封的备份投标文件，代理机构不予受理。

5、投标文件的补充和修改

供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的电子投标文件，将被拒收。

6、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

十一、开评标程序

（一）招标人在招标文件规定的时间和地点公开开标，不要求供应商员必须到场参加现场开标，若供应商员需参加现场开标的，法定代表人参加开标会的应出具《法定代表人身份证明书》（格式见附件）及身份证明，授权代表参加开标会的应出具《法定代表人授权委托书》（格式见附件）及身份证明。供应商未参加政采云网上开标会议的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

（二）电子招投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格审查文件及商务技术文件）：

（1）开标由采购人（或代理机构）代表组织并主持，投标截止时间到后宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密（开标现场不提供解密设备，供应商若现场参加开标会议的，须自行携带解密设备进行解密）。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，如供应商认为相关人员中有需要回避的情形可以在此时要求其回避。

需要回避的情形：

- 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

出现上述情形的，供应商法定代表人或其授权代表可以申请相关人员回避。

供应商应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

（5）组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）组织供应商进行电子投标文件解密，解密成功后开启“资格审查文件”、“商务技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；

（7）第一阶段开标记录签字确认；

（8）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（9）第一阶段开标结束。

评标委员会对“资格审查文件”、“商务技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由（如有）；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）按第一阶段开标顺序在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

（三）特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1.若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将开启该供应商递交的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，其电子投标文件自动失效。

2.若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购人将中止电子交易活动。

3.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4电脑病毒导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（四）评标

1、采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

▲4.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

十二、招标文件的澄清和修改

采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十三、质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式或者通过政采云平台在线向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式或者通过政采云平台在线提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件或者通过政采云平台在线方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取政采云平台在线方式提出的质疑函，供应商应当在政采云平台在线提出质疑后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

▲十四、预算价及最高限价

本次公开招标设有预算价7594197元，最高限价7594197元。其中：运行费最高限价为4410861元，保洁及绿化养护暂定费为1183336元（保洁及绿化养护暂定费不可上下浮动），维护费（维修暂定费）为2000000元（维护费（维修暂定费）不可上下浮动）。若供应商的投标报价中运行费报价超过运行费最高限价、或保洁及绿化养护费未按采购文件要求报价、或维护费（维修暂定费）未按采购文件要求报价的均为无效标。

▲十五、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、标项以赠送方式投标的，对一个标项提供两个投标方案的；

6、带“▲”的条款不能满足采购文件要求；

7、投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

8、评委会一致认为报价明显不合理的；

9、违反公平竞争的原则或恶意串通或妨碍其他供应商的竞争行为或损害采购人或者其他供应商的合法权益的；

10、投标文件报价出现前后不一致，经按招标文件规定修正后，供应商对修正后的报价不确认的；

11、未提供招标文件要求的资格证明文件；

12、供应商有下列情形之一的视为供应商串通投标，其投标无效：

12.1、不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

12.2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

12.3、不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

12.4、不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

12.5、不同供应商的投标文件相互混装；

13、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

十六、合同相关

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行鉴证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

十七、特别说明

1.本项目 非 专门面向中小企业采购。

2.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

3.本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- 3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 3.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 3.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 3.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 4、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 5、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 6、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 7、本文件未尽事项，在签订合同时双方友好商定。

- 8、本项目投标文件一经递交，不予退还（证件、资质、合同原件及样品除外）。

9、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分，按照综合得分由高到低进行排序，推荐中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展等。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对符合第二章第十七条第3、4、5款的小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标委员会

2.1采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

2.2评标委员会将按照招标文件要求，只对初步确定为实质上响应本招标文件要求的投标进行评标和比较。并且只依据投标文件内容本身的响应情况进行评审，不考虑开标后的任何补充声明、修正的方案。

三、评标程序

▲3.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

3.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分标准（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

▲3.3报价审查：报价审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

3.4在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。如供应商不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。

3.5评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

3.6参加采购响应的供应商中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定，并以书面记录评标委员会的决定理由。

3.7综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

3.8推荐中标候选人：评标委员会根据供应商综合得分由高到低进行排序，向采购人推荐中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

3.9确定中标供应商

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定排序第一名的为中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

四、投标的澄清

4.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人的签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3若供应商未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

五、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

六、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

6.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

6.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

6.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 1、关于资格的承诺函（附件一）； 2、有效的营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）影印件或者电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件影印件加盖供应商公章）； |
| 资格审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称与供应商营业执照（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）或者电子营业执照一致 | 供应商名称与供应商营业执照（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）或者电子营业执照一致 |
| 2 | 投标有效期符合第二章“投标须知”第七、1条的要求 | 投标有效期符合第二章“投标须知”第七、1条的要求。 |
| 3 | 投标文件由法定代表人签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”；投标文件由授权代表签字或盖章的，提供“法定代表人授权书”。“法定代表人身份证明”、“法定代表人授权书”格式符合采购文件要求。 | 投标文件由法定代表人签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”；投标文件由授权代表签字或盖章的，提供“法定代表人授权书”。“法定代表人身份证明”、“法定代表人授权书”格式符合采购文件要求。 |
| 4 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条2款的要求 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条2款的要求。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的（本项无需上传或关联资料） | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 供应商不得虚假应标、串通投标（本项无需上传或关联资料） | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的。 有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装； |
| 7 | 供应商编制的商务技术文件对商务技术文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 供应商编制的商务技术文件对商务技术文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、本项目实行网上电子投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求将资料逐一关联（若关联页码有多页而只能关联一页的，则关联相应页码的第一页）。

附表3：

商务技术评分标准（兼评委打分表）

采购编号：QWZFCG23062

| 投标单位 分值 |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分85分 | 供应商业绩 | 供应商自2020年1月1日（以合同签订时间为准）至投标截止时间止，承接过类似服务项目的（合同内容须包括水库运行管理）得1分。 （投标文件中提供合同扫描件加盖投标人公章，同时提供中标通知书或合同履行期内任意一期的税务发票结算证明扫描件（开票时间需在本项目招标公告发出时间前）加盖供应商公章，未提供的此项不得分） | 1 |
|  | 拟派项目负责人业绩 | 供应商拟派项目负责人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）至投标截止时间止，承接过类似服务项目的（合同内容须包括水库运行管理）得0.5分。 （注：1.投标文件中提供合同扫描件加盖投标人公章，同时提供中标通知书或合同履行期内任意一期的税务发票结算证明扫描件（开票时间需在本项目招标公告发出时间前）加盖供应商公章，未提供的此项不得分； 2.若合同内容未能体现项目负责人信息的还须提供业主证明以证明拟派项目负责人承接过类似服务项目，否则不予认可。） | 0.5 |
|  | 拟派项目负责人证书 | 拟派项目负责人（限1人）在具有水利水电工程二级及以上注册建造师证书的基础上：具有水利类工程师职称证书的得1分，具有水利类高级工程师及以上职称证书的得3分；本项就高记取一次，不累计得分。 （投标文件中应提供拟派项目负责人的证书扫描件加盖供应商公章以及2023年4月份至2023年6月份连续三个月由投标人为其缴纳社保证明复印件或电子打印件加盖供应商公章，否则不予认可） | 3 |
|  | 项目小组人员配置 | 评标委员会依据采购需求要求，根据供应商拟派项目小组人员【指拟派综合类人员（兼财务、安全管理、档案管理等）、技术负责人、闸门运行工、河道修防工、水工监测工、电工】的职责分工、人员配置数量、所获得的证书进行综合评审（供应商需提供对应的资料进行佐证）： 供应商拟派项目小组人员配备齐全、完整，对应证明资料提供齐全，配置完全满足采购需求的的得6-4分； 供应商拟派项目小组人员配置基本满足采购需求的得4-2分； 供应商拟派项目小组人员配备未满足采购需求的得2-0分。 注：投标文件中需提供本项拟派项目小组人员2023年4月份至2023年6月份连续三个月由投标人为其缴纳社保证明复印件或电子打印件加盖供应商公章，未提供上述社保证明的人员不予认可。 | 6 |
|  | 应急保障方案 | 应急保障期间，遇暴雨等恶劣天气或台汛期启动应急响应，除拟派本项目全体人员到场外，能额外派遣人员，且在采购人要求到位时间前到岗到位，支持工程特别检查和现场操作运行工作的，按派遣人员进行评分： 1.在满足采购需求的基础上每多派遣一名应急闸门运行工得0.5分，最高得2分。 2.在满足采购需求的基础上每多派遣一名应急水工监测工得0.5分，最高得2分。 3.在满足采购需求的基础上每多派遣一名应急电工（高配或低配电工）得1分，最高得2分。 注：需提供《应急人员派遣承诺函》（格式见采购文件第七章附件）、上述应急人员具有对应工作能力的相关证明和2023年4月份至2023年6月份连续三个月由投标人为其缴纳社保证明复印件加盖供应商公章，未提供上述证明的人员不予认可。 | 6 |
|  |  | 评标委员会根据供应商对本项目的应急保障方案进行综合评议：应急保障方案描述清晰完整，对于遇暴雨等恶劣天气或台汛期的针对性较强，应急处理措施及时、可行，具有一定预判性，能有效规避风险的得8-5分；应急保障方案对于遇暴雨等恶劣天气或台汛期有一定的针对性，应急处理措施基本符合本项目需求，有一定的可行性的得5-2分；应急保障方案有缺陷，应急响应速度不能完全满足应急情况需要，可行性较差的得2-0分。 | 8 |
|  | 项目实施方案 | 评标委员会根据供应商对本项目管理目标的阐述进行综合评议：对项目管理目标的描述清晰、针对性强，有创新意识，契合本项目需求的得8-5分，描述基本清晰、有一定的思路和可行性，但稍有欠缺的得5-2分，描述模糊、针对性不强的得2-0分。 | 8 |
|  |  | 评标委员会根据供应商对本项目泵闸工程的运行管理及维修养护的实施方案（包括但不限于方案是否适应本项目的需求，工作项目、工作范围是否齐全，组织设置、岗位配置是否符合本项目的要求，人员管理是否合理等方面）进行综合评议：方案详细完整，可行性强的得7-4分；方案较为完整，可行性一般的得4-2分；方案不完整，可行性差的得2-0分。 | 7 |
|  |  | 评标委员会根据供应商对本项目四灶浦水库的运行管理及维修养护的实施方案（包括但不限于方案是否适应本项目的需求，工作项目、工作范围是否齐全，组织设置、岗位配置是否符合本项目的要求，人员管理是否合理等方面）进行综合评议：方案详细完整，可行性强的得7-4分；方案较为完整，可行性一般的得4-2分；方案不完整，可行性差的得2-0分。 | 7 |
|  |  | 评标委员会根据供应商对本项目海塘工程的运行管理及维修养护的实施方案（包括但不限于方案是否适应本项目的需求，工作项目、工作范围是否齐全，组织设置、岗位配置是否符合本项目的要求，人员管理是否合理等方面）进行综合评议：方案详细完整，可行性强的得7-4分；方案较为完整，可行性一般的得4-2分；方案不完整，可行性差的得2-0分。 | 7 |
|  |  | 评标委员会根据供应商对本项目保洁及绿化养护的实施方案（包括但不限于方案是否适应本项目的需求，工作项目、工作范围是否齐全，组织设置、岗位配置是否符合本项目的要求，人员管理是否合理等方面）进行综合评议：方案详细完整，可行性强的得7-4分；方案较为完整，可行性一般的得4-2分；方案不完整，可行性差的得2-0分。 | 7 |
|  |  | 评标委员会根据供应商的项目组织安排、重点难点分析进行综合评议。项目组织安排合理可行性强，重点难点分析到位，契合本项目需求的的得6-4分；项目组织安排和重点难点分析有一定的思路和可行性的得4-2分；项目组织安排描述模糊、重点难点分析针对性不强的得2-0分。 | 6 |
|  |  | 评标委员会根据供应商提供的服务优势内容及对本项目提出合理化建议进行综合评议。优势明显、合理化建议有效、可行，完全满足本项目需求的得5-3分，有一定的优势、合理化建议基本可行，基本符合本项目需求的得3-1分，无明显优势，合理化建议有欠缺，偏离本项目需求的得1-0分。 | 5 |
|  |  | 评标委员会根据供应商对本项目的熟悉程度、工作服务标准（包括但不限于供应商的管理制度规范、奖惩措施、员工考核办法）进行综合评议：对项目实际状况的了解充分、制度健全规范、措施有效，完全符合采购人要求的得8-5分，对项目实际状况的有一定的了解、制度制定基本符合采购人要求的得5-3分，对项目实际状况理解模糊、制度制定有欠缺偏离本项目需求的得3-0分。 | 8 |
|  |  | 评标委员会根据供应商提供的服务便捷性响应方案进行综合评议：根据供应商方案成熟程度、服务承诺及时、到场及时、现场到位率高、能充分体现供应商服务及时性的得5.5-3分，方案较为完整、服务承诺基本可行的得3-1分，方案不能完全满足便捷性需要，可行性较差的得1-0分。 | 5.5 |
| 总分85分 |  |  | 85 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，小数点后保留一位数。

2、本表评分分值重复的地方，下限不含，上限含。

评委签名：

年  月   日

附表4

报价审查表

| 序号 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称与供应商营业执照（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）或者电子营业执照一致 | 供应商名称与供应商营业执照（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）或者电子营业执照一致 |
| 2 | 投标报价 | 本次公开招标设有预算价7594197元，最高限价7594197元。其中：运行费最高限价为4410861元，保洁及绿化养护暂定费为1183336元（保洁及绿化养护暂定费不可上下浮动），维护费（维修暂定费）为2000000元（维护费（维修暂定费）不可上下浮动）。若供应商的投标报价中运行费报价超过运行费最高限价、或保洁及绿化养护费未按采购文件要求报价、或维护费（维修暂定费）未按采购文件要求报价的均为无效标。 |
| 3 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条2款的要求 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条2款的要求。 |
| 4 | 在同一合同项下的政府采购活动中，不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系（本项无需上传对应资料） | 采购人、采购代理机构将于开标当天通过“国家企业信用信息公示系统”等网站查询，若参加采购响应的供应商中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评审委员会集体决定，并以书面记录评审委员会的决定理由。 |
| 5 | 报价合理性 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 6 | 供应商编制的报价文件对报价文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 供应商编制的报价文件对报价文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，报价审查不合格。

2、本项目实行网上电子投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求将资料逐一关联（若

关联页码有多页而只能关联一页的，则关联相应页码的第一页）。

附表5

价格评分表

采购编号：QWZFCG23062

| 投标商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分15分 | 参与评审的价格=评标价（指总投标报价剔除保洁及绿化养护暂定费和维护费（维修暂定费）后的价格，下同）-小微企业价格扣除优惠值（10%） 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格 基准价得分为满分15分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×15%×100 | 15 |
| 报价得分（15分） |  | 15 |

- 第四章  合同样本

# （本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

项目名称：                   项目编号：               合同号：

甲方：

乙方：

- 乙双方根据      年   月   日                关于          项目公开招标的结果，签署本合同 ：

- 服务要求：达到招标文件第五章用户需求书的相关要求。

二、质量要求：合格。符合（工程施工质量验收规范）标准。

三、项目服务期限：本次服务期为一年。服务期满后经采购人考核合格合同可续签一年，最多续签两年(合同一年一签)。

四、合同总价及付款方式

1.本合同总价为（大写）：________________________元（             元）人民币。

其中运行费（大写）：_________________元（￥____________元）人民币，

保洁及绿化养护费金额为（大写）：_________________元（￥____________元）人民币，

维护费（维修暂定费）金额为（大写）：_________________元（￥____________元）人民币；

甲方将本合同总价款支付给乙方，乙方须承担包括各环节所需的全部费用，包括但不限于人工费、差旅费、交通费、快速检测费、会议费、专家费、材料费、管理费、利润、税金及不可预见费用（如突击工作费，人工增加费，设施维护费，自然灾害损失费（除不可抗力因素外）及其它）等一切费用。

2.付款方式：

2.1预付款：在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内甲方支付合同总价（扣除维护费（维修暂定费））的20%作为预付款（乙方需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。乙方在签订合同时，表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）。

2.2进度款：按季（三个月）支付。

2.2.1：运行费：每季度末7个工作日内支付合同价款中运行费的15%，服务期满后按考核等级结算剩余费用（扣除罚款及相关费用）。

2.2.2：保洁及绿化养护费：保洁及养护费面积按实调整，下浮同运行费报价下浮率[即最终保洁及绿化养护费合同价=保洁及绿化养护费暂定价*（1-运行费报价下浮率）*实际保洁及养护面积/采购文件约定的保洁及养护面积之和。]，每季度末7个工作日内内支付合同价款中保洁及养护费的15%，服务期满后按考核等级结算剩余费用（扣除罚款及相关费用）。

2.2.3：维护费（维修暂定费）：维护费经第三方审计单位审核（根据实际发生的工作量结合对应定额确定，下浮按5%计入），按实结算,每季度末7个工作日内支付至审核价的50%，每一服务期满后7个工作日内支付至审核价的100%。

注：运行费报价下浮率=1-运行费投标报价/运行费最高限价。计算结果百分号前保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

五、 权利和义务

1、甲方权利与义务

1.1甲方有权要求乙方全面、高效、优质的履行合同规定的要求以及乙方承诺的义务。

1.2甲方有权对乙方的合同履约和实施情况、质量、效果进行全面的技术指导、检查、管理和监督，对发现的问题及时向乙方提出书面或口头改进意见，并限期予以整改。

1.3甲方有权对乙方不履行合同义务的行为进行合同款项扣罚及经济处罚，情节严重的，除没收履约保证金外，乙方应赔偿甲方相应的损失。

1.4甲方应按时向乙方支付合同款项，如出现有合同款项扣罚或经济处罚的情况，将在扣罚相关金额后进行余额的支付。

1.5甲方需积极协助配合乙方开展相关工作，协助乙方解决问题、使之顺利开展工作。

1.6 甲方可要求乙方调整不合格项目组成员及员工，并在要求的时间内及时调整到位。

2.乙方权利和义务

2.1乙方应全面、高效、优质的履行合同约定的各项要求以及己方承诺的义务。

2.2乙方应按甲方的要求开展工作，如在合同履约过程中出现计划或方案变更情况时，应及时向甲方提出，并在征得甲方的同意后方可实施。

2.3乙方应按照甲方的要求，合理确定各项目组的工作人员，全程本项目。

2.4乙方应接受甲方的管理、监督、检查及指导，在项目实施过程中出现问题应及时的纠正并向甲方进行通报。

2.5乙方应维护甲方的声誉和利益，服从甲方的统一安排。

2.6甲方不承担乙方在合同履行过程中因其责任引起的一切事故、法律纠纷和经济责任，乙方须自行负责并处理合同履行过程中与第三方发生的所有事故、法律纠纷及一切费用。

2.7乙方在制定方案过程中，应严格遵守国家有关规定。任何由乙方的原因造成的事故及赔偿均由乙方负责承担。

2.8建立、妥善保管和正确使用运行管理和维修养护管理档案，并负责及时记载有关的变更情况；

2.9向运行管理和维修养护人员告知运行管理和维修养护使用的有关规定，当运行管理和维修养护使用人装修运行管理和维修养护时，告知有关注意事项和禁止行为，订立书面约定，并负责监督；按养护计划和操作规程，对房屋共用部位、共用设施设备状况进行检查，发现不安全隐患或险情及时排除；

2.10本合同终止时，乙方必须向甲方移交由甲方提供的管理用房及运行管理和维修养护管理全部档案资料；

2.11本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

2.12乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。如果任何第三方提出侵权指控，由乙方负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，甲方不承担由此引起的一切经济和法律责任。

六、履约保证金

1、履约保证金金额：合同金额的1%。由乙方在合同签订后七个工作日内提交给甲方，合同履约完毕或服务中止时七个工作日内无息退还。合同期满后或不属乙方重大责任事故造成的本合同终止，甲方一次性返还中标人履约保证金；如乙方不能完成投标质量指标的要求或在履约合同期间出现属乙方重大责任事故的事件，履约保证金则被罚没。

2、履约保证金形式：可选择：银行汇票（电汇）、保险保单、现金、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、履约保函。

3.乙方若不能保质保量完成合同约定业务，除承担相关责任外，甲方可相应扣减合同履约保证金。如乙方违约造成合同终止的，履约保证金不予退还，甲方还有权视损失情况向乙方追偿。

七、考核办法

甲方按照《宁波前湾新区部分水利工程日常性运行管理及维修养护考核办法》对乙方的部分水利工程日常性运行管理及维修养护工作进行考核。

乙方要无条件接受招标人定期或不定期检查监督，本考核细则按每月进行打分考核，满分为100分。若考核总分高于95分，视为本季度考核优秀；若考核总分低于80分，视本季度服务考核为不合格[在合同期内不合格1次罚款100000元，且作为续签下一年管理服务的依据；连续不合格2次及以上，罚没其履约保证金，并解除合同]

- 违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之二的违约金；乙方逾期10日不能进驻的，视为乙方不能履约，甲方有权解除合同，乙方应承担违约责任，没收乙方的履约保证金。

2.在项目实施过程当中，如果乙方没有按照服务内容与标准提供服务管理的，经甲方考核确认，有权通知乙方扣留当季服务管理费用，直至乙方按甲方要求完成改正。如果乙方在甲方要求改正后仍未改正的，则甲方有权解除本合同，并通知乙方拒付所有未付的运行管理和维修养护管理费。

3.当发生由中标人管理原因造成的重大责任事故时，乙方除了承担法律责任外，甲方可单方面终止合同。

4．除因不可抗力，如自然灾害，重大灾难或政府法令的原因以外，双方不得违背合同，如有一方违约，另一方可要求赔偿损失。

5．甲乙双方需按本合同的各项条款履行义务或提供服务，若其中一方违反本合同约定的内容，应对相关事宜负责，对违约所造成的后果负责，并负相关法律责任，且承担由此而造成的经济损失。

6．如果甲、乙双方任意一方不能够遵守和执行本合同条款，守约方保留终止合同的权利，违约方还应赔偿给守约方因为不能执行合同而带来的损失。因乙方违约造成甲方损失的，甲方从乙方交纳的履约保证金中扣除，履约保证金不够的，甲方有权向乙方追加赔偿。

九、不可抗力

1.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

2.在合同有效期间发生不可抗力，导致合同不能或不能全部履行，双方互不承担因不可抗力造成合同不能正常履行的责任，但不影响任何一方对不可抗力先前发生的违约行为合法追偿。

3.遇国家政策性调整，影响合同履行，双方协商解决。

十、其他

1、乙方在第一个服务期内须接收甲方原聘用人员（除接收人员自愿离职）。

2、乙方需提供所有管理人员名单给甲方，管理人员需服从招标人的日常运行调度规定及应急期间的相关指令（书面、短信、电话等，事后由甲方书面确认），如不服从者，甲方有权要求更换相关人员直至解除服务合同。

3、服务期间，因乙方在运行维护过程中发现设备需要维修、加固或一些零星工作，乙方需向甲方书面提请报告，待同意后方可进行。上述维修、加固等工作需根据甲方指定进行修复，并经甲方验收同意后方可办理结算。

4、甲方提供现场管理机构的办公及生活用房，其余设施及费用由乙方自行负责。

5、岛上绿化养护由乙方负责，乙方须自行配备船只，并对船只进出安全负责，船只的维修费用由乙负责。

6、因灾害天气原因，甲方发出指定，乙方无条件加班，听从甲方的指定，相关费用已纳入总费用中。

7、乙方需配合甲方进行行政审查考核等一系列工作。

8、乙方必须合法用工，负责办理上岗人员有关证件，保证满足本项目的工作需要。甲方有权随时对所有人员的上岗证书进行核实，若乙方相应上岗人员未按投标文件承诺具有上岗对应证书的，甲方有权在合同价款中扣除相关费用作为违约金，扣除金额为对应岗位人员在投标报价中的对应报价（以未到岗人员对应报价结合未到岗时间为准）。

9、所有人员的劳动关系、工作安排、工伤事故和一切意外伤害都与甲方无涉。

十一、争议及未尽事宜

1.有关本合同和签署本合同的争议应通过友好协商解决。如果协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

2.本协议未尽事宜或与国家有关法律、法规相悖的，均按国家有关法律、规定执行。

3.任何一方就对方针对本合同项下任何条款的违约行为的自动弃权或重复性弃权不应被视为是对下一次针对同一条款的违约行为、或针对其他条款的违约行为的弃权。

十二、合同生效及其它

1.本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构存档壹份，宁波前湾新区公共资源交管办存档壹份。每份具有同等法律效力，自双方授权代表人签字/盖章后生效。

2.双方履行完合同约定的义务后，本合同即行终止。

3.未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方名称：（盖章）                       乙方名称：（盖章）

授权代表：（签字）                       授权代表：（签字）

地址：                                  地址：

邮政编码：                              邮政编码：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

日期：                                  日期：

宁波前湾新区部分水利工程日常性运行管理及维修养护考核办法

一、目的

为建立部分水利工程日常性运行管理及维修养护作业单位良性竞争机制，提高整体日常性运行管理及维修养护水平，确保部分水利工程设施设备的完好和安全运行,充分发挥工程效益，更好地为经济建设服务，为社会服务，特制定本考核办法。

二、适用范围

1座中型水库工程、5段海塘工程、9座泵闸工程和零星附属工程。

三、考核工作小组

考核工作小组由宁波前湾新区水利管理服务中心成员单位组成。

四、考核周期

部分水利工程日常性运行管理及维修养护考核采取定期与不定期相结合的方法，平时与年终综合考核相结合，综合几方面的得分和权重，得出考核分数。考核时间：在每个年度合同到期截止日期前1个月，由甲方出具。

五、考核依据（包括但不限于）

（一）《浙江省大中型水库运行管理规程（试行）》

（二）《浙江省海塘工程运行管理规程（试行）》

（三）《浙江省海泵站运行管理规程（试行）》

（四）水利部《水闸技术管理规程》

六、评分标准

（一）水闸日常巡查和月度检查（权重50%）

宁波前湾新区海洋水利管理中心对管辖的部分工程进行日常巡查和月度检查，日常巡查采用不定期，月度检查每月一次，检查结束后，填写相应的日常巡查表或月度检查表，项目内容填写完毕，必须在总体评价栏内打钩，日常巡查或月度检查得分除权后计入年终考核总分，其中日常巡查权重为50%，月度检查权重为50%。

日常巡查单和月度检查单内，总体评价总分为100分。

（五）考核等级分类

考核等级分三类：优秀、合格和不合格。

综合考核得分大于等于95分的为优秀

综合考核得分小于95分且大于等于80分的为合格

综合考核得分小于80分的为不合格。

在合同期内不合格1次罚款100000元，且作为续签下一年管理服务的依据；连续不合格2次及以上，罚没其履约保证金，并解除合同。

附件：1、部分水利工程日常性运行管理及维修养护年终考评汇总表

2、日常/月度检查评分汇总表

注：附表格式可根据情况优化调整。

附表一

部分水利工程日常性运行管理及维修养护年终考评汇总表

| 日常检查50% | 月度检查50% | 总分 |
| --- | --- | --- |

附表二

日常/月度检查评分汇总表

被考评单位：                                           考评时间：

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程类别、规模、等别、级别 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考评内容 |  | 评分依据 | 应得分 | 扣分 | 扣分 原因 |
| 一 | 总则 | 1、考核等级分三类：优秀、合格和不合格。 综合考核得分大于等于95分的为优秀，综合考核得分小于95分且大于等于80分的为合格，综合考核得分小于80分的为不合格。 2、所有单项扣分扣完为止。 |  | 100 |  |  |
| 二 | 组织 管理 （20分） | 项目负责人 | 根据委托合同约定的项目经理出勤率进行考核,按缺勤天数扣分。 | 5 |  |  |
|  |  | 其他人员 | 根据委托合同约定的人员出勤率进行考核,按缺勤天数扣分。 | 7 |  |  |
|  |  | 管理和操作人员 | 根据委托合同约定和规程规范的要求配置专业技术人员和操作人员,根据实际配置情况和人员流动情况进行考核和扣分。 | 4 |  |  |
|  |  | 持证上岗 | 根据委托合同约定和规程规范的要求配置持证上岗人员,根据实际配置情况和人员流动情况进行考核和扣分。 | 4 |  |  |
| 三 | 管理 基础 （10分） | 管理制度 操作规程 | 1、根据管理制度的违反情况扣分,每违反一次扣1分。 2、应严格按操作手册进行操作，每违反一次扣1分。 | 4 |  |  |
|  |  | 专业工器具 | 1、根据委托合同约定和规程规范的要求配置专业工器具，根据缺少情况扣分。 | 2 |  |  |
|  |  | 办公设施 | 1、根据委托合同约定的办公设施配置情况和环境整洁情况进行考核、打分 | 2 |  |  |
|  |  | 培训、档案管理 | 1、根据是否有年度培训计划、培训计划执行情况和培训台账是否齐全进行考核、打分。 2、未设罝档案存放点的扣1分；运行管理资料不齐全的,每发现一处扣1分。 | 2 |  |  |
| 四 | 运行 管理 （20分） | 运行操作 | 1、按规定在操作前需要发出通报警示的，如未及时通报警示造成影响的，扣1分。 2、严格执行调度指令，规范调度流程。本按通知要求执行指令的，毎发现一次扣1分。 3、未按规定实行双人上岗操作的，每发现一次扣1分。运行操作前，未按规定进行检査的，每发现一次扣1分。 4、其它未按合同法约定和规范规程操作的，每发现一次扣1分。 | 5 |  |  |
|  |  | 运行台账 | 1、运行台账凌乱无序扣1分。 2、没有按时归档扣1分。 3、有两处（含）以上涂改，每发现一次扣1分。 4、记录不及时扣1分，不准确扣1分，不规范扣1分，不整洁扣1分。 5、存在虚假数据，毎发现一次扣2分。 | 6 |  |  |
|  |  | 问题处理及整改 | 1、前次考核后的扣分点未及时整改的，每发现一处扣2分。 . 2、运行中出现的故障因未及时处置造成事故的每发现一处扣2分。 | 5 |  |  |
|  |  | 运行总结 | 根据合同约定及时提交月度、季度、年度运行总结报告,不提交总结的扣2分，不按时提交扣1分。 | 4 |  |  |
| 五 | 巡查与 维护 （30分） | 巡查 | 1、无巡査台账，本项不得分。 2、检查频次未达到要求的，每发现一次扣2分。 3、检査内容或记录不齐全的，每发现一处扣1分；应当记录的问题未记录的每发现一处扣1分；检查负责人未及时核实相关问题的，每发现一处扣1分；检查人员未签名或代签名的，每发现处扣1分。 4、发现缺陷、异常未及时报告的，每发现一处扣2分 5、安全用具、劳保用品不齐全、摆放混乱扣1分。 | 7 |  |  |
|  |  | 设备日常维护 | 1、未开展定期检修、检测的，每发现一次扣2分；无书面检修检测记录、报告的，每发现一处扣1分：检测结论不明确的.每发现一处扣1分。 2、未及时开展设备保养工作的，扣2分；无保养记录、报告的，每发现一处扣1分。 3、机电设备、金属结构、电气设备及备用电源:存在一般缺陷没有处理措施的，每发现一处扣1分；存在较大缺陷没有处理措施的，每发现一处扣2分。 | 9 |  |  |
|  |  | 工程日常维护、保洁 | 按合同约定对日常巡查中发现的工程缺陷及时维护，没有及时维护的每发现一处扣2分。 按合同约定的要求对保洁进行考核、打分。 | 5 |  |  |
|  |  | 自动化、信息化系统。应急设备日常维护 | 1、计算机监控系统、信息化平台、水文监测系统、视频监控系统等有缺陷不及时报告的，每发现一次扣1分。 2、应急照明系统按规定进行切换试验，未切换并记录的，每发现一次扣1分。 | 5 |  |  |
|  |  | 绿化养护 | 未及时修剪，有枯枝、有病虫枝、有明显黄叶残花的，每发现一次扣1分。 2、若有明显的杂草，每发现一次扣1分。 | 4 |  |  |
| 六 | 安全与文明 （20分） | 安全生产 | 如犮生非等级安全生产事故或轻微设备事故，扣5分。2、对在岗人员进行安全教育和培训，没有安全教育培训挡案扣2分。 3、发现异常或险情未及时采取措施的，每发现一次扣1分。 4、未按规定储备必要的安全设施的每发现一次扣1分；安全生产管理经费投入不少于合同价的2%,投入不足扣5分。 5、本项目投入人员必须投企业职工工伤保险，每发现一人次未投保的扣2分。 | 10 |  |  |
|  |  | 文明生产 | 1、按合同约定值班期间应统一着装而存在不统一着装情况，每次扣1分，发现有穿短裤、背心、拖鞋、高跟鞋上班的，每发现一例扣1分。 2、值班期间有脱岗、睡觉、打游戏等情况,每发现一次扣1分。 3、办公区地面有烟头、纸屑、污渍等每发现一处扣1分.， 4、办公区内工具、安全帽、巡查仪器等乱摆放每发现一次扣1分.， 5、做好已设置的标识标牌的保护和维护，在运行管理中标识标牌破损掉落未及时维护的，每发现一次扣1分。 | 10 |  |  |
| 扣分合计： |  |  |  |  |  |  |
| 得分合计： |  |  |  |  |  |  |
| 考核结果： 考核单位：（盖章） 被考核单位：（盖章） 考核单位法人代表：（签字） 被考核单位法人代表：（签字） 考核日期： |  |  |  |  |  |  |

- 第五章  用户需求书

一、项目背景：

按照《浙江省人民政府办公厅关于全面推行水利工程标准化管理的意见》、《全面推进水利工程标准化管理实施方案（2016~2020年）》、《浙江省水利厅关于印发<浙江省化水利工程标准化管理实施方案>的通知》、《浙江省水利厅办公室关于征求<浙江省深化水利工程标准化管理评价细则>（征求意见稿）及有关评价标准（征求意见稿）意见的函》、宁波市水利局印发的《全力推进水利工程标准化管理工作五年实施方案》和《宁波杭州湾新区水利工程标准化管理实施方案（2016~2020年）》、宁波市水利局印发的《宁波市深化水利工程标准化管理实施方案》的有关内容和精神，通过五年的努力，逐步实施宁波前湾新区水利工程运行管理目标化、人员定岗化、管理经费预算化、管理设施设备完整化、日常监测检查规范化、维修养护日常化、人员岗位培训制度化、管理范围界定化、生态环境绿化美化、工程管理信息化。

二、项目目标

水利工程标准化管理的目标是以明晰工程产权为核心，以保障群众的合法权益为根本，以保证工程安全运行为前提，建立科学合理的水利工程管理体制和符合社会主义市场经济规律的水利工程运行机制，确保水利工程安全、持续、高效运行。

本次招标结合宁波前湾新区的水利工程现状、水利管理人员现状等情况，将区内部分水利工程的日常性运行管理等工作进行服务外包，委托有资质的服务主体进行日常性运行管理及维修养护，以达到水利工程标准化管理要求。

三、项目概况：

本次服务外包范围主要涉及1座中型水库工程、5段海塘工程、9座泵闸工程和零星附属工程，具体如下：

1、中型水库工程

中型水库为四灶浦水库（包括原四灶浦一、二期水库、浒山水库），总库容3618万m3。坝型土石坝，坝高6.3-8米，坝顶宽6.0～7.3m，坝长15535米，护坡结构迎水面为砼预制块，放水闸3座（单孔钢筋砼闸门，净宽分别为3.6m、3.0m、3.0m, 螺杆式启闭机），翻水泵站1座（位于东坝南侧，泵站装机132kw×7台，翻水最大流量8.96m3/s）。四灶浦一期、二期、浒山水库周边绿化养护面积为131276平方米，四灶浦一期、二期、浒山水库周边道路保洁面积为281841平方米。

2、海塘工程

海塘工程东起四灶浦、西至建塘江隔堤，4段海塘总长度为58.07公里。御潮标准20-50-200年一遇。塘顶道路（日常保洁）保洁面积为617364平米、塘坡（集中保洁）保洁面积1335611平米。

（1）十二塘围涂（一、二期）： 6号隔堤，建成于2013年，断面为斜坡式，结构型式为土石混

合堤，其全长2123m，顶宽8m。Ⅲ号横堤（4号隔堤-6号隔堤），建成于2015年，断面为斜坡式，结构型式为土石混合堤，其全长8055m，顶宽12m。Ⅱ号横堤（3号隔堤-4号隔堤），建成于2015年，断面为斜坡式，结构型式为土石混合堤，其全长3139m，顶宽12m。3号隔堤，建成于2015年，断面为斜坡式，结构型式为土石混合堤，其全长3922m，顶宽8m。Ⅱ号区块、Ⅲ号区块（3号隔堤与5号隔堤之间）纳排闸各一座（3孔×6米）。Ⅱ号区块内，Ⅰ#纳潮闸（3孔×6米），建成于2015年。Ⅲ号区块内，Ⅱ#纳潮闸（3孔×6米），建成于2015年。Ⅲ号区块内，中央环保督察整改新增纳潮闸（3孔×6米），建成于2019年。

（2）陆中湾两侧围涂横堤（四灶浦西直塘～陆中湾两侧围涂西直堤），建成于2011年，断面为斜坡式，结构型式为土石混合堤，其全长18368m，顶宽7m；陆中湾两侧围涂西直堤（陆中湾两侧围涂横堤～四灶浦西侧围涂横堤），建成于2011年，断面为斜坡式，结构型式为土石混合堤，其全长2847m，顶宽7m。

（3）四灶浦西侧围涂三八江闸东西横堤（陆中湾两侧围涂西直堤～四灶浦西侧围涂西直堤），建成于2004年，断面为斜坡式，结构型式为土石混合堤，其全长3955m，顶宽7m；）四灶浦西侧围涂西直堤（四灶浦西侧围涂横堤～西线海塘（东段、九塘）），建成于2004年，断面为斜坡式，结构型式为土石混合堤，其全长2250m，顶宽7m。

（4）建塘江两侧围涂（一、二期）： 建塘江隔堤，建成于2017年，断面为斜坡式，结构型式为土石混合堤，其全长3930m，顶宽10m。Ⅱ号横堤（建塘江隔堤-中隔堤），建成于2017年，断面为斜坡式，结构型式为土石混合堤，其全长5392m，顶宽12m。Ⅲ号横堤（中隔堤-三八江隔堤），建成于2019年，断面为斜坡式，结构型式为土石混合堤，其全长3770m，顶宽12m。三八江隔堤，建成于2019年，断面为斜坡式，结构型式为土石混合堤，其全长4248m，顶宽10m。一期Ⅱ号横堤Ⅰ#纳潮闸（3孔×4米），建成于2017年。二期Ⅲ号横堤纳潮闸（6孔×4米），建成于2019年。

（5）十二塘区块3号海堤

3号海堤位于十二塘区块西侧、兴慈七路北延，海堤长3924米，塘顶宽为8米。

3、泵闸工程

泵闸工程共9座，分别为热电厂泵站、五金园区泵站、胜利江泵站、白鹭江泵站、越瓷江泵站、大众基地排涝泵站、大众新增排涝泵站以及滨海新城横河节制闸站（2座）。

热电厂泵站：规模3台×2 m3/台，装机容量165kw，水泵类型轴流泵，使用年限10年。

五金园区泵站：规模3台×2 m3/台，装机容量165kw，水泵类型轴流泵，使用年限10年。

胜利江泵站：规模6台×1.45 m3/台，装机容量330kw，水泵类型轴流泵，使用年限10年。

白鹭江泵站：规模6台×1.45 m3/台，装机容量330kw，水泵类型轴流泵，使用年限10年。

越瓷江泵站：规模6台×1.4 m3/台，装机容量330kw，水泵类型轴流泵，使用年限10年。

大众基地排涝泵站：规模5台×4.75m3/台，装机容量800kw，水泵类型轴流泵，使用年限4年。

大众新增排涝泵站：规模 2台 4.71m3/台，装机容量 330kw，水泵类型轴流泵，使用年限4年。
    滨海新城横河节制闸站：规模2座，每座1*36m，底坎-0.37m，平面翻板闸门，使用年限4年。

4、零星附属工程

零星附属工程包括陆中湾闸防汛仓库等，具体由采购人另行指定。

四、服务内容及要求：

本次服务内容主要涉及1座中型水库工程、5段海塘工程、9座泵站工程和零星附属工程的日常性运行管理及维修养护，具体如下：

1、中型水库工程

运行管理：参照《浙江省大中型水库运行管理规程（试行）》（浙水管[2016]4号）执行，主要有工程检查、安全检测、调度运行、应急管理、设施管理、档案管理及信息化管理等。

维修养护：根据《浙江省大中型水库运行管理规程（试行）》（浙水管[2016]4号）的目标和要求，对水库工程进行日常性的维修养护，维持、恢复或局部改善原有工程面貌，保持工程的设计功能、原有规模和标准不改变，不扩大。不包括超常洪水和重大险情造成的抢险和工程修复，以及除险加固、更新改造和其他专项工程。本次招标维修养护仅包括水库工程基本维修养护项目定额标准（一）中的主体工程的金属件防腐维修、观测设施维修养护，闸门维修养护，启闭机维修养护，机电设备维修养护，附属设施维修养护，物料、动力消耗以及水库工程调整维修养护项目定额标准中的坝顶、进场道路养护、进场道路保洁、安保服务等；其余维修养护根据招标人下达指令另行确定。养护还包括水库周边及东岛绿化养护，具体养护要求根据招标人指定进行。

2、海塘工程

运行管理：参照《浙江省海塘工程运行管理规程（试行）》（浙水管[2016]5号）执行，主要有工程检查、工程观测、防汛防台、档案管理等。

维修养护：根据《浙江省海塘工程运行管理规程（试行）》（浙水管[2016]5号）的目标和要求，对海塘工程进行日常性的维修养护，维持、恢复或局部改善原有工程面貌，保持工程的设计功能、原有规模和标准不改变，不扩大。不包括超常洪水和重大险情造成的抢险和工程修复，以及除险加固、更新改造和其他专项工程。本次招标维修养护仅包括海塘工程调整维修养护项目定额标准中的塘顶、塘坡养护及相关保洁；其余维修养护根据招标人下达指令另行确定。

3、泵闸工程

运行管理：参照《浙江省泵站运行管理规程（试行）》（浙水农[2016]1号）执行，主要有运行一般要求、主机组的运行、主要电气设备的运行、断流设施及清污设备的运行、泵站建筑的管理、安全管理、综合管理等。

维修养护：根据《浙江省泵站运行管理规程（试行）》（浙水农[2016]1号）的目标和要求，对泵站工程进行日常性的维修养护，维持、恢复或局部改善原有工程面貌，保持工程的设计功能、原有规模和和标准不改变，不扩大。不包括超常洪水和重大险情造成的抢险和工程修复，以及除险加固、更新改造和其他专项工程。本次招标维修养护仅包括泵站工程基本维修养护项目定额标准（一）中的机电设备维修养护，辅助设备维修养护，泵站建筑物维修养护中的泵房维修养护，附属设施维修养护以及物料、动力消耗；其余维修养护根据采购人下达指令另行确定。

4、零星附属工程

零星附属工程的维修养护，具体由采购人另行指定。

五、人员要求：

中标服务主体须在宁波前湾新区设立运行维修养护现场管理机构，需配备管理人员40人，并确定1名项目负责人，其中项目负责人需具有水利类工程师及以上职称。水库工程管理人员确保至少1人常年每天24小时值班管理，每座泵站工程管理人员确保常年每天24小时有人值班管理；如新区防办发布四级及以上应急响应时，项目负责人或技术负责人需确保至少1人每天24小时值班管理，具体要求如下：

项目负责人：1人，需具有水利类工程师及以上职称及水利水电工程贰级及以上注册建造师证书。

综合类人员（兼财务、安全管理、档案管理等）1人，具有完成档案管理的能力（应具有档案管理工作能力，例：持有档案管理岗位培训证书）。

技术负责人：1人。需具有水利类工程师及以上职称及水利水电工程贰级及以上注册建造师证书。

▲注：项目负责人、综合类人员、技术负责人需常驻指定地点办公。

水库工程管理人员：至少10人。其中配备至少4名运行类人员：2名泵站、水闸运行管理类人员（包括包括机械设备管理岗位、电气设备及自动化系统管理岗位、水工建筑物管理岗位、主机组及辅助设备运行岗位、电气设备运行岗位、水工建筑物作业岗位闸门、启闭机及拦污清污设备运行岗位系统运行岗位等），2名水库运行类人员（包括水工建筑物管理岗位、调度负责岗位、水文测报岗位、预报预警岗位、水库调度岗位、巡查等）；配备至少6名辅助工作管理人员。上述运行类人员中闸门运行工（应具有闸门运行工作能力，例：持有闸门运行工证书）至少2名，水工监测工（应具有水工监测工作能力，例：持有水工监测工证书）至少2名。

海塘工程（含纳潮闸）管理人员：至少10名运行管理类人员（包括海塘观测岗位、防汛管理岗位、主机组及辅助设备运行岗位、电气设备运行岗位、水工建筑物作业岗位闸门、启闭机及拦污清污设备运行岗位系统运行岗位、巡查等，其中5名兼海塘巡查岗位）。上述运行类人员中闸门运行工（应具有闸门运行工作能力，例：持有闸门运行工证书）至少2名，水工监测工（应具有水工监测工作能力，例：持有水工监测工证书）至少2名。

泵站工程管理人员：配备至少12名运行管理类人员（包括机械设备管理岗位、电气设备及自动化系统管理岗位、水工建筑物管理岗位、主机组及辅助设备运行岗位、电气设备运行岗位、水工建筑物作业岗位闸门、启闭机及拦污清污设备运行岗位系统运行岗位、巡查等，其中6名兼河道巡查岗位）。上述运行类人员中闸门运行工（应具有闸门运行工作能力，例：持有闸门运行工证书）至少3名,河道修防工（应具有河道修防工作能力，例：持有河道修防工证书）至少2名。

电工：持有电工证的1名。

零星附属工程管理及其他辅助工作：4人。甲方另行指定的相关设施及相关辅助工作。

注：1、供应商必须合法用工，负责办理上岗人员有关证件，保证满足本项目的工作需要。

2、以上拟派项目负责人、综合类人员、技术负责人、闸门运行工、河道修防工、水工监测工、电工应为供应商本单位人员（具有供应商为其缴纳的社保证明）。

3、供应商除按招标人要求及相关规定为相关人员缴纳社保、公积金及人身意外伤害保险外，还应合理安排节假日加班费、高温费、福利费等费用以满足市场对合理用工的要求。

六、其他要求：

1、供应商需提供所有管理人员名单给采购人，管理人员需服从采购人的日常运行调度规定及应急期间的相关指令（书面、短信、电话等，事后由招标人书面确认），如不服从者，采购人有权要求更换相关人员直至解除服务合同。

2、服务期间，因供应商在运行维护过程中发现设备需要维修、加固或一些零星工作，供应商需向采购人书面提请报告，待同意后方可进行。新区审计局按规定进行抽查。上述维修、加固等工作需根据采购人指定进行修复，并经采购人验收同意后方可办理结算。

3、采购人提供现场管理机构的办公及生活用房，其余设施及费用由供应商自行负责。

4、岛上绿化养护由供应商负责，供应商须自行配备船只，并对船只进出安全负责，船只的维修费用由供应商负责。

5、因灾害天气原因，采购人发出指定，供应商无条件加班，听从采购人的指定，相关费用已纳入总费用中。

6、供应商需配合采购人进行行政审查考核等一系列工作。

7、所有人员的劳动关系、工作安排、工伤事故和一切意外伤害都与采购人无涉。

- 第六章  商务条款

| 序号 | 招标要求条款 |
| --- | --- |
| ▲1.服务期 | 本次服务期为一年。服务期满后经采购人考核合格合同可续签一年，最多续签两年。(合同一年一签) |
| ▲2.付款方式 | 1预付款：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内采购人支付合同总价（扣除维护费（维修暂定费））的20%作为预付款（供应商需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。供应商在签订合同时，表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）。 2进度款：按季（三个月）支付。 2.1：运行费：每季度末7个工作日内支付合同价款中运行费的15%，服务期满后按考核等级结算剩余费用（扣除罚款及相关费用）。 2.2：保洁及绿化养护费：保洁及养护费面积按实调整，下浮同运行费报价下浮率[即最终保洁及绿化养护费合同价=保洁及绿化养护费暂定价*（1-运行费报价下浮率）*实际保洁及养护面积/采购文件约定的保洁及养护面积之和。]，每季度末7个工作日内支付合同价款中保洁及养护费的15%，服务期满后按考核等级结算剩余费用（扣除罚款及相关费用）。 2.3：维护费（维修暂定费）：维护费经第三方审计单位审核（根据实际发生的工作量结合对应定额确定，下浮按5%计入），按实结算，每季度末7个工作日内支付至审核价的50%，每一服务期满后7个工作日内支付至审核价的100%。 采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到符合采购人要求的发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。 |
| ▲3.履约保证金 | 履约保证金金额： 1、履约保证金金额：合同金额的1%。由中标人在合同签订后七个工作日内提交给采购人，合同履约完毕或服务中止时七个工作日内无息退还。合同期满后或不属中标人重大责任事故造成的本合同终止，采购人一次性返还中标人履约保证金；如中标人不能完成投标质量指标的要求或在履约合同期间出现属中标人重大责任事故的事件，履约保证金则被罚没。 2、履约保证金形式：可选择：银行汇票（电汇）、保险保单、现金、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、履约保函。 |
| 4.合同签订 | 按照采购文件的规定、成交供应商的采购响应及中标通知书确定的金额签订合同。 |
| 5.合同签订时间 | 中标通知书发出后30天内签订合同。 |
| 6.其他 | 成交方不得将本项目转包或分包，否则采购人视中标方单方面违约，单方面终止合同，中标方承担违约赔偿责任，并没收履约保证金。 |

- 第七章  附件

封面

项目名称：

采购编号：

资格审查文件

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件一

关于资格的声明函

致：采购人

关于贵方对采购编号为 QWZFCG23062 的 宁波前湾新区水库、海塘、泵站等水利工程标准化管理服务外包采购项目 发出的投标邀请，本单位申明如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

封面

项目名称：

采购编号：

商务技术文件

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件一

投标书

致：采购人

(供应商全称)　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的宁波前湾新区水库、海塘、泵站等水利工程标准化管理服务外包采购项目（采购编号：QWZFCG23062）招标活动并投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商。

3、本项目的投标报价详见报价文件“开标一览表”。

4、投标文件有效期为自开标之日起 90 日历天。

5、若中标，我方将按招标文件规定履行相应的合同责任和义务。

6、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：

电话：                    传真：

供应商（盖  章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期 ：

附件二

符合性自查表

| 序号 | 审查要求 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称与企业法人营业执照（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）一致 | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 2 | 投标有效期符合第二章“投标须知”第七、1条的要求 | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 3 | 投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”；投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人授权书”。“法定代表人身份证明”、“法定代表人授权书”格式符合采购文件要求。 | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 4 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条2款的要求 | □通过 R不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的（本项无需上传或关联资料） | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 6 | 供应商不得虚假应标、串通投标（本项无需上传或关联资料） | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |
| 7 | 供应商编制的商务技术文件对其他实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | □通过 □不通过 | 第（）页-第（）页 |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

附件三

商务技术文件自评分表

招标编号：QWZFCG23062

项目名称：宁波前湾新区水库、海塘、泵站等水利工程标准化管理服务外包采购项目

| 序号 | 评审内容 | 自评分 | 说明 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |

请各供应商根据评标细则，列出评分项对应的投标文件页码及自查情况（价格部分除外）

供应商盖章（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

附件四

供应商一般情况

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的经营范围（请附上有关证书的影印件） |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

附件五

- 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：   年    月    日

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

附：法定代表人身份证复印件

附件六

法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加 宁波前湾新区水库、海塘、泵站等水利工程标准化管理服务外包采购项目 ，采购编号为QWZFCG23062，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

后附：授权代表身份证复印件加盖供应商公章

附件七

商务条款响应表

项目名称：宁波前湾新区水库、海塘、泵站等水利工程标准化管理服务外包采购项目

采购编号：QWZFCG23062

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与“第六章商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

附件八

用户需求书响应表

项目名称：宁波前湾新区水库、海塘、泵站等水利工程标准化管理服务外包采购项目

采购编号：QWZFCG23062

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章用户需求书”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

附件九

应急人员派遣承诺函

应急保障期间，遇暴雨等恶劣天气或台汛期启动应急响应，我单位除拟派本项目全体人员到场外，将额外派遣以下应急人员：

名应急闸门运行工，       名应急水工监测工，       名应急电工（高配或低配电工）。

且在采购人要求到位时间前到岗到位，支持工程特别检查和现场操作运行工作，特此承诺！

供应商名称（盖公章）：

日期：    年    月    日

后附上述应急人员具有对应工作能力的相关证明和2023年4月份至2023年6月份连续三个月由投标人为其缴纳社保证明复印件加盖供应商公章。

封面

项目名称：

采购编号：

报价文件

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件一

开标一览表

项目名称：宁波前湾新区水库、海塘、泵站等水利工程标准化管理服务外包采购项目

采购编号：QWZFCG23062

标项：1

| 投标总报价 | 费用明细 | 投标报价（元） | 投标下浮率 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小写（￥） 大写（人民币） | 运行费 | 小写（￥） 大写（人民币） | % | 本项目服务期为一年。服务期满后经采购人考核合格后合同可续签一年，最多续签两年(合同一年一签) |
|  | 保洁及绿化养护暂定费 |  | / |  |
|  | 维护费（维修暂定费） |  | / |  |

- 注：1、投标报价以人民币为结算单位。

- ▲2、项目名称应按照招标文件相对应，否则以所投主体不明作无效投标处理。

- 3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

- 4、公开招标实行一次性报价，投标价即为最终有效价。

- 5、各环节所需的全部费用，包括但不限于人工费、差旅费、交通费、快速检测费、会议费、专家费、材料费、管理费、利润、税金及不可预见费用（如突击工作费，人工增加费，设施维护费、自然灾害损失费（除不可抗力因素外）及其它等）等一切费用。

- ▲6、本表投标下浮率=1-运行费投标报价/运行费最高限价，保洁及绿化养护费投标报价和维修费投标报价在投标过程中不变。最终保洁及绿化养护费合同价=保洁及绿化养护费暂定价*（1-运行费报价下浮率）*实际保洁及养护面积/采购文件约定的保洁及养护面积之和。未按此规定的报价的，将视为无效标。

- 7、以上投标报价四舍五入精确到元，投标下浮率于百分号前保留两位小数（例：XX.XX%）。

- 8、投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准。

供应商盖章（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

附件二

分项报价表

项目名称：宁波前湾新区水库、海塘、泵站等水利工程标准化管理服务外包采购项目

采购编号：QWZFCG23062

| 序号 | 内容 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 |  | / |  | 分别列出项目负责人及其他岗位人员工资。 |
| 1.1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 1.2 | 综合类人员（兼财务、安全管理、档案管理等） |  |  |  |  |
| 1.3 | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 1.4 | 闸门运行工 |  |  |  |  |
| 1.5 | 水工监测工 |  |  |  |  |
| 1.6 | 河道修防工 |  |  |  |  |
| 1.7 | 运行管理类人员 |  |  |  |  |
| 1.8 | 辅助工作管理人员 |  |  |  |  |
| 1.9 | 电工 |  |  |  |  |
| 1.10 | 零星附属工程管理及其他辅助工作 |  |  |  |  |
| 1.11 | ...（可自行添加） |  |  |  |  |
| 2 | 人员其他费用 |  |  |  |  |
| 3 | 车辆使用费 |  |  |  |  |
| 4 | 办公耗材费 |  |  |  |  |
| 5 | 保洁及绿化养护费 （暂定价） | 1项 |  |  | 暂定费用，报价时不浮动，合同价格同运行费报价下浮率下浮。保洁及养护费面积按实调整，最终保洁及绿化养护费合同价=保洁及绿化养护费暂定价*（1-运行费报价下浮率）*实际保洁及养护面积/采购文件约定的保洁及养护面积之和。 |
| 6 | 维护费（维修暂定费）（暂定价） | 1项 |  |  | 暂定费用，报价时不浮动，维护费经第三方审计单位审核（根据实际发生的工作量结合对应定额确定，下浮按5%计入），按实结算 |
| 7 | ....（可自行添加） |  |  |  |  |
| 8 | 企业管理费及利润 |  |  |  |  |
| 9 | 税金 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

注：1、表格在不改变实质性内容的前提下可扩展。

- 2、人员工资不得低于宁波前湾新区规定的当年最低工资标准，否则评标委员有权将其作为无效投标处理。

- 3、人员工资不得低于2022年私营（宁波水利、环境和公共设施管理业）从业人员年平均工资标准（具体以宁波市统计局出具的统计数据为准），若该部分报价低于上述标准，供应商应当另行提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明报价合理性，否则评标委员有权将其作为无效投标处理。

- 4、人员其他费用（其他费用包括招标文件要求供应商为相关人员缴纳社保、公积金及人身意外伤害保险外、节假日加班费、高温费、福利费等费用）报价不得低于人员工资合价的25%，低于25%的供应商应当另行提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明报价合理性，否则评标委员有权将其作为无效投标处理。

供应商盖章：    （公章）

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年       月      日

附件三

中小企业声明函（服务、工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.宁波前湾新区水库、海塘、泵站等水利工程标准化管理服务外包采购项目，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件四

残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日          期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |