公开招标采购文件

| 项目编号： | 科信建代字[2022]270028号 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 象山县东陈乡农村视频监控系统改造和运维服务项目 |

采购人：象山县东陈乡人民政府

采购代理机构：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

二〇二二年八月

目  录

第一章  公开招标采购公告	2

第二章  采购需求	5

一、商务需求	6

二、 技术需求	7

第三章 投标人须知	23

一、 总  则	25

（一）适用范围	25

（二）定义	25

（三）采购方式	25

（四）投标委托	25

（五）投标费用	25

（六）联合体投标	25

（七）转包与分包	25

（八）特别说明	25

（九）关于分公司投标	26

（十）关于知识产权	26

（十一）质疑和投诉	26

二、采购文件	27

（一）采购文件的构成。	27

（二）投标人的风险	27

（三）采购文件的澄清与修改	27

三、投标文件的编制	28

（一）投标文件的组成	28

（二）投标文件的语言及计量	29

（三）投标报价	29

（四）投标文件的有效期	29

（五）投标文件的盖章、签署、份数、要求及效力	29

（六）投标文件的递交、修改和撤回	30

（七）投标无效的情形	32

四、评标	32

（一）组建评标委员会	32

（二）评标方法	32

（三）评标程序	32

（四）评标过程保密	32

五、定标	32

（一）确定中标人	32

六、评标过程的监控	32

七、中标通知	33

八、合同授予	33

（一）签订合同	33

（二）履约保证金（如有）	33

九、特别说明	33

第四章  评标办法及评分标准	35

一、开标准备	35

二、开标程序：	35

三、评标委员会	35

四、评标方法	36

五、评标过程	37

第五章  政府采购合同主要条款	43

第六章  投标文件格式	50

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况

象山县东陈乡农村视频监控系统改造和运维服务项目的潜在投标人应在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”政采云平台获取招标文件，并于2022年8月23日14点10分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：科信建代字[2022]270028号

项目名称：象山县东陈乡农村视频监控系统改造和运维服务项目

预算金额：1829080元

最高限价：1829080元

采购需求：

标项名称：象山县东陈乡农村视频监控系统改造和运维服务项目

数量：1项

预算金额：1829080元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：象山县东陈乡人民政府农村视频监控系统，目前拥有分控中心机房、前端摄像机等设备一批，本次项目对东陈乡农村监控系统所有软、硬件设备进行运维服务外包。具体详见第二章“采购需求”。

备注：

合同履行期限：2021年06月10日起至2026年06月09日，根据采购人的要求按时完成东陈乡农村视频监控系统改造和运维服务。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、实施政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3、本项目对投标人资格的特定要求：无。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一品目的投标。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2022年8 月3日至2022年8月10 日23:59时止（北京时间，法定节假日除外）

地点：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn)”政采云平台注册登记。

方式：（1）投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。（2）本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，投标人应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述投标人注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年8月23日 14:10（北京时间）

投标地点：象山县公共资源交易中心开标室二（象山县象山港路300号四楼423室）

开标时间：2022年8月23日 14:10（北京时间）

开标地点：象山县公共资源交易中心开标室二（象山县象山港路300号四楼423室）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

（二）其他事项：

1、投标文件递交的截止时间：2022年8月23日 14:10（北京时间）。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

(1) 现场递交投标文件：投标单位应授权“甬行码”/“健康码”为绿码、体温正常的工作人员前来投标，一般为1名，需提供7天内核酸检测报告。被授权代表将投标文件递交至：象山县公共资源交易中心四楼开标厅（二）（象山港路300号4楼）。

(2)采用邮寄方式递交的，送达地址：邮寄至浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 [象山天力大厦606室]，接收人：季燕阳，联系电话：13566501740，并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合竞争性招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

2、落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）以及《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号文）、财库〔2019〕18号和财库〔2019〕19号

（三）、本公告发布媒体：本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网”、“宁波政府采购网”等网站上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

采购人：象山县东陈乡人民政府

地址：象山县沙岗村兴岗西路2号

联系人：黄老师

电话：0574-59184039

质疑联系人： 何老师

质疑联系方式：0574-65804178

2、采购代理机构信息

名称：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

地址：象山天力大厦606室

联系人：季燕阳

联系方式：0574-65722016，13566501740

质疑联系人： 胡盈盈

质疑联系方式： 0574-65722016

3、同级政府采购监督管理部门

名称：象山县财政局政府采购管理办公室

地址：象山县丹西街道丹峰西路163号

联系人：林先生

监督投诉电话：0574-65753557

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  采购需求

前附表

| 序号 | 子项 | 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 采购标的需实现的功能或者目标，为落实政府采购需满足的要求 | 为了满足象山县东陈乡农村视频监控系统改造和运维服务项目的需求，进行本次采购 |
| 二 | 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | 由投标人提供的所有产品和服务必须符合下列规范、条例及标准，并不限于下列规范、条例及标准： 由采购人认可的有关国家权威标准。 注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，承包单位必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 |
| 三 | 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | 详见技术需求 |
| 四 | 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | 详见商务需求 |
| 五 | 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | 详见商务需求 |
| 六 | 采购标的的验收标准 | 详见技术需求 |
| 七 | 采购标的的其他技术、服务等要求 | 详见技术需求 |
| 八 | 现场踏勘 | 不组织，自行前往踏勘项目现场，风险自担； |

## 一、商务需求

| *服务周期 | 2021年06月10日起至2026年06月09日，根据采购人的要求按时完成东陈乡农村视频监控系统改造和运维服务。 |
| --- | --- |
| *交付期及交付地点 | 交付期：合同签订后，根据采购人的要求按时完成东陈乡农村视频监控系统改造和运维服务。 交付地点：象山县东陈乡 |
| *付款方式 | 合同签订完毕生效后，系统改造部分验收合格后30个日历天内支付全款；运维服务部分根据服务周期，维护费每半年结算一次，运维满半年后的30个日历天支付，实际支付金额=中标价/5年/2-每月考核罚款的累计。 |
| *伴随服务 | 本项目采用服务 “统包”模式，包含方案设计、技术培训、设备采购、系统集成、质检、材料、运输装卸、仓储保管、施工技术设施、缺陷修包、保险、安装调试等跟本次投标有关的一切费用；电费及开户由业主方承担。除正常的维护外，以下几项必须包含，请慎重考虑。 1、安全责任：在项目实施过程中的安全措施、安全责任由中标方自行负责；业主有权随时监督检查，出现安全事故业主不负连带责任。 2、每年前端监控点位设备的更新更换不低于总运维监控点位的20%。 3、其他：投标人的投标报价中应包含税费和利润以及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由中标方支付的费用，中标后，不得以不了解招标文件、施工现场和周围环境等情况为借口，而提出额外补偿等要求。 在实际施工中，若遇设备数量需做相应调整的，则按实结算。 |
| 应急保障考核 | 中标方应按约定响应业主方发起的临时性、突发性应急保障需求。其中前后端设备的调试、检查、清洁等任务，4小时内到达现场，24小时内完成，超时的，罚款2000元/小时，不足1小时以1小时计；现场临时搭建前端位或中心的在48小时内未完成的，超时的，罚款2000元/小时，不足1小时以1小时计；日常性保障，7日内完成，超时的罚款500元/日，不足1天以1天计。 |
| 履约保证金 | 中标人须在合同签订后向采购人支付合同总金额的1%作为履约保证金。 提交时间：合同签订后7个工作日内； 其形式为现金或银行、担保公司提供的保函、保险保单（银行、担保企业按市、县政府相关规定执行），保函形式出具的履约担保须经采购人确认。 履约保证金的退取：履约保证金在中标人完成合同履约后无息退还（但中标人未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到补偿）。 |
| 合同终止 | 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。因中标人不能保证工作质量的，采购人有权终止合同，中标人承担全部责任。 |

## 技术需求

一、服务周期

2021年06月10日起至2026年06月09日，根据采购人的要求按时完成东陈乡农村视频监控系统改造和运维服务。

二、本项目报价

本项目采用服务 “统包”模式，包含方案设计、技术培训、设备采购、系统集成、质检、材料、运输装卸、仓储保管、施工技术设施、缺陷修包、保险、安装调试等跟本次投标有关的一切费用；电费及开户由业主方承担。除正常的维护外，以下几项必须包含，请慎重考虑。

- 安全责任：在项目实施过程中的安全措施、安全责任由中标方自行负责；业主有权随时监督检查，出现安全事故业主不负连带责任。

- 每年前端监控点位设备的更新更换不低于总运维监控点位的20%。

- 其他：投标人的投标报价中应包含税费和利润以及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由中标方支付的费用，中标后，不得以不了解招标文件、施工现场和周围环境等情况为借口，而提出额外补偿等要求。

三、服务范围

1、“东陈乡农村视频监控系统改造和运维服务”项目所涉及的范围，包括东陈乡分控中心后端机房设备、前端144个监控点位的改造和运维服务；

2、供应商须提供高清红外球机、高清红外枪机、全局摄像机、存储系统产品的品牌、型号清单作为改造及运维服务的依据。

3、改造工期为30天，自签订合同之日起计算。所有改造设备需与原有系统兼容，如出现不能兼容的情况，业主方有权终止与中标方的合同。

4、前端监控点位详见附表1，主要设备维护明细详见附表2，改造清单详见附表3，供应商须自行勘查现场，业主方不统一组织集中现场查看。

表1、前端监控点位汇总表

| 序号 | 村庄名称 | 运维监控点位 | 改造监控点位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岳头村 | 6 | 0 |
| 2 | 西庄村 | 4 | 2 |
| 3 | 洋里村 | 4 | 2 |
| 4 | 松岙 | 14 | 7 |
| 5 | 马岗 | 3 | 1 |
| 6 | 旦门 | 14 | 5 |
| 7 | 大塔 | 3 | 1 |
| 8 | 红岩 | 14 | 2 |
| 9 | 王家兰 | 3 | 0 |
| 10 | 南堡 | 11 | 3 |
| 11 | 升岙 | 5 | 3 |
| 12 | 金井头 | 3 | 0 |
| 13 | 东陈 | 12 | 0 |
| 14 | 上周 | 3 | 1 |
| 15 | 北山下 | 4 | 1 |
| 16 | 樟岙 | 14 | 9 |
| 17 | 武家山 | 1 | 1 |
| 18 | 东旦 | 1 | 1 |
| 19 | 海墩村 | 3 | 2 |
| 20 | 沙坪 | 3 | 3 |
| 21 | 沙岗 | 10 | 9 |
| 22 | 立新 | 5 | 3 |
| 23 | 南盘 | 4 | 4 |
| 24 | 总计 | 144 | 60 |

表2、主要设备维护明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 |  | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 前端点位 |  | 包含摄像机、电源、电缆、机箱、立杆、传输设备等 |  | 包含电源、电缆、机箱、空开、防雷、立杆、传输设备、基础等维护，包含意外事件引起的损坏修复。 | 144 | 套 |
| 二、后端主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 华为 | S2710-52P-SI-AC | 传输速率：10/100/1000Mbps，交换方式：存储-转发，背板带宽：32Gbps，包转发率：17.7Mpps，MAC地址表：8K，端口结构：非模块化，端口数量：52个，端口描述：48个10/100Base-TX以太网端口，4个千兆SFP，交流供电，堆叠功能：可堆叠。 |  | 1 | 台 |
| 2 | 交换机 | 华为 | S2700-26TP-SI-AC | 传输速率：10/100Mbps，交换方式：存储-转发，背板带宽：32Gbps，包转发率：6.6Mpps，MAC地址表：8K，端口结构：非模块化，端口数量：26个，端口描述：24个10/100Base-TX端口，2个千兆Combo口，传输模式：全双工/半双工自适应。 |  | 5 | 台 |
| 3 | 交换机 | 华三 | H3C MS4024P | 包转发率：39Mpps，MAC地址表：16K，端口数量：26个，端口描述：24个10/100/1000M Base-T以太网端口，2个1000M SFP光口。 |  | 1 | 台 |
| 4 | 交换机 | 华三 | H3C S3100V2-26TP-SI | 传输速率：10/100Mbps，交换方式：存储-转发，背板带宽：32Gbps，包转发率：6.6Mpps，端口结构：非模块化，端口数量：28个，端口描述：24个10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的，100/1000Base-X SFP端口，传输模式：全双工，堆叠功能：可堆叠。 |  | 2 | 台 |
| 5 | 交换机 | 华三 | H3C S1224R | 传输速率：10/100/1000Mbps，交换方式：存储-转发，背板带宽：48Gbps，包转发率：35.71Mpps，MAC地址表：8K，端口结构：非模块化，端口数量：24个，端口描述：24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口。 |  | 1 | 台 |
| 6 | 交换机 | 华三 | H3C S1526 | 传输速率：10/100/1000Mbps，交换方式：储-转发，背板带宽：32Gbps，包转发率：6.55Mpps，MAC地址表：16K，端口结构：非模块化，端口数量：26个，端口描述：24个10/100Base-TX自适应以太网端口，2个千兆光电复用端口 |  | 1 | 台 |
| 7 | 光端机 | AECOCHINA | SH1515 | 1550nm/155Mbps/5V/SC/20KM |  | 1 | 批 |
| 8 | 视频存储 | 海康威视 | DS-8632N-K8 | H.265、H.264编码，4K高清网络视频的预览、存储与回放，即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览纠错 2个HDMI，2个VGA，8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份 |  | 4 | 台 |
| 9 | 视频存储 | 海康威视 | DS-8632N-ST | H.264/MPEG4，VGA输出1路，PAL/NTSC制式，录像回放16路，视频输入32路 |  | 2 | 台 |
| 10 | 视频存储 | 海康威视 | DS-8632N-I16 | H.265、H.264编码，支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能，支持2个HDMI和2个VGA同时输出，最大16路同步回放及多路同步倒放； 支持标签定义、查询、回放录像文件，支持16个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份； |  | 2 | 台 |
| 11 | 后备电源 | 山特/汤浅 | 3C3 EX-30KS/NP100-12 | 主机及电池（4小时）包含电缆等 |  | 1 | 套 |
| 12 | 配电柜 | 国产 | 定制XL-21 | 配电柜：长*宽*深≥1600MM*700MM*350MM，包含各类电缆、铜排、辅材等以及现有空调、电视墙等线路的整理接入。 |  | 1 | 个 |
|  |  | 施耐德 | C63 | 断路器 C63 |  | 3 | 个 |
|  |  | 施耐德 | C32 | 断路器 C32 |  | 10 | 个 |
|  |  | 施耐德 | C16 | 断路器 C16 |  | 12 | 个 |
| 备注：以上设备运行均超过5年。 |  |  |  |  |  |  |  |

表3、改造主要设备清单

| 序号 | 主要设备名称 | 主要设备参数 | 该项所包含内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外高清球机 | 双400万25倍拼接一体机 摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置不少于2个镜头，细节路内置1个镜头；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 人脸抓拍：支持同时抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 Smart事件：支持细节路对设定区域进行布防，当检测到目标时对目标进行跟踪及报警，实现周界布防 支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标 支持全景路3840 × 1080 @25 fps高清画面输出，细节路最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达200 m 支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR 细节支持360°水平旋转，垂直方向-20°~90°（自动翻转）。全景支持垂直方向7°~17°可调全景通道内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 细节通道内置镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 支持最大256 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 支持GB35114安全加密 IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 传感器类型：【全景】1/1.8" Progressive Scan CMOS，【细节】1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；【细节】彩色：0.0005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.5，AGC ON），0 Lux with IR 光学变倍：【细节】25倍 焦距：【全景】2.8 mm；【细节】5.9~147.5 mm 视场角：【全景】190° ± 5°；【细节】59.8°~2.7° 全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调（以公安部检验报告为准）；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 补光灯距离：【全景】30 m；【细节】200 m 电源：DC：36 V/1.67 A | 包含所要建设高清球机、立杆（含基础）、配套的传输设备如光纤收发器、线路及辅材、机箱等。 | 套 | 2 |
| 2 | 红外高清枪机 | 400万 1/1.8" CMOS 臻全彩筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 景深范围: 2.8 mm：1.7 m~∞ 4 mm：3.6 m~∞ 6 mm：4 m~∞ 8 mm：6 m~∞ 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6° 8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角视场角：45.2° 补光距离: 最远可达30 m 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 柔光灯 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗: DC： 12 V，0.42 A，最大功耗：5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护 IP66 | 包含所要建设高清枪机、杆件、配套的传输设备如光纤收发器、线路及辅材、机箱等。 | 套 | 56 |
| 3 | 全局摄像机 | 全结构化双400万1/1.8" CMOS双暖光全局摄像机 设备可对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110×120的人脸图片,图片中人脸两眼瞳距应≥40像素；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 人体最远检测距离可达40 m，人脸最远检测距离可达30 m，车辆最远检测距离15 m 支持三种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（全景）、混合目标检测-人脸+人体模式（细节）、人脸抓拍模式（细节） 混合目标检测（全结构化模式）： a）抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型等13个属性识别 b）抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、戴眼镜、戴口罩等9个人脸属性 c）抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数等11个属性识别 d）抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍，支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色等7个属性识别 人脸抓拍： a）支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b）支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c）支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，并支持2种模式同时开启 混合目标检测（人脸+人体模式）： a）抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型等13个属性识别 b）抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、戴眼镜、戴口罩等9个人脸属性 c）抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数等11个属性识别 设备细节画面支持快速聚焦，从聚焦开始到聚焦结束用时不超过0.01s（以公安部检验报告为准）； 设备内置8个补光灯，其中全景4个补光灯，细节4个补光灯（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 设备支持人脸抓拍去重功能，去重后在所有人脸抓拍图片中，同一人脸抓拍图的数量占比应≤1%。 （投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 支持人体、车辆轨迹叠加 支持GB35114安全加密 传感器类型: 【全景】1/1.8＂progressive scan CMOS，【细节】1/1.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON）； 【细节】彩色：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.0005 Lux @（F1.6，AGC ON） 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 【全景】定焦6 mm，【细节】变焦13~52 mm，4×光学变倍 视场角: 【全景】水平：58.4°，垂直：31°，对角线：68.7° 【细节】水平：32~8°，垂直：18~4.5°，对角线：37~9° 白光照射距离: 暖白补光，【全景】50 m监控；【细节】30 m人脸 防补光过曝: 支持 水平范围: 【细节】0~210° 垂直范围: 【细节】-15°~22° 水平速度: 【细节】水平键控速度：0.1°~200°/s，速度可设； 水平预置点速度：300°/s 垂直速度: 【细节】垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设； 垂直预置点速度：120°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：24 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS） 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M/1000 M网络数据 SD卡扩展: 内置MicroSD卡(即TF卡)插槽，最大支持256 GB 报警输入: 1路报警输入 报警输出: 1路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 支持RS485接口 接口类型: 一体外甩线 供电方式: DC：36 V ± 25% 电源接口类型: 2芯绿头 电流及功耗: 1.67 A，60 W 工作温湿度: -40℃~70℃；湿度小于90% 恢复出厂设置: 支持 除雾: 加热除雾 重量: 4.9 kg 防护: IP66 | 包含所要建设全局摄像机、立杆（含基础）、配套的传输设备如光纤收发器、线路及辅材、机箱等。 | 套 | 2 |
| 4 | 存储 | 硬件规格： 3U标准机架式 2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源 16盘位，可满配10T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进8出 支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 可同时显示输出16路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出4路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码3路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或输出1路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） | 包含后端配套的存储节点、硬盘，交换机，服务器等设备。 | 套 | 6 |
| 5 | 人脸分析服务器 | 名单库比对报警（8路图片流或4路视频流） 16个人脸名单库，总库容10万张（平均30KB/张） 路人档案1万份 支持陌生人报警 支持人员频次统计 支持人脸签到和考勤 支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 2个GPU条件下，人脸库建模速度不低于125张/秒。（以公安部检测报告为准） 硬件规格： 1U 380小机箱 1个HDMI，1个VGA，异源输出 已内置1块8T AI盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 报警IO：4进1出 软件性能： 输入带宽：128M 输出带宽：200M 8路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持Smart265/H.265/Smart264/H.264编码前端自适应接入 、解码 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） | 包含后端配套的存储节点、硬盘，交换机，服务器等设备。 | 套 | 1 |
| 6 | 光纤链路租费、监控设备维护费 | 运维单位 | 前端摄像机光纤链路的租赁费、设备维修维护费 | 套 | 144 |

备注：1、投标人提供本项目设备更新替换部分的产品的品牌、型号清单，作为更新替换的依据。

2、针对以上各标项采购内容和要求，鼓励参数偏好，鼓励更优的投标方案，各项偏离情况包括未偏离情况均在技术商务偏离情况表说明，并与评分表内容共同作为打分依据。

3、上述要求供应商必须在响应文件中进行逐项应答。

四、服务内容及考核

（一）维护内容

A.前端维护服务：

- 前端点位的维护，保养：前端点位清洗，巡检，维修等工作；

- 前端线路的维护，保养：监控视频线路的检修，光纤链路的检修， 电源取，接电等工作；

- 前端基础工程的施工：前端点位新建、移位、搬迁工程；

- 设备新产品，系统新技术的更新和替换：新增及设备更新的安装工程；

- 对设备更新替换按照业主实际要求和工期完成安装，具体以合同约定为准；

- 对维护过程中的新建高清监控根据业主实际需求进行安装，在五年内完成。

B.后端维护服务：

- 对所有视频机房的设备维护，保养：应用中心的监控设备的维保工作；

- 对所有视频机房的环境维护，对空调的运行情况，UPS供电情况，机房温湿度情况的记录与监测，确保机房设备运行的正常；

- 后端各类服务器、网络设备、应用系统的维护服务。

- 与视频监控相关的各类数据的采集、录入、修改等。

C.培训及咨询服务

- 监控中心工作人员培训工作：新技术新应用的培训工作以及监控中心工作人员更换后的培训工作；

- 提供业主方信息支持服务：给予业主方服务期内各种新技术，新设备的信息支持服务，并做好技术支持；

D.保障服务

- 支持、协同完成业主方的应急任务：配合，协同做好紧急任务的保障工作；

- 维护风险的承担和受理工作：维护资料文件的整理及其保密工作，考核机制，损坏或被盗点位的先行修复工程等

- 负责所有视频点位以及相关的信息采集、录入、修改、统计等工作。

- 备足备品备件，确保业主方应急保障需求。

- 完成业主方明示、暗示与视频系统相关的其他工作。

（二）维护要求

1.维护改进性要求

本项目不仅仅对原有系统，设备的维护，保养，对故障设备的修复，更重要的是要对整个项目进行系统性完善和改进，并符合当前阶段系统主流技术的特征和要求。

在维护的改进性实施过程中，如遇到无法修复，维护的，则要符合本项目改进性的原则要求，需要用当前阶段的技术或主流设备，做当前的维护工作，保持信息技术的不断更新和持续发展。每年前端点位的改进性更换维护不低于点位总数的20%。

2.维护中出现重大保障任务要求

要求在出现重大的保障任务情况下，是需要无条件的协同和跟进，支持配合任务的完成。

3.维护工作的备案备查工作要求

恢复性、替换性，改进性等各方面的维护工作都应该具有备案记录，有利于维护工作的条理性的梳理，项目工作的有依可循，有依可据，有条有理的开展，是项目五年顺利进行的基础。

4.巡检保养要求

（1）每月对工程敷设线路及前端安装点进行巡检，并填写巡检记录表，对可能影响线路及前端的情况要及时协调，防止因线路中断等情况造成系统中断；每个月第一周对本项目约定点位进行巡检，做好镜头清洁、遮挡物清理、镜头视角矫正等工作。

（2）每季度对工程范围内的设备箱、设备及其供电系统进行一次保养性维护，包括设备除尘、排除故障隐患等，并填写设备养护记录表；以确认所有设备及系统工作正常；

（3）每季度对系统进行全面的检测，包括前端设备，终端设备，软件平台等，同时对机房设备除尘及排除故障隐患等，并填写设备检测记录表；以确认所有设备及系统工作正常；

（4）每季度对工程范围内的系统设备除尘清洁一次，并填写记录表；

5.后端系统保障要求

（1）确保网络正常要求

通过网络系统管理服务，降低网络设备故障率，提高网络设备的运行性能。提高系统网络运行的稳定性、可靠性，以专业化运作模式解决目前系统信息化发展的需求。需要提供故障诊断、远程支持、现场支持、软件升级、设备搬迁、网络优化、网络巡检、现场培训、技术交流、网络安全、网络建设建议等服务。

主要包括以下维护内容：网络设备硬件状态检查；网络故障排查；设备配置；关键设备日志查看、分析；网络设备安全配置检查；网络设备资料整理，配置参数整理；网络设备事件管理服务；设备资料、配置文档等的收集、立卷、归档管理；出现异常或故障时做好记录，上报问题，并协助原厂商、链路运营商解决问题。

（2）确保服务器系统正常要求

主要包括以下维护内容：服务器硬件状态检查；服务器设备事件管理服务；服务器进程与服务检查；服务系统漏洞修补；系统配置与变更管理；系统垃圾清理；出现异常或故障时做好记录，上报问题，并落实修复系统。

（3）确保存储系统正常要求

主要包括以下维护内容：存储设备运行维护；存储设备配置管理服务；存储设备事件管理服务；备份作业检查；备份及恢复策略制定；备份介质管理；备份软件维护；存储设备磁盘调整；备份数据恢复；备份数据整理。

（4）确保应用系统正常工作

本项目应用系统是指前端维护点位所涉及的视频监控平台、运维系统平台，维护单位应确保应用系统的正常工作，主要包括日志管理，系统运行情况登记，相关的数据采集，录入，应用系统培训等工作。

6.故障修复要求

承担合同期内系统发生故障的抢修任务。

7.特殊保障要求

业主方如有重大事件、临时现场监控等较特殊的保障措施，维护方应第一时间响应，根据业主的需求派遣有经验的技术工程师或技术工人提供服务。

业主方如有安全保卫、系统接管等较特殊的要求，维护单位应在第一时间派遣技术人员按照要求提供服务。

七、考核

（一）视频完好率考核

投标人应在投标书中进行承诺，未做承诺的做无效标处理:

1、执行“雪亮工程”视频考核率标准：月运行完好率考核标准为98%，承诺承担由于图像完好率未能达标而导致的扣罚，扣罚标准：每下降1%（不足1%按1%计算）扣实际总点位数*100元；如引用的考核标准发生变化，应符合最新省厅和市局考核标准执行扣罚，具体以合同约定为准。

2、每年运行完好率得分低于全市平均水平的，每下降0.1%（不足0.1%按0.1%计算）罚款1000元，具体以合同约定为准。

3、每年运行完好率连续3个月低于完好率考核标准的，业主方有权拒付当年服务费用，并有权选择是否终止合同和追究违约责任。

（二）维护考核

1.一般性故障考核

一般性故障主要指前端摄像机、光纤收发器等设备不能正常工作：

（1）一般性故障应承诺在3天内修复故障，因第三方原因引起的市电停电、光纤等管线断裂和重新敷设等造成的故障在3天内不能修复的，中标方应向业主方提出故障延期修复申请，确定解决办法和最后期限，最大延期时间（累计）不得超过15天，业主方酌情作出审批。

（2）一般性故障超出业主方给定修复期的，业主方有权扣除500元/每天/每点位，不足一天以一天计。由于中标方原因无故延误三个月以上不修复的，业主方有权终止合同并要求赔偿。

2.重大或疑难故障考核

重大或疑难故障主要是指服务器、系统平台、主干光缆发生故障以及第三方原因引起的市电停电、光纤等管线断裂和重新敷设等引起的故障，造成较大部分或整体系统不能正常工作：

（1）重大或疑难故障中标方须在7天内修复，不能修复的，中标方应向业主方提出故障延期修复申请，确定解决办法和最后期限，最大延期时间（累计）不得超过30天，业主方酌情作出审批。

（2）重大或疑难故障超出业主方给定修复期的，业主方有权扣除1000元/每天/每点位，不足一天以一天计；由于中标方原因无故延误一个月以上不修复的，业主方有权终止合同并要求赔偿。

3.应急保障考核

应急保障维护考核。中标方应按约定响应业主方发起的临时性、突发性应急保障需求。其中前后端设备的调试、检查、清洁等任务，4小时内到达现场，24小时内完成，超时的，罚款2000元/小时，不足1小时以1小时计；现场临时搭建前端位或中心的在48小时内未完成的，超时的，罚款2000元/小时，不足1小时以1小时计；日常性保障，7日内完成，超时的罚款500元/日，不足1天以1天计。

4.信息维护考核

未按业主方要求完成与本服务相关的如信息采集、录入、核对、修改等日常性、事务性工作被通报的，每一次扣1000元。

5.其他

（1）由于不可抗拒因素，如自然灾害等，由中标方上报业主方，对故障点位恢复做出期限，超出期限按照相关约定扣罚。

（2）具体以合同约定为准。

七、考核免责认定和执行方式

1、由业主方发起的移位、机房搬迁、整改等原因引起的故障，应不列入考核；由第三方道路、管井、建筑等施工引起的市电停电、光纤等管线断裂和重新敷设等导致点位故障的，中标方应于每月21号之前向业主方提交书面报告，经业主方确认后应不列入图像完好率考核。

2、考核执行方式：图像完好率考核直接引用市局当年度标准和当年度月通报完好率结果；一般故障维护、疑难故障维护和应急保障维护的考核依据为甲方出具《维护考核扣款通知单》作为扣款依据，交送中标方，由中标方签收并回执返还业主方。罚款额从服务费用支付中扣除。

八、其他要求

- *投标人的投标报价中应包含税费和利润以及合同中的所有一般风险、责任和义务等一切应由中标方支付的费用。

- *本项目中标方管理服务包含跟本项目有关的一切费用和协调事项，中标后，不得以不了解招标文件、施工现场和周围环境等情况为借口，而提出额外补偿等要求。

- *过渡性维护费：原项目2021年06月09日维护到期，2021年06月10日起暂由临时维护单位按考核标准进行维护。在招标结束后，从维护到期日至完成招标并签订合同之日止，该部分费用由中标单位按中标价中的维护费/60个月*过渡维护月数（不足一个月按一个月计算）在签订本项目合同前支付给临时维护单位。若临时维护单位参与投标，则费用包含在本次报价中。

# 投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：象山县东陈乡农村视频监控系统改造和运维服务项目 |
| 2 | 采购数量及单位：1批（详见第二章采购需求 二、技术需求） |
| 3 | 投标报价及费用： - 1、本项目采用服务 “统包”模式，包含方案设计、技术培训、设备采购、系统集成、质检、材料、运输装卸、仓储保管、施工技术设施、缺陷修包、保险、安装调试等跟本次投标有关的一切费用；电费及开户由业主方承担。 - 在实际施工中，若遇设备数量需做相应调整的，则按实结算。投标人在报价时须充分预估项目实施过程中可能遇到的各种风险（包括材料、设备物价上涨因素等），事后不得以任何理由要求增加费用；投标人宜自行到现场踏勘以充分了解现场实际情况及任何其他影响本次报价的情况，中标后，不得以不完全了解、忽视或误解招标文件、施工现场和周围环境等情况为借口，而提出增加费用、补偿或延长工期等的要求。 - 2、投标报价总价超过最高限价的均作无效标处理。 - 3、招标代理服务费的收取标准： - 招标服务费：参照下表的货物招标费率的规定（差额累进制），按照中标通知书确定的中标总金额，向中标人收取招标代理服务费： 费率 中标金额（万元）; 货物招标. 100以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. - 中标人在领取中标通知书时即向本招标代理机构以现金、电汇方式支付服务费。 - 中标人如未按上述规定办理，本招标代理机构有权拒绝其领取中标通知书。 |
| 4 | 投标文件组成与份数： - 上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 - 以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 |
| *5 | 投标截止时间及地点：详见第一章 投标文件递交方式： (1) 现场递交投标文件：投标单位应授权“甬行码”/“健康码”为绿码、体温正常的工作人员前来投标，一般为1名，需提供7天内核酸检测报告。被授权代表将投标文件递交至：象山县公共资源交易中心四楼开标厅（二）（象山港路300号4楼）。 (2) 邮寄送达，送达地址：邮寄至浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 [象山天力大厦606室]，接收人：季燕阳，联系电话：13566501740，并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合竞争性招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。 |
| *6 | 开标时间及地点：详见第一章 |
| *7 | 信用记录： - 信用信息查询的时间：如潜在投标人数较多时，查询时间为递交投标文件截止时间前一天至资格审查工作结束前；如潜在投标人较少时，查询时间为递交投标截止时间后一个小时；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。 - 查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； - 信用信息查询记录和证据留存具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存； - 信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动；中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购单位将依法取消其中标资格。 |
| 8 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准。 |
| 9 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁波市政府采购网等网站。 |
| 10 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 11 | 采购资金来源：自筹资金。 |
| *12 | 投标文件有效期：90天。 |
| 13 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出。 |
| 14 | 解释：本采购文件的解释权属于招标采购人。 |

## 一、 总  则

### （一）适用范围

本采购文件适用于本采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人（“供应商”）。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切货物、保险、税金、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的供应、运输、装卸、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“*” 系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“*”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致投标无效。。

### （三）采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

### （四）投标委托

如供应商派授权代表出席开标会议，授权代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

### （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

### （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

### （八）特别说明

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。(如适用)

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的投标人参加评审，报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（相同制造产品是指招标文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家投标人认定。

2、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

3、招标文件的澄清与修改

（1）采购人或者采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

（2）澄清公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息,若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

（3）招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清公告为准。

（4）招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

### （九）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业允许分公司投标外，其余不允许分公司投标。如允许分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

### （十）关于知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

### （十一）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3. 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式（需符合财政部令第94号政府采购质疑和投诉办法要求）提出，投标人可到浙江政府采购网下载专区下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。被质疑人处理质疑联系部门：本采购文件第一章中采购代理机构的有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

## 二、采购文件

### （一）采购文件的构成。

本采购文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

### （二）投标人的风险

- 投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### （三）采购文件的澄清与修改

1.采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告，更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2. 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

3.如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子采购文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

## 三、投标文件的编制

### （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

1、资格文件：

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- 供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

（4）招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

2、商务技术文件

- 符合性自查表（格式见附件）；

- 供应商响应表（格式见附件）；

- 投标函（格式见附件）；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 技术（服务）条款偏离表（格式见附件）；

- 商务条款偏离表（格式见附件）；

- 供应商情况一览表（格式见附件）；

- 企业业绩表（格式见附件）；

- 技术部分：针对本项目第二章采购需求及第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

- 第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

- 供应商认为有需要提供的其它证明资料。

3、报价文件：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）；

- 中小企业声明函（如有，格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式见附件）。

* 注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署（签名或印章）并加盖单位公章；供应商资格声明函、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签署（签名或印章）并加盖单位公章。

4.上述组成投标文件的各项资料中本采购文件的有规定格式的，应统一按本采购文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

5.投标文件在提供对投标产品技术条款响应表的应答时，对采购文件有技术数值要求的参数，应以投标货物的具体技术数值据实应答；对于采购文件无数值要求的参数的应答，应作出明确、直接、无导致两种理解可能的应答。

6.投标人应当按照采购文件要求的内容、格式和顺序编制投标文件。投标文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

### （二）投标文件的语言及计量

*1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

*2.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

### （四）投标文件的有效期

*1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人，不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （五）投标文件的盖章、签署、份数、要求及效力

1、招标文件中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字或盖章后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

2、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

3、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

投标文件制作说明：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

4、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

5、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

### （六）投标文件的递交、修改和撤回

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明采购编号、项目名称、供应商的名称、地址，

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

4、投标文件递交的具体要求：

（1）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

方式一：现场递交方式，供应商可安排一名“甬行码”/“健康码”为绿码、体温正常的工作人员、提供7天内核酸检测报告的授权代表在投标截止时间前将投标文件送至开标地点：象山县公共资源交易中心四楼（象山县象山港路300号四楼开标室二）。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达，送达地址：邮寄至浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 [象山天力大厦606室]，接收人：季燕阳，联系电话：13566501740，并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合竞争性招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（2）疫情防控期间，不要求供应商人员必须到场参加现场采购活动，若供应商人员需参加现场采购活动，应全程佩戴口罩等防护用具，自觉接受体温检测、出示“甬行码”并接受疫情询问，并如实报告相关情况。请各供应商人员遵守象山县公共资源交易中心各项防疫措施规定。由于疫情防控的影响，请提早安排送达时间。

（3）开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

5、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

6、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

### （七）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标无效情形详见第四章《评标办法及评分标准》。

## 四、评标

### （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成或全部由评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

### （二）评标方法

评标方法见第四章。

### （三）评标程序

评标程序见第四章

### （四）评标过程保密

中标结果公示发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向投标人或其他无关的人员透露。

## 五、定标

### （一）确定中标人

1.评标委员会推荐中标候选人。

2.采购代理机构在评标结束后将评审结果确认单交采购人确认。

3.采购人依法确定中标供应商后2个工作日内，在相关网站上发布中标公告。

4.若中标供应商放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标。

## 六、评标过程的监控

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

## 七、中标通知

1、中标公告质疑期满后无异议的，招标人向中标人签发中标通知。

2、中标通知书将是合同的一个组成部分。

3、中标通知书获取方式：现场领取或邮寄。

## 八、合同授予

### （一）签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5.中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

### （二）履约保证金（如有）

1.签订合同时，中标人应按采购文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按三方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.合同履行完毕后，采购人全额退还中标人的履约保证金

## 九、特别说明

1、本项目专门面向中小微企业采购。

2、本项目对应的中小微企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。

3、国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

4.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

4.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

4.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

5、对于专门面向中小企业采购的采购项目，小微企业报价给予 20%（工程项目为 5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

7、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

8、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

本次评标将对中小企业声明函满足要求的小型和微型企业（或视同小微企业）的价格给予20%的扣除，对联合体投标（如有）中满足要求的小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

一、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。

二、开标程序：

1、第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的技术商务文件。

2、第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的技术商务得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目采用政采云电子招投标开标程序，采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒原因导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

三、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成或全部由评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该招标项目的投标人中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该招标项目的投标人发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该招标项目投标人存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该招标项目的进口产品或采购文件、采购需求、招标方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该招标项目投标人的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该投标人存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、评标方法

（一）本次招标项目的评标方法为：综合评分法。

评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，技术指标优的排列在前。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

（二）评分权重

| 评分项目 | 商务技术分（分） | 价格分（分） |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 90 | 10 |

1、价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

参与评审价格=投标价格-小微企业价格扣除优惠值

价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100

2、合格投标人评标综合得分=价格分+商务技术分。

3、报价要求：本次招标设有预算价(或最高限价)，投标人报价不符合最高限价要求的投标文件作无效处理。

4、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过政采云平台发起在线询标，供应商在线作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

（五）废标情况

评标过程中，出现下列情形之一的，应予废标，评标终止：

1.通过资格审查、符合性审查的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

五、评标过程

（一）资格审查

依据法律法规和采购文件的规定，采购人或采购代理机构对投标人对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

资格性审查表

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以投标截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，将被依法取消其中标资格。） |
|  | （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 |
|  | （三）特定资格条件：详见“第一章 公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”； |
|  | （四）联合体投标情况； |
|  | （五）招标文件要求的其他资格条件（如有）。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合招标文件要求； |
|  | （二）按照招标文件规定要求签署或盖章； |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （四）投标文件项目齐全； |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合招标文件要求的； |
|  | （七）带“*”的条款满足招标文件要求、已实质性响应招标文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （八）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （九）不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |
|  | （十）不存在投标文件的有效期不满足招标文件要求情形； |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照招标文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照招标文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |

（三）投标无效的情形

没有响应招标文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

*上传投标文件同一网卡地址、同一IP地址的为无效标。

A、在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

2、供应商资格声明函无法定代表人或授权代表签名或盖章；

B、在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提交投标函或投标函内容不符合招标文件要求；

2、未按照招标文件规定要求签署或盖章；

3、投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

4、投标文件项目不齐全；

5、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

6、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

7、带“*”的条款不能满足招标文件要求、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

8、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

9、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

10、投标文件的有效期不满足招标文件要求。

C、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照招标文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件项目不齐全；

3、未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

4、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

5、投标报价具有选择性的；

6、投标报价中出现重大缺项、漏项；

7、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

8、投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

9、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（四）、评分标准表

第一阶段

| 供应商 分值 |  | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分90分 | 1、技术响应性（15分）：完全响应招标文件与采购需求中全部技术指标的得15分；每负偏离一条扣1.5分，扣完为止。 | 15 |  |
|  | 2、评委根据监控设备的品牌型号的可靠性、性能的稳定性等方面进行综合评议（6分）：品牌可靠、性能稳定得4.5-6分；品牌基本可靠、性能基本稳定的得2-4.4分；品牌不合理、性能不稳定的得1.9-0分。 | 6 |  |
|  | 3、评委对供应商针对本项目提交的项目实施方案，从计划详尽性、进度的合理性、保障按时完工能力及措施等方面进行评议：方案符合要求，内容完整、充实的得6.1-8.0分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得4.1-6.0分；方案符合要求，但内容不完整的得4.0分及以下。 | 8 |  |
|  | 4、评委对供应商针对本项目的运维管理维护方案，从方案的详尽性、科学性合理性、可实施性等方面进行评议：方案符合要求，内容完整、充实的得6.1-8.0分分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得4.1-6.0分；方案符合要求，但内容不完整的得4.0分及以下。 | 8 |  |
|  | 5、评委对供应商对本项目维护的质量管理、质量保障等制度规范是否合理进行综合评议（6分）：制度规范合理的4.1-6.0分；基本规范合理的得2.1-4.0分分；不规范不合理的得2.0分及以下。 | 6 |  |
|  | 6、评委对供应商对本项目前端点位的了解深度，对立杆机箱的安装方式，摄像机安装类型，经纬度及光纤统计汇总，对本项目现状、点位等信息了解透彻的得8-5分；对本项目现状、点位等信息基本了解、但内容略有瑕疵的得4.9-2分；对本项目现状、点位等信息有所了解的得1.9-0分 | 8 |  |
|  | 7、评委对供应商针对本项目的安全文明生产措施进行评议（5分）：措施符合要求，内容合理、可行的得3.1-5.0分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得2.1-3.0分；方案符合要求，但内容不完整的得2.0分及以下。 | 5 |  |
|  | 8、评委对供应商针对本项维护的故障处理流程、应急抢修等制度规范是否合理进行综合评议（5分）：制度规范合理的3.1-5分；基本规范合理的得1.1-3分；不规范不合理的得1.0分及以下。 | 5 |  |
|  | 9、评委对供应商针对本项目制定的自然灾害、警卫保卫、节假日应急保障方案和措施情况进行综合评议（5分）：方案合理、措施有力的得3.1-5分；方案基本合理，措施基本得当的得1.1-3分；不合理，措施不得当的得1.0分及以下。 | 5 |  |
|  | 10、评委对供应商提供的售后服务方案、服务的便利程度、技术人员配备、应急保障措施的可行性等进行评议（8分）：售后服务方案详细、完善，售后响应速度快，人员配备完整，应急保障措施科学合理的得8-5分；售后服务方案较为完善，售后响应速度基本可行，人员配备基本完整、合理，应急保障措施基本符合需求的得4.9-2分；售后服务方案、响应速度、人员配备等存在缺陷，不能完全满足采购人需求的得1.9-0分；（投标文件中提供技术人员相应职称证书、社保部门出具的近三个月社保证明复印件加盖公章） | 8 |  |
|  | 11、供应商资质（5分） （1）供应商有涉密信息系统集成乙级（系统集成、安防监控）及以上资质的得2分； （2）供应商具有电子与智能化工程专业承包一级得2分，具有电子与智能化工程专业承包二级资质的得1分（不重复计分）； （3）供应商通过ITSS信息技术服务运行维护标准的得1分；（投标文件中提供有效期内证书复印件加盖公章） | 5 |  |
|  | 12、供应商具有质量管理体系认证证书的得1分、具有环境管理体系认证证书的得1分、具有职业健康与安全管理系统认证证书的得1分、具有信息安全管理体系认证证书的得1分、具有信息技术服务管理体系认证证书的得1分，满分5分；（投标文件中提供有效期内证书复印件加盖公章） | 5 |  |
|  | 13、项目实施人员（3分） （1）供应商拟投入本项目项目经理具有信息系统集成及服务项目经理证书的得1分、具有ITSS证书或IT服务工程师的得1分，满分2分； （2）供应商拟投入项目组成员中（不含项目经理）具有“电气相关专业高级工程师证书”的得1分，具有“电气相关专业工程师证书” 的得0.5分，不重复计分；满分1分。 （投标文件中提供证书，社保部门出具开标前一个月的社保证明复印件加盖公章） | 3 |  |
|  | 14、供应商自有登高特种车辆的得1分、具有维护车辆的每辆得0.5分，满分2分；（车辆行驶证上的名称须与供应商的名称一致，投标文件中提供车辆行驶证复印件加盖公章） | 2 |  |
|  | 15、供应商2019年1月1日至今（合同签订时间），具有类似视频监控项目建设或维护业绩，每提供一个合同得0.5分，满分1分；（投标文件中同时提供中标通知书、合同复印件加盖公章，原件备查，否则不得分。） | 1 |  |
| 得分合计（90分） |  |  |  |

注：1、小数点后保留两位小数。2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评标委员会集体讨论，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

第二阶段：

| 价格分 10分 | 评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的参与评审的价格 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值20% 基准价得分为满分。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100 投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 |
| --- | --- |

注：1、小数点后保留两位小数。2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评委会集体讨论，按照“少数服从多数”原则认可。

# 第五章  政府采购合同主要条款

政府采购合同（货物）

项目编号：

项目名称：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                 的结果，签署本合同。

一、运维服务主要内容

1、“东陈乡农村视频监控系统改造和运维服务”项目所涉及的范围，包括东陈乡分控中心后端机房设备、前端144个监控点位的改造和运维服务；

2、供应商须提供高清红外球机、高清红外枪机、全局摄像机、存储系统产品的品牌、型号清单作为改造及运维服务的依据。

3、改造工期为30天，自签订合同之日起计算。所有改造设备需与原有系统兼容，如出现不能兼容的情况，业主方有权终止与中标方的合同。

4、前端监控点位详见附表1，前后端主要设备维护详见附表2，改造清单详见附表3，

二、运维服务期限

2021年06月10日起至2026年06月09日，根据采购人的要求按时完成东陈乡农村视频监控系统改造和运维服务。

三、维护地点

本项目涉及的所有前端点位以及后端设备所处地。

四、合同金额及支付

合同总金额为人民币（大写）：             （小写）￥             元。其中，维护费用             元，改造费用             元。以上费用均按实际数量结算。

合同签订完毕生效后，系统改造部分验收合格后30个日历天内支付全款；运维服务部分根据服务周期，维护费每半年结算一次，运维满半年后30个日历天支付，实际支付金额=中标价/5年/2-每月考核罚款的累计。

本项目采用服务 “统包”模式，包含方案设计、技术培训、设备采购、系统集成、质检、材料、运输装卸、仓储保管、施工技术设施、缺陷修包、保险、安装调试等跟本次投标有关的一切费用；电费及开户由业主方承担。除正常的维护外，以下几项必须包含:

1、安全责任：在项目实施过程中的安全措施、安全责任由中标方自行负责；业主有权随时监督检查，出现安全事故业主不负连带责任。

2、其他：投标人的投标报价中应包含税费和利润以及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由中标方支付的费用，中标后，不得以不了解招标文件、施工现场和周围环境等情况为借口，而提出额外补偿等要求。

五、履约保证金

1、合同签订后的10个工作日内，乙方交纳人民币        元（合同费用的1 %）作为本合同的履约保证金。

2、形式：支票、汇票、本票或银行、担保机构出具的保函、保险保单（银行、担保企业按市、县政府相关规定执行），保函形式出具的履约担保须经甲方确认。

3、退还时间：服务期满后10个工作日退回。

六、设备安装要求

1、运维服务开始后一个月内，运维单位完成本项目中的改造安装、调试以及数据的录入、修改等工作（摄像机由甲方提供）。

2、基本保持原有安装位置和角度，对个别点位按实际需求进行调整。

3、按照现有前端摄像机类型进行同类型设备替换。

4、替换下来的摄像机有由运维单位暂时妥善保存，最后由业主方统一处理。

5、前端设备除摄像机外，其他设备均利旧使用。如有损坏或质量瑕疵，运维单位予以修复或更换。

七、保密事项

1、严守甲方业务的程序、数据、用户帐号、密码等相关信息秘密，严禁拷贝、传播、向他人泄露。

2、未经对方书面许可，任何一方不得向其他与本合同无关的相关方提供或披露本项目有关的资料和信息，法律另有规定的除外。

3、双方均有义务保守商业机密、公众秘密。

八、运维服务内容和要求

（一）维护内容

A.前端维护服务：

- 前端点位的维护，保养：前端点位清洗，巡检，维修等工作；

- 前端线路的维护，保养：监控视频线路的检修，光纤链路的检修， 电源取，接电等工作；

- 前端基础工程的施工：前端点位新建、移位、搬迁工程；

- 设备新产品，系统新技术的更新和替换：新增及设备更新的安装工程；

- 对设备更新替换按照业主实际要求和工期完成安装，具体以合同约定为准；

- 对维护过程中的新建高清监控根据业主实际需求进行安装，在五年内完成。

B.后端维护服务：

- 对所有视频机房的设备维护，保养：应用中心的监控设备的维保工作；

- 对所有视频机房的环境维护，对空调的运行情况，UPS供电情况，机房温湿度情况的记录与监测，确保机房设备运行的正常；

- 后端各类服务器、网络设备、应用系统的维护服务。

- 与视频监控相关的各类数据的采集、录入、修改等。

C.培训及咨询服务

- 监控中心工作人员培训工作：新技术新应用的培训工作以及监控中心工作人员更换后的培训工作；

- 提供业主方信息支持服务：给予业主方服务期内各种新技术，新设备的信息支持服务，并做好技术支持；

D.保障服务

- 支持、协同完成业主方的应急任务：配合，协同做好紧急任务的保障工作；

- 维护风险的承担和受理工作：维护资料文件的整理及其保密工作，考核机制，损坏或被盗点位的先行修复工程等

- 负责所有视频点位以及相关的信息采集、录入、修改、统计等工作。

- 备足备品备件，确保业主方应急保障需求。

- 完成业主方明示、暗示与视频系统相关的其他工作。

（二）维护要求

1.维护改进性要求

本项目不仅仅对原有系统，设备的维护，保养，对故障设备的修复，更重要的是要对整个项目进行系统性完善和改进，并符合当前阶段系统主流技术的特征和要求。

在维护的改进性实施过程中，如遇到无法修复，维护的，则要符合本项目改进性的原则要求，需要用当前阶段的技术或主流设备，做当前的维护工作，保持信息技术的不断更新和持续发展。每年前端点位的改进性更换维护不低于点位总数的20%。

2.维护中出现重大保障任务要求

要求在出现重大的保障任务情况下，是需要无条件的协同和跟进，支持配合任务的完成。

3.维护工作的备案备查工作要求

恢复性、替换性，改进性等各方面的维护工作都应该具有备案记录，有利于维护工作的条理性的梳理，项目工作的有依可循，有依可据，有条有理的开展，是项目五年顺利进行的基础。

4.巡检保养要求

（1）每月对工程敷设线路及前端安装点进行巡检，并填写巡检记录表，对可能影响线路及前端的情况要及时协调，防止因线路中断等情况造成系统中断；每个月第一周对本项目约定点位进行巡检，做好镜头清洁、遮挡物清理、镜头视角矫正等工作。

（2）每季度对工程范围内的设备箱、设备及其供电系统进行一次保养性维护，包括设备除尘、排除故障隐患等，并填写设备养护记录表；以确认所有设备及系统工作正常；

（3）每季度对系统进行全面的检测，包括前端设备，终端设备，软件平台等，同时对机房设备除尘及排除故障隐患等，并填写设备检测记录表；以确认所有设备及系统工作正常；

（4）每季度对工程范围内的系统设备除尘清洁一次，并填写记录表；

5.后端系统保障要求

（1）确保网络正常要求

通过网络系统管理服务，降低网络设备故障率，提高网络设备的运行性能。提高系统网络运行的稳定性、可靠性，以专业化运作模式解决目前系统信息化发展的需求。需要提供故障诊断、远程支持、现场支持、软件升级、设备搬迁、网络优化、网络巡检、现场培训、技术交流、网络安全、网络建设建议等服务。

主要包括以下维护内容：网络设备硬件状态检查；网络故障排查；设备配置；关键设备日志查看、分析；网络设备安全配置检查；网络设备资料整理，配置参数整理；网络设备事件管理服务；设备资料、配置文档等的收集、立卷、归档管理；出现异常或故障时做好记录，上报问题，并协助原厂商、链路运营商解决问题。

（2）确保服务器系统正常要求

主要包括以下维护内容：服务器硬件状态检查；服务器设备事件管理服务；服务器进程与服务检查；服务系统漏洞修补；系统配置与变更管理；系统垃圾清理；出现异常或故障时做好记录，上报问题，并落实修复系统。

（3）确保存储系统正常要求

主要包括以下维护内容：存储设备运行维护；存储设备配置管理服务；存储设备事件管理服务；备份作业检查；备份及恢复策略制定；备份介质管理；备份软件维护；存储设备磁盘调整；备份数据恢复；备份数据整理。

（4）确保应用系统正常工作

本项目应用系统是指前端维护点位所涉及的视频监控平台、运维系统平台，维护单位应确保应用系统的正常工作，主要包括日志管理，系统运行情况登记，相关的数据采集，录入，应用系统培训等工作。

6.故障修复要求

承担合同期内系统发生任何故障的抢修任务。

7.特殊保障要求

业主方如有重大事件、临时现场监控等较特殊的保障措施，维护方应第一时间响应，根据业主的需求派遣有经验的技术工程师或技术工人提供服务。

业主方如有安全保卫、系统接管等较特殊的要求，维护单位应在第一时间派遣技术人员按照要求提供服务。

九、考核要求

（一）视频完好率考核

投标人应在投标书中进行承诺，未做承诺的做无效标处理:

1、执行“雪亮工程”视频考核率标准：月运行完好率考核标准为98%，承诺承担由于图像完好率未能达标而导致的扣罚，扣罚标准：每下降1%（不足1%按1%计算）扣实际总点位数*100元；如引用的考核标准发生变化，应符合最新省厅和市局考核标准执行扣罚，具体以合同约定为准。

2、每年运行完好率得分低于全市平均水平的，每下降0.1%（不足0.1%按0.1%计算）罚款1000元，具体以合同约定为准。

3、每年运行完好率连续3个月低于完好率考核标准的，业主方有权拒付当年服务费用，并有权选择是否终止合同和追究违约责任。

（二）维护考核

1.一般性故障考核

一般性故障主要指前端摄像机、光纤收发器等设备不能正常工作：

（1）一般性故障应承诺在3天内修复故障，因第三方原因引起的市电停电、光纤等管线断裂和重新敷设等造成的故障在3天内不能修复的，中标方应向业主方提出故障延期修复申请，确定解决办法和最后期限，最大延期时间（累计）不得超过15天，业主方酌情作出审批。

（2）一般性故障超出业主方给定修复期的，业主方有权扣除500元/每天/每点位，不足一天以一天计。由于中标方原因无故延误三个月以上不修复的，业主方有权终止合同并要求赔偿。

2.重大或疑难故障考核

重大或疑难故障主要是指服务器、系统平台、主干光缆发生故障以及第三方原因引起的市电停电、光纤等管线断裂和重新敷设等引起的故障，造成较大部分或整体系统不能正常工作：

（1）重大或疑难故障中标方须在7天内修复，不能修复的，中标方应向业主方提出故障延期修复申请，确定解决办法和最后期限，最大延期时间（累计）不得超过30天，业主方酌情作出审批。

（2）重大或疑难故障超出业主方给定修复期的，业主方有权扣除1000元/每天/每点位，不足一天以一天计；由于中标方原因无故延误一个月以上不修复的，业主方有权终止合同并要求赔偿。

3.应急保障考核

应急保障维护考核。中标方应按约定响应业主方发起的临时性、突发性应急保障需求。其中前后端设备的调试、检查、清洁等任务，4小时内到达现场，24小时内完成,超时的，罚款2000元/小时，不足1小时以1小时计；现场临时搭建前端位或中心的在48小时内未完成的，超时的，罚款2000元/小时，不足1小时以1小时计；日常性保障，7日内完成，超时的罚款500元/日，不足1天以1天计。

4.信息维护考核

未按业主方要求完成与本服务相关的如信息采集、录入、核对、修改等日常性、事务性工作被上级机关通报的，每一次扣1000元。

5.其他

（1）由于不可抗拒因素，如自然灾害等，由中标方上报业主方，对故障点位恢复做出期限，超出期限按照相关约定扣罚。

十、考核免责认定和执行方式

1、由甲方发起的移位、机房搬迁、整改等原因引起的故障不列入考核；由第三方道路、管井、建筑等施工引起的市电停电、光纤等管线断裂和重新敷设等导致点位故障的，乙方应于每月21号之前向甲方提交书面报告，经甲方确认后应不列入图像完好率考核。

2、考核执行方式：图像完好率考核直接引用市局当年度标准和当年度月通报完好率结果；一般故障维护、疑难故障维护和应急保障维护的考核依据为甲方出具《维护考核扣款通知单》作为扣款依据，交送乙方，由乙方签收并回执返还业主方。罚款额从服务费用支付中扣除。

十一、违约责任

1、因乙方原因，未能在本合同规定前端设备更换，每日总费用的1‰向甲方支付违约金，最多不超过维护费用的5%，超过三个月未能完成前端设备更换的，甲方有权单方面终止合同。

2、任何一方未履行本合同项下的任何一项条款均被视为违约。任何一方在收到对方的具体说明违约情况的书面通知后，如确认违约行为存在，则应在二十天内对违约行为予以纠正并书面通知对方；如认为违约行为不存在，则应在二十天内向对方提出书面异议或说明。在此情形下，双方可就此问题进行协商，协商不成，按本合同争议条款解决。违约方应承担因自己的违约行为而造成的法律责任。

十二、争议解决

1、若合同执行期间出台新的法律法规和服务标准，则自新的法律法规和服务标准生效之日起按照新的法律法规和服务标准执行。

2、双方因本合同的履行而发生的争议，应由双方友好协商解决。协商不成，任何一方均可向象山县人民法院提起诉讼。在诉讼期间，本合同不涉及争议的条款仍须履行。

十三、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并提供有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、合同生效及其它

1、合同经甲、乙双方签名（或签章）并加盖单位公章（单位合同专用章）后生效。

2、招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执叁份。

甲方：                                     乙方：

法定代表人                                 法定代表人

或委托代理人：(签字或盖章)                 或委托代理人：(签字或盖章)

地址：                                     地址：

电话：                                     电话：

签订地点：                                 签订日期：

# 第六章  投标文件格式

- 资格文件、商务技术文件格式

1.资格、商务技术文件的外包装封面格式：

资格、商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标项号:

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

2.资格、商务技术文件封面格式：

正本/或副本

资格、商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标项号:

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

3.资格文件：

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- 供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

- 招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

4.供应商资格声明函

供应商资格声明函

浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司：

关于贵司      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的公开招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、法律、行政法规规定的其他条件；并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

5.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

6.供应商的特定条件的证明文件：

详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

7.招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

8. 商务技术文件目录

- 符合性自查表（格式见附件）；

- 供应商响应表（格式见附件）；

- 投标函（格式见附件）；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 技术（服务）条款偏离表（格式见附件）；

- 商务条款偏离表（格式见附件）；

- 供应商情况一览表（格式见附件）；

- 企业业绩表（格式见附件）；

- 技术部分：针对本项目第二章采购需求及第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

- 第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

- 供应商认为有需要提供的其它证明资料。

9.符合性自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审 查（商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合招标文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （二）按照招标文件规定要求签署或盖章； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （四）投标文件项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合招标文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （七）带“*”的条款满足招标文件要求、已实质性响应招标文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （八）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （九）不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十）不存在投标文件的有效期不满足招标文件要求情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：供应商自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

10.供应商响应表：

供应商响应表

招标项目编号                      标项号

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |

注：1）根据评分标准中技术内容逐条填写，并针对客观分部分进行自评。

- 请将此表编制在目录页前。

供应商名称（盖章）：

年  月  日

11. 投标函

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                   项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：        ，标项号：    ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起______个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的。

7.按照招标文件的规定，在中标后向采购代理机构一次性支付招标代理费。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表（签名或印章）:___________          日期:_____年___月___日

12.法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签名或印章）：                           法定代表人（签名或印章）：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）及开标日前近三个月当地相关部门出具的社保证明。

13.技术（服务）条款偏离表

技术（服务）条款偏离表

项目编号：                   项目名称：                       标项号：

| 条款号 | 招标文件的技术（服务）条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表或授权代表（签名或印章）：

年    月    日

14. 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目编号：                   项目名称：                       标项号：

| 条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商须按第二章《采购需求》“一、重要商务要求一览表”逐项填写，并根据“第五章 政府采购合同主要条款”内容自行补充。

供应商名称（公章）：

法定代表或授权代表（签名或印章）：

年    月    日

15.供应商情况一览表

供应商情况一览表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16.企业业绩表：

企业业绩表

项目编号：                   项目名称：                       标项号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．供应商所提供合同必须是真实有效的。在合同签订前，如采购人经核实后发现与实际情况不符，取消其中标资格，并按有关规定处理。

2．此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签名或印章）：

年  月  日

17.技术部分：针对本项目第二章采购需求及第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

18.第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

19.供应商认为有需要提供的其它有关证明资料。

二、报价文件格式

1.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

2.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

3. 报价文件目录

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表格式（格式见附件）；

- 中小企业声明函（如有）（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式见附件）；

4. 开标一览表

开标一览表

项目编号：                   项目名称：

单位：元

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 投标报价 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 改造费用 |  |  |  |
| 二 | 维修费用 |  |  |  |
| 投标总价 | 小写： 大写： |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

供应商名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

5.投标报价明细表格式

投标报价明细表

采购项目：

项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 单位及数量 | 品牌 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1、投标单位可根据实际情况自行调整表格；

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商盖章：

日  期：

6.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据工信部联企业[2011]300号规定。工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

7.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

8.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

三、电子备份投标文件

（一）电子备份投标文件的外包装封面格式：

外包装格式：

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日