目    录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章  公开招标采购公告

项目概况

江北区姚江堤防及沿线水利设施管理养护项目（2021-2024）招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2021年9月16日 13:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：NSCG[2021]394

项目名称：江北区姚江堤防及沿线水利设施管理养护项目（2021-2024）

预算金额（元）：8600000

最高限价（元）：8567240

采购需求：

标项名称: 江北区姚江堤防及沿线水利设施管理养护项目（2021-2024） 
    数量: 1  
    预算金额（元）:8600000  
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：姚江堤防的绿化养护和设施维修等，闸站及水闸的运行管理及维修，堤防安全巡查等，具体详见第二章招标需求。 
    备注：（适用所有标项）1、标项划分：1个。预算金额为单年度预算金额。各单项最高限价：详见招标文件第二章 招标需求。

合同履约期限：三年，从合同签订之日起计算。合同一年一签，后两年采购单位根据中标单位合同履约、被考核情况及财政资金落实等情况确定是否续签合同。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

（2）投标人具备水利工程运行维修养护等级二级及以上资质。

三、获取招标文件

时间：/至2021年9月16日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取招标文件

方式：1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；2.潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；3.招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年9月16日13：30（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）

开标时间：2021年9月16日13：30

开标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：1、参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》(浙财采监字〔2009〕28号)和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。2、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等。3、发布本次招标公告、中标公告的媒体:浙江政府采购网：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/；宁波政府采购网：http://www.nbzfcg.cn/ ；宁波公共资源交易网江北分区分网：http://bidding.ningbo.gov.cn/330205.html。 4、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公告前对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格。）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市江北区农业农村局

地址：宁波市江北区保黎南路5号

传真：/

项目联系人（询问）：叶老师

项目联系方式（询问）：0574-87591618

质疑联系人：叶老师

质疑联系方式：0574-87591618

2.采购代理机构信息

名称：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂日湖中心1号楼15楼

传真：0574-87896118

项目联系人（询问）：胡剑波

项目联系方式（询问）：0574－87384499

质疑联系人：李娜

质疑联系方式：0574－87384499

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市江北区财政局

地址：宁波市江北区大庆南路181号

传真：/

联系人 ：张老师

监督投诉电话：0574-87388098

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  招标需求

- 一、项目要求

| - 项目名称 | - 江北区姚江堤防及沿线水利设施管理养护项目（2021-2024） |
| --- | --- |
| - 采购单位 | - 宁波市江北区农业农村局 |
| - 采购内容 | 姚江堤防的绿化养护和设施维修等，闸站及水闸的运行管理及维修，堤防安全巡查； 养护范围：详见第二章 招标需求 二、服务需求； 项目地点：详见第二章 招标需求 二、服务需求； 养护面积：详见第二章 招标需求 二、服务需求； 质量要求：详见第二章 招标需求 二、服务需求。 |
| - 合同期限 | 三年，从合同签订之日起计算。合同一年一签，后两年采购单位根据中标单位合同履约、被考核情况及财政资金落实等情况确定是否续签合同。 |

- 二、服务需求

- （一）江北区姚江堤防及沿线水利设施管理养护项目明细表

| 服务内容 |  | 服务工作量 | 数量 | 单位 | 投标单价最高限价 | 合价 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姚江堤防维修养护 | 堤防基本维修保养 | 网滩至和平闸站约19km | 19 | km | 18000元/km·年 | 342000 |  |
|  | 挡墙基本维修保养 | 和平闸站以东挡墙约9.2km | 9.2 | km | 6000元/km·年 | 55200 |  |
|  | 堤防绿化养护 | 含草坪295731m2、灌木21535m2、大树（胸径10以上）5434棵、小树（胸径10以下）8621棵 | 317266 | m2 | 4.6元/㎡·年 | 1459424 |  |
|  | 堤顶道路、散步道养护 | 其中散步道养护面积22560m2，堤顶道路养护面积66618m2 | 89178 | m2 | 4.2元/㎡·年 | 374548 |  |
|  | 青林闸等青石栏杆维护 | 长度250米 | 1 | 项 | 5000元/项 | 5000 |  |
| 闸站维修养护 | 闸站绿化养护 | 绿化面积81069m2（含内部草坪、灌木、乔木等） | 81069 | m2 | 4.6元/㎡·年 | 372917 |  |
|  | 闸站道路养护 | 养护面积约25133m2（散步道及硬化道路） | 25133 | m2 | 4.2元/㎡·年 | 105559 |  |
|  | 闸站运行管理 | 闸站8座（张家浦闸站、洪陈闸站、和平闸站、跃进闸站、孔浦闸站、谢浪闸站、洋市中心闸站、下梁闸站） | 1 | 项 | 张家浦闸站 18万元、洪陈闸站 18万元、和平闸站 22万元、跃进闸站18万元、孔浦闸站 25万元、谢浪闸站 15万元、洋市中心闸站22万元、下梁闸站 22万元 | 1600000 | 需备注每个闸站费用，洋市中心闸站运行管理报价含老闸拆除前运行管理 |
|  | 闸站基本维修养护 | 闸站8座（张家浦闸站、洪陈闸站、和平闸站、跃进闸站、孔浦闸站、谢浪闸站、洋市中心闸站、下梁闸站） | 1 | 项 | 张家浦闸站 25万元、洪陈闸站 20万元、和平闸站 30万元、跃进闸站 20万元、孔浦闸站 35万元、谢浪闸站 15万元、洋市中心闸站15万元、下梁闸站15万元 | 1750000 | 需备注每个闸站费用，洋市中心闸站基本维修养护报价含老闸拆除前基本维修养护 |
| 水闸基本维修养护 | 水闸运行管理（3孔及以下） | 水闸12座（翁家浦闸、潺头浦闸、乍山浦闸（含虹星排涝站）、半浦渡闸、迴龙闸、裘市浦闸、西河闸、潺浦闸、青林闸、天水闸、庄西河节制闸、倪家堰节制闸） | 1 | 项 | 裘市浦闸 6.5万元、西河闸6.5万元、潺浦闸6.5万元、青林闸6.5万元、乍山浦闸（含虹星排涝站）、半浦渡闸、均6.5万元；翁家浦闸、潺头浦闸、迴龙闸、天水闸、庄西河节制闸、倪家堰节制闸均 6万元 | 750000 | 需备注每个闸站费用 |
|  | 水闸运行管理（3孔以上） | 水闸1座（小西坝闸） | 1 | 项 | 120000元/项 | 120000 |  |
| 水闸运行管理 | 水闸基本维修养护（3孔及以下） | 水闸12座（翁家浦闸、潺头浦闸、乍山浦闸（含虹星排涝站）、半浦渡闸、迴龙闸、裘市浦闸、西河闸、潺浦闸、青林闸、天水闸、庄西河节制闸、倪家堰节制闸） | 1 | 项 | 裘市浦闸 6万元、西河闸 6万元、潺浦闸 6万元、青林闸 6万元、乍山浦闸（含虹星排涝站）、半浦渡闸、均 6万元；翁家浦闸、潺头浦闸、迴龙闸、天水闸、庄西河节制闸、倪家堰节制闸均 5.5万元 | 690000 | 需备注每个闸站费用 |
|  | 水闸基本维修养护（3孔以上） | 水闸1座（小西坝闸） | 1 | 项 | 110000元/项 | 110000 |  |
| 沿线工程安全巡查 |  | 姚江大闸上游（含姚江南岸）全线约30.7公里（要求配备巡查人员不低于2人） | 1 | 项 | 120000元/项 | 120000 |  |
| 启闭机更换 | 西河闸启闭机更换 | 螺杆式启闭机：15吨，螺杆规格：8200*6500，电动机5.5kw，带控制箱及配套设施，含安拆费 参考品牌：余姚宏帅、浙江水电、浙江同生或其他同等档次品牌 | 1 | 套 | 31000元/套 | 31000 |  |
|  | 裘市浦启闭机更换 | 螺杆式启闭机：25吨，螺杆规格：8200*6500，电动机7.5kw，带控制箱及配套设施，含安拆费 参考品牌：余姚宏帅、浙江水电、浙江同生或其他同等档次品牌 | 3 | 套 | 40000元/套 | 120000 |  |
|  | 潺浦闸启闭机更换 | 螺杆式启闭机：25吨，螺杆规格：8200*6500，电动机7.5kw，带控制箱及配套设施，含安拆费 参考品牌：余姚宏帅、浙江水电、浙江同生或其他同等档次品牌 | 2 | 套 | 40000元/套 | 80000 |  |
| 外立面改造 | 西河闸启闭机房外立面改造 | 铝板及玻璃，含二次深化及一切措施费用，详见效果图，面积103.1m2 | 1 | 项 | 125000元/项 | 125000 |  |
|  | 西河闸启闭机房外立面改造 | 外墙面涂料改造，含二次深化及一切措施费用，详见效果图，面积280.81m2 | 1 | 项 | 100000元/项 | 100000 |  |
| 市三江河道保洁基地改造 |  | 具体详见清单 | 1 | 项 | 256592元/项 | 256592 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 8567240 |  |

注：1、本项目的所有工作内容均由投标人进行单价报价，投标单价为全费用单价，包括人工费、材料费、机械费、管理费、规费、利润、税金等全部费用，在合同履约期内固定不变。如遇政策原因引起的数量变化，工程量按实结算。

- 合同实施过程中，因不利自然因素（如台风、暴雨等）引起的额外维修清理费用，中标人须提供证明资料（含维修前后对比照、发票等），经招标人委托的审计单位审计后进行支付。

- 表中启闭机更换、外立面改造、保洁基地改造三项服务内容为第一年度的工作服务内容，第二年度、第三年度无上述三项工作服务内容。

- 谢浪闸站、洋市中心闸站、下梁闸站移交时间待定，具体以采购人的移交手续为准，投标时按年度费用报价，最终以实际的服务时间结算养护费用。

- 市三江河道保洁基地改造清单

| 序号 | 项目主要特征 | 单位 | 数量 | 投标单价最高限价 (元) | 合价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方开挖 | m3 | 95.2 | 3.01 | 287 |
| 2 | 塘渣回填 | m3 | 173.46 | 174.35 | 30243 |
| 3 | 松木桩护岸墙，梢径12长6m， | 根 | 344 | 209.79 | 72168 |
| 4 | C25砼基础，采用商品砼厚300 | m3 | 19.66 | 736.49 | 14479 |
| 5 | M7.5浆砌石挡墙 | m3 | 32 | 455.51 | 14576 |
| 6 | C25砼压顶厚150 | m3 | 4.37 | 844.13 | 3689 |
| 7 | C25砼地坪厚150 | m3 | 144.9 | 760.18 | 110150 |
| 8 | 所有措施费 | 项 | 1 | 11000 | 11000 |
| 市三江河道保洁基地改造投标报价 |  |  |  |  | 256592 |

- （二）项目概况

- 1.堤防概括

- 慈城网滩～小西坝闸长11.08km，小西坝闸～和平闸站长7.42km，和平闸站～天水家园闸站长6.38km，天水家园闸站～倪家堰闸长4.0km，姚江堤防南岸（江北大桥～华辰大桥）长1.43km。

- 2.闸站概况

- （一）姚江堤防沿线需日常运行管理及维修养护闸站的基本概况表如下：

| 序号 | 闸站名称 | 功能 | 闸站设计规模 | 泵、闸设备型号 | 负责内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 张家浦闸站 | 灌溉、排涝 | 单泵流量2.83m3/s，设计排水总流量8.5m3/s | 3台900QZ-125潜水轴流泵 | 日常运行管理及维修养护 |
|  |  |  | 水闸3孔×5m，设计过闸流量为135m3/s | 卷扬式启闭机 |  |
| 二 | 洪陈闸站 | 排涝 | 单泵流量2.77m3/s，设计排水总流量8.3m3/s。 | 3台900QGB-160潜水贯流泵 | 日常运行管理及维修养护 |
|  |  |  | 水闸3孔×6m，，设计过闸流量为180m3/s | 液压启闭机 |  |
| 三 | 和平闸站 | 灌溉、排涝 | 单泵流量3.75m3/s，设计排水总流量15m3/s | 5台QZB型潜水轴流泵 | 日常运行管理及维修养护 |
|  |  |  | 水闸2孔×4m，设计过闸流量为74.4m3/s | 卷扬式启闭机、液压启闭机 |  |
| 四 | 跃进闸站 | 排涝 | 单泵流量3.77m3/s，设计排水总流量11.31m3/s | 3台GQ型潜水贯流泵 | 日常运行管理及维修养护 |
|  |  |  | 水闸3孔×5m，设计过闸流量为144m3/s | 液压启闭机 |  |
| 五 | 孔浦闸站 | 挡潮、排涝 | 单泵流量10m3/s，设计排涝流量为30m3/s（另设一台备用机组） | 4台1600QZB-160 立式潜水轴流泵 | 日常运行管理及维修养护 |
|  |  |  | 水闸3孔×7m，设计过闸流量为139.9m3/s | 卷扬式启闭机 |  |
| 六 | 谢浪闸站 |  | 单泵流量1m3/s，设计排涝流量为6.5m3/s | 6台32寸轴流泵 | 日常运行管理及维修养护 |
|  |  |  | 水闸3孔×6m，设计过闸流量为m3/s |  |  |
| 七 | 洋市中心闸站 | 灌溉、排涝 | 流量20m3/s，含引水流量6.8m3/s |  | 日常运行管理及维修养护 |
| 八 | 下梁闸站 | 灌溉、排涝 | 流量30m3/s，含引水流量10m3/s |  | 日常运行管理及维修养护 |

- 1.1张家浦闸站

- 张家浦闸站位于江北区姚江干流堤防慈城段中横河汇入姚江处。张家浦闸站为2级水工建筑物。泵站设计洪水标准不低于堤防洪水标准，确定为20年一遇，设计水位2.77m，百年一遇校核洪水位3.06m。泵站布置型式采用堤身式布置型式。闸站采用一字形不对称布置，泵站布置于左岸，水闸布置于右岸，水闸、泵站采用空箱分隔。张家浦闸站为甬江防洪工程中中横河~安仁河排水系统中河出口处的排涝闸站。闸站规划排涝闸净宽15.0m，规划泵站排涝规模9.0m3/s。同时张家浦闸站需同时兼顾姚江向内河提水灌溉，灌溉规模约8.5m3/s。闸站主要建筑物级别为2级。选用3台900QZ-125潜水轴流泵。运行操作采用工程自动化监控系统，通过计算机控制系统实现远程控制。当外江潮位高于内河水位时，泵站开启运行，当外江潮位低于内河水位时，泵站停止运行，排涝闸开启排涝。

- 1.2 洪陈闸站

- 洪陈闸站布置于安仁河姚江出口处。洪陈闸站泵房总净宽需7.2m，泵房主通道宽1.5m，布置于姚江侧。进水流道检修闸门布置于泵房外侧采用100kn电动葫芦启闭，电动葫芦运行工字钢轨道安装与泵房立柱外侧牛腿之上。姚江侧设GH2400回转式格栅清污机，清污机平台置于交通桥上，交通桥总宽3.5m。内河侧工作桥总宽2.4m，设拍门检修孔，起重设备可采用临时起重设备。运行控制层、中间层、泵站安装层间设钢梯连接。水泵安装层设集水井及排水沟。泵站安装检修区设于泵站两岸空箱之上，中控室及配电房设于泵站左岸。洪陈闸站泵站部分设计排涝流量9.0m3/s，水泵设计净扬程0.39m，水泵最大扬程1.62m。选用3台900QGB-160潜水贯流泵。运行操作采用工程自动化监控系统，通过计算机控制系统实现远程控制。当外江潮位高于内河水位时，泵站开启运行，当外江潮位低于内河水位时，泵站停止运行，排涝闸开启排涝。

- 1.3 和平闸站

- 和平闸站布置于原有泵站西侧靠近姚江处，通过引渠与内河连接。和平闸站水闸部分规划总净宽为8.0m，闸门型式取用平面直升式闸门，采用多孔布置。水闸边墩宽度为1000mm，中墩宽度为1500mm。水闸部分垂直水流方向长度为11.5m，左岸设有宽度为5.0m宽空箱，水闸上下游各设一座3.5m宽交通桥。作用为汛期排涝，兼具灌溉功能，泵站设计排涝流量15m3/s，设计灌溉流量11.5m3/s，排涝闸净宽8.0m。选用5台QZB型潜水轴流泵。运行操作采用工程自动化监控系统，通过计算机控制系统实现远程控制。当外江潮位高于内河水位时，泵站开启运行，当外江潮位低于内河水位时，泵站停止运行，排涝闸开启排涝。

- 1.4 跃进闸站

- 跃进闸站所在河道为河滩浦河，将跃进闸站布置于河滩浦河河道出口处。管理房布置于河道左岸泵站侧。跃进闸站排涝闸部分总净宽为15.0m。考虑到运行管理要求，排涝闸为多孔布置。跃进闸站为茅家河~河滩浦河排水系统的组成部分，闸站分为排涝闸及排涝泵站两部分，其中排涝闸总净宽为15.0m，排涝泵站规模为11.3m3/s。闸站主要建筑物为2级，姚江侧100年一遇洪水位为3.02m。设计排涝标准为20年一遇。选用3台GQ型潜水贯流泵。运行操作采用工程自动化监控系统，通过计算机控制系统实现远程控制。当外江潮位高于内河水位时，泵站开启运行，当外江潮位低于内河水位时，泵站停止运行，排涝闸开启排涝。

- 1.5孔浦闸站

孔浦闸站水闸位于江北区孔浦老闸下游，江北大河甬江出口处，是江北大河排水系统的重要节点，最大过闸流量为139.9m3/s，泵站设计流量为30m3/s（另设一台备用机组），工程等别为Ⅲ等，主要水工建筑物（即闸室、泵房、下游（外江侧）翼墙及岸墙等）级别为1级，次要建筑物（上游内河侧翼墙及岸墙等）级别为4级。闸站设计防洪（潮）标准为100 年一遇。

水闸与泵站紧密并排布置于孔浦闸下游侧左岸现状地面上，闸站轴线与规划河道中心线垂直，水闸布置于右岸，泵站布置于左岸，并于下游设置隔墩以减小水闸与泵站排涝时的相互影响。配电房、检修安装间、闸站中控室及办公用房布置于闸站左岸。

水闸结构型式为胸墙式，工作闸门为潜孔式平面滑动钢闸门，检修闸门为露顶式平面滑动叠梁钢闸门。水闸孔数为3 孔，单孔净宽7m，总净宽为21m，设计底高程为-1.87m。

泵站布置于水闸东侧，为块基型泵站，选用 4 台1600QZB-160 立式潜水轴流泵的机组型式，设计流量为30m3/s（另设一台备用机组），进水池总净宽为23.7m，底板顶高程为-4.17m。出口设一台带拍门工作闸门，另设置快速平面钢闸门作为事故检修闸门，均采用卷扬式启闭机启闭。

- 1.6谢浪闸站

谢浪排灌站位于宁波市江北区，为泵闸合一，灌排两用泵站。水泵为单向出水进入出水渠，利用进出水渠道控制闸，实现双向进出水。共设6台600ZLB-125立式轴流泵机组，单机设计流量为1.08 m3/s。单台水泵机组配套电机功率为55kW，总装机功率为330kW。姚江侧进水闸规模为2孔×4m，水闸采用胸墙式结构，胸墙底高程为1.33m，启闭机采用螺杆启闭机。姚江侧出水闸1孔×3m。

- 1.7洋市中心闸站（新建）

一座排涝闸和引排泵站，泵站引水规模为 6.67 m3/s ，排涝规模为 20m 3/s ，水闸采用底轴驱动翻板门，净宽12m ，共 1孔，设计排涝流量为20m3/s，闸底槛高程为-1.87m ；工程主要建筑物级别为1级，次要建筑物别为4级。（现状洋市中心闸过闸流	：96m3/s，孔口净宽：12m，预计2021年底前拆除）

- 1.8下梁闸站

排涝闸设计总净宽为15m,采用3孔×5m进行布置，闸门形式采用平面直升式钢闸门，采用内胸墙布置形式。胸墙底高程2.63m；水闸闸室顶高程为4.63m.泵站设计总排涝流量 30m 3/s，采用3台潜水立式轴流泵，单台设计流量10m 3/s。

- 3.水闸概况

- （一）姚江堤防沿线需日常运行管理及维修养护水闸的基本概况表如下：

| 工程名称 | 工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 翁家浦闸 | 过闸流Q(m3/s) | 25 | 启闭机类型 | 油压式 | 闸门类型 | 混凝土 | 孔口面积 | 14.25 |
|  | 孔口净宽B(m) | 3 | 接触水体 | 淡水 | 孔口数量 | 1 |  |  |
| 潺头浦闸 | 过闸流Q(m3/s) | 49.2 | 启闭机类型 | 螺杆式 | 闸门类型 | 混凝土 | 孔口面积 | 24.6 |
|  | 孔口净宽B(m) | 6 | 接触水体 | 淡水 | 孔口数量 | 2 |  |  |
| 乍山浦闸（含虹星排涝站） | 过闸流Q(m3/s) | 28.5 | 启闭机类型 | 螺杆式 | 闸门类型 | 混凝土 | 孔口面积 | 14.25 |
|  | 孔口净宽B(m) | 3 | 接触水体 | 淡水 | 孔口数量 | 1 |  |  |
| 半浦渡闸 | 过闸流Q(m3/s) | 28.5 | 启闭机类型 | 螺杆式 | 闸门类型 | 混凝土 | 孔口面积 | 14.25 |
|  | 孔口净宽B(m) | 3 | 接触水体 | 淡水 | 孔口数量 | 1 |  |  |
| 小西坝闸 | 过闸流Q(m3/s) | 160 | 启闭机类型 | 螺杆式 | 闸门类型 | 混凝土 | 孔口面积 | 80 |
|  | 孔口净宽B(m) | 16 | 接触水体 | 淡水 | 孔口数量 | 4 |  |  |
| 迴龙闸 | 过闸流Q(m3/s) | 24 | 启闭机类型 | 螺杆式 | 闸门类型 | 混凝土 | 孔口面积 | 12 |
|  | 孔口净宽B(m) | 3 | 接触水体 | 淡水 | 孔口数量 | 1 |  |  |
| 裘市浦闸 | 过闸流Q(m3/s) | 96 | 启闭机类型 | 螺杆式 | 闸门类型 | 混凝土 | 孔口面积 | 48 |
|  | 孔口净宽B(m) | 12 | 接触水体 | 淡水 | 孔口数量 | 3 |  |  |
| 西河闸 | 过闸流Q(m3/s) | 24 | 启闭机类型 | 螺杆式 | 闸门类型 | 混凝土 | 孔口面积 | 12 |
|  | 孔口净宽B(m) | 3 | 接触水体 | 淡水 | 孔口数量 | 1 |  |  |
| 潺浦闸 | 过闸流Q(m3/s) | 64 | 启闭机类型 | 螺杆式 | 闸门类型 | 混凝土 | 孔口面积 | 32 |
|  | 孔口净宽B(m) | 8 | 接触水体 | 淡水 | 孔口数量 | 2 |  |  |
| 青林闸新 | 过闸流Q(m3/s) | 64 | 启闭机类型 | 卷扬式 | 闸门类型 | 混凝土 | 孔口面积 | 32 |
|  | 孔口净宽B(m) | 8 | 接触水体 | 淡水 | 孔口数量 | 2 |  |  |
| 天水闸 | 过闸流Q(m3/s) | 96 | 启闭机类型 | 油压式 | 闸门类型 | 钢闸门 | 孔口面积 | 48 |
|  | 孔口净宽B(m) | 12 | 接触水体 | 淡水 | 孔口数量 | 3 |  |  |
| 庄西河节制闸 | 过闸流Q(m3/s) | 45 | 启闭机类型 | 螺杆式 | 闸门类型 | 混凝土 | 孔口面积 | 24 |
|  | 孔口净宽B(m) | 6 | 接触水体 | 淡水 | 孔口数量 | 2 |  |  |
| 倪家堰节制闸 | 过闸流Q(m3/s) | 48 | 启闭机类型 | 螺杆式 | 闸门类型 | 混凝土 | 孔口面积 | 24 |
|  | 孔口净宽B(m) | 6 | 接触水体 | 淡水 | 孔口数量 | 2 |  |  |

- （四）招标要求

1、规范技术标准

1.1宁波园林绿化养护等级标准参照《宁波市城市绿地等级标准》。

1.2宁波市园林绿化养护质量考核借鉴市园林《2006年绿化养护考评实施办法》执行。

1.3涉及环卫的考核参照2000年《城区主次干道环卫保洁及“门前三包”质量考核标准》执行。

1.4《浙江省水利工程管理单位定岗标准》。

1.5堤防养护参照《浙江省堤防工程维修养护技术规定》。维修参照浙江省水利工程维修养护定额标准及经费编制细则。

1.6国家、省水闸及泵站运行养护有关规定，包括不仅限于：《水闸安全鉴定规定》、《水闸技术规范》、《水闸技术管理规程》、《混凝土坝养护修理规程》……

注：本招标需求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，养护单位必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。

2、项目基本要求

2.1承包期限内，合同清单中的各类行道树如发生人为减少及损毁的，中标人应予及时补种，所需费用原则上由中标人承担。

2.2中标人应定期向采购单位提供绿化养护、陆域保洁、堤防基本维护、水闸闸站运行管理及维修养护、安全巡查等计划及有关措施，按要求及时向采购单位上报各类报表及数据，以便采购单位进行监督考核。

2.3中标人在搞好日常管理维保的同时，必须配合采购单位参加市、区各节庆和重大项目活动的临时布置任务。

2.4中标人必须为全体作业员工购买社会和人身意外保险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故，一切责任及损失由中标人承担。

2.5中标人在合同期内必须按采购单位所订的考核细则规定履行。

2.6质量要求：中标人如果有二次考核不合格，则采购单位有权终止合同。

3、人员安排要求

3、人员安排要求

3.1管理人员安排：根据《浙江省水利工程管理单位定岗标准》规定及现场实际需要，共需配备管理人员7（10）名。具体人员配备如下表所示：

| 岗位名称 | 岗位人数 | 学历要求 | 技能等级要求 | 健康状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 本科及以上 | 要求具有水利水电类中级及以上技术职称。 | 良好，能胜任闸站运行管理工作 | 全权负责 |
| 闸站管理负责人 | 5（8） | 高中或同等学历以上 | 每个闸站配备1名管理负责人，要求具有水利行业泵站运行工培训合格证 | 良好，能胜任闸站运行工作 | 谢浪闸站、洋市中心闸站、下梁闸站3个闸站采购人移交接收后按招标文件要求配备人员，投标时人员不作要求 |
| 中型水闸（小西坝闸）管理负责人 | 1 | 高中或同等学历以上 | 配备1名管理负责人（具有水工闸门运行工或闸门运行工培训合格证） | 良好，能胜任闸门运行工作 | 主管小西坝闸，应急情况负责其他小型闸门运行 |

3.2闸站管养作业人员安排：根据《浙江省水利工程管理单位定岗标准》规定及现场实际需要，8个闸站共需配备闸站管养作业人员15名。具体人员配备如下表所示：

| 闸站项目 | 岗位人数 | 学历要求 | 技能等级要求 | 健康状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张家浦闸站 | 2 | 高中或同等学历以上 | 配备闸站管养作业人员2名。 | 良好，能胜任闸站运行工作 |  |
| 洪陈闸站 | 2 | 高中或同等学历以上 | 配备闸站管养作业人员2名。 | 良好，能胜任闸站运行工作 |  |
| 和平闸站 | 2 | 高中或同等学历以上 | 配备闸站管养作业人员2名。 | 良好，能胜任闸站运行工作 |  |
| 跃进闸站 | 2 | 高中或同等学历以上 | 配备闸站管养作业人员2名。 | 良好，能胜任闸站运行工作 |  |
| 孔浦闸站 | 2 | 高中或同等学历以上 | 配备闸站管养作业人员2名。 | 良好，能胜任闸站运行工作 |  |
| 谢浪闸站 | 1 | 高中或同等学历以上 | 配备闸站管养作业人员1名。 | 良好，能胜任闸站运行工作 | 待采购人移交接收后 按招标文件要求配备人员，投标时人员不作要求。 |
| 洋市中心闸站 | 2 | 高中或同等学历以上 | 配备闸站管养作业人员2名。 | 良好，能胜任闸站运行工作 |  |
| 下梁闸站 | 2 | 高中或同等学历以上 | 配备闸站管养作业人员2名。 | 良好，能胜任闸站运行工作 |  |

注：谢浪闸站、洋市中心闸站、下梁闸站的移交时间待定，具体以采购人的移交手续为准。

3.3水闸运行人员安排：根据《浙江省水利工程管理单位定岗标准》规定及现场实际需要， 13个水闸共需配备运行人员13名。具体人员配备如下表所示：

| 水闸项目 | 岗位人数 | 学历要求 | 技能等级要求 | 健康状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小西坝闸 | 1 | 高中或同等学历以上 | 无 | 良好，负责水闸管养作业工作 |  |
| 翁家浦闸 | 1 | 高中或同等学历以上 | 配备闸门运行工1名（具有水工闸门运行工或闸门运行工培训合格证） | 良好，能胜任水闸运行工作 |  |
| 潺头浦闸 | 1 | 高中或同等学历以上 | 配备闸门运行工1名（具有水工闸门运行工或闸门运行工培训合格证） | 良好，能胜任水闸运行工作 |  |
| 乍山浦闸（含虹星排涝站） | 1 | 高中或同等学历以上 | 配备闸门运行工1名（具有水工闸门运行工或闸门运行工培训合格证） | 良好，能胜任水闸运行工作 |  |
| 半浦渡闸 | 1 | 高中或同等学历以上 | 配备闸门运行工1名（具有水工闸门运行工或闸门运行工培训合格证） | 良好，能胜任水闸运行工作 |  |
| 迴龙闸 | 1 | 高中或同等学历以上 | 配备闸门运行工1名（具有水工闸门运行工或闸门运行工培训合格证） | 良好，能胜任水闸运行工作 |  |
| 裘市浦闸 | 1 | 高中或同等学历以上 | 配备闸门运行工1名（具有水工闸门运行工或闸门运行工培训合格证） | 良好，能胜任水闸运行工作 |  |
| 西河闸 | 1 | 高中或同等学历以上 | 配备闸门运行工1名（具有水工闸门运行工或闸门运行工培训合格证） | 良好，能胜任水闸运行工作 |  |
| 潺浦闸 | 1 | 高中或同等学历以上 | 配备闸门运行工1名（具有水工闸门运行工或闸门运行工培训合格证） | 良好，能胜任水闸运行工作 |  |
| 青林闸 | 1 | 高中或同等学历以上 | 配备闸门运行工1名（具有水工闸门运行工或闸门运行工培训合格证） | 良好，能胜任水闸运行工作 |  |
| 天水闸 | 1 | 高中或同等学历以上 | 配备闸门运行工1名（具有水工闸门运行工或闸门运行工培训合格证） | 良好，能胜任水闸运行工作 |  |
| 庄西河节制闸 | 1 | 高中或同等学历以上 | 配备闸门运行工1名（具有水工闸门运行工或闸门运行工培训合格证） | 良好，能胜任水闸运行工作 |  |
| 倪家堰节制闸 | 1 | 高中或同等学历以上 | 配备闸门运行工1名（具有水工闸门运行工或闸门运行工培训合格证） | 良好，能胜任水闸运行工作 |  |

3.4堤防巡查管理人员安排：根据《浙江省水利工程管理单位定岗标准》规定及现场实际需要，姚江沿线工程安全共需配备巡查管理人员2名。具体人员配备如下表所示：

| 堤防 | 岗位人数 | 学历要求 | 技能等级要求 | 健康状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  |  |  |
| 巡查管理人员 | 2 | 高中或同等学历以上 | 具备堤防巡查的基本知识，了解堤防巡查要求。 | 良好，能胜任堤防巡查工作 | 姚江沿线工程安全巡查管理 |

3.5其它要求

1）人员兼岗：以上全部人员安排中应包含资料员1名，高压电工、低压电工各2名，允许在各岗位兼岗；

2）人员配备数量：中标人所配置的人员应不低于所要求的以上全部人员总数量，即37（40）人。

3）项目负责人：拟投入本项目的项目负责人须是投标人现有的正式在职员工，投标文件中提供拟投入本项目的项目负责人的职称证书、开标前近3个月内投标人为其所缴纳社保证明复印件（由社保部门出具并盖章的社保证明为准）。

4）人员配备承诺：若投标人已在本次投标时配备本项目所有或部分服务人员的，须填写人员配备表；若投标人未配备本项目服务人员或未配备齐全本项目所有服务人员，投标人还须承诺：一旦中标，中标单位在收到中标通知书后30天内服务人员（除谢浪闸站、洋市中心闸站、下梁闸站服务人员外）全部配备完毕，并报采购人审核，否则中标无效；谢浪闸站、洋市中心闸站、下梁闸站服务人员在收到采购人进场通知后30天内全部配备完毕，未配备按人员缺勤处理。

4、闸站、水闸运行维护

一、运行维护工作

（一）闸站运行维护工作

1、负责作业人员的聘用、劳动保护、社会保险的管理，承担相关费用，并负责办理相关法定手续。承担组织作业人员的业务培训、廉政教育、安全教育等管理工作。作业人员应当具有相应的技术工等级证书并持证上岗。

2、根据业主指令负责做好闸站排涝泄洪、抗旱翻水等运行管理工作，接到业主单位书面放水或翻水指令后首先检查、确认所有设施设备正常，周边环境具备开关闸、泵条件。要求严格按照指令指定时间点进行开关闸站操作，并且做好全面详细的准确书面图文记录，排水前打开警示红灯和喇叭告知。要求从接收到调度指令起，半小时内完成启闭操作。

3、负责对闸站所有土建、金属结构、启闭机、电气、控制室设备、视频监控系统、通信设备及系统、原型观测及发电机等相关设备进行全面检查，保证闸站能够正常运行。对每次检查做好全面详细的书面图文记录。对运行管理、考核中发现的问题及时整改，发现问题及时书面汇报。

4、负责备品备件的管护和保养工作。

5、按规定做好闸站的日常防淤冲淤工作，并做好全面详细的书面图文记录。

6、负责做好安全生产工作，要求制定完善的操作规程、安全生产、质量保证等管理规章制度，按相关及甲方要求规定上报应急抢险预案、防汛度汛方案、并且要求资料规范、完整、详尽，做好资料整理与整编。

7、负责做好闸站管理范围内闸前、闸后、引水河道的观测巡查及安全管理工作。

8、要求及时发现和修复闸站的土建（内外墙、屋顶、路面等）、金属结构、机械设备（卷扬机、启闭机、水泵、起重机、升降机、清污机等）、电气设备（变压器、动力箱、配电箱、柴油发电机等）、控制室设备（电控柜、控制箱等）、视频监控系统、通信设备及系统等相关设备出现的各种故障，确须专项维修的要向甲方书面申请。

9、承担闸站运行管理保养工作现场的维稳和安全责任。

10、配合甲方做好专项维修工程的实施。

11、及时报告突发事件，并按照应急处置预案对突发事件采取措施。

12、做好闸站相关巡查观测工作，有观测设施的使用测量仪器观测，包含裂缝、扬压力绕渗等；没有观测设施的要求定期巡视检查观测；并且做好详细完善的资料整理与整编；

13、做好闸站管理范围内各场地的卫生保洁等管理工作，做到场所无杂物、地板地漆光洁发亮、机电设备表面整洁、墙角角落无蜘蛛网、室内花盆无灰尘等。

14、协助甲方做好与闸站运行管理及维修保养有关的其他工作。

（二）水闸运行维护工作

1、负责作业人员的聘用、劳动保护、社会保险的管理，承担相关费用，并负责办理相关法定手续。承担组织作业人员的业务培训、廉政教育、安全教育等管理工作。作业人员应当具有相应的技术工等级证书并持证上岗。

2、根据业主指令负责做好水闸排涝、抗旱等运行管理工作，接到业主单位书面开关指令后首先检查、确认所有设施设备正常，周边环境具备开关闸条件。要求严格按照指令指定时间点进行开关闸操作，并且做好全面详细的准确书面图文记录，排水前打开警示红灯和喇叭告知。要求从接收到调度指令起，半小时内完成启闭操作。

3、负责对水闸所有土建、金属结构、启闭机、电气、控制室设备、视频监控系统、通信设备及系统、原型观测及发电机等相关设备进行全面检查，保证水闸能够正常启闭。对每次检查做好全面详细的书面图文记录。对运行管理、考核中发现的问题及时整改，发现问题及时书面汇报。

4、负责备品备件的管护和保养工作。

5、负责做好安全生产工作，要求制定完善的操作规程、安全生产、质量保证等管理规章制度，按相关及甲方要求规定上报应急抢险预案、防汛度汛方案、并且要求资料规范、完整、详尽，做好资料整理与整编。

6、负责做好水闸管理范围内闸前、闸后、引水河道的观测巡查及安全管理工作。

7、负责水闸的土建（内外墙、屋顶、地面、路面等）、金属结构、机械设备（卷扬机、启闭机、起重机等）、电气设备（变压器、动力箱、配电箱、柴油发电机等）、控制室设备（电控柜、控制箱等）、视频监控系统、通信设备及系统、水雨情设备、工情设备、自动化设备等相关设备的巡查及维修养护，确须专项维修的要向甲方书面申请。

8、承担水闸运行管理维护工作现场的维稳和安全责任。

9、配合甲方做好专项维修工程的实施。

10、及时报告突发事件，并按照应急处置预案对突发事件采取措施。

11、做好水闸相关巡查观测工作，有观测设施的使用测量仪器观测，包含裂缝、扬压力绕渗等；没有观测设施的要求定期巡视检查观测；并且做好详细完善的资料整理与整编；

12、做好水闸管理范围内各场地的卫生保洁等管理工作，做到场所无灰尘、地板光洁发亮、办公和机电设备表面整洁、墙角角落无蜘蛛网、室内花盆无灰尘。

13、协助甲方做好与闸站运行管理及维修保养有关的其他工作。

（三）堤防维护工作

1、对未建成段堤防的安全巡查，对于未建成段姚江岸线主要以水面检查和岸线检查为主，主要检查在岸线范围内是否有新建违章建筑物、岸线侵蚀与侵占、清洁程度。

2、对于已建成堤防工程安全巡查内容主要包括：堤防工程是否完好整洁，有无危及堤防安全的行为等。

3、巡查内容包括：堤防的安全完整性；河道岸线、堤线及河道管理和保护范围的保护状况；管理范围内有无未经审批同意或不按审批规定的范围修建的桥梁、码头、给排水口等穿堤、临堤、跨河建筑物；管理范围内有无爆破、打井、采石、挖塘、埋坟、违章垦种、开挖道口、建窑、建房等活动；堤防保护范围内有否爆破、打井、钻探、挖塘、采石、取土等危害堤防工程安全的活动；河道管理范围内有否弃置塘渣、垃圾、排放淤泥等行为；有否侵占蓄、滞、泄洪区范围，围湖造地等行为。

4、堤防维修养护是指对堤防进行经常性维修和保养，及时处理局部、表面、轻微的缺陷和损坏，主要包括堤顶道路维修养护、护坡维修养护、附属设施维修养护等项目。堤顶道路维修养护包括路面的清扫保洁，路面凹陷裂缝修复和积水的排除，路面石和路肩石的修复等。护坡维修养护包括绿化带的保洁和养护，绿化带边埂维修，上下护坡台阶维修等。附属设施维修养护包括告示牌、工程简介牌、界桩等标示标牌修复和更换，石凳和垃圾桶的修复和更换，沿江栏杆的修复和更换，岸线挡墙、河埠头、小斗门等设施的管理和维修保养。

二、防汛和抗旱要求

1、负责完善防汛应急预案，落实防汛抢险队伍和相应度汛措施，做好防汛各项准备工作。

2、负责做好防汛值班工作，及时上报沿江水闸闸站工情、水情与运行情况信息。

3、负责执行调度指令，按照要求做好台风暴雨前的水位预降。

4、负责内外河水位运行控制，做好内外河观察和沿江闸门、闸站机电设备的检查，确保闸站排水和翻水时的安全。

5、按照甲方要求，负责做好闸站排水和抗旱翻水的信息统计和数据上报工作。

6、及时反映在防汛排水和抗旱翻水中发生的异常情况。

三、日常检查、保养要求

（一）闸站日常检查、保养要求

1、观测与测量

负责根据需要做好水工结构伸缩缝与裂缝观测。

2、巡视检查

（1）经常性检查:经常性开展全面巡视检查，对主要设施设备巡视检查每周不少于一次，对频繁运行的设施设备的巡视检查应随时跟踪进行，对水工建筑物的巡视检查每月不少于二次。

（2）专门检查:做好汛前、汛后的定期检查，并将检查结果书面报乙方。

（3）特别检查:做好台风、暴雨与高潮位来临前的检查以及其它特殊工况发生情况下的检查，也应根据上级要求做好节假日与其它情况下的检查，并将检查结果及时上报乙方。对查出的重要安全隐患应专题书面上报。

3、保养

做好闸站保养工作。重点承担闸门与金属设施、启闭机械、配电设备、闸站控制操作系统、自动化集中控制系统及其它各种机电设备的日常保养与故障排除工作，使其经常保持完整安全良好清洁的运行工况。

- 外立面清洗

- 所有闸站外立面清洗。外立面保修期为二年。

（二）水闸日常检查、保养要求

1、观测与测量

负责根据需要做好水工结构伸缩缝与裂缝观测。

2、巡视检查

（1）经常性检查:经常性开展全面巡视检查，对主要设施设备及水工建筑物巡视检查每月不少于一次，对水闸开启放水期间（不少于1周）、水闸关闭且上下游水位差超过0.8m（含0.8m）期间、主汛期，水位较高且水位变化快时，对主要设施设备及水工建筑物的巡视检查每周不少于一次。

（2）定期检查:做好汛前、汛中、汛后的定期检查，并将检查结果书面上报甲方。

（3）特别检查:做好台风、暴雨与高潮位入境前和过境后的检查以及其它特殊工况发生情况下的检查，也应根据上级要求做好节假日与其它情况下的检查，并将检查结果及时上报乙方。对查出的重要安全隐患应专题书面上报。

3、保养

做好水闸保养工作。重点承担闸门与金属设施、启闭机（卷扬机）、配电设备、水闸控制操作系统、自动化集中控制系统及其它各种机电设备的日常保养与故障排除工作，使其经常保持完整安全良好清洁的运行工况。

- 4、外立面清洗

- 所有水闸外立面清洗。外立面保修期为二年。

（三）堤防日常检查、保养要求

1、检查频次

（1）日常巡查

警戒水位以下：1级、2级堤防每2-4天1次，3级、4级堤防每5-7天1次。

警戒水位以上：每天不少于1 次，并根据实际情况增加巡查频次与巡查人员。

险工险段需根据实际情况增加巡查频次；在河道退水过程中，应加强堤防巡查。

（2）定期检查:做好汛前、汛后的定期检查，并将检查结果书面报乙方。

（3）特别检查:做好台风、暴雨与高潮位来临前的检查以及其它特殊工况发生情况下的检查，也应根据上级要求做好节假日与其它情况下的检查，并将检查结果及时上报乙方。对查出的重要安全隐患应专题书面上报。

3、维修养护

堤身结构维修养护、堤岸防护工程维修养护、防渗及排水设施维修养护、管理设施维修养护、生物防护工程维修养护、堤身保洁、白蚁防治、堤防隐患探测和安全鉴定等项目。

- 和平闸站保洁工作

- 负责和平闸站管理区域的保洁工作。

四、安全生产与治安保卫

1、根据安全生产法规与突发事件应急预案要求，负责进一步完善各类工程应急抢险预案实施细则，落实应急预案各项措施。

2、负责建立健全安全生产工作台账，切实落实各项安全生产岗位责任制，严格执行各项安全操作规程，确保工程安全运行，做到安全生产无事故。

3、负责做好水闸、闸站管理区域治安保卫工作，防止发生盗窃与各类治安案件；抓好消防安全工作，防止发生火灾事故；保护好闸站工程设施设备不受损坏；保管好闸站国有资产，防止资产损失。

4、所有工作人员的安全由中标人自行负责。

五、应急特殊情况要求：

1、当区防办发布防汛四级及以上应急响应预警或甲方通知要求进行防汛应急抢险准备时，乙方合同所列所有人员必须全部到岗到位，坚持24小时值班（保持手机等通讯设施随时畅通），并且在接到甲方电话指令（电话指令等同于书面指令效果，甲方可以在事后补上书面指令）或书面指令（下同）之时起4小时内必须安排甲方认为为保证工程设施安全需要另外派遣能够处理各类水闸泵站问题的抢险人员队伍及设备到场。直到应急响应解除或甲方同意后另外派遣的抢险人员队伍及设备方可撤场。（人员费用不计，外租抢险设备费、交通费计量按实结算，单价按审计单位审核单价）。4小时内不能全部到位一次罚款10000元，并对乙方考核作不合格处理。

2、如区防办发布防汛四级及以上应急响应预警或甲方通知要求进行防汛应急抢险准备时，而乙方未派遣能够处理各类水闸泵站运行问题的抢险人员队伍及设备到场或者水闸泵站出现故障派遣人员队伍无法解决问题的，对乙方考核作不合格处理；乙方对水闸闸站故障引发的所有后果承担一切责任。

3、做好防汛应急响应工作，配备防汛所需部分物资及抢险队伍，紧急情况下调拨物资，安排抢险队伍开展防汛应急工作。

六、其它工作

1、负责做好全区水利博物馆展览、水利现代化平台展示开放等重要接待活动的引导人员、维持秩序和安全防范等工作。

2、负责做好姚江堤防沿线小斗门、河埠头等堤防附属设施以及倪家堰段临时堤防防汛插板的运行管理和维修养护工作，启闭及养护参照沿线其它水闸相关要求进行。

3、协助做好甲方临时下达的其他工作任务。

4、新更换的启闭机质量保修期为一年。

七、移交手续：

1、开工移交手续：已移交甲方运行管理的工程设施，在签订管养合同之日起一周内，甲方会同乙方及相关主管部门一起对所有设施的运行现状进行检查，并做好相关书面记录，由各方人员签字确认移交；目前仍在建未移交甲方运行管理的工程设施，在具备运行条件后，甲方会同乙方及相关主管部门一起对需办理移交设施的运行现状进行检查，并做好相关书面记录，由各方人员签字确认移交。

2、完工移交手续：当合同截止之日起一周内，做好移交手续。移交办法同开工移交。如发现设施设备异常的，由乙方负责处理维修，直至恢复。

八、违约和索赔：

1、未经发包人书面同意，承包人将本合同约定义务转让给第三方承担的，承担本合同价款30%的违约责任，同时发包人有权解除本合同。

2、项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人每月出勤不得低于22天，其他人员每月出勤不得低于26天，且如要求到场时必须2小时内到场（台汛期24小时需要值班）。项目负责人离开施工现场时，应事先报批准，必须妥善运行工作的交接。

3、项目负责人未经采购人批准（含书面、口头批准），擅自离开服务范围区域的违约责任：发包人有权按承包人项目负责人缺勤天数要求承包人承担违约金，违约金标准为500元/人•天；其他人员缺勤天数要求承包人承担违约金，违约金标准为200元/人•天；项目负责人出勤率低于60%，发包人有权要求承包人更换项目负责人，承包人须进行书面解释和保证，承担由此产生的损失，并承担违约责任。

4、承包人擅自更换项目负责人的违约责任：不允许承包人擅自更换项目负责人，由于承包人原因需要更换项目负责人时，必须经批准，同时承包人应承担相应的违约金，违约金标准为3万元/人•次。更换项目负责人时，对更换人员的资格条件等要求不能低于被更换人员。其他人员年度更换率不超过20%（含20%）的，超过20%的罚款违约金为1万元/人•次。

5、承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权要求承包人根据运行管理的情况更换项目负责人，承包人必须立即执行。如果撤换通知书下达7天内，承包人仍拒不执行，则视为该部门负责人空缺，承包人应承担相应的违约金，违约金不超过合同年度总价的10%。

6、投标人在投标文件中所列人员必须全员到岗，且必须满足上岗条件，由于部分水闸未配备相应的管理用房，允许承包人就近在有管理用房的闸站或水闸内集中办公，在接到调度指令后必须在半小时内到场完成启闭操作，如有调度操作不及时的，违约金标准为200元/闸（站）•次。操作及管理人员未经发包人同意不得任意更换，人员请假必须报发包人同意。发包人随机抽查发现配备人员有未到岗或无法在规定时间内到岗的，违约金标准为200元/人•次。

7、承包人无正当理由拒绝撤换运行人员的违约责任：发包人有权要求承包人根据项目的情况更换相关运行人员，发包人要求承包人撤换不合格人员，承包人必须立即执行。如果的撤换通知书下达7天内，承包人仍拒不执行，则视为该部门负责人空缺，承包人应承担相应的违约金，违约金不超过合同年度总价的10%。

8、承包人擅自更换人员的违约责任：由于承包人原因需要更换人员时，必须经发包人批准，更换人员时，对更换人员的资格条件等要求不能低于被更换人员。未经采购人同意，擅自变更项目负责人和管理人员的，采购人有权解除合同。

9、若承包人原因导致合同解除的，承包人服务期满前需配合下一轮服务企业做好交接及培训工作。

九、管理考核办法：

1、绿化养护和陆域保洁

1.1乔灌木修剪基本得当，树冠完整，植株生长植株生长较强健，生长发育良好，树木树冠基本完整，主侧枝分布较均衡，通风透光，花灌木基本开花；无明显倾斜或倒伏植株，乔灌木保存率95%以上；绿地内植株扶正较及时。蓠、球超过齐平线10厘米应修剪，做到表面圆整，基本无脱节。防治结合、及时灭治，常见病虫害率控制在10％以下，绿地内基本无死株，缺株。胸径3cm以上乔木主干每年涂白一次，涂白高度离地面1.2m。

1.2球、绿篱整齐、高度控制得当，生长良好、无残缺、无死株，徒长枝控制在50cm以下；病虫害防治及时、有效，常见病虫危害在5%以下。

1.3草坪生长良好，草坪、地被覆盖率达到95%以上；草坪高度控制在7公分以内，切边较完整；生长和颜色基本正常。杂草面积不大于6%且无15CM以上杂草。无明显残缺和积水。

1.4绿地、陆域清卫及时，全日保洁，绿化生产垃圾做到日产日清，垃圾无乱堆乱放状况，无明显纸屑、果壳、残枝、落叶、杂物、动物尸体等。禁止向江内丢弃、倾倒任何杂物和垃圾.定员定岗，安排专职养护工人进行日常保洁。

2.岸线及堤防巡查

建立日常巡查制度，落实巡查责任人和巡查人员。严格按照标准化管理要求，认真抓好巡查工作。巡查记录完整、规范，并及时输入信息平台。及时发现各类水事违法行为以及堤防管理养护等方面存在的问题，做到问题主动发现率达到90%以上。

3.堤防设施维修

3.1已交付的工程管理范围界桩和公告牌齐全、明显，堤防附属设施完好无缺失。界桩或公告牌缺失、损坏后要及时修复。

3.2河道堤防完好、安全，无坍塌、缺损、渗漏、开裂、沉降、位移及其他安全隐患。及时发现安全隐患并在责任和能力采取临时除险加固措施。

3.3制度工程年度维修养护计划，维修养护项目实施规范，资料齐全。

4.水闸、泵站运行管理和维修

4.1闸门表面无明显锈蚀；闸门止水、限位等装置密封可靠。

4.2卷扬机机体表面保持清洁，传动部位保持润滑，限位装置可靠。

4.3油泵、油管系统无渗油现象，储油箱无漏油，指示仪表指示正确并定期检验，油质油量符合规定。

4.4闸门控制系统运行正常，水泵控制系统运行正常，高压配电设施运行正常。

4.5按规定做好运行记录，维修保养记录，日常巡查记录。

4.6建立健全的管理规章制度，包括：岗位责任制、巡查制度、管理职责、闸门运行规程、事故报告制度等；有健全的安全生产组织网络，重要部位有明显警示警告标志。

4.7严格执行定员定岗制度，每座水闸要求配备至少一名运行人员（小西坝闸2名），每座闸站要求配备至少三名运行人员，堤防至少配备2名巡查人员。

5.台帐管理与安全管理

5.1制定年（季度）度养护计划，并向甲方报送当季度的养护月报表和下季度的养护计划，建立台帐。重大节日、庆典、迎检等节日和台风等恶劣自然灾害要有具体的保障措施。

5.2日常巡查、事件处置、绿化养护、水闸闸站管理养护等工作台账资料齐全，信息真实，装订成册。

5.3有安全管理网络，制度齐全，责任落实，严格按照制定的安全规程作业,运行人员必须持证上岗。

- 6、考核方式

6.1季度检查

由管理单位（含上级部门）对运行养护情况进行实地检（抽）查，考核结果按季度通报，对发现的问题以交办单形式抄送给被考核单位，由被考核单位在规定时间内进行整改和落实，并将整改和落实情况及时反馈给管理单位，并作为运行养护服务合同奖惩的依据。

6.2季度考核

- 由管理单位对运行养护情况进行汇总，结合被考核单位在规定时间内进行整改和落实情况，予以评价。每季度考核得分＜90分，视为不合格；每季度考核得分≥90分，视为合格。若被考核单位有二次考核不合格，则采购单位有权终止合同。

- 在考核中连续2次以上（含2次）存在同一问题未整改的，发现一次，季度考核扣2分。

- 6.3奖惩制度

- 1、若采购人获得宁波市三江河道管理联席会议办公室考核年度优胜单位荣誉的，给予中标人伍万元奖励。

- 2、若采购人被上级部门、水利督查部门等通报、批评等，第一次罚扣壹万元；第二次罚扣伍万元，第三次采购人有权解除合同。

- 3、若采购人收到举报投诉、曝光信息的，证实为中标人责任的，每次罚扣贰仟元；

4、考核标准见附表：

| 项目 | 考核标准 | 考核扣分 | 扣分分值 | 扣分 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 绿 化 养 护 与 保 洁 | 乔灌木树冠完整，生长好，修剪、抹芽及时，无病虫枝、枯枝、徒长枝等 | 树冠不完整扣0.4分/株，长势不良扣1分处（以100m²为单位），修剪不及时有病虫枝、残桩等每株扣0.2分 |  |  |
|  | 绿篱、色块整齐，轮廓分明，无缺空，高度不超过60cm，长势好，无>5cm徒长枝，无杂草 | 绿篱、色块不整齐扣0.4分/处，破残扣0.4分/处，生长较差扣1分，死株扣1分/处 |  |  |
|  | 草坪高度不超过8cm，覆盖度达到95%以上，无杂草 | 草坪超过高度扣1分，覆盖度低于95%扣1分，生长较差扣1分，有杂草扣0.4分/处，积水扣0.4分，裸地扣0.5分 |  |  |
|  | 造型植物形态优美，无徒长枝 | 有残缺面扣0.4分/处，有徒长枝扣0.4分/处 |  |  |
|  | 地被植物长势茂盛，无枯叶、杂草、残花，无缺株 | 枯枝、杂草、残花扣0.4分/处，残缺口1分/m² |  |  |
|  | 老树保存率98%以上，补种及时，新种成活率95%以上，无死树缺株 | 减少一株扣1分/株，死树未处理、未及时补植扣1分/株 |  |  |
|  | 病虫害防治及时，无病虫害发生，施肥及时，经常性中耕松土，乔木每年冬季涂白一次 | 有病虫害发生防治不及时扣1分，追肥、施基肥不及时扣1分，不及时中耕松土扣1分，不涂白扣1分 |  |  |
|  | 绿地容貌整洁，绿地、行洪带、防汛道路等8小时动态保洁、无纸屑、烟蒂、果皮、杂物及其他废弃物、排泄物。 | 绿地未实行8小时动态保洁扣1分，清洁不到位，目视范围内垃圾分部2-10㎡，发现一处扣0.4分，有卫生死角扣1分/处，防汛道路有积水扣0.4分/处。禁止向江内丢弃、倾倒任何杂物和垃圾，发现一次本项不得分。 |  |  |
|  | 绿地无乱吊挂、乱搭建、乱砍乱伐等违章现象 | 违章发现一处扣1分（除业主允许的以外） |  |  |
| 二、 闸 站 管 理 | 保持管理房、机泵房、启闭房、配电房等室内外整齐清洁，无杂物堆放。特别是机泵、启闭设备、电气装置表面无灰尘堆积现象 | 清洁不到位，发现杂物堆放、设备灰尘堆积，发现一处扣1分 |  |  |
|  | 做好机泵、启闭设备维修保养工作，汛前、汛后分别对每台机泵、启闭设备进行运转测试，运行结果是否正常应有记录 | 未及时完成设备维修保养工作，发生一次扣1分，没有及时填写维修保养记录，发现一处扣0.5分 |  |  |
|  | 保持各站闸设备性能完好，收到开关设备指令时能确保及时开关设备 | 无法及时正常开关设备或设备损坏没有及时维修的，发生一次扣1分 |  |  |
|  | 按照招标文件要求配备相应管理人员，且到岗到位；接收调度指令后，操作及时。 | 每少1名，扣0.5分；调度操作不及时，每次每闸扣0.5分。 |  |  |
| 三、 安 全 巡 查 管 理 | 建立日常巡查制度，落实巡查责任人和巡查人员。 | 未落实的，视情况扣0.5-2分。 |  |  |
|  | 严格按照《浙江省河道堤防巡视检查管理暂行办法》，认真抓好巡查工作。 | 未按规定开展巡查工作的，视情况扣1-2分。 |  |  |
|  | 巡查记录完整、规范，并及时输入信息平台。巡查记录不完整、不规范 | 未及时输入信息平台的扣1-2分。 |  |  |
|  | 巡查效果良好，及时发现各类水事违法行为以及堤防管理养护等方面存在的问题，做到问题主动发现率达到90%以上。 | （问题主动发现率=[主动发现的问题数/（主动发现问题数+未主动发现的问题数）]×100% 按标准分×主动发现问题率计算得分。 |  |  |
| 四、 堤 防 设 施 管 理 | 已交付的工程管理范围界桩和公告牌齐全、明显。 | 界桩或公告牌缺失、损坏后未及时修复的，每处扣0.5分。 |  |  |
|  | 河道堤防完好、安全，无坍塌、缺损、渗漏、开裂、沉降、位移及其他安全隐患。 | 未及时发现安全隐患的每处扣0.5分；发现安全隐患后未及时采取除险加固措施的，每处扣1分。造成堤防局部倒塌、滑坡长度10米以上的，每处扣2分。 |  |  |
| 五、 台 账 信 息 化 及 安 全 管 理 | 防汛道路（花岗岩路面）、行洪带（砼小方块饰面）、青石栏杆及警示标牌等附属设施完好无损，设施不得无故减少。 | 发现破损残缺扣0.5分/处（单处面积1㎡以上），无故减少设施的扣1分/处。 |  |  |
|  | 制定工程年度维修养护计划、月度维修养护计划，维修养护项目实施规范，资料齐全。 | 未制定年度维修养护计划、维修养护项目实施不规范、资料不全、不按维修养护计划开展工作的，每项扣1分。 |  |  |
|  | 日常巡查、事件处置、绿化养护、闸站维修管理等工作台账资料齐全，信息真实，装订成册。 | 台账不齐全的，每项扣1分；未装订成册的扣1分；无专职资料员扣1分。台账弄虚作假的不得分。 |  |  |
|  | 配合甲方做好信息平台建设和更新维护；定期（一个月至少一次）向甲方报送相关材料和工作动态。 | 不配合甲方信息化建设，扣1-2分；不及时报送相关材料和工作动态的，扣1-3分。 |  |  |
|  | 安全生产制度健全、安全岗位操作规范、持证上岗。 | 安全制度不健全、操作不规范、操作人员未持证上岗，视情节严重扣1-5分。 |  |  |
|  | 安全管理工作。 | 被群众投诉的扣0.5分/次，每次曝光扣1分/次，落实不及时的1分/次，不按时完成上级督办任务的本项不得分。 |  |  |
| 总得分 |  |  |  |  |

注：总分100分，根据扣分情况计算总得分。

水闸检查清单

| 水闸名称 |  |  | 管理单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程等别（级别） |  |  | 所在地 |  |
| 检查主要内容 |  | 基本情况 |  |  |
| 闸门 |  | 闸门门槽是被块石、杂物阻塞□ 启闭试运转时有偏斜、卡阻□ 开启时振动□ 钢闸门表面明显锈蚀R 闸门紧固部件有松动和损坏□ 闸门止水老化、漏水□ 闸门叶上、下游有泥沙淤积及漂浮物□ |  |  |
| 启闭机（可选择） |  | 卷扬式：试运转有异常声音□ 防护罩、机体表面不清洁□ 制动装置动作不灵活、制动可靠行差□ 钢丝绳没有定期清洗保养，涂抹防水油脂□ |  |  |
|  |  | 液压式：试运转有异常声音□ 油泵、油管系统存在渗油现象□ 活塞杆有变形或严重磨损□ 阀组动作灵活可靠差□ 指示仪表指示不正确并无定期检验□ |  |  |
|  |  | 螺杆式：试运转有异常声音□ 螺杆弯曲变形、锈蚀□ 丝杆和螺母严重磨损□ |  |  |
| 水工建筑物 |  | 闸室基本正常□ |  |  |
|  |  | 存在明显问题：闸墩、底板、胸墙有裂缝□、露筋□、混凝土剥落□等表面缺陷 钢筋锈蚀□ 伸缩缝填料流失□ 止水拉坏□ |  |  |
|  |  | 防渗排水基本正常□ |  |  |
|  |  | 存在明显问题：铺盖存在裂缝□、塌陷□ 钢筋锈蚀□ 伸缩缝止水拉坏□ 填料有流失□情况 冒水孔及减压井出水情况不正常□ |  |  |
|  |  | 消能防冲基本正常□ |  |  |
|  |  | 存在明显问题：防冲槽、海漫等有冲刷破坏□ 排水设施不畅通□ 护坦、消力池有裂缝□ 冲刷磨损严重□ 钢筋锈蚀□、止水不正常□ |  |  |
|  |  | 连接建筑物基本正常□ |  |  |
|  |  | 存在明显问题：岸墙、翼墙、挡土墙有裂缝□ 存在倾斜□、变位□ 伸缩缝有错位□，止水不正常□ 钢筋锈蚀□ 墙身是渗水□ 墙基有冒水、砂现象□ 墙顶有堆重物□ |  |  |
|  |  | 工作桥、交通桥、检修桥： 基本正常□ |  |  |
|  |  | 存在明显问题：三桥大梁有裂缝□、露筋□ 混凝土剥落□ 钢筋锈蚀□ 路面存在破坏□ 栏杆不完整□ 排水不畅通□ |  |  |
| 机电设备（启闭设备备用电源配备情况） |  | 基本正常□ |  |  |
|  |  | 存在明显问题：对各类电气设备、指示仪表、避雷设施等未定期检验□ 各类机电设备不整洁□ 备用发电机维护差，不能随时投入运行□ 无备用电源□ |  |  |
| 启闭机房及管理房 |  | 基本正常□ |  |  |
|  |  | 存在明显问题：屋顶漏水□ 墙体开裂、倾斜、渗水□ 门窗不齐全、不封闭□ 环境卫生差□ |  |  |
| 防汛抢险公路 |  | 畅通□ 不畅通□ |  |  |
| 存在其他问题 |  |  |  |  |
| 检查时间： | 检查人员： |  |  |  |

- 泵站(闸站)检查清单

| 泵站（闸站）名称 |  | 管理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计流量 |  | 所在地 |  |  |  |
| 检查主要内容 |  | 基本情况 | 备注 |  |  |
| 泵房建筑物 | 进水室 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
|  | 厂房建筑 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
| 输引水设施 | 引水渠（河道） | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
|  | 出水渠（河道） | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
|  | 前池 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
|  | 出水池 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
| 机电设备 | 水泵 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
|  | 闸阀 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
|  | 信息化系统 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
|  | 起重设施 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
|  | 消防设施 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
| 供变电设施 | 供电线路 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
|  | 变压器 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
|  | 避雷设施 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
|  | 继电保护 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
|  | 厂区、厂房照明 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
| 金属结构 | 工作、检修闸门 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
|  | 拦污栅 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
|  | 启闭设施 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
|  | 压力管道 | 基本正常□ 异常□ |  |  |  |
| 存在其他问题 |  |  |  |  |  |
| 检查时间： |  | 检查人员： |  |  |  |

- 堤防（河道）检查清单

| 堤防（河道） 名称（段） |  | 管理单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程等别（级别） |  | 所在地 |  |
| 检查主要内容 | 基本情况 |  |  |
| 堤身 | 基本正常□ |  |  |
|  | 存在明显问题（塌坑、凹陷□ 滑坡□ 危害性裂缝□ 严重破损□ 防浪墙严重受损□ 边坡不平整□ 边坡渗水□ 杂草滋生□ 白蚁迹象□ 单薄□ 违章建筑□ 违规堆放□） |  |  |
| 堤基、堤脚 | 基本正常□ |  |  |
|  | 存在明显问题（明显管涌□ 明显流土□ 堤脚坍塌□ 近脚深塘□ 违规堆放□） |  |  |
| 交叉建筑物及连接段（含穿堤建筑物） | 基本正常□ |  |  |
|  | 存在明显问题（明显管涌□ 明显流土□ 堤脚坍塌□ 近脚深塘□ 违规堆放□） |  |  |
| 穿堤建筑物 | 基本正常□ |  |  |
|  | 存在明显问题：（接触渗漏□ 严重破损□ 老化严重□） |  |  |
| 管理设施 | 防汛抢险公路基本畅通□ 不畅通□ |  |  |
|  | 标识标牌是否清晰、完整：是□ 否□ |  |  |
| 河道 | 基本正常□ |  |  |
|  | 存在明显问题（阻碍行洪的构筑物□ 违规采砂□ 倾倒垃圾□ 违法排污□ 违法取水□ 游泳或玩耍行为□ 浮游生物□） |  |  |
| 存在其他问题 |  |  |  |
| 检查时间： | 检查人员： |  |  |

- 附件1：

- 姚江堤防江北段养护面积调查项目数据汇总表

| 名称 | 挡墙长度（m) | 堤防长度（m) | 堤坝坡顶道路面积（㎡） | 步行道道路长度（m) | 步行道道路面积（㎡) | 草丛绿化面积（㎡） | 灌木绿化面积（㎡） | 大树（棵） | 小树（棵） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网滩至谢浪闸 | 3326.22 | 3040.52 | 8312.83 | 2331.77 | 3960.41 | 44188.23 | 5344.79 | 633 | 441 |
| 谢浪闸至翁家浦闸 | 1014.86 | 992.29 | 2398.82 | 943.61 | 1527.20 | 12968.28 | 2501.78 | 379 | 269 |
| 翁家浦闸至洪陈闸站 | 1151.81 | 1096.55 | 2958.92 | 1087.49 | 2258.87 | 17263.49 | 1644.21 | 427 | 461 |
| 洪陈闸站至虹星排涝站 | 1267.85 | 1198.18 | 3705.67 | 604.53 | 1859.63 | 12517.31 | 625.60 | 551 | 582 |
| 虹星排涝站至潺头浦闸 | 1838.67 | 1828.96 | 4324.34 | 1721.60 | 3509.60 | 24049.30 | 530.20 | 712 | 1109 |
| 潺头浦闸至半浦渡闸 | 721.23 | 707.31 | 1759.76 | 639.91 | 1052.18 | 13753.64 | 211.77 | 406 | 479 |
| 半浦渡闸至张家浦闸 | 1049.97 | 972.05 | 2759.48 | 582.64 | 1163.04 | 11963.43 | 538.80 | 303 | 504 |
| 张家浦闸至小西坝闸 | 1236.99 | 1244.11 | 4268.20 | 1012.27 | 2838.38 | 13877.28 | 3331.83 | 457 | 244 |
| 小西坝闸至跃进闸站 | 2423.52 | 2359.17 | 6041.98 | － | － | 49654.50 | 193.54 | 644 | 1954 |
| 跃进闸站至迴龙闸 | 2923.45 | 2833.07 | 7306.26 | 117.53 | 573.39 | 56001.96 | 0.00 | 532 | 2083 |
| 迴龙闸至裘市浦闸 | 1353.14 | 1329.12 | 3463.45 | 1210.77 | 2672.30 | 23439.62 | 5064.42 | 247 | 181 |
| 裘市浦闸至和平闸站 | 903.87 | 901.73 | 2093.92 | 365.92 | 1145.17 | 16053.97 | 1547.58 | 143 | 314 |
| 和平闸站至天水闸 | 6447.94 | 6381.68 | 8002.53 | － | － | － | － | － | － |
| 姚江南岸 | 1489.55 | 1426.43 | 3603.32 | － | － | － | － | － | － |
| 天水闸至倪家堰闸 | 1229.95 | 1293.59 | 5618.29 | － | － | － | － | － | － |
| 湾头堤防 | 3329.84 | 2500.00 | － | － | － | － | － | － | － |
| 合计 | 31708.86 | 30104.77 | 66617.77 | 10618.04 | 22560.17 | 295731.01 | 21534.52 | 5434 | 8621 |
| 备注 | 1、草丛绿化、灌木绿化不涵盖途中相关闸站内绿化面积；2、独立灌木计入小树统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件2

- 闸站绿化面积汇总表

| 名称 | 绿化面积（㎡） | 硬化面积（㎡） | 总用地面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 谢浪闸 | 1673.59 | 351.37 | 2243.03 |  |
| 谢浪闸管理房 | 6855.85 | 1810.60 | 9092.01 |  |
| 翁家浦闸 | 414.71 | － | 564.36 |  |
| 洪陈闸站 | 10882.10 | 2680.77 | 15385.52 |  |
| 张家浦闸 | 3469.24 | 1153.45 | 9125.00 |  |
| 小西坝闸 | 3523.43 | 2445.18 | 7849.05 |  |
| 跃进闸站 | 23008.14 | 4739.38 | 32299.13 |  |
| 裘市浦闸 | 5903.70 | 1355.82 | 9207.44 |  |
| 和平闸站 | 10724.26 | 5110.23 | 24859.06 |  |
| 西河闸 | 4841.43 | 476.52 | 5727.33 |  |
| 潺浦闸 | 6365.93 | 1713.53 | 5611.51 |  |
| 庄西河节制闸 | 715.49 | － | 772.88 |  |
| 倪家堰闸 | 226.84 | － | 3213.12 |  |
| 孔浦闸站 | 2464.24 | 3296.64 | 14208.14 |  |
| 合计 | 81068.95 | 25133.49 | 140157.58 |  |

- 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：江北区姚江堤防及沿线水利设施管理养护项目（2021-2024） |
| 2 | 服务期限：三年，从合同签订之日起计算。合同一年一签，后两年采购单位根据中标单位合同履约、被考核情况及财政资金落实等情况确定是否续签合同。 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目最高限价为人民币8567240元/年；各分项单价最高限价具体详见第二章“招标需求”二、服务需求的费用明细表。各分项单价、投标报价超过最高限价或明显低于成本价的作无效标处理。 2、本项目投标应以人民币报价，投标报价须是完成招标范围内业主移交工程全部工作内容的一个年度管理养护、运行管理、维修保养等服务所需的所有费用。本次投标报价中包含了闸站、水闸水利设施零星维修费用。 - 3、合同履行期间，中标人承诺的投标报价不因市场因素和政策因素的变动而调整。 4、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：无 |
| 5 | 现场踏勘：本项目不统一组织现场勘察，投标人可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，投标人自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 6 | 演示时间及地点：无。 |
| 7 | ▲投标文件组成：技术商务文件、报价文件正本各1份，副本各4份。 |
|  | 投标单位的法定代表人（负责人）、委托代理人为本单位人员（以距开标日前连续3个月的社保证明为准，若为退休人员以聘用合同为准），若存在非本单位人员参与投标事宜，由投标人自行承担相应风险及后果。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：详见招标公告 |
| 9 | 开标时间及地点：详见招标公告 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准。 |
| 11 | 评标结果公告：评标结果公告于“浙江政府采购网”、“宁波公共资源交易中心江北区分网”。 |
| 12 | 付款方式：详见第五章合同条款九、合同款核拨方式。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 履约保证金：无。 |
| 15 | 采购资金来源：财政预算 |
| 16 | 投标文件有效期：投标截止日起90天。 |
| 17 | 招标代理机构按照宁波市中介超市网就本项目竞报价格（即按一年合同价及计价格[2002]1980号服务类标准收费下浮30%）向中标人收取招标代理服务费。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 19 | 本项目采购人为宁波市江北区农业农村局，管理单位为宁波市慈江灌区管理服务站，中标人与采购人、管理单位共同签订合同。 |

- 一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的本项目招标文件要求的一切服务内容。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

1、投标文件的签署人应当为投标人的法定代表人或其授权的代表。投标文件的签署人为投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供法定代表人身份证正反面复印件；投标文件的签署人非投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供投标人的法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权代表的身份证正反面复印件。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不允许分包。

（八）特别说明：

▲1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；

（九）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2、供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

4、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

5、供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6、文件具体要求详见中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1、招标公告

2、招标需求

3、投标人须知

4、评标办法及标准

5、合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由报价文件和技术商务文件组成。

1、报价文件包括以下内容：

（1）投标函（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）开标一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）分项报价表（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）商务条款偏离表（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）中小企业声明函（格式见第六章 投标文件格式）；

（6）残疾人福利性单位声明函（如为）（格式见第六章 投标文件格式）；

注：本项目为非专门面向中小企业采购的项目，如果供应商和制造商为中小企业，应同时提供供应商和制造商的中小企业声明函。如未按照要求提供，将不得享受评标标准中注明的针对小微企业的价格扣除优惠。

2、技术商务文件包括以下内容：

（1）资格证明文件：

A、营业执照复印件、资质证书复印件

B、法定代表人资格证明书（格式见第六章 投标文件格式）；

- 法定代表人授权书及投标人为其缴纳的社保证明复印件（格式见第六章 投标文件格式）

- 投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料（加盖公章）；

- 投标人的最新年度财务审计报告复印件加盖公章或投标人基本户开户银行出具的资信良好证明材料复印件加盖公章。

- 投标人开标日当月近六个月任意一个月开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件加盖公章，如无完税记录的提供供应商所在地国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件加盖公章；

- 投标人开标日当月近六个月任意一个月开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件加盖公章，如无缴费记录的提供投标方所有地社保部门出具的《依法缴纳或免缴社保费证明》复印件加盖公章；

- 近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明（格式见第六章 投标文件格式）；

- 具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明（格式见第六章 投标文件格式）；

- 投标人基本情况表（格式见第六章 投标文件格式）

- 技术方案（根据技术商务部分评分表进行编制）至少包括：

①本项目运维特点、运维工作、基本制度、运维目标（格式自拟）

②本项目运维实施方案、保障措施（格式自拟）

③对本项目的理解、项目运维重点难点分析、服务承诺及合理化建议（格式自拟）

④拟派本项目运维组织机构及岗位设置、人员安排（拟派项目负责人简历表、项目人员配置表 格式见第六章 投标文件格式）

⑤针对本项目的办公、设施及设备等投入计划（拟投入本项目的主要机械设备表 格式见第六章 投标文件格式）

⑥特殊时期的应急保障措施（格式自拟）

- 服务便捷性（格式自拟）

- 服务承诺（格式见第六章 投标文件格式）

- 类似业绩表（格式见第六章 投标文件格式）；

- 投标人综合实力（格式自拟）；

- 第三章“评标办法及标准”中“商务和技术分”要求提供的资料

- 投标人认为有必要提供的其他文件。

▲注：技术商务文件中不能出现报价。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价详见招标文第三章《投标人须知》前附表。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- ▲1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金：本项目无投标保证金。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按技术商务文件、报价文件正本各1份，副本各 4 份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。联合体投标的，投标文件除联合体协议书须联合体双方盖章外，其余招标文件要求投标人盖章处只需联合体的牵头人盖章。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将技术商务文件、报价文件分别密封在不同的包封内，投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（技术商务文件/报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。电子文件（技术商务文件、报价文件扫描件）放入报价文件密封袋中一同递交。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

评审时如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未按照招标文件的要求密封、签署、盖章的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

- 带“▲”的款项不能满足招标文件要求的；

- 投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 经评标委员会评审技术方案不可行的；

- 评委会一致认为报价明显不合理的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 四、开标

（一）开标准备

采购人在招标文件规定的时间和地点公开开标， 邀请投标人参加，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。投标人参加开标的，应签到。

（二） 开标程序：

1、开标会由采购代理机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

2、提请供应商代表或公证人员查验投标文件密封情况并签名确认；

3、当众拆封、清点技术商务文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的技术商务文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知供应商代表拆封报价文件的预计时间。

4、先对投标人的技术商务文件进行评审，技术商务文件评审结束后，主持人宣告技术商务评审无效供应商名称及理由，有效供应商的技术商务得分情况，无效供应商代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；

5、拆封投标人的报价文件，宣读《开标一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由供应商代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6、评审结束后，主持人公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由专家≥4人，采购人代表≤1组成，负责本项目的评标工作。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。

2.符合性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

对明显畸高、畸低的评分，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

（3）各投标方的技术商务得分为所有评委有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、采购方式变更

至投标截止时间或在评审期间，出现参与投标或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，招标采购单位有权全部或部分终止招标。经相关政府采购管理部门批准，招标采购单位可以按照原招标文件确定的采购方式进行，或者改用竞争性谈判或者单一来源方式采购。

- 七、定标

1、采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3、采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

4、采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

5、采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

6、中标公告期限为1个工作日。

8、在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书.。

9、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

10、若中标人被投诉有效以及其他原因导致中标无效，或者拒不签订合同的，采购人将在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名其次的中标候选人为本项目的中标人或重新招标。

- 八、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行鉴证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。并保证按照投标承诺及时签订合同并履约，若违背承诺，接受在政府采购指定媒体上公告曝光处理并按约定承但违约责任。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 九、特别说明

政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

- 参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

- 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

- 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6％-10％的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。

- 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体2％-3％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

- 如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，投标人应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

- 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2020]46号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 第四章  评标办法及评分标准

（综合评分法）

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购招标采购方式暂行实施规程》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

综合评分法，采用百分制，总分100分。

本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2020]46号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）

本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对符合小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标过程

1. 初步审查

初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照：评分标准。评委打分采用记名方式进行独立打分，汇总所有评委会成员评分取算术平均值（小数点后保留二位数）为该供应商的技术商务得分。报价文件经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。最终汇总技术商务得分和报价得分为综合得分。

注：评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

4.推荐中标候选人原则

评标委员会根据供应商的综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

5.中标结果

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标人或重新招标。

附表1

评分细则

|  | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技 术 商务分 90 分 | 1、 本项目运维特点、运维工作、基本制度、运维目标 1）针对本项目运维特点进行分析全面合理进行评议，满分6分。 2）针对本项目运维工作基本制度、规程齐全、体系完善进行评议，满分6分。 3）针对本项目的运维目标清晰明确进行评议，满分6分。 | 18 |
|  | - 本项目运维实施方案、保障措施 1）针对本项目全面具体完整的运维实施方案进行评议，满分8分。 2）针对运维实施方案可以顺利进行的保证措施进行评议，满分7分。 | 15 |
|  | - 对本项目的理解、项目运维重点难点分析、服务承诺及合理化建议 - 投标单位对本项目的理解情况进行评议，满分8分。 - 针对本项目运维重点、难点分析情况进行评议，满分8分。 - 针对本项目的服务承诺及合理化建议进行评议，满分6分。 | 22 |
|  | - 4、拟派本项目闸站人员安排 拟派本项目的管理人员（即1名项目负责人、5名闸站管理负责人、1名中型水闸（小西坝）管理负责人），满足招标文件第二章招标需求人员安排要求的得10分；每少1人扣1.5分，扣完为止。 注：投标文件提供投标人为项目负责人缴纳的2021年5月、6月、7月的社保证明及所有管理人员（即1名项目负责人、5名闸站管理负责人、1名中型水闸（小西坝）管理负责人）人员资格证书复印件，开标时原件备查。 | 10 |
|  | - 5、针对本项目的办公、设施及设备等投入计划 投标人拟投入本项目的办公、设施及机械设备满足本项目运行管理、维修保养的实际规模需要，各类机械设备数量、比例适当，机械设备的维修有保障，实行专人化及定期维护，满分8分。 | 8 |
|  | 6、特殊时期的应急保障措施 投标人针对大型活动、节庆假日、防台防汛期间、创优评优和突击检查等特殊时期的应急保障措施进行评议，满分8分； | 8 |
|  | 7、服务便捷性 根据投标人提供的服务便捷性的相关证明材料进行综合评定，满分3分。 | 3 |
|  | 8、业绩 2018年1月1日至投标截止时间，投标人承接过水利工程运行维护的，每个得1分，最高3分。 注：以合同签订时间为准，投标文件附入合同复印件，否则该业绩不予认可。开标时原件备查。 | 3 |
|  | 9、认证证书 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的得1分；具有ISO14001环境管理体系认证证书的得1分；具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分。本项最高得3分。 注：投标文件附入认证证书复印件，开标时原件备查。 | 3 |
| 价 格 分 10 分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格，参与评审的价格为投标报价-小微企业价格扣除优惠值 6％（如有），评标基准价的得满分 10分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×10×100％。 注：报价得分小数点后保留 2 位数。 投标人的投标报价（含投标单价）超过最高限价或明显低于成本价的作无效标处理； | 10 |
| 合计 |  | 100 |

- 合同条款

（参考合同）

甲方：宁波市江北区农业农村局/宁波市慈江灌区管理服务站

乙方：

江北区姚江堤防及沿线水利设施管理养护项目（2021-2024） 养护项目通过公开招投标方式落实承包单位，招投标结果，乙方中标。现根据《民法典》和招标文件相关规定，甲、乙双方在平等的基础上经充分协商，达成如下协议：

一、项目相关情况

项目名称：

项目地点：

工作范围：

二、全年管理养护、运行管理及维修保养经费

根据招投标文件，本合同项目中标价为      元（初期）。承包方式为固定单价、可变更工作量的全额经济责任制承包。

本项目的中标单价在合同履约期内固定不变。招标文件中的服务工作量均为暂估量，如遇政策原因引起的数量变化，工程量按实结算。乙方不得因工作量的增加或减少而要求变更中标单价。一年合同履约完成，经考核续签合同的，中标单价也固定不变。

三、承包期限

承包期限暂为    年，即     年  月  日至     年  月  日止。合同一年一签，后两年甲方根据中标单位合同履约、被考核情况及资金落实等情况确定是否续签合同。

四、双方职责

（一）甲方职责

1．提供给乙方本合同所述项目有关工作设施量及图纸资料；

2．审查批复乙方上报的合同期内的总体维修养护计划和单项维修养护计划；

3．对乙方管理养护、运行管理、维修保养项目进行监督和考核检查；

4．在已建的堤防沿线闸、站管理用房中，甲方无偿提供乙方与管理内容相符的站闸管理房作为乙方必要办公用房，并视现场条件提供日常生活用水用电。

5．按合同约定向乙方按时支付合同款项；

（二）乙方职责

1. 由乙方承包养护的本合同养护项目在承包养护期限内，乙方应按照相关操作规程及园林绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，保质、保量完成养护管理任务。

2．对本合同项目实施养护、管理、维修保养所需的一切劳动力和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。

3、对超出本合同项目实施管理养护的所需的养护管理房由乙方自行解决，同时对甲方提供的管理办公用房不能挪作他用，不得出租，并做好卫生工作，保持个管理办公用房干净、整洁、无杂物堆放。

4．承包期限内，本合同项目设施量发生减少及毁损的，乙方应予及时补齐或修复，并自行承担所需费用。合同期限届满时，乙方应保证本合同项目设施量无减少、无毁损。

5．乙方在搞好日常养护、管理、维修工作的同时，必须配合甲方参加市、局布置的各重大节庆和重大活动的临时布置任务。

6．乙方必须重视安全工作，确保全年不出安全责任事故。如发生安全责任事故，由乙方承担一切责任及损失。

7.乙方必须配备至少1名大学专科及以上学历资料员，专职负责运行管理过程中的平台资料上报、档案收集、资料整理、汇编存档和信息报送等工作。

8.按甲方要求编制维修养护方案，每月上报维修养护实施计划，并提交甲方审批。维修养护方案中应包含文明施工和科学管理措施，保证按国家有关规定文明施工。

9.遵守环境保护的法律、法规，防止因对噪音、扬尘、废水、废油不进行控制和治理及生活垃圾不及时清除而造成环境破坏及人员伤害和财产损失。

10.自行解决维修养护工作中的用电、用水、排水、照明、通信等，并承担一切费用。

11.负责承包范围内所有工程及设施的保护工作。维修养护时做好工作现场地下管线和邻近建筑物或构筑物的保护，造成损坏时承担因损坏而发生的一切费用。

12.在维修养护工作完成后，及时拆除临时设施，清除维修养护工作区和生活区及其施工废弃物。

13.按甲方要求及时提供各种报表及维修养护工作计划、进展情况、管理信息等。

14.提供有关维修养护资料和文件。

15.乙方自行配备堤防全线安全巡查过程中所需的水路、陆路巡查交通工具，确保巡查效率和质量。

16.本项目其它要求：

16.2承包期限内，合同清单中的各类行道树如发生人为减少及损毁的，乙方应予及时补种，所需费用原则上由乙方承担。

16.3乙方应定期向甲方提供绿化养护、陆域保洁、堤防基本维护、水闸闸站运行管理及维修养护、安全巡查等计划及有关措施，按要求及时向甲方上报各类报表及数据，以便甲方进行监督考核。

16.4乙方在搞好日常管理维保的同时，必须配合甲方参加市、区各节庆和重大项目活动的临时布置任务。

16.5乙方必须为全体作业员工购买社会和人身意外保险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故，一切责任及损失由乙方承担。

16.6乙方在合同期内必须按甲方所订的考核细则规定履行。

16.7质量要求：乙方如果有二次考核不合格，则甲方有权终止合同。

五、维修养护工作质量要求（具体要求根据招标文件第二章招标需求）

1、绿化养护和陆域保洁

1.1乔灌木修剪基本得当，树冠完整，植株生长植株生长较强健，生长发育良好，树木树冠基本完整，主侧枝分布较均衡，通风透光，花灌木基本开花；无明显倾斜或倒伏植株，乔灌木保存率95%以上；绿地内植株扶正较及时。蓠、球超过齐平线10厘米应修剪，做到表面圆整，基本无脱节。防治结合、及时灭治，常见病虫害率控制在10％以下，绿地内基本无死株，缺株。胸径3cm以上乔木主干每年涂白一次，涂白高度离地面1.2m。

1.2球、绿篱整齐、高度控制得当，生长良好、无残缺、无死株，徒长枝控制在50cm以下；病虫害防治及时、有效，常见病虫危害在5%以下。

1.3草坪生长良好，草坪、地被覆盖率达到95%以上；草坪高度控制在7公分以内，切边较完整；生长和颜色基本正常。杂草面积不大于6%且无15CM以上杂草。无明显残缺和积水。

1.4绿地、陆域清卫及时，全日保洁，绿化生产垃圾做到日产日清，垃圾无乱堆乱放状况，无明显纸屑、果壳、残枝、落叶、杂物、动物尸体等。禁止向江内丢弃、倾倒任何杂物和垃圾.定员定岗，安排专职养护工人进行日常保洁。

2.岸线及堤防巡查

建立日常巡查制度，落实巡查责任人和巡查人员。严格按照《浙江省河道堤防巡视检查管理暂行办法》，认真抓好巡查工作。巡查记录完整、规范，并及时输入信息平台。及时发现各类水事违法行为以及堤防管理养护等方面存在的问题，做到问题主动发现率达到90%以上。

3.堤防设施基本维修

3.1已交付的工程管理范围界桩和公告牌齐全、明显。界桩或公告牌缺失、损坏后要及时修复

3.2河道堤防完好、安全，无坍塌、缺损、渗漏、开裂、沉降、位移及其他安全隐患。及时发现安全隐患并在责任和能力采取临时除险加固措施.

3.3制度工程年度维修养护计划，维修养护项目实施规范，资料齐全。

4.水闸、泵站运行管理和基本维修

4.1闸门表面无明显锈蚀；闸门止水装置密封可靠。

4.2卷扬机机体表面保持清洁，传动部位保持润滑，限位装置可靠。

4.3油泵、油管系统无渗油现象，储油箱无漏油，指示仪表指示正确并定期检验，油质油量符合规定。

4.4闸门控制系统运行正常，水泵控制系统运行正常，高压配电设施运行正常。

4.5按规定做好运行记录，维修保养记录，日常巡查记录。

4.6建立健全的管理规章制度，包括：岗位责任制、巡查制度、管理职责、闸门运行规程、事故报告制度等；有健全的安全生产组织网络，重要部位有明显警示警告标志。

4.7严格执行定员定岗制度，每座水闸要求配备至少一名运行人员（小西坝闸2名），每座闸站要求配备至少三名运行人员，堤防至少配备2名巡查人员。

5.台帐管理与安全管理

5.1制定年（季度）度养护计划，并向慈江灌区报送当季度的养护月报表和下季度的养护计划，建立台帐。重大节日、庆典、迎检等节日和台风等恶劣自然灾害要有具体的保障措施。

5.2日常巡查、事件处置、绿化养护、水闸管理养护等工作台账资料齐全，信息真实，装订成册。

5.3有安全管理网络，制度齐全，责任落实，严格按照制定的安全规程作业,运行人员必须持证上岗。

六、人员配备、机械设备要求

1.人员配备要求具体详见招标需求。

2.机械设备要求：要求中标单位配备与所承担养护内容相适应的水上和路上船巡查交通工具；电脑、打印机等必备办公用品；要求草坪机、配备拖拉机、手拉车以及其他与承包内容必需的机械设备。

七、维修养护质量检验

1.检查和返工。乙方应严格按照技术条款的规定和甲方的指示，对维修养护使用的材料和工程设备以及其维修养护工艺，进行全过程的质量检查，详细做好记录，填制工程质量评定表，定期提交甲方审查。乙方应随时接受甲方的检查检验，并为检查检验提供便利的条件。乙方应按发包人的要求对于不合格的维修养护项目进行修补返工，承担由自身原因导致修补返工的费用。

以上检查检验合格后，再发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任和处理质量问题所发生的费用。

以上检查检验不应影响维修养护的正常进行。如影响正常进行，检查检验结果不合格时，影响正常维修养护费用由乙方承担，除此之外影响正常维修养护增加的费用由甲方承担。

2.质量要求。质量应达到水利行业的质量检验评定标准，水利行业没有具体标准的项目应达到技术条款的质量要求。

因乙方原因达不到约定的质量标准和要求，能返工且返工后能达到约定的质量标准和要求的，甲方可要求乙方返工，乙方应按甲方要求的时间返工，直到符合约定的质量标准和要求，由乙方承担返工费用；能返工但返工不可能达到约定的质量标准和要求，乙方应按甲方要求的时间返工，并承担违约责任；不能返工的由乙方承担违约责任。

因甲方原因达不到约定的质量标准和要求，由甲方承担返工的费用。

八、考核验收

1．甲方每季度采取定期检查与随机抽查相结合办法对乙方管理养护、运行管理、维修保养质量进行考核验收。季度平均考核得分≥90分的视为合格；考核得分＜90分的，每下降1分（以四舍五入分值为准），扣除季度合同款的百分之一金额；低于85分的不核拨季度合同款。

2．考核验收参照《宁波市园林绿化养护管理考评办法》及水利工程维修养护相关考评办法。该办法由甲方负责提供。

九、合同款核拨方式

1．全年合同款每季度拨付一次，每季度费用基数为全年合同款的25%，具体拨付额根据每季度考核情况核拨。

谢浪闸站、洋市中心闸站、下梁闸站移交时间待定，具体以甲方的移交手续为准，根据年度报价结合实际服务时间结算这部分养护费用。

2.若采购人获得宁波市三江河道管理联席会议办公室考核年度优胜单位荣誉的，给予乙方伍万元奖励。

3.若采购人被上级部门、水利督查部门等通报、批评等，第一次罚扣壹万元；第二次罚扣伍万元，第三次采购人有权解除合同。

4.若采购人收到举报投诉、曝光信息的，证实为乙方责任的，每次罚扣贰仟元；

5.由考核验收结果引起的经济扣罚直接在核拨的合同款中扣除。

6.由于合同工作量变化引起的管理养护等工作量减少的，在下次核拨的合同款中扣除。

7.合同实施过程中，因不利自然因素（如台风、暴雨等）引起的额外维修清理费用，乙方须提供证明资料（含维修前后对比照、发票等），经招标人委托的审计单位审计后进行支付。

8.如合同实施期间，新增的水利设施养护费用，参照清单中同等类型的投标单价进行结算。

十、违约责任

- 合同期限内，甲、乙双方任一方不得单方解除合同，不得擅自将合同全部或部分转让给第三方，承包人将本合同约定义务转让给第三方承担的，承担本合同价款30%的违约责任，同时发包人有权解除本合同。

- 合同期限内发生下列情况之一的，甲方有权提前解除合同，罚没全额履约保证金，造成损失大于履约保证金的，甲方有权要求乙方赔偿，损失特别重大的，还应当追究有关责任人的经济责任。因提前解除合同所造成的一切损失，由乙方自行承担。

（1）一年内累计两次考核不合格的；

（2）非自然原因造成绿地设施重大损失（ 10万 元以上）或植物大规模（100 m2或乔木20株以上）死亡的。

（3）维修养护达不到行业质量标准的，且经返工两次以上仍不能达到要求的。

（4）发生重大伤亡事故的。

- 项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人每月出勤不得低于22天，其他人员每月出勤不得低于26天，且如要求到场时必须2小时内到场（台汛期24小时需要值班）。项目负责人离开施工现场时，应事先报批准，必须妥善运行工作的交接。

- 项目负责人未经采购人批准（含书面、口头批准），擅自离开服务范围区域的违约责任：发包人有权按承包人项目负责人缺勤天数要求承包人承担违约金，违约金标准为500元/人•天；其他人员缺勤天数要求承包人承担违约金，违约金标准为200元/人•天；项目负责人出勤率低于60%，发包人有权要求承包人更换项目负责人，承包人须进行书面解释和保证，承担由此产生的损失，并承担违约责任。

- 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：不允许承包人擅自更换项目负责人，由于承包人原因需要更换项目负责人时，必须经批准，同时承包人应承担相应的违约金，违约金标准为3万元/人•次。更换项目负责人时，对更换人员的资格条件等要求不能低于被更换人员。其他人员年度更换率不超过20%（含20%）的，超过20%的罚款违约金为1万元/人•次。

- 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权要求承包人根据运行管理的情况更换项目负责人，承包人必须立即执行。如果的撤换通知书下达7天内，承包人仍拒不执行，则视为该部门负责人空缺，承包人应承担相应的违约金，违约金不超过合同年度总价的10%。

- 投标人在投标文件中所列人员必须全员到岗，且必须满足上岗条件，由于部分水闸未配备相应的管理用房，允许承包人就近在有管理用房的闸站或水闸内集中办公，在接到调度指令后必须在半小时内到场完成启闭操作，如有调度操作不及时的，违约金标准为200元/闸（站）•次。操作及管理人员未经发包人同意不得任意更换，人员请假必须报发包人同意。发包人随机抽查发现配备人员有未到岗或无法在规定时间内到岗的，违约金标准为200元/人•次。

- 承包人无正当理由拒绝撤换运行人员的违约责任：发包人有权要求承包人根据项目的情况更换相关运行人员，发包人要求承包人撤换不合格人员，承包人必须立即执行。如果的撤换通知书下达7天内，承包人仍拒不执行，则视为该部门负责人空缺，承包人应承担相应的违约金，违约金不超过合同年度总价的10%。

- 承包人擅自更换人员的违约责任：由于承包人原因需要更换人员时，必须经发包人批准，更换人员时，对更换人员的资格条件等要求不能低于被更换人员。未经采购人同意，擅自变更项目负责人和管理人员的，采购人有权解除合同。

- 若承包人原因导致合同解除的，承包人服务期满前需配合下一轮服务企业做好交接及培训工作。

十一、附则

1．乙方应认真做好施工安全工作。甲方应按有关法律、法规、规章和有关规定，检查、监督上述工作的实施，对乙方故意延误或拒绝改正的，有权责令其停工整改。乙方按有关规定和合同约定，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

2．因城市建设需要致使本合同管理养护面积、设施发生变更的，由甲方根据实际变更比例适当增减核拨经费。

3．项目招标文件、中标单位投标文件、廉洁和安全协议书、中标通知书均作为合同附件，对合同条款具有补充作用。

4．未尽事宜，甲、乙双方协商解决，并作出书面补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

十二．本合同  份，正本  份，副本  份。甲、乙双方各执正、副本  份；经甲、乙双方法定代表人签字或授权人签章后生效。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 合同见证方： |  |
| 法定（授权）代表人或主要负责人： |  |
| 见证日期： |  |

合同附件1：

项目廉洁协议书

甲方：宁波市慈江灌区管理服务站

乙方：

工程项目名称：

为了在工程建设中防止各种不正当行为的发生，促进本单位的党风廉政建设，根据国家和省市有关工程承发包和廉政建设的各项规定，特订立如下协议：

一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家和省市关于党风廉政建设的各项规定和关于政府采购的各项规定。

二、甲方及其工作人员应做到

（一）甲方工作人员（含家属、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。

（二）甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得向乙方索要（或接受）通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品，不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。

（三）甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。

（四）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排，以及出国出境提供方便。

（五）甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。

（六）甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、管理等经济活动。

三、乙方及其工作人员应当做到

（一）乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员（含家属、子女，下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

（二）乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

（三）乙方不得以洽谈业务、签订经济合同等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

四、乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议者，应当向甲方领导或者甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。

五、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段贿赂甲方工作人员，甲方应向乙方上级领导或有关部门举报，由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。

六、本协议作为工程承发包合同的附件，经协议双方签署后立即生效。

七、本协议一式四份，甲乙双方各执一份，送交见证部门和纪检监察机关各一份。

甲方： （盖章）                       乙方：（盖章）

或代理委托人：                        或代理委托人：

年    月     日                       年    月     日

# 合同附件2：

安全生产责任协议书

甲方：宁波市慈江灌区管理服务站

乙方：

为了加强江北区姚江堤防及沿线水利设施管理养护项目（2021-2024）现场安全生产的管理，保障本项目的顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建筑工程安全生产管理条例》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在项目养护管理、维保过程中安全生产。

一、甲方的权利、责任和义务：

1、严格贯彻执行国家、省、市有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

2、由甲方主管安全人员监督乙方人员进行班组入场安全教育，必要时进行各种培训，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

3、甲方对项目现场的安全生产进行全面监督，乙方负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

4、有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

6、严格审查乙方聘用人员的相关上岗证件。

7、对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、承包人应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度，对进入项目现场所有工作人员做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。

3、严格履行发包人特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。

4、乙方对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均由乙方承担全部责任。因工伤工亡事件发生的索赔问题，乙方应当尽力调解处理并就发生的事情及时上报甲方，因乙方处理不力或者无故拒赔致使甲方受牵连而赔赔的费用也由乙方承担。

5、乙方对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方施工承包责任人具体负责建设工程施工现场的安全生产。

6、乙方总承包人应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

7、乙方必须设专、兼职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。

8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

9、遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

10、爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

11、服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

12、乙方所使用的施工机械必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

13、必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

14、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。

15、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

16、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

17、所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

18、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

19、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

20、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。

21、乙方对于其所聘任的劳务人员，应当按劳动法规定签订劳动合同，办理社会保险、人身损害意外险等，因乙方疏忽没有办理由乙方承担劳动法上的用人单位劳动保障责任。

三、其它：

1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

本协议自签字盖章之日起，开始生效，项目完成后本协议自行解除。

本协议一式贰份，甲方、乙方各保存一份。

甲方：   （盖章）                     乙方：（盖章）

或代理委托人：                        或代理委托人：

年    月     日                       年    月     日

附件4    所有服务人员一览表

第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标项：

投标文件名称：报价文件/技术商务文件

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

投标单位全称（公章）

年  月  日

- 二、投标文件封面格式

正本/或副本

报价文件/技术商务文件

项目名称：

项目编号：

标项：

投标人名称：

投标人地址：

投标单位全称（盖章）

年  月  日

- 三、报价文件格式

格式一

- 投 标 函

致：采购人

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交技术商务文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

格式二

- 开标一览表

招标编号：            标项：

投标人名称：

| 服务内容 |  | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 江北区姚江堤防及沿线水利设施管理养护项目（2021-2024） |  | 小写： 元/年； 大写： 元/年。 |
| 服务期限 |  |  |
| 投标声明 | 若没有，填写“无” |  |

注：1、投标报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章。

2、开标一览表中的投标报价与分项报价表中的投标报价金额保持一致。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

格式三-1：

分项报价表

项目名称：                        招标编号：

| 服务内容 |  | 服务工作量 | 数量 | 单位 | 投标单价 | 合价 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姚江堤防维修养护 | 堤防基本维修保养 | 网滩至和平闸站约19km | 19 | km | 元/km·年 |  |  |
|  | 挡墙基本维修保养 | 和平闸站以东挡墙约9.2km | 9.2 | km | 元/km·年 |  |  |
|  | 堤防绿化养护 | 含草坪295731m2、灌木21535m2、大树（胸径10以上）5434棵、小树（胸径10以下）8621棵 | 317266 | m2 | 元/㎡·年 |  |  |
|  | 堤顶道路、散步道养护 | 其中散步道养护面积22560m2，堤顶道路养护面积66618m2 | 89178 | m2 | 元/㎡·年 |  |  |
|  | 青林闸等青石栏杆维护 | 长度250米 | 1 | 项 | 元/项 |  |  |
| 闸站维修养护 | 闸站绿化养护 | 绿化面积81069m2（含内部草坪、灌木、乔木等） | 81069 | m2 | 元/㎡·年 |  |  |
|  | 闸站道路养护 | 养护面积约25133m2（散步道及硬化道路） | 25133 | m2 | 元/㎡·年 |  |  |
|  | 闸站运行管理 | 闸站8座（张家浦闸站、洪陈闸站、和平闸站、跃进闸站、孔浦闸站、谢浪闸站、洋市中心闸站、下梁闸站） | 1 | 项 | 张家浦闸站 万元、洪陈闸站 万元、和平闸站 万元、跃进闸站 万元、孔浦闸站 万元、谢浪闸站 万元、洋市中心闸站 万元、下梁闸站 万元 |  | 需备注每个闸站费用，洋市中心闸站运行管理报价含老闸拆除前运行管理 |
|  | 闸站基本维修养护 | 闸站8座（张家浦闸站、洪陈闸站、和平闸站、跃进闸站、孔浦闸站、谢浪闸站、洋市中心闸站、下梁闸站） | 1 | 项 | 张家浦闸站 万元、洪陈闸站 万元、和平闸站 万元、跃进闸站 万元、孔浦闸站 35万元、谢浪闸站 万元、洋市中心闸站 万元、下梁闸站 万元 |  | 需备注每个闸站费用，洋市中心闸站基本维修养护报价含老闸拆除前基本维修养护 |
| 水闸基本维修养护 | 水闸运行管理（3孔及以下） | 水闸12座（翁家浦闸、潺头浦闸、乍山浦闸（含虹星排涝站）、半浦渡闸、迴龙闸、裘市浦闸、西河闸、潺浦闸、青林闸、天水闸、庄西河节制闸、倪家堰节制闸） | 1 | 项 | 裘市浦闸 万元、西河闸 万元、潺浦闸 万元、青林闸 万元、乍山浦闸（含虹星排涝站）、半浦渡闸、均 万元；翁家浦闸、潺头浦闸、迴龙闸、天水闸、庄西河节制闸、倪家堰节制闸均 万元 |  | 需备注每个闸站费用 |
|  | 水闸运行管理（3孔以上） | 水闸1座（小西坝闸） | 1 | 项 | 元/项 |  |  |
| 水闸运行管理 | 水闸基本维修养护（3孔及以下） | 水闸12座（翁家浦闸、潺头浦闸、乍山浦闸（含虹星排涝站）、半浦渡闸、迴龙闸、裘市浦闸、西河闸、潺浦闸、青林闸、天水闸、庄西河节制闸、倪家堰节制闸） | 1 | 项 | 裘市浦闸 万元、西河闸 万元、潺浦闸 万元、青林闸 万元、乍山浦闸（含虹星排涝站）、半浦渡闸、均 万元；翁家浦闸、潺头浦闸、迴龙闸、天水闸、庄西河节制闸、倪家堰节制闸均 万元 |  | 需备注每个闸站费用 |
|  | 水闸基本维修养护（3孔以上） | 水闸1座（小西坝闸） | 1 | 项 | 元/项 |  |  |
| 沿线工程安全巡查 |  | 姚江大闸上游（含姚江南岸）全线约30.7公里（要求配备巡查人员不低于2人） | 1 | 项 | 元/项 |  |  |
| 启闭机更换 | 西河闸启闭机更换 | 螺杆式启闭机：15吨，螺杆规格：8200*6500，电动机5.5kw，带控制箱及配套设施，含安拆费 参考品牌：余姚宏帅、浙江水电、浙江同生或其他同等档次品牌 | 1 | 套 | 元/套 |  | 启闭机选用品牌为 |
|  | 裘市浦启闭机更换 | 螺杆式启闭机：25吨，螺杆规格：8200*6500，电动机7.5kw，带控制箱及配套设施，含安拆费 参考品牌：余姚宏帅、浙江水电、浙江同生或其他同等档次品牌 | 3 | 套 | 元/套 |  |  |
|  | 潺浦闸启闭机更换 | 螺杆式启闭机：25吨，螺杆规格：8200*6500，电动机7.5kw，带控制箱及配套设施，含安拆费 参考品牌：余姚宏帅、浙江水电、浙江同生或其他同等档次品牌 | 2 | 套 | 元/套 |  |  |
| 外立面改造 | 西河闸启闭机房外立面改造 | 铝板及玻璃，含二次深化及一切措施费用，详见效果图，面积103.1m2 | 1 | 项 | 元/项 |  |  |
|  | 西河闸启闭机房外立面改造 | 外墙面涂料改造，含二次深化及一切措施费用，详见效果图，面积280.81m2 | 1 | 项 | 元/项 |  |  |
| 市三江河道保洁基地改造 |  | 具体详见清单 | 1 | 项 | 元/项 |  |  |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人所报投标单价不得高于单价最高限价，投标总价不得高于投标总价最高限价，否则均作无效标处理，最高限价详见第二章 “明细表”。

- 开标一览表中的投标报价与分项报价表中的投标报价金额保持一致。

- 合价=投标单价×数量，投标报价=合价之和。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

- 市三江河道保洁基地改造清单分项报价表

| 序号 | 项目主要特征 | 单位 | 数量 | 投标单价 (元) | 合价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方开挖 | m3 | 95.2 |  |  |
| 2 | 塘渣回填 | m3 | 173.46 |  |  |
| 3 | 松木桩护岸墙，梢径12长6m， | 根 | 344 |  |  |
| 4 | C25砼基础，采用商品砼厚300 | m3 | 19.66 |  |  |
| 5 | M7.5浆砌石挡墙 | m3 | 32 |  |  |
| 6 | C25砼压顶厚150 | m3 | 4.37 |  |  |
| 7 | C25砼地坪厚150 | m3 | 144.9 |  |  |
| 8 | 所有措施费 | 项 | 1 |  |  |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |

注：1、合价=数量×投标单价，投标报价=合价之和

2、市三江河道保洁基地改造清单分项报价表中的投标报价与分项报价表中的市三江河道保洁基地改造合价金额保持一致。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

格式四

商务条款偏离表

招标项目名称：

| 序号 | 内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在“说明”栏对偏离情况进行说明，若无偏离应在注明“无偏离”的字样。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

- 格式五-1

- 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于 其他未列明 行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于         行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、行业划分参照工信部联企业[2011]300号规定。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 格式五-2：

残疾人福利性单位声明函

1.本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位_____（填写：为符合或者不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

投标人如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

注：

1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

格式六

- 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |
| 营业执照（法人证书）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会统一代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本帐户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本帐户帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照或事业单位法人证书副本（全本）的复印件、基本账户开户许可证的复印件。上述所有执照、证书复印件均应加盖投标人单位章。

格式七-1

- 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系         <投标人名称>              的法定代表人。为你单位组织的招标编号为            的                              政府采购项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

签署日期：          年        月        日

说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

格式七-2

- 法定代表人授权书

：

（投标人全称）     法定代表人   （法定代表人姓名）  授权本单位     （授权代表任职部门）（授权代表姓名）      为本公司的合法授权代表，参加贵处组织的

（项目编号：             ）公开招标项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年  月   日签字生效，无转委权，特此声明。

投标人全称（加盖公章）

法定代表人（签字或盖章）

被授权人（签字）

日          期：

附：

授权代表姓名：                   性别：         年龄：           。

部门：            职务：           联系电话：

（※此处请粘贴被授权人身份证复印件※）

说明：授权代表参加本招标项目投标的，须提供授权代表身份证正反面复印件及投标人为授权代表所缴纳社保证明复印件，加盖公章

格式八

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

格式九

近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明

致：（采购人）

本单位承诺：我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

注：1、供应商注册成立不足三年的，应就供应商单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺。

- 格式十-1

服务承诺

致：                   （采购人名称）

若我方有幸中标，从事                        （招标编号、项目名称、标项号）的服务，我方承诺一旦中标：

1）所配置的人员应不低于所要求的以上全部人员总数量，即37（40）人。

2）项目负责人：拟投入本项目的项目负责人须是投标人现有的正式在职员工。

3）一旦中标，中标单位在收到中标通知书后30天内服务人员（除谢浪闸站、洋市中心闸站、下梁闸站服务人员外）全部配备完毕，并报采购人审核，否则中标无效；谢浪闸站、洋市中心闸站、下梁闸站服务人员在收到采购人进场通知后30天内全部配备完毕，未配备按人员缺勤处理。

......

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

格式十一

- 拟派项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 技术职称 |  |  |  | 学历 （专业） |  |
| 参加工作 时间 |  |  |  | 取得技术职称时间 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  | 建设规模 |  | 担任职务 | 在建或已完 | 发包人及 联系电话 |

注：后附项目负责人的相关证书复印件、社保证明复印件等。

投标人全称：              （公章）

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：

格式十二

人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职业证书 | 专业 | 拟担任何种 专业岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：后附评标细则要求提供的证明资料复印件。

投标人全称：              （公章）

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：

格式十三

拟投入本项目的主要机械设备表

项目名称：                        招标编号：            标段号：

| 序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 数量 | 使用年份 | 自有或租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表后附机械设备原始发票复印件或其它有效的证明材料。

投标人全称：              （公章）

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：

格式十四

类似业绩表

项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 金额 | 项目甲方联系人 /联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：本表后附评标细则要求提供的证明资料。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：