目    录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章  公开招标采购公告

项目概况

（江北区核心区河道水质日常维护提升项目）招标项目的潜在投标人应按招标文件要求获取招标文件，并于2022年8月10日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NSCG[2022]221

项目名称：江北区核心区河道水质日常维护提升项目

预算金额：人民币25000000元/年

最高限价：人民币24950786.49 元/年；其中标项一人民币10498656.07 元/年；标项二人民币1790359.30 元/年；标项三人民币1393445.92 元/年；标项四人民币2776571.50 元/年；标项五人民币2161451.82 元/年；标项六人民币1800019.36 元/年；标项七人民币2181996.60 元/年；标项八人民币1738285.92 元/年;标项九人民币610000元/年各单价限价详见第二章招标需求。

采购内容及需求：

标项一：湾头河道、星湖河道日常养护和水面保洁，养护水域面积共计219507㎡，具体详见第二章招标需求。

标项二：西大河、徐江岸河东段西段、韩葛河、楼下陈漕、外漕河河道日常养护，养护水域面积共计57647㎡，具体详见第二章招标需求。

标项三： 倪家堰、倪塞河、庄西河（甬江段）河道日常养护，养护水域面积共计35246㎡，具体详见第二章招标需求。

标项四：压赛河、大通河、邬隘河河道日常养护，养护水域面积共计80693㎡，具体详见第二章招标需求。

标项五：北郊河、畈里塘河河道日常养护，养护水域面积共计63866㎡，具体详见第二章招标需求。

标项六：宁大南河、双桥河、双桥南河河道日常养护，养护水域面积共计52953㎡，具体详见第二章招标需求。

标项七：宁大东河、夏家河河道日常养护，养护水域面积共计43098㎡，具体详见第二章招标需求。

标项八：老陈庄河、西卫河、黄龙河河道日常养护，养护水域面积共计51537㎡，具体详见第二章招标需求。

标项九：标项一至标项八所有河道提升工程的水质检测服务，具体详见第二章招标需求。

备注：（适用所有标项）1、标项划分：9个。投标人可就其中1个标项参加投标或同时参加几个标项的投标，但1个投标人仅能中标1个标项。2、各标项预算金额为单年度预算金额。各单项最高限价：详见招标文件第二章 招标需求。

服务期限：总期限合计三年，合同一年一签，采购单位根据中标人在上一年度合同履约情况、财政资金审批情况及河道养护的必要性决定是否续签、增减养护河道（段）。

本项目（否）接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件及报名

时间：2022年7月20日至2022年7月27日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取招标文件

方式：1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。投标人获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；2.潜在投标人登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的投标人可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；3.招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的投标人获取招标文件时间以投标人完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年8月10日9：00（北京时间）

投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn 在线提交；

（2）“电子备份投标文件”现场递交方式：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（宁波市江北区育才路 138号北投大厦南楼7楼）。

开标时间：2022年8月10日9：00

开标地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子投标，投标人应在线参加开标。（政采云（http://www.zcygov.cn/））

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项号的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

2.2参加投标的投标人应于投标前到“浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)”上进行投标人注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购投标人库”。 中标或成交投标人必须注册并登记加入“浙江省政府采购投标人库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》(浙财采监字〔2009〕28号)和浙江政府采购网“网上办事指南”的“投标人注册申请”。

2.3落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

2.4投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公告前对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格。）

3、关于在线投标与开标注意事项

3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

3.2标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书办理，具体请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅，因未注册入库投标人、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。（操作指南链接：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/c㎡eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=CA）。

3.3投标文件制作：

3.3.1 投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本项目采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件，“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。电子投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询。

3.3.2 为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标人投标无效，投标人可自行选择是否在投标截止时间前将在“政采云电子投标客户端”上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件（以U盘为载体，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用）密封，安排“甬行码”为绿色的相关人员（原则上不超过一名，须全程佩戴口罩）递交至宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。

3.3.3 采购代理机构将在投标文件规定的时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有投标人均应准时在线参加。开标时间后30分钟内，投标人可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

3.3.4 投标人成功上传电子投标文件，若无法读取或在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构方可调用以U盘介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（备份电子投标文件损坏、格式不符等致使异常情况处理失败的责任由投标人自行承担），并对“备份电子投标文件”进行解密；若出现投标人上传的电子投标文件和备份电子投标文件均无法读取的情况，则该投标人作无效投标处理。

3.3.5 本项目投标人的备份电子投标文件不予退还。

4、本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”、“宁波市政府采购网（www.nbzfcg.cn）”、“宁波市公共资源交易网江北区分网”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：宁波市江北区江河水利投资开发有限公司

地 址：宁波市江北区和平闸站118室（丽江西路向西到底）

传真：/

项目联系人（询问）： 陈老师

项目联系方式（询问）：0574-87386731

2.采购代理机构信息

名称：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂日湖中心1号楼15楼

传真：0574-87896118

项目联系人（询问）：胡剑波、徐凯淳、李娜

项目联系方式（询问）：0574－87384499

质疑联系人：胡剑波

质疑联系方式：0574－87384499

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  招标需求

一、项目商务要求表

| 标项 | 标项数9个；一个投标人最多只能中一个标项。 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 江北区核心区河道水质日常维护提升项目 |
| ▲服务期限 | 总期限合计三年，合同一年一签，采购单位根据中标人在上一年度合同履约情况、财政资金审批情况及河道养护的必要性决定是否续签、增减养护河道（段）。 |
| ▲建设工期及水质提升服务期（适用于标项一至标项八） | 1、建设工期： 河道施工工期为50天，中标通知书发放之日起50天内设备、管道、土建等工程实施完毕并验收合格。 2、水质养护期： 自工程验收合格之月的次月至第一年养护合同履约完毕。一年合同期满后若经采购单位考核合格且根据养护河道的必要性，合同可续签一年，最多可续签两次。若在合同履行期间出现因清淤整治等工程建设必须中止水质提升服务的，中标人应无条件中止养护，采购单位停止拨付养护经费，采购单位不承担设备拆装费用，工程建设完毕后设备重新安装完成后继续考核并按规定拨付水质提升服务费用，合同履行期限不作顺延。因其他政策性原因增减养护河道（段）或需要终止养护的，采购单位不予赔偿。 |
| ▲履约保证金 | 履约保证金：合同价的1%/标项。 履约保证金形式：电汇、网银、支票、保险保单、保函。 履约保证金收取：在合同签订后7个工作日内提交。 履约保证金退还：合同履行完毕后15个工作日内退还。 |
| ▲付款方式 | 付款方式（适用标项一至标项八） 1、第一年度： （1）建设期（合同价的40%）。合同签订后支付暂估年度合同价的40%至采购人的共管账户，待整个标项所有设备、管道、土建等工程实施完毕并交采购人整体验收合格，将共管账户中合同价的20%支付给中标人。共管账户剩余合同价的20%作为养护经费，每季度结合考核情况支付合同价的5%，和每季度养护经费一起支付给中标人。 （2）养护款（合同价的50%）。自工程验收合格之月的次月起为养护期，养护经费按月考核，按季度结算、结合考核情况核拨，季度养护经费以合同价的50%按照实际水质养护完成季度结算，自收到中标人送达的等额增值税发票后15个工作日内付款，结算方式为：（单条河道实际支付每月养护款=单条河道合同单价*单条河道面积*50%/12-该河道当月扣款） （3）年度考核款（合同价的10%）根据实际水质养护履行完毕后进行结算，结算方式为：合同价×10%，依考核评定情况至合同期满且达到既定水质目标，收到中标人送达的等额增值税发票后15个工作日内拨付，并退还履约保证金。 注：①标项一星湖和湾头河道水面保洁经费按月考核，按季度核拨。 ②投标人应按照采购人要求3天内建立预付款共管账户，确保资金及时准确使用。 - 第二/三年度：新年度合同签订后第一个月起养护经费按月考核按季结算、依考核情况核拨，养护经费累计总额为新合同总价的90%，年度考核款（新合同价的10%）依考核评定情况至合同期满且达到既定年度目标后15个工作日内拨付，并退还履约保证金。每笔费用均在收到中标人送达的等额增值税发票后支付，中标人迟延送达发票的，采购人不承担逾期付款违约责任。 付款方式（适用于标项九） 根据检测点位数每月按实结算，按季拨付；若承包单位在合同履行过程中出现严重质量问题或其他不可抗因素造成合同终止的，服务经费结算至合同终止当月为止。 |

二、技术需求（适用于标项一至标项八）

（一）实施范围

江北区核心区河道水质日常维护提升项目的养护范围为31条河道，共计约604547平方米水域。各标项河道明细概况等详见附表1，城区内河水质日常养护项目标项概况与技术策略详见附表2，各标项河道养护分标图附表3。

附表1 各标项河道明细概况

| 河道编号 | 河道名称 | 划分等级 | 河段长度 | 水域面积 | 年度限定性技术（1）设施投入与运行增支费用（元） | 年度水面保洁综合单价最高限价 | 年度水质维护综合单价最高限价 | 年度维护 | 三年费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (m) | (㎡) |  | （元/㎡） | （元/㎡） | 费用合计（元） | 合计（元） |
| 1-1 | 湾头河道1 | 一般河道A | 264 | 9947 | 162000 | 3.55 | 37.39 | 407230 | 1221691 |
| 1-2 | 湾头河道2 | 一般河道A | 300 | 7006 | 108000 | 3.55 | 32.5 | 252566 | 757699 |
| 1-3 | 湾头河道3 | 精品河道J | 263 | 5333 | 60000 | 3.55 | 45.19 | 259930 | 779791 |
| 1-4 | 湾头河道4 | 精品河道J | 398 | 10168 | 132000 | 3.55 | 43.77 | 481150 | 1443449 |
| 1-5 | 湾头河道5 | 精品河道J | 506 | 13420 | 228000 | 3.55 | 46.58 | 672745 | 2018234 |
| 1-6 | 湾头河道6 | 精品河道J | 850 | 23800 | 360000 | 3.55 | 47.98 | 1226414 | 3679242 |
| 1-7 | 湾头河道7 | 精品河道J | 400 | 8800 | 78000 | 3.55 | 44.66 | 424248 | 1272744 |
| 1-8 | 湾头河道8 | 精品河道J | 401 | 6033 | 30000 | 3.55 | 45.02 | 293023 | 879068 |
| 1-9 | 星湖 | 精品河道J | 2000 | 135000 | 972000 | 3.55 | 44.46 | 6481350 | 19444050 |
| 标项一合计 |  |  |  | 219507 | 2130000 |  |  | 10498656 | 31495968 |
| 2-1 | 西大河 | 一般河道A | 1806 | 37005 | 0 | / | 29.16 | 1079066 | 3237197 |
| 2-2 | 徐江岸河 西段 | 一般河道A | 640 | 3400 | 0 | / | 35.88 | 121992 | 365976 |
| 2-3 | 徐江岸河 东段 | 一般河道A | 591 | 5910 | 0 | / | 29.77 | 175941 | 527822 |
| 2-4 | 韩葛河 | 一般河道A | 300 | 3000 | 0 | / | 33.99 | 101970 | 305910 |
| 2-5 | 楼下陈漕 | 一般河道A | 425.9 | 4704 | 0 | / | 34.56 | 162570 | 487711 |
| 2-6 | 外漕 | 一般河道A | 400 | 3628 | 50000 | / | 41.02 | 148821 | 446462 |
| 标项二合计 |  |  |  | 57647 | 50000 |  | 31.06 | 1790359 | 5371078 |
| 3-1 | 倪家河 | 一般河道A | 900 | 13480 | 130000 | / | 38.77 | 522620 | 1567859 |
| 3-2 | 倪赛河 | 一般河道A | 1306 | 12766 | 130000 | / | 38.52 | 491746 | 1475239 |
| 3-3 | 庄西河（甬江段） | 一般河道A | 800 | 9000 | 90000 | / | 42.12 | 379080 | 1137240 |
| 标项三合计 |  |  |  | 35246 | 350000 |  | 39.53 | 1393446 | 4180338 |
| 4-1 | 压赛河 | 一般河道A | 2801 | 43835 | 130000 | / | 32.78 | 1436911 | 4310734 |
| 4-2 | 大通河 | 一般河道A | 1630 | 33900 | 130000 | / | 36.56 | 1239384 | 3718152 |
| 4-3 | 邬隘河 | 一般河道B | 369.65 | 2958 | 42000 | / | 33.9 | 100276 | 300829 |
| 标项四合计 |  |  |  | 80693 | 302000 |  | 34.41 | 2776572 | 8329715 |
| 5-1 | 北郊河 | 一般河道A | 1588.2 | 29326 | 130000 | / | 37.97 | 1113508 | 3340525 |
| 5-2 | 畈里塘河 | 一般河道B | 1510.9 | 34540 | 0 | / | 30.34 | 1047944 | 3143831 |
| 标项五合计 |  |  |  | 63866 | 130000 |  | 33.84 | 2161452 | 6484355 |
| 6-1 | 宁大南河 | 一般河道B | 2532.3 | 11366 | 30000 | / | 34.22 | 388945 | 1166834 |
| 6-2 | 双桥河 | 一般河道B | 1280 | 22561 | 108000 | / | 32.7 | 737745 | 2213234 |
| 6-3 | 双桥南河 | 一般河道B | 1844 | 19026 | 0 | / | 35.39 | 673330 | 2019990 |
| 标项六合计 |  |  |  | 52953 | 138000 |  | 33.99 | 1800019 | 5400058 |
| 7-1 | 宁大东河 | 一般河道B | 1782 | 29175 | 720000 | / | 56.56 | 1650138 | 4950414 |
| 7-2 | 夏家河 | 一般河道A | 1166 | 13923 | 180000 | / | 38.2 | 531859 | 1595576 |
| 标项七合计 |  |  |  | 43098 | 900000 |  | 50.63 | 2181997 | 6545990 |
| 8-1 | 老陈庄河 | 一般河道A | 1207 | 22330 | 0 | / | 35.9 | 801647 | 2404941 |
| 8-2 | 西卫河 | 一般河道A | 1400 | 21064 | 126000 | / | 31.74 | 668571 | 2005714 |
| 8-3 | 黄龙河 | 一般河道A | 657.9 | 8143 | 0 | / | 32.92 | 268068 | 804203 |
| 标项八合计 |  |  |  | 51537 | 126000 |  | 33.73 | 1738286 | 5214858 |
| 八个标项合计 |  |  |  | 604547 | 4126000 |  |  | 24340786 | 73022359 |

注：1、标项一工作内容包括河道日常水质维护和水面保洁内容，标项二至标项八工作内容只有河道日常水质维护。标项一的投标报价时须按河道日常水质维护和水面保洁分别报价，标项二至标项八的投标报价时只须对河道日常水质维护养护进行报价。

2、年度限定性技术（1）设施投入与运行增支费用和年度保洁费用包含在年度维护费用中，限定性技术①不管因任何原因未实施安装的，在年度维护费用中扣除该部分费用，扣除金额为年度限定性技术（1）设施投入与运行增支费用按中标下浮率等比例下浮。

附表2：城区内河水质日常养护项目标项概况与技术策略

| 河道编号 | 河道名称 | 划分等级 | 河段长度 (m) | 水域面积 (㎡) |  | 限定性技术① | 限定性技术② | 非限定性技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 湾头河道1 | 一般河道A | 264 | 9947 |  | 设置基于水下生态滤床的原位生态净化系统不少于3套，每套配置生态滤床有效容积不小于12立方米，每年单独计入设施增支费用7.2万元。设置水下超微纳米气泡发生设备不少于2套，配置功率不低于15kw，单独计入设施投入与运行增支费用9万元。 | 设置水下辅助推流设备，配置功率不低于4kw。 | 多级生物构建技术、底泥消毒与改良技术、复合微生物促生与修复系列技术、矿物质水质改善修复技术、。 |
| 1-2 | 湾头河道2 | 一般河道A | 300 | 7006 |  | 设置基于水下生态滤床的原位生态净化系统不少于2套，每套配置生态滤床有效容积不小于12立方米，每年单独计入设施增支费用4.8万元。设置水下超微纳米气泡发生设备不少于2套，配置功率不低于10kw，单独计入设施投入与运行增支费用6万元。 | 设置水下辅助推流设备，配置功率不低于3.5kw。 | 生态浮床-沉水植物原位定植技术、模块化底质沉水植物构建技术、多级生物构建技术、底泥消毒与改良技术、复合微生物促生与修复系列技术、矿物质水质改善修复技术、矿物质水质改善修复技术。 |
| 1-3 | 湾头河道3 | 精品河道J | 263 | 5333 |  | 设置水下超微纳米气泡发生设备不少于2套，配置功率不低于10kw，单独计入设施投入与运行增支费用6万元。 | 全段构建沉水植物，覆盖率不低于85%；设置推流设备，配置功率不低于2.5kw。 | 生态浮床-沉水植物原位定植技术、模块化底质沉水植物构建技术、多级生物构建技术、底泥消毒与改良技术、复合微生物促生与修复系列技术、矿物质水质改善修复技术。 |
| 1-4 | 湾头河道4 | 精品河道J | 398 | 10168 |  | 设置基于水下生态滤床的原位生态净化系统不少于3套，每套配置生态滤床有效容积不小于12立方米，每年单独计入设施增支费用7.2万元。设置水下超微纳米气泡发生设备不少于2套，配置功率不低于10kw，单独计入设施投入与运行增支费用6万元。 | 构建沉水植物，覆盖率不低于60%；设置水下推流设备，配置功率不低于5kw。 | 生态浮床-沉水植物原位定植技术、模块化底质沉水植物构建技术、多级生物构建技术、底泥消毒与改良技术、复合微生物促生与修复系列技术、雨水口处理净化技术。 |
| 1-5 | 湾头河道5 | 精品河道J | 506 | 13420 |  | 构建滨水植物或小型化湿地设置300平方米，单独计入设施投入与维护增支费用1.8万元。设置水下超微纳米气泡发生设备不少于2套，配置功率不低于15kw，单独计入设施投入与运行增支费用9万元。设置藻类检测与智能控制治理系统1套，每年单独计入设施投入与运行增支费用12万元。 | 全段构建沉水植物，覆盖率不低于85%；设置水下推流设备，配置功率不低于5kw。 | 生态浮床-沉水植物原位定植技术、模块化底质沉水植物构建技术、多级生物构建技术、底泥消毒与改良技术、复合微生物促生与修复系列技术、雨水口处理净化技术。 |
| 1-6 | 湾头河道6 | 精品河道J | 850 | 23800 |  | 构建滨水植物或小型化湿地设置1000平方米，单独计入设施投入与维护增支费用6万元。设置水下超微纳米气泡发生设备不少于4套，配置功率不低于30kw，单独计入设施投入与运行增支费用18万元。设置藻类检测与智能控制治理系统1套，每年单独计入设施投入与运行增支费用12万元。 | 全段构建沉水植物，覆盖率不低于85%；设置推流设备不少于1套，配置功率不低于5kw。 | 生态浮床-沉水植物原位定植技术、模块化底质沉水植物构建技术、多级生物构建技术、底泥消毒与改良技术、复合微生物促生与修复系列技术、雨水口生物处理净化技术。 |
| 1-7 | 湾头河道7 | 精品河道J | 400 | 8800 |  | 构建滨水植物或小型化湿地设置300平方米，单独计入设施投入与维护增支费用1.8万元。设置水下超微纳米气泡发生设备不少于2套，配置功率不低于10kw，单独计入设施投入与运行增支费用6万元。 | 全段构建沉水植物，覆盖率不低于85%。设置推流设备不少于1套，配置功率不低于3kw。 | 生态浮床-沉水植物原位定植技术、模块化底质沉水植物构建技术、多级生物构建技术、底泥消毒与改良技术、复合微生物促生与修复系列技术。 |
| 1-8 | 湾头河道8 | 精品河道J | 401 | 6033 |  | 设置水下超微纳米气泡发生设备不少于1套，配置功率不低于5kw，单独计入设施投入与运行增支费用3万元。 | 全段构建沉水植物，覆盖率不低于85%；设置推流设备，配置功率不低于3kw。 | 生态浮床-沉水植物原位定植技术、模块化底质沉水植物构建技术、多级生物构建技术、底泥消毒与改良技术、复合微生物促生与修复系列技术。 |
| 1-9 | 星湖 | 精品河道J | 2000 | 135000 |  | 构建滨水植物或小型化湿地1200平方米，每年单独计入设施投入与维护增支费用7.2万元。设置藻类检测与智能控制系统6套，每年单独计入设施投入与运行增支费用72万元。设置水下超微纳米气泡发生设备不少于6套，配置功率不低于30kw，单独计入设施投入与运行增支费用18万元。 | 全段构建沉水植物，覆盖率85%；设置推流设备，配置功率不低于10kw。 | 生态浮床-沉水植物原位定植技术、模块化底质沉水植物构建技术、多级生物构建技术、底泥消毒与改良技术、复合微生物促生与修复系列技术。 |
| 标段一合计 |  |  |  | 219507 |  |  |  |  |
| 备注：（1）本标段限定性技术①和限定性技术②为需要选择的技术类型和设施设备，其中限定性技术①涉及的设施与设备可以根据水质提升动态变化需要和岸边环境条件，在数量和规格不减少的情况下，在本标段内不同河道之间自主调配，调配内容需要在方案中列支清单进行说明。限定性技术①涉及的设备与设施单独计入每年增支的设备投入与运行费用，包含在总费用中但并非规定设施投入的全部费用；限定性技术①不管任何原因未实施安装的，则该部分费用按照中标下浮率等比例下浮后一次性扣除，针对所在河道的考核标准和方法不变；可以根据水质提升动态变化需要和岸边环境条件，调整在本标段内其它河道上设置安装，调配内容需要在方案中列支清单进行说明。（2）限定性技术②和非限定性技术涉及的费用已经包含在年度维护费用里，没有单独列支。限定性技术②如果在投标时中进行替代，需要进行替代技术方案详细说明；中标后中标方可以根据水质提升项目需要进行设施设备数量增加但不能减少，如果需要进行技术替代、设备与设施调整的，需要向甲方提出申请并经专家论证认可后方可调整技术方案。（3）本标段涉及的水下超微纳米气泡发生设备主体和外壳和喷头均采用不锈钢材质，星湖、湾头河道5、湾头河道6的每套微纳米设备喷头数不少于8个，设备进水最大流量不小于100吨/小时；其余湾头河道的的每套微纳米设备喷头数不少于4个，设备进水最大流量不小于75吨/小时。（4）本标段涉及的藻类检测与智能控制治理系统包括在线检测、预警和系统控藻功能。必须包括叶绿素、氨氮和总磷的在线光谱检测与远程预警功能，检测频率不小于10min一次；智能控制用于控制周围超微纳米气泡设备和控藻设备的高效运行；系统治理措施仅限于臭氧发生器、生物菌或者矿物质类生物无毒性技术与措施。（5）该标段推流增氧等设备及其它技术设施应符合宁波市、江北区等行业规范规定和要求。（6）该标段原位生态滤床滤料需用天然材料进行两级以上的粒径级配，材料无生物毒性，建议增加循环推流设施辅助运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河道编号 | 河道名称 | 划分等级 | 河段长度 (m) | 水域面积 (㎡) |  | 限定性技术① | 限定性技术② | 非限定性技术 |
| 2-1 | 西大河 | 一般河道A | 1806 |  | 37005 | —— | 设置推流曝气设备，配置功率不低于35kw，采用模块化（或浮床化）沉水植物构建技术，构建沉水植物覆盖率不低于35%。 | 生物接触氧化技术、多级生物构建技术、底泥消毒与改良技术、复合微生物促生与修复系列技术、生物群落调控技术、滨水植物景观营造技术。 |
| 2-2 | 徐江岸河 西段 | 一般河道A | 640 |  | 3400 | —— | 设置推流曝气设备，配置功率不低于3kw，采用模块化（或浮床化）沉水植物构建技术，构建沉水植物覆盖率不低于35%。 | 生物接触氧化技术、多级生物构建技术、底泥消毒与改良技术、复合微生物促生与修复系列技术、生物群落调控技术、滨水植物景观营造技术。 |
| 2-3 | 徐江岸河 东段 | 一般河道A | 591 |  | 5910 | —— | 设置推流曝气设备，配置功率不低于5kw，采用模块化（或浮床化）沉水植物构建技术，构建沉水植物覆盖率不低于35%。 | 生物接触氧化技术、多级生物构建技术、底泥消毒与改良技术、复合微生物促生与修复系列技术、生物群落调控技术、滨水植物景观营造技术。 |
| 2-4 | 韩葛河 | 一般河道A | 300 |  | 3000 | —— | 设置推流曝气设备，配置功率不低于3kw，采用模块化（或浮床化）沉水植物构建技术，构建沉水植物覆盖率不低于35%。 | 生物接触氧化技术、多级生物构建技术、底泥消毒与改良技术、复合微生物促生与修复系列技术、生物群落调控技术、滨水植物景观营造技术。 |
| 2-5 | 楼下陈漕 | 一般河道A | 425.9 |  | 4704 | —— | 设置推流曝气设备，配置功率不低于4kw，采用模块化（或浮床化）沉水植物构建技术，构建沉水植物覆盖率不低于35%。 | 生物接触氧化技术、多级生物构建技术、底泥消毒与改良技术、复合微生物促生与修复系列技术、生物群落调控技术、滨水植物景观营造技术。 |
| 2-6 | 外漕 | 一般河道A | 400 |  | 3628 | 设置旁路小型化污水处理设备1套，处理能力不低于300吨/日，单独计入设施投入与运行增支费用5.0万元。 | 设置推流曝气设备，配置功率不低于3kw。 | 生物接触氧化技术、模块化（或浮床化）沉水植物构建技术、多级生物构建技术、底泥消毒与改良技术、复合微生物促生与修复系列技术、生物群落调控技术、滨水植物景观营造技术。 |
| 标段二合计 |  |  |  |  | 78711 |  |  |  |
| 备注：（1）限定性技术②采用模块化（或浮床化）沉水植物构建技术，构建沉水植物覆盖率不低于35%，需要避开河道中心在两侧部分构建，以保证长期光照条件，并采用模块化底质或浮床化技术种植保障植物生长稳定性。限定性技术②如果在投标中替代其它种植技术或者采用其它水质提升技术，需要进行替代技术方案详细说明；中标后中标方可以根据水质提升项目需要进行设施设备数量增加但不能减少，如果需要进行技术替代、设备与设施调整的，需要向甲方提出申请并经专家论证认可后方可调整技术方案；（2）本标段限定性技术②为需要选择的技术类型和设施设备；限定性技术②和非限定性技术涉及的费用已经包含在年度维护费用里，没有单独列支；（3）该标段推流增氧等设备及其它技术设施应符合宁波市、江北区等行业规范规定和要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河道编号 | 河道名称 | 划分等级 | 河段长度 (m) | 水域面积 (㎡) |  | 限定性技术① | 限定性技术② | 非限定性技术 |
| 3-1 | 倪家河 | 一般河道A | 900 |  | 13480 | 设置水下超微纳米气泡发生设备不少于3套，配置功率不低于22kw，单独计入设施投入与运行增支费用13万元。 | 设置推流曝气设备，配置功率不低于15kw。生物接触氧化技术不低于300平方米。 | 生物接触氧化技术、模块化（或浮床化）沉水植物构建技术、多级生物构建技术、底泥消毒与改良技术、复合微生物促生与修复系列技术、生物群落调控技术、滨水小型化生态湿地技术、生物膜反应器技术、水动力造流技术。 |
| 3-2 | 倪赛河 | 一般河道A | 1306 |  | 12766 | 设置水下超微纳米气泡发生设备不少于3套，配置功率不低于22kw，单独计入设施投入与运行增支费用13万元。 | 设置推流曝气设备，配置功率不低于15kw。生物接触氧化技术，生态净化带敷设不低于300平方米。 | 模块化（或浮床化）沉水植物构建技术、生物接触氧化技术、多级生物构建技术、底泥消毒与改良技术、复合微生物促生与修复系列技术、生物群落调控技术、滨水植物景观营造技术。 |
| 3-3 | 庄西河（甬江段） | 一般河道A | 800 |  | 9000 | 设置水下超微纳米气泡发生设备不少于2套，配置功率不低于15kw，单独计入设施投入与运行增支费用9万元。 | 设置推流曝气设备，配置功率不低于10kw。 | 生物接触氧化技术、模块化（或浮床化）沉水植物构建技术、多级生物构建技术、底泥消毒与改良技术、复合微生物促生与修复系列技术、生物群落调控技术、滨水植物景观营造技术、水动力造流技术。 |
| 标段三合计 |  |  |  |  | 57312 |  |  |  |
| 备注：（1）本标段限定性技术①和限定性技术②为需要选择的技术类型和设施设备，其中限定性技术①涉及的设施与设备可以根据水质提升动态变化需要和岸边环境条件，在数量和规格不减少的情况下，在本标段内不同河道之间自主调配，调配内容需要在方案中列支清单进行说明。限定性技术①涉及的设备与设施单独计入每年增支的设备投入与运行费用，包含在总费用中但并非规定设施投入的全部费用；限定性技术①不管任何原因未实施安装的，则该部分费用按照中标下浮率等比例下浮后一次性扣除，针对所在河道的考核标准和方法不变；可以根据水质提升动态变化需要和岸边环境条件，调整在本标段内其它河道上设置安装，调配内容需要在方案中列支清单进行说明。（2）限定性技术②和非限定性技术涉及的费用已经包含在年度维护费用里，没有单独列支。限定性技术②如果在投标时中进行替代，需要进行替代技术方案详细说明；中标后中标方可以根据水质提升项目需要进行设施设备数量增加但不能减少，如果需要进行技术替代、设备与设施调整的，需要向甲方提出申请并经专家论证认可后方可调整技术方案。（3）限定性技术②和非限定性技术涉及的费用包含在基础养护费用里，限定性技术②如果在投标时中进行替代，需要进行替代技术方案详细说明；中标后中标方可以根据水质提升项目需要进行设施设备数量增加但不能减少，如果需要进行技术替代、设备与设施调整的，需要向甲方提出申请并经专家论证认可后方可调整技术方案；（4）该标段推流增氧等设备及其它技术设施应符合宁波市、江北区等行业规范规定和要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河道编号 | 河道名称 | 划分等级 | 河段长度 (m) | 水域面积 (㎡) |  | 限定性技术① | 限定性技术② | 非限定性技术 |
| 4-1 | 压赛河 | 一般河道A | 2801 |  | 43835 | 设置水下超微纳米气泡发生设备不少于3套，配置功率不低于22kw，单独计入设施投入与运行增支费用13万元。 | 设置推流曝气设备，配置功率不低于20kw。 | 生物接触氧化技术、多级生物构建技术、底泥消毒与改良技术、复合微生物促生与修复系列技术、生物群落调控技术、滨水植物景观营造技术。 |
| 4-2 | 大通河 | 一般河道A | 1630 |  | 33900 | 设置水下超微纳米气泡发生设备不少于3套，配置功率不低于22kw，单独计入设施投入与运行增支费用13万元。 | 设置推流曝气设备，配置功率不低于30kw。 | 生物接触氧化技术、多级生物构建技术、底泥消毒与改良技术、复合微生物促生与修复系列技术、生物群落调控技术、滨水植物景观营造技术、水动力造流技术。 |
| 4-3 | 邬隘河 | 一般河道B | 369.65 |  | 2958 | 设置小型化污水处理设备不少于1套（处理能力不低于200吨/日），单独计入设施投入与运行增支费用3.6万元。设置水动力造流系统1套（水动力引水能力不低于50t/h），单独计入设施投入与运行增支费用0.6万元。 | 设置推流曝气设备，配置功率不低于5kw。 | 生物接触氧化技术、多级生物构建技术、底泥消毒与改良技术、复合微生物促生与修复系列技术、生物群落调控技术、滨水植物景观营造技术、水动力造流技术。 |
| 标段四合计 |  |  |  |  | 80693 |  |  |  |
| 备注：（1）本标段限定性技术①和限定性技术②为需要选择的技术类型和设施设备，其中限定性技术①涉及的设施与设备可以根据水质提升动态变化需要和岸边环境条件，在数量和规格不减少的情况下，在本标段内不同河道之间自主调配，调配内容需要在方案中列支清单进行说明。限定性技术①涉及的设备与设施单独计入每年增支的设备投入与运行费用，包含在总费用中但并非规定设施投入的全部费用；（2）限定性技术①不管任何原因未实施安装的，则该部分费用按照中标下浮率等比例下浮后一次性扣除，针对所在河道的考核标准和方法不变；可以根据水质提升动态变化需要和岸边环境条件，调整在本标段内其它河道上设置安装，调配内容需要在方案中列支清单进行说明。（3）限定性技术②和非限定性技术涉及的费用已经包含在年度维护费用里，没有单独列支。限定性技术②如果在投标时中进行替代，需要进行替代技术方案详细说明；中标后中标方可以根据水质提升项目需要进行设施设备数量增加但不能减少，如果需要进行技术替代、设备与设施调整的，需要向甲方提出申请并经专家论证认可后方可调整技术方案；（4）本标段涉及的水下超微纳米气泡发生设备主体和外壳和喷头均采用不锈钢材质，建议选用5.5kw和7.5kw两种规格，每套设备喷头数不少于4个，设备进水流量不小于75吨/小时。（5）本标段涉及的小型化污水处理设备和一体化旁路生物脱氮除磷设备氨氮、总磷平均去除率不小于40%，要求在设备外安装流量计和取样口。（6）该标段推流增氧等设备及其它技术设施应符合宁波市、江北区等行业规范规定和要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河道编号 | 河道名称 | 划分等级 | 河段长度 (m) | 水域面积 (㎡) |  | 限定性技术① | 限定性技术② | 非限定性技术 |
| 5-1 | 北郊河 | 一般河道A | 1588.2 |  | 29326 | 设置水下超微纳米气泡发生设备不少于3套（配置总功率不低于22kw），单独计入设施投入与运行增支费用13万元。 | 设置推流曝气设备，配置功率不低于30kw。 | 生物接触氧化技术、多级生物构建技术、底泥消毒与改良技术、复合微生物促生与修复系列技术、生物群落调控技术、滨水植物景观营造技术。 |
| 5-2 | 畈里塘河 | 一般河道B | 1510.9 |  | 34540 | —— | 设置推流曝气设备，配置功率不低于30kw。 | 生物接触氧化技术、多级生物构建技术、底泥消毒与改良技术、复合微生物促生与修复系列技术、生物群落调控技术、滨水植物景观营造技术、水动力造流技术。 |
| 标段五合计 |  |  |  |  | 63866 |  |  |  |
| 备注：（1）本标段限定性技术①和限定性技术②为需要选择的技术类型和设施设备，其中限定性技术①涉及的设施与设备可以根据水质提升动态变化需要和岸边环境条件，在数量和规格不减少的情况下，在本标段内不同河道之间自主调配，调配内容需要在方案中列支清单进行说明。限定性技术①涉及的设备与设施单独计入每年增支的设备投入与运行费用，包含在总费用中但并非规定设施投入的全部费用；（2）限定性技术①不管任何原因未实施安装的，则该部分费用按照中标下浮率等比例下浮后一次性扣除，针对所在河道的考核标准和方法不变；可以根据水质提升动态变化需要和岸边环境条件，调整在本标段内其它河道上设置安装，调配内容需要在方案中列支清单进行说明。（3）限定性技术②和非限定性技术涉及的费用包含在基础养护费用里，限定性技术②如果在投标时中进行替代，需要进行替代技术方案详细说明；中标后中标方可以根据水质提升项目需要进行设施设备数量增加但不能减少，如果需要进行技术替代、设备与设施调整的，需要向甲方提出申请并经专家论证认可后方可调整技术方案；（4）本标段涉及的水下超微纳米气泡发生设备主体和外壳和喷头均采用不锈钢材质，选用7.5kw规格，每套设备喷头数不少于8个，设备进水流量不小于100吨/小时。（5）本标段涉及的小型化污水处理设备和一体化旁路生物脱氮除磷设备氨氮、总磷平均去除率不小于40%，要求在设备外安装流量计和取样口。（6）该标段推流增氧等设备及其它技术设施应符合宁波市、江北区等行业规范规定和要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河道编号 | 河道名称 | 划分等级 | 河段长度 (m) | 水域面积 (㎡) |  | 限定性技术① | 限定性技术② | 非限定性技术 |
| 6-1 | 宁大南河 | 一般河道B | 2532.3 |  | 11366 | 构建滨水植物与小型化湿地设置500平方米，单独计入设施投入与运行增支费用3万元。 | 设置推流曝气机等设备，设备配置功率不低于15kw。 | 生物接触氧化技术、多级生物构建技术、底泥消毒与改良技术、复合微生物促生与修复系列技术。 |
| 6-2 | 双桥河 | 一般河道B | 1280 |  | 22561 | 建立一体化旁路生物脱氮除磷设备1套，总处理量不小于600吨/日。单独计入设施投入与运行增支费用10.8万元。 | 设置推流曝气机等设备，设备配置功率不低于25kw。 | 生物接触氧化技术、多级生物构建技术、底泥消毒与改良技术、复合微生物促生与修复系列技术。 |
| 6-3 | 双桥南河 | 一般河道B | 1844 |  | 19026 |  | 设置推流曝气机等设备，设备配置功率不低于20kw。 | 生物接触氧化技术、多级生物构建技术、底泥消毒与改良技术、复合微生物促生与修复系列技术。 |
| 标段六合计 |  |  |  |  | 52953 |  |  |  |
| 备注：备注：（1）本标段限定性技术①和限定性技术②为需要选择的技术类型和设施设备，其中限定性技术①涉及的设施与设备可以根据水质提升动态变化需要和岸边环境条件，在数量和规格不减少的情况下，在本标段内不同河道之间自主调配，调配内容需要在方案中列支清单进行说明。限定性技术①涉及的设备与设施单独计入每年增支的设备投入与运行费用，包含在总费用中但并非规定设施投入的全部费用；（2）限定性技术①不管任何原因未实施安装的，则该部分费用按照中标下浮率等比例下浮后一次性扣除，针对所在河道的考核标准和方法不变；可以根据水质提升动态变化需要和岸边环境条件，调整在本标段内其它河道上设置安装，调配内容需要在方案中列支清单进行说明。（3）限定性技术②和非限定性技术涉及的费用已经包含在年度维护费用里，没有单独列支。限定性技术②如果在投标时中进行替代，需要进行替代技术方案详细说明；中标后中标方可以根据水质提升项目需要进行设施设备数量增加但不能减少，如果需要进行技术替代、设备与设施调整的，需要向甲方提出申请并经专家论证认可后方可调整技术方案；（4）本标段涉及的小型化污水处理设备氨氮、总磷平均去除率不小于40%，要求在设备外安装流量计和取样口。（5）该标段推流增氧等设备及其它技术设施应符合宁波市、江北区等行业规范规定和要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河道编号 | 河道名称 | 划分等级 | 河段长度 (m) | 水域面积 (㎡) |  | 限定性技术① | 限定性技术② | 非限定性技术 |
| 7-1 | 宁大东河 | 一般河道B | 1782 |  | 29175 | 建立旁路一体化生物复合滤池设备，日处理量不小于4000吨/日，单独计入设施投入与运行增支费用72万元。 | 设置推流增氧设备，设备配置功率不低于30kw。 | 生物接触氧化技术、多级生物构建技术、底泥消毒与改良技术、复合微生物促生与修复系列技术。 |
| 7-2 | 夏家河 | 一般河道A | 1166 |  | 13923 | 建立旁路一体化生物脱氮除磷设备1套，设备处理量不小于1000吨/日，（或者设置水下超微纳米气泡发生设备不少于4套，配置功率不低于30kw，单独计入设施投入与运行增支费用18万元 | 设置推流曝气设备，配置功率不低于10kw。 | 生物接触氧化技术、多级生物构建技术、底泥消毒与改良技术、复合微生物促生与修复系列技术、生物群落调控技术、滨水植物景观营造技术。 |
| 标段七合计 |  |  |  |  | 51505 |  |  |  |
| 备注：（1）本标段限定性技术①和限定性技术②为需要选择的技术类型和设施设备，其中限定性技术①涉及的设施与设备可以根据水质提升动态变化需要和岸边环境条件，在数量和规格不减少的情况下，在本标段内不同河道之间自主调配，调配内容需要在方案中列支清单进行说明。（2）限定性技术①涉及的设备与设施单独计入每年增支的设备投入与运行费用，包含在总费用中但并非规定设施投入的全部费用；（3）限定性技术①不管任何原因未实施安装的，则该部分费用按照中标下浮率等比例下浮后一次性扣除，针对所在河道的考核标准和方法不变；可以根据水质提升动态变化需要和岸边环境条件，调整在本标段内其它河道上设置安装，调配内容需要在方案中列支清单进行说明。（3）限定性技术②和非限定性技术涉及的费用已经包含在年度维护费用里，没有单独列支，限定性技术②如果在投标时中进行替代，需要进行替代技术方案详细说明；中标后中标方可以根据水质提升项目需要进行设施设备数量增加但不能减少，如果需要进行技术替代、设备与设施调整的，需要向甲方提出申请并经专家论证认可后方可调整技术方案；（4）本标段涉及的水下超微纳米气泡发生设备主体和外壳和喷头均采用不锈钢材质，要求选用7.5kw功率，每套设备喷头数不少于8个，设备进水流量不小于100吨/小时。（5）本标段涉及的小型化污水处理设备和一体化旁路生物脱氮除磷设备氨氮、总磷平均去除率不小于40%，要求在设备外安装流量计和取样口。（6）该标段推流增氧等设备及其它技术设施应符合宁波市、江北区等行业规范规定和要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-1 | 老陈庄河 | 一般河道A | 1207 |  | 22330 | —— | 设置推流曝气机等设备，设备配置功率不低于10kw。 | 生物接触氧化技术、多级生物构建技术、底泥消毒与改良技术、复合微生物促生与修复系列技术。 |
| 8-2 | 西卫河 | 一般河道A | 1400 |  | 21064 | 设置小型化污水处理设备不少于1套（处理能力不低于200吨/日），单独计入设施投入与运行增支费用3.6万元。设置水下超微纳米气泡发生设备不少于3套，配置功率不低于15kw，单独计入设施投入与运行增支费用9万元。 | 设置推流曝气设备，配置功率不低于20kw。 | 生物接触氧化技术、多级生物构建技术、底泥消毒与改良技术、复合微生物促生与修复系列技术、生物群落调控技术、滨水植物景观营造技术。 |
| 8-3 | 黄龙河 | 一般河道A | 657.9 |  | 8143 | —— | 设置推流曝气设备，配置功率不低于8kw。 | 生物接触氧化技术、多级生物构建技术、底泥消毒与改良技术、复合微生物促生与修复系列技术 |
| 标段八合计 |  |  |  |  | 51537 |  |  |  |
| 备注：（1）本标段限定性技术①和限定性技术②为需要选择的技术类型和设施设备，其中限定性技术①涉及的设施与设备可以根据水质提升动态变化需要和岸边环境条件，在数量和规格不减少的情况下，在本标段内不同河道之间自主调配，调配内容需要在方案中列支清单进行说明。限定性技术①涉及的设备与设施单独计入每年增支的设备投入与运行费用，包含在总费用中但并非规定设施投入的全部费用；限定性技术①不管任何原因未实施安装的，则该部分费用按照中标下浮率等比例下浮后一次性扣除，针对所在河道的考核标准和方法不变；可以根据水质提升动态变化需要和岸边环境条件，调整在本标段内其它河道上设置安装，调配内容需要在方案中列支清单进行说明。（2）限定性技术②和非限定性技术涉及的费用已经包含在年度维护费用里，没有单独列支。限定性技术②如果在投标时中进行替代，需要进行替代技术方案详细说明；中标后中标方可以根据水质提升项目需要进行设施设备数量增加但不能减少，如果需要进行技术替代、设备与设施调整的，需要向甲方提出申请并经专家论证认可后方可调整技术方案；（4）本标段涉及的水下超微纳米气泡发生设备主体和外壳和喷头均采用不锈钢材质，选用5.5kw和7.5kw两种功率，每套设备喷头数不少于4个，设备进水流量不小于75吨/小时。（5）本标段涉及的小型化污水处理设备和一体化旁路生物脱氮除磷设备氨氮、总磷平均去除率不小于40%，要求在设备外安装流量计和取样口。（6）该标段推流增氧等设备及其它技术设施应符合宁波市、江北区等行业规范规定和要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 注：1、水质提升所采用的技术应以生态方式为主，不得采用可能对河道造成二次污染和生态破坏的技术手段。

## 2、水质提升工作全过程包括设备设施安装施工阶段及运行维护阶段且期间均应确保河道的流动开放性，不得设置影响河道正常行洪排涝通航等功能的设施。

## 3、限定性技术路线为必须满足条件，但可以根据水质提升动态变化需要，允许在本标段内方案制定中在不同河道之间自主调配设备与设施，并进行明显备注；对于非限定性技术可以在保证水质提升效果的前提下灵活采用、优化技术路线。

## 4、增氧与推流设备、一体化净化设备等水质养护设施日均开启时间不少于10小时，具体开启时段以实际投标文件为准。

## 5、超微纳米气泡发生设备、增氧与推流设备运行噪声均不得超过30dB；旁路一体化设备运行噪声均不得超过45dB；其它水下技术设备运行噪声均不得超过30dB；水上及岸边设备运行噪声均不得超过45dB。

6、一体化净化设备出水口必须在设备房外留有检查口，并在检查口所在管道上安装电表及流量计等计量设备，第三方检测单位每月对一体化设备进出水污染物去除率进行考核，氨氮、总磷平均去除率应不低于40%。

## 附表3：各标项河道养护分标图

（二）项目要求及目标

- 2.1投标方案编制依据

- 按照国家标准及相关规定执行。

- 2.2项目要求

2.2.1根据国家和江北区有关环境保护法规的要求，对河道水质进行有效治理及维护提升，使之符合国家和招标文件要求的水质标准。

2.2.2中标人应根据不同河道的水质状况合理划分水质提升作业区域。

2.2.3水质提升工作全过程包括设备设施安装施工阶段及运行维护阶段且期间均应确保河道的流动开放性，不得设置影响河道正常行洪排涝通航等功能的设施。

2.2.4水质提升所采用的技术应以生态方式为主，不得采用可能对河道造成二次污染和生态破坏的技术手段。

2.2.5合同履行期间，中标人投入的设备设施类型、数量必须与中标人在投标文件中明确的拟投入设备设施类型、数量保持一致并要求在合同签订前向采购单位提供相关设备设施的租赁协议或发票，如有实际需要，在经得采购单位书面同意的前提下，可根据水质情况及中标人合理要求进行设备更换或增减，费用不予增补。

2.2.6水质提升工作开展过程中，常用设备每日开启时间不少于10小时，中标人须在其投标技术方案中明确各类设备的具体开启时段。

2.2.7中标人不得随意更换项目组成员，如确需调整的应报请采购单位书面确认。

2.2.8中标人应做好末端排污口的排污预处理，相关费用包含在投标总价中。

2.2.9景观要求：水面景观、沿岸景观，要求美观和谐，做到水岸一体化。

2.2.10必须配备离岸处理设备的标项，必须满足招标文件要求进行配置。

▲2.2.11中标人对于限定性技术路线必须完全响应，对于非限定性技术可以在保证水质提升效果的前提下灵活采用、优化技术路线。

合同履行期间，采购单位有权根据行业要求或河道养护需要作出调整技术路线要求，中标人须无条件响应。

▲2.2.12人员要求：投标人拟投入本项目的人员中须包含项目负责人、巡查考核人员、电工（兼修理工）和养护人员，其中每个标项至少各配1名电工和巡查考核人员，养护面积每50000平方米至少配备一艘电动船、2名养护工人（不足50000平方米按50000平方米配置）。项目负责人要求为投标人正式职工、具有环境类相关专业中级及以上职称。其他人员（除项目负责人外）如需中标后组建的，需在中标通知书发放后10天内组建完毕，否则采购单位有权取消中标人的中标资格。如投标人配备的人员中已为投标人正式职工，中标后未经采购单位同意不得随意更改，否则采购单位取消中标人的中标资格或单方解除合同并没收全部履约保证金。

- 2.3项目目标

分类目标：精品河道J类，一般河道A类、B类。（具体指标分类详见《江北区核心区河道水质日常维护提升项目考核办法》，详见招标文件附件1）

（三）项目相关要求

- 3.1针对本项目实施水质提升管理所需的一切劳动力、材料、设备和服务由投标人自行组织，由此产生的一切费用由投标人承担。设备安装过程中的场地租借、接电等事项均由投标人自行解决，采购单位原则上不提供任何协助。

- 3.2中标人必须为全体作业员工购买社保和人身意外保险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故或交通事故或造成第三人损害的，由中标人承担一切责任及损失，与采购单位无涉，采购单位因此承担责任后，有权向中标人全额追偿。

- 3.3中标人应按规定向采购单位提供水质提升管理计划及落实有关措施，制定日常的管理制度。中标人在对本项目的水质提升管理过程中，应做到：

- 3.3.1有严密的网络通讯体系，信息通畅；

- 3.3.2中标人应实行河道每日巡查制，每日不少于2次（上午、下午各一次）；

- 3.3.3中标人应确保水质养护设备正常运行、设备损坏停运应及时上报采购单位并维修；

- 3.3.4中标人按巡查和水质提升、水质检测内容记录台帐；并按时上报各类报表、台帐，以便采购单位进行监督考核。

- 3.3.5中标人在菌种等投放过程中必须提前通知采购单位并由采购单位签字确认，否则按照考核办法扣除相应的分数及经费。

- 3.4中标人须提升水质应急处置能力：全面加强河道水质检测，及时发现河道水质恶化问题。进一步优化水质应急处置预案，建立专业水质应急处置队伍，加强应急处置技术、物资储备。

- 3.5中标人应制定详细的应急管理制度，做好水质应急管理工作。

- 3.5.1在遇水质突发恶化情况下，需要及时响应并到现场进行处理；

- 3.5.2做好防汛防台应急工作，并服从采购单位的统一指挥；

- 3.5.3在采购单位的重大活动创建和检查期间，应主动做好各类创建活动期间的水质保障；

- 3.5.4自然灾害等发生前，养护单位应提前做好相应的防患措施，若因养护单位防患不力而造成的一切损失，由该养护单位自行承担。因自然灾害等原因造成水质发生变化且造成水质检测不合格的，采购单位可酌情考虑对其的处罚力度。

- 3.6组织实施方案

投标人须制定完整、可行、详细的组织实施方案，明确组织机构、人员配备、技术要求、质量标准、检查考核办法、安全措施、奖惩措施、应急预案等。

- 3.7中标人应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。因中标人侵权导致采购单位被第三方索赔或起诉的，由中标人承担全部损失赔偿责任，采购单位因此承担责任后有权向中标人全额追偿。

- 3.8若在合同履行期间出现因清淤整治等工程建设必须中止水质提升服务的，中标人应无条件中止养护，采购单位停止拨付养护经费，采购单位不承担设备拆装费用，设备再次安装完毕后继续考核并按规定拨付水质提升服务费用，合同履行期限不作顺延。因其他政策性原因增减养护河道（段）或需要终止养护的，采购单位不予赔偿。

- 3.9因其他单位认管认养、施工、河道占用等原因造成部分河段未养护的，当月养护费用需减去未养护面积后核算。

（四）项目考核

4.1水质提升工作由中标人根据投标方案全面展开。采购单位根据考核办法对养护河道的水质情况进行定期巡查、抽查。考核遵循分类别、以河道为单位的考核原则，及时测定水质指标，评估水质维护提升工作效果，按考核结果支付相关费用。

4.2具体考核办法详见《江北区核心区河道水质日常维护提升项目考核办法》，详见招标文件附件1，最终以合同签订时的考核办法为准。

（五）处罚制度

5.1同一条河道年度内累计四次月度考核不合格，或同一条河道连续三次月度考核不合格的单位，除执行正常违约责任外，甲方有权无条件提前解除合同，养护单位提交的全额履约保证金作为违约金不予退还，给采购单位造成额外损失的，养护单位还应承担全部赔偿责任，赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等费用。

5.2在合同履行期间，若发现养护单位存在偷电、私接电或类似违法行为造成不良影响的，视情节轻重采购单位有权给予扣款或单方解除合同，解除合同的将扣除全部履约保证金，给采购单位造成额外损失的，养护单位还应承担全部赔偿责任，赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等费用。

5.3养护单位拒不执行采购单位的养护任务要求，采购单位有权解除合同，并扣除全部履约保证金，给采购单位造成额外损失的，养护单位还应承担全部赔偿责任，赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等费用。

5.4河道部分水质提升养护设备无故停止运行2至3天的，按停运设备每处扣除月度维护费用3000元；停运4-5天的按停运设备每处扣除月度维护费用6000元：停运6天以上的扣除该条河道当月月度全部养护经费。

5.5精品河道和一般A类河道不定期进行生物毒性检测，生物毒性测试结果大于10%，视情节轻重，扣款扣款5000-20000元/次；由于养护单位投加药剂或养护不利导致的大面积死鱼现象，扣款5000-20000元/次。

5.6养护单位未能积极配合做好应急保障工作造成不良影响的，或养护河道被局级或以上部门发现问题并查明属实的，或被区级、地级市媒体曝光的，视情节严重性扣款。情节较轻的，扣款5000元/次；情节严重的，扣款10000元/次，被省级及以上媒体曝光的，视情节严重性扣款。情节较轻的，扣款10000元/次；情节严重的，扣款20000元/次；被检查、督查等情况点名批评的，情节较轻的，扣款5000元/次；情节严重的，扣款10000元/次。上述扣款从本合同月度养护经费中扣除。

5.7智慧城管及各类市民投诉，未及时处置，且确认有责的，单个问题扣款2000元。

5.8、生物脱氮除磷设备进出水去除率应达到40%，对于同一台设备年度内累计三次不达标的单位，责令其整改，并扣除当月月度维护费用10000元；年度内累计四次不合格的单位，当月起每月扣除月度维护费用20000元。

5.9、生物复合滤池设备进出水去除率应达到40%，对于同一台设备年度内累计三次不达标的单位，责令其整改，并扣除当月月度维护费用10000元；年度内累计四次不合格的单位，当月起每月扣除月度维护费用20000元。

5.10、原位（旁路）生态净化系统的出水应同时满足浊度＜10NTU，叶绿素（a）＜12mg/m3，对于同一台设备年度内累计三次不达标的单位，责令其整改，并扣除当月月度维护费用10000元；年度内累计四次不合格的单位，当月起每月扣除月度维护费用20000元。

5.11由于中标人原因导致合同解除的，中标人所有设备无偿交由采购人。

（六）其他说明

6.1所有河道主要因外部因素（外部引水、清水环通）改善而达到养护标准的河道，采购单位可视实际情况取消所涉及河道的养护或者调整养护目标及经费。

6.2在合同履行期间，接电、用电等事项由中标人自行解决，所有电费已含在投标报价，投标人综合考虑此部分费用。

（七）标项一湾头和星湖河道水面保洁需求

- 7.1服务要求

- 7.1.1质量要求

- 全部保洁水域达到水面保洁相应标准。

- 大型活动、节庆假日、防台防汛抗旱期间、浮萍水草旺发及秋冬落叶应有具体的应急保障措施。

- 河道保洁标准详见附件《宁波市城区内河水面保洁管理技术标准》、《江北区城区内河区管河道水面保洁考核细则》（详见招标文件附件2）。

- 7.1.2水面保洁养护人员及设备配备

- （1）必须配备必要的设备设施，其中水生植物养护必须配备相应的水上作业船只。

- （2）必须配备一定比例的具有保洁人员。

- 7.2码头、中转场地及水面保洁管理用房要求

- 投标人若无垃圾上岸及保洁船停靠码头，则采购人可提供码头，中标人可用于日常作业，但码头的养护费用等一切费用（包括维护、水电费用）由投标人负责支付，在承包期到期时确保可正常运行后移交。中转场地及管理用房由投标人自行解决。

- 7.3垃圾处理措施

- 垃圾必须按照相关规定要求进行合理化处置。

- 提供每日垃圾必须当天清运处理的措施及方式。

- 垃圾清运处理的上路车辆必须符合现行全市统一要求的车型。

- 7.4经费支付

- 1、经费根据考核细则，每扣1分扣罚500元。按月考核，按季度核拨。考核结果引起的经费扣罚直接在当月养护经费中扣除。

- 2、若当月考核分数达到90分及以上的，拨付当月考核经费（已扣除扣罚经费）的100%；若当月考核分数达到85（含）—90分，拨付当月考核经费（已扣除扣罚经费）的90%；若当月考核分数达到80（含）—85分，拨付当月考核经费（已扣除扣罚经费）的80%；若当月考核分数低于80分（不含）的，拨付当月考核经费（已扣除扣罚经费）的50%；若当月考核分数低于60分的，甲方有权解除合同。

- 7.5考核检查

- 1、根据考核细则，每扣1分处罚500元；

- 2、因质量、安全文明施工问题发生安全事故或群众投诉的，每发生1次，处罚500元并扣2.5分；情节严重的处罚1000元并扣5分；

- 3、乙方对甲方安排的应急处理或其它应急处理任务不响应或响应不及时导致甲方应急处理不力而造成不良影响的、应急处理时限超期的或被媒体报道曝光的，情况属实且为乙方责任的，第一次扣除1000元并扣5分；第二次及以后发生的，每次扣除2000元/次并扣10分/次；

- 4、甲方要求响应不积极或不响应、未能在规定时间能完成服务、以不合理的理由推脱、质量不合格、乙方虚报工程量等情况的，每发生1次，处罚1000元并扣5分。

- 5、若遇河道清淤等正常河道建设项目需要暂停本服务工作的，乙方须无条件服从。暂停月份内相应水面保洁服务不计入考核，甲方也不支付服务经费。至河道建设项目竣工验收通过并移交给甲方后继续由乙方进行实施。

- 备注：考核细则为甲方暂定，实际实施过程中，以甲方最终确定的考核细则为准。

三、技术需求（适用于标项九）

（一）检测河道：对标项一至标项八所有河道进行水质检测服务。检测标准按照国家标准、地方相关规定及本项目招标文要求的执行。

（二）检测要求：为全面了解宁波市江北区养护河道水质实际，把握水质变化趋势，拟对本项目标项一至标项八所有河道进行常规检测与评价，项目的实施可为政府部门提供决策依据和理论依据。

（三）检测内容

1、取样区域

河道检测点位估算86个（根据各河道长度情况，设置检测点位），每月检测两次，另外每年机动检测点位暂定450次（含应急及采购人增派的点位），实际点位及频次按工作中实际情况而定。检测次数共计86*2*12+450=2514次。

2、检测项目

常规检测项目一览表

| 检测 项目 | 检测因子 |  | 检测点位（个） | 频次 （次/月） | 机动检测点位（次） | 时间（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 表 水 | 1 | 高锰酸盐指数（CODMn） | 86 | 2 | 450 | 12 |
|  | 2 | 总磷（以P计） | 86 | 2 | 450 | 12 |
|  | 3 | 氨氮（NH3-N） | 86 | 2 | 450 | 12 |
|  | 4 | 溶解氧 | 86 | 2 | 450 | 12 |
|  | 5 | 透明度 | 86 | 2 | 450 | 12 |
|  | 6 | 叶绿素 | 86 | 2 | 450 | 12 |

注：若在实际操作中检测项目未在以上范围内的或者某一检测项目点位数量发生增减的，由采购人与中标人双方协商决定相关费用，按实结算，费用协商依据参照本招标文件规定的报价方式执行。

（四）成果提交要求

1、成果提交内容：水质检测月报（电子版与纸质版）、水质检测与评价季报、水质检测与评价年报。如因项目实际需要需变更的，以合同签订时为准。

2、成果提交形式与时间：

2.1月报（电子版和纸质版各一份），电子版于每月5日前上报。纸质版每月10日之前提交5份；

2.2水质检测与评价季报（纸质版）每个检测与评价周期为三个月，每个季度之后25日内提交5份；

2.3水质检测与评价年报：以一个水质维护年度为周期每个年度之后40日之内提交5份。

3、成果编制原则：

（1）按照水质检测方案，每月出具常规指标《水质检测月报》，主要包括月检测数据和简要的水质分析。

（2）以三个月为周期，出具《水质检测季报》，其中包括3个月内的水质基本情况、数据、趋势图、污染源简要分析。随时掌握水体变化趋势，做好富营养化的提前预警工作。

（3）《年度评价报告》是将一年内河道的全部信息、检测报告、数据、趋势图，污染地图、河道环境恢复地图全面展示在评价报告中，年底将《年度评价报告》全部提交宁波市江北区内河处。

（五）项目其他要求

1、合同履行期间，投标人承诺的报价不因市场因素和政策因素的变动而调整，但如发生水质检测工作量增加或减少，以签证认可的联系单为准，产生的费用计入发生期间所对应的月份中。

2、完成本项目所需的一切劳动力、材料、设备和服务均由投标人自行组织，由此产生的一切费用由投标人承担。

3、投标人需无偿提供两次以下（含两次）的应急性检测服务。

4、中标人应正确有效提供相关水质检测数据，不得出现对检测数据弄虚作假的行为。采购人有权要求任一检测单位对对方的检测内容进行同样的抽样检测，如有任何一方造假，或因数据错误造成影响的，第一次发现数据造假扣除50000元；第二次发现数据造假扣除100000元；第三次发现数据造假，采购人有权解除合同并承担由此造成的一切法律、经济责任，并取消下一轮合同。

5、投标人必须为全体作业员工购买社保或人身意外保险，必须重视安全生产工作，确保全年不出生产责任事故。如发生安全生产责任事故或交通事故，由投标人承担一切责任及损失。

6、为更好地服务采购人，在日常工作中，须拟派遣1人并配置工作用车1辆，专职从事本项目及采购人交付的工作内容。

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：江北区核心区河道水质日常维护提升项目 |
| 2 | 服务期限：总期限合计三年，合同一年一签，采购单位根据中标人在上一年度合同履约情况、财政资金审批情况及河道养护的必要性决定是否续签、增减养护河道（段）。 |
| 3 | 1、报价方式：本项目应以含税人民币报价。 ▲2、最高限价：人民币24950786.49 元/年；其中标项一人民币10498656.07 元/年；标项二人民币1790359.30 元/年；标项三人民币1393445.92 元/年；标项四人民币2776571.50 元/年；标项五人民币2161451.82 元/年；标项六人民币1800019.36 元/年；标项七人民币2181996.60 元/年；标项八人民币1738285.92 元/年;标项九人民币610000元/年，各单价最高限价详见第二章 招标需求 附表1各标项河道明细概况。 注：投标报价超过各标项对应单价最高限价或年度投标价最高限价的均作无效标处理。 4、服务期限内，中标人承诺的中标价不因市场因素和政策因素变动而调整。但如增减养护河道（段）或发生所养护的工作量增加或减少，以采购单位签证认可的联系单为准，产生的费用计入发生期间所对应的月份中；因不可抗力等原因造成合同无法继续履行的，由采购单位与养护单位协商解决后续问题。 本项目标项一至标项八投标报价包含但不局限于以下内容：（1）建设投资费用：根据技术路线投入的各类设备、装置、材料及附属设施等的折旧成本及安装调试费用（所有设备、装置、设施等（除水生植物）所有权都归中标人所有）。（2）日常养护费用：各级管理养护人员的工资、社会保险、奖金、福利费用等；运行电费，燃料费用，截污费用，各类设备设施维护保养费用等。（3）水质自行检测费用、水质应急处置费用、防汛防台等环境保障费用。（4）企业管理费用，利润、税金以及其他与水质维护相关的各项费用。 其中水生植物等固定设施所有权归采购单位所有，合同到期后原养护公司不得擅自处理。 5、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 6、合同履行期间，中标人的投标报价原则上不因市场因素和政策因素的变动而调整。 |
| 4 | 投标保证金：无 |
| 5 | 现场踏勘：本项目不统一组织现场勘察，投标人可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，投标人自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 6 | 演示时间及地点：无。 |
| 7 | 投标文件组成与份数： ▲（1）投标人在投标截止时间前于“政采云”上传电子投标文件（含商务技术文件、报价文件、资格证明文件）。 （2）投标人可准备以U盘等介质存储的数据电文形式提供的备份电子投标文件（含商务技术文件、报价文件、资格证明文件）1份。 注：中标人合同签订前提供纸质投标文件（含商务技术文件、报价文件、资格证明文件）4套给采购人。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：详见招标公告 |
| 9 | 开标时间及地点：详见招标公告 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准。 |
| 11 | 评标结果公告：评标结果公告于“浙江政府采购网”、“宁波公共资源交易中心江北区分网”。 |
| 12 | 付款方式：详见第二章招标需求“一、项目商务要求表”。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 履约保证金：详见第二章招标需求“一、项目商务要求表” |
| 15 | 采购资金来源：自筹 |
| 16 | 投标文件有效期：投标截止日起90天。 |
| 17 | 招标代理机构按照宁波市中介超市网就本项目竞报价格（根据各标项的中标价及计价格[2002]1980号收费标准的60%）分别向各标项中标人收取招标代理服务费。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

- 一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的本项目招标文件要求的一切服务内容。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

1、投标文件的签署人应当为投标人的法定代表人或其授权的代表。投标文件的签署人为投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供法定代表人身份证正反面复印件；投标文件的签署人非投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供投标人的法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权代表的身份证正反面复印件。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不允许分包。

（八）特别说明：

▲1、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；

（九）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2、供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

4、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

5、供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6、文件具体要求详见中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1、招标公告

2、招标需求

3、投标人须知

4、评标办法及标准

5、合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

重要提示：投标文件的形式和效力

1.投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件分为以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。

2.电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。

3.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

4.投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。电子投标文件未能按时解密，投标人提供了电子备份投标文件以电子备份投标文件作为评标依据。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

（一）投标文件的组成

每标项投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

1、资格文件（适用于标项一至标项八）：

▲（1）关于资格的承诺函（格式见第六章 投标文件格式）

（2）法人或者其他组织的营业执照（副本复印件，经年检合格），或自然人的身份证明（身份证复印件，有效期内）

（3）投标人基本情况表（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）法定代表人资格证明书（格式见第六章 投标文件格式）；

- （5）法定代表人授权书及投标人为其缴纳的社保证明复印件（格式见第六章 投标文件格式）

2、商务技术文件（适用于标项一至标项八）：

（1）招标需求偏离表；（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）技术方案，包括项目理解程度、水质提升技术路线方案、施工组织设计方案、设施设备情况、河道平面布置图、重点难点分析；（格式自拟）

（3）运行管理方案，包括日常巡查方案、水质自行检测方案、应急响应方案；（格式自拟）

（4）合理化建议；（格式自拟）

（5）服务便捷性；（格式自拟）

（6）拟投入本标项设施设备、材料配置清单（格式见第六章 投标文件格式）；

（7）人员配置方案，包括人员配置方案（格式自拟）、拟派本项目人员一览表（格式见第六章 投标文件格式）；；

（8）服务承诺书（格式见第六章 投标文件格式）；

（9）类似项目业绩表（格式见第六章 投标文件格式）；

（10）企业资质证书（如有）；

（11）企业管理体系认证证书（如有）；

（12）第三章“评标办法及标准”中“商务和技术分”要求提供的资料。

（13）投标人认为有必要提供的其他文件。

2、商务技术文件（适用于标项九）：

（1）招标需求偏离表；（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）对本项目的理解程度；（格式自拟）

（3）针对不同河道的具体水质检测实施方案；（格式自拟）

（4）检测设备、材料配置情况，拟投入的监测设备、材料情况一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）服务响应及便捷性；（格式自拟）

（6）实验室内部管理制度及应急措施；（格式自拟）

（7）质量保证措施；（格式自拟）

（8）人员配置方案，包括人员配置方案（格式自拟）、拟派本项目人员一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

（9）服务承诺书（格式见第六章 投标文件格式）；

（10）类似项目业绩表（格式见第六章 投标文件格式）；

（11）水质检测报告（如有）；

（12）企业管理体系认证证书（如有）；

（13）第三章“评标办法及标准”中“商务和技术分”要求提供的资料。

（14）投标人认为有必要提供的其他文件。

3、报价文件（适用于标项一至标项八）：

（1）投标函（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）开标一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）投标分项报价表（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）中小企业声明函（如为）（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如为）（格式见第六章 投标文件格式）；

注：▲1.资格文件及商务技术文件中不能出现报价。

2.投标人制作投标文件，投标文件的组成：投标文件至少包含以下部分，提供格式的按照格式填写，未提供格式的由投标人自拟。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价详见招标文第三章《投标人须知》前附表。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- ▲1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

（五）投标保证金：本项目无投标保证金。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.电子投标文件部分：投标人应根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位；电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用CA签章，签字部分可用CA锁法人章（如有），未申请法人章的将签名部分签好后以扫描件形式上传至投标文件（具体操作请咨询政采云 400-881-7190）。

注：①投标文件中由委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。②联合体投标的，投标文件除联合体协议书及采购文件要求须联合体双方盖章外，其余采购文件要求投标人盖章处只需联合体的牵头人盖章。

3.电子备份投标文件部分：电子投标文件的备份文件，以U盘或光盘形式存储，并单独密封递交。电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.电子投标文件：投标人应根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.电子备份投标文件：单独包封，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子备份投标文件）、投标项目名称、项目编号及“投标文件于投标截止时间前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

3.未按规定密封或标记的投标文件，采购人有权拒绝接受其投标。

4.如果投标人未按上述要求密封或标记而造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

5.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、投标文件，将被拒收。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

评审时如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未按照招标文件的要求签署或盖章的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的或资格证明文件内容不全的；

- 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

- 带“▲”的款项不能满足招标文件要求的；

- 投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 经评标委员会评审技术方案不可行的；

- 评委会一致认为报价明显不合理的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价的或单价超过招标文件中规定的单价最高限价的；

- 投标有效期不满足招标文件要求的；

- 投标文件无法定签名，或授权代表未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

- 投标文件提供资料不齐全或者内容虚假的；

- 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的。

- 法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形。

评审时如发现下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标。

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。疫情期间所有投标人在投标截止时间前可安排“甬行码”为绿色的相关人员（原则上不超过一名，须全程佩戴口罩）将电子备份投标文件送至投标地点。

（二）电子招投标开标及评审程序：（先对标项一进行评审，宣布标项一评审结果后再对标项二进行评审，以此类推。）

- 1、投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内；投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，则以电子备份投标文件作为评审依据（若电子备份投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以电子备份投标文件作为评审依据）。无论是否启用电子备份投标文件，电子备份投标文件均不退还投标人。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件或所提供的电子备份投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

- 2、在政采云平台开启已解密投标人的资格文件和商务技术文件；

- 3、采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

- 4、评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

- 4、在政采云平台上公开资格和商务技术评审结果；

- 5、在政采云平台上公开报价开标情况；

- 6、评标委员会对报价情况进行评审；

- 7、在政采云平台上公布评审结果。

注：（1）开标过程需投标人确认的事宜，通过微信或电子邮箱发送邮件等方式进行，请投标人在开标期间做好相应的准备。（2）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。（3）政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（三）特别说明

1.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购组织机构开启所有投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

a.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

b.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

c.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

d.病毒发作导致不能进行正常操作的；

e.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由专家≥4人，采购人代表≤1组成，负责本项目的评标工作。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。对投标人单位负责人是否为同一人或者是否存在直接控股、管理关系的，采购代理机构将使用天眼查、企查查等相关工具进行查询核实，如存在不符合采购文件要求的情形的，将否决其投标。

评标委员会负责对采购代理机构提交的关联性审查进行复核。

2.符合性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

对明显畸高、畸低的评分，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

（3）各投标方的技术商务得分为所有评委有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可通过“政采云”平台在线询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当通过“政采云”平台在线答复形式，在澄清截止时间前上传澄清文件，并对澄清文件进行签章。

如电子评标无法正常进行，则评标委员会可通过书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

1、采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3、采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

4、采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

5、采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

6、中标公告期限为1个工作日。

8、在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书.。

9、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

10、若中标人被投诉有效以及其他原因导致中标无效，或者拒不签订合同的，采购人将在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名其次的中标候选人为本项目的中标人或重新招标。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行鉴证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。并保证按照投标承诺及时签订合同并履约，若违背承诺，接受在政府采购指定媒体上公告曝光处理并按约定承但违约责任。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 八、特别说明

政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

- 本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

- 参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业的服务。

- 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

- 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予20％的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。

- 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，投标人应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行采购人管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

- 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 第四章  评标办法及评分标准

（综合评分法）

本办法参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购招标采购方式暂行实施规程》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

综合评分法，采用百分制，总分100分。

本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2020]46号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）

本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对符合小微企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标过程

1. 初步审查

初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照：评分标准。评委打分采用记名方式进行独立打分，汇总所有评委会成员评分取算术平均值（小数点后保留二位数）为该供应商的技术商务得分。报价文件经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。最终汇总技术商务得分和报价得分为综合得分。

注：评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

4.推荐中标候选人原则

评标委员会根据各标项供应商的综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

本项目按照标项号的前后顺序（即从标项一起评）进行评审，各投标人仅能按标项号的前后顺序中标一个标项，若某投标人已在排序靠前的标项号中标，能参与后序标项号的评审（即标项一的第一中标候选人可进入标项二的评审），但不得再被推荐为第一中标候选人，以此类推。

5.中标结果

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标人或重新招标。

评分细则

（适用于标项一至标项八）

| 商务 技术 80分 | - 管理体系认证（1.5分） - 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每个得0.5分，满分1.5分。（投标文件中提供有效的证书复印件加盖公章） |  |
| --- | --- | --- |
|  | - 服务便捷性（3分） - 根据投标人对本项目设置的服务机构的便捷性、响应速度及服务机构人员经验等情况进行综合评议，满分3分。（投标文件中须提供服务场所的证明资料、服务机构人员近开标日三个月的社保证明；复印件加盖公章。） |  |
|  | - 业绩（2分） - 2019年1月1日以来，投标人具有河道水质养护提升业绩的每个得1分，满分2分。（投标文件中须提供合同以及该业主年度评价证明复印件，评价证明材料中须由业主单位盖章；时间认定以合同签订时间为准；若合同中未能反映项目内容的，则须提供业主证明材料，否则不得分） |  |
|  | - 技术方案（46.5分） | 4.1项目理解程度（8分） 4.1.1根据投标人对本项目涉及到的所有河道现场实际情况的了解和调研（如点源污染，面源污染，周边环境等）进行综合评议，满分4分； 4.1.2对本项目水质提升服务的现状分析合理性进行综合评议，满分4分。 |
|  |  | 4.2水质提升技术路线方案（10分） 根据投标人提供的针对不同河道的水质现状所采用的技术路线进行综合评议，满分5分； 根据投标人提供的针对不同河道的养护工艺进行综合评议，满分5分。 |
|  |  | 4.3施工组织设计方案（7.5分） 根据投标人提供的包含以下内容的施工组织设计方案进行综合评议。 4.3.1施工组织设计方案，满分3.5分； 4.3.2施工进度安排、文明和安全施工的质量保证措施，满分2分； 4.3.3施工过程对河流开放性及当前水质提升管理工作的影响性分析、验收方案，满分2分。 |
|  |  | 4.4设施设备情况（8分） 根据投标人拟投入本项目的设施设备及材料的技术参数、功能实现进行综合评审，满分4分； 根据投标人拟投入本项目设施设备及材料的品牌选用、配置进行综合评议，满分4分。 |
|  |  | 4.5河道平面布置图（6分） 布置图要求包括但不限于如下内容：投入水质提升的各项设备、材料的平面位置（并注明陆上、水面或水下布置）、间距、单体面积等，如涉及水下设备安装，需绘制设备在河道内的垂直断面布置图，评委根据投标人提供的图纸进行综合评议，满分6分。 |
|  |  | 4.6重点难点分析（7分） 4.6.1由评委根据投标人对项目范围内水质提升服务的现状情况、存在的问题和难点、要点等问题调查分析进行综合评议，满分4分。 4.6.2针对性的提出克服难点和要点技术措施等内容进行综合评议，满分3分。 |
|  | - 运行管理方案（15分） | 5.1日常巡查方案（5分） 根据投标人提供的水质提升作业期间的日常巡查方案进行综合评议，满分5分。 |
|  |  | 5.2水质自行检测方案（5分） 根据投标人提供的水质自行检测方案进行综合评议，满分5分。 |
|  |  | 5.3应急响应方案（5分） 根据投标人提供的针对水质恶化突发性事件、高温季节、防汛、渡汛的安全保证措施、重大活动创建和检查期间的应急响应管理方案和制度进行综合评议，满分5分。 |
|  | - 人员配备 - （9分） | 6.1人员综合实力（6分） 根据投标人拟投入本项目的项目负责人同类项目经验、专业素质、技术能力及投标人为完成本项目的各项资源调动能力等进行综合评议，满分6分。 投标文件中提供项目负责人的同类项目经验证明、职称证书及投标人为上述人员缴纳的开标前近三个社保证明复印件加盖公章。 |
|  |  | 6.2人员管理方案（3分） 根据投标人提供的针对本项目的人员管理方案、人员层级管理以及组织架构、考核方案、人员管理规范等进行综合评议，满分3分。 |
|  | - 合理化建议（2分） - 根据投标人针对本项目提出的合理化建议进行综合评议，满分2分。 |  |
|  | - 企业资质（1分） - 投标人具有住建部颁发的环保工程专业承包资质得1分。 （投标文件中须提供企业资质证书复印件加盖公章） |  |
| 价格 20分 | 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值20%（如有） 基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格，基准价得满分。 投标报价为评标基准价的得满分20分，其他投标报价得分计算公式如下：投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×20%×100。 投标报价得分以四舍五入保留小数点后二位。 |  |

附表2

评分细则

（适用于标项九）

| 分值 评分细则 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 技术 80分 | - 业绩 - 2019年1月1日以来供应商承担过的水质检测项目，每个得1分，满分2分。（投标文件中须提供合同复印件加盖公章；时间认定以合同签订时间为准；若合同中未能反映项目内容的，则须提供业主证明材料，否则不得分） |  | 2 |
|  | - 管理体系认证 - 投标人具有有效质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的每个得0.5分，满分得1.5分。（投标文件中提供有效的证书复印件加盖公章）。 |  | 1.5 |
|  | - 水质检测报告 - 2019年1月1日以来供应商承担过的河道水质检测项目对应的水质检测报告的完整性、合理性、科学性等进行综合评分，满分4分。 - （投标文件中须提供检测报告复印件加盖公章，时间以报告时间为准）。 |  | 4 |
|  | - 对本项目的理解程度 - 4.1评委根据投标人对本项目所涉及到的所有河道水质现状及河道作业现场实际情况的了解和调研情况进行综合评分，满分4.5分； - 4.2评委根据投标人对本次水质检测的关键点和难点分析进行综合评分，满分4.5分； - 4.3评委根据投标人针对上述关键点、难点和其他可预见问题所提出的合理化建议和相应的解决措施，每项满分4.5分。 |  | 13.5 |
|  | - 针对不同河道的具体水质检测实施方案 - 5.1评委根据投标人提供的针对不同河道的检测流程分析方案进行综合评议，满分5分 - 5.2评委根据供应商提供的针对不同河道的检测方法分析方案进行综合评议，满分5分。 - 5.3评委根据供应商提供的针对不同河道的检测报告的出具分析方案进行综合评议，满分5分。 |  | 15 |
|  | 6、人员配备 6.1针对本项目拟派项目负责人：具有环境类相关专业高级或以上职称的，及按照从事本项目的专业相关性进行综合评议，满分3分； 6.2评委根据投标人针对本项目投入的其他在职技术人员（项目技术负责人、采样人员和实验室分析人员）资质、同类项目经验等进行综合评议，满分5分； 6.3评委根据投标人针对本项目投入的人员配备的数量、职责划分、人事管理制度、奖惩措施的合理性和完整性进行综合评议，满分5分。 （投标文件中提供上述人员资质、同类项目经验证明材料及投标人为其缴纳的开标前近3个月社保证明复印件加盖公章） |  | 13 |
|  | 7、检测设备、材料配置情况 7.1评委会根据投标人拟投入本项目的检测设备、材料配置的完整性进行综合评议，满分5分； 7.2评委会根据投标人拟投入本项目的检测设备、材料配置的先进性和可靠性进行综合评议，满分5分。 |  | 10 |
|  | 8、服务响应及便捷性 | 8.1实验室情况（4分）：投标人在投标文件中列出自有实验室的位置，评委根据实验室便捷性等进行综合评分，满分4分。（投标文件中提供自有实验室的证明材料复印件加盖公章。） | 12 |
|  |  | 8.2响应及提交报告时间（4分）：评委根据各投标人对常规任务和应急任务的响应时间的速度、合理性及提交报告的时间等进行综合评分，满分4分。 |  |
|  |  | 8.3服务机构情况（4分）：投标人在投标文件中列出服务或办公机构的地点，评委根据服务机构便捷性等进行综合评分，满分4分。（投标文件中提供房产证或租赁合同复印件加盖公章。） |  |
|  | - 实验室内部管理制度及应急措施 - 评委会根据投标人提供的实验室安全管理制度及应急措施进行评比，满分5分。 |  | 5 |
|  | - 质量保证措施 - 评委会根据投标人提供的针对本项目的安全运行、安全文明施工措施、环保措施等内容进行综合评议，满分4分。 |  | 4 |
| 价格 20分 | 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值20%（如有） 基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格，基准价得满分。 投标报价为评标基准价的得满分20分，其他投标报价得分计算公式如下：投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×20%×100。 投标报价得分以四舍五入保留小数点后二位。 |  | 20 |

- 合同条款

浙江省政府采购合同指引（服务）（适用标项一至标项八）

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（发包人）

乙方：（承包人）

甲、乙双方根据                                公开招标的结果，签署本合同。

一、项目概况

1.1 项目名称：

1.2 项目地点：

1.3 项目内容：

二、项目范围

2.1 水质维护范围：

三、项目期限

3.1 建设工期：

3.2 水质维护期限：

四、质量标准

4.1 建设质量标准：达到乙方投标文件明确的设备技术规格要求及国家有关质量标准要求。

4.2 水质维护质量标准：达到采购文件及江北区核心区河道水质日常维护提升项目考核办法有关要求。

五、合同价款

5.1合同单价按每平方米水域面积每年    元计算，水域面积暂定    平方米，年度合同价暂定每年     元，水域面积每月按实核定，承包方式为包工包料。

六、相关要求

6.1根据国家和当地有关环境保护法规的要求，对河道水质进行有效治理及维护提升，使之符合国家和采购文件要求的水质标准。

6.2应根据不同河道的水质状况合理划分维护区域。维护工作全过程包括设备设施安装施工阶段及运行维护阶段均应确保河道的流动开放性，不得设置影响河道正常行洪排涝等功能的设施。水质维护所采用的技术应以生态方式为主，不得采用可能对河道造成二次污染和生态破坏的技术手段。

6.3项目开展过程中乙方应严格按照投标文件中明确的设备设施类型、数量等内容执行，不得随意更换或增减设备设施，如确需调整的应报请甲方确认。

6.4 乙方必须严格按投标文件明确的运行管理方案执行，做好防汛防台应急工作，服从甲方的统一指挥；在甲方的重大活动创建和检查期间，应主动做好各类创建活动期间的水质保障。

6.5 对本养护项目实施养护管理所需的一切劳动力、材料、设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。

6.6 乙方必须为全体作业员工购买社保和人身意外保险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故或交通事故，由乙方承担一切责任及损失。

6.7 乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

七、履约保证金

7.1 履约保证金金额：

7.2 履约保证金形式：

7.3 履约保证金收取：在合同签订后7个工作日内提交。

7.4 履约保证金退还：合同履行完毕后15个工作日内退还。。

八.转包或分包

8.1 本项目不允许转包或分包。

九、款项支付

9.1 合同价款调整：合同履行期间，合同单价不因市场因素和政策因素的变动而调整，但如发生所养护的工作量增加或减少，以甲方签证认可的联系单为准，产生的费用计入发生期间所对应的月份中。

9.2 养护工作量的确定：甲方在每月底核实乙方的养护面积，并在核实前24小时通知乙方，乙方为核实计量提供便利条件并派人参加。乙方收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为养护合同价款支付的依据。对乙方超出养护范围和因乙方原因造成重新养护的工作量，甲方不予认可。

9.3 合同款支付：

1、第一年度：

（1）建设期（合同价的40%）。合同签订后支付暂估年度合同价的40%至采购人的共管账户，待整个标项所有设备、管道、土建等工程实施完毕并交采购人整体验收合格，将共管账户中合同价的20%支付给中标人。共管账户剩余合同价的20%作为养护经费，每季度结合考核情况支付合同价的5%，和每季度养护经费一起支付给中标人。

（2）养护款（合同价的50%）。自工程验收合格之月的次月起为养护期，养护经费按月考核，按季度结算、结合考核情况核拨，季度养护经费以合同价的50%按照实际水质养护完成季度结算，自收到中标人送达的等额增值税发票后15个工作日内付款，结算方式为：（单条河道实际支付每月养护款=单条河道合同单价*单条河道面积*50%/12-该河道当月扣款）。

（3）年度考核款（合同价的10%）根据实际水质养护履行完毕后进行结算，结算方式为：合同价×10%，依考核评定情况至合同期满且达到既定水质目标，甲方收到乙方送达的等额增值税发票后15个工作日内拨付，并退还履约保证金。

注： ①标项一星湖和湾头河道水面保洁经费按月考核，按季度核拨。

②投标人应按照采购人要求3天内建立预付款共管账户，确保资金及时准确使用。

2、第二/三年度：新年度合同签订后第一个月起养护经费按月考核按季结算、依考核情况核拨，养护经费累计总额为新合同总价的90%，年度考核款（新合同价的10%）依考核评定情况至合同期满且达到既定年度目标后15个工作日内拨付，并退还履约保证金。每笔费用均在甲方收到乙方送达的等额增值税发票后支付，乙方迟延送达发票的，甲方不承担逾期付款违约责任。

十、税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、违约及争议

11.1同一条河道年度内累计四次月度考核不合格，或同一条河道连续三次月度考核不合格的单位，除执行正常违约责任外，甲方有权无条件提前解除合同，养护单位提交的全额履约保证金作为违约金不予退还，给采购单位造成额外损失的，养护单位还应承担全部赔偿责任，赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等费用。

11.2在合同履行期间，若发现养护单位存在偷电、私接电或类似违法行为造成不良影响的，视情节轻重采购单位有权给予扣款或单方解除合同，解除合同的将扣除全部履约保证金，给采购单位造成额外损失的，养护单位还应承担全部赔偿责任，赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等费用。

11.3养护单位拒不执行采购单位的养护任务要求，采购单位有权解除合同，并扣除全部履约保证金，给采购单位造成额外损失的，养护单位还应承担全部赔偿责任，赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等费用。

11.4河道部分水质提升养护设备无故停止运行2至3天的，按停运设备每处扣除月度维护费用3000元；停运4-5天的按停运设备每处扣除月度维护费用6000元：停运6天以上的扣除该条河道当月月度全部养护经费。

11.5精品河道和一般A类河道不定期进行生物毒性检测，生物毒性测试结果大于10%，视情节轻重，扣款扣款5000-20000元/次；由于养护单位投加药剂或养护不利导致的大面积死鱼现象，扣款5000-20000元/次。

11.6养护单位未能积极配合做好应急保障工作造成不良影响的，或养护河道被局级或以上部门发现问题并查明属实的，或被区级、地级市媒体曝光的，视情节严重性扣款。情节较轻的，扣款5000元/次；情节严重的，扣款10000元/次，被省级及以上媒体曝光的，视情节严重性扣款。情节较轻的，扣款10000元/次；情节严重的，扣款20000元/次；被检查、督查等情况点名批评的，情节较轻的，扣款5000元/次；情节严重的，扣款10000元/次。上述扣款从本合同月度养护经费中扣除。

11.7智慧城管及各类市民投诉，未及时处置，且确认有责的，单个问题扣款2000元。

11.8、生物脱氮除磷设备进出水去除率应达到40%，对于同一台设备年度内累计三次不达标的单位，责令其整改，并扣除当月月度维护费用10000元；年度内累计四次不合格的单位，当月起每月扣除月度维护费用20000元。

11.9、生物复合滤池设备进出水去除率应达到40%，对于同一台设备年度内累计三次不达标的单位，责令其整改，并扣除当月月度维护费用10000元；年度内累计四次不合格的单位，当月起每月扣除月度维护费用20000元。

11.10、原位（旁路）生态净化系统的出水应同时满足浊度＜10NTU，叶绿素（a）＜12mg/m3，对于同一台设备年度内累计三次不达标的单位，责令其整改，并扣除当月月度维护费用10000元；年度内累计四次不合格的单位，当月起每月扣除月度维护费用20000元。

11.11由于中标人原因导致合同解除的，中标人所有设备无偿交由采购人。

11.12双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向江北区人民法院提请仲裁。

十二、调试和验收

12.1 甲方须在乙方报请设备安装调试验收的五个工作日内，依据乙方投标文件上明确的设备技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。

12.2 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收相关费用由乙方负责。

十三、不可抗力事件处理

13.1 双方关于不可抗力的约定：仅指战争、地震及自然灾害。

13.2 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.3 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.4 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。水质维护期满，双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕，且完成相关移交工作，本合同即告终止。

14.2 项目采购文件，投标文件及江北区核心区河道水质日常维护提升项目考核办法视为本合同的组成部分。

14.3 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.4本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

14.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本陆份，甲乙双方各执叁份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

浙江省政府采购合同指引（服务）

（适用于标项九）

项目名称:

项目编号：

甲方：（发包人）

乙方：（承包人）

甲、乙双方根据                                公开招标的结果，签署本合同。

- 项目概况

1.1项目名称：

1.2项目地点：

1.3项目内容：

- 水质检测范围

2.1水质检测范围：

- 服务期限

服务期限：

- 质量标准

4.1建设质量标准：达到本项目招标文件及乙方投标文件明确的要求，并符合国家和地方相关环境保护管理法律、法规及技术规范的要求。

- 合同价款

5.1合同单价：

| 检测项目 | 高锰酸盐指数（CODMn） | 氨氮 | 总磷 | 溶解氧 | 叶绿素a | 透明度 | 合价 （元/次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位单价 （元/次） |  |  |  |  |  |  |  |

5.2检测内容:

5.2.1取样区域

河道检测点位估算86个（根据各河道长度情况，设置2-3个点位），每月检测两次，另外每年机动检测点位暂定450次（含应急及采购人增派的点位），实际点位及频次按工作中实际情况而定。

5.2.2检测项目

常规检测项目一览表

| 检测 项目 | 检测因子 |  | 检测点位（个） | 频次（次/月） | 机动检测点位（次） | 时间（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 表 水 | 1 | 高锰酸盐指数（CODMn） | 86 | 2 | 450 | 12 |
|  | 2 | 总磷（以P计） | 86 | 2 | 450 | 12 |
|  | 3 | 氨氮（NH3-N） | 86 | 2 | 450 | 12 |
|  | 4 | 溶解氧 | 86 | 2 | 450 | 12 |
|  | 5 | 透明度 | 86 | 2 | 450 | 12 |
|  | 6 | 叶绿素 | 86 | 2 | 450 | 12 |

注：若在实际操作中检测项目未在以上范围内的或者某一检测项目点位数量发生增减的，由采购人与中标人双方协商决定相关费用，按实结算，费用协商依据参照本招标文件规定的报价方式执行。

5.3 合同价款：单价为      元/个，年度合同价暂定人民币             元

- 技术资料

6.1甲方应向乙方提供服务所需的有关设备技术资料。

6.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 相关要求

7.1本次水质检测工作水样采集由乙方实施，甲方及水质日常养护单位可同步进行跟踪监管。

7.2合同履行期间，乙方的中标单价不因市场因素和政策因素的变动而调整。

7.3为完成本项目所需的一切劳动力、材料、设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。

7.4成果提交形式与时间：

乙方应按要求每月每季度每年及时向甲方提供各类报表（具体以甲方要求为准）：

- 月报表：以电子版为主，于月度水质检测所需水样全部完成采集后7日内上报。若甲方提出纸质版需要需在3日内上报。内容主要包括月检测数据和简要的水质分析。

- 季报表：以电子版为主，每个检测与评价周期为三个月，于每个季度之后25日内上报。若甲方提出纸质版需要需在3日内上报。内容包括3个月内的水质基本情况、数据、趋势图、污染源简要分析。随时掌握水体变化趋势，做好富营养化的提前预警工作。

- 年度报表：以一个水质维护年度为周期，每个年度之后40日之内提交电子版以及纸质版文件3份。分两种形式（均需制作）：

- 将一年内各河道的全部信息、检测报告、数据、趋势图，污染地图、河道环境恢复地图全面展示在评价报告中，并与之前的所有水质检测报告（具有CMA标志）、月报表和季报表一起装订成册，交予甲方，以便甲方进行监督考核。

- 将每条河年度的所有数据进行整合（含该河道月度水质检测结果，趋势分析，年度水质情况总体综合评价及分析等）建立“一河一报”，并把各河道报告装订成册，以便考核。

7.5要求乙方配备固定的水质检测团队（固定的水样采集人员以及固定的司机），应急性水质检测要求在采集水样后3天内出具对应水质报告。

7.6甲方有权对乙方进行考核，采取现场考核与台账核查相结合的形式开展。

7.7乙方必须为全体作业员工购买社保或人身意外险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故或交通事故，由乙方承担一切责任及损失。

- 履约保证金

8.1 履约保证金金额：

8.2 履约保证金形式：

8.3 履约保证金收取：在合同签订后7个工作日内提交。

8.4 履约保证金退还：合同履行完毕后15个工作日内退还。。

- 转包或分包

9.1本项目不允许转包或分包。

- 款项支付

10.1合同价款调整：合同履行期间，合同单价不因市场因素和政策因素的变动而调整，但如发生工作量增加或减少，以甲方签证认可的联系单为准，产生的费用计入发生期间所对应的月份中。

10.2工作量的确定：甲方在每月底核实乙方的工作量，并在核实前24小时通知乙方，乙方为核实计量提供便利条件并派人参加。乙方收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为合同价款支付的依据。对乙方超出检测范围和因乙方原因造成重新检测的工作量，甲方不予认可。

10.3合同款支付：按季度核拨，根据检测点位个数每月按实结算，按季拨付。

- 税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 违约及争议

12.1乙方若未及时提交检测报告的，按50元/天扣除乙方服务经费。逾期超过约定日期10个工作日不能提交检测报告的，甲方有权解除合同。乙方因逾期提交检测报告或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付年度合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.2由于第三方检测工作不到位等原因导致甲方被市级部门行业考核扣分或通报的，扣除当月全部第三方检测费用。

12.3中标人应正确有效提供相关水质检测数据，不得出现对检测数据弄虚作假的行为。采购人有权要求任一检测单位对对方的检测内容进行同样的抽样检测，如有任何一方造假，或因数据错误造成影响的，第一次发现数据造假扣除50000元；第二次发现数据造假扣除100000元；第三次发现数据造假，采购人有权解除合同并承担由此造成的一切法律、经济责任，并取消下一轮合同。

12.4由于上述原因终止合同的，在新的第三方检测单位确定前，乙方应提供免费检测服务（最多两个月），服务质量要求按原合同要求执行，同时应当配合新的第三方检测单位完成相应交接工作。

12.5双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向宁波市仲裁委员会提请仲裁。

- 不可抗力事件处理

13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。服务期满，双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。

14.2项目招标文件，投标文件视为本合同的组成部分。

14.3合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.4本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

14.5本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲乙双方各执肆份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标项：

投标文件名称：资格文件/报价文件/商务技术文件

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

投标单位全称（公章）

年  月  日

- 二、投标文件封面格式

正本/或副本

资格文件/报价文件/商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标项：

投标人名称：

投标人地址：

投标单位全称（盖章）

年  月  日

- 三、报价文件格式

格式一

- 投 标 函

致：采购人

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交电子投标文件 1 份、备份电子投标文件     份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 _____天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

格式二-1

- 开标一览表

招标编号：            标项： 一

投标人名称：

| 河道编号 | 河道名称 | 划分等级 | 水域面积 | 年度水面保洁综合单价报价 | 年度水质维护综合单价报价 | 年度 投标 报价（元/年） | 服务 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (㎡) | （元/㎡） | （元/㎡） |  |  |
| 1-1 | 湾头河道1 | 一般河道A | 9947 |  |  |  |  |
| 1-2 | 湾头河道2 | 一般河道A | 7006 |  |  |  |  |
| 1-3 | 湾头河道3 | 精品河道J | 5333 |  |  |  |  |
| 1-4 | 湾头河道4 | 精品河道J | 10168 |  |  |  |  |
| 1-5 | 湾头河道5 | 精品河道J | 13420 |  |  |  |  |
| 1-6 | 湾头河道6 | 精品河道J | 23800 |  |  |  |  |
| 1-7 | 湾头河道7 | 精品河道J | 8800 |  |  |  |  |
| 1-8 | 湾头河道8 | 精品河道J | 6033 |  |  |  |  |
| 1-9 | 星湖 | 精品河道J | 135000 |  |  |  |  |
| 三年投标总价（人民币：元） |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |  |  |

- 注: 1、开标一览表中的“投标报价”应与“投标分项报价表”中的“投标报价”数相一致；

- 2、各标项年度投标报价=该标项对应的水域面积（㎡）×年度水面保洁年度综合单价报价（元/㎡/年）+该标项对应的水域面积（㎡）×年度水质维护综合单价报价（元/㎡/年）。各标项三年投标总价=各标项年度投标报价×3。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

格式二-2

- 开标一览表

招标编号：            标项： 二

投标人名称：

| 河道编号 | 河道名称 | 划分等级 | 水域面积 (㎡) | 年度水质维护综合单价报价 （元/㎡/年） | 年度 投标 报价（元/年） | 服务 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 西大河 | 一般河道A | 37005 |  |  |  |
| 2-2 | 徐江岸河 西段 | 一般河道A | 3400 |  |  |  |
| 2-3 | 徐江岸河 东段 | 一般河道A | 5910 |  |  |  |
| 2-4 | 韩葛河 | 一般河道A | 3000 |  |  |  |
| 2-5 | 楼下陈漕 | 一般河道A | 4704 |  |  |  |
| 2-6 | 外漕 | 一般河道A | 3628 |  |  |  |
| 三年投标总价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |  |

- 注: 1、开标一览表中的“投标报价”应与“投标分项报价表”中的“投标报价”数相一致；

- 2、各标项年度投标报价=该标项对应的水域面积（㎡）×年度水质维护综合单价报价（元/㎡/年）。各标项三年投标总价=各标项年度投标报价×3。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

格式二-3

- 开标一览表

招标编号：            标项： 三

投标人名称：

| 河道编号 | 河道名称 | 划分等级 | 水域面积 | 年度水质维护综合单价最高限价 | 年度 投标 报价（元/年） | 服务 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (㎡) | （元/㎡/年） |  |  |
| 3-1 | 倪家河 | 一般河道A | 13480 |  |  |  |
| 3-2 | 倪赛河 | 一般河道A | 12766 |  |  |  |
| 3-3 | 庄西河（甬江段） | 一般河道A | 9000 |  |  |  |
| 三年投标总价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |  |

- 注: 1、开标一览表中的“投标报价”应与“投标分项报价表”中的“投标报价”数相一致；

- 2、各标项年度投标报价=该标项对应的水域面积（㎡）×年度水质维护综合单价报价（元/㎡/年）。各标项三年投标总价=各标项年度投标报价×3。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

格式二-4

- 开标一览表

招标编号：            标项： 四

投标人名称：

| 河道编号 | 河道名称 | 划分等级 | 水域面积 | 年度水质维护综合单价最高限价 | 年度 投标 报价（元/年） | 服务 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (㎡) | （元/㎡/年） |  |  |
| 4-1 | 压赛河 | 一般河道A | 43835 |  |  |  |
| 4-2 | 大通河 | 一般河道A | 33900 |  |  |  |
| 4-3 | 邬隘河 | 一般河道B | 2958 |  |  |  |
| 三年投标总价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |  |

- 注: 1、开标一览表中的“投标报价”应与“投标分项报价表”中的“投标报价”数相一致；

- 2、各标项年度投标报价=该标项对应的水域面积（㎡）×年度水质维护综合单价报价（元/㎡/年）。各标项三年投标总价=各标项年度投标报价×3。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

格式二-5

- 开标一览表

招标编号：            标项： 五

投标人名称：

| 河道编号 | 河道名称 | 划分等级 | 水域面积 | 年度水质维护综合单价最高限价 | 年度 投标 报价（元/年） | 服务 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (㎡) | （元/㎡/年） |  |  |
| 5-1 | 北郊河 | 一般河道A | 29326 |  |  |  |
| 5-2 | 畈里塘河 | 一般河道B | 34540 |  |  |  |
| 三年投标总价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |  |

- 注: 1、开标一览表中的“投标报价”应与“投标分项报价表”中的“投标报价”数相一致；

- 2、各标项年度投标报价=该标项对应的水域面积（㎡）×年度水质维护综合单价报价（元/㎡/年）。各标项三年投标总价=各标项年度投标报价×3。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

格式二-6

- 开标一览表

招标编号：            标项： 六

投标人名称：

| 河道编号 | 河道名称 | 划分等级 | 水域面积 | 年度水质维护综合单价最高限价 | 年度 投标 报价（元/年） | 服务 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (㎡) | （元/㎡/年） |  |  |
| 6-1 | 宁大南河 | 一般河道B | 11366 |  |  |  |
| 6-2 | 双桥河 | 一般河道B | 22561 |  |  |  |
| 6-3 | 双桥南河 | 一般河道B | 19026 |  |  |  |
| 三年投标总价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |  |

- 注: 1、开标一览表中的“投标报价”应与“投标分项报价表”中的“投标报价”数相一致；

- 2、各标项年度投标报价=该标项对应的水域面积（㎡）×年度水质维护综合单价报价（元/㎡/年）。各标项三年投标总价=各标项年度投标报价×3。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

格式二-7

- 开标一览表

招标编号：            标项：七

投标人名称：

| 河道编号 | 河道名称 | 划分等级 | 水域面积 | 年度水质维护综合单价最高限价 | 年度 投标 报价 （元/年） | 服务 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (㎡) | （元/㎡/年） |  |  |
| 7-1 | 宁大东河 | 一般河道B | 29175 |  |  |  |
| 7-2 | 夏家河 | 一般河道A | 13923 |  |  |  |
| 三年投标总价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |  |

- 注: 1、开标一览表中的“投标报价”应与“投标分项报价表”中的“投标报价”数相一致；

- 2、各标项年度投标报价=该标项对应的水域面积（㎡）×年度水质维护综合单价报价（元/㎡/年）。各标项三年投标总价=各标项年度投标报价×3。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

格式二-8

- 开标一览表

招标编号：            标项：八

投标人名称：

| 河道编号 | 河道名称 | 划分等级 | 水域面积 | 年度水质维护综合单价最高限价 | 年度 投标报价（元/年） | 服务 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (㎡) | （元/㎡/年） |  |  |
| 8-1 | 老陈庄河 | 一般河道A | 22330 |  |  |  |
| 8-2 | 西卫河 | 一般河道A | 21064 |  |  |  |
| 8-3 | 黄龙河 | 一般河道A | 8143 |  |  |  |
| 三年投标总价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |  |

- 注: 1、开标一览表中的“投标报价”应与“投标分项报价表”中的“投标报价”数相一致；

- 2、各标项年度投标报价=该标项对应的水域面积（㎡）×年度水质维护综合单价报价（元/㎡/年）。各标项三年投标总价=各标项年度投标报价×3。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

格式二-9

- 开标一览表

招标编号：                  标项：九

投标人名称：

| 序号 | 服务内容 | 检测次数（次） | 投标单价 （元/次/年） | 投标报价 （元/年） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2514 |  |  |  |
|  | 三年投标总价（人民币：元） |  |  | 大写： 小写： |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 2、开标一览表中的“投标报价”应与“投标分项报价表”中的“投标报价”数相一致；

3、三年投标总价=年度投标报价×3。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

格式三-1：

投标分项报价表

（适用于标项一至标项八）

项目名称：                    标项号：

第 1/2/3 年

| 河道名称 | 序号 | 费用名称 | 分项投标价（人民币：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 建设项目投资费用 |  | 另附：各部分报价组成明细表（格式自拟） |
|  | 2 | 日常养护费用 |  |  |
|  | 3 | 水质检测应急保障费用 |  |  |
|  | 4 | 企业管理费用 |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 第 1 年投标总价（人民币：元） |  |  |  |  |

注：要求根据各河道、各阶段养护期分别填写每一年的报价明细表。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

格式三-2：

投标分项报价表- 6项检测指标报价明细表

（适用于标项九）

| 序号 | 指标名称 | 检测单价投标报价（元/点位） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高锰酸盐指数（CODMn） |  |
| 2 | 总磷（以P计） |  |
| 3 | 氨氮（NH3-N） |  |
| 4 | 溶解氧 |  |
| 5 | 透明度 |  |
| 6 | 叶绿素 |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

- 格式五-1

- 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于         行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于         行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、行业划分参照工信部联企业[2011]300号规定。

- 格式五-2：

残疾人福利性单位声明函

1.本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位_____（填写：为符合或者不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

投标人如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

注：

1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

格式六

关于资格的承诺函

致：____（采购人名称）___     __：

（投标人名称）_自愿参加项目编号为      的 项目名称      的投标，现就投标人资格承诺如下：

1、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2、我单位符合采购文件规定的特定资格条件的要求。

3、(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。(2)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、本投标文件自开标之日起90天内有效。

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：

- 格式七：

法人或者其他组织的营业执照（副本复印件，经年检合格），或自然人的身份证明（身份证复印件，有效期内）；

格式八

- 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |
| 营业执照（法人证书）号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会统一代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本帐户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本帐户帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式九-1

- 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系         <投标人名称>              的法定代表人。为你单位组织的招标编号为            的                              政府采购项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

签署日期：          年        月        日

说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

格式九-2

- 法定代表人授权书

：

（投标人全称）     法定代表人   （法定代表人姓名）  授权本单位     （授权代表任职部门）（授权代表姓名）      为本公司的合法授权代表，参加贵处组织的

（项目编号：             ）公开招标项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年  月   日签字生效，无转委权，特此声明。

投标人全称（加盖公章）

法定代表人（签字或盖章）

被授权人（签字）

日          期：

附：

授权代表姓名：                   性别：         年龄：           。

部门：            职务：           联系电话：

（※此处请粘贴被授权人身份证复印件※）

说明：授权代表参加本招标项目投标的，须提供授权代表身份证正反面复印件及投标人为授权代表所缴纳社保证明复印件，加盖公章

格式十

招标需求偏离表

| 序号 | 招标文件的招标需求条款 | 投标文件的响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |
| - ... |  |  |  |

注：具体内容按照招标文件《第二章  招标需求》中的要求填写并作出响应，说明栏填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离的认定由评标委员会进行评议。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十

服务承诺书

致：                   （采购人名称）

若我方有幸中标，从事                        （招标编号、项目名称）的服务，我方承诺一旦中标：

......

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

- 格式十一

类似项目业绩表

项目名称：                      招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 （年/月） | 业主单位名称 | 服务内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.表中的内容必须填写完整并应简明扼要。

2.表中列出的项目必须提交评标细则要求的证明资料。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 格式十二

拟派本项目人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务、职称 | 专业 | 拟担任何种 专业岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：后附评标细则要求的证明资料复印件加盖投标人公章；

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 格式十三

拟投入本标项设施设备、材料配置清单

（适用于标项一至标项八）

（1）拟投入本标项水质提升的设施设备、材料配置清单

项目编号：                项目名称：                    标项号：

| 序号 | 设施设备、材料名称 | 数量 | 品牌、规格型号 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：上述所列设施设备须与投标人中标后实际投入相一致，且中标人须于合同签订前向采购单位提供上述所列设施设备的租赁协议或发票。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（2）建设期主要施工机械设备表

项目编号：                项目名称：                    标项号：

| 序号 | 施工机械设备名称 | 数量 | 品牌、规格型号 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 格式十三

拟投入的监测设备、材料情况一览表

（适用于标项九）

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 机械设备名称 | 产地品牌、规格型号 | 购置金额 | 备注（自有或租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：评标细则要求的证明资料复印件加盖投标人公章。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件1

江北区城区内河水质日常养护项目考核办法

（最终以合同签订时为准）

为有效推进城区内河水质日常维护提升工作，持续提升内河水体环境质量，提高中心城区内河景观水平，实现“河畅、水清、岸绿、景美”的内河水质维护提升目标，结合国家环保部《地表水环境质量评价办法（试行）》、住建部《城市黑臭水体整治工作指南》及浙江省和宁波市内河行业标准和评价方法，遵循“精细管理、分类考核”的原则，特制定本考核办法。

一、考核范围

列入本轮城区内河水质日常维护提升工作的江北区的31条河道。

二、考核原则

为全面、客观的反映河道水质维护质量，本办法确定以河道为单位，以每条水质维护河道为单位对内河水质养护单位进行考核。

（一）考核体系编制基本原则

（1）科学合理性原则：规范性、代表性、明确性、可量化性、可预测性、稳定性；

（2）政策导向性原则：针对性、可控性、可得性、可比性与时俱进。

（二）主评指标选用原则

为使最终所选的指标具有代表性、关注性和可达性特征，因此主评指标选用原则如下：

（1）代表性原则：指标的涵盖面要广，具有广泛的代表性，要覆盖各种污染类型的污染因子，能够较全面地反映江北区水环境污染的特点和污染程度。考虑考核内容的独立性，一些指标不仅难以简单测定或描述，而且指标间存在一定的交叉和关联，对指标进行详细筛选。

（2）关注性原则：具有较高关注度，满足公众日常观察，满足评价者应用的需要，满足管理者的日常考核和使用。

（3）可达性原则：监测与治理费用节省，指标尽量简单快速反应反映水质特征，而且根据本地经济状况和技术使用情况，可以或可能达到预定的治理与维护时间内的目标。

三、考核说明

正常考核：河道没有排污或者只有正常少量的分散排污，属于常态维护内容，进行月度正常考核。突发新增大量的排污，可申请特殊考核。

特殊考核：河道突发新增大量的排污，可申请河道月度特殊考核。

四、水质主评指标考核办法（满分50分）

主评考核指标：选用高锰酸盐指数、溶解氧、叶绿素a作为二级主评考核指标，各指标权重比10%、5%、10%；选用氨氮、总磷、透明度作为一级主评考核指标进行重点考核，各占指标权重比25%。

考核方式：采取月度考核和年度考核相结合的方式，其中主评指标进行每月两次监测考核，月度考核以上半月、下半月两次采样分析结果的均值作为主要依据，当年月均值纳入年度考核。

考核标准：全区各养护河道水质均折算为百分制进行考核，各主评指标也折算为百分制进行考核，河道的综合得分由各指标加权计算。一条河道设置有两个及以上取样断面的，根据主评指标断面平均值计算该河道当月最终得分。

表1 主评指标考核标准与分值（精品河道）--第1年

| 指标含量 得分值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 透明度 | 叶绿素a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/L |  |  |  | cm | mg/m3 |
| 指标权重比（%） | 10 | 5 | 25 | 25 | 25 | 10 |
| 0 | ＜3.0 | ＞16 | ＞4 | ＞0.50 | ＜30 | ＞80 |
| 10 | ≥3.2 | ≤15 | ≤3.75 | ≤0.48 | ≥35 | ≤75 |
| 20 | ≥3.4 | ≤14 | ≤3.5 | ≤0.46 | ≥40 | ≤70 |
| 30 | ≥3.6 | ≤13 | ≤3.25 | ≤0.44 | ≥45 | ≤65 |
| 40 | ≥3.8 | ≤12 | ≤3 | ≤0.42 | ≥50 | ≤60 |
| 50 | ≥4 | ≤11 | ≤2.75 | ≤0.40 | ≥55 | ≤55 |
| 60 | ≥4.2 | ≤10 | ≤2.5 | ≤0.38 | ≥60 | ≤50 |
| 70 | ≥4.4 | ≤9 | ≤2.25 | ≤0.36 | ≥65 | ≤45 |
| 80 | ≥4.6 | ≤8 | ≤2 | ≤0.34 | ≥70 | ≤40 |
| 90 | ≥4.8 | ≤7 | ≤1.75 | ≤0.32 | ≥75 | ≤35 |
| 100 | ≥5 | ≤6 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≥80（见底） | ≤30 |

备注：精品河道第一年达到地表水Ⅳ类水水质标准，且透明度≥80cm，叶绿素a≤30 mg/m3。

表2 主评指标考核标准与分值（精品河道）--第2-3年

| 指标含量 得分值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 透明度 | 叶绿素a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/L |  |  |  | cm | mg/m3 |
| 指标权重比（%） | 10 | 5 | 25 | 25 | 25 | 10 |
| 0 | ＜3.0 | ＞16 | ＞3.5 | ＞0.40 | ＜0 | ＞62 |
| 10 | ≥3.2 | ≤15 | ≤3.25 | ≤0.38 | ≥10 | ≤57 |
| 20 | ≥3.4 | ≤14 | ≤3 | ≤0.36 | ≥20 | ≤52 |
| 30 | ≥3.6 | ≤13 | ≤2.75 | ≤0.34 | ≥30 | ≤47 |
| 40 | ≥3.8 | ≤12 | ≤2.5 | ≤0.32 | ≥40 | ≤42 |
| 50 | ≥4 | ≤11 | ≤2.25 | ≤0.3 | ≥50 | ≤37 |
| 60 | ≥4.2 | ≤10 | ≤2 | ≤0.28 | ≥60 | ≤32 |
| 70 | ≥4.4 | ≤9 | ≤1.75 | ≤0.26 | ≥70 | ≤27 |
| 80 | ≥4.6 | ≤8 | ≤1.5 | ≤0.24 | ≥80 | ≤22 |
| 90 | ≥4.8 | ≤7 | ≤1.25 | ≤0.22 | ≥90 | ≤17 |
| 100（目标值） | ≥5 | ≤6 | ≤1 | ≤0.2 | ≥100（见底） | ≤12 |

备注：精品河道第2-3年达到地表水Ⅲ类水水质标准，且透明度≥100cm，叶绿素a≤12mg/m3。

表3 主评指标考核标准与分值（一般河道A）--第1年.

| 指标含量 得分值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 透明度 | 叶绿素a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/L |  |  |  | cm | mg/m3 |
| 指标权重比（%） | 10 | 5 | 25 | 25 | 25 | 10 |
| 0 | ＜1.0 | ＞20 | ＞9.0 | ＞1.4 | ＜10 | ＞80 |
| 10 | ≥1.2 | ≤19 | ≤8.0 | ≤1.3 | ≥15 | ≤75 |
| 20 | ≥1.4 | ≤18 | ≤7.0 | ≤1.2 | ≥20 | ≤70 |
| 30 | ≥1.6 | ≤17 | ≤6.0 | ≤1.1 | ≥25 | ≤65 |
| 40 | ≥1.8 | ≤16 | ≤5.0 | ≤1.0 | ≥30 | ≤60 |
| 50 | ≥2 | ≤15 | ≤4.5 | ≤0.9 | ≥35 | ≤55 |
| 60 | ≥2.2 | ≤14 | ≤4.0 | ≤0.8 | ≥40 | ≤50 |
| 70 | ≥2.4 | ≤13 | ≤3.5 | ≤0.7 | ≥45 | ≤45 |
| 80 | ≥2.6 | ≤12 | ≤3.0 | ≤0.6 | ≥50 | ≤40 |
| 90 | ≥2.8 | ≤11 | ≤2.5 | ≤0.5 | ≥55 | ≤35 |
| 100（目标值） | ≥3 | ≤10 | ≤2.0 | ≤0.4 | ≥60（见底） | ≤30 |

备注：A类河道第1年达到地表水Ⅴ类水水质标准，且透明度≥60cm，叶绿素a≤30mg/m3。

表4 主评指标考核标准与分值（一般河道A）--第2-3年

| 指标含量 得分值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 透明度 | 叶绿素a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/L |  |  |  | cm | mg/m3 |
| 指标权重比（%） | 10 | 5 | 25 | 25 | 25 | 10 |
| 0 | ＜1.0 | ＞20 | ＞6.5 | ＞0.9 | ＜10 | ＞80 |
| 10 | ≥1.2 | ≤19 | ≤6 | ≤0.85 | ≥15 | ≤75 |
| 20 | ≥1.4 | ≤18 | ≤5.5 | ≤0.8 | ≥20 | ≤70 |
| 30 | ≥1.6 | ≤17 | ≤5 | ≤0.75 | ≥25 | ≤65 |
| 40 | ≥1.8 | ≤16 | ≤4.5 | ≤0.7 | ≥30 | ≤60 |
| 50 | ≥2 | ≤15 | ≤4 | ≤0.65 | ≥35 | ≤55 |
| 60 | ≥2.2 | ≤14 | ≤3.5 | ≤0.6 | ≥40 | ≤50 |
| 70 | ≥2.4 | ≤13 | ≤3 | ≤0.55 | ≥45 | ≤45 |
| 80 | ≥2.6 | ≤12 | ≤2.5 | ≤0.5 | ≥50 | ≤40 |
| 90 | ≥2.8 | ≤11 | ≤2 | ≤0.45 | ≥55 | ≤35 |
| 100（目标值） | ≥3 | ≤10 | ≤1.5 | ≤0.4 | ≥60（见底） | ≤30 |

备注：A类河道第2-3年达到地表水类Ⅳ类水水质标准（溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数达到Ⅳ类标准），且透明度≥60cm，叶绿素a≤30mg/m3。

表5 主评指标考核标准与分值（一般河道B）

| 指标含量 得分值 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 透明度 | 叶绿素a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/L |  |  |  | cm | mg/m3 |
| 指标权重比（%） | 10 | 5 | 25 | 25 | 25 | 10 |
| 0 | ＜1.0 | ＞20 | ＞9.0 | ＞1.4 | ＜10 | ＞80 |
| 10 | ≥1.2 | ≤19 | ≤8.0 | ≤1.3 | ≥15 | ≤75 |
| 20 | ≥1.4 | ≤18 | ≤7.0 | ≤1.2 | ≥20 | ≤70 |
| 30 | ≥1.6 | ≤17 | ≤6.0 | ≤1.1 | ≥25 | ≤65 |
| 40 | ≥1.8 | ≤16 | ≤5.0 | ≤1.0 | ≥30 | ≤60 |
| 50 | ≥2 | ≤15 | ≤4.5 | ≤0.9 | ≥35 | ≤55 |
| 60 | ≥2.2 | ≤14 | ≤4.0 | ≤0.8 | ≥40 | ≤50 |
| 70 | ≥2.4 | ≤13 | ≤3.5 | ≤0.7 | ≥45 | ≤45 |
| 80 | ≥2.6 | ≤12 | ≤3.0 | ≤0.6 | ≥50 | ≤40 |
| 90 | ≥2.8 | ≤11 | ≤2.5 | ≤0.5 | ≥55 | ≤35 |
| 100（目标值） | ≥3 | ≤10 | ≤2.0 | ≤0.4 | ≥60（见底） | ≤30 |

备注：B类河道第1-3年达到地表水类Ⅴ类水水质标准，且透明度≥60cm，叶绿素a≤30mg/m3。

每条河道单次考核水质主评指标得分值为Sm，主评指标权重不同，计算公式如下：

Sm=（10% S溶解氧+5% S高锰酸盐指数+25% S氨氮+25% S总磷+25 % S透明度+10% S叶绿素a）*50%

五、水质改善效果考核办法（满分30分）

河道水质养护过程中要求与养护前初始水平相比有明显改善。每月水质改善效果考核主要按照3种污染物（高锰酸盐指数、氨氮、总磷）的去除率和透明度的提升率进行考核。

水质提升效果部分占所在河道总分的30%，满分30分。根据河道水质指标初始水平计算河道水质改善效果考核分。每条河道单项指标去除率或者提升率达到15%计为满分，具体计分参照6和表7。若当月养护河道水质主评指标均值达到目标值即得分为100分，则该单项指标计满分。

St= St高锰酸盐指数+ St氨氮+ St总磷+ St透明度

表6 各河道水质指标初始水平

| 标段 | 内河名称 | 河道类别 | 透明度 cm | 高锰酸盐指数 mg/L | 氨氮 mg/L | 总磷 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 湾头河道1 | 一般A | 54 | 6.53 | 1.96 | 0.52 |
|  | 湾头河道2 | 一般A | 57 | 5.32 | 1.27 | 0.24 |
|  | 湾头河道3 | 精品J | 49 | 4.96 | 1.49 | 0.27 |
|  | 湾头河道4 | 精品J | 53 | 5.55 | 2.73 | 0.38 |
|  | 湾头河道5 | 精品J | 53 | 4.84 | 3.39 | 0.29 |
|  | 湾头河道6 | 精品J | - | - | - | - |
|  | 湾头河道7 | 精品J | - | - | - | - |
|  | 湾头河道8 | 精品J | 53 | 3.92 | 0.99 | 0.10 |
|  | 星湖 | 精品J | 55 | 4.50 | 1.09 | 0.15 |
| 标段二 | 西大河 | 一般A | 55 | 4.78 | 2.28 | 0.28 |
|  | 徐江岸河 西段 | 一般A | 44 | 5.66 | 1.97 | 0.31 |
|  | 徐江岸河 东段 | 一般A | 42 | 6.27 | 2.00 | 0.30 |
|  | 韩葛河 | 一般A | 41 | 6.06 | 1.89 | 0.27 |
|  | 楼下陈漕 | 一般A | 41 | 6.47 | 1.77 | 0.22 |
|  | 外漕 | 一般A | 45 | 4.77 | 2.38 | 0.24 |
| 标段三 | 倪家河 | 一般A | 54 | 3.77 | 1.69 | 0.17 |
|  | 倪赛河 | 一般A | 52 | 3.77 | 1.44 | 0.19 |
|  | 庄西河（甬江段） | 一般A | 48 | 4.38 | 1.58 | 0.18 |
| 标段四 | 压赛河 | 一般A | 48 | 3.98 | 1.05 | 0.18 |
|  | 大通河 | 一般A | 52 | 4.03 | 2.45 | 0.21 |
|  | 邬隘河 | 一般B | 45 | 4.89 | 2.78 | 0.30 |
| 标段五 | 北郊河 | 一般A | 45 | 5.45 | 3.74 | 0.40 |
|  | 畈里塘河 | 一般B | 46 | 5.44 | 4.17 | 0.45 |
| 标段六 | 宁大南河 | 一般B | 41 | 4.62 | 2.82 | 0.34 |
|  | 双桥河 | 一般B | 45 | 4.78 | 2.56 | 0.39 |
|  | 双桥南河 | 一般B | 44 | 4.33 | 3.48 | 0.39 |
| 标段七 | 宁大东河 | 一般B | 38 | 10.24 | 8.77 | 1.54 |
|  | 夏家河 | 一般A | 47 | 5.45 | 2.66 | 0.25 |
| 标段八 | 老陈庄河 | 一般A | 45 | 6.23 | 4.78 | 0.58 |
|  | 西卫河 | 一般A | 45 | 5.14 | 1.59 | 0.20 |
|  | 黄龙河 | 一般A | 43 | 5.39 | 3.92 | 0.38 |

六、日常考核办法（满分20分）

表5 日常管理规范和扣分细则

| 管理内容 | 日常管理规范 | 扣分细则 |
| --- | --- | --- |
| 养护设施 | - 增氧与推流设备、生物脱氮除磷设备、生物复合滤池设备或生态净化系统等水质养护设施日均开启时间不少于10小时，具体开启时段以养护单位投标文件为准。 | 未按规定时间开启、发生故障未及时上报或未在3小时内修复的情况，扣1-5分/次。 |
|  | - 生物脱氮除磷设备、生物复合滤池设备出水口必须在设备房外留有检查口，并在检查口所在管道上安装电表及流量计等计量设备。 | 未按要求安装计量设备的，扣2分/次；未正常使用计量设备的，扣1-5分/次。 |
|  | - 要求安装生物脱氮除磷设备、生物复合滤池设备或生态净化系统等强化净化设施的河道，原则上必须安装。生态净化系统原则上采用原位安装，河岸有安装条件的，可采用旁路安装。 | 设施投入单独计入河道年度养护预算，该部分价格按照养护单位中标价格进一步核定，强化净化设施费用按照养护单位中标价格下浮比例等比例下浮；如果因各种原因没有实施安装的，一次性扣除所在河道设施增支费用。 |
|  | - 安装生物脱氮除磷设备的河道，对设备进出水去除率进行考核，氨氮、总磷平均去除率应达到40%。 | 生物脱氮除磷设备进出水的氨氮、总磷平均去除率未达到40%，视去除率高低扣1-5分。（去除率低于30%扣5分， 30%≤去除率＜35%扣3分， 35%≤去除率＜40%扣1分） |
|  | - 安装生物复合滤池设备的河道，对设备进出水去除率进行考核，高锰酸盐指数、氨氮平均去除率应达到40%。 | 生物复合滤池设备进出水的高锰酸盐指数、氨氮平均去除率未达到40%，视去除率高低扣1-5分。（去除率低于30%扣5分， 30%≤去除率＜35%扣3分， 35%≤去除率＜40%扣1分） |
|  | - 设置原位（旁路）生态净化系统的河道，对系统出水进行考核，出水应满足浊度＜10NTU，叶绿素（a）＜12mg/m3。 | 生态净化系统的出水未满足浊度＜10NTU，扣2分；未满足叶绿素（a）＜12mg/m3，扣2分；浊度、叶绿素（a）均未满足要求，扣5分。 |
|  | - 养护单位安装的其他水质养护设施。 | 未正常开启使用及养护的，扣1-5分/次。 |
|  | - 水质养护设备不得噪音扰民，原则上在距离设备5m处噪声值应不超过55分贝。 | 出现噪音扰民扣1分/次，未及时整改的扣2分/次。 |
| 水生植物 | 1、养护河段内的水生植物需要及时维护，做到及时补种、修剪和收割。 | 发生未及时维护的情况，扣1分/次。 |
|  | 2、水生植物修剪后需及时清理，禁止乱扔乱倒。 | 发生未及时清理的情况，扣1分/次。 |
|  | 3、其它：高效完成采购单位指定的水生植物养护任务。 | 未根据采购单位要求进行养护的，扣1-5分/次。 |
| 水质情况 | 1、保证养护河道水质正常，避免出现黑臭、异色、异味等情况，如有上述情况应及时发现并第一时间上报，并采取有效措施。 | 未及时发现、上报或未采取有效措施的，视情节轻重扣1-5分/次。 |
|  | 2、对排污、排泥浆、倾倒残渣污水等有影响水质的现象，须及时发现、上报采取有效措施。 | 未及时发现、上报或未采取有效措施的，视情节轻重扣1-5分/次。 |
|  | 3、养护过程中应避免因水质原因被相关部门查到，或被上级领导查到，或被居民投诉、新闻媒体曝光。 | 如有出现视情节轻重扣1-5分/次。 |
|  | 4、水质养护单位负责养护标段内油污清理工作。 | 出现油污未及时清理情况，扣1分/次。 |
|  | 5、做好蓝绿藻等预防控制工作，如出现蓝绿藻等现象，应立即采取有效措施，杜绝爆发。 | 出现蓝绿藻等现象的，扣1-2分/次；未及时采取有效措施的，扣2-5分/次。 |
| 管理、巡查 | 1、统一着装：养护单位工作人员必须按照规定统一着装，工作期间不得从事与工作无关事情。 | 未统一着装扣1分/次；工作期间从事与工作无关事情扣2分/次。 |
|  | 2、日常巡查：养护人员按规定到岗，养护单位做好一日两巡，按巡查和水质维护内容记录每日巡查日志和养护工作台账资料。必要时须按采购单位要求做好微信签到等。 | 未按要求的，扣1-5分/次。 |
|  | 3、报表或台帐记录及上报：按规定上报各类报表、台帐（含人员到岗情况和社保缴纳情况），报表或台帐记录与实际情况相符。 | 出现未上报报表、台账的情况，台帐记录与实际情况不符合的情况，扣1分/次。 |
|  | 4、有效应急响应：应急物资储备充足，有应急队伍，信息传达畅通并及时有效响应，服从统一指挥。 | 未按要求的，扣2-10分/次。 |
|  | 5、活动保障：主动积极做好各类创建活动和重大检查活动保障工作，并采取有效措施保障水质达标。 | 未按要求的，视情节轻重扣1-10分/次。 |
|  | 6、其它：做好各类涉水的信访、投诉等相关工作，主动宣传和参与水质养护相关的各类活动。 | 有负面影响的，视情节轻重扣1-10分/次。 |
| 注：本细则扣分纳入月度考核。 |  |  |

七、考核审定

1、河道水质考核分为月度考核和年度考核，月度考核累计支付不高于（第一年50%，第二、三年90%）的年度合同款，根据月度日常考核结果，以季度为单位进行支付；水质提升维护总价（年度合同款）的10%作为年度养护费用，一年一付，根据第三方水质监测单位出具的水质报告作为年终考核依据予以支付。

2、河道月度考核分计算办法与付款比例：河道月度考核分（M1）由三部分组成：分为水质主评指标、水质提升效果考核及日常管理考核。其中水质考核评价指标基准分为100分，占总分的50%，水质考核满分50分，每条维护河道单独计分，由第三方监测单位进行评分计算；水质提升效果考核满分30分，占总分的30%，根据河道水质提升效果进行计算；日常管理考核满分20分，由甲方根据日常管理规范进行评分。月度考核分(M1)为优秀、良好、中等、合格和不合格五个等级。（（湾头河道6、湾头河道7（河道还在开挖建设中）不参与水质提升效果考核，水质主评指标占比为80%，满分80分，日常管理考核满分20分）

3、河道年度考核分计算办法与付款比例：年度考核总分（㎡）满分为100分，其中月度考核平均分为该年度内实际考核月的月考核平均分，占年度考核总分的90%，甲方评分总分为10分，根据年度内实际养护和响应情况打分。

（1）同时满足以下条件得满分10分：

①水质治理效果与往年相比有所提升，全年无黑臭、无蓝绿藻等现象；

②未发生有效投诉，没有因水质原因被局智慧城管等相关部门查到，或被市民投诉；

③遇突发情况及时响应，并做好应急保障工作，服从统一指挥。

（2）符合以下情形的，年度内养护河道扣除响应分值：

①养护河道如有出现黑臭、爆发蓝绿藻或有其它不良社会影响的，视情节轻重，扣除1-5分；

②同一条河道年度内累计四次月度考核不合格，或同一条河道连续三次月度考核不合格的单位，该条河道扣5分；

③不服从指挥或未能做好应急保障工作造成不良影响的单位，扣3分；

④养护河道因水质问题被上级部门通报、督查或被媒体曝光的单位，扣3分。

月度付款比例和年度付款比例见表6：

表6 月度养护评分与付款比例

| 序号 | 分值区间 | 考核级别 | 月度付款比例 | 分值区间 | 年度付款比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M1≥95 | 优秀 | 100% | ㎡≥95 | 100% |
| 2 | 90≤M1＜95 | 优秀 | 95% | 90≤M1＜95 | 95% |
| 3 | 85≤M1＜90 | 良好 | 90% | 85≤㎡＜90 | 90% |
| 4 | 80≤M1＜85 | 良好 | 80% | 80≤㎡＜85 | 80% |
| 5 | 75≤M1＜80 | 中等 | 60% | 75≤㎡＜80 | 60% |
| 6 | 70≤M1＜75 | 中等 | 30% | 70≤㎡＜75 | 30% |
| 7 | 65≤M1＜70 | 不合格 | 20% | 65≤㎡＜70 | 20% |
| 8 | 60≤M1＜65 | 不合格 | 10% | 60≤㎡＜65 | 10% |
| 9 | M1＜60 | 不合格 | 不拨付 | ㎡＜60 | 不拨付 |

4、合同期内每条河道一个月内出现连续5天黑臭、蓝绿藻爆发或者当月黑臭、蓝绿藻等爆发时间累计超过10天的或者当月氨氮指标＞8mg/L，当月考核总分在60分以上的直接审定为60分，低于60分的以实际分值计算，并且不拨付当月考核费用。

5、同一条河道年度内累计两次月度正常考核不合格（M1＜70，特殊考核除外，见第9条）的单位，除按考核办法执行正常扣款责任外，扣除该条河道5%年度合同款，同时要求水质提升维护单位提交书面整改措施。

6、同一条河道年度内累计三次月度考核不合格（M1＜70，特殊考核除外，见第9条）的单位，除执行正常扣款责任外，扣除该条河道的10%年度合同款，同时要求水质养护单位提交书面整改措施并及时有效落实。

7、同一条河道年度内累计四次月度考核不合格，或同一条河道连续三次月度考核不合格的单位，除执行正常扣款责任外，扣除该标段的10%年度合同款，甲方有权直接解除合同。

8、若在合同履行期间出现因清淤整治等工程建设必须中止水质提升服务的，乙方应无条件中止养护，甲方停止拨付养护经费，甲方不承担设备拆装等费用，设备再次安装完毕后继续考核并按规定拨付水质提升服务费用，合同履行期限不作顺延。因其他政策性原因或调节养护河道需要终止养护的，甲方不予赔偿。

9、如遇到正常少量的分散排污，属于常态维护内容，进行月度正常考核。突发新增大量的排污，可申请特殊考核。需要维护单位第一时间发现、取证、反馈和应急处理。应急处理后水质改善可申请一周后再次进行水质检测，水质检测结果可替代当月水质考核结果，并提交汇报材料。在采取上诉措施仍未见达到预期效果的效情况下，根据事态严重情况，经甲方会议讨论形成决议，支付该条河道50%-90%月度养护费用，具体付款比例甲方根据提交的整改材料以及排污情况来确定，但同一条河道当年度不能超过两次，三年内不超过四次。

10、由于市、区两级城区内河管理工作需要或建设规划等需要，对水质提升维护面积进行调整。对水质提升维护面积进行调整核减的，水质提升维护单位须服从调整，相应的日常维护费用全部核减。对水质提升维护面积进行调整核增的，水质提升维护单位须按照本标段同类河道进行设施投入并提供相应的维护服务，相应的日常维护费用按照所在标段同类河道养护价格平均值进行核增，但核增费用不超过本标段10%。

八、合同解除办法

1、同一条河道年度内累计四次月度考核不合格，或同一条河道连续三次月度考核不合格的单位，除执行正常违约责任外，甲方有权无条件提前解除合同，养护单位提交的全额履约保证金作为违约金不予退还，给采购单位造成额外损失的，养护单位还应承担全部赔偿责任，赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等费用。

2、在合同履行期间，若发现养护单位存在偷电、私接电或类似违法行为造成不良影响的，视情节轻重采购单位有权给予扣款或单方解除合同，解除合同的将扣除全部履约保证金，给采购单位造成额外损失的，养护单位还应承担全部赔偿责任，赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等费用。

3、养护单位拒不执行采购单位的养护任务要求，采购单位有权解除合同，并扣除全部履约保证金，给采购单位造成额外损失的，养护单位还应承担全部赔偿责任，赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等费用。

4、由于中标人原因导致合同解除的，中标人所有设备无偿交由采购人。

八、直接扣款形式

1、河道部分水质提升养护设备无故停止运行2至3天的，按停运设备每处扣除月度维护费用3000元；停运4-5天的按停运设备每处扣除月度维护费用6000元：停运6天以上的扣除该条河道当月月度全部养护经费。

2、精品河道和一般A类河道不定期进行生物毒性检测，生物毒性测试结果大于10%，视情节轻重，扣款5000-20000元/次；由于养护单位投加药剂或养护不利导致的大面积死鱼现象，扣款5000-20000元/次。

3、养护单位未能积极配合做好应急保障工作造成不良影响的，或养护河道被局级或以上部门发现问题并查明属实的，或被区级、地级市媒体曝光的，视情节严重性扣款。情节较轻的，扣款5000元/次；情节严重的，扣款10000元/次，被省级及以上媒体曝光的，视情节严重性扣款。情节较轻的，扣款10000元/次；情节严重的，扣款20000元/次；被检查、督查等情况点名批评的，情节较轻的，扣款5000元/次；情节严重的，扣款10000元/次。上述扣款从本合同月度养护经费中扣除。

4、智慧城管及各类市民投诉，未及时处置，且确认有责的，单个问题扣款2000元。

5、生物脱氮除磷设备进出水去除率应达到40%，对于同一台设备年度内累计三次不达标的单位，责令其整改，并扣除当月月度维护费用10000元；年度内累计四次不合格的单位，当月起每月扣除月度维护费用20000元。

6、生物复合滤池设备进出水去除率应达到40%，对于同一台设备年度内累计三次不达标的单位，责令其整改，并扣除当月月度维护费用10000元；年度内累计四次不合格的单位，当月起每月扣除月度维护费用20000元。

7、原位（旁路）生态净化系统的出水应同时满足浊度＜10NTU，叶绿素（a）＜12mg/m3，对于同一台设备年度内累计三次不达标的单位，责令其整改，并扣除当月月度维护费用10000元；年度内累计四次不合格的单位，当月起每月扣除月度维护费用20000元。

九、其他说明

1、每条河道养护经费按实际养护面积进行结算。

2、所有河道主要因外部因素（外部引水、清水环通）改善而达到养护标准的河道，采购单位可视实际情况取消所涉及河道的养护或者调整养护目标及经费。

3、本考核办法及细则的解释权归采购单位所有；如有必要，采购单位有权对考核办法及细则进行合理的修改并通知养护单位，养护单位必须无条件服从。

4、在合同履行期间，如与上级政策性要求相冲突或出现新的考核指标要求时，采购单位有权单方面提前解除水质提升合同或重新要求养护单位按照新的考核要求进行调整。

注：本项目的考核办法及细则的解释权归甲方所有；如有必要，甲方有权对考核办法及细则进行合理的修改并通知乙方，乙方必须无条件服从。

附件2

宁波市城区内河水面保洁管理技术标准

- 总则

1.1  为规范城区内河水面保洁养护工作，提高水面保洁的技术和质量，确保城区内河的整洁美观，提高城市品质，改善河道环境，特制定本技术标准。

1.2  本技术标准规定了城区内河水面保洁的质量要求和内部管理标准。

1.3  本技术标准适用于宁波市城市管理部门管辖范围内的河道水面保洁质量管理工作。

1.4  本标准根据宁波市城区内河水面保洁工作现状，并结合日常管理工作经验所制定，在执行过程中应积累经验、及时修正。

- 术语和定义

2.1  城区内河

城区内河是指城市管理部门管辖范围内的河道及其附属设施。

2.2  水面保洁

对城区内河水面保洁范围内的水面漂浮物及岸边垃圾的清理作业，清理方式包括保洁船只及人工作业。

2.3  水面漂浮物

指所有漂浮于河面的杂物，包括各类垃圾、浮萍、上浮底泥、落叶、绿藻团块等。

2.4  重力式挡墙护岸

指主要依靠挡墙自身重力来平衡挡墙在土压力作用下的稳定的护岸类型，目前在我市城区内河范围内主要采用的形式有浆砌块石、干砌块石、黄石等。

2.5  生态护岸

生态护岸指的是利用植物或者植物与土木工程相结合，对河道坡面进行防护的一种护岸型式。其形式主要有自然原生态型及人工构造等。

2.6  水面环境突发事件

指浮萍、底泥上浮、绿藻等情况的大面积爆发以及因自然灾害和各类不可抗力导致的河道水面情况突然变化。

2.7  底泥上浮

通常是黏土、泥沙、有机质及各种矿物的混合物，经过长时间物理、化学及生物等作用及水体传输而沉积于水体底部，因气候及各种原因上浮于水面的现象。

- 城区内河保洁范围与等级

3.1  保洁范围规定

3.1.1  河道保洁的范围根据河岸形式分为以下二种情况：

①河岸形式为重力式挡墙的河道，保洁范围为河坎两侧之内的水面和护岸立面，不包括压顶。

②河岸形式为生态护岸的河道，保洁范围为生态护岸两侧之内的水面及常水位以上100cm范围内的生态护坡。

3.2  保洁等级

3.2.1  城区内河按照河道建设管理情况实行分级保洁标准（保洁标准分为一级、二级）。

3.2.2  城市主要景观河道、建城区河道及主要行洪通道的河道应纳入一级河道保洁标准，其他河道纳入二级河道保洁标准。

3.2.3  水面保洁质量等级见表1

表1 水面保洁质量等级

| 作业等级 | 水面保洁 | 作业次数 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 巡回保洁时段内无大面积水面漂浮物；零星漂浮物停留时间≦30分钟 | 1天4次以上 |
| 二级 | 巡回保洁时段内大面积水面漂浮物停留时间≦30分钟；零星漂浮物停留时间≦60分钟 | 1天2次以上 |

- 城区内河保洁一般作业要求

4.1  作业时间要求

4.1.1  每年4月至6月首次保洁在8:00前完成，末次保洁持续到17:00结束。

4.1.2  每年7月至9月首次保洁在7:30前完成，末次保洁持续到18:30结束。

4.1.3  每年10月至次年3月首次保洁在8:00前完成，末次保洁持续到17:30结束。

4.2  作业内容要求

4.2.1  河道保洁工作采用巡回式动态保洁方式进行,一级河道每天巡回保洁次数不少于4次，二级河道每天循环保洁次数不少于2次。

4.2.2  城区内河保洁清捞的各类垃圾应及时清运处理。

4.2.3  城区内河养管单位在水面保洁过程中应采取措施，防止外围各类漂浮物漂入城区内河。对漂入城区内河的漂浮物应在2日内完成清理工作。

4.2.4  城区内河养管单位应做好有效的应对措施提早预防，确保水面环境突发事件对城区内河的影响。

①浮萍大面积爆发前，应提早做好预防措施，发现有浮萍生长后，应及时隔离，并立即清理。发生大面积浮萍爆发后，应当在2日内清理完毕。

②城区内河中出现底泥上浮、绿藻等现象时，应及时打捞。还可以采用水泵冲击、船只巡回行驶等方法消除。

③城区内河水面上有较多落叶时，应加大保洁频率，及时清理。

4.2.5  城区内河养管单位应编制防台防汛应急预案，组织相关人力物资，保障城区内河台汛期的安全，台风过后的河道清理工作应当在各区域放水结束后2日内完成。

4.2.6  如遇台风影响我市，根据风力情况，在台风登陆时可暂停城区内河保洁船作业工作。

4.2.7  当沿江碶闸放水时，城区内河保洁船只应停止放水区域河道水面保洁工作，做好船只安全措施，待放水结束后再次进入保洁。

4.3  作业设施及人员配备要求

4.3.1  为保证水面保洁工作的质量及城区内河的整体景观效果，区域内保洁船只的配备至少应达到每5万平方米水域面积配备1艘双体船的标准，同时城区内河养管单位至少配备2艘以上应急机动船只。

4.3.2  保洁船只的动力配置应充分考虑污染及噪音情况，提倡使用无污染低噪音船只，其中一级河道上无污染低噪音船只的配备比例应达到50％以上。

4.3.3  大型双体保洁船只上应至少配备2名保洁员，小型单体船只上应至少配备1名保洁员。同时各养管单位至少应配备4名以上应急机动人员。

4.3.4  城区内河养管单位应配备专职河道巡查员，专职巡查人员每日的巡查工作要求覆盖保洁区域内所有河道，并做到所有涉河突发事件当日发生、当日汇报，无漏报现象。

4.3.5  每船配备救生圈一只，作业人员在水面保洁作业过程中应统一着救生衣，戴安全帽。

- 内部管理要求

5.1  管理体系要求

5.1.1  城区内河养管单位应建立较为完善的内部管理体系，并依次设立总负责人、专职主管、专职河道巡查考核员、班长、船长、保洁员、机修工、电工等岗位，其中船只操作人员、机修工、电工等必须获得专业上岗资格证，水面作业人员要具有游泳技能。

5.1.2   城区内河养管单位应根据要求落实好各类岗位职责、工作质量要求、巡查考核、日常管理及安全规程等详细制度的制定工作。

5.1.3   城区内河养管单位应根据所属河道水域特点、周边环境特点等具体情况制定合理和完善的保洁工作方案，针对不同的情况做好河道保洁工作。

5.1.4   城区内河养管单位应建立保洁工作考核体系，考核工作由专人负责，通过定期检查与不定期抽查相结合的方式对城区内河保洁工作的质量进行全面、系统的内部考核。

5.1.5   城区内河养管单位应建立由保洁队员、专职巡查考核员、单位管理人员组成的河道巡查体系，动态掌握水面保洁情况。

5.1.6   城区内河养管单位应建立城区内河水面保洁相关台帐资料。台帐资料应包括工作制度、考核细则及养护单位基本情况等，同时对每日保洁船只的出动航次、人次、清捞垃圾量、水质情况、巡查情况等信息进行登记记录。

5.2  保洁船只管理要求

5.2.1  城区内河养管单位应制定相应的保洁船只使用管理办法。

5.2.2  城区内河养管单位应对保洁船只进行标识，在外观、颜色、配置等方面进行统一并编号。

5.2.3  城区内河养管单位应当对所属的保洁船只按照规定落实好日常保养及定期保养工作，定期保养每年不少于一次。

5.2.4  城区内河养管单位应建立保洁船只使用维护台帐，内容应当包括保洁船只的使用情况、使用事件、故障情况、清洗情况及维护保养情况等内容，并做到及时、准确、如实填写。

5.2.5  城区内河养管单位应当在保洁船只结束当天保洁工作后及时对保洁船只进行清洗，保持保洁船只的整洁美观。

5.3  保洁码头的使用要求

5.3.1  城区内河养管单位应制定相应的保洁码头使用管理办法。

5.3.2  应建立码头使用台帐制度，记录码头的日常清洁及保养情况。

5.3.3  每日垃圾清运出码头后应对码头进行一次清扫及冲洗，要求无异味。

5.3.4  码头消防设施要求配备齐全、有效。

5.3.5  码头物品摆放要整齐、无杂物。

5.4  水面保洁的安全管理工作

5.4.1  城区内河养管单位应配备专职安全监督员。

5.4.2  城区内河养管单位应制定城区内河保洁工作各工种的安全操作规程及上岗要求，对于龙门吊等大型设备应做到专人操作、专人维护并做好登记。

5.4.3  城区内河养管单位应根据各自情况制定严格的保洁码头用电管理办法，杜绝使用大功率用电器及私自乱接电线等不安全行为的出现。

5.5  应急预案及应急物资要求

5.5.1 城区内河养管单位应编制应急预案，应急预案的内容应包括物资准备、工作网络、应急队伍、工作措施等。确保台汛期及季节性因素对河道造成影响时能够及时消除影响，保障河道环境。

5.5.2 城区内河养管单位根据应急预案要求备足应急物资和应急人员。

5.5.3 应急物资必须做到专人管理、定点存放，并保证质量合格、满足使用要求。

江北区城区内河区管河道水面保洁考核细则（试行）

考核月份：      月

| 序号 | 项目 | 考核标准 | 评分标准 | 自评分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 各项管理度（包括劳动纪律，文明作业等） 10分 | 区管河道保洁单位应独立建立区管河道保洁管理及考核体系，并按照要求上墙公示。(2分) | 未达到要求的，缺一项扣2分 |  |  |
|  |  | 应建立区管河道水面保洁工作台帐制度，填写各类报表记录，并于每月26日前上报。(2分) | 未达到要求的，每项扣1分 |  |  |
|  |  | 应建立区管河道应急管理制度，按照要求编制各项应急预案，配备应急物资。(2分) | 未达到要求的，每项扣1分 |  |  |
|  |  | 应建立人员配备制度(2分) | 需配备独立的保洁班组，并配备专职巡查员及安全员，未达到要求的不得分；双体保洁船应配备2名保洁员，并应具备游泳技能，未达到的不得分； |  |  |
|  |  | 应建立劳动管理制度(2分) | 河道保洁员在作业时应穿着保洁工作服，未达到要求的，发现一次扣1分；保洁员作业时间应按规定着装、配证上岗，未达到要求，影响内河保洁工作形象的，发现一次扣1分；保洁工作应严格按照作业时间进行巡回保洁且须按规定执行早、晚班作业时间，若未根据要求做到巡回保洁发现一次扣2分；未按照规定执行首、末次保洁发现一次扣2分；保洁人员在保洁作业时间内不得闲坐聊天或从事与保洁工作无关的活动，发现一次扣1分。 |  |  |
| 二 | 河道 保洁 42分 | 区管河道保洁覆盖率必须到达100%。（7分) | 未达到要求的，该项总分不得分。 |  |  |
|  |  | 河道巡回保洁时段内水面有大面积漂浮物且滞留时间不得超过30分钟。(8分) | 漂浮物聚集区域面积每超过50cm*50cm为一处，滞留时间超过30分钟，扣2分∕处。 |  |  |
|  |  | 有机底泥上浮、河面出现油污时，保洁人员应采取有效措施进行清理(4分) | 未及时采取有效措施进行清理的，发现一次扣2分。 |  |  |
|  |  | 保洁单位在实施水面保洁过程中对于突发事件应采取有效措施。(5分) | 由于未采取有效措施，导致外围各类漂浮物漂入区管河道的发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 汛期排水结束后，对于漂入区管河道的各类漂浮物须在两日内清理干净。(4分) | 未达到要求的，该项总分不得分。 |  |  |
|  |  | 保洁单位应按规定及时做好垃圾上岸及清理工作。（6分) | 未及时清理垃圾或已清理垃圾未及时运往码头中转站或沿途倾倒的，发现一次扣2分。 |  |  |
|  |  | 截污管道及截污窨井上面的保洁(8分) | 截污管道和截污窨井上面有垃圾，扣2分∕处。 |  |  |
| 三 | 福寿螺清理 5分 | 沿河福寿螺清理(5分) | 沿河发现福寿螺或福寿螺卵，每处扣0.5分。 |  |  |
| 四 | 设施配备及安全卫生工作（包括船只码头、管理房 ） 8分 | 区管河道保洁船只应按规定配备，同时配备相应的机动船。(1分) | 未达到要求的，月度考核总分不得分。 |  |  |
|  |  | 区管河道保洁船只船体应喷涂有别于其他河道保洁船只的颜色及标记。(1分) | 未达到要求的，月度考核总分不得分。 |  |  |
|  |  | 船只须每天清洗，外观必须整洁，破损及时维修，至少做到一年一次的定期油漆及保养。(1分) | 未达到要求的，发现一次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 码头、管理房物品摆放整齐、有序；垃圾及时清运，卫生整洁、无异味。(1分) | 未达到要求的，发现一次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 码头吊机设备须根据有关规定，安全使用，至少做到一年一次定期保养、每月一次定期检查。(1分) | 未达到要求的，发现一次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 保洁船只必须配备各类安全用具。(1分) | 未按要求配置救生圈，发现一次扣0.5分；在保洁作业过程作业人员未穿救生衣，戴安全帽，发现一次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 保洁船只上不得堆放与保洁工作无关杂物。(1分) | 未达到要求的，发现一次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 因保洁单位失职造成各类安全事故。(1分) | 发生一起扣1分，情节严重造成损失的，该项总分不得分。 |  |  |
| 五 | 其他 工作，包括协助巡查、情况反馈及其他指令性工作 5分 | 遇市区重大活动应服从调度或工作安排。(1分) | 不服从调度或工作安排的，该项总分不得分。 |  |  |
|  |  | 在市区重大活动及各级检查中不得出现任何问题。(1分) | 出现问题的，该项总分不得分。 |  |  |
|  |  | 在日常巡查考核过程中发现的问题应及时的进行整改(2分) | 对发现的问题为及时整改的，发现一次扣1分；对已经发现的问题未及时整改造成严重影响的。该项总分不得分。 |  |  |
|  |  | 保洁单位应协助巡查区管河道涉河违章违法事件，河道水质及水处理设备运转情况，发现问题立即上报。(1分) | 上报不及时的，经核实，发现一次扣0.5分；若因上报不及时导致严重或造成损失的，经核实，发现一次扣1分。 |  |  |
| 六 | 投诉及媒体曝光事件 10分 | 保洁单位因保洁工作不到位影响行业信誉。(3分) | 遭投诉的，经核实，一次扣1分；被媒体曝光，经核实，该项总分不得分。 |  |  |
|  |  | 河道保洁遭媒体曝光或投诉（2分） | 被媒体曝光，经核实，该项总分不得分。 |  |  |
|  |  | 及时处理智慧平台案件（3分） | 未及时处理扣1分 |  |  |
|  |  | 保洁单位工作人员因不良行为影响行业信誉(2分) | 遭投诉的，经核实，一次扣1分；被媒体曝光，经核实，该项总分不得分。 |  |  |