目    录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章  公开招标采购公告

项目概况

（智慧水利系统提升采购项目）招标项目的潜在投标人应按招标文件要求获取招标文件，并于2022年9月14日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NSCG[2022]275

项目名称：智慧水利系统提升采购项目

预算金额：人民币30000000元

最高限价：人民币28500000元

采购内容及需求：

标项名称:  智慧水利系统提升采购项目

数量: 1

预算金额（元）:30000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对江北区智慧水利数字化改革，提升感知体系、安全体系、运管体系等，创建数字防汛、数字河湖等场景，具体详见第二章招标需求。

备注：标项划分：1个。

服务期限：合同签订后11个月内完成该项目的建设并于2023年7月15日前上线运行，项目验收后整体软硬件免费维护期五年（免费维护期间负责系统运行正常需要的资料归集、政策性要求和业务管理需求变化引起的软件系统改版升级和新增软件功能模块、以及应急期间技术人员保障等服务等为完成本次项目涉及所有要求）。

本项目接受联合体投标。若联合体投标的，联合体全体成员数不超过两家。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件及报名

时间：2022年8月22日至2022年8月29日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取招标文件

方式：1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。投标人获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；2.潜在投标人登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的投标人可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；3.招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的投标人获取招标文件时间以投标人完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年9月14日13：30（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼），本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线制作并提交投标文件（电子投标）。

开标时间：2022年9月14日13：30 （北京时间）

开标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼），本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项号的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

2.2参加投标的投标人应于投标前到“浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)”上进行投标人注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购投标人库”。 中标或成交投标人必须注册并登记加入“浙江省政府采购投标人库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》(浙财采监字〔2009〕28号)和浙江政府采购网“网上办事指南”的“投标人注册申请”。

2.3落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

# 2.4投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公告前对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格。）

3、关于在线投标与开标注意事项

3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

3.2标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书办理，具体请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅，因未注册入库投标人、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。（操作指南链接：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=CA）。

3.3投标文件制作：

3.3.1 投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本项目采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件，“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。电子投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询。

3.3.2 为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标人投标无效，投标人可自行选择是否在投标截止时间前将在“政采云电子投标客户端”上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件（以U盘为载体，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用）密封，安排“甬行码”为绿色的相关人员（原则上不超过一名，须全程佩戴口罩）递交至宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。

3.3.3 采购代理机构将在投标文件规定的时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有投标人均应准时在线参加。开标时间后30分钟内，投标人可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

3.3.4 投标人成功上传电子投标文件，若无法读取或在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构方可调用以U盘介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（备份电子投标文件损坏、格式不符等致使异常情况处理失败的责任由投标人自行承担），并对“备份电子投标文件”进行解密；若出现投标人上传的电子投标文件和备份电子投标文件均无法读取的情况，则该投标人作无效投标处理。

3.3.5 本项目投标人的备份电子投标文件不予退还。

4、本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”、“宁波市政府采购网（www.nbzfcg.cn）”、“宁波市公共资源交易网江北区分网”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：宁波市江北区江河水利投资开发有限公司

地 址：宁波市江北区和平闸站118室（丽江西路向西到底）

传真：/

项目联系人（询问）：郑工

项目联系方式（询问）：0574-87386731

2.采购代理机构信息

名称：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂日湖中心1号楼15楼

传真：0574-87896118

项目联系人（询问）：胡剑波、徐凯淳、李娜

项目联系方式（询问）：0574－87384499

质疑联系人：胡剑波

质疑联系方式：0574－87384499

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 招标需求

# 项目概况

2022年6月，国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》，数字政府是建设网络强国、数字中国的基础性和先导性工程，构建数字化、智能化的政府运行新形态，充分发挥数字政府建设对数字经济、数字社会、数字生态的引领作用，促进经济社会高质量发展，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。

2021年10月水利部网信办下发《智慧水利顶层设计》，文件中提出以“强感知、增智慧、保安全”主线，基本建成水利行业全覆盖的空天地一体化水利感知网和高速安全的新一代水利信息网，基本建成覆盖全国的数字流域，基本建成水旱灾害防御的“四预体系”，基本形成安全可控的水利网络安全防护体系和优化健全的保障体系，水利数字化、网络化水平和重点领域智能化水平明显提升。

浙江省水利厅印发《浙江省水利数字化改革实施方案》，按照浙江省数字化改革总体方案和水利部智慧水利建设总体要求，加快推进全省水利数字化改革。按照省里的方案，省市县各级水利部门按照“1161”全行业统一建设框架体系，协同推进水利数字化改革任务。

2021年9月20日，宁波市水利局印发了《宁波市水利数字化改革实施方案》，提出按照“整体智治、高效协同”的理念，以水利部智慧水利先行先试、浙江省数字化改革为指导，制定“1+6+1”宁波市水利数字化改革主要任务。实施方案明确提出各区县（市）水利局主要负责本区域智慧水利基础感知体系建设、区县（市）水利数据归集共享、区县（市）特色应用、区县（市）网络安全体系的建设。

# 项目目标

深入贯彻省、市数字化改革工作，全面落实水利部智慧水利工作要求，按照“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”总要求，以“数字化场景、智慧化模拟、精准化决策”为路径，补齐江北区水利物联感知短板，全面汇聚整合水利数据资源，构建以“数字防汛、数字河湖”为特色的智慧水利综合应用平台，打造整体智治、高效协同的江北区智慧水利应用平台，提升水利数字化管理水平，为江北区水利高质量发展提供有力支撑和强力驱动。

# 建设内容

## 业务应用层建设

紧密围绕水利现代化和省、市数字化改革的要求，按照“整体智治、高效协同”的理念，基于宁波市智慧水利统建业务应用及江北区智慧水利现有业务应用基础上，结合江北区农业农村局实际业务需求，构建整数字防汛、数字河湖两大业务，打造江北区水利特色业务应用场景，同时建设整体智治、移动平台，推进水利核心业务的数字化改革，全面深化水利业务应用，提升江北区水利智慧化管理服务水平。

### 数字防汛

针对数字防汛应用场景进行全面迭代升级，实现水灾害风险“及时预警、精准识别、高效处置、主动防范”，基本建成水灾害防御“四预”体系，有效提高江北区水旱灾害风险防控能力。主要包括防汛形势研判、水库动态承洪能力分析、山洪灾害风险预报预警、洪水风险“四预”能力提升、防洪工程智慧监管、灾后防汛复演。

#### 防汛形势研判

按照防汛防台“事前-事中-事后”重点关注信息的区分，构建全区防汛形势研判一张图，建设水利全景图、水利工程画像、防汛作战台应用场景，为防汛防台提供全过程、动态化的关联信息展示与指挥决策辅助。

（1）水利全景图

江北区调用宁波市水利“一张图”提供的地理信息数据和地图服务，构建江北区水利全景图，对气象信息、雨量监测、水情监测、闸泵工情监测、墒情监测、水质监测、流量监测、内涝监测预警、视频监控进行综合监控，实现水利全要素数据与地图深度融合，对水利综合信息进行全方位动态监控。

（2）水利工程画像

针对重要水闸、泵站、重要水库、堤防、山塘，提供水利工程画像功能，针对单个工程进行工程基础信息、监测信息等信息的全方位展示。

（3）防汛作战台

结合防汛预报、预警、预演、预案的“四预”环节，针对防汛指挥决策人员，建设防汛作战台，构建水雨情势实时分析、水利工程运行动态研判、水利工程安全智能管控、防汛形势预判预警、工作动态多维分析、精细化降雨分析，实现防汛信息的全局掌握。

#### 水库动态承洪能力分析

本次针对英雄水库、毛力水库、五婆湖水库、荪湖水库、姜湖水库五座水库，进行水库动态承洪分析，包括水库径流系数动态分析、特定水位可承载降雨量分析、水库未来水位动态分析、屋顶山塘放水动态监管。

（1）水库径流系数动态分析

通过分析水库径流系数变化过程，可以看到雨势对水库的影响，对汛期形势掌握更加充分。

（2）水库特定水位可承载降雨量分析

通过水库特定水位可承载降雨量分析，推求水库未来一段时间内的抗暴雨能力，展现在流域当前下垫面以及水库调度方式情况下，水库目前剩余防洪库容所能容纳的降雨量。

（3）水库未来水位动态分析

通过水库未来水位动态分析，及时得知各水库未来水位、库容，减轻指挥调度压力，为防洪调度提供数据支撑，提升水库度汛能力。

（4）屋顶山塘放水动态监管

本次针对江北区7座重要屋顶山塘包括上岙、桔子山、南岙、立新、石桥头、牛屙岭、白湖岭，进行山塘蓄水量动态分析预警和放水指令执行动态监督管理。

#### 山洪灾害风险预报预警

本次项目融合多源气象精细化短临降雨预报数据，基于江北区短历时风险预报预警模型，建立山洪灾害风险预报预警系统，构建基础信息管理、实时监测预警、山洪预报预警、山洪分析简报、山洪应急预报功能模块，以实时监测降雨数据和气象短临降雨预报数据为驱动，结合气象雷达、遥感、动态预警分析等先进技术，提前1、3、6小时预判山洪灾害风险，及时提醒相关责任人按规定做好人员转移的准备或实施工作，有效提升山洪预警的时效性和精确性。

（1）基础信息管理

结合GIS地图，提供小流域山洪灾害调查基础信息管理功能，主要包括：小流域基本情况、沿河村落基本信息、预警设施等。

（2）实时监测预警

提供实况雷达跟踪、小流域实时降雨跟踪、小流域预报降雨、土壤湿度跟踪查询等功能。

（3）山洪预报预警

利用小流域山洪灾害短历时风险预报预警模型进行实时分析计算，实现江北区山洪整体形势和沿河村落的山洪风险预报预警。

（4）山洪分析简报

分析简报模板分为专业版和普通版，平台提供简报生成、下载和打印功能。

（5）山洪应急预案

系统提供山洪应急预案的查询功能。

#### 洪水风险“四预”能力提升

本次项目需基于江北区原有的洪水动态风险图管理与应用系统，进行洪水风险“四预”能力提升，扩大洪水风图预报范围，提高洪涝预报精度，实现江北区洪水精确预报、灾情实时评估、决策快速应变。

（1）“预报”能力提升

包括潮位预报计算及成果分析、洪涝预报计算流程优化，基于更新后的洪水风险分析模型，结合实时降雨、预报降雨、实测水位和潮位、实际工情等边界条件信息，提升洪涝预报能力。

（2）“预警”能力提升

包括洪水分区分级预警分析、水利工程风险预警分析

（3）“预演”能力提升

包括洪水人工优化预报、水库泄洪预演分析.

（4）“预案”能力提升

收集更新不同风险形势下水利工程应采取的对策措施，将其结构化入库。按照时序和紧急程度大致划分为5类，应包含对策实施主体、具体措施、完成时限等信息。

#### 防洪工程智慧监管

构建防洪工程智慧监管系统，提供设施设备管理、工程巡查、水利工程物业单位管理、监督考核管理等功能，加强防洪工程的运行维护及监管。

（1）设施设备管理

对水利工程设施设备的管理，包括相关信息录入、维修养护管理等

（2）工程巡查

包括巡查任务管理、巡查路线定制、巡查人员管理、巡查记录查询等功能。

（3）水利工程物业单位管理

通过水利工程物业单位管理系统，实现对维修养护工作的相关的人员进行在线监管，提高物业化管理水平。

（4）监督考核管理

建立监督考核管理体系，对物业单位实施考核、排名通报制度，以此增强各级服务单位的责任意识，充分调动各方面积极性，并实现考评制度的公开、公平、公正。

#### 灾后防汛复演

每一场次台风或者暴雨过后，系统能够生成相关台风信息、雨情分析、水情分析、洪水预报过程分析、受灾情况统计等信息，形成“一事一册”供防汛复盘时调用分析，便于积累总结经验，形成防汛档案库。

（1）台风雨情分析

基于历史数据库和实时水雨情数据库，针对台风期间的实时监测雨量数据进行分析，包括面雨量分析、雨量极值以及雨量对比分析。

（2）台风水情分析

基于历史数据库和实时水雨情数据库，对台风期间河道水位、水库水位、潮位进行统计分析。

（3）洪水过程分析

针对每一场次台风或者暴雨，台风或暴雨结束后，结合实测的降雨量、水位、潮位、闸泵/水位工情等，对台风水雨情进行综合分析，对实际洪水过程进行复演。

（4）受灾情况统计

针对每一场次台风或者暴雨，系统对受灾情况进行统计分析，包括水利工程水毁情况等信息。

### 数字河湖

打造“数字河湖”应用场景，展现江北区河道“历史——现状——未来”多维度信息，形成以“监测精确、管理精细、决策智能”为目标的智慧型河道管理体系，实时掌握河道动态信息，有效提高河道综合管理水平。主要建设水域监管“一件事”、河道全生命周期时空信息数字化、在建涉水项目批后监管、河道保洁管理、河道排口管理功能。

#### 水域监管“一件事”

根据省委改革办“水域监管一件事”集成改革、省水利厅推进基层水域监管一件事的要求，为推动基层水域监管全链条闭环管理，保障河湖水域行洪通畅，守住防洪安全底线，维护河湖健康和可持续发展，在省河湖库保护数字化应用建设基础上，推进江北区“水域监管一件事”场景应用建设，强化水域监管力度，强化部门联动治水，推动基层治水履职效能最大化、负担最小化，为江北区幸福河湖建设创造基础。

江北区县、乡、村级河段共计532条，通过打造江北区水域监管“一件事”场景应用，构建问题全面归集、事件新建、事件受理、事件移交办理、事件处置、事件流程跟踪、事件考核评价功能，实现与宁波市河湖长制管理平台、江北区河长制管理平台、江北区基层治理四平台、省水域监管“一件事”的互联互通，实时掌握河道动态信息，实现事件多跨协同处置，有效提高河道综合管理水平。

      - 河道全生命周期时空信息数字化

充分利用水域普查成果，依托先进的技术手段，构建河道历史信息管理、河道现状信息管理、河道规划信息管理、河道更新填报、河道研判分析等模块，实时掌握河道动态信息，有效提高河道综合管理水平。

- 河道历史信息管理

河道历史信息管理将河道历史清淤工作、历史遥感影像信息记录到位，提供历史清淤情况管理、历史遥感影像信息管理功能，提高河道管理水平。

- 河道现状信息管理

梳理河道基线、水利工程、等河道相关构筑物空间数据信息，河道分级、河道管理机构等河道管理相关属性数据信息，结合GIS地图，实现河道相关信息的展示查询，提供一河一档、河道基础信息、河道管理体系功能。

- 河道规划信息管理

系统实现对规划蓝线的展示，规划蓝线以蓝色虚线标注，用户可查看其范围及相关信息，包括规划蓝线范围、规划时间、规划文件等内容。

- 河道信息更新填报

系统提供相应信息更新填报的功能，对河道历史清淤情况、河道历史遥感监测情况、河道基础信息、河湖管理体系的在线更新与填报。

- 河道研判分析

提供全区河道历史遥感影像入库数量统计、现状信息变化更新次数统计、各乡镇街道管理河湖统计与河道“一河一档”建立情况统计，实现全区河道时空信息的研判分析。

#### 在建涉水项目批后监管

依据《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》对于“针对涉河建设项目，遵循确有必要、无法避让、确保安全的原则，严把受理、审查、许可关”的要求，与市行政审批系统对接，接入江北区水土保持等涉水审批项目数据，提供涉水工程分级查询、涉水项目预警、涉水项目审查、涉水项目批后监管、涉水工程信息更新等功能，实现涉水项目审查及批后监管。

#### 河道保洁管理

结合保洁船GPS定位，全面实现对江北区管理的内河保洁船的动态管理，包括保洁船管理、保洁物业单位管理、保洁人员管理、保洁任务管理、保洁船轨迹监管、保洁船巡更预警、保洁记录查询、出船台账等功能，有效的提高涉水保洁管理水平和管理效率。

#### 河道排口管理

河道排口管理提供排口信息管理、排口监测预警、排口数据关联分析、排口统计分析的功能，实时监测排口状况，及时高效发现排口偷排、漏排事件。

### 整体智治

按照省、市数字化改革打造规范高效应用集成体系要求，基于“浙政钉”，构建江北区智慧水利平台统一门户、水利整体智治、智慧水利指挥驾驶舱，实现对水利重点和关键信息的综合展示。

#### 基于浙政钉的统一门户

基于宁波市智慧水利平台，构建江北区智慧水利应用平台统一门户，对江北区智慧水利现有业务系统进行统一集成，实现业务功能模块的统一展示、管理和导航。业务系统集成包括以下但不限于已建业务系统，在本项目服务期内新增相关业务应用系统也应纳入集成，相关报价已在本项目范围内。

（1）个性化首页

对门户首页的展示内容和系统功能的快捷入口进行定制，实现整个门户首页的个性化。

（2）已建业务应用集成

本次项目需基于江北区智慧水利平台，对江北区农业农村局现有水利业务系统进行统一集成，实现各业务系统的单点登录，为江北区农业农村局用户提供统一的登录服务。

已建业务应用系统集成

| 序号 | 业务应用名称 |
| --- | --- |
| 1 | 江北区水利工程标准化管理平台 |
| 2 | 江北区智慧河长监管平台 |
| 3 | 江北区段工程运行综合管理系统 |
| 4 | 江北区工程集控管理系统 |
| 5 | 江北核心区清水环通平台 |

（3）与宁波市智慧水利平台集成

根据宁波市智慧水利的相关要求，将本次建设的江北区智慧水利平台集成到宁波市智慧水利平台。

（4）与浙水安澜平台集成

将江北区智慧水利平台根据浙水安澜统一应用规范，上架到浙江省水利厅建设的浙水安澜平台中。

#### 水利整体智治

按照水利整体智治要求，构建PC端的防汛数字看板和河湖数字看板，针对江北区防汛、河湖业务领域，按照业务管理逻辑进行信息提炼及综合展示定制开发，通过前端页面布局设计、模块定制、模块开发，形成水利领域业务综合展示页面。

#### 水利指挥驾驶舱

利用大数据可视化技术，构建大屏端的江北区水利指挥驾驶舱，打造数字防汛、数字河湖两大场景，通过大数据智能学习和钻取，实现事件由产生、分析到处理全过程信息的关联展示，达到“态势感知、全息洞察、智能诊断、辅助决策”的目标。

（1）数字防汛驾驶舱

打造数字防汛驾驶舱，对防汛综合监测预警、汛情形势分析、水库水情分析、风险预警分析、防汛响应动态进行综合展示，为防汛管理的会商决策和指挥调度提供支撑服务。

（2）数字河湖驾驶舱

利用大数据可视化技术，对河湖数据进行深入挖掘分析，构建数字河湖驾驶舱，实现河湖信息全局展示、河湖管理信息总览，协助用户全面掌握当前全市河湖状况。

### 移动平台

按照省政府“掌上办公”要求，基于“浙政钉”构建江北区智慧水利移动应用，构建集数字防汛、数字河湖业务智能提醒于一体的移动化办公平台，为水利行业不同业务人员提供全面、快捷、简便、高效的移动化办公手段。

#### 综合展示

构建移动端防汛、河湖数字综合展示页面，综合展示防汛、河湖等综合信息，为防汛防台服务，便于江北区农业农村局领导及业务人员在异地或现场办公时及时掌握水利全局信息。

#### 数字防汛

在浙政钉江北区智慧水利移动应用的总体框架内开发数字防汛模块，整合江北区已有的智慧防汛App，实现防汛概况、综合监测、防汛预警、工程运行维护等的在线查询，以及时、全面地掌握江北区汛情情况。

（1）防汛概况

包括台风信息、全区实时雨情概况、主要河网水库水情概况等信息，便于用户快速掌握江北区水雨情综合概况。

（2）综合监控

主要提供卫星云图、台风路径、雷达图、等值面、未来降雨、点雨量、河道水情、水库水情、山塘水位、潮位、内涝监测、水闸工情、泵站工情功能。

（3）防汛预警

防汛预警提供气象预警、气象预报、雨量预警、水位预警、山洪预警功能。

（4）工程运行维护

结合江北工程运行监管移动办公需求，包括工程基础信息、工程巡查管理、调度运行管理、工程安全隐患管理、维修养护管理、评价监督等功能。

#### 数字河湖

在浙政钉开发数字河湖移动应用，实现河道信息、涉水项目管理、河道排口管理、河道保洁管理、事件管理等移动服务，为河湖管理机构各级用户提供方便快捷的河湖信息总览。

（1）河道信息

用户可以通过移动端查询河道的历史信息、河道现状信息、河道规划信息。

（2）水质监测

结合电子地图，展示各水质监测点的空间分布，提供实时水质监测预警功能。

（3）涉水项目

涉水项目提供涉水项目信息查询及信息监管的功能。用户可以通过移动端查询所在地周边的涉水项目信息。

（4）河道排口管理

提供排口信息查询、排口监测预警、排口统计分析的功能。

（5）河道保洁管理

提供河道保洁船监控、保洁任务接收、保洁记录和统计分析的查询功能。

（6）事件管理

系统提供河湖事件的查询、事件巡查上报、事件任务派发、事件处理反馈等功能。

## 应用支撑层建设

搭建全局统一、标准规范、服务开放的水利应用支撑平台，构建江北区统一用户管理、水库动态承洪能力计算模型、短历时山洪风险预报预警模型、洪水风险分析模型提升、水利工程风险研判模型、消息通知，为江北区水利行业应用提供统一的支撑服务。

### 统一用户管理

建立基于“浙政钉”统一用户管理体系，主要包括用户管理、权限管理、用户角色管理、系统日志管理等功能。

### 水库动态承洪能力计算模型

集成流域内水库历史水文数据和实时数据以及水库特征水位、水位库容曲线等信息，搭建水库动态承洪能力计算引擎，计算分析水库径流系数、水库未来一定时间内可承载降雨量，延长水库洪水预见期，提升水库安全度汛能力。主要包括径流系数变化特征分析模型、可承载雨量计算模型构建。

### 短历时风险预报预警模型

本次模型建设，需要深度结合宁波市山洪灾害预报预警模型，建立江北区小流域山洪灾害短历时风险预报预警模型，主要包括降雨数据驱动模块、实时土壤含水量分析模块、整体形势山洪风险预警分析模块、沿河村落山洪风险预警分析模块建设，实现未来1h和3h、6h山洪风险的预报预警。

### 洪水风险分析模型更新

通过水文学、水力学数学模型，精准预报未来洪水形势，对江北区小区、医院、道路、下穿立交等重要防洪保护对象的洪水淹没水深和淹没时间，进行实时分析和精准预报，并根据江北区洪涝灾害范围和程度绘制成专题图，为政府的抢险救灾提供决策支持。

（1）模型更新

以现有江北区洪水分析模型为基础，在原有河网模型中加入二通道河网，进行平原小分区划分、河网概化、断面配置、节点设置等；同时结合江北区水利工程建设现状，加入二通道沿线闸泵工程，配置工程基础信息和调度信息。包括降雨预报数据接入、产汇流模型、河网水动力模型、上下游边界、区间水利工程调度影响。本次项目同时需实现与宁波市甬江流域防洪模型深度耦合，保证市县协同统一。

（2）英雄水库下游泄洪演进及影响分析模型

包括下游河道洪水演进模型和淹没分析及影响评估模型。

（3）模型率定与验证

二通道全线通水后，采用具有代表性的历史洪水资料对更新后的洪水风险分析模型进行参数率定；为检验率定参数的合理性和适用性，选用多场其他实测洪水资料进行验证计算。

### 水利工程风险研判模型

建立水库、堤防、山塘工程风险研判模型，包括水库风险研判模型构建、堤防风险研判模型构建、山塘风险研判模型构建，为江北区水利工程风险研判提供模型支撑，

### 消息通知

基于省强制组件，针对问题流转时，对相关流程人员的消息通知提醒，包括工作通知、普通会话消息、钉消息。

## 数据资源层建设

按照宁波市水利数据资源目录要求，全面汇聚整合江北区农业农村局现有的水利数据资源，对数据资源进行综合治理，建立数据全面、逻辑统一、服务于水利工作全领域的数据仓，为上层的业务系统运行提供强力的数据支撑，实现与市水利数据仓的互联互通。

### 综合数据仓建设

建立江北水利综合数据仓库，梳理江北区水利数据资源目录，对防汛及河湖基础资料进行收集处理，建立水利数字化主题库。

（1）水利数据资源目录

按照“一数一源”原则，对分散在江北区水利各级部门、各领域、各地区的数据资源进行调查与梳理，在宁波市水利数据资源目录的基础上，梳理形成江北区水利数据资源目录。

（2）基础资料收集与处理

根据本次项目的实际需求，对防洪基础资料和河湖基础资料进行收集整理入库。

（3）水利数字化主题库建设

在江北区现有的水利综合数据库的基础上，构建数字防汛主题数据库、数字河湖主题数据库，为江北区水利数字化业务应用提供基础数据支撑。

### 水利数据治理

对江北区水利相关数据资源进行全面整合治理，并建立以系统自动整合为主、人工定期整合为辅的整合机制，完善数据更新机制，形成标准统一、持续更新的水利数据体系。包括数据抽取、数据清洗、数据转换、数据加载、数据预处理。

（1）数据抽取

数据抽取是从数据源中抽取数据的过程，对不同的源数据形式、不同数据量的源数据、不同性能要求和业务量的业务系统，应采取不同的数据抽取接口。

（2）数据清洗

根据行业数据规律对数据进行清洗，将不符合规则的数据打上标记，自动进行预警，不符合要求的数据主要包括雨量冒大数、水位异常、流量异常、水库水闸工情异常、数据缺测。

（2）数据转换

数据转换是将抽取后的源数据根据数据模型和规则的要求，进行数据的转换、拆分、汇总等处理，保证不同来源的数据的一致性和完整性。

（3）数据加载

数据加载就是将抽取、清洗、转化后的数据加载到目标数据库中。

（4）数据预处理

根据防汛常见的数据预处理需求，进行数据的预处理，预处理后存入主题数据库，方便业务系统及时、高效的调用，提高业务系统响应速度，提高业务系统的实时性。主要包括实时雨情数据预处理、实时水情数据预处理。

### 数据资源交换共享

构建水利基础数据共享交换服务，实现横向不同政务部门之间、纵向各级水利部门之间数据交换共享，实现江北区水利数据分层级按权限互联互通。

（1）与市智慧水利数据仓数据交换

本次项目需要实现与宁波市智慧水利数据仓的数据交换共享，按既定数据格式和共享需求，将江北区相关数据推送至市级水利数据仓，同时可向市级申请数据共享授权，将市级数据共享至江北区水利数据仓，实现水利数据“一数一源、共享交换”。

（2）与江北区协同部门的共享交换

本次项目需依托江北区一体化智能化公共服务平台，实现横向不同政务部门（区应急局、区气象局、区生态环保局、区综合行政执法局等）之间的数据交换共享。

## 基础设施层建设

### 堤防AR立体防控

#### 建设内容

一、前端AR立体防控

AR全景摄像机需安装在高点，共布设2台鹰眼设备，布设位置为湾头、英雄水库。

二、堤防AR立体防控平台

结合AR立体防控平台，展示AR高点防控摄像机的重点区域整体监控画面，对重点区域的建筑物、标志物进行视频结构化标注；并对普通监控点单元所采集信息动态的呈现在监控画面中，辅助指挥调度。

#### 通讯网络

面向本次新建的2处AR防控系统点位，每处分别布设50M的VPN专网用于视频传输。

#### 水利数据集成要求

新建数据要求集成接入江北区现有视频监控点位、水位监测点位、闸泵工程的坐标与监测数值，实现基于AR立体防控平台的视频监控、水位监测预警、工情基础数据的接入与适配。

### 堤防安全监测系统

在姚江布置3个监测断面，官山河布置3个监测断面，慈江布置5个监测断面，共计11个监测断面。

本工程安全监测工作内容主要为堤防表面变形监测、渗流监测。表面变形监测采用GNSS结合人工监测，渗流监测采用测压管及渗压计实现自动化监测。各个断面均设断面观测站，观测站通过4G物联网实现通信，采用太阳能或市电供电。

### 山塘水情监测

针对7座山塘建设水位监测站，另外，原视频监控点采用运营商专网进行数据传输，链路费已到期，本次工程考虑续费5年。

山塘水情监测现状表

| 序号 | 山塘名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上岙(屋顶) | 压力式水位站+视频链路 |
| 2 | 桔子山(屋顶) | 压力式水位站+视频链路 |
| 3 | 南岙(屋顶) | 压力式水位站+视频链路 |
| 4 | 立新(屋顶) | 压力式水位站+视频链路 |
| 5 | 石桥头(屋顶) | 压力式水位站+视频链路 |
| 6 | 牛屙岭(屋顶) | 压力式水位站+视频链路 |
| 7 | 白湖岭(屋顶) | 压力式水位站+视频链路 |

### 闸站自动化监测

#### 闸泵工情监测系统

根据宁波市智慧水利基础感知建设要求，本次工程针对27座已建自动化控制系统的闸站补充物联网关，将工情、水位数据采用直连的方式上传至宁波市物联管护平台，确保数据上传通畅。具体要求及工程点位将结合《宁波市“甬有碧水”生态引调水专项行动方案》执行，确保应接尽接。

      - 闸站水位监测系统

本次工程考虑在姚江侧3个水位井加高（翁家浦闸下游、潺头浦闸下游、裘市浦闸下游）。

另外，对张家浦、小西坝、潺浦上下游水位计及毛力水库水位站进行改造。并将原未按照规范布设的水位站按照标准规范位置进行移位，移位后的水位数据需接入原闸泵远程控制系统，共计50个。具体要求及工程点位将结合《宁波市“甬有碧水”生态引调水专项行动方案》执行，确保应接尽接。

### 河道流量监测系统

在具备建设条件的大中型闸站出口处建设流量自动监测站，共10个监测站，目前流量站位置为暂定，后续实施将结合实际情况优化调整。及9个闸站的流量率定，详见下表。

流量站统计表

| 序号 | 站点名称 | 监测类型 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张家浦泵站 | 流量 | ADCP |
| 2 | 跃进闸 | 流量 | ADCP |
| 3 | 下梁闸 | 流量 | ADCP |
| 4 | 青林闸 | 流量 | ADCP |
| 5 | 和平闸 | 流量 | ADCP |
| 6 | 裘市浦闸 | 流量 | ADCP |
| 7 | 小西坝闸 | 流量 | ADCP |
| 8 | 潺头浦闸 | 流量 | ADCP |
| 9 | 洪陈闸站 | 流量 | ADCP |
| 10 | 谢浪闸站 | 流量 | ADCP |

流量率定统计表

| 序号 | 隶属河道 | 水闸名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江北大河 | 孔浦闸站 | 本次建设流量率定 |
| 2 | 庄西河 | 梅林闸 | 本次建设流量率定 |
|  |  | 梅林翻水站 | 本次建设流量率定 |
| 3 | 邵家河 | 天水闸 | 本次建设流量率定 |
| 4 | 潺浦河 | 潺浦闸 | 本次建设流量率定 |
| 5 | 西河 | 西河闸 | 本次建设流量率定 |
| 6 | 东升河 | 迴龙闸 | 本次建设流量率定 |
| 7 | 半浦村河 | 半浦渡闸 | 本次建设流量率定 |
| 8 | 塘路下河 | 乍山浦闸 | 本次建设流量率定 |
| 9 | 焦家山河 | 翁家浦闸 | 本次建设流量率定 |

### 排口监测系统

针对江北区主要30个问题排口进行监测，监测内容包括COD、电导率、液位。目前排口位置为暂定，后续实施将结合实际情况优化调整。

| 序号 | 排口编码 | 河道名称 | 所在区域 | 拟部署监测设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CJZQ108 | 慈江 | 庄桥街道 | 水位、电导率 |
| 2 | CJZQ106 | 慈江 | 庄桥街道 | 水位、电导率 |
| 3 | CJZQ097 | 慈江 | 庄桥街道 | 水位、电导率 |
| 4 | CJZQ078 | 慈江 | 庄桥街道 | 水位、电导率 |
| 5 | CJZQ081 | 慈江 | 庄桥街道 | 水位、电导率 |
| 6 | CJZQ119 | 慈江 | 庄桥街道 | 水位、电导率 |
| 7 | JBDHYJ075 | 江北大河 | 甬江街道 | 流量、COD |
| 8 | JBDHKP104 | 江北大河 | 孔浦街道 | 流量、电导率 |
| 9 | JBDHKP105 | 江北大河 | 孔浦街道 | 流量、电导率 |
| 10 | JBDHKP106 | 江北大河 | 孔浦街道 | 流量、电导率 |
| 11 | JBDHKP107 | 江北大河 | 孔浦街道 | 流量、电导率 |
| 12 | JBDHKP108 | 江北大河 | 孔浦街道 | 流量、电导率 |
| 13 | JBDHKP134 | 江北大河 | 孔浦街道 | 流量、电导率 |
| 14 | YSHT020 | 洋市中心河 | 洪塘街道 | 水位、电导率 |
| 15 | YSHT027 | 洋市中心河 | 洪塘街道 | 水位、电导率 |
| 16 | YSHT028 | 洋市中心河 | 洪塘街道 | 水位、电导率 |
| 17 | YSHT039 | 洋市中心河 | 洪塘街道 | 水位、COD |
| 18 | YSHT048 | 洋市中心河 | 洪塘街道 | 水位、COD |
| 19 | YSHT052 | 洋市中心河 | 洪塘街道 | 水位、电导率 |
| 20 | YSHT065 | 洋市中心河 | 洪塘街道 | 水位、电导率 |
| 21 | YSHT067 | 洋市中心河 | 洪塘街道 | 水位、电导率 |
| 22 | YSHT069 | 洋市中心河 | 洪塘街道 | 水位、电导率 |
| 23 | YSHT078 | 洋市中心河 | 洪塘街道 | 水位、电导率 |
| 24 | YSHT082 | 洋市中心河 | 洪塘街道 | 水位、电导率 |
| 25 | YSHT097 | 洋市中心河 | 洪塘街道 | 流量、COD |
| 26 | YSHT098 | 洋市中心河 | 洪塘街道 | 流量、电导率 |
| 27 | YSHT099 | 洋市中心河 | 洪塘街道 | 流量、电导率 |
| 28 | YSHT123 | 洋市中心河 | 洪塘街道 | 流量、电导率 |
| 29 | YSHT124 | 洋市中心河 | 洪塘街道 | 流量、电导率 |
| 30 | YJZQ060 | 姚江 | 洪塘街道 | 流量、电导率 |

### 保洁船定位采集系统

针对物业化单位的15条船，分别安装实施定位设备，使管理人员及时、准确地掌握船只情况，达到过程控制的目标，同时，提高调度管理的灵活性和适应性，实现河湖保洁管理智能化。

### 土壤墒情监测系统

在金沙流域设置1个土壤墒情监测站。

## 信息安全保障体系设计

### 系统部署

根据区政府统一要求，江北区智慧水利提升项目相关数据、业务应用部署在信创云平台上。本项目从集约利用和互联共享等角度出发，采用虚拟化、分布式计算、海量存储、资源自动调度等云计算技术，依托信创云平台已有服务器、存储、安全等软硬件资源和电子政务外网。

### 网络安全设计

      - 信息系统安全定级

根据GB/T22240-2020《信息安全技术 信息系统安全等级保护定级指南》，结合浙水办科〔2020〕1号《浙江省水利厅办公室关于推进水利行业网络安全等级保护2.0标准实施工作的通知》文件第三条要求，信息系统的等级应根据业务信息安全被破坏时所侵害的客体以及对相应客体的侵害程度，本项目网络安全等级保护需达到二级等保要求。系统建设完成后，通过定级、备案、整改、测评、检查等流程，对包括物理环境、网络、主机、数据、应用、制度、机构、人员、运维、建设等方面的内容进行测评。

      - 网络建设

本项目根据江北区水利工程及业务平台实际情况，视频网用于连接江北区现有水闸、泵站、堤防、水库等水利前端监控系统的视频专网，将前期采用互联网方式组建的网络改造成采用VPN专网，同时对现有的存在较多故障的环型网络进行改造，改造成星型网络架构。

      - 云业务系统安全防护

本次智慧水利业务采用云部署方案，平台的安全基础与架构搭建，是在基于信创云的基础上，通过政务外网建立水利业务系统的网络信息安全基础平台。云业务系统部署安全防护由信创云负责提供。

### 网络安全服务休系

为确保系统安全得到持续性的保障，本项目通过购买第三方专业机构的安全服务，定期对系统做渗透测试、安全评估、安全巡检等服务。

      - 日常安全巡检服务

本项目要求针对现有的业务系统及网络系统环境进行安全巡检，根据巡检情况对所有业务主机系统的一些基本安全配置做到统一要求和管理，对存在的问题提供修复加固，服务后形成安全报告，一年12次。服务内容包括但不限于以下内容：信息系统资产调查建档，定期对各设备进行监控扫描分析，对漏洞进行修补、安全加固、系统升级，对系统策略及网络系统进行优化调整系统策略优化，针对信息系统中的重要资产、制定应急响预案，并有计划的进行演练和改进。

      - 漏洞扫描及渗透测试服务

在用户授权的前提下，以模拟黑客攻击的方式，对业务系统的安全漏洞、安全隐患进行全面检测，最终目标是查找系统的安全漏洞、评估系统的安全状态、提供漏洞修复建议。一年提供12次漏洞扫描并出具漏洞扫描报告，2次针对业务系统模拟黑客的真实攻击方法对系统和网络进行非破坏性质的攻击性测试，并输出相关文档。

      - 重大时期安全保障服务

重大时期安全保障服务在特殊或重大时期（防汛防台）提供现场安全保障服务，全面保障信息系统安全，安全保障期间组织建立安全保障小组，制定安全保障计划，按照事前、事中、事后定制不同的保障服务内容，提供一站式的安全保障服务。服务包括：安全培训、安全排查、安全监测、安全巡检、渗透测试、应急响应、安全值守等。一年按需上门服务。针对重保期间，提供驻点服务，提升对重要信息系统的安全风险管理和安全保障能力。注：1、汛期启动应急响应后，派遣技术人员不少于1人（含防汛决策分析专业人员）提供驻点服务。2、日常运维期间，派遣技术人员定期辅助业主对系统基础数据进行维护。

### 系统软件测评

按照国家的相关标准规范，在本项目业务应用系统部署完毕上线时，对业务系统的性能、功能、兼容性、易用性、可靠性等进行测试评估。

## 信创设计

本次项目必须按照国家对信创的要求完成系统的开发部署，系统必须适配主要国产化终端和主流浏览器，确保系统稳定高效的运行。

# 系统集成要求

★1、本次项目必须按照国家对信创的要求完成系统的开发部署，系统必须适配主要国产化终端和主流浏览器，确保系统稳定高效的运行。

★2、本次项目建设的自动监测站数据均能实现双发，一路传输至宁波市水利智能物联管护平台，一路传输至江北区智慧水利平台。

★将原未按照规范布设的水位站按照标准规范位置进行移位，移位后的水位数据需接入原闸泵远程控制系统。

3、本次项目建设完成的平台，由“浙政钉”统一入口。

★4、区级现有系统集成

本次项目需要与江北区现有业务系统集成，包括江北区水利工程标准化管理平台、江北区智慧河长监管平台、江北区段工程运行综合管理系统、江北区工程集控管理系统、江北核心区清水环通平台。

★5、与市级平台集成

本次项目需要与宁波市智慧水利平台进行无缝对接，实现与市级平台数据的交换共享。

★6、视频数据集成

本次项目需要将视频监控数据接入至江北区视频监控系统。同时，按照《宁波市水利工程视频监控系统建设技术要求》接入宁波市水利网络视频监控平台。

7、根据浙水安澜统一应用规范，将江北区智慧水利平台上架到浙水安澜平台中。

★8、本次项目洪水预报模型需要基于现有预报模型进行提升，同时实现与宁波市甬江流域防洪模型的深度耦合，以确保市县两级协同统一。

# 运维服务

本次项目运维对象包括本次项目建设的硬件设施设备以及核心业务应用、应用支撑、数据资源等一系列软件。维护服务活动包括项目中软硬件设备的巡检、养护、维修、技术培训、资料整理与分析总结等。

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合运维 | 包括本次项目建设的堤防AR立体防控（2个防控点）、堤防安全监测（11个断面监测点）、山塘水情（7座山塘建设水位监测站）、闸站自动化监测（各闸站监测点）、河道流量监测（10个监测站、9个闸站）、排口监测（各排口）、保洁船定位采集、土壤墒情监测、核心业务应用、应用支撑、数据资源等软硬件进行日常运维与巡检，每月度根据各监测点、监测站、闸站等运维巡检情况提供系统整体运维报告、每年度需提供年度运维报告。 | 项/5年 | 1 |
|  |  | 在运维期内提供本地应急响应服务、重大活动、节庆时期现场保障服务。 |  |  |
|  |  | 本项目所涉的硬件均需5年运维(含质保)，其中第一年为免费运维（含质保）。 |  |  |

# 6.工程量清单（备注：投标人在编制投标文件时必须明确投品牌、型号规格及生产厂家。）

## 6.1基础设施层

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基础设施 |  |  |  |  |
| 一 | 堤防AR立体防控 |  |  |  |  |
| (一） | 全景摄像机 |  |  |  |  |
| 1 | AR鹰眼摄像机 | 台 | 2 | ★内置3个GPU芯片,可输出1路主视频图像(由8个画面拼接而成)和1路辅视频图像,具有1个RJ45网络接口、1个CVBS模拟视频输出接口、2路音频输入、2路音频输出、7路报警输入、3路报警输出、2个RS232接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个SD卡槽和1个光口，主视频靶面尺寸为1/1.7英寸、辅视频靶面尺寸为1/1.2英寸；（需提供第三方机构有效检测报告复印件） ★主视频图像:水平视场角:360°垂直视场角:≥120°；（需提供第三方机构有效检测报告复印件） ★开启车辆拥堵检测功能后，当设置区域内的车辆滞留时间和数量同时超过设定值时，IE浏览器应给出报警提示并联动录像和抓拍；（需提供第三方机构有效检测报告复印件） ★开启车辆统计功后，样机可对设置区域内车辆数量进行统计并在IE浏览器上显示； 样机的RJ45接口为100M/1000M自适应以太网接口；（需提供第三方机构有效检测报告复印件） 样机表面不应有明显的凹痕、划伤、变形和污渍，表面色泽均匀，不应有起泡、龟裂脱落和磨损现象，金属零部件不应有锈蚀，文字标识应清晰、完整，样机零部件应装配可靠； 可通过IE浏览器在预览画面框选出聚焦区域，以该区域作为参考区域聚焦；（需提供第三方机构有效检测报告复印件） 可通过IE微览器在预览画面框选出曝光区城，以该区域作为参考区域曝光；（需提供第三方机构有效检测报告复印件） 可通过IE浏览器对主视频图像进行视频剪裁，剪裁后监控画面只显示剪裁部分区域，剪裁大小可设置；（需提供第三方机构有效检测报告复印件） 可在监视画面显示辅助聚焦数值；（需提供第三方机构有效检测报告复印件） 可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区城的像素值； 在客户端软件或IE浏览器下，具有认证模式设置选项，且RTSP认证具有basic和digest两种设置选项；（需提供第三方机构有效检测报告复印件） 在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MPEG4MJPEG设置选项;可将H.264和日.265格式设置为BaselineMain/HighProfile； 在IE浏览器下，具有TCP/IP、HTTP、HTTPSFTP、DNS、DDNS、RTSP、PPPOE、IPv4/v6SMTP、NTP、UPNP、SNMP、802.lx、QoS、组播、UDP、Onvif、Bonjour设置选项；（需提供第三方机构有效检测报告复印件） 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约90%，五码流均支持；（需提供第三方机构有效检测报告复印件） 可通过IE浏览器将码率设置8Kbps64Mbps；（需提供第三方机构有效检测报告复印件） 主视频图像:在分辨率设置为5520*2700、顿率设置为30fps、码率设置为1Mbps时，样机处于监看或录像状态，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象； 镜头朝向及变倍检验:样机支持检测当前镜头指向方向与地平面夹角,并可根据夹角变化自动调整倍率；（需提供第三方机构有效检测报告复印件） 枪球接力跟踪检验:全景画面检测到目标后,触发报警并自动联动球机对报警目标进行跟踪,在跟踪过程中球机可不依赖全景画面对跟踪目标进行识别跟踪,并保持目标始终位于画面中心;当全景画面上检测目标消失,球机画面未消失时,球机可继续跟踪； 目标主动跟踪检验:当全景画面中目标因遮挡等原因造成目标ID中断时,该算法可实现对目标ID的续写；（需提供第三方机构有效检测报告复印件） 人群密度报表功能检验:样机支持人群分布图功能,日报表、周报表、月报表均可按时间导出,且支持自定义输出不同规则的报表； 车群密度报表功能检验:样机支持车群密度功能,日报表、周报表、月报表均可按时间导出,且支持自定义输出不同规则的报表；（需提供第三方机构有效检测报告复印件） AR可视域检验:样机可响应平台下发的获取可视域信息指令,上报视场角、可视距离、安装位置、镜头指向方位,其中视场角,可视距离能够随着镜头倍率变化； G-sensor功能检验:样机可通过内置电子罗盘在监视画面上叠加样机镜头当前指向方位； 网络/光纤双输出检验:样机具有光纤接口和网络接口,支持通过光纤接口和网络接口同时浏览和传输监控画面；（需提供第三方机构有效检测报告复印件） ★最大为56倍，焦距为336mm；（需提供第三方机构有效检测报告复印件） 可对镜头前盖玻璃进行加热； 在网络直连环境下，在只输出主码流、分辨率设置为3840×2160、顿率设置为25fps、码率设置为1Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间<70ms。 | 大华、海康、宇视 |
| 2 | 高塔配套租赁及电费 | 站/5年 | 2 | 提供高塔挂载、供电保障等配套租赁服务 | 中国铁塔 |
| 3 | 4口千兆可视化交换机 | 台 | 2 | 4口千兆 | 大华、海康、宇视 |
| 4 | 存储设备（含硬盘） | 台 | 1 | 16 路 H.265、H.264 混合接入 256M 接入/256M 存储/256M 转发 8 盘位 1 个 eSATA（选配） 1 个 HDMI、1 个 VGA，异源输出，HDMI 支持 4K，VGA 支持 2K 显示 报警 4 进 1 出 16 路 1080P 或 4 路 4K H.265、H.264 混合解码 1 个千兆网口 1 个 USB2.0，1 个 USB3.0 WD40PURX,4T,IntelliPower,3.5",SATA | 大华、海康、宇视 |
| 5 | 取电施工 | 点 | 2 | 取电施工 | 国产 |
| (二） | 系统配套软件平台 |  |  |  |  |
| 1 | 堤防AR立体防控平台 | 项 | 1 | 视频监控：含系统组织基础管控。100 路视频 license 授权，满足视频管理服务，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力 平台业务架构支持通过业务服务集群部署扩展业务处理能力，通过设备接入服务分布式部署扩展设备接入能力，采用一体机堆叠方式自动累加快速实现； 平台支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB、微信小程序）运行使用； 支持大华协议\大华主动注册协议\GB28181协议\Onvif协议\海康协议\海康ehome协议； 智能应用集成，支持雷达监控移动物体、热成像预览实时测温、高空抛物实时视频预览目标轨迹检测、离岗检测等各类智能报警应用； 自定义可视化数据驾驶舱，支持聚合业务数据，结合自定义组件，形成数据魔墙，满足不同终端或投屏展示； 部署运维监管，基础业务模块自动部署安装，个性化业务模块根据实际场景自定义选择安装； 存储：硬盘-ST1000NM0055-1T-128M缓存-3.5英寸-SATA3.0接口，规格：2*2T；前置4盘位, 可支持4个3.5英寸SATA硬盘； 配置SAS HBA卡时，可支持SAS硬盘；内置主板支持2个M.2 SATA接口。 AR 实景地图: 1、AR 实景地图应用以增强现实技术为核心，提供实景地图配置与展示服务，基于增强现实技术，支持在高点视频画面中配置基础标签，并以画中画的方式呈现标签详情； 2、提供 5 大类基础配置与呈现能力，包括标签增删改、云台随动、聚合展示、分类过滤、收藏关注、形状、颜色自定义等，标签类型包括:视频监控标签、公共场所标签、道路设施标签、安保资源标签； 3、支持包括高高联动、低高联动、预置点联动等； 4、提供第三方系统集成 AR 实景地图应用能力。 5、支持高点轮巡、低点轮巡、场景回放等； AR 实景地图组件： 一、基础类标签 支持线标签、区域标签、视频、建筑物、景区、商城、酒店、厕所、公交站、设备配电箱、路灯、井盖、垃圾桶、安保岗亭、安保力量标签； 二、通用业务标签管理 1、人员管控标签类：人脸标签 2、车辆管控标签类：道路卡口、园区卡口点 三、动态数据标签管理： 1、支持在实景地图中展示移动单兵、执法记录仪、车载等GPS 设备的实时位置，支持实时视频预览、对讲等能力； 2、平台通过接收 GPS 设备（如单兵、执法记录仪、车载等）上报的位置信息，结合前端 AR 鹰眼设备时空重构算法，将其实时位置以移动标签的形式展示在实景地图中，可用于应急预案场景中，安保警力资源的实时调度； 四、标签自定义扩展管理： 1、提供自定义标签类型扩展的能力，支持对标签内文本、视频、图片、超链接等控件进行自定义排版并发布； | 大华、海康、宇视 |
| (三） | 通讯网络 |  |  |  |  |
| 1 | 50M-VPN | 条/5年 | 2 | 50M-VPN | 华数、电信、移动、联通 |
| (四） | 水利数据集成 | 项 | 1 | 集成接入江北区水利现有视频监控点位、水位监测点位、闸泵工程的坐标与监测数值，实现基于 AR 立体防控平台的视频监控、水位监测预警、工情基础数据的接入与适配。 | 定制 |
| 二 | 安全监测系统 |  |  |  |  |
| (一） | 土建部分 |  |  |  |  |
| 1 | 变形监测 |  |  |  |  |
| 1.1 | 垂直位移基准点 | 个 | 18 | 混凝土浇筑，尺寸根据图纸及规范，含水准标芯 | 国产 |
| 1.2 | 垂直位移测点 | 个 | 33 | 混凝土浇筑，尺寸根据图纸及规范，含水准标芯 | 国产 |
| 1.3 | GNSS变形观测墩（含基点） | 个 | 12 | 混凝土浇筑，尺寸根据图纸及规范 | 国产 |
| 2 | 渗流观测 |  |  |  |  |
| 2.1 | 测压管钻孔 | m | 132 | 定制 | 国产 |
| 2.2 | 测压管埋设 | 孔 | 22 | 中粗砂回填及原土封孔 | 国产 |
| (二） | 安全监测设备及安装部分 |  |  |  |  |
| 1 | GNSS变形监测 |  |  |  |  |
| 1.1 | GNSS位移栈 | 套 | 11 | 1. 接收机类型：三星八频 2. ★卫星载波：GPS：L1＋L2+L5，GLONASS：L1＋L2，BD：B1＋B2+B3（提供第三方机构出具的计量器具型式评价报告复印件） 3. ★通道数：不少于624通道（提供第三方机构出具的计量器具型式评价报告复印件） 4. 数据输出：速率：<=1Hz(默认1/15Hz)，数据格式：RTCM3.2，通讯协议：MQTT 5. 首次定位时间：热启动30s，冷启动45s，重捕获时间:L1/L2：0.5/1.0sec 6. 存储空间：≥8G 7. ★测量精度：静态相对定位精度：水平：±2.5mm+0.5ppm RMS垂直：±5mm+0.5ppm RMS；动态相对定位精度：水平：±8mm+1ppm RMS垂直：±15mm+1ppm RMS。（提供《中华人民共和国计量器具型式批准证书》型批证书，且型批证书标注的精度不得低于技术要求）； 8. 解算周期：30分钟～2小时 9. 采样间隔：0s～24h，可按需求设定 10. 通讯端口：有线通讯：RJ45/RS232，无线通讯：4G全网通 11. 通讯组网方式：光纤主信道，北斗副信道 12. 集成化指标：GNSS 板卡、MEMS 传感器均需内置集成在一体化设备（提供PCB板图纸） 13. ★断点续传功能：自动判断数据是否发送成功，自动补发未成功数据。具有技术监督部门颁发证书的第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA/CNAS的认证章（提供检测报告复印件） 14. ★天线抗干扰性能：有强抗干扰性能，在电离层活动强时或较强无线电干扰时仍能正常工作，有较强的抗多路径效应能力。具有技术监督部门颁发证书的第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA/CNAS的认证章，（提供检测报告复印件） 15. ★功耗：整机功耗：≤1.8W，具有技术监督部门颁发证书的第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA/CNAS的认证章（提供检测报告复印件） 16. 工作温度：-40℃～+85 17. 防护等级：IP68级 18. ★GNSS接收机可靠性指标（MTBF）不少于35000小时，具有检测机构出具的试验报告（提供试验报告复印件） | 华测、苏一光、中海达 |
| 1.2 | GNSS基准站 | 套 | 1 | 1. 接收机类型：三星八频 2. ★卫星载波：GPS：L1＋L2+L5，GLONASS：L1＋L2，BD：B1＋B2+B3（提供第三方机构出具的计量器具型式评价报告复印件） 3. ★通道数：不少于624通道（提供第三方机构出具的计量器具型式评价报告复印件） 4. 数据输出：速率：<=1Hz(默认1/15Hz)，数据格式：RTCM3.2，通讯协议：MQTT 5. 首次定位时间：热启动30s，冷启动45s，重捕获时间:L1/L2：0.5/1.0sec 6. 存储空间：≥8G 7. ★测量精度：静态相对定位精度：水平：±2.5mm+0.5ppm RMS垂直：±5mm+0.5ppm RMS；动态相对定位精度：水平：±8mm+1ppm RMS垂直：±15mm+1ppm RMS。（具有《中华人民共和国计量器具型式批准证书》型批证书，且型批证书标注的精度不得低于技术要求）； 8. 解算周期：30分钟～2小时 9. 采样间隔：0s～24h，可按需求设定 10. 通讯端口：有线通讯：RJ45/RS232，无线通讯：4G全网通 11. 通讯组网方式：光纤主信道，北斗副信道 12. 集成化指标：GNSS 板卡、MEMS 传感器均需内置集成在一体化设备（提供PCB板图纸） 13. ★断点续传功能：自动判断数据是否发送成功，自动补发未成功数据。具有技术监督部门颁发证书的第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA/CNAS的认证章，（提供检测报告复印件） 14. ★天线抗干扰性能：有强抗干扰性能，在电离层活动强时或较强无线电干扰时仍能正常工作，有较强的抗多路径效应能力。具有技术监督部门颁发证书的第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA/CNAS的认证章，（提供检测报告复印件） 15. ★功耗：整机功耗：≤1.8W，具有技术监督部门颁发证书的第三方检测机构出具的质量检验检测报告，检测报告上具有CMA/CNAS的认证章，（提供检测报告复印件） 16. 工作温度：-40℃～+85 17. 防护等级：IP68级 18. ★GNSS接收机可靠性指标（MTBF）不少于35000小时，具有军标资质GJB899A可靠性鉴定与验收试验资质的检测机构出具的试验报告（提供试验报告复印件） | 华测、苏一光、中海达 |
| 1.3 | GNSS专用天线保护罩 | 套 | 12 | GNSS设备配套定制 | 华测、苏一光、中海达 |
| 1.4 | 强制对中基座 | 个 | 12 | 1、全不锈钢材料并配有保护盖； 2、对中误差不超过0.1mm。 | 华测、苏一光、中海达 |
| 1.5 | 有线供电辅助设备（断路器、定时器等） | 套 | 12 | 定制 | 国产 |
| 2 | 渗流观测 |  |  |  |  |
| 2.1 | 测压管 | 米 | 132 | 1、材质：镀锌钢管； 2、直径：内径50mm，壁厚3.2mm。 | 国产 |
| 2.2 | 孔口保护装置 | 个 | 22 | 300*300*250不锈钢保护箱配砌筑井 | 国产 |
| 2.3 | 渗压计 | 个 | 22 | 1、类型：振弦式； 2、测量范围：0～350kPa； 3、拟合精度：＜0.1%F.S。 | 华测、葛南、南自 |
| 2.4 | 四芯屏蔽水工电缆 | 米 | 550 | 1、采用能承受自重、具有耐酸、耐碱、防水、耐腐蚀、质地柔软的专用水工观测电缆，其芯线应为镀锡铜丝，单根芯线面积不小于 0.35mm2。 2、电缆及电缆接头在使用温度-25℃～80℃，承受的水压力为 1.0MPa 时，绝缘电阻应不小于 100MΩ/km。 3、电缆芯线应在 200m 内无接头。 4、电缆每 100m 的单芯电阻值应不超过 1.5Ω，每 100m 电缆芯线之间的电阻差值应不大于单芯电阻的 10%。 | 国产 |
| 2.5 | 电缆套管 | 米 | 440 | 材质：PVC，含开挖及回填 | 国产 |
| 3 | 标识标牌 |  |  |  |  |
| 3.1 | 监测点标牌 | 个 | 74 | 材质：不锈钢 | 国产 |
| 4 | 自动化采集装置 |  |  |  |  |
| 4.1 | MCU | 项 | 11 | 1、MCU参数 2、支持通道数：16 3、供电方式：太阳能、AC220V 4、储存数量：≥50000条 5、待机功耗：≤140uA 6、传输方式：RS 485、GPRS 7、★精度：0.1Hz (须具有第三方检测机构出具的具备CNAS标志及CMA标志的检测报告，提供检测报告复印件） 8、★分辨率：0.01Hz(须具有第三方检测机构出具的具备CNAS标志及CMA标志的检测报告，提供检测报告复印件） 9、工作温度：-25℃~+60℃（工作状态， 以不超过3℃/min的温变速率使箱内温度达到-25℃±2℃，保持4h，试验期间样品应正常工作；工作状态，以不超过3℃/min的温变速率使箱内温度达到+60℃±2℃，保持4h，试验期间样品应正常工作；） 10、★数据丢失率：小于5‰(须具有第三方检测机构出具的具备CNAS标志及CMA标志的检测报告，提供检测报告复印件） 11、通讯工作频率：2/3/4G（移动电信联通） 12、通讯协议：支持TCP/IP UDP/IP， 标准的AT命令集 13、通讯发射功率：≤2W(4G)；≤1W(3G) 14、★通讯功耗(mA@12V)：休眠：<100uA，RS485可唤醒；工作：<50mA(GPRS) ；工作：<10mA(RS485)；传输采集：<500mA。(须具有第三方检测机构出具的具备CNAS标志及CMA标志的检测报告，提供检测报告复印件） | 华测、苏一光、中海达 |
| 4.2 | 防雷单元 | 项 | 11 | 主要技术指标为： 1、通道数：16个通道； 2、模块数：2； 3、每模块通道数：8； 4、可应用传感器：钢弦式。 5、适应工作环境：温度-25℃～+60℃，湿度≤95%。 6、防雷电压：6000V。 | 配套 |
| 4.3 | 防雨箱 | 项 | 11 | 材质：不锈钢 | 国产 |
| 4.4 | 太阳能供电 | 项 | 12 | 1、太阳能板：100W 2、太阳能电池：12V，100AH 3、太阳能控制器：可通过电流20A以上 4、含配件 | 国产 |
| 4.5 | 4G通信费 | 5年/张 | 23 |  | 华数、电信、移动、联通 |
| 5 | 配套软件与服务部分 |  |  |  |  |
| 5.1 | 安全监测分析软件 | 套 | 1 | 定制 | 定制 |
| 三 | 山塘水情监测及视频链路改造 |  |  |  |  |
| 1 | 遥测终端 | 台 | 7 | 1.工业级品质 2.工作温度：-30 ～ +70℃ 3.存储温度：-40 ～ +85℃ 4.湿度：≤95%(+40℃时 5.电路板采用当前最先进的沉金工艺，有效防止了表贴元件在焊接中的虚焊问题和信号传输中的趋肤效应问题，使遥测终端机工作稳定。元件全部选用工业级产品，在-30℃—+70℃的环境中可靠工作。 6.电源电压范围广 7.内部采用工业级开关型稳压芯片，可适应外部直流9—36V的宽供电范围，有效解决测控现场的电源转换问题。 8.多个IO口 9.共引出了四个模拟量输入端口，四个开关量输入输出端口，和一个RS485端口。模拟量端口可接收4-20mA，0-5V信号，适应市场上众多传感器。开关量输入输出端口可以连接继电器等开关，也可以连接数字量输出的传感器等。RS485采用通用modbus通信协议，也可以根据客户的需求更改为相互适应的通信协议。 10.输入信号隔离处理 11.引出IO口使用光耦隔离，有效阻断外部输入过电压过电流 12.内部防雷抗浪涌处理 13.防雷、抗电磁干扰：符合 GB/T 17626 标准，内部采用高速电路保护装置，实时监控电路环境，一旦发生雷击、浪涌电流等情况，立即处理，保护电路不受NEMP,LEMP等引起的浪涌电压、电流的干扰和损伤。 14、★具备工作状态自检和自诊断功能，自检内容至少包括电源电压电流温湿度等。(提供检测报告复印件) 15、★三种方式实现本地配置，一种通过手机蓝牙app无线连接设备配置，一种通过人机界面手动配置，一种通过TTL、RS232等有线通讯接口配置。(提供检测报告复印件) 16.投标产品具有质量监督检验机构出具的产品质量检测报告。 | 宁波弘泰、长江信达、杭州华辰 |
| 2 | 压力式水位计 | 台 | 7 | 1.精度：±0.075%FS（ 最小值） ±0.1%FS（ 典型值）±0.25%FS（最大值） 2.供电电源：10V ～ 28V DC（RS485 接口型） 3.本按防爆型产品符合GB3836.4 标准要求，取得了防爆合格证 | 麦克、美控、陕西恒瑞 |
| 3 | 配套土建设施 | 套 | 7 | 含立杆、斜管测井施工、材料、安装等 | 定制 |
| 4 | 太阳能板供电系统 | 套 | 7 | 12V/30W/70AH | 国产 |
| 5 | 设备安装套件 | 套 | 7 | 含定制设备箱（400*300*500）、充放电控制器、导轨等 | 定制 |
| 6 | 支架、线缆及附件 | 项 | 7 | 电源线、信号线及安装附件等 | 国产 |
| 7 | 高程点测量 | 项 | 7 | 水准零点测量 | 定制 |
| 8 | 通讯费（4G） | 点/5年 | 7 |  | 电信、移动、联通、华数 |
| 9 | 标识标牌 | 项 | 7 | 站名牌及警示牌各一块，样式参照省水文规范制作 | 定制 |
| 10 | 人工水尺建设 | 项 | 7 | 水尺桩，含水尺片，标识等，高度根据现场情况确定 | 国产 |
| 11 | 视频专网续费 | 条/5年 | 7 | 原视频链路续费 | 电信、移动、联通、华数 |
| 四 | 闸站自动化监测 |  |  |  |  |
| (一） | 闸泵工情监测系统 |  |  |  |  |
| 1 | 交流断路器 | 个 | 27 | 1.工作电压：230VAC； 2.额定电流：10A； 3.分断能力：6KA； 4.极数：2P； | 德力西、正泰、公牛 |
| 2 | 交流电涌保护器 | 个 | 27 | 1.In：20kA； 2.Uc:385； 3.Imax:40kA； 4.Up:1.8kV； 5.极数：2P ； | 德力西、正泰、公牛 |
| 3 | 开关电源24V | 个 | 27 | 1.额定电流：4.2A； 2.输入电压：100-240V； 3.输出电压：DC24V； | 明纬、德力西、施耐德 |
| 4 | 信号改造接入 | 项 | 27 | 原有工情数据分路改造 | 国产 |
| 5 | 导轨插座 | 个 | 27 | 配套 | 配套 |
| 6 | 遥测终端 | 台 | 27 | 1.工业级品质 2.工作温度：-30 ～ +70℃ 3.存储温度：-40 ～ +85℃ 4.湿度：≤95%(+40℃时 5.电路板采用当前最先进的沉金工艺，有效防止了表贴元件在焊接中的虚焊问题和信号传输中的趋肤效应问题，使遥测终端机工作稳定。元件全部选用工业级产品，在-30℃—+70℃的环境中可靠工作。 6.电源电压范围广 7.内部采用工业级开关型稳压芯片，可适应外部直流9—36V的宽供电范围，有效解决测控现场的电源转换问题。 8.多个IO口 9.共引出了四个模拟量输入端口，四个开关量输入输出端口，和一个RS485端口。模拟量端口可接收4-20mA，0-5V信号，适应市场上众多传感器。开关量输入输出端口可以连接继电器等开关，也可以连接数字量输出的传感器等。RS485采用通用modbus通信协议，也可以根据客户的需求更改为相互适应的通信协议。 10.输入信号隔离处理 11.引出IO口使用光耦隔离，有效阻断外部输入过电压过电流 12.内部防雷抗浪涌处理 13.防雷、抗电磁干扰：符合 GB/T 17626 标准，内部采用高速电路保护装置，实时监控电路环境，一旦发生雷击、浪涌电流等情况，立即处理，保护电路不受NEMP,LEMP等引起的浪涌电压、电流的干扰和损伤。 14、具备工作状态自检和自诊断功能，自检内容至少包括电源电压电流温湿度等。 15、三种方式实现本地配置，一种通过手机蓝牙app无线连接设备配置，一种通过人机界面手动配置，一种通过TTL、RS232等有线通讯接口配置。 16.投标产品具有质量监督检验机构出具的产品质量检测报告。 | 宁波弘泰、长江信达、杭州华辰 |
| 7 | 协议转换器 | 个 | 27 | 1.RJ45-TCPIP接口； 2.串行接口： COM1:RS-485 2W/4w 3.支持施耐德modbus协议，西门子S7协议等 | 艾莫迅、威纶通、昆仑通态 |
| 8 | 信号采集箱 | 台 | 27 | 定制 | 定制 |
| 9 | 通讯费用 | 点/5年 | 27 | 流量数据卡100MB/月 | 电信、移动、联通、华数 |
| 10 | 线缆、保护管 | 项 | 27 | 配套 | 国产 |
| (二） | 闸站水位监测系统 |  |  |  |  |
| 1 | 水位站改造 |  |  |  |  |
| 1.1 | 遥测终端 | 台 | 7 | 1.工业级品质 2.工作温度：-30 ～ +70℃ 3.存储温度：-40 ～ +85℃ 4.湿度：≤95%(+40℃时 5.电路板采用当前最先进的沉金工艺，有效防止了表贴元件在焊接中的虚焊问题和信号传输中的趋肤效应问题，使遥测终端机工作稳定。元件全部选用工业级产品，在-30℃—+70℃的环境中可靠工作。 6.电源电压范围广 7.内部采用工业级开关型稳压芯片，可适应外部直流9—36V的宽供电范围，有效解决测控现场的电源转换问题。 8.多个IO口 9.共引出了四个模拟量输入端口，四个开关量输入输出端口，和一个RS485端口。模拟量端口可接收4-20mA，0-5V信号，适应市场上众多传感器。开关量输入输出端口可以连接继电器等开关，也可以连接数字量输出的传感器等。RS485采用通用modbus通信协议，也可以根据客户的需求更改为相互适应的通信协议。 10.输入信号隔离处理 11.引出IO口使用光耦隔离，有效阻断外部输入过电压过电流 12.内部防雷抗浪涌处理 13.防雷、抗电磁干扰：符合 GB/T 17626 标准，内部采用高速电路保护装置，实时监控电路环境，一旦发生雷击、浪涌电流等情况，立即处理，保护电路不受NEMP,LEMP等引起的浪涌电压、电流的干扰和损伤。 14、具备工作状态自检和自诊断功能，自检内容至少包括电源电压电流温湿度等。 15、三种方式实现本地配置，一种通过手机蓝牙app无线连接设备配置，一种通过人机界面手动配置，一种通过TTL、RS232等有线通讯接口配置。 16.投标产品具有质量监督检验机构出具的产品质量检测报告。 | 宁波弘泰、长江信达、杭州华辰 |
| 1.2 | 雷达水位计 | 台 | 7 | - 量程：30m 2.精度：≤3mm（测量误差符合1级要求 3.分辨率：1mm 4.工作温度：-40℃～75℃（提供具有 CMA和CNAS认证标识的第三方检测报告） 5.供电电压：6-30VDC 7.6.数据接口：RS-485,MODBUS协议 8.防护等级：IP67（具有IP67检测报告） 9.本产品依据JJG971-2002液位计检定规程校准，出具校准证书 10.产品具有中华人民共和国计量器具型式批准证书 | 海川博通、天禹、南水 |
| 1.3 | 太阳能供电系统 | 套 | 7 | 12V/50W/30Ah | 配套 |
| 1.4 | 设备安装套件 | 套 | 7 | 包含设备箱、充放电控制器、导轨等 | 配套 |
| 1.5 | 支架、线缆及附件 | 套 | 7 | 配套 | 配套 |
| 1.6 | 高程测量 | 项 | 7 | 水准零点测量 | 定制 |
| 1.7 | 通信费（4G) | 点/5年 | 7 | 流量数据卡100MB/月 | 电信、移动、联通、华数 |
| 1.8 | 标识标牌 | 项 | 7 | 站名牌及警示牌各一块，样式参照省水文规范制作 | 定制 |
| 1.9 | 人工水尺建设 | 项 | 7 | 水尺桩，含水尺片，标识等，高度根据现场情况确定 | 国产 |
| 2 | 水位测井改造 |  |  |  |  |
| 2.1 | 测井改建 | 套 | 3 | 测井，钢结构支架,水位箱 | 定制 |
| 2.2 | 高程测量 | 项 | 3 | 水准零点测量 | 定制 |
| 2.3 | 标识标牌 | 项 | 3 | 站名牌及警示牌各一块，样式参照省水文规范制作 | 定制 |
| 2.4 | 人工水尺建设 | 项 | 3 | 含水尺片，标识等，高度根据现场情况确定 | 国产 |
| 3 | 水位站移位 | 项 | 50 | 将未按规范布置的水位站按照规范进行移位，移位后的水位数据需接入原闸泵远程控制系统。 | 定制 |
| 五 | 河道流量监测系统 |  |  |  |  |
| 1 | 遥测终端 | 台 | 10 | 1.工业级品质 2.工作温度：-30 ～ +70℃ 3.存储温度：-40 ～ +85℃ 4.湿度：≤95%(+40℃时 5.电路板采用当前最先进的沉金工艺，有效防止了表贴元件在焊接中的虚焊问题和信号传输中的趋肤效应问题，使遥测终端机工作稳定。元件全部选用工业级产品，在-30℃—+70℃的环境中可靠工作。 6.电源电压范围广 7.内部采用工业级开关型稳压芯片，可适应外部直流9—36V的宽供电范围，有效解决测控现场的电源转换问题。 8.多个IO口 9.共引出了四个模拟量输入端口，四个开关量输入输出端口，和一个RS485端口。模拟量端口可接收4-20mA，0-5V信号，适应市场上众多传感器。开关量输入输出端口可以连接继电器等开关，也可以连接数字量输出的传感器等。RS485采用通用modbus通信协议，也可以根据客户的需求更改为相互适应的通信协议。 10.输入信号隔离处理 11.引出IO口使用光耦隔离，有效阻断外部输入过电压过电流 12.内部防雷抗浪涌处理 13.防雷、抗电磁干扰：符合 GB/T 17626 标准，内部采用高速电路保护装置，实时监控电路环境，一旦发生雷击、浪涌电流等情况，立即处理，保护电路不受NEMP,LEMP等引起的浪涌电压、电流的干扰和损伤。 14、具备工作状态自检和自诊断功能，自检内容至少包括电源电压电流温湿度等。 15、三种方式实现本地配置，一种通过手机蓝牙app无线连接设备配置，一种通过人机界面手动配置，一种通过TTL、RS232等有线通讯接口配置。 16.投标产品具有质量监督检验机构出具的产品质量检测报告。 | 宁波弘泰、长江信达、杭州华辰 |
| 2 | ADCP多普勒自动测流仪 | 台 | 10 | - 声学多普勒流速剖面仪 2.工作模式：平面阵列双波束发射方式 3.工作频率： 600 KHZ 4.声路：双声路平面阵列型 5.水平超声波夹角：130° 6.测量主河道宽度：10m~125m 7.盲区：最小0.8m 8.★单元层数：最大256层（需提供第三方出具的相关鉴定证书 9.单元尺寸：0.8~8m（动态可调） 10.★测量精度：±0.5%实测流速（需提供第三方出具的相关鉴定证书） 11.流速分辨率：0.001m/s 12.流速测量范围：默认±10m/s（最大流速±20m/s） 13.水平波束角指向角：不大于1.4° 旁瓣抑制：>60dB，垂直波束指向角不大于3.8° 14.温度传感器测量范围：-25℃~75℃ 15.温度精度：±0.4度 16.姿态传感器精度：±0.5度 17.最大发呼频率：20(个/s) 18.内置压力传感器：测量范围：最大20米水深 19.内置超声波水位传感器：测量范围：最大20米水深 20.数据输出：实时水位、单元流速、正逆流、断面面积、流量、水量等数据 21.工作温度/存贮温度：-10℃~60℃/-20℃~70℃ 22.耐压深度：水下50m 23.工作电压：DC 7-15V 24.工作功耗：≤2.9W 25.通讯协议：MODBUS-RTU,SDI-12、RS485\RS232 26.防护等级：IP68 27.应用软件具有数据回放、实时显示的功能，测流结果能用图片或者曲线形式显示 28.观测结果输出的信息报过主信息和辅助信息；主信息包括层数、层后、测量间隔、第一层对应的深度、每层流速的流速和方向，测量的起始和结束时间；辅助信息包括每个深度层的回波强度、每层高度方向（深度方向）的流速、每个深度层的测量质量和相关系数、温度、倾角等信息。 | 智旭、开闳、南京灵快 |
| 3 | ADCP专用支架 | 项 | 10 | 定制 | 定制 |
| 4 | 太阳能供电系统（ADCP） | 套 | 10 | 单晶硅太阳能电池不低于50W/18V；不低于70AH；额定电压：12/24VDC 自动识别 额定充电电流：10A | 国产 |
| 5 | 支架、线缆及附件 | 套 | 10 | 配套 | 配套 |
| 6 | 土建施工 | 项 | 10 | 配套 | 配套 |
| 7 | 标识标牌 | 项 | 10 | 站名牌及警示牌各一块，样式参照省水文规范制作 | 定制 |
| 8 | 高程测量 | 项 | 10 | 水准零点测量 | 定制 |
| 9 | 断面测量 | 项 | 10 | 1、根据各站点仪器安装位置测量断面，左右岸分别选择根据各站点的一般流向或现场确定。 2、岸上部分断面测量采用全站仪法，仪器选用全站仪，水下断面测量采用走航式声学多普勒测量。 | 定制 |
| 10 | 流量比测 | 项 | 10 | 高中低各水情下分别率定不少于3个测次，快速响应测流要求。符合水文资料整编要求，并将率定成果分析成率定报告。 测流设备要求：测量范围-距离：0.06米至30米 ,测量范围-流速：±20米/秒,分辨率：0.001米/秒，测流结果精度定应符合相关要求 | 定制 |
| 11 | 通信费 | 点/5年 | 10 | 流量数据卡100MB/月 | 电信、移动、联通、华数 |
| 12 | 过闸流量率定 | 项 | 9 | 高中低各水情下分别率定不少于3个测次，快速响应测流要求。符合水文资料整编要求，并将率定成果分析成率定报告。 | 定制 |
| 六 | 排口监测系统 |  |  |  |  |
| 1 | 排水管网流量监测设备 | 台 | 13 | 多普勒超声波流量计 流速：±0.02-±5m/s 流速精度：1.0% 流速分辨率：1mm/s 水深测量（压力水位计）：0-7m，分辨率：1mm，精度：±1cm 温度测量范围：0-60℃ 温度分辨率：0.1℃ 流量范围：0.001m3/s-1000m3/s 流量分辨率：0.0001m3/s 流量精度：测量流量的±3% 电源：直流10-14V或者交流220VAC 输出信号：RS485（Modbus-RTU）、4-20mA 存储容量：2M（可扩展） 工作温度：0-60℃ 储存温度：-20℃-85℃ 自带律定软件，可通过水力模型、流速分布及已知流量三种方式进行律定。 ★设备防爆：须提供ExiallCT6Ga防爆合格证（本质安全型）及第三方防爆检测报告； ★设备防腐：满足盐雾腐蚀达标要求，须提供第三方检测机构出具的检测报告； ★防护等级：IP68（探头）须提供第三方检测机构出具的检测报告 供电采集终端 电源：直流10V-24V或者交流220V 输出信号：RS485（Modbus-RTU）、4-20mA 存储容量：16M（可扩展） 材质：铝合金 防护等级：IP68 工作温度：-10℃-60℃ 存储温度：-20℃-85℃ ★防爆等级：Ex d IIB T4 Gb，须提供第三方检测机构出具的检测报告； | 新烽光电、瑞林、北京清控 |
| 2 | 排水管网水位监测设备 | 台 | 17 | 量程:10 精度:士0.5%F.S 介质温度:0~+60°℃ 工作电压:5～12VDC±10% 输出方式:Rs485 安装方式:投入式安装 防护等级： IP68 供电采集终端 供电方式:3.6VDC 输出电压：5～12V 标准频率:5min/次 输入方式:Rs485 输出方式：NB-IoT 可支持参数：1通 防护等级:IP68 | 宁波可为、瑞林、新烽光电 |
| 3 | 水质（COD）监测设备 | 台 | 9 | 测量原理：UV245 光学测量；UV860 光学浊度补偿； 量程范围：0~500mg/L；0~500NTU； 精准度：±7%； 分辨率：0.01； 供电采集终端 供电方式:3.6VDC 输出电压：5～12V 标准频率:5min/次 输入方式:Rs485 输出方式：NB-IoT 可支持参数：1通 防护等级:IP68 响应时间：小于 30 秒； 供电：锂电池供电一体式 | 宁波可为、瑞林、新烽光电 |
| 4 | 水质（电导率）监测设备 | 台 | 21 | 量程:0～50000uS/cm 精度:±3%F.S. 介质温度:0~+60°℃ 工作电压:5～12VDC±10% 输出方式:Rs485 安装方式:投入式(5米) 防护等级： IP68 供电采集终端 供电方式:3.6VDC 输出电压：5～12V 标准频率:5min/次 输入方式:Rs485 输出方式：NB-IoT 可支持参数：1通 防护等级:IP68 | 宁波可为、瑞林、新烽光电 |
| 5 | 通信费（4G) | 项/5年 | 30 | 流量数据卡100MB/月 | 华数、电信、移动、联通 |
| 七 | 保洁船定位采集系统 |  |  |  |  |
| 1 | GPS定位终端 | 套 | 15 | 工作电压：DC9-100V 工作电流30-60ma@12V 待机电流：小于10mA 定位方式：GPS定位+北斗+基站定位 定位误差：GPS<10米 捕获灵敏度：-143dB 跟踪灵敏度：-159dB 陶瓷天线：内置GPS/BD双模陶瓷天线18*18*4 通信网络：4G全网通 通讯方式：TCP/UDP根据通讯协议而定 | 纽曼、掌航、途强 |
| 2 | 通信卡 | 张/5年 | 15 | 4G物联网卡 | 电信、移动、联通、华数 |
| 八 | 土壤墒情监测系统 |  |  |  |  |
| 1 | 土壤湿度传感器 | 项 | 3 | 测量范围：0～100% 供电方式：DC5~24V 接线方式：RS-485信号： RS-485信号：支持ModBus协议 响应时间：<1S，测量稳定时间：1S 工作环境：温度：-50℃～80℃相对湿度：0～100% IP等级：IP68 | 新普惠、南水、伟思 |
| 2 | 遥测终端 | 项 | 1 | 1.工业级品质 2.工作温度：-30 ～ +70℃ 3.存储温度：-40 ～ +85℃ 4.湿度：≤95%(+40℃时 5.电路板采用当前最先进的沉金工艺，有效防止了表贴元件在焊接中的虚焊问题和信号传输中的趋肤效应问题，使遥测终端机工作稳定。元件全部选用工业级产品，在-30℃—+70℃的环境中可靠工作。 6.电源电压范围广 7.内部采用工业级开关型稳压芯片，可适应外部直流9—36V的宽供电范围，有效解决测控现场的电源转换问题。 8.多个IO口 9.共引出了四个模拟量输入端口，四个开关量输入输出端口，和一个RS485端口。模拟量端口可接收4-20mA，0-5V信号，适应市场上众多传感器。开关量输入输出端口可以连接继电器等开关，也可以连接数字量输出的传感器等。RS485采用通用modbus通信协议，也可以根据客户的需求更改为相互适应的通信协议。 10.输入信号隔离处理 11.引出IO口使用光耦隔离，有效阻断外部输入过电压过电流 12.内部防雷抗浪涌处理 13.防雷、抗电磁干扰：符合 GB/T 17626 标准，内部采用高速电路保护装置，实时监控电路环境，一旦发生雷击、浪涌电流等情况，立即处理，保护电路不受NEMP,LEMP等引起的浪涌电压、电流的干扰和损伤。 14、具备工作状态自检和自诊断功能，自检内容至少包括电源电压电流温湿度等。 15、三种方式实现本地配置，一种通过手机蓝牙app无线连接设备配置，一种通过人机界面手动配置，一种通过TTL、RS232等有线通讯接口配置。 16.投标产品具质量监督检验机构出具的产品质量检测报告。 | 宁波弘泰、长江信达、杭州华辰 |
| 3 | 太阳能板及蓄电池 | 项 | 1 | 太阳能电池板：单晶硅材质，输出功率不小于20W/18V 蓄电池：容量不小于12V38Ah | 国产 |
| 4 | 立杆及支架 | 项 | 1 | 支架的加工应符合下列要求：钢材应平直，无明显扭曲，切口应无卷边、毛刺。支架应焊接牢固，无显著变形。金属电缆支架必须进行防腐处理。 围栏：围栏材质选用环保耐腐蚀材料 | 定制 |
| 5 | 仪器箱及配件 | 项 | 1 |  | 定制 |
| 6 | 通信费 | 点/5年 | 1 | 流量数据卡100MB/月 | 电信、移动、联通、华数 |
| 九 | 平台数据接入费 |  |  |  |  |
| 1 | 工情遥测数据接入费 | 项 | 1 | 工情数据无缝集成至江北区智慧水利平台及宁波市物联管护平台 | 定制 |
| 2 | 水情遥测数据接入费 | 项 | 1 | 水情数据无缝集成至江北区智慧水利平台及宁波市物联管护平台 | 定制 |
| 3 | 内涝遥测数据接入费 | 项 | 1 | 内涝数据无缝集成至江北区智慧水利平台及宁波市物联管护平台 | 定制 |
| 4 | 水质数据接入费 | 项 | 1 | 水质数据无缝集成至江北区智慧水利平台及宁波市物联管护平台 | 定制 |
| 5 | 视频数据接入费 | 项 | 1 | 视频数据无缝集成至江北区视频监控平台及宁波市视频监控平台 | 定制 |
| 十 | 集成费（基础施工、安装调试等） | 项 | 1 | 基础设施层施工、安装调试等 | 定制 |

## 6.2数据资源层

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数据资源层 |  |  |  |  |
| 1 | 综合数据仓建设 |  |  |  |  |
| 1.1 | 水利数据资源目录 | 1 | 项 | 按照“一数一源”原则，对分散在江北区水利各级部门、各领域、各地区的数据资源进行调查与梳理，在宁波市水利数据资源目录的基础上，梳理形成江北区水利数据资源目录。 | 定制 |
| 1.2 | 基础资料收集与处理 | 1 | 项 | 根据本次项目的实际需求，对防洪基础资料和河湖基础资料进行收集整理入库。 | 定制 |
| 1.3 | 水利数字化主题库建设 | 1 | 项 | 在江北区现有的水利综合数据库的基础上，构建数字防汛主题数据库、数字河湖主题数据库，为江北区水利数字化业务应用提供基础数据支撑。 | 定制 |
| 2 | 水利数据治理 |  |  |  |  |
| 2.1 | 数据抽取 | 1 | 项 | 数据抽取是从数据源中抽取数据的过程，对不同的源数据形式、不同数据量的源数据、不同性能要求和业务量的业务系统，应采取不同的数据抽取接口。 | 定制 |
| 2.1 | 数据清洗 | 1 | 项 | 根据行业数据规律对数据进行清洗，将不符合规则的数据打上标记，自动进行预警，不符合要求的数据主要包括雨量冒大数、水位异常、流量异常、水库水闸工情异常、数据缺测。 | 定制 |
| 2.3 | 数据转换 | 1 | 项 | 数据转换是将抽取后的源数据根据数据模型和规则的要求，进行数据的转换、拆分、汇总等处理，保证不同来源的数据的一致性和完整性。 | 定制 |
| 2.4 | 数据加载 | 1 | 项 | 数据加载就是将抽取、清洗、转化后的数据加载到目标数据库中。 | 定制 |
| 2.5 | 数据预处理 | 1 | 项 | 根据防汛常见的数据预处理需求，进行数据的预处理，预处理后存入主题数据库，方便业务系统及时、高效的调用，提高业务系统响应速度，提高业务系统的实时性。主要包括实时雨情数据预处理、实时水情数据预处理。 | 定制 |
| 4 | 数据资源交换共享 |  |  |  |  |
| 4.1 | 与市智慧水利数据仓数据交换共享 | 1 | 项 | 本次项目需要实现与宁波市智慧水利数据仓的数据交换共享，按既定数据格式和共享需求，将江北区相关数据推送至市级水利数据仓，同时可向市级申请数据共享授权，将市级数据共享至江北区水利数据仓，实现水利数据“一数一源、共享交换”。 | 定制 |
| 4.2 | 与江北区协同部门数据交换共享 | 1 | 项 | 本次项目需依托江北区一体化智能化公共服务平台，实现横向不同政务部门（区应急局、区气象局、区生态环保局、区综合行政执法局等）之间的数据交换共享。 | 定制 |

## 6.3应用支撑层

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应用支撑层 |  |  |  |  |
| 1 | 统一用户管理 | 1 | 项 | 以省强制组件为基础，建立基于“浙政钉”统一用户管理体系，主要包括用户管理、权限管理、用户角色管理、系统日志管理等功能。 | 定制 |
| 2 | 水库动态承洪能力计算模型 | 1 | 项 | 集成流域内水库历史水文数据和实时数据以及水库特征水位、水位库容曲线等信息，搭建水库动态承洪能力计算引擎，计算分析水库径流系数、水库未来一定时间内可承载降雨量，延长水库洪水预见期，提升水库安全度汛能力。主要包括径流系数变化特征分析模型、可承载雨量计算模型构建。 | 定制 |
| 3 | 短历时山洪风险预报预警模型 | 1 | 项 | 基于宁波市山洪灾害预报预警模型，建立江北区小流域山洪灾害短历时风险预报预警模型，主要包括降雨数据驱动模块、实时土壤含水量分析模块、整体形势山洪风险预警分析模块、沿河村落山洪风险预警分析模块建设，实现未来1h和3h、6h山洪风险的预报预警。 | 定制 |
| 4 | 洪水风险分析模型提升 |  |  |  |  |
| 4.1 | 模型更新 | 1 | 项 | 以现有江北区洪水分析模型为基础，在原有河网中加入二通道河网，进行平原小分区划分、河网概化、断面配置、节点设置等；并加入二通道沿线闸泵工程，配置工程基础信息和调度信息。要求接入降雨预报数据，包含产汇流模型、河网水动力模型、上下游边界、区间水利工程调度影响。本次项目需实现与宁波市甬江流域防洪模型耦合。 | 定制 |
| 4.2 | 英雄水库下游泄洪演进及影响分析模型 | 1 | 项 | 包括下游河道洪水演进模型和淹没分析及影响评估模型。 | 定制 |
| 4.3 | 模型参数率定与验证 | 1 | 项 | 采用二通道全线通水后，具有代表性的几场历史洪水资料对更新后的洪水风险分析模型进行参数率定；为检验率定参数的合理性和适用性，选用多场其他实测洪水资料进行验证计算。 | 定制 |
| 5 | 水利工程风险研判模型 | 1 | 项 | 建立水库、堤防、山塘工程风险研判模型，包括水库风险研判模型构建、堤防风险研判模型构建、山塘风险研判模型构建，为江北区水利工程风险研判提供模型支撑。 | 定制 |
| 6 | 消息通知 | 1 | 项 | 系统基于省强制组件，针对问题流转时，对相关流程人员的消息通知提醒，包括工作通知、普通会话消息、钉消息。 | 定制 |

## 6.4业务应用层

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 业务应用层 |  |  |  |  |
| 一 | 数字防汛 |  |  |  |  |
| 1 | 防汛形势研判 |  |  |  |  |
| 1.1 | 水利全景图 | 1 | 项 | 江北区调用宁波市水利“一张图”提供的地理信息数据和地图服务，构建江北区水利全景图，对气象信息、雨量监测、水情监测、闸泵工情监测、墒情监测、水质监测、流量监测、内涝监测预警、视频监控进行综合监控，实现水利全要素数据与地图深度融合，对水利综合信息进行全方位动态监控。 | 定制 |
| 1.2 | 水利工程画像 | 1 | 项 | 针对大中型水闸、泵站、重要水库、堤防，提供水利工程画像功能，针对单个工程进行工程基础信息、监测信息等信息的全方位展示。 | 定制 |
| 1.3 | 防汛作战台 | 1 | 项 | 结合防汛预报、预警、预演、预案的“四预”环节，针对防汛指挥决策人员，建设防汛作战台，构建水雨情势实时分析、水利工程运行动态研判、水利工程安全智能管控、防汛形势预判预警、工作动态多维分析、精细化降雨分析，实现防汛信息的全局掌握。 | 定制 |
| 2 | 水库动态承洪能力分析 |  |  |  |  |
| 2.1 | 水库径流系数动态分析 | 1 | 项 | 通过分析水库径流系数变化过程，可以直观看到雨势对水库的影响，对汛期形势掌握更加充分。 | 定制 |
| 2.2 | 水库特定水位可承载降雨量分析 | 1 | 项 | 通过水库特定水位可承载降雨量分析，推求水库未来一段时间内的抗暴雨能力，展现在流域当前下垫面以及水库调度方式情况下，水库目前剩余防洪库容所能容纳的降雨量。 | 定制 |
| 2.3 | 水库未来水位动态分析 | 1 | 项 | 通过水库未来水位动态分析，及时得知各水库未来水位、库容，减轻指挥调度压力，为防洪调度提供数据支撑，提升水库度汛能力。 | 定制 |
| 2.4 | 屋顶山塘放水动态监管 | 1 | 项 | 本次针对江北区7座重要屋顶山塘包括上岙、桔子山、南岙、立新、石桥头、牛屙岭、白湖岭，进行山塘蓄水量动态分析预警和放水指令执行动态监督管理。 | 定制 |
| 3 | 山洪灾害风险预报预警 |  |  |  |  |
| 3.1 | 基础信息管理 | 1 | 项 | 结合GIS地图，提供小流域山洪灾害调查基础信息管理功能，主要包括：小流域基本情况、沿河村落基本信息、预警设施等。 | 定制 |
| 3.2 | 实时监测预警 | 1 | 项 | 提供实况雷达跟踪、小流域实时降雨跟踪、小流域预报降雨、土壤湿度跟踪查询等功能。 | 定制 |
| 3.3 | 山洪预报预警 | 1 | 项 | 利用小流域山洪灾害短历时风险预报预警模型进行实时分析计算，实现江北区山洪整体形势和沿河村落的山洪风险预报预警。 | 定制 |
| 3.4 | 山洪分析简报 | 1 | 项 | 分析简报模板分为专业版和普通版，平台提供山洪分析简报生成、下载和打印功能。 | 定制 |
| 3.5 | 山洪应急预案 | 1 | 项 | 系统提供山洪应急预案的查询功能。 | 定制 |
| 4 | 洪水风险“四预”能力提升 |  |  |  |  |
| 4.1 | “预报”能力提升 | 1 | 项 | 包括潮位预报计算及成果分析、洪涝预报计算流程优化，基于更新后的洪水风险分析模型，结合实时降雨、预报降雨、实测水位和潮位、实际工情等边界条件信息，提升洪涝预报能力。 | 定制 |
| 4.2 | “预警”能力提升 | 1 | 项 | 包括洪水分区分级预警分析、水利工程风险预警分析 | 定制 |
| 4.3 | “预演”能力提升 | 1 | 项 | 包括洪水人工优化预报、水库泄洪预演分析 | 定制 |
| 4.4 | “预案”能力提升 | 1 | 项 | 收集更新不同风险形势下水利工程应采取的对策措施，将其结构化入库。按照时序和紧急程度大致划分为5类，应包含对策实施主体、具体措施、完成时限等信息。 | 定制 |
| 5 | 防洪工程智慧监管 |  |  |  |  |
| 5.1 | 设施设备管理 | 1 | 项 | 对水利工程设施设备的管理，包括相关信息录入、维修养护管理等 | 定制 |
| 5.2 | 工程巡查 | 1 | 项 | 包括巡查任务管理、巡查路线定制、巡查人员管理、巡查记录查询等功能。 | 定制 |
| 5.3 | 水利工程物业单位管理 | 1 | 项 | 通过水利工程物业单位管理系统，实现对维修养护工作的相关的人员进行在线监管，提高物业化管理水平。 | 定制 |
| 5.4 | 监督考核管理 | 1 | 项 | 建立监督考核管理体系，对物业单位实施考核、排名通报制度，以此增强各级服务单位的责任意识，充分调动各方面积极性，并实现考评制度的公开、公平、公正。 | 定制 |
| 6 | 灾后防汛复演 |  |  |  |  |
| 6.1 | 台风雨情分析 | 1 | 项 | 基于历史数据库和实时水雨情数据库，针对台风期间的实时监测雨量数据进行分析，包括面雨量分析、雨量极值以及雨量对比分析。 | 定制 |
| 6.2 | 台风水情分析 | 1 | 项 | 基于历史数据库和实时水雨情数据库，对台风期间河道水位、水库水位、潮位进行统计分析。 | 定制 |
| 6.3 | 洪水过程分析 | 1 | 项 | 针对每一场次台风或者暴雨，台风或暴雨结束后，结合实测的降雨量、水位、潮位、闸泵/水位工情等，对台风水雨情进行综合分析，对实际洪水过程进行复演。 | 定制 |
| 6.4 | 受灾情况统计 | 1 | 项 | 针对每一场次台风或者暴雨，系统对受灾情况进行统计分析，包括水利工程水毁情况等信息。 | 定制 |
| 二 | 数字河湖 |  |  |  |  |
| 1 | 水域监管“一件事” | 1 | 项 | 实现与宁波市河湖长制管理平台、江北区河长制管理平台、江北区基层治理四平台、省水域监管“一件事”的对接共享，实时掌握河道动态信息，实现事件多跨协同处置，有效提高河道综合管理水平。 基于江北区水利已有成果，构建水域监管“一件事”场景应用。包括问题全面归集、事件新建、事件受理、事件移交办理、事件处置、事件流程跟踪、事件考核评价。 | 定制 |
| 2 | 河道全生命周期时空信息数字化 |  |  |  |  |
| 2.1 | 河道历史信息管理 | 1 | 项 | 河道历史信息管理将河道历史清淤工作、历史遥感影像信息记录到位，提供历史清淤情况管理、历史遥感影像信息管理功能以便更好的掌握河道岸线变化及违章侵占情况，提高河道管理水平。 | 定制 |
| 2.2 | 河道现状信息管理 | 1 | 项 | 梳理河道基线、水工程水利工程、环境设施、市政设施等河道相关构筑物空间数据信息，河道分级、河道管理机构等河道管理相关属性数据信息，结合GIS地图，实现河道相关信息的展示查询，提供一河一档、河道基础信息、河道管理体系功能。 | 定制 |
| 2.3 | 河道规划信息管理 | 1 | 项 | 系统实现对规划蓝线的展示，规划蓝线以蓝色虚线标注，用户可查看其范围及相关信息，包括规划蓝线范围、规划时间、规划文件等内容。 | 定制 |
| 2.4 | 河道信息更新填报 | 1 | 项 | 系统提供相应信息更新填报的功能，对河道历史清淤情况、河道历史遥感监测情况、河道基础信息、河湖管理体系的在线更新与填报。 | 定制 |
| 2.5 | 河道研判分析 | 1 | 项 | 提供全区河道历史遥感影像入库数量统计、现状信息变化更新次数统计、各乡镇街道管理河湖统计与河道“一河一档”建立情况统计，覆盖遥感影像采集情况、现状信息更新频率、各镇街河湖上报情况与“一河一档”建立完善情况，实现全区河道时空信息的研判分析。 | 定制 |
| 3 | 在建涉水项目批后监管 | 1 | 项 | 依据《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》对于“严格按照法律法规以及岸线功能分区管控要求等面对跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等针对涉河建设项目，遵循确有必要、无法避让、确保安全的原则，严把受理、审查、许可关”的要求，与市行政审批系统对接，接入江北区水土保持等涉水审批项目数据，提供涉水工程分级查询、涉水项目预警、涉水项目审查、涉水项目批后监管、涉水工程信息更新等功能，实现涉水项目审查及批后监管。 | 定制 |
| 4 | 河道保洁管理 | 1 | 项 | 结合保洁船GPS定位，全面实现对江北区管理的内河保洁船的动态管理，包括保洁船管理、保洁物业单位管理、保洁人员管理、保洁任务管理、保洁船轨迹监管、保洁船巡更预警、保洁记录查询、出船台账等功能，有效的提高涉水保洁管理水平和管理效率。 | 定制 |
| 5 | 排口管理 | 1 | 项 | 河道排口管理提供排口信息管理、排口监测预警、排口数据关联分析、排口统计分析的功能，实时监测排口状况，及时高效发现排口偷排、漏排事件。 | 定制 |
| 三 | 整体智治 |  |  |  |  |
| 1 | 基于浙政钉的统一门户 |  |  |  |  |
| 1.1 | 个性化首页 | 1 | 项 | 对门户首页的展示内容和系统功能的快捷入口进行定制，实现整个门户首页的个性化。 | 定制 |
| 1.2 | 江北区现有业务系统集成 | 1 | 项 | 对江北区农业农村局现有的5个水利业务系统进行统一集成，实现各业务系统的单点登录 | 定制 |
| 1.3 | 与宁波市智慧水利平台集成 | 1 | 项 | 根据宁波市智慧水利的相关要求，将本次建设的江北区智慧水利平台集成到宁波市智慧水利平台。 | 定制 |
| 1.4 | 与浙水安澜平台集成 | 1 | 项 | 将江北区智慧水利平台根据浙水安澜统一应用规范，上架到浙江省水利厅建设的浙水安澜平台中。 | 定制 |
| 2 | 水利整体智治 | 1 | 项 | 按照水利整体智治要求，构建PC端的防汛数字看板和河湖数字看板，针对江北区防汛、河湖业务领域，按照业务管理逻辑进行信息提炼及综合展示定制开发，通过前端页面布局设计、模块定制、模块开发，形成水利领域业务综合展示页面。 | 定制 |
| 3 | 水利指挥驾驶舱 |  |  |  |  |
| 3.1 | 数字防汛驾驶舱 | 1 | 项 | 打造数字防汛驾驶舱，对防汛综合监测预警、汛情形势分析、水库水情分析、风险预警分析、防汛响应动态进行综合展示，为防汛管理的会商决策和指挥调度提供支撑服务。 | 定制 |
| 3.2 | 数字河湖驾驶舱 | 1 | 项 | 利用大数据可视化技术，对河湖数据进行深入挖掘分析，构建数字河湖驾驶舱，实现河湖信息全局展示、河湖管理信息总览，协助用户全面掌握当前全市河湖状况。 | 定制 |
| 三 | 移动平台 |  |  |  |  |
| 1 | 综合展示 | 1 | 项 | 构建移动端防汛、河湖数字综合展示页面，综合展示防汛、河湖等综合信息，为防汛防台服务，便于江北区农业农村局领导及业务人员在异地或现场办公时及时掌握水利全局信息。 | 定制 |
| 2 | 数字防汛 | 1 | 项 | 在浙政钉江北区智慧水利移动应用的总体框架内开发数字防汛模块，整合江北区已有的智慧防汛App，实现汛情概况、综合监控、防汛预警、工程运行维护等的在线查询，以及时、全面地掌握江北区汛情情况。 |  |
| 3 | 数字河湖 | 1 | 项 | 在浙政钉开发数字河湖移动应用，实现河道信息、涉水项目信息、河道排口、河道保洁、事件管理等移动服务，为河湖管理机构各级用户提供方便快捷的河湖信息总览。 |  |

## 6.5信息安全保障

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 参考 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 信息安全保障 |  |  |  |  |
| （一） | 网络安全设备 |  |  |  |  |
| 1 | 政务网下一代防火墙 | 台 | 1 | 产品应用多核并行处理架构，并采用国产处理器和国产操作系统。 ★产品配置不少于6个千兆电口和4个SFP千兆光口。冗余电源，2U机箱。内存≥8G，硬盘≥64G SSD。 ★网络层吞吐量≥12Gbps，IPS吞吐量≥900Mbps，全威胁吞吐量≥700Mbps，并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥12万。 产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 产品支持链路健康检查功能，支持基于多种协议对链路可用性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测和PING方式。 产品支持聚合接口功能，最多支持将4个物理接口聚合成一个更高性能的逻辑链路接口。 产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。 产品支持多种地址转换功能，支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向地址转换双向NAT，支持IPv4／IPv6下地址转换，至少包括NAT64和NAT46两种方式。 产品支持IPv4/IPv6双栈模式，实现网络与其他支持IPv4或IPv6协议的主机进行正常通信。 产品支持多维度安全策略设置，可基于时间、用户、应用、IP、域名等内容进行安全策略设置。 产品内置应用特征识别库，支持不少于2980种应用规则，支持对游戏、下载工具、IM聊天工具、视频软件、股票软件等类型应用进行检测与控制。（需提供产品功能截图证明） 产品具备至少对ARP Flood、ICMP Flood、SYN Flood、DNS Flood、UDP Flood等泛洪类攻击防护的能力，并支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护。 产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于12层压缩文件病毒检测与处置。（需提供产品功能截图证明）。 产品具备入侵防御检测引擎，支持对各类漏洞利用攻击进行检测与防护，产品支持超过7200种特征规则数量。 ★产品支持僵尸网络检测功能，防止失陷主机威胁内网扩散，需提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局、公安部信息安全产品检测中心之中任意一家检测机构出具关于“僵尸网络检测”的相关证书。 ★产品具备Web应用攻击检测引擎，支持文件包含攻击、抵御注入式攻击（包含SQL注入、系统命令注入）、信息泄露攻击、跨站脚本（XSS）、网站扫描、WEBSHELL后门攻击、跨站请求伪造、目录遍历攻击、WEB整站系统漏洞等应用层攻击行为，安全特征规则超过3320种。（需提供产品功能截图证明） 产品支持对HTTP异常请求协议检测和防护攻击，检测内容包含HTTP请求信息的方法及参数长度等。 ★具备识别与阻断外部扫描器发起的服务器恶意扫描行为，可对扫描器地址进行自定义封堵，需提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局、公安部信息安全产品检测中心之中任意一家检测机构出具关于“漏洞防扫描”的相关证书。 产品支持在单条安全策略中可同时启用入侵防御、防病毒、URL过滤、文件过滤、Web应用防护等安全功能，简化安全策略部署。 ★产品支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便安全策略管控，需提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局、公安部信息安全产品检测中心之中任意一家检测机构出具关于“安全策略管理”的相关证书。 产品支持实时检测当前网络的整体安全状况，显示当前安全风险问题，并提供建议方案便于快速开展日常安全运维。 产品支持服务器自动侦测功能，采用双向流量检测技术识别网络中的服务器对象。（需提供产品功能截图证明） 产品支持主主和主备两种双机部署方式。 产品支持三权分立功能，根据用户权限可设置为安全管理员、审计员和系统管理员三种角色。 产品支持管理员双因素认证，包含用户名/密码和Key等不同方式。 所投产品具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证，提供有效证书复印件。 所投产品具备中国国家信息安全产品认证证书，提供有效证书复印件。 | 深信服、天融信、绿盟 |
| 2 | 政务网防火墙IPS 特征库 | 台 | 1 | 5 年 IPS 特征库； | 深信服、天融信、绿盟 |
| 3 | 视频网下一代防火墙 | 台 | 1 | 产品应用多核并行处理架构，并采用国产处理器和国产操作系统。 ★产品配置≥6个千兆电口，4个SFP千兆光口和4个SFP+万兆光口。冗余电源，2U机箱。内存≥16G，硬盘≥128G SSD。 ★网络层吞吐量≥40 Gbps，应用层吞吐量≥10 Gbps，IPS吞吐量≥2Gbps，全威胁吞吐量≥900Mbps，并发连接数≥2200万，每秒新建连接数≥25万。 产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 产品支持链路健康检查功能，支持基于多种协议对链路可用性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测和PING方式。 产品支持聚合接口功能，最多支持将4个物理接口聚合成一个更高性能的逻辑链路接口。 产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。 产品支持多种地址转换功能，支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向地址转换双向NAT，支持IPv4／IPv6下地址转换，至少包括NAT64和NAT46两种方式。 产品支持IPv4/IPv6双栈模式，实现网络与其他支持IPv4或IPv6协议的主机进行正常通信。 产品支持多维度安全策略设置，可基于时间、用户、应用、IP、域名等内容进行安全策略设置。 产品内置应用特征识别库，支持不少于2980种应用规则，支持对游戏、下载工具、IM聊天工具、视频软件、股票软件等类型应用进行检测与控制。（需提供产品功能截图证明） 产品具备至少对ARP Flood、ICMP Flood、SYN Flood、DNS Flood、UDP Flood等泛洪类攻击防护的能力，并支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护。 产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于12层压缩文件病毒检测与处置。（需提供产品功能截图证明） 产品具备入侵防御检测引擎，支持对各类漏洞利用攻击进行检测与防护，产品支持超过7200种特征规则数量。 ★产品支持僵尸网络检测功能，防止失陷主机威胁内网扩散，需提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局、公安部信息安全产品检测中心之中任意一家检测机构出具关于“僵尸网络检测”的相关证书。 产品支持安全规则库支持在线自动升级、手动升级升级等多种方式 ★产品具备Web应用攻击检测引擎，支持文件包含攻击、抵御注入式攻击（包含SQL注入、系统命令注入）、信息泄露攻击、跨站脚本（XSS）、网站扫描、WEBSHELL后门攻击、跨站请求伪造、目录遍历攻击、WEB整站系统漏洞等应用层攻击行为，安全特征规则超过3320种。（需提供产品功能截图证明） 产品支持对HTTP异常请求协议检测和防护攻击，检测内容包含HTTP请求信息的方法及参数长度等。 ★具备识别与阻断外部扫描器发起的服务器恶意扫描行为，可对扫描器地址进行自定义封堵，需提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局、公安部信息安全产品检测中心之中任意一家检测机构出具关于“漏洞防扫描”的相关证书。 产品支持在单条安全策略中可同时启用入侵防御、防病毒、URL过滤、文件过滤、Web应用防护等安全功能，简化安全策略部署。 ★产品支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便安全策略管控，需提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局、公安部信息安全产品检测中心之中任意一家检测机构出具关于“安全策略管理”的相关证书。 产品支持实时检测当前网络的整体安全状况，显示当前安全风险问题，并提供建议方案便于快速开展日常安全运维。 ★产品支持服务器自动侦测功能，采用双向流量检测技术识别网络中的服务器对象。（需提供产品功能截图证明） 产品支持主主和主备两种双机部署方式。 产品支持三权分立功能，根据用户权限可设置为安全管理员、审计员和系统管理员三种角色。 产品支持管理员双因素认证，包含用户名/密码和Key等不同方式。 所投产品具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证，提供有效证书复印件。 所投产品具备中国国家信息安全产品认证证书，提供有效证书复印件。 | 深信服、天融信、绿盟 |
| 4 | 视频网防火墙IPS 特征库 | 台 | 1 | 5 年 IPS 特征库； | 深信服、天融信、绿盟 |
| 5 | 视频网汇聚交换机 | 台 | 1 | 交换容量≥76Tbps(官网若有双指标，以低指标为准）； 包转发率≥8600Mpps(官网若有双指标，以低指标为准）； 业务槽位：主控引擎≥2；整机业务板全宽槽位数≥6； ★硬件要求：为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2，提供官网截图证明或产品手册设备风扇框图片证明；为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图；配置1块独立的硬件监控模块, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，调节能耗 ，投标时提供配置手册证明在设备中的位置。 虚拟化技术：支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台设备； ★虚拟化技术：为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠，提供权威第三方测试报告； 支持整机MAC地址≥1M；MAC学习速率>8000/s； 支持4K VLAN； 支持1：1，N：1 VLAN mapping； 支持Super VLAN； 支持Voice VLAN； 支持IEEE 802.1d(STP)、 802.w(RSTP)、 802.1s(MSTP)； 支持VLAN内端口隔离； 支持IPv4路由转发FIB表项≥512K； 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道； 支持IPv6 DHCP SERVER, IPv6 DHCP Relay, DHCP Snooping，支持IPv6 Souce Guard； 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS； 支持整机ACL表项≥64K； 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 支持双向ACL； 支持SP, WRR,DWRR,SP+WRR, SP+DWRR调度方式； 支持双向CAR； 提供广播风暴抑制功能； 支持GE/10GE端口200ms大缓存； 支持5级H-QoS ； 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； 支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击； 支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位； 支持G.8032标准环网协议，要求倒换时间≤50ms ； 支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性； 支持802.1X、MAC、Portal等认证方式； 支持基于流量、DAA目的地址和时长计费方式； 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2；支持WEB网管。 ★单台实际配置：主控引擎≥2；电源≥2；独立监控板卡≥1（不可与主控板共用），千兆电接口≥48。 | 华为、华三、迪普 |
| 6 | 视频网接入交换机 | 台 | 8 | 交换容量≥330Gbps（官网若有双指标，以低指标为准）； 包转发率≥50Mpps（官网若有双指标，以低指标为准）； 24个千兆电口，4个千兆SFP； 支持MAC地址≥16K； 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN； 支持Smart link； 三层：支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； ★三层：支持IPv4 路由表≥4K，提供第三方测试报告； 虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping； 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制； 支持捆绑端口的组播负载分担； 支持可控组播； 基于端口的组播流量统计； 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSH； 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 支持自动配置、批量升级； 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； | 华为、华三、迪普 |
| 7 | 等保测评 | 项 | 1 | 二级等保测评； | 定制 |
| 8 | 软件测评 | 项 | 1 | 软件测评 | 定制 |
| （二） | 网络安全服务 |  |  |  |  |
| 1 | 安全巡检服务 | 年/项 | 5 | 针对现有的业务系统及网络系统环境进行安全巡检，根据巡检情况对所有业务主机系统的一些基本安全配置做到统一要求和管理，对存在的问题提供修复加固，服务后形成安全报告，一年 12 次。 | 定制 |
| 2 | 漏洞扫描及渗透测试服务 | 年/项 | 5 | 一年提供12次漏洞扫描并出具漏洞扫描报告，2次针对业务系统模拟黑客的真实攻击方法对系统和网络进行非破坏性质的攻击性测试。 服务工具要求： - 产品要求为国内开发，具备自主知识产权，厂商应承诺产品的高度稳定性和可靠性。 - ★支持检测的漏洞数大于230000条，兼容CVE、CNCVE、CNNVD、CNVD、Bugtraq等主流标准，并提供CVE Compatible证书。 - ★支持扫描主流云主机管理系统的安全漏洞，如：VMWareESX/ESXi、KVM、Xen，要求能够扫描大于5000条相关漏洞，并提供功能截图和支持的漏洞列表。 - 支持对扫描出的漏洞提供取证性质的验证并输出报告，直观展示漏洞利用过程和危害性，请提供功能截图。 - 支持断点续扫，可对已完成的扫描任务中没有被覆盖到的目标重新下发扫描任务，请提供功能截图。 - ★支持实现显示扫描结果，包括扫描进度、主机存活数、预计扫描时间、漏洞风险信息等，请提供功能截图。 - 提供审计功能，能够对登录日志、操作日志和异常报告进行记录和查询，请提供功能截图。 11、支持IPv4和IPv6环境的部署和扫描。 12、★支持扫描国产操作系统、应用及软件的安全漏洞，如红旗、麒麟、起点操作系统，提供详细漏洞列表截图。 13、★支持专门针对已有攻击利用代码的漏洞检测，检测用户资产是否存在可利用的漏洞，请提供功能截图。 提供审计功能，能够对登录日志、操作日志和异常报告进行记录和查询，请提供功能截图。 14、支持分布式大规模部署，可通过统一平台进行集中化管理。 15、★具备应急漏洞响应能力，可在紧急漏洞爆发后第一时间提供检测插件。请提供功能截图和链接。 16、支持本地检查，可以利用ActiveX控件对windows主机进行本地检查，仅需要IE访问配置核查设备即可进行本机配置核查，提供功能截图。 17、支持风险告警和风险闭环处理，可在集中告警平台灵活配置告警内容、告警方式、告警资产范围等，支持邮件和页面告警，支持单个或批量修改风险状态。 18、★可按IP范围、起止时间、任务名称、任务状态、配置模板、用户账号筛选任务并汇总，并在线查看风险详情和输出离线汇总报表，提供功能截图。 19、支持按设备名称、IP范围、设备管理员、风险等级等在线查找资产和在线查看资产风险详情。 | 定制 |
| 3 | 应急响应及重保服务 | 年/项 | 5 | 针对网络病毒、主机恶意软件清理，处理系统安全异常，一年按需上门服务。针对重保期间，提供不少于 1 人的驻点服务，提升对重要信息系统的安全风险管理和安全保障能力。 | 定制 |
| （三） | 线路租赁 |  |  |  |  |
| 1 | 视频网VPN线路 | 元/5年/条 | 8 | VPN 100M | 电信、移动、华数 |
| 2 | 视联网VPN专线 | 元/5年/条 | 1 | VPN 20M 和平闸与宁波市市视频会议专线 | 电信、移动、华数 |
| （四） | 软件采购 |  |  |  |  |
| 1 | 操作系统 | 套 | 12 | 基本要求：1、国产操作系统； 系统内核：系统使用信创4.19 LTS内核，提供5.10 LTS内核。 ★平台支持：1、支持主流国产芯片平台架构，包括X86、ARM、MIPS、LoongArch、SW64，芯片平台包括鲲鹏、飞腾、海光、兆芯、龙芯4000、龙芯5000等；2、兼容Intel-64、AMD64架构平台；3、系统采用同源异构，各芯片平台业务系统涉及的关键系统库（Glibc、libstdc++、JDK）需保持版本一致，以保障各芯片平台系统调用一致性；4、支持国产BMC卡、网卡、HBA卡等国产服务器板卡配件。 ★系统支持全栈国密，包括内核完整性测量、驱动模块加载校验、应用层国密支持，需提供有效的证明材料 功能要求： 1、安装与维护： 1）支持光盘介质安装、支持网络安装，支持U盘安装；2）支持技术网站提供安全更新公告及安全补丁独立推送；3）产品提供最少10年生命周期支持 2、多语言支持 1）支持简体中文、繁体中文、英文等；2）通过GB18030-2005认证；3）支持GBK、UTF-8、UTF-16、Unicode等多种字符集；4）提供中文输入法支持，包括拼音输入法等；5）支持常见字体类型 3、基本功能 1）支持SMP架构、支持NUMA架构；2）支持图形桌面环境；3）提供全面的服务器应用软件包，包括Web服务器、邮件服务器、域名服务器、DHCP服务器、代理服务器、文件打印和共享服务器以及FTP服务器等软件包；4）支持多种开发工具，如C/C＋＋，Java等语言的编译调试工具。；5）支持各种脚本开发工具、集成图形开发和运行环境等；6）支持操作系统备份；7）支持IPv4和IPv6；8）支持Ext2/Ext3/Ext4/XFS/GFS等文件系统，支持文件系统加密；9）支持逻辑卷管理(LVM)；10）支持裸设备访问；11）提供完整的性能优化工具。 4、管理要求 1）支持本地和远程管理工具；2）支持内核参数配置，提供内核参数配置工具，支持智能化调优；3）提供集中化统一运维管理工具，支持批量化监控及任务推送机制，支持CVE等更及批量推送，采用Web图形界面管理。 5、高可用性 1）支持网卡绑定；2）支持存储多路径；3）支持高可用集群解决方案； 软件兼容性要求： 1、数据库兼容要求 1）支持人大金仓、达梦、瀚高、OceanBase、浪潮云溪、巨杉等国产数据库；2）支持MySQL、PostgreSQL等开源数据库；3）支持达梦DMHS、金仓KFS等数据同步软件； 2、应用服务器中间件要求 1）支持东方通、宝兰德、普元、金蝶等国产中间件；2）支持Apache、Tomcat等开源Web应用中间件； 3、桌面应用支持兼容要求 1）支持网络浏览器、邮件客户端、文字图形图像处理软件等；2）支持图形化安全策略管理工具； 4、虚拟化及云计算兼容要求 1）可通过操作系统自身套件或第三方软件实现支持硬件虚拟化和操作系统平台虚拟化；2）支持华为云、紫光云等虚拟化云平台；3）支持以CRI-O、Kubernetes、OKD为基础自研云原生容器PaaS平台； 5、产品自身迭代新版本和一年前版本ABI兼容性达 95%以上 6、基于国内服务器操作系统社区发行的服务器产品与拟替代产品（如 CentOS/RHEL）版本ABI兼容性达 95%以上，需提供有效的证明材料。 7、产品支持应用程序流，在同一系统中提供完善的应用程序流，支持同一软件组件的不同版本，为业务系统提供更好的兼容性支撑 | 统信、银河麒麟、中标麒麟 |
| 2 | 数据库 | 套 | 3 | 基本要求： 1、支持外部链接DBLINK，支持对远程服务器Oracle上的表、视图进行数据增加、删除、查询、修改操作。 2、兼容Oracle数据字典视图和系统包，兼容PL/SQL操作语句，兼容Oracle、Mysql、SQLServer、DB2、PostgreSQL的常用系统函数。 3、提供联机交易处理（OLTP）能力，同时也具备数据仓库分析（OLAP）特性。可同时支持表级的行存、列存、和行列混合存储引擎，并支持三种存储引擎表的混合查询。提供第三方测试机构出具的测试报告。 4、支持对XML文件、JSON文件和CSV文件等外部数据源的操作。提供第三方测试机构出具的测试报告。 5、★单表可支持大于2000列字段的表，并可提供中国软件评测中心出具的测试报告。 6★支持INSERT ALL同时插入多张表；支持INSERT..VALUES(value_list)[,(value_list)].一次插入多条记录，并可提供中国软件评测中心出具的测试报告。 7、★支持虚拟专用数据库VPD、全文索引/全文检索、XML函数、兼容层次查询CONNECT BY等，并可提供中国软件评测中心出具的测试报告。 8、支持物理备份恢复，支持完全备份、增量备份、差异备份、归档备份及恢复，支持恢复到指定时间点，支持自动备份、压缩备份；逻辑备份还原，支持库级、模式级、用户级、表级逻辑备份还原。提供第三方测试机构出具的测试报告。 9、★支持对大对象数据库处理，支持超过7G大对象文件。提供第三方测试机构出具的测试报告。 10、支持多种表分区技术，包括范围分区、哈希分区、列表分区、间隔分区（自动分区）、组合分区； 11、★支持主流第三方数据处理工具，包括Informatica Powercenter、SPSS、PowerDesigner。提供第三方测试机构出具的测试报告。 12、★产品支持版本升级工具功能，支持不依赖第三方软件的性能诊断工具功能和可以一主多备的自动部署工具功能。提供第三方测试机构出具的测试报告。 13、支持集中式运维管理工具，包含管理工、据迁移工具、性能监视工具等功能，同时提供集群部署功能、监控功能和告警功能。支持监控主机运行状态（CPU利用率，内存,I/O等）和远程主机上数据库的运行状态(事务，I/O,会话等)，并且能够保存历史数据，通过对数据的分析提供相关的性能分析报告。 14、提供主流数据库迁移，sql脚本、文件迁移等功能，支持图形化向导式完成迁移工作。迁移工具支持并行化数据迁移、批量数据快速加载等方法，支持为每个迁移对象制定独立的迁移策略，支持配置提交批大小、索引迁移选项等，并允许将迁移策略应用到批量的对象。对于迁移过程中出现的异常情况，迁移工具能够记录并保存异常信息。 15、#支持线上的数据库实例进行应用适配测试和试用，提供网址以及相关截图证明材料。 性能要求： 1、在单表1亿条数据的情况下进行模糊检索，前后模糊查询的检索时间<1ms，前模糊查询时间<1ms,后模糊查询的时间<1ms，并可提供中国软件评测中心出具的测试报告。 2、★单机支持10万个并发连接数，30小时以上不掉线。提供第三方测试机构出具的测试报告。 3、单机单表支持140TB文本数据的存储；单机单表支持万亿行记录的存储；在基于140TB（万亿行记录数）数据的单表上，支持数据的增删改查操作。 4、单机单实例TPC-C性能测试，测试持续时间60分钟，测试指标指能达到170万tpmC以上。提供第三方测试机构出具的测试报告。 5、★在大数据表复杂关联查询（SQL 语句包括聚集、排序、IN 子査询）响应时间不高于 1 秒；提供第三方测试机构出具的测试报告 生态要求：有配套同品牌数据同步组件，基于日志同步，对源端数据库无侵害，源端数据库除支持本品牌数据库，还支持Oracle、Oracle rac、PostgreSQL、Mysql、DB2。提供第三方测试机构出具的测试报告。 安全要求： 支持基于SM4算法的按列存储加密。提供第三方测试机构出具的测试报告。 支持同一表不同列设置不同密钥。提供第三方测试机构出具的测试报告。 ★支持5个列开启按列加密时，数据库TPC-C性能压力基准测试性能相对于不开启加密损耗不超过30%。提供第三方测试机构出具的测试报告。 | 达梦、神通、金仓 |
| 3 | 数据库集群节点 | 套 | 2 | 需与数据库同一品牌 | 配套 |
| （五） | 设备安装调试费 | 项 | 1 |  | 定制 |

## 6.5运维服务

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 运维服务 |  |  |
| 1 | 项目运维费（时间自项目验收之日起计算，运维5年（含质保），其中第一年为免费运维（含质保）。 | 项 | 1 |

## 7.商务要求

| 商 务 要 求 |  |
| --- | --- |
| ▲服务期 | 合同签订后11个月内完成该项目的建设并于2023年7月15日前上线运行，项目验收后整体软硬件免费维护期五年（免费维护期间负责系统运行正常需要的资料归集、政策性要求和业务管理需求变化引起的软件系统改版升级和新增软件功能模块、以及应急期间技术人员保障等服务等为完成本次项目涉及所有要求） |
| ▲付款方式 | 合同签订后支付合同金额的40%；项目进度款为完成基础设施层建设、软件基础框架搭建及水域监管“一件事”、防汛形势研判、山洪灾害风险预报预警等功能模块的开发，支付至合同金额的70%；项目验收合格经采购人确认后支付至合同金额的90%。剩余的10%根据运维期平均分为四次支付，并结合每年运维考核情况支付。 |
| ▲履约保证金 | 履约保证金：人民币合同价的1%。 履约保证金形式：电汇、网银、支票、保险保单、银行保函。 履约保证金收取：在合同签订后15个工作日内提交。 履约保证金退还：本项目验收通过后15个工作日内退还（但如成交投标人未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到补偿）。 |
| - 采购标的的验收标准 | - 按采购人要求执行。 |

- 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：智慧水利系统提升采购项目 |
| 2 | 服务期限：合同签订后11个月内完成该项目的建设并于2023年7月15日前上线运行，项目验收后整体软硬件免费维护期五年（免费维护期间负责系统运行正常需要的资料归集、政策性要求和业务管理需求变化引起的软件系统改版升级和新增软件功能模块、以及应急期间技术人员保障等服务等为完成本次项目涉及所有要求）。 |
| 3 | ▲1、最高限价为人民币 28500000元；超过此限价否决其投标。 2、投标报价包括但不限于系统设计、软件开发、软件测试、软件部署、系统培训、验收后的技术服务及制作标书、以及系统运行正常需要的资料归集、政策性要求和业务管理需求变化引起的软件系统改版升级和新增软件功能模块、应急期间技术人员保障等服务、利润、税金等与本次项目涉及的一切费用。 3、投标报价及费用：（1）本项目投标应以人民币报价；（2）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4、合同履行期间，合同价不因市场因素、政策因素或的变动而调整； |
| 4 | 投标保证金：无 |
| 5 | 现场踏勘：本项目不统一组织现场勘察，投标人可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，投标人自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 6 | 演示时间及地点：详见第四章 评标办法。 |
| 7 | 投标文件组成与份数，本项目实行网上投标： ▲（1）投标人于“政采云”上传电子投标文件（含商务技术文件、报价文件、资格证明文件）。 （2）投标人可准备以U盘或光盘等介质存储的数据电文形式提供的备份电子投标文件（含商务技术文件、报价文件、资格证明文件）1份 。 （3）中标人中标后提供纸质投标文件：报价文件、商务技术文件、资格证明文件各3份。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：详见招标公告 |
| 9 | 开标时间及地点：详见招标公告 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准。 |
| 11 | 评标结果公告媒体：“浙江政府采购网”、“宁波公共资源交易中心江北区分网”。 |
| 12 | 付款方式：详见第二章招标需求7.商务要求。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 履约保证金：详见第二章招标需求7.商务要求 |
| 15 | 采购资金来源：自筹 |
| 16 | 投标文件有效期：投标截止日起90天。 |
| 17 | 招标代理机构按照宁波市中介超市网就本项目竞报价格（根据计价格[2002]1980号收费标准的60%）向中标人收取招标代理服务费。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

- 一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的本项目招标文件要求的一切服务内容。

4、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

5、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6、“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

1、投标文件的签署人应当为投标人的法定代表人（负责人）或其授权的代表。投标文件的签署人为投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供法定代表人身份证正反面复印件；投标文件的签署人非投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供投标人的法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权代表的身份证正反面复印件。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

（七）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不允许分包。

（八）特别说明：

▲1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲2、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；

（九）质疑和投诉

1、投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2、投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

4、潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

5、投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6、文件具体要求详见中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1、招标公告

2、招标需求

3、投标人须知

4、评标办法及标准

5、合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

重要提示：投标文件的形式和效力

1.投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件分为以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。

2.电子投标文件，按“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。

3.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，即电子投标文件按“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

4.投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。电子投标文件未能按时解密，投标人提供了电子备份投标文件以电子备份投标文件作为评标依据。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

（一）投标文件的组成

投标人制作投标文件，投标文件的组成：投标文件至少包含以下部分，提供格式的按照格式填写，未提供格式的由投标人自拟。

1、资格审查文件：

▲（1）关于资格的承诺函（格式见第六章 投标文件格式）

（2）法人或者其他组织的营业执照（副本复印件，经年检合格），或自然人的身份证明（身份证复印件，有效期内）

（3）法定代表人（负责人）资格证明书（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）法定代表人授权书及投标人为其缴纳的社保证明复印件（格式见第六章 投标文件格式）

（5）联合体协议书（如为联合体形式投标的，则须提供联合体协议书）（格式见第六章 投标文件格式）；

2、商务技术文件：

（1）技术（服务）偏离表（格式见第六章 投标文件格式）

（2）商务条款偏离表（格式见第六章 投标文件格式）

（3）整体投标方案、应急方案设计（格式自拟）；

（4）投标产品与需求的吻合程度（格式自拟）；

（5）项目功能的实现情况（格式自拟）；

（6）重难点分析（格式自拟）；

（7）质量保证措施和建设工期情况（格式自拟）；

（8）测试、试运行、验收方案及进度控制计划（格式自拟）；

（9）售后服务（格式自拟）；

（10）组织实施方案

（11）拟投入的人员配备表（格式见第六章 投标文件格式）；

（12）投标人类似业绩表（如有，证明材料根据评分标准提供，格式见第六章 投标文件格式）；

（13）第三章“评标办法及标准”中“商务技术分”要求提供的资料。

（14）投标人认为有必要提供的其他文件。

3、报价文件：

（1）投标函（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）开标一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）分项报价表（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）中小企业声明函（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如为）（格式见第六章 投标文件格式）；

▲注：资格审查文件及商务技术文件中不能出现报价。

（二）投标文件的语言及计量

▲1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价详见招标文第三章《投标人须知》前附表。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- ▲1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

（五）投标保证金：本项目无投标保证金。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.电子投标文件部分：投标人应根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位；电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用CA签章，签字部分可用CA锁法人章（如有），未申请法人章的将签名部分签好后以扫描件形式上传至投标文件（具体操作请咨询政采云 400-881-7190）。

注：①投标文件中由委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。②联合体投标的，投标文件除联合体协议书及采购文件要求须联合体双方盖章外，其余采购文件要求投标人盖章处只需联合体的牵头人盖章。

3.电子备份投标文件部分：电子投标文件的备份文件，以U盘或光盘形式存储，并单独密封递交。电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.电子投标文件：投标人应根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.电子备份投标文件：单独包封，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子备份投标文件）、投标项目名称、项目编号及“投标文件于投标截止时间前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

3.未按规定密封或标记的投标文件，采购人有权拒绝接受其投标。

4.如果投标人未按上述要求密封或标记而造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

5.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、投标文件，将被拒收。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

评审时如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未按照招标文件的要求签署或盖章的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的或资格证明文件内容不全的；

- 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

- 带“▲”的款项不能满足招标文件要求的；

- 投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 经评标委员会评审技术方案不可行的；

- 评委会一致认为报价明显不合理的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价的或单价超过招标文件中规定的单价最高限价的；

- 投标有效期不满足招标文件要求的；

- 投标文件无法定签名，或授权代表未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

- 投标文件提供资料不齐全或者内容虚假的；

- 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的。

- 法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形。

评审时如发现下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标。

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。疫情期间所有投标人在投标截止时间前可安排“甬行码”为绿色的相关人员（原则上不超过一名，须全程佩戴口罩）将电子备份投标文件送至投标地点。

（二）电子招投标开标及评审程序：

- 1、投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内；投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，则以电子备份投标文件作为评审依据（若电子备份投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以电子备份投标文件作为评审依据）。无论是否启用电子备份投标文件，电子备份投标文件均不退还投标人。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件或所提供的电子备份投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

- 2、在政采云平台开启已解密投标人的资格审查文件和商务技术文件；

- 3、采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

- 4、评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

- 4、在政采云平台上公开资格和商务技术评审结果；

- 5、在政采云平台上公开报价开标情况；

- 6、评标委员会对报价情况进行评审；

- 7、在政采云平台上公布评审结果。

注：（1）开标过程需投标人确认的事宜，通过微信或电子邮箱发送邮件等方式进行，请投标人在开标期间做好相应的准备。（2）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。（3）政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（三）特别说明

1.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购组织机构开启所有投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

a.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

b.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

c.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

d.病毒发作导致不能进行正常操作的；

e.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由专家≥4人，采购人代表≤1组成，负责本项目的评标工作。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。对投标人单位负责人是否为同一人或者是否存在直接控股、管理关系的，采购代理机构将使用天眼查、企查查等相关工具进行查询核实，如存在不符合采购文件要求的情形的，将否决其投标。

评标委员会负责对采购代理机构提交的关联性审查进行复核。

2.符合性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

对明显畸高、畸低的评分，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

（3）各投标方的技术商务得分为所有评委有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可通过“政采云”平台在线询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当通过“政采云”平台在线答复形式，在澄清截止时间前上传澄清文件，并对澄清文件进行签章。

如电子评标无法正常进行，则评标委员会可通过书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6、

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

1、采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3、采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

4、采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

5、采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

6、中标公告期限为1个工作日。

8、在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书.。

9、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

10、若中标人被投诉有效以及其他原因导致中标无效，或者拒不签订合同的，采购人将在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名其次的中标候选人为本项目的中标人或重新招标。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行鉴证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。并保证按照投标承诺及时签订合同并履约，若违背承诺，接受在政府采购指定媒体上公告曝光处理并按约定承但违约责任。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 八、特别说明

政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

- 本项目对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。

2、中小企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受中型、小型、微型企业（以下简称中小企业）的扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。

5.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的中小的政策。

6.中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。

7.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

8.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

9.按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

11.《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 第四章  评标办法及评分标准

（综合评分法）

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购招标采购方式暂行实施规程》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

综合评分法，采用百分制，总分100分。

本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对符合小微企业的价格给予20%优惠扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标过程

1. 初步审查

初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照：评分标准。评委打分采用记名方式进行独立打分，汇总所有评委会成员评分取算术平均值（小数点后保留二位数）为该投标人的商务技术得分。报价文件经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。最终汇总商务技术得分和报价得分为综合得分。

注：评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

4.推荐中标候选人原则

评标委员会根据投标人的综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若投标人的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

5.中标结果

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标人或重新招标。

附表1

评分细则

| 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 70分 | 8 | 投标方案的科学性和完整性 | 投标方案与需求的吻合度，投标人结合宁波市智慧水利现状、江北区水利信息化现状，提出的针对本次项目数据资源、应用支撑、业务应用建设的需求理解，是否充分考虑并满足用户需求。 | （满分3分） |
|  |  |  | 投标方案需提供本项目与江北区现有水利业务应用系统、宁波市智慧水利平台、宁波水利智能物联管护系统、宁波市智慧水利能力中心、宁波市市级水利网络视频监控平台的集成方案，根据系统集成及数据资源交换共享的合理性、可行性、安全性进行综合评议。 | （满分3分） |
|  |  |  | 投标人提供江北区智慧水利总体设计，总体设计需符合省、市水利数字化改革要求，对总体设计的先进性、合理性、完整性进行综合评议。 | （满分2分） |
|  | 21 | 投标产品与需求的吻合程度 | 投标产品能否充分理解招标文件要求，所投的开发软件是否体现一定先进性、可靠性、稳定性和可扩展性等 | （满分1分） |
|  |  |  | 根据投标人所提供的软硬件设备的技术参数能否充分理解招标文件要求：全部符合得18分。其中标“★”条款为重要参数，每负偏离一项扣 2分，直到扣完为止；非标“★”的参数为普通参数，每负偏离一项扣1分， 注：招标需求中要求提供证明材料的条款，投标人如满足需在投标文件中附相关证明材料并加盖公章，如未提供或提供内容不全、不清晰，则不得分。 | 指标负偏离每一项扣减（满分18分），扣完为止 |
|  |  |  | 针对本次项目建设的重难点进行分析，并提出合理的解决方案。 | （满分2分） |
|  | 18 | 项目功能的实现情况 | 针对本次项目系统功能设计、业务流程设计与项目需求的吻合程度以及偏差情况进行综合评议； | （满分2分） |
|  |  |  | 投标人对系统建设总目标的理解程度，是否体现前瞻性，合理性和可行性等； | （满分1分） |
|  |  |  | 1、投标人需结合江北区流域及工程最新特征，基于现有模型基础，构建江北区洪水风险分析模型，对洪水风险分析模型原理合理性，与宁波市洪水风险图综合管理系统数据同步与成果共享方案合理性，技术路线适用性进行评议。 | （满分3分） |
|  |  |  | 2、投标人需建立水库、堤防、山塘工程风险研判模型，对水利工程风险研判模型原理合理性，技术路线适用性进行评议。 | （满分3分） |
|  |  |  | 3、投标人需建立短历时风险预报预警模型，对短历时风险预报预警模型原理合理性，技术路线适用性进行评议。 | （满分3分） |
|  |  |  | 4、投标人需结合江北区水库流域的情况，建立水库动态承洪能力计算模型，对模型设计、模型边界、参数率定方法科学合理性进行评议。 | （满分3分） |
|  |  |  | 5、投标技术、产品先进性：根据投标人所选用的洪涝风险预判技术、所选用的洪水风险分析平台产品的先进性进行综合评议，满分3分 | （满分3分） |
|  | 2 | 质量保证措施和建设工期情况 | 投标方案是否提出符合招标文件和采购人要求，按期完成服务提供、上线运行等措施 。 | （满分2分） |
|  | 1 | 测试、试运行、验收方案及进度控制计划 | 投标人根据本项目的需求提供完整的测试、试运行、验收方案，并提供详细的进度控制计划说明。 | （满分1分） |
|  | 5 | 项目组人员个人、团队开发能力情况（资历及业绩） | 根据投标人拟派本项目经理和项目组实施人员专业人员素质、技术能力、专业分布等情况，数量是否充足，配置是否合理等进行综合评议。 注：投标文件中提供能体现上述评审因素的证明材料复印件加盖公章；拟投入人员中为目前投标正式在职员工的，另行提供投标人为其缴纳的开标日前3个月的有效社保证明复印件加盖公章。 | （满分5分） |
|  | 15 | 系统方案演示 | 因疫情防控的客观因素，系统演示环节采用播放录制视频的方式进行，演示时间不超过20分钟。投标人在投标截止时间前将录制好的视频存储到U盘介质，以现场递交的方式送至开标现场，逾期送达视为自动放弃。未按要求提交演示视频的，本项不得分。具体演示内容如下： 1、防汛形势研判（4分） （1）水利全景图演示：基于GIS图，同时叠加雨量、水位、闸泵工情、流量、积水、视频等不同的水利要素进行综合监控。 （2）水利工程画像演示：演示水库和水闸工程画像信息，水库工程画像展示水库基本信息、水文特征、视频信息、实时水雨情，水闸工程画像展示水闸基本信息、闸门启闭信息、视频监控、排水量等。 （3）防汛作战台演示：演示水雨情势实时分析、水利工程运行动态研判、防汛形势预判预警等内容。 2、山洪灾害预报预警演示（3分） （1）结合GIS地图，提供区域山洪调查评价信息、下垫面特征、降雨特征、山洪风险特征查询展示功能。 （2）提供区域整体形势预警分析成果和沿河村落风险预警分析成果展示功能，能够实现不同等级沿河村落预警详情查询。 （3）提供面向社会公众短信靶向预警功能展示。 3、平原区洪涝风险预报演示（5分）： 提供洪水预报分析计算过程演示，包括降雨时空分配、水库调度模拟、产汇流计算、模型初始条件设定、洪水演进计算等流程化计算，并可进行动态淹没过程展示以及断面水位、流量等相关成果查询。同时提供洪水影响分析、平原分区预警功能演示。 4、水利工程风险研判演示（3分） （1）系统提供堤防、水库、山塘三类水利工程的风险自动分析研判功能，展示可能产生风险的水利工程、风险等级及对策措施。 （2）系统提供水利工程风险清单展示功能，包括简易行政版与详情专业版。 | （满分15分） |
| 商务 10分 | 售后服务 | 售后服务综合能力承诺：根据投标人提供的服务质量保证情况进行评议（根据投标人服务机构响应时间、服务承诺等合理性、完整性进行综合评议）。 |  | （满分3分） |
|  |  | 售后服务响应时间、服务体系详细介绍，培训方案的详尽程度、培训内容等进行评议。 |  | （满分1分） |
|  | 组织实施方案 | 项目施工组织体系、施工工期安排、保障措施、系统测试方案、验收标准及方法等进行评议。 |  | （满分2分） |
|  | 履约能力 | 经验及业绩：自2019年1月1日至今（时间以合同签订日为准），投标人承接过水利信息化相关建设项目的，每个得1分，满分2分。 注：投标文件中须附合同复印件并加盖公章。 |  | （满分2分） |
|  |  | 认证证书： （1）投标人具有认证范围水利信息化服务类相关的ISO质量管理体系认证证书得0.5分； （2）投标人具有认证范围水利信息化服务类相关的信息技术服务管理体系认证证书得0.5分； （3）投标人具有认证范围水利信息化服务类相关的的信息安全管理体系认证证书得0.5分 （4）投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准认证证书的得0.5分。 注：投标文件中须附上述证书复印件并加盖公章。 |  | （满分2分） |
| 备注：如为联合体投标的，联合体各成员中任一一方满足评标要点均予认可得分。 |  |  |  |  |
| 投标报价 20分 | 20 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的投标报价，参与评审的投标报价为投标报价×[1-小微企业价格扣除优惠值6%/20％（如有）]，评标基准价的得满分20分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/各投标人参与评审的投标报价）×20％×100。 注：投标人为小微企业的，给予小微企业价格优惠值20%的扣除。联合体投标的，如联合体成员均为小型、微型企业，给予联合体小微企业价格优惠值20%的扣除；如联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，给予联合体小微企业价格优惠值6％的价格扣除。 |  |  |

- 合同条款

浙江省政府采购合同指引（服务）

（合同指引文本为参考文本，采购人和中标人经过协商后签署最终合同）

项目名称：智慧水利系统提升采购项目          项目编号：

甲方：宁波市江北区江河水利投资开发有限公司

住所地：

联系方式：

乙方：（投标人）

住所地：

联系方式：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规精神，甲方经过公开招标 采购方式确定乙方为 智慧水利系统提升采购项目  项目服务的提供单位，双方经协商达成以下条款：

一、项目概况

服务内容：对江北区智慧水利数字化改革，提升感知体系、安全体系、运管体系等，创建数字防汛、数字河湖等场景。具体详见招标文件第二章。

服务期限：本项目委托服务期限：合同签订后11个月内完成该项目的建设并于2023年7月15日前上线运行，项目验收后整体软硬件免费维护期五年（免费维护期间负责系统运行正常需要的资料归集、政策性要求和业务管理需求变化引起的软件系统改版升级和新增软件功能模块、以及应急期间技术人员保障等服务等为完成本次项目涉及所有要求）。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________元（￥_______________元）人民币。

合同金额包括但不限于系统设计、软件开发、软件测试、软件部署、系统培训、验收后的技术服务及制作标书、以及系统运行正常需要的资料归集、政策性要求和业务管理需求变化引起的软件系统改版升级和新增软件功能模块、应急期间技术人员保障等服务、利润、税金等与本次项目涉及的一切费用。

投标人所供本釆购项目要求的各系统及其附属设备应能确保系统能正常工作，上述 清单所列为主要设备，其他正常运转所必需的附件、辅件以及安装辅材虽未在本采购中列出， 但根据设计图纸或以满足设计功能为目的所必需的设备和材料及辅料，投标人应提供满足釆购文件全部要求的相互协调和完善的设备，任何元件或装置，如果采购文件中未专门提到，但它对一个完整的系统又是必不可少的，那么这些元件和装置也应由乙方提供，其费用包括合同价中，并不得以此为由要求增加费用。

注：以上合同总价包含甲方或甲方指定用户能正常使用乙方提供服务所需的一切费用。

三、服务范围

1.合同服务范围包括：对江北区智慧水利数字化改革，提升感知体系、安全体系、运管体系等，创建数字防汛、数字河湖等场景，具体详见招标文件第二章。

2.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务有关技术资料。

3.在执行合同过程中发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同服务性能所必须的，则均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的技术服务在最短的合理时间内补齐。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权和其他权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

五、履约保证金

1.在合同签订后 15  个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价 1 %的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。履约保证金形式：      。

2.乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自合同约定的验收合格后15个工作日内由甲方退还给乙方。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 服务要求

1.乙方根据本招标文件第二章招标需求及乙方投标响应要求向甲方提供服务。

2.乙方采购的材料设备须符合设计和相关标准、规范的要求；主要及重要材料的品牌 及价格均应经甲方和其委托的工程师签证确认，特殊材料由甲方确认，价格如无信息价则 经双方签证确认，重要材料、设备等，需经甲方确认品牌型号，颜色，规格，尺寸等，乙方方可使用。

3.乙方在定购材料和设备前将材料的样品、质量、品牌、型号、产地等计划内容报给甲方，甲方、监理人认为有必要派员参加选点、看样，其品牌、型号、性能须经发包人、监理人确认后，乙方方可采购。

4.乙方所采购的材料设备应与投标时注明的设备、材料、品牌、生产厂家、产地、规 格、型号、性能等相符，进场的材料、设备如需变更，必须符合施工图纸要求及招标文件规定的档次、范围，并经过甲方和监理人同意。

5.乙方未按要求采购设备材料必须承担工程的返工损失和工期、质量的违约责任。

6.乙方应积极配合甲方对材料、设备的确认工作，若因确认工作缓慢影响到工期， 乙方应承担相应损失。

7.乙方选用的材料设备品牌应参照招标文件中参考的品牌或采用经甲方认可的不低 于参考品牌档次的产品，价格不作调整。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：按照甲方要求的时间履行完成

2. 履行方式：按招标文件要求提供服务

3. 履行地点：甲方指定地点

九、验收

1.设备到货验收

1）	设备到货验收由甲方和监理单位组织，甲方和乙方派员参加。

2）	设备到货验收前，乙方应提供材料设备清单、设备原厂证明、产品检测报告、产品合 格证、材料自检证明等资料。

2.项目初验、终验（即竣工验收）

1）	初验：由甲方、监理和乙方组成初验小组，对项目各项工作进行全面检查，费用由乙方承担。

2）	终验：试运行合格后，由项目审批单位或其委托单位组织检测及验收，产生费用由乙方承担。

3.提供全部自主开发软件源代码，软件程序包。

十、款项支付

1.付款方式：合同签订后支付合同金额的40%；项目进度款为完成基础设施层建设、软件基础框架搭建及水域监管“一件事”、防汛形势研判、山洪灾害风险预报预警等功能模块的开发，支付至合同金额的70%；项目验收合格经采购人确认后支付至合同金额的90%。剩余的10%根据运维期平均分为四次支付，并结合每年运维考核情况支付。

注：如为联合体中标，款项支付至联合体牵头人账号。

2．甲方付款前,乙方应向甲方开具等额有效的增值税专用发票,甲方未收到发票的,有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票,并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

3.当采购数量与实际提供服务数量不一致时，乙方应根据实际提供服务数量供货，合同的最终结算金额按实际提供服务数量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及后续服务

1．乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。 乙方提供的货物必须是现货、全新，符合投标要求的规格型号和技术指标。乙方对提供一年的免费保修期，保修期内非因甲方的人为原因而出现质量问题的，由乙方负责包修，包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

2．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3．售后服务

（1）对于依靠通讯方式不能解决的问题，工程师将赶赴现场，了解情况，解决问题。现场响应时间为自收到用户的服务请求起非汛期2小时内、汛期1小时内，指派技术人员赶赴现场完成故障处理恢复。遇到重大技术问题，维护方及时组织有关资深技术工程师进行会诊，采取相 应措施以确保系统恢复正常运行。设备送修时，厂家需无偿提供备用件，且备用件必须在2小时内送达现场。

（2）质保期结束前，须由乙方和用户的代表进行一次全面检查，属于本项目范围内的任何缺陷必须由供应商负责修理。在修复之后，供应商应将缺陷原因、修理内容、修复的时间和日期等报告给用户，报告一式两份。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用

5.运维期相关要求根据采购人的考核办法。

十三、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料,应负保密义务,非经甲方书面同意,不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的,乙方应向甲方支付违约金 万元;违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十四、违约责任

1.甲方责任

1.1甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

1.2甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

1.3甲方、监理及时对项目进度、项目质量进行监督、认证，参与验收材料、设备，参加隐蔽工程的检查和签证手续，负责双方协作事项的落实。

1.4合同实施过程中，因甲方原因停建、缓建，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调遣、材料和构件积压的实际损失。

1.5项目未经验收，甲方不得启用。如甲方提前擅自启用，由此而发生的质量或其它问 题，由甲方承担责任。

2.乙方责任：

2.1乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2.2保证设备质量达到国家相关规范和本项目设计要求和质量检验要求。否则乙方必须免费整改，直到达到质量合格及以上。

2.3如果因乙方的设备及项目质量引起甲方经济损失，乙方负责赔偿。

2.4乙方按照建设方案（如有）、招标文件和规定要求采购项目需要的设备材料并提供货物质量合格证明、技术资料和使用说明，并交监理办理材料、设备进场手续。

2.5如乙方采购的材料与设计和招标文件规定的品牌和质量要求不符，甲方有权对主要的设备材料品牌、规格及数量进行合理调整，乙方须无条件服从，且不得增加费用，重新采购符合要求的货物，乙方承担由此发生的费用，且工期不得顺延。

2.6乙方应在验收调试期间，负责对甲方有关管理及操作人员进行使用操作及故障处理的 培训。

2.7安全文明施工：乙方在施工调试中对设备及施工现场安全文明施工负责，必须严格 遵守有关现场管理规定，办好暂住人员事宜，做好安全保卫工作。

2.8验收时项目质量不合格，乙方负责无偿修理或返工并承担全部费用。

2.9因乙方原因，未经甲方同意，项目未按合同规定日期交付验收，乙方偿付逾期违约 金。

2.10本项目中，凡属隐蔽工程的手续，均应在下道工序前由监理单位和甲方进行隐蔽工 程验收，并认真办理好隐蔽工程的手续，做好隐蔽工程验收记录；未经验收签署，不得进行下 步工序施工；乙方调试开通后，严格按照相关质量标准、规程、规范进行交接实验、试运转等 多项工作，并做好签证验收记录，计入项目技术档案。

2.11乙方拟派项目负责人

（1）乙方必须与乙方投标时所承诺的人员一致，并在根据本合同约定的开工日期 前到任。不得违反本市建设行政主管部门对的管理规定。未经甲方书面许可，乙方不得更换。乙方以及项目管理机构关键岗位人员的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等资料应当在合同协议书中载明。

（2）乙方未提交劳动合同，以及没有为缴纳社会保险证明的违约责任：甲方有权解除合同，由此造成的费用增加和工期延误损失均由乙方承担。

（3）乙方擅自更换人员的违约责任：处违约金50000元/次，违约金从履约保证金中扣除，该金额不足时，甲方有权向乙方追偿，且有权拒绝接受其擅自更换的。

（4）乙方无正当理由拒绝更换的违约责任：甲方认为无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》，乙方在收到《整改通知书》后仍无改善的，甲方有权要求乙方更换。乙方无正当理由拒绝更换的，甲方可以一次性扣除乙方履约保证金。情节严重的，甲方有权解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。

十五、不可抗力事件处理

- 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或 疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灭、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。

3．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

4．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、法律适用及争议解决

1.本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《政府采购法》、《民法典》有关条文执行。

4．本合同正本一式  份，具有同等法律效力，甲乙双方各执  份；备案  份)。

5.本合同附件：采购人的授权委托书、中标通知书、招标文件、中标人的投标文件。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

- 投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标项：

投标文件名称：资格审查文件/报价文件/商务技术文件

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

投标单位全称（公章）

年  月  日

- 二、投标文件封面格式

正本/或副本

资格审查文件/报价文件/商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标项：

投标人名称：

投标人地址：

投标单位全称（盖章）

年  月  日

格式一

- 投 标 函

致：采购人

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交电子投标文件 1 份、备份电子投标文件     份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 _____天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

格式二

- 开标一览表

招标编号：            标项：/

投标人名称：

| 标项号 | 服务名称 | 投标报价 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 元 小写： 元 |  |
| 投标声明 |  |  |  |

注：1、投标报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

格式三

报价明细表

招标编号：            子包：

投标人名称：

| 序号 | 服务内容 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |

注：本表的“投标报价”与开标一览表中“投标报价”保持一致。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

格式四

- 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- ，属于 软件和信息技术服务业  行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、            ，属于          行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、行业划分参照工信部联企业[2011]300号规定。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 格式五

残疾人福利性单位声明函

1.本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位_____（填写：为符合或者不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

投标人如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

注：

1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

格式六

关于资格的承诺函

致：____（采购人名称）___     __：

（投标人名称）_自愿参加项目编号为      的 项目名称      的投标，现就投标人资格承诺如下：

1、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2、我单位符合采购文件规定的特定资格条件的要求。

3、(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项号的投标。(2)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、本投标文件自开标之日起90天内有效。

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

- 格式七：

法人或者其他组织的营业执照（副本复印件，经年检合格），或自然人的身份证明（身份证复印件，有效期内）；

格式八-1

- 法定代表人（负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系         <投标人名称>              的法定代表人。为你单位组织的招标编号为            的                              政府采购项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或负责人（签字）：

签署日期：          年        月        日

说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

格式八-2

- 法定代表人授权书

：

（投标人全称）     法定代表人   （法定代表人或负责人姓名）  授权本单位     （授权代表任职部门）（授权代表姓名）      为本公司的合法授权代表，参加贵处组织的

（项目编号：             ）公开招标项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年  月   日签字生效，无转委权，特此声明。

投标人全称（加盖公章）

法定代表人或负责人（签字或盖章）

被授权人（签字）

日          期：

附：

授权代表姓名：                   性别：         年龄：           。

部门：            职务：           联系电话：

（※此处请粘贴被授权人身份证复印件※）

说明：授权代表参加本招标项目投标的，须提供授权代表身份证正反面复印件及投标人为授权代表所缴纳社保证明复印件，加盖公章

格式九

联合体协议书

（如联合体投标，必须提供）

（所有成员单位名称）  自愿组成联合体，共同参加   （招标项目名称）   投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.     （某成员单位名称）     为本联合体的牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                   ；其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额     ％以上。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：      （盖单位章）

法定代表人：      （签字或盖章）

成员一名称：      （盖单位章）

法定代表人：      （签字或盖章）

年       月       日

格式十

- 拟派服务人员配置表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 本项目岗位 | 专业/学历 | 职业或职称或岗位证书/专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：本表可扩展，后附评标细则要求的证明资料复印件，以上内容均加盖公章。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

- 格式十一

技术（服务）偏离表

项目名称：                招标编号：

| 序号 | 招标文件的技术（服务）条款 | 投标文件的响应情况 | 说明（填写：正偏离/负偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |
| - ... |  |  |  |

注：具体内容按照招标文件《第二章  招标需求》中的要求逐条填写并作出响应，说明栏填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离的认定由评标委员会进行评议。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 格式十二

商务条款偏离表

项目名称：                招标编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明（填写：正偏离/负偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注：具体内容按照招标文件《第二章  招标需求》中的要求逐条填写并作出响应，说明栏填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离的认定由评标委员会进行评议。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 格式十三

类似项目业绩表

项目名称：                     招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 （年/月） | 业主单位名称 | 是否为同类项目业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.表中的内容必须填写完整并应简明扼要。

2.表中列出的项目后附评标细则要求的证明材料。

投标人全称：              （公章）

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：