目录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章  公开招标采购公告

项目概况：孔浦安置房三期桩基检测项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年7月25日13时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

项目编号： NSCG[2022]149

项目名称：孔浦安置房三期桩基检测项目

预算金额（元）：1480000元。

最高限价（元）：标项一：777530元；标项二：693910元。

采购需求：

标项一：

标项名称：孔浦安置房三期一标段桩基检测项目

数量：1

预算金额（元）：777530元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：孔浦安置房三期一标段桩基检测项目；详见招标文件第二章招标需求。

备注：/

标项二：

标项名称：孔浦安置房三期二标段桩基检测项目

数量：1

预算金额（元）：693910元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：孔浦安置房三期二标段桩基检测项目；详见招标文件第二章招标需求。

备注：/

备注：（适用所有标项）1、标项划分：2个。投标人可就其中1个标项参加投标或同时参加几个标项的投标，但1个投标人仅能中标1个标项。2、本项目各标项的各单项最高限价：详见招标文件第二章“招标需求”。

合同履行期限：自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。

- 本项目不接受联合体投标。

- 合格投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、本项目的特定资格要求：

（1）具有省级及以上行政主管部门核发的建设工程地基基础检测资质和省级及以上质量技术监督部门核发的计量认证证书，检测能力中应包含本项目所需的检测内容，并在有效期内；

（2）拟派项目负责人须具备：具有省级及以上建设主管部门颁发的建设工程检测人员岗位证书，专业为建设工程地基基础检测，并具有建筑相关专业工程师及以上职称证书（须提供投标人为其缴纳的近三个月（2022年4月、2022年5月、2022年6月））由社保部门出具的社保证明复印件）。

三、获取（下载）招标文件

1、时间：至2022年7月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2、地点：浙江政府采购云平台（www.zcygov.cn）

3、方式：本项目采购文件于“政府采购云平台”在线获取。投标人获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册，登陆政府采购云平台（www.zcygov.cn）在线申请获取采购文件（政府采购云平台→“政采云用户”登录→【项目采购】→【获取采购文件】），进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，仅浏览采购文件的投标人可点击“游客，浏览采购文件”下载采购文件浏览；招标公告附件内的采购文件仅供阅览，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后方视作依法获取采购文件（法律、法规所指的获取采购文件时间以投标人完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。注：请投标人按上述要求获取采购文件，如未在“政府采购云平台”完成相关流程引起的无效投标，责任自负。

4、招标文件售价：免费。

四、投标文件提交（上传）截止时间及地点

提交投标文件截止时间：2022年7月25日13时30分（北京时间）

投标地点（网址）：投标人通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线制作、传输递交电子投标文件。

开标时间：2022年7月25日13时30分（北京时间）

开标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子投标，投标人应在线参加开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他补充事项：

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.其他事项：

3.1供应商须在浙江政府采购网进行注册登记。注册具体要求及申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》(浙财采监字{2009}28号)和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”，未注册供应商应当注意注册登记所需时间，以免影响投标。

3.2本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网(http：//www.zjzfcg.gov.cn/)”及“宁波市公共资源交易网江北分网（http://jiangbei.nbggzy.cn/）”上公布，参加投标的供应商有义务在采购活动期间浏览上述两个网站。

3.3关于在线投标与开标注意事项：

- 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理，具体请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅，因未注册入库供应商、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。（操作指南链接：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=CA）。

- 投标文件制作：3.1投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本项目采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件，“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。电子投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询。

- 4.为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标人投标无效，投标人可自行选择是否在投标截止时间前将在“政采云电子投标客户端”上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件（以U盘为载体，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用）密封，安排“甬行码”为绿色的相关人员（原则上不超过一名，须全程佩戴口罩）递交至宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。

- 5.采购代理机构将在投标文件规定的时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有投标人均应准时在线参加。开标时间后30分钟内，投标人可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

- 6.投标人成功上传电子投标文件，若无法读取或在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构方可调用以U盘介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（备份电子投标文件损坏、格式不符等致使异常情况处理失败的责任由投标人自行承担），并对“备份电子投标文件”进行解密；若出现投标人上传的电子投标文件和备份电子投标文件均无法读取的情况，则该投标人作无效投标处理。

- 7.本项目投标人的备份电子投标文件不予退还。

- 8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购单位：宁波市江北区工程建设管理有限公司

地    址：宁波市江北区育才路118号北投大厦9楼

传      真：/

采购人联系人：叶老师

项目联系方式 ：0574-87169103

2.采购代理机构信息

名  称：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司

项目联系人：陆轩宇

项目联系方式：0574-87730719

联系地址：宁波市江北区世茂日湖中心1号楼15楼

投诉质疑电话： 0574-87380892

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  招标需求

一、项目概况

孔浦安置房三期项目建设地点为位于甬江街道，东至规划梅鹤路，西至规划石台路，南至规划文邦路，北至规划文开路。该地块项目总建筑面积109222平方米，其中地上建筑面积73791平方米，地下建筑面积35431平方米，容积率2.19，绿地率30%。

二、招标技术需求

1、验收标准和方式

1）《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）

2）《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）

3）《基桩钢筋笼长度磁测井法探测技术规程》

4）《建筑基坑工程技术规程》（BD33／T1008―2000）

5）《宁波市建筑桩基设计与施工技术细则》（2017甬SS-01）

6）《关于进一步强化市区建筑桩基工程质量管理的通知》（甬建安质监[2015]15号文件）

7）现行的有关国家、地方、行业技术规范、规程和规定。

注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，投标人必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。

★2、检测内容

一标段桩基检测一览表

| 序号 | 单体项目 | 检测内容 | 单位 | 暂定检测总数 | 投标综合单价最高限价 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 | 75 | 39750 | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 2 | 8#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 | 75 | 39750 | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 3 | 9#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 | 75 | 39750 | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 4 | 10#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 | 75 | 39750 | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 5 | 11#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 | 75 | 39750 | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 6 | 12#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 | 75 | 39750 | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 7 | 13#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 | 75 | 39750 | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 8 | 14#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 | 75 | 39750 | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 9 | 纯地库 | 抗压静载试验 | 吨 | 2690 | 75 | 201750 | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300kN 4枚、5700KN 1枚 |
| 10 | 纯地库 | 抗拔静载试验 | 根 | 5 | 13000 | 65000 | 设计单桩竖向抗拔承载力极限值1500kN 4枚，1900kN 1枚 |
| 11 | 7#楼 | 低应变测试 | 根 | 17 | 80 | 1360 |  |
| 12 | 8#楼 | 低应变测试 | 根 | 31 | 80 | 2480 |  |
| 13 | 9#楼 | 低应变测试 | 根 | 18 | 80 | 1440 |  |
| 14 | 10#楼 | 低应变测试 | 根 | 18 | 80 | 1440 |  |
| 15 | 11#楼 | 低应变测试 | 根 | 15 | 80 | 1200 |  |
| 16 | 12#楼 | 低应变测试 | 根 | 25 | 80 | 2000 |  |
| 17 | 13#楼 | 低应变测试 | 根 | 18 | 80 | 1440 |  |
| 18 | 14#楼 | 低应变测试 | 根 | 17 | 80 | 1360 |  |
| 19 | 纯地库 | 低应变测试 | 根 | 299 | 80 | 23920 |  |
| 20 | 总体 | 钢筋笼长度 | 根 | 3 | 7700 | 23100 |  |
| 21 | 基坑支护 | 围护桩低应变测试 | 根 | 43 | 80 | 3440 |  |
| 22 | 基坑支护 | 通长取芯 | 根 | 36 | 3600 | 129600 | 水泥搅拌桩及高压旋喷桩 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 777530 |  |

注：（1）各投标人所报综合单价均不得高于投标综合单价最高限价，不得擅自改变数量，否则其投标做否决投标处理。（2）静载抗压（抗拨）检测按堆载法考虑。（3）钢筋笼长度检测含钻孔费用。

（4）上表实际检测项目及数量如有变化的，则按相应中标报价明细按实增加或扣减；若新增的检测项目未列入上表，相应综合单价按宁波市建设工程检测行业协会检测项目信息价并结合中标浮动率计算[中标浮动率=（投标总价-777530）÷777530*100%]。

二标段桩基检测一览表

| 序号 | 单体项目 | 检测内容 | 单位 | 暂定检测总数 | 投标综合单价最高限价 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 | 75 | 39750 | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 2 | 2#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 | 75 | 39750 | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 3 | 3#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 | 75 | 39750 | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 4 | 4#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 | 75 | 39750 | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 5 | 5#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 | 75 | 39750 | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 6 | 6#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 | 75 | 39750 | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 7 | 纯地库 | 抗压静载试验 | 吨 | 2730 | 75 | 204750 | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300kN 3枚、5700KN 2枚 |
| 8 | 纯地库 | 抗拔静载试验 | 根 | 5 | 13000 | 65000 | 设计单桩竖向抗拔承载力极限值1500kN 3枚，1900kN 2枚 |
| 9 | 1#楼 | 低应变测试 | 根 | 38 | 80 | 3040 |  |
| 10 | 2#楼 | 低应变测试 | 根 | 49 | 80 | 3920 |  |
| 11 | 3#楼 | 低应变测试 | 根 | 17 | 80 | 1360 |  |
| 12 | 4#楼 | 低应变测试 | 根 | 31 | 80 | 2480 |  |
| 13 | 5#楼 | 低应变测试 | 根 | 18 | 80 | 1440 |  |
| 14 | 6#楼 | 低应变测试 | 根 | 18 | 80 | 1440 |  |
| 15 | 纯地库 | 低应变测试 | 根 | 348 | 80 | 27840 |  |
| 16 | 总体 | 钢筋笼长度 | 根 | 3 | 7700 | 23100 |  |
| 17 | 基坑支护 | 围护桩低应变测试 | 根 | 28 | 80 | 2240 |  |
| 18 | 基坑支护 | 通长取芯 | 根 | 33 | 3600 | 118800 | 水泥搅拌桩及高压旋喷桩 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 693910 |  |

注：（1）各投标人所报综合单价均不得高于投标综合单价最高限价，不得擅自改变数量，否则其投标做否决投标处理。（2）静载抗压（抗拨）检测按堆载法考虑。（3）钢筋笼长度检测含钻孔费用。

- （4）上表实际检测项目及数量如有变化的，则按相应中标报价明细按实增加或扣减；若新增的检测项目未列入上表，相应综合单价按宁波市建设工程检测行业协会检测项目信息价并结合中标浮动率计算[中标浮动率=（投标总价-693910）÷693910*100%]。

3、服务要求

1）检测工期：接采购人通知后3天内到场进行检测，及时提供满足江北区质监站备案要求的《基桩检测报告》，检测工作满足总包单位施工进度要求。

2）质量要求：符合建筑质量相关规范要求，并满足江北区质监站备案要求。

3）安全要求：无安全事故。

4）成果要求：各项现场检测结束后5日内提供满足江北区质监站备案要求的《基桩检测报告》1式5份。

5）按照采购人提供的有关项目的经过批准的设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料，以及有关的技术资料，进行核验（包括试验数量、比例和分布位置等）；按照验收规范、技术标准、规程及其他相关的规定，结合施工图设计具体要求等，满足试验技术要求；

6）投标人对所承担试验项目在试验前应进行现场踏勘，解决试验过程中可能出现的有关问题，按照现行规范、标准、规程和技术条例，提供试验仪器及设备，配备现场设备的安装和试验，进行现场试验（因天气或其他不可抗拒原因影响者顺延）；

7）投标人应对试验工作的质量负责，并对现场试验情况及试验报告内容保密。

三、基桩检测报价说明及其他要求：

1、报价说明

（1）本工程投标报价采用 全费用综合单价 方式。综合单价包干，检测数量按实结算，基桩检测数据均以有效检测报告中数据为准。

（2）堆载法检测

对部分桩基进行竖向抗压（抗拔）静载试验（堆载法），堆载配重按预制砼块考虑，投标人堆载所用砼块配重、加载系统等配套费等所有费用计入所报检测综合单价内。

（3）低应变法检测（含工程桩、支护桩）

对部分桩基进行低应变法检测，桩基施工单位提供相关资料等配合工作，投标人应充分考虑现场检测所带来的不便，所有相关检测用工具、材料、人工等全部由中标人自行承担。

（4）钢筋笼长度检测

对部分工程桩进行钢筋笼长度检测，桩基施工单位提供相关资料等配合工作。投标人应充分考虑现场检测所带来的不便，所有相关检测用工具、材料、人工等全部由中标人自行承担。

（5）本次报价包括现场工作在内的一切检测相关的费用，含堆载前的临时支撑、工作面开挖、现场测试、检测用工具或材料、机械进出场费、水电费、临时道路加固费、场地处理费、整理资料并提交符合现行江北区质监站要求的检测报告等。

检测桩型及桩位置等由采购人、全过程咨询单位、设计单位现场确定，中标后，按投标人所报各项检测综合单价一次性包干，结算时该综合单价不变，各综合单价不因桩型、桩长、桩径、桩位、桩顶标高、检测数量变化、检测长度、位置、市场价格波动、政策变化及所有不可预见等因素改变而增减。

（6）本工程工期较紧，投标人须根据采购人要求，分阶段进场检测，各项检测设备数量应满足工程进度需要，投标人在报价时应充分考虑多枚桩同时检测的可能性，一旦采购人要求同时检测，投标人不得因此而拒绝或要求增加任何费用。

（7）各投标人在投标报价时须充分考虑多次进出场检测所造成的检测费用（如：人工消耗、机械搬运、砼块配重等材料损耗等等）的增加，中标后，因多次进出场检测所增加的费用采购人不予补偿，结算仍按投标时所报综合单价一次性包干。

（8）基桩检测进场的材料、设备等，由中标人自行处置、保管，中标人在进场后，需充分考虑与总包单位工作面交叉，上报切实可行的检测实施方案（专用），经审批后，严格按方案实行不得擅自变更；待各项桩基检测完毕后，其检测用材料、设备等须在5工作日内全部运离现场。

（9）中标单位需根据自身的检测设备情况，确认桩头处理方案，接到全过程咨询单位或采购人要求时，需到现场指导施工单位制作桩头。中标单位需在基桩检测前上报检测方案，经采购人、全过程咨询单位、设计单位等认可后方可实施。

（10）上述各项检测综合单价均含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、招标代理费及税金等检测所需的一切费用，中标人一经确定，其报价将作为合同签订和工程结算依据，所报各项检测综合单价一次性包干。

（11）中标人应遵守工程建设安全生产管理规定，严格按安全标准组织检测。因中标人的原因造成安全事故的一切责任和因此发生的费用由中标人承担。

（12）检测做完之后，开挖场地要求平整到检测前的水平。

（13）检测过程中的场内交通道路组织由中标人根据现有情况，自己解决。

2、每个标段检测人员最低配置要求

| 序号 | 人员 | 数量 | 相关要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 具有省级及以上建设主管部门颁发的建设工程检测人员岗位证书，专业为建设工程地基基础检测，并具有建筑相关专业工程师及以上职称证书。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 1 | 具有建筑相关专业工程师及以上职称证书。 |
| 3 | 检测人员 | 3 | 具有省级及以上建设主管部门颁发的建设工程检测人员岗位证书，专业为建设工程地基基础检测。 |
| 注：1、未经采购人同意不得随意更换项目组的任一成员，擅自更换的，扣除履约担保金额的30%； 2、单个委托项目任务下达时，需配置满足单个委托项目的检测要求和进度的人员。 |  |  |  |

3、本项目主要设备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测设备 | 需配置满足本项目检测要求和进度的设备仪器。 |

商务要求：

一、服务期限：

自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。

二、支付方式：

（1）本项目不支付预付款及进度款。

（2）本项目桩基检测完成并提供合格的《基桩检测报告》后中标单位根据实际检测数量上报结算资料，由采购人初步审核后支付至初审价的95%，余款根据终审结论一次性付清。

三、履约担保：

履约担保的收取：合同金额的1％计收

履约保证金形式：电汇、网银、银行保函（采购人认可的银行开具的保函）、保险保单等

履约保证金退还：待所有报告经宁波市江北区建筑工程安全质量监督站备案通过后15日内退还。

- 投标人须知

| 序号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：孔浦安置房三期桩基检测项目 |
| ★2 | 服务期限：自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止 |
| 3 | 采购方式：公开采购 |
| 4 | 采购有关信息发布媒体：浙江政府采购网：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/；宁波政府采购网：http://www.nbzfcg.cn/ ；宁波公共资源交易网江北分区分网：http://jiangbei.nbggzy.cn/。 |
| 5 | 现场踏勘：本项目不统一组织现场勘察，投标人可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，投标人自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| ★6 | 投标报价： 本次招标的最高限价：一标段最高限价：777530元；二标段最高限价：693910元。 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 3、本项目投标报价：应当包含全部材料、机械、人工、税金等采购需求所需的一切费用，采购人不再另行支付其他任何形式的费用。投标人没有填入投标报价的内容采购人将不予支付，并认为该内容的价款已包括在报价表的其他工作内容中。 注：投标综合单价不得超过综合单价最高限价，投标总价不得超过最高限价，否则作无效标处理。 |
| ★7 | 履约担保的收取：合同金额的1％计收 履约保证金形式：电汇、网银、银行保函（采购人认可的银行开具的保函）、保险保单等 履约保证金退还：待所有报告经宁波市江北区建筑工程安全质量监督站备案通过后15日内退还。 |
| 8 | 检测工期：接采购人通知后3天内到场进行检测，及时提供满足江北区质监站备案要求的《基桩检测报告》，检测工作满足总包单位施工进度要求。 服务地点：采购人指定地点 转包与分包：不允许 |
| 9 | 付款方式如下： （1）本项目不支付预付款及进度款。 （2）本项目桩基检测完成并提供合格的《基桩检测报告》后中标单位根据实际检测数量上报结算资料，由采购人初步审核后支付至初审价的95%，余款根据终审结论一次性付清。 |
| ★10 | 投标有效期：投标截止之日起90日历天； |
| 11 | 投标保证金：无 |
| 12 | 1、上传至政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1 份。 2、可提供以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 注：电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。 |
| 13 | 投标截止时间及地点：详见招标文件第一章 公开招标采购公告。 |
| 14 | 开标时间及地点：详见招标文件第一章 公开招标采购公告。 |
| 15 | 评标办法及评分标准：详见第四章。 |
| 16 | 采购资金来源：自筹 |
| 17 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 18 | 招标代理费： 本项目中标人需向采购代理人缴纳招标代理服务费，按发改价格[2011]534号和计价[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的服务类收费标准下浮23.08%收取，按照中标通知书确定的总金额计取，由中标人在领取中标通知书前一次性支付给采购代理人。 |
| 19 | 本项目未中标单位，业主不提供补偿费 |
| 20 | 解释：本采购文件的解释权属于采购单位。 |

一   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于孔浦安置房三期桩基检测项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购单位”系指宁波市江北区工程建设管理有限公司。

2.“供应商”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号条款的负偏离和未作实质性响应都将直接投标无效。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

1、投标文件的签署人应当为投标人的法定代表人或其授权的代表。投标文件的签署人为投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供法定代表人身份证正反面复印件；投标文件的签署人非投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供投标人的法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权代表的身份证正反面复印件。

2、根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包。

- （八）特别说明：

★1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

★2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效。

- （九）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
    2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。
    3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。
    4.接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。
    5.供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.供应商须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1、采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2、更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3、如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件由资格文件、商务技术文件及报价文件组成

- 1、资格文件内容主要包括但不限于以下内容：

（1）资格条件自查表（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）投标人投标声明书（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）合格投标人的资格要求中相应的证明材料：

A、营业执照复印件

B、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件的承诺函

（格式见第六章 投标文件格式）；

- C、具有省级及以上行政主管部门核发的建设工程地基基础检测资质和省级及以上质量技术监督部门核发的计量认证证书，检测能力中应包含本项目所需的检测内容，并在有效期内；

D、拟派项目负责人须具备：具有省级及以上建设主管部门颁发的建设工程检测人员岗位证书，专业为建设工程地基基础检测，并具有建筑相关专业工程师及以上职称证书（须提供投标人为其缴纳的近三个月（2022年4月、2022年5月、2022年6月）由社保部门出具的社保证明复印件）（格式见第六章 投标文件格式）。

（5）投标人认为有必要说明的其他资料。

2、商务技术文件内容主要包括但不限于以下内容：

- （1）投标人符合性自查表；

- （2）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见第六章 投标文件格式）；

- （3）投标人响应表（格式见第六章 投标文件格式）；

- （4）商务条款偏离表（格式见第六章 投标文件格式）；

- （5）技术条款偏离表（格式见第六章 投标文件格式）；

- （6）投标人基本情况表（格式见第六章 投标文件格式）

- （7）拟派项目组人员汇总表（格式见第六章 投标文件格式）

- （8）项目业绩表（格式见第六章 投标文件格式）

- （9）投标承诺函（格式见第六章 投标文件格式）

- （10）针对本项目第四章评标办法及评标标准中的条款拟定各种方案（格式自拟）；

- （11）第四章评标办法及评标标准中需提供的其他相关证书及合同等复印件加盖公章（如有）；

- （12）投标人认为有必要提供的或评分标准要求提供的或本技术规格书中要求提供的其他技术资料及说明。

★注：商务技术文件中不能出现报价。

- 3、报价文件内容主要包括但不限于以下内容：

- （1）投标函（格式见第六章 投标文件格式）；

- （2）开标一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

- （3）投标分项报价表（格式见第六章 投标文件格式）；

- 备注：投标人按照不同标项提供所投标项的费用清单。

- （4）中小企业声明函（格式见第六章 投标文件格式，如符合要求可提供)；

- （5）残疾人福利性单位声明函（格式见第六章 投标文件格式，如符合要求可提供）；

- 注：本项目为非专门面向中小企业采购的项目，如果供应商和制造商为中小企业，应同时提供供应商和制造商的中小企业声明函。如未按照要求提供，将不得享受评标标准中注明的针对小微企业的价格扣除优惠。

- （7）政府采购统计基础信息表（格式见第六章 投标文件格式）；

- （8）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。已有总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

- （二）投标文件的语言及计量

★1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- ★2. 投标全费用单价均为全费用价格，含各部分内容对应的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金等全部费用。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- ★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，招标人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- （五）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人应★①上传至政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1 份。

②可提供以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

以 U 盘存储的电子备份投标文件，须按“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南” 制作的备份文件（电子备份投标文件后缀格式为“.bfbs”）

3、投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。电子投标文件未能按时解密，投标人提供了电子备份投标文件以电子备份投标文件作为评标依据。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

4、（如有）投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

★5、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

6、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

7、投标人递交的企业宣传册、产品宣传册不属于投标文件有效组成资料的不作为评审依据。

四、投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、电子投标文件的备份文件单独包封，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子投标文件的备份文件）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2、投标文件的补充和修改

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

- 五、开标

- （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。

- （二）电子招投标开标及评审程序

- 1.投标截止时间后，投标人登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子备份投标文件进行在线解密。在线解密电子备份投标文件时间为开标时间起30分钟内。

- 2.采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

- 3.评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

- 4.在系统上公开资格和商务技术评审结果；

- 5.在系统上公开报价开标情况；

- 6.评标委员会对报价情况进行评审；

- 7.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

六、重新招标

至投标截止时间或在评审期间，出现参与投标或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，招标采购单位有权全部或部分终止招标。

- 七、特别说明

政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

- 参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

- 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

- 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予10％的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。

- 如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，投标人应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

- 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（（财库【2017】141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

第四章  评标办法及评分标准

一、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。

（二）电子招投标开标及评审程序

1.投标截止时间后，投标人登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子备份投标文件进行在线解密。在线解密电子备份投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2.采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

3.评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4.在系统上公开资格和商务技术评审结果；

5.在系统上公开报价开标情况；

6.评标委员会对报价情况进行评审；

7.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（三） 开标程序：

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

（1）投标截止时间后，投标人登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）在政府采购云平台开启已解密投标人的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效投标人名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的投标人的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的投标人的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

2、本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有投标人在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该投标人递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

二、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取，如采购人不派代表评审，则评委会全部由评审专家组成。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的投标人中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的投标人发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目投标人存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购人式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目投标人的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该投标人存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

三、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法，满分100分。

（二）评分权重

| 评分项目 | 技术、资信及商务分 | 价格分 |
| --- | --- | --- |
| 权重（%） | 80 | 20 |

1、价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

参与评审价格=投标价格×（1-价格折扣率）

价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100

价格折扣率=20%（价格折扣率：小型、微型企业、残疾人福利性单位的产品）

2、合格投标人评标综合得分=价格分+技术商务分。

3、报价要求：本次采购设有预算价(或最高限价)，投标人报价超出预算价(或最高限价)的投标文件作无效处理。

4、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价均相同的，按投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（技术商务得分）最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5、推荐中标候选人原则

本项目按照标项号的前后顺序（即从标项一起评）进行评审，各投标人仅能按标项号的前后顺序中标一个标项，若某投标人已在排序靠前的标项号中标，能参与后序标项号的评审（即标项一的中标候选人可进入标项二的评审），但不得再被推荐为中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、投标人在政采云系统中就本项目填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

四、评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件： - （1）投标人承诺函； （2）法人或者其他组织的营业执照； |
|  | （二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。提供书面声明。 |
|  | （三）本项目联合体投标：□接受 ☑不接受。 |
|  | （四）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
|  | 特定条件：（1）具有省级及以上行政主管部门核发的建设工程地基基础检测资质和省级及以上质量技术监督部门核发的计量认证证书，检测能力中应包含本项目所需的检测内容，并在有效期内； （2）拟派项目负责人须具备：具有省级及以上建设主管部门颁发的建设工程检测人员岗位证书，专业为建设工程地基基础检测，并具有建筑相关专业工程师及以上职称证书（须提供投标人为其缴纳的近三个月由社保部门出具的社保证明复印件）。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标承诺函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

A、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、投标人未按要求提交投标保证金的；（如有）

2、超出经营范围投标的；

3、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

4、投标人投标声明书、投标承诺函无法定代表人签名,或委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

5、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6、投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

7、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

8、投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

9、带“★”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

B、在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2、明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

3、允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达 / 项（含）以上的；

4、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

5、与其他参加本次投标投标人的投标文件（商务技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的；

6、商务技术文件中出现报价或单价的。

C、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

2、投标报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

3、投标报价具有选择性的；

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5、投标报价中出现缺项、漏项或被评标委员会集体讨论认定为低于成本价且不能证明其报价合理性的。

附表1（所有标项均适用）

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价得分 | 满足招标要求的有效投标文件且最低的投标报价作为评标基准价，得20分。其他投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×20。 （投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后两位） 注：如果投标人声明为小、微型企业（或视同小、微型企业）产品的给予20%报价扣除，扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 20 |
| 二 | 技术、资信商务分 |  | 80 |
| 1 | 桩基检测技术方案（28分） | 对于各投标单位的针对不同桩型采用不同检测方法的特点及优势分析进行横向比较酌情打分，最高得7分。 |  |
|  |  | 对于各单位针对本项目检测流程是否科学、规范进行横向比较酌情打分。最高得7分 |  |
|  |  | 对于各投标单位各工序衔接方案进行横向比较酌情打分，最高得7分。 |  |
|  |  | 对于各投标单位进度安排的合理性和科学性进行横向比较酌情打分，最高得7分。 |  |
| 2 | 投入的检测设备、与总承包单位及相关单位配合情况（18分） | 对于各单位针对本项目的检测设备投入是否充足、检测设备性能是否良好，进行横向比较酌情打分。最高得9分。 |  |
|  |  | 对于各单位针对本项目与总承包单位及其他相关单位配合方案的完善性、合理性进行横向比较酌情打分。最高得9分。 |  |
| 3 | 检测成果报告（5分） | 对于拟投入本项目检测成果报告的复核制度进行横向比较酌情打分，最高得5分。 |  |
| 4 | 管理人员及专业作业人员水平（12分） | 所有拟投入人员的总体专业技术水平、职称、上岗证及与本项目需求的匹配性等进行比较评议：进行横向比较酌情打分，最高得7分 注：根据实际情况在投标文件中提供上述人员的执业资格/职称证书复印件、上岗证复印件、近开标日的连续3个月（2022年4月、2022年5月、2022年6月）由社保部门出具的社保证明复印件并加盖单位公章。 |  |
|  |  | 对于各单位针对本项目人员管理及培训方案进行横向比较酌情打分，最高得5分 |  |
| 5 | 服务便捷性 （9分） | 评委根据投标人的服务便捷性包括服务机构设置的合理性、适用性、便捷性以及服务响应时间进行综合评审，最高得9分。 |  |
| 6 | 合理化建议或承诺（6分） | 根据投标人提出的针对本项目合理化建议或其他承诺进行评比，酌情打分，最高得6分。 |  |
| 7 | 投标人类似业绩 （2分） | 自2019年1月1日至今投标人完成过（以合同签订时间为准）同类项目业绩的，每提供一个项目业绩得1分；最高得2分。（合同复印件加盖单位公章编入技术商务文件内。） |  |

注：①评委在上表设定的分值范围内打分，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。投标文件有缺项的，该项得分为最低分。

②本项目为非专门面向中小企业的采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，对小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

③根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

五、定标

（一）确定中标候选人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

（二）评标结果经采购人确认后，采购代理人将在浙江省政府采购网、宁波市政府采购网上公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理人不再以其它方式另行通知。

（三）在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理人应当向中标人发出中标通知书。

（四）中标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

（五）凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理。

1、提供虚假材料谋取中标的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3、与采购人、其他投标人或者交易中心工作人员恶意串通的；

4、向采购人或代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6、有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

六、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理人的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

七、合同签订

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2、采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3、采购文件、中标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4、中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

第五章  政府采购合同主要条款

（本合同为合同样稿，仅供参考，最终稿由甲乙双方协商后确定）

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，合同双方就          ，经协商，签订本合同。

- 服务内容（根据不同标段内容填写）

孔浦安置房三期         桩基检测项目，具体详见合同条款第六条。

二、双方的主要义务和责任

（一）甲方承担的主要义务和责任：

1、提供工程地质勘察资料、桩基施工图及围护施工图，以及其他必备的技术资料；

2、试验过程中负责协调与检测相关单位关系；

3、其它：                    /                。

（二）乙方承担的主要义务和责任

1、按照甲方提供的有关项目的经过批准的设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料，以及有关的技术资料，进行核验（包括试验数量、比例和分布位置等）；按照验收规范、技术标准、规程及其他相关的规定，结合施工图设计具体要求等，满足试验技术要求；

2、乙方对所承担试验项目在试验前应进行现场踏勘，解决试验过程中可能出现的有关问题，按照现行规范、标准、规程和技术条例，提供试验仪器及设备，配备现场设备的安装和试验，进行现场试验（因天气或其他不可抗力原因影响者顺延）；

3、对试验工作的质量负责，并对现场试验情况及试验报告内容保密。

4、本项目合同须满足备案要求，如因中标人投标报价等原因造成合同不能备案的，由乙方承担全部责任。

5、基桩检测进场的材料、设备等，由乙方自行处置、保管，在进场后，需充分考虑与总包单位工作面交叉，上报切实可行的检测实施方案（专用），经审批后，严格按方案实行不得擅自变更；待各项基桩检测完毕后，其检测用材料、设备等须在5工作日内全部运离现场

6、检测做完之后，开挖场地要求平整到检测前的水平。

7、检测过程中的场内交通道路组织由乙方根据现有情况，自行解决，且费用已包含在乙方投标报价中。

三、合同文件

合同文件组成及解释顺序：（1）本合同书（包括补充协议、有关工程的洽商、变更等书面协议或文件）；（2）中标通知书；（3）招标文件、附件及招标补充说明；（4）投标文件及其附件；（5）标准、规范及有关技术文件；（6）工程报价单或预算书；（7）施工图纸。

四、合同履行的计划

1、合同工期：接甲方通知后 3天内到场进行检测，及时提供满足江北区质监站备案要求的《基桩检测报告》，检测工作满足总包单位施工进度要求。

2、成果要求：各项现场检测结束后5日内提供满足江北区质监站备案要求的《基桩检测报告》1式5份。

3、质量要求：符合建筑质量相关规范要求，并满足江北区质监站备案要求，甲方如要求分批提交检测报告的，必须满足甲方的时间。

4、安全要求：无安全事故。

5、乙方应遵守工程建设安全生产管理规定，严格按安全标准组织检测。因乙方的原因造成安全事故的一切责任和因此发生的费用由乙方承担，与甲方无涉。

五、技术要求

1、堆载法检测：

对工程桩进行堆载法检测，桩基施工单位提供相关资料等配合工作，乙方应充分考虑现场检测所带来的不便，按相关规范做好设备仪器安装、场地处理等工作。

2、低应变检测：

对部分桩基进行低应变检测，桩基施工单位提供相关资料等配合工作，乙方应充分考虑现场检测所带来的不便。

3、钢筋笼长度检测：

对部分工程桩进行钢筋笼长度检测，桩基施工单位提供相关资料等配合工作。乙方应充分考虑现场检测所带来的不便，所有相关检测用工具、材料、人工等全部由中标人自行承担。

4、本工程桩型为钻孔灌注桩等，具体桩型及数量等详细设计参数见相关施工蓝图。

- 合同金额（根据不同标项内容填写）

一标段：

| 序号 | 单体项目 | 检测内容 | 单位 | 暂定检测总数 | 综合单价 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 |  |  | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 2 | 8#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 |  |  | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 3 | 9#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 |  |  | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 4 | 10#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 |  |  | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 5 | 11#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 |  |  | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 6 | 12#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 |  |  | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 7 | 13#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 |  |  | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 8 | 14#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 |  |  | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 9 | 纯地库 | 抗压静载试验 | 吨 | 2690 |  |  | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300kN 4枚、5700KN 1枚 |
| 10 | 纯地库 | 抗拔静载试验 | 根 | 5 |  |  | 设计单桩竖向抗拔承载力极限值1500kN 4枚，1900kN 1枚 |
| 11 | 7#楼 | 低应变测试 | 根 | 17 |  |  |  |
| 12 | 8#楼 | 低应变测试 | 根 | 31 |  |  |  |
| 13 | 9#楼 | 低应变测试 | 根 | 18 |  |  |  |
| 14 | 10#楼 | 低应变测试 | 根 | 18 |  |  |  |
| 15 | 11#楼 | 低应变测试 | 根 | 15 |  |  |  |
| 16 | 12#楼 | 低应变测试 | 根 | 25 |  |  |  |
| 17 | 13#楼 | 低应变测试 | 根 | 18 |  |  |  |
| 18 | 14#楼 | 低应变测试 | 根 | 17 |  |  |  |
| 19 | 纯地库 | 低应变测试 | 根 | 299 |  |  |  |
| 20 | 总体 | 钢筋笼长度 | 根 | 3 |  |  |  |
| 21 | 基坑支护 | 围护桩低应变测试 | 根 | 43 |  |  |  |
| 22 | 基坑支护 | 通长取芯 | 根 | 36 |  |  | 水泥搅拌桩及高压旋喷桩 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

注： （1）静载抗压（抗拨）检测按堆载法考虑。（2）钢筋笼长度检测含钻孔费用。

上表实际检测项目及数量如有变化的，则按相应中标报价明细按实增加或扣减；若新增的检测项目未列入上表，相应综合单价按宁波市建设工程检测行业协会检测项目信息价并结合中标浮动率计算[中标浮动率=（投标总价-777530）÷777530*100%]。

二标段：

| 序号 | 单体项目 | 检测内容 | 单位 | 暂定检测总数 | 综合单价 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 |  |  | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 2 | 2#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 |  |  | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 3 | 3#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 |  |  | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 4 | 4#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 |  |  | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 5 | 5#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 |  |  | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 6 | 6#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 |  |  | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 7 | 纯地库 | 抗压静载试验 | 吨 | 2730 |  |  | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300kN 3枚、5700KN 2枚 |
| 8 | 纯地库 | 抗拔静载试验 | 根 | 5 |  |  | 设计单桩竖向抗拔承载力极限值1500kN 3枚，1900kN 2枚 |
| 9 | 1#楼 | 低应变测试 | 根 | 38 |  |  |  |
| 10 | 2#楼 | 低应变测试 | 根 | 49 |  |  |  |
| 11 | 3#楼 | 低应变测试 | 根 | 17 |  |  |  |
| 12 | 4#楼 | 低应变测试 | 根 | 31 |  |  |  |
| 13 | 5#楼 | 低应变测试 | 根 | 18 |  |  |  |
| 14 | 6#楼 | 低应变测试 | 根 | 18 |  |  |  |
| 15 | 纯地库 | 低应变测试 | 根 | 348 |  |  |  |
| 16 | 总体 | 钢筋笼长度 | 根 | 3 |  |  |  |
| 17 | 基坑支护 | 围护桩低应变测试 | 根 | 28 |  |  |  |
| 18 | 基坑支护 | 通长取芯 | 根 | 33 |  |  | 水泥搅拌桩及高压旋喷桩 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注： （1）静载抗压（抗拨）检测按堆载法考虑。（2）钢筋笼长度检测含钻孔费用。

上表实际检测项目及数量如有变化的，则按相应中标报价明细按实增加或扣减；若新增的检测项目未列入上表，相应综合单价按宁波市建设工程检测行业协会检测项目信息价并结合中标浮动率计算[中标浮动率=（投标总价-693910）÷693910*100%]。

1、各项检测综合单价均含管理费、利润、规费、招标代理费及税金等检测所需的一切费用都已包含在乙方所报综合单价中，所报各项综合单价一次性包干，结算时不做调整。

2、堆载法检测堆载配重按预制砼块考虑，乙方堆载所用砼块配重（砼块或其他方式）、加载系统等所有费用已计入所报综合单价内。

3、本合同价款包括现场工作在内的一切检测相关的费用，含堆载前的临时支撑、工作面开挖、现场测试、检测用工具、机械进出场费、水电费、临时道路加固费、场地处理费、整理材料并提供符合现行江北区质监站要求的检测报告等。

4、检测桩型及桩位置等由甲方、全过程咨询单位、设计单位现场确定，按各项检测综合单价一次性包干，结算时该综合单价不变，各综合单价不因桩型、桩长、检测长度、桩径、桩位、桩顶标高、检测数量变化、位置、市场价格波动、政策变化及所有不可预见等因素改变而增减。

5、鉴于本工程工期较紧，乙方须根据甲方要求，分阶段进场检测，各项检测设备数量应满足工程进度需要，乙方在报价时应充分考虑多枚桩同时检测的可能性，一旦甲方要求同时检测，乙方不得因此而拒绝或要求增加任何费用。

6、本合同价款已充分考虑多次进出场检测所造成的检测费用（如人工消耗、机械搬运、砼块配重等材料损耗等等）的增加，因多次进出场检测所增加的费用甲方不予补偿，结算时仍按上表中综合单价一次性包干。

7、乙方需根据自身的检测设备情况，确认桩头处理方案，接到全过程咨询单位或甲方要求时，需到现场指导施工单位制作桩头。乙方需在基桩检测前上报检测方案，经甲方、全过程咨询单位、设计单位等认可后方可实施。

七、支付方式及结算方式

- 支付方式：

（1）本项目不支付预付款及进度款。

（2）本项目所有桩基检测完成并提供合格的《基桩检测报告》后乙方根据实际检测数量上报结算资料，由甲方初步审核后支付至初审价的95%，余款根据终审结论一次性付清。

乙方应在甲方每次支付前，向甲方提供等额有效增值税发票。

2、合同价款形式：固定综合单价、可调总价。

3、结算办法：

（1）检测综合单价包干，检测数量均以有效检测报告中数量为准。

（2）若因桩身质量问题导致检测终止，其重新检测费用由责任方承担。

（3）本工程最终结算价以终审结论为准。

八、验收标准和方式（按服务内容选择）

1）《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）

2）《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）

3）《基桩钢筋笼长度磁测井法探测技术规程》

4）《建筑基坑工程技术规程》（BD33／T1008―2000）

5）《宁波市建筑桩基设计与施工技术细则》（2017甬SS-01）

6）《关于进一步强化市区建筑桩基工程质量管理的通知》（甬建安质监[2015]15号文件）

7）现行的有关国家、地方、行业技术规范、规程和规定。

注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，投标人必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。

九、违约责任

1、甲方未能按时提供有关项目的经过批准的设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料，以及有关的技术资料，影响乙方试验进度或造成试验成果失效，乙方可推迟交付试验报告。

2、甲方要求变更试验要求，经乙方同意后，乙方可另行安排试验时间，并相应推迟交付试验报告。

3、乙方未能按时提交检测报告，或在检测报告中出现明显差错，应及时采取必要和合理的技术措施，解决更正，并扣除履约担保金额的30%。

4、关于安全、文明施工的约定，乙方应遵守安全、文明施工等有关规定，办好各种施工手续。施工中若发生安全事故，责任由乙方承担，甲方不负任何责任，并扣除履约担保金额的40%。

5、关于退场情况的约定，检测完成后，乙方5个工作日自行组织退场，不得影响总包施工。

6、未经甲方同意随意更换项目组的任一成员的，扣除履约担保金额的30%。

十、争议的解决办法

在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求 当地建设行政主管部门进行调解。

当事人不愿协商、调解，或协商、调解不成的，双方商定，采用以下第（2）种方式解决：

（1）宁波仲裁委员会仲裁。

（2）按司法程序解决。

十一、其他

1、合同签订后乙方向甲方全额提交中标价1%的履约担保，形式为电汇、网银、银行保函（甲方认可的银行开具的保函）、保险保单。履约担保金（采用电汇或网银）待所有报告经宁波市江北区建筑工程安全质量监督站备案通过后15日内无息退还。

2、合同未尽事宜，经双方协商一致，可增加补充条款，作为合同的有效部分。

3、未经委托方书面许可，服务方不得将本合同约定的部分或全部义务转让给第三方。

4、本合同一式 六 份，甲、乙方各执 三 份。经双方签字盖章且中标人提交履约担保后本合同生效。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

第六章　投标文件格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：(可选用)

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格文件/商务技术文件/报价文件

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

年  月  日

2.封面格式：

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格文件/商务技术文件/报价文件

供应商名称：

供应商地址：

授权代表签章：

年  月  日

资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人投标声明书 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |  |
|  | 二、投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |  |
|  | 1、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件； |  |  |  |
|  | 2、供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件的承诺函 |  |  |  |
|  | 三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人及其附属机构，不得再参加本项目投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |  |
|  | 四、本项目不接受联合体投标。 | / | / |  |
|  | 五、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以代理采购机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |  |
|  | 六、特定条件 |  |  |  |
|  | 具有省级及以上行政主管部门核发的建设工程地基基础检测资质和省级及以上质量技术监督部门核发的计量认证证书，检测能力中应包含本项目所需的检测内容，并在有效期内 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |  |
|  | 拟派项目负责人须具备：具有省级及以上建设主管部门颁发的建设工程检测人员岗位证书，专业为建设工程地基基础检测，并具有建筑相关专业工程师及以上职称证书 （须提供投标人为其缴纳的近三个月（2022年4月、2022年5月、2022年6月））由社保部门出具的社保证明复印件） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |  |

投标声明书

致：（采购人）

关于贵单位      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（采购编号：　　   　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日期：2022年   月  日

注：后附信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，网上查询结果打印页。

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：

身份证号码：

系                                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）：

具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件的承诺函

致：              （采购人名称）

我单位                        （单位名称）承诺，完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位对上述承诺的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此承诺！

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日期：2022年   月  日

投标承诺函

致：              （采购单位名称）：

我方确认收到贵方提供的                    项目（采购编号：             ）的采购文件，已完全理解采购文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

1、我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目执行期满日为止。

2、我方在参与投标前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

4、我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，采购合同中的全部条款。

5、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

6、我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤销投标文件，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还投标保证金（如有）。

7、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日期：2022年   月  日

拟派项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  |  | 出生年月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 业 |  | 学 历 |  |  |  | 职 称 |  |  |
| 何时参加工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 何时进入公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事项目年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目情况主持过的项目业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 |  | 项目类型 |  | 合同时间 |  |  |  |

注：后附项目负责人的中级职称证书及其检测证书和连续近3个月（2022年4月、2022年5月、2022年6月）的社保机构出具的投标人为其缴纳的社保等复印件，加盖公章

投标人公章：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标人承诺函 | □通过 □不通过 |  |
|  | 2、投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.没有其他未实质性投标文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5.投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

投标人响应表

采购编号：

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |

根据评分标准逐条填写。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日期：2022年   月  日

商务条款偏离表

项目名称：

| 条款号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、本表根据第二章《招标需求》一、商务要求表的要求制作。2、若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无商务条款偏离，完全响应采购文件要求”的类似字样。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日期：2022年   月  日

技术条款偏离表

项目名称：

| 条款号 | 采购文件的技术条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、本表根据第二章《招标需求》一、技术要求表的要求制作。2、若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无技术条款偏离，完全响应采购文件要求”的类似字样。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日期：2022年   月  日

投标人基本情况说明

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日期：2022年   月  日

拟派项目组人员汇总表

项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职称 | 工作年限 | 以往项目业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：后附人员的相关人员证书复印件，加盖公章

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日  期：

项目业绩表

项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 金额 | 项目甲方联系人/联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：本表后附评标细则要求提供的证明资料。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日期：2022年   月  日

投标函

致（采购人）  ：

（供应商全称） 授权（全权代表姓名）为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）  招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对 （项目名称）进行投标，在此：

1、提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件。

2、本报价已经包含了所提供服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受市场价变化、不受实际工作量变化及利率波动的影响。

3、本投标自投标截止之日起90天内有效。

4、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

5、保证遵守招标文件有关条款规定。

6、保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

7、承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

8、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日期：2022年   月  日

报价一览表   标段

项目名称：                        项目编号：                        单位：元 （人民币）

| 序号 | 服务名称 | 服务期限 | 质量要求 | 安全要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 投标报价人民币： 元整（大写）¥ 元（小写） |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括完成本项目应当包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费及税金等检测所需的一切费用，采购人不再另行支付其他任何形式的费用。

3、以上投标报价应与“投标分项报价表”中的“合计”数相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年  月  日

格式八：

一标段投标分项报价表

项目名称：                                                         项目编号：

| 序号 | 单体项目 | 检测内容 | 单位 | 暂定检测总数 | 综合单价 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 |  |  | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 2 | 8#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 |  |  | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 3 | 9#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 |  |  | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 4 | 10#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 |  |  | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 5 | 11#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 |  |  | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 6 | 12#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 |  |  | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 7 | 13#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 |  |  | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 8 | 14#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 |  |  | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 9 | 纯地库 | 抗压静载试验 | 吨 | 2690 |  |  | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300kN 4枚、5700KN 1枚 |
| 10 | 纯地库 | 抗拔静载试验 | 根 | 5 |  |  | 设计单桩竖向抗拔承载力极限值1500kN 4枚，1900kN 1枚 |
| 11 | 7#楼 | 低应变测试 | 根 | 17 |  |  |  |
| 12 | 8#楼 | 低应变测试 | 根 | 31 |  |  |  |
| 13 | 9#楼 | 低应变测试 | 根 | 18 |  |  |  |
| 14 | 10#楼 | 低应变测试 | 根 | 18 |  |  |  |
| 15 | 11#楼 | 低应变测试 | 根 | 15 |  |  |  |
| 16 | 12#楼 | 低应变测试 | 根 | 25 |  |  |  |
| 17 | 13#楼 | 低应变测试 | 根 | 18 |  |  |  |
| 18 | 14#楼 | 低应变测试 | 根 | 17 |  |  |  |
| 19 | 纯地库 | 低应变测试 | 根 | 299 |  |  |  |
| 20 | 总体 | 钢筋笼长度 | 根 | 3 |  |  |  |
| 21 | 基坑支护 | 围护桩低应变测试 | 根 | 43 |  |  |  |
| 22 | 基坑支护 | 通长取芯 | 根 | 36 |  |  | 水泥搅拌桩及高压旋喷桩 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）各投标人所报综合单价均不得高于投标综合单价最高限价，不得擅自改变数量，否则其投标做否决投标处理。（2）静载抗压（抗拨）检测按堆载法考虑。（3）钢筋笼长度检测含钻孔费用。

投标单位（盖章）：                （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日

二标段投标分项报价表

项目名称：                                                         项目编号：

| 序号 | 单体项目 | 检测内容 | 单位 | 暂定检测总数 | 综合单价 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 |  |  | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 2 | 2#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 |  |  | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 3 | 3#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 |  |  | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 4 | 4#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 |  |  | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 5 | 5#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 |  |  | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 6 | 6#楼 | 抗压静载试验 | 吨 | 530 |  |  | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300KN 1枚 |
| 7 | 纯地库 | 抗压静载试验 | 吨 | 2730 |  |  | 设计单桩竖向抗压承载力极限值5300kN 3枚、5700KN 2枚 |
| 8 | 纯地库 | 抗拔静载试验 | 根 | 5 |  |  | 设计单桩竖向抗拔承载力极限值1500kN 3枚，1900kN 2枚 |
| 9 | 1#楼 | 低应变测试 | 根 | 38 |  |  |  |
| 10 | 2#楼 | 低应变测试 | 根 | 49 |  |  |  |
| 11 | 3#楼 | 低应变测试 | 根 | 17 |  |  |  |
| 12 | 4#楼 | 低应变测试 | 根 | 31 |  |  |  |
| 13 | 5#楼 | 低应变测试 | 根 | 18 |  |  |  |
| 14 | 6#楼 | 低应变测试 | 根 | 18 |  |  |  |
| 15 | 纯地库 | 低应变测试 | 根 | 348 |  |  |  |
| 16 | 总体 | 钢筋笼长度 | 根 | 3 |  |  |  |
| 17 | 基坑支护 | 围护桩低应变测试 | 根 | 28 |  |  |  |
| 18 | 基坑支护 | 通长取芯 | 根 | 33 |  |  | 水泥搅拌桩及高压旋喷桩 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）各投标人所报综合单价均不得高于投标综合单价最高限价，不得擅自改变数量，否则其投标做否决投标处理。（2）静载抗压（抗拨）检测按堆载法考虑。（3）钢筋笼长度检测含钻孔费用。

投标单位（盖章）：                （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于其他未列明行业行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、行业划分参照工信部联企业[2011]300号规定。

残疾人福利性单位声明函

1.本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位_____（填写：为符合或者不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

投标人如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

注：

1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 | / |
| 货物原产地是否是中国境内 | / |
| 货物原产地是否是宁波 | / |
| 是节能清单产品 | / |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 | / |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | / |
| 投（中）标金额（万元） | / |