目	录

# 招标公告

# 招标需求

# 投标人须知

# 评标办法及评分标准

# 合同主要条款

# 投标文件格式

- 第一章  招标公告

项目概况

宁波市江北区城市排水管网等综合保险项目（2024年-2026年）招标项目的潜在投标人应在政采云后台“获取采购文件”点击下载，未按规定获取采购文件的供应商投标将被拒绝。如未注册，应登陆浙江政府采购网（https：//www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册。获取招标文件，并于2023年12月29日13：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NSCG[2023]380

项目名称：宁波市江北区城市排水管网等综合保险项目（2024年-2026年）

预算金额（元）：19760000

最高限价（元）：14775384

采购需求：

标项名称：宁波市江北区城市排水管网等综合保险项目（2024年-2026年）

数量：1

预算金额（元）：19760000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对宁波市江北区综合行政执法局负责管养的城市排水管网/泵站闸门及其市政附属设施进行综合保险；并对综合保险标的物进行经常性巡查，日常养护、专项养护等为保证城市排水管网/泵站、闸门的完整性和正常使用功能的预防性养护等，各种检评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作。详见招标文件第二章招标需求。

备注： 1、标项划分：1个。2、预算金额为单年度预算金额，最终视财政下达资金为准。

合同履约期限：标项 1，自2024年01月01日起至2026年12月31日止。合同一年一签，以采购人根据中标人在上一年度的合同履约情况、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本次采购，如获得采购合同的供应商为大型企业，则要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业（ 要求40%以上的份额分包至中小企业，其中分包至小微企业的比例不低于70%）。投标人若为大型企业须提供承诺函（格式见附件）。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人须同时具备①有效的经营保险业务许可证证书；②建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；或由上述①和②资质的单位组成的联合体。

（2）若为联合体投标的，应满足要求：联合体所有成员(含联合体牵头人）数量须为5家，其中服务区域一-服务区域四的联合体成员须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；联合体牵头人须具备有效的经营保险业务许可证证书，并派遣本项目负责人。

三、获取招标文件

时间：/至2023年12月29日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：在政采云后台“获取采购文件”点击下载，未按规定获取采购文件的供应商投标将被拒绝。如未注册，应登陆浙江政府采购网（https：//www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册。

方式：供应商登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）【附件里的采购文件仅供阅览使用，点击政采云“获取采购文件”为依法获取采购文件的方式，没有点击“获取采购文件”的潜在供应商，对采购文件提起质疑投诉的，不予受理。】

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年12月29日13：30（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。供应商应于上述时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

开标时间：2023年12月29日13：30

开标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等。

2.2供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公告前对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格。）

2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一品目项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

2.4参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

2.5投标与开标注意事项

2.5.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.5.2标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担（具体操作详见供应商-CA申领操作指南https：//help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。

2.5.3投标文件制作：

2.5.3.1应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-8817190。

2.5.3.2供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政采云供应商-政府采购项目电子交易操作指南。

2.5.3.3以U盘等存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理（如有）。

2.6本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

2.7供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

2.8供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘等存储的电子备份投标文件密封，递交至投标地点，逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供以U盘等存储的备份电子备份投标文件的，投标无效。

2.9采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在开标时间后30分钟内无法解密或解密失败，投标人提供了电子备份投标文件以电子备份投标文件作为评标依据。

2.10本公告发布媒体：浙江政府采购网、宁波政府采购网、宁波市公共资源交易电子服务系统（江北）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市江北区市政养护中心

地 址：宁波市江北区江湾路155号

传真：/

项目联系人（询问）：李老师

项目联系方式（询问）：0574-87661825

质疑联系人：薛老师

质疑联系方式：0574-87661825

2.采购代理机构信息

名称：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂日湖中心1号楼15楼

传真：0574-87197845

项目联系人（询问）：钟越珉、徐凯淳、李娜

项目联系方式（询问）：0574－87384499

质疑联系人：李娜

质疑联系方式：0574－87384499

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市江北区财政局

地址：宁波市江北区大庆南路181号

传真：/

联系人 ：张老师

监督投诉电话：0574-87388098

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  招标需求

| 序号 | 子项 | 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | - 采购标的需实现的功能或者目标 | - 为加强城市排水管网/泵站闸门及其市政附属设施等的风险管控开展本项目。 |
|  | - 为落实政府采购政策需满足的要求 | - 详见第一章 公开招标采购公告 |
| - 二 | - 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | - 由采购人认可的有关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范。其中本项目所述的服务的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范。 |
| - 三 | - 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | - 详见第二章 招标需求。 |
| - 四 | - 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | - 采购标的的数量：1项。 - 项目实施的时间：即服务期限。 - 项目实施的地点：详见第一章 公开招标采购公告第六条。 |
| - 五 | - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | - 详见第二章 招标需求。 |
| - 六 | - 采购标的的验收标准 | - 按照中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同等作为标准进行验收。 |
| - 七 | - 采购标的的其他技术、服务等要求 | - 详见第二章 招标需求。 |
| - 八 | - 现场踏勘 | - 投标人如有需要自行组织现场踏勘，以充分了解项目实施位置、服务范围、周边情况、服务所需的进出现场的方式、手段、路径以及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场或延误工期情况而导致的索赔或费用申请将不予受理。 |

一、项目背景

2014年8月，保险业的新“国十条”——《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》正式公布；2016年6月，浙江省政府、中国保监会批复宁波成为首个保险创新综合试验区。在新“国十条”、宁波市获批国家保险创新综合试验区的大背景下，宁波市积极推动保险创新试验区的建设，按照新 “国十条”提出的要求：“将保险纳入灾害事故防范救助体系。提升企业和居民利用商业保险等市场化手段应对灾害事故风险的意识和水平。积极发展企业财产保险、工程保险、机动车辆保险、家庭财产保险、意外伤害保险等，增强全社会抵御风险的能力。充分发挥保险费率杠杆的激励约束作用，强化事前风险防范，减少灾害事故发生，促进安全生产和突发事件应急管理。”

为充分运用市场化体制，提高财政资金使用效率，贯彻新“国十条”精神，推动保险创新试验区的建设，拟在宁波市开办城市排水管网等综合保险，于江北区开展试点，进行城市排水管网、泵站、闸门等设施管养工作保险化尝试。

二、服务范围及内容：

1、服务范围：

宁波市江北区外滩街道、文教街道、孔浦街道、甬江街道、庄桥街道、洪塘街道、前江街道等宁波市江北区综合行政执法局负责管养的区域。

2、服务内容：

在上述服务范围内对宁波市江北区综合行政执法局负责管养的城市排水管网/泵站闸门及其市政附属设施进行综合保险；并对上述服务范围内综合保险标的物进行经常性巡查，日常养护、专项养护等为保证城市排水管网/泵站、闸门的完整性和正常使用功能的预防性养护等，管网管线的测绘工作，各种检评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作。

三、综合保险服务内容及要求

（一）保险的内容及要求：

1、保险标的

（1）宁波市江北区综合行政执法局负责管养的城市排水管网/泵站闸门及其市政附属设施。

（2）设施管理及养护作业人员。

2、险种

（1）城市排水管网相关保险：总保险金额不少于人民币贰亿元整/年（¥200,000,000.00元）。

·在保险期间内，保险标的因自然灾害或意外事故造成的直接损坏或灭失，保险人按照合同约定负责赔偿。

·前款原因造成的保险事故发生时，为抢救保险标的或防止灾害蔓延，采取必要的、合理的措施而造成保险标的的损失，保险人按照本保险合同的约定也负责赔偿。

·在保险期间内，由于自然灾害或意外事故造成保险标的损毁引发路面积水、污水满溢影响居民工作、生活，需要对保险标的进行排查、治理的相关费用，保险人负责赔偿。

·保险事故发生后，被保险人为防止或减少保险标的损失所支付的必要的、合理的费用，保险人按照本保险合同的约定也负责赔偿。

（2）城市排水管网相关保险附加险：

·附加查漏或检测费用相关保险：累计赔偿限额为人民币壹仟贰佰贰拾伍万元整/年（¥12,250,000.00元）。

·附加意外污染相关保险：累计赔偿限额为人民币壹仟万元整/年（¥10,000,000.00元）

·附加应急费用相关保险：累计赔偿限额为人民币壹佰万元整/年（¥1,000,000.00元）。

注：城市排水管网保险附加查漏或检测费用相关保险、附加应急费用相关保险、附加意外污染相关保险年度累计赔偿限额最高为人民币1406万元，其中，附加意外污染相关保险赔偿金额不超过这三项累计已支付部分的10%。

（3）公众责任相关保险

·累计赔偿限额为人民币壹仟万元整/年（¥10,000,000.00元），每次事故赔偿限额为人民币叁佰万元整（¥3,000,000.00元），每人每次事故赔偿限额为人民币壹佰万元整（¥1000,000.00）。

·被保险人在列明的地点范围内依法从事生产、经营等活动以及由于意外事故造成下列损失或费用，依法应由被保险人承担的民事赔偿责任，保险人负责赔偿：

①第三者人身伤亡或财产损失；

②事先经保险人书面同意的诉讼费用；

③发生保险责任事故后，被保险人为缩小或减少对第三者人身伤亡或财产损失的赔偿责任所支付的必要的、合理的费用。

（4）团体建筑施工人员意外伤害相关保险

·累计赔偿限额为人民币壹仟万元整/年（¥10,000,000.00），每人每次事故赔偿限额为人民币叁佰万元整（¥3,000,000.00），其中，医疗费用赔偿限额为人民币壹佰万元整（¥1000,000.00）。

·在保险期间内，被保险人在本保险合同载明的工程项目施工区域内从事管理和作业过程中，或者在施工期限内施工方指定的集中生活区域内，或者从施工现场到施工方指定的集中生活区域往返途中遭受意外伤害，并因该意外伤害导致身故或残疾或受伤的，保险人依照约定给付保险金，且给付各项保险金之和不超过该被保险人的保险金额。

（5）供应商认为可以提供的其它险种。

（二）保险服务单位的确定及服务内容：

▲1、保险服务单位的确定：

1.1本项目分四个区域进行服务，每个区域需要1家保险服务单位。

| 服务区域 | 服务范围 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 姚江以南、翠柏路以东、甬江以北、东昌路以西范围内外滩街道、文教街道、孔浦街道、甬江街道区管管网。 | 各区域保险服务单位须配合中标人（联合体牵头人）对服务范围内的城市排水管网/泵站闸门及其市政附属设施的经常性巡查，日常养护、专项养护等为保证城市排水管网/泵站、闸门的完整性和正常使用功能的预防性养护等；管网管线的测绘工作；各种检评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作。具体以保险服务单位招标时的详细技术需求为准。 |
| 二 | 洋市中心河以东，北环西路以南，姚江以北，宁慈东路以西（包含九龙大道）区管排水管网。 |  |
| 三 | 广元路以东，北环西路以南，洋市中心河以西，姚江以北（包含北环西路、机场路北延、洪塘中路、长兴东路、长阳东路）等区管排水管网。 |  |
| 四 | 江北区区管雨污水泵站、闸门等。 |  |

注： 根据实际情况且经采购人同意后，各服务区域的养护经费可互相调配。

1.2确定方式：本次投标时，若为联合体投标的，须根据各服务区域的资质要求，确定各服务区域的联合体成员（保险服务单位）。4家保险服务单位由联合体成员组成，不允许提交除本次投标联合体成员以外未参与投标的保险服务单位。

2、各服务区域保险服务单位服务要求：

服务区域一、服务区域二、服务区域三、服务区域四：各保险服务单位须具有由建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；各保险服务单位拟派各区域的项目负责人资质要求：具有市政公用工程注册建造师贰级及以上资质，具有有效的安全生产考核合格证（B证）。

3、其余保险费用服务清单及综合单价（除保险保费部分）：

3.1 汇总表：

| 序号 | 服务区域及名称 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务区域一 | 5740637 |
| 1.1 | 保险按实结算部分 | 2020186 |
| 1.2 | 固定保险费用 | 3720451 |
| 2 | 服务区域二 | 2712871 |
| 2.1 | 保险按实结算部分 | 984797 |
| 2.2 | 固定保险费用 | 1728074 |
| 3 | 服务区域三 | 2756876 |
| 3.1 | 保险按实结算部分 | 857467 |
| 3.2 | 固定保险费用 | 1899409 |
| 4 | 服务区域四 | 2665000 |
| 4.1 | 保险按实结算部分 | 800000 |
| 4.2 | 固定保险费用 | 1865000 |
| 合计： |  | 13875384 |

3.2 具体服务清单：

服务区域一：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 固定保险费用 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 巡视检查 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡视检查 | 日常巡视检查 | m | 175644.45 | 0.40 | 70258 | 巡查20次/年 |
| （二） | 雨水管养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ≤300 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 85821.35 | 7.12 | 611048 | 疏通4次/年 |
| 2 | 300＜Φ＜600 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 1793.1 | 20.60 | 36938 | 疏通4次/年 |
| 3 | 600≤Φ≤800 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 25429.37 | 26.67 | 678201 | 疏通4次/年 |
| 4 | 800＜Φ≤1000 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 14816.38 | 17.92 | 265510 | 疏通2次/年 |
| 5 | 1000＜Φ≤1500 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 566.02 | 30.37 | 17190 | 疏通2次/年 |
| （三） | 污水管养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ≤300 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 28844.25 | 7.24 | 208832 | 疏通4次/年 |
| 2 | 300＜Φ＜600 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 1079.66 | 20.56 | 22198 | 疏通4次/年 |
| 3 | 600≤Φ≤800 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 13742.13 | 27.13 | 372824 | 疏通4次/年 |
| 4 | 800＜Φ≤1000 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 3234.98 | 18.01 | 58262 | 疏通2次/年 |
| 5 | 1000＜Φ≤1500 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 317.21 | 34.61 | 10979 | 疏通2次/年 |
| （四） | 检查井、雨水口、隔油池清捞 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 雨水检查井清捞 | 含启闭井盖、清捞积泥、外运，外运运距综合考虑 | 座 | 3188 | 112.99 | 360212 | 清捞6次/年 |
| 2 | 雨水口清捞 | 含启闭井盖、清捞积泥、外运，外运运距综合考虑 | 座 | 5636 | 51.74 | 291607 | 清捞6次/年 |
| 3 | 污水检查井清捞 | 含启闭井盖、清捞积泥、外运，外运运距综合考虑 | 座 | 2128 | 112.99 | 240443 | 清捞6次/年 |
| 4 | 隔油池清捞 | 含启闭井盖、清捞积泥、外运，外运运距综合考虑 | 座 | 177 | 1220.06 | 215951 | 清捞12次/年 |
| （五） | 淤泥等处置费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 处置费 | 含管道内清理各类垃圾（如淤泥、石块等），各类检查井、隔油池等清理出来的垃圾 | m3 | 6116.21 | 42.51 | 260000 |  |
| 二 | 保险按实结算部分 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 雨、污水管道非开挖修复 |  |  |  |  |  |  |
| 紫外光CIPP固化工艺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D300 | 包括修复等所有费用，材料壁厚采用3mm | m | 10 | 1680 | 16800 |  |
| 2 | D400 | 包括修复等所有费用，材料壁厚采用3mm | m | 10 | 1708 | 17080 |  |
| 3 | D500 | 包括修复等所有费用，材料壁厚采用4mm | m | 10 | 3000 | 30000 |  |
| 4 | D600 | 包括修复等所有费用，材料壁厚采用5mm | m | 10 | 3200 | 32000 |  |
| 5 | D700 | 包括修复等所有费用，材料壁厚采用6mm | m | 10 | 4000 | 40000 |  |
| 6 | D800 | 包括修复等所有费用，材料壁厚采用6mm | m | 10 | 4500 | 45000 |  |
| 7 | D900 | 包括修复等所有费用，材料壁厚采用7mm | m | 10 | 5500 | 55000 |  |
| 8 | D1000 | 包括修复等所有费用，材料壁厚采用7mm | m | 10 | 6000 | 60000 |  |
| 9 | D1200 | 包括修复等所有费用，材料壁厚采用8mm | m | 10 | 8000 | 80000 |  |
| 局部树脂固化工艺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D300 | 包括修复等所有费用 | 环 | 5 | 2750 | 13750 |  |
| 2 | D400 | 包括修复等所有费用 | 环 | 5 | 3000 | 15000 |  |
| 3 | D500 | 包括修复等所有费用 | 环 | 5 | 3450 | 17250 |  |
| 4 | D600 | 包括修复等所有费用 | 环 | 5 | 4500 | 22500 |  |
| （二） | 雨、污水管道开挖修复 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖土方 | 开挖方式、土方类别等综合考虑 | m3 | 2310 | 9.74 | 22499 |  |
| 2 | 回填方 | 原土回填 | m3 | 832.83 | 43.11 | 35903 |  |
| 3 | 余土外运（陆域） | 运距自行考虑 | m3 | 1354.43 | 52.47 | 71067 |  |
| 4 | 余土处置（陆域） | 处置点自行考虑 | m3 | 1354.43 | 74.56 | 100986 |  |
| 5 | 回填方 | 沟槽机制砂回填 | m3 | 957.73 | 273.96 | 262380 |  |
| 6 | 回填方 | 沟槽塘渣回填 | m3 | 192 | 208.88 | 40105 |  |
| 7 | 砼管基 | C25砼满包管 | m3 | 51.44 | 596.70 | 30694 |  |
| 8 | 模板 | 砼包管模板 | m2 | 320 | 75.96 | 24307 |  |
| 9 | 垫层 | 碎石垫层 | m3 | 154 | 311.46 | 47965 |  |
| 10 | 垫层 | 机制砂垫层 | m3 | 122 | 297.41 | 36284 |  |
| 11 | 塑料雨水管敷设 | DN200 HDPE双壁波纹管(SN8)，橡胶圈接口 | m | 200 | 38.53 | 7706 |  |
| 12 | 塑料雨水管敷设 | DN300 HDPE双壁波纹管(SN8)，橡胶圈接口 | m | 200 | 67.01 | 13402 |  |
| 13 | 塑料雨水管敷设 | DN400 HDPE双壁波纹管(SN8)，橡胶圈接口 | m | 200 | 107.95 | 21590 |  |
| 14 | 塑料雨水管敷设 | DN500 HDPE双壁波纹管(SN8)，橡胶圈接口 | m | 200 | 171.93 | 34386 |  |
| 15 | 塑料雨水管敷设 | DN600 HDPE双壁波纹管(SN8)，橡胶圈接口 | m | 200 | 215.22 | 43044 |  |
| 16 | 铸铁污水管敷设 | DN200 离心球墨铸铁管，橡胶圈接口，闭水试验 | m | 200 | 187.21 | 37442 |  |
| 17 | 铸铁污水管敷设 | DN300 离心球墨铸铁管，橡胶圈接口，闭水试验 | m | 200 | 320.91 | 64182 |  |
| 18 | 铸铁污水管敷设 | DN400 离心球墨铸铁管，橡胶圈接口，闭水试验 | m | 200 | 453.80 | 90760 |  |
| （三） | 路面拆除修复 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除沥青路面 | 拆除沥青路面，厚度10cm以内 | m2 | 200 | 17.94 | 3588 |  |
| 2 | 拆除沥青路面 | 拆除沥青路面，厚度每增/减1cm | m2 | 200 | 1.73 | 346 |  |
| 3 | 拆除混凝土路面 | 拆除混凝土路面，厚度15cm以内 | m2 | 200 | 31.36 | 6272 |  |
| 4 | 拆除混凝土路面 | 拆除混凝土路面，厚度每增/减1cm | m2 | 200 | 2.44 | 488 |  |
| 5 | 拆除人行道面层 | 拆除人行道，面层材质综合考虑 | m2 | 200 | 5.40 | 1080 |  |
| 6 | 锯缝 | 各类路面拆除前锯缝 | m | 200 | 14.36 | 2872 |  |
| 7 | 拆除侧石 | 拆除侧石，材质综合考虑 | m | 200 | 6.38 | 1276 |  |
| 8 | 拆除平石 | 拆除平石，材质综合考虑 | m | 200 | 4.28 | 856 |  |
| 9 | 拆除砖石结构 | 拆除砖石结构 | m3 | 2 | 353.82 | 708 |  |
| 10 | 拆除混凝土结构 | 拆除无筋混凝土结构 | m3 | 2 | 526.43 | 1053 |  |
| 11 | 拆除混凝土结构 | 拆除有筋混凝土结构 | m3 | 2 | 780.37 | 1561 |  |
| 12 | 拆除物外运（陆域） | 运距自行考虑 | m3 | 80.2 | 64.13 | 5143 |  |
| 13 | 拆除物处置（陆域） | 处置点自行考虑 | m3 | 80.2 | 91.12 | 7308 |  |
| 14 | 沥青混凝土 | 摊铺粗粒式改性沥青混凝土AC-25C，厚6cm | m2 | 200 | 85.09 | 17018 |  |
| 15 | 沥青混凝土 | 摊铺粗粒式改性沥青混凝土AC-25C，厚度每增/减1cm | m2 | 200 | 13.05 | 2610 |  |
| 16 | 沥青混凝土 | 摊铺中粒式改性沥青混凝土AC-20C，厚5cm | m2 | 200 | 77.14 | 15428 |  |
| 17 | 沥青混凝土 | 摊铺中粒式改性沥青混凝土AC-20C，厚度每增/减1cm | m2 | 200 | 14.14 | 2828 |  |
| 18 | 沥青混凝土 | 摊铺细粒式改性沥青混凝土AC-13C，厚3cm | m2 | 200 | 56.23 | 11246 |  |
| 19 | 沥青混凝土 | 摊铺细粒式改性沥青混凝土AC-13C，厚度每增/减0.5cm | m2 | 200 | 8.37 | 1674 |  |
| 20 | 透层、粘层 | 黏层 乳化沥青 | m2 | 200 | 3.51 | 702 |  |
| 21 | 水泥混凝土 | C30混凝土路面浇筑，厚度15cm，含模板、养护 | m2 | 200 | 119.20 | 23840 |  |
| 22 | 水泥混凝土 | C30混凝土路面浇筑，厚度每增/减1cm，含模板、养护 | m2 | 200 | 8.71 | 1742 |  |
| 23 | 人行道面层 | 铺设60mm厚彩色广场砖，含砂浆粘结层 | m2 | 200 | 85.89 | 17178 |  |
| 24 | 侧石 | 安砌砼侧石300×120×1000mm | m | 200 | 50.86 | 10172 |  |
| 25 | 平石 | 安砌砼平石100×250×1000mm | m | 200 | 49.58 | 9916 |  |
| 26 | 钢筋 | 钢筋制作、安装，钢筋等级综合考虑 | t | 2 | 7839.50 | 15679 |  |
| （四） | 绿化修复 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 起挖地被 | 起挖含各类地被植物 | m2 | 200 | 4.56 | 912 |  |
| 2 | 起挖草皮 | 起挖草皮 | m2 | 200 | 6.81 | 1362 |  |
| 3 | 栽植地被 | 栽植地被（不含主材），密度综合考虑 | m2 | 100 | 11.64 | 1164 |  |
| 4 | 栽植色带 | 片植小灌木（不含主材），密度综合考虑 | m2 | 100 | 22.80 | 2280 |  |
| 5 | 栽植草皮 | 栽植草皮（不含主材） | m2 | 200 | 10.56 | 2112 |  |
| （五） | 井盖维修 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 球墨铸铁井盖 | 外径1200毫米，内径净开口700毫米，采用内置可拆卸铰链，井盖可以180度打开，井盖背面7条加强筋，三个弹簧锁扣连接在加强筋上面，井盖承载等级达到国家DN400标准。含井圈浇筑、老井盖的拆除、外运及处置 | 套 | 12 | 2952.25 | 35427 |  |
| （六） | 封堵 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ≤500 | 潜水员带橡胶气囊封堵和拆除 | 处 | 5 | 2611.37 | 13057 |  |
| 2 | Φ600 | 潜水员带橡胶气囊封堵和拆除 | 处 | 5 | 3020.47 | 15102 |  |
| 3 | 600＜Φ≤1000 | 潜水员带橡胶气囊封堵和拆除 | 处 | 5 | 4567.72 | 22839 |  |
| （七） | 管网检测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CCTV检测 | CCTV检测 | m | 1000 | 18.00 | 18000 |  |
| 2 | 管网测绘 | 管网测绘 | m | 6000 | 8.00 | 48000 |  |
| （八） | 雨水管养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ≤300 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 800.00 | 1.78 | 1424 |  |
| 2 | 300＜Φ＜600 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 800.00 | 5.15 | 4120 |  |
| 3 | 600≤Φ≤800 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 800.00 | 6.67 | 5336 |  |
| 4 | 800＜Φ≤1000 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 400.00 | 8.96 | 3584 |  |
| 5 | 1000＜Φ≤1500 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 400.00 | 15.19 | 6076 |  |
| 6 | 1500＜Φ | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 200.00 | 19.36 | 3872 |  |
| （九） | 污水管养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ≤300 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 800.00 | 1.81 | 1448 |  |
| 2 | 300＜Φ＜600 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 800.00 | 5.14 | 4112 |  |
| 3 | 600≤Φ≤800 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 800.00 | 6.78 | 5424 |  |
| 4 | 800＜Φ≤1000 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 400.00 | 9.00 | 3600 |  |
| 5 | 1000＜Φ≤1500 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 200.00 | 17.30 | 3460 |  |
| （十） | 检查井、雨水口、隔油池清捞 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 雨水检查井清捞 | 含启闭井盖、清捞积泥、外运，外运运距综合考虑 | 座 | 1800 | 18.83 | 33894 |  |
| 2 | 雨水口清捞 | 含启闭井盖、清捞积泥、外运，外运运距综合考虑 | 座 | 1800 | 8.62 | 15516 |  |
| 3 | 污水检查井清捞 | 含启闭井盖、清捞积泥、外运，外运运距综合考虑 | 座 | 1200 | 18.83 | 22596 |  |
| 4 | 隔油池清捞 | 含启闭井盖、清捞积泥、外运，外运运距综合考虑 | 座 | 120 | 101.67 | 12200 |  |
| （十一） | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大型机械进退场 | 大型机械进退场费 | 项 | 1 | 16602.82 | 16603 |  |
| （十二） | 防汛防台、防雪抗冻费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 零星点工 | 零星点工 | 工日 | 100 | 250.00 | 25000 |  |
| 2 | 巡查车辆 | 巡查车辆 | 台班 | 40 | 400.00 | 16000 |  |
| 3 | 疏通车 | 疏通车 | 台班 | 20 | 3000.00 | 60000 |  |
| 4 | 移动发电车 | 移动发电车30KW | 台班 | 14 | 1500.00 | 21000 |  |
| 5 | 潜水泵 | 潜水泵4KW | 台班 | 20 | 150.00 | 3000 |  |

服务区域二：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 固定保险费用 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 巡视检查 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡视检查 | 日常巡视检查 | m | 86305.79 | 0.40 | 34522 | 巡查20次/年 |
| （二） | 雨水管养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ≤300 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 25485.09 | 7.12 | 181454 | 疏通4次/年 |
| 2 | 300＜Φ＜600 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 10844.94 | 20.60 | 223406 | 疏通4次/年 |
| 3 | 600≤Φ≤800 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 10055.34 | 26.67 | 268176 | 疏通4次/年 |
| 4 | 800＜Φ≤1000 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 3987.68 | 17.92 | 71459 | 疏通2次/年 |
| 5 | 1000＜Φ≤1500 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 3267.24 | 30.37 | 99226 | 疏通2次/年 |
| 6 | 1500＜Φ | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 329.93 | 38.73 | 12778 | 疏通2次/年 |
| 7 | Φ≤300 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 21992 | 3.56 | 78292 | 海绵城市，疏通2次/年 |
| 8 | 300＜Φ＜600 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 1153 | 10.30 | 11876 | 海绵城市，疏通2次/年 |
| （三） | 污水管养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ≤300 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 8824.55 | 7.24 | 63890 | 疏通4次/年 |
| 2 | 300＜Φ＜600 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 366.02 | 20.56 | 7525 | 疏通4次/年 |
| （四） | 检查井、雨水口、隔油池清捞 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 雨水检查井清捞 | 含启闭井盖、清捞积泥、外运，外运运距综合考虑 | 座 | 3111 | 112.99 | 351512 | 清捞6次/年 |
| 2 | 雨水口清捞 | 含启闭井盖、清捞积泥、外运，外运运距综合考虑 | 座 | 2560 | 51.74 | 132454 | 清捞6次/年 |
| 3 | 污水检查井清捞 | 含启闭井盖、清捞积泥、外运，外运运距综合考虑 | 座 | 419 | 112.99 | 47343 | 清捞6次/年 |
| 4 | 隔油池清捞 | 含启闭井盖、清捞积泥、外运，外运运距综合考虑 | 座 | 28 | 1220.06 | 34162 | 清捞12次/年 |
| （五） | 淤泥等处置费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 处置费 | 含管道内清理各类垃圾（如淤泥、石块等），各类检查井、隔油池等清理出来的垃圾 | m3 | 2587.63 | 42.51 | 110000 |  |
| 二 | 保险按实结算部分 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 雨、污水管道非开挖修复 |  |  |  |  |  |  |
| 紫外光CIPP固化工艺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D300 | 包括修复等所有费用，材料壁厚采用3mm | m | 3 | 1680 | 5040 |  |
| 2 | D400 | 包括修复等所有费用，材料壁厚采用3mm | m | 3 | 1708 | 5124 |  |
| 3 | D500 | 包括修复等所有费用，材料壁厚采用4mm | m | 3 | 3000 | 9000 |  |
| 4 | D600 | 包括修复等所有费用，材料壁厚采用5mm | m | 3 | 3200 | 9600 |  |
| 5 | D700 | 包括修复等所有费用，材料壁厚采用6mm | m | 3 | 4000 | 12000 |  |
| 6 | D800 | 包括修复等所有费用，材料壁厚采用6mm | m | 3 | 4500 | 13500 |  |
| 7 | D900 | 包括修复等所有费用，材料壁厚采用7mm | m | 3 | 5500 | 16500 |  |
| 8 | D1000 | 包括修复等所有费用，材料壁厚采用7mm | m | 3 | 6000 | 18000 |  |
| 9 | D1200 | 包括修复等所有费用，材料壁厚采用8mm | m | 3 | 8000 | 24000 |  |
| 局部树脂固化工艺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D300 | 包括修复等所有费用 | 环 | 3 | 2750 | 8250 |  |
| 2 | D400 | 包括修复等所有费用 | 环 | 3 | 3000 | 9000 |  |
| 3 | D500 | 包括修复等所有费用 | 环 | 3 | 3450 | 10350 |  |
| 4 | D600 | 包括修复等所有费用 | 环 | 3 | 4500 | 13500 |  |
| （二） | 雨、污水管道开挖修复 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖土方 | 开挖方式、土方类别等综合考虑 | m3 | 1155 | 9.74 | 11250 |  |
| 2 | 回填方 | 原土回填 | m3 | 416.42 | 43.11 | 17952 |  |
| 3 | 余土外运（陆域） | 运距自行考虑 | m3 | 676.12 | 52.47 | 35476 |  |
| 4 | 余土处置（陆域） | 处置点自行考虑 | m3 | 676.12 | 74.56 | 50412 |  |
| 5 | 回填方 | 沟槽机制砂回填 | m3 | 478.87 | 273.96 | 131190 |  |
| 6 | 回填方 | 沟槽塘渣回填 | m3 | 96 | 208.88 | 20052 |  |
| 7 | 砼管基 | C25砼满包管 | m3 | 25.72 | 596.70 | 15347 |  |
| 8 | 模板 | 砼包管模板 | m2 | 160 | 75.96 | 12154 |  |
| 9 | 垫层 | 碎石垫层 | m3 | 77 | 311.46 | 23982 |  |
| 10 | 垫层 | 机制砂垫层 | m3 | 61 | 297.41 | 18142 |  |
| 11 | 塑料雨水管敷设 | DN200 HDPE双壁波纹管(SN8)，橡胶圈接口 | m | 100 | 38.53 | 3853 |  |
| 12 | 塑料雨水管敷设 | DN300 HDPE双壁波纹管(SN8)，橡胶圈接口 | m | 100 | 67.01 | 6701 |  |
| 13 | 塑料雨水管敷设 | DN400 HDPE双壁波纹管(SN8)，橡胶圈接口 | m | 100 | 107.95 | 10795 |  |
| 14 | 塑料雨水管敷设 | DN500 HDPE双壁波纹管(SN8)，橡胶圈接口 | m | 100 | 171.93 | 17193 |  |
| 15 | 塑料雨水管敷设 | DN600 HDPE双壁波纹管(SN8)，橡胶圈接口 | m | 100 | 215.22 | 21522 |  |
| 16 | 铸铁污水管敷设 | DN200 离心球墨铸铁管，橡胶圈接口，闭水试验 | m | 100 | 187.21 | 18721 |  |
| 17 | 铸铁污水管敷设 | DN300 离心球墨铸铁管，橡胶圈接口，闭水试验 | m | 100 | 320.91 | 32091 |  |
| 18 | 铸铁污水管敷设 | DN400 离心球墨铸铁管，橡胶圈接口，闭水试验 | m | 100 | 453.80 | 45380 |  |
| （三） | 路面拆除修复 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除沥青路面 | 拆除沥青路面，厚度10cm以内 | m2 | 100 | 17.94 | 1794 |  |
| 2 | 拆除沥青路面 | 拆除沥青路面，厚度每增/减1cm | m2 | 100 | 1.73 | 173 |  |
| 3 | 拆除混凝土路面 | 拆除混凝土路面，厚度15cm以内 | m2 | 100 | 31.36 | 3136 |  |
| 4 | 拆除混凝土路面 | 拆除混凝土路面，厚度每增/减1cm | m2 | 100 | 2.44 | 244 |  |
| 5 | 拆除人行道面层 | 拆除人行道，面层材质综合考虑 | m2 | 100 | 5.40 | 540 |  |
| 6 | 锯缝 | 各类路面拆除前锯缝 | m | 100 | 14.36 | 1436 |  |
| 7 | 拆除侧石 | 拆除侧石，材质综合考虑 | m | 100 | 6.38 | 638 |  |
| 8 | 拆除平石 | 拆除平石，材质综合考虑 | m | 100 | 4.28 | 428 |  |
| 9 | 拆除砖石结构 | 拆除砖石结构 | m3 | 2 | 353.82 | 708 |  |
| 10 | 拆除混凝土结构 | 拆除无筋混凝土结构 | m3 | 2 | 526.43 | 1053 |  |
| 11 | 拆除混凝土结构 | 拆除有筋混凝土结构 | m3 | 2 | 780.37 | 1561 |  |
| 12 | 拆除物外运（陆域） | 运距自行考虑 | m3 | 43.1 | 64.13 | 2764 |  |
| 13 | 拆除物处置（陆域） | 处置点自行考虑 | m3 | 43.1 | 91.12 | 3927 |  |
| 14 | 沥青混凝土 | 摊铺粗粒式改性沥青混凝土AC-25C，厚6cm | m2 | 100 | 85.09 | 8509 |  |
| 15 | 沥青混凝土 | 摊铺粗粒式改性沥青混凝土AC-25C，厚度每增/减1cm | m2 | 100 | 13.05 | 1305 |  |
| 16 | 沥青混凝土 | 摊铺中粒式改性沥青混凝土AC-20C，厚5cm | m2 | 100 | 77.14 | 7714 |  |
| 17 | 沥青混凝土 | 摊铺中粒式改性沥青混凝土AC-20C，厚度每增/减1cm | m2 | 100 | 14.14 | 1414 |  |
| 18 | 沥青混凝土 | 摊铺细粒式改性沥青混凝土AC-13C，厚3cm | m2 | 100 | 56.23 | 5623 |  |
| 19 | 沥青混凝土 | 摊铺细粒式改性沥青混凝土AC-13C，厚度每增/减0.5cm | m2 | 100 | 8.37 | 837 |  |
| 20 | 透层、粘层 | 黏层 乳化沥青 | m2 | 100 | 3.51 | 351 |  |
| 21 | 水泥混凝土 | C30混凝土路面浇筑，厚度15cm，含模板、养护 | m2 | 100 | 119.20 | 11920 |  |
| 22 | 水泥混凝土 | C30混凝土路面浇筑，厚度每增/减1cm，含模板、养护 | m2 | 100 | 8.71 | 871 |  |
| 23 | 人行道面层 | 铺设60mm厚彩色广场砖，含砂浆粘结层 | m2 | 100 | 85.89 | 8589 |  |
| 24 | 侧石 | 安砌砼侧石300×120×1000mm | m | 100 | 50.86 | 5086 |  |
| 25 | 平石 | 安砌砼平石100×250×1000mm | m | 100 | 49.58 | 4958 |  |
| 26 | 钢筋 | 钢筋制作、安装，钢筋等级综合考虑 | t | 2 | 7839.50 | 15679 |  |
| （四） | 绿化修复 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 起挖地被 | 起挖含各类地被植物 | m2 | 200 | 4.56 | 912 |  |
| 2 | 起挖草皮 | 起挖草皮 | m2 | 200 | 6.81 | 1362 |  |
| 3 | 栽植地被 | 栽植地被（不含主材），密度综合考虑 | m2 | 100 | 11.64 | 1164 |  |
| 4 | 栽植色带 | 片植小灌木（不含主材），密度综合考虑 | m2 | 100 | 22.80 | 2280 |  |
| 5 | 栽植草皮 | 栽植草皮（不含主材） | m2 | 200 | 10.56 | 2112 |  |
| （五） | 井盖维修 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 球墨铸铁井盖 | 外径1200毫米，内径净开口700毫米，采用内置可拆卸铰链，井盖可以180度打开，井盖背面7条加强筋，三个弹簧锁扣连接在加强筋上面，井盖承载等级达到国家DN400标准。含井圈浇筑、老井盖的拆除、外运及处置 | 套 | 6 | 2952.25 | 17714 |  |
| （六） | 封堵 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ≤500 | 潜水员带橡胶气囊封堵和拆除 | 处 | 5 | 2611.37 | 13057 |  |
| 2 | Φ600 | 潜水员带橡胶气囊封堵和拆除 | 处 | 5 | 3020.47 | 15102 |  |
| 3 | 600＜Φ≤1000 | 潜水员带橡胶气囊封堵和拆除 | 处 | 5 | 4567.72 | 22839 |  |
| （七） | 管网检测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CCTV检测 | CCTV检测 | m | 500 | 18.00 | 9000 |  |
| 2 | 管网测绘 | 管网测绘 | m | 6000 | 8.00 | 48000 |  |
| （八） | 雨水管养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ≤300 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 400.00 | 1.78 | 712 |  |
| 2 | 300＜Φ＜600 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 400.00 | 5.15 | 2060 |  |
| 3 | 600≤Φ≤800 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 400.00 | 6.67 | 2668 |  |
| 4 | 800＜Φ≤1000 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 200.00 | 8.96 | 1792 |  |
| 5 | 1000＜Φ≤1500 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 200.00 | 15.19 | 3038 |  |
| 6 | 1500＜Φ | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 200.00 | 19.36 | 3872 |  |
| （九） | 污水管养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ≤300 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 400.00 | 1.81 | 724 |  |
| 2 | 300＜Φ＜600 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 400.00 | 5.14 | 2056 |  |
| 3 | 600≤Φ≤800 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 400.00 | 6.78 | 2712 |  |
| 4 | 800＜Φ≤1000 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 200.00 | 9.00 | 1800 |  |
| 5 | 1000＜Φ≤1500 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 200.00 | 17.30 | 3460 |  |
| （十） | 检查井、雨水口、隔油池清捞 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 雨水检查井清捞 | 含启闭井盖、清捞积泥、外运，外运运距综合考虑 | 座 | 300 | 18.83 | 5649 |  |
| 2 | 雨水口清捞 | 含启闭井盖、清捞积泥、外运，外运运距综合考虑 | 座 | 300 | 8.62 | 2586 |  |
| 3 | 污水检查井清捞 | 含启闭井盖、清捞积泥、外运，外运运距综合考虑 | 座 | 300 | 18.83 | 5649 |  |
| 4 | 隔油池清捞 | 含启闭井盖、清捞积泥、外运，外运运距综合考虑 | 座 | 84 | 101.67 | 8540 |  |
| （十一） | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大型机械进退场 | 大型机械进退场费 | 项 | 1 | 16602.82 | 16603 |  |
| （十二） | 防汛防台、防雪抗冻费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 零星点工 | 零星点工 | 工日 | 68 | 250.00 | 17000 |  |
| 2 | 巡查车辆 | 巡查车辆 | 台班 | 30 | 400.00 | 12000 |  |
| 3 | 疏通车 | 疏通车 | 台班 | 4 | 3000.00 | 12000 |  |
| 4 | 移动发电车 | 移动发电车30KW | 台班 | 5 | 1500.00 | 7500 |  |
| 5 | 潜水泵 | 潜水泵4KW | 台班 | 10 | 150.00 | 1500 |  |

服务区域三：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 固定保险费用 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 巡视检查 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡视检查 | 日常巡视检查 | m | 85357.77 | 0.40 | 34143 | 巡查20次/年 |
| （二） | 雨水管养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ≤300 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 24577.53 | 7.12 | 174992 | 疏通4次/年 |
| 2 | 300＜Φ＜600 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 4764.9 | 20.60 | 98157 | 疏通4次/年 |
| 3 | 600≤Φ≤800 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 23791.61 | 26.67 | 634522 | 疏通4次/年 |
| 4 | 800＜Φ≤1000 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 7789.61 | 17.92 | 139590 | 疏通2次/年 |
| 5 | 1000＜Φ≤1500 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 7113.33 | 30.37 | 216032 | 疏通2次/年 |
| 6 | 1500＜Φ | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 120.83 | 38.73 | 4680 | 疏通2次/年 |
| （三） | 污水管养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ≤300 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 16203.25 | 7.24 | 117312 | 疏通4次/年 |
| 2 | 300＜Φ＜600 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 622.3 | 20.56 | 12794 | 疏通4次/年 |
| 3 | 600≤Φ≤800 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 374.41 | 27.13 | 10158 | 疏通4次/年 |
| （四） | 检查井、雨水口、隔油池清捞 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 雨水检查井清捞 | 含启闭井盖、清捞积泥、外运，外运运距综合考虑 | 座 | 1274 | 112.99 | 143949 | 清捞6次/年 |
| 2 | 雨水口清捞 | 含启闭井盖、清捞积泥、外运，外运运距综合考虑 | 座 | 2055 | 51.74 | 106326 | 清捞6次/年 |
| 3 | 污水检查井清捞 | 含启闭井盖、清捞积泥、外运，外运运距综合考虑 | 座 | 580 | 112.99 | 65534 | 清捞6次/年 |
| 4 | 隔油池清捞 | 含启闭井盖、清捞积泥、外运，外运运距综合考虑 | 座 | 1 | 1220.06 | 1220 | 清捞12次/年 |
| （五） | 淤泥等处置费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 处置费 | 含管道内清理各类垃圾（如淤泥、石块等），各类检查井、隔油池等清理出来的垃圾 | m3 | 3293.35 | 42.51 | 140000 |  |
| 二 | 保险按实结算部分 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 雨、污水管道非开挖修复 |  |  |  |  |  |  |
| 紫外光CIPP固化工艺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D300 | 包括修复等所有费用，材料壁厚采用3mm | m | 3 | 1680 | 5040 |  |
| 2 | D400 | 包括修复等所有费用，材料壁厚采用3mm | m | 3 | 1708 | 5124 |  |
| 3 | D500 | 包括修复等所有费用，材料壁厚采用4mm | m | 3 | 3000 | 9000 |  |
| 4 | D600 | 包括修复等所有费用，材料壁厚采用5mm | m | 3 | 3200 | 9600 |  |
| 5 | D700 | 包括修复等所有费用，材料壁厚采用6mm | m | 3 | 4000 | 12000 |  |
| 6 | D800 | 包括修复等所有费用，材料壁厚采用6mm | m | 3 | 4500 | 13500 |  |
| 7 | D900 | 包括修复等所有费用，材料壁厚采用7mm | m | 3 | 5500 | 16500 |  |
| 8 | D1000 | 包括修复等所有费用，材料壁厚采用7mm | m | 3 | 6000 | 18000 |  |
| 9 | D1200 | 包括修复等所有费用，材料壁厚采用8mm | m | 3 | 8000 | 24000 |  |
| 局部树脂固化工艺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D300 | 包括修复等所有费用 | 环 | 3 | 2750 | 8250 |  |
| 2 | D400 | 包括修复等所有费用 | 环 | 3 | 3000 | 9000 |  |
| 3 | D500 | 包括修复等所有费用 | 环 | 3 | 3450 | 10350 |  |
| 4 | D600 | 包括修复等所有费用 | 环 | 3 | 4500 | 13500 |  |
| （二） | 雨、污水管道开挖修复 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖土方 | 开挖方式、土方类别等综合考虑 | m3 | 865.5 | 9.74 | 8430 |  |
| 2 | 回填方 | 原土回填 | m3 | 312.33 | 43.11 | 13465 |  |
| 3 | 余土外运（陆域） | 运距自行考虑 | m3 | 506.32 | 52.47 | 26567 |  |
| 4 | 余土处置（陆域） | 处置点自行考虑 | m3 | 506.32 | 74.56 | 37751 |  |
| 5 | 回填方 | 沟槽机制砂回填 | m3 | 358.48 | 273.96 | 98209 |  |
| 6 | 回填方 | 沟槽塘渣回填 | m3 | 72 | 208.88 | 15039 |  |
| 7 | 砼管基 | C25砼满包管 | m3 | 19.29 | 596.70 | 11510 |  |
| 8 | 模板 | 砼包管模板 | m2 | 120 | 75.96 | 9115 |  |
| 9 | 垫层 | 碎石垫层 | m3 | 57.7 | 311.46 | 17971 |  |
| 10 | 垫层 | 机制砂垫层 | m3 | 45.7 | 297.41 | 13592 |  |
| 11 | 塑料雨水管敷设 | DN200 HDPE双壁波纹管(SN8)，橡胶圈接口 | m | 80 | 38.53 | 3082 |  |
| 12 | 塑料雨水管敷设 | DN300 HDPE双壁波纹管(SN8)，橡胶圈接口 | m | 80 | 67.01 | 5361 |  |
| 13 | 塑料雨水管敷设 | DN400 HDPE双壁波纹管(SN8)，橡胶圈接口 | m | 80 | 107.95 | 8636 |  |
| 14 | 塑料雨水管敷设 | DN500 HDPE双壁波纹管(SN8)，橡胶圈接口 | m | 80 | 171.93 | 13754 |  |
| 15 | 塑料雨水管敷设 | DN600 HDPE双壁波纹管(SN8)，橡胶圈接口 | m | 70 | 215.22 | 15065 |  |
| 16 | 铸铁污水管敷设 | DN200 离心球墨铸铁管，橡胶圈接口，闭水试验 | m | 70 | 187.21 | 13105 |  |
| 17 | 铸铁污水管敷设 | DN300 离心球墨铸铁管，橡胶圈接口，闭水试验 | m | 70 | 320.91 | 22464 |  |
| 18 | 铸铁污水管敷设 | DN400 离心球墨铸铁管，橡胶圈接口，闭水试验 | m | 70 | 453.80 | 31766 |  |
| （三） | 路面拆除修复 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除沥青路面 | 拆除沥青路面，厚度10cm以内 | m2 | 100 | 17.94 | 1794 |  |
| 2 | 拆除沥青路面 | 拆除沥青路面，厚度每增/减1cm | m2 | 100 | 1.73 | 173 |  |
| 3 | 拆除混凝土路面 | 拆除混凝土路面，厚度15cm以内 | m2 | 100 | 31.36 | 3136 |  |
| 4 | 拆除混凝土路面 | 拆除混凝土路面，厚度每增/减1cm | m2 | 100 | 2.44 | 244 |  |
| 5 | 拆除人行道面层 | 拆除人行道，面层材质综合考虑 | m2 | 100 | 5.40 | 540 |  |
| 6 | 锯缝 | 各类路面拆除前锯缝 | m | 100 | 14.36 | 1436 |  |
| 7 | 拆除侧石 | 拆除侧石，材质综合考虑 | m | 100 | 6.38 | 638 |  |
| 8 | 拆除平石 | 拆除平石，材质综合考虑 | m | 100 | 4.28 | 428 |  |
| 9 | 拆除砖石结构 | 拆除砖石结构 | m3 | 2 | 353.82 | 708 |  |
| 10 | 拆除混凝土结构 | 拆除无筋混凝土结构 | m3 | 2 | 526.43 | 1053 |  |
| 11 | 拆除混凝土结构 | 拆除有筋混凝土结构 | m3 | 2 | 780.37 | 1561 |  |
| 12 | 拆除物外运（陆域） | 运距自行考虑 | m3 | 43.1 | 64.13 | 2764 |  |
| 13 | 拆除物处置（陆域） | 处置点自行考虑 | m3 | 43.1 | 91.12 | 3927 |  |
| 14 | 沥青混凝土 | 摊铺粗粒式改性沥青混凝土AC-25C，厚6cm | m2 | 100 | 85.09 | 8509 |  |
| 15 | 沥青混凝土 | 摊铺粗粒式改性沥青混凝土AC-25C，厚度每增/减1cm | m2 | 100 | 13.05 | 1305 |  |
| 16 | 沥青混凝土 | 摊铺中粒式改性沥青混凝土AC-20C，厚5cm | m2 | 100 | 77.14 | 7714 |  |
| 17 | 沥青混凝土 | 摊铺中粒式改性沥青混凝土AC-20C，厚度每增/减1cm | m2 | 100 | 14.14 | 1414 |  |
| 18 | 沥青混凝土 | 摊铺细粒式改性沥青混凝土AC-13C，厚3cm | m2 | 100 | 56.23 | 5623 |  |
| 19 | 沥青混凝土 | 摊铺细粒式改性沥青混凝土AC-13C，厚度每增/减0.5cm | m2 | 100 | 8.37 | 837 |  |
| 20 | 透层、粘层 | 黏层 乳化沥青 | m2 | 100 | 3.51 | 351 |  |
| 21 | 水泥混凝土 | C30混凝土路面浇筑，厚度15cm，含模板、养护 | m2 | 100 | 119.20 | 11920 |  |
| 22 | 水泥混凝土 | C30混凝土路面浇筑，厚度每增/减1cm，含模板、养护 | m2 | 100 | 8.71 | 871 |  |
| 23 | 人行道面层 | 铺设60mm厚彩色广场砖，含砂浆粘结层 | m2 | 100 | 85.89 | 8589 |  |
| 24 | 侧石 | 安砌砼侧石300×120×1000mm | m | 100 | 50.86 | 5086 |  |
| 25 | 平石 | 安砌砼平石100×250×1000mm | m | 100 | 49.58 | 4958 |  |
| 26 | 钢筋 | 钢筋制作、安装，钢筋等级综合考虑 | t | 2 | 7839.50 | 15679 |  |
| （四） | 绿化修复 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 起挖地被 | 起挖含各类地被植物 | m2 | 200 | 4.56 | 912 |  |
| 2 | 起挖草皮 | 起挖草皮 | m2 | 200 | 6.81 | 1362 |  |
| 3 | 栽植地被 | 栽植地被（不含主材），密度综合考虑 | m2 | 100 | 11.64 | 1164 |  |
| 4 | 栽植色带 | 片植小灌木（不含主材），密度综合考虑 | m2 | 100 | 22.80 | 2280 |  |
| 5 | 栽植草皮 | 栽植草皮（不含主材） | m2 | 200 | 10.56 | 2112 |  |
| （五） | 井盖维修 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 球墨铸铁井盖 | 外径1200毫米，内径净开口700毫米，采用内置可拆卸铰链，井盖可以180度打开，井盖背面7条加强筋，三个弹簧锁扣连接在加强筋上面，井盖承载等级达到国家DN400标准。含井圈浇筑、老井盖的拆除、外运及处置 | 套 | 6 | 2952.25 | 17714 |  |
| （六） | 封堵 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ≤500 | 潜水员带橡胶气囊封堵和拆除 | 处 | 5 | 2611.37 | 13057 |  |
| 2 | Φ600 | 潜水员带橡胶气囊封堵和拆除 | 处 | 5 | 3020.47 | 15102 |  |
| 3 | 600＜Φ≤1000 | 潜水员带橡胶气囊封堵和拆除 | 处 | 5 | 4567.72 | 22839 |  |
| （七） | 管网检测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CCTV检测 | CCTV检测 | m | 500 | 18.00 | 9000 |  |
| 2 | 管网测绘 | 管网测绘 | m | 6000 | 8.00 | 48000 |  |
| （八） | 雨水管养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ≤300 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 400.00 | 1.78 | 712 |  |
| 2 | 300＜Φ＜600 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 400.00 | 5.15 | 2060 |  |
| 3 | 600≤Φ≤800 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 400.00 | 6.67 | 2668 |  |
| 4 | 800＜Φ≤1000 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 200.00 | 8.96 | 1792 |  |
| 5 | 1000＜Φ≤1500 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 200.00 | 15.19 | 3038 |  |
| 6 | 1500＜Φ | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 200.00 | 19.36 | 3872 |  |
| （九） | 污水管养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ≤300 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 400.00 | 1.81 | 724 |  |
| 2 | 300＜Φ＜600 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 400.00 | 5.14 | 2056 |  |
| 3 | 600≤Φ≤800 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 400.00 | 6.78 | 2712 |  |
| 4 | 800＜Φ≤1000 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 200.00 | 9.00 | 1800 |  |
| 5 | 1000＜Φ≤1500 | 含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑 | m | 200.00 | 17.30 | 3460 |  |
| （十） | 检查井、雨水口、隔油池清捞 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 雨水检查井清捞 | 含启闭井盖、清捞积泥、外运，外运运距综合考虑 | 座 | 300 | 18.83 | 5649 |  |
| 2 | 雨水口清捞 | 含启闭井盖、清捞积泥、外运，外运运距综合考虑 | 座 | 300 | 8.62 | 2586 |  |
| 3 | 污水检查井清捞 | 含启闭井盖、清捞积泥、外运，外运运距综合考虑 | 座 | 300 | 18.83 | 5649 |  |
| 4 | 隔油池清捞 | 含启闭井盖、清捞积泥、外运，外运运距综合考虑 | 座 | 84 | 101.67 | 8540 |  |
| （十一） | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大型机械进退场 | 大型机械进退场费 | 项 | 1 | 16602.82 | 16603 |  |
| （十二） | 防汛防台、防雪抗冻费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 零星点工 | 零星点工 | 工日 | 68 | 250.00 | 17000 |  |
| 2 | 巡查车辆 | 巡查车辆 | 台班 | 30 | 400.00 | 12000 |  |
| 3 | 疏通车 | 疏通车 | 台班 | 4 | 3000.00 | 12000 |  |
| 4 | 移动发电车 | 移动发电车30KW | 台班 | 5 | 1500.00 | 7500 |  |
| 5 | 潜水泵 | 潜水泵4KW | 台班 | 10 | 150.00 | 1500 |  |

服务区域四：

| 序号 | 泵站设施名称及位置 | 养护内容 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 固定保险费用 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 泵站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 槐树路雨水强排泵站，位于槐树路与西草马路交叉口 | 泵房运行维护，含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 42000 | 42000 |  |
| 2 | 槐树路污水提升泵站，位于槐树路与西草马路交叉口 | 泵房运行维护，含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 100000 | 100000 | 配值守人员 |
| 3 | 孔浦雨水强排泵站，位于文汇路与孔浦路交叉口 | 泵房运行维护，含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 42000 | 42000 |  |
| 4 | 丽江西路铁路下穿泵站，位于江北区文化中心旁 | 泵房运行维护，含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 100000 | 100000 | 配值守人员 |
| 5 | 康庄南路铁路下穿泵站，位于江北东方公馆西门靠近康庄南路 | 泵房运行维护，含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 100000 | 100000 | 配值守人员 |
| 6 | 云飞路铁路下穿泵站，位于云飞路与康庄南路交叉口靠西200米 | 泵房运行维护，含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 100000 | 100000 | 配值守人员 |
| 7 | 丽江西路江北大桥下穿泵站，丽江西路（宁深姚江里南面对面） | 泵房运行维护，含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 100000 | 100000 | 配值守人员 |
| 8 | 白沙路雨水提升泵，位于白沙路白沙公园旁 | 泵房运行维护，含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 42000 | 42000 |  |
| 9 | 庆丰桥下雨水提升泵，位于白沙路庆丰桥西侧下 | 泵房运行维护，含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 42000 | 42000 |  |
| 10 | 大剧院雨水泵站，位于宁波大剧院南面 | 泵房运行维护，含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 42000 | 42000 |  |
| 11 | 解放桥下提升泵，位于解放桥北侧靠槐树公园 | 泵房运行维护，含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 25000 | 25000 |  |
| 12 | 槐树公园地埋强排泵站，位于槐树公园内 | 泵房运行维护，含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 42000 | 42000 |  |
| 13 | 三水湾污水泵站，位于江湾路（江北区市政绿化养护中心旁） | 泵房运行维护，含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 30750 | 30750 |  |
| 14 | 倪家堰污水泵站，位于倪家堰路（宁波佐豪船舶物资有限公司对面） | 泵房运行维护，含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 30750 | 30750 |  |
| 15 | 康庄南路地埋强排雨水泵站，位于康庄南路与云飞路交叉口西北侧绿化带上 | 泵房运行维护，含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 42000 | 42000 |  |
| 16 | 槐树路地埋雨水强排泵站，位于槐树公园内（靠近西草马路） | 泵房运行维护，含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 42000 | 42000 |  |
| 17 | 清湖路雨水泵站，位于清湖路（公交清湖路站旁） | 泵房运行维护，含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 42000 | 42000 |  |
| 18 | 大闸路地埋雨水强排泵站，位于大闸南路辅路（航港管理局旁） | 泵房运行维护，含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 30750 | 30750 |  |
| 19 | 天沁路污水泵站，位于宁慈东路与天沁路交叉口西北侧 | 泵房运行维护，含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 30750 | 30750 |  |
| 20 | 翠柏路雨水泵站，位于双东坊小区内（东方幼儿园旁） | 泵房运行维护，含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 42000 | 42000 |  |
| 21 | 东草马路雨水泵站位于白沙路与东草马路交叉口（部队大院内 | 泵房运行维护，含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 42000 | 42000 |  |
| 22 | 长兴东路机场路下穿泵站，位于长兴东路与机场路交叉口（机场路辅路靠近洋墅名苑） | 泵房运行维护，含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 100000 | 100000 | 配值守人员 |
| 23 | 永丰北路2#强排泵，位于永丰北路/范江岸路交叉口 | 泵房运行维护，含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 42000 | 42000 |  |
| 24 | 大庆北路临时强排泵站，位于大庆北路马应龙医院旁 | 泵房运行维护，含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 42000 | 42000 |  |
| 25 | 大庆北路桥下穿，位于大庆北路桥下人行通道 | 泵房运行维护，含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 25000 | 25000 |  |
| 26 | 宝记巷强排泵站，位于解放桥东北侧 | 泵房运行维护，含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 42000 | 42000 |  |
| 27 | 下江路污水提升泵站，位于下江路与环城北路口东南角 | 泵房运行维护，含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 42000 | 42000 |  |
| 28 | 姚江大桥下泵站，位于姚江大桥下 | 泵房运行维护，含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 42000 | 42000 |  |
| （二） | 淤泥等处置费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 处置费 | 含管道内清理各类垃圾（如淤泥、石块等），各类检查井、隔油池等清理出来的垃圾 | m3 | 4704.77 | 42.51 | 200000 |  |
| （三） | 闸门 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 清湖路蝶阀，位于大剧院宁波音乐港台阶南侧 | 含日常设备设施小修保养、沉井清淤、及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 2 | 大剧院河道闸门，位于大剧院东门靠近永丰桥边 | 含日常设备设施小修保养、沉井清淤、及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 3 | 大闸路阀门，位于大剧院沿线清江路对面 | 含日常设备设施小修保养、沉井清淤、及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 4 | 永丰桥下闸门，位于槐树路西端绿化带内 | 含日常设备设施小修保养、沉井清淤、及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 5 | 桃渡路闸门，位于桃渡路正对姚江边 | 含日常设备设施小修保养、沉井清淤、及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 6 | 康庄南路闸门，位于康庄南路与天水南侧路口东南角绿化带内 | 含日常设备设施小修保养、沉井清淤、及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 7 | 西草马路蝶阀，位于西草马路与大闸南路口交叉井内 | 含日常设备设施小修保养、沉井清淤、及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 8 | 大庆北路江北大河闸门，位于梅竹路与大庆北路口河边 | 含日常设备设施小修保养、沉井清淤、及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 9 | 翠柏路污水阀门，位于蔡江河桥西北岸 | 含日常设备设施小修保养、沉井清淤、及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 10 | 锦堂路大通河闸门，位于锦堂路与环城北路口西南角 | 含日常设备设施小修保养、沉井清淤、及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 11 | 大庆北路大通河闸门，位于大庆北路马应龙医院旁 | 含日常设备设施小修保养、沉井清淤、及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 二 | 保险按实结算部分 |  |  |  |  |  |  |
| (一） | 电费 | 用于泵站运行所需电费 | kw.h | 500000 | 1 | 500000 |  |
| （二） | 防汛防台、防雪抗冻费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 零星点工 | 零星点工 | 工日 | 68 | 250.00 | 17000 |  |
| 2 | 巡查车辆 | 巡查车辆 | 台班 | 30 | 400.00 | 12000 |  |
| 3 | 疏通车 | 疏通车 | 台班 | 4 | 3000.00 | 12000 |  |
| 4 | 移动发电车 | 移动发电车30KW | 台班 | 5 | 1500.00 | 7500 |  |
| 5 | 潜水泵 | 潜水泵4KW | 台班 | 10 | 150.00 | 1500 |  |
| （三） | 新增泵站闸门设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 泵站 | 泵房运行维护，含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 100000 | 100000 | 配值守人员 |
| 2 | 泵站 | 泵房运行维护，含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 42000 | 42000 |  |
| 3 | 闸门 | 含日常设备设施小修保养、沉井清淤、及附属养护、防汛及相关联的其他等费用 | 座 | 1 | 20000 | 20000 |  |
| （四） | 设备更换 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泵更换 | 水泵更换，型号100QW60-7-4 | 台 | 16 | 2500.00 | 40000 |  |
| 2 | 水泵更换 | 水泵更换，型号150WQ100-12-7.5 | 台 | 16 | 3000.00 | 48000 |  |

注：服务区域四中的电费单价按照作业当月实际电价结合中标折扣率进行结算。

4、各服务区域设施清单（另附，详见招标公告附件）：

说明：

1）上述所列数据含2023年市管下放设施、区管背街小巷设施、近三年移交管养的新增设施（包括海绵城市新建移交设施）等。

2）上述所列数据为近似数量，部分道路和背街小巷因地块出让拆迁等原因可能会出现数量增减、名称变更等情况，故表格数据与实际准确数量可能会有出入，各设施归属的服务区域以实施过程中采购人实际要求为准。各投标人在投标时应予以充分考虑，如有需要请各投标人自行组织现场踏勘，以充分了解项目实施位置、服务范围、周边情况、施工所需的进出现场的方式、手段、路径以及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场或延误工期情况而导致的索赔或费用申请将不予受理。

3）合同履行期间，上述服务区域各路段在实际养护中涉及检查井的但上述明细未列明的均包含在对应养护内容中。

5、保险服务单位提供养护服务需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范

1）《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）；

2）《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）；

3）《城镇排水设施养护作业安全技术规程》；

4）《有限空间作业安全技术规程》（DB33/707-2013）；

5）《排水管道电视和声纳检测评估技术规程》（DB31/T444-2009）；

6）《浙江省城镇排水管道运行与维护技术规程》（DB33/T1124-2016）；

7）《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

8）《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014；

9）《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

10）《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61-2017；

11）《浙江省市政设施养护维修定额》（2018版）；

12）《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》；

13）《中华人民共和国道路交通安全法》；

14）《宁波市管线数据标准》；

15）《宁波市城管局标准化路段》中有关城市排水的规定

16）《宁波市城镇排水管渠与泵站运行、维护管理技术标准》

17）浙江省、宁波市及江北区有关政策规定以及其它采购人认可的标准及规范。

注：1）本项目整个合同履行期间，本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，各保险服务单位必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。2）如各保险服务单位违反相关规程、规定等造成不良后果的，由中标人（联合体牵头人）自行承担一切责任及损失。

6、服务内容及服务要求

6.1服务内容：

服务区域一、二、三：

（1）城市排水管网及其市政附属设施的经常性巡查；

（2）日常养护、专项养护等为保证城市排水管网的完整性和正常使用功能的预防性养护，包括但不限于以下内容：

1）排水管网疏通（机械疏通量占管道养护总量的80%以上）、清淤、破损修复及检测、雨污水预留井专项封堵和拆除等，雨污横穿管、检查井及进水口清捞、处置物外运等、隔油池清理养护。淤泥及外运处置物必须按规定规范外运、处置，所有清运车辆必须办理清运证和道路通行证，处置完成后应及时将处置回执单交中标人（联合体牵头人）和采购人处备案；如清运、处置工作委托给专业第三方进行的必须另行向中标人（联合体牵头人）及采购人提供委托清运及处置协议、处置证明等完整资料。

2）城市排水管网及其市政附属设施（含护栏、挡车柱、窨井等）的维修、更换（其中一体式防沉降井盖需根据本章附件1《一体式防沉降井盖规格、性能及安装施工要求》的要求进行更换，更换前须经中标人（联合体牵头人）及采购人确认后方可实施）；

3）各类创建迎检测评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作和其他临时性（如矛调中心案件、市民信访案件、街镇应急支援等）任务；

4）在养护期间，新移交的城市排水管网及上述工程的市政附属设施的经常性巡查、预防性养护等作业；

5）本项目中标人（联合体牵头人）及采购人下达的城市排水管网的大面积维修、结构性维修或改造等维修项目及其他养护工作。

服务区域四：

（1）江北区区管雨污水泵站、闸门的经常性巡查；

（2）日常养护、专项养护等为保证区管雨污水泵站、闸门的完整性和正常使用功能的预防性养护，包括：

1）区管雨污水泵站、闸门内设施设备的维修及保养等；

2）区管雨污水泵站、闸门及附属设施的清淤（每年至少2次）、维修、更换；泵站、闸门附属的进行排水管网CCTV检测及构筑物病害评估评价（每年至少1次）。其中淤泥及外运处置物必须按规定规范外运、处置，所有清运车辆必须办理清运证和道路通行证，处置完成后应及时将处置回执单交中标人（联合体牵头人）及采购人处备案；如清运、处置工作委托给专业第三方进行的必须另行向中标人（联合体牵头人）及采购人提供委托清运及处置协议、处置证明等完整资料。

3）各类创建迎检测评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作和其他临时性（如矛调中心案件、市民信访案件等）任务；

4）在养护期间，新移交的区管雨污水泵站、闸门的经常性巡查、预防性养护等作业；

5）中标人（联合体牵头人）及采购人下达的其它养护工作。

6.2服务要求

6.2.1总体要求

（1）总则（适用于各服务区域）

1）服务期间，各保险服务单位应严格按照各专业相关的养护作业标准、规范、规程和采购人的管理规定开展本项目。

2）对本项目实施所需的劳动力、材料、设备、施工用水电和服务由各保险服务单位自行组织，由此产生的费用自行承担，所配置的人员（包括以后新增人员及接收人员）不与中标人（联合体牵头人）及采购人发生劳资关系，人员的工资由各保险服务单位自行发放。

3）必须严格执行采购人制定的安全生产制度及其它各项规章制度，项目合同期内重视安全生产工作，确保合同期内不发生安全责任事故。如发生安全责任事故，由保险服务单位承担一切后果。

4）养护期间，遵守地方政府和有关部门对养护现场交通、施工噪音、环境保护和安全文明施工要求。协调项目实施期间与附近居民的关系，避免由于项目实施造成附近居民投诉。

5）建立健全一路一档/一站一档制度，在进场后迅速完善养护维修流程、质量保证体系，并向采购人提交养护施工组织设计、养护手册、养护频次和重点部位规划、基础设施量统计表、应急预案等文件。

6）养护期间内，未经采购人同意，不得在承包范围内从事各种与本项目内容无关的活动。

7）按实施季节、天气及时段不同及时向采购人相关科室上报作息时间，但须得到相关科室同意后方可实施。

8）负责编制本月度养护维修情况报告、下月养护维修计划、年度养护维修计划及年度养护维修预算报告，并组织实施经采购人认可的养护维修及运行管理计划，在确定的设施养护维修项目及运行管理职责内合理使用养护维修经费。台帐等资料及提交时间详见下表。

| - 资料及文件名称 | - 份数 | - 提交时间 |
| --- | --- | --- |
| - 本月度养护维修情况报告 | - 每月2份 | - 每月10日，如遇节假日顺延至下周周一。 |
| - 下月养护维修计划 | - 每月2份 | - 每月10日，如遇节假日顺延至下周周一。 |
| - 年度养护维修计划 | - 每年2份 | - 合同期开始后30日内。 |
| - 年度养护维修预算报告 | - 每年2份 | - 合同期开始后30日内。 |

10）服务期间，必须按中标人（联合体牵头人）所订的考核细则规定履行。对中标人（联合体牵头人）在日常考核、监督中提出的存在向题，要及时予以整改，同一问题被连续二次发现未及时整改的，将加倍处罚。

11）对于新政策文件规定出台等不可抗力情况导致交通改道、基础保养等特殊要求的维修，需按中标人（联合体牵头人）及采购人要求做好专项方案和计划作业书，报中标人（联合体牵头人）、采购人和相关单位审批通过后方可实施。

12）各保险服务单位应对拟投入本项目的所有人员办理人身意外险等保险、并为拟投入本项目的财产和养护机械设备办理保险。

13）在做好日常养护等工作的同时，必须无条件服从中标人（联合体牵头人）及采购人安排的市、区及中心布置的各类创建迎检测评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作和其他临时性（如矛调中心案件、市民信访案件、街镇应急支援等）任务。

14）为贯彻排水养护服务民生的宗旨，保险服务单位应秉持“强基础、重提升”的理念，除日常性总结外，每月至少提供一篇外宣线索用于养护宣传。

（2）工作过程实行“三定”原则：定人、定车、定时（适用于各服务区域）

1）定人：即项目部常备人员一经确认（各保险服务单位必须按照投标承诺配置人员），中途不得随意更换（如有特殊原因须要更换，报中标人（联合体牵头人）及采购人同意后方可进行，且更换人员必须具有被更换人员同等或以上资质），养护人员统一着反光背心、工作服、安全帽。

专项养护（按中标人（联合体牵头人）及采购人相关制度明确）和较大养护作业项目负责人和施工员必须到场，有较大安全隐患的作业（由采购人明确）安全员必须到场。

2）定车：保险服务单位车辆一经确认（保险服务单位必须按照投标承诺配置养护车辆，日常养护车辆需根据采购人要求放置指定地点），不得将该车用于其他项目用途，若需更换的，报中标人（联合体牵头人）及采购人书面同意后方可进/退场。车辆随车附带安全警示设备。

3）定时：日常巡查不少于1次/天；遇台风天，雨雪冰冻等恶劣气候和特殊情况时需适当增加检查频率。

4）应中标人（联合体牵头人）及采购人要求需进行应急抢修的，进场不得超过1小时，抢修自进场至完工不得超过48小时。

（3）工作指令（适用于各服务区域）

各保险服务单位须严格执行中标人（联合体牵头人）及采购人的工作指令，工作指令包括：应急指令、常规指令和重要指令。

1）“应急指令”是指任务没有预见性或预见性不强的情况下，由中标人（联合体牵头人）电话通知各保险服务单位联系人后，各保险服务单位必须马上落实的工作任务的指令。各保险服务单位接到该指令后，必须先组织落实并拍照留取证据，完成后再完善书面签证程序。

2）“常规指令”是指任务预见性较强或实施依据较充分，主要有两种情况，第一种是中标人（联合体牵头人）或采购人发现病害要求各保险服务单位尽快处理的简易指令、第二种是各保险服务单位自行发现病害经中标人（联合体牵头人）或采购人口头同意后尽快实施的简易指令，指令流程为“各保险服务单位口头上报经中标人（联合体牵头人）及采购人同意实施→各保险服务单位留取工作前现状照片、工作过程照片、工作后成果照片→完成书面程序”。书面程序：保险服务单位填写“病害上报单（附病害照片）”→填写“常规养护任务实施单（附过程照片）”→中标人（联合体牵头人）及采购人填写“验收单”。

3）“重要指令”是指需各保险服务单位完成工程量较大或维修部位较关键或任务较重要或工程量清单之外的工作内容，指令流程为“中标人（联合体牵头人）及采购人下达书面任务→保险服务单位接收书面任务→适时完成过程资料→组织联合验收→完善竣工资料”。

（4）基本要求

1）服务区域一、二、三：排水管网

a.按《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）、《城镇排水设施养护作业安全技术规程》、《有限空间作业安全技术规程》（DB33/707-2013）等相关规程、规定进行养护维修作业。

b.及时疏通道路各类窨井、排水管网等（含雨污水预留井专项封堵和拆除内容），确保排水管网畅通、无堵塞、无缺失、无破损、无积水。φ≤800管道疏通不少于4次/年，φ＞800管道疏通不少于2次/年；属于海绵城市设施管道疏通不少于2次/年；雨污水井、雨水口清捞不少于6次/年；隔油池清捞不少于1次/月；每条道路排水设施日常巡查不少于20次/年；CCTV检测每年不少于完成总管长度的20%。

c.管道疏通后，达到排水畅通，管道内积淤深度达到《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2016）市政养护验收标准以及《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）标准，且要求做到管道内无石块、水泥砂浆等物。

d.在疏通工作完成后，必须将管道内疏通出的淤泥等管道淤堵物，通过密封的淤泥运输车等专用车辆外运至合法处理地进行处理，保证淤泥在运输及处理过程中不造成二次污染。

e.管道检测符合《排水管道电视和声纳检测评估技术规程》DB31/T444-2009。

f.提升井作业时，需要2人以上共同进行维护保养，工作时需切断电源，穿戴好绝缘手套和绝缘靴，保证工作人员自身安全。

g.对于偷排偷倒导致管道淤积，保险服务单位需无条件配合查找证据，若证据不足导致执法部门无法立案查处整改的，保险服务单位需在3日内无条件完成全部清理工作。

h.做好矛调中心案件、市民信访案件中的设施维修等现场处理工作。处置率达到100%，及时处理率达到100%，收到矛调中心案件信息后，在12小时内完成案件派发，紧急案件2小时内完成案件派发工作。

I.隔油池清理养护每月不低于1次，即一年清理养护不低于12次；其次，需对隔油池至市政预留井的连接管进行疏通，并保证连接管不出现堵塞现象；最后，隔油池设施巡查作业，建立定期巡查制度，检查隔油池周边的管网，主要管段不少于3次/周，一般管段不少于2次/周。

j.配合排水管理部门做好排水监督检查工作等内容。

2）服务区域四：泵站阀门

a.按《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2016）、《城镇排水设施养护作业安全技术规程》、《有限空间作业安全技术规程》（DB33/707-2013）等相关规程、规定进行养护维修作业。

b.抬水泵时，需有两到三人随时注意工作情况，以防抬水泵的工作人员突然脱力受伤或跌入截污井中。

c.做好矛调中心案件、市民信访案件中的设施维修等现场处理工作。处置率达到100%，及时处理率达到100%，收到矛调中心案件信息后，在12小时内完成案件派发，紧急案件2小时内完成案件派发工作。

d.配合排水管理部门做好排水监督检查工作等内容。

（5）违约罚则（适用于各服务区域）

1）保险服务单位未履行工作过程中“定人”原则，未经中标人（联合体牵头人）及采购人同意随意更换项目负责人（本项目合同履行期间因特殊原因项目负责人最多只允许更换一次，否则均视为随意更换项目负责人的情形）或在本区域内同时承担两个及以上项目的项目负责人的每次处人民币50000元的违约金；专项养护和较大养护作业项目负责人和施工员未到场或有较大安全隐患的作业安全员未到场，按缺勤扣除人民币1000元/次/人；服务区域内常备人员及养护作业人员与其他项目混用的，处人民币500元/次/人扣罚。违约金限额为履约保证金的20%。

2）保险服务单位未履行工作过程中“定车”原则，更换车辆每次处人民币2000元的违约金。

3）保险服务单位未履行工作过程中“定时”原则，若中标人（联合体牵头人）或采购人抽查属实的，每次处人民币1000元的违约金。

4）经中标人（联合体牵头人）或采购人抽查常备设施设备及紧急抢修物资等缺失的，每发现一次处人民币1000元的违约金。

5）保险服务单位未及时、准确地执行中标人（联合体牵头人）工作指令的，中标人（联合体牵头人）有权处以2000元/次的违约金。

6）养护要求未达到招标文件基本要求的，每发现一项不符合标准处扣人民币1000元的违约金。

7）养护质量未达到各项养护质量验收标准的，每发现一项不符合标准处扣人民币1000元的违约金，同时保险服务单位在接到中标人（联合体牵头人）整改通知后立即无偿返工。

8）在工程量审查、签证过程中，每发现保险服务单位上报工程量超过实际工程量15%时，直接扣除虚报工程量部分，并对保险服务单位、跟踪审计单位进行处罚，第一次处人民币5000元的违约金，第二次处人民币10000元的违约金，第三次处人民币50000元的违约金，第四次采购人有权单方终止合同，扣除费用直接从当月养护费用中扣除。

9）保险服务单位如因自身人员出现伤亡事故、造成较大影响的，由保险服务单位在自行处理好伤亡事故之后，每次处50000元的违约金且采购人有权单方终止合同。

10）养护过程中，保险服务单位未做好临时围挡工作或因围挡封闭或警示不到位，造成过往车辆或行人伤害的，由保险服务单位承担全部责任，在自行处理有关赔偿事项后，对保险服务单位每次处以2000元的违约金。

11）保险服务单位未按照中标人（联合体牵头人）及采购人要求做好内业资料的，每发现一次处人民币1000元的违约金，保险服务单位在接到中标人（联合体牵头人）或采购人整改通知一周内完善内业资料。

12）对于因保险服务单位养护的市政设施受损而被市民投诉，经中标人（联合体牵头人）核实确认后，每次处人民币2000元的违约金，如被媒体曝光或造成恶劣影响的，经中标人（联合体牵头人）核实确认后，处人民币10000元的违约金。

13）保险服务单位未按有关规定做好文明施工、安全施工的，每发现一起，处人民币2000元的违约金，因野蛮施工造成不良社会影响的，每发现一起，处人民币5000元的违约金，因文明施工、安全施工不到位造成安全生产事故的，每发现一起，处人民币20000元的违约金并承担全部责任。

14）服务区域一、二、三：因保险服务单位未按照巡查养护要求开展工作，导致排水管网冒溢或漏损进而引发路面或河道水体黑臭情况的，每发生一起，处人民币2000元的违约金。

15）服务区域一、二、三：保险服务单位完成的季度清淤疏通（包含不少于80%的机械清淤疏通）和CCTV检测服务总量少于年度任务的25%时（非完整季度的工作量按实际月份数进行折算），处人民币当季度全额服务经费30%的违约金。

16）因保险服务单位对淤泥及外运处置物未按规定规范外运、处置的，每发生一起，处人民币2000元的违约金。

（6）服务成果报告（按月度出具）

- 1）成果报告包括如下内容：

- 服务区域一、服务区域二、服务区域三：

- ①项目整体巡查报告：包含所养管服务区域城市排水管网的日常巡查内容、记录等。

- ②中标人（联合体牵头人）的保险服务单位实施的排摸任务，成果内容应包括：排水管线测绘成果CAD电子地图[管线的平面位置、高程、埋深、走向（流向）、规格、材质、管线性质、埋设时间、保护材料以及管线附属构筑物信息、管道的属性（确定管道是主管、支管等）]、管道排水性质（确定管道是雨水管、污水管、雨污合流管、雨污混接状况等）确定报告、CCTV检测的排查报告（内容应包含但不限于检测范围和距离的示意图、排查距离长度、雨污混排情况、管网评估情况以及能体现排查全过程和记录长度的视频资料等），并提供EXCEL格式电子版本；利用测绘及排查成果同时收集和整理现有的管网资料，形成一个江北区城市管网的电子管网档案。

- ③非开挖修复和开挖修复完成报告。

服务区域四：

- ①项目整体巡查报告：包含区管雨污水泵站值班、巡查记录及闸门的日常巡查内容、记录等。

②泵站沉井管网清淤、维修、CCTV检测、病害评估评价的过程性记录、报告等。

2）成果形式（适用于各服务区域）

纸质文件：提交成果报告文本和缩印图的合装本5套合订成册，规格为A4或A3。

电子文件：提交电子文件2份（光盘）。成果报告文本采用.doc文件格式，排摸任务图件采用.dwg文件格式，图片采用.jpg（4000或4000以上像素）文件格式。成果形式必须符合中标人（联合体牵头人）及采购人相关考核要求，具体根据中标人（联合体牵头人）及采购人实际要求提供。

3）测绘提供排水设施地理信息

基本技术指标

本项目的排水设施地理信息数据导入包括但不限于CAD、数据库、GIS、江北区智慧排水平台(以下简称:平台)。若在合同履行期限内，地理信息数据须导入其它采购人要求的平台，应无条件服从，导入的数据格式、类型等要求符合该平台要求，能应用于后期智慧化平台。中标人（联合体成员，即保险服务单位）提供的地理信息电子版本须符合采购人的以下要求:

(1)平面坐标系统: 宁波市2000平面坐标系:

(2) 高程系统:1985国家高程基准 (二期) :

(3) 数据库类型:采用ArcGIS软件的GeoDatabase数据库文件:

(4) 数据格式:*.gdb格式;

(5) 管线图的比例尺: 1:500。

4.2 精度指标:管线点测量的精度:平面位置中误差 (相对邻近平面控制点): ±10cm

6.2.2具体要求

A、服务区域一、二、三：排水管网日常巡查要求

（1）保险服务单位须指派专人定时对采购人管辖范围内的排水设施、远控设施、路面监控设施、在建工地以及其他相关排水设施进行巡查，以确保设施的完好。

1）排水管网设施排查要求

①对照图纸，确认设施的位置，将设施实地位置同图纸一一对应，尤其是出水口、预留井、倒虹管/井、交叉井、削力井等特殊设施的位置，实地情况与图纸有出入则需记录；

②对照图纸，确认管线走向，确认管线各起止段；

③对照图纸，清点设施数量，发现设施有缺失需进行排查，判断设施是否被埋抑或本不存在；发现图纸数量以外另增的设施须及时反馈；

④在巡查过程中，如发现排水设施较以往巡查结果有所变更，须立即反馈并记录；

2）落水井巡查要求

①查看落水井外部情况，查看井箅子是否完好、结构是否完整，查看周边沥青、水泥有无脱落严重的情况，有无井箅子缺失的情况；

②查看落水井内部情况，查看井内是否有明显淤积，查看井内壁是否完好；

③查看落水井内是否有其他未知或不同属性的管道接入；

④发现有偷排偷盗漏排行为的，第一时间取证（包括取水样、拍摄影像资料等），同步制止违法行为继续发生，并对违法主体派发整改通知单告知违法行为。

3）检查井巡查要求

①查看检查井外部情况，查看井盖井座是否完好、结构是否完整，查看周边沥青、水泥有无脱落严重的情况，有无井盖缺失的情况；

②查看检查井内部情况，探摸井内是否有明显淤积，查看表面浮渣情况，查看井内壁是否完好、是否存在渗水漏水情况，查看防坠网是否完好；

③查看检查井内是否有其他未知或不同属性的管道接入；

④查看上下游检查井之间水位情况，是否存在较为明显的水位差；

⑤发现有偷排偷盗漏排行为的，第一时间取证（包括取水样、拍摄影像资料等），同步制止违法行为继续发生，并对违法主体派发整改通知单告知违法行为。

4）出水口巡查要求

①查看出水口外部情况，是否存在河泥淤积、乱石堆积等影响雨水正常排放的情况；

②查看出水口上游最后一处雨水主井和河水的水位，是否存在较为明显的水位差；

③查看出水口是否在晴天有污水外流、污染周边河道的情况；

④发现有偷排漏排行为的，第一时间取证（包括取水样、拍摄影像资料等），同步制止违法行为继续发生，并对违法主体派发整改通知单告知违法行为。

5）过河压力管巡查要求

①查看过河压力管外防腐层的完好情况；

②查看过河压力管运行情况，有无渗漏；

6）倒虹井巡查要求

①查看倒虹井是否被埋或被违章建筑等无关设施侵占；

②查看倒虹井启闭机等设备是否完好；

③查看倒虹井上下游水位是否存在明显差距；

④每季度清淤、疏通倒虹井即及倒虹管不少于1次。

7）排放闸门及远控设备巡查要求

①查看闸门、控制柜、摄像头等设施外观是否完好；

②查看设备周边环境是否杂乱、围栏是否完整、是否杂草丛生；

③查看沿江排放口是否存在渗漏的情况；

8）在建工地及主要商业区域巡查要求

①查看辖区范围内的在建工地，发现新出现的建筑工地记录其位置并判断是否涉及辖区内排水设施；

②确认施工场地内是否存在产权所属的管线、主井、预留井等排水设施；

③每周不少于1次，查看范围内的在建工地及主要商业区域周边所属排水设施运行情况，查看是否存在违排、雨污混接、设施破坏等影响排水设施正常运行的情况；

9）过江管测试桩巡查要求

①查看过江管测试桩外部是否完好、围栏及附属设施是否完好；

10）雨天巡查要求

①在出现降雨天气接到分区管理人员通知，或雨势较大已不适合进行其他巡查任务时，开始进行雨天巡查；

②查看相关路段的雨水设施的排水情况，是否存在明显的积水区域；

③发现积水情况第一时间进行简单判断与处置，如因树叶覆盖雨水箅子或杂物淤积于落水井底部等较为简易的积水情况，则当场予以坚决；

④如积水情况无法就地解决，则及时向片区管理人员反馈并作记录；

11）其他巡查要求

①完成中标人（联合体牵头人）及采购人提出的其他相关巡查要求。

（2）日常巡查记录规范

1）日常巡查情况每月形成台账记录，与养护台账一同按时上交。

2）巡查记录一天一记，记录当天巡查情况；

3）巡查记录内容包括巡查人、巡查时间、巡查路段、巡查设施类型、设施现场情况、管线水位、所发现问题、产生问题原因、问题整改情况等，并附现场照片；

4）每份巡查记录须由巡查人员手写签字确认；

5）在巡查过程中发现问题第一时间向片区管理人员反馈，巡查记录经整理汇总一月一上缴；

6）所发现问题在当月内完成了整改，应在该问题的初始记录中进行注释；

7）每月巡查记录装订成册附封面，加盖投标人公章；

8）每月巡查记录与养护台账一同上缴，如不能按时上缴，则扣除相应分数，如巡查记录及养护台账均未能按时上缴，则扣除双倍分数。

（3）突发事件巡查

保险服务单位须指派至少2名巡查人，驾驶机动巡查车辆，对分区内出现的井盖案件、积水问题、污水外溢、管道堵塞、行人/车辆事故等突发事件以及雨天相关管辖路段进行巡查，须在分区管理人员所要求的时限内达到现场，根据分区管理人员所提要求对现场情况进行排查并如实反馈。

（4）防护网巡查及安装

保险服务单位日常巡查人员对防护网进行巡查时，须符合下列规定：

1）对发现防护网缺失的应拍照后进行及时补挂，对挂钩脱落的窨井及时修复防止防护网的丢失；

2）对丢失防护网进行补装；

3）每月定期向中标人（联合体牵头人）及采购人上报井盖和防护网巡查记录表；

4）具备防护网安装设备及操作人员、能自行安装窨井防护网者优先。

（5）抢排车操作

保险服务单位在汛期需配合采购人进行抢排车操作。汛期进行抢排车操作时，须符合下列要求：

400方抢排车配备3名人员，其中1名驾驶员，2名设备操作人员；600方抢排车配备4名人员，其中1名驾驶员，3名设备操作人员。合同签订后由采购人负责进行培训。

（6）保险服务单位在进行淤泥处理时，须按相关部门颁发的最新政策性文件执行，同时还须符合下列规定：

1）淤泥时掏时运，严禁将淤泥堆放在养护现场或倒入绿化带中；

2）淤泥倒放预设点多，且靠近日常养护工作点；

3）自备运泥卡车并取得市区通行证，固定跟踪掏泥人员协助搬运淤泥；

4）淤泥运装车辆应密封性较强，防止在装载时或运输时出现滴、漏、洒的情况；

5）淤泥运装车辆市区通行证中标后由中标人（联合体成员，即保险服务单位）自行办理。

6）在应急情况下，各服务区域保险服务单位可以交叉使用，保险服务单位须无条件服从。

（7）应急保障工作：

·台汛巡查：保险服务单位人员在进行台汛巡查时，必须听从中标人（联合体牵头人）及采购人统一安排，保持24小时通讯畅通，将发现的问题及时向分区管理人员汇报，做好问题处理并记录工作，无法通过掏泥、疏通等方式排除积水，则用水泵进行抢排，水泵抢排过程中，须有专人在现场看护管理。

·台汛期间：

1）人数要求：防汛抗台等特殊时段，可调动人数不少于11人。如遇汛情台风等情况，保险服务单位所投入人员超出人员方案配置的，超出人员按实结算。

2）人员待命：防汛抗台期间，项目负责人一接到采购人的指令，须立即组织相关管理人员及养护人员待命，并24小时保持通讯畅通，无条件服从中标人（联合体牵头人）及采购人的调配，尽心尽力完成抗台任务，决不可出现无法联系、消极怠工等恶劣情况。

3）防汛物资：

保险服务单位须在汛期来临之前，需定期（每半个月一次）检查准备好足够的抗台物资（包括应急车辆、沙包、水泵等）随时待命，并做好台账记录。

汛期时必须配置防汛应急车辆（货车或皮卡车），安排好车辆驾驶员的轮换，保证车辆能够24小时不间断运行。

B、服务区域一、二、三：排水管网检测要求

采购要求

常年保持管道积淤少于10%；能够体现雨污水管道错接、漏接的具体情况

污水管网检测评估包含的基本内容如下： 1）检测设备的要求： 设备能准确体现管道的状况（如管道的坡度、管道的内壁状况、管道内缺陷点的距离等），设备能出色完成检测任务（如检测车的速度、光源的照度、镜头的自由度、图像的清晰度、数据线的强度，设备的防水、防爆等级等）。

2）检测所需的条件： 保险服务单位需列明检测管段的数据资料（如管材、敷设年代、管径等），检测管段的现场条件（如管道日常的流速、水位高度、管内及检查井内淤积厚度、管道所在路段的交通状况等）。

3）现场检测的要求： 操作规范（如指定检测的速度要求、摄像头的高度要求、照度要求等），控制过程（如现场工程师的签单表格等），突发情况的处理（如设备出现问题，或由保险服务单位工程师现场提出更改意见后进行的处理等），管道的现场要求（如管道内的临时抽水的水位要求，管道清洗的程度等）。

4）检测项目附属项目的要求： 水流控制要求（如临时橡胶堵塞器封堵的压力要求、泵站配合的要求等），清洗的要求（清洗所达到的程度，清洗设备压力要求等），地面道路交通维护要求（如临时占道方案、交通导流方案等）。

*5）CCTV检测技术要求： 项目; 摄像和摄像机; CCD摄像机. 灵敏度（最低感光）; ≤31μχ; ≤31μχ. 视角; 45-70度; 45-70度. 分辨率; ≥400TVL; ≥30万像素. 灯光; ≥10XLED; ≥10XLED. 图像变形; ±5%; ±5%.

6）评估报告编制的要求： 缺陷点主要分为功能性缺陷和结构性缺陷（见表1），编制报告的内容要求（如包括项目信息、缺陷平面示意图、缺陷点照片等），编制报告人员的要求（如从事培训的时间要求、从事培训人员学历要求、从事培训的机构要求等），评估打分的要素（如包括缺陷点的等级打分、管段所处地质情况打分、管段所处的地区重要性打分等） 表1排水管网结构性缺陷点统计表 缺陷 分类; 缺陷 名称; 缺陷定义. 结构性 缺陷; 破裂; 管道的外部压力超过自身的承受力致使管材发生破裂。其形式有纵向、环向和复合三种。. 变形; 管道的原样被改变（只适用于柔性管）。变形比率=最大变形内径/原内径. 错位; 两根管道的套口接头偏离，未处于管道的正确位置。邻近的管道看似“半月形”。. 脱节; 由于沉降，两根管道的套口接头未充分推进或接口脱离。邻近的管道看似“全月形”。. 渗漏; 来源于地下的（按照不同的季节）或来自于邻近漏水管的水从管壁、接口及检查井壁流出。. 腐蚀; 管道内壁受到有害物质的腐蚀或管道内壁受到磨损。管道标准水位上部的腐蚀来自于排水管道中的硫化氢所造成的腐蚀。管道底部的腐蚀是由于水的. 响。; 胶圈 脱落; 接口材质，如橡胶圈、沥青、水泥等类似的材料进入管道。悬挂在管道底部的橡胶圈会造成运行方面的重大问题。. 支管 暗接; 支管未通过检查井直接侧向接入主管。该方式须得到政府有关部门批准，未批准的定为4级。. 异物 侵入; 非自身管道附属设施的物体穿透管壁进入管内。. 功能性 缺陷; 沉积; 管道内的油脂、有机物或泥沙质沉淀物减少了横截面面积。有软质和硬质两种。. 结垢; 由于含铁或石灰质的水长时间沉积于管道表面，形成硬质或软质结垢。. 障碍物; 管道内坚硬的杂物，如石头、柴枝、树枝、遗弃的工具、破损管道的碎片等。. 树根; 单根树根或是树根群自然生长进入管道。. 垂直 变向; 管道沉降或其他原因导致管道内部垂直方向发生改变。. 坝头; 残留在管道内的封堵材料。. 水平 变向; 管道内部水平方面发生改变. 浮渣; 管道内水面上的漂浮物。.

7）检测成果的交付要求 交付成果所包括的内容要求（如图纸的比例要求、图像的清晰度要求、检测管内底标高、检测报告的完整性要求、检测报告的条理性要求、检测工程师的签字要求等）

8）电子管网图需提供：井位坐标及定位；井底（井深）标高 ；井位编号，检测成果与电子图一一对应。保险服务单位必须提供所有检测管网的电子图。

9）每年提供CCTV检测服务总量与雨污水管网总量占比不得少于20%（第一阶段合同期为非完整年度的按完整年度根据月份数同比例折算），合同期内不同年度未经中标人（联合体牵头人）及采购人同意不得重复检测；保险服务单位负责编制的本月度养护维修情况报告、下月养护维修计划、年度养护维修计划均应当包含CCTV检测内容及计划，每月的CCTV月度检测计划必须经中标人（联合体牵头人）及采购人确认后方可实施。

- C、服务区域一、二、三：开挖（或非开挖）修复技术要求

（1）总体要求

1）项目中老管道内沉积的淤泥由保险服务单位负责疏通、清淤等工作，淤泥外运也由保险服务单位自行解决。

2）开挖（非开挖）修复前和开挖（非开挖）修复完成后，保险服务单位须用CCTV设备进行内窥检测，并形成修前修后视频资料。

3）项目完成后，保险服务单位须提供《管道修复报告》（3份纸质稿及1份电子稿）及修复前和修复后的视频给中标人（联合体牵头人）及采购人。

4）各保险服务单位应详细了解本项目情况并到现场踏勘以充分了解项目地理位置、情况、道路、及任何其他足以影响本次报价的情况，任何因忽视或误解项目现场情况而导致的增加费用、索赔或工期延长申请将不获批准。

5）项目验收时，采购人及中标人（联合体牵头人）可委托第三方机构进行抽样验收，抽样数量由中标人（联合体牵头人）及采购人确定（不少于总工程量的10%），费用由保险服务单位自理。

（2）技术要求

本项目必须达到一次性验收合格，若达不到质量要求，应予以返工，直至到达要求为止，返工所需人力、财力、工期延误等均由保险服务单位负责。

1）内衬管及其接缝的横向与纵向抗拉强度按照《GBT 3923.1 纺织品织物拉伸性能第1部分 断裂强力和断裂伸长率的测定条样法》的要求测试，均不得低于5 MPa；

2）CIPP 紫外光原位固化工艺、点状原位局部树脂固化工艺修复施工时，应对同条件制作的样品管或样品板进行检验，并符合按下列规定和设计要求；

a.内衬样品管（或样品板）的壁厚检验应按现行国家标准《塑料管道系统塑料部件尺寸的测定》（GB/T 8806 ）的相关规定执行；

b.内衬样品管（或样品板）的短期力学性能检验应按表1、2的规定执行；长期力学性能应根据设计要求进行测试，且不应小于初始性能的50%；

表1  不含玻璃纤维的内衬管的短期力学性能要求和测试方法

| 性能 |  | 测试标准 |
| --- | --- | --- |
| 弯曲强度（MPa） | ＞31 | 《塑料 弯曲性能的测定》（GB/T 9341-2008） |
| 弯曲模量（MPa） | ＞1724 | 《塑料 弯曲性能的测定》（GB/T 9341-2008） |
| 抗拉强度（MPa） | ＞21 | 《塑料 拉伸性能的测定》（GB/T 1040.2-2006） |

表2  含玻璃纤维的内衬管的短期力学性能要求和测试方法

| 性能 |  | 测试标准 |
| --- | --- | --- |
| 弯曲强度（MPa） | ＞45 | 《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》（GB/T 1449-2005） |
| 弯曲模量（MPa） | ＞6500 | 《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》（GB/T 1449-2005） |
| 抗拉强度（MPa） | ＞62 | 《塑料 拉伸性能的测定》《GB/T 1040.4-2006》 |

c.关于修复材料推荐：

点状修复材料推荐品牌：特瑞堡、Sikoter—3P、Spheretex GmbH或等同于，CIPP紫外光修复材料推荐品牌：IMPREG（英普瑞格）、SAERTEX（萨泰克斯）、RELINE（瑞莱）或等同于。上述所列的推荐品牌是中标人（联合体牵头人）及采购人认为符合本项目需求的，同时中标人（联合体牵头人）及采购人也欢迎保险服务单位采用其他能满足本项目招标需求且性能与所推荐品牌型号相当或优于的产品参加。如选用采购人推荐品牌、型号以外的，须在投标文件中作出详细技术说明，并提供材料选择理由，以供评标委员会成员评审。

d.紫外光原位固化修复材料厚度要求：

| 序号 | 管径（mm） | 紫外光CIPP整体修复材料厚度（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | D300 | 3 |
| 2 | D400 | 3 |
| 3 | D500 | 4 |
| 4 | D600 | 5 |
| 5 | D700 | 6 |
| 6 | D800 | 6 |
| 7 | D900 | 7 |
| 8 | D1000 | 7 |
| 9 | D1200 | 8 |

D、服务区域四：泵站及阀门日常养护要求

做到日常巡查（包含雨水泵站下穿和污水泵站周边管线），发现问题及时处理；日常养护维修工作要求到位，尤其在重大节假日、重大活动保障期间、抗台防汛要加大工作力度，保险服务单位必须无条件服从主管部门的调度，进行突击养护或整治，如遇突发事件，务必落实好相应的应急措施等，配合中标人（联合体牵头人）及采购人做好泵站养护工作，24小时值守待命,保证设备正常运行，具体操作由采购人决定。保险服务单位需在接到中标人（联合体牵头人）及采购人需求（主要为泵站故障排除服务）通知后1小时内响应，一般要求24小时内保质保量完成相关服务内容，具体维修服务根据实际需求执行。

- 保险服务单位应每周对每座泵站各机电设备的运行情况作至少一次的巡检并做好相关记录，每月对巡检记录进行汇总并成册后报中标人（联合体牵头人）及采购人备案。在合同期内每座泵站内的主体建筑及附属设施、变压器、配电柜、发电机机组、水泵、水泵控制柜、中控设备、除臭设备、桁车、阀门、管道、启闭机、格栅、流量计及泵站内的照明设施、水管、电线等设施的维护保养、设施及设施配件的维修、搬运、更换、安装费用均由中标人（联合体成员，即保险服务单位）承担，其中伍万元及以下的单体设备费用由保险服务单位自行承担；伍万元以上的单体设备费用由保险服务单位向中标人（联合体牵头人）及采购人提交申请报告且经中标人（联合体牵头人）及采购人确认后从保险养护服务费中另行支付，如采购的设备不带安装，安装由保险服务单位负责，中标人（联合体牵头人）不另行付费。合同期内所有因养护所需更换的设备、零部件及辅材的品牌型号及性能均不得低于原配置，且更换前必须经中标人（联合体牵头人）及采购人确认后方可实施，否则由此造成的一切损失均有保险服务单位自行承担。水电管线定期巡查，如有破损，应及时修理，若造成损失由保险服务单位承担损失的费用。

6.3人员配置：

（1）针对本项目，保险服务单位成立项目部。项目部由常备人员及养护作业人员组成。

1）常备人员：

服务区域一、二、三：

·项目负责人各1名：具有工程师及以上职称，且必须为保险服务单位现有正式在职员工；保险服务单位须承诺中标后项目负责人在项目实施地驻点办公，到岗到位，未经中标人（联合体牵头人）及采购人同意，不得擅自离岗。

·专职安全员各2名：具有安全生产考核合格证书（C证），持证上岗，到岗到位。

·排水管网检测技术负责人各2名：持证上岗，到岗到位。

·矛调中心案件及市民信访案件的联系人各1名。

·资料档案员各1名（会熟练操作CAD）。

·质量员各1名。

服务区域四：

·项目负责人1名：具有工程师及以上职称，且必须为保险服务单位现有正式在职员工；保险服务单位须承诺中标后项目负责人在项目实施地驻点办公，到岗到位，未经中标人（联合体牵头人）及采购人同意，不得擅自离岗。

·专职安全员1名：具有安全生产考核合格证书（C证），持证上岗，到岗到位。

·机电负责人1名：具有机电或电气相关专业工程师职称，持证上岗，到岗到位。

·专业技术维修人员4名：高压电工和低压电工各2名；具有特种作业操作证，作业类别：电工作业，准操项目：高压电工作业/低压动工作业，持证上岗，到岗到位。

·矛调中心案件及市民信访案件的联系人1名。

·资料档案员1名（会熟练操作CAD）。

·质量员1名。

2）养护作业人员：

服务区域一、二、三：

·各服务区域配备人数至少12名，应包含管道疏通人员（含机械疏通配合人员）、CCTV检测人员（要求持证上岗）、窨井清掏人员、日常巡查人员（至少4名）、应急巡查人员（含机动车驾驶员）（至少2名）等。其中服务区域一至少配置2个可独立实施疏通清淤检测修复的作业班组，其余服务区域至少配置1个可独立实施疏通清淤检测修复的作业班组。

·其余养护作业人员如有需要，请保险服务单位自行配置。

·采购人如有要求，养护作业人员每月必须提供不少于14天的专项服务。

服务区域四：

·日常巡查人员至少5名，应急巡查人员（含机动车驾驶员）至少2名；

·泵站管理操作人员至少3名；

·其余养护作业人员如有需要，请保险服务单位自行配置

·采购人如有要求，养护作业人员每月必须提供不少于14天的专项服务。

注：要求上述人员均为男性、且年龄均在法定退休年龄以下，身体健康，经培训后上岗，到岗到位；合同服务期限内，若有人员变更，须提交变更说明，经采购人同意后，方可变更。

5.4设施设备及紧急抢修物资配置

5.4.1采购人目前可提供给服务区域一、二、三的保险服务单位有偿使用的设施设备清单如下，保险服务单位可优先考虑采购人提供的机械、车辆，租赁费用按第三方评估机构评估为准，并于各阶段合同生效后30日内向采购人支付相关费用【对于设施设备的使用情况保险服务单位须跟采购人另外签订一份设施设备使用协议（保险服务单位确定后，由保险服务单位与采购人签订《宁波市江北区城市排水管网等综合保险项目设施设备使用协议》）】；合同履行期间涉及的设施设备的运营费用均由保险服务单位自行承担，合同履行期间如出现设施设备因正常使用需要报废的保险服务单位必须报采购人处备案并由采购人统一处理。合同期满，保险服务单位应按时向采购人如数、完好地交还所有设施设备。

有偿使用的设施设备清单：

| 序号 | 资产名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 计量单位 | 购置日期 | 原值 | 年使用费 | 有偿使用人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巨涛手摇动消防泵 | GX670 | 宁波市科技园区巨涛工贸有限公司 | 1 | 台 | 2006年5月1日 | 95,400.00 | 租赁费用按第三方评估机构评估为准 |  |
| 2 | 手抬机动消防泵 |  |  | 4 | 台 | 2012年3月28日 | 92,000.00 |  |  |
| 3 | 6寸潜水泵 |  |  | 2 | 台 | 2013年12月17日 | 2,940.00 |  |  |
| 4 | 拖车式移动泵站 |  | 上汽集团 | 2 | 台 | 2014年9月15日 | 800,000.00 |  |  |
| 5 | 吸泥机 |  |  | 2 | 台 | 2015年11月23日 | 16,304.00 |  |  |
| 6 | 平抬机动消防泵 |  |  | 1 | 台 | 2013年3月13日 | 46,000.00 |  |  |
| 7 | 平抬机动消防泵 |  |  | 4 | 台 | 2013年11月5日 | 88,000.00 |  |  |
| 8 | 1.5寸潜水泵 |  |  | 1 | 台 | 2013年12月17日 | 820.00 |  |  |
| 9 | 消防泵 |  |  | 1 | 台 | 2014年5月5日 | 22,000.00 |  |  |
| 10 | 船 |  |  | 1 | 艘 | 2012年9月28日 | 5,000.00 |  |  |
| 11 | 手抬机动消防泵 |  |  | 2 | 台 | 2010年8月17日 | 79,600.00 |  |  |
| 12 | 东发手摇机动消防泵 |  |  | 1 | 台 | 2006年5月1日 | 103,000.00 |  |  |
| 13 | 消防泵 |  |  | 1 | 台 | 2011年7月29日 | 9,700.00 |  |  |
| 14 | 手抬机动消防泵 |  |  | 2 | 台 | 2011年7月29日 | 46,000.00 |  |  |
| 15 | 手抬机动消防泵 |  |  | 1 | 台 | 2011年11月29日 | 44,000.00 |  |  |
| 16 | 轻型非载货专项作业车（浙B6CZ10） | DWP5040XXHD1 | 笛沃牌 | 1 | 辆 | 2023年9月14日 | 600000.00 |  |  |
| 17 | 轻型非载货专项作业车（浙BU29H5） | DWP5040XXHD1 | 笛沃牌 | 1 | 辆 | 2023年9月14日 | 600000.00 |  |  |
| 18 | 轻型非载货专项作业车（浙BV719R） | DWP5032TPSQL1 | 笛沃牌 | 1 | 辆 | 2023年9月14日 | 630000.00 |  |  |
| 19 | 轻型非载货专项作业车（浙B2E7R2） | DWP5032TPSQL1 | 笛沃牌 | 1 | 辆 | 2023年9月14日 | 630000.00 |  |  |

5.4.2服务区域一、二、三（最低配置，包含采购人有偿提供的设施设备）：

1）常备巡查车辆： 4 辆专门用于巡查的车辆（至少2辆汽车，其中1辆汽车保持日常巡查，另1辆汽车须停放于采购人指定区域并随时听候项目部指令；至少2辆非机动车）。

2）常备作业车辆： 2 辆专门用于养护的轻卡。

3）常备机械疏通车： 2 辆，其中1辆及以上为长距离疏通车（100米）；

4）常备抢排车： 2 辆，每小时排水量在400立方米及以上；

5）常备基本设施：

·CCTV管道检测设备 2 套，有毒有害气体检测设备 4 套、长管式呼吸器设备 4 套，管道潜望镜设备 2 套，声纳（SONAR）电子设备 2 套，检查井封堵用气囊（要求覆盖但不限于以下不同管径：DN300、DN600、DN1000、DN1500）至少各2套；

·300个标准反光锥、500个标准水码、10个标有“临时维修、注意避让”的反光作业指示牌、10个标有导向箭头的反光交通指示牌、2台排水泵、100米交通锥链接杆、泄水孔和管道疏通工具2套，防爆警示灯50盏等。

6）常备基本抢修物资：10个气体灭火器、不少于5m3的灭火砂、不少于10吨的融雪剂、2000个草包、2000个麻袋、10台强排水泵、5台6寸汽油泵等。

7）常备基本维修物资：各类管径材料不少于400m，橡胶接口不少于50套、胶水不少于10桶，防坠网不少于500 个。

6）紧急抢修物资：保险服务单位必须联系好本地的草包、麻袋、强排水泵等供应单位，一旦需要紧急抢修时，要求在6小时内到场。

注：租赁费用包括但不限于维修费、车辆保险费及油费等。除采购人可有偿提供的设施设备外，其余设施设备及紧急抢修物资由保险服务单位自行提供，同时保险服务单位应配置相应的物资堆料与机械停放场所（部分车辆应按采购人要求停放于指定地点），以便于随时调用。除采购人提供的车辆外，

5.4.3服务区域四（最低配置）：

1）常备巡查车辆： 2 辆专门用于巡查的车辆；

2）常备作业车辆： 2 辆专门用于养护的轻卡；

3）移动水泵10台（大于等于30立方米/小时），空气呼吸器10个、废气检测仪5个、通风机5个、变压器10个、备用加油装置2个、发电机机组4套。

4）常备抢排车： 2 辆，每小时排水量在400立方米及以上；

5.5项目经营场地要求：针对本项目，各服务区域的保险服务单位须各自单独成立项目部。

5.6项目考核

5.6.1采购人对中标人（联合体牵头人）及各保险服务单位进行考核，根据考核结果、违约扣罚按季度支付养护经费。

5.6.2考核方式包含：①中标人（联合体牵头人）考核；②第三方考核（项目服务期内，由采购人或采购人委托的第三方考核单位负责实施；如由采购人委托的第三方考核单位负责实施的，则第三方考核结果经采购人确认后执行相应考核结果）；③上级部门考核；④随机考核。

5.6.3检查考核办法

考核分为月度考核、季度考核2种。

1）月度考核：由中标人（联合体牵头人）组织，采购人或采购人委托的第三方考核单位参加，月末或次月初对养护情况随机抽查进行考核评分，评分结果记录在案，作为考核凭据。其中抽查考核样本每个服务区域每次不少于2条道路排水设施或2座泵站、闸门。为保证考核“公开、公平、公正”，保险服务单位可参加考核检查工作，但不参与评分。

2）季度考核：由中标人（联合体牵头人）组织，采购人或采购人委托的第三方考核单位参加，季度末或次季度初对养护情况随机抽查进行考核评分，评分结果记录在案，作为考核凭据。其中抽查考核样本每个服务区域每次不少于2条道路排水设施或2座泵站、闸门。为保证考核“公开、公平、公正”，保险服务单位可参加考核检查工作，但不参与评分。

5.6.4考核评分计算公式：

月度考核：（百分制，中标人（联合体牵头人）连同采购人或采购人委托的第三方考核单位检查打分）：A月考核

季度考核：（百分制，中标人（联合体牵头人）连同采购人或采购人委托的第三方考核单位单位检查打分，保险服务单位可参与检查工作）：A季考核

季度总结评定：A季评定

A季评定=A季考核×40% + ΣA月考核/3×60%，ΣA月考核/3指季度内各月的月考核评分取平均值；3指每季度实际考核月数为3个月。

5.6.5与考核结果挂钩的养护经费支付方法（违约罚则另行扣钱）：

当季度考核得分在95分以上的，全额支付养护经费；

当季度考核得分在90分（含）-95分（含）的，以100分为基础，以每减少1分，扣款2000元的比例计算后支付实际的养护经费。（例：保险服务单位实际养护经费为100000元/月，月考核成绩93.5分，即100000-（100-93.5）×2000=87000元/月）

当季度考核得分在85分（含）-90分（不含）的，以100分为基础，以每减少1分，扣款3000元的比例计算后支付实际的养护经费。（例：保险服务单位实际养护经费为100000元/月，月考核成绩86.5分，即100000-（100-86.5）×3000=59500元/月）

当季度考核得分在85分以下的，以100分为基础，以每减少1分，扣款5000元的比例计算后支付实际的养护经费。（例：保险服务单位实际养护经费为100000元/月，月考核成绩81.5分，即100000-（100-81.5）×5000=7500元/月）

其中若保险服务单位季度总结评定超过2次（包括2次）85分以下的，采购人有权即时终止养护合同，经采购人确认后将剩余合同内容委托给另一服务区域保险服务单位实施，一切损失由中标人（联合体牵头人）及该服务区域保险服务单位负责。

5.6.6考核标准：

江北区排水管网养护质量考核评分表（适用于服务区域一、二、三）

项目名称：             保险服务单位：                  考核日期：     年    月    日

| 检查 项目 | 养护标准 | 标准分 | 评分标准 | 扣分 原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区管道路窨井盖 | 做好日常检查，确保井盖与路面无高差、无松动；井座、井盖、井箅无断裂、无丢失。 | 10 | 井盖与路面高差≥3CM时扣1分，每丢失一只各类井盖，扣1分；不稳固，扣0.2分。井内壁抺面应平整，有起壳、裂缝现象每处扣0.2分。井盖及周边破损每只扣0.2分。各类检查井有浮渣积聚现象每处扣0.5分。 |  |  |
|  | 井盖的标识必须与管道的属性一致。 | 5 | 井盖与管道性质不符每处扣0.5分。 |  |  |
|  | 按规定要求安装防坠网及养护。 | 5 | 未及时安装防坠网或未按要求安装，每发现一处扣0.5分。 |  |  |
|  | 接到井盖缺失或防坠网损坏通知后1小时内到达现场进行处理，更换或者设立明显标志。 | 5 | 超过1小时每次扣1分。 |  |  |
| 区管管网 | 管道、雨水口和检查井的最大积泥深度。 | 12 | 管道、雨水口和检查井的最大积泥深度应符合规范规定，不符规定每处扣2分。 |  |  |
|  | 应经常巡视，及时制止向排放口倾倒垃圾和在其附近堆物占压。 | 5 | 排放口有垃圾、杂物堆积的每处扣1分。 |  |  |
|  | 按养护合同标准进行雨天巡查，视降雨量大小，安排3人以上进行雨天巡查，若雨势增大，巡查的具体人数按要求增加。 | 5 | 经检查若未能按要求人数进行雨天巡查，每少1人次，扣0.1分/人次。以此累计计算。 |  |  |
|  | 主要道路一个月养护一次，次要道路两个月养护一次；汛期加大养护力度。保持管道内水流通畅，发现堵塞或者接到堵塞通知，及时到现场进行清理。 | 5 | 经检查发现未按规定要求养护管道，每发现一次扣0.5分；雨天发现已疏通过道路有明显排水不畅，每次发现一处扣0.5分。 |  |  |
|  | 因管道堵塞而引起的路面积水，应在2小时以内到达现场进行处理。 | 6 | 超过1小时每次扣1分。 |  |  |
|  | 污泥在运输过程中，应做到污泥不落地、沿途无洒滴、漏、洒，不影响城市道路卫生。 | 4 | 运输途中保持通路清洁，运送不及时或影响周边道路卫生，每次扣1分。 |  |  |
|  | 产生的污泥必须合法处置，运至指定地点进行消纳。 | 4 | 污泥未运至指定地点，每次发现扣1分。 |  |  |
|  | 做好以上所有设施养护工作，及时处理智慧平台上的案件。 | 5 | 由于养护不到位，受到信访件投诉，新闻媒体曝光或市民投诉的，经核实无误，则视情节严重程度予以相应的扣5分；智慧平台案件每超时一次扣3分。 |  |  |
| 内业管理 | 维养制度完善，建立日常巡查制度、日常维养制度、内部考核制度、应急预案，公司组织架构完善。 | 3 | 每缺少一项制度或没有清晰的组织架构的扣1分，制度不健全或组织架构松散酌情扣分。 |  |  |
|  | 建立“一路一档”制度，记录每条道路涉及排水管网的设施量、维修情况，要求规范、真实。 | 3 | 未建立“一路一档”资料的每次扣1分，“一路一档”不完整酌情扣0-1分。 |  |  |
|  | 日常维养内容、过程（含排水管网日常巡查、开挖及非开挖修复等）均记录成册，包括图片资料（维修前后对比）、报告，要求真实、完整。 | 4 | 每缺少一项维养记录扣1分，维养记录不完整或不规范的每项酌情扣0-1分。 |  |  |
|  | 养护所用材料须提供相关合格证、质保单或材料试验报告单等。 | 3 | 不能提供材料台账的或提供的材料台账不齐全的每次扣0.5分。 |  |  |
|  | 矛调中心案件处置的资料要求按规定记录成册，完整、规范。 | 2 | 处置案件的资料没有记录的或记录不完整的每次扣0.5分。 |  |  |
|  | 要求按照“排水杯”奖项评定规则及上级部门要求建立台账资料，完整、规范。 | 4 | 未按照“排水杯”奖项评定规则建立台账的，扣2分；未按照上级部门要求建立台账的扣2分。 |  |  |
|  | 智慧排水管理平台服务 | 5 | 相关考核细则于本项目招投标结束后另行规定 |  |  |
| 附加分 | 特色亮点工作结合工作实际，在养管方面有特色、亮点、创新；受到上级领导批示表扬、获得群众锦旗、表扬信等形式表扬的；获得“排水杯”奖项的。 | 5 | 在精细化管理方面有特色亮点成效显著的，最多提供三项，每项酌情计分（0.3～1分）；获得上级领导批示及群众锦旗、表扬信等形式表扬的，每次酌情加0.5～1分；积极运用四新成果的，每项酌情加分0.2～0.5，不超过三项；获得“排水杯”的，每项加2分。 |  |  |
| 考核得分： |  |  |  |  |  |
| 考核人员签字： |  |  | 中标人（联合体牵头人）确认： |  |  |

江北区泵站闸门养护质量考核评分表（适用于服务区域四）

项目名称：             保险服务单位：                  考核日期：     年    月    日

| 检查项目 | 养护标准 | 标准分 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵站管理 | 泵站操作管理制度入框上墙、齐全 | 3 | 管理制度完整，每缺少一项扣0.5分，未按照规定上墙，每发现一次扣0.5分。 |  |
|  | 运行记录、维修养护、气象、水位、用电记录齐全 | 3 | 每缺少一项记录扣1分，维养记录不完整或不规范的每项酌情扣0-1分。 |  |
|  | 排水片区图完整，齐全入框上墙 | 3 | 排水片区图完整，每缺少一项扣0.5分，未按照规定入框上墙，每发现一次扣0.5分。 |  |
|  | 值班人员在岗 | 3 | 日常考勤，每发现迟到早退，按照每人次扣0.5分；缺勤按照每人每次扣1分。 |  |
|  | 不得有外来人员留宿 | 4 | 擅自放外来人员或其他人员进入泵站的，每发现一起扣1分，发现留宿情况的，每发现一起扣4分。 |  |
|  | 进出水管线、通道路面、挡墙巡视(每周一次) | 3 | 经检查发现未按规定要求巡视，每发现一次扣0.5分。 |  |
|  | 因人为因素造成通道积水 | 4 | 因人为因素导致雨天通道积水或有明显排水不畅，每次发现一处扣0.5分。 |  |
| 泵站安全 | 泵站院门牢固可靠，并有锁栓装置 | 3 | 定时巡检泵站院门，每发现一起院门未关的扣0.5分，发生院门倒塌事件的扣3分 |  |
|  | 机房门前和高压设备上应悬挂警示牌 | 3 | 警示牌完整，每缺少一块扣0.5分 |  |
|  | 沉井四周护栏悬挂警示牌 | 3 | 警示牌完整，每缺少一块扣0.5分 |  |
|  | 无人为设备安全事故 | 6 | 因人为因素导致发生安全事故的，每发生一次扣2分 |  |
| 机电设备 操作 | 熟练操作机泵设备 | 3 | 养护人员需熟练操作机泵设备，每发现一次未有经验的养护人员操作机泵设备，扣1分 |  |
|  | 机泵设备紧固、无锈蚀，各部润滑良好 | 4 | 对机泵设备进行及时养护，如发生机泵设备未紧固、有锈蚀，各部润滑不畅，每发生一次扣1分 |  |
|  | 闸门启闭灵活，润滑良好 | 3 | 对闸门进行及时巡视养护，如发生闸门启闭、润滑不畅，每发生一次扣1分 |  |
|  | 掌握各种电气仪表，读数正确无误 | 3 | 养护人员需熟练操作各种电气仪表，每发现一次未有经验的养护人员操作各种电气仪表，扣1分 |  |
|  | 机泵电器设备无灰尘蛛网、无油污 | 3 | 对机泵设备进行及时养护，如发现机泵设备有灰尘、蛛网、油污，每发现一次扣0.5分 |  |
|  | 正确合理掌握排水时间，并有泵站启动水位标记 | 3 | 养护人员需熟练掌握排水时间，每发生一起排水时间错误或未标记泵站启动水位，扣1分 |  |
|  | 掌握机电设备运行情况，发现异常情况及时上报 | 3 | 养护人员需熟练机电设备运行情况，每发现一次未有经验的养护人员操作机电设备，扣1分。如发现异常情况未及时上报，每发现一次扣1分 |  |
| 泵站水、电 | 不私自外接用电、不私接乱拉电源 | 3 | 未保持考核内容中其中一项的，每次扣0.5分 |  |
|  | 节约生活用电、用水 | 3 | 未保持考核内容中其中一项的，每次扣0.5分 |  |
| 环境卫生 | 发电间、操作间、配电间无杂物堆放 | 3 | 未保持考核内容中其中一项的，每次扣0.5分 |  |
|  | 进水格栅清洁，进水畅通 | 3 | 未保持考核内容中其中一项的，每次扣0.5分 |  |
|  | 泵站内外、值班室、生活间整洁有序，门窗洁净 | 3 | 未保持考核内容中其中一项的，每次扣0.5分 |  |
| 内业管理 | 维养制度完善，建立日常巡查制度、日常维养制度、内部考核制度、应急预案，公司组织架构完善。 | 3 | 每缺少一项制度或没有清晰的组织架构的扣1分，制度不健全或组织架构松散酌情扣分。 |  |
|  | 建立“一站一档”制度，记录每座泵站及闸门的维修情况，要求规范、真实。 | 3 | 未建立“一路一档”资料的每次扣1分，“一路一档”不完整酌情扣0-1分。 |  |
|  | 日常维养内容、过程（含泵站及闸门日常巡查、泵站及闸门维修记录等）均记录成册，包括图片资料（维修前后对比）、报告，要求真实、完整。 | 5 | 每缺少一项维养记录扣1分，维养记录不完整或不规范的每项酌情扣0-1分。 |  |
|  | 养护所用材料须提供相关合格证、质保单或材料试验报告单等。 | 3 | 不能提供材料台账的或提供的材料台账不齐全的每次扣0.5分。 |  |
|  | 矛调中心案件处置的资料要求按规定记录成册，完整、规范。 | 2 | 处置案件的资料没有记录的或记录不完整的每次扣0.5分。 |  |
|  | 要求按照“排水杯”奖项评定规则及上级部门要求建立台账资料，完整、规范。 | 4 | 未按照“排水杯”奖项评定规则建立台账的，扣2分；未按照上级部门要求建立台账的扣2分。 |  |
| 附加分 | 特色亮点工作结合工作实际，在养管方面有特色、亮点、创新；受到上级领导批示表扬、获得群众锦旗、表扬信等形式表扬的；获得“排水杯”的。 | 5 | 在精细化管理方面有特色亮点成效显著的，最多提供三项，每项酌情计分（0.3～1分）；获得上级领导批示及群众锦旗、表扬信等形式表扬的，每次酌情加0.5～1分；积极运用四新成果的，每项酌情加分0.2～0.5，不超过三项；获得“排水杯”的，每项加2分。 |  |
| 考核得分： |  |  |  |  |
| 考核人员签字： |  |  | 中标人（联合体牵头人）确认： |  |

附件1：一体式防沉降井盖规格、性能及安装施工要求

- （1）产品要求：井盖要求采用标准球墨铸铁材质铸造，外径1200毫米，内径净开口700毫米，采用内置可拆卸铰链，井盖可以180度打开，井盖背面7条加强筋，三个弹簧锁扣连接在加强筋上面。井盖承载等级达到国家DN400标准。

- （2）安装施工要求：1）切割放样：切割直径为1.5m，切割深度为6cm；2）井盖周边及沥青混凝土破除：沿切割缝进行破除，破除深度为17cm以上，并同时将原井盖取出；根据井盖厚度为16.5cm，设定现场破除深度为17cm以上，保证井盖正常埋入坑槽内。在破除过程中，务必保证切割缝位置垂直破除，不得留有残余沥青，以保证冲击夯能平行夯实。3）破除后垃圾清理：破除完成后清理内部残渣垃圾。4）安装铸铁调节环及限位圈。5）沥青保温车准备及冷底油铺设。6）厂拌热沥青铺设。7）厂拌热沥青铺设及碾压。8）沥青油封边。

▲4、针对保险服务单位的商务要求表

| 保修期/质保期 | 1.保修期：本项目开挖修复和非开挖修复的保修期至少为2年，时间按项目整体验收合格之日起计算。服务期限满，本轮保险服务单位在期满前必须对所有养护设施进行全面检查，以保证养护设施完好并达到正常养护标准，否则保险服务单位必须无条件提供养护服务直至达到正常养护标准。 2.检查井和预留井出现井壁漏水，维修后不漏水且质保期至少为1年，时间按维修完成并经中标人（联合体牵头人）和采购人验收合格之日起计算。服务期限满，本轮保险服务单位在期满前必须对所有养护设施进行全面检查，以保证养护设施完好并达到正常养护标准，否则保险服务单位必须无条件提供养护服务直至达到正常养护标准。 |
| --- | --- |
| 付款方式 | 1.合同生效以及具备实施条件后15日内由中标人（联合体牵头人）支付合同总金额的30%作为预付款； 2.合同期内后续养护经费拨付方式： 2.1固定保险费用部分：养护经费原则上结合考核扣罚和违约扣罚按季度核拨。其中第一季度养护经费因预付款已覆盖故不再拨付相关费用，如第一季度存在考核扣罚和违约扣罚的，则该部分扣罚金额将由采购人在拨付第二季度养护经费时予以扣回；第二季度原则上拨付至（合同总价金额的50%-第一季度考核扣罚和违约扣罚-第二季度考核扣罚和违约扣罚）；其余季度原则上均拨付（合同金额的25%-当季度考核扣罚和违约扣罚）。 2.2其余内容（即指保险按实结算部分）： （1）新移交设施日常养护、一体式防沉降井盖更换、管道修复（非开挖修复）、封堵(潜水员带橡胶气囊封堵)、管道检测【CCTV检测服务总量与雨污水管网总量占比超出20%以上的部分或超出中标人（联合体成员，即保险服务单位）优于上述承诺占比的部分）】、管道修复（开挖修复）分别根据其对应的综合单价最高限价结合统一中标下浮率按实每季度结算一次，支付额按实际完成工作量（以中标人（联合体牵头人）及采购人签发的养护任务单为准）且递交送审资料后，支付至送审价（经中标人（联合体牵头人）及采购人审核同意）的100%.结算以造价咨询部门出具造价咨询报告为准；但各部分最终结算总价不得超过其对应服务区域预算价的10%。 3.每阶段付款时中标人（联合体成员，即保险服务单位）应出具与实际应付款数额相符的正规增值税专用发票、养护情况报告，经中标人（联合体牵头人）及采购人确认无质量问题后结合考核扣罚按约定支付养护经费；否则造成不能按时付款的责任由保险服务单位自行承担。 4.本项目如因政策等影响，拨款未能及时到位的，保险服务单位不得以此为由而不履行本合同规定的义务。 5. 对各保险服务单位扣罚的费用中标人（联合体牵头人）须重新纳入日常养护经费里，结算方式同本部分内容2.1和2.2的约定。 |
| 售后服务 | 1、服务响应时间：保险服务单位接到中标人（联合体牵头人）通知后，30分钟内必须响应，2小时内人员到达指定地点、施工机械同步到达指定现场。 2、保险服务单位须提供2个企业主要负责人(拟投入本项目人员以外)24小时开机的联系方式（手机号码），确保及时响应。 |

三、本项目人员及车辆配置要求

1、中标人（联合体牵头人）必须为本项目组建专业排水管网设施管理组（不得少于4人，其中1名为项目负责人；3名排水管网管理负责人，要求上述3名人员为市政或给排水相关专业学历）。

专业排水管网设施管理组应负责服务区域巡检、养护等服务的工作沟通（包括对采购人的工作汇报及对保险服务单位的任务下达、与各部门及人员协调等）、技术咨询、现场指导及管理、技能培训、验收、突发应急事件处理等，并对保险服务单位进行考核；同时，在服务期限内，做好内业工作（包括后台数据录入、更新，台帐资料的归整，按采购人要求报送相关材料等）、资金审批和拨付等。在上述基础上，专业排水管网设施管理组中或另行提供2名7×24小时联络人员，负责合同范围内“矛调中心”日常案件处置工作。每月自行巡查发现问题数量不得低于矛调中心月底处置案件数量的80%，及时发现各类管网隐患并立即采取有效措施予以养护维修（同时需采集维修前后的图片），确保管网运行状况良好。

2、中标人（联合体牵头人）必须为本项目配置3辆专用巡查车辆。

3、为保证项目实施质量和服务便捷，中标人（联合体牵头人）的项目管理人员和常备车辆中至少有3名人员和1辆巡查车辆在采购人处进行本项目实施。

四、付款方式：

（1）暂定综合服务保费=中标总价（元/年）=保险保费中标价+其余保险费用（包含固定保险费用、保险按实结算部分）。签订合同时，其余保险费用暂按本项目招标控制价（最高限价）-保险保费最高限价计入。

（2）暂定综合服务保费：第一期于合同签订后，且已具备实施条件时，支付暂定综合服务保费的40%。第二期于合同签订当年的6月30日前，支付至暂定综合服务保费的70%。第三期于合同签订当年的12月31日前，支付至暂定综合服务保费的91%。第四期于合同服务到期并经造价咨询单位出具造价咨询报告后15日内，支付审定金额后的剩余费用（若第四期支付时造价咨询单位出具造价咨询报告的结算金额低于第三期支付时的所付金额，中标人（联合体牵头人）须无条件退回所有超付金额）。

（3）综合服务保费由采购人委托第三方造价咨询单位按实结算。其中保险按实结算部分按以下内容进行结算：

3.1 本项目招标文件中综合单价仅供参考，后期结算时各综合单价按以下规则进行调整：

3.1.1 人工信息价(含机上人工)：按作业当月的《宁波建设工程造价信息》(综合版)信息价。

3.1.2 材料价格选用先后顺序(含机械燃料动力费)：作业当月《宁波建设工程造价信息》(综合版)信息价、作业当月《宁波建设工程造价信息》(园林苗木专刊)、作业当月《浙江造价信息》(正刊)、以上信息价、市场价均按除税价计取。

3.1.3无信息价的按照招标文件提供的清单中的综合单价最高限价×中标折扣率进行计算或按照当月市场价（电费等）。

3.2规费：按相应工程标准费率的30%计取（如有新的政策性文件，从其规定）。

3.3税金：9%。

注：1、所有费用的支付视区财政资金到账情况为准。

2、结算时中标人须开具相应金额的保险发票至采购人处（如联合体中标的，则由联合体牵头人提出申请，报采购人确认，费用由采购人直接支付给联合体牵头人）。

五、采购人对中标人（联合体牵头人）按下列要求进行考核：

（1）月考核得分低于95分（含）高于90分（不含）的，对中标人（联合体牵头人）扣罚5000元/次·月；月考核得分低于90分（含）高于85分（不含）的，对中标人（联合体牵头人）扣罚10000元/次·月；月考核得分低于85分（含）的，对中标人（联合体牵头人）扣罚20000元/次·月，月考核评分细则详见《江北区XX项目保险公司管理质量考核评分表》；

（2）中标人（联合体牵头人）未按本招标文件要求及时拨付服务经费给保险服务单位或检测单位的，对中标人（联合体牵头人）扣罚10000/次/月/家；

（3）接上级部门通报批评或迎检应急等表现恶劣的，对中标人（联合体牵头人）扣罚100000元/次；

（4）中标人（联合体牵头人）徇私未按考核要求对保险服务单位执行考核的，对中标人（联合体牵头人）扣罚100000元/次；

（5）同一问题或类似问题在考核过程中发生的，对中标人（联合体牵头人）扣罚10000元/次；

（6）由于中标人（联合体牵头人）主观原因，未按采购人要求执行的，对中标人（联合体牵头人）扣罚10000元/次；

（7）未及时上报周计划，资金使用报表的，对中标人（联合体牵头人）扣罚10000元/次；

（8）发生伤亡事故，超过十万的经济纠纷的，对中标人（联合体牵头人）扣罚10000元/次。

注：上述扣罚金额从中标人（联合体牵头人）的履约保证金中扣除。

江北区XX项目保险公司管理质量考核评分表

项目名称：

保险公司：

考核日期：     年    月    日

| 考核 项目 | 考核内容及要求 | 分值 | 评分标准 | 扣分 原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织保障 25分 | 按保险合同或招标要求成立项目部并成立项目管理团队，落实岗位职责、人员责任，确保人员到岗履职。 | 5 | 未按保险合同或招标要求配备团队人员，每人次扣1分；未向甲方上报项目管理组织构架和人员、岗位职责的，缺一项扣0.5分； 未经甲方同意擅自更换项目负责人或团队成员的，扣2分；项目管理人员未及时到岗履职的；每人次扣1分。 |  |  |
|  | 编制项目实施总体计划和年、月度工作计划，并报甲方、相关主管部门。 | 5 | 未编制项目实施总体计划和年、月度计划的，扣2分； 未及时报送各类计划的，每发现一次扣1分。 |  |  |
|  | 落实项目实施年度、月度工作计划，细化任务，明确目标。 | 5 | 未分解年度、月度计划、明确目标任务的，扣1分； 未完成其他年度目标任务的，每项扣1分。 |  |  |
|  | 建立定期培训制度，为甲方及第三方服务单位提供相关培训（包括风险认知、防损防灾建议和措施、保险风险管理培训、市政养护等专业技能培训等），要求按季度为周期开展相关培训活动。 | 5 | 未及时编制并报送培训计划的，每次扣0.5分； 实际培训次数不达标的，每次扣1分； 培训质量不佳的，酌情扣分，最多不超1.5分； |  |  |
|  | 建立项目管理台账，落实工作信息、进度月报制度，每月25日前至少向甲方提供内外宣各1篇。 | 5 | 未建立项目管理台账的，扣1分；项目管理台账有缺项的，每缺一项扣0.3分； 未按规定向甲方或相关主管部门报送工作信息、进度数据的，每发现一次扣1分； 未及时向甲方提供内外宣稿件的，每发现一次扣1分。 |  |  |
| 日常管理工作 45分 | 督促保险服务单位/检测单位按照投标承诺成立项目管理团队，落实职责，履行合约。 | 4 | 未查验养护/检测单位项目管理机构设置、岗位职责以及人员配置、持证上岗情况的，每缺一项扣3分； 未查验养护/检测单位有关项目质量、安全、进度等管理制度的，缺一项扣3分； 未查验养护/检测单位项目配置应急物料、机械设备的，每缺一项扣5分。 因日常管理不到位，导致养护质量不高的，每次扣3分。 |  |  |
|  | 全过程质量控制管理，对养护/检测单位的质量管理工作进行指导、检查和监督。 | 10 | 未严格审核项目质量管理目标、养护方案、交通组织方案的，每发现一次扣3分； 未建立定期巡查制度，对养护、检测质量监督不到位的，每发现一次扣2分； 未及时抽检发现重大养护质量问题，被业主点名通报的，每次扣3分； 未及时开展现场计量、验收工作的，每发现一次扣1.5分；如验收质量不符合规范要求的，每发现一次扣5分。 |  |  |
|  | 全过程安全监督管理，对养护/检测单位的安全管理工作进行指导、检查和监督。 | 10 | 未督促养护/检测单位落实安全管理组织机构的，扣2分； 未严格审核项目安全管理目标、养护方案、专项安全作业措施的，每发现一次扣1分； 未按规定对高风险作业、特种作业人员持证上岗等进行重点抽检的，扣1分； 未对所发现的安全隐患及时督促保险服务单位应急处置的，每发现一次扣1分，未进行后期复验闭环的，每发现一次扣1分。 未及时督促保险服务单位按标准实施围挡作业的，每发现一次扣1分，未及时督促保险服务单位落实现场环境保护、文明安全作业的，扣1分； 发生一般安全生产非责任事故，酌情扣分，每次不超过3分。 |  |  |
|  | 全过程进度跟踪管理，按照招标要求落实项目进度计划和管理，确保进度。 | 10 | 未编制项目总进度计划、月度进度计划的，缺一项扣1分； 因服务组织、现场管理等原因未完成项目实施进度的，酌情扣分，最高不超过2分； 未及时把控各标段养护实施进度，导致年度任务没有按时完成的，每次扣1分； 未及时按照甲方要求上报相关资料的，每次扣1分。 |  |  |
|  | 全过程考核管理，按月度对第三方服务单位开展考核通报工作，确保过程管控。 | 5 | 未及时组织开展月度考核工作的，根据实际情况酌情扣分，每次扣1分； 外业考核结束后，未及时出具书面考核通报的，每次扣0.5分； 没有建立月、年度工作例会制度，没有及时落实整改考核通报中提及的问题，每次扣0.5分； 养护单位未按养护标准落实的，每发现一次扣1分。 |  |  |
|  | 做好智慧城管平台案件下发、反馈工作及智慧排水平台的相关工作。 | 6 | 由于智慧城管平台案件下发、反馈不及时，导致智慧平台案件逾期，每件扣0.5分； 由于智慧城管平台案件存在推诿现象，每件扣0.5分。 由于智慧城管平台案件反馈不规范，导致被退回，每件扣0.5分。 未及时做好智慧排水平台相关工作的，每发现一次扣0.5分。 |  |  |
| 资金支付管理 10分 | 资金控制，确保决算不超概算，并按有关规定和合同约定，支付和审批款项。 | 10 | 未按要求编制年度资金使用计划的，扣2分； 未及时审核、报送重大专项预算的，每次扣0.5分； 未及时对养护、检测单位上报的计量单、检测任务单进行数量及造价审核签证的，每发现一次扣0.5分； 未按要求做好进度款审核、审批及资金拨付的，每发现一次扣1分； |  |  |
| 应急保障 10分 | 服从甲方安排的各类创建迎检测评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作。 | 10 | 未建立应急预案及组建抢险组织的，各扣1分；未及时处置突发应急事件，每次扣1.5分； 未及时执行或完成上级布置的工作任务，视工作量每次扣0.5～1分； 未及时响应甲方指示的，每次扣0.3分。 |  |  |
| 其他10分 | 在合同期内对第三方服务单位进行合规合理管理，遵纪守法，推行廉政建设。 | 10 | 有违反《廉政合同》条款和有关廉政规定的情况，每发现1例扣10分； 项目团队成员因廉政问题被给予党纪、政纪处分的，扣10分。 |  |  |
| 考核得分： |  |  |  |  |  |

六、项目其他要求

1、服务期限内，中标人（联合体牵头人）应督促保险服务单位应严格按照各专业相关的养护作业标准、规范、规程和采购人的管理规定开展本项目。建立日常巡查机制，建立健全危情预警和报告制度。

2、负责进行保险理赔事项的技术支持、协助进行维权处理工作。

3、负责提交本月度养护维修情况报告、下月养护维修计划、年度养护维修计划及年度养护维修预算报告，并组织实施经采购人认可的养护维修及运行管理计划，在确定的设施养护维修项目及运行管理职责内合理使用养护维修经费。

4、响应时间：中标人（联合体成员，即保险服务单位）接到采购人通知后，30分钟内必须响应，2小时内人员到达指定地点、施工机械同步到达指定现场。

5、中标人（联合体牵头人）承担保险服务单位的连带责任。

6、中标人（联合体成员，即保险服务单位）须在做好日常服务工作的同时，无条件服从采购人安排的各类创建迎检测评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作和其他临时性任务。

7、中标人（联合体成员，即保险服务单位）须遵守采购人制定的安全生产制度及其它各项规章制度，项目合同期内重视安全生产工作，确保合同期内不发生安全责任事故。如发生安全责任事故，由中标人承担一切后果。

8、接到报案电话后，中标人（联合体牵头人）安排专人100%进行险后回访，回访内容包括对查勘定损人员、查勘时效、服务态度、工作技能等满意程度。赔付结案后，保险人100%实施第二次回访，回访内容主要为赔付时效和客户满意度等。

9、提供安全培训不少于4次/年。

10、提供有限空间培训不少于1次/年。

11、提供防汛防台演练不少于1次/年。

12、提供内宣/外宣不少于1篇/月。

13、配合智慧排水平台的工作，包括但不仅限于处理案件、上传资料及采购人指定的其他任务。

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波市江北区城市排水管网等综合保险项目（2024年-2026年） |
| 2 | 采购方式：公开招标 |
| ▲3 | 1、本项目投标报价（综合服务保费）应是完成完整一个年度的城市排水管网、泵站等所需的一切费用。综合服务保费分为：保险保费、其余保险费用（固定保险费用、保险按实结算部分）。其中保险保费需以人民币报价，为固定投标报价。其余保险费用均以折扣率（%）的形式进行报价。后期结算时保险保费以中标价（保险保费）结算，其余保险费用中固定保险费用部分按照各服务区域固定保险费用×中标折扣率进行结算，保险按实结算部分按照单价最高限价×中标折扣率按实结算（具体参考付款方式中综合单价调整规则）。 2、保险保费最高限价人民币90万元/年，其余保险费用报价折扣率≤100%，投标报价超过各项最高限价的均作无效标处理。 3、投标报价及费用： 本项目投标报价包含但不仅限于：保险保费、雨污水管道（倒虹管、横穿管）清疏、检查井雨水篦清捞、排水管网日常巡查、检查井雨水篦井盖井座常规更换、检查井雨水篦升降等日常养护、雨污水泵站及闸门等日常养护、新移交设施日常养护、一体式防沉降井盖更换、管道修复（非开挖修复）、封堵(潜水员带橡胶气囊封堵)、管道检测【CCTV检测服务总量与雨污水管网总量占比超出20%以上的部分或超出供应商优于上述承诺占比的部分】、管道修复（开挖修复）、管道管线测绘、新增泵站闸门设施移交养护、防汛防台、防雪抗冻、日常水电费、更换水泵、更换远程监控、安装监测设备、沉井(中/大型)维修等、保险、验收、售后服务、税、利润等与本项目有关的一切费用。 4、合同履行期间，其余保险费用的中标折扣率均不因市场因素和政策因素的变动而调整，请投标人自行考虑相关风险。 5、若任一服务区域范围内涉及一条或部分路段移交其他单位整治或疏通清淤检测修复情况的，按照开、竣工时间和清单内预算设施量核减固定保险费用部分，相应路段不列入考核内容；保险按实结算部分仍旧按实结算，具体支付费用以审计结算价为准。 6、服务区域四中的电费单价按照作业当月实际电价结合中标折扣率进行结算。 7、无论采购过程和结果如何，供应商自行承担与本采购有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：本项目不需要提交投标保证金。 |
| ▲5 | 现场踏勘（如有）：本项目不统一组织现场勘察，投标人可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，投标人自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 6 | 演示时间及地点： 无 |
| 7 | 投标文件组成与份数： 本项目实行网上投标，供应商可准备以下投标文件： ▲（1）供应商于“政采云”上传电子投标文件（含资格审查文件、商务技术文件、报价文件） （2）以U盘等介质存储的数据电文形式提供的备份电子投标文件（含资格审查文件、商务技术文件、报价文件）1份 （自愿提供）。 （3）纸质投标文件：中标人须在中标后提供资格审查文件、商务技术文件、报价文件正本各1份，副本各4份。 |
| 8 | 样品：无 |
| 9 | 投标截止时间及地点：同招标公告 |
| 10 | 开标时间及地点：同招标公告 |
| 11 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| ▲13 | 履约保证金： 金额：暂定合同金额的1%计收（如为联合体投标的，由联合体牵头人缴纳）。 形式：电汇、网银、银行保函（采购人认可的银行开具的保函）、保险保单。 提交时间：合同签订后10个工作日内。 履约保证金于合同履行完毕后(除违反招标文件中规定的投标人应尽的义务造成履约保证金被罚没的情况外 )一个月内退还。 |
| ▲14 | 付款方式： （1）暂定综合服务保费=中标总价（元/年）=保险保费中标价+其余保险费用（包含固定保险费用、保险按实结算部分）。 （2）暂定综合服务保费：第一期于合同签订后，且已具备实施条件时，支付暂定综合服务保费的40%。第二期于合同签订当年的6月30日前，支付至暂定综合服务保费的70%。第三期于合同签订当年的12月31日前，支付至暂定综合服务保费的91%。第四期于合同服务到期并经造价咨询单位出具造价咨询报告后15日内，支付审定金额后的剩余费用（若第四期支付时造价咨询单位出具造价咨询报告的结算金额低于第三期支付时的所付金额，中标人（联合体牵头人）须无条件退回所有超付金额）。 （3）综合服务保费由采购人委托第三方造价咨询单位按实结算。其中保险按实结算部分按以下内容进行结算： 3.1 本项目招标文件中综合单价仅供参考，后期结算时各综合单价按以下规则进行调整： 3.1.1 人工信息价(含机上人工)：按作业当月的《宁波建设工程造价信息》(综合版)信息价。 3.1.2 材料价格选用先后顺序(含机械燃料动力费)：作业当月《宁波建设工程造价信息》(综合版)信息价、作业当月《宁波建设工程造价信息》(园林苗木专刊)、作业当月《浙江造价信息》(正刊)、以上信息价、市场价均按除税价计取。 3.1.3无信息价的按照招标文件提供的清单中的综合单价最高限价×中标折扣率进行计算或按照当月市场价（电费等）。 3.2规费：按相应工程标准费率的30%计取（如有新的政策性文件，从其规定）。 3.3税金：9%。 注：1、所有费用的支付视区财政资金到账情况为准。 2、结算时中标人须开具相应金额的保险发票至采购人处（如联合体中标的，则由联合体牵头人提出申请，报采购人确认，费用由采购人直接支付给联合体牵头人）。 |
| ▲15 | 服务期限：自2024年01月01日起至2026年12月31日止。合同一年一签，以采购人根据中标人在上一年度的合同履约情况、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签。 |
| ▲16 | 投标文件有效期：投标截止日起90个日历天。 |
| ▲17 | 招标代理服务费：按照宁波市中介超市网就本项目竞报价格（人民币42000元）向中标人进行收取，此费用在中标通知书发出前一次性缴纳。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于“宁波市江北区城市排水管网等综合保险项目（2024年-2026年）”的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2、“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

4、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

5、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6、“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

1、投标文件的签署人应当为投标人的法定代表人（负责人）（负责人）或其授权的代表。投标文件的签署人为投标人的法定代表人（负责人）（负责人）时，投标文件中必须提供法定代表人（负责人）（负责人）身份证复印件；投标文件的签署人非投标人的法定代表人（负责人）（负责人）时，投标文件中必须提供投标人的法定代表人（负责人）（负责人）出具的授权委托书及法定代表人（负责人）授权代表的身份证复印件。

2、法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。分公司为法人的分支机构，以分公司名义参与投标的为无效投标，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

（七）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、分包：如获得采购合同的供应商为大型企业，则要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业中小企业（ 要求40%以上的份额分包至中小企业，其中分包至小微企业的比例不低于70%）。

（八）特别说明：

▲1、投标方之间存在下列关联关系情形之一的，不得同时参加同一合同项下的项目投标：

（1）单位负责人为同一人的两个及两个以上法人；

（2）有相互投资参股或管理与被管理的母子公司关系的供应商；

（3）均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

▲2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

（九）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

4、根据中国人民共和国财政部令第94号——政府采购质疑和投诉办法第二章第十条规定，投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑只能一次性提出。

（十）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1、招标公告

2、招标需求

3、投标人须知

4、评标办法及标准

5、合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

- 1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

- 2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准

- 4、澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

- 重要提示：投标文件的形式和效力

- 1.投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件分为以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。

- 2.电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。

- 3.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

- 4.投标文件的效力

- 投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- 投标、响应文件未按时解密，供应商提供了备份投标、响应文件的，以备份投标、响应文件作为依据，否则视为投标、响应文件撤回。投标、响应文件已按时解密的，备份投标、响应文件自动失效。

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件组成。

1、资格审查文件包括以下内容：

（1）资质证明材料：

1）联合体协议书（格式见第六章 投标文件格式）（若为联合体投标的须提供）；

2）有效的营业执照副本复印件、有效的经营保险业务许可证证书、市政公用工程施工总承包叁级及以上资质证书（加盖公章）；

3）法定代表人（负责人）资格证明书或法定代表人（负责人）授权书(投标人的代表若为非法定代表人（负责人）的，必须提交法定代表人（负责人）授权书，格式见第六章 投标文件格式)；

（2）投标声明书（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）供应商资格声明函（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）中小企业声明函（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）残疾人福利性单位声明函（格式见第六章 投标文件格式）；

（6）承诺函（格式见第六章 投标文件格式）。

2、商务技术文件包括以下内容：

（1）自评分表（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）投标人基本情况表（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）有效的营业执照副本复印件、有效的经营保险业务许可证证书（加盖公章）；

（4）商务技术响应表（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）拟派项目负责人简历表（格式见第六章 投标文件格式）；

（6）拟投入的人员配备表（格式见第六章 投标文件格式）；

（7）拟投入的设备配置表（格式见第六章 投标文件格式）；

（8）同类项目业绩表（格式见第六章 投标文件格式）；

（9）投标人实力（格式自拟）；

（10）招标文件及评分标准中要求的或投标人认为需要提供的其他证明材料（复印件加盖公章）。

（11）其他投标人认为需要提交的商务技术资料。

3、报价文件包括以下内容：

（1）投标函（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）开标一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

上述组成投标文件的各项资料中本招标书的有规定格式的，应统一按本招标书的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

▲注：资格审查文件及商务技术文件中不能出现报价。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1、投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

- 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- ▲2.报价要求：详见招标文第三章《投标人须知》前附表。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

▲1、自投标截止日起 90 个日历天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- （五）投标保证金：本项目无投标保证金

- （六）投标文件的签署和份数

本项目实行网上投标，供应商可准备以下投标文件：

1、电子投标文件

▲电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，并在投标截止时间前将电子投标文件上传“政采云”平台。以U盘等介质存储的数据电文形式提供的备份电子投标文件数量1份。供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘等存储的电子备份投标文件密封，递交至投标地点，逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供以U盘等存储的备份电子备份投标文件的，投标无效。

2、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）的授权委托人签署，投标人应写全称。若为联合体投标的，投标文件除联合体协议书及采购文件要求须联合体各方盖章外，其余采购文件要求投标人盖章处只须联合体牵头人盖章。

3、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘等存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2、投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、电子备份投标文件投标文件名称(资格文件审查/报价文件/商务技术文件)、投标项目名称、项目编号，并加盖供应商公章。

3、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

4、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

5、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

- 四、开标

- （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表应参加开标会并接受核验、签到，无关人员不得进入开标现场。投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表未按时核验、签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

- （二）开标程序

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

（1）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格审查文件”和“商务技术文件”；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

（三）特别说明

1.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购组织机构开启所有投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

a.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

b.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

c.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

d.病毒发作导致不能进行正常操作的；

e.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

- 五、评标

- （一）组建评标委员会

采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

- （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- （三）组织评标程序

采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

3、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5、评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为投标文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

6、做好评审现场相关记录，协助评审小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

7、评审结束后，采购代理机构应对评审小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

- （四）评标委员评审程序

1、在评审专家中推选评审小组组长。

2、评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评审小组组长提出。经评审小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、评审人员需对采购代理机构工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7、评审小组根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。 采购单位、经其书面授权的采购单位代表或经其书面授权的评审小组按中标候选供应商排名顺序对供应商逐一进行资格审查，直至依法产生合格的中标供应商。

8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

- （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （六）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家，被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

3、评审人员对有关招标文件、投标文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购单位有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4、评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

- （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

1、采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3、采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

4、采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

5、采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

6、中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

7、中标公告期限为1个工作日。

8、在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

9、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

10、若中标人被投诉有效以及其他原因导致中标无效，或者拒不签订合同的，采购人将在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名其次的中标候选人为本项目的中标人或重新招标。

- 七、合同授予

- （一）签订合同

- 1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 3、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

4、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

- （二）履约保证金：同投标人须知。

八、特别说明

1、采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

3、本采购文件解释权归采购单位。

4、本次招标的招标代理服务费由中标人支付。

九、补充说明

政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

1、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

2、参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

4、本次采购适宜中小企业。如获得本次采购合同的供应商为大型企业，则要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业（ 要求40%以上的份额分包至中小企业，其中分包至小微企业的比例不低于70%）。投标人若为大型企业须提供承诺函（格式见附件）。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

6、如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，投标人应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行采购人管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

7、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

第四章  评标办法及评分标准

（综合评分法）

- 本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

本次采购适宜中小企业。如获得本次采购合同的供应商为大型企业，则要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业（ 要求40%以上的份额分包至中小企业，其中分包至小微企业的比例不低于70%）。

综合评分法评，采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标过程

（一）资格条件审查

由采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本次采购，如获得采购合同的供应商为大型企业，则要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业（ 要求40%以上的份额分包至中小企业，其中分包至小微企业的比例不低于70%）。投标人若为大型企业须提供承诺函（格式见附件） |
|  | 3.本项目的特定资格条件：（1）投标人须同时具备①有效的经营保险业务许可证证书；②建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；或由上述①和②资质的单位组成的联合体。 （2）若为联合体投标的，应满足要求：联合体所有成员(含联合体牵头人）数量须为5家，其中服务区域一-服务区域四的联合体成员须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质 ；联合体牵头人须具备有效的经营保险业务许可证证书，并派遣项目负责人。 |
|  | 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一品目项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （资格审查文件） | （一）具备招标文件中规定的资格要求； |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章。 |
|  | （三）投标文件有法定代表人（负责人）签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人（负责人）授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （四）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； |
|  | （五）带“▲”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （六）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （七）商务技术文件中未出现报价或单价的； |
|  | （八）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （九）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
|  | （十）商务技术文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十）报价文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |

（三）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

A、在电子投标文件解密时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份的电子投标文件的或备份的电子投标文件解密失败的。

B、在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

2、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

C、在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件无法定代表人（负责人）签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人（负责人）授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

3、投标文件项目不齐全；

4、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

5、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

6、带“▲”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

7、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

8、商务技术文件中出现报价或单价的；

9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

10、投标文件的有效期不满足采购文件要求；

11、商务技术文件存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

D、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件项目不齐全；

3、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

4、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

5、投标报价具有选择性的；

6、投标报价中出现重大缺项、漏项；

7、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

8、投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

10、报价文件存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

E、评审时如发现下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

F、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标。

（四）澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照：评分标准。评委打分采用记名方式进行独立打分，汇总所有评委会成员评分取算术平均值（小数点后保留二位数）为该投标人的商务技术得分。报价文件经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。最终汇总商务技术得分和报价得分（小数点后保留二位小数）。

（六）推荐中标候选人原则

评标委员会根据投标人的综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

（七）中标结果

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

- 三、评分细则

| 评审因素 |  | 评审要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 商务技术部分 （80分） | 管理服务方案 （15分） | 针对管理服务总体进行评议： 1、管理服务方案合理、可行，得5分； 2、管理服务方案较合理、基本可行，得3分； 3、管理服务方案不合理、不可行，得1分； 4、未提供的不得分。 |
|  |  | 针对服务响应速度响应性进行评议： 1、服务响应能力及时，得5分； 2、服务响应能力较及时，得3分； 3、服务响应能力不及时，得1分； 4、未提供的不得分。 |
|  |  | 针对投标人的针对本项目各部门职责安排和管理构架进行评议： 1、各部门职责安排合理、管理构架可行，得5分； 2、各部门职责安排较合理、管理构架较可行，得3分； 3、各部门职责安排不合理、管理构架不可行，得1分； 4、未提供的不得分。 |
|  | 保险服务方案及保险条款 （15分） | 针对投标人保险服务方案中的回访制度、优惠承诺进行评议： 1、回访及时、优惠承诺合理，得5分； 2、回访较及时、优惠承诺较合理，得3分； 3、回访不及时、优惠承诺不合理，得1分； 4、未提供的不得分。 |
|  |  | 针对投标人保险服务方案中的限时查勘、限时赔付承诺进行评议： 1、限时查勘安排合理、限时赔付承诺可行，得5分； 2、限时查勘安排较合理、限时赔付承诺较可行，得3分； 3、限时查勘安排不合理、限时赔付承诺不可行，得1分； 4、未提供的不得分。 |
|  |  | 针对投标人提供的保险条款、对本项目所属市政设施保障情况进行评议： 1、保险条款合理、对本项目所属市政设施保障完整，得5分； 2、保险条款较合理、对本项目所属市政设施保障较完整，得3分； 3、保险条款不合理、对本项目所属市政设施保障不完整，得1分； 4、未提供的不得分。 |
|  | 日常养护服务方案 （25分） | 针对养护计划进行评议： 1、养护计划合理、可行，得5分； 2、养护计划较合理、较可行，得3分； 3、养护计划不合理、不可行，得1分； 4、未提供的不得分。 注：提供养护周期计划横道图。 |
|  |  | 针对根据现有城市排水管网/泵站设施提出专项的巡查方案进行评议： 1、巡查方案合理、可行，得5分； 2、巡查方案较合理、较可行，得3分； 3、巡查方案不合理、不可行，得1分； 4、未提供的不得分。 注：提供专项巡查路线图。 |
|  |  | 针对城市排水管网/泵站设施养护服务建设性专项提升方案进行评议： 1、建设性专项提升方案合理、可行，得5分； 2、建设性专项提升方案较合理、较可行，得3分； 3、建设性专项提升方案不合理、不可行，得1分； 4、未提供的不得分。 |
|  |  | 针对精细化养护方案进行评议： 1、精细化养护方案合理、可行，得5分； 2、精细化养护方案较合理、较可行，得3分； 3、精细化养护方案不合理、不可行，得1分； 4、未提供的不得分。 |
|  |  | 针对投标人对服务区域重难点的分析、解决方法及措施进行评议： 1、重难点分析切合本项目、解决方法及措施可行，得5分； 2、重难点分析较切合本项目、解决方法及措施较可行，得3分； 3、重难点分析不合理、解决方法及措施不可行，得1分； 4、未提供的不得分。 |
|  | 按实结算部分服务方案 （10分） | 针对新移交设施日常养护、一体式防沉降井盖更换、管道修复（非开挖修复）、封堵(潜水员带橡胶气囊封堵)、管道检测、管道修复（开挖修复）、新增泵站闸门设施移交养护、防汛防台、防雪抗冻、日常水电费、更换水泵、更换远程监控、沉井中、大型维修服务建设性专项提升方案进行评议： 1、建设性专项提升方案合理、可行，得5分； 2、建设性专项提升方案较合理、较可行，得3分； 3、建设性专项提升方案不合理、不可行，得1分； 4、未提供的不得分。 |
|  |  | 针对新移交设施日常养护、一体式防沉降井盖更换、管道修复（非开挖修复）、封堵(潜水员带橡胶气囊封堵)、管道检测、管道修复（开挖修复）、新增泵站闸门设施移交养护、防汛防台、防雪抗冻、日常水电费、更换水泵、更换远程监控、沉井中、大型维修服务的任务安排、保障措施进行评议： 1、任务安排合理、保障措施可行，得5分； 2、任务安排较合理、保障措施较可行，得3分； 3、任务安排不合理、保障措施不可行，得1分； 4、未提供的不得分。 |
|  | 风险管控方案 （5分） | 由评委对投标人的风险管控方案（风险点预判阐述、管控措施）进行评议， 1、风险点预判阐述合理、完整，管控措施可行，得5分； 2、风险点预判阐述较合理、较完整，管控措施较可行，得3分； 3、风险点预判阐述不合理、不完整，管控措施不可行，得1分； 4、未提供的不得分。 |
|  | 培训方案（5分） | 针对投标人的培训方案（包括风险认知及防灾防损建议和措施、对投保人组织保险风险管理培训计划、市政养护专业技能培训）进行评议： 1、建议和措施合理、培训计划可行，得5分； 2、建议和措施较合理、培训计划较可行，得3分； 3、建议和措施不合理、培训计划不可行，得1分； 4、未提供的不得分。 |
|  | 应急保障 （5分） | 针对突发公共事件应急预案的应对方案、与政府联动的应急演练相关经验及应急保障人员增派的任务安排、保障措施进行评议： 1、任务安排合理、保障措施可行，得5分； 2、任务安排较合理、保障措施较可行，得3分； 3、任务安排不合理、保障措施不可行，得1分； 4、未提供的不得分。 |
| 价格部分 （20分） |  | 评标基准价1指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的投标报价1，参与评审的价格为投标报价1，评标基准价1得满分2分。 其他投标人的投标报价1价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价1/各投标人参与评审的价格）×2％×100。 注：报价得分小数点后保留2位数。 |
|  |  | 评标基准价2指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的折扣率，参与评审的价格为投标报价2，评标基准价2得满分18分。 其他投标人的投标报价2价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价2/各投标人参与评审的价格）×18％×100。 注：报价得分小数点后保留2位数。 |

第五章 合同主要条款

浙江省政府采购合同指引（服务）

甲方：

乙方1：

乙方2：

乙方3：

乙方4：

乙方5：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和宁波市江北区城市排水管网等综合保险项目（2024年-2026年）（项目编号：   公开招标 的结果，签署本合同。

一、服务内容及范围

对甲方负责管养的城市排水管网/泵站闸门及其市政附属设施进行综合保险；并对综合保险标的物进行经常性巡查，日常养护、专项养护等为保证城市排水管网/泵站、闸门的完整性和正常使用功能的预防性养护等，各种检评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作。

二、服务期限：自2024年01月01日起至2026年12月31日止。合同一阶段一签。本阶段合同期限：    具体根据乙方在上一阶段合同的履约情况及财政资金审批情况决定是否续签。

三、合同金额

本合同暂定年度金额为（大写）：人民币                  元/年（￥             元/年），其中保险保费为（大写）：人民币                  元/年（￥             元/年）；其余保险费用（大写）暂定：人民币                  元/年（￥             元/年），中标折扣率：      。其中固定保险费用：（大写）：人民币                  元/年（￥             元/年），保险按实结算部分暂定费用（大写）：人民币           元/年（￥    元/年）。

四、“综合保险服务”内容及要求：

1、保险标的

（1）宁波市江北区综合行政执法局负责管养的城市排水管网/泵站闸门及其市政附属设施。

（2）设施管理及养护作业人员。

2、险种

（1）城市排水管网相关保险：总保险金额不少于人民币贰亿元整/年（¥200,000,000.00元）。保险费：人民币               元/年（人民币       元/年）。

·在保险期间内，保险标的因自然灾害或意外事故造成的直接损坏或灭失，保险人按照合同约定负责赔偿。

·前款原因造成的保险事故发生时，为抢救保险标的或防止灾害蔓延，采取必要的、合理的措施而造成保险标的的损失，保险人按照本保险合同的约定也负责赔偿。

·在保险期间内，由于自然灾害或意外事故造成保险标的损毁引发路面积水、污水满溢影响居民工作、生活，需要对保险标的进行排查、治理的相关费用，保险人负责赔偿。

·保险事故发生后，被保险人为防止或减少保险标的损失所支付的必要的、合理的费用，保险人按照本保险合同的约定也负责赔偿。

（2）城市排水管网相关保险附加险：

·附加查漏或检测费用相关保险：累计赔偿限额为人民币壹仟贰佰贰拾伍万元整/年（¥12,250,000.00元）。保险费：人民币               元/年（人民币       元/年）。

·附加意外污染相关保险：累计赔偿限额为人民币壹仟万元整/年（¥10,000,000.00元）保险费：人民币               元/年（人民币       元/年）。

·附加应急费用相关保险：累计赔偿限额为人民币壹佰万元整/年（¥1,000,000.00元）。保险费：人民币               元/年（人民币       元/年）。

注：城市排水管网保险附加查漏或检测费用相关保险、附加应急费用相关保险、附加意外污染相关保险年度累计赔偿限额最高为人民币1406万元，其中，附加意外污染相关保险赔偿金额不超过这三项累计已支付部分的10%。

（3）公众责任相关保险

·累计赔偿限额为人民币壹仟万元整/年（¥10,000,000.00元），每次事故赔偿限额为人民币叁佰万元整（¥3,000,000.00元），每人每次事故赔偿限额为人民币壹佰万元整（¥1000,000.00）。保险费：人民币               元/年（人民币       元/年）。

·被保险人在列明的地点范围内依法从事生产、经营等活动以及由于意外事故造成下列损失或费用，依法应由被保险人承担的民事赔偿责任，保险人负责赔偿：

①第三者人身伤亡或财产损失；

②事先经保险人书面同意的诉讼费用；

③发生保险责任事故后，被保险人为缩小或减少对第三者人身伤亡或财产损失的赔偿责任所支付的必要的、合理的费用。

（4）团体建筑施工人员意外伤害相关保险

·累计赔偿限额为人民币壹仟万元整/年（¥10,000,000.00），每人每次事故赔偿限额为人民币叁佰万元整（¥3,000,000.00），其中，医疗费用赔偿限额为人民币壹佰万元整（¥1000,000.00）。保险费：人民币               元/年（人民币       元/年）。

·在保险期间内，被保险人在本保险合同载明的工程项目施工区域内从事管理和作业过程中，或者在施工期限内施工方指定的集中生活区域内，或者从施工现场到施工方指定的集中生活区域往返途中遭受意外伤害，并因该意外伤害导致身故或残疾或受伤的，保险人依照约定给付保险金，且给付各项保险金之和不超过该被保险人的保险金额。

2、其他保险服务内容详见招标文件。

五、双方职责

- 甲方责任和义务：

（1）负责做好管理前各项移交工作和管理期间的协调等工作；

（2）协调与政府有关部门工作或其它联络关系；

（3）检查乙方管理工作的实施执行情况，并对乙方工作进行现场督导，发现问题及时与乙方沟通，在限期内督促其改进；

（4）合同期限满时，对本次管理范围内的所有设施、设备进行清点。

2、乙方责任和义务：

- 承担其保险服务单位的连带责任；

- 督促服务单位应严格按照各专业相关的养护作业标准、规范、规程和甲方的管理规定开展本项目；

- 负责进行保险理赔事项的技术支持、协助进行维权处理工作；

- 对承保设施使用安全实施定期巡检，提供设施潜在隐患危机上报服务；

- 积极配合甲方做好城市排水管网、泵站等养护和计划制定；

- 积极配合甲方与政府有关部门工作或其它联络关系；

- 检查和监督考核保险服务单位的实施执行情况；

- 制定相应的内部管理制度、考核奖罚制度。加强对从业人员、管理人员的培训，使其了解岗位工作所包含的内容和工作职责；

- 不得擅自将本项目的管理责任转让给第三方；

- 本合同终止时，及时向甲方移交全部管理用房及有关财产，相关管理档案及有关资料；

- 负责提交本月度养护维修情况报告、下月养护维修计划、年度养护维修计划及年度养护维修预算报告，并组织实施经甲方认可的养护维修及运行管理计划，在确定的设施养护维修项目及运行管理职责内合理使用养护维修经费；

- 在做好日常服务工作的同时，无条件服从甲方安排的各类创建迎检测评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作和其他临时性任务；

- 须遵守甲方制定的安全生产制度及其它各项规章制度，项目合同期内重视安全生产工作，确保合同期内不发生安全责任事故。如发生安全责任事故，由乙方承担一切后果。

- 为贯彻市政养护服务民生的宗旨，乙方应秉持“强基础、重提升”的理念，除日常性总结外，每月至少提供内外宣各一篇线索用于养护宣传。

（15）项目承接响应时间：乙方接到甲方通知后，30分钟内必须响应，2小时内人员到达指定地点、施工机械同步到达指定现场。

（16）接到报案电话后，乙方安排专人100%进行险后回访，回访内容包括对查勘定损人员、查勘时效、服务态度、工作技能等满意程度。赔付结案后，保险人100%实施第二次回访，回访内容主要为赔付时效和客户满意度等

（17）做好智慧排水平台的相关工作

六、人员、车辆配置：

1、专业排水管网设施管理组配置清单：成交后补充。

注：专业排水管网设施管理组应负责服务区域巡检、养护等服务的工作沟通（包括对甲方的工作汇报及对保险服务单位的任务下达、与各部门及人员协调等）、技术咨询、现场指导及管理、技能培训、验收、突发应急事件处理等，并对保险服务单位进行考核；同时，在服务期限内，做好内业工作（包括后台数据录入、更新，台帐资料的归整，按甲方要求报送相关材料等）、资金审批和拨付等。

2、2名7×24小时联络人员清单（可另行配置也可为专业排水管网设施管理组成员）：成交后补充。

负责合同范围内“矛调中心”日常案件处置工作。每月自行巡查发现问题数量不得低于矛调中心月底处置案件数量的80%，及时发现各类管网隐患并立即采取有效措施予以养护维修（同时需采集维修前后的图片），确保管网运行状况良好。

3、为保证项目实施质量和服务便捷，乙方项目管理人员中       在甲方处进行本项目实施。

4、配置3辆专门用于巡查的车辆。

七、履约保证金

1、金额：人民币   。（如为联合体投标的，由联合体牵头人缴纳）

2、递交形式：电汇、网银、银行保函（采购人认可的银行开具的保函）、保险保单。

3、提交时间：合同签订后10个工作日内。

4、履约保证金于合同履行完毕后(除违反招标文件中规定的投标人应尽的义务造成履约保证金被罚没的情况外 )一个月内退还。

八、付款方式

（1）暂定综合服务保费=中标总价（元/年）=保险保费中标价+其余保险费用（包含固定保险费用、保险按实结算部分）。签订合同时，其余保险费用暂按本项目招标控制价（最高限价）-保险保费最高限价计入。

（2）暂定综合服务保费：第一期于合同签订后，且已具备实施条件时，支付暂定综合服务保费的40%。第二期于合同签订当年的6月30日前，支付至暂定综合服务保费的70%。第三期于合同签订当年的12月31日前，支付至暂定综合服务保费的91%。第四期于合同服务到期并经造价咨询单位出具造价咨询报告后15日内，支付审定金额后的剩余费用（若第四期支付时造价咨询单位出具造价咨询报告的结算金额低于第三期支付时的所付金额，乙方须无条件退回所有超付金额）。

（3）综合服务保费由甲方委托第三方造价咨询单位按实结算。其中保险按实结算部分按以下内容进行结算：

3.1 本项目招标文件中综合单价仅供参考，后期结算时各综合单价按以下规则进行调整：

3.1.1 人工信息价(含机上人工)：按作业当月的《宁波建设工程造价信息》(综合版)信息价。

3.1.2 材料价格选用先后顺序(含机械燃料动力费)：作业当月《宁波建设工程造价信息》(综合版)信息价、作业当月《宁波建设工程造价信息》(园林苗木专刊)、作业当月《浙江造价信息》(正刊)、以上信息价、市场价均按除税价计取。

3.1.3无信息价的按照招标文件提供的清单中的综合单价最高限价×中标折扣率进行计算或按照当月市场价（电费等）。

3.2规费：按相应工程标准费率的30%计取（如有新的政策性文件，从其规定）。

3.3税金：9%。

注：1、所有费用的支付视区财政资金到账情况为准。

2、结算时乙方须开具相应金额的保险发票至甲方处（如联合体中标的，则由联合体牵头人提出申请，报甲方确认，费用由甲方直接支付给联合体牵头人）。

九、考核、扣罚及验收

1、甲方负责对乙方的履约行为进行验收，验收标准为本项目的采购文件、乙方的响应文件等，要求验收必须符合相关政策法规和地方标准。

2、甲方对乙方按下列要求进行考核：

（1）月考核得分低于95分（含）高于90分（不含）的，对中标人（联合体牵头人）扣罚5000元/次·月；月考核得分低于90分（含）高于85分（不含）的，对中标人（联合体牵头人）扣罚10000元/次·月；月考核得分低于85分（含）的，对中标人（联合体牵头人）扣罚20000元/次·月，月考核评分细则详见《江北区XX项目保险公司管理质量考核评分表》；

（2）乙方未按本招标文件要求及时拨付服务经费给保险服务单位或检测单位的，对中标人（联合体牵头人）扣罚10000/次/月/家；

（3）接上级部门通报批评或迎检应急等表现恶劣的，对乙方扣罚100000元/次；

（4）中标人（联合体牵头人）徇私未按考核要求对保险服务单位执行考核的，对乙方扣罚100000元/次；

（5）同一问题或类似问题在考核过程中发生的，对乙方乙方扣罚10000元/次；

（6）由于中标人（联合体牵头人）主观原因，未按采购人要求执行的，对乙方扣罚10000元/次；

（7）未及时上报周计划，资金使用报表的，对乙方扣罚10000元/次；

（8）发生伤亡事故，超过十万的经济纠纷的，对乙方扣罚10000元/次。

注：上述扣罚金额从乙方的履约保证金中扣除。

3、乙方根据本采购文件的考核要求对其委托的服务单位进行考核。上述扣罚产生的费用继续用至本项目按实结算部分内容，结算方式同本合同八中的相关约定。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、不可抗力

- 在合同有效期内，因自然灾害等不可抗力因素造成本合同项目经济损失的，甲、乙双方共同协商妥善解决。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、附则

1、本项目采购文件、乙方响应文件及协商澄清或承诺，作为合同附件，对合同条款具有补充作用，具有同等法律效力。

2、未尽事宜，甲乙双方协商解决，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向项目所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式十份，具有同等法律效力，甲方执伍份，乙方执伍份。

甲方：                                   乙方1：

地址：                                 地址：

法定（授权）代表人：                    法定代表人或委托代理人：

乙方2：

法定代表人或委托代理人：

地址：

电话：

乙方3：

法定代表人或委托代理人：

地址：

电话：

乙方4：

法定代表人或委托代理人：

地址：

电话：

乙方5：

法定代表人或委托代理人：

地址：

电话：

签字日期：      年  月  日	            签字日期：      年  月  日

第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

子包：/

投标文件名称：资格审查文件/报价文件/商务技术文件

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

投标人全称（公章）

年  月  日

- 二、投标文件封面格式

正本/或副本

资格审查文件/报价文件/商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子包：/

投标人名称：

投标人地址：

投标人全称（盖章）

年  月  日

- 三、资格审查文件格式

（1）资质证明材料：

1）联合体协议书（格式见第六章 投标文件格式）（若为联合体投标的须提供）；

2）有效的营业执照副本复印件、有效的经营保险业务许可证证书、市政公用工程施工总承包叁级及以上资质证书（加盖公章）；

3）法定代表人（负责人）资格证明书或法定代表人（负责人）授权书(投标人的代表若为非法定代表人（负责人）的，必须提交法定代表人（负责人）授权书，格式见第六章 投标文件格式)；

（2）投标声明书（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）供应商资格声明函（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）中小企业声明函（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）残疾人福利性单位声明函（格式见第六章 投标文件格式）；

（6）承诺函（格式见第六章 投标文件格式）。

格式一

联合体协议书

（如联合体投标，必须提供）

（所有成员单位名称）  自愿组成联合体，共同参加   （招标项目名称）   投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.     （某成员单位名称）     为本联合体的牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。其中服务区域一为联合体成员：       （联合体成员单位名称）负责、服务区域二为联合体成员：      （联合体成员单位名称）负责、服务区域三为联合体成员：       （联合体成员单位名称）负责、服务区域四为联合体成员：     （联合体成员单位名称）负责。联合体各成员单位（保险服务单位）须服从联合体牵头人的管理，履行保险服务单位的义务。

5.其中中/小型企业的协议合同份额占到联合体协议合同总金额     ％以上。小/微型企业的协议合同份额占到联合体协议合同总金额     ％以上。

6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式     份，联合体各成员和采购人各执一份。

牵头人名称：               （盖单位章）

牵头人法定代表人（负责人）：       （签字或盖章）

成员一名称：               （盖单位章）

成员一法定代表人：       （签字或盖章）

成员二名称：               （盖单位章）

成员二法定代表人：       （签字或盖章）

成员三名称：               （盖单位章）

成员三法定代表人：       （签字或盖章）

成员四名称：               （盖单位章）

成员四法定代表人：       （签字或盖章）

日期：         年      月      日

注：1、联合体协议书需由联合体各方共同出具并签署盖章。

2、后附联合体各方（含联合体牵头人）的营业执照及资质证书。

格式二

法定代表人（负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系         <投标人名称>              的法定代表人（负责人）。为你单位组织的招标编号为            的                              政府采购项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人（负责人）身份证复印件※）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

签署日期：          年        月        日

说明：法定代表人（负责人）参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

法定代表人（负责人）授权书

（采购人） ：

（投标人全称）     法定代表人（负责人）   （法定代表人（负责人）姓名）  授权本单位     （授权代表任职部门）（授权代表姓名）      为本公司的合法授权代表，参加贵处组织的

（项目编号：             ）公开招标项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年  月  日签字生效，无转委权，特此声明。

投标人全称（加盖公章）

法定代表人（负责人）（签字或盖章）

被授权人（签字）

日          期：

附：

授权代表姓名：                   性别：         年龄：           。

部门：            职务：           联系电话：

（※此处请粘贴被授权人身份证复印件※）

说明：授权代表参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

格式三

投标声明书

致：（招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址      。

我（姓名）系投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人（负责人）的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式四

供应商资格声明函

（投标人若为大型企业，提供此表）

致：（采购人）

关于贵方对采购编号为        的                     （项目名称）  发出的投标邀请，本单位申明如下：

1、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、我单位为大型企业。我单位承诺，若获得本次项目的采购合同，则将本次采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业（ 其中40%以上的份额分包至中小企业，分包至小微企业的比例不低于70%）

3、具备①有效的经营保险业务许可证证书；②建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；或由上述①和②资质的单位组成的联合体。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

6、我单位不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

我单位对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

供应商资格声明函

（投标人若为中小企业/小微企业，提供此表）

致：（采购人）

关于贵方对采购编号为        的                     （项目名称）  发出的投标邀请，本单位申明如下：

1、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、我单位为中小企业/小微企业。

3、具备①有效的经营保险业务许可证证书；②建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；或由上述①和②资质的单位组成的联合体。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

6、我单位不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

我单位对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式五

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于 其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于 其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、行业划分参照工信部联企业[2011]300号规定。

3、若为联合体投标的，须填写联合体各方（含联合体牵头人）的具体信息。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、其他未列明行业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式六

残疾人福利性单位声明函

1.本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位_____（填写：为符合或者不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

投标人如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

注：

1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

3、若为联合体投标的，须填写联合体各方（含联合体牵头人）的具体信息。

格式七

承诺函

本次采购项目：宁波市江北区城市排水管网等综合保险项目（2024年-2026年），我单位企业类型为：大型企业，我单位承诺，我单位如获得本次项目的采购合同，则将本次采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业（其中40%以上的份额分包至中小企业，分包至小微企业的比例不低于70%）。

注：1、如投标人为大型企业，须提供此承诺函。如投标人为中型企业、小型企业、微型企业任一企业类型，则无需提供此承诺函。

2、若为联合体投标，联合体各成员中：中小企业合同份额占到联合体协议合同总金额40%以上（其中：小微企业合同份额占到联合体协议合同总金额28%以上）的无须提供此承诺函。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

- 四、商务技术文件格式

（1）自评分表（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）投标人基本情况表（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）有效的营业执照副本复印件、有效的经营保险业务许可证证书（加盖公章）；

（4）商务技术响应表（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）拟派项目负责人简历表（格式见第六章 投标文件格式）；

（6）拟投入的人员配备表（格式见第六章 投标文件格式）；

（7）拟投入的设备配置表（格式见第六章 投标文件格式）；

（8）同类项目业绩表（格式见第六章 投标文件格式）；

（9）投标人实力（格式自拟）；

（10）招标文件及评分标准中要求的或投标人认为需要提供的其他证明材料（复印件加盖公章）。

（11）其他投标人认为需要提交的商务技术资料。

格式八

自评分表

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |

根据评分标准逐条填写（除价格分外）。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式九

投标人基本情况表

项目名称：

项目编号：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人（负责人） | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级（如有） |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |  |
| 营业执照（法人证书）号 |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |
| 基本帐户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本帐户帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照或事业单位法人证书副本（全本）的复印件加盖投标人单位章。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式十

商务技术响应表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件第二部分招标需求内容 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：针对招标文件中的 “▲”条款，投标人须全部响应或正偏离，否则作无效标处理。其他商务技术条款请填写“负偏离/无偏离/正偏离”。如招标文件中所有商务技术条款（包含“▲”条款）均未有负偏离，在“偏离情况”处填写“全部响应”即可。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式十一

拟派项目负责人简历表

（此表填写联合体牵头人提供的项目负责人信息）

项目编号：

项目名称：

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 技术职称 |  |  |  | 学历 |  |
| 参加工作 时间 |  |  |  | 取得技术职称时间 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  | 规模 |  | 担任职务 | 服务中/已完成 | 采购人及 联系电话 |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

拟派项目负责人简历表

（此表填写联合体成员一提供的项目负责人信息）

项目编号：

项目名称：

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 技术职称 |  |  |  | 学历 |  |
| 参加工作 时间 |  |  |  | 取得技术职称时间 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  | 规模 |  | 担任职务 | 服务中/已完成 | 采购人及 联系电话 |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

拟派项目负责人简历表

（此表填写联合体成员二提供的项目负责人信息）

项目编号：

项目名称：

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 技术职称 |  |  |  | 学历 |  |
| 参加工作 时间 |  |  |  | 取得技术职称时间 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  | 规模 |  | 担任职务 | 服务中/已完成 | 采购人及 联系电话 |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

拟派项目负责人简历表

（此表填写联合体成员三提供的项目负责人信息）

项目编号：

项目名称：

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 技术职称 |  |  |  | 学历 |  |
| 参加工作 时间 |  |  |  | 取得技术职称时间 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  | 规模 |  | 担任职务 | 服务中/已完成 | 采购人及 联系电话 |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

拟派项目负责人简历表

（此表填写联合体成员四提供的项目负责人信息）

项目编号：

项目名称：

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 技术职称 |  |  |  | 学历 |  |
| 参加工作 时间 |  |  |  | 取得技术职称时间 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  | 规模 |  | 担任职务 | 服务中/已完成 | 采购人及 联系电话 |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式十二

拟投入的人员配备表

项目编号：

项目名称：

| 拟派人员及构成情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 职称 | 在本项目 拟担任职务 | 工作年限 | 主要工作业绩 |

注：1、投标人须随本表附拟派往本项目的主要人员相关证书复印件，主要技术人员须为投标人正式在职员工、且实际参加本合同实施工作中涉及到的主要专业负责人。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式十三

拟投入的设备配置表

项目编号：

项目名称：

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据实际情况对表格进行填写。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式十四

同类项目业绩表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 采购人名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附合同复印件加盖公章

投标人名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

- 五、报价文件格式

（1）投标函（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）开标一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

格式十五

投标函

致：              （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：____），签字代表_____（全名）经正式授权并代表投标人____（投标人名称）提交电子投标文件 1 份、备份电子投标文件    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止日起 90个日历天。

4.如中标，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：

投标人名称(公章)：___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字：___________                      日期：_____年___月___日

格式十六

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 分项内容 |  |  | 分项报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合服务保费 | 保险保费 |  | 小写： 元/年 大写： 元/年 |
| 2 |  | 其余保险费用 | 固定养护保险费用 | 投标折扣率： % |
| 3 |  |  | 保险按实结算部分 |  |
| 投标报价1=序号1的投标报价 |  |  |  | 小写： 元/年 大写： 元/年 |
| 投标报价2=序号2、序号3的投标折扣率 |  |  |  | 投标折扣率： % |
| 报价声明 |  |  |  |  |

注：1、投标报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人（负责人）或授权代表签字或盖章。

2、序号2、序号3的投标折扣率须统一。

3、投标报价1、投标报价2作为价格分的评审依据。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日