2025年宁波市住宅电梯配备物联感知设备及电动自行车梯禁系统项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBITC-202530379G

采 购 人：宁波市市场监督管理局

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2025年6月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  招标内容与技术需求	5

第三章  商务条款	5

第四章  投标须知	23

第五章  评标办法及标准	32

第六章  采购合同样本	43

第七章  附件	52

- 第一章  招标公告

项目概况

2025年宁波市住宅电梯配备物联感知设备及电动自行车梯禁系统项目招标项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年7月8日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202530379G

项目名称：2025年宁波市住宅电梯配备物联感知设备及电动自行车梯禁系统项目

预算金额（元）：40814762

最高限价（元）：40814762

采购需求：

标项名称: 2025年宁波市住宅电梯配备物联感知设备及电动自行车梯禁系统

数量:1

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：通过物联感知设备和电动自行车梯禁系统实时采集的电梯运行数据并与宁波市智慧电梯平台相连，远程监测电梯运行状态，实现对电梯安全的动态监测和电动自行车入梯的识别、劝阻。

备注：单台电梯服务的最高限价：2910元/台。

合同履约期限：自合同签订生效之日至合同全部权利义务履行完毕止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业（服务承接商应为中小企业）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年6月18日至2025年6月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763获取招标文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月8日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2025年7月8日09:30 （北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）为依法获取本项目招标文件及投标响应，潜在投标人应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)”政采云平台注册登记。中标人必须成为注册供应商，未注册的投标人，请注意注册所需时间，由此产生的后果自行承担。

（2）本项目依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，通过政采云平台(https://www.zcygov.cn）实行电子交易（在线投标响应）。潜在投标人在参与本项目投标前应当完成“政府采购云平台”的账号注册、身份认证（CA数字证书申领）、“政采云电子交易客户端”下载安装，相关操作指南参考如下：

1）供应商注册（入驻）：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry；

2）浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）

3）“政府采购云平台”服务热线电话：95763。

（3）对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠，执行扶持不发达地区和少数民族地区政府采购政策，执行政府采购节能、环保政策。

（4）电子投标注意事项

1）投标人应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未按规定上传电子加密投标文件，视为投标人放弃投标。

2）投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传提交之外，还可以在投标截止时间前提交以U盘为介质存储的备份投标文件，备份投标文件递交可采用现场或邮寄递交的方式，但此项并非强制要求。

3）开标后，在解密指令发出30分钟内投标人应当登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能解密电子加密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份投标文件的，视为投标人放弃投标；如已按照招标文件规定提交备份投标文件的，则采购代理机构按照“政采云平台”的操作规范处理，若使用备份投标文件仍然无法成功的，视为投标人放弃投标，因此产生的后果投标人自行承担。

电子加密投标文件按时解密的，备份投标文件自动失效。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市市场监督管理局、宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局

地    址：浙江省宁波市和济街69号、宁波市广贤路997号北楼9楼

传    真：/

项目联系人（询问）： 邵老师、韦老师

项目联系方式（询问）： 0574-89189731、0574-89288989

质疑联系人：黄老师

质疑联系方式：0574-89189718

2.采购代理机构信息

名    称：宁波市国际招标有限公司

地    址：日湖世茂中心1号楼8楼

传     真：0574-87388460

项目联系人（询问）：吕赟、潘顺吉、应嘉奕、严锋

项目联系方式（询问）：0574-87520541

质疑联系人：夏伟立

质疑联系方式：0574-87128864

3.同级政府采购监督管理部门

名     称：宁波市财政局政府采购监管处

地     址：宁波市海曙区中山西路19号

传     真：/

联系人 ：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

- 第二章  招标内容与技术需求

一、需求前附表

| 序号 | 子项 | 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 采购标的需实现的功能或者目标 | 本项目以满足人民群众日益增长的美好生活需求作为根本出发点，坚持电梯安全出行的民生性、社会性特点属性，强化电梯质量提升保安全、惠民生的定位，以推进“民生实事项目”为契机，落实住宅老旧电梯物联网和电动自行车梯禁系统加装，提升住宅老旧电梯的运行监测和风险预警能力，符合广大居民的需求和利益。 |
|  | 为落实政府采购需满足的要求 | 详见第一部分 招标公告。 |
| 二 | 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | 供应商应使用本次招标的项目所需的标准和规范的最新版本。 |
| 三 | 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | 详见本章第二条服务要求 |
| 四 | 采购标的数量、采购项目交付地点 | 采购标的数量：详见本章第三条采购清单及技术要求。 实施地点：宁波市市场监督管理局。 |
| 五 | 服务期 | 2025年11月30日前通过项目终端功能服务验收，自2025年12月1日起进入项目运维服务期，运维服务期为三年。 |
| 六 | 采购标的验收标准 | 按照中标人提供的投标文件、中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 |
| 七 | 采购标的其他技术、服务等要求 | 详见本章第二条服务要求。 |
| 八 | 项目属性及核心产品 | 本项目属性：服务项目。 本项目无核心产品。 |
| 九 | 现场踏勘 | 1、本项目不组织供应商统一踏勘。 2、任何因忽视或误解项目现场实际情况而导致的增加费用、索赔或期限延长申请将不获批准。 |
| 十 | 样品 | 本项目不做要求。 |

二、建设目标

为深入贯彻以人民为中心、执政为民的重要理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，健全公共安全体系。近年来，宁波市结合“宁波市电梯安全筑底三年行动”、“无忧乘梯安民行动”等专项行动，持续推进全市电梯物联网建设，加快推动电梯物联感知设备的接入，应用物联网、大数据、云计算、人工智能等科技手段，切实推动我市住宅电梯安全提升，提高我市电梯智慧物联水平，增强我市住宅电梯的运行监测、风险预警和应急处置能力。全市电梯使用安全持续保持平稳态势，未有相关事故发生。为进一步巩固提升我市电梯安全筑底成果，市政府将住宅电梯安全提升纳入2025年市民生实事项目，对全市范围内梯龄超过10年的住宅电梯加装物联感知设备及电动自行车梯禁系统。

本项目以满足人民群众日益增长的美好生活需求作为根本出发点，坚持电梯安全出行的民生性、社会性特点属性，强化电梯质量提升保安全、惠民生的定位，以推进“民生实事项目”为契机，落实住宅老旧电梯物联网和电动自行车梯禁系统加装，提升住宅老旧电梯的运行监测和风险预警能力，符合广大居民的需求和利益。

三、服务内容

为落实宁波市住宅电梯远程监测终端覆盖的工作要求，计划为全市9个区（县、市）及2个功能区的13809 台住宅电梯加装远程监测设备。通过远程监测装置实时采集的电梯数据与宁波市智慧电梯平台相连，有效监控电梯运行状态，实现对电梯安全的动态监管和远程管理，大幅提升电梯使用的安全性和应急救援效率。

服务电梯数量如下：

| 序号 | 区（县、市）及功能区 | 任务数（电梯台数） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 海曙区 | 2055 |
| 2 | 江北区 | 1304 |
| 3 | 镇海区 | 1447 |
| 4 | 北仑区 | 928 |
| 5 | 鄞州区 | 4088 |
| 6 | 奉化区 | 649 |
| 7 | 慈溪市 | 1567 |
| 8 | 宁海县 | 273 |
| 9 | 象山县 | 712 |
| 10 | 高新区 | 723 |
| 11 | 前湾新区 | 63 |
| 总计 |  | 13809 |

注：高新区超额有212台按照本项目内容进行招标。

四、服务地点

本项目服务地点为宁波市全大市（余姚市除外），包括海曙区、江北区、镇海区、北仑区、鄞州区、奉化区、慈溪市、宁海县、象山县9个区（县、市）及高新区、前湾新区等2个功能区。

- 服务期：2025年11月由供应商配合采购人完成民生项目整体验收工作，自2025年12月1日起进入项目运维服务期，运维服务期为三年。

- 现有系统

宁波市智慧电梯综合信息服务协同应用，宁波市智慧电梯综合信息服务协同应用于2024年作为“宁波市城市安全运行在线（一期）”中电梯安全监管场景，运用物联网和大数据等技术手段推动电梯安全运行监管，实现全大市约15万台电梯全生命周期智慧监管和服务，覆盖电梯的安装、监检、使用、维保、检验、检测、监察等全环节；涉及政府主管部门、监察机构、特种设备应急处置中心、检验机构、检测机构，使用单位、施工单位、维保单位、电梯物联网厂家、保险公司，以及社会公众（乘梯人）等多类用户对象。

- 服务要求

| 序号 | 服务要求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |  |
| 1.1 | 技术先进性 |  |  |
|  | 数据采集能力：实时监测累计运行时间、累计运行次数、轿门累计开门次数、累计运行里程、轿厢是否有人、轿厢运行状态、轿厢运行方向、电梯当前楼层、门开关状态、运行速度、运行加速度等核心参数。 |  |  |
|  | 传输稳定性：兼容4G或5G多模通信，内置本地数据缓存机制（网络中断时数据丢失率≤0.1%），确保全工况下数据传输连续性。 |  |  |
|  | 兼容性：适配主流品牌电梯控制系统，满足宁波市存量电梯多元化改造需求。 |  |  |
|  | 识别精准度：电动自行车梯禁系统应具备高精度的图像识别功能，能够准确识别各种类型的电动自行车，包括不同品牌、不同款式以及带有遮挡物的电动自行车，识别准确率应达到95%以上，避免误判导致居民正常出行受到影响。 |  |  |
|  | AI算法能力：不依赖人工，系统能有效自动识别电梯困人、长时间遮挡门、电瓶车入梯、煤气瓶入梯、电瓶车电池入梯等电梯安全事件，同时具有发出相应安抚或劝阻语音；便于监管部门、维保单位和使用单位进行及时救援、行为劝阻、远程监控和数据分析，及时发现和处理问题。 |  |  |
|  | 联动功能：系统应具备与电梯的联动功能，当检测到电动自行车进入电梯轿厢时，能够自动联动电梯禁止关门，并发出语音提示，提醒居民将电动自行车推出电梯。同时，系统应具备报警功能，将相关信息及时通过移动端和WEB端发送至物业管理中心或相关监管部门，以便及时采取措施进行处理。 |  |  |
|  | 指定楼层功能：支持在特定楼层进行电动车阻车(当电动自行车由首层及以下楼层进入电梯时，通过系统实现电动自行车入梯告警信息，控制信号触发开门按钮动作，实现电梯轿厢门处于常开状态，电动自行车从高楼层进入电梯下楼时不进行检测和控制。实现原有在高层电动自行车方便返回至地面)。 |  |  |
| 1.2 | 产品可靠性 |  |  |
|  | 环境适应性：工作温度范围-5℃~+55℃，湿度适应性95%RH（无凝露）。 |  |  |
|  | 抗震性能：满足抗震要求； |  |  |
| 1.3 | 系统稳定性 |  |  |
|  | 在线率：系统在线率≥95%。 |  |  |
|  | 系统故障率：系统功能性故障率≤0.1%。 |  |  |
|  | 抗干扰能力：动态过滤电梯内人员移动干扰，误报率≤1%。抗扰度应满足GB/T24808-2022要求； |  |  |
|  | 数据吞吐量：峰值传输速率≥10Mbps，数据到端延迟≤500ms。 |  |  |
|  | 告警响应时间：从识别到触发相关告警≤500ms。 |  |  |
|  | 实时运行数据上报时间间隔≤1s。 |  |  |
| 二 | 性能指标 |  |  |
| 2.1 | 电梯数据采集服务要求 |  |  |
|  | 电梯基础数据采集 | - 电梯制造单位数据； - 电梯使用单位数据； - 电梯维保单位数据； - 电梯基本信息(设备代码、识别码、设备单位、额定速度、额度载重等数据。 |  |
|  | 电梯运行数据采集 | 系统实时采集电梯数据，采集电梯状态数据要求如下： （1）采集电梯轿厢是否有人信息； （2）轿厢楼层采集； （3）电梯运行速度采集； （4）电梯运行方向采集； （5）轿门开闭状态采集； （6）电梯的运行距离； （7）电梯的运行次数； （8）电梯的运行时长； （9）电梯的开关门次数； （10）电梯是否平层； （11）数据准确率≥99%。 |  |
|  | 困人告警数据采集 | （1）实时监控：发生困人时可查看电梯内的实时监控，实时掌握电梯内的情况； （2）音视频对讲：困人时可立即与被困人员进行对讲，安抚被困人员； （3）定位上报：接受任务后定位点位自动上报，帮助导航至电梯，并将定位信息发送至物业； （4）困人流程：支持困人全流程监管，所有过程支持后台全程线上同步可监督； （5）困人派遣：支持多人同时派遣； （6）通知方式：支持APP、WEB、短信、自动语音电话等方式接收； （7）通过物联网设备实现困人故障自动报警，以确保特殊情况、特殊人群（如被困人员在轿厢内晕倒、老人不会操作等特殊情况）能够得到第一时间的救援； （8）困人告警准确率≥99%； （9）困人告警信息及告警前后3分钟的完整视频需实时上传至企业应用平台储存以方便调阅，存储时间不低于1年。 |  |
|  | 音视频数据采集 | （1）存储的图像应具有不小于640×480的图像分辨率，动态图像存储帧率不低于15Hz； （2）支持语音和单向可视对讲功能； （3）对于电梯轿厢内相关图像信息的现场采集应覆盖开关门、轿内登记指令、楼层显示信息及不少于80%地板面积区域； （4）实时视频在平台及APP端应该支持马赛克或反色等视频处理功能； （5）轿厢内监控视频影像（需叠加展示电梯设备代码、楼层、速度、方向等信息）； （6）针对不同类型告警信息进行分类储存，其中电动自行车梯控、长时间遮挡门告警、反复开关门、急停故障等告警必须匹配相关视频或图片； （7）相关告警信息及视频需实时上传至企业应用平台侧储存，困人告警类存储时间不低于1年，其他类告警视频存储时间不低于30天； （8）相关音视频数据需支持与“宁波市智慧电梯平台”的对接； |  |
|  | 乘梯人异常行为数据采集 | （1）长时间遮挡门：自动识别乘梯人长时间用手或物体遮挡门的行为并记录在系统； （2）数据准确率≥95% |  |
|  | 电动车阻梯数据采集 | （1）系统需避免涉及电梯安全回路，降低对电梯自身系统的干扰，采用控制电梯开门按钮的形式实现对电梯门的常开控制，需支持对不同种电动自行车类别的判断，需支持对电动自行车类别数据库的实时更新，以应对电动自行车的种类、外形的变化； （2）摄像头可自动识别电动车入梯，平台可查看电动车入梯告警视频，可按需配置告警通知； （3）电动自行车入梯识别率≥95%； （4）支持在特定楼层进行电动车阻车(当电动自行车由首层及以下楼层进入电梯时，通过系统实现电动自行车入梯告警信息，控制信号触发开门按钮动作，实现电梯轿厢门处于常开状态，电动自行车从高楼层进入电梯下楼时不进行检测和控制。实现原有在高层电动自行车方便返回至地面)； （5）电动车推出电梯后，入梯告警消警； （6）产生电动车告警后会有提醒语音并带有灯光闪烁； （7）可查看设备当前实时监控； （8）可查询电动车入梯告警记录； （9）可查询电动车入梯告警视频； （10）配置有电动车梯控开关，提供远程消警功能。并具备统计分析功能，对电动车入梯时间、地点进行统计(出现误报情况时现场管理单位可通过实时视频、对讲等形式对误报进行复核，可通过APP或WEB管理的方式对误报事件予以放行)。 |  |
|  | 电梯故障数据 | （1）急停故障（不限名称）：自动识别电梯急停事件，提醒电梯管理人员并自动生成告警记录； （2）门开合故障（不限名称）：自动识别电梯门反复开合故障，提醒电梯管理人员并自动生成告警记录； （3）停梯故障（不限名称）：自动识别电梯停梯故障的事件，提醒电梯管理人员并自动生成告警记录； （4）长时间开门（不限名称）：自动识别长时间开门的行为，提醒电梯管理人员并自动生成告警记录。 （5）配套客户端（移动端/web端）可以实现获取、查看故障报警信息，包括故障电梯设备代码、故障电梯安装地址、故障类型、故障电梯当前楼层、是否困人、当前故障情况、故障持续时间、维保人员及联系电话、电梯安全管理员及联系电话； （6）数据准确率≥95%。 |  |
| 2.2 | 电梯数据传输服务要求 |  |  |
| 2.2.1 | 数据传输要求 | （1）本项目轿厢到电梯机房的数据传输数据传输方式不限，使用无线网桥、PLC电力载波等方式均可，从机房到互联网的传输链路应采用无线网络、光纤、铜线等任意传输方式。 （2）每套设备需配置≥10G/月的流量卡； （3）机房网关数据传输到云端的延迟时间≤500ms； （4）智慧电梯监管设备实时运行数据上报时间间隔≤1秒； （5）所有采集数据需满足宁波市智慧电梯平台相关要求，并实现与平台的对接； |  |
| 2.3 | 电梯数据分析服务要求 |  |  |
|  | 数据分析服务要求 | （1）可以对各类故障数据、困人数据进行数量统计； （2）通过分析能够判断电梯未来运行情况，对有风险的电梯进行提前预警； （3）具备风险预警功能和风险预警漏检率功能； （4）设备在线巡检：具有设备自身的实时在线诊断功能，对所用的各种感应器具有实时在线诊断功能，在故障时可以在系统端提示。电梯远程监管采集装置，在线时长、离线时长采集； |  |
|  | 报警智能过滤 | （1）针对电梯在有人打扫卫生、张贴广告、误操作等非真实困人场景进行告警过滤，并纳入告警准确率考核； （2）电梯特殊功能（如：电梯提前开门功能、电梯再平层功能）等可能造成误报警的，要有相对应的避免误报警措施； |  |
| 2.4 | 电梯数据采集硬件要求 |  |  |
| 2.4.1 | 采集设备参数要求 |  |  |
| 2.4.1.1 | 集成监测智能终端 |  |  |
|  | 集成监测智能终端支持与摄像头一体安装或分体安装，支持WEB管理页面配置网络和查看工作状态，须符合如下参数： |  |  |
|  | 电源供电：输入：DC12V±25%，输出：DV12V |  |  |
|  | 工作温度：-5℃~+55℃ |  |  |
|  | 设备功耗：≤7W |  |  |
|  | 环境湿度：5~95%（无凝露） 冷却方式：无风扇散热、散热片散热 |  |  |
|  | 显示灯：设备运行显示灯 |  |  |
|  | 网络接口：10/100M自适应，至少可扩展LAN口一个（已占用除外） |  |  |
|  | 扩展接口：支持RS485、RS232或DI/DO接口 |  |  |
|  | 升级：支持在线升级、本地局域网升级 |  |  |
|  | 具备电梯安全智能分析处理芯片，芯片需要支持快速DSP功能，最高主频≧120MHz；Flash≧512K,Sdram≧64K; |  |  |
| 2.4.1.2 | 智能摄像头 智能摄像头安装在电梯轿厢，是电梯物联网远程监设备的核心部件。通过摄像头可以采集电梯运行数据、乘梯人行为数据等多种信息。智能摄像头需须符合如下参数: |  |  |
|  | 像素：≥400万像素1/2.9"200万逐行扫描CMOS |  |  |
|  | 最大分辨率：1920×1080 |  |  |
|  | 镜头：2.8mm镜头 |  |  |
|  | 镜头接口类型：M12 |  |  |
|  | 最低照度：彩色模式：0.01Lux，黑白模式：0.001Lux |  |  |
|  | 信噪比:＞56dB |  |  |
|  | 调整角度:水平：0°~355°；垂直0°~75°；旋转0°~360° |  |  |
|  | 视频压缩标准:H.265；H.264；H.264B；MJPEG |  |  |
|  | 视频帧率:50Hz：主码流（1920×1080@25fps),辅码流（704×576@25fps） |  |  |
|  | 视频码率：H.264：32K~6144KbpsH.265：12K~6144Kbps |  |  |
|  | 日夜转换：电子彩转黑 |  |  |
|  | 电子快门：自动,手动(1/25~1/10000) |  |  |
|  | 降噪：3D降噪 |  |  |
|  | 音频压缩标准：G.711a；G.711Mu；G.726；AAC |  |  |
|  | 网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M网络数据） |  |  |
|  | TF储存：支持最大256G，MicroSD(SDHC/SDXC)卡本地存储 |  |  |
|  | 支持语音双向对讲 |  |  |
|  | 支持EMMC音视频过渡性存储 |  |  |
|  | 具备电梯视频智能分析处理芯片，图形处理芯片GPU工作频率≧500MHz，Flash≧16M；NPU芯片，工作频率≧1.2GHz，FLASH≧128MB |  |  |
|  | AI算法：支持电瓶车梯控等云平台AI算法 |  |  |
| 2.4.1.3 | 传输设备，传输设备须符合如下参数： |  |  |
|  | 工作频段：2.4GHz-2.483GHz 无线速率：≥300Mbps 标准：IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b、IEEE802.3、IEEE802.3u 工作环境：-5°~+55° 环境湿度：10~90%（无凝露） |  |  |
|  | PLC参数 PLC频段：2MHz-67.5MHz 无线速率：≥300Mbps 标准：IEEE802.3、IEEE1901 工作环境：-5°~+55° 环境湿度：10~90%（无凝露） |  |  |
| 2.4.1.4 | 联网设备要求 |  |  |
|  | 支持12v电压输入 |  |  |
|  | 工作环境：-5°~+55° |  |  |
|  | 环境湿度：5~95%（无凝露） |  |  |
|  | 下载不低于10Mbps，最高上传不低于5Mbps； |  |  |
|  | 支持国内三网通； |  |  |
|  | 支持WEB管理页面配置网络和查看工作状态； |  |  |
| 2.4.1.5 | 采集设备性能要求 |  |  |
|  | 监测终端应与电梯原有设备之间采取隔离措施； |  |  |
|  | 采用外加的传感器、与电梯本身的电气线路无任何连接； |  |  |
|  | 有对采集的图像文件防篡改或确保文件完整性的相关保护措施； |  |  |
|  | 监测终端与应用平台之间的数据传输和存储宜有安全策略，对数据进行加密，对数据的远程读取应有权限管理； |  |  |
|  | ▲数据采集的频率（一个硬件设备的触发数据频率）≥1次/秒。 |  |  |
| 2.4.2 | 电梯物联网系统 |  |  |
| 2.4.2.1 | 设备能实现故障自动报警，可远程运维； |  |  |
| 2.4.2.2 | 设备需具备防火墙；支持DOS攻击防护、TCP及UDP和ICMP的扫描防护、智能TCPFlood、UDFFlood、ICMPFlood攻击防护； |  |  |
| 2.4.2.3 | 性能要求：简单的查询和报表生成平均响应时间在2秒以内，最大响应时间不超过10秒。用户同时发起查询时（高峰时），要求响应时间不超过5秒，非高峰期，响应时间不超过3秒。 |  |  |
| 2.4.2.4 | 扩展性要求：系统的设计应确保在用户需求变更或增加时系统可以灵活地扩展。例如自定义查询模块预留业务主题扩展接口，适应业务的变化和需要。随着数据量和并发用户数的不断增长，系统能够通过硬件扩容或增加节点达到客户的性能指标要求。系统性能的提高与硬件的增长呈线性增长关系。 |  |  |
| 2.4.2.5 | 可靠性要求：排除人为误操作因素，由应用系统自身原因导致的系统崩溃故障，平均无故障时间（MTBF）应大于200天，平均修复时间（MTTR）应小于4小时。排除人为误操作因素，由应用系统自身原因导致的系统错误故障，平均无故障时间（MTBF）应大于200天，平均修复时间（MTTR）应小于30分钟。投标文件中承诺若中标，在合同签订前向采购人提供第三方检测机构针对上述可靠性要求出具的检测报告。 |  |  |
| 2.4.2.6 | 应用系统必须支持连续7×24小时不间断地工作，应用系统中的任一构件更新、加载时，在不更新与上下构件的接口的前提下，不影响业务运转和服务。 |  |  |
| 2.4.2.7 | 应用系统必须支持负载均衡能力，支持应用部署在多台服务器上，避免应用系统的单点故障。 |  |  |
| 2.4.2.8 | 配套软件要求：物业端需具备移动端和电脑端：为加装了系统的电梯管理单位提供成熟的应用系统，使其能够自己加强对自己所属电梯的日常监管，降低电梯管理门槛。功能要求包含但不限于以下： |  |  |
| 2.4.2.8.1 | 移动端须具有通过小区名称搜索具体电梯的功能，可查看该电梯监控包含实时监控以及监控回放；同界面展示内容需包含：健康指数、预警状态、最近告警、最近维保、电梯画像、发起对讲等功能； |  |  |
| 2.4.2.8.2 | 电梯画像需展示电梯运行状态、开关门状态、轿厢人体感应等数据；支持定时报告和自定义报告：可按周、月、季等时间自动生成运行报告；同时可通过选择小区、指标（包含电梯健康指数、电梯运行情况、困人、长时间遮挡门、长时间开门、电动车入梯、急停、反复开关门等）、自定义报告名称、报告模板、报告日期生成报告； |  |  |
| 2.4.2.8.3 | 电动车梯禁系统，如遇紧急情况可通过移动端远程恢复电梯运行； |  |  |
| 2.4.2.8.4 | 电脑端须具有城市-电梯两级架构，城市地图要求使用3D立体地图，电梯级别需要给单台电梯进行3D建模，输入搜索单个项目需能展示小区概况（小区类型、电梯数量），通过电梯物联网数据采集得出的运行指数（运行效率、运行平均耗时、平均人流量）、可展示该小区的故障告警（困人、剧烈震动、急停等）、文明乘梯（电瓶车入梯、遮挡门告警等）； |  |  |
| 2.4.2.8.5 | 3D建模显示电梯开关门情况，展示轿厢内实时反色监控画面，当电梯开门时3D建模电梯开门，电梯关门时3D建模电梯关门、显示电梯运行楼层、显示运行速度、显示电梯平层状态、显示电梯运行振动曲线、显示电梯运行速度曲线等数据； |  |  |
| 2.4.2.8.6 | 电脑端还需具有电梯风险预计功能：系统具有查询展示电梯物联网风险预警信息，可通过预警状态、电梯、时间范围进行筛选，展示信息包括电梯编号、电梯名称、地区、预警时间、预警状态等；搜索选取电梯预警命中状态的电梯进行风险预警详情展示，展示预警日期、预警时间、命中日期、命中时间、命中类型，并支持查看预警命中发生时间段的录像便于对预警进行复核。可展示电梯命中的电梯属性（电梯编号、电梯名称、电梯地址、告警类型、告警时间、消警时间）以及近14天的故障统计包含告警数量、紧急报修、困人数量等数据，协助管理单位进一步落实主体责任。 |  |  |
| 2.4.2.9 | 开放性要求：应用系统应使用WebService、XML等工业标准，具备良好的开放性。系统在数据流的设计上，充分考虑与其它应用系统集成的需要。软件商应客户要求提供软件系统数据字典、数据库结构等内容，便于系统维护。按客户需求定制开发的系统模块应基于良好的架构设计，具备兼容性、可扩展性，提供安全的接口协议，符合数据接口标准和规范。 |  |  |

- 设备安装及调试

1.拟派专业人员从事设备安装工作，人员（包括但不限于施工安装作业人员、项目管理人员）已接受《施工安装安全规范》、《工地安全操作规程》等安全培训并通过考核。

2.进场施工安装作业人员按照特种作业要求应持有上岗作业证规范作业。

3.现场各方（物业、维保、施工等）协调已到位，配戴安全护具进入作业现场。

4.由供应商自行准备安装工具及各类耗材，相关费用均由供应商自行承担。

5.供应商应有完善、合理的设备安装规范，包含但不限于网桥安装、平层组件安装、摄像头安装等。

6.供应商应有完善、合理的设备调试流程，包含但不限于物联感知设备的调试、电动自行车梯禁系统调试等。

- 项目运行维护

1.运维目标

全方位保障系统稳定、高效运行。通过专业运维管理，确保物联感知与梯禁系统硬件可靠，实现7×24小时不间断运行，降低故障率；严格把控数据质量，保证采集数据准确、完整且及时对接平台；强化安全防护与风险预警，减少误报，提升救援精准度；快速响应故障，优化服务流程，提高用户满意度；同时增强系统扩展性与技术迭代能力，适应需求变化，推动电梯安全管理长期稳定发展。

2.组织架构与职责分工

2.1运维管理团队

成立由运维经理、技术主管、设备维护工程师等专业人员组成的专业运维团队，明确各成员职责。运维经理统筹协调整体运维工作，把控项目进度与质量；技术主管负责技术难题的指导与决策；设备维护工程师承担硬件设备的日常巡检、故障维修。

2.2多方协作机制

建立与设备供应商、物业、市县两级市场监督管理部门的紧密协作机制。设备供应商提供技术支持与备件供应；物业负责现场协调与信息反馈；与宁波市智慧电梯协同应用系统保持数据对接畅通，及时同步平台要求与反馈信息。

3.日常运维服务

3.1设备巡检

设备维护工程师每月对13809台电梯的物联感知设备、梯禁系统硬件（摄像头、传感器、传输设备等）进行全面检查，包括设备外观、连接线路、供电情况、运行状态指示灯等，确保设备无物理损坏、连接稳固、供电正常。每季度使用专业检测工具对设备性能指标进行检测，如网络传输速率、数据采集准确性、摄像头图像清晰度等，并记录检测结果。技术人员每周对设备内置软件进行巡检，检查系统运行日志，查看是否存在错误代码、异常告警；确保软件版本为最新稳定版本，及时进行补丁更新与系统优化。

3.2数据监测与管理

运维人员每日对采集的电梯运行数据、电动自行车识别数据、故障告警数据等进行监测，检查数据完整性、准确性与时效性。若发现数据缺失、异常波动或错误记录，及时通知相关工程师排查设备问题。

定期对存储的数据进行抽查，确保图像分辨率、帧率等符合要求，检查数据存储时长是否达标，及时清理过期数据，释放存储资源。

维护期内，本项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由供应商负责系统恢复。同时在线率、出图率应高于95%。本项目需配置在线巡检功能自动检测设备故障情况，每月至少一次系统维护检查，定期系统维护升级，设备维护至少每月一次在线巡查，保障网络24小时通畅，所有维护检查的内容以表格台账形式展现（包含维修记录），其余要求按照招标文件内容执行。

统计报表(季度）：应分区县级、市级分别向采购单位提供技术性简报，包括运行故障统计、运行系统升级、应急处置数据、误报漏报统计、运维状况等数据，并分析电梯智慧监管装置运营情况，提出改善计划与建议。每季度第一周内上报前一季度季报表。

运行分析报告：对具有参考价值的典型案例、故障多发等现象进行分析，提出相应对策，合同签订后每一年提供相应运行分析报告。运行中出现的新情况、新问题，应随时报告。

所有的服务方式均为供应商提供，即由供应商负责系统使用现场的故障恢复，由此产生的一切费用均由供应商承担。

3.3识别模型优化

运维人员根据日常运行中电动自行车识别的误判案例，每月对梯禁系统的识别模型进行优化训练。收集新车型、特殊场景图像数据，更新电动自行车类别数据库，提升模型识别准确率与适应性。

4.故障响应与处理

4.1故障分级

一级故障：涉及电梯困人告警失效、系统崩溃导致电梯无法正常监测与管理、电动自行车梯禁系统完全失灵等严重影响电梯安全运行的故障。​

二级故障：部分数据采集不准确、数据采集功能异常、识别率下降至标准以下等对系统功能有较大影响的故障。​

三级故障：设备运行指示灯异常、非关键数据传输延迟等不影响核心功能的轻微故障。

4.2响应机制

建立7×24小时故障响应热线，接收物业、用户的故障报修。接到一级故障报修后，运维团队需在30分钟内响应，2小时内抵达现场处理；二级故障4小时内响应，24小时内完成维修；三级故障8小时内响应，48小时内解决。​

对于远程可解决的故障，如软件参数配置错误、网络连接问题等，技术人员通过远程运维工具即时处理，并记录处理过程与结果。

4.3故障处理流程

故障发生后，运维人员首先对故障现象进行详细记录，通过宁波市智慧电梯协同应用系统、设备日志等分析故障原因，制定解决方案。

处理过程中严格按照操作规程进行，更换硬件设备需确保型号匹配、安装正确；软件修复需进行充分测试，避免引入新问题。​

故障解决后，对设备进行全面检测，确认系统恢复正常运行，并向物业反馈处理结果，提交故障处理报告。

5.应急管理与演练

5.1应急预案制定

针对可能出现的自然灾害（如台风、暴雨）、网络攻击、大规模设备故障等突发情况，制定详细的应急预案。明确应急处置流程、各部门职责分工、资源调配方案等。

5.2应急演练

每半年组织一次应急演练，模拟电梯困人系统故障、电动自行车梯禁系统失效等场景，检验运维团队的应急响应能力与协同配合能力。演练结束后进行总结评估，对应急预案进行修订完善。

6.服务质量保障与改进

6.1服务质量监督

建立服务质量监督小组，定期对运维工作进行检查评估，包括故障响应时间、维修质量、客户满意度等指标。通过电话回访、问卷调查等方式收集物业、用户的反馈意见，及时发现服务中的问题。

6.2持续改进

根据服务质量评估结果与客户反馈，每月召开运维工作总结会议，分析问题原因，制定改进措施。对表现优秀的运维人员进行表彰奖励，对存在不足的人员进行培训提升，不断优化运维服务质量。

- 系统对接要求

★供应商承诺在合同签订后1个月内，将本次涉及设备加装的电梯数据同步传输至宁波市智慧电梯综合信息服务协同应用（下称“宁波市智慧电梯平台”，网址：https://nbzhdt.scjgj.ningbo.gov.cn/nbdt/#/），所有采集数据需满足宁波市智慧电梯平台相关要求，并实现与平台的对接，相关技术接口、技术路线等数据采集要求，供应商可自行注册协同用平台，登陆平台后下载相关文件。投标文件针对电梯数据同步传输、采集数据满足平台要求等事宜提供承诺函，未提供视为无效投标。

- 项目管理

本项目涉及服务片区较多，安装地点分散，建设工期紧张，要求中标人针对本项目成立项目管理团队，由项目管理团队负责项目建设期间进度及质量管理，运维服务期间统筹协调运维服务、报告资料及其他事宜。

- 第三方检测及验收要求

1.设备安装调试完成、接入系统后，由中标人选择具有资质的第三方机构对物联感知设备及电动自行车梯禁系统进行设备抽检检测，中标人应向采购人报备第三方检测机构，在获得采购人同意后，中标人向采购人递交第三方机构的资质证书、协议书（或合同）进行备案。检查设备的各项功能指标是否符合设计要求和相关标准，包括设备安装质量、运行情况、远程监测效果、数据对接质量等方面，包括但不限于数据采集、故障告警、困人告警准确率、电动车梯控告警准确率等，第三方检测费用由中标人自行承担。抽检要求：

（1）抽查数量要求：现场抽查数量不少于建设总量的10%，每个型号产品不少于10%，并覆盖9个区（县、市）及2个功能区。

（2）产品功能及质量要求：

①电梯远程监测装置应符合《电梯运行监测自动报警系统技术规范》所规定的基本要求和设计要求，其产品质量保证期限不低于3年。

②电梯远程监测装置所采集的数据应符合《电梯运行监测自动报警系统技术规范》和《浙江省特种设备在线平台-物联感知接入规范》关于电梯物联感知的相关要求。

③电梯远程监测装置所采集的数据至少包含轿厢是否有人、轿厢运行状态、轿厢运行方向、电梯当前楼层、门开关状态、运行速度、运行加速度等核心参数。

④电梯远程监测装置所识别的故障应至少包含急停故障、门开合故障、停梯故障、长时间开门故障等。

⑤电梯远程监测装置应具备电动自行车识别和阻止功能，电动自行车识别率≥95%。

⑥电梯远程监测装置应具备困人故障自动识别功能，困人告警准确率≥99%。支持困人故障全流程监管，自动通过短信、自动语音电话等方式通知电梯使用单位、维保单位，同时语音安抚被困人员。同步将困人故障上报“宁波市智慧电梯”平台。

⑦电梯远程监测装置应具备困人救援过程视频记录功能，至少记录困人救援过程前后3分钟，覆盖电梯轿厢地板80%以上面积，且能覆盖轿门开门范围的地板以及轿内主操作面板。输出视频应叠加时间、电梯识别码等信息。

⑧企业平台应至少具备累计运行时间、累计运行次数、轿门累计开门次数、累计运行里程，以及各类故障数据、困人数据等数据统计功能。

- 设备数据接入要求：住宅电梯电梯远程监测装置（含电梯物联感知设备和电动自行车梯禁系统）应接入“宁波市智慧电梯”物联智控平台并保持实时在线，保证电梯实时数据、困人和故障数据随时调取，平均在线率不低于95%。

- 2.2025年11月30日前，由采购人组织项目验收，进一步细化各项验收标准，明确设备验收的具体指标和参数，如物联感知设备的数据采集精度、故障告警响应时间、数据传输延迟等，以及电动自行车梯禁系统的识别准确率、联动响应时间、报警准确率等，确保验收工作的科学性和公正性。

- 验收依据为不少于建设总量的10%的现场抽查电梯的第三方检测报告、满足建设总量的线上电梯数据采集报告书、监理单位出具的相关报告书，验收工作应按照规范的流程进行。在验收过程中，应组织相关专家和专业技术人员对设备进行全面检查和评估，对发现的问题及时提出整改意见，并督促中标人进行整改。验收合格后，应出具验收报告，并将验收结果向社会公示，接受社会监督。

- 电梯安全综合保险

供应商可根据自身的投标方案就每台安装智慧电梯设备的电梯在项目服务期内制定电梯安全综合保险投保方案，保险费用由供应商承担，若供应商可提供保险方案的，投标方案应包含但不限于相关保险保障（包含但不限于赔偿限额、免赔额等）。

- 系统安全性要求

供应商需承诺无条件履行以下条款规定，若供应商无故违反，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，采购人有权追究供应商赔偿责任。

（1）供应商应加强安全意识及措施，从管理、技术、制度等方面保障网络和数据安全。

（2）供应商在未经采购人书面许可的前提下，不得向任何单位和个人泄露采购人的任何资料信息，不得将相关保密信息通过存储介质、网络等途径，传播至采购人不可控制区域。

（3）供应商不得利用采购人网络或相关业务系统平台从事危害国家安全、泄露国家机密等违法犯罪活动，不得侵犯国家的、社会的、集体的和任何第三方的合法权益。

（4）供应商的网络操作行为均需严格遵守国家相关法律法规，并建立有效的网络信息安全管理制度和技术保障措施，负责自身的网络信息安全，设立信息安全责任人和信息安全审查员，并接受相关政府主管部门的管理、监督和检查。

- 其他要求：

1.本项目所有设备设施产权均归属中标人所有，以上软硬件所产生的所有数据均归属各区（县、市）及功能区市场监督管理部门，中标人为2025年宁波市住宅电梯配备物联感知设备及电动自行车梯禁系统项目的相关单位提供服务，不得利用本项目开展其它营利。

2.如果电梯更新导致物联感知设备拆除，供应商应免费移装至其它10年以上住宅电梯。

3.中标人不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

- 运维服务考核标准

1.考核机制：服务期内，实行年度服务考核制，年度届满前一个月，由各区（县、市）及功能区市场监督管理部门（主体）负责组织进行年度运维服务考核。

2.考核指标：分为功能指标和运维指标两大类，如表所示：

| 项目考核指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标目标值 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 功能指标 | 终端服务 | 物联感知设备及电动自行车梯禁系统数量 | ≥13809套 | 10 |
|  |  |  | 系统接入率 | ≥99.9% | 10 |
|  |  |  | 电梯运行数据采集率 | ≥99.9% | 10 |
|  |  |  | 电梯远程监测装置故障率 | ≤5% | 5 |
|  |  |  | 电梯远程监测数据准确率 | ≥98% | 10 |
|  |  |  | 设备稳定性 | ＞99.9% | 5 |
|  | 运维指标 | 运维分析 | 运维报告 | 按要求周期提供报告 | 10 |
|  |  |  | 运维分析准确度 | ＞80% | 5 |
|  |  | 协同保障 | 考核管理覆盖率 | ＞95% | 5 |
|  |  |  | 运维服务覆盖率 | ＞95% | 5 |
|  |  | 监察值守 | 巡检频率 | 按要求周期进行 | 5 |
|  |  |  | 系统安全性 | 周期内无重大安全事故发生 | 10 |
|  |  | 满意度 | 使用单位满意度 | ＞90% | 10 |

注：“物联感知设备及电动自行车梯禁系统数量”（即终端服务数量）考核指标目标值最终以经项目招标人或其委托的中介机构（监理单位、审计单位等）结算审核所确定的数量为准。

3.考核方式及结果应用：采取评分与评价相结合的方式。考核结果等级分为合格、不合格2个等级，其中80分及以上为合格，80分以下为不合格，如有扣分项需提供扣分依据。若年度服务考核结果为合格的，各区（县、市）及功能区市场监督管理部门向中标人全额支付当年度服务费；若年度服务考核结果为不合格的，各区（县、市）及功能区市场监督管理部门向中标人支付当年度服务费的80%，同时，中标人应向各区（县、市）及功能区市场监督管理部门提交服务质量改进工作方案，积极整改，切实提高服务质量，否则各区（县、市）及功能区市场监督管理部门有权终止合同。

- 第三章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 合同签订：中标人与采购人签订整体框架协议，同时与9个区（县、市）及高新区、前湾新区等2个功能区的市场监督局分别签订合同。 |
| ★2 | 服务期： 2025年11月30日前通过项目终端功能服务验收，自2025年12月1日起进入项目运维服务期，运维服务期为三年。 |
| ★3 | - 付款方法和条件： - 本项目为固定单价合同。合同签订为预估数量，最终结算价款为“物联感知设备及电动自行车梯禁系统数量”（即终端服务数量）考核指标目标值，最终以经项目采购人或其委托的中介机构（监理单位、审计单位等）结算审核所确定的电梯数量为准。 - 1.合同签订且具备实施条件后7个工作日内采购人支付合同总额的40%作为预付款； - 2.运维服务满一年的前一个月，采购人根据运维服务考核标准对中标人提供的服务进行考核，考核结果后的7个工作日内视服务考核得分至多支付（结算价款-预付款）×30%； - 3.运维服务满两年的前一个月，采购人根据运维服务考核标准对中标人提供的服务进行考核，考核结果后的7个工作日内视服务考核得分至多支付（结算价款-预付款）×30%； - 4.运维服务结束后，根据运维服务考核标准对中标人提供的服务进行考核，考核结果后的7个工作日内视服务考核得分至多支付（结算价款-预付款）×40%。 - 注：分签合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动降低预付款等付款条件的，采购人将根据情况调整预付款及其他合同款的支付。 |
| 4 | 履约保证金金额：合同总价的1% 履约保证金的形式：银行转账、银行或保险公司出具的保函。 提交履约保证金的时间：合同签订后15日内缴入。 退还时间：合同履约结束后30日内无息退还。 |
| 5 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |
| 6 | 合同终止： 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。因中标方不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人有权终止协议，供应商承担全部责任。 |

- 第四章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波市市场监督管理局。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、 “服务”系指招标文件规定供应商须承担的2025年宁波市住宅电梯配备物联感知设备及电动自行车梯禁系统项目的相关义务。

（1）国家规定有标准及规范的，投标服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

（2）供应商应保证所提供的服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

5、“同级政府采购监管部门”系指宁波市财政局政府采购监管处。

6、“★”系指实质性响应条款。

★三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币，投标报价包括本项目全部完成价格（包含本项目可能发生的所有满足第五部分“招标内容及服务需求”的费用）包含但不限于完成本项目需求全部费用，应包含投人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、设备、检测、保险、外发包、材料（含辅材）、系统及软硬件集成服务、供应商企业利润、税金和政策性文件规定、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费等所需的全部费用。供应商在报价时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其它费用。

投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化和政策因素而变动。凡影响投标报价的所有相关费用应列入本次报价中。中标后，不得以不完全了解招标文件、建设现场和周围环境等情况为借口，而提出额外补偿或降低服务质量等的要求；

2、供应商应按招标文件要求认真填写“开标一览表”和“分项报价表”。

六、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

投标文件制作说明：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

3、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1关于资格的承诺函（格式见附件）；

A2营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3中小企业声明函；（格式见附件）

A4残疾人福利性单位声明函；（格式见附件）

A5供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

B、第二册：商务和技术文件

B1投标书；（格式见附件）

B2法定代表人身份证明；

B3法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4供应商一般情况表；（格式见附件）

B5招标需求响应表；（格式见附件）

B6商务条款响应表；（格式见附件）

B7类似业绩；

B8体系认证；

B9服务方案；

B10第二章“招标内容与技术需求”中要求提供的承诺函；

B11第五章“评标办法及标准”中评分标准（兼评委打分表）要求提供的资料（如有需提供）；

B12招标文件要求提供的和供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C、第三册：报价文件

C1开标一览表；（格式见附件）

C2投标报价明细表；（格式见附件，本项目可不提供）

C3供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

★（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其投标被拒绝。

★九、投标文件的签署盖章

招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：    “电子备份投标文件”            ；

（2）采购编号：NBITC-202530379G；

（3）项目名称：2025年宁波市住宅电梯配备物联感知设备及电动自行车梯禁系统项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                        ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                          。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求详见采购公告。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予接收。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予接收。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也需重新制作递交。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，投标人又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间在政采云网站开启投标文件，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时在线参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标。

（1）宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）以下流程针对到达开标现场的供应商（未到现场供应商按政采云流程参与网上开标）

（3.1）介绍开标现场的人员情况；

（3.2）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（3.3）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（4）在政府采购云平台开启供应商解密后的“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”，宣读供应商名称、报价文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（5）开标记录在政采云网站确认；

（6）开标结束。休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”进行评审；

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第五章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第五章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑与投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

★十六、预算价

1、本次公开招标设有预算价：40814762元；设有单价最高限价：2910元/台；投标报价超出预算价或单价最高限价的投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本采购代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标代理服务收费标准，按照中标通知书确定的中标金额，向中标供应商收取招标服务费。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费收取银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

1、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、供应商应遵循诚实信用原则在投标（响应）文件中提供真实材料。供应商应事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核。发现供应商提供虚假材料的，将及时书面报告本级财政部门，由财政部门依法进行处理。

本招标文件解释权归采购人。

- 第五章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展等。

1.4 本项目标为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。

1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。（本项目不适用）

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分标准（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2.1在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.2提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.3综合评估：经过初步审查、比较，评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分。

2.2.4推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中，按顺序确定1名中标供应商。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函（附件一）； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）； 代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人（重大税收违法失信主体）信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业（服务承接商应为中小企业）。 | A3中小企业声明函 A4残疾人福利性单位声明函（如有需提供） A5供应商认为需要的其他资料（如有需提供） |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第四章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人授权书”，并同时提供社保部门出具的供应商单位开标前6个月任意1个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第四章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效： 1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的； 2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的； 3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的； 4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。 5.不同供应商在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的。 | 评标委员会在评审中进行审查，不得有所述情形。 |
| 7 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 8 | 本次公开招标设有预算价：40814762元；设有单价最高限价：2910元/台；投标报价超出预算价或单价最高限价的投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 9 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 10 | 本项目不接受联合体投标 | 非联合体投标。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号8、序号10在政采云上无须添加关联点。

附表3：

## 评分标准（兼评委打分表）

采购编号：NBITC-202530379G

| 分值 | 评分标准 |  | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采集设备参数要求响应情况 | 根据供应商针对第二章招标内容与技术需求中的2.4.1条“采集设备参数要求”的响应进行评议。所有参数符合或优于招标文件要求的得16分，负偏离一条标注▲的技术参数扣1.5分，负偏离一条未标注▲的技术参数扣1分，响应得分扣至0分或负分的属于技术重大偏离，将被视为无效投标。 |  | 16 | 客观分 |
| 项目理解 | 供应商提供项目理解及项目整体设计架构，综合阐述项目整体设计架构方案，包含对项目现状的分析、对招标需求的理解、包含的关键技术点和实现路线。 对项目现状分析准确，对电梯行业存在的问题有清晰认识，能够结合项目建设背景对建设目标有科学合理的设计，能够直接清楚的描述关键技术点和实现路线，得4分； 对项目现状分析基本准确，对电梯行业存在的问题基本了解，方案设计考虑较完整，能够大致描述关键技术点和实现路线，得2分； 对项目现状分析不全面，对招标需求理解存在较大偏差，方案设计考虑存在明显不合理或无法落地等情况，未描述关键技术点和实现路线，得1分； 未提供本项内容的得0分。 |  | 4 | 主观分 |
| 服务方案 | 数据采集方案 | 电梯数据采集服务方案：根据采购文件第二章七、功能要求第2.1条要求，供应商提供电梯数据采集服务方案，方案应包含但不限于2.1条项下的电梯数据采集的功能设计、困人报警功能、救援响应机制等内容。 数据采集覆盖全面，采集的数据真实有效，智能化级别高的得8分； 数据采集覆盖面比较全面，采集的数据基本有效，智能化级别较高的得6分； 数据采集覆盖面一般，采集的数据有效性一般，智能化级别一般的得4分； 未提供本项内容的得0分。 | 8 | 主观分 |
|  | 电梯数据传输方案 | 根据采购文件第二章七、功能要求第2.2条要求，提供电梯数据传输方案，方案包含但不限于传输设备的介绍、数据传输的协议、传输的安全保障等内容。 数据传输安全稳定，传输速度快、效率高的得3分； 数据传输比较安全，传输速度比较快、效率比较高的得2分； 数据传输安全性一般，传输速度及效率均一般的得1分； 未提供本项内容的得0分。 | 3 | 主观分 |
|  | 电梯数据分析方案 | 根据采购文件第二章七、功能要求第2.3条要求，提供对电梯数据分析服务方案，方案包含但不限于电梯故障分析、运行数据分析、数据建模、数据联动等内容。 有明确的电梯数据分析模型或数据分析方法，性能指标贴切项目需求，算法应用合理有效的得6分； 有比较明确的电梯数据分析模型或数据分析方法，性能指标比较贴切项目需求，算法应用基本合理的得4分； 缺乏电梯数据分析模型或数据分析方法，性能指标与项目需求的关联有明显漏洞可能会影响数据分析，算法应用合理性一般的得2分； 未提供本项内容的得0分。 | 6 | 主观分 |
|  | 电梯物联网配套系统的技术方案 | 根据采购文件第二章七、功能要求第2.4.2条要求，提供电梯物联网配套系统的技术方案，包含但不限于技术架构、功能介绍、技术成熟度等。 总体架构成熟稳定、技术功能安全，能够充分保持系统兼容性及可扩展性的得6分； 总体架构基本稳定、功能比较安全，基本能保持系统兼容性及可扩展性的得4分； 总体架构简单粗略，功能安全性一般，系统兼容性及可扩展性较弱的得2分； 未提供本项内容的得0分。 | 6 | 主观分 |
|  | 电梯物联网配套系统可靠性 | 排除人为误操作因素，由应用系统自身原因导致的系统崩溃故障，平均无故障时间（MTBF）应大于200天，平均修复时间（MTTR）应小于4小时。排除人为误操作因素，由应用系统自身原因导致的系统错误故障，平均无故障时间（MTBF）应大于200天，平均修复时间（MTTR）应小于30分钟。投标文件中承诺若中标，在合同签订前向采购人提供第三方检测机构针对上述可靠性要求出具的检测报告的，得2分。未提供承诺的不得分。 | 2 | 客观分 |
|  | 保险服务方案 | 供应商就每台安装智慧电梯设备的电梯制定契合需求的电梯安全综合保险投保方案，服务方案应包含但不限于因电梯安全事故造成乘梯人人身伤亡或财产损失的保险保障、因电梯发生意外造成人员滞留电梯滞留超过约定时间的保险保障、因物联网设备或配套系统存在缺陷造成的人身伤害或财产损失的保险保障等其他可覆盖智慧电梯全周期管理的措施。 保险保障覆盖全面，理赔流程明晰、快速，与电梯安全保障的契合程度高的得4分； 保险保障覆盖比较全面，理赔流程基本完整、比较快速，与电梯安全保障的契合程度较高的得2分； 保险保障覆盖面较窄，理赔流程简单粗略、理赔流程较慢，与电梯安全保障契合程度较弱的得1分； 未提供本项内容的得0分。 | 4 | 主观分 |
| 功能演示 | 电梯物联网配套系统演示（10分） （1）移动端演示：（3分） A.支持通过小区名称搜索具体电梯，可查看该电梯监控包含实时监控以及监控回放。同界面展示内容包含：健康指数、预警状态、最近告警、最近维保、电梯画像、发起对讲；（0.5分） B.电梯画像可展示电梯运行状态、开关门状态、轿厢人体感应。（0.5分） C.支持定时报告和自定义报告：按周、月、季等时间自动生成运行报告；同时可通过选择小区、指标（包含电梯健康指数、电梯运行情况、困人、长时间遮挡门、长时间开门、电动车入梯、急停、反复开关门等）、自定义报告名称、报告模板、报告日期生成报告。（1分） D、电动车梯禁系统，如遇紧急情况可远程恢复电梯运行演示。（1分） （2）电梯物联网系统电梯3D建模页面演示（4分） A.演示城市-电梯两级架构，城市地图要求使用3D立体地图，电梯级别需要给单台电梯进行3D建模，输入搜索单个项目需能展示小区概况（小区类型、电梯数量），通过电梯物联网数据采集得出的运行指数（运行效率、运行平均耗时、平均人流量）、展示该小区的故障告警（困人、剧烈震动、急停等）、文明乘梯（电瓶车入梯、遮挡门告警、宠物告警等）。（2分） B.3D建模显示电梯开关门情况。展示轿厢内实时反色监控画面，当电梯开门时3D建模电梯开门，电梯关门时3D建模电梯关门、显示电梯运行楼层、显示运行速度、显示电梯平层状态、显示电梯运行振动曲线、显示电梯运行速度曲线。（2分） （3）电梯预警命中的过程演示（3分） A.系统查询展示电梯物联网风险预警信息，可通过预警状态、电梯、时间范围进行筛选，展示信息包括电梯编号、电梯名称、地区、预警时间、预警状态等；（1分） B.搜索选取电梯预警命中状态的电梯进行风险预警详情展示，展示预警日期、预警时间、命中日期、命中时间、命中类型，并支持查看预警命中发生时间段的录像便于对预警进行复核。（1分） C.展示电梯命中的电梯属性（电梯编号、电梯名称、电梯地址、告警类型、告警时间、消警时间）以及近14天的故障统计包含告警数量、紧急报修、困人数量。（1分） 每项演示完整的得满分，每项演示不全或未演示均不得分。投标人提供演示视频（可以是动态演示（动态演示视频建议为MP4格式），也可以是PPT录屏+讲解模式，时长不超过10分钟），可与投标文件备份文件同时密封递交，也可单独密封递交，招标代理机构不接受投标文件截止时间之后递交的演示文件。注：本项目不接受投标人现场演示。 |  | 10 | 客观分 |
| 实施方案 | 根据第二章要求，供应商提供实施方案，包含但不限于前期调研、设备安装、设备调试、系统测试等内容。 前期调研全面、准确、有深度，设备安装、调试方案规范、高效，系统测试内容全面、严格的得3分； 前期调研基本完整、比较准确，设备安装、调试方案较规范、高效，系统测试内容涵盖内容较全面、测试得2分； 前期调研简单、粗略，设备安装、调试方案规范性一般，系统测试内容有缺失的得1分； 未提供本项内容的得0分。 |  | 3 | 主观分 |
| 进度安排 | 根据第二章要求，供应商提供进度安装计划，包含但不限于进度计划分解、进度计划控制措施等。 进度计划分解合理，进度控制措施科学，进度控制相关工具（软件或系统）先进，贴切项目要求的得4分； 进度计划分解基本合理，进度控制措施比较科学，进度控制相关工具（软件或系统）比较先进，基本贴切项目要求的得2分； 进度计划分解简单，进度控制措施内容粗略，无控制相关工具的，与项目要求切合性较差的得1分； 未提供本项内容的得0分。 |  | 4 | 主观分 |
| 应急服务方案 | 根据第二章要求，供应商提供应急服务方案，包含但不限于人为损害事件应急预案、通信网络故障应急预案、网络病毒事件应急预案、系统软件故障应急预案等内容。 应急服务方案内容详细，应急处理有明确的操作流程，解决模式明确有效的得4分； 应急服务方案内容基本完整，应急处理有比较明确的操作流程，解决模式比较有效的得2分； 应急服务方案简单粗略，应急处理的操作流程有欠缺或有明显漏洞，解决模式有效性一般的得1分； 未提供本项内容的得0分。 |  | 4 | 主观分 |
| 运维方案 | 根据第二章要求，供应商提供运维方案，包含但不限于定期巡检（设备、供电、线路等）、系统升级服务、故障处理方案、数据对接等内容。 运维方案内容详细，运维机制合理，故障处理有明确的操作流程，数据对接通畅的得8分； 运维方案内容基本完整，运维机制比较合理，故障处理有基本的操作流程，数据对接基本通畅的得6分； 运维方案内容简单粗略，运维机制合理性一般，故障处理的操作流程有欠缺或有明显漏洞，数据对接基本通畅的得4分； 未提供本项内容的得0分。 |  | 8 | 主观分 |
| 团队人员 | 运维经理： 资质：具有计算机软考“信息系统项目管理师”资质的得2分； 工作经验：具有类似电梯安全相关项目的管理经验的得1分。 投标文件提供项目负责人证书、工作履历说明及投标人单位在开标截止日前六个月内任意连续三个月为项目负责人缴纳社保证明文件（由社保部门出具）复印件加盖投标人公章，未按上述要求提供文件的不得分。 |  | 3 | 客观分 |
|  | 技术主管： 资质：具有计算机软考“信息系统项目管理师”资质的得2分； 工作经验：具有类似电梯安全相关项目的工作经验的得1分。 投标文件提供人员证书、工作履历说明及投标人单位在开标截止日前六个月内任意连续三个月为技术负责人缴纳社保证明文件（由社保部门出具）复印件加盖投标人公章，未按上述要求提供文件的不得分。 |  | 3 | 客观分 |
| 类似业绩 | 根据投标人近3年（合同签订日期在2022年1月1日之后）以来，实施完成的同类电梯安全相关案例得1分。投标文件提供合同复印件加盖投标人公章，未提供不得分。 |  | 1 | 客观分 |
| 体系认证 | 供应商具备以下有效体系认证证书： （1）具有有效期内的质量管理体系认证证书的得1分； （2）具有有效期内的信息技术服务管理体系证书的得1分； （3）具有有效期内的信息安全管理体系认证证书的得1分； 注：投标文件中提供上述证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 |  | 3 | 客观分 |
| 投标报价 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标价格 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分12分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×12。 投标报价超过采购预算（或最高限价）的投标无效。 本项目专门面向中小企业采购，不再享受价格扣除优惠 |  | 12 | 客观分 |
| 综合评分得分（满分100分） |  |  | 100 |  |

- 第六章  采购合同样本

2025年宁波市住宅电梯配备物联感知设备及电动自行车梯禁系统项目采购合同

（参考格式）

甲方（招标人或各区（县、市）及功能区市场监督管理部门）：

乙方（中标人）：

一、概述

经过公开招标确定，乙方为2025年宁波市住宅电梯配备物联感知设备及电动自行车梯禁系统项目的中标人。根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规、规定，双方以真诚合作的态度，就如下条款达成一致，并特签署此合同。合同具体条款如下：

1.项目地点：甲方指定地点。

2.合同商务部分语言文字：中文；技术文件文字：中文。

3.合同组成文件：

（1）在本项目有效期内，合同双方一致同意的所有书面文件。

（2）本项目合同、中标通知书、招标文件、投标文件、评审过程中的澄清、合同补充。

4.合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

（1）“合同”系指甲方和乙方签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

（2）“合同当事人”系指甲方（招标人或各区（县、市）及功能区市场监督管理部门）和乙方（中标人，即服务提供商）。

（3）“合同价款”系指合同签订时所确定的项目服务费。

（4）“结算价款”系指经项目招标人或其委托的中介机构（监理单位、审计单位）审核签章所确定的项目服务费。

（5）“服务”系指乙方根据合同约定应为甲方提供的一切服务。

（6）“现场”系指合同约定中乙方为甲方提供服务的地点。

二、合同主要内容

1.服务内容

本项目采购内容为“2025年宁波市住宅电梯配备物联感知设备及电动自行车梯禁系统项目”服务，包含：

（1）功能服务：为全市9个区（县、市）及2个功能区的13809台住宅电梯加装物联感知设备及电动自行车梯禁系统，提供电梯数据采集服务、电梯数据传输服务、电梯数据分析服务等，具体要求详见招标文件和投标文件。

（2）运维服务：组建专业运维团队，提供日常运维服务（设备巡检、数据监测与管理、梯禁系统识别模型优化等）、故障响应与处理、应急管理与演练等，具体要求详见招标文件和投标文件。

2.服务期限

（1）服务准备期：合同签订生效后，乙方进行终端功能服务建设和运维资源准备，并于2025年11月30日前通过项目终端功能服务验收。

（2）服务提供期：自2025年12月1日起进入项目运维服务期，服务期限为3年。

3.服务验收/考核标准

（1）功能服务验收标准

满足招标文件“第二章 第七条”服务要求、“第二章 第十二条”检测及验收要求。

（2）运维服务考核标准

①考核机制：服务期内，实行年度服务考核制，年度届满前一个月，由甲方负责组织进行年度运维服务考核。

②考核指标：分为功能指标和运维指标两大类，如表所示：

| 项目考核指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标目标值 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 功能指标 | 终端服务 | 物联感知设备及电动自行车梯禁系统数量 | ≥13809套 | 10 |
|  |  |  | 系统接入率 | ≥99.9% | 10 |
|  |  |  | 电梯运行数据采集率 | ≥99.9% | 10 |
|  |  |  | 电梯远程监测装置故障率 | ≤5% | 5 |
|  |  |  | 电梯远程监测数据准确率 | ≥98% | 10 |
|  |  |  | 设备稳定性 | ＞99.9% | 5 |
|  | 运维指标 | 运维分析 | 运维报告 | 按要求周期提供报告 | 10 |
|  |  |  | 运维分析准确度 | ＞80% | 5 |
|  |  | 协同保障 | 考核管理覆盖率 | ＞95% | 5 |
|  |  |  | 运维服务覆盖率 | ＞95% | 5 |
|  |  | 监察值守 | 巡检频率 | 按要求周期进行 | 5 |
|  |  |  | 系统安全性 | 周期内无重大安全事故发生 | 10 |
|  |  | 满意度 | 使用单位满意度 | ＞90% | 10 |

注：“物联感知设备及电动自行车梯禁系统数量”（即终端服务数量）考核指标目标值最终以经项目招标人或其委托的中介机构（监理单位、审计单位等）结算审核所确定的数量为准。

③考核方式及结果应用：采取评分与评价相结合的方式。考核结果等级分为合格、不合格2个等级，其中80分及以上为合格，80分以下为不合格，如有扣分项需提供扣分依据。若年度服务考核结果为合格的，甲方应向乙方全额支付当年度服务费；若年度服务考核结果为不合格的，甲方应向乙方支付当年度服务费的80%，同时，乙方应向甲方提交服务质量改进工作方案，积极整改，切实提高服务质量，否则甲方有权终止合同。

4.知识产权和所有权

（1）本项目所投入的设施设备（含软件系统）所有权归属乙方，本项目系统所产生的数据所有权归属甲方。

（2）乙方不得利用本项目开展其它营利。

三、双方职责

1.甲方的权利与义务

（1）甲方应向乙方提供本项目服务内容/范围所必需的相关协调工作和资料支持。

（2）甲方有权检查乙方项目服务期限内各阶段工作内容、进度和质量，乙方应对甲方检查中发现的问题立即进行整改。

（3）本项目系统所产生的数据所有权归属甲方，未经甲方书面同意，乙方不得私自泄露、转让给第三方使用，一经发现按相关法律法规进行处理。

（4）甲方对乙方的设备不能正常运行或因平台技术维护原因造成数据丢失的情况，有权要求乙方及时改进。如遇乙方平台技术升级、承载网链路割接等，在征得甲方同意的基础上，乙方应提前2天通知甲方，说明可能造成的影响和范围，并确保每次平台技术升级及时完成。乙方应将相关实施方案报甲方审核同意后实施，否则按违约和系统故障进行扣费处理。

（5）甲方应根据合同约定组织功能服务验收和运维服务考核工作。

（6）甲方应根据合同约定按时向乙方支付项目服务费。

2.乙方的权利与义务

（1）乙方有权按照合同约定收取项目服务费。

（2）如甲方在签署合同后，不能按时履行付款义务，乙方有权对所欠费用进行追缴，但仍需继续履行本合同项下的服务内容。

（3）乙方应按照招标文件要求组建专业的项目管理团队和运维管理团队，确保服务质量。同时，乙方须接受甲方对于项目的管理和监督，根据甲方要求及时向其提交各种优化方案、实施方案、计划、报告等项目文档。

（4）乙方需保障所提供服务的技术先进性、产品可靠性和系统稳定性，所提供的通讯线路、设备/系统的质量和性能应符合招标文件、国家相关主管部门的质量标准和技术要求（标准不一致时，按高标准要求执行），满足甲方服务需求。

（5）乙方应按照招标文件“设备安装及调试”相关要求进行规范作业。

（6）乙方负责建立本项目的技术档案和维护档案，并提供给甲方。

（7）乙方应做好项目运维服务人员的保密安全教育和管理，未经甲方允许不得对系统中的数据进行下载和传播。

（8）在本合同履行期间，乙方须完全接受本项目监理单位的管理与监督，须积极配合审计单位的项目审计工作。

四、运维服务要求

全方位保障系统稳定、高效运行。通过专业运维管理，确保物联感知与梯禁系统硬件可靠，实现7×24小时不间断运行，降低故障率；严格把控数据质量，保证采集数据准确、完整且及时对接平台；强化安全防护与风险预警，减少误报，提升救援精准度；快速响应故障，优化服务流程，提高用户满意度；同时增强系统扩展性与技术迭代能力，适应需求变化，推动电梯安全管理长期稳定发展。

1.组织架构与职责分工

（1）运维管理团队

成立由运维经理、技术主管、设备维护工程师等专业人员组成的专业运维团队，明确各成员职责。运维经理统筹协调整体运维工作，把控项目进度与质量；技术主管负责技术难题的指导与决策；设备维护工程师承担硬件设备的日常巡检、故障维修。

（2）多方协作机制

建立与设备供应商、物业、市县两级市场监督管理部门的紧密协作机制。设备供应商提供技术支持与备件供应；物业负责现场协调与信息反馈；与宁波市智慧电梯协同应用系统保持数据对接畅通，及时同步平台要求与反馈信息。

2.日常运维服务

（1）设备巡检

设备维护工程师每月对13809台电梯的物联感知设备、梯禁系统硬件（摄像头、传感器、传输设备等）进行全面检查，包括设备外观、连接线路、供电情况、运行状态指示灯等，确保设备无物理损坏、连接稳固、供电正常。每季度使用专业检测工具对设备性能指标进行检测，如网络传输速率、数据采集准确性、摄像头图像清晰度等，并记录检测结果。技术人员每周对设备内置软件进行巡检，检查系统运行日志，查看是否存在错误代码、异常告警；确保软件版本为最新稳定版本，及时进行补丁更新与系统优化。

（2）数据监测与管理

运维人员每日对采集的电梯运行数据、电动自行车识别数据、故障告警数据等进行监测，检查数据完整性、准确性与时效性。若发现数据缺失、异常波动或错误记录，及时通知相关工程师排查设备问题。

定期对存储的数据进行抽查，确保图像分辨率、帧率等符合要求，检查数据存储时长是否达标，及时清理过期数据，释放存储资源。

维护期内，本项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由供应商负责系统恢复。同时在线率、出图率应高于95%。本项目需配置在线巡检功能自动检测设备故障情况，每月至少一次系统维护检查，定期系统维护升级，设备维护至少每月一次在线巡查，保障网络24小时通畅，所有维护检查的内容以表格台账形式展现（包含维修记录），其余要求按照招标文件内容执行。

统计报表(季度）：应分区县级、市级分别向采购单位提供技术性简报，包括运行故障统计、运行系统升级、应急处置数据、误报漏报统计、运维状况等数据，并分析电梯智慧监管装置运营情况，提出改善计划与建议。每季度第一周内上报前一季度季报表。

运行分析报告：对具有参考价值的典型案例、故障多发等现象进行分析，提出相应对策，合同签订后每一年提供相应运行分析报告。运行中出现的新情况、新问题，应随时报告。

（3）识别模型优化

运维人员根据日常运行中电动自行车识别的误判案例，每月对梯禁系统的识别模型进行优化训练。收集新车型、特殊场景图像数据，更新电动自行车类别数据库，提升模型识别准确率与适应性。

3故障响应与处理

（1）故障分级

一级故障：涉及电梯困人告警失效、系统崩溃导致电梯无法正常监测与管理、电动自行车梯禁系统完全失灵等严重影响电梯安全运行的故障。​

二级故障：部分数据采集不准确、数据采集功能异常、识别率下降至标准以下等对系统功能有较大影响的故障。​

三级故障：设备运行指示灯异常、非关键数据传输延迟等不影响核心功能的轻微故障。

（2）响应机制

建立7×24小时故障响应热线，接收物业、用户的故障报修。接到一级故障报修后，运维团队需在30分钟内响应，2小时内抵达现场处理；二级故障4小时内响应，24小时内完成维修；三级故障8小时内响应，48小时内解决。​

对于远程可解决的故障，如软件参数配置错误、网络连接问题等，技术人员通过远程运维工具即时处理，并记录处理过程与结果。

（3）故障处理流程

故障发生后，运维人员首先对故障现象进行详细记录，通过宁波市智慧电梯协同应用系统、设备日志等分析故障原因，制定解决方案。

处理过程中严格按照操作规程进行，更换硬件设备需确保型号匹配、安装正确；软件修复需进行充分测试，避免引入新问题。​

故障解决后，对设备进行全面检测，确认系统恢复正常运行，并向物业反馈处理结果，提交故障处理报告。

五、项目服务费及付款方式

1.项目服务费

（1）合同价款：合同签订时所确定的项目服务费，即人民币大写：                元（小写：         元）。

| 序号 | 服务内容 | 投标单价（元/台） | 电梯数量（台） | （暂定）合同总额（元） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅电梯物联感知设备及电动自行车梯禁系统服务 |  |  |  |  |

（2）结算价款：经项目招标人或其委托的中介机构（监理单位、审计单位）审核签章所确定的项目服务费，结算价款=投标单价*经审核签证确认的服务电梯数量。（若因甲方终端服务数量需求调整或现场不符合设备加装条件等原因，需变更物联感知设备及电动自行车梯禁系统服务数量的，需经甲方、监理单位及审计单位签证确认）

2.付款方式

（1）合同签订且具备实施条件后7个工作日内甲方支付合同总额的40%作为预付款；

（2）运维服务满一年的前一个月，甲方根据运维服务考核标准对乙方提供的服务进行考核，考核结果后的7个工作日内视服务考核得分至多支付（结算价款-预付款）×30%；

（3）运维服务满两年的前一个月，甲方根据运维服务考核标准对乙方提供的服务进行考核，考核结果后的7个工作日内视服务考核得分至多支付（结算价款-预付款）×30%；

（4）运维服务结束后，根据运维服务考核标准对乙方提供的服务进行考核，考核结果后的7个工作日内视服务考核得分至多支付（结算价款-预付款）×40%。

备注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方将根据情况调整预付款及其他合同款的支付。

3.履约保证金要求

（1）履约保证金金额：合同金额的1%。

（2）履约保证金缴纳方式：银行转账、银行或保险公司出具的保函。

（3）履约保证金缴纳时间：由乙方在签订合同后15天内提交至甲方指定账户。

（4）履约保证金退回时间：合同履约结束后30日内无息退还。

六、分包或转包

1.乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.允许乙方将本项目的非主体、非关键性工作进行分包，分包必须符合国家法律的相关规定。若乙方有分包工作的，应在获得甲方同意后，向甲方提供分包协议书或分包合同进行备案。

七、违约责任

1.除不可抗力外，如果乙方拒绝履行合同，或没有按照本合同约定的期限、地点和方式提供服务或交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每日计合同总价的0.5%，逾期20天（含）以上的，甲方有权解除合同，要求乙方返还已支付款项，乙方按本合同总价款20%向甲方支付违约金；

2.乙方提供货物或服务不符合合同约定及招标文件标准的，未通过甲方组织的验收工作的，甲方有权拒收该货物，如乙方拒绝更换或乙方重新提供符合要求的货物但逾期交货的，按“违约责任”第1条处理。造成甲方损失的，还应按实际损失情况承担赔偿责任；

3.除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.5  %计算，逾期20天（含）以上的，乙方有权解除合同，要求甲方按本合同总价款20%支付违约金；

4.由于乙方所提供的货物或设备质量不合格给甲方或第三方造成人身财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任；

5.乙方违反知识产权或保密条款的，乙方应支付合同总价的20%作为违约金,如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方承担赔偿责任；

6.合同期内，如乙方擅自转委托或转包或分包，甲方有权单方解除合同，要求乙方返还已支付款项，乙方按本合同总价款30%向甲方支付违约金，并赔偿甲方的一切经济损失；

7.乙方未履行保密义务，甲方有权解除合同，要求乙方返还已支付款项，乙方按本合同总价款的20%向甲方支付违约金；

8.除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

9.任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；违约行为造成负面影响，违约方有义务消除该负面影响。

9.除前述约定外，除不可抗力外，乙方不按合同约定履行义务的其他情况，乙方应支付合同总价的2%作为违约金（已特别约定违约金的除外），甲方有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且甲方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

10.如果出现监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约；

11.如合同履行期间，因国家政策调整问题，或由于政府决定、上级要求等客观原因，甲方不能继续与乙方履约的，甲方可解除本合同，该种情况下不视作甲方违约，甲方不赔偿乙方任何损失，同时乙方在扣除必要费用后，将已收取的合同款项退还甲方；

12.因乙方原因导致合同解除的，乙方除按合同约定向甲方支付违约金外，乙方还应赔偿甲方由此产生的损失；

13.各个条款的违约金等违约责任，甲方有权并列适用。如违约金不能弥补乙方对甲方造成的损失，乙方还需另行承担相应的赔偿；

14.因乙方违约给甲方造成的经济损失包括直接经济损失和间接经济损失，包括但不限于另行采购同种服务的差额、向第三人支付的赔付款以及因对方违约行为主张权利产生的诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、鉴定费、保全费、交通费、差旅费等费用，均由乙方承担。

八、保密信息

1.合同双方保证由任何一方提供的涉及国家安全的视为具有保密性质的所有信息均将被认同为保密信息，并由双方以对方要求的保密信息的保护方式，保证其安全性。

2.乙方对在项目建设和服务期间所获得的甲方的情报和资料有保密义务，并承担保密的责任。不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。甲方比照前述条件对乙方承担对等的保密义务。

3.未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供或披露与对方业务有关的资料和信息，法律另有规定的除外。

九、不可抗力

1.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

2.受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面、邮寄或传真方式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的合同。

十、争议解决

1.双方一致同意建立协商制度，加强日常情况沟通，及时处理各项问题。

2.双方因本合同的履行而发生的争议，应由双方友好协商解决。协商不成，任何一方均可向合同签订地法院提起诉讼，在诉讼期间，本合同不涉及争议条款仍须履行。

十一、附则

1.合同正本以及附件其条款受国家《中华人民共和国民法典》的保护，附件作为合同正本的有效补充，与合同正本具有同等的法律效力。

2.本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充合同，作为本合同补充合同。补充合同与本合同具有同等效力。

3.如果本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本合同的效力时，本合同的其它条款应不受影响。

4.合同签订后双方任何一方不得单方面解除合同，否则赔偿对方损失。

5.未经甲乙双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本合同。

6.本合同的任何内容不应被视为或解释为双方之间具有合资、合伙、代理关系。

7.本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。

8.本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份。每份合同具有同等法律效力。

9.本合同自双方负责人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

甲方：（盖章）                           乙方：（盖章）

负责人（签字）：                         负责人（签字）：

联系人：                                 联系人：

通信地址：                               通信地址：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

开户银行：		                         开户银行：

开户账号：								 开户账号：

签订日期：    年  月  日                 签订日期：    年  月  日

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

2025年宁波市住宅电梯配备物联感知设备及电动自行车梯禁系统项目

采购编号：NBITC-202530379G

子    包：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加宁波市市场监督管理局的2025年宁波市住宅电梯配备物联感知设备及电动自行车梯禁系统项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 2025年宁波市住宅电梯配备物联感知设备及电动自行车梯禁系统，属于软件和信息技术服务业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

A4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

B.商务和技术文件

封面

正本

2025年宁波市住宅电梯配备物联感知设备及电动自行车梯禁系统项目

采购编号：NBITC-202530379G

子    包：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

B1投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的2025年宁波市住宅电梯配备物联感知设备及电动自行车梯禁系统项目招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、同意招标（采购）文件中有关招标代理服务费的条款，如有异议在投标前会以书面方式向招标代理机构提出，保证在中标后按照招标（采购）文件规定的金额、时间和方式，向招标代理机构一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭招标代理机构开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。对招标代理服务费交纳的异议，我方服从招标（采购）人的协调。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日            期：

B2法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加2025年宁波市住宅电梯配备物联感知设备及电动自行车梯禁系统项目，采购编号为NBITC-202530379G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的供应商单位开标前6个月任意1个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4供应商一般情况表

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5招标需求响应表

项目名称：2025年宁波市住宅电梯配备物联感知设备及电动自行车梯禁系统项目

采购编号：NBITC-202530379G

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商针对第二章招标内容与技术需求中的2.4.1条“采集设备参数要求”进行逐条响应。逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B6商务条款响应表

项目名称：2025年宁波市住宅电梯配备物联感知设备及电动自行车梯禁系统项目

采购编号：NBITC-202530379G

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

注：1、须与“第三章商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B7类似业绩；

B8体系认证；

B9运维服务方案；

B10第二章“招标内容与技术需求”中要求提供的承诺函；

B11第五章“评标办法及标准”中评分标准（兼评委打分表）要求提供的资料（如有需提供）；

B12招标文件要求提供的和供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

C.报价文件

封面

正（副）本

2025年宁波市住宅电梯配备物联感知设备及电动自行车梯禁系统项目

采购编号：NBITC-202530379G

标  项  号：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

C1、开标一览表

项目名称：2025年宁波市住宅电梯配备物联感知设备及电动自行车梯禁系统项目

项目编号：NBITC-202530379G

| 标项 | 项目名称 | 投标单价 （小写：元/台） | 数量（台） | 投标报价 （大写：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年宁波市住宅电梯配备物联感知设备及电动自行车梯禁系统 |  | 14021 |  |  |

注:

1.投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的报价内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准。

2.本项目设有单价最高限价：2910元/台；投标报价超出单价最高限价的投标无效。

供应商（盖章）：

日          期：

C2、分项报价表

项目名称：2025年宁波市住宅电梯配备物联感知设备及电动自行车梯禁系统项目

项目编号：NBITC-202530379G

| 序号 | 分项内容 | 数量（台） | 单价（元/台） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全市9个区（县、市）及2个功能区（高新区、前湾新区）电梯 | 13809 |  |  |  |
| 2 | 高新区分局辖区内电梯 | 212 |  |  |  |
| 投标报价（元） |  |  |  |  |  |

注:

1、以上投标报价应与“开标一览表”中的“投标报价”相一致；

2、投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的报价内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准。

供应商（盖章）：

日          期：

C3、招标文件要求提供的和供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 9400≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜9400 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |