宁波大学科学技术学院绿色空调智能化与能耗分区管控建设项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBITC-202530216G

采 购 人：宁波大学科学技术学院

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2025年7月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  招标内容与技术需求	5

第三章  商务条款	19

第四章  投标须知	21

第五章  评标办法及标准	29

第六章  采购合同样本	40

第七章  附件	44

- 第一章  招标公告

项目概况

宁波大学科学技术学院绿色空调智能化与能耗分区管控建设项目招标项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年7月24日13:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202530216G

项目名称：宁波大学科学技术学院绿色空调智能化与能耗分区管控建设项目

预算金额（元）：3900000

最高限价（元）：3900000

采购需求：

标项名称: 绿色空调智能化与能耗分区管控建设项目

数量:1

预算金额（元）: 3900000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：绿色空调智能化与能耗分区管控建设项目。服务期限为3年，合同期内采购人每年对供应商进行考核，如考核不合格或出现重大过错，采购人有权终止合同并追究违约责任。

备注：本项目预算金额390万为三年预算。

合同履约期限：自合同签订生效之日至合同全部权利义务履行完毕止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年7月4日至2025年7月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763获取招标文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月24日13:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2025年7月24日13:30 （北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：1.为依法获取本项目招标文件及投标响应，潜在投标人应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)”政采云平台注册登记。中标人必须成为注册供应商，未注册的投标人，请注意注册所需时间，由此产生的后果自行承担。

2.本项目依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，通过政采云平台(https://www.zcygov.cn）实行电子交易（在线投标响应）。潜在投标人在参与本项目投标前应当完成“政府采购云平台”的账号注册、身份认证（CA数字证书申领）、“政采云电子交易客户端”下载安装，相关操作指南参考如下：

1）供应商注册（入驻）：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry；

2）浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）

3）“政府采购云平台”服务热线电话：95763。

3.对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠，执行扶持不发达地区和少数民族地区政府采购政策，执行政府采购节能、环保政策。

4.电子投标注意事项

1）投标人应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未按规定上传电子加密投标文件，视为投标人放弃投标。

2）投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传提交之外，还可以在投标截止时间前提交以U盘为介质存储的备份投标文件，备份投标文件递交可采用现场或邮寄递交的方式，但此项并非强制要求。

3）开标后，在解密指令发出30分钟内投标人应当登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能解密电子加密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份投标文件的，视为投标人放弃投标；如已按照招标文件规定提交备份投标文件的，则采购代理机构按照“政采云平台”的操作规范处理，若使用备份投标文件仍然无法成功的，视为投标人放弃投标，因此产生的后果投标人自行承担。

电子加密投标文件按时解密的，备份投标文件自动失效。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波大学科学技术学院

地    址：浙江省宁波市慈溪市白沙街道文蔚路521号

传    真：/

项目联系人（询问）： 陈老师

项目联系方式（询问）：0574-87609630

质疑联系人：潘老师

质疑联系方式：0574-87609632

2.采购代理机构信息

名    称：宁波市国际招标有限公司

地    址：日湖世茂中心1号楼8楼

传     真：0574-87388460

项目联系人（询问）：吕赟、潘顺吉、戴承琴、严锋

项目联系方式（询问）：0574-87520541

质疑联系人：夏伟立

质疑联系方式：0574-87128864

3.同级政府采购监督管理部门

名     称：宁波市财政局政府采购监管处

地     址：宁波市海曙区中山西路19号

传     真：/

联系人 ：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

- 第二章  招标内容与技术需求

需求前附表

| 序号 | 子项 | 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 采购标的需实现的功能或者目标 | 本项目以“创建节约型学校、节能减排、科学发展”为根本出发点，倡导健康文明的用电消费模式，增强师生的节约意识、责任意识、主人翁意识。结合学校实际情况，扩展配套相关节能控制改造及管理服务，把节能降耗、节约资源变为师生的自觉行为，达到合理化、人性化的用电目的，将学校打造成低碳、节能、环保的场所。 |
|  | 为落实政府采购需满足的要求 | 详见第一部分 招标公告。 |
| 二 | 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | 供应商应使用本次招标的项目所需的标准和规范的最新版本。 |
| 三 | 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | 详见本章服务内容、服务要求等。 |
| 四 | 采购标的数量、采购项目交付地点 | 采购标的数量：详见本章服务内容、服务要求等。 实施地点：宁波大学科学技术学院校内。 |
| 五 | 服务期 | 经合同签订后90天内完成软硬件安装及调试，建设完成后由供应商配合采购人完成宁波大学科学技术学院绿色空调智能化与能耗分区管控建设项目整体验收工作，自验收通过之日起进入项目运维服务期，运维服务期为三年。合同期内采购人每年对成交供应商进行考核，如考核合格，方可支付当年服务款项。如考核不合格或出现重大过错，履约保证金不予退回，采购人有权终止合同并追究违约责任。 |
| 六 | 采购标的验收标准 | 按照中标人提供的投标文件、中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 |
| 七 | 采购标的其他技术、服务等要求 | 详见本章服务内容、服务要求等。 |
| 八 | 项目属性及核心产品 | 本项目属性：服务项目。 本项目无核心产品。 |
| 九 | 现场踏勘 | 1、本项目不组织供应商统一踏勘，供应商若有现场踏勘需要或了解现有系统的相关情况，至少在踏勘的前一天联系采购人使用部门，联系人：陈老师，联系电话：15867232828，以便获得入校申请。 2、任何因忽视或误解项目现场实际情况而导致的增加费用、索赔或期限延长申请将不获批准。 |
| 十 | 样品 | 本项目不做要求。 |

一、建设目标

为响应国家绿色校园建设的号召，切实提高高校能源利用水平，推动学校能源资源合理配置，深入贯彻执行教育部印发的《关于开展节能减排学校行动的通知》、《关于勤俭节约办教育建设节约型校园的通知》、《绿色低碳发展国民教育体系建设实施方案》以及《绿色学校创建行动方案》等文件精神，宁波大学科学技术学院持续建设完善资源节约型和环境友好型绿色校园，进一步巩固深化全省高校创建绿色学校工作成果。

本项目以“创建节约型学校、节能减排、科学发展”为根本出发点，倡导健康文明的用电消费模式，增强师生的节约意识、责任意识、主人翁意识。结合学校实际情况，扩展配套相关节能控制改造及管理服务，把节能降耗、节约资源变为师生的自觉行为，达到合理化、人性化的用电目的，将学校打造成低碳、节能、环保的场所。

- 二、服务内容

- 为落实宁波大学科学技术学院绿色空调智能化与能耗分区管控建设要求，计划为学校多处功能区扩建空调控制管理服务，有效监管空调设备的运行状态；同时计划为学校多处二级学院扩建用电能耗管理服务，为多处宿舍空气能扩建用水监测服务，为学校宿舍楼房间水电表、学校物联网消防预警系统、宿舍楼智能收费系统提供对接服务；以上接入学校已有的智慧能源管理平台进行统一管控，实现对学校整体能耗的动态监测和远程管理，大幅提升学校能源管理的效率。

服务内容数量如下：

| 序号 | 功能区 | 任务量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机械建筑学院空调控制管理服务 | 实现共计22套多联机空调冷媒系统（带200余套室内机）的智能控制管理 |
| 2 | 公共教学楼（一）空调控制管理服务 | 实现共计1台单相分体空调和80台三相分体空调的智能控制管理 |
| 3 | 公共教学楼（二）空调控制管理服务 | 实现共计1台单相分体空调和78台三相分体空调的智能控制管理 |
| 4 | 图书馆、小剧场空调控制管理服务 | 实现共计1套多联机空调冷媒系统（带10余套室内机）和282台风机盘管的智能控制管理 |
| 5 | 人文法商学院空调控制管理服务 | 实现共计10套多联机空调冷媒系统（带170余套室内机）的智能控制管理 |
| 6 | 信息工程学院空调控制管理服务 | 实现共计10套多联机空调冷媒系统（带150余套室内机）的智能控制管理 |
| 7 | 生命医学学院空调控制管理服务 | 实现共计11套多联机空调冷媒系统（带150余套室内机）和4套单相分体空调的智能控制管理 |
| 8 | 行政楼空调控制管理服务 | 实现共计6套多联机空调冷媒系统（带120余套室内机）的智能控制管理 |
| 9 | 生活服务综合楼（除去食堂、商铺）空调控制管理服务 | 实现共计122台师生活动中心风机盘管的智能控制管理 |
| 10 | 体育馆空调控制管理服务 | 实现共计7套多联机空调冷媒系统（带40余套室内机）的智能控制管理 |
| 11 | 预留空调控制管理服务 | 实现共计18套分体空调或风机盘管和1处房间人体感应监测联动的智能管理 |
| 12 | 二级学院用电能耗划分及监测服务 | 实现共计325路用于6~9#学院、基础学院的用电回路能耗监测管理 |
| 13 | 宿舍空气能用水监测服务 | 实现共计5处宿舍空气能进水管路用水能耗监测管理 |
| 14 | 宿舍楼水电表对接服务 | 实现1~12号宿舍楼5000余套水电表用量数据对接 |
| 15 | 学校物联网消防预警系统对接服务 | 实现物联网消防预警平台对接查看 |
| 16 | 宿舍楼智能收费系统对接服务 | 实现智能收费系统对接查看 |

- 注：服务内容数量应包含但不限于上述各项。

- 三、服务地点

- 本项目服务地点为宁波大学科学技术学院校内。

- 四、服务期

- 经合同签订后90天内完成软硬件安装及调试，建设完成后由供应商配合采购人完成宁波大学科学技术学院绿色空调智能化与能耗分区管控建设项目整体验收工作，自验收通过之日起进入项目运维服务期，运维服务期为三年。合同期内采购人每年对成交供应商进行考核，如考核合格，方可支付当年服务款项。如考核不合格或出现重大过错，履约保证金不予退回，采购人有权终止合同并追究违约责任。

- 五、现有系统及系统对接要求

- 1、现有系统：

- 宁波大学科学技术学院建设有一套智慧能源管理系统平台，运用物联网和大数据等技术手段，掌握校区水电能源消耗及个别建筑空调运行的情况，实现校区各配电房用电、校区一二级用水、设计艺术学院空调运行的统计监测和管理，达到多维度多层次的数据统计及分析功能。系统平台预留接口，支持学校能源消耗管理相关系统的数据接入。

- 2、系统对接要求

| 序号 | 对接要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对接内容 | 为保证学校系统数据库的完整性和系统使用的统一性，此次招标硬件设备、软件系统需接入我校的智慧能源管理平台，与现有的智慧能源管理平台实现无缝对接。具体详见“服务要求”内容。 |
| 2 | 对接方式 | 软件或硬件接入，开放相关系统或设备的通信协议、数据接口。 1）通过RESTful API无缝集成至学校现有的能源管理平台，接口采用HTTPS协议，确保数据传输的安全性与可靠性。 2）接口实现需要借助OAuth 2.0认证机制获取Bearer Token，以确保访问的授权安全。 3）数据对接支持RESTful标准，包括GET、POST等HTTP请求方式，采用JSON作为数据交换格式，实时推送或定时同步空调能耗数据。 4）接口具备高并发处理能力，支持负载均衡和异常重试机制，以保证系统的稳定性和高可用性。 5）提供完善的接口文档和权限管理，支持企业级的接口访问控制和日志审计，支持接入统一管控。 |
| 3 | 对接费用 | 供应商须达到项目建设相关对接要求，由此产生的原厂商对接费用，供应商应在报价中充分考虑。 |
| 4 | 对接要求 | （1）数据采集设备接入要求 在学校现有智慧能源管理平台实现本项目数据采集设备的管理。 1）投标人应公开数据采集设备接口协议，能够接入学校现有智慧能源管理平台。 2）上行须为TCP/IP网络接口，下行串口须为485串口通讯，能承受长时间高强度的通讯，向软件传输稳定的数据； 3）能实时对每个空调控制设备的情况进行实时采集，如：开关机状态、累计运行时长、总运行时长、室内温度、合理时间和非合理时间的对比结果参数等； 4）支持离线存储、断点续传，保持数据完整性； 5）具备稳定的在线率，链路在线检测，具备自动恢复功能； 6）内嵌看门狗，设备运行自检技术，运行故障自修复； 7）支持 MQTT 数据传输，支持远程 OTA 固件更新，具备远程编程、管理与数据存储功能； 8）支持低代码平台驱动在线编写，通过设置，自动生成驱动代码； （2）多联机空调控制设备接入要求 在学校现有智慧能源管理平台实现本项目多联机空调控制设备的管理。 1）支持将多联机空调原生通信协议转换为485总线协议，协议需与数据采集设备485通讯接口适配，实现多联机空调的远程控制与管理。 2）支持大金、日立、东芝、三菱电机、海信、海尔、松下、约克、三菱重工、美的、LG、奥克斯、博世、格力等主流多联机空调设备，以满足学校当前及后期其他品牌空调的接入需求。 3）投标人应提供完整的对接协议文档（含协议说明、数据帧示例、指令对照表），与数据采集设备、智慧能源管理平台数据互联互通。 （3）风机盘管控制设备接入要求 在学校现有智慧能源管理平台实现本项目风机盘管控制设备的管理。 1）可对空调末端的风机盘管、阀门进行控制； 2）支持RS485/LORA/4G通信，且成交单位应提供控制设备的接口协议或开放私有协议。 （4）分体空调控制设备接入要求 在学校现有智慧能源管理平台实现本项目分体空调控制设备的管理。 1）支持Lora、4G等2种及以上通信方式，开放自定义变量说明或开放私有协议； 2）支持各类相关控制要求，支持指定的变量组合（可配置），以便一次操作能返回较多的变量信息，满足现有系统实时性操作的需求； 3）至少支持以下内容： 每路变量包含当前示数、实时电压、实时电流、实时功率、开关机状态、累计运行时长、总运行时长、实时电流与阈值的比较结果、室内温度、用能量、合理时间和非合理时间的对比结果参数； 非合理时间的管理;设备可以支持接受系统下发的合理时间和非合理时间的设置，可以对于非合理时间实时判断，并能自动策略控制； 4）支持系统对空调控制器的开关机阈值数据画像值的多值设置（2个以上，更细致的判断开关机状态）； 5）支持实时数据采集，并可对采集的频次进行设置； 6）具备开关机及通断电的功能，可根据下发的管理策略，自动开/关机及通/断电，为保护空调设备，可执行关机后再断电的时序性指令； 7）支持在空间较大、窗户较多的房间，可以通过红外全向无线发射，来控制空调； 8）设备具备稳定的在线率，链路在线检测，具备自动恢复功能； 9）支持上位机对空调控制器的远程OTA升级。 （5）空调管理软件接入要求 在学校现有智慧能源管理平台实现本项目各类空调设备的控制、管理、能耗计量。 1）投标人应提供适配于学校现有智慧能源管理平台的对接协议，包括数据交互格式（如 JSON/XML）、通信协议及接口规范（含字段定义、校验规则），确保平台可解析软件数据并下发控制指令。 2）投标人应提供完整对接技术文档（含协议手册、接口开发指南、接口文档、数据字典等）。 3）软件需具备接入主流空调品牌（如大金、日立、美的、格力等分体空调及中央空调）的能力，空调运行数据需接入现有智慧能源管理平台。 |

- 六、服务要求

| 序号 | 服务要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 空调控制管理服务 |  |
| - 1.1.1 | 实现机械建筑学院、公共教学楼（一）、公共教学楼（二）、图书馆及小剧场、人文法商学院、信息工程学院、生命医学学院、行政楼、生活服务综合楼（除去食堂、商铺）以及体育馆等建筑内空调的管理和控制,以提高能源利用效益、减少能源损耗、节约能源成本；满足与学校现有能源管理系统平台实现数据无缝对接，在现有能源管理系统平台上对空调进行控制和管理。 |  |
| - 1.1.2 | 中央空调控制接口：实现各楼栋的中央空调室内机协议对接、集中管理。 |  |
| - 1.1.3 | 二维可视化：采用二维平面图显示设备状态信息，可直接在二维页面实现各楼栋的空调设备的基本控制。 |  |
| - 1.1.4 | 空调控制管理配套设施服务： 1）数据采集设备、（分体空调、多联机空调、风机盘管）多类型空调控制设备； 2）用于数据采集设备安装的箱体、用于空调控制设备安装的箱体； 3）用于数据采集设备通讯的网络设备、用于空调控制设备数据传输的通讯设备； 4）用于数据采集设备的网络线缆、通讯线缆、电源线缆及管材，用于空调控制设备的通讯线缆、电源线缆及管材； 5）设备安装接线、管线敷设及其他配套附件材料等。 |  |
| 1.2 | 水电能耗监测服务 |  |
| - 1.2.1 | 实现6~9#学院、基础学院用电能耗划分及监测、统计；满足与学校现有能源管理系统平台实现数据无缝对接，在现有能源管理系统平台上对用电能耗数据进行管理。 |  |
| - 1.2.2 | 实现宿舍空气能用水能耗的监测与统计；满足与学校现有能源管理系统平台实现数据无缝对接，在现有能源管理系统平台上对用水能耗数据进行管理。 |  |
| - 1.2.3 | 水电能耗监测配套设施服务： 1）数据采集设备、智能电表及配套互感器、智能水表； 2）用于数据采集设备安装的箱体、用于智能电表安装的箱体、用于智能水表安装的箱体； 3）用于数据采集设备通讯的网络设备； 4）用于数据采集设备的网络线缆、通讯线缆、电源线缆及管材，用于智能表具的通讯线缆、电源线缆及管材； 5）设备安装接线、管线敷设及其他配套附件材料等。 |  |
| - 1.3 | 第三方系统对接服务 |  |
| - 1.3.1 | 实现宿舍楼水电表用量数据对接，满足宿舍楼房间水电表数据接入到学校现有能源管理系统平台，能源管理系统平台可显示宿舍楼房间水电表数据。 |  |
| - 1.3.2 | 实现学校物联网消防预警系统对接，满足学校物联网消防预警系统接入到学校现有能源管理系统平台，迁移消防预警平台所有功能至学校现有能源管理系统平台。 |  |
| - 1.3.3 | 实现宿舍楼智能收费系统对接，满足宿舍楼智能收费系统接入到学校现有能源管理系统平台，系统所有功能至学校现有能源管理系统平台。 |  |
| - 1.3.4 | ★投标人应承诺若中标，在合同签订后的15个工作日内完成上述第三方系统系统的对接服务，否则视为合同违约，应向采购人支付合同总价的20%作为违约金。投标文件中提供承诺函（格式自拟），未提供承诺函视为无效投标。 |  |
| - 1.4 | 调试服务 |  |
| - 1.4.1 | 完成系统的软件部署，系统设备基本信息配置，系统平台测试，系统平台数据核验等。 |  |
| - 1.5 | 运行维护服务 |  |
| - 1.5.1 | 对学校现有能源管理系统的运行进行综合诊断，制定安全监察制度以及应急预案，确保能源管理的安全可靠； |  |
| - 1.5.2 | 对学校能源管理系统平台，进行定期维护管理，包括系统升级、补丁安装、数据库优化等； |  |
| - 1.5.3 | 对学校能源管理系统平台的服务器资源、采集设备等进行状态检查和维护，确保监管平台正常、安全、可靠运行； |  |
| - 1.5.4 | 负责空调运行数据、用电能耗数据、用水能耗数据的查抄、汇总分析及报表导出等，通过能源管理系统平台追踪能源使用情况，发现异常或浪费现象，为节能决策提供数据支持； |  |
| - 1.5.5 | 制定能源管理规划，包含明确目标任务、策略及措施等内容，为学校的能源管理提供指导性建议。 |  |
| 二 | 性能指标 |  |
| - 2.1 | 空调管理软件 |  |
| - 2.1.1 | 空调管理软件需要实现机多功能区多类型空调（分体空调、多联机空调、风机盘管等）的运行监测和节能控制，须符合如下参数： |  |
| - 2.1.2 | 图文控制界面，对空调设备状态进行监测与控制，实时查看设备状态； |  |
| - 2.1.3 | 实时监测设备离在线状态、运行状态数据统计等功能，包括空调设备总数量、计量空调设备数量和非计量空调设备数量； |  |
| - 2.1.4 | 支持以不同图形展示多类型空调设备（包括：多联机空调、水系统空调、分体空调），便于区分管理； |  |
| - 2.1.5 | 设备报警管理；可设置不同的报警条件（如：超时、超额用能等），实现自动报警功能； |  |
| - 2.1.6 | 可通过组织架构和用能空间，对设备进行分类管理，实现多维度数据查询、统计和管理； |  |
| - 2.1.7 | 可根据时间、设备等条件设置场景模式；可通过时间、设备等触发条件触发设备联动，实现智能化自动策略管理功能； |  |
| - 2.1.8 | 可对空调运行情况进行多维度节能效益分析（包括：用能量、总运行时长、平均运行时长、时均用量、开机率、环境温度、策略执行情况等）； |  |
| - 2.1.9 | 可生成不同策略执行情况下的节能情况对比，且支持节能报告导出； |  |
| - 2.1.10 | 可按空间或组织维度，实时展示不同节点下空调总数和当前运行数量； |  |
| - 2.1.11 | 支持设备的用能排名（包括：能耗排名、待机能耗排名、运行时长排名、最长持续运行时长排名）； |  |
| - 2.1.12 | 支持通过日历形式配置合理用能时间，支持通过建筑用途、组织、设备等维度批量设置合理用能时间； |  |
| - 2.1.13 | 具备空调启用日历功能，分析各用能空间的空调使用情况，可按合理运行时间对空调运行信息进行统计分析； |  |
| - 2.1.14 | 具备空调热力图功能，根据用能空间进行每小时/每天的空调使用情况，精准分析每个时间点的温度区间、总用能、合理用能、空调运行情况、设备开机率； |  |
| - 2.1.15 | 支持查看空调运行数量流向和运行能耗流向（空间、用途、组织）； |  |
| - 2.1.16 | 支持夏令时/冬令时的设备启用条件设置（如温度），非启用条件下设备禁用与报警功能； |  |
| - 2.1.17 | 支持设置体感舒适度，并支持按用能空间（建筑）产出环境舒适度报表； |  |
| - 2.1.18 | 支持空调运行数据报表（包括：总能耗、能耗明细、运行时长/能耗、待机时长/能耗、断电时长、非合理运行时长/能耗等），并支持报表表头自定义，导出多样化报表； |  |
| - 2.1.19 | 针对不同角色或不同人员设置不同的软件菜单权限及设备使用权限； |  |
| - 2.1.20 | 能够实现能耗数据的多维度（如组织、空间、用途等）自定义呈现，维度采用用能模型的方式，定义数据来源； |  |
| - 2.1.21 | 与学校现有能源管理系统平台实现数据无缝对接，系统数据按需推送到现有能源管理系统平台。 ★投标人应承诺若中标，在合同签订后的15个工作日内完成与学校现有能源管理系统平台的对接服务，否则视为合同违约，应向采购人支付合同总价的20%作为违约金。投标文件中提供承诺函（格式自拟），未提供承诺函视为无效投标。 |  |
| - 2.2 | 数据采集设备 |  |
| - 2.2.1 | 数据采集设备按需安装于建筑弱电井内，是实现空调控制设备、能耗监测设备等接入系统的桥梁性部件。通过数据采集设备可以实现各空调控制设备、能耗监测设备的数据传送到管理系统，达到远程统一监管的目的，须符合如下参数： |  |
| - 2.2.2 | 内存：不低于1G；FLASH ：不低于8GB ； |  |
| - 2.2.3 | 外部接口 ：不少于2 个 1000Mbps 实时工业以太网协议端口，USB端口不少于1个，485接口不少于4个； |  |
| - 2.2.4 | 外壳 :金属结构；外壳尺寸：50*20*10mm~130*85*35mm； |  |
| - 2.2.5 | 实时时钟：内置实时时钟（RTC）, 纽扣电池供电； |  |
| - 2.2.6 | 恢复功能：链路在线检测 发送心跳包检测，断线自动连接； |  |
| - 2.2.7 | 内嵌看门狗，设备运行自检技术，设备运行故障自修复； |  |
| - 2.2.8 | 支持离线存储、断点续传，保持数据完整性； |  |
| - 2.2.9 | ▲内置主流对接协议，支持网页端协议配置；支持低代码平台驱动在线编写，支持JS脚本在线编写设备协议（投标文件提供相应功能截图）； |  |
| - 2.2.10 | 支持常规DLT645-2007电表，DLT645-1997电表，MODBUS多功能电表，CJ/T-188水表，MODBUS控制器、控制模块、控制面板等协议设备接入； |  |
| - 2.2.11 | 支持MQTT数据传输，支持远程OTA固件更新，具备远程编程、管理与数据存储功能（投标文件提供相应功能截图）； |  |
| - 2.2.12 | ▲考虑到数据采集设备及元器件的性能、稳定性和耐久性受温度的影响与制约，而温度取决于其自身产生的热量和周围的环境条件，为确保设备在高温环境下正常运行且在异常条件下不会引发火灾或限制火灾蔓延的要求，数据采集设备应通过国家标准的耐热性能试验、着火危险性能试验等电工电子产品着火危险试验标准检测（投标文件提供相应产品检测报告）； |  |
| - 2.2.13 | ▲考虑到数据采集设备及元器件的性能、稳定性和耐久性受电磁环境的影响与制约，而电磁环境取决于静放电环境、射频电磁场、电快速瞬变脉冲群、瞬态冲击等因素，为确保设备在复杂电磁环境下可靠运行的要求，数据采集设备应通过国家标准的静电放电抗扰度4kV试验、射频电磁场辐射抗扰度1000~6000MHz、3V/m试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度1KV试验、浪涌抗扰度1kV试验试验等电磁兼容标准检测（投标文件提供相应产品检测报告） |  |
| - 2.3 | 分体空调控制设备 |  |
| - 2.3.1 | 分体空调控制设备安装于分体式空调内机旁，是分体式空调远程监管的核心部件。通过分体空调控制设备可以实现分体式空调机的通断电、开关机、温度、模式等智能控制和能耗数据的远程监测，须符合如下参数： |  |
| - 2.3.2 | 供电电压：220V/380V； |  |
| - 2.3.3 | 无线通讯方式：具备Lora、4G等2种及以上通信方式； |  |
| - 2.3.4 | 产品配备有温度传感器，温度测量范围：0℃~60℃； |  |
| - 2.3.5 | 产品内置高精度计量芯片和计量模块，计量指标符合最小功率变量：0.01w；最小电能变量：0.01kwh； |  |
| - 2.3.6 | 电能存储：kwh，不低于8位整数，不少于2位小数； |  |
| - 2.3.7 | 精度：电压、电流、有功功率、有功电能：1级，温度误差±1℃； |  |
| - 2.3.8 | 智能监控：空调开关机状态监测、环境温度湿度监测、空调电压与电流监测、空调功率与用电量监测（投标文件提供相应证明材料）； |  |
| - 2.3.9 | ▲智能红外控制：配置远程红外码库，支持批量下发支持红外学习功能、红外学习编码，具备大功率红外发射模块全向控制，并可支持扩展远距离红外延长线点对点控制（投标文件提供相应证明材料）； |  |
| - 2.3.10 | 具有远程监控红外受控设备开关状态的功能； |  |
| - 2.3.11 | 具有远程通断红外受控设备电源的功能（三相控制设备通过内置交流接触器实现通断电）； |  |
| - 2.3.12 | ▲设备外壳尺寸：150*80*40mm~210*130*80mm以满足现场安装需要，本设备所有参数须集成在单体产品内，不允许两个或两个以上产品组合； |  |
| - 2.3.13 | ▲考虑到本项目分体空调控制设备需采集有关电力参数（包括电流、电压、功率、电度等），为‌确保数据采集的稳定性和准确性，确保设备在各种工况下的测量结果符合国家标准和技术要求，避免因测量误差导致的争议和隐患‌，分体空调控制设备应通过国家标准的电流测量准确度误差≤±1%检验、电压测量准确度误差≤±1%检验、功功率测量准确度误差≤±1%检验、有功电度测量准确度误差≤±1%检验等交流工频输入量基本误差试验标准检测（投标文件提供相应产品检测报告）； |  |
| - 2.3.14 | ▲考虑到分体空调控制设备及元器件的性能、稳定性和耐久性受电磁环境的影响与制约，而电磁环境取决于静放电环境、射频电磁场、电快速瞬变脉冲群、瞬态冲击等因素，为确保设备在复杂电磁环境下可靠运行的要求，分体空调控制设备应通过国家标准的静电放电抗扰度4kV试验、射频电磁场辐射抗扰度1000~6000MHz、3V/m试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度1kV试验、浪涌(冲击)抗扰度1kV试验等电磁兼容标准检测（投标文件提供相应产品检测报告） |  |
| - 2.3.15 | ▲设备具有有效的产品责任险。（投标文件提供有效期内的保险单据） |  |
| - 2.4 | 多联机空调控制设备 |  |
| - 2.4.1 | 多联机空调控制设备连接多联机空调冷媒系统，是多联机空调远程监管的核心部件。通过多联机空调控制设备可以实现多联机空调机室内机的开关机、风速、温度、模式等智能控制，须符合如下参数： |  |
| - 2.4.2 | 将中央空调线控与内机通信协议转换为简单的485总线协议，接入平台，快速有效的实现中央空调控制。 |  |
| - 2.4.3 | 可以支持市面主流品牌的多联机空调系统。 |  |
| - 2.4.4 | ▲考虑到多联机空调控制设备及元器件的性能、稳定性和耐久性受电磁环境的影响与制约，而电磁环境取决于静放电环境、射频电磁场、电快速瞬变脉冲群、瞬态冲击等因素，为确保设备在复杂电磁环境下可靠运行的要求，多联机空调控制设备应通过国家标准的静电放电抗扰度4kV试验、射频电磁场辐射抗扰度1000~6000MHz、3V/m试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度1kV试验、浪涌(冲击)抗扰度1kV试验等电磁兼容标准检测（投标文件提供相应产品检测报告） |  |
| - 2.4.5 | ▲考虑到多联机空调控制设备及元器件的性能、稳定性和耐久性受温度的影响与制约，而温度取决于其自身产生的热量和周围的环境条件，为确保设备在高温变湿环境下正常运行的要求，多联机空调控制设备应通过国家标准的高温试验、恒定湿热等电工电子产品环境试验标准检测（投标文件提供相应产品检测报告） |  |
| - 2.5 | 风机盘管控制设备 |  |
| - 2.5.1 | 风机盘管控制设备安装于室内风机盘管处，是风机盘管远程监管的核心部件。通过风机盘管控制设备可以实现室内空调及的开关、温度、模式等智能控制，须符合如下参数： |  |
| - 2.5.2 | 对空调末端的风机盘管、阀门进行控制； |  |
| - 2.5.3 | 额定电压：180～250VAC |  |
| - 2.5.4 | 安装方式：壁挂式/暗藏式 |  |
| - 2.5.5 | 工作温度：-15℃～60℃ |  |
| - 2.5.6 | 工作温度：10%～95% RH（无凝露） |  |
| - 2.5.7 | 通讯方式：RS485/LORA/4G |  |
| - 2.5.8 | 显示：液晶显示屏 |  |

- 注：本项目建设包括但不限于以上各项内容，需满足各项技术指标要求；在本表基础上，可另行增加内容，以满足实际项目建设需要。

- 七、设备安装及调试

- 1.拟派专业人员从事设备安装工作，人员（包括但不限于施工安装作业人员、项目管理人员）已接受《施工安装安全规范》等安全培训并通过考核。

- 2.现场各方协调已到位，配戴安全护具进入作业现场。

- 3.由供应商自行准备安装工具及各类耗材，相关费用均由供应商自行承担。

- 4.供应商应有完善、合理的设备安装、调试流程，包含但不限于各类空调（分体空调、多联机空调、分级盘管）控制设备、数据采集设备的安装、调试以及相关管理软件的安装、调试等。

- 八、项目运行维护

- 1.运维目标

- 通过专业运维管理，确保绿色空调智能化与能耗分区管控系统可靠，实现7×24小时不间断运行，降低故障率；严格把控数据质量，保证采集数据准确、完整且及时对接平台；强化安全防护与风险预警，减少误报，提升分析精准度；快速响应故障，优化服务流程，提高用户满意度；同时增强系统扩展性与技术迭代能力，适应需求变化。

- 2.组织架构与职责分工

- 2.1运维管理团队

- 成立由项目经理、系统技术负责人、技术人员等专业人员组成的专业运维团队，明确各成员职责。项目经理统筹协调整体运维工作，把控项目进度与质量；系统技术负责人把控技术难题的指导与决策；技术人员承担系统及设备的日常巡检、故障维修。

- 1）项目经理：要求电气及相关专业，具有（中级或以上）专业技术职务任职资格/职称证书，具有类似能耗管控系统/能源管理平台项目的管理经验；

- 2）系统技术负责人：具有（中级或以上）计算机技术与软件专业资格证书；

- 3）其他成员：除项目经理、系统技术负责人外，项目组还应配置不少于4人的技术团队。

- 2.2多方协作机制

- 建立与设备供应商、学校管理人员的紧密协作机制。设备供应商提供技术支持与备件供应；学校管理人员负责现场协调与信息反馈；与学校现有智慧能源管理系统平台保持数据对接畅通，及时同步平台要求与反馈信息。

- 3.日常运维服务

- 3.1.对学校现有能源管理系统的运行进行综合诊断，制定安全监察制度以及应急预案，确保能源管理的安全可靠；

- 3.2.对学校能源管理系统平台，进行定期维护管理，包括系统升级、补丁安装、数据库优化等；

- 3.3.对学校能源管理系统平台的服务器资源、采集设备等进行状态检查和维护，确保监管平台正常、安全、可靠运行；

- 3.4.负责空调运行数据、用电能耗数据、用水能耗数据的查抄、汇总分析及报表导出等，通过能源管理系统平台追踪能源使用情况，发现异常或浪费现象，为节能决策提供数据支持；

- 3.5.制定能源管理规划，包含明确目标任务、策略及措施等内容，为学校的能源管理提供指导性建议。

- 制定能源管理规划，明确能源管理的目标任务，确定能源管理的时序进度，落实能源管理的具体策略及措施，研究解决能源管理的实施问题。

- 对能源消耗进行有效监测和管控，观测能源消耗规律和变化趋势，判断能源使用效率的高低，确定能源使用的潜在节约目标，给出能源使用的优化建议，调整能源使用和分配策略。

- 4.故障响应与处理

- 4.1响应机制

- 为确保设备的正常使用，在接到采购人维修要求后1小时内作出响应，并在2小时内派员到达采购人现场了解情况及实施维修。​

- 对于远程可解决的故障，如软件参数配置错误、网络连接问题等，技术人员通过远程运维工具即时处理，并记录处理过程与结果。

- 4.2故障处理

- 故障发生后，运维人员首先对故障现象进行详细记录，通过系统日志等分析故障原因，制定解决方案。

- 处理过程中严格按照操作规程进行，更换硬件设备需确保型号匹配、安装正确；软件修复需进行充分测试，避免引入新问题。​

- 故障解决后，对设备进行全面检测，确认系统恢复正常运行，并向用户反馈处理结果。

- 供应商对所提供设备出现的质量及安全问题负责处理解决并承担费用。

- 运维期内，所提供设备出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同规格设备。

- 5.服务质量保障与改进

- 5.1服务质量监督

- 建立服务质量监督小组，定期对运维工作进行检查评估，包括故障响应时间、维修质量、客户满意度等指标。通过电话回访、问卷调查等方式收集物业、用户的反馈意见，及时发现服务中的问题。

- 5.2持续改进

根据服务质量评估结果与客户反馈，每月召开运维工作总结会议，分析问题原因，制定改进措施。对表现优秀的运维人员进行表彰奖励，对存在不足的人员进行培训提升，不断优化运维服务质量。九、产权要求

★三年服务期满后，资产无偿归学校所有，并根据学校需要无条件支持数据对接。投标文件提供产权归属的承诺函，否则视为无效投标。

- 十、验收要求

- 应符合国家或行业有关的质量标准或验收规范并按照中标人和采购人签订的合同为标准进行验收。

- 设备安装调试完成、接入系统后，由中标人向采购人申请验收，递交项目部署信息表、设备检测报告、系统测试报告、系统试运行报告、培训资料、用户使用手册。采购人进一步细化各项验收标准，明确验收的具体指标和参数，确保验收工作的科学性和公正性。

- 验收工作应按照规范的流程进行。在验收过程中，应组织相关技术人员进行全面检查和评估，对发现的问题及时提出整改意见，并督促中标人进行整改。

- 十一、数据管理及系统安全要求

1.数据管理要求：

1）系统具备完善的用户权限管理功能，根据不同用户角色分配相应的操作权限。

2）系统运行所保存的文档数据，未经校方许可，不能他用、不能分享于第三方。

2.系统安全要求：

1）系统应具备数据加密功能，采用标准的加密算法对敏感数据进行保护；

2）系统应具备访问控制功能，设置合理的访问权限，防止未经授权的访问和数据泄露；

- 3）系统应具备远程监控和维护功能，方便运维人员对系统进行远程管理和维护。

- 十二、运维服务考核指标

1.考核机制：服务期内，实行年度服务考核制。

2.考核指标：分为基础指标、节能指标和运维三大类，如表所示：

| 名称类别 | 考核项 | 考核值 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础指标 （30分） | 设备年度平均在线率 | ≥90%，每缺10%扣1分，低于60%，记0分 | 10 |
|  | 能耗分区管控有效率 | ≥95%，每缺10%扣1分，低于60%，记0分 | 5 |
|  | 远程监测装置年度平均无故障率 | ≥95%，每缺10%扣1分 | - 5 |
|  | 远程监测数据年度平均准确率 | ≥90%，每缺10%扣1分 | 5 |
|  | 设备年度平均稳定性 | ＞95%，每缺10%扣1分 | 5 |
| 节能指标（35分） | 年度总能耗降低率 | 较上一年度下降≥1% | 10 |
|  | 非合理运行分析 | ＞95%，每缺10%扣1分 | 10 |
|  | 智能调控策略有效性 | 周期内视策略而定 | 10 |
|  | 节能分析报告 | 按要求周期提供报告 | 5 |
| 运维指标（35分） | 预警系统年度平均准确率 | ≥95%，每缺10%扣1分 | 5 |
|  | 精细化运维服务覆盖率 | ＞95%，每缺10%扣1分 | 5 |
|  | 系统安全性 | 周期内无重大安全事故发生 | 5 |
|  | 系统升级优化 | 按要求周期进行 | 5 |
|  | 年度平均故障修复效率 | ≤2小时（紧急故障） ≤24小时（一般故障） | 5 |
|  | 使用单位满意度 | ＞90% | 10 |

- 考核方式及结果应用：采取评分与评价相结合的方式。考核结果等级分为合格、不合格2个等级，其中70分及以上为合格，70分以下为不合格。若年度服务考核合格的，方可支付当年服务履约款；如考核不合格或出现重大过错，履约保证金不予退回，采购人有权终止合同并追究违约责任。。

- 第三章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 服务地点：宁波市慈溪市白沙街道文蔚路521号 |
| 2 | 服务期：经合同签订后90天内完成软硬件安装及调试，建设完成后由供应商配合采购人完成宁波大学科学技术学院绿色空调智能化与能耗分区管控建设项目整体验收工作，自验收通过之日起进入项目运维服务期，运维服务期为三年。合同期内采购人每年对成交供应商进行考核，如考核合格，方可支付当年服务款项。如考核不合格或出现重大过错，履约保证金不予退回，采购人有权终止合同并追究违约责任。 |
| 3 | 付款方法和条件： 1）合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的40%作为预付款； 2）第二年服务期满6个月后7个工作日内支付合同总金额15%，第二年服务期满经考核合格后7个工作日内支付合同总金额的15%； 3）第三年服务期满6个月后7个工作日内支付合同总金额15%，服务期满经考核合格后7个工作日内支付合同尾款。 若验收过程中，采购点位超过实际建设点位，将依据投标文件中的单价标准，对超出部分进行合同金额核减。若采购点位少于实际建设点位，超出采购范围的部分由成交供应商自行承担。 |
| 4 | 履约保证金金额：合同总价的1% 履约保证金的形式：银行转账、银行或保险公司出具的保函。 提交履约保证金的时间：合同签订后7日内缴入采购人指定账户。 退还时间：合同履约结束后无质量或服务无息退还。 |
| 5 | 验收要求：应符合国家或行业有关的质量标准或验收规范并按照供应商提供的投标文件及投标人和采购人签订的采购合同为标准进行验收。根据学校验收要求及流程配合提供相关材料。 |
| 6 | 质保期：本项目货物免费质保期不得少于3年，因人为因素出现的故障不在免费质保范围内。 |
| 7 | 故障响应要求：在质量保证期内，为确保设备的正常使用，在接到采购人维修要求后1小时内作出响应，并在2小时内派员到达采购人现场了解情况及实施维修。紧急故障在2小时修复，一般性故障在24小时内修复。 |
| 8 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |
| 9 | 合同终止： 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。因中标方不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人有权终止协议，供应商承担全部责任。 |

- 第四章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波大学科学技术学院。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、 “服务”系指招标文件规定供应商须承担的宁波大学科学技术学院绿色空调智能化与能耗分区管控建设项目的相关义务。

（1）国家规定有标准及规范的，投标服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

（2）供应商应保证所提供的服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

5、“同级政府采购监管部门”系指宁波市政府采购管理办公室。

6、“★”系指实质性响应条款。

★三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币，投标报价包括本项目全部完成价格（包含本项目可能发生的所有满足第五部分“招标内容及服务需求”的费用）包含但不限于完成本项目需求全部费用，应包含设备及系统软件费、服务费、人工费、差旅费、住宿费、供应商企业利润、税金和政策性文件规定、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费等所需的全部费用。供应商在报价时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其它费用。

本项目为交钥匙工程，第二章内容为采购人提出的基本要求，投标人提供的报价清单不得少于第二章招标内容与技术需求中规定的服务名称及数量。如采购文件中遗漏了完工必须具备的服务（含必须的软硬件）、配件或基础建设，请投标人在投标文件中自行配齐，并包含在投标报价中；中标人有义务保证本项目系统的完整性，如项目实施过程中因缺少必须的软硬件服务、配件或基础建设导致本系统无法正常运行，中标人必须免费补齐。

投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化和政策因素而变动。凡影响投标报价的所有相关费用应列入本次报价中。中标后，不得以不完全了解招标文件、建设现场和周围环境等情况为借口，而提出额外补偿或降低服务质量等的要求；

2、供应商应按招标文件要求认真填写“开标一览表”和“分项报价表”。

六、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

投标文件制作说明：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

3、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1关于资格的承诺函（格式见附件）；

A2营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3中小企业声明函；（格式见附件）

A4残疾人福利性单位声明函；（格式见附件）

A5供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

B、第二册：商务和技术文件

B1投标书；（格式见附件）

B2法定代表人身份证明；

B3法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4供应商一般情况表；（格式见附件）

B5招标需求响应表；（格式见附件）

B6商务条款响应表；（格式见附件）

B7项目理解；

B8空调管理软件服务方案；

B9配套方案；

B10工期进度计划；

B11能源管理规划方案；

B12运维响应时间；

B13运维服务方案；

B14项目人员及证明材料；

B15类似业绩及证明材料；

B16投标人实力及证明材料；

B17第五章“评标办法及标准”中评分标准（兼评委打分表）要求提供的资料（如有需提供）；

B18招标文件要求提供的和供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C、第三册：报价文件

C1开标一览表；（格式见附件）

C2投标报价明细表；（格式见附件）

C3供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

★（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其投标被拒绝。

★九、投标文件的签署盖章

招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：    “电子备份投标文件”            ；

（2）采购编号：NBITC-202530216G；

（3）项目名称：宁波大学科学技术学院绿色空调智能化与能耗分区管控建设项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                        ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                          。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求详见采购公告。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予接收。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予接收。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也需重新制作递交。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，投标人又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间在政采云网站开启投标文件，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时在线参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标。

（1）宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）以下流程针对到达开标现场的供应商（未到现场供应商按政采云流程参与网上开标）

（3.1）介绍开标现场的人员情况；

（3.2）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（3.3）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（4）在政府采购云平台开启供应商解密后的“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”，宣读供应商名称、报价文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（5）开标记录在政采云网站确认；

（6）开标结束。休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”进行评审；

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第五章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第五章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑与投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

★十六、预算价

1、本次公开招标设有预算价，390万元；投标报价超出对应标项的预算价的投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本采购代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标代理服务收费标准下浮20%，按照中标通知书确定的三年中标总金额，向中标供应商收取招标服务费。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费收取银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

1、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、供应商应遵循诚实信用原则在投标（响应）文件中提供真实材料。供应商应事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核。发现供应商提供虚假材料的，将及时书面报告本级财政部门，由财政部门依法进行处理。

本招标文件解释权归采购人。

- 第五章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展等。

1.4 本项目标为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。（本项目不适用）

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分标准（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4综合评估：经过初步审查、比较，评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分。

2.2.5推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中，按顺序确定1名中标供应商。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函（附件一）； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）； 代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人（重大税收违法失信主体）信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业 | A3中小企业声明函 A4残疾人福利性单位声明函（如有需提供） A5供应商认为需要的其他资料（如有需提供） |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第四章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人授权书”，并同时提供社保部门出具的供应商单位开标前6个月任意1个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第四章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效： 1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的； 2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的； 3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的； 4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。 5.不同供应商在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的。 | 评标委员会在评审中进行审查，不得有所述情形。 |
| 7 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 8 | 本次公开招标设有预算价: 3900000元，投标报价超出预算价的投标无效 | 提供“开标一览表”。 |
| 9 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 10 | 本项目不接受联合体投标 | 非联合体投标。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号8、序号10在政采云上无须添加关联点。

附表3：

## 评分标准（兼评委打分表）

采购编号：NBITC-202530216G

| 分值 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术性能指标响应情况 | - 根据投标人针对招标文件第二章招标内容与技术需求中的六、服务要求“2.2数据采集设备”、“2.3分体空调控制设备”、“2.4多联机空调控制设备”、“2.5风机盘管控制设备”的响应进行评议。所有参数符合或优于招标文件要求的得20分，负偏离一条标注▲的技术参数（10条）扣1分，负偏离一条未标注▲的技术参数（31条）扣0.5分，响应得分扣至0分或负分的属于技术重大偏离，将被视为无效投标。 注：投标文件中提供功能截图或检测报告等佐证资料并加盖公章（未提供有效证明材料或证明材料中内容与招标要求指标不一致的视作负偏离；要求提供检测报告材料的，该检测报告须可在国家市场监督管理局-全国认证认可信息公共服务平台上在线查询，且查询显示内容与所提供的材料内容一致）。 | 20 | 客观分 |
| 项目理解 | 投标人提供项目理解，综合阐述项目整体设计架构方案，包含但不限于：①对学校的耗能现状分析；②对招标需求的理解；③对项目建设目标和内容的整体设计；④关键技术点和实现路线等内容。 对学校的耗能现状分析准确，对招标需求有清晰认识，能够结合项目情况对建设目标和内容有科学合理的整体设计，能够直接清楚的描述关键技术点和实现路线，得8分； 对学校的耗能现状分析基本准确，对招标需求基本了解，方案整体设计考虑较完整，能够大致描述关键技术点和实现路线，得5分； 对学校的耗能现状分析不全面，对招标需求理解存在较大偏差，方案设计考虑存在明显不合理或无法落地等情况，未描述关键技术点和实现路线，得2分； 未提供本项内容的得0分。 | 8 | 主观分 |
| 空调管理软件服务方案 | 根据第二章要求，投标人提供空调管理软件技术方案，包含但不限于①业务功能描述；②权限功能描述；③配置功能介绍；④控制策略功能；⑤系统的兼容性及可扩展性的描述等内容。 相关功能齐全、系统安全可靠，技术架构成熟，控制策略充分保持系统兼容性及可扩展性的得8分； 相关功能比较齐全、系统比较安全，技术架构比较成熟、控制策略基本能保持系统兼容性及可扩展性的得5分； 功能描述简单粗略，系统安全性一般，技术架构普通、系统兼容性及可扩展性较弱的得2分； 未提供本项内容的得0分。 | 8 | 主观分 |
| 空调控制管理服务 | 供应商提供①设备状态监测内容；②能耗分析及能源调度方案；③基于历史能耗和实时监测数据，能够对空调系统进行智能优化的服务方案；④远程报警或远程调节方案等内容。 监测内容全面、数据分析明晰，能效分析详细有效，优化服务方案可靠，远程报警及调节准确的得6分； 监测内容比较全面、数据分析基本明确，能效分析比较有效，优化服务方案比较可靠，远程报警及调节基本准确的得4分； 监测内容及数据、能效分析简单粗略，优化服务方案不太有效，远程报警及调节准确性一般的得2分； 未提供本项内容的得0分。 | 6 | 主观分 |
| 水电能耗监测服务 | 供应商提供①水电表的部署方案；②数据监测与展示方案；③能耗分析及节能优化方案；④系统集成及扩展方案等内容。 部署方案全面、数据监测及展示直观，能效分析详细有效，集成及扩展方案可靠的得6分； 部署方案比较全面、数据监测及展示比较直观，能效分析比较有效，集成及扩展方案方案比较可靠的得4分； 部署方案简单粗略，数据监测及展示内容不清晰，能效分析不太有效，集成及扩展方案方案可靠性一般的得2分； 未提供本项内容的得0分。 | 6 | 主观分 |
| 配套方案 | 供应商应针对本项目采购货物提供货物的包装、运输、安装及调试方案。 配套方案内容详细、方案符合项目采购需求，每个环节均描述到位，具有很强的操作性的得4分； 配套方案内容基本完整、方案基本符合项目采购需求，环节描述基本到位，操作性一般的得2分； 配套方案内容简单粗略、方案与采购需求有部分不符可能会影响项目实施或操作性较差得的1分； 未提供方案不得分。 | 4 | 主观分 |
| 工期进度计划 | 根据本项目工期要求，供应商应针对本项目提供完整的项目实施计划、工期进度计划方案。 计划时间节点明确、规划进度合理、紧凑配合项目进度的得4分； 计划时间节点基本完整、规划进度较合理、基本能够配合项目进度的2分； 计划时间节点欠明确、施工规划笼统，可能会影响交期的得1分； 未提供方案不得分。 | 4 | 主观分 |
| 运维响应时间 | 在质量保证期内，为确保设备的正常使用，在接到采购人维修要求后1小时内作出响应，并在2小时内派员到达采购人现场了解情况及实施维修。紧急故障在2小时修复，一般性故障在24小时内修复。 投标文件提供对上述响应时间的承诺函的得2分，未提供不得分。 | 2 | 客观分 |
| 运维服务方案 | 根据第二章要求，投标人提供运维服务方案，包含但不限于：①能源管理系统平台的故障诊断及处理方案；②能源管理系统平台的服务器、设备等状态检查和维护方案；③能源管理系统平台升级及数据库优化方案；④能源管理系统平台的空调运行数据、用电能耗数据、用水能耗数据的统计分析方案。 故障诊断效率高、巡检运维机制合理，操作流程明确，运维预期切合实际，运维便捷高效的得8分； 故障诊断效率较高、巡检机制比较合理，操作流程基本明确，运维预期基本符合实际的得5分； 运维服务内容简单粗略，运维机制合理性一般，操作流程有欠缺或有明显漏洞，运维预期有所欠缺的得2分； 未提供本项内容的得0分。 | 8 | 主观分 |
| 项目人员 | 项目经理：具有电气及相关专业（中级或以上）专业技术职务任职资格/职称证书的得2分； 工作经验：具有类似能耗管控系统/能源管理平台项目的管理经验的得2分。 投标文件提供项目负责人证书、工作履历说明及投标人单位在开标截止日前六个月内任意连续三个月为项目负责人缴纳社保证明文件（由社保部门出具）复印件加盖投标人公章，未按上述要求提供文件的不得分。 | 4 | 客观分 |
|  | 系统技术负责人：具有（中级或以上）计算机技术与软件专业资格证书的得2分； 投标文件提供人员证书及投标人单位在开标截止日前六个月内任意连续三个月为系统技术负责人缴纳社保证明文件（由社保部门出具）复印件加盖投标人公章，未按上述要求提供文件的不得分。 | 2 | 客观分 |
|  | 其他成员： 人员数量配置满足项目要求（4人）的不得分，每增加一人得1分，本项最多得2分； 投标文件提供投标人单位在开标截止日前六个月内任意连续三个月为上述成员缴纳社保证明文件（由社保部门出具）复印件加盖投标人公章，未按上述要求提供文件的不得分。 | 2 | 客观分 |
| 系统演示 | 系统演示（10分） 根据投标人对本项目“空调管理软件服务”功能演示情况进行打分（要求演示内容符合各功能的技术指标要求，未演示成功或演示功能有缺陷或未提供演示均不得分）： 1）可查看监测设备离在线状态、运行状态数据，包括空调设备总数量、计量空调设备数量和非计量空调设备数量；支持以不同图形展示多类型空调设备（包括：多联机空调、水系统空调、分体空调），便于区分管理；（满分1分） 2）可通过时间、设备等触发条件触发设备联动，实现智能控制策略管理功能；具备空调启用日历功能，分析各用能空间的空调使用情况，可按合理运行时间对空调运行信息进行统计分析；（满分1分） 3）支持空调运行数据报表（包括：总能耗、能耗明细、运行时长/能耗、待机时长/能耗、断电时长、非合理运行时长/能耗等），并支持报表表头自定义，导出多样化报表；（满分1分） 4）可查看空调运行情况的多维度节能效益分析（包括：用能量、总运行时长、平均运行时长、时均用量、开机率、环境温度、策略执行情况等），可查看不同策略执行情况下的节能对比情况，且支持节能报告导出；（满分1分） 5）可查看每个时间点的温度区间、总用能、合理用能、空调运行情况、设备开机率，可查看空调运行数量流向和运行能耗流向（空间、用途、组织）；（满分1分） 6）可查看设备的用能排名（包括：能耗排名、待机能耗排名、运行时长排名、最长持续运行时长排名）；（满分1分） 7）支持夏令时/冬令时的设备启用条件设置（如温度），并支持非启用条件下设备禁用与报警功能；（满分1分） 8）支持设置体感舒适度，并支持按用能空间（建筑）产出环境舒适度报表。（满分1.5分） 9）能够实现能耗数据的多维度（如组织、空间、用途等）自定义呈现，维度采用用能模型的方式，定义数据来源；（满分1.5分） 注：投标人提供功能演示录屏方式进行演示，录屏视频文件建议为MP4格式（演示时长≤10分钟），与电子备份文件同时密封递交或单独密封递交，代理机构不接受投标截止时间后投递的功能演示文件。 | 10 | 客观分 |
| 类似业绩 | 根据投标人近3年（合同签订日期在2022年1月1日之后）以来，实施完成的同类能耗管控系统/能源管理平台项目相关案例，每提供一个得0.5分，最高得1分。 投标文件提供合同复印件加盖投标人公章，未提供不得分。 | 1 | 客观分 |
| 投标人实力 | 投标人具备有效的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证和信息技术服务管理体系认证证书，每提供一类证书得1分，本项最多得3分。 注：投标文件中提供上述证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 3 | 客观分 |
| 投标报价 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标价格 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分12分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×12。 投标报价超过采购预算（或最高限价）的投标无效。 本项目专门面向中小企业采购，不再享受价格扣除优惠 | 12 | 客观分 |
| 综合评分得分（满分100分） |  | 100 |  |

- 第六章  采购合同样本

合       同

项目编号：

项目名称：

合同编号：

签约日期和地点：     年   月   日 于

鉴于甲方为获得     （服务名称）     而进行公开招标采购，并选定由乙方以总金额  （币种、用文字表示的合同总价）  （以下简称合同价）提供的服务项目的投标。本合同由甲 方 名 （简称甲方）为一方和乙 方 名（简称乙方）为另一方按以下条款和条件签署。

本合同声明，作为附件，下述文件是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

- 采购文件；

- 乙方的投标文件、乙方在招投标中提供的澄清文件；

- 中标通知书；

上述文件与合同若有不一致之处，文件的优先次序应为第一合同、第二附件。

- 合同服务项目的名称、服务期限及价格

| 服务项目名称 | 内 容 | 数 量/服务期限 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同价（大写金额） |  |  |  |

2、合同总价内包含的服务内容：

3、付款方式及付款期：

3.1合同签订且具备实施条件后7个工作日内甲方支付当年合同总额的40%作为预付款；

3.2按季度结算服务费，每季度结束后的7个工作日内，甲方凭乙方提供的正规发票进行支付，如月度支付累计金额未超出预付款的，则不予支付当月款项；

3.3根据年终考核结果确定下一年度合同是否续签。

4、使用合同文件和资料：

4.1 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

4.2 没有甲方事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用4.1条款所列举的任何文件和资料。

4.3 除了合同本身外， 4.1条款所列举的任何文件是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方应在完成合同后将这些文件及全部复制件归还给甲方。

5、履约保证金（可选择）

5.1履约保证金形式为       。

5.2乙方提供的履约保证金保函应按采购文件所附的格式提供，与此有关的费用由乙方负担。履约保证金保函的有效期至乙方完成合同规定的义务时止。

5.3如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

6、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

7、不可抗力

7.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，受不可抗力影响导致合同义务延迟或不能履行的一方不承担责任，但应尽快以传真方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方，并立即继续履行合同义务，合同的期限也应予相应延长。

7.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。如果不可抗力影响时间超过合同规定的期限的，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

8.税费

8.1根据国家现行税法对甲方征收的与合同有关的一切税费均由甲方负担。

8.2根据国家现行税法对乙方征收的与合同有关的一切税费均由乙方负担。

9.违约终止合同

9.1如果乙方有下述违约行为或采购文件中规定的其它违约行为的情况，甲方可以向乙方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同，在这些情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔：

- 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的最终限期内提供全部或部分服务项目、技术文件；

- 乙方未能使合同的服务项目达到合同附件规定的最低技术要求；

(3)乙方未能履行合同规定的其它义务（细微义务除外），且乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其违约行为。

9.2在甲方根据第9.1条款规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法向乙方或其他人购买与合同被终止部分同种的服务项目，乙方应对甲方购买同种服务项目所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

10.其他情况终止合同

10.1如果乙方破产或发生资不抵债的情况，甲方可在任何时候以书面通知终止合同，而不给对方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

10.2 如果甲方认定乙方在竞标、采购和合同执行等过程中有腐败或欺诈行为，甲方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

10.3如果合同履行过程中出现危害国家利益和社会公众利益的，甲方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

11.转让和分包

11.1乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

11.2对投标中明确分包的合同，乙方应将合同的全部分包合同书面通知甲方，但此分包通知书不能解除乙方履行合同的责任和义务。

11.3 分包必须符合国家法律的相关规定。

12.合同的协商变更与修改

12.1 甲方可以以书面方式向乙方发出变更要求，协商在本合同的一般范围内变更事项，合同修改书应由双方授权代表签字，具有合同的法律效力。

13.争端的解决

13.1 合同实施或与合同有关的一切争端应依据《中华人民共和国民法典》并通过双方协商解决。如果协商开始后六十天还不能解决，争端应提交仲裁或诉讼，仲裁和诉讼应在甲方所在地进行。

13.2 仲裁或诉讼裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。除另有裁决外，仲裁或诉讼费均应由败诉方负担。

13.3 在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。

14.通知

14.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面或传真形式确认，回复对方。

14.2 通知以送到日期或通知书的生效日起为生效日期，两者中以较晚的一个日期为准。

15、鉴于甲方将按照本合同向乙方支付款项，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供服务并修补缺陷。

鉴于乙方将按本合同规定提供服务并修补缺陷，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向甲方支付合同价或其它按合同应支付的金额。

16、其他约定事项：

17、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18、合同经双方授权代表签署，甲乙双方加盖印章之后生效。

19、本合同一式    份，双方各执    份。

甲  方：                          乙  方：

名  称：（印章）                   名  称：（印章）

全权代表（签字）：                 全权代表（签字）：

地    址：                        地    址：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

正（副）本

宁波大学科学技术学院绿色空调智能化与能耗分区管控建设项目

采购编号：NBITC-202530216G

子    包：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加宁波大学科学技术学院（单位名称）的宁波大学科学技术学院绿色空调智能化与能耗分区管控建设项目（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 智慧能源管理系统二期，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商（盖章）：

日          期：

A4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

B.商务和技术文件

封面

正本

宁波大学科学技术学院绿色空调智能化与能耗分区管控建设项目

采购编号：NBITC-202530216G

子    包：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

B1投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的宁波大学科学技术学院绿色空调智能化与能耗分区管控建设项目招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日            期：

B2法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加宁波大学科学技术学院绿色空调智能化与能耗分区管控建设项目，采购编号为NBITC-202530216G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的供应商单位开标前6个月任意1个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4供应商一般情况表

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5招标需求响应表

项目名称：宁波大学科学技术学院绿色空调智能化与能耗分区管控建设项目

采购编号：NBITC-202530216G

| 序号 | 招标文件序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 证明文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2.2 | 数据采集设备 |  |  |  |
|  | - 2.2.1 | 数据采集设备按需安装于建筑弱电井内，是实现空调控制设备、能耗监测设备等接入系统的桥梁性部件。通过数据采集设备可以实现各空调控制设备、能耗监测设备的数据传送到管理系统，达到远程统一监管的目的，须符合如下参数： |  |  |  |
|  | - 2.2.2 | 内存：不低于1G；FLASH ：不低于8GB ； |  |  |  |
|  | - 2.2.3 | 外部接口 ：不少于2 个 1000Mbps 实时工业以太网协议端口，USB端口不少于1个，485接口不少于4个； |  |  |  |
|  | - 2.2.4 | 外壳 :金属结构；外壳尺寸：50*20*10mm~130*85*35mm； |  |  |  |
|  | - 2.2.5 | 实时时钟：内置实时时钟（RTC）, 纽扣电池供电； |  |  |  |
|  | - 2.2.6 | 恢复功能：链路在线检测 发送心跳包检测，断线自动连接； |  |  |  |
|  | - 2.2.7 | 内嵌看门狗，设备运行自检技术，设备运行故障自修复； |  |  |  |
|  | - 2.2.8 | 支持离线存储、断点续传，保持数据完整性； |  |  |  |
|  | - 2.2.9 | ▲内置主流对接协议，支持网页端协议配置；支持低代码平台驱动在线编写，支持JS脚本在线编写设备协议（投标文件提供相应功能截图）； |  |  | 详见投标文件第___页 |
|  | - 2.2.10 | 支持常规DLT645-2007电表，DLT645-1997电表，MODBUS多功能电表，CJ/T-188水表，MODBUS控制器、控制模块、控制面板等协议设备接入； |  |  |  |
|  | - 2.2.11 | 支持MQTT数据传输，支持远程OTA固件更新，具备远程编程、管理与数据存储功能（投标文件提供相应功能截图）； |  |  | 详见投标文件第___页 |
|  | - 2.2.12 | ▲考虑到数据采集设备及元器件的性能、稳定性和耐久性受温度的影响与制约，而温度取决于其自身产生的热量和周围的环境条件，为确保设备在高温环境下正常运行且在异常条件下不会引发火灾或限制火灾蔓延的要求，数据采集设备应通过国家标准的耐热性能试验、着火危险性能试验等电工电子产品着火危险试验标准检测（投标文件提供相应产品检测报告）； |  |  | 详见投标文件第___页 |
|  | - 2.2.13 | ▲考虑到数据采集设备及元器件的性能、稳定性和耐久性受电磁环境的影响与制约，而电磁环境取决于静放电环境、射频电磁场、电快速瞬变脉冲群、瞬态冲击等因素，为确保设备在复杂电磁环境下可靠运行的要求，数据采集设备应通过国家标准的静电放电抗扰度4kV试验、射频电磁场辐射抗扰度1000~6000MHz、3V/m试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度1KV试验、浪涌抗扰度1kV试验试验等电磁兼容标准检测（投标文件提供相应产品检测报告） |  |  | 详见投标文件第___页 |
|  | - 2.3 | 分体空调控制设备 |  |  |  |
|  | - 2.3.1 | 分体空调控制设备安装于分体式空调内机旁，是分体式空调远程监管的核心部件。通过分体空调控制设备可以实现分体式空调机的通断电、开关机、温度、模式等智能控制和能耗数据的远程监测，须符合如下参数： |  |  |  |
|  | - 2.3.2 | 供电电压：220V/380V； |  |  |  |
|  | - 2.3.3 | 无线通讯方式：具备Lora、4G等2种及以上通信方式； |  |  |  |
|  | - 2.3.4 | 产品配备有温度传感器，温度测量范围：0℃~60℃； |  |  |  |
|  | - 2.3.5 | 产品内置高精度计量芯片和计量模块，计量指标符合最小功率变量：0.01w；最小电能变量：0.01kwh； |  |  |  |
|  | - 2.3.6 | 电能存储：kwh，不低于8位整数，不少于2位小数； |  |  |  |
|  | - 2.3.7 | 精度：电压、电流、有功功率、有功电能：1级，温度误差±1℃； |  |  |  |
|  | - 2.3.8 | 智能监控：空调开关机状态监测、环境温度湿度监测、空调电压与电流监测、空调功率与用电量监测（投标文件提供相应证明材料）； |  |  | 详见投标文件第___页 |
|  | - 2.3.9 | ▲智能红外控制：配置远程红外码库，支持批量下发支持红外学习功能、红外学习编码，具备大功率红外发射模块全向控制，并可支持扩展远距离红外延长线点对点控制（投标文件提供相应证明材料）； |  |  | 详见投标文件第___页 |
|  | - 2.3.10 | 具有远程监控红外受控设备开关状态的功能； |  |  |  |
|  | - 2.3.11 | 具有远程通断红外受控设备电源的功能（三相控制设备通过内置交流接触器实现通断电）； |  |  |  |
|  | - 2.3.12 | ▲设备外壳尺寸：150*80*40mm~210*130*80mm以满足现场安装需要，本设备所有参数须集成在单体产品内，不允许两个或两个以上产品组合； |  |  |  |
|  | - 2.3.13 | ▲考虑到本项目分体空调控制设备需采集有关电力参数（包括电流、电压、功率、电度等），为‌确保数据采集的稳定性和准确性，确保设备在各种工况下的测量结果符合国家标准和技术要求，避免因测量误差导致的争议和隐患‌，分体空调控制设备应通过国家标准的电流测量准确度误差≤±1%检验、电压测量准确度误差≤±1%检验、功功率测量准确度误差≤±1%检验、有功电度测量准确度误差≤±1%检验等交流工频输入量基本误差试验标准检测（投标文件提供相应产品检测报告）； |  |  | 详见投标文件第___页 |
|  | - 2.3.14 | ▲考虑到分体空调控制设备及元器件的性能、稳定性和耐久性受电磁环境的影响与制约，而电磁环境取决于静放电环境、射频电磁场、电快速瞬变脉冲群、瞬态冲击等因素，为确保设备在复杂电磁环境下可靠运行的要求，分体空调控制设备应通过国家标准的静电放电抗扰度4kV试验、射频电磁场辐射抗扰度1000~6000MHz、3V/m试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度1kV试验、浪涌(冲击)抗扰度1kV试验等电磁兼容标准检测（投标文件提供相应产品检测报告） |  |  | 详见投标文件第___页 |
|  | - 2.3.15 | ▲设备具有有效的产品责任险。（投标文件提供有效期内的保险单据） |  |  | 详见投标文件第___页 |
|  | - 2.4 | 多联机空调控制设备 |  |  |  |
|  | - 2.4.1 | 多联机空调控制设备连接多联机空调冷媒系统，是多联机空调远程监管的核心部件。通过多联机空调控制设备可以实现多联机空调机室内机的开关机、风速、温度、模式等智能控制，须符合如下参数： |  |  |  |
|  | - 2.4.2 | 将中央空调线控与内机通信协议转换为简单的485总线协议，接入平台，快速有效的实现中央空调控制。 |  |  |  |
|  | - 2.4.3 | 可以支持市面主流品牌的多联机空调系统。 |  |  |  |
|  | - 2.4.4 | ▲考虑到多联机空调控制设备及元器件的性能、稳定性和耐久性受电磁环境的影响与制约，而电磁环境取决于静放电环境、射频电磁场、电快速瞬变脉冲群、瞬态冲击等因素，为确保设备在复杂电磁环境下可靠运行的要求，多联机空调控制设备应通过国家标准的静电放电抗扰度4kV试验、射频电磁场辐射抗扰度1000~6000MHz、3V/m试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度1kV试验、浪涌(冲击)抗扰度1kV试验等电磁兼容标准检测（投标文件提供相应产品检测报告） |  |  | 详见投标文件第___页 |
|  | - 2.4.5 | ▲考虑到多联机空调控制设备及元器件的性能、稳定性和耐久性受温度的影响与制约，而温度取决于其自身产生的热量和周围的环境条件，为确保设备在高温变湿环境下正常运行的要求，多联机空调控制设备应通过国家标准的高温试验、恒定湿热等电工电子产品环境试验标准检测（投标文件提供相应产品检测报告） |  |  | 详见投标文件第___页 |
|  | - 2.5 | 风机盘管控制设备 |  |  |  |
|  | - 2.5.1 | 风机盘管控制设备安装于室内风机盘管处，是风机盘管远程监管的核心部件。通过风机盘管控制设备可以实现室内空调及的开关、温度、模式等智能控制，须符合如下参数： |  |  |  |
|  | - 2.5.2 | 对空调末端的风机盘管、阀门进行控制； |  |  |  |
|  | - 2.5.3 | 额定电压：180～250VAC |  |  |  |
|  | - 2.5.4 | 安装方式：壁挂式/暗藏式 |  |  |  |
|  | - 2.5.5 | 工作温度：-15℃～60℃ |  |  |  |
|  | - 2.5.6 | 工作温度：10%～95% RH（无凝露） |  |  |  |
|  | - 2.5.7 | 通讯方式：RS485/LORA/4G |  |  |  |
|  | - 2.5.8 | 显示：液晶显示屏 |  |  |  |

注：须与“第二章招标内容与技术需求”的“二、服务需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B6商务条款响应表

项目名称：宁波大学科学技术学院绿色空调智能化与能耗分区管控建设项目

采购编号：NBITC-202530216G

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

注：1、须与“第三章商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B7项目理解；

B8空调管理软件服务方案；

B9配套方案；

B10工期进度计划；

B11能源管理规划方案；

B12运维响应时间；

B13运维服务方案；

B14项目人员及证明材料；

B15类似业绩及证明材料；

B16投标人实力及证明材料；

B17第五章“评标办法及标准”中评分标准（兼评委打分表）要求提供的资料（如有需提供）；

B18招标文件要求提供的和供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C.报价文件

封面

正（副）本

宁波大学科学技术学院绿色空调智能化与能耗分区管控建设项目

采购编号：NBITC-202530216G

标  项  号：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

C1、开标一览表

项目名称：宁波大学科学技术学院绿色空调智能化与能耗分区管控建设项目

项目编号：NBITC-202530216G

| 标项 | 项目名称 | 投标报价（小写：元） | 投标报价（大写：元） |
| --- | --- | --- | --- |

注:

1、以上投标报价应与“分项报价表”中的“投标报价”相一致；

2、投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的报价内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准。

供应商（盖章）：

日          期：

C2、分项报价表

项目名称：宁波大学科学技术学院绿色空调智能化与能耗分区管控建设项目

项目编号：NBITC-202530216G

| 序号 | 分项内容 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 投标报价（元） |  |  |  |  |  |

注:

1、以上投标报价应与“开标一览表”中的“投标报价”相一致；

2、投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的报价内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准。

供应商（盖章）：

日          期：

C3、招标文件要求提供的和供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 9400≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜9400 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |