奉化区沈鲍垃圾中转站管理运行项目

招标文件

（电子招投标）

编号:（FHZFCG（2022）057D）

宁波市奉化区环境卫生管理处

浙江天诚工程咨询有限公司

二〇二二年五月五日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

奉化区沈鲍垃圾中转站管理运行项目招标项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年5月30日14点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：（FHZFCG（2022）057D）

项目名称：奉化区沈鲍垃圾中转站管理运行项目

预算金额（元）：6980000元

最高限价（元）：6980000元

采购需求：按照采购人要求聘用有关工作人员，做好垃圾转运站的日常开放、出入计量、车辆调度、压缩作业、大件园林垃圾破碎、垃圾转运、环境污染防治和监控，站内设备设施的保养及维修，作业区及办公区保洁等工作。详见招标文件第三部分采购需求。

### 备注：698万元/年

### 合同履约期限：三年。合同一年一签，合同期内中标供应商履约良好，并经招标人考核合格的，可续签合同.

本项目接受联合体投标：(是，(否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

(无；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2022年5月30日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间）。

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2022年5月30日14点00分 （北京时间）。

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

开标时间：2022年5月30日14点00分。

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

开标地点（线下）：宁波市奉化区公共资源交易中心开标厅（宁波市奉化区大成东路277号4楼）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；供应商在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，请各供应商合理预估时间，及时办理。③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的解密：供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。⑨具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市奉化区环境卫生管理处

地    址：奉化区金钟路1066号

传    真：/

项目联系人（询问）：江先生

项目联系方式（询问）：0574-88685181

质疑联系人：董先生

质疑联系方式：0574-88571606

2.采购代理机构信息

名    称：浙江天诚工程咨询有限公司

地    址：浙江省宁波市江南路599号宁波科技大厦四楼

传    真：0574-87939869

项目联系人（询问）：吴工

项目联系方式（询问）：18957446700

质疑联系人：戴彬武

质疑联系方式：18358498261

3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 宁波市奉化区财政局采购办

地    址： 宁波市奉化区大成东路275号715办公室

传    真：  0574-89285326

联 系 人 ： 邓老师

监督投诉电话： 0574-89285326

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不需缴纳投标保证金。 |
| 3 | 分包 | (A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 ( B不同意分包。 |
| 4 | 供应商应当提供的资格文件 | 资格证明文件：见招标文件第二部分9.1。 资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | (A不组织。 (B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | (A不要求提供。 B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商。 |
| 7 | 方案讲解演示 | (A不组织。 (B组织。 （1）在评标时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过 15 分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过 1 人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需供应商根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 宁波市奉化区公共资源交易中心 ，讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）、身份证明及48小时核酸检测阴性证明，否则不得讲解演示。 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 是否允许采购进口产品 | (本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 9 | 项目属性与核心产品 | (货物类，单一产品或核心产品为： 多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价评审得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分和报价评审得分均相同的，由采购人或评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 (B服务类。 |
| 10 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的： 垃圾中转站管理运行 ，属于 租赁和商务服务业 行业； |
| 11 | 节能产品、环境标志产品 | 不适用 |
| 12 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 13 | 中标服务费 | (无。 (中标人向采购代理机构支付中标服务费 96850 元。 ☐根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的服务招标费率标准收取中标服务费，按照中标通知书确定的中标价，向中标供应商收取中标服务费。中标通知书发出后5个工作日内，中标人向采购代理机构支付中标服务费。 |
| 14 | 特别说明 | 公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。 |

# 一、总则

## 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## 定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

## 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2支持中小企业发展

3.2.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.2.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.2.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.2.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.2.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.2.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.2.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.2.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 特别说明

4.1关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。

4.2关于知识产权

4.2.1 供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

4.2.2 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

4.2.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

4.3供应商的风险

4.3.1 供应商应详细阅读招标文件中的全部内容和要求，按照招标文件的要求提交投标文件，没有按照招标文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3.2 无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

## 询问、质疑、投诉

5.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

5.2供应商质疑

5.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

5.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

5.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

5.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

5.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

5.2.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

5.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

5.2.3.2质疑项目的名称、编号；

5.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

5.2.3.4事实依据；

5.2.3.5必要的法律依据；

5.2.3.6提出质疑的日期。

5.2.3.7对招标文件提出质疑的需要提供在政采云平台获取招标文件的截图。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

5.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.3供应商投诉

5.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

5.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

5.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

## 招标文件的构成

6.1 招标文件包括下列文件及附件：

6.1.1 招标公告；

6.1.2 投标须知；

6.1.3 采购需求；

6.1.4 评标办法；

6.1.5 拟签订的合同文本；

6.1.6 应提交的有关格式范例。

6.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 招标文件的澄清、修改

7.1 采购人对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

7.2 更正公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

7.3 如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

7.4 已获取招标文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

# 三、投标

## 投标文件的语言

投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

## 投标文件的组成

9.1 资格文件：

9.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

9.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函(格式见第六部分)；

9.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如适用）；

9.1.4联合协议（如有）；

9.1.5分包意向协议（如有）；

9.1.6本项目的特定资格要求（如有）。

9.2 商务技术文件：

9.2.1 符合性自查表；

9.2.2 投标函；

9.2.3 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

9.2.4 供应商情况表；

9.2.5 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

9.2.6 评标标准相应的商务技术资料；

9.2.7 商务响应表；

9.2.8 技术响应表；

9.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书；

9.2.10其他资料（如有）。

9.3 报价文件：

9.3.1 开标一览表；

9.3.2 投标报价明细表；

9.3.3 中小企业声明函（如有）；

9.3.4 残疾人福利性单位声明函（如有）；

9.3.5 监狱企业的证明文件（如有）；

9.3.6 政府采购统计基础信息表；

9.3.7其他资料（如有）。

## 投标文件的编制

10.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少须包含9.投标文件组成中的内容。混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

10.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

## 投标文件的签署、盖章

11.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

11.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

11.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

## 投标文件的提交、补充、修改、撤回

12.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

12.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

12.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

## 投标有效期

投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

## 开标

14.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

14.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

## 资格审查

15.1开标后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的资格条件进行审查。

15.2对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

15.3合格供应商不足3家的，不再评标。

## 信用信息查询

16.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商投标截止时间当天的信用记录。

16.2信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

16.3联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

## 评标委员会

17.1 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

17.2 评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为招标文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

17.3 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

17.3.1 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

17.3.2 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

17.3.3 任职单位与参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

17.3.4 曾经参加过该采购项目的进口产品或招标文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

17.3.5 是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

17.3.6 评标委员会成员之间具有配偶、近亲属关系等；

17.3.7 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

17.4 评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

17.5 评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

## 评标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的供应商，按照评审因素的量化指标推荐综合得分排名第一的为中标候选人。

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定 标

## 确定中标供应商

本项目由评标委员会推荐一个中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

## 中标通知与中标结果公告

20.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

20.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

20.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

## 合同授予

合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

## 合同的签订

22.1 采购人与中标供应商应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及中标供应商的投标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

22.2中标供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

22.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录名单，并给予通报。

22.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，列入不良行为记录名单，采购人、采购代理机构重新开展政府采购活动。

22.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

## 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的2.5%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

八、电子交易活动的中止

## 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

24.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

24.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

24.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

24.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

24.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

九、验收

## 验收

25.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

25.2采购预算100万元（含）以上的采购项目履约完成后，采购人必须成立验收小组进行验收，并出具验收报告，作为财务货款支出的原始凭证。采购预算300万元（含）以上的采购项目履约完成后，未中标供应商可以参加项目验收活动，但不属于验收小组成员，中标供应商须积极配合未中标供应商参与项目验收。

25.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组（为社会公众提供的公共服务项目验收时，验收小组成员必须包含部分服务对象），按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

25.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第三部分   采购需求

一、项目情况

1.项目介绍

1.1项目地点：本项目位于岳林街道沈鲍村，其东侧为田间小路，南侧为农田，西侧为拾荒者公寓，北侧为再生资源分拣中心。

1.2服务范围：奉化主城居住片区。

2.采购需求

2.1、采购内容：奉化区沈鲍垃圾中转站管理运行服务

2.2、服务期限：三年。合同一年一签，合同期内中标供应商履约良好，并经招标人考核合格的，可续签合同.

3、现场踏勘：投标人自行组织，费用自理。

二、技术要求（服务要求）

## 一）、项目依据

1、《宁波市奉化区环境卫生专项规划》（2018~2035）；

2、《宁波市奉化区生活垃圾处理规划》（2018-2020）；

3、《浙江省城镇生活垃圾分类实施方案》（浙委办发2017-85号）；

4、《宁波市生活垃圾分类管理条例》，宁波市人民代表大会常务委员会公告（十五届第十五号），2019年10月1日实施；

5、《宁波市奉化区生化垃圾分类实施方案（2018-2022 年）》（奉党办[2018]43 号）

6、设备商提供的相应资料；

7、相关部门提供的有关资料；

## 二）、项目基本情况

1、项目地点：本项目位于岳林街道沈鲍村，其东侧为田间小路，南侧为农田，西侧为拾荒者公寓，北侧为再生资源分拣中心。

2、服务范围：奉化主城居住片区。

## 三）、中转站已有主要设备配置清单

| 名称 | 数量 | 规格 | 配置基本说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 称重计量系统 | 2个称台1套计量系统 | JWZ-PC30/3型 | 进出双向，动态汽车衡，最大称量30t，长度3×8m，计量精度静态III级，动态0.2%~1.0%。 |
| 压实器 | 2 | JWSY50型 | 压力30t |
| 卸料溜槽及驱动机构 | 6 | JWSD-S型 |  |
| 箱体倾转升降机构 | 6 | JWSJ-01型 |  |
| 压缩设备钢结构支撑系统 | 1 | JWSG6+2型 | 6+2跨 |
| 集装箱 | 15 | JWGX24-S型 | 耐腐蚀材质，有效容积≥22m³，自重≤4.5t，额定装载量15t |
| 集装箱导向轨 | 6 | JWZ-JZD型 | 与工位配套 |
| 中央监控系统 | 1 | JWK-ZKJC型 | 含大屏显示系统 |
| 快速卷帘门 | 14 | JWM-DJ5/4型 |  |
| 大件（绿化）垃圾破碎系统 | 1 | JWDPS6型 | 破碎仓：1200*1600mm |
| 除尘除臭系统 | - | JWCC-T型 | 总处理风量每小时14000立方米 |
| 作业大厅植物液喷淋除臭系统 | 2 | JWH-ZWY-1型 | 每条线20个喷雾嘴 |
| 作业大厅离子风送风系统 | 2 | JWLZCC-50型 | 单套设计风量25000m³/h |
| 卸料口喷雾降尘系统 | 1 | JWCC-ZWY-2型 | 卸料泊位 |
| 末端除尘脱臭系统 | 2 | JWCC-M6型 | 总设计风量120000m³/h，单套60000m³/h，尾气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |
| 大件垃圾处理除尘设备 | 1 | JWCC-ZWY-3型 | 20000m³/h，尾气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |
| 风幕机 | 2 | FM-5509L、FM-5515L型 | 收集车出入口和转运车出入口各1套 |
| 楼道及参观走道辅助除臭系统 | 1 | JWCC-00型 |  |
| 冲洗废水预处理系统 | 1 | JWH-WC-50 | 规模50m³/d，冲洗水和初期雨水 |
| 洗地机（带刮干功能） | 2 | T7型 |  |
| 冲洗设备 | 2 | QL-360C型 | 高压清洗机 |
| 维修设备 | 1 | JWYDSJ-9型 |  |
| 转运车 | 5 | YJW5311ZXXE6型 | 8×4车厢可卸式运输车，最大总质量31000kg，国Ⅵ排放标准。 |
| 如本清单与实际设备情况不一致的以实际设备情况为准。 |

## 四）、服务要求及标准

服务要求

1 总体目标要求

▲奉化区沈鲍垃圾中转站（以下简称中转站）各项运营工作要参照《宁波市生活垃圾转运站运行规范（试行）》要求，保证设施设备的正常规范化运行和污染治理控制达标。

2运行管理

2.1一般规定

2.1.1中转站运行管理人员应掌握中转站的工艺流程、技术要求和有关设施、设备的主要技术指标及运行管理要求。

2.1.2中转站运行操作人员应具有相关工艺技能，熟悉本岗位工作职责与质量要求；熟悉本岗位设施、设备的技术性能和运行、维护、安全操作规程。

2.1.3中转站运行管理人员和操作人员必须进行上岗前的培训。经考核合格后持证上岗。

2.1.4中转站运行操作人员应坚守岗位，认真做好运行记录；应定期检查设施、设备、仪器、仪表的运行情况；发现异常情况，应及时采取相应处理措施，并按照分级管理的原则及时上报。操作人员应做好当班工作记录和交接班记录。

2.1.5中转站运行操作人员应按规定要求操作使用各种机械设备、仪器、仪表。

2.1.6现场电压超出电气设备额定电压±10％时。不得启动电气设备。

2.1.7中转站应保持通风、除尘、除臭设施设备完好。

2.1.8中转站应建立各种机械设备、仪器仪表使用、维护技术档案，并应规范管理各种运行、维护、监测记录等技术资料。

2.1.9站内交通标志应规范清楚，通道应保持畅通。

2.1.10车辆的使用、维修应规范管理，并应做好记录。

2.1.11外来车辆和人员进站均应登记、安保视频监控记录时间应满足招标人需求，垃圾收集车辆进站须持有经招标人许可（或签署）的有效证件。

2.1.12操作人员应严格检查进站垃圾成分。严禁工业危险废物、工业固废等非生活垃圾类废弃物进站。

2.1.13中转站应保持文明整洁的站容、站貌；每日对转运车间进行至少1次全面冲洗。

2.2计量

2.2.1垃圾计量系统应保持完好，各种设备应保持正常使用。

2.2.2应按有关规定定期检验地磅计量误差，并挂合格证。

2.2.3进站生活垃圾应登记其进站时间、车号、运输单位、垃圾来源、性质和重量等信息。

2.2.4操作人员应做好每日进站垃圾资料备份和每月统计报表工作。

2.2.5计量系统出现故障时，应采取应急手工记录，当系统修复后应将有关数据输入计量系统，保持记录完整准确。

2.2.6计量统计数据、报表等档案齐全，保存完好，方便查阅。

2.3卸料

2.3.1设备保护装置失灵或工作状态不正常时，严禁操作设备，以避免人员伤亡和设备损坏。

2.3.2倾倒垃圾前必须检查卸料区域和设备运转区域，确保无异常情况。

2.3.3生活垃圾收集运输车辆必须按指定路线到达卸料平台，并应在工作人员的调度下，将垃圾卸入指定区域内。

2.3.4卸料时，必须同时启动通风、除尘、除臭系统。

2.3.5发现违禁废物，应及时报告，妥善处理。

2.3.6生活垃圾收集运输车卸料完毕后，应及时退出作业区。

2.3.7卸料平台应保持清洁，每日至少进行2次全面冲洗。

2.3.8站区内应防止蚊蝇、鼠类等滋生，并应定期消杀。

2.4填装与压缩

2.4.1生活垃圾压缩设备应保持正常工作状态。

2.4.2操作人员应按填装与压缩工艺技术要求操作，并保证工艺流程的稳定性和各工艺步骤的协调性。

2.5转运容器装卸

2.5.1中转站应做好垃圾转运车的指挥调度工作。

2.5.2垃圾卸入生活垃圾转运容器前，应确保转运容器已就位、溜槽已放好。

2.5.3操作完毕后应及时清理作业区。

2.6垃圾转运

▲2.6.1中标方应根据中转站实际垃圾处理量的变化情况制定生活垃圾转运方案（车辆转运线路、频次、调度方案等）并在中标后报招标人审批同意后组织实施。中标方不得随意变更转运方案，如需调整方案时应提前3个工作日向招标人申请确认。

▲2.6.2中标方应按照招标人要求做好进站生活垃圾车辆调度，确保进站垃圾得到及时消纳或处理，避免高峰期收集车辆进站后长时间排队等候卸料或在站内滞留，任何情况下不得在卸料坑内隔夜积存垃圾。

2.6.3中标方应将垃圾运至招标人指定地点倾倒垃圾，不得乱倒、乱卸、乱抛垃圾。垃圾转运车向垃圾处理厂转运垃圾的过程应实行密闭化作业，无垃圾遗撒、拖挂和污水滴漏，不得超高、超载、挂包、敞开式运输垃圾。在生活垃圾终端处置场所卸完垃圾后，应将垃圾箱中的污水、污物排放干净，避免造成二次污染。

2.6.4垃圾转运车辆应按规定线路行驶，严格遵守道路交通规则，并服从垃圾转运站和垃圾终端处置场所等场区安保、交通、作业等综合管理要求，不得超速、野蛮驾驶。

2.6.5垃圾运输车辆驾驶员必须在每日出发前检查车辆燃油、机油、冷却水等是否正常，发现车辆问题必须立即检查和排除异常原因，不得带故障和隐患出车。每日运输作业结束，应将车辆和集装箱外壁等进行1次全面冲洗，确保车体和箱体外无残留垃圾和污水，并做好车辆运行日志备案和检修保养等工作，经常检查车辆和集装箱密封构件，定期更换密封条，确保车况正常。

2.7生活污水收集和处理

2.7.1中转站内作业区生活污水收集系统应保持完好，做好定期清理排水沟、沉砂池等设施维护工作，避免发生堵塞、积水、泄漏、短路等问题，并加强站内雨污分流和生活污水的管理。

▲2.7.2污水排入城镇下水道须达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB-T31926-2015）。

2.8除尘、除臭和降噪

2.8.1除尘和除臭系统应在作业期间确保持续性稳定运行，对垃圾收集车向卸料槽内倾倒垃圾等日常作业时产生的灰尘和臭气进行多级处理，并对转运大厅、卸料大厅等各类设施进行全方位除臭，改善垃圾中转站的生产、工作环境。

▲2.8.2中标方应做好除尘除臭系统设备的定期维护和维修，及时添加或更换降尘、除臭药剂，确保中转站运营期间的转运车间外排废气符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）的恶臭污染物排放标准，厂界空气质量符合或优于《环境空气质量标准》（GB3095 -2012）三级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）三级标准要求。

▲2.8.3降尘、除臭系统所使用的药剂、材料应是对人体无毒无害无刺激性的，符合国家 [1999]《化妆品卫生规范》、DB31/191-1997《气雾剂用二甲醚安全卫生标准》和DB31/121-1993《日用品工业产品安全卫生通用技术要求》。

▲2.8.4采取必要的隔离、减震、禁止鸣笛等降噪措施，合理控制运营作业期间的噪声水平，中转站厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）III类标准。

3大件（绿化）垃圾破碎

▲按照《大件垃圾收集和利用技术要求》（GB/T25175-2010）规定，本工程主要采用机械破碎方式减容，对高价值的采取初步人工拆解。最终粉碎后的产品送至相关处置单位，金属类回收处置。

流程如下：

（1）称重

进入转运场的大件垃圾收集车，先经过地磅称重，实现自动记录。大件垃圾的称重计量系统与基地称重计量系统共用。经称重后的收集车，再进入大件垃圾处理车间卸料。

（2）人工分拣

大件垃圾卸料后首先进行初步的人工分拣，将木质家具和铁质家具进行简单分类，剔除混入的生活垃圾。

（3）破碎

进入一级双轴破碎机后，大件垃圾在两个刀轴的剪切挤压作用下，破碎成小块。破碎料由破碎机下部的链板输送机输出至敞口箱。经一级破碎处理后，物料尺寸最大尺寸小于 200mm，最小尺寸为 80mm，可达到垃圾大幅度减容的效果。

（4）压缩和转运

破碎后的物料经磁选后进入储存和转运环节，破碎机出料通过皮带机进入固定规格的转运箱。待累积到一定量后通过拉臂车转运至终端处置场处置。

4站内物业设施设备维护保养

4.1中转站内各类房屋建筑设施、给排水设施设备，供配电设施设备，电气照明设备，通信管线设施等作业区内各类设施设备应定期检查维护维修，确保其满足正常运行和安全使用要求。

▲4.2中转站内各种生产车辆、机械、工艺设备应进行日常清洗、维护和保养，并应按照有关规定（规程）进行大、中、小修，中标方自身没有能力对设备进行大中维修、定期保养和更换关键零部件的，需要委托有相应资质的维修厂（二类以上汽车维修厂或机电设备专业维修厂）进行并报招标人备案，相关维修保养费用含在本次服务费中（非中标方原因引起的单次维修费用超过10万元的维修费用不包含在本次服务费中，该费用由招标人出）。中标方承诺服务期间发生损坏的设备应及时维修，确保每套主体压缩转运设备正常运转时间（不含设备检修、保养、大修和故障排除等周期）平均可达到350个工日/年（29个工日/月）以上，不得因设备原因影响日常垃圾转运作业。

4.3中转站内除尘、脱臭等配套设施设备应定期检查维护，发现故障及时排除恢复运行。

4.4中转站避雷、防爆和视频监控等安保装置应按有关规定进行检测维护。

4.5中转站消防设施、设备应按有关消防规定进行检查、更换。

4.6中转站内大门、道路、停车场等交通设施和交通（警示）标志（标识）应定期检查、维护、更换（翻新）。

4.7环境监测仪器及取样器具应保持完好无损、清洁卫生。

4.8贵重、精密仪器设备应由专人管理。计量仪器的检修和核定应定期进行，并挂合格证。

4.9中转站站内外附属绿化带应由专人负责维护，按照相关规范定期修剪、施肥、浇灌、保洁、防虫、除草，出现病死植株、裸露土地等应及时补救或补种，确保生长状况良好、整洁、美观。

4.10处理站在建设安装工程质量保修范围内的设施、设备维护维修责任及费用由工程施工方或设备供应商按照工程施工、供货合同具体约定承担。

5安全操作

5.1一般规定

5.1.1中转站应制定操作和管理人员安全与卫生管理规定；并应严格执行各岗位安全操作规程。

▲5.1.2生产作业过程安全卫生管理应符合现行国家标准《生产过程安全卫生要求总则》GB12801的有关规定。

▲5.1.3运输管理应符合现行国家标准《工业企业厂内运输安全规程》GB4387的有关规定，转运车辆应保持完好。

5.2.4进站车辆超重或超速时应立即采取警报（警告）、限行、分流等措施，避免由此引发安全事故。

5.1.4中转站操作人员必须穿戴必要的劳保用品，做好安全防范工作；夜间作业现场应穿反光背心。

5.1.5生产作业区严禁吸烟，严禁酒后作业。

5.1.6皮带传动、链传动、联轴器等传动部件必须有机罩，不得裸露运转。

5.1.7电气设备的操作与检修应严格执行电工安全的有关规定。

5.1.8维修机械设备时，不得随意搭接临时动力线。

5.1.9机械设备的使用、维修必须由受过专业训练的专职人员进行，严禁非专业（专职）人员操作、使用相关设备。

5.1.10操作人员应严格遵守机械设备安全操作规程，对违章指挥，有权拒绝操作。

▲5.1.1l作业区必须按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的规定做好消防检测维护，并应保持器材完好。

5.1.12中转站应制订防火、防爆、防洪、防风、防滑、防疫等方面的应急预案和措施。

5.1.13严禁带火种车辆进入作业区，站区内应设置明显防火标志。

5.1.14在事故易发地点应设置醒目标志，并应符合国家现行标准的有关规定。

5.1.15中转站内应配备必要的防护救生用品和药品，存放位置应有明显标志。

5.2计量

5.2.1地磅前后方应设置醒目具有反光效果的提示标志，并应保持完好。

5.2.2在地磅前方设置的减速装置应保持完好。

5.2.3地磅照明设施应保持完好。

5.3卸料

5.3.1卸料平台道路入口处必须设置减速标志。

5.3.2卸料时，无特殊情况，卸料平台（工位）上不得有无关人员停留，引导卸料车作业时要站在作业车驾驶员一侧的安全区域内。

5.3.3当卸料溜槽损坏时，不得进行卸料作业。

5.4填装与压缩

5.4.1指定的压缩设备操作人员一定要随着压实器移动，将压实器动作在可控范围。

5.4.2及时开启和关闭容器更换开关，泊位道闸的升起和关闭、容器进料门、卸料门的清洁。

5.4.3清理泊位内侧边结构上处理残留垃圾时佩戴安全带。

5.5转运容器装卸

5.5.l转运容器在开启、装料、关闭和牵箱过程中，容器后面严禁站人。

5.5.2转运容器出站时，应密闭完好、无垃圾和污水遗撒。

5.6生活污水收集、处理

5.6.1污水池检查入口处应锁定并悬挂有关的警示及安全告示牌。

5.6.2对存在安全隐患的场所，应在采取有效防护措施后方可进入。

5.7消杀作业

5.7.1站内四害消杀频率每周不应少于1次。

5.7.2消杀人员应严格按照药物喷洒操作规程作业。消杀人员必须穿戴安全防护用品后方可进行药物配制和喷洒作业。

5.7.3灭蝇、灭鼠等消杀药物应按危险品规定管理。

6环境监测

6.1监测内容及频率

6.1.1有组织废气

| 监测点位置 | 监测因子 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气处理出口 | 硫化氢，氨气，臭气浓度，颗粒物 | 每月一次 |  |

6.1.2 厂界无组织废气

| 监测点位置 | 监测因子 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上风向1个 下风向3个 | 硫化氢，氨气，臭气浓度，颗粒物 | 每月一次 | 监测时同步观察风向、风速、气温、气压等气象要素 |

6.1.3噪声

| 监测点位置 | 监测频率 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 本部厂界 (4个监测点) | 昼间噪声、夜间噪声 | 每月一次， 昼夜各一次 |

6.1.4废水

| 监测点位置 | 监测频率 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 污水站排放口 | 每月一次 | pH，氨氮，总磷，悬浮物，化学需氧量，五日生化需氧量，动植物油，石油类，粪大肠菌群，细菌总数 |

6.2中标方如不具备相应资质的可委托具备资质第三方机构进行采样分析和出具报告，但必须书面报备招标人，经招标人书面同意后方可实施。

6.3招标人和环保部门可定期（或不定期）对转运站进行环境质量监测和环境影响分析。因中标方运行管理不善导致环境质量监测结果不达标或超标排放污染物的，由中标方自行承担相关法律责任。

7保障、应急工作要求

7.1中标方应制定在迎接检查参观、恶劣天气、自然灾害、停水停电、突发事故、系统故障、设备检修、大中维修、定期保养等各类情况下的保障方案、应急预案或备用方案，积极配合招标人认真做好运行保障服务和站内秩序维护，确保按照合理程序组织好外来参观人员或应对突发事件（事故）。

7.2中标方应在发现设备故障、突发事故或接到招标人紧急或重大任务通知后1个小时内启动应急保障方案，组织应急队伍和备用设备，并将应急预案（备用方案）和实施情况及时上报招标人；一般设备故障和安全隐患应在12小时内排除，重大故障应在24小时内排除；如果无法在24小时内排除故障并恢复生产，中标方须自行调度其它垃圾收运车辆或延长中转站开放服务时间，将已进站垃圾及时清运至垃圾终端处置场所，确保进站垃圾（车辆）不在站内积压（堵塞），作业服务质量达到规定标准和上级检查验收要求。

8安全生产等其它工作要求

8.1中标方应制定并执行全面、完善、针对各个岗位的安全生产责任制度、劳动保障体系和风险防控措施，做到安全第一、责任到人、严密防控，规范实施各项作业程序和作业方式，并指定专职人员负责安全生产工作，每日巡查作业人员劳动保护用具装备和设施设备使用及保养情况，主动排除安全隐患、发现问题及时解决，出现事故全力控制，举一反三，严防死守，确保人身财产安全保障到位。

8.2中标方负责保管招标人提供的运行设备、器具材料、停车场地和办公场所等设备设施，保证其安全、无损失。

▲8.3招标人提供给中标方使用的垃圾转运车应保持车容整洁，车况良好，车牌号码完整，行驶证件齐全，并由中标方定期办理车辆年检、完税和购买保险等手续，所有车辆每年需缴纳的保险费、车船使用税、年检费、GPS流量费等费用均由中标方承担。

8.4中标方应做好公司内部管理，加强安全生产教育。每月必须进行一次安全教育宣传、会议、检查，并建立台账备查。

8.5中标方必须与职工签订安全责任书。中标方负责处理在履行本项目运营服务期间发生的因中标方责任造成的生产、交通等安全事故并承担因此产生的所有费用。

8.6中标方（及其作业人员）应严格遵守各项法律、法规，抓好劳务、治安、维稳等内部工作，不得发生扰乱社会治安、非法上访等事件。

9保洁及绿化保洁养护

9.1中标方应组织人手每日抹净门玻璃和窗玻璃，保持玻璃干净明亮，无污迹、无手印、无水印，擦净门框、窗框、柱子等。

9.2中标方应组织人手每日抹净一楼大厅、前厅的墙壁和石柱的灰尘，清除污迹，使其光亮；保持监控器、风口、天花板及扬声器洁净，定期清除灯罩上面的灰尘和消防器材的灰尘，保持无积尘、干净。

9.3站内绿化浇水，保持植物良好长势，不出现大面积枯萎等缺水现象。

9.4站内绿化施肥，做到施肥均匀、充足、适度，保证绿化植物强壮、枝叶茂盛。

9.5草坪等除杂草每月一遍，雨后杂草严重者每周一遍，草坪上不允许有开花杂草，花木丛中不允许有高于花木的杂草

9.6清理绿化垃圾，修剪下来的树枝和杂草，当天垃圾要当天清运，不准就地焚烧。

### 10新冠疫情防控

10.1做好门卫管理，按照当地防疫要求进行验码、测温、登记；

10.2做好厂区消杀，对于办公区、食堂、卸料平台等处定时定点消杀，并做好登记；

10.3疫情期间注意人员防护到位，按照相关主管部门防疫要求做好防护措施；

10.4防疫物品储备充足，尤其口罩、消毒液、防护服、手套等按照主管部门要求做好储备；

10.5做好防疫知识宣传教育，对于上级部门下发的防疫通知、要求及时宣贯；

10.6防疫预案详细完备，编制防疫应急预案，内容详实可行。

10.7生产线的防疫特别要求

10.7.1严格落实生活垃圾转运站运行管理规范各项要求，健全转运站疫情防控应急预案，做好防疫专用应急物资储备。

10.7.2生活垃圾转运站内设置紫外线消毒室，对作业人员的防护物品按操作规程进行消毒。

10.7.3生活垃圾转运站内作业人员必须配置防护服、面罩、防护口罩、防雨靴等物品。

10.7.4生活垃圾转运站作业完成后，所涉及作业面要求用水全面冲洗一次，再用消毒液对墙面、地面、压缩设备装置、称重装置及相关周围环境消毒一次。

10.7.5生活垃圾转运车辆每次作业完成后，用水全面冲洗一次，再用有效氯为250-500ml/L消毒剂对车身、箱体内部、轮胎、驾驶室等位置喷洒消毒或擦拭一次。

### 11作业信息接入平台的要求

作业接收垃圾数据信息和视频信息由招标人配置接入环卫监管平台。中标方要对该设备进行维护，避免传输数据有误。GPS、车载视频费用由招标人出并负责安装到位。

### 五）、服务标准与监督

1服务标准

投标人须承诺其服务成果达到如下要求和质量标准：

▲各项作业和管养服务要达到招标文件、《宁波市生活垃圾转运站运行规范（试行）》等规定的标准，确保垃圾转运站的正常规范运行。服从和达到招标人检查、指导、考评等监管规定的要求。

▲中标人应根据有关公共卫生和安全及环境保护的适用法律以及本招标文件的规定，确保项目设施、设备在所有运行、运输过程的安全管理、运营维护及环境保护，并对中标人及其雇员在经营期内因各种自身原因造成的公共卫生和安全、第三方安全的损害以及环境损害负全部责任。

2招标人监督

▲招标人有权派出监督员或指定任何代表在任何时候进入项目设施，以监察项目设施的运营和维护，条件是监督员或招标人代表的进入不得干涉、延误或干扰中标人履行其在本协议项下的权利和义务。

招标人的监督员或指定代表发现问题时有提问和要求回答的权利，并有权检查中标人生产记录、设备检修和检测记录。

六）、人员配置要求

投标人须依据国家相关法律法规及招标人的服务要求制定运营岗位设置方案及人员交接班方案，在岗运营服务人员配备建议按下表规定的每班在岗数量（含调休和应急人员）。中标方根据本项目实际需要，自增加排轮休人员和聘用其它服务人员，相关费用均应列入投标报价、由中标方承担。

▲中转站运营项目人员要求配备表（最低配员要求）

| 序号 | 部门 | 每班定员 | 班次 | 应配备人员 | 要求 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站长 | 1 | 1 | 1 | 具有环卫设施管理经验，年龄50周岁及以下 ，专科及以上学历，中级及以上职称。 | 08:00～17:00 |
| 2 | 行政部门 | 3 | 1 | 3 | 大专及以上学历，熟悉计算机文档操作，年龄45周岁及以下。 | 08:00～17:00 |
| 3 | 作业、管理部门 | / |
| 3.1 | 控制室操作人员 | 1 | 2 | 11 | 大专及以上学历，熟悉电脑操作，有相关工作经验，控制室操作人员、卸料大厅调度人员、转运车调度员、计量间操作员岗位能适应倒班工作，年龄45周岁及以下 | 04:30～13:00； 13:00～21:30 |
| 3.2 | 卸料大厅调度人员 | 1 | 2 |  |  |  |
| 3.3 | 转运车调度员 | 1 | 2 |  |  |  |
| 3.4 | 计量间操作员 | 1 | 2 |  |  |  |
| 3.5 | 大件垃圾处理设备操作员 | 2 | 1 |  |  | 08:00～17:00 |
| 3.6 | 环保安全操作员 | 1 | 1 |  |  | 08:00～17:00 |
| 4 | 运输部门 | 4 | 2 | 8 | 具有有效的B2及以上驾驶证，高中及以上学历，相关工作经验三年以上，年龄45周岁及以下。 | 04:30～13:00； 13:00～21:30 |
| 5 | 维修部门 | 3 | 1 | 3 | 高中及以上学历，有设备维护保养相关证书（如钳工、维修电工、污水处理工技能证书等），年龄45周岁及以下 | 08:00～17:00 |
| 6 | 辅助岗位 | 4 | 1 | 4 | 高中及以上学历，年龄45周岁及以下 | 08:00～17:00 |
| 总计 |  |  | 30 |  |  |

注：

1、中标方须在合同签订后实际接管前完成所有人员的招聘、体检、入职手续和岗位培训，投入人员不得兼任第二职业，并做好项目运营和物业管理服务交接。

2、中标方负责安排员工参加上岗培训、并使其达到相应岗位上岗资格后才能上岗；每年度中标方应组织至少4次集中培训，使其掌握岗位知识和安全规程，逐渐提高工作素质和作业水平。

3、中标方须在合同签订后实际接管前向招标人提供管理及作业人员名单，招标人有权对中标方聘用的人员和培训情况进行考察，发现有不符合工作要求的人员，有权要求中标方限期更换人员或重新培训合格后上岗。

▲4、中标方应为作业人员配备包含但不限于：制式统一的工作服(冬、夏)、保安装备、交通引导工具、反光衣、反光帽、雨衣、雨鞋、手套、口罩、扫把、铁铲、抹布、肥皂、洗衣粉和清洁剂等安全生产、劳动保护、清洁卫生用品及小型工器具，确保作业人员人身安全、生产安全和招标人提供使用的设施设备的清洁卫生，相关费用列入投标报价（材料成本）并由中标方自行承担。

七）、工作时间要求

## 正常开放时间：每日04:30～21:30，具体开放时间按实际情况确定。其它时间段内须按招标人要求做好应急、迎检等突击、保障性作业任务。

八）、转运垃圾要求

1、转运垃圾目的地一览表

| 序号 | 地址 | 企业名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 奉化区西坞街道白杜南岙村后岙河路9号 | 宁波奉环再生能源有限公司 |
| 2 | 海曙区洞桥镇宣裴村裴岙 | 宁波明州环境能源有限公司 |

## 服务期内，如在运行过程中由于各类突发情况导致既定目的地无法正常工作的，中标人须将垃圾运送目的地更换到其他地方，具体目的地由招标人指定。如更换的目的地距离本中转站开车路程超过15公里的，增加的相关费用由双方在执行过程中协商确定。

九）、其他

## 本采购内容和技术（服务）要求中提到的相关规定、标准，如有同类新的规定、标准出台的或原规定、标准作废的，则以最新的规定、标准为准。

三、商务要求

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| ▲投标报价 | 投标报价为服务费含税总价，应以人民币报价。报价包括项目运营服务工作内容所需人工费、材料费等服务成本、项目管理费用、法定税费和合理利润等一切费用。明细如下： （1）人员工资：人员工资应包含人工工资、社会保障资金两部分，投标人应详细列明岗位配置人数、工资标准、社保缴纳基数等数据，每班在岗人数不低于招标文件中规定的人数，工资标准不低于项目所在地最低工资标准，社会保险按照甲类综合保障标准执行，并应按照劳动法及其他相关法律法规综合考虑员工节假日工资、福利保障等。 （2）燃料费：燃料费应包含转运车运输作业油耗费及车用尿素溶液使用费，转运车额定垃圾装载量为15吨，严禁超载。 （3）除臭药剂及耗材费：投标人按除尘除臭标准要求计算。 （4）设备维修费：包括《中转站主要设备配置清单》中各项设备的维修、维护保养费用、工具器、人工费及消耗品易耗品（如轮胎、机油、液压油润滑油、密封圈密封绳密封胶、钢丝绳、螺丝垫片等）使用费。 （5）水电费用。 （6）管理费：应包含办公设备、维修维护设备、清扫保洁设备、办公（后勤）车辆等固定资产的摊销、管理人员费用、办公（后勤）车辆使用保养费、人员差旅费、招待费、活动费、培训费、劳保用品费、人员福利、疫情防控费用、信息平台接入设备维护费用等各项费用。 （7）车辆保险费用。 （8）环境监测费用。 （9）利润：投标人自行考虑 （10）税费：投标人自行考虑 （11）其他：招标代理费投标人自行考虑 |
| ▲付款条件 | 按月支付，招标人根据当月考核情况确定支付金额，中标人须根据招标人要求，开具符合招标人要求的发票，招标人收到合格发票后，在10个工作日内向中标人支付。 |
| ▲履约保证金 | 履约保证金：合同金额2.5% 。合同签订并生效后10个工作日内由中标人提交给招标人。 履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出的保函等非现金形式。 |
| ▲服务期限 | 三年。合同一年一签，合同期内中标供应商履约良好，并经招标人考核合格的，合同期满后经双方协商同意，可续签合同。 |
| 合同终止 | （一）因中标人弄虚作假提供虚假材料或其他原因导致被取消中标资格； （二）中标人出现破产、合并等导致不再满足本项目资格条件的。 （三）其他合同约定的终止情况。 |

第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 评分标准 |
| --- |
| 商务技术分（80分） | 服务要求响应（12分） | 根据投标文件中提供的商务、技术偏离表内容，无负偏离的得12分，每负偏离一条无标记指标的，扣3分，无标记指标负偏离达到5条及以上的或者有带“▲”指标负偏离的，做无效标处理。 |
|  | 运营方案 （18分） | 根据投标人制定的中转站设备设施的维护、保养方案进行评议： 维护方案是否全面、是否符合招标需求、行业标准，最高3分； 保养方案是否全面、是否符合招标需求、行业标准，最高2分。 |
|  |  | 根据投标人制定的工业垃圾管理方案进行评议： 方案、措施内容齐全，能有效发现混入的工业垃圾的得4～5分； 措施、方案相对完整，但存在不能发现混入的工业垃圾的隐患的得2～3.9分； 措施、方案存在漏洞，容易遗漏混入的工业垃圾的得0～1.9分； 未能体现发现工业垃圾后及时向招标人汇报的本项得0分。 |
|  |  | 根据投标人制定的中转站人员管理制度、交接班方案进行评议： 人员管理制度是否合理、是否满足招标需求，最高3分； 人员交接班方案是否合理、是否能够满足招标需求，最高2分。 |
|  |  | 根据投标人制定的作业车辆管理方案、外来人员车辆管理方案进行评议： 作业车辆及司机管理方案是否合理，最高2分； 外来人员车辆管理方案是否合理，是否适用，最高1分。 |
|  | 应急、保障方案 （8分） | 根据投标人制定的在迎接检查参观情况下的保障方案的合理性进行评议，最高2分。 |
|  |  | 根据投标人制定的在恶劣天气、自然灾害情况下的保障、应急方案的合理性和适用性进行评议，最高2分。 |
|  |  | 根据投标人制定的在停水停电情况下的保障、应急方案的合理性和适用性进行评议，最高2分。 |
|  |  | 根据投标人制定的在系统故障、设备检修、大中维修、定期保养等情况下的保障、应急方案的合理性和适用性进行评议，最高2分。 |
|  | 安全保障方案（9分） | 根据投标人制定的安全生产责任制度是否完善、是否适用进行评议，最高3分。 |
|  |  | 根据投标人制定的劳动保障体系是否完善、是否适用进行评议，最高3分。 |
|  |  | 根据投标人制定的针对本项目的风险防控措施是否完善、是否适用进行评议，最高3分。 |
|  | 人员保障 （5分） | 根据投标人提供人员稳定性保障措施（包括人员临时、突发离岗的替补措施，临时需要增派人员的保障措施），对措施的合理性进行评议: 人员临时、突发离岗的替补措施是否可行、有效，最高3分； 临时需要增派人员的保障措施是否可行、有效，最高2分； |
| 奖惩制度 | 奖惩制度 （3分） | 根据投标人制定的员工奖惩制度，对制度能否调动员工积极性，是否有利于合同履行进行评议，最高3分。 |
|  | 售后服务 （5分） | 根据投标人提供的针对本项目的售后服务内容，对售后服务是否便利、售后服务的专业性进行评议： 是否能通过就近的地理区域、快速的交通优势提供迅速的服务响应，最高3分； 售后团队人员是否专业、工器具设备是否充足、专业，最高2分。 |
|  | 合理化建议 （3分） | 根据投标人提出的针对本项目的合理化建议及对应措施进行评议，最高3分。未提供或只提供建议不提供应对措施的不得分。 |
|  | 疫情防控方案（5分） | 根据投标人提供的针对本项目的新冠疫情防控方案的完善性和适用性进行评议，未提供的不得分。 方案措施内容齐全、能有效控制感染源、切断传播途径的得4～5分； 方案措施相对完整，但存在控制不了感染源、不能彻底切断传播途径隐患的得2～3.9分； 方案措施较少，难以有效控制传染源、切断传播途径的得0～1.9分。 |
|  | 现场答辩（10分） 由评标委员会在评标现场确定投标人现场答辩内容，投标人须在规定的时间内进行现场答辩，评委对各投标人的答辩情况进行评议，最高10分，未参加答辩的不得分。 投标人可选择政采云在线参与答辩或评标现场答辩，现场出席答辩的人员须出具48小时核酸检测阴性证明。 |
|  | 政府采购政策加分（2分）： 供应商是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的加 2 分。 供应商应在投标文件中提供相关证明资料（例如“政府部门文件”或“政府部门媒体网站发布的相关信息”中说明供应商注册地属于“扶持不发达地区”、“少数民族地区”等等资料）。 |
| 报价 分（20分） | 满足招标文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分，其余供应商的价格分以下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×20%×100 参与评审价格=投标价格×（1-小微企业价格优惠10%） 投标报价得分以四舍五入保留小数点后二位。 |

备注：供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 商务技术评审。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

3.3 汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4 报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1电子交易平台生成的开标记录表(报价表)内容与投标文件中开标一览表(报价表)不一致的，以投标文件中开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.2投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.3 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.5 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4.1.6同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效的情形。

4.2.1 没有响应招标文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

4.2.2 在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.2.2.1电子投标文件解密失败的；

4.2.2.2投标文件未按招标文件要求加密、签字、盖章的；（投标文件中加盖供应商公章。）

4.2.3 在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.2.3.1 资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

4.2.3.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3.3 投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

4.2.3.4 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

4.2.3.5 投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

4.2.3.6 带“▲”的条款不能满足招标文件要求、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.3.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

4.2.3.8 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

4.2.3.9 商务技术文件中出现本项目投标报价或单价的。

4.3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.3.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

4.3.2 明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

4.3.3 允许偏离的技术、性能指标或辅助功能项目发生负偏离达/项（含）以上的；

4.3.4 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.3.5 与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的；

4.3.6 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

4.4 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

4.4.1 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

4.4.2 报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

4.4.3 投标报价具有选择性的；

4.4.4 投标报价中出现缺项、漏项或被评标委员会认定为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在合理的时间内证明其报价合理性的；

4.4.5供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。

4.5其他无效情形：

4.5.1 不同供应商的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）进行网上报名、投标的；

4.5.2 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 拟签订的合同文本

（此合同仅供参考。以最终采购人与中标人签订的合同条款为准进行公示，最终签订合同的主要条款不能与招标文件冲突）

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

项目名称： 奉化区沈鲍垃圾中转站管理运行项目

甲方：      宁波市奉化区环境卫生管理处

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年     月     日，   宁波市奉化区环境卫生管理处   以   公开招标 对 奉化区沈鲍垃圾中转站管理运行  项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   宁波市奉化区环境卫生管理处   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应为采购人提供的一切服务。

1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

1.6 “现场”系指合同约定中标供应商为采购人提供服务的地点。

# 2 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

2.1 本合同及其附件、补充合同、变更协议；

2.2 中标通知书；

2.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

2.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

2.5 其他相关采购文件。

# 3 服务内容（与招标文件一致）

3.1 服务内容：  按照甲方要求聘用有关工作人员，做好垃圾转运站的日常开放、出入计量、车辆调度、压缩作业、大件园林垃圾破碎、垃圾转运、环境污染防治和监控，站内设备设施的保养及维修，作业区及办公区保洁等工作 ；

3.2 服务要求与标准：   符合国家、行业及招标人相关标准  ；

3.3 服务成果：                                                。

# 4 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |

# 5 付款方式、时间和条件

5.1 资金支付的方式、时间和条件：  按月支付，甲方根据当月考核情况确定支付金额，乙方须根据甲方要求，开具符合甲方要求的发票，甲方收到合格发票后，在10个工作日内向乙方支付。

5.2 乙方收款账户：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

# 6 服务期限、地点和服务人员要求

6.1 服务期限：  三年。合同一年一签，合同期内乙方履约良好，并经甲方考核合格的，合同期满后经双方协商同意，可续签一年合同，最多续签两次。

6.2 服务地点：  奉化区沈鲍垃圾中转站内及甲方指定地点。

6.3 服务人员：  名单详见附件

# 7 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 8 知识产权

8.1 乙方应保证甲方在使用服务成果或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

8.2具有知识产权的计算机软件等服务的知识产权归属，除合同另有规定外，归甲方所有。

# 9 包装和装运

9.1乙方为履行服务合同提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

9.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

# 10 履约保证金（服务类项目根据考核结果按月或按季支付的项目可不设）

10.1 招标文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按         方式（可以支票、汇票、本票或者银行保函等非现金形式），在合同签订并生效后 10个工作 日内提交不超过合同金额2.5%的履约保证金。

10.2  履约保证金在  合同规定的履约时间  内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起 5 个工作日内，将履约保证金无息退还乙方。

10.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

# 11 定期考核和问题反馈

11.1甲方有权定期对乙方提供的服务履约情况进行检查与考核（考核标准见附件），以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

11.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 12 项目验收

12.1合同期满或者履行完毕后，甲方应当组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

# 13 技术资料和保密义务

13.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

13.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

13.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 14 质量保证

14.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

14.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 15 履约的风险负担

在履行合同时，乙方服务人员及设备的相关风险均由乙方自行承担。

# 16 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时完成服务的情况，应及时以书面形式将不能按时完成的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 17 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 18 合同转让和分包

18.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

18.2乙方采取分包方式履行合同的，由乙方向分包供应商支付款项，但不得因分包影响履行合同义务。

# 19 违约责任

19.1 甲方督查发现乙方未按照规定时间实施的，每发现一次扣罚1000元并立即整改到位。

19.2 如在督查考核中发现乙方未进行安全教育宣传、会议、检查、签订安全责任书、建立台账的每次扣1000元。由乙方责任引起安全事故，责任由乙方（承担）处理。情节严重的造成恶历影响的终止合同。

19.3 乙方未对乙方人员进行安全培训教育的，扣1000元/次。

19.4 服务期间混入的工业垃圾乙方未及时向甲方报告的，每发现一次扣2000元。

19.5 除不可抗力外，如果乙方拒绝履行合同，或没有按照本合同约定的期限、标准和成果展现方式完成服务，除19.1、19.2、19.3、19.4约定的内容外甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每日计合同总价的  0.05  %，最高限额为本合同总价的 10  %；迟延完成服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

19.6 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的  10   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

19.7 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

19.8 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

19.9 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

19.10 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 20 不可抗力

20.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

20.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

20.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力发生后 10 日内以书面形式变更合同；

20.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在  5  日内以书面形式通知对方当事人，并在  15  日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 21 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 22 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 23 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向宁波市奉化区人民法院提起诉讼。

# 24 合同中止、终止

24.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

24.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 25 通知和送达

25.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

25.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 26 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 27合同使用的文字和适用的法律

27.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

27.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 28合同效力

本合同一式四份，甲乙双方各两份，每份均具有同等法律效力。本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方名称（公章）：                       乙方名称（公章）：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或授权代表（签字）：           法定代表人或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

见证人：采购代理机构名称

住所：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：

电话:

| 附件1、奉化主城区中转站承包服务管理月度考核表 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 编号 | 内容 | 扣分 | 扣分 |
|  |  |  |  |  | 原因 |
| 一 | 垃圾中转站30分 | 1 | 作业完毕，转运站内外场地应整洁，无撒落垃圾和堆积杂物，无积留污水，否则，每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 2 | 主体楼通风应良好，转运站运作时要开启除臭设备和投用除臭剂，否则每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 3 | 墙壁、窗户等应无积尘、蛛网，否则每处扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 4 | 垃圾转运站应定期喷洒消毒，灭蚊蝇药物，否则每站每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 5 | 进入站内的垃圾应按时转运，否则每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 6 | 站内垃圾装运容器应整洁，无积垢，无吊挂垃圾，否则每站每次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 7 | 场地应有专人管理，工具、物品放置应有序整洁，禁止堆放非工作用品，否则每站每次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 8 | 转运站周围环境不清洁，下水口有垃圾或下水口盖网眼上有堵塞物未清除，每站每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 9 | 站内的设施设备应正常使用，发生故障要及时维护，不及时排除故障的每站每次扣1分。 |  |  |
| 二 | 清运车辆40分 | 1 | 车容应整洁，车体外部无污物、灰垢，标志应清晰，否则每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 2 | 垃圾应密闭运输，车辆（箱体）在运输过程中无垃圾扬、撒、拖挂，否则每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 3 | 运输过程中污水滴（洒）漏的每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 4 | 垃圾装运量应以车辆的额定荷载和有效容积为限，不得超重、超高运输，否则每次扣1分． |  |  |
|  |  | 5 | 装卸垃圾应符合作业要求，应直接送到指定转运站或处置场，不得乱倒、乱卸、乱抛垃圾，否则每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 6 | 运输作业结束，应将车辆清洗干净，车辆不得积存污水，否则每次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 7 | 垃圾运输车辆不得超速行驶，否则每次扣1分。 |  |  |
| 三 | 安全 环保 或其他30 分 | 1 | 服务态度、质量差，被投诉经查属实的每次扣2分。 |  |  |
|  |  | 2 | 不遵守安全操作规程和操作技术规范的每次扣2分。 |  |  |
|  |  | 3 | 环保措施落实不到位的每次扣2分。 |  |  |
|  |  | 4 | 提出整改或扣罚后仍然未能采取有效措施处理的每次扣2分。 |  |  |
| 注：1、本考核标准总分100分，得分在90（含）～100分（不含）每扣1分扣除当月服务款1000元，不足1分的按1分计；得分在80（含）～90分（不含）的，每扣1分扣除当月服务款2000元，不足1分的按1分计；得分70（含）～80分（不含）的，扣除当月服务款的15%；得分70分（不含）以下的，扣除当月服务款的30%；扣分扣款就高计取，非阶梯式。连续2次考核分数都不到70分的，招标人有权解除合同，造成的损失都由中标人承担。 2、本考核表的具体具体内容、扣分分值为暂定，合同执行过程中招标人有权根据实际情况适当调整考核内容和具体扣分情况，中标单位须无条件配合。 3、招标人可定期或不定期对中标单位的履约情况进行考核，中标单位须无条件配合。 |

# 第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

1 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

2 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

3 落实政府采购政策需满足的资格要求；

4 联合协议（如有）；

5 分包意向协议（如有）；

6 本项目的特定资格要求（如有）。

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

宁波市奉化区环境卫生管理处、浙江天诚工程咨询有限公司：

我方参与奉化区沈鲍垃圾中转站管理运行项目【招标编号：（FHZFCG（2022）057D）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为奉化区沈鲍垃圾中转站管理运行项目【招标编号：（FHZFCG（2022）057D）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到         %，小微企业合同金额达到         %  。

投标人名称(电子签章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目 录

1 符合性自查表；

2 投标函；

3 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

4 供应商情况表；

5 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

6 评标标准相应的商务技术资料；

7 商务响应表；

8 技术响应表；

9 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

10 其他资料。

# 符合性自查表

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 自查结论 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |
| 4 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的。 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |
| 5 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | 提供书面承诺，格式自拟 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |
|  | ...... |  |  |  |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

# 投标函

宁波市奉化区环境卫生管理处、浙江天诚工程咨询有限公司：

我方参加你方组织的奉化区沈鲍垃圾中转站管理运行项目【招标编号：（FHZFCG（2022）057D）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

2.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；

2.1.4分包意向协议（如果有）；

2.1.5本项目的特定资格要求。

2.2 商务技术文件：

2.2.1 符合性自查表；

2.2.2 投标函；

2.2.3 授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.4 供应商情况表；

2.2.5 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

2.2.6 评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7 商务响应表；

2.2.8 技术响应表；

2.2.9 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.10 其他资料。

2.3报价文件

2.3.1 开标一览表；

2.3.2投标报价明细表；

2.3.3 中小企业声明函（如有）；

2.3.4 残疾人福利性单位声明函（如有）；

2.3.5 监狱企业的证明文件（如有）；

2.3.6 政府采购统计基础信息表。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

# 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

宁波市奉化区环境卫生管理处、浙江天诚工程咨询有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理奉化区沈鲍垃圾中转站管理运行项目【招标编号：（FHZFCG（2022）057D）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自    年    月    日起至    年    月    日止。

特此告知。

法定代表人（签名或印章）：

被授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期:

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人（盖章）：

日期：  年  月  日

# 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 成立时间 |  |
| 统一信用代码 |  | 注册资金 |  |
| 投标联系人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 项目负责人姓名 |  | 电话 |  | 技术职称 |  |
| 员工总人数： |  | 其中 | 高级职称 |  |
|  |  |  | 中级职称 |  |
|  |  |  | 各类注册人员 |  |
| 基本账户开户银行 |  |
| 基本账户账号 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

# 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |
| 经营期限 |  |
| 售后服务协议 |  |
| 售后服务内容 |  |
| 工作业绩 |  |
| 服务承诺 |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期:

# 评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

# 商务响应表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 响应或偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务响应表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部商务要求。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期:

# 技术或服务响应表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 响应或偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除技术响应表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部技术要求。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期:

# 政府采购供应商廉洁自律承诺书

宁波市奉化区环境卫生管理处、浙江天诚工程咨询有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期:

# 报价文件部分

# 目录

1 开标一览表；

2 投标报价明细表；

3 中小企业声明函（如有）；

4 残疾人福利性单位声明函（如有）；

5 监狱企业的证明文件（如有）；

6 政府采购统计基础信息表；

7 其他资料（如有）。

一、开标一览表（报价表）

宁波市奉化区环境卫生管理处、浙江天诚工程咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成奉化区沈鲍垃圾中转站管理运行项目【招标编号：（FHZFCG（2022）057D）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度投标报价（小写/大写） |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日  期：

二、投标报价明细表

投标人名称：

标    项：

项目编号：                                         金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 |  | / | / | / | 元/年 |
| 1.1 | 岗位1 |  |  |  |  | 元/年 |
| 1.2 | 岗位2 |  |  |  |  | 元/年 |
| 1.3 | ... |  |  |  |  | 元/年 |
| 1.4 | ... |  |  |  |  | 元/年 |
| ... | ... |  |  |  |  | 元/年 |
| 2 | 燃料费 |  |  |  |  | 元/年 |
| 3 | 除臭药剂及耗材费 |  |  |  |  | 元/年 |
| 4 | 设备维修费 |  |  |  |  | 元/年 |
| 5 | 水电费用 |  | / | / | / | 元/年 |
| 5.1 | 水费 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 电费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 管理费 |  |  |  |  | 元/年 |
| 7 | 车辆保险费用 |  |  |  |  | 元/年 |
| 8 | 环境监测费用 |  |  |  |  | 元/年 |
| 9 | 利润 |  |  |  |  | 元/年 |
| 10 | 税费 |  |  |  |  | 元/年 |
| 11 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 总报价： |  | 元/月 | 元/年 |
|  | 3年总报价 | 元 |

注：

1.本表格仅供参考，投标人可根据项目实际情况扩展表格。

2.投标总价应与开标一览表的投标报价一致。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日  期：

三、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函。]

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 奉化区沈鲍垃圾中转站管理运行项目 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （招标文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （招标文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期:

- 政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标单位是否为外商投资企业 |  |
| 投标单位是否为宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地国别 |  |
| 提供的货物是否为节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否为环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：