（定稿）

政府采购项目

公开招标采购文件

（全一册）

项目编号：2022NBHSWT261（NBITCH-202220289G）

项目名称：宁波市海曙区第二医院安检系统采购项目

采购单位：宁波市海曙区第二医院（盖章）

采购代理：宁波市国际招标有限公司海曙分公司（盖章）

二〇二二年八月

目    录

第一章 公开招标采购公告	1

第二章 投标须知	5

第三章 采购内容和技术（服务）要求	12

第四章 开标及评标	19

第五章 合同主要条款	27

第六章 投标文件格式内容	30

第一章 公开招标公告

项目概况

宁波市海曙区第二医院安检系统采购项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/） 获取（下载）招标文件，并于2022年09月19日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2022NBHSWT261

项目名称：宁波市海曙区第二医院安检系统采购项目

预算金额（元）：485000

最高限价（元）：485000

采购需求：

标项名称:  宁波市海曙区第二医院安检系统采购项目

数量: 1

预算金额（元）:  485000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三章“采购内容和技术要求”

备注：无

合同履约期限：自合同签订之日起至合同全部权利义务履行完毕止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2022年08月30日至2022年09月06日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。本采购公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件。供应商未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标将被拒绝，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年09月19日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室3（南门上，宁波市海曙区气象路58号）。（政采云（http://www.zcygov.cn/））

开标时间：2022年09月19日14:00

开标地点（网址）：宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标室3（南门上，宁波市海曙区气象路58号）。（政采云（http://www.zcygov.cn/））

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1、执行政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号；《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

2.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3、标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。（具体操作详见供应商-CA申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。

2.4、投标文件制作：（1）应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 （2）投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政采云供应商-政府采购项目电子交易操作指南。（3）以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。电子备份投标文件不做强制性要求。如提供，供应商可采用邮寄方式（提前一天寄到招标代理公司）或现场方式递交备份投标文件。

2.5、本项目发布媒体：浙江省公共资源交易服务平台（zjpubservice.zjzwfw.gov.cn/index.html?citycode=3300）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、宁波政府采购网http://www.nbzfcg.cn及宁波市公共资源交易网海曙区分网http://haishu.nbggzy.cn/。投标人有义务在采购活动期间浏览上述网站，公布信息视同送达所有潜在投标人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

2.6、疫情防控期间注意事项：（1）本项目为电子标，供应商无需到开标现场。（2）所有到现场人员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，自觉接受体温检测、接受防疫询问，并如实报告相关情况。（3）所有人员还需配合做好疫情防控“五个一律”：一律全面消毒、一律体温检测、一律承诺登记、一律按序办事、一律服从管理。（4）如投标截止时间前疫情解除，上述（2）、（3）条废止。（5）新冠肺炎防控期间，请所有到现场人员遵守宁波市海曙区公共资源交易中心各项防疫措施规定。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市海曙区第二医院

地    址：宁波市海曙区石碶街道益智中路52号

传    真：/

项目联系人（询问）：沈老师

项目联系方式（询问）：0574-87559798

质疑联系人：徐老师

质疑联系方式：0574-87559796

2.采购代理机构信息

名    称：宁波市国际招标有限公司

地    址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼

传    真：/

项目联系人（询问）：史涛、苏芸

项目联系方式（询问）：0574-87358557

质疑联系人：陈燕

质疑联系方式：0574-87322846

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市海曙区采购管理办公室

地    址：宁波市海曙区大梁街48号天之海大厦

传    真：/

联系人 ：邹老师

监督投诉电话：0574-87194482

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

发布日期：2022年08月30日

第二章 投标须知

注：投标人必须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、特别说明

（一）投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（二）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务项目。

（三）询问、质疑及投诉

1、询问

（1）投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

（2）招标采购单位在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2、质疑

（1）提出质疑的期限

对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期间或公告结束之日起七个工作日内；

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；

对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

（2）提出质疑的要求

①以书面形式（加盖投标人公章）向招标采购单位提出质疑。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。具体联系方式详见采购公告第7条。

②质疑书内容应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、传真、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。质疑书格式按财政部发布的质疑书范本格式执行。

③递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）、营业执照、法定代表人及授权代表身份证复印件。

④投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

⑤对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

⑥对同一采购程序环节只能一次性提出质疑。

（3）质疑的回复

招标采购单位在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

3、投诉

质疑投标人对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉，投诉书格式按财政部发布的投诉书范本格式执行。

4、投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

（四）采购文件的澄清与修改

1、采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2、更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息， 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3、如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子采购文件制作投标文件。

4、投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（五）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。

（六）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（七）投标人的风险

1、投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，未按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（八）合格的投标货物或服务：

1、应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

2、国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

（九）解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。

二、投标文件的组成

投标文件由资信技术文件和报价文件两部分组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章。（详见招标文件“第六章 投标文件格式内容”）

（一）资信技术文件内容包括

1、投标人自查表；

2、投标人响应表；

3、商务响应表；

4、技术响应表；

5、投标人资格声明函；

6、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

7、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，提供以下材料：

1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

2）合格供应商的资格承诺书；

8、投标人的特定条件的证明文件（如适用）；

9、投标承诺函；

10、投标人基本情况表；

11、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

12、同类业绩情况一览表；

13、评分标准或采购文件需要提供的证明材料。

（二）报价文件内容包括

1、投标函；

2、开标一览表；

3、分项报价表

4、中小企业声明函（如适用）；

5、残疾人福利性单位声明函（如适用）；

6、监狱企业的证明文件（如适用）；

7、政府采购统计基础信息表（格式见附件）。

三、投标文件的语言及计量

（一）投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（二）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

四、投标报价及中标服务费

（一）投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

（二）投标报价是履行合同的最终价格

1、投标报价是履行合同的最终价格，包含购买服务需交纳的所有税费及其他一切相关费用。投标人少报或漏报的工作量，采购人将视为已包含在投标总价中，并不予调整。

2、中标人参照国家发改委发改办价格【2003】857号通知和国家计委计价格【2002】1980号文件规定的货物项目招标费率标准 ，在中标通知书发出后5个工作日内向采购代理缴纳中标服务费 。

户名：宁波市国际招标有限公司海曙分公司

开户银行：宁波银行湖东支行

帐号：21010122000687128

（三）投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

五、投标文件的有效期

（一）自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

（二）在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

（三）投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

六、电子投标文件的编制

（一）投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式编制电子投标文件并进行关联定位。关联定位规则：一个关联点只能关联一页，不能关联多页；多个关联点可以关联同一页。

★（二）电子投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署并加盖单位公章。

（三）电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。电子投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

七、电子投标文件的补充、修改和撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为电子投标文件撤回。

八、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

4、拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

九、合同签订

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2、采购人在签订合同时，在合同金额允许变更范围内（±10%），采购人有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变，如需审批的办理相关审批手续。

3、采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4、中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，将上报监管单位列入不良供应商名单。采购人应重新招标或选择排序第二的中标供应商签订合同。

十、执行政府采购政策

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见第七章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企采购人管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、执行《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

5、本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（加盖投标人公章），未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（子包），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

6、特别政策扶持：海曙区“政采贷”助力中小企业金融服务，有需要的中标（成交）供应商请于网站http://www.nbggzy.cn/cms/zwgkzwgk/144366.htm办理具体业务。

第三章 采购内容和技术（服务）要求

一、招标技术要求

1、招标内容

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安检系统 | 1 | 套 | 48.5万 |

- 项目概况

按照国家卫生健康委员办公厅、财政部办公厅、中医药管理局办公室下发《2021年大型医院安防系统建设项目管理工作指南》和《浙江省卫生健康委员办公室关于印发浙江省2021年大型医院安防系统建设项目实施方案的通知》（浙卫办医政医管发函【2021】5）等文件要求，全面建设安检系统，全面升级安防系统，建设智能化安防系统平台，配齐安检设备科学有序安检。

总体设计

针对医疗行业的背景与实际日益增加的安防需求，基于高可靠性、先进性、实用性等原则，以国家安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求为基础，设计业内最先进的医疗行业安防建设方案。

系统拓扑图

智能安检系统分为前端设备及后端平台两部分。前端设备包括联网核心设备（安检机、安检门等）及单机辅助设备，后端平台为智能安检联网管理平台。通过AI、图像识别、网络通信

等技术，借助前端硬件设备，获取包裹信息、人员信息、事件信息、设备运行信息等海量数据，为后端平台应用提供数据支撑，实现安检业务的信息化、智慧化、高效化。

系统描述

安检系统：在门诊部大厅入口设立安检机和安检门，实时分析X光检查过包视频，提取过检物品结构化数据信息，并在屏幕上呈现物体标定，若识别出行李内含有违禁物品，则触发声光报警器产生报警，从而减轻安检人员的工作压力，有效避免医闹等异常事件的发生。

设计依据

《公共安全视频监控联网系统 信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2016

《安全防范工程技术规范》GB 50348-2014

《信息技术互连国际标准》ISO/IEC11801-95

《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001

《计算机软件开发规范》GB8566

《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

《民用闭路监控电视系统工程技术规范》GB02198-94

《电磁兼容性标准》IEC 801

《信息技术互连国际标准》SO/IEC11801-95

《微剂量X射线安全检查设备 第1部分 通用技术要求》GB15208.1-2018

3、采购内容

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 违禁品分类安检门 | 2 | 套 | 门诊楼1套、住院部1套 |
| 2 | 双视角智能安检机 | 2 | 套 | 门诊楼1套、住院部1套 |
| 3 | 单通道人脸人行摆闸 （单向人脸）大门进口 | 1 | 套 | 大门进口 |
| 4 | 识别器 |  |  |  |
| 5 | 人脸识别测温闸机头 |  |  |  |
| 6 | 人脸采集设备 |  |  |  |
| 7 | 门禁远程遥控器 |  |  |  |
| 8 | 单通道人行摆闸（出口） | 4 | 套 | 4个出口 |
| 9 | 综合管理平台 | 1 | 套 |  |
| 10 | 辅材 | 1 | 批 |  |

4、详细技术指标要求

| 序号 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
|  | 违禁品分类安检门 |
|  | 金属门结构布局应符合以下要求：a）设有总电源开关，以便能切断和接通全部电源；b）设有操作面板，以方便控制和操作；c）在人走进通道的一面设有是否允许通行的显示装置；d）设有报警信息指示装置；e）提供安全的连接，电源插头不应暴露，避免无意的断开电源线；f）便于装配、运输和维修 金属门通道空间应符合以下要求：a）高度（Z轴方向）大于等于1980mm；b）宽度（X轴方向）大于等于710mm；c）深度（Y轴方向）小于等于910mm 工作电压：187V～242V、47.5Hz～52.5Hz 工作温度：-20℃~+55℃，RH93% 防护等级：IP54 报警声强：≥95dB |
|  | 金属门应具有系统未就绪状态、系统工作状态、系统故障状态指示。 |
|  | 安检门机箱应配备大于等于7寸液晶触摸屏和大于等于24寸液晶显示大屏，液晶触摸屏应可进行设备调试、参数设置；液晶显大示屏应可显示报警物品的种类、区位、报警抓拍图片、体温筛查结果、人证核验结果、报警时间等信息 |
|  | 灵敏度调节功能：安检门应能从低到高方便地调节灵敏度，灵敏度调节应大于等于100个级别，总区及分区灵敏度均应可调。 |
|  | 设备应内置多种工作模式或工作场景，每种模式或场景对应一套参数设置值，并且应可一键设置 |
|  | 1、安检门应能在违禁品探测模式、电子产品探测模式、电子产品和违禁品探测模式及全金属探测模式间进行切换 2、违禁品探测功能：安检门应能排除人员正常着装上的手表、金属钮扣、项链、打火机、钥匙、硬币、皮带扣、等小金属通过时不报警，当携带L型铁器、铁质加用菜刀形状物品、弹簧刀、不锈钢餐刀、水果刀、非金属外壳包装的150克钢珠和铁钉的混合物、双头扳手、铜箔包裹的铁质管体、美工刀、不锈钢剪刀、铁质老虎钳等物品时，安检门应有声光报警，并以图形和文字的形式提示铁质类物品，应能提示藏匿位置； ▲3、违禁品探测模式下，当刀具和手机捆绑后一起通过安检门时，安检门应对刀具报警 |
|  | ▲磁感应强度：在探测区左右边界各向内150mm的区域中，任意一点的磁感应强度均应小于等于10μT。 |
|  | 人员正常着装上的手表、金属纽扣、腰带、长21cm直径7cm的不锈钢保温杯、折叠后32cm长的折叠伞等日常金属及电子产品通过时应不报警，当携带或夹刀具金属罐体等违禁品以1m/s的速度通过探测门时，系统应有声光报警并有文字和图像提示物品的藏匿位置 |
|  | ▲安检门应可选配二路测温模块，分别为热成像摄像头和红外测温头进行测温，当检测到通过人员温度超过预设的报警阈值时，安检门应能有声光和语音报警；温度报警阈值应能可调 |
|  | 在探测区域内，安检门应能对通行速度为0.2m/s~2.0m/s的应报警测试物正确响应并报警,试验100次，探测率应大于等于95%。 安检门稳定工作时间应大于等于48h，同时待机期间不应出现报警 以0.2m外沿间距并排安置多台安检门时，各安检门均应能正常工作。 安检门应能选配多路摄像头及补光灯，应能抓拍每个通过人员的照片，应能通过网络实时将文件传送至中心平台管理系统 |
| 1.11 | 签订合同前提供原厂家针对本项目的叁年原厂质保承诺书原件。 |
|  | 双视角智能安检机 |
|  | 具备多种违禁品智能识别能力 |
|  | 支持接入上级安检联网管理平台 |
|  | 可将X射线过包图像同旅客视频信息有机结合 通道尺寸：650（宽）mm×500（高）mm； |
|  | 主处理器：intel 四核处理器； 报警输出：1路报警输出（支持12V供电）； 线分辨力：垂直方向：40 AWG;水平方向：40 AWG； 穿透分辨力：垂直方向：34 AWG ;水平方向：34 AWG； 空间分辨力：垂直方向：垂直：0.8mm 水平：0.8mm ;水平方向：垂直：0.8mm 水平：0.8mm； 穿透力：垂直方向：46mm 水平方向：46mm； |
|  | 传送带最大负荷：250Kg； |
|  | 胶卷安全：符合ASA/ISO 1600标准胶卷安全 |
|  | ▲具有安检员状态识别功能，当操作人员出现低头、左顾右盼、闭眼、打哈欠、手持手机、吸烟、离岗和镜头遮挡等动作且超过设置阈值时，应能进行弹窗报警提示； |
|  | 超薄物检测功能：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度为0.02mm的标准塞尺 |
|  | ▲开机至登录软件过包界面的时间应≤25s；设备从关闭钥匙开关至显示屏关闭的时间应≤5s。 |
| 2.10 | ▲设备应支持定时抓图、动检抓图、报警抓图及手动抓图，且至少支持16路通道抓拍并存储图片 |
| 2.11 | 图像存储容量不少于600万幅 |
| 2.12 | 外壳防护等级符合GB/T 4208-2017的规定 |
| 2.13 | 签订合同前提供原厂家针对本项目的叁年原厂质保承诺书原件。 |
| 3 | 单通道人脸人行摆闸（单向人脸） 大门进口 |
| 3.1 | 摆闸：1500mm×200mm×970mm（长×宽×高） |
| 3.2 | 驱动电机：直流无刷伺服电机 |
| 3.3 | MCBF：≥300万次 |
| 3.4 | 通道宽度：不锈钢：600mm-1500mm亚克力：600mm-900mm |
| 3.5 | 红外对射对数：8对； |
| 3.6 | 开门模式：刷卡/人脸识别 |
| 3.7 | 支持双向授权通行、双向自由通行、双向禁止、进授权出自由、进授权出禁止、进自由出授权六种通行模式组合 |
| 3.8 | ▲设备在紧急情况下断电后门翼保持自由,通行人员可以手动推开门翼； |
| 3.9 | 设备支持外接蓄电池,紧急情况下自动开门,实现应急放行功能。设备支持蓄电池自动充电管理； |
| 3.10 | 功耗：单机芯 ：≤5W（待机），≤70W（工作）双机芯 ：10W（待机），≤140W（工作）； 使用环境：室外;室内 |
| 4 | 识别器 |
| 4.1 | 与人脸识别测温闸机头适配，实现人员刷社保卡、健康码核验健康码、疫苗接种、核酸检测等信息 |
| 5 | 人脸识别测温闸机头 |
| 5.1 | 主处理器：高性能嵌入式处理器 |
| 5.2 | ▲采用10.1英寸触摸液晶显示屏，分辨率1280*800 |
| 5.3 | 高性能嵌入式处理器 |
| 5.4 | 2MP CMOS高清宽动态双摄像头 |
| 5.5 | 支持远程/刷卡/密码/二维码/人脸识别开门模式，支持组合开门模式设置；测温模式下，支持人脸识别开门模式 |
| 5.6 | 支持远程验证、黑白名单设定、实时监控、多重认证、WEB配置、主动注册 |
| 5.7 | 人脸识别准确率99.5% |
| 5.8 | ▲人脸识别速度≤0.2s，实现无感通行 |
| 5.9 | 应能支持根据环境亮度自动进行可见光补光灯和红外光调节，以满足在低照度环境下的人脸识别功能 |
| 5.10 | 支持报警联动；报警输入：2路（开关量）；报警输出：2路（继电器） |
| 5.11 | 支持防反潜、防拆报警、胁迫报警、门超时报警、非法闯入报警、非法卡超次报警 |
| 5.12 | 用户容量：100000个用户；人脸容量：100000张；卡片容量：100000张；密码容量：100000个；存储记录数量：100000条开门记录 |
| 6.1 | ▲支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别 |
| 6.2 | 支持语音提示功能；支持主动注册/P2P注册/DHCP；支持网络升级；支持1路USB、1个网口（10M/100M自适应） |
| 6.3 | 支持有线和WIFI两种网络通信方式，通信数据采用加密处理。 |
| 6.4 | 支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性 |
| 7 | 门禁远程遥控器 |
| 7.1 | 配合闸机实现远程遥控 |
| 7.2 | 四路继电器输出，信号互锁、信号非锁、信号自锁、信号两路自锁和两路非锁并存 |
| 7.3 | 遥控器：电压：DC12V（10号干电池）；电流：38mA（待机为0）；输出功率16dBm； |
| 8 | 单通道人行摆闸（出口） |
| 8.1 | 摆闸：1500mm×200mm×970mm（长×宽×高） |
| 8.2 | 驱动电机：直流无刷电机 |
| 8.3 | MCBF：≥300万次 |
| 8.4 | 通道宽度：不锈钢：600mm-1500mm亚克力：600mm-900mm |
| 8.5 | 红外对射对数：8对； |
| 8.6 | 开门模式：刷卡 |
| 8.7 | 支持双向授权通行、双向自由通行、双向禁止、进授权出自由、进授权出禁止、进自由出授权六种通行模式组合； |
| 8.8 | ▲设备在紧急情况下断电后门翼保持自由,通行人员可以手动推开门翼； |
| 8.9 | 设备支持外接蓄电池,紧急情况下自动开门,实现应急放行功能。设备支持蓄电池自动充电管理（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章）； 功耗：单机芯 ：≤5W（待机），≤70W（工作）双机芯 ：10W（待机），≤140W（工作）； 使用环境：室外;室内 |
| 9 | 综合管理平台 |
| 9.1 | 以安检系统业务为核心，综合视频监控、报警、安检业务、集中判图等多种实用业务。统一管理测温安检门、智能安检服务器和智能X射线安检系统，查看实时画面和报警。 |
| 9.2 | 与宁波市大数据局进行数据对接，实现外部来院人员刷身份证、社保卡、健康码进行健康码、核酸、疫苗信息核验，内部人员可通过刷人脸进行健康码、核酸、疫苗信息核验。核验通过再放行。 |
| 9.3 | 2U标准机架式服务器； CPU：频率2.0GHz，32M高速缓存，16核； 内存：4条16GB 内存，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存，支持RDIMM、LRDIMM、NVDIMM； 硬盘：2块2T 3.5吋 热插拔硬盘； |
| 10 | 辅材 |
| 10.1 | 穿线钢丝、塑料软管、管接头、管弯头、骑马卡、过线盒、扎带、标签纸、玻璃胶等 |

二、招标商务要求

| 项 目 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 投标报价包括实施本项目的设备、软件及其他辅助材料的安装、系统集成、验收及售后服务等完成本项目的所有内容。 |
| 履约保证金 | 不适用 |
| ★付款方式 | 合同签订后7个工作日内支付合同总价的40%，安装调试并验收合格后30日内付清余款（节假日顺延）。供应商如有更优惠的付款方式请提供。 |
| ★交货期、交货地点 | 交货期：合同签订后30天内交货并通过验收。 交货地点：采购人指定地点 |
| 售后服务要求 | 投标文件中提供详细的售后服务方案。 自验收合格之日起，项目产品维保≥3年，产品维护期内升级及维护的费用包含在本项目的磋商总价内。无论在保修期（维护期）内或保修期（维护期）外，响应人需提供上门服务。 |
| 建设方案 | 投标文件中提供安检系统建设方案。 |
| 培训方案 | 投标文件中提供培训方案。 |
| 实施方案 | 投标文件中提供项目的具体实施方案。 |
| 现场踏勘 | 踏勘时间：2022年9月7日，踏勘地点：海曙区第二医院，联系人：沈老师，联系电话：13566309661 |

第四章 开标及评标

一、电子招投标开标及评审程序

（一）开标会议由采购代理机构主持，主持人在线开标。

（二）投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

（三）资信技术评分结束后，由主持人在线公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的资信技术评分结果；

（四）由主持人在线公布《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称或者服务项目名称），以及其他内容等；

（五）采购代理机构做开标记录；

（六）在政采云平台公布评审结果；

（七）开标会议结束。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、电子交易活动中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

三、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取，如采购人不派代表评审，则评委会全部由评审专家组成。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2、 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3、 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4、 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5、 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

（二）评分权重：详见《评委打分表》

1、价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100

2、合格投标人评标综合得分=价格分+资信技术分。

3、报价要求：本次采购设有预算价(或最高限价)，投标人报价超出预算价(或最高限价)的投标文件作无效处理。

4、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以上传签字盖章的投标文件中开标一览表为准；

2、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件的澄清第2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件 |
|  | （二）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
|  | （三）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 |
|  | （四）特定条件：无 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 按照采购文件规定要求签署、盖章； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款无负偏离）； |
|  | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

A、在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）投标人未按规定时间提交电子投标文件或按时解密的；

（按规定时间提交了投标文件但未能按时解密的，如供应商提供了备份电子投标文件的，则开启备份文件继续）；

（2）投标文件未按招标文件要求加密、签字、盖章的；（电子投标文件中加盖投标人公章部分均须CA签章。）

（4）不同投标文件上传的为同一网卡地址，或同一IP地址的为无效投标文件。

B、在资格条件审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

2、投标人资格声明函、投标承诺函无法定代表人或授权代表签署，或委托人未提供法定代表人授权委托书、填写内容不齐全的；

3、投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

4、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

5、带“★”的条款不能满足采购文件要求、或未实质性响应采购文件要求的。

C、在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提供或未如实提供投标项目的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2、明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

3、允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目负偏离项数：详见《评分标准》；

4、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

5、与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的；

6、资信技术文件中出现投标报价的。

D、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

2、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

3、投标报价具有选择性的；

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（30分钟）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

5、投标报价中出现缺项、漏项的。

- 评分标准

评分标准（兼评委打分表）

| 技术资信部分70分 | 技术条款 响应情况 （24分） | 投标文件的技术条款对招标文件“第三章 采购内容和技术（服务）要求”中“招标技术要求”的响应情况评议。完全满足招标文件要求得满分24分，标记“▲”技术条款（标记▲项为重点技术条款，要求提供提供公安部有效检测报告复印件作为佐证资料，未提供检测报告或检测报告上参数不符合招标文件的认定为负偏离），每一条负偏离扣3分，一般技术条款（无任何标记）每一条负偏离扣2分，允许负偏离的技术条款负偏离项数达到或超过13条的投标无效。 |
| --- | --- | --- |
|  | 系统建设方案（12分） | 对医院安检系统的设计建设方案进行评议，具体包括以下细项： （1）安检系统的总体设计依据、思路、目标评议。4分。 （2）对系统的体系架构、拓补图、实现路径和关键技术环节的具体说明和描述。4分。 （3）安检系统的产品配置、产品选型以及性能质量的评议。4分。 |
|  | 项目组成员（6分） | 项目组成员情况评议： （1）项目负责人同时具备PMP项目管理证书及信息系统项目管理师证书得2分。 （2）项目技术工程师具备工信部颁发的网络工程师证书且具备注册信息安全工程师的得2分； （3）其余技术人员中具备中国信息安全认证中心颁发的信息安全保障从业人员证书的每具备1名得1分，最多2分。 投标文件中提供以上人员的相关证书复印件和投标截止时间前3个月在投标单位的社保缴纳证明复印件并加盖公章。 |
|  | 项目实施方案（5分） | 投标人项目组织实施方案的科学性、合理性和可操作性及与用户系统现状符合情况等，包括系统安装调试、试运行、测试、系统运行等内容，以及时间进度、关键步骤把控和要点。5分 |
|  | 售后服务保障（8分） | 根据距离医院最近的售后服务机构设置、售后服务响应时间、售后维护方案及承诺，服务保障是否完整、可行、合理进行评议。 （1）维修服务便捷，维修技术力量充足（提供驻点地址等相关证明）。2分 （2）维修响应时间：1小时内响应，及时解决；如需更换配件，24小时内到现场解决（工作时间包括节假日）。符合得2分，不符合不得分。 （3）质保期：优于或满足采购需求得2分，不满足不得分。 （4）其他售后服务承诺条款评议。2分。 |
|  | 培训方案（3分） | 根据投标人的培训方案，对培训内容、培训人员及次数、培训师资等综合评议。3分。 |
|  | 合理化建议（2分） | 对本项目的合理化建议和其他承诺措施，对采购人是否有实际价值、有重要的实质性的意义，是否得到采纳。2分。 |
|  | 投标人实力（6分） | 具有电子与智能化工程专业承包证书一级得2分，二级的得1分。 具有ITSS运行维护能力成熟度三级或以上证书，得2分。 具有CMMI能力成熟度等级三级或以上证书，得1分。 同时具有ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27017云服务信息安全管理体系认证证书得1分。 提供投标人的证书复印件加盖公章。 |
|  | 同类案例（3分） | 投标人自2019年1月1日至今的同类项目案例，每提供一个得1分，最高得3分。（同时提供中标通知书和合同复印件并加盖公章）。 |
|  | 政策加分（1分） | 投标产品均为节能产品的，提供有效期内节能产品认证证书的加0.25分。 投标产品均为环境标志产品的，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.25分。 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的加0.5分。 提供证明文件复印件并加盖公章。 |
| 价格部分30分 | 投标报价（30分） | 满足招标文件要求且最低的参与评审价格为评标基准价，其价格分为满分30分，其余供应商的价格分以下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/参与评审的价格）×30 参与评审价格=投标价格×（1-小微企业价格优惠值20%）（监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业） |
|  | 总 分 |  |

评委签字：              日期：

评审说明：

（1）评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留两位小数)，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

（2）本次采购为非专门面向中小企业。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商均为小微企业的价格给予20 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业。

（3）根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）本项目为货物类采购，单一产品或核心产品为：违禁品分类安检门 。合格的货物来源：国内。

多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价评审得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分和报价评审得分均相同的，由采购人或评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

五、定标

（一）确定中标候选人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

（二）评标结果经采购人确认后，采购代理机构将在浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波公共资源交易网海曙区分网上公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

（三）在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

（五）凡发现中标供应商有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

1、提供虚假材料谋取中标的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3、与采购人、其他投标人或者交易中心工作人员恶意串通的；

4、向采购人或代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6、有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

六、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

第五章 合同主要条款

政府采购合同

甲    方（采购人）： 宁波市海曙区第二医院

电    话：                传  真：           地  址：

乙    方（中标人）：

电    话：                传  真：            地  址：

根据             项目（项目编号：          ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、87号令、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）。

二、招标范围

1．本合同项下的货物指

2．招标范围：详见招标文件和投标文件

三、采购需求实质性条款：

1、详见招标文件

四、甲方乙方的权利和义务

（一）甲方的义务：按合同约定支付合同款项。

（二）乙方的义务：按合同约定完成本项目全部服务内容。

五、交货期、交货地点：

六、付款方法

七、知识产权产权归属

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

八、保密

乙方必须采取措施对本项目实施过程中的技术资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

1）未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的技术资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2）如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将有关资料还给甲方。

九、违约责任与赔偿损失

1）乙方提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价10%的违约金。

2）乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务的，从逾期之日起每日按本合同总价的万分之五向甲方偿付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，并要求乙方按合同总价的20%支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

3）甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同总价10%的违约金。甲方逾期付款的，从逾期之日起每日按逾期付款金额的万分之五向乙方偿付违约金。

4）其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1）本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

1）合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

2）合同壹式   份，其中甲乙双方各执   份，采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门 壹 份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

见证方（代理机构）：

负责人：

地址：

签字日期：      年  月  日

第六章 投标文件格式内容

一、资信技术文件封面格式：

资信技术文件

项目名称：                        项目

项目编号：

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

（一）资信技术文件内容：

1、投标人自查表；

2、投标人响应表；

3、商务响应表；

4、技术响应表；

5、投标人资格声明函；

6、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

7、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，提供以下材料：

1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

2）合格供应商的资格承诺书；

8、投标人的特定条件的证明文件（如适用）；

9、投标承诺函；

10、投标人基本情况表；

11、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

12、同类业绩情况一览表；

13、评分标准或采购文件需要提供的证明材料。

1、投标人自查表

①资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | / |
|  | 1、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、合格供应商的资格承诺书； |  | 第（ ）页 |
|  | 二、投标人信用：投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 三、特定条件：无。 | □通过 □不通过 | / |

②符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、投标承诺函 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | # 3、按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； | □通过 □不通过 | / |
|  | 4、投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | / |
|  | 5、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | / |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

2、投标人响应表：

投标人响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见（ ）页 |
| 2 |  | 见（ ）页 |
| 3 |  | 见（ ）页 |
| 4 |  | 见（ ）页 |
| 5 |  | 见（ ）页 |
| 6 |  | 见（ ）页 |
| 7 |  | 见（ ）页 |
| 8 |  | 见（ ）页 |

根据评分标准逐条填写，除了价格分之外。

投标人名称：

年  月  日

3、商务响应表：

项目名称：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

按第三章商务要求填写，必须如实响应，不得虚假应标。

法定代表人或授权代表签名或印章：

投标人盖章：

日  期：

4、技术响应表：

项目名称：

4.1、投标产品清单

| 序号 | 产品名称 | 数量、单位 | 产地品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

▲投标产品不允许缺项，如有缺项经评标委员会确认作无效标处理。

4.2技术响应表

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

按第三章技术要求填写，必须如实响应，不得虚假应标。

法定代表人或授权代表签名或印章：

投标人盖章：

日  期：

5、投标人资格声明函

投标人资格声明函

宁波市国际招标有限公司海曙分公司/宁波市海曙区第二医院：

关于你公司      年　　月　　日发布                                     项目（项目编号：                   ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与招标采购单位不存在管理、控股、隶属关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表签名或印章：

投标人公章：

年    月    日

6、法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（适用于法定代表人参加投标的）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月      日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                          （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（适用于授权代表参加投标的）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名或印章：                           法定代表人签名或印章：

职务：                                  职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）：

7、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件。

（2）合格供应商的资格承诺书

合格供应商的资格承诺书

我单位具备《政府采购法》第二十二条规定的资格条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位承诺遵守以下要求：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

特此承诺！

法定代表人或授权代表签名或印章：

投标人公章：

年    月    日

8、投标人的特定条件证明文件

本项目不要求。

9、投标承诺函

投标承诺函

宁波市国际招标有限公司海曙分公司/宁波市海曙区第二医院：

我方确认收到贵方提供的           项目（项目编号：     ）的采购文件，已完全理解采购文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

1、我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目执行期满日为止。

2、我方在参与投标前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

4、我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，采购合同中的全部条款，并按采购文件规定支付中标服务费。

5、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

6、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

10、投标人基本情况表

投标人基本情况说明

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 经营地址 |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

11、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

12、同类业绩情况一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

备注：根据评分标准的要求提交相应资料。

13、评分标准或采购文件需要提供的证明材料。

格式自拟

二、报价文件封面格式：

报价文件

项目名称：                   项目

项目编号：

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

（一）报价文件内容：

1、投标函；

2、开标一览表；

3、分项报价表；

4、中小企业声明函（如适用）；

5、残疾人福利性单位声明函（如适用）；

6、监狱企业的证明文件（如适用）；

7、政府采购统计基础信息表。

1、投标函格式：

投标函

致：  宁波市海曙区第二医院  ：

根据贵方为     （项目名称）         的采购公告（项目编号：            ），签名代表              （全名）经正式授权并代表投标人                              （投标人名称）提交资信技术文件、报价文件各1份。

据此函，签名代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标自开标日起有效期为  90 日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：              电话：

传真：             投标人代表姓名：               职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表签名或印章：

日  期：

2、开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元（人民币）

| - 项目名称 | - 宁波市海曙区第二医院安检系统采购项目 |
| --- | --- |
| - 投标总价（小写） |  |
| - 投标总价（大写） |  |

备注：报价超过采购预算或最高限价的投标无效。

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的产品费、人工费、服务费、运输保险费、安装调试费、中标服务费、税费及其他一切费用。

法定代表人或授权代表签名或印章：

投标人盖章：

日  期：

3、分项报价表

分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签名或印章：

投标人盖章：

日  期：

4、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加             项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（违禁品分类安检门）  ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（双视角智能安检机）  ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（ 单通道人脸人行摆闸、（单向人脸）大门进口）  ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.（ 识别器）  ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.（ 人脸识别测温闸机头） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.（  人脸采集设备） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.（ 门禁远程遥控器 ） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.（ 单通道人行摆闸（出口）） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2）中小企业划型标准按工信部联企业〔2011〕300号文件。中标单位的《中小企业声明函》将依法公示，提供虚假资料者取消中标资格，并承担一切责任。

- 残疾人福利性单位声明函（如适用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

6、监狱企业的证明文件（如适用）

7、政府采购统计基础信息表

政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | 否 |
| 投（中）标金额（万元） | / |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日