公开招标采购文件

项目编号：科信建代字[2022]100309号

项目名称：北仑区医疗中心工程配电箱采购项目

采 购 人：宁波市北仑区公共项目建设管理中心

代理机构：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

2022年8月

目     录

第一章 公开招标采购公告	1

第二章 招标需求	5

第三章 投标人须知	19

第四章 评标办法及评分标准	31

第五章 政府采购合同主要条款	35

第六章 投标文件格式	41

# 第一章 公开招标采购公告

项目概况 北仑区医疗中心工程配电箱采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（http://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年8月26日14：00（北京时间，下同）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：科信建代字[2022]100309号

项目名称：北仑区医疗中心工程配电箱采购项目

预算金额（元）：2310000.00

最高限价（元）：2310000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：北仑区医疗中心工程配电箱采购项目

数量：1

预算金额（元）：2310000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：北仑区医疗中心工程配电箱采购项目，具体详见采购文件。

备注：/

合同履行期限：接采购人供货通知后30日历天内交货（按采购人需求分批次供货），其中暗箱箱体接采购人通知后7日历天内交货（具体满足总包方进度要求）。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定的中小企业（其中，小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位）。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2022年8月26日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；潜在供应商登陆政府采购云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）； 招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年8月26日14：00（北京时间）

投标地点：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线提交；（2）“电子备份投标文件”：北仑区公共资源交易中心（宁波市北仑区长江路1166号北仑行政大楼B座三楼招投标中心开标室）。

开标时间：2022年8月26日14：00（北京时间）

开标地点：政采云平台（http://www.zcygov.cn）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在投标人。

2.2本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.3标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计二周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法获取采购文件、无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.4投标文件制作：

2.4.1应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.4.2供应商通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

2.4.3以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件1份，按政府采购云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以用于异常情况处理。

2.4.4电子备份投标文件（不作强制要求，投标人自行决定是否提供）的递交：

2.4.4.1采用邮寄方式递交电子备份投标文件的，需按以下要求递交：供应商须在本项目开标时间前一日16:00前将电子备份投标文件邮寄至规定地点，由招标代理工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。电子备份投标文件递交时间以招标代理实际收到投标文件的时间为准。迟到的电子备份投标文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及招标人概不负责。投标文件邮寄地址为：宁波市江南路598号九五国际A座9楼934。

收件人：王腾  联系方式：0574-89076310

2.4.4.2采用现场递交方式递交电子备份投标文件的，供应商人员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，自觉接受体温检测、接受防疫询问，并如实告知相关情况，在投标文件递交工作完成后应立即离开，无故不得在现场逗留。投标人员还需配合做好疫情防控“五个一律”：一律全面消毒、一律体温检测、一律承诺登记、一律按序办事、一律服从管理。本项目开标及评审过程，所有工作人员及评审小组成员均全程佩戴口罩、一次性手套等防护工具，评标室内所有人员座位间距保持安全距离，评审过程开窗通风。疫情防控期间，请供应商遵守北仑区公共资源交易中心各项防疫措施规定。本项目如有变更或补充，另行通知。

2.5采购项目需要落实的政府采购政策：1）对小微企业的产品给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。2）优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。3）扶持少数民族地区或不发达地区政策。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宁波市北仑区公共项目建设管理中心

地址：宁波市北仑区长江路1166号北仑行政大楼B座7楼

传真：/

项目联系人（询问）：姚老师

项目联系方式（询问）：0574-89384040

质疑联系人：徐老师

质疑联系方式：0574-89384041

2.采购代理机构信息

名称：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

地址：宁波市江南路598号九五国际A座9楼934室

传真：/

项目联系人（询问）：王腾、毛军华、汪珍、周丙海、房科红

项目联系方式（询问）：0574-89076310

质疑联系人：杜振华

质疑联系方式：0574-89076310

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市北仑区财政局采购办

地址：宁波市北仑区长江路1166号

传真：/

联系人：阮老师

监督投诉电话：0574-89383756

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章 招标需求

一、商务要求表

| 项目 | 商务要求 |
| --- | --- |
| ★交货期、交货方式、交货地点 | 1、交货期：接采购人供货通知后30日历天内交货（按采购人需求分批次供货），其中暗箱箱体接采购人通知后7日历天内交货（具体满足总包方进度要求）。 2、交货方式：现场交付，中标人将货物运至采购人指点的地点。中标人负责货物的运输、装卸等工作，并承担所涉及的一切费用。 3、交货地点：北仑区医疗中心工程工地（具体由采购人指定）。 |
| ★付款方式和条件 | 1、合同生效并具备实施条件（接到采购人供货通知）后7个工作日内，采购人收到中标人开具的发票及预付款保函后，丙方支付合同金额的40%作为预付款，预付款保函由银行、保险公司等金融机构出具且与预付款同等金额； 2、货到工地现场后，中标人及时向采购人提出到货验收申请，验收通过后，丙方向中标人支付合同金额的20%的货款； 3、货物安装、调试完毕后，中标人及时向采购人提出最终验收申请，最终验收通过后，丙方向中标人支付合同余款且退还预付款保函。 （丙方指宁波市北仑区城市建设投资发展有限公司） |
| 质量标准 | 质量标准：一次性验收合格，并配合总包单位达到创杯要求。 |
| ★质保期及要求 | 质保期为24个月，时间从工程竣工验收合格之日算起。若中标人提供的产品质保期大于24个月的，则以中标人的质保期为准；若中标人提供的产品质保期小于24个月的，则以24个月为准（由中标人负责）。 在质保期内，中标人须免费负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。中标人在质保期内的工作还应包括对货物的常规检查、调整。 |
| 售后服务及响应速度要求 | 售后服务：中标人应设立固定的售后服务机构，便于采购人购买备件，并在需要时安排技术服务。 售后服务的响应速度要求：提供24小时热线电话服务，并指定专人负责上门受理调试日常维护及平时协助采购人维护检测等工作。若设备发生故障，应在2小时内到达现场，提供不间断的服务直至修复，以保证采购人的需求。 |
| 履约保证金（不适用） | 无。 |
| 其他要求 | 1、投标报价：投标报价以“采购清单”中的清单为准，结合本采购文件技术参数要求及设计图纸要求进行投标报价，应包括设备价格、运杂费、利润、税金、装卸、配电箱的指导安装（箱体二次安装）、售后服务、备品备件等全部费用。 2、验收及验收标准：按照中国国家标准及有关部门的规范完成验收。双方在验收文件上签字。 3、在工地建设活动中，中标人有责任与总包方、监理单位、安装单位及其他单位保持联系和协作，此责任应包括所有为了开展工作切实有效所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。 4、中标人应参加所有有关的现场联络会和由其他单位或总包单位召开的联络会，并接受总包单位的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。 5、在作业期间，中标人应遵守有关部门的管理，并遵照相关规定。 6、由于工程进度和正式使用的不同需求，中标人有责任防止所有产品未经正式认可，便在工程中使用，而应根据采购人需要，一批批得到认可后方可投入使用。 7、为保证质量，交货时必须随货物提供厂名、品牌、产地证书和合格证书、原产地的出运证明等，所投配电箱产品具有有效的CCC国家强制性产品认证证书。 8、产品说明书和手册：交货时中标人应随货物免费提供以下资料各5份。 8.1安装技术说明。 8.2 产品使用说明书及维护手册。 8.3 标的物清单明细表。 8.4 出厂前的各种检验和试验记录。 8.5 原材料的分析报告及检验合格证（包括授权检测单位出具的产品质量合格证明）。 |
| ★授予合同 | 按照采购文件的规定、中标人的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 |

二、详细采购需求

2.1采购清单

| 序号 | 图号 | 箱柜编号 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人防 | ATPY-5 | 700x800x200 | 台 | 1 |
| 2 | 人防 | APX1 APX2 | 700x800x200 | 台 | 2 |
| 3 | 人防 | ATJF-5 | 700x800x200 | 台 | 1 |
| 4 | 人防 | APP1 APP2 | 1600x600x370 | 台 | 2 |
| 5 | 人防 | APP3 | 1600x600x370 | 台 | 1 |
| 6 | 人防 | APP4 | 1600x600x370 | 台 | 1 |
| 7 | 人防 | AT-RF1-1 | 1700x700x370 | 台 | 1 |
| 8 | 人防 | AT-RF1-2 | 1700x700x370 | 台 | 1 |
| 9 | 人防 | AT-RFDZ | 1700x700x370 | 台 | 1 |
| 10 | 人防 | AT-E1 | 1600x600x370 | 台 | 1 |
| 11 | 人防 | AT-Z1 | 1600x600x370 | 台 | 1 |
| 12 | 人防 | ATkt | 600x800x180 | 台 | 1 |
| 13 | 人防 | 1ALE | 700x800x200 | 台 | 1 |
| 14 | 人防 | AX 防化预留插座箱 | 500x700x180 | 台 | 1 |
| 15 | 人防 | Atx 通信预留配电箱 | 500x600x180 | 台 | 1 |
| 16 | 人防 | AXtx 通信预留插座箱 | 500x600x180 | 台 | 1 |
| 17 | 人防 | DZACf1 | 400x500x180 | 台 | 1 |
| 18 | 人防 | ACr1 | 400x500x180 | 台 | 1 |
| 19 | 人防 | ACr2 | 400x500x180 | 台 | 1 |
| 20 | 人防 | 1AL1 | 500x700x180 | 台 | 1 |
| 21 | 人防 | 1AL2 | 400x500x180 | 台 | 1 |
| 22 | 人防 | ZAL1 | 500x700x180 | 台 | 1 |
| 23 | 人防 | ZAL2 | 500x700x180 | 台 | 1 |
| 24 | 人防 | ZAL3 | 500x700x180 | 台 | 1 |
| 25 | 人防 | ZALE1 | 400x500x180 | 台 | 1 |
| 26 | 人防 | ZALE2 | 400x500x180 | 台 | 1 |
| 27 | 人防 | ZALE3 | 400x500x180 | 台 | 1 |
| 28 | 人防 | AA1 | 2200x800x600 | 台 | 1 |
| 29 | 人防 | AA2 | 2200x800x600 | 台 | 1 |
| 30 | 人防 | AA3 | 2200x800x600 | 台 | 1 |
| 31 | 地下室 | -1-APE-11 -1-APE-12 | 1600x600x370 | 台 | 2 |
| 32 | 地下室 | -1-ATE-1 | 600x800x180 | 台 | 1 |
| 33 | 地下室 | -1-ATE-2 | 600x800x180 | 台 | 1 |
| 34 | 地下室 | -1-ATE-FJ1 -2-ATE-FJ21 | 600x800x180 | 台 | 2 |
| 35 | 地下室 | -1-ATE-FJ2 | 700x800x200 | 台 | 1 |
| 36 | 地下室 | -2-APE-21 -2-APE-22 | 1600x600x370 | 台 | 2 |
| 37 | 地下室 | -2-ATE-2 | 600x800x180 | 台 | 1 |
| 38 | 地下室 | -2-ATE-FJ22 | 700x800x200 | 台 | 1 |
| 39 | 地下室 | -1-ATE-XFB | 700x900x200 | 台 | 1 |
| 40 | 地下室 | -2-ATE-XFB | 700x900x200 | 台 | 1 |
| 41 | 地下室 | -1-APL-21 -1-APL-22 | 700x800x200 | 台 | 2 |
| 42 | 地下室 | -1-ATL-1 | 800x1000x200 | 台 | 1 |
| 43 | 地下室 | -1-ATL-2 | 800x1000x200 | 台 | 1 |
| 44 | 地下室 | -2-ATL-1 | 800x1000x200 | 台 | 1 |
| 45 | 地下室 | -2-ATL-2 | 800x1000x200 | 台 | 1 |
| 46 | 地下室 | -1-AL-11 | 500x700x180 | 台 | 1 |
| 47 | 地下室 | -1-AL-12 | 500x700x180 | 台 | 1 |
| 48 | 地下室 | -1-AL-21 | 500x700x180 | 台 | 1 |
| 49 | 地下室 | -1-AL-22 | 500x700x180 | 台 | 1 |
| 50 | 地下室 | -2-AL-21 | 500x700x180 | 台 | 1 |
| 51 | 地下室 | -2-AL-22 | 500x700x180 | 台 | 1 |
| 52 | 地下室 | -1-AL-LD | 500x700x180 | 台 | 1 |
| 53 | 地下室 | -1-AA-LD1 -1-AA-LD2 | 2200x800x600 | 台 | 2 |
| 54 | 地下室 | -1-AP-RJH | 800x1000x200 | 台 | 1 |
| 55 | 地下室 | -1-AP-YS | 800x1000x200 | 台 | 1 |
| 56 | 地下室 | -1-AP-CD1 -1-AP-CD2 -1-AP-CD3 -1-AP-CD4 | 800x1000x200 | 台 | 4 |
| 57 | 地下室 | -1-AT-TX | 600x800x180 | 台 | 1 |
| 58 | 地下室 | -1-AT-BPD | 600x800x180 | 台 | 1 |
| 59 | 地下室 | -1-AT-FDJ | 600x800x180 | 台 | 1 |
| 60 | 地下室 | -2-AP-LQT | 800x1000x200 | 台 | 1 |
| 61 | 地下室 | -2-AT-UPS | 600x800x180 | 台 | 1 |
| 62 | 地下室 | -2-AT-SHB | 800x1000x200 | 台 | 1 |
| 63 | 地上部分 | -1-APE-FJ11 -1-APE-FJ12 | 1700x700x370 | 台 | 2 |
| 64 | 地上部分 | -1-APE-FJ21 -1-APE-FJ22 | 1700x700x370 | 台 | 2 |
| 65 | 地上部分 | 1-ATE-FJ1 1-ATE-FJ3 1-ATE-FJ2 1-ATE-FJ4 | 600x800x180 | 台 | 4 |
| 66 | 地上部分 | 4-ATE-FJ2 4-ATE-FJ4 | 600x800x180 | 台 | 2 |
| 67 | 地上部分 | 4-ATE-FJ1 14-ATE-TJP | 600x800x180 | 台 | 2 |
| 68 | 地上部分 | 4-ATE-FJ11 | 600x800x180 | 台 | 1 |
| 69 | 地上部分 | 4-ATE-FJ3 | 600x800x180 | 台 | 1 |
| 70 | 地上部分 | 14-ATE-FJ1 14-ATE-FJ2 | 600x800x180 | 台 | 2 |
| 71 | 地上部分 | 15-ATE-WYB | 600x800x180 | 台 | 1 |
| 72 | 地上部分 | 1-ATE-XK | 600x800x180 | 台 | 1 |
| 73 | 地上部分 | 2-ATE 4-ATE~7-ATE 9-ATE~13-ATE | 600x800x180 | 台 | 10 |
| 74 | 地上部分 | 1-ATE 3-ATE 8-ATE | 600x800x180 | 台 | 3 |
| 75 | 地上部分 | 13-ATE-XDT 14-ATE-XDT | 1700x700x370 | 台 | 2 |
| 76 | 地上部分 | -1-AP-KS1 | 1800x800x370 | 台 | 1 |
| 77 | 地上部分 | -1-AP-KS2 | 1800x800x370 | 台 | 1 |
| 78 | 地上部分 | 开水插座箱 | 400x500x180 304不锈钢、IP55 | 台 | 1 |
| 79 | 地上部分 | 5-AP-KW1 | 1700x700x370 | 台 | 1 |
| 80 | 地上部分 | 5-APK1 ~13-APK1 | 500x600x180 | 台 | 9 |
| 81 | 地上部分 | 5-APK2 ~7-APK2 2-APK1 9-APK2 2-APK2 | 600x700x180 | 台 | 10 |
| 82 | 地上部分 | 8-APK2 | 500x600x180 | 台 | 1 |
| 83 | 地上部分 | 1-APK-QJ | 500x600x180 | 台 | 1 |
| 84 | 地上部分 | 4-APK1 | 500x600x180 | 台 | 1 |
| 85 | 地上部分 | 3-APK2 4-APK2 | 500x600x180 | 台 | 2 |
| 86 | 地上部分 | 1-APK2 | 700x800x200 | 台 | 1 |
| 87 | 地上部分 | 6-AP-KW1 | 1700x700x370 | 台 | 1 |
| 88 | 地上部分 | 6-AP-KW2 5-AP-KW2 | 1700x700x370 | 台 | 2 |
| 89 | 地上部分 | 1-AT-FT | 600x800x180 | 台 | 1 |
| 90 | 地上部分 | 2-AT-DT | 700x900x200 | 台 | 1 |
| 91 | 地上部分 | 2-AT-DT1 | 700x900x200 | 台 | 1 |
| 92 | 地上部分 | 4-AT-DT | 700x900x200 | 台 | 1 |
| 93 | 地上部分 | 4-AT-TSJ | 700x800x200 | 台 | 1 |
| 94 | 地上部分 | 4-AP-TSJ1 4-AP-TSJ2 4-AP-TSJ3 4-AP-TSJ4 | 600x700x180 | 台 | 4 |
| 95 | 地上部分 | 14-AP-DT1 14-AP-DT2 | 1600x600x370 | 台 | 2 |
| 96 | 地上部分 | 12-AT-TSJ1 12-AT-TSJ2 | 600x800x180 | 台 | 2 |
| 97 | 地上部分 | 15-AT-DT 14-AT-DT1 14-AT-DT2 | 1700x700x370 | 台 | 3 |
| 98 | 地上部分 | 14-AT-DT | 1800x800x370 | 台 | 1 |
| 99 | 地上部分 | 14-AP-LQT | 1600x600x370 304不锈钢、IP55 | 台 | 1 |
| 100 | 地上部分 | 14-AP-RS | 1800x800x370 304不锈钢、IP55 | 台 | 1 |
| 101 | 地上部分 | 14-AP-PFJ | 1600x600x370 | 台 | 1 |
| 102 | 地上部分 | -1-ATLG1 -1-ATLG2 | 1900x900x370 | 台 | 2 |
| 103 | 地上部分 | 5-ALG1 ~12-ALG1 | 500x700x180 | 台 | 8 |
| 104 | 地上部分 | 1-ALG1 2-ALG1 3-ALG1 | PZ30-18S | 台 | 3 |
| 105 | 地上部分 | 5-ALG2 9-ALG2 7-ALG2 ~12-ALG2 | 700x800x200 | 台 | 6 |
| 106 | 地上部分 | 13-ALG1 | 500x600x180 | 台 | 1 |
| 107 | 地上部分 | 6-ALG2 | 700x800x200 | 台 | 1 |
| 108 | 地上部分 | 13-ALG2 | 500x700x180 | 台 | 1 |
| 109 | 地上部分 | 1-ALG2 | 500x700x180 | 台 | 1 |
| 110 | 地上部分 | 2-ALG2 | 500x700x180 | 台 | 1 |
| 111 | 地上部分 | 3-ALG2 | 500x700x180 | 台 | 1 |
| 112 | 地上部分 | 4-ALG1 4-ALG2 | 500x700x180 | 台 | 2 |
| 113 | 地上部分 | AL-MT 8-ALG2 | 500x700x180 | 台 | 2 |
| 114 | 地上部分 | 3-AL-LL 2-AL-LL | PZ30-24S | 台 | 2 |
| 115 | 地上部分 | 1-ATL1 | 600x800x180 | 台 | 1 |
| 116 | 地上部分 | 1-ATL2 | 600x800x180 | 台 | 1 |
| 117 | 地上部分 | 2-ATL1 | 600x800x180 | 台 | 1 |
| 118 | 地上部分 | 2-ATL2 | 600x800x180 | 台 | 1 |
| 119 | 地上部分 | 4-AA1 4-AA2 | 1700x700x370 | 台 | 2 |
| 120 | 地上部分 | 5-AP1 5-AP2 ~12-AP1 ~12-AP2 | PZ30-18S | 台 | 16 |
| 121 | 地上部分 | 4-AP1 4-AP2 | PZ30-12S | 台 | 2 |
| 122 | 地上部分 | 13-AP1 | 1600x600x370 | 台 | 1 |
| 123 | 地上部分 | 13-AP2 | 1600x600x370 | 台 | 1 |
| 124 | 地上部分 | 2-AL2 | 500x700x180 | 台 | 1 |
| 125 | 地上部分 | 2-AL3 | 500x700x180 | 台 | 1 |
| 126 | 地上部分 | 1-AL-FS 2-ALB1 2-ALB2 | PZ30-24S | 台 | 3 |
| 127 | 地上部分 | 1-ALB1 | PZ30-24S | 台 | 1 |
| 128 | 地上部分 | 2-AL1 2-AL2 5-ALB1 5-ALB2 2-AL3 ~12-ALB1 ~12-ALB2 | PZ30-24S | 台 | 19 |
| 129 | 地上部分 | 2-AL4 | PZ30-24S | 台 | 1 |
| 130 | 地上部分 | 4-ALB1 5-AL1 5-AL2 ~12-AL1 ~12-AL2 | PZ30-36S | 台 | 17 |
| 131 | 地上部分 | 2-ALS | PZ30-18S | 台 | 1 |
| 132 | 地上部分 | AL-BY AL-JX | PZ30-12S | 台 | 2 |
| 133 | 地上部分 | AL-JX1 | PZ30-18S | 台 | 1 |
| 134 | 地上部分 | AL-CL | PZ30-18S | 台 | 1 |
| 135 | 地上部分 | AL-HY | PZ30-24S | 台 | 1 |
| 136 | 地上部分 | AL-B | PZ30-36S | 台 | 1 |
| 137 | 地上部分 | 1-AL-EK | PZ30-18S | 台 | 1 |
| 138 | 地上部分 | 1-AL-HZ | 500x700x180 | 台 | 1 |
| 139 | 地上部分 | 1-AT-RF | 700x900x200 | 台 | 1 |
| 140 | 地上部分 | 2-AT-CT 1-AT-CT | 600x800x180 | 台 | 2 |
| 141 | 地上部分 | 2-AT-DR 1-AT-DR | 600x800x180 | 台 | 2 |
| 142 | 地上部分 | 2-AT-MRI | 600x800x180 | 台 | 1 |
| 143 | 地上部分 | 3-AT-DSA 8-AT-DSA | 600x800x180 | 台 | 2 |
| 144 | 地上部分 | 2-AT-MRIF | 600x800x180 | 台 | 1 |
| 145 | 地上部分 | 4-AT-WL | 600x800x180 | 台 | 1 |
| 146 | 地上部分 | 4-AT-JK | 600x800x180 | 台 | 1 |
| 147 | 地上部分 | 5-ATY1 9-ATY2 6-ATY2 ~12-ATY1 ~12-ATY2 7-ATY2 | 600x800x180 | 台 | 14 |
| 148 | 地上部分 | 8-ATY2 5-ATY2 | 600x800x180 | 台 | 2 |
| 149 | 地上部分 | 1-ATY2 | 600x800x180 | 台 | 1 |
| 150 | 地上部分 | 2-ATY1 | 600x800x180 | 台 | 1 |
| 151 | 地上部分 | 2-ATY2 | 600x800x180 | 台 | 1 |
| 152 | 地上部分 | 4-AT-JY | 600x800x180 | 台 | 1 |
| 153 | 地上部分 | 2-ALY11 | PZ30-18S | 台 | 1 |
| 154 | 地上部分 | 2-ALY2 1-ALY3 | PZ30-24S | 台 | 2 |
| 155 | 地上部分 | 2-ALY3 2-ALY1 1-ALY2 | PZ30-36S | 台 | 3 |
| 156 | 地上部分 | 5-ALY2 | PZ30-36S | 台 | 1 |
| 157 | 地上部分 | 2-ALY4 | PZ30-18S | 台 | 1 |
| 158 | 地上部分 | 5-ALY3 | PZ30-24S | 台 | 1 |
| 159 | 地上部分 | 4-ALY2 | PZ30-36S | 台 | 1 |
| 160 | 地上部分 | 5-ALY1 10-ALY2 ~12-ALY1 7-ALY2 ~12-ALY2 | PZ30-36S | 台 | 12 |
| 161 | 地上部分 | 6-ALY2 | PZ30-36S | 台 | 1 |
| 162 | 地上部分 | 8-ALY2 | PZ30-36S | 台 | 1 |
| 163 | 地上部分 | 9-ALY2 | PZ30-36S | 台 | 1 |
| 164 | 地上部分 | 1-ALY1 | PZ30-24S | 台 | 1 |
| 165 | 地上部分 | 1-AT-QJ | 1700x700x370 | 台 | 1 |
| 166 | 地上部分 | GL1 | 1700x700x370 | 台 | 1 |
| 167 | 地上部分 | GL2 | 1700x700x370 | 台 | 1 |
| 168 | 地上部分 | GL3 | 1700x700x370 | 台 | 1 |
| 169 | 地上部分 | 2-AT-QJ | 1700x700x370 | 台 | 1 |
| 170 | 地上部分 | 2GL | 1700x700x370 | 台 | 1 |
| 171 | 地上部分 | 9-AT-SCU | 1700x700x370 | 台 | 1 |
| 172 | 地上部分 | 9GL | 1700x700x370 | 台 | 1 |
| 173 | 地上部分 | 8-AT-CCU | 1700x700x370 | 台 | 1 |
| 174 | 地上部分 | 8GL | 1700x700x370 | 台 | 1 |
| 175 | 附属景观绿化工程 | JGAL 不锈钢304 IP54 | 1800x800x370 304不锈钢、IP54 | 台 | 1 |
| 176 | 附属景观绿化工程 | 变压器箱不锈钢304 IP54 | 500x600x180 304不锈钢、IP54 | 台 | 1 |
| 合计 | 台 | 335 |

2.2技术参数要求表

| 技术参数要求 | 投标人响应情况 |
| --- | --- |
| 一、配电箱及元器件技术要求 |  |
| 1、塑壳断路器： 参考品牌为：ABB XT/Formula系列、施耐德NSX系列、西门子3VA系列。上述开关要求分断能力满足图纸要求。 |  |
| 2、微型断路器： 参考品牌为：ABB SE200/M200M系列、施耐德IC65/IC60LMA系列、西门子5SY系列。上述开关要求分断能力满足图纸要求。 |  |
| 3、双电源： 参考品牌为：ABB OTM系列、施耐德万高WATSG系列、西门子3KC系列。上述开关要求为PC级。 |  |
| 4、浪涌装置： 参考品牌为：ABB OVR系列、施耐德万高Iprf1/iPRU系列、西门子5SD74系列；技术参数满足图纸要求。 |  |
| 5、热接触器： 参考品牌为：ABB A2X系列、施耐德LC1D系列、西门子3RT系列，或同等性能的其他品牌。 |  |
| 6、交流继电器： 参考品牌为：ABB TA2X系列、施耐德LRD系列、西门子3RU系列或同等性能的其他品牌。 |  |
| 7、总包提供消防电源监控后台主机（品牌为北大青鸟），投标人提供的前端须配套上述主机。 |  |
| 8、总包提供电气火灾后台主机（品牌为北大青鸟），投标人提供的前端须配套上述主机。 |  |
| 9、多功能计量仪表、导轨式计量仪表及电能集中计量系统： 参考品牌为：宁波美格、江苏斯菲尔、江苏海恩德、江苏浩东，系统的管线由总包负责实施，仪表须带信号输出，无缝接入能源管理系统，投标人需无偿提供技术服务。 |  |
| 10、元器件3C认证或检测报告要求： 元器件国家有3C认证要求的，须具有相关元器件的3C认证报告；若国家没有3C认证要求的，须具有元器件检验报告。 |  |
| 11、配电箱应严格按中华人民共和国《低压成套开关设备和控制设备》即 GB 7251.1-2013、设计图纸、采购文件和联系单等要求进行制造、检验，检验测试合格后才能出厂。 |  |
| 12、箱体采用安全型排骨箱、箱体要求增大，立柜、配电箱开好进线用桥架或管子链接孔、位置根据施工单位要求开设，与桥架连接部位做反边连接口，可用螺丝锁住，如施工单位无要求、明装箱上下开好敲落孔，敲落孔部位应靠底箱底部。各种安装方式均要考虑安装方便，打开盖板可直接调节开关及面盖的深度和水平，箱内安装导轨连同开关可调节，落地式安装箱体要具有足够的机械强度。箱体开门方向向左开启，开启角度≥135º，箱门设计为内铰链，门锁质量需要一定牢固。配电箱到现场必须要有一定的包装，内包装套好塑料袋（塑料袋要有一定的厚度）。进电缆开关要考虑加长铜排。所有柜、箱均贴有系统图例，并不允许有塌落现象，名牌上应标明型号，用途、地址（用途、地址在实施中由采购人提供） |  |
| 13、柜（箱）体的结构应按照图纸允许电缆从顶部或底部进入柜（箱）体。 |  |
| 14、室内柜（箱）外壳防护等级应不低于IP30，室外柜（箱）外壳防护等级应不低于IP54（材料不锈钢）；配电系统图中IP等级有明确的，以图纸为准。 |  |
| 15、设备的布置应方便操作，在任何情况下不应妨碍良好的运行性能，柜（箱）内空间应满足检修要求，母线排和电线电缆线槽的布置，应预留足够空间，便于扩建。 |  |
| 16、配电柜（箱）体的外形尺寸按施工图纸，非标柜（箱）体根据图纸实际情况按企业标准，其它按国家标准执行。 |  |
| 17、通风孔 1）通风孔的设计和安装应适当，当熔断器、断路器在正常工作时或在短路情况下，没有电弧或熔金属喷出。 2）通风孔的尺寸、外形及安装位置不应使整个外壳的强度有明显下降。 3）外壳顶部的通风孔应用覆板遮盖。 |  |
| 18、母线及绝缘导线 1）母线应按IEC431相关标准，采用高导电率的铜材料制造，母线截面在整个长度内应均匀，并实现无孔连接，当采用螺栓连接时，每个连接头应不少于两个螺栓，确保能承受连续的负荷电流，并能满足系统的动稳态技术鉴定要求，PE、N线的连接排上均须开孔满足线路的连接。 2）母线及接头，都应有绝缘防护。 3）额定电流超过630A的铜母线，在搭接部位要求镀银。 |  |
| 19、联接及接地 1）端子排选用凤凰端子，额定电压不低于500V，额定电流不小于5A，具有隔板，标号线套和端子螺丝。每个端子排都应标以编号。 2）控制回路的导线均应选用绝缘电压不小于500V，截面不小于1.5mm2的多股铜绞线。导线两端均要标以编号，导线任何的连接部分不能焊接。电流互感器回路导线截面不小于4mm2。具体按图纸要求的型号进行配置。 3）柜（箱）内要设有独立的PE接地系统，并且贯穿于整个装置，PE线的材料采用铜排，要能于接地保护导体螺丝可靠连接。 4）柜（箱）底板、框架和金属外壳等外露导体部分通过直接的、相互有效连接，或通过由保护导体完成的相互有效连接以确保保护电路的连续性。 5）保护导体应能承受装置的运输、安装时受的机械应另力和在单相接地短路事故中所产生的机械应力和热应力，其保护电路的连续性不被破坏。 |  |
| 20、配电箱（柜）箱体要求： 1、配电箱室内为不小于IP30等级，室外不小于IP54等级。配电系统图中IP等级有明确的，以图纸为准。 2、接地符合标准要求，接地排用防松螺栓，最好用不锈钢螺栓。 3、相位、接零、接地标示清楚。 4、进出线应跟原系统图对齐并标识。 5、室内配电箱外壳应为热镀锌板再喷塑；边长小于1M的，厚度不小于1.5MM；边长大于等于1M的，厚度不小于2.0MM。 6、门锁为三角形锁。 7、每个配电箱贴上铭牌及箱体型号标识。 8、落地柜应配槽钢基础并开孔。 9、箱体不用开孔。 10、与弱电连接需用端子排连接。 11、室外配电箱采用304不锈钢，厚度不小于2.00MM，且防水防潮。 12、箱内或门上贴不褪色的系统图及二次接线图。 |  |
| 21、提供至少24个月的质保期及免费维修和保养，时间从工程竣工验收合格之日算起。质保期内供货方须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。 |  |
| 22、投标人应提供详细的技术资料，如产品样本说明书、详细配置、电气和系统原理图、配合采购人安装的技术人员及投标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。整套产品及其主要部件的产地必须明确地标明在投标文件中。 |  |
| 23、投标人须对采购人的技术人员免费维修培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。技术培训费用应包含在投标总价中。 |  |
| 24、箱体价格中应注明镀锌钢板厚度，并说明涂层颜色。 |  |
| 25、柜、箱体内电气元器件的型号规格功率必须严格按照设计图纸及招标文件要求和国家有关标准执行，任何电气元器件绝不能随意改变。 |  |
| 26、投标人需报出每套配电箱的组价清单，相同配置的需标识出配电箱的编号。 |  |
| 27、配电箱楼宇自控接口按图纸要求进行配置，并提供免费的开放协议。 |  |
| 二、其他要求 |  |
| 1、采购文件中的技术参数与图纸中的技术参数如有不同，以图纸为准。 |  |
| ★2、配电箱内的断路器、双电源、接触器必须采用同一品牌。 |  |
| 三、采购清单范围 （1）招标货物的设备和材料采购，箱柜集成制作、运输、装卸，配合安装调试、试运行及竣工验收，技术培训及售后服务等，其中消防控制室里的管线由投标人实施，大楼管线由总包实施，投标人免费提供技术支持。各系统应提供标准开放协议与楼宇自控系统接拔，免费开放协议，按图纸要求实现与楼宇自控系统的集成监控。 （2）投标人应以“采购清单”中的清单为准，结合本采购文件技术参数要求及设计图纸要求进行投标报价。 （3）项目现场变更调整清单量按照投标单价，以变更联系单签证清单量为准予以调整；但追加金额不得超过原合同采购金额的10%。 |  |
| 四、技术规格和要求 1、执行标准 --GB7251《低压成套开关设备》 2、技术参数 --额定工作电压：380V/220V --额定工作频率：50Hz --箱体防护等级：配电箱室内为不小于IP30等级，室外不小于IP54等级。配电系统图中IP等级有明确的，以图纸为准。 3、标准配电箱采用PZ30壳体，非标配电箱（柜）箱体采用热镀锌板再喷塑制作，表面经严格磷化处理后喷塑，以确保箱体美观耐用。 |  |
| 五、样品 1、须在投标截止时间前至北仑区公共资源交易中心评标区外走廊处提供一套配电箱样品（本章“2.1采购清单”中序号：137），样品里的元器件应与投标品牌一致。开标结束后，采购人将对中标候选人的样品进行封存，作为验收的依据。其他投标人的样品在开标结束后自行领回。 2、评标委员会按照采购文件规定的评标办法及标准对样品进行评审，未提供样品或不符合要求的，样品分得0分。 3、样品应隐去投标单位名称及投标人特有的标识，否则样品分得0分。 |  |
| 六、其他注意事项 1、落地配电柜厂家应随带镀锌槽钢基础，具体详见图纸。 2、配电箱内的元器件外需额外加盖板进行防护。 3、配电箱安装方式详见图纸，其中嵌墙式配电箱采用PZ30箱，除安装在设备房间里的外，优先考虑采用嵌墙式，具体安装方式可能与图纸有出入，施工时协商确定。各投标人报价时应考虑箱体变换，如有变换，综合单价不变。 4、各投标人配合总包单位通过防雷及消防等专业验收。 |  |

备注：1、“2.2技术参数要求表”中国家标准及规范有新标准的按新标准执行。

★2、采购文件中的参考品牌仅供参考，投标人可以选择其他品牌及产品性能不低于参考品牌的设备进行报价，须在技术部分中提供相关证明资料及详细说明响应情况，如经评委会2/3及以上评委认定投标人响应的设备品牌及产品性能低于参考品牌的，按未实质性响应招标文件要求处理，作无效标处理。

3、加“★”的，每个投标人必须响应，否则作无效标处理。

2.3样品要求

| 序号 | 样品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本章“2.1采购清单”中“序号：137”配电箱。 | 1台 |

备注：

1、须在投标截止时间前至北仑区公共资源交易中心评标区外走廊处提供一套配电箱样品（本章“2.1采购清单”中序号：137），样品里的元器件应与投标品牌一致。开标结束后，采购人将对中标候选人的样品进行封存，作为验收的依据。其他投标人的样品在开标结束后自行领回。

2、评标委员会按照采购文件规定的评标办法及标准对样品进行评审，未提供样品或不符合要求的，样品分得0分。

3、样品应隐去投标单位名称及投标人或厂家特有的标识，否则样品分得0分。

# 第三章 投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：北仑区医疗中心工程配电箱采购项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见第二章《招标需求》。 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价；包括但不限于货物的设备材料价格、运杂费、利润、税金、装卸费、配电箱的指导安装（箱体二次安装）、售后服务、备品备件等全部费用。 ★2、本项目最高限价详见第一章《公开招标采购公告》。投标总价超过最高限价均作无效标处理。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4、中标服务费：本采购代理公司参照国家发改委发改办价格【2003】857号通知和国家计委计价格【2002】1980号文件标准的货物费率下浮20%向中标人收取中标服务费。 5、有关本项目的中标服务费汇入以下账户 开户名称：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 开户银行：中信银行宁波高新区支行 账号：7550110195700003212 |
| 4 | 现场踏勘（如有）：详见第二章《招标需求》。 |
| 5 | 演示时间及地点（如有）：详见第二章《招标需求》。 |
| 6 | 投标文件组成：本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： （1）供应商于“政采云”上提供电子投标文件。 （2）以U盘形式提供的备份电子投标文件数量1份。 注：中标人领取中标通知书前提供纸质投标文件（电子投标文件的打印件并加盖公章，含资格证明文件、商务技术文件、报价文件各4份）。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：详见招标文件第一章《公开招标采购公告》。 |
| 8 | 开标时间及地点：详见招标文件第一章《公开招标采购公告》。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评标办法及评分标准》。 |
| 10 | 中标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波公共资源交易网北仑区分网和浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司网站。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | 履约保证金：详见第二章《招标需求》。 |
| 13 | 质保期：详见第二章《招标需求》。 |
| 14 | 采购资金来源：北仑区人民医院及区财政局。 |
| ★15 | 投标文件有效期：自投标截止之日起90天。 |
| ★16 | 中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。 |

一、总则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指宁波市北仑区公共项目建设管理中心。

2.“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导、配合验收以及其他类似的服务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款，任何负偏离和未作实质性响应都将直接导致无效标。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是该单位法定代表人，须有该单位的法定代表人出具的授权委托书（投标文件正本用原件，副本可用复印件）并在投标文件中提供投标人代表的社保部门出具的距离开标日近三个月任意一个月的社保证明，未按上述要求提供社保证明的作无效标处理。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包；未经采购人同意，不允许分包。

（八）特别说明：

1、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品：配电箱”）作为其项目的一部分，按一家投标人认定。

（九）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

（十）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（十一）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5、供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

1、投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（三）招标文件的澄清与修改

1、采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2、更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3、如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件的编制

（一）投标文件由报价文件、资格证明文件、技术商务文件组成

1.报价文件包括以下内容：

（1）投标声明书（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）分项报价表、投标货物组价单（格式见附件）；

（4）政府采购统计基础信息表（格式见附件）；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

2.资格证明文件包括以下内容：

（1）资格条件自查表（格式见附件）；

（2）有效的营业执照复印件（加盖公章）；

（3）书面声明（格式见附件）；

（4）中小企业声明函（格式见附件）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有，填写要求详见后款九、特别说明第6条的条件，请对照相关政策要求如实填写，填写格式见附件）。

3.技术商务文件包括以下内容：

（1）符合性自查表（格式见附件）；

（2）法定代表人资格证明（格式见附件）；

（3）法定代表人授权书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书原件，另请提供投标人代表的社保部门出具的开标前近三个月任意一个月的社保证明，格式见附件）；

（4）商务条款响应（偏离）表（格式见附件，根据第二章《招标需求》一、商务要求表的要求制作）；

（5）技术条款响应（偏离）表（格式见附件，根据第二章《招标需求》二、详细采购需求的要求制作，其中技术条款中要求提供的证明资料或者补充资料按照要求制作附在本表之后）；

（6）评分标准或招标文件需要提供的其他技术商务材料：

6.1投标人响应表（格式见附件）；

6.2其他（格式自拟）。

（7）节能环保产品证明材料（如有，按第四章中评分标准要求提供）；

（8）评分标准要求提供的其他技术资料及说明；

（9）投标人认为有必要提供的或本技术规格书中要求提供的其他技术资料及说明。

（二）投标文件的语言及计量

★1投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.报价要求：详见第三章《投标人须知》前附表第3条。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止之日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.以U盘形式提供的备份电子投标文件1份。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件，但与正本不一致时，以正本为准。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5.电子投标文件部分：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：电子投标文件的备份文件，以U盘形式存储，并单独密封递交。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.电子投标文件的备份文件单独包封，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子投标文件的备份文件）、投标项目名称、项目编号、标项号及“开标之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件，采购人有权拒绝接受其投标。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效。

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

（2）投标有效期不满足招标文件要求的；

（3）明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“★”的条款发生负偏离的；

（4）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评审小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

（7）不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的条款发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（4）技术商务文件出现投标总价的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（2）未采用投标文件要求的报价形式报价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）评委会一致认为报价明显不合理的；

（5）投标报价中出现重大缺项、漏项或被评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

（6）招标文件规定的其他无效情形。

5.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点，在完成投标文件和人员信息登记后立即离开，采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。采购代理机构收到投标文件后，应当记载投标文件送达时间和密封情况，签收保存并向投标人出具签收回执。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到登记的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）电子招投标开标及评审程序

1.投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

2.电子投标开标及评审程序：两阶段开标，先开“资格文件”和“商务和技术文件”，再开启“报价文件”。

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内；

（3）确认在规定时间内解密的电子投标文件，确认无误后，先开启“资格文件”、“商务和技术文件”；

（4）对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审；

（5）“资格文件”、“商务和技术文件”评标结束并宣布得分后再开启“报价文件”；投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（6）开标结束；

（7）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效；

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

五、评标

（一）组建评审小组

本项目评审小组依法组建。

（二）评标原则

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格审查

采购人代表或代理机构工作人员对投标人的资格进行审查。

2.符合性检查

评审小组对通过资格审查的投标人的投标文件的完整性、合法性进行符合性检查。

3.实质审查与比较

（1）评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评审小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评审小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评审小组根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评审小组完成评标后,评委或代理机构对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评审小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、投标人在政采云系统中就本项目填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章《评标办法及评分标准》。

六、定标

1.确定中标人。本项目由评审小组推荐中标候选人，采购人不得在评审小组推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2.代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的第一中标候选人为中标人。

3.代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

七、评标过程的监控与保密

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评审小组名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评审小组成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

八、合同授予

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2、合同履行过程中，若发现中标人的投标文件中有投标价错误的，按有利于采购人的原则修正、调整相关价格，合同总价有变化的签订补充协议后作相应调整。

九、特别说明

1、本项目 是 专门面向中小企业采购，专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

3、中小企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业【2011】300号。

4、企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

5、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

6、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

7、投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 第四章 评标办法及评分标准

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评标组织

评审小组依法组建。

三、评标程序

1.采购代理机构按《招标文件》规定的时间、地点组织进行开标。开标会议由采购代理机构组织，按《招标文件》的规定对投标人的基本情况进行审核。

2.采购机构首先开启各投标人的技术商务文件和资格证明文件，技术商务文件和资格证明文件开标结束后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，评审小组根据《招标文件》规定对投标人的技术商务文件进行符合商务性审查和详细评审。对投标人表述不清的内容，评审小组将向投标人进行询标，请其澄清其技术商务内容，评标委员再根据各投标人的技术商务文件进行综合评分，并进行技术分的汇总（技术商务部分得分保留小数点后二位）。

3.技术商务文件评审结束后，采购代理机构宣布无效投标人名称及原因（如有）、各有效投标人的技术商务得分；再由采购代理机构开启报价文件，公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及代理机构认为合适的其他内容，并做开标记录。评审小组对报价文件进行评审，计算价格分得分（报价文件得分保留小数点后二位）。

4.按照投标人的综合得分排名，评审小组推荐中标候选人，并由采购代理机构宣布中标候选人推荐情况。

四、评标过程

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.详细评审

评审小组对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评审小组成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照本部分五、评分标准。技术商务得分由各评审小组成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评审小组统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：1）评审小组对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；

2）代理机构可协助评审小组组长评委对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长评委应提醒相关评审小组成员进行复核或书面说明理由，评审小组成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审小组成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档；

3）评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

5.中标原则

评审小组根据投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐综合得分排名第一的投标人为本项目的第一中标候选人。如投标人综合得分相同的则价格低者优先中标；若技术商务标得分也相同，则由投标人抽签决定。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评审小组讨论决定。

6.中标结果

代理机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，并向中标人发出中标通知书。

- 评分标准

第一阶段：技术商务部分评审

| 评分项及分值（40分） |
| --- |
| 技术指标响应性（8分） | 完全响应“第二章 招标需求”中“2.2技术参数要求表”各项指标的得分8分，负偏离一条打“★”号的技术指标作无效标处理；每负偏离一条未打“★”号的技术指标扣2分。扣减至0分时，其投标文件作无效标处理。 |
| 配电箱工艺技术（5分） | 根据所投配电箱的箱体材料与尺寸（2分）、组装工艺技术水平（3分）进行综合评议。 注：对投标人提供的各个内容进行横向对比，无内容的不得分。 |
| 配电箱主要元器件（20分） | ①根据所投塑壳断路器选型（3分）及先进性（3分）进行综合评议。 注：对投标人提供的各个内容进行横向对比，无内容的不得分。 |
|  | ②根据微型断路器选型（3分）及先进性（3分）进行综合评议。 注：对投标人提供的各个内容进行横向对比，无内容的不得分。 |
|  | ③根据双电源选型（2分）及先进性（2分）进行综合评议。 注：对投标人提供的各个内容进行横向对比，无内容的不得分。 |
|  | ④根据交流继电器选型（1分）及先进性（1分）进行综合评议。 注：对投标人提供的各个内容进行横向对比，无内容的不得分。 |
|  | ⑤根据浪涌装置选型（1分）及先进性（1分）进行综合评议。 注：对投标人提供的各个内容进行横向对比，无内容的不得分。 |
| 样品（4分） | 根据配电箱样品的材质（1分）、制作工艺（1分）、接线合理性（1分）、外观（1分）等进行综合评议。 注：对投标人提供的各个内容进行横向对比，无内容的不得分。 |
| 售后服务承诺（2分） | 根据投标人提供的售后服务承诺（2分）（如质保期、售后服务措施、售后服务响应时间等）进行综合评议。 注：对投标人提供的各个内容进行横向对比，无内容的不得分。 |
| 政策分（1分） | ①投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的得0.5分； 注：提供证明材料复印件并加盖公章。 ②投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每提供一个，得0.25分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每提供一个，得0.25分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料：（1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】19号）。（2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |

第二阶段：报价文件评审

| 分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 得分 60分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分60分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各供应商参与评审的价格）×60％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |

# 第五章 政府采购合同主要条款

合同编号：

设备采购合同

工程名称：     北仑区医疗中心工程

采购标的：              配电箱

买     方：  宁波市北仑区公共项目建设管理中心

卖     方：

丙     方：宁波市北仑区城市建设投资发展有限公司

设 备 采 购 合 同

宁波市北仑区公共项目建设管理中心（以下简称“买方”）的北仑区医疗中心工程项目配电箱，丙方为宁波市北仑区城市建设投资发展有限公司，通过公开招标，经评标小组评定，确定              （以下简称“卖方”）为中标人，合同三方同意按照下述的条款和条件签署本合同。

一、供货清单

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 详细规格型号、数量、单价见卖方投标分项报价表 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 合同总价：￥ 元（大写：人民币 元整） |

注：1、上表的单价包括设备材料价格、运杂费、利润、税金、装卸费、配电箱的指导安装（箱体二次安装）、售后服务、备品备件等全部费用。

2、提供采购货物的备品备件，清单见附件。

3、在合同有效期内，买方要求增加供货清单中的货物数量时，卖方应按合同单价予以供应。

二、交货期及承包范围

1、交货时间：接买方供货通知后     日历天内交货（按买方需求分批次供货），其中暗箱箱体接买方通知后     日历天内交货（具体满足总包方进度要求）。

2、交货方式：现场交付，卖方将货物运至买方指定的地点         。卖方负责货物的运输、装卸等工作，并承担所涉及的一切费用。

三、合同金额及付款方式

1、本合同金额为：     元（大写：人民币     元整）。

2、合同生效并具备实施条件（接到买方供货通知）后7个工作日内，买方收到卖方开具的发票及预付款保函后，丙方支付合同金额的40%作为预付款，预付款保函由银行、保险公司等金融机构出具且与预付款同等金额；

货到工地现场后，卖方及时向买方提出到货验收申请，验收通过后，丙方向卖方支付合同金额的20%的货款；

货物安装、调试完毕后，卖方及时向买方提出最终验收申请，最终验收通过后，丙方向卖方支付合同余款且退还预付款保函。

3、卖方不按规定提出验收申请的，当次支付申请不予受理，相关验收内容延至下一道验收程序中进行。

4、本项目实际出资方为北仑区人民医院及区财政局。丙方在发包方式、合同支付条款等符合国家、省、市、区相关规定的前提下，严格按合同要求向承包人支付合同价款；

5、支付合同款项时，丙方有权要求买方或卖方提供合同的发包、履约、验收等相关资料，买方或卖方未提供的，丙方可不予支付合同价款；

6、买方确保合同结算价不超过概算审定价（单项），如若超出，由买方负责办理该项工程的变更手续，未办理变更手续的，丙方可不予支付超过概算审定价以外的合同价款；

7、丙方在付款前，卖方向丙方提供合法有效、足额的发票，发票抬头均为宁波市北仑区城市建设投资发展有限公司（丙方）。

四、税费

1、根据国家现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

2、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

五、技术规格

1、提交货物的技术规格应与采购文件的规定要求及投标文件的技术条款响应（偏离）表（如果被买方接受的话）相一致。

2、若技术规格中无相应说明，则以最新颁布的相应国家标准及规范为准，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行。

六、专利权

1、卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受其他方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何其他方提出侵权指控，卖方须与其他方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

七、产权担保

1、卖方保证所交付货物的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八、质量保证

1、卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用成熟的工艺和材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常使用和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物保修期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，对造成的损失买方保留索赔的权利。

2、本合同项下货物的保修期    个月，时间从工程竣工验收合格之日算起。在保修期内，卖方须免费负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。卖方在质保期内的工作还应包括对货物的常规检查、调整。

九、检验

1、在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量、重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量、重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应在证书中予以说明。

2、货物运抵现场后，由监理方组织买方、施工方按照采购文件的技术要求和国家有关质量标准，对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。

3、对于验收不合格的，买方有权拒收货物，并书面通知卖方在规定时间内对货物予以更换。卖方在更换新货物后应保证一次性验收合格，如果再次验收不合格，买方有权退货并终止合同。

4、买方有权提出在货物制造过程中派人到产品制造厂进行监造，卖方有义务为买方监造人员提供方便。卖方对货物进行运行试验和性能试验时，必须提前通知买方。

十、索赔

1、如果货物的质量和规格与合同不符，或在质保期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方按检验标准根据自检结果或当地有关部门出具的检验证书向卖方提出索赔。卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）退货：卖方将货款退还丙方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经合同三方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险，并负担买方所发生的一切直接费用。同时卖方应相应延长修补或更换部件的质保期。

2、如果在买方或丙方发出索赔通知后15天内，卖方未作答复，上述索赔应视已被卖方接受。卖方未按规定的方法解决索赔事宜，买方或丙方将从未付款或从卖方的履约保证金（若有）中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方或丙方有权向卖方提出不足部分的补偿。

十一、延期交货

1、在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

2、除不可抗力外，未经买方同意，卖方拖延交货每逾期一天处以1000元违约金。

3、逾期交付时间超过买方同意延长的限期，卖方仍不能交付的，买方或丙方可以采取终止合同，对造成的损失买方保留索赔的权利。

十二、违约终止合同

1、卖方未能履行合同规定的义务，卖方在收到买方发出的违约通知后10天内未能纠正其过失，买方或丙方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。

2、在买方或丙方根据上述第1条规定，终止了全部或部分合同，买方或丙方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

3、卖方因验收不合格更换货物、重新提供服务或整改后应保证一次性验收合格，如果再次验收不合格，买方可退货并终止合同，因此给买方或丙方造成损失的，卖方须承担赔偿责任。

十三、不可抗力

1、如果三方中任何一方由于战争、台风和地震以及其它经三方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或传真通知其他方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件递交其他方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，三方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十四、诉讼

1、合同三方通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，三方均可按《中华人民共和国民法典》规定向宁波市北仑区人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

十五、合同修改

1、欲对合同条款进行任何改动，均须由合同三方签署书面的合同修改书。

十六、合同附件

1、与本合同有关的采购文件、投标文件、设计图纸、询标答疑或承诺书（若有）、中标通知书、补充合同（若有）及有关往来文件（会议纪要、往来信函等）均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十七、廉政建设

1、合同三方应建立健全廉政制度，互相监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处分并要求告知处理结果的权利。

2、卖方承诺，如本工程卖方工作人员违反廉政规定，有违规向买方工作人员赠物送钱等行贿行为，买方可向建设行政等部门提议并将其列入不良市场行为进行通报公示，限制卖方在北仑区承接政府投资项目施工业务1～3年。

3、三方约定：因卖方违反廉政法规的行为，导致买方工作人员受行政处分乃至刑事处罚的，买方出具通知书并直接从合同款中进行扣除，扣款额度视情节严重程度计算；工程竣工后二年内如发现卖方有违反廉政法规行为，买方和丙方有权追索。

十八、其它约定

买方若发现卖方投标文件中所提供货物的规格、型号、技术参数等有低于招标文件及图纸要求的，卖方应按招标文件及图纸的要求予以调高，且中标价不作调整，否则买方有权不签订合同或终止合同的执行，重新组织评标或招标，由此所产生的相关费用及损失均由卖方承担。

履约最终验收合格后，买方将对卖方进行履约考核评分。

十九、未尽事宜

1、未尽事宜，三方协商解决。

二十、合同生效

1、合同订立地点：宁波市北仑区

2、本合同一式   份，三方各执   份。在三方签字盖章后开始生效。

买方：（公章）                     卖方：（公章）

法定代表人：（签字）               法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）               委托代理人：（签字）

联系方式：（电话）                 联系方式：（电话）

日期：    年   月   日             日期：    年   月   日

丙方：

法定代表人或授权代表：（签字）

联系方式：（电话）

日期：    年    月    日

# 第六章 投标文件格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：（可选用）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：报价文件/资格证明文件/技术商务文件

投标人名称（公章）：

投标人地址：

开标时启封

年  月  日

2.封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：报价文件/资格证明文件/技术商务文件

投标人名称（公章）：

投标人地址：

年  月  日

格式一：

投标声明书

致：                  （采购单位名称）：

（投标人全称）授权（全权代表姓名）为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对（货物名称）进行投标，在此：

1、提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件。

2、据此函，签名代表宣布并承诺如下：

投标报价：人民币        元。

本报价已经包含了所提供服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受市场价变化、不受实际工作量变化及利率波动的影响。

3、本投标自投标截止之日起90天内有效。

4、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

5、保证遵守招标文件有关条款规定。

6、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

7、承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

8、与本项目有关的澄清、补充文件请发送至：

电子邮箱：                 传真号码：

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：            传真：

投标人全称（盖公章）：

日期：  年  月  日

格式二：

开标一览表

项目名称：                       项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 投标报价 （人民币元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北仑区医疗中心工程配电箱 | 1批 | 小写： 大写： |  |

注：报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人全称（盖公章）：

日期：  年  月  日

格式三：

分项报价表

项目名称：                       项目编号：

| 序号 | 货物/服务名称 | 数量 | 产地 品牌 | 规格 型号 | 单价 （人民币元） | 合价 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（人民币元）（大写） |  |

注：1、“分项报价表”中“投标总价”应与“开标一览表”中“投标报价”一致。

2、本表填写的顺序应与本采购文件“第二章 招标需求”的采购清单相一致。

3、投标人应以“采购清单”中的清单为准，结合本采购文件技术参数要求及设计图纸要求进行投标报价。

4、本表不够填写的可自行增添。

投标人全称（盖公章）：

日期：  年  月  日

投标货物组价单

所有配电箱均以此格式报价：

| 箱柜编号/型号/数量 |
| --- |
| 序号 | 类型 | 型号 | 品牌 | 厂家产地 | 单位 | 数量 | 单价（元/单位） | 合价（元） |
| 1 | 熔断器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 双电源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 塑壳开关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 分励脱扣 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 小型断路器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 浪涌保护器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 铜排电线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 辅料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 箱体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 总价 | 元 |

注：本表内容填写的可自行增减。

投标人全称（盖公章）：

日期：  年  月  日

格式四：

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件（提供《书面声明》）： | □通过 □不通过 | / |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 信用记录 是/否 已失效，如失效，证明材料详见第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定的中小企业（其中，小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位）。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 四、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标（提供《书面声明》）。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 五、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | / |

格式五：

书面声明

致：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

我方郑重声明：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、我单位符合以下条件：

我单位与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；我单位不是本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的单位。

特此声明。

投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

格式六：

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标人按招标文件要求签署、签章； | □通过 □不通过 | / |
|  | 2、投标有效期满足招标文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3. 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标人所供服务与招标文件第二章招标需求二、详细采购需求中的服务条款发生负偏离条数未超过15条（不含）； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、投标文件没有采购人不能接受的附加的条件； | □通过 □不通过 | / |
|  | 6、委托人提供法定代表人授权委托书，填写项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7、投标文件提供资料齐全并且不存在内容虚假； | □通过 □不通过 | / |
|  | 8、投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不存在矛盾且使用计量单位均符合招标文件要求； | □通过 □不通过 | / |
|  | 9、投标文件的关键内容字迹清晰、能够辨认，且投标文件中经修正的内容（如有）字迹清晰可以辩认并且修改处均按规定签署、盖章； | □通过 □不通过 | / |
|  | 10、不含法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | □通过 □不通过 | / |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人请按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

格式七：

法定代表人资格证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                            性    别：

年    龄：                            职    务：

身份证号码：                     系               （投标人单位全称）的法定代表人。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

投标人全称（盖公章）：

投标人法定代表人（签字或盖章）：

日期：年  月  日

格式八：

法定代表人授权委托书

致 （代理机构）：

（投标人全称）   法定代表人 （姓名、职务） 授权 （授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的 （项目编号、项目名称)  项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字或盖章生效，特此声明。

投标人全称（盖公章）：

投标人法定代表人（签字或盖章）：

日期：年  月  日

附：

授权代表姓名：

职        务：

授权代表签字或盖章：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

此处请附法定代表人和授权代表的身份证复印件并加盖公章，也可另起一页。 另请提供投标人代表的社保部门出具的开标日近三个月内任意一个月的社保证明。

格式九：

商务条款响应（偏离）表

项目名称：                                         项目编号：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、本表根据第二章《招标需求》一、商务要求表的要求制作。2、若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无商务条款偏离，完全响应采购文件要求”的类似字样。

投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

格式十：

技术条款响应（偏离）表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件对应技术描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （若有负偏离，请填写“负偏离”） |

注：1、本表根据第二章《招标需求》一、技术要求表的要求制作。2、若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无技术条款偏离，完全响应采购文件要求”的类似字样。

投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

格式十一：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。（中小企业划型标准按工信部联企业【2011】300号文件，提供虚假资料者责任自负。）

格式十二：

投标人响应表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |

注：根据评分标准逐条填写。

投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

格式十三：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位    （请填写：为符合、不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

格式十四：

政府采购统计基础信息表

| 采购单位及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 | / |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | 是 |
| 投（中）标金额（万元） | 无需填写 |