公开招标采购文件

项目编号：科信建代字[2024]100169号

项目名称：2024年度宁波市公安局高新技术产业开发区分局治安监控维护项目

采 购 人：宁波市公安局高新技术产业开发区分局

代理机构：科信联合工程咨询有限公司

2024年5月

目 录

第一章 公开招标采购公告	1

第二章 招标需求	5

第三章 投标人须知	77

第四章 评标办法及评分标准	89

第五章 政府采购合同主要条款	94

第六章 投标文件格式	96

- 第一章 公开招标采购公告

项目概况 2024年度宁波市公安局高新技术产业开发区分局治安监控维护项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年6月12日14：00（北京时间，下同）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：科信建代字[2024]100169号

项目名称：2024年度宁波市公安局高新技术产业开发区分局治安监控维护项目

预算金额（元）：3600000.00

最高限价（元）：3600000.00

采购需求：

标项名称：2024年度宁波市公安局高新技术产业开发区分局治安监控维护项目

数量：1

预算金额（元）：3600000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2024年度宁波市公安局高新技术产业开发区分局治安监控维护项目，具体详见采购文件。

备注：/。

合同履行期限：标项1，自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年5月17日至2024年5月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）。

方式：本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年6月12日14：00（北京时间）

投标地点：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线提交；（2）“电子备份投标文件”：宁波市高新区广贤路997号（宁波国家高新区行政服务大厅南三楼，307开标室）。

开标时间：2024年6月12日14：00（北京时间）

开标地点：政采云平台（www.zcygov.cn）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：

2.1本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在投标人。

2.2本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.3标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南详见政采云平台（www.zcygov.cn），完成CA数字证书办理预计二周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法获取采购文件、无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.4投标文件制作：

2.4.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

2.4.2供应商通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装。

2.4.3以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件1份，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以用于异常情况处理。

2.4.4电子备份投标文件（不作强制要求，投标人自行决定是否提供）的递交：

2.4.4.1采用邮寄方式递交电子备份投标文件的，需按以下要求递交：供应商须在本项目开标时间前一日16:00前将电子备份投标文件邮寄至规定地点，由招标代理工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。电子备份投标文件递交时间以招标代理实际收到投标文件的时间为准。迟到的电子备份投标文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及采购人概不负责。投标文件邮寄地址为：宁波市江南路598号九五国际A座9楼934。

收件人：王腾 联系方式：0574-89076310

2.5采购项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）等。

2.6本公告中二、申请人的资格要求：第1条中的“重大税收违法案件当事人名单”即为“重大税收违法失信主体”。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市公安局高新技术产业开发区分局

地址：宁波市高新区玉兰路56号

传真：/

项目联系人（询问）：吴老师

项目联系方式（询问）：0574-87738530

质疑联系人：丁老师

质疑联系方式：0574-89289269

2.采购代理机构信息

名称：科信联合工程咨询有限公司

地址：宁波市江南路598号九五国际A座9楼934

传真：/

项目联系人（询问）：王腾、杜振华、李云芝、周丙海、房科红

项目联系方式（询问）：0574-89076310

质疑联系人：郑涵

质疑联系方式：0574-87360849

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市高新区政府采购管理办公室

地址：宁波市高新区广贤路999号

传真：/

联系人：王老师

监督投诉电话：0574-89288727

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章 招标需求

前附表

| - 序号 | - 子项 | - 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | - 采购标的需实现的功能或者目标 | - 详见后款第二条。 |
|  | - 为落实政府采购需满足的要求 | - 详见后款第二条。 |
| - 二 | - 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | - 详见后款第二条。 |
| - 三 | - 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | - 详见后款第二条。 |
| - 四 | - 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | - 详见后款第二条。 |
| - 五 | - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | - 详见后款第二条。 |
| - 六 | - 采购标的的验收标准 | - 按照招标文件和中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 |
| - 七 | - 采购标的的其他技术、服务等要求 | - 无。 |
| - 八 | - 核心产品 | - 无。 |
| - 九 | - 现场踏勘 | - 无。 |
| - 十 | - 样品要求 | - 无。 |

一、商务要求表

| 项目 | 商务要求 |
| --- | --- |
| ★服务期限 | 详见第一章《公开招标采购公告》。 |
| 服务地点/服务现场 | 采购人指定地点。 |
| ★履约保证金 | 无。 |
| 付款方式 | 第一种方式： 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标人支付合同金额的40%作为预付款，每季度实际结算一次费用，抵扣完预付款后方可继续支付款项。 第二种方式： （在签订合同时，供应商明确表示无需预付款的）每季度实际结算一次费用。 |
| 合同终止 | 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。因中标人发生重大差错事故的，采购人可有权终止协议，中标人承担全部责任。 |
| 验收 | 按照采购文件要求、中标人的投标文件（承诺）及签订的合同约定进行验收。 |
| 其他要求 | 详见第五章政府采购合同主要条款。 |

- 二、详细采购需求

项目概况

1、建设目标

本项目将在2023年度治安监控日常服务项目基础上，新增208路四网合一、89路嗅探、39路无感二期、187路人脸监控、治安监、88路经发局、城管局、社管局移交二类点位。另外，2024年将委办局建设的二类点纳入统一运维，有利于公共视频监控开展统一规划建设，提高行政管理效率和运维效率，完善考核机制，加强监督管理，实现公共视频监控最大化节约成本、最大化提升效率、最大化安全应用，从而满足业主单位应用及有关考核要求。

通过运维服务，在延长现有设施设备的使用周期和应用效能的前提下，进一步发挥公共视频监控在维护治安、交通执法、打击犯罪、反恐维稳、服务民生等方面的作用，提升城市现代化管理水平。

2、建设内容

建设并统一运维的治安监控（包含全息、智能感知监控、药店监控、治安监控、雪亮卡口、无感二期、嗅探、二类点位、四网合一等）、基础杆件、管网管线，网络链路（非运营商链路段），中心机房相关存储、应用、安全、传输的设备。

本项目运维费用组成主要包含全息、智能感知监控、药店监控、治安监控、雪亮卡口、无感二期、嗅探、二类点位、四网合一运维费用。其中治安监控系统维护费主要由后端及软件系统维护费、前端设备维护费和安全责任制保险费等。

本期项目建设方提供的治安监控建设内容包括全息、智能感知监控613路、药店监控29路、治安、人脸监控481路、四网合一207路、嗅探89路、无感二期39路和88路二类点位等治安监控的建设服务以及调研评估服务、例行运维服务、故障响应服务、主动监测服务、故障修复服务、优化完善服务、更新升级服务、特殊保障服务、应急保障服务、网络安全服务。

3、执行标准

《公共安全防范视频监控联网系统传输、交换、控制技术要求（GB/T28181-2016）

《浙江省社会治安动态视频监控系统技术规范》（DB33/T502-2018）

《安防监控视频实时智能分析设备技术要求》（GB/T30147-2013）

《社会治安综合治理基础数据规范》（GB/T31000-2015）

《公共视频监控联网信息安全技术要求》（GB35114-2017）

《住宅小区安全防范系统通用技术要求》（GB/T21741-2008）

《公共视频监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T25724-2017）

《安全技术防范系统运维技术规范》（DB33/T768.14-2018）

《安防人脸识别应用视频人像图像提取技术要求》（GA/T 1334-2016）

《城市道路照明设计标准》（CJJ/45-2015）

《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008）

《出入口控制系统技术要求》（GA/T394-2002）

《中华人民共和国公安部行业标准》（GA/70-94）

《公安视频图像分析/应用系统相关要求》（GA/1400.4）

《公安视频图像分析系统 》（GA/T1399）

《出入口控制人脸识别系统技术要求》（GA/T1093-2013）

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》（GA/T670-2006）

《安全防范系统验收规则》（GA308-2001）

《视频图像文字标注规范》（GA/T751-2008）

《基于公共运营商的社会治安动态视频监控系统技术规范》（Q/GAT002-2006）

《关于加强公共视频监控运维联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号）

《浙江省人民政府办公厅关于全省公共视频监控建设一体化改革的指导意见》

《关于印发加强公共视频监控运维联网应用工作方案（2015-2020年）的通知》

《关于推进社会治安综合治理信息化运维的若干意见》（中综办〔2014〕27号）

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强社会治安防控体系运维的意见》

《公安视频图像信息联网应用-运维管理平台技术要求》

《浙江省数字化改革整体方案》

《浙江省公共安全视频图像共享总平台建设规范》（浙数局发函〔2018〕2号）

《宁波市公安局“云上公安、智能防控”第一战略运维实施方案》

《宁波公安信息化建设“十四五”发展规划》（市公安局）

《宁波市公共安全视频监控建设联网应用工作实施方案》（甬综治办〔2017〕6号）

- 项目技术服务需求

1、统一运维

本期项目将已建在用治安监控、二类点位和交警科技点位进行统一运维，通过统一运维，优化运维技术团队，完善考核机制，提高运维效率，加强监督管理，实现最大化节约成本、最大化提升效率、最大化安全应用。

2、系统保障

7*24小时对前端设备运作情况（比如图像清晰度、监控方位等），进行实时监控，获取各类告警、故障信息，实时响应并及时恢复、解决，保证其运行正常、画面质量清晰；对传输线、电源线进行检测维修，发现老化及时进行更换维修，确保监控系统的设备完好。需落实具体的技术服务人员，并要求专车专人驻场进行设备运维工作。

3、日常巡检

对治安监控前端摄像机点位相关设备进行日常巡检，摄像机和镜头定期擦拭运维，清晰率须达到98%以上；保证前端的设备安全性，做好防雷、防盗，定期对电源箱锁进行检查，有损坏及时更换锁具。

为了保障运维设备和人员安全，对以上前端监控点位须保安全意外保险。

在运维巡检工作时，须做好工作记录、报表，工作结束后报送采购人。

- 故障响应

7*24小时故障响应，发现故障后，设备维修和故障件替换服务，确保系统处于正常工作状态。运维服务方应提供快速技术服务，接到报修电话后，应立即响应，到达现场后，到达现场后，排除故障和故障修复需在1小时内完成，若设备需要返厂维修或不能修复需要更换设备的，故障解决后，需在48小时内完成设备维修更换，运维服务方需要免费更换故障设备，故障修复时间均以业主单位申报开始计时，若有特殊情况须经业主单位书面同意方可延长故障排除时间。

5、点位迁移

为了适应项目建设期间辖区内环境变化和道路改造施工，运维服务方应提供不少于总点位数量3%的点位免费移位及原点恢复服务，免费移位和原点恢复服务包括前端点位设备、配套立杆、机箱与用电的迁移和原点恢复安装。

6、应急保障

当有重要节假日、大型活动期间或是重大事故需要应急处置时，运维服务方需要提供相应的技术保障，包括特定巡检、维修、运维、清洁、保养等，并且对于高新技术产业开发区公安分局大楼固定电话线路和固定电话安装以及网络线路、网线拉取安装进行保障。

7、网络安全

网络安全运维及相关安全服务（每年不少于4次漏洞扫描服务、不限次安全通告服务、每年不少于1次安全培训服务）。配合采购人做好各级部门组织的护网工作以及重大活动的保障工作。配合采购人进行硬件设备故障或网络安全事件应急演练。

- 运维需求

1、前端点位维护

主要对治安前端点位及配套设施维护（包含但不限于：视频监控点位、镜头、护罩、补光灯、机箱、交换机、防雷器、供电系统及管线维修更换），主要包含日常保养、巡查和维护，维护所需备品备件由中标单位自备。具体内容如下。

日常保养：1次/月（含镜头擦拭、设备保养、机箱维护清灰，需有完整的保养记录）；

巡查（有专人巡查，设备状态巡检1次/天，需有完整的巡查日志）；

维护（设备正常使用有效率98%以上，24小时有专人值班，接电话通知立即响应，排除故障和故障修复需在1小时内完成，确保设备正常运行。若设备需要维修或不能修复需要更换设备的，故障消除之后，需在48小时内完成维修或更换。不可预见因素需书面另行说明，需有完整的维护工作联系单）；同时，在运维期间对无法维修的摄像机、传输设备、电源及补光灯等设备进行更换，更换后的设备总体性能不低于原设备标准。

2、后端设备

主要包括机房的核心网络、服务器、存储、安全设备及2楼机房环境等内容的维护，对后端设备开展实时监控、日常巡检、常规作业（测试、升级等）、故障响应等工作。由于后端设备目前基本迁至公安分局1楼机房，本次1楼机房只需对后端设备进行运维，1楼机房环境在运维期内，暂无需运维。

3、应用软件

运维单位需对云存储软件系统、视频云平台软件、高新技术产业开发区公安分局视频信息共享平台、等软件进行日常维护，包括检测、调试、升级、维护、故障排除等内容。

4、网络安全

需对区公安分局1楼机房、2楼机房本项目负责的网络安全进行日常运维工作，每月提供一次各机房设备现场巡检服务及相关安全服务（每年不少于4次漏洞扫描服务、不限次安全通告服务、每年不少于1次安全培训服务）。配合业主单位做好各级部门组织的护网工作以及重大活动的保障工作。配合业主单位进行硬件设备故障或网络安全事件应急演练。针对市局省厅网络安全攻防演练结果，进行整改策略、及日志巡检、日常网络安全运维。

5、交通运输

运维单位需配备不少于2辆专业登高作业车和2辆专业工程抢修车（货车）全天24小时随时响应，车辆车况良好并购买相关保险。

6、人员投入

配备不低于10位专门维保人员24小时全天候响应，派1名以上人员在宁波市公安局高新技术产业开发区公安分局进行驻场办公，相关员运维人员需具中级级以上工程师证书、电工上岗证、高空作业证等相关从业资格证书，并且运维人员必须遵守公安部和《网络安全法》《数据安全法》《保密法》等国家法律法规及标准规范，遵守业主单位的各项网络安全管理制度和工作要求，认真做好运维服务工作，确保信息系统安全稳定运行。

7、备品备件

提供前端主要设备（包含配件）数量3%的备品备件，及一定数量的交换设备和中心硬盘等配件。备品备件的存放地点由运维单位解决。

8、耗材更换

在运维期间对故障管线、管网更换，对无法维修的设备进行更换，更换后的设备总体性能不低于原设备标准。

9、应急保障

运维单位提供重大安保活动应急保障、疫情防控应急响应、重大庆典应急保障、自然灾害应急保障等，全年不高于20次（或不高于30天）应急保障，每次不高于20人次的投入。利用备品备件临时性应急安装（含应急传输链路费用），并且对于高新技术产业开发区公安分局大楼固定电话线路和固定电话安装以及网络线路、网线拉取安装进行保障。

10、点位迁移

由于道路建设和城市规划等因素需对前端点位进行迁移时，运维单位需提供不高于总点位数3%的免费迁移工作，并保障钱以后的点位正常运行。

- 总体要求

1、运维效能要求

1.1前端设备和供电线路完好率≥98%；

1.2前端点位平台上线率≥98%；

1.3中心设备及系统平台完好率98%；

1.4存储可用率≥98%，未按要求保存视频数据、图片数据的，按规定予以扣款。

1.5采购人每月随机对运维服务方的设备抓拍率、图片质量抽查，要求设备抓拍率需大于等于98%，图片点位信息与一机一档中信息一致且字符叠加规范；

1.6重大故障发生次数：0次/年；

1.7常规故障处理时限≤4小时，疑难故障处理时限≤8小时，最长不得超过24小时，因自然灾害等特殊原因的故障除外；

1.8服务电话接通率≥98%(提供7x24小时热线电话，随时响应)；

1.9因维修工作不到位，受到高新分局各部门投诉的，核实后按规定扣款；

1.10凡每月设备及系统运维考核完好率未达到规定的，按规定扣款；

1.11应急响应，运维服务方需7*24小时专人待命。

2、运维服务标准

2.1治安监控运维标准

项目治安监控（包含全息、智能感知监控、药店监控、治安监控、雪亮卡口、无感二期、嗅探、二类点位、四网合一）的设备（应包括但不限于摄像机、光收发器、立杆、设备箱体及附件、混凝土基础、受电设施、电源适配器、补光设施等）及连接线缆的日常运维、巡检、故障处理及其他保障治安监控系统正常运行的运维服务工作。每年重要节假日（“五一”、“十一”等）、大型活动期间，特定巡检、维修、运维、清洁、保养。

2.2调研评估服务

运维服务方需要对治安监控的运行状况、运行环境进行现状调研、系统分析和评估并提出相应的建议和服务方案，以明确并制定每年运维及改造的详细计划。

运维方应在中标此项目后，对运维表内监控进行点位复勘，充实点位详情，并且对于宁波市公安局高新技术产业开区公安分局以往的建设项目进行调研评估梳理，明确各点位建设期限，提醒业主每年进入项目建设期的点位数量。2.3例行运维服务

2.3.1系统监控

对治安监控的设备系统监控服务指通过运维管理平台7*24小时对设备运作情况（比如图像清晰度，监控方位等），进行实时监控，获取各类告警、故障信息，实时响应并及时恢复、解决。

2.3.2日常巡检

（1）前端摄像机的镜头清理、设备除尘、位置调整、设备维修及更换、故障排除等；

（2）球机外罩是否清洁、除尘；

（3）检查杆件是否存在、损坏和有障碍物；

（4）检查支架、护罩、控制箱是否存在、损坏；

（5）立杆定期清除小广告；

（6）检查周边的树木、建筑物及电缆是否遮挡镜头；

（7）对立杆、设备箱等设施的损坏和自然锈迹在必要时进行修复和表面翻新。

前端摄像机点位每天巡检一次，摄像机和镜头清晰率需月均达到98%以上，立杆腐蚀需要及时进行防锈处理，根据需要定期剪枝。其它设备每季度测试检查一遍，确保完好。

2.4响应支持

运维服务方需提供7*24小时响应服务，具体响应方式及响应时间具体内容如下：

| 故障类型 | 故障内容 | 响应时间 |
| --- | --- | --- |
| 故障驱动响应 | 前端设备出现警告，不影响系统运行 | 7*24小时电话咨询，8小时内到达现场并修复 |
| 服务请求响应 | 前端部分设备损坏，但系统正常运行 | 7*24小时电话咨询，到达现场后，1小时内修复 |
| 应急响应 | 前端设备故障 |  |

到达现场后，排除故障和故障修复需在1小时内完成，若设备需要返厂维修或不能修复需要更换设备的，故障解决后，需在48小时内完成设备维修更换，运维服务方需要免费更换故障设备，故障修复时间均以业主单位申报开始计时，若有特殊情况须经业主单位书面同意方可延长故障排除时间。

2.5优化完善服务

运维期间内，运维服务方应根据前端系统实际运行环境情况，提出相关点位迁移、杆件复用、功能升级等优化服务。根据业主单位实际需要，运维服务方对前端抓拍设备的安装位置进行改进和调整，包括角度的调整、方向调整和点位位置的调整等。

2.6调研评估服务

本项目传输网络架构保持不变，运维服务方需要对系统内传输网络的运行状况、运行环境进行现状调研、系统分析和评估并提出相应的建议和服务方案。

传输网络调研评估服务包括但不限于：

（整体或局部）网络实际负荷与承载能力分析；

（整体或局部）网络预期负荷与承载能力分析与建议；

（整体或局部）网络架构分析与建议；

（整体或局部）网络路由策略分析与建议；

（整体或局部）网络安全策略分析与建议；

（整体或局部）网络配置调优分析与建议等。

2.7例行运维服务

2.7.1系统监控

对传输网络的系统监控服务指通过运维管理平台7*24小时对传输线路的性能、通断情况进行实时监控，获取各类告警、故障信息，实时响应并及时恢复、解决。

2.7.2日常巡检

光纤链路、摄像机控制线路的检测、故障排除、隐患排查；

电缆和光缆线路是否裸露、破损；

所有接口、线路接口的检测；

传输设备如光纤收发器，交换机等是否损坏。

2.8故障响应服务

运维服务方需提供7*24小时响应服务，具体响应方式及响应时间具体内容如下：

| 故障类型 | 故障内容 | 响应时间 |
| --- | --- | --- |
| 故障驱动响应 | 前端设备出现警告，不影响系统运行 | 7*24小时电话咨询，8小时内到达现场并修复 |
| 服务请求响应 | 前端部分设备损坏，但系统正常运行 | 7*24小时电话咨询，到达现场后，1小时内修复 |
| 应急响应 | 前端设备故障 |  |

到达现场后，排除故障和故障修复需在1小时内完成，若设备需要返厂维修或不能修复需要更换设备的，故障解决后，需在48小时内完成设备维修更换，运维服务方需要免费更换故障设备，故障修复时间均以业主单位申报开始计时，若有特殊情况须经业主单位书面同意方可延长故障排除时间。

2.9完善服务

运维期间内，运维服务方应根据网络环境，提出相关链路复用等增强网络安全性、可用性和可靠性等相关服务。能够适应公安网的业务发展，灵活地设计、调整服务支持流程和组织结构，适应未来的发展变化。

2.10平台软件运维标准

（1）系统软件检测、软件升级、软件运维、数据备份、故障排除等。

（2）系统软件故障排除及恢复、病毒防范及消除、硬盘垃圾清理、外设安装调试、系统安装调试与运维、应急、系统恢复及日常运维等。

（3）与市局平台的无缝对接，满足上级平台的运维考核要求。

（4）区视频共享平台点位治理：

1）字符叠加规范

对整合后的前端摄像机字符叠加应当遵循《视频图像文字标注规范》（GA/T 751-2008），且必须包含地点信息和时间信息。

2）设备基础信息整合治理

前端视频采集设备需按《公安视频图像设备基础信息整合治理实施方案》及宁波“一机一档”填写要求进行基础信息填报，包含设备编码、设备名称、监控点位类型、MAC地址、IP地址、摄像机功能类型、经度、纬度、摄像机采集区域、设备状态等一机一档信息。

2.11运维数据安全标准

本项目所运维的公共视频监控系统包含的数据和资料等有涉及敏感信息。因此项目有必要具有比较严密保密措施，保密措施的顺利执行，有赖于要求明确、职责分明的责任体系，有赖于有严密的组织的监督执行体系、有良好的培训和动态检查来运维保密工作的维持。

包括前端设备的安装点位、网络拓扑结构、分析应用软件、存储设备、技术报告、测试报告、检测报告、存储数据、操作手册、技术文档等。

（1）遵守保密的各项管理规定；

（2）未经采购人书面许可，不得将所知的采购人秘密以任何方式提供给任何第三方，也不得擅自披露这些信息；

（3）未经采购人许可，不得擅自查阅、复制采购人的文件、文档和其他保密资料；

（4）未经采购人书面许可，不得带走从采购人得到的任何形式的文档、图纸、资料、磁盘等载有用户机密的介质；

（5）在工作完成离开时，将包含采购人上述秘密的一切资料及其复制件如数交还采购人，不得擅自保留。

2.12运维服务报告标准

在整个运维服务周期内，运维服务方应与采购人建立完善的沟通协调机制，应及时提供运维服务的各种报告。包括每日运维服务日志、重大故障维修报告、每月故障总结报告、每季度的设备和系统管理报告、每季度的系统运维总结报告等。此外用户还可根据实际情况需要，要求运维服务方就特定事件提交说明报告。

运维服务方应提供各种设备管理的原始数据(包括设备故障数据)，接受用户的独立检查。

2.13运维安全保险标准

运维期内政策性规定的强制性险种及运维服务方的施工运维人员及所有财物均由运维服务方自行办理人身保险及财产保险及第三人人员生命财产保险，对不可抗力可能引起的设备损坏、人员伤损及第三人人员生命财产伤损，运维服务方必须实施保险，费用由运维服务方自行承担，且运维服务方承担所有安全相关责任。

3、运维服务过程

安全管理

现场运维人员必须佩戴维保单位的标识，在现场运维时，需要做好安全警示标识。作业中应落实现场安全防护措施，保证作业安全、人身安全，运维作业中，现场作业人员不得少于2人。

运维人员应遵守安全保密工作规定，成交人应与运维人员签订保密协议，在运维系统核心部位时，应有采购人人员在场情况下进行。

在运维工作过程中因现场运维人员不遵守安全管理规定造成的损失由运维服务方负责。

服务报告

运维服务方应通过及时、准确、可靠的报告与用户方建立有效的信息沟通，为双方管理层提供决策支持。通过日报表，月报表等建立系统设备及软件维修和更新台账。提供的服务报告包括但不限于以下文档，包括巡检记录、评估报告、故障维修报告、日报表、月报表等相关文档。

事件管理

本项目事件管理中，事件是指发生的对某一环节运行造成影响的事件，包括设备故障、系统崩溃、软件故障等任何影响业务操作和系统正常运作的故障、以及影响业务流程的情况。做到对历史事件的可查阅。

对日常性运维工作中出现的突发事件（即日常运行维护管理平台自动发现并产生的告警事件）和由用户/运维人员报告的事件管理主要包括：

1）事件的发起

这是事件管理流程的起点，在事件发生时快速准确地发现，并记录所需信息，以协助事件的诊断和解决并通知运维人员。

采购人在日常使用过程中发现的问题，提供维修工单向运维服务方保修，运维工单根据工单进行维修。

由各运维服务方巡检发现的问题，可以向采购人发起运维情况报告，报告设备故障、原因、修复等情况。

2）事件审核

接到事件后，运维人员应进行审核和分析，事件可以是申告、故障、告警、咨询，对于每个事件，需要确立优先级和分类，若没有现成的解决方案或临时解决措施，则需要进一步分配给合适的运维人员对此进行调查。

3）调查和诊断

运维人员对事件进行调查，提出解决方案。诊断后无法解决，需采取其他深入的措施以解决。

4）解决及反馈

运维人员实施解决方案，并通过书面形式向采购人反馈解决的结果，得到采购人确认。

5）结束事件

当采购人书面确认事件解决后，可结束该事件。

监测预警

1）日常监测与预警

组织应该对运行维护服务对象的运行情况进行监测与预警，以跟踪和判别以下对象的容量、可用性和连续性：前端设备、软件平台。

2）前端巡检流程

查看杆件外观有无变形、基础是否松动、油漆是否脱落；

查看机箱外观有无变形、基础是否松动、油漆是否脱落、编号是否清楚；

各类设备如摄像机、机箱内设备外观是否完好，运行是否正常；

链路是否整齐美观；

环境卫生包括杆件外观、机箱内外、摄像机、机箱设备、线路等是否需要清洗。

具体流程如下图：

3）记录与报告

组织应建立监测、预警的记录和报告制度，并按照约定的形式和时间间隔上报现场负责人。

发现应急事件时，值班人员应提交报告，报告内容应包括：

应急事件发生及发现的时间、位置；

现象描述；

影响的范围；

初步原因分析；

报告人。

报告应及时提交给现场负责人。报告方式包括电话、邮件、传真或书面文件等，并确认对方收到报告。值班人员应采取必要措施，开展应急事件的先期处置，以提高应急响应效率，避免次生、衍生事件的发生。应该对应急事件保持持续性跟踪。

故障处置

1、分类故障处理

紧急抢修：运维服务方应当承担合同期内系统发生任何故障的抢修任务；

备用方案：如特殊原因造成系统无法正常使用（如光纤切断），运维服务方应协调采购人一起提供备用方案和措施确保系统运行正常；

现场技术支持：对于通过电话支持服务和远程技术支持服务都不能解决的设备故障，运维服务方须迅速提供现场支持服务，安排经验丰富的运维工程师赴现场分析故障原因，制定故障解决方案，并最终排除故障；

主动故障处理：针对日常运维性远程巡检结果和记录，主动制定设备排障计划、设备清洗计划和运维整改计划，确保设备高质量的运行；

故障处理反馈：指针对影响客户业务正常使用的故障，从使用单位提出故障申告时起，按照相应的要求向用户反馈故障处理过程。

2、维修记录

维修工作必须每次都有记录，并应有现场维修人员签字和采购人人员签字确认；维修记录应填写2份，分别由采购人和维保单位各保存1份，系统服务年限结束时为止。

3、故障修复流程

一般故障处理如下：

1）故障发现一般包括设备告警、用户反馈或运维人员在定期运维中发现；

2）故障发现后运维服务方应在20分钟内做出响应对故障进行受理；

3）到达现场后，运维服务方技术人员对故障的性质和范围进行分析定位，主要分系统设备故障和线路故障，并立即告知用户故障类型给出修复建议与预计修复时效；

4）系统设备故障包括软件问题和硬件问题，如是软件问题，则运维人员进行调试，消除故障并进行正常运行测试；如是硬件问题，运维人员则从备件库中直接更换；

5）如遇系统严重故障，一时无法修复的，则先启动应急方案，在不影响用户使用的情况下，再对系统故障进行分析解决；

6）每次故障处理完毕，运维服务方都应及时把故障类型、处理方式、责任认定、故障证明等信息反馈给用户方，并做好故障处理记录；

7）故障若为第三方产生（如交通事故造成的前端立杆基础或摄像机损坏），将由运维服务方修复故障后，依法向第三方追究责任并定价赔偿。

运维管理

为保证视频运维管理流程的规范化，运维服务方需要制定全过程的《运维管理方案》，统一规范维管理工作，包括运维管理模式、归口管理、组织结构与职责、人员岗位与职责、运维管理工作规划与执行、运维成果等内容。

4、运维服务保障

机构保障

运维服务方应根据运维服务要求，参照国家有关通信和信息系统运行服务标准的要求建立完善的公共视频监控系统运维服务管理体系，保障承诺的运维服务内容的实施。

有关要求如下：

1）运维服务组织机构

运维服务方应建立专门的运维服务管理机构，设立运维服务咨询中心，设立专门的技术服务队伍，配备包括视频监控、光纤管道、电气设备、电力和网络等各类运维工程师。

服务咨询人员和运维工程师应经过专门的培训，具备相应的沟通能力、业务能力和技术能力。

运维服务方要有完善明确的运维服务方案，明确规范的运维组织架构及运维人员；运维小组主要成员在项目实施期间维持不变。

季节性预防运维，如汛期、台风、重要通信保障时期等予以重点优先保障，需要提供相应的人员派驻。

建立运维服务咨询中心，提供免费的服务热线电话。该服务咨询中心应该在全年日历天内全天候（7*24小时）运行，热线电话的拨通率应达到100%以上。在热线电话发生故障情况下，应提供其他备份的方便和迅速的联系方式。

2）运维服务流程

运维服务方应参照国标运维服务标准体系，建立各项运维服务标准流程，制定服务规章制度，应按照流程要求提供高质量、响应快的服务。

服务流程应该包括服务台管理、事件管理、问题管理、配置管理、服务质量管理、服务考核评估等。

运维服务方需要具有完善明确的故障报修及处理流程；建立完善的安全施工规范，确保安全运维、文明运维，并符合相关安全施工规范；提供365天免费技术咨询、故障解决办法的意见及操作方法征询。

运维服务方要建立日常巡检制度，一旦发现各类故障隐患需立即处理解决，每月巡检线路及设备，半年普查一次，每年年检一次，并做好记录报采购人；每月将整个系统运行情况报采购人。

人员保障

在人员方面：设立专门的技术服务队伍，配备包括视频监控、通信光缆、电气设备、电力和计算机网等各类专业运维工程师并提供免费的服务热线电话。配备不低于10位专门维保人员24小时全天候响应，至少派1名人员在宁波市公安局高新技术产业开发区公安分局进行驻场办公，相关员运维人员需具有登高证、电工证及本行业颁发的从业资格证书，并且运维人员必须遵守公安部和《网络安全法》《数据安全法》《保密法》等国家法律法规及标准规范，遵守业主单位的各项网络安全管理制度和工作要求，认真做好运维服务工作，确保信息系统安全稳定运行。

车辆保障

专用设备方面：配备不少于2辆专业登高作业车和2辆专业工程抢修车（货车）全天24小时随时响应，车辆车况良好并购买相关保险。

配件保障

备品配置率为：3%（主要设备），在备品备件方面对常规设备，如：各种规格的摄像机、LED补光灯、硬盘等进行现场备货，以提高维保质量。

5、运维考核指标

对项目建设工作的考核是为了确保高新区公共安全视频系统运行情况满足上级部门考核要求并符合公安日常业务实战化开展的需要，同时延长系统使用寿命降低后续新建项目建设投入。通过设置科学合理的考核指标体系，使运维工作过程中的约束管理措施有效，考核督查结果有力。

5.1考核说明

1）项目运维服务费按月计算，每季度结算一次。当月设备和系统正常率不低于考核指标时，月服务费=投标报价÷12。

2）月设备完好率：月设备完好率=正常的设备数÷总设备数×100%，月设备完好率每月计算一次（相关统计数据如有第三方监理机构出具的报告为可作为参考）。

3）运维服务期自合同签订起一年，如期间因采购人设备升级改造而更换或报废的，采购人可以单方面减少运维点位，并同步扣减相关费用。

4）如果考核不达标，根据方案中“技术指标”、“过程指标”、“资源指标”、“人员指标”中相关的不合理处理方式进行扣款或者中止运维服务。

5.2技术指标

1）运维技术考核指标

运维服务方负责运维系统的日常运作，在运行维护期间，前端设备月均完好率需达到当年宁波市公安局下达的最低考核指标（参照标准：分局月考核或市公安局月考核使用完好率指标，以最低者为准，依据每月末抽查考核及运维平台日平均完好率），月均设备完好率=每月完好设备总台数/设备总台数×100%。

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 不合格处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完好率 | 按宁波市公安局当年考核指标，月均需达到98%以上，包括摄像机、镜头、杆件、防护罩、云台、机箱等的完好。 | 当月设备和系统完好率不低于考核指标时，月服务费=投标报价÷12，当月设备和系统完好率低于考核指标时，完好率考核指标每低0.1个百分点，则扣除当月运维服务费1%，以此类推。 |
| 2 | 清晰率 | 月均需达到98%以上。 | 当月清晰率不低于考核指标时，月服务费=投标报价÷12:，当月清晰率低于考核指标时，考核指标每低0.1个百分点，则除扣除当月运维服务费1%，以此类推。 |
| 3 | 维修到位情况 |  | 根据平台派单情况，每一个遗留项经72小时未解决的扣除1000元。 |
| 4 | 人员设备 | 7*24小时专车专人在分局待命。 | 发现人员设备未有待命情况，每次500元。 |
| 5 | 人员、设备安全 | 不可出现人员伤亡，设备损坏。 | 修复和赔偿经费由中标单位承担。 |
| 6 | 后台设备完好率 | 月均需达到98%以上。 | 当月指标率不低于考核指标时，月服务费=投标报价÷12，当月指标率低于考核指标时，考核指标每低0.1个百分点，则扣除当月运维费服务费1%，以此类推。 |
| 7 | 视频专网完好率 | 月均需达到98%以上。 |  |
| 8 | 软件平台完好率 | 月均需达到98%以上。 |  |
| 9 | 视频数据存储完整率 | 月均需达到98%以上。 |  |
| 10 | 活跃率 | 月均需达到90%以上。 |  |
| 11 | 及时上传率（时延） | 月均需达到90%以上。 |  |
| 12 | 图片合格率 | 月均需达到98%以上。 |  |
| 13 | 时钟准确率 | 月均需达到98%以上。 |  |
| 14 | 图片地址可用率 | 月均需达到98%以上。 |  |
| 15 | 级联故障次数 | 月均不超过3起。 | 每超过一起扣当月运维费3%，若一年中出现三次以上（含三次）达不到考核目标，业主单位有权中止与运维服务方合同。 |

指标考核办法以2023年《宁波市公安机关视频图像数据治理技术要求》为准，2024年度如有最新考核文件发布，按照最新考核文件和政策为准。具体详细的技术指标如下所示。

1、资产库基础信息考核指标

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 不合格处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统报备 | 必需在每个月最后4个工作日内报备由于机房搬迁、网络改造、平台升级等有可能会造成系统级联中断或前端点位大规模掉线的事件，且提前至少一天报备。全年报备总天数不得超过12天。 | 以市局晾晒指标和业主考核结果为准进行不合格处理，执行方式参照上表要求 |
| 2 | 人脸卡口推送数量 | 推送至宁波市公安局报备系统的人脸卡口数量≥业主要求路数 |  |
| 3 | 人脸卡口登记数量 | 登记至宁波市局人像系统的人像卡口全量点位数量≥业主要求路数 |  |
| 4 | 车辆卡口推送数量 | 车辆卡口点位推送数量≥业主要求路数 |  |
| 5 | 车辆卡口登记数量 | 登记至市局车辆平台接入的车辆卡口全量点位数量≥业主要求路数 |  |
| 6 | 推送点位视频图像采集区域达标情况 | 采集区域视频监控、人脸卡口、车辆卡口推送设备数量不少业主要求路数 |  |
| 7 | 人像卡口推送点位设备活跃 | 推送至市局的人像卡口设备当日需有一定数据上传 |  |
| 8 | 车辆卡口推送点位设备活跃 | 推送至市局的车辆卡口设备当日需有一定数据上传 |  |

2、人像卡口考核指标

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 不合格处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据上传稳定性 | 当月人像卡口推送点位抓拍数据总量应满足业主要求路数。其中，同一人像卡口设备在1秒内上传的多张抓拍图片将视为1张图片。卡口设备多次重复上传同一张图片的，每上传1张重复图片，认定的上传数据总量减少。 | 以市局晾晒指标和业主考结果为准进行不合格处理，执行方式参照上表要求。 |
| 2 | 资产库注册率 | 推送至宁波市公安局报备系统的人像卡口点位需在市局资产库中完成注册治理 |  |
| 3 | 大图标注准确率 | 人像卡口点位抓拍大图URL需在10秒内可访问并有抓拍时间、抓拍地点，像素达标、照片清晰无遮挡。 |  |
| 4 | 时钟准确性 | 时钟校时时间不晚于数据接收时间 |  |
| 5 | 上传及时性 | 在抓拍时间的后20秒钟内完成人像抓拍数据的接收 |  |
| 6 | 建模率 | 人像推送点位抓拍图片建模合格 |  |
| 7 | 聚档率 | 人像推送点位抓拍图片需成功聚档 |  |

3、车辆卡口考核指标

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 不合格处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上传数据总量 | 当月车辆卡口推送点位抓拍车辆数据总量应满足业主要求路数。 | 以市局晾晒指标和业主考核结果为准进行不合格处理，执行方式参照上表要求 |
| 2 | 平台级联稳定性 | 车辆平台（含科信平台、交警平台）需按照GA/T-1400系列标准完成级联对接，在市局平台推送数据情况满足要求，若2小时内无数据，计一次故障。 |  |
| 3 | 资产库注册率 | 推送至宁波市公安局报备系统的车辆卡口点位需在市局资产库中完成注册治理 |  |
| 4 | 时钟准确率 | 数据接收时间应早于时钟校时时间 |  |
| 5 | 上传及时性 | 在抓拍时间的后10秒钟内完成车辆抓拍数据的接收 |  |
| 6 | 大图可用性 | 车辆卡口点位抓拍大图URL需在10秒内可访问并有抓拍时间、抓拍地点。 |  |
| 7 | 数据完整性 | 车辆抓拍数据需包含符合GA/T1400.3的车牌号码、车牌颜色等属性字段 |  |
| 8 | 数据准确率 | 车辆抓拍数据的车牌号码、车牌颜色与抓拍图像应保持一致 |  |

4、视频考核指标

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 不合格处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推送数 | 运维点位需全部接入视频专网公安分平台 | 以市局晾晒指标和业主考核结果为准进行不合格处理，执行方式参照上表要求 |
| 2 | 完好率（%） | 月均需达到98%以上。 |  |
| 3 | 经纬度信息准确率（%） | 月均需达到98%以上。 |  |
| 4 | OSD标注准确率（%） | 月均需达到98%以上。 |  |
| 5 | 时钟准确率（%） | 月均需达到98%以上。 |  |
| 6 | 30天录像完好率（%） | 月均需达到98%以上。 |  |
| 7 | 资产库建档率（%） | 月均需达到98%以上。 |  |
| 8 | 视频专网公安分平台离线时长 | 月均不超过3起 |  |

5、点位精细化考核指标

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 不合格处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人像卡口数据一致性 | 区级公安网人像平台全量点位数据库表名及总数与市局读取人像卡口总数需一致，每日与市局人像平台总数进行比对。 | 以市局晾晒指标和业主考核结果为准进行不合格处理，执行方式参照上表要求 |
| 2 | 视频数据一致性 | 区级视频专网视频图像共享平台点位数据库表名及总数与市局读取视频点位总数需一致，每日与市局视频专网级联平台总数进行比对。 |  |
| 3 | 点位精细化治理率 | 完成前端点位“一机一档”登记，并要求准确填写点位国标编码、经纬度等必填字段。 |  |
| 4 | 实体杆和虚拟场所杆治理量 | 按相关要求，完成辖区内实体杆和虚拟杆治理工作。 |  |

5.3过程指标

| 序号 | 报告内容 | 考核标准 | 不合格处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡检报告 | 内容是否完整，月报表是否按时提交。 | 一份报告不按时提交或内容不合格，扣罚200元。 |
| 2 | 监测报告 | 内容是否完整，月报表是否按时提交。 |  |
| 3 | 预警报告 | 内容是否完整，月报表是否按时提交。 |  |
| 4 | 应急事件报告 | 内容是否完整，月报表是否按时提交。 |  |
| 5 | 预案启动报告 | 内容是否完整，月报表是否按时提交。 |  |
| 6 | 维修报告 | 内容是否完整，月报表是否按时提交。 |  |

5.3.1服务报告考核指标

5.3.2.时间考核指标

1）维修保养时间考核

| 序号 | 维修保养内容 | 维保时间标准 | 不合格处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端设备 | 前端摄像机和镜头至少每1个月一次，其他设备至少每季度一次。 | 抽查不按时维保，发现一次扣罚1000元。 |
| 2 | 传输网络 | 至少每个月一次。 |  |
| 3 | 后端 | 至少每个月一次。 |  |

2）故障响应处理时限考核

运维服务方需提供7*24小时响应服务，具体响应方式及响应时间具体内容如下：

| 故障类型 | 故障内容 | 响应时间 |
| --- | --- | --- |
| 故障驱动响应 | 设备出现警告，不影响系统运行。 | 7×24小时电话咨询，8小时内到达现场并修复。 |
| 服务请求响应 | 部分设备损坏，但系统正常运行。 | 7×24小时电话咨询，1小时内到达现场并修复。 |
| 应急响应 | 设备故障。 |  |

到达现场后，需1小时内修复，若设备需要返厂维修或不能修复需要更换设备的，故障解决后，需在48小时内完成设备维修更换，运维服务方需要免费更换故障设备，故障修复时间均以业主单位申报开始计时，若有特殊情况须经业主单位书面同意方可延长故障排除时间。

3)超时处置：

a响应时间每超过1小时，扣罚200元；

b故障处理每超时1小时未修复，扣罚200元（特殊情况采购人书面同意延长排除时间的除外）；

c故障处理严重超时，且无法提供用户方能认可的原因的，扣罚1000元/次。

5.3.3.日常巡检考核指标

| 序号 | 内容 | 考核标准 | 不合格处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡检内容 | 前端，线路，后端。 | 抽查巡检不合格，扣罚1000元/次 |
| 2 | 巡检流程 | 是否按照标准流程操作。 |  |
| 3 | 巡检频率 | 前端设备运行情况每天检查，线路、后端每个月检查一次。 |  |

5.3.4.资源指标

| 序号 | 资源内容 | 考核标准 | 不合格处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备品备件 | 运维服务方在保修期内免费提供保证系统运行的全部部件及运维，对于故障件的紧急需求须提供紧急备件支持，备品率是否达到3%。 | 检查不合格，每次扣罚1000元 |
| 2 | 运维工具 | 固定维修车辆4辆，必备的工器具包括但不限于笔记本电脑、万用表、工程宝、网线钳、光功率计等各种仪器仪表和工器具。 |  |
| 3 | 故障件 | 运维服务方须提供故障件更换、返修服务，保修期内设备发生故障后，通知运维服务方，同时寄返故障件，运维服务方须提供故障件维修服务，承担返修过程中所发生的一切快递或者物流费用。 |  |

5.3.5.人员指标

| 序号 | 内容 | 考核标准 | 不合格处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配置 | 派驻至少1人至高新技术产业开发区公安分局办公大楼进行驻场办公。 | 一次不合格扣罚1000元 |
| 2 | 职业道德 | 运维过程中不得随意调看、查阅各种视频、录像档案。由于技术原因需要调看、查阅时，应征得采购人相关负责人的同意，并记录在案，不得外泄。 | 一次不合格扣罚1000元 |
| 3 | 工作态度 | 运维过程中应态度和蔼、责任心强、做到文明运维。 | 一次不合格扣罚300元 |

6、运维服务点位清单

由于考虑到运维期间，前端点位会因城市规划建设或道路施工等各方面因素发生变化（此处城市建设拆除等导致移位（不含在运维免费3%内）或替换成其他点位的），运维点位具体以业主实际需要运维点位为准，运维单位需提供合同期内业主实际运维点位的全部运维服务。运维点位表中备注摄像头在，暂时无法查看原因/摄像头损坏/光纤故障的点位需运维单位恢复上线。

全息智能感知运维点位明细表

| 序号 | 通道名称 |
| --- | --- |
| 1 | 2014枪_洲际酒店-西2门车辆进口 |
| 2 | 2029枪_皇冠一期-东门车辆进口 |
| 3 | 2030枪_皇冠一期-西门地下车库进口 |
| 4 | 2032枪_皇冠一期-西门-车辆进口 |
| 5 | 2035枪_皇冠二期-东门车辆进口 |
| 6 | 2040枪_皇冠二期-西门车辆进口 |
| 7 | 2041枪_皇冠三期-南门车辆进口（鄞州银行） |
| 8 | 2042枪_皇冠三期-东门车辆进口 |
| 9 | 2045枪_华苑银座-西门车辆进口 |
| 10 | 2046枪_智慧城-公寓楼西门车辆进口 |
| 11 | 2047枪_智慧城-公寓楼北门车辆进口 |
| 12 | 2050枪_智慧城-1-5号楼车辆左进口 |
| 13 | 2051枪_智慧城-1-5号楼车辆右进口 |
| 14 | 2059枪_江南景苑北区-车辆进口 |
| 15 | 2064枪_江南景苑南区-车辆进口 |
| 16 | 2066枪_东海府西门-车辆进口 |
| 17 | 2069枪_东海府东门-车辆进口 |
| 18 | 2070枪_东海府南门-进口 |
| 19 | 2076枪_东和雅苑-西1门车辆进口 |
| 20 | 2081枪_东和雅苑-西2门车辆进口 |
| 21 | 2083枪_蓝湾花园西门-车辆进口 |
| 22 | 2084枪_蓝湾花园西门-地下车库进口 |
| 23 | 2089枪_梅江南苑-北门车辆进口 |
| 24 | 2092枪_梅江南苑-西门车辆进口 |
| 25 | 2108枪_海景华庭-西门车辆进口 |
| 26 | 2113枪_梅江西苑北门-车辆进口 |
| 27 | 2123枪_蓝庭小区-南门车辆进口 |
| 28 | 2126枪_蓝庭小区-西门车辆进口 |
| 29 | 2134枪_金地东御-南门车辆进口 |
| 30 | 2135枪_万景梅庭-出口 |
| 31 | 2137枪_万景梅庭-车辆进口 |
| 32 | 2145枪_紫东名府-车辆进口 |
| 33 | 2150枪_梅沁园西门-车辆进口 |
| 34 | 2157枪_梅沁园285弄-车辆进口 |
| 35 | 2166枪_民和家园-南门车辆进口 |
| 36 | 2171枪_民和家园-东门车辆进口 |
| 37 | 2173枪_枫香庭院-车辆进口 |
| 38 | 2176枪_齐和家园南门-车辆进口 |
| 39 | 2179枪_齐和家园西门-车辆进口 |
| 40 | 2182枪_庄和家园西门-车辆进口 |
| 41 | 2185枪_庄和家园北门-车辆进口 |
| 42 | 2190枪_御景湾-东门车辆进口 |
| 43 | 2195枪_御景湾-西门车辆进口 |
| 44 | 2200枪_涨馨苑-东门车辆进口 |
| 45 | 2205枪_涨馨苑-南门车辆进口 |
| 46 | 2210枪_五和苑-西北门车辆进口 |
| 47 | 2215枪_五和苑-东北门车辆进口 |
| 48 | 2217枪_扬帆广场-东车辆进口（交通银行） |
| 49 | 2218枪_扬帆广场-南车辆进口（上海银行） |
| 50 | 2219枪_扬帆广场-北车辆进口（邮政银行） |
| 51 | 2232枪_研发园C北门-车辆左进口 |
| 52 | 2233枪_研发园C北门-车辆右进口 |
| 53 | 2234枪_研发园C西门-车辆进口 |
| 54 | 2235枪_研发园C南门-车辆进口 |
| 55 | 2241枪_凌云公寓二期-南门车辆进口 |
| 56 | 2244枪_凌云公寓一期-南门车辆进口 |
| 57 | 2248枪_翔威公寓-车辆进口 |
| 58 | 2254枪_奥莱公园-东门车辆进口 |
| 59 | 2255枪_奥莱公园-北门车辆进口 |
| 60 | 2256枪_奥莱公园-南门车辆进口 |
| 61 | 2259枪_梅邻临时菜场东门 |
| 62 | 2260枪_梅邻临时菜场车辆入口 |
| 63 | 2270枪_李惠利南门车辆进口 |
| 64 | 2285枪_信懋中学-北门车辆进口 |
| 65 | 2299枪_研发园A-南门车辆进口 |
| 66 | 2300枪_研发园A-东门车辆进口 |
| 67 | 2305枪_质检技术园-西门车辆进口 |
| 68 | 2307枪_质检技术园-南门车辆进口 |
| 69 | 2308枪_研发园B-北门车辆左进口 |
| 70 | 2309枪_研发园B-北门车辆右进口 |
| 71 | 2310枪_研发园B-南门车辆进口 |
| 72 | 2311枪_软件园东门-车辆进口 |
| 73 | 2312枪_软件园北门-车辆进口 |
| 74 | 2326枪_心悦四季酒店-车辆进口 |
| 75 | 2338枪_三方大厦-车辆进口（民生银行） |
| 76 | 2342枪_浙大科技园-西门车辆进口 |
| 77 | 2343枪_创业大厦-西1车辆进口 |
| 78 | 2344枪_创业大厦-西2车辆进口 |
| 79 | 2345枪_科贸中心-北门车辆进口（中国银行） |
| 80 | 2346枪_科贸中心-东门车辆进口 |
| 81 | 2358枪_翔云小学-南门车辆进口 |
| 82 | 2359枪_翔云小学-西门车辆进口 |
| 83 | 2363枪_新智慧园一期-北门车辆进口 |
| 84 | 2364枪_新智慧园一期-南门车辆进口 |
| 85 | 2365枪_深蓝公寓-西门进口 |
| 86 | 2366枪_深蓝公寓-东门进口 |
| 87 | 2370枪_名人别墅-北门车辆进口 |
| 88 | 2373枪_悦湾-西门车辆进口 |
| 89 | 2376枪_悦湾-东门车辆进口 |
| 90 | 2387枪_东城峰汇-地下车库车辆进口 |
| 91 | 2389枪_名仕嘉景苑-西门车辆进口 |
| 92 | 2390枪_围海小区-北门车辆进口 |
| 93 | 2394枪_荟博雅苑-东门车辆进口 |
| 94 | 2396枪_华丰庄园-北门车辆进口 |
| 95 | 2400枪_桃园-西门车辆进口 |
| 96 | 2402枪_中宁花园-西门车辆进口 |
| 97 | 2405枪_香洲晓筑-西门车辆进口 |
| 98 | 2407枪_润和园-东门车辆进口 |
| 99 | 2412枪_凤凰水岸-南门车辆进口 |
| 100 | 2420枪_葵花苑车脸 |
| 101 | 2422枪_永久花园东北门车辆进口 |
| 102 | 2425枪_涨浦景苑-北门车辆进口 |
| 103 | 2427枪_宾果公寓-北门车辆进口 |
| 104 | 2428枪_老庙新村-东门2车脸 |
| 105 | 2430枪_老庙新村-东门车脸 |
| 106 | 2433枪_交通紫园-东门车辆左进口 |
| 107 | 2434枪_交通紫园-东门车辆右进口 |
| 108 | 2436枪_丁香苑一期西门 |
| 109 | 2438枪_丁香苑二期-南门人车一体 |
| 110 | 2441枪_锦城明都南门车脸 |
| 111 | 2442枪_锦城花园人车一体 |
| 112 | 2443枪_和美城-东门车辆进口 |
| 113 | 2445枪 _和美城-北门车辆进口 |
| 114 | 2450枪_华城花园西门车脸 |
| 115 | 2454枪_蓝海-西门车脸 |
| 116 | 2455枪_嘉苑广场-东门车辆进口 |
| 117 | 2458枪_嘉苑广场-南门车辆进口 |
| 118 | 2464枪_江南一品南门车脸 |
| 119 | 2466枪_江南一品西门车脸 |
| 120 | 2469枪_江南一品-北门车辆进口 |
| 121 | 2471枪_公园里二期-车辆进口 |
| 122 | 2477枪_九五花园-东门车辆进口（工商银行） |
| 123 | 2480枪_银珠明园-南区车辆进口 |
| 124 | 2481枪_银珠明园-北区车辆进口 |
| 125 | 2485枪_绿城绿园-北门车辆进口 |
| 126 | 2488枪_公园里一期-北门车辆进口 |
| 127 | 2491枪_公园里一期-南门车辆进口 |
| 128 | 2493枪_嘉利广场-东门车辆进口 |
| 129 | 2494枪_嘉利广场-西门车辆进口 |
| 130 | 2497枪_东郡名苑-北门车辆进口 |
| 131 | 2500枪_秀东尚座-车辆进口 |
| 132 | 2502枪_金东岸-地下车库进口 |
| 133 | 2503枪_翡翠湾-北门车辆进口 |
| 134 | 2504枪_翡翠湾-西门车辆进口 |
| 135 | 2530枪_欧宝大酒店车辆进口 |
| 136 | 2533枪_四季庭院酒店车辆进口 |
| 137 | 2542枪_喆啡酒店-东车辆进口 |
| 138 | 2543枪_喆啡酒店-西车辆进口 |
| 139 | 2548枪_港隆广场-南车辆进口 |
| 140 | 2549枪_港隆广场-西车辆进口 |
| 141 | 2550枪_港隆广场-北车辆进口 |
| 142 | 2569枪_轩宇广场-东门车辆进口（民泰银行） |
| 143 | 2604枪_锦城名都-西门地下车库进口 |
| 144 | 2605枪_东城国贸-东门车辆入口 |
| 145 | 2607枪_商都大厦-车辆入口 |
| 146 | 2645枪_梅江东苑南区北门-车辆进口 |
| 147 | 2647枪_梅江东苑北区南门-车辆进口 |
| 148 | 2649枪_梅福苑南门-车辆进口 |
| 149 | 2651枪_梅江北苑-东门车辆进口 |
| 150 | 2669枪_新智慧园二期-东门车辆进口 |
| 151 | 2670枪_新智慧园二期-西门车辆进口 |
| 152 | 2671枪_分局停车场-进口 |
| 153 | 2673枪_明辰紫苑东区-西门车辆进口 |
| 154 | 2675枪_明辰紫苑西区-东门车辆进口 |
| 155 | 2682枪_丹桂苑-南门车辆进口 |
| 156 | 2686枪_滨江花苑-东门车辆进口 |
| 157 | 2688枪_滨江花苑-南门车辆进口 |
| 158 | 2690枪_滨江海晨苑-南门车辆进口 |
| 159 | 2001枪_银珠明园-北区出口 |
| 160 | 2002枪_东海府西门-出口 |
| 161 | 2007枪_浙大软件学院西门-出口 |
| 162 | 2009枪_名仕嘉景苑-西门进口 |
| 163 | 2016枪_洲际酒店-北2门进口 |
| 164 | 2017枪_洲际酒店-北1门进口 |
| 165 | 2018枪_洲际酒店-西1门进口 |
| 166 | 2019枪_洲际酒店-西2门右进口 |
| 167 | 2024枪_梅江北苑-东门右进口 |
| 168 | 2025枪_皇冠一期-东门左进口 |
| 169 | 2026枪_皇冠一期-东门左出口 |
| 170 | 2027枪_皇冠一期-东门右进口 |
| 171 | 2028枪_皇冠一期-东门右出口 |
| 172 | 2031枪_皇冠一期-西门出口 |
| 173 | 2033枪_皇冠二期-东门进口 |
| 174 | 2034枪_皇冠二期-东门出口 |
| 175 | 2038枪_皇冠二期-西门进口 |
| 176 | 2039枪_皇冠二期-西门出口 |
| 177 | 2043枪_华苑银座-公寓楼进口 |
| 178 | 2044枪_华苑银座-公寓楼出口 |
| 179 | 2048枪_智慧城-1-5号楼大门进口_1 |
| 180 | 2049枪_智慧城-1-5号楼大门出口 |
| 181 | 2052枪_智慧城-14-16号楼大门进口 |
| 182 | 2053枪_智慧城-14-16号楼大门出口 |
| 183 | 2054枪_智慧城-6-8号楼大门进口 |
| 184 | 2055枪_智慧城-6-8号楼大门出口 |
| 185 | 2056枪_江南景苑北区-左出口 |
| 186 | 2057枪_江南景苑北区-右进口 |
| 187 | 2058枪_江南景苑北区-左进口 |
| 188 | 2060枪_江南景苑南区-左进口 |
| 189 | 2061枪_江南景苑南区-右出口 |
| 190 | 2062枪_江南景苑南区-右进口 |
| 191 | 2063枪_江南景苑南区-左出口 |
| 192 | 2065枪_东海府西门-进口 |
| 193 | 2067枪_东海府东门-进口 |
| 194 | 2068枪_东海府东门-出口 |
| 195 | 2071枪_东海府南门-出口 |
| 196 | 2072枪_东和雅苑-西1门左进口 |
| 197 | 2073枪_东和雅苑-西1门左出口 |
| 198 | 2074枪_东和雅苑-西1门右进口 |
| 199 | 2075枪_东和雅苑-西1门右出口 |
| 200 | 2077枪_东和雅苑-西2门左进口 |
| 201 | 2078枪_东和雅苑-西2门左出口 |
| 202 | 2079枪_东和雅苑-西2门右进口 |
| 203 | 2080枪_东和雅苑-西2门右出口 |
| 204 | 2082枪_蓝湾花园西门-出口 |
| 205 | 2085枪_梅江南苑-北门右出口_1 |
| 206 | 2086枪_梅江南苑-北门右入口 |
| 207 | 2087枪_梅江南苑-北门左出口 |
| 208 | 2088枪_梅江南苑-北门左入口 |
| 209 | 2090枪_梅江南苑-西门出口 |
| 210 | 2091枪_梅江南苑-西门进口 |
| 211 | 2093枪_梅江东苑南区北门-左进口 |
| 212 | 2094枪_梅江东苑南区北门-右进口 |
| 213 | 2095枪_梅江东苑南区北门-右出口 |
| 214 | 2096枪_梅江东苑南区北门-左出口 |
| 215 | 2097枪_梅江东苑南区-西门出口 |
| 216 | 2098枪_梅江东苑南区-西门进口 |
| 217 | 2099枪_梅江东苑北区-北门进口 |
| 218 | 2100枪_梅江东苑北区-北门出口 |
| 219 | 2101枪_梅江东苑北区南门-左出口 |
| 220 | 2102枪_梅江东苑北区南门-右出口 |
| 221 | 2103枪_梅江东苑北区南门-左进口 |
| 222 | 2104枪_梅福苑南门-右出口_1 |
| 223 | 2105枪_梅福苑南门-左出口 |
| 224 | 2106枪_梅福苑南门-左入口 |
| 225 | 2107枪_海景华庭-西门出口 |
| 226 | 2109枪_梅江西苑北门-左出口 |
| 227 | 2110枪_梅江西苑北门-左进口 |
| 228 | 2111枪_梅江西苑北门-右出口 |
| 229 | 2112枪_梅江西苑北门-右进口 |
| 230 | 2114枪_梅江西苑东门-出口 |
| 231 | 2115枪_梅江西苑东门-进口 |
| 232 | 2116枪_梅江北苑-东门右出口 |
| 233 | 2117枪_梅江北苑-东门左出口 |
| 234 | 2118枪_梅江北苑-东门左进口 |
| 235 | 2119枪_梅江北苑-南门进口 |
| 236 | 2120枪_梅江北苑-南门出口 |
| 237 | 2121枪_蓝庭小区-南门出口 |
| 238 | 2122枪_蓝庭小区-南门进口 |
| 239 | 2124枪_蓝庭小区-西门出口 |
| 240 | 2125枪_蓝庭小区-西门进口 |
| 241 | 2127枪_蓝庭公寓楼-进口 |
| 242 | 2128枪_蓝庭小区-北门进口 |
| 243 | 2129枪_蓝庭小区-北门出口 |
| 244 | 2130枪_金地东御-东门进口 |
| 245 | 2131枪_金地东御-东门出口 |
| 246 | 2132枪_金地东御-南门左进口 |
| 247 | 2133枪_金地东御-南门右进口 |
| 248 | 2136枪_万景梅庭-进口 |
| 249 | 2143枪_紫东名府-右进口 |
| 250 | 2144枪_紫东名府-左进口 |
| 251 | 2146枪_梅沁园西门-左进口_1 |
| 252 | 2147枪_梅沁园西门-右出口 |
| 253 | 2148枪_梅沁园西门-进口 |
| 254 | 2149枪_梅沁园西门-左出口 |
| 255 | 2151枪_梅沁园339弄北门-进口 |
| 256 | 2152枪_梅沁园339弄北门-出口 |
| 257 | 2153枪_梅沁园云杉路285弄-右出口 |
| 258 | 2154枪_梅沁园云杉路285弄-右进口 |
| 259 | 2155枪_梅沁园云杉路285弄-左出口 |
| 260 | 2156枪_梅沁园云杉路285弄-左进口 |
| 261 | 2158枪_梅沁园339弄西门-进口 |
| 262 | 2159枪_梅沁园339弄西门-出口 |
| 263 | 2160枪_民和家园-北门进口 |
| 264 | 2161枪_民和家园-北门出口 |
| 265 | 2162枪_民和家园-南门左进口 |
| 266 | 2163枪_民和家园-南门左出口 |
| 267 | 2164枪_民和家园-南门左进口 |
| 268 | 2165枪_民和家园-南门右出口 |
| 269 | 2167枪_民和家园-东门左1进口 |
| 270 | 2168枪_民和家园-东门左2进口 |
| 271 | 2169枪_民和家园-东门右1进口 |
| 272 | 2170枪_民和家园-东门右2进口 |
| 273 | 2172枪_枫香庭院-进口 |
| 274 | 2174枪_齐和家园南门-左进口 |
| 275 | 2175枪_齐和家园南门-右进口 |
| 276 | 2177枪_齐和家园西门-左进口 |
| 277 | 2178枪_齐和家园西门-右进口 |
| 278 | 2180枪_庄和家园西门-左进口 |
| 279 | 2181枪_庄和家园西门-右进口 |
| 280 | 2183枪_庄和家园北门-左进口 |
| 281 | 2184枪_庄和家园北门-右进口 |
| 282 | 2186枪_御景湾-东南门进口 |
| 283 | 2187枪_御景湾-东南门出口 |
| 284 | 2188枪_御景湾-东门出口 |
| 285 | 2189枪_御景湾-东门进口 |
| 286 | 2191枪_御景湾-西南门出口 |
| 287 | 2192枪_御景湾-西南门进口 |
| 288 | 2193枪_御景湾-西门进口 |
| 289 | 2194枪_御景湾-西门出口 |
| 290 | 2196枪_涨馨苑-东门左进口 |
| 291 | 2197枪_涨馨苑-东门左出口 |
| 292 | 2198枪_涨馨苑-东门右进口 |
| 293 | 2199枪_涨馨苑-东门右出口 |
| 294 | 2201枪_涨馨苑-南门左进口_1 |
| 295 | 2202枪_涨馨苑-南门左出口 |
| 296 | 2203枪_涨馨苑-南门右进口 |
| 297 | 2204枪_涨馨苑-南门右出口 |
| 298 | 2206枪_五和苑-西北门左进口 |
| 299 | 2207枪_五和苑-西北门左出口 |
| 300 | 2208枪_五和苑-西北门右进口 |
| 301 | 2209枪_五和苑-西北门右出口 |
| 302 | 2211枪_五和苑-东北门左进口 |
| 303 | 2212枪_五和苑-东北门左出口 |
| 304 | 2213枪_五和苑-东北门右进口 |
| 305 | 2214枪_五和苑-东北门右出口 |
| 306 | 2216枪_江南路-东外环北面通道（高架下） |
| 307 | 2221枪_扬帆广场-92号大厅进口_1 |
| 308 | 2224枪_扬帆广场-32号大厅进口 |
| 309 | 2227枪_扬帆广场-北门进口通道 |
| 310 | 2230枪_豪味达美食城北门 |
| 311 | 2231枪_豪味达美食城南门 |
| 312 | 2236枪_科技广场公寓楼进口 |
| 313 | 2237枪_凌云公寓二期-南门左进口 |
| 314 | 2238枪_凌云公寓二期-南门左出口 |
| 315 | 2239枪_凌云公寓二期-南门右进口 |
| 316 | 2240枪_凌云公寓二期-南门右出口 |
| 317 | 2242枪_凌云公寓一期-南门出口 |
| 318 | 2243枪_凌云公寓一期-南门进口 |
| 319 | 2245枪_凌云公寓一期-北门出口 |
| 320 | 2246枪_凌云公寓一期-北门进口 |
| 321 | 2247枪_翔威公寓-进口 |
| 322 | 2249枪_奥莱公寓楼1-进口 |
| 323 | 2250枪_奥莱公寓楼2-进口 |
| 324 | 2251枪_奥莱公寓楼3-进口 |
| 325 | 2252枪_奥莱成龙影院-大厅 |
| 326 | 2253枪_奥莱公园-永辉超市 |
| 327 | 2257枪_兴荣工业区宿舍-左楼进口 |
| 328 | 2258枪_兴荣工业区宿舍-右楼进口 |
| 329 | 2263枪_梅墟卫生院-大厅进口 |
| 330 | 2268枪_李惠利医院-南门左进口 |
| 331 | 2269枪_李惠利医院-南门左进口 |
| 332 | 2274枪_第三幼儿园分园-进口 |
| 333 | 2275枪_第三幼儿园-进口 |
| 334 | 2279枪_浙大软件学院西门-进口_1 |
| 335 | 2280枪_信懋小学-前门 |
| 336 | 2281枪_信懋小学-后门 |
| 337 | 2283枪_梅南幼儿园-正门 |
| 338 | 2284枪_第二幼儿园及分园-正门_1 |
| 339 | 2287枪_第二幼儿园-正门 |
| 340 | 2288枪_梅墟中心小学-正门_1 |
| 341 | 2292枪_东方幼儿园-正门 |
| 342 | 2293枪_求实学校-正门 |
| 343 | 2294枪_静宗禅寺-正门 |
| 344 | 2301枪_微软大厦-大厅1 |
| 345 | 2302枪_微软大厦-大厅2 |
| 346 | 2304枪_质检技术园-南门进口 |
| 347 | 2306枪_质检技术园-西门进口 |
| 348 | 2313枪_行政服务中心-南门进口 |
| 349 | 2314枪_行政服务中心-西门进口 |
| 350 | 2315枪_行政服务中心-社保通道 |
| 351 | 2319枪_维珍天使酒店-大厅 |
| 352 | 2321枪_凯瑞宾馆-进口 |
| 353 | 2327枪_心悦四季-大堂 |
| 354 | 2329枪_拾意酒店-大厅 |
| 355 | 2339枪_浙大科技园-北门进口 |
| 356 | 2340枪_浙大科技园-西门进口 |
| 357 | 2341枪_浙大科技园-西门出口 |
| 358 | 2347枪_文体中心-南门进口 |
| 359 | 2348枪_文体中心-北门进口 |
| 360 | 2350枪_激智科技-大门人行通道 |
| 361 | 2351枪_双鹿电池-大门人行通道 |
| 362 | 2352枪_均胜电子-大门人行通道 |
| 363 | 2353枪_509公交车站-左侧 |
| 364 | 2354枪_509公交车站-右侧 |
| 365 | 2356枪_翔云小学-西门进口 |
| 366 | 2357枪_翔云小学-南门进口 |
| 367 | 2360枪_翔云幼儿园-南门进口 |
| 368 | 2361枪_翔云社区学校-东门进口 |
| 369 | 2362枪_翔云社区学校-西门进口 |
| 370 | 2367枪_梅墟基督教堂-进口_1 |
| 371 | 2368枪_梅墟基督教堂-出口 |
| 372 | 2369枪_名人别墅-北门进口 |
| 373 | 2380枪_梅福苑东门-进口 |
| 374 | 2384枪_明辰紫苑东区-西门出口 |
| 375 | 2385枪_明辰紫苑西区-东门出口 |
| 376 | 2386枪_明辰紫苑西区-南门进口 |
| 377 | 2388枪_名仕嘉景苑-西门出口 |
| 378 | 2391枪_荟博雅苑-东门左进口 |
| 379 | 2392枪_荟博雅苑-东门右进口 |
| 380 | 2393枪_荟博雅苑-东门右出口 |
| 381 | 2395枪_华丰庄园-北门出口 |
| 382 | 2397枪_丹桂苑-南门出口 |
| 383 | 2398枪_桃园-西门出口 |
| 384 | 2399枪_桃园-西门进口 |
| 385 | 2401枪_中宁花园-西门出口 |
| 386 | 2403枪_香洲晓筑-西门出口 |
| 387 | 2404枪_香洲晓筑-西门进口 |
| 388 | 2406枪_润和园-东门进口 |
| 389 | 2408枪_润和园-北门进口 |
| 390 | 2409枪_凤凰水岸-南门右出口 |
| 391 | 2410枪_凤凰水岸-南门左出口 |
| 392 | 2411枪_凤凰水岸-南门左进口 |
| 393 | 2413枪_凤凰水岸-东门进口_1 |
| 394 | 2414枪_滨江花苑-东门右进口 |
| 395 | 2415枪_滨江花苑-南门出口 |
| 396 | 2416枪_滨江海晨苑-南门出口 |
| 397 | 2417枪_滨江花苑-北门进口 |
| 398 | 2418枪_葵花苑-南门进口 |
| 399 | 2419枪_葵花苑-南门出口 |
| 400 | 2421枪_永久花园-东北门出口_1 |
| 401 | 2423枪_涨浦景苑-南门左进口 |
| 402 | 2424枪_涨浦景苑-北门出口 |
| 403 | 2426枪_宾果公寓-东门进口 |
| 404 | 2429枪_老庙新村-东门2进口 |
| 405 | 2431枪_交通紫园-东门进口 |
| 406 | 2432枪_交通紫园-东门出口 |
| 407 | 2435枪_丁香苑一期-西门出口 |
| 408 | 2437枪_丁香苑二期-南门出口 |
| 409 | 2439枪_锦城明都-东门出口 |
| 410 | 2440枪_锦城明都-西门进口 |
| 411 | 2444枪_和美城-东门进口 |
| 412 | 2446枪_和美城-西门进口 |
| 413 | 2447枪_和美城-西门出口 |
| 414 | 2448枪_和美城-北门出口 |
| 415 | 2449枪_和美城-北门进口 |
| 416 | 2451枪_华城花园-公寓楼进口 |
| 417 | 2452枪_蓝海-北门进口 |
| 418 | 2453枪_蓝海-西门进口 |
| 419 | 2456枪_嘉苑广场-北小门进口 |
| 420 | 2457枪_嘉苑广场-南门进口 |
| 421 | 2459枪_宁兴御府-北门进口 |
| 422 | 2460枪_宁兴御府-西门进口 |
| 423 | 2461枪_宁兴御府-西门出口 |
| 424 | 2462枪_江南一品-南门进口 |
| 425 | 2463枪_江南一品-南门出口 |
| 426 | 2465枪_江南一品-西门出口 |
| 427 | 2467枪_江南一品-北门出口 |
| 428 | 2468枪_江南一品-北门进口 |
| 429 | 2470枪_江南一品-公寓楼进口 |
| 430 | 2472枪_公园里二期-东门出口 |
| 431 | 2473枪_公园里二期-东门进口 |
| 432 | 2474枪_九五花园-北门出口 |
| 433 | 2475枪_九五花园-南门2进口 |
| 434 | 2476枪_九五花园-南门进口 |
| 435 | 2479枪_银珠明园-南区出口_1 |
| 436 | 2482枪_绿城绿园-南门左进口 |
| 437 | 2483枪_绿城绿园-南门右进口 |
| 438 | 2484枪_绿城绿园-北门进口 |
| 439 | 2486枪_绿城绿园-写字楼进口 |
| 440 | 2487枪_公园里一期-北门进口 |
| 441 | 2489枪_公园里一期-南门进口 |
| 442 | 2490枪_公园里一期-南门出口 |
| 443 | 2492枪_嘉利广场-南门进口 |
| 444 | 2495枪_东郡名苑-北门出口 |
| 445 | 2496枪_东郡名苑-北门进口 |
| 446 | 2498枪_秀东尚座-西门左进口 |
| 447 | 2499枪_秀东尚座-西门右进口 |
| 448 | 2501枪_金东岸-公寓楼进口 |
| 449 | 2505枪_翡翠湾-公寓楼进口 |
| 450 | 2506枪_欧宝花苑-公寓入口 |
| 451 | 2509枪_韵升集团-正大门进口 |
| 452 | 2511枪_船舶大厦 |
| 453 | 2515枪_升谱光电正门进口 |
| 454 | 2516枪_升谱光电侧门进口 |
| 455 | 2517枪_颐康医院-东门出口 |
| 456 | 2518枪_颐康医院-东门进口 |
| 457 | 2519枪_颐康医院-西门进口 |
| 458 | 2520枪_宁波体育运动学校西门 |
| 459 | 2522枪_实验幼儿园锦城分园进口 |
| 460 | 2523枪_明辰紫月幼儿园进口 |
| 461 | 2524枪_高新区第一幼儿园 |
| 462 | 2525枪_第一幼儿园华城分园 |
| 463 | 2526枪_高新区新明中心学校进口 |
| 464 | 2527枪_东方石浦大酒店_1 |
| 465 | 2531枪_四季庭院酒店左进口 |
| 466 | 2532枪_四季庭院酒店右进口 |
| 467 | 2534枪_天天如家宾馆入口 |
| 468 | 2538枪_九星商务宾馆入口 |
| 469 | 2539枪_来发宾馆入口 |
| 470 | 2540枪_喆啡酒店-东门进口_1 |
| 471 | 2541枪_喆啡酒店-南门进口_1 |
| 472 | 2544枪_莱凯诺商务宾馆入口 |
| 473 | 2545枪_美夜优品酒店-进口 |
| 474 | 2546枪_月亮港宾馆入口 |
| 475 | 2547枪_港隆广场-南门进口 |
| 476 | 2551枪_法王禅寺-公交车站出口 |
| 477 | 2552枪_法王禅寺-东北侧入口 |
| 478 | 2553枪_永昌公交-正门进口 |
| 479 | 2554枪_九五广场A-北门进口 |
| 480 | 2555枪_九五广场A-西门进口 |
| 481 | 2556枪_九五广场B-东一门 |
| 482 | 2557枪_九五广场B-东二门 |
| 483 | 2558枪_华城国际-南侧电梯 |
| 484 | 2559枪_华城国际-北侧电梯 |
| 485 | 2560枪_新城国际-主楼右进口 |
| 486 | 2561枪_新城国际-主楼左进口 |
| 487 | 2562枪_新城国际-主楼侧门进口 |
| 488 | 2563枪_新城国际-副楼进口 |
| 489 | 2564枪_博浪大厦-前门进口 |
| 490 | 2565枪_博浪大厦-后门进口 |
| 491 | 2566枪_科技大厦-正门进口 |
| 492 | 2567枪_轩宇广场-6号楼进口 |
| 493 | 2568枪_轩宇广场-7号楼进口 |
| 494 | 2570枪_万特商务中心-正门左进口 |
| 495 | 2571枪_万特商务中心-正门右进口 |
| 496 | 2572枪_轿辰大厦-南门入口 |
| 497 | 2573枪_清水桥江南路-斑马线朝南 |
| 498 | 2574枪_清水桥江南路-斑马线朝北 |
| 499 | 2577枪_第三幼儿园-大门进口 |
| 500 | 2578枪_华润万家-左侧进口 |
| 501 | 2579枪_华润万家-右侧进口_1 |
| 502 | 2580枪_民和家园东门-出口 |
| 503 | 2582枪_新盈光足浴-进口 |
| 504 | 2584枪_BBT网咖-前门 |
| 505 | 2585枪_BBT网咖-后门 |
| 506 | 2587枪_婕拉网吧-进口 |
| 507 | 2590枪_锦城名都-东门右进口 |
| 508 | 2591枪_东城国贸大厅 |
| 509 | 2592枪_交通紫园-北门出口 |
| 510 | 2593枪_交通紫园-北门出口 |
| 511 | 2600枪_华城花园-北门进口 |
| 512 | 2601枪_杨木碶路店-亚朵酒店 |
| 513 | 2602枪_江南路520-亚朵酒店进口_1 |
| 514 | 2642枪_皇冠一期-西门进口 |
| 515 | 2643枪_江南景苑北区-左进口 |
| 516 | 2644枪_蓝湾花园西门-进口 |
| 517 | 2646枪_梅江东苑北区南门-右进口 |
| 518 | 2648枪_梅福苑南门-右进口 |
| 519 | 2650枪_海景华庭-西门进口 |
| 520 | 2654枪_信懋中学-北门 |
| 521 | 2655枪_鄞州职业中学-正门 |
| 522 | 2656枪_诺丁汉学校-北门 |
| 523 | 2657枪_诺丁汉学校-西门 |
| 524 | 2658枪_洲际酒店-一楼大厅1 |
| 525 | 2659枪_洲际酒店-地下室进口 |
| 526 | 2661枪_洲际酒店-一楼大厅2 |
| 527 | 2662枪_洲际酒店-北1门出口 |
| 528 | 2663枪_洲际酒店-北2门出口 |
| 529 | 2664枪_洲际酒店-西2门左进口 |
| 530 | 2672枪_明辰紫苑东区-西门进口 |
| 531 | 2674枪_明辰紫苑西区-东门进口 |
| 532 | 2676枪_明辰紫苑西区-北门进口 |
| 533 | 2677枪_商都大厦-A座北门 |
| 534 | 2678枪_东城峰汇大厅 |
| 535 | 2679枪_围海小区-北门进口 |
| 536 | 2680枪_华丰庄园-北门进口_1 |
| 537 | 2681枪_丹桂苑-南门进口 |
| 538 | 2683枪_中宁花园-西门进口_1 |
| 539 | 2684枪_凤凰水岸-南门右进口 |
| 540 | 2685枪_滨江花苑-东门左进口 |
| 541 | 2687枪_滨江花苑-南门进口 |
| 542 | 2689枪_滨江海晨苑-南门进口 |
| 543 | 2666-江南路梅墟路西北角人行道 |
| 544 | 2691枪_涨浦景苑-南门右进口 |
| 545 | 2692枪_宾果公寓-北门进口 |
| 546 | 2693枪_宾果公寓-北门出口 |
| 547 | 2694枪_老庙新村-东门进口 |
| 548 | 2695枪_锦城明都-东门进口 |
| 549 | 2696枪_锦城花园-东门出口 |
| 550 | 2697枪_江南一品-西门进口 |
| 551 | 2698枪_九五花园-北门进口 |
| 552 | 2699枪_银珠明园-南区进口 |
| 553 | 2700枪_银珠明园-北区进口 |
| 554 | 2701枪_高新区外国语学校-正门 |
| 555 | 2702枪_高新区实验学校-正门 |
| 556 | 2703枪_宁波欧宝大酒店 |
| 557 | 2704枪_清水芙蓉-大厅_1 |
| 558 | 2707枪_法王禅寺-大门进口 |
| 559 | 2708枪_涨浦景苑对面-滨江公园 |
| 560 | 2709枪_麦田KTV-进口 |
| 561 | 2789枪-通途院士路警务亭室内监控1 |
| 562 | 2790枪-通途院士路警务亭室内监控2_1 |
| 563 | 2290枪_梅邻临时菜场西门 |
| 564 | 2331枪_格雷斯酒店 |
| 565 | 2335枪_桔红宾馆-进口 |
| 566 | 2336枪_金轩池洗浴入口 |
| 567 | 2349枪_龙山公墓入口 |
| 568 | 2371枪_悦湾-西门进口 |
| 569 | 2372枪_悦湾-西门出口 |
| 570 | 2374枪_悦湾-东门进口 |
| 571 | 2375枪_悦湾-东门出口 |
| 572 | 2383枪_105公交车站-门口 |
| 573 | 2507枪_交通紫园西北角下穿通道 |
| 574 | 2508枪_韵升集团宿舍进口_1 |
| 575 | 2521枪_高新区实验幼儿园进口 |
| 576 | 2581枪_杨木碶路海棠路人行道 |
| 577 | 2586枪_江南一品311号公寓大厅 |
| 578 | 2588枪_江南一品305号公寓大厅 |
| 579 | 2596枪_涌金大厦-东门进口 |
| 580 | 2597枪_涌金大厦-西门进口 |
| 581 | 2598枪_涌金大厦-南门进口 |
| 582 | 2599枪_创新大厦-进口 |
| 583 | 2720枪_颐康医院-北门进口 |
| 584 | 0859球_奥莱公园室内1 |
| 585 | 0860球_金沙奥莱广场警务亭室外球机 |
| 586 | 0861球_金沙奥莱广场警务亭室内2 |
| 587 | 2295枪_梅墟加油站出口 |
| 588 | 2296枪_梅墟加油站出口辅道 |
| 589 | 2303枪_微软大厦-车辆进口 |
| 590 | 2286枪_信懋中学-南门 |
| 591 | 2706枪_江南一品西门治安岗亭 |
| 592 | 2748枪-金沙奥莱公园阿拉警察岗人脸1 |
| 593 | 2749枪-金沙奥莱公园阿拉警察岗人脸2 |
| 594 | 2787枪-通途院士路警务亭室外人脸1_1 |
| 595 | 2788枪-通途院士路警务亭室外人脸2_1 |
| 596 | 2924球-新晖警务亭室外人脸1_1 |
| 597 | 2925球-新晖警务亭室外人脸2_1 |
| 598 | 2926枪-新晖警务亭室外人脸3_1 |
| 599 | 2922枪-新晖警务亭室内监控1_1 |
| 600 | 2923枪-新晖警务亭室内2 |
| 601 | 0730球_鄞州职业中学楼顶 |
| 602 | 0802球_港隆广场警务亭室外球机 |
| 603 | 0803球_港隆广场警务亭室内2 |
| 604 | 0804球_港隆广场警务亭室内1 |
| 605 | 2377枪-东晟府车辆进口 |
| 606 | 颐乐园东门车辆入口 |
| 607 | 0822球_信懋小学门口人脸1 |
| 608 | 3035枪-李惠利东门大食堂门口 1 |
| 609 | 3036枪-李惠利医院东门大食堂门口 2 |
| 610 | 0546球-涨浦景苑45幢一楼1 |
| 611 | 0547球-涨浦景苑45幢一楼2 |
| 612 | 2981球-凌云路-梅墟路 |
| 613 | 0721-石浦西门 |

药店运维点位明细表

| 序号 | 通道名称 |
| --- | --- |
| 1 | 1892枪_益生堂大药房 |
| 2 | 1891枪_东方红药店 |
| 3 | 1890枪_利东大药房 |
| 4 | 1889枪_海王星辰玉兰路店 |
| 5 | 1888枪_四季康来大药房玉兰路店 |
| 6 | 1887枪_海王星辰梅景店 |
| 7 | 1886枪_海王星辰杨木店 |
| 8 | 1885枪_海王星辰丁香苑店 |
| 9 | 1884枪_至康大药房 |
| 10 | 1905枪_信仁堂大药房 |
| 11 | 1904枪_现代健康大药房 |
| 12 | 1903枪_彩虹大药房玉兰路店 |
| 13 | 1902枪_四明大药房国光连锁店 |
| 14 | 1901枪_君康大药房 |
| 15 | 1900枪_华源健康药房 |
| 16 | 1899枪_甬宝康药房 |
| 17 | 1898枪_海王星辰清水桥店 |
| 18 | 1897枪_好人家大药房 |
| 19 | 1896枪_喜悦健康药房和美城店 |
| 20 | 1882枪_四明大药房明珠店 |
| 21 | 1881枪_红景天健康药房 |
| 22 | 1880枪_彩虹大药房明新路店 |
| 23 | 1879枪_和康药房 |
| 24 | 1878枪_四季康来药房杨木碶店 |
| 25 | 1877枪_甬药江南大药房凌云店 |
| 26 | 1876枪_梅景路734号-恒吉大药房 |
| 27 | 1875枪_甬药江南大药房河清店 |
| 28 | 1874枪_彩虹大药房梅江东苑店 |
| 29 | 1873枪_德善源大药房 |

雪亮工程运维点位明细表

| 序号 | 通道名称 |
| --- | --- |
| 1 | 7117枪_凌云路云杉路西向东1_1 |
| 2 | 7332枪_福明路达升路西向东 |
| 3 | 7333枪_福明路达升路东向西 |
| 4 | 7336枪_江南路云杉路西向东辅路 |
| 5 | 7338枪_江南路-沧海路东侧西向东2 |
| 6 | 7339枪_江南路-沧海路东侧东向西1 |
| 7 | 7341枪_剑兰路通途路北侧北1 |
| 8 | 7342枪_江南路梅墟路南侧 |
| 9 | 7343枪_江南路-云杉路辅路明州大桥方向 |
| 10 | 7344枪_剑兰路通途路南向北1 |
| 11 | 7345枪_菁华路_聚贤路西侧东向西1 |
| 12 | 7348枪_盛梅路通途路北侧南向北 |
| 13 | 7351枪_信懋小学北门 |
| 14 | 7353枪_凌云路云杉路东向西1_1 |
| 15 | 7354枪_江南路云杉路东向西辅路 |
| 16 | 7355枪_江南路-云杉路东侧卡口 |
| 17 | 7358枪_通途路清水桥路辅路东向西 |
| 18 | 7359枪_沧海路绿城绿园南向北2 |
| 19 | 7361枪_通途路-福明路西向东1 |
| 20 | 7362枪_通途路-福明路东向西2 |
| 21 | 7363枪_杨木碶路通途路北向南 |
| 22 | 7364枪_江南路-沧海路东侧东向西2 |
| 23 | 7365枪_江南路-沧海路东侧西向东1 |
| 24 | 7370枪_通途路-聚贤路北向南1 |
| 25 | 7371枪_聚贤路通途路南向北1 |
| 26 | 7373枪_甬江大道常洪隧道西向东_1 |
| 27 | 7378_江南路-世纪大道东侧1_1 |
| 28 | 7380枪_聚贤路-扬帆路东向西2 |
| 29 | 7383枪_江南路聚贤路西侧东向西1 |
| 30 | 7384-江南路世纪大道东_1 |
| 31 | 7385_通途路-剑兰路东侧卡口东_1 |
| 32 | 7386枪_凌云路云杉路北侧南 |
| 33 | 7387枪_江南路云杉路南侧 |
| 34 | 7390枪_凌云路梅墟路北侧 |
| 35 | 7394枪_光华路-聚贤路西侧东向西 |
| 36 | 7396枪_凌云路云杉路东向西辅道 |
| 37 | 7397枪_世纪大道辅路南向北 |
| 38 | 7398枪_世纪大道辅路北向南 |
| 39 | 7399枪_凌云路云杉路西向东辅道 |
| 40 | 7401枪_通途路-福明路东向西辅道 |
| 41 | 7407枪_江南路-沧海路东侧东向西辅道 |
| 42 | 7408枪_杨木碶路通途路辅路北向南 |
| 43 | 7409枪_杨木碶路通途路辅道南向北 |
| 44 | 7410枪_通途路双鹿电池南门东向西2 |
| 45 | 7411枪_聚贤路-星光路西向东 |
| 46 | 7413枪_聚贤路丹桂路东向西 |
| 47 | 7414枪_甬江大道聚贤路东向西 |
| 48 | 7419枪_通途路双鹿电池南门辅路 |
| 49 | 7661枪_通途路-福明路东向西1 |
| 50 | 7664枪_江南路-云杉里东侧卡口2 |
| 51 | 7668枪_甬江大道-常虹隧道东向西 |
| 52 | 7669枪_通途路-聚贤路南向北2 |
| 53 | 7684枪_通途路-河清北路北侧北向南2 |
| 54 | 7686枪_通途路-福明路西向东辅道 |
| 55 | 7689枪_盛梅路通途路北侧北向南 |
| 56 | 7697枪_通途路-剑兰路东侧东向西辅道 |
| 57 | 7698枪_通途路聚贤路西向东2 |
| 58 | 7699枪_通途路聚贤路西向东1 |
| 59 | 7700枪_通途路-聚贤路西向东辅道 |
| 60 | 7704枪_通途路河清北路北侧南向北1 |
| 61 | 7705枪_通途路河清北路西向东1 |
| 62 | 7706枪_通途路河清北路西向东3 |
| 63 | 7707枪_通途路河清北路西向东2 |
| 64 | 7708枪_江南路-新梅路东向西辅道 |
| 65 | 7709枪_江南路-剑兰路西向东2 |
| 66 | 7710枪_江南路-剑兰路西向东1 |
| 67 | 7711枪_江南路-冬青路东向西1 |
| 68 | 7712枪_江南路-冬青路东向西2 |
| 69 | 7715枪_江南路-梅墟路西向东1 |
| 70 | 7716枪_江南路-梅墟路东向西1 |
| 71 | 7717枪_江南路-梅墟路东向西辅路 |
| 72 | 7718枪_江南路-梅墟路东向西2 |
| 73 | 7719枪_江南路-新梅路西向东辅道 |
| 74 | 7720枪_江南路-新梅路西向东1 |
| 75 | 7721枪_江南路-新梅路东向西2 |
| 76 | 7722枪_江南路-新梅路东向西1 |
| 77 | 7723枪_江南路-新梅路西向东2 |
| 78 | 7724枪_江南路剑兰路西向东辅路_1 |
| 79 | 7725枪_江南路-剑兰路东向西辅 |
| 80 | 7726枪_江南路-剑兰路东向西2 |
| 81 | 7727枪_江南路-剑兰路东向西1 |
| 82 | 7728枪_通途路河清北路西向东辅路 |
| 83 | 7729枪_通途路剑兰路西向东辅路 |
| 84 | 7730枪_通途路盛梅路西向东1 |
| 85 | 7731枪_通途路盛梅路西向东2 |
| 86 | 7732枪_通途路盛梅路西向东辅路 |
| 87 | 7734枪_江南路-杨木碶路东向西 |
| 88 | 7735枪_江南路-杨木碶路东向西 |
| 89 | 7736枪_江南路-杨木碶路东向西 |
| 90 | 7737枪_江南路-杨木碶路西向东 |
| 91 | 7738枪_江南路-杨木碶路西向东 |
| 92 | 7739枪_江南路-杨木碶路西向东 |
| 93 | 7740枪_江南路-冬青路东向西辅 |
| 94 | 7741枪_江南路-聚贤路西向东辅 |
| 95 | 7742枪_江南路-聚贤路西向东2 |
| 96 | 7743枪_江南路-聚贤路西向东1 |
| 97 | 7744枪_江南路云杉路西向东2 |
| 98 | 7745枪_通途路双鹿电池南门东向西1 |
| 99 | 7746枪_江南路-聚贤路西侧东向西2 |
| 100 | 7747枪_通途路-河清北路北侧北向南1 |
| 101 | 7748枪_通途路-福明路西向东2 |
| 102 | 7749枪_聚贤路-扬帆路东向西1 |
| 103 | 7750枪_凌云路云杉路西向东2_1 |
| 104 | 7751枪_剑兰路通途路南向北2 |
| 105 | 7752枪_通途路-聚贤路北向南2 |
| 106 | 7762枪_沧海路_绿园绿城南向北1 |
| 107 | 7763枪_沧海路绿园绿城北向南2 |
| 108 | 7764枪_沧海路绿园绿城北向南1 |
| 109 | 7765枪_凌云路云杉路东向西2_1 |
| 110 | 7766枪_通途路-剑兰路北向南2 |
| 111 | 7767枪_聚贤路-菁华路西侧东向西2 |
| 112 | 7768枪_江南路云杉路西向东1 |
| 113 | 7769枪_杨木碶路通途路南向北 |
| 114 | 7770枪_江南路创苑路北向南1 |
| 115 | 7771枪_江南路创苑路北向南2 |
| 116 | 7772枪_通途路河清北路北侧南向北2 |
| 117 | 7775枪_聚贤路腊梅路东向西 |
| 118 | 7778枪_管委会广贤路东向西 |
| 119 | 7779枪_管委会广贤路西向东 |
| 120 | 7780枪_管委会南门广贤路-北向南 |
| 121 | 7781枪_管委会南门广贤路-南向北 |
| 122 | 7782枪_江南路-清水桥路东向西1 |
| 123 | 7783枪_江南路清水桥路东向西文明卡口_1 |
| 124 | 7784枪_江南路翔云路东向西1 |
| 125 | 7785枪_江南路翔云路东向西2 |
| 126 | 7786枪_江南路-翔云路西向东1 |
| 127 | 7787枪_江南路-翔云路西向东2 |
| 128 | 7788枪_通途路世纪大道北侧南向北文明卡口 |
| 129 | 7789世纪大道-通途路南向北2 |
| 130 | 7790世纪大道-通途路北向南1 |
| 131 | 7791枪_通途路-世纪大道北侧北向南2 |
| 132 | 7792枪_云杉路-扬帆路东侧东向西 |
| 133 | 7793枪_通途路清水桥路东向西1 |
| 134 | 7794枪_通途路清水桥路东向西2 |
| 135 | 7795枪_通途路清水桥路西向东1 |
| 136 | 7796枪_通途路清水桥路西向东2 |
| 137 | 7797枪_江南路-清水桥路西向东1 |
| 138 | 7798枪_江南路清水桥路东向西2 |
| 139 | 7799枪_通途路剑兰路东向西1 |
| 140 | 7800枪_通途路剑兰路东向西2 |
| 141 | 7801枪_通途路-剑兰路西向东1 |
| 142 | 7802枪_通途路-剑兰路西向东2 |
| 143 | 7803枪_通途路盛梅路东向西1 |
| 144 | 7804枪_通途路-盛梅路东向西2 |
| 145 | 7805枪_通途路-盛梅路东向西辅道 |
| 146 | 7808枪_通途路-河青北路东向西1 |
| 147 | 7809枪_通途路-河清北路东向西2 |
| 148 | 7810枪_通途路河清北路东向西3_1 |
| 149 | 7812枪_通途路世纪大道西向东1 |
| 150 | 7813枪_通途路世纪大道西向东2 |
| 151 | 7814枪_通途路世纪大道西向东3 |
| 152 | 7815枪_江南路-冬青路西向东1 |
| 153 | 7816枪_江南路-冬青路西向东2 |
| 154 | 7817枪_江南路-冬青路西向东辅 |
| 155 | 7828枪_江南路聚贤路北侧北向南 |
| 156 | 7829枪_江南路聚贤路南侧南向北 |
| 157 | 7906枪_甬江大道常洪隧道东向西2 |
| 158 | 7907枪_甬江大道常洪隧道西向东2 |
| 159 | 7811枪_世纪大道南向北 |
| 160 | 7843枪_通途路福明路东向西辅道2 |
| 161 | 7844枪_通途路福明路西向东辅道2 |
| 162 | 7850枪_世纪大道辅路南向北 |
| 163 | 7851枪_世纪大道辅路北向南 |
| 164 | 7862枪_剑兰路通途路北向南3 |
| 165 | 7852枪_通途路清水桥路辅路东向西2_1 |
| 166 | 7853枪_杨木碶路通途路辅路北向南2 |
| 167 | 7382枪_江南路聚贤路东向西辅路 |

治安监控运维点位明细表

| 序号 | 通道名称 |
| --- | --- |
| 1 | 3047球-院士路与甬江大道东南 |
| 2 | 3046球-院士路与甬江大道西口 |
| 3 | 0350枪_甬江大道-院士路西 |
| 4 | 0524枪_香洲晓筑-北门_东向西 |
| 5 | 0525枪_香洲晓筑-北门_西向东 |
| 6 | 0526枪_甬江大道-金菊路北侧_东向西 |
| 7 | 0527枪_甬江大道-金菊路北侧_西向东 |
| 8 | 0528枪_甬江大道-金菊路南侧_东向西 |
| 9 | 0529枪_甬江大道-金菊路南侧_西向东_1 |
| 10 | 0533枪_龙山公墓管理处 |
| 11 | 0537枪_钢贸城西门2 |
| 12 | 0541枪_钢贸城西门1 |
| 13 | 0560枪_求实学校朝北 |
| 14 | 0561枪_求实学校朝南 |
| 15 | 0562枪_梅沁园公交站旁 |
| 16 | 0563枪_江南路东外环北边通道 |
| 17 | 0564枪_民和家园北门 |
| 18 | 0565枪_东外环凌云路北谢家村口朝北 |
| 19 | 0566枪_东外环凌云路北谢家村口朝东 |
| 20 | 0567枪_东外环凌云路北谢家村口朝南 |
| 21 | 0568枪_洲际酒店东南角1 |
| 22 | 0569枪_洲际酒店-东南角2 |
| 23 | 0570枪_大东江公园1 |
| 24 | 0571枪_大东江公园2 |
| 25 | 0572枪_大东江公园3 |
| 26 | 0573枪_大东江公园4 |
| 27 | 0574枪_大东江公园5 |
| 28 | 0575枪_大东江公园6 |
| 29 | 0576枪_大东江公园7 |
| 30 | 0578枪_丹桂路与新舟路交叉口北侧 |
| 31 | 0579枪_江南景苑公交车站旁 |
| 32 | 0580枪_信懋中学门口 |
| 33 | 0583枪_江南路2011号朝北 |
| 34 | 0589枪_杨帆路与云杉路交叉口 |
| 35 | 0590枪_梅景路和润养生西侧1 |
| 36 | 0591枪_梅景路和润养生西侧2 |
| 37 | 0595枪_研发园B区朝北 |
| 38 | 0596枪_研发园B区朝南 |
| 39 | 0597枪_研发园C南门1 |
| 40 | 0598枪_研发园C南门2 |
| 41 | 0599枪_研发园C南门3 |
| 42 | 0600枪_研发园C西门1 |
| 43 | 0600枪_研发园C西门2 |
| 44 | 0602枪_研发园C北门1 |
| 45 | 0603枪_研发园C北门2 |
| 46 | 0604枪_研发园C北门3 |
| 47 | 0605枪_研发园C北门4 |
| 48 | 0608枪_奥莱公园南门朝东 |
| 49 | 0609枪_奥莱公园南门朝西 |
| 50 | 0610枪_奥莱公园东南角 |
| 51 | 0611枪_奇意金属新梅路182朝北 |
| 52 | 0612枪_奇意金属新梅路182朝东 |
| 53 | 0613球_质量监督检验研究院南门口 |
| 54 | 0614枪_聚贤路与晶辉路三岔口朝北 |
| 55 | 0615球_聚贤路与晶辉路三岔口朝南 |
| 56 | 0616枪_晶辉路与晶原路三岔口朝西 |
| 57 | 0617枪_晶辉路与晶原路三岔口朝南 |
| 58 | 0618枪_晶辉路83号朝西 |
| 59 | 0619枪_晶辉路83号朝东 |
| 60 | 0620枪_晶原路与清逸路路口朝西 |
| 61 | 0621球_晶原路与清逸路路口朝东 |
| 62 | 0622枪_晶原路激智科技门旁边 |
| 63 | 0623枪_清逸路与剑兰路电警 |
| 64 | 0624枪_晶原路78号旁朝北 |
| 65 | 0625枪_晶原路78号旁朝南 |
| 66 | 0626枪_青华路与光信路 |
| 67 | 0627球_创业大厦 |
| 68 | 0628枪_创业大厦后门 |
| 69 | 0630枪_科技大厦楼顶通道1 |
| 70 | 0631枪_科技大厦楼顶通道2 |
| 71 | 0632球_箐华路木槿路中心环岛东 |
| 72 | 0633球_箐华路木槿路中心环岛南 |
| 73 | 0634球_箐华路木槿路中心环岛西 |
| 74 | 0635球_箐华路木槿路中心环岛北 |
| 75 | 0636枪_箐华路木槿路中心环岛朝北 |
| 76 | 0637枪_晶辉路-剑兰路 |
| 77 | 0638枪_晶辉路-新梅路 |
| 78 | 0639枪_翔云路-新晖路 |
| 79 | 0640枪_聚贤路-广贤路 |
| 80 | 0641枪_梅墟路-凌云路西侧北电警 |
| 81 | 0642枪_东外环钢贸城朝西 |
| 82 | 0643枪_东外环钢贸城朝东 |
| 83 | 0644枪_箐华路-剑兰路 |
| 84 | 0645枪_梅景路175号门口 |
| 85 | 0646球_梅墟路-梅景路朝北 |
| 86 | 0647枪_梅墟路-梅景路朝北 |
| 87 | 0648枪_梅路-梅景路朝南 |
| 88 | 0651球_梅墟路-凌云路东侧店面房北红绿灯 |
| 89 | 0652枪_新梅路-北二路 |
| 90 | 0653球_科技广场楼顶 |
| 91 | 0659高_宁波格雷斯酒店楼顶 |
| 92 | 0660高_船舶大厦楼顶 |
| 93 | 0664球_研发园C15楼顶 |
| 94 | 0681枪_滨江公园南侧停车场1 |
| 95 | 0682枪_滨江公园南侧停车场2 |
| 96 | 0683枪_滨江海辰苑地下车库出口 |
| 97 | 0684枪_滨江海晨苑南侧店面东南角 |
| 98 | 0685枪_滨江花苑北门外绿化带 |
| 99 | 0687枪_丹桂路隧道非机动车道1 |
| 100 | 0688枪_丹桂路隧道非机动车道2 |
| 101 | 0689枪_丹桂苑南侧店面东南角 |
| 102 | 0690枪_丹桂苑西侧店面西北角 |
| 103 | 0692枪_芙蓉路海棠路东北角 |
| 104 | 0693枪_韵升北大门 |
| 105 | 0694枪_好美家东南角人行道 |
| 106 | 0695枪_火炬大厦东端 |
| 107 | 0696枪_观止22东门南口 |
| 108 | 0698枪_新城国际南侧道路 |
| 109 | 0699枪_江南一品别墅区杨木碶路东侧人行道1 |
| 110 | 0700枪_江南一品别墅区杨木碶路东侧人行道2 |
| 111 | 0701枪_通途路甬新河（桥下） |
| 112 | 0702枪_江南一品步行街北门环岛1 |
| 113 | 0703枪_杨木碶路甬新河（桥下） |
| 114 | 0704枪_江南一品西门车道 |
| 115 | 0705枪_江南一品步行街1 |
| 116 | 0706枪_江南一品步行街2 |
| 117 | 0707枪_金菊路桥头（润和园东南角） |
| 118 | 0708枪_锦城明都东侧店面（北端） |
| 119 | 0709枪_锦城明都南侧店面 |
| 120 | 0710枪_腊梅路万里学校门口 |
| 121 | 0711枪_江南一品步行街北门环岛2 |
| 122 | 0712枪_陆家工业院大门 |
| 123 | 0713枪_明辰紫月东区西大门北侧 |
| 124 | 0714枪_明辰紫月西区东大门南侧 |
| 125 | 0715枪_清水桥路法王寺朝滨江花苑 |
| 126 | 0716枪_清水桥路通途路口1 |
| 127 | 0717枪_清水桥路通途路口2 |
| 128 | 0718枪_来人到家南侧人行道 |
| 129 | 0719枪_滨江花苑东侧店面（南侧） |
| 130 | 0723枪_院士路与甬江大道桥下 |
| 131 | 0725枪_甬江大道院士路南侧1 |
| 132 | 0726枪_甬江大道院士路南侧2 |
| 133 | 0727枪_甬江大道院士路北侧1 |
| 134 | 0733枪_甬江大道新杨木碶河桥西 |
| 135 | 0736枪_通途路清水桥路东侧 |
| 136 | 0737枪_院士公园创业桥朝北 |
| 137 | 0738枪_院士公园创业桥朝南 |
| 138 | 0739枪_院士公园新晖路朝北 |
| 139 | 0740枪_院士公园新晖路朝南 |
| 140 | 0741枪_院士公园杨帆路院士路桥下朝北 |
| 141 | 0742枪_院士公园杨帆路院士路桥下朝南 |
| 142 | 0743枪_颐乐园-院士河朝南 |
| 143 | 0744枪_院士公园通途路院士路桥下朝北 |
| 144 | 0745枪_实验学校路口 |
| 145 | 0746枪_江南一品11号车库入口旁朝北 |
| 146 | 0747枪_江南一品11号车库入口旁朝南 |
| 147 | 0748枪_江南一品1号车库入口旁 |
| 148 | 0749枪_江南一品2号车库旁通道 |
| 149 | 0750枪_江南一品4号车库入口旁通道 |
| 150 | 0751枪_江南一品6号车库入口旁朝北 |
| 151 | 0752枪_江南一品6号车库入口旁朝南 |
| 152 | 0753枪_江南一品西南角围墙朝东 |
| 153 | 0754枪_江南一品西南角围墙朝西 |
| 154 | 0755枪_江南一品西边围墙朝北 |
| 155 | 0756球_江南一品167幢13层半球 |
| 156 | 0757枪_江南一品地下二层7号出入口 |
| 157 | 0758枪_江南一品地下车库南侧朝北 |
| 158 | 0759枪_江南一品地下车库左侧朝南 |
| 159 | 0760枪_江南一品地下车库右侧朝北 |
| 160 | 0761球_香洲小筑楼项全景 |
| 161 | 0764高_港隆楼顶 |
| 162 | 0765球_新明老庙菜场楼顶 |
| 163 | 0768球_涨浦景苑楼顶 |
| 164 | 0771高_移动大厦楼顶 |
| 165 | 0775高_齐和家园7幢楼顶 |
| 166 | 0776高_恒力液压楼顶 |
| 167 | 0777高_龙山中国移动塔 |
| 168 | 0656球_奥莱公园楼顶 |
| 169 | 0661球_科技广场3号楼顶 |
| 170 | 0772球_悦湾7幢楼顶 |
| 171 | 0778球_中国邮政大楼楼顶 |
| 172 | 0516枪-行政服务大厅-西门 |
| 173 | 0523枪_东环南路辅道往通途路 |
| 174 | 0499球_丹桂路-瑞昌路 |
| 175 | 0786球_通途路河清北路东侧球机 |
| 176 | 0508球_光华路-汇海路 |
| 177 | 0510球_汇海路-规划一路 |
| 178 | 0511球_凌云路-汇海路 |
| 179 | 0512球_汇海路-内环路 |
| 180 | 0781球_聚贤路-汇海路 |
| 181 | 2978球冬青路梅景路_1 |
| 182 | 2983球-剑兰路梅景路 |
| 183 | 1864球-新梅路梅景路 |
| 184 | 0517枪_梅景路382号1 |
| 185 | 0354球_新明小学门口 |
| 186 | 0789枪_清水桥路-东城国际路口 |
| 187 | 1988枪-光华路-院士路 |
| 188 | 3039球-院士路（李惠利东部医院楼顶）高位 |
| 189 | 0557球-院士路-文康路 |
| 190 | 0784枪_院士路与文智路东北 |
| 191 | 0806球_院士路与扬帆路西南 |
| 192 | 0807球_院士路与扬帆路东北 |
| 193 | 0808球_院士路与新晖路西南 |
| 194 | 0809球_院士路与凌云路西南 |
| 195 | 0810球_院士路与凌云路东北 |
| 196 | 0813球_院士路与光华路西南 |
| 197 | 0814球_院士路与光华路东北 |
| 198 | 0817球_院士路-通途路东北 |
| 199 | 0818球_院士路（中石化集团）门口 |
| 200 | 0826球_通途路与院士路西北 |
| 201 | 0545枪_通途路-聚贤路东向西 |
| 202 | 0546枪_通途路-院士路西向东 |
| 203 | 0547枪_通途路-海晏北路东向西 |
| 204 | 0542枪_通途路-东外环东向西 |
| 205 | 0550枪_通途路-聚贤路_西边小桥 |
| 206 | 0551枪_通途路-院士路东向西 |
| 207 | 0552枪_通途路-海晏北路西向东 |
| 208 | 0553枪_通途路-世纪大道东向西 |
| 209 | 0554枪_通途路-福明路西向东 |
| 210 | 0555枪_通途路-福明路东向西_1 |
| 211 | 0427枪_静宗禅寺-停车场1 |
| 212 | 0428枪_佛教-静宗禅寺停车场2 |
| 213 | 0498球_创苑路-扬帆路 |
| 214 | 0787枪_通途路-福明路_东侧辅道2 |
| 215 | 0788枪_通途路-福明路_东侧辅道1 |
| 216 | 2786枪-金地东御 |
| 217 | 2995枪-梅苑七村葬事处1 |
| 218 | 2996枪-梅苑七村葬事处2 |
| 219 | 2997枪-梅苑七村葬事处3 |
| 220 | 2998枪-梅苑七村葬事处4 |
| 221 | 0865球_方舱医院接种留观室3 |
| 222 | 0866球_方舱医院接种排队区1 |
| 223 | 0867球_方舱医院接种排队区2 |
| 224 | 0868球_方舱医院接种排队区3 |
| 225 | 0869球_方舱医院接种留观室1 |
| 226 | 0870球_方舱医院接种留观室2 |
| 227 | 2794枪科丰热电（人脸）_1 |
| 228 | 2785枪-金地东御大门外 |
| 229 | 0327枪-和美城-北门 |
| 230 | 0328枪-和美城-东门 |
| 231 | 0033球_星光路-聚贤路 |
| 232 | 0039球_院士路-新晖路 |
| 233 | 0057球_剑兰路-木槿路 |
| 234 | 0833球_木槿路中段 |
| 235 | 0834球_木槿路西段 |
| 236 | 0835球_木槿路东段 |
| 237 | 0326球_创苑路-玉兰路2 |
| 238 | 0333枪_江南路云杉路卡点-室内1 |
| 239 | 0796球_老庙菜场西北角4 |
| 240 | 0797球_老庙菜场西北角3 |
| 241 | 0798枪_老庙菜场西北角2 |
| 242 | 0799枪_老庙菜场西北角1 |
| 243 | 0367球_民和家园-南门 |
| 244 | 0424球_云杉路-黄杨路 |
| 245 | 0425球_黄杨路-民和家园北门 |
| 246 | 0520球_朱一路-宝韵幼儿园 |
| 247 | 0352球_朱一路-明新路 |
| 248 | 0353球_朱一路-明珠路 |
| 249 | 0519球_达升路-规划路 |
| 250 | 0521球_达升路与规划路 |
| 251 | 0522球_达升路与朱一路 |
| 252 | 0335球_丹桂路-世纪大道_1 |
| 253 | 0336球_丹桂路-清水桥路 |

人脸、治安监控运维点位明细表

| 序号 | 点位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 2876枪_伊莱瑞德人脸 |
| 2 | 1002枪-玖著里北门人脸 |
| 3 | 1107枪-天韵荟2号楼大门人脸 |
| 4 | 2871枪_梅墟小学人脸1 |
| 5 | 2864枪_兵科院门卫 |
| 6 | 2932枪-中国铁塔人脸 |
| 7 | 2908球-移动大厦北门进口车脸 |
| 8 | 2907球-移动大厦北门进口人脸 |
| 9 | 2867枪_第一幼儿园华城分园人脸 |
| 10 | 2620枪-港龙广场麦田娱乐人脸1 |
| 11 | 2621枪-港龙广场麦田娱乐人脸2 |
| 12 | 2622枪-港龙广场麦田娱乐人脸3 |
| 13 | 2623枪-港龙广场麦田娱乐人脸4 |
| 14 | 2984枪-宝龙广场魅KTV人脸1 |
| 15 | 2985枪-宝龙广场魅KTV人脸2 |
| 16 | 2986枪-宝龙广场魅KTV人脸3 |
| 17 | 2987枪-宝龙广场魅KTV人脸4 |
| 18 | 2797枪-海关中心人脸 |
| 19 | 2877枪_实验学校游步道人脸 |
| 20 | 2959枪智慧城南门（忻悦油疗养生馆） |
| 21 | 0172枪_梅江北苑门口朝北 |
| 22 | 2868枪_科技广场南入口 |
| 23 | 2792枪-菁华路游泳馆旁公园人脸 |
| 24 | 2859枪_梅景菜场东门 |
| 25 | 2860枪_梅景菜场西门1 |
| 26 | 2861枪_梅景菜场西门2 |
| 27 | 2862枪_梅景菜场北门 |
| 28 | 2863枪_梅景菜场二楼 |
| 29 | 2870枪_梅邻菜场-南门 |
| 30 | 2869枪_梅邻菜场北门 |
| 31 | 0299枪_江南景苑宝韵幼儿园-西门 |
| 32 | 0400枪_实验学校-门口2 |
| 33 | 0399枪_实验学校-门口1 |
| 34 | 0215枪_中宁花园-南后门 |
| 35 | 2629球-光华路-翔天路朝东 |
| 36 | 0850球_东外环江南立交东南角下穿 |
| 37 | 0720枪_颐康医院北侧 |
| 38 | 0722枪_金东岸门卫 |
| 39 | 0086枪_基督教-梅墟堂云杉路口 |
| 40 | 0837球_东外环与通途路西北角 |
| 41 | 0853高_东外环（通途立交西往北匝道）高位 |
| 42 | 0136球_凌云路-菁华路 |
| 43 | 0154枪_聚贤路-南端 |
| 44 | 0156枪_求实学校-门口 |
| 45 | 0159枪_研发园区北马路西首 |
| 46 | 0858球_丹桂路与院士路西侧 |
| 47 | 0827球_三官堂大桥（丹桂路上方北侧）东侧 |
| 48 | 0829球_三官堂大桥（丹桂路上方北侧）西侧 |
| 49 | 0805球_院士路与紫荆路东南 |
| 50 | 0348球_甬江大道-金菊路 |
| 51 | 2903枪_明昕公园人行道 |
| 52 | 2832球_新晖南路-文智路 |
| 53 | 2632球-新晖南路-扬帆路朝南 |
| 54 | 0778球_扬帆路-新晖南路 |
| 55 | 0213 枪_葵花苑-南门 |
| 56 | 0240枪_锦诚明都-东门1 |
| 57 | 0294枪_梅江东苑南区-西门 |
| 58 | 0549枪_通途路-剑兰路东向西 |
| 59 | 0298枪_江南景苑-大门里 |
| 60 | 0149枪-常洪隧道南向北 |
| 61 | 2850枪_行政服务中心地下停车场入口道闸 |
| 62 | 0785球_甬江大道-冬青路 |
| 63 | 0849球_东外环与江南路北侧龙门架 |
| 64 | 2990球-梅墟路清逸路 |
| 65 | 0069球-信懋中学 |
| 66 | 2766云杉路与云杉路998弄 |
| 67 | 2779云杉路与清逸路 |
| 68 | 2988球-晶辉路新梅路东南角 |
| 69 | 3053球_晶辉路与晶辉路850弄东南角 |
| 70 | 0036枪_通途路-和美城 |
| 71 | 0491球_通途路-剑兰路_东南角 |
| 72 | 0074球_双鹿电池南门 |
| 73 | 0518球-腊梅路-瑞昌路-西北角 |
| 74 | 2852球_腊梅路-新舟路 |
| 75 | 0548枪_通途路-世纪大道西向东桥 |
| 76 | 0825球_文康-新晖南路 |
| 77 | 2920球-九五国际广场1楼 |
| 78 | 0824球_新舟路玉兰路口 |
| 79 | 0851球_东外环明州大桥沙场旁 |
| 80 | 0852球_东外环江南立交东北角下穿通道 |
| 81 | 0844球_东外环与菁华路西北角 |
| 82 | 0845球_东外环与菁华路东南角 |
| 83 | 0847球_东外环与江南路南侧南向北龙门架 |
| 84 | 0848球_东外环与江南路南侧北向南龙门架 |
| 85 | 0846球_东外环与菁华路北侧南向北龙门架 |
| 86 | 0838球_东外环与通途路北侧北向南龙门架 |
| 87 | 0857高_东外环（东和雅苑10幢）高位 |
| 88 | 0856高_东外环（东和雅苑1幢）高位 |
| 89 | 0855高_东外环（江南立交东北）高位 |
| 90 | 0854高_东外环（江南立交西南）高位 |
| 91 | 0839球_东外环与凌云路西北角 |
| 92 | 0843球_东外环与凌云立交东侧 |
| 93 | 0842球_东外环与凌云立交西侧 |
| 94 | 0812球_院士路与腊梅路西北 |
| 95 | 0811球_院士路与腊梅路西南 |
| 96 | 0828球_三官堂大桥（腊梅路上方）西侧 |
| 97 | 0830球_三官堂大桥（百合路上方）东侧 |
| 98 | 2777球-晶晖路-云杉路西北 |
| 99 | 2979球-凌云路-云杉路东南 |
| 100 | 2837枪_凌云路云杉路(人脸) |
| 101 | 2847枪_木槿路-兴根巷西向东 |
| 102 | 2848枪_木槿路-兴根巷东向西 |
| 103 | 0836球_梅南幼儿园 |
| 104 | 0821球_信懋中学 |
| 105 | 1838枪-涨馨苑8号楼2301 |
| 106 | 1839枪-翡翠湾8楼 |
| 107 | 0801枪_华城花园-北门 |
| 108 | 0840球_东外环与凌云路南侧标志牌龙门架 |
| 109 | 2992球-梅福园东门 |
| 110 | 2980球-凌云路-云杉路南 |
| 111 | 0416枪_滨江公园北侧-人行道1 |
| 112 | 0417枪_滨江公园北侧-人行道2 |
| 113 | 0397枪_万里学校幼儿园-门口 |
| 114 | 0415球_世纪大道-入口处 |
| 115 | 0408枪_清水桥383-弄口1 |
| 116 | 0409枪_清水桥383-弄口2 |
| 117 | 0410枪_清水桥383-弄口3 |
| 118 | 0398枪_九五花园主通道西段 |
| 119 | 0401球_河清北路-星海路 |
| 120 | 0406枪_星海北路-国家电网1 |
| 121 | 0407 枪星海北路-国家电网2 |
| 122 | 0405枪_华商控股集团-门口 |
| 123 | 0402枪_星海路-博浪大厦前1 |
| 124 | 0403枪_星海路-博浪大厦前2 |
| 125 | 0404枪_星海路-博浪大厦前 |
| 126 | 2879枪_东外环北向南 |
| 127 | 0412枪_明新路-东段无电 |
| 128 | 0418枪_杨木碶-丹桂路东 |
| 129 | 0384枪_凌云路东外环-辅道200m |
| 130 | 0380枪_东御花园-东门口 |
| 131 | 2968枪-天韵荟车脸1 |
| 132 | 2969枪-天韵荟车脸2 |
| 133 | 0088枪_佛教-法王禅寺东门 |
| 134 | 2781云杉路998弄与晶辉路850弄 |
| 135 | 5300枪_凌云路聚贤路西侧 |
| 136 | 0257-2枪_沧海路-明新路 |
| 137 | 0862球_东外环与通途路东往南（高位） |
| 138 | 0863球_东外环与通途路西南角 |
| 139 | 0244枪_锦城明都-北后门 |
| 140 | 0280枪_凤凰水岸-南门 |
| 141 | 0229枪-九五花园南门 |
| 142 | 0258枪_江南一品南门 |
| 143 | 0800球_锦诚名都-幼儿园 |
| 144 | 1841枪-蓝庭46幢16楼 |
| 145 | 1837聚贤路1299号 |
| 146 | 1842枪-涨浦景苑12幢16楼 |
| 147 | 0122枪_院士路-广贤路 |
| 148 | 2833枪_诺丁汉附属中学北门进口 |
| 149 | 2839枪_翔云小学南门出口(人脸) |
| 150 | 2634枪-洲际酒店南门地下车辆进口 |
| 151 | 0864球_光华路-新晖南路 |
| 152 | 0891球_江南路院士路东北角 |
| 153 | 0062枪-凌云路梅墟路 |
| 154 | 0588枪_晶辉路与晶辉路850弄东南角 |
| 155 | 0055球-第一幼儿园 |
| 156 | 0583-甬江大道剑兰路南口 |
| 157 | 0034球_新明派出所西门 |
| 158 | 0819球_扬帆路与剑兰路 |
| 159 | 0820球_扬帆路与冬青路 |
| 160 | 2890球-梅墟路-扬帆路东口 |
| 161 | 2927枪-老庙寺庙1 |
| 162 | 2928枪-老庙寺庙2 |
| 163 | 2929枪-老庙寺庙3 |
| 164 | 2930枪-老庙寺庙4 |
| 165 | 2534天天如家宾馆（百谷） |
| 166 | 1586枪_江南一品-火焰山东 |
| 167 | 1845枪-江南一品-火焰山西 |
| 168 | 1863枪-阳光四季风情酒店 |
| 169 | 3731枪-阳光四季风情酒店 |
| 170 | 0816球_院士路与百合路东南 |
| 171 | 0815球_院士路与凤竹路东北 |
| 172 | 0236枪_江南一品-南门 |
| 173 | 2991球-梅江西苑西侧桥头 |
| 174 | 8434球-菁华路东环北路口路北 |
| 175 | 8433球-菁华路东环北路口路南 |
| 176 | 8443枪-清水桥路三公司门口路东 |
| 177 | 3869枪-梅墟路菁华路人行道 |
| 178 | 2912枪-三官堂-甬江大道桥下篮球场 |
| 179 | 1844菁华路350号5号楼门口 |
| 180 | 1846枪-商都大厦B幢3楼 |
| 181 | 2638球-院士广贤地铁站1 |
| 182 | 2639球-院士广贤地铁站2 |
| 183 | 2907枪_德逸瑞酒店-入口 |
| 184 | 2628球-三官堂大桥下篮球场外围 |
| 185 | 0089枪_常洪隧道-三中队门口 |
| 186 | 2612球-金菊路外国语学校 |
| 187 | 0133枪_梅南幼儿园 |
| 188 | 2999球-江南路1819弄与枫香路口 |
| 189 | 2619枪-杨木碶路-科达路西南侧 |
| 190 | 2909球-杨木碶路-科达路东侧 |
| 191 | 2845球-诺丁汉附属中学西门 |
| 192 | 2960新材料科技A区（中国铁塔）北门车脸 |
| 193 | 0606枪_梅墟路扬帆路北口1 |
| 194 | 0607枪_梅墟路扬帆路北口2 |
| 195 | 0586梅墟扬帆西侧1 |
| 196 | 8409球-通途路剑兰路路北 |
| 197 | 8410球-通途路剑兰路路北 |
| 198 | 0679枪_好美家南门 |
| 199 | 1856枪_滨江公园六期办公休息区 |
| 200 | 2937枪-新明卫生院 |
| 201 | 2849枪_菁华路-兴根巷 |
| 202 | 2791枪-菁华路游泳馆旁公园车脸 |
| 203 | 2906枪_宁兴御府西门车脸 |
| 204 | 2799江南路东外环加油站1 |
| 205 | 2798江南路东外环加油站2 |
| 206 | 0190枪-新梅路枫香路朝西 |
| 207 | 199枪-江南路-东外环1 |
| 208 | 0629枪-民和家园东门北侧 |
| 209 | 0582枪-方辛气体朝北 |
| 210 | 2950枪_梅墟街道矛调中心大门口2 |
| 211 | 2949枪_梅墟街道东大门口2 |
| 212 | 2964梅墟街道矛调中心大门口1 |
| 213 | 2902枪_宝龙广场车脸_1 |
| 214 | 2905枪_宁波融创逸树车脸 |
| 215 | 0043枪_研发园人行道（扬帆路）1 |
| 216 | 0042枪_研发园人行道（扬帆路）2 |
| 217 | 0041枪_研发园人行道（扬帆路）3 |
| 218 | 0599新晖路文康路东侧 |
| 219 | 2954球-伊莱瑞德幼儿园东门 |
| 220 | 0176枪_新梅路与南一路 |
| 221 | 2904枪_玖著里北门车脸 |
| 222 | 2769枪-梅墟街道东大门口1 |
| 223 | 2966球-新梅路梅景路西侧(全景） |
| 224 | 2961新材料科技A区（中国铁塔）南门车脸 |
| 225 | 2899枪-皇冠花园三期（梵医养生馆） |
| 226 | 2900枪-皇冠花园三期南门人脸 |
| 227 | 2668-民和家园东大门2 |
| 228 | 2667-民和家园东大门1 |

嗅探监控运维点位明细表

| 序号 | 点位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 1981枪_民和家园南门 |
| 2 | 2005枪_蓝湾花园大门内 |
| 3 | 1979枪_万景梅庭门口 |
| 4 | 1978枪_梅沁园一期西北门 |
| 5 | 1977枪_梅沁园二期中西门 |
| 6 | 1976枪_梅沁园二期西门 |
| 7 | 1974枪_梅福园南大门 |
| 8 | 1973枪_梅福园东门 |
| 9 | 1972枪_梅江西苑东门 |
| 10 | 1971枪_梅江西苑北大门 |
| 11 | 1970枪_梅江北苑东门 |
| 12 | 1969枪_梅江南苑梅景路大门 |
| 13 | 1968枪_梅江南苑西门 |
| 14 | 1999枪_江南路-院士路东北角 |
| 15 | 1998枪_翔天路-扬帆路-(施工断电) |
| 16 | 1967枪_梅江东苑南区西门 |
| 17 | 1966枪_梅江东苑南区北门 |
| 18 | 1965枪_梅江东苑北区北门 |
| 19 | 1997枪_聚贤路软件学院后门 |
| 20 | 1996枪_创苑路-凤竹路 |
| 21 | 1995枪_创苑路-玉兰路3 |
| 22 | 1963枪_新梅路南端 |
| 23 | 1962枪_江南路-云杉路 |
| 24 | 1961枪_江南路-云杉路 |
| 25 | 1994枪_光华路-汇海路 |
| 26 | 2003枪_江南景苑-宝韵幼儿园 |
| 27 | 1993枪_江南景苑-大门里 |
| 28 | 1992枪_聚贤路-腊梅路 |
| 29 | 1991枪_腊梅路-翔海路 |
| 30 | 1990枪_现代铭楼门口 |
| 31 | 1982枪_北二路-盛梅桥 |
| 32 | 1959枪_凌云路-梅墟路 |
| 33 | 1958枪_盛梅路-冬青路 |
| 34 | 1957枪_梅墟社区-文体中心 |
| 35 | 1989枪_冬青路-东海府西门 |
| 36 | 1975枪_菁华路-剑兰路东 |
| 37 | 1988枪__光华路-院士路 |
| 38 | 1987枪_星光路-凌云路 |
| 39 | 1956枪_梅景东段桥头 |
| 40 | 1985枪_庄和家园西门内 |
| 41 | 2008枪_深蓝公寓 |
| 42 | 2000枪_雍景湾 |
| 43 | 1984枪_智慧城北门 |
| 44 | 1983枪_涨馨苑 |
| 45 | 1947枪_滨江花苑东侧店面 |
| 46 | 1946枪_来人到家南侧人行道 |
| 47 | 1945枪_清水桥路-法王寺门口 |
| 48 | 1944枪_明辰紫月东区西门北侧 |
| 49 | 1943枪_明辰紫苑东区西大门北侧 |
| 50 | 1942枪_江南一品步行街北门环岛2 |
| 51 | 1941枪_锦城明都南侧店面 |
| 52 | 1931枪_锦城明都东侧店面 |
| 53 | 1940枪_江南一品西门车道 |
| 54 | 1939枪_江南一品步行街北门环岛1 |
| 55 | 1938枪_江南一品杨木碶路东侧人行道 |
| 56 | 1937枪_世纪大道入口处 |
| 57 | 1936枪_好美家门口 |
| 58 | 1935枪_丹桂苑西侧店面西北角 |
| 59 | 1934枪_丹桂苑南侧店面东南角 |
| 60 | 1933枪_滨江花园北门外绿化带 |
| 61 | 1932枪_滨江海晨苑南侧店面东南角 |
| 62 | 1953枪_滨江公园南侧停车场 |
| 63 | 1930枪_甬江大道金菊路人行道 |
| 64 | 1929枪_甬江大道香洲晓筑北门人行道 |
| 65 | 1928枪_滨江公园北侧人行道 |
| 66 | 1927枪_明新路中段 |
| 67 | 1926枪_明新路西段 |
| 68 | 1925枪_华商控股门口 |
| 69 | 1924枪_星海路博浪大厦 |
| 70 | 1952九五花园通道西段 |
| 71 | 1922枪_新明中心小学门口 |
| 72 | 1921枪_和美城东门 |
| 73 | 1920枪_和美城北门 |
| 74 | 1919枪_东城峰汇北门 |
| 75 | 1955商都大厦南门 |
| 76 | 1918枪_丁香路三江门口 |
| 77 | 1917枪_欧宝酒店西侧 |
| 78 | 1916枪_杨木碶路科技大厦 |
| 79 | 1915枪_商都大厦东北角 |
| 80 | 1914枪_外国语学校门口 |
| 81 | 1913枪_围海小区门口 |
| 82 | 1912枪_银珠明园北区 |
| 83 | 1911枪_金东岸门卫 |
| 84 | 1910枪_星海北路国家电网 |
| 85 | 1948枪_杨木碶路439弄 |
| 86 | 1909枪_老庙小区 |
| 87 | 1908枪_华城花园北门 |
| 88 | 1907枪_常洪隧道三中队门口 |
| 89 | 1906枪_江南一品西门 |

四网合一监控运维点位明细表

| 序号 | 通道名称 |
| --- | --- |
| 1 | 0084枪_丁香路-腊梅路 |
| 2 | 0085枪_518公交车站 |
| 3 | 0086枪_基督教-梅墟堂云杉 |
| 4 | 0087-第一幼儿园 |
| 5 | 0088枪_佛教-法王禅寺东门 |
| 6 | 0089枪_常洪隧道-三中队门口 |
| 7 | 0090枪_江南路世纪大道 |
| 8 | 0091枪_江南路-世纪大道西_公交站 |
| 9 | 0092枪_世纪大道-江南路 |
| 10 | 0093枪_世纪大道-明珠路2 |
| 11 | 0094枪_清水桥-新晖西侧 |
| 12 | 0095枪_通途路-世纪大道 |
| 13 | 0096枪_北二路-云杉路 |
| 14 | 0097枪_星海路-石浦饭店 |
| 15 | 0098枪_清水桥-科兴路 |
| 16 | 0099枪_江南路-老庙门口 |
| 17 | 0100枪_清水桥路-芙蓉路 |
| 18 | 0101枪_实验学校-门口 |
| 19 | 0102枪_老庙菜场-门口 |
| 20 | 0103枪_滨江大道-盎孟港路 |
| 21 | 0104枪_清水桥路-北端 |
| 22 | 0105枪_腊梅路-万里学院 |
| 23 | 0106枪_朱一路-明珠路 |
| 24 | 0107枪-新梅路-南端 |
| 25 | 0108枪_丁香路-丹桂路 |
| 26 | 0109枪_杨木契路-海棠路 |
| 27 | 0110枪_金菊路-海棠路 |
| 28 | 0111枪_清水桥路-中心小学2 |
| 29 | 0113枪_杨木契路-海棠路 |
| 30 | 0114枪_芙蓉路-商都大厦1 |
| 31 | 0115枪_芙蓉路-海棠路 |
| 32 | 0116-明辰幼儿园 |
| 33 | 0117枪_江南路-海棠路 |
| 34 | 0118枪_杨木契路-科兴路 |
| 35 | 0119枪_新晖路-蓝海北门 |
| 36 | 0121-禁止野游 |
| 37 | 0122枪-院士广贤 |
| 38 | 0123枪_丁香路-海棠路 |
| 39 | 0124球_东城峰汇 |
| 40 | 0125枪_云杉路616号105公交站 |
| 41 | 0126枪_江南路-梅墟路2 |
| 42 | 0127枪_云杉路-北二路 |
| 43 | 0128枪_光华路-星海北路 |
| 44 | 0129枪_星海路-东南边 |
| 45 | 0130枪_凌云路-创业中心 |
| 46 | 0131枪_凌云路-人才基地 |
| 47 | 0132枪_光华路-新晖路 |
| 48 | 0134枪_光信路-菁华路 |
| 49 | 0135枪_九五花园-门口 |
| 50 | 0136球 凌云-菁华 |
| 51 | 0137枪_光华路-创苑路 |
| 52 | 0138枪_江南景苑-宝韵幼儿园 |
| 53 | 0139枪_东外环-凌云路 |
| 54 | 0140球_丹桂路-新舟路 |
| 55 | 0141枪_江南路-翔云路 |
| 56 | 0142枪_翔云路-新晖路 |
| 57 | 0145球_管委会-北进口 |
| 58 | 0146枪_江南路-梅墟公交站 |
| 59 | 0147枪_广贤路-科技广场 |
| 60 | 0148球_管委会-南进口 |
| 61 | 0150枪_芙蓉路-商都大厦2 |
| 62 | 0151枪 聚贤 -光华路 |
| 63 | 0152球_聚贤路-凌云路 |
| 64 | 0153枪_聚贤路-清逸路 |
| 65 | 0155枪_通途路-移动公司 |
| 66 | 0156枪_求实学校-门口 |
| 67 | 0157枪_东外环-明州大桥 |
| 68 | 0158-研发园东首 |
| 69 | 0160枪_小燕子幼儿园-门口 |
| 70 | 0161-研发园南马路西 |
| 71 | 0162枪_清水桥-丹桂路 |
| 72 | 0163-枫香路东二路 |
| 73 | 0164-凌云冬青 |
| 74 | 0165枪_凌云路-新梅路 |
| 75 | 0167枪-晨晖路-科兴路 |
| 76 | 0168枪_剑兰路-菁华路 |
| 77 | 0169球_通途路-春和集团门口 |
| 78 | 0170枪_梅福园-东公交站 |
| 79 | 0171枪_第三幼儿园（皇冠宝韵园） |
| 80 | 0172枪_梅江北苑门口朝北 |
| 81 | 0173枪_清逸路-东端 |
| 82 | 0174球_凌云路-新梅路 |
| 83 | 0175枪_ 新梅路-光华路 |
| 84 | 0176枪_新梅路-南一路 |
| 85 | 0177-新梅路-北三路 |
| 86 | 0178-北二路-梅江路 |
| 87 | 0179-蓝天幼儿园 |
| 88 | 0182枪_梅江北苑-东门 |
| 89 | 0183枪_凌云路-东环北路 |
| 90 | 0184枪_冬青路-扬帆路 |
| 91 | 0185枪_云杉路-北端 |
| 92 | 0186枪_东方幼儿园-门口 |
| 93 | 0187枪_宾果公寓-门口 |
| 94 | 0188球_江南路-云杉路西北角 |
| 95 | 0190枪_新梅路枫香路朝西 |
| 96 | 0191枪_梅墟路-南一路 |
| 97 | 0192枪_扬帆路-云杉路 |
| 98 | 0193枪_冬青路-凌云路 |
| 99 | 0195枪_信懋学校-门口 |
| 100 | 0196枪_龙山立交桥-上坡处 |
| 101 | 0197枪_东外环-龙山立交桥 |
| 102 | 0198枪_五合苑公厕旁 |
| 103 | 0199枪_东外环-江南路 |
| 104 | 0200枪_院士路-创业大厦 |
| 105 | 0203枪_鄞州职业学校路口 |
| 106 | 0204球_通途路-河清北路 |
| 107 | 0205枪_上王村-拐角 |
| 108 | 0206枪_江南路-公园里门口 |
| 109 | 0207-梅墟加油站 |
| 110 | 0208-小港加油站 |
| 111 | 0209枪_冬青路-光华路南 |
| 112 | 0210枪_第二幼儿园-梅福园 |
| 113 | 0212枪_老庙小区-大门内 |
| 114 | 0213枪_葵花苑-南门 |
| 115 | 0214枪_中宁花园-西大门 |
| 116 | 0216枪_滨江花苑-南门 |
| 117 | 0217_滨江花苑一期南门 |
| 118 | 0218枪_滨江花苑-东门 |
| 119 | 0219枪_滨江花苑-北门 |
| 120 | 0220枪_商都大厦-南门 |
| 121 | 0221枪_商都大厦-南后门 |
| 122 | 0222枪_丁香苑一期-西大门 |
| 123 | 0223枪_明辰紫月东区-西大门 |
| 124 | 0224枪_明辰紫月西区-东门 |
| 125 | 0225枪_明辰紫月西区-北门 |
| 126 | 0226枪_丹桂苑-南门 |
| 127 | 0227枪_桃园-西门 |
| 128 | 0228枪_九五花园-北门 |
| 129 | 0230枪_名仕佳景苑-西门 |
| 130 | 0231枪_华丰庄园-大门口 |
| 131 | 0232枪_江南一品-西大门 |
| 132 | 0233枪_江南一品-七号门 |
| 133 | 0236枪_江南一品-南门 |
| 134 | 0237枪_江南一品-东门 |
| 135 | 0238枪_绿园-北门 |
| 136 | 0239枪_绿园大厦-南门 |
| 137 | 0241枪_锦城名都-东门2 |
| 138 | 0242枪_锦诚名都-南大门 |
| 139 | 0243枪_锦诚明都-西后门 |
| 140 | 0245枪_锦城花园-东门 |
| 141 | 0246-锦城花园北门 |
| 142 | 0247枪_锦城花园-西大门 |
| 143 | 0248枪_永久花园-东大门 |
| 144 | 0249枪_宾果公寓-东门 |
| 145 | 0250枪_荟博雅苑-东门 |
| 146 | 0251枪_东城峰汇-北门 |
| 147 | 0252枪_香洲晓筑-西大门 |
| 148 | 0253枪_围海小区-门口 |
| 149 | 0254枪_蓝海小区-北门 |
| 150 | 0255枪_蓝海小区-西门 |
| 151 | 0261枪_东郡名府-南后门 |
| 152 | 0262枪_东郡名苑-北大门-(大门改造) |
| 153 | 0263枪_润和园-东门 |
| 154 | 0264枪_润和园-北门 |
| 155 | 0265枪_丁香苑二期-南门 |
| 156 | 0266枪_银珠明园北区-北大门 |
| 157 | 0267枪_银珠明园南区-北大门 |
| 158 | 0268枪_皇冠花园-西大门 |
| 159 | 0269枪_皇冠花园一期-东门 |
| 160 | 0272枪_蓝湾花园-大门内 |
| 161 | 0273枪_蓝湾花园-停车场入口 |
| 162 | 0274枪_海景华庭-门口 |
| 163 | 0275枪_科技广场-五号楼前面 |
| 164 | 0276枪_科技广场-公交车牌后 |
| 165 | 0277枪_万景梅庭-门口 |
| 166 | 0278枪_金地东御-东门 |
| 167 | 0279枪_东御花园-南门 |
| 168 | 0280凤凰水岸-南门 |
| 169 | 0281-凤凰水岸西门 |
| 170 | 0282-凤凰水岸东门 |
| 171 | 0283枪_梅沁园一期-北西门 |
| 172 | 0284枪_梅沁园二期-中西门 |
| 173 | 0285枪_梅沁园二期-西门 |
| 174 | 0286枪_梅福苑-南大门 |
| 175 | 0287枪_梅福园-东门 |
| 176 | 0288枪_梅江西苑-东门 |
| 177 | 0289-梅江西苑北大门 |
| 178 | 0290枪_梅江北苑-东门 |
| 179 | 0291枪_梅江北苑-南门内 |
| 180 | 0292枪_梅江南苑-梅景路大门 |
| 181 | 0293枪_梅江南苑-西门 |
| 182 | 0294枪_梅江东苑北区-南门 |
| 183 | 0295枪_梅江东苑南区-北门 |
| 184 | 0296枪_梅江东苑南区-西后门 |
| 185 | 0297枪_梅江东苑北区-北门 |
| 186 | 0299-江南景苑宝韵幼儿园 |
| 187 | 0327-和美城北门 |
| 188 | 0328枪_和美城东门 |
| 189 | 0370枪_北二路-梅墟路 |
| 190 | 0371-梅江桥头 |
| 191 | 0375枪_529公交车站 |
| 192 | 0381枪_梅福苑-东门 |
| 193 | 0382枪_梅景路东段-桥边 |
| 194 | 0383枪_梅江南苑-门口 |
| 195 | 0388枪_创苑路中信银行-绿化带1 |
| 196 | 0389枪_创苑路中信银行-绿化带2 |
| 197 | 0390枪_梅墟路-梅景路 |
| 198 | 0391枪 梅江北苑门口 |
| 199 | 0392枪_梅墟街道-门口 |
| 200 | 0393球_清水桥路北-公交车站 |
| 201 | 0411球 五合苑门口 |
| 202 | 0413球明新路中段 |
| 203 | 0414球明新路西段 |
| 204 | 0419高_华城国际 |
| 205 | 0420高_嘉丽广场 |
| 206 | 0421高_秀东尚座 |
| 207 | 0422高_绿园大厦 |

无感二期监控运维点位明细表

| 序号 | 通道名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2967信懋中学大门进口监控 |  |
| 2 | 2842外国语学校进口 |  |
| 3 | 外国语学校（护学岗） |  |
| 4 | 2913新明中心小学大门1进口 |  |
| 5 | 2914新明中心小学大门2进口 |  |
| 6 | 2910高新区实验小学进口1 |  |
| 7 | 2911高新区实验小学进口2 |  |
| 8 | 2841信懋小学进口 |  |
| 9 | 2833诺丁汉北门 |  |
| 10 | 2839翔云小学南门 |  |
| 11 | 2636社区学院东门进口处 |  |
| 12 | 2871、2872、2873、2874、 2875梅墟中心小学地下二个进出口 | 5路摄像头 |
| 13 | 2843高新区第五幼儿园 （梅南幼儿园） |  |
| 14 | 2844明辰紫月幼儿园大门出口 |  |
| 15 | 2975东方幼儿园 |  |
| 16 | 2610实验幼儿园 |  |
| 17 | 2611宝韵幼儿园 |  |
| 18 | 2608实验幼儿园 |  |
| 19 | 2865第二幼儿园总园 |  |
| 20 | 2962宝韵音乐幼儿园 |  |
| 21 | 2965机关第一幼儿园高新区分园紫荆路125号 |  |
| 22 | 2958第二幼儿园凌云分院 |  |
| 23 | 2611华城花园幼儿园 |  |
| 24 | 2866第三幼儿园（朱一路） |  |
| 25 | 2878梅南幼儿园雍景园 |  |
| 26 | 2963第一幼儿园（九五园） |  |
| 27 | 2954亿莱瑞德幼儿园 |  |
| 28 | 1757诺丁汉西门 |  |
| 29 | 1758英伦外籍子女学校南门 |  |
| 30 | 1756梅芳嘉苑南门 |  |
| 31 | 1755五和苑西门 |  |
| 32 | 1754外国语学校西门 |  |
| 33 | 1753求精书院南门 |  |
| 35 | 1752梅景菜市场南门 |  |

二类点位运维明细表

| 序号 | 地点 | 通道名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 社管局点位 | 0429枪_法王禅寺大门 |
| 2 |  | 0430枪_法王禅寺大门里 |
| 3 |  | 0431枪_法王禅寺厢房1 |
| 4 |  | 0432枪_法王禅寺厢房2 |
| 5 |  | 0433枪_法王禅寺后殿2 |
| 6 |  | 0434枪_法王禅寺厢房3 |
| 7 |  | 0435枪_法王禅寺天王殿内2 |
| 8 |  | 0436枪_法王禅寺天王殿内1 |
| 9 |  | 0437枪_法王禅寺大殿外通道2 |
| 10 |  | 0438枪_法王禅寺大殿外通道1 |
| 11 |  | 0439枪_法王禅寺大殿内2 |
| 12 |  | 0440枪_法王禅寺大殿内1 |
| 13 |  | 0442枪_法王禅寺西通道1 |
| 14 |  | 0441枪_法王禅寺厢房4 |
| 15 |  | 0442枪_法王禅寺后殿1 |
| 16 |  | 0443枪_法王禅寺西通道2 |
| 17 |  | 0466枪_静宗禅寺后院 |
| 18 |  | 0467枪_静宗禅寺功德花园后 |
| 19 |  | 0468枪_静宗禅寺大殿前通道 |
| 20 |  | 0469枪_静宗禅寺水月坛前 |
| 21 |  | 0470枪_静宗禅寺天王殿内东 |
| 22 |  | 0471枪_静宗禅寺天王殿内西 |
| 23 |  | 0472枪_静宗禅寺天王殿西 |
| 24 |  | 0473枪_静宗禅寺大殿内东 |
| 25 |  | 0474枪_静宗禅寺大殿内西 |
| 26 |  | 0475枪_静宗禅寺大殿外西 |
| 27 |  | 0476枪_静宗禅寺大殿外后 |
| 28 |  | 0479枪_静宗禅寺后院2 |
| 29 |  | 0480枪_静宗禅寺后院3 |
| 30 |  | 茶室 |
| 31 |  | 龙山头庙大门左通道 |
| 32 |  | 龙山头庙大门右通道 |
| 33 |  | 1805枪_龙山头庙人脸 |
| 34 |  | 前城新庙大堂 |
| 35 |  | 前城新庙院子 |
| 36 |  | 前城新庙大门外通道 |
| 37 |  | 1813枪_前新城庙人脸 |
| 38 | 经发局 | 宁波高新区丹桂路55弄丁香苑 |
| 39 | 城管局 | 云杉路（梅北二期靠近静宗禅寺） |
| 40 |  | 红松路（梅北二期南门地下入口处） |
| 41 |  | 新梅路与菁华路路口 |
| 42 |  | 清逸路与剑兰路路口 |
| 43 |  | 清逸路与新梅路路口 |
| 44 |  | 江南路李惠利医院门口 |
| 45 |  | 翔云路与玉兰路东北角 |
| 46 |  | 创苑路智慧园东门 |
| 47 |  | 扬帆路扬帆广场KFC |
| 48 |  | 扬帆路研发园门口 |
| 49 |  | 玉兰路齐和家园南门 |
| 50 |  | 丹桂路齐和家园北门 |
| 51 |  | 宁波诺丁汉附属中学西门 |
| 52 |  | 扬帆路信懋中学北门 |
| 53 |  | 梅墟扬帆路西北角 |
| 54 |  | 梅江北苑东门靠近桥 |
| 55 |  | 梅江北苑东门靠南 |
| 56 |  | 聚贤路扬帆路西南角 |
| 57 |  | 文智路臧龙东门 |
| 58 |  | 三方大厦顶楼 |
| 59 |  | 钢贸城 |
| 60 |  | 甬江大道清水桥路口 |
| 61 |  | 甬江大道杨木碶路口 |
| 62 |  | 清水桥路丹桂路路口 |
| 63 |  | 丁香路丹桂路路口 |
| 64 |  | 通途路清水桥路口东北侧（华城花园） |
| 65 |  | 晨晖路和清水桥路383弄路口（欧宝大酒店西侧） |
| 66 |  | 新晖路杨木碶路口 |
| 67 |  | 光华路星海北路口 |
| 68 |  | 扬帆路和美城前 |
| 69 |  | 朱一路明珠路路口 |
| 70 |  | 江南路福明路路口 |
| 71 |  | 福明路通途路路口 |
| 72 |  | 老杨木碶河 涨浦景苑 |
| 73 |  | 新杨木契河 香洲晓筑 |
| 74 |  | 沿山干河 梅沁园 |
| 75 |  | 沿山干河 梅墟新城南区4期 |
| 76 |  | 甬新河闸（靠近甬江） |
| 77 |  | 滨江绿化带一期 |
| 78 |  | 总部基地公司 |
| 79 |  | 梅墟公园 |
| 80 |  | 大东江公园 |
| 81 |  | 江南路清水桥路口西北侧 |
| 82 |  | 江南路杨木碶路口东南侧江南一品前 |
| 83 |  | 福明储配站门口 |
| 84 |  | 福明储配站充装台 |
| 85 |  | 狗场 |

- 第三章 投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2024年度宁波市公安局高新技术产业开发区分局治安监控维护项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见第二章《招标需求》。 |
| 3 | 投标报价及费用： - 1、本项目投标报价应以人民币报价。投标报价包括实施本项目所涉及的一切费用。中标价格一经确定，除采购人要求的追加或变动项目外，不再另行支付任何费用。 ★2、本项目最高限价详见第一章《公开招标采购公告》。投标总价超过最高限价均作无效标处理。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4、中标服务费：代理机构参照国家发改委发改办价格【2003】857号通知和国家计委计价格【2002】1980号文件标准的服务费率向中标人收取中标服务费。 5、有关本项目的中标服务费汇入以下账户 开户名称：科信联合工程咨询有限公司 开户银行：中信银行宁波高新区支行 账号：7550110195700003212 |
| 4 | 现场踏勘（如有）：详见第二章《招标需求》。 |
| 5 | 演示时间及地点（如有）：详见第二章《招标需求》。 |
| 6 | 投标文件组成：本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： （1）供应商于“政采云”上提供电子投标文件。 （2）以U盘形式提供的备份电子投标文件数量1份（不作强制要求，投标人自行决定是否提供）。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：详见招标文件第一章《公开招标采购公告》。 |
| 8 | 开标时间及地点：详见招标文件第一章《公开招标采购公告》。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评标办法及评分标准》。 |
| 10 | 中标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁波政府采购网、宁波市公共资源交易电子服务系统和科信联合工程咨询有限公司网。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | 采购资金来源：财政资金。 |
| ★13 | 投标文件有效期：自投标截止之日起90天。 |
| ★14 | 中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于代理机构。 |

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指宁波市公安局高新技术产业开发区分局。

2.“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导、配合验收以及其他类似的服务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款，任何负偏离和未作实质性响应都将直接导致无效标。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是该单位法定代表人，须有该单位的法定代表人出具的授权委托书（投标文件正本用原件，副本可用复印件）并在投标文件中提供投标人代表的社保部门出具的距离开标日近三个月任意一个月的社保证明，未按上述要求提供社保证明的作无效标处理。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包，允许合理分包。

（八）特别说明

1、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家投标人认定。

4、其他组织或自然人参加响应的，由其他组织（营业执照上的所属姓名或相关负责人）或自然人签署的相关响应资料与本采购文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

（九）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。分支机构参加投标的，由分支机构负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

（十）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（十一）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5、供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

1、投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（三）招标文件的澄清与修改

1、采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2、更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3、如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件的编制

（一）投标文件由报价文件、资格证明文件、技术商务文件组成

1.报价文件包括以下内容：

（1）投标声明书（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

2.资格证明文件包括以下内容：

（1）资格条件自查表（格式见附件）；

（2）有效的营业执照复印件（如有）（加盖公章）；

（3）书面声明（格式见附件）；

（4）中小企业声明函（格式见附件）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有，填写要求详见后款九、特别说明的条件，请对照相关政策要求如实填写，填写格式见附件）；

（6）特定资格要求（如有，提供证明材料）。

3.技术商务文件包括以下内容：

（1）符合性自查表（格式见附件）；

（2）法定代表人资格证明（格式见附件）；

（3）法定代表人授权委托书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权委托书原件，另请提供投标人代表的社保部门出具的开标前近三个月任意一个月的社保证明，格式见附件）；

（4）商务条款响应（偏离）表（格式见附件，根据第二章《招标需求》一、商务要求表的要求制作）；

（5）服务条款响应（偏离）表（格式见附件，根据第二章《招标需求》二、详细采购需求的要求制作）；

（6）评分标准或招标文件需要提供的其他技术商务材料：

投标人响应表（格式见附件）；

其他（格式自拟）。

（7）评分标准要求提供的其他技术资料及说明。

（二）投标文件的语言及计量

★1投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.报价要求：详见第三章《投标人须知》前附表第3条。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.投标人在政采云系统中就本项目填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止之日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.以U盘形式提供的备份电子投标文件1份（详见前附表要求）。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.电子投标文件部分：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：电子投标文件的备份文件，以U盘形式存储，并单独密封递交。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.电子投标文件的备份文件单独包封，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子投标文件的备份文件）、投标项目名称、项目编号、标项号及“开标之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件，采购人有权拒绝接受其投标。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效。

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

（2）投标有效期不满足招标文件要求的；

（3）明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“★”的条款发生负偏离的；

（4）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评审小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的条款发生实质性偏离的；或者与第二章采购需求二、详细采购需求中的服务条款发生负偏离条数超过15条（含）的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（4）技术商务文件出现投标总价的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（2）未采用投标文件要求的报价形式报价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）评委会一致认为报价明显不合理的；

（5）投标报价中出现重大缺项、漏项或被评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

（6）招标文件规定的其他无效情形。

5.被拒绝的投标文件为无效。

6.不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标。

四、开标

（一）开标准备

投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点，在完成投标文件和人员信息登记后立即离开，采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。采购代理机构收到投标文件后，应当记载投标文件送达时间和密封情况，签收保存并向投标人出具签收回执。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到登记的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）电子招投标开标及评审程序

1.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间以政采云平台设置为准。

2.采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

3.评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4.在系统上公开资格和商务技术评审结果；

5.在系统上公开报价开标情况；

6.评标委员会对报价情况进行评审；

7.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

五、评标

（一）组建评审小组

本项目评审小组依法组建。

（二）评标原则

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格审查

采购人代表或代理机构工作人员对投标人的资格进行审查。

2.符合性检查

评审小组对通过资格审查的投标人的投标文件的完整性、合法性进行符合性检查。

3.实质审查与比较

（1）评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评审小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评审小组澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评审小组根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评审小组完成评标后，评委或代理机构对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评审小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、投标人在政采云系统中就本项目填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章《评标办法及评分标准》。

六、定标

1.确定中标人。本项目由评审小组推荐中标候选人。

2.代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的第一中标候选人为中标人。

3.代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

七、评标过程的监控与保密

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评审小组名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评审小组成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

八、合同授予

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

九、特别说明

1、本项目 是 专门面向中小企业采购，专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

3、中小企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业【2011】300号。

4、企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

5、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

6、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

7、投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

8、支持绿色发展

8.1为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

8.2鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

9、平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- 第四章 评标办法及评分标准

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评标组织

评审小组依法组建。

三、评标程序

1.采购代理机构按《招标文件》规定的时间、地点组织进行开标。开标会议由采购代理机构组织，按《招标文件》的规定对投标人的基本情况进行审核。

2.采购机构首先开启各投标人的技术商务文件和资格证明文件，技术商务文件和资格证明文件开标结束后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，评审小组根据《招标文件》规定对投标人的技术商务文件进行符合商务性审查和详细评审。对投标人表述不清的内容，评审小组将向投标人进行询标，请其澄清其技术商务内容，评标委员再根据各投标人的技术商务文件进行综合评分，并进行技术分的汇总（技术商务部分得分保留小数点后二位）。

3.技术商务文件评审结束后，采购代理机构宣布无效投标人名称及原因（如有）、各有效投标人的技术商务得分；再由采购代理机构开启报价文件，公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及代理机构认为合适的其他内容，并做开标记录。评审小组对报价文件进行评审，计算价格分得分（报价文件得分保留小数点后二位）。

4.按照投标人的综合得分排名，评审小组推荐中标候选人，并由采购代理机构宣布中标候选人推荐情况。

四、评标过程

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3.澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.详细评审

评审小组对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评审小组成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照本部分五、评分标准。技术商务得分由各评审小组成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评审小组统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：1）评审小组对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；

2）代理机构可协助评审小组组长评委对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的），评审小组组长评委应提醒相关评审小组成员进行复核或书面说明理由，评审小组成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审小组成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档；

3）评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

5.中标原则

评审小组根据投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐综合得分排名第一的投标人为本项目的第一中标候选人。如投标人综合得分相同的则价格低者优先中标；若技术商务标得分也相同，则由投标人抽签决定。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评审小组讨论决定。

6.中标结果

代理机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，并向中标人发出中标通知书。

五、评分标准

第一阶段：技术商务部分评审

| 技术 商务 得分 90分 | 1、业绩（1分） 供应商提供2021年1月1日起（以合同签订之日为准）至今监控维护类项目合同的，提供一个得0.25分，本项最高得1分。 注：投标文件中提供中标（成交）通知书和合同复印件。 |
| --- | --- |
|  | 2、相关证书（6分） （1）供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得1分； （2）供应商具有有效的环境管理体系认证证书的得1分； （3）供应商具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分； （4）供应商具有有效的信息技术服务管理体系认证证书的得1分； （5）供应商具有有效的信息安全管理体系认证证书的得1分； （6）供应商具有电子与智能化工程专业承包一级证书的得1分，具有电子与智能化工程专业承包二级证书的得0.5分，其他不得分。 注：投标文件中提供上述证书复印件。 |
|  | 3、车辆配备（8分） - （1）本项目招标需求要求配备不少于2辆专业登高作业车（自有或租赁），以基础分2分计。每增加一辆自有的加2分，每增加一辆租赁的加1分，本项最高得4分； （2）本项目招标需求要求配备不少于2辆专业工程抢修车（货车）（自有或租赁），以基础分2分计。每增加一辆自有的加2分，每增加一辆租赁的加1分，本项最高得4分； 注：针对上述车辆，若自有，提供车辆行驶证复印件（证明供应商所有）；若租赁，提供车辆行驶证和车辆租赁协议复印件。 |
|  | 4、项目人员配备情况（8分） （1）项目负责人具备一级注册建造师资格证书（机电工程）的得2分，具备二级注册建造师资格证书（机电工程）的得1分。 （2）项目负责人具备高级工程师职称证书的得2分，具备工程师职称证书的得1分。 （3）供应商拟投入本项目组成员（除项目负责人外）具有特种作业操作证（作业类别：电工作业相关）或特种作业操作证（作业类别：高处作业相关）的每提供1人得1分，本项最高得4分。 注：投标文件中提供上述人员证明材料复印件及由供应商为其缴纳的距开标日前三个月内任一个月的社保缴纳证明复印件。 |
|  | 5、项目需求理解分析（6分） （1）根据供应商对本项目的现状分析理解程度进行评审：理解详细、能够作出深刻分析阐述、现状分析符合实际的得3分；理解较详细、分析阐述浅显、现状分析基本符合实际的得2分；理解描述笼统、现状分析与实际有偏差的得1分；未提供的得0分。 （2）根据供应商对本项目的建设目标、建设需求的理解程度进行评审：理解详细、能够作出深刻分析阐述符合实际的得3分；理解较详细、分析阐述浅显、基本符合实际的得2分；理解描述笼统、与实际有偏差的得1分；未提供的得0分。 |
|  | 6、技术服务方案（42分） （1）根据供应商提供的系统保障方案进行评审：对方案描述具体详细，与服务需求相符的得3分；对方案描述较为具体详细，较符合本项目服务需求的得2分；对方案描述笼统，未针对本项目服务需求的得1分；未提供的得0分。 （2）根据供应商提供的日常巡检方案进行评审：对方案描述具体详细可行，与服务需求相符的得3分；对方案描述较为具体详细可行，较符合本项目服务需求的得2分；对方案描述笼统，未针对本项目服务需求的得1分；未提供的得0分。 （3）根据供应商提供的故障响应及故障修复方案进行评审：对方案描述具体详细，与服务需求相符的得3分；对方案描述较为具体详细，较符合本项目服务需求的得2分；对方案描述笼统，未针对本项目服务需求的得1分；未提供的得0分。 （4）根据供应商提供的点位迁移方案进行评审：对方案描述具体详细，与服务需求相符的得3分；对方案描述较为具体详细，较符合本项目服务需求的得2分；对方案描述笼统，未针对本项目服务需求的得1分；未提供的得0分。 （5）根据供应商提供的应急保障方案进行评审：对方案描述具体详细，与服务需求相符的得3分；对方案描述较为具体详细，较符合本项目服务需求的得2分；对方案描述笼统，未针对本项目服务需求的得1分；未提供的得0分。 （6）根据供应商提供的网络安全方案进行评审：对方案描述具体详细，与服务需求相符的得3分；对方案描述较为具体详细，较符合本项目服务需求的得2分；对方案描述笼统，未针对本项目服务需求的得1分；未提供的得0分。 （7）根据供应商提供的监测预警方案进行评审：对方案描述具体详细，与服务需求相符的得3分；对方案描述较为具体详细，较符合本项目服务需求的得2分；对方案描述笼统，未针对本项目服务需求的得1分；未提供的得0分。 （8）根据供应商提供的特殊保障方案进行评审：对方案描述具体详细，与服务需求相符的得3分；对方案描述较为具体详细，较符合本项目服务需求的得2分；对方案描述笼统，未针对本项目服务需求的得1分；未提供的得0分。 （9）根据供应商提供的数据安全管理方案进行评审：对方案描述具体详细，与服务需求相符的得3分；对方案描述较为具体详细，较符合本项目服务需求的得2分；对方案描述笼统，未针对本项目服务需求的得1分；未提供的得0分。 （10）根据供应商提供的系统优化方案进行评审：对方案描述具体详细，与服务需求相符的得3分；对方案描述较为具体详细，较符合本项目服务需求的得2分；对方案描述笼统，未针对本项目服务需求的得1分；未提供的得0分。 （11）根据供应商提供的运维人员安全管理方案进行评审：对方案描述具体详细，与服务需求相符的得3分；对方案描述较为具体详细，较符合本项目服务需求的得2分；对方案描述笼统，未针对本项目服务需求的得1分；未提供的得0分。 （12）根据供应商提供的人员培训方案进行评审：对方案描述具体详细、培训次数合理，与服务需求相符的得3分；对方案描述较为具体详细、培训次数较为合理，较符合本项目服务需求的得2分；对方案描述笼统，未针对本项目服务需求的得1分；未提供的得0分。 （13）根据供应商提供的备品备件方案进行评审：对方案描述具体详细，与服务需求相符的得3分；对方案描述较为具体详细，较符合本项目服务需求的得2分；对方案描述笼统，未针对本项目服务需求的得1分；未提供的得0分。 （14）根据供应商提供的耗材及主要设备更换方案进行评审：对方案描述具体详细，与服务需求相符的得3分；对方案描述较为具体详细，较符合本项目服务需求的得2分；对方案描述笼统，未针对本项目服务需求的得1分；未提供的得0分。 |
|  | 7、运维方案（16分） （1）供应商完全满足“第二章 招标需求”中“全息、智能感知监控”条款内容的得2分，存在负偏离，本项不得分。 （2）供应商完全满足“第二章 招标需求”中“药店监控”条款内容的得2分，存在负偏离，本项不得分。 （3）供应商完全满足“第二章 招标需求”中“治安监控”条款内容的得2分，存在负偏离，本项不得分。 （4）供应商完全满足“第二章 招标需求”中“雪亮卡口”条款内容的得2分，存在负偏离，本项不得分。 （5）供应商完全满足“第二章 招标需求”中“无感二期”条款内容的得2分，存在负偏离，本项不得分。 （6）供应商完全满足“第二章 招标需求”中“嗅探”条款内容的得2分，存在负偏离，本项不得分。 （7）供应商完全满足“第二章 招标需求”中“二类点位”条款内容的得2分，存在负偏离，本项不得分。 （8）供应商完全满足“第二章 招标需求”中“四网合一”条款内容的得2分，存在负偏离，本项不得分。 |
|  | 8、重难点分析及解决方案（3分） 根据供应商提供的重难点分析及解决方案进行评审：分析合理可行、符合项目服务需求，解决方案详尽、切实可行的得3分；分析较为到位、较为符合项目服务需求，解决方案较详尽、可行性较差的得2分；分析不位、不合项目服务需求的得1分；未提供的得0分。 |

第二阶段：报价文件评审

| 分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 得分 10分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分10分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×10%×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |

- 第五章 政府采购合同主要条款

项目名称：2024年度宁波市公安局高新技术产业开发区分局治安监控维护项目

项目编号：科信建代字[2024]100169号

甲方：宁波市公安局高新技术产业开发区分局

乙方：

甲、乙双方根据项目的中标结果，签署本合同。

一、服务内容及期限

1.1服务内容：2024年度宁波市公安局高新技术产业开发区分局治安监控维护。

1.2服务期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

二、合同金额

2.1本合同金额为：人民币       元（￥       元）。

2.2本项目服务期间，乙方承诺的合同价不因市场因素和政策因素的变动而调整。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金（不适用）

六、转包或分包

6.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。甲方有绝对权力阻止分包。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

7.1 履行时间：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

7.2 履行方式：按甲方要求执行。

7.3 履行地点：甲方指定地点。

八、款项支付

。

十、质量保证及后续服务

10.1乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

10.2乙方提供的服务成果发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）解除合同。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权代表签章并加盖单位公章后生效。

14.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经区财政部门审批，并签书面补充协议报采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

14.4 本合同一式△份，具有同等法律效力，甲乙双方各执△份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

签订地点：                               签订日期：     年     月     日

- 第六章 投标文件格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：（可选用）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：报价文件/资格证明文件/技术商务文件

投标人名称（公章）：

投标人地址：

开标前不得启封

年  月  日

2.封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：报价文件/资格证明文件/技术商务文件

投标人名称（公章）：

投标人地址：

年  月  日

格式一：

投标声明书

致：                  （采购单位名称）：

根据贵方为                       项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：        ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标自投标截止之日起90天内有效。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：         邮编：         电话：

传真：         供应商代表姓名：         职务：

供应商名称（公章）：

开户银行：         银行账号：

授权代表签字或盖章：                            日期：_____年___月___日

格式二：

开标一览表

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 采购内容 | 合同履约期限 | 投标报价 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年度宁波市公安局高新技术产业开发区分局治安监控维护 |  | 小写： 大写： |
| 投标声明 |  |  |  |

注：报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人全称（盖公章）：

日期：年 月 日

格式三：

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件（提供《书面声明》）： | □通过 □不通过 | / |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 信用记录 是/否 已失效，如失效，证明材料详见第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三、本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 四、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 五、其他（特定资格要求（如有，提供证明材料））。 | □通过 □不通过 | / |

格式四：

书面声明

致：科信联合工程咨询有限公司

我方郑重声明：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、我单位符合以下条件：

我单位与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；我单位不是本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的单位。

特此声明。

投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

格式五：

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标人按招标文件要求签署、签章； | □通过 □不通过 | / |
|  | 2、投标有效期满足招标文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标人所供服务与招标文件第二章招标需求二、详细采购需求中的服务条款发生负偏离条数未超过15条（不含）； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、投标文件没有采购人不能接受的附加的条件； | □通过 □不通过 | / |
|  | 6、委托人提供法定代表人授权委托书，填写项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7、投标文件提供资料齐全并且不存在内容虚假； | □通过 □不通过 | / |
|  | 8、投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不存在矛盾且使用计量单位均符合招标文件要求； | □通过 □不通过 | / |
|  | 9、投标文件的关键内容字迹清晰、能够辨认，且投标文件中经修正的内容（如有）字迹清晰可以辩认并且修改处均按规定签署、盖章； | □通过 □不通过 | / |
|  | 10、不含法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | □通过 □不通过 | / |

备注：投标人自查表将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标人请按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

格式六：

法定代表人资格证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                            性    别：

年    龄：                            职    务：

身份证号码：                     系               （投标人单位全称）的法定代表人。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

投标人全称（盖公章）：

投标人法定代表人（签字或盖章）：

日期：年  月  日

格式七：

法定代表人授权委托书

致（代理机构）：

（投标人全称）   法定代表人 （姓名、职务） 授权 （授权代表姓名、职务） 为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的 （项目编号、项目名称） 项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年    月    日签字或盖章生效，特此声明。

投标人全称（盖公章）：

投标人法定代表人（签字或盖章）：

日期：年  月  日

附：

授权代表姓名：

职        务：

授权代表签字或盖章：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

此处请附法定代表人和授权代表的身份证复印件并加盖公章，也可另起一页。 另请提供投标人代表的社保部门出具的开标日近三个月内任意一个月的社保证明。

说明：法定代表人参加本项目的，无须提供本授权委托书。

格式八：

商务条款响应（偏离）表

项目名称：                                         项目编号：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、本表根据第二章《招标需求》一、商务要求表的要求制作。2、若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无商务条款偏离，完全响应采购文件要求”的类似字样。

投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

格式九：

服务条款响应（偏离）表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件对应技术描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、本表根据第二章《招标需求》二、详细采购需求的要求制作。2、若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无服务条款偏离，完全响应采购文件要求”的类似字样。

投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

格式十：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.2024年度宁波市公安局高新技术产业开发区分局治安监控维护项目，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.2024年度宁波市公安局高新技术产业开发区分局治安监控维护项目，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、根据工信部联企业【2011】300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

- 2、行业及规模：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填。

风险提示：

供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。

格式十一：

投标人响应表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |

注：根据评分标准逐条填写。

投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

格式十二：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位    （请填写：为符合、不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：