公开招标采购文件

项目编号：科信建代字[2022]100554号

项目名称：2023-2025年度内河闸泵服务外包项目

采 购 人：宁波市河道管理中心

代理机构：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

2022年12月

目录

第一章 公开招标采购公告	1

第二章 招标需求	5

第三章 投标人须知	28

第四章 评标办法及评分标准	39

第五章 政府采购合同主要条款	42

第六章 投标文件格式	70

- 第一章 公开招标采购公告

项目概况 2023-2025年度内河闸泵服务外包项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（http://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年12月28日14:00（北京时间，下同）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：科信建代字[2022]100554号

项目名称：2023-2025年度内河闸泵服务外包项目

预算金额（元）：1140000.00元/年

最高限价（元）：1140000.00元/年

采购需求：

标项名称：2023-2025年度内河闸泵服务外包项目

数量：1

预算金额（元）：1140000.00元/年

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2023-2025内河闸泵服务外包，具体详见采购文件。

备注：/

合同履行期限：标项1，总期限为三年，合同一年一签。后续合同的签订以采购人根据中标单位在上一年度的合同履约、考核情况及财政资金落实情况决定是否续签下一阶段的合同，续签最多二次。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2022年12月8日至2022年12月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）。

方式：本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年12月28日14:00（北京时间）

投标地点：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线提交；（2）“电子备份投标文件”：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司（宁波市江南路598号九五国际A座2楼216）。

开标时间：2022年12月28日14:00（北京时间）

开标地点：政采云平台（http://www.zcygov.cn）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：

2.1本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在投标人。

2.2本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.3标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南详见政采云平台（www.zcygov.cn）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法获取采购文件、无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.4投标文件制作：

2.4.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.4.2供应商通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装。

2.4.3以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件1份，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以用于异常情况处理。

2.4.4电子备份投标文件（不作强制要求，投标人自行决定是否提供）的递交：

- 2.4.4.1采用邮寄方式递交电子备份投标文件的，需按以下要求递交：供应商须在本项目开标时间前一日16:00前将电子备份投标文件邮寄至规定地点，由招标代理工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。电子备份投标文件递交时间以招标代理实际收到投标文件的时间为准。迟到的电子备份投标文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及招标人概不负责。电子备份投标文件邮寄地址为：宁波市江南路598号九五国际A座9楼934。

收件人：杜振华  联系方式：0574-89076310

2.4.4.2采用现场递交方式递交电子备份投标文件的，供应商人员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，自觉接受体温检测、接受防疫询问，并如实告知相关情况，在投标文件递交工作完成后应立即离开，无故不得在现场逗留。投标人员还需配合做好疫情防控“五个一律”：一律全面消毒、一律体温检测、一律承诺登记、一律按序办事、一律服从管理。本项目开标及评审过程，所有工作人员及评审小组成员均全程佩戴口罩、一次性手套等防护工具，评标室内所有人员座位间距保持安全距离，评审过程开窗通风。疫情防控期间，请供应商遵守各项防疫措施规定。本项目如有变更或补充，另行通知。

2.5采购项目需要落实的政府采购政策：1）对小微企业的产品给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。2）优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。3）扶持少数民族地区或不发达地区政策。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宁波市河道管理中心

地址：宁波市鄞州区四明西路699号

传真：/

项目联系人（询问）：林老师

项目联系方式（询问）：0574-87648928

质疑联系人：林老师

质疑联系方式：0574-87648928

2.采购代理机构信息

名称：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

地址：宁波市江南路598号九五国际A座9楼934

传真：/

项目联系人（询问）：杜振华、汪珍

项目联系方式（询问）：0574-89076310

质疑联系人：房科红

质疑联系方式：0574-89076310

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市财政局政府采购办公室

地址：宁波市海曙区中山西路19号

传真：/

联系人：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章 招标需求

前附表

| - 序号 | - 子项 | - 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | - 采购标的需实现的功能或者目标 | - 详见后款第二条。 |
|  | - 为落实政府采购需满足的要求 | - 详见后款第二条。 |
| - 二 | - 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | - 详见后款第二条。 |
| - 三 | - 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | - 详见后款第二条。 |
| - 四 | - 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | - 详见后款第二条。 |
| - 五 | - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | - 详见后款第二条。 |
| - 六 | - 采购标的的验收标准 | - 按照招标文件和中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 |
| - 七 | - 采购标的的其他技术、服务等要求 | - 无。 |
| - 八 | - 核心产品 | - 无。 |
| - 九 | - 现场踏勘 | - 自行踏勘。 |
| - 十 | - 样品要求 | - 无。 |

一、商务要求表

| 项目 | 商务要求 |
| --- | --- |
| *服务期限 | 详见第一章《公开招标采购公告》。 |
| 服务地点/服务现场 | 采购人指定地点。 |
| *履约保证金 | 无 |
| 付款方式 | - 合同价款包含两块内容： - 1.1工程运行管理人员费用、车辆使用费、进场配备费、垃圾清理费为一次性包干费用； - 1.2日常工作耗材费、备品备件为固定单价，按实结算。 - 一次性包干费用按考核约定分期付款，具体支付方式为： 2.1、每3个月支付一次运维费用，在每年的2月、5月、8月末分别向中标人支付年度合同价的25%， 2.2、10月末之前向中标人支付年度合同价的20%； 2.3、剩余年度合同价的5%在12下旬向中标人一次性付清。 如发生闸泵运行养护范围变更的，养护人员费用按实际采购范围进行计算。 注：采购人自收到发票后7个工作日内支付款项。 |
| 其他要求 | 详见第五章政府采购合同主要条款。 |

- 详细采购需求

- 2.1实施范围及工程概况

实施范围：本次项目实施范围为惊驾路翻水站、夏虞河翻水站、梅林临时翻水站、陆家河泵站（含橡胶坝）4座翻水泵站，马功闸、万安闸、宝善闸、文台闸、向阳闸、庙后河闸、中兴1号闸、中兴2号闸、明楼闸9座水闸。工程基本情况如下：

2.1.1梅林临时翻水泵站

梅林泵站位于压赛路，梅林水厂北侧，紧连余姚江水域，占地30平米，用于江北区倪家河、压赛河、江北大河、大通河、庄桥机场周边河流的水位调控和水质置换。站内配备水泵二台，其中1台型号为350WQ1100－10－55，流量为1100m3/h，另1台型号为WQK1800—3—37，流量为1800 m3/h。

2.1.2惊驾河翻水站

惊驾河翻水站位于江东区曙光菜场对面，面积30平米。用于惊驾河、徐家河、戎家河及明楼小区周边河流水体置换，站内配备水泵二台，型号为200QW400－7－15，流量均为400 m3/h。

2.1.3陆家河泵站

陆家河泵站位于江东陆家嘉园南侧，占地550平米，配备水泵二台，型号为350WQ1100－10－55，流量均为450m3/h～1100m3/h。站内有东西各一道翻板闸门，橡胶坝一座。

2.1.4夏虞河泵站

夏虞河泵站位于江东区福明街道江南村，管理房面积16平米。配备水泵一台，型号为350WQ1100－10－55，流量为1100m3/h，是一座特定为夏虞河改善水质而设置的泵站。

2.1.5内河节制闸概况

2.1.5.1、马功闸位于海曙区西门街道，蔡家河钱东社区内，马功闸始建于1951 年，平板钢闸门 1 孔×4.2 米，节制闸过闸流量为 6.4 立方米/秒。 采用螺杆式启闭机启闭，水闸上部设启闭房及值班室。

2.1.5.2、万安闸位于海曙区南门街道，西塘河万安小区北侧，万安桥西侧，建于 2000 年 9 月，属于屠家沿翻水泵站系统配套闸门。平板钢闸门1 孔×4.2 米，节制闸过闸流量为 6.3 立方米/秒。水闸上部为钢筋砼排架，采用螺杆式启闭机。

2.1.5.3、庙后河闸位于宁波市海曙区，南邻庙后河水域，北邻蓝西桥，为开敞式节制闸。工程等别为Ⅳ等，主要建筑物级别为 4 级，单孔，净宽 20m，闸底板顶标高程为-1.37m，水闸采用翻板钢闸门，闸门尺寸20m×4.77 m。由液压启闭机启闭闸门。

2.1.5.4、 向阳闸位于位于海曙区段塘街道南塘社区，南塘河、护城河、澄浪河三河交汇点上（原土管局），水闸功能为配合海曙中兴区域水体调控，利用闸门开关来调节水体流动。平板钢闸门 1 孔×4.2 米，节制闸过闸流量为 6.8 立方米/秒。水闸上部为钢筋砼排架，采用螺杆式启闭机。水闸北侧设控制室。

2.1.5.5、宝善闸位于海曙区白云街道宝善社区，祖关山河宝善路桥南侧，平板钢闸门 1 孔×4.0 米，节制闸过闸流量为 6.5 立方米/秒。水闸上部为钢筋砼排架，采用双螺杆电动启闭。

2.1.5.6、文台泵闸位于夏虞路和苍松路交叉口，有闸门1道，为铰链式翻板钢闸门，另安装水泵1台，用于闸门关闭时水体置换；

2.1.5.7、中兴1#闸 位于长塘河上中兴小区内，平板钢闸门1孔×4.6米，采用螺杆式启闭机启闭闸门；

2.1.5.8、中兴2#闸位于直落河曙光北路延伸，采用翻板钢闸门，螺杆式启闭机2台启闭闸门，待验收移交宁波市河道管理中心后管理；

2.1.5.9、明楼闸位于明一河常青藤小区内，平板钢闸门1孔×4.6米，采用螺杆式启闭机启闭闸门。

泵站：

| 工程名称 | 水泵型号 | 数量（台） | 流量（m3/h） | 水泵电机功率（kW） | 扬程（m） | 管理房面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梅林临时翻水泵站 | 350WQ1100-7-55 | 1 | 1100 | 55 | 7 | 30 |  |
|  | 350WQK1800—3—37 | 1 | 1800 | 37 | 3 |  |  |
| 惊驾河翻水站 | 200QW400－7－15 | 2 | 400 | 15 | 7 | 30 |  |
| 陆家河泵站 | 350WQ1100－10－55 | 2 | 1100 | 55 | 10 | 550 | 有翻板闸门、橡胶坝 |
| 夏虞河泵站 | 350WQ1100－10－55 | 1 | 1100 | 55 | 10 | 16 |  |
| 文台泵闸 | 400QW1250-5-30 | 1 | 1250 | 30 | 5 | 30 |  |

节制闸：

| 序号 | 工程名称 | 工程位置 | 闸门形式 | 工程规模 | 启闭设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马功闸 | 钱家边小区 | 平板钢闸门 | 1孔， 2.43米高×4.2米宽 | 螺杆式启闭机，3kW电机1台 |
| 2 | 万安闸 | 万安桥 | 平板钢闸门 | 1孔，2.2米高×4.2米宽 | 螺杆式启闭机，3kW电机1台 |
| 3 | 庙后河闸 | 蓝天路 | 翻板钢闸门 | 1孔，4.77米高×20米宽 | 液压式启闭机 |
| 4 | 向阳闸 | 海曙口腔医院东侧 | 平板钢闸门 | 1孔，2.5米高×4.5米宽 | 螺杆式启闭机，3kW电机1台 |
| 5 | 宝善闸 | 宝善路 | 平板钢闸门 | 1孔，3.78米高×4.0米宽 | 螺杆式启闭机，3KW电机2台 |
| 6 | 文台泵闸 | 夏虞路 | 翻板钢闸门 | 1孔，2.8米高×10米宽 | 铰链式启闭机11KW电机2台 |
| 7 | 中兴1#闸 | 中兴小区 | 平板钢闸门 | 1孔，4.6米高×4.6米宽 | 螺杆式启闭机，3KW电机2台 |
| 8 | 中兴2#闸 | 中兴北路 | 翻板钢闸门 | 1孔，2.8米高×4.7米宽 | 螺杆式启闭机，3KW电机2台 |
| 9 | 明楼闸 | 明楼 | 平板钢闸门 | 1孔，3.1米高×4.6米宽 | 螺杆式启闭机，3KW电机2台 |

2.2服务内容

2.2.1工作目标

落实闸泵管理运行外包的管理措施，建立闸泵管理责任明确、日常巡查到位、问题发现及时且处置得当、工程养护规范的管理机制，达到水利工程及防汛安全，工作环境优美，水位调控、水质置换、生态引水及时的工作目标，提高闸泵运行综合管理水平，充分发挥闸泵运行综合效益。

2.2.2具体工作内容

按照《泵站技术管理规程》（GB/T30948-2021）、《水闸技术管理规程》（SL75-2014）、《泵站技术管理规程》（SL255-2000）、《浙江省大中型水闸运行管理规程DB33/T 2109-2018》、《浙江省泵站运行管理规程（试行）》的内容和要求（在项目实施期间文件有更新则按新版本文件要求实施），外包单位根据规程和宁波市河道管理中心工作要求做好以下工作：

1、根据调度指令和要求做好水闸、泵站的运行工作；

2、按照规程的要求，负责水闸、泵站等管理区域的检查和配合观测工作，实施24小时有人值守；

3、做好闸站管理范围内安全工作；

4、根据响应要求做好防汛各项工作；

5、负责闸站内机械、电气、自动化等设备及闸站管理范围的日常保养及保洁工作；

6、根据闸泵管理要求，做好相关台账记录；

7、做好宁波市河道管理中心下达的其他任务。

2.2.3组织管理

2.2.3.1、人员配备：主管负责人配备1名（对4座翻水泵站9座节制闸全权负责），大专及以上学历，水利水电专业中级职称。运行值班人员至少配备14名（兼2名电工），配备要满足闸泵操作规程要求，水闸/泵站运行岗人员必须持证上岗；以上人员年龄均要符合《劳动法》规定。

2.2.3.2、所有人员上岗前都须进行岗前培训。

2.2.3.3、工程环境和管理设施

服务外包人员工作期间应统一着装，并禁止参与一切与工作无关的娱乐活动。服务外包单位负责管理房及闸室内，室外道路的保洁工作。

2.2.3.4工程运行

1、调度运行类型：

运行类型分试机、日常运行：

1）试机：闸泵长期不运行时，做好机电设备的试运行。泵站部分每月每台机组和闸门试机不少于一次，试机时所有机组需联动运行；水闸部分每月闸门试机不少于一次，试机时所有设备需联动运行。

2）日常运行：按河道管理中心下达的运行调度指令要求运行。

2、调度运行流程：

1）由服务外包单位负责人作为指令接受人，由指令接收人指派至少两名运行人员，其中一名为监护人，一名为操作员。负责人应对发包人的指令详细记录、复核。运行人员收到指令后应及时做好记录，启动预警工作。

2）运行人员按操作票流程完成水闸、水泵的各项运行工作并做好相关记录。流程操作执行完毕后，应向负责人报告。若因机电设备突发故障一时难以执行，应向发包人如实汇报，并及时组织抢修。

2.2.3.5检查观测

1、经常检查

服务外包单位根据河道管理中心闸泵管理要求，应开展水闸、泵站的经常巡查工作，按规定对上下游水工建筑物、金属结构、机电设备、通讯设施、观测设施、监控系统、管理范围内的标识标牌、界桩界碑、河道、岸墙和水流形态等进行巡检，记录完整规范，发现异常及时报告。

2、定期检查

根据浙江省闸泵运行管理规程，结合宁波市河道管理中心的管理实际情况，水闸、泵站应开展汛前、汛后定期检查，定期检查由运调科发起，外包单位相关岗位人员配合，对上下游水工建筑物、金属结构、机电设备、通讯设施、观测设施、监控系统、管理范围内的标识标牌、界桩界碑、河道、岸墙和水流形态等进行全面检查，并着重检查经常检查中发现的问题部位，对闸门、启闭机等，应做动水试运转观察。台风期检查按应急响应次数按期检查。

3、特别检查

配合宁波市河道管理中心完成各工程汛前及汛后检查，当工程遭受地震、特大洪水、风暴潮、台风、达到或超过设计水位运行或发生重大工程事故时，应及时上报，并配合做好特别检查。

4、工程观测

观测项目包括水位、沉降、水流形态观测、水电表读数等。

1）水位由服务外包单位按规定周期负责观测记录；

2）水闸、泵站运行期间，由当班运行人员负责实时观测记录运行期间各指标状态变化和工作情况以及水流形态；

3）沉降观测已委托有资质的第三方实施测量，服务外包单位应做好相关配合工作；

4）做好每月水、电表读数记录，发现不正常现象，及时报告，同时现场分析原因，采取措施，防止事故发生，保证工程安全。

2.2.3.6安全管理

1、安全生产制度

服务外包单位落实各级安全生产岗位责任制和安全生产检查制度。应严格执行《中华人民共和国安全法》贯彻执行国家、行业的安全生产、劳动保护和消防工作的法规、条例、规定，遵守企业的各项管理制度，将安全生产纳入日常工作全过程。应严格执行水利工程建设和运用管理安全技术规范，组织制定运行值班制度、巡回检查制度、消防安全制度、特种设备安全管理制度等规章制度。

2、安全生产培训

服务外包单位应对到岗人员进行必要的安全培训和岗位技能培训，合格后方能上岗。对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

3、安全用具配备及检验

安全用具应配备齐全且定期检验，严格遵守安全生产操作规定，保证设备运行安全，无较大及以上安全生产责任事故。对各类安全防护措施、安全标志和警告类标识标牌等不得擅自拆除、更动。如遇标识标牌状态异常应及时反馈。

4、安全检查

配合宁波市河道管理中心完成各工程汛前及汛后检查，当工程遭受地震、特大洪水、风暴潮、台风、达到或超过设计水位运行或发生重大工程事故时，应及时上报，并配合做好特别检查，对发现问题进行分析，协助制定应急处置方案和修复计划。检查内容参考水闸、泵站定期检查记录表。

5、安全监督

对水闸、泵站环境和工程进行安全监督，应遵循以下规定：严禁在管理范围内进行建房、爆破、取土、开采地下资源、倾倒排放有毒或污染物质、堆放物料、倾倒垃圾等危害工程安全活动；禁止超重车辆和无铺垫的履带车以及未经许可的社会货运车辆通过交通桥；禁止社会车辆在非交通用途的堤上行车，禁止堵塞防汛抢险通道；对管理范围内生活生产设施安全监督，妥善保存机电设备、水文观测、通讯、照明等设施，防止人为破坏。

同时，服务外包单位应对闸泵管理范围内岁修土建单位、岁修金结单位、自动化系统维护单位、绿化养护单位、河道保洁单位及其他施工单位的施工过程配合现场管理，对岁修金结单位进场巡检及维修应提前预估试机时间后相互沟通，发现侵占、破坏、损坏水利工程现场设备、设施的行为，应采取有效措施予以制止并及时向业主上报。

6、应急管理

1）当台汛期市防指启动应急响应，服务外包单位应根据响应要求加强值班，直至响应结束为止；

2）按要求做好相关防汛物资的保管工作，发现异常或险情立即报告并按宁波市河道管理中心安全应急预案要求及时启动应急预案；要求每年汛前组织应急演练一次。

2.2.3.7工程养护

水闸、泵站维修养护分为日常养护、岁修、大修和抢修。维修养护重点在日常养护和岁修，日常养护是对经常检查发现的缺陷和问题，随时进行保养与局部修补，以保持工程和设备完好。日常养护由运行服务外包单位负责，日常养护可概括为清洁、紧固、润滑、调整八字方针，具体要求如下：

1、清洁

清洁工作包括对闸门（拍门）、启闭机、水泵、电动机、拦污设备、起重设备、主要电气及自动化系统等外表、内部和周围环境，对闸室、泵房、管理房建筑物内部墙面、地面、生活用具、防汛物资、台账资料、办公用品定期整理、整顿、清洁、清扫，要求做到整齐美观；对管理范围内路面定期打扫，不得摆放建筑及生活垃圾；管理范围内车辆停靠规范整齐；标识标牌表面干净，标识醒目；照明设施亮化功能良好。主要内容如下：

1）闸门（拍门）的清洁

闸门（拍门）应保持清洁完好，启闭运行灵活，门体上不得有油污、积水和附着水生物等污物。启闭机检修时应避免废油落于门体，门体上落水孔应畅通，严禁向闸门上倾倒污水垃圾等污物；门槽等常会被树木、钢丝、块石或其他杂物卡阻的，应及时检查清理。对浅水中的障碍物，利用人工或借助水力清除，深水中较大障碍物，应潜水检查和清理。

2）启闭机的清洁

启闭机械在运行过程中，由于油路渗漏、灰尘等影响，必然会引起设备表面污垢，有些关键部位，如控制线束接头、电气仪表接点等会因脏污而使设备不能正常运转，甚至引起事故。启闭机视经常检查结果进行清洁。

3）主水泵和主电机的清洁

做好日常清洁工作是水泵和主电机运转正常，无异常振动噪声的重要保障，应防止有可能损坏或堵塞水泵的杂物进入泵内，外壳应无尘垢油垢和锈迹，铭牌应完整、清晰，轴承组填料函内应无污垢，主电机转动部位应无异物，冷却通风口应无遮拦。操作柜（箱）内无异物，工作票结束后，机组周围应无杂物，临时安全设施应拆除。

4）清污设备的清洁

及时清除格栅片上的垃圾及污物，冲洗格栅，保持环境清洁，各部位应无垃圾堆积。深水中较大障碍物，需潜水检查和清理。

5）电气及自动化设备的清洁

定期对传感器、指示仪表、保护设备等电气及自动化设备进行检查和清洁除尘，频次一年2次，

6）起重设备的清洁

起重设备应保持清洁，机构运行灵活。

7）建筑物及附属设施的清洁

管理房建筑物内部墙面、地面、生活用具、防汛物资、台账资料、办公用品定期整理、整顿、清洁、清扫，要求做到整齐美观；对管理范围内路面定期打扫，不得摆放建筑及生活垃圾；管理范围内车辆停靠规范整齐；标识标牌表面干净，标识醒目；照明设施亮化功能良好。

2、紧固

紧固工作包括对闸门（拍门）、启闭机、主水泵、主电机、拦污栅及起重设备等设备设施紧固件的检查和紧固，主要内容如下：

1）设备设施的紧固

应保证闸门与吊耳连接可靠无松动；止水橡皮应紧密贴合于止水座上，止水不严密或有缝隙将造成漏水，但预压过紧，会增加磨损导致挤压变形失去止水作用，因此，需根据实际调整紧固力。

启闭机的紧固联接，虽然在设计、安装时已采取相应的防松措施，但在工作过程中由于受力振动等原因，可能还会松动。如密封用压盖螺栓松动会造成漏油，基础、法兰等各种定位螺栓、高强度螺栓、吊具联接螺栓等松动会改变受力和运动情况，并构成事故隐患，上述重点区域在经常检查时应着重关注。

水泵轴封机构应良好，水泵机座、泵体管道连接螺栓应紧固，主电机底脚螺母，接地线及联轴器固定良好。

拦污栅各种紧固件应无松动。柴油发电机应固定于放置平台，振动应在设计范围内，排烟管应固定良好。

起重设备应动作灵活，紧固良好。

室内外标识标牌基础应牢固。

2）电气联接件的紧固

高低压开关柜应密封良好，接地牢固可靠，隔离触头应接触良好，无过热、变色、熔接现象，继电器外壳无破损、整定值位置无变动、线圈和接点无过度抖动，仪表外壳无破损，仪表引线无松动、脱落，导线与端子排接触良好，标号无脱落；隔离开关、负荷开关的导电部分，触头应接触紧密牢固；互感器二次侧应接地可靠；避雷针本体焊接部分无断裂，接地引下线连接紧密牢固，焊点不脱落；避雷针瓷套法兰边无裂纹；断路器和继电器触点无卡涩现象。动力电缆接线无松动。

3、润滑

所有闸泵设备中，凡是有相对运动的零部件，均需要保持良好的润滑，以减少磨损，延长设备寿命，降低事故率，节约维修成本并降低能源消耗等，主要内容如下：

1）闸门启闭机的润滑

对没有润滑装置的闸门，启闭前应对干燥的止水橡皮注水润滑；定期向闸门主轮、吊耳销轴等部位注油，闸门预埋件轨道水上部位摩擦面可涂润滑脂保护，其余部位应涂防锈涂料；螺杆应保证启闭顺畅，加涂润滑脂应均匀；蜗轮蜗杆应润滑可靠，若磨损异常应上报。

卷扬机卷筒上的钢丝绳应排列整齐，不许打结、扭绕，钢丝绳需做到定期润滑

2）主水泵及电机的润滑

水泵机组轴承应润滑良好，检查轴承箱的油位，应指示正常，采用油浸轴承的机组，运行前后油位变化应符合规定；做好机械密封的润滑工作，适时加注或更换润滑油脂，润滑油脂牌号应符合规定；检查时关注机械密封和油腔内油质，变质时应更换；减速箱润滑油应定期加注或更换。

4、调整

水闸、泵站设备运行过程中，由于松动、磨损等原因，引起零部件相互关系和工作参数的改变，如不及时调整，轻则引起振动和噪声，导致零部件磨损加快，设备性能下降，甚至会导致事故。及时调整可以保证设备处于正常状态，确保灵活安全可靠地运行。主要内容如下：

1）间隙调整。闸门门槽和行走支承间隙；弹性联轴器轴向间隙和同轴度；拍门密封间隙；油封密封间隙。

2）行程调整。如离合器的离合行程，安全限位开关的限位行程，闸门启闭位置指示行程等。

3）松紧调整。如止水橡皮松紧的调整，启闭机转动皮带、链轮、铰链的松紧，弹簧预压力和工作压力大小等。

4）工作参数调整。如电流，电压，制动力矩，驱动力矩的调整等。

日常养护工作清单

| 名称 | 工作内容 | 规定频次 |
| --- | --- | --- |
| 一、清洁 | 1、闸门（拍门）的清洁 | 一月1次 |
|  | 2、启闭机的清洁 | 一月1次 |
|  | 3、主水泵和主电机的清洁 | 一月1次 |
|  | 4、拦污栅的清洁 | 视巡查结果进行 |
|  | 5、电气及自动化系统的清洁 | 一年2次 |
|  | 6、建筑物及附属设施的清洁 | 每周1次 |
| 二、紧固 | 1、设备设施的紧固 | 一月1次 |
|  | 2、电气联接件的紧固 | 一月1次 |
| 三、润滑 | 1、闸门启闭机的润滑 | 一年2次 |
|  | 2、主水泵及电机的润滑 | 一年2次 |
|  | 3、钢丝绳的润滑 | 一年2次 |
| 四、调整 | 1、间隙调整 | 视巡查结果进行 |
|  | 2、行程调整 | 视巡查结果进行 |
|  | 3、松紧调整 | 视巡查结果进行 |
|  | 4、工作参数调整 | 视巡查结果进行 |

各闸泵的日常养护主要设备清单列表详见附表

2.2.3.8档案管理

各闸站应根据运行管理要求，定期整编工程运行记录、工程检查、工程观测、日常养护、日常保洁、服务外包运行总结等台账资料并装订成册。工程资料案卷记录应规范齐全、分类清楚、存放有序、归档及时。

台账清单

1、日常管理文件

⑴工程管理日记及工程大事记。

⑵运行管理协调会议纪要文件。

⑶通知、指令等。

⑷运行记录（日常运行和试机运行）、设备操作记录。

⑸日常保养及维修养护记录。

⑹现场安全管理记录。

⑺日常巡视检查记录。

⑻工程观测报告。

⑼其他管理业务往来文件。

2、管理月报

次月5日前，向管理单位提交当月《管理月报》，主要内容：

⑴管理事务概述：包括工程位置、工程主要特征及合同履行情况简介。

⑵工程运行情况（日常运行和试机记录、值班记录、交接班记录）

⑶日常检查及月度检查记录

⑷日常保养及月度维修养护记录

⑸防汛物资储备、备品备件管理记录

⑹月度工程观测记录

⑺月度现场安全管理报告（包含绿化、自动化系统、视频监控、岁修土建、岁修金结维修、河道保洁等现场施工项目内容）。

⑻管理人情况:包括劳动力动态、投入的设备、培训进展和存在的问题。

⑼其他有关事项

3、汛前、汛后工程检查报告

每年的4月10日、11月30日前，完成并向发包人提交。检查报告主要内容：

⑴工程概要（含设计指标、设计效益）。

⑵工程运用概要（含工程运用原则、运用情况等）。

⑶汛前检查情况综述，检查发现的主要问题及处理意见。

⑷度汛措施（防汛抢险组织落实情况、度汛物资准备情况。

⑸汛后工程岁修建议报告。

4、年度管理工作总结

每年的12月10日前完成并提交发包人。内容包括：

⑴工程运行管理情况综述

⑵履行管理合同情况

⑶工程技术管理总结

⑷工程运行总结

⑸工程存在问题

⑹建议和意见

上述记录每月5日前提交上月台账资料，共打印两册，一册上交河道管理中心运调科，一册放置现场资料柜以备检查。

文档资料需要提交资料

| 序号 | 资料名称 | 格式 | 提交时间 | 装订要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员名单 | 文件 | 中标后一星期内 |  |
| 2 | 培训记录 | 文件 | 年初和年终 |  |
| 3 | 运行记录（值班、交接班、运行和试机） | 电子稿、书面文档 | 每月 | 半年 |
| 4 | 工程检查记录（经常检查、月检查、特别检查） | 电子稿、书面文档 | 每月 | 半年 |
| 5 | 观测记录 | 电子稿、书面文档 | 每月 | 半年 |
| 6 | 维修养护记录 | 电子稿、书面文档 | 季度 | 半年 |
| 7 | 日常保养、保洁记录 | 电子稿、书面文档 | 每月 | 半年 |
| 8 | 现场安全管理记录 | 电子稿、书面文档 | 每月 | 半年 |
| 9 | 消防设施检查手册 | 电子稿、书面文档 | 每月 | 一年 |
| 10 | 工程用水、用电记录 | 电子稿 | 每月 | 一年 |
| 11 | 管理月报 | 电子稿、书面文档 | 每月 | 半年 |
| 12 | 防汛物资储备、备品备件管理 | 电子稿、书面文档 | 季度 | 半年 |
| 13 | 汛前工程检查报告 | 电子稿、书面文档 | 4月5日前 | 当月 |
| 14 | 汛后工程检查报告 | 电子稿、书面文档 | 10月30日前 | 当月 |
| 15 | 年度管理工作总结 | 电子稿、书面文档 | 次年1月初 | 当月 |

以上材料以一个工程为单位，闸站作为一个整体工程。

2.3.3.9运行人员要求：所有人员应持证上岗。

人员配备详见下表：

服务外包人员配备情况表

| 岗位类型 |  | 岗位人数 | 学历要求 | 技能等级及职称要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  | 1 | 大专及以上学历，55周岁以下 | 水利水电专业中级职称 | 对内河闸泵综合运行情况负责 |
| 惊驾路翻水站运行 |  | 3 | 初中以上 | 闸门/泵站初级工及以上 |  |
| 梅林临时翻水站运行 |  | 2 | 初中以上 | 闸门/泵站初级工及以上 |  |
| 夏虞河翻水站运行 |  | 1 | 初中以上 | 闸门/泵站初级工及以上 |  |
| 陆家河翻水泵站运行 |  | 4 | 初中以上 | 闸门/泵站初级工及以上 |  |
| 海曙区 | 向阳闸运行 | 2 | 初中以上 | 闸门/泵站初级工及以上，有低压电工上岗证（兼职一名） |  |
|  | 马功闸运行 |  |  |  |  |
|  | 宝善闸运行 |  |  |  |  |
|  | 万安闸运行 |  |  |  |  |
|  | 文台泵闸运行 |  |  |  |  |
|  | 庙后河闸运行 |  |  |  |  |
| 鄞州区 | 中兴1号闸运行 | 2 | 初中以上 | 闸门/泵站初级工及以上，有低压电工上岗证（兼职一名） |  |
|  | 中兴2号闸运行 |  |  |  |  |
|  | 明楼闸运行 |  |  |  |  |

注：上述工种需经省级及以上部门颁发的为准。

2.2.3.10主要配合工作

1、对进场施工的岁修单位、绿化养护单位、自动化系统维修养护单位及其他施工单位的施工过程进行现场管理并反馈。

2、管理区内的垃圾中转处置。当管理区内垃圾过多，影响闸泵运行工作时，外包单位需派人处理（包含垃圾外运），确保闸泵正常工作。

3、对水闸、泵站的用水、用电进行记录，每月月底进行记录，并年度汇总成报表。

4、 根据闸泵标准化管理要求，做好标准化管理平台中调度运行、工程检查和维修养护等模块电子台账数据填报工作。统计好管理平台的存在问题，配合做好模块进一步开发调整、调试工作。

5、对办公设备、计算机、打印机应使用维护得当，计算机应及时查毒杀毒，打印机无墨时及时采购并更换墨盒。

6、对上级组织的各项参观、检查、督查工作应高度重视、积极配合。

2.2.3.11考核方式

1、每月考核：由宁波市河道管理中心运调科对闸泵的管理情况进行实地检查，考核结果按月通报，对发现的问题以交办单形式抄送给被考核单位，由被考核单位在规定时间内进行整改和落实，并将整改和落实情况及时反馈给运行管理科，并作为管理服务费用支付的依据。(参见《考核表》）

2、考评结果：由宁波市河道管理中心运调科对闸泵的管理情况进行汇总，结合被考核单位在规定时间内进行整改和落实情况，予以评价。考核分在90以下，为不合格；考核分在90以上（含90分）为合格。

3、扣罚办法：

3.1、月度考核合格按服务外包合同支付养护费

3.2、项目负责人出勤每少一天扣1分并扣除季度养护费用500元，其他运行人员出勤每少一天扣0.5分并扣除季度养护费用200元。

3.3、月度考核分不合格的，按计算考核得分与合格分之间的差值，按每1分值500元人民币从当月管理服务费用中予以扣除，扣完为止。

4、在月度考核中连续2次以上（含2次）存在同一问题未整改的，发现一次，本月考核扣5分。

5、由于设施养护未到位，设施损坏严重并受到新闻媒体曝光或市民投诉，经核实无误，发现一次，本月考核加扣10分。

6、因服务外包单位失职，造成各类安全性事故，情节严重造成损失的，发现一次，本月考核加扣20分。

7、因服务外包单位失职，在市内重大活动及检查中出现问题的，本月考核加扣10分，在省级以上重大活动及检查中出现问题的，本月考核加扣20分。

8、月度考核不合格的单位，除执行以上条款外，要求养管单位提交书面整改措施。

9、年度累计三次月度考核不合格的单位，宁波市河道管理中心有权单方面中止设施养管合同。

10、因服务外包单位失职，发生重大安全生产责任事故，终止合同。

内河闸、泵站运行管理服务外包考核表

| 类别 | 项目 | 考核内容 | 标准分 | 扣分及罚款明细 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、组织管理（10分） | 1、组织机构 | 1、成立相应的管理机构，并设有防汛抗旱小组和安全生产小组 | 2分 | 1、未成立相应的管理机构，扣0.5分 2、未设立防汛抗旱小组，扣0.5分 3、未设立安全生产小组，扣1分 |
|  | 2、岗位设置及人员配备 | 1、明确人员-事项-岗位 2、项目经理每月到岗至少22日，未经业主批准不得更换项目经理 3、运行操作人员应具备初中以上学历 | 3分 | 1、项目负责人出勤每少一天扣1分，其他运行人员出勤每少一天扣0.5分 2、未经业主允许更换项目经理或负责人的，扣2分 3、运行操作人员不具备初中以上学历，每少一个扣1分 |
|  | 3、人员培训 | 1、年初应上报年度培训计划 2、培训计划应至少包含专业技能培训和安全生产培训各1次 3、年终提交培训总结和各次培训记录。 | 2分 | 1、未上报人员培训计划，扣0.5分 2、培训计划不符合要求的，扣0.5分 3、未按计划完成培训的，每项扣0.5分 4、未提供年度培训总结和各次培训记录的， 扣0.5分 |
|  | 4、工程环境和管理设施 | 1、值班期间统一着装，不得穿短裤、背心、拖鞋上班； 2、值班期间无脱岗、睡觉、饮酒、打牌等现象； 3、设立日常保洁小组，每周大扫除一次 | 3分 | 1、值班期间有不统一着装情况每次扣1分，发现有穿短裤、背心、拖鞋上班的，每例扣0.5分； 2、未按要求设立日常保洁小组，扣0.5分， 3、每周未开展大扫除的，每次扣1分； |
| 二、工程运行（20分） | 1、操作运行 | 1、由服务外包单位负责人作为指令接受人，由指令接收人指派至少两名运行人员，其中一名为监护人，一名为操作员。负责人应对发包人的指令详细记录、复核。运行人员收到指令后应及时做好记录，启动预警工作。 2、运行人员按操作票流程完成水闸、水泵的各项运行工作并做好相关记录。流程操作执行完毕后，应向负责人报告。 3、若因机电设备突发故障一时难以执行，应向发包人如实汇报，并及时组织抢修。 | 12分 | 1、未及时反馈调度令接受状态，每次扣1分 2、未遵守各项运行管理制度和管理要求的，每次扣2分 3、未按操作票流程完成水闸、水泵的各项运行工作并做好相关记录，每次扣3分 4、未做好运行前后各项检查的工作的，每次扣2分 5、运行操作人员运行期间每少1人扣1分，每班次运行人员必须持有运行工操作证，每少1证扣1分 |

| 类别 | 项目 | 考核内容 | 标准分 | 扣分及罚款明细 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、工程运行（20分） | 2、运行台账数据记录要求 | 1、及时在平台中检查并核对工程运行等模块的数据填入，数据有误时及时上报；应填报值班、交接班日志、日常运行和试机、工程用水用电记录等纸质台账2、纸质台账应无涂改，记录及时、准确、规范、整洁； | 4分 | 1、凌乱无序扣1分； 2、平台及纸质台账记录不及时扣1分，数据不准确扣1分，电子台账不完整扣1分； 3、存在虚假数据，每次扣2分； |
|  | 3、月度运行考核要求及问题整改 | 1、每月5号前（遇节假日延后至下一个工作日）向运行管理科提交上一月份各工程运行工作总结； 2、上月度考核扣分点应及时整改，运行中出现故障应及时报告 | 4分 | 1、月度自评总结未及时提交扣1分， 2、上月度考核扣分点未及时整改扣2分， 3、运行中出现问题未及时汇报，每次扣1分 |
| 三、检查观测（10分） | 1、工程检查 | 按照规定巡查路线，巡查频次，依据水闸、泵站运行管理规程对建筑物各部位、金属结构和机电设备、辅助设施、通讯设施、观测设施、消防设施，管理范围内河道、堤防和水流形态进行经常检查；配合业主单位进行定期检查、特别检查；按时完成专项检查； | 8分 | 1、未按要求周期开展及配合业主开展各项工程检查的，每次扣1分； 2、检查不到位，未及时发现隐患的，每个隐患扣0.5分； 3、未按时按成专项检查的，扣2分 |
|  | 2、工程观测 | 服务外包单位应配合第三方单位实施沉降观测工作。水位由服务外包单位按规定周期负责观测，水流形态在运行时由当班运行人员负责实时观测，观测记录放入相应的月度总结及年度总结报告中 | 2分 | 1、不配合第三方进行观测及不及时开展各项观测工作的，每次扣1分 2、观测记录上报频次及内容不符合要求的，每次扣0.5分； |

| 类别 | 项目 | 考核内容 | 标准分 | 扣分及罚款明细 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、安全管理 (20分) | 1、安全生产 | 1、建立配套的安全生产管理体系，包含各类安全操作规程，安全生产责任制，安全生产检查制度、组织制定运行值班制度、巡回检查制度、消防安全制度、特种设备安全管理制度等 2、安全生产培训和岗前培训应到位，安全生产制度执行到位 3、安全用具配备齐全并定期检验，设备运行安全，无安全生产责任事故 4、各类安全措施、安全标志、警示标示牌不得拆除 | 3分 | 1、未按要求建立配套的安全生产管理体系和制度，每项扣1分 2、未按要求进行岗前培训的，扣0.5分 3、未按要求执行安全生产制度，扣0.5分 4、安全用具未配备齐全，如救生圈放置位置合理，绝缘靴各类尺码齐全，每少一项扣0.5分， 5、安全用具应定期检查，灭火器应及时充液，定期检查不到位的，每项扣0.5分， 6、未经业主许可，拆除各类安全设施、安全标志、警示标示标牌的，扣0.5分 |
|  | 2、安全检查 | 1、配合业主完成各项工程汛前及汛后检查 2、当工程遇地震、特大洪水，台风达到设计水位运行或发生重大工程事故时，应及时上报 3、配合业主单位对工程进行安全检查，对问题进行分析，协助制定应急处置方案和修复计划 | 3分 | 1、未按时配合管理单位实施汛前和汛后检查的，每次扣1分 2、地震 洪水台风天气和超运行水位运行工况时未及时上报的，扣1分；未配合管理单位实施安全检查的，扣1分；无法对发现问题进行分析，协助制定应急方案和修复计划的，扣1分 |
|  | 3、应急管理 | 1、当台汛期市防指启动应急响应，服务外包单位应根据响应要求加强值班，直至响应结束为止 2、按要求做好防汛物资储备和保管，发现异常或险情立即报告并按安全应急预案要求及时启动应急预案；要求每年汛前组织应急演练一次。 | 3分 | 1、应急人员未按应急响应及时到岗值班的，扣1分， 2、防汛物资管理不到位的，扣1分 3、汛前未组织应急演练，扣1分 |

| 类别 | 项目 | 考核内容 | 标准分 | 扣分及罚款明细 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、安全管理 (20分) | 4、安全监督 | 1、对闸泵环境和工程进行安全监督，发现在管理范围内进行建房、爆破、取土、开采地下资源、倾倒排放有毒污染物质、堆放物料、倾倒垃圾等危害工程安全活动的应及时禁止并通知业主 2、应禁止超重车辆和无铺垫的履带车及未经许可的社会货运车辆通过交通桥，禁止社会车辆在非交通用途的堤上行车，禁止堵塞防汛抢险通道 3、对管理范围内生活生产设施安全监督，妥善保存机电设备、水文观测、通讯、照明等设施，防止人为破坏 4、服务外包单位应对闸泵管理范围内岁修土建单位、岁修金结单位、绿化养护单位、河道保洁单位及其他施工单位的施工过程进行现场管理，对自动化维修养护单位定期巡检及维修应提前预估试机时间后相互沟通，发现侵占、破坏、损坏水利工程现场设备、设施的行为，应采取有效措施予以制止并及时向业主上报。 | 8分 | 1、未及时发现，制止并通知业主在闸泵管理范围内进行建房、爆破、取土、开采地下资源、倾倒排放有毒污染物质、堆放物料、倾倒垃圾等危害工程安全活动的，每项扣1分 2、应禁止超重车辆和无铺垫的履带车及未经许可的社会货运车辆通过交通桥，禁止社会车辆在非交通用途的堤上行车，禁止堵塞防汛抢险通道，每项每次扣1分； 3、对管理范围内生活生产设施安全监督，妥善保存机电设备、水文观测、通讯、照明等设施，防止人为破坏，每项人为破坏扣1分 4、对闸泵管理范围内岁修土建单位，金结单位，自动化系统维修养护单位，绿化养护单位，河道保洁单位及其他施工单位施工过程配合现场管理未执行并记录到位的，每项扣1分，因现场管理不到位导致施工单位对工程现场设备设施遭受破坏的，每项扣2分 |
|  | 5、软件安全 | 1、任何设备软件装入及接入系统前应进行病毒检测和审核批准 2、禁止在控制系统计算机中进行与工作无关的作业 3、控制系统所用计算机不应设置为共享 | 3分 | 1、任何设备软件装入及接入系统前应进行病毒检测和审核批准，违规一次，扣2分 2、在系统中进行与工作无关的作业，发现一次扣0.5分 3、控制系统所用计算机若设置为共享，扣0.5分 |

| 类别 | 项目 | 考核内容 | 标准分 | 扣分及罚款明细 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、维修养护 (30分) | 1、清洁 | 维护闸门的清洁 维护启闭机的清洁 维护主水泵和主电机的清洁 维护清污设备的清洁 维护电气及自动化系统的清洁 起重设备的清洁 维护建筑物及附属设施的清洁 | 10分 | 1、闸门清洁工作不及时，不到位的，扣1分 2、启闭机清洁工作不及时，不到位的，扣1分 3、主水泵和主电机清洁工作不及时，不到位的，扣1分 4、清污设备清洁工作不及时，不到位的，扣1分 5、电气及自动化系统清洁工作不及时，不到位的，扣1分 6、起重设备的清洁工作不及时、不到位，扣1分 7、维护建筑物及附属设施的清洁工作不及时，不到位的，一处扣0.5分 |
|  | 2、紧固 | 1、维护设备设施的紧固 2、维护电气联接件的紧固 | 5分 | 1、因未定期对设备设施紧固维护导致振动，异常磨损，每发现一处扣0.5分 2、因未定期对电气联接件紧固维护的，每发现一处扣0.5分 |
|  | 3、润滑 | 1、闸门启闭机的润滑 2、主水泵及电机的润滑 3、清污设备的润滑 4、起重设备的润滑 | 10分 | 1、未定期对闸门启闭机添加润滑脂、机油、液压油、齿轮油导致零件异常磨损，异常振动的，扣1分 2、未定期对主水泵及电机添加润滑油脂、齿轮油的，扣1分 3、未定期对清污设备连接处添加润滑油脂、齿轮油的，扣1分 4、未定期对起重设备添加润滑油的，扣1分 |
|  | 4、调整 | 巡查过程中能发现因间隙、行程、松紧、和工作参数设定问题而引起设备异常振动及噪声，并对各类间隙、行程、松紧、工作参数进行调整 | 5分 | 对明显因间隙、行程、松紧和工作参数设定问题导致设备设施异常的，未及时进行调整，每发现一项扣1分 |
| 六、档案管理（10分） | 4、档案管理 | 1、已创标的工程，在标准化管理平台中及时完成工程运行、工程检查、维修养护、日常保养、工程观测等模块的数据录入工作，未创标的工程，及时提交运行、检查、观测、维修养护、现场管理材料纸质文档 2、定期整编和打印月度、汛前汛后及年度运行报告 3、物资储备及备品备件记录完整 4、各闸点应配备档案柜，各类文档规范齐全、分类清楚、存放有序、归档及时 | 10分 | 1、日常档案未及时更新，每缺失一项，扣1分 2、月度总结未及时更新，每缺失一项，扣1分 3、年度总结未及时更新，内容有缺失，扣1分 4、台账未按要求定期整编，每项扣1分 5、物资储备及备品备件记录不清晰，扣1分 6、标准化管理平台信息未及时录入，每次扣1分 7、未按要求达到各类文档规范齐全、分类清楚、存放有序、归档及时，扣1分 |

- 第三章 投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2023-2025年度内河闸泵服务外包项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见第二章《招标需求》。 |
| 3 | 投标报价及费用： - 1、本项目投标报价应以人民币报价。投标报价应包括本次服务所需的程运行管理人员费用、车辆使用费、进场配备费、垃圾清理费、日常工作耗材费、备品备件、中标服务费等完成合同所需的一切本身或不可或缺的所有工作。 *2、本项目最高限价详见第一章《公开招标采购公告》。投标总价超过最高限价均作无效标处理。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4、中标服务费：本采购代理公司参照国家发改委发改办价格【2003】857号通知和国家计委计价格【2002】1980号文件标准的服务费率按一年中标金额下浮20%向中标人收取中标服务费。 5、中标人在本项目结果公示期满后5个工作日内主动联系代理机构领取中标通知书。 6、有关本项目的中标服务费汇入以下账户 开户名称：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 开户银行：中信银行宁波高新区支行 账号：7550110195700003212 |
| 4 | 现场踏勘（如有）：详见第二章《招标需求》。 |
| 5 | 演示时间及地点（如有）：详见第二章《招标需求》。 |
| 6 | 投标文件组成：本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： （1）供应商于“政采云”上提供电子投标文件。 （2）以U盘形式提供的备份电子投标文件数量1份（不作强制要求，投标人自行决定是否提供）。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：详见招标文件第一章《公开招标采购公告》。 |
| 8 | 开标时间及地点：详见招标文件第一章《公开招标采购公告》。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评标办法及评分标准》。 |
| 10 | 中标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁波市政府采购网和浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司网站。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | 采购资金来源：财政资金。 |
| *13 | 投标文件有效期：自投标截止之日起90天。 |
| *14 | 中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于代理机构。 |

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指宁波市河道管理中心。

2.“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导、配合验收以及其他类似的服务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“*”系指实质性要求条款，任何负偏离和未作实质性响应都将直接导致无效标。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是该单位法定代表人，须有该单位的法定代表人出具的授权委托书并在投标文件中提供投标人代表的社保部门出具的距离开标日近三个月任意一个月的社保证明，未按上述要求提供社保证明的作无效标处理。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包；未经采购人允许，不得分包。

（八）特别说明：

1、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家投标人认定。

（九）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。分支机构参加投标的，由分支机构负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

（十）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（十一）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5、供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

1、投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（三）招标文件的澄清与修改

1、采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2、更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3、如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件的编制

（一）投标文件由报价文件、资格证明文件、技术商务文件组成

1.报价文件包括以下内容：

（1）投标声明书（格式见附件）；

（2）开标一览表、分项报价表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

2.资格证明文件包括以下内容：

（1）资格条件自查表（格式见附件）；

（2）有效的营业执照复印件（加盖公章）；

（3）书面声明（格式见附件）；

（4）中小企业声明函（格式见附件）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有，填写要求详见后款九、特别说明的条件，请对照相关政策要求如实填写，填写格式见附件）。

3.技术商务文件包括以下内容：

（1）符合性自查表（格式见附件）；

（2）法定代表人资格证明（格式见附件）；

（3）法定代表人授权委托书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权委托书原件，另请提供投标人代表的社保部门出具的开标前近三个月的社保证明，格式见附件）；

（4）商务条款响应（偏离）表（格式见附件，根据第二章《招标需求》一、商务要求表的要求制作）；

（5）服务条款响应（偏离）表（格式见附件，根据第二章《招标需求》二、详细采购需求的要求制作）；

（6）评分标准或招标文件需要提供的其他技术商务材料：

6.1投标人响应表（格式见附件）；

6.2其他（格式自拟）。

（7）评分标准要求提供的其他技术资料及说明。

（二）投标文件的语言及计量

*1投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

*2.报价要求：详见第三章《投标人须知》前附表第3条。

*3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.投标人在政采云系统中就本项目填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

（四）投标文件的有效期

*1.自投标截止之日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.以U盘形式提供的备份电子投标文件1份（详见前附表要求）。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.电子投标文件部分：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：电子投标文件的备份文件，以U盘形式存储，并单独密封递交。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.电子投标文件的备份文件单独包封，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子投标文件的备份文件）、投标项目名称、项目编号、标项号及“开标之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件，采购人有权拒绝接受其投标。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效。

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

（2）投标有效期不满足招标文件要求的；

（3）明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“*”的条款发生负偏离的；

（4）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评审小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

（7）不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“*”的条款发生实质性偏离的；或者与第二章采购需求二、详细采购需求中的服务条款发生负偏离条数超过15条（含）的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（4）技术商务文件出现投标总价的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（2）未采用投标文件要求的报价形式报价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）评委会一致认为报价明显不合理的；

（5）投标报价中出现重大缺项、漏项或被评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

（6）招标文件规定的其他无效情形。

5.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）电子招投标开标及评审程序

1.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间根据平台要求执行。

2.采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

3.评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4.在系统上公开资格和商务技术评审结果；

5.在系统上公开报价开标情况；

6.评标委员会对报价情况进行评审；

7.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

五、评标

（一）组建评审小组

本项目评审小组依法组建。

（二）评标原则

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格审查

采购人代表或代理机构工作人员对投标人的资格进行审查。

2.符合性检查

评审小组对通过资格审查的投标人的投标文件的完整性、合法性进行符合性检查。

3.实质审查与比较

（1）评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评审小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评审小组澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评审小组根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评审小组完成评标后,评委或代理机构对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评审小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、投标人在政采云系统中就本项目填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章《评标办法及评分标准》。

六、定标

1.确定中标人。本项目由评审小组推荐中标候选人。

2.代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的第一中标候选人为中标人。

3.代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

七、评标过程的监控与保密

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评审小组名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评审小组成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

八、合同授予

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

九、特别说明

1、本项目 是 专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

3、中小企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业【2011】300号。

4、企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

5、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

6、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

7、投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 第四章 评标办法及评分标准

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评标组织

评审小组依法组建。

三、评标程序

1.采购代理机构按《招标文件》规定的时间、地点组织进行开标。开标会议由采购代理机构组织，按《招标文件》的规定对投标人的基本情况进行审核。

2.采购机构首先开启各投标人的技术商务文件和资格证明文件，技术商务文件和资格证明文件开标结束后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，评审小组根据《招标文件》规定对投标人的技术商务文件进行符合商务性审查和详细评审。对投标人表述不清的内容，评审小组将向投标人进行询标，请其澄清其技术商务内容，评标委员再根据各投标人的技术商务文件进行综合评分，并进行技术商务分的汇总（技术商务部分得分保留小数点后二位）。

3.技术商务文件评审结束后，采购代理机构宣布无效投标人名称及原因（如有）、各有效投标人的技术商务得分；再由采购代理机构开启报价文件，公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及代理机构认为合适的其他内容，并做开标记录。评审小组对报价文件进行评审，计算价格分得分（报价文件得分保留小数点后二位）。

4.按照投标人的综合得分排名，评审小组推荐中标候选人，并由采购代理机构宣布中标候选人推荐情况。

四、评标过程

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3.澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.详细评审

评审小组对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评审小组成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照本部分五、评分标准。技术商务得分由各评审小组成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评审小组统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：1）评审小组对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；

2）代理机构可协助评审小组组长评委对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长评委应提醒相关评审小组成员进行复核或书面说明理由，评审小组成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审小组成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档；

3）评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

5.中标原则

评审小组根据投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐综合得分排名第一的投标人为本项目的第一中标候选人。如投标人综合得分相同的则价格低者优先中标；若技术商务标得分也相同，则由投标人抽签决定。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评审小组讨论决定。

6.中标结果

代理机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，并向中标人发出中标通知书。

- 评分标准

第一阶段：技术商务部分评审

| 技术 商务 得分 70分 | 1、企业业绩（3分） 供应商自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过水利工程运行维护类似项目，每个业绩得1分，最高得3分。 （投标文件中须提供合同复印件并加盖供应商公章，未提供不得分。续签项目业绩仅计算一次。） |
| --- | --- |
|  | 2、项目负责人配置（3分） 拟派项目负责人具备水利水电相关专业高级及以上职称的得3分，其余不得分。 （投标文件中须提供拟派项目负责人的职称证书及近开标前近三个月任意一个月社保证明并加盖供应商公章） |
|  | 3、专业技术人员（除项目负责人之外）配置（5分） 拟投入本项目的专业技术人员（除项目负责人之外）素质与技术能力（包括①水利工程类职称证书②闸门运行类职业资格证书③泵站运行类职业资格证书④河道修防类职业资格证书⑤维修电工类（中级工及以上）职业资格证书）每提供一个专业的得1分，最高5分。同一人不同专业、不同证书得分不累加。一个专业只计取一人。 （投标文件中须提供上述人员证书及上述人员开标前近三个月任意一个月供应商为其缴纳的社保证明复印件并加盖供应商公章。） |
|  | - 4、运行养护方案（36分） 4.1根据供应商针对本项目清洁养护内容的措施（3分）（上述内容完整得3分，欠完整得1分，方案未提供或未体现相关内容的不得分。下同。）、清洁管理标准（3分）、进行评分； 4.2根据供应商针对本项目设备设施紧固件的检查和紧固内容的措施（3分）、管理目标（3分）进行评分； 4.3根据供应商针对本项目闸泵设备润滑的措施（3分）、管理目标（3分）进行评分； 4.4根据供应商针对本项目水闸、泵站设备运行间隙调整的措施（3分）、管理目标（3分）进行评分； 4.5根据供应商针对本项目区域检查及配合观测的措施（3分）、管理目标（3分）进行评分； 4.6根据供应商针对本项目防汛措施（3分）、管理目标（3分）进行评分。 |
|  | - 5、安全管理及应急方案（12分） - 5.1根据供应商针对本项目安全管理标准内容（3分）（上述内容完整得3分，欠完整得1分，方案未提供或未体现相关内容的不得分。下同）、安全责任划分（3分）进行评分； 5.2根据供应商针对本项目应急方案的管理职责（3分）、应急预案（3分）进行评分。 |
|  | - 员工管理制度（6分） - 根据供应商内部员工管理工作纪律（3分）（上述内容完整得3分，欠完整得1分，制度未提供或未体现相关内容的不得分。下同。）、培训考核（3分）进行评分。 |
|  | - 7、岗位职责（3分） - 根据供应商针对本项目岗位职责分工内容（3分）（上述内容完整得3分，欠完整得1分，岗位职责未提供或未体现相关内容的不得分。下同。）进行评分。 |
|  | - 8、合理化建议（2分） - 根据供应商针对本项目合理化建议可行性进行评分，提出合理化建议的2分。 - 注：未体现相关内容的不得分。 |

第二阶段：报价文件评审

| 分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 得分 30分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30%×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |

- 第五章 政府采购合同主要条款

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关法律法规精神，甲方宁波市河道管理中心经公开招标采购方式确定乙方（服务方）为                                            2023-2025年度内河闸泵服务外包项目（采购编号：          ）的供应单位，经协商一致，签订本合同。

下述文件作为附件，是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释（直接委托除外）：

a.招标（采购）文件；

b.投标文件及澄清文件；

c.中标通知书；

d.技术标准及要求；

e.经双方确认进入合同的其他文件。

一、合同内容

1、服务范围：本次合同服务范围为惊驾路翻水站、夏虞河翻水站、梅林临时翻水站、陆家河泵站（含橡胶坝）4座翻水泵站，马功闸、万安闸、宝善闸、文台闸、向阳闸、庙后河闸、中兴1号闸、中兴2号闸、明楼闸9座水闸。

2、服务内容：按照《泵站技术管理规程》（GB/T30948-2021）、《水闸技术管理规程》（SL75-2014）、《泵站技术管理规程》（SL255-2000）要求，并参照《浙江省大中型水闸运行管理规程 DB33/T 2109-2018》、《浙江省泵站运行管理规程 DB33/T 2248—2020》的内容（在项目实施期间规程有更新则按新版本文件要求实施），乙方人员对翻水泵站各马功闸应24小时有人值守，其他水闸随叫随到，根据甲方的统一调度指令和要求进行水闸、泵站的运行；负责闸站内机械、电气、自动化等设备及闸站管理范围内的日常保养及保洁工作；根据闸泵管理要求，做好相关台账记录；做好甲方下达的其他任务，按考核要求形成相关纸质台账和运行总结。

3、服务人员要求：本次服务外包需求人数为15人，其中主管负责人配备1名（对4座翻水泵站9座节制闸全权负责），大专及以上学历，水利水电专业中级职称。运行值班人员配备14名（兼2名电工），配备要满足闸泵操作规程要求，水闸/泵站运行岗人员必须持证上岗；以上人员年龄均要符合《劳动法》规定。所有人员上岗前都须进行岗前培训。

服务外包人员配备情况表

| 岗位类型 |  | 岗位人数 | 学历要求 | 技能等级要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  | 1 | 大专及以上学历，55周岁以下 | 水利水电专业中级职称 | 对内河闸泵综合运行情况负责 |
| 惊驾路翻水站运行 |  | 3 | 初中以上 | 闸门/泵站初级工及以上 |  |
| 梅林临时翻水站运行 |  | 2 | 初中以上 | 闸门/泵站初级工及以上 |  |
| 夏虞河翻水站运行 |  | 1 | 初中以上 | 闸门/泵站初级工及以上 |  |
| 陆家河翻水泵站运行 |  | 4 | 初中以上 | 闸门/泵站初级工及以上 |  |
| 海曙区 | 向阳闸运行 | 2 | 初中以上 | 闸门/泵站初级工及以上，有低压电工上岗证（兼职一名） |  |
|  | 马功闸运行 |  |  |  |  |
|  | 宝善闸运行 |  |  |  |  |
|  | 万安闸运行 |  |  |  |  |
|  | 文台泵闸运行 |  |  |  |  |
|  | 庙后河闸运行 |  |  |  |  |
| 鄞州区 | 中兴1号闸运行 | 2 | 初中以上 | 闸门/泵站初级工及以上，有低压电工上岗证（兼职一名） |  |
|  | 中兴2号闸运行 |  |  |  |  |
|  | 明楼闸运行 |  |  |  |  |

4、具体工作要求

4.1工程环境和管理设施

乙方人员工作期间应统一着装，并禁止参与一切与工作无关的娱乐活动。乙方负责管理房及闸室内，室外道路的保洁工作。

4.2工程运行

1、调度运行类型：

运行类型分试机、日常运行：

1）试机：闸泵长期不运行时，做好机电设备的试运行。泵站部分每月每台机组和闸门试机不少于一次，试机时所有机组需联动运行；水闸部分每月闸门试机不少于一次，试机时所有设备需联动运行。

2）日常运行：按甲方下达的运行调度指令要求运行。

2、调度运行流程：

1）由乙方负责人作为指令接受人，由指令接收人指派两名运行人员，其中一名为监护人，一名为操作员。乙方负责人应对甲方的指令详细记录、复核。运行人员收到指令后应及时做好记录，启动预警工作。

2）运行人员按操作票流程完成水闸、水泵的各项运行工作并做好相关记录。流程操作执行完毕后，应向负责人报告。若因机电设备突发故障一时难以执行，应向发包人如实汇报，并及时组织抢修。

4.3检查观测

1、经常检查

乙方根据甲方闸泵管理要求，应开展水闸、泵站的经常巡查工作，按规定对上下游水工建筑物、金属结构、机电设备、通讯设施、观测设施、监控系统、管理范围内的标识标牌、界桩界碑、河道、岸墙和水流形态等进行巡检，记录完整规范，发现异常及时报告。

2、定期检查

根据浙江省闸泵运行管理规程，结合甲方的管理实际情况，水闸、泵站应开展汛前、汛后定期检查，定期检查由甲方运调科发起，乙方相关岗位人员配合，对上下游水工建筑物、金属结构、机电设备、通讯设施、观测设施、监控系统、管理范围内的标识标牌、界桩界碑、河道、岸墙和水流形态等进行全面检查，并着重检查经常检查中发现的问题部位，对闸门、启闭机等，应做动水试运转观察。台风期检查按应急响应次数按期检查。

3、特别检查

配合甲方完成各工程汛前及汛后检查，当工程遭受地震、特大洪水、风暴潮、台风、达到或超过设计水位运行或发生重大工程事故时，应及时上报，并配合做好特别检查。

4、工程观测

观测项目包括水位、沉降、水流形态观测、水电表读数等。

1）水位由乙方按规定周期负责观测记录；

2）水闸、泵站运行期间，由当班运行人员负责实时观测记录运行期间各指标状态变化和工作情况以及水流形态；

3）沉降观测已委托有资质的第三方实施测量，乙方应做好相关配合工作；

4）做好每月水、电表读数记录，发现不正常现象，及时报告，同时现场分析原因，采取措施，防止事故发生，保证工程安全。

4.4安全管理

1、安全生产制度

乙方落实各级安全生产岗位责任制和安全生产检查制度。应严格执行《中华人民共和国安全法》贯彻执行国家、行业的安全生产、劳动保护和消防工作的法规、条例、规定，遵守企业的各项管理制度，将安全生产纳入日常工作全过程。应严格执行水利工程建设和运用管理安全技术规范，组织制定运行值班制度、巡回检查制度、消防安全制度、特种设备安全管理制度等规章制度。

2、安全生产培训

乙方应对到岗人员进行必要的安全培训和岗位技能培训，合格后方能上岗。对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

3、安全用具配备及检验

安全用具应配备齐全且定期检验，严格遵守安全生产操作规定，保证设备运行安全，无较大及以上安全生产责任事故。对各类安全防护措施、安全标志和警告类标识标牌等不得擅自拆除、更动。如遇标识标牌状态异常应及时反馈。

4、安全检查

配合甲方完成各工程汛前及汛后检查，当工程遭受地震、特大洪水、风暴潮、台风、达到或超过设计水位运行或发生重大工程事故时，应及时上报，并配合做好特别检查，对发现问题进行分析，协助制定应急处置方案和修复计划。检查内容参考水闸、泵站定期检查记录表。

5、安全监督

对水闸、泵站环境和工程进行安全监督，应遵循以下规定：严禁在管理范围内进行建房、爆破、取土、开采地下资源、倾倒排放有毒或污染物质、堆放物料、倾倒垃圾等危害工程安全活动；禁止超重车辆和无铺垫的履带车以及未经许可的社会货运车辆通过交通桥；禁止社会车辆在非交通用途的堤上行车，禁止堵塞防汛抢险通道；对管理范围内生活生产设施安全监督，妥善保存机电设备、水文观测、通讯、照明等设施，防止人为破坏。

同时，乙方应对闸泵管理范围内岁修土建单位、岁修金结单位、自动化系统维护单位、绿化养护单位、河道保洁单位及其他施工单位的施工过程配合现场管理，对岁修金结单位进场巡检及维修应提前预估试机时间后相互沟通，发现侵占、破坏、损坏水利工程现场设备、设施的行为，应采取有效措施予以制止并及时向甲方上报。

6、应急管理

1）当台汛期市防指启动应急响应，乙方应根据响应要求加强值班，直至响应结束为止；

2）按要求做好相关防汛物资的保管工作，发现异常或险情立即报告并按甲方安全应急预案要求及时启动应急预案；要求每年汛前组织应急演练一次。

4.5工程养护

水闸、泵站维修养护分为日常养护、岁修、大修和抢修。维修养护重点在日常养护和岁修，日常养护是对经常检查发现的缺陷和问题，随时进行保养与局部修补，以保持工程和设备完好。日常养护由运行服务外包单位负责，日常养护可概括为清洁、紧固、润滑、调整八字方针，具体要求如下：

1、清洁

清洁工作包括对闸门（拍门）、启闭机、水泵、电动机、拦污设备、起重设备、主要电气及自动化系统等外表、内部和周围环境，对闸室、泵房、管理房建筑物内部墙面、地面、生活用具、防汛物资、台账资料、办公用品定期整理、整顿、清洁、清扫，要求做到整齐美观；对管理范围内路面定期打扫，不得摆放建筑及生活垃圾；管理范围内车辆停靠规范整齐；标识标牌表面干净，标识醒目；照明设施亮化功能良好。

2、紧固

紧固工作包括对闸门（拍门）、启闭机、主水泵、主电机、拦污栅及起重设备等设备设施紧固件的检查和紧固，

3、润滑

所有闸泵设备中，凡是有相对运动的零部件，均需要保持良好的润滑，以减少磨损，延长设备寿命，降低事故率，节约维修成本并降低能源消耗等。

4、调整

水闸、泵站设备运行过程中，由于松动、磨损等原因，引起零部件相互关系和工作参数的改变，如不及时调整，轻则引起振动和噪声，导致零部件磨损加快，设备性能下降，甚至会导致事故。及时调整可以保证设备处于正常状态，确保灵活安全可靠地运行。

日常养护工作清单

| 名称 | 工作内容 | 规定频次 |
| --- | --- | --- |
| 一、清洁 | 1、闸门（拍门）的清洁 | 一月1次 |
|  | 2、启闭机的清洁 | 一月1次 |
|  | 3、主水泵和主电机的清洁 | 一月1次 |
|  | 4、拦污栅的清洁 | 视巡查结果进行 |
|  | 5、电气及自动化系统的清洁 | 一年2次 |
|  | 6、建筑物及附属设施的清洁 | 每周1次 |
| 二、紧固 | 1、设备设施的紧固 | 一月1次 |
|  | 2、电气联接件的紧固 | 一月1次 |
| 三、润滑 | 1、闸门启闭机的润滑 | 一年2次 |
|  | 2、主水泵及电机的润滑 | 一年2次 |
|  | 3、钢丝绳的润滑 | 一年2次 |
| 四、调整 | 1、间隙调整 | 视巡查结果进行 |
|  | 2、行程调整 | 视巡查结果进行 |
|  | 3、松紧调整 | 视巡查结果进行 |
|  | 4、工作参数调整 | 视巡查结果进行 |

4.6档案管理

各闸站应根据运行管理要求，定期整编工程运行记录、工程检查、工程观测、日常养护、日常保洁、服务外包运行总结等台账资料并装订成册。工程资料案卷记录应规范齐全、分类清楚、存放有序、归档及时。

台账清单

1、日常管理文件

⑴工程管理日记及工程大事记。

⑵运行管理协调会议纪要文件。

⑶通知、指令等。

⑷运行记录（日常运行和试机运行）、设备操作记录。

⑸日常保养及维修养护记录。

⑹现场安全管理记录。

⑺日常巡视检查记录。

⑻工程观测报告。

⑼其他管理业务往来文件。

2、管理月报

次月5日前，向甲方提交当月《管理月报》，主要内容：

⑴管理事务概述：包括工程位置、工程主要特征及合同履行情况简介。

⑵工程运行情况（日常运行和试机记录、值班记录、交接班记录）

⑶日常检查及月度检查记录

⑷日常保养及月度维修养护记录

⑸防汛物资储备、备品备件管理记录

⑹月度工程观测记录

⑺月度现场安全管理报告（包含绿化、自动化系统、视频监控、岁修土建、岁修金结维修、河道保洁等现场施工项目内容）。

⑻管理人情况：包括劳动力动态、投入的设备、培训进展和存在的问题。

⑼其他有关事项

3、汛前、汛后工程检查报告

每年的4月10日、11月30日前，完成并向甲方提交。检查报告主要内容：

⑴工程概要（含设计指标、设计效益）。

⑵工程运用概要（含工程运用原则、运用情况等）。

⑶汛前检查情况综述，检查发现的主要问题及处理意见。

⑷度汛措施（防汛抢险组织落实情况、度汛物资准备情况。

⑸汛后工程岁修建议报告。

4、年度管理工作总结

每年的12月10日前完成并提交甲方。内容包括：

⑴工程运行管理情况综述

⑵履行管理合同情况

⑶工程技术管理总结

⑷工程运行总结

⑸工程存在问题

⑹建议和意见

上述记录每月5日前提交上月台账资料，共打印两册，一册上交甲方运调科，一册放置现场资料柜以备检查。

4.7主要配合工作

1、对进场施工的岁修单位、绿化养护单位、自动化系统维修养护单位及其他施工单位的施工过程进行现场管理并反馈。

2、管理区内的垃圾中转处置。当管理区内垃圾过多，影响闸泵运行工作时，乙方需派人处理（包含垃圾外运），确保闸泵正常工作。

3、对水闸、泵站的用水、用电进行记录，每月月底进行记录，并年度汇总成报表。

4、 根据闸泵标准化管理要求，做好标准化管理平台中调度运行、工程检查和维修养护等模块电子台账数据填报工作。统计好管理平台的存在问题，配合做好模块进一步开发调整、调试工作。

5、对办公设备、计算机、打印机应使用维护得当，计算机应及时查毒杀毒，打印机无墨时及时采购并更换墨盒。

6、对上级组织的各项参观、检查、督查工作应高度重视、积极配合。

4.8考核方式

1、每月考核：由甲方运调科对闸泵的管理情况进行实地检查，考核结果按月通报，对发现的问题以交办单形式抄送给被考核单位，由被考核单位在规定时间内进行整改和落实，并将整改和落实情况及时反馈给运行管理科，并作为管理服务费用支付的依据。(参见《考核表》）

2、考评结果：由甲方运调科对闸泵的管理情况进行汇总，结合被考核单位在规定时间内进行整改和落实情况，予以评价。考核分在90以下，为不合格；考核分在90以上（含90分）为合格。

3、扣罚办法：

3.1、月度考核合格按服务外包合同支付养护费

3.2、项目负责人出勤每少一天扣1分并扣除季度养护费用500元，其他运行人员出勤每少一天扣0.5分并扣除季度养护费用200元。

3.3、月度考核分不合格的，按计算考核得分与合格分之间的差值，按每1分值500元人民币从当月管理服务费用中予以扣除，扣完为止。

4、在月度考核中连续2次以上（含2次）存在同一问题未整改的，发现一次，本月考核扣5分。

5、由于设施养护未到位，设施损坏严重并受到新闻媒体曝光或市民投诉，经核实无误，发现一次，本月考核加扣10分。

6、因服务外包单位失职，造成各类安全性事故，情节严重造成损失的，发现一次，本月考核加扣20分。

7、因服务外包单位失职，在市内重大活动及检查中出现问题的，本月考核加扣10分，在省级以上重大活动及检查中出现问题的，本月考核加扣20分。

8、月度考核不合格的单位，除执行以上条款外，要求养管单位提交书面整改措施。

9、年度累计三次月度考核不合格的单位，乙方有权单方面中止合同。

10、因服务外包单位失职，发生重大安全生产责任事故，终止合同。

文档资料需要提交资料

| 序号 | 资料名称 | 格式 | 提交时间 | 装订要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员名单 | 文件 | 中标后一星期内 |  |
| 2 | 培训记录 | 文件 | 年初和年终 |  |
| 3 | 运行记录（值班、交接班、运行和试机） | 电子稿、书面文档 | 每月 | 半年 |
| 4 | 工程检查记录（经常检查、月检查、特别检查） | 电子稿、书面文档 | 每月 | 半年 |
| 5 | 观测记录 | 电子稿、书面文档 | 每月 | 半年 |
| 6 | 维修养护记录 | 电子稿、书面文档 | 季度 | 半年 |
| 7 | 日常保养、保洁记录 | 电子稿、书面文档 | 每月 | 半年 |
| 8 | 现场安全管理记录 | 电子稿、书面文档 | 每月 | 半年 |
| 9 | 消防设施检查手册 | 电子稿、书面文档 | 每月 | 一年 |
| 10 | 工程用水、用电记录 | 电子稿 | 每月 | 一年 |
| 11 | 管理月报 | 电子稿、书面文档 | 每月 | 半年 |
| 12 | 防汛物资储备、备品备件管理 | 电子稿、书面文档 | 季度 | 半年 |
| 13 | 汛前工程检查报告 | 电子稿、书面文档 | 4月5日前 | 当月 |
| 14 | 汛后工程检查报告 | 电子稿、书面文档 | 10月30日前 | 当月 |
| 15 | 年度管理工作总结 | 电子稿、书面文档 | 次年1月初 | 当月 |

以上材料以一个工程为单位，闸站作为一个整体工程。

二、合同期限及履行地点

1.合同期限：从    年   月   日起至    年   月   日止。

2.履行地点：甲方指定地点。

三、甲方的权利义务

1.甲方组织对乙方服务成果实行考核验收，并不定期抽查，考核验收结果由项目组织管理、安全管理、运行管理、维护管理等抽查结果和协调配合、管理台账等综合得出。考核验收按招标文件确定的《内河闸、泵站运行管理服务外包考核表》执行；

2.甲方有权要求乙方整改不符合合同内容、规章制度和违反程序的操作，并与乙方签订安全生产目标责任书；

3.如遇工程建设、机构调整等导致管理范围和内容发生增减的，增减费用由甲乙双方协商解决；

4.甲方提供管理房、堆场等场地，合同结束时，乙方应配合做好清场、恢复、交接等相关工作，否则甲方有权扣留剩余合同款；

5.甲方需遵守廉政纪律，不得利用职务上的便利，违法国家规定，收受各种名义的回扣、手续费等不正当利益，并与乙方签订廉政责任书。

四、乙方的权利义务

1.乙方要加强对工作人员的培训和教育，维护好工程设施设备，确保安全工作，杜绝各类事故。甲方要求完成的紧急工作任务，乙方必须无条件调动人员，保证完成工作；

2. 按要求配好工作人员，相关人员要持证上岗，确保工作质量，若甲方提出整改意见，乙方应立即予以整改；

3.乙方工作人员须穿统一工作服装，以示上岗，接受甲方监督；

4.乙方应为每一位职工缴纳人身意外险，如乙方不为职工办理人身意外险的，产生一切后果由乙方自行负责；

5.乙方应制订防汛应急方案，落实防汛值班人员，服从防汛值班调度，按照防汛指令做好巡查、抢险等相关工作。

6.乙方需遵守廉政纪律，不得向甲方工作人员提供任何回扣、手续费等商业贿赂，不得为谋取不正当利益而实施违反商业竞争及公平交易的行为。

7.乙方应按合同约定指派（项目负责人/技术负责人），并在合同约定服务期限内到岗。服务期限内，乙方（项目负责人/技术负责人）每月驻现场的天数不少于22天，每少一天扣除每季度养护费用500元/人•天。乙方运行管理人员每月未按要求到岗，每少一次扣除每季度养护费用200元/人•天上述每季度养护费用在当期结算款中直接扣除，连续2个月及以上每月驻现场的天数少于15天，甲方有权解除合同，驻现场天数按甲方考勤记录为准。项目负责人、技术负责人及骨干人员不得擅自更换，确需更换的，应征得甲方的同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

8.应急特殊情况要求：

1、当市防指启动应急响应预警或甲方通知要求进行防汛应急抢险准备时，乙方合同所列所有人员必须全部到岗到位，坚持24小时值班（保持手机等通讯设施随时畅通），并且在接到甲方电话指令（电话指令等同于书面指令效果，甲方可以在事后补上书面指令）或书面指令（下同）之时起6小时内必须安排乙方认为为保证水闸安全需要另外派遣能够处理各类水闸问题的抢险人员队伍及设备到场。直到应急响应解除或甲方同意后另外派遣的抢险人员队伍及设备方可撤场。（应急抢险人工费、设备费、交通费等一切费用已包含在投标报价中，不另行计算）。

2、如市防指启动应急响应预警或甲方通知要求进行防汛应急抢险准备时，而乙方未派遣能够处理各类水闸运行问题的抢险人员队伍及设备到场或者水闸出现故障派遣人员队伍无法解决问题的，对乙方考核作不合格处理；乙方对闸泵故障引发的所有后果承担一切责任。

3、当市防指启动应急响应预警或甲方通知要求进行防汛应急抢险准备时，乙方另外派遣能够处理各类水闸运行问题的抢险人员队伍及设备必须在甲方发布书面指令之时起6小时内全部到位。6小时内不能全部到位一次罚款10000元。

五、质量标准和考核验收办法

1.按附件1《内河闸、泵站运行管理服务外包考核表》执行；

2.在履约保证期间，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（不可抗力的除外）。

六、合同金额及支付方式

1.合同金额：           元/年（大写          元/年），分项价款见“投标报价清单”（其中工程运行管理人员费用、车辆使用费、进场配备费、垃圾清理费为一次性包干费用；日常工作耗材费、备品备件为固定单价承包，按实结算），最终结合考核情况结算。

1.1本合同总价款含所有税费（包括本工程所需的设备、人工、交通、材料、管理费、税费、利润等全部费用）。

2.付款方式：

1、合同价款包含两块内容：1.1工程运行管理人员费用、车辆使用费、进场配备费、垃圾清理费为一次性包干费用；1.2日常工作耗材费、备品备件为固定单价，按实结算。

2、一次性包干费用按考核约定分期付款，具体支付方式为：

2.1、每3个月支付一次运维费用，在每年的2月、5月、8月末分别向乙方支付年度合同价的25%；

2.2、10月末之前向乙方支付年度合同价的20%；

2.3、剩余年度合同价的5%在12下旬向乙方一次性付清。

如发生闸泵运行养护范围变更的，养护人员费用按实际采购范围进行计算。

注：甲方自收到发票后7个工作日内支付款项。

七、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担；

八、合同的变更与终止

1.合同的变更与提前终止必须采用书面形式；

2.本合同规定的履行期限届满，合同自行终止；

3.在合同履行过程中，如遇不可抗力的因素，双方协商以补充合同方式解决；

4.合同内容变更、提前终止必须提前一个月书面通知对方。

九、转包或分包

1.中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将中标项目分包给他人完成；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

十、合同解除

若乙方在服务期间，发生下列情形之一的，将被解除服务合同，由此造成的全部责任和损失由乙方承担；

（1）转包或未经甲方同意分包；

（2）连续两个月或年累计两个月考核不合格的；

（3）由于乙方原因，出现重大问题或重大事故造成严重影响的。

十一、质量保证及后续服务

1.乙方按采购文件规定向甲方提供服务；

2.若乙方在服务期间，发生下列情形之一的，将被解除服务合同，由此造成的全部责任和损失由乙方承担；

（1）连续两个月或年累计两个月考核不合格的；

（2）出现重大问题或重大事故造成严重影响的。

因上述原因被解除合同的乙方不得参加本项目下一轮次的投标活动。

十二、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯第三方的知识产权和其他权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

十三、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。保密期限自乙方接受或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面接触乙方保密义务之日止。

十四、违约责任

1.如乙方未能按合同要求进行服务（按考核办法）给甲方造成恶劣影响和损失时，乙方承担因此发生的一切损失、费用及延误责任。

2.未经甲方书面同意，乙方将本合同约定义务转让给第三方承担的，承担本合同价款 30%的违约责任，同时甲方有权解除本合同。

3.项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人每月出勤不得低于22天，每天不少于8小时，且要求到场时必须2小时内到场。项目负责人离开施工现场时，应事先报批准，必须妥善运行工作的交接。

4.项目负责人未经批准，擅自离开管理现场的违约责任：甲方有权按乙方项目负责人缺勤天数要求乙方承担每季度养护费用，每季度养护费用标准为500元/人•天。项目负责人出勤率低于60%，甲方有权要求乙方更换项目负责人，乙方须进行书面解释和保证，承担由此产生的损失，并承担违约责任。

5.乙方擅自更换项目负责人的违约责任：不允许乙方擅自更换项目负责人，由于乙方原因需要更换项目负责人时，必须经批准，同时乙方应承担相应的每季度养护费用，每季度养护费用标准为2万元/人•次。更换项目负责人时，对更换人员的资格条件等要求不能低于被更换人员。

6.乙方无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：甲方有权要求乙方根据运行管理的情况更换项目负责人，乙方必须立即执行。如果撤换通知书下达7天内，乙方仍拒不执行，则视为该部门负责人空缺，乙方应承担相应的每季度养护费用，每季度养护费用不超过合同年度总价的10%。

7.运行岗人员（含项目负责人）配备15名（兼2名电工），人员请假必须报甲方同意。

8.乙方无正当理由拒绝撤换运行人员的违约责任：甲方有权要求乙方人根据项目的情况更换相关运行人员，甲方要求乙方撤换不合格人员，乙方必须立即执行。如果撤换通知书下达7天内，乙方仍拒不执行，则视为该部门负责人空缺，乙方应承担相应的每季度养护费用，每季度养护费用不超过合同年度总价的10%。

9.乙方擅自更换运行人员的违约责任：由于乙方原因需要更换运行人员时，必须经甲方批准，更换运行人员时，对更换人员的资格条件等要求不能低于被更换人员。未经同意擅自更换的，一人次罚款1万。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.本条所述的“不可抗力”系指双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灭、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

4.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、约谈

一旦出现以下情形的，甲方除根据本合同约定的《内河闸、泵站运行管理服务外包考核表》对乙方进行相关处罚外，还将视情形召集乙方相关负责人现场约谈。

1.发生重大安全生产事故但未造成重大人员伤亡或财产损失；

2.无法对发现问题及时分析、协助制定应急方案和修复计划；

3.对在水利工程管理范围进行堆放物料、倾倒垃圾、爆破、打井、采石、取土等影响工程运行和危害工程安全的行为，未及时发现、制止并通知甲方；

4.对在水利工程保护范围内进行爆破、打井、采石、取土、挖砂、开矿等影响水利工程运行和危害水利工程安全的活动，未及时发现、制止并通知甲方；

5.任何设备软件装入及接入系统前未经甲方审核批准；

6.合同所列所有人员未按应急响应任务要求时间，延时到岗超过30分钟；

7.未根据放水预警方案及时预警；

8.水闸、泵站接受指令后，非不可抗拒因素造成未及时启与闭，延时超过30分钟；

9.需持证上岗的人员无证操作；

10.水闸、泵站操作，未按要求派员上岗，运行期间人员擅自脱岗；

11.其他甲方认为非常必要约谈的情形。

十七、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

十八、移交手续

1. 开工移交手续：当签订合同之日起一周内，甲方会同乙方及相关主管部门一起对惊驾路翻水站、夏虞河翻水站、梅林临时翻水站、陆家河泵站（含橡胶坝）4座翻水泵站，马功闸、万安闸、宝善闸、文台闸、向阳闸、庙后河闸、中兴1号闸、中兴2号闸、明楼闸9座水闸。的运行现状进行检查，并做好相关书面记录，由各方人员签字确认移交。

2. 完工移交手续：当合同截止之日起一周内，做好移交手续。移交办法同开工移交。如发现设施设备异常的，由甲方负责处理维修，直至恢复。

3. 移交地点：惊驾路翻水站、夏虞河翻水站、梅林临时翻水站、陆家河泵站（含橡胶坝）4座翻水泵站，马功闸、万安闸、宝善闸、文台闸、向阳闸、庙后河闸、中兴1号闸、中兴2号闸、明楼闸9座水闸。

十九、法律适用及争议解决

1.本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向项目所在地仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字、加盖单位公章且支付履约保证金后生效；

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的须符合宁波财政部门管理办法，并经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分；

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》有关条文执行；

4.本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲乙双方各执肆份。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

地址：                                   地址：

法定代表人（签字或盖章）：               法定代表人（签字或盖章）：

签订地点：                               签订日期：      年     月     日

附件1.廉政合同

附件2.安全生产协议书

附件3.投标文件价格清单

附表1.内河闸、泵站运行管理服务外包考核表

附表2.日常维修养护主要设备

附件1：廉政合同

项目名称：2023-2025年度内河闸泵服务外包项目

项目地址：

项目法人（甲方）:宁波市河道管理中心

服务单位（乙方）:

为加强项目服务廉政管理，保护各方合法权益，防止发生商业贿赂、谋取不正当利益的违法违纪行为，保证项目安全、资金安全、干部安全，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定以及平等、自愿等原则，特订立本《廉政合同》 。

第一条 甲乙双方责任

（一）甲乙双方应共同遵守国家的法律法规以及国家、省、市水利行业主管部门关于加强服务管理和党风廉政建设的各项规定。

（二）甲乙双方应严格执行服务项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反服务项目管理规章制度的不正当交易。

（四）甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

第二条 甲方责任

甲方及其从事本服务项目的工作人员，在服务过程中应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍其配偶、子女、亲属参与负责的服务合同有关的分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位并要求乙方购买服务合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方责任

乙方应与甲方保持正常的业务关系，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行服务项目的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方和相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方或甲方工作人员有违反本合同第二条规定的，乙方有权向水行政主管部门、纪检监察部门和业主单位检举揭发，并要求甲方或甲方工作人员赔偿由此造成的损失。

（二）乙方或乙方工作人员有违反本合同第三条规定的，甲方可按照约定全额追缴乙方的廉政保证金。并可提请水行政主管部门按照《宁波市水利建设市场主体不良行为记录公告实施办法（试行）》 等规定给予相应的处理。

第五条 本合同与服务合同一并签订、保管，经双方签署后立即生效。本合同规定的权利义务为双方签署之日起至该项目成果通过验收止。项目成果通过验收后三年内，如发现乙方在服务期间有向甲方工作人员行贿等严重违法行为的，甲方保留向乙方追缴廉政保证金的权利。

第六条 本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

第七条 本合同一式捌份，由甲、乙双方各执肆份。

甲方单位：（盖章）                     乙方单位：（盖章）

法人代表或委托代理人：                 法人代表或委托代理人：

年   月  日                          年   月  日

附件2：安全生产协议书

为在2023-2025年度内河闸泵服务外包项目（项目名称）的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的采购单位宁波市河道管理中心（以下简称“甲方”）与运行养护单位                 （以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：

甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（四）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。

（六）乙方应有健全的安全管理制度，包括各工序的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度等。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）乙方在施工期间所使用的各种设备及工器具等均应由乙方自备。如乙方必须租赁，应由双方有关人员办理租赁手续。乙方应取得设备和工器具借出方对借出的设备和工器具确实完好并符合安全要求的保证。应取得设备、工器具使用特殊说明的书面资料，并应签订租赁合同。乙方对借入的设备、工器具必须进行检验，并做好检验记录。乙方一经接收，设备和工器具的保管、维修即由乙方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工器具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由乙方负责。所有施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方在施工前要认真勘察施工现场，根据工程项目内容、特点进行全面的安全技术交底。对有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设备事故及施工难度大、危险性大的部位的施工，乙方应事先制定施工安全技术措施，经甲方审查同意后实施。乙方必须严格按有关安全要求规定组织施工。

（十一）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

第三条  违约责任

如因乙方违约造成安全事故，乙方承担所有后果。

本合同一式捌份，合同双方各执肆份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方单位：（盖章）                      乙方单位：（盖章）

法人代表或委托代理人：                 法人代表或委托代理人：

年   月   日                          年   月   日

附表1：内河闸、泵站运行管理服务外包考核表

| 类别 | 项目 | 考核内容 | 标准分 | 扣分及罚款明细 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、组织管理10分 | 1、组织机构 | 1、成立相应的管理机构，并设有防汛抗旱小组和安全生产小组 | 2分 | 1、未成立相应的管理机构，扣0.5分 2、未设立防汛抗旱小组，扣0.5分 3、未设立安全生产小组，扣1分 |
|  | 2、岗位设置及人员配备 | 1、明确人员-事项-岗位 2、项目经理每月到岗至少22日，未经业主批准不得更换项目经理 3、运行操作人员应具备初中以上学历 | 3分 | 1、项目负责人出勤每少一天扣1分，其他运行人员出勤每少一天扣0.5分 2、未经业主允许更换项目经理或负责人的，扣2分 3、运行操作人员不具备初中以上学历，每少一个扣1分 |
|  | 3、人员培训 | 1、年初应上报年度培训计划 2、培训计划应至少包含专业技能培训和安全生产培训各1次 3、年终提交培训总结和各次培训记录。 | 2分 | 1、未上报人员培训计划，扣0.5分 2、培训计划不符合要求的，扣0.5分 3、未按计划完成培训的，每项扣0.5分 4、未提供年度培训总结和各次培训记录的， 扣0.5分 |
|  | 4、工程环境和管理设施 | 1、值班期间统一着装，不得穿短裤、背心、拖鞋上班； 2、值班期间无脱岗、睡觉、饮酒、打牌等现象； 3、设立日常保洁小组，每周大扫除一次 | 3分 | 1、值班期间有不统一着装情况每次扣1分，发现有穿短裤、背心、拖鞋上班的，每例扣0.5分； 2、未按要求设立日常保洁小组，扣0.5分， 3、每周未开展大扫除的，每次扣1分； |
| 二、工程运行（20分） | 1、操作运行 | 1、由服务外包单位负责人作为指令接受人，由指令接收人指派至少两名运行人员，其中一名为监护人，一名为操作员。负责人应对发包人的指令详细记录、复核。运行人员收到指令后应及时做好记录，启动预警工作。 2、运行人员按操作票流程完成水闸、水泵的各项运行工作并做好相关记录。流程操作执行完毕后，应向负责人报告。 3、若因机电设备突发故障一时难以执行，应向发包人如实汇报，并及时组织抢修。 | 12分 | 1、未及时反馈调度令接受状态，每次扣1分 2、未遵守各项运行管理制度和管理要求的，每次扣2分 3、未按操作票流程完成水闸、水泵的各项运行工作并做好相关记录，每次扣3分 4、未做好运行前后各项检查的工作的，每次扣2分 5、运行操作人员运行期间每少1人扣1分，每班次运行人员必须持有运行工操作证，每少1证扣1分 |

| 类别 | 项目 | 考核内容 | 标准分 | 扣分及罚款明细 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、工程运行（20分） | 2、运行台账数据记录要求 | 1、及时在平台中检查并核对工程运行等模块的数据填入，数据有误时及时上报；应填报值班、交接班日志、日常运行和试机、工程用水用电记录等纸质台账2、纸质台账应无涂改，记录及时、准确、规范、整洁； | 4分 | 1、凌乱无序扣1分； 2、平台及纸质台账记录不及时扣1分，数据不准确扣1分，电子台账不完整扣1分； 3、存在虚假数据，每次扣2分； |
|  | 3、月度运行考核要求及问题整改 | 1、每月5号前（遇节假日延后至下一个工作日）向运行管理科提交上一月份各工程运行工作总结； 2、上月度考核扣分点应及时整改，运行中出现故障应及时报告 | 4分 | 1、月度自评总结未及时提交扣1分， 2、上月度考核扣分点未及时整改扣2分， 3、运行中出现问题未及时汇报，每次扣1分 |
| 三、检查观测（10分） | 1、工程检查 | 按照规定巡查路线，巡查频次，依据水闸、泵站运行管理规程对建筑物各部位、金属结构和机电设备、辅助设施、通讯设施、观测设施、消防设施，管理范围内河道、堤防和水流形态进行经常检查；配合业主单位进行定期检查、特别检查；按时完成专项检查； | 8分 | 1、未按要求周期开展及配合业主开展各项工程检查的，每次扣1分； 2、检查不到位，未及时发现隐患的，每个隐患扣0.5分； 3、未按时按成专项检查的，扣2分 |
|  | 2、工程观测 | 服务外包单位应配合第三方单位实施沉降观测工作。水位由服务外包单位按规定周期负责观测，水流形态在运行时由当班运行人员负责实时观测，观测记录放入相应的月度总结及年度总结报告中 | 2分 | 1、不配合第三方进行观测及不及时开展各项观测工作的，每次扣1分 2、观测记录上报频次及内容不符合要求的，每次扣0.5分； |

| 类别 | 项目 | 考核内容 | 标准分 | 扣分及罚款明细 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、安全管理 (20分) | 1、安全生产 | 1、建立配套的安全生产管理体系，包含各类安全操作规程，安全生产责任制，安全生产检查制度、组织制定运行值班制度、巡回检查制度、消防安全制度、特种设备安全管理制度等 2、安全生产培训和岗前培训应到位，安全生产制度执行到位 3、安全用具配备齐全并定期检验，设备运行安全，无安全生产责任事故 4、各类安全措施、安全标志、警示标示牌不得拆除 | 3分 | 1、未按要求建立配套的安全生产管理体系和制度，每项扣1分 2、未按要求进行岗前培训的，扣0.5分 3、未按要求执行安全生产制度，扣0.5分 4、安全用具未配备齐全，如救生圈放置位置合理，绝缘靴各类尺码齐全，每少一项扣0.5分， 5、安全用具应定期检查，灭火器应及时充液，定期检查不到位的，每项扣0.5分， 6、未经业主许可，拆除各类安全设施、安全标志、警示标示标牌的，扣0.5分 |
|  | 2、安全检查 | 1、配合业主完成各项工程汛前及汛后检查 2、当工程遇地震、特大洪水，台风达到设计水位运行或发生重大工程事故时，应及时上报 3、配合业主单位对工程进行安全检查，对问题进行分析，协助制定应急处置方案和修复计划 | 3分 | 1、未按时配合管理单位实施汛前和汛后检查的，每次扣1分 2、地震 洪水台风天气和超运行水位运行工况时未及时上报的，扣1分；未配合管理单位实施安全检查的，扣1分；无法对发现问题进行分析，协助制定应急方案和修复计划的，扣1分 |
|  | 3、应急管理 | 1、当台汛期市防指启动应急响应，服务外包单位应根据响应要求加强值班，直至响应结束为止 2、按要求做好防汛物资储备和保管，发现异常或险情立即报告并按安全应急预案要求及时启动应急预案；要求每年汛前组织应急演练一次。 | 3分 | 1、应急人员未按应急响应及时到岗值班的，扣1分， 2、防汛物资管理不到位的，扣1分 3、汛前未组织应急演练，扣1分 |

| 类别 | 项目 | 考核内容 | 标准分 | 扣分及罚款明细 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、安全管理 (20分) | 4、安全监督 | 1、对闸泵环境和工程进行安全监督，发现在管理范围内进行建房、爆破、取土、开采地下资源、倾倒排放有毒污染物质、堆放物料、倾倒垃圾等危害工程安全活动的应及时禁止并通知业主 2、应禁止超重车辆和无铺垫的履带车及未经许可的社会货运车辆通过交通桥，禁止社会车辆在非交通用途的堤上行车，禁止堵塞防汛抢险通道 3、对管理范围内生活生产设施安全监督，妥善保存机电设备、水文观测、通讯、照明等设施，防止人为破坏 4、服务外包单位应对闸泵管理范围内岁修土建单位、岁修金结单位、绿化养护单位、河道保洁单位及其他施工单位的施工过程进行现场管理，对自动化维修养护单位定期巡检及维修应提前预估试机时间后相互沟通，发现侵占、破坏、损坏水利工程现场设备、设施的行为，应采取有效措施予以制止并及时向业主上报。 | 8分 | 1、未及时发现，制止并通知业主在闸泵管理范围内进行建房、爆破、取土、开采地下资源、倾倒排放有毒污染物质、堆放物料、倾倒垃圾等危害工程安全活动的，每项扣1分 2、应禁止超重车辆和无铺垫的履带车及未经许可的社会货运车辆通过交通桥，禁止社会车辆在非交通用途的堤上行车，禁止堵塞防汛抢险通道，每项每次扣1分； 3、对管理范围内生活生产设施安全监督，妥善保存机电设备、水文观测、通讯、照明等设施，防止人为破坏，每项人为破坏扣1分 4、对闸泵管理范围内岁修土建单位，金结单位，自动化系统维修养护单位，绿化养护单位，河道保洁单位及其他施工单位施工过程配合现场管理未执行并记录到位的，每项扣1分，因现场管理不到位导致施工单位对工程现场设备设施遭受破坏的，每项扣2分 |
|  | 5、软件安全 | 1、任何设备软件装入及接入系统前应进行病毒检测和审核批准 2、禁止在控制系统计算机中进行与工作无关的作业 3、控制系统所用计算机不应设置为共享 | 3分 | 1、任何设备软件装入及接入系统前应进行病毒检测和审核批准，违规一次，扣2分 2、在系统中进行与工作无关的作业，发现一次扣0.5分 3、控制系统所用计算机若设置为共享，扣0.5分 |

| 类别 | 项目 | 考核内容 | 标准分 | 扣分及罚款明细 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、维修养护 (30分) | 1、清洁 | 维护闸门的清洁 维护启闭机的清洁 维护主水泵和主电机的清洁 维护清污设备的清洁 维护电气及自动化系统的清洁 起重设备的清洁 维护建筑物及附属设施的清洁 | 10分 | 1、闸门清洁工作不及时，不到位的，扣1分 2、启闭机清洁工作不及时，不到位的，扣1分 3、主水泵和主电机清洁工作不及时，不到位的，扣1分 4、清污设备清洁工作不及时，不到位的，扣1分 5、电气及自动化系统清洁工作不及时，不到位的，扣1分 6、起重设备的清洁工作不及时、不到位，扣1分 7、维护建筑物及附属设施的清洁工作不及时，不到位的，一处扣0.5分 |
|  | 2、紧固 | 1、维护设备设施的紧固 2、维护电气联接件的紧固 | 5分 | 1、因未定期对设备设施紧固维护导致振动，异常磨损，每发现一处扣0.5分 2、因未定期对电气联接件紧固维护的，每发现一处扣0.5分 |
|  | 3、润滑 | 1、闸门启闭机的润滑 2、主水泵及电机的润滑 3、清污设备的润滑 4、起重设备的润滑 | 10分 | 1、未定期对闸门启闭机添加润滑脂、机油、液压油、齿轮油导致零件异常磨损，异常振动的，扣1分 2、未定期对主水泵及电机添加润滑油脂、齿轮油的，扣1分 3、未定期对清污设备连接处添加润滑油脂、齿轮油的，扣1分 4、未定期对起重设备添加润滑油的，扣1分 |
|  | 4、调整 | 巡查过程中能发现因间隙、行程、松紧、和工作参数设定问题而引起设备异常振动及噪声，并对各类间隙、行程、松紧、工作参数进行调整 | 5分 | 对明显因间隙、行程、松紧和工作参数设定问题导致设备设施异常的，未及时进行调整，每发现一项扣1分 |
| 六、档案管理（10分） | 4、档案管理 | 1、已创标的工程，在标准化管理平台中及时完成工程运行、工程检查、维修养护、日常保养、工程观测等模块的数据录入工作，未创标的工程，及时提交运行、检查、观测、维修养护、现场管理材料纸质文档 2、定期整编和打印月度、汛前汛后及年度运行报告 3、物资储备及备品备件记录完整 4、各闸点应配备档案柜，各类文档规范齐全、分类清楚、存放有序、归档及时 | 10分 | 1、日常档案未及时更新，每缺失一项，扣1分 2、月度总结未及时更新，每缺失一项，扣1分 3、年度总结未及时更新，内容有缺失，扣1分 4、台账未按要求定期整编，每项扣1分 5、物资储备及备品备件记录不清晰，扣1分 6、标准化管理平台信息未及时录入，每次扣1分 7、未按要求达到各类文档规范齐全、分类清楚、存放有序、归档及时，扣1分 |

附表2：日常维修养护主要设备

各闸泵日常养护主要设备清单表(1)

| 电气设备 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 陆家河泵站 |  |  |
| 潜水排污泵 | 350WQ1100-10-55 | 2 |
| 380V配电柜 |  | 1 |
| 水泵控制柜 |  | 1 |
| 远程监控柜 |  | 1 |
| 干式变压器（高配） | SG10-125/10 | 1 |
| 进出线柜（高配） |  | 1 |
| 低压抽出式开关柜 |  | 4 |
| 外闸（翻板式） | 宽5.9 | 1 |
| 监控系统 |  | 1 |
| 2T吊机行车2台 | 2T | 2 |
| 橡胶坝 | 10m | 1 |
| 摄像机 |  | 1 |
| 夏余河泵站 |  |  |
| 潜水排污泵 | 350WQ1100-10-55 | 1 |
| 低压配电柜 |  | 1 |
| 水泵控制柜 |  | 1 |
| 简易拦污栅 | 3m×2m | 1 |
| 惊架河泵站 |  |  |
| 潜水排污泵 | 200QW400-7-15 | 2 |
| 380V进线箱 |  | 1 |
| 水泵控制箱 |  | 2 |
| 1T吊机行车 |  | 1 |
| 简易拦污栅 | 8m×2.5m | 1 |

各闸泵日常养护主要设备清单表（2）

| 电气设备 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 梅林临时翻水站 |  |  |
| 潜水排污泵 | 350WQ1800-3-37 | 1 |
| 潜水排污泵 | 350WQ1100-7-55 | 1 |
| 远程控制柜 |  | 1 |
| 380V进线柜 |  | 1 |
| 水泵控制柜 |  | 1 |
| 简易拦污栅 | 3m×2m | 1 |

各闸泵日常养护主要设备清单表（3）

| 电气设备 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 明楼闸 |  |  |
| 平板钢闸门 | 宽4.6m×高3.1m | 1 |
| 双螺杆 | 3KW×2 | 2 |
| 380V进线柜 |  | 1 |
| 红灯 |  | 2 |
| 远程控制柜 |  | 1 |
| 摄像机 |  | 1 |
| 中兴1#闸 |  |  |
| 平板钢闸门 | 宽4.6m×高3.1m | 1 |
| 螺杆启闭机 | 3kW | 2 |
| 380V进线箱1只 |  | 1 |
| 信号控制箱1只 |  | 1 |
| 红灯两盏 |  | 2 |
| 远程控制柜1台 |  | 1 |
| 摄像机 |  | 2 |
| 向阳闸 |  |  |
| 平板钢闸门 | 宽4.4m×2.5m | 1 |
| 螺杆启闭机 | 3KW | 1 |
| 远程控制柜 |  | 1 |
| 380V进线箱 |  | 1 |
| 马功闸 |  |  |
| 平板钢闸门 | 宽4.2m×高2.43m | 1 |
| 螺杆启闭机 | 3kW | 1 |
| 380V进线柜 |  | 1 |
| 闸门控制箱 |  | 1 |
| 水质自动检测系统 |  | 1 |
| 庙后河闸 |  |  |
| 平板钢闸门 | 翻板式，20m×3.5m |  |
| 液压启闭机 | QRWY液压启闭机 |  |
| 自动控制柜 |  |  |
| 闸门测控柜 |  |  |
| 配电柜 |  |  |
| 摄像机 |  |  |

各闸泵日常养护主要设备清单表（4）

| 电气设备 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 文台泵闸 |  |  |
| 平板钢闸门 | 翻板式，宽10m×高2.8m | 1 |
| 铰链式启闭机 | 11KW×2 | 2 |
| 380V进线箱 |  | 1 |
| 潜水泵 | 400QW1250-5-30 | 1 |
| 平板钢闸门 | 宽0.8m×高0.8m | 1 |
| 螺杆启闭机 | 1.5 KW | 1 |
| 控制箱 |  | 3 |
| 摄像机 |  | 1 |
| 宝善闸 |  |  |
| 平板钢闸门 | 宽4.0m×高3.78m | 1 |
| 螺杆启闭机 | 1.5 KW×2 | 2 |
| 380V进线柜 |  | 1 |
| 闸门控制箱 |  | 1 |
| 万安闸 |  |  |
| 平板钢闸门 | 宽4.3m×高2.2m | 1 |
| 螺杆启闭机 | 3KW | 1 |
| 380V进线柜 |  | 1 |
| 闸门控制箱 |  | 1 |
| 摄像机 |  | 1 |
| 监控系统 |  | 1 |
| 中兴2#闸 |  |  |
| 平板钢闸门 | 翻板式，宽4.7m×2.8m | 1 |
| 螺杆启闭机 | 3KW×2 | 2 |
| 闸门控制柜 |  | 1 |
| 摄像机 |  |  |
| 配电柜 |  |  |

- 第六章 投标文件格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：（可选用）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：报价文件/资格证明文件/技术商务文件

投标人名称（公章）：

投标人地址：

开标前不得启封

年  月  日

2.封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：报价文件/资格证明文件/技术商务文件

投标人名称（公章）：

投标人地址：

年  月  日

格式一：

投标声明书

致：                  （采购单位名称）：

根据贵方为                       项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：        ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标自投标截止之日起90天内有效。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：         邮编：         电话：

传真：         供应商代表姓名：         职务：

供应商名称（公章）：

开户银行：         银行账号：

授权代表签字或盖章：                    日期：_____年___月___日

格式二：

开标一览表

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 内容 | 合同履行期限 | 投标报价（人民币元/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性包干费用 （工程运行管理人员费用、车辆使用费、进场配备费、垃圾清理费） |  | 大写： 小写： |
| 2 | 固定单价费用 （日常工作耗材费、备品备件） |  | 大写： 小写： |
| 投标总价 （人民币元/年） |  | 大写： 小写： |  |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人全称（盖公章）：

日期：年 月 日

分项报价表-工程运行管理人员费用明细表

| 序号 | 岗位 |  | 人数 | 备注 | 一年人员费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 2 | 惊驾河翻水站运行 |  |  |  |  |
| 3 | 梅林临时翻水泵站运行 |  |  |  |  |
| 4 | 夏虞河翻水站运行 |  |  |  |  |
| 5 | 陆家河翻水站运行 |  |  |  |  |
| 6 | 海曙区 | 向阳闸运行 |  |  |  |
| 7 |  | 马功闸运行 |  |  |  |
| 8 |  | 宝善闸运行 |  |  |  |
| 9 |  | 万安闸运行 |  |  |  |
| 10 |  | 文台泵闸运行 |  |  |  |
| 11 |  | 庙后河闸运行 |  |  |  |
| 12 | 鄞州区 | 明楼闸运行 |  |  |  |
| 13 |  | 中兴1号闸运行 |  |  |  |
| 14 |  | 中兴2号闸运行 |  |  |  |
| Ⅰ | 人员费用 |  |  |  |  |
| Ⅱ | 利润 |  |  |  |  |
| Ⅲ | 管理费 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| Ⅳ | 税金 |  |  |  |  |
| 一年费用合计（元） |  |  |  |  |  |

注：以上费用按服务期一年考虑。

投标人全称（盖公章）：

日期：年 月 日

分项报价表-车辆使用费

| 序号 | 地点 | 配置车辆 | 单价（元/年） | 利润（元） | 管理费（元） | 小计（元） （不含税金） | 服务年数（年） | 税金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内河闸泵 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 合计 | 元/年 |  |  |  |  |  |  |  |

车辆使用费单价表

| 序号 | 项目 | 费用组成（元） |  | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆采购费用 |  |  |  | 以上均为 除税价 |
| 2 | 每年公里数 | 10000公里 | 元/公里 |  |  |
| 3 | 大保养费用 |  | 1次 |  |  |
|  | 小保养费用 |  | 2次 |  |  |
| 4 | 保险费用 |  |  |  |  |
| 5 | 10年费用（2+3+4）*10 |  |  |  |  |
| 6 | 车辆残值扣除 |  |  |  |  |
| 合计：车辆使用年平均费用（1+5+6）/10 |  |  |  |  |  |

注：以上费用按服务期一年考虑。

投标人全称（盖公章）：

日期：年 月 日

分项报价表-进场配备费

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 除税单价 （元） | 金额（元） | 年费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作服（春装） | 套 | 30 |  |  |  | 耐用年限按3年考虑 |
| 2 | 工作服（冬装） | 套 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | 雨衣 | 套 | 15 |  |  |  |  |
| 4 | 雨鞋 | 双 | 15 |  |  |  |  |
| 5 | 安全帽 | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 6 | 绝缘鞋 | 双 | 15 |  |  |  |  |
| 7 | 文件盒 | 个 | 40 |  |  |  |  |
| 8 | 干粉灭火器 | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：日常工作耗材费数量为暂估。

投标人全称（盖公章）：

日期：年 月 日

分项报价表-垃圾清理费

| 序号 | 地点 | 单位 | 数量 | 除税单价（元） | 利润 （元） | 管理费（元） | 小计（元） （不含税金） | 服务年数（年） | 税金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内河闸泵 | 吨 | 60 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 合计 | 元/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

垃圾清理费单价表

| 序号 | 泵站名称 | 单位 | 数量 | 除税单价 | 金额（元） | 利润（元） | 管理费（元） | 年费用小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元） |  |  |  | （元） |  |
| 1 | 惊驾河泵站 | 吨 | 20 |  |  |  |  |  | 包括装卸费、人工费、运费及处置费 |
| 2 | 梅林临时翻水站 | 吨 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 夏余河泵站 | 吨 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 陆家河泵站 | 吨 | 10 |  |  |  |  |  |  |

注：以上费用按服务期一年考虑

投标人全称（盖公章）：

日期：   年   月   日

分项报价表-日常工作耗材费

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 除税单价 （元） | 金额（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抹布 | 斤 | 80 | 15 | 1200 | 耐用年限按3年考虑 |
| 2 | 手套 | 打 | 40 | 10 | 400 |  |
| 3 | 硬扫把 | 把 | 20 | 15 | 300 |  |
| 4 | 软扫把 | 把 | 10 | 10 | 100 |  |
| 5 | 拖把 | 把 | 20 | 15 | 300 |  |
| 6 | 水桶 | 个 | 10 | 20 | 200 |  |
| 7 | 洗涤剂 | kg | 30 | 10 | 300 |  |
| 8 | 耙齿 | 把 | 10 | 15 | 150 |  |
| 9 | 铁锹 | 把 | 10 | 15 | 150 |  |
| 10 | 畚箕 | 个 | 10 | 10 | 100 |  |
| 11 | 打印纸 | 包 | 4 | 20 | 80 |  |
| 12 | 墨盒 | 个 | 2 | 40 | 80 |  |
| 13 | 装订费 | 本 | 50 | 20 | 1000 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 4360 |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、日常工作耗材费数量为暂估。2.上述费用为包干价格无需填报，税金需自行计取并填写合计金额。

投标人全称（盖公章）：

日期：年 月 日

分项报价表-备品备件

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 除税单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日光灯 | 盏 | 20 | 10 | 200 | 16W/1.2m |
| 2 | 灯泡 | 个 | 20 | 5 | 100 | 8W |
| 3 | 润滑油（机油） | L | 30 | 8 | 240 |  |
| 4 | 润滑油（黄油） | 包 | 10 | 10 | 100 |  |
| 5 | 场地冲水泵 | 台 | 3 | 300 | 900 |  |
| 6 | 水泵用水管 | 米 | 180 | 10 | 1800 | 尼龙管 |
| 7 | 自来水费 | 座 | 3 | 600 | 1800 | 梅林、夏余、惊驾 |
| 8 | 房租 | 年 | 1 | 2400 | 2400 | 梅林站房租 |
|  | 小计 |  |  |  | 7540 |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：1.以上单价为综合单价，以上数量按服务期一年考虑。2.上述费用为包干价格无需填报，税金需自行计取并填写合计金额。

投标人全称（盖公章）：

日期： 年 月  日

格式三：

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件（提供《书面声明》）： | □通过 □不通过 | / |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 信用记录 是/否 已失效，如失效，证明材料详见第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三、本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 四、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标（提供《书面声明》）。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 五、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | / |

格式四：

书面声明

致：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

我方郑重声明：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、我单位符合以下条件：

我单位与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；我单位不是本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的单位。

特此声明。

投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

格式五：

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标人按招标文件要求签署、签章； | □通过 □不通过 | / |
|  | 2、投标有效期满足招标文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3. 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注*号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标人所供服务与招标文件第二章招标需求二、详细采购需求中的服务条款发生负偏离条数未超过15条（不含）； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、投标文件没有采购人不能接受的附加的条件； | □通过 □不通过 | / |
|  | 6、委托人提供法定代表人授权委托书，填写项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7、投标文件提供资料齐全并且不存在内容虚假； | □通过 □不通过 | / |
|  | 8、投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不存在矛盾且使用计量单位均符合招标文件要求； | □通过 □不通过 | / |
|  | 9、投标文件的关键内容字迹清晰、能够辨认，且投标文件中经修正的内容（如有）字迹清晰可以辩认并且修改处均按规定签署、盖章； | □通过 □不通过 | / |
|  | 10、不含法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | □通过 □不通过 | / |

备注：投标人自查表将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标人请按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

格式六：

法定代表人资格证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                            性    别：

年    龄：                            职    务：

身份证号码：                     系               （投标人单位全称）的法定代表人。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

投标人全称（盖公章）：

投标人法定代表人（签字或盖章）：

日期：年  月  日

格式七：

法定代表人授权委托书

致 （代理机构）：

（投标人全称）   法定代表人 （姓名、职务） 授权 （授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的 （项目编号、项目名称)  项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签名或盖章生效，特此声明。

投标人全称（盖公章）：

投标人法定代表人（签字或盖章）：

日期：年  月  日

附：

授权代表姓名：

职        务：

授权代表签字或盖章：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

此处请附法定代表人和授权代表的身份证复印件并加盖公章，也可另起一页。 另请提供投标人代表的社保部门出具的开标前近三个月任意一个月的社保证明。

格式八：

商务条款响应（偏离）表

项目名称：                                         项目编号：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

1、本表根据第二章《招标需求》一、商务要求表的要求制作。2、若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无商务条款偏离，完全响应采购文件要求”的类似字样。

投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

格式九：

服务条款响应（偏离）表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件对应技术描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、本表根据第二章《招标需求》二、详细采购需求的要求制作。2、若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无服务条款偏离，完全响应采购文件要求”的类似字样。

投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

格式十：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企

业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

格式十一：

投标人响应表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |

注：根据评分标准逐条填写。

投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

格式十二：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位    （请填写：为符合、不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：