公开招标采购文件

项目编号：科信建代字[2022]100237号

项目名称：2022年直管闸站流量自动监测站及闸下雷达式水位计建设项目

采 购 人：宁波市河道管理中心

代理机构：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

2022年6月

目录

第一章 公开招标采购公告	1

第二章 招标需求	5

第三章 投标人须知	24

第四章 评标办法及评分标准	37

第五章 政府采购合同主要条款	41

第六章 投标文件格式	45

# 第一章 公开招标采购公告

项目概况 2022年直管闸站流量自动监测站及闸下雷达式水位计建设项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（http://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年7月11日13：30（北京时间，下同）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：科信建代字[2022]100237号

项目名称：2022年直管闸站流量自动监测站及闸下雷达式水位计建设项目

预算金额（元）：1685600.00元

最高限价（元）：1685600.00元

采购需求：

标项一：

标项名称：2022年直管闸站流量自动监测站及闸下雷达式水位计建设项目

数量：1

预算金额（元）：1685600.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2022年直管闸站流量自动监测站及闸下雷达式水位计建设项目，具体详见采购文件。

备注：本标项声学多普勒自动测流仪允许采购进口产品。

合同履行期限：标项 1，自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2022年6月20日至2022年6月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；潜在供应商登陆政府采购云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）； 招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年7月11日13:30（北京时间）

投标地点：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线提交；（2）“电子备份投标文件”：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司（宁波市江南路598号九五国际A座2楼216）。

开标时间：2022年7月11日13:30（北京时间）

开标地点：政采云平台（http://www.zcygov.cn）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在投标人。

2.2本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.3标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计二周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法获取采购文件、无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.4投标文件制作：

2.4.1应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.4.2供应商通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

2.4.3以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件1份，按政府采购云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以用于异常情况处理。

2.4.4电子备份投标文件（不作强制要求，投标人自行决定是否提供）的递交：

2.4.4.1采用邮寄方式递交电子备份投标文件的，需按以下要求递交：供应商须在本项目开标时间前一日16:00前将电子备份投标文件邮寄至规定地点，由招标代理工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。电子备份投标文件递交时间以招标代理实际收到投标文件的时间为准。迟到的电子备份投标文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及招标人概不负责。电子备份投标文件邮寄地址为：宁波市江南路598号九五国际A座9楼934。

收件人：杜振华  联系方式：0574-89076310

2.4.4.2采用现场递交方式递交电子备份投标文件的，供应商人员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，自觉接受体温检测、接受防疫询问，并如实告知相关情况，在投标文件递交工作完成后应立即离开，无故不得在现场逗留。投标人员还需配合做好疫情防控“五个一律”：一律全面消毒、一律体温检测、一律承诺登记、一律按序办事、一律服从管理。本项目开标及评审过程，所有工作人员及评审小组成员均全程佩戴口罩、一次性手套等防护工具，评标室内所有人员座位间距保持安全距离，评审过程开窗通风。疫情防控期间，请供应商遵守各项防疫措施规定。本项目如有变更或补充，另行通知。

2.5采购项目需要落实的政府采购政策：（1）对小微企业的产品给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；（2）优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宁波市河道管理中心

地址：宁波市鄞州区四明西路699号

传真：/

项目联系人（询问）：胡老师

项目联系方式（询问）：0574-87648981

质疑联系人：张老师

质疑联系方式：0574-87648963

2.采购代理机构信息

名称：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

地址：宁波市江南路598号九五国际A座9楼934室

传真：/

项目联系人（询问）：杜振华、汪珍

项目联系方式（询问）：0574-89076310

质疑联系人：房科红

质疑联系方式：0574-89076310

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市财政局政府采购办公室

地址：宁波市海曙区中山西路19号

传真：/

联系人：徐老师

监督投诉电话：0574-89388441

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章 招标需求

一、商务要求表

| 项目 | 商务要求 |
| --- | --- |
| *交货地点、工期 | 交货地点：采购人指定地点； 工期：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。 |
| *采购预算（最高限价） | 本项目采购预算（最高限价）：本项目采购预算为1685600.00元，最高限价为1685600.00元。 |
| *付款方式和条件 | 1、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，同时中标人向采购人递交预付款等额的预付款保函后，采购人向中标人支付预付款（中标人为中小微企业的，预付款金额原则上不低于合同金额的40%，为其他单位的，预付款金额为合同金额的30%） 2、2022年完成界牌碶闸、老杨木碶闸、亭下水库灌区进水闸下游、化子闸泵站等4个流量自动监测站支付至合同款项的60%； 采购人结合审计完成情况后支付至审定价的100%。 注：采购人自收到发票后7个工作日内支付款项。 |
| *预付款担保 | 1、预付款担保金额：同预付款相等金额； 2、预付款担保形式：银行或保险公司出具的保函或其他担保措施； 3、预付款担保提交时间：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内； 4、预付款担保期限：自采购人支付预付款之日至预付款抵扣之日止； 5、预付款担保的退还：预付款抵扣后退还预付款担保。 |
| *质保期 | 质保期：质保期不少于1年，时间从采购人验收合格之日起计算。若原厂质保期超过1年的以原厂质保期为准。质保期内供应商须免费负责修理和替换任何由于配件自身的质量问题造成的损坏。配件更换后的质保期仍为不少于1年。 |
| 售后服务 | 售后服务： 1、保修期内中标人免予收取采购人因维护/维修所产生的全部费用（包括但不限于人工、交通、运输、更换零配件等）。 2、保质期内，产品出现故障时中标人在接到采购人电话后1小时内响应，4小时内达到现场，12小时内修复，非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。 3、保修期满后，中标人提供终身保修服务，中标人上门维护/维修收取人工、交通、运输等费用，如需更换零配件，中标人收取零配件费（不高于市场的优惠价）。 |
| 履约保证金 | 履约保证金金额：合同金额的1%。 履约保证金形式：银行汇票（电汇）、支票、银行保函、保险保单等采购人认可的非现金形式。 中标人应于合同签订后10日内将履约保证金交至采购人指定账户。合同履行期间，中标人不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金于合同期满后无息返还（中标人未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。 |
| 验收 | 验收由买卖双方及相关人员依据国家有关标准、合同、招标文件及有关附件要求进行。 |
| 合同签订时间 | 中标通知书发出之日起30天内签订合同。 |

二、详细采购需求

1.项目背景和目的

宁波市河道管理中心(以下简称“河道管理中心”)是宁波市水利局直属的正处级事业单位，承担着市直管河道、闸泵、灌区等水利工程的建设和运行管理工作，其直管闸站的开闸排涝为安全度汛起到了重要作用，2020年河道管理中心开展了《宁波市河道管理中心直管闸泵流量公式率定和自动监测站参数率定项目》，成果显示界牌碶闸、老杨木碶闸、高桥闸站等水力学经验公式推算的水闸流量与实测存在偏差的情况，界牌碶闸、甬新闸站下游水位原引用老杨木碶闸潮位站数据，精度无法满足运行要求，需新建。为及时准确测算出排水量，根据智慧水利建设的要求，2020年以保丰碶闸站作为试点开展了《保丰碶闸站流量自动监测系统建设项目》，实现了保丰碶闸站流量的全天候、全天时、全自动的准确监测，为其他闸站的流量自动监测系统建设打下了坚实的基础。2021年，在《保丰碶闸站流量自动监测系统建设项目》基础上又成功开展了《甬新闸站和澄浪堰闸流量自动监测系统建设项目》，流量自动监测系统已逐步应用于三江沿岸闸泵站。

2022年拟在界牌碶闸、老杨木碶闸、亭下水库灌区进水闸、高桥闸站、化子闸泵站新建5座流量自动监测站，共6台仪器(其中高桥闸站2台)，结合已完成的保丰碶、甬新闸站和澄浪堰闸流量自动监测站，三江核心片区的河网闸站排水流量自动监测可初步形成，同时界牌碶闸闸下雷达式水位计的建设，进一步补充了三江沿岸的潮（水）位站建设，提高了闸下水位监测精度，流量和水位的自动监测，为防洪排涝、水资源的合理配置提供了强有力的技术支撑。

2.项目建设必要性

2.1建设必要性

（1）对宁波市水安全“十四五”规划的响应

界牌碶闸、老杨木碶闸、亭下水库灌区进水闸、高桥闸站、化子闸泵站等流量自动监测站以及闸下雷达式水位计的建设，完善了水利基础信息感知体系建设，结合流量自动监测新技术，是对建立更加广泛、全要素的水利信息采集系统的一种强有力补充，支撑构建数字水务、实现水利（水务）信息一张图，是对宁波市水安全“十四五”规划的响应。

（2）提升闸站信息化水平

上述闸站的流量监测为经验公式推求，多为人工操作，精度较低且实时性差，数据获取滞后，通过这次流量自动监测站建设可实现闸站流量的“全天候、全天时、高精度”的自动化监测，优化了闸站的水资源调度，提升了闸站的信息化水平。

2.2建设可行性

（1）经济上可行

随着宁波经济的高速发展，流量自动监测站百万元的建设费用已经不再是当地政府的负担，而且流量自动监测技术在防灾减灾、安全度汛、水资源调度等方面发挥了重要作用，产出远远高于投入，在经济上是可行的。

（2）技术上可行

随着监测技术的不断发展，流量自动监测凭借其“全天候、全天时、高精度”的自动化监测已逐步取代了传统流量监测，物联网和数据湖技术的不断发展，使流量自动监测技术应用越来越广泛，技术上完全是可行的。

2.3项目设计

2.3.1执行的技术依据和规范

- 《声学多普勒流量测验规范》(SL337-2006)；

- 《河流流量测验规范》(GB50179-1993)；

- 《水文资料整编规范》(SL247-2012)；

- 《水文基础设施建设及技术装备标准》（SL276-2002）；

- 《水文测量规范》（SL58-2014）；

- 《水文基础设施及技术装备管理规范》（SL415-2007）；

- 《水工建筑物与堰槽测流规范》（SL537-2011）；

8、《水位观测标准》(GB/T 50138-2010)；

9、其他相关规范规程；

2.3.2采用的坐标系和高程基准

平面坐标采用CGCS2000坐标系，中央子午线东经120°；高程采用1985国家高程基准面。

2.4项目内容

2.4.1站位布设

建立界牌碶闸、老杨木碶闸、亭下水库灌区进水闸、高桥闸站、化子闸泵站新建5座流量自动监测站，共6台仪器(其中高桥闸站2台)，安装界牌碶闸1个闸下雷达式水位计，具体见表2.4.1和图2.4.1（1）所示。

表2.4.1 工程建站表

| 序号 | 工程名称 | CGCS2000经纬度 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | B (° ′ ″ N) | L (° ′ ″ E) |  |
| 1 | 界牌碶闸 | 29 54 35.1 | 121 39 2.1 | 流量自动监测站、闸下雷达式水位计 |
| 2 | 化子闸泵站 | 29 59 8.2 | 121 31 52.2 | 流量自动监测站 |
| 3 | 老杨木碶闸 | 29 54 3.5 | 121 36 18.0 | 流量自动监测站 |
| 4 | 亭下水库灌区进水闸 | 29 42 21.0 | 121 21 9.0 | 流量自动监测站 |
| 5 | 高桥闸站 | 29 55 14.8 | 121 27 12.5 | 流量自动监测站 |

图2.4.1（1） 站位分布图

（1）流量自动监测站

流量自动监测站的布设直接决定了实测数据质量的好坏从而影响流量监测精度，应遵循以下原则：

1）站位布设断面河道顺直，避免有弯道和突变，流态稳定，紊流较少，水深适宜，对于水闸控制河段，应与闸门保持一定距离，且不能因为开闸放水而出现河道干出现象。

2）站位布设断面水体含沙量较小且变化稳定，避免含沙量淤积从而改变断面面积和埋没含沙量探头。

3）流量自动监测设备监测指标流速的水下区域不能有任何涉水建筑物，避免对测流脉冲的干扰从而得到错误的数据。

界牌碶闸、老杨木碶闸、化子闸泵站的排水流量受闸门调度影响，且界牌碶闸、老杨木碶闸闸下为感潮河段，故流量自动监测站应建在闸上，其中化子闸泵站原有的超声波流量计拆迁至下陈闸，高桥闸站需监测水闸和泵站流量，故在闸站上下游各安装1台流量自动监测设备，亭下水库灌区进水闸应建在下游主渠位置。

（2）闸下雷达式水位计安装

界牌碶闸闸下为感潮河段，安装位置应与闸口保持一定距离，防止开闸放水时掀起的波动影响水位监测，同时为了保证感潮河段潮位与闸下水位的同步性，水位计安装距离不宜离水闸太远，考虑到感潮河段可能存在淤积和露滩情况，可利用闸下附近河段堤防等涉水建筑安装非接触式雷达式水位计。

（3）布设内容

1）界牌碶闸

界牌碶闸位于宁波市科技园区梅墟街道钱家村、莫枝-界牌碶河出口的甬江大堤上。界牌碶闸及与之相配套的上游部分沿山干河，其主要任务是排涝、防洪和挡潮，其工程等级为Ⅱ等，主要建筑物2级；工程规模为5孔×7m，总净孔宽35m，设计挡潮标准为100年一遇，设计潮位为3.64m；排涝标准为20年一遇，最高排涝水位为2.23m，设计排泄流量为346.4m3/s，过闸最大流量为538.8 m3/s。如图2.4.1（2）所示

流量自动监测站建在闸上游距离闸口300m处的顺直河道，所在断面宽度为60m，雷达式水位计安装在闸下，如图2.4.1（3）所示。

图2.4.1（2）界牌碶闸现场图

图2.4.1（3）界牌碶闸建站示意图（拟）

2）老杨木碶闸

杨木碶闸位于甬江干流右岸宁波高新区境内，是鄞东南水系挡潮排涝出口之一。杨木碶闸设计排涝标准为20年一遇，内河设计水位为2.36m,设计排涝流量97.6m3/s,最大排涝量为139.5m3/s.下游挡潮标准为100年一遇，其设计水位为3.61m。水闸规模为3孔，每孔净宽4m，总净宽12m，如图2.4.1（4）所示。

流量自动监测站建在闸上游距离闸口100m处的顺直河道，所在断面宽度为40m，如图2.4.1（5）所示。

图2.4.1（4）老杨木碶闸现场图

图2.4.1（5）老杨木碶闸建站示意图（拟）

3）高桥闸站

高桥闸站位于海曙区，姚江南侧，蟹堰河北侧，是海曙河网的重要节点工程。高桥泵站工程规模为Ⅲ等3级，由5台泵单排布置，泵站设计总流量16.8m3/s蟹堰闸工程规模为Ⅲ等3级，规模为3孔×4.5m，总净孔宽13.5m，最大过闸流量124.8 m3/s。设计排涝标准20年一遇，防洪标准100年一遇，如图2.4.1（6）所示。

高桥闸站分别在高桥泵站上游30m和蟹堰闸下游40m建立2个流量自动监测站，如图2.4.1（7）所示。

图2.4.1（6）高桥闸站现场图

图2.4.1（7）高桥闸站建站示意图（拟）

4）亭下水库进水闸

亭下水库进水闸位于奉化区剡江，在亭下水库灌区拦河橡胶坝南岸，流量自动监测站建在进水闸下游150m处，所在断面宽度为5m。如图2.4.1（8）所示。

图2.4.1（8）亭下水库进水闸建站示意图（拟）

4）化子闸泵站

化子闸泵站位于镇海区与江北区交界处的灵山村，泵站与已建化子闸共同承担区域的防洪任务，为姚江二通道（慈江）工程3 级接力泵站的中间一级接力泵站。

化子闸泵站工程主要建设内容为化子闸泵站、灵山方家河闸站、庄桥闸等3部分：化子闸泵站位于已建化子闸右岸，与化子闸距离约25m，泵站设计排涝流量150m3/s；安装四台单机流量37.5 m3/s竖井贯流泵。化子闸泵站为大（2）型Ⅱ等工程，防洪标准为50年一遇设计，200年一遇校核。主要建筑物2级，次要建筑物3级。如图2.4.1（9）所示。

流量自动监测站建于化子闸泵站上游230m处，所在断面宽度为50m，如图2.4.1（10）所示。

图2.4.1（9）化子闸泵站现场图

图2.4.1（10）化子闸泵站建站示意图（拟）

2.4.2 采用的仪器设备

（1）流量自动监测站

流量自动监测站采用声学多普勒（ADCP）流量计，ADCP根据多普勒效应进行流速测量，其换能器向水体发射声学脉冲，声学脉冲遇到水体中的悬浮物发生散射，换能器接收到散射信号后，通过多普勒频移而测算出流速。比起传统的机械转动流速仪法，ADCP能测出整个剖面的流速分布，且不扰动水体，不破坏流态。

用于流量自动监测的ADCP分为两种：H-ADCP和V-ADCP即水平式和垂直式。

- ADCP为单侧安装，一般安装在河道一侧的河岸、桥墩等涉水建筑物上，沿着水平方向穿过水体向对岸发射声波脉冲，测量流速、水位、流量、总水量等，工作示意图如图2.4.2（1）所示。

V-ADCP为沉底式安装，一般安装在河道底部，沿着垂线方向穿过水体向水面发射声波脉冲，测量流速、水位、流量、总水量等，工作示意图如图2.4.2（2）所示。

图2.4.2（1）H-ADCP工作示意图

图2.4.2（2）V-ADCP工作示意图

在测量精度上，无论是水平发射测流脉冲的H-ADCP还是垂直发射测流脉冲的V-ADCP，在断面流速的测量上都具有很高的精度和代表性。

在安装方式上，H-ADCP为岸边单侧安装，可利用两岸的河堤安装，无需土建施工，且方便日后的维护检修和数据在线传输；V-ADCP为沉底式安装，需安装在河道底部，为防止河底淤泥和杂草覆盖仪器，还需对河底进行固化处理，水下作业工作量大，亦不方便日后的维护检修，且需要通过埋管连接至水面进行数据在线传输，工程量较大。

结合各闸站的安装环境和河道断面宽度，选择1200kHz和600kHz H-ADCP。

图2.4.2（3）H-ADCP示意图

| 型号 技术参数 | 1200kHz | 600kHz |
| --- | --- | --- |
| 流速剖 面测量 （宽带模式） | 剖面范围 | 1-25m | 2-90m |
|  | 流速指标 | 标配±5m/s 最大±20m/s；精度：±0.5%量程/±0.2cm/s；分辨率：1mm/s |
|  | 测流 单元 | 数量1-128个；层宽0.2-2m;盲区：0.2m | 数量1-128个；层宽0.5-4m；盲区：0.5m |
| 标准配置传感器 | 流速换能器 | 双声束，±20°声束角，波宽1.5° |
|  | 超声波水位 | 量程0.1-10m，精度±0.1%&3mm，分辨率0.1mm |
|  | 压力传感器 | 量程0.1-10m，精度0.5%，分辨率1.0mm |
|  | 水温传感器 | 量程-4-40℃，精度±0.2℃，分辨率0.01℃ |
| 内存 | 4M |
| 电源 | 电压：10-18VDC，电流：1.5A |
| 重量 | 空气重量：3.4kg，水中重量：1.58kg | 空气重量：4.76kg，水中重量：2.00kg |
| 外形尺寸 | 高度：18.3cm，宽度：18.3cm，纵深：18.9cm | 高度：18.3cm，宽度：26.4cm，纵深：19.3cm |

表2.4.2（1）H-ADCP主要技术参数表

（2）闸下雷达式水位计

各闸闸下雷达式水位计采用雷达式水位计，是一款高精度且具有水面波动滤波处理的水位测量产品，它采用喇叭天线的设计，降低功耗，宽范围的输入电压，雷达测量原理的优越性使其专门用于野外露天的场所工作，传感器及现场作业如图2.4.2(4)所示。

图2.4.2（4）雷达式水位计现场作业图

该款设备具有如下特点：

1）采样率高（1hz）；

2）无任何部件浸入水中，安装、调试、使用简单，维护成本低，；

3）抗干扰能力强，不受温度、湿度、风力的影响；

4）波束角小（最小5度），能量集中，具有更强抗干扰能力，大大提高了测量精度和可靠性；

5）采用独特的EchoDiscovery回波处理技术，可以应用于各种负责工况。

6）采用脉冲工作方式，雷达发射功率极低，可安装于各种金属、非金属容器。

主要技术指标如表2.4.2(2)所示。

表2.4.2（2）雷达式水位计主要技术指标

| 型号 技术参数 | 雷达式水位计 |
| --- | --- |
| 量程 | 0-30m |
| 分辨率和精度 | 分辨率：1mm；精度±3mm |
| 采样频率 | 1hz |
| 信号输出 | RS 485Modbus协议 |
| 电气数据 | 频率 | 26GHz |
|  | 波束宽度 | <5° |
|  | 电源 | 6-24VDC |
|  | 功耗 | <7w |
| 环境参数 | 温度 | -40℃~+100℃ |
|  | 湿度 | 0-100%RH |
| 材料 | 铝/塑料 |

2.4.3数据在线传输

在线监测系统监测的数据通过4G遥测终端接入宁波智慧水利平台，实现实时数据查看和在线计算分析等多种功能。

2.4.4流量自动监测参数率定

流量自动监测系统建成后需进行参数率定工作才能得到准确的流量数据。目前流量率定主要有流量理论计算方法和指标流速率定方法。

流量理论计算方法基于河道的几何尺寸和仪器实测流速，同时假设流速分布符合某种流速剖面模型，该方法在规则的、典型的（矩形或者梯形等）河道有较好的效果。

指标流速率定方法已经成为目前最流行的实时流量监测的先进技术。通过在不同水位和流速下开展流量比测，同时测得水位和流速数据，建立仪器测得流速（指标流速）与断面平均流速的关系，结合不同水位下的过水面积，得到准确的流量数据。

（1）率定原理

流量自动监测设备通过垂直波束测得水位数据，利用断面水位-面积关系得到过水面积；通过设备实测流速数据利用指标流速-断面平均流速关系得到断面平均流速，将上述参数代入仪器软件即可实现流量自动监测，具体公式如下所示：

Q=V*A；V=F(V0) ；A=aH2+bH+c

其中:Q为流量，V为断面平均流速，A为过水面积，V0为设备测得流速即指标流速，H为水位。

（2）指标流速和断面平均流速关系建立

在流量自动监测断面采用河流型ADCP进行船载走航式流量监测，河流型ADCP配有底跟踪固件，能够装在运载工具上横渡河流，直接测出河流的流速、流向和流量，该仪器配有标准模式、低流速模式、浅水及极浅水工作模式，应用灵活性较大。仪器及工作示意图如图2.4.4（1）-（2）所示。

图2.4.4(1)  河流型ADCP

图2.4.4(2)  河流型ADCP走航式流量监测示意图

在河流型ADCP走航测流期间，同步收集H-ADCP指标流速和水位，在各水位及不同流速级下率定得出H-ADCP指标流速和断面平均流速的关系。

图2.4.4（3）H-ADCP指标流速和断面平均流速的关系

（3）水位-面积关系推求

在流量自动监测断面采用测深仪和ZJCORS网络RTK开展比例尺为1：500的断面地形测量（如图2.4.4（5）所示），根据断面地形成果计算得到水位-面积关系（如图2.4.4（6）所示）。

图2.4.4（5） 断面地形测量示意图

图2.4.4（6） 水位-面积关系推求

（4）率定频次

根据H-ADCP的监测原理，当闸上水位为高水位时开闸放水，直至水位不再变化为止，期间同步开展率定工作，已测得断面平均流速从快流速至流速不再变化为止的完成过程。频次要求保修期内每年2次，保修期为1年。

2.5项目后续服务

2.5.1日常维护

良好的日常维护能使仪器设备更为有效、长久的工作，原则上每两月维护1次，如遇特殊情况（比如台风）可增加维护次数，维护内容包括：仪器的定期调试、仪器探头的清洗、安装支架的防锈和加固、线缆的保养、太阳能板和蓄电池的检修等。

2.5.2技术服务

闸站流量自动监测站及闸下雷达式水位计建站完成后，为了便于使用，根据业主需求进行整编，提供相应成果，成果包括建站及率定分析报告、各类数据报表等。整编频次为保修期内每年1次，保修期为1年。

采购清单表（流量自动监测站）

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声学多普勒自动测流仪（H-ADCP） | H-ADCP | 台 | 5 | 此设备允许采购进口产品，并不排斥国产产品参与竞争。 |
| 2 | 声学多普勒自动测流仪（ADCP） | ADCP | 台 | 1 | 此设备允许采购进口产品，并不排斥国产产品参与竞争。 |
| 3 | 遥测终端 | 符合SL651-2014《水文数据监测通信规约》 | 台 | 6 |  |
| 4 | 安全网关 | 配套 | 台 | 6 |  |
| 5 | ADCP专用支架 | 材质不锈钢，具体规格按现场确定 | 项 | 6 |  |
| 6 | 太阳能供电系统 | 12V/50W/100AH，包括电源控制器 | 套 | 6 |  |
| 7 | 设备安装套件 | 设备箱、防雷模块、充放电控制器、空气开关等 | 套 | 6 |  |
| 8 | 支架、线缆及附件 | 太阳能板安装支架、安装附件等 | 套 | 6 |  |
| 9 | 施工建设与水下设备安装 | 引桥、轨道、安装平台建设 | 项 | 6 |  |
| 10 | 标识标牌 | 定制，尺寸根据现场实际确定 | 项 | 7 |  |
| 11 | 流量率定 | 高、中、低水位流量监测和断面地形测量 | 项 | 7 |  |
| 12 | 日常维护 | 验收后一年内的日常养护，养护要求满足采购人需求 | 项 | 7 |  |
| 13 | 技术服务 | 率定报告及各类数据报表整编 | 项 | 7 |  |
| 14 | 超声波流量计拆迁费 | 化子闸流量计拆迁至下陈闸，包括整个超声波流量计的拆除、安装及管线费用等 | 项 | 1 |  |

注：日常维护、技术服务含流量和闸下水位自动监测站。

采购清单表（闸下雷达式水位计）

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷达式水位计 | 测量范围：0-30m；分辨率：1mm；精度±3mm；材料：铝/塑料，具体见实施方案要求 | 台 | 1 |
| 2 | 遥测终端 | 接入浙江省水文防汛通信平台，符合SL651-2014《水文数据监测通信规约》 | 台 | 1 |
| 3 | 安全网关 | 配套 | 台 | 1 |
| 4 | 太阳能供电系统 | 12V/50W/65AH，包括电源控制器 | 套 | 1 |
| 5 | 设备安装套件 | 设备箱、防雷模块、充放电控制器、空气开关等 | 台 | 1 |
| 6 | 支架、线缆及附件 | 太阳能板安装支架、安装附件等 | 套 | 1 |
| 7 | 配套安装设备 | 立杆、立杆安装配套附件等 | 项 | 1 |
| 8 | 标识标牌 | 定制 | 项 | 1 |
| 9 | 高程测量 | RTK测量 | 项 | 1 |
| 10 | 安装调试费 | 现场测试 | 项 | 1 |

- 工期

2022-2023年，共2年，2022年完成界牌碶闸、老杨木碶闸、亭下水库灌区进水闸下游、化子闸泵站等4个流量自动监测站的建设、化子闸流量计拆迁至下陈闸、界牌碶闸下雷达式水位计安装。2023年完成高桥闸站流量自动监测站建设。保修期自河道管理中心验收之日起1年。

# 第三章 投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2022年直管闸站流量自动监测站及闸下雷达式水位计建设项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见第二章《招标需求》。 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价；包括设备费、设备安装费（含完成安装调试验收合格所需的所有零部件费用）、设备到场运输费、保险费、吊装费、就位费、调试费、培训费、其他配件费、中标服务费等。 *2、本项目最高限价详见第一章《公开招标采购公告》。投标总价超过最高限价均作无效标处理。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4、中标服务费：本采购代理公司参照国家发改委发改办价格【2003】857号通知和国家计委计价格【2002】1980号文件标准的货物费率80%向中标人收取中标服务费。 5、中标人在本项目结果公示期满后5个工作日内领取中标通知书。 6、有关本项目的中标服务费汇入以下账户 开户名称：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 开户银行：中信银行宁波高新区支行 账号：7550110195700003212 |
| 4 | 现场踏勘（如有）：详见第二章《招标需求》。 |
| 5 | 演示时间及地点（如有）：详见第二章《招标需求》。 |
| 6 | 投标文件组成：本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： （1）供应商于“政采云”上提供电子投标文件。 （2）以U盘形式提供的备份电子投标文件数量1份（不作强制要求，投标人自行决定是否提供）。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：详见招标文件第一章《公开招标采购公告》。 |
| 8 | 开标时间及地点：详见招标文件第一章《公开招标采购公告》。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评标办法及评分标准》。 |
| 10 | 中标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁波市政府采购网和浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司网站。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | 履约保证金：详见第二章《招标需求》。 |
| 13 | 质保期：详见第二章《招标需求》。 |
| 14 | 采购资金来源：财政资金。 |
| *15 | 投标文件有效期：自投标截止之日起90天。 |
| *16 | 中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于代理机构。 |

一、总则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指宁波市河道管理中心。

2.“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导、配合验收以及其他类似的服务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“*”系指实质性要求条款，任何负偏离和未作实质性响应都将直接导致无效标。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是该单位法定代表人，须有该单位的法定代表人出具的授权委托书（投标文件正本用原件，副本可用复印件）并在投标文件中提供投标人代表的社保部门出具的距离开标日近三个月任意一个月的社保证明，未按上述要求提供社保证明的作无效标处理。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包、分包。

（八）特别说明：

1、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（核心产品：声学多普勒自动测流仪（ADCP））作为其项目的一部分，按一家投标人认定。

（九）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

（十）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（十一）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5、供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

1、投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（三）招标文件的澄清与修改

1、采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2、更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3、如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件的编制

（一）投标文件由报价文件、资格证明文件、技术商务文件组成

1.报价文件包括以下内容：

（1）投标声明书（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）分项报价表（格式见附件）；

（4）中小企业声明函（适用小微企业政策的请提供，格式见附件，未提供的不享受小微企业政策）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有，填写要求详见后款九、特别说明，请对照相关政策要求如实填写，填写格式见附件）；

（6）政府采购统计基础信息表（格式见附件）；

（7）中标服务费支付承诺函（格式见附件）；

（8）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

2.资格证明文件包括以下内容：

（1）资格条件自查表（格式见附件）；

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；

（3）书面声明（格式见附件）。

3.技术商务文件包括以下内容：

（1）符合性自查表（格式见附件）；

（2）法定代表人资格证明（格式见附件）；

（3）法定代表人授权书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书原件，另请提供投标人代表的社保部门出具的开标前近三个月任意一个月的社保证明，格式见附件）；

（4）商务条款响应（偏离）表（格式见附件，根据第二章《招标需求》一、商务要求表的要求制作）；

（5）技术条款响应（偏离）表（格式见附件，根据第二章《招标需求》二、详细采购需求的要求制作，其中技术条款中要求提供的证明资料或者补充资料按照要求制作附在本表之后）；

（6）评分标准或招标文件需要提供的其他技术商务材料：

6.1投标人响应表（格式见附件）；

6.2其他（格式自拟）。

（7）节能环保产品证明材料（如有，按第四章中评分标准要求提供）；

（8）评分标准要求提供的其他技术资料及说明；

（9）投标人认为有必要提供的或本技术规格书中要求提供的其他技术资料及说明。

（二）投标文件的语言及计量

*1投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

*2.报价要求：详见第三章《投标人须知》前附表第3条。

*3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

*1.自投标截止之日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.以U盘形式提供的备份电子投标文件1份。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件，但与正本不一致时，以正本为准。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5.电子投标文件部分：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：电子投标文件的备份文件，以U盘形式存储，并单独密封递交。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.电子投标文件的备份文件单独包封，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子投标文件的备份文件）、投标项目名称、项目编号、标项号及“开标之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件，采购人有权拒绝接受其投标。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效。

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

（2）投标有效期不满足招标文件要求的；

（3）明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“*”的条款发生负偏离的；

（4）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评审小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

（7）不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“*”的条款发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（4）技术商务文件出现投标总价的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（2）未采用投标文件要求的报价形式报价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）评委会一致认为报价明显不合理的；

（5）投标报价中出现重大缺项、漏项或被评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

（6）招标文件规定的其他无效情形。

5.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点，在完成投标文件和人员信息登记后立即离开，采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。采购代理机构收到投标文件后，应当记载投标文件送达时间和密封情况，签收保存并向投标人出具签收回执。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到登记的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）电子招投标开标及评审程序

1.投标截止时间后，投标人登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间根据平台要求执行。

2.采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

3.评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4.在系统上公开资格和商务技术评审结果；

5.在系统上公开报价开标情况；

6.评标委员会对报价情况进行评审；

7.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内“电子加密投标文件”无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4病毒发作导致不能进行正常操作的；

5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（3）未开启的备份投标文件现场予以退还。

五、评标

（一）组建评审小组

本项目评审小组依法组建。

（二）评标原则

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格审查

采购人代表或代理机构工作人员对投标人的资格进行审查。

2.符合性检查

评审小组对通过资格审查的投标人的投标文件的完整性、合法性进行符合性检查。

3.实质审查与比较

（1）评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评审小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评审小组澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评审小组根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评审小组完成评标后,评委或代理机构对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评审小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、投标人在政采云系统中就本项目填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章《评标办法及评分标准》。

六、定标

1.确定中标人。本项目由评审小组推荐中标候选人，采购人不得在评审小组推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2.代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的第一中标候选人为中标人。

3.代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

七、评标过程的监控与保密

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评审小组名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评审小组成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

八、合同授予

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

九、特别说明

1、本项目非专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业【2011】300号。

4、在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

6、本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7、小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

8、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

10、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11、投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 第四章 评标办法及评分标准

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评标组织

评审小组依法组建。

三、评标程序

1.采购代理机构按《招标文件》规定的时间、地点组织进行开标。开标会议由采购代理机构组织，按《招标文件》的规定对投标人的基本情况进行审核。

2.采购机构首先开启各投标人的技术商务文件和资格证明文件，技术商务文件和资格证明文件开标结束后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，评审小组根据《招标文件》规定对投标人的技术商务文件进行符合商务性审查和详细评审。对投标人表述不清的内容，评审小组将向投标人进行询标，请其澄清其技术商务内容，评标委员再根据各投标人的技术商务文件进行综合评分，并进行技术分的汇总（技术商务部分得分保留小数点后二位）。

3.技术商务文件评审结束后，采购代理机构宣布无效投标人名称及原因（如有）、各有效投标人的技术商务得分；再由采购代理机构开启报价文件，公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及代理机构认为合适的其他内容，并做开标记录。评审小组对报价文件进行评审，计算价格分得分（报价文件得分保留小数点后二位）。

4.按照投标人的综合得分排名，评审小组推荐中标候选人，并由采购代理机构宣布中标候选人推荐情况。

四、评标过程

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.详细评审

评审小组对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评审小组成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照本部分五、评分标准。技术商务得分由各评审小组成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评审小组统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：1）评审小组对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；

2）代理机构可协助评审小组组长评委对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长评委应提醒相关评审小组成员进行复核或书面说明理由，评审小组成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审小组成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档；

3）评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

5.中标原则

评审小组根据投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐综合得分排名第一的投标人为本项目的第一中标候选人。如投标人综合得分相同的则价格低者优先中标；若技术商务标得分也相同，则由投标人抽签决定。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评审小组讨论决定。

6.中标结果

代理机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，并向中标人发出中标通知书。

- 评分标准

第一阶段：技术商务部分评审

| 投标单位 评分项及分值（70分） |
| --- |
| 实施方案 （30分） | 对本项目的日常维护实施方案综合打分，满分5分； 对本项目的技术服务方案进行综合打分，满分5分； 对本项目的设备安装调试方案进行综合打分，满分5分； 对本项目的环境保护措施等内容综合打分，满分5分； 对本项目的流量率定实施方案综合打分，满分5分； 对本项目的工程测量实施方案综合打分，满分5分。 |
| 质量和进度控制（5分） | 对本项目的质量控制内容进行综合打分，满分2.5分； 对本项目的进度控制内容进行综合打分，满分2.5分。 |
| 安全组织方案（5分） | 对本项目的施工作业、涉水作业、场内外交通等内容进行综合打分，满分2.5分； 对本项目拟派人员的安全教育、人员防护、现场安全措施等内容等内容进行综合打分，满分2.5分。 |
| 培训方案 （5分） | 根据供应商对操作人员的培训方案内容进行综合打分，满分5分。 |
| 售后服务 （5分） | 根据供应商售后服务机构、售后人员等的配置、故障响应时间及排除机制及后期（即质保期满后）服务承诺、服务能力评价等内容进行综合打分，满分5分。 |
| 业绩 （3分） | 供应商自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过流量自动监测站建设类相关项目，每个业绩得1分，满分3分。 （投标文件中须提供合同复印件并加盖供应商公章） |
| 体系证书 （3分） | 供应商具有有效期内质量管理体系证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书，每个体系认证证书上所注明的认证范围均包含“水利水电、工程测量、水文水资源监测”相关专业的，每提供一个证书的得1分，满分3分。 （投标文件中须提供上述证书复印件并加盖供应商公章） |
| 企业资质 （3分） | 供应商同时具有有效的测绘地理信息行政主管部门颁发的地理信息系统工程、工程测量甲级资质的得3分，具有其中1项的得1分，满分3分。 （投标文件中须提供上述证书复印件并加盖供应商公章） |
| 项目负责人 （3分） | 拟投入本项目的项目负责人具有水利工程类正高级工程师及以上职称的得3分；具有水利工程类副高级工程师职称的得1分，其余不得分。 （投标文件中须提供上述人员职称证书及上述人员开标前近三个月任意一个月供应商为其缴纳的社保证明复印件并加盖供应商公章，如职称证书不能体现专业的，以毕业证书中的专业为准。） |
| 项目技术负责人 （3分） | 拟投入本项目的技术负责人（除项目负责人外）同时具有注册咨询工程师（专业须涵盖“水文地质、工程测量”）证书和国家注册测绘师证书的得3分，仅具有其中一项得1分。 （投标文件中须提供上述人员职称证书及上述人员开标前近三个月供应商为其缴纳的社保证明复印件并加盖供应商公章。） |
| 项目组成员 （4分） | 拟投入本项目的专业技术人员（除项目负责人、技术负责人之外）素质与技术能力（包括①工程测量②水文水资源③水利测绘④水利工程，上述相关专业）每提供一个专业的得1分，满分4分。同一人不同专业、不同职称证书得分不累加。一个专业只计取一人。 （投标文件中须提供上述人员证书及上述人员开标前近三个月任意一个月供应商为其缴纳的社保证明复印件并加盖供应商公章，如职称证书不能体现专业的，以毕业证书中的专业为准。） |
| 政策性加分 （1分） | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.25分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.25分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料：（1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】19号）。（2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 供应商是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的得0.5分，提供证明文件复印件并加盖公章。 |

第二阶段：报价文件评审

| 分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 得分 30分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值10％（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各供应商参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |

# 第五章 政府采购合同主要条款

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据          （项目名称）          的招标结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额及履约保证金

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________元（￥________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应；

6.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

七、质保期

7.1 质保期  年，时间从甲方验收合格之日起计算。若原厂质保期超过  年的以原厂质保期为准。质保期内乙方须免费负责修理和替换任何由于配件自身的质量问题造成的损坏。配件更换后的质保期仍为  年。

八、交付期及交付地点

8.1 交付期：

8.2 交付地点：

九、货款支付

9.1、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，同时乙方向甲方递交预付款等额的预付款保函后，甲方向乙方支付预付款（乙方为中小微企业的，预付款金额原则上不低于合同金额的40%，乙方为其他单位的，预付款金额为合同金额的30%）

9.2、2022年完成界牌碶闸、老杨木碶闸、亭下水库灌区进水闸下游、化子闸泵站等4个流量自动监测站支付至合同款项的60%；

9.3甲方结合审计完成情况后支付至审定价的100%。

注：甲方自收到发票后7个工作日内支付款项。

十、税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

17.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.4 本合同正本一式  份，具有同等法律效力，甲乙双方各执  份；副本  份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：     年     月     日

# 第六章 投标文件格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：（可选用）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：报价文件/资格证明文件/技术商务文件

投标人名称（公章）：

投标人地址：

开标时启封

年  月  日

2.封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：报价文件/资格证明文件/技术商务文件

投标人名称（公章）：

投标人地址：

年  月  日

格式一：

投标声明书

致：                  （采购单位名称）：

（投标人全称）授权（全权代表姓名）为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对（货物名称）进行投标，在此：

1、提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件。

2、据此函，签名代表宣布并承诺如下：

投标报价：人民币        元。

本报价已经包含了所提供服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受市场价变化、不受实际工作量变化及利率波动的影响。

3、本投标自投标截止之日起90天内有效。

4、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

5、保证遵守招标文件有关条款规定。

6、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

7、承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

8、与本项目有关的澄清、补充文件请发送至：

电子邮箱：                 传真号码：

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：            传真：

投标人全称（盖公章）：

日期：  年  月  日

格式二：

开标一览表

项目名称：                       项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 投标报价（人民币元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1项 | 小写： 大写： |  |

注：报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

本项目采购预算（最高限价）：本项目采购预算为1685600.00元，最高限价为1685600.00元。

投标人全称（盖公章）：

日期：  年  月  日

格式三：

分项报价表

项目名称：                       项目编号：

| 序号 | 货物/服务名称 | 数量 | 产地 品牌 | 规格 型号 | 单价 （人民币元） | 合价 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（人民币元）（大写） |  |

注：“分项报价表”中“投标总价”应与“开标一览表”中“投标报价”一致。

投标人全称（盖公章）：

日期：  年  月  日

格式四：

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件（提供《书面声明》）： | □通过 □不通过 | / |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 信用记录 是/否 已失效，如失效，证明材料详见第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标（提供《书面声明》）。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 四、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | / |

格式五：

书面声明

致：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

我方郑重声明：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、我单位符合以下条件：

我单位与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；我单位不是本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的单位。

特此声明。

投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

格式六：

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标人按招标文件要求签署、签章； | □通过 □不通过 | / |
|  | 2、投标有效期满足招标文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3. 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注*号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标人所供服务与招标文件第二章招标需求二、详细采购需求中的服务条款发生负偏离条数未超过15条（不含）； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、投标文件没有采购人不能接受的附加的条件； | □通过 □不通过 | / |
|  | 6、委托人提供法定代表人授权委托书，填写项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7、投标文件提供资料齐全并且不存在内容虚假； | □通过 □不通过 | / |
|  | 8、投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不存在矛盾且使用计量单位均符合招标文件要求； | □通过 □不通过 | / |
|  | 9、投标文件的关键内容字迹清晰、能够辨认，且投标文件中经修正的内容（如有）字迹清晰可以辩认并且修改处均按规定签署、盖章； | □通过 □不通过 | / |
|  | 10、不含法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | □通过 □不通过 | / |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人请按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

格式七：

法定代表人资格证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                            性    别：

年    龄：                            职    务：

身份证号码：                     系               （投标人单位全称）的法定代表人。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

投标人全称（盖公章）：

投标人法定代表人（签字或盖章）：

日期：年  月  日

格式八：

法定代表人授权委托书

致 （代理机构）：

（投标人全称）   法定代表人 （姓名、职务） 授权 （授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的 （项目编号、项目名称)  项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签名或盖章生效，特此声明。

投标人全称（盖公章）：

投标人法定代表人（签字或盖章）：

日期：年  月  日

附：

授权代表姓名：

职        务：

授权代表签字或盖章：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

此处请附法定代表人和授权代表的身份证复印件并加盖公章，也可另起一页。 另请提供投标人代表的社保部门出具的开标日近三个月内任意一个月的社保证明。

格式九：

商务条款响应（偏离）表

项目名称：                                         项目编号：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、本表根据第二章《招标需求》一、商务要求表的要求制作。2、若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无商务条款偏离，完全响应采购文件要求”的类似字样。

投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

格式十：

技术条款响应（偏离）表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件对应技术描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （若有负偏离，请填写“负偏离”） |

注：1、本表根据第二章《招标需求》一、技术要求表的要求制作。2、若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无技术条款偏离，完全响应采购文件要求”的类似字样。

投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

格式十一：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。（中小企业划型标准按工信部联企业【2011】300号文件，提供虚假资料者责任自负。）

格式十二：

投标人响应表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |

注：根据评分标准逐条填写。

投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

格式十三：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位    （请填写：为符合、不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

格式十四：

政府采购统计基础信息表

| 采购单位及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 | / |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | / |
| 投（中）标金额（万元） | 无需填写 |

格式十五：

中标服务费支付承诺函

致：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

投标人单位名称郑重承诺：

若我司在（项目名称）（以下简称“本项目”）中有幸中标，我司将严格按照本项目招标文件中的规定，在中标公告发布之日起5个工作日之内按招标文件规定的标准（金额）一次性向贵公司支付中标服务费。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目中标服务费200%的违约金，且在中标通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我司承担。

特此承诺！

承诺人（盖章）：

日期：