政府采购项目

公开招标招标文件

(服务类)

招标编号：NBGODOZB225070G

项目名称：2025年大榭市政道路及排水管网综合养护项目

采 购 人：宁波市北仑区人民政府大榭街道办事处

采购代理机构：宁波国际投资咨询有限公司

2025年6月

目    录

第一部分  采购公告	1

第二部分  招标项目需求	5

第三部分  投标资料表	27

第四部分  投标人须知	31

第五部分  评标办法	46

第六部分  合同格式	53

第七部分  投标文件格式	66

第一部分  采购公告

项目概况

招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年7月8日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBGODOZB225070G

项目名称：2025年大榭市政道路及排水管网综合养护项目

预算金额（元）：7335000.00

最高限价（元）：7334682.46

采购需求：

标项名称：2025年大榭市政道路及排水管网综合养护项目

数量：1项

预算金额（元）：7335000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对大榭区域内的城市道路（含人行道）、桥梁、隧道、市政排水管网、市政消火栓及排水固定泵站养护、日常巡查以及防台防汛等极端天气及重大保障等应急综合服务，详见招标文件第二章 招标项目需求。

备注：

合同履行期限：1年，具体履约时间以合同签订时间为准。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无；

三、获取招标文件

时间：2025年6月18日至2025年6月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

方式：（1）本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。投标人获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

（2）潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的投标人可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

（3）招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的投标人获取招标文件时间以投标人完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。未按照招标文件规定程序依法获取招标文件的潜在投标人，对招标文件提起质疑的，按照无效质疑处理。采购代理机构拒绝接收未依法获取本项目招标文件的投标人提交的投标文件。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月8日09点30分（北京时间）。

投标地点（网址）：北仑区（开发区）公共资源交易中心（宁波市北仑区长江路1166号北仑行政大楼B座三楼招投标中心开标室（四）

开标时间：2025年7月8日09 :30 （北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）（线上）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1落实政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业。

2.2①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动；③公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

2.3各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。（具体操作详见电子交易操作指南：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing）。

2.4本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”、“宁波市政府采购网（https://zfcg.czj.ningbo.gov.cn/）”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。

2.5特别提醒事项（投标人提交电子备份投标文件方式）：

2.5.1采用邮寄方式提交电子备份投标文件，需按以下要求递交：

投标人须在开标日期前一天17:00（北京时间）前将电子备份投标文件邮寄至规定地点，由采购代理机构工作人员进行签收。各投标人自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份投标文件未按时递交的后果，均由投标人自行负责。电子备份投标文件递交时间以招标代理实际收到电子备份投标文件的时间为准。迟到的电子备份投标文件将被拒收。请各投标人确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及采购人概不负责。

2.5.2采用现场递交方式递交电子备份投标文件：递交人员需在投标截止时间前递交至规定地点。若投标人因未按上述要求办理而导致无法准时进入开标现场的，由投标人自行负责。

电子备份投标文件邮寄/现场递交地址为：宁波市鄞州区世纪大道北段555号名汇东方19楼1921室

收件人：袁航 联系方式：0574-55717459

2.6中标通知书领取方式：根据投标人要求采用邮寄或采购代理机构现场领取。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：宁波市北仑区人民政府大榭街道办事处

地    址：宁波大榭滨海南路111号

项目联系人（询问）：李老师

项目联系方式（询问）：0574-89283101

质疑联系人：谢老师

质疑联系方式：0574-89283183

2.采购代理机构信息

名    称：  宁波国际投资咨询有限公司

地    址：  宁波市世纪大道北段555号名汇东方大厦19楼1920室

项目联系人（询问）：袁航、王雯倩、邱晔

项目联系方式（询问）：0574-55717459

质疑联系人：陈琦阳

质疑联系方式：0574-55717419

电子邮箱： 287950116@qq.com

监管部门：北仑区财政局政府采购办公室

地址：北仑区四明山路775号行政大楼A座六楼

联系人：严老师

联系电话：0574-89383756

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 招标项目需求

项目需求前附表

| 序号 | 项目 | 采购需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 详见第一部分《采购公告》及本部分“技术要求表” |
| 2 | 单位及数量 | 详见第一部分《采购公告》及本部分“技术要求表” |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | 详见商务要求表 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见技术要求 |
| 5 | 采购标的需执行的标准 | 执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 |
| 6 | 技术规格要求 | 1、《城市桥梁养护技术规程》（DB3302/T1082-2017）； 2、《城市道路养护技术规程》（DB3302/T 1069-2016）； 3、《公路桥涵养护规范》（JTG H11—2004）； 4、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）； 5、《浙江省城镇排水管道运行与维护技术规程》（DB33/T1124-2016）； 6、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）； 7、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）； 8、《排水管道电视和声纳检测评估技术规程》（DB31/T444-2009）； 9、《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）； 10、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014； 11、浙江省、宁波市及北仑区有关政策规定以及其它采购人认可的标准及规范。 注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，供应商必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 |
| 7 | 物理特性要求 | / |
| 8 | 质量、安全要求 | / |
| 9 | 服务标准、期限、效率(培训等） | 详见本部分内容 |
| 10 | 验收标准 | 通过采购人组织的专家评审。 |
| 11 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场勘察，投标人可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，投标人自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 12 | 演示时间及地点 | 无 |

一、商务要求：

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| ★1、服务期 | 1年，具体履约时间以合同签订时间为准。 |
| 2、服务地点 | 采购人指定地点 |
| ★3、付款条件 | 一、市政道路及排水管网养护付款： 1、合同签订且满足实施条件后7个工作日支付市政道路及排水管网养护资金款项的40%作为预付款； 2、剩余金额按实际发生工程量每月按实结算。 二、污水泵站养护付款： 1、合同签订且满足实施条件后7个工作日支付污水泵站养护资金款项的40%作为预付款； 2、2025年12月10日支付2025年污水泵站养护资金款项的剩余金额； 3、完成项目验收后7个工作日内支付污水泵站养护剩余资金款项。 |
| 4、履约保证金 | 无 |

### 二、技术要求

- （一）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范

- 《城市桥梁养护技术规程》（DB3302/T1082-2017）；

- 《城市道路养护技术规程》（DB3302/T 1069-2016）；

- 《公路桥涵养护规范》（JTG H11—2004）；

- 《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）；

- 《浙江省城镇排水管道运行与维护技术规程》（DB33/T1124-2016）；

- 《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）；

- 《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）；

- 《排水管道电视和声纳检测评估技术规程》（DB31/T444-2009）；

- 《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014；

- 浙江省、宁波市及北仑区有关政策规定以及其它采购人认可的标准及规范。

注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，供应商必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。

- （二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求及采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 服务区域：

大榭区域内的所有城市道路（含人行道）、桥梁、隧道、市政排水管网、市政消火栓及排水固定泵站养护、日常巡查以及防台防汛等极端天气及重大保障等应急综合服务。

注：各供应商在投标时应熟悉并了解大榭的整体情况，供应商如有需要自行组织现场踏勘，以充分了解项目实施位置、服务范围、周边情况、施工所需的进出现场的方式、手段、路径以及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场或延误工期情况而导致的索赔或费用申请将不予受理。

- 服务期限：

1年，自合同签订之日起1年，具体履约时间以合同签订时间为准。

- 基本服务内容：

- 城市道路（含人行道）、桥梁、隧道、排水管网、排水固定泵站、市政消火栓的定期巡查；

- 日常养护、专项养护等为保证城市道路（含人行道）、桥梁、隧道、排水管网、排水固定泵站、市政消火栓的完整性和正常使用功能的预防性养护，包括：

- 沥青路面及人行道养护及维修（含零星坑洞修补、裂缝修补、结构维修、沥青路面小中修等）、砼路面及人行道维修（包含结构层处理、零星坑洞修补及裂缝封闭）、路缘石及路平石的维修及更换（含混凝土靠背维修）等；

- 桥梁养护及维修（含裂缝封闭、伸缩缝清理及修复、零星坑洞修补及桥梁局部缺陷修复、栏板更换）等；

- 隧道养护及维修（含沥青路面修复、横截沟清理及维修、装饰面板修复或更换）等；

- 排水管网疏通、清淤、破损修复及检测，检查井及进水口清捞、处置物外运等；

- 全区边沟清理、边沟及其附属设施维修；

- 泵站、闸门内设施设备的维修及保养等；

- 市政消火栓配套阀门后的管道、消火栓及消火栓配件的巡查、养护和维修等工作。

- 建立巡查档案；

- 每周一次的全岛巡查包括违章排放、私自接管以及影响管道排水的工程施工等；

- 各类创建迎检测评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作和其他临时性任务；防台防汛等极端天气及重大保障；

- 在养护期间，新移交的城市道路（含人行道）、桥梁、隧道、排水管网、排水固定泵站、市政消火栓定期巡查、预防性养护等作业；

- 采购人下达的城市道路（含人行道）的大面积维修、结构性维修或改造等及本区域内的其它养护工作。

- 其它市政设施综合养护项目。

- 污水提升泵站运营、维护、管理。

- 服务要求：

- 总则

- 养护期间，养护单位应严格按照各专业相关的养护作业标准、规范、规程和采购人的管理规定开展本项目。

- 对本项目实施所需的劳动力、材料、设备、施工用水电和服务由养护单位自行组织，由此产生的费用自行承担，所配置的人员（包括以后新增人员及接收人员）不与采购人发生劳资关系，人员的工资由养护单位自行发放。养护单位对本项目所需的管理用房及人员食宿自行解决。

- 必须严格执行采购人制定的安全生产制度及其它各项规章制度，项目合同期内重视安全生产工作，确保合同期内不发生安全责任事故。如发生安全责任事故，由养护单位承担后果。

- 养护期间，遵守地方政府和有关部门对养护现场交通、施工噪音、环境保护和安全文明施工要求。协调项目实施期间与附近居民的关系，避免由于项目实施造成附近居民投诉。

- 建立健全一路一档、一桥一档制度，在进场后迅速完善养护维修流程、质量保证体系，并向采购人提交养护施工组织设计、养护手册、养护频次和重点部位规划、基础设施量统计表、应急预案等文件。

- 养护期间内，未经采购人同意，不得在承包范围内从事各种与本项目内容无关的活动。

- 按实施季节、天气及时段不同及时向采购人相关科室上报作息时间，但须得到相关科室同意方可实施。

- 负责进行保险理赔事项的技术支持、协助进行维权处理工作。

- 负责编制本月度养护维修情况报告、下月养护维修计划、年度养护维修计划及年度养护维修预算报告，并组织实施经采购人认可的养护维修及运行管理计划，在确定的设施养护维修项目及运行管理职责内合理使用养护维修经费。台帐等资料及提交时间详见下表。

| ## 资料及文件名称 | ## 份数 | ## 提交时间 |
| --- | --- | --- |
| ## 本月度养护维修情况报告 | ## 每月2份 | ## 下月10日，如遇节假日顺延至下周周一。 |
| ## 下月养护维修计划 | ## 每月2份 | ## 每月10日，如遇节假日顺延至下周周一。 |
| ## 年度养护维修计划 | ## 每年2份 | ## 合同期开始后45日内。 |
| ## 年度养护维修预算报告 | ## 每年2份 | ## 合同期开始后45日内。 |
| ## 年度养护维修情况总结 | ## 每年2份 | ## 年度合同期结束后10日内 |

- 养护期间，必须按采购人所订的考核细则规定履行。对采购人在日常考核、监督中提出的存在问题，要及时予以整改，同一问题被连续二次发现未及时整改的，将加倍处罚。

- 对于新政策文件规定出台等不可抗力情况导致交通改道、基础保养等特殊要求的维修，需按采购人要求做好专项方案和计划作业书，报采购人和相关单位审批通过后方可实施。

- 养护单位应为对财产和养护机械设备办理保险。

- 在做好日常养护等工作的同时，必须无条件服从采购人安排的市、区及中心布置的各类创建迎检测评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作和其他临时性（如智慧城管案件、市民信访案件等）任务。

- 如在合同服务期内，因采购人进行管理体制改革、机构整合等重大调整，本合同自行终止，养护单位不得提出索赔。

- 工作过程实行“三定”原则：定人、定车、定时

- 定人：即项目部常备人员一经确认，中途不得随意更换（如有特殊原因须要更换，报采购人同意），养护人员统一着反光背心、工作服。

专项养护（按采购人相关制度明确）和较大养护作业项目经理和施工员必须到场，有较大安全隐患的作业（由采购人明确）安全员必须到场。

- 定车：养护单位车辆一经确认，不得将该车用于其他项目用途，若需更换的，报采购人书面同意后方可进/退场。车辆随车附带安全警示设备。

- 定时：路况巡查不少于1次/天（巡查频率要求养护所在区域内的市政设施每日全覆盖巡查）；

桥面巡查不少于1次/天，遇台风天，雨雪冰冻等恶劣气候和特殊情况时需适当增加检查频率。

应采购人要求需进行应急抢修的，进场不得超过2小时，抢修自进场至完工一般不得超过48小时。

遇到雨雪等极端天气时，养护单位应每天进行不少于四次（每6小时一次）的路面积水、结冰、积雪检查工作（按往年惯例，极端天气按60天/年计）。

消火栓每月至少进行一次全面巡检；每季度至少进行一次保养；每年至少进行两次放水检查，重大节日或庆祝活动之前专门检查一次。消火栓及阀门后的管道损坏漏水应在30分钟内到达现场止水维修，并在24小时内修复。

- 常备设施设备及紧急抢修物资

- 常备巡查车辆：2辆专门用于巡查的车龄在五年以内的皮卡和若干辆电瓶车。

- 常备作业车辆：2辆专门用于养护的轻卡、1辆清洗车（3吨及以上）。

- 常备基本机械：3台发电机、1台切割机、1台平板打夯机、1台小型压路机、1台圆形球面切割机、1台裂缝灌封机、管道冲洗疏通设备、cctv检测设备、安全设施（包括有毒气体检测仪、安全绳、空气呼吸器、鼓风机和安全防护服等）和检查井封堵用气囊（DN300、DN400、DN500、DN600、DN700-1000、DN1000-DN1500和DN1500）等。

- 常备基本设施：标准反光锥、标准水码、反光作业指示牌、反光交通指示牌、排水泵（防台另计）、交通锥链接杆、泄水孔和管道疏通工具，防爆警示灯等。

- 常备基本抢险物资：气体灭火器、灭火砂、融雪剂、草包、麻袋、强排水泵、排水车、疏通车。

- 常备基本维修物资：冷补沥青，快速水泥，道路花岗岩条石，混凝土道路侧石，花岗岩人行道，人行道小方砖。

- 紧急抢修物资：养护单位必须承诺与采购文件中规定的常备基本抢险物资、常备基本维修物资的供应单位有良好合作关系，一旦需要紧急抢修时，要求在2小时内到场。

★投标时提供以上设备自有或者租赁的承诺函（承诺函格式自拟）。

注：上述设施设备及紧急抢修物资由供应商提供，机械设备可自有也可租赁，自有的提供车辆行驶证及购置发票，其余机械设备提供购置发票；如为租赁，还须在以上证明资料的基础上提供租赁协议。自有和租赁的证明材料需在供应商收到中标通知书后5个工作日内向招标人提供，同时供应商应配置相应的物资堆料与机械停放场所，以便于随时调用。

- 大榭污水提升泵站运营、维护、管理

- 1）服务范围

- a.东港南路与兴港路交叉口污水提升泵站、以及泵站围墙内设施设备、管道。

- b.榭南污水提升泵站，以及泵站围墙内设施设备、泵站至污水处理厂的DN800管道长度10.08公里（含主材），更换跨河DN800普通钢管，长度约80米，厚度10mm，用于污水。防腐标准按现行国家标准执行。

- c.榭东北污水提升泵站设备。

- 2）服务内容

- 榭南污水提升泵站、东港南路与兴港路交叉口污水提升泵站、榭东北污水提升泵站的运行、维护、管理，包括对提升泵站、设施、管道的巡视、检查、日常维修、年度维修、抢修、抢险等，污水泵站远控系统维护，以及运行安全承担全部责任。榭南泵站，榭北兴港路泵站远控系统的日常运营维护。如有设备更换的需经采购人确认后实施，设备更换的相关费用由采购人承担。本项目设备维修指的是对设施设备进行一定的修理或调整，使其恢复原有功能或正常运行的状态。而设备更换则是指彻底替换原本的设施设备，以新的设备来替代原有设备。

- 榭南污水提升泵站、东港南路与兴港路交叉口污水提升泵站、榭东北污水提升泵站维护系统清单（现有泵站主要设施设备清单）

| - 序号 | - 设备或材料名称 | - 数量 | - 型号\技术规格 | - 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 东港南路与兴港路交叉口污水提升泵站 |  |  |  |  |
| - 1 | - 预装式变电站 | - 1 | - YBM-100-10/0.4 |  |
| - 2 | - 柴 油 机 | - 1 | - HT4106ZD | 50kw |
| - 3 | - 等离子除臭设备 | - 2 | - DFSD-DLZ-1000 | 2kw |
| - 4 | - 电磁流量计 | - 1 | - LUT420 |  |
| - 5 | - 电动葫芦 | - 2 | - CD1 | 0.4kw |
| - 6 | - 粉碎机 | - 2 | - FS800x300 |  |
| - 7 | - 不锈钢闸门 | - 2 | - 800x800 | 1.1kw |
| - 8 | - 格栅机 | - 2 | - FS300X250 |  |
| - 9 | - 潜污泵 | - 3 | - 200WQ250-11-15 | 15kw |
| - 10 | PLC模块 | 1 | S7-200 |  |
| - 11 | - 泵站占地约1000平方米，管理用房一幢及配套附属设施，于2016年12月投入使用 |  |  |  |
| - 榭南污水提升泵站 |  |  |  |  |
| - 1 | - 1#出水电动碟阀 | - 3 | - D971X-10 | 0.55kw |
| - 2 | - 1#出水止回阀 | - 3 | - DHH44X |  |
| - 3 | - 1#进水电动碟阀 | - 3 | - D971X-10 | 0.55kw |
| - 4 | - 1#进水立式污水泵 | - 3 | - WLB500-17-45 | 45kw |
| - 5 | - 2#出水电动碟阀 | - 3 | - D971X-10 | 0.55kw |
| - 6 | - 2#出水止回阀 | - 3 | - DHH44X |  |
| - 7 | - 2#进水电动碟阀 | - 3 | - D971X-10 | 0.55kw |
| - 8 | - 2#进水立式污水泵 | - 3 | - WLB500-17-45 | 45kw |
| - 9 | - 3#出水手动碟阀 | - 1 | - D371X-10 |  |
| - 10 | - 3#出水止回阀 | - 3 | - DHH44X |  |
| - 11 | - 3#进水电动碟阀 | - 3 | - D971X-10 | 0.55kw |
| - 12 | - 3#进水立式污水泵 | - 3 | - WLB500-17-45 | 45kw |
| - 13 | - 单轨电动葫芦 | - 1 | - CD1 |  |
| - 14 | - 回转式格栅除污机 | - 1 | - HG2000 | 1.5kw |
| - 15 | - 螺杆式起闭机 | - 4 | - SDQ1-4 | 1.1kw |
| - 16 | - 潜水排污泵 | - 1 | - WQK1250-8.5-55 | 5.5kw |
| - 17 | - 总出水电动碟阀 | - 3 | - D941X-10 | 0.55kw |
| - 18 | - 无线液位检测系统 | - 1 | - GK2300 |  |
| - 19 | - 占地约600平方米，管理用房一幢、沉井及配套附属设施，于2003年6月投入使用，DN800管道长度10.08公里（含主材），更换跨河DN800普通钢管，长度约80米，厚度10mm，用于污水。防腐标准按现行国家标准执行。 |  |  |  |
| - 榭东北污水提升泵站 |  |  |  |  |
| - 1 | - COD仪 | - 1 |  |  |
| - 2 | - 氨氮仪 | - 1 |  |  |
| - 3 | - 总磷仪 | - 1 |  |  |
| - 4 | - 流量计 | - 1 |  |  |
| - 5 | - 数采仪 | - 1 |  |  |
| - 6 | - 占地约700平方米，排海管道约800米，管理用房一幢及高位井一个，于2010年9月投入使用 |  |  |  |

| - 其他备件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 品名 | - 型号 | - 规格 | - 单位 | - 数量 |
| - 1 | - 电动蝶阀 | - D971X-10Q | - DN500 | - 台 | - 3 |
| - 2 | - 电动蝶阀 | - D971X-10Q | - DN400 | - 台 | - 3 |
| - 3 | - 电动蝶阀 | - D942X-10Q | - DN600 | - 台 | - 1 |
| - 4 | - 手动蝶阀 | - D342X-10Q | - DN800 | - 台 | - 1 |
| - 5 | - 止回阀 | - HH44K-10 | - DN400 | - 台 | - 1 |
| - 6 | - 不锈钢水泵控制箱 | - 600*900 |  | - 套 | - 1 |
| - 7 | - 指示灯及按钮 |  |  | - 个 | - 35 |
| - 8 | - 段子 | - 4*10 |  | - 套 | - 7 |
| - 9 | - 空开 | - 63A |  | - 个 | - 10 |
| - 10 | - 接触器 | - 1810 |  | - 套 | - 14 |
| - 11 | - 接触器 | - 3TF34 |  | - 套 | - 7 |
| - 12 | - 雨水井 | - DN700 |  | - 个 | - 1 |
| - 13 | - 阀门专用螺丝 | - 国标 |  | - 套 | - 9 |
| - 14 | - 阀门垫圈 | - 400-800 |  | - 套 | - 9 |

- 备注：以上为采购人提供清单，包括但不仅限于以上内容，具体设备设施清单以三个污水泵站现有的为准。其他备件如需采购，费用由采购人承担。投标人报价时应综合考虑污水泵站使用年限对应的运营养护成本。

- 3）具体运行管理要求

- a.负责系统软件的运行。

- b.每日远程检查仪器运行状态, 检查数据传输系统是否正常，如发现数据有持续异常情况，应前往站点进行检查。

- c.每月2次对站点设备进行现场维护，现场维护内容包括：

- ①检查各台仪器设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。

- ②检查内部管路是否通畅，检查管路是否清洁，必要时进行清洗。

- ③观察数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏, 对数据进行抽样检查，对比数据采集仪及上位机接收到的数据是否一致。

- ④其他预防性维护。

- ⑤保持各仪器管路通畅，出水正常，无漏液。

- ⑥对电源控制器等辅助设备要进行经常性检查。

- ⑦操作人员在对系统进行日常维护时，应作好巡检记录，巡检记录应包含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和维护保养、维修记录。

- d.仪器的检修：

- ①发现故障或接到故障通知，应在24 小时内赶到现场进行处理。

- ②对于一些容易诊断的故障，现场进行针对性维修，维修时间不应超过8 小时；对不易诊断和维修的仪器故障，应在48小时内排除故障；若需要仪器厂商维修，不应超过3日；难以修复的，应及时通报采购方和污水处理厂。

- ③仪器经过维修后，在正常使用和运行之前应确保维修内容全部完成，性能通过检测程序。（维修设备产生的费用由中标人承担）

- ④应备有足够的备品备件及备用仪器，并不断调整和补充各种备品备件及备用仪器的存储数量。

- e.建立健全制度，做到一站一档，包括仪器的生产厂家、系统的安装单位和竣工验收记录、例行检查维护记录等。

- f.现场记录应在现场及时填写，应清晰、完整，有专业维护人员的签字。

- g.定期汇总监控数据日报、月报和年报。

- h.每季形成运行管理工作报告报采购人。

- i.中标人必须服从大榭污水处理厂对污水管网的运行调控。

- j.中标人中标后须做好泵站应急预案。

- 4)大榭开发区污水提升泵站管理考核办法

- a.考核范围：东港南路与兴港路交叉口污水提升泵站、榭南污水提升泵站、榭东北污水提升泵站。

- b.考核内容：考核总分共100分，分季度考核及半年度考核，具体详见附表。

- c.考核时间及方式：①考核方式为查看台账资料、现场检查等；②年度考核得分由季度考核和半年度考核组成，各占50%；季度考核每3个月1次，半年度考核每6个月1次，各次平均分为季度考核和半年度考核得分。

- d.年度考核结果分四个级别，90分以上为优秀、85-90分为良好，80-85分为合格，80分以下为不合格。考核由宁波市北仑区人民政府大榭街道办事处负责实施。

大榭开发区污水提升泵站管理季度考核表

| 序号 | 考评内容 | 评分标准 |  | 扣分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础 管理 25分 | 3 | 管理有组织框架 |  |  |
|  |  | 2 | 有良好的管理制度并上墙公布 |  |  |
|  |  | 2 | 值班管理人员在岗 |  |  |
|  |  | 2 | 值班人员善装整齐，没有穿短裤、拖鞋等现象 |  |  |
|  |  | 2 | 值班人员不得在站内抽烟 |  |  |
|  |  | 2 | 非管理人员不得进入站内 |  |  |
|  |  | 2 | 规范填写值班记录表格 |  |  |
|  |  | 2 | 规范填写设备检修表格 |  |  |
|  |  | 2 | 台账记录不存在涂改现象 |  |  |
|  |  | 2 | 工作台面干净整洁 |  |  |
|  |  | 2 | 不得利用污水泵站的房屋、院落进行经营活动 |  |  |
|  |  | 2 | 泵站内部环境井然有序无杂物堆放、卫生良好 |  |  |
| 二 | 设备 管理 26分 | 3 | 开展定期检修检測设备且有记录 |  |  |
|  |  | 3 | 开展设备。养工作并记录 |  |  |
|  |  | 3 | 运行过程中夸异常现象未及时上报 |  |  |
|  |  | 4 | 站内标志标牌设置规范并保持整洁 |  |  |
|  |  | 4 | 其他设备无缺陷 |  |  |
|  |  | 2 | 备用发电机运行良好 |  |  |
|  |  | 2 | 污水池无明显漂浮物及垃圾 |  |  |
|  |  | 3 | 直班人员熟练掌握泵站运行设备的基本操作 |  |  |
|  |  | 2 | 站内照明系统运行良好并无缺失现象 |  |  |
| 三 | 安全管理40分 | 3 | 私拉乱接电源 |  |  |
|  |  | 20 | 未发生安全生产事故 |  |  |
|  |  | 2 | 对管理人员定期开展安全教育 |  |  |
|  |  | 2 | 站内有必要的安全保护设备 |  |  |
|  |  | 3 | 为工作人员办理意外伤害保险 |  |  |
|  |  | 4 | 有应急管理预案 |  |  |
|  |  | 3 | 特种操作持证上岗 |  |  |
|  |  | 3 | 消防设备良好 |  |  |
| 四 | 站外 管理 9分 | 3 | 室外区域保持清洁卫生，无杂物 |  |  |
|  |  | 3 | 绿植及时修剪、维护，无干枯草皮、枯树 |  |  |
|  |  | 3 | 好，无安会隐患、翎失现象 |  |  |
|  | 合计 | 100 | 考核得分 |  |  |
| 考核人员： 考核时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

大榭开发区污水提升泵站管理半年度考核表

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 评分标准（每一项扣完为止） | 扣分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管理体系 （30 分） | 5 | 建立内部管理体系，明确3个污水提升泵站的负 责部门、岗位、人员。管理体系不健全的，每一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 10 | 建立内部管理制度，明确岗位职责、管理标准（包 括应急预案）以及安全生产等操作规程等。管理 制度不齐全的，每一处扣2分。 |  |  |
|  |  | 10 | 建立污水提升泵站运行台帐资料，包括工作制度、巡查监督情况，以及运行、维修等信息记录。台 账资料不完善的，每一处扣2分。 |  |  |
|  |  | 5 | 建立运维计划，年终有总结，及时上报相关统计 报表。未建立或未及时上报，每一处扣2分。 |  |  |
| 二 | 实效管理 （40 分） | 10 | 站内设施设备运行良好稳定，标识标牌齐全。发现一处不符合的，每次扣1分 |  |  |
|  |  | 10 | 站内设施设备维护、检测及时到位。发现一处不符合的，每次扣1分。 |  |  |
|  |  | 10 | 发现设备故障、管道渗漏、污水直接排海等，能及时排查原因并上报相关部门。渗漏水能及时止水，在24小时内完成维修，发现一处不符合的，每次扣2分。 |  |  |
|  |  | 10 | 开展应急演练或学习，接受社会公众的监督，妥善处理各类事件。发现一处每次扣2分。 |  |  |
| 三 | 安全生产 （20 分） | 3 | 定期开展安全教育，做好岗前培训。发现一处不符合的，每次扣1分 |  |  |
|  |  | 4 | 维修施工时应设置警示标志、护栏等设施，施工时应穿戴相应的防护用具，特种作业时必须持证 上岗。发现一处不符合的，每次扣1分 |  |  |
|  |  | 3 | 配置安全防护用具，消防设施良好。发现一处不符合的，每次扣1分 |  |  |
|  |  | 10 | 发生安全事故的，每起扣10分。 注：安全事故扣分不受限制，发生安全死亡事故 判年度不合格。 |  |  |
| 四 | 泵站管理 （10 分） | 5 | 工作人员形象得体，工作环境整洁。发现一处不符合的，每次扣1分 |  |  |
|  |  | 5 | 环境卫生清洁，植被良好，围墙等维护良好。发现一处不符合的，每次扣1分 |  |  |
|  | 合计： | 100 | 得分： |  |  |
| 考核人员： 考核时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

- 工作指令

养护单位须严格执行采购人的工作指令，工作指令包括：应急指令、常规指令和重要指令。

- “应急指令”是指任务没有预见性或预见性不强的情况下，由采购人电话通知养护单位联系人后，养护单位必须马上落实的工作任务的指令。养护单位接到该指令后，必须先组织落实并拍照留取证据，完成后再完善书面签证程序。

- “常规指令”是指任务预见性较强或实施依据较充分，主要有两种情况，第一种是采购人发现病害要求养护单位尽快处理的简易指令、第二种是养护单位自行发现病害经采购人口头同意后尽快实施的简易指令，指令流程为“养护单位口头上报经采购人同意实施→养护单位留取工作前现状照片、工作过程照片、工作后成果照片→完成书面程序”。书面程序：养护单位填写“病害上报单（附病害照片）”→填写“常规养护任务实施单（附过程照片）”→采购人填写“验收单”。

- “重要指令”是指需养护单位完成工程量较大或维修部位较关键或任务较重要或工程量清单之外的工作内容，指令流程为“采购人下达书面任务→养护单位接收书面任务→适时完成过程资料→组织联合验收→完善竣工资料”。

- 基本要求

- 城市道路（含人行道）、桥梁、隧道：

- 每月自行巡查发现问题数量不得低于城管月底处置案件数量的80%，及时发现各类路（桥）面的病害并立即采取有效措施予以养护维修（同时需采集维修前后的图片），确保路（桥）面平整整洁、运行状况良好。

- 沥青路（桥）面铺装层的小病害应发现一处及时处理一处。裂缝宽度在10mm以内的，应及时采用热沥青灌缝处理；宽度在10mm以上的，应采用细粒式热拌沥青混合料或乳化沥青混合料填缝；沥青面层泛油应及时在泛油层撒细沙处理；坑洞、坑槽应及时采用填筑沥青混合料处理。

- 沥青路（桥）面出现拥包、车辙、整体脱皮等，而因基层、垫层或结构物变形造成的，应及时上报，按规定处理。

- 路缘石、盲道、人行道小方块等松动、缺失、破损的，应发现一处及时处理一处，如因基层等结构性病害造成的，应及时上报，按规定处理。

- 混凝土构件出现破损、裂缝、露筋、振动异常等的，应及时上报，按规定处理。

- 按要求对边沟、涵洞进行清理，保持汛期边沟、涵洞干净整洁。

- 定期进行桥梁上部结构、下部结构、桥面系附属设施、道路面层、道路附属设施的检查工作。

- 防撞墩安放应保持与原设施相一致，安放牢固，不得有松动现象，埋置深度不得低于150mm。

- 伸缩缝和泄水孔的定期清理，具体以采购人任务单为准。

- 栏板及时清理，并对有松动或者破损的进行修复。

- 遇到雨雪等极端天气时，发现天气对行车或行人造成重大影响的，可采取先疏导、后上报、再处理的措施。

- 如桥（路）面发生因第三方责任（如车撞）造成损坏的，养护单位接采购人通知后，须在固定相关损失现场状况后实施先修复、再向第三方（或第三方的委托人或保险公司）结算。

- 隧道横截沟及时清理，如遇突发情况，应及时到位清理或修复。

- 隧道装饰板如发生破损或掉落，应及时对其进行修复或更换。

- 排水管网、排水固定泵站

- 按《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）、《城镇排水设施养护作业安全技术规程》、《有限空间作业安全技术规程》（DB23/T 1791-2006）、等相关规程、规定进行养护维修作业。

- 及时疏通泄水孔、泄水井、地面窨井、排水管等，确保排水管网畅通、无堵塞、无缺失、无破损、无积水。

- 管道疏通后，达到排水畅通，管道内积淤深度达到《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）市政养护验收标准以及《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）标准，且要求做到管道内无石块、水泥砂浆等物。

- 在疏通工作完成后，必须将管道内疏通出的淤泥等管道淤堵物，通过密封的淤泥运输车等专用车辆外运至合法处理地进行处理，保证淤泥在运输及处理过程中不造成二次污染。

- 管道检测符合《排水管道电视和声纳检测评估技术规程》DB31/T444-2009。

- 提升井作业时，需要2人以上共同进行维护保养，工作时需切断电源，穿戴好绝缘手套和绝缘靴，保证工作人员自身安全。

- 破损井盖维修、更换：根据采购人要求，更换井盖。优先使用采购人提供的井盖，更换的井盖必须与采购人提供的井盖一致，经采购人确认后使用。

- 泵站机电设备运行日常养护服务主要包括以下内容：机电设备维修养护、辅助设施维修养护、泵站建筑物维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗。所有泵站必须每周巡查一次，并确保所有泵站正常运行。

- 暴雨、台风等灾害天气各泵站均需要派人24小时值守。

- 每周巡查及值守人员由1名专业技术维修人员和1名高、低配设备作业人员（具有高配证或低配证）组成，人员必须熟练操作水泵启、闭，能处理应急事件。

- 市政消火栓

a. 按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014等相关规程、规定进行养护维修作业。

b. 消火栓每月至少进行一次全面巡检；每季度至少进行一次保养；每年至少进行两次放水检查，重大节日或庆祝活动之前专门检查一次。消火栓及阀门后的管道损坏漏水应在30分钟内到达现场止水维修，并在24小时内修复。

c. 建立消火栓资料，明确具体位置并进行统一编号，根据变更情况及时更新并报消防部门备案；如实记录消火栓的巡检、新增、移位、拆除、维修、保养等信息，建立管理台账并填报统计报表。

d. 消火栓因各种原因需移位或拆除的，经有关部门同意后才能按规定实施，并报消火栓管理部门和监管部门备案。

e. 参加验收新建市政消火栓，并接收通过验收的消火栓和相关资料。

f. 加强安全教育，注意文明施工，并做好各种安全标志等，防止因施工造成的安全事故。

- 防台防汛等极端天气及重大保障应急综合服务

a.防台防汛等极端天气及重大保障期间，应积极主动做好以下应急保障工作。

①切实做好应急保障各项准备工作。建立和完善应急保障期间安全生产工作责任制，指定专门人员负责应急保障期间安全生产工作。做好专业技术人员及专业设备的配备，培训和演练抢险队伍，提高气象灾害应急处置能力。

②加强排水设施日常管护。进一步强化排水设施日常维护管理工作，做好排水管网摸底调查工作，加强排水管道疏浚，确保汛期城市排水管网畅通。

③落实预案，做好汛期应急处置和值守工作。完善防汛抢修预案和应急措施，切实加强对重要设施、重点部位的应急准备工作，落实应急抢险队伍组织，检修抢险设备，做好抢险预案，完善值班制度，提前做好疏浚抢险设施、设备、人员准备，确保迅速准确排出险情。

④应急综合服务期间须投入的防台防汛应急小组及人员、设备要求

| 名称 | 工作地点 | 设备 |  | 人员要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 已有 | 需配 | 待命阶段 | 防守阶段 |
| 大榭医院 | 兴岛南路大榭医院门口 | 固定泵2台（75KW、30KW各1台），250KW发动机1台,600立方/小时移动柴油泵1台 |  | 值守员2人 | 值守员4人 |
| 船厂 | 滨海南路信创路 | 11KW固定泵1台，50KW发动机1台 |  | 值守员1人 | 值守员2人 |
| 榭西邻里中心 | 东湖路雪窦山路 | 45KW固定泵1台，150KW发动机1台 |  | 值守员1人 | 值守员2人 |
| 环岛西路 | 兴港路 | 11KW固定泵1台 |  | 值守员3人 | 值守员5人 |
|  |  | 400立方/小时移动柴油泵1台 |  |  |  |
|  | 环岛西路长塘桥 | 11KW固定泵2台 |  |  |  |
| 东港北路 | 环岛北路口 |  | 160立方/小时移动汽油泵1台 | 值守员1人 | 值守员2人 |
| 环岛北路 | 中海油9号门-新奥燃气 |  |  | 值守员2人 | 值守员2人 |
| 滨海东路 | 碧海蓝湾二期 |  | 160立方/小时移动汽油泵1台 | 值守员2人 | 值守员2人 |
| 原油码头 | 原油码头 |  | 160立方/小时移动汽油泵1台 | 值守员2人 | 值守员2人 |
| 榭南巡查 | 7号路-南岗隧道-孚竹村 |  | 80立方/小时移动汽油泵1台 |  | 巡查员3人（应急排水及杂物清理） |
| 榭北巡查 | 7号路-榭西-孚竹村 |  | 80立方/小时移动汽油泵1台 |  | 巡查员3人（应急排水及杂物清理） |
| 合计 |  |  | 160立方/小时3台，80立方/小时2台 | 12人 | 27人 |
| 剩余1台160立方/小时排水泵及80立方/小时排水泵50立方/小时作为应急备用。具体以采购人指令为准，防台防汛小组人员配备水泵的，相关人员必须能熟练操作水泵。 |  |  |  |  |  |

⑤加大排水设施巡查。全面排查排水设施，引起路面积水，应在1小时内到达现场进行处理。排查期间，做好交通组织和文明施工，确保道路交通安全畅通。密切监控相关结构设施、排水设施，确保设施安全运行。

⑥加大宣传和协调工作。应向社会、市民公布暴雨积水点举报电话，信息畅通。

b.接到井盖缺失通知后0.5小时内到达现场进行处理，更换或者设立明显标志。

c.认真落实社会投诉工作，建立24小时值班制度，落实解决各类投诉问题，

d.不发生有责媒体报道事件，不发生重大有责新闻曝光。

e.认真完成领导或相关部门的指令性、突击性任务。

- 其它：

a.安全作业、应急处置、文明施工管理

①应认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，自觉遵守，严格执行国家有关劳动保护与安全生产的法律法规。建立安全管理体系，完善各项安全管理制度，落实各级安全责任制，做好日常管理工作，杜绝各类事故。

②应建立应急防灾组织体系，建立防灾机制，落实管理责任，做好突发性事故的应急处置预案，组成与灾害防治、处置工作相适应的抢险组织联络网，积极、妥善处理突发应急事件。

③应注重文明施工与环境保护，根据养护作业实际情况，制定文明施工与环境保护具体措施，最大限度地减少对附近区域市容环卫和交通运行影响。

④相关的养护维修操作应由接受过专业技术培训，持有工岗位资格证书的人员进行，并配备与维护作业相应的安全防护设备和用品。

⑤每年应有组织、有计划地对管道养护工进行安全生产和专业技术培训，要求：每年必须有一定比例人数培训，并建立培训档案；每月至少召开一次全体养护人员参加的安全生产会议，并有相应的台帐记录。

⑥养护作业人员应按规定统一着装，在道路上从事养护作业时，必须穿戴配有反光标志的安全警示服并正确佩戴和使用劳动防护用品。各种安全防护装备须达到国家标准。

⑦养护人员对养护部位进行工作时，应对周边及养护部位进行检查，以防意外发生。

⑧在养护维修操作前，专职安全管理人员须编制书面安全操作方案，并对排水管道养护工进行安全技术交底。

⑨养护维修单位必须配备相应的安全检测设备。

⑩维护作业区域应采取设置安全警示标志或警示护栏等防护措施；在区域的交通主干道作业时，应指派专人维护现场秩序；夜间作业时，应在作业区域周边明显处设置警示灯；作业完毕，应及时清除障碍物。

## b.中标供应商必须为全体作业员工购买社保及人身意外险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。在养护过程中如发生人员（包括不仅限于作业人员、行人等）伤亡的安全生产责任事故或交通事故，由中标供应商承担一切责任及损失，采购人有权终止合同。

## c.做好城管案件、市民信访案件中的设施维修等现场处理工作。处置率达到100%，及时处理率达到100%，收到城管案件信息后，在12小时内完成案件派发，紧急案件2小时内完成案件派发工作。

- 保修责任

沥青坑槽修补（面积≤5m2）的保修期为6个月，人行道维修、沥青路面摊铺及其它维修保修期为12个月。

保修期内针对相同破损位置的重复修复不计入结算金额。修补沥青坑槽时，因天气等特殊因素影响造成养护单位无法按相关标准进行修复的，允许养护单位用冷材料直接填补以作应急处理，但应在天气好转后48小时内完成二次修复工作。在春节、专项检查等沥青厂统一停工期间，允许采用冷材料切割修补。气温低于10℃时，应使用保温车等设备进行坑槽热料修补。

- 违约罚则

- 养护单位未履行工作过程中“定人”原则，未经采购人同意更换项目经理每次处人民币20000元的违约金；专项养护和较大养护作业项目经理和施工员未到场或有较大安全隐患的作业安全员未到场，按缺勤扣除人民币2000元/次/人。

- 养护单位未履行工作过程中“定车”原则，未经采购人同意更换车辆每次处人民币2000元的违约金。

- 养护单位未履行工作过程中“定时”原则，若采购人抽查属实的，每次处人民币1000元的违约金。

- 经采购人抽查常备设施设备及紧急抢修物资等缺失的，每发现一次处人民币1000元的违约金。

- 养护单位未及时、准确地执行采购人工作指令的，每发现一次处人民币5000元/次的违约金。

- 养护要求未达到招标文件基本要求的，每发现一项不符合标准处扣人民币1000元的违约金。

- 养护质量未达到各项养护质量验收标准的，每发现一项不符合标准处扣人民币1000元的违约金，同时养护单位在接到采购人整改通知后立即无偿返工。

- 在工程量审查、签证过程中，每发现养护单位上报工程量超过实际工程量15%时，直接扣除虚报工程量部分，并对养护单位进行处罚，第一次处人民币1000元的违约金，第二次处人民币5000元的违约金，第三次处人民币10000元的违约金，第四次采购人有权单方终止合同，扣除费用直接从当月养护费用中扣除。

- 养护单位如因自身人员出现伤亡事故、造成较大影响的，由养护单位在自行处理好伤亡事故之后，每次处50000元的违约金且采购人有权单方终止合同。

- 养护过程中，养护单位未做好临时围挡工作或因围挡封闭或警示不到位，造成过往车辆或行人伤害的，由养护单位承担全部责任，在自行处理有关赔偿事项后，对养护单位每次处以10000元的违约金。

- 养护单位未按照采购人要求做好养护资料的，每发现一次处人民币500元的违约金，养护单位在接到采购人整改通知一周内完善内业资料。

- 对于因养护单位养护的市政设施受损而被市民投诉，经采购人核实确认后，每次处人民币1000元的违约金，如被媒体曝光或造成恶劣影响的，经采购人核实确认后，第一次处人民币2500元的违约金，第二次处人民币5000元的违约金，第三次处人民币10000元的违约金，以此类推。

- 养护单位未按有关规定做好文明施工、安全施工的，每发现一起，处人民币1000元的违约金，因野蛮施工造成不良社会影响的，每发现一起，处人民币5000元的违约金，因文明施工、安全施工不到位造成安全生产事故的，每发现一起，处人民币10000元的违约金并承担全部责任。

- 人员配置：

- 针对本项目，供应商成立项目部。项目部由常备人员及养护作业人员组成。

★1）常备人员（含巡查人员）：

项目经理：供应商拟派项目经理1名。项目经理具有二级及以上注册建造师同时具有有效的安全生产考核合格证书（B证）资格且注册专业为市政公用工程。项目经理为供应商现有的正式在职员工，投标文件中提供拟投入本项目经理的执业资格证书复印件、安全生产考核合格证书（B证）复印件，以上内容均加盖公章。

养管人员：质量安全员1名，施工员（联络人）1名，资料员1名，其它养管人员（含巡查人员）6名。

上述人员数量为最低配置要求，供应商可根据自身情况酌情增加，人员为供应商现有的正式在职员工，投标文件中提供拟上述人员开标前近三个月供应商为其所缴纳社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准），以上内容均加盖公章。

2）养护作业人员：

由供应商自行配置。

- 车辆配置：

本项目车辆配置不少于本章第3条“服务要求”的第3款“常备设施设备及紧急抢修物资”中第1项“常备巡查车辆”和第2项“常备作业车辆”要求。上述车辆由供应商自行解决，若为自有的，投标文件中提供车辆购置税发票复印件、车辆行驶证复印件，均加盖公章；若为租赁的，投标文件中提供租赁合同复印件、车辆所属人购置税发票复印件及车辆行驶证复印件，均加盖公章。

- 经费支付及考核：

- 经费按月度支付，支付金额分为两部分1、合同签订且满足实施条件后支付合同款项的40%作为预付款；2、剩余合同金额按实际发生工程量每月按实结算。

- 采购人将在每月会同有关部门或第三方机构对养护单位进行日常考核及月现场考核：

- 日常考核得分=在月周期内所有养护项目考核完成的最终得分。

- 月现场考核得分=所有考核养护项目平均分。

- 综合考核分在90分（含）以上的为优秀，应付金额为全额月度养护经费；

- 综合考核分在80（含）~90分的为良好，每低于90分1分扣除月度养护经费的4%；

- 综合考核分在80分以下的为不合格，应付金额为核拨全额月度养护经费的50%，如连续两个月度不合格，采购人有权单方解除合同。

- 养护单位在当月养护工作中有获得上级主管部门或行业通报表扬或在迎检应急等任务中表现突出的，则采购人可相应的在当月考核中予以加分。

- 合同履行期间，养护单位承诺的投标报价不因市场因素和政策因素的变动而调整。

- 合同履行期间，如发生不可抗力或自然灾害而造成设施缺损或因规划建设需要而需移位、拆除的，其维护或拆迁所需的费用以双方签证认可的联系单为准，产生的费用原则上计入发生期间所对应的月份中。

- （三）采购标的的验收标准

- 总体验收标准：城市道路养护技术规程（DB3302/T 1069-2016）、城市桥梁养护技术规程（DB3302/T 1082-2017）、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

考核评分表：见招标文件附件，具体以采购人最终提供的为准。

第三部分  投标资料表

本部分关于本次招标项目的具体要求是对 “投标人须知”和“合同格式”的相关条款的补充和修改，如有矛盾，应以此为准。

| 条款号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：宁波市北仑区人民政府大榭街道办事处 地 址：宁波大榭滨海南路111号 电 话：0574-89283101 联系人：李老师 |
|  | 采购代理机构名称：宁波国际投资咨询有限公司 地 址： 宁波市世纪大道北段555号名汇东方大厦19楼1921室 邮 编： 315040 电 话： 0574－55717459 电子邮件： 287950116@qq.com 联 系 人： 袁航、王雯倩 |
|  | 项目名称：2025年大榭市政道路及排水管网综合养护项目 |
| 3.1 | 招标范围：详见招标文件第二部分“招标项目需求”。 |
| 3.2 | 本项目不允许转包、分包。 |
| ★4.1 | 合格投标人的资格要求（本项目采用资格后审）：详见采购公告“二、申请人的资格要求” |
| 8.1 | 现场考察：不组织 答疑会：不组织 |
| ★9.1 | 投标文件组成：本项目实行网上投标，投标人应准备以下投标文件： 9.1.1.资格文件 （1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函； （2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件。投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件； （3）落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）； （4）投标人的特定条件的证明文件（如有）。 9.1.2.商务技术文件 （1）单位负责人的身份证明或单位负责人授权书（投标人的代表若不为单位负责人的，必须提交单位负责人授权书），并提供单位负责人和授权代表的身份证正反两面复印件； （2）投标人基本情况表； （3）联合协议（如有）； （4）分包意向协议（如有）； （5）技术条款偏离表； （6）商务条款偏离表； （7）第五部分“评标办法”中“评分标准”要求提供的资料（如有需提供）。 9.1.3.报价文件 （1）投标函； （2）开标一览表； （3）投标分项报价表； （4）享受政府采购价格优惠政策需提供的证明资料（如有）。 附件1：中小企业声明函 附件2：残疾人福利性单位声明函 9.1.4.注意事项 ★（1）电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。 - 上述组成投标文件的各项资料中本招标文件的有规定格式的，应统一按本招标文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。 - 投标文件中由委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。联合体投标的，投标文件除联合体协议书及招标文件要求须联合体双方盖章外，其余招标文件要求投标人盖章处只需联合体的牵头人盖章。 |
| ★10.1 | 本项目投标报价应是完成完整一个年度养护服务的人民币报价，其中分为日常巡查、排水固定泵养护及防台防汛等重大应急保障服务，排水工程维修，道路工程维修，桥梁工程维修，污水泵站运营、维护、管理，零星人工、机械使用费（含应急），市政消火栓维修等组成： 1）日常巡查、排水固定泵养护及防台防汛等重大应急保障服务：包括日常巡查、排水固定泵养护、防台防汛等重大应急保障服务的所有费用，具体详见分部分项工程量清单。 注：此费用由供应商按要求进行报价，为固定投标报价，签署合同时该价格固定不变。 - 道路工程维修、排水工程维修、桥梁工程维修、市政消火栓维修、机械使用费及零星人工费用（含应急）：采用全费用综合单价进行报价，包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润及各种规费、税费、安全文明施工等所有费用以及一定范围内的风险费。 - 注：此费用由供应商按要求进行报价，签署合同时该单价固定不变，工程量按实结算。 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 项目实施过程中可能发生的风险和费用均由中标人承担。 |
| ★10.5 | 本次招标的预算金额：人民币7335000元；最高限价（招标控制价）：人民币7334682.46元。供应商的各分部分项综合单价不得高于招标控制价中各分部分项综合单价。投标报价超过最高限价（招标控制价）的或供应商的各分部分项综合单价超过招标控制价中各分部分项综合单价的作无效标处理。注：最高限价（招标控制价）另册提供，详见招标文件附件。 |
| 11.3 | 投标文件数量要求： ★1、上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件 1 份、商务技术文件 1 份、报价文件 1 份）。 2、以 U 盘形式存储的电子备份投标文件（含资格文件 1 份、商务技术文件 1 份、报价文件1 份）。 注：（1）电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。 |
| 12.1 | 投标有效期： 90 天 |
| 13.1 | 投标保证金金额：无 |
| 15.1 | 投标截止时间：2025年7月8日09：30（北京时间）。 |
| 28.1 | - 本项目招标代理服务费为46006元整。 - 中标人负责承担中标服务费，并应在采购代理机构发出中标通知书5个工作日内向采购代理机构支付中标服务费。 3.中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。请按下述开户银行及账号汇款（汇款单上应注明汇款用途及招标编号）： 采购代理机构名称：宁波国际投资咨询有限公司 户名：宁波国际投资咨询有限公司 开户银行：上海浦东发展银行宁波解放路支行 账号：94150078801400000630 4.中标单位需向控制价编制单位支付控制价编制费用19044元。 |
| 29 | 发布本项目招标公告、中标公示的媒体： 浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 宁波政府采购网www.nbzfcg.cn |
| 31.1 | 本项目对应的中小企业划分标准所属行业：未列明服务行业 |

第四部分投标人须知

## A  总则

1.   适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.   定义

2.1  “采购人”、“采购代理机构”和“项目名称”：见“投标资料表”。

2.2  “供应商”系指采购人发布招标公告后，所有对招标项目有意向、并有可能参加本项目投标的法人、其他组织或者自然人。

2.3  “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4  “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5  “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6  “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其它类似的义务。

2.7  “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物或服务。

2.8  “书面形式”包括信函、传真、邮件等。

2.9  “★”系指实质性要求条款。投标文件对这些条款的任何负偏离将导致投标无效。  “” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.   招标范围

3.1  招标范围：见“投标资料表”。

3.2  本项目转包、分包具体要求在招标文件“投标资料表”中做出规定。

4.   合格的投标人

4.1  合格的投标人应该是：

是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。除金融、保险、通讯、石油石化、电力等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构允许投标外，其他法人的分支机构不允许参加投标。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

4.2  符合本招标文件载明的对上述4.1条的例外的规定或对投标人资格的其他补充要求：详见招标公告。

5.投标人代表

5.1  投标人代表须持有“单位负责人授权书”。单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人（下同）。

5.2  若投标人代表是单位负责人的，则须符合本须知第9.1条的要求。

6.投标费用

6.1  不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

## B  招标文件

7.招标文件的构成

7.1 招标文件共有七部分。内容如下：

第一部分招标公告

第二部分招标项目需求

第三部分投标资料表

第四部分投标人须知

第五部分评标办法

第六部分合同格式

第七部分投标文件格式

投标人应详细阅读招标文件的全部内容和要求，不按招标文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

7.2 与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的在招标文件“投标资料表”中载明。

8.2  若潜在投标人对招标文件有疑点，要求采购人澄清的，应以书面形式通知采购代理机构，要求澄清的截止时间同有效质疑的截止时间。

8.3  采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改在原公告发布媒体上发布更正公告。更正公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果由投标人自行承担。

8.4  澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式（纸质、传真或电子邮件形式）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

## C  投标文件

9. 投标文件的组成

9.1投标文件的形式和效力

（1）投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以 U 盘存储的电子备份投标文件。

（2）电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

（3）以 U 盘存储的电子备份投标文件，须按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件（后缀格式为“.bfbs”）。因 U 盘损坏无法正常获取电子备份文件或 U 盘存储的电子备份投标文件格式原因未能成功上传政采云系统的均作无效标处理，一切责任由投标人自行负责。

（4）投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以 U 盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。电子投标文件未能按时解密，投标人提供了电子备份投标文件，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

9.2投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成，资格文件、商务技术文件、报价文件分别编制；电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。具体组成内容在本招标文件“投标资料表”中做出规定。

9.3  组成投标文件的各项资料中本招标书的有规定格式的，应统一按本招标书的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含组成投标文件要求的内容。

10.  投标报价

10.1  本次招标对投标报价组成的具体要求在招标文件“投标资料表”中做出规定。

10.2  投标人要按照招标文件中的“开标一览表”格式和内容完整填写投标总价及其他事项。

10.3  除非招标文件另有备选投标方案的规定，投标应该只有一个投标报价。投标人若有投标声明，应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出，未经唱出的声明在评标时不作考虑。

10.4  开标后以及在评标及中标后的合同执行过程中，投标人不得以任何理由变更投标价格。若投标人在中标以后做出任何改变投标价格的决定，将被视作撤标而失去中标资格。

10.5  本项目采用最高投标限价，超过最高限价的投标文件无效。

10.6  本项目的投标货币为人民币。

11.  投标文件的格式和编写

11.1  投标文件须按“投标文件的有关格式”提供的统一格式填写、签署和加盖公章。

11.2  “开标一览表”应按照统一格式填写，不得自行增减内容。

11.3  投标书文件数量的具体要求在招标文件“投标资料表”中做出规定。

1.4  电子投标文件部分：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位；电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用 CA 签章，签字部分可用 CA 锁法人章（如有），未申请法人章的将签名部分签好后以扫描件形式上传至投标文件（具体操作请咨询政采云 400-8817190）。

11.5 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位应采用国家法定计量单位。

12. 投标有效期

12.1  投标有效期在本招标文件“投标资料表”中做出规定。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

12.2  在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人要求，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面（含传真）的形式进行。同意延长有效期的投标人不会被要求或允许修改其投标文件。

13  投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

## D  投标文件的递交

14.投标文件的装订、密封、标记和递送

14.1  电子投标文件：投标人应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

14.2  电子备份投标文件：单独包封，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子投标文件的备份文件）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

14.3  未按规定密封或标记的电子备份投标文件，采购人有权拒绝接受其投标。

14.4  如果投标人未按上述要求密封或标记而造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

15. 投标截止时间

15.1  投标人应在招标文件要求提交（上传）投标文件的截止时间前，将投标文件上传至政府采购云平台。采购代理机构拒绝接收在投标截止时间以后提交（上传）的投标文件。

15.2  采购代理机构因故需推迟投标截止时间、开标时间时，应提前以公告或书面的形式通知购买招标文件的所有潜在投标人。潜在投标人在收到通知后应立即以书面形式回复采购代理机构。在这种情况下，采购代理机构和潜在投标人相应的权利和义务将受到新的截止期的约束。

16.投标文件的修改和撤回

16.1  投标人在投标截止时间前，可以对已经提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

对已经完成传输递交的电子加密投标文件进行补充或者修改的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标人在投标截止时间前未重新完成传输递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的电子加密投标文件，电子交易平台将拒收。

投标人在投标截止时间前递交了需要补充或修改的电子加密投标文件的备份投标文件，可以重新提交补充或修改后的备份投标文件。

16.2  投标截止时间后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改。

## E  开标

17.开标

17.1  采购代理机构按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。

17.2  电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

（2）采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

（3）在系统上公开报价开标情况。

（4）评标委员会对商务技术文件、报价文件进行评审。

（5）在系统上公布评审结果。

注：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

17.4  特别说明

本项目采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1.若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启所有投标人递交的以U 盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

17.5  投标截止时间止，投标人不足3家的，不开启招标文件，终止本次采购活动。

## F  评标和定标

18. 评标委员会及评标

18.1  受采购人的委托，采购代理机构依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等有关规定组建评标委员会，并主持评标活动。评标委员会由采购人代表和技术、经济专家组成。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

18.2  评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和法定的程序进行评标，并且只依据招标文件要求和投标文件的响应情况进行评审，不依据任何来自开标后的补充声明、修正方案。

19.投标的澄清

19.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

19.2  投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.3  采用电子招投标的，澄清、说明或者补正通过电子交易平台提交电子版文件，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人提交澄清说明或补正的时间为 30 分钟。

19.4若投标人未响应澄清安排的通知进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

20.  评标办法：评标采用的方法有最低评标价法和综合评分法。本项目招标采用的评标方法载明在招标文件第五部分“评标办法”中。

21.  评标程序和原则

21.1评标程序：遵循资格审查、符合性审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标人（或中标候选人）的程序依次进行。

21.2资格审查：公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。详见招标文件第五部分“评标办法”。

21.3符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。详见招标文件第五部分“评标办法”。

21.4 澄清有关问题：按第19条规定进行。

21.5综合比较与评价：评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.5.1 商务评价：按照招标文件的要求和“评标标准”对照投标文件的响应进行商务评价，并对其偏差计算相应的商务评分分值。

21.5.2技术评价：按照招标文件的要求和“评标标准”对照投标文件的响应进行技术评价，评定其偏差程度，并计算其相应的技术评分分值。

21.5.3综合评价：对经过商务评价、技术评价的投标，按“评标标准”规定的评价办法进行综合评价，做出评标结果排序。

21.6  评标过程处理原则

21.6.1  通过资格审查的投标人不足3家的，评标终止。

21.6.2  信用信息查询

（1）信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

（2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与招标文件一起存档。

（3）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

（4）联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

21.6.3  投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知19.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.6.4  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

21.6.5  评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

21.6.6  采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一标项投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中应载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

21.6.7  有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21.6.8  投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）未对招标文件的实质性条款作出响应的；

（六）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（七）不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.6.9  评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

21.6.10  评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

22.  推荐中标候选人

22.1  评标委员会按照招标文件第五部分“评标办法”推荐中标候选人。

23.  定标

23.1  确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

23.2  采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

23.3  采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

## G  授予合同

24.  中标通知

24.1  在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

24.2  中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

25.  签订合同

25.1  中标人应在采购代理机构发出中标通知书的30日内，应与采购人签订合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2  除中标通知书外，招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件也均应作为合同附件。

25.3  中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。允许中标人在采购合同盖章后送达。

25.4  中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

26.  履约保证金

26.1  招标文件若有规定，在签订合同后，采购人按合同支付定金的同时，中标人应向采购人提供履约保证金。

26.2  若中标人不按上述第26.1条要求提供，采购代理机构和采购人有权按前述第13.6条规定处理并撤销其中标资格。在这种情况下，采购代理机构和采购人可按本须知第25.3条规定另选中标人。

27.  履约验收

27.1  采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

27.2  采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

27.3  严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

27.4  验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向中标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## H  采购代理机构服务费

28.  采购代理机构服务费

28.1中标人应在中标结果公示结束后向采购代理机构支付采购代理机构服务费。

## Ⅰ  信息发布媒体

29.  有关发布项目招标公告、中标公示的媒体：

浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/

宁波政府采购网www.nbzfcg.cn

## J  其他规定

30.  其他规定

30.1 自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)一直有效，以保证往来函件(招标文件的澄清、修改等)能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。

30.2 知识产权

30.2.1投标人应保证提交的全部文件不会侵犯其他任何人的知识产权或专有技术或商业秘密。投标人应保证，如果投标文件使用他人的知识产权或专有技术或商业秘密，投标人已获得了适当授权。投标人应进一步保证，采购人使用其成果不会侵犯他人的知识产权或专有技术或商业秘密，并应当使采购人免于因被指控侵犯上述权利产生的任何责任，若采购人使用其成果被指控侵犯上述权利，投标人应赔偿采购人由此而产生的费用和损失。

30.2.2 投标人中标后参与本项目研究的资料、成果等知识产权归采购人，有关的信息未经采购人同意不得向第三方泄露。

30.2.3 采购人在招商引资、产权转让的商业活动中，所使用本项目有关的任何成果，无需征得中标人同意，中标人应积极配合提供相关资料和成果；中标人有责任对涉及项目的重要信息进行保密；中标人如因为项目的开展需要向第三方提供资料,必须提前得到采购人批准。

31.  政府采购活动中有关中小企业的相关规定

31.1本项目对应的中小企业划分标准所属行业：详见第三部分“投标资料表”

31.2中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

31.3  在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

31.4  中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

31.5 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%-20%（工程项目为3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

31.6  享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

31.7  执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

31.8  根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在投标文件中提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见附件2），并对声明的真实性负责,未能提供上述证明文件的不予认可。

31.9执行财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，政府采购优先采购环境标志产品，本项目将对环境标志产品给予一定幅度的价格扣除或技术加分，具体见 “评标标准”说明。

31.10执行财政部、国家发展改革委员会《节能产品政府采购实施意见》，政府采购优先采购节能产品，本项目将对节能产品给予一定幅度的价格扣除或技术加分，具体见招标文件“评标标准”说明。

31.11  进口产品采购需符合“财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库[2007]119号）”第四、八、九、十、十一条的规定。

32.询问、质疑、投诉

32.1 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

32.2 质疑

32.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

32.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

32.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

32.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

32.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

32.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

32.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

32.2.3.2质疑项目的名称、编号；

32.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

32.2.3.4事实依据；

32.2.3.5必要的法律依据；

32.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

32.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

32.3 投诉

32.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。投诉函格式和内容须符合财政部《投诉函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《投诉函范本》。

32.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

32.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

32.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.联合体规定

33.1  两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备招标文件规定的资格条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

33.2  联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人认定资质等级。

33.3  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一标项号的政府采购活动。

33.4 联合体协议中仅约定由联合体主办单位或成员单位中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由联合体主办单位或成员单位中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体的投标文件将被作无效处理。

第五部分  评标办法

一、总则：

1、本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令），结合项目所在地有关政府采购的规定和项目的实际情况制定。本评标标准是对“投标人须知”相关条款的具体表述或补充，如有矛盾，应以本办法为准。

2、本项目评标采用综合评分法。

3、本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对《中小企业声明函》满足招标文件要求的小微企业的价格按本办法中规定的比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

二、评标组织

评标委员会：采购人和采购代理机构根据采购项目的内容和特点，按国家相关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表、技术、经济方面专家等人员组成。

三、评标程序

1．资格审查：由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。在资格审查时，如发现有不满足下列情形之一的，将被视为无效投标文件。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函。 |
|  | - 营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖投标人公章（投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖投标人公章） |
|  | - 落实政府采购政策需满足的资格要求：无 |
|  | （四）特定资格条件：无 |

- 符合性检查：评标委员会应当对符合资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。在符合性审查时，如发现有不满足下列情形之一的，将被视为无效投标文件。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）按照招标文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （三）投标文件项目齐全； |
|  | （四）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （五）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合招标文件要求的； |
|  | （六）带“★”的条款满足招标文件要求、已实质性响应招标文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （七）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （八）不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |
|  | （九）不存在投标文件的有效期不满足招标文件要求情形； |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照招标文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）投标函已提交并符合招标文件要求； |
|  | （四）采用人民币报价或者按照招标文件标明的币种报价的； |
|  | （五）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （六）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （七）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （八）不存在评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （九）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （十）不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |

3．比较与评价：评标委员会对资格审查、符合性审查合格的投标文件，依照本办法“七、评分标准”对投标文件作进一步评审、比较，判定其偏差性质和程度。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

4．最终得分及排序：评标委员会成员独立按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置，对各投标文件分别打分汇总后计算平均分（小数点后保留两位数），即为各投标人的综合得分。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

5．推荐中标候选人原则：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6．确定中标人：采购代理机构应当自评标结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标人因不可抗力不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的下一中标候选人为中标人或重新招标。

四、澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

五、错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

七、评分标准（兼评委打分表）

|  |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分 （满分85分） | 商务部分（30分） | 1、投标人与本项目类似的业绩（1.5分） | （1）投标人2022年1月1日至今（合同签订时间），具有类似综合城市道路养护业绩的，每提供一个合同得0.5分，满分1.5分；（1.投标文件中提供养护业绩的中标通知书和合同复印件；2.时间以合同签订时间为准；3.养护项目不包括公路、小区道路类养护） | 1.5 |
|  |  | 2、投标人综合实力（4.5分） | （1）投标人具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质的，得1.5分。 注：投标文件中提供有效的资质证书复印件。（投标文件中提供有效的资质证书复印件） | 1.5 |
|  |  |  | （2）投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书的得1分； 投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书的得1分； 投标人具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 注：投标文件中提供证书复印件加盖公章。 | 3 |
|  |  | 3、拟投入本项目的人员资格和能力（9分） | 投标人拟投入管理人员[常备人员（含巡查人员）]（5分）： （1）项目负责人具有市政类高级工程师及以上职称的得0.5分，持有市政一级建造师证书的得0.5分，没有不得分； （2）技术负责人1人，具有市政类工程师及以上职称的得1分，没有不得分； （3）安全员1人，具有有效的安全生产考核合格证书（C类）的得1分，没有不得分； （4）施工员1人，具有市政工程施工员岗位证书的得1分，没有不得分； （5）资料员1人，具有资料员岗位证书的得1分，没有不得分。 注：投标文件中提供上述人员资格（或岗位）证书、职称证书复印件、开标前近三个月投标人为其所缴纳社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准）加盖公章。未提供或提供不全或提供无效的不得分。 | 5 |
|  |  |  | 养护作业人员（4分）： 投标人拟投入的养护作业人员中， （1）养护作业人员：具有市政类助理工程师及以上职称的，每提供一名得0.5分，本项最高得2分； （2）巡查人员：具有市政类助理工程师及以上职称的，每提供一名得0.5分，本项最高得2分； 注：1.上述人员为投标人现有的正式在职员工，投标文件中提供拟上述人员职称证书复印件、开标前近三个月投标人为其所缴纳社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准），以上内容均加盖公章。未提供或提供不全或提供无效的不得分。2.每一人得分只计算一次，不重复计分。 | 4 |
|  |  | 4、拟投入的设备情况（15分） | 供应商拟投入本项目的车辆配置情况进行评议： - (1)沥青热再生车，每提供1辆，得1.5分，本小项满分1.5分； - (2)沥青混合料保温修补车，每提供1辆，得1.5分，本小项满分 1.5分； - (3)下水道疏通清洗车，每提供1辆，得1.5分，本小项满分 1.5分； (4)cctv 检测设备，每提供1套，得1.5分，本小项满分 1.5分； - (5)紫外光固化修复设备:每提供1套，得1.5分，本小项满分1.5分； - (6)摊铺机，每提供1辆，得1.5分，本小项满分 1.5分； - (7)压路机，每提供1辆，得1.5分，本小项满分 1.5分； - (8)强排车或综合应急抢险车且含排水泵(功率>500m'/h)(如是改装的，应提供相应证明资料)，每提供1辆，得1.5分，本小项满分1.5分； (9)巡查养护车辆，每提供1辆，得1.5分，本小项满分3分。 注：投标文件中提供机械设备的购置发票、车辆须提供行驶证及购置发票复印件加盖公章。如为租赁，还须在以上证明资料的基础上提供在本项目服务期内有效的租赁协议。 | 15 |
|  | 技术部分（55分） | 1、对项目的调研、考察程度 （8分） | （1）根据投标人对项目所涉及到的所有市政道路及设施进行踏勘、考察、对现场情况的了解和调研、分析项目涵盖的养护服务的重难点及针对上述关键点的相应分析、解决措施进行综合评议： ①内容编写完善、符合现状，任务了解程度深入，重点难点分析透彻的得8分； ②内容编写较完善、符合现状，任务了解程度较好，重点难点分析较好的得5分； ③内容编写基本完整，任务了解程度和重点难点分析一般的得3分； 未提供方案的不得分。 | 8 |
|  |  | 2、项目实施方案（8分） | 根据投标人调研后，针对本项目所涉及到的所有市政道路及设施编制针对本项目的总体实施方案，包括专项养护（维修）方案、日常巡查方案、人员具体分工情况及排班计划等方案，进行综合评议： ①方案内容编写完善、符合现状，任务了解程度深入，科学合理性好，可操作性强的，得8分； ②方案内容较齐全，对项目了解程度较好，操作性较强的得5分； ③方案内容基本完整，对项目了解程度一般的得3分； 未提供方案的不得分。 | 8 |
|  |  | 3、施工维修工艺及方案（6分） | 根据投标人提供的针对本项目所覆盖的所有沥青路面维修养护、砼路面及人行道维修、路缘石及平石的维修更换、排水管网和排水固定泵站养护维修及其他市政附属设施的维修更换的技术、工艺、施工方案等情况进行综合评议： ①方案内容编写完善、符合现状，任务了解程度深，科学合理性好，可操作性强的得6分； ②方案内容较齐全，对项目了解程度较好，操作性较强的得4分； ③方案内容基本完整，对项目了解程度一般的得2分。 未提供方案的不得分。 | 6 |
|  |  | 4、精细养管及四新技术(新技术、新工艺、新材料、新设备)的建议(7分) | 根据投标人提供的针对本次养护管理工作提出的精细化管理、信息化应用，对本项目应用四新应用的建议方案(包括但不限于：道口转弯处防损坏工艺、带水高性能沥青材料应用、井盖周边路面等处置措施)进行综合评议： ①方案内容编写完善、科学，四新技术应用建议与项目实际情况关联度强，能在应用场景上有突破创新的得7分； ②方案内容编写较齐全，四新技术应用建议与项目实际情况关联度较强，在应用场景上有一定的突破创新的得5分； ③方案内容编写一般，四新技术应用符合项目建议与实际情况关联度不强，在应用场景上突破创新不明显的得 2分； 未提供方案的不得分。 | 7 |
|  |  | 5、应急情况处理能力（6分） | 根据投标人提供的针对本项目的各种检评活动保障、防汛防台、防雪抗冻、重大节日活动等应急处理工作制定的特殊时期的应急保障方案进行综合评议： ①方案内容编写完善、科学、符合现状，对项目开展针对性强的、合理性好的、操作性强的、应急物资设备储备完全满足要求的得6分； ②方案内容较齐全、操作性较好的、应急物资设备储备基本满足要求的得4分； ③方案内容基本齐全、操作性一般的、应急物资设备储备难以满足要求的，得2分。 未提供方案的不得分。 | 6 |
|  |  | 6、质量、安全生产、文明施工、环保措施（7分） | 根据投标人提供的质量、安全生产、文明施工、环保保障措施进行综合评议： ①方案内容编写完善、科学、符合现状，对项目开展针对性强的、合理性好的、操作性强的，得7分； ②方案内容较齐全，对项目开展有较好的针对性与操作性的得5分； ③方案内容基本完整，对项目开展针对性与操作性一般的得2分。 未提供方案的不得分。 | 7 |
|  |  | 7、重难点分析（7分） | 根据投标人对本项目的技术关键点、难点进行分析，根据其完整性，合理性进行综合评议： ①对本项目关键问题重点、难点分析合理、清晰、全面的得7分； ②对本项目关键问题的重点、难点分析较为合理、较为清晰、较为全面的得5分； ③对本项目关键问题的重点、难点分析不合理、不清晰、不全面的得2分； 未提供方案的不得分。 | 7 |
|  |  | 8、增值服务（6分） | 根据投标人提供的后续增值服务方案进综合评议： ①后续增值服务方案贴切项目实际情况，服务方案内容详尽有效的，得6分； ②后续增值服务方案较为符合项目实际情况，服务方案内容较为详尽有效的，得4分； ③后续增值服务方案与项目实际情况不符，服务方案内容有缺陷的，得2分。 未提供方案的不得分。 | 6 |
| 报价分 （满分15分） |  | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分15分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×15％×100。 注：1、投标报价超过最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |  |  |

第六部分  合同格式

项目名称：大榭市政道路及排水管网综合养护项目                                     项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

- 服务区域：

大榭区域内的所有城市道路（含人行道）、桥梁、隧道、市政排水管网、市政消火栓及排水固定泵站运营、维护养护、日常巡查管理以及防台防汛等极端天气及重大保障等应急综合服务，其中泵站区域包括榭南污水提升泵站、东港南路与兴港路交叉口污水提升泵站、榭东北污水提升泵站的运行、维护、管理，包括对提升泵站、设施、管道的巡视、检查、日常维修、年度维修、抢修、抢险等，污水泵站远控系统维护，以及运行安全承担全部责任。榭南泵站，榭北兴港路泵站远控系统的日常运营维护。

注：各供应商在投标时应熟悉并了解大榭的整体情况，供应商如有需要自行组织现场踏勘，以充分了解项目实施位置、服务范围、周边情况、施工所需的进出现场的方式、手段、路径以及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场或延误工期情况而导致的索赔或费用申请将不予受理。

- 基本服务内容：

- 城市道路（含人行道）、桥梁、隧道、排水管网、排水固定泵站、市政消火栓的定期巡查；

- 日常养护、专项养护等为保证城市道路（含人行道）、桥梁、隧道、排水管网、排水固定泵站、市政消火栓的完整性和正常使用功能的预防性养护，包括：

- 1.沥青路面及人行道养护及维修（含零星坑洞修补、裂缝修补、结构维修、沥青路面小中修等）、砼路面及人行道维修（包含结构层处理、零星坑洞修补及裂缝封闭）、路缘石及路平石的维修及更换（含混凝土靠背维修）等；

- 2.桥梁养护及维修（含裂缝封闭、伸缩缝清理及修复、零星坑洞修补及桥梁局部缺陷修复、栏板更换）等；

- 3.隧道养护及维修（含沥青路面修复、横截沟清理及维修、装饰面板修复或更换）等；

- 4.排水管网疏通、清淤、破损修复及检测，检查井及进水口清捞、处置物外运等；

- 5.全区边沟清理、边沟及其附属设施维修；

6.泵站、闸门内设施设备的包括对提升泵站、设施、管道的巡视、检查、日常维修、年度维修、抢修、抢险等，污水泵站远控系统维护及远控系统的日常运营维护；如有设备更换的需经甲方书面确认后实施，设备更换的相关费用由甲方承担。 泵站设备维修指的是对设施设备进行一定的修理或调整，使其恢复原有功能或正常运行的状态。 而设备更换则是指彻底替换原本的设施设备，以新的设备来替代原有设备。

- 7.市政消火栓配套阀门后的管道、消火栓及消火栓配件的巡查、养护和维修等工作。

- 8.建立巡查档案；

- 9.每周一次的全岛巡查包括违章排放、私自接管以及影响管道排水的工程施工等；

- 10.各类创建迎检测评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作和其他临时、

- 性任务；防台防汛等极端天气及重大保障；

- 11.在养护期间，新移交的城市道路（含人行道）、桥梁、隧道、排水管网、排水固

- 定泵站、市政消火栓定期巡查、预防性养护等作业；

- 12.采购人下达的城市道路（含人行道）的大面积维修、结构性维修或改造等及本区域内的其它养护工作。

- 13.其它市政设施综合养护项目。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：             元（￥           元）人民币。

- 本合同价分为日常巡查、排水固定泵养护及防台防汛等重大应急保障服务，排水工程维修，道路工程维修，桥梁工程维修，零星人工、机械使用费（含应急），市政消火栓维修等组成：

- 1）日常巡查、排水固定泵养护及防台防汛等重大应急保障服务：包括日常巡查、排水固定泵养护、防台防汛等重大应急保障服务的所有费用，具体详见分部分项工程量清单。

- 注：此费用由供应商按要求进行报价，为固定投标报价，签署合同时该价格固定不变。

- 道路工程维修、排水工程维修、桥梁工程维修、市政消火栓维修、机械使用费及零星人工费用（含应急）：采用全费用综合单价进行报价，包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润及各种规费、税费、安全文明施工等所有费用以及一定范围内的风险费。

- 注：此费用由供应商按要求进行报价，签署合同时该单价固定不变，工程量按实结算。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

5.1 无。

六、转包或分包

6.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的同意，乙方不得部分分包给他人供应。甲方有绝对权力阻止分包。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

7.1 履行时间：    年，自合同签订之日起    年，即      年     月    日至     年   月     日止

具体履约时间以合同签订时间为准。

- 7.2 履行方式：

- 总则

- 养护期间，养护单位应严格按照各专业相关的养护作业标准、规范、规程和采购人的管理规定开展本项目。

- 对本项目实施所需的劳动力、材料、设备、施工用水电和服务由养护单位自行组织，由此产生的费用自行承担，所配置的人员（包括以后新增人员及接收人员）不与采购人发生劳资关系，人员的工资由养护单位自行发放。养护单位对本项目所需的管理用房及人员食宿自行解决。

- 必须严格执行采购人制定的安全生产制度及其它各项规章制度，项目合同期内重视安全生产工作，确保合同期内不发生安全责任事故。如发生安全责任事故，由养护单位承担后果。

- 养护期间，遵守地方政府和有关部门对养护现场交通、施工噪音、环境保护和安全文明施工要求。协调项目实施期间与附近居民的关系，避免由于项目实施造成附近居民投诉。

- 建立健全一路一档、一桥一档制度，在进场后迅速完善养护维修流程、质量保证体系，并向采购人提交养护施工组织设计、养护手册、养护频次和重点部位规划、基础设施量统计表、应急预案等文件。

- 养护期间内，未经采购人同意，不得在承包范围内从事各种与本项目内容无关的活动。

- 按实施季节、天气及时段不同及时向采购人相关科室上报作息时间，但须得到相关科室同意方可实施。

- 负责进行保险理赔事项的技术支持、协助进行维权处理工作。

- 负责编制本月度养护维修情况报告、下月养护维修计划、年度养护维修计划及年度养护维修预算报告，并组织实施经采购人认可的养护维修及运行管理计划，在确定的设施养护维修项目及运行管理职责内合理使用养护维修经费。台帐等资料及提交时间详见下表。

| ## 资料及文件名称 | ## 份数 | ## 提交时间 |
| --- | --- | --- |
| ## 本月度养护维修情况报告 | ## 每月2份 | ## 下月10日，如遇节假日顺延至下周周一。 |
| ## 下月养护维修计划 | ## 每月2份 | ## 每月10日，如遇节假日顺延至下周周一。 |
| ## 年度养护维修计划 | ## 每年2份 | ## 合同期开始后45日内。 |
| ## 年度养护维修预算报告 | ## 每年2份 | ## 合同期开始后45日内。 |
| ## 年度养护维修情况总结 | ## 每年2份 | ## 年度合同期结束后10日内 |

- 养护期间，必须按采购人所订的考核细则规定履行。对采购人在日常考核、监督中提出的存在问题，要及时予以整改，同一问题被连续二次发现未及时整改的，将加倍处罚。

- 对于新政策文件规定出台等不可抗力情况导致交通改道、基础保养等特殊要求的维修，需按采购人要求做好专项方案和计划作业书，报采购人和相关单位审批通过后方可实施。

- 养护单位应为对财产和养护机械设备办理保险。

- 在做好日常养护等工作的同时，必须无条件服从采购人安排的市、区及中心布置的各类创建迎检测评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作和其他临时性（如智慧城管案件、市民信访案件等）任务。

- 如在合同服务期内，因采购人进行管理体制改革、机构整合等重大调整，本合同自行终止，养护单位不得提出索赔。

- 工作过程实行“三定”原则：定人、定车、定时

- 定人：即项目部常备人员一经确认，中途不得随意更换（如有特殊原因须要更换，报采购人同意），养护人员统一着反光背心、工作服。

专项养护（按采购人相关制度明确）和较大养护作业项目经理和施工员必须到场，有较大安全隐患的作业（由采购人明确）安全员必须到场。

- 定车：养护单位车辆一经确认，不得将该车用于其他项目用途，若需更换的，报采购人书面同意后方可进/退场。车辆随车附带安全警示设备。

- 定时：路况巡查不少于1次/天（巡查频率要求养护所在区域内的市政设施每日全覆盖巡查）；

桥面巡查不少于1次/天，遇台风天，雨雪冰冻等恶劣气候和特殊情况时需适当增加检查频率。

应采购人要求需进行应急抢修的，进场不得超过2小时，抢修自进场至完工一般不得超过48小时。

遇到雨雪等极端天气时，养护单位应每天进行不少于四次（每6小时一次）的路面积水、结冰、积雪检查工作（按往年惯例，极端天气按60天/年计）。

消火栓每月至少进行一次全面巡检；每季度至少进行一次保养；每年至少进行两次放水检查，重大节日或庆祝活动之前专门检查一次。消火栓及阀门后的管道损坏漏水应在30分钟内到达现场止水维修，并在24小时内修复。

- 常备设施设备及紧急抢修物资

- 常备巡查车辆：

- 常备作业车辆：

- 常备基本机械：。

- 常备基本设施：标准反光锥、标准水码、反光作业指示牌、反光交通指示牌、排水泵（防台另计）、交通锥链接杆、泄水孔和管道疏通工具，防爆警示灯等。

- 常备基本抢险物资：气体灭火器、灭火砂、融雪剂、草包、麻袋、强排水泵、排水车、疏通车。

- 常备基本维修物资：冷补沥青，快速水泥，道路花岗岩条石，混凝土道路侧石，花岗岩人行道，人行道小方砖。

- 紧急抢修物资：养护单位必须承诺与采购文件中规定的常备基本抢险物资、常备基本维修物资的供应单位有良好合作关系，一旦需要紧急抢修时，要求在2小时内到场。

上述设施设备及紧急抢修物资由供应商提供，机械设备可自有也可租赁，自有的提供车辆行驶证及购置发票，其余机械设备提供购置发票；如为租赁，还须在以上证明资料的基础上提供租赁协议。同时供应商应配置相应的物资堆料与机械停放场所，以便于随时调用。

注：投标文件中提供机械设备的购置发票、车辆须提供行驶证及购置发票复印件加盖公章。如为租赁，还须在以上证明资料的基础上提供租赁协议。

- 工作指令

养护单位须严格执行采购人的工作指令，工作指令包括：应急指令、常规指令和重要指令。

- “应急指令”是指任务没有预见性或预见性不强的情况下，由采购人电话通知养护单位联系人后，养护单位必须马上落实的工作任务的指令。养护单位接到该指令后，必须先组织落实并拍照留取证据，完成后再完善书面签证程序。

- “常规指令”是指任务预见性较强或实施依据较充分，主要有两种情况，第一种是采购人发现病害要求养护单位尽快处理的简易指令、第二种是养护单位自行发现病害经采购人口头同意后尽快实施的简易指令，指令流程为“养护单位口头上报经采购人同意实施→养护单位留取工作前现状照片、工作过程照片、工作后成果照片→完成书面程序”。书面程序：养护单位填写“病害上报单（附病害照片）”→填写“常规养护任务实施单（附过程照片）”→采购人填写“验收单”。

- “重要指令”是指需养护单位完成工程量较大或维修部位较关键或任务较重要或工程量清单之外的工作内容，指令流程为“采购人下达书面任务→养护单位接收书面任务→适时完成过程资料→组织联合验收→完善竣工资料”。

- 基本要求

- 城市道路（含人行道）、桥梁、隧道：

- 每月自行巡查发现问题数量不得低于城管月底处置案件数量的80%，及时发现各类路（桥）面的病害并立即采取有效措施予以养护维修（同时需采集维修前后的图片），确保路（桥）面平整整洁、运行状况良好。

- 沥青路（桥）面铺装层的小病害应发现一处及时处理一处。裂缝宽度在10mm以内的，应及时采用热沥青灌缝处理；宽度在10mm以上的，应采用细粒式热拌沥青混合料或乳化沥青混合料填缝；沥青面层泛油应及时在泛油层撒细沙处理；坑洞、坑槽应及时采用填筑沥青混合料处理。

- 沥青路（桥）面出现拥包、车辙、整体脱皮等，而因基层、垫层或结构物变形造成的，应及时上报，按规定处理。

- 路缘石、盲道、人行道小方块等松动、缺失、破损的，应发现一处及时处理一处，如因基层等结构性病害造成的，应及时上报，按规定处理。

- 混凝土构件出现破损、裂缝、露筋、振动异常等的，应及时上报，按规定处理。

- 按要求对边沟、涵洞进行清理，保持汛期边沟、涵洞干净整洁。

- 定期进行桥梁上部结构、下部结构、桥面系附属设施、道路面层、道路附属设施的检查工作。

- 防撞墩安放应保持与原设施相一致，安放牢固，不得有松动现象，埋置深度不得低于150mm。

- 伸缩缝和泄水孔的定期清理，具体以采购人任务单为准。

- 栏板及时清理，并对有松动或者破损的进行修复。

- 遇到雨雪等极端天气时，发现天气对行车或行人造成重大影响的，可采取先疏导、后上报、再处理的措施。

- 如桥（路）面发生因第三方责任（如车撞）造成损坏的，养护单位接采购人通知后，须在固定相关损失现场状况后实施先修复、再向第三方（或第三方的委托人或保险公司）结算。

- 隧道横截沟及时清理，如遇突发情况，应及时到位清理或修复。

- 隧道装饰板如发生破损或掉落，应及时对其进行修复或更换。

- 排水管网、排水固定泵站

- 按《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）、《城镇排水设施养护作业安全技术规程》、《有限空间作业安全技术规程》（DB23/T 1791-2006）、等相关规程、规定进行养护维修作业。

- 及时疏通泄水孔、泄水井、地面窨井、排水管等，确保排水管网畅通、无堵塞、无缺失、无破损、无积水。

- 管道疏通后，达到排水畅通，管道内积淤深度达到《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）市政养护验收标准以及《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）标准，且要求做到管道内无石块、水泥砂浆等物。

- 在疏通工作完成后，必须将管道内疏通出的淤泥等管道淤堵物，通过密封的淤泥运输车等专用车辆外运至合法处理地进行处理，保证淤泥在运输及处理过程中不造成二次污染。

- 管道检测符合《排水管道电视和声纳检测评估技术规程》DB31/T444-2009。

- 提升井作业时，需要2人以上共同进行维护保养，工作时需切断电源，穿戴好绝缘手套和绝缘靴，保证工作人员自身安全。

- 破损井盖维修、更换：根据采购人要求，更换井盖。优先使用采购人提供的井盖，更换的井盖必须与采购人提供的井盖一致，经采购人确认后使用。

- 泵站机电设备运行日常养护服务主要包括以下内容：机电设备维修养护、辅助设施维修养护、泵站建筑物维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗。所有泵站必须每周巡查一次，并确保所有泵站正常运行。

- 暴雨、台风等灾害天气各泵站均需要派人24小时值守。

- 每周巡查及值守人员由1名专业技术维修人员和1名高、低配设备作业人员（具有高配证或低配证）组成，人员必须熟练操作水泵启、闭，能处理应急事件。

- 市政消火栓

a. 按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014等相关规程、规定进行养护维修作业。

b. 消火栓每月至少进行一次全面巡检；每季度至少进行一次保养；每年至少进行两次放水检查，重大节日或庆祝活动之前专门检查一次。消火栓及阀门后的管道损坏漏水应在30分钟内到达现场止水维修，并在24小时内修复。

c. 建立消火栓资料，明确具体位置并进行统一编号，根据变更情况及时更新并报消防部门备案；如实记录消火栓的巡检、新增、移位、拆除、维修、保养等信息，建立管理台账并填报统计报表。

d. 消火栓因各种原因需移位或拆除的，经有关部门同意后才能按规定实施，并报消火栓管理部门和监管部门备案。

e. 参加验收新建市政消火栓，并接收通过验收的消火栓和相关资料。

f. 加强安全教育，注意文明施工，并做好各种安全标志等，防止因施工造成的安全事故。

- 防台防汛等极端天气及重大保障应急综合服务

a.防台防汛等极端天气及重大保障期间，应积极主动做好以下应急保障工作。

①切实做好应急保障各项准备工作。建立和完善应急保障期间安全生产工作责任制，指定专门人员负责应急保障期间安全生产工作。做好专业技术人员及专业设备的配备，培训和演练抢险队伍，提高气象灾害应急处置能力。

②加强排水设施日常管护。进一步强化排水设施日常维护管理工作，做好排水管网摸底调查工作，加强排水管道疏浚，确保汛期城市排水管网畅通。

③落实预案，做好汛期应急处置和值守工作。完善防汛抢修预案和应急措施，切实加强对重要设施、重点部位的应急准备工作，落实应急抢险队伍组织，检修抢险设备，做好抢险预案，完善值班制度，提前做好疏浚抢险设施、设备、人员准备，确保迅速准确排出险情。

④应急综合服务期间须投入的防台防汛应急小组及人员、设备要求

| 名称 | 工作地点 | 设备 |  | 人员要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 已有 | 需配 | 待命阶段 | 防守阶段 |
| 大榭医院 | 兴岛南路大榭医院门口 | 固定泵2台（75KW、30KW各1台），250KW发动机1台,600立方/小时移动柴油泵1台 |  | 值守员2人 | 值守员4人 |
| 船厂 | 滨海南路信创路 | 11KW固定泵1台，50KW发动机1台 |  | 值守员1人 | 值守员2人 |
| 榭西邻里中心 | 东湖路雪窦山路 | 45KW固定泵1台，150KW发动机1台 |  | 值守员1人 | 值守员2人 |
| 环岛西路 | 兴港路 | 11KW固定泵1台 |  | 值守员3人 | 值守员5人 |
|  |  | 400立方/小时移动柴油泵1台 |  |  |  |
|  | 环岛西路长塘桥 | 11KW固定泵2台 |  |  |  |
| 东港北路 | 环岛北路口 |  | 160立方/小时移动汽油泵1台 | 值守员1人 | 值守员2人 |
| 环岛北路 | 中海油9号门-新奥燃气 |  |  | 值守员2人 | 值守员2人 |
| 滨海东路 | 碧海蓝湾二期 |  | 160立方/小时移动汽油泵1台 | 值守员2人 | 值守员2人 |
| 原油码头 | 原油码头 |  | 160立方/小时移动汽油泵1台 | 值守员2人 | 值守员2人 |
| 榭南巡查 | 7号路-南岗隧道-孚竹村 |  | 80立方/小时移动汽油泵1台 |  | 巡查员3人（应急排水及杂物清理） |
| 榭北巡查 | 7号路-榭西-孚竹村 |  | 80立方/小时移动汽油泵1台 |  | 巡查员3人（应急排水及杂物清理） |
| 合计 |  |  | 160立方/小时3台，80立方/小时2台 | 12人 | 27人 |
| 剩余1台160立方/小时排水泵及80立方/小时排水泵50立方/小时作为应急备用。具体以采购人指令为准，防台防汛小组人员配备水泵的，相关人员必须能熟练操作水泵。 |  |  |  |  |  |

⑤加大排水设施巡查。全面排查排水设施，引起路面积水，应在1小时内到达现场进行处理。排查期间，做好交通组织和文明施工，确保道路交通安全畅通。密切监控相关结构设施、排水设施，确保设施安全运行。

⑥加大宣传和协调工作。应向社会、市民公布暴雨积水点举报电话，信息畅通。

b.接到井盖缺失通知后0.5小时内到达现场进行处理，更换或者设立明显标志。

c.认真落实社会投诉工作，建立24小时值班制度，落实解决各类投诉问题，

d.不发生有责媒体报道事件，不发生重大有责新闻曝光。

e.认真完成领导或相关部门的指令性、突击性任务。

- 其它：

a.安全作业、应急处置、文明施工管理

①应认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，自觉遵守，严格执行国家有关劳动保护与安全生产的法律法规。建立安全管理体系，完善各项安全管理制度，落实各级安全责任制，做好日常管理工作，杜绝各类事故。

②应建立应急防灾组织体系，建立防灾机制，落实管理责任，做好突发性事故的应急处置预案，组成与灾害防治、处置工作相适应的抢险组织联络网，积极、妥善处理突发应急事件。

③应注重文明施工与环境保护，根据养护作业实际情况，制定文明施工与环境保护具体措施，最大限度地减少对附近区域市容环卫和交通运行影响。

④相关的养护维修操作应由接受过专业技术培训，持有工岗位资格证书的人员进行，并配备与维护作业相应的安全防护设备和用品。

⑤每年应有组织、有计划地对管道养护工进行安全生产和专业技术培训，要求：每年必须有一定比例人数培训，并建立培训档案；每月至少召开一次全体养护人员参加的安全生产会议，并有相应的台帐记录。

⑥养护作业人员应按规定统一着装，在道路上从事养护作业时，必须穿戴配有反光标志的安全警示服并正确佩戴和使用劳动防护用品。各种安全防护装备须达到国家标准。

⑦养护人员对养护部位进行工作时，应对周边及养护部位进行检查，以防意外发生。

⑧在养护维修操作前，专职安全管理人员须编制书面安全操作方案，并对排水管道养护工进行安全技术交底。

⑨养护维修单位必须配备相应的安全检测设备。

⑩维护作业区域应采取设置安全警示标志或警示护栏等防护措施；在区域的交通主干道作业时，应指派专人维护现场秩序；夜间作业时，应在作业区域周边明显处设置警示灯；作业完毕，应及时清除障碍物。

## b.中标供应商必须为全体作业员工购买社保及人身意外险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。在养护过程中如发生人员（包括不仅限于作业人员、行人等）伤亡的安全生产责任事故或交通事故，由中标供应商承担一切责任及损失，采购人有权终止合同。

## c.做好城管案件、市民信访案件中的设施维修等现场处理工作。处置率达到100%，及时处理率达到100%，收到城管案件信息后，在12小时内完成案件派发，紧急案件2小时内完成案件派发工作。

- 保修责任

沥青坑槽修补（面积≤5m2）的保修期为6个月，人行道维修、沥青路面摊铺及其它维修保修期为12个月。

保修期内针对相同破损位置的重复修复不计入结算金额。修补沥青坑槽时，因天气等特殊因素影响造成养护单位无法按相关标准进行修复的，允许养护单位用冷材料直接填补以作应急处理，但应在天气好转后48小时内完成二次修复工作。在春节、专项检查等沥青厂统一停工期间，允许采用冷材料切割修补。气温低于10℃时，应使用保温车等设备进行坑槽热料修补。

- 违约罚则

- 养护单位未履行工作过程中“定人”原则，未经采购人同意更换项目经理每次处人民币20000元的违约金；专项养护和较大养护作业项目经理和施工员未到场或有较大安全隐患的作业安全员未到场，按缺勤扣除人民币2000元/次/人。

- 养护单位未履行工作过程中“定车”原则，未经采购人同意更换车辆每次处人民币2000元的违约金。

- 养护单位未履行工作过程中“定时”原则，若采购人抽查属实的，每次处人民币1000元的违约金。

- 经采购人抽查常备设施设备及紧急抢修物资等缺失的，每发现一次处人民币1000元的违约金。

- 养护单位未及时、准确地执行采购人工作指令的，每发现一次处人民币5000元/次的违约金。

- 养护要求未达到招标文件基本要求的，每发现一项不符合标准处扣人民币1000元的违约金。

- 养护质量未达到各项养护质量验收标准的，每发现一项不符合标准处扣人民币1000元的违约金，同时养护单位在接到采购人整改通知后立即无偿返工。

- 在工程量审查、签证过程中，每发现养护单位上报工程量超过实际工程量15%时，直接扣除虚报工程量部分，并对养护单位进行处罚，第一次处人民币1000元的违约金，第二次处人民币5000元的违约金，第三次处人民币10000元的违约金，第四次采购人有权单方终止合同，扣除费用直接从当月养护费用中扣除。

- 养护单位如因自身人员出现伤亡事故、造成较大影响的，由养护单位在自行处理好伤亡事故之后，每次处50000元的违约金且采购人有权单方终止合同。

- 养护过程中，养护单位未做好临时围挡工作或因围挡封闭或警示不到位，造成过往车辆或行人伤害的，由养护单位承担全部责任，在自行处理有关赔偿事项后，对养护单位每次处以10000元的违约金。

- 养护单位未按照采购人要求做好养护资料的，每发现一次处人民币500元的违约金，养护单位在接到采购人整改通知一周内完善内业资料。

- 对于因养护单位养护的市政设施受损而被市民投诉，经采购人核实确认后，每次处人民币1000元的违约金，如被媒体曝光或造成恶劣影响的，经采购人核实确认后，第一次处人民币2500元的违约金，第二次处人民币5000元的违约金，第三次处人民币10000元的违约金，以此类推。

- 养护单位未按有关规定做好文明施工、安全施工的，每发现一起，处人民币1000元的违约金，因野蛮施工造成不良社会影响的，每发现一起，处人民币5000元的违约金，因文明施工、安全施工不到位造成安全生产事故的，每发现一起，处人民币10000元的违约金并承担全部责任。

- 人员配置：

- 针对本项目，供应商成立项目部。项目部由常备人员及养护作业人员组成。

1）常备人员（含巡查人员）：

项目经理：

养管人员：

上述人员数量为最低配置要求，供应商可根据自身情况酌情增加，人员为供应商现有的正式在职员工，投标文件中提供拟上述人员开标前近三个月供应商为其所缴纳社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准），以上内容均加盖公章。具体见《拟投入的管理人员汇总表》

2）养护作业人员：

由供应商自行配置。具体见《拟投入的养护作业人员汇总表》

- 车辆配置：

本项目车辆配置不少于本章第3条“服务要求”的第3款“常备设施设备及紧急抢修物资”中第1项“常备巡查车辆”和第2项“常备作业车辆”要求。上述车辆由供应商自行解决，若为自有的，投标文件中提供车辆购置税发票复印件、车辆行驶证复印件，均加盖公章；若为租赁的，投标文件中提供租赁合同复印件、车辆所属人购置税发票复印件及车辆行驶证复印件，均加盖公章。

7.3 履行地点：大榭区域内

八、款项支付

8.1.市政道路及排水管网养护付款：

（1）合同签订且满足实施条件后7个工作日支付市政道路及排水管网养护资金款项的40%作为预付款；

（2）剩余金额按实际发生工程量每月按实结算。

8.2污水泵站养护付款：

（1）合同签订且满足实施条件后7个工作日支付2025年污水泵站养护资金款项的40%作为预付款；

（2）2025年12月10日支付2025年污水泵站养护资金款项的剩余金额；

（3）完成项目验收后7个工作日内支付污水泵站养护剩余资金款项。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、违约责任

10.1 甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

10.2 甲方无故逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

10.3 乙方逾期提供服务的，每日向甲方支付千分之六违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十三、合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市/区财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

13.4 本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份，(用途)。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 签订地点： | 签订日期： |

第七部分 投标文件格式

1、投标文件的外包装封面

电子备份投标文件

项目编号：

项目名称：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

年 月 日

2、投标文件封面格式

资格文件/商务技术文件/报价文件

项目编号：

项目名称：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

年 月 日

资格文件组成：

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件。投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件；

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求；

（4）投标人的特定条件的证明文件（如有）。

（一） 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人、采购代理机构） ：

我方参与项目【招标编号：】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的；

3、为公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。

投标人（公章）：

投标人代表（签字或印章）：

年    月    日

（若为联合体投标，联合体各方须单独提供并盖章）

（二）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件。投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件

（复印件并加盖公章）

（若为联合体投标，联合体各方须单独提供并盖章）

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件1）

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件1），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加项目【招标编号：        】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额（如果有）。

1、（联合体成员X,……）提供的全部服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价给予4%的扣除。投标人拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(公章)：

联合体成员名称(公章)：

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件1），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果投标人本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为项目【招标编号：       】的中标人，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

- 分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

- 分包供应商中小企业合同份额（如果有）

- （分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

- 中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

投标人名称(公章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

（四）投标人的特定条件的证明文件

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件组成：

（1）单位负责人的身份证明或单位负责人授权书（投标人的代表若不为单位负责人的，必须提交单位负责人授权书），并提供单位负责人和授权代表的身份证正反两面复印件；

（2）投标人基本情况表；

（3）联合协议（如有）；

（4）分包意向协议（如有）；

（5）技术条款偏离表；

（6）商务条款偏离表；

（7）第五部分“评标办法”中“评分标准”要求提供的资料（如有需提供）。

（一）单位负责人授权书

（单位负责人来投标的，此表不用）

致 （采购代理机构）               ：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理项目【招标编号：】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

附：

授权代表姓名： 性别：年龄：。

部门：职务：联系电话：

投标人（联合体成员）单位全称（公章）：

单位负责人（签字或印章）：

投标人（联合体成员）单位全称（公章）：

单位负责人（签字或印章）：

日  期：

附：被授权人身份证复印件

（若为联合体投标，联合体须同时盖章提供）

单位负责人身份证明

（单位负责人不来投标的，此表不用）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月＿日

经营期限：

姓名：性别：年龄：    周岁  职务：_

身份证号码：

系（投标人名称）的法定代表人（或单位负责人）。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

年月日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

（二）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 资质资格与业务范围 |  |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人代表（签字或印章）：

日期：

（若为联合体投标，联合体各方须单独提供并盖章）

（三）联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供；如资格文件中已提供《联合协议》的，商务技术文件中无需重复提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加项目【招标编号：        】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额（如果有）。

1、（联合体成员X,……）提供的全部服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价给予6%的扣除。投标人拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(公章)：

联合体成员名称(公章)：

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

（四）分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为项目【招标编号：       】的中标人，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

- 分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

- 分包供应商中小企业合同份额（如果有）

- （分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

- 中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

投标人名称(公章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

（五）技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件对应规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1、本表应列明投标人对技术规格的偏离条款（正偏离或负偏离）；

2、无偏离应在本表“说明”处醒目地注明“无条款偏离”的字样。

3、本表格供参考，投标人可根据项目实际情况自拟（增减）表格。

投标人（公章）：

投标人代表（签字或印章）：

日期：

（六）商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1、列明招标文件的商务条款与投标文件对应响应，并说明偏离状况（正偏离或负偏离）；2、无偏离应在本表“说明”处醒目地注明“无条款偏离”的字样。

3、本表格供参考，投标人可根据项目实际情况自拟（增减）表格。

投标人（公章）：

投标人代表（签字或印章）：

日期：

（七）第五部分“评标办法”中“评分标准”要求提供的资料（如有需提供）

1.1投标人自2022年1月1日以来类似项目业绩汇总表

| 项目序号 | 项目名称 | 发包人名称 | 服务开始和完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人代表（签字或印章）：

日期：

1.2投标人自2022年1月1日以来类似项目业绩详细情况表

项目序号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 主要服务内容 |  |
| 项目金额 |  |
| 执行总编辑 |  |
| 执行主编 |  |
| 服务开始和完成时间 |  |
| 服务完成情况 |  |
| 备注 |  |

注：本表应与表1.1“投标人自2022年1月1日以来类似项目业绩汇总表”相对应，后应附合同的复印件并加盖公章。

投标人（公章）：

投标人代表（签字或印章）：

日期：

2.1、项目负责人资历表

| 1.一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学位 |  | 身份证号 |  |
| 职称 |  | 执业资格 |  | 为投标人服务年限（年） |  |  | 在本项目中拟任职 |  |  |
| 学历 | 年毕业于（学校）（专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的主要项目（类型和金额） |  |  |  |  | 该项目中任职 |  | 发包人及 联系电话 |  |
| 3.获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.目前负责的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人代表（签字或印章）：

日期：

2.2、拟委任的其他团队成员汇总表

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职务 | 职称 | 执业资格 | 工作年限 | 类似项目经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人代表（签字或印章）：

日期：

3、服务方案

主要内容包括，但不限于：

报价文件组成：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标分项报价表；

（4）享受政府采购价格优惠政策需提供的证明资料（如有)

（一） 投 标 函

致（采购人） ：

（投标人全称） 参加贵方组织的 （招标编号、招标项目名称）招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜，现对（项目名称）进行投标，在此：

- 提供招标文件中“投标人须知”规定的全部投标文件。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

- 投标总价为（大写）：人民币元。

本报价已经包含了所供货物及服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标自开标之日起90天内有效。

- 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利，保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为采购人采购本项目进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

- 我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、参加本次采购活动前的三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：电话：传真：

投标人（公章）：                  投标人代表（签字或印章）：

日      期：     年   月   日

（二）开标一览表

项目名称：招标编号：

| 标项 | 项目内容 | 投标报价（单位：元） | 合同履约期限 | 投标声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： 小写：¥ |  |  |

投  标  人（公章）：

投标人代表（签字或印章）：

日期：

（三）投标分项报价表

根据提供的“工程量清单”填写。

注：1、投标人不得修改工程量清单中除投标报价综合单价、合计、备注以外的内容，否则视为缺项、漏项；

2、表格可自行扩展。

投  标  人（公章）：

投标人代表（签字或印章）：

日期：

（四）享受政府采购价格优惠政策需提供的证明资料

（招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供相应的中小企业声明函（附件1）、残疾人福利性单位声明函（附件2）；无法享受的，无需提供）

附  件

附件1                       中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.2025年大榭市政道路及排水管网综合养护项目，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：

注：1、填写要求：①“标的名称”、“招标文件中明确的所属行业”依据招标文件第三部分投标资料表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，《中小企业声明函》无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件2）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入 Y（万元） | 资产总额 Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

附件2              残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。