浙江工商职业技术学院电工电子基础实训平台设备采购项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBITC-202150119G

采 购 人：浙江工商职业技术学院

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2021年8月

温馨提醒

1、备份投标文件应按招标文件要求将“报价文件”、“商务和技术文件”、“资格文件”分别编制、装订成册、包封。

2、商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

4、不同投标文件上传的为同一网卡地址，或同一IP地址的为无效投标文件，并作为投标人之间串通投标处理！

5、投标人上传平台的是后缀为.jmbs的加密文件，递交给招标代理公司的是后缀为.bfbs的备份文件，未及时解密的责任自负！

目  录

第一章  采购公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  评标办法及标准	12

第四章  采购合同样本	20

第五章  招标内容及技术要求	25

第六章  商务条款	33

第七章  附件	34

# 第一章  采购公告

项目概况

浙江工商职业技术学院电工电子基础实训平台设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）获取（下载）招标文件，并于2021年9月23日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202150119G

项目名称：浙江工商职业技术学院电工电子基础实训平台设备采购项目

预算金额（元）：484000

最高限价（元）：484000

采购需求：
标项名称：电工电子基础实训平台设备
数量:1
预算金额（元）：484000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：见招标文件
备注：/

合同履约期限：标项1，见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2021年8月31日至2021年9月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

方式：供应商登录政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。

本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年9月23日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：“政府采购云平台”线上开标

投标人应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），并应将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份）和纸质备份投标文件（3份）密封邮寄或派专人递送于投标截止时间前到达招标代理公司：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼010室），联系方式：吴婧13777146394。开标当天递交送至：宁波市国际招标有限公司开标大厅（一）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）。

开标时间：2021年9月23日09:00

开标地点（网址）：“政府采购云平台”线上开标

开标时间后半小时内（2021年9月23日09时30分）投标人可以登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若投标人在规定时间内（2021年9月23日09时30分）无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。如因系统或部分电子投标文件无法解密，而采用纸质备份投标文件线下评审程序时，投标人在截止时间前未提交纸质备份投标文件的，视为投标人放弃投标。无论是否启用备份投标文件，均不退还投标人。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项：（1）参加投标的投标人应于投标前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行投标人注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购投标人库”。 中标或成交投标人必须注册并登记加入“浙江省政府采购投标人库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“投标人注册申请”。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一子包号的投标。 （3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。（4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。（5）供应商派人参加现场交易活动应当全程佩戴口罩，进场人员均须主动配合出示绿色“甬行码（或当地健康码）”。

标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）

（7）投标文件制作：

1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

（8）供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：

1）政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

2）政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（9）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。纸质备份投标文件3份，如因系统或部分电子投标文件无法解密，则采用线下评审程序。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：浙江工商职业技术学院​

地 址：宁波市机场路1988号

传真：/

项目联系人（询问）：张老师

项目联系方式（询问）：13396676357

质疑联系人：陈老师

质疑联系方式：0574-87422200

2.采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼

传真：17963569@qq.com

项目联系人（询问）：吴婧

项目联系方式（询问）：0574-87388504

质疑联系人：张建国

质疑联系方式：0574-87195253

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处

地址：杭州市环城西路37号

传 真：/

联系人：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

- 政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

- CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指浙江工商职业技术学院。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。本项目合格的投标货物来源：国内（非专门面向中小企业）

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的与本项目有关的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指浙江省财政厅政府采购监管处。

7、“★”系指实质性响应条款。

★三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

5.1投标报价应包括软硬设备价、零备件和专用工具价、运输费、保险费、安装调试费、维护保养价格等。

5.2投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化和政策因素而变动。

5.3每项货物只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。供应商应详细列明各分项工作相关报价及依据，未列明的相关报价应视为已包含在已列明费用的报价中，采购人将不予单独支付。

六、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件和纸质备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、纸质备份投标文件按本章第八条投标文件的组成编制。

5、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件、纸质备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件、纸质备份投标文件的，以电子备份投标文件、纸质备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件、纸质备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A3、采购文件的其他资格证明材料。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、商务条款响应表；

B6、招标内容及技术要求条款响应表；

B7、配置清单（格式自拟）

B8、第三章“评标办法及标准”中要求提供的相关内容和证明材料；

B9、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

★“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（后缀为.jmbs）（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（后缀为.bfbs）（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（3）纸质备份投标文件：（含资格文件1正2副、商务和技术文件1正2副、报价文件1正2副）。

★九、投标文件的签署盖章

1、纸质备份投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。纸质备份投标文件正本和副本应分别装订成册。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，纸质备份投标文件须加盖供应商公章或其法定代表人（或授权代表）签字。授权代表签字的，纸质备份投标文件应附法定代表人签署的法定代表人授权书。纸质备份投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字确认。

2、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，签字部分按照本章第九、1条要求。

3、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，以U盘或光盘存储的电子备份投标文件的签署盖章按照本章第九、2条要求。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、纸质备份投标文件：（含资格文件1正2副、商务和技术文件1正2副、报价文件1正2副），分别用封袋密封后递交（可以用多个封袋密封，但“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”必须分别密封，不能同时放在一个密封袋中）。

4、电子备份投标文件、纸质备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：“电子备份投标文件”

“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”（纸质备份投标文件）；

（2）采购编号：              NBITC-202150119G                 ；

（3）项目名称：       浙江工商职业技术学院电工电子基础实训平台设备采购项目       ；

（4）所投子包（如有多个子包须填写）：                        ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                          。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求详见采购公告。

2、供应商未按上述要求密封的备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函将不予接受，评标委员会可以作出不利于被询标人的决定。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）招标代理公司线上开启“资格文件”对资格进行审查，评标委员会线上开启“商务和技术文件”对符合性进行审查，并对“商务和技术文件”进行评审打分。

（4）第一阶段开标结束。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）按第一阶段开标顺序在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（4）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（5）第二阶段开标结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

十三、评标

1、受采购人的委托，招标代理公司将依法组建评标委员会，评审专家是通过政采云随机抽取，评标委员会负责评标工作。评标委员会人数不少于5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员名单在评标结果公示之前依法保密。

2、评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、若供应商对招标文件有疑问，可以向采购人或招标代理公司提出询问，询问可以是书面形式，书面形式注明“疑问函”标题，采购人或招标代理公司应当及时作出答复，答复可以书面形式，但答复的内容不得涉及商业秘密。若采购人和招标代理公司的答复有矛盾，以采购人的解释为准。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

★十六、预算价

1、本次公开招标设有预算价：48.4万元；投标报价超出预算价的投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本采购代理公司向成交供应商收取成交服务费人民币5000元。

2、中标供应商应在发出中标公告后，2个工作日内向本招标公司支付中标服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司（对公账户汇出）

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行帐号：94090154800000191

4、中标供应商如未按以上1条和2条规定办理，本招标代理公司有权对中标服务费进行追索。

十八、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（6）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（7）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（8）适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

（9）《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

4、本项目贯彻《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库{2020}9号），现国家已经公布实施政府优先采购和强制采购的品目清单以及中国政府采购网开通了查询节能环保产品的通道。本项目将对节能产品、环境标志产品给予一定幅度的价格扣除或技术加分，具体见“第三章”说明。

5、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

6、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

7、本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为技术和资信商务得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：标项1为：工业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商为小微企业的价格给予 6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

评标程序包括初步审查、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商等程序。

2.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2投标的澄清

2.2.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

2.2.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

2.2.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

2.3比较与评价：评标委员会根据“附表3技术和资信商务评分表”、附表4价格评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商技术和资信商务得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.3.1在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。评标价和中标价以修正后的价格为准。如供应商不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。政采云系统上人工填写的报价与上传的电子投标文件不一致，以上传的盖章电子投标文件为准。

2.3.2提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.3.3评标委员会根据“附表4价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.3.4综合评估：供应商的综合得分为技术和资信商务得分与报价得分之和。

2.3.5推荐中标候选人：评标委员会按综合得分由高到低的排序，推荐排序前2名的投标人依次为第一、第二中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.4确定中标供应商

采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

三、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

四、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

4.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

4.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

4.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

五、无效标的情形

投标文件存在下列情形之一的，其投标无效：

5.1投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

5.2不具备采购文件中规定的资格要求的；资格证明文件未按照采购文件要求提供或不全或虽提供但格式、签署与盖章等不符合采购文件要求的；

5.3投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.5投标有效期不符合采购文件要求的；

5.6投标文件数量不符合采购文件要求的；

5.7采购文件中标注有“★”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款有负偏离的；或未标注有“★”号的条款负偏离达到或超过采购文件规定数量的；

5.8商务条款响应表或技术条款响应表有缺项、漏项且评标委员会认定该缺项、漏项使得投标文件没有对采购文件的要求作出实质性响应的；

5.9符合采购文件“评标标准”规定的无效投标条件的；

5.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；

5.11评标委员会对投标人投标文件报价有修正的，投标人不予确认的；

5.12 有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的投标人参与同一子包投标的；

5.13为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的投标；

5.14评标委员会经过审查，认定投标人虚假应标、串通投标的；

5.15法律、法规和本项目采购文件规定的其他无效情形。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； A3、非失信被执行人。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件按文件要求由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件按文件要求由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 对同个子包不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 7 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 8 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 9 | 本次公开招标设有预算价：48.4万元，超过预算的报价为无效投标。 | 提供“开标一览表”。 |
| 10 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号8、序号10在政采云上无须添加关联点。

- 附表3：

技术和资信商务评分表

采购编号：NBITC-202150119G

| 投标单位 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技 术 分 69 分 | 技术及商务指标响应性（45分）： 评定各供应商技术及商务指标的响应性。完全响应招标文件技术及商务要求得满分；标“★”指标每负偏离一项则作无效标处理；标“▲”指标每负偏离一项扣10分，扣完为止；其余指标每负偏离一项扣5分，扣完为止。 |  |
|  | 产品的主要性能情况评价（10分） 对各投标人提供产品的选型、配置、配套软件等进行综合评议，提供产品的选型、配置、配套软件等综合性优越的得10-7分，提供产品的选型、配置、配套软件等综合性一般的得6.9-3分，其它得2.9-0分。 |  |
|  | 设备先进性（5分） 根据各供应商所投设备的技术先进性，结构合理性、优越性进行综合评议，设备先进性优越的得5-4分，设备先进性一般的得3.9-2分，其它得1.9-0分。 |  |
|  | 维保服务方案（承诺）（6分） 根据投标人的服务方案及承诺进行评定，包括备品备件提供、本地技术支持力量、故障响应时间等相对评价；服务方案全面及承诺全部响应招标文件要求的得6-4分，服务方案及承诺满足招标文件要求的得3.9-2分，其它情况1.9-0分，质保期不满足或服务方案评议为不完整或有业主无法接受条件的，得0分。 |  |
|  | 培训技术方案（3分）：根据提供的操作培训和维修培训计划方案的合理性进行综合评议；培训技术方案全面及承诺全部响应招标文件要求的得3-2分，培训技术及承诺满足招标文件要求的得1.9-1分，其它情况0.9分以下。 |  |
| 商 务 分 1 分 | 同类项目的业绩（1分）： 供应商提供自2018年1月1日（合同签订日期）以来已完成或已签合同的同类产品业绩，每提供1个单位合同得1分，最高得1分。（须提供合同复印件加盖供应商公章，没有提供不得分）。 |  |
| 合计（70分） |  |  |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                    年  月  日

附表4

价格评分表

采购编号：NBITC-202150119G

| 投标人 分值 |  |
| --- | --- |
| 价 格 分 30 分 | 评标基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格 参与评审的价格=投标报价-投标报价×小微企业价格扣除优惠值（6%）（残疾人福利性单位、监狱企业（监狱和戒毒企业）视同小微企业）-投标报价×环境标志产品价格扣除优惠值（1%）-投标报价×节能产品价格扣除优惠值（1%）。 投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×30 投标报价得分以四舍五入保留小数点后二位。 |
| 报价得分（30分） |  |

评委签名：                                                    年  月  日

# 第四章  采购合同样本

（合同模板仅供参考，实际以签订为准）

- 浙江省政府采购合同指引（货物）

项目名称：浙江工商职业技术学院电工电子基础实训平台设备采购项目                                      项目编号：NBITC-202150119G

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据  关于ABC单位XYZ项目  公开招标  的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同含税金额为（大写）：__________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其他任何一部分时均不会侵犯任何第三方的专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。一旦出现侵权，由乙方承担全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币       元作为本合同的履约保证金。合同签订后，乙方应在3个工作日将履约保证金缴纳至甲方指定账户。质保期满且无质量与其他服务纠纷后，甲方无息退还。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的标的全部或部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同并追究乙方的违约责任。

八、质保期

8.1 质保期   年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：学校指定地点。货物运输及安装、调试费用由乙方承担。

十、货款支付

10.1 付款方式：

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超过合同总金额。

十一.税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、招标内容及技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的出厂原装合格产品。如发生所供货物与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

12.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到招标内容及技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，应保证系统的   年免费升级服务以及技术咨询服务和技术支持服务。质保期后，乙方应继续提供系统使用运行的技术支持和维修服务，包括故障排除及零配件的供应，乙方只收取配件成本费。

12.4 乙方须提供7×24小时电话服务，24小时售后服务热线            ，联系人：          。系统发生故障时，乙方应在接到甲方维护/维修相关要求后后立即响应，在    小时内到达现场，     小时内修复普通故障，      小时内修复重大故障，如遇现场无法修复的，将用同类产品替代使用，直至故障完全修复。质保期内乙方应提供每季度一次免费的现场巡检检修服务。

12.5 乙方须按照甲方要求组织专业人员实施货物拆移安装服务，施工期限乙方须做好工作人员的现场管理工作，做好人员和设施的保护工作。拆卸后零部件须整齐堆放至指定区域。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的招标内容及技术要求要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件招标内容及技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合招标内容及技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对大型或技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

13.6乙方应免费提供详细的专业管理和技术培训方案及措施，无条件提供免费的系统安装、调试工作，必须对甲方的使用操作人员进行不少于2次（至少1天）的现场培训工作，以保证甲方人员熟练使用。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，根据甲方布局要求安装到位，并配合甲方完成相关检测后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

15.5 质保期内，乙方未按本合同之约定提供质量保证与售后服务的，乙方应按付款总额的每日万分之五向甲方支付逾期响应的违约金。

15.6本条约定的违约金，甲方有权在履约保证金中予以优先扣除。不足部分或履约保证金退还后，甲方有权向乙方继续追偿。

十六、缔约过失责任

16.1本合同作为招标文件的重要组成部分，乙方应标时应当知悉，缔约过失条款独立于本合同提前成立并生效。中标通知发出后乙方应当在规定的时间内无条件签订本合同，否则甲方有权乙方承担相当于合同总金额20%的缔约过失责任，并按损失额赔偿甲方，包括但不限于直接损失、间接损失以及为实现债权支出的律师费、鉴定费、公证费等费用。

十七、不可抗力事件处理

17.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

17.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

18.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向原告所在地人民法院起诉。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

19.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本    份，(用途)。甲方有权依据招标文件修改本合同。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：    年   月   日               签订日期：     年  月  日

# 招标内容及技术要求

- 注意事项：

- 1、凡标有“★”的参数均被视为实质性条款，未响应或不满足，按无效标处理；

- 2、凡标有“▲”的参数均被视为重要性条款，未响应或不满足，则被严重扣分；

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验台 | 实验台×1套 1.1 实验桌 ★1.1.1 实验桌用于安装电源控制屏并提供一个宽敞舒适安全的工作台面，采用双工位结构，外形尺寸（长×宽×高）为1500×750×750mm,公差±10mm。 1.1.2 实验桌采用钢木结构，桌子整体框架采用优质冷轧板钣金加工而成，外表面喷塑并经高温烘烤处理。台面板采用高密度板，厚度不低于30mm，表面防静电面板处理。 1.1.3 实验桌面板正下方设有不少于两个抽屉，采用钣金结构，用三节导轨固定。 1.1.4 实验桌底部设有四个万向轮和四个固定调节机构（也可以是一体式），便于桌子的移动、固定和调整高度。 1.2 电源控制屏 ▲1.2.1 电源控制屏可固定到实验桌上，外形尺寸（长×宽×高）为1400×300×300mm，公差±10mm，采用优质冷轧板钣金加工而成，外表面喷塑并经高温烘烤处理。电源控制屏面板采用优质冷轧板加工，表面喷塑并经高温烘烤处理，丝印图文字符。 ▲1.2.2 电源控制屏提供智能刷卡系统（学生需要刷卡才能取电进行实验（训），实验完成后需要刷卡断电。 1.2.3 电源控制屏采用三相五线制电源供电，总功率不小于1KW，具有漏电、短路、过载、欠压等保护功能及相应的指示功能。教师端主机模块通过无线信号控制电源台内部从机模块导通从而控制电源台上电，再由交流接触器通过启动、急停按钮进行操作。 ▲1.2.4 电源控制屏含有输出电源：三相交流电源1处、单相交流电源不少于4处、交流同步电源、直流固定电源和可调输出电源（电压源和电流源）。电源控制屏含有常用测量仪表包括三位半交直流数显电压和电流表（设电流表短路保护以防止电流表被并联连接到电路），能满足电工电子、电气控制等实验实训取电需要。 ▲1.2.5直流电源 （1）双路0～30V可调恒压源： 1）调节范围：0～30V连续可调，输出电流不小于1A。 2）提供±5V和±12V直流固定式稳压电源，输出电流均不小于1A。 3）电压稳定度<3%，纹波电压<1mV，调节精度1%。 4）带三位半数字表指示输出电压和电流值；具有短路保护和自动恢复功能。 （2）0～200mA可调恒流源： 1）调节范围：0～200mA连续可调，从0.00mA起调。 2）最大开路电压30V，具有开路保护。 3）带三位半数显监示。 1.2.6 数字式直流电压表 （1）测量范围为0～300V，精度为0.5级。 （2）量程为200mV，2V，20V，300V 四档直键开关切换。 （3）具有超量程保护功能。 1.2.7 数字式直流电流表 （1）测量范围为0～2A，精度为0.5级。 （2）量程为2mA，20mA，200mA，2A 四档直键开关切换。 （3）电流表短路保护以防止电流表被并联连接到电路。 （4）具有超量程保护功能。 1.2.8 数字式交流电压表 （1）测量范围为0～500V，精度为0.5级。 （2）具有手动量程切换和自动量程切换功能，4位数码显示。 （3）带有超量程报警功能，当被测值大于量程值时，告警指示灯亮，蜂鸣器响。切断总电源解除测量信号后、按键复位解除报警。 1.2.9 数字式交流电流表 （1）测量范围为0～5A，精度为0.5级。 （2）具有手动量程切换和自动量程切换功能，4位数码显示。 （3）带有超量程报警功能，当被测值大于量程值时，告警指示灯亮，蜂鸣器响。切断总电源解除测量信号后、按键复位解除报警。 1.2.10 多功能交流仪表 （1）由微电脑，高速、高精度A/D转换芯片和全数显电路构成。通过键控、数显窗口实现人机对话的智能控制模式。为了提高测量范围和测试精度，将被测电压、电流瞬时值的取样信号经A/D变换，采用专用芯片计算有功功率、无功功率。 （2）功率的测量精度0.5级，电压、电流量程分别为450V、5A。 （3）可测量负载的有功功率、无功功率、功率因数及负载的性质，完成单相电路、三相电路中功率、功率因素的测量。 ▲1.2.11 人身安全保护体系 （1）设电流型漏电保护，隔离变压器前的线路有漏电显现，既能实施保护并切断输出电源。 （2）设电压型漏电保护1，如隔离变压器后的线路及实验过程中有漏电现象,既告警实施保护并切断输出电源。 （3）设电压型漏电保护2，控制屏若有漏电现象，当漏电电压超过一定值时，即切断电源。 （4）强、弱电连接及插座分开，不能混插，强电连接线及插座采用全封闭工艺，使用安全、可靠、防触电。 （5）金属箱体部分必须可靠接地。 | 套 | 25 |
| 2 | 仪器仪表（一） | 基本仪器仪表×1套 2.1双踪示波器 1）双通道输入，带宽70MHz以上，最大采样率500MSa/s，等效采样率10GSa/s。 2）7英寸TFT（真彩色）液晶屏幕，65535色，分辨率不低于800×480 像素。 3）存储波形不少于16组，具备U盘存储功能。 4）具有自动量程功能，支持水平，垂直、单波形/多波形跟踪。 5）探头衰减倍数不少1X, 10X, 100X, 1000X四种。 6）幅度档位2 mV/div～10V /div按1～2～5进制方式步进。 7）标准配置接口：USB Device，USB Host，RS-232。 2.2低频函数信号发生器 1）输出频率10MHz以上。 2）250MSa/s采样率，14bits垂直分辨率。 3）输出幅度最高可达24Vpp，幅度分辨率最小可达1mV（0.001V）。 4）正弦波，方波，矩形波（占空比可调），三角波等调幅波形，调频波形。 5）脉冲波脉冲宽度和脉冲频率连续可调，调节范围20ns-1S，脉冲幅度可在0-12V之间连续调节，调节精度0.001V。 6）4.3英寸以上TFT 彩色电容触摸显示屏，多手势操作，支持滑动屏幕操作。 7）具备过压过流保护功能，电流保护：大于240mA。 2.3直流单臂电桥 1）总有效量程: 0～9.999MΩ；量程为: 100～9.999KΩ；准确度等级: 0.2；测量盘: 9×lΩ+9×l0Ω+9×l00Ω+9×l000Ω；残余电阻:≤0.02Ω；量程倍率:×0.00l、×0.0l、×0.l、×l、×l0、×l00、×1000。 2）内附检流计：电流常数小于6×10-7A/mm，阻尼时间小于4S。 3）内附电源：可以内装 4.5V（2号干电池三节）。 4）外形尺寸：225mm×175mm×120mm，公差±5mm。 5）重量:小于2kg。 | 套 | 13 |
| 3 | 仪器仪表（二） | 基本仪器仪表×1套 3.1数字万用表 1）显示位数1999。 2）交直流电压0-750V。 3）交直流电流0-10A。 4）电阻0-20MΩ。 5）自动关机，智能防烧。 6）操作方式：手动量程。 3.2三相Y-△电动机 ▲1）电动机功率不小于90W，三相380V供电，采用全铜线绕组。 ▲2）电动机可以实现Y接法和△接法。 3）电动机尾部安装有速度继电器，可以实现正反转的速度检测，和触点信号输出。 4）带有安装底板，方便搬运。 5）电动机、速度继电器的端子线引出到安装底板，方便训练接线。 3.3 三相双速电动机 ▲1）电动机功率不小于300/350W，转速1400/2800rpm,三相380V供电，采用全铜线绕组。 2）电动机尾部安装有速度继电器，可以实现正反转的速度检测，和触点信号输出。 3）带有安装底板，方便搬运。 4）电动机、速度继电器的端子线引出到安装底板，方便训练接线。 | 套 | 25 |
| 4 | 仪器仪表（三） | 兆欧表×1套 1）全金属铝壳。 2）额定电压500V。 3）测量范围0~500MΩ。 4）准确度:10级。 5）允差：±10%。 | 套 | 10 |
| 5 | 实验挂箱 | ★实验挂箱采用统一尺寸320*295*100mm，公差±5mm，放置于实验桌上，采用优质钢板做骨架，外表面喷塑并经高温烘烤处理，面板采用优质PCB板材料，面板采用统一规格尺寸300*285*2mm，背面丝印走线，面板可拆卸。PCB板的颜色以白底黑字为主，并焊好相应的元器件，引出接线端子，正面丝印有元件符号及其连线，使用直观、方便。每套配强电插接导线50根以上，弱电插接导线50根以上。 5.1电工基础实验模块 5.1.1电工基础实训电路（一）×1套 配一组0~9999.9/2WΩ的十进制可调电阻器、1只10K电位器、1只22K电位器、1只100K电位器、多种阻值的绕线电阻(51Ω、200Ω、1kΩ、6.8kΩ、10kΩ)、LED灯、稳压二极管、普通二极管、电感等器件。 5.1.2电工基础实训电路（二）×1套 包含基尔霍夫定理、叠加原理、戴维南定理/诺顿定理、一阶、二阶动态电路、RC串并联选频网络等电路。(电路中预留有电流表连接端口，不用电流表时用导线短接，以防电流表的错误连接)。 5.1.3电工基础实训电路（三）×1套 负载为三个完全独立的灯组，可连接成Y或△两种三相负载线路，每个灯组均设有三个并联的白炽灯螺口灯座（每组设有三个开关控制三个负载并联支路的通断），可插60W以下的白炽灯九只。（各灯组均预留有电流表连接端口，不用电流表时用导线短接，以防电流表的错误连接。） 5.1.4电工基础实训电路（四）×1套 包含RLC串联谐振电路、升压铁芯变压器（原副边均设有保险丝便于电流的测试，可进行变压器原、副绕组同名端判断及变压器应用等实验）、三组高压电容器（1uF/500V、5.2uF/500V、4.7uF/500V）用以改变功率因数等实验。 5.2电子基础实验模块 5.2.1电子基础实训电路（一）×1套 含场效应管放大电路、射极跟随器电路、多级负反馈放大电路。 5.2.2电子基础实训电路（二）×1套 包含比例运算电路、加减法运算电路、积分电路、微分电路等集成运算电路，电路带有可调电位器，方便学生尝试不同放大倍数的运算电路，加深记忆理解。 5.2.3电子基础实训电路（三）×1套 包含RC桥式正弦波振荡器、LC正弦波振荡器、电压比较器、波形发生器、OTL功率放大器等电路。 5.2.4电子基础实训电路（四）×1套 包含LM386音频功率放大电路，晶闸管可控整流电路、串联型稳压电源电路及各分立器件，方便学生连接各种不同的电路以便实验。 5.2.5电子基础实训电路（五）×1套 模块集成多种不同脚位的集成底座并将其引脚引出，方便实验的测量，可根据不同的实验需求来安装不同的芯片进行实验。配有DAC0832数模转换芯片和ADC0809模数转换芯片等多种实验芯片可满足多种数电实验的要求。 | 套 | 25 |
| 6 | 实训安装模块 | 6.1 电气安装板×1套 尺寸为550*750mm，公差±10mm 6.2 照明线路实训模块单相5A电子式电度表（1只），10A空开带漏保2P+N（1只），5A空开1P（3只），86型双联开关（3套），86型五眼插座（2套），T5系列灯管带座1套，螺口灯泡带座（1套）。 6.3继电控制线路实训模块×1 10A空气开关带漏保（4P+N）1只、熔断器(3P)1只、熔断器(2P)1只、导轨安装式热继电器（最大整定电流1.6A）1只、交流接触器（线圈电压AC220V，触点电流不小于9A）4只、交流接触器辅助触点（2常开2常闭）3只、通电延时晶体管时间继电器（最大延时时间不小于5S）1只、20节接线端子排1条，三联按钮盒（带红、绿、黑按钮，一常一常闭触点）1只。 | 套 | 25 |
| 7 | 教学智能化配套系统 | 7.1 数据处理模块×1套 不低于以下标准：十代i5 CPU，16G内存，1TB机械硬盘+240G ssd硬盘，24寸2K液晶显示器。 7.2 图像传送模块×2套 1）全高清投影机（投影技术3LCD或3DLP）。 2）亮度≥3800流明(ISO21118标准)、分辨率≥1920*1200、 对比度≥15000:1、液晶板尺寸≥3*0.67英寸TFT。 3）灯泡使用寿命≥6,000小时（标准亮度模式）, 12,000小时（ 环保亮度模式）。 4）主要接口：2个VGA输入接口、1个VGA输出接口、2个HDMI高清接口、3个USB接口、1个LAN网络接口、RS232C 、无线LAN功能（选配）。 5）匹配100寸电动幕布。 6）主要功能：1：亮度调节、2：全面升级的防尘设计、3：智能设备网络化管理投影机、4：无PC投影 （支持无PC投影，只需将USB存储设备插入投影机接口，无需连接电脑即可播放图片、视频等文件）、具有有线及无线网络功能（可实现苹果，安卓平板及手机无线投影）；无线共享各种设备内信息,连接简单方便;苹果设备及智能手机等设备都可以无限上传内容。 7）其它功能： 1：断电保护功能2：具有、防盗功能要求智能防尘免清洗维护。 8）两台投影机能够同步播放。 7.3 图像显示模块×1套 ▲触摸屏，交互式教学一体机，正版win10系统，屏幕尺寸不小于70寸，屏幕分辨率不小于4K，（I5/8G/256GSSD），配落地式可移动支架。 7.4 智能终端管理器×1套 1）自带WiFi模块，与服务器可双向数据交换，管理器能接受服务器的各种控制指令，具有电源键管理、定时功能、报警、切断电源等功能。 2）具有向服务器上传报警次数、误操作类型、学生使用信息等功能。 3）通过教师系统管控软件对学生机进行无线远程控制；在学生机上，教师可以通过密码设置对学生机进行本地控制；学生只有从老师处拿到账户密码时才允许操作，操作完成整理好场地后在系统中申请结束操作，进行自评后正常退出。 7.5 录播系统×1套 7.5.1 录播主机 1） 为了系统的安全稳定， 要求录播主机必须采用嵌入式硬件设计，内置Linux操作系统，支持7*24小时工作；不接受PC架构以及服务器设计方式。 2） 系统集成录播系统、音频处理、编解码技术为一体，更符合信息化行业有关产品发展微小型化、低功耗、智能化和高可靠性政策。 ▲3）支持不小于5路高清3G-SDI、支持不小于1路HDMI输入接口；支持不小于1路VGA输入接口，不小于2路HDMI接口视频输出。 4） 录播主机支持本地导播功能，接上鼠标、标准键盘与显示器就可实现无延时本地导播，可以扩展硬件导播台。 5）录播主机支持不小于5路USB接口。 6）录播主机支持不小于1路千兆RJ45网络接口。 7）主机包含Reset按键，可以实现出厂设置恢复，能够实时初始化系统状态。 8）主机前面板配置液晶屏，支持显示主机版本、IP地址等信息，实时清晰管理设备操控，为确保清晰显示，液晶屏尺寸不小于2寸。 9）控制接口不小于8路，可用于控制摄像机云台与控制面板等设备。 10）系统内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能，跟踪对象不需要佩戴任何辅助装置，便可对老师和学生的动作、移动进行准确定位、跟踪，清楚的记录整个教学活动。 ▲11）系统内置不小于2T存储空间，支持双硬盘接入，最大支持不少于16T硬盘存储空间，录制文件既可存储在本地硬盘，可以上传到云资源管理平台或第三方FTP服务器。 12）支持H.323、SIP协议，能够对接第三方视频会议终端，实现互动场景录制。 ▲13）支持微信直播功能，支持利用windows平台B/S架构和移动客户端Android平台APP、IOS平台APP微信端现场直播功能。 14）设备高度不高于1U，要求采用12V直流供电。 7.5.2 多媒体录播一体机软件 1） 录播主机系统软件须出厂即安装于录播主机内，要求支持网络导播与本地导播两种导播方式。 2） 为了更清楚了解系统状态，系统应支持版本信息、序列号、设备型号、硬盘空间、剩余硬盘空间、跟踪机位信息、网络连接、平台接入信息等显示。 3） 支持远程登录管理系统，可设置用户密码、视频输入、视频输出、互动、推流方式及模式、VGA图像微调等功能。 4）系统支持视频文件上传、下载、异常修复、本地点播、删除等基本功能，支持通过状态标记自动检测课件上传是否成功，对于状态标记上传失败的课件资源支持人工手动续传。 5） 系统支持插入外接移动存储设备一键拷贝下载功能，并可选择多路外接移动设备。 6） 系统支持异常课件修复功能，在录制过程中或其他不可抗拒因素导致设备突然断电使录制的课件异常时，可通过录播主机管理页面一键修复功能，修复异常课件为正常课件资源。 7） 系统采用主流RTMP/RTSP/HTTP流媒体直播推送技术，支持基于Flash技术和HTML5技术的直播和点播方式，能够让用户免安装插件即可接收和观看直播和点播，无论在移动端还是电脑端都享受一流视频观看体验。 8） 要求系统支持高低码流直播，并可以单独控制每一路直播的启用与停止。 9）支持输入接口管理，显示当前接口信息与连接状态。 10）系统支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能，可以兼容多种资源管理平台与第三方FTP服务器。 11）录播系统内置互动功能，支持标准SIP和H.323协议，要求无须视频会议终端和MCU即可实现5台录播主机之间的音视频在线互动教学。 12） 录播系统互动功能，要求支持多台录播主机之间互动、录播主机与视频会议终端之间互动、录播主机与MCU之间互动等3种互动场景。 13）录播系统互动功能要求同时支持公网与内网同时互动； ▲14）录播系统互动要求听讲教室一个屏幕显示主讲教室的老师画面与PPT画面。 15）系统支持一键式连接远程录播教室进行互动教学。 16）录播系统互动要求支持主讲教室与听讲教室两种角色自由切换。 ▲17）录播互动系统支持双流互动功能，听讲教室使用两台显示器，分别显示主流老师画面与副流电脑PPT、板书画面。 18）要求系统支持英文、简体、繁体三语版本切换。 7.5.3 高清云台摄像机 ▲1）采用不低于1/2.8 英寸CMOS, 有效像素≥207 万。 2）支持 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60,1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60,720p/50, 720p/30, 720p/25 SD: 480i, 576i多种信号制式。 3）镜头焦距≥ 12X光学变焦, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8；数字变焦≥16X。 4）最低照度0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)。 5）快门速度1/30s ~ 1/10000s。 6）支持白平衡自动，室内，室外，一键，手动，指定色温。 7）支持背光补偿，支持2D&3D 数字降噪。 8）信噪比≥ 55dB。 9）水平视场角72.5° ~ 6.9°、垂直视场角44.8° ~ 3.9°。 10）支持扩展预置位数量≥255。 11）输出接口支持≥1 路 HDMI，≥1 路, 3G-SDI；≥1 路, CVBS。 12）网络接口≥1 路, RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口。 13）音频接口≥ 1 路, Line In, 3.5mm 音频接口。 14）USB 接口≥1 路, USB 2.0。 15）工作输入电压DC 12V。 16）工作温度 -10 ~ 40°C。 17）功耗≤12W。 7.6 教师操作台（兼讲台）×1套 1）教师操作台长宽高为1200×750×750mm，公差±10mm。 2）采用钢木结构，桌子整体框架采用优质冷轧板钣金加工而成，外表面喷塑并经高温烘烤处理。 3）台面板采用高密度板，厚度不低于30mm，表面防静电面板处理。 4）台面功能盒内可安放中控，小型交换机，标准电源插座。 5）配一把带靠背椅子。 7.7 实验挂箱收纳柜×2套 1）铁皮柜，宽深高为1000×650×2000mm，公差±10mm。 2）双节柜，上层一个隔板，下层一个隔板。 3）单层层板承重50KG以上。 7.8 分屏器×1套 1）1进4出。 2）分辨率4K。 3）支持线长6米以上。 7.9 交换机×1套 8口全千兆交换机；支持IEEE802.3x双全工和Backpressure半双工流量控制；8K MAC地址表；双向传输速率>200Mbps | 套 | 1 |

- 第六章  商务条款

- 注意事项：

凡标有“★”的参数均被视为实质性条款，未响应或不满足，按无效标处理。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 交货期：合同签订后20日内。 交付地点：学校指定地点 |
| 2 | 付款方法和条件： 合同签订生效之日起，中标人在5个工作日内提供合同总额的30%的预付款保函（保函形式：银行出具的预付款保函）给学校，学校收到保函后在10个工作日内支付合同总额的30%给成交人。货到学校、买方验收合格后，采购人在10个工作日内支付合同总额的70%，同时退还银行出具的预付款保函。 |
| 3 | 履约保证金金额：合同金额的5%，合同签署后3个工作日内打入学校指定账户。 履约保证金退还：自验收合格之日起1年内无质量索赔或问题已解决，在10个工作日内无息退还。 履约保证金形式：银行转账、电汇、保函 |
| 4 | 合同签订时间：中标通知书发出之日起30天内签订合同。若中标人无正当理由不与采购人签订合同的，中标人应承担缔约过失责任。 |
| 5 | 验收要求：采购人验收 |
| 6 | 质量保证期（或保修期）：3年 在设备保修期内，由于设备质量因素而造成的损坏，均由中标人负责免费维修和更换配件；在保修期结束前，采购人会同中标人一起对中标产品进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标人负责修理或更换。 因人为因素或自然灾害等非乙方原因导致出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。 质保期内被免费更换的零部件质量保证：3年 |
| 7 | 售后服务：卖方应在浙江省内或承诺中标后7个工作日内在浙江省内设立服务机构，便于买方购买备件，并在需要时安排技术服务。为确保使用方的售后保修权益，所有产品必须经正规渠道供货，不得提供旧货、水货、假货；并须提供详细配置清单，需求中的证明材料请在供货时提供。 售后服务的响应速度要求：接买方故障通知后，中标方技术工程师应在24小时之内到达现场，进行故障排除工作。一般性故障保证在2小时内修复。对于影响系统正常运行的严重故障（包括由系统软硬件等原因引起的），中标方技术工程师在48小时内到达现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修妥完全恢复正常服务为止。若24小时内无法修复故障，则提供应急方案。 |
| 8 | 中标供应商负责所供设备的安装调试及所需辅件。 |

# 第七章  附件

A.资格文件

封面

正（副）本

浙江工商职业技术学院电工电子基础实训平台设备采购项目

采购编号：NBITC-202150119G

子    包：（如有多个子包）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

- 日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

- B.商务和技术文件

封面

正（副）本

浙江工商职业技术学院电工电子基础实训平台设备采购项目

采购编号：NBITC-202150119G

子    包：（如有多个子包）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

B1投标书

致：采购人

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的浙江工商职业技术学院电工电子基础实训平台设备采购项目（采购编号：NBITC-202150119G）招标活动并投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

地址：                           邮编：

电话：                           传真：

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

B2法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加浙江工商职业技术学院电工电子基础实训平台设备采购项目，采购编号为NBITC-202150119G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件；

B4供应商一般情况

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5商务条款响应表

项目名称：浙江工商职业技术学院电工电子基础实训平台设备采购项目

采购编号：NBITC-202150119G

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与第六章 商务条款逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

B6招标内容及技术要求条款响应表

项目名称：浙江工商职业技术学院电工电子基础实训平台设备采购项目

采购编号：NBITC-202150119G

| 序号 | 对应《第五章 招标内容及技术要求》条目号 | 招标文件规定的条款 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

注：须与“第五章招标内容及技术要求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B7、配置清单（格式自拟）

B8、第三章“技术和资信商务评分表”中要求提供的相关内容和证明材料；

B9、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

- C.报价文件

封面

正（副）本

浙江工商职业技术学院电工电子基础实训平台设备采购项目

采购编号：NBITC-202150119G

子    包：（如有多个子包）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- C1开标一览表

项目名称：浙江工商职业技术学院电工电子基础实训平台设备采购项目

采购编号：NBITC-202150119G

货币单位：人民币（元）

| 子包号 |  | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 投标价合计 （人民币元） | 交货时间、地点 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

- C2分项报价表

项目名称：浙江工商职业技术学院电工电子基础实训平台设备采购项目

采购编号：NBITC-202150119G                                                                            （价格单位：人民币万元）

| 序号 | 投标货物名称 | 主要规格 | 数量单位 | 数量 | 投标货物制造商/集成商或开发商名 | 投标价 | 投标价组成 |  |  |  |  |  |  | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 货物 总价 | 货物单价 | 特殊工具费 | 备品备件费 | 安装调试费 | 技术服务及培训费 | 运输 保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 全部投标货物总金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、项7＝项8×项4

2、项6＝项7+项9+项10+项11+项12+项13                                   供应商（盖章）：

3、除填写本表外，投标方还应提供以下附件：

- 货物主要部件（包括附件）分项价目表

- 特殊工具清单及价目表                                                     投标人代表（签字）：

- 备品、备件清单及价目表

所需进口关键元器件、原材料清单及价目表                                         日             期：

- C3 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填写说明：

1、1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商根据采购文件规定的采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，对照中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）如实填写。

3、请供应商在相应文字处打钩，如实勾选企业的划分类型并对其真实性负责。

C4残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- C5供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）