2024-2026年度机场快速路奉化段道路一体化综合养护项目

招标文件

（电子招投标）

项目编号：NBJX2023313G/FHZFCG(2023)357D

宁波市奉化区综合行政执法局

宁波建兴招标有限公司

二〇二三年十二月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      政府采购合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分  招标公告

项目概况：2024-2026年度机场快速路奉化段道路一体化综合养护项目的潜在供应商应在政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年1月10日09点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBJX2023313G/FHZFCG(2023)357D

项目名称：2024-2026年度机场快速路奉化段道路一体化综合养护项目

预算金额：1382万元/年；3年服务期合计4146万元；

最高限价：1382万元/年；3年服务期合计4146万元；

采购需求：标项1道路一体化综合养护服务。2024-2026年度机场快速路奉化段道路一体化综合养护项目主要内容包括园林、市政、路灯、环卫保洁和排水五大块内容的养管服务。

具体内容详见招标文件第三部分采购需求。

合同履约期限：3年，合同一年一签。具体时间以合同签订时间为准。采购人根据中标单位在上一阶段合同履约、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签（若因政策调整、养护模式调整等原因需要重新进行招标的，采购人有权终止合同）。合同周期内出现符合招标文件第三部分采购需求要求中第十三项商务条款第5点退出机制，采购人有权提前终止合同。

本项目接受联合体投标：þ是，¨否。

二、申请人的资格要求

1.投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

¨无；

þ专门面向中小企业

¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

¨货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

þ服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

¨服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

¨要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到/%，小微企业合同金额应当达到/%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

¨要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到/% ，小微企业合同金额应当达到/%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：①投标人具有市政公用工程施工总承包贰级及以上资质。②拟投入本项目的项目负责人具备市政公用工程贰级及以上注册建造师并且具备有效的安全生产考核合格证（B证）；

4.本项目接受联合体投标。联合体投标的需提供联合协议和联合体各成员的中小企业声明函。联合体所有成员（含联合体牵头人）数量不得超过2家；联合体所有成员必须具备特定资格要求；联合体牵头人负责委派项目负责人。联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体成员在同一项目中投标。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2023年12月20日至2023年12月27日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间）。

地点（网址）：政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）。

方式：供应商登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年1月10日09点00分（北京时间）。

投标地点（网址）：政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）。

开标时间：2024年1月10日09点00分。

开标地点（网址）：政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）。

开标地点（线下）：宁波市奉化区公共资源交易中心开标厅2（宁波市奉化区大成东路277号4楼）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；供应商在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，请各供应商合理预估时间，及时办理。③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的解密：供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。⑨具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市奉化区综合行政执法局

地    址：宁波市奉化区长汀路242号长汀商贸大厦

传    真：/

项目联系人（询问）：宋先生

项目联系方式（询问）：13515841342

质疑联系人：周老师

质疑联系方式：15924320260

2.采购代理机构信息

名    称：宁波建兴招标有限公司

地    址：宁波市海曙区苍水街79号苍水大厦9楼

传    真：0574-83890892

项目联系人（询问）：杜宏发

项目联系方式（询问）：18958278756

质疑联系人：叶原波

质疑联系方式：0574-83890892

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市奉化区财政局采购办

地    址：宁波市奉化区大成东路275号1015办公室

传    真：0574-89285326

联 系 人：邓老师

监督投诉电话：0574-89285326

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分  投标须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ①投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ②投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； ③报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； ④供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不需缴纳投标保证金。 |
| 3 | 分包 | ¨A同意将非主体、非关键性的 / 工作分包。分包单位要求： / 。 þB不同意分包。 |
| 4 | 供应商应当提供的资格文件 | 资格证明文件：见招标文件第二部分9.1。 资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ，地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ¨B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：¨否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过 分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过 人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需供应商根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 9 | 项目属性与核心产品 | ☐A货物类，单一产品或核心产品为： / 。 多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价评审得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分和报价评审得分均相同的，由采购人或评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 B服务类。 |
| 10 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标项1道路一体化综合养护服务，属于 建筑业 ； |
| 11 | 节能产品、环境标志产品 | þ无。 ☐采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 12 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台- 金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 13 | 中标服务费 | ☐无。 ¨中标人向采购代理机构支付中标服务费 元。 þ根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的服务招标费率标准收取中标服务费，按照中标通知书确定的中标价，向中标供应商收取中标服务费。中标通知书发出后5个工作日内，中标人向采购代理机构支付中标服务费。 |
| 14 | 特别说明 | þ公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。 鼓励供应商依据《住房公积金管理条例》，为单位职工规范缴纳住房公积金。 |
| 15 | 关于联合体投标的说明 | 若联合体投标的，除招标文件另有约定外，投标人（供应商）均指联合体各方。 |

- 一、总则

- 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

2.1“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3“供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/）。

2.7“▲”系指实质性要求条款；“”系指适用本项目的要求；“☐”系指不适用本项目的要求。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。（本项目不适用）

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。（本项目不适用）

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 特别说明

4.1关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。

4.2关于知识产权

4.2.1供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

4.2.2投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

4.2.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

4.3供应商的风险

4.3.1供应商应详细阅读招标文件中的全部内容和要求，按照招标文件的要求提交投标文件，没有按照招标文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3.2无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

- 询问、质疑、投诉

5.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

5.2供应商质疑

5.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

5.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

5.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

5.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

5.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

5.2.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

5.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

5.2.3.2质疑项目的名称、编号；

5.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

5.2.3.4事实依据；

5.2.3.5必要的法律依据；

5.2.3.6提出质疑的日期。

5.2.3.7对招标文件提出质疑的需要提供在政采云平台获取招标文件的截图。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

5.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.3供应商投诉

5.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

5.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

5.3.5以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

- 招标文件的构成

6.1招标文件包括下列文件及附件：

6.1.1招标公告；

6.1.2投标须知；

6.1.3采购需求；

6.1.4评标办法；

6.1.5政府采购合同文本；

6.1.6应提交的有关格式范例。

6.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 招标文件的澄清、修改

7.1采购人对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

7.2更正公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息， 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

7.3如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

7.4已获取招标文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

- 三、投标

- 投标文件的语言

投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

9.1资格文件：

9.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；（联合体投标的联合体各方均需提供）。

9.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函(格式见第六部分)；（联合体投标的联合体各方均需提供）。

9.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（必须提供满足下列清单之一）；

9.1.3.1中小企业声明函；

9.1.3.2残疾人福利性单位声明函；

9.1.3.3监狱企业的证明文件；

9.1.4联合协议（如有）；

9.1.5分包意向协议（如有）；

9.1.6本项目的特定资格要求（如有）。

9.2商务技术文件：

9.2.1符合性自查表；

9.2.2投标函；

9.2.3授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

9.2.4供应商情况表；

9.2.5距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

9.2.6评标标准相应的商务技术资料；

9.2.7商务响应表；

9.2.8技术响应表；

9.2.9同类业绩情况一览表；

9.2.10政府采购供应商廉洁自律承诺书；

9.2.11其他资料（如有）。

9.3报价文件：

9.3.1开标一览表；

9.3.2投标报价明细表；

9.3.3政府采购统计基础信息表；

9.3.4其他资料（如有）。

- 投标文件的编制

10.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少须包含9.投标文件组成中的内容。混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

10.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投标文件的签署、盖章

11.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

11.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

11.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 投标文件的提交、补充、修改、撤回

12.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

12.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

12.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 投标有效期

投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

- 开标

14.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不开启电子投标文件，终止本次采购活动。

14.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

- 资格审查

15.1开标后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的资格条件进行审查。

15.2对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

15.3合格供应商不足3家的，不再评标。

- 信用信息查询

16.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商投标截止时间当天的信用记录。

16.2信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（即重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

16.3联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

- 评标委员会

17.1本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

17.2评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为招标文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

17.3评审专家有下列情形之一的，应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

17.3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

17.3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

17.3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

17.3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

17.3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

17.3.6曾经参加过该采购项目招标文件的论证工作；

17.3.7供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

17.4评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

17.5评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- 评标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的供应商，按照评审因素的量化指标推荐综合得分排名第一的为中标候选人。

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定标

- 确定中标供应商

本项目由评标委员会推荐1家中标候选人；采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

- 中标通知与中标结果公告

20.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

20.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

20.3中标结果公告期限为1个工作日。

- 七、合同授予

- 合同授予

合同主要条款详见第五部分政府采购合同文本。

- 合同的签订

22.1采购人与中标供应商应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及中标供应商的投标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

22.2中标供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

22.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录名单，并给予通报。

22.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，列入不良行为记录名单，采购人、采购代理机构重新开展政府采购活动。

22.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

- 履约保证金

政府采购合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

- 八、电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

24.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

24.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

24.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

24.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

24.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 九、验收

- 验收

25.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

25.2采购预算100万元（含）以上的采购项目履约完成后，采购人必须成立验收小组进行验收，并出具验收报告，作为财务货款支出的原始凭证。采购预算300万元（含）以上的采购项目履约完成后，未中标供应商可以参加项目验收活动，但不属于验收小组成员，中标供应商须积极配合未中标供应商参与项目验收。

25.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组（为社会公众提供的公共服务项目验收时，验收小组成员必须包含部分服务对象），按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

25.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分  采购需求

一、项目概况及承包范围

1、项目名称：2024-2026年度机场快速路奉化段道路一体化综合养护项目；

2、项目地点：机场快速路奉化段地面道路；

3、合同范围与项目内容：主要内容包括园林、市政、路灯、环卫保洁和排水五大块内容的养管服务；

4、服务期限：3年，合同一年一签。具体时间以合同签订时间为准。采购人根据中标单位在上一阶段合同履约、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签（若因政策调整、养护模式调整等原因需要重新进行招标的，采购人有权终止合同）。合同周期内出现符合招标文件第三部分采购需求要求中第十三项商务条款第5点退出机制，采购人有权提前终止合同。

5、质量要求：符合国家标准及行业相关标准，一次性验收合格。

6、安全要求：合格，养管及施工等全过程安全责任由供应商负责并承担费用。

二、养管清单内容划分及计价方式、预算说明

1、计价方式、预算说明

2024-2026年度机场快速路奉化段道路一体化综合养护项目按照计价方式分为两部分养管内容，具体划分如下：

| 序号 | 计价方式 | 养管专业 | 养管内容 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包干价部分 | 园林部分 | 日常运行管理、养管服务、巡视巡查、应急保障服务、养管台账资料编制等 | 869985元/年 |
|  |  | 市政（固定养管）部分 |  | 596186元/年 |
|  |  | 路灯部分 |  | 452668元/年 |
|  |  | 环卫保洁部分 |  | 2980762元/年 |
|  |  | 排水（固定养管）部分 |  | 725898元/年 |
| 2 | 按实结算部分 | 市政（零星维修）部分 | 零星维修、专项维修 | 暂定7403814元/年 |
|  |  | 排水（零星维修）部分 |  | 暂定790687元/年 |
| 3 | 合计 |  |  | 1382万元/年 |

说明：（1）按实结算部分的养管内容具体根据实际情况由采购人派单后予以实施。按实结算部分的金额为暂定金额，最终根据合同实际履行量据实结算。供应商应清楚上述的金额只是暂定的数量并非合同实际数量，采购人不保证最终合同履行金额。

（2）招标后养管扣罚及包干价部分剩余未实施结余金额直接列入按实结算部分，根据合同实际情况分摊。

（3）本项目虽分为5个专业但是是一个整体项目，合同履行过程中发生包干价部分养管专业需要使用按实结算费用的，以最终审计审定价可以结算相应费用。

2、养管清单

2.1园林部分养管清单

| 序号 | 位置 | 名称 | 数量 | 单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机场南路（岳林东路至鄞城大道） | 绿地养护 | 173997㎡ | 5元/㎡/年 |

园林部分特别说明：

▲（1）结算原则：若最终养护数量超过上表数量的，按照上表数量进行结算。若最终养护数量未达到上表数量的，按照中标综合单价结合最终养护数量，按实结算。（投标文件内提供承诺书）。

（2）补植修复费用：因人为破坏或自然老化引起的绿化缺损且供应商能证明已尽到养护义务和责任的，面积在10㎡以上的，补植修复经采购人核实并书面认可后，按照审计审定价进行结算支付，未经采购人认可或核实的一律不予支付。苗木和材料费单价参考宁波市相应季度的苗木市场信息价及对应的宁波建设工程造价信息，如无信息价的双方协商解决。以上缺损面积在10㎡（含）以下的，补植修复全部由供应商承担，采购人不再支付任何费用。

（3）养护范围及新增绿地养护量划分的约定说明：在合同履行期间，绿地养护范围除上述现可养护面积和待移交养护面积外，还包括养护地点及其周边。

（4）以上所列面积可能存在变动，采购人有权在合同履行期间对绿地面积、行道树数量（如有）等设施量进行修正，养护区域交界以实际现场认定为准，合同执行以实际采购人移交的数量为准；

（5）如因城市建设等原因，造成合同履行期间，招标文件所列养护内容、面积、设施数量的增加或减少，则以实际工作量按各类别养护中标综合单价按实结算（本招标文件规定的“临时占绿”除外，以“临时占绿”规定的方式结算）。

如养护绿地进行提升改造的，供应商需无条件配合，并在提升改造后重新接管进行养护服务，养护服务费用不因养护成本的上涨或下跌等因素进行调整，供应商在报价中须充分考虑可能承担的报价风险。

（6）临时占绿：本款所指的临时占绿指绿地调整同时满足以下二个要求：（以采购人确认的工程量审批单为准）

①临时绿地占用面积在100平米（含）以上；

②临时占用时间30天（含）以上；

如遇特殊情况，供应商和采购人双方协商后确定临时占绿扣减费用。

2.2市政部分养管清单

2.2.1市政（固定养管）部分养管清单

| 序号 | 位置 | 名称 | 数量 | 限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机场南路（岳林东路至鄞城大道） | 巡视巡查、应急保障服务 | 1项 | 596186元/年 |

市政（固定养管）特别说明：服务内容含市政道路及其他附属设施巡查费、日常应急保障费用（如供应商因执行重大应急保障任务需另行增加人工的，由采购人与供应商根据审计价按实结算，该部分费用不包含在本次采购预算中）。市政固定养管最低人数配置要求：不少于3名巡查员；最低巡查车辆配置要求：不少于2辆工程巡查车。

2.2.2市政（零星维修）部分养管清单

| 序号 | 位置 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机场南路（岳林东路至鄞城大道） | 零星维修、专项维修 | 项 | 1 |

2.3路灯部分养管清单

| 序号 | 位置 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东环线复合走廊 （鄞城大道至奉化轨道停车场） | 线条灯 | LSH3/线条灯/RGBW/DC24V/24W/1000mm | 3396套 | 30.6元/套/年 |
| 2 |  | 线条灯 | LSH3/线条灯/RGBW/DC24V/24W/500mm | 193套 | 30.6元/套/年 |
| 3 |  | 线条灯 | LSH3/线条灯/RGBW/DC24V/24W/300mm | 462套 | 30.6元/套/年 |
| 4 |  | 点光源 | PVH1/点光源/RGBW/DC24V/1.2W/1200mm | 25733套 | 6.36元/套/年 |
| 5 |  | 贴膜屏 | SVT20/贴膜屏/RGB/AC220V/600W/平方 | 340套 | 37.4元/套/年 |
| 6 |  | 投光灯 | LSH25/线性投光灯/RGBW/AC220V/250W | 893套 | 37.4元/套/年 |
| 7 |  | 水纹灯 | HSD35/水纹灯/6500K/AC220V/350W | 10套 | 49.3元/套/年 |
| 8 |  | 投光灯 | LSH8线性投光灯/RGBW/AC220V/72W | 85套 | 37.4元/套/年 |
| 9 | 机场南路（岳林东路至鄞城大道） | LED路灯 |  | 678杆 | 170元/杆/年 |

▲路灯部分结算原则特别说明：若最终养护数量有差异，按照中标综合单价结合最终养护数量，按实结算，最终的结算金额不超过路灯部分中标金额。（投标文件内提供承诺书）。

2.4环卫保洁部分养管清单

| 序号 | 位置 | 名称 | 数量 | 单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机场南路（鄞城大道至明化路） | 道路保洁 | 561858㎡ | 3.5元/㎡/年 |
| 2 | 鄞城大道至明化路二侧及中间（包括小公园及内部小路），另外包括明化路至启门河二边绿化 | 绿化保洁 | 768378㎡ | 1.32元/㎡/年 |
| 3 | 机场南路 | 果壳箱保洁 | 168只 | 不计单价，直接计入道路保洁部分 |

▲环卫保洁部分结算原则特别说明：若最终环卫保洁数量有差异，按照中标综合单价结合最终数量，按实结算，最终的结算金额不超过环卫保洁部分中标金额。（投标文件内提供承诺书）。

2.5排水部分养管清单

2.5.1排水（固定养管）部分养管清单

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 数量 | 单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水管网疏通养护 | DN300污水管疏通养护 | 519m | 9.84元/m/年 |
| 2 | 污水管网疏通养护 | DN400污水管疏通养护 | 338m | 9.84元/m/年 |
| 3 | 污水管网疏通养护 | DN500污水管疏通养护 | 255m | 9.84元/m/年 |
| 5 | 污水管网疏通养护 | DN800污水管疏通养护 | 1781m | 10.98元/m/年 |
| 6 | 污水管网疏通养护 | DN1000污水管疏通养护 | 533.5m | 10.98元/m/年 |
| 8 | 污水管网疏通养护 | DN1400污水管疏通养护 | 1595.1m | 12.57元/m/年 |
| 9 | 污水管网疏通养护 | DN1600污水管疏通养护 | 3323.2m | 12.57元/m/年 |
| 10 | 污水管网疏通养护 | DN2000污水管疏通养护 | 4827.8m | 12.57元/m/年 |
| 11 | 污水检查井清捞养护 | 污水检查井清捞养护 | 155座 | 33.59元/座/年 |
| 12 | 雨水管网疏通养护 | DN300雨水管疏通养护 | 19006m | 9.84元/m/年 |
| 13 | 雨水管网疏通养护 | DN400雨水管疏通养护 | 2358m | 9.84元/m/年 |
| 14 | 雨水管网疏通养护 | DN600雨水管疏通养护 | 9981m | 10.98元/m/年 |
| 15 | 雨水管网疏通养护 | DN700雨水管疏通养护 | 14m | 10.98元/m/年 |
| 16 | 雨水管网疏通养护 | DN800雨水管疏通养护 | 6274m | 10.98元/m/年 |
| 17 | 雨水管网疏通养护 | DN1000雨水管疏通养护 | 6040m | 10.98元/m/年 |
| 18 | 雨水管网疏通养护 | DN1350雨水管疏通养护 | 1127m | 12.57元/m/年 |
| 19 | 雨水管网疏通养护 | DN1500雨水管疏通养护 | 104m | 12.57元/m/年 |
| 20 | 雨水检查井清捞养护 | 雨水检查井清捞养护 | 1150座 | 33.59元/座/年 |
| 21 | 雨水口清捞养护 | 雨水口清捞养护 | 1853座 | 28.36元/座/年 |

▲排水（固定养管）部分结算原则特别说明：若最终养护数量有差异，按照中标综合单价结合最终养护数量，按实结算，最终的结算金额不超过排水（固定养管）部分中标金额。（投标文件内提供承诺书）。

2.5.2排水（零星维修）部分养管清单

| 序号 | 位置 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机场南路（金海路-鄞城大道）及东西两侧各道路延伸200米范围内 | 零星维修、专项维修 | 项 | 1 |

三、养管服务要求

1、园林部分养管服务要求

1.1服务内容：

1.1.1整形修剪、病虫害防治、草坪打孔、割草、除草、浇水、扶正、补植、松土切边、施肥、涂白、支撑、看护等日常养护；

1.1.2防台抗台抗旱雨雪冰冻等灾害气候中的绿化管护；

1.1.3绿地内采购人所辖设施的维护、清洁；

1.1.4花箱、绿地内保洁，清除树木吊挂杂物，随时清除养护作业垃圾；

1.1.5市级各部门应急情况处置等；

1.1.6上级主管部门及园林处另外布置的其他任务。

1.2执行标准：

1.2.1《宁波市城市绿地养护质量等级标准》一级标准（DB3302/T1016-2010）；

1.2.2《宁波市城市绿地养护技术规范》（DB3302/T1117-2020）；

1.2.3《宁波市古树名木保护管理办法》（宁波市人民政府令第116号）；

1.2.4《宁波市居住区绿化管理办法》（甬城管法（2006）1号）；

1.2.5《宁波市园林绿化养护定额》；

1.3依据法规：（有最新法规的按照最新法规执行）

1.3.1《城市绿化条例》（国务院100号令）；

1.3.2《城市绿线管理办法》（中华人民共和国建设部令第112号）；

1.3.3《浙江省城市绿化管理办法》（浙江省政府令第206号）；

1.3.4《宁波市城市绿化条例》（宁波市人大公告第38号）；

1.4其他要求：

1.4.1对干旱、台风、大雪等自然灾害应做好预先防护工作，预防工作所需的物资由采购人提供，由供应商负责具体防护工作。

1.4.2在合同履行期间，以采购人名义开户的水表水费由采购人承担，其他因绿化养护产生的水费，均由供应商承担，包含在合同价中。

▲1.4.3绿化养护作业人员配备要求：不低于一级公园绿地12000㎡/人，不低于一级道路绿地15000㎡/人的标准，供应商在签订合同后30日内按照招标文件的要求，完成养护队伍的组建，并报采购人核定。在园林作业繁忙时配置足够的养护人员，并确保人员到位；在应急作业时，如需另行增加人员的，供应商亦需确保人员到位，费用不予增加；在园林作业闲暇时配备能满足生产的人员即可（投标文件内提供承诺书）。

拟派园林专业负责人和专职管理人员须在投标文件内列明，并提供本单位为其缴纳的开标前社保证明。

1.4.4生产作业设备配置：需配置洒水车、运输车、药车、吊车、登高作业车等必要的机械设备，确保正常的生产作业。为有效提高绿化养护作业能力，供应商应努力采取创新养护方式（本项目鼓励供应商投入性能良好的新型园林绿化养护作业机械设备）。供应商至少需提供新型机械设备一台，提供机械购买发票。新型机械设备包括但不限于电动绿篱机、电动草坪机、电动喷雾器、电动高枝锯等，具体以采购人要求为准。

2、市政部分养管服务要求

2.1服务内容：

2.1.1城市道路、桥梁以及其市政附属设施（含护栏、挡车柱、隔离墩、侧平石、路灯检查井、城市家具、随路退红区域等）的经常性巡查；

2.1.2日常养护、专项养护等为保证城市道路、桥梁的完整性和正常使用功能的预防性养护，包括：

2.1.2.1沥青路面（包含结构层处理、零星坑洞修补及裂缝封闭）及人行道维护（含零星坑洞修补、裂缝修补、结构维护、沥青路面小中修等）、砼路面及人行道维护、侧平石的维护及更换（含混凝土靠背维护）等；

2.1.2.2桥梁维护（含裂缝封闭及加固、支座病害处理及保养、伸缩缝清理及修复、零星坑洞修补及桥梁局部缺陷修复）等；

2.1.3城市道路、桥梁及市政附属设施（含护栏、挡车柱、隔离墩、侧平石、路灯检查井、城市家具、随路退红区域等）的维护、更换；

2.1.4各类创建迎检测评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作和其他临时性（如矛调中心案件、市民信访案件等）任务；

2.1.5在养护期间，新移交的城市道路、桥梁以及其市政附属设施的经常性巡查、预防性养护等作业；

2.1.6采购人下达的城市道路或桥梁的大面积维护、结构性维护或改造等及其它专项或应急养护工作。

2.2服务要求：

2.2.1总则

2.2.1.1对本项目实施所需的劳动力、材料、设备、用水电和服务由供应商自行组织，由此产生的费用自行承担，所配置的人员（包括以后新增人员及接收人员）不与采购人发生劳资关系，人员的工资由供应商自行发放。供应商对本项目所需的管理用房及人员食宿自行解决。

2.2.1.2必须严格执行采购人制定的安全生产制度及其它各项规章制度，项目合同期内重视安全生产工作，确保合同期内不发生安全责任事故。如发生安全责任事故，由供应商承担后果。

2.2.1.3养护期间，遵守地方政府和有关部门对养护现场交通、噪音、环境保护和安全文明作业要求并按要求办理相关审批手续。协调项目实施期间与附近居民的关系，避免由于项目实施造成附近居民投诉。

2.2.1.4建立健全一路一档、一桥一档制度，在进场后迅速完善养护流程、质量保证体系，并向采购人提交养护组织设计、养护手册、养护频次和重点部位规划、基础设施量统计表、应急预案等文件。

2.2.1.5养护期间内，未经采购人同意，不得在养护区域内从事各种与本项目内容无关的活动。

2.2.1.6按实施季节、天气及时段不同及时向采购人相关科室上报作息时间，但须得到相关科室同意方可实施。

2.2.1.7负责编制本月度养护情况报告（含安全生产报告）、下月养护计划（含安全生产计划）、年度养护计划（含安全生产计划）及年度养护预算报告，并组织实施经采购人认可的养护及运行管理计划，在确定的设施养护项目及运行管理职责内合理使用养护经费。

2.2.1.8养护期间，必须按采购人所订的考核细则规定履行。对采购人在日常考核、监督中提出的存在问题，要及时予以整改，同一问题被连续二次发现未及时整改的，将加倍处罚。

2.2.1.9对于新政策文件规定出台等不可抗力情况导致交通改道、基础保养等特殊要求的维护，需按采购人要求做好专项方案和计划作业书，报采购人和相关单位审批通过后方可实施。

2.2.1.10保险：供应商应为常备人员、养护作业人员办理人身意外保险，并对财产和养护机械设备办理保险，并为本项目投保第三方责任险。

2.2.1.11在做好日常养护等工作的同时，必须无条件服从采购人安排的市、区及采购人布置的各类创建迎检测评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作和其他临时性（如矛调中心案件、市民信访案件等）任务。

为做好节假日、重要会议及活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作，要求供应商落实24小时值班制应急人员、车辆，以确保城区道路的安全畅通，应急时间值班人员不少于3人，应急情况处理时应保证不少于10人的抢修团队，不少于25人备勤，应急人员、装备必须无条件服从市、区两级部门的统一指挥。应急演练在合同履约期限内至少提供1次/年。

2.2.1.12为贯彻市政养护服务民生的宗旨，供应商应秉持“强基础、重提升”的理念，除日常性总结外，每月至少提供一篇外宣线索用于养护宣传。

2.2.1.13每月须提供下月度“四新”技术亮点工作方案及本月工作成果。

2.2.2工作过程实行“三定”原则：定人、定车、定时

2.2.2.1定人：即项目部常备人员一经确认，中途不得随意更换（如有特殊原因需要更换，须报采购人同意），养护人员统一着反光背心、工作服、安全帽。

专项养护（按采购人相关制度明确）和较大养护作业项目负责人和施工员必须到场，有较大安全隐患的作业（由采购人明确）安全员必须到场。

为保证项目实施质量，供应商的所有养护服务人员只拟派于本项目，不得拟派至其他项目中，定期提供合同约定人数的打卡记录。

2.2.2.2定车：供应商车辆一经确认，不得将该车用于其他项目用途，若需更换的，报采购人书面同意后方可进/退场。车辆随车附带安全警示设备。

2.2.2.3定时：路况巡查按城市道路养护技术规程执行，并上传巡查的轨迹路线；

桥面系巡查按城市桥梁养护技术规程执行。遇到雨雪等极端天气时，供应商应对中标路段每天进行不少于四次（每6小时一次）的路面积水、结冰、积雪检查工作（按往年惯例，极端天气按60天/年计），费用不另行结算。

应采购人要求需进行应急抢修的，进场不得超过2小时，抢修自进场至完工不得超过48小时。

2.2.3基本要求

2.2.3.1每月自行巡查发现问题数量不得低于矛调中心月底处置案件数量的80%，及时发现各类路（桥）面的病害并立即采取有效措施予以养护（同时需采集维护前后的图片），确保路（桥）面平整整洁、运行状况良好，涉及路面其他单位井盖等设施存在安全隐患时应立即上报并同步做好维护措施。

2.2.3.2沥青路（桥）面铺装层的小病害应发现一处及时处理一处。裂缝宽度在10mm以内的，应及时采用热沥青灌缝处理；宽度在10mm以上的，应采用细粒式热拌沥青混合料或乳化沥青混合料填缝；沥青面层泛油应及时在泛油层撒细沙处理；坑洞、坑槽应及时采用填筑沥青混合料处理。

2.2.3.3沥青路（桥）面出现拥包、车辙、整体脱皮等，而因基层、垫层或结构物变形造成的，应及时上报，按规定处理。

2.2.3.4侧平石、盲道、人行道小方块等松动、缺失、破损的，应发现一处及时处理一处，如因基层等结构性病害造成的，应及时上报，按规定处理。

2.2.3.5混凝土构件出现破损、裂缝、露筋、振动异常等的，应及时上报，按规定处理。若涉及房产开发等原因导致道路桥梁病害的，供应商无条件配合相关工作；

2.2.3.6定期进行桥梁上部结构、下部结构、桥面系附属设施、道路面层、道路附属设施的检查工作。每日检查过程中，应附带进行交通标志、警示灯等基础设施的检查，发现出现安全隐患的，应及时上报采购人。

2.2.3.7伸缩缝定期清缝和泄水孔的定期清理。

伸缩缝每两个月至少清理1次，伸缩缝固定螺栓一个季度至少保养1次，内部构件每年至少保养2次，橡胶止水带老化或破损导致漏水的、应及时更换。上述四项养护内容根据实际情况，适当增加频次，遇到伸缩缝翘曲、高差较大的，应及时上报采购人。

泄水孔每两个月至少清理1次、并进行通水试验；桥梁水蓖缺失或破损、落水管软管接头老化或破损的，应及时进行更换；落水管松动的，应及时进行加固修复。

2.2.3.8支座每年至少保养1次，做好支座的检查登记，包括锚墩墩顶球铰支座硅脂油是否失效，竖向限位拉杆表面防锈油脂是否老化、开裂；检查支座的各组成构件是否完整，是否存在断裂、错位、脱空或受力不均；检查支座表面油漆是否出现病害，防锈油脂是否老化结块，检测的锈蚀程度；检测支座与主梁的连接状况。并对支座进行清理、除锈和防腐。

2.2.3.9墩顶垃圾和盖梁青苔每半年至少清理1次，如墩顶垃圾和盖梁青苔对混凝土耐久性产生影响的，应打磨后、采用环氧树脂砂浆进行表面封闭。

2.2.3.10遇到雨雪等极端天气时，发现天气对行车或行人造成重大影响的，可采取先疏导、后上报、再处理的措施。

2.2.3.11如桥（路）面发生因第三方责任（如车撞）造成损坏的，供应商接采购人通知后，须在固定相关损失现场状况后实施先修复、再向第三方（或第三方的委托人或保险公司）结算。

2.2.3.12其它：做好矛调中心案件、市民信访案件中的设施维护等现场处理工作。处置率达到100%，及时处理率达到100%，收到矛调中心案件信息后，在12小时内完成案件派发，紧急案件2小时内完成案件派发工作，若后期矛调中心案件、市民信访案件处置工作机制调整的，对应的本条中案件派发和完成时间同步做出调整。

2.3执行标准：

2.3.1《城市桥梁养护技术规程》（DB3302/T1082-2017）；

2.3.2《城市道路养护技术规程》（DB3302/T 1069-2016）；

2.3.3《公路桥涵养护规范》（JTG H11—2004）；

2.3.4《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）；

2.3.5《城市高架养护技术规程》（DB3302/T1083-2017）

2.3.6《工程测量规范》（GB50026-2007）；

2.3.7《公路桥梁加固设计规范》（JTG/T J22-2008）；

2.3.8《混凝土结构加固设计规范》（GB50367-2013）；

2.3.9《水下无损检测、目视检测总则》（GB/T 20967-2007）

2.3.10《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JIG/T J21-2011）；

2.3.11《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）；

2.3.12《公路工程质量检验评定标准 土建工程》（JTG F80/I-2004）；

2.3.13《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）；

2.3.14《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2004）；

2.3.15《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62-2004）；

2.3.16《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D63-2007）；

2.3.17《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》（JTJ 025-1986）；

2.3.18《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2001）；

2.3.19《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）；

2.3.20《城市桥梁设计荷载标准》（CJJ77-1998）；

2.3.21《大跨径混凝土桥梁的实验方法》（交通部 1982）；

2.3.22《公路旧桥承载能力鉴定方法（试行）》（交通部公路局1988）；

2.3.23《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部令118号）；

2.3.24《公路旧桥承载能力鉴定方法》（交通部1988年）；

2.3.25《公路桥涵设计规范》（合订本）交通部；

2.3.26《水下建筑观测工作手册》；

2.3.27《宁波市市政设施管理条例》（2016年）；

2.3.28《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）；

2.3.29《宁波市城市道路养护技术规程》（DB3302/T 1069-2016）；

2.3.30《关于推进宁波市市政设施精细化管理工作的通知》（2020年）；

2.3.31本项目除执行以上标准、规范外，还需执行浙江省、宁波市及奉化区有关政策规定以及其它采购人认可的标准及规范。

注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，供应商必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。

3、路灯部分养管服务要求

3.1养管内容：对列入本项目的照明设施及路灯控制设备（如有）的管理、清洁、维修等所有养护工作；

▲3.2清洁工作、亮灯率要求：对灯具设施、设备的清洁工作要求每季度不少于1次；亮灯率确保达到99%及以上。（投标文件内提供承诺书）。

3.3本项目投入的车辆和工器具要求：应配备合同履行过程中应该用到的专业设备。具体配置方案由供应商自行在商务技术文件内详细说明。

3.4养管服务要求

3.4.1在服务期限内，供应商应按照行业相应的作业标准和管理规定，精心组织、精心养护，确保所有设施、设备正常运作。每日白天开展照明设施状况巡查维修，每日夜间进行黑灯巡查维修，确保照明设施设备正常运行；因供应商巡查维修不到位导致照明设施设备故障（包括夜间黑灯、灯杆倾斜等），引发市民投诉、产生纠纷、媒体曝光等情形，供应商必须自行解决，并承担相应责任，与采购人无涉。

3.4.2对实施养护管理所需的一切劳动力、材料、设备和服务，按招标要求和投标承诺由供应商自行组织，并承担由此产生的一切费用。

▲3.4.3如所养护的设施、设备发生人为原因减小或损毁的（非偷盗），由供应商自主处理理赔事宜，并按规定及时补齐或修复，所需费用由供应商承担。如发生不可抗力或自然灾害所引起的设施缺损，经双方协商后确认费用承担方案。路灯专用变压器、路灯控制箱等设施设备损坏由供应商负责（除重大自然灾害由采购人负责外）。（投标文件内提供承诺书）。

▲3.4.4若发生电缆等设施设备故障、偷盗等情况，维修费用全部由供应商承担。若发生不可抗力的破坏（如台风、地震等自然灾害）维修费用由采购人承担。（投标文件内提供承诺书）。

▲3.4.5若发生需更换整灯头情况时（除重大自然灾害由采购人负责外），包括但不限于应采购人要求、应市民要求且查实需更换的、交通事故等其他所有情况，所产生的材料、人工等全部费用由供应商承担，且更换的整灯头必须与原道路上的照明灯头的规格、功率、形状相一致。（投标文件内提供承诺书）。

说明：交通事故发生时供应商必须积极跟进事故进展，若存在肇事者责任的由供应商跟进要求其赔偿损失；若找不到肇事者，由供应商负责维修更换，费用自理。

3.4.6供应商应按要求向采购人提供有关养护管理计划及落实措施。

3.4.7供应商在搞好日常养护工作的同时，必须配合采购人做好重大节庆日和重大活动的保障工作。

3.4.8在养护期限内，供应商所使用的专业人员、专业设备必须与投标承诺相一致，如有变更须经得采购人单位同意。

3.4.9供应商必须为全体作业人员购买社保和人身意外保险、重视安全生产工作，确保不发生安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故或交通事故，由供应商承担一切责任及损失。

3.4.10供应商必须为本项目购买公众责任险。因养护的设施设备造成公众意外，供应商须积极联系保险公司并妥善处理。

▲3.4.11在养护期内，如有新移交的路灯需要供应商进行养护，养护费用按照同类型灯具的中标价的70%进行结算。（投标文件内提供承诺书）。

▲3.4.12如遇政府改造等政策问题：路灯拆除后，拆除部分的路灯不涉及养护，此部分路灯的养护经费按照（养护天数×中标单价×数量/365）结算；节能改造后，养护经费为同类型路灯原中标价的40%。上述条件供应商应无条件接受。（投标文件内提供承诺书）。

▲3.4.13维修养护作业时，白天进行线路检查维护等工作，夜间进行路灯亮灯巡检及更换不亮灯具或灯头，不得在白天作业时亮灯作业维修灯具或灯头。（投标文件内提供承诺书）。

特别说明：本项目维修养护管理服务应按照国家有关标准、规范和采购人有关要求进行。上述内容只对维修养护管理服务进行了一般性的规定，对于上述内容中未包含或未明确而在国家规范执行标准内的内容，均在供应商服务范围之内。

4、环卫保洁部分养管服务要求

4.1道路保洁时间及要求：

4.1.1道路保洁实施18小时动态巡回保洁，保洁作业分普扫和不间断巡回保洁；第一次普扫应在7：00前完成；

4.1.2普扫的卫生标准达到“七无”、“六净”的标准。即无杂物；无瓜皮果壳；无纸屑烟蒂、塑料袋；无淤泥积土；无污水；无堵塞窨井沟眼；无卫生死角。路面路沿净；人行道净；窨井沟眼净；树穴墙根净；果壳箱净；花坛周围净；

4.1.3不间断巡回保洁：承包责任区域内无垃圾废弃物（包括烟头、纸屑、瓜果皮核、包装壳、塑料袋、砖瓦、石子等各类明显废弃物）；无散袋装垃圾滞留路面及绿化带；

4.1.4道路清扫、果壳箱做到分类收集，定时清洗、关门；人行道、步阶、墙根、树穴无明显杂草、杂物；

4.1.5晴天路面无积水，无蚊蝇孳生，路两旁及隔离护栏下无淤（积）泥，路面见本色；

4.1.6主要道路上废弃物滞留路面时间不得超过15分钟；

4.1.7承包区域内的可视零星垃圾应及时清理。

4.2机械清扫要求：符合机械化作业的道路需进行机械化保洁，符合机械清扫路段机械清扫每日不少于2次，清扫车辆行驶速度不得高于每小时10公里。重大活动或特殊时期保障或重点保障道路段按照采购人指定要求执行。机械清扫：机扫到边、到位效果明显，路面无垃圾、无淤泥、无沙石；作业期间基本无扬尘，清扫途中无垃圾洒落；垃圾到指定地点倾倒，不得随意倾倒、偷倒、乱倒垃圾；严格按照范围、路线、时间进行机械作业，不得随意变更。

4.3道路洒水、道路清洗要求：

4.3.1道路洒水每日不少于2次，重大活动或特殊时期保障或重点保障道路段按照采购人指定要求执行。夏天适当增加洒水次数，在洒水过程中应注意周围环境、避让周围行人车辆。

4.3.2道路清洗：主次道路人行道每周清洗不少于1次，清洗时间为晚上10时起至次日凌晨5时。清洗后路面无积垢、灰尘、烟蒂、果壳散落，路面有污染或明显肮脏时要及时清洗。气温低于4摄氏度时应停止洒水和清洗（特殊情况的除外），宁波市级一、二级道路的路段洗扫车洗扫作业每天不少于一次。人行道按照“道路见本色”专项行动要求，每月至少磨洗一次。设备应采用高压磨洗机或同等效果设备。

4.4环卫设施：环卫设施无破损、定期清洗保持外观清洁；果壳箱每日清理不少于两次；箱内的垃圾应随满随清，禁止环卫作业人员在果壳箱内翻捡废品。垃圾收集车辆（含机动车和非机动车）每日清洗后方可上路；垃圾容器封闭无四害孳生，周围无垃圾散落，管理规范。垃圾做到日产日清，无积压、溢满。

4.5绿化带保洁：绿化带内无纸屑、果皮、烟头、塑料袋等废弃物。

4.6着装和规范作业：作业人员作业期间按宁波市统一要求穿环卫工人服装，着装规范整洁；在作业期间内，不集聚闲聊。作业期内不做与作业无关的事；车辆停放遵守交通法规及作业规范；垃圾运输实行密闭，不得超高运输和吊挂杂物。

4.7清扫保洁时，垃圾不得扫入窨井、花坛、绿化带；清扫作业中不得漏扫、甩扫；交接班不得出现空挡，责任区交界处清扫保洁由相应负责的保洁公司共同清扫，保洁垃圾自行配备压缩车辆清运至指定地点倾倒，不得焚烧垃圾。

4.8机械化清扫车和洒水车出车前必须进行车辆检查，发现故障及时排除。禁止带故障运行。

4.9机械化清扫车和洒水车作业时必须开警示灯或发送警示信号；机扫作业时，应喷水压尘。冲洒水作业时应适当控制水压和车速，避免把水溅到路边的行人。

4.10机械化清扫车和洒水车驾驶员在工作过程中，要遵守道路交通安全法，礼让行车，注意行人的安全。

4.11责任区域内所有影响环境卫生情况，及时上报并清理干净。

4.12责任区内如遇店面或其他单位乱倒垃圾或工程车滴漏撒，供应商负责拍照取证并上报环卫处相关科室。

4.13责任区域内无主居民建筑装修垃圾注明地点并及时上报，小堆居民建筑装修垃圾（半车以下）承包商应及时清理，承包商需对承包区域内的大件废弃家具及沙发等进行清理及清运至指定地点。

4.14绿化带保洁和道路保洁同步保洁。

4.15承包商保洁职责范围内的应处理应解决的问题没有及时处理，推诿上报给环卫处的，经核实后按相关规定进行扣罚。

4.16其他要求

4.16.1遇有重大活动或突发事件，及时组织力量应按采购人要求积极做好清扫保洁等相关的应急保障工作，供应商应提前配备抗台、扫雪等应急车辆、应急物资及人员。

4.16.2遇有重大活动以及抗台、扫雪等突发事件以及交通事故应急联动，应在30分钟内到达现场进行处置，必须及时组织力量做好清扫保洁等应急保障工作，按照城市管理保障应急机制要求，保证人员及时到达指定位置，并根据应急指令服从统一调配。

4.16.3为了更好地开展环境卫生保洁服务，避免不必要的纠纷，在中标区域内不得进行垃圾清运等有偿服务。

4.16.4在承包商的责任区域内一切新建的道路及周边的设施在通车之日起，应根据采购人时间要求进行保洁工作，改建道路在施工期间继续按要求做好保洁工作，应第一时间开展保洁工作。

4.16.5管理要求

4.16.5.1每月底前上报下一月道路保洁路段人员排班表、机械作业（洗扫、机扫、洒水）排班表、道路冲洗和磨洗排班表及作业计划，按照采购人要求按时上报相应报表。

4.16.5.2规范管理、文明作业、自觉接受采购人及其上级各部门领导的检查和社会监督，对出现的问题要及时整改。

4.16.5.3作业时应严格遵守交通规则、遵守劳动纪律、遵守安全操作规程及作业规范，作业人员须统一按宁波市统一规范穿好工作服穿戴安全反光背心和反光帽。新职工上岗前必须组织安全教育培训，掌握安全作业知识后方能上岗作业。加强日常安全生产管理，确保职工人身安全。如遇各种意外事故发生由供应商自行负责，并依照法律法规妥善处理（事故情况应及时书面告知采购人）。

4.16.5.4果壳箱应分类收集、定期保养，保持整洁完好无缺失，合同期间因作业操作不当或其它原因造成破损、缺失、被盗的，及时上报采购人。

4.16.5.5机动、人力车辆应按时冲洗保养保持外观整洁，无抛洒滴漏、无满溢、无吊挂，车辆符合环卫标准化管理要求。

4.16.5.6保洁垃圾和压缩车进行对接，只能倾倒在指定地点，不得焚烧垃圾、树叶，确需垃圾二次转运的应在指定地点进行，不得直接在保洁道路上进行；大件的垃圾及时收集清运至指定地点。

4.16.5.7如遇渣土抛洒污染路面等情况，应及时举报执法部门，并做好照片资料，同时做好道路清洗、清理等保洁工作。

4.16.5.8合同履行期间如遇作业需求变化等因素需要增配、调整机械作业车辆或设备的，需在采购人要求的时间内及时落实。

4.16.5.9专用作业车辆要有反光标志、有编号、有监督电话、有责任单位、车辆停放场所自行负责解决。

4.16.5.10加强管理，确保在国家、省、市、区的各项检查中不失责任分。

4.16.5.11无新闻媒体曝光，对举报投诉信访以及各级督办件等，应及时处理回复到位，并记录在案。

4.16.5.12按照以人为本原则关心职工，严格遵守有关劳动法规。保障职工合法权益。定时组织环卫行业政策法规的宣贯。如因违法、违规行为造成不良影响者，其责任由作业方自负。

4.16.5.13环卫职工的工资、岗位津贴、加班工资等必须确保按月发放。每月30日之前提供上月工资、五险一金等资料。

▲4.16.5.14道路清扫作业人员上岗须按宁波市统一要求穿环卫工人服装，符合条件的作业人员须参加养老、人身意外等保险，做到应保尽保，人身意外险必须在签订合同后一个月内办理完毕并提交采购单位审核，否则采购单位有权终止合同。（投标文件内提供承诺书）。

4.16.5.15一线环卫工人每两年安排一次体检。

4.16.6供应商应在投标文件中对拟投入清扫、管理人员及服务承诺。

4.16.7由于供应商在规定时间内与上一轮保洁单位交接协商不妥，影响环境卫生日常保洁工作无法正常运行的，采购人有权终止合同；本轮合同结束时，须配合下一轮供应商做好交接工作，如不配合，在保洁经费中进行扣罚。

4.16.8需配置专业人员上报保洁台账，按公司为单位按采购人台账上报要求及频次上报相关台账，报送不及时按相关要求进行扣罚。

4.16.9按宁波市中心城区“道路清爽行动”考核办法要求，主次干道、背街小巷、非机动车道、人行道等可机扫路段全面纳入机扫范围，可机械机扫率达到100%，机械清扫车清扫作业后的垃圾必须运输至指定场所倾倒。

4.16.10本项目实施过程所需的一切劳动力、材料、设备和服务与管理由供应商自行负责，所需费用由供应商承担。

4.16.11服务单位应根据各岗位作业情况不同，采取相应人员安排措施，所需的费用考虑在投标总价中。

4.16.12除专职保洁人员以外，服务单位应根据项目保洁的实际需要配备项目负责人、管理人员、机械车辆驾驶人员、资料员等，所需费用应考虑在投标总价中。

4.16.13根据宁波市市容环卫指导中心相关文件要求，道路见本色、“席地而座”示范区保洁纳入日常保洁范畴，考核标准也将根据作业标准进行调整。

4.16.14供应商用工应按国家相关规定。符合社保年龄的人员签订劳动合同、工资待遇不得低于宁波市奉化区的最低工资标准，并给员工缴纳社保等国家规定的各项保险；超过法定退休年龄的签订劳务协议、并给员工缴纳意外保险。环卫工人各项福利待遇应符合宁波市相关要求。

4.16.15按照划定区域范围内，所有采购人要求保洁项目都包含在本项目内，保洁无盲点。

4.16.16供应商须配合生活垃圾公交化收运工作，根据具体的收运时间安排按时归集，收运结束后30分钟内将桶拖离归集点，禁止过早归集和清运后长时间将空桶置于归集点；按照垃圾分类要求做好归集点管理，不同类型的垃圾桶要分类归集，并放置整齐，保持归集点环境卫生干净整洁。（如有）

4.16.17相关创建路段供应商应按创建要求做好相关配合工作。

4.16.18采购文件未提到的内容按上级等相关部门要求办理。

5、排水部分养管服务要求

5.1服务内容

5.1.1机场快速路奉化段道路（金海路-鄞城大道）路段及东西两侧各道路延伸200米范围内的排水设施养护：雨水管疏通养护、污水管疏通养护、污水检查井清捞养护、雨水检查井清捞养护、雨水口清捞养护、渠道疏通、污泥外运等。

5.1.2机场快速路奉化段道路（金海路-鄞城大道）路段及东西两侧各道路延伸200米范围内的排水设施零星维修：井盖更换、井盖基座维修、积水点维修、局部积水路面沥青摊铺、应急管道开挖修复、铺设端头管道、零星管道改造等。

5.1.3应急抗台应急抢险及重大事件保障等。

5.2具体实施要求

5.2.1基础资料要求

5.2.1.1制定相关的年度养护计划和月度养护计划。

5.2.1.2建立管网巡查、维修记录、管网清淤记录，通沟污泥无害化处置证明台账要求记录齐全，且记录完整、准确、反映实际情况，并按月装订成册。

5.2.1.3建立安全生产规则制度，提供安全生产应急方案，安全生产会议台账，年度应急救援演练台账，年度安全教育培训台账，提供下井作业内部审批流程台账。

5.2.2工作内容及要求

5.2.2.1排水设施零星维修：井盖更换、井盖基座维修、积水点维修、局部积水路面沥青摊铺、管道开挖修复、铺设端头管道、零星管道改造等。

5.2.2.2 排水设施巡查：要求建立定期巡查制度，主要管段不少于3次/周，一般管段不少于2次/周。

5.2.2.3 落水井、检查井清疏：确保检查井、落水井井内无阻水物，井室无积泥现象，管口无淤积。管道内部清疏：管道内部清疏，确保雨污水管道内无积泥现象。

5.2.2.4排水设施保护：确保市政排水设施完好，检查井及管道正常使用。发现私接偷排现象及时上报采购人，并配合执法查处。

5.2.2.5文明作业：清疏后保持落水井、检查井周边清洁，运泥车车貌整洁，运输途中无滴、漏、撒现象，通沟污泥需转移具备资质的单位进行处置。

5.2.2.6安全施工：日常清疏时，做好相关的安全防护工作。

5.2.2.7建立各类应急预案，健全专项值班记录，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患。

5.2.2.8及时处理指挥中心派发的案件和居民投诉案件。

5.2.2.9供应商对管网范围内已安装的前端物联网设备协助采购人应急维保。

5.2.2.10采购人交待的其他任务。

5.2.3其他要求

5.2.3.1为做好防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作，要求供应商落实24小时值班制应急人员、车辆，能迅速响应采购人要求以确保城区道路的安全畅通。

5.2.3.2合同执行过程中，供应商如有弄虚作假行为，采购人有权单方面解除合同并没收全部履约保证金，由此引起的所有损失由供应商承担。

5.2.3.3供应商应符合智慧城管平台、区长电话、信访件等办结时限要求。

5.2.3.4供应商在施工期间不得在现场搅拌混凝土。

5.2.3.5供应商无法第一时间响应采购人工作要求，采购人可以另行指定具有资质的供应商进行维修，相关费用从维修费用中扣除。

5.2.3.6服务所需材料设备全部由供应商采购，供应商在材料设备采购前应向工程师提交详细的供货计划，注明材料设备的品牌、型号、产地、价格、数量等内容。供应商所选用的材料设备型号需经采购人确认。

5.2.3.7若质量不符国家、地方相关检验标准的，采购人可要求供应商无偿返工。对于供应商多次整改仍达不到相关检验标准的，采购人不结算该部分工程量。

四、现场管理要求

1、养护场地：供应商须自行解决养护场地，满足养护机械、设备、车辆的停放需求以及养护人员办公需求。

2、人员考勤：项目负责人、各专业技术负责人、现场管理员必须常驻并考勤，考勤结果按月提交采购人，若无特殊原因不在岗的视情况在考核中做出相应处罚；一线作业人员应提供人员排班表，并报采购人备案。

3、项目进场准备：供应商需按照国家、省、市有关安全文明施工规范、标准、相关规定及要求组织安排好安全文明施工，在施工期间，及时做好施工区域必要的安全围护措施，安全围护符合宁波市相关文件要求，因安全围护不到位等引发事故的一切责任由供应商承担。

4、安全要求：供应商应按规定和要求建立安全生产责任体系、制度及工作机制，定期开展安全教育培训和安全技术交底，形成书面记录并报采购人签认。项目进场时，供应商需梳理项目的安全风险源，严格执行较大安全隐患方案审查和过程管理的规定。现场施工作业须按规定做好安全文明管理，做好对现场安全措施、安全防护、安全维护的管理，必要时应做好影像记录且形成事后台账。供应商应建立并规范安全生产台账，分类整理并及时归档。采购人对现场作业安全及相关台账资料开展不定期检查，检查结果纳入合同考核。

5、人员及设备配备要求：养护车辆、设备及人员配备，不得少于采购文件所规定的数量及等级。

6、台账整理：供应商做好项目各项服务作业（包括日常运行管理、日常养护维修、设施保洁、设施维保等）的现场文字影像记录、整理归档工作。如果不提供相关完整材料，则视为不符合要求，采购人有权对供应商给予经济处罚及考核扣分处罚。

7、养管质量：养护维修质量按照相关规定和技术标准、以及合同约定进行管理。日常养护维修应做好过程记录，有事前事后对比，及时做好验收，养护质保期应符合合同约定和一般规定；其中，经常性养护项目应注意事后及时做好质量考核，事中应有影像资料留底，须严格按照合同加强考核，以保障养护质量。单项养护维修工程量较大时，供应商应按要求编制养护方案并上报，经审批后方可组织实施，必要时需出具设计图纸或报原设计单位审核。供应商应组织跟踪审计、养管单位等各方参加，对施工外观质量、过程记录、材料原始证明资料、送检抽检资料进行查验，单项养护维修工程量较大时，经各方确认后方可通过验收。日常养护维修的质保期为一年，并符合国家有关规定。

五、档案资料

1、养管工作须做好文字和影像记录，做好台帐的整理和归档工作，建立养管工作的“追溯机制”，以备检查。

2、每年对日常巡查、养护维修、清洁维护及应急处置等工作进行总结，形成年度养管报告并存档。

3、项目养管工作流程应符合设施养护内审等的要求。供应商应加强电子档案建立归档等，各项养护作业记录，巡检记录、计量记录等应及时整理、归档。

4、技术档案管理

4.1一般规定

4.1.1建立健全技术档案管理制度，建立道路养护信息管理平台。

4.1.2符合工程档案管理有关规定，所形成的档案应及时归档，并应由档案管理部门实行集中统一管理。

4.1.3完善技术档案管理流程，建立数字化档案，包括技术档案的收集整理、统计归档、保管借阅、检查等，技术档案应真实、准确、完整。

4.1.4养护技术档案应以每条道路为单位建立，按规定的范围、内容和要求进行收集归档，包括道路的原始施工图纸，各类养护施工技术文件，日常巡查、检测资料和声像资料等。

4.2道路检查

4.2.1完善道路检查工作流程和技术要求，及时准确掌握道路路况，评价考核道路运营服务水平和养护管理工作成效。

4.2.2日常巡查技术资料应包括下列主要内容：

4.2.2.1 日常巡查记录及处理意见；

4.2.2.2 各类特殊情况的应急预案及记录。

4.2.3定期检测技术资料应包括下列主要内容：

4.2.3.1 定期检测的情况记录；

4.2.3.2 定期检测方案、结果及评定；

4.2.3.3 养护需求分析及建议。

4.2.4特殊检测技术资料应包括下列主要内容：

4.2.4.1 特殊检测前收集的道路设计、竣工、养护、定期检测评价材料；

4.2.4.2 特殊检测方案、结果及评价；

4.2.4.3 维修加固建议。

4.3养护工程

4.3.1档案应根据小修保养、中修、大修和改扩建工程、掘路修复工程分别立卷归档。

4.3.2养护工程的计划、设计文件、竣工文件、统计、审计等技术资料，应按相应的规定进行归档管理。

4.3.3养护工程技术档案应符合下列规定：

4.3.3.1保养小修、抢险、抢修工程应建立施工台账及自查技术档案；

4.3.3.2预防性养护、中修工程技术档案应包括设计文件、施工过程检验文件、监理文件、竣工验收文件等；

4.3.3.3掘路修复工程技术档案应包括设计文件、管线施工过程文件、修复工程验收文件等；

4.3.3.4大修、改扩建工程应根据新建工程进行技术资料归档。

4.4档案管理

4.4.1技术档案整理应符合下列规定：

4.4.1.1技术档案应统一编号规则，卷内文件应真实可靠、完整齐全、格式统一。

4.4.1.2卷内文件应编制页码及卷内目录，排列顺序一般为封面、目录、文件材料部分。立卷封面应包含立卷部门、案卷全称、日期、页数、案卷号、保管期限、目录号等内容。

4.4.1.3卷内文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备。

4.4.2档案的保存与使用应符合下列规定：

4.4.2.1加强档案的保存与管理，应统一管理、分级负责；

4.4.2.2电子档案管理应建立定期备份制度，并保留增加、删除、复制、备份等使用记录；

4.4.2.3纸质档案管理应采取防盗、防火、防光、防潮、防尘、防污染、防有害生物等措施；

4.4.2.4档案管理部门应建立定期检查库存档案和设备的制度，并应有检查记录。对破损或变质的电子和纸质档案，应及时修补或复制。对库存档案发现可疑情况或者发生意外事故，应及时进行检查并采取有效措施。

4.5信息化管理

4.5.1管理单位应建立城镇道路数据库，进行养护信息化管理。

4.5.2数据库的建立和维护应符合下列规定：

4.5.2.1数据库应包括道路几何数据、路面结构数据、道路检查历史数据、养护工程历史数据、路域环境信息等技术资料；

4.5.2.2数据库信息采集应以道路竣工文件为主要依据，并应结合道路检查、养护工程实施进行；

4.5.2.3当道路大修或改善后，应及时对数据库进行更新。

4.5.3养护管理单位应结合道路数据库平台，建立日常巡查管理、养护工程管理、道路资产管理及公众信息服务等拓展应用系统，提升养护信息化管理水平。

六、项目质量要求

1、采购人有权要求对工程材料进行不定期原材料检测，相关检测费用由供应商综合考虑，自行承担。若检测指标不合格，该批次项目工程量不予计算，且按照质量不合格进行处罚。

2、若供应商质量不符国家、地方相关检验标准的，采购人可要求供应商无偿返工，并按相应条款进行处罚。

3、对于供应商多次整改仍达不到相关检验标准的，采购人有权拒绝结算该部分工程量，并参照相应条款加倍处罚。

七、安全文明措施

1、安全文明措施（交通维护、高空作业安全、攀登作业安全、用电作业安全、围挡作业）须满足《宁波市建设工地围挡指导及标准范例（试行）》以及交通等其他相关行业的标准。

2、养护方案需包含交通安全组织方案，随养护方案一并提交审批。养护作业过程中严格按照规定要求落实交通维护措施，不得随意压缩简化交通维护措施，供应商做好维护记录。

3、供应商应建立安全生产管理体系和工作制度，所有巡查及养护作业人员都应做到安全作业、文明作业，供应商应全权负责一线作业人员的安全教育及安全责任，建立安全台账，做好安全防护工作，确保作业人员、行人、车辆的安全。

4、除流动作业外的其他占道养护，供应商均应按照制定的交通组织方案实施，并按照规定办理相关占道、审批手续。审批手续经相关部门批准后，供应商应按照审批意见及要求，在作业现场划出作业区，设置相应的标志与设施，进行必要的安全围护，以确保作业期间的交通安全。

5、维修等养护作业应做好安全防护工作，确保作业人员、行人的安全。

6、养护作业现场应设置明显标志并采取其他必要的安全措施，严防飞溅物对车辆及行人造成伤害。

7、供应商做好施工过程中安全维护措施的现场记录工作。每一次养护作业的安全维护应有相应的文字影像记录，证明维护措施按要求落实到位，并由采购人核实签认，记录整理归档后随当期费用支付资料上报，作为当期费用支付的凭证依据。如果不提供相关完整材料，则视为不符合要求，采购人有权可以拒绝支付当期的费用。

8、供应商若违反规定野蛮施工、违章作业等，采购人有权限令停工整改，一切损失由供应商承担，同时采购人有权可以对供应商给予经济处罚，情节严重的列入合同考核及企业信用评价。

9、为在养护期间确保作业区域周围环境的整洁和行人正常进行。供应商必须按照有关规定结合本项目的特点，在投标文件中明确安全生产具体措施。供应商在施工过程中必须严格执行有关安全生产和安全文明施工的要求，积极主动落实安全文明及环境保护施工的管理和考核等有关工作，加强和做好安全文明养护、维修施工管理工作。

10、供应商必须为全体作业员工购买社保及人身意外险，供应商必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。在维修过程中，如因供应商原因发生安全生产责任事故（人员伤亡）或交通事故，由供应商承担一切责任及损失，且采购人有权终止合同。另行签订安全生产合同及安全生产责任书。

11、供应商必须切实搞好安全施工、文明施工，遵守社会治安等有关规定，搞好环境卫生及施工人员人身安全保险等工作，确保安全等级达到合格标准。若发生重大伤亡及其它安全事故，供应商应按有关规定立即上报有关部门并通知采购人，同时按政府有关部门要求进行事故处理，并由事故责任方承担发生的事故费用，与采购人无涉。

12、建立各类应急预案，健全专项值班记录，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患。必须配备相应的挖机、运输车辆等相关应急机械抢修设备及原材料。

13、安全文明施工具体要求如下：

13.1突出“安全第一、预防为主”方针，贯彻工作避高峰，快速施工原则，注重安全文明施工与环境保护，根据养护工作实际情况，制定安全文明施工与环境保护具体措施，最大限度地减少对附近区域市容环卫和交通运行影响。

13.2日常维修应做好安全防护工作，确保作业人员、设备及路过行人、车辆的安全。

13.3作业安全设施应干净整洁，功能完善。对于破损、污染、功能缺失的作业安全设施应及时更新修复。

13.4进行维修作业的人员必须按规定统一着装，穿戴带有反光标志的工作套装和安全帽，高空作业必须系安全带，水上作业必须穿戴救生衣等。现场管理人员必须穿戴反光背心和安全帽，所发生的一切费用均由供应商自行承担。

13.5维修作业单位必须对作业人员进行安全教育和技术培训，严格遵守各项安全技术操作规程。

13.6维修作业单位应根据作业面积大小、道路交通情况，编制相应的施工组织设计、安全文明施工方案、交通组织方案等，并做好上报和备案工作。

13.7交通流量大的道路短期定点维修作业，维修作业单位应制定详尽的、可操作性的交通疏导方案和应急方案，并按要求向交警部门办理相关的审批手续，所发生的一切费用均由供应商自行承担。审批手续经交警部门批准后，供应商应按照审批意见及要求，设置相应的标志与设施，进行必要的安全维护，以确保作业期间的交通安全。

13.8在维修作业时，应按作业控制区交通控制标准及现场实际情况设置维修作业安全设施，在交通繁忙路段作业或夜间大修工程作业时，维修作业单位需指派专人负责维持交通，所发生的一切费用均由供应商自行承担。

13.9维修作业人员应在批准的作业时间内进行作业，超过批准的作业时间，应事先与管理部门取得联系，得到延时施工允许后，方可继续施工。

13.10维修作业的安全设施应始终处于良好的工作状态，未经允许任何人不得随意撤除或改变安全设施的位置、扩大或缩小维修作业控制区范围。在经批准临时占用的区域，应当按批准的占地范围和使用性质存放、堆卸材料、机具设备并保证场地清洁、堆放有序。

13.11维修作业人员必须自觉遵守交通法规，应在作业维护区内施工，严禁侵占正常通行车道。严禁作业人员随意横穿马路，随意抛掷工具材料。

13.12各种施工机械进场须经过安全检查，合格后的方能使用。施工机械操作人员必须依照有关规定持证上岗，文明驾驶，禁止无证人员操作。

13.13不划定作业区域的移动养护作业应设置可移动的安全标志，移动养护作业车辆不得随意停车和上下人员。

13.14交通锥的颜色、反光性能、尺寸和形状应符合《交通锥》GB24720-2009的相关规定。当使用交通锥作为养护作业的主要围挡设施时，用于机动车道路面围挡时高度不宜低于700mm，在上游过渡区内设置最大间距宜为1m，其他区段内的最大间距可为3m；用于非机动车道、人行道安全设施围挡时高度不宜低于500mm，且宜与硬质连接杆搭配使用，形成封闭围挡区域。用于夜间作业时应有反光功能，并安装足够数量的作业警示灯，在上游过渡区、下游过渡区的作业警示灯间距不宜大于2m，缓冲区、工作区的作业警示灯间距不宜大于9m，所发生的一切费用均由供应商自行承担。

13.15维修作业的安全防护工作包括交通导改、攀登作业、悬空作业、操作平台的安全防护。用电、焊接、动用明火等应符合宁波市及国家安全作业相关法律、法规的规定。

13.16夜间维修作业前时，应做好附近居民公告、解释工作。鼓励养护作业单位采用新工艺、新技术，尽量减少施工噪音、粉尘等对居民的影响。

13.17夜间维修作业时，维修作业工作区内的照明应满足作业条件，并覆盖整个工作区域。

13.18维修作业时应根据工作实际情况，了解可能涉及的各种管线和公共设施（煤气、水管、电缆、光缆、架空线等），施工期间采取相应的措施进行保护，必要时应与产权单位联系，取得配合。

13.19维修作业安全文明施工具体要求包括但不限于上述内容，在维修作业时应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定，确保作业人员和设备的安全，以及行人和通行车辆的安全与畅通。

八、其他要求

1、供应商可根据自身实力情况，对本项目提供养护新工艺、新技术以及新材料、新设备。

2、供应商必须购买养管区域内所涉及的第三方责任险、公众责任险等保险，避免因市民发生在养管区域内的事故索赔所造成的纠纷。

3、供应商必须为拟派的所有工作人员购买人身意外保险，避免用工风险。

4、养管区域内发生因第三方责任（如车撞）造成损坏的，供应商接采购人通知后，须在固定相关损失现场状况后实施先修复、再向第三方（或第三方的委托人或保险公司）结算。

交通事故发生时供应商必须积极跟进事故进展，若存在肇事者责任的由供应商跟进要求其赔偿损失；若找不到肇事者，由供应商负责维修更换，费用自理。（此部分内容属于固定养管包干价部分）

九、拟投入项目团队人员要求

1、管理团队：

为保证本项目顺利实施，拟投入项目管理团队人员按照如下最低要求准备：

| 序号 | 拟投入项目团队人员 专业岗位 | 专业要求 | 技术职称或执业资格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人（兼市政部分负责人） | 市政相关专业 | 高级工程师及以上职称和市政公用工程贰级及以上注册建造师并且具备有效的安全生产考核合格证（B 证） | 1人 |
| 2 | 技术负责人 | 市政相关专业 | 高级工程师及以上职称和市政公用工程贰级及以上注册建造师资格 | 1人 |
| 3 | 园林部分负责人 | 园林绿化或风景园林(施工)专业 | 高级工程师及以上职称 | 1人 |
| 4 | 路灯部分负责人 | 机电相关专业 | 机电工程专业贰级及以上注册建造师或机电专业工程师职称 | 1人 |
| 5 | 环卫保洁部分负责人 | 不限专业 | 大专及以上学历 | 1人 |
| 6 | 排水部分负责人 | 市政相关专业 | 市政公用工程贰级及以上注册建造师 | 1人 |
| 7 | 技术资料员 | 不限专业 | 市政或道桥相关专业助理工程师及以上职称或大专及以上学历 | 1人 |
| 8 | 巡查检查员 | 不限专业 | 市政或道桥相关专业助理工程师及以上职称或大专及以上学历 | 1人 |
| 9 | 施工员 | 不限专业 | 市政或道桥相关专业助理工程师及以上职称或大专及以上学历 | 1人 |
| 10 | 安全员 | 不限专业 | 市政或道桥相关专业助理工程师及以上职称或大专及以上学历； 同时具有有效期内的安全生产考核合格证书(C证)。 | 1人 |
| 11 | 合计 |  |  | 10人 |

供应商须对以上所有人员在投标文件中提供以下证明材料复印件：①各人员相对应的资格/岗位证书；②社保机构（或官方网站）打印的由供应商为各人员缴纳的开标前连续三个月的社保缴纳证明材料。③供应商必须在投标文件中承诺，在接到采购人通知后，保证人员在30分钟内到达采购人指定地点。

2、一线作业人员：

为保证本项目顺利实施，拟投入项目一线作业人员按照如下最低要求准备：

| 序号 | 拟投入项目团队人员 专业岗位 | 技术职称或执业资格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园林部分一线作业人员 | / | 13人 |
| 2 | 市政（固定养管）部分一线作业人员 | 道桥相关专业助理工程师及以上职称 | 3人 |
| 3 | 市政（零星维修）部分一线作业人员 | / | 按需 |
| 4 | 路灯部分一线作业人员 | 特种作业电工操作证（类别：电工作业、准操项目：低压电工作业）同时具有特种作业电工操作证（类别：高处作业、准操项目：高处安装、维护、拆除作业） | 2人 |
| 5 | 环卫保洁部分一线作业人员 | / | 65人 |
| 6 | 排水部分（固定养管）一线作业人员 | 专职排水设施日常养护的专业运维人员 | 4人 |
|  |  | CCTV检测员：具有相关CCTV检测员证书 | 1人 |
|  |  | 市政潜水员：具有相应的市政潜水员证书 | 1人 |
| 7 | 排水部分（零星维修）一线作业人员 | / | 按需 |
| 8 | 合计 |  | 89人 |

以上人员，若已配备的，在投标文件中提供以下证明材料复印件：社保机构（或官方网站）打印的由供应商为各人员缴纳的开标前连续三个月的社保缴纳证明材料。

以上人员，若目前未配备的，在投标文件中提供承诺书，在进驻日前配置完毕。

3、关于项目团队人员其他要求：

▲3.1供应商拟投入本项目的人员数量不得低于上述要求的最低人员配置数量，否则作无效标处理。所配备作业人员年龄原则上应在法定退休年龄内。（投标文件中须提供相关承诺书）

▲3.2作业人员应具备相应工种资格证，带证上岗，并定时接受培训。（投标文件中须提供相关承诺书）

▲3.3一线作业人员允许在中标后进行配置，但必须根据采购人要求在进驻日前全部配置完毕，若在进驻日前人员配备不齐的，按照以下原则处理：

3.3.1若进驻日后15天（含）内还未全部配置齐招标文件（或供应商投标文件）约定人员数的，视为违约，按照3000元/天扣罚，直接从合同经费中扣除；

3.3.2若进驻日后15天（不含）—60天内还未全部配置齐招标文件（或供应商投标文件）约定人员数的，视为违约，按照10000元/天扣罚，直接从合同经费中扣除；

3.3.3若在进驻日起60天（含在进驻日）内供应商仍未按规定全部配置齐招标文件（或供应商投标文件）约定人员数的，视为违约，采购人有权单方面解除合同，不承担任何违约责任并不予支付服务经费。

3.3.4进驻日后且供应商已经全部配置齐招标文件（或供应商投标文件）约定人员数的，但在合同履行过程中发生人员数未达到招标文件（或供应商投标文件）约定的情况，每被发现一次，按照3000元/次扣罚，直接从合同经费中扣除。

（投标文件中须提供上述第3.3条所有内容的相关承诺书）。

3.4服务期间供应商不得随意更换各专业项目负责人，如有特殊情况需要更换，须经采购人同意确认，且更换的项目负责人不低于本采购文件要求资历。

3.5排水部分特别说明：如遇重特大汛情台风情况（宁波区域内发布暴雨红色预警信号等），供应商需要临时增派人员，值班人员不少于4人，保证不少于8人的抢修团队、机械设备及抢险物资，报价时重特大汛情台风时间按每年4-10月计。费用由供应商承担，包含在固定养管部分内。

十、机械设备配置要求

1、机械设备配置要求：

为保证本项目顺利实施，拟投入主要机械设备按照如下最低要求准备：

| 序号 | 适用专业 | 机械类型 | 配置数量 | 自有或租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园林部分 | 割灌机 | 5台 |  |
|  |  | 绿篱机 | 8台 |  |
|  |  | 喷药机 | 2台 |  |
|  |  | 草坪修剪机 | 10台 |  |
|  |  | 电动高枝锯 | 2台 |  |
|  |  | 电动喷雾器 | 2台 |  |
|  |  | 电动草坪机 | 2台 |  |
|  |  | 电动绿篱机 | 2台 |  |
|  |  | 其他设备自行列明 | 自行投入 |  |
| 2 | 市政部分 | 挖掘机 | 1辆 |  |
|  |  | 沥青摊铺车 | 1辆 |  |
|  |  | 其他设备自行列明 | 自行投入 |  |
| 3 | 路灯部分 | 万用表 | 2台 |  |
|  |  | 断线钳 | 2台 |  |
|  |  | 绝缘电阻测试仪 | 2台 |  |
|  |  | 接地电阻测试仪 | 2台 |  |
|  |  | 全自动抗干扰介质损耗测试仪 | 2台 |  |
|  |  | 其他设备自行列明 | 自行投入 |  |
| 4 | 环卫保洁部分 | 洒水车（8吨及以上） | 2辆 |  |
|  |  | 机扫车 | 3辆 |  |
|  |  | 洗扫车 | 1辆 |  |
|  |  | 磨洗设备 | 3套 |  |
|  |  | 除雪滚扫设备 | 1套 |  |
|  |  | 保洁三轮车 | 按实配置 |  |
|  |  | 保洁生产资料包 | 按实配置 |  |
|  |  | 其他设备自行列明 | 自行投入 |  |
| 5 | 排水部分 | 移动式管道冲洗疏通设备 | 1套 |  |
|  |  | CCTV管道检测设备 | 1套 |  |
|  |  | 安全设施(包括有毒气体检测仪、呼吸器、鼓风机和安全防护服等) | 2套 |  |
|  |  | 检查井封堵用气囊(DN300、DN400、DN500、DN600、DN700-1000、DN1000-DN150和 DN1500) | 各类管径气囊不小于4套 |  |
|  |  | 高压疏通车 | 1辆 |  |
|  |  | 潜污泵及配套水带、接口（自带发电机） | 4套 |  |
|  |  | 其他设备自行列明 | 自行投入 |  |
| 6 | 通用 | 工程巡查车 | 2辆 |  |
|  |  | 洒水车 | 1辆 |  |
|  |  | 登高作业车 | 1辆 |  |
|  |  | 垃圾运输车 | 2辆 |  |

上述本项目拟需配备的机械设备、设施、车辆、材料允许中标后配置，但供应商必须在投标文件内提供中标后在进驻日前配置完毕并能立即投入使用的承诺书及相应的有配备能力的说明（说明包括：自行购买的提供承诺及资金来源；租赁的提供意向租赁协议；目前就自有的提供响应的购置放票及所有权证，例如行驶证等。）

2、关于机械设备其他要求：

▲2.1机械设备允许在中标后进行配置，但必须根据采购人要求在进驻日前全部配置完毕，若在进驻日前机械设备配备不齐的，按照以下原则处理：

2.1.1若进驻日后15天（含）内还未全部配置齐招标文件（或供应商投标文件）约定机械设备数的，视为违约，按照3000元/天扣罚，直接从合同经费中扣除；

2.1.2若进驻日后15天（不含）—60天内还未全部配置齐招标文件（或供应商投标文件）约定机械设备数的，视为违约，按照10000元/天扣罚，直接从合同经费中扣除；

2.1.3若在进驻日起60天（含在进驻日）内供应商仍未按规定全部配置齐招标文件（或供应商投标文件）约定机械设备数的，视为违约，采购人有权单方面解除合同，不承担任何违约责任并不予支付服务经费。

2.1.4进驻日后且供应商已经全部配置齐招标文件（或供应商投标文件）约定人员数的，但在合同履行过程中发生机械设备数未达到招标文件（或供应商投标文件）约定的情况，每被发现一次，按照3000元/次扣罚，直接从合同经费中扣除。

（投标文件中须提供上述第2.1条所有内容的相关承诺书）。

十一、考核办法

1、考核对象

本办法针对本轮招标项目中标单位列入考核范围。

2、考核机制

园林部分由宁波市奉化区园林管理处负责考核；

市政部分由宁波市奉化区园林管理处负责考核；

路灯部分由宁波市奉化区园林管理处负责考核；

环卫保洁部分由宁波市奉化区环境卫生管理处负责考核；

排水部分由宁波市奉化区排水管理服务处负责考核。

除上述考核主体的常态化考核外，增加局相关职能部门不定期巡查结果反馈相结合的综合立体式考核方式，通过下达整改通知，不断总结完善考核机制，达到既能提高承包公司积极性，又便于考核承包公司的各方面工作。

3、考核办法

3.1以服务各专业（园林、市政、路灯、环卫保洁、排水）为考核单位。

3.2月评：满分为100分，分值由考核主体常态化考核结果按照一定权重计算得到。月评分数和经费拨付相挂钩，具体内容详见各专业考核标准。最终根据考核细则核定。

3.3明查暗查相结合，根据考核分来核拨当月养管经费。

3.4如采购人出具书面整改意见要求进行整改，在出具整改意见后限期内供应商未按规定整改的，采购人有权对其重点考核加倍扣罚。整改内容（未落实合同规定及相关行业相关文件精神；未及时完成上级下达的工作任务；重大活动保障不力；造成负面影响的；被上级各类考核通报批评或有关媒体曝光；有责投诉等。视具体情况整改扣款1000-50000元）。

3.5文明城市创建等养管服务作业考核标准依据行业标准、上级部门的考核要求提高而提高；另因法律法规更新，考核内容会有所变化，承包单位需无条件服从执行。

3.6新增服务范围遵照本考核办法执行。

3.7本考核办法最终解释权归宁波市奉化区综合行政执法局。

4、各专业考核标准

4.1园林部分考核标准

园林绿地养护管理要严格按照《宁波市城市绿地养护质量等级标准》一级标准及《宁波市城市绿化养护技术规程》进行养护管理和操作。

园林绿化养护管理考评参照宁波市园林绿化中心文件（甬园〔2022〕3号）关于印发《宁波市城区绿地养护管理综合考核办法》（试行）的通知进行考核（具体考核办法详见附件），采用百分制形式，每月由园林处组织专业人员进行考评。根据考评结果拨付养护费。

（1）考核得分与养护经费：

考核结果与每月养护经费拨付挂钩：

①月度考核总分在95分（含）以上的为优秀，95-90分（含）的为良好，90分（含）以上全额拨付月度养护经费。

②月度考核总分在90-85分（含）的为合格，以90分为基准，每降低1分扣款1000元，例如，得分88分，与90分相差2分，则2000元，依次类推。

③月度考核总分在85分以下的为不合格，以90分为基准，每降低1分扣款2000元，例如，得分84分，与90分相差6分，则扣除月度养护经费的12000元，依次类推；

④月度考核总分在75分以下，不予拨付月度养护经费；

备注：考核分数有小数点的，进位取整，取其整数作为考核拨款依据。

养护合同期满不续签合同的当年第四季支付养护经费时，供应商须同采购人对养护区域的绿化养护设施量进行清点，如有损坏等须修复或补种完成，否则不支付养护经费。

养护绿地有下列行为之一的，考核扣分加倍：

①存在问题不及时整改的；

②一季度或相邻两季度内连续发现相似问题的。

③市民意见多，新闻媒体反面报道的。

④对养护管理者随意迁移、砍伐和破坏绿地内任何苗木的行为，将按照《宁波市城市绿化条例》和有关法规实施处罚。

（2）项目法人或项目经理，应每周与采购人进行工作联系上报养护计划并进行反馈签到，应到而未到1次扣1分；项目法人及项目经理未按采购人要求参加相关会议的，不到场1次扣2分。年度内连续3次不到场则不予拨付养护经费。

▲（3）对绿地内设施因养护管理不善或使用不当所造成的损失由养管者恢复原状或负责全额赔偿。（投标文件内提供承诺书）。

▲（4）绿地内苗木在合同履行期间因养护不到位死亡，由养护单位按原苗木规格进行补植或按市场价格赔偿。（投标文件内提供承诺书）。

（5）对绿地内的园林设施卫生及时清洁、绿地残枝落叶、落花及时清理。

（6）若督查发现未履行修剪、除虫、除草、补植、浇水、施肥等养护工作及保洁工作连续2次以上，按实扣除当年养护经费中所涉及各养护工作所占比重的养护费用。

其他说明：未按照《宁波市城市绿地养护质量等级标准》一级标准及《宁波市城市绿化养护技术规程》进行养护管理，造成景观效果差，市民意见多，社会反映较强，电台、电视、各种报纸报导造成负面影响的，拒不改进的，则扣除当月全额养护经费；若情况严重，予以解除养护合同。

考核办法附件：

宁波市奉化区道路绿地养护质量考核实施细则

区域：                 绿地名称：                          考核时间：

| 项目 | 考 核 评 分 办 法 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）绿化养护质量标准 |  | 70 |  |
| 行 道 树 养 护 | 1.1修剪、抹芽不及时，不规范，影响植株生长及景观效果的扣0.5分/株；树干分枝点过低，影响行车安全，扣0.5分/枝。 | 10 |  |
|  | 1.2植株长势不良，水肥不及时，树型不佳，扣0.5分/株。 | 10 |  |
|  | 1.3缺株、死树、残桩未及时处理扣，1分/株。 | 5 |  |
|  | 1.4支撑不规范，不合理，铁丝裸露、内嵌、草绳腐烂等影响植株正常生长的，扣0.5分/株。 | 5 |  |
|  | 1.5树木倾斜明显或倒伏，影响景观效果，扣0.5分/株。 | 5 |  |
|  | 1.6树穴裸地、树穴破损、有明显杂草的，扣0.5分/处。 | 5 |  |
| 绿 化 带 养 护 | 1.7绿篱、色块死（缺）株、断篱明显、水肥不及时、不整齐、老化，扣0.5分/m2。 | 5 |  |
|  | 1.8杂草、积水、藤蔓类覆盖，扣0.5分/m2；存在野树，扣0.5分/株。 | 5 |  |
|  | 1.9草坪、地被超过高度未及时修剪，缺株出现裸地，色块修剪不及时、不合理，扣0.2分/m2。 | 5 |  |
|  | 1.10草花更换不及时、植株密度不够、黄土裸露、残花败叶、整体景观效果不佳，扣0.5分/ m2。 | 5 |  |
| 植物 保护 | 1.11有严重病虫害为害的，乔灌木扣0.5分/株，绿篱，色块，草坪扣0.5分/m2；叶上有大面积虫粪虫网灰尘的扣0.5分/株。 | 5 |  |
|  | 1.12季节性防护措施不到位，不规范，影响植物正常生长的扣1-5分，如防冻防晒措施、涂白等。 | 5 |  |
| （二）市容清卫及设施标准 |  | 20 |  |
| 设施 维护 | 2.1设施污损扣1分/处； 栏杆、小品等绿化设施破损扣1分/处。 | 10 |  |
| 清卫 保洁 | 2.2绿篱、树穴内存在绿化垃圾、其他垃圾扣0.5分/处。 | 5 |  |
|  | 2.3有卫生死角，有明显鼠洞，明显蚊蝇滋生地的扣1分/处。 | 5 |  |
| （三）其他 |  | 10 |  |
| 其他 | 3.1行道树树干上钉栓刻画、挂牌、架线等扣1分/处；吊挂、晾晒扣1分/处，严重影响景观的扣3-5分。 | 5 |  |
|  | 3.2 存在堆物堆料、搭棚设摊、圈栏等占绿行为扣1-5分。 | 5 |  |
| 得分合计 |  |  |  |
| 考核人员： |  |  |  |

说明：1、考核类别（打勾明确）日常抽查（权重*1）□    回头看（权重*2）□   重点保障督察（权重*2）□

2、权重增加后，各细项扣完为止，不超额扣分，

3、道路绿地：根据实际情况以500米道路两侧为一个考核点位，

4、若区域无行道树养护内容，道路附属绿地内分枝点1.8米以上乔木以及大灌木（或孤植灌木）视为行道树进行考核。

宁波市奉化区公园绿地养护质量考核实施细则

区域：                 绿地名称：                          考核时间：

| 项目 |  | 考 核 评 分 办 法 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）绿化养护质量标准 |  |  | 65 |  |
| 植物养护 | 乔灌木养护 | 1.1植株长势不良，水肥不及时，树冠不完整或偏冠扣0.5分/株。 | 5 |  |
|  |  | 1.2修剪不及时、不规范，影响植株生长及景观效果的扣0.5分/株。 | 5 |  |
|  |  | 1.3植株支撑不合理、不规范，铁丝裸露、内嵌、草绳腐烂等影响植株正常生长的扣0.5分/株。 | 4 |  |
|  |  | 1.4植株倾斜倒伏，影响景观效果扣0.5分/株。 | 3 |  |
|  |  | 1.5缺株、死树、残桩未及时处理扣0.5分/株。 | 3 |  |
|  | 色块 绿篱 养护 | 1.6修剪不合理、不及时、不规范，有明显窜枝、高度过高等现象扣0.5分/m2。 | 6 |  |
|  |  | 1.7有杂草、藤蔓覆盖、野株等现象扣0.5分/m2。 | 5 |  |
|  |  | 1.8死缺株、种植品种不统一、杂乱、密度不够扣0.5分/m2。 | 5 |  |
|  |  | 1.9生长不良、水肥不及时、老化严重的扣0.5分/ m2。 | 4 |  |
|  | 草坪 地被 养护 | 1.10草坪未及时修剪或修剪不规范扣0.5分/ 10m2。 | 3 |  |
|  |  | 1.11草坪、地被生长不良，反季节枯黄，大面积死亡的扣0.4分/10m2。 | 4 |  |
|  |  | 1.12裸地、杂草、积水扣0.3分/m2。 | 3 |  |
|  |  | 1.13草花更换不及时、植株密度不够、黄土裸露、残花败叶、整体景观效果不佳扣0.5分/m2。 | 5 |  |
| 植物保护 |  | 1.14有严重病虫害为害的，乔灌木扣1分/株，绿篱、色块、草坪扣1分/m2；叶上有大面积虫粪虫网灰尘的扣1-5分；造成投诉及恶劣影响该项全扣。 | 5 |  |
|  |  | 1.15季节性防护措施不到位，不规范，影响植物正常生长的扣1-5分，如防冻防晒措施、涂白等。 | 5 |  |
| （二）园容园貌养护质量标准 |  |  | 20 |  |
| 设施维护 |  | 2.1“三乱”扣0.5分/处；硬质铺装积水扣0.5分/处。 | 5 |  |
|  |  | 2.2设施残缺、破损、污物扣1分/处；油漆脱落严重扣1分/处；有安全隐患的扣3-5分，出现严重事故则扣除该季度养护费用。 | 5 |  |
| 清卫保洁 |  | 2.3绿化生产垃圾及其他垃圾扣0.5分/处，水面有漂浮物的扣0.5分/处。 | 5 |  |
|  |  | 2.4卫生死角扣1分/处，水域浑浊污秽扣1分/处，有明显鼠洞，明显蚊蝇滋生地的扣0.5分/处。 | 5 |  |
| （三）其他 |  |  | 15 |  |
| 其他 |  | 3.1人为毁绿扣0.5分/处，严重影响景观的扣3-5分；吊挂、晾晒扣0.3分/处，严重影响景观的扣3-5分。 | 5 |  |
|  |  | 3.2有擅自占用绿地现象扣5分；安全作业不规范、安全措施不到位，存在安全隐患的扣3-5分。 | 10 |  |
| 得分合计 |  |  |  |  |
| 考核人员： |  |  |  |  |

说明：1、考核类别（打勾明确）日常抽查（权重*1）□    回头看（权重*2）□   重点保障督察（权重*2）□

2、权重增加后，各细项扣完为止，不超额扣分，

3、公园绿地：根据实际情况以5000平方米为一个考核点位，花境、籽播花海及垂直绿化酌情扣减，

4、栏目1.1-1.5专指各类乔木以及大灌木（或孤植灌木）。

宁波市奉化区绿地养护质量重点扣款项目考核表

区域：                     绿地名称：                     考核时间：

| 序号 | 扣款项目 | 扣款标准 | 扣款金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 因踩踏、缺株、死株造成的裸地，严重影响绿地景观。 | 1000元/次 |  |
| 2 | 垃圾、杂石、杂物未清理，形成卫生死角，严重破坏绿地环境。 | 1000元/次 |  |
| 3 | 绿植修剪不及时现象，造成景观效果整体不佳。 | 1000元/次 |  |
| 4 | 绿植修剪不规范，技术不达标，造成绿植景观严重损坏。 | 1000元/次 |  |
| 5 | 因监管不到位，出现搭棚设摊、种菜、停车等占绿毁绿现象。 | 1000元/次 |  |
| 6 | 未在限时或约定整改期限内完成整改，或整改质量不达标。 | 2000元/次 |  |
| 7 | 应急任务或重大活动期间保障不力或处置不到位。 | 2000元/次 |  |
| 8 | 被上级通报（含市委、市领导督办件、市长信箱等）以及群众举报或媒体曝光问题。 | 3000元/次 |  |
| 9 | 存在大面积未经审批占用绿地行为，行为严重且未及时上报。 | 3000元/次 |  |
| 10 | 由于监管不力造成的严重安全责任事故。 | 3000元/次 |  |
| 扣款合计 |  |  |  |
| 考核人员： |  |  |  |

说明：1、公园绿地：根据实际情况以5000平方米为一个考核点位

2、道路绿地：根据实际情况以500米道路两侧为一个考核点位

3、考核类别（打勾明确）日常抽查（权重*1）□    回头看（权重*2）□   重点保障督察（权重*2）□

宁波市奉化区对外承包养护绿地考核扣款实施办法

根据《宁波市城区绿地养护管理综合考核办法》（试行）、《宁波市城市绿地等级标准》、《宁波市城市绿地养护技术规程》等相关标准、办法，结合具体实际，奉化区园林管理处特制定本实施办法。

一、考核对象

奉化区园林管理处对外招投标绿地。包括道路绿地、公园绿地、城区行道树等，按标项（区域）进行考核。

二、考核时间和计分

考核以每月为一个周期（上月20日至当月19日），由奉化区园林管理处汇总扣款内容，并于每月28日前形成考核通报。扣款项目按季度结算，直接在季度养护费内扣减。

三、绿地养护问题扣费细则

通过园林绿化抽查巡检、常态考核督查、区级智慧城管等渠道采集的绿化养护问题，按以下情况分级扣款：

1、以下问题每次扣减50元

（1）乔灌木、色块绿篱、草坪未及时修剪：乔灌木枯死枝长度超过1米，3株以上算一次扣分；色块绿篱高度超出10厘米，每10㎡算一次扣分；草坪生长高度超出4厘米，每20㎡算一次扣分。

（2）支撑破损缺失、草绳等包裹物未及时松绑：每5处树木支撑不规范，算一次扣分。

（3）绿地小件绿化废弃物未及时清理：绿化废弃物面积≥1㎡或体积≥0.5m³，算一次扣分。

（4）绿地杂草高度超过10厘米，未及时清除：过高杂草每平方米超过5株，算一次扣分。

（5）裸地未及时复绿：有三处以上裸地面积超过≥1㎡，每处算一次扣分，人为踩踏导致裸地面积≥2㎡，算一次扣分。

（6）乔灌木、色块绿篱、草坪出现病虫害防治不到位：每3株乔木、每10㎡色块绿篱、每20㎡草坪，算一次扣分。

（7）行道树因养护不到位导致树穴裸露：若区域明细里有行道树，每5个树穴算一次扣分。

（8）区级智慧城管通报问题涉及养管不到位：每月通报问题≥15件，按件扣减。

（9）其他。

2、以下问题每（件、处）扣减100元

（1）乔灌木、行道树死株未及时清理：每周发现死树≥3株，按株扣减。

（2）乔灌木明显倾斜、倒伏（株）：树木倾斜度超过10度，每周发现倾斜树木≥3株，按株扣减。

（3）草花未及时更换、种植密度不达标：≥1㎡，算一次扣分。

（4）其他。

3、以下问题每（件、处、次）扣减200元

（1）支撑构件嵌入植株：每周发现≥3株，按株扣减。

（2）绿地内存在卫生死角：绿化废弃物面积≥5㎡或体积≥2m³，算一次扣分。

（3）不及时清除管养公共绿地内的菜地：菜地面积≥2㎡，算一次扣分。

（4）乔木移植、黑麦草套播等工程施工未按规定规范维护。

（5）施工遗留环境卫生问题。

（6）焚烧绿化垃圾、修剪物。

（7）其他。

4、以下情况扣减500元

（1）“行走甬城”、市级智慧城管、区长热线等渠道通报问题涉及养管不到位，并且未在限时或约定整改期限内完成整改。

（2）整改质量不达标，存在敷衍现象。

（3）凡是被市级检查发现到的安全隐患，每发现一处安全隐患扣款500元，以此类推。

（4）突发性事故（包含绿地未批开挖，不及时阻止、24小时内不报告未经审批擅自占用、开挖绿地的情况或擅自作主同意占用）发现一处扣500元。

（5）月度台账主要有植物养护、人员到位情况（附身份证复印件）、养护计划等，每月25日前上报下月计划，当月台账在下月8日前上报。未按时上报的，每次扣500元。

5、其他

（1）时令草花每次更换未提前上报种植计划，包括草花规格、品种、种植密度等，若采购的草花不符合质量要求的，可扣减相应养护经费。草花质量要求如下：

①草花植株生长健壮、植株粗壮、分支点高度合理、叶片茂密、株型饱满，冠幅大小覆盖营养杯口（12号杯）；

②草花植株叶片无病虫害、叶面无虫斑斑点，植株种植盆土内无地下害虫等；

③草花植株下部不脱脚叶，无明显光杆现象；

④草花植株整体长势匀称，无明显偏冠、偏头现象；

⑤草花植株高度适中，符合植物正常生长状态下的生长高度，无徒长、疯长等情况；

⑥草花到货时整体开花率40%左右，无过多残花、败花；

⑦草花植株整体花色鲜艳，单株上无其他杂色花朵（特殊品种除外）。

（2）供应商项目经理不得兼任两个及以上养护区域（包括其它市、区绿化养护项目），一旦发现并证实存有类似情况，则扣除合同总价的1％，拒不配合调整的，采购人有权直接解除合同。

（3）如果未响应招标规定的最低人员标准，随机抽查中，一个考核季度内，第一次检查每少1人扣除500元/人·月，累计二次，扣除每人1000元/人·月，以此翻倍类推。

（4）因养护不到位，导致乔木死亡的，胸径15cm以下的扣500元/株，胸径15~20cm（含20cm）的扣1000元/株；因养护不到位，花灌木死亡的，扣200元/株；因养护不到位，乔灌木部分枯死，导致乔灌木整体景观效果丧失的视同死亡。

（5）乱堆乱倒园林废弃物被相关部门投诉或被查处的，每发现一次，扣当季养护费1000元/次；

（6）所用的农药包装物要求集中送到指定农药废弃物回收点，未按要求处理的，每发现一次，扣当季养护费1000元/次。

（7）禁止使用高毒高残留农药，使用农药品种根据国家规定最新标准，如违规使用发现，扣1000元/次。

（8）发生绿地火灾，面积大于1000平方米的，扣当季养护费2000元；1000~500平方米的，扣当季养护费1000元；500~300平方米的，扣当季养护费500元；300-50平方米的，扣300元。

4.2市政部分考核标准

（1）本项目养护工作由供应商根据投标方案全面展开。采购人根据考核办法开展对口考核工作，根据考核结果、违约扣罚支付相关费用。

（2）检查考核办法

按月考核，由采购人组织，本项目供应商参加，月末或次月初对养护情况随机抽查进行考核评分，评分结果记录在案，作为考核凭据。其中抽查考核样本不少于设施养护总量的10%。为保证考核“公开、公平、公正”，供应商可参加考核检查工作，但不参与评分。

（3）养护经费支付及考核：

1）月考核得分=养护质量现场考核（详见附表1）得分×60%+养护质量综合管理考核（详见附表2）得分×40%。

2）若当月考核得分在95分以上的，全额支付养护经费。

3）若当月考核得分在90分（含）-95分（含）的，以100分为基础，以每减少1分，扣款2000元的比例计算后支付实际的养护经费。（例：供应商实际养护经费为100000元/月，月考核成绩93.5分，即100000-（100-93.5）×2000=87000元/月）

4）若当月考核得分在85分（含）-90分（不含）的，以100分为基础，以每减少1分，扣款3000元的比例计算后支付实际的养护经费。（例：供应商实际养护经费为100000元/月，月考核成绩86.5分，即100000-（100-86.5）×3000=59500元/月）

5）若当月考核得分在85分以下的，以100分为基础，以每减少1分，扣款5000元的比例计算后支付实际的养护经费；养护经费不够扣的，从履约保证金中继续扣款，采购人始终保持对不足扣款金额的追偿权利。（例：供应商实际养护经费为100000元/月，月考核成绩81.5分，即100000-（100-81.5）×5000=7500元/月）

附表1：

道桥考核评分表（现场考核）

设施名称：             检查人员：                检查日期：

| 考核项 | 考核内容及评价标准 | 分值 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、道路（含小桥） |  |  |  |  |
| 1.车行道 （30分） | 沥青路面应保持平整、完好、美观，无明显裂缝、网裂、拥包、车辙、坑槽、沉陷、脱皮等病害，发现较明显的病害每处扣0.5分。 | 10 |  |  |
|  | 沥青摊铺时平整、与井框或其它构筑物高差不大于5mm，平整度不符要求的每处扣1分。 | 7 |  |  |
|  | 混凝土路面无起拱、唧泥现象，填缝饱满，无严重错台现象，每发现一处明显病害的扣0.5分。 | 7 |  |  |
|  | 修补不到位或有集中补丁现象，视影响设施品质严重程度，发现一起酌情扣1.5～3分。 | 6 |  |  |
| 2.人行道及附属设施 （30分） | 人行道铺装平整无破损，材料、颜色应保持一致，发现有明显的沉陷、松动、缺失等病害，视病害范围大小扣1～5分，视病害严重程度扣1～5分；发现明显树穴拱起，视病害严重程度扣1～5分。 | 15 |  |  |
|  | 人行道侧、平石安放顺直，灌浆饱满，发现侧平石缺损、错台等病害的每处扣0.5分。 | 6 |  |  |
|  | 盲道、缘石坡道等无障碍设施设置规范无阻断，隔离防护设施设置科学合理，反光标志有效，发现设置不规范或不合理的每处扣1分。 | 9 |  |  |
| 3.随路小桥 （12分） | 桥面铺装平整，无明显破损，接坡平顺，桥头无明显跳车现象，发现桥面病害的每处扣0.5分，发现C类及以上桥头跳车的每处扣5分。 | 4 |  |  |
|  | 桥梁栏杆安装牢固，无断裂、缺失，表面涂装层完好，无脱落、锈蚀等，防撞墙无明显破损、露筋、锈蚀等，每发现一处病害扣0.5分。 | 3 |  |  |
|  | 伸缩缝结构牢固无杂物阻塞，止水带无破损，混凝土保护带无破碎、高差，每发现一处病害扣0.5分。 | 2 |  |  |
|  | 桥名牌、限载牌设置规范，发现存在问题每处扣1分，桥下空间无杂物，随桥管线规范，有安全隐患的每处扣2分。 | 3 |  |  |
| 4.安全管理 （8分） | 现场工作人员不按规定着装的扣0.5分/人，作业不符合安全作业要求的扣1分/人。 | 3 |  |  |
|  | 未做到文明作业、规范维护，材料堆放整齐，围挡规范、工完场清，发现1处扣1分。 | 5 |  |  |
| 二、大桥 |  |  |  |  |
| 1.桥面系 （6分） | 桥面铺装及人行道应保持完好、无缺损，桥头平顺。发现有明显裂缝、拥包、啃边、松散、坑槽等病害每处扣0.5分，发现C类及以上桥头跳车的每处扣5分。 | 2 |  |  |
|  | 栏杆、隔离带、防撞墙（护栏）等应完整、美观、有效。发现有混凝土剥落、钢筋外露锈蚀每处扣0.5分，断裂、松动、错位、残缺每处扣1分。 | 2 |  |  |
|  | 伸缩缝结构牢固无杂物阻塞，止水带无破损，混凝土保护带无破碎、高差，每发现一处病害扣0.5分。 | 1 |  |  |
|  | 排水管、泄水孔排水通畅。发现有堵塞、溢水每处扣0.5分，井盖或泄水管缺失每处扣1分。 | 1 |  |  |
| 2.上部结构 （4分） | 钢结构防腐到位、连接有效，混凝土结构无明显破损。发现钢结构锈蚀每处扣0.5分；拉索锚头处锈蚀渗水或拉索护套老化开裂每处扣0.5分；混凝土梁体结构裂缝每处扣1分，露筋锈蚀每处扣0.5分，梁体渗水每处扣0.5分。 | 4 |  |  |
| 3.下部结构 （4分） | 支座有效，挡墙护坡、墩台结构物完整、牢固。支座失效每处扣0.5分；基础有不均匀沉降，使挡墙、墩台等结构物产生脱空、移位，每处扣1分；产生裂缝、倾斜每处扣1分；有明显剥落锈蚀、破损现象每处扣0.5分。 | 4 |  |  |
| 4.桥下空间 （2分） | 桥下空间使用规范合理，随桥管线规范，有安全隐患的每处扣2分，整洁美观不达标的扣1分。 | 2 |  |  |
| 5.其他附属设施（2分） | 桥名牌、限载牌设置规范美观，声屏障安装牢固，无吸声板、屏体松动错位、钢化玻璃碎裂等，监控、管理房等养护范围内其他设施运行正常，发现存在问题每处扣1分。 | 2 |  |  |
| 6.安全管理（2分） | 现场工作人员不按规定着装的扣0.5分/人，作业不符合安全作业要求的扣1分/人。 | 1 |  |  |
|  | 未做到文明作业、规范维护，材料堆放整齐，围挡规范、工完场清，发现1处扣1分。 | 1 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 附表2：

养护质量综合管理考核评分细则

项目名称：         养护单位：       考核日期：    年   月   日

| 考核项目 | 考核内容及要求 | 分值 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1管理制度及设施档案 | 有日常巡查、维修制度、考核、应急预案、掘路审批等管理制度台账、一路一桥档案完善。（年末查验） | 5 | 无相关管理资料0.2分，设施档案不齐全，扣0.1分 |  |
| 1.2检测评估 | 按技术规范建立设施检测评估制度。（年末查验） | 5 | 未按规范检测评估，扣0.5分。 |  |
| 1.3完好率指标 | 道路设施完好率95%、桥梁设施技术状况评定合格率95%以上。（年末查验） | 5 | 合格率低于1个点扣0.5分。 |  |
| 2.1道路信息平台运用 | 按要求运用市政中心道路综合管理信息平台。 | 5 | 未及时上报录入各类数据，发现1次扣0.2分 |  |
| 2.2工作及计划上报 | 年度计划、月度工作、半年度总结、年度工作报告及时上报。 | 10 | 未及时上报，发现1次扣0.2分。 |  |
| 2.3其他信息 | 阶段性保障工作、专项整治工作、行业统计信息、舆情宣传、微信公众号推送等。 | 10 | 未及时上报，发现1次扣0.2分。其中新闻宣传报道，每月至少1篇，不按要求上报的每通报一次扣0.2分。 |  |
| 3.1考核管理 | 建立周、月、年度工作例会制度，每月对采购人考核通报中提及问题及时整改。 | 5 | 无工作例会制度，未及时整改，扣0.3分。 |  |
| 3.2评价管理 | 按照信用评价管理办法要求，配合采购人及时、真实地采集和录入上级评价信息。 | 5 | 每月未及时上报录入信息，缺失一次扣0.2分。 |  |
| 3.3四新技术应用 | 根据每月提供的下月度四新技术亮点工作方案及本月工作成果 | 7 | 每月未提供下月四新技术应用工作方案，扣3.5分； 每月未提供本月工作成果，扣3.5分。 |  |
| 4.1上级工作任务执行情况 | 保质保量完成省市布置的各类安全隐患排查、道桥专项整治工作等各类任务。 | 10 | 上级布置的工作任务，不执行或未及时完成，视工作量每次扣0.1～0.5分 |  |
| 5.质量和信息畅通 | 对于维修设施养护单位应重视成品保护，避免导致成品二次损坏。 | 3 | 每发现一起违规操作扣0.5分。 |  |
|  | 1、路面坑槽要求24h内修复完成；2、≤5m2的人行道要求48小时内完成；3、矛调中心案件均应按照相关要求及时处理并修复完成。 | 6 | 每发现一起违规操作扣1分。 |  |
|  | 养护区域内各类挖掘施工或设施缺损情况，养护单位应当及时告知采购人。 | 6 | 每发现一起违规操作扣0.5分。 |  |
| 6.养护任务单落实率 | 高效完成养护任务单布置的各项任务，因外在因素导致无法完成任务的需在施工前申报相关情况。 | 3 | 月按时完成任务单数/月任务单签发单数，按比得分。 |  |
| 7.维修工作返工率 | 严格按照相关规范施工，杜绝返工现象发生，继而产生不良影响。 | 5 | 月不合格返工任务单数/月任务单签发单数，按比得分。 |  |
| 8.投诉与案件处置 | 及时处理、回复矛调中心案件，统一整理该类维修任务并定期上报。 | 3 | 根据矛调中心统计的处置率，按比得分，每少1%扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  | 建立应急防灾组织体系与防灾机制，做好突发性事件的应急处置预案，积极、妥善处理出发应急事件 | 3 | 未建立应急预案及组建抢险组织的，各扣2分；未及时处置突发应急事件，每次扣3分。 |  |
|  | 建立24小时值班制；认真落实各类投诉，杜绝有责媒体报道、曝光事件。 | 4 | 投诉推诿，每次扣1分；不落实解决投诉问题的，每次扣2分；发生有责媒体报道、曝光的，扣4分。 |  |
| 总计 |  | 100 |  |  |
| 占比40%，折算后分值 |  | 40 |  |  |
| 9.特色亮点工作 | 结合工作实际，在养管方面有特色、亮点、创新；受到上级领导批示表扬、获得群众锦旗、表扬信等形式表扬的； | 附加分5分 | 在精细化管理方面有特色亮点成效显著的，最多提供三项，每项酌情计分（0.3～1分）；获得上级领导批示及群众锦旗、表扬信等形式表扬的，每次酌情加0.5～1分；积极运用四新成果的，每项酌情加分0.2～0.5，不超过三项； |  |

4.3路灯部分考核标准

奉化城区照明设施维护质量考核办法（暂行）

第一条  为加强我区城区照明设施维护管理，提高照明设施维护质量，根据《宁波市城市照明管理办法》、《奉化区城市照明设施管理暂行规定》及相关文件规定，结合本区实际情况，制订本办法。

第二条  区综合行政执法局主管本区照明设施维护的监督管理，区路灯管理服务处负责做好日常具体工作。

第三条  城区照明设施维护考核管理部门应当成立照明设施维护督查考核组，督查工作由区路灯管理服务处负责实施，每月考核不少于二次，每季一次公示考核成绩。

第四条  城区照明设施维护以随机抽查、定期检查等二种方式评定维护质量，考核方式，采取夜间检查、查阅资料、市民调查等形式进行考核，并以其考核得分作为核拨照明设施维护经费的主要依据。

第五条  城区照明设施维护考核每月度评分一次，评分采取百分制。月考核分值构成：随机抽查+定期检查的平均值。月度考核得分在90分以上（不含90分）的为合格，90分以下（含90分）的为不合格。

第六条  城区照明设施维护考核内容、标准及评分方法：

一、照明设施维护质量：更换照明设施相关配件，规格、型号必须合格，品牌、价格不低于原装产品。做好照明设施定期清扫保洁工作（每季度不少于1次）。标准分15分。评分方法：发现一处不合格扣2分。

二、照明设施亮灯率：确保日常照明设施亮灯率达99%（发生故障处在正常维修时间内的除外）。标准分20分。评分方法：亮灯率为每周抽查一次，每月统计四次，每次统计结果低于99%扣5分。

三、照明设施日常巡查：每日开展照明设施状况巡查维修，夜间进行黑灯巡查维修，确保照明设施设备正常运行；同时将每日工作内容、每周巡查维护记录、每月工作小结台账资料报区路灯管理服务处。标准分15分。评分方法：每少巡查一次扣3分，每少一次巡查记录、维护记录、工作小结台账资料扣2分。

四、照明设施日常维修：对照明设施发生故障不亮，须在一小时内到现场进行检修；对因照明设施内部电路源器件损坏造成照明设施不亮时，必须当天（原则上在故障发生后一小时内）更换维修；对控制柜、电缆损坏或被盗造成照明设施不亮时，必须立即赶到现场进行检修且在不超过两日内进行恢复施工。标准分20分。评分方法：每发现一次不维修或未在规定的时间内维修扣5分。

五、照明设施正常按时运行：所有照明设施设施开启、关闭时间正常。特殊情况（因维修或调整时间）须向区路灯管理服务处提前通知。标准分5分。评分方法：发现1次不能在正常的时间内亮灯、关灯扣1分。

六、安全生产及文明施工：编制安全事故应急预案，年内无重大事故和安全生产事故发生。坚持文明施工，戴安全帽，着工作服。维护作业时，放置警示标志，作业人员配备必要的防坠落、防触电设备，作业完毕及时清理现场。标准分10分。评分方法：年内发生重大事故一次，取消维护资格；发生安全生产事故一次扣10分，二次以上取消维护资格；其他每发现一次扣2分。

七、及时处理市民、媒体、数字城管、区长电话反映的问题。设立照明设施问题举报电话；电话投诉记录、处理结果和反馈记录齐全。接到举报时须在2小时内组织人员到现场勘察，确定处理措施。一时难以在规定时间内解决的，应向举报人说明原因。标准分15分。评分方法：每发现一次对举报的问题没有及时处理或敷衍的扣5分，被政府督办及媒体暴光的每一次扣10分。

八、对市民反映且属实的照明设施管护上存在的问题（亮灯率、日常巡查、维修及时率等），将对照所涉及的考核内容及其标准予以扣分。

第七条  城区照明设施考核结果应用：

①月考核分在90分以上的为合格，全额拨付月服务经费；

②月考核分在90（含）-85分（含）之间的，以90分为基准，每下降1分扣月服务经费的5个百分点；

③考核分在85-80分（含）之间，以90分为基准，每下降1分扣月服务经费的10个百分点；

④考核分在80分及以下的，不予拨付月服务经费；

连续二个月或全年累计三个月考核不合格的，将取消中标单位照明设施维护资格；考核分数有小数点的，以其整数作为考核拨款依据；根据考核评分结果核拨月维护经费。

其他考核项：被媒体曝光处罚1000元/次，被我处巡查发现一次黑灯处罚500元/次，被市长电话举报查实的处罚500元/次。

第八条  本办法由宁波市奉化区园林管理处（路灯管理服务处）负责解释。

照明设施维护月度考核表

| 考核项目 | 考核要求 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 照明设施 维护质量 （15分） | 更换照明设施相关配件，规格、型号必须合格，品牌、价格不低于原装产品。做好照明设施定期清扫保洁工作（每季度不少于1次）。 | 发现一处不合格扣2分 |  |
| 照明设施 亮灯率 （20分） | 日常照明设施亮灯率达99%。 | 每周抽查一次，每月统计四次照明设施亮灯率情况。每次统计结果低于99%扣5分 |  |
| 照明设施 日常巡查 （15分） | 每日开展照明设施状况巡查维修，夜间进行黑灯巡查维修，确保照明设施设备正常运行；同时将每日工作内容、每周巡查维护记录、每月工作小结台账资料报区路灯管理服务处。 | 每少巡查一次扣3分，每少一次巡查记录、维护记录、工作小结台账资料扣2分 |  |
| 照明设施 日常维护 （20分） | 照明设施发生故障不亮，须在一小时内到现场进行检修；因照明设施内部电路源器件损坏造成照明设施不亮时，须当天（原则上在故障发生后一小时内）更换维修；控制柜、电缆损坏或被盗造成照明设施不亮时，须立即赶到现场进行检修且在不超过两日内进行恢复施工。 | 每发现一次不维修或未在规定的时间内维修扣5分 |  |
| 照明设施 正常运行 （5分） | 照明设施开启、关闭时间正常。特殊情况（因维修或调整时间）须向市路灯管理服务处提前通知。 | 发现1次不能在正常的时间内亮灯、关灯扣1分 |  |
| 安全生产 文明施工 (10分) | 编制安全事故应急预案，年内无重大事故和安全生产事故发生。坚持文明施工，戴安全帽，着工作服。维护作业时，放置警示标志，作业人员配备必要的防坠落、防触电设备，作业完毕及时清理现场。 | 年内发生重大事故一次，取消维护资格；发生安全生产事故一次扣10分，二次以上取消维护资格；其他每发现一次扣2分。 |  |
| 处理市民反映的问题 （15分） | 设立照明设施问题举报电话；电话投诉记录、处理结果和反馈记录齐全。接到举报时须在2小时内组织人员到现场勘察，确定处理措施。一时难以在规定时间内解决的，应向举报人说明原因。 | 每发现一次对举报的问题没有及时处理或敷衍的扣5分。政府督办、媒体暴光每次扣10分 |  |
| 累计得分 |  |  |  |

4.4环卫保洁部分考核标准

（1）考核机制

建立区环卫处考核管理制度，供应商每日自查，及时上报公司的巡查台帐资料，区环卫处每日对各责任区内进行全面考核，（采购人可根据工作实际以及上级要求调整考核办法及考核机制)。根据每月考评结果，作出综合考核评价意见，按月拨付每月保洁经费。

（2）考核办法

1）依据《宁波市中心城区“道路清爽行动”考核办法》，结合《奉化区招标道路等保洁项目考核标准》、《奉化区招标道路等保洁项目作业标准》等考核评价要求，根据每月实际考核情况，形成考核通报，扣除相应经费。

2）考核扣罚分值：根据考核员每天考核记录的扣分情况和平时抽查等扣分情况相加，形成月扣分的总分，每扣1分，扣除人民币50元整。宁波市“道路清爽行动”第三方检查扣分，每扣1分，扣除人民币100元整。

（3）奉化区道路等保洁服务项目考核办法

1）清扫保洁人员作业规范考核

（1）清扫保洁人员着装不规范，如衣冠不整（如纽扣不扣、工作帽歪戴、穿拖鞋等）服装不洁、未穿着统一的工作服、未穿安全服、每人次扣2分；未使用统一的保洁工具的每人次扣2分。

（2）未在规定时间完成普扫的，每两个路口为一路段，每个路段扣5-10分。

（3）重点道路垃圾停留时间控制在15分钟之内，每发现一次超时的扣1分。

（4）清扫保洁时将垃圾扫入窨井或向道路两侧反扫的每次扣5分；人工清雪时向路面两侧洒雪的，每次扣5分；垃圾未倾倒在规定地点或焚烧垃圾、树叶的每次扣10分；焚烧垃圾、树叶，造成有责事故的，按影响程度，每次扣10至20分。

（5）清扫保洁人员不遵守交通规则，在机动车道骑车逆向行驶的，每次扣5分；清扫保洁车未停放在停车线内，每车每次扣5分；乱穿、乱闯交通信号灯或跨越护栏的每人次扣5分，未礼让斑马线每人次扣5分。机械作业避让早晚交通高峰（特殊情况除外），未做到每次扣2分。

（6）清扫保洁人员应文明作业，如发现乱扔垃圾、随地吐痰、随地大小便、随地铺设休息地点、聚众聊天、打牌、下棋等不文明现象每人次扣5分。

（7）清扫保洁人员缺岗、脱岗，每人次扣5分。

（8）发现清扫保洁人员利用工作之便捡卖物品、干私活的，每人次扣5分。

（9）发现考核范围内存在卫生死角的，每发现一次扣15分，未限期整改的，加倍扣罚。

（10）未按垃圾分类要求放置分类垃圾桶、垃圾归集时存在并桶、混装混运等未按垃圾分类要求分类归集生活垃圾的，每次扣10分。未按宁波市相关要求，未在规定时间内归集及拖离垃圾桶，每次扣10分。

2）道路保洁质量考核。（道路保洁质量考核按道路级别，以每500米道路为一个考核单位。）

（1）路面无可见垃圾如纸屑、果皮、烟头、塑料袋等废弃物。一级道路超过5个后，每个扣0.3分；二级道路超过10个后，每个扣0.2分；三、四级道路超过15个后，每个扣0.1分；

（2）路面无垃圾包（堆）。一级道路每发现1个（处）扣2分；二级道路超过1个后，每发现1个（处）扣1分；3、4级超过3个后，每发现1个（处）扣1分。

（3）道路积泥（沙石）、晴天积水超过1处后（1平方米算1处，不足1平方米按1平方米计算）。1级道路超过1处后，每处扣1分，2级道路超过3处后，每处扣0.5分；3、4级道路超过5处后，每处扣0.1分。

（4）路面见本色。1级道路每处扣2分；2级道路每处扣1分；3、4级道路超过2处后，每处扣1分。

（5）绿化隔离带、树穴干净。 1级道路超过5个后，每个扣0.3分，2级道路超过8个后，每个扣0.2分；3、4级道路超过12个后，每个扣0.1分.

（6）侧石干净、无积泥。1级道路每处扣1分，2级道路超过2处后，每处扣0.5分；3、4级道路超过5处后，每处扣0.5分。 （7）排水口沟槽干净。 1级道路每处扣1分；2级道路每处扣0.5分；3、4级道路超过2处后，每处扣0.5分。

（8）果壳箱整洁、无破损、周围地面无污渍、无散落垃圾。 1级道路每处扣2分，2级道路每处扣1分，3、4级道路超过2处后，每处扣1分。

（9）排水沟槽干净。一级道路每处扣1分，二级道路每处扣0.5分，三、四级道路超过两处后每次扣0.5分。

（10）道路路面清洗有特殊标准要求的按要求执行，未达到次数的，每少一次扣5分，其他一级道路每周少于一次的，每次扣2分。

（11）建成区道路上专项督查件，有责每次及时整改的扣3分，超时整改的每件扣6分，未整改扣10-20分。

（12）市级及以上专项督办件有责的每件扣5分。

（13）宁波市“道路清爽行动”考核中被宁波市评为月最差道路的每条最差道路扣3000元整。

3）果壳箱、垃圾桶等垃圾收集容器保洁考核。

（1）垃圾未日产日清的每个扣2分。

（2）垃圾超出果壳箱、垃圾桶投放口平面的每个扣2分。

（3）果壳箱、垃圾收集容器周边有暴露垃圾的每处扣2分。

（4）果壳箱、垃圾桶等垃圾收集容器清洗不到位，内部有污垢，外观不洁的，每个扣2分。

（5）果壳箱未套垃圾袋的每个扣1分。

（6）垃圾收集后垃圾桶未放回原处的每处扣2分。

（7）垃圾桶归集未按指定时间归集和空桶未及时拖离的每次每项扣2分。

（8）垃圾桶归集未按垃圾分类要求进行归集的每次扣2分。

（9）垃圾桶未清洗干净的每次每只扣2分。

（10）垃圾清运结束后，垃圾桶归集点未清理干干净的每次扣2分。

（11）果壳箱损坏未及时上报、垃圾桶破损未及时更换每桶每次扣2分。

（12）垃圾桶边三米内及垃圾房未清理干净还散落垃圾及污水的每处扣3分。

（13）在疫情期间，果壳箱、垃圾桶、公厕及时做好消毒工作，未按要求消毒每处每次扣2分，公厕每座扣5分

4）机械规范作业考核。

（1）机械化清扫车及洗扫车（以下简称机扫车）

①首次普扫未落实机扫车清扫的，每次扣5分。

②作业时发现扬尘、漏洒情况的，每次扣2分。

③清扫时车速超过10公里每小时规定车速的，每次扣5分；作业时未开启警示灯的，每次扣5分；作业时未喷水压尘的，每次扣5分。

④未在指定地点加水、卸土的，每次扣5分。

⑤未及时清洁，外观不整洁有污垢的，每次扣1分。

⑥驾驶员在工作过程中，要遵守道路交通安全法，礼让行人，注意行人的安全，若发现违反交通安全法的，每次扣5分，造成有责交通事故的每次扣10分。

⑦因故障、年检等原因暂停作业的，需提前上报，否则视车辆缺岗，每次扣10分。

⑧按照招标要求配置车辆，未配置或车辆未在相应标段作业的视为车辆缺岗，每车每日扣10分。

（2）洒水车

①凌晨普扫前未安排洒水作业的，每少一次扣5分，交通高峰时期安排洒水作业的（上午7：15-8：45，下午4：30-5：45，有特殊情况除外），每次扣5分。

②未安装提示音乐音量调节装置或警示灯缺失、破损的，每次扣5分。

③在19：00-7：00时间段，洒水车作业未关闭提示音乐或未启动警示灯光的，每次扣5分。其余时间段作业时未开启提示音乐或启用警示灯的，每次扣5分。

④作业超过规定车速的，每车每次扣5分。

⑤洒水作业时未避让行人发生有责投诉的，每次扣5分。

⑥气温低于3摄氏度时暂停洒水，冰冻天气禁止洒水，洒水车在冬季洒水使路面结冰发生有责投诉的，每次扣5分，导致有责交通事故的，每次扣10分。

⑦驾驶员在工作过程中，要遵守道路交通安全法，礼让行人，注意行人的安全，若发现违反交通安全法的，每次扣1分，造成有责交通事故的每次扣10分。

⑧因故障、年检等原因暂停作业的，需提前上报，否则视车辆缺岗，每次扣10分。

（4）直接扣罚款

1）在道路等保洁过程中，由供应商原因造成的被奉化区委、区政府或大整治办等相关单位点名通报批评的每次扣1万，被上级媒体曝光的每次扣5万元，并在一年内出现三次被奉化区委、区政府或大整治办等相关单位通报批评的，采购人方有权单方面终止合同。

2）在国家省市各项检查中，由于保洁不得力造成不良影响的的进行专项扣罚。

3）依采购人要求按时上报排班台账及统计资料，如未及时上报每次扣罚5000元。

4）供应商未按采购人指令及时完成任务的每次扣500元。

5）未按采购人要求进行冲洗的，每次扣5000元。

6）按要求做好交接工作，不配合的每次扣罚10万元。

7）机械作业车辆和设备必须按采购人要求进行合理配置，合同履行期间如遇作业需求变化等因素需要增配、调整机械作业车辆或设备的，需在采购人要求的时间内及时落实。未做到每次扣10000元。

8）相应路段未按要求进行洒水的，每路段每次扣100元。

9）信访投诉、领导督办、新闻媒体曝光道路保洁问题，经确认有责的每件问题扣1000元；未在规定期限内整改解决，每件问题扣2000元；重大活动、节假日保障不力的，每发生1次扣2000元；突击检查、创优评级失责任分的，每发生1次扣5000元。

10）供应商应建立健全考核巡查制度及奖惩机制，如有缺失，每月扣2000元；重大事故、突发事件、极端天气无应急预案的，每月扣1000元。根据《整改通报》的要求，未在整改期限内整改的，加倍扣罚。

11）清扫保洁人员发现保洁路段存在设施缺失、损坏及其它不安全因素时，应及时上报，发现却未及时上报造成有责事故的，每次扣1000元。区级上访扣1万元一次，市级2万元一次。

12）未按采购文件或合同中规定的劳动报酬发放人工工资福利的，每次扣1000元。

13）如发生群体上访事件的，每次扣2万元。

14）应急联动事件未在20分钟内到现场处置、处置完成后未按要求回复的，每起扣500元。

15）如在中标区域内为个人、店铺、单位等对象提供垃圾清运等有偿服务的，每发现一家，扣罚5000元。

16）本办法最终解释权为奉化区环境卫生管理处。

4.5排水部分考核标准

4.5.1考核内容主要包括：

（1）相关的台帐编报工作；

（2）养护、零星维修施工的安全作业；

（3）零星维修施工质量管理，是否严格按照《城镇道路养护技术规范》及其它现行的国家或地方施工验收规范和质量评定标准进行施工。

（4）配合完成指令性任务（主要包括防汛抗台、新建管道检查验收等）及文明作业。

4.5.2考核方式：

每月组织一次考核，考核采取资料核查和现场检查相结合的方式。现场检查的考核范围为当月养护计划内的排水管道，单月零星维修的排水设施，检查具体地点由考核人员确定；资料核查主要是核查管网养护单位对于采购人要求的台账资料是否记录齐全。具体路段在当月养护计划和上月检查中发现问题的路段中选定。将考核的问题汇总扣分，得到当月的考核评分。

4.5.3考核等级及奖惩办法：

考核按分值分段计算。考核成绩95分以上（含95分）为优；85-94分（含85分）为合格；85分以下为不合格；月度考核中养护单位检查得分在85分以下的，计算检查得分与合格分的差值，按每分值2000元人民币从当月月度运维费用中予以扣除。连续两次月度考核检查得分在85分以下的，除执行上述扣除后，要求养护单位提出书面整改措施，并扣除当月一半月度运维费用，报采购单位备案。连续三次月度考核检查得分85分以下，或一年中累计6次以上（包括6次）考核检查得分85分以下的，采购单位有权终止合同（不承担违约责任）。

4.5.4考核标准：

| 序号 | 考核要求 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、设施状况（20分） |  |  |  |
| 1.1（4分） | 雨水口无缺失、破损等 | 雨水篦子(盖板)缺失，每只扣2分；雨水篦子破损，每只扣2分；雨水篦子井座下沉量超限，每只扣1分；井内壁抹面应平整，每处起壳、裂缝扣1分。 |  |
| 1.2（4分） | 检查井（雨水井、污水井）状况 | 井盖缺失，每只扣4分；井盖破损，每只扣2分；井座下沉量超限，每只扣2分；污水检查井浮渣积聚大于井截面2/3，每处扣2分。 |  |
| 1.3（4分） | 管道、雨水口和检查井的最大积泥深度应符合允许的最大积泥深度；雨天道路不得有明显积水 | 不符合积泥深度标准的每处扣1分。 雨天发现道路有明显积水的，排水不畅的，每发现一处扣2分。 |  |
| 1.4（4分） | 排放口无垃圾、杂物堆积，定期疏浚河床淤积而导致水流受阻的排放口，岸边式排放口的挡土墙或护坡应保持结构完好，手动闸门的丝杠每年应至少涂黄油一次。 | 排放口发现有垃圾、杂物堆积的每处扣2分；排放口有淤积的，每处扣2分；岸边式排放口的挡土墙或护坡出现倾斜、沉陷、裂缝等损坏现象的，应及时汇报，否则，每处扣2分；手动闸门的丝杠锈蚀，每处扣1分。 |  |
| 1.5（4分） | 其他：对截流井内杂物垃圾清捞，检查部分倒虹管及其附属设施 | 发现截流井内有垃圾杂物堆积的，每处扣2分；倒虹管及其附属设施出现排水不畅达的，每处扣2分。 |  |
| 2、养护应急能力（18分） |  |  |  |
| 2.1（3分） | 在接到因排水不畅引起的路面积水事件，应在半小时以内到达现场进行处理。 | 发现到场时间超过半小时不足1小时的，每次扣1分；到场时间超过1小时的，每次扣2分。 |  |
| 2.2（3分） | 井盖缺失（破损），应在现场专人看护或设立明显警示标志，并立即上报排水管理处。 | 无现场专人看护或设立明显警示标志，未上报的每次扣3分。 |  |
| 2.3（3分） | 汛期需安排人员进行值班，值班人员需保持24小时电话畅通 | 不能及时安排人员值班的，每次扣3分；接警后不能闻警而动的，每次扣3分。 |  |
| 2.4（3分） | 接受临时性工作任务时，按质按时完成。 | 不能按质按时完成的扣3分。 |  |
| 2.5（3分） | 污泥市内运输应及时，运输途中保持道路清洁。 | 运送不及时或影响周边道路卫生，每次视影响大小扣1-3分。 |  |
| 2.6（3分） | 各养护班组须确定专人负责处置“城市排水热线”应急（井盖缺损、污水冒溢、路面积水等）事件，确保24小时电话畅通。 | 未设专人或联系不到专人的，每次扣3分。 |  |
| 3、安全工作情况（12分） |  |  |  |
| 3.1（3分） | 养护、维修作业区域必须采取合理、有效的维护措施，危险区域要设置明显的警示标志，夜间施工应设红灯指示。围护需全封闭、且保持整洁，不得破损、杂乱、脏；施工告示牌应含有详细信息（参建单位名称、联系方式、施工时间、施工内容温馨提示等）。 | 每发现一起违规操作扣1分。 |  |
| 3.2（3分） | 在交通主干道作业时，应指派专人维护现场秩序。 | 每发现一次无人维护秩序扣1分。 |  |
| 3.3（3分） | 养护施工作业人员作业须统一着装，并穿戴反光背心。 | 每发现一人次违规操作扣1分。 |  |
| 3.4（3分） | 水泥砂浆、混凝土现场搅拌须垫放铁板或木板等隔离物件，不得直接在道路或人行道上操作。 | 每发现一人次违规操作扣1分。 |  |
| 4、管道养护操作人员装备及作业情况（15分） |  |  |  |
| 4.1（3分） | 养护操作人员在作业时必须佩戴相应的劳动防护用品，如下井时应戴安全帽、胶皮手套，穿防护服、防刺鞋和安全绳等，上路作业是须穿反光背心。 | 每次发现养护操作人员在作业时未佩戴相应物件，每件扣1分。 |  |
| 4.2（3分） | 下井作业前，应对井下空气含氧量和常见有害气体的浓度进行检测，只有在确认安全条件下，养护操作人员才能下井作业。 | 每次发现未检测的扣3分。 |  |
| 4.3（3分） | 养护操作人员下井作业时，井上应有专人监护。若进入管道，还应在井内增加监护人员作中间联络。 | 监护人员擅离职守的，扣3分；在下井作业未设监护人的，每次扣3分。 |  |
| 4.4（3分） | 养护操作人员下井进行管道封堵或拆除封堵等作业，应先报告排水管理处有关人员，经同意后才能实施，实施前应制订有专门的安全技术措施，并现场落实。 | 未经报告或擅自实施的，每次扣3分；未制订安全技术措施或未现场落实的，每次扣3分。 |  |
| 4.5（3分） | 每月应至少召开一次全体养护人员参加的安全生产会议，并有相应的台帐记录。 | 发现无作业台帐，每次扣3分；作业台帐内容不全的，每次扣1分。 |  |
| 5、资料管理（5分） | 管网养护单位须将排水管网及窨井养护的工作量以月报表形式上报采购单位，内容包括：排水管道疏通，配合新管道验收检查，其它排水事件应急处置工作等。建立起管网巡查、维修记录、管网清淤记录，通沟污泥无害化处置证明台账，并按月装订成册。有局部零星维修（包括增井与排管）作业时，应附有图示，每月零星维修的台账数量必须与任务单数量对应。 | 发现无作业台帐，每次扣5分;养护维修台帐内容不全的，每次扣3分。 |  |
| 6、零星维修施工质量管理（16分） |  |  |  |
| 6.1（4分） | 沥青路面井框周围路面无沉陷；各类井框与路面高差不得大于5mm；四周用切割机切割，整齐不斜；四周修凿垂直不斜，凿边宽度不小于50mm，深度不小于30mm；沥青摊铺前应确保基底整洁、无杂物，乳化沥青喷洒均匀；表面粗细均匀，无毛细裂缝，碾压紧密，无明显轮迹；与原路面纵坡、横坡相一致。 | 每发现一处问题扣1分 |  |
| 6.2（4分） | 管口与井室内壁接口平齐，粉刷到位，无裂缝，无渗漏；井内管口标高、管道放坡符合整体水流走向不得出现倒虹；管径D300以上管径管口砌筑拱圈加以巩固；管道间承接口处无裂缝，无渗漏。 | 每发现一处问题扣1分。 |  |
| 6.3（4分） | 窨井要按规定砌制拱圈，并做到内壁弧（平）顺，粉刷到位，无裂缝，无渗漏；管底底高程正确，井内不允许出现有建筑垃圾及残杂物；流槽井底与管口过度平顺；雨水井落底不少于10cm。 | 每发现一处问题扣1分。 |  |
| 6.4（4分） | 井盖放置标示正确；复合井盖与井座高差不得大于5mm；复合井盖表面不得有裂缝，破洞。 | 每发现一处问题扣1分。 |  |
| 7、其他（14分） |  |  |  |
| 7.1（2分） | 管网养护单位对发现损坏城市排水设施的行为能及时制止并向市排水管理处汇报。 | 发现后未及时制止和汇报的，每次扣2分。 |  |
| 7.1（3分） | 不得由于管网养护单位对排水管网及窨井养护不到位，被新闻媒体曝光。 | 由于管网养护单位对排水管网及窨井养护不到位被新闻媒体曝光的，经核实无误，每次扣3分。 |  |
| 7.2（3分） | 管网养护单位必须按时发放工作人员工资及必要的劳保福利等待遇，处理好劳资纠纷 | 因内部管理原因造成不良后果或影响的，扣3分。 |  |
| 7.3（2分） | 管网养护工作人员必须持有职业资格证书或上岗证方可上岗。 | 如发现无证上岗的扣2分。 |  |
| 7.4（4分） | 需通过宁波市城管局组织的行业考核。 | 如未通过的一次性扣4分。 |  |

4.5.5关于安全文明施工

（1）对于智慧城管扣分案件，经核实有责的，每起处罚2000元。因施工单位原因处置率、及时处理率每下降1%，处罚3000元。

（2）供应商若无法满足采购人热沥青供料要求的，出现第一次罚1万元，第二次2万，依次类推。

（3） 采购人将对区管道路的快车道、慢车道、人行道路面坑洞及道路相关附属设施引起的车辆受损及人员人身伤害购买保险，保险费由采购人按年度支付，因事故造成的保险理赔及其他赔偿费用由供应商全额承担，同步在每季度结算进度款时扣罚。

（4）采购人有权进行不定期的沥青原材料检测及取芯抽检，若检测指标不合格，该批次沥青施工工程量不予计算。

（5）未按采购人对特殊气候时设备使用约定执行或使用不当的，每发现一次，处罚2000元。

十二、结算方式

1、结算方式汇总一览表

| 序号 | 养管专业 | 结算方式 | 报价方式 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园林部分 | 总价包干 | 年固定总价报价 | 869985元/年 |
| 2 | 市政（固定养管）部分 | 总价包干 | 年固定总价报价 | 596186元/年 |
| 3 | 市政（零星维修）部分 | 按实结算 | 套用18定额，费率报价 | 费率报价最高限价：97% |
| 4 | 路灯部分 | 总价包干 | 年固定总价报价 | 452668元/年 |
| 5 | 环卫保洁部分 | 总价包干 | 年固定总价报价 | 2980762元/年 |
| 6 | 排水（固定养管）部分 | 总价包干 | 年固定总价报价 | 725898元/年 |
| 7 | 排水（零星维修）部分 | 按实结算 | 套用给定定额，费率报价 | 费率报价最高限价：97% |

2、按实结算原则

2.1市政部分按实结算原则

2.1.1零星维修服务实施量的确定

以采购人签发的任务单和签证的计量单为依据。计算实施量时，根据《浙江省市政设施养护维修定额》（2018版）的规定，沥青混凝土面层及水泥混凝土面层单个维修面积不足1㎡按1㎡计算。人行道铺装面积单个维修面积不足0.5㎡按0.5㎡计算，若合同履约期间颁发新规定时，则按新颁发的规定执行。

结算费率：中标费率。

2.1.2定额

（1）定额套用《浙江省市政设施养护维修定额》（2018版）及省市现行有关计价规定的，综合费用按相应工程中值取费，施工组织措施费中除提前竣工增加费不计外，其余施工组织措施费按相应中值计取，规费、税金按相关规定计取。若有关营改增后发布的相关文件，按新文件执行。

（2）沥青路面连续面积超过400㎡、混凝土路面连续面积超过200㎡及人行道连续面积超过200㎡的维修工程采用《浙江省市政工程预算定额》(2018版)等计价依据。按《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》浙建建﹝2018﹞61号文件规定执行，综合费用按相应工程三类中值取费，增值税税率按照《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》浙建建发〔2019〕92号。施工组织措施费中除提前竣工增加费不计外，其余施工组织措施费按相应中值计取。

若合同期间颁发新定额、计价时，则按新颁发的规定执行。

2.1.3材料价格按以下排序计入：

（1）材料价格参照《宁波建设工程造价信息》（综合版，奉化区价优先，奉化区无价的取宁波市区价）施工当月的材料价格；《宁波建设工程造价信息》（综合版）中未列材料参照《浙江造价信息》（施工当月正刊）。明确《宁波建设工程造价信息》（建材商情版）和浙江建设工程造价信息网页资料的《价格信息》（简称“省副刊”）不能作为结算依据。

（2）无信息价材料以采购人确认的材料价格为准。

（3）其它有关规定。

2.1.4机械价格指数和人工价格：参照《宁波市建设工程造价信息》（施工当月综合版）。

2.1.5垃圾、余土及废渣外运（包括装、运输费及处置费等所有费用）不单独计费，要求供应商按规定规范外运、处置，否则，由此产生的一切问题及责任均由供应商自行承担。

2.1.6保修期内针对相同破损位置的重复修复不计入结算金额；应采购人要求实施的大面积沥青铣刨摊铺、人行道专项维修导致的该范围内的零星维修在保修期内重复修复的，不做核减。修补沥青坑槽时，因天气等特殊因素影响造成供应商无法按相关标准进行修复的，允许供应商用冷材料直接填补以作应急处理，但应在天气好转后48小时内完成二次修复工作。在春节、专项检查等沥青厂统一停工期间，允许采用冷材料切割修补。气温低于10℃时，应使用保温车等设备进行坑槽热料修补。

2.1.7安全文明施工费（含施工围挡费用）：安全文明施工费按实结算。

围挡要求：围挡材料根据采购人要求确定，包括满足施工要求的硬质围挡和反光锥、连接杆、导改牌、警示灯等。人行道养护作业时长超过6小时的，必须使用1.2米高的铁制硬质围挡，并配合使用导改牌、警示灯，确保养护作业与行人安全；机动车道养护作业推荐使用反光锥、连接杆，并配合使用导改牌、警示灯，且做好防撞措施，确保养护作业与机动车安全。

2.2排水部分（零星维修）按实结算原则

2.2.1零星维修服务实施量的确定

以采购人签发的任务单和签证的计量单为依据。

结算费率：中标费率。

2.2.2计价依据

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2013版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省施工机械台班费用定额（2018版）》、《浙江省市政设施养护维修定额》（2018版）等及国家、省、市造价依据相关规定。浙江省及宁波市建设主管部门颁发的有关文件。

材料价格：参照施工当月《宁波建设工程造价信息》（综合版，奉化栏优先，奉化区无则参照市区，市区无则参照周边省市县区）；《宁波建设工程造价信息》综合版中未列材料参照施工当月《浙江造价信息》（正刊）。

人工信息价格、机械价格指数：参照开工当月《宁波建设工程造价信息》（综合版）。取费费率：按现行相关规定中值计取。税金按9%计取。

2.2.3工程量清单综合单价计算表

排水部分工程量清单综合单价计算表

| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  |  | 井盖修补 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 04B001 | 井盖更换 |  | 井盖修补φ700复合井盖C250（含原井盖挖除、新盖安装） | 套 | 1 | 60.91 | 301.54 |  | 9.16 | 5.37 |  |  | 5.55 | 3.03 | 34.71 | 420.27 | 420 |  |  |
|  | 6-277 换 | 检查井盖高强模塑料井盖拆除 |  |  | 套 | 1 | 20.3 | 9.18 |  | 3.05 | 1.79 |  |  | 1.84 | 1.01 | 3.35 | 40.52 | 41 |  |  |
|  | 6-277 换 | 检查井盖高强模塑料井盖安装 换为【复合材料检查井盖φ700（C250）】 |  |  | 套 | 1 | 40.61 | 292.36 |  | 6.11 | 3.58 |  |  | 3.71 | 2.02 | 31.36 | 379.75 | 380 |  |  |
| 2 | 04B002 | 井盖更换 |  | 井盖修补400*400复合井盖C250（含原井盖挖除、新盖安装） | 套 | 1 | 60.91 | 129.54 |  | 9.16 | 5.37 |  |  | 5.55 | 3.03 | 19.23 | 232.79 | 233 |  |  |
|  | 6-277 换 | 检查井盖高强模塑料井盖拆除 |  |  | 套 | 1 | 20.3 | 9.18 |  | 3.05 | 1.79 |  |  | 1.84 | 1.01 | 3.35 | 40.52 | 41 |  |  |
|  | 6-277 换 | 检查井盖高强模塑料井盖安装 换为【复合材料检查井盖400*400（C250）】 |  |  | 套 | 1 | 40.61 | 120.36 |  | 6.11 | 3.58 |  |  | 3.71 | 2.02 | 15.88 | 192.27 | 192 |  |  |
| 3 | 04B003 | 井盖更换 |  | 井盖修补500*500复合井盖C250（含原井盖挖除、新盖安装） | 套 | 1 | 60.91 | 210.54 |  | 9.16 | 5.37 |  |  | 5.55 | 3.03 | 26.52 | 321.08 | 321 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  | 6-277 换 | 检查井盖高强模塑料井盖拆除 |  |  | 套 | 1 | 20.3 | 9.18 |  | 3.05 | 1.79 |  |  | 1.84 | 1.01 | 3.35 | 40.52 | 41 |  |  |
|  | 6-277 换 | 检查井盖高强模塑料井盖安装 换为【复合材料检查井盖500*500（C250）】 |  |  | 套 | 1 | 40.61 | 201.36 |  | 6.11 | 3.58 |  |  | 3.71 | 2.02 | 23.17 | 280.56 | 281 |  |  |
| 4 | 04B004 | 井盖更换 |  | 井盖修补600*600复合井盖C250（含原井盖挖除、新盖安装） | 套 | 1 | 60.91 | 276.54 |  | 9.16 | 5.37 |  |  | 5.55 | 3.03 | 32.46 | 393.02 | 393 |  |  |
|  | 6-277 换 | 检查井盖高强模塑料井盖拆除 |  |  | 套 | 1 | 20.3 | 9.18 |  | 3.05 | 1.79 |  |  | 1.84 | 1.01 | 3.35 | 40.52 | 41 |  |  |
|  | 6-277 换 | 检查井盖高强模塑料井盖安装 换为【复合材料检查井盖600*600（C250）】 |  |  | 套 | 1 | 40.61 | 267.36 |  | 6.11 | 3.58 |  |  | 3.71 | 2.02 | 29.11 | 352.5 | 353 |  |  |
| 5 | 04B005 | 井盖更换 |  | 井盖修补φ700钢纤维井盖D400（含原井盖挖除、新盖安装） | 套 | 1 | 75.78 | 321.54 |  | 11.4 | 6.68 |  |  | 6.91 | 3.76 | 38.34 | 464.41 | 464 |  |  |
|  | 6-276 换 | 检查井盖钢纤维井盖拆除 |  |  | 套 | 1 | 25.26 | 9.18 |  | 3.8 | 2.23 |  |  | 2.31 | 1.25 | 3.96 | 47.99 | 48 |  |  |
|  | 6-276 换 | 检查井盖混凝土井盖安装 |  |  | 套 | 1 | 50.52 | 312.36 |  | 7.6 | 4.45 |  |  | 4.6 | 2.51 | 34.38 | 416.42 | 416 |  |  |
| 6 | 04B006 | 井盖更换 |  | 井盖修补φ800钢纤 | 套 | 1 | 75.78 | 388.54 |  | 11.4 | 6.68 |  |  | 6.91 | 3.76 | 44.37 | 537.44 | 537 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  |  |  |  | 维井盖D400（含原井盖挖除、新盖安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-276 换 | 检查井盖钢纤维井盖拆除 |  |  | 套 | 1 | 25.26 | 9.18 |  | 3.8 | 2.23 |  |  | 2.31 | 1.25 | 3.96 | 47.99 | 48 |  |  |
|  | 6-276 换 | 检查井盖混凝土井盖安装 |  |  | 套 | 1 | 50.52 | 379.36 |  | 7.6 | 4.45 |  |  | 4.6 | 2.51 | 40.41 | 489.45 | 489 |  |  |
| 7 | 04B007 | 井盖更换 |  | 井盖修补400*400钢纤维井盖C250（含原井盖挖除、新盖安装） | 套 | 1 | 75.78 | 165.54 |  | 11.4 | 6.68 |  |  | 6.91 | 3.76 | 24.3 | 294.37 | 294 |  |  |
|  | 6-276 换 | 检查井盖钢纤维井盖拆除 |  |  | 套 | 1 | 25.26 | 9.18 |  | 3.8 | 2.23 |  |  | 2.31 | 1.25 | 3.96 | 47.99 | 48 |  |  |
|  | 6-276 换 | 检查井盖混凝土井盖安装 |  |  | 套 | 1 | 50.52 | 156.36 |  | 7.6 | 4.45 |  |  | 4.6 | 2.51 | 20.34 | 246.38 | 246 |  |  |
| 8 | 04B008 | 井盖更换 |  | 井盖修补500*500钢纤维井盖C250（含原井盖挖除、新盖安装） | 套 | 1 | 75.78 | 183.54 |  | 11.4 | 6.68 |  |  | 6.91 | 3.76 | 25.92 | 313.99 | 314 |  |  |
|  | 6-276 换 | 检查井盖钢纤维井盖拆除 |  |  | 套 | 1 | 25.26 | 9.18 |  | 3.8 | 2.23 |  |  | 2.31 | 1.25 | 3.96 | 47.99 | 48 |  |  |
|  | 6-276 换 | 检查井盖混凝土井盖安装 |  |  | 套 | 1 | 50.52 | 174.36 |  | 7.6 | 4.45 |  |  | 4.6 | 2.51 | 21.96 | 266 | 266 |  |  |
| 9 | 04B009 | 井盖更换 |  | 井盖修补600*600钢纤维井盖C250（含原井盖挖除、新盖安装） | 套 | 1 | 75.78 | 236.54 |  | 11.4 | 6.68 |  |  | 6.91 | 3.76 | 30.69 | 371.76 | 372 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  | 6-276 换 | 检查井盖钢纤维井盖拆除 |  |  | 套 | 1 | 25.26 | 9.18 |  | 3.8 | 2.23 |  |  | 2.31 | 1.25 | 3.96 | 47.99 | 48 |  |  |
|  | 6-276 换 | 检查井盖混凝土井盖安装 |  |  | 套 | 1 | 50.52 | 227.36 |  | 7.6 | 4.45 |  |  | 4.6 | 2.51 | 26.73 | 323.77 | 324 |  |  |
| 10 | 04B010 | 井盖更换 |  | 井盖修补φ700球墨铸铁井盖D400（含原井盖挖除、新盖安装） | 套 | 1 | 67.8 | 701.23 |  | 10.2 | 5.97 |  |  | 6.18 | 3.37 | 71.52 | 866.27 | 866 |  |  |
|  | 6-275 换 | 检查井盖铸铁井盖拆除 |  |  | 套 | 1 | 22.6 | 11.08 |  | 3.4 | 1.99 |  |  | 2.07 | 1.12 | 3.8 | 46.06 | 46 |  |  |
|  | 6-275 换 | 检查井盖铸铁井盖安装 换为【铸铁检查井盖φ700（D400）】 |  |  | 套 | 1 | 45.2 | 690.15 |  | 6.8 | 3.98 |  |  | 4.11 | 2.25 | 67.72 | 820.21 | 820 |  |  |
| 11 | 04B011 | 井盖更换 |  | 井盖修补400*400球墨铸铁井盖D400（含原井盖挖除、新盖安装） | 套 | 1 | 67.8 | 556.23 |  | 10.2 | 5.97 |  |  | 6.18 | 3.37 | 58.47 | 708.22 | 708 |  |  |
|  | 6-275 换 | 检查井盖铸铁井盖拆除 |  |  | 套 | 1 | 22.6 | 11.08 |  | 3.4 | 1.99 |  |  | 2.07 | 1.12 | 3.8 | 46.06 | 46 |  |  |
|  | 6-275 换 | 检查井盖铸铁井盖安装 换为【铸铁检查井盖400*400（D400）】 |  |  | 套 | 1 | 45.2 | 545.15 |  | 6.8 | 3.98 |  |  | 4.11 | 2.25 | 54.67 | 662.16 | 662 |  |  |
| 12 | 04B012 | 井盖更换 |  | 井盖修补500*500球墨铸铁井盖D400（含原井盖挖除、 | 套 | 1 | 67.8 | 621.23 |  | 10.2 | 5.97 |  |  | 6.18 | 3.37 | 64.32 | 779.07 | 779 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  |  |  |  | 新盖安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-275 换 | 检查井盖铸铁井盖拆除 |  |  | 套 | 1 | 22.6 | 11.08 |  | 3.4 | 1.99 |  |  | 2.07 | 1.12 | 3.8 | 46.06 | 46 |  |  |
|  | 6-275 换 | 检查井盖铸铁井盖安装 换为【铸铁检查井盖500*500（D400）】 |  |  | 套 | 1 | 45.2 | 610.15 |  | 6.8 | 3.98 |  |  | 4.11 | 2.25 | 60.52 | 733.01 | 733 |  |  |
| 13 | 04B013 | 井盖更换 |  | 井盖修补φ700五防球墨铸铁井盖（含原井盖挖除、新盖安装） | 套 | 1 | 67.8 | 959.23 |  | 10.2 | 5.97 |  |  | 6.18 | 3.37 | 94.74 | 1147.49 | 1147 |  |  |
|  | 6-275 换 | 检查井盖铸铁井盖拆除 |  |  | 套 | 1 | 22.6 | 11.08 |  | 3.4 | 1.99 |  |  | 2.07 | 1.12 | 3.8 | 46.06 | 46 |  |  |
|  | 6-275 换 | 检查井盖铸铁井盖安装 换为【五防球磨铸铁检查井盖φ700】 |  |  | 套 | 1 | 45.2 | 948.15 |  | 6.8 | 3.98 |  |  | 4.11 | 2.25 | 90.94 | 1101.43 | 1101 |  |  |
| 14 | 04B014 | 井盖更换 |  | 井盖修补400*500复合水箅C250（含原井盖挖除、新盖安装） | 套 | 1 | 57.88 | 144.54 |  | 8.7 | 5.1 |  |  | 5.28 | 2.88 | 20.19 | 244.57 | 245 |  |  |
|  | 6-281 换 | 雨水井箅高强模塑料井箅拆除 |  |  | 套 | 1 | 19.29 | 9.18 |  | 2.9 | 1.7 |  |  | 1.76 | 0.96 | 3.22 | 39.01 | 39 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  | 6-281 换 | 雨水井箅高强模塑料井箅安装 换为【复合水箅400*500（C250）】 |  |  | 套 | 1 | 38.59 | 135.36 |  | 5.8 | 3.4 |  |  | 3.52 | 1.92 | 16.97 | 205.56 | 206 |  |  |
| 15 | 04B015 | 井盖更换 |  | 井盖修补500*500复合水箅C250（含原井盖挖除、新盖安装） | 套 | 1 | 57.88 | 155.54 |  | 8.7 | 5.1 |  |  | 5.28 | 2.88 | 21.18 | 256.56 | 257 |  |  |
|  | 6-281 换 | 雨水井箅高强模塑料井箅拆除 |  |  | 套 | 1 | 19.29 | 9.18 |  | 2.9 | 1.7 |  |  | 1.76 | 0.96 | 3.22 | 39.01 | 39 |  |  |
|  | 6-281 换 | 雨水井箅高强模塑料井箅安装 换为【复合水箅500*500（C250）】 |  |  | 套 | 1 | 38.59 | 146.36 |  | 5.8 | 3.4 |  |  | 3.52 | 1.92 | 17.96 | 217.55 | 218 |  |  |
| 16 | 04B016 | 井盖更换 |  | 井盖修补380*680复合水箅C250（含原井盖挖除、新盖安装） | 套 | 1 | 57.88 | 156.54 |  | 8.7 | 5.1 |  |  | 5.28 | 2.88 | 21.27 | 257.65 | 258 |  |  |
|  | 6-281 换 | 雨水井箅高强模塑料井箅拆除 |  |  | 套 | 1 | 19.29 | 9.18 |  | 2.9 | 1.7 |  |  | 1.76 | 0.96 | 3.22 | 39.01 | 39 |  |  |
|  | 6-281 换 | 雨水井箅高强模塑料井箅安装 换为【复合水箅380*680（C250）】 |  |  | 套 | 1 | 38.59 | 147.36 |  | 5.8 | 3.4 |  |  | 3.52 | 1.92 | 18.05 | 218.64 | 219 |  |  |
| 17 | 04B017 | 井盖更换 |  | 井盖修补300*450 | 套 | 1 | 57.88 | 111.49 |  | 8.7 | 5.1 |  |  | 5.28 | 2.88 | 17.22 | 208.55 | 209 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  |  |  |  | 复合水箅C250（含原井盖挖除、新盖安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-281 换 | 雨水井箅高强模塑料井箅拆除 |  |  | 套 | 1 | 19.29 | 9.18 |  | 2.9 | 1.7 |  |  | 1.76 | 0.96 | 3.22 | 39.01 | 39 |  |  |
|  | 6-281 换 | 雨水井箅高强模塑料井箅安装 换为【复合水箅300*450（C250）】 |  |  | 套 | 1 | 38.59 | 102.31 |  | 5.8 | 3.4 |  |  | 3.52 | 1.92 | 14 | 169.54 | 170 |  |  |
| 18 | 04B018 | 井盖更换 |  | 井盖修补250*350复合水箅C250（含原井盖挖除、新盖安装） | 套 | 1 | 57.88 | 87.01 |  | 8.7 | 5.1 |  |  | 5.28 | 2.88 | 15.02 | 181.87 | 182 |  |  |
|  | 6-281 换 | 雨水井箅高强模塑料井箅拆除 |  |  | 套 | 1 | 19.29 | 9.18 |  | 2.9 | 1.7 |  |  | 1.76 | 0.96 | 3.22 | 39.01 | 39 |  |  |
|  | 6-281 换 | 雨水井箅高强模塑料井箅安装 换为【复合水箅250*350（C250）】 |  |  | 套 | 1 | 38.59 | 77.83 |  | 5.8 | 3.4 |  |  | 3.52 | 1.92 | 11.8 | 142.86 | 143 |  |  |
| 19 | 04B019 | 井盖更换 |  | 井盖修补250*500复合水箅C250（含原井盖挖除、新盖安装） | 套 | 1 | 57.88 | 111.79 |  | 8.7 | 5.1 |  |  | 5.28 | 2.88 | 17.25 | 208.88 | 209 |  |  |
|  | 6-281 换 | 雨水井箅高强模塑料井箅拆除 |  |  | 套 | 1 | 19.29 | 9.18 |  | 2.9 | 1.7 |  |  | 1.76 | 0.96 | 3.22 | 39.01 | 39 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 8 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  | 6-281 换 | 雨水井箅高强模塑料井箅安装 换为【复合水箅250*500（C250）】 |  |  | 套 | 1 | 38.59 | 102.61 |  | 5.8 | 3.4 |  |  | 3.52 | 1.92 | 14.03 | 169.87 | 170 |  |  |
| 20 | 04B024 | 井盖更换 |  | 井盖修补380*680铸铁水箅C250（含原井盖挖除、新盖安装） | 套 | 1 | 64.38 | 260.52 |  | 9.68 | 5.67 |  |  | 5.86 | 3.2 | 31.44 | 380.75 | 381 |  |  |
|  | 6-279 换 | 雨水井箅铸铁井箅拆除 |  |  | 套 | 1 | 21.46 | 10.84 |  | 3.23 | 1.89 |  |  | 1.95 | 1.07 | 3.64 | 44.08 | 44 |  |  |
|  | 6-279 换 | 雨水井箅铸铁井箅安装 换为【铸铁平箅380*680（C250）】 |  |  | 套 | 1 | 42.92 | 249.68 |  | 6.45 | 3.78 |  |  | 3.91 | 2.13 | 27.8 | 336.67 | 337 |  |  |
| 21 | 04B021 | 井盖更换 |  | 井盖修补400*500铸铁水箅C250（含原井盖挖除、新盖安装） | 套 | 1 | 64.38 | 264.52 |  | 9.68 | 5.67 |  |  | 5.86 | 3.2 | 31.8 | 385.11 | 385 |  |  |
|  | 6-279 换 | 雨水井箅铸铁井箅拆除 |  |  | 套 | 1 | 21.46 | 10.84 |  | 3.23 | 1.89 |  |  | 1.95 | 1.07 | 3.64 | 44.08 | 44 |  |  |
|  | 6-279 换 | 雨水井箅铸铁井箅安装 换为【铸铁平箅400*500（C250）】 |  |  | 套 | 1 | 42.92 | 253.68 |  | 6.45 | 3.78 |  |  | 3.91 | 2.13 | 28.16 | 341.03 | 341 |  |  |
| 22 | 04B022 | 井盖更换 |  | 井盖修补500*500铸铁水箅C250（含原井盖挖除、新盖 | 套 | 1 | 64.38 | 322.52 |  | 9.68 | 5.67 |  |  | 5.86 | 3.2 | 37.02 | 448.33 | 448 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 9 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  |  |  |  | 安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-279 换 | 雨水井箅铸铁井箅拆除 |  |  | 套 | 1 | 21.46 | 10.84 |  | 3.23 | 1.89 |  |  | 1.95 | 1.07 | 3.64 | 44.08 | 44 |  |  |
|  | 6-279 换 | 雨水井箅铸铁井箅安装 换为【铸铁平箅500*500（C250）】 |  |  | 套 | 1 | 42.92 | 311.68 |  | 6.45 | 3.78 |  |  | 3.91 | 2.13 | 33.38 | 404.25 | 404 |  |  |
| 23 | 04B023 | 井盖更换 |  | 井盖修补300*450铸铁水箅C250（含原井盖挖除、新盖安装） | 套 | 1 | 64.38 | 189.52 |  | 9.68 | 5.67 |  |  | 5.86 | 3.2 | 25.05 | 303.36 | 303 |  |  |
|  | 6-279 换 | 雨水井箅铸铁井箅拆除 |  |  | 套 | 1 | 21.46 | 10.84 |  | 3.23 | 1.89 |  |  | 1.95 | 1.07 | 3.64 | 44.08 | 44 |  |  |
|  | 6-279 换 | 雨水井箅铸铁井箅安装 换为【铸铁平箅300*450（C250）】 |  |  | 套 | 1 | 42.92 | 178.68 |  | 6.45 | 3.78 |  |  | 3.91 | 2.13 | 21.41 | 259.28 | 259 |  |  |
| 24 | 04B025 | 井盖更换 |  | 井盖修补250*350铸铁水箅C250（含原井盖挖除、新盖安装） | 套 | 1 | 64.38 | 138.52 |  | 9.68 | 5.67 |  |  | 5.86 | 3.2 | 20.46 | 247.77 | 248 |  |  |
|  | 6-279 换 | 雨水井箅铸铁井箅拆除 |  |  | 套 | 1 | 21.46 | 10.84 |  | 3.23 | 1.89 |  |  | 1.95 | 1.07 | 3.64 | 44.08 | 44 |  |  |
|  | 6-279 换 | 雨水井箅铸铁井箅安装 换为【铸铁平箅250*350（C250）】 |  |  | 套 | 1 | 42.92 | 127.68 |  | 6.45 | 3.78 |  |  | 3.91 | 2.13 | 16.82 | 203.69 | 204 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 10 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
| 25 | 04B026 | 井盖更换 |  | 井盖修补250*500铸铁水箅C250（含原井盖挖除、新盖安装） | 套 | 1 | 64.38 | 177.52 |  | 9.68 | 5.67 |  |  | 5.86 | 3.2 | 23.97 | 290.28 | 290 |  |  |
|  | 6-279 换 | 雨水井箅铸铁井箅拆除 |  |  | 套 | 1 | 21.46 | 10.84 |  | 3.23 | 1.89 |  |  | 1.95 | 1.07 | 3.64 | 44.08 | 44 |  |  |
|  | 6-279 换 | 雨水井箅铸铁井箅安装 换为【铸铁平箅250*500（C250）】 |  |  | 套 | 1 | 42.92 | 166.68 |  | 6.45 | 3.78 |  |  | 3.91 | 2.13 | 20.33 | 246.2 | 246 |  |  |
| 26 | 04B027 | 井盖更换 |  | 井盖修补360*480铸铁水箅C250（含原井盖挖除、新盖安装） | 套 | 1 | 64.38 | 233.52 |  | 9.68 | 5.67 |  |  | 5.86 | 3.2 | 29.01 | 351.32 | 351 |  |  |
|  | 6-279 换 | 雨水井箅铸铁井箅拆除 |  |  | 套 | 1 | 21.46 | 10.84 |  | 3.23 | 1.89 |  |  | 1.95 | 1.07 | 3.64 | 44.08 | 44 |  |  |
|  | 6-279 换 | 雨水井箅铸铁井箅安装 换为【铸铁平箅360*480（C250）】 |  |  | 套 | 1 | 42.92 | 222.68 |  | 6.45 | 3.78 |  |  | 3.91 | 2.13 | 25.37 | 307.24 | 307 |  |  |
| 27 | 04B028 | 井盖更换 |  | 井盖修补750*450铸铁水箅C250（含原井盖挖除、新盖安装） | 套 | 1 | 64.38 | 253.52 |  | 9.68 | 5.67 |  |  | 5.86 | 3.2 | 30.81 | 373.12 | 373 |  |  |
|  | 6-279 换 | 雨水井箅铸铁井箅拆除 |  |  | 套 | 1 | 21.46 | 10.84 |  | 3.23 | 1.89 |  |  | 1.95 | 1.07 | 3.64 | 44.08 | 44 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 11 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  | 6-279 换 | 雨水井箅铸铁井箅安装 换为【铸铁平箅750*450（C250）】 |  |  | 套 | 1 | 42.92 | 242.68 |  | 6.45 | 3.78 |  |  | 3.91 | 2.13 | 27.17 | 329.04 | 329 |  |  |
| 28 | 04B030 | 井盖更换 |  | 井盖修补500*500钢纤维水箅（含原井盖挖除、新盖安装） | 套 | 1 | 71.65 | 183.54 |  | 10.77 | 6.31 |  |  | 6.53 | 3.56 | 25.41 | 307.77 | 308 |  |  |
|  | 6-280 换 | 雨水井箅混凝土井箅拆除 |  |  | 套 | 1 | 23.88 | 9.18 |  | 3.59 | 2.1 |  |  | 2.18 | 1.19 | 3.79 | 45.91 | 46 |  |  |
|  | 6-280 换 | 雨水井箅混凝土井箅安装 |  |  | 套 | 1 | 47.77 | 174.36 |  | 7.18 | 4.21 |  |  | 4.35 | 2.37 | 21.62 | 261.86 | 262 |  |  |
| 29 | 04B031 | 井盖更换 |  | 井盖修补380*680钢纤维水箅（含原井盖挖除、新盖安装） | 套 | 1 | 71.65 | 200.54 |  | 10.77 | 6.31 |  |  | 6.53 | 3.56 | 26.94 | 326.3 | 326 |  |  |
|  | 6-280 换 | 雨水井箅混凝土井箅拆除 |  |  | 套 | 1 | 23.88 | 9.18 |  | 3.59 | 2.1 |  |  | 2.18 | 1.19 | 3.79 | 45.91 | 46 |  |  |
|  | 6-280 换 | 雨水井箅混凝土井箅安装 |  |  | 套 | 1 | 47.77 | 191.36 |  | 7.18 | 4.21 |  |  | 4.35 | 2.37 | 23.15 | 280.39 | 280 |  |  |
| 30 | 04B032 | 井盖更换 |  | 井盖修补300*450钢纤维水箅（含原井盖挖除、新盖安装） | 套 | 1 | 71.65 | 137.54 |  | 10.77 | 6.31 |  |  | 6.53 | 3.56 | 21.27 | 257.63 | 258 |  |  |
|  | 6-280 换 | 雨水井箅混凝土井箅拆除 |  |  | 套 | 1 | 23.88 | 9.18 |  | 3.59 | 2.1 |  |  | 2.18 | 1.19 | 3.79 | 45.91 | 46 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 12 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  | 6-280 换 | 雨水井箅混凝土井箅安装 |  |  | 套 | 1 | 47.77 | 128.36 |  | 7.18 | 4.21 |  |  | 4.35 | 2.37 | 17.48 | 211.72 | 212 |  |  |
| 31 | 04B033 | 井盖更换 |  | 井盖修补250*350钢纤维水箅（含原井盖挖除、新盖安装） | 套 | 1 | 71.65 | 98.31 |  | 10.77 | 6.31 |  |  | 6.53 | 3.56 | 17.74 | 214.87 | 215 |  |  |
|  | 6-280 换 | 雨水井箅混凝土井箅拆除 |  |  | 套 | 1 | 23.88 | 9.18 |  | 3.59 | 2.1 |  |  | 2.18 | 1.19 | 3.79 | 45.91 | 46 |  |  |
|  | 6-280 换 | 雨水井箅混凝土井箅安装 |  |  | 套 | 1 | 47.77 | 89.13 |  | 7.18 | 4.21 |  |  | 4.35 | 2.37 | 13.95 | 168.96 | 169 |  |  |
| 32 | 04B034 | 井盖更换 |  | 井盖修补400*500钢纤维水箅（含原井盖挖除、新盖安装） | 套 | 1 | 71.65 | 167.54 |  | 10.77 | 6.31 |  |  | 6.53 | 3.56 | 23.97 | 290.33 | 290 |  |  |
|  | 6-280 换 | 雨水井箅混凝土井箅拆除 |  |  | 套 | 1 | 23.88 | 9.18 |  | 3.59 | 2.1 |  |  | 2.18 | 1.19 | 3.79 | 45.91 | 46 |  |  |
|  | 6-280 换 | 雨水井箅混凝土井箅安装 |  |  | 套 | 1 | 47.77 | 158.36 |  | 7.18 | 4.21 |  |  | 4.35 | 2.37 | 20.18 | 244.42 | 244 |  |  |
| 33 | 04B035 | 井盖更换 |  | 井盖修补250*500钢纤维水箅（含原井盖挖除、新盖安装） | 套 | 1 | 71.65 | 129.54 |  | 10.77 | 6.31 |  |  | 6.53 | 3.56 | 20.55 | 248.91 | 249 |  |  |
|  | 6-280 换 | 雨水井箅混凝土井箅拆除 |  |  | 套 | 1 | 23.88 | 9.18 |  | 3.59 | 2.1 |  |  | 2.18 | 1.19 | 3.79 | 45.91 | 46 |  |  |
|  | 6-280 换 | 雨水井箅混凝土井箅安装 |  |  | 套 | 1 | 47.77 | 120.36 |  | 7.18 | 4.21 |  |  | 4.35 | 2.37 | 16.76 | 203 | 203 |  |  |
| 34 | 04B020 | Φ700高强度尼龙 |  | Φ700高强度尼龙安 | 套 | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 4.05 | 49.05 | 49 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 13 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  |  | 安全网 |  | 全网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 除税综合单价 | Φ700高强度尼龙安全网 |  |  | 套 | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 4.05 | 49.05 | 49 |  |  |
| 35 | 04B038 | Φ700防坠网 |  | Φ700防坠网 | 套 | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 4.05 | 49.05 | 49 |  |  |
|  | 除税综合单价 | Φ700防坠网 |  |  | 套 | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 4.05 | 49.05 | 49 |  |  |
|  |  | 封堵、抽水、疏通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 04B097 | 封堵管口 |  | 封堵管口 气囊封堵 φ600（潜水封堵） | 只 | 1 | 215.73 | 1002 | 947.76 | 192.08 | 112.61 |  |  | 116.45 | 63.46 | 238.51 | 2888.6 | 2889 |  |  |
|  | 市护5-90 换 | 封堵管口 气囊封堵 φ600 换为【潜水服务系统】 |  |  | 只 | 1 | 215.73 | 1002 | 947.76 | 192.08 | 112.61 |  |  | 116.45 | 63.46 | 238.51 | 2888.6 | 2889 |  |  |
| 37 | 04B098 | 封堵管口 |  | 封堵管口 气囊封堵 φ600（器械封堵） | 只 | 1 | 215.73 | 1002 | 82.76 | 44.69 | 26.2 |  |  | 27.09 | 14.76 | 127.19 | 1540.42 | 1540 |  |  |
|  | 市护5-90 | 封堵管口 气囊封堵 φ600 |  |  | 只 | 1 | 215.73 | 1002 | 82.76 | 44.69 | 26.2 |  |  | 27.09 | 14.76 | 127.19 | 1540.42 | 1540 |  |  |
| 38 | 04B099 | 封堵管口 |  | 封堵管口 气囊封堵 φ1000（潜水封堵） | 只 | 1 | 215.73 | 1202.4 | 947.76 | 192.08 | 112.61 |  |  | 116.45 | 63.46 | 256.54 | 3107.03 | 3107 |  |  |
|  | 市护5-90 换 | 封堵管口 气囊封堵 φ1000 换为【潜水服务系统】 |  |  | 只 | 1 | 215.73 | 1202.4 | 947.76 | 192.08 | 112.61 |  |  | 116.45 | 63.46 | 256.54 | 3107.03 | 3107 |  |  |
| 39 | 04B100 | 封堵管口 |  | 封堵管口 气囊封堵 φ1000（器械封堵） | 只 | 1 | 215.73 | 1202.4 | 82.76 | 44.69 | 26.2 |  |  | 27.09 | 14.76 | 145.23 | 1758.86 | 1759 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 14 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  | 市护5-90 | 封堵管口 气囊封堵 φ1000 |  |  | 只 | 1 | 215.73 | 1202.4 | 82.76 | 44.69 | 26.2 |  |  | 27.09 | 14.76 | 145.23 | 1758.86 | 1759 |  |  |
| 40 | 04B101 | 封堵管口 |  | 封堵管口 砖封管道 φ600 | 只 | 1 | 336.6 | 101.36 | 126.92 | 69.79 | 40.92 |  |  | 42.31 | 23.06 | 66.69 | 807.65 | 808 |  |  |
|  | 市护5-88 | 封堵管口 砖封管道 φ600 |  |  | 只 | 1 | 336.6 | 101.36 | 126.92 | 69.79 | 40.92 |  |  | 42.31 | 23.06 | 66.69 | 807.65 | 808 |  |  |
| 41 | 04B102 | 封堵木橡皮塞封堵 ≤Φ300 |  | 封堵木橡皮塞封堵 ≤Φ300 | 只 | 1 |  | 150.92 |  |  |  |  |  |  |  | 13.58 | 164.5 | 165 |  |  |
|  | 市场价 | 封堵木橡皮塞封堵 ≤Φ300 |  |  | 只 | 1 |  | 150.92 |  |  |  |  |  |  |  | 13.58 | 164.5 | 165 |  |  |
| 42 | 04B103 | 管道检测 |  | 电视检测（CCTV检测） | m | 1 | 2.23 |  | 15.88 | 2.84 | 1.66 |  |  | 1.72 | 0.94 | 2.27 | 27.54 | 28 |  |  |
|  | 6-243 | 电视检测(CCTV检测) |  |  | m | 1 | 2.23 |  | 15.88 | 2.84 | 1.66 |  |  | 1.72 | 0.94 | 2.27 | 27.54 | 28 |  |  |
| 43 | 04B104 | 检查井开洞 |  | 检查井开洞（井壁(墙)凿洞 砖墙24cm以内） | m2 | 1 | 84.32 | 32.04 | 0.37 | 12.74 | 7.47 |  |  | 7.72 | 4.21 | 13.4 | 162.27 | 162 |  |  |
|  | 6-267 | 井壁(墙)凿洞 砖墙24cm以内 |  |  | m2 | 1 | 84.32 | 32.04 | 0.37 | 12.74 | 7.47 |  |  | 7.72 | 4.21 | 13.4 | 162.27 | 162 |  |  |
| 44 | 04B105 | 检查井开洞 |  | 检查井开洞（井壁(墙)凿洞 砖墙37cm以内） | m2 | 1 | 105.54 | 39.16 | 0.46 | 15.94 | 9.35 |  |  | 9.66 | 5.27 | 16.68 | 202.06 | 202 |  |  |
|  | 6-268 | 井壁(墙)凿洞 砖墙37cm以内 |  |  | m2 | 1 | 105.54 | 39.16 | 0.46 | 15.94 | 9.35 |  |  | 9.66 | 5.27 | 16.68 | 202.06 | 202 |  |  |
| 45 | 04B106 | 检查井开洞 |  | 检查井开洞（井壁(墙)凿洞 石墙50cm以内 | m2 | 1 | 171.39 | 51.73 | 0.6 | 25.87 | 15.16 |  |  | 15.69 | 8.55 | 26.01 | 315 | 315 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 15 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  |  |  |  | ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-269 | 井壁(墙)凿洞 石墙50cm以内 |  |  | m2 | 1 | 171.39 | 51.73 | 0.6 | 25.87 | 15.16 |  |  | 15.69 | 8.55 | 26.01 | 315 | 315 |  |  |
| 46 | 04B107 | 检查井开洞 |  | 检查井开洞（井壁(墙)凿洞 石墙70cm以内） | m2 | 1 | 222.94 | 61.57 | 0.72 | 33.64 | 19.72 |  |  | 20.4 | 11.11 | 33.31 | 403.41 | 403 |  |  |
|  | 6-270 | 井壁(墙)凿洞 石墙70cm以内 |  |  | m2 | 1 | 222.94 | 61.57 | 0.72 | 33.64 | 19.72 |  |  | 20.4 | 11.11 | 33.31 | 403.41 | 403 |  |  |
| 47 | 04B108 | 抽水泵抽水 |  | 抽水泵抽水 | 台班 | 1 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 14.4 | 174.4 | 174 |  |  |
|  | 市场价 | 抽水泵抽水 |  |  | 台班 | 1 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 14.4 | 174.4 | 174 |  |  |
| 48 | 04B109 | 管道疏通 |  | 人工疏通管道 管道直径≤φ300 | m | 1 | 2.06 | 0.04 |  | 0.31 | 0.18 |  |  | 0.18 | 0.1 | 0.26 | 3.13 | 3 |  |  |
|  | 市护5-7 换 | 人工疏通管道 管道直径≤φ300 |  |  | m | 1 | 2.06 | 0.04 |  | 0.31 | 0.18 |  |  | 0.18 | 0.1 | 0.26 | 3.13 | 3 |  |  |
| 49 | 04B144 | 管道疏通 |  | 人工摇车疏通管(管道直径mm) <φ600 | m | 1 | 5.08 | 0.04 | 1.02 | 0.92 | 0.54 |  |  | 0.56 | 0.31 | 0.76 | 9.23 | 9 |  |  |
|  | 市护5-8 换 | 人工摇车疏通管(管道直径mm) <φ600 |  |  | m | 1 | 5.08 | 0.04 | 1.02 | 0.92 | 0.54 |  |  | 0.56 | 0.31 | 0.76 | 9.23 | 9 |  |  |
| 50 | 04B110 | 管道疏通 |  | 人工摇车疏通管(管道直径mm) ≤φ1000 | m | 1 | 7.36 | 0.06 | 1.24 | 1.3 | 0.76 |  |  | 0.79 | 0.43 | 1.07 | 13.01 | 13 |  |  |
|  | 市护5-9 换 | 人工摇车疏通管(管道直径mm) ≤φ1000 |  |  | m | 1 | 7.36 | 0.06 | 1.24 | 1.3 | 0.76 |  |  | 0.79 | 0.43 | 1.07 | 13.01 | 13 |  |  |
| 51 | 04B111 | 管道疏通 |  | 人工摇车疏通管(管 | m | 1 | 13.68 | 0.08 | 1.83 | 2.35 | 1.38 |  |  | 1.42 | 0.78 | 1.94 | 23.46 | 23 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 16 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  |  |  |  | 道直径mm) >φ1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市护5-10 换 | 人工摇车疏通管(管道直径mm) >φ1000 |  |  | m | 1 | 13.68 | 0.08 | 1.83 | 2.35 | 1.38 |  |  | 1.42 | 0.78 | 1.94 | 23.46 | 23 |  |  |
| 52 | 04B112 | 涵管疏通 |  | 人工摇车疏通涵管(涵管直径mm) <φ600 | m | 1 | 7.29 | 0.06 | 1.75 | 1.36 | 0.8 |  |  | 0.83 | 0.45 | 1.13 | 13.67 | 14 |  |  |
|  | 市护5-11 换 | 人工摇车疏通涵管(涵管直径mm) <φ600 |  |  | m | 1 | 7.29 | 0.06 | 1.75 | 1.36 | 0.8 |  |  | 0.83 | 0.45 | 1.13 | 13.67 | 14 |  |  |
| 53 | 04B113 | 涵管疏通 |  | 人工摇车疏通涵管(涵管直径mm) ≤φ1000 | m | 1 | 12.98 | 0.08 | 2.39 | 2.32 | 1.36 |  |  | 1.41 | 0.77 | 1.92 | 23.23 | 23 |  |  |
|  | 市护5-12 换 | 人工摇车疏通涵管(涵管直径mm) ≤φ1000 |  |  | m | 1 | 12.98 | 0.08 | 2.39 | 2.32 | 1.36 |  |  | 1.41 | 0.77 | 1.92 | 23.23 | 23 |  |  |
| 54 | 04B114 | 涵管疏通 |  | 人工摇车疏通涵管(涵管直径mm) >φ1000 | m | 1 | 21.2 | 0.1 | 3.15 | 3.69 | 2.16 |  |  | 2.24 | 1.22 | 3.04 | 36.8 | 37 |  |  |
|  | 市护5-13 换 | 人工摇车疏通涵管(涵管直径mm) >φ1000 |  |  | m | 1 | 21.2 | 0.1 | 3.15 | 3.69 | 2.16 |  |  | 2.24 | 1.22 | 3.04 | 36.8 | 37 |  |  |
| 55 | 04B145 | 管道疏通 |  | 联合冲吸车疏通管道(管道直径mm) <φ600 | m | 1 | 3.07 | 0.15 | 8.43 | 1.86 | 1.09 |  |  | 1.12 | 0.61 | 1.47 | 17.8 | 18 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 17 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  | 市护5-20 换 | 联合冲吸车疏通管道(管道直径mm) <φ600 |  |  | m | 1 | 3.07 | 0.15 | 8.43 | 1.86 | 1.09 |  |  | 1.12 | 0.61 | 1.47 | 17.8 | 18 |  |  |
| 56 | 04B116 | 管道疏通 |  | 联合冲吸车疏通管道(管道直径mm) ≤φ1000 | m | 1 | 3.58 | 0.19 | 9.57 | 2.12 | 1.24 |  |  | 1.29 | 0.7 | 1.68 | 20.37 | 20 |  |  |
|  | 市护5-21 换 | 联合冲吸车疏通管道(管道直径mm) ≤φ1000 |  |  | m | 1 | 3.58 | 0.19 | 9.57 | 2.12 | 1.24 |  |  | 1.29 | 0.7 | 1.68 | 20.37 | 20 |  |  |
| 57 | 04B117 | 管道疏通 |  | 联合冲吸车疏通管道(管道直径mm) >φ1000 | m | 1 | 4.64 | 0.24 | 10.34 | 2.41 | 1.41 |  |  | 1.46 | 0.8 | 1.92 | 23.22 | 23 |  |  |
|  | 市护5-22 换 | 联合冲吸车疏通管道(管道直径mm) >φ1000 |  |  | m | 1 | 4.64 | 0.24 | 10.34 | 2.41 | 1.41 |  |  | 1.46 | 0.8 | 1.92 | 23.22 | 23 |  |  |
|  |  | 管道开挖、非开挖管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 挖掘机挖土不装车三类土 | m3 | 1 | 0.41 |  | 2.32 | 0.39 | 0.23 |  |  | 0.24 | 0.13 | 0.33 | 4.05 | 4 |  |  |
|  | 1-69 | 挖掘机挖土不装车三类土 |  |  | m3 | 1 | 0.41 |  | 2.32 | 0.39 | 0.23 |  |  | 0.24 | 0.13 | 0.33 | 4.05 | 4 |  |  |
| 59 | 040101002003 | 挖沟槽土方 |  | 管道土方开挖(挖掘机挖土不装车三类土、人工辅助挖土) | m3 | 1 | 3.98 |  | 2.09 | 0.89 | 0.53 |  |  | 0.55 | 0.3 | 0.75 | 9.09 | 9 |  |  |
|  | 1-69 | 挖掘机挖土不装车三类土 |  |  | m3 | 0.9 | 0.41 |  | 2.32 | 0.39 | 0.23 |  |  | 0.24 | 0.13 | 0.33 | 4.05 | 4 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 18 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  | 1-17 换 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 |  |  | m3 | 0.1 | 36.12 |  |  | 5.42 | 3.18 |  |  | 3.29 | 1.79 | 4.48 | 54.28 | 5 |  |  |
| 60 | 040101002002 | 挖沟槽土方 |  | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 | m3 | 1 | 28.9 |  |  | 4.33 | 2.54 |  |  | 2.62 | 1.43 | 3.58 | 43.4 | 43 |  |  |
|  | 1-17 | 人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 |  |  | m3 | 1 | 28.9 |  |  | 4.33 | 2.54 |  |  | 2.62 | 1.43 | 3.58 | 43.4 | 43 |  |  |
| 61 | 041001001009 | 拆除路面 |  | 岩石破碎机拆除混凝土类路面层 有筋厚20cm | m2 | 1 | 2.18 |  | 20.53 | 3.26 | 1.91 |  |  | 1.97 | 1.08 | 2.78 | 33.71 | 34 |  |  |
|  | 1-349 换 | 岩石破碎机拆除混凝土类路面层 有筋厚15cm以内 实际厚度(cm):20 |  |  | m2 | 1 | 2.18 |  | 20.53 | 3.26 | 1.91 |  |  | 1.97 | 1.08 | 2.78 | 33.71 | 34 |  |  |
| 62 | 041001001010 | 拆除路面 |  | 风镐拆除混凝土类路面层 有筋厚20cm | m2 | 1 | 20.34 | 0.11 | 3.85 | 3.81 | 2.24 |  |  | 2.31 | 1.26 | 3.05 | 36.97 | 37 |  |  |
|  | 1-345 换 | 风镐拆除混凝土类路面层 有筋厚15cm以内 实际厚度(cm):20 |  |  | m2 | 1 | 20.34 | 0.11 | 3.85 | 3.81 | 2.24 |  |  | 2.31 | 1.26 | 3.05 | 36.97 | 37 |  |  |
| 63 | 041001001005 | 拆除路面 |  | 岩石破碎机拆除混凝土类路面层 无筋厚20cm | m2 | 1 | 1.95 |  | 18.77 | 2.98 | 1.75 |  |  | 1.81 | 0.98 | 2.54 | 30.78 | 31 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 19 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  | 1-347 换 | 岩石破碎机拆除混凝土类路面层 无筋厚15cm以内 实际厚度(cm):20 |  |  | m2 | 1 | 1.95 |  | 18.77 | 2.98 | 1.75 |  |  | 1.81 | 0.98 | 2.54 | 30.78 | 31 |  |  |
| 64 | 041001001007 | 拆除路面 |  | 风镐拆除混凝土类路面层 无筋厚20cm | m2 | 1 | 13.94 | 0.07 | 2.6 | 2.61 | 1.53 |  |  | 1.58 | 0.86 | 2.09 | 25.28 | 25 |  |  |
|  | 1-343 换 | 风镐拆除混凝土类路面层 无筋厚15cm以内 实际厚度(cm):20 |  |  | m2 | 1 | 13.94 | 0.07 | 2.6 | 2.61 | 1.53 |  |  | 1.58 | 0.86 | 2.09 | 25.28 | 25 |  |  |
| 65 | 041001001006 | 拆除路面 |  | 岩石破碎机拆除混凝土类路面层 有筋厚15cm以内 | m2 | 1 | 1.81 |  | 14.66 | 2.37 | 1.39 |  |  | 1.44 | 0.78 | 2.02 | 24.47 | 24 |  |  |
|  | 1-349 | 岩石破碎机拆除混凝土类路面层 有筋厚15cm以内 |  |  | m2 | 1 | 1.81 |  | 14.66 | 2.37 | 1.39 |  |  | 1.44 | 0.78 | 2.02 | 24.47 | 24 |  |  |
| 66 | 041001001012 | 拆除路面 |  | 风镐拆除混凝土类路面层 有筋厚15cm以内 | m2 | 1 | 16.24 | 0.07 | 3.08 | 3.05 | 1.79 |  |  | 1.84 | 1.01 | 2.44 | 29.52 | 30 |  |  |
|  | 1-345 | 风镐拆除混凝土类路面层 有筋厚15cm以内 |  |  | m2 | 1 | 16.24 | 0.07 | 3.08 | 3.05 | 1.79 |  |  | 1.84 | 1.01 | 2.44 | 29.52 | 30 |  |  |
| 67 | 041001001011 | 拆除路面 |  | 岩石破碎机拆除混凝土类路面层 无筋厚15cm以内 | m2 | 1 | 1.58 |  | 14.37 | 2.29 | 1.34 |  |  | 1.4 | 0.76 | 1.96 | 23.7 | 24 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 20 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  | 1-347 | 岩石破碎机拆除混凝土类路面层 无筋厚15cm以内 |  |  | m2 | 1 | 1.58 |  | 14.37 | 2.29 | 1.34 |  |  | 1.4 | 0.76 | 1.96 | 23.7 | 24 |  |  |
| 68 | 041001001008 | 拆除路面 |  | 风镐拆除混凝土类路面层 无筋厚15cm以内 | m2 | 1 | 10.45 | 0.05 | 1.96 | 1.95 | 1.15 |  |  | 1.18 | 0.65 | 1.57 | 18.96 | 19 |  |  |
|  | 1-343 | 风镐拆除混凝土类路面层 无筋厚15cm以内 |  |  | m2 | 1 | 10.45 | 0.05 | 1.96 | 1.95 | 1.15 |  |  | 1.18 | 0.65 | 1.57 | 18.96 | 19 |  |  |
| 69 | 041001002003 | 拆除人行道 |  | 拆除预制人行道板 | m2 | 1 | 2.74 |  |  | 0.41 | 0.24 |  |  | 0.25 | 0.14 | 0.34 | 4.12 | 4 |  |  |
|  | 1-369 | 预制人行道板 |  |  | m2 | 1 | 2.74 |  |  | 0.41 | 0.24 |  |  | 0.25 | 0.14 | 0.34 | 4.12 | 4 |  |  |
| 70 | 040103002001 | 余方弃置 |  | 弃土装车外运10km | m3 | 1 | 0.41 |  | 25.49 | 3.63 | 2.14 |  |  | 2.21 | 1.2 | 3.16 | 38.24 | 38 |  |  |
|  | 1-88 | 装载机装松散土 |  |  | m3 | 1 | 0.41 |  | 1.78 | 0.3 | 0.18 |  |  | 0.18 | 0.1 | 0.27 | 3.22 | 3 |  |  |
|  | 1-94 换 | 自卸汽车运土方运距1km以内 实际运距(km):10 |  |  | m3 | 1 |  |  | 23.71 | 3.33 | 1.96 |  |  | 2.03 | 1.1 | 2.89 | 35.02 | 35 |  |  |
| 71 | 040103002002 | 余方弃置 |  | 弃渣装车外运10km | m3 | 1 |  |  | 37.48 | 5.27 | 3.1 |  |  | 3.19 | 1.74 | 4.57 | 55.35 | 55 |  |  |
|  | 1-154 | 履带式液压挖掘机挖碴装车 |  |  | m3 | 1 | 0.41 |  | 6.55 | 0.99 | 0.58 |  |  | 0.6 | 0.33 | 0.85 | 10.31 | 10 |  |  |
|  | 1-153 | 履带式液压挖掘机挖碴不装车 |  |  | m3 | -1 | 0.41 |  | 4.18 | 0.66 | 0.38 |  |  | 0.41 | 0.22 | 0.56 | 6.82 | -7 |  |  |
|  | 1-155 换 | 自卸汽车运石碴运距1km以内 实际运距(km):10 |  |  | m3 | 1 |  |  | 35.11 | 4.94 | 2.9 |  |  | 3 | 1.63 | 4.28 | 51.86 | 52 |  |  |
| 72 | 040501008007 | 水平导向钻进 |  | 水平定向钻牵引管道 管径300mm以内 | m | 1 | 81.43 | 14.75 | 129.86 | 30.21 | 17.71 |  |  | 18.32 | 9.98 | 27.2 | 329.46 | 329 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 21 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  |  |  |  | 非开挖管（不含管材，管材根据实际情况另算） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-612 换 | 水平定向钻牵引管道 管径(mm以内)300 |  |  | m | 1 | 81.43 | 14.75 | 129.86 | 30.21 | 17.71 |  |  | 18.32 | 9.98 | 27.2 | 329.46 | 329 |  |  |
| 73 | 040501008008 | 水平导向钻进 |  | 水平定向钻牵引管道 管径600mm以内非开挖管（不含管材，管材根据实际情况另算） | m | 1 | 248.14 | 39.59 | 294.66 | 78.14 | 45.81 |  |  | 47.37 | 25.82 | 70.16 | 849.69 | 850 |  |  |
|  | 6-615 换 | 水平定向钻牵引管道 管径(mm以内)600 |  |  | m | 1 | 248.14 | 39.59 | 294.66 | 78.14 | 45.81 |  |  | 47.37 | 25.82 | 70.16 | 849.69 | 850 |  |  |
| 74 | 040501008009 | 水平导向钻进 |  | 水平定向钻牵引管道 管径1000mm以内非开挖管（不含管材，管材根据实际情况另算） | m | 1 | 560.44 | 86.67 | 524.36 | 157.04 | 92.07 |  |  | 95.2 | 51.89 | 141.09 | 1708.76 | 1709 |  |  |
|  | 6-617 换 | 水平定向钻牵引管道 管径(mm以内)1000 |  |  | m | 1 | 560.44 | 86.67 | 524.36 | 157.04 | 92.07 |  |  | 95.2 | 51.89 | 141.09 | 1708.76 | 1709 |  |  |
|  |  | 沥青路面、混凝土路面、人行道砖及绿化修补 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 041001004001 | 铣刨路面 |  | 铣刨机铣刨路面厚度9cm | m2 | 1 | 0.5 |  | 5.4 | 0.9 | 0.53 |  |  | 0.55 | 0.3 | 0.74 | 8.92 | 9 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 22 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  | 1-351 换 | 铣刨机铣刨路面厚度3cm 实际厚度(cm):9 |  |  | m2 | 1 | 0.5 |  | 5.4 | 0.9 | 0.53 |  |  | 0.55 | 0.3 | 0.74 | 8.92 | 9 |  |  |
| 76 | 040203006001 | 沥青混凝土 |  | 沥青混凝土路面：机械摊铺3cm细粒式改性沥青混凝土AC-13C，粘层0.4L/m2，6cm中粒式改性沥青混凝土AC-20C | m2 | 1 | 1.59 | 113.5 | 3.82 | 0.77 | 0.46 |  |  | 0.46 | 0.25 | 10.88 | 131.73 | 132 |  |  |
|  | 2-208 换 | 细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺厚度(cm)3 换为【细粒式改性沥青混凝土AC-13C】 |  |  | m2 | 1 | 0.7 | 40.59 | 1.67 | 0.34 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.11 | 3.94 | 47.75 | 48 |  |  |
|  | 2-165 换 | 黏层沥青层乳化沥青0.4L/m2 |  |  | m2 | 1 | 0.03 | 1.64 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0.16 | 1.9 | 2 |  |  |
|  | 2-202 换 | 中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺厚度(cm)6 换为【中粒式改性沥青混凝土AC-20C】 |  |  | m2 | 1 | 0.86 | 71.27 | 2.11 | 0.42 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.14 | 6.78 | 82.08 | 82 |  |  |
| 77 | 040203006002 | 沥青混凝土 |  | 沥青混凝土路面：人工摊铺3cm细粒式改性沥青混凝土AC-13C，粘层0.4L/m2，6cm中粒式改性沥青混凝土 | m2 | 1 | 4.02 | 113.5 | 3.39 | 1.08 | 0.64 |  |  | 0.65 | 0.35 | 11.13 | 134.76 | 135 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 23 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  |  |  |  | AC-20C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-205 换 | 细粒式沥青混凝土路面 人工摊铺厚度(cm)3 换为【细粒式改性沥青混凝土AC-13C】 |  |  | m2 | 1 | 1.78 | 40.59 | 1.49 | 0.48 | 0.28 |  |  | 0.29 | 0.16 | 4.06 | 49.13 | 49 |  |  |
|  | 2-165 换 | 黏层沥青层乳化沥青0.4L/m2 |  |  | m2 | 1 | 0.03 | 1.64 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0.16 | 1.9 | 2 |  |  |
|  | 2-197 换 | 中粒式沥青混凝土路面 人工摊铺厚度(cm)6 换为【中粒式改性沥青混凝土AC-20C】 |  |  | m2 | 1 | 2.21 | 71.27 | 1.86 | 0.59 | 0.35 |  |  | 0.35 | 0.19 | 6.91 | 83.73 | 84 |  |  |
| 78 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 井四周混凝土修补：20cm厚C30非泵送商品混凝土零星修补（含面层养护费用） | m2 | 1 | 7.04 | 112.64 | 0.19 | 1.09 | 0.64 |  |  | 0.66 | 0.37 | 11.04 | 133.67 | 134 |  |  |
|  | 2-213 换 | 水泥混凝土路面 道路混凝土厚度(cm)20 换为【非泵送商品混凝土C30】 |  |  | m2 | 1 | 6.12 | 110.23 | 0.19 | 0.95 | 0.56 |  |  | 0.58 | 0.32 | 10.71 | 129.66 | 130 |  |  |
|  | 2-224 | 养护毯养护 |  |  | m2 | 1 | 0.92 | 2.41 |  | 0.14 | 0.08 |  |  | 0.08 | 0.05 | 0.33 | 4.01 | 4 |  |  |
| 79 | 040202011001 | 碎石 |  | 碎石底层 人工铺装厚10cm | m2 | 1 | 3.15 | 19.48 | 0.48 | 0.54 | 0.32 |  |  | 0.32 | 0.18 | 2.2 | 26.67 | 27 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 24 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  | 2-103 换 | 碎石底层 人工铺装厚20cm 实际厚度(cm):10 |  |  | m2 | 1 | 3.15 | 19.48 | 0.48 | 0.54 | 0.32 |  |  | 0.32 | 0.18 | 2.2 | 26.67 | 27 |  |  |
| 80 | 040202011002 | 碎石 |  | 碎石底层 人机配合厚10cm | m2 | 1 | 1.18 | 19.48 | 0.89 | 0.3 | 0.18 |  |  | 0.18 | 0.1 | 2.01 | 24.32 | 24 |  |  |
|  | 2-105 换 | 碎石底层 人机配合厚20cm 实际厚度(cm):10 |  |  | m2 | 1 | 1.18 | 19.48 | 0.89 | 0.3 | 0.18 |  |  | 0.18 | 0.1 | 2.01 | 24.32 | 24 |  |  |
| 81 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 |  | 水泥稳定碎石基层 厂拌人铺5%水泥稳定碎石基层厚20cm | m2 | 1 | 5.34 | 56.05 | 0.85 | 0.92 | 0.54 |  |  | 0.56 | 0.3 | 5.81 | 70.37 | 70 |  |  |
|  | 2-135 换 | 水泥稳定碎石基层 厂拌人铺5%水泥稳定碎石基层厚20cm 换为【厂拌5%水泥稳定碎石】 |  |  | m2 | 1 | 5.34 | 56.05 | 0.85 | 0.92 | 0.54 |  |  | 0.56 | 0.3 | 5.81 | 70.37 | 70 |  |  |
| 82 | 040202015002 | 水泥稳定碎（砾）石 |  | 水泥稳定碎石基层 厂拌沥青摊铺机摊铺5%水泥稳定碎石基层厚20cm | m2 | 1 | 1.13 | 56.05 | 1.06 | 0.32 | 0.19 |  |  | 0.19 | 0.11 | 5.31 | 64.36 | 64 |  |  |
|  | 2-137 换 | 水泥稳定碎石基层 厂拌沥青摊铺机摊铺5%水泥稳定碎石基层厚20cm 换为【厂拌5%水泥稳定碎石】 |  |  | m2 | 1 | 1.13 | 56.05 | 1.06 | 0.32 | 0.19 |  |  | 0.19 | 0.11 | 5.31 | 64.36 | 64 |  |  |
| 83 | 040203007002 | 水泥混凝土 |  | 水泥混凝土路面 道 | m2 | 1 | 7.85 | 114.16 | 2.47 | 1.51 | 0.89 |  |  | 0.91 | 0.51 | 11.55 | 139.85 | 140 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 25 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  |  |  |  | 路混凝土厚度(cm)20 换为【非泵送商品混凝土C30】（面层含养护、刻防滑槽） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-213 换 | 水泥混凝土路面 道路混凝土厚度(cm)20 换为【非泵送商品混凝土C30】 |  |  | m2 | 1 | 6.12 | 110.23 | 0.19 | 0.95 | 0.56 |  |  | 0.58 | 0.32 | 10.71 | 129.66 | 130 |  |  |
|  | 2-224 | 养护毯养护 |  |  | m2 | 1 | 0.92 | 2.41 |  | 0.14 | 0.08 |  |  | 0.08 | 0.05 | 0.33 | 4.01 | 4 |  |  |
|  | 2-223 | 路面防滑条 |  |  | m2 | 1 | 0.81 | 1.52 | 2.28 | 0.42 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.14 | 0.51 | 6.18 | 6 |  |  |
| 84 | 040203007003 | 水泥混凝土 |  | 水泥混凝土路面 道路混凝土厚度(cm)30 换为【非泵送商品混凝土C30】（面层含养护、刻防滑槽） | m2 | 1 | 8.58 | 169.06 | 2.54 | 1.64 | 0.96 |  |  | 0.99 | 0.55 | 16.59 | 200.91 | 201 |  |  |
|  | 2-213 换 | 水泥混凝土路面 道路混凝土厚度(cm)20 实际厚度(cm):30 换为【非泵送商品混凝土C30】 |  |  | m2 | 1 | 6.85 | 165.13 | 0.26 | 1.08 | 0.63 |  |  | 0.66 | 0.36 | 15.75 | 190.72 | 191 |  |  |
|  | 2-224 | 养护毯养护 |  |  | m2 | 1 | 0.92 | 2.41 |  | 0.14 | 0.08 |  |  | 0.08 | 0.05 | 0.33 | 4.01 | 4 |  |  |
|  | 2-223 | 路面防滑条 |  |  | m2 | 1 | 0.81 | 1.52 | 2.28 | 0.42 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.14 | 0.51 | 6.18 | 6 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 26 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
| 85 | 040204002001 | 人行道块料铺设 |  | 6cm厚彩色人行道砖采用2cm厚M10水泥砂浆铺装，15cm厚C25人行道混凝土基础 | m2 | 1 | 19.62 | 133.02 | 0.22 | 2.98 | 1.75 |  |  | 1.82 | 0.98 | 14.44 | 174.83 | 175 |  |  |
|  | 2-230 换 | 人行道基础 混凝土厚度10cm 实际厚度(cm):15 换为【非泵送商品混凝土 C25】 |  |  | m2 | 1 | 3.21 | 80.13 | 0.06 | 0.49 | 0.29 |  |  | 0.3 | 0.16 | 7.62 | 92.26 | 92 |  |  |
|  | 2-232 换 | 人行道板砂浆垫层厚度2cm 换为【干混砌筑砂浆DM M10.0】 |  |  | m2 | 1 | 16.41 | 52.89 | 0.16 | 2.49 | 1.46 |  |  | 1.52 | 0.82 | 6.82 | 82.57 | 83 |  |  |
| 86 | 040204002002 | 人行道块料铺设 |  | 4cm厚小方块人行道砖采用2cm厚M10水泥砂浆铺装，15cm厚C25人行道混凝土基础 | m2 | 1 | 19.62 | 124.13 | 0.22 | 2.98 | 1.75 |  |  | 1.82 | 0.98 | 13.64 | 165.14 | 165 |  |  |
|  | 2-230 换 | 人行道基础 混凝土厚度10cm 实际厚度(cm):15 换为【非泵送商品混凝土 C25】 |  |  | m2 | 1 | 3.21 | 80.13 | 0.06 | 0.49 | 0.29 |  |  | 0.3 | 0.16 | 7.62 | 92.26 | 92 |  |  |
|  | 2-232 换 | 人行道板砂浆垫层厚度2cm 换为【干混砌筑砂浆DM M10.0】 |  |  | m2 | 1 | 16.41 | 44 | 0.16 | 2.49 | 1.46 |  |  | 1.52 | 0.82 | 6.02 | 72.88 | 73 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 27 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
| 87 | 04B146 | 路面锯缝 |  | 锯缝机切缝缝深(cm)5 | m | 1 | 2.07 | 0.99 | 0.17 | 0.34 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.11 | 0.37 | 4.45 | 4 |  |  |
|  | 2-219 | 锯缝机切缝缝深(cm)5 |  |  | m | 1 | 2.07 | 0.99 | 0.17 | 0.34 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.11 | 0.37 | 4.45 | 4 |  |  |
| 88 | 04B147 | 路面锯缝 |  | 锯缝机切缝缝深(cm)15 | m | 1 | 6.5 | 1.44 | 0.17 | 1.01 | 0.59 |  |  | 0.62 | 0.33 | 0.96 | 11.62 | 12 |  |  |
|  | 2-219 换 | 锯缝机切缝缝深(cm)5 实际厚度(cm):15 |  |  | m | 1 | 6.5 | 1.44 | 0.17 | 1.01 | 0.59 |  |  | 0.62 | 0.33 | 0.96 | 11.62 | 12 |  |  |
| 89 | 04B148 | 路面锯缝 |  | 锯缝机切缝缝深(cm)20 | m | 1 | 8.72 | 1.66 | 0.17 | 1.35 | 0.79 |  |  | 0.81 | 0.44 | 1.25 | 15.19 | 15 |  |  |
|  | 2-219 换 | 锯缝机切缝缝深(cm)5 实际厚度(cm):20 |  |  | m | 1 | 8.72 | 1.66 | 0.17 | 1.35 | 0.79 |  |  | 0.81 | 0.44 | 1.25 | 15.19 | 15 |  |  |
| 90 | 040204002003 | 人行道块料铺设 |  | 3cm厚芝麻灰花岗岩面层采用3cm厚M10水泥砂浆铺装，15cm厚C25人行道混凝土基础 | m2 | 1 | 18.56 | 235.94 | 0.5 | 2.87 | 1.68 |  |  | 1.75 | 0.95 | 23.6 | 285.85 | 286 |  |  |
|  | 2-230 换 | 人行道基础 混凝土厚度10cm 实际厚度(cm):15 换为【非泵送商品混凝土 C25】 |  |  | m2 | 1 | 3.21 | 80.13 | 0.06 | 0.49 | 0.29 |  |  | 0.3 | 0.16 | 7.62 | 92.26 | 92 |  |  |
|  | 2-236 换 | 人行道、广场 换为【芝麻灰花岗岩板δ30】 |  |  | m2 | 1 | 15.35 | 155.81 | 0.44 | 2.38 | 1.39 |  |  | 1.45 | 0.79 | 15.98 | 193.59 | 194 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 28 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
| 91 | 040204002004 | 人行道块料铺设 |  | 5cm厚芝麻灰花岗岩面层采用3cm厚M10水泥砂浆铺装，15cm厚C25人行道混凝土基础 | m2 | 1 | 19.32 | 281.84 | 0.5 | 2.98 | 1.75 |  |  | 1.82 | 0.98 | 27.83 | 337.02 | 337 |  |  |
|  | 2-230 换 | 人行道基础 混凝土厚度10cm 实际厚度(cm):15 换为【非泵送商品混凝土 C25】 |  |  | m2 | 1 | 3.21 | 80.13 | 0.06 | 0.49 | 0.29 |  |  | 0.3 | 0.16 | 7.62 | 92.26 | 92 |  |  |
|  | 2-236 换 | 人行道、广场 实际石材厚度(cm)(石材需换算):5 换为【芝麻灰花岗岩板δ50】 |  |  | m2 | 1 | 16.11 | 201.71 | 0.44 | 2.49 | 1.46 |  |  | 1.52 | 0.82 | 20.21 | 244.76 | 245 |  |  |
| 92 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 |  | 侧、平石石质拆除 | m | 1 | 3.61 |  |  | 0.54 | 0.32 |  |  | 0.32 | 0.18 | 0.45 | 5.42 | 5 |  |  |
|  | 1-373 | 侧、平石石质 |  |  | m | 1 | 3.61 |  |  | 0.54 | 0.32 |  |  | 0.32 | 0.18 | 0.45 | 5.42 | 5 |  |  |
| 93 | 041001005002 | 拆除侧、平（缘）石 |  | 侧、平石混凝土拆除 | m | 1 | 2.74 |  |  | 0.41 | 0.24 |  |  | 0.25 | 0.14 | 0.34 | 4.12 | 4 |  |  |
|  | 1-372 | 侧、平石混凝土 |  |  | m | 1 | 2.74 |  |  | 0.41 | 0.24 |  |  | 0.25 | 0.14 | 0.34 | 4.12 | 4 |  |  |
| 94 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 |  | 芝麻灰花岗岩侧石300×100×1000安砌，10cm厚C20混凝土垫层，石材磨斜边 | m | 1 | 19.3 | 85.82 |  | 2.91 | 1.71 |  |  | 1.76 | 0.96 | 10.12 | 122.58 | 123 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 29 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  | 2-246 换 | 人工铺装混凝土垫层 换为【非泵送商品混凝土 C20】 |  |  | m3 | 0.02 | 122.09 | 520.37 |  | 18.36 | 10.76 |  |  | 11.13 | 6.07 | 61.99 | 750.77 | 15 |  |  |
|  | 2-250 换 | 侧石石质 换为【芝麻灰侧石300*100*1000】 |  |  | m | 1 | 9.82 | 74.4 |  | 1.48 | 0.87 |  |  | 0.9 | 0.49 | 7.92 | 95.88 | 96 |  |  |
|  | 土15-179 换 | 石材磨边斜边 |  |  | m | 1 | 7.04 | 1.01 |  | 1.06 | 0.62 |  |  | 0.64 | 0.35 | 0.96 | 11.68 | 12 |  |  |
| 95 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 |  | 道路混凝土侧石300×100×1000安砌，10cm厚C20混凝土垫层 | m | 1 | 9.75 | 28.63 |  | 1.47 | 0.86 |  |  | 0.89 | 0.48 | 3.79 | 45.87 | 46 |  |  |
|  | 2-246 换 | 人工铺装混凝土垫层 换为【非泵送商品混凝土 C20】 |  |  | m3 | 0.02 | 122.09 | 520.37 |  | 18.36 | 10.76 |  |  | 11.13 | 6.07 | 61.99 | 750.77 | 15 |  |  |
|  | 2-249 换 | 侧石混凝土 换为【道路侧石300*100*1000】 |  |  | m | 1 | 7.31 | 18.22 |  | 1.1 | 0.64 |  |  | 0.67 | 0.36 | 2.55 | 30.85 | 31 |  |  |
| 96 | 050101010001 | 整理绿化用地 |  | 绿地细平整 | m2 | 1 | 4.32 |  |  | 0.65 | 0.38 |  |  | 0.38 | 0.21 | 0.53 | 6.47 | 6 |  |  |
|  | 园1-31 换 | 绿地细平整 |  |  | m2 | 1 | 4.32 |  |  | 0.65 | 0.38 |  |  | 0.38 | 0.21 | 0.53 | 6.47 | 6 |  |  |
| 97 | 050101009001 | 种植土回（换）填 |  | 人工回填种植土 | m3 | 1 | 21.3 | 45.9 |  | 3.2 | 1.87 |  |  | 1.94 | 1.06 | 6.77 | 82.04 | 82 |  |  |
|  | 园1-5 换 | 人工回填种植土 |  |  | m3 | 1 | 21.3 | 45.9 |  | 3.2 | 1.87 |  |  | 1.94 | 1.06 | 6.77 | 82.04 | 82 |  |  |
| 98 | 050101009002 | 种植土回（换）填 |  | 机械回填种植土 | m3 | 1 | 0.85 | 45.9 | 5.29 | 0.86 | 0.51 |  |  | 0.53 | 0.28 | 4.88 | 59.1 | 59 |  |  |
|  | 园1-6 换 | 机械回填种植土 |  |  | m3 | 1 | 0.85 | 45.9 | 5.29 | 0.86 | 0.51 |  |  | 0.53 | 0.28 | 4.88 | 59.1 | 59 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 30 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
| 99 | 050102012001 | 铺种草皮 |  | 满铺马尼拉草皮 | m2 | 1 | 6.43 | 11.36 |  | 0.96 | 0.57 |  |  | 0.59 | 0.32 | 1.82 | 22.05 | 22 |  |  |
|  | 园1-215 换 | 栽植草皮满铺 |  |  | m2 | 1 | 6.43 | 11.36 |  | 0.96 | 0.57 |  |  | 0.59 | 0.32 | 1.82 | 22.05 | 22 |  |  |
|  |  | 检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 040504001007 | 砌筑井 |  | Φ700砖砌检查井（1m深）： 1、15cm厚C15商品砼垫层 2、240mm厚M7.5水泥砂浆砌筑MU10混凝土实心砖墙 3、20mm厚1：2水泥砂浆井内外壁及井底抹灰 4、200mm宽*100mm厚C30非泵送商品混凝土井圈制作、安装（含模板） 5、φ700铸铁井盖（D400）安装（含防坠网） | 座 | 1 | 287.79 | 1276.84 | 13.74 | 45.29 | 26.57 |  |  | 27.49 | 14.98 | 152.32 | 1845.02 | 1845 |  |  |
|  | 6-249 | 井 垫层混凝土 |  |  | m3 | 0.2242 | 70.18 | 515.46 | 0.71 | 10.68 | 6.26 |  |  | 6.47 | 3.53 | 55.2 | 668.49 | 150 |  |  |
|  | 6-251 | 井砌筑 砖砌圆形 |  |  | m3 | 0.6375 | 133.2 | 459.28 | 13.18 | 21.98 | 12.89 |  |  | 13.33 | 7.26 | 59.5 | 720.62 | 459 |  |  |
|  | 6-261 | 砖墙 抹灰井底 |  |  | m2 | 0.3847 | 13.66 | 14.08 | 0.89 | 2.19 | 1.28 |  |  | 1.33 | 0.72 | 3.07 | 37.22 | 14 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 31 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  | 6-260 | 砖墙 抹灰井壁 |  |  | m2 | 5.3129 | 21.24 | 14.08 | 0.89 | 3.32 | 1.95 |  |  | 2.02 | 1.1 | 4.01 | 48.61 | 258 |  |  |
|  | 6-272 换 | 井圈制作 非泵送商品混凝土 C20 换为【非泵送商品混凝土 C30】 |  |  | m3 | 0.0615 | 92.15 | 561.19 | 0.7 | 13.98 | 8.2 |  |  | 8.48 | 4.62 | 62.04 | 751.36 | 46 |  |  |
|  | 6-278 换 | 小型构件安装 |  |  | m3 | 0.0615 | 34.03 | 29.71 |  | 5.12 | 3 |  |  | 3.1 | 1.69 | 6.9 | 83.55 | 5 |  |  |
|  | 6-1168 | 预制井圈木模 |  |  | m3 | 0.0615 | 261.46 | 272.68 | 1 | 39.52 | 23.17 |  |  | 23.95 | 13.06 | 57.14 | 691.98 | 43 |  |  |
|  | 6-275 换 | 检查井盖铸铁井盖安装 换为【铸铁检查井盖φ700（D400）】 |  |  | 套 | 1 | 45.2 | 690.15 |  | 6.8 | 3.98 |  |  | 4.11 | 2.25 | 67.72 | 820.21 | 820 |  |  |
|  | 市场价 | φ700防坠网 |  |  | 只 | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 4.05 | 49.05 | 49 |  |  |
| 101 | 040504001008 | 砌筑井 |  | Φ800砖砌检查井（1m深）： 1、15cm厚C15商品砼垫层 2、240mm厚M7.5水泥砂浆砌筑MU10混凝土实心砖墙 3、20mm厚1：2水泥砂浆井内外壁及井底抹灰 4、200mm宽*100mm厚C30非泵送商品混凝土井圈制作、安 | 座 | 1 | 315.25 | 1633.45 | 15.27 | 49.65 | 29.12 |  |  | 30.13 | 16.42 | 188.01 | 2277.3 | 2277 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 32 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  |  |  |  | 装（含模板） 5、φ800铸铁井盖（D400）安装（含防坠网） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-249 | 井 垫层混凝土 |  |  | m3 | 0.2579 | 70.18 | 515.46 | 0.71 | 10.68 | 6.26 |  |  | 6.47 | 3.53 | 55.2 | 668.49 | 172 |  |  |
|  | 6-251 | 井砌筑 砖砌圆形 |  |  | m3 | 0.7054 | 133.2 | 459.28 | 13.18 | 21.98 | 12.89 |  |  | 13.33 | 7.26 | 59.5 | 720.62 | 508 |  |  |
|  | 6-261 | 砖墙 抹灰井底 |  |  | m2 | 0.5024 | 13.66 | 14.08 | 0.89 | 2.19 | 1.28 |  |  | 1.33 | 0.72 | 3.07 | 37.22 | 19 |  |  |
|  | 6-260 | 砖墙 抹灰井壁 |  |  | m2 | 5.8781 | 21.24 | 14.08 | 0.89 | 3.32 | 1.95 |  |  | 2.02 | 1.1 | 4.01 | 48.61 | 286 |  |  |
|  | 6-272 换 | 井圈制作 非泵送商品混凝土 C20 换为【非泵送商品混凝土 C30】 |  |  | m3 | 0.0678 | 92.15 | 561.19 | 0.7 | 13.98 | 8.2 |  |  | 8.48 | 4.62 | 62.04 | 751.36 | 51 |  |  |
|  | 6-278 换 | 小型构件安装 |  |  | m3 | 0.0678 | 34.03 | 29.71 |  | 5.12 | 3 |  |  | 3.1 | 1.69 | 6.9 | 83.55 | 6 |  |  |
|  | 6-1168 | 预制井圈木模 |  |  | m3 | 0.0678 | 261.46 | 272.68 | 1 | 39.52 | 23.17 |  |  | 23.95 | 13.06 | 57.14 | 691.98 | 47 |  |  |
|  | 6-275 换 | 检查井盖铸铁井盖安装 换为【铸铁检查井盖φ800（D400）】 |  |  | 套 | 1 | 45.2 | 973.15 |  | 6.8 | 3.98 |  |  | 4.11 | 2.25 | 93.19 | 1128.68 | 1129 |  |  |
|  | 市场价 | φ800防坠网 |  |  | 只 | 1 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  | 4.95 | 59.95 | 60 |  |  |
| 102 | 040504002004 | 混凝土井 |  | 1100*1200mm混凝 | 座 | 1 | 707.57 | 4954.4 | 33.48 | 111.88 | 65.6 |  |  | 67.81 | 36.96 | 538 | 6515.79 | 6516 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 33 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  |  |  |  | 土沉井：（井深为3m、井室高2.14m、井筒0.7m） 1、100mm厚C15非泵送商品混凝土垫层2、250mm厚C25非泵送商品混凝土底板（含钢筋）3、250mm厚C25非泵送商品混凝土井壁（含钢筋）4、160mm厚C30非泵送商品混凝土盖板（含钢筋）5、Φ700mm预制C30非泵送商品混凝土井筒制作安装（含模板）6、M10水泥砂浆砌MU10混凝土实心砖流槽（20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面）7、200mm宽*100mm厚C30非泵送商品混凝土井圈制作安装（含模板）8、Φ700mm钢纤维井盖（D400）及支 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 34 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  |  |  |  | 座安装 9、检查井设置Φ700mm防坠安全网（成品） 10、塑钢踏步安装@360mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-249 | 井 垫层混凝土 |  |  | m3 | 0.42 | 70.18 | 515.46 | 0.71 | 10.68 | 6.26 |  |  | 6.47 | 3.53 | 55.2 | 668.49 | 281 |  |  |
|  | 6-250 | 井 底板混凝土 |  |  | m3 | 0.855 | 74.85 | 539.93 | 0.85 | 11.4 | 6.69 |  |  | 6.92 | 3.77 | 58 | 702.41 | 601 |  |  |
|  | 6-257 换 | 井浇筑 井身矩形 换为【非泵送商品混凝土 C25】 |  |  | m3 | 2.996 | 36.54 | 539.58 | 1.34 | 5.73 | 3.36 |  |  | 3.47 | 1.89 | 53.27 | 645.18 | 1933 |  |  |
|  | 6-668 换 | 现浇钢筋混凝土池 无梁盖 换为【非泵送商品混凝土 C30】 |  |  | m3 | 0.3993 | 31.4 | 557.66 | 41.09 | 10.78 | 6.32 |  |  | 6.54 | 3.56 | 59.16 | 716.51 | 286 |  |  |
|  | 6-274 换 | 小型构件制作 非泵送商品混凝土 C20 换为【非泵送商品混凝土 C30】 |  |  | m3 | 0.1783 | 92.15 | 562.08 | 0.7 | 13.98 | 8.2 |  |  | 8.48 | 4.62 | 62.12 | 752.33 | 134 |  |  |
|  | 6-278 换 | 小型构件安装 |  |  | m3 | 0.1783 | 34.03 | 29.71 |  | 5.12 | 3 |  |  | 3.1 | 1.69 | 6.9 | 83.55 | 15 |  |  |
|  | 6-1170 | 预制小型构件木模 |  |  | m3 | 0.1783 | 382.61 | 333.06 | 2.4 | 58.01 | 34.01 |  |  | 35.16 | 19.17 | 77.8 | 942.22 | 168 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 35 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  | 6-272 换 | 井圈制作 非泵送商品混凝土 C20 换为【非泵送商品混凝土 C30】 |  |  | m3 | 0.0615 | 92.15 | 561.19 | 0.7 | 13.98 | 8.2 |  |  | 8.48 | 4.62 | 62.04 | 751.36 | 46 |  |  |
|  | 6-278 换 | 小型构件安装 |  |  | m3 | 0.0615 | 34.03 | 29.71 |  | 5.12 | 3 |  |  | 3.1 | 1.69 | 6.9 | 83.55 | 5 |  |  |
|  | 6-1168 | 预制井圈木模 |  |  | m3 | 0.0615 | 261.46 | 272.68 | 1 | 39.52 | 23.17 |  |  | 23.95 | 13.06 | 57.14 | 691.98 | 43 |  |  |
|  | 6-252 | 井砌筑 砖砌矩形（流槽） |  |  | m3 | 0.33 | 100.35 | 416.37 | 9.37 | 16.48 | 9.66 |  |  | 9.99 | 5.44 | 51.09 | 618.75 | 204 |  |  |
|  | 6-262 换 | 砖墙 抹灰流槽 换为【防水剂】 |  |  | m2 | 1.32 | 17.83 | 16.15 | 0.89 | 2.81 | 1.65 |  |  | 1.7 | 0.93 | 3.78 | 45.74 | 60 |  |  |
|  | 6-276 换 | 检查井盖混凝土井盖安装 |  |  | 套 | 1 | 50.52 | 312.36 |  | 7.6 | 4.45 |  |  | 4.6 | 2.51 | 34.38 | 416.42 | 416 |  |  |
|  | 市场价 | φ700防坠网 |  |  | 只 | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 4.05 | 49.05 | 49 |  |  |
|  | 市场价 | 塑钢踏步 |  |  | 个 | 8 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 1.35 | 16.35 | 131 |  |  |
|  | 1-269 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 |  |  | t | 0.3282 | 823.75 | 4823.32 | 21.67 | 128.2 | 75.16 |  |  | 77.71 | 42.36 | 539.3 | 6531.47 | 2144 |  |  |
| 103 | 04B037 | 井抬高 |  | 圆形砖砌检查井井抬高：M7.5水泥砂浆砌筑MU10混凝土实心砖墙 | m3 | 1 | 133.2 | 459.28 | 13.18 | 21.98 | 12.89 |  |  | 13.33 | 7.26 | 59.5 | 720.62 | 721 |  |  |
|  | 6-251 | 井砌筑 砖砌圆形 |  |  | m3 | 1 | 133.2 | 459.28 | 13.18 | 21.98 | 12.89 |  |  | 13.33 | 7.26 | 59.5 | 720.62 | 721 |  |  |
| 104 | 04B151 | 井抬高 |  | 矩形砖砌检查井井抬高：M7.5水泥砂浆砌筑MU10混凝土 | m3 | 1 | 100.35 | 416.37 | 9.37 | 16.48 | 9.66 |  |  | 9.99 | 5.44 | 51.09 | 618.75 | 619 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 36 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  |  |  |  | 实心砖墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-252 | 井砌筑 砖砌矩形 |  |  | m3 | 1 | 100.35 | 416.37 | 9.37 | 16.48 | 9.66 |  |  | 9.99 | 5.44 | 51.09 | 618.75 | 619 |  |  |
| 105 | 04B039 | 井壁抹灰 |  | 20mm厚DP M20.0干混抹灰砂浆井壁抹灰 | m2 | 1 | 12.54 | 8.31 | 0.53 | 1.96 | 1.15 |  |  | 1.19 | 0.65 | 2.37 | 28.7 | 29 |  |  |
|  | 6-260 | 砖墙 抹灰井壁 |  |  | m2 | 0.5903 | 21.24 | 14.08 | 0.89 | 3.32 | 1.95 |  |  | 2.02 | 1.1 | 4.01 | 48.61 | 29 |  |  |
| 106 | 04B040 | 井圈 |  | C30非泵送商品混凝土井圈制作、安装（含模板） | m3 | 1 | 23.84 | 53.11 | 0.1 | 3.61 | 2.11 |  |  | 2.19 | 1.19 | 7.75 | 93.9 | 94 |  |  |
|  | 6-272 换 | 井圈制作 非泵送商品混凝土 C20 换为【非泵送商品混凝土 C30】 |  |  | m3 | 0.0615 | 92.15 | 561.19 | 0.7 | 13.98 | 8.2 |  |  | 8.48 | 4.62 | 62.04 | 751.36 | 46 |  |  |
|  | 6-278 换 | 小型构件安装 |  |  | m3 | 0.0615 | 34.03 | 29.71 |  | 5.12 | 3 |  |  | 3.1 | 1.69 | 6.9 | 83.55 | 5 |  |  |
|  | 6-1168 | 预制井圈木模 |  |  | m3 | 0.0615 | 261.46 | 272.68 | 1 | 39.52 | 23.17 |  |  | 23.95 | 13.06 | 57.14 | 691.98 | 43 |  |  |
|  |  | 管道铺设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 040501004046 | 塑料管 |  | 渠(管)道垫层 碎石干铺 | m3 | 1 | 64.54 | 194.17 | 1.86 | 10.06 | 5.9 |  |  | 6.1 | 3.32 | 25.74 | 311.69 | 312 |  |  |
|  | 6-287 | 渠(管)道垫层 碎石干铺 |  |  | m3 | 1 | 64.54 | 194.17 | 1.86 | 10.06 | 5.9 |  |  | 6.1 | 3.32 | 25.74 | 311.69 | 312 |  |  |
| 108 | 040501004047 | 塑料管 |  | 渠(管)道垫层 混凝土 | m3 | 1 | 34.33 | 513.7 | 1.41 | 5.41 | 3.17 |  |  | 3.28 | 1.79 | 50.68 | 613.77 | 614 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 37 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  | 6-292 | 渠(管)道垫层 混凝土 |  |  | m3 | 1 | 34.33 | 513.7 | 1.41 | 5.41 | 3.17 |  |  | 3.28 | 1.79 | 50.68 | 613.77 | 614 |  |  |
| 109 | 040103001009 | 回填方 |  | 沟槽回填 黄砂 | m3 | 1 | 31.85 | 207.75 | 0.44 | 4.87 | 2.85 |  |  | 2.95 | 1.61 | 22.71 | 275.03 | 275 |  |  |
|  | 6-306 | 沟槽回填 黄砂 |  |  | m3 | 1 | 31.85 | 207.75 | 0.44 | 4.87 | 2.85 |  |  | 2.95 | 1.61 | 22.71 | 275.03 | 275 |  |  |
| 110 | 040103001010 | 回填方 |  | 路基填筑 塘渣 | m3 | 1 | 3.58 | 101.1 | 5.05 | 1.23 | 0.72 |  |  | 0.75 | 0.41 | 10.16 | 123 | 123 |  |  |
|  | 2-68 | 路基填筑 塘渣 |  |  | m3 | 1 | 3.58 | 101.1 | 5.05 | 1.23 | 0.72 |  |  | 0.75 | 0.41 | 10.16 | 123 | 123 |  |  |
| 111 | 040501004048 | 塑料管 |  | 管道C25混凝土满包加固 | m3 | 1 | 47.74 | 547.83 | 0.45 | 7.27 | 4.26 |  |  | 4.41 | 2.4 | 55.29 | 669.65 | 670 |  |  |
|  | 6-305 换 | 满包混凝土加固 非泵送商品混凝土 C15 换为【非泵送商品混凝土 C25】 |  |  | m3 | 1 | 47.74 | 547.83 | 0.45 | 7.27 | 4.26 |  |  | 4.41 | 2.4 | 55.29 | 669.65 | 670 |  |  |
| 112 | 040501004049 | 塑料管 |  | UPVC双壁波纹排水管DN200铺设（O型承插式橡胶圈接口连接） | m | 100 | 5.11 | 31.11 |  | 0.77 | 0.45 |  |  | 0.46 | 0.25 | 3.43 | 41.58 | 4158 |  |  |
|  | 6-53 换 | 塑料排水管铺设 管径(mm以内)DN250 换为【UPVC双壁波纹排水管DN200】 |  |  | m | 100 | 3.67 | 30.17 |  | 0.55 | 0.32 |  |  | 0.33 | 0.18 | 3.17 | 38.39 | 3839 |  |  |
|  | 6-207 换 | 承插式橡胶圈接口 管径(mm以内)DN250 |  |  | 只口 | 16 | 9 | 5.86 |  | 1.35 | 0.79 |  |  | 0.82 | 0.45 | 1.64 | 19.91 | 319 |  |  |
| 113 | 040501004050 | 塑料管 |  | UPVC双壁波纹排水 | m | 100 | 6.26 | 66.39 |  | 0.94 | 0.56 |  |  | 0.56 | 0.31 | 6.75 | 81.77 | 8177 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 38 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  |  |  |  | 管DN300铺设（O型承插式橡胶圈接口连接） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-54 | 塑料排水管铺设 管径(mm以内)DN300 |  |  | m | 100 | 4.26 | 65.36 |  | 0.64 | 0.38 |  |  | 0.38 | 0.21 | 6.41 | 77.64 | 7764 |  |  |
|  | 6-208 换 | 承插式橡胶圈接口 管径(mm以内)DN300 |  |  | 只口 | 16 | 12.48 | 6.45 |  | 1.88 | 1.1 |  |  | 1.14 | 0.62 | 2.13 | 25.8 | 413 |  |  |
| 114 | 040501004051 | 塑料管 |  | UPVC双壁波纹排水管DN600铺设（O型承插式橡胶圈接口连接） | m | 100 | 9.99 | 232.96 | 2.76 | 1.91 | 1.12 |  |  | 1.15 | 0.63 | 22.55 | 273.06 | 27306 |  |  |
|  | 6-57 | 塑料排水管铺设 管径(mm以内)DN600 |  |  | m | 100 | 6.53 | 230.62 | 2.76 | 1.39 | 0.81 |  |  | 0.84 | 0.46 | 21.91 | 265.32 | 26532 |  |  |
|  | 6-211 换 | 承插式橡胶圈接口 管径(mm以内)DN600 |  |  | 只口 | 16 | 21.62 | 14.59 |  | 3.25 | 1.91 |  |  | 1.96 | 1.07 | 4 | 48.4 | 774 |  |  |
| 115 | 040501001017 | 混凝土管 |  | 承插式Ⅱ级混凝土管道铺设 人机配合下管 管径300mm以内（O型承插式橡胶圈接口连接） | m | 100 | 11.59 | 82.76 | 1.69 | 1.99 | 1.17 |  |  | 1.21 | 0.66 | 9.09 | 110.16 | 11016 |  |  |
|  | 6-32 | 承插式 人机配合下管管径(mm以内)300 |  |  | m | 100 | 7.41 | 81.5 | 1.69 | 1.36 | 0.8 |  |  | 0.83 | 0.45 | 8.46 | 102.5 | 10250 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 39 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  | 6-186 | 混凝土管胶圈(承插)接口 管径(mm以内)300 |  |  | 个口 | 33 | 12.67 | 3.82 |  | 1.91 | 1.12 |  |  | 1.15 | 0.63 | 1.92 | 23.22 | 766 |  |  |
| 116 | 040501001018 | 混凝土管 |  | 承插式Ⅱ级混凝土管道铺设 人机配合下管 管径600mm以内（O型承插式橡胶圈接口连接） | m | 100 | 21.17 | 217.24 | 4.15 | 3.79 | 2.22 |  |  | 2.3 | 1.25 | 22.69 | 274.81 | 27481 |  |  |
|  | 6-35 | 承插式 人机配合下管管径(mm以内)600 |  |  | m | 100 | 15.84 | 213.11 | 4.15 | 2.99 | 1.75 |  |  | 1.81 | 0.99 | 21.66 | 262.3 | 26230 |  |  |
|  | 6-189 | 混凝土管胶圈(承插)接口 管径(mm以内)600 |  |  | 个口 | 33 | 16.16 | 12.5 |  | 2.43 | 1.42 |  |  | 1.47 | 0.8 | 3.13 | 37.91 | 1251 |  |  |
| 117 | 040501001019 | 混凝土管 |  | 承插式Ⅱ级混凝土管道铺设 人机配合下管 管径1000mm以内（O型承插式橡胶圈接口连接） | m | 100 | 32.91 | 431.98 | 12.91 | 6.85 | 4.02 |  |  | 4.15 | 2.26 | 44.55 | 539.63 | 53963 |  |  |
|  | 6-39 | 承插式 人机配合下管管径(mm以内)1000 |  |  | m | 100 | 26.03 | 424.2 | 12.91 | 5.82 | 3.41 |  |  | 3.53 | 1.92 | 43 | 520.82 | 52082 |  |  |
|  | 6-193 | 混凝土管胶圈(承插)接口 管径(mm以内)1000 |  |  | 个口 | 33 | 20.84 | 23.58 |  | 3.13 | 1.84 |  |  | 1.89 | 1.04 | 4.71 | 57.03 | 1882 |  |  |
| 118 | 040501001020 | 混凝土管 |  | 承插式Ⅱ级混凝土管道铺设 人机配合下管 管径1500mm | m | 100 | 42.62 | 1113.65 | 28.21 | 10.65 | 6.24 |  |  | 6.46 | 3.52 | 109.02 | 1320.37 | 132037 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 40 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  |  |  |  | 以内（O型承插式橡胶圈接口连接） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-43 | 承插式 人机配合下管管径(mm以内)1500 |  |  | m | 100 | 34.23 | 1098.88 | 28.21 | 9.39 | 5.5 |  |  | 5.69 | 3.1 | 106.65 | 1291.65 | 129165 |  |  |
|  | 6-197 | 混凝土管胶圈(承插)接口 管径(mm以内)1500 |  |  | 个口 | 33 | 25.43 | 44.77 |  | 3.82 | 2.24 |  |  | 2.32 | 1.26 | 7.19 | 87.03 | 2872 |  |  |
| 119 | 040501004052 | 塑料管 |  | HDPE缠绕结构壁管（A型）DN200铺设（双承口橡胶圈连接） | m | 100 | 5.11 | 52.26 |  | 0.77 | 0.45 |  |  | 0.46 | 0.25 | 5.34 | 64.64 | 6464 |  |  |
|  | 6-53 换 | 塑料排水管铺设 管径(mm以内)DN250 换为【HDPE缠绕结构壁管（A型）DN200】 |  |  | m | 100 | 3.67 | 50.46 |  | 0.55 | 0.32 |  |  | 0.33 | 0.18 | 5 | 60.51 | 6051 |  |  |
|  | 6-207 换 | 承插式橡胶圈接口 管径(mm以内)DN250 |  |  | 只口 | 16 | 9 | 11.28 |  | 1.35 | 0.79 |  |  | 0.82 | 0.45 | 2.13 | 25.82 | 413 |  |  |
| 120 | 040501004053 | 塑料管 |  | HDPE缠绕结构壁管（A型）DN300铺设（双承口橡胶圈连接） | m | 100 | 6.26 | 84.66 |  | 0.94 | 0.56 |  |  | 0.56 | 0.31 | 8.4 | 101.69 | 10169 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 41 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  | 6-54 换 | 塑料排水管铺设 管径(mm以内)DN300 换为【HDPE缠绕结构壁管（A型）DN300】 |  |  | m | 100 | 4.26 | 81.46 |  | 0.64 | 0.38 |  |  | 0.38 | 0.21 | 7.86 | 95.19 | 9519 |  |  |
|  | 6-208 | 承插式橡胶圈接口 管径(mm以内)DN300 |  |  | 只口 | 16 | 12.48 | 20.02 |  | 1.88 | 1.1 |  |  | 1.14 | 0.62 | 3.35 | 40.59 | 649 |  |  |
| 121 | 040501004054 | 塑料管 |  | HDPE缠绕结构壁管（A型）DN600铺设（双承口橡胶圈连接） | m | 100 | 9.99 | 344.96 | 2.76 | 1.91 | 1.12 |  |  | 1.15 | 0.63 | 32.62 | 395.14 | 39514 |  |  |
|  | 6-57 换 | 塑料排水管铺设 管径(mm以内)DN600 换为【HDPE缠绕结构壁管（A型）DN600】 |  |  | m | 100 | 6.53 | 332.12 | 2.76 | 1.39 | 0.81 |  |  | 0.84 | 0.46 | 31.04 | 375.95 | 37595 |  |  |
|  | 6-211 | 承插式橡胶圈接口 管径(mm以内)DN600 |  |  | 只口 | 16 | 21.62 | 80.22 |  | 3.25 | 1.91 |  |  | 1.96 | 1.07 | 9.9 | 119.93 | 1919 |  |  |
| 122 | 040501004055 | 塑料管 |  | HDPE内肋聚乙烯螺旋波纹管（B型）DN300铺设（双承口橡胶圈连接） | m | 100 | 6.26 | 182.98 |  | 0.94 | 0.56 |  |  | 0.56 | 0.31 | 17.25 | 208.86 | 20886 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 42 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  | 6-54 换 | 塑料排水管铺设 管径(mm以内)DN300 换为【HDPE內肋聚乙烯螺旋波纹管（B型）DN300】 |  |  | m | 100 | 4.26 | 179.78 |  | 0.64 | 0.38 |  |  | 0.38 | 0.21 | 16.71 | 202.36 | 20236 |  |  |
|  | 6-208 换 | 承插式橡胶圈接口 管径(mm以内)DN300 |  |  | 只口 | 16 | 12.48 | 20.02 |  | 1.88 | 1.1 |  |  | 1.14 | 0.62 | 3.35 | 40.59 | 649 |  |  |
| 123 | 040501004056 | 塑料管 |  | HDPE内肋聚乙烯螺旋波纹管（B型）DN600铺设（双承口橡胶圈连接） | m | 100 | 9.99 | 463.71 | 2.76 | 1.91 | 1.12 |  |  | 1.15 | 0.63 | 43.31 | 524.58 | 52458 |  |  |
|  | 6-57 换 | 塑料排水管铺设 管径(mm以内)DN600 换为【HDPE內肋聚乙烯螺旋波纹管（B型）DN600】 |  |  | m | 100 | 6.53 | 450.87 | 2.76 | 1.39 | 0.81 |  |  | 0.84 | 0.46 | 41.73 | 505.39 | 50539 |  |  |
|  | 6-211 换 | 承插式橡胶圈接口 管径(mm以内)DN600 |  |  | 只口 | 16 | 21.62 | 80.22 |  | 3.25 | 1.91 |  |  | 1.96 | 1.07 | 9.9 | 119.93 | 1919 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 04B149 | 普工 |  | 普工 | 工日 | 1 |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  | 17.28 | 209.28 | 209 |  |  |
|  | 除税综合单价 | 普工 |  |  | 工日 | 1 |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  | 17.28 | 209.28 | 209 |  |  |
| 125 | 04B150 | 技工 |  | 技工 | 工日 | 1 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 22.5 | 272.5 | 273 |  |  |
| 工程量清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 43 页 共 43 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 |  | 组织措施费 | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |  |
|  | 除税综合单价 | 技工 |  |  | 工日 | 1 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 22.5 | 272.5 | 273 |  |  |
| 措施项目清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征 | 计量单位 | 数量 |  | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 组织措施费 |  | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |
|  |  |  | 技术措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [请输入分部名称] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041106001001 |  | 大型机械设备进出场及安拆 | 场外运输费用 履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1 |  | 612 | 1280.65 | 1800.68 | 352.47 | 206.64 |  | 213.68 |  | 116.46 | 412.43 | 4995.01 | 4995 |  |
|  | 土3001 |  | 场外运输费用 履带式挖掘机1m3以内 |  | 台次 | 1 |  | 612 | 1280.65 | 1800.68 | 352.47 | 206.64 |  | 213.68 |  | 116.46 | 412.43 | 4995.01 | 4995 |  |
| 2 | 041106001002 |  | 大型机械设备进出场及安拆 | 场外运输费用 压路机 | 台·次 | 1 |  | 459 | 1154.34 | 1531.05 | 290.33 | 170.21 |  | 176 |  | 95.93 | 348.92 | 4225.78 | 4226 |  |
|  | 土3010 |  | 场外运输费用 压路机 |  | 台次 | 1 |  | 459 | 1154.34 | 1531.05 | 290.33 | 170.21 |  | 176 |  | 95.93 | 348.92 | 4225.78 | 4226 |  |
| 3 | 041102001001 |  | 垫层模板 | 混凝土基础垫层木模 | m2 | 1 |  | 11.28 | 18.3 | 0.51 | 1.77 | 1.04 |  | 1.07 |  | 0.58 | 3.11 | 37.66 | 38 |  |
|  | 6-1090 |  | 混凝土基础垫层木模 |  | m2 | 1 |  | 11.28 | 18.3 | 0.51 | 1.77 | 1.04 |  | 1.07 |  | 0.58 | 3.11 | 37.66 | 38 |  |
| 4 | 041102032001 |  | 管（渠）道管座模板 | 管座复合木模 | m2 | 1 |  | 31.2 | 22.17 | 1.84 | 4.95 | 2.9 |  | 3 |  | 1.63 | 6.09 | 73.78 | 74 |  |
|  | 6-1144 |  | 管座复合木模 |  | m2 | 1 |  | 31.2 | 22.17 | 1.84 | 4.95 | 2.9 |  | 3 |  | 1.63 | 6.09 | 73.78 | 74 |  |
| 5 | 041102034001 |  | 池底模板 | 平池底木模 | m2 | 1 |  | 36.65 | 21.25 | 1.66 | 5.75 | 3.37 |  | 3.48 |  | 1.9 | 6.67 | 80.73 | 81 |  |
|  | 6-1102 |  | 平池底木模 |  | m2 | 1 |  | 36.65 | 21.25 | 1.66 | 5.75 | 3.37 |  | 3.48 |  | 1.9 | 6.67 | 80.73 | 81 |  |
| 6 | 04110203300 |  | 井顶（盖）板模 | 顶(盖)板复合木 | m2 | 1 |  | 28.91 | 27.78 | 2.38 | 4.68 | 2.74 |  | 2.84 |  | 1.55 | 6.38 | 77.26 | 77 |  |
| 措施项目清单综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称：奉化区排水设施零星维修采购项目-市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征 | 计量单位 | 数量 |  | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 组织措施费 |  | 规费 | 税金 | 小计 |  |  |
|  | 1 |  | 板 | 模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-1148 |  | 顶(盖)板复合木模 |  | m2 | 1 |  | 28.91 | 27.78 | 2.38 | 4.68 | 2.74 |  | 2.84 |  | 1.55 | 6.38 | 77.26 | 77 |  |
| 7 | 041102035001 |  | 池壁（隔墙）模板 | 矩形池壁木模 | m2 | 1 |  | 26.66 | 24.02 | 2.35 | 4.35 | 2.55 |  | 2.63 |  | 1.44 | 5.76 | 69.76 | 70 |  |
|  | 6-1105 |  | 矩形池壁木模 |  | m2 | 1 |  | 26.66 | 24.02 | 2.35 | 4.35 | 2.55 |  | 2.63 |  | 1.44 | 5.76 | 69.76 | 70 |  |
| 8 | 041101005001 |  | 井字架 | 钢管井字架 井深(m以内)2 | 座 | 1 |  | 83.08 | 6.15 |  | 12.49 | 7.32 |  | 7.58 |  | 4.13 | 10.87 | 131.62 | 132 |  |
|  | 6-1171 |  | 钢管井字架 井深(m以内)2 |  | 座 | 1 |  | 83.08 | 6.15 |  | 12.49 | 7.32 |  | 7.58 |  | 4.13 | 10.87 | 131.62 | 132 |  |
| 9 | 041101005002 |  | 井字架 | 钢管井字架 井深(m以内)4 | 座 | 1 |  | 163.1 | 7.39 |  | 24.52 | 14.38 |  | 14.87 |  | 8.1 | 20.91 | 253.27 | 253 |  |
|  | 6-1172 |  | 钢管井字架 井深(m以内)4 |  | 座 | 1 |  | 163.1 | 7.39 |  | 24.52 | 14.38 |  | 14.87 |  | 8.1 | 20.91 | 253.27 | 253 |  |

十三、商务条款

1、合同履行期限：3年，合同一年一签。具体时间以合同签订时间为准。采购人根据中标单位在上一阶段合同履约、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签（若因政策调整、养护模式调整等原因需要重新进行招标的，采购人有权终止合同）。合同周期内出现符合招标文件第三部分采购需求要求中第十三项商务条款第5点退出机制，采购人有权提前终止合同。

2、合同签订时间：中标通知书发出后30天内。

3、付款方式：

（1）预付款：本项目以人工投入为主，无预付款；

（2）进度款：每月支付一次。每月已完工程量经采购人一次性验收通过后，按审定金额结算已完工程量的100%。

（3）考核付款：各专业的养管费用根据各专业实际考核情况，以各专业各自计算后汇总支付月养管费用。

（4）月度养管费=园林部分月度养管费+市政部分月度养管费+路灯部分月度养管费+环卫保洁部分月度养管费+排水部分月度养管费，其中：

4.1）园林部分月度养管费=每月园林包干价部分养管费用【年度园林部分投标报价/12】-月度考核扣罚-月度直接扣罚款（如有）；

4.2）市政部分月度养管费=每月市政包干价部分养管费用【年度市政（固定养管）部分投标报价/12】+每月市政按实结算部分养管服务费用【∑各类市政（零星维修）部分服务结算金额×中标费率】-月度考核扣罚-月度直接扣罚款（如有）；

4.3）路灯部分月度养管费=每月路灯包干价部分养管费用【年度路灯部分投标报价/12】-月度考核扣罚-月度直接扣罚款（如有）；

4.4）环卫保洁部分月度养管费=每月环卫保洁包干价部分养管费用【年度环卫保洁部分投标报价/12】-月度考核扣罚-月度直接扣罚款（如有）；

4.5）排水部分月度养管费=每月排水包干价部分养管费用【年度排水（固定养管）部分投标报价/12】+每月排水按实结算部分养管服务费用【∑各类排水（零星维修）部分服务结算金额×中标费率】-月度考核扣罚-月度直接扣罚款（如有）；

特别说明：①按实结算部分每个月委托第三方造价咨询单位审核一次，审核完成后支付上述所有月度养管费。②每月10日前提交上月度养护结算资料。

4、履约保证金：

（1）履约保证金金额：年度暂定合同总价的1%；

（2）履约保证金形式：电汇、转账支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、银行保函、保险保单等；

（3）履约保证金提交时间：合同签订后15个工作日内；

（4）履约保证金的退还：在合同履行完毕，完成终交验收手续后一周内无息退还（如供应商未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中优先受偿）；

（5）履约保证金在供应商履行合同规定义务期间必须保持有效，若发生履约保证金扣除情形的，在扣除后须补足履约保证金金额；

（6）履约保证金不予退还或扣除情形：①因供应商原因导致本合同被解除的，供应商除承担相关责任外，供应商履约保证金不予退还。②因供应商经营不善而造成拖欠工人工资或其它违反劳动合同法等法律法规的，采购人有权从履约保证金中代付相关费用。③供应商损坏采购人设施、设备且不按规定赔偿，采购人有权从履约保证金中扣除相关赔偿费用；若损失超过履约保证金数额的，供应商还应当对超过部分予以赔偿。④供应商未能履行合同规定的任何义务给采购人造成直接或间接损失的，采购人有权直接从履约保证金中扣除。⑤供应商无正当理由拖延或拒绝履行合同规定的任何义务，经书面催告后在合理期限内仍不履行的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，供应商还须承担赔偿责任。⑥供应商提供的服务须和投标文件中所承诺的相符（合同中另有规定除外），如不符，并造成损失的，采购人有权从履约保证金中扣除。

5、退出机制：

（1）一个考核年度内，累计发生3次或连续2次月度考核得分不合格时。

（2）因供应商原因，发生重大或特别重大安全生产事故的。

（3）一个考核年度内，受到3次市委、市政府领导督查、批示或市级媒体曝光，且确认供应商有责的；受到2次省级政府部门及以上督查、批示或省级及以上媒体曝光，且确认供应商有责的。

（4）因政策调整、养护模式调整等原因需要重新进行招标的。

（5）供应商在一个年度养护服务过程中达不到采购人的要求和标准，采购人有权按规定进行经济处罚，累计扣罚金额达到该年度合同金额20%。

第四部分  评标办法

- 评标办法前附表

| 评审因素 | 评分标准说明 |
| --- | --- |
| 技术、商务分（80分） | 1、园林部分实施方案（8分）： 供应商提供园林部分实施方案包括实施方案详细完善、实施方案专业度高、实施方案有详细操作规程和注意事项、实施方案针对性强的每符合一项得2分，每项内容存在细微不足有待改进的得1分，最多得8分。 |
|  | 2、市政部分实施方案（8分）： 供应商提供市政部分实施方案包括实施方案详细完善、实施方案专业度高、实施方案有详细操作规程和注意事项、交通组织管理方案合理且有详细的办理流程的每符合一项得2分，每项内容存在细微不足有待改进的得1分，最多得8分。 |
|  | 3、路灯部分实施方案（8分） 供应商提供路灯部分实施方案包括实施方案详细完善、实施方案专业度高、实施方案有详细操作规程和注意事项、实施方案针对性强的每符合一项得2分，每项内容存在细微不足有待改进的得1分，最多得8分。 |
|  | 4、环卫保洁部分实施方案（8分）： 供应商提供环卫保洁部分实施方案包括实施方案详细完善、实施方案专业度高、实施方案有详细操作规程和注意事项、实施方案针对性强的每符合一项得2分，每项内容存在细微不足有待改进的得1分，最多得8分。 |
|  | 5、排水部分实施方案（8分）： 供应商提供排水部分实施方案包括实施方案详细完善、实施方案专业度高、实施方案有详细操作规程和注意事项、污泥无害化处置方案适用合理且有详细的操作规程的每符合一项得2分，每项内容存在细微不足有待改进的得1分，最多得8分。 |
|  | 6、项目实施质量保障措施（6分）： 针对本项目的质量保证措施包括质量保证措施自成体系、目标实现途径合理、成果质量保证措施有效的每符合一项得2分，每项内容存在细微不足有待改进的得1分，最多得6分。 |
|  | 7、安全、文明服务措施（6分）： 针对本项目的安全、文明服务措施包括安全文明措施自成体系、目标实现途径合理、安全文明服务措施有效的每符合一项得2分，每项内容存在细微不足有待改进的得1分，最多得6分。 |
|  | 8、特殊时期应急保障预案（4分）： 针对本项目的特殊时期应急保障预案（特殊时期指节庆假日时期、防台防汛期时期、突发事件重大事件时期、创优评优时期、大型活动时期）包括有详细明确的应急保障预案、应急指挥人员明确、应急指挥工作流程清晰、应急指挥保证措施具有可操作性每符合一项得1分，每项内容存在细微不足有待改进的得0.5分，最多得4分。 |
|  | 9、服务条款响应性（16分）： 根据采购文件第三部分采购需求九、拟投入项目团队人员要求和十、机械设备配置要求，对采购需求响应情况进行评议。提供的内容能全部满足的得16分，提供的内容未响应或负偏离的每条扣2分；当扣减分数≥16分时，作无效标处理。 注：采购需求内要求提供证明资料的必须提供证明资料复印件编入商务技术文件，否则不予认可。 |
|  | 10、机械设备配置方案（5分）： 1）供应商为本项目配备巡视车辆车型为工程抢险车（黄色皮卡车）的得1分、配备洒水车的得1分、配备机扫车的得1分； 注：须提供车辆行驶证，车辆所有人与供应商必须为同一单位，否则不得分，以上证明资料复印件编入资信技术文件中。 2）其他相关设备、工器具配备情况（2分）：供应商为本项目配备的其他相关设备、工器具包括配备方案配置详实合理、功能用途可以保障本项目顺利实施的每符合一项得1分，每项内容存在细微不足有待改进的得0.5分，最多得2分。 |
|  | 11、业绩（2分）： 2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过综合性养管项目的每个得1分，最高得2分。综合性养管项目指养管的内容达到三种或三种以上，养管内容指园林绿地养管、市政道路养管、路灯（含景观灯）照明养管、环卫保洁服务、排水设施养管。 注：投标文件中须提供中标通知书、合同和招标结果公告网页截图复印件（证明材料必须清晰至少包括首页、相应评审要素内容页、盖章页），证明资料缺一不得分。若上述证明资料未能体现评审要素的，还需提供合同甲方出具的签字盖章的证明资料。若招标采用1招定几年，合同一年一签的，续签的合同按照单个独立业绩认定。 |
|  | 12、政策分（1分）： 供应商是国家认定的少数民族地区企业的得1分。 提供证明资料复印件。 |
| 价格分（20分） | 1、包干价部分（10分）： 满足招标文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分按照下列公式计算： 参与评审价格=通过报价评审且有效的投标价格 价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×10%×100 投标报价得分以四舍五入保留小数点后二位。 |
|  | 2、按实结算部分（10分）： 满足招标文件要求且参与评审价格（费率/折扣）最低为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分按照下列公式计算： 参与评审的价格=通过报价评审且有效的投标价格 价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×10%×100 投标报价得分以四舍五入保留小数点后二位。 |

备注：供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

评分办法前附表内的“供应商”如未标注的统一按照“供应商（联合体投标的指联合体任意一方）”理解。

- 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- 二、评标标准

2.评标标准。见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2商务技术评审。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1电子交易平台生成的开标记录表(报价表)内容与投标文件中开标一览表(报价表)不一致的，以投标文件中开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.2投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4.1.6同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。（本项目不适用）

3.5编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标中的其他事项

4.1投标澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文。供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间为半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效的情形。

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行必要的澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。限期内不澄清说明补正或经澄清说明补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人澄清说明补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

4.2.1在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.2.1.1电子投标文件解密失败的；

4.2.1.2投标文件未按招标文件要求加密、签字、盖章影响效力的；

4.2.2在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.2.2.1资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

4.2.2.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章影响效力的；

4.2.2.3 投标代表人未能出具身份证明或身份证明与法定代表授权委托书不符的。

4.2.2.4投标文件格式不规范影响评审或者效力的、或者内容虚假的；

4.2.2.5投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

4.2.2.6投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

4.2.2.7带“▲”的条款不能满足招标文件要求、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.2.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

4.2.2.9为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

4.2.2.10商务技术文件中出现本项目投标报价或单价的。

4.2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

4.2.3.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

4.2.3.2明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

4.2.3.3允许偏离的技术、性能指标或辅助功能项发生负偏离达/项（含）以上的；

4.2.3.4投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.2.3.5与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的；

4.2.3.6采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

4.2.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

4.2.4.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

4.2.4.2报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

4.2.4.3投标报价具有选择性的；

4.2.4.4投标报价中出现缺项、漏项或被评标委员会认定为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在合理的时间内证明其报价合理性的；

4.2.4.5供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。

4.2.4.6评委会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且投标人不能提交相关证明材料或提交的证明材料不被评委会认可，不能证明其报价合理性的；投标人应当做好详细且依据充分的成本测算资料,有下列情形之一的，将视为不合理报价；

（1）对于低于最高限价50%的投标报价视为'过低报价'，评审委员会应当要求其在评标现场0.5小时内提供书面说明及相关证明材料，若投标人未提供或虽然提供了证明资料，但评审委员会三分之二以上成员认为其证明材料依据不合理的，由三分之二以上评委书面确认后，该报价不再作为评标基准价，且价格得分为0分；

（2）评审委员会半数以上成员认为投标人的报价明显低于其他投标人报价的，投标人未在1小时内向评审委员会提供成本测算资料；

（3）投标人虽然提供了成本测算资料，但测算内容不完整、或依据不充分、或评审委员会半数以上成员经分析认为其成本测算依据不合理或明显低于市场价。

（4）特别说明：若存在多家投标人'过低报价'情形，提供书面说明及相关证明材料的投标人被认定为非'过低报价'的，高于该投标人投标报价的其他投标人未在规定时间内提供证明资料的应认定为有效。

4.2.5其他无效情形：

4.2.5.1不同供应商的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）进行网上报名、投标的；

4.2.5.2法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分   政府采购合同文本

合同编号：

2024-2026年度机场快速路奉化段道路一体化综合养护项目

承包合同

甲方：宁波市奉化区综合行政执法局

乙方：

签订地：宁波奉化

签订日期：               年       月       日

2024-2026年度机场快速路奉化段道路一体化综合养护项目承包合同

甲方（发包人）：宁波市奉化区综合行政执法局              （以下简称甲方）

乙方（承包人）：                                        （以下简称乙方）

2023年     月     日，宁波市奉化区综合行政执法局以公开招标方式对2024-2026年度机场快速路奉化段道路一体化综合养护项目进行了采购。经评标委员会评审，宁波市奉化区综合行政执法局确定，   （中标供应商名称）   为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经宁波市奉化区综合行政执法局(以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1、定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1.1“合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

1.2“合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

1.3“服务”系指中标供应商根据合同约定应为采购人提供的一切服务。

1.4“甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

1.6“现场”系指合同约定中标供应商为采购人提供服务的地点。

- 2、合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

2.1本合同及其补充合同、变更协议；

2.2中标通知书；

2.3投标文件（含澄清或者说明文件）；

2.4招标文件（含澄清或者修改文件）；

2.5其他相关采购文件。

- 3、合同内容

- 3.1合同项目概况

3.1.1项目名称：2024-2026年度机场快速路奉化段道路一体化综合养护项目；

3.1.2项目地点：机场快速路奉化段地面道路；

3.1.3项目内容：主要内容包括园林、市政、路灯、环卫保洁和排水五大块内容的养管服务；

3.1.4质量要求：符合国家标准及行业相关标准，一次性验收合格；

3.1.5安全要求：合格，养管及施工等全过程安全责任由投标人负责并承担费用。

本项目具体服务要求以招标文件规定的内容为准，若乙方的投标文件中有优于招标文件的响应内容的，则可按投标文件中的承诺执行。

- 3.2合同项目养管清单

3.2.1园林部分养管清单

| 序号 | 位置 | 名称 | 数量 | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机场南路（岳林东路至鄞城大道） | 绿地养护 | 198693㎡ | 元/㎡/年 |

园林部分特别说明：若最终养护数量超过上表数量的，按照上表数量进行结算。若最终养护数量未达到上表数量的，按照中标综合单价结合最终养护数量，按实结算。

3.2.2市政部分养管清单

3.2.2.1市政（固定养管）部分养管清单

| 序号 | 位置 | 名称 | 数量 | 综合保洁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机场南路（岳林东路至鄞城大道） | 巡视巡查、应急保障服务 | 1项 | 元/年 |

市政（固定养管）特别说明：服务内容含市政道路及其他附属设施巡查费、日常应急保障费用（如乙方因执行重大应急保障任务需另行增加人工的，由甲方与乙方根据审计价按实结算）。市政固定养管最低人数配置要求：不少于3名巡查员；最低巡查车辆配置要求：不少于2辆工程巡查车。

3.2.2.2市政（零星维修）部分养管清单

| 序号 | 位置 | 名称 | 数量 | 费率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机场南路（岳林东路至鄞城大道） | 零星维修、专项维修 | 1项 |  |

3.2.3路灯部分养管清单

| 序号 | 位置 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东环线复合走廊 （鄞城大道至奉化轨道停车场） | 线条灯 | LSH3/线条灯/RGBW/DC24V/24W/1000mm | 3396套 | 元/套/年 |
| 2 |  | 线条灯 | LSH3/线条灯/RGBW/DC24V/24W/500mm | 193套 | 元/套/年 |
| 3 |  | 线条灯 | LSH3/线条灯/RGBW/DC24V/24W/300mm | 462套 | 元/套/年 |
| 4 |  | 点光源 | PVH1/点光源/RGBW/DC24V/1.2W/1200mm | 25733套 | 元/套/年 |
| 5 |  | 贴膜屏 | SVT20/贴膜屏/RGB/AC220V/600W/平方 | 340套 | 元/套/年 |
| 6 |  | 投光灯 | LSH25/线性投光灯/RGBW/AC220V/250W | 893套 | 元/套/年 |
| 7 |  | 水纹灯 | HSD35/水纹灯/6500K/AC220V/350W | 10套 | 元/套/年 |
| 8 |  | 投光灯 | LSH8线性投光灯/RGBW/AC220V/72W | 85套 | 元/套/年 |
| 9 | 机场南路（岳林东路至鄞城大道） | LED路灯 |  | 678杆 | 元/杆/年 |

路灯部分特别说明：若最终养护数量有差异，按照中标综合单价结合最终养护数量，按实结算，最终的结算金额不超过路灯部分中标金额。

3.2.4环卫保洁部分养管清单

| 序号 | 位置 | 名称 | 数量 | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机场南路（鄞城大道至明化路） | 道路保洁 | 561858㎡ | 元/㎡/年 |
| 2 | 鄞城大道至明化路二侧及中间（包括小公园及内部小路），另外包括明化路至启门河二边绿化 | 绿化保洁 | 768378㎡ | 元/㎡/年 |
| 3 | 机场南路 | 果壳箱保洁 | 168只 | 不计单价，直接计入道路保洁部分 |

环卫保洁部分结算原则特别说明：若最终环卫保洁数量有差异，按照中标综合单价结合最终数量，按实结算，最终的结算金额不超过环卫保洁部分中标金额。

3.2.5排水部分养管清单

3.2.5.1排水（固定养管）部分养管清单

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 数量 | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水管网疏通养护 | DN300污水管疏通养护 | 519m | 元/m/年 |
| 2 | 污水管网疏通养护 | DN400污水管疏通养护 | 338m | 元/m/年 |
| 3 | 污水管网疏通养护 | DN500污水管疏通养护 | 255m | 元/m/年 |
| 5 | 污水管网疏通养护 | DN800污水管疏通养护 | 1781m | 元/m/年 |
| 6 | 污水管网疏通养护 | DN1000污水管疏通养护 | 533.5m | 元/m/年 |
| 8 | 污水管网疏通养护 | DN1400污水管疏通养护 | 1595.1m | 元/m/年 |
| 9 | 污水管网疏通养护 | DN1600污水管疏通养护 | 3323.2m | 元/m/年 |
| 10 | 污水管网疏通养护 | DN2000污水管疏通养护 | 4827.8m | 元/m/年 |
| 11 | 污水检查井清捞养护 | 污水检查井清捞养护 | 155座 | 元/座/年 |
| 12 | 雨水管网疏通养护 | DN300雨水管疏通养护 | 19006m | 元/m/年 |
| 13 | 雨水管网疏通养护 | DN400雨水管疏通养护 | 2358m | 元/m/年 |
| 14 | 雨水管网疏通养护 | DN600雨水管疏通养护 | 9981m | 元/m/年 |
| 15 | 雨水管网疏通养护 | DN700雨水管疏通养护 | 14m | 元/m/年 |
| 16 | 雨水管网疏通养护 | DN800雨水管疏通养护 | 6274m | 元/m/年 |
| 17 | 雨水管网疏通养护 | DN1000雨水管疏通养护 | 6040m | 元/m/年 |
| 18 | 雨水管网疏通养护 | DN1350雨水管疏通养护 | 1127m | 元/m/年 |
| 19 | 雨水管网疏通养护 | DN1500雨水管疏通养护 | 104m | 元/m/年 |
| 20 | 雨水检查井清捞养护 | 雨水检查井清捞养护 | 1150座 | 元/座/年 |
| 21 | 雨水口清捞养护 | 雨水口清捞养护 | 1853座 | 元/座/年 |

排水（固定养管）部分结算原则特别说明：若最终养护数量有差异，按照中标综合单价结合最终养护数量，按实结算，最终的结算金额不超过排水（固定养管）部分中标金额。

3.2.5.2排水（零星维修）部分养管清单

| 序号 | 位置 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机场南路（金海路-鄞城大道）及东西两侧各道路延伸100米范围内 | 零星维修、专项维修、应急保障服务等 | 项 | 1 |

- 4、价款

4.1合同暂定总价

年合同暂定总价1382万元，其中包干价部分：             ；按实结算部分（暂定）：               ；按实结算部分结算费率：       ；具体划分详见下表：

| 序号 | 计价方式 | 养管专业 | 养管内容 | 合同价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包干价部分 | 园林部分 | 日常运行管理、养管服务、巡视巡查、应急保障服务、养管台账资料编制等 | 元/年 |
|  |  | 市政（固定养管）部分 |  | 元/年 |
|  |  | 路灯部分 |  | 元/年 |
|  |  | 环卫保洁部分 |  | 元/年 |
|  |  | 排水（固定养管）部分 |  | 元/年 |
| 2 | 按实结算部分 | 市政（零星维修）部分 | 零星维修、专项维修 | 暂定 元/年 |
|  |  | 排水（零星维修）部分 |  | 暂定 元/年 |
| 3 | 合计 |  |  | 1382万元/年 |

说明：（1）按实结算部分的养管内容具体根据实际情况由甲方派单后予以实施。按实结算部分的金额为暂定金额，最终根据合同实际履行量据实结算。乙方清楚上述的金额只是暂定的数量并非合同实际数量，甲方不保证最终合同履行金额。

（2）招标后养管扣罚及包干价部分剩余未实施结余金额直接列入按实结算部分，根据合同实际情况分摊。

（3）本项目虽分为5个专业但是是一个整体项目，合同履行过程中发生包干价部分养管专业需要使用按实结算费用的，以最终审计审定价可以结算相应费用。

4.2结算方式

4.2.1结算方式汇总一览表

| 序号 | 养管专业 | 结算方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 园林部分 | 总价包干 |
| 2 | 市政（固定养管）部分 | 总价包干 |
| 3 | 路灯部分 | 总价包干 |
| 4 | 环卫保洁部分 | 总价包干 |
| 5 | 排水（固定养管）部分 | 总价包干 |
| 6 | 市政（零星维修）部分 | 按实结算 |
| 7 | 排水（零星维修）部分 | 按实结算 |

4.2.2按实结算原则

4.2.2.1市政部分按实结算原则

4.2.2.1.1零星维修服务实施量的确定

以甲方签发的任务单和签证的计量单为依据。计算实施量时，根据《浙江省市政设施养护维修定额》（2018版）的规定，沥青混凝土面层及水泥混凝土面层单个维修面积不足1㎡按1㎡计算。人行道铺装面积单个维修面积不足0.5㎡按0.5㎡计算，若合同履约期间颁发新规定时，则按新颁发的规定执行。

合同结算费率：       ；

4.2.2.1.2定额

（1）定额套用《浙江省市政设施养护维修定额》（2018版）及省市现行有关计价规定的，综合费用按相应工程中值取费，施工组织措施费中除提前竣工增加费不计外，其余施工组织措施费按相应中值计取，规费、税金按相关规定计取。若有关营改增后发布的相关文件，按新文件执行。

（2）沥青路面连续面积超过400㎡、混凝土路面连续面积超过200㎡及人行道连续面积超过200㎡的维修工程采用《浙江省市政工程预算定额》(2018版)等计价依据。按《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》浙建建﹝2018﹞61号文件规定执行，综合费用按相应工程三类中值取费，增值税税率按照《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》浙建建发〔2019〕92号。施工组织措施费中除提前竣工增加费不计外，其余施工组织措施费按相应中值计取。

若合同期间颁发新定额、计价时，则按新颁发的规定执行。

4.2.2.1.3材料价格按以下排序计入：

（1）材料价格参照《宁波建设工程造价信息》（综合版，奉化区价优先，奉化区无价的取宁波市区价）施工当月的材料价格；《宁波建设工程造价信息》（综合版）中未列材料参照《浙江造价信息》（施工当月正刊）。明确《宁波建设工程造价信息》（建材商情版）和浙江建设工程造价信息网页资料的《价格信息》（简称“省副刊”）不能作为结算依据。

（2）无信息价材料以甲方确认的材料价格为准。

（3）其它有关规定。

4.2.2.1.4机械价格指数和人工价格：参照《宁波市建设工程造价信息》（施工当月综合版）。

4.2.2.1.5垃圾、余土及废渣外运（包括装、运输费及处置费等所有费用）不单独计费，要求乙方按规定规范外运、处置，否则，由此产生的一切问题及责任均由乙方自行承担。

4.2.2.1.6保修期内针对相同破损位置的重复修复不计入结算金额；应甲方要求实施的大面积沥青铣刨摊铺、人行道专项维修导致的该范围内的零星维修在保修期内重复修复的，不做核减。修补沥青坑槽时，因天气等特殊因素影响造成乙方无法按相关标准进行修复的，允许乙方用冷材料直接填补以作应急处理，但应在天气好转后48小时内完成二次修复工作。在春节、专项检查等沥青厂统一停工期间，允许采用冷材料切割修补。气温低于10℃时，应使用保温车等设备进行坑槽热料修补。

4.2.2.1.7安全文明施工费（含施工围挡费用）：安全文明施工费按实结算。

围挡要求：围挡材料根据甲方要求确定，包括满足施工要求的硬质围挡和反光锥、连接杆、导改牌、警示灯等。人行道养护作业时长超过6小时的，必须使用1.2米高的铁制硬质围挡，并配合使用导改牌、警示灯，确保养护作业与行人安全；机动车道养护作业推荐使用反光锥、连接杆，并配合使用导改牌、警示灯，且做好防撞措施，确保养护作业与机动车安全。

4.2.2.2排水部分（零星维修）按实结算原则

4.2.2.2.1零星维修服务实施量的确定

以甲方签发的任务单和签证的计量单为依据。

结算费率：       ；

4.2.2.2.2计价依据

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2013版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省施工机械台班费用定额（2018版）》、《浙江省市政设施养护维修定额》（2018版）等及国家、省、市造价依据相关规定。浙江省及宁波市建设主管部门颁发的有关文件。

材料价格：参照施工当月《宁波建设工程造价信息》（综合版，奉化栏优先，奉化区无则参照市区，市区无则参照周边省市县区）；《宁波建设工程造价信息》综合版中未列材料参照施工当月《浙江造价信息》（正刊）。

人工信息价格、机械价格指数：参照开工当月《宁波建设工程造价信息》（综合版）。取费费率：按现行相关规定中值计取。税金按9%计取。

4.2.2.2.3工程量清单综合单价计算表

以附件形式提供。

- 5、付款方式、时间和条件

5.1付款方式：

5.1.1预付款：本项目以人工投入为主，无预付款；

5.1.2进度款：每月支付一次。每月已完工程量经甲方一次性验收通过后，按审定金额结算已完工程量的100%。

5.1.3考核付款：各专业的养管费用根据各专业实际考核情况，以各专业各自计算后汇总支付月养管费用。

5.1.4月度养管费=园林部分月度养管费+市政部分月度养管费+路灯部分月度养管费+环卫保洁部分月度养管费+排水部分月度养管费，其中：

（1）园林部分月度养管费=每月园林包干价部分养管费用【年度园林部分投标报价/12】-月度考核扣罚-月度直接扣罚款（如有）；

（2）市政部分月度养管费=每月市政包干价部分养管费用【年度市政（固定养管）部分投标报价/12】+每月市政按实结算部分养管服务费用【∑各类市政（零星维修）部分服务结算金额×中标费率】-月度考核扣罚-月度直接扣罚款（如有）；

（3）路灯部分月度养管费=每月路灯包干价部分养管费用【年度路灯部分投标报价/12】-月度考核扣罚-月度直接扣罚款（如有）；

（4）环卫保洁部分月度养管费=每月环卫保洁包干价部分养管费用【年度环卫保洁部分投标报价/12】-月度考核扣罚-月度直接扣罚款（如有）；

（5）排水部分月度养管费=每月排水包干价部分养管费用【年度排水（固定养管）部分投标报价/12】+每月排水按实结算部分养管服务费用【∑各类排水（零星维修）部分服务结算金额×中标费率】-月度考核扣罚-月度直接扣罚款（如有）；

特别说明：①按实结算部分每个月委托第三方造价咨询单位审核一次，审核完成后支付上述所有月度养管费。②每月10日前提交上月度养护结算资料。

5.2乙方收款账户：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

- 6、服务期限、地点和服务人员要求

6.1服务期限：2024年2月1日至2027年1月31日止，合同一年一签。

第一阶段合同起始时间：2024年2月1日至2025年1月31日止。

第二阶段合同根据第一阶段合同履行情况另定。

第三阶段合同根据第二阶段合同履行情况另定。

甲方根据乙方在上一阶段合同履约、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签（若因政策调整、养护模式调整等原因需要重新进行招标的，甲方有权终止合同）。合同周期内出现符合本合同24.3退出机制的，甲方有权提前终止合同。

6.2服务地点：机场快速路奉化段地面道路。

6.3服务人员：管理团队10人、一线作业人员不少于89人。具体名单详见乙方投标文件。管理人员名单详见下表如下：

| 序号 | 拟投入项目团队人员 专业岗位 | 专业 | 技术职称或执业资格 | 姓名 | 联系电话 | 身份证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人（兼市政部分负责人） |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 3 | 园林部分负责人 |  |  |  |  |  |
| 4 | 路灯部分负责人 |  |  |  |  |  |
| 5 | 环卫保洁部分负责人 |  |  |  |  |  |
| 6 | 排水部分负责人 |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术资料员 |  |  |  |  |  |
| 8 | 巡查检查员 |  |  |  |  |  |
| 9 | 施工员 |  |  |  |  |  |
| 10 | 安全员 |  |  |  |  |  |

6.3.1乙方项目管理团队必须与乙方投标时所承诺的人员一致，并在根据本合同约定的开工日期前到任。未经甲方书面许可，乙方不得更换项目管理团队人员。乙方项目负责人以及项目管理团队人员的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等资料应当在合同协议书中载明。

6.3.2乙方对项目负责人的授权范围如下：在乙方授权范围内履行乙方的职权，对养护项目的质量、安全、工期以及价格负责，所有上报给甲方的文件均需项目负责人签字。

6.3.3乙方未提交劳动合同，以及没有为项目管理团队人员缴纳社会保险证明的违约责任：甲方有权解除合同，由此造成的费用增加和工期延误损失均由乙方承担。

6.3.3关于项目管理团队人员每月在项目现场的时间要求：项目服务期间每月在项目现场时间不得少于22天，每天工作时间不得少于8小时且重要工程例会及验收环节等必须由项目负责人参加。

- 7、技术规范

服务所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 8、知识产权

8.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

8.2甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方，乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。（如有）

8.3乙方为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于甲方，乙方可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

8.4合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担；因甲方提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由甲方承担责任。

8.5乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

- 9、双方的权利和义务

9.1甲方权利义务

9.1.1审核乙方企业施工人员资格、施工机具及安全工器具配备。

9.1.2甲方对乙方实行安全动态管理，在施工作业全过程中，发现乙方有违章行为、野蛮施工等不安全现象，有权纠正或立即停止作业，限期整改并按规定予以扣罚。

9.1.3对乙方有关安全文件、规定及通报学习情况及安全活动实行检查监督。

9.1.4定期或不定期检查考核安全施工、文明施工状况。

9.1.5甲方应按本合同约定向乙方支付服务费用款项。

9.1.6甲方与乙方提供的工作人员之间不存在任何劳动（劳务）合同关系，上述工作人员与乙方之间的任何劳资纠纷均不牵涉甲方。

9.2乙方权利义务

9.2.1必须认真做好安全、组织、技术措施三落实，并按照规定开好站班会。

9.2.2开工前必须自上而下进行安全、技术交底，全体施工人员熟悉危险点预控及应做的安全措施。配备专（兼）职安监员一名，监督各项工作的安全情况。

9.2.3对所有参与施工的特种作业人员，必须经过政府有关部门的安全技术培训，经考核合格，执证上岗。

9.2.4组织从业人员每年进行安全考试，考核不合格或未考试者，不得参加施工作业。

9.2.5施工前，应对施工机具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全工作要求。

9.2.6遵守交通道路规则，不得有人、货混装现象，路灯车斗不得乘人，路灯车行驶与作业严格按照特种车辆操作规程进行。

9.2.7正确佩戴安全帽，正确使用合格安全工器具。严格工器具超载或超期使用。

9.2.8若发生人身伤亡事故，第一时间内向甲方报告，并保护现场。配合有关部门进行调查。承担因引起的所有法律和经济责任。

9.2.9乙方保证其服务符合本合同中服务内容的质量要求，若在服务成果的使用过程中发现有因乙方单方原因导致的缺陷，乙方将按照本合同约定承担责任。

9.2.10乙方应按照本合同服务内容的要求向甲方交付服务成果。

9.2.11乙方有权要求甲方按照合同约定支付服务费用。在服务项目期间，乙方应保证向留任甲方的工作人员按时发放工资薪酬，缴纳社会保险并购买人身意外保险，乙方与其工作人员之间产生的劳资、社保、工伤等纠纷应自行处理，甲方不承担责任。

- 10、履约保证金

10.1招标文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按         方式（可以电汇、转账支票、银行保函、保险保单等非现金形式），在合同签订并生效后15个工作日内提交    年度暂定合同总价1%     的履约保证金。

10.2履约保证金的退还：在合同履行完毕，完成终交验收手续后一周内无息退还（如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中优先受偿）；

10.3履约保证金在乙方履行合同规定义务期间必须保持有效，若发生履约保证金扣除情形的，在扣除后须补足履约保证金金额；

10.4履约保证金不予退还或扣除情形：①因乙方原因导致本合同被解除的，乙方除承担相关责任外，乙方履约保证金不予退还。②因乙方经营不善而造成拖欠工人工资或其它违反劳动合同法等法律法规的，甲方有权从履约保证金中代付相关费用。③乙方损坏甲方设施、设备且不按规定赔偿，甲方有权从履约保证金中扣除相关赔偿费用；若损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。④乙方未能履行合同规定的任何义务给甲方造成直接或间接损失的，甲方有权直接从履约保证金中扣除。⑤乙方无正当理由拖延或拒绝履行合同规定的任何义务，经书面催告后在合理期限内仍不履行的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，乙方还须承担赔偿责任。⑥乙方提供的服务须和投标文件中所承诺的相符（合同中另有规定除外），如不符，并造成损失的，甲方有权从履约保证金中扣除。

- 11、定期检查和问题反馈

11.1甲方有权定期对乙方提供的服务履约情况进行检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

11.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 12、考核办法

12.1考核对象：合同乙方。

12.2考核机制

园林部分由宁波市奉化区园林管理处负责考核；

市政部分由宁波市奉化区园林管理处负责考核；

路灯部分由宁波市奉化区园林管理处负责考核；

环卫保洁部分由宁波市奉化区环境卫生管理处负责考核；

排水部分由宁波市奉化区排水管理服务处负责考核。

除上述考核主体的常态化考核外，增加局相关职能部门不定期巡查结果反馈相结合的综合立体式考核方式，通过下达整改通知，不断总结完善考核机制，达到既能提高乙方积极性，又便于考核乙方的各方面工作。

12.3考核办法

12.3.1以服务各专业（园林、市政、路灯、环卫保洁、排水）为考核单位。

12.3.2月评：满分为100分，分值由考核主体常态化考核结果按照一定权重计算得到。月评分数和经费拨付相挂钩，具体内容详见各专业考核标准。最终根据考核细则核定。

12.3.3明查暗查相结合，根据考核分来核拨当月养管经费。

12.3.4如甲方出具书面整改意见要求进行整改，在出具整改意见后限期内乙方未按规定整改的，甲方有权对其重点考核加倍扣罚。整改内容（未落实合同规定及相关行业相关文件精神；未及时完成上级下达的工作任务；重大活动保障不力；造成负面影响的；被上级各类考核通报批评或有关媒体曝光；有责投诉等。视具体情况整改扣款1000-50000元）。

12.3.5文明城市创建等养管服务作业考核标准依据行业标准、上级部门的考核要求提高而提高；另因法律法规更新，考核内容会有所变化，乙方需无条件服从执行。

12.3.6新增服务范围遵照本考核办法执行。

12.3.7本考核办法最终解释权归宁波市奉化区综合行政执法局（甲方）。

12.4各专业考核标准

12.4.1园林部分考核标准（详见附件1）；

12.4.2市政部分考核标准（详见附件2）；

12.4.3路灯部分考核标准（详见附件3）；

12.4.4环卫保洁部分考核标准（详见附件4）；

12.4.5排水部分考核标准（详见附件5）；

- 13、技术资料和保密义务

13.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

13.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

13.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 14、质量保证

14.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

14.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 15、履约的风险负担

在履行合同时，乙方服务人员及设备的相关风险均由乙方自行承担。

- 16、延迟服务

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时完成服务的情况，应及时以书面形式将不能按时完成的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长服务的具体时间。

- 17、合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 18、合同转让和分包

18.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

18.2乙方采取分包方式履行合同的，由乙方向分包供应商支付款项，但不得因分包影响履行合同义务。

- 19、违约责任

19.1除不可抗力外，如果乙方拒绝履行合同，或没有按照本合同约定的期限、标准和成果展现方式完成服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每日计合同总价的0.05%，最高限额为本合同总价的10%；迟延完成服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

19.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05%计算，最高限额为本合同总价的10%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

19.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

19.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

19.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

19.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 20、不可抗力

20.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

20.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

20.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力发生后10日内以书面形式变更合同；

20.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在5日内以书面形式通知对方当事人，并在15日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 21、税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 22、乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 23、合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向宁波市奉化区人民法院提起诉讼。

- 24、合同中止、终止

24.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

24.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

24.3退出机制

24.3.1一个考核年度内，累计发生3次或连续2次月度考核得分不合格时。

24.3.2因乙方原因，发生重大或特别重大安全生产事故的。

24.3.3一个考核年度内，受到3次市委、市政府领导督查、批示或市级媒体曝光，且确认乙方有责的；受到2次省级政府部门及以上督查、批示或省级及以上媒体曝光，且确认乙方有责的。

24.3.4因政策调整、养护模式调整等原因需要重新进行招标的。

24.3.5乙方在一个年度养护服务过程中达不到甲方的要求和标准，甲方有权按规定进行经济处罚，累计扣罚金额达到该年度合同金额20%。

- 25、通知和送达

25.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

25.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 26、计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 27、合同使用的文字和适用的法律

27.1合同使用汉语书就、变更和解释；

27.2合同适用中华人民共和国法律。

- 28、合同效力

本合同一式陆份，甲乙双方各叁份，每份均具有同等法律效力。本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

合同附件：

附件1：园林部分考核标准；

附件2：市政部分考核标准；

附件3：路灯部分考核标准；

附件4：环卫保洁部分考核标准；

附件5：排水部分考核标准；

附件6：排水部分工程量清单综合单价计算表；

甲方名称（公章）：                       乙方名称（公章）：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或授权代表（签字）：           法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

见证人（公章）：宁波建兴招标 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：

电话：

- 第六部分   应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

1.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；（联合体投标的联合体各方均需提供）。

2.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（联合体投标的联合体各方均需提供）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求；（必须提供满足下列清单之一）；

3.1中小企业声明函；

3.2残疾人福利性单位声明函；

3.3监狱企业的证明文件；

4.联合协议（如有）；

5.分包意向协议（如有）；

6.本项目的特定资格要求（如有）。

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

宁波建兴招标有限公司/宁波市奉化区综合行政执法局：

我方参与2024-2026年度机场快速路奉化段道路一体化综合养护项目【招标编号：NBJX2023313G/FHZFCG(2023)357D】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加宁波市奉化区综合行政执法局的2024-2026年度机场快速路奉化段道路一体化综合养护项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 道路一体化综合养护服务，属于建筑业；承接企业为   （企业名称）   ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据（2023年度数据尚未公布的，以2022年数据为准），无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

联合体投标的，联合体各方均需提供中小企业声明函。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业（且） |  |  | 小型企业（且） |  |  | 微型企业（或） |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明：1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

- 个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加2024-2026年度机场快速路奉化段道路一体化综合养护项目【招标编号：NBJX2023313G/FHZFCG(2023)357D】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

……。

四、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到    %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为2024-2026年度机场快速路奉化段道路一体化综合养护项目【招标编号：NBJX2023313G/FHZFCG(2023)357D】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担   XX工作内容   相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到         %，小微企业合同金额达到         %。

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 商务技术文件部分

- 目 录

1.符合性自查表；

2.投标函；

3.授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

4.供应商情况表；

5.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

6.评标标准相应的商务技术资料；

7.商务响应表；

8.技术响应表；

9.同类业绩情况一览表；

10.政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.其他资料（如有）。

- 符合性自查表

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 自查结论 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲”系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | □通过 □不通过 | 见投标文件 第 页 |
| 4 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的。 |  | □通过 □不通过 |  |
| 5 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |  | □通过 □不通过 |  |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

- 投标函

宁波建兴招标有限公司/宁波市奉化区综合行政执法局：

我方参加你方组织的2024-2026年度机场快速路奉化段道路一体化综合养护项目【招标编号：NBJX2023313G/FHZFCG(2023)357D】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

2.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；（必须提供满足下列清单之一）

2.1.3.1中小企业声明函；

2.1.3.2残疾人福利性单位声明函；

2.1.3.3监狱企业的证明文件；

2.1.4联合协议（如果有）；

2.1.5分包意向协议（如果有）；

2.1.6本项目的特定资格要求。

2.2商务技术文件：

2.2.1符合性自查表；

2.2.2投标函；

2.2.3授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.4供应商情况表；

2.2.5距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务响应表；

2.2.8技术响应表；

2.2.9同类业绩情况一览表；

2.2.10政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.11其他资料。

2.3报价文件

2.3.1开标一览表；

2.3.2投标报价明细表；

2.3.3政府采购统计基础信息表。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明：                                        。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

宁波建兴招标有限公司/宁波市奉化区综合行政执法局：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理2024-2026年度机场快速路奉化段道路一体化综合养护项目【招标编号：NBJX2023313G/FHZFCG(2023)357D】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自    年    月    日起至    年    月    日止。

特此告知。

投标人名称(电子公章)：

日期：    年   月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

宁波建兴招标有限公司/宁波市奉化区综合行政执法局：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理2024-2026年度机场快速路奉化段道路一体化综合养护项目【招标编号：NBJX2023313G/FHZFCG(2023)357D】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自    年    月    日起至    年    月    日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子公章)：

联合体成员名称(电子公章)：

……

日期：    年   月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 统一信用代码 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 投标联系人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 项目负责人姓名 |  | 电话 |  | 技术职称 |  |
| 员工总人数： |  | 其中 | 高级职称 |  |  |
|  |  |  | 中级职称 |  |  |
|  |  |  | 各类注册人员 |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

- 商务响应表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 响应或偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 技术响应表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 响应或偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：招标文件关于采购需求中要求提供证明资料的，各投标人商务技术文件内必须提供相应的证明资料，否则按照负偏离认定。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 同类业绩情况一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书

宁波建兴招标有限公司/宁波市奉化区综合行政执法局：

我单位响应你单位                 项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报奉化区财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 报价文件部分

- 目录

1.开标一览表；

2.投标报价明细表；

3.政府采购统计基础信息表；

4.其他资料（如有）。

一、开标一览表

宁波市奉化区综合行政执法局、宁波建兴招标有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成2024-2026年度机场快速路奉化段道路一体化综合养护项目【招标编号：NBJX2023313G/FHZFCG(2023)357D】的实施。

开标一览表（报价表）

单位：人民币元

| - 序号 | - 名称 | - 计价方式 | - 规格型号（或具体服务） | - 投标报价/费率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2024-2026年度机场快速路奉化段道路一体化综合养护项目 | - 包干价部分 | - 园林部分 | - 元/年 |
|  |  |  | - 市政（固定养管）部分 | - 元/年 |
|  |  |  | - 路灯部分 | - 元/年 |
|  |  |  | - 环卫保洁部分 | - 元/年 |
|  |  |  | - 排水（固定养管）部分 | - 元/年 |
| - 2 |  | - 按实结算部分 | - 市政（零星维修）部分 | - 以采购文件约定的按实结算原则为标准，费率（折扣） |
|  |  |  | - 排水（零星维修）部分 |  |
| - 年投标报价（小写） |  |  |  |  |
| - 年投标报价（大写） |  |  |  |  |
| - 合同履行期限 |  |  |  | - 3年，合同一年一签。具体时间以合同签订时间为准。采购人根据中标单位在上一阶段合同履约、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签（若因政策调整、养护模式调整等原因需要重新进行招标的，采购人有权终止合同）。合同周期内出现符合招标文件第三部分采购需求要求中第十三项商务条款第5点退出机制，采购人有权提前终止合同。 |
| - 投标声明 |  |  |  |  |

注：1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号（包括生产厂家或品牌、规格型号），服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

6、年投标报价=包干价部分合计+按实结算部分（市政部分7403814×费率+排水（零星维修）部分790687×费率）。

7、市政（零星维修）部分和排水（零星维修）部分要求报统一费率（折扣），否则作无效标处理。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

二、投标报价明细表

投标报价明细表（包干价部分）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 计价方式 | 养管专业 | 养管内容 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包干价部分 | 园林部分 | 日常运行管理、养管服务、巡视巡查、应急保障服务、养管台账资料编制等 | 元/年 |
|  |  | 市政（固定养管）部分 |  | 元/年 |
|  |  | 路灯部分 |  | 元/年 |
|  |  | 环卫保洁部分 |  | 元/年 |
|  |  | 排水（固定养管）部分 |  | 元/年 |
| 2 | 包干价部分年投标总价 |  |  | 元 |

备注：1、包干价部分年投标总价应与开标一览表的包干价部分年投标总价一致。

2、各养管专业的投标报价需进行经费测算，格式详见各专业投标报价明细表（包干价部分）。若投标人有更加适用于自身实际情况的格式亦可。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

投标报价明细表（按实结算部分）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 养管专业 | 结算标准 | 投标费率（折扣）（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 市政（零星维修）部分 | - 以采购文件约定的按实结算原则为标准 |  |
| 2 | - 排水（零星维修）部分 |  |  |

备注：1、采用费率（折扣）形式报价。

2、费率（折扣）填写时直接填写阿拉伯数字（无需在数字前添加任何“+”或“-”符号），%号前最多保留到小数点后二位，未按此要求报价的作无效标处理。

3、投标费率（折扣）应与开标一览表的费率（折扣）一致。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

各专业投标报价明细表（包干价部分）

1、园林部分养管清单

| 序号 | 位置 | 名称 | 数量 | 综合单价报价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机场南路（岳林东路至鄞城大道） | 绿地养护 | 173997㎡ | 元/㎡/年 | 元/年 |

园林部分特别说明：若最终养护数量超过上表数量的，按照上表数量进行结算。若最终养护数量未达到上表数量的，按照中标综合单价结合最终养护数量，按实结算。

2、市政（固定养管）部分养管清单

| 序号 | 位置 | 名称 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机场南路（岳林东路至鄞城大道） | 巡视巡查、应急保障服务 | 1项 | 元/年 |
| 1.1 | 全职巡查员 |  | 3人 |  |
| 1.2 | 工程巡查车 |  | 2辆 |  |
| 1.3 | 其他费用 |  | 1项 |  |
| 1.4 | 企业管理费、利润 |  | 1项 |  |
| 1.5 | 税金 |  | 1项 |  |

市政（固定养管）说明：服务内容含市政道路及其他附属设施巡查费、日常应急保障费用（如供应商因执行重大应急保障任务需另行增加人工的，由采购人与供应商根据审计价按实结算，该部分费用不包含在本次采购预算中）。市政固定养管最低人数配置要求：不少于3名巡查员；最低巡查车辆配置要求：不少于2辆工程巡查车。

3、路灯部分养管清单

| 序号 | 位置 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价报价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东环线复合走廊 （鄞城大道至奉化轨道停车场） | 线条灯 | LSH3/线条灯/RGBW/DC24V/24W/1000mm | 3396套 | 元/套/年 | 元/年 |
| 2 |  | 线条灯 | LSH3/线条灯/RGBW/DC24V/24W/500mm | 193套 | 元/套/年 | 元/年 |
| 3 |  | 线条灯 | LSH3/线条灯/RGBW/DC24V/24W/300mm | 462套 | 元/套/年 | 元/年 |
| 4 |  | 点光源 | PVH1/点光源/RGBW/DC24V/1.2W/1200mm | 25733套 | 元/套/年 | 元/年 |
| 5 |  | 贴膜屏 | SVT20/贴膜屏/RGB/AC220V/600W/平方 | 340套 | 元/套/年 | 元/年 |
| 6 |  | 投光灯 | LSH25/线性投光灯/RGBW/AC220V/250W | 893套 | 元/套/年 | 元/年 |
| 7 |  | 水纹灯 | HSD35/水纹灯/6500K/AC220V/350W | 10套 | 元/套/年 | 元/年 |
| 8 |  | 投光灯 | LSH8线性投光灯/RGBW/AC220V/72W | 85套 | 元/套/年 | 元/年 |
| 9 | 机场南路（岳林东路至鄞城大道） | LED路灯 |  | 678杆 | 元/杆/年 | 元/年 |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |  |

路灯部分结算原则特别说明：若最终养护数量有差异，按照中标综合单价结合最终养护数量，按实结算，最终的结算金额不超过路灯部分中标金额。

4、环卫保洁部分养管清单

| 序号 | 位置 | 名称 | 数量 | 综合单价报价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机场南路（鄞城大道至明化路） | 道路保洁 | 561858㎡ | 元/㎡/年 | 元/年 |
| 2 | 鄞城大道至明化路二侧及中间（包括小公园及内部小路），另外包括明化路至启门河二边绿化 | 绿化保洁 | 768378㎡ | 元/㎡/年 | 元/年 |
| 3 | 机场南路 | 果壳箱保洁 | 168只 | 不计单价，直接计入道路保洁部分 |  |

环卫保洁部分结算原则特别说明：若最终环卫保洁数量有差异，按照中标综合单价结合最终数量，按实结算，最终的结算金额不超过环卫保洁部分中标金额。

5、排水（固定养管）部分养管清单

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 数量 | 综合单价报价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水管网疏通养护 | DN300污水管疏通养护 | 519m | 元/m/年 | 元/年 |
| 2 | 污水管网疏通养护 | DN400污水管疏通养护 | 338m | 元/m/年 | 元/年 |
| 3 | 污水管网疏通养护 | DN500污水管疏通养护 | 255m | 元/m/年 | 元/年 |
| 5 | 污水管网疏通养护 | DN800污水管疏通养护 | 1781m | 元/m/年 | 元/年 |
| 6 | 污水管网疏通养护 | DN1000污水管疏通养护 | 533.5m | 元/m/年 | 元/年 |
| 8 | 污水管网疏通养护 | DN1400污水管疏通养护 | 1595.1m | 元/m/年 | 元/年 |
| 9 | 污水管网疏通养护 | DN1600污水管疏通养护 | 3323.2m | 元/m/年 | 元/年 |
| 10 | 污水管网疏通养护 | DN2000污水管疏通养护 | 4827.8m | 元/m/年 | 元/年 |
| 11 | 污水检查井清捞养护 | 污水检查井清捞养护 | 155座 | 元/座/年 | 元/年 |
| 12 | 雨水管网疏通养护 | DN300雨水管疏通养护 | 19006m | 元/m/年 | 元/年 |
| 13 | 雨水管网疏通养护 | DN400雨水管疏通养护 | 2358m | 元/m/年 | 元/年 |
| 14 | 雨水管网疏通养护 | DN600雨水管疏通养护 | 9981m | 元/m/年 | 元/年 |
| 15 | 雨水管网疏通养护 | DN700雨水管疏通养护 | 14m | 元/m/年 | 元/年 |
| 16 | 雨水管网疏通养护 | DN800雨水管疏通养护 | 6274m | 元/m/年 | 元/年 |
| 17 | 雨水管网疏通养护 | DN1000雨水管疏通养护 | 6040m | 元/m/年 | 元/年 |
| 18 | 雨水管网疏通养护 | DN1350雨水管疏通养护 | 1127m | 元/m/年 | 元/年 |
| 19 | 雨水管网疏通养护 | DN1500雨水管疏通养护 | 104m | 元/m/年 | 元/年 |
| 20 | 雨水检查井清捞养护 | 雨水检查井清捞养护 | 1150座 | 元/座/年 | 元/年 |
| 21 | 雨水口清捞养护 | 雨水口清捞养护 | 1853座 | 元/座/年 | 元/年 |
| 22 | 合计 |  |  |  |  |

排水（固定养管）部分结算原则特别说明：若最终养护数量有差异，按照中标综合单价结合最终养护数量，按实结算，最终的结算金额不超过排水（固定养管）部分中标金额。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：

三、政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标单位是否为外商投资企业 |  |
| 投标单位是否为宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地国别 |  |
| 提供的货物是否为节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否为环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期：