政府采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：XDZB-2025-071

项目名称：前江街道涉水生态应急整改项目

采购人：宁波市江北区人民政府前江街道办事处

采购代理机构：宁波欣达建设项目管理有限公司

二〇二五年七月

目    录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 采购需求	8

第三章 磋商采购资料表	13

第四章 竞争性磋商须知	17

第五章 评定成交的标准	26

第六章 合同条款	33

第七章 响应文件格式（部分）	67

# 竞争性磋商公告

项目概况

前江街道涉水生态应急整改项目的潜在供应商应在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2025年7月15日9:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XDZB-2025-071（交易登记号：FSCG2025108）

项目名称：前江街道涉水生态应急整改项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：3229068

最高限价（元）：3101237

采购需求：

数量：不限

预算金额（元）：3229068

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

- 建设地点：位于江北区前江街道

- 计划工期：120日历天

- 施工范围：对江北人才公寓、盛世嘉苑、盛世又一村、未来盛园和乐筑良品东区等辖区内及外围雨污混接点进行分流改造和雨污水管网的修复，配套建设检查井及附属设施，并对开挖路面进行修复等，具体详见工程量清单及图纸。

- 质量要求：按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。

- 安全要求：合格

备注：/

合同履约期限：自合同签订之日起至合同全部义务履行完毕止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的中小微企业（其中，小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位）。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商:具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态），具备有效的企业安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2拟派项目负责人：具有注册在供应商单位的市政公用工程专业二级及以上建造师执业资格，具有有效期内的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类），且在响应截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期。

三、获取（下载）采购文件

时间：2025年7月4日至2025年7月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：0元。

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年7月15日9:00（北京时间）

地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线制作并提交磋商响应文件（电子投标）。电子备份响应文件（如需）现场递交地点为宁波市江北区政务服务中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。

五、响应文件开启

开启时间：2025年7月15日9:00（北京时间）

地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子开评标，供应商在线参加开标。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

4.1落实政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.2各供应商应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（具体操作详见供应商CA申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.4本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”“宁波市政府采购网（https://zfcg.czj.ningbo.gov.cn/）”“宁波市公共资源交易电子服务系统（https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/construction）”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。

4.5供应商提交电子备份响应文件方式：

- 4.5.1采用邮寄方式提交电子备份响应文件，需按以下要求递交：供应商须在响应截止时间前一日17:00时前将备份电子响应文件邮寄至规定地点，由采购代理机构工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。响应文件递交时间以采购代理机构实际收到响应文件的时间为准。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及采购人概不负责。备份响应文件邮寄地址为：宁波市高新区星海南路8号涌金大厦6楼，收件人：余晨晨，联系方式：0574-87375708。

- 4.5.2采用现场递交响应文件，在响应截止时间前将电子备份响应文件送至宁波市江北区政务服务中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。

- 八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市江北区人民政府前江街道办事处

地址：宁波市江北区金山路776号

传真：/

项目联系人（询问）：叶老师

项目联系方式（询问）：0574-87811513

质疑联系人：沈老师

质疑联系方式：0574-87811513

2.采购代理机构信息

名称：宁波欣达建设项目管理有限公司

地址：宁波市高新区星海南路8号涌金大厦6楼

传真：/

项目联系人（询问）：余晨晨、许常汇、郑梦燕

项目联系方式（询问）：0574-87375708

质疑联系人：屠世侠

质疑联系方式：0574-87375708

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市江北区政府采购管理办公室

地址：宁波市江北区大庆南路181号

传真：/

联系人：张老师

监督投诉电话：0574-87388062

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  采购需求

一、商务要求

| 序号 | # 内容 | # 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | 建设地点 | 位于江北区前江街道 |
| # ★2 | 合同履约期限 | 自合同签订之日起至合同全部义务履行完毕止。 |
| # ★3 | 付款方式 | 合同生效且具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款；工程竣工验收合格并移交完整的竣工资料（包括竣工结算资料）后7个工作日内支付至合同金额的85%；结算审计完成且成交供应商提交结算金额的1.5%的质量保证担保后7个工作日内支付至审计结算金额的100%。 注：①在合同签订时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可按成交供应商意见执行。②每次支付合同款项前，成交供应商应开具等额有效的增值税发票递交至采购人处，否则如造成不能按时付款的责任由成交供应商自行承担。 |
| # ★4 | # 履约保证金 | 履约保证金：合同金额的0.5%。 履约保证金形式：电汇、网银、支票、银行保函（采购人认可的银行开具的保函）、保险保单。 履约保证金收取：在合同签订后7个工作日内提交。 履约保证金退还：缺陷责任期满后30日内退还。 |
| # ★5 | 质量要求 | 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 |
| # ★6 | 安全要求 | 合格。 |
| # ★7 | 施工要求 | 供应商必须按照采购人提供的清单和图纸进行施工。在实际施工中，如遇特殊情况，需提前通知采购人并经采购人同意后，方可修改和更正。 |

二、技术要求

（一）项目概况

1.项目名称：前江街道涉水生态应急整改项目

2.主要内容：对江北人才公寓、盛世嘉苑、盛世又一村、未来盛园和乐筑良品东区等辖区内及外围雨污混接点进行分流改造和雨污水管网的修复，配套建设检查井及附属设施，并对开挖路面进行修复等，具体详见工程量清单及图纸。

3.承包人式：本工程承包人式采用包工包料，成交供应商应按采购文件的要求实行造价、质量、合同履约期限、安全、文明施工管理等全面承包人式。

4.现场条件和现场踏勘：供应商应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在响应报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。

（二）工期要求及奖罚措施

1.工期：120日历天。

★2.供应商根据自身实力填写响应工期，响应工期不能超过工期。工期从开工之日开始至本工程采购范围内容全部完工，并通过竣工验收之日止。如遇不可抗力因素或非成交供应商的原因不能正常施工，经采购人签字后，工期顺延计算。因施工方原因造成工期延误的，延误合同工期按每日2000元作为违约金。

3.不可抗力的确认：不可抗力是指在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争、火灾、洪水、罢工、政府征用、政府禁止令等。

（三）项目要求

★1.项目管理机构人员配备要求：项目部中除项目负责人外，还需配备项目技术负责人、施工员、质量员、安全员等关键岗位人员至少各1名。其中：项目技术负责人具有工程师及以上职称证书，施工员、质量员具有岗位证书（培训合格证），安全员具有有效的安全生产考核合格证书（C类）。

2.疏通、清淤后保持检查井、接户井周边清洁，运输淤泥、固体废弃物等杂物车辆外貌整洁，运输途中无滴、漏、撒现象。

3.若遇管道或管道井内沉积淤泥、固体废弃物等杂物导致检测困难的情况，由成交供应商提出疏通、清淤方案，经采购人确认后实施，确保实施过程中，管道内无污水、淤泥、固体废弃物等杂物，该疏通、清淤由成交供应商负责。清理出的淤泥、固体废弃物等杂物由成交供应商自行确定倾倒地点，淤泥的倾倒及倾倒地点须符合各主管部门的要求，如因淤泥倾倒引起被主管部门、区人民政府处罚的，责任与后果由成交供应商负责。检测管道两边的管道井进行封堵后，成交供应商须负责检测管道内污水的抽排（如检测管道与其他排污井连接的成交供应商还需负责排污井内污水的抽排），污水不得随意抽排，需抽排至除检查管道之间外的污水井内且成交供应商需于两侧封堵的管道井间进行通道连接，保证污水排污顺畅，以上费用包含在报价中。

4.材质要求

1）排水管道连接处的橡胶圈、弹性密封件由管道厂家配套提供，其性能指标应符合《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》的要求。

2）新建市政污水管道推行混凝土现浇或成品检查井，禁止使用砖砌井。如涉及道路改造，需提高井座或作业环境影响的，需做好必要加固措施。

3）位于绿化带内的井盖，应高出绿化培土。为满足日常养护的需要，禁止井盖上采用任何形式固定式覆盖。

4）小区的室内落水管与排水管道相交处采用软管处置，防止道路、建筑沉降引起管道错开、脱节等问题。

5.建设管理要求

1）沿街店铺雨污水须雨污分流后接入相应的市政排水管道，并催告店铺经营户办理排水许可证。

2）在道路面层施工前应采用电视（内窥）检查，检查合格后方可进行道路面层施工。

6.移交办理

验收合格后办理排水设施验收工作移交单，移交产权单位或委托的服务单位进行养护，质保期到后，区排水行政主管部门另行组织对管网进行复检，如有质量问题建设单位整改修复后方可退还质保金。

7.安全文明作业要求

1）整治期间的交通组织均由成交供应商自行解决。

2）安全文明作业具体要求如下：

a.现场按进度分段设置围栏，做到整洁、美观、安全可靠。

b.防止抛洒滴漏。运输建筑材料、垃圾和工程渣土的车辆，应当采取有效措施，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落或者流溢，保证行驶途中不污染道路和环境。主要出入口道路要硬化处理，车辆驶出工地前要坚持冲洗。

c.科学合理地确定交通组织方案。不封锁交通或半封锁交通施工的路段，要有保证车辆通行宽度的车行道和人行道，封锁交通施工的路段，要有特种车辆和沿线单位车辆通行的通道和人行道。凡在施工道路的交叉口，均应按规定设置交通标志（牌），夜间设置示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。

e.施工过程中做到不扰民。禁止使用噪音超标的施工机械，降低噪音污染，并杜绝夜间违规施工。生产废水的排放必须经过沉淀，严禁泥浆乱排放（如向河道、下水道排放）。

f.加强现场管理。现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等，堆放位置与施工总平面图相符，并做到整齐有序，不任意占用车行道、人行道，土方集中规范堆放，并有护栏设施，余土及时外运。废料、垃圾及不再需要的临时设施应及时清除、拆除并外运。

8.其他要求

1）对实施本项目所需的劳动力、机械、材料、物料和服务均由供应商自行组织。供应商配置的人员（包括以后新增人员）不与采购人发生劳资关系。

2）成交供应商自觉接受采购人及有关部门的验收、考核检查，应采购人要求随时提供服务内容清单及相关费用清单。

3）成交供应商必须遵守采购人的安全生产制度及其它各项规章制度，项目合同期内重视安全生产工作，确保合同期内不发生安全责任事故。如发生安全责任事故，由成交供应商承担全部后果。

4）成交供应商加强自身管理工作，如发生群体投诉或上访事件，由成交供应商负全部责任。

5）成交供应商在合同期内必须按采购人的验收、考核标准履行，确保各单个服务工作一次性验收合格。

6）成交供应商认真做好台账、记录、报表，按时上报。

7）成交供应商人员必须统一制服、着装整洁。穿安全背心，戴安全帽，雨天穿闪光雨衣等做好安全工作。遵守法律法规和职业道德。工作时间不准有闲谈、消极怠工、擅离地界等现象发生。

8）作业期间，车辆应按规范停放，机械设备摆放得当，车辆严禁在弯道（路口）等不安全或影响交通的场所以及草坪、地被植物上停放。

9）成交供应商须开设三方监管账户，以保障农民工工资支付。如发生拖欠农民工工资情况，由成交供应商自行负责，与采购人无涉。

（四）材料、设备的供应方式及要求

1.本工程所用材料、设备的品种、规格、性能应符合国家现行产品标准的规定；

2.材料进场需采购人确认，不合格材料不得进入施工现场。如果出现原材料检验不合格的情况，所有责任由成交供应商自行承担，并及时更换为符合要求的材料。

（五）质量及保修要求

1.成交供应商必须严格按照有关现行施工规范精心组织施工，严格把好各道施工工序的质量关，杜绝工程质量事故。

2.质保期：详见合同附件《工程质量保修书》。

3.工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

4.质量保修责任

4.1属于保修范围、内容的项目，成交供应商必须在接到报修通知之日起24小时内派人保修。成交供应商不在约定期限内派人保修，采购人可委托其他人员修理，费用由成交供应商承担。

4.2发生须紧急抢修事故，成交供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

4.3质量保修完成后，由采购人组织验收。

（六）其他要求

1.依据采购文件的要求，本工程项目的材料、设备、施工须达到中华人民共和国以及浙江省、宁波市或行业，现行的工程建设标准、规范的要求。

2.施工严格按照国家规范和采购人要求进行，完成后满足采购人要求；

3.本工程项目负责人必须专职履行现场管理工作。如有违反，采购人有权终止合同，所造成的损失由成交供应商负责。

4.成交供应商应使用训练有素的相关人员，按施工技术规范和质量验收规范施工。

5.工程验收：成交供应商在完成合同约定的工作内容，并自检合格，经采购人复查同意，可申请验收。采购人按国家、行业规范标准、地方规定、工程验收程序组织验收。成交供应商对所施工的工程要保证及时通过质量验收，保证根据采购人的要求及时交验，否则承担由此给采购人造成的损失。

6.在施工过程中要注意对环境的保护。施工过程中出现一切安全事故，均由成交供应商承担，采购人不承担任何责任。

7.施工工程进度计划及保证措施必须符合采购人的工程进度要求，保证措施能具有实际保证效力。

8.成交供应需保证施工工程进度，满足整体项目的工程质量和进度要求。

9.如当前宁波市现行施行的计价依据缺项内容，供应商应通过市场调查等手段提出单价，经采购人确定后执行。

（七）已标价工程量清单、编制说明及图纸

另册提供。

# 第三章  磋商采购资料表

附表一

本部分各条款是关于本次竞争性磋商采购活动的具体说明和要求，如与第四章有矛盾的，应以此为准。

| 条款号 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 说 明 |  |  |
| 1 |  | 名称：宁波市江北区人民政府前江街道办事处 地址：宁波市江北区金山路776号 传真：/ 项目联系人（询问）：叶老师 项目联系方式（询问）：0574-87811513 质疑联系人：沈老师 质疑联系方式：0574-87811513 |
|  |  | 名称：宁波欣达建设项目管理有限公司 地址：宁波市高新区星海南路8号涌金大厦6楼 传真：/ 项目联系人（询问）：余晨晨、许常汇、郑梦燕 项目联系方式（询问）：0574-87375708 质疑联系人：屠世侠 质疑联系方式：0574-87375708 |
| 2 |  | 采购工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目 |
| 3 |  | 合格的供应商来源：中国境内（本次采购为专门面向中小企业） |
| 4 |  | 本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 报 价 和 货 币 |  |  |
| ★5 |  | 本项目预算金额：3229068元（含税价），最高限价：3101237元（含税价）；响应总报价超过预算金额或最高限价的作无效响应处理。 最高响应折扣率限价：95%，超过最高响应折扣率限价的，作否决响应处理。 采购报价应包括：前江街道涉水生态应急整改项目等所有采购内容的费用。详见清单附件。 供应商的响应总报价须已包含完成本服务所需的所有费用，包括但不限于施工、施工设备、人员管理、材料、运输、成品保护、保洁、装卸、人工、调试、保险、税金、检测验收等完成本项目的全部费用。成交后，供应商不得以不完全了解磋商文件、作业现场和周围环境等情况为借口，而提出额外补偿或延长交付时限等要求。如漏报，最终所发生的费用均由成交供应商承担，采购人不另行支付。 本次报价形式：采用折扣率报价形式，以%表示，最多保留2位小数。 响应报价折扣率=【（响应总报价-暂估价、暂列金额及不可竞争费）/（3229068-暂估价、暂列金额及不可竞争费）】*100%。（成交供应商的成交单价：以采购人提供的清单附件中的综合单价为依据，并结合成交折扣率确定。） 本项目工程暂估价556772元（含税价）、暂列金额76300元（含税价）、不可竞争费39368元（含税价）不参与下浮，供应商不得修改其数额，否则其响应无效。 |
| 6 |  | 报价货币：人民币 |
| 报 价 书 的 编 制 和 递 交 |  |  |
| ★7 |  | 供应商资格要求：详见竞争性磋商公告“二、申请人的资格要求” |
| ★8 |  | 磋商保证金金额：不适用 |
| ★9 |  | 磋商响应文件组成：本项目实行网上提交响应文件，供应商应准备以下响应文件： 1.资格文件 （1）供应商资格声明函； （2）有效的企业法人营业执照复印件（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件）； （3）落实政府采购政策需满足的资格要求【中小企业声明函（附件1）、残疾人福利性单位声明函（附件2，如有需提供）、监狱企业声明函（附件3，如有需提供）】； （4）市政公用工程施工总承包叁级及以上资质证书复印件，对应资质的“浙江省建筑业企业资质动态核查证明”，核查证明在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上下载打印，核查证明的发布日期须在招标公告发布之日起至响应截止日期间； （5）有效的企业安全生产许可证复印件； （6）拟派项目负责人的身份证、建造师注册证书、安全生产考核合格证书（B类）复印件； （7）无在建项目承诺书； （8）供应商认为其他需要提供的资料。 2.商务技术文件 （1）法定代表人身份证明或授权委托书（供应商的代表若不为法定代表人的，必须提交授权委托书，并提供法定代表人及被授权人的身份证正反两面复印件）； （2）供应商基本情况表； （3）商务条款和技术条款偏离表； （4）拟派项目组人员配置表； （5）施工组织设计； （6）根据第五章“评定成交的标准”中“评分标准”要求提供的资料（如有需提供）； （7）供应商认为需要提供的其他商务技术材料。 3.报价文件 （1）磋商响应函； （2）初次报价表； （3）磋商控制价报告确认单； （4）供应商认为需提交的其他文件资料。 4.注意事项 ★（1）电子加密响应文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。 （2）上述组成磋商响应文件的各项资料中本磋商文件的有规定格式的，应统一按本磋商文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。 |
| ★10 |  | 磋商有效期：90天 |
| ★11 |  | 磋商响应文件数量要求： ★1、上传到政府采购云平台的电子加密响应文件（含资格文件1份、商务技术文件1份、报价文件 1 份）。 2、以 U 盘形式存储的电子备份响应文件（含资格文件1份、商务技术文件1份、报价文件1 份）。 注：电子备份响应文件不作实质性要求，是否提交由供应商自行决定。 |
| 12 |  | 磋商响应文件递交截止并开始磋商时间：2025年7月15日9时00分 磋商响应文件递交至：政府采购云平台（www.zcygov.cn）（线上）。 |
| 13 |  | 其他应注意的事项： 1.各供应商应在磋商响应文件递交截止时间之前提交磋商响应文件； 2.在磋商过程中，磋商小组有可能要求供应商出具由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章的以政采云系统的澄清函形式作出（供应商线下提交澄清函的，由采购代理机构上传澄清函扫描件），该澄清应视为磋商响应文件的组成部分，具有相应的法律效力。 |
| 履约保证金 |  |  |
| ★14 |  | 履约保证金：合同金额的0.5%。 履约保证金形式：电汇、网银、支票、银行保函（采购人认可的银行开具的保函）、保险保单。 履约保证金收取：在合同签订后7个工作日内提交。 履约保证金退还：缺陷责任期满后30日内退还。 |
| 竞 争 性 磋 商 其 它 约 定 |  |  |
| 15 |  | 磋商小组在磋商过程中，可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。 |
| 授 予 合 同 |  |  |
| 16 |  | 按照磋商文件的规定、成交供应商的响应文件、成交通知书确定的规格、数量和金额签订合同。 |
| 需补充的其他内容 |  |  |
| 17 | 自领取磋商文件之日起，供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（磋商文件的澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。 |  |
| 18 | 1．供应商应保证提交的全部文件不会侵犯其他任何人的知识产权或专有技术或商业秘密。供应商应保证，如果响应文件使用他人的知识产权或专有技术或商业秘密，供应商已获得了适当授权。供应商应进一步保证，采购人使用其成果不会侵犯他人的知识产权或专有技术或商业秘密，并应当使采购人免于因被指控侵犯上述权利产生的任何责任，若采购人使用其成果被指控侵犯上述权利，供应商应赔偿采购人由此而产生的费用和损失。 2.供应商成交后参与本项目研究的资料、成果等知识产权归采购人，有关的信息未经采购人同意不得向第三方泄露。 3.采购人在招商引资、产权转让的商业活动中，所使用本项目有关的任何成果，无需征得成交供应商同意，成交供应商应积极配合提供相关资料和成果；成交供应商有责任对涉及项目的重要信息进行保密；成交供应商如因为项目的开展需要向第三方提供资料，必须提前得到采购人批准。 |  |
| 磋 商 服 务 费 |  |  |
| 19 | 招标代理服务费：招标代理费按照《宁波市招标（采购）代理服务收费标准指引》收费标准下浮30%进行计取。招标代理费用由成交供应商支付，此费用在成交通知书发出前一次性缴纳。 |  |

注意：1、本磋商文件中标有“★”号的条款为“实质性要求”条款，对这些条款的任何负偏离将视为没有对磋商文件的实质性要求做出响应，按无效响应处理。

# 第四章  竞争性磋商须知

1  适用范围和定义

1.1  本竞争性磋商文件适用于本次磋商公告中所叙述项目的采购。

1.2  定义

采购人、发包人：宁波市江北区人民政府前江街道办事处

采购代理机构：宁波欣达建设项目管理有限公司

供应商：参加本次采购活动的供方主体。

竞争性磋商小组：依法成立的负责本次竞争性磋商评审工作的评审专家。

竞争性磋商文件：采购人、采购代理机构或磋商小组制定的用于竞争性磋商采购活动的文件。

磋商响应文件：供应商应磋商文件要求编制的响应性文件。

成交供应商、承包人：承担本工程施工的供方主体。

2  合格的供应商

2.1  合格的供应商应该是：

具有提供本次采购服务内容的能力，具有合法营销资格，并独立于采购人和采购代理机构的中国境内企业、其他组织或者自然人。金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构可以响应，但需依法办理工商、税务和社保登记手续，并获得总机构授权或者能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

供应商应遵守国家有关的法律、法规、规章等相关文件的规定，具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录，在磋商活动中无欺诈和腐败行为。

根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足磋商文件规定资格条件的区域性分支机构、个人独资企业、合伙企业参加本项目磋商并由单位负责人签署的相关响应资料与本磋商文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

2.2  符合本磋商文件载明的对上述2.1条的例外的规定或对供应商资格的其他补充要求：详见第一章“竞争性磋商公告” 中的“二、申请人的资格要求”。

3  磋商费用

无论竞争性磋商过程和结果如何，供应商自行承担其参加本次磋商活动有关的全部费用。

4  磋商保证金

4.1  供应商无需缴纳磋商保证金。

5  磋商有效期

5.1  磋商有效期从磋商响应文件递交截止时间之日起计算，磋商有效期要求见第三章“磋商采购资料表”第10条款。

5.2  特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓磋商有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

5.3  同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

6  磋商文件的澄清和修改

6.1  提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2  更正公告为磋商文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有磋商文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果由供应商自行承担。

6.3  如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应自行下载最新发布的电子磋商文件制作磋商响应文件。

7  磋商响应文件的组成

7.1  响应文件的形式和效力

（1）响应文件分为电子加密响应文件以及电子备份响应文件，备份响应文件为以 U 盘形式存储的电子备份响应文件。

（2）电子加密响应文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件要求制作、加密并递交。

（3）以 U 盘形式存储的电子备份响应文件，须按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件（后缀格式为“.bfbs”）。因 U 盘损坏无法正常获取电子备份响应文件或以 U 盘形式存储的电子备份响应文件格式原因未能成功上传政采云系统的均作无效标处理，一切责任由供应商自行负责。

（4）响应文件的效力：响应文件的启用，按先后顺位分别为电子加密响应文件、以 U 盘形式存储的电子备份响应文件。在下一顺位的响应文件启用时，前一顺位的响应文件自动失效。电子加密响应文件未能按时解密，供应商提供了电子备份响应文件，以电子备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。电子加密响应文件已按时解密的，电子备份响应文件自动失效。

7.1  磋商响应文件组成在本磋商文件“磋商采购资料表”中做出规定。

7.2  组成磋商响应文件的各项资料中本磋商文件的有规定格式的，应统一按本磋商文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

8  磋商响应文件的编写、格式、签署及装订

8.1  供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

8.2  磋商响应文件语言：中文，当不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.3  磋商响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8.4  磋商响应文件数量：

（1）上传到政府采购云平台的电子加密响应文件（含资格文件 1 份、商务技术文件 1 份、报价文件 1 份）。

（2）以 U 盘形式存储的电子备份响应文件（含资格文件 1 份、商务技术文件 1 份、报价文件1 份）。

注：(1)电子备份响应文件不作实质性要求，是否提交由供应商自行决定。

8.5  电子加密响应文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商采购文件规定的格式和顺序编制电子加密响应文件并进行关联定位；电子加密响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，签字部分可用 CA 锁法人章（如有），未申请法人章的将签名部分签好后以扫描件形式上传至响应文件（具体操作请咨询政采云95763）。

8.6  以 U 盘形式存储的电子备份响应文件，单独密封递交。

9  磋商响应文件的密封、标记和递送

9.1  电子加密响应文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

9.2  电子备份响应文件递交时应单独包封，密封完好，封口处必须盖有供应商单位公章。密封袋上注明项目编号、项目名称、供应商名称等字样。采购代理机构不接受未按规定密封的电子备份响应文件。

10  接收磋商响应文件截止时间

10.1  接收磋商响应文件截止时间见本磋商文件第三章“磋商采购资料表”第12条款。供应商应在磋商文件要求提交（上传）响应文件的截止时间前，将电子加密响应文件上传至政府采购云平台。采购代理机构拒绝接收在响应截止时间以后提交（上传）的电子加密响应文件。

10.2  供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

对已经完成传输递交的电子加密响应文件进行补充或者修改的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商在响应截止时间前未重新完成传输递交的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的电子加密响应文件，电子交易平台将拒收。

供应商在响应截止时间前递交了需要补充或修改的电子加密响应文件的备份响应文件，可以重新提交补充或修改后的备份响应文件。

11、响应文件的开启

11.1  采购代理机构在磋商文件规定的开启时间和地点主持磋商会议。

11.2  主持人介绍参加磋商的采购人或采购代理机构相关工作人员及供应商名单；

11.3  电子交易平台按响应文件开启时间自动提取所有电子加密响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示在 30 分钟 内完成在线解密。

供应商如未在线参加磋商的，视同认可响应文件开启结果，事后不得提出异议。同时，供应商因未在线参加磋商而导致电子加密响应文件无法按时解密或解密失败等一切后果由供应商自行承担。

11.4  发生供应商在规定时间内解密电子加密响应文件但解密失败的情形，如供应商已按规定提交了电子备份响应文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将电子备份响应文件上传至“政府采购云平台”异常端口处理，上传成功后，电子加密响应文件自动失效；供应商未按规定提交电子备份响应文件的，视为撤回响应文件。

电子加密响应文件已按时解密的，电子备份响应文件自动失效。

11.5  采购代理机构工作人员负责记录会议情况，法定代表人或授权代表对磋商有疑义，以及认为采购人或采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

11.6  特别说明

本项目采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下列情形之一的，按以下情况处理：

1.若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启所有供应商递交的以U盘形式存储的电子备份响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子加密响应文件自动失效。

2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

12  竞争性磋商小组

12.1  竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。评审专家将从政府采购评审专家库内相关专业的专业名单中随机抽取。磋商小组成员名单在磋商结果确定之前依法保密。

12.2  磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

12.3  磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

13  竞争性磋商程序与评定成交的标准

13.1竞争性磋商程序

（1）磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（3）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（4）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（5）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

（6）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

13.2.比较与评价

（1）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

竞争性磋商采购采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

（2）评审严格按照磋商文件的要求和条件进行，详细评审标准见磋商文件第五章。

13.3评定成交的标准

详见磋商文件第五章“评定成交的标准”。

14  磋商响应文件的澄清、说明或者更正

14.1  磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

14.2  磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（政采云系统询标函）作出。

14.3  供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章以政采云系统的澄清函形式作出（供应商线下提交澄清函的，由采购代理机构上传澄清函扫描件）。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。书面澄清、说明或者更正将作为响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

14.4  给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不少于 30 分钟，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

15  成交结果通知

15.1  采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评审报告交采购人确认，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

15.2  采购人或者采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在磋商文件载明的采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

16  签订合同

16.1  采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内签订合同。

16.2  成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选人为成交供应商并签订合同，也可以重新开展采购活动。

16.3  拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

16.4  竞争性磋商文件、确定成交供应商的磋商响应文件及磋商过程中有关的澄清文件均应作为合同附件。

17  保密

成交结果公示发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向供应商或其他无关的人员透露。

18  磋商服务费

成交供应商应向采购代理机构支付磋商服务费。磋商服务费的收费依据及相关规定详见“第三章磋商采购资料表”。

19  政府采购政策要求

19.1  中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

19.2  在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

19.3  中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

19.4  对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予（货物和服务项目为10%、工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

19.5  享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

19.6  执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加磋商视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

19.7  执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章）,并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

20  磋商采购文件对供应商质疑的相关规定

20.1  供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

20.2  供应商应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。提出质疑的有效期计算，依照下列规定：

（1）对采购信息公告提出质疑的，应当在采购信息公告发布之日起7个工作日内提出。

（2）对磋商采购文件提出质疑的，应当在获取磋商采购文件或者磋商采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（3）对采购过程提出质疑的，应当在磋商采购文件接收、磋商、评审工作、宣布评审结果等环节结束之日起7个工作日内提出。

（4）对采购结果提出质疑的，应当在采购结果公告期限届满或书面通知（书面通知可以采用电子邮件、传真方式）采购结果之日起7个工作日内提出，未按规定在发布采购结果公告同时书面通知采购结果的，以供应商实际知道采购结果之日起计算。

20.3  对采购信息公告内容提出质疑的，不限制质疑主体。未依法获取磋商采购文件的，不得就磋商采购文件提出质疑；未提交磋商响应文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

20.4  供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》。

20.5  接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真、邮件的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真或邮件方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系人、联系方式等信息详见采购公告。

20.6  供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

# 第五章  评定成交的标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号文，并结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

本评定成交的标准是对 “竞争性磋商须知”中相关条款的具体补充，如有矛盾，以本评定成交的标准为准。

一、评审程序

1.供应商在规定的磋商响应文件提交的截止时间之前提交磋商响应文件；

2.同时开启资格文件、商务技术文件和报价文件，先对供应商进行资格证明文件进行审查，合格的供应商进入商务技术文件和报价文件评审。

2.竞争性磋商不进行公开唱价。磋商小组在开始磋商时间后对供应商的磋商响应文件进行评审，判定其是否实质性响应磋商文件的要求：

（1）资格性审查：磋商小组根据“附表1资格性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。资格性审查中有任意一项审查结论不合格的，作无效响应处理。

（2）符合性审查：磋商小组根据“附表2符合性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。符合性审查中有任意一项审查结论不合格的，作无效响应处理。

3.未实质性响应磋商文件的供应商，磋商小组应当场告知，不再进入后续程序。磋商小组将与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商；

4.磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，作无效响应处理；

5.磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，并根据综合评分和排名情况向采购人推荐成交候选供应商；

6.采购人确定成交供应商；

7.采购人与成交供应商签订合同。

二、评审方法

1.本次评标采用综合评分法，商务技术分满分 60 分，报价得分满分 40 分。

2.磋商小组对提交最后报价的供应商的响应文件和最后响应总报价进行综合评分；

3.商务技术文件评分分值由磋商小组根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见附表3）。每个供应商的商务技术分为评标委员会打分的算术平均值（计算结果保留两位小数，第三位四舍五入）。对明显畸高、畸低的评分（偏离平均分30%及以上的），磋商小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。报价文件经磋商小组评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。

4.评审得分＝商务技术分+报价得分（以最终响应报价依据计算得分）（均保留两位小数）；

5.推荐成交原则：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐排名前3的供应商为成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照评审因素的量化指标评审得分由高到低推荐。

6.本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展、残疾人福利性单位等。

7.本次采购为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。

三、评审标准

详见本部分附表3 评分标准（兼评委打分表）。

四、澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

五、错误修正

磋商文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.磋商文件中初次报价表（报价表）内容与磋商文件中相应内容不一致的，以初次报价表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以初次报价表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照磋商文件的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

六、其他说明

1.价格是评审的重要因素之一，但最低报价不是成交的唯一依据。

2.供应商应当做好详细且依据充分的成本测算资料，有下列情形之一的，将视为不合理报价作无效标处理；

（1）磋商小组半数以上成员认为供应商的报价明显过低时，投标供应商未在30分钟内向磋商小组提供成本测算资料的；

（2）投标供应商虽然提供了成本测算资料，但磋商小组半数以上成员认为其成本测算依据不合理的。

3、除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算金额或者最高限价（最高响应折扣率限价）的供应商不足3家的，采购人或采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

附表1                              资格性审查表

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件 审查 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的中小微企业（其中，小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位）。 |
|  | 3.1供应商：具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态），具备有效的企业安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3.2拟派项目负责人：具有注册在供应商单位的市政公用工程专业二级及以上建造师执业资格，具有有效期内的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类），且在响应截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期。 |
|  | 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
|  | 5.本项目不接受联合体。 |

注：上述审查项目中，任意一项不符合的，资格审查不合格，作无效响应处理。

附表2：                             符合性审查表

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 磋商响应文件的组成是否符合磋商文件的要求。 |
|  | 磋商有效期是否符合磋商文件要求。 |
|  | 磋商响应文件是否按照磋商文件规定要求签署、盖章且磋商响应文件是否有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权委托书的。 |
|  | 磋商响应文件是否满足磋商文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离。 |
|  | 最后报价是否超过磋商文件中规定的采购预算金额或者最高限价（最高响应折扣率限价）。 |
|  | 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时递交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 |
|  | 磋商响应文件是否有磋商文件中规定的其它无效响应条款。 |
|  | 按有关法律、法规、规章是否属于响应无效的。 |
| 符合性审查结论 | 合格/不合格 |

注：上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格，作无效响应处理。

附表3

评分标准（兼评委打分表）

| 评审因素 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- |
| 商 务 技 术 分 60 分 | 背景理解及需求分析（5分） | 评委根据供应商对于本项目整治背景、整治目标的理解分析是否准确、周全，以及对于整治实施对象的实地调研情况是否全面进行评审： 理解分析准确、周全，实地调研情况全面的得5分； 理解分析较准确、较周全，实地调研情况较全面的得3分； 理解分析一般，实地调研情况不够全面的得1分； 未提供相关内容的不得分。 |
|  | 施工方案 （5分） | 评委根据供应商的施工方案（包括但不仅限于主要施工内容、施工总体思路、关键节点分析等内容）进行评审： 施工方案内容详实、措施得当，可执行力高的得5分； 施工方案内容一般，措施较得当，可执行力一般的得3分； 施工方案内容简单，措施不够得当，可执行力低的得1分； 未提供相关方案的不得分。 |
|  | 施工环保管理措施 （5分） | 评委根据供应商提供的施工环保管理措施进行评审： 施工环保管理措施丰富，防噪音、防扬尘、防刺鼻气味等施工环境维护保障措施可行的得5分； 施工环保管理措施较丰富，防噪音、防扬尘、防刺鼻气味等施工环境维护保障措施基本可行的得3分； 施工环保管理措施不丰富，防噪音、防扬尘、防刺鼻气味等施工环境维护保障措施不可行的得1分； 未提供相关内容的不得分。 |
|  | 工程质量保障措施 （5分） | 评委根据供应商提供的质量保障措施（包括但不仅限于材料、设备质量保证措施等）进行评审： 质量保障措施详细、齐全，符合建筑行业规范、符合本项目需求的得5分； 质量保障措施上有部分非主要内容的欠缺，但尚不影响履约的得3分； 质量保障措施上有主要内容的缺项或缺少具体有效的保证措施，难以保证满足项目需求的得1分； 未提供相关内容的不得分。 |
|  | 施工进度管理与控制（5分） | 评委根据供应商提供的施工进度管理与控制（包括但不仅限于方案详实情况、时间节点安排情况等）进行评审： 进度计划安排得当、各时间节点明确、本项目工期能够有效保障的得5分； 进度安排基本满足项目需求，部分时间节点不够明确或存在前松后紧的得3分； 进度安排存在明显不合理之处，或时间节点混乱，难以保障项目工期的得1分； 未提供相关内容的不得分。 |
|  | 安全生产措施（5分） | 评委根据供应商提供的施工期间在施工过程中的安全生产防护措施进行评审： 安全生产防护措施详细，安全规范内容详细、明确，针对性强的得5分； 安全生产防护措施较详细，安全规范内容较详细、较明确，针对性较强的得3分； 安全生产防护措施简单，安全规范内容简单，不够明确，针对性不足的得1分； 未提供相关内容的不得分。 |
|  | 施工现场布置方案 （5分） | 评委根据施工现场布置方案（包括但不仅限于施工现场临时设施布置，施工设备、原材料堆放，安全警示等）内容进行评审： 施工现场布置方案内容详实，可执行力度高的得5分； 施工现场布置方案内容一般，可执行力度一般的得3分； 施工现场布置方案内容简单，可执行力低的得1分； 未提供相关内容的不得分。 |
|  | 管理协调办法（5分） | 评委根据供应商提供的项目实施过程中的管理协调办法（包含但不仅限于项目管理内部协调、与建设单位的配合、与外部有关单位的协调与配合等）进行评审： 管理协调办法内容齐全、合理、可行的得5分。 管理协调办法内容较齐全、较合理、较可行的得3分。 管理协调办法内容不齐全、不合理、不可行的得1分。 未提供相关内容的不得分。 |
|  | 拟投入人员配置 （5分） | 评委根据供应商拟投入本项目人员配置（包括人员配置结构是否合理、是否具备相关经验、中标后人员到岗时间是否及时）进行评审： 人员配置合理、经验较丰富、中标后人员到岗时间及时的得5分； 人员配置较合理、基本具备相关经验、中标后人员到岗时间较及时的得3分； 人员配置基本合理、无相关经验、中标后人员到岗时间不及时的得1分； 未提供相关内容的不得分。 |
|  | 重点难点分析及应对措施 （5分） | 评委根据供应商针对项目实施中重点难点分析及应对措施的完整性、合理性进行评审： 重点难点分析全面、到位，针对性强，应对措施全面、合理的得5分； 重点难点分析较全面、较到位，针对性较强，应对措施较全面、较合理的得3分； 重点难点分析不全面、不到位，针对性不强，应对措施不全面、不合理的得1分； 未提供相关内容的不得分。 |
|  | 突发事件应急预案 （5分） | 评委根据供应商提供的实施期间的突发事件应急预案进行评审： 应急预案全面、合理，符合实际情况，针对性强的得5分； 应急预案较全面、较合理，较符合实际情况，针对性较强的得3分； 应急预案不全面、不合理，不符合实际情况，针对性不强的得1分； 未提供相关内容的不得分。 |
|  | 合理化建议 （3分） | 评委根据供应商提出的针对本项目的合理化建议进行评审： 建议具有实质性意义，具有采纳价值的得3分； 建议具有实质性意义，可采纳价值内容较少的得2分； 建议无实质性意义，无采纳价值的得1分； 未提供相关内容的不得分。 |
|  | 业绩 （2分） | 供应商自2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今，承接过市政工程施工业绩的，每提供一个得1分，最高得2分。 注：投标文件中提供合同复印件，未提供或提供无效的不得分。 |
| 价 格 分 40分 | 参与评审的响应折扣率=有效响应折扣率（最终响应折扣率） 磋商基准价=满足磋商文件要求且最终响应折扣率最低的价格为磋商基准价 基准价得分为满分40分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（磋商基准价/参与评审的响应折扣率）×40%×100 响应报价得分以四舍五入保留小数点后二位。 |  |

# 第六章  合同条款

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：宁波市江北区人民政府前江街道办事处

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就前江街道涉水生态应急整改项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：前江街道涉水生态应急整改项目。

2.工程地点：位于宁波市江北区。

3.工程立项批准文号：          。

4.资金来源：                  。

5.工程内容：                  。

6.工程承包范围：              。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1、成交折扣率：       %

暂定签约合同价为：人民币（大写）                 (¥            元）。

2.合同价格形式：单价合同（固定综合单价，可调总价）。

五、项目负责人

承包人项目负责人：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标文件及其附件；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）标准规范及有关技术文件；

（6）图纸（招标预算资料）；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招招标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2025年      月      日签订。

十、签订地点

本合同在  宁波市江北区  签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人（或授权代表）签字（或盖章）并加盖单位公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人：  （公章）             承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

- 第二部分通用合同条款

通用合同条款直接引用建市[2017]214号“住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知”附件《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）》第二部分“通用合同条款”内容。

- 第三部分专用合同条款

以下主要专用合同条款根据建市〔2017〕214号“住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知”附件《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）》第三部分“专用合同条款”的格式与内容确定，除采购人和中标人在合同谈判期间有补充约定外，本合同的专用合同条款按以下条款执行。

- 一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：   /  。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：                        ；

资质类别和等级：              ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                    ；

1.1.2.5设计人：

名称：                        ；

资质类别和等级：              ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                    ；

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：国家、浙江省、宁波市有关工程建设的法规、规章及规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、浙江省、宁波市工程建设相关的施工及验收规范和标准。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序执行通用条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人无须向承包人提供图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案、加工图、大样图、协调配合图、改造前后对比图等；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、工程进度计划在工程开工前7天，改造前后对比图提供期限由发包人另行约定，其他文件在相应专项工程或部位施工前7天；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求。

承包人提供的文件的形式为：书面及电子版。

承包人提交的文件的费用承担：费用由承包人承担。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人在施工现场保存至少一套完整的图纸和承包人文件。

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在通用条款规定的时间内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：发包人驻项目办公所在地。

发包人指定的接收人为：            。

承包人接收文件的地点：承包人驻项目办公所在地；

承包人指定的接收人为：            。

监理人接收文件的地点：承包人驻项目办公所在地；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利：执行通用条款。

1.10.3 关于场外交通和场内交通边界的约定：按本项目施工图范围界定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人按招标条件提供承包人建设场地，承包人在响应报价前自行踏勘现场，如现场施工条件（道路、交通等）无法满足施工要求需增加道路、交通、周边道路路口监控、外围协调的相关费用已计入合同价款中（承包人报价时综合考虑），均由承包人自行解决。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

关于本合同的知识产权、使用及使用费用约定：执行通用条款。

1.13工程量清单错误的修正

允许对下列工程量清单的错误进行调整：（1）工程量清单缺项、漏项；（2）任一招标工程量清单项目的工程量有偏差；（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量。

2. 发包人

2.1许可或批准

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，若因发包人原因未能及时办理完毕相关许可、批准或备案，工期相应顺延，但因工期延误引起的费用，承包人在合同价款中综合考虑。

2.1.2 施工过程中需要使用的临时场地根据场地实际情况，由承包人自行解决，并自行解决因采取施工措施需借用的本项目改造范围外临时用地；承包人在退还使用过的临时用地时，应自行恢复该临时用地原有的使用功能。承包人应认真踏勘现场，在合同价款中综合考虑。

2.2 发包人代表

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行发包人对工程建设管理的权利和义务，签发（或会签）各项工程联系单，对承包人、监理人有监督、协调的权利。工程价款洽商、索赔事项的处理、合同的变更等事项，由发包人代表完成，但最终需经发包人同意。

发包人代表：

姓    名：                   ；

联系电话：                   ；

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.2 提供施工条件

发包人仅提供通往本项目改造范围内的道路，场地内临时道路及出入通道的修建及养护由承包人负责，工程完工前承包人应对因施工造成的原有道路、排水等设施的损坏进行修缮，恢复原有使用功能；保证施工现场车辆通行顺畅。该部分费用均由承包人承担，费用包含在承包人报价的组织措施费中。施工用水、电由承包人自行解决，费用由承包人支付。

承包人为方便组织施工，施工图纸以外的本项目改造范围外的施工通道、施工临时设施、各类施工围护、交通指示、施工期间夜间临时照明等，费用由施工单位自行负责，在合同价款中考虑，后期不作调整。

本项目改造范围外道路的保护、扬尘控制、保洁、维护、交通安全设施等，所涉费用由承包人承担，发包人不予补偿。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人应在具备竣工验收条件后免费提供完整的符合发包人存档要求及其他有关部门要求的纸质竣工资料和竣工图纸（提供的纸质资料份数需满足管理方要求，另需提供含上述完整竣工资料的电子光盘2张）。所有竣工资料要求做到真实、完整。竣工资料备案（含各分包人的竣工资料）由承包人完成。

承包人提交的竣工资料的费用承担：所有相关费用由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工资料备案由承包人按发包人存档要求及其他有关部门要求规定时间内完成。

承包人提交的竣工资料形式要求：所有竣工资料要求做到真实、完整、目录清晰，要求除施工蓝图以外的竣工资料分类装订成册、归档装盒并标明目录，要求施工蓝图统一折叠为A4 篇幅并按单体成册；且须报全过程工程咨询人核对，并签章后交发包人确认；发包人确认后如发现承包人提供的竣工资料有误或有缺失，承包人须无条件整改到位。

- 应履行的其他义务：

# 1）承包人按要求办妥外来人员的暂住证等证件，配合发包人办理开工前其他应办的手续。

# 2）施工期间对红线内及邻近建筑物、道路沉降、垂直度和平面位置观测点等保护工作，如发生基础沉降，建筑物开裂、倾斜，道路开裂、损坏等情况，由承包人负责维修、协调及赔偿等工作，费用由承包人负责。施工场地内的排水须经澄清后有组织的排出，费用由承包人负责。工程开工前和完工后，红线范围内的市政管线的补漏、修复、清理、清淤等由承包人实施，费用由承包人在合同价款中综合考虑。

# 3）施工红线内及周围地下管线、邻近建筑物、构筑物、邻街围护、古树名木的保护等不确定因素，无论发包人是否提供书面文件，承包人均应进一步调查核定并应采取有效施工措施来避免损坏事件发生，费用由承包人自行承担。

# 4）承包人应做好施工场地及场地周边的交通组织、疏导工作，因施工而中断的原有交通线路应事先取得相关行业主管部门的审批并提供临时通行道路，并在本工程施工结束后对破坏的原有道路及设施予以恢复，费用（含相关行政审批费用）由承包人承担。

# 5）根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

# 6）协调与地方的关系： ①在施工期间，承包人应负责协调并处理好与其承包的工程所在地的地方政府、附近的有关单位、附近居民的关系，还应注意做好环境保护工作，以利于工程顺利进行，发包人予以配合协调，处理所发生的费用已包含在总报价中，不另记取。 ②如因承包人处理不当导致工程暂停施工或者造成附近居民投诉，向发包人索赔、或引起相关部门的行政处理事件，则由承包人负责。由发包人在支付工程款时相应扣除。对可能会影响到工地安全和正常施工秩序的事件制定预先防止发生措施，负责做好施工期间社会治安管理及维护社会稳定工作。 ③如果非承包人的原因导致工程暂停施工或者各方向发包人索赔，则由发包人、全过程工程咨询人及承包人与矛盾对方协商解决，其中实际延误的工期可按酌情给予顺延,费用不作补偿。

# 7）施工过程中，承包人自行处理与市政、城管、环保、交通、治安、绿化、卫生等方面的关系，费用自理。

# 8）承包人若发现施工图纸有任何错误或异常，应及时通知业主代表。禁止擅自变更或按其中某种做法擅自施工，否则由承包人自行承担相应损失。凡发包人签发的各种变更承包人必须接受，并按变更要求、相关技术标准、图纸及时执行，不得推脱新增的工作内容。

# 9）本工程施工期间，如遇特殊情况为配合进度，或因施工需要，发包人认为须增加人工，或加开夜班时，承包人应照办，不得推诿拒绝，并不得要求加价。

# 10）施工场地清洁卫生的要求：达到宁波市政府规定的文明施工要求，费用包含在承包人的合同价款中。工程完工后，承包人需进行全面的清洁卫生工作，达到发包人交付要求，费用包含在承包人的合同价款中。

# 10）承包人不得拖欠民工工资，因拖欠民工工资造成的一切后果均由承包人承担。如发生民工因承包人拖欠工资等事宜而聚众闹事、占领工地、防碍工程或发包人正常工作类等事件，承包人须立刻采取措施妥善处理解决，以确保本工程的进行不会受到影响。若承包人在有关事件发生后3天内仍不能处理完毕，发包人有权暂扣工程款，直至付清工资，结算时处违约金30000元。

# 12）做好施工过程中有关书面、影像等资料的要求：对于工程结算中施工图纸、各类联系单中描述不清的事项及涉及隐蔽工程，承包人应提供有关原始书面、影像等资料，否则，不计入结算内容。承包人发现施工技术资料任何错误或异常，应及时通知发包人。发现错误和异常隐瞒不报仍继续施工给发包人造成损失的，由承包人向发包人赔偿，发包人有权追究承包人责任。

# 13）承包人应全面考虑施工过程中可能存在的安全隐患问题（包括施工面周围居民房屋人员等），如施工过程中发生安全及人身事故均由承包人负责处理，费用自理。

# 14）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护、邻街围护要求及费用承担：在发包人提供书面文件的前提下，由承包人承担施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护发生的费用。承包人应进一步做好核实调查，并在施工中应充分考虑地下、地上管线及其他建筑物、构筑物的不确定因素，而采用有效的施免损坏事件工措施来避发生，一旦发生，承包人承担由此造成的所有直接、间接损失。

# 15）应采取减少因施工而引起周边居民生活工作的影响措施，具体如下：①对施工现场的设备、场地、物品勤加维护和打扫，保持现场环境卫生整洁，施工现场的所有场地都是清扫对象，防止出现尘土及异味扩散现象。②现场设立封闭式的垃圾箱，施工垃圾及时进行清运。③禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、各种包装皮等以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。④减少扬尘，防止施工现场泥土污染场外的道路，施工现场全部采用硬化处理，并配备洒水设备进行洒水，降低现场的扬尘。⑤要选用噪音较低的施工设备，对施工中产生较大噪音的施工项目要求安排在白天施工，最晚一般不超过晚上 22 点，把无噪音项目尽量安排要求在夜晚施工，因生产工艺要求等特殊需要必须连续作业的，经环保部门审核同意后组织施工，并将夜间作业事项公告附近居民，在中、高考期间施工服从主管部门的安排。⑥在施工现场和生活区建立和执行安全防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，保持完好的备用状态。⑦施工中产生的废油、废渣、废弃物不随意排弃，按有关规定收集、清理，做统一处理；施工完成后及时清理现场，拆除临时设施，迁出机械、工具和材料，做到工完料尽、场地清。⑧施工现场及生活区施工人员遵纪守法，加强宣传教育工作，严格禁止赌博，打架斗殴等违法乱纪事件发生。负责做好施工期间社会治安管理及维护社会稳定工作。

# 16）已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

# 17）工程竣工验收后，承包人必须协助发包人将工程移交给接管单位，完成工程移交等相关手续, 期间承包人应做好已完工程的保护、维养工作。

18）施工期间水、电费由承包人直接向水、电部门支付或办理托付手续，并负责做好施工期间临时供水、供电的安全使用工作。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：              ；

身份证号：                      ；

建造师执业资格等级：          ；

建造师注册证书号：            ；

安全生产考核合格证书号：          ；

联系电话：            ；

电子信箱：                ；

通信地址：                ；

3.2.2承包人委派的项目负责人及其执业行为应遵守通用条款约定，违反约定的，按本专用条款约定，承担违约责任。

（1）承包人项目负责人必须与承包人响应时所承诺的人员一致，并在根据本合同约定的开工日期前到任。项目负责人不得违反本市建设行政主管部门对项目负责人的管理规定。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目负责人。承包人项目负责人以及项目管理机构关键岗位人员的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、安全生产考核合格证书号等资料应当在合同协议书中载明。

如承包人因生病住院等特殊原因在施工中更换项目负责人的，应至少提前7 天以书面形式通知发包人，征得发包人同意后方能更换，且更换项目负责人应具有不低于原项目负责人的资质和业绩。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。发包人有权对承包人更换项目负责人的行为作出违约处罚。

（2）承包人对项目负责人的授权范围如下：在承包人授权范围内履行承包人的职权，对工程建设的质量、安全、工期以及工程造价控制负责，所有上报给发包人的文件均需项目负责人签字。

（3）承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：承包人应当在项目负责人到位前3天提供上述证明文件，逾期提供的，发包人有权要求承包人每逾期一天支付1000元违约金，逾期超过5天及以上的，发包人有权解除合同，并要求承包人支付违约金5万元。

（4）关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：每月在施工现场时间不得少于25天，每天工作时间不得少于 8 小时，且重要工程例会及验收环节等必须由项目经理参加。

（5）项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处违约金2000元/次，违约金从承诺的“未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。

发包人对项目负责人擅自离开施工现场的违约处理，应根据发包人及建设行政主管部门对项目负责人的考勤结果进行。

3.2.3 承包人原则上不得更换项目负责人，如因故确实不能到位的，经发包人同意后方可进行更换，同时承包人应承担相应的违约责任：处违约20000元/次。再次更换违约金翻倍。违约金从承诺的“未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿，且有权拒绝接受其更换的项目负责人。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人认为项目负责人无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》，承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换项目负责人。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人可以一次性扣除承包人承诺的“未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承诺违约金限”。情节严重的，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人应接到开工通知后7天内提交与响应时所承诺的人员一致的项目管理机构及施工现场管理人员安排报告。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人认为主要施工管理人员（指技术负责人、安全员、施工员、质量员）无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》。承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换管理人员。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人可以一次性扣除承包人承诺的“未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承诺违约金限额。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：安全员、施工员每月在施工管理现场不得少于25天（每天不少于8小时），其他主要施工管理人员每月在施工管理现场不得少于15天（每天不少于8小时），有特殊情况少于上述时间的，批准要求按通用条款执行。

3.3.5 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处违约金1000元/人/次，违约金从承诺的“未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿。

3.3.6 承包人原则上不得更换主要施工管理人员，如因故确实不能到位的，经发包人同意后方可进行更换，同时承包人应承担相应的违约责任：同一岗位第一次更换处违约金3000元/人/次,再次更换违约金翻倍。违约金从承诺的“未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承诺违约金限额”中扣除，该项限额不足时，发包人有权向承包人追偿，且有权拒绝接受其更换的主要施工管理人员。

3.3.7 承包人擅自更换项目负责人的，每次扣除5万元的合同价款，承包人擅自更换技术负责人的，每次扣除2万元的合同价款。情节严重或给发包人造成重大损失的，发包人有权解除合同。承包人擅自更换安全员、质量员、施工员、专职安全生产管理人员的，每次扣除1万元的合同价款。

3.5 分包

本项目不允许分包。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

工程照管与成品、半成品保护有关约定：

（1）自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到竣工退场后为止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，直到竣工退场前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.7 履约担保

履约保证金：合同金额的0.5%。

履约保证金形式：电汇、网银、支票、银行保函（发包人认可的银行开具的保函）、保险保单。

履约保证金收取：在合同签订后7个工作日内提交。

履约保证金退还：缺陷责任期满后30日内退还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：            ；

关于监理人的监理权限：            ；

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用条款。

4.2监理人员

总监理工程师：             ；

姓    名：             ；

执业资格证书号：           ；

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，总监理工程师应按照合同约定作出公正确定，应在合同当事人会商之日起7天内提供书面确定意见。

（2）总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

当合同当事人对需要商定或确定的事项不能达成一致时，总监理工程师应按照合同约定作出公正确定，应在合同当事人会商之日起7天内提供书面确定意见。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：     /       。

关于工程奖项的约定：         /         。

责任事故造成重大损失的赔偿条款：施工期间由于承包人原因导致重大责任事故的，对发包人造成的损失由承包人承担一切责任，造成的经济损失由承包人负责，履约担保额度不足的，发包人有权向承包人追偿。施工期间由于承包人原因导致工程受到质监站等行业主管部门通报批评或停工处罚等，发包人将对承包人进行处罚：其中停工整改一次处违约金5000元，通报批评及其他情况较严重的一次处违约金20000元，对发包人造成的损失由承包人承担一切责任，造成的经济损失由承包人负责。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前24小时书面通知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。延期最长不得超过24小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：合格。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。

6.1.5文明施工应按《宁波市建设工程文明施工管理规定》文件要求执行。

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中应建立好相关台账备查，不得挪作他用。如未实施到位，按实扣回。

6.2其他要求：

（1）承包人须加强施工区域范围内的安全管理工作，禁止本工程以外的闲杂人员进入，若发生安全事故，责任和由此发生的费用由承包人承担。

（2）发包人有权随时对承包人的安全防护、文明施工措施的组织实施进行监督检查。

（3）承包人在施工过程中，造成施工人员及他人人身损害的，应承担相应的法律责任。

（4）如发包人发现承包人未对安全文明施工基本费专款专用，发包人有权在工程款中扣除相应金额作为对承包人的处罚，扣除金额与安全文明施工基本费对等。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：各分部分项施工方案与技术措施、工程进度管理体系与措施、工程质量管理体系与措施、安全生产文明施工管理体系与措施、环境保护管理体系与措施等  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改：按通用条款约定执行。

7.2 施工进度计划

施工进度计划的编制和修订：按通用条款约定执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按第7.1款[施工组织设计]约定的时间。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天获得开工所需的各项行政审批和许可手续。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天签订材料、工程设备、周转材料等的采购合同，确定劳动力、材料、机械的进场安排。

7.3.2 开工通知

开工通知：承包人应在中标通知书发出后，做好进场开工的准备。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：不得晚于在第7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天。

7.5 工期延误

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金为2000元/天。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：地勘资料未设计的地下管道、地雷、岩层等，但不包括气候条件。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- 风速达到8级及以上的热带风暴（或台风）；

- 造成工程损坏的冰雹和12小时内降雪量达到4mm及以上的大雪灾害。

- 政府有关部门通知停工的其它恶劣气候条件。

上述原因造成工期延误，经监理人、发包人书面确认后工期相应顺延，但发包人不承担因此导致的机械台班停置、人员窝工、停工等损失。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：提前竣工奖励为0元/天。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1保管费用承担：执行通用条款。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：执行通用条款。

10. 变更

10.1变更的范围

合同双方当事人约定：合同履行过程中发生以下情形时，应当按照本条约定进行变更。

1．法律法规以及政府主管部门的政策性调整；

2．工程变更；

3．项目特征描述不符；

4．工程量清单缺项；

5．工程量偏差；

6．暂估价；

7．计日工；

8．现场签证；

9．不可抗力；

10．误期赔偿；

11．施工索赔；

12．暂列金额；

13．发承包双方约定的其他调整事项：按通用条款执行，其余按双方协商约定处理。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

10.4.1.1 关于变更单价的约定：

（1）已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增减超过本项工程量15%及以上，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量25%及以上时，增减工程量单价按本项第（3）（4）款“计价规则及计价依据”处理。

（2）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价（若有二个及以上类似项目且单价不一致的，参照单价较低的类似项目单价），可参照类似工程项目综合单价计算确定：

1）某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；

2）清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格；

3）如该类似工程项目综合单价异常（按18计价规则规定），则不宜参照，按本项第（3）（4）款“计价规则及计价依据”处理。

（3）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，应由承包人根据变更工程资料、计价规则和计价依据、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价折扣率提出变更工程项目的综合单价，报发包人确认后调整。

（4）计价规则及计价依据：

本项目设计图纸。

《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》及其他有关补充定额及文件等。

相关文件：浙江省住房和城乡建设厅《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知 》（浙建建发(2019)92号）、《关于部分调整宁波市中心城区渣土处理费市场信息参考价的通知》（甬渣领办联[2021]1号）及其他有关补充定额、文件等。

人工信息价(含机上人工)：按《宁波建设工程造价信息》(综合版)2025年5月刊市区信息价；

材料（设备）价格选用先后顺序(含机械燃料动力费)：《宁波建设工程造价信息》（综合版）2025年第5期宁波市区，《浙江造价信息》(正刊）2025年第5期，无信息价材料价格参考市场询价计入，以上信息价、市场价均按除税价计取；

取费标准：

1）市政工程：企业管理费及利润按道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程中值计取；安全文明施工基本费按市区工程中值计算，不计标化工地费、提前竣工增加费、优质工程增加费，其他施工组织措施费按相应工程中值计取。

2）安全文明施工基本费按浙建建发[2022]37号《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》增加“疫情常态化防控”和“智慧工地”增加费两项费用，按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）的费率乘以1.15系数计入。

3）规费费率：按相应专业工程标准费率的30%计取。

4）增值税税率：根据浙建建发[2019]92号文件按一般计税费率9%计取。

5）安全生产责任保险费根据市建管[2024]12号文件计取。

10.4.1.2 关于变更措施项目费的约定：

因“1.13工程量清单错误的修正”条的工程量清单项目及工程数量变化，造成施工组织设计或施工方案变更（须经监理人、发包人确认），引起措施项目内容、工程数量发生变化，应调整措施项目内容及措施费：

（1）采用综合单价计价的措施项目，按10.4.1.1条规定计价；

（2）采用以“项”计价的技术措施项目，均按响应报价包干，不作调整。

（3）施工组织措施项目按合同约定的费率内容调整相关措施费用。

10.4.1.3 关于其他项目费变更的约定：

（1）承包人应发包人要求完成合同以外的项目、工作，或者发生应由发包人承担责任的事件，承包人应按合同约定的时间、程序向发包人提出费用或责任事件确认的书面资料，办理现场签证。现场签证作为其中结算、竣工结算的依据。发包人在现场签证时涉及工程量、价、费等内容的，按合同约定的时间，由具备工程计价资格的人员核对，并详细、明确签署相应意见，否则视为认同承包人提出的内容及金额。

（2）施工总承包服务费应根据合同约定费率（或金额）计算，如发生调整的，以发承包双方确定调整金额计算。

（3）计日工按发包人实际签证确认的事项所发生的数量计算。

（4）暂列金额在减去工程价款调整与索赔、现场签证等金额后，如有余额，归还发包人。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：奖励由承包人的合理化建议带给发包人利益的  /  （ A、20 /B、 30 / C、40 ）%。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人通过监理人发出使用指令。

11. 价格调整

11.1 合同期内的人工、机械、材料（设备）费均不调整。

11.2 法律变化引起的调整

合同当事人关于本条的补充约定：

（1）本条所称的法律包括法律、法规、规章及规范性文件。

（2）国有投资项目应按本省建设行政主管部门或其授权工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同价格形式为：固定单价，可调总价合同。

1、综合单价包含的风险范围：变更导致实际完成的变更工程量与已标价的工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度低于15%。

综合单价包含的风险范围以外合同价格的调整方法：按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第10.4.1.1款【商定或确定】确定变更工作的单价。

2、总价包含的风险范围：根据第11.1 款约定的价格调整办法，主要建筑材料（设备）及施工机械台班市场价格的上涨幅度未超过  C  （A、0；/B、3；C、5）%或下跌幅度未超过  C  （A、0；/B、3；C、5）%。

风险范围以外合同价格的调整方法：根据第11.1款约定的价格调整办法调整。

12.2 预付款

预付款支付比例约定：合同生效且具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款。

12.3 计量

关于工程量计算原则约定：按现行的工程量计算规则执行。

关于计量周期及本合同计量方式和程序的约定：执行通用条款。

12.4 进度款支付

关于付款周期、进度款支付程序和方法的约定：

工程进度款支付：

工程竣工验收合格并移交完整的竣工资料（包括竣工结算资料）后7个工作日内支付至合同金额的85%；结算审计完成且承包人提交结算金额的1.5%的质量保证担保后7个工作日内支付至审计结算金额的100%。

注：①在合同签订时，承包人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，发包人可按承包人意见执行。②每次支付合同款项前承包人应开具等额有效的增值税发票递交至发包人处，否则如造成不能按时付款的责任由承包人自行承担。

工程量按实际结算。

工程价款结算依据：发包人认可的变更单、联系单可作为本工程价款结算依据。变更单、联系单在进度款中不予支付，在竣工结算时结算。

工程施工过程中相关违约金在进度款拨付时扣除。

若在施工过程中或在竣工验收过程中发现有质量隐患问题的，发包人可暂缓工程款的支付。

- 验收和工程试车

  - 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前  B  (A、12；/B、24；/C、36)小时提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序：

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

13.2.5　移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后 B (A、3；/B、7；/C、14)天内完成工程的移交。

承包人无正当理由未按时移交工程的，除承担自应接收工程之日起的工程照管、成本保护、保管等与工程有关的各项费用外，应当按本合同约定的工期延误赔偿标准的5倍向发包人支付逾期移交工程的违约金。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人应当在发包人颁发工程接收证书后  A　(A、7；/B、14；/C、21)天内完成竣工退场，逾期未完成的，按通用条款执行。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人应当在工程竣工验收合格后28天内向发包人或其委托的监理人提交竣工结算申请单及完整的结算资料3份及1份电子文档。

发包人或其委托的监理人对竣工结算申请单有异议或者结算资料不符合要求的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，但应当出具书面的意见。承包人应当按照发包人或其委托的监理人出具的书面意见提交修正后的竣工结算申请单或结算资料，竣工结算申请的时间从提交修正后的竣工结算申请单或结算资料起计算。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。

14.2.1 竣工结算审核

（1）发包人或其委托的工程造价咨询人应在收到符合要求的竣工结算申请单及其结算资料后C (A、14；/B、28；/C、56)天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证。

（2）发包人应在签发竣工付款证书后 C (A、3；/B、7；/C、14)天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的违约责任按通用条款执行。

（3）承包人对发包人签发的竣工付款证书有异议的内容，应在收到竣工付款证书后7 天内提出，按照第 20 条[争议解决]约定处理。无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按第（2）项约定完成付款；承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审核结果。（4）关于承包人收款账户的约定：承包人为本工程在工程所在地设立受发包人监督的专用银行账户，发包人工程款按合同规定时间划拨至该账户。该账户上资金为本工程施工专款专用，任何资金的使用、划拨均受发包人指定银行的监管。发包人有权审查该账户，监督建设资金的流向。14.2.2 审计（本项目适用按规定需要进行固定资产投资审计的项目）承包人有义务积极配合审计工作，确保审计工作的顺利开展。

14.2.3 预付合同尾款

在发包人向审计部门提交审计资料后6个月内未完成审计工作的，经承包人申请，发包人不同意向承包人先预付经工程竣工结算确认的合同尾款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内提交3份最终结清申请单，并提供相关证明材料。最终结清申请单应列明缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，但应当出具书面意见。承包人应当按照发包人的书面意见提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后21天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单并已颁发最终结清证书。

（2）发包人应在颁发最终结清证书后21天内完成支付。

14.5其他约定：发包人或委托咨询单位进行审计的，工程结算审核（含过程中审定的联系单）追加费用由承包人承担，计费基数为核增额及超过送审造价 5%部分的核减额，费率为5%。承包人在付清应承担的审查费后，方可进行工程价款的结算。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后21天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单并已颁发最终结清证书。

（2）发包人应在颁发最终结清证书后14天内完成支付。发包人逾期支付的违约责任按通用条款执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

15.2.1 工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。

15.4保修

15.4.1 保修责任

详见:工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

合同当事人约定：承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间为48小时内（含48小时）。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形按通用条款确定。

16.1.3  关于发包人违约解除合同的约定：执行通用条款。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形按通用条款确定。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人违约造成发包人经济损失超过履约担保额度的，不足部分，发包人可继续向承包人索赔，追究其违约责任。合同双方约定的关于承包人违约的具体责任如下：

（1）进度控制责任

因承包人原因造成合同工期延误，延误工期处违约金2000元/天。延误合同工期赔偿限额为履约担保金额的100%。不足部分，发包人有权追偿。

（2）质量控制责任

承包人未达到承诺的质量标准应承担的违约责任：承包人支付履约保证金额的100%质量违约金；承担履约保证金的同时，不免除承包人质量返工或整改的责任，直至工程达到合格标准。未达到承诺的工程质量标准违约金限额累计为履约担保金额的100%，质量违约如超出质量违约金限额，发包人有权追偿，从工程费用中扣除。

在质量保修期内，如出现质量问题，由承包人按实支付。

若管理方发现使用不合格材料或不符合设计或不符合招标文件要求的材料，均须无条件退场；如已使用，则须无条件返工整改到位，并处违约金2000元/次，上述费用在结算时从工程款中扣除。

（3）安全控制责任

安全文明施工最终未达到合格标准的，处履约担保金额100%的违约金，承担履约保证金的同时，不免除承包人整改的责任。安全文明施工违约如超出安全文明施工目标违约金限额，发包人有权追偿，从工程费用中扣除。

（4）双方约定的承包人其他违约责任

项目负责人及主要施工管理人员到岗要求详见合同相关条款约定，承包人未履行项目负责人及施工主要管理人员到场承诺违约金限额累计为履约保证金额的100%。

16.2.3 关于因承包人违约解除合同的约定：执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式约定：产生的费用未超过承包人应承担的违约赔偿限额的，由承包人承担；产生的费用超出承包人应承担的违约赔偿限额部分，由发包人承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：火灾（非承包人原因引起的）、洪水、罢工（非承包人原因引起的）、政府征用、政府禁止令等。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：建筑工程一切险与建筑工程第三方责任险均由承包人负责办理并支付相应保险费，费用已包含在合同价款中，不再单独列项。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险等政策规定的强制险种及承包人进场人员和财物由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付。

承包人应当为其施工设备等办理财产保险。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人不同意将工程争议提交争议评审小组决定。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向  /  申请仲裁；

（2）向宁波市江北区人民法院起诉。

21．其它条款

（1）承包人在施工过程中无论遇到何种困难（经发包人同意除外）均不得以任何理由（如发包人未签证费用）擅自停工或变相停工，否则由此造成的一切经济损失均由承包人承担，同时发包人有权对承包人处以一定的经济处罚。

（2）承包人须充分保障施工人员、技术力量配置，不得延误工期，因工期延误产生的后果由施工单位承担。

（3）在工程施工期间，承包人应做好消防、防盗等措施，如施工期间发生火灾、盗窃等事情而造成不良结果的，由此所造成的工期拖延、工程质量影响及经济损失和纠纷调解均由承包人负责，与发包人无涉。对影响周边建筑物、构筑物、地下管线及产生的扰民现象造成居民投诉的等由此所造成的工期拖延、工程质量影响及经济损失和纠纷调解均由承包人负责，与发包人无涉。发包人尽可能为工程进展做好相应的协助配合工作。

（4）本工程实行施工总承包人式，承包人总承包施工图范围内的所有内容。施工图未明确事项，发包人将以书面联系单方式予以确定和告知。发包人未签发联系单而承包人实施的，一律由承包人承担费用；如因此造成发包人损失的，按损失金额，承包人加倍赔偿发包人。

（5）发包人代表或监理人发现承包人存在施工质量问题时有权勒令承包人停工并进行整改，直至验收合格为止，由此造成的工期延误的责任由承包人承担。在施工及验收过程中因承包人原因造成整改及返工所发生的费用由承包人承担。

（6）合同期内，遇到市、区重大活动需本工程相关人员配合的，承包人应配合执行。24 小时内未响应发包人要求的，发包人另行委托其他相关部门完成，费用由承包人承担。

（7）承包人应实行人工费与其他工程款分账管理制度。严格按照《关于印发〈宁波市建设领域工资专用账户管理办法〉（试行）的通知》（甬人社发〔2022〕29 号）文件要求落实执行。承包人应在项目核发施工许可证后的30日内完成该项目的民工工资专用账户开设，并在建设全过程中认真落实无欠薪“六项制度”，切实履行总包代发职责，确保民工工资按月足额发放，确保项目实名制工作落实到位。

（8）承包人必须积极配合发包人工作，发包人可根据周边工程需要随时征用承包人的施工场地，承包人不得以任何理由拒绝和增加费用，相应的工期予以顺延。

（9）承包人应充分考虑施工现场现状，整个施工过程需要使用的施工设备、临时场地、临时设施、临时宿舍根据场地现场实际情况，由承包人自行解决（包括场外自行搭设宿舍的费用），费用由承包人承担。承包人在退还使用过的临时用地前应自费恢复该临时用地原有的使用功能，如因承包人撤离前未按要求进行恢复或未达到使用前标准，将由发包人委托第三方对其进行恢复，所产生的费用另加20%的管理费后从应付给承包人的款项中扣除。

（10）施工安全保卫工作及施工照明、现场用水用电的责任均由承包人自费负责承担,承包人须负责安全保卫工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围墙），并对临时用水、用电设施的安全负责。如施工期间发生人身伤亡事故或其他安全责任事故，由承包人承担全部责任和费用。

（11）解除合同在不影响发包人取得误期罚款和赔偿权力的条件下，遇到下列情况之一，发包人有权解除合同。

a、承包人将整个或部分合同转让给他人。

b、承包人延期开工，或施工很慢，虽然书面提醒，发包人仍认为不可能按期完成合同内容。

c、承包人停工十五天以上，停工理由不被发包人接受。

d、承包人撤离工地，或放弃工程，或证明他没有施工，或证明他施工混乱，而又不可能达到完成施工。

e、承包人对合同的执行敷衍了事，或忽视履行合同实质性义务，而且发包人代表书面要求其改正之日起十五天内仍无动于衷。发包人据此解除合同的，单方面以书面形式通知承包人即可，无须诉诸司法和采取其它措施。

（12）未尽事项，另行约定。

附件1

工程质量保修书

发包人（全称）：宁波市江北区人民政府前江街道办事处

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就前江街道涉水生态应急整改项目签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：合同范围内的工程均为保修项目。按现行国家及项目所在地有关规定，就高执行。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．本项目绿化保活、养护1年（确保100%成活率，如有死苗，一个月内补种完成，补种苗木养护期为补种完成之日起1年，补种的苗木按原设计进行补种），如不配合补种或补种偷工减料的，发包人有权扣除养护费用。其他质量保修期为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为2年。缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程竣工验收合格之日起算。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：      /     。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：           承包人（公章）：           

地  址：           地  址：   

法定代表人或委托代理人           法定代表人或委托代理人

（签字或盖章）：            （签字或盖章）：

电  话：         电  话：

开户银行：         开户银行：

账  号：             账  号：

签订日期：      年    月    日

附件2

建设工程安全协议书

为进一步明确前江街道涉水生态应急整改项目安全生产责任，规范和约束参建各方的安全行为，确保施工安全，本项目业主宁波市江北区人民政府前江街道办事处（以下简称“甲方”）与承包人                       （以下简称“乙方”）特此签订安全生产责任书。

- 甲方职责

- 严格遵守国家有关安全的法律法规，认真执行工程合同中有关安全要求：

- 甲方应提供保证正常施工所需的原始资料，并保证资料的真实、准确、完整。包括施工场地及相邻区域内的地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料。

- 其他

二、乙方职责

- 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求：

- 建立健全项目安全管理组织机构和安全管理制度，合理、合法配备全过程工程咨询人员和生产作业人员，确保项目安全生产能正常进行。

- 落实好各级、各作业岗位人员的安全生产责任制。做到安全生产管理网络健全，安全管理纵向到底，横向到边。

- 确保施工安全的必要投入。

（1）必须按规定配发和穿戴劳动防护用品。用电作业、登高作业及进入有毒有害气体存在的场所作业，施工负责人和其他安全管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况、安全设施的配置及使用情况，不符合规定的不得作业。

（2）动火、动气等施工现场应配备有灭火器等消防设施，所有施工人员应按章操作并熟悉消防设备的性能和使用方法。

（3）保证机器具、设备和劳动防护用品处于安全状态，不合格的严禁使用。

（4）施工现场设置具有相关的安全警示标志牌和其他安全设施。

- 落实安全教育培训，加强安全生产宣传教育，增强全员安全施工意识。

（1）施工人员必须经安全技术教育培训，并经考核合格者方准上岗操作，自觉遵守本工种的各项安全技术操作规程。

（2）及时编制专项施工方案（技术措施），并把本工程施工的安全防范措施作为重要内容。

（3）特种作业人员必须做到持证上岗，从事电气、起重，建筑登高架设作业、焊接等特种作业的人员，应由有资质人员充任。

- 妥善使用、维护、保证施工所用易燃易爆的材料。

- 乙方应加强现场管理，确保施工安全，并服从甲方的监督管理。

- 其他： 无

三、安全风险责任承担原则

- 甲方应承担相应的安全生产事故责任的情形：

（1）甲方强行要求乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件：

（2）强令乙方人员冒险从事危险操作；

（3）强令乙方人员违规操作规程作业；

（4）强令乙方违规压缩合同工期；

（5）其他违反建设工程安全管理的有关法律法规的。

由此直接造成的安全生产事故责任及相关损失，由甲方承担。

- 乙方自主负责工程实施全过程的安全生产及管理工作，对安全生产职责内的安全工作负全面责任：

（1）乙方人员实际操作施工过程中，违反操作规程；

（2）乙方未对施工作业人员进行安全教育，未进行专项安全、技术贯彻交底；

（3）施工人员未按规定穿戴劳动防护用品，或施工安全设施欠缺；

（4）使用不安全的材料、设备、设施、工器具；

（5）特种作业时，指派非特种作业人员上岗操作；

（6）其他违反建设工程安全管理的有关法律法规的情形。

由于诸如以上各类原因造成安全生产事故的，造成人员伤亡及财产损失（包括乙方、甲方及第三方），均由乙方完全承担相应的民事赔偿责任及其他法律责任。

四、其他

双方在履行本合同过程中发生争议的，双方应尽量协商解决，协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

本协议书一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。本安全生产责任书作为工程施工合同的附属合同，与施工合同具有同等效力，由双方法定代表人或授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：（盖章）                        乙方：（盖章）

代表人：（签章）                      代表人：（签章）

地址：                                地址：

电话：                                电话：

年  月  日                              年  月  日

附件3

廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，前江街道涉水生态应急整改项目的项目法人宁波市江北区人民政府前江街道办事处（以下称甲方）与工程承包人                   （以下称乙方），特订立如下责任书。

第一条  甲乙双方的权利和义务

- 严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及建设主管部门的有关规定。

- 严格执行前江街道涉水生态应急整改项目的合同文件，自觉按合同办事。

- 双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

- 建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

- 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

- 发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

- 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

- 甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

- 甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

- 甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

- 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

  - 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。

  - 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

  - 乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

  - 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

  - 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条  双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条  本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条  本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。

第八条  本责任书一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：                      法定代表人或其委托代理人：                                            （签章）                                        （签章）

地  址：                                        地址：

邮政编码：                                      邮政编码：

电  话：                                        电  话：

传  真：                                        传  真：

时  间：     年    月   日                      时  间：    年    月   日

第七章  响应文件格式（部分）

1.响应文件的外包装封面

电子备份响应文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

2.响应文件封面格式

资格文件/商务技术文件/报价文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年 月 日

- 资格文件组成：

（1）供应商资格声明函；

（2）有效的企业法人营业执照复印件（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件）；

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求【中小企业声明函（附件1）、残疾人福利性单位声明函（附件2，如有需提供）、监狱企业声明函（附件3，如有需提供）】；

（4）市政公用工程施工总承包叁级及以上资质证书复印件，对应资质的“浙江省建筑业企业资质动态核查证明”，核查证明在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上下载打印，核查证明的发布日期须在招标公告发布之日起至响应截止日期间；

（5）有效的企业安全生产许可证复印件；

（6）拟派项目负责人的身份证、建造师注册证书、安全生产考核合格证书（B类）复印件；

（7）无在建项目承诺书；

（8）供应商认为其他需要提供的资料。

- 供应商资格声明函

（采购代理机构） ：

关于贵司      年　　月　　日发布            项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加磋商响应，并声明：

1.本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.1、具有独立承担民事责任的能力；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6、法律、行政法规规定的其他条件。

2.本公司（企业）具备本项目特定资格要求。

3.本公司（企业）满足本项目申请人的资格要求。

4.本公司（企业）为非联合体投标。

5.本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

7.本公司（企业）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

8.本次磋商采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

- 有效的企业法人营业执照复印件（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件）

### 落实政府采购政策需满足的资格要求

专门面向中小企业，工程全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件1）；残疾人福利性单位声明函（附件2）（如有需提供）

附件1

- 中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 前江街道涉水生态应急整改项目，属于建筑业行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2、建筑业：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

- 3、中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）附后。

中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入 Y（万元） | 资产总额 Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

# 说明　1.企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2.个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。3.本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

- 残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 监狱企业声明函

- 【非监狱企业不用提供】

监狱企业参加政府采购活动时，本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：           。

本企业为参加（项目名称：           ）（项目编号：       ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年   月   日

供应商为监狱企业的提供此函。

应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 供应商的特定条件的证明文件

（根据磋商采购文件第一章“竞争性磋商公告”中的供应商特定资格要求提供）

（1）市政公用工程施工总承包叁级及以上资质证书复印件，对应资质的“浙江省建筑业企业资质动态核查证明”，核查证明在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上下载打印，核查证明的发布日期须在招标公告发布之日起至投标截止日期间；

（2）有效的企业安全生产许可证复印件；

（3）拟派项目负责人的身份证、建造师注册证书、安全生产考核合格证书（B类）复印件；

（4）无在建项目承诺书。

无在建项目承诺书

致：        （采购人名称）

我方在此声明，我方拟派往                                     （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目负责人：                   （项目负责人姓名）（项目负责人身份证号码：                 ）未有其他在建项目。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

商务技术文件组成：

（1）法定代表人身份证明或授权委托书（供应商的代表若不为法定代表人的，必须提交授权委托书，并提供法定代表人及被授权人的身份证正反两面复印件）；

（2）供应商基本情况表；

（3）商务条款和技术条款偏离表；

（4）拟派项目组人员配置表；

（5）施工组织设计；

（6）根据第五章“评定成交的标准”中“评分标准”要求提供的资料（如有需提供）；

（7）供应商认为需要提供的其他商务技术材料。

- 法定代表人身份证明

（适用于法定代表人来投标）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁 职务：

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

## 授权委托书

（适用于授权代表人来投标）

致：                         ：

（供应商全称）      法定代表人  （姓名、职务）              授权   （被授权代表姓名、职务）              为本公司合法代理人，参加贵采购代理公司组织的   （采购编号） （项目名称）                      项目的竞争性磋商活动，代表本公司处理磋商活动中的一切事宜。

本授权委托书于       年      月      日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

附：法定代表人及被授权人身份证正反面复印件：

- 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 资质资格与业务范围 |  |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 拟派项目组人员配置表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

注：1.本表至少应包括项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员等关键岗位人员，且符合“第二章 采购需求”《项目管理机构人员配备要求》，后附相关人员证书复印件等相关证明资料。

- 商务条款和技术条款偏离表

|  | 序号 | 采购文件第二章招标需求内容 | 响应文件章节及条款号 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 |  |  |  |  |
| 技术条款 |  |  |  |  |

注：1、供应商保证，除商务条款和技术条款偏离表列出的偏离外，供应商响应采购文件第二章采购需求的全部要求。

2、供应商响应采购文件第二章采购需求的全部要求的，可以不在表中填写内容，但仍须将本表作为响应文件的组成部分提交，否则按照无效投标予以否决处理。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

- 施工组织设计

1.供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、施工方案技术措施、质量管理体系与措施、施工进度管理与控制、安全生产措施、主要施工机械设备的选用和布置等。

- 附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

- 根据第五章“评定成交的标准”中“评分标准”要求提供的资料

- （如有需提供）

- 供应商认为需要提供的其他商务技术材料。

报价文件组成：

（1）磋商响应函；

（2）初次报价表；

（3）磋商控制价报告确认单；

（4）供应商认为需提交的其他文件资料。

- 磋商响应函

致：宁波欣达建设项目管理有限公司

(磋商响应方全称)授权       （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的               （竞争性磋商采购项目名称）（编号为             ）竞争性磋商有关活动，并进行磋商。为此：

1.提供磋商须知规定的全部磋商响应文件。

2.我方承诺承担所发生的所有费用。

3.我方已详细审查全部竞争性磋商采购文件，同意磋商响应须知的各项要求。

4.若成交，我方将按竞争性磋商采购文件规定履行合同责任和义务。

5.磋商响应文件自磋商日起有效期为90天。

6.我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商响应有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

7.我方承诺，与采购人无任何直接或间接的关联。

8.我方郑重声明：我们符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件；具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

9.我方与本竞争性磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  电话：

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

电话：

传真：

邮编：

日期：        年       月       日

- 初次报价表

项目名称：

项目编号：

| 项目内容 | 预算金额（元） | 响应报价 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前江街道涉水生态应急整改项目 | 3229068 | 折扣率： % |  |

注:1、报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人（负责人）或授权代表签字或盖章。

2、最高响应折扣率限价：95%，超过最高响应折扣率限价的，作否决响应处理。

3、响应折扣率=【（响应总报价-暂估价、暂列金额及不可竞争费）/（3229068-暂估价、暂列金额及不可竞争费）】*100%。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年       月       日

- 磋商控制价报告确认单

经核算，本单位对采购人提供的前江街道涉水生态应急整改项目（项目编号：XDZB-2025-071）的工程造价咨询报告书内容予以认可。若我单位中标，承诺以响应折扣率后计算的价格为合同签约总价【即，合同签约总价=（3229068-暂估价、暂列金额及不可竞争费）×响应折扣率+暂估价、暂列金额及不可竞争费】，并按采购文件约定的合同条款与采购人签订施工承包合同。

- 注：后附采购人提供的工程造价咨询报告书，并加盖公章。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年       月       日