监测仪器设备专项维护保养服务项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

项目编号：NBITC-202530872G

采 购 人：浙江省宁波生态环境监测中心

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2025年7月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  招标内容与服务需求	5

第三章、商务条款	23

第四章  投标须知	25

第五章  评标办法及标准	36

第六章  采购合同样本	50

- 第一章  招标公告

项目概况

监测仪器设备专项维护保养服务项目招标项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2025年8月4日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202530872G

项目名称：监测仪器设备专项维护保养服务项目

预算金额（元）：1530000.00

最高限价（元）：1530000.00

采购需求：

标项一

标项名称: 实验室仪器设备整体维保服务外包项目

数量: 1

预算金额（元）: 1270000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体工作内容详见招标文件第二章内容。

备注：/。

标项二

标项名称: 执法应急仪器维保服务项目

数量: 1

预算金额（元）: 260000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体工作内容详见招标文件第二章内容。

备注：/。

合同履约期限：标项1，2：自合同签订之日起一年。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年7月15日至2025年7月22日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。获取招标文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年8月4日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn），通过政采云投标客户端进行投标。

开标时间：2025年8月4日14:00（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）为依法获取本项目招标文件及投标响应，潜在供应商应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)”政采云平台注册登记。供应商必须成为注册供应商，未注册的供应商，请注意注册所需时间，由此产生的后果自行承担。

（2）本项目依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，通过政采云平台(https://www.zcygov.cn）实行电子交易（在线投标响应）。潜在供应商在参与本项目投标前应当完成“政府采购云平台”的账号注册、身份认证（CA数字证书申领）、“政采云电子交易客户端”下载安装，相关操作指南参考如下：

1）供应商注册（入驻）：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry；

2）浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）

3）“政府采购云平台”服务热线电话：95763。

（3）对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠，执行扶持不发达地区和少数民族地区政府采购政策，执行政府采购节能、环保政策。

（4）电子投标注意事项

1）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未按规定上传电子加密投标文件，视为供应商放弃投标。

2）供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传提交之外，还可以在投标截止时间前提交以U盘为介质存储的备份投标文件，备份投标文件递交可采用现场或邮寄递交的方式，但此项并非强制要求。

3）开标后，在解密指令发出30分钟内供应商应当登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能解密电子加密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份投标文件的，视为供应商放弃投标；如已按照招标文件规定提交备份投标文件的，则采购代理机构按照“政采云平台”的操作规范处理，若使用备份投标文件仍然无法成功的，视为供应商放弃投标，因此产生的后果供应商自行承担。

电子加密投标文件按时解密的，备份投标文件自动失效。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江省宁波生态环境监测中心

地    址：宁波市鄞州区北明程路789号

传      真：/

项目联系人（询问）：魏老师

项目联系方式（询问）：0574-87086861

质疑联系人：郭老师

质疑联系方式：0574-87086867

2.采购代理机构信息

名    称：宁波市国际招标有限公司

地    址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼

传    真：/

项目联系人（询问）：潘顺吉、吕赟、房逸楠、严锋

项目联系方式（询问）：0574-87520541

质疑联系人：夏伟立

质疑联系方式：0574-87128864

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市财政局政府采购监管处

地    址：宁波市海曙区中山西路19号

传    真：/

联系人 ：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  招标内容与服务需求

- 标项一 实验室仪器设备整体维保服务外包项目

- 一、项目服务概况及设备清单

本项目合同期限的起止时间即中标供应商提供服务的起止时间，合同服务期为1年。在合同服务期限内，中标供应商对采购人仪器设备清单（详见表2-1）中的260台/套仪器设备整体性能维护、故障维修和设备台账管理等全方位运维服务，保证仪器设备的正常运行。

表2-1 维保仪器设备清单

| 序号 | 资产名称 | 数量 | 取得日期 | 型号规则 | 出厂编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲高分辨色质联机 | 1 | 2008-10 | Autospec remier | P743 |
| 2 | ▲液相色谱仪 | 1 | 2014-5-31 | H-Class | K13CHA738G |
| 3 | ▲超高效液相色谱仪 | 1 | 2008-2 | UPBINARY | G07UPB829M |
|  |  | 1 | 2008-2 | UPSMPMGR | G07UPA660M |
| 4 | ▲高效液相色谱仪 | 1 | 2019-10 | ALLIANCE-E2695 | E19SMH344G |
| 5 | ▲安捷伦电感耦合等离子发射光谱仪 | 1 | 2011-8 | 720-ICP-OES | IP1103M131 |
| 6 | ▲安捷伦电感耦合等离子质谱仪 | 1 | 2007-8 | 7500CE | JP51202022 |
| 7 | ▲安捷伦气相色谱仪 | 1 | 2011-8 | 6890N | US10649090 |
| 8 | ▲安捷伦气相色谱仪 | 1 | 2011-9 | 7890A | CN10942017 |
| 9 | ▲安捷伦气相色谱仪 | 1 | 2009-9 | 6890N | CN10719057 |
| 10 | ▲安捷伦气相色谱仪 | 1 | 2013-8 | 7890A | US11311035 |
| 11 | ▲安捷伦气相色谱仪 | 1 | 2013-10 | 7890A | US11311014 |
| 12 | ▲安捷伦气质联用仪 | 1 | 2009-12 | 7890/5975C | CN10937013/US92033460 |
| 13 | ▲安捷伦气质联用仪 | 1 | 2011-12 | 7890A/7000B | US11361014/US11355503 |
| 14 | ▲安捷伦气质联用仪 | 1 | 2009-12 | GC 6890/5975MSD | US10550025/US54431773 |
| 15 | ▲安捷伦双光束紫外可见分光光度计 | 1 | 2015-8 | Cary100 | MY15250001 |
| 16 | ▲安捷伦气相色谱仪 | 1 | 2018-6 | 7890B | CN18153197 |
| 17 | ▲安捷伦气相色谱仪 | 1 | 2011-12 | 6890N | CN10805014 |
| 18 | ▲安捷伦气相色谱质谱联用仪 | 1 | 2018-6 | 7890B/5977B | CN18153103/US1813M032 |
| 19 | ▲安捷伦电感耦合等离子体质谱联用仪 | 1 | 2018-12 | 8900(ICP-MS/MS) | JP18390516 |
| 20 | COD消解器 | 1 | 2005-04-10 | DRB200 | 1127803 |
| 21 | COD消解器 | 1 | 2018-07-12 | DRB200 | 18050c0595 |
| 22 | COD消解器 | 1 | 2018-07-12 | DRB200 | 18050C0605 |
| 23 | COD消解器 | 1 | 2019-09-09 | DRB200 | 19040C0116 |
| 24 | COD消解器 | 1 | 2014-01-30 | DRB200 | 16060C0442 |
| 25 | COD消解回流仪 | 1 | 2014-01-30 | KHCOD100 | 330200000047005326000098 |
| 26 | COD消解回流仪 | 1 | 2014-01-30 | KHCOD100 | 330200000047005326000660 |
| 27 | COD回流消解仪 | 1 | 2019-12-06 | 1200C | 04-000000698 |

| 28 | HACH水质分析仪 | 1 | 2013-07-31 | DR3900 | 1451221 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 2017-12-12 | DR6000 | 1747178 |
| 30 | 电子分析天平 | 1 | 2017-04-30 | ME1002 | B630794746 |
| 31 | 电子分析天平 | 1 | 2019-09-02 | ME1002 | C002886196 |
| 32 | 智能一体化蒸馏仪 | 1 | 2018-01-24 | ST106-3RW | 20180118-44-1130 |
| 33 | 全自动高锰酸盐指数分析仪 | 1 | 2021-09-02 | 1610型 | BAZFBI152002 |
| 34 | 高锰酸盐指数自动进样稀释器 | 1 | 2021-09-09 | 24位 | BAZHZI147004 |
| 35 | 小型超声波清洗器 | 1 | 2021-09-02 | XM-P15H | C002886196 |
| 36 | 数显恒温油浴锅 | 1 | 2018-10-17 | HH-S | 10533 |
| 37 | 台式高速冷却离心机 | 1 | 2008-12-30 | 0412-1 | 654021 |
| 38 | 培养箱 | 1 | 2014-10-31 | LRH-250 | 140930466 |
| 39 | 中科美菱低温冰箱 | 1 | 2017-11-01 | DW-YL270 | 330200000047005220000147 |
| 40 | 星星立式陈列柜 | 1 | 2017-11-16 | LSC-316C | 330200000047005220000013 |
| 41 | 氟离子测定仪 | 1 | 2011-08-31 |  | 1230225577 |
| 42 | 多功能测量仪S40K | 1 | 2013-01-31 | S40K | 1232485065 |
| 43 | pH计 | 1 | 2008-12-30 | PB-10 | 3137118754 |
| 44 | pH计 | 1 | 2014-04-30 | S220 | B352146781 |
| 45 | pH计 | 1 | 2019-06-04 | S400-K | B845705656 |
| 46 | pH计 | 1 | 2019-10-10 | A211 | snX47772 |
| 47 | 浮游植物叶绿素荧光仪 | 1 | 2014-07-31 | PHYT0-PAM | PPAA0210 |
| 48 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 2019-09-09 | DR6000 | 1875958 |
| 49 | 分光光度计 | 1 | 2021-09-02 | DR3900 | 2035029 |
| 50 | 分光光度计 | 1 | 2019-09-09 | DR3900 | 1902575 |
| 51 | 小型高速离心机 | 1 | 2021-09-02 | HT190 | 27000421070009 |
| 52 | 水质多参数分析仪 | 1 | 2007-08-10 | AA3 | 9537698 |
| 53 | 连续流动化学分析仪 | 1 | 2009-07-01 | AA3 | 8000436 |
| 54 | 连续流动分析仪 | 1 | 2016-07-22 | AA3-8023775 | 8023950 |
| 55 | 气相分子吸收光谱仪 | 1 | 2014-04-30 |  | 07200141A |
| 56 | 气相分子吸收光谱仪 | 1 | 2019-10-21 | AJ-3700 | 09-01 |
| 57 | 百分之一电子天平 | 1 | 2021-09-02 | ME1002 | B630794746 |
| 58 | 溶氧仪 | 1 | 2018-12-03 | oxi7310 | 17510261 |
| 59 | 生化培养箱 | 1 | 2017-08-03 | LRH-250F | 170305724 |
| 60 | 生化培养箱 | 1 | 2018-11-30 | LRH-250-F | 180827345 |
| 61 | 离心机 | 1 | 2019-09-29 | TD5A | 193505 |
| 62 | 5E-IRSI红外测硫仪 | 1 | 2007-06-20 |  | 1310612005 |
| 63 | 自动测汞机 | 1 | 2014-05-31 | MA3000 | 13740773 |
| 64 | 总有机碳/总氮分析仪主机 | 1 | 2016-10-27 | MultiN/C3100 | N3-1068/AQ |
| 65 | 定量程控封口机 | 1 | 2012-10-31 | MODEL 2X | 11-145-06093 |
| 66 | 升级版程控定量封口机 | 1 | 2019-07-23 | Sealer-plus | QTP13185204653 |
| 67 | 原子荧光光度计 | 1 | 2012-10-31 |  | 9330-120519ZQ |
| 68 | 原子荧光光谱仪 | 1 | 2019-10-24 | kylin s12 | KS12-1904018 |
| 69 | 硫化物-酸化吹气仪 | 1 | 2014-09-30 | TTL-HS | 50918621 |
| 70 | 全自动翻转式振荡器 | 1 | 2015-07-13 | JRY-Z06 | 2014112502 |
| 71 | 酸逆流清洗器 | 1 | 2019-11-19 | AAC54 | AAC21300030 |
| 72 | 赶酸仪 | 1 | 2015-02-11 | BHW-09A | FC0545009A16 |
| 73 | 赶酸仪 | 1 | 2015-02-11 | 博通 | BC1102309A16 |
| 74 | 赶酸仪 | 1 | 2015-02-11 | Peekem G-400 | 2201809130 |
| 75 | 赶酸仪 | 1 | 2015-02-11 | Peekem G-400 | 2201809133 |
| 76 | 灭菌锅 | 1 | 2014-06-30 | MJ54A | 0240540103 |
| 77 | 调速多用振荡器 | 1 | 2017-02-28 | HY-2 | 43712 |
| 78 | 全自动智能蒸馏仪 | 1 | 2019-10-25 | 顺昕6000pro | AIAAZI113131 |
| 79 | 全自动定量能溶浓缩仪 | 1 | 2009-09-20 |  | 13336 |
| 80 | 超声波萃取仪 | 1 | 2010-08-30 | B5500S | BBD10077223B |
| 81 | 超声波清洗机 | 1 | 2014-05-31 | CQ-1500 | 13CQ-1500-001 |
| 82 | 氮吹仪 | 1 | 2014-06-30 | turbo vapII | 103194108 |
| 83 | ▲三重四极杆复合线性离子阱质谱仪 | 1 | 2017-06-26 | Qtrap6500+ | L20565403884 |
| 84 | ▲液相色谱仪 | 1 | 2017-6-26 | LC-30A | CG21971609 |
| 85 | CLAIND 氮气发生器 | 1 | 2019-09-02 | Nitro70 | 21205 |
| 86 | CLAIND 氮气发生器 | 1 | 2019-09-02 | Nitro70 | 21204 |
| 87 | CLAIND 空气压缩机 | 1 | 2019-09-02 | Hitach-3.7 | 37S00478 |
| 88 | CLAIND 空气压缩机 | 1 | 2019-09-02 | Hitach-3.7 | 17077 |
| 89 | 真空冷冻干燥机 | 1 | 2019-09-02 | Scientz-18N | 19-1071 |
| 90 | 柱后衍生仪 | 1 | 2017/11/21 | post-column | G17RMA8161 |
| 91 | 真空泵 | 1 | 2014-03-31 | LabTech VP50 | 140417V3681 |
| 92 | 高速冷冻离心机 | 1 | 2011-09-30 | CT14RD |  |
| 93 | 冷冻干燥机 | 1 | 2015-03-18 | SC21CL |  |
| 94 | 多功能自动进样器 | 1 | 2016-04-28 | PAL LHX-xt | 361950 |
| 95 | 可吸附卤素测定仪 | 1 | 2015-03-18 | Multi X 2500 | N1-204/O |
| 96 | 形态汞测定仪 | 1 | 2016-06-30 | Merx | 11535701 |
| 97 | 红外分光测油仪 | 1 | 2019-10-21 | JLBG-126U | 1933126u230 |
| 98 | 全自动红外测油仪 | 1 | 2021-09-09 | RN3001 | 008G004N02131S |
| 99 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 2004-08-25 | DHG-9245A | 044593 |
| 100 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 2004-08-25 | DHG-9245A | 044601 |
| 101 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 2004-08-25 | DHG-9245A | 612993 |
| 102 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 2004-08-25 | DHG-9035A | 613199 |
| 103 | 台式马弗炉 | 1 | 2014-05-31 | F48020-33-80CN | 151280401140114 |
| 104 | 电子分析天平 | 1 | 1999-08-01 | AG-204 | 1115152090 |
| 105 | 电子分析天平 | 1 | 2004-08-25 | AL-204 | 1203470882 |
| 106 | 易斯特稳压电源 | 1 | 2017-02-28 | JJW-1KVA | E160028573 |
| 107 | 净气通风柜 | 1 | 2019-10-25 | 321W Smart | 43839 |
| 108 | 滤膜滤筒平衡称量系统 | 1 | 2019-10-25 | ZR-5102 | 510219090282 |
| 109 | 恒温恒湿箱 | 1 | 2015-02-11 | LHS-80HC-I | 141228927B |
| 110 | 显微镜 | 1 | 2018-10-17 | DM6B | 443374 |
| 111 | 奥林巴斯物显微镜 | 1 | 2002-10-22 | X31-3210 | 1M25563 |
| 112 | 智能生物显微镜 | 1 | 2009-03-20 | DM4000 | 314924 |
| 113 | CCD显微镜配件 | 1 | 2014-03-31 | DFC450C | 0594880612 |
| 114 | 热脱附老化装置 | 1 | 2006-03-10 | 7C-20 | R-10249 |
| 115 | 热脱附仪 | 1 | 2007-05-20 | TURBOMATRIX ATD650 | TD650L0601302 |
| 116 | 热脱附仪 | 1 | 2011-06-30 | turbomatrix ATD150 | TD150L1012071 |
| 117 | 氮吹仪 | 1 | 2005/6/30 | turbo vapII | TV0147N10605 |
| 118 | 氮吹仪 | 1 | 2014-01-30 | MGS2200E | 59005 |
| 119 | 自动固相萃取仪 | 1 | 2014-06-30 | AUTO TRACE280 | 13121234 |
| 120 | 全自动固相萃取仪 | 1 | 2017-11-13 | SPE 1000-06 | 171OSPE6-022 |
| 121 | 磁力加热搅拌器 | 1 | 2015-02-28 | Talboys Professional | 150310001 |
| 122 | 超声波清洗器 | 1 | 2015-02-28 | EDAA-2300TH | 150400080 |
| 123 | 脉冲型漩涡混合器 | 1 | 2015-02-28 | Talboys 230V 150W | 945622 |
| 124 | 全自动翻转式振荡器 | 1 | 2016-09-01 | JRY-Z08-J | 2015082802 |
| 125 | 采样袋自动进样装置 | 1 | 2017-10-10 | HD-30 | 18051007 |
| 126 | 氢气发生器 | 1 | 2018-09-28 | TH-500 | 1807110 |
| 127 | 器皿清洗机 | 1 | 2021-08-24 | Smart-F1 | XPZ-Smart-F1-0108 |
| 128 | 全自动紫外测油仪 | 1 | 2021-09-09 | RN3002 | 002G005N02132S |
| 129 | 顶空进样仪 | 1 | 2014-09-02 | Turbomartrix40 | M41L0006022 |
| 130 | 自动配标仪 | 1 | 2019-09-02 | Labhands | 65070907102 |
| 131 | 磁力加热搅拌器 | 1 | 2019-09-02 | TALBOYS | 150310001 |
| 132 | 氮吹仪 | 1 | 2014-03-31 | N-EVAP111 | 59005 |
| 133 | 自动振荡仪 | 1 | 2014-03-31 | MMV-1000W | 10620223 |
| 134 | 快速溶剂萃取仪 | 1 | 2019-10-25 | FSE-6 | FSE-6044 |
| 135 | 超声波清洗器 | 1 | 2014-03-31 | XM-P15H | 20210422790 |
| 136 | 电子天平 | 1 | 2014-03-31 | PL202-L | 1232090136 |
| 137 | 快速低温冷却循环泵 | 1 | 2014-03-31 | DLK-5003 | 13-0913 |
| 138 | 快速低温冷却循环泵 | 1 | 2014-03-31 | DLK-5010 | 13-0914 |
| 139 | AOX过滤器 | 1 | 2014-03-31 | AFU3 | X02-089/0 |
| 140 | CLAIND 氢气发生器 | 1 | 2017-09-02 | HyGen 400 | 16823 |
| 141 | 无油空压机 | 1 | 2015-01-20 | QY-0.07/0.8L |  |
| 142 | 全自动石墨消解仪 | 1 | 2017-09-20 | DEENA2 | 20158 |
| 143 | 离子色谱仪 | 1 | 2008-12-10 | ICS-3000 | 08090323/08090620 |
| 144 | 离子色谱仪 | 1 | 2017-10-10 | Integrion HPLC | 17050816 |
| 145 | 纯水机 | 1 | 2014-05-31 | ELIX5 | F1JR23014 |
| 146 | 超纯水仪 | 1 | 2008-12-30 | MILLI-QG | F7JN26826D |
| 147 | 热脱附仪 | 1 | 2004-10-01 | ATD-150 | M14L0006155 |
| 148 | 顶空进样仪 | 1 | 2011-03-20 | Turbomatrix40 | TH40L1010145 |
| 149 | 高速冷冻离心机 | 1 | 2011-09-30 | CT14RD | 654021 |
| 150 | 蠕动泵 | 1 | 2015-12-30 | WT300F | WT300F |
| 151 | RS200盘式研磨仪 | 1 | 2008-12-03 |  | 12160903 |
| 152 | 全自动翻转振荡器 | 1 | 2011-09-10 | JYR-Z081 | DY202A |
| 153 | 全自动样品消解 | 1 | 2014-05-31 | DEENA | 011405D |
| 154 | 土壤干燥箱 | 1 | 2016-07-27 | TR717-PT09148 | PT09148 |
| 155 | 循环水冷机 | 1 | 2018-04-19 | CCA-1112A | 61710014 |
| 156 | 循环水冷机 | 1 | 2019-06-05 | HN-SI-01 | 00180004 |
| 157 | 循环水冷机 | 1 | 2019-06-05 | HN-SI-01 | 00180008 |
| 158 | 智能烟气综合分析仪 | 1 | 2018-04-12 | F-550CI | 5619 |
| 159 | 大流量环境空气采样器 | 1 | 2018-04-25 | HV-RW | 830527 |
| 160 | 大流量环境空气采样器 | 1 | 2018-04-25 | HV-RW | 830530 |
| 161 | 大流量环境空气采样器 | 1 | 2019-10-11 | HV-RW | 970802 |
| 162 | 大流量环境空气采样器 | 1 | 2019-10-11 | HV-RW | 970803 |
| 163 | 单槽超声波清洗机 | 1 | 2016-04-11 | LEO-4000W | 880822-2 |
| 164 | 易斯特稳压电源 | 1 | 2017-02-28 | JJW-3KVA | E1610026131 |
| 165 | 易斯特稳压电源 | 1 | 2017-02-28 | JJW-3KVA | E1610026130 |
| 166 | 易斯特稳压电源 | 1 | 2017-02-28 | JJW-3KVA | E1610026129 |
| 167 | 等速采样仪 | 1 | 2016-03-24 | Lsostack G4 | 15523524P |
| 168 | 烟尘采样仪 | 1 | 2018-09-02 | Lsostack G4 | 16303824P |
| 169 | 洗瓶机 | 1 | 2021-09-09 | Q750 | YP-21083005 |
| 170 | 细胞培养箱 |  | 2017-04-06 | 三洋MCO-18AC型 | 17030103 |
| 171 | 快速溶剂萃取仪 | 1 | 2015-12-23 | ASE 350 | 15062289 |
| 172 | GPS样品净化仪 | 1 | 2008-11-26 | GPC Vario | 48403 |
| 173 | 全自动索氏提取系统 | 1 | 2009-04-10 | BUSHI | 0800001870 |
| 174 | 全自动索氏提取系统 | 1 | 2014-05-31 | B811LSV | 1000157197 |
| 175 | 二噁英自动净化装置 | 1 | 2017-07-21 | DEXTech/401100 | 401070 |
| 176 | 二噁英自动净化装置 | 1 | 2017-07-21 | DEXTech/401070 | 401090 |
| 177 | 二噁英自动净化装置 | 1 | 2017-07-21 | DEXTech/401102 | 401093 |
| 178 | 二噁英自动净化装置 | 1 | 2017-07-21 | DEXTech/401095 | 401095 |
| 179 | 二噁英自动净化装置 | 1 | 2017-07-21 | DEXTech/401093 | 401100 |
| 180 | 二噁英自动净化装置 | 1 | 2017-07-21 | DEXTech/401090 | 401102 |
| 181 | 旋转蒸发仪 | 1 | 2013-11-30 | R215 | 1000149161 |
| 182 | 旋转蒸发仪 | 1 | 2013-11-30 | R215 | 1000149162 |
| 183 | 旋转蒸发仪 | 1 | 2014-05-31 | R215 | 1000159192 |
| 184 | 旋转蒸发仪 | 1 | 2014-05-31 | R215 | 1000159193 |
| 185 | 马弗炉 | 1 | 2008-11-20 | F48020-33-80 | 1285080402853 |
| 186 | 洗瓶机 | 1 | 2008-12-30 | Labconco 4420431 | 080689065E |
| 187 | 超低温冰箱 | 1 | 2017-05-06 | 美菱DW-HW50 | 170531132 |
| 188 | 高压灭菌锅 | 1 | 2017-06-10 | 博科BKQ-B100-II | BKQ100II1706007 |
| 189 | 激光粒子计数器 | 1 | 2010-03-10 | Y09-3016 | 586 |
| 190 | 恒温平板摇床 | 1 | 2011-09-30 | SPH-103B | DC20120810-2 |
| 191 | 多功能酶标仪 | 1 | 2013-07-31 | BIOTEK | 8218141 |
| 192 | 快速低温循环泵 | 1 | 2013-11-30 | DLK-5003 | 13-0559 |
| 193 | 快速低温循环泵 | 1 | 2013-11-30 | DLK-5003 | 13-0644 |
| 194 | 超声波清洗机 | 1 | 2014-03-31 | KQ500DE | 320583 |
| 195 | 冷冻干燥机 | 1 | 2018-08-16 | Scientz-18N | 18-0504 |
| 196 | 电子天平 | 1 | 2019-12-04 | BSA-223S | 36090798 |
| 197 | 大质谱水冷机 | 1 | 2019-09-02 | TF800 | 16081824346 |
| 198 | 超声清洗器 | 1 | 2013/12/23 | KQ500DE | 201319718 |
| 199 | 大型超声清洗器 | 1 | 2008/12/30 | HW-C1036 | 1036 |
| 200 | 烘箱 | 1 | 2008/12/30 | DHG-9246A | H-805222 |
| 201 | 循环水冷机 | 1 | 2008/12/30 | B-740 | 379608 |
| 202 | 循环水冷机 | 1 | 2013-11-30 | DLK-5010 | 13-0631 |
| 203 | 循环水冷机 | 1 | 2013-11-30 | DLK-5010 | 13-0630 |
| 204 | 节能型低温冷却循环泵 | 1 | 2008/12/30 | DL-1510 | 08-330 |
| 205 | 节能型低温冷却循环泵 | 1 | 2008/12/30 | DL-1510 | 08-329 |
| 206 | 多功能自动进样器 | 1 | 2008/12/30 | CTC ANALYTICS | 161608 |
| 207 | 化学发光读板机 | 1 | 2016/04/14 | Centro LB960 | 6841 |
| 208 | 生物安全柜 | 2 | 2017-5-10 | BSC-1000IIA2 | J17050649 |
| 209 | 净化工作台 | 2 | 2013-11-30 | SW-CJ-2FD | A12084694 |
| 210 | 全自动吹扫捕集仪 | 1 | 2014/5/31 | ATOMX 230V | US14031009 |
| 211 | 原子吸收分光光度计 | 1 | 2013-10-31 | ICE3500 | AA09125207 |
| 212 | ESI自动进样器（ICP-MS配套自动进样器） | 1 | 2018/12/8 | prepFAST 4DX | X4DXX-A-180202 |
| 213 | ENTECH苏码罐进样预浓缩系统（气相、气质配套前处理设备） | 1 | 2010-01-25 | 7016D/7200 | 1620 |
| 214 | ENTECH标气动态稀释配气系统（气相、气质配套前处理设备） | 1 | 2011/8/31 | 4700 | 236 |
| 215 | ENTECH苏码罐清洗系统（气相、气质配套前处理设备） | 1 | 2019/10/25 | 3100D | 1943 |
| 216 | 上海屹尧微波消解仪（ICP-MS配套前处理设备） | 1 | 2018/6/11 | TOPEX+ | 14021808108 |
| 217 | DIONEX快速溶剂萃取仪（气相、气质配套前处理设备） | 1 | 2015-12-23 | ASE350 | 18051007 |
| 218 | 显微镜 | 1 | 2018-10-17 | DM6B | 00001616 |
| 219 | 智能生物显微镜 | 1 | 2009-03-20 | DM4000 | 10000554 |
| 220 | 奥林巴斯物显微镜 | 1 | 2002-10-22 | CX31-3210 | 10000566 |
| 221 | 藻类人工智能分析仪 | 1 | 2022-10-21 | Algae-Hub AH-21-F | 665438526325039149 |
| 222 | 海尔陈列式商用冷柜 | 1 | 2019-05-24 | SC-412 | 330200000047005220000015 |
| 223 | 海尔陈列式商用冷柜 | 1 | 2019-05-24 | SC-412 | 330200000047005220000012 |
| 224 | 海尔立式冷藏柜 | 1 | 2019-05-24 | SC-412 | 330200000047005220000146 |
| 225 | 海尔透明门式冷藏柜 | 1 | 2019-05-24 | SC-329GA | 330200000047005220000017 |
| 226 | 西门子冰箱 | 1 | 2009-12 | BCD-218 | KK22F58TI/058807032106 |
| 227 | 西门子冰箱 | 1 | 2009-12 | BCD-254 | KK25E73TI/018805013522 |
| 228 | 西门子冰箱 | 1 | 2009-12 | BCD-254 | KK25E73TI/018805 013709 |
| 229 | 吹扫捕集仪 | 2 | 2023-7 | 仪真研析MASSCHROM CENT/ EVO | CENTS915041723/CENTS916041726 |
| 230 | 超纯水机 | 1 | 2023-7 | 赛多利斯 Arium Comfort Ⅱ | 43207957 |
| 231 | 氮氢空气体发生器 | 1 | 2023-7 | PEAK NG5000A | 723030985/ 722080333/ 722120237/ 722070190/ 722100343/ 723010054 |
| 232 | 火焰原子吸收光谱仪 | 1 | 2023-6 | 900F | PFBC23022003 |
| 233 | 全自动石墨消解仪 | 1 | 2023-6 | MASSCHROM D3 | 133094 |
| 234 | 超声波清洗机 | 1 | 2017-6 | CS-30L | 170603001 |
| 235 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | 1 | 2024-7-23 | YXQ-LB-30SII | 2024-B312 |
| 236 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | 1 | 2024-7-23 | YXQ-LB-30SII | 2024-B313 |
| 237 | 海尔冰箱 | 1 | 2024-6 | SC-382S |  |
| 238 | 瓶口数显移液器 | 1 | 2024-3 | 50mL | 50202165 |
| 239 | ▲高分辨质谱仪 | 1 | 2023-10-13 | DFS | SN03552M |
| 240 | ▲高分辨气相色谱 | 2 | 2023-10-13 | Trace 1300 Series | 722100703/722100704 |
| 241 | 多功能自动进样器 | 1 | 2023-10-13 | TriPlus RSH | 647704 |
| 242 | 循环水冷机 | 1 | 2023-10-13 | ThermoFlex900 | 1153225701221102 |
| 243 | 移动稳压电源 | 1 | 2023-12-12 | 电小二2000Pro | 384925692932 |
| 244 | 二噁英自动净化装置 | 4 | 2023-10-13 | EASYLAB2020 | T010062201/T010062202/T010062203/T010062204 |
| 245 | 纯水机 | 1 | 2023-10-13 | GenPure PRO UV-TOC | 3242239003633 |
| 246 | 氮吹仪 | 1 | 2023-10-13 | MGS-HEAT/MG-2200 | 62203108/62303107 |
| 247 | 氮吹仪 | 1 | 2023-10-13 | N-EVAP 112 | 64250 |
| 248 | 氮吹仪 | 1 | 2008-12-10 | N-EVAP 112 | 52920 |
| 249 | 氮吹仪 | 1 | 2008-12 | MGS-HEAT/MG-2200 | 10814870/10814588 |
| 250 | 氮吹仪 | 1 | 2014 | N-EVAP 112 | 58483 |
| 251 | 氮吹仪 | 1 | 2014 | MG-2200 | 11309381 |
| 252 | 方形氮吹浓缩仪 | 1 | 2023-09 | MultiVap-10 | 2304M10U0278 |
| 253 | 浮游植物分类荧光仪 | 1 | 2023-06 | ZEAL-PAHYTO | PPAB0207 |
| 254 | 浊度计 |  | 2024.2.28 | WZB-175 | 670923N0023120091 |
| 255 | 便携式多参数仪 |  | 2015.12.4 | Multi 3430 | 15491849 |
| 256 | 便携式多参数测量仪 |  | 2015.5.11 | Multi 3430 | 15121417 |
| 257 | 便携式多参数测量仪 |  | 2017.5 | Multi 350i | 14232021 |
| 258 | 便携式多参数测量仪 |  | 2016.12 | Multi3630 | 18271420 |
| 259 | 便携式多参数仪 | 2 | 2019.2 | Multi 3630 | 19071569/19071577 |
| 260 | 便携式叶绿素a测定仪 | 1 | 2018.12 | BBE FLD | TS-25-09 |

- 二、服务要求

| 序号 | 服务要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| - 一、项目总体要求 |  |  |
| - 1 | - 按采购人实验室质量管理要求和仪器操作使用手册规定，定期和不定期开展仪器设备检查、维修和维护，仪器技术指标需达到设备铭牌和性能说明书标示技术功能和指标数值，并满足国家或行业有关技术标准要求，没有现行国家标准的遵循行业标准。 |  |
| - ★2 | - 中标供应商用于修复仪器设备的零部件必须是仪器原厂商的、全新的、性能合格的、型号、性能及指标符合国家现行有关技术、质量、安全标准。 |  |
| - 3 | - 所有用于修复仪器设备的零部件提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合格的进货渠道证明。 |  |
| - ★4 | - 更换的重要零部件质保期不低于自合同签订之日起一年，新更换的零部件必须从更换日起标注质保期限，自合同签订之日起一年之内即便过整机维保合约期限，也必须无偿更换。 |  |
| - ★5 | - 中标供应商需提供不限次数的故障性维修保养服务，对影响仪器运行的故障，接通知后48小时内必须派人到现场检查故障原因及进行维修，服务期内所有维保仪器设备的单次重大故障停机时间不得超过1周，普通故障修复时间不超过3个工作日。 |  |
| - 6 | - 在采购人通知的重要日子（上级政府、行业主管、第三方认证机构等的检查、认证、重要实验或检测时）提供相应的故障防范措施，并在该重要日子派专业工程师现场值守，保障仪器正常运行。 |  |
| - 7 | - 报修电话必须保证有人接听，为确保服务报修的专业性，中标供应商需设立专门的接报团队，提供800或400服务热线，提供手机软件或微信报修平台，可实现平台报修。 |  |
| - 8 | 服务期结束前提供一次仪器设备的全面维护、检查及清洁服务，邀请采购单位人员参加，必须修复所有不合格项目。 |  |
| - 9 | - 中标供应商必须提供维保服务组织实施方案，包括日常维护的组织、联系和协调、记录和报告、验收与确认；紧急抢修的通知、组织到达、现场协调、实施抢修、记录和报告、验收与确认；重要日子的仪器故障防范和现场值守的预告通知、人员组织落实、措施方案。 |  |
| - 10 | 定期和不定期检查测量仪器主要性能参数。 |  |
| - 11 | 按仪器操作使用手册规定定期和不定期检查维护。 |  |
| - 12 | 提供的常规维护保养工作一般在非公休假日的正常工作时间内进行。 |  |
| - 13 | 合同服务期内，每次服务后需填写双方签字确认的服务报告单，中标供应商每3个月需提供1次分期服务结算清单，明确列出每次服务产生的相关分项费用明细。在合同服务期结束后，提供1份详细的服务总结报告，作为采购人考核依据。 |  |
| - 14 | 为保证服务的完整性，中标供应商需对本次中心分析室招标仪器设备清单中未列入的仪器设备（单台价值不超10万元）提供免费维修维护服务。 |  |
| - 二、具体服务要求 |  |  |
| - ★1 | - 在服务合同期内，仪器设备维修保养应包含所有设备的整体维保，中标供应商承担与维修服务相关的所有合理费用，其中包括工时费、差旅费、全部的零部件及耗材费用，不得收取任何费用。维保服务内容均包含自动进样器、水冷机、空压机、真空泵等相应配套设备。 |  |
| - 2 | - 对于不影响仪器检测结果准确性的故障，允许接到通知后72小时内派人到现场检查故障原因及进行维修。 |  |
| - 3 | 中标供应商须确保提供驻场工程师每周不少于1个工作日的驻场管理协调工作。 |  |
| - 4 | 中标供应商须制订详细的维修保养操作工艺方法，明确仪器性能检测方法和维保成果的体现方式。 |  |
| - 5 | - 中标供应商需主动提供1次的仪器设备预防性维护，并提供维护的详细计划，明确日常维护保养内容、时间表。 |  |
| - 6 | - 中标供应商需主动提供不少于2次的仪器设备巡检服务。其目的是排除在长期使用过程中所产生的故障隐患，并确保设备运行状态恢复到一个较好的水平，详细列明并提供巡检服务周期和内容；每次巡检后提交维修项目意见及维修后设备运转情况报告或改善建议。 |  |
| - 7 | - 中标供应商必须提供满足仪器设备操作使用、维护及开发要求的技术培训服务，并达到预定的培训目标，中标供应商应根据采购人需求在维护维修现场向仪器使用技术人员提供仪器操作、维护保养等方面的培训，培训内容由采购人指定，所需所有培训费用包含在合同内。 |  |
| - 8 | - 如遇电脑更新或更换，中标供应商必须根据用户需求提供与电脑操作系统相匹配的仪器操作软件及安装服务，保证仪器正常运行，并进行相应的软件培训，作为投标文件的一部分提交，如需进行软件升级费用由采购人承担。 |  |
| - 9 | - 中标供应商须得到清单中所有包含有质谱类仪器原厂或其指定代理商的相关售后服务授权，并提供高效维修维护服务。 |  |
| - 10 | - 表2-1清单中序号1（高分辨色质联机）设备维保内容须包含每季度一次的全面维护保养。 |  |

- 标项二 执法应急仪器维保服务项目

- 一、项目服务概况及设备清单

对表2-2、表2-3、表2-4仪器清单中共计188台仪器设备整体性能维护、故障维修和资产管理等全方位运维服务，保证仪器设备的正常运行。

表2-2 环境应急室仪器设备清单

| 序号 | 资产名称 | 数量 | 取得日期 | 型号规则 | 出厂编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 傅立叶红外分析仪 | 1 | 2009/1/20 | DX-4020 | 061015 |
| 2 | 便携式傅立叶红外光谱仪 | 1 | 2017/12/5 | Nicolet is5 | ASB1717203 |
| 3 | 便携式气质联用仪 | 1 | 2012/11/20 | HAPSTE | 70036131 |
| 4 | 傅立叶红外分析仪 | 1 | 2022 | DX-4055 | 39376 |
| 5 | 便携式气质联用仪 | 1 | 2022 | HAPSTE | 70190692 |
| 6 | 无人船 | 1 | 2022 | SE40 | YZ-RM-915-01436 |
| 7 | 流量计 | 1 | 2008/10/31 |  | P2196 |
| 8 | 风向风速表 | 1 | 2011/6/10 |  | 8517547 |
| 9 | 复合气体检测仪 | 1 | 2015/4/16 | PGM6208 | M01C003516 |
| 10 | VOC气体检测仪 | 1 | 2015/4/16 | PGM7340 | 594-902205 |
| 11 | 斯博瑞安正压式呼吸器 | 1 | 2015/7/9 | SCBA105M |  |
| 12 | 斯博瑞安正压式呼吸器 | 1 | 2015/7/9 | SCBA105M |  |
| 13 | 斯博瑞安正压式呼吸器 | 1 | 2015/7/9 | SCBA105M |  |
| 14 | 斯博瑞安正压式呼吸器 | 1 | 2015/7/9 | SCBA105M |  |
| 15 | 甲醛检测仪 | 1 | 2016/6/30 | PPM-400 | F9219 |
| 16 | 甲醛检测仪 | 1 | 2016/6/30 | PPM-400 | F11724 |
| 17 | VOC分析仪PPB级 | 1 | 2016/6/30 | PGM7340 | 594-907513 |
| 18 | VOC分析仪PPB级 | 1 | 2016/6/30 | PGM7340 | 594-907023 |
| 19 | 4G摄像单兵 | 1 | 2016/9/8 | DS-6102HL-T/GLE |  |
| 20 | 便携式多参数仪 | 1 | 2016/11/14 | Multi 3630 | 116260380 |
| 21 | VOC分析仪PPB级 | 1 | 2016/11/14 | PGM7340 | 594-907932 |
| 22 | 复合气体检测仪 | 1 | 2016/11/16 | PGM6208 | M0IC010025 |
| 23 | 复合气体检测仪 | 1 | 2016/11/16 | PGM6208 | M0IC010040 |
| 24 | 复合气体检测仪 | 1 | 2016/11/16 | PGM6208 | M0IC010028 |
| 25 | 复合气体检测仪 | 1 | 2016/11/16 | PGM6208 | M0IC010024 |
| 26 | VOC分析仪PPM级 | 1 | 2016/11/16 | PGM7320 | 592-918410 |
| 27 | TVOC气体检测仪 | 1 | 2017/12/5 | PGM-7380 | 598-001240 |
| 28 | TVOC气体检测仪 | 1 | 2017/12/5 | PGM-7380 | 598-001239 |
| 29 | TVOC气体检测仪 | 1 | 2017/12/5 | PGM-7380 | 598-001229 |
| 30 | 泵吸式氯气气体检测仪 | 1 | 2017/12/5 | PGM-6208 | M0IC013125 |
| 31 | 泵吸式氨气气体检测仪 | 1 | 2017/12/5 | PGM-6208 | M0IC013126 |
| 32 | 泵吸式一氧化碳气体检测仪 | 1 | 2017/12/5 | PGM-6208 | M0IC013123 |
| 33 | 泵吸式硫化氢气体检测仪 | 1 | 2017/12/5 | PGM-6208 | M0IC013124 |
| 34 | 便携式土壤废水重金属分析仪 | 1 | 2017/12/14 | HDRocksand | HDTS120914001 |
| 35 | 单人手持式动力土壤采样器 | 1 | 2017/12/14 | SD-1 | P1-10 |
| 36 | 浅水手持电动沉积物取样器 | 1 | 2017/12/14 | Mini | VM105 |
| 37 | 便携式测油仪 | 1 | 2021/9/16 | OilTech121 | EL210726 |
| 38 | 便携式生物毒性检测仪 | 1 | 2021/9/27 | TX1315 | PM1320 |
| 39 | 便携式流动注射仪 | 1 | 2021/10/15 | SUPEC 5100 | 361P2180128X |
| 40 | 便携式测汞仪 | 1 | 2021/10/15 | RA-915M | 3110 |
| 41 | 便携式甲醛检测仪 | 1 | 2006/12/1 | PPM-400 | F11723 |
| 42 | 多参数分析仪 | 1 | 2007/5/20 | MVITI3401 | 06340570 |
| 43 | 综合毒性测试仪 | 1 | 2007/5/25 | DeltaTox | 1001298 |
| 44 | VOC气体检测仪 | 1 | 2023 | PGM-7340 | 594-921061 |
| 45 | 复合气体检测仪 | 1 | 2023 | PGM6208 | M0IC036335 |
| 46 | 复合气体检测仪 | 1 | 2023 | PGM6208 | M0IC036325 |
| 47 | 甲醛仪 | 1 | 2023 | PPM-400 | F19539 |
| 48 | 浊度计 | 1 | 2023 | Turb430 | 23022023 |
| 49 | GPS | 1 | 2023 |  |  |
| 50 | GPS | 1 | 2023 |  |  |
| 51 | 对讲机 | 1 | 2023 | BF-C1 | 23C1A077229 |
| 52 | 对讲机 | 1 | 2023 | BF-C1 | 23C1A078027 |
| 53 | 对讲机 | 1 | 2023 | BF-C1 | 23C1A078025 |
| 54 | 对讲机 | 1 | 2023 | BF-C1 | 23C1A078064 |
| 55 | 充气泵 | 1 | 2008 |  |  |
| 56 | 移动电源 | 7 | 2021 |  |  |
| 57 | 重金属水质分析仪 | 1 | 2012 | PDV6000 | 02637 |
| 58 | 哈希水质箱 | 1 | 2008/10 |  | 04-000000204 |
| 59 | 哈希水质箱 | 1 | 2008/10 |  | 04-000000205 |
| 60 | 哈希水质箱 | 1 | 2008/10 |  | 04-000000206 |
| 61 | 复合气体检测仪 | 1 | 2023 | PGM6208 | M0IC036113 |
| 62 | 感应式监测设备 | 1 | 2024/11 | ZR-3110 | 3110C11090343 |
| 63 | 感应式监测设备 | 1 | 2024/11 | ZR-3110 | 3110C11090246 |
| 64 | 水质离心机 | 1 | 2024/12 | TD-SZ | 2024113470 |
| 65 | 水质五参数仪 | 1 | 2024/12 | Multi3630 | 24060429 |
| 66 | 便携式气质联用仪 | 1 | 2024 | Qitventure1 | GC202406Q1003 |

表2-3 执法督查室仪器设备清单

| 序号 | 资产名称 | 数量 | 取得日期 | 型号规则 | 出厂编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2030智能TSP采样器 | 1 | 2002/12/4 |  | M03079916Y |
| 2 | 孔口流量计 | 1 | 2014/1/30 | HY2300 | 1108011 |
| 3 | 2021-24小时恒温自动连续采样器 | 1 | 2011/11/30 |  | K04040485 |
| 4 | 2021-24小时恒温自动连续采样器 | 1 | 2011/11/30 |  | K04039564 |
| 5 | 2021-24小时恒温自动连续采样器 | 1 | 2011/11/30 |  | K04038540 |
| 6 | 2021-24小时恒温自动连续采样器 | 1 | 2011/11/30 |  | K04002700 |
| 7 | 3072智能双路烟气采样器 | 1 | 2014/1/30 | 3072型 | H02025253 |
| 8 | 3072智能双路烟气采样器 | 1 | 2014/1/30 | 3072型 | H02024752 |
| 序号 | 资产名称 | 数量 | 取得日期 | 型号规则 | 出厂编号 |
| 9 | 烟尘自动测试仪 | 1 | 2014/1/30 | 3012H1 | A08109537X |
| 10 | 2030智能TSP采样器 | 1 | 2012/6/30 | 崂应 | M03064238Y |
| 11 | 2020空气采样器 | 1 | 2012/6/30 | 崂应2020 | J03217528 |
| 12 | 2020空气采样器 | 1 | 2012/6/30 | 崂应2020 | J03257936 |
| 13 | 2020空气采样器 | 1 | 2012/10/20 | 2020 | J03218302 |
| 14 | 2020空气采样器 | 1 | 2012/10/20 | 2020 | J03237698 |
| 15 | 2020空气采样器 | 1 | 2012/10/20 | 2020 | J03217992 |
| 16 | 恒温恒湿箱 | 1 | 2015/1/26 | LHS-80HC-I |  |
| 17 | 重金属（氟化物）采样器 | 1 | 2015/11/2 | 崂应2034型 | 2H01029604 |
| 18 | 重金属（氟化物）采样器 | 1 | 2015/11/2 | 崂应2034型 | 2H01030380 |
| 19 | 重金属（氟化物）采样器 | 1 | 2015/11/2 | 崂应2034型 | 2H01027937 |
| 20 | 重金属（氟化物）采样器 | 1 | 2015/11/2 | 崂应2034型 | 2H01029139 |
| 21 | 重金属（氟化物）采样器 | 1 | 2015/11/2 | 崂应2034型 | 2H01030420 |
| 22 | 3072智能双路烟气采样器 | 1 | 2017/4/30 | 3072/H03022675 | H03022675 |
| 23 | 3072智能双路烟气采样器 | 1 | 2017/4/30 | 3072/H03022676 | H03022676 |
| 24 | 3072智能双路烟气采样器 | 1 | 2017/4/30 | 3072/H03021996 | H03021996 |
| 25 | 3072智能双路烟气采样器 | 1 | 2017/4/30 | 3072/H03020768 | H03020768 |
| 26 | 3072智能双路烟气采样器 | 1 | 2017/4/30 | 3072/H03019675 | H03019675 |
| 27 | 硫酸雾取样管 | 1 | 2017/12/15 | 1083A |  |
| 28 | 自动烟尘测试仪 | 1 | 2018/2/5 | 3012H | A08843181X |
| 29 | 皂膜流量计 | 1 | 2018/8/23 | ZR-5320 | 532018063224/A18072752 |
| 30 | 应用3061智能气体流速仪 | 1 | 2005/12/20 |  | 0505029 |
| 31 | 智能烟气综合分析仪 | 1 | 2016/10/27 | F550CI | 4432 |
| 32 | 污染源真空箱采样器 | 4 | 2020/12/8 | MH3052 |  |
| 33 | 测烟望远镜（eT203A） | 1 | 2010/4/20 |  | 27 |
| 34 | 梅特勒PH计 | 1 | 2016/4/11 | F2-standard | B611208013 |
| 35 | 梅特勒PH计 | 1 | 2016/4/11 | F2-standard | B611208008 |
| 36 | 梅特勒PH计 | 1 | 2016/4/11 | F2-standard | B611208015 |
| 37 | 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 | 1 | 2018/12/6 | ZR-3260D型 | 3260D18020878 |
| 38 | 手持式烟气流速检测仪 | 1 | 2018/12/6 | ZR-3061型 | 306118082595 |
| 39 | 环境空气颗粒物综合采样器 | 1 | 2018/12/6 | ZR-3922型 | 392218090954 |
| 40 | 环境空气颗粒物综合采样器 | 1 | 2018/12/6 | ZR-3922型 | 392218091023 |
| 41 | 环境空气颗粒物综合采样器 | 1 | 2018/12/6 | ZR-3922型 | 392218091015 |
| 42 | 环境空气颗粒物综合采样器 | 1 | 2018/12/6 | ZR-3922型 | 392218090873 |
| 43 | 环境空气颗粒物综合采样器 | 1 | 2018/12/6 | ZR-3922型 | 392218090823 |
| 44 | 紫外烟气分析仪 | 1 | 2019/10/11 | MH3200 | V213190710 |
| 45 | 紫外烟气分析仪 | 1 | 2019/10/11 | MH3200 | V223190905 |
| 46 | 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 | 1 | 2019/10/25 | ZR-3260(A) | 3260DA19091034 |
| 47 | 滤膜滤筒平衡称量系统 | 1 | 2019/10/25 | ZR-5102 | 510219090282/B844675535 |
| 48 | 便携式非甲烷总烃测量仪 | 1 | 2021/12/31 | H5210 | H5210787715DE |
| 49 | 便携式非甲烷总烃测量仪 | 1 | 2021/12/31 | H5210 | H52107877176E |
| 50 | 质量流量计 | 1 | 2021/12/31 |  | 5330B20070122 |
| 51 | 便携式自动气象站 | 1 | 2021/12/31 |  | F0120080460 |
| 52 | 孔口流量计 | 1 |  | HY2150 | 1103015 |
| 53 | 烟尘（气）测试校准仪 | 1 |  | 崂应7050 | 9010105 |
| 54 | 双路vocs采样器 | 1 | 2023/12/31 | ZR3713 | 371340095435 |
| 55 | 双路vocs采样器 | 1 | 2023/12/31 | ZR3713 | 371340094837 |
| 56 | 便携式紫外烟气分析仪 | 1 | 2024/9/30 | ZR-3211 | 3211H60079043 |
| 57 | 便携β射线颗粒物浓度直读仪 | 1 | 2024/9/30 | ZRD09QT | D09QT20019443 |
| 58 | 便携式综合校准器 | 1 | 2024/9/30 | ZR-5411 | 541150086349 |

表2-4 物理辐射室仪器设备清单

| 序号 | 资产名称 | 数量 | 取得日期 | 型号规则 | 出厂编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁辐射分析仪 | 1 | 2005-02-25 |  | - |
| 2 | 电磁辐射分析测量系统 | 1 | 2007-08-20 |  | - |
| 3 | 辐射室高气压电离室 | 1 | 2011-05-10 | S131-110-ER000C | 10F00BXO |
| 4 | 辐射室高气压电离室 | 1 | 2011-05-10 | S131-110-ER000C | 10C00RME |
| 5 | 高纯锗谱仪 | 1 | 2011-11-20 | DigiDART-GEM35 | 47-TP5033B |
| 6 | 宽频辐射测试仪 | 1 | 2011-12-31 | P/N3001/01：S\N H-0008、 S\N D-0010 | P/N3501/01 |
| 7 | 辐射工频电磁场探头 | 1 | 2011-12-31 | 8053A：SN：142wk40942 | 142wk40942 |
| 8 | 辐射工频电磁场探头 | 1 | 2011-12-31 | 8053A：SN：101WJ41013 | 142wk40942 |
| 9 | X计量率计 | 1 | 2014-04-30 | 快响应X计量率ATOMTEX | 51397 |
| 10 | 核素识别巡检仪 | 1 | 2014-04-30 | 快速 | - |
| 11 | 核素识别巡检仪 | 1 | 2014-04-30 | 快速 | - |
| 12 | NARDA射频探头 |  | 2014-11-30 | NBM-550/EF0391 | E-0016/D-0073 |
| 13 | NARDA射频探头 | 1 | 2014-11-30 | NBM-550/EF1891 | E-0016/E-0001 |
| 14 | 便携式γ谱仪 | 1 | 2014-12-31 | PGT 950 | 9541 |
| 15 | 环境X、γ计量率仪 | 1 | 2014-12-31 | FHZ 672 E-10 | 42540/66（0860） |
| 16 | α、β表面污染仪 | 1 | 2014-12-31 | LB124SC | 10-7541 |
| 17 | Ortec高纯锗γ谱仪液氮-回凝制冷单元 | 1 | 2015-05-21 | LN-2 | ZZHALN219103 |
| 18 | γ核素巡检仪 | 1 | 2015-12-30 | PDS-100G ID | C10538 |
| 19 | 便携式溴化镧谱仪 | 1 | 2016-08-26 | Detective-LaBr3 | - |
| 20 | 背包式寻源仪 | 1 | 2016-08-26 | PackDetector-1 | - |
| 21 | 便携式表面污染源检测仪 | 1 | 2016-08-26 | ZZHA-01 | 10-11300 |
| 22 | 环境氡和放射性气溶胶测量仪 | 1 | 2017-09-06 | RRAM-P01 | RA0117601 |
| 23 | 三维扫描仪 | 1 | 2019-09-09 | EinScan-Pro 2X Plus | EinScanPCC2PAH001M25 |
| 24 | 便携式大流量气溶胶采样器 | 1 | 2019-11-18 | HH02-LS120 | BDL2014096 |
| 25 | 便携式大流量气溶胶采样器 | 1 | 2019-11-18 | HH02-LS120 | BDL2014110 |
| 26 | 便携式NaIγ能谱仪 | 1 | 2020-12-23 | Gemini-N-5050 | ZZHAN218169 |
| 27 | 选频式电磁辐射分析仪 | 1 | 2021-09-22 | DZER-100 | E100210027 |
| 28 | 快速应急指挥平台 | 1 | 2021-09-30 | RMDS | - |
| 29 | 个人剂量报警仪 | 1 | 2021-09-30 | NGP-2 | 0000006494 |
| 30 | 个人剂量报警仪 | 1 | 2021-09-30 | NGP-2 | 0000006463 |
| 31 | 个人剂量报警仪 | 1 | 2021-09-30 | NGP-2 | 0000006462 |
| 32 | 个人剂量报警仪 | 1 | 2021-09-30 | NGP-2 | 0000006464 |
| 33 | 个人剂量报警仪 | 1 | 2021-09-30 | NGP-2 | 0000006470 |
| 34 | 个人剂量报警仪 | 1 | 2021-09-30 | NGP-2 | 0000006468 |
| 35 | 个人剂量报警仪 | 1 | 2021-09-30 | NGP-2 | 0000006453 |
| 36 | 个人剂量报警仪 | 1 | 2021-09-30 | NGP-2 | 0000006469 |
| 37 | 个人剂量报警仪 | 1 | 2021-09-30 | NGP-2 | 0000006493 |
| 38 | 个人剂量报警仪 | 1 | 2021-09-30 | NGP-2 | 0000006896 |
| 39 | 便携式溴化铈谱仪 | 1 | 2021-12-31 | Gemini-C-5050 | ZZHAC210901 |
| 40 | 无人机巡测谱仪 | 1 | 2021-12-31 | PetePan-N-2 | ZZHAPPN22103 |
| 41 | 环境噪声分析仪 | 1 | 2013/12/31 | AWA5680-6 | 068607 |
| 42 | 环境噪声分析仪 | 1 | 2013/12/31 | AWA5680-6 | 068608 |
| 43 | 声校准器 | 1 | 2013/12/31 | AWA6221A | 1002915 |
| 44 | 环境噪声分析仪 | 1 | 2013/12/31 | AWA5680-5 | 068614 |
| 45 | 环境噪声分析仪 | 1 | 2013/12/31 | AWA5680-6 | 068520 |
| 46 | 环境噪声分析仪 | 1 | 2013/12/31 | AWA5680-6 | 068523 |
| 47 | 环境噪声分析仪 | 1 | 2013/12/31 | AWA5680-6 | 068528 |
| 48 | 环境噪声分析仪 | 1 | 2013/12/31 | AWA5680-6 | 068536 |
| 49 | 环境噪声分析仪 | 1 | 2013/12/31 | AWA5680-6 | 068609 |
| 50 | 环境噪声分析仪 | 1 | 2013/12/31 | AWA5680-6 | 068610 |
| 51 | 环境噪声分析仪 | 1 | 2013/12/31 | AWA5680-5 |  |
| 52 | 环境振动分析仪 | 1 | 2015/11/23 | AWA6256B | 077770 |
| 53 | 环境振动分析仪 | 1 | 2015/11/23 | AWA6256B | 077777 |
| 54 | 移动式环境噪声自动监测装置 | 1 | 2019/11/4 | AWA6218Y | 300214 |
| 55 | 移动式环境噪声自动监测装置 | 1 | 2019/11/4 | AWA6218Y | 303425 |
| 56 | 声校准器 | 1 | 2019/11/4 | AWA6223+ | 07137 |
| 57 | 声校准器 | 1 | 2019/11/4 | AWA6021A | 1010973 |
| 58 | 多功能声级计 | 1 | 2017/4/30 | AWA5688/305557 | 305557 |
| 59 | 多功能声级计 | 1 | 2017/4/30 | AWA5688/305558 | 305558 |
| 60 | 多功能声级计 | 1 | 2017/4/30 | AWA5688/305561 | 305561 |
| 61 | 多功能声级计 | 1 | 2017/4/30 | AWA5688/305560 | 305560 |
| 62 | 多功能声级计 | 1 | 2017/4/30 | AWA6228+/300641 | 300641 |
| 63 | 射频探头 | 1 | 2014-11-30 | NBM-550/EF1891 | / |
| 64 | 环境噪声分析仪 | 1 | 2013/12/31 | AWA5680-6 | / |

- 二、服务内容及要求

| 序号 | 服务要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| - 一、项目总体要求 |  |  |
| - 1 | - 建立仪器设备状态、检定/校准信息、期间核查/功能检查信息、仪器设备利用情况、维修/预防性维护等电子资产管理档案。 |  |
| - 2 | - 按采购人实验室质量管理要求和仪器操作使用手册规定，定期和不定期开展仪器设备检查维护，仪器技术指标需达到设备铭牌和性能说明书标示技术功能和指标数值，并满足国家或行业有关技术标准要求，没有现行国家标准的遵循行业标准。 |  |
| - 3 | - 负责采购人仪器设备出入库、仪器零配件及耗材管理等。 |  |
| - 4 | - 对仪器运行故障实时响应，4小时内检查故障原因及进行维修，普通故障修复时间不超过2个工作日，单次重大故障停机时间不得超过一周；涉及影响仪器性能的重大维修，维修后应进行相应的功能确认，掌握仪器状态及性能的变化趋势。 |  |
| - 5 | - 做好采购人所有需检定/校准仪器的联络、送检前校准服务。 |  |
| - 6 | - 按检验检测机构资质认定工作相关要求开展期间核查/功能检查。 |  |
| - 7 | - 在采购人通知的重要日子（上级政府、行业主管、第三方认证机构等的检查、认证、重要实验或检测时）前有相应的保障措施，按采购人的工作安排（含非工作时间），确保仪器设备正常运行。 |  |
| - 8 | - 服务期结束前提供一次仪器设备的全面维护、检查及清洁服务。 |  |
| - 二、具体服务要求 |  |  |
| - 1.表2-2环境应急室仪器设备清单中仪器设备的具体服务要求 |  |  |
| - 1.1 | - 确保所有仪器设备在送检前状态良好，能顺利通过量值溯源。做好维修后仪器设备重新量值溯源的联络、送检服务。 |  |
| - 1.2 | - 每月上门维护不少于4天，配合仪器管理员做好仪器维修维护台账。 |  |
| - 1.3 | - 表2-2中便携式气质联用仪提供原厂维修维护服务，签订合同前提供原厂服务承诺书。 |  |
| - 1.4 | - 复合气体检测仪需要更换的传感器配置满足HJ 872-2017环境空气应急监测工作要求，配置氯气、硫化氢、氯化氢、一氧化碳、氰化氢、光气、氟化氢、氨气、二氧化硫传感器。手持式VOC检测仪需要更换的传感器配置满足HJ 733-2014泄漏或敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则要求。 |  |
| - ★1.5 | - 重大节假日和气体检测仪处于维修状态时，提供不少于3台TVOC气体检测仪和3台复合气体检测仪同类型备机（配置须满足序号1.4的要求），仪器放置于采购人实验室。 |  |
| - 1.6 | - 配合采购人做好仪器间的布置，所有仪器分类放置，做好仪器的标识标牌工作，完善仪器的使用和维护档案。 |  |
| - 1.7 | - 梳理优化仪器设备的操作维护及期间核查作业指导书，修订完善仪器设备的量值溯源计划表、量值溯源符合性确认表、月度维保计划表、仪器维修及备件更换记录表、期间核查表，并完成相关记录，确保仪器设备持续维持量值溯源状态。 |  |
| - 1.8 | - 其他要求：2025年新增的应急监测仪器设备，中标供应商应承诺对新增设备提供免费的日常保养、维护工作。 |  |
| - 2.表2-3执法督查室仪器设备清单中仪器设备的具体服务要求 |  |  |
| - 2.1 | - 确保所有仪器设备在送检前状态良好，能顺利通过量值溯源。做好维修后仪器设备重新量值溯源的联络、送检服务。 |  |
| - 2.2 | - 每月上门维护不少于4天，配合仪器管理员做好仪器维护台账。 |  |
| - 2.3 | - 配合采购人做好仪器间的布置，所有仪器分类放置，做好仪器的标识标牌工作，完善仪器的使用和维护档案。 |  |
| - 2.4 | - 中标供应商应取得主要仪器设备生产厂家的维修授权，主要仪器设备生产厂家包括：崂应、众瑞、明华、爱华品牌。其它品牌仪器设备，如中标供应商无法自行修复，也需提供仪器设备生产厂家或授权方维修服务。 |  |
| - 2.5 | - 梳理优化仪器设备的操作维护及期间核查作业指导书，修订完善仪器设备的量值溯源计划表、量值溯源符合性确认表、月度维保计划表、仪器维修及备件更换记录表、期间核查表，并完成相关记录，确保仪器设备持续维持量值溯源状态。 |  |
| - 3.表2-4物理辐射室仪器设备清单中仪器设备的具体服务要求 |  |  |
| - 3.1 | - 确保所有仪器设备在送检前状态良好，能顺利通过量值溯源。做好维修后仪器设备重新量值溯源的联络、送检服务。 |  |
| - 3.2 | - 每月上门维护不少于4天，配合仪器管理员做好仪器维护台账。 |  |
| - 3.3 | - 表2-4中仪器需提供仪器设备生产厂家或授权方维修服务和培训服务,根据实际需求联系仪器设备生产厂家上门培训。 |  |
| - 3.4 | - 配合采购人做好仪器间的布置，所有仪器分类放置，做好仪器的标识标牌工作，完善仪器的使用和维护档案。 |  |
| - 3.5 | - 梳理优化仪器设备的操作维护及期间核查作业指导书，修订完善仪器设备的量值溯源计划表、量值溯源符合性确认表、月度维保计划表、仪器维修及备件更换记录表、期间核查表，并完成相关记录，确保仪器设备持续维持量值溯源状态。 |  |
| - 三、其他要求 |  |  |
| - 1 | - 投标人须提供清单中所列仪器设备的维修服务组织实施方案，包括联系和协调、记录和报告、验收与确认，明确用于仪器修理的仪器仪表、工具、设备名称、数量。 |  |
| - 2 | - 根据实际需求联系厂家上门培训。 |  |
| - 3 | - 修复仪器设备的零部件仪器需是原厂商的合格产品，型号、性能及指标符合相关设备的国家现行技术、质量、安全标准。可提前备好一般常用维修配件放于实验室，以确保维修的快速性。 |  |
| - 4 | - 单次2000元（含）以内的维修费用由投标人提供。 |  |

- 第三章 商务条款

| 项目 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 服务期限 | 自合同签订之日起一年。 |
| 成果交付地点 | 采购人指定地点。 |
| 质量标准 | 成果质量必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范（从严）：具有国家标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行。 |
| 验收 | 按照招标文件要求、供应商的投标文件（承诺）及签订的合同约定进行验收。 |
| 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内签订合同，具体签约时间以采购人通知为准。 |
| 履约保证金 | 不适用 |
| ★合同款项支付条件及方式 | （本采购项目实施以人工投入为主，根据浙财采监〔2022〕3号文件规定，本项目适当降低预付款比例至20%） （1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人预付给中标供应商合同总价20%的预付款（供应商在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）。 （2）2026年4月底前支付至合同总价的60%。 （3）自合同签订之日起一年服务期满后，采购人对供应商服务质量进行考核，采购人根据考核情况支付剩余的服务费。在委托服务期间采取服务费用与考核相挂钩的办法，采购人将按招标文件和委托合同的考核指标规定对中标供应商进行考核。 考核得分和费用计算方式及标准如下：服务分不低于95分的，全额支付合同金额的40%；服务分低于95分，第三次支付金额按以下公式进行：第三次支付金额=合同金额*服务分/100-合同金额*60%，考核分等于或低于60分的，不予支付第三次金额。 考核标准详见本章附表3-1 |
| 发票要求 | （1）供应商应在采购人支付费用前，依据相应的金额，先行向采购人提供足额且符合税法规定的发票。采购人在收到供应商提供的发票后在合同约定的时间支付相应款项，否则采购人有权延迟支付相应费用而不被视为违约，亦无须承担任何违约责任。 （2）本项目合同签署的供应商名称与发票开具单位及收款单位一致，供应商不得以其他理由在合同执行过程中要求调整发票开具单位或收款单位（依法变更单位名称除外），否则视为供应商违约并自行承担相关责任，且须承担由此对采购人造成的一切损失。 |
| 其他 | 在合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的任何人身伤害、财产损失或损坏的全部责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。 |
| 分包、转包 | 本项目不允许转包。 如需分包须经采购人确认同意，供应商须与拟分包供应商签订分包协议明确分包内容，同时拟分包供应商须符合本项目申请人资格要求。 |

附表3-1

采购项目供应商监督考核评价打分表

（维保服务）

| 合同名称： |  | 合同编号： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称： |  | 考核评价年度： |  |  |  |  |  |  |
| 服务次数 考核描述 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 备注 |
| 热线电话技术支持服务 (15分) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排障服务的质量 (20分) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同样问题或故障是否重复出现(10分) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备品备件质量 (20分) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程师的技术水平 (20分) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术培训 (10分) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务改进措施 (5分) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价得分（平均分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核评价意见： 考核评价小组成员签字： 考核评价小组组长签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级： | □ A 级 □ B级 □ C级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方考核评价部门负责人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方考核评价部门签章： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本表一式三份，一份由考核评价部门留存；一份由考核评价部门报送采购部门留存；一份由考核评价部门申请付款时报财务部门留存。

2.A级指考核得分在90分（含）以上的供应商；B级指考核得分在80分（含）至89分的供应商；C级指考核得分在80分以下的供应商。

- 第四章  投标须知

前附表

| 条款号 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 说 明 |  |  |
| 1 |  | 采购人名称：浙江省宁波生态环境监测中心 联系人：魏老师 联系电话：0574-87086861 |
| 2 |  | 名 称：宁波市国际招标有限公司 地 址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼 传 真：/ 项目联系人：潘顺吉、吕赟、房逸楠、严锋 联系电话：0574-87520541 邮 箱：nbitc@126.com |
| 3 |  | 供应商来源：国内，非专门面向中小企业采购。 ★公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。 |
| 报 价 和 货 币 |  |  |
| 4 |  | 投标报价：完成本项目需求全部费用，含服务费、材料费、人工费、交通费、税金利润等。 |
| 5 |  | 报价货币：人民币。 |
| ★6 |  | 采购预算金额：见第一章 招标公告。 投标报价超过预算金额或最高限价的投标将作无效投标处理。 |
| 报 价 书 的 编 制 和 递 交 |  |  |
| 7 |  | 投标文件语言：中文。 |
| ★8 |  | 资格标准：详见第一章 招标公告 “二、申请人的资格要求”。 |
| 9 |  | 投标保证金：本项目不适用。 |
| 10 |  | 保证金形式：/。 |
| ★11 |  | 投标有效期：90天。 |
| 12 |  | 投标文件份数： ★上传到政采云平台的电子投标文件1份。 以U盘存储的电子备份投标文件1份。 |
| 13 |  | 备份文件递交时间： 于开标截止时间前递交至宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）。 |
| 商 务 条 款 （ 合 同 主 要 条 款 ） |  |  |
| 14 | 详见第三章 “商务条款”。 |  |
| 其 它 约 定 |  |  |
| 15 |  | 投标供应商在投标过程中不得变动投标文件的实质内容。 |
| 授 予 合 同 |  |  |
| 16 |  | 按照政府采购管理办公室的规定、招标文件、供应商的投标文件、+通知书确定的内容签订合同。 |
| 中 标 服 务 费 |  |  |
| 17 | （1）本项目中标服务费由供应商在领取中标通知书时向宁波市国际招标有限公司一次性交纳中标服务费。每标项中标服务费金额为以中标供应商的中标金额作为计算基数，按国家计委(计价格〔2002〕1980)号文件规定的80%，向该标项中标供应商收取。 （2）中标服务费汇款信息： 名称：宁波市国际招标有限公司 开户行及帐号：浦发江北支行94090154800000191 （3）中标服务费收取方式：银行票汇款、电汇款。 |  |

注意：本招标文件中标有“★”号的条款为“实质性要求”条款，对这些条款的任何负偏离将视为没有对招标文件的实质性要求做出响应，按无效标处理。

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指浙江省宁波生态环境监测中心。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的监测仪器设备专项维护保养服务项目采购的义务。

5、“同级政府采购监管部门”系指宁波市政府采购管理办公室。

6、“★”系指实质性响应条款。

7、合格的投标货物或服务：

7.1、应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，供应商应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

7.2、国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

7.3、供应商应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

★三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币，投标报价包括完成本项目需求的全部费用，含服务费、材料费、人工费、交通费、税金利润等以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费等所需的全部费用。供应商在报价时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其他费用。

投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化和政策因素而变动。凡影响投标报价的所有相关费用应列入本次报价中。中标后，不得以不完全了解招标文件、建设现场和周围环境等情况为借口，而提出额外补偿或降低服务质量等的要求；

- 供应商应按招标文件要求认真填写“开标一览表”和“分项报价表”。

六、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

投标文件制作说明：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

3、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

★A1、关于资格的承诺函（格式见附件）；

★A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3、招标文件要求提供的和供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

B、第二册：商务和技术文件

★B1、投标书；（格式见附件）；

★B2、法定代表人身份证明；（投标文件由法定代表人签字，格式见附件）；

★B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供，格式见附件）；

B4、供应商一般情况表（格式见附件）；

B5、服务需求响应表（格式见附件）；

B6、商务条款响应表（格式见附件）；

B7、企业实力的证明文件（复印件）；

B8、投入项目人员的技术水平和力量及相关证明文件（格式见附件）；

B9、服务方案（格式自拟）；

B10、类似项目经验业绩证明材料；

B11、第五章“评标办法及标准”中评分标准（兼评委打分表）要求提供的资料（如有需提供）；

B12、招标文件要求提供的和供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C、第三册：报价文件

★C1、开标一览表（格式见附件）；

C2、分项报价表（格式见附件）；

C3、中小企业声明函（格式见附件）或C4残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

C5、招标文件要求提供的和供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

2、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

★九、投标文件的签署盖章

招标文件第六章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明： “电子备份投标文件” ；

（2）项目编号：  NBITC-202530872G    ；

（3）项目名称： 监测仪器设备专项维护保养服务项目 ；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                        ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                          。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

★1、电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

- 电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后通过EMS等邮寄或现场递交方式送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼012室），联系方式：潘顺吉，0574-87629230。供应商邮寄后须将邮件单号、联系电话发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：nbitc@126.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号。

电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对电子备份投标文件的密封要求的或电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间在政采云网站开启投标文件，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：同时开启所有供应商的“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”。

（1）宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，视为响应文件撤回）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）以下流程针对到达开标现场的供应商（未到现场供应商按政采云流程参与网上开标）

（3.1）介绍开标现场的人员情况；

（3.2）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（3.3）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（4）在政府采购云平台开启供应商解密后的“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”，宣读供应商名称、报价文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（5）开标记录在政采云网站确认；

（6）开标结束。休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”进行评审；

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

4、投标截止时间止，某标项供应商少于3个的，该标项采购活动终止，重新采购。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第五章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第五章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑与投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就投标截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

★十六、预算价

1、本次公开招标设有预算价：标项一人民币127万元，标项二人民币26万元；投标报价超出该标项预算价的，该标项投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本招标代理公司根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标代理服务收费标准的80%，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取招标服务费。本项目收费类型为服务。

| 中标金额（万元） 服务类型费率 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

收费采用差额定率累进计费方式，以中标金额为计算基数，分段累加。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费收取银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

1、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企采购主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

2.6《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、供应商应遵循诚实信用原则在投标（响应）文件中提供真实材料。供应商应事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核。发现供应商提供虚假材料的，将及时书面报告本级财政部门，由财政部门依法进行处理。

本招标文件解释权归采购人。

- 第五章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2本项目采用综合评分法。评审得分满分100分，评标委员会按照评审得分由高到低顺序进行排序，向采购人推荐中标候选供应商。若评审得分相同，则最后报价低者列前，若最后报价也相同时，则采取抽签方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展等。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标项对应的中小企业划分标准所属行业：

标项一、二为其他未列明行业。本次评审将对中小企业声明函满足招标文件要求的服务承接企业均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其开标报价进行公示。

1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。（本项目不适用）。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

1.7评标委员会

评标委员会由5人及以上单数组成。评审专家将按规定在政府采购评审专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在采购结果确定之前依法保密。

评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的供应商。

二、评标程序

本项目评审顺序先评审标项一，后评审标项二。

2.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分标准（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.4提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。（本项目不适用）

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。（本项目不适用）

2.5综合评估：经过初步审查、比较，评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分。

2.6推荐中标候选人：

评标委员会按照各标项的评审得分，由高到低顺序进行排序，向采购人推荐各标项的中标候选人。

投标截止时间止，某标项的供应商少于3个或经评审有效供应商少于3个，本项目不再评审，重新招标。

2.7确定中标供应商

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中，确定排序第一的中标候选人为中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“投标文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，某标项供应商少于3个的，该标项采购活动终止，采购人或采购代理机构应当发布该标项终止公告并说明原因，并重新开展采购活动；

5.2评标委员会评标过程中，某标项有效供应商不足三家时，该标项采购活动终止，采购人或采购代理机构应当发布该标项终止公告并说明原因，并重新开展采购活动。

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）； |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第四章“投标须知”第六条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标响应文件由法定代表人签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标响应文件由授权代表签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 3 | 投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的。 | 提供“报价一览表”。 |
| 4 | 符合第四章“投标须知”第九条的要求。 | 投标响应文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假响应、串通响应的，有下列情形之一的，视为供应商串通响应： （1）不同供应商的投标响应文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标响应文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效： （1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的； （2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的； （3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的； （4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。 （5）不同供应商在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的。 | 不得有所述情形。 |
| 9 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 10 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效报价处理。 | 符合所述要求。 |
| 11 | 本项目不接受联合体。 | 供应商非联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号4-序号11在政采云上无须添加关联点。

附表3：

标段一：实验室仪器设备整体维保服务外包项目评分标准（兼评委打分表）

项目编号：NBITC-202530872G

| 评分项及分值 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分 （85分） | 商务部分（9分） | 1、同类项目业绩（1分）： 投标人自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有同类实验室仪器维保服务项目业绩，每提供1个得0.5分，最多1分。（投标文件中提供合同复印件加盖供应商公章，否则对应业绩不得分）。 | 1 |
|  |  | 2、认证证书（3分）： 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书每个得1分，本项最高3分（投标文件中提供有效的认证证书复印件加盖供应商公章，否则对应证书不得分）。 | 3 |
|  |  | 3、原厂维修服务承诺（5分）: 投标人须根据采购需求设备清单中带“▲”的仪器（序号1-19、83-84）的维保仪器设备提供原厂维修服务承诺，提供承诺得5分，未提供不得分（投标文件中须提供承诺函加盖供应商公章，否则不得分）。 | 5 |
|  | 技术部分（76分） | 4、备品备件方案（6分）: 根据招标文件第二章服务要求内容，由评委对投标人提供的备品备件方案进行评议。具体内容包括①备品备件库建立情况；②备品备件库建立程序；③本项目所涉及设备的覆盖程度以及与实际需要的匹配度。（6分） （1）备品备件的来源正规，储备及管理方式完善可行，能确保及时维修，能完全覆盖匹配本项目涉及设备的得6分； （2）备品备件的来源合规，储备及管理方式基本合理，能部分覆盖匹配本项目涉及设备的得4分； （3）备品备件的来源无追溯，储备及管理方式有欠缺，完全不能覆盖匹配本项目涉及设备的得2分； （4）未提供相关内容的不得分。 | 6 |
|  |  | 5、专项维护保养服务方案 根据招标文件第二章服务要求内容，由评委对投标人提供的专项维护保养服务进行评议。具体内容如下： | / |
|  |  | 5.1仪器设备整体性能维护方案（8分） （1）能根据本标项所涉及的仪器设备制定完整、符合各类仪器设备性能维护的方案，制定各类仪器设备性能维护标准，考虑全面，工作部署安排专业全面、逻辑性强，整体项目技术思路清晰的得8分； （2）能根据本标项所涉及的仪器设备制定性能维护方案，性能维护方案基本符合各类仪器设备维护要求；出具明确的工作部署安排，部分存在不足有待改进、补充的；整体项目技术思路不够明确的得5分； （3）提供整体维保服务方案未涵盖本标项所涉及的所有仪器设备，方案内容多处存在不足，工作部署安排有缺陷，整体项目技术思路欠缺，有待完善的得3分； （4）未提供相关内容的不得分。 | 8 |
|  |  | 5.2故障维修服务方案（8分） （1）能根据本标项所涉及的仪器设备制定故障维修服务方案，方案内容包含响应时间、维修时间、维修记录、服务报告、后续故障预防方案等；方案内容具体完整且优于第二章服务要求的得8分； （2）提供的故障维修服务方案涵盖以上所有内容，方案基本完整，满足服务要求的得5分； （3）提供的故障维修服务方案未涵盖以上所有内容，方案简单，可能存在履约风险的得3分； （4）未提供相关内容的不得分。 | 8 |
|  |  | 5.3定期和不定期检查方案（8分） （1）能根据服务要求制定定期和不定期检查方案，方案内容包含定期检查时间表、不定期检查方式、检查内容、检查记录、检查报告等；方案内容具体完整且优于第二章服务要求的得8分； （2）提供的定期和不定期检查方案涵盖以上所有内容，方案基本完整，满足服务要求的得5分； （3）提供的定期和不定期检查方案未涵盖以上所有内容，方案简单，可能存在履约风险的得3分； （4）未提供相关内容的不得分。 | 8 |
|  |  | 5.4常规维护保养方案（8分） （1）能根据服务要求制定常规维护保养方案，方案内容包含常规维护保养时间表、常规维护保养组织、常规维护保养内容、常规维护保养记录；方案内容具体完整且优于第二章服务要求的得8分； （2）提供的常规维护保养方案涵盖以上所有内容，方案基本完整，满足服务要求的得5分； （3）提供的常规维护保养方案未涵盖以上所有内容，方案简单，可能存在履约风险的得3分； （4）未提供相关内容的不得分。 | 8 |
|  |  | 6、由评委对投标人提供的满足仪器设备具体服务要求的技术培训服务方案进行评议。具体内容包括①培训内容；②培训方式；③培训人员。（8分） （1）具有完整培训方案文本，培训内容涵盖具体服务要求，包含但不限于仪器设备正常工作所需的操作维护保养等。培训体系完整有逻辑、与项目需求紧密相关、培训方式多样、培训人员专业能力强的得8分； （2）培训内容基本可覆盖本次设备所需技术需求，培训体系基本完整、与项目需求较为相关、培训人员专业能力一般的得5分； （3）培训内容基本能满足本次培训目标，培训体系缺乏逻辑、与项目需求缺乏相关性、培训人员能力较弱的得3分； （4）未提供相关内容的不得分。 | 8 |
|  |  | 7、由评委对投标人提供的拟投入的项目团队配置组织机构、职责分配、配置的项目组成员数量、经验进行评议。（8分） （1）项目团队岗位分配合理、资质能力优秀、专业度高，具备本标项相关仪器、设备维修维护工作经验3年以上的得8分； （2）项目团队人员岗位分配较合理、资质能力良好，专业度较高，具备本标项相关仪器、设备维修维护工作经验1年以上不到3年的得5分； （3）项目团队人员岗位分配不合理、资质能力低下，具备本标项相关仪器、设备维修维护工作经验1年以下的得3分； （4）未提供相关内容的不得分。 投标文件中须提供投标人为项目团队人员缴纳的距离开标前六个月中任意一月的社保证明材料以及人员经验证明材料（包括但不限于相关经验合同、甲方出具的工作经验证明文件等）并加盖公章，不提供不得分。 | 8 |
|  |  | 8、由评委对投标人提供的质量管理方案、保障措施及惩罚措施进行综合评议。（6分） ①具有完善的质量管理体系，能够全面保证维保的质量；建立严格的质量责任制，明确每个环节的质量标准，确保维保的质量稳定的；对服务质量达不到要求时有详细、具体、合理的惩罚措施的，得6分； ②具有较为完善的质量管理体系，能够基本保证维保的质量；会建立质量责任制，但可能存在执行不到位或责任不明确的问题的；有惩罚措施、但不够具体或不够合理的得4分； ③质量管理体系不够完善，无法保证维保的质量；未建立质量责任制或执行不到位，无法确保维保的质量稳定的；没有提供惩罚措施、或明显不合理的，得2分； ④未提供相关内容的不得分。 | 6 |
|  |  | 9、由评委对投标人提供的针对本项目的重难点分析方案进行评议。具体内容包括①项目背景；②项目重难点情况；③解决措施。（6分） （1）本项目的重点、难点和解决措施合理完善的，能够确实解决项目实际重难点的得6分； （2）本项目的重点、难点和解决措施中，部分存在不足有待改进、补充的得4分； （3）本项目的重点、难点和解决措施简略，有待完善、细化的得2分； （4）本项目的重点、难点和解决措施有明显缺陷或其他不完善情况的得1分。 （5）未提供相关内容的不得分。 | 6 |
|  |  | 10、由评委对投标人提供的驻场服务方案进行评议。具体内容包括①驻场服务内容；②驻场服务时间；③驻场服务保障；④驻场服务人员。（4分） （1）驻场服务内容详细完整，驻场服务时间优于招标文件要求，能提供有针对性的驻场服务保障方案，驻场服务人员专业能力强、经验丰富的得4分； （2）驻场服务内容部分存在不足有待补充的，驻场服务时间能满足招标文件要求，驻场服务保障方案略有欠缺的，驻场服务人员专业能力一般的得2分； （3）驻场服务内容不完整的，驻场服务时间未能满足招标文件要求，驻场服务保障方案有欠缺的，驻场服务人员专业能力较弱的得1分； （4）未提供相关内容的不得分。 | 4 |
|  |  | 11、根据供应商提供的针对本项目服务期间突发事件的应急措施方案，应急维修时间安排、处理办法专业性、应急处理的及时性、应对措施有效性进行评议。（6分） - 应急措施方案科学、完整、维修响应及抵达现场响应及时，完全符合采购人需求的得6分； - 应急措施方案满足采购人需求，部分存在不足有待改进、补充的得4分； - 应急措施方案有缺陷，无法确保能完全满足采购人需求的得2分； （4）未提供相关内容的不得分。 | 6 |
| 报价分 （15分） |  | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分15分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×15％×100。 注：1、投标报价超过最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 3、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |  |

评委签名：                                                                  年  月  日

标段二：执法应急仪器维保服务项目评分标准（兼评委打分表）

项目编号：NBITC-202530872G

| 评分项及分值 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分 （85分） | 商务部分（9分） | 1、同类项目业绩（1分）： 投标人自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有同类实验室仪器维保服务项目业绩，每提供1个得0.5分，最多1分。（投标文件中提供合同复印件加盖供应商公章，否则对应业绩不得分）。 | 1 |
|  |  | 2、认证证书（3分）： 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书每个得1分，本项最高3分（投标文件中提供有效的认证证书复印件加盖供应商公章，否则对应证书不得分）。 | 3 |
|  |  | 3、售后服务响应时间及能力（5分）： （1）承诺接到采购人通知后2个小时内（含本数）到达现场的得3分；2个小时（不含本数）到4小时（含本数）到达现场的得1分；超过4小时（不含本数）到达现场的不得分；（投标文件内提供确保按时到达的承诺，未提供不得分） （2）投标人具有环境监测CMA资质能出具突发环境监测报告能力得2分（投标文件中提供有效的环境监测CMA资质证书复印件加盖供应商公章，否则本条不得分）。 | 5 |
|  | 技术部分（76分） | - 4、由评委对投标人提供的对本项目的了解程度进行评议。具体内容包括①对项目背景的理解；②对项目目标的理解；③对项目需求的理解。（8分） （1）对项目背景和目标理解准确全面、阐述的内容完整，需求理解紧扣执法应急辐射等仪器维保服务内容的得8分； （2）阐述了对项目背景和目标的理解但内容不够全面，需求理解贴合执法应急辐射等仪器维保服务内容的得5分； （3）对项目背景和目标理解存在逻辑偏差、阐述的内容不明确，需求理解未贴合执法应急辐射等仪器维保服务内容的得3分。 （4）未提供相关内容的不得分。 | 8 |
|  |  | 5、专项维护保养服务方案 根据招标文件第二章服务要求内容，由评委对投标人提供的专项维护保养服务进行评议。具体内容如下： | / |
|  |  | 5.1仪器设备整体性能维护方案（8分） （1）能根据本标项所涉及的仪器设备制定完整、符合各类仪器设备性能维护的方案，制定各类仪器设备性能维护标准，考虑全面，工作部署安排专业全面、逻辑性强，整体项目技术思路清晰的得8分； （2）能根据本标项所涉及的仪器设备制定性能维护方案，性能维护方案基本符合各类仪器设备维护要求；出具明确的工作部署安排，部分存在不足有待改进、补充的；整体项目技术思路不够明确的得5分； （3）提供整体维保服务方案未涵盖本标项所涉及的所有仪器设备，方案内容多处存在不足，工作部署安排有缺陷，整体项目技术思路欠缺，有待完善的得3分； （4）未提供相关内容的不得分。 | 8 |
|  |  | 5.2故障维修服务方案（8分） （1）能根据本标项所涉及的仪器设备制定故障维修服务方案，方案内容包含响应时间、维修时间、维修记录、服务报告、后续故障预防方案等；方案内容具体完整且优于第二章服务要求的得8分； （2）提供的故障维修服务方案涵盖以上所有内容，方案基本完整，满足服务要求的得5分； （3）提供的故障维修服务方案未涵盖以上所有内容，方案简单，可能存在履约风险的得3分； （4）未提供相关内容的不得分。 | 8 |
|  |  | 5.3定期和不定期检查方案（8分） （1）能根据服务要求制定定期和不定期检查方案，方案内容包含定期检查时间表、不定期检查方式、检查内容、检查记录、检查报告等；方案内容具体完整且优于第二章服务要求的得8分； （2）提供的定期和不定期检查方案涵盖以上所有内容，方案基本完整，满足服务要求的得5分； （3）提供的定期和不定期检查方案未涵盖以上所有内容，方案简单，可能存在履约风险的得3分； （4）未提供相关内容的不得分。 | 8 |
|  |  | 5.4常规维护保养方案（8分） （1）能根据服务要求制定常规维护保养方案，方案内容包含常规维护保养时间表、常规维护保养组织、常规维护保养内容、常规维护保养记录；方案内容具体完整且优于第二章服务要求的得8分； （2）提供的常规维护保养方案涵盖以上所有内容，方案基本完整，满足服务要求的得5分； （3）提供的常规维护保养方案未涵盖以上所有内容，方案简单，可能存在履约风险的得3分； （4）未提供相关内容的不得分。 | 8 |
|  |  | 6、由评委对投标人提供的针对本项目实施的组织管理方案进行评议。具体内容包括①人员管理方案；②工作制度；③工作管理制度（6分） （1）建立了完善的组织管理方案，各项工作制度和管理制度健全，完全符合项目实际需求，能根据制度提供规范的维保服务的得6分； （2）有组织管理方案、各项工作制度和管理制度但部分内容存在欠缺，基本上符合项目实际需求，有可能影响维保服务质量的得4分； （3）组织管理方案、各项工作制度和管理制度存在严重缺陷，偏离了项目实际需求，难以保证维保服务质量的得2分； （4）未提供不得分。 | 6 |
|  |  | 7、由评委对投标人提供的维修（检测）设备和工具的详细配置清单是否满足项目需求进行综合评议。（6分） （1）维修（检测）设备和工具配置种类在20套及以上的，提供的配置清单能明确反映设备和工具的品牌、出厂日期及功能，配置满足或优于项目采购需求的得6分； （2）维修（检测）设备和工具配置种类在10套及以上20套以下的，提供的配置清单反映设备和工具的品牌、出厂日期及功能略有欠缺的，配置基本满足项目采购需求的，得4分； （3）维修（检测）设备和工具配置种类在5套及以上10套以下的，提供的配置清单反映设备和工具的品牌、出厂日期及功能有欠缺的，配置不满足项目采购需求的得2分； （4）其他情形或未提供相关内容的不得分。 | 6 |
|  |  | 8、由评委对投标人提供的拟投入的实施人员的配备、负责维护保养的项目组人员安排、项目经理及项目组人员职责分工、数量、经验进行评议。（6分） （1）项目团队岗位分配合理、资质能力优秀、专业度高，具备本标项相关仪器、设备维修维护工作经验3年以上的得6分； （2）项目团队人员岗位分配较合理、资质能力良好，专业度较高，具备本标项相关仪器、设备维修维护工作经验1年以上不到3年的得4分； （3）项目团队人员岗位分配不合理、资质能力低下，具备本标项相关仪器、设备维修维护工作经验1年以下的得2分； （4）未提供相关内容的不得分。 投标文件中须提供投标人为项目团队人员缴纳的距离开标前六个月中任意一月的社保证明材料以及人员经验证明材料（包括但不限于相关经验合同、甲方出具的工作经验证明文件等）并加盖公章，不提供不得分。 | 6 |
|  |  | 9、由评委对投标人提供的质量管理方案、保障措施及惩罚措施进行综合评议。（6分） （1）具有完善的质量管理体系，能够全面保证维保的质量；建立严格的质量责任制，明确每个环节的质量标准，确保维保的质量稳定的；对服务质量达不到要求时有详细、具体、合理的惩罚措施的，得6分； （2）具有较为完善的质量管理体系，能够基本保证维保的质量；会建立质量责任制，但可能存在执行不到位或责任不明确的问题的；有惩罚措施、但不够具体或不够合理的得4分； （3）质量管理体系不够完善，无法保证维保的质量；未建立质量责任制或执行不到位，无法确保维保的质量稳定的；没有提供惩罚措施、或明显不合理的，得2分； （4）未提供相关内容的不得分。 | 6 |
|  |  | 10、根据供应商提供的针对本项目服务期间突发事件的应急措施方案，应急维修时间安排、处理办法专业性、应急处理的及时性、应对措施有效性进行评议。（6分） - 具有完善的应急措施方案、维修响应及抵达现场响应及时，完全符合采购人需求的得6分； - 应急措施方案满足采购人需求，部分存在不足有待改进、补充的得4分； - 应急措施方案有缺陷，无法确保能完全满足采购人需求的得2分； - 未提供相关内容的不得分。 | 6 |
|  |  | 11、由评委对投标人提供的备品备件方案进行评议。具体内容包括①备品备件库建立情况；②备品备件库建立程序；③本项目所涉及设备的覆盖程度以及与实际需要的匹配度。（6分） （1）备品备件的来源正规，储备及管理方式完善可行，能确保及时维修，能完全覆盖匹配本项目涉及设备的得6分； （2）备品备件的来源合规，储备及管理方式基本合理，能部分覆盖匹配本项目涉及设备的得4分； （3）备品备件的来源无追溯，储备及管理方式有欠缺，完全不能覆盖匹配本项目涉及设备的得2分； （4）未提供相关内容的不得分。 | 6 |
| 报价分 （15分） |  | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分15分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×15％×100。 注：1、投标报价超过最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |  |

- 第六章  采购合同样本

合       同

（供签约参考）

项目编号：                                标项号：

项目名称：                                标项名称：

合同编号：

签约日期和地点：     年   月   日 于

项目名称：                                  项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                政府采购项目的招标结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.保密期限:长期有效。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

五、履约保证金（如有）

乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方承担合同金额百分之 五的违约金。

七、服务质量保证期和服务质量保证金(选用)

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

2. 服务质量保证金      元。（履约保证金在中标投标人按合同约定验收合格后自行转为质保金）

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、款项支付

付款方式：

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1． 乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4．本合同正本一式△份，具有同等法律效力，甲乙双方各执△份；△份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

第七章  附件

A.资格文件

封面

正（副）本

监测仪器设备专项维护保养服务项目

项目编号：NBITC-202530872G

标    项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

- A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

- A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

- A3、招标文件要求提供的和供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

- B.商务和技术文件

封面

正本

监测仪器设备专项维护保养服务项目

项目编号：NBITC-202530872G

标    项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

- B1投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的监测仪器设备专项维护保养服务项目（项目编号：NBITC-202530872G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、同意招标（采购）文件中有关招标代理服务费的条款，如有异议在投标前会以书面方式向招标代理机构提出，保证在中标后按照招标（采购）文件规定的金额、时间和方式，向招标代理机构一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭招标代理机构开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。对招标代理服务费交纳的异议，我方服从招标（采购）人的协调。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日            期：

- B2法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

- B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加监测仪器设备专项维护保养服务项目，项目编号为NBITC-202530872G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：法定代表人及授权代表身份证复印件加盖供应商公章。

- B4供应商一般情况表

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

- B5服务需求响应表

项目名称：监测仪器设备专项维护保养服务项目

项目编号：NBITC-202530872G

标项号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与所投标项“第二章  招标内容与服务需求”中内容逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

- B6商务条款响应表

项目名称：监测仪器设备专项维护保养服务项目

项目编号：NBITC-202530872G

标项号：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与“第三章  商务条款”中逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

- B7、企业实力的证明文件（复印件）；

- B8、投入项目人员的技术水平和力量及相关证明文件

投入项目人员的技术水平和力量及相关证明文件

项目名称：监测仪器设备专项维护保养服务项目

项目编号：NBITC-202530872G

标项号：

| 姓名 | 本项目 拟任岗位 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、以上人员一经确认，不得随意更换，如需更换，必须征得采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

2、须提供项目团队人员的职称证书复印件等资料加盖供应商公章。

供应商（盖章）：

日            期：

- B9、服务方案；

- B10、类似项目经验业绩证明材料；

- B11、第三章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（如有需提供）；

- B12、招标文件要求提供的和供应商认为需要的其他资料。

C.报价文件

封面

正（副）本

监测仪器设备专项维护保养服务项目

项目编号：NBITC-202530872G

标    项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

- C1、开标一览表

项目名称：监测仪器设备专项维护保养服务项目

项目编号：NBITC-202530872G

| 标项 | 服务名称 | 投标报价（小写：元） | 投标报价（大写：元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 实验室仪器设备整体维保服务外包项目 |  |  |
| 二 | 执法应急仪器维保服务项目 |  |  |

注:

1、以上投标报价应与“分项报价表”中的“投标报价”相一致；

2、投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的报价内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准。

供应商（盖章）：

日          期：

- C2、分项报价表

项目名称：监测仪器设备专项维护保养服务项目

项目编号：NBITC-202530872G

标项号：                                                 货币单位：人民币元

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  | ￥ 元 |
| 投标报价（大写） |  |  |  | ￥ 元 |

供应商（盖章）：

日          期：

- C3、中小企业声明函（标项一）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加浙江省宁波生态环境监测中心（单位名称）的监测仪器设备专项维护保养服务项目（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

实验室仪器设备整体维保服务外包项目（标的名称），属于 其他未列明行业 ；承建（承接）企业为_____________________________（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于        企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上自合同签订之日起一年度数据，无上自合同签订之日起一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商（盖章）：

日          期：

- C3、中小企业声明函（标项二）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加浙江省宁波生态环境监测中心（单位名称）的监测仪器设备专项维护保养服务项目（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

执法应急仪器维保服务项目（标的名称），属于 其他未列明行业 ；承建（承接）企业为_____________________________（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于        企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上自合同签订之日起一年度数据，无上自合同签订之日起一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商（盖章）：

日          期：

- C4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了自合同签订之日起一年以上（含自合同签订之日起一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 14400≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜14400 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- C5、招标文件要求提供的和供应商认为需要的其他资料（如有需提供）