温馨提醒

采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目    录

第一章  采购公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  评标办法及标准	15

第四章  合同样本	24

第五章  招标内容与技术需求	24

第六章  商务条款	40

第七章  附件	51

- 第一章  采购公告

项目概况 庵东镇中心卫生院改造提升工程（一期）电梯采购项目的潜在供应商应在政采云平台登录本单位账号后获取招标文件，并于2025年6月19日09时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

采购编号：ADCG202518

项目名称：庵东镇中心卫生院改造提升工程（一期）电梯采购项目

预算金额（元）：739000

最高限价（元）：739000

采购需求：

标项一：

标项名称：庵东镇中心卫生院改造提升工程（一期）电梯采购项目

数量：一批

预算金额（元）：739000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：电梯3台，本项目电梯设备采购及安装，包括供货、安装、调试、检测、验收、技术培训、售后服务、保修期保修服务等。

备注：无。

合同履行期限：合同签订后，接采购人通知后90日历天内交货，60日历天内完成安装、调试（且必须满足总承包进度需要）。

本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：  无  。

3.本项目的特定资格要求：

1）要求供应商具有合法有效的企业营业执照，且供应商为具备投标产品供货能力的制造商或代理商。

2）投标产品的制造商须具有有效的特种设备（乘客电梯）B级及以上制造许可证（或具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，且许可项目包含电梯制造，许可子项目含乘客电梯）。

3）投标供应商（或投标产品的制造商）须具有有效的特种设备（电梯）安装改造维修许可证（或具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，且许可项目包含电梯安装、修理，许可子项目含乘客电梯）。

三、获取招标文件

时间：公告发布之日起至2025年6月6日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台。

方式：供应商登录政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。本招标公告下方“游客，浏览采购文件”下载的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年6月19日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：慈溪市庵东镇文体中心北四楼（慈溪市庵东镇邮电东路往东）/政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2025年6月19日09：30

开标地点（网址）：慈溪市庵东镇文体中心北四楼（慈溪市庵东镇邮电东路往东）/政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

4.1投标形式：本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。电子交易管理操作指南（含投标文件制作等）详见“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

4.2标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南位于：政府采购云平台-服务中心-帮助文档-入驻与配置-CA管理-CA证书办理操作指南，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项的投标。

4.4为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

4.5落实政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

4.6招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网，在招标公告及更正公告页面中下载。

4.7未获取招标文件者的投标将被拒绝。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：慈溪市庵东镇人民政府

地址：浙江省慈溪市庵东镇邮电西路427-455号

传真：/

项目联系人（询问）：陈先生

项目联系方式（询问）： 0574-63478242

质疑联系人：马先生

质疑联系方式： 0574-63478242

2.采购代理机构信息

名称：浙江天诚工程咨询有限公司

地址：慈溪市古塘街道海关北路511号三楼

传真：0574-63086150

项目联系人（询问）：李皓琛

项目联系方式（询问）：0574-63086120

质疑联系人：缪臻

质疑联系方式：0574-63086120

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波前湾新区发展和改革局

地址：宁波前湾新区兴慈一路296号

传真：/

联系人：单老师

监督投诉电话：0574-63475738

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指慈溪市庵东镇人民政府。

2、“代理机构”系指浙江天诚工程咨询有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提供投标文件的供应商。

4、“中标人”系指在本次招标中确定向采购人提供货物和服务的供应商；

5、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的技术协助、安装、调试、校准、培训以及其他类似义务。

7、“同级政府采购监管部门”系指宁波前湾新区发展和改革局。

8、“▲”系指实质性响应条款。

9、合格的投标货物或服务：

9.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。采购文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，供应商应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

9.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

9.3供应商应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

▲三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

1、无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

2、采购代理费：本次采购代理服务费以中标（成交）价为基数，参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标代理服务收费标准的70%计取，由中标人在获取中标（成交）通知书后5个工作日内支付给代理机构。

3、中标服务费由中标人汇至以下账户：

账户名称：浙江天诚工程咨询有限公司慈溪分公司；

开户银行：宁波慈溪农村商业银行股份有限公司城东支行；

账    号：2010 0036 3518 647；

备    注：代理服务费；

五、投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

六、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币。

2、投标报价是履行合同的最终价格，包括但不限于项目所需的如设计、制造、包装、运输（含货到工地后二次搬运）、装卸、保险、所有税金、报关商检、保管、安装、调试、成品保护（含装修施工阶段的电梯内壁可拆卸保护材料）、试运行、检测验收、总包配合费及管理费（4000元/台）、利润、规费、固定价格风险费、通过验收后免费维保期内的特种设备年检费用等一切费用，即采购人不再支付其他任何费用。

供应商在投标报价中综合考虑。供应商少报或漏报的工作量，采购人将视为已包含在投标总价中，采购人将不予单独支付且不予调整。结算时单价不变，数量按实结算。

投标人须提供保证本项目货物在验收合格后保修期内正常使用所必须的辅助材料，人员服务费和检查、维护、保养费等，其价格包含在投标报价中。项目实施中用水、用电费用由供应商承担。

2、供应商应根据本招标文件规定的工作内容和计划工作量，结合市场及自身情况自行报价。

3、投标文件的货币单位为人民币元。

4、供应商应按招标文件要求认真填写“开标一览表”和“分项报价表”（如有）。

七、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历天。有效期自开标日起计算，不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求；同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

八、投标文件的组成

投标文件由以下内容组成：

〈一〉“电子投标文件（含资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分，下同）”，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。资格审查文件、商务技术文件、报价文件内容如下：

（一）、电子投标文件-资格审查文件

1、关于资格的声明函（格式见附件）；

2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）影印件或者电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件影印件加盖供应商公章）；

3、提供下列符合特定资格要求的有效许可证扫描件：①投标产品的制造商须具有有效的特种设备（乘客电梯）B级及以上制造许可证（或具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，且许可项目包含电梯制造，许可子项目含乘客电梯）②投标供应商（或投标产品的制造商）须具有有效的特种设备（电梯）安装改造维修许可证（或具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，且许可项目包含电梯安装、修理，许可子项目含乘客电梯）；

4、供应商认为需要的其他资料。

（二）、电子投标文件-商务技术文件

1、投标书（格式见附件）

2、商务技术文件自评分表（格式见附件）

3、供应商一般情况（格式见附件）；

4、法定代表人身份证明（格式见附件）；

5、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字或盖章的须提供）（格式见附件）；

6、商务条款响应表（格式见附件）；

7、技术条款响应表（格式见附件）；

8、商务技术评审表要求递交的相关资料；

9、供应商认为需要的其他资料。

（三）、电子投标文件-报价文件

1、开标一览表（格式见附件）；

2、分项报价表（格式见附件）；

3、电梯装饰报价表（格式见附件）；

4、质保期内随机特殊工具、备品备件清单及报价表（格式见附件）；

5、主要部件（包括附件）清单及报价表（格式见附件）；

6、质保期满后5年内备品备件清单及报价表（格式见附件）；

7、中小企业声明函（格式见附件）；

8、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）（格式见附件）；

9、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）；

10、供应商认为需要的其他资料。

〈二〉备份投标文件

供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以选择（邮寄形式或派人现场提交，以招标代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”中的内容为按政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”要求制作上传的“电子投标文件”，以用于异常情况处理。

九、投标文件的编制、签署

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件（并标注页码）和备份投标文件，电子投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商自行承担相关责任。

2、根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

3、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线95763。

（2）供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址（网页左下角附件）：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html。

（3）本项目供应商可以提供以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件1份，将按政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”要求制作上传的电子投标文件存储于U盘中，以用于异常情况处理。

十、投标文件的形式、效力和递交

1、投标文件的形式和递交：

分为电子投标文件和备份投标文件。

1.1、电子投标文件，按“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）及本招标文件规定的格式和顺序要求制作、加密并在开标时间（提交投标文件截止时间）前上传至政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

1.2、备份投标文件，即存储按政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”要求制作上传的“电子投标文件”的介质（U盘）。备份投标文件逾期送达的不予接收，密封要求如下：须用封袋密封，在封袋上分别注明：

（1）注明：            备份投标文件            ；

（2）采购编号：                                ；

（3）项目名称：    庵东镇中心卫生院改造提升工程（一期）电梯采购项目     ；

（4）在     年   月    日    时  分 （规定的开标日期和时间）前不准启封；

（5）供应商的名称：                                    。

供应商必须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字，供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

1.3、备份投标文件的递交要求：供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以（邮寄形式或派人现场提交，以招标代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，备份投标文件递交可采用开标现场递交或其他递交的方式：

（一）开标现场递交方式，供应商可安排一名授权代表在投标截止时间前30分钟内将电子备份投标文件送至开标地点，电子备份投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证开标期间联系方式畅通。

（二）其他递交方式：

①邮寄送达。送达地址：浙江天诚工程咨询有限公司（慈溪市古塘街道海通路999号西幢四楼），联系方式：15158388074。供应商邮寄后可将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：2576525247@qq.com），以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄造成投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致投标文件未按时送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以采购代理机构工作人员实际签收时间为准。

②现场递交方式，供应商可安排授权代表在投标截止时间前将投标文件送至开标地点：慈溪市庵东镇文体中心北四楼（慈溪市庵东镇邮电东路往东）。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

2、投标文件的效力

2.1投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

2.2电子投标文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为电子投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3、采购人（采购代理机构）在投标截止时间前半小时内于开标地点接受备份投标文件。

4、供应商未按要求密封的备份投标文件，代理机构不予受理。

5、投标文件的补充和修改

供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的电子投标文件，将被拒收。

6、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

十一、开评标程序

（一）采购人在采购文件规定的时间和地点公开开标，不要求供应商员必须到场参加现场开标，若供应商员需参加现场开标的，请各供应商人员遵守慈溪市庵东镇公共资源交易管理办公室各项措施规定，法定代表人参加开标会的应出具《法定代表人身份证明书》（格式见附件）及身份证明，授权代表参加开标会的应出具《法定代表人授权委托书》（格式见附件）及身份证明。供应商未参加政采云网上开标会议的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

（二）电子招投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格审查文件及商务技术文件）：

（1）开标由采购人（或代理机构）代表组织并主持，投标截止时间到后宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密（开标现场不提供解密设备，供应商若现场参加开标会议的，须自行携带解密设备进行解密）。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，如供应商认为相关人员中有需要回避的情形可以在此时要求其回避。

需要回避的情形：

- 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

出现上述情形的，供应商法定代表人或其授权代表可以申请相关人员回避。

供应商应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

（5）组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）组织供应商进行电子投标文件解密，解密成功后开启“资格审查文件”、“商务技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；

（7）第一阶段开标记录签字确认；

（8）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（9）第一阶段开标结束。

评标委员会对“资格审查文件”、“商务技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由（如有）；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）按第一阶段开标顺序在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

（三）特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1.若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将开启该供应商递交的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，其电子投标文件自动失效。

2.若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购人将中止电子交易活动。

3.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4电脑病毒导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（四）评标

1、采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

▲4.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

十二、招标文件的澄清和修改

采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十三、质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式或者通过政采云平台在线向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式或者通过政采云平台在线提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件或者通过政采云平台在线方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取政采云平台在线方式提出的质疑函，供应商应当在政采云平台在线提出质疑后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

▲十四、预算价及最高限价

本项目公开招标设有预算价为739000元，最高限价739000元。投标总报价超出最高限价的投标无效。

▲十五、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、标项以赠送方式投标的，对一个标项提供两个投标方案的；

6、带“▲”的条款不能满足采购文件要求；

7、投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

8、评委会一致认为报价明显不合理的；

9、违反公平竞争的原则或恶意串通或妨碍其他供应商的竞争行为或损害采购人或者其他供应商的合法权益的；

10、投标文件报价出现前后不一致，经按招标文件规定修正后，供应商对修正后的报价不确认的；

11、未提供招标文件要求的资格证明文件；

12、“资格文件”、“商务技术文件”中出现涉及投标价格的内容的；

13、供应商有下列情形之一的视为供应商串通投标，其投标无效：

13.1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.5、不同投标人的投标文件相互混装；

14、参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

14.1、不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

14.2、上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

14.3、不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

14.4、不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

15、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

十六、合同相关

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行鉴证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

十七、特别说明

1.本项目 非 专门面向中小企业采购。

2.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

3.本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

3.1 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

- 4、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 5、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 6、节能环保要求（如有）

- 6.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

- 6.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

- 7、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 8、本文件未尽事项，在签订合同时双方友好商定。

- 9、本项目投标文件一经递交，不予退还（证件、资质、合同原件及样品除外）。

10、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分，按照综合得分由高到低进行排序，推荐中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，若投标报价也相同时，则采取抽签方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），核心产品符合上述要求才能享受技术加分。具体加分办法详见本章“附表3 商务技术评分标准（兼评委打分表）”（如有）。

采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书的，投标无效。

1.6提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的任意一项核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

本项目核心产品为污梯、医梯（无障碍）。

1.7评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.8评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标委员会

2.1采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

2.2评标委员会将按照招标文件要求，只对初步确定为实质上响应本招标文件要求的投标进行评标和比较。并且只依据投标文件内容本身的响应情况进行评审，不考虑开标后的任何补充声明、修正的方案。

三、评标程序

▲3.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

3.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分标准（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

▲3.3报价审查：报价审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

3.4在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。如供应商不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。

3.5评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

3.6参加采购响应的供应商中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以商务技术标最优一家为有效供应商；均相同时，则采取抽签方式确定。

3.7综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

3.8推荐中标候选人：根据供应商综合得分由高到低进行排序，推荐综合得分排序第一的供应商为第一中标候选人，综合得分排序第二的供应商为第二中标候选人，综合得分排序第三的供应商为第三中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，若投标报价也相同时，则采取抽签方式确定排序。

3.9确定中标供应商

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定排序第一名的为中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

四、投标的澄清

4.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人的签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3若供应商未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

五、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

六、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

6.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

6.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

6.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 1、关于资格的承诺函（附件一）； 2、有效的营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）影印件或者电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件影印件加盖供应商公章）； |
| 2 | 本项目的特定资格要求 | ①投标产品的制造商须具有有效的特种设备（乘客电梯）B级及以上制造许可证（或具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，且许可项目包含电梯制造，许可子项目含乘客电梯） ②投标供应商（或投标产品的制造商）须具有有效的特种设备（电梯）安装改造维修许可证（或具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，且许可项目包含电梯安装、修理，许可子项目含乘客电梯）。 注：符合特定资格要求的有效许可证扫描件。 |
| 3 | 供应商是否为联合体（本项无需上传） | 本项目不接受联合体投标。 |
| 资格审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称与供应商营业执照（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）一致 | 供应商名称与供应商营业执照（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）一致 |
| 2 | 投标有效期符合第二章“投标须知”第七、1条的要求 | 投标有效期符合第二章“投标须知”第七、1条的要求。 |
| 3 | 投标文件由法定代表人签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”；投标文件由授权代表签字或盖章的，提供“法定代表人授权书”。“法定代表人身份证明”、“法定代表人授权书”格式符合采购文件要求。 | 投标文件由法定代表人签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”；投标文件由授权代表签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”、“法定代表人授权书”。 “法定代表人身份证明”、“法定代表人授权书”格式符合采购文件要求。 |
| 4 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条2款的要求 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条2款的要求。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的（本项无需上传或关联资料） | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 供应商不得虚假应标、串通投标（本项无需上传或关联资料） | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的。 有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装； |
| 7 | 供应商编制的商务技术文件对商务技术文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 供应商编制的商务技术文件对商务技术文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 |
| 8 | 参与同一个采购包（标段）的不同供应商的电子投标（响应）文件上传的IP地址相同的，其投标无效（本项无需上传或关联资料）。 | 参与同一个采购包（标段）的不同供应商的电子投标（响应）文件上传的IP地址相同的，其投标无效。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、本项目实行网上电子投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求将资料逐一关联（若关联页码有多页而只能关联一页的，则关联相应页码的第一页）。

附表3：

商务技术评分标准（兼评委打分表）

采购编号：

| 供应商 分值 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分70分 | 2022年1月1日以来（时间以合同签订日期为准）承担过类似项目（电梯设备采购、安装）业绩的，每个得1分，共3分。 注：投标文件中提供合同扫描件加盖供应商公章，以及对应合同的中标(成交)通知书扫描件或网上结果公示截图或采购公告发布前开具的合同履行期间内任意一期的合同款支付税务发票扫描件加盖供应商公章。 |  | 3 |
|  | 所投电梯节能环保情况评估：所投电梯型号具备VDI 4707能效证书或ISO 25745能效证书的，且能耗分级为A级的得2分。 注：投标文件中需提供有效的认证证书扫描件或复印件加盖供应商公章，以及证书在“全国认证认可信息公共服务平台”查询状态为“有效”的网页截图扫描件加盖供应商公章。 |  | 2 |
|  | 供应商或所投电梯制造商具有ISO 9001质量管理体系认证的得1分、具有ISO 14001环境管理体系认证得1分、具有ISO 45001职业健康安全管理体系认证得1分，具有ISO 50001能源管理体系认证得1分。 注：投标文件中需提供有效的认证证书扫描件或复印件加盖供应商公章，以及证书在“全国认证认可信息公共服务平台”查询状态为“有效”的网页截图扫描件加盖供应商公章。 |  | 4 |
|  | 技术规格参数等响应程度：完全响应采购文件要求的为23分，其中“▲”为重要参数每有一项条款不满足的，视为无效投标；其余条款每负偏离一条扣1分，扣分≥23分的作否决投标处理。 注：采购文件要求提供的功能截图或检测报告等相关证明材料复印件，需附在投标文件中并加盖公章，如未提供或提供内容不全、不清晰的则评委可以以该条技术参数负偏离处理，引起的后果由供应商自行负责。如有弄虚作假或者故意修改实际参数来进行投标，一经发现将被视为无效标。 |  | 23 |
|  | 电梯主要部件配置：由评委对供应商所投产品主要部件（曳引机、门机、控制柜）的性能、安全性、平稳性、质量工艺、质量把控等方面进行评议： 质量工艺好、性能优异、运行平稳、安全性好的，得10分； 质量工艺、性能较好、运行平稳较好、安全性较好，得7分； 质量工艺、性能一般、运行平稳度一般、安全性一般，得4分； 未提供的不得分。 注：投标文件中提供所投产品型式试验报告等相关证明材料，未提供不得分。 |  | 10 |
|  | 电梯其它主要安全部件配置：由评委对供应商所投产品其它主要安全部件（光幕、安全钳、限速器、缓冲器等）的性能、安全性、平稳性、质量工艺、质量把控等方面进行评议： 质量工艺好、性能优异、运行平稳、安全性好的，得10分； 质量工艺、性能较好、运行平稳较好、安全性较好，得7分； 质量工艺、性能一般、运行平稳度一般、安全性一般，得4分； 未提供的不得分。 注：投标文件中提供所投产品型式试验报告等相关证明材料，未提供不得分。 |  | 10 |
|  | 安装能力及安装方案：由评委根据供应商提供的安装实施方案（包括拟投入本项目的安装人员配置情况、电梯安装调试计划、确保顺利通过有关部门对设备验收的方案及措施等）进行综合评议。 安装方案得当，安装人员配置完全满足项目需求，安装调试计划明确，确保顺利通过有关部门验收的保障措施完善可行的得8分； 安装方案和安装人员配置基本满足项目需求，安装调试计划基本满足项目需求，有确保顺利通过有关部门验收保障措施的得5分； 安装方案、安装人员配置和安装调试计划不够完整、不够充分的得2分； 未提供相关内容的不得分。 |  | 8 |
|  | 售后维保能力及售后服务方案 | 供应商所投电梯制造商或其分支机构承诺为本项目进行维保的得2分； 注：投标文件中提供承诺书（格式见第七章附件）、维保资质证明文件并加盖制造商公章，未提供或提供不全不得分。 | 2 |
|  |  | 由评委根据供应商提供的售后服务方案（包括对售后服务的人员配备，投保情况，备品备件的配置完整情况，巡检、计划检修、临时维修、故障处理等）进行综合评议。 方案内容完全结合项目实际情况，有利于售后服务方案实施，售后服务人员配备完全满足项目需求，备品备件配置完整度高，各项检修措施完善的得8分； 方案内容基本符合项目的要求，备品备件配置完整度有一定欠缺，但售后服务措施、各项检修措施措施存在一定缺陷有待改进的得5分； 售后方案内容不够完整，不够充分的得2分； 未提供不得分。 | 8 |
| 总分70分 |  |  | 70 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，小数点后保留一位数。

2、本表评分分值重复的地方，下限不含，上限含。

评委签名：

年  月   日

附表4

报价审查表

| 序号 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称与供应商营业执照（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）一致 | 供应商名称与供应商营业执照（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）一致 |
| 2 | 投标报价未超出最高限价 | 本项目公开招标设有预算价739000元，最高限价为739000元。 投标报价超过最高限价的作无效标处理 |
| 3 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条2款的要求 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九条2款的要求。 |
| 4 | 在同一合同项下的政府采购活动中，不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系（本项无需上传对应资料） | 采购人、采购代理机构将于开标当天通过“国家企业信用信息公示系统”等网站查询，若参加采购响应的供应商中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评审委员会集体决定，并以书面记录评审委员会的决定理由。 |
| 5 | 报价合理性（本项无需上传或关联资料） | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 6 | 供应商编制的报价文件对报价文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 供应商编制的报价文件对报价文件的实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，报价审查不合格。

2、本项目实行网上电子投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求将资料逐一关联（若

关联页码有多页而只能关联一页的，则关联相应页码的第一页）。

附表5

价格评分表

采购编号：

| 投标商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=开标一览表的投标报价 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值 10%（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分 30 分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 | 30 |
| 报价得分（30分） |  | 30 |

- 第四章  合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

（本合同未尽事宜或合同内容需实质性调整的，可根据招标文件约定、乙方要约情况及甲方实际承诺结果增补或调整。）

第一节　电梯设备 采购合同书

第一部分 合同协议书格式

买方：

卖方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方就                                  等事项协商一致，订立本合同。相关的《电梯设备安装合同书》另行签订。

1、设备名称、型号、数量、价格条件：

| 编号 | 设备名称 | 型号 | 数量（台） | 含税单价（元/台） | 不含税单价（元/台） | 不含税金额（元/台） | 税率（%） | 税额（元） | 含税金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备总价（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备总价（含税）：大写：人民币 佰 拾 万 千 佰元整（RMB¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：（1﹚本合同价包括经当地质检部门验收通过投入运行并交付业主使用前所发生的一切费用以及完成质保期内保修服务等费用，包括但不仅限于设计、制造、包装、运输（含货到工地后二次搬运）、装卸、保险、所有税金、报关商检、保管、检测验收、总包配合费及管理费、利润、规费、固定价格风险费、通过验收后免费维保期内的特种设备年检费用，但不仅限于上述费用。

（2）此合同价款不受汇率变动等因素的影响。

（3）不含税价格不受国家税率变化而变化，若在合同履行期间，遇国家的税率调整，税率按新税率执行，则价税合计作相应调整。

（4）此合同不含安装、调试、检测验收、临时厅门封堵等费用，《电梯设备安装合同书》另行订立。

▲2、设备付款方式（不含安装）：所有由买方按照本合同条款支付给卖方的付款均以人民币计取。

2.1 在合同签订后七个工作日卖方应向买方支付合同总价的1%作为履约担保（履约保证金形式：可选择：银行汇票（电汇）、现金、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、履约保函）；

2.2 合同签订后7个工作日内，买方向卖方支付电梯设备总价的40％作为预付款，同时卖方需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；

2.3货到买方指定现场，经买方验收合格后15日历天内，买方向卖方支付该批次设备总价的30%；

2.4所有电梯安装调试完毕，通过电梯质监部门验收合格并经买方（或买方委托的跟踪审计单位）审核确认，卖方提供电梯设备相关技术资料、验收资料整理结束并移交买方后，买方7个工作日内向卖方支付剩余设备审核款项。

2.5买方每次向卖方支付款项前，卖方应向买方开具同等金额的增值税专用发票，否则不予支付。

3、设备交货期

设备交货期：接发包人书面通知之日起    日历天内分批次完成设备供货，且满足总包单位进度要求。

4、设备规格型号：

详细规格见附件《电梯的技术规格和要求表》。

（1）如《电梯的技术规格和要求表》与买方认定的电梯施工图不一致时，以施工图为准。

（2）如电梯规格变更，费用和交货期另议。卖方不得提出电梯规格变更。如擅自变更按供货违约处理。

5、质量标准

5.1质量要求：满足国家规范及招标文件技术要求，一次性验收合格。

5.2电梯设备质量标准：新生产的、全新的优等品（具体标准要求详见招标文件）。

6、组成合同的文件

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标文件及其附件

（4）招标文件及其补充文件

（5）本合同特殊条款

（6）补充条款

（7）本合同一般条款

（8）标准、规范及有关技术文件

（9）图纸

7、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同一般条款》和第三部分《合同特殊条款》中分别赋予它们的定义相同。

8、卖方向买方承诺按照合同约定进行供货、安装调试、竣工交付并在质量保修期内承担设备质量和维修责任。

9、买方向卖方承诺按照合同特殊条款约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10、合同生效

合同订立时间：       年    月    日

合同订立地点：

本合同双方约定双方签字盖章并在卖方提交履约担保后生效。

本合同一式柒份，甲乙双方各执叁份，壹份送宁波前湾新区交管办存档。

买方（公章）：　　                        卖方：（公章）

法定代表人（签章）：　                    法定代表人（签章）：

委托代理人（签章）：                      委托代理人（签章）：

经办人：                                  经办人：

住所：                                    住所：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

邮编：                                    邮编：

开户银行：                                开户银行：

银行账号：                                银行账号：

税务登记号：                              税务登记号：

第二部分 合同一般条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，在卖方完全履行合同义务后，买方应付给卖方的款项。

（3）“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的义务。

（5）“买方”系指购买货物的单位。

（6）“卖方”系指根据合同规定提供货物和服务的具有法人资格的公司或实体。

（7）“现场”系指合同项下货物将要进行安装和运行的地点。

（8）“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2.技术规范

提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格偏差表（如果被买方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

  - 收货人：

  - 合同号：

  - 装运标志：

  - 收货人代号：

  - 目的地：

  - 货物名称、品目号和箱号：

  - 毛重/净重（公斤）：

  - 尺寸（长×宽×高，以厘米计）：

5.2如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。 根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6.交货方式

6.1交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

- 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

- 工厂交货：由卖方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

（3）买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 卖方应在合同规定的交货期前30天以书面形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

7.装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，在卖方已通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，卖方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报或电传通知买方。如因卖方延误将上述内容用书面通知买方，由此引起的一切损失应由卖方负担。

8.保险

8.1由卖方办理货物的一切保险。

9.付款方式

付款方式见合同特殊条款。

10.技术资料

合同项下技术资料（除合同特殊条款规定外）将以下列方式交付：

10.1货到工地后30天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给买方。

10.2另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.3如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后3天内将这些资料免费寄给买方。

10.4 有关技术资料的详细要求见招标文件第五章“采购内容及要求”。

11.质量保证

11.1卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质保期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.2根据买方按检验标准自己检验结果或当地质检部门检验结果，或者在质保期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。

11.3卖方在收到通知后30天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4如果卖方在收到通知后30天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

11.5除合同特殊条款规定外，合同项下电梯的质保期为24个月，时间自电梯经当地电梯质监部门验收合格、业主接受并投入运行之日起。

12.检验

12.1在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量、重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量、重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2货物运抵现场后，买方将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，买方有权在货物运抵现场后30天内，根据当地质检部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

12.3如果货物的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质保期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方将有权向卖方提出索赔。

12.4买方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，卖方有义务为买方监造人员提供方便。

12.5制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买方。

13.索赔

13.1买方有权根据当地质检部门出具的质检证书向卖方提出索赔。

13.2在根据合同第12条和第11条规定的检验期和质保期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 退货：卖方按合同规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

- 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险，并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第11条规定，相应延长修补或更换部件的质保期。

13.3如果在买方发出索赔通知后30天内，卖方未作答复，上述索赔应视已被卖方接受。卖方未能在买方提出索赔通知后30天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的方法解决索赔事宜，买方将从未付款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

14.延期交货

14.1卖方应按照：《电梯的技术规格和要求表》中买方规定的时间表交货和提供服务。

14.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

14.3如果卖方拖延交货，将受到以下制裁：

（1）未经买方同意，卖方拖延交货的，每逾期一天处罚1000元/天/台的违约金。

（2）延期交货时间超过30天，卖方仍不能交货的，买方有权提前解除合同并有权要求卖方支付相等于本合同总价5%的违约金，此款应为设备费和安装费之和。

15.违约赔偿

15.1除合同第16条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费金额按“民法典”规定执行。

16.不可抗力

16.1如果双方中任何一方由于战争、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17.税费

17.1根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担。

17.2根据国家现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

17.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

18.履约担保

18.1卖方收到中标通知书后应在合同特殊条款规定的时间内，向买方提供相当于合同总价1%的履约担保，其有效期到买方将货款付至除质保金（如有）外一次性退回。

18.2如卖方未能履行合同规定的任何一项义务，买方均有权从履约保证金中得到补偿。

19.诉讼

19.1买卖双方通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》规定在工程所在地法院提交诉讼。

19.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

20.违约终止合同

20.1买方在卖方违约的情况下，如果：

- 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供全部或部分货物；或

- 如果卖方未能履行合同规定的其它义务，卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。

在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

20.2在买方根据上述第20.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

21.破产终止合同

21.1如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务，不得分包。

23.合同修改

23.1欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24.通知

24.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

25.1除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

26.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

27.合同生效及其它

27.1合同应在双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保函后开始生效。

27.2本合同一式拾份，以中文书写，双方各执伍份。

27.3如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

第三部分 合同特殊条款

1、合同文件及解释顺序

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标文件及其附件

（4）招标文件及其补充文件

（5）本合同特殊条款

（6）补充条款

（7）本合同一般条款

（8）标准、规范及有关技术文件

（9）图纸

▲2、设备付款方式（不含安装）

设备付款方式（不含安装）按“第一部分 合同协议书”相关条款规定执行。

3、技术条款的确认

3.1在本合同签订后7日内卖方应向买方提交土建布置图以及与招投标文件相符的规格参数在内的所有技术条款，买方于卖方提交之日起7日内提出修改意见，在卖方修改并达到要求后予以确认。如卖方原因未能按合同约定时间提交土建布置图，造成买方损失，责任由卖方承担。

3.2本合同签订完成后，卖方必须及时派专业技术人员到现场核对电梯井道、层高、底坑、门洞、顶层高度、吊钩等土建实际尺寸，核对情况卖方须向买方出具书面说明，证实卖方已核对此项工作，若有与买方招标时提供的相关数据以及上述3.1条款确认的内容不符，须及时书面通知买方并在此核对，否则引起的损失由卖方自负。

4 交货方式、运输及费用结算方式

4.1 交货地点：买方指定的          工地现场，所有设备运抵现场并经买方会同总包单位、监理单位认可之日为实际交货日。

4.2交货方式：由卖方负责运送设备至现场卸货，并负责保管、安装、调试、直至通过当地电梯质监部门验收合格。

4.3运输及费用：卖方负责办理运输和保险，将设备运抵买方工地现场，并负责到场卸货。设备运输费、保险费及装卸费已包含在设备总价中，设备运输及到场卸货均由卖方自行负责，设备到场后，继续由卖方负责保管直至卖方设备安装完成，并通过买方组织的竣工验收合格起14天（并办理交付使用手续）后止。在此期间卖方自行负担相应费用，并承担一切责任。

5、电梯验收

5.1设备运抵现场后，卖方提供到货清单并标明设备元件、配件规格型号及产地品牌。买方自接收卖方书面申请检验起7天内组织监理等单位对设备质量、规格、性能、数量和重量等进行检验，该检验不代表已经验收合格（最终验收以通过当地电梯质监部门验收合格为准）。如发现设备元件、配件规格型号及产地品牌与招投标文件不符，卖方应无条件及时更换，并保证工程进度需要。如发现设备的规格和数量或两者都与合同文件、招投标文件不符，买方有权在设备运抵现场后90天内根据卖方检验标准自己检验结果或当地质检部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

5.2卖方应按照当地电梯质监部门的有关规定，对安装调试完毕的电梯设备进行报验，同时卖方需按当地质检部门要求完成并提供符合建设工程备案要求的全部资料。买方应积极配合卖方。

5.3电梯全部安装完毕后一个月内卖方必须负责进行由电梯质检主管部门主持的验收事宜。

5.4有关开工申报，电梯质检主管部门及其他有关部门所进行的与电梯有关的检验、验收手续及费用均由卖方负责。

5.5电梯产品未经合法验收并领取特种设备使用标志，买卖双方不可擅自出借使用，否则由此产生的一切后果由擅自出借方负责。

5.6产品验收合格后一个月内，买卖双方可办理电梯移交手续，最迟不超过通过综合验收之日。

6、技术资料

6.1最终交付使用需提交六套完整的技术资料、图纸和文件；

6.2 设备交货时卖方向买方提供下列技术资料、图纸和文件：

（1）产品合格证或质量检验证书；

（2）电梯的设备安装图、电气和仪表系统原理图、接线图；

（3）电梯安装、使用、维护说明书以及有关手册；

（4）易损件清单；

（5）备品备件和专用工具清单；

（6）提供关键零部件的产品合格证和质量检验文件的复印件；

（7）卖方认为有必要提供的其他文件和技术资料。

若技术资料不完整的，按设备合同价款扣罚5‰的资料损失费。

7、质量保证

7.1卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

电梯的制造、安装、验收标准及技术规范，必须符合我国GB/T 7588标准。

电梯配套的电气装置，应符合IEC国际标准，仪表需符合相应的国际标准。

7.2电梯质量保证期为     个月，质量保证期内免费提供维保。免费维保期应从通过当地电梯质监部门验收合格、业主接受并投入运行之日起计算。质保期内，在卖方正常保养下，每台电梯出现故障次数不超过3次（人为因素除外），超过3次的，每超过一次延长2个月免保期。

7.3按照国家有关电梯制造、安装、维修全面负责的一条龙管理的规定，买卖双方在签订本合同时，签订《电梯设备安装合同书》，卖方负责产品的制造和安装质量。

7.4 在质保期结束时，由当地电梯质监部门对电梯进行一次测试，测试费用和任何故障须由卖方自费解决并取得买方的同意。

8、设备供货的违约责任。

设备供货违约责任按“第二部分 合同一般条款”相关条款规定执行。

9、履约担保：卖方应向买方提供合同总价的1%的履约担保。如卖方未能履行合同规定的任何一项义务，买方均有权从履约保证金中得到补偿。

10、合同争议的处理

10.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的一切争端，如果协商仍得不到解决，买卖双方均可以向本工程所在地的法院提起诉讼。

10.2 调解及诉讼费由败诉方负担。

10.3 在调解及诉讼期间，除正在进行调解及诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

11、本合同有关的一切税费均由卖方负担。

12、售后服务承诺

12.1培训：卖方负责对买方的操作、维修人员进行免费培训，培训时间、地点另行商定；

12.2电梯验收合格后，卖方在宁波大市范围内设立永久维保点，维保点派驻人员工作经验不短于五年、人员数量不小于2名。为本项目提供24小时维保服务，故障响应时间≤30分钟，一般故障修复时间≤2小时，重大故障修复时间≤24小时，否则应承担由此造成的买方或第三方的全部责任。故障修复后，卖方须向买方提供维修报告，报告内容包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

12.3免费维保：经当地电梯质监部门验收合格、业主接受并投入运行之日起算，卖方负责      个月的免费维保，每月维保不少于2次。卖方负责电梯安装完毕后免费维保期内的年检费。如因买方使用不当或人为原因而造成的电梯设备损坏，其修理费用及损坏部分的零件材料费及相应运费由买方承担。

12.4有偿维保：免费维保期后，卖方提供有偿维保服务。卖方承诺5年内有偿维保清包费用为人民币    元/月·台，后5年全包费用为人民币    元/月·台，有偿维保合同另行签订。

12.5备品备件：本工程电梯有关备品备件在免费维保期满后5年内按不高于规定单价提供给买方。

12.6在卖方将电梯正式移交给买方前，须由中标品牌电梯制造商负责对电梯进行一次测试，检测费用和任何故障须由卖方自费解决并取得买方的同意。

第二节   电梯设备安装合同书

买方：

卖方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方就                               等事项协商一致，订立本合同。

- 电梯型号和数量

1、设备名称、型号、数量、价格条件：

| 编号 | 设备名称 | 型号 | 数量（台） | 含税单价（元/台） | 不含税单价（元/台） | 不含税金额（元/台） | 税率（%） | 税额（元） | 含税金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装调试总价（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试总价（含税）：大写：人民币 佰 拾 万 千 佰元整（RMB¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：（1）本合同价包括经当地电梯质监部门验收通过投入运行并交付业主使用前的所有费用以及完成质保期内保修服务等安装费用，包括但不仅限于：安装、调试、成品保护、检测验收、配合费及管理费（4000元/台）。合同价还包括储存（仓库由乙方自行解决）、保管、起吊、定位、底坑爬梯、机房内简易铁梯、钢质牛腿（含厅门地坎处牛腿）、照明用电源开关箱、检修用插座、井道灯开关、机房换气扇、通风窗、脚手架搭建（含搭建材料）、井道照明、安全护栏（含屋顶设备护栏）、安全保护（含临时厅门封堵）、现场清理、施工用水、用电、安装自备电缆线、调试电缆、工厂验收费、免费培训、质保期备品备件、电梯内部五方（五方即轿厢、轿顶、机房、基坑及总控制室，下同）通话（含预埋管和电缆）、无线覆盖及安防设备安装的配合、电梯轿厢和厅门入口装饰费用以及安装过程中的水平及垂直运输费用、按规范要求设置刚性隔障防护、配合后期完成梯控的兼容事宜及后期买方另行精装修完成后所涉及的当地电梯质检部门验收事宜（如有）、其他伴随服务的费用。电梯安装涉及的机房和楼层开孔、按钮开孔、开槽、基坑内砼墩子、电梯相关部位的砼封堵及填塞、电梯门框与申梯门洞之间缝隙铁皮封堵、每层电梯门口挡水小反坎、电梯机房楼板预留吊钩(按电梯深化图)、砖砌井道圈梁(按电梯深化图)等由施工总承包单位负责实施，相关费用由施工总承包单位承担，卖方无条件提供技术支持。

（2）此合同价款不受汇率变动等因素的影响。

（3）不含税价格不受国家税率变化而变化，若在合同履行期间，遇国家的税率调整，税率按新税率执行，则价税合计作相应调整。

二、安装调试费：

本合同安装调试费总金额：人民币（大写）                 （¥      ）

三、付款规定：

3.1合同签订后7个工作日内，买方支付安装调试费的40％作为预付款，同时卖方需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；

3.2卖方进入安装工地现场后，买方支付安装调试费的10％；

3.3所有电梯安装调试完毕，通过电梯质监部门验收合格并经买方（或买方委托的跟踪审计单位）审核确认，卖方提供电梯设备相关技术资料、验收资料整理结束并移交买方后，买方7个工作日内向卖方支付剩余安装调试费审核款项。

四、电梯设备的安装施工期：

4.1根据使用需要，双方商定电梯安装工期为    日历天，且满足总包单位进度要求。

五、工程质量

满足国家规范及招标文件技术要求，一次性验收合格。

5.1质量保证

5.1.1卖方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家及相关部门颁发的电梯制造、安装标准和规范进行施工，并接受买方派驻代表（监理单位）的监管。卖方委派的施工人员应具有相应的资格证书。

5.1.2本电梯安装工程由卖方供货运送至现场并负责安装、调试、通过当地电梯质监部门验收后交付使用。卖方在安装施工过程中必须按有关规定提供设备、材料质量合格证，进行检验合格后方可用于工程。

5.1.3隐蔽工程必须经买方派驻代表（或监理单位）检查、验收签章后，方可进行下道工序。

5.1.4保修期：自通过当地电梯质监部门验收合格、业主接受并投入运行之日起，卖方向买方提供为期      个月的免费保修服务。

5.1.5在免费保修期间，卖方免费提供正常消耗磨损的电梯零部件（不包括照明灯具和油脂），因非卖方原因造成的设备损坏由买方承担责任和费用，卖方提供有偿服务。

5.1.6如买方违约，自行安排卖方以外的其他单位进行电梯安装、调试，卖方将不承担任何质量和安全责任，以及免费保修的责任及费用。但如因卖方未按买方要求及时派员维修或未在买方要求的时间内完成维修事项的，买方有权委派第三方进行维修，费用由卖方承担，买方有权在保修金中直接扣除。

5.1.7鉴于电梯设备所涉及的技术条件比较复杂，为确保运行质量，电梯设备交付使用保修期满后，由买方决定是否由卖方进行有偿保养，并由双方于保修期满日前15天签订《电梯设备保养合同》，卖方将提供完善的保养服务，并在保养期内提供优惠价格的配件。

5.2安全施工

5.2.1卖方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全生产标准组织施工，并接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于卖方安全防护措施不力造成事故的责任和由此产生的费用由卖方承担。

5.2.2卖方必须加强施工区域范围内的安全管理工作，服从施工总承包单位的管理，并配合施工总承包单位做好安全工作，禁止本工程设备安装以外的闲杂人员进入，若发生安全事故，责任和由此产生的费用由承包人承担。

5.2.3卖方应根据设备安装工程的特点和现场实际情况编制临时用电方案，安全生产管理办法，相关的安全防范应急预案。

5.2.4卖方应对其在施工工地的工作人员进行安全教育。

5.2.5卖方应按《建设工程档案资料规范》等规定及时收集、整理相关电梯安装工程资料，工程竣工验收之前需提供4套完整的竣工资料。若卖方工程资料不完整，按电梯安装费的2%扣罚资料损失费。

最终验收以通过当地电梯质监部门验收为准。

六、电梯设备安装施工中的责任及费用：

6.1 买方责任

6.1.1买方在安装施工现场协助提供足够面积的电梯部件存储库房和工具室的位置（设施根据实际情况，由卖方自行解决）。

6.1.2提供符合土建布置图规定的机房、井道、底坑；提供各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线。

6.1.3协调提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源（三相五线制），由卖方根据该项目总包单位指定位置自行接驳，费用由卖方承担。

6.1.4负责协调提供电梯吊装场地。

6.1.5提供电梯施工期间的水电消耗，以及各厅门口的安全护栏装置（费用由卖方负责）。

6.1.6 电梯产品未经验收合格，买方不得擅自使用，否则由此产生的一切后果由买方承担。但由于卖方管理不善，安全防护或成品保护措施不到位，由此产生的一切后果由卖方承担。

6.2卖方责任

6.2.1在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，并负责做好门厅按钮及楼层显示的预留孔和预埋工作，确认工地安装条件，向买方提供咨询服务和提出整改要求，与买方约定具体开工日期。具体安装进度必须服从总包单位的工程进度安排。

6.2.2在设备到场后，会同买方代表根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。到货查验的具体内容要求按买卖双方签订的电梯设备买卖合同相关条款内容执行。

6.2.3设备进场后，负责电梯设备的到货后领取、储存、保管、起吊、定位、脚手架搭建、安全保护、现场清理、施工用水电费（费用包括在投标总价中），并承担一切费用和责任，直至卖方设备安装完成，并通过买方组织的竣工验收合格起14日止。

6.2.4按照国家电梯安装规范和卖方的质量标准完成设备的安装和调试工作，并服从总包单位的质量管理，并向土建总包方支付总包配合费。

6.2.5遵守施工现场的有关规章制度，并服从配合总包单位做好安全文明施工相关工作。

6.2.6参加现场施工协调会议，配合买方建筑施工。

6.2.7负责为卖方现场施工人员购买劳动保险和人身保险，由于卖方自身原因导致发生事故，卖方将承担由此产生的人生伤害责任和经济损失责任。

6.2.8负责安装质量的自检验收，配合买方或买方指定的监督管理部门进行验收。

6.2.9负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和费用。

6.2.10提供六套安装检测记录、调试报告、验收报告、竣工验收证书等安装工程资料。

6.2.11 负责向当地负责特种设备安全监督管理的部门进行开工和验收申报，并负责向当地特种设备安全监督管理的部门进行现场验收工作和承担检测验收费用。

6.2.12负责电梯安装期间的现场安全防护、防火、防盗、并清除施工现场积水和杂物等工作。

6.2.13卖方负责免费培训买方的电梯管理操作人员2名。

6.2.14买方负责每单元的一台电梯轿厢内壁的可拆卸保护层的设计、制作、安装（设计方案须得到买方同意），费用由卖方承担。

6.2.15成品保护：卖方须做好电梯工程及土建、安装工程的成品保护工作，在电梯移交前做好电梯部品、成品的保管工作，对其他可能危及电梯成品保护的施工内容应及时通报买方、施工方，同时做好对相关工程的成品保护工作。承担由此带来的费用及损坏赔偿。

6.2.16电梯移交前卖方须积极配合其他施工单位在电梯机房、井道、轿厢内的施工。

七、安装验收

7.1电梯安装、调试工作完成后，买方应按卖方通知，派代表会同卖方根据合同中规定的条款、技术数据、施工图纸及国家电梯安装标准验收电梯。

7.2卖方应按当地电梯质检部门的有关规定，对安装调试完毕的电梯设备进行报验并承担因报验而发生的费用，买方应积极配合卖方。

7.3电梯产品未经合法验收并领取电梯准运证，买方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由卖方自负。

八、违约条款

8.1卖方由于非不可抗力原因，造成不能按时完成电梯安装，则卖方须向买方支付违约金，违约金限额为卖方设备和安装费合同总价的5%。具体的计付办法：①延误天数10天内的违约金为1000元/天；②延误天数10天以上的罚金为3000元/天；如延误超过 20 天的，买方有权提前解除合同并有权要求卖方支付本合同约定总价的5%的违约金，卖方应在收到买方退场通知之日起3天内退场，遗留物品视为卖方废弃，由买方处理。

8.2由于买方原因（电梯供货方未及时供货的不视为买方原因）导致卖方不能及时安装，买方对延误的工期予以相应的顺延，但不承担任何补偿或赔偿费用。

8.3在未得到对方许可的情况下，买方或卖方均不得擅自终止本合同，但本合同另有约定的除外；如双方中的任何一方造成前述事实，则违约方将向另一方支付中途毁约违约金，金额为本合同总价的20%，此款应为设备费和安装费之和。

九、合同变更及其他：

9.1本合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明，如买卖双方协商达成一致修改意见，需买卖双方代表共同签署此附件。

9.2与本合同相关的招标文件、投标文件以及询标承诺及合同附件均为本合同组成部分，与本合同具备同等的法律效力。

9.3本合同一式六份，双方签字、盖章后生效，买卖双方各执三份。

买方（公章）：　　                          卖方：（公章）

法定代表人（签章）：　                      法定代表人（签章）：

委托代理人（签章）：                        委托代理人（签章）：

经办人：                                    经办人：

住所：                                      住所：

电话：                                      电话：

传真：                                      传真：

邮编：                                      邮编：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

税务登记号：                                税务登记号：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

- 第五章  招标内容与技术需求

- 电梯设备土建设计参数及数量统计表

| 电梯编号 | 电梯 类型 | 载重量(kg) | 速度(m/s) | 层站 | 台量（台） | 井道（净） 宽×深(mm) | 门洞 宽×高 (mm) | 提高(m) | 顶高 (mm) | 底坑 (mm) | 控制方式 | 机房 (mm) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3# | 污梯 | ≥1000 | ≥1.5 | 6/6/6 | 1 | 2260*2260 | 1100*2400 | 17.7 | 4600 | 1500 | 单控 | 有机房 | / |
| 4#、5# | 医梯（无障碍） | ≥1600 | ≥1.75 | 6/6/6 | 2 | 2460*3060 | 1100*2400 | 17.7 | 4600 | 1500 | 并联 | 有机房 | / |

注：1、供应商必须对上述统计表中全部货物投标，不得有任何缺项。

- 2、土建参数以现场实际尺寸为准，供应商在投标前可自行前往现场踏勘，供应商应按照采购人需求提供施工方案。

二、技术性能指标

| 序号 | 招标技术规格要求 |  | 供应商响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯类型：供应商按《电梯设备土建设计参数及数量统计表》,所投客梯的型号必须是唯一的，不得使用系列产品的扩展性或延伸产品，投标文件中提供型式试验报告（扫描件）。 |  |  |  |
| 电梯数量：3台 |  |  |  |
| 一、土建设计要求及主要技术规格 |  |  |  |
| 1.1 | 电梯速度：响应《电梯设备土建设计参数及数量统计表》 |  |  |
| 1.2 | 井道净尺寸（宽×深）：响应《电梯设备土建设计参数及数量统计表》 |  |  |
| 1.3 | 载重量：响应《电梯设备土建设计参数及数量统计表》 |  |  |
| 1.4 | 电梯停靠站数：响应《电梯设备土建设计参数及数量统计表》 |  |  |
| 1.5 | 底坑深度：响应《电梯设备土建设计参数及数量统计表》 |  |  |
| 1.6 | 门洞尺寸：响应《电梯设备土建设计参数及数量统计表》 |  |  |
| 1.7 | 开门净尺寸：响应《电梯设备土建设计参数及数量统计表》 |  |  |
| 1.8 | 轿厢净尺寸（宽×深）：（请供应商填写） |  |  |
| 1.9 | 提升高度：响应《电梯设备土建设计参数及数量统计表》 |  |  |
| 1.10 | 顶层高度：响应《电梯设备土建设计参数及数量统计表》 |  |  |
| 二、客梯轿箱和厅门入口装饰要求 |  |  |  |
| 客梯轿箱和厅门入口装饰方案由供应商自荐彩色单页详细样本供采购人选择，价格不作调整。 |  |  |  |
| 2.1 | 开门方式：自动中分式，红外线光幕保护。 |  |  |
| 2.2 | 轿厢内净尺寸： 1、轿厢净高度≥2500mm 2、轿厢的“宽×深”尺寸按井道净尺寸的最大值制造。 |  |  |
| ▲2.3 | 轿厢、轿门材质：采用发纹不锈钢（SUS304），厚度≥1.2mm，不锈钢采用一次性成型，不允许外包。无障碍电梯三面加装不锈钢扶手，且符合无障碍电梯标准。 |  |  |
| ▲2.4 | 厅门、门套：采用发纹不锈钢（SUS304），厚度≥1.2mm，不锈钢采用一次性成型，不允许外包。 |  |  |
| 2.5 | 轿厢顶：普通装饰含LED灯光和通风扇（手动和自动控制），轿厢顶留有摄像机孔（供应商自荐彩色单页详细样本供采购人选择）。 |  |  |
| 2.6 | 轿厢操纵盘：采用前壁一体化的操纵箱，单色液晶显示屏，应能显示电梯所在楼层、运行方向及其他相关信息，发纹不锈钢（SUS304）。无障碍电梯需要双操纵箱，盲文按钮，且符合无障碍电梯标准。 |  |  |
| 2.7 | 门厅按钮及显示：单色液晶显示器，每层均有楼层显示、运行方向显示，装有微动发光二极管照明的楼层按钮，楼层显示器与按钮装在同一发纹不锈钢(SUS304)面板上。 按钮进行过2000万次有载操作循环，需要提供投标品牌制造商申请的试验报告，未提供视为负偏离。 |  |  |
| 2.8 | 轿厢内部地面：采用花岗岩地板（供应商自荐彩色单页详细样本供采购人选择，费用包含在投标报价中）。 |  |  |
| 2.9 | 轿厢门坎：硬质铝合金。 |  |  |
| 2.10 | 厅门坎：硬质铝合金。 |  |  |
| ▲2.11 | 主导轨采用T89及以上，副导轨采用实心导轨。 |  |  |
| 2.12 | 轿厢通风设施应为隐藏式，通风孔洞不能外露与轿厢内可见面（如轿厢前壁不能有可见的通风孔洞）。 |  |  |
| 2.13 | 采购人在签订合同时有调整轿箱装饰要求的权力。 |  |  |
| 三、系统要求 |  |  |  |
| 3.1 | 开门机系统：采用VVVF门机控制系统，红外线光幕保护。 |  |  |
|  | 门电机防尘防水等级不小于IP65，避免井道漏水到门机出现故障。需要提供第三方检测报告，未提供视为负偏离。 |  |  |
|  | 为保证采购人乘梯安全，层门防冲击力不小于450J，需要提供投标品牌制造商申请的试验报告，未提供视为负偏离。 |  |  |
| 3.2 | 驱动系统：交流变频变压控制系统（VVVF）。 曳引机外壳防护等级不小于IP52，要提供第三方检测报告，未提供视为负偏离。 |  |  |
| 3.3 | 控制系统：多微机网络控制（即轿厢本身、轿厢操作盘、各层站呼梯指示器上均备有微电脑与控制柜主电脑一起构成网络控制系统）。 控制柜对于高温的耐候性不小于70°，确保在高温环境下不死机。需要提供投标品牌制造商申请的试验报告，未提供视为负偏离。 |  |  |
| 四、基本功能及选配功能 |  |  |  |
| 4.1 | 门保护：180束以上红外线光幕保护。需要提供光束证明文件，未提供视为负偏离。 |  |  |
| 4.2 | 电梯内部五方（五方即轿厢、轿顶、机房、基坑及总控制室，下同）通话（含随行电缆）由供应商实施，电梯机房至总控制室之间的五方对讲通话由采购人委托专业弱电承包商施工，供应商提供技术要求和配合工作。 |  |  |
| 4.3 | 不能开门时就近停靠：由于某种原因，电梯在到目的楼层后，门不能完全打开，电梯将会将门自行关闭、并驶往最近的楼层，将乘客放出。 |  |  |
| 4.4 | 火灾时运转管制：每台电梯配有消防功能，消防开关启用后、所有的召唤即被取消、指定的电梯立即返回指定层站，停止运转。 |  |  |
| 4.5 | 防捣乱功能。 |  |  |
| 4.6 | 误操作修正功能：双击按钮可取消错误召唤。 |  |  |
| 4.7 | 超重报警：轿厢超载时，蜂鸣器发出警告声，并停止于该层。 |  |  |
| 4.8 | 门异常检查装置：如果轿厢门在预定时间内应开而未开或未能完全开启、轿厢门会自动关闭、再应答其他呼叫、如果轿厢门在预定时间内应关而未能关闭时、将会重复关闭以便清除门槛上的障碍物。 |  |  |
| 4.9 | 电梯具有实行运行楼层选择控制功能。 |  |  |
| 4.10 | 轿厢应急照明：停电时，充电式电池立即给应急灯供电。 |  |  |
| 4.11 | 基站返回：应答最后呼叫后，在设定的时间内，没有其他呼叫时、或在并联状态基站上没有其他轿厢停靠时，轿厢会自动返回基站。 |  |  |
| 4.12 | 开关门时间自动调整：按照召唤是层站召唤、轿厢召唤或安全装置动作的区别、自动调整开门保持的时间。 |  |  |
| 4.13 | 轿厢照明、风扇自动关闭：在规定的时间内，没有召唤信号登记，轿厢内的照明灯、风扇会自动关停，以节约能源。 |  |  |
| 4.14 | 基站待机：返回基站后，自动开门（或关门）待机 |  |  |
| 4.15 | 满载直驶 |  |  |
| 4.16 | 安全停靠：如果电梯发生故障并停在楼层之间、或电梯到达目的楼层后，门不能完全打开，控制器将执行诊断检查，保证电梯安全系统正常后，将电梯门自行关闭、并驶往最近的楼层，将乘客放出。 |  |  |
| 4.17 | 故障自测功能 |  |  |
| 4.18 | 轿厢顶部须预留监控摄像头接口（配专用视屏线及电源线），另须预留电话机接口，随行电缆中应带有音视频电缆和电话线。 |  |  |
| 4.19 | 无障碍电梯提供语音报站及提醒功能，且符合无障碍电梯标准。 |  |  |
| 4.20 | 手动应急疏散：当因停电灯情况乘客被困轿厢时，用来紧急救援。 |  |  |
| 4.21 | 轿厢意外移动保护：电梯在开门状态下，如发生意外移动离开门区，则该功能可以有效制停电梯，防止电梯持续移动，以保护乘客安全。 |  |  |
| 4.22 | 语音安抚功能：在电梯非正常运行模式下，将电梯的运行状态信息，通过语音装置告知轿厢内的乘客，使乘客不会紧张。 |  |  |
| 4.23 | 电子称重系统：轿厢应配备电子称重装置，以确保轿厢在启动时不会出现突然上升或下降的现象。 |  |  |
| 4.24 | 无障碍电梯须配备功能：按设计规范要求配置《中华人民共和国国家标准无障碍设计规范 GB50763-2012》 |  |  |
| 4.25 | 物联网功能：具备物联网功能，满足宁波市人民政府对电梯物联网功能的相关要求。远程监控系统须符合宁波市人民政府第224号令《宁波市电梯安全管理办法》和宁波市质量技术监督局甬质特发【2016】21号《市质监局关于推进电梯远程监测系统建设的指导意见》的要求。 提供所投电梯配置物联网的信息系统安全等级保护备案证明，未提供视为负偏离。 |  |  |
| 4.26 | 牵引方式采用钢带/钢丝绳 |  |  |
| 五、技术条件 |  |  |  |
| 5.1 | 电梯在供电电压波动≤±7%及供电频率波动≤±3%时仍能正常工作 |  |  |
| 5.2 | 电梯在额定载荷时允许起、制动循环次数≥180次/小时 |  |  |
| 5.3 | 轿厢内噪声≤50dB（A） |  |  |
| 5.4 | 门机系统运行600万次完全循环操作仍能正常工作，需要提供投标品牌制造商申请的试验报告，未提供视为负偏离。 |  |  |
| 5.5 | 开关门噪声≤55dB（A） |  |  |
| 5.6 | 平层精度：≤±3mm |  |  |
| 5.7 | 称重装置误差≤±1% |  |  |
| 5.8 | 减速机不允许有渗漏油现象 |  |  |
| 5.9 | 层门门锁进行过500万次循环操作，需要提供投标品牌制造商申请的试验报告，未提供视为负偏离。 |  |  |
| 5.10 | 主机制动器运行1900万次过程未出现任何故障，需要提供投标品牌制造商申请的试验报告，未提供视为负偏离。 |  |  |
| 5.11 | 供应商应明确电梯的设计使用年限。 |  |  |
| 5.12 | 安全钳模拟试验动作寿命不小于30年，需要提供投标品牌制造商申请的试验报告，未提供视为负偏离。 |  |  |
| 5.13 | 限速器模拟试验动作寿命不小于20年，需要提供投标品牌制造商申请的试验报告，未提供视为负偏离。 |  |  |
| 5.14 | 缓冲器模拟试验动作寿命不小于30年，需要提供投标品牌制造商申请的试验报告，未提供视为负偏离。 |  |  |
| 六、安全设备：供应商提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。同时应符合有关标准中的规定。 |  |  |  |
| 6.1 | 断相和错相保护 |  |  |
| 6.2 | 上、下终点开关和上、下极限开关 |  |  |
| 6.3 | 缓冲器与电梯同品牌 |  |  |
| 6.4 | 限速器与电梯同品牌 |  |  |
| 6.5 | 安全钳与电梯同品牌 |  |  |
| 6.6 | 紧急停止按钮 |  |  |
| 6.7 | 层门安全设施 |  |  |
| 6.8 | 轿门安全设施 |  |  |
| 6.9 | 轿厢警铃 |  |  |
| 七、电梯主要部件特殊要求 |  |  |  |
| ▲7.1 | 控制柜：控制柜整柜与电梯相同品牌，详细列出控制柜及控制柜中的主要元器件（主电脑板须与电梯品牌相同）的产地、型号、品牌。 |  |  |
| ▲7.2 | 曳引机：与电梯同品牌，并注明产地、型号。 |  |  |
| ▲7.3 | 门机：与电梯同品牌，并注明产地、型号。 |  |  |
| ▲7.4 | 光幕：门保护红外线光幕，要求180束及以上无盲区，并注明产地、品牌、型号。 |  |  |
| 7.5 | 其它部件（由供应商响应，投标文件中提供清单、产地） |  |  |
| 八、服务 |  |  |  |
| 8.1 |  | 电梯安装以全包交钥匙工程方式，包括安装，调试，检测和通过宁波市特种设备检验研究院验收。 |  |
| ▲8.2 |  | 电梯安装验收合格（以采购人收到宁波市特种设备检验研究院颁发的电梯安装验收合格证书时间为准）并经终验合格后，质量保证期（免费保修）为不少于两年，质量保证期内免费提供维护保养。 |  |
| 8.3 |  | 两年免费维保期后，卖方提供有偿维保服务，列出质保期后五年清包和全包的价格： 清包费用为人民币 元/月·台； 全包费用为人民币 元/月·台； 有偿维保合同另行签订，合同上明确，该维保报价在质保期满后的 5 年之内不得调整，请各供应商认真报价。 |  |
| 8.4 |  | 应急服务内容、费用（响应时间）。 |  |
| 8.5 |  | 售后服务故障处理承诺： 质保期内，中标人维保人员每月至少2次，定期对电梯进行维护保养，设备如出现故障，在接到用户通知后立即做出响应，30分钟内赶到现场，及时进行处理，一般故障2小时内解决，重大故障24小时内解决，并及时提供备品备件。 |  |
| 8.6 |  | 提供常用备品备件清单、产地、报价[质保期满后五年内保持价格只降不升（含进口部件的关税下降幅度）供应商应自行考虑，此部分报价不包含在投标报价中]。 |  |
| 8.7 |  | 采购人向中标人选购零件时，中标人不能解脱合同所规定的任何担保义务。在设备投入使用后，中标人必须保证备件的提供，期限不能少于15年。 |  |
| 8.8 |  | 中标人应在所供零部件停产前3个月通知采购人，以便采购人有足够时间购买所需的零部件。 |  |
| 九、其他 |  |  |  |
| 9.1 |  | 供应商提供以下数据： （1）轿厢自重 （2）主副导轨标明型号 |  |
| 9.2 |  | 不锈钢板（注明产地） |  |
| 9.3 |  | 制造：供应商提供的设备各零部件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于驱动装置（曳引机元件设备）、门机等的装配，所有都应在工厂完成或预装配或其尺寸误差达到预装配水平。 |  |
| 9.4 |  | 设备性能：供应商提供的电梯设备应在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合国家标准中的优等品标准和相应的国际标准。在最终验收时，要对噪音方面的性能数据作专门检测，其结果应达到上述提及的要求。 |  |
| 十、其它必须承诺部分 |  |  |  |
| 10.1 |  | 井道内照明线路，电线管，插座，灯具及安装的所有费用应由供应商承担。 |  |
| 10.2 |  | 底坑爬梯、机房内简易铁梯、钢制牛腿（含厅门地坎处牛腿）、井道的导轨支架梁及防护网等均由供应商自行配套并承担所有费用。 |  |
| 10.3 |  | 电梯安装（调试及验收前所有用电）临时电源线缆由供应商自理，水电费按实支付；本项目的总包配合费已包含在投标报价中。 |  |
| 10.4 |  | 在电梯设备交付采购人使用之前，电梯设备零部件及完成安装的成品均由供应商保管和保护；供应商负责每台电梯轿厢内壁的可拆卸保护层的设计、制作、安装（设计方案须取得采购人同意），费用由供应商承担，电梯设备交付采购人使用之前由供应商派人监护运行。 |  |
| 10.5 |  | 所有主机设备及配件的出厂时间与电梯设备到工地时间不大于180天，如分批交付以时间作相应调整。 |  |
| 10.6 |  | 供应商必须提供投标电梯型号相配的各种技术数据。 |  |
| 10.7 |  | 签订合同以后，供应商应提供电梯交付、安装周期表。 |  |
| 10.8 |  | 供应商有义务对本项目的图纸及现场进行认真地检查确认，并主动了解所有与电梯及安装相关的信息或尺寸，确认无误后方可排产，否则由此造成的后果或损失，采购人不承担相关的责任。 |  |
| 10.9 |  | 电梯安装并验收合格完成后，采购人因施工或其他需要，可使用电梯（具体使用电梯方式由中标人与本工程总承包单位协商解决），中标人应安排一名或以上有一定经验的人员到现场予以配合、操作和维护（不计费用），直至工程整体验收合格并交付给采购人。 |  |
| 11 |  | 其他承诺：合同签定后供应商须承诺会安排1名项目经理统一指挥、协调内外部工作。高度关注工程安全、工程质量、工程进度、处理好与其它分包单位的工作协调等。 |  |
| 11.1 |  | 对用户井道土建进行勘测（填写土建勘测报告），发现问题及时与采购人沟通、联系，并进行整改（必要时可书面告知采购人，需配合做好电梯施工前必要的准备工作)；并认真做好《首次工地现场检查要求及检查记录》工作。 |  |
| 11.2 |  | 办理与采购人（监理）或总包方的土建交接（验收）手续，并提出需要用户（采购人/监理）或总包方提供或配合的事项。 |  |
| 11.3 |  | 开箱点件（并填写现场开箱记录单），作好电梯部件的现场保管工作。 |  |
| 11.4 |  | 井道内各部件安装，采用搭设井道脚手架办法施工，脚手架搭设必须牢固可靠, 并经过检查才能使用。 |  |
| 11.5 |  | 按照土建图，钉制样板架（对平行排列梯，需要建筑商提供墙面共同的基准线，固定、确定样板架位置），并进行必要的土建修整工作。 |  |
| 11.6 |  | 安装电梯导轨，需充分考虑现场具体条件、情况（如温度、风向等因素，对高层梯尤须注意），并作好导轨放样记录（报告）。 |  |
| 11.7 |  | 按照安装工艺（安装手册）的要求，分别进行井道部件（导轨、支架、轿厢等）、层门部分、安全部件等的安装。 |  |
| 11.8 |  | 进行慢车、快车调试，并作好调试过程记录和调试报告。 |  |
| 11.9 |  | 整机外观清洁、卫生，并按安装验收、规范要求进行整改。 |  |
| 11.10 |  | 进行安装验收资料的准备，并对照安装质量检查清单和国家标准严格进行自检。 |  |
| 11.11 |  | 在自检合格情况下，提交检验申请单，要求供应商派专职质量检验员，进行产品、安装质量检验。 |  |
| 11.12 |  | 向当地特种设备安全监督管理部门申报检测，确保检测合格，符合国家标准的电扶梯设备移交采购人。 |  |

- 第六章  商务条款

| 序号 | 招标要求条款 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲1 | 交货期：合同签订后，接采购人通知后90日历天内交货，60日历天内完成安装、调试（且必须满足总承包进度需要） 交货地点：庵东镇（业主指定地点） |  |  |
| ▲2 | 付款方式 | 设备部分付款方式 | 1、合同签订后7个工作日内，采购人向供应商支付电梯设备总价的40％作为预付款，同时供应商需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施； 2、货到采购人指定现场，经采购人验收合格后15日历天内，采购人向供应商支付该批次设备总价的30%； 3、所有电梯安装调试完毕，通过电梯质监部门验收合格并经采购人（或采购人委托的跟踪审计单位）审核确认，供应商提供电梯设备相关技术资料、验收资料整理结束并移交采购人后，采购人7个工作日内向供应商支付剩余设备审核款项。 4、采购人每次向供应商支付款项前，供应商应向采购人开具同等金额的增值税专用发票，否则不予支付。 |
|  |  | 安装部分付款方式 | 1、合同签订后7个工作日内，采购人支付安装调试费的40％作为预付款，同时供应商需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施； 2、供应商进入安装工地现场后，采购人支付安装调试费的10％； 3、所有电梯安装调试完毕，通过电梯质监部门验收合格并经采购人（或采购人委托的跟踪审计单位）审核确认，供应商提供电梯设备相关技术资料、验收资料整理结束并移交采购人后，采购人7个工作日内向供应商支付剩余安装调试费审核款项。 |
| 3 | 履约保证金金额： 1.履约保证金金额：在合同签订后七个工作日供应商应向采购人支付合同总价的1%作为履约担保。 2.履约保证金形式：可选择：银行汇票（电汇）、现金、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、履约保函。 3.履约保证金的退还：在履行完合同条款后一次性退还履约保证金及额外履约担保（如有）；但在合同履行内，中标供应商未按要求进行服务的，采购人有权从履约保证金中得到补偿。 |  |  |
| 4 | 质保期： 1、质量保证期（或质保期限）：除合同特殊条款规定外，合同项下电梯的质保期为24个月（具体以供应商实际承诺为准），时间自电梯经当地电梯质监部门验收合格、业主接受并投入运行之日起。 如在正常使用过程中出现的质量问题，投标人须负责维修或调换（以上费用包含在合同总价中）。 2、供应商应保证合同项下所发产品完全是崭新的未曾使用过内，如发生所供的货物与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由中标人承担。 在质量保证期内，供应商应负责修理和替换不合格的部件并承担一切费用，包括部件调换的运输费用，急用部件应免费空运。质保期后设备仅收取配件费。 3、供应商需提供7×24小时售后服务，维修1小时快速反应，3小时到达用户地点，12小时内解决问题, 提供不间断的服务直到修复为止。维修点需提供足够的备件以适应采购人维修需求。 |  |  |
| 5 | 产品质量必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范： 1）具有国家标准及规范的，按最新的标准及规范执行； 2）具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行； 3）具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行。 |  |  |
| 6 | 备品备件及耗材等要求：免费提供质保期内备品备件；投标人对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。投标文件中提供货物质保期满后5年内所需的备品备件清单及价格（此价格不包含在投标报价中）。 |  |  |
| 7 | 售后服务要求：售后服务的响应速度要求：在质量保证期内，中标人确保设备的正常使用，在接到采购人维修要求后能在1小时内作出回应，并在3小时内派员到达采购人现场了解情况及实施维修保障设备正常使用。如未及时响应或未及时实施维修使设备正常运行的，每次扣除违约金5000元。注：如技术需求有要求，则以技术需求为准。 |  |  |
| 8 | 验收标准：应符合国家或行业等有关的质量标准或验收规范并按照中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 （1）所供产品的规格、数量符合招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。 （2）所供产品的材质、颜色符合招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。 （3）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。 （4）所供产品结构牢固，无安全隐患。 （5）如有抽检要求的，检测结果符合招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。 （6）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 （7）招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。 （8）中标单位交货验收时，若不符合供应商的投标承诺、验收标准均视为虚假响应，采购人有权解除合同，并追究中标单位相关法律责任（包括但不限于影响工期等一切损失）。 |  |  |
| 9 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照采购文件的规定、中标供应商的投标文件及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商需将合同至慈溪市庵东镇公共资源交易管理办公室存档。 ③中标供应商如不遵守招标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，给采购人造成损失的还应当予以赔偿。 |  |  |
| 10 | 设备的安装、调试： 1、设备的安装、调试由供应商负责，采购人仅提供必要的配合协调工作，所有有关费用均由供应商承担。 2、中标供应商应根据采购人提供的安装场地现状，为采购人设计试验设备的安装布置方案（包括水、电等其他必要条件），并提供场地的基础设施改造方案，费用包含在投标报价中。 |  |  |
| 11 | 其他：各类外观颜色须经采购人确认。 |  |  |

- 第七章  附件

封面

项目名称：

采购编号：

资格审查文件

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件一

关于资格的声明函

致：采购人

关于贵方对采购编号为      的 庵东镇中心卫生院改造提升工程（一期）电梯采购项目 发出的投标邀请，本单位申明如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

封面

项目名称：

采购编号：

商务技术文件

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件一

投标书

致：采购人

(供应商全称)　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的庵东镇中心卫生院改造提升工程（一期）电梯采购项目（采购编号：       ）招标活动并投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商。

3、本项目的投标报价详见报价文件“开标一览表”。

4、投标文件有效期为自开标之日起 90 日历天。

5、若中标，我方将按招标文件规定履行相应的合同责任和义务。

6、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：

电话：                    传真：

供应商（盖  章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期 ：

附件三

商务技术文件自评分表

招标编号：

项目名称：庵东镇中心卫生院改造提升工程（一期）电梯采购项目

| 序号 | 评审内容 | 自评分 | 说明 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |
|  |  |  |  | 见（ ）页 |

请各供应商根据评标细则，列出评分项对应的投标文件页码及自查情况（价格部分除外）

供应商盖章（公章）：

年  月  日

附件四

供应商一般情况

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的经营范围: |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（公章）：

日            期：

附件五

- 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（公章）：

日期：   年    月    日

法定代表人身份证复印件（正、反面）

附：法定代表人身份证复印件

附件六

法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加 庵东镇中心卫生院改造提升工程（一期）电梯采购项目 ，采购编号为，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

后附：授权代表身份证复印件

授权代表身份证复印件（正、反面）

附件七

商务条款响应表

项目名称：庵东镇中心卫生院改造提升工程（一期）电梯采购项目

采购编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与“第六章商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

附件八

技术条款响应表

项目名称：庵东镇中心卫生院改造提升工程（一期）电梯采购项目

采购编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 所投产品品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章招标内容与技术需求”中的“技术参数”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

附件九

承诺函

致：         (采购人)

我单位为为                 （供应商全称）在庵东镇中心卫生院改造提升工程（一期）电梯采购项目中所投电梯制造商或其分支机构，我单位承诺在服务过程中为本项目进行维保，特此承诺！

所投电梯制造商或其分支机构（盖章）：

日          期：

封面

项目名称：

采购编号：

报价文件

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

附件九

开标一览表

项目名称：庵东镇中心卫生院改造提升工程（一期）电梯采购项目

采购编号：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庵东镇中心卫生院改造提升工程（一期）电梯 | 一批 |  |
| 投标报价（大写/元） |  |  |  |

注：1、本表投标报价包括但不限于本项目所发生的一切费用以及采购文件约定招标内容所包含的一切费用。

- 公开招标实行一次性报价，投标价即为最终有效价。

3、投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

附件十                            分项报价表

项目名称：庵东镇中心卫生院改造提升工程（一期）电梯采购项目

采购编号：

| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  | 总价（元） | 备注（产地品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设备费 | 安装费 | 单价合计 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标声 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、公开招标实行一次性报价，投标价即为最终有效价。本表合计价格须与开标一览表中投标报价一致。

2、上述表格可自拟，但表格内容不能少于上述内容。

供应商盖章：    （公章）

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年       月      日

附件十一

电梯装饰报价表

单位：人民币/元

| 序号 | 装饰内容 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯装饰价格合计 |  |  |  |

注：电梯装饰要求单独报价，即根据招标文件第五章装饰要求报装饰价格，电梯装饰总价计入投标总价。

投标人：    （填写全称并加盖公章)___________

法定代表人或授权代表签名： ______（签字）______

日  期：

附件十一  质保期内随机特殊工具、备品备件清单及报价表

单位：人民币/元

| 序号 | 随机特殊工具、备品备件名称 | 型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地 | 数量/单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列项目计入投标价；

- 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

投标人：___    （填写全称并加盖公章)___________

法定代表人或授权代表签名： ______（签字）______

日  期：

- 附件十一

- 主要部件（包括附件）清单及报价表

- 单位：人民币/元

| 货物名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：___    （填写全称并加盖公章)___________

法定代表人或授权代表签名： ______（签字）______

日  期：

- 附件十一

质保期满后5年内备品备件清单及报价表

单位：人民币/元

| 序号 | 备品备件及易耗件名称 | 备品备件及易耗件型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地 | 数量/单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应推荐所供设备五年（即质保期满后五年）使用的备品备件及易耗件名称、规格、报价，这些备件价格不包括在投标总价中。

投标人：___    （填写全称并加盖公章)___________

法定代表人或授权代表签名： ______（签字）______

日  期：

附件十五

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加慈溪市庵东镇人民政府的庵东镇中心卫生院改造提升工程（一期）电梯采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.污梯（标的名称），属于工业行业；制造商为______________________（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.医梯（无障碍）（标的名称），属于工业行业；制造商为______________________（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

...

供应商应当根据货物清单逐项对所投产品的制造商进行填报。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商（公章）：

日          期：

附件十二                                监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

监狱企业参加政府采购活动时，本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称： ）（项目编号： ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

供应商为监狱企业的提供此函。

应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件十二

残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日          期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |