象山县水利和渔业局水库安全认定及安全鉴定项目

公

开

招

标

文

件

采购编号：科信建代字[2021]100288号

采 购 人：象山县水利和渔业局

代理机构：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

编制日期：2021年8月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标办法及标准	15

第四章  采购合同样本	21

第五章  招标内容与技术需求	29

第六章  商务条款	32

第七章  附件	33

- 第一章  招标公告

发布日期：2021年8月10日

项目概况

象山县水利和渔业局水库安全认定及安全鉴定项目的潜在投标人应在https://login.zcygov.cn/user-login/#/login获取（下载）招标文件，并于2021年09月01日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：科信建代字[2021]100288号

项目名称：象山县水利和渔业局水库安全认定及安全鉴定项目

预算金额（元）：8030000.00

最高限价（元）：8030000.00

采购需求：

标项名称：象山县水利和渔业局水库安全认定及安全鉴定项目

数量:1

预算金额（元）：8030000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“招标内容与技术需求书”

备注：

合同履约期限：标项 1，水库大坝在合同签订后180天内通过安全鉴定报告审查；山塘在2022年05月10日前完成安全评定

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：①具有工程设计综合甲级资质或工程设计水利行业丙级及以上设计资质的独立法人企业；②须具备岩土工程勘察专业丙级及以上资质；③须具备工程测量专业丙级及以上测绘资质。

三、获取招标文件

时间：2021年08月10日至2021年08月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：https://login.zcygov.cn/user-login/#/login

方式：1、供应商登录政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。2、获取招标文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。3、本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年09月01日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台线上投标。

开标时间：2021年09月01日14:00（北京时间）

开标地点（网址）：象山县公共资源交易中心四楼（象山县象山港路300号四楼开标室二）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

（1）电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，逾期或未成功上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

（2）邮寄投递：U盘存储的电子备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封，邮寄至浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司事业四部[宁波市高新区江南路598号九五商务大厦A座934]。考虑到开标地点，建议投标人于2021年8月31日12时00分（北京时间）前邮寄至本采购代理机构处（以邮寄签收时间为准），未密封文件将予以拒收。

注： 1、“电子备份投标文件”应为供应商通过“政采云”系统生成的本项目“电子加密投标文件”对应的数据电文形式的电子文件并以介质存储的方式（U盘）（以下简称电子备份投标文件），该“电子备份投标文件”只有在供应商成功上传“电子加密投标文件”，但无法读取时或在解密时间内无法解密或解密失败时，方可调用“电子备份投标文件”，否则不予调用电子备份投标文件。电子备份投标文件损坏、格式不符等致使异常情况处理失败的责任由供应商自行承担。 ②“纸质备份投标文件”应为本项目“电子加密投标文件”的打印件，该“纸质备份投标文件”只有当电子评标无法正常进行时，即转为线下评标时方可调用。若在此种情况下，由于供应商未提供或未在截止时间前提供“纸质备份投标文件”而导致该供应商作投标无效处理等后果由供应商自行承担。 ③供应商仅提供备份投标文件的，但未在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件者，其全部投标文件无效。

2、标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。CA数字证书相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。

3、投标文件制作： ①应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-8817190。 ②供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作具体流程详见政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。 ③以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。 ④本项目供应商应同时提供纸质备份投标文件。当电子开评标无法正常进行时，即转为线下评标。若在此种情况下，由于供应商未提交纸质备份投标文件而导致该供应商无效投标，由供应商自行承担。

4、中标通知书领取方式：根据供应商需求采用邮寄或代理机构现场领取。

5、请各投标人根据本公开招标采购文件的要约邀请，进行投标要约响应并自觉遵守各项投标承诺；否则采购人有权根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定向财政部门上报投标人的诚信状况，给采购人造成损失的还应当予以赔偿。

6、采用邮寄递交投标文件的投标人应充分考虑邮寄所需的时间，在邮寄发出后及时告知接收人并保持联系，至少在投标截止时间前24小时，与接收人确认邮件送达情况，确保投标文件能按时送达。因投标文件未及时送达引起的相关责任由投标人自行承担。

7、如因疫情防控政策要求需调整的，另行通知。

8、落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

9、本公告发布媒体：本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网”、“宁波政府采购网”、“浙江中创招投标有限公司公司网站”上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：象山县水利和渔业局

地    址：宁波市象山县丹东街道丹河东路878号

项目联系人（询问）：赖周生

项目联系方式（询问）：0574-65762725

质疑联系人：李老师

质疑联系方式： 0574- 0574-65762725

2.采购代理机构信息

名称：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

地址：宁波市高新区江南路598号九五商务大厦A座934

传真：/

项目联系人（询问）：毛军华

项目联系方式（询问）：0574-89076310

质疑联系人：房科红

质疑联系方式：0574-87360849

3.同级政府采购监督管理部门

名称：象山县财政局政府采购管理办公室

地址：/

传真：/

联系人：林老师

监督投诉电话：0574-65753557

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指象山县水利和渔业局。

2、“代理机构”系指浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“服务”系指本招标文件规定供应商须承担的技术服务以及其他类似的义务。

5、“同级政府采购监管部门”系指象山县财政局政府采购管理办公室。

6、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、本项目为交钥匙工程。投标人的报价是投标人响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。投标报价应是唯一的,任何有选择或有条件的报价将不予接受。合同执行过程中，固定总价包干，无论市场价格波动等一切因素均不予调整。合同执行过程中，乙方发生的工作经费一概由乙方自行负责。

2、本项目以人民币为结算单位。

3、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的费用。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件及纸质备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

投标文件制作说明：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、以纸质备份投标文件：资格文件、商务和技术文件、报价文件（各正本1份，副本2份）。

5、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密投标文件”→“电子备份投标文件”→“纸质备份投标文件”。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

（1）投标文件的组成：

第一册：资格文件

1.1、资格声明函；

1.2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

1.3、本项目的特定资格要求：①具有工程设计综合甲级资质或工程设计水利行业丙级及以上设计资质的独立法人企业；②须具备岩土工程勘察专业丙级及以上资质；③须具备工程测量专业丙级及以上测绘资质。复印件加盖供应商公章

1.4、开标截止时间前6个月内任意1个月的财务会计报表复印件加盖供应商公章；

1.5、开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章；

1.6、开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章；

1.7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函；

1.8、无重大违法记录的声明函。

第二册：商务和技术文件

2.1、投标书；

2.2、法定代表人身份证明；

2.3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

2.4、供应商一般情况表；

2.5、商务条款响应表；

2.6、拟派本项目管理负责人简历表

2.7、本项目拟派项目负责人资格证书（加盖公章）

2.8、项目人员配置表

2.9、拟投标本项目的主要设备表

2.10、项目实施方案

2.11、安全评价进度安排方案

2.12、后续服务安排

2.13、投标人2017年1月1日以来具有水库大坝安全鉴定（或安全技术认定或安全复核）业绩

2.14、投标人2017年1月1日以来获得的荣誉奖项

2.15、投标人质量及安全认证

2.16、第三章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的资料（如有需提供）；

▲“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

第三册：报价文件

3.1、开标一览表；

3.2、中小企业声明函；

3.3、残疾人福利性单位声明函；

3.4、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

（2）投标文件的份数：

本项目供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）

1 份。

（2）以 U 盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1 份。

（3）纸质备份投标文件：资格文件（正本 1 份，副本 2 份）、商务和技术文件（正本 1

份，副本 2 份）、报价文件（正本 1 份，副本 2 份）。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

▲九、投标文件的签署盖章

（1）纸质备份投标文件中涉及到加盖公章或签字的，须加盖供应商公章或其法定代表人（或

授权代表）签字。授权代表签字的，投标文件应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

（2）电子投标文件及电子备份投标文件中涉及到加盖公章或签字的，加盖供应商公章部分

均采用 CA 签章，签字部分采用电子签章或按纸质备份投标文件要求签字后扫描上传均认可。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、纸质备份投标文件，要求分别按资格文件、商务和技术文件和报价文件三部分分开包装用封袋密封后递交。

投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称(电子备份投标文件/资格文件/商务技术文件/报价文件)、投标项目名称、项目编号，并加盖供应商公章。

4、电子备份投标文件及纸质备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明： “电子备份投标文件/资格文件/商务和技术文件/报价文件” ；

（2）采购编号：           科信建代字[2021]100288号              ；

（3）项目名称：   象山县水利和渔业局水库安全认定及安全鉴定项目     ；

（4）所投子包（如有多个子包须填写）：                                 ；

（5）在        年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                                  。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：

（1）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平（https://www.zcygov.cn/），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件、纸质备份投标文件按要求密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

方式一：现场递交方式，供应商可安排一名“甬行码”为绿色的授权代表在投标截止时间前将投标文件送至开标地点：象山县公共资源交易中心四楼（象山县象山港路300号四楼开标室二）。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达，送达地址：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司事业四部（宁波市高新区江南路598号九五商务大厦A座934），联系方式：13736007735。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：57087207@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合竞争性招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（2）疫情防控期间，不要求供应商人员必须到场参加现场采购活动，若供应商人员需参加现场采购活动，应全程佩戴口罩等防护用具，自觉接受体温检测、出示“甬行码”并接受疫情询问，并如实报告相关情况。请各供应商人员遵守象山县公共资源交易中心各项防疫措施规定。由于疫情防控的影响，请提早安排送达时间。

（3）开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以 U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。若因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子投标文件及以 U 盘存储的电子备份投标文件自动失效。）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）供应商代表查验投标文件密封情况；确认无误后按照供应商提交投标文件的先后顺序，开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；

（7）第一阶段开标记录签字确认；

（8）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（9）第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）按第一阶段开标顺序在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）若因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有供

应商递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子投标文件及以 U 盘存储的电子备份投标文件自动失效。

（3）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的

公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4 病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消

除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（4）未开启的备份投标文件现场予以退还。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

▲十六、预算价及最高限价

1、本次公开招标设有预算价（人民币）8030000.00元；最高限价8030000.00元；投标报价超过最高限价的，投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本项目参照国家计委计价格[2002]1980号文件规定的货物采购收费标准，按照中标通知书确定的中标总金额为基数八折计算，计算结果作为本项目的招标服务费，超过叁万元以叁万元计算，由中标人在中标通知书发出前一次性支付。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

开户银行：中信银行宁波高新区支行

银行账号：7550110195700003212

十八、特别说明

- 1、本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- 1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

- 1.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 1.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 1.2中小企业参加政府采购活动，应当出具本文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 1.3采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 1.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见本招标文件附件）。

- 1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

- 6、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。本次评标将对满足招标文件第二章第十八条第1、2、3款要求的服务承接企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（子包），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的价格若高于投标报价，则中标价以投标报价为准，评标价以修正后的价格为准；修正后的价格若低于投标报价，则中标价以修正后价格为准，评标价以投标报价为准。如供应商不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一子包投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5参加采购响应的供应商中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定，并以书面记录评标委员会的决定理由。

2.2.6综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.7推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 1.1、资格声明函； 1.2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； 1.3、①具有工程设计综合甲级资质或工程设计水利行业丙级及以上设计资质的独立法人企业；②须具备岩土工程勘察专业丙级及以上资质；③须具备工程测量专业丙级及以上测绘资质。复印件加盖供应商公章 1.4、开标截止时间前6个月内任意1个月的财务会计报表复印件加盖供应商公章； 1.5、开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章； 1.6、开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章； 1.7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函； A8、无重大违法记录的声明函。 依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位近一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个子包不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 不得为联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号9在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

采购编号：*********************

| 供应商 评分明细 |  |  | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术商务分90分 | 项目实施方案（50分） | 根据各供应商提供的水库或山塘的勘察和测量方案情况进行打分。方案适合本项目实际要求的得5（含）-8分；设计方案符合要求，但不够详细、不够有特色的得3（含）-5（不含）分；设计方案详细，不适合本工程的得0（含）-3（不含）分。 | 8 |  |
|  |  | 根据各供应商提供的安全分析评价（现场检查）方案情况进行打分。方案适合本项目实际要求的得5（含）-8分；设计方案符合要求，但不够详细、不够有特色的得3（含）-5（不含）分；设计方案详细，不适合本工程的得0（含）-3（不含）分。 | 8 |  |
|  |  | 根据各供应商提供的安全分析评价（资料收集）方案情况进行打分。方案适合本项目实际要求的得5（含）-8分；设计方案符合要求，但不够详细、不够有特色的得3（含）-5（不含）分；设计方案详细，不适合本工程的得0（含）-3（不含）分。 | 8 |  |
|  |  | 根据各供应商提供的安全评定（安全检测）方案情况进行打分。方案适合本项目实际要求的得5（含）-8分；设计方案符合要求，但不够详细、不够有特色的得3（含）-5（不含）分；设计方案详细，不适合本工程的得0（含）-3（不含）分。 | 8 |  |
|  |  | 根据各供应商提供的安全评定（安全复核）方案情况进行打分。方案适合本项目实际要求的得5（含）-8分；设计方案符合要求，但不够详细、不够有特色的得3（含）-5（不含）分；设计方案详细，不适合本工程的得0（含）-3（不含）分。 | 8 |  |
|  |  | 根据各供应商对项目评定思路方法是否科学、合理、全面进行打分。 | 5 |  |
|  |  | 根据各供应商在项目实施过程中与采购人配合方法的全面性、合理性、可行性，进行打分。 | 5 |  |
|  | 进度安排 （5分） | 5、根据投标方提供的安全评价进度安排方案进行综合打分：进度安排合理、符合要求的得4（含）-5分；进度安排一般，可能导致项目拖后的得3（含）-4（不含）分；进度安排不可行的得0-3（不含）分。 | 5 |  |
|  | 后续服务安排（4分） | 6、根据投标人的售后服务安排（包括售后服务响应时间、售后服务内容、服务体系及现场技术力量支撑等情况）进行综合评定。符合要求、服务到位的得3（含）-4分；安排一般的得2（含）-3（不含）分；安排不可行的得0-2（不含）分。 | 4 |  |
|  | 投标人业绩（6分） | 7、投标人2017年1月1日以来具有水库安全鉴定（或安全技术认定）业绩的每个得1分,最高3分；投标人2017年1月1日以来具有山塘安全鉴定（或安全技术认定或安全评定）业绩的每个得1分,最高3分；业绩证明材料以合同（或中标通知书）为准，时间以合同签订时间或中标通知书上载明时间为准，提供文件复印件加盖公章。 | 6 |  |
|  | 投标人奖项（9分） | 8、2017年1月1日以来（以获奖时间为准）投标人完成的水利项目获得过全国优秀水利水电工程勘测设计奖的每个得1分，最高4分； 获得过大禹水利科学技术奖的得3分，否则不得分。提供文件复印件加盖公章。 投标人自2017年1月1日以来获得过省级（含副省级）及以上勘察设计行业诚信单位或勘察设计行业优秀诚信单位”荣誉称号的得2分，否则不得分。荣誉取得时间以文件或证书颁发时间为准；提供文件复印件加盖公章。 | 9 |  |
|  | 投标人人员（7分） | 9、项目负责人同时具有水利类高级工程师、注册土木工程师（水利水电工程水工结构）、注册咨询工程师（水利水电专业）资格证书的得3分。 项目组成员（不含项目负责人）中具有注册土木工程师（水利水电工程水工结构、水利水电工程水土保持、水利水电工程规划、水利水电工程移民）资格证书的，每个专业得1分，最多得4分。（提供证书及近三个月（2021年4月-2021年6月）社保证明复印件加盖公章）。 | 7 |  |
|  | 质量及安全认证（9分） | 10、投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的得3分，每少1个扣1分，扣完为止； 投标人的勘察土工实验室列入省级（含副省级）及以上建委公布的勘察实验室名单范围内且年检合格的得3分。 投标人具有水利工程检测乙级及以上的岩土工程、混凝土工程、金属结构、机械电气、量测资质的得3分。每少1个扣1分，扣完为止； 此项得分需提供证书复印件加盖公章。 | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

评委签名：                                                    年  月  日

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标设有预算价（人民币）：8030000.00元、最高限价：8030000.00元；投标报价超过最高限价的，投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号3-序号4在政采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

采购编号：科信建代字[2021]100288号

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分10分 | 参与评审的价格=投标报价－小微企业价格扣除优惠值6%（如有） 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价。 基准价得分为满分10分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=(评标基准价／参与评审的价格)×10%×100，计算结果保留小数点后2位。 |  |
| 报价得分（10分） |  |  |

- 第四章  采购合同

- （供签约参考）

（项目名称）

项目编号：

甲方：

乙方：

象山县水利和渔业局水库安全认定及安全鉴定项目项目通过公开招投标方式落实承包单位，招投标结果，乙方中标。现根据《中华人民共和国民法典》和招标文件相关规定，甲、乙双方在平等的基础上经充分协商，达成如下协议：

一、作业范围地点：

面积：

地理位置： 二、作业内容

现场安全检查及安全检测、安全技术认定报告、工程测量、工程地质勘察以及甲方指派的工作职责内的其他工作。

工作量：

- 三、执行技术标准

| 序号 | 标准名称 | 标准代号 | 标准等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

四、服务费用

总金额：人民币	元。五、甲方的义务

1、自合同签订之日起	日内向乙方提交有关资料。

2、自接到乙方编制的技术设计书之日起 	日内完成技术设计书的审定工作，并提出书面审定意见。

3、应当保证乙方的作业队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。

4、甲方保证工程款按时到位，以保证工程的顺利进行。

5、允许乙方内部使用执行本合同所生产的作业成果。六、乙方的义务

1、自收到甲方的有关材料之日起 	日内，根据甲方的有关资料和本合同的技术要求，完成技术设计书的编制，并交甲方审定。

2、自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起 	日内组织作业队伍进场作业。

3、乙方应当根据技术设计书要求确保屋顶山塘安全认定项目如期完成。

4、乙方按要求收集水库及山塘原始资料，形成资料汇编和分析，对水库及山塘安全状况进行综合评价和提出整改建议。

5、允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的作业成果。

| 6、未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。七、项目完成工期 序号 | 项目 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

全部成果应于 年  月  日前交甲方验收。

八、乙方应当于工程完工之日起   日内书面通知甲方验收，甲方应当自接到完工通知之日起   日内，组织有关专家，依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对乙方所完工的工程完成验收，并出据成果验收报告书。

对乙方所提供的成果质量有争议的，由项目所在地的省级质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。

九、对乙方认定成果的所有权、使用权和著作权归属的约定所有权和使用权归甲方所有，著作权归乙方所有。

- 十、费用支付日期和方式

合同签订后采购人在15个工作日内支付乙方合同金额的30%，作为项目预付款；完成全部合同内容且成果验收合格后支付至合同总价的100%。

| 十一、自工程费全部结清之日起 日内，乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部认定成果 序号 | 成果名称 | 规格 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认定成果数据 | 套 | 4 |  |
| 2 | 总结报告 | 套 | 4 |  |

- 十二．甲方违约责任

1、合同签订后，乙方未进入现场工作前，由于甲方工程停止而终止合同的，甲方无权请求返还定金。双方没有约定定金的，偿付乙方预算工程费的 10%；乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付工程价款，并按预算工程费的 20%向乙方偿付违约金。

2、乙方进场后，甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停窝工时，甲方应支付给乙方停窝工费，停窝工费按合同约定的平均工日产值（ 元/日）计算。

3、甲方未按要求支付乙方工程费，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。影响工程进度的，甲方应承担顺延工期的责任，并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。

4、对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的认定成果，甲方有义务保密，不得向第三人提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20% 赔偿损失。

- 十三．乙方违约责任

1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的，乙方向甲方赔偿已付工程价款的 20%，并归还甲方预付的全部工程款。

2、在甲方提供了必要的工作条件，并且保证了工程款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交认定成果时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总造价款的 5％计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。

3、乙方提供的认定成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重新认定或采取补救措施，以达到质量要求。因认定成果质量不符合规范要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责）。返工周期为  天， 到 年  月  日完成，并向甲方提供认定成果。

4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的认定成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的 20%赔偿损失。

- 十四．解除合同

1、乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付预算工程费

30%的违约金。

2、乙方未按合同约定的数量进步认定、检测的，乙方应负责无偿予以补测，并达到质量要求，给甲方造成损失的，应负赔偿责任。

3、乙方存在虚假检测认定、假报数据等行为的，乙方应负责无偿予以补测，并达到质量要求。甲方视情况严重程度有权解除合同。

十五．由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

十六．本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

十七．因本合同发生争议，由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解，协商或调解不成的，当事人双方同意 	仲裁委员会仲裁（当事人双方未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

十八．附则

1、本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和工程费结算完成后，本合同终止。

2、本合同一式	份，甲方	份，乙方	份。

| 甲方： |  | 乙方： |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 签字日期： 年 月 | 日 | 签字日期： 年 月 日 |

- 第五章  招标内容与技术需求

一、项目概况

根据浙江省水利厅《关于开展山塘安全评定工作的通知》（浙水农电[2020]28号）文件要求，结合塘溪镇实际，为进一步加强水库山塘管理，补齐安全短板，推进水库山塘系统治理，确保水库山塘安全运行，决定开展本项目。

下附项目服务清单

| 序号 | 服务名称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水库安全鉴定 |  |  |  |  |
| 1 | 青湾水库 |  | 座 | 1 |
| 2 | 岩山弄水库 |  | 座 | 1 |
| 3 | 水流桥水库 |  | 座 | 1 |
| 4 | 洪家坑水库 |  | 座 | 1 |
| 5 | 珠溪水库 |  | 座 | 1 |
| 6 | 松岙水库 |  | 座 | 1 |
| 7 | 黄金坦水库 |  | 座 | 1 |
| 8 | 小百丈水库 |  | 座 | 1 |
| 山塘安全评定 |  |  |  |  |
| 1 | 安全评定报告费 | 高坝 | 座 | 17 |
| 2 |  | 其他 | 座 | 406 |
| 3 | 测量 | 待测山塘 | 座 | 100 |
| 4 | 地勘 | 待地勘 | 座 | 25 |
| 采购预算 |  |  |  | 8030000元 |

注：1、上述数量作为本次招标所有供应商投标报价的基础数量（投标文件中不得改变本款约定的数量）。实际项目实施的数量按实际发生的数量结算；供应商在投标文件中所填报的单价即为本项目合同单价。

二、服务内容及要求

水库山塘安全评价流程及技术要求按照《浙江省山塘安全评定技术导则》、《浙江省小型水库大坝安全技术认定办法》等执行，包括安全评定、成果复核和结果备案三个程序。如有变化，按最新政策执行。

1、象山县2021年度小型水库大坝安全技术认定招标需求

要求对大坝、溢洪道、隧洞（涵洞）进出水口、启闭机房等开展现场外观质量检查，坝面砼预制块、护坡块石、面板、溢流堰等混凝土、砌石进行强度检测，闸门、启闭机等金属结构及配电柜等电器设备进行检测，坝址区平、断测量，工程地质勘察，大坝安全综合评价报告编制等，主要工作量见下表。

| 序 号 | 水库名称 | 1.现场检查 | 2.安全检测 | 3.监测资料分析 | 4.坝址区平断面测量 | 5.地质勘察 | 6.安全综合评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青湾水库 | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| 2 | 岩山弄水库 | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| 3 | 水流桥水库 | √ | √ | × | √ | × | √ |
| 4 | 洪家坑水库 | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| 5 | 珠溪水库 | √ | √ | × | × | √ | √ |
| 6 | 松岙水库 | √ | √ | × | √ | × | √ |
| 7 | 黄金坦水库 | √ | √ | × | √ | × | √ |
| 8 | 小百丈水库 | √ | √ | × | √ | × | √ |

技术要求

(一)工程测量

小型水库工程地形图测量内容主要有：坐标控制点引进，水库坝址区地形图测量，水库主副坝、溢洪道等主要建筑物地形图测量，部分附属工程测量等。

1）控制测量：控制点等级为E级GPS点控制点，数量要求2个及以上，坐标统一采用宁波2000大地坐标系；高程采用1985国家高程基准（二期），控制点不得设置在施工影响区域内，具有永久性。

2）地形测量的比例尺为 1:500，水库的测量范围主要包括大坝及背水坡脚下游50m、库区坝顶高程外延30m、溢洪道、放水涵管(输水隧洞)、上坝道路等。

3）断面测量的测量比例尺1:500，成图比例1:100水库断面主要包括大坝横断面3个以上、涵管纵断面、溢洪道纵横断面、上坝道路横断面。

4)地形图数字化的比例1:500，标准图幅，包括控制点、库容曲线图。

(二) 地质勘察

1)地质勘察工作的主要内容有钻孔、取样、原位测试、室内室外试验、区域地质调查、通场道路、机具搬运等，具体技术指标应满足《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）要求。

2)勘探钻孔要求：水库孔位布置应结合查明大坝隐情隐患布置，每个水库钻孔为5个，大坝钻孔进入地基相对不透水层不应小于10m。

(三)工程安全检测

根据有关办法及现行有关技术标准等的要求，在各水库大坝安全鉴定过程中，需对水库主要建筑物结构等进行工程安全检测。本次工程安全检测主要包括：砌石结构（石材检测、砌筑砂浆检测、砌石体检测、砌筑质量与构造检测）、混凝土结构（素混凝土或钢筋混凝土的外观质量和缺陷检查、抗压强度检测、混凝土表面碳化深度检测、钢筋混凝土保护层厚度检测等）、金属结构及电气设备安全检测（闸门、启闭螺杆及启闭机检测，供电设备及配电设施检测等）等内容。

(四)大坝安全综合评价

根据《大坝安全鉴定办法》、《水利部关于印发坝高小于15米的小（2）型水库大坝安全鉴定办法（试行）》及《水库大坝安全评价导则》（SL258-2017）开展相关工作。

1)现场安全检查包括查阅工程、施工与运行资料，对大坝外观状况、结构安全情况、运行管理条件等进行全面检查和评估，并提出大坝安全评价工作的重点和建议，编制大坝现场安全检查报告。

2)大坝安全评价包括工程质量评价、大坝运行管理评价、防洪标准复核、大坝结构安全、稳定评价、渗流安全评价、抗震安全复核、金属结构安全评价和大坝安全综合评价等。

主要成果（含电子版）

在完成本次招标的有关工作内容后将形成如下成果（包含但不限于）：

1)坝址区地形图、

2)地质勘察报告；

3)安全检测报告

4)工程测量资料；

5)现场检查报告；

6)大坝安全综合评价报告；

7)大坝安全技术认定报告书（起草）。

工作期限要求

合同签订后180天内通过安全鉴定报告审查。

2、象山县2021年度山塘安全评定招标需求

近两年出现山塘溃坝情况发生，因此，现摸清山塘安全状况并针对性对大部分山塘进行安全技术评定是必要的，消除全县山塘安全隐患，切实提高山塘防灾减灾能力，保障农村的公共安全是紧迫的。现根据《浙江省水利厅文件发布的关于开展山塘安全评定工作的通知》浙水农电（2020）28号文件要求，对 2018年登记注册名录内423座山塘进行安全评定。

工作对象

全县坝高5m以上且具有泄洪建筑物和输水建筑物、总容积不足10万m³的注册登记名录内山塘423座。

工作内容

（一）工作依据

1）《浙江省水利厅文件发布的关于开展山塘安全评定工作的通知》浙水农电（2020）28号文件

2）《浙江省山塘安全评定技术导则》（2017试行）

（二）资料收集

工程特性、工程设计、施工资料（质量监测检测、竣工图和验收资料）和工程运行与管理等资料。

（三）现场调查

1、第一批调查类

1）高坝山塘：坝高 15m 以上的山塘。

2）屋顶山塘：指失事后可能导致人员伤亡或房屋倒塌的山塘（一般同时具备以下条件：集雨面积 0.1km2 以上、坝高 5m 以上且不足 15m、下游地面坡度 2 度(3.49/100)以上且500m 以内有村庄、学校和工业区等人员密集场所）。

3）第一批山塘总共为309座。

2、第二批调查类

1）普通山塘：指坝高 5m 以上且不足 15m 的非屋顶山塘。

2）第二批山塘总共为114座。

3、调查类主要内容

调查山塘并填有关安全检查表，详见《浙江省山塘安全评定技术导则》（试行）附录各表格。

4、汇总现场调查结果并分析

山塘安全状况分为三类。正常山塘：安全可靠，无重大工程质量问题，基本能控制运用或正常运行；基本正常山塘：基本安全，可在一定控制运用条件及安全监控下运行，需进行维修加固，消除安全隐患；病险山塘：不安全，应放空，不得继续蓄水，并限期进行综合整治或报废处理。

根据调查结果结合收集资料内容进行结构安全基本分析，确定山塘现状是否满足安全运行条件。评定为正常山塘则结束工作，反之则需要进一步安全检测和安全复核。

（四）现状测量及地勘

对于资料缺少、现状变化较大山塘需要进行重新测量，利于山塘有关分析计算。高坝及部分山塘需要有关地勘资料判断渗流稳定结构性安全，则需要有关地勘，地勘孔数建议不少于3孔。根据现有资料初步统计待测山塘数量为100座，地勘数量为25座。具体测量和地勘数根据实施后具体需求最终确定。

（五）安全复核

在现状检查和安全检测结果仍有隐患时，可以进行安全复核。

安全复核在现状调查和安全检测的基础上，结合山塘运行现状参照SL274、SL288、SL189、《浙江省山塘综合整治技术导则》以及其他现行相关标准进行。

安全复核内容包括：防洪安全复核、结构安全复核和渗流安全复核。通过分析得出山塘安全状况，并编制山塘安全技术评定报告书。

（六）交付成果

1、资料收集汇总电子版；

2、山塘安全现状调查初步分析评定报告书（且含有山塘现场安全检查表）；

3、山塘现场安全检测表（需要该部分的山塘交付）；

4、山塘工程安全技术评定报告书和山塘工程安全复核表。

工作时间安排

（一）资料收集时间安排

本工作为项目启动基础也是最重要一环，山塘数量为423座，先收集第一批山塘309座，需要4个人在20天内完成；第二批待第一批完成后进行，收集山塘数量114座，在10天内完成。

工作时间安排进度表

| 项目 |  | 完成时间要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一批（309座） | 资料收集 | 10天内 |  |
|  | 现场调查 | 45天内 |  |
|  | 现状测量及地勘 | 60天内 |  |
|  | 报告编制 | 100天内 |  |
| 第二批（114座） | 资料收集 | 2022年05月10日前完成 |  |
|  | 现场调查 |  |  |
|  | 现状测量及地勘 |  |  |
|  | 报告编制 |  |  |

三、其他工作要求

其他未尽事宜详见《浙江省山塘安全评定技术导则》等相关文件。

四、付款方法和条件：

合同签订后采购人在15个工作日内支付乙方合同金额的30%，作为项目预付款；完成全部合同内容且成果验收合格后支付至合同总价的100%。

第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 水库大坝在合同签订后180天内通过安全鉴定报告审查；山塘在2022年05月10日前完成安全评定。 |
| 2 | 付款方法和条件： 合同签订后采购人在15个工作日内支付乙方合同金额的30%，作为项目预付款；完成全部合同内容且成果验收合格后支付至合同总价的100%。 |
| 3 | 履约保证金：不适用 |
| 4 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

- 第七章  附件

资格文件

封面

正（副）本

象山县水利和渔业局水库安全认定及安全鉴定项目

采购编号：科信建代字[2021]100288号

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

1、资格声明函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

3、本项目的特定资格要求：①具有工程设计综合甲级资质或工程设计水利行业丙级及以上设计资质的独立法人企业；②须具备岩土工程勘察专业丙级及以上资质；③须具备工程测量专业丙级及以上测绘资质。

4、开标截止时间前6个月内任意1个月的财务会计报表复印件加盖供应商公章

5、开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳税收的证明资料复印件加盖供应商公章

依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保。

6、开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章

依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保。

7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

致：采购人

我单位承诺：

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员等）

……

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

8、无重大违法记录的声明函

致：采购人

我单位承诺：

我单位参与本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

注：1、供应商注册成立不足三年的，应就供应商单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺。

2、政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 商务和技术文件

封面

正（副）本

象山县水利和渔业局水库安全认定及安全鉴定项目

采购编号：科信建代字[2021]100288号

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

1、投标书

致：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的象山县水利和渔业局水库安全认定及安全鉴定项目（采购编号：科信建代字[2021]100288号）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、我方郑重声明：我单位符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日           期：

2、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

3、法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加象山县水利和渔业局水库安全认定及安全鉴定项目，采购编号为科信建代字[2021]100288号，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的供应商单位近一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

4、供应商一般情况

采购编号：科信建代字[2021]100288号

项目名称：象山县水利和渔业局水库安全认定及安全鉴定项目

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

5、商务条款响应表

采购编号：科信建代字[2021]100288号

项目名称：象山县水利和渔业局水库安全认定及安全鉴定项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与商务条款逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

- 6、拟派本项目管理负责人简历表

项目名称：                        采购编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  | 出生年月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 业 |  | 学 历 |  |  | 职 称 |  |  |
| 何时参加工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 何时进入公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事项目年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 |  | 规模 | 合同时间 |  | 管理业绩 |  |

注：提供本项目拟派负责人的劳动合同及社保证明材料，复印件加盖公章。

供应商（盖章）：

日期：

7、本项目拟派项目负责人资格证书(加盖公章>。

8、项目人员配置表。

项目名称：                        采购编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 计划安排岗位 | 从事相关工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

日期：

9、拟投标本项目的主要设备表.

项目名称：                        采购编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 使用年份 | 自有或租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

日期：

10、项目实施方案（格式自拟）

11、安全评价进度安排方案（格式自拟）

12、后续服务安排（格式自拟）

13、投标人2017年1月1日以来具有水库大坝或山塘安全鉴定(或安全技术认定或安全评定)业绩.

项目名称：                         采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购人单位 | 合同金额 | 采购人联系人 | 联系电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

日期：

14、投标人2017年1月1日以来获得的荣誉奖项.

项目名称：                         采购编号：

| 序号 | 荣誉证书名称 | 奖项获得日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

日期：

15、投标人质量及安全认证（格式自拟）

16、第三章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的资料(如有需提供> ;

▲“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

- 报价文件

封面

正（副）本

象山县水利和渔业局水库安全认定及安全鉴定项目

采购编号：科信建代字[2021]100288号

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- 1、开标一览表

采购编号：科信建代字[2021]100288号

项目名称：象山县水利和渔业局水库安全认定及安全鉴定项目

| 子包 | 内容 | 投标总价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 象山县水利和渔业局水库安全认定及安全鉴定项目 | 小写：人民币 元 大写：人民币 元 |
| 服务期限 |  | 水库大坝在合同签订后180天内通过安全鉴定报告审查；山塘在2022年05月10日前完成安全评定。 |
| 声明 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

- 2、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.                                      项目，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

3、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加象山县水利和渔业局水库安全认定及安全鉴定项目（采购编号：科信建代字[2021]100288号）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

- 评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“商务和技术评分表”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |